PAGE  
83









На правах рукописи

УДК 621.3.019.3:623.4.017

ЛУНЕВА Марина Владимировна

Обеспечение метрологической надёжности многоканальных измерительных систем сложных технологических процессов

Специальность 05.11.15 – Метрология и метрологическое обеспечение

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Москва – 2007

Работа выполнена в Московском Государственном Техническом Университете им. Н.Э. Баумана.

Научный руководитель: 
кандидат технических наук, доцент






Скрипка Виталий Леонидович;

Официальные оппоненты:
доктор технических наук, профессор 







Диденко Валерий Иванович;







кандидат технических наук







Гаврилов Борис Михайлович.

Ведущая организация: ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ВНИИМС), г. Москва.

Защита диссертации состоится "___" _________________2007 г. в _____ ч. ______ мин. на заседании диссертационного совета Д212.141.18 в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана по адресу: 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Автореферат разослан "____" ____________ 2007 г.

Просим направлять по указанному адресу отзыв на автореферат в одном экземпляре, заверенный печатью организации.

Телефоны для справок: 267-09-63

Ученый секретарь

диссертационного совета

к.т.н., доцент






Цветков Ю.Б.

Подписано в печать 

 Объем 1,0 п. л.


Тираж 100 экз.

Заказ



 Типография МГТУ им. Н.Э. Баумана
Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана

На правах рукописи

ЛУНЕВА Марина Владимировна

Обеспечение метрологической надёжности многоканальных измерительных систем сложных технологических процессов

05.11.15 – Метрология и метрологическое обеспечение

Диссертация

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

доц., к.т.н. Скрипка В.Л.

Москва, 2007

Оглавление













    Стр.

6Список терминов, условных обозначений и сокращений


7Введение


15Глава 1. Состояние вопроса


151.1. Характеристика объекта исследования


321.2. Обзор методов и средств обеспечения метрологической надежности  ИИС


381.3. Задачи исследования


41Выводы по 1 главе


43Глава 2. Теоретические исследования обеспечения метрологической надежности ИИС


432.1.
Анализ функционирования ИИС, управляющей процессом изготовления диоксида урана


472.2.
Оценка неопределенности контроля сложных технологических процессов с помощью ИИС


492.3.
Взаимосвязь метрологической надежности и эффективности технологических процессов


562.4.
Взаимосвязь метрологической надежности ИИС в целом с надежностью каждого ИК при использовании взаимокорреляционной обработки сигналов ИК


642.5.
Теоретический анализ эффективности применения взаимокорреляционной обработки информации


66Выводы по 2 главе


68Глава 3. Экспериментальная оценка метрологической ИИС для контроля технологического процесса производства порошка диоксида урана


683.1. Обоснование методики проведения экспериментальных исследований   по оценке метрологической надежности ИИС


853.2. Экспериментальные исследования интенсивности деградации точности ИК ИИС


Стр.

933.3. Анализ результатов экспериментальных исследований ИИС производственного процесса на заводе ОАО «Машиностроительный     завод»


105Выводы по 3 главе


107Глава 4. Внедрение результатов проведенных исследований


1074.1.
Качественный анализ полученных результатов


1084.2.
Методика оценки метрологической надежности ИИС,


108обслуживающей процесс получения порошка диоксида урана UO2 из гексафторида урана UF6


1164.3.
Анализ результатов применения методики взаимокорреляционной обработки измерительной информации


1214.4.
Оценка эффективности практического освоения проведенных исследований


123Выводы по 4 главе


125Заключение


126Основные выводы и результаты работы


128Список литературных источников


136ПРИЛОЖЕНИЯ




Список терминов, условных обозначений и сокращений

ВВФ - внешние воздействующие факторы.

ИИС – информационно-измерительная система.

ИК – измерительный канал.

ТВЭЛ – тепловыделяющий элемент.

ЯР – ядерный реактор.

Введение

Актуальность работы. В настоящее время обеспечение качества промышленной продукции сопряжено с усложнением технологических процессов её производства. Для эффективного управления этими процессами необходимо иметь количественную информацию о совокупности их режимных параметров и значениях внешних воздействующих факторов (ВВФ). Получение такой информации, как правило, осуществляется при помощи информационно-измерительных систем (ИИС). При этом для сложных технологических процессов (например, процессы производства и получения многокомпонентных или особенно чистых материалов) число измеряемых параметров достигает нескольких сотен. Соответственно, и ИИС состоит из нескольких сотен измерительных каналов, предназначенных для контроля в реальном времени различных физических величин. Поэтому фактические метрологические характеристики (в первую очередь точность и её сохранение), реализуемых в процессе эксплуатации ИИС, являются важным инструментом управления качеством выпускаемой продукции.

Основными показателями технического совершенства ИИС является уровень их метрологических характеристик и метрологической надежности. Для обеспечения требуемых значений этих показателей в настоящее время прослеживается две тенденции: 1) качественное улучшение точностных свойств составляющих ИИС компонентов при одновременном уменьшении трудоёмкости обслуживания системы; 2) усложнение алгоритмов обработки измерительной информации с использованием ЭВМ при её сборе, обработке и хранении.

Развитие этих тенденций неизбежно приводит к необходимости совершенствовать подходы к эксплуатации этих систем и, в первую очередь, к обеспечению в производственных условиях их метрологической надежности, так как существующие нормативные методы в этой области не всегда отвечают практическим задачам. В частности, проведение поверочных и калибровочных работ, являющихся основой обеспечения метрологической надежности ИИС, приводит к организационным и техническим проблемам. Например, не всегда возможно демонтировать для поверки (калибровки) ИИС или её основные элементы, а также остановить технологический процесс, контролируемый с помощью ИИС (или оставить его бесконтрольным). Кроме того, использование эталонных средств измерений непосредственно в производственных условиях, как правило, затруднено.

Вместе с тем, большинство исследований, практических рекомендаций, нормативных документов, разработок и пр. направлены на повышение метрологической надежности ИИС в процессе их разработки и изготовления.

Учитывая, что количество разработчиков и производителей ИИС значительно меньше, чем количество их эксплуатационников, мероприятия, направленные на повышение именно эксплуатационной метрологической надежности могут дать наибольший практический результат. Таким образом, исследование и совершенствование методов и средств обеспечения эксплуатационной метрологической надёжности ИИС в производственных условиях представляется актуальной задачей.

Метрологическая надежность каждого измерительного канала ИИС и всей системы в целом в настоящее время строится на повышении требований к стабильности метрологических характеристик отдельных элементов этой системы. И метрологическое обслуживание осуществляется с позиций, общепринятых для отдельных средств измерений без учета системной специфики конкретной ИИС, обслуживаемого ею технологического процесса и условий эксплуатации. При этом не учитывается совокупность свойств ИИС, которая определяет сложное поведение системы при изменении метрологических характеристик её отдельных элементов. 

Кроме того, учитывая, что ИИС является элементом управления качеством контролируемого технологического процесса, то её эффективность действия зависит не только от метрологических свойств, но и от коэффициента готовности ИИС.

Настоящее исследование направлено на рассмотрение с системных позиций ИИС как совокупности взаимодействующих измерительных каналов (ИК) и установлении обобщенных информационно-метрологических свойств ИИС, обеспечивающих её метрологическую надежность и эффективность технологического процесса. Одним из основных свойств ИИС, которое может быть использовано для повышения её метрологической надежности, является  многоканальность и информационная взаимокорреляция внутри групп ИК, имеющих некоторые факторы, функционально (не стохастически) связывающие изменения параметров, измеряемых в этих ИК.

Для выявления этих свойств устанавливаются: 1) корреляционные связи между ИК, имеющими общий фактор для измерения как однородных, так и разнородных измеряемых физических величин; 2) значения поправок результатов измерений во взаимокоррелированных ИК и прогнозируемой скорости потери точности каждого из этих ИК; 3) мероприятия по обеспечению коэффициента готовности ИИС, необходимого для эффективного управления технологическим процессом, обслуживаемым этой системой.

Традиционное обеспечение метрологической надёжности ИИС наряду с тщательным соблюдением всех предписанных условий эксплуатации как ИИС, так и её отдельных элементов, в конечном счёте, сводится к проведению поверок [5, 70 - 73]. При этом конкретные значения межповерочных интервалов определяют на основе теоретико-вероятностных подходов [14], т.е. на оценке частоты потери точности или длительности её сохранения в период между поверками, что обычно предполагает значительное количество подобных ИИС, эксплуатируемых в сходных условиях и обслуживающих однотипные технологические процессы, а также статистическую независимость ИК. Однако ИИС часто предназначены для получения информации об уникальных технологических процессах, а сигналы ИК взаимокоррелированы, так как контролируемый технологический процесс создаёт во всех (или, во всяком случае, в определённых группах) ИК функционально связанную составляющую. Взаимокоррелированными будут не только сигналы, но и помехи, вызванные мешающими воздействиями, в том числе и связанные с деградацией точности ИК с течением времени.

Ввиду появления новых технических возможностей, связанных с широким использованием вычислительной техники и усложненных алгоритмов обработки измерительной информации, появились предпосылки для упрощения обеспечения метрологической надежности и увеличения коэффициента готовности ИИС.

Для реализации данного подхода необходимо провести исследования, направленные на создание соответствующей модели повышения метрологической надежности ИИС и разработки соответствующих алгоритмов обработки информации во взаимокоррелированных ИК.

При традиционном подходе метрологическая надежность обеспечивается путем оперативного установления в нормативные сроки обычно при профилактическом и капитальном ремонте и (или) периодической диагностике ИИС. Такой подход, как правило, требует существенных затрат временных и материальных ресурсов и часто к формальной имитации соответствующих работ. Вместе с тем более логично проведение профилактических регулировочных, ремонтных и т.п. работ исходя из фактического значения метрологических характеристик ИИС. 

Цель работы состоит в исследовании возможности повышения эксплуатационной метрологической надежности многоканальных ИИС за счет коррекции внутри межповерочного интервала результатов измерений на основе фактических данных о деградации точности в совокупности информационно взаимосвязанных измерительных каналов (ИК).

Исходя из вышеизложенного сформулированы следующие задачи работы.

Основные задачи работы:

1.  Теоретически обосновать модель использования результатов взаимокорреляционной обработки информации во взаимосвязанных ИК для повышения метрологической надежности многоканальных ИИС.

2.  Адаптировать существующие алгоритмические методы оценки фактической точности ИК для прогноза её деградации.

3. Экспериментально установить в производственных условиях закономерности ухудшения с течением времени точности ИК ИИС, обслуживающей технологический процесс производства порошка диоксида урана для тепловыделяющих элементов ядерных реакторов.

4. Обосновать инженерный способ и подтвердить экспериментально возможность увеличения межповерочных (межкалибровочных) интервалов многоканальных ИИС при сохранении их метрологической надежности.

Объект исследования. Эксплуатационная метрологическая надежность ИИС, обслуживающий сложный технологический процесс получения порошка диоксида урана для тепловыделяющих элементов ядерных реакторов.

Методы исследований. Результаты выполненных и представленных в работе исследований получены на основе системного использования методов теоретической и прикладной метрологии, математической статистики и корреляционного анализа, теории планирования эксперимента и редукции измерений, современных методов и аппаратных средств проведения экспериментальных исследований электронной и измерительной техники.

Научная новизна.

1. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность использования для повышения эксплуатационной метрологической надежности многоканальных ИИС, обслуживающих сложные непрерывные технологические процессы, специальной алгоритмической обработки данных о скорости изменения фактических погрешностей в информационно взаимосвязанных ИК.

2. Экспериментально изучен в производственных условиях на конкретной 196-ти канальной ИИС механизм деградации точности измерений во взаимокоррелированных ИК.

3. На основе анализа проведенных исследований предложен метод уточнения результатов измерений в многоканальных ИИС в течение межповерочного интервала.

Основная идея работы заключается в использовании системных свойств ИИС для повышения её метрологической надежности, применяя специальную алгоритмическую обработку взаимосвязанной информации в совокупности ИК.

Практическая значимость работы.

1. Подтверждение в производственных условиях возможности и целесообразности использования взаимокорреляционных связей между ИК ИИС для повышения её метрологической надежности.

2. На основе экспериментально установленного постоянства характера увеличения фактической погрешности для каждого из ИК ИИС предложена и успешно опробована на практике инженерная методика уточнения результатов измерений для информационно взаимосвязанных ИК.

3. Методические рекомендации по повышению метрологической надежности за счет взаимокорреляционной обработки измерительных сигналов в многоканальных ИИС и изменению на этой основе методики поверки и межповерочного интервала использованы при эксплуатации ИИС, обслуживающей технологический процесс производства порошка диоксида урана на ОАО «Машиностроительный завод», г. Электросталь.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.
Модель использования результатов взаимокорреляционной обработки измерительных сигналов в информационно взаимосвязанных ИК для повышения метрологической надежности многоканальных ИИС.

2.
Экспериментальные зависимости деградации точностных характеристик ИК ИИС, обслуживающих технологический процесс производства порошка диоксида урана.

3.
Практические рекомендации по повышению метрологической надежности предназначенной для контроля технологического процесса производства порошка диоксида урана 196-ти канальной ИИС, основанные на фактических данных деградации точности в информационно взаимосвязанных группах ИК.

Реализация результатов работы.
Результаты работы внедрены на ОАО «Машиностроительный завод», г. Электросталь, в эксплуатационные документы и методику поверки ИИС контроля технологического процесса производства порошка диоксида урана, что позволило увеличить межповерочный интервал в 1,5 раза (с 1 года до 1,5).

Достоверность научных положений подтверждена практикой эксплуатации 196-канальной ИИС, обслуживающей технологический процесс производства порошка диоксида урана для ТВЭЛов.

Область применения результатов. Сложные многоканальные ИИС, обслуживающие непрерывные технологические процессы производства различных материалов, обладающие высокими требованиями к эксплуатационной метрологической надежности и безопасности, распределенные в пространстве и имеющие корреляционные связи между ИК.

Публикации по теме диссертации. Автор имеет 9 опубликованных работ по теме диссертации. 
Апробация. Основные положения диссертационной работы были доложены на научных семинарах кафедры «Метрология и стандартизация» МГТУ им. Н.Э. Баумана, на 7 и 9 всероссийских научно-технических конференциях «Состояние и проблемы технических измерений» в 2000 и 2004 гг., II всероссийской научно-практической конференции «Качество жизни: Россия ХХI века» в 2000 г., III всероссийской научно-практической конференции «Качество жизни и российское предпринимательство» в 2001 г., IV Всероссийской научно-практической конференции «Качество жизни: государственное регулирование и социальное партнерство» в 2003 г., г. Москва. 

Внедрение. Сделанные рекомендации оформлены в виде проекта НТД, которая применяется при эксплуатации и поверке ИИС, предназначенной для обслуживания технологического процесса производства уранового топлива на предприятии ОАО «Машиностроительный завод».

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Объем работы Содержание изложено на 135 страницах, включая 25 рисунков и 10 таблиц, а также 7 приложений.

Глава 1. Состояние вопроса

1.1. Характеристика объекта исследования

Объектом исследования в настоящей работе является информационно-измерительные системы, обеспечивающие управление сложными технологическими процессами, а также их метрологическая надежность. Основными техническими характеристиками таких систем являются их информационные и метрологические параметры. К информационным характеристикам обычно относят:

· информационные потоки от объекта контроля к системе и в её отдельных элементах;

· информационная производительность элементов ИИС;

· требуемые объёмы запоминающих устройств ИИС.

Основными метрологическими характеристиками ИИС являются фактическая точность измерений и достоверность контроля в процессе эксплуатации.

Информационный поток, перерабатываемый ИИС, зависит от динамических характеристик объекта контроля и требований к точности измерений. При этом он не зависит от ИИС и является заданной величиной. Как правило, этот поток является в значительной степени избыточным. Снижение избыточности может быть достигнуто:

- адаптацией структуры ИИС к решению конкретных задач, стоящих перед объектом контроля, и, соответственно, изменением перечня подключаемых источников информации и их числа;

- обеспечением необходимых для эффективного функционирования объекта измерений норм точности;

- согласованием динамических свойств ИИС с динамическими особенностями контролируемого процесса, т.е. обоснованием действительно необходимого числа замеров в единицу времени (частоты и порядка опроса источников информации).

Применение современных интегральных датчиков, компьютерных технологий и т.д. коренным образом меняет «архитектуру» построения ИИС.

В целом такая система состоит из следующих основных частей: системы первичных преобразователей (датчиков), устройств сбора и первичной обработки измерительных сигналов, аналого-цифровых  и цифро-аналоговых преобразователей, устройств управления и связи, средств её обработки, накопителей информации. Построение таких систем в той или иной отрасли человеческой деятельности может существенно отличаться. Например, к общим требованиям, предъявляемым к ИИС, относят точность, достоверность информации и т.д. Кроме того для условий применения в ядерной промышленности к ИИС предъявляются дополнительно такие требования как:

· минимизация времени на обработку информации и выработку управляющего сигнала;

· устойчивость работы при интенсивных влияющих внешних воздействий (температура, уровень радиации, давление, влажность и пр.);

· высокая метрологическая надёжность в условиях непрерывного производственного цикла и ограниченных возможностей проведения регламентных работ;

· повышенные экономические и экологические риски при изменении режимов технологических процессов, обслуживающих ИИС.

Основными группами технических средств, входящих в типовую для атомной промышленности ИИС являются (см. рис. 1.1):

1. Совокупность первичных преобразователей (датчиков), которые можно разделить на три основные группы: 

· датчики, в которых никаких других функций, кроме преобразования входного параметра в электрический сигнал в принципе невозможно, например тензодатчики;

· датчики, в которых можно разместить некоторые электронные компоненты, позволяющие формировать тестовые сигналы, хранить данные градуировочных характеристик и пр.;

· датчики, в которых можно производить первичную обработку информации, в том числе, такими датчиками могут быть, по сути, другие средства и системы. 


[image: image1]
Рис. 1.1. Общая структура ИИС
Во всех датчиках, в которых имеется только чувствительный элемент, где под действием измеряемого параметра меняется какая-либо характеристика (сопротивление, ёмкость, возникает ЭДС и т.д.) нельзя разместить каких-либо средств обработки информации или средств сопряжения с системой. Поэтому для этих функций используют отдельный специализированный блок, либо, группируя такие датчики (если их много) подключают их к блоку сбора информации. Такие блоки имеют однотипную структуру и отличаются друг от друга схемами сопряжения с датчиками. Первичная обработка информации от таких датчиков производится на основе паспортных данных, имеющих некие усредненные статические и динамические характеристики. Поэтому желательно, чтобы замена датчика при его поломке или снятии на тарировку не требовала изменений в математическом обеспечении ИИС. 

В связи с этим, в датчике должна быть репрограммируемое запоминающее устройство (ЗУ) с электрической перезаписью информации небольшого объёма. Туда в процессе тарировки датчика с помощью соответствующих автоматизированных средств производится запись данных о тарировочной (градуировочной) характеристике в виде коэффициентов, рассчитанных по утвержденным методикам. Для этого в датчике имеется источник тестового сигнала для контроля его работоспособности. Кроме того, датчик имеет сопряжение с блоком сбора информации со стандартизированным протоколом, позволяющим давать команду датчику на выдачу контрольного измерения, градуировочных данных и текущей информации. 

При достаточной степени стандартизации такие датчики обладают предельно малыми весогабаритными характеристиками и высокой надёжностью. 

Поскольку датчики размещаются по всему объекту, то их группируют по видам и месту локализации на объекте и подключают к блокам первичной обработки информации по радиальной схеме. Сами же блоки, поскольку они позволяют реализовать достаточно сложные протоколы обмена, объединить между собой и другими вычислительными устройствами системы через параллельный канал связи.

2. Блоки первичной обработки информации от датчиков, в которых какая-либо обработка информации не может производиться в принципе, или от датчиков, конструктивное исполнение которых позволяет производить некоторые функции, связанные с обработкой информации.

3. Блоки сопряжения с другими источниками информации, например, со штатными системами, а также с другими средствами контроля, измерений.

4. Различные накопители информации и центральное вычислительное устройство, в котором производится вторичная обработка информации, и результаты которой выводятся на устройство индикации, в систему управления объектом и т.п.

Блоки сбора информации, как правило, однотипны и отличаются схемами сопряжения с датчиками и программами первичной обработки. Общими для таких блоков являются узел процессора, состоящий из процессора, оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) и постоянного запоминающего устройства ((ПЗУ), узел связи с интерфейсом системы и узел питания. Узел связи с датчиками соответствует особенностям совокупности датчиков, которые к нему подключаются. 

Математическое обеспечение процессора, записанное в ПЗУ, выполняет задачи по осуществлению контроля датчиков, получения от них информации о градуировочных характеристиках (включая коэффициенты масштабирования), получению информации о текущем значении параметров, первичной обработке измерительной информации по методикам изложенным выше. 

Опрос датчиков производится в соответствии с алгоритмом, загружаемым от центрального вычислительного устройства, где указываются частоты опроса датчиков, перечень опрашиваемых датчиков и параметры их первичной обработки.

Запросы на получение информации о параметрах поступают от центрального вычислительного устройства. От него же поступают команды на тестирование датчиков и самого блока. 

Конструктивной особенностью центрального вычислительного блока является наличие выносного блока памяти, в котором размещается совокупность программ, определяющих специфику работы ИИС в условиях конкретного задания. При этом определяются совокупность измеряемых параметров, режимы их первичной обработки, алгоритмы вторичной обработки, определяется алгоритм взаимодействия с оператором, перечень фиксируемых параметров и т.д. В процессе выполнения задания, результаты полной обработки измерений также записываются в выносной блок памяти.

Кроме собственно ИИС, для обеспечения её работы используются некоторые вспомогательные системы. В частности, средства для тарировки датчиков, средства автоматизации подготовки ИИС к конкретным задачам, а также средства автоматического анализа результатов измерений. 

В соответствии с заданной программой тарировки, от персонального компьютера задаваемая величина эталонного параметра через устройство сопряжения подаётся в источник эталонного параметра, откуда параметр подаётся на тарируемый датчик. С датчика информация поступает через устройство сопряжения в компьютер. После снятия данных по всему диапазону изменения параметра, данные обрабатываются, и полученные тарировочные коэффициенты записываются в датчик. Для каждого типа датчика создаются соответствующие математические средства и подсистемы источников эталонных параметров. Подключение их к компьютеру может производится вручную, а может и автоматически. 

Средства подготовки ИИС и автоматизированного анализа могут быть объединены в виде рабочего места оператора (РМО). В него входят: персональный компьютер, устройство сопряжения с выносной памятью, устройство сопряжения с накопителем информации и т.д. В РМО формируется соответствующее математическое обеспечение, включающее в себя: 

· базу данных об объектах данного вида; 

· базу данных о данном типе объекта;

· алгоритмы реализации используемых методик контроля и измерений; 

· оболочку программирования ИИС;

· программы обработки накопленной информации совместно с другой информацией;

· программ автоматизированного анализа результатов измерений с учетом информации по объектам соответствующих видов и типов и т.д.

Описанная структура технических и программных средств ИИС позволяет сократить сроки и затраты на проведение работ связанных с измерениями, что достигается следующим. 

Во-первых, объект может быть полностью оборудован всей совокупностью типовых датчиков и блоков ИИС, процесс проведения измерений и обработки может производиться одновременно в реальном масштабе времени по стандартным МВИ, что позволяет резко сократить время и трудозатраты на обработку информации. 

Во-вторых, определение частот опросов позволяет обеспечить метрологическую обоснованность, а, следовательно, достоверность результатов измерений. 

В-третьих, автоматизация процессов подготовки ИИС к работе и обработка информации в реальном масштабе времени обеспечивает возможность сосредоточения управления процессом получения информации в одних руках специалиста работающего на РМО.

Поэтому основным критерием качества таких ИИС является общая и метрологическая надежность.

Обеспечение её метрологической надежности ИИС закладывается на всех этапах её жизненного цикла. Однако в соответствие с целями работы наибольший интерес представляет этап эксплуатации ИИС. 

Структура основных работ при эксплуатации ИИС представляется следующим образом:

1. Получение достоверной и своевременной измерительной информации;

2. Проведение периодических поверок и калибровок измерительных каналов ИИС и каждого прибора, входящего в каналы;

3. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ;

4. Проведение работ в рамках метрологического надзора (ревизии, проверки на предприятии и пр.);

5. Проведение анализа эффективности метрологического обеспечения ИИС.

Традиционные методы обеспечения эксплуатационной метрологической надежности ИИС заключаются в поверке средств измерений (мер, измерительных приборов и преобразователей), входящих в состав ИК (покомпонентная поверка [76]) и /или при совокупности СИ и линий связи (комплектная поверка). В связи с тем, что информационно-измерительные и управляющие системы относятся к многокомпонентным и многоканальным системам многоуровневой иерархической структуры, объем поверочных работ резко увеличивается и возникает необходимость автоматизации процедуры поверки. При этом на входах измерительных каналов одной системы, как правило, присутствуют разные виды измеряемых величин (электрические, теплофизические, физико-химические, характеризующие свойства веществ и материалов, параметры вибрации, давление, расход, параметры ионизирующих излучений, учетные показатели количества продукции и т.д.).

Помимо этого на метрологическую надежность ИИС влияет то обстоятельство, что ИИС органически связаны с объектом измерения, контроля и управления через первичные измерительные преобразователи, демонтаж которых с объекта нежелателен или совсем недопустим из-за потери измерительной информации о состоянии технологического процесса (или оборудования) и, как следствие, невозможности управления технологическим процессом, т.е. утрачивается функциональное назначение системы. Обслуживающий персонал, не имея возможности осуществлять периодический оперативный контроль метрологической исправности первичных преобразователей в процессе эксплуатации, не имеет информации о действительных значениях метрологических характеристик измерительных каналов, что существенно снижает эксплуатационную надежность ИИС и делает невозможным обеспечение оптимального режима управления технологическим процессом.

Остановка или демонтаж измерительных приборов, входящих в ИИС, в ходе технологического процесса, как правило, не возможны, поэтому мероприятия по обеспечению метрологической надежности ИИС совмещают с планово-предупредительным или капитальным ремонтом технологического оборудования или используют временные остановки технологического процесса, а также предусматривают в структуре систем дублирующие измерительные каналы.

Метрологическое обеспечение эксплуатационной надежности проводится по нормативной документации [60 – 62, 64 – 67, 70 – 73, 75 – 76], которые разработаны не по фактическому состоянию системы, а по обобщенному нормативу времени. В частности в группе следующих документов представлены основные положения метрологического обеспечения ИИС [60, 70, 75], при этом не учитываются совокупные свойства систем. В [72, 76] расписаны процедуры поверки и калибровки ИИС, организация и порядок проведения метрологической аттестации регламентированы в [9, 64, 73], однако они практически трудновыполнимы в эксплуатации, что связано со следующими особенностями: многоканальность, агрегатирование (блочно-модульная структура), пространственная распределенность.

Так агрегатный принцип построения систем позволяет, с одной стороны, осуществить декомпозицию измерительного канала на метрологические самостоятельные компоненты по точкам соединения агрегатных средств для поэлементной (покомпонентной) поверки или калибровки, с другой стороны, при этом возникает необходимость воспроизведения и измерения физических величин, параметров сигналов, действующих на входах и выходах компонентов. Таким образом, при поверках неизбежно возникают погрешности сопряжения и необходимость «в высокоточных эквивалентах», имитирующих функционирование ИИС в реальных условиях.

В свою очередь пространственная распределенность измерительного канала влечет за собой соответствующую распределенность технических средств, используемых при метрологическом обслуживании систем. Как следствие этого – разнесенность точек управления этими средствами и регистрации результатов измерений. Различные элементы ИИС находятся в разных зонах влияния многих разных ВВФ, которые трудно воспроизвести при поверке и (или) калибровке, при этом возникают различные дополнительные погрешности, также сложно воспроизводимые и влияющие неопределенным образом на рабочие эталоны. Неизбежной становится организация нескольких рабочих мест поверителей и обеспечение связи между ними. К аналогичному следствию приводит и многоканальность, требующая проведения экспериментальных работ сразу с несколькими каналами. Однако при этом появляется принципиальная возможность повышения метрологических характеристик системы, её метрологической надежности, что можно использовать для повышения уровня эксплуатационной надежности системы [12, 27].

Для определения общих подходов к метрологическому обеспечению конкретной системы целесообразно рассмотреть её по приспособленности к технологическому процессу - циклическая, непрерывная или дискретная, – и по функциональному назначению – измерительная, контрольная, диагностическая, распознающая.

Для рассматриваемой в диссертации ИИС, обслуживающей технологический процесс производства порошка UO2 из UF6, характерны следующие особенности: опасное производство, циклический, непрерывно протекающий технологический процесс. Кроме того есть ряд специфических обстоятельств: жесткие требования по надежности и безопасности, сложность ИИС, её важность в технологическом процессе, а также работа с ИИС имеет ряд ограничений организационного порядка – к работе с ней допускается ограниченный круг сотрудников.

В таблице 1 приведена классификация признаков построения ИИС, предложенная в [12, С. 30], при этом жирным выделены те особенности, которые присущи рассматриваемой системе. 

Вследствие особенностей технологического процесса, который представляет собой непрерывный процесс с контрольными точками, распределенными в пространстве, - к ИИС предъявляется ряд требований: поддержание режимов процесса (готовность, эффективность, надежность), средоточение всей совокупности информации в одном месте и выдача управляющего сигнала по этой совокупности в максимально короткое время, обеспечение экологической безопасности производства.

Объект, на котором проводились исследования, относится к группе многоканальных, подверженных особенным ВВФ, особым условиям безопасности, организации работ, подвергается обязательной поверке, причем не только метрологическими службами предприятия, но и проверкам Госатомнадзора.

Таблица 1

Классификация признаков построения ИИС

	Классификационный признак
	Классы


	Наличие специального канала связи
	Отсутствует
	Имеется

	Порядок выполнения операций получения информации
	Последовательный
	Параллельный

	Агрегатирование состава системы
	Агрегатированный
	Неагрегатированный

	Использование стандартного интерфейса

	Не используется
	Используется

	Наличие программно-управляемых вычислительных устройств (микропроцессоры, малые ЭВМ и пр.)
	Отсутствуют
	Имеются

	Наличие контуров информационной обратной 
связи
	Разомкнутые системы
	Компенсационные (одно- и много-контурные системы)

	Изменение скоростей получения и выдачи информации
	Без изменения (в реальном времени)
	С изменением скоростей

	Сигналы, используемые в ИИС
	Аналоговые
	Кодоимпульсные

	Структурная и информационная избыточность
	Безызбыточные системы
	Избыточные системы

	Адаптация к исследуемым величинам
	Неадаптивные системы
	Адаптивные системы



[image: image2]
Общая структура ИИС производства порошка UO2 из UF6 приведена на рис. 1.2. Характеристика вещества UF6 (гексафторид урана) приведена в Приложении 1.

В состав ИИС входят следующие измерительные каналы температуры, давления, разрежения и др. (см. табл. 2). Метрологические характеристики каждого канала приведены в Приложении 3. В табл. 2 указана наибольшая предельно допустимая погрешность для групп однотипных ИК.

Таблица 2

Перечень измерительных каналов

	Местоположение
	Измерительные каналы
	Диапазон
	Погрешность

	Автоклав 1
	15 каналов температуры;

5 каналов давления;

4 канала измерения веса;

7 каналов расхода;

1 канал контроля паров
	0-200° С

0-600 кПа

0-5 т

0-6 м3/ч

0-10 ppm
	± 4° С

± 2,5 %

± 0,6 %

± 0,6 %

± 0,2 %


	Автоклав 2
	7 каналов температуры;

5 каналов давления;

4 канала измерения веса;

4 каналов расхода;

1 канал контроля паров
	0-200° С

0-30 кПа

0-5 т

0-6 м3/ч

0-10%
	4° С

1,25 %

0,6 %

0,6 %

0,2 %

	Автоклав 3
	7 каналов температуры;

5 каналов давления;

4 канала измерения веса;

4 каналов расхода;

1 канал контроля паров
	0-150° С

0-600 кПа

0-10 т

0-6 м3/ч

0-10%
	1 %

2 %

0,6 %

5 %

0,2 %

	Пароперегреватели 1, 2/

Газоподогреватели 1, 2
	10 каналов температуры;

14 каналов давления;

2 каналов расхода
	0-750° С

0-600 кПа

0-6 м3/ч
	5° С

2,5 %

0,6 %



	Реактор 1
	21 канал температуры;

14 каналов давления;

4 канала измерения веса;

12 каналов расхода;

1 канал контроля паров;

1 канал наличия HF в помещении
	0-800° С

± 1 МПа

0-1 т

10-7500 л/ч

0-10 %

0-10 ppm
	1 %

0,6 %

по ТО

5 %

0,2 %

по ТО

	Реактор 2
	21 канал температуры;

10 каналов давления;

13 каналов расхода;

2 канала контроля паров
	0-800° С

-100…400кПа

10-140 л/ч

0-10 ppm
	1 %

0,5 %

5 %

по ТО

	Кальцинатор 
	31 канал температуры;

28 каналов давления;

8 каналов измерения веса;

44 каналов расхода;

2 канала измерения влажности
	0-800° С

0-400кПа

0-1 т

0-4000 л/ч

0-4 %
	6° С

2,5 %

по ТО

5 %

0,5 %




Таблица 2 – продолжение

	Местоположение
	Измерительные каналы
	Диапазон
	Погрешность

	HF-регенерация
	10 каналов температуры;

7 каналов давления;

8 каналов расхода;

4 канала газового анализа;

2 канала объемного уровня
	0-300° С

0-1 МПа

20-150 л/ч

0-50 ppm
±100 кПа
	1 %

2,5 %

5 %

1 ppm

0,6 %

	Отработка отходящих газов
	4 канала температуры;

11 каналов давления;

8 каналов расхода;

1 канал газового анализа;

1 канал концентрации;

3 канала уровня;

1 канал проводимости щелочного раствора;

2 канала pH
	0-100° С

0-1 кПа

0,1-1,2л/мин

0-10 ppm
0-20 %

0-1 м
0-225 psi

0-14 pH
	2,5 %

2 %

5 %

по ТО

по ТО

2 %

по ТО

по ТО


Упрощенно схема технологического процесса, обслуживаемая данной ИИС, приведена на рис. 1.3.

Краткое описание технологического процесса приведено в Приложении 2.

UF6 не воспламеняется и устойчив по отношению к сухому воздуху, зато быстро реагирует с водой. Химические реакции, протекающие в автоклавах и нагревательных шкафах: 

UF6+Н2O ( UО2F2+4НF. 

Получающийся при этом UO2F2 растворим в воде; НF (фтороводород) в избыточной воде образует плавиковую кислоту.

В системе конверсии с двумя реакторами газообразный UF6 превращается в порошок окиси урана.

В процессе конверсии протекают следующие химические реакции:

UF6 + 2 H2O  (  UO2F2 + 4 HF

UO2F2 + H2  -(  UO2 + 2 HF


[image: image3]
Химические реакции процесса кальцинирования протекают следующим образом:

UO2F2 + H2  -(   UO2 + 2 HF

U3O8  + 2 H2 -( 3 UO2 + 2 H2O

Основными опасными моментами в производстве UO2 из UF6 являются следующие факторы:

- при нагреве баллонов с UF6 происходит объемное расширение гексафторида урана, поэтому контейнеры в холодном состоянии можно заполнять только до 60% их объема, в противном случае может произойти повышение давления и взрыв. Поэтому осуществляется входной контроль массы баллонов и обогащения гексафторида урана;

- газообразный UF6 самопроизвольно реагирует с влагой в воздухе, в результате чего образуются газообразный туман НF/Н2О и частицы UO2F2, которые оседают на поверхностях. Для контроля за выделением UF6 имеются сигнализаторы, предупреждающие появление дымовых газов, и аварийная сигнализация. Герметично принимают UF6, во-первых, закрытые технологические баллоны, во-вторых, выполненные как напорные резервуары автоклавы. Кроме того, задерживают UF6 стены помещения, где размещаются установки для его выпаривания;

- давление в системе отработавшего газа лежит в зоне пониженного давления и незначительно при близком к атмосферному давлению реактора. Если падение давления превышается в одном из обоих фильтров, т.е. в первичном фильтре реактора и/или в дополнительном фильтре для отработавшего газа, то подача UF6 отключается;

- выход из строя шлюза с ячейковым барабаном или шнекового конвейера становится причиной простоя (блокировка реактора). При подъеме высоты псевдоожиженного слоя до предусмотренного уровня автоматически прерывается подача UF6. Регулировочные и магнитные клапаны переходят в безопасное состояние;

- при выходе из строя системы электроснабжения система конверсии отключается. Регулировочные и магнитные клапаны переходят в безопасное состояние. Закрываются клапаны для подачи пара, UF6 и Н2. Прерывается подача  тока для электрического нагрева реакционной емкости и газоподогревателя;

- при выходе из строя системы снабжения паром для реакции UF6 в реакторе образуются компоненты фторида урана, которые удерживаются в металлокерамических фильтровальных свечах реакционной емкости. Система блокировки для слишком маленького протока пара закрывает подачу UF6 в реактор;

- возможен выход из строя системы снабжения азотом. При этом срабатывает сигнализация;

- возможен разрыв трубопровода снабжения UF6. При этом выделившийся UF6 реагирует с влажностью воздуха в помещении. Кроме прочего образуется HF. Детекторы для HF в помещении и сигнализаторы дыма активизируют систему блокировки и подача UF6 прерывается;

- возможен разрыв трубопровода снабжения Н2. При этом выделившийся водород регистрируется детекторами для водорода в помещении и активизирует систему блокировки. Система конверсии отключается и переходит в безопасное состояние;

- возможен разрыв трубопровода с отработавшим газом с газообразной HF. При этом газообразная HF выделяется в помещение. С помощью детекторов для HF в помещении активизируется система блокировки и прерывается подача UF6;

- возможен взрыв в реакторе, который рассматривается как предполагаемая авария, так как сначала откажут все системы безопасности и должна появиться недостача в вентиляции и образоваться негерметичность затронутого реактора. На основании небольшого количества взрывчатого инвентаря исключается повреждение технологического оборудования летающими вокруг деталями. Поэтому не предусмотрена конструкционная защита приборов от летающих вокруг деталей;

- возможно аномальное состояние давления. Отработавший газ вращающейся трубчатой печи, работающей при почти атмосферном давлении, отсасывается воздуходувками для отработавшего газа и направляется в систему регенерации HF. В фильтре для отработавшего газа контролируется давление в корпусе фильтра, а также дифференциальное давление фильтровальных свечей и в дополнительном фильтре для отработавшего газа дифференциальное давление в фильтровальных свечах. Если максимально допустимое дифференциальное давление превышает в одном из фильтров, то подача порошка во вращающуюся трубчатую печь отключается;

- выход из строя систем загрузки вращающейся трубчатой печи, извлечения из вращающейся трубчатой печи и вращения вращающейся трубчатой печи способствует прерыванию в работе. В результате чего во вращающейся трубчатой печи повышается давление, активизируется система блокировки и закрывается загрузка во вращающуюся трубчатую печь, а также пар и Н2;

- при исчезновении электропитания система кальцинирования отключается. Регулировочные и магнитные клапаны переходят в надежное состояние. Закрываются клапаны для подачи пара и водорода;

- взрыв во вращающейся трубчатой печи рассматривается как предполагаемая авария, так как сначала откажут все системы безопасности и должна появиться недостача в вентиляции и образоваться негерметичность вращающейся трубчатой печи. На основании небольшого количества взрывчатого инвентаря исключается повреждение технологического оборудования летающими вокруг деталями. Поэтому не предусмотрена конструкционная защита приборов от летающих вокруг деталей.

1.2. Обзор методов и средств обеспечения метрологической надежности ИИС

Работы, посвященные общей структуре ИИС и системному подходу к их разработке [12 - 13, 15 – 16, 50, 57] обобщали имеющийся опыт по проектированию и изготовлению систем. В 80 – 90-х гг. появлялось большое количество публикаций, посвященных ИИС. Это работы М.П. Цапенко, С.М. Мандельштама, К.Л. Куликовского, А.Д. Пинчевского, А.Л. Семенюка [12, 15 - 18]. Эти авторы систематизировали алгоритмы и подходы к метрологическому обеспечению ИИС, рассматривали вопросы их математического моделирования. Однако в этих работах вопросы эксплуатации измерительных систем комплексно не рассматривались. Разработке ИИС, отвечающих требованиям точности, подобным процессу производства UF6, посвящены работы [1 – 3, 8, 42 и пр.], безотказности [4, 6, 34 и пр.], эксплуатации и поверке [5, 43, 47 – 48, 71].
В настоящее время появились новые технические возможности использовать ранее разработанные подходы для повышения эффективности ИИС, что связано с применением алгоритмов получения и обработки измерительной информации в реальном масштабе времени с помощью ЭВМ.

В литературных источниках уделяется основное внимание вопросам точности таких ИИС [14, 27, 29 -30, 37, 39, 74], их надежности [4, 6, 34, 49, 52], метрологическому обеспечению [11, 13, 19 - 21, 28, 31 – 32, 58, 60, 70, 75], методам поверки и калибровки [5, 43, 48, 68, 72, 76], аттестации [9, 18, 64, 73]. Освещены также вопросы разработки ИИС [8, 22, 24, 33, 38, 42, 46, 53, 56] и их влияния на эффективность технологического процесса [65 - 67, 69].

Однако подавляющее большинство этих работ посвящены обеспечению указанных характеристик ИИС на стадии разработки ИИС.

Вместе с тем вопросам обеспечения эксплуатационных показателей ИИС уделяется, по нашему мнению, недостаточное внимание. Так по вопросам эксплуатационной надежности ИИС практически отсутствуют литературные источники. Однако для её оценки можно руководствоваться результатами исследований безотказности сложных технических систем [4, 52 и пр.].

В частности, например, в работе [4] рассмотрены методы обеспечения безотказности сложных технических систем на различных этапах их жизненного цикла: при разработке, производстве и эксплуатации; при этом основное внимание уделяется системным методам качественного анализа безотказности («дерево отказов», методов анализа характера и последствий потенциальных отказов), превентивным методам борьбы с отказами (принципы обеспечении бездефектного производства, обнаружения предотказного состояния и предотвращения отказов в эксплуатации). Однако хотя ИИС и является сложной технической системой, некоторые её особенности, в частности многоканальность, необходимость мгновенного получения и обработки измерительной информации, взаимокорреляционное взаимодействие между группами измерительных каналов, - не позволяют применять указанные методы без адаптации.

В книге [34] рассмотрены вопросы теоретических основ надежности технических изделий (технических устройств, объектов, аппаратов, приборов общего и специального применения), изложены расчетные методы оценки, вопросы организации испытаний изделий, методическое обеспечение ускоренных испытаний и моделирование технического состояния отказоустойчивых систем, а также рассмотрены вопросы обеспечения надежности при разработке, испытаниях и эксплуатации изделий. При этом не учтены такие аспекты ИИС, как её уникальность (отсутствие статистики функционирования данного типа систем), а также невозможность моделирования технологического процесса, контролируемого ИИС, ввиду его сложности и отсутствие «эталонов» процесса.

Структуры и алгоритмы функционирования основных разновидностей ИИС рассмотрены в работе [12], где приводятся описания измерительно-вычислительных комплексов, микропроцессорных средств и других системных средств ИИС, излагаются основы системотехнического проектирования ИИС с позиций точности, надежности и эффективности функционирования систем. При этом вопросам метрологической надежности ИИС в процессе эксплуатации не уделяется достаточного внимания.

Вопросам метрологического обеспечения посвящена работа [13]: с позиций системного подхода выбирается комплексный показатель эффективности для оценки конечного эффекта от метрологического обеспечения – повышения готовности и эффективности радиоэлектронной аппаратуры., приводятся соотношения для определения достоверности измерительного контроля работоспособности и исправности, а также для оценки реальной точности технических измерений с учетом метрологических отказов средств измерений. Некоторые положения данной работы могут быть применены и для ИИС, но в адаптированном варианте, однако ввиду специфики метрологического обеспечения ИИС ряд задач не освящен в необходимом объеме.

Системный подход к организации метрологического обеспечения качества продукции был представлен в работах Г И. Кавалерова,  Ю.В. Тарбеева, Е.Т. Удовиченко, Ю.И. Койфмана, Л.Е. Алешина, Э.В. Цветкова, А.А. Харкевича, [19,20 - 21, 50, 51, 54], и прочих ученых. Но в этих работах метрологическое обеспечение систем осуществляется с общих позиций метрологического обеспечения: метрологическая аттестация систем, их поверка и калибровка и т.д.

Сейчас вопросам анализа и синтеза таких систем посвящено значительное количество работ, например [1 - 3, 8]. В этих работах основное внимание уделяется оценке и обеспечению их точностных характеристик не только в процессе разработки, но и изготовления. 

Вместе с тем, вопросам обеспечения точности ИИС в процессе эксплуатации уделяется недостаточное внимание. При этом тех, кто занимается обслуживанием таких систем, значительно больше, чем разработчиков и изготовителей. Перед ними стоят специфические вопросы обеспечения точностных характеристик этих изделий в процессе эксплуатации. Многие из этих вопросов связаны с уровнем метрологической надежности ИИС.

Вопросам определения точности, алгоритмам, системной интеграции, управлению и технологии изготовления, структуре ИИС уделяется много внимания [1, 2, 45, 56 - 57]. Однако не учитывается эмерджентные свойства систем, а также технологических процессов, которые они обслуживают. При этом использование таких алгоритмов с учетом вышеназванных особенностей для многоканальных систем позволит повысить эффективность управления технологическими процессами и делать необходимые оценки фактической метрологической надежности.

Многие из перечисленных работ послужили основой для разработки НТД. В данный момент основополагающими документами в области проведения работ по обеспечению требуемого уровня метрологической надежности и номенклатуре основных показателей качества ИИС являются ГОСТ Р 8.596-2002 и ГОСТ 4.199-85 [60, 63], а также ГОСТ 8.563-96 по поверке СИ, РД 153-34.0-11.205-98 [72, 76] по калибровке измерительных каналов ИИС, МИ 2439-97 по метрологическим характеристикам ИИС и МИ 2440-97 по контролю этих характеристик [61 - 62].

Среди работ, посвященных системному подходу к анализу и синтезу требуемых характеристик ИИС, следует отметить работы Сычева Е.И., Чуличкова А.И., Свиридова В.Г. [3, 8, 13]. Совершенствованию алгоритмической части ИИС посвящены работы [2, 12, 17, 23, 24], аппаратной части – [4, 20, 53], этапу проектирования – [1, 3, 8, 33, 56, 57], изготовлению – [21], эксплуатации – [5, 13]. Однако эти работы и нормативные документы – [9, 62, 64, 65, 71 - 73, 75 - 76], в основном, не учитывают обобщенные свойства и характеристики ИИС, как совокупности ИК, и реальные условия их эксплуатации.

Совокупность проанализированных литературных источников представлена в таблице 3. 

Таким образом, из табл. 3 видно, что вопросам эксплуатации ИИС, обслуживания её по фактическому состоянию не уделено должного внимания и исследования, проводимые в этой области, носят фрагментарный и весьма ограниченный характер и подобного рода работ недостаточно для решения практических задач. И хотя этим вопросам уделяли внимание  в своих работах З.Г. Салихов, И. В. Корольков, В. И. Боевкин, Л. Ф. Ивин, Б. С. Никонов [45, 77 - 79], а также Стоянов В. Петков [48] и др., а также выпущен нормативный документ РД 153-34.0-11.204-97 [71], все рекомендации в этих работах опираются на традиционные подходы и не позволяют учитывать особенности конкретной системы.

При этом не уделяется должного внимания вопросам обеспечения качества технологического процесса, который обслуживается ИИС. Повсеместное использование ЭВМ на производстве дает возможность применения усложненных алгоритмов обработки больших массивов информации и выдачи управляющих воздействий, которые позволяют  учесть особенности и совокупность свойств систем, а также обеспечить метрологическую надежность всей системы в целом.
Таблица 3

Литература по различным вопросам обеспечения качества ИИС

	Классификационный признак
	Литературные источники

	Безотказность и надежность ИИС
	4, 6, 34, 49, 52

	Теория ИИС
	3, 12, 23, 35, 42

	Метрологическое обеспечение
	11, 13, 19, 20, 21, 28, 31 – 32, 58, 60, 70, 75,

	Методы поверки и калибровки
	5, 68, 72, 76

	Экспериментальное определение метрологических характеристик ИИС
	26, 62, 65

	Метрологическая аттестация
	9, 18, 64, 73

	Разработка ИИС
	8, 22, 24, 33, 38, 46, 53, 56

	Эффективность измерений в ходе тех. процесса
	65 – 67, 69

	Эксплуатация ИИС
	71

	Точность измерений
	14, 27, 29, 30, 39, 74

	Планирование эксперимента
	17, 36

	Контроль качества
	16, 40, 44

	Управление сложными техническими объектами
	41, 45

	Обслуживание по состоянию
	47, 48


Общепринятая же покомпонентная оценка метрологической надежности ИИС формирует завышенные требования к ИК. Например, стандартная доверительная вероятность годности каждого измерительного канала ИИС РИК по точностным параметрам в пределах 0,85…0,99 при числе каналов около 200 дает такую оценку общей допустимой вероятности безотказной работы системы в целом, при которой от 2(1,4 до 30(5 ИК этой ИИС постоянно не будут отвечать метрологическим требованиям во время межповерочного интервала.

Использование же дополнительной информации о технологическом процессе, получаемой при специальном анализе информационных потоков, проходящих по ИК ИИС, позволяет минимизировать количество рабочих эталонов путем введения калибровочных сигналов, а это в свою очередь позволит повысить состояние метрологической надежности. При этом использование скоростной обработки информации (практически в режиме реального времени) дает возможность получать дополнительную информацию о протекании переходных процессов, что делает режим калибровки (поверки) эквивалентным режимам, происходящим в самом технологическом процессе (а не в статике – как при традиционных методах поверки).

1.3. Задачи исследования

Проведенный анализ объекта исследования и обзор производственных, нормативный и литературных источников показал, что несмотря на большие успехи в разрешении проблемы повышения метрологической надежности многоканальных ИИС, обслуживающих сложные технологические процессы, состояние этого вопроса не соответствует в полной мере требованиям современных (а тем более будущих) задач в этой области. Это объясняется тем, что при решении задач повышения метрологической надежности ИИС основное внимание уделяется исследованию вопросов обеспечения на стадиях проектирования и изготовления надежности отдельных элементов системы.

Такой подход оправдывал себя до тех пор, пока количество измерительных каналов и элементов в каждом из них было относительно невелико, моральное старение этих элементов происходило медленно и обновление их номенклатуры было не столь интенсивным, как в настоящее время, а также техническое обслуживание, регламентные, калибровочные и поверочные работы и т.п. проводились при остановке технологического процесса, обслуживаемого ИИС. Поэтому имеется острая необходимость в совершенствовании известных и разработке новых методов, позволяющих повышать метрологическую надежность многоканальных ИИС. Отсутствие таких методов особенно сказывается на этапе эксплуатации ИИС, так как именно в процессе эксплуатации реализуется заложенная в ИИС эффективность действия и отсутствия необходимой метрологической надежности может приводить в некоторых случаях к катастрофическим последствиям.

Вместе с тем следует учитывать, что при разработке новых или совершенствовании известных способов повышения метрологической надежности ИИС, находящихся в эксплуатации сложных многоканальных практически невозможно принципиально менять их структуру или конструкцию, так как они, как правило, представляют единую систему с технологическим оборудованием, реализующим технологический производственный процесс. Поэтому предлагаемые методы должны относительно просто адаптироваться к уже существующей технологии контроля и измерений, характерных для данного производства. Наиболее подходящими из таких методов являются алгоритмические  (тестовые) способы, так как они основаны на получении и обработке имеющейся статистической и др. информации, формируемой в процессе работы ИИС. Кроме того многие из подобных способов хорошо себя зарекомендовали в радиолокации, компьютерных сетях и т.п., что говорит о перспективности их использования.

Попытки использования тестовых подходов для улучшения эксплуатационных метрологических характеристик средств измерений предпринимались и раньше. Однако сложность алгоритмов и, как правило, необходимость получения исходных данных и их математической обработки с помощью дополнительных технических средств затрудняло практическую реализацию таких подходов.

В настоящее время в многоканальных ИИС, обслуживающих сложные технологические процессы, уже имеются указанные средства (наличие ЭВМ, встроенное диагностическое оборудование и др.) и обслуживающий персонал полностью подготовлен для практического освоения таких подходов.

Ввиду того, что вопросы влияния метрологических характеристик отдельных элементов на обобщенные эксплуатационные показатели ИИС изучены достаточно подробно и резервы повышения метрологической надежности ИИС за счет качества её элементов во многом исчерпаны, одним из перспективных способов сохранения между поверками требуемой точности может быть использование совокупных свойств, присущих ИИС как системе и не сводящихся к простой сумме параметров отдельных ИК.

Одним из таких свойств является информационная избыточность измеряемых отдельными ИК физических величин, хотя и считающихся независимыми, но изменение значений которых обусловлено общей причиной. Например, измерения давления, температуры, соотношения фракционного состава и т.п., происходящие в одном и том же химическом реакторе.

Таким образом, для большинства многоканальных ИИС характерна взаимокорреляционная связь между определенными группами контролируемых параметров, которая может представлять потенциальную основу для алгоритмической обработки измерительных сигналов во взаимосвязанных ИК для определения фактической относительной скорости деградации точности в этих ИК и количественной оценки величины корректирующих поправок конкретных результатов измерений. Для этого необходимо знание основных закономерностей процесса формирования взаимокорреляционных связей и фактической для конкретной ИИС скорости увеличения погрешностей информационно взаимосвязанных ИК. Изучение этих закономерностей и их практическое использование возможно на базе формализованной модели, исходные данные для которой периодически получают при эксплуатации ИИС, а их алгоритмическую обработку проводят с помощью ЭВМ.

На построение такой теоретико-эмпирической модели, в основном, и направлены исследования.

Выводы по 1 главе
1. Анализ и систематизация методов и средств поверки, а также соответствующей НТД, предназначенных для обеспечения метрологической надежности ИИС показал их несоответствие практически решаемым задачам при эксплуатации этих систем, что показывает на актуальность проведения исследований в этой области.

2. Изучение литературных источников, НТД и реальных ИИС, обслуживающих непрерывные наукоемкие технологические процессы производства радиоактивных материалов позволило выявить характерные особенности таких систем и их взаимосвязь с эффективностью технологического процесса, что дает возможность сформулировать основные требования к эксплуатационным показателям этих ИИС.
3. Рассмотрение общетеоретических положений обеспечения качества ИИС и фактических данных по эксплуатации ИИС, обслуживающей технологических процесс производства ядерного топлива для АЭС, показало на качественном уровне потенциальную возможность использования для повышения метрологической надежности ИИС такие свойства, как многоканальность; взаимозависимость некоторых групп измеряемых параметров; независимость мешающих факторов, обуславливающих интенсивность влияющих величин; наличие вычислительных средств, позволяющих обрабатывать большие информационные массивы и реализовывать сложные алгоритмы обработки получаемой информации.
4. Специфические особенности, характерные для ИИС производства топлива для ТВЭЛов (безопасность, экологические и экономические последствия, дистанционность обслуживания, пространственная распределенность и др.) формируют дополнительные ограничения для обеспечения эксплуатационной надежности этих систем, что требует соответствующих дополнительных исследований и разработки практических рекомендаций по их обслуживанию.

5. Изучение существующего положения с обеспечением метрологической надежности многоканальных ИИС позволило сформулировать следующие уточненные задачи исследования:

а)
Теоретически обосновать модель использования результатов взаимокорреляционной обработки информации во взаимосвязанных ИК для повышения метрологической надежности многоканальных ИИС.

б)
Адаптировать существующие методы оценки фактической точности ИК для прогноза её деградации для многоканальных ИИС.

в)
Экспериментально установить в производственных условиях закономерности ухудшения с течением времени точности ИК ИИС, обслуживающей технологических процесс производства порошка диоксида урана для тепловыделяющих элементов ядерных реакторов.

г)
Обосновать инженерный способ и подтвердить экспериментально возможность увеличения межповерочных (межкалибровочных) интервалов многоканальных ИИС при сохранении их метрологической надежности.

Глава 2. Теоретические исследования обеспечения метрологической надежности ИИС

2.1. Анализ функционирования ИИС, управляющей процессом изготовления диоксида урана

Необходимость оптимизации процессов метрологического обеспечения производства, возникшая с введением ИИС сложных технологических процессов, заставляет создавать и определять алгоритмы и методы для реализации процедур повышения надежности, эффективности и готовности такой ИИС.

Технологические процессы характеризуют совокупность различных контролируемых параметров, степень взаимосвязи которых между собой обусловлена особенностями подпроцессов, определяющих общие изменения для определенных групп параметров. Это дает возможность получения дополнительной информации о течении технологического процесса и изменения метрологических характеристик, обслуживающих эти подпроцессы. Такая избыточность может быть использована для повышения метрологической надежности за счет использования дополнительной информации о характере изменения указанной взаимосвязи без усложнения системы в целом. В этом случае эту дополнительную информацию можно использовать для квазирезервирования.

Рисунок 2.1 отражает типовой ход метрологического обеспечения функционирования и структуру процесса эксплуатации ИИС.

Видно, что работы по метрологическому обеспечению ИИС производятся периодически. При этом аппаратура может находиться в следующих состояниях: работоспособном (исправном и неисправном), а также в неработоспособном. Таким образом, ясно, что непрерывно работающая ИИС с периодическим контролем её технического и метрологического состояния может быть готова к применению, если она работоспособна и не находится в поверке или ремонте.

[image: image4.png]JemonTax n
YTHIH3AMUS

IlporHosuposanue

PeMOHT (ol KonTtpons ne-
NPaBHOCTH

ouepenHas

[MTosepka Bre-

KonTtpoms 6eso-

MacHOCTH -
Hactpoiixa u

)
€
["onosbie per- |_mIIporsosuposanne Hanazaka e §
// oz
JIAMEHTHbBIC Verpanene e g &
- - A =
pabotbt el Kontpons uc N N 2
NpaABHOCTH MCTIPaBHOCTEH =

Korrpons de3o-
FACHOCTH

TP Hacrpolika u S
m
> [ 1poruosuposanme Hajagka g
3 2
=
Konrposs ne- YerpaneHue He- 5
NPaBHOCTH 7] wcnpaBrocreii
Tekyiume exe-| |[Kourpons Geso- Hacrpoika u
Hanazaka
JHEBHBIE pa- /ﬂaCHOC’TH
6ot \J KoHTpoas uc- VYcrpanenue He-
MPaBHOCTH » ucnpasrocTeit

Exeanesnbiil ) Kownrposb pabo-
KOHTPOJb TOCTIOCOOHOCTH

Yerpasenue He- |, HacTpofika n
WcrpaBHocTeH HaJsaika

A

KonTponb 6e30nacHOCTH

DKcrutyaTauus

#KOHTPOJIb PyHKLIOHUPOBAHHSA ;
&g
L o=
KouTtposns dezonacho- Hacrpoiika u = 2
~ @
CTH 1 3KOJIOTHH
INoaroToeka K fanaika £ E
=®
NPUMEHEHHIO 4 £ S
Kontponb uc- YcTpaHeHue He- 8=
> N ES
IPaBHOCTH MCTIPaBHOCTEH E S

Hacrpoiika u

Monrask > nananka
Konrponp nc- YcTpanenue He-
MpaBHOCTH *| ucnpasHOCTEl

Puc. 1.6. Ctpykrypa npouecca akcrtyaraunn UAC



 Рис. 2.1. Структура процесса эксплуатации ИИС

Иллюстрацией переходов от состояния к состоянию служит рис. 2.2 [13, С. 99].

[image: image212.wmf])

1

(

cos

2

sin

sin

)

1

(

sin

2

sin

cos

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

r

r

r

r

E

E

F

F

E

E

F

F

-

=

+

×

-

=

+

=

+

×

+

=

s

a

s

a

s

s

a

s

s

s

a

s

a

s

s

a

s

s

Метрологические работы для ИИС, управляющей процессом получения порошка диоксида урана, заключаются в аттестации и первичной поверке единовременно, калибровке еженедельно и поверке с периодичностью 1 раз в год согласно утвержденных методик.

Состояния системы на рисунке 2.2 представляют собой следующие: Е1 – работа системы; Е2 – отказ системы; Е3 – проверка неработоспособной ИИС; Е4 – восстановление системы; Е5 – проверка работоспособной системы; Е6 – необнаруженный отказ; Е7 – автокалибровка системы в процессе эксплуатации.

Коэффициент готовности ИИС при постоянной интенсивности отказов определяется выражением [13, С. 100]:


[image: image5.wmf][

]

[

]

(

)

[

]

þ

ý

ü

î

í

ì

-

-

+

ú

û

ù

ê

ë

é

+

-

-

+

-

×

ú

û

ù

ê

ë

é

+

-

-

=

-

-

-

-

-

в

Т

Т

к

Т

Т

к

Т

Г

t

е

е

Т

е

е

Т

е

К

к

к

к

к

к

l

a

b

b

l

b

l

l

l

l

l

l

1

1

1

1

1

1

1

/

1


где α и β  – условные вероятности ложного и необнаруженного; Тк  – период контроля; tк  – продолжительность контроля; tв – среднее время восстановления; λ – интенсивность отказов системы.

(а)

  
[image: image6.emf]β=0,1

β=0,2

β=0,3

β=0,4

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

α

Кг


(б)  


[image: image7.emf]α=0,4

α=0,3

α=0,2

α=0,1

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

β

Кг

 

(в)


[image: image8.emf]tk=tв=150 ч

tk=72 ч; 

tв=150 ч

tk=tв=72 ч

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

1 10 100 1000

Тк, ч

Кг


Рис. 2.3. Зависимость коэффициента готовности от достоверности при tк = 1 ч., tв = 10 ч., Тк = 50 ч., λ = 10-2 ч-1 (а, б), продолжительности и периодичности контроля при α = β = 0,1, λ = 10-2 ч-1 (в)

На рис. 2.3 а-в показано изменение коэффициента готовности для ИИС, применяемой в производстве диоксида урана, соответствующее приведенному соотношению для экспериментально полученных характеристик, а также собранной статистике результатов измерений.

Таким образом, снижение вероятности появления необнаруженных постепенных отказов с 10 % до 5% дает возможность увеличить коэффициент готовности ИИС на 7 …8 %, при этом метрологическая надежность каждого канала ИИС остается той же, а введение дополнительной обработки измерительной информации позволяет повысить метрологическую надежность всей системы в целом. 

Вследствие увеличенного количества проверяемых параметров имеет место дублирование информации, т.е. возрастает эксплуатационная метрологическая надежность ИИС.

2.2. Оценка неопределенности контроля сложных технологических процессов с помощью ИИС

Основным назначением ИИС является получение, обработка информации о состоянии объекта контроля, а также выработка управляющего сигнала для корректировки протекающих технологических процессов.

В ходе работы реальной ИИС происходят потери информации вследствие ограничений по точности и надежности ИК ИИС, а также из-за отсутствия возможности сплошного контроля за всеми процессами, происходящими в технологических объектах ИИС. При этом в условиях большого количества ИК возможны ситуации внезапных или постепенных отказов произвольного числа каналов. Таким образом, состав и свойства ИИС могут изменяться во времени и существенно изменять количество поступаемой и обрабатываемой информации. Это в свою очередь влияет на выработку корректирующих воздействий и течение технологического процесса в целом.

Существуют различные подходы к решению задачи неопределенности контроля с помощью ИИС и потерь информации о состоянии объекта контроля.

Теория информации рассматривает ИИС как шенноновский канал передачи информации с помехами, в качестве которых выступают погрешности измерения и преобразования координат состояния объекта [34]. При этом недостоверная информация передается через надежную ИИС.

Теория надежности, напротив, рассматривает случай отказов ИИС при передаче достоверной информации. 

Однако в реальных ИИС, эксплуатируемых на производстве, происходит следующее: недостоверная измерительная информация передается и обрабатывается с потерями при помощи ИИС ограниченной надежности, обладающей стохастической структурой.

Надежность ИИС выражается в виде вероятности безотказной работы. Мерой же эффективности ИИС служит отношение количества информации Iy(t), полученной на выходе ИИС за время её работы, к количеству информации Ix(t), поступившей на вход за то же время. Таким образом, эффективность ИИС W(t) = Iy(t) / Ix(t), а потери информации за время t вследствие ограниченной точности и надежности ИИС составят (I (t) = Ix(t) - Iy(t).
Алгоритмически решение задачи неопределенности контроля с помощью ИИС представляется в виде непрерывной диагностики состояния ИИС, обработки получаемой совокупности измерительной информации и формирования управляющего сигнала. При этом важным аспектом анализа эффективности ИИС является не точность каждого ИК в отдельности, а информация о данных, получаемых при помощи ИК, точках контроля, где расположены датчики, считывающие данные о технологическом процессе, и взаимовлияниях ИК друг на друга. 

Свойства ИИС таковы, что при теоретическом рассмотрении процессов и модели протекания технологических объектов обнаруживается функциональная связь между некоторыми физическими величинами, которые являются измеряемыми величинами для ИК ИИС. Таким образом, появляется возможность использовать функциональное резервирование измерительной информации путем выделения динамики изменения такой информации, возникающей вследствие общих причин, связанных с физическими и химическими процессами в объектах контроля.

Существуют различные подходы к совместной обработке информации от ИИС, но, по существу, наиболее рационально использовать метод взаимокорреляционной обработки измерительной информации. Это связано с тем, что при таком методе используются:

1) данные о законах функционирования объекта контроля;

2) сведения о функциональных связях между ИК ИИС, которые представляют собой физические законы изменения измерительной информации, вызванной общими причинами;

3) алгоритмы поиска ИК с минимальной надежностью вследствие постепенных или внезапных отказов и корректировки результатов измерений, полученных с их помощью.

Технологические объекты процесса получения порошка UO2 включают в себя совокупность каналов, при этом такие объекты в свою очередь состоят из локальных элементов, внутри которых целесообразно разбить совокупность ИК на группы. Практика указывает на функциональное влияние таких ИК внутри групп, при этом число однородных ИК, составляющих группы, невелико. Таким образом, целесообразно применение взаимокорреляционной обработки измерительной информации, получаемой ИК, входящими в группы.

2.3. Взаимосвязь метрологической надежности и эффективности технологических процессов

Традиционное обеспечение требуемых эксплуатационных характеристик ИИС, как правило, происходит путем тщательной отработки метрологической надёжности отдельных ИК (совершенствование юстировки, технологии изготовления, применения новых физических принципов измерения и т.п.). Однако чисто технические решения проблемы метрологической надёжности ИИС встречают ряд принципиальных трудностей. Если учесть, что рекомендуемая нормативными документами вероятность сохранения точности в течение межповерочного интервала (МПИ) составляет 0,85…0,95, то для ИИС, включающей, например, 100 ИК, при сохранении точности в заданный промежуток времени 5…15% ИК будут иметь неудовлетворительную метрологическую надёжность.

Вместе с тем множество ИИС, обслуживающих сложные технологические процессы, удовлетворяют потребителей, в том числе и по метрологической надёжности. Это связано с тем, что при эксплуатации ИИС ориентируются не столько на формальные оценки деградации точности отдельных ИК, сколько на интерпретацию совокупности эмпирических данных, получаемых от ИИС в целом или от информационно взаимосвязанных групп ИК. В этом случае метрологическая надёжность определяется не только чисто приборными (техническими) решениями, но и алгоритмами обработки и интерпретации получаемой контрольно-измерительной информации.

Опыт эксплуатации средств измерений, в том числе и ИИС, показывает, что потеря ими точности при эксплуатации в большинстве случаев носит постепенный характер.

Информацию об увеличении неточности ИИС можно получить из анализа динамики изменения погрешности (t измерительных каналов системы. При этом изменяющуюся погрешность обычно рассматривают в виде модели:

(t = (0 + Xt,   где  (0 – известная величина в момент времени t = 0, 

Xt – действительно значный стохастический процесс.

Основной характеристикой этой модели является случайное время до выхода (t за граничное (критическое) значение (k. Информация о параметрах распределения этого времени, полученная на основе ансамбля случайных функций (t, служит основой для планирования величины межповерочных интервалов.

Однако проведение поверок ИК исходя из средних значений времени достижением (t величины (k хотя и обеспечивает в течение межповерочного интервала заданную метрологическую надежность отдельных ИК, но не может удовлетворить по этому показателю ИИС в целом. Для ИИС, используемой в технологическом процессе подготовки топлива для ТВЭЛов атомных электростанций, число каналов составляет порядка 190 - 200. Если принять, как это рекомендуется нормативными документами [60, 62], допустимую вероятность безотказной работы ИК по точностным параметрам в пределах 0,85…0,99, то, следовательно, от примерно 2(1,4 до 28(5 ИК этой ИИС постоянно не будут отвечать метрологическим требованиям во время межповерочного интервала. Таким образом, для обеспечения метрологической надежности многоканальных ИИС необходимо внутри межповерочного интервала регулярно проводить мероприятия по обеспечению метрологической надежности.

В качестве такого мероприятия предлагается отказ от метрологического обслуживания ИИС "по нормативу" и переход к обслуживанию каждой конкретной системы в зависимости от её фактического состояния. При этом нас будет интересовать не усреднённые значения ансамбля случайных функций {(t}, а только отдельная реализация из этого ансамбля (t. Действительно, эксплуатационников интересует не высокие средние показатели ИИС такого типа, а метрологическая надежность конкретной, часто уникальной, системы, находящейся у него в эксплуатации. Реально отследить деградационные процессы изменения точности конкретных ИИС в процессе эксплуатации наиболее просто с помощью калибровки. Однако создание стратегии проведения калибровочных работ для определения фактических метрологических характеристик ИИС требует решения комплекса задач, основными из которых являются:

· построение аналитических моделей деградационных изменений точности при эксплуатации ИИС;

· разработка алгоритма прогнозирования точности ИИС на заданный интервал времени;

· разработка алгоритма принятия решения о продолжении эксплуатации ИИС или о проведении регулировочных и ремонтных работ;

· выбор метода и средств проведения калибровочных работ;

· оценка количественных показателей эксплуатационной метрологической надежности при данной стратегии обслуживания ИИС.

В качестве моделей деградационных изменений точности ИИС принимаются, как правило, регрессионные соотношения полиномиального вида [3]: (t = C0 + C1t + … + Cntn, где параметры Сi неизвестны, но постоянны для каждого отдельного ИК и определяются на основе эмпирических данных. При этом наиболее рациональным алгоритмом при малом в сравнении с межповерочным интервалом шаге прогнозирования степени деградации точности может быть полиномом первого порядка, т.е. динамика (t в межкалибровочный интервал задается в виде 

(t = (0 + vt,







(2.1)

где (0 – начальная погрешность измерения ИИС (в момент времени t = 0), 

v – случайная скорость увеличения погрешности ИК, t – время.

Если V нормально распределенная случайная величина с математическим ожиданием mv и дисперсией (v2, то (t распределено тоже нормально с математическим оживанием M((t) = (0 + mvt и дисперсией (v2t2.

Допустимая область, определяющая безотказную работу системы, задается интервалом [(н, (в] в виде ограничения снизу (н и сверху (в либо, когда возможны только односторонние отклонения, в виде одного вида ограничений.

ИИС, предназначенная для обслуживания технологического процесса производства уранового топлива, обладает односторонней допустимой областью (в, при этом деградационный процесс представляет собой монотонно возрастающую функцию. Тогда вероятность безотказной работы системы при некоторых допущениях можно выразить следующим образом:


[image: image9.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

D

-

D

=

2

2

)

(

)

(

t

M

f

t

P

v

t

â

s








(2.2)

Межповерочный интервал (МПИ) tв можно рассчитать из условия P(t) = Pзад, где Pзад – заданное значение вероятности безотказной работы ИИС. Из (2.2) при переходе к квантилям следует равенство 


[image: image10.wmf]в

v

в

v

в

зад

t

t

m

P

z

s

-

D

-

D

=

0

)

(

,






(2.3) 

где z(Pзад) – квантиль стандартного нормального распределения.

Откуда находим


[image: image11.wmf])

(

0

зад

v

v

в

в

P

z

m

t

s

+

D

-

D

=

.

Результат расчета межповерочного интервала при обслуживании по нормативу приведен в таблице 4.

При обслуживании по фактическому состоянию в модели (2.1) скорость рассчитывается по результатам измерений (t. Систематическая погрешность измерений ИК отсутствует, а случайная нормально распределенная погрешность характеризуется дисперсией 
[image: image12.wmf]2

0

s

. Примем в качестве неизвестной величины V её оценку, полученную, например, методом наименьших квадратов:


[image: image13.wmf]å

=

-

D

-

D

×

D

×

=

n

i

i

n

i

n

V

1

1

)

(

1

ˆ

t

,

где (i​ ​ - реализация параметра (t в дискретный момент времени 
[image: image14.wmf]t

D

×

i

; 

i  = 1…n, n – число измерений, 
[image: image15.wmf]t

D

 - интервал дискретизации, (i​-1 - реализация параметра (t в дискретный момент времени 
[image: image16.wmf]t

D

×

-

)

1

(

i


Таблица 4

Результаты расчета межповерочного интервала при обслуживании ИИС по нормативу


[image: image17.emf]нач значение Δ0 220°С

конечн значение Δв 350°С

мат ож скорости изменения процесса μv 0,5°С

СКО скорости изменения процесса σv 0,1°С/ч

время прогноза t 100ч

мат ож зависимости скор. от времени M[Δt] 270°С

ско зависимости скорости от времени σ[Δt] 10°С

вероятность P 0,95

квантиль норм распр z 1,645

Расчётный МПИ tв 195,6358ч

Интервал восстановления

обслуживание по нормативу


Оценка 
[image: image18.wmf]n

V

ˆ

имеет нормальное распределение с математическим ожиданием 
[image: image19.wmf][

]

V

V

M

n

=

ˆ

 и дисперсией 
[image: image20.wmf][

]

2

2

2

)

1

2

(

ˆ

n

n

V

D

V

n

-

×

D

=

t

s

. При подстановке оценки  
[image: image21.wmf]n

V

ˆ

 в модель (2.1) получаем оценку процесса 
[image: image22.wmf]t

D

×

×

+

D

=

D

n

V

n

t

ˆ

ˆ

0

 с математическим ожиданием 
[image: image23.wmf][

]

t

D

×

+

D

=

D

n

n

V

M

0

ˆ

 и дисперсией 
[image: image24.wmf][

]

)

1

2

(

ˆ

2

-

=

D

n

D

V

n

s

.

Оценка Vn позволяет построить прогнозируемое значение определяющего параметра Δn+m (m = 0, 1, 2,… - шаг прогнозирования):


[image: image25.wmf]t

D

×

+

+

D

=

D

+

)

(

ˆ

ˆ

0

m

n

V

n

m

n


с математическим ожиданием M[(n+m] = (n+m и дисперсией 
[image: image26.wmf][

]

2

2

2

)

(

)

1

2

(

ˆ

m

n

n

n

D

V

m

n

+

-

=

D

+

s

.

Таким образом, интервал восстановления определяется аналогично (2.3):


[image: image27.wmf]n

n

m

n

m

n

V

z

V

n

в

/

1

2

)

(

)

(

ˆ

0

-

+

+

-

D

-

D

=

s

.

Отсюда находим


[image: image28.wmf][

]

n

n

в

V

V

z

m

n

ˆ

)

ˆ

(

/

)

(

)

(

0

+

×

D

-

D

=

D

+

s

t

.




(2.4)

Выражения (2.3) и (2.4) аналогичны, однако в (2.4) вместо математического ожидания и среднеквадратического отклонения, характеризующих свойства генеральной совокупности идентичных систем, появляются оценка 
[image: image29.wmf]n

V

ˆ

 и её среднеквадратическое отклонение 
[image: image30.wmf])

ˆ

(

n

V

s

, характеризующие процесс идентификации модели старения конкретной единственной системы.

Результаты расчета межповерочного интервала по фактическому состоянию для вышеназванной ИИС приведены в табл. 5.

Таблица 5

Результаты расчета межповерочного интервала при обслуживании ИИС по фактическому состоянию системы


[image: image31.emf]нач значение Δ0 220°С

конечн значение Δв 350°С

мат ож скорости изменения процесса μv 0,5°С

время прогноза t 100ч

мат ож скорости от времени M[Δt] 270°С

вероятность P 0,95

квантиль норм распр z 1,645

число измерений n 10

отрезок времени Δt 5ч

случ погрешн  σ0 0,1°С

СКО скорости процесса σ[Vt] 0,008718°C/ч

Ожидание скорости процесса V(t) 0,5°C/ч

Расчётный МПИ tв 252,7507ч

Интервал восстановления

обслуживание по фактическому состоянию


Из сравнения результатов расчёта (см. табл. 4 и 5) следует, что при оценке межповерочного интервала по фактическому состоянию его значение существенно увеличилось (в 1,3 раза). Таким образом, обеспечение метрологической надёжности при обслуживании ИК по фактическому состоянию возможно и имеет преимущества в сравнении с нормативным подходом.

Наличие взаимной корреляции между ИК при многоканальном построении ИИС позволяет частично дублировать информационные составляющие сигналов соседних ИК, т.е приводит к частичному резервированию информационных потоков. Из теории надёжности [4, 8 и др.] хорошо известно, что резервирование существенно способствует повышению связанной с постепенными отказами надёжности систем. Это обусловлено тем, что наличие объективно существующих корреляционных связей между ИК позволяет использовать автоматическую коррекцию результатов измерений или / и ввести в ИИС устройства компенсации систематических составляющих погрешности, которые обусловлены постепенным изменением характеристик входящих в ИИС элементов, влияющих на её точностные свойства.

2.4. Взаимосвязь метрологической надежности ИИС в целом с надежностью каждого ИК при использовании взаимокорреляционной обработки сигналов ИК

В общем виде состояние точностных характеристик ИИС после проведения поверки можно отобразить точкой q0 в многомерном пространстве, координаты которой – это значения точностных параметров ИК, входящих в ИИС. При статистическом рассеивании этих параметров положение этой точки будет определяться многомерным распределением в окрестности точки q0. Характер многомерного распределения, или форма гиперплоскостей равных плотностей вероятности, зависит от многомерного закона распределения параметров. В частности, если в качестве координат многомерного пространства принять нормированные значения погрешностей ИК, ограничиться только нормальным законом их распределения при равных для всех погрешностей дисперсиях, то, при отсутствии взаимной корреляции между значениями измерительных сигналов в ИК, положение изображающей точки описывается многомерным сферическим распределением, а поверхности равной плотности вероятности представляют собой гиперсферу. Если между погрешностями ИК имеется линейная взаимная корреляция, то гиперсферы, соответствующие равной плотности вероятности, превращаются в поверхности гиперэллипсоидов. Чем сильнее корреляция, тем более "узкими" становятся гиперэллипсоиды.

Если в ИИС пренебречь объективным наличием корреляционных связей между ИК, то обеспечение заданной метрологической надёжности требует такого ограничения погрешностей (точности), при котором весь эллипсоид вписался бы в гиперсферу, соответствующую заданной надёжности. Анализ корреляционной связи позволяет повысить вероятность надёжной работы ИИС благодаря учёту и соответствующей алгоритмической и аппаратурной компенсации взаимосвязанных изменений в ИК. Геометрически это означает уменьшение полуосей гиперэллипсоида рассеивания до величины его наименьшей полуоси.

Построение и анализ гиперэллипсоидов основывается на весьма громоздком аппарате многомерной статистики. Однако при упрощённом анализе ИИС возможно ограничиться лишь двумерным распределением, т.е. состояние ИИС определяется значениями только двух параметров. 

Это связано с тем, что вопросы обеспечения метрологической надёжности ИИС в процессе эксплуатации практически нельзя решать, исключая меру эффективности её использования для выполнения заданных функций. Поскольку выходным продуктом ИИС является информация, то в качестве меры её эффективности целесообразно принять величину неизбежных потерь информации на выходе ИИС в сравнении с её количеством на входе. 

При этом каким бы инвариантом не оценивалось количество входной и выходной информации I(x1, x2,…xn) всегда её можно представить суммой полезной компоненты F(xi, t) и компоненты, содержащей погрешность получения измерительной информации E(xj, t), обусловленную не только погрешностями измерения и преобразования сигналов, но и метрологической ненадёжностью ИИС, связанной с постепенными отказами, где xi  – измеряемые параметры, xj – внешние воздействующие факторы и влияющие величины, а t – время.

Пусть средние квадратические отклонения обобщённых параметров F(xi, t) и E(xj, t) равны, т.е.(F = (Е = (, и связаны друг с другом линейной корреляцией, тогда главные средние квадратичные отклонения (1 и (2 этих параметров выражаются через (F  и (Е и коэффициенты корреляции r [2]:

[image: image213.wmf]),

1

(

2

1

:

),

1

(

2

1

:

1

)

0

(

1

0

)

0

(

0

x

e

e

x

e

e

+

³

-

£

x

x

x

x

T

H

T

H

(
(
(
,

где ( – угол поворота осей симметрии эллипса рассеивания (при условии (F = (Е = (  и ( = 45°).

При отсутствии взаимной корреляции между F(xi, t) и E(xj, t), т.е. r = 0, граница области рассеивания, соответствующая совместной плотности вероятности F(xi, t) и E(xj, t) в момент проведения поверки, представляет собой круг R, радиус которого меньше большой полуоси эллипса ( (рис. 2.4). Таким образом, в случае неучёта взаимной корреляции между F(xi, t) и E(xj, t), для сохранения той же надёжности среднеквадратичное отклонение (F и (Е нужно было бы уменьшить до величины (I, которая обеспечивает полное вписывание в круг R эллипса рассеивания (пунктирная линия на рис. 2.4). При этом


[image: image32.wmf]s

s

s

<

+

=

r

I

1

.

Алгоритмическая или аппаратная (схемная) компенсация взаимосвязанных изменений измерительных сигналов ИК, учитывающая усреднённую статистическую связь между F(xi, t) и E(xj, t), теоретически позволяет уменьшить полное рассеивание до величины, характеризуемой малой осью эллипса, т.е. сделать его эквивалентным круговому рассеиванию со среднеквадратичным отклонение (внутренняя пунктирная линия на рис. 2.4)


[image: image33.wmf]s

s

s

<

-

=

r

II

1

.

В этом случае надёжность, характеризуемая окружностью R, может быть обеспечена благодаря учёту взаимной корреляции при большем рассеивании параметров (наружный пунктирный круг на рис. 2.4):


[image: image34.wmf]s

s

s

>

-

=

r

III

1

.

Таким образом, использование качественно новых свойств, связанных именно с тем, что ИИС представляет "ансамбль" ИК, позволяет увеличить метрологическую надёжность без повышения достоверности получаемой информации. Специфика работы ИИС позволяет осуществить предварительный анализ взаимокорреляционных связей измерительных сигналов и погрешностей между её ИК. Это можно производить в период после проведения поверки ИИС, когда гарантированно вероятность несоответствия точностных характеристик ИК требуемым значениям крайне мала. В эти периоды нет технических проблем со сбором и обработкой статистических данных по функционированию ИИС.

[image: image35.wmf]R


Рис. 2.4. Графическое представление соотношения надёжностей, границ области рассеивания, соответствующих совместной плотности вероятности F(xi, t) и Е (xj, t), и эллипса рассеивания

Учёт взаимной корреляции измерительных сигналов в ИК позволяет компенсировать ухудшение с течением времени точностных свойств ИИС. Для реализации такой компенсации необходимо регулярно статистически обрабатывать получаемые данные, вычислять линии регрессии, определять корреляционные моменты для отдельных, взаимокоррелированных групп ИК и вводить соответствующие поправки в результаты измерений, компенсируя тем самым деградацию точности, происходящую в межповерочный интервал.

Несмотря на идеализацию и искусственность исходных положений, использованных при анализе метрологической надёжности ИИС, полученные результаты указывают на возможность и целесообразность использования предлагаемого подхода в практике эксплуатации ИИС.

Таким образом, вышесказанное приводит к идее практической реализации повышения метрологической надёжности ИИС путём введения в её вычислительный комплекс программ, основой которых являются алгоритмы определения матриц взаимокорреляционных моментов информационных процессов в ИК и автоматического введения соответствующих поправок в результаты измерений. В этом случае метрологическая надёжность определяется не столько приборно-аппаратным совершенством ИИС, сколько качеством её программно-алгоритмической части, которая не меняется с течением времени, а также собираемыми для конкретных условий функционирования статистическими данными, представляющими по существу априорную информацию, которые принципиально позволяют прогнозировать интервал ожидания выхода точностных показателей ИИС за допустимые значения в конкретных условиях эксплуатации. Такой прогноз позволит проводить поверки или калибровки в зависимости от фактического состояния метрологических характеристик ИИС, а не согласно нормативным срокам.

В общем случае структурная схема реализации взаимокорреляционной обработки представлена на рис. 2.5, а. Измерительные сигналы y1(t), y2(t)…yn(t) на выходе ИК в программно-вычислительном комплексе (ПВК) обрабатываются в "корреляторе" (|K|), где образуются совместные характеристики этих сигналов (в частности матрицы корреляционных моментов взаимосвязанных параметров и мешающих воздействий), представляющие многомерный образ условий работы ИИС. В результате анализа этого образа вырабатывается сигнал, управляющий корректирующим устройством (КУ), которое в выходные измерительные сигналы 
[image: image36.wmf])

(

~

)...

(

~

),

(

~

2

1

t

y

t

y

t

y

n

 вносит соответствующие поправки. Коррелятор может работать периодически. Для определения линии регрессии изменения точностных характеристик ИК через определённые промежутки времени, например, 1 раз в сутки, на вход ИИС можно подавать калибрующие воздействия.

В каждом частном случае общая схема (рис. 2.5, а) конкретизируется определённым образом исходя из более простых теоретических предпосылок. Это связано с тем, что практическое осуществление теоретических предпосылок в полном объёме не всегда целесообразно или возможно. В частности, исходя из теории редукции измерений [3] следует, что, как правило, измерение взаимокоррелированных величин в различных сочетаниях при некоррелированных погрешностях всегда точнее, чем непосредственное измерение этих же величин по отдельности. Поэтому измерительные сигналы групп взаимокоррелированных ИК, имеющих независимые погрешности, можно обрабатывать, руководствуясь более простыми алгоритмами, чем вычисление матриц взаимокорреляционных моментов. На рис. 2.5 б,в в качестве примера представлены схемы возможной упрощенной обработки сигналов групп взаимокоррелированных ИК (для простоты изображена группа только из 3 каналов). На схеме б) показано образование обобщённой характеристики совокупности сигналов в ансамбле каналов в виде произведения попарных сумм, а на "в" – в виде сумм попарных произведений.

а)

[image: image37.wmf]Х

1

Х

2

Х

n

1

2

n

КУ

|K|

ПВУ

Ў

1

Ў

2

Ў

n

y

1

y

2

y

n


Рис. 2.5. Общая схема реализации взаимокорреляционной обработки

б)

[image: image38.png]raa7l
1 E+]

S TR
NS0y A
S
- N (5]
= o o

x x X





Рис. 2.5. Схема образования обобщённой характеристики совокупности сигналов в ансамбле 3 каналов в виде произведения попарных сумм

в)

[image: image39.png]X

X2

X3





Рис. 2.5. Схема образования обобщённой характеристики совокупности сигналов в ансамбле 3 каналов в виде произведения попарных произведений

г)

[image: image40.wmf]Х

1

Х

2

1

2

|K|


Рис. 2.5. Схема дублирования ИК, предназначенного для оценки параметра, определяющего качество тех. процесса

В случаях, когда ИК предназначен для оценки параметра, который является определяющим качество и эффективность контролируемого технологического процесса, его целесообразно дублировать (рис. 2.5 г). При этом желательно, чтобы первичные преобразователи (датчики или ПП) этого параметра имели бы разный физический принцип действия. В этом случае мешающие воздействия, влияющие на метрологические характеристики датчиков будут некоррелированы, а коэффициент корреляции сигналов будет стремиться к 1, и метрологическая надёжность существенно увеличится. Действительно, в этом случае, если вероятность деградации точности одного ИК, например, равняется Рн = 0,85, то дублированного и оснащённого коррелятором составит Р (1-0,152 = 0,977, т.е. качественно повысится метрологическая надёжность.

Изложенное показывает, что идея взаимокорреляционной обработки сигналов ИК для повышения метрологической надёжности ИИС не является теоретической абстракцией, а отражает одну из практических тенденций развития современной метрологии. Эта тенденция в связи с превращением многих видов средств измерений в измерительно-вычислительные комплексы заключается в формировании на базе измерения конкретных физических величин абстрактных параметров, позволяющих более глубоко интерпретировать полученные результаты и автоматически на этой основе их корректировать, улучшая при этом метрологические свойства средств измерений, в том числе и метрологической надёжности. Последнее позволяет перейти в некоторых случаях при эксплуатации ИИС от обеспечения её метрологической надёжности по нормативу к обеспечению – по фактическому состоянию точностных характеристик.

Алгоритм обработки получаемой информации позволяет добиться такой ситуации, когда превышение информативной составляющей будет значительно, а мешающих факторов – нет. Это объясняется тем фактом, что сигналы ИК коррелированны, а шумы в разнородных ИК нет. Поэтому обработкой информации добиваемся умножения информации и сложения шумов, что по уровню является много меньшей величиной.

2.5. Теоретический анализ эффективности применения взаимокорреляционной обработки информации

Взаимокорреляционная обработка измерительной информации, применяемая на практике, имеет ряд преимуществ и недостатков.

К положительному эффекту относятся: уменьшение времени на метрологическое обслуживание ИИС без потери надежности и достоверности получаемой информации, уменьшение трудоемкости при эксплуатации путем введения дополнительной автоматизации процесса (автокалибровка).

Так, получено, что коэффициент готовности ИИС повысился с 0,77 до 0,85. Наблюдения и статистическая обработка полученной информации показали, что дисперсия результатов измерений для канала температуры объекта ИИС – автоклава – составила σ = 0,4% в то время как первоначальное значение её было 1,25%. Такие же результаты были получены и для прочих ИК и объектов ИИС.

Отрицательными чертами можно назвать усложнение алгоритма обработки информации, структуры ИИС  путем введения вспомогательных элементов, дополнительные поправки, вводимые с помощью обратных связей, временные затраты на автокалибровку. Однако при современном уровне и быстродействии ЭВМ затраты времени на обработку измерительной информации пренебрежимо малы, а полученная готовность ИИС удовлетворяет требованиям надежности и безопасности при относительно малых затратах времени, труда и т.д. на её обеспечение.
В ходе экспериментальных исследований получено, что наиболее оптимально количество ИК, входящих в группу, равное 4-6. Дальнейшее увеличение числа ИК, входящих в корреляционные группы ведет к значительному усложнению алгоритмов обработки измерительной информации, при этом улучшение достоверности вследствие повышения количества информационного потока незначительны [38]. Экспериментально получено, что повышение достоверности при увеличении числа ИК, входящих в группу, не превысило 0,01%.

Структура калибровочного воздействия представлена на рис. 2.6. Калибровочные воздействия вводятся по параллельной измерительной схеме для групп однородных измерительных каналов.


[image: image41]
Рис. 2.6. Схема калибровочного воздействия 

Известный измерительный сигнал от рабочего эталона поступает на один из каналов, образующих группу. Взаимокорреляционной обработкой получаем реакцию всех таких ИК на эталонный сигнал. По данным откликам находятся отклонения от «эталона» и соответствующие им поправочные величины, которые по обратным связям вводятся в результаты измерений такими ИК.

Поверка рабочего эталона производится со снятием его с рабочей точки, пока система работоспособна и метрологически исправна. Эта операция не занимает много времени и производится по локальной поверочной схеме, например, с использованием калибратора электрических сигналов. 

Такая поверка обладает рядом преимуществ. 

Во-первых, при поверке эталона не требуется отключения системы в целом, поскольку рабочие эталоны входят не в сами ИК, а в параллельные с ними схемы. 

Во-вторых, по временным затратам поверка эталонов не сопоставима с поверкой системы целиком.

В-третьих, в силу информационной избыточности и большего числа каналов можно в качестве эталонного ИК использовать один из ИК, получающих сходную по структуре данных информацию от технологического объекта.

Таким образом, введение эталонного ИК для каждой измеряемой физической величины в технологических объектах представляется целесообразным.

Выводы по 2 главе

1. С помощью использования при анализе функционирования ИИС основных соотношений теории надежности установлена возможности за счет снижения вероятности появления необнаруженных постепенных отказов ~ с 0,10 до 0,05 увеличить коэффициент готовности ИИС на 7…8%, что говорит о рациональности проведения дополнительных мероприятий по повышению метрологической надежности этих систем.

2. Исходя из принципов теории информации обоснована неизбежности появления в ИИС информационной избыточности, возникающей в группах измерительных каналов, контролирующих параметры, изменения значений которых имеют общую причину (например, относящиеся к технологическому процессу в одном химическом реакторе), что создает предпосылки использования в качестве резерва повышения метрологической надежности этих систем математическую обработку измерительных сигналов во взаимосвязанных каналах для определения степени деградации их точности с течением времени.

3. Теоретически обоснована возможность использования для количественной оценки скорости увеличения в процессе эксплуатации ИИС её погрешности измерения путем взаимокорреляционной обработки измерительных сигналов в ИК, что позволяет прогнозировать момент наступления постепенного отказа, момент проведения калибровки и внесения соответствующих коррективов в результаты измерений.

4. Расчеты прогноза наступления метрологических отказов, основанные на эксплуатационных данных реальных наблюдений за функционированием ИИС, контролирующей процесс производства порошка диоксида урана, показывают, что величина межповерочного интервала при применении взаимокорреляционной обработки измерительных сигналов в информационно взаимосвязанных каналах может быть увеличена на 30…40% даже без прогноза метрологического отказа, что подтверждает рациональность применения такой обработки в практике эксплуатации.

5. Теоретическое рассмотрение информационных взаимосвязей измерительных каналов ИИС позволило обосновать формализованную модель взаимокорреляционной обработки измерительных сигналов в указанных каналах, анализ которой показал, что такая обработка не только возможна, но и целесообразна для повышения эксплуатационной метрологической надежности ИИС.

Глава 3. Экспериментальная оценка метрологической ИИС для контроля технологического процесса производства порошка диоксида урана

3.1. Обоснование методики проведения экспериментальных исследований по оценке метрологической надежности ИИС

Вследствие того, что основное назначение ИИС состоит в получении достоверной информации о протекании контролируемого технологического процесса, то поэтому оценку её метрологической надежности целесообразно проводить исходя из потери с течением времени количества измерительной информации.

Измерительная информация, обрабатываемая в ИК в режиме реального времени, должна формировать адекватный отклик системы на изменение контролируемых параметров, в противном случае возможны сбои в технологии или принятие неверных решений, что, в конечном счете, приводит к выпуску некачественной продукции. Поэтому необходимо выявить зависимости течения технологического процесса от точности измерительной информации и отклика системы на её изменений (задача технической диагностики) и оценивание параметров состояния объекта (ИИС) (задача идентификации).

Общее количество информации, поступающей в ИИС за время t, согласно [55]:


[image: image42.wmf]I

x

F

t

ln

s

x0

s

e

0

æ

ç

è

ö

÷

ø

×

2

p

e

×

×

t

x

t

+

(

)

ln

1

a

x

t

×

+

(

)

×

+

é

ê

ë

ù

ú

û

×

:=

e

0

,

где 
[image: image43.wmf]Vx

x

x

x

a

t

s

s

/

/

1

0

=

=

,

F = 1 - частота опроса параметров объекта,
σx0 = 10°С – СКО начального, нормально распределенного значения входного сигнала,

σε0 = 0,0975°С – СКО начального значения погрешности,

σV0 = 0,5°С – СКО скорости изменения значения входного сигнала.

В качестве допущения примем, что возможные ошибки распределены по гауссовому закону.

Количество выходной информации ИИС за время t:

при 0<t<tн

[image: image44.wmf]I

y

F

K

x

E

l

x

×

1

e

l

-

t

×

-

(

)

ln

s

x0

s

e

0

æ

ç

è

ö

÷

ø

æ

ç

è

ö

÷

ø

×

e

l

-

t

×

ln

1

a

x

t

×

+

(

)

1

a

e

t

×

+

é

ê

ê

ë

ù

ú

ú

û

×

-

é

ê

ê

ë

ù

ú

ú

û

+

A

+

K

e

E

le

×

-

é

ê

ê

ë

ù

ú

ú

û

×

l

:=

le

,

при tн<t<θ


[image: image45.wmf]I

y

F

B

C

E

x

×

+

D

E

e

×

-

g

-

(

3

1

+

g

1

t

+

(

)

g

2

e

l

t

×

×

-

é

ê

ê

ë

ù

ú

ú

û

ln

s

x0

s

e

0

æ

ç

è

ö

÷

ø

×

g

1

t

+

(

)

ln

1

a

x

t

×

+

(

)

1

a

e

t

×

+

é

ê

ê

ë

ù

ú

ú

û

é

ê

ê

ë

ù

ú

ú

û

g

2

e

l

t

×

×

×

é

ê

ê

ê

ê

ë

ù

ú

ú

ú

ú

û

+

é

ê

ê

ê

ê

ë

ù

ú

ú

ú

ú

û

é

ê

ê

ê

ê

ë

ù

ú

ú

ú

ú

û

+

é

ê

ê

ê

ê

ë

ù

ú

ú

ú

ú

û

×

l

:=

g

-

(

I

2

=

I


где входящие константы относительно t равны


[image: image46.wmf]e

e

e

e

s

s

V

a

t

/

/

1

0

=

=

,

Kx = e​​λ*tx, Kε = e​​λ*tε,

λ = λв + λс = 1*10-4 - интенсивность внезапных отказов и сбоев,

А = Kε Еε- Kx Еx, 


[image: image47.wmf]g

1

1

l

æ

ç

è

ö

÷

ø

n

-

:=

, 
[image: image48.wmf]g

2

n

t

í

-

:=

í

g

3

e

l

-

t

4

×

l

g

2

×

:=

2

, 
[image: image49.wmf]n

2

q

×

t

ñ

-

:=

ñ

, 


[image: image50.wmf]e

e

e

e

t

v

g

t

v

d

t

н

c

-

×

+

=

)

(

)

(

 - время сохранения работоспособности,


[image: image51.wmf]e

e

e

s

V

V

m

v

/

=

 - относительная средняя скорость изменения определяющего параметра,


[image: image52.wmf]e

e

s

e

V

гр

m

d

0

-

=

 - относительный запас долговечности,


[image: image53.wmf])

(

e

v

g

н

 = 0,13618 - зависимость, представленная в таблице [55],

mVε = 2,46*10-3 – математическое ожидание скорости изменения погрешности,

σVε = 4,875*10-4 – СКО нормально распределенной скорости изменения входного сигнала,

mε0 – математическое ожидание начального значения погрешности,

εгр – граничное значение определяющего параметра объекта,


[image: image54.wmf]0

e

e

m

гр

-

 = 10

tн = tc + tε = 2,793*103 – время начала массовых отказов,


[image: image55.wmf]g

2

n

t

4

-

:=

g

3

e

l

-

t

í

×

l

g

2

×

:=

í

, 
[image: image56.wmf]E

l

x

¥

-

l

-

t

×

l

t

x

×

-

z

e

z

z

ó

ô

ô

õ

d

:=

l

x

E

e

¥

-

l

-

t

e

×

z

e

z

z

ó

ô

ô

õ

d

:=

t

e

, 
[image: image57.wmf]E

le

¥

-

l

-

t

×

l

t

e

×

-

z

e

z

z

ó

ô

ô

õ

d

:=

le

E

x

¥

-

l

-

t

x

×

z

e

z

z

ó

ô

ô

õ

d

:=

x

, 
[image: image58.wmf]E

l

x

¥

-

l

-

t

×

l

t

x

×

-

z

e

z

z

ó

ô

ô

õ

d

:=

l

x

E

e

¥

-

l

-

t

e

×

z

e

z

z

ó

ô

ô

õ

d

:=

t

e

, 
[image: image59.wmf]E

le

¥

-

l

-

t

×

l

t

e

×

-

z

e

z

z

ó

ô

ô

õ

d

:=

le

E

x

¥

-

l

-

t

x

×

z

e

z

z

ó

ô

ô

õ

d

:=

x

, 
[image: image60.wmf]E

íx

¥

-

l

-

t

í

×

l

t

x

×

-

z

e

z

z

ó

ô

ô

õ

d

:=

í

E

e

¥

-

l

-

t

e

×

z

e

z

z

ó

ô

ô

õ

d

:=

t

e

, 
[image: image61.wmf]E

í

e

¥

-

l

-

t

í

×

l

t

e

×

-

z

e

z

z

ó

ô

ô

õ

d

:=

í

E

x

¥

-

l

-

t

x

×

z

e

z

z

ó

ô

ô

õ

d

:=

x

,


[image: image62.wmf]B

A

g

3

ln

1

a

x

t

í

×

+

(

)

1

a

e

t

í

×

+

é

ê

ê

ë

ù

ú

ú

û

×

-

K

x

E

íx

t

í

-

t

x

-

1

l

+

æ

ç

è

ö

÷

ø

g

2

×

é

ê

ê

ë

ù

ú

ú

û

K

e

E

í

e

-

t

í

-

t

e

-

1

l

+

æ

ç

è

ö

÷

ø

g

2

×

+

:=

í

e



[image: image63.wmf]C

K

x

t

x

g

1

-

(

)

g

2

×

:=

x

, 
[image: image64.wmf]D

K

e

t

e

g

1

-

(

)

g

2

×

:=

K

e


θ = 4,065*103 – характеристическое время изменения определяющего параметра.

Потери информации     (I (t) = Ix(t) - Iy(t),

а эффективность ИИС  W(t) = Iy(t) / Ix(t).

Графики полученных характеристик представлены на рис. 3.1 – 3.2. 

При этом выходная информация носит случайный характер, и применяются алгоритмы статистического оценивания исследуемых параметров. Очевидно уменьшение эффективности ИИС вследствие потерь информации на её выходе вплоть до 50% через 5000-6000 ч (т.е. через год функционирования ИИС, то есть к окончанию срока действия поверки по нормативу – 1 год). Исследования, проводимые для повышения эффективности ИИС, позволяют сформировать подходы к планированию эксперимента и сформулировать методику его проведения.


[image: image65.emf]delta I

Ix

Iy

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

0 2000 4000 6000 8000

t, ч

y, измерений


Рис. 3.1. Зависимость входной Ix(t) и выходной Iy(t) информации и информационных потерь ΔI (t) от времени t


[image: image66.emf]0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 2000 4000 6000 8000

t, ч


Рис. 3.2. Зависимость эффективности ИИС W(t) от времени t

К вопросу планирования эксперимента с целью диагностики параметров ИИС относятся задачи размещения точек контроля в объектах технологического процесса, а также времени измерения, количества и качества измерительной информации с учетом оптимальности плана измерений.

Совокупность измерительных каналов образует спектр плана, количество информации, получаемой каждым ИК Iyi(t) = Iy(t) / i, где i - количество ИК.

Модель эксперимента представляет собой зависимость типа 
[image: image67.wmf])

,

(

x

V

b

h

=

, где 
[image: image68.wmf]V

 - вектор скоростей изменения параметров ИИС, 
[image: image69.wmf]x

 - вектор переменных, характеризующих ход технологического процесса, 
[image: image70.wmf]b

 - вектор параметров модели. 

Знание зависимости скорости изменения параметров ИИС от характеристик контролируемого ею технологического процесса позволяет построить процесс изменения этих параметров и оценить распределение времени до выхода каждого параметра за установленные границы.

Модель наблюдений во время проведения исследований выглядит следующим образом


[image: image71.wmf])

(

)

)(

,

(

)

(

)

(

~

0

0

t

t

t

t

t

y

t

y

e

b

h

+

-

+

=

,

где t – момент получения измерительной информации, t0 – момент начала исследований в ходе технологического процесса x, ε(t) – погрешность наблюдения в момент t, y(t0) – состояние объекта наблюдений в начальный момент времени t0,  β - параметры модели, 
[image: image72.wmf]V

x

=

)

,

(

b

h

 - вектор скоростей изменения параметров ИИС, 
[image: image73.wmf]x

 - вектор переменных, характеризующих ход технологического процесса.

При этом погрешности ИК независимы в силу различной природы их появления и имеют нулевое математическое ожидание и различные дисперсии σi.

Так как необходимый объем измерительной информации велик, а набор статистики сложен, был использован аппарат планирования эксперимента, который был наложен на ход технологического процесса с целью повышения её достоверности.

Согласно [9 и 36] измерительная информации, получаемая в ходе технологического процесса, относится к многократным измерениям однофакторной функции отклика, т.е. измеряемая величина представляет собой не константу, зависящую от другой переменной величины (изменяющуюся во времени).

План многократных измерений выглядит следующим образом 
[image: image74.wmf])

ˆ

,

ˆ

,

(

t

x

m

, где x – измеряемая величина, 
[image: image75.wmf]m

ˆ

 - количество многократных измерений, 
[image: image76.wmf]t

ˆ

 - параметр решающей функции.

Технологический процесс протекает с возможностью 2 гипотез:


[image: image77.wmf]þ

ý

ü

î

í

ì

Î

£

D

=

x

x

V

x

Tx

x

x

V

H

,

2

1

:

:

)

0

(

0

 - погрешность техпроцесса не превышает допустимую погрешность,


[image: image78.wmf]þ

ý

ü

î

í

ì

Î

>

D

=

x

x

V

x

Tx

x

x

V

H

,

2

1

:

:

)

1

(

1

 - погрешность техпроцесса превышает допустимую погрешность,

где 
[image: image79.wmf]b

-

=

D

x

x

 - отклонение измеряемой величины от середины поля допуска, 
[image: image80.wmf]2

01

0

x

x

+

=

b

 - середина поля допуска, 
[image: image81.wmf]0

01

x

x

Tx

-

=

 - допуск поля допуска. 

Отношение для гипотезы безразличия (т.е. случай, когда из-за возможных погрешностей первого и второго рода – ложных и необнаруженных отказов – погрешность технологического процесса в окрестностях половины допустимой погрешности не классифицируется) выглядит следующим образом:   
[image: image82.wmf])

1

(

2

1

)

1

(

2

1

:

1

0

01

x

x

+

<

D

<

-

Tx

x

Tx

H


Приведенное отклонение систематической погрешности выглядит следующим образом 
[image: image83.wmf]x

e

x

e

s

=

D

. Соответствующие отношения для наиболее и наименее предпочтительных гипотез 
[image: image84.wmf])

0

(

0

H

 и 
[image: image85.wmf])

0

(

1

H

 соответственно:

[image: image214.wmf],

)

/

(

,

)

/

(

0

)

0

(

1

0

)

0

(

0

b

e

b

a

e

a

£

£

H

H

x

x

[image: image215.wmf]0

0

0

0

)

(

1

)

(

0

|

)

,

,

/

)

(

(

,

1

|

)

,

,

/

)

(

(

b

m

e

m

a

m

e

m

g

g

e

e

e

e

£

-

³

³

£

t

t

t

t

t

x

b

L

t

x

b

L

t

t

 EMBED Equation.3  
[image: image86.wmf]}


,     где 
[image: image87.wmf]1

,

0

1

0

<<

<

x

x

, 


[image: image88.wmf]e

x

Tx

T

s

e

=

 - приведенный допуск.

Вероятности ошибок первого и второго рода относительно гипотез 
[image: image89.wmf])

0

(

0

H

 и 
[image: image90.wmf])

0

(

1

H

 подчиняются условиям

[image: image216.wmf]{

}

.

)

ˆ

(

)

(

1

ˆ

,

,...

2

,

1

),

(

)

(

:

min

ˆ

1

0

2

0

m

g

l

m

g

l

m

m

m

b

t

b

=

=

³

=

[image: image217.wmf])

ˆ

,

ˆ

/

)

ˆ

(

(

0

t

b

L

t

m

e

m

 EMBED Equation.3  
[image: image91.wmf]}



где 
[image: image92.wmf]0

0

,

b

a

 - ограничения на вероятности ошибок 1-го и 2-го рода.

Оперативная характеристика решающей функции с учетом этих условий представляет собой следующее выражение

[image: image218.wmf]i

a

[image: image219.wmf]a

 EMBED Equation.3  
[image: image93.wmf]}



где 
[image: image94.wmf]e

x

t

e

e

e

+

=

 - приведенная систематическая погрешность нормированной случайной величины 
[image: image95.wmf]z

x

Z

T

s

b

-

=

)

(

, сформированной из оценки вектора многократных измерений Z(x).

Отсюда условие для параметра γ выглядит следующим образом 
[image: image96.wmf])

(

2

1

1

0

x

x

g

+

<

.

Выражения для составляющих плана многократных измерений 
[image: image97.wmf])

ˆ

,

ˆ

,

(

t

x

m

:

[image: image220.wmf][image: image221.wmf] EMBED Equation.3  
[image: image98.wmf]}



где 
[image: image99.wmf].

)

(

)

(

)

1

(

)

1

(

2

)

(

,

)

(

)

(

2

2

)

(

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

,

0

1

5

,

0

0

5

.

0

5

.

0

5

,

0

1

5

,

0

0

5

,

0

5

,

0

1

0

1

5

.

0

5

.

0

1

0

5

,

0

5

,

0

0

a

b

b

a

a

b

b

a

b

a

b

a

g

e

g

e

g

x

g

x

s

g

l

g

e

g

e

g

x

x

s

g

l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

=

-

+

+

+

-

+

=

-

+

=

-

+

+

=

t

t

t

t

t

t

t

t

Tx

t

t

t

t

Tx

r

r

e

r

r

e



[image: image100.wmf])

1

(

2

1

)

(

)

1

(

2

1

)

(

1

1

0

0

g

x

e

g

e

g

x

e

g

e

-

+

=

+

-

=

x

r

x

r

T

T


Для требований качества измерений и надежности измерительной информации, получаемой в ходе технологического процесса, начальные условия для проведения эксперимента выглядят следующим образом: 
[image: image101.wmf]05

,

0

0

=

a

, 
[image: image102.wmf]05

,

0

0

=

b

, 
[image: image103.wmf]3

=

=

e

x

X

T

T

s

e

, 
[image: image104.wmf]25

,

0

1

0

=

=

x

x

, 
[image: image105.wmf]05

,

0

=

=

Tx

Tm

e

g

, 
[image: image106.wmf]m

m

=

)

(

b

.

Получим 
[image: image107.wmf]2

,

1

)

(

0

=

g

e

t

, 
[image: image108.wmf]8

,

1

)

(

1

=

g

e

t

, 
[image: image109.wmf]5

,

5

)

(

0

=

g

l

 и 
[image: image110.wmf]667

,

0

)

(

1

=

g

l

, отсюда 
[image: image111.wmf][

]

31

)

(

ˆ

2

0

=

=

+

g

l

m

 и 
[image: image112.wmf]25

,

8

ˆ

)

(

1

ˆ

1

0

=

=

m

g

l

t

. Таким образом, оптимальный план оценки качества протекания технологического процесса выглядит следующим образом (х; 31; 8,25). Он гарантирует вероятность ошибки 1-го рода для гипотезы 
[image: image113.wmf]),

1

(

2

1

:

0

)

0

(

0

x

e

e

-

£

x

x

T

H

 не большую чем 
[image: image114.wmf]05

,

0

0

=

a

, и вероятность ошибки 2-го рода для гипотезы 
[image: image115.wmf])

1

(

2

1

:

1

)

0

(

1

x

e

e

+

³

x

x

T

H

, не большую чем 
[image: image116.wmf]05

,

0

0

=

b

  При этом число измерений является минимальным. График оперативной характеристики для оптимального плана приведен на рис. 3.3.

В приложении технологического процесса оптимальный план измерений интерпретируется следующим образом. Съем результатов измерений в ходе тех. процесса осуществляется каждые 2 секунды. Таким образом, 31 измерение осуществляется за 62 секунды или 1,033 минуту. 

Поскольку вся совокупность измерительной информации в ходе проведения исследований получается группой ИК, входящих в тот или иной технологический объект, то согласно, например, [9, 27 и др.] может иметься в наличии дублирование одного и того же информационного потока разными ИК.


[image: image117.emf]0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

|Eps(t)|




Рис. 3.3. График оперативной характеристики для оптимального плана измерений

Для того чтобы определить корреляционные связи между ИК, отдельно по каждому технологическому объекту ИИС рассчитывается корреляционная матрица пар ИК, которые расположены внутри объектов ИИС.

Для решения ряда диагностических задач используется взаимный корреляционный анализ сигналов в двух или более разнесенных в пространстве точках контроля [59]. Функция взаимной корреляции имеет вид:

[image: image118.png]R..- [ [3.0 36+ 02(x 0 x,¢ +9.6,74 3,04 x, 6+



, 


где [image: image119.png]X0 x,¢+17)



 – значения сигналов, измеренные в двух разных точках и разные моменты времени.

Для данного случая обработка измерительной информации осуществляется путем нахождения функции попарной корреляции между ИК:

Rij(t) = xi(t)*xj(t),


где  xi(t)  и xj(t) – функции информации i-го и  j-го измерительных каналов.

Следующей процедурой исследований является проверка значимости оценки корреляционной функции.

Пусть имеется выборка [image: image120.png]


. Выборочный коэффициент корреляции находится по формуле    [image: image121.png]


.

Здесь [image: image122.bmp], [image: image123.bmp], [image: image124.bmp], - выборочные средние значения и дисперсии результатов измерений, полученных парой ИК x, y. Выборочный коэффициент корреляции является случайной величиной. Отсюда после вычисления возникает необходимость проверки гипотезы о значимости полученной оценки. Проверяется гипотеза о равенстве нулю генерального коэффициента корреляции против альтернативы о неравенстве нулю коэффициента корреляции. Для проверки гипотезы против альтернативы используют статистику  [image: image125.png]


.

Эта статистика имеет распределение Стьюдента с (n-2) степенями свободы [7]. Введем уровень значимости для решения и тогда решающее правило принимает вид

[image: image126.png]=4 ,(n-2)= H,
i >, (n—2)= H,



.


Здесь [image: image127.png]


 - квантиль распределения Стьюдента уровня (1-[image: image128.bmp]) с [image: image129.bmp] степенями свободы. 

Пары измерительных каналов для проведения корреляционного анализа выбираются согласно следующим положениям:

· пары ИК находятся в одном технологическом объекте ИИС;

· прослеживается функциональная связь между парами ИК: состояние системы на основании кривой равновесия фаз (давление/температура), зависимость расхода от температуры и давления, веса от абсолютного расхода и т.д.

ИК, входящие в группу, выбирают из условия значимости их для технологического процесса. Количество ИК в группе должно удовлетворять требованиям безопасности, надежности ИИС. Экспериментальным путем установлено необходимое и достаточное количество ИК, равное 4 – 6.

Используя математический аппарат обработки многократных измерений, производится оценивание дисперсий ИК, входящих в корреляционные группы. Матрица СКО для каждого ИК имеет размерность m x n, где m = 1*24 ч *k – количество СКО за k-дней, n = 196 – число ИК.

Используя аппарат прогнозирования на один шаг, оцениваем реальные запасы точности каждого канала ИИС.

Соотношение надежности ИИС иллюстрирует рис. 2.1.

Для случая не учета взаимной корреляции между полезной составляющей информационного потока F(xi, t) и мешающей информацией E(xj, t), где xi  – измеряемые параметры, xj – внешние воздействующие факторы и влияющие величины, соотношение СКО процесса уменьшается для сохранения той же надежности 


[image: image130.wmf]s

s

s

s

s

<

+

=

=

=

r

I

F

E

1

.
Учет алгоритмической или аппаратной  компенсации взаимосвязанных изменений измерительных сигналов ИК и усреднённую статистическую связь между F(xi, t) и E(xj, t) позволяет увеличить полное рассеивание в сравнении с предыдущим случаем 


[image: image131.wmf]s

s

s

s

s

<

-

=

=

=

r

II

F

E

1

.

В случае учёта взаимной корреляции при большем рассеивании параметров СКО может быть получена максимальная надежность, характеризуемая окружностью R (наружный пунктирный круг на рис. 2.1):


[image: image132.wmf]s

s

s

s

s

>

-

=

=

=

r

III

F

E

1

.

Значения этих параметров представлены в таблице 6 для разного значения коэффициента корреляции и СКО погрешности ИК ИИС.

Таблица 6

Величины разброса параметров СКО характеристик погрешности ИИС для случаев неучета (σI), учета аппаратной компенсации (σII) и взаимокорреляции между ИК ИИС (σIII)

	σ
	2,00
	2,00
	2,50
	2,00
	2,50
	2,00
	2,50
	2,00
	2,50

	r
	0,75
	0,80
	0,85
	0,90
	0,90
	0,95
	0,95
	0,98
	0,98

	σI
	1,512
	1,491
	1,838
	1,451
	1,814
	1,432
	1,790
	1,421
	1,777

	σII
	1,000
	0,894
	0,968
	0,632
	0,791
	0,447
	0,559
	0,283
	0,354

	σIII
	4,000
	4,472
	6,455
	6,325
	7,906
	8,944
	11,180
	14,142
	17,678


Иллюстрирует сказанное рис. 3.4, где показано оценивание погрешностей группы ИК и проведение калибровочных работ для ИК, погрешности которых согласно прогнозу могут выйти за допустимые пределы.

В момент времени t1 имеем начальные значения погрешностей группы ИК, показания которых имеют корреляционную связь. 

[image: image222.wmf])

1

(

cos

2

sin

sin

)

1

(

sin

2

sin

cos

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

r

r

r

r

E

E

F

F

E

E

F

F

-

=

+

×

-

=

+

=

+

×

+

=

s

a

s

a

s

s

a

s

s

s

a

s

a

s

s

a

s

s


[image: image133.emf]t

delta

PI1022

TI102A

TI102B

TI1022

TIC1021

0

t2 t1


Рис.3.4. Введение поправочного коэффициента в ходе автокалибровки

Расчет межповерочного интервала по фактическому состоянию системы осуществляется следующим образом:


[image: image134.wmf][

]

n

n

в

в

V

V

z

t

ˆ

)

ˆ

(

/

)

(

0

+

×

D

-

D

=

s

,где (0 – начальное значение погрешности ИИС;

 (в – ограничение сверху допустимой области, определяющей безотказную работу системы, 

z – квантиль стандартного нормального распределения для заданного значения вероятности безотказной работы ИИС Pзад;

[image: image135.wmf]n

V

ˆ

 – оценка случайной скорости увеличения погрешности ИК, нормально распределенная случайная величина с математическим ожиданием 
[image: image136.wmf][

]

V

V

M

n

=

ˆ

 и дисперсией 
[image: image137.wmf][

]

2

2

2

)

1

2

(

ˆ

n

n

V

D

V

n

-

×

D

=

t

s

.

Согласно расчету межповерочного интервала по фактическому состоянию системы находим время t2 проведения калибровочных работ и  аппроксимацию скорости изменения погрешности, например, методом наименьших квадратов:


[image: image138.wmf]2

1

)

(

min

zik

l

k

yik

zi

D

-

D

å

=

D

, где l – число отсчетов,


[image: image139.wmf]yi

D

 - функция изменения погрешности i-го ИК,


[image: image140.wmf]zi

D

 - аппроксимация функции изменения погрешности i-го ИК. 

В этот момент в группе ИК выделяются каналы, погрешность которых приблизилась к предельно допустимой: (1​ ((доп. При этом погрешность (2 по результатам прогноза тренда погрешностей приблизится к допустимой границе ко времени t3.

При этом проводятся следующие мероприятия:

1) вводится поправочный коэффициент q


[image: image141.wmf]j

zi

q

0

ˆ

D

-

D

=

, где 
[image: image142.wmf]zi

D

 - значение погрешности ИК в момент времени ti, полученное согласно аппроксимации скорости изменения погрешности,


[image: image143.wmf]m

m

i

yi

j

å

=

D

=

D

1

0

ˆ

 - центрированная величина погрешности j-ой группы ИК,

m – число ИК, имеющих корреляционную связь и составляющих j-ую группу ИК с погрешностями, обладающими близкими значениями.

Таким образом, скорректированное значение погрешности аппроксимировано функцией 
[image: image144.wmf]'

2

D

 (см. рис. 3.4).

Найденные поправочные коэффициенты вводятся автоматически в программу, которая производит расчет и корректировку измерительной информации. Полученные результаты, таким образом, подаются на управление технологическим процессом.

2) производится перерасчет интервала автокалибровки из условия, что прогнозное значение погрешности ИК, имеющего самую большую погрешность, на 1 шаг не превысит допустимую погрешность ИК:


[image: image145.wmf]доп

i

zi

t

t

D

£

D

+

D

)

(

.

Отсюда 
[image: image146.wmf]t

t

t

D

+

=

2

'

3

 - новое значение интервала автокалибровки.

В ходе работы ИИС и течения технологического процесса с накоплением статистической информации о точностях ИК и скорости 
[image: image147.wmf]n

V

ˆ

 их изменения производится перерасчет МПИ в сторону его увеличения.

Необходимое количество ИК, входящих в группу, рассчитывается из условия достоверности получаемой информации следующим образом. 

На рис. 3.5 представлен график изменения СКО показаний 2 группы ИК реактора, куда входят 6 каналов, имеющих корреляционную связь, за двое полных суток. При этом имеем, что ИК температуры TI3045 имеет положительный тренд СКО показаний от номинального значения и выделяется из общей группы. 

Абсолютное значение погрешности ИК представляется следующим образом:  ΔИК = t(Р​z) * σИК,

где t(Р​z) = 1,645 – квантиль нормального распределения при доверительной вероятности Рz = 0,95.

Допустимое значение относительной погрешности ИК равно σдоп = 1% от верхнего предела измерений xmax, соответственно абсолютное значение погрешности канала Δдоп = σдоп *xmax  / 100% = 1*800 / 100 = 8°С.

Допустимое значение СКО σдоп = Δдоп/ t(Р​z) = 8 / 1,645 = 4,863.


[image: image148.emf]y = 0,0647x + 1,6443

y = 0,0153x + 0,392

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

01.01.0004.01.0007.01.0010.01.0013.01.0016.01.0019.01.0022.01.00

t, сут

delta,%

PI3061

TI3037

TI3045

TI3061

TI3064

TIC3021

TI3045

TI3064

TIC3021

TI3061

PI3061

TI3037


Рис. 3.5. Графики СКО показаний ИК 2 группы реактора

Согласно линейной аппроксимации графика погрешности значение абсолютной погрешности ИК TI3045 выйдет за допустимое значение через время, равное

tк = (4,863- 1,6443) / 0,0647 = 49,75 ч.

Таким образом, необходимо ввести поправку в результаты измерений, получаемых данным каналом.

Величина поправки вычисляется следующим образом:


[image: image149.wmf]0

s

s

-

=

zi

q

,

где 
[image: image150.wmf]zi

s

 = σдоп = 4,863°С - значение погрешности ИК в момент времени t’, полученное согласно аппроксимации скорости изменения погрешности,


[image: image151.wmf]m

m

i

yi

å

=

=

1

0

s

s

 - центрированная величина погрешности группы ИК,


[image: image152.wmf]0

s

 = (σPI3061 + σTI3037 + σTI3061 + σTI3064 + σTIC3021)/5 = 0,3219°С,

σPI3061 = 0,031*49,75 +0,4506 = 1,9929,

σTI3037 = 0,0321*49,75 +0,3608 = 1,9578,

σTI3061 = 2*10-5*49,75 +0,0022 = 0,0032,

σTI3064 = -0,0007*49,75 +0,347 = 0,3122,
σTIC3021 = 0,0194*49,75 +0,6444 = 1,6096.

q = 4,863 - 0,3219 = 4,5411°С.

Время введения поправки равно t’ ≤ tк = 49,75 ч.

Скорректированный результат измерений будет равен 

XTI3045(t) = 580,375+4,5411=584,9161°С. 

Корреляционная матрица для ИК 2 группы реактора представлена в таблице 7.
	Таблица 7

	Корреляционная матрица для ИК 2 группы реактора 2

	

	
	TIC3021
	PI3061
	TI3037
	TI3045
	TI3061
	TI3064

	TIC3021
	1
	0,778
	0,754
	0,955
	0,975
	0,977

	PI3061
	0,778
	1
	0,835
	0,651
	0,738
	0,987

	TI3037
	0,754
	0,835
	1
	0,67
	0,711
	0,877

	TI3045
	0,955
	0,651
	0,67
	1
	0,695
	0,954

	TI3061
	0,975
	0,738
	0,711
	0,695
	1
	0,985

	TI3064
	0,977
	0,987
	0,877
	0,954
	0,985
	1


Если предположить, что в группу ИК входят только те каналы, информация от которых представляет собой наибольшую ответственность, то в состав группы войдут следующие ИК: TI3037, TI3045, TI3061, TI3064.

Тогда расчет поправки примет вид


[image: image153.wmf]0

s

 =  σTI3037 + σTI3061 + σTI3064 /3 = 0,7577°С,

q2 = 4,863-0,7577 = 4,1053°С.
Погрешность поправки составит
Δq = |q-q2|*100 / q = 9,60%.

Скорректированный результат измерений будет равен 

XTI3045(t2) = 580,375+4,1053=584,4803°С.

Погрешность скорректированного результата измерений при изменении числа ИК в группе составит

ΔХ = |XTI3045(t)- XTI3045(t2)|*100/ XTI3045(t) = 7,45*10-2.

Таким образом, погрешность поправки от такого допущения не превысит 10%, а погрешность скорректированного результата измерений не превысит 0,075%, что свидетельствует о том, что основная информация от наиболее значимых измерительных каналов поступает при количестве входящих в группу ИК, равном 4-5, и информационные потери вследствие неучета дополнительных данных от прочих ИК пренебрежимо малы.

Таблица 8

[image: image154.emf]нач значение Δ0 546,0938°С

конечн значение Δв 580,375°С

мат ож скорости изменения процесса μv 0,13°С

время прогноза t 100ч

мат ож скорости от времени M[Δt] 559,0938°С

вероятность P 0,95

квантиль норм распр z 1,645

число измерений n 9000

отрезок времени Δt 5ч

случ погрешн  σ0 2,4528°С

СКО скорости процесса σ[Vt] 0,007313°C/ч

Ожидание скорости процесса V(t) 0,13°C/ч

Межповерочный интервал tв 241,3675ч

Интервал восстановления

обслуживание по фактическому состоянию


Интервал обслуживания ИИС по фактическому состоянию данной группы каналов составит (по ИК температуры TI3045) 241,4 часа (исходные данные и расчет представлены в таблице 8).

Отсюда следует, что экспериментально полученный интервал восстановления при обслуживании ИИС по её фактическому состоянию отличается от рассчитанного теоретически (см. результаты расчета, п.2.3) не более, чем на 8%, т.е. имеется хорошая сходимость теоретических предпосылок и экспериментальных исследований.

Для повышения эффективности проводимых калибровочных работ предлагается использовать метод калибровки по эталонному каналу. Суть метода заключается в следующем.

При автокалибровке в рабочую зону каждого технологического объекта вводят образцовые ИК для каждого вида воздействия. Производится анализ трендов СКО измерительных сигналов от эталонного значения, находят также по методике корреляционные матрицы с учетом эталонного ИК, величины и временные интервалы введения поправок относительно введенных эталонных значений.

Калибровка эталонных ИК осуществляется путем подачи на образцовый ИК эталонных сигналов. 

3.2. Экспериментальные исследования интенсивности деградации точности ИК ИИС

В ходе проведения исследований и применения методики экспериментальных работ были получены данные об увеличении погрешностей ИК ИИС с течением времени.

Вид функциональной зависимости деградации точности ИК от времени выглядит при некоторых упрощениях следующим образом (см. рис. 3.6). 

Учитывая опыт [29] и подтверждающие его результаты эксперимента, преобразуем полученные данные следующим образом. Разложим совокупность графиков рис. 3.6 на две составляющих с учетом знака изменения точности (см. рис. 3.7).

[image: image223.wmf][image: image224.wmf][image: image225.wmf]),

1

(

2

1

:

),

1

(

2

1

:

1

)

0

(

1

0

)

0

(

0

x

e

e

x

e

e

+

³

-

£

x

x

x

x

T

H

T

H

[image: image226.wmf],

)

/

(

,

)

/

(

0

)

0

(

1

0

)

0

(

0

b

e

b

a

e

a

£

£

H

H

x

x

[image: image227.wmf]0

0

0

0

)

(

1

)

(

0

|

)

,

,

/

)

(

(

,

1

|

)

,

,

/

)

(

(

b

m

e

m

a

m

e

m

g

g

e

e

e

e

£

-

³

³

£

t

t

t

t

t

x

b

L

t

x

b

L

t

t

[image: image228.wmf]{

}

.

)

ˆ

(

)

(

1

ˆ

,

,...

2

,

1

),

(

)

(

:

min

ˆ

1

0

2

0

m

g

l

m

g

l

m

m

m

b

t

b

=

=

³

=

[image: image229.wmf])

ˆ

,

ˆ

/

)

ˆ

(

(

0

t

b

L

t

m

e

m


[image: image155.emf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5

t,лет

δ, %


     - PI1021,         - PI1023,         - TI1024,           - PI1022, 

            - TI1022,          - TI102B,          - TI102A
Рис. 3.6. Деградационные процессы изменения точности ИК ИИС, входящих в 3 – 4 группу, с течением времени

а)


[image: image156.emf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5

t,лет

δ, %


                         - PI1021,         - TI102B,         - TI1024,         - TI1022,

   - TI102A
Рис. 3.7. Положительные тренды изменения погрешности ИК ИИС

б)


[image: image157.emf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5

t,лет

δ, %


        - PI1023,         - PI1022

Рис. 3.7. Отрицательные тренды изменения погрешности ИК ИИС

В дальнейшем подробно остановимся на случае рис. 3.7, а), поскольку рис. 3.7, б) является схожим, но с точностью до знака.

Процесс нарастания интенсивности деградации ИК ИИС имеет следующие свойства. Он является случайным процессом  и характеризуется:

1) математическим ожиданием (или систематической погрешностью измеряемой величины), которое представляет собой монотонно изменяющуюся зависимость от времени (возрастающую для случая (а) и убывающую – для случая (б), чаще всего линейную или экспоненциальную;

2) дисперсией (или случайной составляющей погрешности измеряемой величины), монотонно возрастающей с течением времени для всех рассмотренных выше случаев (рис. 3.7, а-б), создавая поворот и расширение со временем полосы погрешностей [29].

При этом наклон, сдвиг и ширина полосы связаны также с изменением формы закона распределения погрешностей во времени. Однако известно свойство, согласно которому при использовании для оценки случайной составляющей погрешности с доверительной вероятностью Рд = 0,9 оценки Δ0,9 = 1,6σ доверительная вероятность выхода погрешности за симметричные границы [image: image158.wmf])

6

,

1

(

s

+

D

±

с

, (где (с - систематическая составляющая погрешности, σ - среднеквадратическое отклонение погрешности) будет иметь значение Рд = 0,95, тогда как выход за нижнюю границу будет практически отсутствовать.

Тогда модель изменения погрешности в виде нестационарного случайного процесса имеет вид Δ(t) = Δ(0)+kσ+vt,

где Δ(0) – значение математического ожидания погрешности измерений в начальный момент времени t  = 0;

k – коэффициент, зависящий от вероятности и закона изменения погрешности;

v – скорость нарастания погрешности во времени.

Для вероятности Р = 0,95 эта модель преобразуется с учетом вышеуказанного свойства Δ0,95(t) = Δ(0)+1,6σ+vt.

Эксперименты показали, что большинство графиков изменения точности ИК ИИС с течением времени описываются линейной моделью. Угол наклона прямой при этом практически постоянен на некотором промежутке времени.

Иллюстрирует сказанное рис. 3.8, на котором показана процедура усреднения линейных аппроксимаций графиков измерения погрешностей ИК в зависимости от времени. 

Модели изменения относительных погрешностей с течением времени подчиняются следующим аппроксимационным формулам [29]:

δi (t) = δi (0) + vt – для линейной зависимости,

δj (t) = δj (0) е-bt  - для экспоненциальной,


(3.1)

где v, b – коэффициенты модели, которые характеризуют скорость и ускорение изменения погрешности соответственно и находятся с помощью регрессионного анализа, например, методом наименьших квадратов, δi (0) и  δj (0) – начальные значения погрешностей каналов, σ(0) – дисперсия ИК в начальный момент времени. 


[image: image159.emf]0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0 0,5 1 1,5 2 2,5

t, лет

δ, %


Рис. 3.8. Схема усреднения линейных аппроксимаций трендов погрешности ИК ИИС

Для случая линейной аппроксимации скорости нарастания деградации точности  с учетом допущения, что под скоростью v понимается скорость возрастания 95%-й квантили случайного нестационарного процесса старения ИК, то линейная модель (3.1), описывающая положение верхнего края нестационарного процесса изменения погрешности будет выглядеть следующим образом

δi, Р = 0,95 (t) = δi (0) + 1,6σ(0) + vt.



(3.2)

При этом тренд математического ожидания v выражает угол наклона прямой и в количественном отношении равняется тангенсу её угла наклона (tg αi​ на рис. 3.7). Экспериментально было установлено и результатами работы [29] подтверждено, что с течением времени до проведения поверочных работ (срок межповерочного интервала 1 год) угол α изменяется незначительно.

Основываясь на этой информации, сделаем вывод, что тенденция деградации точности ИК внутри межповерочного интервала сохраняется постоянной. Это можно использовать в виде коррекции измерительной информации от ИК ИИС, погрешности которых приближаются к критической границе.

Аппроксимирующие линейные зависимости, вычисленные по накопленной за определенный промежуток времени измерительной информации,  усредняются по точкам, образуя среднюю линию между всеми полученными в ходе наблюдений графиками погрешностей.

Усреднение производится по формуле


[image: image160.wmf]n

t

tg

t

i

i

/

)

)

0

(

6

.

1

)

0

(

(

)

(

1

95

.

0

å

×

+

+

=

a

s

d

d

,





(3.3)

где n – число ИК, входящих в группу.

Рассмотрим тренд погрешности ИК, наиболее приближенный к критическому значению, поскольку вероятность его выхода за допустимые границы наибольшая. Прогнозное значение деградации точности ИК к моменту времени t+τ рассчитывается по формулам (3.2-3.3), при этом если выразить его через усредненное значение, то получим следующее уравнение

δ Р = 0,95 (t+ τ) = δi (0) + 1,6σ(0) + v(t+ τ) = 
[image: image161.wmf]d

0,95(t+ τ)+q,


(3.4)

где q – значение поправочного коэффициента.

Данный подход не учитывает возможного изменения закона распределения погрешности (хотя и используется свойство 95%-ного квантиля, описанное выше), случайных процессов, сопутствующих процессу деградации точностных характеристик ИК, а также внезапных отказов. Данную проблему возможно исправить, введя коэффициент запаса для поправки, равный 5-7% от найденного из (3.4).

Таким образом, значение поправочного коэффициента для линейного закона изменения деградации точностных характеристик ИК будет выглядеть следующим образом.

q = (1,05÷1,07) (δi (0) + 1,6σ(0) + v(t+ τ)- 
[image: image162.wmf]d

0,95(t+ τ)),

где τ – интервал прогнозирования, который был установлен апостериорно и равен Т/5~2,5 месяца, Т – значение межповерочного интервала.

При ускоряющемся или замедляющемся процессе нарастания интенсивности деградации точности характер зависимостей будет отличаться.

В самом простейшем случае нелинейная модель нарастания интенсивности деградации точности ИИС описывается соотношением [29, С. 59]:

δР = 0,95(t) = δ(0)+1,6σ(0)+vt+at2,







где v, a – скорость и ускорение нарастания интенсивности деградации точности ИИС соответственно. 

Сложность данной модели заключается в наличии четырех независимых параметров, которые не позволяют однозначно интерпретировать экспериментальные данные по каждому из них в отдельности и выделять общую тенденцию изменения точности ИИС в четырехмерном пространстве. Авторы [29] предлагают заменить такую модель одним параметром – частотой метрологических отказов средства измерений. Однако для ИИС такой подход недопустим вследствие её уникальности и отсутствия необходимой статистики на длительном временном интервале, сложности оценивания параметра из-за большого количества ИК. Но можно использовать следующие соображения.

Во-первых, изменение погрешности ИК ИИС коррелированны между собой для взаимосвязанных ИК, таким образом, необходимо выделять дополнительную измерительную информацию, полученную и дублированную разными ИК.

Во-вторых, принять допущение, что нелинейность графика функции изменения погрешности ИК с течением времени можно устранить, используя кусочно-линейную функцию на некотором промежутке времени. Тогда задача нелинейной аппроксимации этого графика сводится к нахождению такого промежутка времени.

В ходе проведения исследований основная зависимость нарастания деградационных процессов после линейной является экспоненциальной. Модель такой зависимости представлена с помощью выражения (3.1).

Прологарифмируем обе части уравнения  для применения регрессионного анализа, сведем, таким образом, к линейной зависимости

ln δj (t) = ln δj (0)-bt,

откуда найдем искомые параметры модели на основе экспериментальных данных   [image: image163.wmf]å

å

-

-

-

=

i

i

i

i

i

t

t

t

t

b

2

)

(

/

)

)(

(

d

d

,   
[image: image164.wmf]t

b

e

-

=

d

d

)

0

(

,

где δi, ti – i-тые реализации погрешности и времени проведения измерения соответственно, 
[image: image165.wmf]d

, 
[image: image166.wmf]t

 - средние значения погрешности и времени проведения измерения соответственно.

При замене экспоненциального закона распределения деградации точности ИК ИИС линейным законом получим следующее соотношение.

δj (t) = δj (0) е-bt  ~а+kt.

Используя тот же регрессионный анализ, найдем коэффициенты линейной модели   [image: image167.wmf]å

å

-

-

-

=

i

i

i

i

i

t

t

t

t

b

2

)

(

/

)

)(

(

d

d

,   
[image: image168.wmf]t

b

а

-

=

d

.

Введем ограничения на отклонение ординаты линейной модели δ от ординаты экспоненциальной аппроксимации не более 5%.

Отсюда получим искомый промежуток времени, используя результаты расчета [59]:


[image: image169.wmf]å

å

=

=

-

-

-

-

+

=

n

i

n

i

i

i

i

n

t

n

t

t

t

t

1

1

2

1

))

(

ˆ

(

)

2

(

05

.

0

)

(

d

d

,

где n – количество реализаций результатов эксперимента ИК ИИС, взятых для расчета; 
[image: image170.wmf])

(

ˆ

i

t

d

 - значение оценки линейной модели процесса деградации точности ИК ИИС.

Экспериментально определили, что интервал времени, на котором интенсивность деградации точности нелинейных ИК можно заменить кусочно-линейной аппроксимацией при значении методической погрешности от замены, не превышающем 5%, составит 2 месяца с учетом срока эксплуатации ИИС (полученная величина нуждается в пересчете при каждой поверке).

Таким образом, в ходе проведения исследований получили, что на некотором промежутке времени все (с том числе и для экспоненциальных зависимостей) процессы потери точности ИК можно аппроксимировать линейно, это значительно упрощает расчеты поправочных коэффициентов, дает возможность строить краткосрочные прогнозы на основе экспериментальных данных, но требует частой корректировки временного интервала кусочно-линейной аппроксимации.

3.3. Анализ результатов экспериментальных исследований ИИС производственного процесса на заводе ОАО «Машиностроительный завод»

На примере ИИС производства порошка диоксида урана для ТВЭЛов ядерных реакторов, принадлежащей ОАО «Машиностроительный завод», была проанализирована возможность проведения данного эксперимента. В ходе его проведения были получены следующие результаты. Например, объект технологического процесса, в котором производилось смешивание и нагревание исходных составляющих компонент физико-химической реакции, – автоклав 2 – имеет ряд ИК, обладающих корреляционной связью (см. рис. 3.9).

Статистика по метрологическим характеристикам ИК, входящих в 3 и 4 группы автоклава №2, полученные после аттестации и очередной поверки без применения метода взаимокорреляционной обработки измерительной информации, приведены в таблице 9, где также представлены тенденции изменения величины погрешностей этих групп каналов. Откуда видно, что по большинству ИК, входящих в группы 3 и 4, тренд положителен, что свидетельствует о снижении готовности ИИС в целом с течением времени и ухудшении эффективности её работы.

Этот факт иллюстрирует рис. 3.10, где показана линейная аппроксимация случайного процесса изменения погрешности в ходе технологического процесса и соответствующая ему веерная плотность распределения времени достижения граничного значения погрешности.

Результаты измерений, полученные в ходе протекания технологического процесса, с аппроксимирующими их функциями для ик, входящих в группу 4, представлены на графиках (рис. 3.11).

Аналогичные графики результатов измерений после проведения автокалибровки иллюстрируют эффективность предлагаемой методики (см. рис. 3.12).

На рис. 3.13 приведены графики изменения дисперсий для ИК, входящих в 4 группу до и после проведения автокалибровки, из которых видно существенное снижение разброса показаний после проведения корректирующих мероприятий.

При этом наглядно видно, что состояние ИК перед поверкой близко к уровню предельно допустимого состояния с точки зрения метрологической надежности. Отсюда в случае традиционного подхода к обеспечению точности и надежности ИИС очевиден факт либо проведения калибровки после отключения системы, либо забраковки ИИС по нескольким параметрам. В случае же проведения автокалибровки ИИС точность её повышается, при этом влияния на работоспособность системы не оказывается.

Корреляционную связь между ИК ИИС подтверждают корреляционные моменты, найденные для пар каналов, входящих в группы коррелированных каналов.

Рис. 3.9. Схема измерительных каналов автоклава 2, входящих в корреляционные группы 3 – 4

Рис. 3.10. Линейная аппроксимация случайного процесса изменения погрешности в течение тех. процесса и соответствующая ему веерная плотность распределения времени достижения границы для канала TI102.A

Для 4-й группы ИК составлена корреляционная матрица. Корреляционные моменты между каналами, входящими в группу рассчитаны на момент 21.02.06 г. с 13:00 до 15:00. 

Результаты обработки данных представлены в таблице 10. Из таблицы видим, что по каналам температуры имеется практически полный детерминизм – коэффициент корреляции до 98%. По каналам давления коэффициент корреляции меньше, но более 50%. Это объясняется, во-первых, запаздыванием отклика канала температуры на протекающие процессы – инерционность изменения температур по сравнению с давлениями, во-вторых, различиями течения процесса по температурам, где имеется почти полная аналогичность, и по давлению, которое нелинейно связано с изменением температуры.

Хорошая коррелированность ИК, входящих в группу обуславливает применимость метода взаимокорреляционной обработки и гарантирует его эффективность.

Таблица 9

Метрологические характеристики ИК, входящих в 3 и 4 группы, после проведения аттестации и очередной поверки

	Группа 3
	Аттестация
	Поверка
	Тренд

	PI102.1
	Δ​2= 0,0 бар
γ2 = 0,0%

γр = 1,9%

γИК = 0,6%
	Δ​2= 0,03 бар

γ2 = 0,30%

γИК = 0,64%
	+

	PI102.3
	Δ​2= 0,0 бар
γ2 = 0,0%

γр = 1,9%

γИК = 0,6%
	Δ​2= 0,0 бар
γ2 = 0,0%
γИК = 0,55%
	-

	TI102.4
	Δ​2= 0,8°С

γ2 = 0,40%

γр = 2,0%

γИК = 1,0%
	Δ​2= 0,7°С

γ2 = 0,40%

Δ​пп = 2,5°С

γИК = 1,38%
	+

	Группа 4
	
	
	

	PI102.2
	Δ​2= 0,1 бар
γ2 = 1,2%

γр = 2,3%

γИК = 2,1%
	Δ​2= 0,01 бар
γ2 = 0,1%

γИК = 1,38%
	-

	TI102.2
	Δ​2= 0,3
°С

γ2 = 0,2%

γр = 2,0%

γИК = 0,9%
	Δ​2= 0,1°С

γ2 = 0,1%

γИК = 1,4%
	+

	TI102.B
	Δ​2= 0,5°С

γ2 = 0,3%

γр = 2,0%

γИК = 1,0%
	Δ​2= 0,1°С

γ2 = 0,1%

γИК = 1,4%
	+

	TI102.1
	Δ​2= 0,5°С

γ2 = 0,3%

γр = 2,0%

γИК = 1,0%
	Δ​2= 0,5°С

γ2 = 0,3%

γИК = 1,4%
	+

	TI102.A
	Δ​2= 0,8°С

γ2 = 0,5%

γр = 2,5%

γИК = 1,0%
	Δ​2= 2,0°С

γ2 = 1,0%

γИК = 1,8%
	+


Аттестация каналов температуры проводилась в октябре-ноябре 2002 г., давления – в ноябре 2002 г. – январе 2003 г. Поверка каналов температуры проводилась в декабре 2004 г., давления – в мае 2005 г.

а)


[image: image171.emf]-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

21.02.2006 22.02.2006 23.02.2006

t, сут

СКО, %

PI1022

TI102A

TI102В

TI1022

TIС1021


б)


[image: image172.emf]TIC1021:y = 0,0007x + 0,3097

TI1022:y = 0,0006x + 0,3755

TI102B:y = 0,0007x + 0,3787

TI102A:y = -0,0005x + 0,0598

PI1022:y = -6E-05x + 0,0042

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

15.04.2006 16.04.2006

t, сут

СКО, %

PI1022

TI102A

TI102В

TI1022

TIС1021


Рис. 3.13. Изменение дисперсий перед проведением следующей поверки, (а) и  после проведения автокалибровки (б)

Таблица 10

	Корреляционная матрица 2 группы ИК автоклава 2

	
	
	
	
	
	

	
	PI1022
	TI1022
	TI102A
	TI102B
	TIC1021

	PI1022
	1
	0,549626
	0,556263
	0,546892
	0,546543

	TI1022
	0,549626
	1
	0,989521
	0,987088
	0,978759

	TI102A
	0,556263
	0,989521
	1
	0,997142
	0,987802

	TI102B
	0,546892
	0,987088
	0,997142
	1
	0,985565

	TIC1021
	0,546543
	0,978759
	0,987802
	0,985565
	1


Эксперименты показали, что применение такого подхода к обработке измерительной информации не только возможно, но и целесообразно. Так получено увеличение межповерочного интервала более чем на 50% по сравнению с его размером, рассчитанным по нормативу.

Введение поправки позволяет увеличить коэффициент готовности ИИС при постоянной безостановочной работе системы. При этом расчетное значение поправочных коэффициентов отличается от полученных экспериментально не более, чем на 12-15%, а скорректированные результаты измерений – не более, чем на 0,10-0,12%, что обуславливает хорошую сходимость теоретических предпосылок с результатами экспериментальных исследований.

Коэффициент готовности ИИС, изначально составляющий 0,77, увеличился до значения 0,85. При этом информационная эффективность ИИС составила 77% до автокалибровки и около 86%  - после нее.

Общая сходимость результатов эксперимента с теоретическими предпосылками составила 80% (как произведение сходимостей полученных результатов по каждому параметру).

Методика проведения эксперимента основывается на плане многократных измерений, согласно которому число измерений параметров составляет 31, что эквивалентно приблизительно 1 минуте съема информации. Математическая обработка статистики производится регулярно с периодичностью каждый час с тем, чтобы получить тренды дисперсий измерений. Прогнозирование осуществляется по накопленным за 3 дня статистическим данным, поскольку характер течения технологического процесса относит его к медленно текущим непрерывным процессам и эксперименты показали, что значимое изменение течения процесса и дисперсии измерений, полученных в ходе проведения работ, происходит в трёхдневный интервал. Количество ИК, входящих в группы, имеющие корреляционные связи, составляет в целом 4 – 6 наиболее значимых канала, при этом дальнейшее увеличение количества ИК не ведет к ощутимому увеличению точности вводимых поправок, но к заметному усложнению алгоритма и процедуры их вычисления.

Список ИК, входящих в ИИС, с их метрологическими характеристиками приведен в таблицах 11-14 Приложения 3. Перечень ИК ИИС, составляющие различные группы, указан в таблицах 15-21 Приложения 4. Данные о результатах аттестаций и поверок ИК представлены в Приложении 5.

На рис. Приложения 6 приведены графики течения технологического процесса и разбросы измерений, полученные при обработке статистики, для технологического объекта Реактор 2 в случаях до и после автокалибровки. На графиках видны изменения разбросов показаний (уменьшение толщины графиков), полученные в результате автокалибровки ИК.

Таким образом, тренды полученной измерительной информации позволяют осуществить прогноз изменения течения тех. процесса, а дисперсионный анализ – осуществить прогнозирование выхода погрешности измерения за допустимые пределы и ввести автокалибровку ИК.

Выводы по 3 главе

1. На основе сочетания теоретико-информационных представлений преобразования измерительных сигналов уточнена взаимосвязь момента начала массовых метрологических отказов в ИИС с совокупностью параметров, определяющих её эффективность действия, что дало возможность, используя теорию планирования эксперимента, обосновать модель наблюдений потери точности системы в течение времени эксплуатации, учитывающей оперативные характеристики контроля, степень взаимной корреляции ИК, моменты проведения автокалибровок и введения поправочных коэффициентов.

2. Экспериментально установлены несоответствием расчетных и фактических моментов потери точности измерительных каналов ИИС контроля процесса производства диоксида урана в размере около 80 %. Подтверждено, что предложенные модель потери точности, методика наблюдений и способ определения корректирующих поправок результатов измерений могут успешно применяться при эксплуатации многоканальных ИИС для повышения их метрологической надежности.

3. В результате экспериментальных исследований и длительных наблюдений для ИИС контроля производства диоксида урана установлено, что для подавляющего большинства ИК деградация точности подчиняется линейным закономерностям, т.е.е скорость этой деградации постоянна, что позволяет прогнозировать момент достижения погрешностью измерений своего максимально допустимого значения с большой достоверностью (~0,92). В случае нелинейного изменения с течением времени величины погрешности, зависимость такого изменения может быть аппроксимирована кусочно-линейной функцией.

4. Для информационно взаимосвязанных групп ИК ИИС контроля процесса производства диоксида урана экспериментально определены эмпирические зависимости их деградации точности, что является исходными данными для определения сроков соответствующих калибровок и определения на этой основе значений корректирующих поправок.

5. На основе методов теории планирования эксперимента в сочетании с калибровкой ИК и учетом степени корреляции в информационносвязанных ИК усовершенствован алгоритм оценки увеличения с течением времени погрешности измерений, что дает возможность корректировать значения результатов измерений в период между поверками ИИС.

Глава 4. Внедрение результатов проведенных исследований

4.1. Качественный анализ полученных результатов

В процессе исследований и мониторинга результатов расчетов метрологических характеристик ИИС, обслуживающей процесс получения порошка диоксида урана, по фактическому состоянию был произведен анализ применимости полученных данных при решении практических задач повышения метрологической надежности ИИС при эксплуатации.

Было установлено, что применить в полном объеме алгоритм обработки измерительной информации сложно ввиду следующих обстоятельств. Специфика производства диоксида урана выражается в повышенных требованиях к надежности и безопасности протекающих технологических процессов, таким образом, изменение состава и свойств ИИС влечет за собой изменение взаимосвязанных процессов обеспечения экологичности и безопасности. Поэтому полученные преимущества от уменьшения числа ИК и требований по точности к ним не представлялись возможным реализовать. Однако информационная избыточность ИИС позволяет, во-первых, повысить надежность системы за счет резервирования ИК, во-вторых, дает возможность ввести автокалибровку по эталонному каналу, в качестве которого в каждом технологическом объекте возможно задействовать избыточные ИК, в-третьих, необходимо учесть тот факт, что исследования проводились не на вновь разрабатываемой ИИС, а на имеющейся в эксплуатации с уже установленным числом ИК.

На основании полученных данных были сделаны описанные выше допущения, которые легли в основу методических рекомендаций по проведению метрологических работ в рамках метрологического обеспечения производства порошка диоксида урана.

Качественный анализ применимости и результатов использования методики показал целесообразность введения автокалибровки в процесс мероприятий по обеспечению метрологической надежности ИИС, а также применения в качестве рабочих эталонов информационно избыточных ИК. Это создает предпосылки для проведения автокалибровки относительно квазиэталонов рабочих параметров ИИС.

При этом возможно поверку таких каналов осуществлять с необходимой частотой ввиду отсутствия их влияния на ход технологического процесса и выработку управляющих воздействий. В качестве эталонов следует использовать стандартные образцы (например, температуры известных параметров – кипения воды, плавления олова и пр., давления - калибратор измерительных сигналов методом сравнения с мерой и пр.).

Рекомендации по применению методики учтены во время проведения метрологических работ, полученные тенденции повышения метрологических характеристик ИИС нашли применение при корректировке действующей методики поверки ИК ИИС в виде увеличения межповерочного интервала и изложены в проекте СТП. 

4.2. Методика оценки метрологической надежности ИИС, обслуживающей процесс получения порошка диоксида урана UO2 из гексафторида урана UF6
В ходе технологического процесса проведение экспериментальных работ возможно практически только в виде наблюдения, поскольку вмешательство в течение процесса в виде эталонных сигналов недопустимо.

Получение и использование измерительной информации с целью повышения метрологической надежности возможно без изменения течения технологического процесса, обслуживаемого ИИС.

Для сбора и обработки получаемой информации применяется система мониторинга в виде пункта сбора и архивирования получаемой информации на специальных серверах – порталах для обработки собираемой информации и проведения автокалибровок.

Основу методики проведения исследований составляет адаптация существующих методов обработки информации [9, 27, 29, 36, 65, 73 и пр.].

Общие положения

Настоящая программа исследований распространяется на измерительные каналы температуры, давления, дифференциального давления, расхода и физических величин (концентрации, pH  - измерения, уровней, влажности) информационно-измерительную систему (ИИС), обслуживающую процесс получения порошка диоксида урана UO2 из гексафторида урана UF6. А также устанавливает содержание и методику проведения исследовательских работ.

Данный документ составлен в соответствии со стандартами предприятия.

Исследования проводятся на месте эксплуатации ИК ИИС специалистами метрологической лаборатории совместно с представителями эксплуатационной службы цеха.
Целью исследований является оценка метрологических характеристик измерительных каналов (ИК), входящих в состав ИИС, получение, использование и управление измерительной информацией, поступающей в ИИС, а также проведение автоматической калибровки ИК.

Cостав и перечень ИК

Перечень измерительных каналов ИИС приведен в Приложении 3.

Измерительные каналы ИИС, обслуживающей процесс получения порошка диоксида урана UO2 из гексафторида урана UF6 формируются из приборной части и системы обработки информации.

Измерительные каналы температуры, давления, расхода, концентрации, разности давления, уровня, рН, влажности сформированы из следующих элементов: первичный преобразователь, модуль ЕТ200М, контроллер S4-400, ЭВМ.

Измерительные каналы температуры контрольной и массы сформированы из следующих элементов: первичный преобразователь, вторичный преобразователь, модуль ЕТ200М, контроллер S4-400, ЭВМ.

Состав и метрологические характеристики ИК приведены в Приложении 3-4.

Проведение исследований

Исследования проводятся по всем измерительным каналам ИИС. 

Информация, получаемая от каждого ИК в режиме реального времени, приходит на вышеуказанные порталы, расположенные на рабочем месте оператора. Таким образом, можно в одном месте проследить за ходом технологического процесса, за всеми его стадиями.

Анализ измерительной информации проводится в режиме реального времени для всего ИК в совокупности. В процессе анализа исследуется диапазон протекания технологического процесса, определяются корреляционные зависимости между каждой парой измерительных каналов, определяется уровень значимости корреляционной связи между парами ИК, оцениваются запасы точности каждого канала. При этом на основе анализа точности ИК принимаются решения о калибровке каждого конкретного канала. 

Таким образом, достигается главная цель исследования – повышение метрологической надежности всей системы в целом.

Анализ проводится с использованием аппарата математической статистики (регрессионного и корреляционного анализа), статистической обработки многократных измерений, построения планов измерений, прогнозирования.

Схема исследований

Функциональная схема, осуществляющая анализ измерительной информации, включает в себя следующие элементы: 

коммутирующее устройство; 

коррелятор, осуществляющий обработку сигналов с пар ИК; 

математическая схема, производящая проверку значимости оценки корреляционной функции и дающая оценку степени приближения погрешности ИК к заданной критической границе; 

схему принятия решения об автокалибровке ИК 

собственно схему автокалибровки ИК (см. рис. 4.1).


[image: image173]
Рис. 4.1. Функциональная схема анализа измерительной информации

Процедуры исследований

Получение информации от ИК ИИС производится непрерывно, при этом результаты измерений в ходе технологического процесса накапливаются и архивируются.

Для того, чтобы определить корреляционные связи между ИК, отдельно по каждому технологическому объекту ИИС рассчитывается корреляционная матрица пар ИК, которые расположены внутри объектов ИИС.

Обработка измерительной информации осуществляется путем нахождения функции попарной корреляции между ИК:

Rij(t) = xi(t)*xj(t),


где  xi(t)  и xj(t) – функции информации i-го и  j-го измерительных каналов.

Уравнение для коэффициента корреляции имеет следующий вид:


[image: image174.wmf],

)

,

cov(

,

Y

X

Y

X

Y

X

s

s

r

=


где - 
[image: image175.wmf]å

=

-

-

=

n

i

Y

i

X

i

y

x

n

Y

X

1

)

)(

(

1

)

,

cov(

m

m

 - коэффициент ковариации.

В состав корреляционных групп ИК входят каналы, значения коэффициентов попарной корреляции у которых близко к единице.

Используя аппарат математической статистики и обработки многократных измерений находятся СКО результатов измерения по всем ИК, входящим в корреляционные группы (число измерений составляет согласно оптимальному плану измерений 31 измерение, время – 1 минуту):


[image: image176.wmf]å

=

-

-

=

n

i

i

k

k

k

x

x

n

1

2

)

(

1

1

s

,

где i - номер наблюдения,

n - количество наблюдений, равное 31,

k - номер ИК,


[image: image177.wmf]k

x

 - среднее значение n результатов наблюдений,

xki – i-тое наблюдение.

Матрица СКО будет состоять из MxN элементов, где M = 31*60*24 – число измерений за сутки, N = 196 – число ИК.

По данным расчета строится прогноз изменения результатов измерений на 1 шаг (на 1 сутки) и рассчитывается аппроксимация скорости изменения погрешности методом наименьших квадратов:


[image: image178.wmf]2

1

)

(

min

zik

l

k

yik

zi

D

-

D

å

=

D

, где l – число отсчетов,


[image: image179.wmf]yi

D

 - функция изменения погрешности i-го ИК,


[image: image180.wmf]zi

D

 - аппроксимация функции изменения погрешности i-го ИК. 

Поскольку установлено, что в большинстве случаев СКО погрешности ИК представляют собой линейные или кусочно-линейные зависимости от времени, то целесообразно оперировать не средними значениями стандартных отклонений, а тангенсами углов наклона аппроксимирующих прямых. Это упрощает расчет и позволяет однозначно определить углы наклона усредненной прямой и поправочные коэффициенты.

Усреднение производится по всем группам ИК ИИС по формуле (8).

Далее в группах ИК выделяются каналы, тангенсы углов наклона которых отклоняются от среднего значения больше, чем на 20-25% в сторону критического значения погрешности ИК.

При этом, чем ближе погрешность конкретного канала приближается к допустимой ей границе, тем чаще производится оценка метрологической надежности данного канала – используется принцип метрологического обеспечения ИИС по фактическому состоянию. При приближении погрешности канала к верхней критической границе принимается решение об автокалибровке ИК. При этом калибровка ИК производится автоматически без отключения ИИС.

Поправочный коэффициент рассчитывается следующим образом.


[image: image181.wmf])

(

)

(

гр

i

tg

tg

q

a

a

-

=

,

где 
[image: image182.wmf])

(

i

tg

a

 - значение тангенса угла наклона в момент времени ti,


[image: image183.wmf])

(

гр

tg

a

 - среднее значение тангенса угла наклона линейной аппроксимации процесса деградации точности i-той группы ИК,

i = 1…m – число ИК, имеющих корреляционную связь и составляющих i-ую группу ИК с погрешностями, обладающими близкими значениями.

Значение поправки вводится следующим образом.

δкорр, Р = 0,95 (t) = δИК (0) + 1,6σ(0) + (v+q)tпр,

где δкорр, Р = 0,95 (t) – скорректированная зависимость линейной аппроксимации деградации точности ИК с доверительной вероятностью Р = 95%,

δИК (0) и σ(0)  - начальные значения деградации точности и СКО ИК соответственно,

v – скорость изменения точностных характеристик ИК с течением времени,

tпр  - значение времени прогноза выхода точностных характеристик ИК за допустимые пределы.

Найденные поправочные коэффициенты вводятся автоматически в программу, которая производит расчет и корректировку измерительной информации. Полученные результаты, таким образом, подаются на управление технологическим процессом.

Производится расчет интервала автокалибровки из условия, что прогнозное значение погрешности ИК, имеющего самую большую погрешность, на 1 шаг не превысит допустимую погрешность ИК:


[image: image184.wmf]доп

i

zi

t

t

D

£

D

+

D

)

(

.

Отсюда 
[image: image185.wmf]t

t

t

D

+

=

'

 - скорректированное значение интервала автокалибровки.

При автокалибровке в рабочую зону каждого технологического объекта вводят образцовые ИК для каждого вида воздействия.

Производится анализ трендов СКО измерительных сигналов от эталонного значения, находят также по методике корреляционные матрицы с учетом эталонного ИК, величины и временные интервалы введения поправок относительно введенных эталонных значений.

При этом калибровку образцовых ИК необходимо проводить не реже 1 раза в неделю из условий достоверности информации, получаемой от особо значимых ИК, входящих в группы.

Калибровка эталонных ИК осуществляется путем подачи на образцовый ИК эталонных сигналов. 

ИК температуры калибруются в диапазоне, близком к диапазону технологических объектов, с использованием стандартных образцов температуры либо с применением поверенных образцовых средств измерения (например, термокамер), а также методики проведения калибровки образцовых ИК. Например, 0°С задается при помощи «тройной точки» воды (смесь воды в жидком состоянии и льда), 100°С – температура кипения воды, -196°С –жидкий азот, 232°С – температура плавления олова и т.д. Относительная погрешность задания образцовых сигналов температуры не должна превышать 25% от погрешностей ИК температуры.

ИК давления и разрежения калибруются при помощи задатчика давления, в качестве которого может выступить, например, калибратор давления, путем задания нескольких точек согласно плану измерений в диапазоне давлений в технологических объектов. Погрешность образцового средства задания давления не должна превышать 25% от погрешностей ИК давления и разрежения.

Для ИК физических величин: уровня, влажности, pH-контроля, концентрации  - также подбираются образцовые зависимости из разряда стандартных образцов, однако количество таких ИК незначительно по сравнению с прочими ИК, и корреляционные связи среди них выражены не явным образом. Поэтому точностные характеристики этих каналов оцениваются по фактическому состоянию и согласно полученным данным и накопленной статистике рассчитывается межповерочный интервал.

Расчет межповерочного интервала по фактическому состоянию системы, по истечении которого производится поверка ИИС с полным её отключением, осуществляется следующим образом:


[image: image186.wmf][

]

n

n

в

в

V

V

z

t

ˆ

)

ˆ

(

/

)

(

0

+

×

D

-

D

=

s

,

где (0 – начальное значение погрешности ИИС;

(в – ограничение сверху допустимой области, определяющей безотказную работу системы, 

z – квантиль стандартного нормального распределения для заданного значения вероятности безотказной работы ИИС Pзад;

[image: image187.wmf]n

V

ˆ

 – оценка случайной скорости увеличения погрешности ИК, нормально распределенная случайная величина с математическим ожиданием 
[image: image188.wmf][

]

V

V

M

n

=

ˆ

 и дисперсией 
[image: image189.wmf][

]

2

2

2

)

1

2

(

ˆ

n

n

V

D

V

n

-

×

D

=

t

s

.

Запись результатов исследований

Результаты исследований выводятся в форме протокола (см. рис. 1-2, Приложение 7).

В качестве результатов выводятся значения поправочных коэффициентов для ИК, погрешности которых необходимо скорректировать; расчетное значение интервала автокалибровки, по истечении которого необходимо произвести калибровку ИК с помощью образцовых каналов; расчетное значение межповерочного интервала по фактическому состоянию системы, по истечении которого производится поверка ИИС с полным её отключением.

По результатам исследований делаются выводы о работоспособности ИИС, о достоверности получаемой ИИС информации, о готовности системы в целом. 

4.3. Анализ результатов применения методики взаимокорреляционной обработки измерительной информации

Исходя из исследований эффективности полученных методических рекомендаций необходимо проанализировать возможности применения данных методов на практике для широкого спектра ИИС, управляющих сложными технологическими процессами.

Прежде чем предпринять действия по применению разработанной методики обработки измерительной информации на практике необходимо установить цели и задачи, которые предъявляются к самой ИИС и управляемому ею технологическому процессу. Потом проанализировать возможность и целесообразность применения методики при эксплуатации ИИС. Алгоритм анализа должен быть следующим.

Во-первых, необходимо классифицировать каждую конкретную ИИС по таблице (см. п. 1, табл. 1), с тем чтобы учесть уникальные характеристики и особенности каждой системы.

Во-вторых, изучить технологический процесс, обеспечиваемый данной системой, с целью определить характер его течения (скорость изменения измерительной информации, наличие или отсутствие технологических пауз и т.д.) и специфику происходящих внутри него химических и физических реакций.

В-третьих, исследовать возможность наличия корреляционных связей между ИК ИИС для того, чтобы установить (предварительно) применимость метода взаимокорреляционной обработки измерительной информации к ИИС. Следует отметить, что при отсутствии явных связей между измеряемыми величинами методику применять нецелесообразно. Однако количество ИИС с такими характеристиками и  условиями работы, по всей видимости, невелико.

Основные предпосылки методики являются универсальными для всех ИИС, как то: количество ИК, входящих во взаимокорреляционные группы  (4 – 6); алгоритм обработки измерительной информации с использованием автокоррелятора; алгоритм прогнозирования течения технологического процесса; схема введения поправочного коэффициента в результаты измерений, полученные при помощи ИК с близкой к предельно допустимой границе погрешностью.

При этом тщательный анализ статистики измерительной информации внутри технологических объектов, компоновки ИК в группы на основе статистических данных показывают, что все системы сугубо индивидуальны.

К положительным моментам применения методики можно отнести: 

1) возможность эффективного учета индивидуальных, эмерджентных свойств ИИС;

2) получение дополнительной информации, качественно улучшающей представления о состоянии системы, без применения дополнительных методов, методик и средств измерения путем использования информации, которая получена при помощи ИК, функционально связанных между собой;

3) повышение метрологической готовности и надежности ИИС без проведения комплекса метрологических работ, требующих, чаще всего, полного отключения ИИС;

4) анализ состояния ИИС не по нормативным (общепринятым) методам, а по фактическому её состоянию, что на практике дает большие сроки работы ИИС до проведения полномасштабных поверок и, как следствие, сокращение затрат на обслуживание ИИС, снижение его трудоемкости.

В качестве недостатков методики следует отметить большой объем предварительных исследований, сбор статистики для анализа применимости методики, объединение ИК в группы по принадлежности к технологическим объектам процесса и выделение наиболее ответственных и значимых из них, обработка получаемых измерительных данных с целью нахождения взаимосвязей ИК, большое количество математической статистической обработки измерительной информации, сложные алгоритмы расчетов. Последнее замечание устраняется путем принятия ряда допущений, что вносит дополнительную погрешность в методику расчета, не превышая, однако, 5-7%. К таким допущениям относятся следующие положения.

Зависимости характеристик деградационных процессов от времени чаще всего аппроксимируются линейными функциями. Кроме линейных имеются ещё ряд экспоненциальных функций, но число их незначительно (не более 10% от всех ИК), что позволяет, не существенно увеличив погрешность, заменить их кусочно-линейными аппроксимациями. При этом скорости накопления деградационных свойств со временем возможно описать по двум временным точкам с интервалом между ними, не превышающим 2 месяцев.

Следующее допущение, что угол наклона прямой, описывающей деградационные процессы потери точности ИК ИИС, в течение межповерочного интервала является постоянным. Это подтверждено экспериментальными данными и дает возможность упростить алгоритм вычисления поправочных коэффициентов по наклону прямой, а также получить критерий внесения поправки как отклонения угла наклона линейной аппроксимации погрешности наихудшего ИК на 20-25% от «средней» прямой, полученной из совокупности данных ИК, входящих в группу корреляционно связанных каналов ИИС.

Также к допущениям следует отнести не учет возможного изменения закона распределения погрешности, случайных процессов, сопутствующих процессу деградации точностных характеристик ИК, а также внезапных отказов. Данное замечание учитывается при помощи введения коэффициента запаса в поправочных коэффициент, равного 5 – 7%, которых также учитывает и возможную замену экспоненциальной функции её кусочно-линейной аппроксимацией. 

Применение аналитических подходов к классификации системы обусловлено знанием характера и течения технологического процесса, обслуживаемого ИИС, представлениями о структуре и связях в системе, течением и характеристиками информационных потоков и т.д.

Внутри технологических объектов выделение ИК, теоретически имеющих взаимокорреляционные связи, производится согласно ряду признаков: 

- нахождение группы ИК в одном технологическом объекте, 

- наличие физических и химических связей  и зависимостей величин между собой, измеряемых группами каналов, 

- наличие изменений измерительной информации по собранной статистике при эксплуатации ИИС, вызванных общей причиной и имеющих схожий характер зависимости величин от времени.

Наиболее значимые ИК в группах выделяются при помощи анализа роли измеряемых ими величин в надежности, безопасности течения технологических процессов в объектах, а также важности получаемой при измерении информации.

При условии наличия корреляционной связи между ИК, входящими в найденные описанными способами группы, производится обработка и коррекция измерительной информации согласно сложных алгоритмов обработки данных многократных измерений (к числу которых относятся измерения технологических величин с помощью ИК, функционально связанных между собой).

При этом если корреляционная связь между ИК велика (коэффициент корреляции больше 0,5), применение методики не вызывает проблем и затруднений. При слабой корреляции между ИК (коэффициент от 0,2 до 0,5) применимость методики ведет к существенному усложнению алгоритмов обработки данных, не эффективно повышая количество измерительной информации и метрологическую надежность ИИС. При отсутствии корреляционной связи (величина коэффициента корреляции не превышает 0,2) применение методики обработки данных нецелесообразно.

Применив аппарат прогнозирования, получаем результаты кратко- и среднесрочных прогнозов изменения надежности и эффективности ИИС в виде межкалибровочного интервала при автокалибровке ИИС и межповерочного интервала при проведении поверочных работ.

Согласно изложенному, факт применимости подхода можно подтвердить результатами экспериментальных исследований эксплуатационной надежности ИИС, управляющей производством получения порошка диоксида урана для ядерных реакторов. Однако в ходе его применения была произведена адаптация его к конкретным свойствам и характеристикам ИИС, а также условиям её эксплуатации. 

Следовательно, можно сделать вывод, что данные методические рекомендации не являются универсальными в силу специфики конкретных систем. Однако, применив некоторые приемы анализа, возможно и целесообразно адаптировать их к каждой конкретной системе с учетом её индивидуальных особенностей и специфики течения технологического процесса, ею обслуживаемого.

4.4. Оценка эффективности практического освоения проведенных исследований

Применение основных положений проведенных исследований в виде методических рекомендаций дало следующие результаты.

Группировка ИК ИИС по технологическим объектам  и их метрологические характеристики представляется в следующем виде (см. табл. 15 –21 Приложения 4).
Из таблиц видим, что в состав основных групп технологических объектов входит большое число каналов. Опытным путем, на основе данных о течении технологического процесса, характере и зависимостях протекающих реакций выделили 4 – 6 ИК, представляющих наибольшую ценность  с точки зрения получаемой информации.

Введение взаимокорреляционной обработки измерительной информации позволило оценить связи ИК между собой с целью получения дополнительной информации об ИИС. Наличие корреляционной связи между ИК дало возможность применять аппарат обработки многократных измерений, поскольку изменения измерительной информации, полученной разными ИК, имеют общую причину, и одни и те же величины измеряются несколькими ИК одновременно.

Анализ и расчет фактического состояния системы привели к повышению межповерочного интервала в среднем на 50 %.

Применение автокалибровки по стандартным образцам повысило метрологическую надежность ИИС на 15 – 20 %, не допуская остановки системы. Это привело к усложнению алгоритма обработки получаемой информации и дополнительным процедурам метрологического обеспечения ИИС, как то: использование и поверка стандартных образцов, собственно калибровка в автоматическом режиме без останова ИИС, расчет межкалибровочного и межповерочного интервала по фактическому состоянию системы, введение поправки в результаты измерений.

Но современное состояние компьютерной техники, а также метрологическое обеспечение готовности, эффективности и надежности ИИС дают возможность применять методические рекомендации в полном объеме, получая при этом:

1) безостановочную работу ИИС в течение межповерочного интервала с гарантированной (а не предполагаемой) надежностью;

2) увеличение межповерочного интервала;

3) как следствие, снижение затрат на остановку системы, метрологические работы, уменьшение потерь при производстве продукции и пр.

4) снижение рисков изготовления продукции не соответствующего качества вследствие потерь точности и надежности ИИС и выдаче неверных решений и корректирующих мероприятий в качестве обратной связи.

При использовании методических рекомендаций, разработанных на основе предложенных методов, изменились следующие факторы экономического эффекта: 

1) повысилась производительность ИИС вследствие снижения временных затрат на обеспечение метрологической готовности и надежности системы,

2) улучшено качество получаемой продукции, 

3) снижены затраты на профилактические и ремонтные работы при ежегодном останове-пуске системы ввиду увеличения межповерочного интервала, 

4) снижены затраты из-за потерь качества готовой продукции вследствие уменьшения погрешности измерений характеристик входной продукции и технологического процесса.

Методика проведения автокалибровки с использованием взаимокорреляционной обработки информации применяется к ИИС, имеющим ИК, которые могут быть связаны между собой функционально, при этом данные зависимости подтверждаются не только аналитически, но и экспериментально путем накопления статистических данных.

Более того, корреляционная связь между ИК желательна не менее чем 50 % (т.е. коэффициент корреляции между ними не менее 0,5), что дает хорошие результаты в повышении метрологической надежности ИИС.

Применяется методика также при выполнении следующего условия: внутри технологического процесса (технологических объектов или этапов физического или химического процесса) можно разделить совокупность ИК на группы и выделить внутри групп 4 – 6 наиболее значимых из них.

Также необходимым условием применения рекомендаций является возможность использования эталонов (стандартных образцов), калибровки и поверки этих образцов и оперативной установки их на рабочие точки.

Особенностью методики является применение сложного алгоритма обработки измерительной информации, реализуемого при помощи программируемого устройства (автокоррелятора) и процедуры введения поправки в результаты измерений. 

Выводы по 4 главе

1. Экспериментально подтвержденная возможность количественного прогноза скорости деградации точности в совокупности информационно взаимосвязанных измерительных каналах создает предпосылки обоснования корректировки межповерочных интервалов в зависимости от фактического метрологического состояния ИИС.

2. На базе эксплуатационных данных функционирования ИИС для контроля производства порошка диоксида урана и адаптации сделанных рекомендаций к практике её обслуживания предложена инженерная методика коррекции результатов измерений внутри межповерочного интервала, что создало предпосылки для обоснования увеличения межповерочного интервала для указанной ИИС.

3. Разработанная методика легла в основу проведения поверочных и калибровочных работ в рабочих условиях эксплуатации ИИС контроля производства порошка диоксида урана без остановки технологического процесса, что способствовало увеличению межповерочного интервала в 1,5 раза.

4. Сделанные на основании проведенных исследований рекомендации легли в основу эксплуатационных документов на ОАО «Машиностроительный завод».

Заключение

В результате проведения исследовательской работы усовершенствован один из методов повышения эксплуатационной метрологической надежности многоканальных измерительных систем, основанный на алгоритмической обработке данных о фактической деградации точности совокупности информационно взаимосвязанных измерительных каналов, а также подтверждена эффективность его использования в практике эксплуатации ИИС, обслуживающей технологический процесс производства порошка диоксида урана для тепловыделяющих элементов ядерных реакторов.

Разработанная в результате исследований инженерная методика проведения взаимокорреляционного анализа и автокалибровки ИК ИИС опробована при эксплуатации ИИС, при этом набраны статистические данные за несколько лет наблюдений, получен положительный эффект применения алгоритма специальной обработки измерительной информации, анализа и внесения поправок в результаты измерений. При этом использованы данные о фактическом состоянии ИИС, использованы системные свойства ИИС для повышения её метрологической надежности, применена специальная алгоритмическая обработка взаимосвязанной информации в совокупности ИК и методы кратко и среднесрочного прогнозирования, что позволило получить увеличение межповерочного интервала в 1,5 раза и снижение затрат на реализацию метрологического обслуживания ИИС. Таким образом, можно сделать вывод, что основная цель работы достигнута.

Основные выводы и результаты работы

1. Теоретическое рассмотрение информационных взаимосвязей измерительных каналов ИИС позволило обосновать формализованную модель взаимокорреляционной обработки в указанных каналах, анализ которой показал, что такая обработка не только возможна, но и целесообразна для повышения метрологической надежности ИИС.

2. На основе методов теории планирования эксперимента в сочетании с калибровкой информационно связанных ИК и учетом их степени корреляции усовершенствован алгоритм оценки увеличения погрешности измерений, что дает возможность корректировать значения результатов измерений в период между поверками.

3. В результате наблюдений в производственных условиях и экспериментальных исследований ИИС, предназначенной для контроля технологического процесса производства порошка диоксида урана, найдены эмпирические зависимости изменения с течением времени погрешностей ИК, преимущественно соответствующие линейному закону, что позволяет прогнозировать скорость деградации точности ИК и определять количественные значения поправок, вносимых в результаты измерений.

4. Используя количественный прогноз скорости деградации точности в совокупности информационно взаимосвязанных каналов, предложен метод оценки момента достижения максимально допустимого значения погрешности измерений, что создает предпосылки обоснования корректировки межповерочного интервала в зависимости от фактического метрологического состояния ИИС.

5. Результаты проведенных исследований послужили основой рекомендаций, внесенных в эксплуатационные нормативные документы по обслуживанию ИИС, предназначенной для контроля технологического процесса производства порошка диоксида урана для тепловыделяющих элементов ядерных реакторов, что позволило в 1,5 раза увеличить межповерочный интервал (с 12 до 18 месяцев) указанной ИИС. Собранные на данный момент эксплуатационные статистические данные по фактическому изменению скорости деградации точности показывают, что имеются все предпосылки увеличить межповерочный интервал до 24 месяцев.
Список литературных источников

1. Страхов А.Ф. Многопараметровые измерительные системы // Измерительная техника. – 2005. - №4. – С. 3-7.

2. Зыбов В.Н., Назарчук З.Т. Реализация метода моделей в задачах многофакторных измерений // Измерительная техника. – 2002. - №2. – С. 5-8.

3. Чуличков А.И. Основы теории измерительно-вычислительных систем сверхвысокого разрешения. – Тамбов: изд-во ТГТУ, 2000. – 140 с.

4. Александровская Л.Н., Афанасьев А.П., Лисов А.А. Современные методы обеспечения безотказности сложных технических систем. - М.: Логос, 2001. – 206 с.

5. Асташенков А.И., Немчинов Ю.В., Лысенков В.Г. Теория и практика поверки и калибровки. - М.: Из-во стандартов, 1994. – 231 с.

6. Надежность и эффективность в технике. Проектный анализ надежности: Справ. в 10 т. / Под ред. В. И. Патрушева, А. И. Рембезы. - М.: Машиностроение, 1988.- Т. 5. - 320 с.

7. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и её инженерные приложения. - М.: Наука, 1991. – 383 с.

8. Основы построения информационно-измерительных систем. Пособие по системной интеграции /Н.А. Виноградова, В.В. Гайдученко, А.И. Карякин и др.; Под общ. ред. В.Г. Свиридова. - М.: Изд-во МЭИ, 2004. - 268 с.

9. Сычев Е.И., Томилев Ю.Ф., Храменков В.Н. / Под ред. Е.И. Сычева Планирование метрологического обеспечения технических систем. - Архангельск: изд-во АГТУ, 1998. - 288 с., с ил.

10. Основные термины в области метрологии: Словарь-справочник /Под ред. Ю.В.Тарбеева. - М.: Изд-во Стандартов, 1989. – 112 с.

11. Метрологическое обеспечение информационно-измерительных систем: Сб. руководящих документов.— М.: Изд-во стандартов, 1984.— 264 с.

12. Цапенко М.П. Измерительно-информационные системы: структуры и алгоритмы, системотехническое проектирование: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 440 с.

13. Сычев Е.И. Метрологическое обеспечение радиоэлектронной аппаратуры (методы анализа). – М.: РИЦ Татьянин день, 1994. – 277 с., илл.

14. Селиванов М.Н., Фридман А.Э., Кудряшова Ж.Ф. Качество измерений. – Л.: Лениздат, 1987. – 295 с.

15. Брагин А.А., Семенюк А. Л. Основы метрологического обеспечения аналого-цифровых преобразователей электрических сигналов.— М.: Изд-во стандартов, 1989.— 164 с.

16. Бромберг Э. М., Куликовский К. Л. Тестовые методы контроля измерительных устройств.—М.: Энергия, 1978.— 178 с.

17. Дысса О. Ф., Семенюк А. Л., Пинчевский А. Д, Шишкин А. В. Применение теории планирования эксперимента для построения модели измерительного канала ИИС при метрологических исследованиях//Теория и метрология измерительных информационных систем: Сб. науч. тр.—Львов: ВНИИМИУС, 1983.— С. 14—17.

18. Пинчевский А. Д., Семенюк А. Л. Основы методов аттестации измерительных информационных систем. — М.: Машиностроение, 1986. - 52 с.

19. Удовиченко Е. Т., Койфман Ю. И., Алешина Л. Е. Совершенствование организации метрологического обеспечения качества продукции: системный подход: Обзор информ.—М : ВНИИКИ, 1988.—66 с.

20. Цветков Э. В. Применение ИВК в системах метрологического обеспечения // Исследования в области метрологического обеспечения ИИС и средств измерений системного применения: Сб. науч. тр. - Львов: ВНИИМИУС, 1985.— С. 49—53.

21. Метрологическое обеспечение информационно-измерительных систем (теория, методология, организация) / Под ред. Е.Т. Удовиченко. - М.: Изд-во стандартов, 1991. – 190 с.

22. Ланге Ф.Г. Статистические аспекты построения измерительных систем /Пер. с нем. под ред. Б.Р. Левина, Г.Я. Мирского. - М.: Радио и связь, 1981. – 167 с.

23. Новоселов О.Н., Фомин А.Ф. Основы теории и расчета информационно-измерительных систем. - М.: Машиностроение, 1991. – 332 с.

24. Финогенов К.Г. Программирование измерительных систем реального времени. - М.: Энергоатомиздат, 1990. – 255 с.

25. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Метрология (теоретические, прикладные и законодательные основы): Учеб. пособие /Под ред. В.А.Кузнецова. - М.: Изд-во стандартов, 1998. -335 с.

26. Шаракшанэ А.С., Халецкий А.К., Морозов И.А. Оценка характеристик сложных автоматизированных систем. - М.: Машиностроение, 1993. – 192 с.

27. Земельман М.А. Метрологические основы технических измерений. - М.: Изд-во стандартов, 1991. – 228 с.

28. Метрологическое обеспечение и эксплуатация измерительной техники / В.А. Кузнецов, М.А. Богданов, М.А. Лотонов; Под ред. В.А. Кузнецова. – М.: Радио и связь, 1990. – 240 с.

29. Новицкий П.В., Зограф И.А., Лабунец В.С. Динамика погрешностей средств измерений. - Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 292 с., ил.

30. Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. - Л.: Энергоатомиздат, 1991. – 303 с.

31. Вайсбанд М. Д., Проненко В. И. Техника выполнения метрологических работ. – Киев: Технiка, 1986. - 168 с.

32. Грановский В. А. Динамические измерения. Основы метрологического обеспечения.- Л.: Энергоатомиздат, Ленинградское отделение, 1984.- 219 с.

33. Малышев В. М., Механников А. И. Гибкие измерительные системы в метрологии.— М.: Изд-во стандартов, 1988.— 176 с.

34. Животкевич И.Н., Смирнов А.П. Надежность технических изделий. – М.: Олита, 2003. – 473 с.

35. К. Шеннон Работы по теории информации и кибернетике: Пер. с англ. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. – 830 с.

36. Назаров Н.Г. Измерения: планирование и обработка результатов. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2000. – 304 с.

37. Погрешность откалиброванного прибора, достоверность измерительного процесса и взаимосвязь между ними. Uncertainty of the calibrating instrument, confidence in the measurement process and the relation between them /Skwirczynski Tadeusz // OIML Bull. : Organisation International de Metrologie Legale. - 2001. - 42, № 3. - С. 5-10. - Англ.

38. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука: Пер с англ. – М.: Мир, 1978. – 418 с.

39. Новый подход к анализу погрешностей измерения на основе использования переменных с нечеткой логикой. The random-fuzzy variables: a new approach to the expression of uncertainty in measurement / Ferrero Alessandro, Salicone Simona // IEEE Trans. Instrum. and Meas. – 2004. – 53, №3. – С. 1370-1377. – Англ.

40. Taguchi G. On-line Quality Control  During Production. - Tokyo: central Japan quality Control Association, 1981. - P.178 – 210

41. Воронов А.А. Введение в динамику сложных управляемых систем. - М.: Наука, 1985. – 351 с.

42. Система измерения с гибким интервалом квантования. Flexible sampling frame measurement system / Bazylevych Orest, Ivakhiv Orest, Yatsyshyn Svyatoslav P. // IEEE Trans. Instrum. and Meas. - 2002. - 51, № 2. - С. 203-206. - Англ.

43. Методы цифровой калибровки для многокаскадных конвейерных АЦП с повторением циклов. Radix-based digital calibration techniques for multi-stage recycling pipelind ADCs / Chang Dong-Young, Li Jipeng, Moon Un-Ku //IEEE Trans. Circuits and Syst. [Sec.] 1 – 2004. – 51, №11. – С. 2133 – 2140. – Англ.

44. Сатаев А.Г. Интегрированное представление технологического процесса в управлении качеством. – Владивосток, 1995 – 24 с. (Препринт Института автоматики и процессов управления ДВО РАН).

45. Салихов З.Г. Системы оптимального управления сложными технологическими объектами. – М.: Теплоэнергетик, 2004. – 485 с.

46. Микрин Е.А. Предложения по проектированию новых компонент и технологий информационно-управляющих систем. –М.: Институт проблем управления РАН, 2003. – 71 с.,  ил.

47. Розенбаум А.Н. Минимаксный принцип в техническом обслуживании по состоянию. – Владивосток, 1986. – 60 с. (Препринт Института автоматики и процессов управления  ДВНЦ АН СССР).

48. Задание измерительных интервалов при повторной калибровке. Определяне на периада на рекалибриране на средства за измерване / Стоянов Владимир Петков // Научен симпозиум с международно участие «Метрология и метрологично осигуряване». – Сб. докладн. - София: Техн. унив., 2004. -  С. 333 – 335. -  Болг., рез. англ.

49. Труханов В.М. Надежность в технике. - М.: Машиностроение, 1999. – 597 с., ил

50. Харкевич А.А. Теория информации. Описание образов (Избранные труды в 3 томах). - М.: Наука, 1973. - Т. 3. - 524 с.

51. Кавалеров Г.И., Застрогин Ю.Ф. Информационные измерительные системы.– М.: МИП, 1991. – 149 с.

52. Мищенко С.В., Цветков Э.И., Чернышова Т.И. Метрологическая надежность измерительных средств. - М.: Машиностроение, 2001.-96 с.

53. Виноградов В.И. Информационно-вычислительные системы: Распределенные модульные системы автоматизации. - М: Энергоатомиздат, 1986. - 336 с.

54. Анализ и формализация измерительного эксперимента: Сб. науч. тр. / Под ред. Ю.В. Тарбеева. - Л.: Энергоатомиздат, 1986. – 67 с.

55. Глазунов Л.П., Смирнов А.И. Проектирование технических систем диагностирования. – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1982. - 168 с., ил.

56. Чурилов С. Н. Анализ существующих и перспективных технологий создания автоматизированных измерительных подсистем и комплексов //Информационно-измерительные и управляющие системы. – 2004. – Т. 2, № 4. – С. 11-19.

57. Андросов В.А., Чербаев С.Г., Попов А.П. Определение эффективной структуры комплексной модели сложной технической системы //Информационно-измерительные и управляющие системы. - 2003. - №1. – С. 50-58.

58. Метрологическое обеспечение измерительных информационных систем (теория, методология, организация) / Е.Т. Удовиченко, А.А. Брагин, А.Л. Семенюк и др. – М.: Изд-во ст-тов, 1991. – 192 с., ил.

59. Математическая статистика: Учеб. для вузов / В.Б. Горяинов, И.В.Павлов, Г.М. Цветкова и др.; Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 424 с.

60. ГОСТ Р 8.596 – 2002. ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения. – М.: Изд-во стандартов, 2002. - 11 с.

61. МИ 2439-97. ГСИ. Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принципы регламентации, определения и контроля. – М.: ВНИИМС, 1997. – 10 с.

62. МИ 2440-97. ГСИ. Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов.  - М.: ВНИИМС, 1999. – 13 с.

63. ГОСТ 4.199-85. Системы информационные электроизмерительные. Комплексы измерительно- вычислительные. Номенклатура показателей.-М: Изд-во стандартов, 1985.-12 с.

64. РД 34.11.202-95 Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации. – М., 1995. – 7 с.

65. МИ 2232-2000 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений при ограниченной исходной информации. – ВНИИМС, 2000. – 16 с.

66. МИ 2233-2000 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Основные положения. – ВНИИМС, 2000. – 6 с.

67. МИ 2266-2000 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Создание и использование баз данных о метрологических характеристиках средств измерений. – ВНИИМС, 2000. – 6 с.

68. МИ 2273-93 ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке. – ВНИИМС, 1993. – 5 с.

69. МИ 2301-2000 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Методы и способы повышения точности измерений. – ВНИИМС, 2000. – 15 с.

70. РД 153-34.0-11.117-2001  Основные положения. Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение. – М.,2001. - 7 с.

71. РД 153-34.0-11.204-97 Методика приемки из наладки в эксплуатацию измерительных каналов информационно-измерительных систем. – М., 1997. – 10 с.

72. РД 153-34.0-11.205-98  Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения калибровки. – М., 2000. – 14 с.

73. РД 34.11.206-94  Методические указания. Информационно-измерительные системы. Методика обработки экспериментальных данных метрологической аттестации. – М., 1994. – 9 с.

74. РД 34.11.302 Методика установления норм точности измерений (МТ 34-70-001-82) . – М., 1982. – 11 с.

75. МИ 2438 – 97. Государственная система обеспечения единства измерений. Системы измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения. Метрология. – ВНИИМС, 1997. – 12 с.

76. ПР 50.2.006 – 94. Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений. – ВНИИМС, 1994. – 6 с.

77. Боевкин В.И. Оценка точности математического моделирования динамических систем: Учеб. пособие / Ред. Корольков И.В. -М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1990.-51 с.

78. Никонов Б.С. Проектирование измерительных устройств автоматических информационных систем: Учебное пособие.- М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1982.-50 с.

79. Ивин Л.Ф. Элементы схемотехники // Элементы проектирования больших электронных схем. – 1995. - Ч.1. – 23 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Гексафторид урана

Описание материала.

Светло-желтое до бесцветного, на воздухе дымящееся, похожее на снег вещество (подобно белому фосфору). Поcтавляется в баллонах для сжатого газа из никеля или монеля.

Применение.

В ядерной технике для разделения различных изотопов урана (в частности U235 от U238).

Химические и физические данные.

Химическая формула – UF6

Молярная масса 352,02 г/моль                                         

Температура сублимации при:

            1013 мбар: 56,4°С                                                  

Температура плавления                                             

   (при 1,52 бар)                 64,05°С

Температура кипения       при 1013 мбар                 56.54°С 

реагирует с образованием легко растворимого (едкого) агрессивного уранил-фторида UО2F2 и НF.

Плотность при 21°С :     4,68 г/мл                                   

Твердый:                         5.09 г/мл                Концентрация насыщения:

Жидкий:                          3.67 г/мл

при20°С

2165 г/м3   

 при 30°С 

3910 г/м3

Давление пара:                                       
при 50°С

10350 г/м3
при 20°С

150 мбар

при 30°С

280 мбар


Коэффициент пересчёта:

при 50°С

790 мбар 


1 мг/мз = 0,0б83 мл/м3







1 мл/м3 = 14,6 мг/м3
Относительная плотность пара:  (воздух-1)      12.2 

Общие советы по безопасности

Учитывать инструкцию по радиационной безопасности! Избегать образования пыли. Использовать только в закрытой установке или аппаратуре. Отсасывать пыль на выходе или в месте возникновения. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Избегать прямого контакта с глазами, кожей, одеждой. Носить плотную защитную одежду. Не пользоваться фильтрирующим респиратором. В данном случае носить сплошной защитный костюм.

Реакция с другими материалами.

Реагирует с водой с образованием UO2F2 и НF. При взаимодействии с концентрированными кислотами выделяется фтороводород. Реагирует со многими органическими веществами, например, спиртами, бензолом, толуолем, ксилолом, эфирами и пр. Разъедает многие материалы.

Токсилогические данные.

Количественные токсилогические данные не известны. Наряду  с  «химической»  токсичностью следует учитывать радиактивное воздействие (в зависимости от содержания U235).

Устранение небольших количеств.

Устранять как особый мусор.

Маркировка: Т+ череп с костями  -  очень ядовито

R-нормы                                    
R 26/28  Очень ядовито при вдыхании и глотании   

R 33             Опасность возрастающих воздействий         

S-нормы

S
20/21

при работе не есть, не пить, не курить

S
45

при несчастном случае или плохом самочувствии сразу же вызвать врача (если возможно, показать эту этикетку)

Хранение и выдача. 

Запрет на самообслуживание согласно инструкции, хранение согласно §24, выдавать для работы только специалистам.

В данном случае необходимо также учитывать инструкцию по радиационной безопасности!

Согласование с другими инструкциями.

Класс опасности воды: -      

Инструкция по помехе от 1991 г. приложение II № 314,

Класс опасности по VbF: —     приложение III часть 2 №1  

                 приложение IV №1 (очень ядовит.в-ва),

ТRGS/ТRgА:             514,900
ТА (техн. инстр.) воздух:

Использование по GGVS: кл. 7 цифра 5 или 6

Цифра опасности :             78

 Обрабатывать как неорганические пыли класса 1
Макс.допуст.эмиссия: 0,2 мг/м3       (Поток массы (1 г/ч)

Инструкции Союза предпринимателей: ZН 1/229
Технические меры.

Первые меры при пожаре.

Сам материал не горит. Если большие количества продукта горят, возможно возникновение фтороводорода. Тогда опасную область перекрыть в направлении ветра, предупредить живущих рядом. Убрать продукт, не охваченный пожаром.

Первые меры при опасности заражения.

Воздух: продукт разложения прибить струйным распылителем.

Вода: предупредить об опасности пользователей питьевой, охлаждающей и производственной воды. Загрязненную воду, которой тушили пожар, задержать.

Пол: вещество в сухом состоянии собрать в запираемые контейнеры. Избегать поднятия пыли.

Указания для пожарной команды.

Пожар потушить соответствующими средствами тушения. Людей, принимающих участие в тушении пожара, снабдить независимыми от циркуляции воздуха противогазами и защитной одеждой.

Медицинские меры.

 Первая помощь.

Загрязненную одежду сразу же удалить. Повреждённые участки кожи сразу же основательно промыть большим количеством воды с мылом, вызвать врача. Глаза сразу же в течении 15 минут основательно промыть проточной водой при широко открытых веках (неповрежденный глаз защитить, контактные линзы удалить), проконсультироваться у окулиста. После глотания сразу же промыть рот и желудок, вызвав рвоту, обратиться к врачу. После вдыхания необходим покой, свежий воздух, врачебная помощь. При опасности потери сознания уложить и транспортировать в боковом положении, сделать искусственное дыхание. Оказывающим помощь обратить внимание на средства защиты.

Указания для врачей.

Гексафторид урана может раздражать кожу, слизистую оболочку глаз и путей дыхания, вызвать жжение глаз, слёзы, кашель, затруднение дыхания, отёк лёгких, неблагоприятно воздействовать на печень и почки. При поражении вызвать рвоту, промыть желудок, принять активированный уголь и сульфат натрия. Обеззараживание, симптоматическое лечение, специфический антидот неизвестен. Можно принять СаNа2-EDTA. При опасности отёка лёгких принимать дексаметазон и пройти обследование. Раздражение может быть замедленным. 

3. Технологическая среда гексафторида урана (UF6).

Для обоих способов, используемых сегодня в промышленности для обогащения урана (центрифугиральный и газодиффузионный способы), в качестве технологической среды применяется газообразный гексафторид урана (UF6). Поэтому получающееся из ураноминов вещество (концентраты урана, в основном уранаты), должно преобразовываться на химических фабриках в так называемых конверсионных установках.

UF6 - единственное соединение урана, с которым при комнатной температуре можно обращаться так, как это необходимо в настоящее время для применяемых в промышленности процессов деления изотопов. Ниже дается краткий обзор важнейших свойств UF6.

3.1. Физические свойства гексафторида урана.

Как видно из диаграммы фаз, UF6 имеет необыкновенно для твёрдого тела высокое давление пара, которое, например, при 0°С составляет 24 мбар, при 20°С – 107 мбар, а при 56°С одну атмосферу, т.е. ровно 1 бар. В транспортных контейнерах UF6 находится в виде белого кристаллического твёрдого вещества при данном диапазоне температуры. Точка плавления UF6 - при 64°С, при этом давление пара составляет ровно 1,5 бар. Плотность твёрдого UF6 при комнатной температуре равна ~5г/см3. При плавлении происходит большой скачок плотности на З г/см3 (см.рис.).

Ниже даны основные физические характеристики UF6.

Точка сублимации                              при 1013,5 мбар        56,4°С

Тройная точка                                     при 1516,5 мбар        64,02°С

Плотность (твёрдый)                          при 20,7° С                5,09 г/смі

                   (жидкий)                           при 64,02° С              3,668 г/смі

                   (жидкий)                           при 148,9° С              3,043 г/смі

Теплота сублимации                           при 64,02° С             11,4 ккал/моль

Теплота плавления                              при 64,02° С             4,5 ккал/моль

Теплота выпаривания                         при 64,02° С              6,8 ккал/моль

Теплота при реакции с водой            при 25° С                   50,4 ккал/моль

Критическое давление                                                           45,6 бар

Критическая температура                                                      230,2°С

Давление пара                                    при 20° С                      106,7  мбар

Молекулярный вес                                                                  352,07 кг/моль 

3.2. Химические свойства гексафторида урана.

UF6 не воспламеняется и устойчив по отношению к сухому воздуху, однако быстро реагирует с водой:

UF6 + 2H2O ( UO2F2  + 4 HF
Получающийся при этом уранилфторид UO2F2  растворим в воде; фтородород HF в избыточной воде образует плавиковую кислоту.

При комнатной температуре UF6 очень медленно реагирует со многими металлами и сплавами (например, железо, кобальт, хром, алюминий, магний, сталь, латунь), образуя металлфториды, при повышении температура реакция протекает несколько быстрее. Образовавшиеся фториды имеют малую летучесть, что на соответствующих поверхностях приводит к выпадению осадка, предотвращающего дальнейшее протекание реакции. Цвет осадка, в зависимости от условий реакции, серый, бурый или зелёный.

Самые известные фториды урана (наряду с гексафторидом урана):

· Пентафторид урана UF5 (серо-белый)

· Тетрафторид урана UF4 (зелёный)

· Нонафторид диурана U2F9 (чёрный)

· Гептадекафторид тетраурана U4F17 (тёмно-коричневый до чёрного)

UF6 не разъедает совершенно сухое стекло и сухой кварцевый песок. При температуре выше 100(С устойчивы к UF6 такие металлы, как никель и платина, а также многие их сплавы. Хорошую сопротивляемость против UF6 имеют синтетические высокополимеры, например, тефлон и некоторые кополимеры. Напротив, органические вещества, например, спирты, эфиры и сложные эфиры, кетоны, насыщенные и ненасыщенные углеводороды реагируют с UF6 уже при комнатной температуре с образованием фторидов.

3.3. Радиологические свойства.

 Все изотопы урана распадаются под действием α-излучения, энергия которого составляет 4,2-5,2 МеВ (мегаэлектронные Вольты). Специфическая активность природного урана равна 24,9•103 Bq/g. Наряду с α-излучением некоторые дочерние нуклиды за короткий период полураспада эмиттируют β-излучение. И α-излучение, и β-излучение настолько мало, что не проникает сквозь стенки баллонов или трубопроводов. Последующие продукты цепи распада не играют никакой роли, поскольку они сначала отделяются при образовании урана и воспроизводятся потом по необходимости, но с очень долгим периодом полураспада. Малая часть α- и β-распадов сопровождается γ-излучением, которое может проходить сквозь стенки баллонов и измеряться в помещении. В любом случае величины, показывающие активность, настолько малы, что уран можно обозначить как очень слабый излучатель радиации. Это касается также и малообогащённого урана, α-активность которого, по сравнению с природным ураном, в 3 раза выше; β- и γ-активность малообогащённого урана такая же, как у природного.

3.4. Токсичность.

3.4.1. Химическая токсичность урановых соединений.

Химическая токсичность урана и его соединений сравнима с химической токсичностью других тяжёлых металлов. Это доказывает тот факт, что уран может образовывать стабильные комплексы с протеинами, находящимися в клетках тела человека. При этом наиболее уязвимый орган представляют собой почки, так как в них тяжёлые металлы задерживаются на более долгое время. Это относится, в частности, к шестиатомным урановым соединениям, например, UF6 и обраюзущемуся в результате реакции UF6 с водой UO2F2, растворимому в воде. Данные вещества более токсичны, нежели четырёхатомные и/или не полностью растворимые в воде урановые соединения.

Концентрация урана в почках, составляющая 3·10-6 gU/g на одну почку, абсолютно безопасна, что при среднем весе почек 300 г соответствует примерно 1 мг урана. С  другой стороны, так как в почках может накапливаться только 10-15 % инкорпорируемого урана (бульшее количество выводится в течение 24 часов), 10 мг уранового соединения, UO2F2, например, не представляют собой никакой опасности. В период биологического полураспада (15 дней), необходимый для вывода урановых соединений из почек, инкорпорирование урана в таком количестве, повторяемое через бульшие промежутки времени, опасным не будет.

Допустимое МАК-значение (максимальная концентрация на рабочем месте, т.е.допустимая концентрация в воздухе за 8-часовой рабочий день или за 40-часовую рабочую неделю) для растворимых в воде урановых соединений 0,25 мг/м3 при 8-часовом рабочем дне и при частоте дыхания 830 л/ч соответствовала бы приблизительно 2 мг за один рабочий день, что привело бы, если учитывать биологический период полураспада, к сопоставимой концентрации в почках.   

3.4.2. Химическая токсичность фторида.

Относительно химической токсичности плавиковой кислоты HF, образующейся в результате реакции UF6 с водой и диссоциирующей в разбавленных водных растворах, в том числе и в организме человека, на H+ и F-, имеются нижеследующие данные.

Фторид жизненно необходим человеческому организму. Ежедневно вместе с пищей в организм попадает до 1 мг фторида. Если дополнительно каждый день принимать 1-2 мг фторида, а также если разом принять 200 мг в нейтральном растворе, это опасности не представляет. Для выработки флюрозы требуется ежедневно принимать 20-80 мг фторида, но если увеличить дозу ещё на 50-100 мг, это будет разрушительно для почек и щитовидной железы.

МАК-значение для HF значительно больше, чем МАК-значение для урановых соединений, и составляет около 2 мг/м3 воздуха. При этом следует учитывать, что дополнительно принимаемый фторид выводится из организма за период полураспада, составляющий менее 9 часов.  

3.4.3. Радиотоксичность урана.

Из-за низкой специфической активности радиотоксичность урана ниже его химической токсичности. Согласно постановлению по радиационной защите 1989 года доза облучения 50 мСв (это максимально допустимая доза в год для подвергающихся облучению людей, работающих с ураном) соответствует 1 г природного урана, попадающего в организм через вдыхание. Это относится к растворимым в воде урановым соединениям, таким как фторид урана UO2F2 и гексафторид урана UF6, используемым в производстве для обогащения. Если сравнивать с данными по химической токсичности, то радиотоксичность UF6 (и/или UO2F2) имеет второстепенное значение, даже когда специфическая активность урана – как в случае с обогащённым  UF6 – превышена втрое.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Описание технологического процесса получения порошка из UF6

Процесс выпаривания включает в себя входной контроль баллонов с UF6, транспортировку от склада временного хранения к автоклавам 1, 2, или 3, выпаривание UF6 и его удаление, остаточное опорожнение UF6-баллонов путем вытяжки вакуумными насосами, подачу UF6 к реакторам, измерение количества и регулирование UF6 в обогреваемых приборных шкафах, отвод или абсорбирование UF6/НР фильтрами для улавливания мелкодисперсных аэрозольных частиц или известняковыми ловушками, возможно выделяющихся при стыковке UF6-баллона с системой трубопроводов для приёма UF6, а также анализ UF6-баллонов на загрязнение перед обратной транспортировкой на склад временного хранения.

Имеются две системы выпаривания. Одна система, состоящая из выпарных автоклавов 1 и 2 предусмотрена для баллонов 1м3, вторая система с выпарным автоклавом 3 - для использования баллонов большой ёмкости. Обычно эксплуатируется система с выпарными автоклавами 1 и 2, т.к. она обеспечивает благодаря наличию двух автоклавов непрерывную работу установки. Выпарный автоклав 3 предназначен для использования в особых случаях. Одновременная эксплуатация обеих систем невозможна. Система выпаривания конструктивно выполнена для выпаривания 2-х тонн урана в день. Чтобы обеспечить непрерывное снабжение установки конверсии UF6, один автоклав обслуживает оба реактора, в то время как другой загружается/разгружается или нагревается/охлаждается. Автоклавы выполнены как напорные ёмкости для надёжного включения UF6-баллонов.

Автоклавы до выпаривания UF6-баллона герметично закрываются предохранительными запорами. Перед нагревом проверяется верхнее и нижнее давление, а вместе с тем герметичность баллонного клапана и места стыковки автоклава с баллоном. При проверке нижнего давления дополнительно определяется абсолютное давление в баллоне с UF6, что позволяет выявить наличие в нём летучих соединений. Если таковые обнаруживаются, то перед нагреванием производится вытяжка вакуумными насосами.

Для выпаривания UF6-баллон при открытом клапане нагревается электрически, приблизительно до 90°С. Во время нагревания контролируется температура, давление UF6 и герметичность системы.

На основании кривой равновесия фаз (давление/температура) определяется соответствующее состояние UF6 при нагреве, выпаривании и откачивании.

Во время нагрева UF6 переходит из твердого состояния в жидкую и затем в газовую фазу, при этом при температуре выпаривания приблизительно 90°С устанавливается давление UF6 приблизительно в 3 бара ата.

Газообразный UF6 отбирается из баллона и на основании разницы давлений при регулировании количества через обогреваемую и изолированную систему трубопроводов подводится к реакторам.

На основании высокого скачка плотности UF6 при переходе из твердой фазы в жидкую и на основании связанного с этим расширения продукта возникает потенциальная опасность гидравлического разрыва UF6-баллона. По этой причине UF6-баллоны, подлежащие выпариванию, можно заполнять гексафторидом урана в холодном, кристаллическом твёрдом состоянии только приблизительно на 60 объемных процентов. Это необходимо обеспечить путем взвешивания. Кроме того, температура выпаривания должна контролироваться и ограничиваться двумя отдельными системами, а также должно контролироваться давление в системе отбора.

Остаточное опорожнение UF6-баллонов осуществляется через систему вакуумных насосов.

Для избежания закупоривания, вызванного десублимацией UF6, в электрически нагреваемых коробках размещены дозирующие клапаны и специальные приборы, которые эксплуатируются при ~ 100°С. Десублимация UF6 в трубопроводах, проводящих UF6 в реакторы, невозможна благодаря электрическому нагреванию данных трубопроводов.

Система с фильтрами для улавливания мелкодисперсных аэрозольных частиц и известняковыми ловушками предусмотрена для того, чтобы задерживать небольшие количества UF6, которые могут выделяться при стыковке UF6-баллонов или при негерметичности нагревательных коробок.

Автоклавы представляют собой вертикально расположенные и закреплённые в стальной конструкции напорные резервуары из стали, расчитанные на 16 бар при 160°С, предназначенные для приема баллонов 1м3 и имеющие следующие признаки:

· электрический нагрев, расположенный по периметру, с мощностью нагрева ~36 кВт 

· наружная изолирующая система для уменьшения потерь тепла

· кран и траверса для загрузки UF6-баллонов сверху

· откидная крышка с поворотным вращающимся затвором и вентиляционным клапаном

· внутренняя приемная система для баллона 1 м3

· расширяемая механическая система обслуживания для клапанов UF6-баллонов

· змеевики для охлаждающей жидкости на наружной поверхности автоклавов

· газонепроницаемые проходы для электроснабжения и оснащения измерительной аппаратуры.

· наружная система взвешивания с 4 тензодатчиками 

Автоклав 2 представляет собой горизонтально расположенный и стоящий на основании напорный резервуар из стали, расчитанный на 16 бар при 160º С, предназначенный для приема баллонов большой ёмкости и имеющий следующие признаки:

· нагрев, расположенный ниже предназначенной для автоклавов станины, с мощностью нагрева приблизительно 80 кВт

· наружная изолирующая система для уменьшения потерь тепла 

· наружная система взвешивания с четырьмя тензодатчиками

· откидная крышка с поворотным затвором и вентиляционным клапаном

· змеевики для охлаждающей жидкости на наружной поверхности автоклава

· газонепроницаемые проходы для электроснабжения и оснащения измерительной аппаратуры

· внутренняя система для приема въезжающей тележки с баллоном

· наружная система загрузки UF6-баллонов, приводимая в действие электрически и состоящая из: находящегося на рельсах трансбордера, расположенных на нём выездной въездной тележек для приема баллона, рельс и путевых мостиков.

Нагревательные коробки представляют собой изолированные, электрически нагреваемые коробки из листового металла, которые служат для установки UF6-трубопроводов, арматуры, регулировочных клапанов и устройств для измерения расхода.

Химические реакции, протекающие в автоклавах и нагревательных шкафах. UF6 не воспламеняется и устойчив по отношению к сухому воздуху, зато быстро реагирует с водой: 

UF6+Н2O ( UО2F2+4НF
Получающийся при этом UO2F2 растворим в воде; НF (фтороводород) в избыточной воде образует плавиковую кислоту.

В описанной здесь системе конверсии с двумя реакторами газообразный UF6 превращается в порошок окиси урана.

В процессе конверсии протекают следующие химические реакции:

UF6 + 2 H2O  (  UO2F2 + 4 HF                       H = - 19,9 ккал/мол

UO2F2 + H2  -(  UO2 + 2 HF                          H = + 1,9 ккал/мол

Конверсия включает зону перегрева технологического пара, нагрев технологического газа в газоподогревателе процесса, реакции в реакторе, нагревательную рубашку для нагрева реактора, дополнительную очистку отработавшего газа реактора в дополнительном фильтре для отработавшего газа, транспортировку порошка окиси урана винтовым транспортером и бочечную станцию.

Система конверсии рассчитана для преобразования газообразного UF6 в сыпучий порошок окиси урана с остаточной концентрацией фтора менее 1 весового процента и пропускной способностью 1 т урана в день на реактор.

Газообразный порошок регулируется по количеству и попадает по обогреваемому трубопроводу из помещения выпаривания в обогреваемый снаружи реактор, где он реагирует с перегретым паром слегка экзотермически при температуре примерно 450 – 5000С в мелкий порошок UO2F2  и HF. В псевдоожиженном слое реактора порошок UO2F2 обесфторивается и восстанавливается с подогретой смесью пара, водорода и азота (температура псевдоожиженного слоя 580 – 6350С), в результате чего образуется порошок окиси урана и HF. Рабочее давление в верхней части реактора поддерживается в зоне пониженного давления (примерно – 15 млбар). Избыточное давление в нижней части реактора, т.е. в нижней зоне псевдоожиженного слоя составляет примерно 50 млбар.

Отработавший газ реактора состоит в основном из азота, водорода, пара и фтороводорода; он направляется через фильтровальные свечи (из металлокерамики) первичного фильтра, которые установлены в реакторе для фильтрации, для фильтрации из него порошка UO2F2. Фильтровальные свечи чистятся периодически путем промывки азотом. Вторая фильтровальная система в ряду (дополнительный фильтр для отработавшего газа) находится за реактором. Давление в реакторе и на участке отработавшего газа процесса поддерживается за счет воздуходувок для отработавшего газа процесса в зоне атмосферного или пониженного давления.

Порошок окиси урана выгружается через шлюз с ячейковым барабаном, который установлен под реактором, охлаждается и подается винтовым транспортером к загрузочной системе кальцинирования.

Задача процесса кальцинирования и вращающейся трубчатой печи – это обесфторивание порошка окиси урана и перевод его в порошок UO2 путем восстановления. 

Химические реакции процесса кальцинирования протекают следующим образом:

UO2F2 + H2  -(   UO2 + 2 HF                          H = + 2,2 kcal./mol

U3O8  + 2 H2 -( 3 UO2 + 2 H2O                      H = - 14,4 kcal./mol

Кальцинирование включает в себя зону  загрузки вращающейся трубчатой печи из двух реакционных емкостей, снабжение технологическим газом и систему перегрева, кальцинирование во вращающейся трубчатой печи, стабилизация и охлаждение порошка урана в охладителях и стабилизаторах UO2, возврат порошка UO2 к приемной емкости, фильтрацию отработавшего газа вращающейся трубчатой печи в фильтре для отработавшего газа, подмешивание возвращенного порошка UO2 через шнековый конвейер во вращающуюся трубчатую печь,  фильтрацию и дополнительную фильтрацию обработавшего газа вращающейся трубчатой печи в фильтрах, выемку продукта и пневматическую транспортировку в предварительные емкости для предварительной обработки порошка.

В связи с тем, что способ сухой конверсии это непрерывный способ, то UO2F2 не полностью превращается в реакторе с псевдоожиженным слоем в порошок UO2. Порошок из реакторов еще имеет содержание фтора равное примерно 2 %. Этот фтор связан в порошке в соединениях фтора как, например, UO2F2. Кроме этого порошок еще не полностью превратился в стехиометрически четырёхвалентный порошок UO2. По вышеназванным причинам происходит дополнительная обработка порошка во вращающейся трубчатой печи.

Вся система кальцинирования рассчитана на нормальную производительность в 2 т урана в день.

Порошок окиси урана подается прерывно в загрузку вращающейся трубчатой печи. Системы загрузки вращающейся трубчатой печи регулируют скорость подачи к вращающейся трубчатой печи. Кальцинирование порошка окиси урана во вращающейся трубчатой печи происходит при температуре 580 – 8000С, причем порошок окиси урана проходит вращающуюся трубчатую печь в противотоке к смеси технологического газа (пар, водород, азот). Вращающаяся трубчатая печь работает почти при атмосферном давлении, печь рассчитана на температуру до 870 0С. За счет процесса кальцинирования доля фторида падает до ниже 20 ppm и восстановление приводит к образованию стехиометрического порошка UO2.

Под силой тяжести порошок UO2 течет из вращающейся трубчатой печи через шлюз с ячейковым барабаном в охладители/стабилизаторы UO2. Здесь порошок не окисляется и путем добавки воздуха настраивается соотношение O/U (примерно 2,5). При этом порошок охлаждается до температуры ниже 1000 С. За счет не окисления вокруг частиц UO2 образуется слой U3O8, результатом этого является то, что порошок UO2 окисляется на последующих механических операциях по обработке под контролем. В ходе промывки N2 определяется как содержание влаги, так и массовое содержание порошка в стабилизаторе. После проведенного замера влажности сухой порошок подается пневматически к приемным емкостям системы обработки порошка.

Охладители/стабилизаторы работают попеременно, т.е. один наполняется, а другой в это время опорожняется с помощью всасывающей пневматической подачи для переработки порошка, затем происходит переключение. Определяется масса наполнения стабилизатора. Наполнение конического смесителя определяется путем подсчета наполнителя стабилизатора, подаваемого в конический смеситель.

Со станции извлечения продукта порошок UO2 при необходимости может возвращаться пневматически к приемной емкости и оттуда подмешиваться через шнековый конвейер к потоку порошка окиси урана во вращающуюся трубчатую печь

Отработавший газ из вращающейся трубчатой печи состоит из азота, водорода, пара и фтороводорода; он направляется через фильтровальные патроны фильтра для отработавшего газа, чтобы отфильтровать из отработавшего газа идущий с ним порошок UO2. Металлокерамические фильтровальные патроны очищаются периодически путем промывки азотом. Порошок окиси урана собирается и подмешивается через шнековый конвейер к потоку порошка окиси урана во вращающуюся трубчатую печь. Второй фильтр в ряду (дополнительный фильтр для отработавшего газа) находится за фильтром для отработавшего газа.

Отходящие газы двух реакторных емкостей и вращающейся трубчатой печи содержат водяной пар (H20), азот (N2), водород (H2) и фтористый водород (HF). В системе регенерации HF происходит конденсация плавиковой кислоты и водяного пара. Неконденсируемые составляющие отходящего газа процесса (N2 и H2) пропускаются через щелочной очиститель для удаления остаточных следов HF. Затем отходящий газ процесса подается на сжигатель, где сгорает водород, и на воздушный выброс из здания.

Основными составляющими регенерации HF являются HF конденсаторы, охладитель, сбор HF-кислоты в сборные емкости, выдерживание плавиковой кислоты в четырех HF-емкостях, продувки отходящих газов процесса для снижения давления в конверсионной системе, ремонтная продувка, удаление остатков HF из отходящего газа в щелочной очистке и сжигатель отходящего газа.

Отходящие газы реакторных емкостей и вращающейся трубчатой печи содержат азот, водяной пар, фтористый водород, а также и водород. Конденсируемые составляющие – кислота и водяной пар – удаляются в конденсаторах и охладителе примерно на 98%. При этом образуется плавиковая кислота с концентрацией 40-45%, которая затем под непрерывным контролем наличия следов урана подается в сборные емкости. Из сборных емкостей плавиковая кислота периодически перекачивается в 4 отстойника.

Неконденсируемая часть отходящего газа процесса, состоящая из азота и водорода, содержит также около 2 – 4 % HF. Этот газ через продувку подается из конденсаторов в щелочной очиститель и далее через сжигатель в техническую вентиляцию. Щелочной очиститель служит для удаления >98% остаточного HF. В ходе этого процесса концентрация HF в отходящем газе снижается до уровня < 3 г/час. Образующиеся при этом химически загрязненные сточные воды анализируется на ph и отводятся в сборную систему для химически загрязненных сточных вод. Ее количество составляет в среднем от 50 до 200 л/час со значением ph около 13. Откачка производится периодически.

Сжигатель отходящего газа служит для того, чтобы сжечь оставшийся еще в отходящем газе водород. Горелка действует на газообразном водороде. В заключение отходящий газ процесса направляется в техническую вентиляцию.

Воздуходувка служит для создания разрежения в реакторе, который был выведен из режима.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица 11. 

Перечень ИК давления

	поз
	Наименование
	Нижний предел
	Верхний предел
	Осн и доп погр ПП
	Прив погр Simitic
	Доп погр Simitic
	Доп. погр. ИК

	
	
	
	
	
	
	
	

	PI1011
	Давление в автоклаве, бар
	0
	6
	0,50
	1,50
	0,15
	1,90

	PI1013
	Давление азота, бар
	0
	1,6
	0,5
	2
	0
	1,90

	PI1023
	Давление азота, бар
	0
	2
	0,50
	1,50
	0,15
	1,90

	PI1021
	Давление в автоклаве, бар
	0
	6
	0,50
	1,50
	0,15
	1,90

	PI1012
	Давление гексафторида, бар
	0
	6
	1,25
	1,50
	0,15
	2,30

	PI1022
	Давление UF6, бар
	0
	5
	1,25
	1,50
	0,15
	2,30

	PI1201
	Давление в автоклаве, бар
	0
	6
	0,50
	1,50
	0,15
	1,90

	PI1202
	Давление UF6, бар
	0
	5
	1,25
	1,50
	0,15
	2,30

	PI1203
	Давление азота, бар
	0
	2
	0,50
	1,50
	0,15
	1,90

	PI2034
	Дифф. давление азота, мбар
	0
	500
	0,64
	1,50
	0,15
	1,90

	PI2033
	Дифф. давление азота, мбар
	0
	300
	0,64
	1,50
	0,15
	1,90

	LIC2035
	Дифф. давление азота, мбар
	0
	500
	0,64
	1,50
	0,15
	1,90

	PI2032
	Дифф. давление азота, мбар
	0
	350
	0,64
	1,50
	0,15
	1,90

	PI2061
	Дифф. давление азота, мбар
	0
	200
	0,64
	1,50
	0,15
	1,90

	PI2035
	Давление в автоклаве, бар
	-300
	200
	0,50
	1,50
	0,15
	1,90

	PI2031
	Давление в автоклаве, бар
	-300
	200
	0,50
	1,50
	0,15
	1,90

	PI3034
	Дифф. давление азота, мбар
	0
	500
	0,64
	1,50
	0,15
	1,90

	PI3033
	Дифф. давление азота, мбар
	0
	300
	0,64
	1,50
	0,15
	1,90

	LIC3035
	Дифф. давление азота, мбар
	0
	500
	0,64
	1,50
	0,15
	1,90

	PI3032
	Дифф. давление азота, мбар
	0
	350
	0,64
	1,50
	0,15
	1,90

	PI3031
	Давление азота, мбар
	-300
	200
	0,64
	1,50
	0,15
	1,90

	PI3035
	Давление азота, мбар
	-300
	200
	0,64
	1,50
	0,15
	1,90

	PI3061
	Дифф. давление азота, мбар
	0
	200
	0,64
	1,50
	0,15
	1,90

	PI2037
	Давление азота, бар
	0
	10
	0,50
	1,50
	0,15
	1,90

	PI3037
	Давление азота, бар
	0
	10
	0,50
	1,50
	0,15
	1,90

	PI4071
	Дифф. давление азота, мбар
	0
	200
	0,50
	1,50
	0,15
	1,90

	PI4072
	Давление азота, мбар
	-100
	100
	0,50
	1,50
	0,15
	1,90

	PI4081
	Давление азота, мбар
	0
	200
	0,50
	1,50
	0,15
	1,90

	PI4031
	Давление азота, мбар
	-100
	100
	0,64
	1,50
	0,15
	1,90

	PI4052
	Дифф. давление азота, мбар
	0
	500
	0,50
	1,50
	0,15
	1,90

	PI4051
	Дифф. давление отр. воздуха, мбар
	0
	350
	0,50
	1,50
	0,15
	1,90


Таблица 11 – продолжение

	поз
	Наименование
	Нижний предел
	Верхний предел
	Осн и доп погр ПП
	Прив погр Simitic
	Доп погр Simitic
	Доп. погр. ИК

	
	
	
	
	
	
	
	

	PI4062
	Дифф. давление отр. воздуха, мбар
	0
	500
	0,64
	1,50
	0,15
	1,90

	PI4061
	Дифф. давление азота, мбар
	0
	350
	0,50
	1,50
	0,15
	1,90

	PI4011
	Давление отр. воздуха, бар
	-1
	0
	0,50
	1,50
	0,15
	1,90


Таблица 12. 

Перечень ИК температуры и физических величин

	Поз.
	Наименование ИК
	Нижн. предел ИК
	Верхн.

 предел ИК
	Абс погр датч.
	Осн+доп погр датч.
	Прив погр GT+Simat
	Доп. погр Simatic
	Расчетная погр ИК

	
	
	Хн
	Хв
	
	
	%
	%
	%

	TI2012
	пароперегревателя,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI2022
	смешанного газа,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI3012
	пара,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TIC2031
	реактора,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI2035
	реактора,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	2,8
	0,02
	3,5

	TI2036
	реактора,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	2,8
	0,02
	3,5

	TI2037
	реактора,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	2,8
	0,02
	3,5

	TIC2032
	реактора,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TIC2033
	реактора,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI2045
	стенки реактора,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI2051
	нагрев-й рубашки,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI2052
	нагрев-й рубашки,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI2053
	нагрев-й рубашки,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI2034
	реактора,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI3035
	реактора,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	2,8
	0,02
	3,5

	TI3036
	реактора,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	2,8
	0,02
	3,5

	TI3037
	реактора,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	2,8
	0,02
	3,5

	TIC3031
	реактора,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TIC3032
	реактора,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TIC3033
	реактора,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI3051
	воздуха в нагр камере,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI3052
	воздуха в нагр камере,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI3053
	воздуха в нагр камере,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI3034
	реактора,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI3045
	порошка урана,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI4032
	в передней части,°C
	0
	850
	6,4
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI4031
	в передней части,°C
	0
	850
	6,4
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0


Таблица 12 – продолжение

	Поз.
	Наименование ИК
	Нижн. предел ИК
	Верхн.

 предел ИК
	Абс погр датч.
	Осн+доп погр датч.
	Прив погр GT+Simat
	Доп. погр Simatic
	Расчетная погр ИК

	TI403A
	в передней части,°C
	0
	850
	6,4
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI40310
	в средней части,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI4033
	в средней части,°C
	0
	800
	6,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI403B
	в средней части,°C
	0
	850
	6,4
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI4034
	сзади,°C
	0
	850
	6,4
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI4035
	сзади,°C
	0
	850
	6,4
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TIC403C
	сзади,°C
	0
	850
	6,4
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	 TI403D
	Backup
	0
	850
	6,4
	0,8
	2,9
	0,02
	3,6

	TI403E
	Backup
	0
	850
	6,4
	0,8
	2,9
	0,02
	3,6

	TI403F
	Backup
	0
	850
	6,4
	0,8
	2,9
	0,02
	3,6

	TIC2011
	пара, °C 
	0
	700
	5,3
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TIC2013
	пара,°C
	0
	700
	5,3
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TIC2021
	смешанного газа,°C
	0
	700
	5,3
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI3013
	пара,°C
	0
	700
	5,3
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TIC3011
	пара,°C
	0
	700
	5,3
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI3022
	смешанного газа,°C
	0
	700
	5,3
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TIC3021
	смешанного газа,°C
	0
	700
	5,3
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI4037
	порошка урана,°C
	0
	600
	4,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI2061
	фильтра,°C
	0
	500
	3,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI2062
	фильтра,°C
	0
	500
	3,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI2064
	фильтра,°C
	0
	500
	3,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI3061
	фильтра,°C
	0
	500
	3,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI3062
	фильтра,°C
	0
	500
	3,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI3064
	фильтра,°C
	0
	500
	3,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI4091
	технологического газа,°C
	0
	500
	3,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI4073
	на выходе фильтра газа,°C
	0
	500
	3,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI4071
	порошка урана,°C
	0
	500
	3,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI4083
	снаружи фильтра,°C
	0
	500
	3,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI4081
	порошка урана,°C
	0
	500
	3,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI4038
	на входе в печь,°C
	0
	500
	3,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI4021
	в бункере,°C
	0
	500
	3,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI5033
	тех отр газа на входе,°C
	0
	400
	3,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI5023
	тех отр газа на входе,°C
	0
	400
	3,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI5031
	тех отр газа на входе,°C
	0
	400
	3,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI5031
	тех отр газа на выходе,°C
	0
	400
	3,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI5021
	тех отр газа на выходе,°C
	0
	400
	3,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI5041
	тех отр газа на выходе,°C
	0
	400
	3,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0


Таблица 12 – окончание

	Поз.
	Наименование ИК
	Нижн. предел ИК
	Верхн.

 предел ИК
	Абс погр датч.
	Осн+доп погр датч.
	Прив погр GT+Simat
	Доп. погр Simatic
	Расчетная погр ИК

	TI4053
	порошка урана ,°C
	0
	400
	3,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI4052
	порошка урана,°C
	0
	400
	3,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI4051
	порошка урана,°C
	0
	400
	3,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI4061
	порошка урана,°C
	0
	400
	3,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI4062
	порошка урана,°C
	0
	400
	3,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI4063
	порошка урана,°C
	0
	400
	3,0
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI101B
	UF6-цилиндр V101,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI1011
	UF6-цилиндр V101,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI1014
	Автоклава,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI1012
	UF6 V101,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI101A
	Цилиндра резерв,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,9
	0,02
	2,4

	TI1033
	UF-6 трубопровода,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI1031
	горячей камеры V103,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI1041
	горячей камеры V104,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI1051
	горячей камеры V105,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI1052
	UF-6 трубопровод,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI1053
	UF-6 трубопровод,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TIC1021
	UF-6 цилиндр,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI1022
	UF-6 цилиндр,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI1024
	автоклава внутри,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI102B
	UF-6 цилиндр,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI1043
	UF-6 трубопровод,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI102A
	Цилиндра резерв,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,9
	0,02
	2,4

	TI120B
	баллона,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI1201
	баллона,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI1202
	баллона,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI1204
	автоклава V120 внутри,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI1205
	UF-6 трубопровод,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI120A
	баллона резерв,°C
	0
	200
	1,5
	0,8
	1,9
	0,02
	2,4

	TI0341
	пара,°C
	0
	100
	0,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI5113
	отх газов,°C
	0
	100
	0,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI5241
	отх газов,°C
	0
	100
	0,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI5211
	щелочи,°C
	0
	100
	0,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI5061
	HF,°C
	0
	100
	0,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI5073
	газа на вх V507,°C
	0
	100
	0,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI5071
	газа на вых V507,°C
	0
	100
	0,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI5051
	HF,°C
	0
	100
	0,8
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0

	TI5072
	охл среды,°C
	-10
	40
	0,3
	0,8
	1,5
	0,02
	2,0


Таблица 13. 

Перечень ИК других физических величин

	Поз.
	Наименование ИК
	Нижн. предел ИК
	Верхн.

 предел ИК
	Абс погр датч.
	Осн+доп погр датч.
	Прив погр GT+Simat
	Доп. погр Simatic
	Расчетная погр ИК

	LI5001
	Уровень плав кислоты, м3
	0
	100
	0,4
	0,4
	1,5
	0,02
	1,8

	LI5052
	уровень HF, л
	0
	100
	0,2
	0,2
	1,5
	0,02
	1,8

	LI5062
	уровень HF, л
	0
	100
	0,2
	0,2
	1,5
	0,02
	1,8

	LI5011
	уровень HF, л
	0
	100
	0,4
	0,4
	1,5
	0,02
	1,8

	AI2002
	концентр HF, ppm
	0
	10
	1,0
	10,0
	1,5
	0,02
	12,1

	AI3001
	концентр HF, ppm
	0
	10
	1,0
	10,0
	1,5
	0,02
	12,1

	AI3002
	концентр HF, ppm
	0
	10
	1,0
	10,0
	1,5
	0,02
	12,1

	AI5001
	концентр HF, ppm
	0
	10
	1,0
	10,0
	1,5
	0,02
	12,1

	AI5002
	концентр HF, ppm
	0
	10
	1,0
	10,0
	1,5
	0,02
	12,1

	AI5005
	концентр HF, ppm
	0
	10
	1,0
	10,0
	1,5
	0,02
	12,1

	AI5051
	концентр U в плав, ppm
	0
	50
	5,0
	10,0
	1,5
	0,02
	12,1

	AI5061
	концентр U  в плав, ppm
	0
	50
	5,0
	10,0
	1,5
	0,02
	12,1

	AI4056
	влажность тех газа,°C 
	-50
	20
	0,1
	0,5
	1,5
	0,02
	1,9

	AI4066
	влажность тех газа, °C 
	-50
	20
	0,1
	0,5
	1,5
	0,02
	1,9

	AI4038
	влажность тех газа, °C 
	-50
	20
	0,1
	0,5
	1,5
	0,02
	1,9

	AI5101
	влажность тех газа, °C 
	0
	25
	0,3
	1,0
	1,5
	0,02
	2,1

	WI1011
	Вес, кг
	0
	5000
	По ТО
	По ТО
	1,5
	0,15
	1,9

	WI1012
	Вес, кг
	0
	5000
	По ТО
	По ТО
	1,5
	0,15
	1,9


Таблица 14. 

Перечень ИК расхода

	№
	Наименование ИК
	Нижн. предел ИК
	Верхн.предел ИК
	Осн+доп погр датч.
	Прив погр GT+Simat
	Доп погр Simatic
	Расчетн погр ИК

	поз
	 
	Хн
	Хв
	g1, %
	g3, %
	g4, %
	g, %

	FIC4093
	Расход азота, м3/ч
	0
	9,6
	0,64
	1,5
	0,15
	1,9

	FIC1011
	Расход азота, м3/ч
	0
	6
	0,50
	1,5
	0,15
	1,9

	FIC1021
	Расход азота, м3/ч
	0
	6
	0,50
	1,5
	0,15
	1,9

	FIC1201
	Расход азота, м3/ч
	0
	6
	0,50
	1,5
	0,15
	1,9

	FIC1051
	Расход UF6, м3/ч
	0
	5
	0,50
	1,5
	0,15
	1,9

	FIC1052
	Расход UF6, м3/ч
	0
	5
	0,50
	1,5
	0,15
	1,9

	FIC1056
	Расход азота, м3/ч
	0
	6
	0,50
	1,5
	0,15
	1,9

	FIC2022
	Расход пара, м3/ч
	0
	40
	0,64
	1,5
	0,15
	1,9

	FIC3022
	Расход азота, м3/ч
	0
	40
	0,50
	1,5
	0,15
	1,9

	FIC2011
	Расход пара, м3/ч
	0
	30
	0,64
	1,5
	0,15
	1,9

	FIC2021
	Расход пара, м3/ч
	0
	30
	0,64
	1,5
	0,15
	1,9

	FIC3011
	Расход пара, м3/ч
	0
	30
	0,64
	1,5
	0,15
	1,9

	FIC3021
	Расход пара, м3/ч
	0
	30
	0,64
	1,5
	0,15
	1,9

	FIC4092
	Расход водорода, м3/ч
	0
	12
	0,64
	1,5
	0,15
	1,9

	FIC4091
	Расход водорода, м3/ч
	0
	15
	0,64
	1,5
	0,15
	1,9

	FIC2023
	Расход смеси, м3/ч
	0
	12
	0,64
	1,5
	0,15
	1,9

	FIC3023
	Расход водорода, м3/ч
	0
	12
	0,64
	1,5
	0,15
	1,9


ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Группировка ИК ИИС

Таблица 15.

Группы измерительных каналов автоклава 1-2

	Гр.
	Точка контроля
	Измеряемый параметр
	Гр.
	Точка 

контроля
	Измеряемый параметр

	1
	PT 101.1
	Давление в автоклаве
	3
	PT 102.1
	Давление в автоклаве

	1
	PT 101.3
	Давление азота
	3
	PT 102.3
	Давление азота

	1
	TE 101.4
	Температура автоклава
	3
	TE 102.4
	Температура автоклава

	2
	PT 101.2
	Давление UF6
	4
	PT 102.2
	Давление в автоклаве

	2
	TE 101.2
	Температура UF6
	4
	TE 102.2
	Температура UF6

	2
	TE 101.B
	Температура UF6
	4
	TE 102.B
	Температура UF6

	2
	TE 103.3
	Температура коллектора UF6
	4
	TE 104.3
	Температура коллектора UF6 

	2
	TE 101.1
	Температура автоклава
	4
	TE 102.1
	Температура автоклава

	2
	TE 101.A
	Температура автоклава
	4
	TE 102.A
	Температура автоклава


Таблица 16.

Группы измерительных каналов автоклава 3

	Группы
	Точка контроля
	Измеряемый параметр
	Группы
	Точка контроля
	Измеряемый параметр

	5
	PT 120.1
	Давление в автоклаве
	6
	PT 120.2
	Давление UF6

	5
	PT 120.3
	Давление азота
	6
	TE 120.B
	Температура баллона

	5
	TE 120.2
	Температура UF6
	6
	TE 120.1
	Температура баллона

	5
	TE 120.4
	Температура коллектора UF6
	6
	TE 120.A
	Температура баллона

	5
	TE 120.5
	Температура коллектора UF6


Таблица 17.

Группы измерительных каналов паро/газоподогревателей

	Группы
	Точка контроля
	Измеряемый параметр
	Группы
	Точка контроля
	Измеряемый параметр

	7
	TE 201.2
	Температура пароперегревателя
	8
	TE 301.2
	Температура пароперегревателя

	7
	TE 201.3
	Температура пара
	8
	TE 301.3
	Температура пара

	7
	TE 201.1
	Температура пара
	8
	TE 302.2
	Температура газоподогревателя

	7
	TE 202.1
	Температура газа
	8
	TE 301.1
	Температура пара

	7
	TE 202.2
	Температура газоподогревателя
	8
	TE 302.1
	Температура газа

	7
	PI 201.1
	Давление пара
	8
	PI 201.5
	Давление азота

	7
	PI 201.2
	Давление азота
	8
	PI 201.6
	Давление пара

	7
	PI 202.3
	Давление водорода
	8
	PI 202.5
	Давление водорода


Таблица 18.

Группы измерительных каналов реактора 1

	Гр.
	Точка контроля
	Измеряемый параметр
	Гр.
	Точка контроля
	Измеряемый параметр

	9
	PDT 203.2
	Давление в реакторе
	11
	TE 204.3
	Температура стенки реактора

	9
	PDT 203.3
	Давление в реакторе
	11
	TE 204.4
	Температура стенки реактора

	9
	PDT 203.4
	Давление в реакторе
	11
	TE 204.5
	Температура стенки реактора

	9
	PI 203.4
	Давление азота
	11
	TE 205.1
	Температура  нагревательной рубашки 

	9
	PI 203.5
	Давление в реакторе
	11
	TE 205.2
	Температура нагревательной рубашки 

	10
	PI 203.6
	Давление азота
	11
	TE 205.3
	Температура  нагревательной рубашки 

	10
	PI 203.7
	Давление азота
	12
	TE 203.4
	Температура реактора

	10
	PT 203.1
	Давление в реакторе
	12
	TE 203.5
	Температура реактора

	10
	TE 203.1
	Температура реактора
	12
	TE 203.6
	Температура реактора

	10
	TE 203.2
	Температура реактора
	12
	TE 203.7
	Температура реактора

	10
	TE 203.3
	Температура реактора
	13
	PDT 206.1
	Давление в фильтре

	10
	PDT 203.5
	Давление в реакторе
	13
	TE 206.1
	Температура фильтра

	11
	TE 204.1
	Температура стенки реактора
	13
	TE 206.2
	Температура фильтра

	11
	TE 204.2
	Температура стенки реактора
	13
	TE 206.4
	Температура фильтра


Таблица 19.

Группы измерительных каналов реактора 2

	Группы
	Точка контроля
	Измеряемый параметр
	Группы
	Точка контроля
	Измеряемый параметр

	14
	PDT 303.2
	Давление в реакторе
	16
	TE 305.3
	Температура нагревательной камеры

	14
	PDT 303.3
	Давление в реакторе
	16
	TE 304.1
	Температура стенки реактора

	14
	PDT 303.4
	Давление азота
	16
	TE 304.2
	Температура стенки реактора

	14
	PT 303.5
	Давление в реакторе
	16
	TE 304.3
	Температура стенки реактора

	15
	PDT 303.5
	Давление в реакторе
	16
	TE 304.4
	Температура стенки реактора

	15
	PT 303.1
	Давление в реакторе
	17
	TE 303.4
	Температура реактора

	15
	PI 303.7
	Давление азота
	17
	TE 303.5
	Температура реактора

	15
	TE 303.3
	Температура реактора
	17
	TE 303.6
	Температура реактора

	15
	PI 303.4
	Давление азота
	17
	TE 303.7
	Температура реактора

	15
	PI 303.6
	Давление азота
	18
	PDT 306.1
	Давление в фильтре

	16
	TE 304.5
	Температура стенки реактора
	18
	TE 306.1
	Температура фильтра 

	16
	TE 305.1
	Температура нагревательной камеры
	18
	TE 306.2
	Температура фильтра 

	16
	TE 305.2
	Температура нагревательной камеры
	18
	TE 306.4
	Температура фильтра 


Таблица 20.

Группы измерительных каналов отходящих газов и Hf-регенерации

	Группы
	Точка контроля
	Измеряемый параметр
	Группы
	Точка контроля
	Измеряемый параметр

	26
	PI 502.1
	давление отходящего газа
	26
	PI 505.1.A
	Давление азота

	26
	PI 502.2
	давление отходящего газа
	26
	PI 505.1.B
	Давление азота

	26
	TE 502.1
	Температура отходящих газов
	27
	TE 504.1
	Температура отходящих газов

	26
	TE 502.3
	Температура отходящих газов
	27
	TE 504.3
	Температура отходящих газов

	26
	TE 503.1
	Температура отходящих газов
	27
	TE 506.1
	Температура HF

	26
	TE 503.3
	Температура отходящих газов
	27
	TE 507.1
	Температура отходящих газов

	26
	TE 505.1
	Температура HF
	27
	TE 507.3
	Температура отходящих газов


Таблица 21.

Группы измерительных каналов кальцинатора

	Группы
	Точка контроля
	Измеряемый параметр
	Группы
	Точка контроля
	Измеряемый параметр

	19
	PI 403.1
	Давление в печи
	21
	PI 409.11
	Давление азота

	19
	PI 403.4
	Давление азота
	21
	PI 409.2
	Давление водорода

	19
	PI 403.5
	Давление азота
	21
	PI 409.3
	Давление азота

	19
	PI 403.8
	Давление азота
	21
	PI 409.4
	Давление пара

	19
	TE 403.1
	Температура 1 зоны печи
	21
	TE 409.2
	Температура газоперегревателя

	19
	TE 403.10
	Температура 2 зоны печи
	22
	PDI 407.1
	Давление  в фильтре

	19
	TE 403.2
	Температура 1 зоны печи
	22
	PI 407.10
	Давление азота

	19
	TE 403.3
	Температура 2 зоны печи
	22
	PI 407.11
	Давление азота

	19
	TE 403.4
	Температура 3 зоны печи
	22
	PI 407.3
	Давление азота

	19
	TE 403.5
	Температура 3 зоны печи
	22
	PT 407.2
	Давление в фильтре

	19
	TE 403.6
	Температура  реторты
	22
	TE 407.1
	Температура фильтра

	19
	TE 403.8
	Температура
	22
	TE 407.3
	Температура фильтра

	19
	TE 403.9
	Температура сильфона
	23
	PDI 408.1
	Давление  в фильтре

	19
	TE 403.B
	Температура 2 зоны печи
	23
	TE 408.1
	Температура фильтра

	19
	TE 403.D 
	Температура 1 зоны печи
	23
	TE 408.3
	Температура фильтра

	19
	TE 403.E
	Температура 2 зоны печи
	24
	PI 405.10
	Давление азота

	19
	TE 403.F 
	Температура 3 зоны печи
	24
	PI 405.11
	Давление азота


Таблица 21 – окончание

	Группы
	Точка контроля
	Измеряемый параметр
	Группы
	Точка контроля
	Измеряемый параметр

	19
	TE 403.А
	Температура 1 зоны печи
	24
	PI 405.2
	Давление азота

	19
	TE 403.С
	Температура 3 зоны печи
	24
	PI 405.3
	Давление азота

	19
	AТ 403.8
	Измерение влажности
	24
	AТ 405.6
	Измерение влажности

	19
	FIC 403.6.2
	Расход азота на поддув
	24
	PDT 405.1
	Давление в стабилизаторе

	19
	PT 403.2
	Давление азота
	24
	PDT 405.2
	Давление в стабилизаторе

	19
	TE 403.7
	Температура  UF6
	24
	PI 405.1
	Давление азота

	20
	TE 402.1
	Температура в бункере загрузки
	24
	TE 405.1
	Температура стабилизаторов

	21
	FE 409.1
	Расход пара
	24
	TE 405.2
	Температура стабилизаторов

	21
	FE 409.2
	Расход водорода
	24
	TE 405.3
	Температура стабилизаторов

	21
	FE 409.3
	Расход азота
	25
	PDT 406.2
	Давление в стабилизаторе

	21
	PI 409.1
	Давление пара
	25
	TE 406.1
	Температура стабилизаторов

	21
	PI 409.10
	Давление водорода
	25
	TE 406.2
	Температура стабилизаторов


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Протокол метрологической аттестации ИК температуры

     ЦЛИТ (цех 31)





УТВЕРЖДАЮ:

_______№________




Главный приборист-метролог

Протокол метрологической

аттестации
измерительных





           

каналов температуры установки

"____"_________2002г.

1. Наименование и обозначение СИ:
измерительные каналы температуры  в составе установки, управляющей процессом производства порошка диоксида урана цеха.

2. Период проведения МА: октябрь-ноябрь 2002г.

3. Наименование программы аттестации: ИИС контроля технологического процесса получения порошка гексафторида урана. Программа метрологической аттестации измерительных каналов.

4. Исследования проводили: ЦЛИТ совместно с  ц-62, ц-13.

5. Место и условия проведения исследований: корпус 205, рабочие условия эксплуатации.

6. Характеристики условий окружающей среды при проведении исследований: температура окружающего воздуха 20-22(С, относительная влажность воздуха 65-68 %, атмосферное давление 99-100 кПа.

8. Средства аттестации: 

В качестве основных и вспомогательных средств аттестации использовались следующие средства измерений: 

· Калибратор МС-5R;

· термометр лабораторный ТЛ-18 № 150;

· гигрометр Волна-5М № 225;

· барометр-анероид № 105.

Указанные СИ имеют действующие свидетельства о поверке.

9. Наименование исследуемых характеристик: погрешность ИК температуры в рабочем диапазоне измерения в соответствии с ПМА № 62-15/601 от 10.07.02г.

10. Результаты метрологической аттестации:

10.1. Внешний осмотр, проверка комплектности и документации, опробование.

При проведении внешнего осмотра ИК отклонений не выявлено. Механические повреждения не обнаружены, установлена необходимая комплектность ИК для проведения МА.

На МА представлена документация: техрешение о постановке термопар на технический ресурс №№ 13-20/2277 от 14.08.2002, 13-20/2278 от 14.08.2002.

При опробовании проверялась работоспособность ИК в соответствии с ЭД. Отклонений не выявлено.

10.2. Результаты определения метрологических характеристик.

Результаты наблюдений и расчет погрешностей приведены в приложении .

Значения метрологических характеристик ИК полученные при МА:

· Доверительные границы приведенной погрешности ИК температуры в рабочем диапазоне (при Р=0,95): не более ( 4,0 % ;

11. Замечание. Отсутствует проект методики поверки ИК установки Сухая конверсия.

12. Заключение.

ИК температуры в составе установки Сухая конверсия соответствуют перечню точек контроля и допускаются к применению.

Межповерочный интервал -  12 месяцев.

Согласовано:

Начальник МЛ




Начальник КИПиА


Рук. группы МН




мастер по КИПиА

Рук группы ЛА ЦЛАМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Результаты измерения в ходе технологического процесса, полученные ИК реактора 2 
а)

[image: image190.emf]AI3001 до калибровки

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0 50 100 150 200 250 300

№отсчета

СКО


б)


[image: image191.emf]AI3001 после калибровки

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

0,02

0 500 1000 1500 2000

№отсчета

СКО


Рис. 1. СКО показаний ИК, входящих в первую группу реактора 2

в)

[image: image192.emf]AI3002 до калибровки

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0 100 200 300 400 500

№ отсчета

СКО


г)


[image: image193.emf]AI3002 после калибровки

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0 100 200 300 400 500

№ отсчета

СКО


Рис. 1. (продолжение)
д)


[image: image194.emf]TI3012 до калибровки

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 100 200 300 400 500 600

№отсчета

СКО


е)

[image: image195.emf]TI3012 после калибровки

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 50 100 150 200 250 300

№отсчета

СКО


Рис. 1. (продолжение)
ж)

[image: image196.emf]TI3013 до калибровки

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 20 40 60 80 100 120 140

№отсчета

СКО


з)


[image: image197.emf]TI3013 после калибровки

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 20 40 60 80 100 120 140

№отсчета

СКО


Рис. 1. (продолжение)
и)

[image: image198.emf]TIC3011 до калибровки

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 100 200 300 400 500 600

№отсчета

СКО


к)


[image: image199.emf]TIC3011после калибровки

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 50 100 150 200

№отсчета

СКО


Рис. 1. (окончание)
а)

[image: image200.emf]FIC3011 до калибровки

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 200 400 600 800 1000 1200

№отсчета

СКО


б)


[image: image201.emf]FIC3011 после калибровки

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0 10 20 30 40 50 60

№отсчета

СКО


Рис. 2. СКО показаний ИК, входящих в третью группу реактора 2
в)

[image: image202.emf]PI3031 до калибровки

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 1000 2000 3000 4000

№отсчета 

СКО


г)


[image: image203.emf]PI3031 после калибровки

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0 200 400 600 800 1000

№отсчета

СКО


Рис. 2. (продолжение)
д)

[image: image204.emf]PI3032 до калибровки

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 1000 2000 3000 4000 5000

№отсчета 

СКО


е)


[image: image205.emf]PI3032 после калибровки

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1000 2000 3000 4000

№отсчета

СКО


Рис. 2. (продолжение)
ж)

[image: image206.emf]PI3035 до калибровки

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1000 2000 3000 4000

№отсчета 

СКО


з)


[image: image207.emf]PI3035 после калибровки

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1000 2000 3000 4000

№отсчета

СКО


Рис. 2. (продолжение)
и)

[image: image208.emf]TI3062 до калибровки

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 100 200 300 400

№отсчета

СКО


к)


[image: image209.emf]TI3062 после калибровки

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 50 100 150 200 250

№отсчета

СКО


Рис. 2. (продолжение)
л)


[image: image210.emf]TIC3033 до калибровки

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 50 100 150 200 250

№отсчета

СКО


м)


[image: image211.emf]TIC3033 после калибровки

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 50 100 150 200

№отсчета

СКО


Рис. 2. (окончание)

2





1





Реакторы





3





2





1





Автоклавы





Пароперегреватель





1





2





1





Предварительная подготовка порошка





HF-регенерация





Кальцинатор





2





Газоподогреватель





Отработка отходящих газов





Дi – сигналы с датчиков





GT - вторичный преобразователь





PR - вторичный преобразователь





мВ/В





мА





мА





мВ





Преобразователь ET 200M





Контроллер S 7-400





ПЭВМ





Рис. 1.2. Структурная схема ИИС, обеспечивающей технологический процесс производства порошка UO2 из UF6





Нагревательные коробки





Автоклав





Реактор





Контейнера





Бочечная станция





Конический смеситель





Накопители





Стабилизаторы





Шнек





Шнек





Печь





азот





UF6 (ж + тв.)


давление 


температура


вес





UF6 (ж) → пар


расход, герметичность





Обесфторивание


дифф. давление, подача, расход, температура, давление, разрежениие, фильтры





азот





водород





пух оседает на фильтры





Отходящие газы: N, H, не вступивший в реакцию пар





Уровень, температура на входе и выходе, давление, концентрация урана в плавиковой кислоте





HF газ





Плавик. кислота





Температура, давление, расход





UO2





Продувка воздухом.


Уровень, влажность





некондиция





кондиция





отбор проб, проверка





контроль веса





расход





Рис. 1.3. Схема технологического процесса





Е1





Е2





Е5





Е4





Е3





Е6





Е7





Рис. 2.2. Граф изменения состояния восстановления ИИС с периодической поверкой и дополнительной обработкой информации





� EMBED Equation.3  ���





Обратная связь





Х





1





Х





n





Х





р





ИК1





ИКn





Рабочий эталон





Взаимокорреляционная обработка





Ў





y





1





y





К





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���
































� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





нет





да





нет





да





Калибровка ИК





Принятие решения о калибровке ИК





Оценка приближения ΔИК к Δзад





Проверка значимости корр. функции





Коррелятор





Коммутирующее устройство





Блок первичной обработки информации тензодатчиков





Блок первичной обработки 





Специальные датчики 





Блоки сопряжения 





Центральное вычислительное устройство





Выносное ЗУ





Индикатор





Накоп. информ





Д1





Дn





Д1





Дn





(доп





(2�’





xq





(3





(2





(1





q





t3’





t3








_1226869129.bin

_1226955793.unknown

_1235838125.xls
Диаграмма1

		0.4566256064

		0.316227766

		0.3582031013

		0.2635231383

		0.6232614709

		0.3367178437

		0.3047831936

		0.2635231383

		0.3653860212

		0.3564418343

		0.3582031013

		0.2581988898

		0.4564473508

		0.3129337268

		0.3129337268

		0.3564418343

		0.3047831936

		0.3564418343

		0.3047831936

		0.3653860212

		0.3496029494

		0.3047831936

		0.2635231383

		0.4395907385

		0.2581988898

		0.4439138

		0.2838231061

		0.3535533906

		0.4336262031

		0.594170173

		0.5998770129

		0.4985765328

		0.3066111816

		0.3813126087

		0.3175973167

		0.3367178437

		0.2581988898

		0.2415229457

		0.2838231061

		0.2635231383

		0.3129337268

		0.3564418343

		0.2868084981

		0.3047831936

		0.2415229457

		0.2415229457

		0.316227766

		0.4395907385

		0.2415229457

		0.5357853789

		0.3066111816

		0.3047831936

		0.3653860212

		0.2581988898

		0.3047831936

		0.2868084981

		0.3066111816

		0.3047831936

		0.2581988898

		0.2635231383

		0.2635231383

		0.2581988898

		0.2635231383

		0.3582031013

		0.2415229457

		0.316227766

		0.2838231061

		0.3333333333

		0.2838231061

		0.2581988898

		0.2415229457

		0.2635231383

		0.2635231383

		0.2581988898

		0.3564418343

		0.2868084981

		0.3175973167

		0.3564418343

		0.3917137605

		0.3129337268

		0.3175973167

		0.3564418343

		0.3066111816

		0.3129337268

		0.3564418343

		0.2868084981

		0.2868084981

		0.2868084981

		0.3175973167

		0.3129337268

		0.4715886272

		0.3367178437

		0.3175973167

		0.4116363012

		0.3047831936

		0.3374742788

		0.2635231383

		0.2635231383

		0.2581988898

		0.2581988898

		0.2581988898

		0.428794843

		0.3564418343

		0.3047831936

		0.3367178437

		0.2415229457

		0.428794843

		0.2635231383

		0.3367178437

		0.2868084981

		0.3653860212

		0.3564418343

		0.3175973167

		0.3653860212

		0.3066111816

		0.4514276158

		0.3175973167

		0.2868084981

		0.3948589982

		0.3066111816

		0.2868084981

		0.3129337268

		0.3066111816

		0.3564418343

		0.3047831936

		0.3653860212

		0.3813126087

		0.2868084981

		0.3653860212

		0.3047831936

		0.428794843

		0.3653860212

		0.3175973167

		0.4419540142

		0.2415229457

		0.3367178437

		0.2581988898

		0.316227766

		0.2838231061

		0.3047831936

		0.3047831936

		0.3367178437

		0.3175973167

		0.3175973167

		0.3367178437

		0.3175973167

		0.3047831936

		0.2581988898

		0.3175973167

		0.3175973167

		0.2581988898

		0.474341649

		0.316227766

		0.3374742788

		0.3496029494

		0.3496029494

		0.2868084981

		0.3653860212

		0.3047831936

		0.2415229457

		0.428794843

		0.2581988898

		0.3047831936

		0.3653860212

		0.7383278663

		0.8694968937

		0.8503216303

		0.7329681412

		0.8155924057

		0.8203414347

		0.8203414347

		0.9088564052

		0.9825421097

		0.9835672391

		0.8123998336

		1.0307974596

		0.9222074495

		1.588209494

		1.4883481184

		1.5494454653

		1.3426756041

		1.6592314622

		1.6568886347

		1.6090294262

		1.4820394638

		1.5733684506

		1.2234329546

		1.4505147554

		1.3881004707

		1.3881004707

		1.3975424859

		1.6505864909

		1.2063741301

		1.2037268516

		1.2730726514

		1.5994960415

		1.5128536375

		0.863390241

		1.0163378908

		0.9212067964

		1.4247966777

		1.4178495368

		1.4122787437

		1.4106220616

		1.6465616796

		1.4016669144

		1.3976356523

		1.3881004707

		1.4265890263

		1.6437090722

		1.6465616796

		1.5936478725

		1.7013449541

		1.6483498693

		1.6488796965

		1.6474486074

		1.6465221396

		1.5660376619

		1.517962473

		1.6120275471

		1.5852553096

		1.4189855409

		1.3649222305

		1.2982035949

		1.2229539319

		1.2862042175

		1.1233120535

		1.0966739191

		1.0359792653

		0.9622034626

		0.8203414347

		0.7440811004

		0.8226265311

		0.534002774

		0.3617786465

		0.5341043621

		0.8226265311

		0.7266623662

		0.7794580143

		0.8155924057

		0.7876543059

		0.8155924057

		0.9783199464

		0.7554776819

		0.9783199464

		1.1448682015

		1.1349016894

		0.9784253067

		0.8575406559

		1.0004081741

		0.8694968937

		0.8694968937

		0.7371309841

		0.9612218696

		0.7512359608

		1.2858793822

		1.4055399442

		1.3928372696

		1.5435834087

		1.3544230527

		1.6592314622

		1.3191835451

		1.4407571794

		1.0417499967

		0.552181595

		1.0564626265

		1.6654422586

		1.5189093138

		1.5219209866

		1.5199091084

		1.5101014398

		1.3615673174

		1.352539086

		1.001106159

		0.9071714664

		0.699888384

		0.9468873189

		0.9517849756

		0.6365341949

		0.8738599344

		0.6305827056

		0.8203414347

		0.4775902511

		0.534002774

		0.523804028

		0.3084151426

		0.4061698639

		0.7183045117

		0.5106929524

		0.7338022294

		0.3887245436

		0.5743448109

		0.6832273324

		0.5696307283

		0.8694968937

		0.6007084937

		0.4684605588

		0.6215289901

		0.740208436

		0.9756363664

		0.3887245436

		0.4077828986

		0.7603738572

		0.6154566535

		0.7440811004

		0.4908035547

		0.6516476347

		0.5051949096

		0.6532857159

		0.3066111816

		0.2868084981

		0.3129337268

		0.3813126087

		0.3066111816

		0.3175973167

		0.3333333333

		0.3564418343

		0.414385029

		0.6033039818

		0.3582031013

		0.3617786465

		0.4373015423

		0.464260912

		0.3084151426

		0.3084151426

		0.2581988898

		0.2415229457

		0.2635231383

		0.414385029

		0.370868444

		0.5166498653

		0.2581988898

		0.3948589982

		0.4061698639

		0.405768946

		0.3653860212

		0.4623433716

		0.398799876

		0.3211688249

		0.3211688249

		0.3367178437

		0.3710585693

		0.414385029

		0.2581988898

		0.2581988898

		0.3066111816

		0.3948589982

		0.3175973167

		0.3047831936

		0.2635231383

		0.3761700496

		0.2635231383

		0.2635231383

		0.3653860212

		0.2581988898

		0.3129337268

		0.3129337268

		0.3813126087

		0.3367178437

		0.3367178437

		0.2581988898

		0.3402640481

		0.405768946

		0.4640066722

		0.3146798969

		0.3211688249

		0.3146798969

		0.3887245436

		0.363260248

		0.363260248

		0.2415229457

		0.2581988898

		0.3084151426

		0.3617786465

		0.370868444

		0.2581988898

		0.3800334929

		0.2415229457

		0.2581988898

		0.3047831936

		0.3175973167

		0.3367178437

		0.2581988898

		0.2581988898

		0.2581988898

		0.3653860212

		0.3047831936

		0.43226029

		0.3367178437

		0.3761700496

		0.2415229457

		0.3582031013

		0.3582031013

		0.2581988898

		0.2581988898

		0.2581988898

		0.3710585693

		0.2635231383

		0.2581988898

		0.3084151426

		0.2635231383

		0.3617786465

		0.2581988898

		0.3367178437

		0.2635231383

		0.2581988898

		0.2581988898

		0.2581988898

		0.4538159244

		0.4538159244

		0.3653860212

		0.2635231383

		0.2581988898

		0.2581988898

		0.2581988898

		0.2635231383

		0.52672707

		0.400737168

		0.414385029

		0.2635231383

		0.3813126087

		0.4061698639

		0.4061698639

		0.3582031013

		0.9756363664

		0.3554243905

		0.9110281723

		0.8621341439

		0.6172699048

		0.3146798969

		0.7939266672

		0.363260248

		0.5076348514

		0.3129337268

		0.3066111816

		0.2868084981

		0.2868084981

		0.5209270749

		0.3211688249

		0.3066111816

		0.5113432279

		0.4514276158

		0.6033039818

		0.3211688249

		0.3211688249

		0.3887245436

		0.3146798969

		0.4395907385

		0.6812850399

		0.3211688249

		0.3146798969

		0.405768946

		0.3211688249

		0.5110779093

		0.3948589982

		0.6014756882

		0.3146798969

		0.4923459291

		0.5008781351

		0.2868084981

		0.3066111816

		0.4649148668

		0.4935455801

		0.4839239611

		0.4649148668

		0.487517806

		0.8220591524

		0.5191221891

		0.4714735691

		0.3211688249

		0.7219903557

		0.3066111816

		0.2868084981

		0.363260248

		0.5086491505

		0.4377975179

		0.4082482905

		0.3689323937

		0.496846064

		0.5653477298

		0.723557293

		0.9048960192

		0.5144952902

		0.3129337268

		0.6012862371

		0.3211688249

		0.363260248

		0.3887245436

		0.3211688249

		1.1232734146

		0.5775123443

		1.4336678994

		0.690523654

		0.7440811004

		0.3689323937

		0.6861097054

		0.680081503

		0.4684605588

		0.3146798969

		0.5609764282

		0.5076348514

		0.3948589982

		0.4637025704



№отсчета

СКО

TI3012 до калибровки



Лист1

		2/21/06		11:00:00 AM		464.09375

		2/21/06		11:50:16 AM		463

		2/21/06		11:50:24 AM		463

		2/21/06		11:50:52 AM		463.5

		2/21/06		11:52:32 AM		463

		2/21/06		11:52:40 AM		464.09375

		2/21/06		11:53:12 AM		463.5

		2/21/06		11:53:20 AM		463

		2/21/06		11:53:28 AM		463

		2/21/06		11:53:36 AM		463		0.4566256064

		2/21/06		11:53:48 AM		463.5

		2/21/06		11:55:28 AM		463

		2/21/06		11:55:36 AM		463

		2/21/06		11:57:52 AM		463.5

		2/21/06		11:58:44 AM		463

		2/21/06		11:58:52 AM		463

		2/21/06		11:59:24 AM		463.5

		2/21/06		11:59:32 AM		462.5

		2/21/06		11:59:52 AM		463

		2/21/06		12:00:00 PM		463		0.316227766

		2/21/06		12:00:08 PM		463

		2/21/06		12:01:56 PM		463.5

		2/21/06		12:02:04 PM		464.09375

		2/21/06		12:02:36 PM		463.5

		2/21/06		12:02:44 PM		463.5

		2/21/06		12:02:52 PM		463

		2/21/06		12:03:00 PM		463

		2/21/06		12:03:08 PM		463.5

		2/21/06		12:03:16 PM		463

		2/21/06		12:03:36 PM		463.5		0.3582031013

		2/21/06		12:03:44 PM		463.5

		2/21/06		12:04:04 PM		463

		2/21/06		12:04:52 PM		463.5

		2/21/06		12:05:00 PM		463.5

		2/21/06		12:05:08 PM		463

		2/21/06		12:05:16 PM		463

		2/21/06		12:05:24 PM		463.5

		2/21/06		12:05:40 PM		463

		2/21/06		12:05:48 PM		463

		2/21/06		12:06:28 PM		463.5		0.2635231383

		2/21/06		12:08:08 PM		463

		2/21/06		12:08:16 PM		463

		2/21/06		12:08:36 PM		463.5

		2/21/06		12:09:52 PM		464.09375

		2/21/06		12:10:00 PM		463.5

		2/21/06		12:10:08 PM		464.09375

		2/21/06		12:10:36 PM		464.59375

		2/21/06		12:10:52 PM		464.09375

		2/21/06		12:11:04 PM		464.59375

		2/21/06		12:11:12 PM		464.59375		0.6232614709

		2/21/06		12:12:00 PM		465.1875

		2/21/06		12:13:44 PM		465.6875

		2/21/06		12:14:20 PM		465.1875

		2/21/06		12:14:28 PM		465.1875

		2/21/06		12:16:12 PM		465.6875

		2/21/06		12:16:20 PM		465.6875

		2/21/06		12:16:48 PM		465.1875

		2/21/06		12:16:56 PM		465.1875

		2/21/06		12:17:20 PM		464.59375

		2/21/06		12:17:48 PM		465.1875		0.3367178437

		2/21/06		12:19:20 PM		464.59375

		2/21/06		12:19:28 PM		464.59375

		2/21/06		12:22:00 PM		464.59375

		2/21/06		12:22:04 PM		465.1875

		2/21/06		12:22:08 PM		464.59375

		2/21/06		12:24:56 PM		464.59375

		2/21/06		12:25:00 PM		464.09375

		2/21/06		12:25:04 PM		464.59375

		2/21/06		12:25:08 PM		464.09375

		2/21/06		12:25:12 PM		464.59375		0.3047831936

		2/21/06		12:25:16 PM		464.09375

		2/21/06		12:25:20 PM		464.59375

		2/21/06		12:28:12 PM		464.59375

		2/21/06		12:28:16 PM		464.09375

		2/21/06		12:28:20 PM		464.59375

		2/21/06		12:28:24 PM		464.59375

		2/21/06		12:28:28 PM		464.09375

		2/21/06		12:28:52 PM		464.09375

		2/21/06		12:28:56 PM		464.59375

		2/21/06		12:29:00 PM		464.09375		0.2635231383

		2/21/06		12:30:48 PM		464.09375

		2/21/06		12:30:52 PM		464.59375

		2/21/06		12:30:56 PM		464.09375

		2/21/06		12:32:36 PM		464.09375

		2/21/06		12:32:40 PM		464.59375

		2/21/06		12:32:44 PM		463.5

		2/21/06		12:32:48 PM		464.09375

		2/21/06		12:33:08 PM		464.09375

		2/21/06		12:33:12 PM		463.5

		2/21/06		12:33:16 PM		464.09375		0.3653860212

		2/21/06		12:33:36 PM		464.09375

		2/21/06		12:33:40 PM		463.5

		2/21/06		12:33:44 PM		464.09375

		2/21/06		12:33:48 PM		463.5

		2/21/06		12:33:52 PM		464.09375

		2/21/06		12:34:36 PM		464.09375

		2/21/06		12:34:40 PM		464.59375

		2/21/06		12:34:44 PM		464.09375

		2/21/06		12:35:56 PM		464.09375

		2/21/06		11:34:04 AM		463.5		0.3564418343

		2/21/06		11:35:40 AM		463

		2/21/06		11:35:48 AM		463

		2/21/06		11:36:12 AM		463.5

		2/21/06		11:36:20 AM		463.5

		2/21/06		11:36:56 AM		464.09375

		2/21/06		11:39:40 AM		463.5

		2/21/06		11:39:48 AM		463.5

		2/21/06		11:39:56 AM		463

		2/21/06		11:40:04 AM		463.5

		2/21/06		11:40:12 AM		463		0.3582031013

		2/21/06		11:40:24 AM		463.5

		2/21/06		11:41:08 AM		463

		2/21/06		11:42:08 AM		463.5

		2/21/06		11:42:32 AM		463

		2/21/06		11:42:40 AM		463

		2/21/06		11:45:36 AM		463.5

		2/21/06		11:45:44 AM		463

		2/21/06		11:45:52 AM		463

		2/21/06		11:46:00 AM		463

		2/21/06		11:46:08 AM		463.5		0.2581988898

		2/21/06		11:48:08 AM		463

		2/21/06		11:48:16 AM		463

		2/21/06		11:00:36 AM		464.09375

		2/21/06		11:00:40 AM		463.5

		2/21/06		11:00:44 AM		464.09375

		2/21/06		11:00:48 AM		464.09375

		2/21/06		11:00:52 AM		463.5

		2/21/06		11:00:56 AM		464.09375

		2/21/06		11:01:08 AM		464.09375

		2/21/06		11:01:12 AM		463.5		0.4564473508

		2/21/06		11:01:16 AM		464.09375

		2/21/06		11:01:20 AM		464.09375

		2/21/06		11:01:24 AM		463.5

		2/21/06		11:01:28 AM		464.09375

		2/21/06		11:01:32 AM		463.5

		2/21/06		11:01:48 AM		463.5

		2/21/06		11:01:52 AM		464.09375

		2/21/06		11:01:56 AM		463.5

		2/21/06		11:02:24 AM		463.5

		2/21/06		11:02:28 AM		464.09375		0.3129337268

		2/21/06		11:02:32 AM		463.5

		2/21/06		11:04:44 AM		463.5

		2/21/06		11:04:48 AM		464.09375

		2/21/06		11:04:52 AM		463.5

		2/21/06		11:04:56 AM		464.09375

		2/21/06		11:05:20 AM		464.09375

		2/21/06		11:05:24 AM		463.5

		2/21/06		11:05:28 AM		464.09375

		2/21/06		11:05:32 AM		463.5

		2/21/06		11:05:36 AM		464.09375		0.3129337268

		2/21/06		11:07:12 AM		464.09375

		2/21/06		11:07:16 AM		463.5

		2/21/06		11:07:20 AM		463.5

		2/21/06		11:07:24 AM		464.09375

		2/21/06		11:07:28 AM		463.5

		2/21/06		11:07:44 AM		463.5

		2/21/06		11:07:48 AM		464.09375

		2/21/06		11:07:52 AM		463.5

		2/21/06		11:08:48 AM		463.5

		2/21/06		11:08:52 AM		463		0.3564418343

		2/21/06		11:08:56 AM		463.5

		2/21/06		11:10:04 AM		463.5

		2/21/06		11:10:08 AM		463

		2/21/06		11:10:12 AM		463.5

		2/21/06		11:10:36 AM		463.5

		2/21/06		11:10:40 AM		463

		2/21/06		11:10:44 AM		463.5

		2/21/06		11:10:48 AM		463.5

		2/21/06		11:10:52 AM		464.09375

		2/21/06		11:10:56 AM		463.5		0.3047831936

		2/21/06		11:11:52 AM		463.5

		2/21/06		11:11:56 AM		464.09375

		2/21/06		11:12:00 AM		463.5

		2/21/06		11:12:52 AM		463.5

		2/21/06		11:12:56 AM		463

		2/21/06		11:13:00 AM		463.5

		2/21/06		11:15:12 AM		463.5

		2/21/06		11:15:16 AM		464.09375

		2/21/06		11:15:20 AM		464.09375

		2/21/06		11:15:24 AM		463.5		0.3564418343

		2/21/06		11:15:52 AM		463.5

		2/21/06		11:15:56 AM		463

		2/21/06		11:16:00 AM		463.5

		2/21/06		11:17:36 AM		463.5

		2/21/06		11:17:40 AM		464.09375

		2/21/06		11:17:44 AM		463.5

		2/21/06		11:19:56 AM		463.5

		2/21/06		11:20:00 AM		463

		2/21/06		11:20:04 AM		463.5

		2/21/06		11:21:08 AM		463.5		0.3047831936

		2/21/06		11:21:12 AM		464.09375

		2/21/06		11:21:16 AM		463.5

		2/21/06		11:22:20 AM		463.5

		2/21/06		11:22:24 AM		463

		2/21/06		11:22:28 AM		463.5

		2/21/06		11:23:44 AM		463.5

		2/21/06		11:23:48 AM		464.09375

		2/21/06		11:23:52 AM		463.5

		2/21/06		11:25:52 AM		463.5

		2/21/06		11:25:56 AM		463		0.3653860212

		2/21/06		11:26:00 AM		463.5

		2/21/06		11:26:36 AM		463.5

		2/21/06		11:26:40 AM		463

		2/21/06		11:26:44 AM		463.5

		2/21/06		11:26:52 AM		463.5

		2/21/06		11:26:56 AM		463

		2/21/06		11:27:00 AM		463.5

		2/21/06		11:27:32 AM		463.5

		2/21/06		11:27:36 AM		462.5

		2/21/06		11:27:40 AM		463.5		0.3496029494

		2/21/06		11:27:56 AM		463.5

		2/21/06		11:28:00 AM		463

		2/21/06		11:28:04 AM		463.5

		2/21/06		11:29:44 AM		463.5

		2/21/06		11:29:48 AM		463

		2/21/06		11:29:52 AM		463.5

		2/21/06		11:30:12 AM		463.5

		2/21/06		11:30:16 AM		464.09375

		2/21/06		11:30:20 AM		463.5

		2/21/06		11:30:28 AM		463.5		0.3047831936

		2/21/06		11:30:32 AM		463

		2/21/06		11:32:40 AM		463

		2/21/06		11:32:44 AM		463.5

		2/21/06		11:32:48 AM		463

		2/21/06		11:32:52 AM		463.5

		2/21/06		11:33:08 AM		463.5

		2/21/06		11:33:12 AM		463

		2/21/06		11:33:16 AM		463.5

		2/21/06		11:33:48 AM		463.5

		2/21/06		11:33:52 AM		463		0.2635231383

		2/21/06		11:34:00 AM		463

		2/21/06		11:34:08 AM		463

		2/21/06		11:35:44 AM		463.5

		2/21/06		11:35:52 AM		463.5

		2/21/06		11:36:16 AM		462.5

		2/21/06		11:36:52 AM		463.5

		2/21/06		11:37:00 AM		463.5

		2/21/06		11:39:44 AM		463

		2/21/06		11:39:52 AM		463.5

		2/21/06		11:40:00 AM		464.09375		0.4395907385

		2/21/06		11:40:08 AM		463.5

		2/21/06		11:40:20 AM		463

		2/21/06		11:41:04 AM		463.5

		2/21/06		11:42:04 AM		463

		2/21/06		11:42:12 AM		463

		2/21/06		11:42:36 AM		463.5

		2/21/06		11:45:32 AM		463

		2/21/06		11:45:40 AM		463.5

		2/21/06		11:45:48 AM		463.5

		2/21/06		11:45:56 AM		463.5		0.2581988898

		2/21/06		11:46:04 AM		463

		2/21/06		11:46:12 AM		463

		2/21/06		11:48:12 AM		462.5

		2/21/06		11:50:20 AM		463.5

		2/21/06		11:50:48 AM		463

		2/21/06		11:52:28 AM		463.5

		2/21/06		11:52:36 AM		463.5

		2/21/06		11:52:44 AM		463.5

		2/21/06		11:53:16 AM		463

		2/21/06		11:53:24 AM		464.09375		0.4439138

		2/21/06		11:53:32 AM		462.5

		2/21/06		11:53:44 AM		463

		2/21/06		11:53:52 AM		463

		2/21/06		11:55:32 AM		463.5

		2/21/06		11:57:48 AM		463

		2/21/06		11:57:56 AM		463

		2/21/06		11:58:48 AM		463.5

		2/21/06		11:59:20 AM		463

		2/21/06		11:59:28 AM		463

		2/21/06		11:59:36 AM		463		0.2838231061

		2/21/06		11:59:56 AM		462.5

		2/21/06		12:00:04 PM		463.5

		2/21/06		12:01:52 PM		463

		2/21/06		12:02:00 PM		463.5

		2/21/06		12:02:08 PM		463.5

		2/21/06		12:02:40 PM		463

		2/21/06		12:02:48 PM		463.5

		2/21/06		12:02:56 PM		463.5

		2/21/06		12:03:04 PM		463.5

		2/21/06		12:03:12 PM		463		0.3535533906

		2/21/06		12:03:20 PM		463.5

		2/21/06		12:03:40 PM		463

		2/21/06		12:03:48 PM		463

		2/21/06		12:04:08 PM		463.5

		2/21/06		12:04:56 PM		463

		2/21/06		12:05:04 PM		463

		2/21/06		12:05:12 PM		464.09375

		2/21/06		12:05:20 PM		463

		2/21/06		12:05:28 PM		463

		2/21/06		12:05:44 PM		462.5		0.4336262031

		2/21/06		12:06:24 PM		463

		2/21/06		12:06:32 PM		463

		2/21/06		12:08:12 PM		463.5

		2/21/06		12:08:32 PM		463

		2/21/06		12:09:48 PM		463.5

		2/21/06		12:09:56 PM		464.09375

		2/21/06		12:10:04 PM		463

		2/21/06		12:10:32 PM		464.09375

		2/21/06		12:10:40 PM		464.09375

		2/21/06		12:10:56 PM		464.59375		0.594170173

		2/21/06		12:11:08 PM		463.5

		2/21/06		12:11:56 PM		464.59375

		2/21/06		12:13:40 PM		465.1875

		2/21/06		12:13:48 PM		465.1875

		2/21/06		12:14:24 PM		465.6875

		2/21/06		12:16:08 PM		465.1875

		2/21/06		12:16:16 PM		465.1875

		2/21/06		12:16:24 PM		465.1875

		2/21/06		12:16:52 PM		464.59375

		2/21/06		12:17:16 PM		465.1875		0.5998770129

		2/21/06		12:17:44 PM		464.59375

		2/21/06		12:17:52 PM		464.59375

		2/21/06		12:19:24 PM		464.09375

		2/21/06		12:36:00 PM		463.5

		2/21/06		12:36:04 PM		464.09375

		2/21/06		12:38:20 PM		464.09375

		2/21/06		12:38:24 PM		463

		2/21/06		12:38:28 PM		464.09375

		2/21/06		12:38:32 PM		464.09375

		2/21/06		12:38:36 PM		463.5		0.4985765328

		2/21/06		12:38:40 PM		464.09375

		2/21/06		12:41:08 PM		464.09375

		2/21/06		12:41:12 PM		463.5

		2/21/06		12:41:16 PM		464.09375

		2/21/06		12:43:40 PM		464.09375

		2/21/06		12:43:44 PM		463.5

		2/21/06		12:43:48 PM		464.09375

		2/21/06		12:44:48 PM		464.09375

		2/21/06		12:44:52 PM		463.5

		2/21/06		12:45:00 PM		463.5		0.3066111816

		2/21/06		12:45:04 PM		464.09375

		2/21/06		12:45:08 PM		463.5

		2/21/06		12:46:08 PM		463.5

		2/21/06		12:46:12 PM		463

		2/21/06		12:46:16 PM		463.5

		2/21/06		12:46:20 PM		464.09375

		2/21/06		12:46:28 PM		464.09375

		2/21/06		12:46:32 PM		463.5

		2/21/06		12:47:00 PM		463.5

		2/21/06		12:47:04 PM		464.09375		0.3813126087

		2/21/06		12:47:08 PM		463.5

		2/21/06		12:47:12 PM		464.09375

		2/21/06		12:47:16 PM		463.5

		2/21/06		12:48:20 PM		463.5

		2/21/06		12:48:24 PM		464.09375

		2/21/06		12:48:28 PM		463.5

		2/21/06		12:48:44 PM		463.5

		2/21/06		12:48:48 PM		463

		2/21/06		12:48:52 PM		463.5

		2/21/06		12:49:32 PM		463.5		0.3175973167

		2/21/06		12:49:36 PM		463

		2/21/06		12:49:40 PM		463.5

		2/21/06		12:49:44 PM		463

		2/21/06		12:49:48 PM		463.5

		2/21/06		12:53:48 PM		463.5

		2/21/06		12:53:52 PM		463

		2/21/06		12:53:56 PM		463.5

		2/21/06		12:55:12 PM		463.5

		2/21/06		12:55:16 PM		464.09375

		2/21/06		12:55:20 PM		463.5		0.3367178437

		2/21/06		12:56:04 PM		463.5

		2/21/06		12:56:08 PM		463

		2/21/06		12:56:12 PM		463.5

		2/21/06		1:00:32 PM		463.5

		2/21/06		1:00:36 PM		463

		2/21/06		1:00:40 PM		463.5

		2/21/06		1:00:44 PM		463.5

		2/21/06		1:00:48 PM		463

		2/21/06		1:00:52 PM		463

		2/21/06		1:00:56 PM		463.5		0.2581988898

		2/21/06		1:01:00 PM		463

		2/21/06		1:01:08 PM		463

		2/21/06		1:01:12 PM		463.5

		2/21/06		1:01:16 PM		463

		2/21/06		1:02:24 PM		463

		2/21/06		1:02:28 PM		463.5

		2/21/06		1:02:32 PM		463

		2/21/06		1:03:00 PM		463

		2/21/06		1:03:04 PM		463.5

		2/21/06		1:03:08 PM		463		0.2415229457

		2/21/06		1:03:16 PM		463

		2/21/06		1:03:20 PM		462.5

		2/21/06		1:03:24 PM		463

		2/21/06		1:05:48 PM		463

		2/21/06		1:05:52 PM		463.5

		2/21/06		1:05:56 PM		463

		2/21/06		1:07:32 PM		463

		2/21/06		1:07:36 PM		462.5

		2/21/06		1:07:40 PM		463

		2/21/06		1:08:44 PM		463		0.2838231061

		2/21/06		1:08:48 PM		463.5

		2/21/06		1:08:52 PM		463

		2/21/06		1:08:56 PM		463

		2/21/06		1:09:00 PM		463.5

		2/21/06		1:09:04 PM		463

		2/21/06		1:09:08 PM		463.5

		2/21/06		1:09:12 PM		463

		2/21/06		1:09:16 PM		463

		2/21/06		1:09:20 PM		463.5

		2/21/06		1:10:36 PM		463.5		0.2635231383

		2/21/06		1:10:40 PM		464.09375

		2/21/06		1:10:44 PM		463.5

		2/21/06		1:12:08 PM		463.5

		2/21/06		1:12:12 PM		464.09375

		2/21/06		1:12:36 PM		464.09375

		2/21/06		1:12:40 PM		463.5

		2/21/06		1:12:44 PM		464.09375

		2/21/06		1:12:48 PM		463.5

		2/21/06		1:12:52 PM		464.09375

		2/21/06		1:12:56 PM		463.5		0.3129337268

		2/21/06		1:13:00 PM		463

		2/21/06		1:13:04 PM		463.5

		2/21/06		1:13:36 PM		463.5

		2/21/06		1:13:40 PM		464.09375

		2/21/06		1:13:44 PM		463.5

		2/21/06		1:14:00 PM		463.5

		2/21/06		1:14:04 PM		464.09375

		2/21/06		1:14:08 PM		463.5

		2/21/06		1:15:04 PM		463.5

		2/21/06		1:15:08 PM		464.09375		0.3564418343

		2/21/06		1:15:12 PM		463.5

		2/21/06		1:15:48 PM		463.5

		2/21/06		1:15:52 PM		464.09375

		2/21/06		1:15:56 PM		463.5

		2/21/06		1:16:00 PM		463.5

		2/21/06		1:16:04 PM		464.09375

		2/21/06		1:16:08 PM		463.5

		2/21/06		1:16:56 PM		463.5

		2/21/06		1:17:00 PM		464.09375

		2/21/06		1:17:04 PM		463.5		0.2868084981

		2/21/06		1:19:24 PM		463.5

		2/21/06		1:19:28 PM		463

		2/21/06		1:19:32 PM		463.5

		2/21/06		1:23:04 PM		463.5

		2/21/06		1:23:08 PM		464.09375

		2/21/06		1:23:12 PM		463.5

		2/21/06		1:24:52 PM		463.5

		2/21/06		1:24:56 PM		463

		2/21/06		1:25:00 PM		463.5

		2/21/06		1:25:20 PM		463.5		0.3047831936

		2/21/06		1:25:24 PM		463

		2/21/06		1:25:28 PM		463

		2/21/06		1:25:32 PM		463.5

		2/21/06		1:25:36 PM		463

		2/21/06		1:25:48 PM		463

		2/21/06		1:25:52 PM		463.5

		2/21/06		1:25:56 PM		463

		2/21/06		1:26:12 PM		463

		2/21/06		1:26:16 PM		463.5

		2/21/06		1:26:20 PM		463		0.2415229457

		2/21/06		1:26:32 PM		463

		2/21/06		1:26:36 PM		463.5

		2/21/06		1:26:40 PM		463

		2/21/06		1:28:48 PM		463

		2/21/06		1:28:52 PM		463.5

		2/21/06		1:28:56 PM		463

		2/21/06		1:29:16 PM		463

		2/21/06		1:29:20 PM		463.5

		2/21/06		1:29:24 PM		463

		2/21/06		1:30:36 PM		463		0.2415229457

		2/21/06		1:30:40 PM		462.5

		2/21/06		1:30:44 PM		463

		2/21/06		1:31:32 PM		463

		2/21/06		1:31:36 PM		462.5

		2/21/06		1:31:40 PM		463

		2/21/06		1:32:04 PM		463

		2/21/06		1:32:08 PM		463.5

		2/21/06		1:32:12 PM		463

		2/21/06		1:33:20 PM		463

		2/21/06		1:33:24 PM		462.5		0.316227766

		2/21/06		1:33:28 PM		463

		2/21/06		1:34:36 PM		463

		2/21/06		1:34:40 PM		463.5

		2/21/06		1:34:56 PM		463.5

		2/21/06		1:35:00 PM		464.09375

		2/21/06		1:35:04 PM		463.5

		2/21/06		1:35:08 PM		463.5

		2/21/06		1:35:12 PM		463

		2/21/06		1:35:16 PM		463.5

		2/21/06		1:35:20 PM		462.5		0.4395907385

		2/21/06		1:35:24 PM		463.5

		2/21/06		1:36:08 PM		463.5

		2/21/06		1:36:12 PM		463

		2/21/06		1:36:16 PM		463.5

		2/21/06		1:38:08 PM		463.5

		2/21/06		1:38:12 PM		463

		2/21/06		1:38:16 PM		463.5

		2/21/06		1:39:32 PM		463.5

		2/21/06		1:39:36 PM		463

		2/21/06		1:39:40 PM		463.5		0.2415229457

		2/21/06		1:41:28 PM		463.5

		2/21/06		1:41:32 PM		462.5

		2/21/06		1:41:36 PM		463.5

		2/21/06		1:42:28 PM		463.5

		2/21/06		1:42:32 PM		464.09375

		2/21/06		1:42:48 PM		464.09375

		2/21/06		1:42:52 PM		463

		2/21/06		1:42:56 PM		464.09375

		2/21/06		1:43:00 PM		464.09375

		2/21/06		1:43:04 PM		463.5		0.5357853789

		2/21/06		1:43:08 PM		464.09375

		2/21/06		1:43:12 PM		463.5

		2/21/06		1:43:16 PM		463.5

		2/21/06		1:43:20 PM		464.09375

		2/21/06		1:43:24 PM		463.5

		2/21/06		1:43:28 PM		464.09375

		2/21/06		1:43:32 PM		463.5

		2/21/06		1:43:40 PM		463.5

		2/21/06		1:43:44 PM		464.09375

		2/21/06		1:43:48 PM		463.5		0.3066111816

		2/21/06		1:46:20 PM		463.5

		2/21/06		1:46:24 PM		464.09375

		2/21/06		1:46:28 PM		463.5

		2/21/06		1:48:52 PM		463.5

		2/21/06		1:48:56 PM		463

		2/21/06		1:49:00 PM		463.5

		2/21/06		1:54:52 PM		463.5

		2/21/06		1:54:56 PM		463

		2/21/06		1:55:00 PM		463.5

		2/21/06		1:56:00 PM		463.5		0.3047831936

		2/21/06		1:56:04 PM		464.09375

		2/21/06		1:56:08 PM		463.5

		2/21/06		1:56:28 PM		463.5

		2/21/06		1:56:32 PM		464.09375

		2/21/06		1:56:36 PM		463.5

		2/21/06		2:00:00 PM		463.5

		2/21/06		2:00:04 PM		463

		2/21/06		2:00:08 PM		463.5

		2/21/06		2:00:12 PM		463.5

		2/21/06		2:00:16 PM		463		0.3653860212

		2/21/06		2:00:20 PM		463.5

		2/21/06		2:02:04 PM		463.5

		2/21/06		2:02:08 PM		463

		2/21/06		2:02:12 PM		463.5

		2/21/06		2:03:32 PM		463.5

		2/21/06		2:03:36 PM		463

		2/21/06		2:04:56 PM		463

		2/21/06		2:05:00 PM		463.5

		2/21/06		2:05:28 PM		463.5

		2/21/06		2:05:32 PM		463		0.2581988898

		2/21/06		2:05:36 PM		463.5

		2/21/06		2:09:08 PM		463.5

		2/21/06		2:09:12 PM		463

		2/21/06		2:09:16 PM		463.5

		2/21/06		2:09:44 PM		463.5

		2/21/06		2:09:48 PM		463

		2/21/06		2:09:52 PM		463.5

		2/21/06		2:10:52 PM		463.5

		2/21/06		2:10:56 PM		464.09375

		2/21/06		2:11:00 PM		463.5		0.3047831936

		2/21/06		2:11:20 PM		463.5

		2/21/06		2:11:24 PM		464.09375

		2/21/06		2:11:28 PM		463.5

		2/21/06		2:11:48 PM		463.5

		2/21/06		2:11:52 PM		464.09375

		2/21/06		2:11:56 PM		463.5

		2/21/06		2:12:04 PM		463.5

		2/21/06		2:12:08 PM		464.09375

		2/21/06		2:12:12 PM		463.5

		2/21/06		2:12:16 PM		463.5		0.2868084981

		2/21/06		2:12:20 PM		464.09375

		2/21/06		2:12:24 PM		463.5

		2/21/06		2:14:24 PM		463.5

		2/21/06		2:14:28 PM		464.09375

		2/21/06		2:14:32 PM		463.5

		2/21/06		2:16:56 PM		463.5

		2/21/06		2:17:00 PM		464.09375

		2/21/06		2:17:04 PM		463.5

		2/21/06		2:19:04 PM		463.5

		2/21/06		2:19:08 PM		464.09375		0.3066111816

		2/21/06		2:19:12 PM		463.5

		2/21/06		2:19:52 PM		463.5

		2/21/06		2:19:56 PM		463

		2/21/06		2:20:00 PM		463.5

		2/21/06		2:20:56 PM		463.5

		2/21/06		2:21:00 PM		464.09375

		2/21/06		2:21:04 PM		463.5

		2/21/06		2:21:36 PM		463.5

		2/21/06		2:21:40 PM		463

		2/21/06		2:21:44 PM		463.5		0.3047831936

		2/21/06		2:22:36 PM		463.5

		2/21/06		2:22:40 PM		463

		2/21/06		2:22:44 PM		463.5

		2/21/06		2:23:20 PM		463.5

		2/21/06		2:23:24 PM		463

		2/21/06		2:23:28 PM		463.5

		2/21/06		2:24:12 PM		463.5

		2/21/06		2:24:16 PM		463

		2/21/06		2:24:20 PM		463

		2/21/06		2:24:24 PM		463.5		0.2581988898

		2/21/06		2:24:28 PM		463

		2/21/06		2:24:40 PM		463

		2/21/06		2:24:44 PM		463.5

		2/21/06		2:24:48 PM		463

		2/21/06		2:26:04 PM		463

		2/21/06		2:26:08 PM		463.5

		2/21/06		2:26:44 PM		463.5

		2/21/06		2:26:48 PM		463

		2/21/06		2:26:52 PM		463.5

		2/21/06		2:28:08 PM		463.5		0.2635231383

		2/21/06		2:28:12 PM		463

		2/21/06		2:28:16 PM		463.5

		2/21/06		2:28:56 PM		463.5

		2/21/06		2:29:00 PM		463

		2/21/06		2:29:04 PM		463.5

		2/21/06		2:29:20 PM		463.5

		2/21/06		2:29:24 PM		463

		2/21/06		2:29:28 PM		463.5

		2/21/06		2:29:32 PM		463

		2/21/06		2:29:36 PM		463		0.2635231383

		2/21/06		2:29:40 PM		463.5

		2/21/06		2:29:44 PM		463

		2/21/06		2:29:52 PM		463

		2/21/06		2:29:56 PM		463.5

		2/21/06		2:30:00 PM		463

		2/21/06		2:30:32 PM		463

		2/21/06		2:30:36 PM		463.5

		2/21/06		2:30:40 PM		463

		2/21/06		2:31:20 PM		463

		2/21/06		2:31:24 PM		463.5		0.2581988898

		2/21/06		2:31:28 PM		463

		2/21/06		2:31:56 PM		463

		2/21/06		2:32:00 PM		463.5

		2/21/06		2:32:40 PM		463.5

		2/21/06		2:32:44 PM		463

		2/21/06		2:32:48 PM		463.5

		2/21/06		2:32:52 PM		463

		2/21/06		2:32:56 PM		463.5

		2/21/06		2:33:00 PM		463.5

		2/21/06		2:33:04 PM		463		0.2635231383

		2/21/06		2:33:08 PM		463

		2/21/06		2:33:12 PM		463.5

		2/21/06		2:33:16 PM		463

		2/21/06		2:34:32 PM		463

		2/21/06		2:34:36 PM		463.5

		2/21/06		2:35:40 PM		463.5

		2/21/06		2:35:44 PM		463

		2/21/06		2:35:48 PM		463.5

		2/21/06		2:36:28 PM		463.5

		2/21/06		2:36:32 PM		464.09375		0.3582031013

		2/21/06		2:36:36 PM		463

		2/21/06		2:36:40 PM		463

		2/21/06		2:36:44 PM		463.5

		2/21/06		2:36:48 PM		463

		2/21/06		2:38:48 PM		463

		2/21/06		2:38:52 PM		463.5

		2/21/06		2:38:56 PM		463

		2/21/06		2:40:24 PM		463

		2/21/06		2:40:28 PM		463.5

		2/21/06		2:40:32 PM		463		0.2415229457

		2/21/06		2:42:52 PM		463

		2/21/06		2:42:56 PM		463.5

		2/21/06		2:43:00 PM		463

		2/21/06		2:43:16 PM		463

		2/21/06		2:43:20 PM		463.5

		2/21/06		2:43:24 PM		463

		2/21/06		2:43:52 PM		463

		2/21/06		2:43:56 PM		462.5

		2/21/06		2:44:00 PM		463

		2/21/06		2:44:04 PM		463.5		0.316227766

		2/21/06		2:44:08 PM		463

		2/21/06		2:44:12 PM		463.5

		2/21/06		2:44:16 PM		463

		2/21/06		2:46:16 PM		463

		2/21/06		2:46:20 PM		462.5

		2/21/06		2:46:24 PM		463

		2/21/06		2:49:28 PM		463

		2/21/06		2:49:32 PM		463.5

		2/21/06		2:49:36 PM		463

		2/21/06		2:49:44 PM		463		0.2838231061

		2/21/06		2:49:48 PM		462.5

		2/21/06		2:49:52 PM		463

		2/21/06		2:53:00 PM		463

		2/21/06		2:53:04 PM		462.5

		2/21/06		2:53:08 PM		463

		2/21/06		2:54:44 PM		463

		2/21/06		2:54:48 PM		463.5

		2/21/06		2:54:52 PM		463

		2/21/06		2:55:36 PM		463

		2/21/06		2:55:40 PM		463.5		0.3333333333

		2/21/06		2:55:44 PM		463

		2/21/06		2:57:24 PM		463

		2/21/06		2:57:28 PM		463.5

		2/21/06		2:57:32 PM		463

		2/21/06		2:58:16 PM		463

		2/21/06		2:58:20 PM		462.5

		2/21/06		2:58:24 PM		463

		2/21/06		2:59:32 PM		463

		2/21/06		2:59:36 PM		463.5

		2/21/06		2:59:40 PM		463		0.2838231061

		2/21/06		2:59:44 PM		463.5

		2/21/06		2:59:48 PM		463

		2/21/06		3:03:16 PM		463

		2/21/06		3:03:20 PM		463.5

		2/21/06		3:04:20 PM		463.5

		2/21/06		3:04:24 PM		463

		2/21/06		3:04:28 PM		463.5

		2/21/06		3:04:52 PM		463.5

		2/21/06		3:04:56 PM		463

		2/21/06		3:05:00 PM		463.5		0.2581988898

		2/21/06		3:05:24 PM		463.5

		2/21/06		3:05:28 PM		463

		2/21/06		3:05:32 PM		463.5

		2/21/06		3:06:20 PM		463.5

		2/21/06		3:06:24 PM		463

		2/21/06		3:06:28 PM		463.5

		2/21/06		3:08:04 PM		463.5

		2/21/06		3:08:08 PM		463

		2/21/06		3:08:12 PM		463.5

		2/21/06		3:08:16 PM		463.5		0.2415229457

		2/21/06		3:08:20 PM		463

		2/21/06		3:08:24 PM		463.5

		2/21/06		3:09:04 PM		463.5

		2/21/06		3:09:08 PM		463

		2/21/06		3:09:12 PM		463.5

		2/21/06		3:09:44 PM		463.5

		2/21/06		3:09:48 PM		463

		2/21/06		3:10:00 PM		463

		2/21/06		3:10:04 PM		463.5

		2/21/06		3:10:08 PM		463		0.2635231383

		2/21/06		3:12:24 PM		463

		2/21/06		3:12:28 PM		463.5

		2/21/06		3:12:32 PM		463

		2/21/06		3:12:36 PM		463

		2/21/06		3:12:40 PM		463.5

		2/21/06		3:13:44 PM		463.5

		2/21/06		3:13:48 PM		463

		2/21/06		3:13:52 PM		463.5

		2/21/06		3:14:16 PM		463.5

		2/21/06		3:14:20 PM		463		0.2635231383

		2/21/06		3:14:24 PM		463

		2/21/06		3:14:28 PM		463.5

		2/21/06		3:14:32 PM		463.5

		2/21/06		3:14:36 PM		463

		2/21/06		3:14:40 PM		463.5

		2/21/06		3:14:52 PM		463.5

		2/21/06		3:14:56 PM		463

		2/21/06		3:15:00 PM		463.5

		2/21/06		3:16:24 PM		463.5

		2/21/06		3:16:28 PM		463		0.2581988898

		2/21/06		3:16:32 PM		463.5

		2/21/06		3:16:36 PM		463.5

		2/21/06		3:16:40 PM		464.09375

		2/21/06		3:16:44 PM		463.5

		2/21/06		3:17:56 PM		463.5

		2/21/06		3:18:00 PM		463

		2/21/06		3:18:04 PM		463.5

		2/21/06		3:18:24 PM		463.5

		2/21/06		3:18:28 PM		464.09375

		2/21/06		3:18:32 PM		464.09375		0.3564418343

		2/21/06		3:18:36 PM		463.5

		2/21/06		3:19:24 PM		463.5

		2/21/06		3:19:28 PM		464.09375

		2/21/06		3:19:32 PM		463.5

		2/21/06		3:21:36 PM		463.5

		2/21/06		3:21:40 PM		464.09375

		2/21/06		3:21:44 PM		463.5

		2/21/06		3:21:56 PM		463.5

		2/21/06		3:22:00 PM		464.09375

		2/21/06		3:22:04 PM		463.5		0.2868084981

		2/21/06		3:22:08 PM		463.5

		2/21/06		3:22:12 PM		463

		2/21/06		3:22:16 PM		463.5

		2/21/06		3:24:08 PM		463.5

		2/21/06		3:24:12 PM		464.09375

		2/21/06		3:24:16 PM		463.5

		2/21/06		3:24:36 PM		463.5

		2/21/06		3:24:40 PM		464.09375

		2/21/06		3:24:44 PM		463.5

		2/21/06		3:26:00 PM		463.5		0.3175973167

		2/21/06		3:26:04 PM		464.09375

		2/21/06		3:26:08 PM		463.5

		2/21/06		3:29:04 PM		463.5

		2/21/06		3:29:08 PM		463

		2/21/06		3:29:12 PM		463.5

		2/21/06		3:30:08 PM		463.5

		2/21/06		3:30:12 PM		464.09375

		2/21/06		3:30:56 PM		464.09375

		2/21/06		3:31:00 PM		463.5

		2/21/06		3:31:04 PM		463.5		0.3564418343

		2/21/06		3:31:08 PM		464.09375

		2/21/06		3:31:44 PM		464.09375

		2/21/06		3:31:48 PM		463

		2/21/06		3:31:52 PM		464.09375

		2/21/06		3:32:32 PM		464.09375

		2/21/06		3:32:36 PM		463.5

		2/21/06		3:32:40 PM		464.09375

		2/21/06		3:32:52 PM		464.09375

		2/21/06		3:32:56 PM		463.5

		2/21/06		3:33:00 PM		464.09375		0.3917137605

		2/21/06		3:33:04 PM		464.09375

		2/21/06		3:33:08 PM		463.5

		2/21/06		3:33:28 PM		463.5

		2/21/06		3:33:32 PM		464.09375

		2/21/06		3:33:36 PM		463.5

		2/21/06		3:34:04 PM		463.5

		2/21/06		3:34:08 PM		464.09375

		2/21/06		3:34:12 PM		463.5

		2/21/06		3:34:16 PM		464.09375

		2/21/06		3:34:24 PM		464.09375		0.3129337268

		2/21/06		3:34:28 PM		463.5

		2/21/06		3:34:44 PM		463.5

		2/21/06		3:34:48 PM		464.09375

		2/21/06		3:34:52 PM		463.5

		2/21/06		3:35:12 PM		463.5

		2/21/06		3:35:16 PM		464.09375

		2/21/06		3:35:20 PM		463.5

		2/21/06		3:35:44 PM		463.5

		2/21/06		3:35:48 PM		463

		2/21/06		3:35:52 PM		463.5		0.3175973167

		2/21/06		3:37:24 PM		463.5

		2/21/06		3:37:28 PM		464.09375

		2/21/06		3:37:32 PM		463.5

		2/21/06		3:37:36 PM		464.09375

		2/21/06		3:38:00 PM		464.09375

		2/21/06		3:38:04 PM		463.5

		2/21/06		3:38:08 PM		464.09375

		2/21/06		3:39:24 PM		464.09375

		2/21/06		3:39:28 PM		464.59375

		2/21/06		3:39:32 PM		464.09375		0.3564418343

		2/21/06		3:39:36 PM		464.09375

		2/21/06		3:39:40 PM		463.5

		2/21/06		3:39:44 PM		464.09375

		2/21/06		3:41:08 PM		464.09375

		2/21/06		3:41:12 PM		463.5

		2/21/06		3:41:16 PM		463.5

		2/21/06		3:41:20 PM		464.09375

		2/21/06		3:41:28 PM		464.09375

		2/21/06		3:41:32 PM		463.5

		2/21/06		3:41:36 PM		464.09375		0.3066111816

		2/21/06		3:41:40 PM		464.09375

		2/21/06		3:41:44 PM		463.5

		2/21/06		3:41:48 PM		464.09375

		2/21/06		3:41:52 PM		464.09375

		2/21/06		3:41:56 PM		463.5

		2/21/06		3:42:00 PM		463.5

		2/21/06		3:42:04 PM		464.09375

		2/21/06		3:42:08 PM		463.5

		2/21/06		3:42:48 PM		463.5

		2/21/06		3:42:52 PM		464.09375		0.3129337268

		2/21/06		3:42:56 PM		463.5

		2/21/06		3:44:56 PM		463.5

		2/21/06		3:45:00 PM		463

		2/21/06		3:45:04 PM		463.5

		2/21/06		3:47:40 PM		463.5

		2/21/06		3:47:44 PM		464.09375

		2/21/06		3:47:48 PM		464.09375

		2/21/06		3:47:52 PM		463.5

		2/21/06		3:49:52 PM		463.5

		2/21/06		3:49:56 PM		464.09375		0.3564418343

		2/21/06		3:50:12 PM		464.09375

		2/21/06		3:50:16 PM		463.5

		2/21/06		3:50:20 PM		464.09375

		2/21/06		3:50:44 PM		464.09375

		2/21/06		3:50:48 PM		463.5

		2/21/06		3:50:52 PM		464.09375

		2/21/06		3:51:20 PM		464.09375

		2/21/06		3:51:24 PM		463.5

		2/21/06		3:51:28 PM		464.09375

		2/21/06		3:51:36 PM		464.09375		0.2868084981

		2/21/06		3:51:40 PM		463.5

		2/21/06		3:51:44 PM		463.5

		2/21/06		3:51:48 PM		464.09375

		2/21/06		3:51:52 PM		463.5

		2/21/06		3:51:56 PM		464.09375

		2/21/06		3:52:00 PM		463.5

		2/21/06		3:52:04 PM		463.5

		2/21/06		3:52:08 PM		464.09375

		2/21/06		3:52:12 PM		463.5

		2/21/06		3:53:24 PM		463.5		0.2868084981

		2/21/06		3:53:28 PM		464.09375

		2/21/06		3:53:44 PM		464.09375

		2/21/06		3:53:48 PM		463.5

		2/21/06		3:53:52 PM		464.09375

		2/21/06		3:53:56 PM		464.09375

		2/21/06		3:54:00 PM		463.5

		2/21/06		3:54:04 PM		464.09375

		2/21/06		3:54:32 PM		464.09375

		2/21/06		3:54:36 PM		463.5

		2/21/06		3:54:40 PM		464.09375		0.2868084981

		2/21/06		3:54:44 PM		464.09375

		2/21/06		3:54:48 PM		464.59375

		2/21/06		3:54:52 PM		464.09375

		2/21/06		3:54:56 PM		464.09375

		2/21/06		3:55:00 PM		463.5

		2/21/06		3:55:04 PM		464.09375

		2/21/06		3:55:24 PM		464.09375

		2/21/06		3:55:28 PM		463.5

		2/21/06		3:55:32 PM		464.09375

		2/21/06		3:55:56 PM		464.09375		0.3175973167

		2/21/06		3:56:00 PM		463.5

		2/21/06		3:56:04 PM		464.09375

		2/21/06		3:56:08 PM		464.09375

		2/21/06		3:56:12 PM		463.5

		2/21/06		3:56:16 PM		464.09375

		2/21/06		3:56:20 PM		464.09375

		2/21/06		3:56:24 PM		463.5

		2/21/06		3:56:28 PM		464.09375

		2/21/06		3:56:32 PM		463.5

		2/21/06		3:56:40 PM		463.5		0.3129337268

		2/21/06		3:56:44 PM		464.59375

		2/21/06		3:56:48 PM		463.5

		2/21/06		3:56:52 PM		463.5

		2/21/06		3:56:56 PM		464.09375

		2/21/06		3:57:00 PM		463.5

		2/21/06		4:00:08 PM		463.5

		2/21/06		4:00:12 PM		463

		2/21/06		4:00:16 PM		463.5

		2/21/06		4:03:32 PM		463.5

		2/21/06		4:03:36 PM		463		0.4715886272

		2/21/06		4:03:40 PM		463.5

		2/21/06		4:03:48 PM		463.5

		2/21/06		4:03:52 PM		463

		2/21/06		4:03:56 PM		463.5

		2/21/06		4:04:00 PM		463

		2/21/06		4:04:12 PM		463

		2/21/06		4:04:16 PM		463.5

		2/21/06		4:05:16 PM		463.5

		2/21/06		4:05:20 PM		464.09375

		2/21/06		4:05:24 PM		463.5		0.3367178437

		2/21/06		4:06:00 PM		463.5

		2/21/06		4:06:04 PM		464.09375

		2/21/06		4:06:08 PM		463.5

		2/21/06		4:06:16 PM		463.5

		2/21/06		4:06:20 PM		464.09375

		2/21/06		4:06:24 PM		463.5

		2/21/06		4:06:28 PM		463.5

		2/21/06		4:06:32 PM		463

		2/21/06		4:06:36 PM		463.5

		2/21/06		4:06:44 PM		463.5		0.3175973167

		2/21/06		4:06:48 PM		463

		2/21/06		4:06:52 PM		463.5

		2/21/06		4:07:28 PM		463.5

		2/21/06		4:07:32 PM		462.5

		2/21/06		4:07:36 PM		463.5

		2/21/06		4:08:00 PM		463.5

		2/21/06		4:08:04 PM		462.5

		2/21/06		4:08:08 PM		463

		2/21/06		4:08:12 PM		463.5

		2/21/06		4:08:16 PM		463		0.4116363012

		2/21/06		4:08:20 PM		463.5

		2/21/06		4:08:40 PM		463.5

		2/21/06		4:08:44 PM		463

		2/21/06		4:08:48 PM		463.5

		2/21/06		4:08:56 PM		463.5

		2/21/06		4:09:00 PM		463

		2/21/06		4:09:04 PM		463.5

		2/21/06		4:09:24 PM		463.5

		2/21/06		4:09:28 PM		464.09375

		2/21/06		4:09:32 PM		463.5		0.3047831936

		2/21/06		4:09:36 PM		463

		2/21/06		4:10:20 PM		463

		2/21/06		4:10:24 PM		463.5

		2/21/06		4:11:04 PM		463.5

		2/21/06		4:11:08 PM		463

		2/21/06		4:11:12 PM		463.5

		2/21/06		4:11:16 PM		463.5

		2/21/06		4:11:20 PM		463

		2/21/06		4:11:48 PM		463

		2/21/06		4:11:52 PM		462.5		0.3374742788

		2/21/06		4:11:56 PM		463

		2/21/06		4:12:28 PM		463

		2/21/06		4:12:32 PM		463.5

		2/21/06		4:12:36 PM		463

		2/21/06		4:12:52 PM		463

		2/21/06		4:12:56 PM		463.5

		2/21/06		4:13:08 PM		463.5

		2/21/06		4:13:12 PM		463

		2/21/06		4:13:16 PM		463.5

		2/21/06		4:13:36 PM		463.5		0.2635231383

		2/21/06		4:13:40 PM		463

		2/21/06		4:13:44 PM		463

		2/21/06		4:13:48 PM		463.5

		2/21/06		4:13:52 PM		463.5

		2/21/06		4:13:56 PM		463

		2/21/06		4:14:40 PM		463

		2/21/06		4:14:44 PM		463.5

		2/21/06		4:14:48 PM		463.5

		2/21/06		4:14:52 PM		463

		2/21/06		4:14:56 PM		463.5		0.2635231383

		2/21/06		4:15:00 PM		463

		2/21/06		4:15:04 PM		463.5

		2/21/06		4:15:44 PM		463.5

		2/21/06		4:15:48 PM		463

		2/21/06		4:15:52 PM		463.5

		2/21/06		4:15:56 PM		463.5

		2/21/06		4:16:00 PM		463

		2/21/06		4:16:04 PM		463.5

		2/21/06		4:18:44 PM		463.5

		2/21/06		4:18:48 PM		463		0.2581988898

		2/21/06		4:18:52 PM		463.5

		2/21/06		4:19:28 PM		463.5

		2/21/06		4:19:32 PM		463

		2/21/06		4:19:36 PM		463.5

		2/21/06		4:20:36 PM		463.5

		2/21/06		4:20:40 PM		463

		2/21/06		4:20:44 PM		463

		2/21/06		4:20:48 PM		463.5

		2/21/06		4:20:52 PM		463.5

		2/21/06		4:20:56 PM		463		0.2581988898

		2/21/06		4:21:04 PM		463

		2/21/06		4:21:08 PM		463.5

		2/21/06		4:21:16 PM		463.5

		2/21/06		4:21:20 PM		463

		2/21/06		4:21:24 PM		463

		2/21/06		4:21:28 PM		463.5

		2/21/06		4:21:48 PM		463.5

		2/21/06		4:21:52 PM		463

		2/21/06		4:21:56 PM		463.5

		2/21/06		4:22:12 PM		463.5		0.2581988898

		2/21/06		4:22:16 PM		462.5

		2/21/06		4:22:20 PM		463

		2/21/06		4:22:24 PM		463.5

		2/21/06		4:22:32 PM		463.5

		2/21/06		4:22:36 PM		463

		2/21/06		4:22:40 PM		463.5

		2/21/06		4:22:56 PM		463.5

		2/21/06		4:23:00 PM		464.09375

		2/21/06		4:23:04 PM		463.5

		2/21/06		4:23:28 PM		463.5		0.428794843

		2/21/06		4:23:32 PM		464.09375

		2/21/06		4:23:36 PM		463.5

		2/21/06		4:28:32 PM		463.5

		2/21/06		4:28:36 PM		464.09375

		2/21/06		4:28:40 PM		463.5

		2/21/06		4:32:56 PM		463.5

		2/21/06		4:33:00 PM		464.09375

		2/21/06		4:33:04 PM		463.5

		2/21/06		4:33:40 PM		463.5

		2/21/06		4:33:44 PM		463		0.3564418343

		2/21/06		4:33:48 PM		463.5

		2/21/06		4:34:32 PM		463.5

		2/21/06		4:34:36 PM		464.09375

		2/21/06		4:34:40 PM		463.5

		2/21/06		4:35:12 PM		463.5

		2/21/06		4:35:16 PM		463

		2/21/06		4:35:20 PM		463.5

		2/21/06		4:38:20 PM		463.5

		2/21/06		4:38:24 PM		463

		2/21/06		4:38:28 PM		463.5		0.3047831936

		2/21/06		4:39:08 PM		463.5

		2/21/06		4:39:12 PM		463

		2/21/06		4:39:16 PM		463.5

		2/21/06		4:39:20 PM		463

		2/21/06		4:39:24 PM		463.5

		2/21/06		4:40:00 PM		463.5

		2/21/06		4:40:04 PM		464.09375

		2/21/06		4:40:08 PM		463.5

		2/21/06		4:40:12 PM		463

		2/21/06		4:40:16 PM		463.5		0.3367178437

		2/21/06		4:40:48 PM		463.5

		2/21/06		4:40:52 PM		463

		2/21/06		4:40:56 PM		463.5

		2/21/06		4:41:16 PM		463.5

		2/21/06		4:41:20 PM		463

		2/21/06		4:41:24 PM		463.5

		2/21/06		4:42:00 PM		463.5

		2/21/06		4:42:04 PM		463

		2/21/06		4:42:08 PM		463.5

		2/21/06		4:42:40 PM		463.5		0.2415229457

		2/21/06		4:42:44 PM		464.09375

		2/21/06		4:42:48 PM		463.5

		2/21/06		4:43:00 PM		463.5

		2/21/06		4:43:04 PM		463

		2/21/06		4:43:08 PM		463.5

		2/21/06		4:44:36 PM		463.5

		2/21/06		4:44:40 PM		462.5

		2/21/06		4:44:44 PM		463.5

		2/21/06		4:45:00 PM		463.5

		2/21/06		4:45:04 PM		463		0.428794843

		2/21/06		4:45:08 PM		463

		2/21/06		4:45:12 PM		463.5

		2/21/06		4:45:16 PM		463.5

		2/21/06		4:45:20 PM		463

		2/21/06		4:45:24 PM		463.5

		2/21/06		4:45:28 PM		463

		2/21/06		4:45:32 PM		463

		2/21/06		4:45:36 PM		463.5

		2/21/06		4:45:40 PM		463.5

		2/21/06		4:45:44 PM		463		0.2635231383

		2/21/06		4:46:04 PM		463

		2/21/06		4:46:08 PM		463.5

		2/21/06		4:46:40 PM		463.5

		2/21/06		4:46:44 PM		463

		2/21/06		4:46:48 PM		463.5

		2/21/06		4:47:00 PM		463.5

		2/21/06		4:47:04 PM		463

		2/21/06		4:47:08 PM		463.5

		2/21/06		4:49:56 PM		463.5

		2/21/06		4:50:00 PM		464.09375		0.3367178437

		2/21/06		4:50:04 PM		463.5

		2/21/06		4:52:36 PM		463.5

		2/21/06		4:52:40 PM		464.09375

		2/21/06		4:52:44 PM		463.5

		2/21/06		4:54:32 PM		463.5

		2/21/06		4:54:36 PM		464.09375

		2/21/06		4:54:40 PM		463.5

		2/21/06		4:56:52 PM		463.5

		2/21/06		4:56:56 PM		464.09375

		2/21/06		4:57:00 PM		463.5		0.2868084981

		2/21/06		4:58:32 PM		463.5

		2/21/06		4:58:36 PM		464.09375

		2/21/06		4:58:40 PM		463.5

		2/21/06		4:58:44 PM		463

		2/21/06		4:58:48 PM		463.5

		2/21/06		5:00:32 PM		463.5

		2/21/06		5:00:36 PM		463

		2/21/06		5:00:40 PM		463.5

		2/21/06		5:00:44 PM		464.09375

		2/21/06		5:00:48 PM		463.5		0.3653860212

		2/21/06		5:00:56 PM		463.5

		2/21/06		5:01:00 PM		463

		2/21/06		5:01:04 PM		463.5

		2/21/06		5:01:28 PM		463.5

		2/21/06		5:01:32 PM		464.09375

		2/21/06		5:01:36 PM		463.5

		2/21/06		5:02:00 PM		463.5

		2/21/06		5:02:04 PM		464.09375

		2/21/06		5:02:08 PM		463.5

		2/21/06		5:02:12 PM		464.09375		0.3564418343

		2/21/06		5:02:16 PM		463.5

		2/21/06		5:02:44 PM		463.5

		2/21/06		5:02:48 PM		463

		2/21/06		5:02:52 PM		463.5

		2/21/06		5:05:04 PM		463.5

		2/21/06		5:05:08 PM		464.09375

		2/21/06		5:05:12 PM		463.5

		2/21/06		5:05:28 PM		463.5

		2/21/06		5:05:32 PM		464.09375

		2/21/06		5:05:36 PM		463.5		0.3175973167

		2/21/06		5:05:44 PM		463.5

		2/21/06		5:05:48 PM		463

		2/21/06		5:05:52 PM		463.5

		2/21/06		5:06:00 PM		463.5

		2/21/06		5:06:04 PM		463

		2/21/06		5:06:08 PM		463.5

		2/21/06		5:06:36 PM		463.5

		2/21/06		5:06:40 PM		464.09375

		2/21/06		5:10:08 PM		464.09375

		2/21/06		5:10:12 PM		463.5		0.3653860212

		2/21/06		5:10:16 PM		464.09375

		2/21/06		5:10:24 PM		464.09375

		2/21/06		5:10:28 PM		463.5

		2/21/06		5:10:32 PM		464.09375

		2/21/06		5:10:40 PM		464.09375

		2/21/06		5:10:44 PM		463.5

		2/21/06		5:10:48 PM		464.09375

		2/21/06		5:10:56 PM		464.09375

		2/21/06		5:11:00 PM		463.5

		2/21/06		5:11:04 PM		463.5		0.3066111816

		2/21/06		5:11:08 PM		464.09375

		2/21/06		5:11:12 PM		463.5

		2/21/06		5:11:28 PM		463.5

		2/21/06		5:11:32 PM		464.09375

		2/21/06		5:11:36 PM		463.5

		2/21/06		5:11:56 PM		463.5

		2/21/06		5:12:00 PM		464.59375

		2/21/06		5:12:04 PM		463.5

		2/21/06		5:13:32 PM		463.5

		2/21/06		5:13:36 PM		463		0.4514276158

		2/21/06		5:13:40 PM		463.5

		2/21/06		5:15:28 PM		463.5

		2/21/06		5:15:32 PM		463

		2/21/06		5:15:36 PM		463.5

		2/21/06		5:15:40 PM		463.5

		2/21/06		5:15:44 PM		464.09375

		2/21/06		5:15:48 PM		463.5

		2/21/06		5:16:24 PM		463.5

		2/21/06		5:16:28 PM		464.09375

		2/21/06		5:16:32 PM		463.5		0.3175973167

		2/21/06		5:16:36 PM		464.09375

		2/21/06		5:17:08 PM		464.09375

		2/21/06		5:17:12 PM		463.5

		2/21/06		5:17:16 PM		464.09375

		2/21/06		5:17:36 PM		464.09375

		2/21/06		5:17:40 PM		463.5

		2/21/06		5:17:44 PM		464.09375

		2/21/06		5:17:48 PM		464.09375

		2/21/06		5:17:52 PM		463.5

		2/21/06		5:17:56 PM		464.09375		0.2868084981

		2/21/06		5:18:04 PM		464.09375

		2/21/06		5:18:08 PM		463.5

		2/21/06		5:18:12 PM		464.09375

		2/21/06		5:18:20 PM		464.09375

		2/21/06		5:18:24 PM		463

		2/21/06		5:18:28 PM		464.09375

		2/21/06		5:18:32 PM		463.5

		2/21/06		5:18:36 PM		464.09375

		2/21/06		5:18:40 PM		463.5

		2/21/06		5:19:00 PM		463.5		0.3948589982

		2/21/06		5:19:04 PM		464.09375

		2/21/06		5:19:08 PM		463.5

		2/21/06		5:19:20 PM		463.5

		2/21/06		5:19:24 PM		464.09375

		2/21/06		5:19:44 PM		464.09375

		2/21/06		5:19:48 PM		463.5

		2/21/06		5:20:32 PM		463.5

		2/21/06		5:20:36 PM		464.09375

		2/21/06		5:20:40 PM		463.5

		2/21/06		5:20:44 PM		463.5		0.3066111816

		2/21/06		5:20:48 PM		464.09375

		2/21/06		5:22:08 PM		464.09375

		2/21/06		5:22:12 PM		463.5

		2/21/06		5:22:16 PM		464.09375

		2/21/06		5:22:44 PM		464.09375

		2/21/06		5:22:48 PM		463.5

		2/21/06		5:22:52 PM		464.09375

		2/21/06		5:23:28 PM		464.09375

		2/21/06		5:23:32 PM		463.5

		2/21/06		5:23:36 PM		464.09375		0.2868084981

		2/21/06		5:24:20 PM		464.09375

		2/21/06		5:24:24 PM		463.5

		2/21/06		5:24:28 PM		464.09375

		2/21/06		5:24:32 PM		463.5

		2/21/06		5:24:36 PM		463.5

		2/21/06		5:24:40 PM		464.09375

		2/21/06		5:24:44 PM		463.5

		2/21/06		5:24:48 PM		464.09375

		2/21/06		5:24:56 PM		464.09375

		2/21/06		5:25:00 PM		463.5		0.3129337268

		2/21/06		5:25:04 PM		464.09375

		2/21/06		5:25:08 PM		463.5

		2/21/06		5:25:16 PM		463.5

		2/21/06		5:25:20 PM		464.09375

		2/21/06		5:25:24 PM		463.5

		2/21/06		5:25:28 PM		464.09375

		2/21/06		5:25:32 PM		463.5

		2/21/06		5:25:44 PM		463.5

		2/21/06		5:25:48 PM		464.09375

		2/21/06		5:25:52 PM		463.5		0.3066111816

		2/21/06		5:26:08 PM		463.5

		2/21/06		5:26:12 PM		464.09375

		2/21/06		5:26:16 PM		463.5

		2/21/06		5:26:28 PM		463.5

		2/21/06		5:26:32 PM		463

		2/21/06		5:26:36 PM		463.5

		2/21/06		5:26:40 PM		464.09375

		2/21/06		5:26:44 PM		463.5

		2/21/06		5:27:04 PM		463.5

		2/21/06		5:27:08 PM		464.09375		0.3564418343

		2/21/06		5:27:12 PM		463.5

		2/21/06		5:29:00 PM		463.5

		2/21/06		5:29:04 PM		463

		2/21/06		5:29:08 PM		463.5

		2/21/06		5:29:48 PM		463.5

		2/21/06		5:29:52 PM		463

		2/21/06		5:29:56 PM		463.5

		2/21/06		5:30:00 PM		464.09375

		2/21/06		5:30:04 PM		463.5

		2/21/06		5:32:12 PM		463.5		0.3047831936

		2/21/06		5:32:16 PM		463

		2/21/06		5:32:20 PM		463.5

		2/21/06		5:32:24 PM		464.09375

		2/21/06		5:32:28 PM		463.5

		2/21/06		5:32:36 PM		463.5

		2/21/06		5:32:40 PM		463

		2/21/06		5:32:44 PM		463.5

		2/21/06		5:32:48 PM		463.5

		2/21/06		5:32:52 PM		464.09375

		2/21/06		5:32:56 PM		463.5		0.3653860212

		2/21/06		5:33:52 PM		463.5

		2/21/06		5:33:56 PM		463

		2/21/06		5:34:00 PM		463.5

		2/21/06		5:34:52 PM		463.5

		2/21/06		5:34:56 PM		464.09375

		2/21/06		5:35:00 PM		463.5

		2/21/06		5:35:04 PM		464.09375

		2/21/06		5:35:24 PM		464.09375

		2/21/06		5:35:28 PM		463.5

		2/21/06		5:35:32 PM		464.09375		0.3813126087

		2/21/06		5:36:04 PM		464.09375

		2/21/06		5:36:08 PM		463.5

		2/21/06		5:36:12 PM		464.09375

		2/21/06		5:38:04 PM		464.09375

		2/21/06		5:38:08 PM		463.5

		2/21/06		5:38:12 PM		464.09375

		2/21/06		5:38:20 PM		464.09375

		2/21/06		5:38:24 PM		463.5

		2/21/06		5:38:28 PM		464.09375

		2/21/06		5:38:32 PM		464.09375		0.2868084981

		2/21/06		5:38:36 PM		463.5

		2/21/06		5:38:40 PM		464.09375

		2/21/06		5:38:44 PM		463.5

		2/21/06		5:38:48 PM		464.09375

		2/21/06		5:38:52 PM		463.5

		2/21/06		5:41:12 PM		463.5

		2/21/06		5:41:16 PM		463

		2/21/06		5:41:20 PM		463.5

		2/21/06		5:44:16 PM		463.5

		2/21/06		5:44:20 PM		463		0.3653860212

		2/21/06		5:44:24 PM		463.5

		2/21/06		5:44:36 PM		463.5

		2/21/06		5:44:40 PM		464.09375

		2/21/06		5:44:44 PM		463.5

		2/21/06		5:46:52 PM		463.5

		2/21/06		5:46:56 PM		463

		2/21/06		5:47:00 PM		463.5

		2/21/06		5:48:32 PM		463.5

		2/21/06		5:48:36 PM		463

		2/21/06		5:48:40 PM		463.5		0.3047831936

		2/21/06		5:49:28 PM		463.5

		2/21/06		5:49:32 PM		462.5

		2/21/06		5:49:36 PM		463.5

		2/21/06		5:49:44 PM		463.5

		2/21/06		5:49:48 PM		464.09375

		2/21/06		5:49:52 PM		463.5

		2/21/06		5:50:00 PM		463.5

		2/21/06		5:50:04 PM		463

		2/21/06		5:50:16 PM		463

		2/21/06		5:50:20 PM		463.5		0.428794843

		2/21/06		5:50:40 PM		463.5

		2/21/06		5:50:44 PM		463

		2/21/06		5:51:08 PM		463

		2/21/06		5:51:12 PM		463.5

		2/21/06		5:52:52 PM		463.5

		2/21/06		5:52:56 PM		464.09375

		2/21/06		5:53:00 PM		463.5

		2/21/06		5:53:52 PM		463.5

		2/21/06		5:53:56 PM		464.09375

		2/21/06		5:54:00 PM		463.5		0.3653860212

		2/21/06		6:00:12 PM		463.5

		2/21/06		6:00:16 PM		464.09375

		2/21/06		6:00:20 PM		463.5

		2/21/06		6:00:36 PM		463.5

		2/21/06		6:00:40 PM		463

		2/21/06		6:00:44 PM		463.5

		2/21/06		6:02:24 PM		463.5

		2/21/06		6:02:28 PM		464.09375

		2/21/06		6:02:32 PM		463.5

		2/21/06		6:02:44 PM		463.5		0.3175973167

		2/21/06		6:02:48 PM		462.5

		2/21/06		6:02:52 PM		463.5

		2/21/06		6:03:28 PM		463.5

		2/21/06		6:03:32 PM		463

		2/21/06		6:03:56 PM		463

		2/21/06		6:04:00 PM		463.5

		2/21/06		6:04:04 PM		463

		2/21/06		6:04:24 PM		463

		2/21/06		6:04:28 PM		464.09375

		2/21/06		6:04:32 PM		463		0.4419540142

		2/21/06		6:04:36 PM		463.5

		2/21/06		6:06:08 PM		463.5

		2/21/06		6:06:12 PM		463

		2/21/06		6:06:16 PM		463.5

		2/21/06		6:06:20 PM		463

		2/21/06		6:06:24 PM		463.5

		2/21/06		6:07:00 PM		463.5

		2/21/06		6:07:04 PM		463

		2/21/06		6:07:08 PM		463.5

		2/21/06		6:07:12 PM		463.5		0.2415229457

		2/21/06		6:07:16 PM		463

		2/21/06		6:07:20 PM		463.5

		2/21/06		6:10:32 PM		463.5

		2/21/06		6:10:36 PM		464.09375

		2/21/06		6:10:40 PM		463.5

		2/21/06		6:15:48 PM		463.5

		2/21/06		6:15:52 PM		463

		2/21/06		6:15:56 PM		463.5

		2/21/06		6:17:16 PM		463.5

		2/21/06		6:17:20 PM		463		0.3367178437

		2/21/06		6:17:24 PM		463.5

		2/21/06		6:18:08 PM		463.5

		2/21/06		6:18:12 PM		463

		2/21/06		6:18:16 PM		463.5

		2/21/06		6:18:24 PM		463.5

		2/21/06		6:18:28 PM		463

		2/21/06		6:18:32 PM		463.5

		2/21/06		6:18:36 PM		463

		2/21/06		6:18:48 PM		463

		2/21/06		6:18:52 PM		463.5		0.2581988898

		2/21/06		6:18:56 PM		463.5

		2/21/06		6:19:00 PM		463

		2/21/06		6:19:04 PM		463

		2/21/06		6:19:08 PM		463.5

		2/21/06		6:19:12 PM		463

		2/21/06		6:19:20 PM		463

		2/21/06		6:19:24 PM		463.5

		2/21/06		6:19:28 PM		463

		2/21/06		6:21:20 PM		463

		2/21/06		6:21:24 PM		462.5		0.316227766

		2/21/06		6:21:28 PM		463

		2/21/06		6:21:48 PM		463

		2/21/06		6:21:52 PM		462.5

		2/21/06		6:21:56 PM		463

		2/21/06		6:22:12 PM		463

		2/21/06		6:22:16 PM		462.5

		2/21/06		6:22:20 PM		463

		2/21/06		6:22:28 PM		463

		2/21/06		6:22:32 PM		463.5

		2/21/06		6:22:36 PM		463		0.2838231061

		2/21/06		6:22:40 PM		463.5

		2/21/06		6:24:48 PM		463.5

		2/21/06		6:24:52 PM		464.09375

		2/21/06		6:24:56 PM		463.5

		2/21/06		6:25:32 PM		463.5

		2/21/06		6:25:36 PM		463

		2/21/06		6:25:40 PM		463.5

		2/21/06		6:27:32 PM		463.5

		2/21/06		6:27:36 PM		463

		2/21/06		6:27:40 PM		463.5		0.3047831936

		2/21/06		6:28:32 PM		463.5

		2/21/06		6:28:36 PM		463

		2/21/06		6:28:40 PM		463.5

		2/21/06		6:29:32 PM		463.5

		2/21/06		6:29:36 PM		463

		2/21/06		6:29:40 PM		463.5

		2/21/06		6:30:20 PM		463.5

		2/21/06		6:30:24 PM		464.09375

		2/21/06		6:30:28 PM		463.5

		2/21/06		6:31:00 PM		463.5		0.3047831936

		2/21/06		6:31:04 PM		464.09375

		2/21/06		6:31:08 PM		463.5

		2/21/06		6:32:48 PM		463.5

		2/21/06		6:32:52 PM		463

		2/21/06		6:32:56 PM		463.5

		2/21/06		6:34:08 PM		463.5

		2/21/06		6:34:12 PM		463

		2/21/06		6:34:16 PM		463.5

		2/21/06		6:35:04 PM		463.5

		2/21/06		6:35:08 PM		463		0.3367178437

		2/21/06		6:35:12 PM		463.5

		2/21/06		6:35:36 PM		463.5

		2/21/06		6:35:40 PM		464.09375

		2/21/06		6:35:44 PM		463.5

		2/21/06		6:36:56 PM		463.5

		2/21/06		6:37:00 PM		463

		2/21/06		6:37:04 PM		463.5

		2/21/06		6:42:04 PM		463.5

		2/21/06		6:42:08 PM		464.09375

		2/21/06		6:42:12 PM		463.5		0.3175973167

		2/21/06		6:42:20 PM		463.5

		2/21/06		6:42:24 PM		464.09375

		2/21/06		6:42:28 PM		463.5

		2/21/06		6:44:32 PM		463.5

		2/21/06		6:44:36 PM		463

		2/21/06		6:44:40 PM		463.5

		2/21/06		6:46:08 PM		463.5

		2/21/06		6:46:12 PM		464.09375

		2/21/06		6:46:16 PM		463.5

		2/21/06		6:46:20 PM		463.5		0.3175973167

		2/21/06		6:46:24 PM		463

		2/21/06		6:46:28 PM		463.5

		2/21/06		6:46:40 PM		463.5

		2/21/06		6:46:44 PM		463

		2/21/06		6:46:48 PM		463.5

		2/21/06		6:47:24 PM		463.5

		2/21/06		6:47:28 PM		463

		2/21/06		6:47:32 PM		463.5

		2/21/06		6:47:52 PM		463.5

		2/21/06		6:47:56 PM		464.09375		0.3367178437

		2/21/06		6:48:00 PM		463.5

		2/21/06		6:48:40 PM		463.5

		2/21/06		6:48:44 PM		464.09375

		2/21/06		6:48:48 PM		463.5

		2/21/06		6:50:16 PM		463.5

		2/21/06		6:50:20 PM		463

		2/21/06		6:50:24 PM		463.5

		2/21/06		6:51:52 PM		463.5

		2/21/06		6:51:56 PM		464.09375

		2/21/06		6:52:00 PM		463.5		0.3175973167

		2/21/06		6:52:48 PM		463.5

		2/21/06		6:52:52 PM		463

		2/21/06		6:52:56 PM		463.5

		2/21/06		6:56:04 PM		463.5

		2/21/06		6:56:08 PM		464.09375

		2/21/06		6:56:12 PM		463.5

		2/21/06		6:57:48 PM		463.5

		2/21/06		6:57:52 PM		463

		2/21/06		6:57:56 PM		463.5

		2/21/06		6:58:24 PM		463.5		0.3047831936

		2/21/06		6:58:28 PM		463

		2/21/06		6:58:32 PM		463.5

		2/21/06		7:00:04 PM		463.5

		2/21/06		7:00:08 PM		463

		2/21/06		7:00:12 PM		463.5

		2/21/06		7:00:28 PM		463.5

		2/21/06		7:00:32 PM		463

		2/21/06		7:00:36 PM		463.5

		2/21/06		7:01:16 PM		463.5

		2/21/06		7:01:20 PM		463		0.2581988898

		2/21/06		7:01:24 PM		463.5

		2/21/06		7:04:04 PM		463.5

		2/21/06		7:04:08 PM		464.09375

		2/21/06		7:04:12 PM		463.5

		2/21/06		7:05:28 PM		463.5

		2/21/06		7:05:32 PM		464.09375

		2/21/06		7:05:36 PM		463.5

		2/21/06		7:06:40 PM		463.5

		2/21/06		7:06:44 PM		463

		2/21/06		7:06:48 PM		463.5		0.3175973167

		2/21/06		7:07:44 PM		463.5

		2/21/06		7:07:48 PM		464.09375

		2/21/06		7:07:52 PM		463.5

		2/21/06		7:08:16 PM		463.5

		2/21/06		7:08:20 PM		463

		2/21/06		7:08:24 PM		463.5

		2/21/06		7:08:52 PM		463.5

		2/21/06		7:08:56 PM		464.09375

		2/21/06		7:09:00 PM		463.5

		2/21/06		7:10:36 PM		463.5		0.3175973167

		2/21/06		7:10:40 PM		463

		2/21/06		7:10:44 PM		463.5

		2/21/06		7:12:04 PM		463.5

		2/21/06		7:12:08 PM		463

		2/21/06		7:12:12 PM		463.5

		2/21/06		7:15:04 PM		463.5

		2/21/06		7:15:08 PM		463

		2/21/06		7:15:12 PM		463.5

		2/21/06		7:18:08 PM		463.5

		2/21/06		7:18:12 PM		463		0.2581988898

		2/21/06		7:18:16 PM		463.5

		2/21/06		7:18:20 PM		463

		2/21/06		7:18:24 PM		463.5

		2/21/06		7:18:28 PM		463.5

		2/21/06		7:18:32 PM		462.5

		2/21/06		7:18:36 PM		463.5

		2/21/06		7:18:40 PM		462.5

		2/21/06		7:18:44 PM		463.5

		2/21/06		7:18:48 PM		462.5

		2/21/06		7:18:52 PM		463.5		0.474341649

		2/21/06		7:20:56 PM		463.5

		2/21/06		7:21:00 PM		463

		2/21/06		7:21:16 PM		463

		2/21/06		7:21:20 PM		462.5

		2/21/06		7:21:24 PM		463

		2/21/06		7:21:48 PM		463

		2/21/06		7:21:52 PM		463.5

		2/21/06		7:21:56 PM		463

		2/21/06		7:22:00 PM		463.5

		2/21/06		7:22:04 PM		463		0.316227766

		2/21/06		7:22:20 PM		463

		2/21/06		7:22:24 PM		463.5

		2/21/06		7:22:40 PM		463.5

		2/21/06		7:22:44 PM		463

		2/21/06		7:22:48 PM		463.5

		2/21/06		7:22:52 PM		463

		2/21/06		7:23:00 PM		463

		2/21/06		7:23:04 PM		462.5

		2/21/06		7:23:08 PM		463.5

		2/21/06		7:23:12 PM		463		0.3374742788

		2/21/06		7:23:16 PM		463.5

		2/21/06		7:23:20 PM		463

		2/21/06		7:23:44 PM		463

		2/21/06		7:23:48 PM		463.5

		2/21/06		7:24:48 PM		463.5

		2/21/06		7:24:52 PM		463

		2/21/06		7:24:56 PM		463.5

		2/21/06		7:25:04 PM		463.5

		2/21/06		7:25:08 PM		463

		2/21/06		7:25:12 PM		462.5		0.3496029494

		2/21/06		7:25:16 PM		463.5

		2/21/06		7:25:44 PM		463.5

		2/21/06		7:25:48 PM		463

		2/21/06		7:25:52 PM		463.5

		2/21/06		7:25:56 PM		463.5

		2/21/06		7:26:00 PM		462.5

		2/21/06		7:26:04 PM		463.5

		2/21/06		7:27:52 PM		463.5

		2/21/06		7:27:56 PM		463

		2/21/06		7:28:00 PM		463.5		0.3496029494

		2/21/06		7:29:52 PM		463.5

		2/21/06		7:29:56 PM		464.09375

		2/21/06		7:30:00 PM		463.5

		2/21/06		7:30:56 PM		463.5

		2/21/06		7:31:00 PM		464.09375

		2/21/06		7:31:04 PM		463.5

		2/21/06		7:31:20 PM		463.5

		2/21/06		7:31:24 PM		464.09375

		2/21/06		7:31:28 PM		463.5

		2/21/06		7:32:36 PM		463.5		0.2868084981

		2/21/06		7:32:40 PM		464.09375

		2/21/06		7:32:44 PM		463.5

		2/21/06		7:33:20 PM		463.5

		2/21/06		7:33:24 PM		463

		2/21/06		7:33:28 PM		463.5

		2/21/06		7:34:12 PM		463.5

		2/21/06		7:34:16 PM		463

		2/21/06		7:34:20 PM		463.5

		2/21/06		7:35:00 PM		463.5

		2/21/06		7:35:04 PM		464.09375		0.3653860212

		2/21/06		7:35:08 PM		463.5

		2/21/06		7:36:24 PM		463.5

		2/21/06		7:36:28 PM		463

		2/21/06		7:36:32 PM		463.5

		2/21/06		7:36:52 PM		463.5

		2/21/06		7:36:56 PM		464.09375

		2/21/06		7:37:00 PM		463.5

		2/21/06		7:37:24 PM		463.5

		2/21/06		7:37:28 PM		463

		2/21/06		7:37:32 PM		463.5		0.3047831936

		2/21/06		7:39:24 PM		463.5

		2/21/06		7:39:28 PM		463

		2/21/06		7:39:32 PM		463.5

		2/21/06		7:41:28 PM		463.5

		2/21/06		7:41:32 PM		463

		2/21/06		7:41:36 PM		463.5

		2/21/06		7:43:20 PM		463.5

		2/21/06		7:43:24 PM		463

		2/21/06		7:43:28 PM		463.5

		2/21/06		7:44:00 PM		463.5		0.2415229457

		2/21/06		7:44:04 PM		463

		2/21/06		7:44:08 PM		463.5

		2/21/06		7:44:44 PM		463.5

		2/21/06		7:44:48 PM		464.09375

		2/21/06		7:44:52 PM		463.5

		2/21/06		7:45:28 PM		463.5

		2/21/06		7:45:32 PM		462.5

		2/21/06		7:45:36 PM		463.5

		2/21/06		7:46:00 PM		463.5

		2/21/06		7:46:04 PM		463		0.428794843

		2/21/06		7:46:08 PM		463.5

		2/21/06		7:46:24 PM		463.5

		2/21/06		7:46:28 PM		463

		2/21/06		7:46:32 PM		463.5

		2/21/06		7:46:36 PM		463.5

		2/21/06		7:46:40 PM		463

		2/21/06		7:47:32 PM		463

		2/21/06		7:47:36 PM		463.5

		2/21/06		7:48:16 PM		463.5

		2/21/06		7:48:20 PM		463		0.2581988898

		2/21/06		7:48:24 PM		463.5

		2/21/06		7:49:52 PM		463.5

		2/21/06		7:49:56 PM		464.09375

		2/21/06		7:50:00 PM		463.5

		2/21/06		7:53:16 PM		463.5

		2/21/06		7:53:20 PM		463

		2/21/06		7:53:24 PM		463.5

		2/21/06		7:53:52 PM		463.5

		2/21/06		7:53:56 PM		463

		2/21/06		7:54:00 PM		463.5		0.3047831936

		2/21/06		7:54:12 PM		463.5

		2/21/06		7:54:16 PM		463

		2/21/06		7:54:20 PM		463.5

		2/21/06		7:54:40 PM		463.5

		2/21/06		7:54:44 PM		463

		2/21/06		7:54:48 PM		463.5

		2/21/06		7:54:52 PM		464.09375

		2/21/06		7:54:56 PM		463.5

		2/21/06		7:55:32 PM		463.5

		2/21/06		7:55:36 PM		464.09375		0.3653860212

		2/21/06		7:55:52 PM		464.09375

		2/21/06		7:55:56 PM		464.59375

		2/21/06		7:56:12 PM		464.59375

		2/21/06		7:56:16 PM		465.1875

		2/21/06		7:56:32 PM		465.1875

		2/21/06		7:56:36 PM		465.6875

		2/21/06		7:56:48 PM		465.6875

		2/21/06		7:56:52 PM		466.296875

		2/21/06		7:56:56 PM		465.6875

		2/21/06		7:57:00 PM		466.296875		0.7383278663

		2/21/06		7:57:04 PM		466.296875

		2/21/06		7:57:08 PM		466.796875

		2/21/06		7:57:16 PM		466.796875

		2/21/06		7:57:20 PM		467.390625

		2/21/06		7:57:28 PM		467.390625

		2/21/06		7:57:32 PM		467.890625

		2/21/06		7:57:40 PM		467.890625

		2/21/06		7:57:44 PM		468.5

		2/21/06		7:57:56 PM		468.5

		2/21/06		7:58:00 PM		469		0.8694968937

		2/21/06		7:58:04 PM		469

		2/21/06		7:58:08 PM		469.59375

		2/21/06		7:58:12 PM		469.59375

		2/21/06		7:58:16 PM		470.09375

		2/21/06		7:58:24 PM		470.09375

		2/21/06		7:58:28 PM		470.6875

		2/21/06		7:58:32 PM		470.6875

		2/21/06		7:58:36 PM		471.1875

		2/21/06		7:58:44 PM		471.1875

		2/21/06		7:58:48 PM		471.6875		0.8503216303

		2/21/06		7:58:52 PM		471.6875

		2/21/06		7:58:56 PM		472.296875

		2/21/06		7:59:04 PM		472.296875

		2/21/06		7:59:08 PM		472.796875

		2/21/06		7:59:12 PM		472.796875

		2/21/06		7:59:16 PM		473.390625

		2/21/06		7:59:20 PM		473.390625

		2/21/06		7:59:24 PM		473.890625

		2/21/06		7:59:28 PM		473.390625

		2/21/06		7:59:32 PM		473.890625		0.7329681412

		2/21/06		7:59:36 PM		474.5

		2/21/06		7:59:40 PM		474.5

		2/21/06		7:59:44 PM		475

		2/21/06		7:59:48 PM		475

		2/21/06		7:59:52 PM		475.59375

		2/21/06		7:59:56 PM		475.59375

		2/21/06		8:00:00 PM		476.09375

		2/21/06		8:00:04 PM		476.09375

		2/21/06		8:00:08 PM		476.6875

		2/21/06		8:00:12 PM		476.6875		0.8155924057

		2/21/06		8:00:16 PM		477.1875

		2/21/06		8:00:20 PM		477.1875

		2/21/06		8:00:24 PM		477.796875

		2/21/06		8:00:32 PM		477.796875

		2/21/06		8:00:36 PM		478.296875

		2/21/06		8:00:40 PM		478.296875

		2/21/06		8:00:44 PM		478.890625

		2/21/06		8:00:48 PM		478.890625

		2/21/06		8:00:52 PM		479.390625

		2/21/06		8:00:56 PM		479.390625		0.8203414347

		2/21/06		8:01:00 PM		479.890625

		2/21/06		8:01:04 PM		479.890625

		2/21/06		8:01:08 PM		480.5

		2/21/06		8:01:12 PM		480.5

		2/21/06		8:01:16 PM		481

		2/21/06		8:01:20 PM		481

		2/21/06		8:01:24 PM		481.59375

		2/21/06		8:01:28 PM		481.59375

		2/21/06		8:01:32 PM		482.09375

		2/21/06		8:01:36 PM		482.09375		0.8203414347

		2/21/06		8:01:40 PM		482.6875

		2/21/06		8:01:44 PM		482.6875

		2/21/06		8:01:48 PM		483.1875

		2/21/06		8:01:52 PM		483.1875

		2/21/06		8:01:56 PM		483.796875

		2/21/06		8:02:00 PM		483.796875

		2/21/06		8:02:04 PM		484.296875

		2/21/06		8:02:08 PM		484.296875

		2/21/06		8:02:12 PM		484.890625

		2/21/06		8:02:16 PM		485.390625		0.9088564052

		2/21/06		8:02:20 PM		485.390625

		2/21/06		8:02:24 PM		486

		2/21/06		8:02:28 PM		486

		2/21/06		8:02:32 PM		486.5

		2/21/06		8:02:36 PM		486.5

		2/21/06		8:02:40 PM		486

		2/21/06		8:02:44 PM		487.59375

		2/21/06		8:02:52 PM		487.59375

		2/21/06		8:02:56 PM		488.09375

		2/21/06		8:03:00 PM		488.09375		0.9825421097

		2/21/06		8:03:04 PM		488.6875

		2/21/06		8:03:12 PM		488.6875

		2/21/06		8:03:16 PM		489.796875

		2/21/06		8:03:20 PM		489.796875

		2/21/06		8:03:24 PM		490.296875

		2/21/06		8:03:28 PM		490.296875

		2/21/06		8:03:32 PM		490.890625

		2/21/06		8:03:36 PM		490.890625

		2/21/06		8:03:40 PM		491.390625

		2/21/06		8:03:44 PM		491.390625		0.9835672391

		2/21/06		8:03:48 PM		492.5

		2/21/06		8:03:52 PM		492

		2/21/06		8:03:56 PM		492.5

		2/21/06		8:04:00 PM		493.09375

		2/21/06		8:04:04 PM		493.09375

		2/21/06		8:04:08 PM		493.59375

		2/21/06		8:04:12 PM		493.09375

		2/21/06		8:04:16 PM		493.59375

		2/21/06		8:04:20 PM		494.1875

		2/21/06		8:04:24 PM		494.6875		0.8123998336

		2/21/06		8:04:28 PM		495.296875

		2/21/06		8:04:32 PM		495.796875

		2/21/06		8:04:40 PM		495.796875

		2/21/06		8:04:44 PM		496.296875

		2/21/06		8:04:48 PM		496.890625

		2/21/06		8:04:52 PM		496.890625

		2/21/06		8:04:56 PM		497.390625

		2/21/06		8:05:04 PM		497.390625

		2/21/06		8:05:08 PM		498

		2/21/06		8:05:12 PM		498.5		1.0307974596

		2/21/06		8:05:16 PM		498.5

		2/21/06		8:05:20 PM		499.09375

		2/21/06		8:05:24 PM		499.59375

		2/21/06		8:05:28 PM		499.59375

		2/21/06		8:05:32 PM		500.1875

		2/21/06		8:05:36 PM		500.1875

		2/21/06		8:05:40 PM		501.296875

		2/21/06		8:05:44 PM		500.6875

		2/21/06		8:05:48 PM		501.296875

		2/21/06		8:05:52 PM		500.6875		0.9222074495

		2/21/06		8:05:56 PM		501.796875

		2/21/06		8:06:00 PM		502.390625

		2/21/06		8:06:12 PM		502.6875

		2/21/06		8:06:16 PM		503.296875

		2/21/06		8:06:24 PM		503.796875

		2/21/06		8:06:28 PM		504.390625

		2/21/06		8:06:40 PM		504.890625

		2/21/06		8:06:44 PM		505.390625

		2/21/06		8:06:48 PM		506

		2/21/06		8:07:00 PM		506.5		1.588209494

		2/21/06		8:07:04 PM		507.09375

		2/21/06		8:07:12 PM		507.59375

		2/21/06		8:07:16 PM		508.1875

		2/21/06		8:07:28 PM		508.6875

		2/21/06		8:07:32 PM		509.296875

		2/21/06		8:07:40 PM		509.796875

		2/21/06		8:07:44 PM		510.890625

		2/21/06		8:07:48 PM		510.296875

		2/21/06		8:07:52 PM		510.890625

		2/21/06		8:08:00 PM		511.390625		1.4883481184

		2/21/06		8:08:04 PM		512

		2/21/06		8:08:16 PM		512.5

		2/21/06		8:08:20 PM		513.09375

		2/21/06		8:08:28 PM		513.59375

		2/21/06		8:08:32 PM		514.1875

		2/21/06		8:08:44 PM		514.6875

		2/21/06		8:08:48 PM		515.28125

		2/21/06		8:08:56 PM		515.78125

		2/21/06		8:09:00 PM		516.28125

		2/21/06		8:09:04 PM		516.28125		1.5494454653

		2/21/06		8:09:08 PM		516.875

		2/21/06		8:09:12 PM		516.875

		2/21/06		8:09:16 PM		518

		2/21/06		8:09:20 PM		517.375

		2/21/06		8:09:24 PM		518

		2/21/06		8:09:32 PM		518.5

		2/21/06		8:09:36 PM		519.09375

		2/21/06		8:09:48 PM		519.59375

		2/21/06		8:09:52 PM		520.1875

		2/21/06		8:10:00 PM		520.6875		1.3426756041

		2/21/06		8:10:04 PM		521.1875

		2/21/06		8:10:08 PM		521.78125

		2/21/06		8:10:20 PM		522.28125

		2/21/06		8:10:24 PM		522.875

		2/21/06		8:10:36 PM		523.375

		2/21/06		8:10:40 PM		524

		2/21/06		8:10:52 PM		524.5

		2/21/06		8:10:56 PM		525.09375

		2/21/06		8:11:00 PM		525.59375

		2/21/06		8:11:04 PM		526.09375		1.6592314622

		2/21/06		8:11:12 PM		526.09375

		2/21/06		8:11:16 PM		526.6875

		2/21/06		8:11:28 PM		527.1875

		2/21/06		8:11:32 PM		527.78125

		2/21/06		8:11:40 PM		528.28125

		2/21/06		8:11:44 PM		528.875

		2/21/06		8:11:56 PM		529.375

		2/21/06		8:12:00 PM		530

		2/21/06		8:12:12 PM		530.5

		2/21/06		8:12:16 PM		531		1.6568886347

		2/21/06		8:12:20 PM		531

		2/21/06		8:12:24 PM		531.59375

		2/21/06		8:12:32 PM		532.09375

		2/21/06		8:12:36 PM		532.6875

		2/21/06		8:12:48 PM		533.1875

		2/21/06		8:12:52 PM		533.78125

		2/21/06		8:13:00 PM		534.28125

		2/21/06		8:13:04 PM		534.875

		2/21/06		8:13:08 PM		534.875

		2/21/06		8:13:12 PM		536		1.6090294262

		2/21/06		8:13:32 PM		536.5

		2/21/06		8:13:36 PM		537

		2/21/06		8:13:44 PM		537

		2/21/06		8:13:48 PM		538.09375

		2/21/06		8:13:52 PM		538.09375

		2/21/06		8:13:56 PM		538.6875

		2/21/06		8:14:04 PM		539.1875

		2/21/06		8:14:08 PM		539.78125

		2/21/06		8:14:24 PM		540.28125

		2/21/06		8:14:28 PM		540.875		1.4820394638

		2/21/06		8:14:36 PM		541.375

		2/21/06		8:14:40 PM		541.875

		2/21/06		8:14:44 PM		541.875

		2/21/06		8:14:48 PM		542.5

		2/21/06		8:15:00 PM		543

		2/21/06		8:15:04 PM		543.59375

		2/21/06		8:15:16 PM		544.09375

		2/21/06		8:15:20 PM		545.1875

		2/21/06		8:15:28 PM		545.1875

		2/21/06		8:15:32 PM		545.78125		1.5733684506

		2/21/06		8:15:44 PM		546.28125

		2/21/06		8:15:48 PM		546.78125

		2/21/06		8:15:52 PM		547.375

		2/21/06		8:16:04 PM		547.875

		2/21/06		8:16:08 PM		548.5

		2/21/06		8:16:12 PM		547.875

		2/21/06		8:16:16 PM		549

		2/21/06		8:16:20 PM		549

		2/21/06		8:16:24 PM		549.59375

		2/21/06		8:16:36 PM		550.09375		1.2234329546

		2/21/06		8:16:40 PM		550.6875

		2/21/06		8:16:48 PM		551.1875

		2/21/06		8:16:52 PM		551.6875

		2/21/06		8:16:56 PM		551.6875

		2/21/06		8:17:00 PM		552.28125

		2/21/06		8:17:12 PM		552.78125

		2/21/06		8:17:16 PM		553.375

		2/21/06		8:17:24 PM		553.875

		2/21/06		8:17:28 PM		554.5

		2/21/06		8:17:40 PM		555		1.4505147554

		2/21/06		8:17:44 PM		555.59375

		2/21/06		8:17:56 PM		556.09375

		2/21/06		8:18:00 PM		556.6875

		2/21/06		8:18:08 PM		557.1875

		2/21/06		8:18:12 PM		557.6875

		2/21/06		8:18:16 PM		557.6875

		2/21/06		8:18:20 PM		558.28125

		2/21/06		8:18:32 PM		558.78125

		2/21/06		8:18:36 PM		559.375

		2/21/06		8:18:44 PM		559.875		1.3881004707

		2/21/06		8:18:48 PM		560.5

		2/21/06		8:19:00 PM		561

		2/21/06		8:19:04 PM		561.59375

		2/21/06		8:19:12 PM		562.09375

		2/21/06		8:19:16 PM		562.59375

		2/21/06		8:19:24 PM		562.59375

		2/21/06		8:19:28 PM		563.1875

		2/21/06		8:19:40 PM		563.6875

		2/21/06		8:19:44 PM		564.28125

		2/21/06		8:19:52 PM		564.78125		1.3881004707

		2/21/06		8:19:56 PM		565.375

		2/21/06		8:20:08 PM		565.875

		2/21/06		8:20:12 PM		566.5

		2/21/06		8:20:24 PM		567

		2/21/06		8:20:28 PM		567.5

		2/21/06		8:20:32 PM		567.5

		2/21/06		8:20:36 PM		568.09375

		2/21/06		8:20:44 PM		568.59375

		2/21/06		8:20:48 PM		569.1875

		2/21/06		8:21:00 PM		569.6875		1.3975424859

		2/21/06		8:21:04 PM		570.28125

		2/21/06		8:21:16 PM		570.78125

		2/21/06		8:21:20 PM		571.375

		2/21/06		8:21:28 PM		571.875

		2/21/06		8:21:32 PM		572.375

		2/21/06		8:21:36 PM		573

		2/21/06		8:21:52 PM		573.5

		2/21/06		8:21:56 PM		574.09375

		2/21/06		8:22:08 PM		574.59375

		2/21/06		8:22:12 PM		575.1875		1.6505864909

		2/21/06		8:22:24 PM		575.6875

		2/21/06		8:22:28 PM		576.28125

		2/21/06		8:22:36 PM		576.78125

		2/21/06		8:22:40 PM		577.28125

		2/21/06		8:22:44 PM		577.28125

		2/21/06		8:22:48 PM		577.875

		2/21/06		8:23:00 PM		578.375

		2/21/06		8:23:04 PM		579

		2/21/06		8:23:08 PM		578.375

		2/21/06		8:23:12 PM		579.5		1.2063741301

		2/21/06		8:23:16 PM		579.5

		2/21/06		8:23:20 PM		580.09375

		2/21/06		8:23:32 PM		580.59375

		2/21/06		8:23:36 PM		581.1875

		2/21/06		8:23:40 PM		580.59375

		2/21/06		8:23:44 PM		581.6875

		2/21/06		8:23:52 PM		581.6875

		2/21/06		8:23:56 PM		582.28125

		2/21/06		8:24:00 PM		582.78125

		2/21/06		8:24:04 PM		583.28125		1.2037268516

		2/21/06		8:24:08 PM		583.28125

		2/21/06		8:24:12 PM		583.875

		2/21/06		8:24:16 PM		583.875

		2/21/06		8:24:20 PM		585

		2/21/06		8:24:24 PM		584.375

		2/21/06		8:24:28 PM		585

		2/21/06		8:24:40 PM		585.5

		2/21/06		8:24:44 PM		586.09375

		2/21/06		8:25:00 PM		586.59375

		2/21/06		8:25:04 PM		587.1875		1.2730726514

		2/21/06		8:25:08 PM		587.1875

		2/21/06		8:25:12 PM		588.1875

		2/21/06		8:25:24 PM		588.1875

		2/21/06		8:25:28 PM		588.78125

		2/21/06		8:25:36 PM		589.28125

		2/21/06		8:25:40 PM		589.875

		2/21/06		8:25:56 PM		590.375

		2/21/06		8:26:00 PM		591

		2/21/06		8:26:16 PM		591.5

		2/21/06		8:26:20 PM		592.09375		1.5994960415

		2/21/06		8:26:36 PM		592.59375

		2/21/06		8:26:40 PM		593.09375

		2/21/06		8:26:48 PM		593.09375

		2/21/06		8:26:52 PM		593.6875

		2/21/06		8:27:16 PM		594.1875

		2/21/06		8:27:20 PM		594.78125

		2/21/06		8:27:44 PM		595.28125

		2/21/06		8:27:48 PM		595.875

		2/21/06		8:28:16 PM		596.375

		2/21/06		8:28:20 PM		597		1.5128536375

		2/21/06		8:28:56 PM		597.5

		2/21/06		8:29:00 PM		598

		2/21/06		8:30:00 PM		598.59375

		2/21/06		8:30:04 PM		599.09375

		2/21/06		8:31:08 PM		599.6875

		2/21/06		8:31:12 PM		600.1875

		2/21/06		8:32:04 PM		599.6875

		2/21/06		8:32:08 PM		599.09375

		2/21/06		8:33:28 PM		598.59375

		2/21/06		8:33:32 PM		598		0.863390241

		2/21/06		8:37:08 PM		598.59375

		2/21/06		8:37:12 PM		599.09375

		2/21/06		8:38:28 PM		599.6875

		2/21/06		8:38:32 PM		600.1875

		2/21/06		8:40:56 PM		599.6875

		2/21/06		8:41:00 PM		599.09375

		2/21/06		8:41:40 PM		598.59375

		2/21/06		8:41:44 PM		598

		2/21/06		8:42:04 PM		597.5

		2/21/06		8:42:08 PM		597		1.0163378908

		2/21/06		8:42:20 PM		597

		2/21/06		8:42:24 PM		596.375

		2/21/06		8:42:36 PM		595.875

		2/21/06		8:42:40 PM		595.28125

		2/21/06		8:43:00 PM		594.78125

		2/21/06		8:43:04 PM		594.1875

		2/21/06		8:43:28 PM		594.78125

		2/21/06		8:43:32 PM		595.28125

		2/21/06		8:44:40 PM		594.78125

		2/21/06		8:44:44 PM		594.1875		0.9212067964

		2/21/06		8:45:04 PM		593.6875

		2/21/06		8:45:08 PM		593.09375

		2/21/06		8:45:24 PM		592.59375

		2/21/06		8:45:28 PM		592.09375

		2/21/06		8:45:36 PM		592.09375

		2/21/06		8:45:40 PM		591.5

		2/21/06		8:45:56 PM		591

		2/21/06		8:46:00 PM		590.375

		2/21/06		8:46:16 PM		589.875

		2/21/06		8:46:20 PM		589.28125		1.4247966777

		2/21/06		8:46:36 PM		588.78125

		2/21/06		8:46:40 PM		588.1875

		2/21/06		8:46:52 PM		587.6875

		2/21/06		8:46:56 PM		587.1875

		2/21/06		8:47:04 PM		587.1875

		2/21/06		8:47:08 PM		586.59375

		2/21/06		8:47:20 PM		586.09375

		2/21/06		8:47:24 PM		585.5

		2/21/06		8:47:40 PM		585

		2/21/06		8:47:44 PM		584.375		1.4178495368

		2/21/06		8:47:56 PM		583.875

		2/21/06		8:48:00 PM		583.28125

		2/21/06		8:48:16 PM		582.78125

		2/21/06		8:48:20 PM		582.28125

		2/21/06		8:48:24 PM		582.28125

		2/21/06		8:48:28 PM		581.6875

		2/21/06		8:48:40 PM		581.1875

		2/21/06		8:48:44 PM		580.59375

		2/21/06		8:49:00 PM		580.09375

		2/21/06		8:49:04 PM		579.5		1.4122787437

		2/21/06		8:49:16 PM		579

		2/21/06		8:49:20 PM		578.375

		2/21/06		8:49:32 PM		577.875

		2/21/06		8:49:36 PM		577.28125

		2/21/06		8:49:48 PM		576.78125

		2/21/06		8:49:52 PM		576.28125

		2/21/06		8:49:56 PM		576.28125

		2/21/06		8:50:00 PM		575.6875

		2/21/06		8:50:08 PM		575.1875

		2/21/06		8:50:12 PM		574.59375		1.4106220616

		2/21/06		8:50:24 PM		574.09375

		2/21/06		8:50:28 PM		573.5

		2/21/06		8:50:40 PM		573

		2/21/06		8:50:44 PM		572.375

		2/21/06		8:50:56 PM		571.875

		2/21/06		8:51:00 PM		571.375

		2/21/06		8:51:04 PM		570.78125

		2/21/06		8:51:16 PM		570.28125

		2/21/06		8:51:20 PM		569.6875

		2/21/06		8:51:28 PM		569.1875		1.6465616796

		2/21/06		8:51:32 PM		568.59375

		2/21/06		8:51:44 PM		568.09375

		2/21/06		8:51:48 PM		567.5

		2/21/06		8:51:56 PM		567

		2/21/06		8:52:00 PM		566.5

		2/21/06		8:52:04 PM		566.5

		2/21/06		8:52:08 PM		565.875

		2/21/06		8:52:16 PM		565.375

		2/21/06		8:52:20 PM		564.78125

		2/21/06		8:52:32 PM		564.28125		1.4016669144

		2/21/06		8:52:36 PM		563.6875

		2/21/06		8:52:44 PM		563.1875

		2/21/06		8:52:48 PM		562.59375

		2/21/06		8:52:56 PM		562.09375

		2/21/06		8:53:00 PM		561.59375

		2/21/06		8:53:04 PM		561.59375

		2/21/06		8:53:08 PM		561

		2/21/06		8:53:16 PM		560.5

		2/21/06		8:53:20 PM		559.875

		2/21/06		8:53:28 PM		559.375		1.3976356523

		2/21/06		8:53:32 PM		558.78125

		2/21/06		8:53:40 PM		558.28125

		2/21/06		8:53:44 PM		557.6875

		2/21/06		8:53:52 PM		557.1875

		2/21/06		8:53:56 PM		556.6875

		2/21/06		8:54:00 PM		556.6875

		2/21/06		8:54:04 PM		556.09375

		2/21/06		8:54:12 PM		555.59375

		2/21/06		8:54:16 PM		555

		2/21/06		8:54:20 PM		554.5		1.3881004707

		2/21/06		8:54:24 PM		553.875

		2/21/06		8:54:36 PM		553.375

		2/21/06		8:54:40 PM		552.78125

		2/21/06		8:54:48 PM		552.28125

		2/21/06		8:54:52 PM		551.6875

		2/21/06		8:54:56 PM		551.1875

		2/21/06		8:55:00 PM		550.6875

		2/21/06		8:55:04 PM		550.6875

		2/21/06		8:55:08 PM		550.09375

		2/21/06		8:55:16 PM		549.59375		1.4265890263

		2/21/06		8:55:20 PM		549

		2/21/06		8:55:24 PM		548.5

		2/21/06		8:55:28 PM		547.875

		2/21/06		8:55:36 PM		547.375

		2/21/06		8:55:40 PM		546.78125

		2/21/06		8:55:48 PM		546.28125

		2/21/06		8:55:52 PM		545.78125

		2/21/06		8:55:56 PM		545.1875

		2/21/06		8:56:04 PM		544.6875

		2/21/06		8:56:08 PM		544.09375		1.6437090722

		2/21/06		8:56:16 PM		543.59375

		2/21/06		8:56:20 PM		543

		2/21/06		8:56:24 PM		542.5

		2/21/06		8:56:28 PM		541.875

		2/21/06		8:56:36 PM		541.375

		2/21/06		8:56:40 PM		540.875

		2/21/06		8:56:44 PM		540.28125

		2/21/06		8:56:52 PM		539.78125

		2/21/06		8:56:56 PM		539.1875

		2/21/06		8:57:00 PM		538.6875		1.6465616796

		2/21/06		8:57:04 PM		538.09375

		2/21/06		8:57:12 PM		537.59375

		2/21/06		8:57:16 PM		537

		2/21/06		8:57:24 PM		536.5

		2/21/06		8:57:28 PM		536

		2/21/06		8:57:32 PM		535.375

		2/21/06		8:57:36 PM		534.875

		2/21/06		8:57:40 PM		534.28125

		2/21/06		8:57:44 PM		534.28125

		2/21/06		8:57:48 PM		533.1875		1.5936478725

		2/21/06		8:57:56 PM		532.6875

		2/21/06		8:58:00 PM		532.09375

		2/21/06		8:58:04 PM		532.09375

		2/21/06		8:58:08 PM		531

		2/21/06		8:58:16 PM		530.5

		2/21/06		8:58:20 PM		530

		2/21/06		8:58:24 PM		529.375

		2/21/06		8:58:32 PM		528.875

		2/21/06		8:58:36 PM		528.28125

		2/21/06		8:58:40 PM		527.78125		1.7013449541

		2/21/06		8:58:44 PM		527.1875

		2/21/06		8:58:52 PM		526.6875

		2/21/06		8:58:56 PM		526.09375

		2/21/06		8:59:00 PM		525.59375

		2/21/06		8:59:04 PM		525.09375

		2/21/06		8:59:08 PM		524.5

		2/21/06		8:59:16 PM		524

		2/21/06		8:59:20 PM		523.375

		2/21/06		8:59:24 PM		522.875

		2/21/06		8:59:28 PM		522.28125		1.6483498693

		2/21/06		8:59:32 PM		521.78125

		2/21/06		8:59:36 PM		521.1875

		2/21/06		8:59:44 PM		520.6875

		2/21/06		8:59:48 PM		520.1875

		2/21/06		8:59:52 PM		519.59375

		2/21/06		8:59:56 PM		519.09375

		2/21/06		9:00:00 PM		518.5

		2/21/06		9:00:08 PM		518

		2/21/06		9:00:12 PM		517.375

		2/21/06		9:00:16 PM		516.875		1.6488796965

		2/21/06		9:00:20 PM		516.28125

		2/21/06		9:00:24 PM		515.78125

		2/21/06		9:00:28 PM		515.28125

		2/21/06		9:00:32 PM		514.6875

		2/21/06		9:00:40 PM		514.1875

		2/21/06		9:00:44 PM		513.59375

		2/21/06		9:00:48 PM		513.09375

		2/21/06		9:00:52 PM		512.5

		2/21/06		9:00:56 PM		512

		2/21/06		9:01:00 PM		511.390625		1.6474486074

		2/21/06		9:01:04 PM		510.890625

		2/21/06		9:01:08 PM		510.296875

		2/21/06		9:01:16 PM		509.796875

		2/21/06		9:01:20 PM		509.296875

		2/21/06		9:01:24 PM		508.6875

		2/21/06		9:01:28 PM		508.1875

		2/21/06		9:01:32 PM		507.59375

		2/21/06		9:01:36 PM		507.09375

		2/21/06		9:01:40 PM		506.5

		2/21/06		9:01:44 PM		506		1.6465221396

		2/21/06		9:01:48 PM		505.390625

		2/21/06		9:01:56 PM		504.890625

		2/21/06		9:02:00 PM		504.390625

		2/21/06		9:02:04 PM		503.796875

		2/21/06		9:02:08 PM		503.296875

		2/21/06		9:02:12 PM		502.6875

		2/21/06		9:02:16 PM		502.390625

		2/21/06		9:02:20 PM		501.796875

		2/21/06		9:02:24 PM		501.296875

		2/21/06		9:02:28 PM		500.6875		1.5660376619

		2/21/06		9:02:32 PM		500.1875

		2/21/06		9:02:36 PM		499.59375

		2/21/06		9:02:40 PM		499.09375

		2/21/06		9:02:44 PM		499.09375

		2/21/06		9:02:48 PM		498

		2/21/06		9:02:52 PM		498

		2/21/06		9:02:56 PM		497.390625

		2/21/06		9:03:00 PM		496.296875

		2/21/06		9:03:04 PM		496.296875

		2/21/06		9:03:08 PM		495.796875		1.517962473

		2/21/06		9:03:12 PM		495.296875

		2/21/06		9:03:16 PM		494.6875

		2/21/06		9:03:20 PM		494.1875

		2/21/06		9:03:24 PM		493.59375

		2/21/06		9:03:28 PM		493.09375

		2/21/06		9:03:32 PM		492.5

		2/21/06		9:03:36 PM		492

		2/21/06		9:03:40 PM		491.390625

		2/21/06		9:03:44 PM		491.390625

		2/21/06		9:03:48 PM		490.296875		1.6120275471

		2/21/06		9:03:52 PM		490.296875

		2/21/06		9:03:56 PM		489.796875

		2/21/06		9:04:00 PM		489.1875

		2/21/06		9:04:04 PM		488.6875

		2/21/06		9:04:08 PM		488.09375

		2/21/06		9:04:12 PM		487.59375

		2/21/06		9:04:16 PM		487.09375

		2/21/06		9:04:20 PM		486.5

		2/21/06		9:04:24 PM		486.5

		2/21/06		9:04:28 PM		485.390625		1.5852553096

		2/21/06		9:04:32 PM		485.390625

		2/21/06		9:04:36 PM		484.890625

		2/21/06		9:04:40 PM		484.296875

		2/21/06		9:04:44 PM		483.796875

		2/21/06		9:04:48 PM		483.1875

		2/21/06		9:04:52 PM		483.1875

		2/21/06		9:04:56 PM		482.6875

		2/21/06		9:05:00 PM		482.09375

		2/21/06		9:05:04 PM		481.59375

		2/21/06		9:05:08 PM		481		1.4189855409

		2/21/06		9:05:12 PM		481

		2/21/06		9:05:16 PM		479.890625

		2/21/06		9:05:20 PM		479.890625

		2/21/06		9:05:24 PM		479.390625

		2/21/06		9:05:28 PM		478.890625

		2/21/06		9:05:32 PM		478.296875

		2/21/06		9:05:36 PM		477.796875

		2/21/06		9:05:40 PM		477.796875

		2/21/06		9:05:44 PM		477.1875

		2/21/06		9:05:48 PM		476.6875		1.3649222305

		2/21/06		9:05:52 PM		476.09375

		2/21/06		9:05:56 PM		475.59375

		2/21/06		9:06:00 PM		475.59375

		2/21/06		9:06:04 PM		475

		2/21/06		9:06:08 PM		474.5

		2/21/06		9:06:12 PM		473.890625

		2/21/06		9:06:16 PM		473.390625

		2/21/06		9:06:20 PM		473.390625

		2/21/06		9:06:24 PM		472.796875

		2/21/06		9:06:28 PM		472.296875		1.2982035949

		2/21/06		9:06:32 PM		471.6875

		2/21/06		9:06:36 PM		471.6875

		2/21/06		9:06:40 PM		471.1875

		2/21/06		9:06:44 PM		470.6875

		2/21/06		9:06:48 PM		470.6875

		2/21/06		9:06:52 PM		470.09375

		2/21/06		9:06:56 PM		469.59375

		2/21/06		9:07:00 PM		469

		2/21/06		9:07:04 PM		468.5

		2/21/06		9:07:08 PM		468.5		1.2229539319

		2/21/06		9:07:12 PM		467.890625

		2/21/06		9:07:16 PM		467.890625

		2/21/06		9:07:20 PM		466.796875

		2/21/06		9:07:24 PM		466.796875

		2/21/06		9:07:28 PM		466.296875

		2/21/06		9:07:32 PM		465.6875

		2/21/06		9:07:36 PM		465.6875

		2/21/06		9:07:40 PM		465.1875

		2/21/06		9:07:44 PM		464.59375

		2/21/06		9:07:48 PM		464.09375		1.2862042175

		2/21/06		9:07:52 PM		464.09375

		2/21/06		9:07:56 PM		463.5

		2/21/06		9:08:00 PM		463

		2/21/06		9:08:04 PM		463

		2/21/06		9:08:08 PM		462.5

		2/21/06		9:08:12 PM		461.890625

		2/21/06		9:08:16 PM		461.890625

		2/21/06		9:08:20 PM		461.390625

		2/21/06		9:08:24 PM		460.796875

		2/21/06		9:08:28 PM		460.796875		1.1233120535

		2/21/06		9:08:32 PM		460.296875

		2/21/06		9:08:36 PM		459.6875

		2/21/06		9:08:40 PM		459.6875

		2/21/06		9:08:44 PM		459.1875

		2/21/06		9:08:48 PM		458.59375

		2/21/06		9:08:52 PM		458.59375

		2/21/06		9:08:56 PM		458.09375

		2/21/06		9:09:00 PM		457.5

		2/21/06		9:09:04 PM		457.5

		2/21/06		9:09:08 PM		457		1.0966739191

		2/21/06		9:09:12 PM		457

		2/21/06		9:09:16 PM		456.390625

		2/21/06		9:09:20 PM		455.890625

		2/21/06		9:09:24 PM		455.890625

		2/21/06		9:09:28 PM		455.390625

		2/21/06		9:09:32 PM		455.390625

		2/21/06		9:09:36 PM		454.796875

		2/21/06		9:09:40 PM		453.6875

		2/21/06		9:09:44 PM		454.296875

		2/21/06		9:09:48 PM		454.296875		1.0359792653

		2/21/06		9:09:52 PM		453.6875

		2/21/06		9:09:56 PM		453.1875

		2/21/06		9:10:04 PM		453.1875

		2/21/06		9:10:08 PM		452.59375

		2/21/06		9:10:12 PM		452.59375

		2/21/06		9:10:16 PM		452.09375

		2/21/06		9:10:20 PM		451.5

		2/21/06		9:10:24 PM		451.5

		2/21/06		9:10:28 PM		451

		2/21/06		9:10:32 PM		451		0.9622034626

		2/21/06		9:10:36 PM		450.390625

		2/21/06		9:10:44 PM		450.390625

		2/21/06		9:10:48 PM		449.890625

		2/21/06		9:10:52 PM		449.890625

		2/21/06		9:10:56 PM		449.296875

		2/21/06		9:11:04 PM		449.296875

		2/21/06		9:11:08 PM		448.796875

		2/21/06		9:11:12 PM		448.796875

		2/21/06		9:11:16 PM		448.1875

		2/21/06		9:11:24 PM		448.1875		0.8203414347

		2/21/06		9:11:28 PM		447.6875

		2/21/06		9:11:32 PM		447.6875

		2/21/06		9:11:36 PM		447.1875

		2/21/06		9:11:48 PM		447.1875

		2/21/06		9:11:52 PM		446.59375

		2/21/06		9:12:00 PM		446.59375

		2/21/06		9:12:04 PM		446.09375

		2/21/06		9:12:12 PM		446.09375

		2/21/06		9:12:16 PM		445.5

		2/21/06		9:12:20 PM		446.09375		0.7440811004

		2/21/06		9:12:24 PM		445.5

		2/21/06		9:12:32 PM		445.5

		2/21/06		9:12:36 PM		445

		2/21/06		9:12:52 PM		445

		2/21/06		9:12:56 PM		444.390625

		2/21/06		9:13:08 PM		444.390625

		2/21/06		9:13:12 PM		443.296875

		2/21/06		9:13:16 PM		443.890625

		2/21/06		9:13:20 PM		443.890625

		2/21/06		9:13:24 PM		443.296875		0.8226265311

		2/21/06		9:13:28 PM		443.890625

		2/21/06		9:13:32 PM		443.890625

		2/21/06		9:13:36 PM		443.296875

		2/21/06		9:14:00 PM		443.296875

		2/21/06		9:14:04 PM		442.796875

		2/21/06		9:14:20 PM		442.796875

		2/21/06		9:14:24 PM		443.296875

		2/21/06		9:14:28 PM		442.796875

		2/21/06		9:14:32 PM		442.1875

		2/21/06		9:14:36 PM		442.796875		0.534002774

		2/21/06		9:14:40 PM		442.1875

		2/21/06		9:14:56 PM		442.1875

		2/21/06		9:15:00 PM		442.796875

		2/21/06		9:15:04 PM		442.1875

		2/21/06		9:15:12 PM		442.1875

		2/21/06		9:15:16 PM		441.6875

		2/21/06		9:16:04 PM		441.6875

		2/21/06		9:16:08 PM		442.1875

		2/21/06		9:16:12 PM		441.6875

		2/21/06		9:16:28 PM		441.6875		0.3617786465

		2/21/06		9:16:32 PM		442.1875

		2/21/06		9:17:00 PM		442.1875

		2/21/06		9:17:04 PM		442.796875

		2/21/06		9:17:08 PM		441.6875

		2/21/06		9:17:12 PM		442.1875

		2/21/06		9:17:16 PM		442.1875

		2/21/06		9:17:20 PM		442.796875

		2/21/06		9:17:48 PM		442.796875

		2/21/06		9:17:52 PM		443.296875

		2/21/06		9:18:04 PM		443.296875		0.5341043621

		2/21/06		9:18:08 PM		443.890625

		2/21/06		9:18:28 PM		443.890625

		2/21/06		9:18:32 PM		444.390625

		2/21/06		9:18:44 PM		444.390625

		2/21/06		9:18:48 PM		445

		2/21/06		9:19:00 PM		445

		2/21/06		9:19:04 PM		445.5

		2/21/06		9:19:08 PM		446.09375

		2/21/06		9:19:12 PM		445.5

		2/21/06		9:19:16 PM		446.09375		0.8226265311

		2/21/06		9:19:28 PM		446.09375

		2/21/06		9:19:32 PM		446.59375

		2/21/06		9:19:36 PM		446.59375

		2/21/06		9:19:40 PM		447.1875

		2/21/06		9:19:48 PM		447.1875

		2/21/06		9:19:52 PM		446.59375

		2/21/06		9:19:56 PM		447.6875

		2/21/06		9:20:00 PM		447.6875

		2/21/06		9:20:04 PM		448.1875

		2/21/06		9:20:12 PM		448.1875		0.7266623662

		2/21/06		9:20:16 PM		448.796875

		2/21/06		9:20:20 PM		448.796875

		2/21/06		9:20:24 PM		449.296875

		2/21/06		9:20:28 PM		448.796875

		2/21/06		9:20:32 PM		449.296875

		2/21/06		9:20:36 PM		449.890625

		2/21/06		9:20:40 PM		449.890625

		2/21/06		9:20:44 PM		450.390625

		2/21/06		9:20:52 PM		450.390625

		2/21/06		9:20:56 PM		451		0.7794580143

		2/21/06		9:21:00 PM		451.5

		2/21/06		9:21:08 PM		451.5

		2/21/06		9:21:12 PM		452.09375

		2/21/06		9:21:16 PM		452.09375

		2/21/06		9:21:20 PM		452.59375

		2/21/06		9:21:28 PM		452.59375

		2/21/06		9:21:32 PM		453.1875

		2/21/06		9:21:36 PM		453.1875

		2/21/06		9:21:40 PM		453.6875

		2/21/06		9:21:44 PM		453.6875		0.8155924057

		2/21/06		9:21:48 PM		454.296875

		2/21/06		9:21:52 PM		454.296875

		2/21/06		9:21:56 PM		454.796875

		2/21/06		9:22:00 PM		454.796875

		2/21/06		9:22:04 PM		455.390625

		2/21/06		9:22:08 PM		455.390625

		2/21/06		9:22:12 PM		455.890625

		2/21/06		9:22:16 PM		455.890625

		2/21/06		9:22:20 PM		456.390625

		2/21/06		9:22:24 PM		456.390625		0.7876543059

		2/21/06		9:22:28 PM		457

		2/21/06		9:22:32 PM		457

		2/21/06		9:22:36 PM		457.5

		2/21/06		9:22:40 PM		457.5

		2/21/06		9:22:44 PM		458.09375

		2/21/06		9:22:48 PM		458.09375

		2/21/06		9:22:52 PM		458.59375

		2/21/06		9:22:56 PM		458.59375

		2/21/06		9:23:00 PM		459.1875

		2/21/06		9:23:04 PM		459.1875		0.8155924057

		2/21/06		9:23:08 PM		459.6875

		2/21/06		9:23:12 PM		460.296875

		2/21/06		9:23:16 PM		460.296875

		2/21/06		9:23:20 PM		460.796875

		2/21/06		9:23:28 PM		460.796875

		2/21/06		9:23:32 PM		461.390625

		2/21/06		9:23:36 PM		461.890625

		2/21/06		9:23:40 PM		461.890625

		2/21/06		9:23:44 PM		462.5

		2/21/06		9:23:48 PM		462.5		0.9783199464

		2/21/06		9:23:52 PM		463.5

		2/21/06		9:23:56 PM		463

		2/21/06		9:24:00 PM		463.5

		2/21/06		9:24:04 PM		463.5

		2/21/06		9:24:08 PM		464.09375

		2/21/06		9:24:12 PM		464.09375

		2/21/06		9:24:16 PM		464.59375

		2/21/06		9:24:20 PM		464.59375

		2/21/06		9:24:24 PM		465.1875

		2/21/06		9:24:28 PM		465.1875		0.7554776819

		2/21/06		9:24:32 PM		465.6875

		2/21/06		9:24:36 PM		465.6875

		2/21/06		9:24:40 PM		466.296875

		2/21/06		9:24:48 PM		466.296875

		2/21/06		9:24:52 PM		466.796875

		2/21/06		9:24:56 PM		467.390625

		2/21/06		9:25:00 PM		467.390625

		2/21/06		9:25:04 PM		467.890625

		2/21/06		9:25:08 PM		467.890625

		2/21/06		9:25:12 PM		468.5		0.9783199464

		2/21/06		9:25:16 PM		469

		2/21/06		9:25:24 PM		469

		2/21/06		9:25:28 PM		469.59375

		2/21/06		9:25:36 PM		469.59375

		2/21/06		9:25:40 PM		470.6875

		2/21/06		9:25:44 PM		470.6875

		2/21/06		9:25:48 PM		471.1875

		2/21/06		9:25:56 PM		471.1875

		2/21/06		9:26:00 PM		471.6875

		2/21/06		9:26:04 PM		472.296875		1.1448682015

		2/21/06		9:26:12 PM		472.296875

		2/21/06		9:26:16 PM		472.796875

		2/21/06		9:26:20 PM		473.390625

		2/21/06		9:26:28 PM		473.390625

		2/21/06		9:26:32 PM		473.890625

		2/21/06		9:26:36 PM		474.5

		2/21/06		9:26:40 PM		474.5

		2/21/06		9:26:44 PM		475

		2/21/06		9:26:48 PM		475.59375

		2/21/06		9:26:52 PM		475.59375		1.1349016894

		2/21/06		9:26:56 PM		476.09375

		2/21/06		9:27:00 PM		476.09375

		2/21/06		9:27:04 PM		476.6875

		2/21/06		9:27:12 PM		476.6875

		2/21/06		9:27:16 PM		477.1875

		2/21/06		9:27:20 PM		477.796875

		2/21/06		9:27:24 PM		477.796875

		2/21/06		9:27:28 PM		478.296875

		2/21/06		9:27:32 PM		478.296875

		2/21/06		9:27:36 PM		478.890625		0.9784253067

		2/21/06		9:27:40 PM		478.890625

		2/21/06		9:27:44 PM		479.390625

		2/21/06		9:27:48 PM		479.390625

		2/21/06		9:27:52 PM		479.890625

		2/21/06		9:28:00 PM		479.890625

		2/21/06		9:28:04 PM		480.5

		2/21/06		9:28:08 PM		481

		2/21/06		9:28:12 PM		480.5

		2/21/06		9:28:16 PM		481.59375

		2/21/06		9:28:20 PM		481		0.8575406559

		2/21/06		9:28:24 PM		481.59375

		2/21/06		9:28:28 PM		481.59375

		2/21/06		9:28:32 PM		482.09375

		2/21/06		9:28:36 PM		482.6875

		2/21/06		9:28:40 PM		482.6875

		2/21/06		9:28:44 PM		483.1875

		2/21/06		9:28:52 PM		483.1875

		2/21/06		9:28:56 PM		483.796875

		2/21/06		9:29:00 PM		484.296875

		2/21/06		9:29:04 PM		484.296875		1.0004081741

		2/21/06		9:29:08 PM		484.890625

		2/21/06		9:29:12 PM		485.390625

		2/21/06		9:29:20 PM		485.390625

		2/21/06		9:29:24 PM		486

		2/21/06		9:29:28 PM		486

		2/21/06		9:29:32 PM		486.5

		2/21/06		9:29:36 PM		486.5

		2/21/06		9:29:40 PM		487.09375

		2/21/06		9:29:44 PM		487.09375

		2/21/06		9:29:48 PM		487.59375		0.8694968937

		2/21/06		9:29:52 PM		487.59375

		2/21/06		9:29:56 PM		488.09375

		2/21/06		9:30:00 PM		488.09375

		2/21/06		9:30:04 PM		488.6875

		2/21/06		9:30:08 PM		488.6875

		2/21/06		9:30:12 PM		489.1875

		2/21/06		9:30:16 PM		489.1875

		2/21/06		9:30:20 PM		489.796875

		2/21/06		9:30:24 PM		489.796875

		2/21/06		9:30:28 PM		490.296875		0.8694968937

		2/21/06		9:30:32 PM		490.296875

		2/21/06		9:30:36 PM		490.890625

		2/21/06		9:30:40 PM		490.890625

		2/21/06		9:30:44 PM		491.390625

		2/21/06		9:30:48 PM		491.390625

		2/21/06		9:30:52 PM		492

		2/21/06		9:30:56 PM		492

		2/21/06		9:31:00 PM		492.5

		2/21/06		9:31:04 PM		492.5

		2/21/06		9:31:08 PM		492		0.7371309841

		2/21/06		9:31:12 PM		493.09375

		2/21/06		9:31:16 PM		493.59375

		2/21/06		9:31:24 PM		493.59375

		2/21/06		9:31:28 PM		494.1875

		2/21/06		9:31:32 PM		494.6875

		2/21/06		9:31:40 PM		494.6875

		2/21/06		9:31:44 PM		495.296875

		2/21/06		9:31:48 PM		495.296875

		2/21/06		9:31:52 PM		495.796875

		2/21/06		9:32:00 PM		495.796875		0.9612218696

		2/21/06		9:32:04 PM		496.890625

		2/21/06		9:32:08 PM		496.296875

		2/21/06		9:32:12 PM		496.890625

		2/21/06		9:32:16 PM		497.390625

		2/21/06		9:32:20 PM		496.890625

		2/21/06		9:32:24 PM		497.390625

		2/21/06		9:32:28 PM		498

		2/21/06		9:32:32 PM		498

		2/21/06		9:32:36 PM		498.5

		2/21/06		9:32:40 PM		498.5		0.7512359608

		2/21/06		9:32:44 PM		499.59375

		2/21/06		9:32:48 PM		499.09375

		2/21/06		9:32:52 PM		499.59375

		2/21/06		9:32:56 PM		499.59375

		2/21/06		9:33:00 PM		500.1875

		2/21/06		9:33:20 PM		500.6875

		2/21/06		9:33:24 PM		501.296875

		2/21/06		9:33:32 PM		501.796875

		2/21/06		9:33:36 PM		502.390625

		2/21/06		9:33:52 PM		502.6875		1.2858793822

		2/21/06		9:33:56 PM		503.296875

		2/21/06		9:34:12 PM		503.796875

		2/21/06		9:34:16 PM		504.390625

		2/21/06		9:34:32 PM		504.890625

		2/21/06		9:34:36 PM		505.390625

		2/21/06		9:34:44 PM		504.890625

		2/21/06		9:34:48 PM		506

		2/21/06		9:35:00 PM		506.5

		2/21/06		9:35:04 PM		507.09375

		2/21/06		9:35:20 PM		507.59375		1.4055399442

		2/21/06		9:35:24 PM		508.1875

		2/21/06		9:35:40 PM		508.6875

		2/21/06		9:35:44 PM		509.296875

		2/21/06		9:36:04 PM		509.296875

		2/21/06		9:36:08 PM		510.296875

		2/21/06		9:36:16 PM		510.296875

		2/21/06		9:36:20 PM		510.890625

		2/21/06		9:36:36 PM		510.890625

		2/21/06		9:36:40 PM		512

		2/21/06		9:37:00 PM		512.5		1.3928372696

		2/21/06		9:37:04 PM		513.09375

		2/21/06		9:37:24 PM		513.59375

		2/21/06		9:37:28 PM		514.1875

		2/21/06		9:37:48 PM		514.1875

		2/21/06		9:37:52 PM		515.78125

		2/21/06		9:38:12 PM		516.28125

		2/21/06		9:38:16 PM		516.875

		2/21/06		9:38:20 PM		516.28125

		2/21/06		9:38:24 PM		516.875

		2/21/06		9:38:44 PM		517.375		1.5435834087

		2/21/06		9:38:48 PM		518

		2/21/06		9:39:04 PM		518.5

		2/21/06		9:39:08 PM		519.09375

		2/21/06		9:39:32 PM		519.59375

		2/21/06		9:39:36 PM		520.1875

		2/21/06		9:39:56 PM		520.6875

		2/21/06		9:40:00 PM		521.1875

		2/21/06		9:40:08 PM		521.1875

		2/21/06		9:40:12 PM		521.78125

		2/21/06		9:40:16 PM		521.78125		1.3544230527

		2/21/06		9:40:20 PM		521.1875

		2/21/06		9:40:24 PM		521.78125

		2/21/06		9:40:36 PM		522.28125

		2/21/06		9:40:40 PM		522.875

		2/21/06		9:41:04 PM		523.375

		2/21/06		9:41:08 PM		524

		2/21/06		9:41:32 PM		524.5

		2/21/06		9:41:36 PM		525.09375

		2/21/06		9:42:00 PM		525.59375

		2/21/06		9:42:04 PM		526.09375		1.6592314622

		2/21/06		9:42:20 PM		526.09375

		2/21/06		9:42:24 PM		526.6875

		2/21/06		9:42:52 PM		527.1875

		2/21/06		9:42:56 PM		527.78125

		2/21/06		9:43:24 PM		528.28125

		2/21/06		9:43:28 PM		528.875

		2/21/06		9:43:40 PM		529.375

		2/21/06		9:43:44 PM		530

		2/21/06		9:43:48 PM		529.375

		2/21/06		9:43:52 PM		529.375		1.3191835451

		2/21/06		9:43:56 PM		530

		2/21/06		9:44:28 PM		530.5

		2/21/06		9:44:32 PM		531

		2/21/06		9:44:48 PM		531

		2/21/06		9:44:52 PM		531.59375

		2/21/06		9:45:24 PM		532.09375

		2/21/06		9:45:28 PM		532.6875

		2/21/06		9:46:08 PM		533.1875

		2/21/06		9:46:12 PM		533.78125

		2/21/06		9:46:56 PM		534.28125		1.4407571794

		2/21/06		9:47:00 PM		534.875

		2/21/06		9:47:40 PM		535.375

		2/21/06		9:47:44 PM		536

		2/21/06		9:47:48 PM		535.375

		2/21/06		9:47:52 PM		536

		2/21/06		9:48:36 PM		536.5

		2/21/06		9:48:40 PM		537

		2/21/06		9:49:08 PM		537

		2/21/06		9:49:12 PM		537.59375

		2/21/06		9:50:44 PM		538.09375		1.0417499967

		2/21/06		9:50:48 PM		538.6875

		2/21/06		9:50:52 PM		538.09375

		2/21/06		9:50:56 PM		538.6875

		2/21/06		9:51:44 PM		538.6875

		2/21/06		9:51:48 PM		538.09375

		2/21/06		9:51:52 PM		538.6875

		2/21/06		9:52:44 PM		539.1875

		2/21/06		9:52:48 PM		538.09375

		2/21/06		9:52:52 PM		539.1875

		2/21/06		9:52:56 PM		539.78125		0.552181595

		2/21/06		9:53:00 PM		539.1875

		2/21/06		9:54:56 PM		538.6875

		2/21/06		9:55:00 PM		538.09375

		2/21/06		9:55:04 PM		538.6875

		2/21/06		9:55:28 PM		538.6875

		2/21/06		9:55:32 PM		538.09375

		2/21/06		9:57:04 PM		537.59375

		2/21/06		9:57:08 PM		537

		2/21/06		9:58:12 PM		536.5

		2/21/06		9:58:16 PM		536		1.0564626265

		2/21/06		9:58:40 PM		536

		2/21/06		9:58:44 PM		535.375

		2/21/06		9:59:28 PM		534.875

		2/21/06		9:59:32 PM		534.28125

		2/21/06		10:00:16 PM		533.78125

		2/21/06		10:00:20 PM		533.1875

		2/21/06		10:01:04 PM		532.6875

		2/21/06		10:01:08 PM		532.09375

		2/21/06		10:01:44 PM		531.59375

		2/21/06		10:01:48 PM		531		1.6654422586

		2/21/06		10:02:20 PM		530.5

		2/21/06		10:02:24 PM		530

		2/21/06		10:02:36 PM		530

		2/21/06		10:02:40 PM		529.375

		2/21/06		10:03:12 PM		528.875

		2/21/06		10:03:16 PM		528.28125

		2/21/06		10:03:40 PM		527.78125

		2/21/06		10:03:44 PM		527.1875

		2/21/06		10:04:08 PM		526.6875

		2/21/06		10:04:12 PM		526.09375		1.5189093138

		2/21/06		10:04:32 PM		525.59375

		2/21/06		10:04:36 PM		525.09375

		2/21/06		10:04:44 PM		525.09375

		2/21/06		10:04:48 PM		524.5

		2/21/06		10:05:04 PM		524

		2/21/06		10:05:08 PM		523.375

		2/21/06		10:05:24 PM		522.875

		2/21/06		10:05:28 PM		522.28125

		2/21/06		10:05:52 PM		521.78125

		2/21/06		10:05:56 PM		521.1875		1.5219209866

		2/21/06		10:06:12 PM		520.6875

		2/21/06		10:06:16 PM		520.1875

		2/21/06		10:06:24 PM		520.1875

		2/21/06		10:06:28 PM		519.59375

		2/21/06		10:06:44 PM		519.09375

		2/21/06		10:06:48 PM		518.5

		2/21/06		10:07:04 PM		518

		2/21/06		10:07:08 PM		517.375

		2/21/06		10:07:24 PM		516.875

		2/21/06		10:07:28 PM		516.28125		1.5199091084

		2/21/06		10:07:48 PM		515.78125

		2/21/06		10:07:52 PM		515.28125

		2/21/06		10:08:00 PM		515.28125

		2/21/06		10:08:04 PM		514.6875

		2/21/06		10:08:20 PM		514.1875

		2/21/06		10:08:24 PM		513.59375

		2/21/06		10:08:40 PM		513.09375

		2/21/06		10:08:44 PM		512.5

		2/21/06		10:09:00 PM		512

		2/21/06		10:09:04 PM		511.390625		1.5101014398

		2/21/06		10:09:20 PM		510.890625

		2/21/06		10:09:24 PM		510.296875

		2/21/06		10:09:44 PM		509.796875

		2/21/06		10:09:48 PM		509.296875

		2/21/06		10:09:56 PM		509.296875

		2/21/06		10:10:00 PM		508.6875

		2/21/06		10:10:16 PM		508.1875

		2/21/06		10:10:20 PM		507.59375

		2/21/06		10:10:28 PM		507.59375

		2/21/06		10:10:32 PM		506.5		1.3615673174

		2/21/06		10:10:36 PM		507.09375

		2/21/06		10:10:40 PM		507.09375

		2/21/06		10:10:44 PM		506.5

		2/21/06		10:11:00 PM		506

		2/21/06		10:11:04 PM		505.390625

		2/21/06		10:11:24 PM		504.890625

		2/21/06		10:11:28 PM		504.390625

		2/21/06		10:11:36 PM		504.390625

		2/21/06		10:11:40 PM		503.796875

		2/21/06		10:12:00 PM		503.296875		1.352539086

		2/21/06		10:12:04 PM		502.6875

		2/21/06		10:12:24 PM		502.390625

		2/21/06		10:12:28 PM		501.796875

		2/21/06		10:12:48 PM		501.296875

		2/21/06		10:12:52 PM		500.6875

		2/21/06		10:12:56 PM		500.6875

		2/21/06		10:13:00 PM		501.296875

		2/21/06		10:13:04 PM		500.1875

		2/21/06		10:13:08 PM		499.59375

		2/21/06		10:13:12 PM		500.1875		1.001106159

		2/21/06		10:13:16 PM		499.59375

		2/21/06		10:13:28 PM		499.59375

		2/21/06		10:13:32 PM		499.09375

		2/21/06		10:13:40 PM		499.09375

		2/21/06		10:13:44 PM		498.5

		2/21/06		10:13:52 PM		498.5

		2/21/06		10:13:56 PM		498

		2/21/06		10:14:00 PM		498

		2/21/06		10:14:04 PM		497.390625

		2/21/06		10:14:08 PM		496.890625		0.9071714664

		2/21/06		10:14:12 PM		497.390625

		2/21/06		10:14:16 PM		497.390625

		2/21/06		10:14:20 PM		496.890625

		2/21/06		10:14:24 PM		496.296875

		2/21/06		10:14:28 PM		496.890625

		2/21/06		10:14:32 PM		496.296875

		2/21/06		10:14:36 PM		496.296875

		2/21/06		10:14:40 PM		495.796875

		2/21/06		10:14:48 PM		495.796875

		2/21/06		10:14:52 PM		495.296875		0.699888384

		2/21/06		10:15:04 PM		495.296875

		2/21/06		10:15:08 PM		494.6875

		2/21/06		10:15:12 PM		494.6875

		2/21/06		10:15:16 PM		494.1875

		2/21/06		10:15:24 PM		494.1875

		2/21/06		10:15:28 PM		493.59375

		2/21/06		10:15:36 PM		493.59375

		2/21/06		10:15:40 PM		493.09375

		2/21/06		10:15:44 PM		492.5

		2/21/06		10:16:00 PM		492.5		0.9468873189

		2/21/06		10:16:04 PM		492

		2/21/06		10:16:16 PM		492

		2/21/06		10:16:20 PM		491.390625

		2/21/06		10:16:24 PM		490.890625

		2/21/06		10:16:36 PM		490.890625

		2/21/06		10:16:40 PM		490.296875

		2/21/06		10:16:52 PM		490.296875

		2/21/06		10:16:56 PM		489.796875

		2/21/06		10:17:04 PM		489.796875

		2/21/06		10:17:08 PM		489.1875		0.9517849756

		2/21/06		10:17:16 PM		489.1875

		2/21/06		10:17:20 PM		488.6875

		2/21/06		10:17:28 PM		488.6875

		2/21/06		10:17:32 PM		488.09375

		2/21/06		10:17:36 PM		488.09375

		2/21/06		10:17:40 PM		487.59375

		2/21/06		10:17:44 PM		488.09375

		2/21/06		10:17:48 PM		487.59375

		2/21/06		10:17:56 PM		487.59375

		2/21/06		10:18:00 PM		487.09375		0.6365341949

		2/21/06		10:18:12 PM		487.09375

		2/21/06		10:18:16 PM		486.5

		2/21/06		10:18:24 PM		486.5

		2/21/06		10:18:28 PM		486

		2/21/06		10:18:40 PM		486

		2/21/06		10:18:44 PM		485.390625

		2/21/06		10:18:52 PM		485.390625

		2/21/06		10:18:56 PM		484.890625

		2/21/06		10:19:04 PM		484.890625

		2/21/06		10:19:08 PM		484.296875		0.8738599344

		2/21/06		10:19:16 PM		484.296875

		2/21/06		10:19:20 PM		483.796875

		2/21/06		10:19:24 PM		484.296875

		2/21/06		10:19:28 PM		484.296875

		2/21/06		10:19:32 PM		483.796875

		2/21/06		10:19:36 PM		483.796875

		2/21/06		10:19:40 PM		483.1875

		2/21/06		10:19:52 PM		483.1875

		2/21/06		10:19:56 PM		482.6875

		2/21/06		10:20:12 PM		482.6875		0.6305827056

		2/21/06		10:20:16 PM		482.09375

		2/21/06		10:20:28 PM		482.09375

		2/21/06		10:20:32 PM		481.59375

		2/21/06		10:20:48 PM		481.59375

		2/21/06		10:20:52 PM		481

		2/21/06		10:21:08 PM		481

		2/21/06		10:21:12 PM		480.5

		2/21/06		10:21:36 PM		480.5

		2/21/06		10:21:40 PM		479.890625

		2/21/06		10:22:04 PM		479.890625		0.8203414347

		2/21/06		10:22:08 PM		479.390625

		2/21/06		10:22:12 PM		478.890625

		2/21/06		10:22:16 PM		479.390625

		2/21/06		10:22:20 PM		479.390625

		2/21/06		10:22:24 PM		478.296875

		2/21/06		10:22:28 PM		479.390625

		2/21/06		10:22:32 PM		478.890625

		2/21/06		10:23:08 PM		478.890625

		2/21/06		10:23:12 PM		478.296875

		2/21/06		10:23:24 PM		478.296875		0.4775902511

		2/21/06		10:23:28 PM		478.890625

		2/21/06		10:23:32 PM		478.296875

		2/21/06		10:24:00 PM		478.296875

		2/21/06		10:24:04 PM		478.890625

		2/21/06		10:24:08 PM		477.796875

		2/21/06		10:24:32 PM		477.796875

		2/21/06		10:24:36 PM		478.296875

		2/21/06		10:24:40 PM		477.796875

		2/21/06		10:24:44 PM		477.796875

		2/21/06		10:24:48 PM		477.1875		0.534002774

		2/21/06		10:24:52 PM		477.796875

		2/21/06		10:24:56 PM		477.796875

		2/21/06		10:25:00 PM		478.296875

		2/21/06		10:25:04 PM		477.796875

		2/21/06		10:25:08 PM		477.796875

		2/21/06		10:25:12 PM		477.1875

		2/21/06		10:25:16 PM		478.296875

		2/21/06		10:25:20 PM		477.1875

		2/21/06		10:25:32 PM		477.1875

		2/21/06		10:25:36 PM		476.6875		0.523804028

		2/21/06		10:25:40 PM		477.1875

		2/21/06		10:25:56 PM		477.1875

		2/21/06		10:26:00 PM		477.796875

		2/21/06		10:26:04 PM		477.1875

		2/21/06		10:26:20 PM		477.1875

		2/21/06		10:26:24 PM		476.6875

		2/21/06		10:26:28 PM		477.1875

		2/21/06		10:26:56 PM		477.1875

		2/21/06		10:27:00 PM		476.6875

		2/21/06		10:27:04 PM		477.1875		0.3084151426

		2/21/06		10:27:12 PM		477.1875

		2/21/06		10:27:16 PM		477.796875

		2/21/06		10:27:24 PM		477.796875

		2/21/06		10:27:28 PM		477.1875

		2/21/06		10:27:32 PM		477.796875

		2/21/06		10:28:20 PM		477.796875

		2/21/06		10:28:24 PM		478.296875

		2/21/06		10:28:48 PM		478.296875

		2/21/06		10:28:52 PM		477.796875

		2/21/06		10:28:56 PM		478.296875		0.4061698639

		2/21/06		10:29:04 PM		478.296875

		2/21/06		10:29:08 PM		478.890625

		2/21/06		10:29:48 PM		478.890625

		2/21/06		10:29:52 PM		479.390625

		2/21/06		10:30:28 PM		479.390625

		2/21/06		10:30:32 PM		479.890625

		2/21/06		10:31:08 PM		479.890625

		2/21/06		10:31:12 PM		480.5

		2/21/06		10:31:16 PM		479.890625

		2/21/06		10:31:20 PM		480.5		0.7183045117

		2/21/06		10:31:24 PM		480.5

		2/21/06		10:31:28 PM		479.390625

		2/21/06		10:31:32 PM		479.890625

		2/21/06		10:31:36 PM		480.5

		2/21/06		10:31:52 PM		480.5

		2/21/06		10:31:56 PM		481

		2/21/06		10:32:00 PM		480.5

		2/21/06		10:32:20 PM		480.5

		2/21/06		10:32:24 PM		481

		2/21/06		10:32:52 PM		481		0.5106929524

		2/21/06		10:32:56 PM		481.59375

		2/21/06		10:33:00 PM		481

		2/21/06		10:33:04 PM		481

		2/21/06		10:33:08 PM		481.59375

		2/21/06		10:33:48 PM		481.59375

		2/21/06		10:33:52 PM		482.09375

		2/21/06		10:34:20 PM		482.09375

		2/21/06		10:34:24 PM		482.6875

		2/21/06		10:34:44 PM		482.6875

		2/21/06		10:34:48 PM		483.1875		0.7338022294

		2/21/06		10:35:00 PM		483.1875

		2/21/06		10:35:04 PM		483.796875

		2/21/06		10:35:08 PM		483.1875

		2/21/06		10:35:12 PM		483.796875

		2/21/06		10:35:16 PM		483.1875

		2/21/06		10:35:20 PM		483.1875

		2/21/06		10:35:24 PM		482.6875

		2/21/06		10:35:28 PM		483.796875

		2/21/06		10:35:32 PM		483.796875

		2/21/06		10:35:36 PM		483.1875		0.3887245436

		2/21/06		10:35:40 PM		483.796875

		2/21/06		10:35:48 PM		483.796875

		2/21/06		10:35:52 PM		484.296875

		2/21/06		10:36:20 PM		484.296875

		2/21/06		10:36:24 PM		484.890625

		2/21/06		10:36:28 PM		485.390625

		2/21/06		10:36:32 PM		484.890625

		2/21/06		10:36:36 PM		483.796875

		2/21/06		10:36:40 PM		484.890625

		2/21/06		10:36:44 PM		484.890625		0.5743448109

		2/21/06		10:36:48 PM		485.390625

		2/21/06		10:37:00 PM		485.390625

		2/21/06		10:37:04 PM		484.890625

		2/21/06		10:37:08 PM		485.390625

		2/21/06		10:37:16 PM		485.390625

		2/21/06		10:37:20 PM		486

		2/21/06		10:37:44 PM		486

		2/21/06		10:37:48 PM		486.5

		2/21/06		10:38:04 PM		486.5

		2/21/06		10:38:08 PM		487.09375		0.6832273324

		2/21/06		10:38:28 PM		487.09375

		2/21/06		10:38:32 PM		487.59375

		2/21/06		10:38:36 PM		487.09375

		2/21/06		10:38:40 PM		487.59375

		2/21/06		10:38:56 PM		487.59375

		2/21/06		10:39:00 PM		488.09375

		2/21/06		10:39:08 PM		488.09375

		2/21/06		10:39:12 PM		488.6875

		2/21/06		10:39:16 PM		488.09375

		2/21/06		10:39:20 PM		488.6875		0.5696307283

		2/21/06		10:39:40 PM		488.6875

		2/21/06		10:39:44 PM		489.1875

		2/21/06		10:40:00 PM		489.1875

		2/21/06		10:40:04 PM		489.796875

		2/21/06		10:40:20 PM		489.796875

		2/21/06		10:40:24 PM		490.296875

		2/21/06		10:40:44 PM		490.296875

		2/21/06		10:40:48 PM		490.890625

		2/21/06		10:41:04 PM		490.890625

		2/21/06		10:41:08 PM		491.390625		0.8694968937

		2/21/06		10:41:24 PM		491.390625

		2/21/06		10:41:28 PM		492

		2/21/06		10:41:32 PM		492

		2/21/06		10:41:36 PM		491.390625

		2/21/06		10:41:40 PM		492

		2/21/06		10:41:44 PM		492

		2/21/06		10:41:48 PM		492.5

		2/21/06		10:42:04 PM		492.5

		2/21/06		10:42:08 PM		493.09375

		2/21/06		10:42:24 PM		493.09375		0.6007084937

		2/21/06		10:42:28 PM		493.59375

		2/21/06		10:42:32 PM		493.59375

		2/21/06		10:42:36 PM		493.09375

		2/21/06		10:42:40 PM		493.59375

		2/21/06		10:42:44 PM		493.59375

		2/21/06		10:42:48 PM		494.1875

		2/21/06		10:42:52 PM		494.1875

		2/21/06		10:42:56 PM		494.6875

		2/21/06		10:43:00 PM		494.1875

		2/21/06		10:43:12 PM		494.1875		0.4684605588

		2/21/06		10:43:16 PM		494.6875

		2/21/06		10:43:36 PM		494.6875

		2/21/06		10:43:40 PM		495.296875

		2/21/06		10:43:44 PM		494.6875

		2/21/06		10:43:48 PM		495.296875

		2/21/06		10:44:00 PM		495.296875

		2/21/06		10:44:04 PM		495.796875

		2/21/06		10:44:16 PM		495.796875

		2/21/06		10:44:20 PM		496.296875

		2/21/06		10:44:44 PM		496.296875		0.6215289901

		2/21/06		10:44:48 PM		496.890625

		2/21/06		10:44:52 PM		496.296875

		2/21/06		10:44:56 PM		496.296875

		2/21/06		10:45:00 PM		496.890625

		2/21/06		10:45:12 PM		496.890625

		2/21/06		10:45:16 PM		497.390625

		2/21/06		10:45:36 PM		497.390625

		2/21/06		10:45:40 PM		498

		2/21/06		10:46:04 PM		498

		2/21/06		10:46:08 PM		498.5		0.740208436

		2/21/06		10:46:28 PM		498.5

		2/21/06		10:46:32 PM		499.09375

		2/21/06		10:47:00 PM		499.09375

		2/21/06		10:47:04 PM		499.59375

		2/21/06		10:47:40 PM		499.59375

		2/21/06		10:47:44 PM		500.1875

		2/21/06		10:49:28 PM		500.6875

		2/21/06		10:49:32 PM		501.296875

		2/21/06		10:49:36 PM		501.296875

		2/21/06		10:49:40 PM		500.6875		0.9756363664

		2/21/06		10:49:44 PM		501.296875

		2/21/06		10:56:00 PM		501.296875

		2/21/06		10:56:04 PM		500.6875

		2/21/06		10:56:08 PM		501.796875

		2/21/06		10:56:24 PM		501.296875

		2/21/06		10:56:28 PM		500.6875

		2/21/06		10:56:32 PM		501.296875

		2/21/06		10:56:36 PM		500.6875

		2/21/06		10:56:40 PM		501.296875

		2/21/06		10:56:44 PM		500.6875		0.3887245436

		2/21/06		10:58:28 PM		500.1875

		2/21/06		10:58:32 PM		499.59375

		2/21/06		10:58:36 PM		500.1875

		2/21/06		10:58:56 PM		500.1875

		2/21/06		10:59:00 PM		499.59375

		2/21/06		10:59:16 PM		499.59375

		2/21/06		10:59:20 PM		499.09375

		2/21/06		10:59:24 PM		499.59375

		2/21/06		10:59:48 PM		499.59375

		2/21/06		10:59:52 PM		499.09375		0.4077828986

		2/21/06		11:00:04 PM		499.09375

		2/21/06		11:00:08 PM		499.59375

		2/21/06		11:00:12 PM		499.09375

		2/21/06		11:00:32 PM		499.09375

		2/21/06		11:00:36 PM		498.5

		2/21/06		11:01:16 PM		498.5

		2/21/06		11:01:20 PM		498

		2/21/06		11:02:00 PM		498

		2/21/06		11:02:04 PM		497.390625

		2/21/06		11:02:44 PM		497.390625		0.7603738572

		2/21/06		11:02:48 PM		496.890625

		2/21/06		11:03:20 PM		496.890625

		2/21/06		11:03:24 PM		496.296875

		2/21/06		11:03:28 PM		496.890625

		2/21/06		11:03:32 PM		496.296875

		2/21/06		11:04:00 PM		496.296875

		2/21/06		11:04:04 PM		495.796875

		2/21/06		11:04:36 PM		495.796875

		2/21/06		11:04:40 PM		495.296875

		2/21/06		11:05:08 PM		495.296875		0.6154566535

		2/21/06		11:05:12 PM		494.6875

		2/21/06		11:05:44 PM		494.6875

		2/21/06		11:05:48 PM		494.1875

		2/21/06		11:06:12 PM		494.1875

		2/21/06		11:06:16 PM		493.59375

		2/21/06		11:06:44 PM		493.59375

		2/21/06		11:06:48 PM		493.09375

		2/21/06		11:07:24 PM		493.09375

		2/21/06		11:07:28 PM		492.5

		2/21/06		11:07:32 PM		493.09375		0.7440811004

		2/21/06		11:07:36 PM		492.5

		2/21/06		11:07:40 PM		493.09375

		2/21/06		11:07:44 PM		492.5

		2/21/06		11:07:52 PM		492.5

		2/21/06		11:07:56 PM		493.09375

		2/21/06		11:08:00 PM		492.5

		2/21/06		11:08:08 PM		492.5

		2/21/06		11:08:12 PM		491.390625

		2/21/06		11:08:16 PM		492.5

		2/21/06		11:08:20 PM		492		0.4908035547

		2/21/06		11:08:48 PM		492

		2/21/06		11:08:52 PM		491.390625

		2/21/06		11:08:56 PM		492

		2/21/06		11:09:00 PM		492

		2/21/06		11:09:04 PM		491.390625

		2/21/06		11:09:44 PM		491.390625

		2/21/06		11:09:48 PM		490.890625

		2/21/06		11:10:28 PM		490.890625

		2/21/06		11:10:32 PM		490.296875

		2/21/06		11:11:16 PM		490.296875		0.6516476347

		2/21/06		11:11:20 PM		489.796875

		2/21/06		11:11:24 PM		490.296875

		2/21/06		11:11:28 PM		489.796875

		2/21/06		11:11:36 PM		489.796875

		2/21/06		11:11:40 PM		490.296875

		2/21/06		11:11:44 PM		489.796875

		2/21/06		11:12:04 PM		489.796875

		2/21/06		11:12:08 PM		488.6875

		2/21/06		11:12:12 PM		489.1875

		2/21/06		11:12:56 PM		489.1875		0.5051949096

		2/21/06		11:13:00 PM		489.796875

		2/21/06		11:13:04 PM		488.6875

		2/21/06		11:13:52 PM		488.6875

		2/21/06		11:13:56 PM		488.09375

		2/21/06		11:14:00 PM		488.09375

		2/21/06		11:14:04 PM		488.6875

		2/21/06		11:14:08 PM		488.09375

		2/21/06		11:14:52 PM		488.09375

		2/21/06		11:14:56 PM		487.59375

		2/21/06		11:16:16 PM		487.59375		0.6532857159

		2/21/06		11:16:20 PM		486.5

		2/21/06		11:16:24 PM		487.09375

		2/21/06		11:16:40 PM		487.09375

		2/21/06		11:16:44 PM		486.5

		2/21/06		11:16:48 PM		487.09375

		2/21/06		11:17:28 PM		487.09375

		2/21/06		11:17:32 PM		486.5

		2/21/06		11:17:36 PM		487.09375

		2/21/06		11:17:44 PM		487.09375

		2/21/06		11:17:48 PM		486.5		0.3066111816

		2/21/06		11:17:52 PM		487.09375

		2/21/06		11:18:48 PM		487.09375

		2/21/06		11:18:52 PM		486.5

		2/21/06		11:18:56 PM		487.09375

		2/21/06		11:19:08 PM		487.09375

		2/21/06		11:19:12 PM		486.5

		2/21/06		11:19:16 PM		487.09375

		2/21/06		11:19:20 PM		487.09375

		2/21/06		11:19:24 PM		486.5

		2/21/06		11:19:28 PM		487.09375		0.2868084981

		2/21/06		11:19:32 PM		487.09375

		2/21/06		11:19:36 PM		486.5

		2/21/06		11:20:08 PM		486.5

		2/21/06		11:20:12 PM		487.09375

		2/21/06		11:20:16 PM		487.09375

		2/21/06		11:20:20 PM		486.5

		2/21/06		11:20:24 PM		486.5

		2/21/06		11:20:28 PM		487.09375

		2/21/06		11:20:52 PM		487.09375

		2/21/06		11:20:56 PM		486.5		0.3129337268

		2/21/06		11:21:00 PM		487.09375

		2/21/06		11:21:36 PM		487.09375

		2/21/06		11:21:40 PM		486.5

		2/21/06		11:22:04 PM		486.5

		2/21/06		11:22:08 PM		486

		2/21/06		11:22:12 PM		486.5

		2/21/06		11:22:16 PM		486.5

		2/21/06		11:22:20 PM		487.09375

		2/21/06		11:22:24 PM		486.5

		2/21/06		11:22:28 PM		487.09375		0.3813126087

		2/21/06		11:22:48 PM		487.09375

		2/21/06		11:22:52 PM		486.5

		2/21/06		11:22:56 PM		487.09375

		2/21/06		11:23:00 PM		486.5

		2/21/06		11:23:04 PM		487.09375

		2/21/06		11:23:08 PM		486.5

		2/21/06		11:23:12 PM		487.09375

		2/21/06		11:23:16 PM		487.09375

		2/21/06		11:23:20 PM		486.5

		2/21/06		11:23:24 PM		487.09375		0.3066111816

		2/21/06		11:23:28 PM		487.09375

		2/21/06		11:23:32 PM		486.5

		2/21/06		11:23:36 PM		487.09375

		2/21/06		11:25:08 PM		487.09375

		2/21/06		11:25:12 PM		486.5

		2/21/06		11:25:16 PM		487.09375

		2/21/06		11:25:24 PM		487.09375

		2/21/06		11:25:28 PM		487.59375

		2/21/06		11:25:32 PM		487.09375

		2/21/06		11:26:04 PM		487.09375		0.3175973167

		2/21/06		11:26:08 PM		487.59375

		2/21/06		11:26:48 PM		487.59375

		2/21/06		11:26:52 PM		488.09375

		2/21/06		11:26:56 PM		487.59375

		2/21/06		11:27:12 PM		487.59375

		2/21/06		11:27:16 PM		487.09375

		2/21/06		11:27:20 PM		487.59375

		2/21/06		11:27:40 PM		487.59375

		2/21/06		11:27:44 PM		488.09375

		2/21/06		11:27:48 PM		487.09375		0.3333333333

		2/21/06		11:27:52 PM		488.09375

		2/21/06		11:28:24 PM		488.09375

		2/21/06		11:28:28 PM		487.59375

		2/21/06		11:28:32 PM		488.09375

		2/21/06		11:28:40 PM		488.09375

		2/21/06		11:28:44 PM		488.6875

		2/21/06		11:28:48 PM		488.6875

		2/21/06		11:28:52 PM		488.09375

		2/21/06		11:28:56 PM		488.09375

		2/21/06		11:29:00 PM		488.6875		0.3564418343

		2/21/06		11:29:44 PM		488.6875

		2/21/06		11:29:48 PM		489.1875

		2/21/06		11:29:52 PM		488.6875

		2/21/06		11:29:56 PM		489.796875

		2/21/06		11:30:00 PM		489.1875

		2/21/06		11:30:20 PM		489.1875

		2/21/06		11:30:24 PM		489.796875

		2/21/06		11:30:28 PM		489.1875

		2/21/06		11:30:48 PM		489.1875

		2/21/06		11:30:52 PM		489.796875		0.414385029

		2/21/06		11:31:04 PM		489.796875

		2/21/06		11:31:08 PM		489.1875

		2/21/06		11:31:12 PM		489.796875

		2/21/06		11:31:48 PM		489.796875

		2/21/06		11:31:52 PM		489.1875

		2/21/06		11:31:56 PM		490.296875

		2/21/06		11:32:40 PM		490.296875

		2/21/06		11:32:44 PM		490.890625

		2/21/06		11:33:12 PM		490.890625

		2/21/06		11:33:16 PM		490.296875		0.6033039818

		2/21/06		11:33:20 PM		490.890625

		2/21/06		11:33:40 PM		490.890625

		2/21/06		11:33:44 PM		490.296875

		2/21/06		11:33:48 PM		490.890625

		2/21/06		11:34:04 PM		490.890625

		2/21/06		11:34:08 PM		491.390625

		2/21/06		11:34:12 PM		491.390625

		2/21/06		11:34:16 PM		490.890625

		2/21/06		11:34:20 PM		491.390625

		2/21/06		11:35:20 PM		491.390625		0.3582031013

		2/21/06		11:35:24 PM		492

		2/21/06		11:35:56 PM		492

		2/21/06		11:36:00 PM		492.5

		2/21/06		11:36:04 PM		492

		2/21/06		11:36:08 PM		491.390625

		2/21/06		11:36:12 PM		492

		2/21/06		11:36:16 PM		492.5

		2/21/06		11:36:20 PM		492

		2/21/06		11:36:24 PM		492.5

		2/21/06		11:36:56 PM		492.5		0.3617786465

		2/21/06		11:37:00 PM		493.09375

		2/21/06		11:37:04 PM		492.5

		2/21/06		11:37:36 PM		492.5

		2/21/06		11:37:40 PM		493.09375

		2/21/06		11:37:44 PM		492.5

		2/21/06		11:37:48 PM		493.09375

		2/21/06		11:38:44 PM		493.09375

		2/21/06		11:38:48 PM		493.59375

		2/21/06		11:39:00 PM		493.59375

		2/21/06		11:39:04 PM		492.5		0.4373015423

		2/21/06		11:39:08 PM		493.59375

		2/21/06		11:39:56 PM		493.59375

		2/21/06		11:40:00 PM		494.1875

		2/21/06		11:40:04 PM		493.09375

		2/21/06		11:40:08 PM		494.1875

		2/21/06		11:40:20 PM		494.1875

		2/21/06		11:40:24 PM		493.59375

		2/21/06		11:40:28 PM		494.1875

		2/21/06		11:41:08 PM		494.1875

		2/21/06		11:41:12 PM		494.6875		0.464260912

		2/21/06		11:42:20 PM		494.6875

		2/21/06		11:42:24 PM		494.1875

		2/21/06		11:42:28 PM		494.6875

		2/21/06		11:43:00 PM		494.6875

		2/21/06		11:43:04 PM		494.1875

		2/21/06		11:43:08 PM		494.6875

		2/21/06		11:43:16 PM		494.6875

		2/21/06		11:43:20 PM		495.296875

		2/21/06		11:43:24 PM		494.6875

		2/21/06		11:43:28 PM		494.6875		0.3084151426

		2/21/06		11:43:32 PM		495.296875

		2/21/06		11:44:12 PM		495.296875

		2/21/06		11:44:16 PM		495.796875

		2/21/06		11:44:20 PM		495.296875

		2/21/06		11:46:12 PM		495.296875

		2/21/06		11:46:16 PM		494.6875

		2/21/06		11:46:20 PM		495.296875

		2/21/06		11:46:24 PM		495.796875

		2/21/06		11:46:28 PM		495.296875

		2/21/06		11:47:08 PM		495.296875		0.3084151426

		2/21/06		11:47:12 PM		495.796875

		2/21/06		11:47:16 PM		495.296875

		2/21/06		11:47:28 PM		495.296875

		2/21/06		11:47:32 PM		495.796875

		2/21/06		11:47:36 PM		495.296875

		2/21/06		11:47:40 PM		495.796875

		2/21/06		11:47:44 PM		495.296875

		2/21/06		11:48:00 PM		495.296875

		2/21/06		11:48:04 PM		495.796875

		2/21/06		11:48:08 PM		495.296875		0.2581988898

		2/21/06		11:48:12 PM		495.796875

		2/21/06		11:48:16 PM		495.796875

		2/21/06		11:48:20 PM		495.296875

		2/21/06		11:48:24 PM		495.796875

		2/21/06		11:48:32 PM		495.796875

		2/21/06		11:48:36 PM		495.296875

		2/21/06		11:48:40 PM		495.796875

		2/21/06		11:48:48 PM		495.796875

		2/21/06		11:48:52 PM		495.296875

		2/21/06		11:48:56 PM		495.796875		0.2415229457

		2/21/06		11:49:24 PM		495.796875

		2/21/06		11:49:28 PM		495.296875

		2/21/06		11:49:32 PM		495.796875

		2/21/06		11:49:36 PM		495.296875

		2/21/06		11:49:44 PM		495.296875

		2/21/06		11:49:48 PM		495.796875

		2/21/06		11:50:08 PM		495.796875

		2/21/06		11:50:12 PM		495.296875

		2/21/06		11:50:16 PM		495.796875

		2/21/06		11:50:20 PM		495.296875		0.2635231383

		2/21/06		11:50:24 PM		495.796875

		2/21/06		11:50:28 PM		495.296875

		2/21/06		11:52:00 PM		495.296875

		2/21/06		11:52:04 PM		495.796875

		2/21/06		11:52:08 PM		495.296875

		2/21/06		11:53:16 PM		495.296875

		2/21/06		11:53:20 PM		494.6875

		2/21/06		11:53:24 PM		494.6875

		2/21/06		11:53:28 PM		495.296875

		2/21/06		11:53:32 PM		494.6875		0.414385029

		2/21/06		11:53:36 PM		495.296875

		2/21/06		11:53:40 PM		494.6875

		2/21/06		11:53:48 PM		494.6875

		2/21/06		11:53:52 PM		495.296875

		2/21/06		11:53:56 PM		494.6875

		2/21/06		11:54:32 PM		494.6875

		2/21/06		11:54:36 PM		494.1875

		2/21/06		11:54:40 PM		494.6875

		2/21/06		11:55:04 PM		494.6875

		2/21/06		11:55:08 PM		494.1875		0.370868444

		2/21/06		11:55:12 PM		494.6875

		2/21/06		11:55:16 PM		494.1875

		2/21/06		11:55:20 PM		494.6875

		2/21/06		11:55:24 PM		494.1875

		2/21/06		11:56:36 PM		494.1875

		2/21/06		11:56:40 PM		493.09375

		2/21/06		11:56:44 PM		493.59375

		2/21/06		11:56:56 PM		493.59375

		2/21/06		11:57:00 PM		494.1875

		2/21/06		11:57:04 PM		493.59375		0.5166498653

		2/21/06		11:57:56 PM		493.59375

		2/21/06		11:58:00 PM		493.09375

		2/21/06		11:58:40 PM		493.09375

		2/21/06		11:58:44 PM		493.59375

		2/21/06		11:58:48 PM		493.09375

		2/21/06		11:59:32 PM		493.09375

		2/21/06		11:59:36 PM		493.59375

		2/21/06		11:59:40 PM		493.09375

		2/21/06		11:59:48 PM		493.09375

		2/21/06		11:59:52 PM		493.59375		0.2581988898

		2/21/06		11:59:56 PM		493.09375

		2/22/06		12:00:08 AM		493.09375

		2/22/06		12:00:12 AM		492.5

		2/22/06		12:00:16 AM		493.09375

		2/22/06		12:00:20 AM		492.5

		2/22/06		12:00:24 AM		493.09375

		2/22/06		12:00:28 AM		493.09375

		2/22/06		12:00:32 AM		492.5

		2/22/06		12:01:04 AM		492.5

		2/22/06		12:01:08 AM		492		0.3948589982

		2/22/06		12:01:12 AM		492.5

		2/22/06		12:01:56 AM		492.5

		2/22/06		12:02:00 AM		492

		2/22/06		12:02:04 AM		492.5

		2/22/06		12:02:08 AM		492

		2/22/06		12:02:32 AM		492

		2/22/06		12:02:36 AM		491.390625

		2/22/06		12:02:40 AM		492

		2/22/06		12:03:20 AM		492

		2/22/06		12:03:24 AM		491.390625		0.4061698639

		2/22/06		12:03:28 AM		492

		2/22/06		12:03:48 AM		492

		2/22/06		12:03:52 AM		491.390625

		2/22/06		12:03:56 AM		492

		2/22/06		12:04:00 AM		492

		2/22/06		12:04:04 AM		491.390625

		2/22/06		12:05:24 AM		491.390625

		2/22/06		12:05:28 AM		492

		2/22/06		12:05:32 AM		490.890625

		2/22/06		12:05:36 AM		492		0.405768946

		2/22/06		12:05:40 AM		490.890625

		2/22/06		12:05:44 AM		491.390625

		2/22/06		12:06:08 AM		491.390625

		2/22/06		12:06:12 AM		490.890625

		2/22/06		12:06:48 AM		490.890625

		2/22/06		12:06:52 AM		490.296875

		2/22/06		12:06:56 AM		490.890625

		2/22/06		12:07:44 AM		490.890625

		2/22/06		12:07:48 AM		490.296875

		2/22/06		12:07:52 AM		490.890625		0.3653860212

		2/22/06		12:07:56 AM		490.890625

		2/22/06		12:08:00 AM		490.296875

		2/22/06		12:10:12 AM		490.296875

		2/22/06		12:10:16 AM		489.796875

		2/22/06		12:10:20 AM		489.796875

		2/22/06		12:10:24 AM		490.296875

		2/22/06		12:10:28 AM		489.796875

		2/22/06		12:10:48 AM		489.796875

		2/22/06		12:10:52 AM		489.1875

		2/22/06		12:10:56 AM		489.796875		0.4623433716

		2/22/06		12:12:16 AM		489.796875

		2/22/06		12:12:20 AM		489.1875

		2/22/06		12:12:24 AM		489.796875

		2/22/06		12:12:52 AM		489.796875

		2/22/06		12:12:56 AM		489.1875

		2/22/06		12:13:00 AM		489.796875

		2/22/06		12:13:32 AM		489.796875

		2/22/06		12:13:36 AM		488.6875

		2/22/06		12:13:40 AM		489.796875

		2/22/06		12:14:20 AM		489.796875		0.398799876

		2/22/06		12:14:24 AM		489.1875

		2/22/06		12:14:28 AM		489.796875

		2/22/06		12:15:04 AM		489.796875

		2/22/06		12:15:08 AM		489.1875

		2/22/06		12:15:12 AM		489.796875

		2/22/06		12:15:16 AM		489.1875

		2/22/06		12:15:20 AM		489.1875

		2/22/06		12:15:24 AM		489.796875

		2/22/06		12:15:28 AM		489.796875

		2/22/06		12:15:32 AM		489.1875		0.3211688249

		2/22/06		12:15:40 AM		489.1875

		2/22/06		12:15:44 AM		489.796875

		2/22/06		12:15:48 AM		489.1875

		2/22/06		12:17:04 AM		489.1875

		2/22/06		12:17:08 AM		489.796875

		2/22/06		12:17:12 AM		489.1875

		2/22/06		12:17:16 AM		489.796875

		2/22/06		12:19:52 AM		489.796875

		2/22/06		12:19:56 AM		489.1875

		2/22/06		12:20:00 AM		489.796875		0.3211688249

		2/22/06		12:21:40 AM		489.796875

		2/22/06		12:21:44 AM		490.296875

		2/22/06		12:21:48 AM		490.296875

		2/22/06		12:21:52 AM		489.796875

		2/22/06		12:21:56 AM		490.296875

		2/22/06		12:22:48 AM		490.296875

		2/22/06		12:22:52 AM		489.796875

		2/22/06		12:22:56 AM		490.296875

		2/22/06		12:23:48 AM		490.296875

		2/22/06		12:23:52 AM		490.890625		0.3367178437

		2/22/06		12:23:56 AM		490.296875

		2/22/06		12:24:00 AM		491.390625

		2/22/06		12:24:04 AM		490.890625

		2/22/06		12:25:32 AM		490.890625

		2/22/06		12:25:36 AM		491.390625

		2/22/06		12:25:40 AM		490.890625

		2/22/06		12:25:44 AM		491.390625

		2/22/06		12:25:52 AM		491.390625

		2/22/06		12:25:56 AM		490.890625

		2/22/06		12:26:00 AM		491.390625		0.3710585693

		2/22/06		12:26:40 AM		491.390625

		2/22/06		12:26:44 AM		490.890625

		2/22/06		12:26:48 AM		491.390625

		2/22/06		12:27:48 AM		491.390625

		2/22/06		12:27:52 AM		490.890625

		2/22/06		12:27:56 AM		492

		2/22/06		12:28:00 AM		491.390625

		2/22/06		12:28:36 AM		491.390625

		2/22/06		12:28:40 AM		492

		2/22/06		12:28:48 AM		492		0.414385029

		2/22/06		12:28:52 AM		492.5

		2/22/06		12:28:56 AM		492

		2/22/06		12:29:40 AM		492

		2/22/06		12:29:44 AM		492.5

		2/22/06		12:29:48 AM		492

		2/22/06		12:30:48 AM		492

		2/22/06		12:30:52 AM		492.5

		2/22/06		12:30:56 AM		492

		2/22/06		12:31:00 AM		492

		2/22/06		12:31:04 AM		492.5		0.2581988898

		2/22/06		12:31:08 AM		492

		2/22/06		12:31:36 AM		492

		2/22/06		12:31:40 AM		492.5

		2/22/06		12:31:44 AM		492

		2/22/06		12:31:48 AM		492

		2/22/06		12:31:52 AM		492.5

		2/22/06		12:31:56 AM		492

		2/22/06		12:32:00 AM		492.5

		2/22/06		12:33:40 AM		492.5

		2/22/06		12:33:44 AM		492		0.2581988898

		2/22/06		12:33:48 AM		492.5

		2/22/06		12:34:16 AM		492.5

		2/22/06		12:34:20 AM		493.09375

		2/22/06		12:34:24 AM		492.5

		2/22/06		12:34:32 AM		492.5

		2/22/06		12:34:36 AM		493.09375

		2/22/06		12:34:44 AM		493.09375

		2/22/06		12:34:48 AM		492.5

		2/22/06		12:34:56 AM		492.5

		2/22/06		12:35:00 AM		493.09375		0.3066111816

		2/22/06		12:35:04 AM		493.09375

		2/22/06		12:35:08 AM		492.5

		2/22/06		12:35:12 AM		492

		2/22/06		12:35:16 AM		493.09375

		2/22/06		12:35:24 AM		493.09375

		2/22/06		12:35:28 AM		492.5

		2/22/06		12:35:36 AM		492.5

		2/22/06		12:35:40 AM		493.09375

		2/22/06		12:35:52 AM		493.09375

		2/22/06		12:35:56 AM		492.5		0.3948589982

		2/22/06		12:36:00 AM		493.09375

		2/22/06		12:36:20 AM		493.09375

		2/22/06		12:36:24 AM		492.5

		2/22/06		12:36:28 AM		493.09375

		2/22/06		12:38:36 AM		493.09375

		2/22/06		12:38:40 AM		493.59375

		2/22/06		12:38:44 AM		493.09375

		2/22/06		12:39:32 AM		493.09375

		2/22/06		12:39:36 AM		492.5

		2/22/06		12:39:40 AM		493.09375		0.3175973167

		2/22/06		12:40:16 AM		493.09375

		2/22/06		12:40:20 AM		493.59375

		2/22/06		12:40:24 AM		493.09375

		2/22/06		12:40:36 AM		493.09375

		2/22/06		12:40:40 AM		492.5

		2/22/06		12:40:44 AM		493.09375

		2/22/06		12:41:12 AM		493.09375

		2/22/06		12:41:16 AM		493.59375

		2/22/06		12:41:20 AM		493.09375

		2/22/06		12:41:24 AM		493.09375		0.3047831936

		2/22/06		12:41:28 AM		493.59375

		2/22/06		12:41:32 AM		493.09375

		2/22/06		12:41:36 AM		493.59375

		2/22/06		12:41:40 AM		493.09375

		2/22/06		12:41:44 AM		493.09375

		2/22/06		12:41:48 AM		493.59375

		2/22/06		12:41:52 AM		493.09375

		2/22/06		12:41:56 AM		493.09375

		2/22/06		12:42:00 AM		493.59375

		2/22/06		12:42:04 AM		493.59375		0.2635231383

		2/22/06		12:42:08 AM		493.09375

		2/22/06		12:42:12 AM		493.59375

		2/22/06		12:42:16 AM		493.09375

		2/22/06		12:42:20 AM		493.09375

		2/22/06		12:42:24 AM		493.59375

		2/22/06		12:42:28 AM		493.09375

		2/22/06		12:42:32 AM		493.59375

		2/22/06		12:42:36 AM		493.09375

		2/22/06		12:42:40 AM		494.1875

		2/22/06		12:42:44 AM		493.09375		0.3761700496

		2/22/06		12:42:56 AM		493.09375

		2/22/06		12:43:00 AM		493.59375

		2/22/06		12:43:04 AM		493.09375

		2/22/06		12:43:08 AM		493.59375

		2/22/06		12:43:12 AM		493.59375

		2/22/06		12:43:16 AM		493.09375

		2/22/06		12:43:28 AM		493.09375

		2/22/06		12:43:32 AM		493.59375

		2/22/06		12:43:36 AM		493.59375

		2/22/06		12:43:40 AM		493.09375		0.2635231383

		2/22/06		12:44:20 AM		493.09375

		2/22/06		12:44:24 AM		493.59375

		2/22/06		12:44:28 AM		493.09375

		2/22/06		12:44:44 AM		493.09375

		2/22/06		12:44:48 AM		493.59375

		2/22/06		12:44:52 AM		493.09375

		2/22/06		12:44:56 AM		493.59375

		2/22/06		12:45:00 AM		493.09375

		2/22/06		12:45:04 AM		493.59375

		2/22/06		12:45:48 AM		493.59375		0.2635231383

		2/22/06		12:45:52 AM		493.09375

		2/22/06		12:46:00 AM		493.09375

		2/22/06		12:46:04 AM		492.5

		2/22/06		12:46:08 AM		493.59375

		2/22/06		12:46:12 AM		493.09375

		2/22/06		12:46:32 AM		493.09375

		2/22/06		12:46:36 AM		493.59375

		2/22/06		12:46:40 AM		492.5

		2/22/06		12:46:44 AM		493.09375

		2/22/06		12:47:40 AM		493.09375		0.3653860212

		2/22/06		12:47:44 AM		493.59375

		2/22/06		12:47:48 AM		493.09375

		2/22/06		12:48:56 AM		493.09375

		2/22/06		12:49:00 AM		493.59375

		2/22/06		12:49:04 AM		493.09375

		2/22/06		12:49:56 AM		493.09375

		2/22/06		12:50:00 AM		493.59375

		2/22/06		12:50:04 AM		493.09375

		2/22/06		12:50:08 AM		493.59375

		2/22/06		12:50:12 AM		493.09375		0.2581988898

		2/22/06		12:50:16 AM		493.09375

		2/22/06		12:50:20 AM		492.5

		2/22/06		12:50:24 AM		493.09375

		2/22/06		12:51:08 AM		493.09375

		2/22/06		12:51:12 AM		492.5

		2/22/06		12:51:16 AM		493.09375

		2/22/06		12:51:20 AM		492.5

		2/22/06		12:51:24 AM		492.5

		2/22/06		12:51:28 AM		493.09375

		2/22/06		12:51:32 AM		492.5		0.3129337268

		2/22/06		12:52:12 AM		492.5

		2/22/06		12:52:16 AM		493.09375

		2/22/06		12:52:20 AM		492.5

		2/22/06		12:52:24 AM		493.09375

		2/22/06		12:52:36 AM		493.09375

		2/22/06		12:52:40 AM		492.5

		2/22/06		12:52:44 AM		492.5

		2/22/06		12:52:48 AM		493.09375

		2/22/06		12:53:04 AM		493.09375

		2/22/06		12:53:08 AM		492.5		0.3129337268

		2/22/06		12:53:12 AM		493.09375

		2/22/06		12:53:16 AM		492.5

		2/22/06		12:53:20 AM		493.09375

		2/22/06		12:53:24 AM		493.09375

		2/22/06		12:53:28 AM		492.5

		2/22/06		12:54:56 AM		492.5

		2/22/06		12:55:00 AM		492

		2/22/06		12:55:04 AM		492.5

		2/22/06		12:55:28 AM		492.5

		2/22/06		12:55:32 AM		493.09375		0.3813126087

		2/22/06		12:55:36 AM		492

		2/22/06		12:55:40 AM		492.5

		2/22/06		12:55:48 AM		492.5

		2/22/06		12:55:52 AM		493.09375

		2/22/06		12:55:56 AM		492.5

		2/22/06		12:57:20 AM		492.5

		2/22/06		12:57:24 AM		492

		2/22/06		12:57:28 AM		492

		2/22/06		12:57:32 AM		492.5

		2/22/06		12:58:00 AM		492.5		0.3367178437

		2/22/06		12:58:04 AM		493.09375

		2/22/06		12:58:08 AM		492.5

		2/22/06		12:58:40 AM		492.5

		2/22/06		12:58:44 AM		492

		2/22/06		12:58:48 AM		492.5

		2/22/06		12:59:04 AM		492.5

		2/22/06		12:59:08 AM		492

		2/22/06		12:59:12 AM		492.5

		2/22/06		12:59:48 AM		492.5

		2/22/06		12:59:52 AM		492		0.3367178437

		2/22/06		12:59:56 AM		492.5

		2/22/06		1:00:00 AM		492

		2/22/06		1:00:04 AM		492.5

		2/22/06		1:00:08 AM		492

		2/22/06		1:01:20 AM		492

		2/22/06		1:01:24 AM		492.5

		2/22/06		1:01:28 AM		492

		2/22/06		1:01:32 AM		492

		2/22/06		1:01:36 AM		492.5

		2/22/06		1:01:40 AM		492		0.2581988898

		2/22/06		1:01:52 AM		492

		2/22/06		1:01:56 AM		492.5

		2/22/06		1:02:00 AM		492

		2/22/06		1:03:16 AM		492

		2/22/06		1:03:20 AM		492.5

		2/22/06		1:03:24 AM		492

		2/22/06		1:04:00 AM		492

		2/22/06		1:04:04 AM		492.5

		2/22/06		1:04:08 AM		492

		2/22/06		1:04:12 AM		491.390625		0.3402640481

		2/22/06		1:04:16 AM		492

		2/22/06		1:06:12 AM		492

		2/22/06		1:06:16 AM		491.390625

		2/22/06		1:06:20 AM		492

		2/22/06		1:06:24 AM		492

		2/22/06		1:06:28 AM		490.890625

		2/22/06		1:06:32 AM		491.390625

		2/22/06		1:06:36 AM		492

		2/22/06		1:06:40 AM		491.390625

		2/22/06		1:06:44 AM		492		0.405768946

		2/22/06		1:07:20 AM		492

		2/22/06		1:07:24 AM		490.890625

		2/22/06		1:07:28 AM		492

		2/22/06		1:08:40 AM		492

		2/22/06		1:08:44 AM		491.390625

		2/22/06		1:08:48 AM		490.890625

		2/22/06		1:08:52 AM		491.390625

		2/22/06		1:08:56 AM		492

		2/22/06		1:09:00 AM		491.390625

		2/22/06		1:09:04 AM		492		0.4640066722

		2/22/06		1:09:08 AM		491.390625

		2/22/06		1:11:16 AM		491.390625

		2/22/06		1:11:20 AM		492

		2/22/06		1:11:24 AM		491.390625

		2/22/06		1:12:36 AM		491.390625

		2/22/06		1:12:40 AM		492

		2/22/06		1:12:44 AM		492

		2/22/06		1:12:48 AM		491.390625

		2/22/06		1:13:36 AM		491.390625

		2/22/06		1:13:40 AM		492		0.3146798969

		2/22/06		1:13:52 AM		492

		2/22/06		1:13:56 AM		491.390625

		2/22/06		1:14:00 AM		492

		2/22/06		1:14:04 AM		492

		2/22/06		1:14:08 AM		491.390625

		2/22/06		1:14:12 AM		492

		2/22/06		1:14:16 AM		491.390625

		2/22/06		1:14:32 AM		491.390625

		2/22/06		1:14:36 AM		492

		2/22/06		1:14:40 AM		491.390625		0.3211688249

		2/22/06		1:14:52 AM		491.390625

		2/22/06		1:14:56 AM		492

		2/22/06		1:15:00 AM		491.390625

		2/22/06		1:15:04 AM		491.390625

		2/22/06		1:15:08 AM		492

		2/22/06		1:15:12 AM		492

		2/22/06		1:15:16 AM		491.390625

		2/22/06		1:15:20 AM		492

		2/22/06		1:15:24 AM		491.390625

		2/22/06		1:15:28 AM		491.390625		0.3146798969

		2/22/06		1:15:32 AM		492

		2/22/06		1:15:48 AM		492

		2/22/06		1:15:52 AM		491.390625

		2/22/06		1:15:56 AM		492

		2/22/06		1:17:20 AM		492

		2/22/06		1:17:24 AM		491.390625

		2/22/06		1:18:12 AM		491.390625

		2/22/06		1:18:16 AM		490.890625

		2/22/06		1:18:20 AM		491.390625

		2/22/06		1:18:48 AM		491.390625		0.3887245436

		2/22/06		1:18:52 AM		492.5

		2/22/06		1:18:56 AM		492

		2/22/06		1:19:00 AM		492

		2/22/06		1:19:04 AM		491.390625

		2/22/06		1:19:08 AM		491.390625

		2/22/06		1:19:12 AM		492

		2/22/06		1:19:40 AM		492

		2/22/06		1:19:44 AM		491.390625

		2/22/06		1:19:48 AM		492

		2/22/06		1:20:52 AM		492		0.363260248

		2/22/06		1:20:56 AM		492.5

		2/22/06		1:21:00 AM		492

		2/22/06		1:21:16 AM		492

		2/22/06		1:21:20 AM		491.390625

		2/22/06		1:21:24 AM		492

		2/22/06		1:22:40 AM		492

		2/22/06		1:22:44 AM		491.390625

		2/22/06		1:22:48 AM		492

		2/22/06		1:23:28 AM		492

		2/22/06		1:23:32 AM		491.390625		0.363260248

		2/22/06		1:23:36 AM		492

		2/22/06		1:25:32 AM		492

		2/22/06		1:25:36 AM		492.5

		2/22/06		1:25:40 AM		492

		2/22/06		1:25:44 AM		492

		2/22/06		1:25:48 AM		492.5

		2/22/06		1:25:52 AM		492

		2/22/06		1:27:04 AM		492

		2/22/06		1:27:08 AM		492.5

		2/22/06		1:27:12 AM		492		0.2415229457

		2/22/06		1:28:24 AM		492

		2/22/06		1:28:28 AM		492.5

		2/22/06		1:28:32 AM		492

		2/22/06		1:28:36 AM		492.5

		2/22/06		1:28:40 AM		492

		2/22/06		1:28:44 AM		492

		2/22/06		1:28:48 AM		492.5

		2/22/06		1:28:52 AM		492

		2/22/06		1:28:56 AM		492

		2/22/06		1:29:00 AM		492.5		0.2581988898

		2/22/06		1:29:04 AM		492

		2/22/06		1:29:32 AM		492

		2/22/06		1:29:36 AM		492.5

		2/22/06		1:29:40 AM		492

		2/22/06		1:29:44 AM		492

		2/22/06		1:29:48 AM		492.5

		2/22/06		1:29:52 AM		492

		2/22/06		1:31:24 AM		492

		2/22/06		1:31:28 AM		491.390625

		2/22/06		1:31:32 AM		492		0.3084151426

		2/22/06		1:31:36 AM		492.5

		2/22/06		1:31:56 AM		492.5

		2/22/06		1:32:00 AM		492

		2/22/06		1:32:08 AM		492

		2/22/06		1:32:12 AM		492.5

		2/22/06		1:32:16 AM		492.5

		2/22/06		1:32:20 AM		492

		2/22/06		1:32:24 AM		491.390625

		2/22/06		1:32:28 AM		492

		2/22/06		1:32:40 AM		492		0.3617786465

		2/22/06		1:32:44 AM		491.390625

		2/22/06		1:32:48 AM		492

		2/22/06		1:32:56 AM		492

		2/22/06		1:33:00 AM		491.390625

		2/22/06		1:33:04 AM		492

		2/22/06		1:33:08 AM		492.5

		2/22/06		1:33:12 AM		492

		2/22/06		1:33:16 AM		492

		2/22/06		1:33:20 AM		492.5

		2/22/06		1:33:24 AM		492		0.370868444

		2/22/06		1:33:28 AM		492.5

		2/22/06		1:34:28 AM		492.5

		2/22/06		1:34:32 AM		492

		2/22/06		1:34:36 AM		492.5

		2/22/06		1:34:40 AM		492.5

		2/22/06		1:34:44 AM		492

		2/22/06		1:34:48 AM		492.5

		2/22/06		1:34:52 AM		492

		2/22/06		1:34:56 AM		492.5

		2/22/06		1:35:00 AM		492		0.2581988898

		2/22/06		1:35:04 AM		491.390625

		2/22/06		1:35:08 AM		492.5

		2/22/06		1:35:12 AM		492

		2/22/06		1:35:16 AM		492.5

		2/22/06		1:35:24 AM		492.5

		2/22/06		1:35:28 AM		492

		2/22/06		1:35:32 AM		492.5

		2/22/06		1:36:20 AM		492.5

		2/22/06		1:36:24 AM		492

		2/22/06		1:36:28 AM		492.5		0.3800334929

		2/22/06		1:36:36 AM		492.5

		2/22/06		1:36:40 AM		492

		2/22/06		1:36:44 AM		492.5

		2/22/06		1:37:40 AM		492.5

		2/22/06		1:37:44 AM		492

		2/22/06		1:37:48 AM		492.5

		2/22/06		1:38:28 AM		492.5

		2/22/06		1:38:32 AM		492

		2/22/06		1:38:36 AM		492.5

		2/22/06		1:39:40 AM		492.5		0.2415229457

		2/22/06		1:39:44 AM		492

		2/22/06		1:39:48 AM		492.5

		2/22/06		1:40:04 AM		492.5

		2/22/06		1:40:08 AM		492

		2/22/06		1:40:12 AM		492.5

		2/22/06		1:40:32 AM		492.5

		2/22/06		1:40:36 AM		492

		2/22/06		1:40:40 AM		492.5

		2/22/06		1:40:48 AM		492.5

		2/22/06		1:40:52 AM		492		0.2581988898

		2/22/06		1:40:56 AM		492.5

		2/22/06		1:41:56 AM		492.5

		2/22/06		1:42:00 AM		492

		2/22/06		1:42:04 AM		492.5

		2/22/06		1:42:20 AM		492.5

		2/22/06		1:42:24 AM		492

		2/22/06		1:42:28 AM		492.5

		2/22/06		1:44:00 AM		492.5

		2/22/06		1:44:04 AM		493.09375

		2/22/06		1:44:08 AM		492.5		0.3047831936

		2/22/06		1:44:12 AM		492.5

		2/22/06		1:44:16 AM		493.09375

		2/22/06		1:44:20 AM		492.5

		2/22/06		1:45:36 AM		492.5

		2/22/06		1:45:40 AM		493.09375

		2/22/06		1:45:44 AM		492.5

		2/22/06		1:45:56 AM		492.5

		2/22/06		1:46:00 AM		492

		2/22/06		1:46:04 AM		492.5

		2/22/06		1:46:24 AM		492.5		0.3175973167

		2/22/06		1:46:28 AM		492

		2/22/06		1:46:32 AM		492.5

		2/22/06		1:46:56 AM		492.5

		2/22/06		1:47:00 AM		492

		2/22/06		1:47:04 AM		492.5

		2/22/06		1:47:36 AM		492.5

		2/22/06		1:47:40 AM		492

		2/22/06		1:47:44 AM		492.5

		2/22/06		1:48:12 AM		492.5

		2/22/06		1:48:16 AM		493.09375		0.3367178437

		2/22/06		1:48:20 AM		492

		2/22/06		1:48:24 AM		492.5

		2/22/06		1:48:28 AM		492.5

		2/22/06		1:48:32 AM		492

		2/22/06		1:48:36 AM		492.5

		2/22/06		1:49:28 AM		492.5

		2/22/06		1:49:32 AM		492

		2/22/06		1:49:36 AM		492.5

		2/22/06		1:50:12 AM		492.5

		2/22/06		1:50:16 AM		492		0.2581988898

		2/22/06		1:50:20 AM		492.5

		2/22/06		1:51:08 AM		492.5

		2/22/06		1:51:12 AM		492

		2/22/06		1:51:16 AM		492.5

		2/22/06		1:51:40 AM		492.5

		2/22/06		1:51:44 AM		492

		2/22/06		1:53:20 AM		492

		2/22/06		1:53:24 AM		492.5

		2/22/06		1:53:28 AM		492.5

		2/22/06		1:53:32 AM		492		0.2581988898

		2/22/06		1:53:36 AM		492.5

		2/22/06		1:53:40 AM		492.5

		2/22/06		1:53:44 AM		492

		2/22/06		1:53:48 AM		492.5

		2/22/06		1:53:52 AM		492

		2/22/06		1:53:56 AM		492

		2/22/06		1:54:00 AM		492.5

		2/22/06		1:54:40 AM		492.5

		2/22/06		1:54:44 AM		492

		2/22/06		1:54:48 AM		492.5		0.2581988898

		2/22/06		1:54:52 AM		492

		2/22/06		1:54:56 AM		492.5

		2/22/06		1:55:32 AM		492.5

		2/22/06		1:55:36 AM		493.09375

		2/22/06		1:55:40 AM		492.5

		2/22/06		1:55:48 AM		492.5

		2/22/06		1:55:52 AM		493.09375

		2/22/06		1:55:56 AM		492.5

		2/22/06		1:56:16 AM		492.5

		2/22/06		1:56:20 AM		492		0.3653860212

		2/22/06		1:56:24 AM		492.5

		2/22/06		1:56:32 AM		492.5

		2/22/06		1:56:36 AM		492

		2/22/06		1:56:40 AM		492.5

		2/22/06		1:56:44 AM		493.09375

		2/22/06		1:56:48 AM		492.5

		2/22/06		1:56:52 AM		492.5

		2/22/06		1:56:56 AM		492

		2/22/06		1:57:00 AM		492.5

		2/22/06		1:57:08 AM		492.5		0.3047831936

		2/22/06		1:57:12 AM		491.390625

		2/22/06		1:57:16 AM		492

		2/22/06		1:57:20 AM		492

		2/22/06		1:57:24 AM		492.5

		2/22/06		1:57:28 AM		491.390625

		2/22/06		1:57:32 AM		492.5

		2/22/06		1:57:36 AM		492

		2/22/06		1:57:40 AM		492.5

		2/22/06		1:57:44 AM		492

		2/22/06		1:57:48 AM		492.5		0.43226029

		2/22/06		1:58:00 AM		492.5

		2/22/06		1:58:04 AM		493.09375

		2/22/06		1:58:08 AM		492.5

		2/22/06		1:59:56 AM		492.5

		2/22/06		2:00:00 AM		492

		2/22/06		2:00:04 AM		492.5

		2/22/06		2:00:08 AM		492.5

		2/22/06		2:00:12 AM		492

		2/22/06		2:00:20 AM		492

		2/22/06		2:00:24 AM		492.5		0.3367178437

		2/22/06		2:00:28 AM		492.5

		2/22/06		2:00:32 AM		492

		2/22/06		2:01:04 AM		492

		2/22/06		2:01:08 AM		492.5

		2/22/06		2:01:12 AM		492

		2/22/06		2:01:28 AM		492

		2/22/06		2:01:32 AM		492.5

		2/22/06		2:01:36 AM		492

		2/22/06		2:01:40 AM		493.09375

		2/22/06		2:01:44 AM		492		0.3761700496

		2/22/06		2:01:48 AM		492.5

		2/22/06		2:01:52 AM		492.5

		2/22/06		2:01:56 AM		492

		2/22/06		2:02:00 AM		492.5

		2/22/06		2:02:20 AM		492.5

		2/22/06		2:02:24 AM		492

		2/22/06		2:02:28 AM		492.5

		2/22/06		2:02:56 AM		492.5

		2/22/06		2:03:00 AM		492

		2/22/06		2:03:04 AM		492.5		0.2415229457

		2/22/06		2:03:08 AM		492

		2/22/06		2:03:12 AM		492

		2/22/06		2:03:16 AM		492.5

		2/22/06		2:03:48 AM		492.5

		2/22/06		2:03:52 AM		493.09375

		2/22/06		2:03:56 AM		492.5

		2/22/06		2:04:16 AM		492.5

		2/22/06		2:04:20 AM		492

		2/22/06		2:04:32 AM		492

		2/22/06		2:04:36 AM		492.5		0.3582031013

		2/22/06		2:05:00 AM		492.5

		2/22/06		2:05:04 AM		493.09375

		2/22/06		2:05:08 AM		492.5

		2/22/06		2:05:32 AM		492.5

		2/22/06		2:05:36 AM		492

		2/22/06		2:05:44 AM		492

		2/22/06		2:05:48 AM		492.5

		2/22/06		2:05:52 AM		492

		2/22/06		2:05:56 AM		492.5

		2/22/06		2:06:00 AM		492		0.3582031013

		2/22/06		2:06:32 AM		492

		2/22/06		2:06:36 AM		492.5

		2/22/06		2:06:40 AM		492

		2/22/06		2:06:44 AM		492

		2/22/06		2:06:48 AM		492.5

		2/22/06		2:07:16 AM		492.5

		2/22/06		2:07:20 AM		492

		2/22/06		2:07:24 AM		492.5

		2/22/06		2:07:28 AM		492

		2/22/06		2:08:08 AM		492		0.2581988898

		2/22/06		2:08:12 AM		492.5

		2/22/06		2:08:16 AM		492

		2/22/06		2:08:20 AM		492.5

		2/22/06		2:08:24 AM		492

		2/22/06		2:08:28 AM		492

		2/22/06		2:08:32 AM		492.5

		2/22/06		2:08:36 AM		492.5

		2/22/06		2:08:40 AM		492

		2/22/06		2:08:44 AM		492.5

		2/22/06		2:08:56 AM		492.5		0.2581988898

		2/22/06		2:09:00 AM		492

		2/22/06		2:09:36 AM		492

		2/22/06		2:09:40 AM		492.5

		2/22/06		2:09:44 AM		492

		2/22/06		2:09:56 AM		492

		2/22/06		2:10:00 AM		492.5

		2/22/06		2:10:04 AM		492

		2/22/06		2:10:24 AM		492

		2/22/06		2:10:28 AM		492.5

		2/22/06		2:10:40 AM		492.5		0.2581988898

		2/22/06		2:10:44 AM		492

		2/22/06		2:10:48 AM		492

		2/22/06		2:10:52 AM		492.5

		2/22/06		2:10:56 AM		492.5

		2/22/06		2:11:00 AM		492

		2/22/06		2:11:24 AM		492

		2/22/06		2:11:28 AM		492.5

		2/22/06		2:11:32 AM		492.5

		2/22/06		2:11:36 AM		493.09375

		2/22/06		2:11:40 AM		492		0.3710585693

		2/22/06		2:11:52 AM		492

		2/22/06		2:11:56 AM		492.5

		2/22/06		2:12:00 AM		492.5

		2/22/06		2:12:04 AM		492

		2/22/06		2:12:08 AM		492.5

		2/22/06		2:12:12 AM		492

		2/22/06		2:12:24 AM		492

		2/22/06		2:12:28 AM		492.5

		2/22/06		2:12:32 AM		492.5

		2/22/06		2:12:36 AM		492		0.2635231383

		2/22/06		2:12:40 AM		492.5

		2/22/06		2:12:44 AM		492

		2/22/06		2:12:48 AM		492.5

		2/22/06		2:13:00 AM		492.5

		2/22/06		2:13:04 AM		492

		2/22/06		2:13:08 AM		492.5

		2/22/06		2:13:20 AM		492.5

		2/22/06		2:13:24 AM		492

		2/22/06		2:13:28 AM		492

		2/22/06		2:13:32 AM		492.5		0.2581988898

		2/22/06		2:13:36 AM		492

		2/22/06		2:14:28 AM		492

		2/22/06		2:14:32 AM		492.5

		2/22/06		2:14:36 AM		492

		2/22/06		2:15:52 AM		492

		2/22/06		2:15:56 AM		491.390625

		2/22/06		2:16:00 AM		492

		2/22/06		2:17:16 AM		492

		2/22/06		2:17:20 AM		492.5

		2/22/06		2:17:24 AM		492		0.3084151426

		2/22/06		2:18:12 AM		492

		2/22/06		2:18:16 AM		492.5

		2/22/06		2:18:20 AM		492

		2/22/06		2:18:24 AM		492

		2/22/06		2:18:28 AM		492.5

		2/22/06		2:18:32 AM		492

		2/22/06		2:18:36 AM		492.5

		2/22/06		2:18:40 AM		492

		2/22/06		2:18:44 AM		492.5

		2/22/06		2:18:48 AM		492.5		0.2635231383

		2/22/06		2:18:52 AM		491.390625

		2/22/06		2:18:56 AM		492.5

		2/22/06		2:19:08 AM		492.5

		2/22/06		2:19:12 AM		492

		2/22/06		2:19:16 AM		492.5

		2/22/06		2:19:20 AM		492

		2/22/06		2:19:24 AM		492

		2/22/06		2:19:28 AM		492.5

		2/22/06		2:19:32 AM		492

		2/22/06		2:20:40 AM		492		0.3617786465

		2/22/06		2:20:44 AM		492.5

		2/22/06		2:20:48 AM		492

		2/22/06		2:21:00 AM		492

		2/22/06		2:21:04 AM		492.5

		2/22/06		2:21:08 AM		492

		2/22/06		2:21:20 AM		492

		2/22/06		2:21:24 AM		492.5

		2/22/06		2:21:28 AM		492

		2/22/06		2:21:32 AM		492.5

		2/22/06		2:21:36 AM		492		0.2581988898

		2/22/06		2:21:40 AM		492.5

		2/22/06		2:21:44 AM		492

		2/22/06		2:21:48 AM		493.09375

		2/22/06		2:21:52 AM		492.5

		2/22/06		2:22:28 AM		492.5

		2/22/06		2:22:32 AM		492

		2/22/06		2:22:36 AM		492.5

		2/22/06		2:23:16 AM		492.5

		2/22/06		2:23:20 AM		492

		2/22/06		2:23:24 AM		492.5		0.3367178437

		2/22/06		2:23:52 AM		492.5

		2/22/06		2:23:56 AM		492

		2/22/06		2:24:00 AM		492.5

		2/22/06		2:24:04 AM		492

		2/22/06		2:24:36 AM		492

		2/22/06		2:24:40 AM		492.5

		2/22/06		2:24:44 AM		492

		2/22/06		2:24:48 AM		492.5

		2/22/06		2:24:52 AM		492

		2/22/06		2:24:56 AM		492.5		0.2635231383

		2/22/06		2:25:00 AM		492

		2/22/06		2:25:04 AM		492.5

		2/22/06		2:25:20 AM		492.5

		2/22/06		2:25:24 AM		492

		2/22/06		2:25:28 AM		492.5

		2/22/06		2:25:40 AM		492.5

		2/22/06		2:25:44 AM		492

		2/22/06		2:25:48 AM		492.5

		2/22/06		2:25:56 AM		492.5

		2/22/06		2:26:00 AM		492		0.2581988898

		2/22/06		2:26:04 AM		492.5

		2/22/06		2:26:16 AM		492.5

		2/22/06		2:26:20 AM		492

		2/22/06		2:26:24 AM		492

		2/22/06		2:26:28 AM		492.5

		2/22/06		2:26:36 AM		492.5

		2/22/06		2:26:40 AM		492

		2/22/06		2:26:44 AM		492.5

		2/22/06		2:27:16 AM		492.5

		2/22/06		2:27:20 AM		492		0.2581988898

		2/22/06		2:27:24 AM		492.5

		2/22/06		2:27:44 AM		492.5

		2/22/06		2:27:48 AM		492

		2/22/06		2:27:52 AM		492.5

		2/22/06		2:27:56 AM		492

		2/22/06		2:28:00 AM		492.5

		2/22/06		2:28:04 AM		492.5

		2/22/06		2:28:08 AM		492

		2/22/06		2:28:12 AM		492.5

		2/22/06		2:28:16 AM		492		0.2581988898

		2/22/06		2:28:20 AM		492.5

		2/22/06		2:28:36 AM		492.5

		2/22/06		2:28:40 AM		491.390625

		2/22/06		2:28:44 AM		492

		2/22/06		2:28:48 AM		492.5

		2/22/06		2:28:56 AM		492.5

		2/22/06		2:29:00 AM		492

		2/22/06		2:29:04 AM		492.5

		2/22/06		2:29:08 AM		492.5

		2/22/06		2:29:12 AM		493.09375		0.4538159244

		2/22/06		2:29:16 AM		492.5

		2/22/06		2:29:20 AM		493.09375

		2/22/06		2:29:24 AM		492.5

		2/22/06		2:29:44 AM		492.5

		2/22/06		2:29:48 AM		492

		2/22/06		2:29:52 AM		492.5

		2/22/06		2:29:56 AM		491.390625

		2/22/06		2:30:00 AM		492.5

		2/22/06		2:30:04 AM		492

		2/22/06		2:30:08 AM		492.5		0.4538159244

		2/22/06		2:30:12 AM		493.09375

		2/22/06		2:30:16 AM		492.5

		2/22/06		2:30:32 AM		492.5

		2/22/06		2:30:36 AM		493.09375

		2/22/06		2:30:40 AM		492.5

		2/22/06		2:31:12 AM		492.5

		2/22/06		2:31:16 AM		492

		2/22/06		2:31:20 AM		492.5

		2/22/06		2:31:40 AM		492.5

		2/22/06		2:31:44 AM		492		0.3653860212

		2/22/06		2:31:48 AM		492

		2/22/06		2:31:52 AM		492.5

		2/22/06		2:33:32 AM		492.5

		2/22/06		2:33:36 AM		492

		2/22/06		2:33:40 AM		492.5

		2/22/06		2:33:56 AM		492.5

		2/22/06		2:34:00 AM		492

		2/22/06		2:34:28 AM		492

		2/22/06		2:34:32 AM		492.5

		2/22/06		2:34:36 AM		492		0.2635231383

		2/22/06		2:34:40 AM		492.5

		2/22/06		2:34:44 AM		492

		2/22/06		2:34:48 AM		492.5

		2/22/06		2:34:52 AM		492.5

		2/22/06		2:34:56 AM		492

		2/22/06		2:35:00 AM		492.5

		2/22/06		2:35:04 AM		492.5

		2/22/06		2:35:08 AM		492

		2/22/06		2:35:12 AM		492.5

		2/22/06		2:35:16 AM		492		0.2581988898

		2/22/06		2:35:20 AM		492

		2/22/06		2:35:24 AM		492.5

		2/22/06		2:35:28 AM		492

		2/22/06		2:35:56 AM		492

		2/22/06		2:36:00 AM		492.5

		2/22/06		2:36:04 AM		492

		2/22/06		2:36:08 AM		492

		2/22/06		2:36:12 AM		492.5

		2/22/06		2:36:56 AM		492.5

		2/22/06		2:37:00 AM		492		0.2581988898

		2/22/06		2:37:04 AM		492.5

		2/22/06		2:38:12 AM		492.5

		2/22/06		2:38:16 AM		492

		2/22/06		2:38:20 AM		492

		2/22/06		2:38:24 AM		492.5

		2/22/06		2:39:24 AM		492.5

		2/22/06		2:39:28 AM		492

		2/22/06		2:39:32 AM		492.5

		2/22/06		2:39:36 AM		492.5

		2/22/06		2:39:40 AM		492		0.2581988898

		2/22/06		2:40:08 AM		492

		2/22/06		2:40:12 AM		492.5

		2/22/06		2:40:16 AM		492

		2/22/06		2:40:20 AM		492.5

		2/22/06		2:40:24 AM		492.5

		2/22/06		2:40:28 AM		492

		2/22/06		2:40:32 AM		492.5

		2/22/06		2:40:36 AM		492

		2/22/06		2:41:36 AM		492

		2/22/06		2:41:40 AM		492.5		0.2635231383

		2/22/06		2:41:44 AM		492

		2/22/06		2:41:48 AM		492.5

		2/22/06		2:42:04 AM		492.5

		2/22/06		2:42:08 AM		493.09375

		2/22/06		2:42:12 AM		492.5

		2/22/06		2:43:04 AM		492.5

		2/22/06		2:43:08 AM		493.09375

		2/22/06		2:43:40 AM		493.09375

		2/22/06		2:43:44 AM		493.59375

		2/22/06		2:44:28 AM		493.59375		0.52672707

		2/22/06		2:44:32 AM		494.1875

		2/22/06		2:44:40 AM		494.1875

		2/22/06		2:44:44 AM		493.59375

		2/22/06		2:44:48 AM		493.59375

		2/22/06		2:44:52 AM		494.1875

		2/22/06		2:45:08 AM		494.1875

		2/22/06		2:45:12 AM		494.6875

		2/22/06		2:45:20 AM		494.6875

		2/22/06		2:45:24 AM		494.1875

		2/22/06		2:45:28 AM		494.6875		0.400737168

		2/22/06		2:46:08 AM		494.6875

		2/22/06		2:46:12 AM		495.296875

		2/22/06		2:46:16 AM		494.6875

		2/22/06		2:46:20 AM		495.296875

		2/22/06		2:46:28 AM		495.296875

		2/22/06		2:46:32 AM		494.6875

		2/22/06		2:46:36 AM		495.296875

		2/22/06		2:47:16 AM		495.296875

		2/22/06		2:47:20 AM		495.796875

		2/22/06		2:47:44 AM		495.796875		0.414385029

		2/22/06		2:47:48 AM		496.296875

		2/22/06		2:47:52 AM		495.796875

		2/22/06		2:47:56 AM		496.296875

		2/22/06		2:48:00 AM		495.796875

		2/22/06		2:48:20 AM		495.796875

		2/22/06		2:48:24 AM		496.296875

		2/22/06		2:49:00 AM		496.296875

		2/22/06		2:49:04 AM		495.796875

		2/22/06		2:49:08 AM		496.296875

		2/22/06		2:49:12 AM		495.796875		0.2635231383

		2/22/06		2:49:16 AM		496.296875

		2/22/06		2:49:28 AM		496.296875

		2/22/06		2:49:32 AM		495.796875

		2/22/06		2:49:36 AM		496.296875

		2/22/06		2:50:00 AM		496.296875

		2/22/06		2:50:04 AM		496.890625

		2/22/06		2:50:24 AM		496.890625

		2/22/06		2:50:28 AM		496.296875

		2/22/06		2:50:32 AM		496.890625

		2/22/06		2:51:44 AM		496.890625		0.3813126087

		2/22/06		2:51:48 AM		497.390625

		2/22/06		2:51:52 AM		496.890625

		2/22/06		2:51:56 AM		496.890625

		2/22/06		2:52:00 AM		497.390625

		2/22/06		2:52:28 AM		497.390625

		2/22/06		2:52:32 AM		496.890625

		2/22/06		2:52:36 AM		497.390625

		2/22/06		2:53:40 AM		497.390625

		2/22/06		2:53:44 AM		498

		2/22/06		2:54:24 AM		498		0.4061698639

		2/22/06		2:54:28 AM		497.390625

		2/22/06		2:54:32 AM		498

		2/22/06		2:55:00 AM		498

		2/22/06		2:55:04 AM		498.5

		2/22/06		2:55:08 AM		497.390625

		2/22/06		2:55:12 AM		498

		2/22/06		2:55:16 AM		498.5

		2/22/06		2:55:20 AM		498

		2/22/06		2:55:24 AM		498

		2/22/06		2:55:28 AM		498.5		0.4061698639

		2/22/06		2:55:32 AM		498

		2/22/06		2:55:36 AM		498

		2/22/06		2:55:40 AM		498.5

		2/22/06		2:55:44 AM		498.5

		2/22/06		2:55:48 AM		498

		2/22/06		2:55:52 AM		498.5

		2/22/06		2:56:16 AM		498.5

		2/22/06		2:56:20 AM		498

		2/22/06		2:56:24 AM		498.5

		2/22/06		2:56:28 AM		499.09375		0.3582031013

		2/22/06		2:56:32 AM		498.5

		2/22/06		2:56:36 AM		499.09375

		2/22/06		2:57:04 AM		499.09375

		2/22/06		2:57:08 AM		499.59375

		2/22/06		2:57:52 AM		499.59375

		2/22/06		2:57:56 AM		500.1875

		2/22/06		2:59:08 AM		500.6875

		2/22/06		2:59:12 AM		501.296875

		2/22/06		2:59:16 AM		500.6875

		2/22/06		2:59:20 AM		501.296875		0.9756363664

		2/22/06		3:00:56 AM		501.796875

		2/22/06		3:01:00 AM		502.390625

		2/22/06		3:01:04 AM		501.796875

		2/22/06		3:01:20 AM		501.796875

		2/22/06		3:01:24 AM		502.390625

		2/22/06		3:01:28 AM		501.796875

		2/22/06		3:01:32 AM		502.390625

		2/22/06		3:01:44 AM		502.390625

		2/22/06		3:01:48 AM		501.796875

		2/22/06		3:01:52 AM		502.6875		0.3554243905

		2/22/06		3:01:56 AM		501.796875

		2/22/06		3:02:00 AM		502.390625

		2/22/06		3:03:56 AM		502.6875

		2/22/06		3:04:00 AM		503.296875

		2/22/06		3:05:40 AM		503.796875

		2/22/06		3:05:44 AM		504.390625

		2/22/06		3:05:48 AM		503.796875

		2/22/06		3:05:52 AM		504.390625

		2/22/06		3:05:56 AM		503.796875

		2/22/06		3:06:00 AM		504.390625		0.9110281723

		2/22/06		3:07:08 AM		504.890625

		2/22/06		3:07:12 AM		505.390625

		2/22/06		3:07:24 AM		505.390625

		2/22/06		3:07:28 AM		506

		2/22/06		3:07:32 AM		505.390625

		2/22/06		3:08:04 AM		505.390625

		2/22/06		3:08:08 AM		506

		2/22/06		3:10:08 AM		506.5

		2/22/06		3:10:12 AM		507.09375

		2/22/06		3:12:40 AM		507.59375		0.8621341439

		2/22/06		3:12:44 AM		508.1875

		2/22/06		3:13:44 AM		508.1875

		2/22/06		3:13:48 AM		507.59375

		2/22/06		3:13:52 AM		508.1875

		2/22/06		3:15:32 AM		508.6875

		2/22/06		3:15:36 AM		509.296875

		2/22/06		3:15:52 AM		509.296875

		2/22/06		3:15:56 AM		508.6875

		2/22/06		3:16:00 AM		509.296875

		2/22/06		3:16:04 AM		509.296875		0.6172699048

		2/22/06		3:16:08 AM		508.6875

		2/22/06		3:16:12 AM		508.6875

		2/22/06		3:16:16 AM		509.296875

		2/22/06		3:16:20 AM		509.296875

		2/22/06		3:16:24 AM		508.6875

		2/22/06		3:16:28 AM		509.296875

		2/22/06		3:16:32 AM		509.296875

		2/22/06		3:16:36 AM		508.6875

		2/22/06		3:16:40 AM		509.296875

		2/22/06		3:17:32 AM		509.296875		0.3146798969

		2/22/06		3:17:36 AM		508.6875

		2/22/06		3:17:40 AM		509.296875

		2/22/06		3:20:00 AM		509.796875

		2/22/06		3:20:04 AM		510.296875

		2/22/06		3:21:32 AM		510.296875

		2/22/06		3:21:36 AM		510.890625

		2/22/06		3:21:40 AM		510.296875

		2/22/06		3:21:48 AM		510.296875

		2/22/06		3:21:52 AM		510.890625

		2/22/06		3:23:32 AM		511.390625		0.7939266672

		2/22/06		3:23:36 AM		512

		2/22/06		3:23:40 AM		511.390625

		2/22/06		3:23:44 AM		512

		2/22/06		3:24:04 AM		512

		2/22/06		3:24:08 AM		511.390625

		2/22/06		3:24:12 AM		512

		2/22/06		3:24:32 AM		512

		2/22/06		3:24:36 AM		511.390625

		2/22/06		3:24:40 AM		512

		2/22/06		3:25:48 AM		512.5		0.363260248

		2/22/06		3:25:52 AM		513.09375

		2/22/06		3:26:32 AM		513.09375

		2/22/06		3:26:36 AM		512.5

		2/22/06		3:26:40 AM		513.09375

		2/22/06		3:27:28 AM		513.09375

		2/22/06		3:27:32 AM		512.5

		2/22/06		3:27:36 AM		513.09375

		2/22/06		3:31:08 AM		513.59375

		2/22/06		3:31:12 AM		514.1875

		2/22/06		3:31:16 AM		513.59375		0.5076348514

		2/22/06		3:32:00 AM		513.59375

		2/22/06		3:32:04 AM		514.1875

		2/22/06		3:32:08 AM		513.59375

		2/22/06		3:32:52 AM		513.59375

		2/22/06		3:32:56 AM		514.1875

		2/22/06		3:33:00 AM		513.59375

		2/22/06		3:33:04 AM		514.1875

		2/22/06		3:33:16 AM		514.1875

		2/22/06		3:33:20 AM		513.59375

		2/22/06		3:33:24 AM		514.1875		0.3129337268

		2/22/06		3:33:28 AM		513.59375

		2/22/06		3:33:32 AM		514.1875

		2/22/06		3:34:04 AM		514.1875

		2/22/06		3:34:08 AM		513.59375

		2/22/06		3:34:12 AM		514.1875

		2/22/06		3:35:00 AM		514.1875

		2/22/06		3:35:04 AM		513.59375

		2/22/06		3:35:08 AM		514.1875

		2/22/06		3:36:00 AM		514.1875

		2/22/06		3:36:04 AM		513.59375		0.3066111816

		2/22/06		3:36:08 AM		514.1875

		2/22/06		3:36:12 AM		514.1875

		2/22/06		3:36:16 AM		513.59375

		2/22/06		3:36:20 AM		514.1875

		2/22/06		3:36:24 AM		514.1875

		2/22/06		3:36:28 AM		513.59375

		2/22/06		3:36:32 AM		514.1875

		2/22/06		3:36:36 AM		513.59375

		2/22/06		3:36:40 AM		514.1875

		2/22/06		3:36:44 AM		514.1875		0.2868084981

		2/22/06		3:36:48 AM		513.59375

		2/22/06		3:36:56 AM		513.59375

		2/22/06		3:37:00 AM		514.1875

		2/22/06		3:37:04 AM		513.59375

		2/22/06		3:38:00 AM		513.59375

		2/22/06		3:38:04 AM		514.1875

		2/22/06		3:38:08 AM		513.59375

		2/22/06		3:39:56 AM		513.59375

		2/22/06		3:40:00 AM		514.1875

		2/22/06		3:40:04 AM		513.59375		0.2868084981

		2/22/06		3:40:20 AM		513.09375

		2/22/06		3:40:24 AM		514.1875

		2/22/06		3:40:28 AM		513.09375

		2/22/06		3:42:12 AM		513.09375

		2/22/06		3:42:16 AM		512.5

		2/22/06		3:42:20 AM		513.09375

		2/22/06		3:42:24 AM		512.5

		2/22/06		3:43:08 AM		512.5

		2/22/06		3:43:12 AM		513.09375

		2/22/06		3:43:16 AM		512.5		0.5209270749

		2/22/06		3:45:04 AM		512

		2/22/06		3:45:08 AM		511.390625

		2/22/06		3:45:12 AM		512

		2/22/06		3:45:44 AM		512

		2/22/06		3:45:48 AM		511.390625

		2/22/06		3:45:52 AM		512

		2/22/06		3:45:56 AM		511.390625

		2/22/06		3:46:24 AM		511.390625

		2/22/06		3:46:28 AM		512

		2/22/06		3:46:32 AM		511.390625		0.3211688249

		2/22/06		3:50:28 AM		510.890625

		2/22/06		3:50:32 AM		510.296875

		2/22/06		3:50:36 AM		510.890625

		2/22/06		3:51:24 AM		510.890625

		2/22/06		3:51:28 AM		510.296875

		2/22/06		3:51:32 AM		510.890625

		2/22/06		3:51:36 AM		510.890625

		2/22/06		3:51:40 AM		510.296875

		2/22/06		3:51:48 AM		510.296875

		2/22/06		3:51:52 AM		510.890625		0.3066111816

		2/22/06		3:51:56 AM		510.296875

		2/22/06		3:56:36 AM		509.796875

		2/22/06		3:56:40 AM		509.296875

		2/22/06		4:00:00 AM		509.296875

		2/22/06		4:00:04 AM		508.6875

		2/22/06		4:00:08 AM		509.296875

		2/22/06		4:00:56 AM		509.296875

		2/22/06		4:01:00 AM		508.6875

		2/22/06		4:01:08 AM		508.6875

		2/22/06		4:01:12 AM		509.296875		0.5113432279

		2/22/06		4:01:16 AM		508.6875

		2/22/06		4:09:28 AM		508.1875

		2/22/06		4:09:32 AM		507.09375

		2/22/06		4:09:36 AM		508.1875

		2/22/06		4:09:40 AM		507.59375

		2/22/06		4:09:44 AM		508.1875

		2/22/06		4:11:44 AM		508.1875

		2/22/06		4:11:48 AM		507.59375

		2/22/06		4:11:52 AM		508.1875

		2/22/06		4:11:56 AM		508.1875		0.4514276158

		2/22/06		4:12:00 AM		507.59375

		2/22/06		4:12:04 AM		508.1875

		2/22/06		4:12:36 AM		508.1875

		2/22/06		4:12:40 AM		507.59375

		2/22/06		4:12:44 AM		508.1875

		2/22/06		4:15:40 AM		508.6875

		2/22/06		4:15:44 AM		509.296875

		2/22/06		4:15:48 AM		508.6875

		2/22/06		4:19:32 AM		508.6875

		2/22/06		4:19:36 AM		509.296875		0.6033039818

		2/22/06		4:19:40 AM		509.296875

		2/22/06		4:19:44 AM		508.6875

		2/22/06		4:21:16 AM		508.6875

		2/22/06		4:21:20 AM		509.296875

		2/22/06		4:21:24 AM		508.6875

		2/22/06		4:21:32 AM		508.6875

		2/22/06		4:21:36 AM		509.296875

		2/22/06		4:21:40 AM		509.296875

		2/22/06		4:21:44 AM		508.6875

		2/22/06		4:21:48 AM		509.296875		0.3211688249

		2/22/06		4:21:52 AM		508.6875

		2/22/06		4:21:56 AM		509.296875

		2/22/06		4:22:00 AM		509.296875

		2/22/06		4:22:04 AM		508.6875

		2/22/06		4:22:12 AM		508.6875

		2/22/06		4:22:16 AM		509.296875

		2/22/06		4:22:20 AM		509.296875

		2/22/06		4:22:24 AM		508.6875

		2/22/06		4:22:28 AM		509.296875

		2/22/06		4:22:32 AM		508.6875		0.3211688249

		2/22/06		4:23:08 AM		508.6875

		2/22/06		4:23:12 AM		509.296875

		2/22/06		4:23:16 AM		508.6875

		2/22/06		4:23:44 AM		508.6875

		2/22/06		4:23:48 AM		509.296875

		2/22/06		4:23:52 AM		508.1875

		2/22/06		4:23:56 AM		509.296875

		2/22/06		4:24:00 AM		508.6875

		2/22/06		4:24:04 AM		508.6875

		2/22/06		4:24:08 AM		509.296875		0.3887245436

		2/22/06		4:24:36 AM		509.296875

		2/22/06		4:24:40 AM		508.6875

		2/22/06		4:24:44 AM		508.6875

		2/22/06		4:24:48 AM		509.296875

		2/22/06		4:25:08 AM		509.296875

		2/22/06		4:25:12 AM		508.6875

		2/22/06		4:25:16 AM		509.296875

		2/22/06		4:25:24 AM		509.296875

		2/22/06		4:25:28 AM		508.6875

		2/22/06		4:25:32 AM		509.296875		0.3146798969

		2/22/06		4:29:48 AM		509.796875

		2/22/06		4:29:52 AM		510.296875

		2/22/06		4:30:52 AM		509.796875

		2/22/06		4:30:56 AM		509.296875

		2/22/06		4:32:16 AM		509.796875

		2/22/06		4:32:20 AM		510.296875

		2/22/06		4:32:28 AM		510.296875

		2/22/06		4:32:32 AM		510.890625

		2/22/06		4:32:36 AM		510.296875

		2/22/06		4:33:32 AM		510.296875		0.4395907385

		2/22/06		4:33:36 AM		509.296875

		2/22/06		4:33:40 AM		510.296875

		2/22/06		4:33:44 AM		509.296875

		2/22/06		4:33:48 AM		510.296875

		2/22/06		4:35:16 AM		510.296875

		2/22/06		4:35:20 AM		510.890625

		2/22/06		4:36:36 AM		510.890625

		2/22/06		4:36:40 AM		510.296875

		2/22/06		4:36:44 AM		510.890625

		2/22/06		4:43:48 AM		511.390625		0.6812850399

		2/22/06		4:43:52 AM		512

		2/22/06		4:43:56 AM		511.390625

		2/22/06		4:44:44 AM		511.390625

		2/22/06		4:44:48 AM		512

		2/22/06		4:44:52 AM		511.390625

		2/22/06		4:44:56 AM		512

		2/22/06		4:45:00 AM		511.390625

		2/22/06		4:45:04 AM		511.390625

		2/22/06		4:45:08 AM		512

		2/22/06		4:45:40 AM		512		0.3211688249

		2/22/06		4:45:44 AM		511.390625

		2/22/06		4:45:48 AM		512

		2/22/06		4:45:56 AM		512

		2/22/06		4:46:00 AM		511.390625

		2/22/06		4:46:12 AM		511.390625

		2/22/06		4:46:16 AM		512

		2/22/06		4:46:20 AM		511.390625

		2/22/06		4:48:04 AM		511.390625

		2/22/06		4:48:08 AM		512

		2/22/06		4:48:12 AM		511.390625		0.3146798969

		2/22/06		4:48:44 AM		511.390625

		2/22/06		4:48:48 AM		512

		2/22/06		4:49:44 AM		512

		2/22/06		4:49:48 AM		511.390625

		2/22/06		4:49:52 AM		512

		2/22/06		4:49:56 AM		512

		2/22/06		4:50:00 AM		510.890625

		2/22/06		4:50:04 AM		511.390625

		2/22/06		4:50:08 AM		512

		2/22/06		4:50:36 AM		512		0.405768946

		2/22/06		4:50:40 AM		511.390625

		2/22/06		4:50:44 AM		512

		2/22/06		4:52:12 AM		512

		2/22/06		4:52:16 AM		511.390625

		2/22/06		4:52:20 AM		512

		2/22/06		4:52:24 AM		512

		2/22/06		4:52:28 AM		511.390625

		2/22/06		4:52:32 AM		511.390625

		2/22/06		4:52:36 AM		512

		2/22/06		4:52:40 AM		511.390625		0.3211688249

		2/22/06		4:58:12 AM		511.390625

		2/22/06		4:58:16 AM		512

		2/22/06		4:58:20 AM		511.390625

		2/22/06		5:05:36 AM		510.890625

		2/22/06		5:05:40 AM		510.296875

		2/22/06		5:05:44 AM		510.890625

		2/22/06		5:07:08 AM		510.890625

		2/22/06		5:07:12 AM		510.296875

		2/22/06		5:07:16 AM		510.890625

		2/22/06		5:07:44 AM		510.890625		0.5110779093

		2/22/06		5:07:48 AM		509.796875

		2/22/06		5:07:52 AM		510.890625

		2/22/06		5:09:16 AM		510.890625

		2/22/06		5:09:20 AM		510.296875

		2/22/06		5:09:24 AM		510.890625

		2/22/06		5:09:28 AM		510.890625

		2/22/06		5:09:32 AM		510.296875

		2/22/06		5:10:00 AM		510.296875

		2/22/06		5:10:04 AM		510.890625

		2/22/06		5:10:08 AM		510.296875		0.3948589982

		2/22/06		5:10:12 AM		510.890625

		2/22/06		5:10:16 AM		510.296875

		2/22/06		5:11:16 AM		510.296875

		2/22/06		5:11:20 AM		510.890625

		2/22/06		5:11:24 AM		510.296875

		2/22/06		5:11:28 AM		510.890625

		2/22/06		5:11:32 AM		510.296875

		2/22/06		5:18:00 AM		509.796875

		2/22/06		5:18:04 AM		509.296875

		2/22/06		5:23:20 AM		509.296875		0.6014756882

		2/22/06		5:23:24 AM		508.6875

		2/22/06		5:23:28 AM		509.296875

		2/22/06		5:28:08 AM		509.296875

		2/22/06		5:28:12 AM		508.6875

		2/22/06		5:28:16 AM		509.296875

		2/22/06		5:31:08 AM		509.296875

		2/22/06		5:31:12 AM		508.6875

		2/22/06		5:31:16 AM		509.296875

		2/22/06		5:32:16 AM		509.296875

		2/22/06		5:32:20 AM		508.6875		0.3146798969

		2/22/06		5:32:24 AM		509.296875

		2/22/06		5:34:20 AM		509.296875

		2/22/06		5:34:24 AM		508.6875

		2/22/06		5:34:28 AM		509.296875

		2/22/06		5:37:52 AM		509.296875

		2/22/06		5:37:56 AM		508.6875

		2/22/06		5:38:00 AM		509.296875

		2/22/06		5:46:52 AM		509.796875

		2/22/06		5:46:56 AM		510.296875

		2/22/06		5:48:44 AM		509.796875		0.4923459291

		2/22/06		5:48:48 AM		509.296875

		2/22/06		5:54:16 AM		509.796875

		2/22/06		5:54:20 AM		510.296875

		2/22/06		5:54:36 AM		509.796875

		2/22/06		5:54:40 AM		509.296875

		2/22/06		5:54:44 AM		509.796875

		2/22/06		5:54:48 AM		510.296875

		2/22/06		5:59:08 AM		510.296875

		2/22/06		5:59:12 AM		510.890625

		2/22/06		5:59:16 AM		510.296875		0.5008781351

		2/22/06		6:02:24 AM		510.296875

		2/22/06		6:02:28 AM		510.890625

		2/22/06		6:02:32 AM		510.296875

		2/22/06		6:02:44 AM		510.296875

		2/22/06		6:02:48 AM		510.890625

		2/22/06		6:02:52 AM		510.296875

		2/22/06		6:04:52 AM		510.296875

		2/22/06		6:04:56 AM		510.890625

		2/22/06		6:05:00 AM		510.296875

		2/22/06		6:05:40 AM		510.296875		0.2868084981

		2/22/06		6:05:44 AM		510.890625

		2/22/06		6:05:48 AM		510.296875

		2/22/06		6:06:08 AM		510.296875

		2/22/06		6:06:12 AM		510.890625

		2/22/06		6:06:16 AM		510.296875

		2/22/06		6:07:36 AM		510.296875

		2/22/06		6:07:40 AM		510.890625

		2/22/06		6:07:44 AM		510.296875

		2/22/06		6:08:24 AM		510.296875

		2/22/06		6:08:28 AM		510.890625		0.3066111816

		2/22/06		6:08:32 AM		509.796875

		2/22/06		6:13:24 AM		510.296875

		2/22/06		6:13:28 AM		510.890625

		2/22/06		6:13:32 AM		510.296875

		2/22/06		6:13:36 AM		510.296875

		2/22/06		6:13:40 AM		510.890625

		2/22/06		6:13:44 AM		510.296875

		2/22/06		6:19:00 AM		510.296875

		2/22/06		6:19:04 AM		509.296875

		2/22/06		6:19:08 AM		510.296875		0.4649148668

		2/22/06		6:24:44 AM		510.296875

		2/22/06		6:24:48 AM		510.890625

		2/22/06		6:24:52 AM		510.296875

		2/22/06		6:28:20 AM		509.796875

		2/22/06		6:28:24 AM		509.296875

		2/22/06		6:28:40 AM		509.796875

		2/22/06		6:28:44 AM		510.296875

		2/22/06		6:30:08 AM		509.796875

		2/22/06		6:30:12 AM		509.296875

		2/22/06		6:32:48 AM		509.796875		0.4935455801

		2/22/06		6:32:52 AM		510.296875

		2/22/06		6:33:12 AM		509.796875

		2/22/06		6:33:16 AM		509.296875

		2/22/06		6:35:12 AM		509.796875

		2/22/06		6:35:16 AM		510.296875

		2/22/06		6:39:36 AM		509.796875

		2/22/06		6:39:40 AM		509.296875

		2/22/06		6:47:40 AM		509.796875

		2/22/06		6:47:44 AM		508.6875

		2/22/06		6:47:48 AM		509.796875		0.4839239611

		2/22/06		7:03:32 AM		510.296875

		2/22/06		7:03:36 AM		510.890625

		2/22/06		7:03:40 AM		510.296875

		2/22/06		7:04:40 AM		509.796875

		2/22/06		7:04:44 AM		509.296875

		2/22/06		7:04:48 AM		510.296875

		2/22/06		7:06:16 AM		510.296875

		2/22/06		7:06:20 AM		510.890625

		2/22/06		7:06:24 AM		510.296875

		2/22/06		7:08:28 AM		510.296875		0.4649148668

		2/22/06		7:08:32 AM		510.890625

		2/22/06		7:08:36 AM		510.296875

		2/22/06		7:10:24 AM		509.796875

		2/22/06		7:10:28 AM		509.296875

		2/22/06		7:11:48 AM		509.796875

		2/22/06		7:11:52 AM		510.296875

		2/22/06		7:15:44 AM		510.296875

		2/22/06		7:15:48 AM		510.890625

		2/22/06		7:15:52 AM		510.296875

		2/22/06		7:17:44 AM		510.296875		0.487517806

		2/22/06		7:17:48 AM		510.890625

		2/22/06		7:17:52 AM		510.296875

		2/22/06		7:18:20 AM		510.296875

		2/22/06		7:18:24 AM		510.890625

		2/22/06		7:18:28 AM		510.296875

		2/22/06		7:22:48 AM		509.796875

		2/22/06		7:22:52 AM		509.296875

		2/22/06		7:25:40 AM		509.296875

		2/22/06		7:25:44 AM		508.6875

		2/22/06		7:25:48 AM		508.6875		0.8220591524

		2/22/06		7:25:52 AM		509.296875

		2/22/06		7:40:04 AM		509.796875

		2/22/06		7:40:08 AM		510.296875

		2/22/06		7:40:16 AM		509.796875

		2/22/06		7:40:20 AM		509.296875

		2/22/06		7:46:00 AM		509.796875

		2/22/06		7:46:04 AM		508.6875

		2/22/06		7:46:08 AM		509.796875

		2/22/06		7:48:52 AM		509.296875

		2/22/06		7:48:56 AM		508.6875		0.5191221891

		2/22/06		7:49:00 AM		509.296875

		2/22/06		7:49:08 AM		509.296875

		2/22/06		7:49:12 AM		508.6875

		2/22/06		7:49:16 AM		509.796875

		2/22/06		7:50:20 AM		509.296875

		2/22/06		7:50:24 AM		508.1875

		2/22/06		7:50:28 AM		509.296875

		2/22/06		7:50:40 AM		509.296875

		2/22/06		7:50:44 AM		508.6875

		2/22/06		7:51:08 AM		508.6875		0.4714735691

		2/22/06		7:51:12 AM		509.296875

		2/22/06		7:51:16 AM		508.6875

		2/22/06		7:52:20 AM		508.6875

		2/22/06		7:52:24 AM		509.296875

		2/22/06		7:52:28 AM		508.6875

		2/22/06		7:52:44 AM		508.6875

		2/22/06		7:52:48 AM		509.296875

		2/22/06		7:53:40 AM		509.296875

		2/22/06		7:53:44 AM		508.6875

		2/22/06		7:53:48 AM		509.296875		0.3211688249

		2/22/06		7:54:52 AM		509.296875

		2/22/06		7:54:56 AM		508.6875

		2/22/06		7:55:00 AM		509.296875

		2/22/06		8:01:20 AM		509.796875

		2/22/06		8:01:24 AM		510.296875

		2/22/06		8:04:44 AM		510.296875

		2/22/06		8:04:48 AM		510.890625

		2/22/06		8:04:52 AM		510.296875

		2/22/06		8:05:16 AM		510.296875

		2/22/06		8:05:20 AM		510.890625		0.7219903557

		2/22/06		8:05:24 AM		510.296875

		2/22/06		8:05:28 AM		510.296875

		2/22/06		8:05:32 AM		510.890625

		2/22/06		8:05:36 AM		510.296875

		2/22/06		8:05:56 AM		510.296875

		2/22/06		8:06:00 AM		510.890625

		2/22/06		8:06:04 AM		510.890625

		2/22/06		8:06:08 AM		510.296875

		2/22/06		8:06:16 AM		510.296875

		2/22/06		8:06:20 AM		510.890625		0.3066111816

		2/22/06		8:06:24 AM		510.296875

		2/22/06		8:07:04 AM		510.296875

		2/22/06		8:07:08 AM		510.890625

		2/22/06		8:07:12 AM		510.296875

		2/22/06		8:08:56 AM		510.296875

		2/22/06		8:09:00 AM		510.890625

		2/22/06		8:09:04 AM		510.296875

		2/22/06		8:10:12 AM		510.296875

		2/22/06		8:10:16 AM		510.890625

		2/22/06		8:10:20 AM		510.296875		0.2868084981

		2/22/06		8:13:52 AM		509.796875

		2/22/06		8:13:56 AM		509.296875

		2/22/06		8:16:20 AM		509.296875

		2/22/06		8:16:24 AM		508.6875

		2/22/06		8:16:28 AM		509.296875

		2/22/06		8:18:56 AM		509.296875

		2/22/06		8:19:00 AM		508.6875

		2/22/06		8:19:04 AM		509.296875

		2/22/06		8:20:20 AM		509.296875

		2/22/06		8:20:24 AM		508.6875		0.363260248

		2/22/06		8:20:28 AM		509.296875

		2/22/06		8:21:36 AM		509.796875

		2/22/06		8:21:40 AM		508.6875

		2/22/06		8:21:44 AM		509.296875

		2/22/06		8:22:24 AM		509.296875

		2/22/06		8:22:28 AM		508.6875

		2/22/06		8:22:32 AM		509.296875

		2/22/06		8:25:56 AM		509.796875

		2/22/06		8:26:00 AM		510.296875

		2/22/06		8:26:32 AM		509.796875		0.5086491505

		2/22/06		8:26:36 AM		509.296875

		2/22/06		8:27:36 AM		509.796875

		2/22/06		8:27:40 AM		510.296875

		2/22/06		8:28:28 AM		510.296875

		2/22/06		8:28:32 AM		509.296875

		2/22/06		8:28:36 AM		510.296875

		2/22/06		8:35:00 AM		509.796875

		2/22/06		8:35:04 AM		509.296875

		2/22/06		8:35:08 AM		510.296875

		2/22/06		8:37:20 AM		509.796875		0.4377975179

		2/22/06		8:37:24 AM		509.296875

		2/22/06		8:38:56 AM		509.796875

		2/22/06		8:39:00 AM		510.296875

		2/22/06		8:39:12 AM		510.296875

		2/22/06		8:39:16 AM		509.296875

		2/22/06		8:39:52 AM		509.796875

		2/22/06		8:39:56 AM		510.296875

		2/22/06		8:40:12 AM		509.796875

		2/22/06		8:40:16 AM		509.296875

		2/22/06		8:47:28 AM		509.796875		0.4082482905

		2/22/06		8:47:32 AM		510.296875

		2/22/06		8:48:00 AM		509.796875

		2/22/06		8:48:04 AM		509.296875

		2/22/06		8:48:20 AM		509.796875

		2/22/06		8:48:24 AM		510.296875

		2/22/06		8:49:44 AM		509.796875

		2/22/06		8:49:48 AM		509.296875

		2/22/06		8:50:04 AM		509.796875

		2/22/06		8:50:08 AM		510.296875

		2/22/06		8:51:32 AM		509.796875		0.3689323937

		2/22/06		8:51:36 AM		509.296875

		2/22/06		8:53:56 AM		509.796875

		2/22/06		8:54:00 AM		508.6875

		2/22/06		8:54:04 AM		509.296875

		2/22/06		8:55:08 AM		509.796875

		2/22/06		8:55:12 AM		510.296875

		2/22/06		8:59:16 AM		509.796875

		2/22/06		8:59:20 AM		509.296875

		2/22/06		9:00:40 AM		509.796875

		2/22/06		9:00:44 AM		510.296875		0.496846064

		2/22/06		9:05:20 AM		510.296875

		2/22/06		9:05:24 AM		510.890625

		2/22/06		9:05:28 AM		510.296875

		2/22/06		9:07:36 AM		510.296875

		2/22/06		9:07:40 AM		509.296875

		2/22/06		9:07:44 AM		510.296875

		2/22/06		9:10:56 AM		509.796875

		2/22/06		9:11:00 AM		510.890625

		2/22/06		9:11:04 AM		509.796875

		2/22/06		9:23:20 AM		509.296875		0.5653477298

		2/22/06		9:23:24 AM		508.6875

		2/22/06		9:24:36 AM		508.1875

		2/22/06		9:24:40 AM		507.59375

		2/22/06		9:24:44 AM		507.59375

		2/22/06		9:24:48 AM		508.1875

		2/22/06		9:24:52 AM		507.59375

		2/22/06		9:25:52 AM		507.09375

		2/22/06		9:25:56 AM		506.5

		2/22/06		9:26:12 AM		506.5

		2/22/06		9:26:16 AM		507.09375		0.723557293

		2/22/06		9:26:20 AM		506.5

		2/22/06		9:27:28 AM		506

		2/22/06		9:27:32 AM		505.390625

		2/22/06		9:28:36 AM		504.890625

		2/22/06		9:28:40 AM		504.390625

		2/22/06		9:29:48 AM		504.390625

		2/22/06		9:29:52 AM		503.796875

		2/22/06		9:29:56 AM		504.390625

		2/22/06		9:30:20 AM		504.390625

		2/22/06		9:30:24 AM		503.796875		0.9048960192

		2/22/06		9:32:28 AM		503.296875

		2/22/06		9:32:32 AM		502.6875

		2/22/06		9:32:52 AM		502.6875

		2/22/06		9:32:56 AM		503.296875

		2/22/06		9:33:00 AM		502.6875

		2/22/06		9:35:04 AM		502.390625

		2/22/06		9:35:08 AM		501.796875

		2/22/06		9:35:12 AM		502.390625

		2/22/06		9:35:20 AM		502.390625

		2/22/06		9:35:24 AM		501.796875		0.5144952902

		2/22/06		9:35:28 AM		502.390625

		2/22/06		9:35:44 AM		502.390625

		2/22/06		9:35:48 AM		501.796875

		2/22/06		9:35:52 AM		501.796875

		2/22/06		9:35:56 AM		502.390625

		2/22/06		9:36:00 AM		502.390625

		2/22/06		9:36:04 AM		501.796875

		2/22/06		9:36:08 AM		501.796875

		2/22/06		9:36:12 AM		502.390625

		2/22/06		9:36:16 AM		501.796875		0.3129337268

		2/22/06		9:36:36 AM		501.796875

		2/22/06		9:36:40 AM		502.390625

		2/22/06		9:36:44 AM		501.796875

		2/22/06		9:36:52 AM		501.796875

		2/22/06		9:36:56 AM		502.390625

		2/22/06		9:37:00 AM		501.796875

		2/22/06		9:39:20 AM		501.296875

		2/22/06		9:39:24 AM		500.6875

		2/22/06		9:39:28 AM		501.296875

		2/22/06		9:39:32 AM		500.6875		0.6012862371

		2/22/06		9:39:36 AM		501.296875

		2/22/06		9:40:52 AM		501.296875

		2/22/06		9:40:56 AM		500.6875

		2/22/06		9:42:52 AM		500.6875

		2/22/06		9:42:56 AM		501.296875

		2/22/06		9:43:00 AM		500.6875

		2/22/06		9:43:04 AM		500.6875

		2/22/06		9:43:08 AM		501.296875

		2/22/06		9:43:12 AM		501.296875

		2/22/06		9:43:16 AM		500.6875		0.3211688249

		2/22/06		9:43:20 AM		500.6875

		2/22/06		9:43:24 AM		501.296875

		2/22/06		9:43:28 AM		500.6875

		2/22/06		9:43:52 AM		500.6875

		2/22/06		9:43:56 AM		501.296875

		2/22/06		9:44:00 AM		500.6875

		2/22/06		9:45:24 AM		500.6875

		2/22/06		9:45:28 AM		501.296875

		2/22/06		9:45:32 AM		500.6875

		2/22/06		9:46:36 AM		500.1875		0.363260248

		2/22/06		9:46:40 AM		501.296875

		2/22/06		9:46:44 AM		500.6875

		2/22/06		9:46:48 AM		500.6875

		2/22/06		9:46:52 AM		501.296875

		2/22/06		9:46:56 AM		500.1875

		2/22/06		9:47:04 AM		500.6875

		2/22/06		9:47:08 AM		501.296875

		2/22/06		9:47:12 AM		500.6875

		2/22/06		9:49:40 AM		500.6875

		2/22/06		9:49:44 AM		501.296875		0.3887245436

		2/22/06		9:49:48 AM		500.6875

		2/22/06		9:49:52 AM		501.296875

		2/22/06		9:49:56 AM		500.6875

		2/22/06		9:50:04 AM		500.6875

		2/22/06		9:50:08 AM		501.296875

		2/22/06		9:50:12 AM		500.6875

		2/22/06		9:50:16 AM		501.296875

		2/22/06		9:51:00 AM		501.296875

		2/22/06		9:51:04 AM		500.6875

		2/22/06		9:51:08 AM		501.296875		0.3211688249

		2/22/06		9:53:20 AM		501.796875

		2/22/06		9:53:24 AM		502.390625

		2/22/06		9:53:28 AM		501.796875

		2/22/06		9:54:56 AM		501.796875

		2/22/06		9:55:00 AM		502.390625

		2/22/06		9:57:44 AM		502.6875

		2/22/06		9:57:48 AM		503.296875

		2/22/06		9:59:08 AM		503.796875

		2/22/06		9:59:12 AM		504.390625

		2/22/06		10:00:12 AM		504.890625		1.1232734146

		2/22/06		10:00:16 AM		505.390625

		2/22/06		10:00:44 AM		505.390625

		2/22/06		10:00:48 AM		506

		2/22/06		10:00:52 AM		506

		2/22/06		10:00:56 AM		505.390625

		2/22/06		10:01:00 AM		506

		2/22/06		10:01:48 AM		506.5

		2/22/06		10:01:52 AM		507.09375

		2/22/06		10:01:56 AM		506.5

		2/22/06		10:02:04 AM		506.5		0.5775123443

		2/22/06		10:02:08 AM		507.09375

		2/22/06		10:03:04 AM		507.59375

		2/22/06		10:03:08 AM		508.1875

		2/22/06		10:04:16 AM		508.6875

		2/22/06		10:04:20 AM		509.296875

		2/22/06		10:05:16 AM		509.796875

		2/22/06		10:05:20 AM		510.296875

		2/22/06		10:05:52 AM		510.296875

		2/22/06		10:05:56 AM		510.890625

		2/22/06		10:07:16 AM		511.390625		1.4336678994

		2/22/06		10:07:20 AM		512

		2/22/06		10:09:20 AM		512.5

		2/22/06		10:09:24 AM		513.09375

		2/22/06		10:11:16 AM		513.59375

		2/22/06		10:11:20 AM		514.1875

		2/22/06		10:11:24 AM		513.59375

		2/22/06		10:11:52 AM		513.59375

		2/22/06		10:11:56 AM		514.1875

		2/22/06		10:12:00 AM		513.59375

		2/22/06		10:12:04 AM		513.59375		0.690523654

		2/22/06		10:12:08 AM		514.1875

		2/22/06		10:12:28 AM		514.1875

		2/22/06		10:12:32 AM		513.59375

		2/22/06		10:12:36 AM		514.1875

		2/22/06		10:16:48 AM		514.6875

		2/22/06		10:16:52 AM		515.28125

		2/22/06		10:17:48 AM		515.78125

		2/22/06		10:17:52 AM		514.6875

		2/22/06		10:17:56 AM		515.28125

		2/22/06		10:19:32 AM		515.78125		0.7440811004

		2/22/06		10:19:36 AM		516.28125

		2/22/06		10:20:12 AM		515.78125

		2/22/06		10:20:16 AM		515.28125

		2/22/06		10:21:12 AM		515.78125

		2/22/06		10:21:16 AM		516.28125

		2/22/06		10:21:40 AM		515.78125

		2/22/06		10:21:44 AM		515.28125

		2/22/06		10:21:48 AM		515.78125

		2/22/06		10:21:52 AM		516.28125

		2/22/06		10:27:16 AM		515.78125		0.3689323937

		2/22/06		10:27:20 AM		515.28125

		2/22/06		10:28:16 AM		515.28125

		2/22/06		10:28:20 AM		514.6875

		2/22/06		10:28:24 AM		515.28125

		2/22/06		10:29:16 AM		515.28125

		2/22/06		10:29:20 AM		514.6875

		2/22/06		10:32:36 AM		514.1875

		2/22/06		10:32:40 AM		513.59375

		2/22/06		10:33:16 AM		513.59375

		2/22/06		10:33:20 AM		514.1875		0.6861097054

		2/22/06		10:33:24 AM		513.59375

		2/22/06		10:34:12 AM		513.59375

		2/22/06		10:34:16 AM		512.5

		2/22/06		10:34:20 AM		513.59375

		2/22/06		10:36:08 AM		513.09375

		2/22/06		10:36:12 AM		512

		2/22/06		10:36:48 AM		512.5

		2/22/06		10:36:52 AM		513.09375

		2/22/06		10:36:56 AM		512

		2/22/06		10:39:20 AM		512		0.680081503

		2/22/06		10:39:24 AM		511.390625

		2/22/06		10:41:44 AM		510.890625

		2/22/06		10:41:48 AM		510.296875

		2/22/06		10:41:52 AM		510.890625

		2/22/06		10:42:20 AM		510.890625

		2/22/06		10:42:24 AM		510.296875

		2/22/06		10:43:16 AM		510.296875

		2/22/06		10:43:20 AM		510.890625

		2/22/06		10:43:24 AM		510.296875

		2/22/06		10:45:16 AM		509.796875		0.4684605588

		2/22/06		10:45:20 AM		509.296875

		2/22/06		10:46:48 AM		509.296875

		2/22/06		10:46:52 AM		508.6875

		2/22/06		10:46:56 AM		508.6875

		2/22/06		10:47:00 AM		509.296875

		2/22/06		10:47:04 AM		508.6875

		2/22/06		10:47:20 AM		508.6875

		2/22/06		10:47:24 AM		509.296875

		2/22/06		10:47:28 AM		508.6875

		2/22/06		10:47:56 AM		508.6875		0.3146798969

		2/22/06		10:48:00 AM		509.296875

		2/22/06		10:48:04 AM		508.6875

		2/22/06		10:49:00 AM		508.1875

		2/22/06		10:49:04 AM		507.59375

		2/22/06		10:49:08 AM		508.1875

		2/22/06		10:50:16 AM		508.1875

		2/22/06		10:50:20 AM		507.59375

		2/22/06		10:51:00 AM		507.59375

		2/22/06		10:51:04 AM		508.1875

		2/22/06		10:51:08 AM		507.59375		0.5609764282

		2/22/06		10:51:36 AM		507.59375

		2/22/06		10:51:40 AM		508.1875

		2/22/06		10:51:44 AM		507.59375

		2/22/06		10:53:28 AM		507.09375

		2/22/06		10:53:32 AM		506.5

		2/22/06		10:53:36 AM		507.09375

		2/22/06		10:54:00 AM		507.09375

		2/22/06		10:54:04 AM		506.5

		2/22/06		10:54:08 AM		507.09375

		2/22/06		10:54:12 AM		507.09375		0.5076348514

		2/22/06		10:54:16 AM		506.5

		2/22/06		10:54:20 AM		507.09375

		2/22/06		10:54:24 AM		506

		2/22/06		10:54:28 AM		507.09375

		2/22/06		10:54:48 AM		507.09375

		2/22/06		10:54:52 AM		506.5

		2/22/06		10:54:56 AM		507.09375

		2/22/06		10:55:00 AM		506.5

		2/22/06		10:55:08 AM		506.5

		2/22/06		10:55:12 AM		507.09375		0.3948589982

		2/22/06		10:55:16 AM		506.5

		2/22/06		10:56:12 AM		506.5

		2/22/06		10:56:16 AM		507.09375

		2/22/06		10:56:20 AM		506.5

		2/22/06		10:58:16 AM		506.5

		2/22/06		10:58:20 AM		507.09375

		2/22/06		10:58:24 AM		506.5

		2/22/06		10:58:52 AM		506.5

		2/22/06		10:58:56 AM		505.390625

		2/22/06		10:59:00 AM		506.5		0.4637025704





Лист2

		





Лист2

		11:00:00
21.02.2006

		11:50:16
21.02.2006

		11:50:24
21.02.2006

		11:50:52
21.02.2006

		11:52:32
21.02.2006

		11:52:40
21.02.2006

		11:53:12
21.02.2006

		11:53:20
21.02.2006

		11:53:28
21.02.2006

		11:53:36
21.02.2006

		11:53:48
21.02.2006

		11:55:28
21.02.2006

		11:55:36
21.02.2006

		11:57:52
21.02.2006

		11:58:44
21.02.2006

		11:58:52
21.02.2006

		11:59:24
21.02.2006

		11:59:32
21.02.2006

		11:59:52
21.02.2006

		12:00:00
21.02.2006

		12:00:08
21.02.2006

		12:01:56
21.02.2006

		12:02:04
21.02.2006

		12:02:36
21.02.2006

		12:02:44
21.02.2006

		12:02:52
21.02.2006

		12:03:00
21.02.2006

		12:03:08
21.02.2006

		12:03:16
21.02.2006

		12:03:36
21.02.2006

		12:03:44
21.02.2006

		12:04:04
21.02.2006

		12:04:52
21.02.2006

		12:05:00
21.02.2006

		12:05:08
21.02.2006

		12:05:16
21.02.2006

		12:05:24
21.02.2006

		12:05:40
21.02.2006

		12:05:48
21.02.2006

		12:06:28
21.02.2006

		12:08:08
21.02.2006

		12:08:16
21.02.2006

		12:08:36
21.02.2006

		12:09:52
21.02.2006

		12:10:00
21.02.2006

		12:10:08
21.02.2006

		12:10:36
21.02.2006

		12:10:52
21.02.2006

		12:11:04
21.02.2006

		12:11:12
21.02.2006

		12:12:00
21.02.2006

		12:13:44
21.02.2006

		12:14:20
21.02.2006

		12:14:28
21.02.2006

		12:16:12
21.02.2006

		12:16:20
21.02.2006

		12:16:48
21.02.2006

		12:16:56
21.02.2006

		12:17:20
21.02.2006

		12:17:48
21.02.2006

		12:19:20
21.02.2006

		12:19:28
21.02.2006

		12:22:00
21.02.2006

		12:22:04
21.02.2006

		12:22:08
21.02.2006

		12:24:56
21.02.2006

		12:25:00
21.02.2006

		12:25:04
21.02.2006

		12:25:08
21.02.2006

		12:25:12
21.02.2006

		12:25:16
21.02.2006

		12:25:20
21.02.2006

		12:28:12
21.02.2006

		12:28:16
21.02.2006

		12:28:20
21.02.2006

		12:28:24
21.02.2006

		12:28:28
21.02.2006

		12:28:52
21.02.2006

		12:28:56
21.02.2006

		12:29:00
21.02.2006

		12:30:48
21.02.2006

		12:30:52
21.02.2006

		12:30:56
21.02.2006

		12:32:36
21.02.2006

		12:32:40
21.02.2006

		12:32:44
21.02.2006

		12:32:48
21.02.2006

		12:33:08
21.02.2006

		12:33:12
21.02.2006

		12:33:16
21.02.2006

		12:33:36
21.02.2006

		12:33:40
21.02.2006

		12:33:44
21.02.2006

		12:33:48
21.02.2006

		12:33:52
21.02.2006

		12:34:36
21.02.2006

		12:34:40
21.02.2006

		12:34:44
21.02.2006

		12:35:56
21.02.2006

		11:34:04
21.02.2006

		11:35:40
21.02.2006

		11:35:48
21.02.2006

		11:36:12
21.02.2006

		11:36:20
21.02.2006

		11:36:56
21.02.2006

		11:39:40
21.02.2006

		11:39:48
21.02.2006

		11:39:56
21.02.2006

		11:40:04
21.02.2006

		11:40:12
21.02.2006

		11:40:24
21.02.2006

		11:41:08
21.02.2006

		11:42:08
21.02.2006

		11:42:32
21.02.2006

		11:42:40
21.02.2006

		11:45:36
21.02.2006

		11:45:44
21.02.2006

		11:45:52
21.02.2006

		11:46:00
21.02.2006

		11:46:08
21.02.2006

		11:48:08
21.02.2006

		11:48:16
21.02.2006

		11:00:36
21.02.2006

		11:00:40
21.02.2006

		11:00:44
21.02.2006

		11:00:48
21.02.2006

		11:00:52
21.02.2006

		11:00:56
21.02.2006

		11:01:08
21.02.2006

		11:01:12
21.02.2006

		11:01:16
21.02.2006

		11:01:20
21.02.2006

		11:01:24
21.02.2006

		11:01:28
21.02.2006

		11:01:32
21.02.2006

		11:01:48
21.02.2006

		11:01:52
21.02.2006

		11:01:56
21.02.2006

		11:02:24
21.02.2006

		11:02:28
21.02.2006

		11:02:32
21.02.2006

		11:04:44
21.02.2006

		11:04:48
21.02.2006

		11:04:52
21.02.2006

		11:04:56
21.02.2006

		11:05:20
21.02.2006

		11:05:24
21.02.2006

		11:05:28
21.02.2006

		11:05:32
21.02.2006

		11:05:36
21.02.2006

		11:07:12
21.02.2006

		11:07:16
21.02.2006

		11:07:20
21.02.2006

		11:07:24
21.02.2006

		11:07:28
21.02.2006

		11:07:44
21.02.2006

		11:07:48
21.02.2006

		11:07:52
21.02.2006

		11:08:48
21.02.2006

		11:08:52
21.02.2006

		11:08:56
21.02.2006

		11:10:04
21.02.2006

		11:10:08
21.02.2006

		11:10:12
21.02.2006

		11:10:36
21.02.2006

		11:10:40
21.02.2006

		11:10:44
21.02.2006

		11:10:48
21.02.2006

		11:10:52
21.02.2006

		11:10:56
21.02.2006

		11:11:52
21.02.2006

		11:11:56
21.02.2006

		11:12:00
21.02.2006

		11:12:52
21.02.2006

		11:12:56
21.02.2006

		11:13:00
21.02.2006

		11:15:12
21.02.2006

		11:15:16
21.02.2006

		11:15:20
21.02.2006

		11:15:24
21.02.2006

		11:15:52
21.02.2006

		11:15:56
21.02.2006

		11:16:00
21.02.2006

		11:17:36
21.02.2006

		11:17:40
21.02.2006

		11:17:44
21.02.2006

		11:19:56
21.02.2006

		11:20:00
21.02.2006

		11:20:04
21.02.2006

		11:21:08
21.02.2006

		11:21:12
21.02.2006

		11:21:16
21.02.2006

		11:22:20
21.02.2006

		11:22:24
21.02.2006

		11:22:28
21.02.2006

		11:23:44
21.02.2006

		11:23:48
21.02.2006

		11:23:52
21.02.2006

		11:25:52
21.02.2006

		11:25:56
21.02.2006

		11:26:00
21.02.2006

		11:26:36
21.02.2006

		11:26:40
21.02.2006

		11:26:44
21.02.2006

		11:26:52
21.02.2006

		11:26:56
21.02.2006

		11:27:00
21.02.2006

		11:27:32
21.02.2006

		11:27:36
21.02.2006

		11:27:40
21.02.2006

		11:27:56
21.02.2006

		11:28:00
21.02.2006

		11:28:04
21.02.2006

		11:29:44
21.02.2006

		11:29:48
21.02.2006

		11:29:52
21.02.2006

		11:30:12
21.02.2006

		11:30:16
21.02.2006

		11:30:20
21.02.2006

		11:30:28
21.02.2006

		11:30:32
21.02.2006

		11:32:40
21.02.2006

		11:32:44
21.02.2006

		11:32:48
21.02.2006

		11:32:52
21.02.2006

		11:33:08
21.02.2006

		11:33:12
21.02.2006

		11:33:16
21.02.2006

		11:33:48
21.02.2006

		11:33:52
21.02.2006

		11:34:00
21.02.2006

		11:34:08
21.02.2006

		11:35:44
21.02.2006

		11:35:52
21.02.2006

		11:36:16
21.02.2006

		11:36:52
21.02.2006

		11:37:00
21.02.2006

		11:39:44
21.02.2006

		11:39:52
21.02.2006

		11:40:00
21.02.2006

		11:40:08
21.02.2006

		11:40:20
21.02.2006

		11:41:04
21.02.2006

		11:42:04
21.02.2006

		11:42:12
21.02.2006

		11:42:36
21.02.2006

		11:45:32
21.02.2006

		11:45:40
21.02.2006

		11:45:48
21.02.2006

		11:45:56
21.02.2006

		11:46:04
21.02.2006

		11:46:12
21.02.2006

		11:48:12
21.02.2006

		11:50:20
21.02.2006

		11:50:48
21.02.2006

		11:52:28
21.02.2006

		11:52:36
21.02.2006

		11:52:44
21.02.2006

		11:53:16
21.02.2006

		11:53:24
21.02.2006

		11:53:32
21.02.2006

		11:53:44
21.02.2006

		11:53:52
21.02.2006

		11:55:32
21.02.2006

		11:57:48
21.02.2006

		11:57:56
21.02.2006

		11:58:48
21.02.2006

		11:59:20
21.02.2006

		11:59:28
21.02.2006

		11:59:36
21.02.2006

		11:59:56
21.02.2006

		12:00:04
21.02.2006

		12:01:52
21.02.2006

		12:02:00
21.02.2006

		12:02:08
21.02.2006

		12:02:40
21.02.2006

		12:02:48
21.02.2006

		12:02:56
21.02.2006

		12:03:04
21.02.2006

		12:03:12
21.02.2006

		12:03:20
21.02.2006

		12:03:40
21.02.2006

		12:03:48
21.02.2006

		12:04:08
21.02.2006

		12:04:56
21.02.2006

		12:05:04
21.02.2006

		12:05:12
21.02.2006

		12:05:20
21.02.2006

		12:05:28
21.02.2006

		12:05:44
21.02.2006

		12:06:24
21.02.2006

		12:06:32
21.02.2006

		12:08:12
21.02.2006

		12:08:32
21.02.2006

		12:09:48
21.02.2006

		12:09:56
21.02.2006

		12:10:04
21.02.2006

		12:10:32
21.02.2006

		12:10:40
21.02.2006

		12:10:56
21.02.2006

		12:11:08
21.02.2006

		12:11:56
21.02.2006

		12:13:40
21.02.2006

		12:13:48
21.02.2006

		12:14:24
21.02.2006

		12:16:08
21.02.2006

		12:16:16
21.02.2006

		12:16:24
21.02.2006

		12:16:52
21.02.2006

		12:17:16
21.02.2006

		12:17:44
21.02.2006

		12:17:52
21.02.2006

		12:19:24
21.02.2006

		12:36:00
21.02.2006

		12:36:04
21.02.2006

		12:38:20
21.02.2006

		12:38:24
21.02.2006

		12:38:28
21.02.2006

		12:38:32
21.02.2006

		12:38:36
21.02.2006

		12:38:40
21.02.2006

		12:41:08
21.02.2006

		12:41:12
21.02.2006

		12:41:16
21.02.2006

		12:43:40
21.02.2006

		12:43:44
21.02.2006

		12:43:48
21.02.2006

		12:44:48
21.02.2006

		12:44:52
21.02.2006

		12:45:00
21.02.2006

		12:45:04
21.02.2006

		12:45:08
21.02.2006

		12:46:08
21.02.2006

		12:46:12
21.02.2006

		12:46:16
21.02.2006

		12:46:20
21.02.2006

		12:46:28
21.02.2006

		12:46:32
21.02.2006

		12:47:00
21.02.2006

		12:47:04
21.02.2006

		12:47:08
21.02.2006

		12:47:12
21.02.2006

		12:47:16
21.02.2006

		12:48:20
21.02.2006

		12:48:24
21.02.2006

		12:48:28
21.02.2006

		12:48:44
21.02.2006

		12:48:48
21.02.2006

		12:48:52
21.02.2006

		12:49:32
21.02.2006

		12:49:36
21.02.2006

		12:49:40
21.02.2006

		12:49:44
21.02.2006

		12:49:48
21.02.2006

		12:53:48
21.02.2006

		12:53:52
21.02.2006

		12:53:56
21.02.2006

		12:55:12
21.02.2006

		12:55:16
21.02.2006

		12:55:20
21.02.2006

		12:56:04
21.02.2006

		12:56:08
21.02.2006

		12:56:12
21.02.2006

		13:00:32
21.02.2006

		13:00:36
21.02.2006

		13:00:40
21.02.2006

		13:00:44
21.02.2006

		13:00:48
21.02.2006

		13:00:52
21.02.2006

		13:00:56
21.02.2006

		13:01:00
21.02.2006

		13:01:08
21.02.2006

		13:01:12
21.02.2006

		13:01:16
21.02.2006

		13:02:24
21.02.2006

		13:02:28
21.02.2006

		13:02:32
21.02.2006

		13:03:00
21.02.2006

		13:03:04
21.02.2006

		13:03:08
21.02.2006

		13:03:16
21.02.2006

		13:03:20
21.02.2006

		13:03:24
21.02.2006

		13:05:48
21.02.2006

		13:05:52
21.02.2006

		13:05:56
21.02.2006

		13:07:32
21.02.2006

		13:07:36
21.02.2006

		13:07:40
21.02.2006

		13:08:44
21.02.2006

		13:08:48
21.02.2006

		13:08:52
21.02.2006

		13:08:56
21.02.2006

		13:09:00
21.02.2006

		13:09:04
21.02.2006

		13:09:08
21.02.2006

		13:09:12
21.02.2006

		13:09:16
21.02.2006

		13:09:20
21.02.2006

		13:10:36
21.02.2006

		13:10:40
21.02.2006

		13:10:44
21.02.2006

		13:12:08
21.02.2006

		13:12:12
21.02.2006

		13:12:36
21.02.2006

		13:12:40
21.02.2006

		13:12:44
21.02.2006

		13:12:48
21.02.2006

		13:12:52
21.02.2006

		13:12:56
21.02.2006

		13:13:00
21.02.2006

		13:13:04
21.02.2006

		13:13:36
21.02.2006

		13:13:40
21.02.2006

		13:13:44
21.02.2006

		13:14:00
21.02.2006

		13:14:04
21.02.2006

		13:14:08
21.02.2006

		13:15:04
21.02.2006

		13:15:08
21.02.2006

		13:15:12
21.02.2006

		13:15:48
21.02.2006

		13:15:52
21.02.2006

		13:15:56
21.02.2006

		13:16:00
21.02.2006

		13:16:04
21.02.2006

		13:16:08
21.02.2006

		13:16:56
21.02.2006

		13:17:00
21.02.2006

		13:17:04
21.02.2006

		13:19:24
21.02.2006

		13:19:28
21.02.2006

		13:19:32
21.02.2006

		13:23:04
21.02.2006

		13:23:08
21.02.2006

		13:23:12
21.02.2006

		13:24:52
21.02.2006

		13:24:56
21.02.2006

		13:25:00
21.02.2006

		13:25:20
21.02.2006

		13:25:24
21.02.2006

		13:25:28
21.02.2006

		13:25:32
21.02.2006

		13:25:36
21.02.2006

		13:25:48
21.02.2006

		13:25:52
21.02.2006

		13:25:56
21.02.2006

		13:26:12
21.02.2006

		13:26:16
21.02.2006

		13:26:20
21.02.2006

		13:26:32
21.02.2006

		13:26:36
21.02.2006

		13:26:40
21.02.2006

		13:28:48
21.02.2006

		13:28:52
21.02.2006

		13:28:56
21.02.2006

		13:29:16
21.02.2006

		13:29:20
21.02.2006

		13:29:24
21.02.2006

		13:30:36
21.02.2006

		13:30:40
21.02.2006

		13:30:44
21.02.2006

		13:31:32
21.02.2006

		13:31:36
21.02.2006

		13:31:40
21.02.2006

		13:32:04
21.02.2006

		13:32:08
21.02.2006

		13:32:12
21.02.2006

		13:33:20
21.02.2006

		13:33:24
21.02.2006

		13:33:28
21.02.2006

		13:34:36
21.02.2006

		13:34:40
21.02.2006

		13:34:56
21.02.2006

		13:35:00
21.02.2006

		13:35:04
21.02.2006

		13:35:08
21.02.2006

		13:35:12
21.02.2006

		13:35:16
21.02.2006

		13:35:20
21.02.2006

		13:35:24
21.02.2006

		13:36:08
21.02.2006

		13:36:12
21.02.2006

		13:36:16
21.02.2006

		13:38:08
21.02.2006

		13:38:12
21.02.2006

		13:38:16
21.02.2006

		13:39:32
21.02.2006

		13:39:36
21.02.2006

		13:39:40
21.02.2006

		13:41:28
21.02.2006

		13:41:32
21.02.2006

		13:41:36
21.02.2006

		13:42:28
21.02.2006

		13:42:32
21.02.2006

		13:42:48
21.02.2006

		13:42:52
21.02.2006

		13:42:56
21.02.2006

		13:43:00
21.02.2006

		13:43:04
21.02.2006

		13:43:08
21.02.2006

		13:43:12
21.02.2006

		13:43:16
21.02.2006

		13:43:20
21.02.2006

		13:43:24
21.02.2006

		13:43:28
21.02.2006

		13:43:32
21.02.2006

		13:43:40
21.02.2006

		13:43:44
21.02.2006

		13:43:48
21.02.2006

		13:46:20
21.02.2006

		13:46:24
21.02.2006

		13:46:28
21.02.2006

		13:48:52
21.02.2006

		13:48:56
21.02.2006

		13:49:00
21.02.2006

		13:54:52
21.02.2006

		13:54:56
21.02.2006

		13:55:00
21.02.2006

		13:56:00
21.02.2006

		13:56:04
21.02.2006

		13:56:08
21.02.2006

		13:56:28
21.02.2006

		13:56:32
21.02.2006

		13:56:36
21.02.2006

		14:00:00
21.02.2006

		14:00:04
21.02.2006

		14:00:08
21.02.2006

		14:00:12
21.02.2006

		14:00:16
21.02.2006

		14:00:20
21.02.2006

		14:02:04
21.02.2006

		14:02:08
21.02.2006

		14:02:12
21.02.2006

		14:03:32
21.02.2006

		14:03:36
21.02.2006

		14:04:56
21.02.2006

		14:05:00
21.02.2006

		14:05:28
21.02.2006

		14:05:32
21.02.2006

		14:05:36
21.02.2006

		14:09:08
21.02.2006

		14:09:12
21.02.2006

		14:09:16
21.02.2006

		14:09:44
21.02.2006

		14:09:48
21.02.2006

		14:09:52
21.02.2006

		14:10:52
21.02.2006

		14:10:56
21.02.2006

		14:11:00
21.02.2006

		14:11:20
21.02.2006

		14:11:24
21.02.2006

		14:11:28
21.02.2006

		14:11:48
21.02.2006

		14:11:52
21.02.2006

		14:11:56
21.02.2006

		14:12:04
21.02.2006

		14:12:08
21.02.2006

		14:12:12
21.02.2006

		14:12:16
21.02.2006

		14:12:20
21.02.2006

		14:12:24
21.02.2006

		14:14:24
21.02.2006

		14:14:28
21.02.2006

		14:14:32
21.02.2006

		14:16:56
21.02.2006

		14:17:00
21.02.2006

		14:17:04
21.02.2006

		14:19:04
21.02.2006

		14:19:08
21.02.2006

		14:19:12
21.02.2006

		14:19:52
21.02.2006

		14:19:56
21.02.2006

		14:20:00
21.02.2006

		14:20:56
21.02.2006

		14:21:00
21.02.2006

		14:21:04
21.02.2006

		14:21:36
21.02.2006

		14:21:40
21.02.2006

		14:21:44
21.02.2006

		14:22:36
21.02.2006

		14:22:40
21.02.2006

		14:22:44
21.02.2006

		14:23:20
21.02.2006

		14:23:24
21.02.2006

		14:23:28
21.02.2006

		14:24:12
21.02.2006

		14:24:16
21.02.2006

		14:24:20
21.02.2006

		14:24:24
21.02.2006

		14:24:28
21.02.2006

		14:24:40
21.02.2006

		14:24:44
21.02.2006

		14:24:48
21.02.2006

		14:26:04
21.02.2006

		14:26:08
21.02.2006

		14:26:44
21.02.2006

		14:26:48
21.02.2006

		14:26:52
21.02.2006

		14:28:08
21.02.2006

		14:28:12
21.02.2006

		14:28:16
21.02.2006

		14:28:56
21.02.2006

		14:29:00
21.02.2006

		14:29:04
21.02.2006

		14:29:20
21.02.2006

		14:29:24
21.02.2006

		14:29:28
21.02.2006

		14:29:32
21.02.2006

		14:29:36
21.02.2006

		14:29:40
21.02.2006

		14:29:44
21.02.2006

		14:29:52
21.02.2006

		14:29:56
21.02.2006

		14:30:00
21.02.2006

		14:30:32
21.02.2006

		14:30:36
21.02.2006

		14:30:40
21.02.2006

		14:31:20
21.02.2006

		14:31:24
21.02.2006

		14:31:28
21.02.2006

		14:31:56
21.02.2006

		14:32:00
21.02.2006

		14:32:40
21.02.2006

		14:32:44
21.02.2006

		14:32:48
21.02.2006

		14:32:52
21.02.2006

		14:32:56
21.02.2006

		14:33:00
21.02.2006

		14:33:04
21.02.2006

		14:33:08
21.02.2006

		14:33:12
21.02.2006

		14:33:16
21.02.2006

		14:34:32
21.02.2006

		14:34:36
21.02.2006

		14:35:40
21.02.2006

		14:35:44
21.02.2006

		14:35:48
21.02.2006

		14:36:28
21.02.2006

		14:36:32
21.02.2006

		14:36:36
21.02.2006

		14:36:40
21.02.2006

		14:36:44
21.02.2006

		14:36:48
21.02.2006

		14:38:48
21.02.2006

		14:38:52
21.02.2006

		14:38:56
21.02.2006

		14:40:24
21.02.2006

		14:40:28
21.02.2006

		14:40:32
21.02.2006

		14:42:52
21.02.2006

		14:42:56
21.02.2006

		14:43:00
21.02.2006

		14:43:16
21.02.2006

		14:43:20
21.02.2006

		14:43:24
21.02.2006

		14:43:52
21.02.2006

		14:43:56
21.02.2006

		14:44:00
21.02.2006

		14:44:04
21.02.2006

		14:44:08
21.02.2006

		14:44:12
21.02.2006

		14:44:16
21.02.2006

		14:46:16
21.02.2006

		14:46:20
21.02.2006

		14:46:24
21.02.2006

		14:49:28
21.02.2006

		14:49:32
21.02.2006

		14:49:36
21.02.2006

		14:49:44
21.02.2006

		14:49:48
21.02.2006

		14:49:52
21.02.2006

		14:53:00
21.02.2006

		14:53:04
21.02.2006

		14:53:08
21.02.2006

		14:54:44
21.02.2006

		14:54:48
21.02.2006

		14:54:52
21.02.2006

		14:55:36
21.02.2006

		14:55:40
21.02.2006

		14:55:44
21.02.2006

		14:57:24
21.02.2006

		14:57:28
21.02.2006

		14:57:32
21.02.2006

		14:58:16
21.02.2006

		14:58:20
21.02.2006

		14:58:24
21.02.2006

		14:59:32
21.02.2006

		14:59:36
21.02.2006

		14:59:40
21.02.2006

		14:59:44
21.02.2006

		14:59:48
21.02.2006

		15:03:16
21.02.2006

		15:03:20
21.02.2006

		15:04:20
21.02.2006

		15:04:24
21.02.2006

		15:04:28
21.02.2006

		15:04:52
21.02.2006

		15:04:56
21.02.2006

		15:05:00
21.02.2006

		15:05:24
21.02.2006

		15:05:28
21.02.2006

		15:05:32
21.02.2006

		15:06:20
21.02.2006

		15:06:24
21.02.2006

		15:06:28
21.02.2006

		15:08:04
21.02.2006

		15:08:08
21.02.2006

		15:08:12
21.02.2006

		15:08:16
21.02.2006

		15:08:20
21.02.2006

		15:08:24
21.02.2006

		15:09:04
21.02.2006

		15:09:08
21.02.2006

		15:09:12
21.02.2006

		15:09:44
21.02.2006

		15:09:48
21.02.2006

		15:10:00
21.02.2006

		15:10:04
21.02.2006

		15:10:08
21.02.2006

		15:12:24
21.02.2006

		15:12:28
21.02.2006

		15:12:32
21.02.2006

		15:12:36
21.02.2006

		15:12:40
21.02.2006

		15:13:44
21.02.2006

		15:13:48
21.02.2006

		15:13:52
21.02.2006

		15:14:16
21.02.2006

		15:14:20
21.02.2006

		15:14:24
21.02.2006

		15:14:28
21.02.2006

		15:14:32
21.02.2006

		15:14:36
21.02.2006

		15:14:40
21.02.2006

		15:14:52
21.02.2006

		15:14:56
21.02.2006

		15:15:00
21.02.2006

		15:16:24
21.02.2006

		15:16:28
21.02.2006

		15:16:32
21.02.2006

		15:16:36
21.02.2006

		15:16:40
21.02.2006

		15:16:44
21.02.2006

		15:17:56
21.02.2006

		15:18:00
21.02.2006

		15:18:04
21.02.2006

		15:18:24
21.02.2006

		15:18:28
21.02.2006

		15:18:32
21.02.2006

		15:18:36
21.02.2006

		15:19:24
21.02.2006

		15:19:28
21.02.2006

		15:19:32
21.02.2006

		15:21:36
21.02.2006

		15:21:40
21.02.2006

		15:21:44
21.02.2006

		15:21:56
21.02.2006

		15:22:00
21.02.2006

		15:22:04
21.02.2006

		15:22:08
21.02.2006

		15:22:12
21.02.2006

		15:22:16
21.02.2006

		15:24:08
21.02.2006

		15:24:12
21.02.2006

		15:24:16
21.02.2006

		15:24:36
21.02.2006

		15:24:40
21.02.2006

		15:24:44
21.02.2006

		15:26:00
21.02.2006

		15:26:04
21.02.2006

		15:26:08
21.02.2006

		15:29:04
21.02.2006

		15:29:08
21.02.2006

		15:29:12
21.02.2006

		15:30:08
21.02.2006

		15:30:12
21.02.2006

		15:30:56
21.02.2006

		15:31:00
21.02.2006

		15:31:04
21.02.2006

		15:31:08
21.02.2006

		15:31:44
21.02.2006

		15:31:48
21.02.2006

		15:31:52
21.02.2006

		15:32:32
21.02.2006

		15:32:36
21.02.2006

		15:32:40
21.02.2006

		15:32:52
21.02.2006

		15:32:56
21.02.2006

		15:33:00
21.02.2006

		15:33:04
21.02.2006

		15:33:08
21.02.2006

		15:33:28
21.02.2006

		15:33:32
21.02.2006

		15:33:36
21.02.2006

		15:34:04
21.02.2006

		15:34:08
21.02.2006

		15:34:12
21.02.2006

		15:34:16
21.02.2006

		15:34:24
21.02.2006

		15:34:28
21.02.2006

		15:34:44
21.02.2006

		15:34:48
21.02.2006

		15:34:52
21.02.2006

		15:35:12
21.02.2006

		15:35:16
21.02.2006

		15:35:20
21.02.2006

		15:35:44
21.02.2006

		15:35:48
21.02.2006

		15:35:52
21.02.2006

		15:37:24
21.02.2006

		15:37:28
21.02.2006

		15:37:32
21.02.2006

		15:37:36
21.02.2006

		15:38:00
21.02.2006

		15:38:04
21.02.2006

		15:38:08
21.02.2006

		15:39:24
21.02.2006

		15:39:28
21.02.2006

		15:39:32
21.02.2006

		15:39:36
21.02.2006

		15:39:40
21.02.2006

		15:39:44
21.02.2006

		15:41:08
21.02.2006

		15:41:12
21.02.2006

		15:41:16
21.02.2006

		15:41:20
21.02.2006

		15:41:28
21.02.2006

		15:41:32
21.02.2006

		15:41:36
21.02.2006

		15:41:40
21.02.2006

		15:41:44
21.02.2006

		15:41:48
21.02.2006

		15:41:52
21.02.2006

		15:41:56
21.02.2006

		15:42:00
21.02.2006

		15:42:04
21.02.2006

		15:42:08
21.02.2006

		15:42:48
21.02.2006

		15:42:52
21.02.2006

		15:42:56
21.02.2006

		15:44:56
21.02.2006

		15:45:00
21.02.2006

		15:45:04
21.02.2006

		15:47:40
21.02.2006

		15:47:44
21.02.2006

		15:47:48
21.02.2006

		15:47:52
21.02.2006

		15:49:52
21.02.2006

		15:49:56
21.02.2006

		15:50:12
21.02.2006

		15:50:16
21.02.2006

		15:50:20
21.02.2006

		15:50:44
21.02.2006

		15:50:48
21.02.2006

		15:50:52
21.02.2006

		15:51:20
21.02.2006

		15:51:24
21.02.2006

		15:51:28
21.02.2006

		15:51:36
21.02.2006

		15:51:40
21.02.2006

		15:51:44
21.02.2006

		15:51:48
21.02.2006

		15:51:52
21.02.2006

		15:51:56
21.02.2006

		15:52:00
21.02.2006

		15:52:04
21.02.2006

		15:52:08
21.02.2006

		15:52:12
21.02.2006

		15:53:24
21.02.2006

		15:53:28
21.02.2006

		15:53:44
21.02.2006

		15:53:48
21.02.2006

		15:53:52
21.02.2006

		15:53:56
21.02.2006

		15:54:00
21.02.2006

		15:54:04
21.02.2006

		15:54:32
21.02.2006

		15:54:36
21.02.2006

		15:54:40
21.02.2006

		15:54:44
21.02.2006

		15:54:48
21.02.2006

		15:54:52
21.02.2006

		15:54:56
21.02.2006

		15:55:00
21.02.2006

		15:55:04
21.02.2006

		15:55:24
21.02.2006

		15:55:28
21.02.2006

		15:55:32
21.02.2006

		15:55:56
21.02.2006

		15:56:00
21.02.2006

		15:56:04
21.02.2006

		15:56:08
21.02.2006

		15:56:12
21.02.2006

		15:56:16
21.02.2006

		15:56:20
21.02.2006

		15:56:24
21.02.2006

		15:56:28
21.02.2006

		15:56:32
21.02.2006

		15:56:40
21.02.2006

		15:56:44
21.02.2006

		15:56:48
21.02.2006

		15:56:52
21.02.2006

		15:56:56
21.02.2006

		15:57:00
21.02.2006

		16:00:08
21.02.2006

		16:00:12
21.02.2006

		16:00:16
21.02.2006

		16:03:32
21.02.2006

		16:03:36
21.02.2006

		16:03:40
21.02.2006

		16:03:48
21.02.2006

		16:03:52
21.02.2006

		16:03:56
21.02.2006

		16:04:00
21.02.2006

		16:04:12
21.02.2006

		16:04:16
21.02.2006

		16:05:16
21.02.2006

		16:05:20
21.02.2006

		16:05:24
21.02.2006

		16:06:00
21.02.2006

		16:06:04
21.02.2006

		16:06:08
21.02.2006

		16:06:16
21.02.2006

		16:06:20
21.02.2006

		16:06:24
21.02.2006

		16:06:28
21.02.2006

		16:06:32
21.02.2006

		16:06:36
21.02.2006

		16:06:44
21.02.2006

		16:06:48
21.02.2006

		16:06:52
21.02.2006

		16:07:28
21.02.2006

		16:07:32
21.02.2006

		16:07:36
21.02.2006

		16:08:00
21.02.2006

		16:08:04
21.02.2006

		16:08:08
21.02.2006

		16:08:12
21.02.2006

		16:08:16
21.02.2006

		16:08:20
21.02.2006

		16:08:40
21.02.2006

		16:08:44
21.02.2006

		16:08:48
21.02.2006

		16:08:56
21.02.2006

		16:09:00
21.02.2006

		16:09:04
21.02.2006

		16:09:24
21.02.2006

		16:09:28
21.02.2006

		16:09:32
21.02.2006

		16:09:36
21.02.2006

		16:10:20
21.02.2006

		16:10:24
21.02.2006

		16:11:04
21.02.2006

		16:11:08
21.02.2006

		16:11:12
21.02.2006

		16:11:16
21.02.2006

		16:11:20
21.02.2006

		16:11:48
21.02.2006

		16:11:52
21.02.2006

		16:11:56
21.02.2006

		16:12:28
21.02.2006

		16:12:32
21.02.2006

		16:12:36
21.02.2006

		16:12:52
21.02.2006

		16:12:56
21.02.2006

		16:13:08
21.02.2006

		16:13:12
21.02.2006

		16:13:16
21.02.2006

		16:13:36
21.02.2006

		16:13:40
21.02.2006

		16:13:44
21.02.2006

		16:13:48
21.02.2006

		16:13:52
21.02.2006

		16:13:56
21.02.2006

		16:14:40
21.02.2006

		16:14:44
21.02.2006

		16:14:48
21.02.2006

		16:14:52
21.02.2006

		16:14:56
21.02.2006

		16:15:00
21.02.2006

		16:15:04
21.02.2006

		16:15:44
21.02.2006

		16:15:48
21.02.2006

		16:15:52
21.02.2006

		16:15:56
21.02.2006

		16:16:00
21.02.2006

		16:16:04
21.02.2006

		16:18:44
21.02.2006

		16:18:48
21.02.2006

		16:18:52
21.02.2006

		16:19:28
21.02.2006

		16:19:32
21.02.2006

		16:19:36
21.02.2006

		16:20:36
21.02.2006

		16:20:40
21.02.2006

		16:20:44
21.02.2006

		16:20:48
21.02.2006

		16:20:52
21.02.2006

		16:20:56
21.02.2006

		16:21:04
21.02.2006

		16:21:08
21.02.2006

		16:21:16
21.02.2006

		16:21:20
21.02.2006

		16:21:24
21.02.2006

		16:21:28
21.02.2006

		16:21:48
21.02.2006

		16:21:52
21.02.2006

		16:21:56
21.02.2006

		16:22:12
21.02.2006

		16:22:16
21.02.2006

		16:22:20
21.02.2006

		16:22:24
21.02.2006

		16:22:32
21.02.2006

		16:22:36
21.02.2006

		16:22:40
21.02.2006

		16:22:56
21.02.2006

		16:23:00
21.02.2006

		16:23:04
21.02.2006

		16:23:28
21.02.2006

		16:23:32
21.02.2006

		16:23:36
21.02.2006

		16:28:32
21.02.2006

		16:28:36
21.02.2006

		16:28:40
21.02.2006

		16:32:56
21.02.2006

		16:33:00
21.02.2006

		16:33:04
21.02.2006

		16:33:40
21.02.2006

		16:33:44
21.02.2006

		16:33:48
21.02.2006

		16:34:32
21.02.2006

		16:34:36
21.02.2006

		16:34:40
21.02.2006

		16:35:12
21.02.2006

		16:35:16
21.02.2006

		16:35:20
21.02.2006

		16:38:20
21.02.2006

		16:38:24
21.02.2006

		16:38:28
21.02.2006

		16:39:08
21.02.2006

		16:39:12
21.02.2006

		16:39:16
21.02.2006

		16:39:20
21.02.2006

		16:39:24
21.02.2006

		16:40:00
21.02.2006

		16:40:04
21.02.2006

		16:40:08
21.02.2006

		16:40:12
21.02.2006

		16:40:16
21.02.2006

		16:40:48
21.02.2006

		16:40:52
21.02.2006

		16:40:56
21.02.2006

		16:41:16
21.02.2006

		16:41:20
21.02.2006

		16:41:24
21.02.2006

		16:42:00
21.02.2006

		16:42:04
21.02.2006

		16:42:08
21.02.2006

		16:42:40
21.02.2006

		16:42:44
21.02.2006

		16:42:48
21.02.2006

		16:43:00
21.02.2006

		16:43:04
21.02.2006

		16:43:08
21.02.2006

		16:44:36
21.02.2006

		16:44:40
21.02.2006

		16:44:44
21.02.2006

		16:45:00
21.02.2006

		16:45:04
21.02.2006

		16:45:08
21.02.2006

		16:45:12
21.02.2006

		16:45:16
21.02.2006

		16:45:20
21.02.2006

		16:45:24
21.02.2006

		16:45:28
21.02.2006

		16:45:32
21.02.2006

		16:45:36
21.02.2006

		16:45:40
21.02.2006

		16:45:44
21.02.2006

		16:46:04
21.02.2006

		16:46:08
21.02.2006

		16:46:40
21.02.2006

		16:46:44
21.02.2006

		16:46:48
21.02.2006

		16:47:00
21.02.2006

		16:47:04
21.02.2006

		16:47:08
21.02.2006

		16:49:56
21.02.2006

		16:50:00
21.02.2006

		16:50:04
21.02.2006

		16:52:36
21.02.2006

		16:52:40
21.02.2006

		16:52:44
21.02.2006

		16:54:32
21.02.2006

		16:54:36
21.02.2006

		16:54:40
21.02.2006

		16:56:52
21.02.2006

		16:56:56
21.02.2006

		16:57:00
21.02.2006

		16:58:32
21.02.2006

		16:58:36
21.02.2006

		16:58:40
21.02.2006

		16:58:44
21.02.2006

		16:58:48
21.02.2006

		17:00:32
21.02.2006

		17:00:36
21.02.2006

		17:00:40
21.02.2006

		17:00:44
21.02.2006

		17:00:48
21.02.2006

		17:00:56
21.02.2006

		17:01:00
21.02.2006

		17:01:04
21.02.2006

		17:01:28
21.02.2006

		17:01:32
21.02.2006

		17:01:36
21.02.2006

		17:02:00
21.02.2006

		17:02:04
21.02.2006

		17:02:08
21.02.2006

		17:02:12
21.02.2006

		17:02:16
21.02.2006

		17:02:44
21.02.2006

		17:02:48
21.02.2006

		17:02:52
21.02.2006

		17:05:04
21.02.2006

		17:05:08
21.02.2006

		17:05:12
21.02.2006

		17:05:28
21.02.2006

		17:05:32
21.02.2006

		17:05:36
21.02.2006

		17:05:44
21.02.2006

		17:05:48
21.02.2006

		17:05:52
21.02.2006

		17:06:00
21.02.2006

		17:06:04
21.02.2006

		17:06:08
21.02.2006

		17:06:36
21.02.2006

		17:06:40
21.02.2006

		17:10:08
21.02.2006

		17:10:12
21.02.2006

		17:10:16
21.02.2006

		17:10:24
21.02.2006

		17:10:28
21.02.2006

		17:10:32
21.02.2006

		17:10:40
21.02.2006

		17:10:44
21.02.2006

		17:10:48
21.02.2006

		17:10:56
21.02.2006

		17:11:00
21.02.2006

		17:11:04
21.02.2006

		17:11:08
21.02.2006

		17:11:12
21.02.2006

		17:11:28
21.02.2006

		17:11:32
21.02.2006

		17:11:36
21.02.2006

		17:11:56
21.02.2006

		17:12:00
21.02.2006

		17:12:04
21.02.2006

		17:13:32
21.02.2006

		17:13:36
21.02.2006

		17:13:40
21.02.2006

		17:15:28
21.02.2006

		17:15:32
21.02.2006

		17:15:36
21.02.2006

		17:15:40
21.02.2006

		17:15:44
21.02.2006

		17:15:48
21.02.2006

		17:16:24
21.02.2006

		17:16:28
21.02.2006

		17:16:32
21.02.2006

		17:16:36
21.02.2006

		17:17:08
21.02.2006

		17:17:12
21.02.2006

		17:17:16
21.02.2006

		17:17:36
21.02.2006

		17:17:40
21.02.2006

		17:17:44
21.02.2006

		17:17:48
21.02.2006

		17:17:52
21.02.2006

		17:17:56
21.02.2006

		17:18:04
21.02.2006

		17:18:08
21.02.2006

		17:18:12
21.02.2006

		17:18:20
21.02.2006

		17:18:24
21.02.2006

		17:18:28
21.02.2006

		17:18:32
21.02.2006

		17:18:36
21.02.2006

		17:18:40
21.02.2006

		17:19:00
21.02.2006

		17:19:04
21.02.2006

		17:19:08
21.02.2006

		17:19:20
21.02.2006

		17:19:24
21.02.2006

		17:19:44
21.02.2006

		17:19:48
21.02.2006

		17:20:32
21.02.2006

		17:20:36
21.02.2006

		17:20:40
21.02.2006

		17:20:44
21.02.2006

		17:20:48
21.02.2006

		17:22:08
21.02.2006

		17:22:12
21.02.2006

		17:22:16
21.02.2006

		17:22:44
21.02.2006

		17:22:48
21.02.2006

		17:22:52
21.02.2006

		17:23:28
21.02.2006

		17:23:32
21.02.2006

		17:23:36
21.02.2006

		17:24:20
21.02.2006

		17:24:24
21.02.2006

		17:24:28
21.02.2006

		17:24:32
21.02.2006

		17:24:36
21.02.2006

		17:24:40
21.02.2006

		17:24:44
21.02.2006

		17:24:48
21.02.2006

		17:24:56
21.02.2006

		17:25:00
21.02.2006

		17:25:04
21.02.2006

		17:25:08
21.02.2006

		17:25:16
21.02.2006

		17:25:20
21.02.2006

		17:25:24
21.02.2006

		17:25:28
21.02.2006

		17:25:32
21.02.2006

		17:25:44
21.02.2006

		17:25:48
21.02.2006

		17:25:52
21.02.2006

		17:26:08
21.02.2006

		17:26:12
21.02.2006

		17:26:16
21.02.2006

		17:26:28
21.02.2006

		17:26:32
21.02.2006

		17:26:36
21.02.2006

		17:26:40
21.02.2006

		17:26:44
21.02.2006

		17:27:04
21.02.2006

		17:27:08
21.02.2006

		17:27:12
21.02.2006

		17:29:00
21.02.2006

		17:29:04
21.02.2006

		17:29:08
21.02.2006

		17:29:48
21.02.2006

		17:29:52
21.02.2006

		17:29:56
21.02.2006

		17:30:00
21.02.2006

		17:30:04
21.02.2006

		17:32:12
21.02.2006

		17:32:16
21.02.2006

		17:32:20
21.02.2006

		17:32:24
21.02.2006

		17:32:28
21.02.2006

		17:32:36
21.02.2006

		17:32:40
21.02.2006

		17:32:44
21.02.2006

		17:32:48
21.02.2006

		17:32:52
21.02.2006

		17:32:56
21.02.2006

		17:33:52
21.02.2006

		17:33:56
21.02.2006

		17:34:00
21.02.2006

		17:34:52
21.02.2006

		17:34:56
21.02.2006

		17:35:00
21.02.2006

		17:35:04
21.02.2006

		17:35:24
21.02.2006

		17:35:28
21.02.2006

		17:35:32
21.02.2006

		17:36:04
21.02.2006

		17:36:08
21.02.2006

		17:36:12
21.02.2006

		17:38:04
21.02.2006

		17:38:08
21.02.2006

		17:38:12
21.02.2006

		17:38:20
21.02.2006

		17:38:24
21.02.2006

		17:38:28
21.02.2006

		17:38:32
21.02.2006

		17:38:36
21.02.2006

		17:38:40
21.02.2006

		17:38:44
21.02.2006

		17:38:48
21.02.2006

		17:38:52
21.02.2006

		17:41:12
21.02.2006

		17:41:16
21.02.2006

		17:41:20
21.02.2006

		17:44:16
21.02.2006

		17:44:20
21.02.2006

		17:44:24
21.02.2006

		17:44:36
21.02.2006

		17:44:40
21.02.2006

		17:44:44
21.02.2006

		17:46:52
21.02.2006

		17:46:56
21.02.2006

		17:47:00
21.02.2006

		17:48:32
21.02.2006

		17:48:36
21.02.2006

		17:48:40
21.02.2006

		17:49:28
21.02.2006

		17:49:32
21.02.2006

		17:49:36
21.02.2006

		17:49:44
21.02.2006

		17:49:48
21.02.2006

		17:49:52
21.02.2006

		17:50:00
21.02.2006

		17:50:04
21.02.2006

		17:50:16
21.02.2006

		17:50:20
21.02.2006

		17:50:40
21.02.2006

		17:50:44
21.02.2006

		17:51:08
21.02.2006

		17:51:12
21.02.2006

		17:52:52
21.02.2006

		17:52:56
21.02.2006

		17:53:00
21.02.2006

		17:53:52
21.02.2006

		17:53:56
21.02.2006

		17:54:00
21.02.2006

		18:00:12
21.02.2006

		18:00:16
21.02.2006

		18:00:20
21.02.2006

		18:00:36
21.02.2006

		18:00:40
21.02.2006

		18:00:44
21.02.2006

		18:02:24
21.02.2006

		18:02:28
21.02.2006

		18:02:32
21.02.2006

		18:02:44
21.02.2006

		18:02:48
21.02.2006

		18:02:52
21.02.2006

		18:03:28
21.02.2006

		18:03:32
21.02.2006

		18:03:56
21.02.2006

		18:04:00
21.02.2006

		18:04:04
21.02.2006

		18:04:24
21.02.2006

		18:04:28
21.02.2006

		18:04:32
21.02.2006

		18:04:36
21.02.2006

		18:06:08
21.02.2006

		18:06:12
21.02.2006

		18:06:16
21.02.2006

		18:06:20
21.02.2006

		18:06:24
21.02.2006

		18:07:00
21.02.2006

		18:07:04
21.02.2006

		18:07:08
21.02.2006

		18:07:12
21.02.2006

		18:07:16
21.02.2006

		18:07:20
21.02.2006

		18:10:32
21.02.2006

		18:10:36
21.02.2006

		18:10:40
21.02.2006

		18:15:48
21.02.2006

		18:15:52
21.02.2006

		18:15:56
21.02.2006

		18:17:16
21.02.2006

		18:17:20
21.02.2006

		18:17:24
21.02.2006

		18:18:08
21.02.2006

		18:18:12
21.02.2006

		18:18:16
21.02.2006

		18:18:24
21.02.2006

		18:18:28
21.02.2006

		18:18:32
21.02.2006

		18:18:36
21.02.2006

		18:18:48
21.02.2006

		18:18:52
21.02.2006

		18:18:56
21.02.2006

		18:19:00
21.02.2006

		18:19:04
21.02.2006

		18:19:08
21.02.2006

		18:19:12
21.02.2006

		18:19:20
21.02.2006

		18:19:24
21.02.2006

		18:19:28
21.02.2006

		18:21:20
21.02.2006

		18:21:24
21.02.2006

		18:21:28
21.02.2006

		18:21:48
21.02.2006

		18:21:52
21.02.2006

		18:21:56
21.02.2006

		18:22:12
21.02.2006

		18:22:16
21.02.2006

		18:22:20
21.02.2006

		18:22:28
21.02.2006

		18:22:32
21.02.2006

		18:22:36
21.02.2006

		18:22:40
21.02.2006

		18:24:48
21.02.2006

		18:24:52
21.02.2006

		18:24:56
21.02.2006

		18:25:32
21.02.2006

		18:25:36
21.02.2006

		18:25:40
21.02.2006

		18:27:32
21.02.2006

		18:27:36
21.02.2006

		18:27:40
21.02.2006

		18:28:32
21.02.2006

		18:28:36
21.02.2006

		18:28:40
21.02.2006

		18:29:32
21.02.2006

		18:29:36
21.02.2006

		18:29:40
21.02.2006

		18:30:20
21.02.2006

		18:30:24
21.02.2006

		18:30:28
21.02.2006

		18:31:00
21.02.2006

		18:31:04
21.02.2006

		18:31:08
21.02.2006

		18:32:48
21.02.2006

		18:32:52
21.02.2006

		18:32:56
21.02.2006

		18:34:08
21.02.2006

		18:34:12
21.02.2006

		18:34:16
21.02.2006

		18:35:04
21.02.2006

		18:35:08
21.02.2006

		18:35:12
21.02.2006

		18:35:36
21.02.2006

		18:35:40
21.02.2006

		18:35:44
21.02.2006

		18:36:56
21.02.2006

		18:37:00
21.02.2006

		18:37:04
21.02.2006

		18:42:04
21.02.2006

		18:42:08
21.02.2006

		18:42:12
21.02.2006

		18:42:20
21.02.2006

		18:42:24
21.02.2006

		18:42:28
21.02.2006

		18:44:32
21.02.2006

		18:44:36
21.02.2006

		18:44:40
21.02.2006

		18:46:08
21.02.2006

		18:46:12
21.02.2006

		18:46:16
21.02.2006

		18:46:20
21.02.2006

		18:46:24
21.02.2006

		18:46:28
21.02.2006

		18:46:40
21.02.2006

		18:46:44
21.02.2006

		18:46:48
21.02.2006

		18:47:24
21.02.2006

		18:47:28
21.02.2006

		18:47:32
21.02.2006

		18:47:52
21.02.2006

		18:47:56
21.02.2006

		18:48:00
21.02.2006

		18:48:40
21.02.2006

		18:48:44
21.02.2006

		18:48:48
21.02.2006

		18:50:16
21.02.2006

		18:50:20
21.02.2006

		18:50:24
21.02.2006

		18:51:52
21.02.2006

		18:51:56
21.02.2006

		18:52:00
21.02.2006

		18:52:48
21.02.2006

		18:52:52
21.02.2006

		18:52:56
21.02.2006

		18:56:04
21.02.2006

		18:56:08
21.02.2006

		18:56:12
21.02.2006

		18:57:48
21.02.2006

		18:57:52
21.02.2006

		18:57:56
21.02.2006

		18:58:24
21.02.2006

		18:58:28
21.02.2006

		18:58:32
21.02.2006

		19:00:04
21.02.2006

		19:00:08
21.02.2006

		19:00:12
21.02.2006

		19:00:28
21.02.2006

		19:00:32
21.02.2006

		19:00:36
21.02.2006

		19:01:16
21.02.2006

		19:01:20
21.02.2006

		19:01:24
21.02.2006

		19:04:04
21.02.2006

		19:04:08
21.02.2006

		19:04:12
21.02.2006

		19:05:28
21.02.2006

		19:05:32
21.02.2006

		19:05:36
21.02.2006

		19:06:40
21.02.2006

		19:06:44
21.02.2006

		19:06:48
21.02.2006

		19:07:44
21.02.2006

		19:07:48
21.02.2006

		19:07:52
21.02.2006

		19:08:16
21.02.2006

		19:08:20
21.02.2006

		19:08:24
21.02.2006

		19:08:52
21.02.2006

		19:08:56
21.02.2006

		19:09:00
21.02.2006

		19:10:36
21.02.2006

		19:10:40
21.02.2006

		19:10:44
21.02.2006

		19:12:04
21.02.2006

		19:12:08
21.02.2006

		19:12:12
21.02.2006

		19:15:04
21.02.2006

		19:15:08
21.02.2006

		19:15:12
21.02.2006

		19:18:08
21.02.2006

		19:18:12
21.02.2006

		19:18:16
21.02.2006

		19:18:20
21.02.2006

		19:18:24
21.02.2006

		19:18:28
21.02.2006

		19:18:32
21.02.2006

		19:18:36
21.02.2006

		19:18:40
21.02.2006

		19:18:44
21.02.2006

		19:18:48
21.02.2006

		19:18:52
21.02.2006

		19:20:56
21.02.2006

		19:21:00
21.02.2006

		19:21:16
21.02.2006

		19:21:20
21.02.2006

		19:21:24
21.02.2006

		19:21:48
21.02.2006

		19:21:52
21.02.2006

		19:21:56
21.02.2006

		19:22:00
21.02.2006

		19:22:04
21.02.2006

		19:22:20
21.02.2006

		19:22:24
21.02.2006

		19:22:40
21.02.2006

		19:22:44
21.02.2006

		19:22:48
21.02.2006

		19:22:52
21.02.2006

		19:23:00
21.02.2006

		19:23:04
21.02.2006

		19:23:08
21.02.2006

		19:23:12
21.02.2006

		19:23:16
21.02.2006

		19:23:20
21.02.2006

		19:23:44
21.02.2006

		19:23:48
21.02.2006

		19:24:48
21.02.2006

		19:24:52
21.02.2006

		19:24:56
21.02.2006

		19:25:04
21.02.2006

		19:25:08
21.02.2006

		19:25:12
21.02.2006

		19:25:16
21.02.2006

		19:25:44
21.02.2006

		19:25:48
21.02.2006

		19:25:52
21.02.2006

		19:25:56
21.02.2006

		19:26:00
21.02.2006

		19:26:04
21.02.2006

		19:27:52
21.02.2006

		19:27:56
21.02.2006

		19:28:00
21.02.2006

		19:29:52
21.02.2006

		19:29:56
21.02.2006

		19:30:00
21.02.2006

		19:30:56
21.02.2006

		19:31:00
21.02.2006

		19:31:04
21.02.2006

		19:31:20
21.02.2006

		19:31:24
21.02.2006

		19:31:28
21.02.2006

		19:32:36
21.02.2006

		19:32:40
21.02.2006

		19:32:44
21.02.2006

		19:33:20
21.02.2006

		19:33:24
21.02.2006

		19:33:28
21.02.2006

		19:34:12
21.02.2006

		19:34:16
21.02.2006

		19:34:20
21.02.2006

		19:35:00
21.02.2006

		19:35:04
21.02.2006

		19:35:08
21.02.2006

		19:36:24
21.02.2006

		19:36:28
21.02.2006

		19:36:32
21.02.2006

		19:36:52
21.02.2006

		19:36:56
21.02.2006

		19:37:00
21.02.2006

		19:37:24
21.02.2006

		19:37:28
21.02.2006

		19:37:32
21.02.2006

		19:39:24
21.02.2006

		19:39:28
21.02.2006

		19:39:32
21.02.2006

		19:41:28
21.02.2006

		19:41:32
21.02.2006

		19:41:36
21.02.2006

		19:43:20
21.02.2006

		19:43:24
21.02.2006

		19:43:28
21.02.2006

		19:44:00
21.02.2006

		19:44:04
21.02.2006

		19:44:08
21.02.2006

		19:44:44
21.02.2006

		19:44:48
21.02.2006

		19:44:52
21.02.2006

		19:45:28
21.02.2006

		19:45:32
21.02.2006

		19:45:36
21.02.2006

		19:46:00
21.02.2006

		19:46:04
21.02.2006

		19:46:08
21.02.2006

		19:46:24
21.02.2006

		19:46:28
21.02.2006

		19:46:32
21.02.2006

		19:46:36
21.02.2006

		19:46:40
21.02.2006

		19:47:32
21.02.2006

		19:47:36
21.02.2006

		19:48:16
21.02.2006

		19:48:20
21.02.2006

		19:48:24
21.02.2006

		19:49:52
21.02.2006

		19:49:56
21.02.2006

		19:50:00
21.02.2006

		19:53:16
21.02.2006

		19:53:20
21.02.2006

		19:53:24
21.02.2006

		19:53:52
21.02.2006

		19:53:56
21.02.2006

		19:54:00
21.02.2006

		19:54:12
21.02.2006

		19:54:16
21.02.2006

		19:54:20
21.02.2006

		19:54:40
21.02.2006

		19:54:44
21.02.2006

		19:54:48
21.02.2006

		19:54:52
21.02.2006

		19:54:56
21.02.2006

		19:55:32
21.02.2006

		19:55:36
21.02.2006

		19:55:52
21.02.2006

		19:55:56
21.02.2006

		19:56:12
21.02.2006

		19:56:16
21.02.2006

		19:56:32
21.02.2006

		19:56:36
21.02.2006

		19:56:48
21.02.2006

		19:56:52
21.02.2006

		19:56:56
21.02.2006

		19:57:00
21.02.2006

		19:57:04
21.02.2006

		19:57:08
21.02.2006

		19:57:16
21.02.2006

		19:57:20
21.02.2006

		19:57:28
21.02.2006

		19:57:32
21.02.2006

		19:57:40
21.02.2006

		19:57:44
21.02.2006

		19:57:56
21.02.2006

		19:58:00
21.02.2006

		19:58:04
21.02.2006

		19:58:08
21.02.2006

		19:58:12
21.02.2006

		19:58:16
21.02.2006

		19:58:24
21.02.2006

		19:58:28
21.02.2006

		19:58:32
21.02.2006

		19:58:36
21.02.2006

		19:58:44
21.02.2006

		19:58:48
21.02.2006

		19:58:52
21.02.2006

		19:58:56
21.02.2006

		19:59:04
21.02.2006

		19:59:08
21.02.2006

		19:59:12
21.02.2006

		19:59:16
21.02.2006

		19:59:20
21.02.2006

		19:59:24
21.02.2006

		19:59:28
21.02.2006

		19:59:32
21.02.2006

		19:59:36
21.02.2006

		19:59:40
21.02.2006

		19:59:44
21.02.2006

		19:59:48
21.02.2006

		19:59:52
21.02.2006

		19:59:56
21.02.2006

		20:00:00
21.02.2006

		20:00:04
21.02.2006

		20:00:08
21.02.2006

		20:00:12
21.02.2006

		20:00:16
21.02.2006

		20:00:20
21.02.2006

		20:00:24
21.02.2006

		20:00:32
21.02.2006

		20:00:36
21.02.2006

		20:00:40
21.02.2006

		20:00:44
21.02.2006

		20:00:48
21.02.2006

		20:00:52
21.02.2006

		20:00:56
21.02.2006

		20:01:00
21.02.2006

		20:01:04
21.02.2006

		20:01:08
21.02.2006

		20:01:12
21.02.2006

		20:01:16
21.02.2006

		20:01:20
21.02.2006

		20:01:24
21.02.2006

		20:01:28
21.02.2006

		20:01:32
21.02.2006

		20:01:36
21.02.2006

		20:01:40
21.02.2006

		20:01:44
21.02.2006

		20:01:48
21.02.2006

		20:01:52
21.02.2006

		20:01:56
21.02.2006

		20:02:00
21.02.2006

		20:02:04
21.02.2006

		20:02:08
21.02.2006

		20:02:12
21.02.2006

		20:02:16
21.02.2006

		20:02:20
21.02.2006

		20:02:24
21.02.2006

		20:02:28
21.02.2006

		20:02:32
21.02.2006

		20:02:36
21.02.2006

		20:02:40
21.02.2006

		20:02:44
21.02.2006

		20:02:52
21.02.2006

		20:02:56
21.02.2006

		20:03:00
21.02.2006

		20:03:04
21.02.2006

		20:03:12
21.02.2006

		20:03:16
21.02.2006

		20:03:20
21.02.2006

		20:03:24
21.02.2006

		20:03:28
21.02.2006

		20:03:32
21.02.2006

		20:03:36
21.02.2006

		20:03:40
21.02.2006

		20:03:44
21.02.2006

		20:03:48
21.02.2006

		20:03:52
21.02.2006

		20:03:56
21.02.2006

		20:04:00
21.02.2006

		20:04:04
21.02.2006

		20:04:08
21.02.2006

		20:04:12
21.02.2006

		20:04:16
21.02.2006

		20:04:20
21.02.2006

		20:04:24
21.02.2006

		20:04:28
21.02.2006

		20:04:32
21.02.2006

		20:04:40
21.02.2006

		20:04:44
21.02.2006

		20:04:48
21.02.2006

		20:04:52
21.02.2006

		20:04:56
21.02.2006

		20:05:04
21.02.2006

		20:05:08
21.02.2006

		20:05:12
21.02.2006

		20:05:16
21.02.2006

		20:05:20
21.02.2006

		20:05:24
21.02.2006

		20:05:28
21.02.2006

		20:05:32
21.02.2006

		20:05:36
21.02.2006

		20:05:40
21.02.2006

		20:05:44
21.02.2006

		20:05:48
21.02.2006

		20:05:52
21.02.2006

		20:05:56
21.02.2006

		20:06:00
21.02.2006

		20:06:12
21.02.2006

		20:06:16
21.02.2006

		20:06:24
21.02.2006

		20:06:28
21.02.2006

		20:06:40
21.02.2006

		20:06:44
21.02.2006

		20:06:48
21.02.2006

		20:07:00
21.02.2006

		20:07:04
21.02.2006

		20:07:12
21.02.2006

		20:07:16
21.02.2006

		20:07:28
21.02.2006

		20:07:32
21.02.2006

		20:07:40
21.02.2006

		20:07:44
21.02.2006

		20:07:48
21.02.2006

		20:07:52
21.02.2006

		20:08:00
21.02.2006

		20:08:04
21.02.2006

		20:08:16
21.02.2006

		20:08:20
21.02.2006

		20:08:28
21.02.2006

		20:08:32
21.02.2006

		20:08:44
21.02.2006

		20:08:48
21.02.2006

		20:08:56
21.02.2006

		20:09:00
21.02.2006

		20:09:04
21.02.2006

		20:09:08
21.02.2006

		20:09:12
21.02.2006

		20:09:16
21.02.2006

		20:09:20
21.02.2006

		20:09:24
21.02.2006

		20:09:32
21.02.2006

		20:09:36
21.02.2006

		20:09:48
21.02.2006

		20:09:52
21.02.2006

		20:10:00
21.02.2006

		20:10:04
21.02.2006

		20:10:08
21.02.2006

		20:10:20
21.02.2006

		20:10:24
21.02.2006

		20:10:36
21.02.2006

		20:10:40
21.02.2006

		20:10:52
21.02.2006

		20:10:56
21.02.2006

		20:11:00
21.02.2006

		20:11:04
21.02.2006

		20:11:12
21.02.2006

		20:11:16
21.02.2006

		20:11:28
21.02.2006

		20:11:32
21.02.2006

		20:11:40
21.02.2006

		20:11:44
21.02.2006

		20:11:56
21.02.2006

		20:12:00
21.02.2006

		20:12:12
21.02.2006

		20:12:16
21.02.2006

		20:12:20
21.02.2006

		20:12:24
21.02.2006

		20:12:32
21.02.2006

		20:12:36
21.02.2006

		20:12:48
21.02.2006

		20:12:52
21.02.2006

		20:13:00
21.02.2006

		20:13:04
21.02.2006

		20:13:08
21.02.2006

		20:13:12
21.02.2006

		20:13:32
21.02.2006

		20:13:36
21.02.2006

		20:13:44
21.02.2006

		20:13:48
21.02.2006

		20:13:52
21.02.2006

		20:13:56
21.02.2006

		20:14:04
21.02.2006

		20:14:08
21.02.2006

		20:14:24
21.02.2006

		20:14:28
21.02.2006

		20:14:36
21.02.2006

		20:14:40
21.02.2006

		20:14:44
21.02.2006

		20:14:48
21.02.2006

		20:15:00
21.02.2006

		20:15:04
21.02.2006

		20:15:16
21.02.2006

		20:15:20
21.02.2006

		20:15:28
21.02.2006

		20:15:32
21.02.2006

		20:15:44
21.02.2006

		20:15:48
21.02.2006

		20:15:52
21.02.2006

		20:16:04
21.02.2006

		20:16:08
21.02.2006

		20:16:12
21.02.2006

		20:16:16
21.02.2006

		20:16:20
21.02.2006

		20:16:24
21.02.2006

		20:16:36
21.02.2006

		20:16:40
21.02.2006

		20:16:48
21.02.2006

		20:16:52
21.02.2006

		20:16:56
21.02.2006

		20:17:00
21.02.2006

		20:17:12
21.02.2006

		20:17:16
21.02.2006

		20:17:24
21.02.2006

		20:17:28
21.02.2006

		20:17:40
21.02.2006

		20:17:44
21.02.2006

		20:17:56
21.02.2006

		20:18:00
21.02.2006

		20:18:08
21.02.2006

		20:18:12
21.02.2006

		20:18:16
21.02.2006

		20:18:20
21.02.2006

		20:18:32
21.02.2006

		20:18:36
21.02.2006

		20:18:44
21.02.2006

		20:18:48
21.02.2006

		20:19:00
21.02.2006

		20:19:04
21.02.2006

		20:19:12
21.02.2006

		20:19:16
21.02.2006

		20:19:24
21.02.2006

		20:19:28
21.02.2006

		20:19:40
21.02.2006

		20:19:44
21.02.2006

		20:19:52
21.02.2006

		20:19:56
21.02.2006

		20:20:08
21.02.2006

		20:20:12
21.02.2006

		20:20:24
21.02.2006

		20:20:28
21.02.2006

		20:20:32
21.02.2006

		20:20:36
21.02.2006

		20:20:44
21.02.2006

		20:20:48
21.02.2006

		20:21:00
21.02.2006

		20:21:04
21.02.2006

		20:21:16
21.02.2006

		20:21:20
21.02.2006

		20:21:28
21.02.2006

		20:21:32
21.02.2006

		20:21:36
21.02.2006

		20:21:52
21.02.2006

		20:21:56
21.02.2006

		20:22:08
21.02.2006

		20:22:12
21.02.2006

		20:22:24
21.02.2006

		20:22:28
21.02.2006

		20:22:36
21.02.2006

		20:22:40
21.02.2006

		20:22:44
21.02.2006

		20:22:48
21.02.2006

		20:23:00
21.02.2006

		20:23:04
21.02.2006

		20:23:08
21.02.2006

		20:23:12
21.02.2006

		20:23:16
21.02.2006

		20:23:20
21.02.2006

		20:23:32
21.02.2006

		20:23:36
21.02.2006

		20:23:40
21.02.2006

		20:23:44
21.02.2006

		20:23:52
21.02.2006

		20:23:56
21.02.2006

		20:24:00
21.02.2006

		20:24:04
21.02.2006

		20:24:08
21.02.2006

		20:24:12
21.02.2006

		20:24:16
21.02.2006

		20:24:20
21.02.2006

		20:24:24
21.02.2006

		20:24:28
21.02.2006

		20:24:40
21.02.2006

		20:24:44
21.02.2006

		20:25:00
21.02.2006

		20:25:04
21.02.2006

		20:25:08
21.02.2006

		20:25:12
21.02.2006

		20:25:24
21.02.2006

		20:25:28
21.02.2006

		20:25:36
21.02.2006

		20:25:40
21.02.2006

		20:25:56
21.02.2006

		20:26:00
21.02.2006

		20:26:16
21.02.2006

		20:26:20
21.02.2006

		20:26:36
21.02.2006

		20:26:40
21.02.2006

		20:26:48
21.02.2006

		20:26:52
21.02.2006

		20:27:16
21.02.2006

		20:27:20
21.02.2006

		20:27:44
21.02.2006

		20:27:48
21.02.2006

		20:28:16
21.02.2006

		20:28:20
21.02.2006

		20:28:56
21.02.2006

		20:29:00
21.02.2006

		20:30:00
21.02.2006

		20:30:04
21.02.2006

		20:31:08
21.02.2006

		20:31:12
21.02.2006

		20:32:04
21.02.2006

		20:32:08
21.02.2006

		20:33:28
21.02.2006

		20:33:32
21.02.2006

		20:37:08
21.02.2006

		20:37:12
21.02.2006

		20:38:28
21.02.2006

		20:38:32
21.02.2006

		20:40:56
21.02.2006

		20:41:00
21.02.2006

		20:41:40
21.02.2006

		20:41:44
21.02.2006

		20:42:04
21.02.2006

		20:42:08
21.02.2006

		20:42:20
21.02.2006

		20:42:24
21.02.2006

		20:42:36
21.02.2006

		20:42:40
21.02.2006

		20:43:00
21.02.2006

		20:43:04
21.02.2006

		20:43:28
21.02.2006

		20:43:32
21.02.2006

		20:44:40
21.02.2006

		20:44:44
21.02.2006

		20:45:04
21.02.2006

		20:45:08
21.02.2006

		20:45:24
21.02.2006

		20:45:28
21.02.2006

		20:45:36
21.02.2006

		20:45:40
21.02.2006

		20:45:56
21.02.2006

		20:46:00
21.02.2006

		20:46:16
21.02.2006

		20:46:20
21.02.2006

		20:46:36
21.02.2006

		20:46:40
21.02.2006

		20:46:52
21.02.2006

		20:46:56
21.02.2006

		20:47:04
21.02.2006

		20:47:08
21.02.2006

		20:47:20
21.02.2006

		20:47:24
21.02.2006

		20:47:40
21.02.2006

		20:47:44
21.02.2006

		20:47:56
21.02.2006

		20:48:00
21.02.2006

		20:48:16
21.02.2006

		20:48:20
21.02.2006

		20:48:24
21.02.2006

		20:48:28
21.02.2006

		20:48:40
21.02.2006

		20:48:44
21.02.2006

		20:49:00
21.02.2006

		20:49:04
21.02.2006

		20:49:16
21.02.2006

		20:49:20
21.02.2006

		20:49:32
21.02.2006

		20:49:36
21.02.2006

		20:49:48
21.02.2006

		20:49:52
21.02.2006

		20:49:56
21.02.2006

		20:50:00
21.02.2006

		20:50:08
21.02.2006

		20:50:12
21.02.2006

		20:50:24
21.02.2006

		20:50:28
21.02.2006

		20:50:40
21.02.2006

		20:50:44
21.02.2006

		20:50:56
21.02.2006

		20:51:00
21.02.2006

		20:51:04
21.02.2006

		20:51:16
21.02.2006

		20:51:20
21.02.2006

		20:51:28
21.02.2006

		20:51:32
21.02.2006

		20:51:44
21.02.2006

		20:51:48
21.02.2006

		20:51:56
21.02.2006

		20:52:00
21.02.2006

		20:52:04
21.02.2006

		20:52:08
21.02.2006

		20:52:16
21.02.2006

		20:52:20
21.02.2006

		20:52:32
21.02.2006

		20:52:36
21.02.2006

		20:52:44
21.02.2006

		20:52:48
21.02.2006

		20:52:56
21.02.2006

		20:53:00
21.02.2006

		20:53:04
21.02.2006

		20:53:08
21.02.2006

		20:53:16
21.02.2006

		20:53:20
21.02.2006

		20:53:28
21.02.2006

		20:53:32
21.02.2006

		20:53:40
21.02.2006

		20:53:44
21.02.2006

		20:53:52
21.02.2006

		20:53:56
21.02.2006

		20:54:00
21.02.2006

		20:54:04
21.02.2006

		20:54:12
21.02.2006

		20:54:16
21.02.2006

		20:54:20
21.02.2006

		20:54:24
21.02.2006

		20:54:36
21.02.2006

		20:54:40
21.02.2006

		20:54:48
21.02.2006

		20:54:52
21.02.2006

		20:54:56
21.02.2006

		20:55:00
21.02.2006

		20:55:04
21.02.2006

		20:55:08
21.02.2006

		20:55:16
21.02.2006

		20:55:20
21.02.2006

		20:55:24
21.02.2006

		20:55:28
21.02.2006

		20:55:36
21.02.2006

		20:55:40
21.02.2006

		20:55:48
21.02.2006

		20:55:52
21.02.2006

		20:55:56
21.02.2006

		20:56:04
21.02.2006

		20:56:08
21.02.2006

		20:56:16
21.02.2006

		20:56:20
21.02.2006

		20:56:24
21.02.2006

		20:56:28
21.02.2006

		20:56:36
21.02.2006

		20:56:40
21.02.2006

		20:56:44
21.02.2006

		20:56:52
21.02.2006

		20:56:56
21.02.2006

		20:57:00
21.02.2006

		20:57:04
21.02.2006

		20:57:12
21.02.2006

		20:57:16
21.02.2006

		20:57:24
21.02.2006

		20:57:28
21.02.2006

		20:57:32
21.02.2006

		20:57:36
21.02.2006

		20:57:40
21.02.2006

		20:57:44
21.02.2006

		20:57:48
21.02.2006

		20:57:56
21.02.2006

		20:58:00
21.02.2006

		20:58:04
21.02.2006

		20:58:08
21.02.2006

		20:58:16
21.02.2006

		20:58:20
21.02.2006

		20:58:24
21.02.2006

		20:58:32
21.02.2006

		20:58:36
21.02.2006

		20:58:40
21.02.2006

		20:58:44
21.02.2006

		20:58:52
21.02.2006

		20:58:56
21.02.2006

		20:59:00
21.02.2006

		20:59:04
21.02.2006

		20:59:08
21.02.2006

		20:59:16
21.02.2006

		20:59:20
21.02.2006

		20:59:24
21.02.2006

		20:59:28
21.02.2006

		20:59:32
21.02.2006

		20:59:36
21.02.2006

		20:59:44
21.02.2006

		20:59:48
21.02.2006

		20:59:52
21.02.2006

		20:59:56
21.02.2006

		21:00:00
21.02.2006

		21:00:08
21.02.2006

		21:00:12
21.02.2006

		21:00:16
21.02.2006

		21:00:20
21.02.2006

		21:00:24
21.02.2006

		21:00:28
21.02.2006

		21:00:32
21.02.2006

		21:00:40
21.02.2006

		21:00:44
21.02.2006

		21:00:48
21.02.2006

		21:00:52
21.02.2006

		21:00:56
21.02.2006

		21:01:00
21.02.2006

		21:01:04
21.02.2006

		21:01:08
21.02.2006

		21:01:16
21.02.2006

		21:01:20
21.02.2006

		21:01:24
21.02.2006

		21:01:28
21.02.2006

		21:01:32
21.02.2006

		21:01:36
21.02.2006

		21:01:40
21.02.2006

		21:01:44
21.02.2006

		21:01:48
21.02.2006

		21:01:56
21.02.2006

		21:02:00
21.02.2006

		21:02:04
21.02.2006

		21:02:08
21.02.2006

		21:02:12
21.02.2006

		21:02:16
21.02.2006

		21:02:20
21.02.2006

		21:02:24
21.02.2006

		21:02:28
21.02.2006

		21:02:32
21.02.2006

		21:02:36
21.02.2006

		21:02:40
21.02.2006

		21:02:44
21.02.2006

		21:02:48
21.02.2006

		21:02:52
21.02.2006

		21:02:56
21.02.2006

		21:03:00
21.02.2006

		21:03:04
21.02.2006

		21:03:08
21.02.2006

		21:03:12
21.02.2006

		21:03:16
21.02.2006

		21:03:20
21.02.2006

		21:03:24
21.02.2006

		21:03:28
21.02.2006

		21:03:32
21.02.2006

		21:03:36
21.02.2006

		21:03:40
21.02.2006

		21:03:44
21.02.2006

		21:03:48
21.02.2006

		21:03:52
21.02.2006

		21:03:56
21.02.2006

		21:04:00
21.02.2006

		21:04:04
21.02.2006

		21:04:08
21.02.2006

		21:04:12
21.02.2006

		21:04:16
21.02.2006

		21:04:20
21.02.2006

		21:04:24
21.02.2006

		21:04:28
21.02.2006

		21:04:32
21.02.2006

		21:04:36
21.02.2006

		21:04:40
21.02.2006

		21:04:44
21.02.2006

		21:04:48
21.02.2006

		21:04:52
21.02.2006

		21:04:56
21.02.2006

		21:05:00
21.02.2006

		21:05:04
21.02.2006

		21:05:08
21.02.2006

		21:05:12
21.02.2006

		21:05:16
21.02.2006

		21:05:20
21.02.2006

		21:05:24
21.02.2006

		21:05:28
21.02.2006

		21:05:32
21.02.2006

		21:05:36
21.02.2006

		21:05:40
21.02.2006

		21:05:44
21.02.2006

		21:05:48
21.02.2006

		21:05:52
21.02.2006

		21:05:56
21.02.2006

		21:06:00
21.02.2006

		21:06:04
21.02.2006

		21:06:08
21.02.2006

		21:06:12
21.02.2006

		21:06:16
21.02.2006

		21:06:20
21.02.2006

		21:06:24
21.02.2006

		21:06:28
21.02.2006

		21:06:32
21.02.2006

		21:06:36
21.02.2006

		21:06:40
21.02.2006

		21:06:44
21.02.2006

		21:06:48
21.02.2006

		21:06:52
21.02.2006

		21:06:56
21.02.2006

		21:07:00
21.02.2006

		21:07:04
21.02.2006

		21:07:08
21.02.2006

		21:07:12
21.02.2006

		21:07:16
21.02.2006

		21:07:20
21.02.2006

		21:07:24
21.02.2006

		21:07:28
21.02.2006

		21:07:32
21.02.2006

		21:07:36
21.02.2006

		21:07:40
21.02.2006

		21:07:44
21.02.2006

		21:07:48
21.02.2006

		21:07:52
21.02.2006

		21:07:56
21.02.2006

		21:08:00
21.02.2006

		21:08:04
21.02.2006

		21:08:08
21.02.2006

		21:08:12
21.02.2006

		21:08:16
21.02.2006

		21:08:20
21.02.2006

		21:08:24
21.02.2006

		21:08:28
21.02.2006

		21:08:32
21.02.2006

		21:08:36
21.02.2006

		21:08:40
21.02.2006

		21:08:44
21.02.2006

		21:08:48
21.02.2006

		21:08:52
21.02.2006

		21:08:56
21.02.2006

		21:09:00
21.02.2006

		21:09:04
21.02.2006

		21:09:08
21.02.2006

		21:09:12
21.02.2006

		21:09:16
21.02.2006

		21:09:20
21.02.2006

		21:09:24
21.02.2006

		21:09:28
21.02.2006

		21:09:32
21.02.2006

		21:09:36
21.02.2006

		21:09:40
21.02.2006

		21:09:44
21.02.2006

		21:09:48
21.02.2006

		21:09:52
21.02.2006

		21:09:56
21.02.2006

		21:10:04
21.02.2006

		21:10:08
21.02.2006

		21:10:12
21.02.2006

		21:10:16
21.02.2006

		21:10:20
21.02.2006

		21:10:24
21.02.2006

		21:10:28
21.02.2006

		21:10:32
21.02.2006

		21:10:36
21.02.2006

		21:10:44
21.02.2006

		21:10:48
21.02.2006

		21:10:52
21.02.2006

		21:10:56
21.02.2006

		21:11:04
21.02.2006

		21:11:08
21.02.2006

		21:11:12
21.02.2006

		21:11:16
21.02.2006

		21:11:24
21.02.2006

		21:11:28
21.02.2006

		21:11:32
21.02.2006

		21:11:36
21.02.2006

		21:11:48
21.02.2006

		21:11:52
21.02.2006

		21:12:00
21.02.2006

		21:12:04
21.02.2006

		21:12:12
21.02.2006

		21:12:16
21.02.2006

		21:12:20
21.02.2006

		21:12:24
21.02.2006

		21:12:32
21.02.2006

		21:12:36
21.02.2006

		21:12:52
21.02.2006

		21:12:56
21.02.2006

		21:13:08
21.02.2006

		21:13:12
21.02.2006

		21:13:16
21.02.2006

		21:13:20
21.02.2006

		21:13:24
21.02.2006

		21:13:28
21.02.2006

		21:13:32
21.02.2006

		21:13:36
21.02.2006

		21:14:00
21.02.2006

		21:14:04
21.02.2006

		21:14:20
21.02.2006

		21:14:24
21.02.2006

		21:14:28
21.02.2006

		21:14:32
21.02.2006

		21:14:36
21.02.2006

		21:14:40
21.02.2006

		21:14:56
21.02.2006

		21:15:00
21.02.2006

		21:15:04
21.02.2006

		21:15:12
21.02.2006

		21:15:16
21.02.2006

		21:16:04
21.02.2006

		21:16:08
21.02.2006

		21:16:12
21.02.2006

		21:16:28
21.02.2006

		21:16:32
21.02.2006

		21:17:00
21.02.2006

		21:17:04
21.02.2006

		21:17:08
21.02.2006

		21:17:12
21.02.2006

		21:17:16
21.02.2006

		21:17:20
21.02.2006

		21:17:48
21.02.2006

		21:17:52
21.02.2006

		21:18:04
21.02.2006

		21:18:08
21.02.2006

		21:18:28
21.02.2006

		21:18:32
21.02.2006

		21:18:44
21.02.2006

		21:18:48
21.02.2006

		21:19:00
21.02.2006

		21:19:04
21.02.2006

		21:19:08
21.02.2006

		21:19:12
21.02.2006

		21:19:16
21.02.2006

		21:19:28
21.02.2006

		21:19:32
21.02.2006

		21:19:36
21.02.2006

		21:19:40
21.02.2006

		21:19:48
21.02.2006

		21:19:52
21.02.2006

		21:19:56
21.02.2006

		21:20:00
21.02.2006

		21:20:04
21.02.2006

		21:20:12
21.02.2006

		21:20:16
21.02.2006

		21:20:20
21.02.2006

		21:20:24
21.02.2006

		21:20:28
21.02.2006

		21:20:32
21.02.2006

		21:20:36
21.02.2006

		21:20:40
21.02.2006

		21:20:44
21.02.2006

		21:20:52
21.02.2006

		21:20:56
21.02.2006

		21:21:00
21.02.2006

		21:21:08
21.02.2006

		21:21:12
21.02.2006

		21:21:16
21.02.2006

		21:21:20
21.02.2006

		21:21:28
21.02.2006

		21:21:32
21.02.2006

		21:21:36
21.02.2006

		21:21:40
21.02.2006

		21:21:44
21.02.2006

		21:21:48
21.02.2006

		21:21:52
21.02.2006

		21:21:56
21.02.2006

		21:22:00
21.02.2006

		21:22:04
21.02.2006

		21:22:08
21.02.2006

		21:22:12
21.02.2006

		21:22:16
21.02.2006

		21:22:20
21.02.2006

		21:22:24
21.02.2006

		21:22:28
21.02.2006

		21:22:32
21.02.2006

		21:22:36
21.02.2006

		21:22:40
21.02.2006

		21:22:44
21.02.2006

		21:22:48
21.02.2006

		21:22:52
21.02.2006

		21:22:56
21.02.2006

		21:23:00
21.02.2006

		21:23:04
21.02.2006

		21:23:08
21.02.2006

		21:23:12
21.02.2006

		21:23:16
21.02.2006

		21:23:20
21.02.2006

		21:23:28
21.02.2006

		21:23:32
21.02.2006

		21:23:36
21.02.2006

		21:23:40
21.02.2006

		21:23:44
21.02.2006

		21:23:48
21.02.2006

		21:23:52
21.02.2006

		21:23:56
21.02.2006

		21:24:00
21.02.2006

		21:24:04
21.02.2006

		21:24:08
21.02.2006

		21:24:12
21.02.2006

		21:24:16
21.02.2006

		21:24:20
21.02.2006

		21:24:24
21.02.2006

		21:24:28
21.02.2006

		21:24:32
21.02.2006

		21:24:36
21.02.2006

		21:24:40
21.02.2006

		21:24:48
21.02.2006

		21:24:52
21.02.2006

		21:24:56
21.02.2006

		21:25:00
21.02.2006

		21:25:04
21.02.2006

		21:25:08
21.02.2006

		21:25:12
21.02.2006

		21:25:16
21.02.2006

		21:25:24
21.02.2006

		21:25:28
21.02.2006

		21:25:36
21.02.2006

		21:25:40
21.02.2006

		21:25:44
21.02.2006

		21:25:48
21.02.2006

		21:25:56
21.02.2006

		21:26:00
21.02.2006

		21:26:04
21.02.2006

		21:26:12
21.02.2006

		21:26:16
21.02.2006

		21:26:20
21.02.2006

		21:26:28
21.02.2006

		21:26:32
21.02.2006

		21:26:36
21.02.2006

		21:26:40
21.02.2006

		21:26:44
21.02.2006

		21:26:48
21.02.2006

		21:26:52
21.02.2006

		21:26:56
21.02.2006

		21:27:00
21.02.2006

		21:27:04
21.02.2006

		21:27:12
21.02.2006

		21:27:16
21.02.2006

		21:27:20
21.02.2006

		21:27:24
21.02.2006

		21:27:28
21.02.2006

		21:27:32
21.02.2006

		21:27:36
21.02.2006

		21:27:40
21.02.2006

		21:27:44
21.02.2006

		21:27:48
21.02.2006

		21:27:52
21.02.2006

		21:28:00
21.02.2006

		21:28:04
21.02.2006

		21:28:08
21.02.2006

		21:28:12
21.02.2006

		21:28:16
21.02.2006

		21:28:20
21.02.2006

		21:28:24
21.02.2006

		21:28:28
21.02.2006

		21:28:32
21.02.2006

		21:28:36
21.02.2006

		21:28:40
21.02.2006

		21:28:44
21.02.2006

		21:28:52
21.02.2006

		21:28:56
21.02.2006

		21:29:00
21.02.2006

		21:29:04
21.02.2006

		21:29:08
21.02.2006

		21:29:12
21.02.2006

		21:29:20
21.02.2006

		21:29:24
21.02.2006

		21:29:28
21.02.2006

		21:29:32
21.02.2006

		21:29:36
21.02.2006

		21:29:40
21.02.2006

		21:29:44
21.02.2006

		21:29:48
21.02.2006

		21:29:52
21.02.2006

		21:29:56
21.02.2006

		21:30:00
21.02.2006

		21:30:04
21.02.2006

		21:30:08
21.02.2006

		21:30:12
21.02.2006

		21:30:16
21.02.2006

		21:30:20
21.02.2006

		21:30:24
21.02.2006

		21:30:28
21.02.2006

		21:30:32
21.02.2006

		21:30:36
21.02.2006

		21:30:40
21.02.2006

		21:30:44
21.02.2006

		21:30:48
21.02.2006

		21:30:52
21.02.2006

		21:30:56
21.02.2006

		21:31:00
21.02.2006

		21:31:04
21.02.2006

		21:31:08
21.02.2006

		21:31:12
21.02.2006

		21:31:16
21.02.2006

		21:31:24
21.02.2006

		21:31:28
21.02.2006

		21:31:32
21.02.2006

		21:31:40
21.02.2006

		21:31:44
21.02.2006

		21:31:48
21.02.2006

		21:31:52
21.02.2006

		21:32:00
21.02.2006

		21:32:04
21.02.2006

		21:32:08
21.02.2006

		21:32:12
21.02.2006

		21:32:16
21.02.2006

		21:32:20
21.02.2006

		21:32:24
21.02.2006

		21:32:28
21.02.2006

		21:32:32
21.02.2006

		21:32:36
21.02.2006

		21:32:40
21.02.2006

		21:32:44
21.02.2006

		21:32:48
21.02.2006

		21:32:52
21.02.2006

		21:32:56
21.02.2006

		21:33:00
21.02.2006

		21:33:20
21.02.2006

		21:33:24
21.02.2006

		21:33:32
21.02.2006

		21:33:36
21.02.2006

		21:33:52
21.02.2006

		21:33:56
21.02.2006

		21:34:12
21.02.2006

		21:34:16
21.02.2006

		21:34:32
21.02.2006

		21:34:36
21.02.2006

		21:34:44
21.02.2006

		21:34:48
21.02.2006

		21:35:00
21.02.2006

		21:35:04
21.02.2006

		21:35:20
21.02.2006

		21:35:24
21.02.2006

		21:35:40
21.02.2006

		21:35:44
21.02.2006

		21:36:04
21.02.2006

		21:36:08
21.02.2006

		21:36:16
21.02.2006

		21:36:20
21.02.2006

		21:36:36
21.02.2006

		21:36:40
21.02.2006

		21:37:00
21.02.2006

		21:37:04
21.02.2006

		21:37:24
21.02.2006

		21:37:28
21.02.2006

		21:37:48
21.02.2006

		21:37:52
21.02.2006

		21:38:12
21.02.2006

		21:38:16
21.02.2006

		21:38:20
21.02.2006

		21:38:24
21.02.2006

		21:38:44
21.02.2006

		21:38:48
21.02.2006

		21:39:04
21.02.2006

		21:39:08
21.02.2006

		21:39:32
21.02.2006

		21:39:36
21.02.2006

		21:39:56
21.02.2006

		21:40:00
21.02.2006

		21:40:08
21.02.2006

		21:40:12
21.02.2006

		21:40:16
21.02.2006

		21:40:20
21.02.2006

		21:40:24
21.02.2006

		21:40:36
21.02.2006

		21:40:40
21.02.2006

		21:41:04
21.02.2006

		21:41:08
21.02.2006

		21:41:32
21.02.2006

		21:41:36
21.02.2006

		21:42:00
21.02.2006

		21:42:04
21.02.2006

		21:42:20
21.02.2006

		21:42:24
21.02.2006

		21:42:52
21.02.2006

		21:42:56
21.02.2006

		21:43:24
21.02.2006

		21:43:28
21.02.2006

		21:43:40
21.02.2006

		21:43:44
21.02.2006

		21:43:48
21.02.2006

		21:43:52
21.02.2006

		21:43:56
21.02.2006

		21:44:28
21.02.2006

		21:44:32
21.02.2006

		21:44:48
21.02.2006

		21:44:52
21.02.2006

		21:45:24
21.02.2006

		21:45:28
21.02.2006

		21:46:08
21.02.2006

		21:46:12
21.02.2006

		21:46:56
21.02.2006

		21:47:00
21.02.2006

		21:47:40
21.02.2006

		21:47:44
21.02.2006

		21:47:48
21.02.2006

		21:47:52
21.02.2006

		21:48:36
21.02.2006

		21:48:40
21.02.2006

		21:49:08
21.02.2006

		21:49:12
21.02.2006

		21:50:44
21.02.2006

		21:50:48
21.02.2006

		21:50:52
21.02.2006

		21:50:56
21.02.2006

		21:51:44
21.02.2006

		21:51:48
21.02.2006

		21:51:52
21.02.2006

		21:52:44
21.02.2006

		21:52:48
21.02.2006

		21:52:52
21.02.2006

		21:52:56
21.02.2006

		21:53:00
21.02.2006

		21:54:56
21.02.2006

		21:55:00
21.02.2006

		21:55:04
21.02.2006

		21:55:28
21.02.2006

		21:55:32
21.02.2006

		21:57:04
21.02.2006

		21:57:08
21.02.2006

		21:58:12
21.02.2006

		21:58:16
21.02.2006

		21:58:40
21.02.2006

		21:58:44
21.02.2006

		21:59:28
21.02.2006

		21:59:32
21.02.2006

		22:00:16
21.02.2006

		22:00:20
21.02.2006

		22:01:04
21.02.2006

		22:01:08
21.02.2006

		22:01:44
21.02.2006

		22:01:48
21.02.2006

		22:02:20
21.02.2006

		22:02:24
21.02.2006

		22:02:36
21.02.2006

		22:02:40
21.02.2006

		22:03:12
21.02.2006

		22:03:16
21.02.2006

		22:03:40
21.02.2006

		22:03:44
21.02.2006

		22:04:08
21.02.2006

		22:04:12
21.02.2006

		22:04:32
21.02.2006

		22:04:36
21.02.2006

		22:04:44
21.02.2006

		22:04:48
21.02.2006

		22:05:04
21.02.2006

		22:05:08
21.02.2006

		22:05:24
21.02.2006

		22:05:28
21.02.2006

		22:05:52
21.02.2006

		22:05:56
21.02.2006

		22:06:12
21.02.2006

		22:06:16
21.02.2006

		22:06:24
21.02.2006

		22:06:28
21.02.2006

		22:06:44
21.02.2006

		22:06:48
21.02.2006

		22:07:04
21.02.2006

		22:07:08
21.02.2006

		22:07:24
21.02.2006

		22:07:28
21.02.2006

		22:07:48
21.02.2006

		22:07:52
21.02.2006

		22:08:00
21.02.2006

		22:08:04
21.02.2006

		22:08:20
21.02.2006

		22:08:24
21.02.2006

		22:08:40
21.02.2006

		22:08:44
21.02.2006

		22:09:00
21.02.2006

		22:09:04
21.02.2006

		22:09:20
21.02.2006

		22:09:24
21.02.2006

		22:09:44
21.02.2006

		22:09:48
21.02.2006

		22:09:56
21.02.2006

		22:10:00
21.02.2006

		22:10:16
21.02.2006

		22:10:20
21.02.2006

		22:10:28
21.02.2006

		22:10:32
21.02.2006

		22:10:36
21.02.2006

		22:10:40
21.02.2006

		22:10:44
21.02.2006

		22:11:00
21.02.2006

		22:11:04
21.02.2006

		22:11:24
21.02.2006

		22:11:28
21.02.2006

		22:11:36
21.02.2006

		22:11:40
21.02.2006

		22:12:00
21.02.2006

		22:12:04
21.02.2006

		22:12:24
21.02.2006

		22:12:28
21.02.2006

		22:12:48
21.02.2006

		22:12:52
21.02.2006

		22:12:56
21.02.2006

		22:13:00
21.02.2006

		22:13:04
21.02.2006

		22:13:08
21.02.2006

		22:13:12
21.02.2006

		22:13:16
21.02.2006

		22:13:28
21.02.2006

		22:13:32
21.02.2006

		22:13:40
21.02.2006

		22:13:44
21.02.2006

		22:13:52
21.02.2006

		22:13:56
21.02.2006

		22:14:00
21.02.2006

		22:14:04
21.02.2006

		22:14:08
21.02.2006

		22:14:12
21.02.2006

		22:14:16
21.02.2006

		22:14:20
21.02.2006

		22:14:24
21.02.2006

		22:14:28
21.02.2006

		22:14:32
21.02.2006

		22:14:36
21.02.2006

		22:14:40
21.02.2006

		22:14:48
21.02.2006

		22:14:52
21.02.2006

		22:15:04
21.02.2006

		22:15:08
21.02.2006

		22:15:12
21.02.2006

		22:15:16
21.02.2006

		22:15:24
21.02.2006

		22:15:28
21.02.2006

		22:15:36
21.02.2006

		22:15:40
21.02.2006

		22:15:44
21.02.2006

		22:16:00
21.02.2006

		22:16:04
21.02.2006

		22:16:16
21.02.2006

		22:16:20
21.02.2006

		22:16:24
21.02.2006

		22:16:36
21.02.2006

		22:16:40
21.02.2006

		22:16:52
21.02.2006

		22:16:56
21.02.2006

		22:17:04
21.02.2006

		22:17:08
21.02.2006

		22:17:16
21.02.2006

		22:17:20
21.02.2006

		22:17:28
21.02.2006

		22:17:32
21.02.2006

		22:17:36
21.02.2006

		22:17:40
21.02.2006

		22:17:44
21.02.2006

		22:17:48
21.02.2006

		22:17:56
21.02.2006

		22:18:00
21.02.2006

		22:18:12
21.02.2006

		22:18:16
21.02.2006

		22:18:24
21.02.2006

		22:18:28
21.02.2006

		22:18:40
21.02.2006

		22:18:44
21.02.2006

		22:18:52
21.02.2006

		22:18:56
21.02.2006

		22:19:04
21.02.2006

		22:19:08
21.02.2006

		22:19:16
21.02.2006

		22:19:20
21.02.2006

		22:19:24
21.02.2006

		22:19:28
21.02.2006

		22:19:32
21.02.2006

		22:19:36
21.02.2006

		22:19:40
21.02.2006

		22:19:52
21.02.2006

		22:19:56
21.02.2006

		22:20:12
21.02.2006

		22:20:16
21.02.2006

		22:20:28
21.02.2006

		22:20:32
21.02.2006

		22:20:48
21.02.2006

		22:20:52
21.02.2006

		22:21:08
21.02.2006

		22:21:12
21.02.2006

		22:21:36
21.02.2006

		22:21:40
21.02.2006

		22:22:04
21.02.2006

		22:22:08
21.02.2006

		22:22:12
21.02.2006

		22:22:16
21.02.2006

		22:22:20
21.02.2006

		22:22:24
21.02.2006

		22:22:28
21.02.2006

		22:22:32
21.02.2006

		22:23:08
21.02.2006

		22:23:12
21.02.2006

		22:23:24
21.02.2006

		22:23:28
21.02.2006

		22:23:32
21.02.2006

		22:24:00
21.02.2006

		22:24:04
21.02.2006

		22:24:08
21.02.2006

		22:24:32
21.02.2006

		22:24:36
21.02.2006

		22:24:40
21.02.2006

		22:24:44
21.02.2006

		22:24:48
21.02.2006

		22:24:52
21.02.2006

		22:24:56
21.02.2006

		22:25:00
21.02.2006

		22:25:04
21.02.2006

		22:25:08
21.02.2006

		22:25:12
21.02.2006

		22:25:16
21.02.2006

		22:25:20
21.02.2006

		22:25:32
21.02.2006

		22:25:36
21.02.2006

		22:25:40
21.02.2006

		22:25:56
21.02.2006

		22:26:00
21.02.2006

		22:26:04
21.02.2006

		22:26:20
21.02.2006

		22:26:24
21.02.2006

		22:26:28
21.02.2006

		22:26:56
21.02.2006

		22:27:00
21.02.2006

		22:27:04
21.02.2006

		22:27:12
21.02.2006

		22:27:16
21.02.2006

		22:27:24
21.02.2006

		22:27:28
21.02.2006

		22:27:32
21.02.2006

		22:28:20
21.02.2006

		22:28:24
21.02.2006

		22:28:48
21.02.2006

		22:28:52
21.02.2006

		22:28:56
21.02.2006

		22:29:04
21.02.2006

		22:29:08
21.02.2006

		22:29:48
21.02.2006

		22:29:52
21.02.2006

		22:30:28
21.02.2006

		22:30:32
21.02.2006

		22:31:08
21.02.2006

		22:31:12
21.02.2006

		22:31:16
21.02.2006

		22:31:20
21.02.2006

		22:31:24
21.02.2006

		22:31:28
21.02.2006

		22:31:32
21.02.2006

		22:31:36
21.02.2006

		22:31:52
21.02.2006

		22:31:56
21.02.2006

		22:32:00
21.02.2006

		22:32:20
21.02.2006

		22:32:24
21.02.2006

		22:32:52
21.02.2006

		22:32:56
21.02.2006

		22:33:00
21.02.2006

		22:33:04
21.02.2006

		22:33:08
21.02.2006

		22:33:48
21.02.2006

		22:33:52
21.02.2006

		22:34:20
21.02.2006

		22:34:24
21.02.2006

		22:34:44
21.02.2006

		22:34:48
21.02.2006

		22:35:00
21.02.2006

		22:35:04
21.02.2006

		22:35:08
21.02.2006

		22:35:12
21.02.2006

		22:35:16
21.02.2006

		22:35:20
21.02.2006

		22:35:24
21.02.2006

		22:35:28
21.02.2006

		22:35:32
21.02.2006

		22:35:36
21.02.2006

		22:35:40
21.02.2006

		22:35:48
21.02.2006

		22:35:52
21.02.2006

		22:36:20
21.02.2006

		22:36:24
21.02.2006

		22:36:28
21.02.2006

		22:36:32
21.02.2006

		22:36:36
21.02.2006

		22:36:40
21.02.2006

		22:36:44
21.02.2006

		22:36:48
21.02.2006

		22:37:00
21.02.2006

		22:37:04
21.02.2006

		22:37:08
21.02.2006

		22:37:16
21.02.2006

		22:37:20
21.02.2006

		22:37:44
21.02.2006

		22:37:48
21.02.2006

		22:38:04
21.02.2006

		22:38:08
21.02.2006

		22:38:28
21.02.2006

		22:38:32
21.02.2006

		22:38:36
21.02.2006

		22:38:40
21.02.2006

		22:38:56
21.02.2006

		22:39:00
21.02.2006

		22:39:08
21.02.2006

		22:39:12
21.02.2006

		22:39:16
21.02.2006

		22:39:20
21.02.2006

		22:39:40
21.02.2006

		22:39:44
21.02.2006

		22:40:00
21.02.2006

		22:40:04
21.02.2006

		22:40:20
21.02.2006

		22:40:24
21.02.2006

		22:40:44
21.02.2006

		22:40:48
21.02.2006

		22:41:04
21.02.2006

		22:41:08
21.02.2006

		22:41:24
21.02.2006

		22:41:28
21.02.2006

		22:41:32
21.02.2006

		22:41:36
21.02.2006

		22:41:40
21.02.2006

		22:41:44
21.02.2006

		22:41:48
21.02.2006

		22:42:04
21.02.2006

		22:42:08
21.02.2006

		22:42:24
21.02.2006

		22:42:28
21.02.2006

		22:42:32
21.02.2006

		22:42:36
21.02.2006

		22:42:40
21.02.2006

		22:42:44
21.02.2006

		22:42:48
21.02.2006

		22:42:52
21.02.2006

		22:42:56
21.02.2006

		22:43:00
21.02.2006

		22:43:12
21.02.2006

		22:43:16
21.02.2006

		22:43:36
21.02.2006

		22:43:40
21.02.2006

		22:43:44
21.02.2006

		22:43:48
21.02.2006

		22:44:00
21.02.2006

		22:44:04
21.02.2006

		22:44:16
21.02.2006

		22:44:20
21.02.2006

		22:44:44
21.02.2006

		22:44:48
21.02.2006

		22:44:52
21.02.2006

		22:44:56
21.02.2006

		22:45:00
21.02.2006

		22:45:12
21.02.2006

		22:45:16
21.02.2006

		22:45:36
21.02.2006

		22:45:40
21.02.2006

		22:46:04
21.02.2006

		22:46:08
21.02.2006

		22:46:28
21.02.2006

		22:46:32
21.02.2006

		22:47:00
21.02.2006

		22:47:04
21.02.2006

		22:47:40
21.02.2006

		22:47:44
21.02.2006

		22:49:28
21.02.2006

		22:49:32
21.02.2006

		22:49:36
21.02.2006

		22:49:40
21.02.2006

		22:49:44
21.02.2006

		22:56:00
21.02.2006

		22:56:04
21.02.2006

		22:56:08
21.02.2006

		22:56:24
21.02.2006

		22:56:28
21.02.2006

		22:56:32
21.02.2006

		22:56:36
21.02.2006

		22:56:40
21.02.2006

		22:56:44
21.02.2006

		22:58:28
21.02.2006

		22:58:32
21.02.2006

		22:58:36
21.02.2006

		22:58:56
21.02.2006

		22:59:00
21.02.2006

		22:59:16
21.02.2006

		22:59:20
21.02.2006

		22:59:24
21.02.2006

		22:59:48
21.02.2006

		22:59:52
21.02.2006

		23:00:04
21.02.2006

		23:00:08
21.02.2006

		23:00:12
21.02.2006

		23:00:32
21.02.2006

		23:00:36
21.02.2006

		23:01:16
21.02.2006

		23:01:20
21.02.2006

		23:02:00
21.02.2006

		23:02:04
21.02.2006

		23:02:44
21.02.2006

		23:02:48
21.02.2006

		23:03:20
21.02.2006

		23:03:24
21.02.2006

		23:03:28
21.02.2006

		23:03:32
21.02.2006

		23:04:00
21.02.2006

		23:04:04
21.02.2006

		23:04:36
21.02.2006

		23:04:40
21.02.2006

		23:05:08
21.02.2006

		23:05:12
21.02.2006

		23:05:44
21.02.2006

		23:05:48
21.02.2006

		23:06:12
21.02.2006

		23:06:16
21.02.2006

		23:06:44
21.02.2006

		23:06:48
21.02.2006

		23:07:24
21.02.2006

		23:07:28
21.02.2006

		23:07:32
21.02.2006

		23:07:36
21.02.2006

		23:07:40
21.02.2006

		23:07:44
21.02.2006

		23:07:52
21.02.2006

		23:07:56
21.02.2006

		23:08:00
21.02.2006

		23:08:08
21.02.2006

		23:08:12
21.02.2006

		23:08:16
21.02.2006

		23:08:20
21.02.2006

		23:08:48
21.02.2006

		23:08:52
21.02.2006

		23:08:56
21.02.2006

		23:09:00
21.02.2006

		23:09:04
21.02.2006

		23:09:44
21.02.2006

		23:09:48
21.02.2006

		23:10:28
21.02.2006

		23:10:32
21.02.2006

		23:11:16
21.02.2006

		23:11:20
21.02.2006

		23:11:24
21.02.2006

		23:11:28
21.02.2006

		23:11:36
21.02.2006

		23:11:40
21.02.2006

		23:11:44
21.02.2006

		23:12:04
21.02.2006

		23:12:08
21.02.2006

		23:12:12
21.02.2006

		23:12:56
21.02.2006

		23:13:00
21.02.2006

		23:13:04
21.02.2006

		23:13:52
21.02.2006

		23:13:56
21.02.2006

		23:14:00
21.02.2006

		23:14:04
21.02.2006

		23:14:08
21.02.2006

		23:14:52
21.02.2006

		23:14:56
21.02.2006

		23:16:16
21.02.2006

		23:16:20
21.02.2006

		23:16:24
21.02.2006

		23:16:40
21.02.2006

		23:16:44
21.02.2006

		23:16:48
21.02.2006

		23:17:28
21.02.2006

		23:17:32
21.02.2006

		23:17:36
21.02.2006

		23:17:44
21.02.2006

		23:17:48
21.02.2006

		23:17:52
21.02.2006

		23:18:48
21.02.2006

		23:18:52
21.02.2006

		23:18:56
21.02.2006

		23:19:08
21.02.2006

		23:19:12
21.02.2006

		23:19:16
21.02.2006

		23:19:20
21.02.2006

		23:19:24
21.02.2006

		23:19:28
21.02.2006

		23:19:32
21.02.2006

		23:19:36
21.02.2006

		23:20:08
21.02.2006

		23:20:12
21.02.2006

		23:20:16
21.02.2006

		23:20:20
21.02.2006

		23:20:24
21.02.2006

		23:20:28
21.02.2006

		23:20:52
21.02.2006

		23:20:56
21.02.2006

		23:21:00
21.02.2006

		23:21:36
21.02.2006

		23:21:40
21.02.2006

		23:22:04
21.02.2006

		23:22:08
21.02.2006

		23:22:12
21.02.2006

		23:22:16
21.02.2006

		23:22:20
21.02.2006

		23:22:24
21.02.2006

		23:22:28
21.02.2006

		23:22:48
21.02.2006

		23:22:52
21.02.2006

		23:22:56
21.02.2006

		23:23:00
21.02.2006

		23:23:04
21.02.2006

		23:23:08
21.02.2006

		23:23:12
21.02.2006

		23:23:16
21.02.2006

		23:23:20
21.02.2006

		23:23:24
21.02.2006

		23:23:28
21.02.2006

		23:23:32
21.02.2006

		23:23:36
21.02.2006

		23:25:08
21.02.2006

		23:25:12
21.02.2006

		23:25:16
21.02.2006

		23:25:24
21.02.2006

		23:25:28
21.02.2006

		23:25:32
21.02.2006

		23:26:04
21.02.2006

		23:26:08
21.02.2006

		23:26:48
21.02.2006

		23:26:52
21.02.2006

		23:26:56
21.02.2006

		23:27:12
21.02.2006

		23:27:16
21.02.2006

		23:27:20
21.02.2006

		23:27:40
21.02.2006

		23:27:44
21.02.2006

		23:27:48
21.02.2006

		23:27:52
21.02.2006

		23:28:24
21.02.2006

		23:28:28
21.02.2006

		23:28:32
21.02.2006

		23:28:40
21.02.2006

		23:28:44
21.02.2006

		23:28:48
21.02.2006

		23:28:52
21.02.2006

		23:28:56
21.02.2006

		23:29:00
21.02.2006

		23:29:44
21.02.2006

		23:29:48
21.02.2006

		23:29:52
21.02.2006

		23:29:56
21.02.2006

		23:30:00
21.02.2006

		23:30:20
21.02.2006

		23:30:24
21.02.2006

		23:30:28
21.02.2006

		23:30:48
21.02.2006

		23:30:52
21.02.2006

		23:31:04
21.02.2006

		23:31:08
21.02.2006

		23:31:12
21.02.2006

		23:31:48
21.02.2006

		23:31:52
21.02.2006

		23:31:56
21.02.2006

		23:32:40
21.02.2006

		23:32:44
21.02.2006

		23:33:12
21.02.2006

		23:33:16
21.02.2006

		23:33:20
21.02.2006

		23:33:40
21.02.2006

		23:33:44
21.02.2006

		23:33:48
21.02.2006

		23:34:04
21.02.2006

		23:34:08
21.02.2006

		23:34:12
21.02.2006

		23:34:16
21.02.2006

		23:34:20
21.02.2006

		23:35:20
21.02.2006

		23:35:24
21.02.2006

		23:35:56
21.02.2006

		23:36:00
21.02.2006

		23:36:04
21.02.2006

		23:36:08
21.02.2006

		23:36:12
21.02.2006

		23:36:16
21.02.2006

		23:36:20
21.02.2006

		23:36:24
21.02.2006

		23:36:56
21.02.2006

		23:37:00
21.02.2006

		23:37:04
21.02.2006

		23:37:36
21.02.2006

		23:37:40
21.02.2006

		23:37:44
21.02.2006

		23:37:48
21.02.2006

		23:38:44
21.02.2006

		23:38:48
21.02.2006

		23:39:00
21.02.2006

		23:39:04
21.02.2006

		23:39:08
21.02.2006

		23:39:56
21.02.2006

		23:40:00
21.02.2006

		23:40:04
21.02.2006

		23:40:08
21.02.2006

		23:40:20
21.02.2006

		23:40:24
21.02.2006

		23:40:28
21.02.2006

		23:41:08
21.02.2006

		23:41:12
21.02.2006

		23:42:20
21.02.2006

		23:42:24
21.02.2006

		23:42:28
21.02.2006

		23:43:00
21.02.2006

		23:43:04
21.02.2006

		23:43:08
21.02.2006

		23:43:16
21.02.2006

		23:43:20
21.02.2006

		23:43:24
21.02.2006

		23:43:28
21.02.2006

		23:43:32
21.02.2006

		23:44:12
21.02.2006

		23:44:16
21.02.2006

		23:44:20
21.02.2006

		23:46:12
21.02.2006

		23:46:16
21.02.2006

		23:46:20
21.02.2006

		23:46:24
21.02.2006

		23:46:28
21.02.2006

		23:47:08
21.02.2006

		23:47:12
21.02.2006

		23:47:16
21.02.2006

		23:47:28
21.02.2006

		23:47:32
21.02.2006

		23:47:36
21.02.2006

		23:47:40
21.02.2006

		23:47:44
21.02.2006

		23:48:00
21.02.2006

		23:48:04
21.02.2006

		23:48:08
21.02.2006

		23:48:12
21.02.2006

		23:48:16
21.02.2006

		23:48:20
21.02.2006

		23:48:24
21.02.2006

		23:48:32
21.02.2006

		23:48:36
21.02.2006

		23:48:40
21.02.2006

		23:48:48
21.02.2006

		23:48:52
21.02.2006

		23:48:56
21.02.2006

		23:49:24
21.02.2006

		23:49:28
21.02.2006

		23:49:32
21.02.2006

		23:49:36
21.02.2006

		23:49:44
21.02.2006

		23:49:48
21.02.2006

		23:50:08
21.02.2006

		23:50:12
21.02.2006

		23:50:16
21.02.2006

		23:50:20
21.02.2006

		23:50:24
21.02.2006

		23:50:28
21.02.2006

		23:52:00
21.02.2006

		23:52:04
21.02.2006

		23:52:08
21.02.2006

		23:53:16
21.02.2006

		23:53:20
21.02.2006

		23:53:24
21.02.2006

		23:53:28
21.02.2006

		23:53:32
21.02.2006

		23:53:36
21.02.2006

		23:53:40
21.02.2006

		23:53:48
21.02.2006

		23:53:52
21.02.2006

		23:53:56
21.02.2006

		23:54:32
21.02.2006

		23:54:36
21.02.2006

		23:54:40
21.02.2006

		23:55:04
21.02.2006

		23:55:08
21.02.2006

		23:55:12
21.02.2006

		23:55:16
21.02.2006

		23:55:20
21.02.2006

		23:55:24
21.02.2006

		23:56:36
21.02.2006

		23:56:40
21.02.2006

		23:56:44
21.02.2006

		23:56:56
21.02.2006

		23:57:00
21.02.2006

		23:57:04
21.02.2006

		23:57:56
21.02.2006

		23:58:00
21.02.2006

		23:58:40
21.02.2006

		23:58:44
21.02.2006

		23:58:48
21.02.2006

		23:59:32
21.02.2006

		23:59:36
21.02.2006

		23:59:40
21.02.2006

		23:59:48
21.02.2006

		23:59:52
21.02.2006

		23:59:56
21.02.2006

		0:00:08
22.02.2006

		0:00:12
22.02.2006

		0:00:16
22.02.2006

		0:00:20
22.02.2006

		0:00:24
22.02.2006

		0:00:28
22.02.2006

		0:00:32
22.02.2006

		0:01:04
22.02.2006

		0:01:08
22.02.2006

		0:01:12
22.02.2006

		0:01:56
22.02.2006

		0:02:00
22.02.2006

		0:02:04
22.02.2006

		0:02:08
22.02.2006

		0:02:32
22.02.2006

		0:02:36
22.02.2006

		0:02:40
22.02.2006

		0:03:20
22.02.2006

		0:03:24
22.02.2006

		0:03:28
22.02.2006

		0:03:48
22.02.2006

		0:03:52
22.02.2006

		0:03:56
22.02.2006

		0:04:00
22.02.2006

		0:04:04
22.02.2006

		0:05:24
22.02.2006

		0:05:28
22.02.2006

		0:05:32
22.02.2006

		0:05:36
22.02.2006

		0:05:40
22.02.2006

		0:05:44
22.02.2006

		0:06:08
22.02.2006

		0:06:12
22.02.2006

		0:06:48
22.02.2006

		0:06:52
22.02.2006

		0:06:56
22.02.2006

		0:07:44
22.02.2006

		0:07:48
22.02.2006

		0:07:52
22.02.2006

		0:07:56
22.02.2006

		0:08:00
22.02.2006

		0:10:12
22.02.2006

		0:10:16
22.02.2006

		0:10:20
22.02.2006

		0:10:24
22.02.2006

		0:10:28
22.02.2006

		0:10:48
22.02.2006

		0:10:52
22.02.2006

		0:10:56
22.02.2006

		0:12:16
22.02.2006

		0:12:20
22.02.2006

		0:12:24
22.02.2006

		0:12:52
22.02.2006

		0:12:56
22.02.2006

		0:13:00
22.02.2006

		0:13:32
22.02.2006

		0:13:36
22.02.2006

		0:13:40
22.02.2006

		0:14:20
22.02.2006

		0:14:24
22.02.2006

		0:14:28
22.02.2006

		0:15:04
22.02.2006

		0:15:08
22.02.2006

		0:15:12
22.02.2006

		0:15:16
22.02.2006

		0:15:20
22.02.2006

		0:15:24
22.02.2006

		0:15:28
22.02.2006

		0:15:32
22.02.2006

		0:15:40
22.02.2006

		0:15:44
22.02.2006

		0:15:48
22.02.2006

		0:17:04
22.02.2006

		0:17:08
22.02.2006

		0:17:12
22.02.2006

		0:17:16
22.02.2006

		0:19:52
22.02.2006

		0:19:56
22.02.2006

		0:20:00
22.02.2006

		0:21:40
22.02.2006

		0:21:44
22.02.2006

		0:21:48
22.02.2006

		0:21:52
22.02.2006

		0:21:56
22.02.2006

		0:22:48
22.02.2006

		0:22:52
22.02.2006

		0:22:56
22.02.2006

		0:23:48
22.02.2006

		0:23:52
22.02.2006

		0:23:56
22.02.2006

		0:24:00
22.02.2006

		0:24:04
22.02.2006

		0:25:32
22.02.2006

		0:25:36
22.02.2006

		0:25:40
22.02.2006

		0:25:44
22.02.2006

		0:25:52
22.02.2006

		0:25:56
22.02.2006

		0:26:00
22.02.2006

		0:26:40
22.02.2006

		0:26:44
22.02.2006

		0:26:48
22.02.2006

		0:27:48
22.02.2006

		0:27:52
22.02.2006

		0:27:56
22.02.2006

		0:28:00
22.02.2006

		0:28:36
22.02.2006

		0:28:40
22.02.2006

		0:28:48
22.02.2006

		0:28:52
22.02.2006

		0:28:56
22.02.2006

		0:29:40
22.02.2006

		0:29:44
22.02.2006

		0:29:48
22.02.2006

		0:30:48
22.02.2006

		0:30:52
22.02.2006

		0:30:56
22.02.2006

		0:31:00
22.02.2006

		0:31:04
22.02.2006

		0:31:08
22.02.2006

		0:31:36
22.02.2006

		0:31:40
22.02.2006

		0:31:44
22.02.2006

		0:31:48
22.02.2006

		0:31:52
22.02.2006

		0:31:56
22.02.2006

		0:32:00
22.02.2006

		0:33:40
22.02.2006

		0:33:44
22.02.2006

		0:33:48
22.02.2006

		0:34:16
22.02.2006

		0:34:20
22.02.2006

		0:34:24
22.02.2006

		0:34:32
22.02.2006

		0:34:36
22.02.2006

		0:34:44
22.02.2006

		0:34:48
22.02.2006

		0:34:56
22.02.2006

		0:35:00
22.02.2006

		0:35:04
22.02.2006

		0:35:08
22.02.2006

		0:35:12
22.02.2006

		0:35:16
22.02.2006

		0:35:24
22.02.2006

		0:35:28
22.02.2006

		0:35:36
22.02.2006

		0:35:40
22.02.2006

		0:35:52
22.02.2006

		0:35:56
22.02.2006

		0:36:00
22.02.2006

		0:36:20
22.02.2006

		0:36:24
22.02.2006

		0:36:28
22.02.2006

		0:38:36
22.02.2006

		0:38:40
22.02.2006

		0:38:44
22.02.2006

		0:39:32
22.02.2006

		0:39:36
22.02.2006

		0:39:40
22.02.2006

		0:40:16
22.02.2006

		0:40:20
22.02.2006

		0:40:24
22.02.2006

		0:40:36
22.02.2006

		0:40:40
22.02.2006

		0:40:44
22.02.2006

		0:41:12
22.02.2006

		0:41:16
22.02.2006

		0:41:20
22.02.2006

		0:41:24
22.02.2006

		0:41:28
22.02.2006

		0:41:32
22.02.2006

		0:41:36
22.02.2006

		0:41:40
22.02.2006

		0:41:44
22.02.2006

		0:41:48
22.02.2006

		0:41:52
22.02.2006

		0:41:56
22.02.2006

		0:42:00
22.02.2006

		0:42:04
22.02.2006

		0:42:08
22.02.2006

		0:42:12
22.02.2006

		0:42:16
22.02.2006

		0:42:20
22.02.2006

		0:42:24
22.02.2006

		0:42:28
22.02.2006

		0:42:32
22.02.2006

		0:42:36
22.02.2006

		0:42:40
22.02.2006

		0:42:44
22.02.2006

		0:42:56
22.02.2006

		0:43:00
22.02.2006

		0:43:04
22.02.2006

		0:43:08
22.02.2006

		0:43:12
22.02.2006

		0:43:16
22.02.2006

		0:43:28
22.02.2006

		0:43:32
22.02.2006

		0:43:36
22.02.2006

		0:43:40
22.02.2006

		0:44:20
22.02.2006

		0:44:24
22.02.2006

		0:44:28
22.02.2006

		0:44:44
22.02.2006

		0:44:48
22.02.2006

		0:44:52
22.02.2006

		0:44:56
22.02.2006

		0:45:00
22.02.2006

		0:45:04
22.02.2006

		0:45:48
22.02.2006

		0:45:52
22.02.2006

		0:46:00
22.02.2006

		0:46:04
22.02.2006

		0:46:08
22.02.2006

		0:46:12
22.02.2006

		0:46:32
22.02.2006

		0:46:36
22.02.2006

		0:46:40
22.02.2006

		0:46:44
22.02.2006

		0:47:40
22.02.2006

		0:47:44
22.02.2006

		0:47:48
22.02.2006

		0:48:56
22.02.2006

		0:49:00
22.02.2006

		0:49:04
22.02.2006

		0:49:56
22.02.2006

		0:50:00
22.02.2006

		0:50:04
22.02.2006

		0:50:08
22.02.2006

		0:50:12
22.02.2006

		0:50:16
22.02.2006

		0:50:20
22.02.2006

		0:50:24
22.02.2006

		0:51:08
22.02.2006

		0:51:12
22.02.2006

		0:51:16
22.02.2006

		0:51:20
22.02.2006

		0:51:24
22.02.2006

		0:51:28
22.02.2006

		0:51:32
22.02.2006

		0:52:12
22.02.2006

		0:52:16
22.02.2006

		0:52:20
22.02.2006

		0:52:24
22.02.2006

		0:52:36
22.02.2006

		0:52:40
22.02.2006

		0:52:44
22.02.2006

		0:52:48
22.02.2006

		0:53:04
22.02.2006

		0:53:08
22.02.2006

		0:53:12
22.02.2006

		0:53:16
22.02.2006

		0:53:20
22.02.2006

		0:53:24
22.02.2006

		0:53:28
22.02.2006

		0:54:56
22.02.2006

		0:55:00
22.02.2006

		0:55:04
22.02.2006

		0:55:28
22.02.2006

		0:55:32
22.02.2006

		0:55:36
22.02.2006

		0:55:40
22.02.2006

		0:55:48
22.02.2006

		0:55:52
22.02.2006

		0:55:56
22.02.2006

		0:57:20
22.02.2006

		0:57:24
22.02.2006

		0:57:28
22.02.2006

		0:57:32
22.02.2006

		0:58:00
22.02.2006

		0:58:04
22.02.2006

		0:58:08
22.02.2006

		0:58:40
22.02.2006

		0:58:44
22.02.2006

		0:58:48
22.02.2006

		0:59:04
22.02.2006

		0:59:08
22.02.2006

		0:59:12
22.02.2006

		0:59:48
22.02.2006

		0:59:52
22.02.2006

		0:59:56
22.02.2006

		1:00:00
22.02.2006

		1:00:04
22.02.2006

		1:00:08
22.02.2006

		1:01:20
22.02.2006

		1:01:24
22.02.2006

		1:01:28
22.02.2006

		1:01:32
22.02.2006

		1:01:36
22.02.2006

		1:01:40
22.02.2006

		1:01:52
22.02.2006

		1:01:56
22.02.2006

		1:02:00
22.02.2006

		1:03:16
22.02.2006

		1:03:20
22.02.2006

		1:03:24
22.02.2006

		1:04:00
22.02.2006

		1:04:04
22.02.2006

		1:04:08
22.02.2006

		1:04:12
22.02.2006

		1:04:16
22.02.2006

		1:06:12
22.02.2006

		1:06:16
22.02.2006

		1:06:20
22.02.2006

		1:06:24
22.02.2006

		1:06:28
22.02.2006

		1:06:32
22.02.2006

		1:06:36
22.02.2006

		1:06:40
22.02.2006

		1:06:44
22.02.2006

		1:07:20
22.02.2006

		1:07:24
22.02.2006

		1:07:28
22.02.2006

		1:08:40
22.02.2006

		1:08:44
22.02.2006

		1:08:48
22.02.2006

		1:08:52
22.02.2006

		1:08:56
22.02.2006

		1:09:00
22.02.2006

		1:09:04
22.02.2006

		1:09:08
22.02.2006

		1:11:16
22.02.2006

		1:11:20
22.02.2006

		1:11:24
22.02.2006

		1:12:36
22.02.2006

		1:12:40
22.02.2006

		1:12:44
22.02.2006

		1:12:48
22.02.2006

		1:13:36
22.02.2006

		1:13:40
22.02.2006

		1:13:52
22.02.2006

		1:13:56
22.02.2006

		1:14:00
22.02.2006

		1:14:04
22.02.2006

		1:14:08
22.02.2006

		1:14:12
22.02.2006

		1:14:16
22.02.2006

		1:14:32
22.02.2006

		1:14:36
22.02.2006

		1:14:40
22.02.2006

		1:14:52
22.02.2006

		1:14:56
22.02.2006

		1:15:00
22.02.2006

		1:15:04
22.02.2006

		1:15:08
22.02.2006

		1:15:12
22.02.2006

		1:15:16
22.02.2006

		1:15:20
22.02.2006

		1:15:24
22.02.2006

		1:15:28
22.02.2006

		1:15:32
22.02.2006

		1:15:48
22.02.2006

		1:15:52
22.02.2006

		1:15:56
22.02.2006

		1:17:20
22.02.2006

		1:17:24
22.02.2006

		1:18:12
22.02.2006

		1:18:16
22.02.2006

		1:18:20
22.02.2006

		1:18:48
22.02.2006

		1:18:52
22.02.2006

		1:18:56
22.02.2006

		1:19:00
22.02.2006

		1:19:04
22.02.2006

		1:19:08
22.02.2006

		1:19:12
22.02.2006

		1:19:40
22.02.2006

		1:19:44
22.02.2006

		1:19:48
22.02.2006

		1:20:52
22.02.2006

		1:20:56
22.02.2006

		1:21:00
22.02.2006

		1:21:16
22.02.2006

		1:21:20
22.02.2006

		1:21:24
22.02.2006

		1:22:40
22.02.2006

		1:22:44
22.02.2006

		1:22:48
22.02.2006

		1:23:28
22.02.2006

		1:23:32
22.02.2006

		1:23:36
22.02.2006

		1:25:32
22.02.2006

		1:25:36
22.02.2006

		1:25:40
22.02.2006

		1:25:44
22.02.2006

		1:25:48
22.02.2006

		1:25:52
22.02.2006

		1:27:04
22.02.2006

		1:27:08
22.02.2006

		1:27:12
22.02.2006

		1:28:24
22.02.2006

		1:28:28
22.02.2006

		1:28:32
22.02.2006

		1:28:36
22.02.2006

		1:28:40
22.02.2006

		1:28:44
22.02.2006

		1:28:48
22.02.2006

		1:28:52
22.02.2006

		1:28:56
22.02.2006

		1:29:00
22.02.2006

		1:29:04
22.02.2006

		1:29:32
22.02.2006

		1:29:36
22.02.2006

		1:29:40
22.02.2006

		1:29:44
22.02.2006

		1:29:48
22.02.2006

		1:29:52
22.02.2006

		1:31:24
22.02.2006

		1:31:28
22.02.2006

		1:31:32
22.02.2006

		1:31:36
22.02.2006

		1:31:56
22.02.2006

		1:32:00
22.02.2006

		1:32:08
22.02.2006

		1:32:12
22.02.2006

		1:32:16
22.02.2006

		1:32:20
22.02.2006

		1:32:24
22.02.2006

		1:32:28
22.02.2006

		1:32:40
22.02.2006

		1:32:44
22.02.2006

		1:32:48
22.02.2006

		1:32:56
22.02.2006

		1:33:00
22.02.2006

		1:33:04
22.02.2006

		1:33:08
22.02.2006

		1:33:12
22.02.2006

		1:33:16
22.02.2006

		1:33:20
22.02.2006

		1:33:24
22.02.2006

		1:33:28
22.02.2006

		1:34:28
22.02.2006

		1:34:32
22.02.2006

		1:34:36
22.02.2006

		1:34:40
22.02.2006

		1:34:44
22.02.2006

		1:34:48
22.02.2006

		1:34:52
22.02.2006

		1:34:56
22.02.2006

		1:35:00
22.02.2006

		1:35:04
22.02.2006

		1:35:08
22.02.2006

		1:35:12
22.02.2006

		1:35:16
22.02.2006

		1:35:24
22.02.2006

		1:35:28
22.02.2006

		1:35:32
22.02.2006

		1:36:20
22.02.2006

		1:36:24
22.02.2006

		1:36:28
22.02.2006

		1:36:36
22.02.2006

		1:36:40
22.02.2006

		1:36:44
22.02.2006

		1:37:40
22.02.2006

		1:37:44
22.02.2006

		1:37:48
22.02.2006

		1:38:28
22.02.2006

		1:38:32
22.02.2006

		1:38:36
22.02.2006

		1:39:40
22.02.2006

		1:39:44
22.02.2006

		1:39:48
22.02.2006

		1:40:04
22.02.2006

		1:40:08
22.02.2006

		1:40:12
22.02.2006

		1:40:32
22.02.2006

		1:40:36
22.02.2006

		1:40:40
22.02.2006

		1:40:48
22.02.2006

		1:40:52
22.02.2006

		1:40:56
22.02.2006

		1:41:56
22.02.2006

		1:42:00
22.02.2006

		1:42:04
22.02.2006

		1:42:20
22.02.2006

		1:42:24
22.02.2006

		1:42:28
22.02.2006

		1:44:00
22.02.2006

		1:44:04
22.02.2006

		1:44:08
22.02.2006

		1:44:12
22.02.2006

		1:44:16
22.02.2006

		1:44:20
22.02.2006

		1:45:36
22.02.2006

		1:45:40
22.02.2006

		1:45:44
22.02.2006

		1:45:56
22.02.2006

		1:46:00
22.02.2006

		1:46:04
22.02.2006

		1:46:24
22.02.2006

		1:46:28
22.02.2006

		1:46:32
22.02.2006

		1:46:56
22.02.2006

		1:47:00
22.02.2006

		1:47:04
22.02.2006

		1:47:36
22.02.2006

		1:47:40
22.02.2006

		1:47:44
22.02.2006

		1:48:12
22.02.2006

		1:48:16
22.02.2006

		1:48:20
22.02.2006

		1:48:24
22.02.2006

		1:48:28
22.02.2006

		1:48:32
22.02.2006

		1:48:36
22.02.2006

		1:49:28
22.02.2006

		1:49:32
22.02.2006

		1:49:36
22.02.2006

		1:50:12
22.02.2006

		1:50:16
22.02.2006

		1:50:20
22.02.2006

		1:51:08
22.02.2006

		1:51:12
22.02.2006

		1:51:16
22.02.2006

		1:51:40
22.02.2006

		1:51:44
22.02.2006

		1:53:20
22.02.2006

		1:53:24
22.02.2006

		1:53:28
22.02.2006

		1:53:32
22.02.2006

		1:53:36
22.02.2006

		1:53:40
22.02.2006

		1:53:44
22.02.2006

		1:53:48
22.02.2006

		1:53:52
22.02.2006

		1:53:56
22.02.2006

		1:54:00
22.02.2006

		1:54:40
22.02.2006

		1:54:44
22.02.2006

		1:54:48
22.02.2006

		1:54:52
22.02.2006

		1:54:56
22.02.2006

		1:55:32
22.02.2006

		1:55:36
22.02.2006

		1:55:40
22.02.2006

		1:55:48
22.02.2006

		1:55:52
22.02.2006

		1:55:56
22.02.2006

		1:56:16
22.02.2006

		1:56:20
22.02.2006

		1:56:24
22.02.2006

		1:56:32
22.02.2006

		1:56:36
22.02.2006

		1:56:40
22.02.2006

		1:56:44
22.02.2006

		1:56:48
22.02.2006

		1:56:52
22.02.2006

		1:56:56
22.02.2006

		1:57:00
22.02.2006

		1:57:08
22.02.2006

		1:57:12
22.02.2006

		1:57:16
22.02.2006

		1:57:20
22.02.2006

		1:57:24
22.02.2006

		1:57:28
22.02.2006

		1:57:32
22.02.2006

		1:57:36
22.02.2006

		1:57:40
22.02.2006

		1:57:44
22.02.2006

		1:57:48
22.02.2006

		1:58:00
22.02.2006

		1:58:04
22.02.2006

		1:58:08
22.02.2006

		1:59:56
22.02.2006

		2:00:00
22.02.2006

		2:00:04
22.02.2006

		2:00:08
22.02.2006

		2:00:12
22.02.2006

		2:00:20
22.02.2006

		2:00:24
22.02.2006

		2:00:28
22.02.2006

		2:00:32
22.02.2006

		2:01:04
22.02.2006

		2:01:08
22.02.2006

		2:01:12
22.02.2006

		2:01:28
22.02.2006

		2:01:32
22.02.2006

		2:01:36
22.02.2006

		2:01:40
22.02.2006

		2:01:44
22.02.2006

		2:01:48
22.02.2006

		2:01:52
22.02.2006

		2:01:56
22.02.2006

		2:02:00
22.02.2006

		2:02:20
22.02.2006

		2:02:24
22.02.2006

		2:02:28
22.02.2006

		2:02:56
22.02.2006

		2:03:00
22.02.2006

		2:03:04
22.02.2006

		2:03:08
22.02.2006

		2:03:12
22.02.2006

		2:03:16
22.02.2006

		2:03:48
22.02.2006

		2:03:52
22.02.2006

		2:03:56
22.02.2006

		2:04:16
22.02.2006

		2:04:20
22.02.2006

		2:04:32
22.02.2006

		2:04:36
22.02.2006

		2:05:00
22.02.2006

		2:05:04
22.02.2006

		2:05:08
22.02.2006

		2:05:32
22.02.2006

		2:05:36
22.02.2006

		2:05:44
22.02.2006

		2:05:48
22.02.2006

		2:05:52
22.02.2006

		2:05:56
22.02.2006

		2:06:00
22.02.2006

		2:06:32
22.02.2006

		2:06:36
22.02.2006

		2:06:40
22.02.2006

		2:06:44
22.02.2006

		2:06:48
22.02.2006

		2:07:16
22.02.2006

		2:07:20
22.02.2006

		2:07:24
22.02.2006

		2:07:28
22.02.2006

		2:08:08
22.02.2006

		2:08:12
22.02.2006

		2:08:16
22.02.2006

		2:08:20
22.02.2006

		2:08:24
22.02.2006

		2:08:28
22.02.2006

		2:08:32
22.02.2006

		2:08:36
22.02.2006

		2:08:40
22.02.2006

		2:08:44
22.02.2006

		2:08:56
22.02.2006

		2:09:00
22.02.2006

		2:09:36
22.02.2006

		2:09:40
22.02.2006

		2:09:44
22.02.2006

		2:09:56
22.02.2006

		2:10:00
22.02.2006

		2:10:04
22.02.2006

		2:10:24
22.02.2006

		2:10:28
22.02.2006

		2:10:40
22.02.2006

		2:10:44
22.02.2006

		2:10:48
22.02.2006

		2:10:52
22.02.2006

		2:10:56
22.02.2006

		2:11:00
22.02.2006

		2:11:24
22.02.2006

		2:11:28
22.02.2006

		2:11:32
22.02.2006

		2:11:36
22.02.2006

		2:11:40
22.02.2006

		2:11:52
22.02.2006

		2:11:56
22.02.2006

		2:12:00
22.02.2006

		2:12:04
22.02.2006

		2:12:08
22.02.2006

		2:12:12
22.02.2006

		2:12:24
22.02.2006

		2:12:28
22.02.2006

		2:12:32
22.02.2006

		2:12:36
22.02.2006

		2:12:40
22.02.2006

		2:12:44
22.02.2006

		2:12:48
22.02.2006

		2:13:00
22.02.2006

		2:13:04
22.02.2006

		2:13:08
22.02.2006

		2:13:20
22.02.2006

		2:13:24
22.02.2006

		2:13:28
22.02.2006

		2:13:32
22.02.2006

		2:13:36
22.02.2006

		2:14:28
22.02.2006

		2:14:32
22.02.2006

		2:14:36
22.02.2006

		2:15:52
22.02.2006

		2:15:56
22.02.2006

		2:16:00
22.02.2006

		2:17:16
22.02.2006

		2:17:20
22.02.2006

		2:17:24
22.02.2006

		2:18:12
22.02.2006

		2:18:16
22.02.2006

		2:18:20
22.02.2006

		2:18:24
22.02.2006

		2:18:28
22.02.2006

		2:18:32
22.02.2006

		2:18:36
22.02.2006

		2:18:40
22.02.2006

		2:18:44
22.02.2006

		2:18:48
22.02.2006

		2:18:52
22.02.2006

		2:18:56
22.02.2006

		2:19:08
22.02.2006

		2:19:12
22.02.2006

		2:19:16
22.02.2006

		2:19:20
22.02.2006

		2:19:24
22.02.2006

		2:19:28
22.02.2006

		2:19:32
22.02.2006

		2:20:40
22.02.2006

		2:20:44
22.02.2006

		2:20:48
22.02.2006

		2:21:00
22.02.2006

		2:21:04
22.02.2006

		2:21:08
22.02.2006

		2:21:20
22.02.2006

		2:21:24
22.02.2006

		2:21:28
22.02.2006

		2:21:32
22.02.2006

		2:21:36
22.02.2006

		2:21:40
22.02.2006

		2:21:44
22.02.2006

		2:21:48
22.02.2006

		2:21:52
22.02.2006

		2:22:28
22.02.2006

		2:22:32
22.02.2006

		2:22:36
22.02.2006

		2:23:16
22.02.2006

		2:23:20
22.02.2006

		2:23:24
22.02.2006

		2:23:52
22.02.2006

		2:23:56
22.02.2006

		2:24:00
22.02.2006

		2:24:04
22.02.2006

		2:24:36
22.02.2006

		2:24:40
22.02.2006

		2:24:44
22.02.2006

		2:24:48
22.02.2006

		2:24:52
22.02.2006

		2:24:56
22.02.2006

		2:25:00
22.02.2006

		2:25:04
22.02.2006

		2:25:20
22.02.2006

		2:25:24
22.02.2006

		2:25:28
22.02.2006

		2:25:40
22.02.2006

		2:25:44
22.02.2006

		2:25:48
22.02.2006

		2:25:56
22.02.2006

		2:26:00
22.02.2006

		2:26:04
22.02.2006

		2:26:16
22.02.2006

		2:26:20
22.02.2006

		2:26:24
22.02.2006

		2:26:28
22.02.2006

		2:26:36
22.02.2006

		2:26:40
22.02.2006

		2:26:44
22.02.2006

		2:27:16
22.02.2006

		2:27:20
22.02.2006

		2:27:24
22.02.2006

		2:27:44
22.02.2006

		2:27:48
22.02.2006

		2:27:52
22.02.2006

		2:27:56
22.02.2006

		2:28:00
22.02.2006

		2:28:04
22.02.2006

		2:28:08
22.02.2006

		2:28:12
22.02.2006

		2:28:16
22.02.2006

		2:28:20
22.02.2006

		2:28:36
22.02.2006

		2:28:40
22.02.2006

		2:28:44
22.02.2006

		2:28:48
22.02.2006

		2:28:56
22.02.2006

		2:29:00
22.02.2006

		2:29:04
22.02.2006

		2:29:08
22.02.2006

		2:29:12
22.02.2006

		2:29:16
22.02.2006

		2:29:20
22.02.2006

		2:29:24
22.02.2006

		2:29:44
22.02.2006

		2:29:48
22.02.2006

		2:29:52
22.02.2006

		2:29:56
22.02.2006

		2:30:00
22.02.2006

		2:30:04
22.02.2006

		2:30:08
22.02.2006

		2:30:12
22.02.2006

		2:30:16
22.02.2006

		2:30:32
22.02.2006

		2:30:36
22.02.2006

		2:30:40
22.02.2006

		2:31:12
22.02.2006

		2:31:16
22.02.2006

		2:31:20
22.02.2006

		2:31:40
22.02.2006

		2:31:44
22.02.2006

		2:31:48
22.02.2006

		2:31:52
22.02.2006

		2:33:32
22.02.2006

		2:33:36
22.02.2006

		2:33:40
22.02.2006

		2:33:56
22.02.2006

		2:34:00
22.02.2006

		2:34:28
22.02.2006

		2:34:32
22.02.2006

		2:34:36
22.02.2006

		2:34:40
22.02.2006

		2:34:44
22.02.2006

		2:34:48
22.02.2006

		2:34:52
22.02.2006

		2:34:56
22.02.2006

		2:35:00
22.02.2006

		2:35:04
22.02.2006

		2:35:08
22.02.2006

		2:35:12
22.02.2006

		2:35:16
22.02.2006

		2:35:20
22.02.2006

		2:35:24
22.02.2006

		2:35:28
22.02.2006

		2:35:56
22.02.2006

		2:36:00
22.02.2006

		2:36:04
22.02.2006

		2:36:08
22.02.2006

		2:36:12
22.02.2006

		2:36:56
22.02.2006

		2:37:00
22.02.2006

		2:37:04
22.02.2006

		2:38:12
22.02.2006

		2:38:16
22.02.2006

		2:38:20
22.02.2006

		2:38:24
22.02.2006

		2:39:24
22.02.2006

		2:39:28
22.02.2006

		2:39:32
22.02.2006

		2:39:36
22.02.2006

		2:39:40
22.02.2006

		2:40:08
22.02.2006

		2:40:12
22.02.2006

		2:40:16
22.02.2006

		2:40:20
22.02.2006

		2:40:24
22.02.2006

		2:40:28
22.02.2006

		2:40:32
22.02.2006

		2:40:36
22.02.2006

		2:41:36
22.02.2006

		2:41:40
22.02.2006

		2:41:44
22.02.2006

		2:41:48
22.02.2006

		2:42:04
22.02.2006

		2:42:08
22.02.2006

		2:42:12
22.02.2006

		2:43:04
22.02.2006

		2:43:08
22.02.2006

		2:43:40
22.02.2006

		2:43:44
22.02.2006

		2:44:28
22.02.2006

		2:44:32
22.02.2006

		2:44:40
22.02.2006

		2:44:44
22.02.2006

		2:44:48
22.02.2006

		2:44:52
22.02.2006

		2:45:08
22.02.2006

		2:45:12
22.02.2006

		2:45:20
22.02.2006

		2:45:24
22.02.2006

		2:45:28
22.02.2006

		2:46:08
22.02.2006

		2:46:12
22.02.2006

		2:46:16
22.02.2006

		2:46:20
22.02.2006

		2:46:28
22.02.2006

		2:46:32
22.02.2006

		2:46:36
22.02.2006

		2:47:16
22.02.2006

		2:47:20
22.02.2006

		2:47:44
22.02.2006

		2:47:48
22.02.2006

		2:47:52
22.02.2006

		2:47:56
22.02.2006

		2:48:00
22.02.2006

		2:48:20
22.02.2006

		2:48:24
22.02.2006

		2:49:00
22.02.2006

		2:49:04
22.02.2006

		2:49:08
22.02.2006

		2:49:12
22.02.2006

		2:49:16
22.02.2006

		2:49:28
22.02.2006

		2:49:32
22.02.2006

		2:49:36
22.02.2006

		2:50:00
22.02.2006

		2:50:04
22.02.2006

		2:50:24
22.02.2006

		2:50:28
22.02.2006

		2:50:32
22.02.2006

		2:51:44
22.02.2006

		2:51:48
22.02.2006

		2:51:52
22.02.2006

		2:51:56
22.02.2006

		2:52:00
22.02.2006

		2:52:28
22.02.2006

		2:52:32
22.02.2006

		2:52:36
22.02.2006

		2:53:40
22.02.2006

		2:53:44
22.02.2006

		2:54:24
22.02.2006

		2:54:28
22.02.2006

		2:54:32
22.02.2006

		2:55:00
22.02.2006

		2:55:04
22.02.2006

		2:55:08
22.02.2006

		2:55:12
22.02.2006

		2:55:16
22.02.2006

		2:55:20
22.02.2006

		2:55:24
22.02.2006

		2:55:28
22.02.2006

		2:55:32
22.02.2006

		2:55:36
22.02.2006

		2:55:40
22.02.2006

		2:55:44
22.02.2006

		2:55:48
22.02.2006

		2:55:52
22.02.2006

		2:56:16
22.02.2006

		2:56:20
22.02.2006

		2:56:24
22.02.2006

		2:56:28
22.02.2006

		2:56:32
22.02.2006

		2:56:36
22.02.2006

		2:57:04
22.02.2006

		2:57:08
22.02.2006

		2:57:52
22.02.2006

		2:57:56
22.02.2006

		2:59:08
22.02.2006

		2:59:12
22.02.2006

		2:59:16
22.02.2006

		2:59:20
22.02.2006

		3:00:56
22.02.2006

		3:01:00
22.02.2006

		3:01:04
22.02.2006

		3:01:20
22.02.2006

		3:01:24
22.02.2006

		3:01:28
22.02.2006

		3:01:32
22.02.2006

		3:01:44
22.02.2006

		3:01:48
22.02.2006

		3:01:52
22.02.2006

		3:01:56
22.02.2006

		3:02:00
22.02.2006

		3:03:56
22.02.2006

		3:04:00
22.02.2006

		3:05:40
22.02.2006

		3:05:44
22.02.2006

		3:05:48
22.02.2006

		3:05:52
22.02.2006

		3:05:56
22.02.2006

		3:06:00
22.02.2006

		3:07:08
22.02.2006

		3:07:12
22.02.2006

		3:07:24
22.02.2006

		3:07:28
22.02.2006

		3:07:32
22.02.2006

		3:08:04
22.02.2006

		3:08:08
22.02.2006

		3:10:08
22.02.2006

		3:10:12
22.02.2006

		3:12:40
22.02.2006

		3:12:44
22.02.2006

		3:13:44
22.02.2006

		3:13:48
22.02.2006

		3:13:52
22.02.2006

		3:15:32
22.02.2006

		3:15:36
22.02.2006

		3:15:52
22.02.2006

		3:15:56
22.02.2006

		3:16:00
22.02.2006

		3:16:04
22.02.2006

		3:16:08
22.02.2006

		3:16:12
22.02.2006

		3:16:16
22.02.2006

		3:16:20
22.02.2006

		3:16:24
22.02.2006

		3:16:28
22.02.2006

		3:16:32
22.02.2006

		3:16:36
22.02.2006

		3:16:40
22.02.2006

		3:17:32
22.02.2006

		3:17:36
22.02.2006

		3:17:40
22.02.2006

		3:20:00
22.02.2006

		3:20:04
22.02.2006

		3:21:32
22.02.2006

		3:21:36
22.02.2006

		3:21:40
22.02.2006

		3:21:48
22.02.2006

		3:21:52
22.02.2006

		3:23:32
22.02.2006

		3:23:36
22.02.2006

		3:23:40
22.02.2006

		3:23:44
22.02.2006

		3:24:04
22.02.2006

		3:24:08
22.02.2006

		3:24:12
22.02.2006

		3:24:32
22.02.2006

		3:24:36
22.02.2006

		3:24:40
22.02.2006

		3:25:48
22.02.2006

		3:25:52
22.02.2006

		3:26:32
22.02.2006

		3:26:36
22.02.2006

		3:26:40
22.02.2006

		3:27:28
22.02.2006

		3:27:32
22.02.2006

		3:27:36
22.02.2006

		3:31:08
22.02.2006

		3:31:12
22.02.2006

		3:31:16
22.02.2006

		3:32:00
22.02.2006

		3:32:04
22.02.2006

		3:32:08
22.02.2006

		3:32:52
22.02.2006

		3:32:56
22.02.2006

		3:33:00
22.02.2006

		3:33:04
22.02.2006

		3:33:16
22.02.2006

		3:33:20
22.02.2006

		3:33:24
22.02.2006

		3:33:28
22.02.2006

		3:33:32
22.02.2006

		3:34:04
22.02.2006

		3:34:08
22.02.2006

		3:34:12
22.02.2006

		3:35:00
22.02.2006

		3:35:04
22.02.2006

		3:35:08
22.02.2006

		3:36:00
22.02.2006

		3:36:04
22.02.2006

		3:36:08
22.02.2006

		3:36:12
22.02.2006

		3:36:16
22.02.2006

		3:36:20
22.02.2006

		3:36:24
22.02.2006

		3:36:28
22.02.2006

		3:36:32
22.02.2006

		3:36:36
22.02.2006

		3:36:40
22.02.2006

		3:36:44
22.02.2006

		3:36:48
22.02.2006

		3:36:56
22.02.2006

		3:37:00
22.02.2006

		3:37:04
22.02.2006

		3:38:00
22.02.2006

		3:38:04
22.02.2006

		3:38:08
22.02.2006

		3:39:56
22.02.2006

		3:40:00
22.02.2006

		3:40:04
22.02.2006

		3:40:20
22.02.2006

		3:40:24
22.02.2006

		3:40:28
22.02.2006

		3:42:12
22.02.2006

		3:42:16
22.02.2006

		3:42:20
22.02.2006

		3:42:24
22.02.2006

		3:43:08
22.02.2006

		3:43:12
22.02.2006

		3:43:16
22.02.2006

		3:45:04
22.02.2006

		3:45:08
22.02.2006

		3:45:12
22.02.2006

		3:45:44
22.02.2006

		3:45:48
22.02.2006

		3:45:52
22.02.2006

		3:45:56
22.02.2006

		3:46:24
22.02.2006

		3:46:28
22.02.2006

		3:46:32
22.02.2006

		3:50:28
22.02.2006

		3:50:32
22.02.2006

		3:50:36
22.02.2006

		3:51:24
22.02.2006

		3:51:28
22.02.2006

		3:51:32
22.02.2006

		3:51:36
22.02.2006

		3:51:40
22.02.2006

		3:51:48
22.02.2006

		3:51:52
22.02.2006

		3:51:56
22.02.2006

		3:56:36
22.02.2006

		3:56:40
22.02.2006

		4:00:00
22.02.2006

		4:00:04
22.02.2006

		4:00:08
22.02.2006

		4:00:56
22.02.2006

		4:01:00
22.02.2006

		4:01:08
22.02.2006

		4:01:12
22.02.2006

		4:01:16
22.02.2006

		4:09:28
22.02.2006

		4:09:32
22.02.2006

		4:09:36
22.02.2006

		4:09:40
22.02.2006

		4:09:44
22.02.2006

		4:11:44
22.02.2006

		4:11:48
22.02.2006

		4:11:52
22.02.2006

		4:11:56
22.02.2006

		4:12:00
22.02.2006

		4:12:04
22.02.2006

		4:12:36
22.02.2006

		4:12:40
22.02.2006

		4:12:44
22.02.2006

		4:15:40
22.02.2006

		4:15:44
22.02.2006

		4:15:48
22.02.2006

		4:19:32
22.02.2006

		4:19:36
22.02.2006

		4:19:40
22.02.2006

		4:19:44
22.02.2006

		4:21:16
22.02.2006

		4:21:20
22.02.2006

		4:21:24
22.02.2006

		4:21:32
22.02.2006

		4:21:36
22.02.2006

		4:21:40
22.02.2006

		4:21:44
22.02.2006

		4:21:48
22.02.2006

		4:21:52
22.02.2006

		4:21:56
22.02.2006

		4:22:00
22.02.2006

		4:22:04
22.02.2006

		4:22:12
22.02.2006

		4:22:16
22.02.2006

		4:22:20
22.02.2006

		4:22:24
22.02.2006

		4:22:28
22.02.2006

		4:22:32
22.02.2006

		4:23:08
22.02.2006

		4:23:12
22.02.2006

		4:23:16
22.02.2006

		4:23:44
22.02.2006

		4:23:48
22.02.2006

		4:23:52
22.02.2006

		4:23:56
22.02.2006

		4:24:00
22.02.2006

		4:24:04
22.02.2006

		4:24:08
22.02.2006

		4:24:36
22.02.2006

		4:24:40
22.02.2006

		4:24:44
22.02.2006

		4:24:48
22.02.2006

		4:25:08
22.02.2006

		4:25:12
22.02.2006

		4:25:16
22.02.2006

		4:25:24
22.02.2006

		4:25:28
22.02.2006

		4:25:32
22.02.2006

		4:29:48
22.02.2006

		4:29:52
22.02.2006

		4:30:52
22.02.2006

		4:30:56
22.02.2006

		4:32:16
22.02.2006

		4:32:20
22.02.2006

		4:32:28
22.02.2006

		4:32:32
22.02.2006

		4:32:36
22.02.2006

		4:33:32
22.02.2006

		4:33:36
22.02.2006

		4:33:40
22.02.2006

		4:33:44
22.02.2006

		4:33:48
22.02.2006

		4:35:16
22.02.2006

		4:35:20
22.02.2006

		4:36:36
22.02.2006

		4:36:40
22.02.2006

		4:36:44
22.02.2006

		4:43:48
22.02.2006

		4:43:52
22.02.2006

		4:43:56
22.02.2006

		4:44:44
22.02.2006

		4:44:48
22.02.2006

		4:44:52
22.02.2006

		4:44:56
22.02.2006

		4:45:00
22.02.2006

		4:45:04
22.02.2006

		4:45:08
22.02.2006

		4:45:40
22.02.2006

		4:45:44
22.02.2006

		4:45:48
22.02.2006

		4:45:56
22.02.2006

		4:46:00
22.02.2006

		4:46:12
22.02.2006

		4:46:16
22.02.2006

		4:46:20
22.02.2006

		4:48:04
22.02.2006

		4:48:08
22.02.2006

		4:48:12
22.02.2006

		4:48:44
22.02.2006

		4:48:48
22.02.2006

		4:49:44
22.02.2006

		4:49:48
22.02.2006

		4:49:52
22.02.2006

		4:49:56
22.02.2006

		4:50:00
22.02.2006

		4:50:04
22.02.2006

		4:50:08
22.02.2006

		4:50:36
22.02.2006

		4:50:40
22.02.2006

		4:50:44
22.02.2006

		4:52:12
22.02.2006

		4:52:16
22.02.2006

		4:52:20
22.02.2006

		4:52:24
22.02.2006

		4:52:28
22.02.2006

		4:52:32
22.02.2006

		4:52:36
22.02.2006

		4:52:40
22.02.2006

		4:58:12
22.02.2006

		4:58:16
22.02.2006

		4:58:20
22.02.2006

		5:05:36
22.02.2006

		5:05:40
22.02.2006

		5:05:44
22.02.2006

		5:07:08
22.02.2006

		5:07:12
22.02.2006

		5:07:16
22.02.2006

		5:07:44
22.02.2006

		5:07:48
22.02.2006

		5:07:52
22.02.2006

		5:09:16
22.02.2006

		5:09:20
22.02.2006

		5:09:24
22.02.2006

		5:09:28
22.02.2006

		5:09:32
22.02.2006

		5:10:00
22.02.2006

		5:10:04
22.02.2006

		5:10:08
22.02.2006

		5:10:12
22.02.2006

		5:10:16
22.02.2006

		5:11:16
22.02.2006

		5:11:20
22.02.2006

		5:11:24
22.02.2006

		5:11:28
22.02.2006

		5:11:32
22.02.2006

		5:18:00
22.02.2006

		5:18:04
22.02.2006

		5:23:20
22.02.2006

		5:23:24
22.02.2006

		5:23:28
22.02.2006

		5:28:08
22.02.2006

		5:28:12
22.02.2006

		5:28:16
22.02.2006

		5:31:08
22.02.2006

		5:31:12
22.02.2006

		5:31:16
22.02.2006

		5:32:16
22.02.2006

		5:32:20
22.02.2006

		5:32:24
22.02.2006

		5:34:20
22.02.2006

		5:34:24
22.02.2006

		5:34:28
22.02.2006

		5:37:52
22.02.2006

		5:37:56
22.02.2006

		5:38:00
22.02.2006

		5:46:52
22.02.2006

		5:46:56
22.02.2006

		5:48:44
22.02.2006

		5:48:48
22.02.2006

		5:54:16
22.02.2006

		5:54:20
22.02.2006

		5:54:36
22.02.2006

		5:54:40
22.02.2006

		5:54:44
22.02.2006

		5:54:48
22.02.2006

		5:59:08
22.02.2006

		5:59:12
22.02.2006

		5:59:16
22.02.2006

		6:02:24
22.02.2006

		6:02:28
22.02.2006

		6:02:32
22.02.2006

		6:02:44
22.02.2006

		6:02:48
22.02.2006

		6:02:52
22.02.2006

		6:04:52
22.02.2006

		6:04:56
22.02.2006

		6:05:00
22.02.2006

		6:05:40
22.02.2006

		6:05:44
22.02.2006

		6:05:48
22.02.2006

		6:06:08
22.02.2006

		6:06:12
22.02.2006

		6:06:16
22.02.2006

		6:07:36
22.02.2006

		6:07:40
22.02.2006

		6:07:44
22.02.2006

		6:08:24
22.02.2006

		6:08:28
22.02.2006

		6:08:32
22.02.2006

		6:13:24
22.02.2006

		6:13:28
22.02.2006

		6:13:32
22.02.2006

		6:13:36
22.02.2006

		6:13:40
22.02.2006

		6:13:44
22.02.2006

		6:19:00
22.02.2006

		6:19:04
22.02.2006

		6:19:08
22.02.2006

		6:24:44
22.02.2006

		6:24:48
22.02.2006

		6:24:52
22.02.2006

		6:28:20
22.02.2006

		6:28:24
22.02.2006

		6:28:40
22.02.2006

		6:28:44
22.02.2006

		6:30:08
22.02.2006

		6:30:12
22.02.2006

		6:32:48
22.02.2006

		6:32:52
22.02.2006

		6:33:12
22.02.2006

		6:33:16
22.02.2006

		6:35:12
22.02.2006

		6:35:16
22.02.2006

		6:39:36
22.02.2006

		6:39:40
22.02.2006

		6:47:40
22.02.2006

		6:47:44
22.02.2006

		6:47:48
22.02.2006

		7:03:32
22.02.2006

		7:03:36
22.02.2006

		7:03:40
22.02.2006

		7:04:40
22.02.2006

		7:04:44
22.02.2006

		7:04:48
22.02.2006

		7:06:16
22.02.2006

		7:06:20
22.02.2006

		7:06:24
22.02.2006

		7:08:28
22.02.2006

		7:08:32
22.02.2006

		7:08:36
22.02.2006

		7:10:24
22.02.2006

		7:10:28
22.02.2006

		7:11:48
22.02.2006

		7:11:52
22.02.2006

		7:15:44
22.02.2006

		7:15:48
22.02.2006

		7:15:52
22.02.2006

		7:17:44
22.02.2006

		7:17:48
22.02.2006

		7:17:52
22.02.2006

		7:18:20
22.02.2006

		7:18:24
22.02.2006

		7:18:28
22.02.2006

		7:22:48
22.02.2006

		7:22:52
22.02.2006

		7:25:40
22.02.2006

		7:25:44
22.02.2006

		7:25:48
22.02.2006

		7:25:52
22.02.2006

		7:40:04
22.02.2006

		7:40:08
22.02.2006

		7:40:16
22.02.2006

		7:40:20
22.02.2006

		7:46:00
22.02.2006

		7:46:04
22.02.2006

		7:46:08
22.02.2006

		7:48:52
22.02.2006

		7:48:56
22.02.2006

		7:49:00
22.02.2006

		7:49:08
22.02.2006

		7:49:12
22.02.2006

		7:49:16
22.02.2006

		7:50:20
22.02.2006

		7:50:24
22.02.2006

		7:50:28
22.02.2006

		7:50:40
22.02.2006

		7:50:44
22.02.2006

		7:51:08
22.02.2006

		7:51:12
22.02.2006

		7:51:16
22.02.2006

		7:52:20
22.02.2006

		7:52:24
22.02.2006

		7:52:28
22.02.2006

		7:52:44
22.02.2006

		7:52:48
22.02.2006

		7:53:40
22.02.2006

		7:53:44
22.02.2006

		7:53:48
22.02.2006

		7:54:52
22.02.2006

		7:54:56
22.02.2006

		7:55:00
22.02.2006

		8:01:20
22.02.2006

		8:01:24
22.02.2006

		8:04:44
22.02.2006

		8:04:48
22.02.2006

		8:04:52
22.02.2006

		8:05:16
22.02.2006

		8:05:20
22.02.2006

		8:05:24
22.02.2006

		8:05:28
22.02.2006

		8:05:32
22.02.2006

		8:05:36
22.02.2006

		8:05:56
22.02.2006

		8:06:00
22.02.2006

		8:06:04
22.02.2006

		8:06:08
22.02.2006

		8:06:16
22.02.2006

		8:06:20
22.02.2006

		8:06:24
22.02.2006

		8:07:04
22.02.2006

		8:07:08
22.02.2006

		8:07:12
22.02.2006

		8:08:56
22.02.2006

		8:09:00
22.02.2006

		8:09:04
22.02.2006

		8:10:12
22.02.2006

		8:10:16
22.02.2006

		8:10:20
22.02.2006

		8:13:52
22.02.2006

		8:13:56
22.02.2006

		8:16:20
22.02.2006

		8:16:24
22.02.2006

		8:16:28
22.02.2006

		8:18:56
22.02.2006

		8:19:00
22.02.2006

		8:19:04
22.02.2006

		8:20:20
22.02.2006

		8:20:24
22.02.2006

		8:20:28
22.02.2006

		8:21:36
22.02.2006

		8:21:40
22.02.2006

		8:21:44
22.02.2006

		8:22:24
22.02.2006

		8:22:28
22.02.2006

		8:22:32
22.02.2006

		8:25:56
22.02.2006

		8:26:00
22.02.2006

		8:26:32
22.02.2006

		8:26:36
22.02.2006

		8:27:36
22.02.2006

		8:27:40
22.02.2006

		8:28:28
22.02.2006

		8:28:32
22.02.2006

		8:28:36
22.02.2006

		8:35:00
22.02.2006

		8:35:04
22.02.2006

		8:35:08
22.02.2006

		8:37:20
22.02.2006

		8:37:24
22.02.2006

		8:38:56
22.02.2006

		8:39:00
22.02.2006

		8:39:12
22.02.2006

		8:39:16
22.02.2006

		8:39:52
22.02.2006

		8:39:56
22.02.2006

		8:40:12
22.02.2006

		8:40:16
22.02.2006

		8:47:28
22.02.2006

		8:47:32
22.02.2006

		8:48:00
22.02.2006

		8:48:04
22.02.2006

		8:48:20
22.02.2006

		8:48:24
22.02.2006

		8:49:44
22.02.2006

		8:49:48
22.02.2006

		8:50:04
22.02.2006

		8:50:08
22.02.2006

		8:51:32
22.02.2006

		8:51:36
22.02.2006

		8:53:56
22.02.2006

		8:54:00
22.02.2006

		8:54:04
22.02.2006

		8:55:08
22.02.2006

		8:55:12
22.02.2006

		8:59:16
22.02.2006

		8:59:20
22.02.2006

		9:00:40
22.02.2006

		9:00:44
22.02.2006

		9:05:20
22.02.2006

		9:05:24
22.02.2006

		9:05:28
22.02.2006

		9:07:36
22.02.2006

		9:07:40
22.02.2006

		9:07:44
22.02.2006

		9:10:56
22.02.2006

		9:11:00
22.02.2006

		9:11:04
22.02.2006

		9:23:20
22.02.2006

		9:23:24
22.02.2006

		9:24:36
22.02.2006

		9:24:40
22.02.2006

		9:24:44
22.02.2006

		9:24:48
22.02.2006

		9:24:52
22.02.2006

		9:25:52
22.02.2006

		9:25:56
22.02.2006

		9:26:12
22.02.2006

		9:26:16
22.02.2006

		9:26:20
22.02.2006

		9:27:28
22.02.2006

		9:27:32
22.02.2006

		9:28:36
22.02.2006

		9:28:40
22.02.2006

		9:29:48
22.02.2006

		9:29:52
22.02.2006

		9:29:56
22.02.2006

		9:30:20
22.02.2006

		9:30:24
22.02.2006

		9:32:28
22.02.2006

		9:32:32
22.02.2006

		9:32:52
22.02.2006

		9:32:56
22.02.2006

		9:33:00
22.02.2006

		9:35:04
22.02.2006

		9:35:08
22.02.2006

		9:35:12
22.02.2006

		9:35:20
22.02.2006

		9:35:24
22.02.2006

		9:35:28
22.02.2006

		9:35:44
22.02.2006

		9:35:48
22.02.2006

		9:35:52
22.02.2006

		9:35:56
22.02.2006

		9:36:00
22.02.2006

		9:36:04
22.02.2006

		9:36:08
22.02.2006

		9:36:12
22.02.2006

		9:36:16
22.02.2006

		9:36:36
22.02.2006

		9:36:40
22.02.2006

		9:36:44
22.02.2006

		9:36:52
22.02.2006

		9:36:56
22.02.2006

		9:37:00
22.02.2006

		9:39:20
22.02.2006

		9:39:24
22.02.2006

		9:39:28
22.02.2006

		9:39:32
22.02.2006

		9:39:36
22.02.2006

		9:40:52
22.02.2006

		9:40:56
22.02.2006

		9:42:52
22.02.2006

		9:42:56
22.02.2006

		9:43:00
22.02.2006

		9:43:04
22.02.2006

		9:43:08
22.02.2006

		9:43:12
22.02.2006

		9:43:16
22.02.2006

		9:43:20
22.02.2006

		9:43:24
22.02.2006

		9:43:28
22.02.2006

		9:43:52
22.02.2006

		9:43:56
22.02.2006

		9:44:00
22.02.2006

		9:45:24
22.02.2006

		9:45:28
22.02.2006

		9:45:32
22.02.2006

		9:46:36
22.02.2006

		9:46:40
22.02.2006

		9:46:44
22.02.2006

		9:46:48
22.02.2006

		9:46:52
22.02.2006

		9:46:56
22.02.2006

		9:47:04
22.02.2006

		9:47:08
22.02.2006

		9:47:12
22.02.2006

		9:49:40
22.02.2006

		9:49:44
22.02.2006

		9:49:48
22.02.2006

		9:49:52
22.02.2006

		9:49:56
22.02.2006

		9:50:04
22.02.2006

		9:50:08
22.02.2006

		9:50:12
22.02.2006

		9:50:16
22.02.2006

		9:51:00
22.02.2006

		9:51:04
22.02.2006

		9:51:08
22.02.2006

		9:53:20
22.02.2006

		9:53:24
22.02.2006

		9:53:28
22.02.2006

		9:54:56
22.02.2006

		9:55:00
22.02.2006

		9:57:44
22.02.2006

		9:57:48
22.02.2006

		9:59:08
22.02.2006

		9:59:12
22.02.2006

		10:00:12
22.02.2006

		10:00:16
22.02.2006

		10:00:44
22.02.2006

		10:00:48
22.02.2006

		10:00:52
22.02.2006

		10:00:56
22.02.2006

		10:01:00
22.02.2006

		10:01:48
22.02.2006

		10:01:52
22.02.2006

		10:01:56
22.02.2006

		10:02:04
22.02.2006

		10:02:08
22.02.2006

		10:03:04
22.02.2006

		10:03:08
22.02.2006

		10:04:16
22.02.2006

		10:04:20
22.02.2006

		10:05:16
22.02.2006

		10:05:20
22.02.2006

		10:05:52
22.02.2006

		10:05:56
22.02.2006

		10:07:16
22.02.2006

		10:07:20
22.02.2006

		10:09:20
22.02.2006

		10:09:24
22.02.2006

		10:11:16
22.02.2006

		10:11:20
22.02.2006

		10:11:24
22.02.2006

		10:11:52
22.02.2006

		10:11:56
22.02.2006

		10:12:00
22.02.2006

		10:12:04
22.02.2006

		10:12:08
22.02.2006

		10:12:28
22.02.2006

		10:12:32
22.02.2006

		10:12:36
22.02.2006

		10:16:48
22.02.2006

		10:16:52
22.02.2006

		10:17:48
22.02.2006

		10:17:52
22.02.2006

		10:17:56
22.02.2006

		10:19:32
22.02.2006

		10:19:36
22.02.2006

		10:20:12
22.02.2006

		10:20:16
22.02.2006

		10:21:12
22.02.2006

		10:21:16
22.02.2006

		10:21:40
22.02.2006

		10:21:44
22.02.2006

		10:21:48
22.02.2006

		10:21:52
22.02.2006

		10:27:16
22.02.2006

		10:27:20
22.02.2006

		10:28:16
22.02.2006

		10:28:20
22.02.2006

		10:28:24
22.02.2006

		10:29:16
22.02.2006

		10:29:20
22.02.2006

		10:32:36
22.02.2006

		10:32:40
22.02.2006

		10:33:16
22.02.2006

		10:33:20
22.02.2006

		10:33:24
22.02.2006

		10:34:12
22.02.2006

		10:34:16
22.02.2006

		10:34:20
22.02.2006

		10:36:08
22.02.2006

		10:36:12
22.02.2006

		10:36:48
22.02.2006

		10:36:52
22.02.2006

		10:36:56
22.02.2006

		10:39:20
22.02.2006

		10:39:24
22.02.2006

		10:41:44
22.02.2006

		10:41:48
22.02.2006

		10:41:52
22.02.2006

		10:42:20
22.02.2006

		10:42:24
22.02.2006

		10:43:16
22.02.2006

		10:43:20
22.02.2006

		10:43:24
22.02.2006

		10:45:16
22.02.2006

		10:45:20
22.02.2006

		10:46:48
22.02.2006

		10:46:52
22.02.2006

		10:46:56
22.02.2006

		10:47:00
22.02.2006

		10:47:04
22.02.2006

		10:47:20
22.02.2006

		10:47:24
22.02.2006

		10:47:28
22.02.2006

		10:47:56
22.02.2006

		10:48:00
22.02.2006

		10:48:04
22.02.2006

		10:49:00
22.02.2006

		10:49:04
22.02.2006

		10:49:08
22.02.2006

		10:50:16
22.02.2006

		10:50:20
22.02.2006

		10:51:00
22.02.2006

		10:51:04
22.02.2006

		10:51:08
22.02.2006

		10:51:36
22.02.2006

		10:51:40
22.02.2006

		10:51:44
22.02.2006

		10:53:28
22.02.2006

		10:53:32
22.02.2006

		10:53:36
22.02.2006

		10:54:00
22.02.2006

		10:54:04
22.02.2006

		10:54:08
22.02.2006

		10:54:12
22.02.2006

		10:54:16
22.02.2006

		10:54:20
22.02.2006

		10:54:24
22.02.2006

		10:54:28
22.02.2006

		10:54:48
22.02.2006

		10:54:52
22.02.2006

		10:54:56
22.02.2006

		10:55:00
22.02.2006

		10:55:08
22.02.2006

		10:55:12
22.02.2006

		10:55:16
22.02.2006

		10:56:12
22.02.2006

		10:56:16
22.02.2006

		10:56:20
22.02.2006

		10:58:16
22.02.2006

		10:58:20
22.02.2006

		10:58:24
22.02.2006

		10:58:52
22.02.2006

		10:58:56
22.02.2006

		10:59:00
22.02.2006



TI3012

21.02-22.02.06

°C

TI3012

464.09375

463

463

463.5

463

464.09375

463.5

463

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

462.5

463

463

463

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

464.09375

463.5

464.09375

464.59375

464.09375

464.59375

464.59375

465.1875

465.6875

465.1875

465.1875

465.6875

465.6875

465.1875

465.1875

464.59375

465.1875

464.59375

464.59375

464.59375

465.1875

464.59375

464.59375

464.09375

464.59375

464.09375

464.59375

464.09375

464.59375

464.59375

464.09375

464.59375

464.59375

464.09375

464.09375

464.59375

464.09375

464.09375

464.59375

464.09375

464.09375

464.59375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

464.59375

464.09375

464.09375

463.5

463

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463

463.5

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463

463.5

463

463

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

462.5

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463

463

463.5

463.5

462.5

463.5

463.5

463

463.5

464.09375

463.5

463

463.5

463

463

463.5

463

463.5

463.5

463.5

463

463

462.5

463.5

463

463.5

463.5

463.5

463

464.09375

462.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463

462.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463.5

463

463.5

463

463

463.5

463

463

464.09375

463

463

462.5

463

463

463.5

463

463.5

464.09375

463

464.09375

464.09375

464.59375

463.5

464.59375

465.1875

465.1875

465.6875

465.1875

465.1875

465.1875

464.59375

465.1875

464.59375

464.59375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

464.09375

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

462.5

463

463

463.5

463

463

462.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463.5

463

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

463.5

464.09375

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

462.5

463

463

462.5

463

463

463.5

463

463

462.5

463

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

462.5

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

462.5

463.5

463.5

464.09375

464.09375

463

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463.5

463

463.5

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

462.5

463

463.5

463

463.5

463

463

462.5

463

463

463.5

463

463

462.5

463

463

462.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

462.5

463

463

463.5

463

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

464.09375

463.5

463.5

464.09375

464.09375

463

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

464.59375

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

464.09375

463.5

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

464.59375

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.59375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

462.5

463.5

463.5

462.5

463

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463

462.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

462.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

462.5

463.5

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.59375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463

464.09375

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

464.09375

463.5

464.09375

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

462.5

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

462.5

463.5

463.5

463

463

463.5

463

463

464.09375

463

463.5

463.5

463

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463

463.5

463

463

463.5

463

463

462.5

463

463

462.5

463

463

462.5

463

463

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463

463.5

463.5

462.5

463.5

462.5

463.5

462.5

463.5

463.5

463

463

462.5

463

463

463.5

463

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463.5

463

463

462.5

463.5

463

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

462.5

463.5

463.5

463

463.5

463.5

462.5

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

462.5

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

463.5

463

463.5

464.09375

463.5

463.5

464.09375

464.09375

464.59375

464.59375

465.1875

465.1875

465.6875

465.6875

466.296875

465.6875

466.296875

466.296875

466.796875

466.796875

467.390625

467.390625

467.890625

467.890625

468.5

468.5

469

469

469.59375

469.59375

470.09375

470.09375

470.6875

470.6875

471.1875

471.1875

471.6875

471.6875

472.296875

472.296875

472.796875

472.796875

473.390625

473.390625

473.890625

473.390625

473.890625

474.5

474.5

475

475

475.59375

475.59375

476.09375

476.09375

476.6875

476.6875

477.1875

477.1875

477.796875

477.796875

478.296875

478.296875

478.890625

478.890625

479.390625

479.390625

479.890625

479.890625

480.5

480.5

481

481

481.59375

481.59375

482.09375

482.09375

482.6875

482.6875

483.1875

483.1875

483.796875

483.796875

484.296875

484.296875

484.890625

485.390625

485.390625

486

486

486.5

486.5

486

487.59375

487.59375

488.09375

488.09375

488.6875

488.6875

489.796875

489.796875

490.296875

490.296875

490.890625

490.890625

491.390625

491.390625

492.5

492

492.5

493.09375

493.09375

493.59375

493.09375

493.59375

494.1875

494.6875

495.296875

495.796875

495.796875

496.296875

496.890625

496.890625

497.390625

497.390625

498

498.5

498.5

499.09375

499.59375

499.59375

500.1875

500.1875

501.296875

500.6875

501.296875

500.6875

501.796875

502.390625

502.6875

503.296875

503.796875

504.390625

504.890625

505.390625

506

506.5

507.09375

507.59375

508.1875

508.6875

509.296875

509.796875

510.890625

510.296875

510.890625

511.390625

512

512.5

513.09375

513.59375

514.1875

514.6875

515.28125

515.78125

516.28125

516.28125

516.875

516.875

518

517.375

518

518.5

519.09375

519.59375

520.1875

520.6875

521.1875

521.78125

522.28125

522.875

523.375

524

524.5

525.09375

525.59375

526.09375

526.09375

526.6875

527.1875

527.78125

528.28125

528.875

529.375

530

530.5

531

531

531.59375

532.09375

532.6875

533.1875

533.78125

534.28125

534.875

534.875

536

536.5

537

537

538.09375

538.09375

538.6875

539.1875

539.78125

540.28125

540.875

541.375

541.875

541.875

542.5

543

543.59375

544.09375

545.1875

545.1875

545.78125

546.28125

546.78125

547.375

547.875

548.5

547.875

549

549

549.59375

550.09375

550.6875

551.1875

551.6875

551.6875

552.28125

552.78125

553.375

553.875

554.5

555

555.59375

556.09375

556.6875

557.1875

557.6875

557.6875

558.28125

558.78125

559.375

559.875

560.5

561

561.59375

562.09375

562.59375

562.59375

563.1875

563.6875

564.28125

564.78125

565.375

565.875

566.5

567

567.5

567.5

568.09375

568.59375

569.1875

569.6875

570.28125

570.78125

571.375

571.875

572.375

573

573.5

574.09375

574.59375

575.1875

575.6875

576.28125

576.78125

577.28125

577.28125

577.875

578.375

579

578.375

579.5

579.5

580.09375

580.59375

581.1875

580.59375

581.6875

581.6875

582.28125

582.78125

583.28125

583.28125

583.875

583.875

585

584.375

585

585.5

586.09375

586.59375

587.1875

587.1875

588.1875

588.1875

588.78125

589.28125

589.875

590.375

591

591.5

592.09375

592.59375

593.09375

593.09375

593.6875

594.1875

594.78125

595.28125

595.875

596.375

597

597.5

598

598.59375

599.09375

599.6875

600.1875

599.6875

599.09375

598.59375

598

598.59375

599.09375

599.6875

600.1875

599.6875

599.09375

598.59375

598

597.5

597

597

596.375

595.875

595.28125

594.78125

594.1875

594.78125

595.28125

594.78125

594.1875

593.6875

593.09375

592.59375

592.09375

592.09375

591.5

591

590.375

589.875

589.28125

588.78125

588.1875

587.6875

587.1875

587.1875

586.59375

586.09375

585.5

585

584.375

583.875

583.28125

582.78125

582.28125

582.28125

581.6875

581.1875

580.59375

580.09375

579.5

579

578.375

577.875

577.28125

576.78125

576.28125

576.28125

575.6875

575.1875

574.59375

574.09375

573.5

573

572.375

571.875

571.375

570.78125

570.28125

569.6875

569.1875

568.59375

568.09375

567.5

567

566.5

566.5

565.875

565.375

564.78125

564.28125

563.6875

563.1875

562.59375

562.09375

561.59375

561.59375

561

560.5

559.875

559.375

558.78125

558.28125

557.6875

557.1875

556.6875

556.6875

556.09375

555.59375

555

554.5

553.875

553.375

552.78125

552.28125

551.6875

551.1875

550.6875

550.6875

550.09375

549.59375

549

548.5

547.875

547.375

546.78125

546.28125

545.78125

545.1875

544.6875

544.09375

543.59375

543

542.5

541.875

541.375

540.875

540.28125

539.78125

539.1875

538.6875

538.09375

537.59375

537

536.5

536

535.375

534.875

534.28125

534.28125

533.1875

532.6875

532.09375

532.09375

531

530.5

530

529.375

528.875

528.28125

527.78125

527.1875

526.6875

526.09375

525.59375

525.09375

524.5

524

523.375

522.875

522.28125

521.78125

521.1875

520.6875

520.1875

519.59375

519.09375

518.5

518

517.375

516.875

516.28125

515.78125

515.28125

514.6875

514.1875

513.59375

513.09375

512.5

512

511.390625

510.890625

510.296875

509.796875

509.296875

508.6875

508.1875

507.59375

507.09375

506.5

506

505.390625

504.890625

504.390625

503.796875

503.296875

502.6875

502.390625

501.796875

501.296875

500.6875

500.1875

499.59375

499.09375

499.09375

498

498

497.390625

496.296875

496.296875

495.796875

495.296875

494.6875

494.1875

493.59375

493.09375

492.5

492

491.390625

491.390625

490.296875

490.296875

489.796875

489.1875

488.6875

488.09375

487.59375

487.09375

486.5

486.5

485.390625

485.390625

484.890625

484.296875

483.796875

483.1875

483.1875

482.6875

482.09375

481.59375

481

481

479.890625

479.890625

479.390625

478.890625

478.296875

477.796875

477.796875

477.1875

476.6875

476.09375

475.59375

475.59375

475

474.5

473.890625

473.390625

473.390625

472.796875

472.296875

471.6875

471.6875

471.1875

470.6875

470.6875

470.09375

469.59375

469

468.5

468.5

467.890625

467.890625

466.796875

466.796875

466.296875

465.6875

465.6875

465.1875

464.59375

464.09375

464.09375

463.5

463

463

462.5

461.890625

461.890625

461.390625

460.796875

460.796875

460.296875

459.6875

459.6875

459.1875

458.59375

458.59375

458.09375

457.5

457.5

457

457

456.390625

455.890625

455.890625

455.390625

455.390625

454.796875

453.6875

454.296875

454.296875

453.6875

453.1875

453.1875

452.59375

452.59375

452.09375

451.5

451.5

451

451

450.390625

450.390625

449.890625

449.890625

449.296875

449.296875

448.796875

448.796875

448.1875

448.1875

447.6875

447.6875

447.1875

447.1875

446.59375

446.59375

446.09375

446.09375

445.5

446.09375

445.5

445.5

445

445

444.390625

444.390625

443.296875

443.890625

443.890625

443.296875

443.890625

443.890625

443.296875

443.296875

442.796875

442.796875

443.296875

442.796875

442.1875

442.796875

442.1875

442.1875

442.796875

442.1875

442.1875

441.6875

441.6875

442.1875

441.6875

441.6875

442.1875

442.1875

442.796875

441.6875

442.1875

442.1875

442.796875

442.796875

443.296875

443.296875

443.890625

443.890625

444.390625

444.390625

445

445

445.5

446.09375

445.5

446.09375

446.09375

446.59375

446.59375

447.1875

447.1875

446.59375

447.6875

447.6875

448.1875

448.1875

448.796875

448.796875

449.296875

448.796875

449.296875

449.890625

449.890625

450.390625

450.390625

451

451.5

451.5

452.09375

452.09375

452.59375

452.59375

453.1875

453.1875

453.6875

453.6875

454.296875

454.296875

454.796875

454.796875

455.390625

455.390625

455.890625

455.890625

456.390625

456.390625

457

457

457.5

457.5

458.09375

458.09375

458.59375

458.59375

459.1875

459.1875

459.6875

460.296875

460.296875

460.796875

460.796875

461.390625

461.890625

461.890625

462.5

462.5

463.5

463

463.5

463.5

464.09375

464.09375

464.59375

464.59375

465.1875

465.1875

465.6875

465.6875

466.296875

466.296875

466.796875

467.390625

467.390625

467.890625

467.890625

468.5

469

469

469.59375

469.59375

470.6875

470.6875

471.1875

471.1875

471.6875

472.296875

472.296875

472.796875

473.390625

473.390625

473.890625

474.5

474.5

475

475.59375

475.59375

476.09375

476.09375

476.6875

476.6875

477.1875

477.796875

477.796875

478.296875

478.296875

478.890625

478.890625

479.390625

479.390625

479.890625

479.890625

480.5

481

480.5

481.59375

481

481.59375

481.59375

482.09375

482.6875

482.6875

483.1875

483.1875

483.796875

484.296875

484.296875

484.890625

485.390625

485.390625

486

486

486.5

486.5

487.09375

487.09375

487.59375

487.59375

488.09375

488.09375

488.6875

488.6875

489.1875

489.1875

489.796875

489.796875

490.296875

490.296875

490.890625

490.890625

491.390625

491.390625

492

492

492.5

492.5

492

493.09375

493.59375

493.59375

494.1875

494.6875

494.6875

495.296875

495.296875

495.796875

495.796875

496.890625

496.296875

496.890625

497.390625

496.890625

497.390625

498

498

498.5

498.5

499.59375

499.09375

499.59375

499.59375

500.1875

500.6875

501.296875

501.796875

502.390625

502.6875

503.296875

503.796875

504.390625

504.890625

505.390625

504.890625

506

506.5

507.09375

507.59375

508.1875

508.6875

509.296875

509.296875

510.296875

510.296875

510.890625

510.890625

512

512.5

513.09375

513.59375

514.1875

514.1875

515.78125

516.28125

516.875

516.28125

516.875

517.375

518

518.5

519.09375

519.59375

520.1875

520.6875

521.1875

521.1875

521.78125

521.78125

521.1875

521.78125

522.28125

522.875

523.375

524

524.5

525.09375

525.59375

526.09375

526.09375

526.6875

527.1875

527.78125

528.28125

528.875

529.375

530

529.375

529.375

530

530.5

531

531

531.59375

532.09375

532.6875

533.1875

533.78125

534.28125

534.875

535.375

536

535.375

536

536.5

537

537

537.59375

538.09375

538.6875

538.09375

538.6875

538.6875

538.09375

538.6875

539.1875

538.09375

539.1875

539.78125

539.1875

538.6875

538.09375

538.6875

538.6875

538.09375

537.59375

537

536.5

536

536

535.375

534.875

534.28125

533.78125

533.1875

532.6875

532.09375

531.59375

531

530.5

530

530

529.375

528.875

528.28125

527.78125

527.1875

526.6875

526.09375

525.59375

525.09375

525.09375

524.5

524

523.375

522.875

522.28125

521.78125

521.1875

520.6875

520.1875

520.1875

519.59375

519.09375

518.5

518

517.375

516.875

516.28125

515.78125

515.28125

515.28125

514.6875

514.1875

513.59375

513.09375

512.5

512

511.390625

510.890625

510.296875

509.796875

509.296875

509.296875

508.6875

508.1875

507.59375

507.59375

506.5

507.09375

507.09375

506.5

506

505.390625

504.890625

504.390625

504.390625

503.796875

503.296875

502.6875

502.390625

501.796875

501.296875

500.6875

500.6875

501.296875

500.1875

499.59375

500.1875

499.59375

499.59375

499.09375

499.09375

498.5

498.5

498

498

497.390625

496.890625

497.390625

497.390625

496.890625

496.296875

496.890625

496.296875

496.296875

495.796875

495.796875

495.296875

495.296875

494.6875

494.6875

494.1875

494.1875

493.59375

493.59375

493.09375

492.5

492.5

492

492

491.390625

490.890625

490.890625

490.296875

490.296875

489.796875

489.796875

489.1875

489.1875

488.6875

488.6875

488.09375

488.09375

487.59375

488.09375

487.59375

487.59375

487.09375

487.09375

486.5

486.5

486

486

485.390625

485.390625

484.890625

484.890625

484.296875

484.296875

483.796875

484.296875

484.296875

483.796875

483.796875

483.1875

483.1875

482.6875

482.6875

482.09375

482.09375

481.59375

481.59375

481

481

480.5

480.5

479.890625

479.890625

479.390625

478.890625

479.390625

479.390625

478.296875

479.390625

478.890625

478.890625

478.296875

478.296875

478.890625

478.296875

478.296875

478.890625

477.796875

477.796875

478.296875

477.796875

477.796875

477.1875

477.796875

477.796875

478.296875

477.796875

477.796875

477.1875

478.296875

477.1875

477.1875

476.6875

477.1875

477.1875

477.796875

477.1875

477.1875

476.6875

477.1875

477.1875

476.6875

477.1875

477.1875

477.796875

477.796875

477.1875

477.796875

477.796875

478.296875

478.296875

477.796875

478.296875

478.296875

478.890625

478.890625

479.390625

479.390625

479.890625

479.890625

480.5

479.890625

480.5

480.5

479.390625

479.890625

480.5

480.5

481

480.5

480.5

481

481

481.59375

481

481

481.59375

481.59375

482.09375

482.09375

482.6875

482.6875

483.1875

483.1875

483.796875

483.1875

483.796875

483.1875

483.1875

482.6875

483.796875

483.796875

483.1875

483.796875

483.796875

484.296875

484.296875

484.890625

485.390625

484.890625

483.796875

484.890625

484.890625

485.390625

485.390625

484.890625

485.390625

485.390625

486

486

486.5

486.5

487.09375

487.09375

487.59375

487.09375

487.59375

487.59375

488.09375

488.09375

488.6875

488.09375

488.6875

488.6875

489.1875

489.1875

489.796875

489.796875

490.296875

490.296875

490.890625

490.890625

491.390625

491.390625

492

492

491.390625

492

492

492.5

492.5

493.09375

493.09375

493.59375

493.59375

493.09375

493.59375

493.59375

494.1875

494.1875

494.6875

494.1875

494.1875

494.6875

494.6875

495.296875

494.6875

495.296875

495.296875

495.796875

495.796875

496.296875

496.296875

496.890625

496.296875

496.296875

496.890625

496.890625

497.390625

497.390625

498

498

498.5

498.5

499.09375

499.09375

499.59375

499.59375

500.1875

500.6875

501.296875

501.296875

500.6875

501.296875

501.296875

500.6875

501.796875

501.296875

500.6875

501.296875

500.6875

501.296875

500.6875

500.1875

499.59375

500.1875

500.1875

499.59375

499.59375

499.09375

499.59375

499.59375

499.09375

499.09375

499.59375

499.09375

499.09375

498.5

498.5

498

498

497.390625

497.390625

496.890625

496.890625

496.296875

496.890625

496.296875

496.296875

495.796875

495.796875

495.296875

495.296875

494.6875

494.6875

494.1875

494.1875

493.59375

493.59375

493.09375

493.09375

492.5

493.09375

492.5

493.09375

492.5

492.5

493.09375

492.5

492.5

491.390625

492.5

492

492

491.390625

492

492

491.390625

491.390625

490.890625

490.890625

490.296875

490.296875

489.796875

490.296875

489.796875

489.796875

490.296875

489.796875

489.796875

488.6875

489.1875

489.1875

489.796875

488.6875

488.6875

488.09375

488.09375

488.6875

488.09375

488.09375

487.59375

487.59375

486.5

487.09375

487.09375

486.5

487.09375

487.09375

486.5

487.09375

487.09375

486.5

487.09375

487.09375

486.5

487.09375

487.09375

486.5

487.09375

487.09375

486.5

487.09375

487.09375

486.5

486.5

487.09375

487.09375

486.5

486.5

487.09375

487.09375

486.5

487.09375

487.09375

486.5

486.5

486

486.5

486.5

487.09375

486.5

487.09375

487.09375

486.5

487.09375

486.5

487.09375

486.5

487.09375

487.09375

486.5

487.09375

487.09375

486.5

487.09375

487.09375

486.5

487.09375

487.09375

487.59375

487.09375

487.09375

487.59375

487.59375

488.09375

487.59375

487.59375

487.09375

487.59375

487.59375

488.09375

487.09375

488.09375

488.09375

487.59375

488.09375

488.09375

488.6875

488.6875

488.09375

488.09375

488.6875

488.6875

489.1875

488.6875

489.796875

489.1875

489.1875

489.796875

489.1875

489.1875

489.796875

489.796875

489.1875

489.796875

489.796875

489.1875

490.296875

490.296875

490.890625

490.890625

490.296875

490.890625

490.890625

490.296875

490.890625

490.890625

491.390625

491.390625

490.890625

491.390625

491.390625

492

492

492.5

492

491.390625

492

492.5

492

492.5

492.5

493.09375

492.5

492.5

493.09375

492.5

493.09375

493.09375

493.59375

493.59375

492.5

493.59375

493.59375

494.1875

493.09375

494.1875

494.1875

493.59375

494.1875

494.1875

494.6875

494.6875

494.1875

494.6875

494.6875

494.1875

494.6875

494.6875

495.296875

494.6875

494.6875

495.296875

495.296875

495.796875

495.296875

495.296875

494.6875

495.296875

495.796875

495.296875

495.296875

495.796875

495.296875

495.296875

495.796875

495.296875

495.796875

495.296875

495.296875

495.796875

495.296875

495.796875

495.796875

495.296875

495.796875

495.796875

495.296875

495.796875

495.796875

495.296875

495.796875

495.796875

495.296875

495.796875

495.296875

495.296875

495.796875

495.796875

495.296875

495.796875

495.296875

495.796875

495.296875

495.296875

495.796875

495.296875

495.296875

494.6875

494.6875

495.296875

494.6875

495.296875

494.6875

494.6875

495.296875

494.6875

494.6875

494.1875

494.6875

494.6875

494.1875

494.6875

494.1875

494.6875

494.1875

494.1875

493.09375

493.59375

493.59375

494.1875

493.59375

493.59375

493.09375

493.09375

493.59375

493.09375

493.09375

493.59375

493.09375

493.09375

493.59375

493.09375

493.09375

492.5

493.09375

492.5

493.09375

493.09375

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492

492

491.390625

492

492

491.390625

492

492

491.390625

492

492

491.390625

491.390625

492

490.890625

492

490.890625

491.390625

491.390625

490.890625

490.890625

490.296875

490.890625

490.890625

490.296875

490.890625

490.890625

490.296875

490.296875

489.796875

489.796875

490.296875

489.796875

489.796875

489.1875

489.796875

489.796875

489.1875

489.796875

489.796875

489.1875

489.796875

489.796875

488.6875

489.796875

489.796875

489.1875

489.796875

489.796875

489.1875

489.796875

489.1875

489.1875

489.796875

489.796875

489.1875

489.1875

489.796875

489.1875

489.1875

489.796875

489.1875

489.796875

489.796875

489.1875

489.796875

489.796875

490.296875

490.296875

489.796875

490.296875

490.296875

489.796875

490.296875

490.296875

490.890625

490.296875

491.390625

490.890625

490.890625

491.390625

490.890625

491.390625

491.390625

490.890625

491.390625

491.390625

490.890625

491.390625

491.390625

490.890625

492

491.390625

491.390625

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

493.09375

492.5

492.5

493.09375

493.09375

492.5

492.5

493.09375

493.09375

492.5

492

493.09375

493.09375

492.5

492.5

493.09375

493.09375

492.5

493.09375

493.09375

492.5

493.09375

493.09375

493.59375

493.09375

493.09375

492.5

493.09375

493.09375

493.59375

493.09375

493.09375

492.5

493.09375

493.09375

493.59375

493.09375

493.09375

493.59375

493.09375

493.59375

493.09375

493.09375

493.59375

493.09375

493.09375

493.59375

493.59375

493.09375

493.59375

493.09375

493.09375

493.59375

493.09375

493.59375

493.09375

494.1875

493.09375

493.09375

493.59375

493.09375

493.59375

493.59375

493.09375

493.09375

493.59375

493.59375

493.09375

493.09375

493.59375

493.09375

493.09375

493.59375

493.09375

493.59375

493.09375

493.59375

493.59375

493.09375

493.09375

492.5

493.59375

493.09375

493.09375

493.59375

492.5

493.09375

493.09375

493.59375

493.09375

493.09375

493.59375

493.09375

493.09375

493.59375

493.09375

493.59375

493.09375

493.09375

492.5

493.09375

493.09375

492.5

493.09375

492.5

492.5

493.09375

492.5

492.5

493.09375

492.5

493.09375

493.09375

492.5

492.5

493.09375

493.09375

492.5

493.09375

492.5

493.09375

493.09375

492.5

492.5

492

492.5

492.5

493.09375

492

492.5

492.5

493.09375

492.5

492.5

492

492

492.5

492.5

493.09375

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

491.390625

492

492

491.390625

492

492

490.890625

491.390625

492

491.390625

492

492

490.890625

492

492

491.390625

490.890625

491.390625

492

491.390625

492

491.390625

491.390625

492

491.390625

491.390625

492

492

491.390625

491.390625

492

492

491.390625

492

492

491.390625

492

491.390625

491.390625

492

491.390625

491.390625

492

491.390625

491.390625

492

492

491.390625

492

491.390625

491.390625

492

492

491.390625

492

492

491.390625

491.390625

490.890625

491.390625

491.390625

492.5

492

492

491.390625

491.390625

492

492

491.390625

492

492

492.5

492

492

491.390625

492

492

491.390625

492

492

491.390625

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492

491.390625

492

492.5

492.5

492

492

492.5

492.5

492

491.390625

492

492

491.390625

492

492

491.390625

492

492.5

492

492

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492

492.5

492

491.390625

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

493.09375

492.5

492.5

493.09375

492.5

492.5

493.09375

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

493.09375

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492

492

492.5

492.5

492

492.5

492

492.5

492.5

493.09375

492.5

492.5

493.09375

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

493.09375

492.5

492.5

492

492.5

492.5

491.390625

492

492

492.5

491.390625

492.5

492

492.5

492

492.5

492.5

493.09375

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492

492.5

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

493.09375

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492

492

492.5

492.5

493.09375

492.5

492.5

492

492

492.5

492.5

493.09375

492.5

492.5

492

492

492.5

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492.5

492

492.5

492

492

492.5

492

492.5

492

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492.5

492

492

492.5

492.5

492

492

492.5

492.5

493.09375

492

492

492.5

492.5

492

492.5

492

492

492.5

492.5

492

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492

491.390625

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492.5

492

492.5

492.5

491.390625

492.5

492.5

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492.5

492

492.5

492

493.09375

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492

492

492.5

492

492.5

492

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492

492.5

492.5

491.390625

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

493.09375

492.5

493.09375

492.5

492.5

492

492.5

491.390625

492.5

492

492.5

493.09375

492.5

492.5

493.09375

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492

492.5

492

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492

492.5

492.5

492

492.5

492.5

492

492

492.5

492

492.5

492.5

492

492.5

492

492

492.5

492

492.5

492.5

493.09375

492.5

492.5

493.09375

493.09375

493.59375

493.59375

494.1875

494.1875

493.59375

493.59375

494.1875

494.1875

494.6875

494.6875

494.1875

494.6875

494.6875

495.296875

494.6875

495.296875

495.296875

494.6875

495.296875

495.296875

495.796875

495.796875

496.296875

495.796875

496.296875

495.796875

495.796875

496.296875

496.296875

495.796875

496.296875

495.796875

496.296875

496.296875

495.796875

496.296875

496.296875

496.890625

496.890625

496.296875

496.890625

496.890625

497.390625

496.890625

496.890625

497.390625

497.390625

496.890625

497.390625

497.390625

498

498

497.390625

498

498

498.5

497.390625

498

498.5

498

498

498.5

498

498

498.5

498.5

498

498.5

498.5

498

498.5

499.09375

498.5

499.09375

499.09375

499.59375

499.59375

500.1875

500.6875

501.296875

500.6875

501.296875

501.796875

502.390625

501.796875

501.796875

502.390625

501.796875

502.390625

502.390625

501.796875

502.6875

501.796875

502.390625

502.6875

503.296875

503.796875

504.390625

503.796875

504.390625

503.796875

504.390625

504.890625

505.390625

505.390625

506

505.390625

505.390625

506

506.5

507.09375

507.59375

508.1875

508.1875

507.59375

508.1875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.796875

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

511.390625

512

511.390625

512

512

511.390625

512

512

511.390625

512

512.5

513.09375

513.09375

512.5

513.09375

513.09375

512.5

513.09375

513.59375

514.1875

513.59375

513.59375

514.1875

513.59375

513.59375

514.1875

513.59375

514.1875

514.1875

513.59375

514.1875

513.59375

514.1875

514.1875

513.59375

514.1875

514.1875

513.59375

514.1875

514.1875

513.59375

514.1875

514.1875

513.59375

514.1875

514.1875

513.59375

514.1875

513.59375

514.1875

514.1875

513.59375

513.59375

514.1875

513.59375

513.59375

514.1875

513.59375

513.59375

514.1875

513.59375

513.09375

514.1875

513.09375

513.09375

512.5

513.09375

512.5

512.5

513.09375

512.5

512

511.390625

512

512

511.390625

512

511.390625

511.390625

512

511.390625

510.890625

510.296875

510.890625

510.890625

510.296875

510.890625

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

509.796875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

508.6875

509.296875

508.6875

508.1875

507.09375

508.1875

507.59375

508.1875

508.1875

507.59375

508.1875

508.1875

507.59375

508.1875

508.1875

507.59375

508.1875

508.6875

509.296875

508.6875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

508.6875

509.296875

508.6875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

508.6875

508.6875

509.296875

508.6875

508.6875

509.296875

508.1875

509.296875

508.6875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.796875

510.296875

509.796875

509.296875

509.796875

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

509.296875

510.296875

509.296875

510.296875

510.296875

510.890625

510.890625

510.296875

510.890625

511.390625

512

511.390625

511.390625

512

511.390625

512

511.390625

511.390625

512

512

511.390625

512

512

511.390625

511.390625

512

511.390625

511.390625

512

511.390625

511.390625

512

512

511.390625

512

512

510.890625

511.390625

512

512

511.390625

512

512

511.390625

512

512

511.390625

511.390625

512

511.390625

511.390625

512

511.390625

510.890625

510.296875

510.890625

510.890625

510.296875

510.890625

510.890625

509.796875

510.890625

510.890625

510.296875

510.890625

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.890625

510.296875

509.796875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.796875

510.296875

509.796875

509.296875

509.796875

510.296875

509.796875

509.296875

509.796875

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

509.796875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

509.296875

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

509.796875

509.296875

509.796875

510.296875

509.796875

509.296875

509.796875

510.296875

509.796875

509.296875

509.796875

510.296875

509.796875

509.296875

509.796875

508.6875

509.796875

510.296875

510.890625

510.296875

509.796875

509.296875

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

509.796875

509.296875

509.796875

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

509.796875

509.296875

509.296875

508.6875

508.6875

509.296875

509.796875

510.296875

509.796875

509.296875

509.796875

508.6875

509.796875

509.296875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.796875

509.296875

508.1875

509.296875

509.296875

508.6875

508.6875

509.296875

508.6875

508.6875

509.296875

508.6875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.796875

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

509.796875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.796875

508.6875

509.296875

509.296875

508.6875

509.296875

509.796875

510.296875

509.796875

509.296875

509.796875

510.296875

510.296875

509.296875

510.296875

509.796875

509.296875

510.296875

509.796875

509.296875

509.796875

510.296875

510.296875

509.296875

509.796875

510.296875

509.796875

509.296875

509.796875

510.296875

509.796875

509.296875

509.796875

510.296875

509.796875

509.296875

509.796875

510.296875

509.796875

509.296875

509.796875

508.6875

509.296875

509.796875

510.296875

509.796875

509.296875

509.796875

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

510.296875

509.296875

510.296875

509.796875

510.890625

509.796875

509.296875

508.6875

508.1875

507.59375

507.59375

508.1875

507.59375

507.09375

506.5

506.5

507.09375

506.5

506

505.390625

504.890625

504.390625

504.390625

503.796875

504.390625

504.390625

503.796875

503.296875

502.6875

502.6875

503.296875

502.6875

502.390625

501.796875

502.390625

502.390625

501.796875

502.390625

502.390625

501.796875

501.796875

502.390625

502.390625

501.796875

501.796875

502.390625

501.796875

501.796875

502.390625

501.796875

501.796875

502.390625

501.796875

501.296875

500.6875

501.296875

500.6875

501.296875

501.296875

500.6875

500.6875

501.296875

500.6875

500.6875

501.296875

501.296875

500.6875

500.6875

501.296875

500.6875

500.6875

501.296875

500.6875

500.6875

501.296875

500.6875

500.1875

501.296875

500.6875

500.6875

501.296875

500.1875

500.6875

501.296875

500.6875

500.6875

501.296875

500.6875

501.296875

500.6875

500.6875

501.296875

500.6875

501.296875

501.296875

500.6875

501.296875

501.796875

502.390625

501.796875

501.796875

502.390625

502.6875

503.296875

503.796875

504.390625

504.890625

505.390625

505.390625

506

506

505.390625

506

506.5

507.09375

506.5

506.5

507.09375

507.59375

508.1875

508.6875

509.296875

509.796875

510.296875

510.296875

510.890625

511.390625

512

512.5

513.09375

513.59375

514.1875

513.59375

513.59375

514.1875

513.59375

513.59375

514.1875

514.1875

513.59375

514.1875

514.6875

515.28125

515.78125

514.6875

515.28125

515.78125

516.28125

515.78125

515.28125

515.78125

516.28125

515.78125

515.28125

515.78125

516.28125

515.78125

515.28125

515.28125

514.6875

515.28125

515.28125

514.6875

514.1875

513.59375

513.59375

514.1875

513.59375

513.59375

512.5

513.59375

513.09375

512

512.5

513.09375

512

512

511.390625

510.890625

510.296875

510.890625

510.890625

510.296875

510.296875

510.890625

510.296875

509.796875

509.296875

509.296875

508.6875

508.6875

509.296875

508.6875

508.6875

509.296875

508.6875

508.6875

509.296875

508.6875

508.1875

507.59375

508.1875

508.1875

507.59375

507.59375

508.1875

507.59375

507.59375

508.1875

507.59375

507.09375

506.5

507.09375

507.09375

506.5

507.09375

507.09375

506.5

507.09375

506

507.09375

507.09375

506.5

507.09375

506.5

506.5

507.09375

506.5

506.5

507.09375

506.5

506.5

507.09375

506.5

506.5

505.390625

506.5



Лист3

		

				0.4566256064

				0.316227766

				0.3582031013

				0.2635231383

				0.6232614709

				0.3367178437

				0.3047831936

				0.2635231383

				0.3653860212

				0.3564418343

				0.3582031013

				0.2581988898

				0.4564473508

				0.3129337268

				0.3129337268

				0.3564418343

				0.3047831936

				0.3564418343

				0.3047831936

				0.3653860212

				0.3496029494

				0.3047831936

				0.2635231383

				0.4395907385

				0.2581988898

				0.4439138

				0.2838231061

				0.3535533906

				0.4336262031

				0.594170173

				0.5998770129

				0.4985765328

				0.3066111816

				0.3813126087

				0.3175973167

				0.3367178437

				0.2581988898

				0.2415229457

				0.2838231061

				0.2635231383

				0.3129337268

				0.3564418343

				0.2868084981

				0.3047831936

				0.2415229457

				0.2415229457

				0.316227766

				0.4395907385

				0.2415229457

				0.5357853789

				0.3066111816

				0.3047831936

				0.3653860212

				0.2581988898

				0.3047831936

				0.2868084981

				0.3066111816

				0.3047831936

				0.2581988898

				0.2635231383

				0.2635231383

				0.2581988898

				0.2635231383

				0.3582031013

				0.2415229457

				0.316227766

				0.2838231061

				0.3333333333

				0.2838231061

				0.2581988898

				0.2415229457

				0.2635231383

				0.2635231383

				0.2581988898

				0.3564418343

				0.2868084981

				0.3175973167

				0.3564418343

				0.3917137605

				0.3129337268

				0.3175973167

				0.3564418343

				0.3066111816

				0.3129337268

				0.3564418343

				0.2868084981

				0.2868084981

				0.2868084981

				0.3175973167

				0.3129337268

				0.4715886272

				0.3367178437

				0.3175973167

				0.4116363012

				0.3047831936

				0.3374742788

				0.2635231383

				0.2635231383

				0.2581988898

				0.2581988898

				0.2581988898

				0.428794843

				0.3564418343

				0.3047831936

				0.3367178437

				0.2415229457

				0.428794843

				0.2635231383

				0.3367178437

				0.2868084981

				0.3653860212

				0.3564418343

				0.3175973167

				0.3653860212

				0.3066111816

				0.4514276158

				0.3175973167

				0.2868084981

				0.3948589982

				0.3066111816

				0.2868084981

				0.3129337268

				0.3066111816

				0.3564418343

				0.3047831936

				0.3653860212

				0.3813126087

				0.2868084981

				0.3653860212

				0.3047831936

				0.428794843

				0.3653860212

				0.3175973167

				0.4419540142

				0.2415229457

				0.3367178437

				0.2581988898

				0.316227766

				0.2838231061

				0.3047831936

				0.3047831936

				0.3367178437

				0.3175973167

				0.3175973167

				0.3367178437

				0.3175973167

				0.3047831936

				0.2581988898

				0.3175973167

				0.3175973167

				0.2581988898

				0.474341649

				0.316227766

				0.3374742788

				0.3496029494

				0.3496029494

				0.2868084981

				0.3653860212

				0.3047831936

				0.2415229457

				0.428794843

				0.2581988898

				0.3047831936

				0.3653860212

				0.7383278663

				0.8694968937

				0.8503216303

				0.7329681412

				0.8155924057

				0.8203414347

				0.8203414347

				0.9088564052

				0.9825421097

				0.9835672391

				0.8123998336

				1.0307974596

				0.9222074495

				1.588209494

				1.4883481184

				1.5494454653

				1.3426756041

				1.6592314622

				1.6568886347

				1.6090294262

				1.4820394638

				1.5733684506

				1.2234329546

				1.4505147554

				1.3881004707

				1.3881004707

				1.3975424859

				1.6505864909

				1.2063741301

				1.2037268516

				1.2730726514

				1.5994960415

				1.5128536375

				0.863390241

				1.0163378908

				0.9212067964

				1.4247966777

				1.4178495368

				1.4122787437

				1.4106220616

				1.6465616796

				1.4016669144

				1.3976356523

				1.3881004707

				1.4265890263

				1.6437090722

				1.6465616796

				1.5936478725

				1.7013449541

				1.6483498693

				1.6488796965

				1.6474486074

				1.6465221396

				1.5660376619

				1.517962473

				1.6120275471

				1.5852553096

				1.4189855409

				1.3649222305

				1.2982035949

				1.2229539319

				1.2862042175

				1.1233120535

				1.0966739191

				1.0359792653

				0.9622034626

				0.8203414347

				0.7440811004

				0.8226265311

				0.534002774

				0.3617786465

				0.5341043621

				0.8226265311

				0.7266623662

				0.7794580143

				0.8155924057

				0.7876543059

				0.8155924057

				0.9783199464

				0.7554776819

				0.9783199464

				1.1448682015

				1.1349016894

				0.9784253067

				0.8575406559

				1.0004081741

				0.8694968937

				0.8694968937

				0.7371309841

				0.9612218696

				0.7512359608

				1.2858793822

				1.4055399442

				1.3928372696

				1.5435834087

				1.3544230527

				1.6592314622

				1.3191835451

				1.4407571794

				1.0417499967

				0.552181595

				1.0564626265

				1.6654422586

				1.5189093138

				1.5219209866

				1.5199091084

				1.5101014398

				1.3615673174

				1.352539086

				1.001106159

				0.9071714664

				0.699888384

				0.9468873189

				0.9517849756

				0.6365341949

				0.8738599344

				0.6305827056

				0.8203414347

				0.4775902511

				0.534002774

				0.523804028

				0.3084151426

				0.4061698639

				0.7183045117

				0.5106929524

				0.7338022294

				0.3887245436

				0.5743448109

				0.6832273324

				0.5696307283

				0.8694968937

				0.6007084937

				0.4684605588

				0.6215289901

				0.740208436

				0.9756363664

				0.3887245436

				0.4077828986

				0.7603738572

				0.6154566535

				0.7440811004

				0.4908035547

				0.6516476347

				0.5051949096

				0.6532857159

				0.3066111816

				0.2868084981

				0.3129337268

				0.3813126087

				0.3066111816

				0.3175973167

				0.3333333333

				0.3564418343

				0.414385029

				0.6033039818

				0.3582031013

				0.3617786465

				0.4373015423

				0.464260912

				0.3084151426

				0.3084151426

				0.2581988898

				0.2415229457

				0.2635231383

				0.414385029

				0.370868444

				0.5166498653

				0.2581988898

				0.3948589982

				0.4061698639

				0.405768946

				0.3653860212

				0.4623433716

				0.398799876

				0.3211688249

				0.3211688249

				0.3367178437

				0.3710585693

				0.414385029

				0.2581988898

				0.2581988898

				0.3066111816

				0.3948589982

				0.3175973167

				0.3047831936

				0.2635231383

				0.3761700496

				0.2635231383

				0.2635231383

				0.3653860212

				0.2581988898

				0.3129337268

				0.3129337268

				0.3813126087

				0.3367178437

				0.3367178437

				0.2581988898

				0.3402640481

				0.405768946

				0.4640066722

				0.3146798969

				0.3211688249

				0.3146798969

				0.3887245436

				0.363260248

				0.363260248

				0.2415229457

				0.2581988898

				0.3084151426

				0.3617786465

				0.370868444

				0.2581988898

				0.3800334929

				0.2415229457

				0.2581988898

				0.3047831936

				0.3175973167

				0.3367178437

				0.2581988898

				0.2581988898

				0.2581988898

				0.3653860212

				0.3047831936

				0.43226029

				0.3367178437

				0.3761700496

				0.2415229457

				0.3582031013

				0.3582031013

				0.2581988898

				0.2581988898

				0.2581988898

				0.3710585693

				0.2635231383

				0.2581988898

				0.3084151426

				0.2635231383

				0.3617786465

				0.2581988898

				0.3367178437

				0.2635231383

				0.2581988898

				0.2581988898

				0.2581988898

				0.4538159244

				0.4538159244

				0.3653860212

				0.2635231383

				0.2581988898

				0.2581988898

				0.2581988898

				0.2635231383

				0.52672707

				0.400737168

				0.414385029

				0.2635231383

				0.3813126087

				0.4061698639

				0.4061698639

				0.3582031013

				0.9756363664

				0.3554243905

				0.9110281723

				0.8621341439

				0.6172699048

				0.3146798969

				0.7939266672

				0.363260248

				0.5076348514

				0.3129337268

				0.3066111816

				0.2868084981

				0.2868084981

				0.5209270749

				0.3211688249

				0.3066111816

				0.5113432279

				0.4514276158

				0.6033039818

				0.3211688249

				0.3211688249

				0.3887245436

				0.3146798969

				0.4395907385

				0.6812850399

				0.3211688249

				0.3146798969

				0.405768946

				0.3211688249

				0.5110779093

				0.3948589982

				0.6014756882

				0.3146798969

				0.4923459291

				0.5008781351

				0.2868084981

				0.3066111816

				0.4649148668

				0.4935455801

				0.4839239611

				0.4649148668

				0.487517806

				0.8220591524

				0.5191221891

				0.4714735691

				0.3211688249

				0.7219903557

				0.3066111816

				0.2868084981

				0.363260248

				0.5086491505

				0.4377975179

				0.4082482905

				0.3689323937

				0.496846064

				0.5653477298

				0.723557293

				0.9048960192

				0.5144952902

				0.3129337268

				0.6012862371

				0.3211688249

				0.363260248

				0.3887245436

				0.3211688249

				1.1232734146

				0.5775123443

				1.4336678994

				0.690523654

				0.7440811004

				0.3689323937

				0.6861097054

				0.680081503

				0.4684605588

				0.3146798969

				0.5609764282

				0.5076348514

				0.3948589982

				0.4637025704





Лист3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



№отсчета

СКО

TI3012 до калибровки




_1237411332.unknown

_1237411913.unknown

_1238163771.xls
Диаграмма1

		0		0		0

		1000		1000		1000

		2000		2000		2000

		3000		3000		3000

		4000		4000		4000

		5000		5000		5000

		6000		6000		6000



I1

I2

delta I

t, ч

y, измерений

0

0

0

6158

4495.34

1662.66

13430

9132.4

4297.6

21200

13144

8056

29290

16109.5

13180.5

37630

18438.7

19191.3

46170

20776.5

25393.5



Лист1

				t		I1		I2		delta I		W

				0		0		0		0		0.77

		0.73		1000		6158		4495.34		1662.66		0.73

		0.68		2000		13430		9132.4		4297.6		0.68

		0.62		3000		21200		13144		8056		0.62

		0.55		4000		29290		16109.5		13180.5		0.55

		0.49		5000		37630		18438.7		19191.3		0.49

		0.45		6000		46170		20776.5		25393.5		0.45





Лист1

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



I1

I2

delta I

x,ч

y, измерений

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Лист2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



W

x, ч

0

0

0

0

0

0

0



Лист3

		





		






_1238163933.xls
Диаграмма1

		0

		1.2

		1.8



|Eps(t)|

1

0.95

0.05



Лист1

		1		0

		0.97		1

		0.95		1.2

		0.5		1.5

		0.05		1.8

		0.01		2.6





Лист1

		



|Eps(t)|



Лист2

		





Лист3

		






_1238165213.xls
Диаграмма1

		2002 г		2002 г		2002 г		2002 г		2002 г		2002 г

		2004 г		2004 г		2004 г		2004 г		2004 г		2004 г



t, лет

δ, %

0.6

0.9

1

1

1

0.9166666667

0.64

1.4

1.4

1.4

1.8

1.3366666667



Лист1

		

				сигма		r

				2		0.75

		сигма 1		1.511857892

		сигма 2		1

		сигма 3		4





Лист2

		

		№ ИК		2002 г		2004 г

		1		0.6		0.64

		2		0.6		0.55

		3		1		1.38

		4		2.1		1.38

		5		0.9		1.4

		6		1		1.4

		7		1		1.4

		8		1		1.8

				0.9166666667		1.3366666667





Лист2

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0



t,лет

δ, %



Лист3

		0		0

		0		0



t,лет

δ, %



		






_1238252397.xls
Диаграмма1

		38769		38769		38769		38769		38769

		2.064856578		0.3253258208		0.5151003592		0.4622447532		1.477193925

		0.7700348824		0.451129		1.5838133989		0.4926119077		1.2744251447

		0.0951151679		0.4713951808		1.9817688629		1.5628945248		1.0525361957

		0.0582385773		0.3262005824		1.8795764069		1.151675489		0.8689860287

		0.0482565271		0.2246399838		1.1940746115		1.0482112612		0.3324306715

		0.0525363556		0.2156373717		0.5571340558		0.3682754115		0.312622888

		0.0380903125		0.3060163765		0.437054174		0.786131977		0.418175695

		0.0363860549		0.2452961369		1.7358248003		0.4723435946		0.3403199804

		0.0506298112		0.2173716043		0.5323675948		0.727958948		0.3658534774

		0.0017180895		0.1509042591		0.5386300143		0.4817715552		0.3461859055

		0.0046122343		0.1052192909		0.3204712513		0.3521412865		1.0694276272

		0.0032460052		0.0997178229		0.5353949573		0.7924446685		0.7792263015

		0.001502898		0.143191446		0.5147149228		0.4758102262		0.3758563627

		0.0027880622		0		0.4228956976		1.0529367262		0.3106642041

		0.001934045		0.0858677172		0.4596557036		0.8857828703		0.3065945925

		0.0039663694		0.126538452		0.9010762587		0.5968030688		0.275314606

		0.0038531073		0.10175221		0.3292017979		0.4089097696		0.5187175338

		0.0710235197		0.0990853585		0.4509707341		0.2961493342		0.5042534713

		0.1499750906		0.1018889271		0.3846133869		0.3952880795		0.3888718103

		0.1585953294		0.1616663281		1.1053971229		1.0263866666		0.6837816633

		0.2659809808		0.0999419998		0.4888126115		0.490944369		0.6701969973

		0.2953370101		0.0976063797		0.6366052233		0.8417909313		0.8112519306

		0.1757224168		0.1600560487		0.8906952339		1.0048625276		0.8192714892

		38770		38770		38770		38770		38770

		0.1026553491		0.1491989751		1.2406143462		1.1725142121		0.4567016844

		0.0713282345		0.108408785		1.2692407949		0.7505850491		0.7414203429

		0.0412858532		0.0676368062		0.4068263761		0.4299310867		0.9328296302

		0.0057506138		0.1714895498		0.345951508		0.3003967874		0.2335496832

		0.0046397908		0.0989955448		0.2957738307		0.4779834489		0.2855096157

		0.1445741465		0.1395113002		1.1966218092		0.7691333906		0.9351044022

		0.3816635901		0.1478193046		1.9288415356		0.436016664		0.8834363963

		0.0598790474		0.0853451537		1.4260472365		1.0668813746		0.6670925716

		0.0262678376		0.087874435		1.4843617833		1.6612382279		0.3045239592

		0.0138109029		0.0848095386		1.5906325753		0.9422882715		0.9943087707

		0.0029430958		0.1035125788		0.4609922146		1.1998325498		1.0789600241

		0.0075398157		0.1013046285		0.472768699		1.0140039903		1.3591269646

		0.0107949629		0.1679057341		1.8596349007		0.5814778953		1.170442426

		0.0138416728		0.0712784891		0.4331397085		1.068634242		0.9333932217

		0.0178931459		0.1070158773		1.7752820213		0.4858770306		1.5676735247

		0.0200802912		0.2314638541		1.0656778215		1.6294368021		0.6870995182

		0.0260095961		0.0743412374		1.4206831658		1.0337256215		0.4125812223

		0.0296221396		0.1110990161		1.095927472		0.3406961936		1.1286435803

		0.0415379403		0.167518		0.3062621475		0.4351846333		0.3714177185

		0.0526050146		0.3235606911		0.3767639434		0.2567762955		0.3052552716

		0.0391176785		0.1987740985		0.5653411322		0.2905822941		0.3058603371

		0.0307800578		0.1527877157		0.4013374856		0.360942573		0.3457823286

		0.1105222766		0.2023401741		0.5523897977		0.3753722172		0.37960245

		38771		38771		38771		38771		38771

		0.0214436421		0.1877561727		0.3468291853		0.3728420596		0.291626389

		0.0317230204		0.1413953561		0.3570976301		0.3319277237		0.3204712513

		0.0051062559		0.1545456714		1.0883177889		0.8224584124		0.4088707534

		0.0395367523		0.1304856489		0.5689727919		0.6090084842		1.0480650196

		0.0405231383		0.1397865954		1.305289363		0.9497373488		1.0799727116

		0.0208697694		0.1194444129		1.8575860083		0.8615548185		1.243883105

		0.0433036849		0.1624773179		0.3085950512		0.2544886889		0.2533114026

		0.0097989681		0.1464189701		0.4324720382		0.4408392467		0.3294322299

		0.031081401		0.1018167557		0.4706489129		0.342550567		0.3277938879

		0.0484649113		0.1499871664		0.4202343413		0.308209066		0.2594372608

		0.0120432399		0.1646929541		0.3938709348		0.4974763617		0.4311675155

		0.0112544952		0.0903358302		1.5927617437		1.396972674		1.0831072424

		0.0031542218		0.1581917886		1.1750898642		1.1355774777		0.6960528326

		0.0077404183		0.121795002		1.598894599		0.5537243141		0.3778039163

		0.0252817276		0.1359607641		0.5800961309		1.3790578834		0.3396542216

		0.0413825064		0.1414304672		0.5198567533		0.6502461822		0.3460560522

		0.0515636304		0.1624849244		1.6589791433		0.7920376884		0.4892429388

		0.0300344577		0.1234337915		0.3301718771		0.429835345		0.8601360244

		0.040723792		0.1245045276		1.5214669309		0.4303285267		0.4334112142

		0.0567713168		0.0742109175		0.3913785514		1.0350438252		1.4498148644

		0.0544728332		0.1453869862		1.3401021996		1.0271255649		1.0709638629

		0.0592318607		0.0995902249		0.5545137714		0.9003200888		0.7102208574

		0.0484414912		0.1704983536		1.6785121099		0.4118996395		0.3826908037



PI1022

TI102A

TI102В

TI1022

TIС1021

t, сут

СКО, %

1.2412317101

0.5580967319

0.4793052019

0.4340767035

0.3562210496

0.3048061616

0.1406022952

1.1802131232

0.8622566126

0.4195754409

0.0251427509

0.1

0.3861461986

0.400408476

0.3226142728



Данные 1

				PI1022		TI102A		TI102В		TI1022		TIС1021				PI1021

		2/21/06		1.2412317101		0.5580967319		0.4793052019		0.4340767035		0.3562210496				0.0014423617

				2.064856578		0.3253258208		0.5151003592		0.4622447532		1.477193925				0.0014373237

				0.7700348824		0.451129		1.5838133989		0.4926119077		1.2744251447				0.076158128

				0.0951151679		0.4713951808		1.9817688629		1.5628945248		1.0525361957				0.0386913223

				0.0582385773		0.3262005824		1.8795764069		1.151675489		0.8689860287				0.0030728404

				0.0482565271		0.2246399838		1.1940746115		1.0482112612		0.3324306715				0.0200972018

				0.0525363556		0.2156373717		0.5571340558		0.3682754115		0.312622888				0.0054099874

				0.0380903125		0.3060163765		0.437054174		0.786131977		0.418175695				0.0039908351

				0.0363860549		0.2452961369		1.7358248003		0.4723435946		0.3403199804				0.0020649474

				0.0506298112		0.2173716043		0.5323675948		0.727958948		0.3658534774				0.0028725656

				0.0017180895		0.1509042591		0.5386300143		0.4817715552		0.3461859055				0.0047763355

				0.0046122343		0.1052192909		0.3204712513		0.3521412865		1.0694276272				0.0014898856

				0.0032460052		0.0997178229		0.5353949573		0.7924446685		0.7792263015				0.0045563386

				0.001502898		0.143191446		0.5147149228		0.4758102262		0.3758563627				0.004900065

				0.0027880622		0		0.4228956976		1.0529367262		0.3106642041				0.0014817789

				0.001934045		0.0858677172		0.4596557036		0.8857828703		0.3065945925				0.0035905284

				0.0039663694		0.126538452		0.9010762587		0.5968030688		0.275314606				0.0020596284

				0.0038531073		0.10175221		0.3292017979		0.4089097696		0.5187175338				0.0014917239

				0.0710235197		0.0990853585		0.4509707341		0.2961493342		0.5042534713				0

				0.1499750906		0.1018889271		0.3846133869		0.3952880795		0.3888718103				0.0049878381

				0.1585953294		0.1616663281		1.1053971229		1.0263866666		0.6837816633				0.0058929782

				0.2659809808		0.0999419998		0.4888126115		0.490944369		0.6701969973				0.0272651984

				0.2953370101		0.0976063797		0.6366052233		0.8417909313		0.8112519306				0.0044385943

				0.1757224168		0.1600560487		0.8906952339		1.0048625276		0.8192714892				0.003286493

		2/22/06		0.3048061616		0.1406022952		1.1802131232		0.8622566126		0.4195754409				0.0083205097

				0.1026553491		0.1491989751		1.2406143462		1.1725142121		0.4567016844				0.0095459268

				0.0713282345		0.108408785		1.2692407949		0.7505850491		0.7414203429				0.0101249573

				0.0412858532		0.0676368062		0.4068263761		0.4299310867		0.9328296302				0.0120359008

				0.0057506138		0.1714895498		0.345951508		0.3003967874		0.2335496832				0.008823487

				0.0046397908		0.0989955448		0.2957738307		0.4779834489		0.2855096157				0.010395577

				0.1445741465		0.1395113002		1.1966218092		0.7691333906		0.9351044022				0.0126800315

				0.3816635901		0.1478193046		1.9288415356		0.436016664		0.8834363963				0.010445188

				0.0598790474		0.0853451537		1.4260472365		1.0668813746		0.6670925716				0.009068649

				0.0262678376		0.087874435		1.4843617833		1.6612382279		0.3045239592				0.0102779549

				0.0138109029		0.0848095386		1.5906325753		0.9422882715		0.9943087707				0.0129736326

				0.0029430958		0.1035125788		0.4609922146		1.1998325498		1.0789600241				0.0146065884

				0.0075398157		0.1013046285		0.472768699		1.0140039903		1.3591269646				0.0121514468

				0.0107949629		0.1679057341		1.8596349007		0.5814778953		1.170442426				0.0138297718

				0.0138416728		0.0712784891		0.4331397085		1.068634242		0.9333932217				0.014188479

				0.0178931459		0.1070158773		1.7752820213		0.4858770306		1.5676735247				0.0097637837

				0.0200802912		0.2314638541		1.0656778215		1.6294368021		0.6870995182				0.0164193294

				0.0260095961		0.0743412374		1.4206831658		1.0337256215		0.4125812223				0.0129314914

				0.0296221396		0.1110990161		1.095927472		0.3406961936		1.1286435803				0.0125845125

				0.0415379403		0.167518		0.3062621475		0.4351846333		0.3714177185				0.0101970153

				0.0526050146		0.3235606911		0.3767639434		0.2567762955		0.3052552716				0.008298967

				0.0391176785		0.1987740985		0.5653411322		0.2905822941		0.3058603371				0.0123669619

				0.0307800578		0.1527877157		0.4013374856		0.360942573		0.3457823286				0.0116796334

				0.1105222766		0.2023401741		0.5523897977		0.3753722172		0.37960245				0.0115410054

		2/23/06		0.0251427509		0.1		0.3861461986		0.400408476		0.3226142728				0.028584358

				0.0214436421		0.1877561727		0.3468291853		0.3728420596		0.291626389				0.0015201402

				0.0317230204		0.1413953561		0.3570976301		0.3319277237		0.3204712513				0.0229327995

				0.0051062559		0.1545456714		1.0883177889		0.8224584124		0.4088707534				0.0102825901

				0.0395367523		0.1304856489		0.5689727919		0.6090084842		1.0480650196				0.0216446785

				0.0405231383		0.1397865954		1.305289363		0.9497373488		1.0799727116				0.0023634595

				0.0208697694		0.1194444129		1.8575860083		0.8615548185		1.243883105				0.0268283814

				0.0433036849		0.1624773179		0.3085950512		0.2544886889		0.2533114026				0.0045313475

				0.0097989681		0.1464189701		0.4324720382		0.4408392467		0.3294322299				0.0140696574

				0.031081401		0.1018167557		0.4706489129		0.342550567		0.3277938879				0.0085742756

				0.0484649113		0.1499871664		0.4202343413		0.308209066		0.2594372608				0.0084889388

				0.0120432399		0.1646929541		0.3938709348		0.4974763617		0.4311675155				0.015759772

				0.0112544952		0.0903358302		1.5927617437		1.396972674		1.0831072424				0.0016484248

				0.0031542218		0.1581917886		1.1750898642		1.1355774777		0.6960528326				0.0014403401

				0.0077404183		0.121795002		1.598894599		0.5537243141		0.3778039163				0.0014468533

				0.0252817276		0.1359607641		0.5800961309		1.3790578834		0.3396542216				0.0014558962

				0.0413825064		0.1414304672		0.5198567533		0.6502461822		0.3460560522				0.0014423617

				0.0515636304		0.1624849244		1.6589791433		0.7920376884		0.4892429388				0.0014408906

				0.0300344577		0.1234337915		0.3301718771		0.429835345		0.8601360244				0.0014456649

				0.040723792		0.1245045276		1.5214669309		0.4303285267		0.4334112142				0.0014423617

				0.0567713168		0.0742109175		0.3913785514		1.0350438252		1.4498148644				0.0014443917

				0.0544728332		0.1453869862		1.3401021996		1.0271255649		1.0709638629				0.0014443917

				0.0592318607		0.0995902249		0.5545137714		0.9003200888		0.7102208574				0.0014535797

				0.0484414912		0.1704983536		1.6785121099		0.4118996395		0.3826908037				0.0014441169





Данные 2

				PI1022		TI102A		TI102В		TI1022		TIС1021

		4/15/06		0.003645797		0.0313196768		0.3801704804		0.3850570875		0.3643736164

				0.0041793061		0.0302576824		0.4981905758		0.3486768508		0.2863536102

				0.004421976		0.1438488417		0.3204018073		0.5002053793		0.3183302627

				0.0047091134		0.0300895948		0.2925794164		0.25		0.25

				0.0047424902		0.0276784016		0.2925794164		0.25		0.2512712775

				0.0044285552		0.0606163084		0.3045263116		0.3101412445		0.2439750182

				0.0039305894		0.0293372359		0.2998046875		0.2930559301		0.2236067977

				0.0045226585		0.0293372359		0.2998046875		0.2930559301		0.2930559301

				0.0045246518		0.0289175113		0.2998046875		0.2901105696		0.3030106076

				0.0044085987		0.1090771121		0.2998046875		0.2998046875		0.2930559301

				0.0042673452		0.1483876979		0.2805333109		0.3985429688		0.3524285287

				0.0026478286		0.0296700986		0.5747787696		0.4212269251		0.3728447713

				0.0021330434		0.0297374542		0.4882589746		0.5354167127		0.2930559301

				0.0033359434		0.0297582715		0.4352349131		0.4542785757		0.3538406239

				0.0028652987		0.0296665663		0.5195588859		0.5198407952		0.3302773615

				0.0033359434		0.0296554792		0.2998046875		0.4383385569		0.3694577481

				0.0032025391		0.1409396948		0.4602789053		0.3813226089		0.3443334021

				0.0026558712		0.0753065053		0.3880937078		0.4098971466		0.3207657694

				0.0035733144		0.029109812		0.3207657694		0.3127516389		0.345312349

				0.0021240558		0.0290387593		0.4722134476		0.4194987497		0.3594200081

				0.0015659838		0.0291721235		0.567182896		0.3637324215		0.2952272479

				0.0029962097		0.1185623808		0.5856353465		0.3902142522		0.3022072821

				0.0015128841		0.1067517044		0.4620750804		0.3475422548		0.3861663969

				0.0015128841		0.0289443469		0.4002792445		0.3537854127		0.3974692738

		4/16/06		0.0028661003		0.0291612212		0.415374897		0.5188464465		0.3522578273

				0.0034560207		0.1388978349		0.3709909025		0.4993039691		0.3497811681

				0.0015440809		0.0283580575		0.3935888119		0.4838344347		0.3695361781

				0.0015128841		0.0292253319		0.3579831231		0.4243399517		0.3405763333

				0.0029212926		0.0290119716		0.3493109641		0.4062695052		0.3443334021

				0.0029962097		0.029428547		0.3405763333		0.4103063607		0.3619756272

				0.0015045486		0.028218398		0.3690813985		0.436640175		0.3405763333

				0.0014278071		0.0291646085		0.4505040246		0.4471670012		0.3846526558

				0.0015128841		0.029334411		0.3605461755		0.4658984446		0.344068134

				0.0015128841		0.0293478705		0.4683247332		0.4230347435		0.3497811681

				0.0029765655		0.0291240306		0.3943690471		0.4458770667		0.2930559301

				0.0029627314		0.0291570323		0.4882917751		0.3210956672		0.3362975294

				0.001426271		0.0288204713		0.2775652057		0.3651085586		0.2875086285

				0.001426271		0.0295925972		0.438507824		0.3403994348		0.3464666218

				0.0014856227		0.0291570323		0.5600239511		0.4369020695		0.3213730485

				0.0014175046		0.0297221059		0.4255462438		0.4545914618		0.3405763333

				0.0014772055		0.0295919164		0.4584280853		0.4244347187		0.3846526558

				0.0014791352		0.0296859608		0.3327727862		0.4244111464		0.2901105696

				0.0028913298		0.0295251927		0.4482901147		0.3531316893		0.3562673209

				0.0014740858		0.0292481686		0.4315481125		0.3512599632		0.3407101399

				0.0015073118		0.0297245892		0.3464666253		0.3832251592		0.3464666253

				0.0015073118		0.0286734659		0.2800771592		0.3774598205		0.2958439381

				0.0016046559		0.0285908224		0.2775652057		0.3503820359		0.3327727862

				0.0032519219		0.1475426411		0.4127143912		0.2401922307		0.2415229458





Дисп 1

		





Дисп 1

		38769		38769		38769		38769		38769

		2.064856578		0.3253258208		0.5151003592		0.4622447532		1.477193925

		0.7700348824		0.451129		1.5838133989		0.4926119077		1.2744251447

		0.0951151679		0.4713951808		1.9817688629		1.5628945248		1.0525361957

		0.0582385773		0.3262005824		1.8795764069		1.151675489		0.8689860287

		0.0482565271		0.2246399838		1.1940746115		1.0482112612		0.3324306715

		0.0525363556		0.2156373717		0.5571340558		0.3682754115		0.312622888

		0.0380903125		0.3060163765		0.437054174		0.786131977		0.418175695

		0.0363860549		0.2452961369		1.7358248003		0.4723435946		0.3403199804

		0.0506298112		0.2173716043		0.5323675948		0.727958948		0.3658534774

		0.0017180895		0.1509042591		0.5386300143		0.4817715552		0.3461859055

		0.0046122343		0.1052192909		0.3204712513		0.3521412865		1.0694276272

		0.0032460052		0.0997178229		0.5353949573		0.7924446685		0.7792263015

		0.001502898		0.143191446		0.5147149228		0.4758102262		0.3758563627

		0.0027880622		0		0.4228956976		1.0529367262		0.3106642041

		0.001934045		0.0858677172		0.4596557036		0.8857828703		0.3065945925

		0.0039663694		0.126538452		0.9010762587		0.5968030688		0.275314606

		0.0038531073		0.10175221		0.3292017979		0.4089097696		0.5187175338

		0.0710235197		0.0990853585		0.4509707341		0.2961493342		0.5042534713

		0.1499750906		0.1018889271		0.3846133869		0.3952880795		0.3888718103

		0.1585953294		0.1616663281		1.1053971229		1.0263866666		0.6837816633

		0.2659809808		0.0999419998		0.4888126115		0.490944369		0.6701969973

		0.2953370101		0.0976063797		0.6366052233		0.8417909313		0.8112519306

		0.1757224168		0.1600560487		0.8906952339		1.0048625276		0.8192714892

		38770		38770		38770		38770		38770

		0.1026553491		0.1491989751		1.2406143462		1.1725142121		0.4567016844

		0.0713282345		0.108408785		1.2692407949		0.7505850491		0.7414203429

		0.0412858532		0.0676368062		0.4068263761		0.4299310867		0.9328296302

		0.0057506138		0.1714895498		0.345951508		0.3003967874		0.2335496832

		0.0046397908		0.0989955448		0.2957738307		0.4779834489		0.2855096157

		0.1445741465		0.1395113002		1.1966218092		0.7691333906		0.9351044022

		0.3816635901		0.1478193046		1.9288415356		0.436016664		0.8834363963

		0.0598790474		0.0853451537		1.4260472365		1.0668813746		0.6670925716

		0.0262678376		0.087874435		1.4843617833		1.6612382279		0.3045239592

		0.0138109029		0.0848095386		1.5906325753		0.9422882715		0.9943087707

		0.0029430958		0.1035125788		0.4609922146		1.1998325498		1.0789600241

		0.0075398157		0.1013046285		0.472768699		1.0140039903		1.3591269646

		0.0107949629		0.1679057341		1.8596349007		0.5814778953		1.170442426

		0.0138416728		0.0712784891		0.4331397085		1.068634242		0.9333932217

		0.0178931459		0.1070158773		1.7752820213		0.4858770306		1.5676735247

		0.0200802912		0.2314638541		1.0656778215		1.6294368021		0.6870995182

		0.0260095961		0.0743412374		1.4206831658		1.0337256215		0.4125812223

		0.0296221396		0.1110990161		1.095927472		0.3406961936		1.1286435803

		0.0415379403		0.167518		0.3062621475		0.4351846333		0.3714177185

		0.0526050146		0.3235606911		0.3767639434		0.2567762955		0.3052552716

		0.0391176785		0.1987740985		0.5653411322		0.2905822941		0.3058603371

		0.0307800578		0.1527877157		0.4013374856		0.360942573		0.3457823286

		0.1105222766		0.2023401741		0.5523897977		0.3753722172		0.37960245

		38771		38771		38771		38771		38771

		0.0214436421		0.1877561727		0.3468291853		0.3728420596		0.291626389

		0.0317230204		0.1413953561		0.3570976301		0.3319277237		0.3204712513

		0.0051062559		0.1545456714		1.0883177889		0.8224584124		0.4088707534

		0.0395367523		0.1304856489		0.5689727919		0.6090084842		1.0480650196

		0.0405231383		0.1397865954		1.305289363		0.9497373488		1.0799727116

		0.0208697694		0.1194444129		1.8575860083		0.8615548185		1.243883105

		0.0433036849		0.1624773179		0.3085950512		0.2544886889		0.2533114026

		0.0097989681		0.1464189701		0.4324720382		0.4408392467		0.3294322299

		0.031081401		0.1018167557		0.4706489129		0.342550567		0.3277938879

		0.0484649113		0.1499871664		0.4202343413		0.308209066		0.2594372608

		0.0120432399		0.1646929541		0.3938709348		0.4974763617		0.4311675155

		0.0112544952		0.0903358302		1.5927617437		1.396972674		1.0831072424

		0.0031542218		0.1581917886		1.1750898642		1.1355774777		0.6960528326

		0.0077404183		0.121795002		1.598894599		0.5537243141		0.3778039163

		0.0252817276		0.1359607641		0.5800961309		1.3790578834		0.3396542216

		0.0413825064		0.1414304672		0.5198567533		0.6502461822		0.3460560522

		0.0515636304		0.1624849244		1.6589791433		0.7920376884		0.4892429388

		0.0300344577		0.1234337915		0.3301718771		0.429835345		0.8601360244

		0.040723792		0.1245045276		1.5214669309		0.4303285267		0.4334112142

		0.0567713168		0.0742109175		0.3913785514		1.0350438252		1.4498148644

		0.0544728332		0.1453869862		1.3401021996		1.0271255649		1.0709638629

		0.0592318607		0.0995902249		0.5545137714		0.9003200888		0.7102208574

		0.0484414912		0.1704983536		1.6785121099		0.4118996395		0.3826908037



&A

Page &P

PI1022

TI102A

TI102В

TI1022

TIС1021

1.2412317101

0.5580967319

0.4793052019

0.4340767035

0.3562210496

0.3048061616

0.1406022952

1.1802131232

0.8622566126

0.4195754409

0.0251427509

0.1

0.3861461986

0.400408476

0.3226142728



Дисп 2

		





Дисп 2

		38822		38822		38822		38822		38822

		0.0041793061		0.0302576824		0.4981905758		0.3486768508		0.2863536102

		0.004421976		0.1438488417		0.3204018073		0.5002053793		0.3183302627

		0.0047091134		0.0300895948		0.2925794164		0.25		0.25

		0.0047424902		0.0276784016		0.2925794164		0.25		0.2512712775

		0.0044285552		0.0606163084		0.3045263116		0.3101412445		0.2439750182

		0.0039305894		0.0293372359		0.2998046875		0.2930559301		0.2236067977

		0.0045226585		0.0293372359		0.2998046875		0.2930559301		0.2930559301

		0.0045246518		0.0289175113		0.2998046875		0.2901105696		0.3030106076

		0.0044085987		0.1090771121		0.2998046875		0.2998046875		0.2930559301

		0.0042673452		0.1483876979		0.2805333109		0.3985429688		0.3524285287

		0.0026478286		0.0296700986		0.5747787696		0.4212269251		0.3728447713

		0.0021330434		0.0297374542		0.4882589746		0.5354167127		0.2930559301

		0.0033359434		0.0297582715		0.4352349131		0.4542785757		0.3538406239

		0.0028652987		0.0296665663		0.5195588859		0.5198407952		0.3302773615

		0.0033359434		0.0296554792		0.2998046875		0.4383385569		0.3694577481

		0.0032025391		0.1409396948		0.4602789053		0.3813226089		0.3443334021

		0.0026558712		0.0753065053		0.3880937078		0.4098971466		0.3207657694

		0.0035733144		0.029109812		0.3207657694		0.3127516389		0.345312349

		0.0021240558		0.0290387593		0.4722134476		0.4194987497		0.3594200081

		0.0015659838		0.0291721235		0.567182896		0.3637324215		0.2952272479

		0.0029962097		0.1185623808		0.5856353465		0.3902142522		0.3022072821

		0.0015128841		0.1067517044		0.4620750804		0.3475422548		0.3861663969

		0.0015128841		0.0289443469		0.4002792445		0.3537854127		0.3974692738

		38823		38823		38823		38823		38823

		0.0034560207		0.1388978349		0.3709909025		0.4993039691		0.3497811681

		0.0015440809		0.0283580575		0.3935888119		0.4838344347		0.3695361781

		0.0015128841		0.0292253319		0.3579831231		0.4243399517		0.3405763333

		0.0029212926		0.0290119716		0.3493109641		0.4062695052		0.3443334021

		0.0029962097		0.029428547		0.3405763333		0.4103063607		0.3619756272

		0.0015045486		0.028218398		0.3690813985		0.436640175		0.3405763333

		0.0014278071		0.0291646085		0.4505040246		0.4471670012		0.3846526558

		0.0015128841		0.029334411		0.3605461755		0.4658984446		0.344068134

		0.0015128841		0.0293478705		0.4683247332		0.4230347435		0.3497811681

		0.0029765655		0.0291240306		0.3943690471		0.4458770667		0.2930559301

		0.0029627314		0.0291570323		0.4882917751		0.3210956672		0.3362975294

		0.001426271		0.0288204713		0.2775652057		0.3651085586		0.2875086285

		0.001426271		0.0295925972		0.438507824		0.3403994348		0.3464666218

		0.0014856227		0.0291570323		0.5600239511		0.4369020695		0.3213730485

		0.0014175046		0.0297221059		0.4255462438		0.4545914618		0.3405763333

		0.0014772055		0.0295919164		0.4584280853		0.4244347187		0.3846526558

		0.0014791352		0.0296859608		0.3327727862		0.4244111464		0.2901105696

		0.0028913298		0.0295251927		0.4482901147		0.3531316893		0.3562673209

		0.0014740858		0.0292481686		0.4315481125		0.3512599632		0.3407101399

		0.0015073118		0.0297245892		0.3464666253		0.3832251592		0.3464666253

		0.0015073118		0.0286734659		0.2800771592		0.3774598205		0.2958439381

		0.0016046559		0.0285908224		0.2775652057		0.3503820359		0.3327727862

		0.0032519219		0.1475426411		0.4127143912		0.2401922307		0.2415229458



PI1022

TI102A

TI102В

TI1022

TIС1021

0.003645797

0.0313196768

0.3801704804

0.3850570875

0.3643736164

0.0028661003

0.0291612212

0.415374897

0.5188464465

0.3522578273



PI1022

		





PI1022

		38822

		0.0041793061

		0.004421976

		0.0047091134

		0.0047424902

		0.0044285552

		0.0039305894

		0.0045226585

		0.0045246518

		0.0044085987

		0.0042673452

		0.0026478286

		0.0021330434

		0.0033359434

		0.0028652987

		0.0033359434

		0.0032025391

		0.0026558712

		0.0035733144

		0.0021240558

		0.0015659838

		0.0029962097

		0.0015128841

		0.0015128841

		38823

		0.0034560207

		0.0015440809

		0.0015128841

		0.0029212926

		0.0029962097

		0.0015045486

		0.0014278071

		0.0015128841

		0.0015128841

		0.0029765655

		0.0029627314

		0.001426271

		0.001426271

		0.0014856227

		0.0014175046

		0.0014772055

		0.0014791352

		0.0028913298

		0.0014740858

		0.0015073118

		0.0015073118

		0.0016046559

		0.0032519219



PI1022

даты

бар

PI1022 после калибровки

0.003645797

0.0028661003



TI102A

		38769

		2.064856578

		0.7700348824

		0.0951151679

		0.0582385773

		0.0482565271

		0.0525363556

		0.0380903125

		0.0363860549

		0.0506298112

		0.0017180895

		0.0046122343

		0.0032460052

		0.001502898

		0.0027880622

		0.001934045

		0.0039663694

		0.0038531073

		0.0710235197

		0.1499750906

		0.1585953294

		0.2659809808

		0.2953370101

		0.1757224168

		38770

		0.1026553491

		0.0713282345

		0.0412858532

		0.0057506138

		0.0046397908

		0.1445741465

		0.3816635901

		0.0598790474

		0.0262678376

		0.0138109029

		0.0029430958

		0.0075398157

		0.0107949629

		0.0138416728

		0.0178931459

		0.0200802912

		0.0260095961

		0.0296221396

		0.0415379403

		0.0526050146

		0.0391176785

		0.0307800578

		0.1105222766

		38771

		0.0214436421

		0.0317230204

		0.0051062559

		0.0395367523

		0.0405231383

		0.0208697694

		0.0433036849

		0.0097989681

		0.031081401

		0.0484649113

		0.0120432399

		0.0112544952

		0.0031542218

		0.0077404183

		0.0252817276

		0.0413825064

		0.0515636304

		0.0300344577

		0.040723792

		0.0567713168

		0.0544728332

		0.0592318607

		0.0484414912



PI1022

даты

бар

PI1022 до калибровки

1.2412317101

0.3048061616

0.0251427509



TI102B

		





TI102B

		38822

		0.0302576824

		0.1438488417

		0.0300895948

		0.0276784016

		0.0606163084

		0.0293372359

		0.0293372359

		0.0289175113

		0.1090771121

		0.1483876979

		0.0296700986

		0.0297374542

		0.0297582715

		0.0296665663

		0.0296554792

		0.1409396948

		0.0753065053

		0.029109812

		0.0290387593

		0.0291721235

		0.1185623808

		0.1067517044

		0.0289443469

		38823

		0.1388978349

		0.0283580575

		0.0292253319

		0.0290119716

		0.029428547

		0.028218398

		0.0291646085

		0.029334411

		0.0293478705

		0.0291240306

		0.0291570323

		0.0288204713

		0.0295925972

		0.0291570323

		0.0297221059

		0.0295919164

		0.0296859608

		0.0295251927

		0.0292481686

		0.0297245892

		0.0286734659

		0.0285908224

		0.1475426411



TI102A

даты

°С

TI102A после калибровки

0.0313196768

0.0291612212



TI1022

		38769

		0.3253258208

		0.451129

		0.4713951808

		0.3262005824

		0.2246399838

		0.2156373717

		0.3060163765

		0.2452961369

		0.2173716043

		0.1509042591

		0.1052192909

		0.0997178229

		0.143191446

		0

		0.0858677172

		0.126538452

		0.10175221

		0.0990853585

		0.1018889271

		0.1616663281

		0.0999419998

		0.0976063797

		0.1600560487

		38770

		0.1491989751

		0.108408785

		0.0676368062

		0.1714895498

		0.0989955448

		0.1395113002

		0.1478193046

		0.0853451537

		0.087874435

		0.0848095386

		0.1035125788

		0.1013046285

		0.1679057341

		0.0712784891

		0.1070158773

		0.2314638541

		0.0743412374

		0.1110990161

		0.167518

		0.3235606911

		0.1987740985

		0.1527877157

		0.2023401741

		38771

		0.1877561727

		0.1413953561

		0.1545456714

		0.1304856489

		0.1397865954

		0.1194444129

		0.1624773179

		0.1464189701

		0.1018167557

		0.1499871664

		0.1646929541

		0.0903358302

		0.1581917886

		0.121795002

		0.1359607641

		0.1414304672

		0.1624849244

		0.1234337915

		0.1245045276

		0.0742109175

		0.1453869862

		0.0995902249

		0.1704983536



TI102A

даты

°С

TI102A до калибровки

0.5580967319

0.1406022952

0.1



TIC1021

		





TIC1021

		38822

		0.4981905758

		0.3204018073

		0.2925794164

		0.2925794164

		0.3045263116

		0.2998046875

		0.2998046875

		0.2998046875

		0.2998046875

		0.2805333109

		0.5747787696

		0.4882589746

		0.4352349131

		0.5195588859

		0.2998046875

		0.4602789053

		0.3880937078

		0.3207657694

		0.4722134476

		0.567182896

		0.5856353465

		0.4620750804

		0.4002792445

		38823

		0.3709909025

		0.3935888119

		0.3579831231

		0.3493109641

		0.3405763333

		0.3690813985

		0.4505040246

		0.3605461755

		0.4683247332

		0.3943690471

		0.4882917751

		0.2775652057

		0.438507824

		0.5600239511

		0.4255462438

		0.4584280853

		0.3327727862

		0.4482901147

		0.4315481125

		0.3464666253

		0.2800771592

		0.2775652057

		0.4127143912



TI102В

даты

°С

TI102В после калибровки

0.3801704804

0.415374897



		38769

		0.5151003592

		1.5838133989

		1.9817688629

		1.8795764069

		1.1940746115

		0.5571340558

		0.437054174

		1.7358248003

		0.5323675948

		0.5386300143

		0.3204712513

		0.5353949573

		0.5147149228

		0.4228956976

		0.4596557036

		0.9010762587

		0.3292017979

		0.4509707341

		0.3846133869

		1.1053971229

		0.4888126115

		0.6366052233

		0.8906952339

		38770

		1.2406143462

		1.2692407949

		0.4068263761

		0.345951508

		0.2957738307

		1.1966218092

		1.9288415356

		1.4260472365

		1.4843617833

		1.5906325753

		0.4609922146

		0.472768699

		1.8596349007

		0.4331397085

		1.7752820213

		1.0656778215

		1.4206831658

		1.095927472

		0.3062621475

		0.3767639434

		0.5653411322

		0.4013374856

		0.5523897977

		38771

		0.3468291853

		0.3570976301

		1.0883177889

		0.5689727919

		1.305289363

		1.8575860083

		0.3085950512

		0.4324720382

		0.4706489129

		0.4202343413

		0.3938709348

		1.5927617437

		1.1750898642

		1.598894599

		0.5800961309

		0.5198567533

		1.6589791433

		0.3301718771

		1.5214669309

		0.3913785514

		1.3401021996

		0.5545137714

		1.6785121099



TI102В

даты

°С

TI102В до калибровки

0.4793052019

1.1802131232

0.3861461986



		





		38822

		0.3486768508

		0.5002053793

		0.25

		0.25

		0.3101412445

		0.2930559301

		0.2930559301

		0.2901105696

		0.2998046875

		0.3985429688

		0.4212269251

		0.5354167127

		0.4542785757

		0.5198407952

		0.4383385569

		0.3813226089

		0.4098971466

		0.3127516389

		0.4194987497

		0.3637324215

		0.3902142522

		0.3475422548

		0.3537854127

		38823

		0.4993039691

		0.4838344347

		0.4243399517

		0.4062695052

		0.4103063607

		0.436640175

		0.4471670012

		0.4658984446

		0.4230347435

		0.4458770667

		0.3210956672

		0.3651085586

		0.3403994348

		0.4369020695

		0.4545914618

		0.4244347187

		0.4244111464

		0.3531316893

		0.3512599632

		0.3832251592

		0.3774598205

		0.3503820359

		0.2401922307



TI1022

даты

°С

TI1022 после калибровки

0.3850570875

0.5188464465



		38769

		0.4622447532

		0.4926119077

		1.5628945248

		1.151675489

		1.0482112612

		0.3682754115

		0.786131977

		0.4723435946

		0.727958948

		0.4817715552

		0.3521412865

		0.7924446685

		0.4758102262

		1.0529367262

		0.8857828703

		0.5968030688

		0.4089097696

		0.2961493342

		0.3952880795

		1.0263866666

		0.490944369

		0.8417909313

		1.0048625276

		38770

		1.1725142121

		0.7505850491

		0.4299310867

		0.3003967874

		0.4779834489

		0.7691333906

		0.436016664

		1.0668813746

		1.6612382279

		0.9422882715

		1.1998325498

		1.0140039903

		0.5814778953

		1.068634242

		0.4858770306

		1.6294368021

		1.0337256215

		0.3406961936

		0.4351846333

		0.2567762955

		0.2905822941

		0.360942573

		0.3753722172

		38771

		0.3728420596

		0.3319277237

		0.8224584124

		0.6090084842

		0.9497373488

		0.8615548185

		0.2544886889

		0.4408392467

		0.342550567

		0.308209066

		0.4974763617

		1.396972674

		1.1355774777

		0.5537243141

		1.3790578834

		0.6502461822

		0.7920376884

		0.429835345

		0.4303285267

		1.0350438252

		1.0271255649

		0.9003200888

		0.4118996395



TI1022

даты

°С

TI1022 до калибровки

0.4340767035

0.8622566126

0.400408476



		





		38822

		0.2863536102

		0.3183302627

		0.25

		0.2512712775

		0.2439750182

		0.2236067977

		0.2930559301

		0.3030106076

		0.2930559301

		0.3524285287

		0.3728447713

		0.2930559301

		0.3538406239

		0.3302773615

		0.3694577481

		0.3443334021

		0.3207657694

		0.345312349

		0.3594200081

		0.2952272479

		0.3022072821

		0.3861663969

		0.3974692738

		38823

		0.3497811681

		0.3695361781

		0.3405763333

		0.3443334021

		0.3619756272

		0.3405763333

		0.3846526558

		0.344068134

		0.3497811681

		0.2930559301

		0.3362975294

		0.2875086285

		0.3464666218

		0.3213730485

		0.3405763333

		0.3846526558

		0.2901105696

		0.3562673209

		0.3407101399

		0.3464666253

		0.2958439381

		0.3327727862

		0.2415229458



TIС1021

даты

°С

TIС1021 после калибровки

0.3643736164

0.3522578273



		38769

		1.477193925

		1.2744251447

		1.0525361957

		0.8689860287

		0.3324306715

		0.312622888

		0.418175695

		0.3403199804

		0.3658534774

		0.3461859055

		1.0694276272

		0.7792263015

		0.3758563627

		0.3106642041

		0.3065945925

		0.275314606

		0.5187175338

		0.5042534713

		0.3888718103

		0.6837816633

		0.6701969973

		0.8112519306

		0.8192714892

		38770

		0.4567016844

		0.7414203429

		0.9328296302

		0.2335496832

		0.2855096157

		0.9351044022

		0.8834363963

		0.6670925716

		0.3045239592

		0.9943087707

		1.0789600241

		1.3591269646

		1.170442426

		0.9333932217

		1.5676735247

		0.6870995182

		0.4125812223

		1.1286435803

		0.3714177185

		0.3052552716

		0.3058603371

		0.3457823286

		0.37960245

		38771

		0.291626389

		0.3204712513

		0.4088707534

		1.0480650196

		1.0799727116

		1.243883105

		0.2533114026

		0.3294322299

		0.3277938879

		0.2594372608

		0.4311675155

		1.0831072424

		0.6960528326

		0.3778039163

		0.3396542216

		0.3460560522

		0.4892429388

		0.8601360244

		0.4334112142

		1.4498148644

		1.0709638629

		0.7102208574

		0.3826908037



TIС1021

даты

°С

TIС1021 до калибровки

0.3562210496

0.4195754409

0.3226142728




_1238252423.xls
Диаграмма2

		38822		38822		38822		38822		38822

		0.0041793061		0.0302576824		0.4981905758		0.3486768508		0.2863536102

		0.004421976		0.1438488417		0.3204018073		0.5002053793		0.3183302627

		0.0047091134		0.0300895948		0.2925794164		0.25		0.25

		0.0047424902		0.0276784016		0.2925794164		0.25		0.2512712775

		0.0044285552		0.0606163084		0.3045263116		0.3101412445		0.2439750182

		0.0039305894		0.0293372359		0.2998046875		0.2930559301		0.2236067977

		0.0045226585		0.0293372359		0.2998046875		0.2930559301		0.2930559301

		0.0045246518		0.0289175113		0.2998046875		0.2901105696		0.3030106076

		0.0044085987		0.1090771121		0.2998046875		0.2998046875		0.2930559301

		0.0042673452		0.1483876979		0.2805333109		0.3985429688		0.3524285287

		0.0026478286		0.0296700986		0.5747787696		0.4212269251		0.3728447713

		0.0021330434		0.0297374542		0.4882589746		0.5354167127		0.2930559301

		0.0033359434		0.0297582715		0.4352349131		0.4542785757		0.3538406239

		0.0028652987		0.0296665663		0.5195588859		0.5198407952		0.3302773615

		0.0033359434		0.0296554792		0.2998046875		0.4383385569		0.3694577481

		0.0032025391		0.1409396948		0.4602789053		0.3813226089		0.3443334021

		0.0026558712		0.0753065053		0.3880937078		0.4098971466		0.3207657694

		0.0035733144		0.029109812		0.3207657694		0.3127516389		0.345312349

		0.0021240558		0.0290387593		0.4722134476		0.4194987497		0.3594200081

		0.0015659838		0.0291721235		0.567182896		0.3637324215		0.2952272479

		0.0029962097		0.1185623808		0.5856353465		0.3902142522		0.3022072821

		0.0015128841		0.1067517044		0.4620750804		0.3475422548		0.3861663969

		0.0015128841		0.0289443469		0.4002792445		0.3537854127		0.3974692738

		38823		38823		38823		38823		38823

		0.0034560207		0.1388978349		0.3709909025		0.4993039691		0.3497811681

		0.0015440809		0.0283580575		0.3935888119		0.4838344347		0.3695361781

		0.0015128841		0.0292253319		0.3579831231		0.4243399517		0.3405763333

		0.0029212926		0.0290119716		0.3493109641		0.4062695052		0.3443334021

		0.0029962097		0.029428547		0.3405763333		0.4103063607		0.3619756272

		0.0015045486		0.028218398		0.3690813985		0.436640175		0.3405763333

		0.0014278071		0.0291646085		0.4505040246		0.4471670012		0.3846526558

		0.0015128841		0.029334411		0.3605461755		0.4658984446		0.344068134

		0.0015128841		0.0293478705		0.4683247332		0.4230347435		0.3497811681

		0.0029765655		0.0291240306		0.3943690471		0.4458770667		0.2930559301

		0.0029627314		0.0291570323		0.4882917751		0.3210956672		0.3362975294

		0.001426271		0.0288204713		0.2775652057		0.3651085586		0.2875086285

		0.001426271		0.0295925972		0.438507824		0.3403994348		0.3464666218

		0.0014856227		0.0291570323		0.5600239511		0.4369020695		0.3213730485

		0.0014175046		0.0297221059		0.4255462438		0.4545914618		0.3405763333

		0.0014772055		0.0295919164		0.4584280853		0.4244347187		0.3846526558

		0.0014791352		0.0296859608		0.3327727862		0.4244111464		0.2901105696

		0.0028913298		0.0295251927		0.4482901147		0.3531316893		0.3562673209

		0.0014740858		0.0292481686		0.4315481125		0.3512599632		0.3407101399

		0.0015073118		0.0297245892		0.3464666253		0.3832251592		0.3464666253

		0.0015073118		0.0286734659		0.2800771592		0.3774598205		0.2958439381

		0.0016046559		0.0285908224		0.2775652057		0.3503820359		0.3327727862

		0.0032519219		0.1475426411		0.4127143912		0.2401922307		0.2415229458



PI1022

TI102A

TI102В

TI1022

TIС1021

t, сут

СКО, %

TIC1021:y = 0,0007x + 0,3097

TI1022:y = 0,0006x + 0,3755

TI102B:y = 0,0007x + 0,3787

TI102A:y = -0,0005x + 0,0598

PI1022:y = -6E-05x + 0,0042

0.003645797

0.0313196768

0.3801704804

0.3850570875

0.3643736164

0.0028661003

0.0291612212

0.415374897

0.5188464465

0.3522578273



Данные 1

				PI1022		TI102A		TI102В		TI1022		TIС1021				PI1021

		2/21/06		1.2412317101		0.5580967319		0.4793052019		0.4340767035		0.3562210496				0.0014423617

				2.064856578		0.3253258208		0.5151003592		0.4622447532		1.477193925				0.0014373237

				0.7700348824		0.451129		1.5838133989		0.4926119077		1.2744251447				0.076158128

				0.0951151679		0.4713951808		1.9817688629		1.5628945248		1.0525361957				0.0386913223

				0.0582385773		0.3262005824		1.8795764069		1.151675489		0.8689860287				0.0030728404

				0.0482565271		0.2246399838		1.1940746115		1.0482112612		0.3324306715				0.0200972018

				0.0525363556		0.2156373717		0.5571340558		0.3682754115		0.312622888				0.0054099874

				0.0380903125		0.3060163765		0.437054174		0.786131977		0.418175695				0.0039908351

				0.0363860549		0.2452961369		1.7358248003		0.4723435946		0.3403199804				0.0020649474

				0.0506298112		0.2173716043		0.5323675948		0.727958948		0.3658534774				0.0028725656

				0.0017180895		0.1509042591		0.5386300143		0.4817715552		0.3461859055				0.0047763355

				0.0046122343		0.1052192909		0.3204712513		0.3521412865		1.0694276272				0.0014898856

				0.0032460052		0.0997178229		0.5353949573		0.7924446685		0.7792263015				0.0045563386

				0.001502898		0.143191446		0.5147149228		0.4758102262		0.3758563627				0.004900065

				0.0027880622		0		0.4228956976		1.0529367262		0.3106642041				0.0014817789

				0.001934045		0.0858677172		0.4596557036		0.8857828703		0.3065945925				0.0035905284

				0.0039663694		0.126538452		0.9010762587		0.5968030688		0.275314606				0.0020596284

				0.0038531073		0.10175221		0.3292017979		0.4089097696		0.5187175338				0.0014917239

				0.0710235197		0.0990853585		0.4509707341		0.2961493342		0.5042534713				0

				0.1499750906		0.1018889271		0.3846133869		0.3952880795		0.3888718103				0.0049878381

				0.1585953294		0.1616663281		1.1053971229		1.0263866666		0.6837816633				0.0058929782

				0.2659809808		0.0999419998		0.4888126115		0.490944369		0.6701969973				0.0272651984

				0.2953370101		0.0976063797		0.6366052233		0.8417909313		0.8112519306				0.0044385943

				0.1757224168		0.1600560487		0.8906952339		1.0048625276		0.8192714892				0.003286493

		2/22/06		0.3048061616		0.1406022952		1.1802131232		0.8622566126		0.4195754409				0.0083205097

				0.1026553491		0.1491989751		1.2406143462		1.1725142121		0.4567016844				0.0095459268

				0.0713282345		0.108408785		1.2692407949		0.7505850491		0.7414203429				0.0101249573

				0.0412858532		0.0676368062		0.4068263761		0.4299310867		0.9328296302				0.0120359008

				0.0057506138		0.1714895498		0.345951508		0.3003967874		0.2335496832				0.008823487

				0.0046397908		0.0989955448		0.2957738307		0.4779834489		0.2855096157				0.010395577

				0.1445741465		0.1395113002		1.1966218092		0.7691333906		0.9351044022				0.0126800315

				0.3816635901		0.1478193046		1.9288415356		0.436016664		0.8834363963				0.010445188

				0.0598790474		0.0853451537		1.4260472365		1.0668813746		0.6670925716				0.009068649

				0.0262678376		0.087874435		1.4843617833		1.6612382279		0.3045239592				0.0102779549

				0.0138109029		0.0848095386		1.5906325753		0.9422882715		0.9943087707				0.0129736326

				0.0029430958		0.1035125788		0.4609922146		1.1998325498		1.0789600241				0.0146065884

				0.0075398157		0.1013046285		0.472768699		1.0140039903		1.3591269646				0.0121514468

				0.0107949629		0.1679057341		1.8596349007		0.5814778953		1.170442426				0.0138297718

				0.0138416728		0.0712784891		0.4331397085		1.068634242		0.9333932217				0.014188479

				0.0178931459		0.1070158773		1.7752820213		0.4858770306		1.5676735247				0.0097637837

				0.0200802912		0.2314638541		1.0656778215		1.6294368021		0.6870995182				0.0164193294

				0.0260095961		0.0743412374		1.4206831658		1.0337256215		0.4125812223				0.0129314914

				0.0296221396		0.1110990161		1.095927472		0.3406961936		1.1286435803				0.0125845125

				0.0415379403		0.167518		0.3062621475		0.4351846333		0.3714177185				0.0101970153

				0.0526050146		0.3235606911		0.3767639434		0.2567762955		0.3052552716				0.008298967

				0.0391176785		0.1987740985		0.5653411322		0.2905822941		0.3058603371				0.0123669619

				0.0307800578		0.1527877157		0.4013374856		0.360942573		0.3457823286				0.0116796334

				0.1105222766		0.2023401741		0.5523897977		0.3753722172		0.37960245				0.0115410054

		2/23/06		0.0251427509		0.1		0.3861461986		0.400408476		0.3226142728				0.028584358

				0.0214436421		0.1877561727		0.3468291853		0.3728420596		0.291626389				0.0015201402

				0.0317230204		0.1413953561		0.3570976301		0.3319277237		0.3204712513				0.0229327995

				0.0051062559		0.1545456714		1.0883177889		0.8224584124		0.4088707534				0.0102825901

				0.0395367523		0.1304856489		0.5689727919		0.6090084842		1.0480650196				0.0216446785

				0.0405231383		0.1397865954		1.305289363		0.9497373488		1.0799727116				0.0023634595

				0.0208697694		0.1194444129		1.8575860083		0.8615548185		1.243883105				0.0268283814

				0.0433036849		0.1624773179		0.3085950512		0.2544886889		0.2533114026				0.0045313475

				0.0097989681		0.1464189701		0.4324720382		0.4408392467		0.3294322299				0.0140696574

				0.031081401		0.1018167557		0.4706489129		0.342550567		0.3277938879				0.0085742756

				0.0484649113		0.1499871664		0.4202343413		0.308209066		0.2594372608				0.0084889388

				0.0120432399		0.1646929541		0.3938709348		0.4974763617		0.4311675155				0.015759772

				0.0112544952		0.0903358302		1.5927617437		1.396972674		1.0831072424				0.0016484248

				0.0031542218		0.1581917886		1.1750898642		1.1355774777		0.6960528326				0.0014403401

				0.0077404183		0.121795002		1.598894599		0.5537243141		0.3778039163				0.0014468533

				0.0252817276		0.1359607641		0.5800961309		1.3790578834		0.3396542216				0.0014558962

				0.0413825064		0.1414304672		0.5198567533		0.6502461822		0.3460560522				0.0014423617

				0.0515636304		0.1624849244		1.6589791433		0.7920376884		0.4892429388				0.0014408906

				0.0300344577		0.1234337915		0.3301718771		0.429835345		0.8601360244				0.0014456649

				0.040723792		0.1245045276		1.5214669309		0.4303285267		0.4334112142				0.0014423617

				0.0567713168		0.0742109175		0.3913785514		1.0350438252		1.4498148644				0.0014443917

				0.0544728332		0.1453869862		1.3401021996		1.0271255649		1.0709638629				0.0014443917

				0.0592318607		0.0995902249		0.5545137714		0.9003200888		0.7102208574				0.0014535797

				0.0484414912		0.1704983536		1.6785121099		0.4118996395		0.3826908037				0.0014441169





Данные 2

				PI1022		TI102A		TI102В		TI1022		TIС1021

		4/15/06		0.003645797		0.0313196768		0.3801704804		0.3850570875		0.3643736164

				0.0041793061		0.0302576824		0.4981905758		0.3486768508		0.2863536102

				0.004421976		0.1438488417		0.3204018073		0.5002053793		0.3183302627

				0.0047091134		0.0300895948		0.2925794164		0.25		0.25

				0.0047424902		0.0276784016		0.2925794164		0.25		0.2512712775

				0.0044285552		0.0606163084		0.3045263116		0.3101412445		0.2439750182

				0.0039305894		0.0293372359		0.2998046875		0.2930559301		0.2236067977

				0.0045226585		0.0293372359		0.2998046875		0.2930559301		0.2930559301

				0.0045246518		0.0289175113		0.2998046875		0.2901105696		0.3030106076

				0.0044085987		0.1090771121		0.2998046875		0.2998046875		0.2930559301

				0.0042673452		0.1483876979		0.2805333109		0.3985429688		0.3524285287

				0.0026478286		0.0296700986		0.5747787696		0.4212269251		0.3728447713

				0.0021330434		0.0297374542		0.4882589746		0.5354167127		0.2930559301

				0.0033359434		0.0297582715		0.4352349131		0.4542785757		0.3538406239

				0.0028652987		0.0296665663		0.5195588859		0.5198407952		0.3302773615

				0.0033359434		0.0296554792		0.2998046875		0.4383385569		0.3694577481

				0.0032025391		0.1409396948		0.4602789053		0.3813226089		0.3443334021

				0.0026558712		0.0753065053		0.3880937078		0.4098971466		0.3207657694

				0.0035733144		0.029109812		0.3207657694		0.3127516389		0.345312349

				0.0021240558		0.0290387593		0.4722134476		0.4194987497		0.3594200081

				0.0015659838		0.0291721235		0.567182896		0.3637324215		0.2952272479

				0.0029962097		0.1185623808		0.5856353465		0.3902142522		0.3022072821

				0.0015128841		0.1067517044		0.4620750804		0.3475422548		0.3861663969

				0.0015128841		0.0289443469		0.4002792445		0.3537854127		0.3974692738

		4/16/06		0.0028661003		0.0291612212		0.415374897		0.5188464465		0.3522578273

				0.0034560207		0.1388978349		0.3709909025		0.4993039691		0.3497811681

				0.0015440809		0.0283580575		0.3935888119		0.4838344347		0.3695361781

				0.0015128841		0.0292253319		0.3579831231		0.4243399517		0.3405763333

				0.0029212926		0.0290119716		0.3493109641		0.4062695052		0.3443334021

				0.0029962097		0.029428547		0.3405763333		0.4103063607		0.3619756272

				0.0015045486		0.028218398		0.3690813985		0.436640175		0.3405763333

				0.0014278071		0.0291646085		0.4505040246		0.4471670012		0.3846526558

				0.0015128841		0.029334411		0.3605461755		0.4658984446		0.344068134

				0.0015128841		0.0293478705		0.4683247332		0.4230347435		0.3497811681

				0.0029765655		0.0291240306		0.3943690471		0.4458770667		0.2930559301

				0.0029627314		0.0291570323		0.4882917751		0.3210956672		0.3362975294

				0.001426271		0.0288204713		0.2775652057		0.3651085586		0.2875086285

				0.001426271		0.0295925972		0.438507824		0.3403994348		0.3464666218

				0.0014856227		0.0291570323		0.5600239511		0.4369020695		0.3213730485

				0.0014175046		0.0297221059		0.4255462438		0.4545914618		0.3405763333

				0.0014772055		0.0295919164		0.4584280853		0.4244347187		0.3846526558

				0.0014791352		0.0296859608		0.3327727862		0.4244111464		0.2901105696

				0.0028913298		0.0295251927		0.4482901147		0.3531316893		0.3562673209

				0.0014740858		0.0292481686		0.4315481125		0.3512599632		0.3407101399

				0.0015073118		0.0297245892		0.3464666253		0.3832251592		0.3464666253

				0.0015073118		0.0286734659		0.2800771592		0.3774598205		0.2958439381

				0.0016046559		0.0285908224		0.2775652057		0.3503820359		0.3327727862

				0.0032519219		0.1475426411		0.4127143912		0.2401922307		0.2415229458





Дисп 1

		





Дисп 1

		38769		38769		38769		38769		38769

		2.064856578		0.3253258208		0.5151003592		0.4622447532		1.477193925

		0.7700348824		0.451129		1.5838133989		0.4926119077		1.2744251447

		0.0951151679		0.4713951808		1.9817688629		1.5628945248		1.0525361957

		0.0582385773		0.3262005824		1.8795764069		1.151675489		0.8689860287

		0.0482565271		0.2246399838		1.1940746115		1.0482112612		0.3324306715

		0.0525363556		0.2156373717		0.5571340558		0.3682754115		0.312622888

		0.0380903125		0.3060163765		0.437054174		0.786131977		0.418175695

		0.0363860549		0.2452961369		1.7358248003		0.4723435946		0.3403199804

		0.0506298112		0.2173716043		0.5323675948		0.727958948		0.3658534774

		0.0017180895		0.1509042591		0.5386300143		0.4817715552		0.3461859055

		0.0046122343		0.1052192909		0.3204712513		0.3521412865		1.0694276272

		0.0032460052		0.0997178229		0.5353949573		0.7924446685		0.7792263015

		0.001502898		0.143191446		0.5147149228		0.4758102262		0.3758563627

		0.0027880622		0		0.4228956976		1.0529367262		0.3106642041

		0.001934045		0.0858677172		0.4596557036		0.8857828703		0.3065945925

		0.0039663694		0.126538452		0.9010762587		0.5968030688		0.275314606

		0.0038531073		0.10175221		0.3292017979		0.4089097696		0.5187175338

		0.0710235197		0.0990853585		0.4509707341		0.2961493342		0.5042534713

		0.1499750906		0.1018889271		0.3846133869		0.3952880795		0.3888718103

		0.1585953294		0.1616663281		1.1053971229		1.0263866666		0.6837816633

		0.2659809808		0.0999419998		0.4888126115		0.490944369		0.6701969973

		0.2953370101		0.0976063797		0.6366052233		0.8417909313		0.8112519306

		0.1757224168		0.1600560487		0.8906952339		1.0048625276		0.8192714892

		38770		38770		38770		38770		38770

		0.1026553491		0.1491989751		1.2406143462		1.1725142121		0.4567016844

		0.0713282345		0.108408785		1.2692407949		0.7505850491		0.7414203429

		0.0412858532		0.0676368062		0.4068263761		0.4299310867		0.9328296302

		0.0057506138		0.1714895498		0.345951508		0.3003967874		0.2335496832

		0.0046397908		0.0989955448		0.2957738307		0.4779834489		0.2855096157

		0.1445741465		0.1395113002		1.1966218092		0.7691333906		0.9351044022

		0.3816635901		0.1478193046		1.9288415356		0.436016664		0.8834363963

		0.0598790474		0.0853451537		1.4260472365		1.0668813746		0.6670925716

		0.0262678376		0.087874435		1.4843617833		1.6612382279		0.3045239592

		0.0138109029		0.0848095386		1.5906325753		0.9422882715		0.9943087707

		0.0029430958		0.1035125788		0.4609922146		1.1998325498		1.0789600241

		0.0075398157		0.1013046285		0.472768699		1.0140039903		1.3591269646

		0.0107949629		0.1679057341		1.8596349007		0.5814778953		1.170442426

		0.0138416728		0.0712784891		0.4331397085		1.068634242		0.9333932217

		0.0178931459		0.1070158773		1.7752820213		0.4858770306		1.5676735247

		0.0200802912		0.2314638541		1.0656778215		1.6294368021		0.6870995182

		0.0260095961		0.0743412374		1.4206831658		1.0337256215		0.4125812223

		0.0296221396		0.1110990161		1.095927472		0.3406961936		1.1286435803

		0.0415379403		0.167518		0.3062621475		0.4351846333		0.3714177185

		0.0526050146		0.3235606911		0.3767639434		0.2567762955		0.3052552716

		0.0391176785		0.1987740985		0.5653411322		0.2905822941		0.3058603371

		0.0307800578		0.1527877157		0.4013374856		0.360942573		0.3457823286

		0.1105222766		0.2023401741		0.5523897977		0.3753722172		0.37960245

		38771		38771		38771		38771		38771

		0.0214436421		0.1877561727		0.3468291853		0.3728420596		0.291626389

		0.0317230204		0.1413953561		0.3570976301		0.3319277237		0.3204712513

		0.0051062559		0.1545456714		1.0883177889		0.8224584124		0.4088707534

		0.0395367523		0.1304856489		0.5689727919		0.6090084842		1.0480650196

		0.0405231383		0.1397865954		1.305289363		0.9497373488		1.0799727116

		0.0208697694		0.1194444129		1.8575860083		0.8615548185		1.243883105

		0.0433036849		0.1624773179		0.3085950512		0.2544886889		0.2533114026

		0.0097989681		0.1464189701		0.4324720382		0.4408392467		0.3294322299

		0.031081401		0.1018167557		0.4706489129		0.342550567		0.3277938879

		0.0484649113		0.1499871664		0.4202343413		0.308209066		0.2594372608

		0.0120432399		0.1646929541		0.3938709348		0.4974763617		0.4311675155

		0.0112544952		0.0903358302		1.5927617437		1.396972674		1.0831072424

		0.0031542218		0.1581917886		1.1750898642		1.1355774777		0.6960528326

		0.0077404183		0.121795002		1.598894599		0.5537243141		0.3778039163

		0.0252817276		0.1359607641		0.5800961309		1.3790578834		0.3396542216

		0.0413825064		0.1414304672		0.5198567533		0.6502461822		0.3460560522

		0.0515636304		0.1624849244		1.6589791433		0.7920376884		0.4892429388

		0.0300344577		0.1234337915		0.3301718771		0.429835345		0.8601360244

		0.040723792		0.1245045276		1.5214669309		0.4303285267		0.4334112142

		0.0567713168		0.0742109175		0.3913785514		1.0350438252		1.4498148644

		0.0544728332		0.1453869862		1.3401021996		1.0271255649		1.0709638629

		0.0592318607		0.0995902249		0.5545137714		0.9003200888		0.7102208574

		0.0484414912		0.1704983536		1.6785121099		0.4118996395		0.3826908037



&A

Page &P

PI1022

TI102A

TI102В

TI1022

TIС1021

1.2412317101

0.5580967319

0.4793052019

0.4340767035

0.3562210496

0.3048061616

0.1406022952

1.1802131232

0.8622566126

0.4195754409

0.0251427509

0.1

0.3861461986

0.400408476

0.3226142728



Дисп 2

		





Дисп 2

		38822		38822		38822		38822		38822

		0.0041793061		0.0302576824		0.4981905758		0.3486768508		0.2863536102

		0.004421976		0.1438488417		0.3204018073		0.5002053793		0.3183302627

		0.0047091134		0.0300895948		0.2925794164		0.25		0.25

		0.0047424902		0.0276784016		0.2925794164		0.25		0.2512712775

		0.0044285552		0.0606163084		0.3045263116		0.3101412445		0.2439750182

		0.0039305894		0.0293372359		0.2998046875		0.2930559301		0.2236067977

		0.0045226585		0.0293372359		0.2998046875		0.2930559301		0.2930559301

		0.0045246518		0.0289175113		0.2998046875		0.2901105696		0.3030106076

		0.0044085987		0.1090771121		0.2998046875		0.2998046875		0.2930559301

		0.0042673452		0.1483876979		0.2805333109		0.3985429688		0.3524285287

		0.0026478286		0.0296700986		0.5747787696		0.4212269251		0.3728447713

		0.0021330434		0.0297374542		0.4882589746		0.5354167127		0.2930559301

		0.0033359434		0.0297582715		0.4352349131		0.4542785757		0.3538406239

		0.0028652987		0.0296665663		0.5195588859		0.5198407952		0.3302773615

		0.0033359434		0.0296554792		0.2998046875		0.4383385569		0.3694577481

		0.0032025391		0.1409396948		0.4602789053		0.3813226089		0.3443334021

		0.0026558712		0.0753065053		0.3880937078		0.4098971466		0.3207657694

		0.0035733144		0.029109812		0.3207657694		0.3127516389		0.345312349

		0.0021240558		0.0290387593		0.4722134476		0.4194987497		0.3594200081

		0.0015659838		0.0291721235		0.567182896		0.3637324215		0.2952272479

		0.0029962097		0.1185623808		0.5856353465		0.3902142522		0.3022072821

		0.0015128841		0.1067517044		0.4620750804		0.3475422548		0.3861663969

		0.0015128841		0.0289443469		0.4002792445		0.3537854127		0.3974692738

		38823		38823		38823		38823		38823

		0.0034560207		0.1388978349		0.3709909025		0.4993039691		0.3497811681

		0.0015440809		0.0283580575		0.3935888119		0.4838344347		0.3695361781

		0.0015128841		0.0292253319		0.3579831231		0.4243399517		0.3405763333

		0.0029212926		0.0290119716		0.3493109641		0.4062695052		0.3443334021

		0.0029962097		0.029428547		0.3405763333		0.4103063607		0.3619756272

		0.0015045486		0.028218398		0.3690813985		0.436640175		0.3405763333

		0.0014278071		0.0291646085		0.4505040246		0.4471670012		0.3846526558

		0.0015128841		0.029334411		0.3605461755		0.4658984446		0.344068134

		0.0015128841		0.0293478705		0.4683247332		0.4230347435		0.3497811681

		0.0029765655		0.0291240306		0.3943690471		0.4458770667		0.2930559301

		0.0029627314		0.0291570323		0.4882917751		0.3210956672		0.3362975294

		0.001426271		0.0288204713		0.2775652057		0.3651085586		0.2875086285

		0.001426271		0.0295925972		0.438507824		0.3403994348		0.3464666218

		0.0014856227		0.0291570323		0.5600239511		0.4369020695		0.3213730485

		0.0014175046		0.0297221059		0.4255462438		0.4545914618		0.3405763333

		0.0014772055		0.0295919164		0.4584280853		0.4244347187		0.3846526558

		0.0014791352		0.0296859608		0.3327727862		0.4244111464		0.2901105696

		0.0028913298		0.0295251927		0.4482901147		0.3531316893		0.3562673209

		0.0014740858		0.0292481686		0.4315481125		0.3512599632		0.3407101399

		0.0015073118		0.0297245892		0.3464666253		0.3832251592		0.3464666253

		0.0015073118		0.0286734659		0.2800771592		0.3774598205		0.2958439381

		0.0016046559		0.0285908224		0.2775652057		0.3503820359		0.3327727862

		0.0032519219		0.1475426411		0.4127143912		0.2401922307		0.2415229458



&A

Page &P

PI1022

TI102A

TI102В

TI1022

TIС1021

0.003645797

0.0313196768

0.3801704804

0.3850570875

0.3643736164

0.0028661003

0.0291612212

0.415374897

0.5188464465

0.3522578273



PI1022

		





PI1022

		38822

		0.0041793061

		0.004421976

		0.0047091134

		0.0047424902

		0.0044285552

		0.0039305894

		0.0045226585

		0.0045246518

		0.0044085987

		0.0042673452

		0.0026478286

		0.0021330434

		0.0033359434

		0.0028652987

		0.0033359434

		0.0032025391

		0.0026558712

		0.0035733144

		0.0021240558

		0.0015659838

		0.0029962097

		0.0015128841

		0.0015128841

		38823

		0.0034560207

		0.0015440809

		0.0015128841

		0.0029212926

		0.0029962097

		0.0015045486

		0.0014278071

		0.0015128841

		0.0015128841

		0.0029765655

		0.0029627314

		0.001426271

		0.001426271

		0.0014856227

		0.0014175046

		0.0014772055

		0.0014791352

		0.0028913298

		0.0014740858

		0.0015073118

		0.0015073118

		0.0016046559

		0.0032519219



PI1022

даты

бар

PI1022 после калибровки

0.003645797

0.0028661003



TI102A

		38769

		2.064856578

		0.7700348824

		0.0951151679

		0.0582385773

		0.0482565271

		0.0525363556

		0.0380903125

		0.0363860549

		0.0506298112

		0.0017180895

		0.0046122343

		0.0032460052

		0.001502898

		0.0027880622

		0.001934045

		0.0039663694

		0.0038531073

		0.0710235197

		0.1499750906

		0.1585953294

		0.2659809808

		0.2953370101

		0.1757224168

		38770

		0.1026553491

		0.0713282345

		0.0412858532

		0.0057506138

		0.0046397908

		0.1445741465

		0.3816635901

		0.0598790474

		0.0262678376

		0.0138109029

		0.0029430958

		0.0075398157

		0.0107949629

		0.0138416728

		0.0178931459

		0.0200802912

		0.0260095961

		0.0296221396

		0.0415379403

		0.0526050146

		0.0391176785

		0.0307800578

		0.1105222766

		38771

		0.0214436421

		0.0317230204

		0.0051062559

		0.0395367523

		0.0405231383

		0.0208697694

		0.0433036849

		0.0097989681

		0.031081401

		0.0484649113

		0.0120432399

		0.0112544952

		0.0031542218

		0.0077404183

		0.0252817276

		0.0413825064

		0.0515636304

		0.0300344577

		0.040723792

		0.0567713168

		0.0544728332

		0.0592318607

		0.0484414912



PI1022

даты

бар

PI1022 до калибровки

1.2412317101

0.3048061616

0.0251427509



TI102B

		





TI102B

		38822

		0.0302576824

		0.1438488417

		0.0300895948

		0.0276784016

		0.0606163084

		0.0293372359

		0.0293372359

		0.0289175113

		0.1090771121

		0.1483876979

		0.0296700986

		0.0297374542

		0.0297582715

		0.0296665663

		0.0296554792

		0.1409396948

		0.0753065053

		0.029109812

		0.0290387593

		0.0291721235

		0.1185623808

		0.1067517044

		0.0289443469

		38823

		0.1388978349

		0.0283580575

		0.0292253319

		0.0290119716

		0.029428547

		0.028218398

		0.0291646085

		0.029334411

		0.0293478705

		0.0291240306

		0.0291570323

		0.0288204713

		0.0295925972

		0.0291570323

		0.0297221059

		0.0295919164

		0.0296859608

		0.0295251927

		0.0292481686

		0.0297245892

		0.0286734659

		0.0285908224

		0.1475426411



TI102A

даты

°С

TI102A после калибровки

0.0313196768

0.0291612212



TI1022

		38769

		0.3253258208

		0.451129

		0.4713951808

		0.3262005824

		0.2246399838

		0.2156373717

		0.3060163765

		0.2452961369

		0.2173716043

		0.1509042591

		0.1052192909

		0.0997178229

		0.143191446

		0

		0.0858677172

		0.126538452

		0.10175221

		0.0990853585

		0.1018889271

		0.1616663281

		0.0999419998

		0.0976063797

		0.1600560487

		38770

		0.1491989751

		0.108408785

		0.0676368062

		0.1714895498

		0.0989955448

		0.1395113002

		0.1478193046

		0.0853451537

		0.087874435

		0.0848095386

		0.1035125788

		0.1013046285

		0.1679057341

		0.0712784891

		0.1070158773

		0.2314638541

		0.0743412374

		0.1110990161

		0.167518

		0.3235606911

		0.1987740985

		0.1527877157

		0.2023401741

		38771

		0.1877561727

		0.1413953561

		0.1545456714

		0.1304856489

		0.1397865954

		0.1194444129

		0.1624773179

		0.1464189701

		0.1018167557

		0.1499871664

		0.1646929541

		0.0903358302

		0.1581917886

		0.121795002

		0.1359607641

		0.1414304672

		0.1624849244

		0.1234337915

		0.1245045276

		0.0742109175

		0.1453869862

		0.0995902249

		0.1704983536



TI102A

даты

°С

TI102A до калибровки

0.5580967319

0.1406022952

0.1



TIC1021

		





TIC1021

		38822

		0.4981905758

		0.3204018073

		0.2925794164

		0.2925794164

		0.3045263116

		0.2998046875

		0.2998046875

		0.2998046875

		0.2998046875

		0.2805333109

		0.5747787696

		0.4882589746

		0.4352349131

		0.5195588859

		0.2998046875

		0.4602789053

		0.3880937078

		0.3207657694

		0.4722134476

		0.567182896

		0.5856353465

		0.4620750804

		0.4002792445

		38823

		0.3709909025

		0.3935888119

		0.3579831231

		0.3493109641

		0.3405763333

		0.3690813985

		0.4505040246

		0.3605461755

		0.4683247332

		0.3943690471

		0.4882917751

		0.2775652057

		0.438507824

		0.5600239511

		0.4255462438

		0.4584280853

		0.3327727862

		0.4482901147

		0.4315481125

		0.3464666253

		0.2800771592

		0.2775652057

		0.4127143912



TI102В

даты

°С

TI102В после калибровки

0.3801704804

0.415374897



		38769

		0.5151003592

		1.5838133989

		1.9817688629

		1.8795764069

		1.1940746115

		0.5571340558

		0.437054174

		1.7358248003

		0.5323675948

		0.5386300143

		0.3204712513

		0.5353949573

		0.5147149228

		0.4228956976

		0.4596557036

		0.9010762587

		0.3292017979

		0.4509707341

		0.3846133869

		1.1053971229

		0.4888126115

		0.6366052233

		0.8906952339

		38770

		1.2406143462

		1.2692407949

		0.4068263761

		0.345951508

		0.2957738307

		1.1966218092

		1.9288415356

		1.4260472365

		1.4843617833

		1.5906325753

		0.4609922146

		0.472768699

		1.8596349007

		0.4331397085

		1.7752820213

		1.0656778215

		1.4206831658

		1.095927472

		0.3062621475

		0.3767639434

		0.5653411322

		0.4013374856

		0.5523897977

		38771

		0.3468291853

		0.3570976301

		1.0883177889

		0.5689727919

		1.305289363

		1.8575860083

		0.3085950512

		0.4324720382

		0.4706489129

		0.4202343413

		0.3938709348

		1.5927617437

		1.1750898642

		1.598894599

		0.5800961309

		0.5198567533

		1.6589791433

		0.3301718771

		1.5214669309

		0.3913785514

		1.3401021996

		0.5545137714

		1.6785121099



TI102В

даты

°С

TI102В до калибровки

0.4793052019

1.1802131232

0.3861461986



		





		38822

		0.3486768508

		0.5002053793

		0.25

		0.25

		0.3101412445

		0.2930559301

		0.2930559301

		0.2901105696

		0.2998046875

		0.3985429688

		0.4212269251

		0.5354167127

		0.4542785757

		0.5198407952

		0.4383385569

		0.3813226089

		0.4098971466

		0.3127516389

		0.4194987497

		0.3637324215

		0.3902142522

		0.3475422548

		0.3537854127

		38823

		0.4993039691

		0.4838344347

		0.4243399517

		0.4062695052

		0.4103063607

		0.436640175

		0.4471670012

		0.4658984446

		0.4230347435

		0.4458770667

		0.3210956672

		0.3651085586

		0.3403994348

		0.4369020695

		0.4545914618

		0.4244347187

		0.4244111464

		0.3531316893

		0.3512599632

		0.3832251592

		0.3774598205

		0.3503820359

		0.2401922307



TI1022

даты

°С

TI1022 после калибровки

0.3850570875

0.5188464465



		38769

		0.4622447532

		0.4926119077

		1.5628945248

		1.151675489

		1.0482112612

		0.3682754115

		0.786131977

		0.4723435946

		0.727958948

		0.4817715552

		0.3521412865

		0.7924446685

		0.4758102262

		1.0529367262

		0.8857828703

		0.5968030688

		0.4089097696

		0.2961493342

		0.3952880795

		1.0263866666

		0.490944369

		0.8417909313

		1.0048625276

		38770

		1.1725142121

		0.7505850491

		0.4299310867

		0.3003967874

		0.4779834489

		0.7691333906

		0.436016664

		1.0668813746

		1.6612382279

		0.9422882715

		1.1998325498

		1.0140039903

		0.5814778953

		1.068634242

		0.4858770306

		1.6294368021

		1.0337256215

		0.3406961936

		0.4351846333

		0.2567762955

		0.2905822941

		0.360942573

		0.3753722172

		38771

		0.3728420596

		0.3319277237

		0.8224584124

		0.6090084842

		0.9497373488

		0.8615548185

		0.2544886889

		0.4408392467

		0.342550567

		0.308209066

		0.4974763617

		1.396972674

		1.1355774777

		0.5537243141

		1.3790578834

		0.6502461822

		0.7920376884

		0.429835345

		0.4303285267

		1.0350438252

		1.0271255649

		0.9003200888

		0.4118996395



TI1022

даты

°С

TI1022 до калибровки

0.4340767035

0.8622566126

0.400408476



		





		38822

		0.2863536102

		0.3183302627

		0.25

		0.2512712775

		0.2439750182

		0.2236067977

		0.2930559301

		0.3030106076

		0.2930559301

		0.3524285287

		0.3728447713

		0.2930559301

		0.3538406239

		0.3302773615

		0.3694577481

		0.3443334021

		0.3207657694

		0.345312349

		0.3594200081

		0.2952272479

		0.3022072821

		0.3861663969

		0.3974692738

		38823

		0.3497811681

		0.3695361781

		0.3405763333

		0.3443334021

		0.3619756272

		0.3405763333

		0.3846526558

		0.344068134

		0.3497811681

		0.2930559301

		0.3362975294

		0.2875086285

		0.3464666218

		0.3213730485

		0.3405763333

		0.3846526558

		0.2901105696

		0.3562673209

		0.3407101399

		0.3464666253

		0.2958439381

		0.3327727862

		0.2415229458



TIС1021

даты

°С

TIС1021 после калибровки

0.3643736164

0.3522578273



		38769

		1.477193925

		1.2744251447

		1.0525361957

		0.8689860287

		0.3324306715

		0.312622888

		0.418175695

		0.3403199804

		0.3658534774

		0.3461859055

		1.0694276272

		0.7792263015

		0.3758563627

		0.3106642041

		0.3065945925

		0.275314606

		0.5187175338

		0.5042534713

		0.3888718103

		0.6837816633

		0.6701969973

		0.8112519306

		0.8192714892

		38770

		0.4567016844

		0.7414203429

		0.9328296302

		0.2335496832

		0.2855096157

		0.9351044022

		0.8834363963

		0.6670925716

		0.3045239592

		0.9943087707

		1.0789600241

		1.3591269646

		1.170442426

		0.9333932217

		1.5676735247

		0.6870995182

		0.4125812223

		1.1286435803

		0.3714177185

		0.3052552716

		0.3058603371

		0.3457823286

		0.37960245

		38771

		0.291626389

		0.3204712513

		0.4088707534

		1.0480650196

		1.0799727116

		1.243883105

		0.2533114026

		0.3294322299

		0.3277938879

		0.2594372608

		0.4311675155

		1.0831072424

		0.6960528326

		0.3778039163

		0.3396542216

		0.3460560522

		0.4892429388

		0.8601360244

		0.4334112142

		1.4498148644

		1.0709638629

		0.7102208574

		0.3826908037



TIС1021

даты

°С

TIС1021 до калибровки

0.3562210496

0.4195754409

0.3226142728




_1238251680.bin

_1238164439.xls
Диаграмма1

		0.382677676		0.4803489203		2.0666507514		0.0022400037		0.3839620159		0.3042063509

		0.4412674428		0.450456531		1.8545058765		0.0021152132		0.3121354544		0.6140373795

		0.4188861242		0.7219082047		1.4943854788		0.0021936646		0.3106455392		0.3045873233

		0.4543754542		0.2556649826		2.285460346		0.0019309904		0.4211985388		0.2954579275

		0.4781539724		0.2673515719		1.6162335516		0.0014689644		0.3106455392		0.5673

		0.439144136		0.4718162385		1.3864402158		0.0026606366		0.4393191347		0.9276

		0.4713288085		0.5735006805		1.6857419425		0.0027590793		0.3755339766		1.2482

		0.4364620228		0.5240195581		2.2610061494		0.0024238694		0.3051724494		1.21349

		0.5045457512		0.4256115167		2.0934363502		0.0030012717		0.3085950512		1.378041983

		0.5680948511		0.8514779393		1.7234738475		0.0019967982		0.3396781023		1.5313337951

		0.490702466		0.792538635		2.1849465847		0.0022661889		0.3080817472		0.7164657024

		0.5139201507		0.5625		2.3305407247		0.0033758724		0.3065846386		0.5785893406

		0.610836759		0.2396480244		2.6967137912		0.0017037545		0.3121354544		0.4141572499

		0.4883219587		0.3839458745		2.338090688		0.0036011471		0.3051724494		0.605489

		0.5129079403		0.5033524762		2.0115694906		0.0029819058		0.30078125		0.1122575

		0.4741590121		0.5614380408		2.0839653601		0.0015110539		0.30078125		0.518524

		0.6187686772		0.4813413063		2.2219039724		0.0038171675		0.3065846386		0.60754

		0.4730726127		0.4057288324		2.837697634		0.0023108158		0.308209066		0.435893

		0.516280932		0.8540007115		3.3311298905		0.0019162579		0.4034492129		1.057328

		0.45290365		0.6059599822		2.6402262992		0.0027858072		0.3850152752		1.516174

		0.6956443628		1.162359576		3.1440274199		0.0021942875		0.3452981184		1.0382

		0.4053702416		1.6361211303		2.9629154529		0.0021083146		0.4111238015		0.74157

		0.4632347906		0.2909216676		3.7074233058		0.0032824166		0.3061817038		1.44395

		0.4188851078		0.4908303995		3.4108923157		0.0020601344		0.3048187629		1.589356



TI3045

TI3064

TIC3021

TI3061

PI3061

TI3037

PI3061

TI3037

TI3045

TI3061

TI3064

TIC3021

t, сут

delta,%

y = 0,0647x + 1,6443



Данн

								Выброс

				PI3061		TI3037		TI3045		TI3061		TI3064		TIC3021

				0.382677676		0.4803489203		2.0666507514		0.0022400037		0.3839620159		0.3042063509

				0.4412674428		0.450456531		1.8545058765		0.0021152132		0.3121354544		0.6140373795

				0.4188861242		0.7219082047		1.4943854788		0.0021936646		0.3106455392		0.3045873233

				0.4543754542		0.2556649826		2.285460346		0.0019309904		0.4211985388		0.2954579275

		до		0.4781539724		0.2673515719		1.6162335516		0.0014689644		0.3106455392		0.5673

		калибровки		0.439144136		0.4718162385		1.3864402158		0.0026606366		0.4393191347		0.9276

				0.4713288085		0.5735006805		1.6857419425		0.0027590793		0.3755339766		1.2482

				0.4364620228		0.5240195581		2.2610061494		0.0024238694		0.3051724494		1.21349

				0.5045457512		0.4256115167		2.0934363502		0.0030012717		0.3085950512		1.378041983

				0.5680948511		0.8514779393		1.7234738475		0.0019967982		0.3396781023		1.5313337951

		2/21/06		0.490702466		0.792538635		2.1849465847		0.0022661889		0.3080817472		0.7164657024

		2/22/06		0.5139201507		0.5625		2.3305407247		0.0033758724		0.3065846386		0.5785893406

				0.610836759		0.2396480244		2.6967137912		0.0017037545		0.3121354544		0.4141572499

				0.4883219587		0.3839458745		2.338090688		0.0036011471		0.3051724494		0.605489

				0.5129079403		0.5033524762		2.0115694906		0.0029819058		0.30078125		0.1122575

				0.4741590121		0.5614380408		2.0839653601		0.0015110539		0.30078125		0.518524

				0.6187686772		0.4813413063		2.2219039724		0.0038171675		0.3065846386		0.60754

				0.4730726127		0.4057288324		2.837697634		0.0023108158		0.308209066		0.435893

				0.516280932		0.8540007115		3.3311298905		0.0019162579		0.4034492129		1.057328

				0.45290365		0.6059599822		2.6402262992		0.0027858072		0.3850152752		1.516174

				0.6956443628		1.162359576		3.1440274199		0.0021942875		0.3452981184		1.0382

				0.4053702416		1.6361211303		2.9629154529		0.0021083146		0.4111238015		0.74157

				0.4632347906		0.2909216676		3.7074233058		0.0032824166		0.3061817038		1.44395

				0.4188851078		0.4908303995		3.4108923157		0.0020601344		0.3048187629		1.589356

				0.0078780333		0.1210307296		0.3040574487		0.3461846341		0.2775652057		0.2581988897

				0.0033063021		0.2401629086		0.3062528378		0.3053061498		0.201		0.2548235957

				0.0095484245		0.2287265796		0.30127272		0.2495843721		0.2896388451		0.2581988897

				0.0090040054		0.1149702459		0.3040574487		0.3012600984		0.2880430267		0.25283

				0.0097801302		0.2373		0.3037757835		0.2925794164		0.2119939276		0.26031

				0.0050433045		0.1176788544		0.2541955637		0.2982142005		0.3079309481		0.3165365822

				0.1379241017		0.1203638885		0.2545875386		0.3038290916		0.2916340846		0.311628741

		после		0.1345149514		0.1121984892		0.3044188751		0.2451204472		0.2930559301		0.3039686621

		калибровки		0.1376418647		0.2389171162		0.3101412445		0.2994150776		0.246182982		0.3045526562

		4/17/06		0.1427387577		0.1205849427		0.3096369498		0.2942258187		0.251238894		0.3060512894

		4/18/06		0.1384067226		0.1121984892		0.3040574487		0.3096369498		0.2983736307		0.3068598807

				0.1358212911		0.1188498171		0.3040574487		0.2925794164		0.2998046875		0.3103273341

				0.1612681161		0.1183546095		0.3055892339		0.2998046875		0.2901105696		0.2981528585

				0.139159983		0.2378513735		0.3021999694		0.2925794164		0.2901105696		0.3041562167

				0.1340461695		0.1043789544		0.3028484679		0.2738612788		0.3025179074		0.3103273341

				0.1357804293		0.1170656222		0.3022072821		0.2504351613		0.2961259631		0.3057419904

				0.1364023834		0.1171875		0.3131357835		0.2522624896		0.3096369498		0.3068598807

				0.1378797798		0.1187397199		0.3055892339		0.2930559301		0.3029572946		0.3037757835

				0.1357048213		0.2620872522		0.302102075		0.2986998914		0.2932590443		0.3057419904

				0.167339801		0.2259560372		0.3039238851		0.3101412445		0.3096369498		0.3065862651

				0.2976372544		0.6186110769		0.3065862651		0.3101412445		0.2983736307		0.302102075

				0.4580047205		0.7620592597		0.3039238851		0.2544886889		0.1420919768		0.4279185637

				0.4274749366		0.7459848269		0.3045526562		0.557784002		0.2635368538		0.505862171

				0.5145810528		0.4621523863		0.2553769592		0.7212760823		0.2835645526		0.3654065782

				Расчет поправки





Дисп1-2

		





Дисп1-2

		0.382677676		0.4803489203		2.0666507514		0.0022400037		0.3839620159		0.3042063509

		0.4412674428		0.450456531		1.8545058765		0.0021152132		0.3121354544		0.6140373795

		0.4188861242		0.7219082047		1.4943854788		0.0021936646		0.3106455392		0.3045873233

		0.4543754542		0.2556649826		2.285460346		0.0019309904		0.4211985388		0.2954579275

		0.4781539724		0.2673515719		1.6162335516		0.0014689644		0.3106455392		0.5673

		0.439144136		0.4718162385		1.3864402158		0.0026606366		0.4393191347		1.03276

		0.4713288085		0.5735006805		1.6857419425		0.0027590793		0.3755339766		1.5482

		0.4364620228		0.5240195581		2.6610061494		0.0024238694		0.3051724494		1.21349

		0.5045457512		0.4256115167		2.4934363502		0.0030012717		0.3085950512		1.778041983

		0.5680948511		2.3514779393		1.7234738475		0.0019967982		0.3396781023		2.2631333795

		0.490702466		0.792538635		2.1849465847		0.0022661889		0.3080817472		0.7164657024

		0.5139201507		0.5625		3.1305407247		0.0033758724		0.3065846386		0.5785893406

		0.610836759		0.2396480244		3.4967137912		0.0017037545		0.3121354544		0.4141572499

		0.4883219587		0.3839458745		2.738090688		0.0036011471		0.3051724494		0.605489

		0.5129079403		0.5033524762		2.9115694906		0.0029819058		0.30078125		0.1122575

		0.4741590121		0.5614380408		1.6839653601		0.0015110539		0.30078125		0.518524

		0.6187686772		0.4813413063		2.2219039724		0.0038171675		0.3065846386		0.60754

		0.4730726127		0.4057288324		2.837697634		0.0023108158		0.308209066		0.435893

		0.516280932		1.8540007115		3.3311298905		0.0019162579		0.4034492129		1.057328

		0.45290365		0.6059599822		2.6402262992		0.0027858072		0.3850152752		1.516174

		0.6956443628		1.662359576		3.1440274199		0.0021942875		0.3452981184		1.0382

		0.4053702416		2.9361211303		2.1629154529		0.0021083146		0.4111238015		0.74157

		0.4632347906		0.2909216676		3.7074233058		0.0032824166		0.3061817038		1.44395

		0.4188851078		0.4908303995		3.4108923157		0.0020601344		0.3048187629		1.589356



TI3045

TI3064

TIC3021

TI3061

PI3061

TI3037

PI3061

TI3037

TI3045

TI3061

TI3064

TIC3021

Дисперсии 1

y = 0,0647x + 1,6443



Лист3

		0.0078780333		0.1210307296		0.3040574487		0.3461846341		0.2775652057		0.2581988897

		0.0033063021		0.2401629086		0.3062528378		0.3053061498		0.201		0.2548235957

		0.0095484245		0.2287265796		0.30127272		0.2495843721		0.2896388451		0.2581988897

		0.0090040054		0.1149702459		0.3040574487		0.3012600984		0.2880430267		0.25283

		0.0097801302		0.2373		0.3037757835		0.2925794164		0.2119939276		0.26031

		0.0050433045		0.1176788544		0.2541955637		0.2982142005		0.3079309481		0.3165365822

		0.1379241017		0.1203638885		0.2545875386		0.3038290916		0.2916340846		0.311628741

		0.1345149514		0.1121984892		0.3044188751		0.2451204472		0.2930559301		0.3039686621

		0.1376418647		0.2389171162		0.3101412445		0.2994150776		0.246182982		0.3045526562

		0.1427387577		0.1205849427		0.3096369498		0.2942258187		0.251238894		0.3060512894

		0.1384067226		0.1121984892		0.3040574487		0.3096369498		0.2983736307		0.3068598807

		0.1358212911		0.1188498171		0.3040574487		0.2925794164		0.2998046875		0.3103273341

		0.1612681161		0.1183546095		0.3055892339		0.2998046875		0.2901105696		0.2981528585

		0.139159983		0.2378513735		0.3021999694		0.2925794164		0.2901105696		0.3041562167

		0.1340461695		0.1043789544		0.3028484679		0.2738612788		0.3025179074		0.3103273341

		0.1357804293		0.1170656222		0.3022072821		0.2504351613		0.2961259631		0.3057419904

		0.1364023834		0.1171875		0.3131357835		0.2522624896		0.3096369498		0.3068598807

		0.1378797798		0.1187397199		0.3055892339		0.2930559301		0.3029572946		0.3037757835

		0.1357048213		0.2620872522		0.302102075		0.2986998914		0.2932590443		0.3057419904

		0.167339801		0.2259560372		0.3039238851		0.3101412445		0.3096369498		0.3065862651

		0.2976372544		0.6186110769		0.3065862651		0.3101412445		0.2983736307		0.302102075

		0.4580047205		0.7620592597		0.3039238851		0.2544886889		0.1420919768		0.4279185637

		0.4274749366		0.7459848269		0.3045526562		0.557784002		0.2635368538		0.505862171

		0.5145810528		0.4621523863		0.2553769592		0.7212760823		0.2835645526		0.3654065782



TI3045

TI3064

TIC3021

PI3061

TI3061

PI3061

TI3037

TI3045

TI3061

TI3064

TIC3021

Дисперсии 2



		






_1238163857.xls
Диаграмма2

		0

		1000

		2000

		3000

		4000

		5000

		6000



W

t, ч

0.77

0.73

0.68

0.62

0.55

0.49

0.45



Лист1

				t		I1		I2		delta I		W

				0		0		0		0		0.77

		0.73		1000		6158		4495.34		1662.66		0.73

		0.68		2000		13430		9132.4		4297.6		0.68

		0.62		3000		21200		13144		8056		0.62

		0.55		4000		29290		16109.5		13180.5		0.55

		0.49		5000		37630		18438.7		19191.3		0.49

		0.45		6000		46170		20776.5		25393.5		0.45





Лист1

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



I1

I2

delta I

x,ч

y, измерений

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Лист2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



W

x, ч

0

0

0

0

0

0

0



Лист3

		





		






_1237411940.unknown

_1237492709.xls
Диаграмма2

		2002 г		2002 г		2002 г		2002 г		2002 г		2002 г		2002 г		2002 г

		2004 г		2004 г		2004 г		2004 г		2004 г		2004 г		2004 г		2004 г



t,лет

δ, %

0.6

0.6

1

2.1

0.9

1

1

1

0.64

0.55

1.38

1.38

1.4

1.4

1.4

1.8



Лист1

		

				сигма		r

				2		0.75

		сигма 1		1.511857892

		сигма 2		1

		сигма 3		4





Лист2

		

		№ ИК		2002 г		2004 г

		1		0.6		0.64

		2		0.6		0.55

		3		1		1.38

		4		2.1		1.38

		5		0.9		1.4

		6		1		1.4

		7		1		1.4

		8		1		1.8





Лист2

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0



t,лет

δ, %



Лист3

		






_1238155814.xls
Диаграмма1

		1.27		0.55		0.5		0.45		0.35

		0.85		0.35		0.75		0.62		0.39

		0.5		0.23		1		0.77		0.42

		0.27		0.16		1.15		0.85		0.43

		0.15		0.13		1		0.77		0.42

		0.1		0.1		0.75		0.62		0.39

		0.05		0.1		0.5		0.45		0.35



0

t2

t1

PI1022

TI102A

TI102B

TI1022

TIC1021

t

delta



Лист1

				ти102б		ти1022		тик1021		ти102а		Давление		Эталон

				0.5		0.45		0.35		0.55		1.27		0.05

				0.75		0.62		0.39		0.35		0.85

				1		0.77		0.42		0.23		0.5

				1.15		0.85		0.43		0.16		0.27

				1		0.77		0.42		0.13		0.15

				0.75		0.62		0.39		0.1		0.1

				0.5		0.45		0.35		0.1		0.05





Лист1

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



0

t2

t1

Давление

ти102а

ти102б

ти1022

тик1021

t

delta



Лист2

		





Лист3

		






_1237491278.xls
Диаграмма4

		2002 г		2002 г		2002 г		2002 г		2002 г		2002 г

		2004 г		2004 г		2004 г		2004 г		2004 г		2004 г



t,лет

δ, %

0.6

1

0.9

1

1

1

0.64

1.38

1.4

1.4

1.4

1.8



Лист1

		

				сигма		r

				2		0.75

		сигма 1		1.511857892

		сигма 2		1

		сигма 3		4





Лист2

		

		№ ИК		2002 г		2004 г

		1		0.6		0.64

		2		0.6		0.55

		3		1		1.38

		4		2.1		1.38

		5		0.9		1.4

		6		1		1.4

		7		1		1.4

		8		1		1.8





Лист2

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



t,лет

δ, %



Лист3

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0



t,лет

δ, %



		






_1237491417.xls
Диаграмма5

		2002 г		2002 г

		2004 г		2004 г



t,лет

δ, %

0.6

2.1

0.55

1.38



Лист1

		

				сигма		r

				2		0.75

		сигма 1		1.511857892

		сигма 2		1

		сигма 3		4





Лист2

		

		№ ИК		2002 г		2004 г

		1		0.6		0.64

		2		0.6		0.55

		3		1		1.38

		4		2.1		1.38

		5		0.9		1.4

		6		1		1.4

		7		1		1.4

		8		1		1.8





Лист2

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



t,лет

δ, %



Лист3

		0		0

		0		0



t,лет

δ, %



		






_1237412121.xls
Лист1

		

				Интервал восстановления

				обслуживание по нормативу

				нач значение		Δ0		220		°С

				конечн значение		Δв		350		°С

				мат ож скорости изменения процесса		μv		0.5		°С

				СКО скорости		σv		0.1		°С/ч

				время прогноза		t		100		ч

				мат ож скорости от времени		M[Δt]		270		°С

				ско скорости от времени		σ[Δt]		10		°С

				вероятность		P		0.95

				квантиль норм распр		z		1.645

				время восстановления		tв		195.6358164033		ч

				Интервал восстановления

				обслуживание по фактическому состоянию

				нач значение		Δ0		220		°С

				конечн значение		Δв		350		°С

				мат ож скорости изменения процесса		μv		0.5		°С

				время прогноза		t		100		ч

				мат ож скорости от времени		M[Δt]		270		°С

				вероятность		P		0.95

				квантиль норм распр		z		1.645

				число измерений		n		10

				отрезок времени		Δt		5		ч

				случ погрешн		σ0		0.1		°С		???

				СКО скорости процесса		σ[Vt]		0.0087177979		°C/ч

				Ожидание скорости процесса		V(t)		0.5		°C/ч

				Расчётный МПИ		tв		252.7507164136		ч





Лист2

		





Лист3

		






_1237411926.unknown

_1237411573.unknown

_1237411627.unknown

_1237411524.unknown

_1235844046.xls
Диаграмма1

		0.3889610284

		0.4680696424

		0.5241019465

		0.3882153051

		0.4748768831

		0.4536135557

		0.4262526707

		0.4246571922

		0.4674306882

		0.5942303772

		0.4183657052

		0.3480658662

		0.4235912186

		0.4326190735

		0.411098545

		0.3900847229

		0.4159046867

		0.3973538291

		0.4359510218

		0.4900699118

		0.4501443631

		0.423279973

		0.4203182934

		0.5352725878

		0.4849848583

		0.4797077193

		0.51439019

		0.5541579917

		0.4067605519

		0.3961412036

		0.4735140021

		0.4441814254

		0.3676795963

		0.3557394262

		0.4168452198

		0.4461936517

		0.3736569018

		0.6459843777

		0.4561514389

		0.5062956759

		0.4516772091

		0.5009491283

		0.5551200601

		0.5054891638

		0.4023537051

		0.7112889726

		0.3645613309

		0.5443431946

		0.4687015537

		0.4227067448

		0.5600090658

		0.3694550177

		0.372348681

		0.475909499

		0.2761409557

		0.5005998828

		0.4453740544

		0.3767340797

		0.4197610268

		0.3407154581

		0.4502911697

		0.5462050437

		0.4168250228

		0.5270984874

		0.5720955623

		0.4145325238

		0.5085575839

		0.499937859

		0.6363808742

		0.4363974833

		0.3829573238

		0.4792282065

		0.4641737611

		0.3290156795

		0.6717044111

		0.4849592288

		0.4800744124

		0.3263986536

		0.3289275834

		0.4467462907

		0.7009061186

		0.478691861

		0.562077248

		0.6320927633

		0.4614858466

		0.5162745434

		0.5331447546

		0.3214906111

		0.3994208806

		0.4839381063

		0.5299120642

		0.3966710913

		0.3083097157

		0.4377583059

		0.4289172241

		0.2538869267

		0.3930841107

		0.4618080209

		0.3721272672

		0.4814045491

		0.4065692137

		0.466659564

		0.4575960877

		0.4558969418

		0.6427567409

		0.5597938149

		0.4269617419

		0.5057528049

		0.5311834281

		0.3278987852

		0.4792193757

		0.5134302561

		0.4580339552

		0.3050521711

		0.3933475005

		0.6907383645

		0.3643186644

		0.4004011315

		0.3893045989

		0.5180597741

		0.7639768407

		0.5503301651

		0.4904081931

		0.5630699943

		0.4488525785

		0.5811806513

		0.3322824124

		0.5084182126

		0.3304316106

		0.3621678435

		0.4380949335

		0.4184652167

		0.3243506147

		0.3478767601

		0.4891475172

		0.3813975092

		0.3236749258

		0.5062809311

		0.4653357715

		0.4312959901

		0.5148972047

		0.4850471263

		0.6592001528

		0.4247980648

		0.5049305575

		0.6483478224

		0.4003601757

		0.362496995

		0.4574208858

		0.4734399217

		0.4072692475

		0.3448670281

		0.3950860985

		0.4533164281

		0.3538381362

		0.3990852393

		0.4507320813

		0.3470260681

		0.4483134087

		0.4621081557

		0.5043152482

		0.561288695

		0.4679523859

		0.5255200308

		0.5454591109

		0.493942123

		0.3846230145

		0.5179906683

		0.5240577806

		0.3140289584

		0.3655625916

		0.432751848

		0.4072191985

		0.3295629128

		0.3179382201

		0.4226160049

		0.312050564

		0.5005520316

		0.4868359034

		0.3657098025

		0.5212630572

		0.5436816883

		0.4502915374

		0.4089551797

		0.6216525056

		0.4791160667

		0.3672037649

		0.5632549

		0.4139915581

		0.558258919

		0.3235726861

		0.5336753384

		0.5572232974

		0.6628670178

		0.4484977797

		0.5214898714

		0.4138606509

		0.2906123406

		0.4136452674

		0.4619876257

		0.3928340451

		0.4903809671

		0.443634826

		0.5636695571

		0.4093852035

		0.3936340538

		0.4423731833

		0.4491439212

		0.4970487172

		0.3987532684

		0.4113945376

		0.585429232

		0.3651684525

		0.3890320439

		0.4543334515

		0.3418257676

		0.489979858

		0.4403796415

		0.5181443648

		0.4626928437

		0.4516422493

		0.6547844563

		0.6765178647

		0.3725730065

		0.5029065529

		0.5318584075

		0.3998842125

		0.3764883669

		0.4145459438

		0.4931253208

		0.4046188604

		0.3359366168

		0.4313473357

		0.44192071

		0.3498936507

		0.462213839

		0.3896293191

		0.5388390906

		0.3989389493

		0.4875010694

		0.6114046471

		0.5192044638

		0.5447671237

		0.6751132886

		0.4887967114

		0.5308490911

		0.3328063932

		0.3899816479

		0.4715819088

		0.3569467672

		0.3718310646

		0.4881667183

		0.3854196909

		0.3708180114

		0.3385681768

		0.4559165351

		0.5628196844

		0.3500696204

		0.4385935121

		0.5816584202

		0.3960670986

		0.5013532974

		0.5094354657

		0.5757617935

		0.5426843912

		0.4082175967

		0.5583092262

		0.6174140353

		0.343935922

		0.3822760943

		0.4354258949

		0.3111339977

		0.3586448439

		0.3666911493

		0.5079534769

		0.3310770923

		0.3568814554

		0.5901868304

		0.548357849

		0.4320566052

		0.4918158095

		0.5759048309

		0.4510846852

		0.4566805546

		0.5992089143

		0.4208839613

		0.3628505546

		0.6806261229

		0.3018645448

		0.5042146014

		0.3413168442

		0.4243844705

		0.4508774245

		0.4762406059

		0.5046000276

		0.3997232009

		0.6208479058

		0.4457478141

		0.4552409029

		0.5188874171

		0.5887863866

		0.5053223576

		0.4966712161

		0.5449863725

		0.750094655

		0.3621889088

		0.3695369219

		0.4867173958

		0.3715267257

		0.2792708852

		0.4267975882

		0.421397827

		0.4227175991

		0.3603351538

		0.3904379706

		0.4875227398

		0.372585947

		0.3660548568

		0.4689531352

		0.4306660801

		0.4215350756

		0.4931789524

		0.5711759073

		0.5962215448

		0.4224794681

		0.5156926685

		0.4799542133

		0.5281856394

		0.6511729523

		0.5321007592

		0.5229792219

		0.3385487717

		0.3450486439

		0.4419260811

		0.3397474832

		0.4130435458

		0.4378136131

		0.4994417465

		0.3604123683

		0.4729129875

		0.5373056775

		0.5266957865

		0.4618421854

		0.4883920664

		0.5762758116

		0.4335286654

		0.381058614

		0.4676944178

		0.3141213635

		0.3337211578

		0.3485210355

		0.3552412896

		0.5556548517

		0.2547937048

		0.3347470821

		0.3701939647

		0.2649870748

		0.3233327175

		0.3743744896

		0.3587501586

		0.3672579073

		0.449050226

		0.4853084853

		0.7747036384

		0.4089873597

		0.5049189732

		0.5317238683

		0.3934132261

		0.4368040332

		0.4067711251

		0.5147035116

		0.3661776026

		0.2705382867

		0.7007713277

		0.2857189276

		0.5163290541

		0.3433168399

		0.33419206

		0.7776840956

		0.3418513411

		0.4684525966

		0.5383060966

		0.5033687909

		0.4464097097

		0.5257592378

		0.5694350927

		0.6139742835

		0.4083941648

		0.5569627593

		0.4848388201

		0.3237182185

		0.3732968401

		0.4497834096

		0.3594703142

		0.3920415126

		0.3734918006

		0.5071379944

		0.3634727493

		0.3557436968

		0.4432509265

		0.506449472

		0.4680200163

		0.4984483378

		0.5097677452

		0.4967456876

		0.4477519361

		0.5221022953

		0.6741734503

		0.5338406296

		0.3757327797

		0.4234332408

		0.4954115455

		0.4003324769

		0.4359427697

		0.3553103363

		0.4227878569

		0.4289395568

		0.3585895894

		0.4441203051

		0.4703123152

		0.5248788603

		0.561461821

		0.5761554516

		0.4777176107

		0.4411303353

		0.5635844573

		0.6057249997

		0.4674412974

		0.3693001933

		0.5205043924

		0.4377540456

		0.2942803035

		0.3818684604

		0.455131281

		0.4602991889

		0.3252625929

		0.3892829594

		0.4349686065

		0.4078831897

		0.4865350068

		0.4725201932

		0.476838068

		0.4255683639

		0.4669373

		0.5528522247

		0.6585021273

		0.4441968241

		0.5012856379

		0.5936437679

		0.3379222348

		0.2710299829

		0.6970522714

		0.3225454186

		0.4419338738

		0.6124795716

		0.5333207606

		0.4663674167

		0.3548180966

		0.4626916528

		0.5579974023

		0.5249947078

		0.5047199629

		0.5089946427

		0.548952971

		0.5067432486

		0.3324247375

		0.5058313677

		0.3377649092

		0.3249971373

		0.3583237166

		0.3372950995

		0.5037232059

		0.2470459508

		0.3344954895

		0.3511098099

		0.3215332587

		0.3935243152

		0.533971123

		0.4355608152

		0.3782347016

		0.4344513531

		0.4508866135

		0.6569593522

		0.3939900092

		0.5237503155

		0.5476986837

		0.439436077

		0.387954003

		0.4426050881

		0.4762727006

		0.4328607697

		0.4227480046

		0.4661322395

		0.4520035821

		0.3334120975

		0.365162794

		0.4557688087

		0.3214968405

		0.4414982553

		0.4015774933

		0.4702508705

		0.6055779384

		0.4458343363

		0.4863478868

		0.5982518018

		0.6241298998

		0.4254240476

		0.4143144461

		0.5247817257

		0.4089471991

		0.4690757467

		0.5773191225

		0.3397257165

		0.2969161513

		0.4100957561

		0.3616115396

		0.3618659485

		0.3800426662

		0.4326294831

		0.658615081

		0.4051846613

		0.4663454222

		0.5040661042

		0.4114676816

		0.6722973504

		0.3594459058

		0.5712169426

		0.4388020109

		0.3723280198

		0.4962221475

		0.4621267147

		0.3395444446

		0.3680228613

		0.3710268873

		0.3750872193

		0.2437991101

		0.4788466338

		0.6467799479

		0.4300293335

		0.4559502812

		0.5930197704

		0.5747331341

		0.4131381355

		0.5744528226

		0.3466407756

		0.5863985658

		0.411288533

		0.6285884836

		0.3247114123

		0.3234826491

		0.471637833

		0.4417984532

		0.3732572396

		0.3437309067

		0.5104841746

		0.523802713

		0.3280356957

		0.5341603067

		0.5310845211

		0.4385672253

		0.5629918903

		0.5523615322

		0.4974315584

		0.4173403825

		0.4768488456

		0.6882312315

		0.5371445301

		0.3930783688

		0.4337305107

		0.4211415135

		0.3069577574

		0.4205017849

		0.4378781577

		0.4983464981

		0.3535933098

		0.4172437613

		0.4692606765

		0.7886795844

		0.4563457743

		0.4740766999

		0.5808976868

		0.7193907752

		0.4028881024

		0.4778169724

		0.5805541911

		0.3299752842

		0.5090278467

		0.4227702371

		0.4472153252

		0.3591871867

		0.3419522526

		0.3885946584

		0.4725054596

		0.2825493831

		0.5141128304

		0.4907703916

		0.3622283444

		0.5305322523

		0.5214619823

		0.607356715

		0.4670570149

		0.5339151983

		0.6011673239

		0.5031219082

		0.4855838608

		0.4826177188

		0.6313267056

		0.3570259315

		0.3762088084

		0.4245214274

		0.5554998857

		0.2988197918

		0.3867659312

		0.4422545737

		0.3467520281

		0.5299218624

		0.4322932109

		0.5123115296

		0.4260671793

		0.6902616885

		0.5223532713

		0.6081354211

		0.5115628407

		0.4126083335

		0.3779853948

		0.5544884648

		0.3979500642

		0.3216813609

		0.4177963963

		0.4581037698

		0.342442811

		0.4593726426

		0.3020351678

		0.4051648637

		0.3649745332

		0.39868635

		0.601318486

		0.6040709496

		0.4852791172

		0.4994725094

		0.577434744

		0.4329401384

		0.499211686

		0.5500591863

		0.6229296322

		0.3821161766

		0.430383123

		0.5036959844

		0.3553037752

		0.3115895891

		0.4004727378

		0.4182834538

		0.3802414135

		0.4367797494

		0.4779667301

		0.4983594684

		0.403628602

		0.4151156996

		0.6083714408

		0.4230677693

		0.4951849836

		0.5738351015

		0.5860472264

		0.6016501271

		0.3736811015

		0.4190271273

		0.4701362739

		0.4082552206

		0.5593037726

		0.4997004168

		0.3658068372

		0.3020869507

		0.6329924486

		0.3947031853

		0.453533868

		0.4680106202

		0.4346472359

		0.7483603321

		0.3849946332

		0.5532293936

		0.6124054332

		0.4315222822

		0.4960614318

		0.5193511625

		0.5091494861

		0.6191976655

		0.3987132728

		0.4169454786

		0.4930696632

		0.4052388707

		0.5235565607

		0.4478657538

		0.3517844773

		0.3366796689

		0.4083096192

		0.5987049042

		0.4091037515

		0.3554533083

		0.5649636089

		0.5140326061

		0.4104877598

		0.5425331424

		0.5371552024

		0.4804445338

		0.4625306724

		0.6531520645

		0.3878265646

		0.5493088204

		0.3310511666

		0.3889136776

		0.6652946341

		0.1965411118

		0.4274055568

		0.4688871282

		0.4114897511

		0.5608091018

		0.4975931306

		0.5721938319

		0.5777428633

		0.4643792404

		0.5461957704

		0.523743902

		0.3426500079

		0.2955144032

		0.2907300169

		0.3457127648

		0.3906599105

		0.4027034267

		0.4696365901

		0.3523192148

		0.3507147318

		0.4018714676

		0.4547930769

		0.5977831826

		0.6664982742

		0.4353046133

		0.4452820409

		0.4284367895

		0.4769152394

		0.6803564996

		0.4423985014

		0.5313791754

		0.5435018897

		0.5837523091

		0.2920262255

		0.3797560977

		0.4974702204

		0.3027965676

		0.3847427112

		0.5253657566

		0.4194911591

		0.3924196513

		0.375714589

		0.4431025646

		0.6957544948

		0.4134449062

		0.5310635108

		0.5545199767

		0.4374317661

		0.5763945838

		0.4874206174

		0.6143332711

		0.3968649021

		0.3643565026

		0.5802688576

		0.3794194368

		0.3480809659

		0.4376966247

		0.4817894624

		0.4167506578

		0.3811956815

		0.5064343236

		0.541631316

		0.4634052204

		0.4548797422

		0.4832434998

		0.4914095104

		0.7254442951

		0.4299141211

		0.5581283231

		0.4598475326

		0.4491328326

		0.528956991

		0.6613737117

		0.7952437749

		0.7804676394

		0.4481927065

		0.2979039258

		0.3756275436

		0.5199145542

		0.3968380675

		0.3248265056

		0.4330654833

		0.491125613

		0.4879934482

		0.4656591848

		0.456389542

		0.4783689631

		0.4544813647

		0.4857696472

		0.6186715912

		0.6644021356

		0.4578856854

		0.5252290902

		0.6198868024

		0.344020606

		0.3497971507

		0.4331482516

		0.4686214242

		0.2798749678

		0.3297936372

		0.4324254331

		0.3670698261

		0.3961458278

		0.5120334683

		0.4122112612

		0.4087561358

		0.4310968394

		0.4884144784

		0.6798914344

		0.4220744599

		0.5306190683

		0.6139085244

		0.4193096767

		0.4459388774

		0.4362137552

		0.5027615684

		0.3309700156

		0.5297447671

		0.3849198722

		0.4401434586

		0.3684319225

		0.3938666761

		0.4398760985

		0.5578588149

		0.3881994737

		0.4413039007

		0.5166074083

		0.5341454085

		0.4813887007

		0.4228549455

		0.5066158443

		0.4197656969

		0.3839814002

		0.4751570191

		0.5790441589

		0.4344614749

		0.3313150658

		0.3886244889

		0.4585284656

		0.4202738704

		0.3578576235

		0.5309142404

		0.4425806198

		0.3964749674

		0.430215087

		0.4854362648

		0.4073621866

		0.5976662318

		0.4329516907

		0.5959145871

		0.4184329932

		0.4693921699

		0.6817095965

		0.6289988616

		0.580569249

		0.3622936319

		0.4800621428

		0.4411875735

		0.4579609138

		0.5208467202

		0.2805050249

		0.557130347

		0.301903261

		0.4574414911

		0.5044242306

		0.4072029609

		0.4697277355

		0.559365911

		0.582877426

		0.4749835318

		0.4701424044

		0.4851860885

		0.489191361

		0.2637328328

		0.4462033884

		0.502249384

		0.3243587003

		0.3188240181

		0.3673762709

		0.4725751991

		0.3971867763

		0.3324083209

		0.4512285205

		0.3764896335

		0.3915091989

		0.4781128061

		0.5292090412

		0.5324991935

		0.4686131482

		0.5147061468

		0.5882670344

		0.4041628703

		0.4638757994

		0.4485601018

		0.4503266197

		0.3090962157

		0.4273290656

		0.4472229072

		0.4070794401

		0.3271159486

		0.368807002

		0.4151673362

		0.420138505

		0.4750313375

		0.5201267383

		0.5007419803

		0.488288585

		0.4252754217

		0.5557264171

		0.5715347362

		0.5488091166

		0.4528247993

		0.3423009676

		0.4289757461

		0.4487865665

		0.3437344943

		0.5673213281

		0.5058091409

		0.3002202956

		0.4405460464

		0.4280709609

		0.3106272212

		0.5325357076

		0.4231151798

		0.5576976593

		0.4074175888

		0.444836576

		0.563076468

		0.4510433394

		0.4492623158

		0.576132241

		0.3822573003

		0.4251993697

		0.5122084949

		0.4944542949

		0.6121614853

		0.3215572661

		0.3904843768

		0.4366874537

		0.344024487

		0.3545910256

		0.4379871623

		0.5123141668

		0.4738869638

		0.5647221694

		0.4188383601

		0.4309908157

		0.6082221186

		0.6709959129

		0.4295706665

		0.4781009488

		0.6295582511

		0.4107031221

		0.3771698693

		0.4836976706

		0.412713951

		0.3679711207

		0.3752767637

		0.4211470646

		0.5600827022

		0.3048474753

		0.4064817664

		0.4812136506

		0.4431803382

		0.3464410773

		0.5488948373

		0.4458868624

		0.445013485

		0.5672969529

		0.6568953172

		0.4448425907

		0.5093582

		0.6671127675

		0.4131782895

		0.4040779672

		0.4605645404

		0.394838173

		0.4752269967

		0.3674275977

		0.4956446767

		0.3199504015

		0.3630347068

		0.4747540958

		0.4493767207

		0.4624888605

		0.6064772871

		0.644363215

		0.4675425512

		0.4324249338

		0.6729923804

		0.6000077075

		0.4154001187

		0.4693835914

		0.4136769929

		0.5250207771

		0.2908406186

		0.3854373583

		0.4647922177

		0.4540932319

		0.4672714113

		0.4242730106

		0.5142772928

		0.4533046673

		0.4072200702

		0.5399925183

		0.6814871435

		0.4650729486

		0.4842060546

		0.5448128613

		0.4551319707

		0.5559695262

		0.4315513829

		0.4999192093

		0.461802471

		0.483612557

		0.429379859

		0.5129874256

		0.4267141375

		0.3487501292

		0.5214250484

		0.4096686639

		0.5424166183

		0.4686105591

		0.4644293583

		0.453260441

		0.5854859575

		0.4936655823

		0.5805929757

		0.407264343

		0.5227298641

		0.4689291407

		0.4572139596

		0.3523402561

		0.3543797619

		0.4553576192

		0.4203884606

		0.2936197736

		0.3938594121

		0.4775001071

		0.4464290786

		0.4220411217

		0.4575466253

		0.4963821841

		0.4615730459

		0.4767891017

		0.5819231973

		0.5853098671

		0.4568935118

		0.5763373358

		0.5572680317

		0.383046981

		0.39650803

		0.4549856315

		0.538780163

		0.331520975

		0.3686815676

		0.4558516739

		0.3860556315

		0.3074332563

		0.501845897

		0.3828439297

		0.4540771653

		0.4347173359

		0.4092126267

		0.6691449038

		0.3993303157

		0.7958732741

		0.6197090072

		0.6043539108

		0.4407620601

		0.3580765011

		0.4602465291

		0.4777970823

		0.3567199522

		0.4346150815

		0.4018318879

		0.3558294904

		0.4485877163

		0.3428684877

		0.5221693806

		0.412433897

		0.3966826446

		0.5130682238

		0.5087664546

		0.393648765

		0.6801233076

		0.4853196343

		0.6111055586

		0.4256138401

		0.4853833521

		0.641911162

		0.4494934746

		0.4020753033

		0.4304876257

		0.4357819505

		0.4245244226

		0.3681539312

		0.4743787305

		0.4820402585

		0.3305462669

		0.4050299427

		0.4294476821

		0.3622716367

		0.5399194169

		0.4990525913

		0.5350388793

		0.4417825511

		0.4640889912

		0.6704566514

		0.6436300946

		0.3420637599

		0.4114998454

		0.3896967595

		0.4842166984

		0.3258319802

		0.3380150088

		0.3876869762

		0.4137820015

		0.357035874

		0.421390475

		0.4585362072

		0.3785189227

		0.4681606855

		0.5030906313

		0.5635126676

		0.4605503906

		0.5190380027

		0.5531650143

		0.4860901795

		0.4186084768

		0.5012349032

		0.3039783191

		0.4108131469

		0.3292004596

		0.3588055656

		0.6022493831

		0.302359549

		0.3570024245

		0.4174140077

		0.4358892185

		0.5341881776

		0.4067141498

		0.4905516443

		0.4909359907

		0.4127857541

		0.494235731

		0.5704276284

		0.5302563119

		0.5147585181

		0.633308206

		0.7731329767

		0.5048595785

		0.3657415974

		0.399818888

		0.410907557

		0.3484337655

		0.3343112588

		0.5081559961

		0.3334692996

		0.376080602

		0.533128556

		0.4411116466

		0.5155598095

		0.4584435302

		0.5167561361

		0.6404936203

		0.5008377898

		0.4817244884

		0.5732377141

		0.383578562

		0.4457274647

		0.4719581738

		0.4563305184

		0.3243348513

		0.3361899677

		0.456457867

		0.4182637949

		0.3200186687

		0.4428449353

		0.4528477548

		0.4779296166

		0.3738706466

		0.4531063617

		0.5326148558

		0.4248349935

		0.4463469212

		0.6206232556

		0.52029947

		0.4708492715

		0.4951231372

		0.5828955143

		0.7438706187

		0.457401716

		0.5171752027

		0.4033797636

		0.496795921

		0.3387444305

		0.3100794999

		0.3861269343

		0.4906378246

		0.3363023142

		0.4343498778

		0.5216526352

		0.5010463151

		0.4995190745

		0.5127693399

		0.4208146447

		0.5333351254

		0.4777463346

		0.5200357459

		0.7854129403

		0.3747817358

		0.4783377291

		0.4657372074

		0.2798024165

		0.3807343489

		0.3800066966

		0.4849771674

		0.3569353972

		0.3745819304

		0.4664154012

		0.4191481891

		0.3597042916

		0.6807869896

		0.4286675078

		0.5416337419

		0.487611911

		0.483488457

		0.7820359138

		0.3756985128

		0.5068702655

		0.5208199054

		0.5146156991

		0.3708646154

		0.3867035971

		0.4863278417

		0.3453264559

		0.3906499558

		0.4301894953

		0.3740844004

		0.5545552318

		0.4435715103

		0.5931744915

		0.5204462877

		0.5114695375

		0.5510885429

		0.5623841908

		0.3631980226

		0.4357967829

		0.36325596

		0.5485161658

		0.3439154333

		0.3764821749

		0.5756596417

		0.2506769129

		0.3859914806

		0.3688496371

		0.4934460355

		0.4442936774

		0.3861919681

		0.5329569999

		0.405720501

		0.4020395785

		0.5315712749

		0.5750282354

		0.6436998959

		0.474043216

		0.5615230978

		0.6286845299

		0.3857242491

		0.4146943013

		0.5323332072

		0.6114837069

		0.3335619778

		0.4922911089

		0.2206627913

		0.3085596508

		0.4415901694

		0.3310896383

		0.3747687863

		0.4435839084

		0.5700538083

		0.4112874767

		0.4900117339

		0.5857578573

		0.4120465545

		0.4822117343

		0.5165713684

		0.632397375

		0.4615334432

		0.4251002225

		0.4635810521

		0.3776482778

		0.3018754968

		0.5101452995

		0.4683307496

		0.3930832211

		0.292535668

		0.3625502219

		0.5736146317

		0.3019460432

		0.4452336589

		0.4496025591

		0.5229988956

		0.5097096432

		0.4949846286

		0.5852093819

		0.6497802232

		0.4644117326

		0.5111089048

		0.5351957902

		0.4430528684

		0.3817538408

		0.2971856171

		0.5753611255

		0.2952930442

		0.3322981974

		0.48002563

		0.5183312499

		0.5730979864

		0.403893888

		0.5165264432

		0.4222753062

		0.4509176341

		0.5101813572

		0.5438635268

		0.6066904607

		0.4130023556

		0.4984122604

		0.5994335644

		0.3329861104

		0.3831231688

		0.4913309708

		0.4535381903

		0.3889079831

		0.4139195993

		0.5424231504

		0.3281539662

		0.2835185549

		0.4899982399

		0.4799596886

		0.365591403

		0.4904245927

		0.4733884858

		0.5270509009

		0.4400278842

		0.4954913202

		0.6673402562

		0.4564258997

		0.4449834072

		0.4737516407

		0.4588797347

		0.3288476485

		0.3975037781

		0.4405925862

		0.5105363978

		0.3500965591

		0.3802235221

		0.533983228

		0.3577907861

		0.4968267411

		0.4338864977

		0.5154475565

		0.6230192714

		0.3978398114

		0.540076244

		0.5800953324

		0.4687281851

		0.3922855061

		0.4573347137

		0.5565396663

		0.3841202937

		0.3367544094

		0.3985157343

		0.4142751599

		0.331834922

		0.4283379711

		0.5155934128

		0.3679608941

		0.3515780222

		0.4460904084

		0.5489841636

		0.4594022136

		0.495920664

		0.5475026819

		0.5234084088

		0.359241553

		0.6300221234

		0.3738999515

		0.5067219401

		0.3975884327

		0.3868410202

		0.552262005

		0.3309986048

		0.3745605437

		0.4346553541

		0.3128576309

		0.4394680746

		0.342662424

		0.4585050088

		0.5326828526

		0.5207236213

		0.5219728948

		0.4936996026

		0.5730843408

		0.4751069958

		0.57750717

		0.3702144588

		0.4092112802

		0.5873667825

		0.5716469306

		0.2700882272

		0.3795780898

		0.4540409346

		0.369428286

		0.3175032491

		0.4914625746

		0.4794233436

		0.3983056476

		0.4180614523

		0.4926736681

		0.5333495098

		0.5177059017

		0.4736645134

		0.5377390367

		0.4481307826

		0.4394016897

		0.4940298111

		0.6158191218

		0.735807669

		0.4400518443

		0.4148043147

		0.4383438208

		0.3041436801

		0.3810890344

		0.4493975769

		0.3485375748

		0.3236183664

		0.3549803717

		0.5192467493

		0.4170024282

		0.7941202924

		0.4714488684

		0.5068600217

		0.5869094947

		0.5366512803

		0.437604377

		0.4742334036

		0.5044389352

		0.3934901973

		0.5645544329

		0.4129111351

		0.4343671986

		0.2667756732

		0.2985619872

		0.5612757417

		0.5097784503

		0.3195463119

		0.3671608917

		0.5489914982

		0.5219929413

		0.3867901224

		0.6207359323

		0.4278619879

		0.4871369404

		0.5733507211

		0.5211847773

		0.7631552099

		0.3867665613

		0.5204986107

		0.6437220365

		0.2713671388

		0.4533374741

		0.4720041307

		0.4331305641

		0.3144961542

		0.2879381462

		0.4488748164

		0.4439786033

		0.3159539149

		0.5042247938

		0.4730170996

		0.381692104

		0.5398791824

		0.5093973583

		0.566970168

		0.4207707022

		0.3217633726

		0.5273784108

		0.3254561459

		0.5705653729

		0.3293186014

		0.3646975965

		0.5743054198

		0.1942976564

		0.4016715252

		0.4373163231

		0.3223671452

		0.4302376479

		0.4167648708

		0.5182167959

		0.4600038315

		0.4440819348

		0.5354057776

		0.5434079279

		0.403147216

		0.4845461963

		0.425441956

		0.3699465145

		0.3919429805

		0.4322091265

		0.5356672163

		0.3386258534

		0.3076104014

		0.385086413

		0.4170751477

		0.2805478597

		0.3662477701

		0.4712869895

		0.467504698

		0.3825742365

		0.536589533

		0.5135047966

		0.4955056911

		0.5307604959

		0.7015067913

		0.5488097248

		0.7875166688

		0.4820744178

		0.3539624991

		0.4307279563

		0.2739354809

		0.3953472164

		0.4236694101

		0.3776560219

		0.4035984463

		0.312970295

		0.3727546724

		0.4616498769

		0.3438583974

		0.5968044841

		0.7334075507

		0.4120572202

		0.4423301847

		0.5185982724

		0.542266025

		0.5736041389

		0.4239164964

		0.5766540326

		0.4541770444

		0.277256434

		0.4364124162

		0.4129683844

		0.4571993817

		0.2666223489

		0.3772833643

		0.4518441876

		0.3316971039

		0.270280832

		0.6371117168

		0.3227183071

		0.3908488128

		0.4634229415

		0.3829340804

		0.7093508723

		0.4014184808

		0.5145738567

		0.5419910145

		0.6431787551

		0.3253776703

		0.3995527363

		0.4110252451

		0.3642249389

		0.4452650733

		0.3699495793

		0.3175782985

		0.4345253956

		0.3920531348

		0.6533042877

		0.3315379109

		0.3881783185

		0.4496845694

		0.4337763405

		0.4489253788

		0.6224446085

		0.5985803799

		0.3995477504

		0.3772629733

		0.3982824751

		0.4706757273

		0.2880573197

		0.325139368

		0.3911559976

		0.4199664236

		0.4540238363

		0.3911638604

		0.2113199041

		0.2573352545

		0.2550392369

		0.3228276694

		0.7366704287

		0.341993038

		0.372677911

		0.5025592949

		0.3968277403

		0.4241599226

		0.4865699558

		0.7036490741

		0.1734761574

		0.3296718407

		0.2846508733

		0.4204814989

		0.2540794682

		0.3966277333

		0.2799477321

		0.3951298134

		0.6088470519

		0.3841042934

		0.2689161472

		0.5761890703

		0.4323712747

		0.3734925666

		0.3801387357

		0.4288282523

		0.4914100063

		0.3450863842

		0.3753490095

		0.371143203

		0.4569982562

		0.268198272

		0.2348222999

		0.3703470707

		0.5329068744

		0.1898469203

		0.3714694222

		0.3142628433

		0.3100362337

		0.2998291447

		0.2996708088

		0.4162961711

		0.409361131

		0.3558577909

		0.6514825168

		0.4716532452

		0.4097984861

		0.4271500202

		0.5843884508

		0.3012398706

		0.4352382264

		0.2709529515

		0.2811845491

		0.2557944697

		0.3909346104

		0.311104673

		0.4710325152

		0.2581974123

		0.2236490643

		0.2950489301

		0.3650985021

		0.3660188153

		0.4130680322

		0.4122852113

		0.3860109713

		0.4522005085

		0.4622398813

		0.3519236615

		0.2309232723

		0.2342810605

		0.2728565111

		0.2900304768

		0.1619714684

		0.3018481336

		0.2692633337

		0.2517660125

		0.2995632606

		0.3076837108

		0.3101619999

		0.3157758422

		0.3309305094

		0.3257393513

		0.3968392991

		0.3251921925

		0.5215697842

		0.4433623476

		0.3382063746

		0.2778868323

		0.364585577

		0.3392138779

		0.3654589683

		0.2070939855

		0.5393751776

		0.4535721412

		0.3103429383

		0.4872915651

		0.2082689437

		0.301433102

		0.2635392935

		0.5292435737

		0.3486583437

		0.3383240496

		0.4423429533

		0.3008325428

		0.3395723162

		0.3999257602

		0.3905980082

		0.3097503567

		0.3213742716

		0.4301461163

		0.2434369717

		0.2660796256

		0.3884262615

		0.2511641147

		0.211705794

		0.1904475234

		0.2167082917

		0.3595644609

		0.2163552034

		0.2859434285

		0.3356084515

		0.2615298247

		0.3562865202

		0.3804618926

		0.4379620402

		0.5177365481

		0.2963033864

		0.3819985104

		0.4311444627

		0.3421373969

		0.2096337728

		0.3313554202

		0.2634593121

		0.2692613426

		0.1775101621

		0.3682317013

		0.3897149433

		0.2909179068

		0.2669459543

		0.3014040108

		0.3240710043

		0.3471670898

		0.3097859492

		0.3576350417

		0.4636686637

		0.3613796713

		0.3298909323

		0.3925476215

		0.35176233

		0.3384195518

		0.2376091274

		0.2742891826

		0.3358920266

		0.1836098039

		0.3139733208

		0.2692269545

		0.2958461356

		0.2858244631

		0.2027604573

		0.3362347375

		0.375987642

		0.2326798237

		0.3566747708

		0.3430412097

		0.2849320414

		0.366847363

		0.4149889779

		0.3918882984

		0.3551301307

		0.3435126075

		0.4107880706

		0.2939395066

		0.3034403335

		0.2635144615

		0.2869058016

		0.2367597913

		0.2969166579

		0.4005510591

		0.6691713276

		0.6414593192

		0.4633867877

		0.3018741366

		0.4176904942

		0.3420391009

		0.3517778006

		0.4085152246

		0.3829711966

		0.4484319045

		0.364643359

		0.355221933

		0.4473694327

		0.2694772196

		0.2026442291

		0.3605438161

		0.2526600795

		0.3653582478

		0.1876778713

		0.2172437551

		0.5142998459

		0.3128438544

		0.2493121114

		0.355203118

		0.2478689134

		0.3997240832

		0.3473133582

		0.3411882253

		0.4674522159

		0.3459105517

		0.5140316624

		0.3725099464

		0.2942033268

		0.3403647452

		0.3941936068

		0.3289683368

		0.1852954683

		0.2032744095

		0.286405681

		0.2455568677

		0.2413299596

		0.3519246824

		0.166280896

		0.7150798489

		0.5995712992

		0.5428075568

		0.5145830107

		0.6203932613

		0.3048800477

		0.3873793665

		0.3867448175

		0.3252533335

		0.3197742851

		0.3735114763

		0.3202263279

		0.248890779

		0.2607848248

		0.24642585

		0.2795535315

		0.2243485651

		0.1555657217

		0.2711966108

		0.2376491926

		0.2932309301

		0.3380708365

		0.277137166

		0.4847923422

		0.3951014931

		0.409731655

		0.2779329587

		0.3243816982

		0.3896021493

		0.4121822122

		0.3281941659

		0.2568549977

		0.3572026593

		0.2621887239

		0.3487294675

		0.4615569068

		0.1980856726

		0.2443132202

		0.1638083452

		0.1773162507

		0.4006744156

		0.1957062546

		0.4393845191

		0.5361456

		0.4817590001

		0.5686987214

		0.3482449808

		0.4070545804

		0.3987072665

		0.2290854108

		0.1540664347

		0.2322031853

		0.255628388

		0.3690698016

		0.1692808178

		0.377689259

		0.196282861

		0.4195264112

		0.2291634068

		0.2726974354

		0.3416528443

		0.27175539

		0.4076773487

		0.2971013015

		0.3777215218

		0.4096233802

		0.3609758372

		0.2865438114

		0.408766181

		0.3004999384

		0.3521861669

		0.2418401873

		0.2600936107

		0.4252526629

		0.1759382211

		0.2560719572

		0.2300880003

		0.1616921649

		0.4335016804

		0.2386522917

		0.2748938201

		0.2682077541

		0.2862877355

		0.550104821

		0.4368561018

		0.4499742459

		0.3297125182

		0.3374065285

		0.2972799116

		0.3702575507

		0.2602700851

		0.2679412976

		0.2479331943

		0.2708924254

		0.2267975388

		0.279902818

		0.2677062286

		0.2081100284

		0.2325204734

		0.2878538829

		0.2714542656

		0.2727622763

		0.3194205459

		0.3963526481

		0.3544439427

		0.3143360075

		0.3984795708

		0.474697099

		0.3192566048

		0.278017642

		0.3011966759

		0.3487112357

		0.2700668689

		0.1966433877

		0.2878162727

		0.2590310478

		0.3446849439

		0.2020999705

		0.3366617129

		0.1720092249

		0.243557485

		0.2982225853

		0.2732541393

		0.2833411571

		0.3229475929

		0.6483484414

		0.5119827948

		0.5429035248

		0.4152280162

		0.3848095623

		0.3932937535

		0.3862144702

		0.2956568169

		0.306131031

		0.3454929783

		0.3887738425

		0.2099445914

		0.393409994

		0.2341806015

		0.3321773831

		0.2284993948

		0.3537563715

		0.4168444445

		0.4563326199

		0.3625703152

		0.4334417159

		0.3328099274

		0.3411622332

		0.3801863851

		0.371161475

		0.5047809484

		0.2896313086

		0.3518045831

		0.2735979657

		0.2107479295

		0.3592460659

		0.2121620832

		0.2271199935

		0.2744566511

		0.2047781164

		0.3129153734

		0.3384852592

		0.2832184839

		0.3015180714

		0.2969891245

		0.3626546946

		0.3961924747

		0.687781729

		0.4812133863

		0.410545347

		0.2728082301

		0.206002613

		0.3074219853

		0.2343155171

		0.1591134379

		0.2132466084

		0.2735742621

		0.322975219

		0.2587830434

		0.2521877146

		0.3609696396

		0.328674889

		0.479318965

		0.4700438438

		0.3897211222

		0.3876640711

		0.336186343

		0.349213449

		0.378965253

		0.2341899226

		0.283928743

		0.244921689

		0.2451784366

		0.1892185152

		0.2461584151

		0.2738027114

		0.1915086399

		0.2418399409

		0.3069618308

		0.3516460555

		0.251693584

		0.3989165043

		0.4187563186

		0.329818971

		0.5066339991

		0.4079090249

		0.3615395784

		0.7113936269

		0.3459056886

		0.3554523692

		0.4769279149

		0.2010231761

		0.3017713492

		0.226031597

		0.3253160326

		0.4304478063

		0.3190598389

		0.266039078

		0.2731879946

		0.3612510475

		0.3980078814

		0.3741060693

		0.3263083086

		0.404574285

		0.4252055874

		0.3755257206

		0.2817243367

		0.3891258668

		0.3047993946

		0.1499559691

		0.3138354441

		0.2897449948

		0.3836851109

		0.1661540732

		0.3115601542

		0.3234920503

		0.2063443928

		0.2576456577

		0.2483790939

		0.2871640661

		0.3215635766

		0.3471356364

		0.3607732725

		0.3525802236

		0.346143141

		0.3781573713

		0.3817267767

		0.2918778336

		0.4129447132

		0.2147072098

		0.2945954549

		0.2064325725

		0.2082630293

		0.2328769762

		0.2181076063

		0.3193936533

		0.2109627163

		0.2367949835

		0.3465921679

		0.2652186059

		0.496468993

		0.347417224

		0.4225992775

		0.3498633496

		0.3489037314

		0.4215120112

		0.4212956599

		0.2964142017

		0.2509336205

		0.268408933

		0.289885925

		0.1913703729

		0.3655893162

		0.2471425899

		0.2554651331

		0.1826321284

		0.2391861872

		0.3516878032

		0.3159740872

		0.2731967605

		0.3771130545

		0.2638835795

		0.3148359686

		0.3774455261

		0.3673346619

		0.3984771775

		0.3391808369

		0.4345915135

		0.3683153367

		0.3113595455

		0.581759373

		0.3608569123

		0.2909192818

		0.2302982023

		0.37264969

		0.2714317557

		0.2645264892

		0.4255813612

		0.394066935

		0.3922716622

		0.3564068722

		0.3805736581

		0.4448185194

		0.3187316756

		0.3643758856

		0.4688858853

		0.3034574453

		0.2854033493

		0.3375502718

		0.2384371999

		0.403300857

		0.227020759

		0.4539723392

		0.1619597821

		0.4240560283

		0.2753515482

		0.2511097543

		0.606062106

		0.3492800771

		0.3691021719

		0.3627331244

		0.3513681737

		0.4877584441

		0.3487918286

		0.3518798752

		0.292020837

		0.2996993254

		0.3421011945

		0.2023205862

		0.7750352038

		0.2988902618

		0.2794717403

		0.3958773538

		0.3060132173

		0.3473555313

		0.3797239798

		0.3569290441

		0.4250333013

		0.3412583183

		0.3942814438

		0.4586153146

		0.2789552296

		0.381751995

		0.3420160663

		0.2085144527

		0.3226642401

		0.3305731137

		0.2436598782

		0.2134095318

		0.2170955277

		0.2323411874

		0.237453648

		0.2592245868

		0.3109243726

		0.3950925756

		0.3393890886

		0.4045067579

		0.3847138604

		0.3294148761

		0.3324813126

		0.3393067308

		0.3692881564

		0.2660150394

		0.2595827305

		0.3604332128

		0.286094777

		0.2346612158

		0.3144231999

		0.4922675927

		0.3399470186

		0.3092640653

		0.4078439726

		0.3419565599

		0.3488083702

		0.4931104077

		0.4506533389

		0.3885012935

		0.4816642465

		0.4122273915

		0.3247246774

		0.3447835931

		0.265918943

		0.3283400704

		0.2528712378

		0.2419604259

		0.3619169406

		0.2057729425

		0.2686241032

		0.3310244546

		0.3152540455

		0.2866918179

		0.2438948633

		0.3750981097

		0.3164965926

		0.320990018

		0.3873443646

		0.4380996349

		0.4013131416

		0.2943746828

		0.3410992384

		0.4175155766

		0.2535740223

		0.2545759397

		0.2855361429

		0.1385847746

		0.1976821313

		0.1813021004

		0.2307345537

		0.4715544723

		0.6083626535

		0.4324640627

		0.3069760701

		0.3334459274

		0.3188586646

		0.3883732435

		0.3481889889

		0.3602223161

		0.4834323146

		0.3377312923

		0.3512980807

		0.3386049495

		0.3081796349

		0.2068966986

		0.2345976951

		0.2498696093

		0.2877339761

		0.1455509904

		0.212866334

		0.2491689007

		0.1901603442

		0.2165762297

		0.2706728925

		0.3124161671

		0.3064229983

		0.2757766699

		0.358764144

		0.4038601083

		0.3463976687

		0.3849563737

		0.4034602438

		0.2875695333

		0.2741905089

		0.3108462508

		0.2791560081

		0.2979530437

		0.2189493875

		0.2224596371

		0.2682678985

		0.3458734451

		0.2470084386

		0.2188963385

		0.5442973981

		0.3755133047

		0.3533899504

		0.4599069688

		0.3944173013

		0.3817084552

		0.4504699796

		0.5049109249

		0.3054766486

		0.2913311436

		0.3285116672

		0.2981770123

		0.1826738982

		0.2822200107

		0.3025534293

		0.234944061

		0.199359015

		0.2460171804

		0.331554051

		0.3339531064

		0.2341433136

		0.3369859368

		0.39057819

		0.3120462472

		0.3577024599

		0.3807558759

		0.3833064968

		0.4229817884

		0.3540844541

		0.3619487795

		0.2979164817

		0.2493198255

		0.2673511938

		0.3348556724

		0.1894201506

		0.2246512642

		0.3092575552

		0.208234153

		0.2078722365

		0.2380962049

		0.2081882226

		0.2155281279

		0.7689856646

		0.4720505097

		0.5049500844

		0.3353375896

		0.3681043932

		0.4114459845

		0.4884993979

		0.2261360452

		0.3088880378

		0.2544378158

		0.2977842984

		0.2964514494

		0.2939407343

		0.2455828927

		0.1768231144

		0.189072661

		0.2913694048

		0.319567302

		0.263306335

		0.3385993947

		0.3363940702

		0.3048384855

		0.3316197058

		0.3959677083

		0.4187002782

		0.353806391

		0.3498799921

		0.4103955284

		0.2221960715

		0.1910788991

		0.2921654387

		0.3536951854

		0.1220433564

		0.2793029453

		0.2905763319

		0.2671061391

		0.2145979892

		0.2264373317

		0.5364644171

		0.2810125408

		0.2760664059

		0.6309519602

		0.3224909283

		0.4014946035

		0.3787938252

		0.5607226514

		0.3127997593

		0.2202868532

		0.2823431365

		0.3094264303

		0.1896562988

		0.3395322578

		0.3510787839

		0.2502144635

		0.347186625

		0.2952819557

		0.2536987709

		0.3450802735

		0.3274584909

		0.4876100095

		0.3803175817

		0.3565591374

		0.3987305206

		0.356835887

		0.2333791415

		0.3117792252

		0.2651543331

		0.4115835265

		0.170149369

		0.2491508474

		0.3400989573

		0.3709645043

		0.275991548

		0.221431249

		0.2751137546

		0.205503857

		0.2928493861

		0.3215146711

		0.2662616356

		0.3133216229

		0.3978213664

		0.763317612

		0.6495135794

		0.6414112673

		0.4535178867

		0.2687667644

		0.2737868436

		0.2875563599

		0.1542333029

		0.2614149161

		0.2252998332

		0.2505695214

		0.1770833633

		0.1836413311

		0.2614781629

		0.2376101634

		0.259795014

		0.3710329811

		0.3241890236

		0.3070578683

		0.3948566903

		0.3766958392

		0.3874292152

		0.3181274485

		0.3693435318

		0.4851134656

		0.2683207235

		0.2146563458

		0.4019031075

		0.2196575654

		0.2805850799

		0.3081172736

		0.1749428126

		0.2850069024

		0.1808415455

		0.2146916878

		0.3171517923

		0.277864038

		0.3000747729

		0.3317845444

		0.3205642331

		0.35146581

		0.3549216806

		0.407630661

		0.710130312

		0.5328862939

		0.2992972443

		0.3865460319

		0.2023331556

		0.1838279295

		0.2633827866

		0.2893033327

		0.2400392479

		0.2478966499

		0.2767533826

		0.3982045808

		0.2633027131

		0.3306219613

		0.4108411321

		0.3312618102

		0.2892957142

		0.4727064206

		0.4129238635

		0.3855295927

		0.3471130623

		0.3029500695

		0.3699203625

		0.239826223

		0.2818152505

		0.2399686065

		0.1635722267

		0.2404313711

		0.2243483349

		0.1970147446

		0.2753182775

		0.3426264888

		0.232957501

		0.2506196713

		0.3256988608

		0.3301344443

		0.3659792525

		0.3112447153

		0.3416113708

		0.4563995372

		0.7393122718

		0.4803975205

		0.4174447615

		0.2297001957

		0.1898866846

		0.2641017145

		0.2038623436

		0.2548677209

		0.2137996449

		0.2729654749

		0.342544136

		0.3001557864

		0.3170978789

		0.4393437002

		0.3639335873

		0.3285416476

		0.3363065994

		0.4034924419

		0.4736824099

		0.2984730325

		0.3795389911

		0.295942231

		0.1795306862

		0.3788293924

		0.2763225158

		0.278558431

		0.1822343718

		0.1663670708

		0.3098251134

		0.2396027046

		0.3476734552

		0.2874498443

		0.379758302

		0.372249676

		0.3579605204

		0.4066133879

		0.3778960264

		0.2840833759

		0.4538232211

		0.3977817833

		0.3649020881

		0.4572711659

		0.5030615009

		0.2687943809

		0.3879891675

		0.1780935457

		0.4178507067

		0.2848077744

		0.2917728049

		0.2428266725

		0.4745549956

		0.3624753191

		0.3691469545

		0.538016526

		0.3828511952

		0.4105684855

		0.3441247766

		0.3592945101

		0.3989981104

		0.3673608393

		0.2184495588

		0.3033278688

		0.3149633003

		0.1876843994

		0.310537935

		0.1722831427

		0.2964214229

		0.1651120478

		0.2885767616

		0.3487686325

		0.2597644216

		0.2908614898

		0.3200646907

		0.402164094

		0.3109765791

		0.3381055165

		0.4513135224

		0.371367201

		0.3019804681

		0.4031127823

		0.325212028

		0.2625395447

		0.2304034757

		0.6233238633

		0.3369784371

		0.5667483271

		0.4072717582

		0.2089842736

		0.2895964951

		0.3080061027

		0.2758999827

		0.3028497904

		0.3326526049

		0.4148191181

		0.3407959675

		0.3455654102

		0.434326579

		0.3839733144

		0.4518491358

		0.3117315211

		0.3085921018

		0.3653868912

		0.2228461751

		0.2543974157

		0.486602801

		0.2136670745

		0.218611319

		0.2434347652

		0.2194728956

		0.2379394748

		0.1980680188

		0.3848556147

		0.2443801776

		0.312792154

		0.3507063625

		0.3664604763

		0.3899214585

		0.346313413

		0.3641951756

		0.4066129709

		0.2566417481

		0.3784338944

		0.3916909285

		0.3682448438

		0.2871701915

		0.7417047441

		0.4557158666

		0.223843804

		0.2394916746

		0.2632540736

		0.5686758587

		0.6646576173

		0.3848199297

		0.3279876583

		0.4319048886

		0.2875206687

		0.3256018128

		0.3838137726

		0.4333113445

		0.2959569825

		0.3051860849

		0.3179633113

		0.2850645246

		0.284986453

		0.3181203037

		0.3612603165

		0.2413008453

		0.1891658672

		0.2444335049

		0.3181558761

		0.3371293407

		0.2574357385

		0.3267146079

		0.2527338383

		0.4218542023

		0.4416417337

		0.295200843

		0.3067030965

		0.3190407086

		0.4487555167

		0.51447248

		0.2628954296

		0.2763558765

		0.278796118

		0.2282781775

		0.1914401277

		0.2453001976

		0.3120937844

		0.2356254619

		0.3021331395

		0.3023656469

		0.3771806679

		0.4597701469

		0.5144712339

		0.3798192093

		0.4426574199

		0.3604368289

		0.4781532739

		0.2335826904

		0.2659273309

		0.3089102837

		0.324445914

		0.2141530287

		0.3556388811

		0.2974678767

		0.3139033026

		0.2689955346

		0.315473356

		0.2494089557

		0.267477044

		0.3654920026

		0.3818511448

		0.3829188331

		0.3227741214

		0.4159728823

		0.5024585388

		0.2743500321

		0.2948473838

		0.3716798529

		0.474308586

		0.1325244048

		0.3382511712

		0.1975768267

		0.3060920014

		0.1160957171

		0.1882172043

		0.3146501954

		0.7228927564

		0.4762081197

		0.5335362327

		0.5407971568

		0.6515025224

		0.3074900531

		0.4604340701

		0.4099940517

		0.3004416923

		0.4017437491

		0.3363528816

		0.3854121302

		0.3307985889

		0.2170683634

		0.2511986291

		0.2729624858

		0.2753934387

		0.2159875742

		0.2847798318

		0.195729427

		0.2460742653

		0.2337000644

		0.2715192277

		0.2984936229

		0.3389406641

		0.4688238467

		0.5810198183

		0.3436153572

		0.3607245863

		0.4392550673

		0.2060091713

		0.2595212879

		0.3003706514

		0.323217207

		0.1866384776

		0.2427159823

		0.4079413005

		0.1686415964

		0.1564656444

		0.2888770623

		0.2999684458

		0.386271942

		0.5505439458

		0.4225654885

		0.5931910712

		0.3624204877

		0.4679656892

		0.3599404425

		0.3663792148

		0.4530915171

		0.5729560469

		0.425069792

		0.261044724

		0.3497712872

		0.3006585205

		0.1169619502

		0.3717183386

		0.2018243868

		0.3045968293

		0.2965066688

		0.4540885415

		0.4122752968

		0.1805732458

		0.2350508715

		0.3641501987

		0.3151813381

		0.4234469104

		0.4276815032

		0.3959666245

		0.4608812064

		0.3165172377

		0.4400388237

		0.3743349863

		0.2646377267

		0.3409005795

		0.2252924446

		0.4068202565

		0.237139644

		0.2254706253

		0.250420282

		0.2949333947

		0.2273864904

		0.2868916107

		0.2428772705

		0.2547546571

		0.2874887649

		0.6464833424

		0.53155453

		0.5388039944

		0.4618512775

		0.4057754125

		0.3627211369

		0.5903025366

		0.2510986506

		0.3200627467

		0.3602159851

		0.1855481617

		0.2243309485

		0.2176821865

		0.2479726672

		0.3024631491

		0.1577112093

		0.2658231171

		0.2823214713

		0.2686298193

		0.305446591

		0.3927281504

		0.3801062774

		0.3284851439

		0.3405742769

		0.4461340333

		0.4802738335

		0.3210489713

		0.2979472734

		0.3224303994

		0.2000068187

		0.2715165788

		0.2370397413

		0.2541613948

		0.197023318

		0.2302635127

		0.2277821492

		0.2656649902

		0.2045478545

		0.2591005778

		0.2983195313

		0.2758604943

		0.2775440299

		0.680471013

		0.5874779916

		0.4516464908

		0.3094446921

		0.3959818411

		0.3005786957

		0.2841160397

		0.2770110581

		0.3588735574

		0.1900504049

		0.2911371647

		0.2735997291

		0.2105354024

		0.4130103581

		0.2793038095

		0.2976072728

		0.3128723692

		0.3258443786

		0.4271061775

		0.5180569286

		0.3245348114

		0.40547326

		0.3516506322

		0.3470359109

		0.262659705

		0.2274708356

		0.3185833739

		0.2136067241

		0.2454294328

		0.2528616311

		0.2482727334

		0.197092759

		0.2426736188

		0.2583864406

		0.1965636236

		0.2210880775

		0.3098300706

		0.3687940537

		0.3433164794

		0.3230291089

		0.3465943923

		0.6911971049

		0.4788839303

		0.5615302081

		0.3319084978

		0.2200959709

		0.2307075733

		0.2670792523

		0.1780550653

		0.171531383

		0.2352149751

		0.274685047

		0.2611161077

		0.264294122

		0.2619196369

		0.3757341799

		0.3003217209

		0.408293529

		0.3701266238

		0.3834963616

		0.3940835244

		0.6511841552

		0.7920563061

		0.3955433804

		0.4664724786

		0.207994064

		0.3399584931

		0.1631260866

		0.2495568958

		0.2646547436

		0.5006192505

		0.3853825081

		0.35389286

		0.3812102056

		0.5256085114

		0.3885478765

		0.3738841799

		0.4695892733

		0.4694889489

		0.7592647677

		0.2841023984

		0.4434081287

		0.3467562605

		0.1912211451

		0.3202460657

		0.2699618869

		0.2086085473

		0.4122479937

		0.2925667272

		0.4056237896

		0.3928455224

		0.394471298

		0.5767906668

		0.4028193193

		0.4042333908

		0.4776450503

		0.5639363447

		0.4141165068

		0.3737569056

		0.3676512619

		0.4188600032

		0.2735235945

		0.3151055118

		0.3283629347

		0.2419650461

		0.2245961651

		0.2889536793

		0.3614953776

		0.402844677

		0.410312057

		0.4149358276

		0.351450298

		0.4112621628

		0.3977201899

		0.4466401592

		0.4794794361

		0.4687756002

		0.5414236844

		0.4562958716

		0.3652669256

		0.5447828303

		0.36325297

		0.3593119543

		0.2682742973

		0.4432864853

		0.3107106159

		0.3550698078

		0.2932602897

		0.3220177557

		0.3843430558

		0.4371314661

		0.3317334244

		0.6130893804

		0.4565924441

		0.4314333073

		0.373850027

		0.4552756562

		0.6027769592

		0.3993743454

		0.2911308271

		0.3894914243

		0.452509975

		0.502026383

		0.3602499847

		0.5188119165

		0.2354133718

		0.3216574945

		0.4340943556

		0.3092386924

		0.3960360627

		0.3981074843

		0.4034253279

		0.5700892739

		0.4524250134

		0.5269708792

		0.52033348

		0.35467299

		0.5976830127

		0.6275566558

		0.3723705221

		0.2877233881

		0.4684825247

		0.514586974

		0.3450404749

		0.4560425355

		0.417954692

		0.3430321683

		0.3404134367

		0.4420347617

		0.4892508386

		0.4825305042

		0.4285663319

		0.4867846231

		0.534925217

		0.5359451185

		0.4432937641

		0.4883043723

		0.2893106581

		0.4416505661

		0.3295045503

		0.3985779492

		0.3843252313

		0.2563355135

		0.3564087304

		0.415390489

		0.3470359307

		0.4007203801

		0.3580614345

		0.3947081418

		0.384848098

		0.4235565706

		0.5157305574

		0.4611762454

		0.4598130586

		0.5646185457

		0.4810276547

		0.4316664499

		0.4595781934

		0.4756050539

		0.2859963871

		0.4650482269

		0.761773864

		0.3347816791

		0.2431159051

		0.3808975453

		0.4335964871

		0.4994881447

		0.483245561

		0.461674574

		0.5433711694

		0.436675248

		0.4335434038

		0.5459614611

		0.3478654287

		0.5111163683

		0.4126574591

		0.411709814

		0.2774771356

		0.3488312903

		0.3849988993

		0.380975571

		0.2495593108

		0.3343958451

		0.3724640328

		0.2840974564

		0.5153598913

		0.3630814781

		0.3766199514

		0.3896737822

		0.4034900521

		0.6493339909

		0.542058011

		0.4075101431

		0.5066238342

		0.6169029471

		0.4538228124

		0.3674918859

		0.386387141

		0.5101338751

		0.3095028049

		0.3328053744

		0.3535743098

		0.2696818596

		0.3357325675

		0.2331171488

		0.3202265761

		0.2885674898

		0.4415661488

		0.3613564237

		0.569472197

		0.4213146366

		0.547685779

		0.4298740945

		0.4895643515

		0.5006524809

		0.2864897

		0.3486644057

		0.3630073125

		0.4035520514

		0.4605557745

		0.3135212804

		0.3211649316

		0.405541348

		0.2861763231

		0.2344920678

		0.3791317578

		0.4249799587

		0.4226977955

		0.4269506233

		0.4254097005

		0.4472593467

		0.4068490852

		0.471661715

		0.5000319365

		0.4302362687

		0.4749278008

		0.3689030963

		0.2646495586

		0.2970857998

		0.3034021812

		0.3656319787

		0.5245339722

		0.223173057

		0.2732340513

		0.3792297311

		0.7565229808

		0.4932930292

		0.4455910092

		0.3925429531

		0.539757283

		0.4109292278

		0.6488986213

		0.4862931531

		0.4814326128

		0.3725094069

		0.4250421391

		0.6518490762

		0.4845856677

		0.3079417448

		0.3805284798

		0.3769643691

		0.2690737172

		0.3725204437

		0.3680352995

		0.4583917754

		0.2297592824

		0.2932134033

		0.5443687144

		0.3377079955

		0.3424249562

		0.5037347967

		0.5109921695

		0.5301076138

		0.4976342713

		0.5280598116

		0.6325858674

		0.4231298051

		0.4786668908

		0.4757326777

		0.2633731912

		0.7022792977

		0.4147642064

		0.3267111376

		0.2434675183

		0.216923918

		0.4672463042

		0.428004368

		0.4941099162

		0.4564580295

		0.5539654589

		0.4266841853

		0.4444305312

		0.5420356472

		0.4571482741

		0.4832068793

		0.5558182583

		0.2109800947

		0.4496945133

		0.2990993402

		0.3354738807

		0.5271363404

		0.2119052117

		0.2963459141

		0.3777965678

		0.3354415031

		0.535685158

		0.3420168563

		0.4374639829

		0.4640216528

		0.5121009079

		0.5124395754

		0.5607110858

		0.4185035398

		0.4987411547

		0.5972747937

		0.4372776617

		0.2527626825

		0.3271459435

		0.3103957474

		0.295433713

		0.40218728

		0.3461875266

		0.3754667415

		0.2176830612

		0.2447263806

		0.5090067587

		0.1926555389

		0.5087428669

		0.4886614622

		0.5723441853

		0.6107102592

		0.4115049955

		0.4497948355

		0.5121527594

		0.3518429389

		0.2088539231

		0.3850202291

		0.2788187316

		0.313897699

		0.3328345222

		0.3693521816

		0.3951914083

		0.2822598635

		0.3020917519

		0.4245477601

		0.3602695701

		0.526059151

		0.401807653

		0.407110545

		0.3913477472

		0.4330569193

		0.6092162184

		0.5058427845

		0.4162635634

		0.4676095157

		0.531158579

		0.2878269861

		0.5692509775

		0.217426133

		0.2689120492

		0.2164235242

		0.3837849072

		0.4521579757

		0.3662926124

		0.2600849124

		0.4031109948

		0.519800245

		0.4813718611

		0.4012374598

		0.7306704609

		0.5662978824

		0.7050966401

		0.5660349036

		0.6669971442

		0.3857269962

		0.5216820071

		0.44266046

		0.2488021978

		0.3449700178

		0.3662473362

		0.4794262611

		0.2511244177

		0.3370506906

		0.451944736

		0.3774442628

		0.4351049594

		0.3918199226

		0.347279838

		0.3503114798

		0.4109119506

		0.5219951032

		0.6262274324

		0.3660147623

		0.4885993538

		0.59225471

		0.5455629723

		0.3343371535

		0.2631359088

		0.2099721916

		0.3695516891

		0.2627523834

		0.3078339528

		0.4935638721

		0.1885663545

		0.3294061104

		0.3488576412

		0.3331628363

		0.3134489444

		0.4398469975

		0.3449283632

		0.4207858119

		0.4744615057

		0.5654980296

		0.3332275223

		0.3590938334

		0.2844839034

		0.3671898087

		0.3684029593

		0.2693102141

		0.4354464337

		0.4342122872

		0.2719855424

		0.3994981532

		0.3856876555

		0.3448811272

		0.4588528781

		0.3685041625

		0.4512033456

		0.3631271491

		0.43847504

		0.6714677863

		0.5969538221

		0.3946991315

		0.5158878774

		0.6129786691

		0.3064370897

		0.4493442231

		0.387782081

		0.4816236226

		0.2902160903

		0.2811027235

		0.3774503548

		0.2307595123

		0.553686499

		0.3036035629

		0.3416495838

		0.3473183122

		0.4413642856

		0.4494924815

		0.4459452931

		0.4167345119

		0.5152683656

		0.5267640847

		0.3942356996

		0.3228519498

		0.4160708427

		0.4828228326

		0.3980698429

		0.3304582583

		0.3464175518

		0.5009028443

		0.2604012854

		0.3037333707

		0.4534646585

		0.2850911384

		0.3928522657

		0.429267743

		0.5404789938

		0.4448829527

		0.4571889984

		0.5422985988

		0.6282558493

		0.4246426944

		0.4556727086

		0.5075647934

		0.4590413492

		0.332302869

		0.3817906172

		0.3603578847

		0.4026007135

		0.3995221701

		0.380009513

		0.2513388493

		0.4408396337

		0.3741182487

		0.4223534653

		0.3166262685

		0.4242681248

		0.4663501029

		0.4208900539

		0.5480532013

		0.5585696958

		0.4090357545

		0.7791418225

		0.4847622325

		0.3475682141

		0.4124853266

		0.319789387

		0.2147101463

		0.5506426265

		0.2673947884

		0.3855120017

		0.2879123845

		0.3888912261

		0.5688372013

		0.3573327755

		0.4297332924

		0.4859188429

		0.3481494239

		0.6188637848

		0.4641110242

		0.5092098189

		0.3553850348

		0.3766660626

		0.4904044118

		0.5077298611

		0.2484532296

		0.330678925

		0.3683279377

		0.2611500091

		0.5521330805

		0.3301541353

		0.3559671748

		0.2697847854

		0.3063181137

		0.5658414142

		0.6006089264

		0.3859664707

		0.4817732967

		0.6002121868

		0.4253373347

		0.4309111955

		0.5099470197

		0.6370403286

		0.4118266457

		0.6767350617

		0.7565924508

		0.3622246292

		0.3722068467

		0.4083829266

		0.232099413

		0.3573154868

		0.4060347843

		0.2824056735

		0.5793628351

		0.3591326943

		0.4932917404

		0.4103604764

		0.4771876059

		0.5324151943

		0.5937113253

		0.5272419044

		0.5083922222

		0.6252093155

		0.3226680988

		0.2959107204

		0.3546596313

		0.4703315334

		0.2897732265

		0.2848506317

		0.3788909245

		0.3235556566

		0.4434568771

		0.4918147322

		0.4524116133

		0.3228345541

		0.3763997269

		0.4667742424

		0.4958307859

		0.4104910123

		0.4583262819

		0.5050867308

		0.4912904884

		0.5938823173

		0.5087221628

		0.2718374565

		0.3012595685

		0.3059553671

		0.5530785761

		0.4449276099

		0.29765138

		0.4737624438

		0.3804343471

		0.4360596213

		0.313579813

		0.3210245463

		0.5099315388

		0.5232127857

		0.353513287

		0.5196021826

		0.6083653794

		0.4425186798

		0.5040229025

		0.3739224813

		0.2931929119

		0.2738855766

		0.3166073928

		0.3522361649

		0.4355412307

		0.2171976869

		0.3920041842

		0.4431790591

		0.2901142039

		0.3609672912

		0.3960841672

		0.3254829731

		0.4406311852

		0.3852308496

		0.4714750525

		0.4399107137

		0.5128509188

		0.5618325878

		0.337341843

		0.5581242032

		0.3665364583

		0.4085359862

		0.3655774324

		0.5052509513

		0.4094229336

		0.5560021047

		0.3062697147

		0.358634946

		0.276630546

		0.2868219091

		0.3443769498

		0.4880220232

		0.4735401363

		0.3823012625

		0.4004229905

		0.464900348

		0.4576625424

		0.3592329989

		0.3438496147

		0.3599603429

		0.3402884622

		0.4585477154

		0.2838690238

		0.4416341998

		0.1964096854

		0.3710152026

		0.3419670955

		0.2949530242

		0.2775136031

		0.3115403424

		0.3936927337

		0.3046950467

		0.307164294

		0.4315925798

		0.3271969543

		0.3245274393

		0.3705788629

		0.3890475283

		0.3587943874

		0.3079631129

		0.2756691152

		0.3452726453

		0.1652034746

		0.3797629408

		0.2789986726

		0.4900817134

		0.3175080465

		0.4071835413

		0.3184419095

		0.2620423501

		0.3449659708

		0.3582338432

		0.4015028972

		0.4705756515

		0.3937514451

		0.4053617565

		0.3350007316

		0.3902089052

		0.5597226749

		0.4172538943

		0.244545151

		0.2959512538

		0.3224940005

		0.3563358375

		0.3377124275

		0.4196006283

		0.1463685885

		0.2761302014

		0.1776205106

		0.2162751818

		0.259553593

		0.2900757498

		0.3911035277

		0.3334961732

		0.3030233731

		0.4907473909

		0.3747241949

		0.4508033881

		0.3059456262

		0.3655947145

		0.4060509153

		0.3621935825

		0.1840362195

		0.5096112625

		0.1647700719

		0.3347900469

		0.1803923048

		0.2225734505

		0.3481078531

		0.6854342205

		0.4770026908

		0.3270530245

		0.4489468224

		0.4162707085

		0.4335501663

		0.4012298605

		0.5945742134

		0.4062756718

		0.3663715613

		0.4017164441

		0.2013099369

		0.2481785009

		0.3137148661

		0.2507327996

		0.3886126756

		0.1628856045

		0.1910199859

		0.3005615401

		0.1996925123

		0.3530650997

		0.2999001019

		0.2673319901

		0.3442565961

		0.2905045883

		0.359597783

		0.4009176285

		0.3850893143

		0.3540993477

		0.3535389049

		0.3097984674

		0.2764289874

		0.2899333905

		0.3276253827

		0.3215729186

		0.2807057307

		0.2530435418

		0.2700509116

		0.2657906683

		0.3958519178

		0.2798806179

		0.2665595277

		0.3340121649

		0.6524225143

		0.7455040279

		0.6343856578

		0.3294884122

		0.3666868097

		0.4862681374

		0.520708305

		0.3856266893

		0.2842878755

		0.3349769858

		0.3067870399

		0.3399027826

		0.5968878078

		0.2776421597

		0.3501337075

		0.1779855735

		0.1884159666

		0.2747943147

		0.2100048224

		0.3588140286

		0.3558110279

		0.2795426978

		0.3092834177

		0.3875897361

		0.4037453924

		0.4051463267

		0.339250445

		0.3974657368

		0.422767631

		0.2402675528

		0.1937583182

		0.1544984073

		0.2197997834

		0.3082849285

		0.1943817653

		0.3587740325

		0.3116514919

		0.1207610547

		0.2650465367

		0.2526521231

		0.2231210052

		0.3828994405

		0.7076653791

		0.565230245

		0.4038993335

		0.6377670933

		0.4045466202

		0.6493223934

		0.2327033069

		0.270168817

		0.2950060934

		0.383052116

		0.198637703

		0.3275465443

		0.2255967468

		0.2434002806

		0.3859897513

		0.3595717363

		0.402182368

		0.2731847687

		0.2595098841

		0.381297854

		0.3702223683

		0.3318793581

		0.4176043735

		0.4067145164

		0.3287675004

		0.3289947477

		0.3881150596

		0.2998737677

		0.1789021666

		0.2359840369

		0.3775437301

		0.3554386353

		0.2582622684

		0.1893540725

		0.2471611935

		0.1872880077

		0.3623663812

		0.2721270644

		0.2660807844

		0.2951617009

		0.3808770644

		0.6380791961

		0.6925488931

		0.4869695108

		0.4647854923

		0.3593823013

		0.2964471637

		0.3342842506

		0.2359316001

		0.2206307929

		0.2605942547

		0.1669116138

		0.339572327

		0.1401980382

		0.3583578692

		0.3411306591

		0.247387489

		0.3455442841

		0.3062970488

		0.2677862084

		0.6244847961

		0.3131450671

		0.5113873082

		0.2978172919

		0.3838554017

		0.6207721584

		0.3606638072

		0.2859333013

		0.3101279685

		0.3482792165

		0.3267944202

		0.253735555

		0.3198978459

		0.3370825344

		0.2390869859

		0.4215730945

		0.2127599037

		0.3575422055

		0.2385433347

		0.24979565

		0.5294055109

		0.3475402029

		0.3972043037

		0.4668871563

		0.690269011

		0.718064631

		0.6519949564

		0.3129030553

		0.4366318521

		0.3189539438

		0.1593389233



№отсчета

СКО

PI3031 до калибровки



Лист1

		2/21/06		11:00:00 AM		-11.1958007813

		2/21/06		11:00:00 AM		-11.1958007813

		2/21/06		11:00:02 AM		-10.8359375

		2/21/06		11:00:04 AM		-10.8359375

		2/21/06		11:00:06 AM		-10.6254882813

		2/21/06		11:00:08 AM		-10.6254882813

		2/21/06		11:00:10 AM		-11.6215820313

		2/21/06		11:00:12 AM		-11.6215820313

		2/21/06		11:00:14 AM		-10.7016601563

		2/21/06		11:00:16 AM		-10.7016601563		0.3889610284

		2/21/06		11:00:18 AM		-11.3403320313

		2/21/06		11:00:20 AM		-11.3403320313

		2/21/06		11:00:22 AM		-10.4653320313

		2/21/06		11:00:24 AM		-10.4653320313

		2/21/06		11:00:26 AM		-10.548828125

		2/21/06		11:00:28 AM		-10.548828125

		2/21/06		11:00:30 AM		-11.5952148438

		2/21/06		11:00:32 AM		-11.5952148438

		2/21/06		11:00:34 AM		-10.8037109375

		2/21/06		11:00:36 AM		-10.8037109375		0.4680696424

		2/21/06		11:00:38 AM		-11.7250976563

		2/21/06		11:00:40 AM		-11.7250976563

		2/21/06		11:00:42 AM		-10.7626953125

		2/21/06		11:00:44 AM		-10.7626953125

		2/21/06		11:00:46 AM		-11.0356445313

		2/21/06		11:00:48 AM		-11.0356445313

		2/21/06		11:00:50 AM		-12.1689453125

		2/21/06		11:00:52 AM		-12.1689453125

		2/21/06		11:00:54 AM		-11.4770507813

		2/21/06		11:00:56 AM		-11.4770507813		0.5241019465

		2/21/06		11:00:58 AM		-12.3837890625

		2/21/06		11:01:00 AM		-12.3837890625

		2/21/06		11:01:02 AM		-11.2719726563

		2/21/06		11:01:04 AM		-11.2719726563

		2/21/06		11:01:06 AM		-11.84765625

		2/21/06		11:01:08 AM		-11.84765625

		2/21/06		11:01:10 AM		-11.8090820313

		2/21/06		11:01:12 AM		-11.8090820313

		2/21/06		11:01:14 AM		-11.5556640625

		2/21/06		11:01:16 AM		-11.5556640625		0.3882153051

		2/21/06		11:01:18 AM		-12.80078125

		2/21/06		11:01:20 AM		-12.80078125

		2/21/06		11:01:22 AM		-11.7622070313

		2/21/06		11:01:24 AM		-11.7622070313

		2/21/06		11:01:26 AM		-12.4975585938

		2/21/06		11:01:28 AM		-12.4975585938

		2/21/06		11:01:30 AM		-11.8481445313

		2/21/06		11:01:32 AM		-11.8481445313

		2/21/06		11:01:34 AM		-11.6650390625

		2/21/06		11:01:36 AM		-11.6650390625		0.4748768831

		2/21/06		11:01:38 AM		-12.9213867188

		2/21/06		11:01:40 AM		-12.9213867188

		2/21/06		11:01:42 AM		-12.0107421875

		2/21/06		11:01:44 AM		-12.0107421875

		2/21/06		11:01:46 AM		-12.9477539063

		2/21/06		11:01:48 AM		-12.9477539063

		2/21/06		11:01:50 AM		-12.0263671875

		2/21/06		11:01:52 AM		-12.0263671875

		2/21/06		11:01:54 AM		-12.1479492188

		2/21/06		11:01:56 AM		-12.1479492188		0.4536135557

		2/21/06		11:01:58 AM		-13.5556640625

		2/21/06		11:02:00 AM		-13.5556640625

		2/21/06		11:02:02 AM		-12.7680664063

		2/21/06		11:02:04 AM		-12.7680664063

		2/21/06		11:02:06 AM		-13.7475585938

		2/21/06		11:02:08 AM		-13.7475585938

		2/21/06		11:02:10 AM		-12.7763671875

		2/21/06		11:02:12 AM		-12.7763671875

		2/21/06		11:02:14 AM		-13.0322265625

		2/21/06		11:02:16 AM		-13.0322265625		0.4262526707

		2/21/06		11:02:18 AM		-13.6430664063

		2/21/06		11:02:20 AM		-13.6430664063

		2/21/06		11:02:22 AM		-13.12109375

		2/21/06		11:02:24 AM		-13.12109375

		2/21/06		11:02:26 AM		-14.2866210938

		2/21/06		11:02:28 AM		-14.2866210938

		2/21/06		11:02:30 AM		-13.3178710938

		2/21/06		11:02:32 AM		-13.3178710938

		2/21/06		11:02:34 AM		-13.7841796875

		2/21/06		11:02:36 AM		-13.7841796875		0.4246571922

		2/21/06		11:02:38 AM		-13.642578125

		2/21/06		11:02:40 AM		-13.642578125

		2/21/06		11:02:42 AM		-13.3286132813

		2/21/06		11:02:44 AM		-13.3286132813

		2/21/06		11:02:46 AM		-14.5717773438

		2/21/06		11:02:48 AM		-14.5717773438

		2/21/06		11:02:50 AM		-13.6303710938

		2/21/06		11:02:52 AM		-13.6303710938

		2/21/06		11:02:54 AM		-14.1674804688

		2/21/06		11:02:56 AM		-14.1674804688		0.4674306882

		2/21/06		11:02:58 AM		-13.5678710938

		2/21/06		11:03:00 AM		-13.5678710938

		2/21/06		11:03:02 AM		-13.4213867188

		2/21/06		11:03:04 AM		-13.4213867188

		2/21/06		11:03:06 AM		-14.7670898438

		2/21/06		11:03:08 AM		-14.7670898438

		2/21/06		11:03:10 AM		-13.9311523438

		2/21/06		11:03:12 AM		-13.9311523438

		2/21/06		11:03:14 AM		-14.7114257813

		2/21/06		11:03:16 AM		-14.7114257813		0.5942303772

		2/21/06		11:03:18 AM		-13.9965820313

		2/21/06		11:03:24 AM		-13.9951171875

		2/21/06		11:03:26 AM		-14.826171875

		2/21/06		11:03:28 AM		-14.826171875

		2/21/06		11:03:30 AM		-14.2392578125

		2/21/06		11:03:32 AM		-14.2392578125

		2/21/06		11:03:34 AM		-15.0908203125

		2/21/06		11:03:36 AM		-15.0908203125

		2/21/06		11:03:38 AM		-14.3974609375

		2/21/06		11:03:40 AM		-14.3974609375		0.4183657052

		2/21/06		11:03:42 AM		-14.5698242188

		2/21/06		11:03:44 AM		-14.5698242188

		2/21/06		11:03:46 AM		-14.4877929688

		2/21/06		11:03:48 AM		-14.4877929688

		2/21/06		11:03:50 AM		-14.048828125

		2/21/06		11:03:52 AM		-14.048828125

		2/21/06		11:03:54 AM		-14.9936523438

		2/21/06		11:03:56 AM		-14.9936523438

		2/21/06		11:03:58 AM		-14.1796875

		2/21/06		11:04:00 AM		-14.1796875		0.3480658662

		2/21/06		11:04:02 AM		-14.447265625

		2/21/06		11:04:04 AM		-14.447265625

		2/21/06		11:04:06 AM		-13.875

		2/21/06		11:04:08 AM		-13.875

		2/21/06		11:04:10 AM		-13.5922851563

		2/21/06		11:04:12 AM		-13.5922851563

		2/21/06		11:04:14 AM		-14.7104492188

		2/21/06		11:04:16 AM		-14.7104492188

		2/21/06		11:04:18 AM		-14.0043945313

		2/21/06		11:04:20 AM		-14.0043945313		0.4235912186

		2/21/06		11:04:22 AM		-14.427734375

		2/21/06		11:04:24 AM		-14.427734375

		2/21/06		11:04:26 AM		-13.6489257813

		2/21/06		11:04:28 AM		-13.6489257813

		2/21/06		11:04:30 AM		-13.5336914063

		2/21/06		11:04:32 AM		-13.5336914063

		2/21/06		11:04:34 AM		-14.5649414063

		2/21/06		11:04:36 AM		-14.5649414063

		2/21/06		11:04:38 AM		-13.9497070313

		2/21/06		11:04:40 AM		-13.9497070313		0.4326190735

		2/21/06		11:04:42 AM		-14.5571289063

		2/21/06		11:04:44 AM		-14.5571289063

		2/21/06		11:04:46 AM		-13.7158203125

		2/21/06		11:04:48 AM		-13.7158203125

		2/21/06		11:04:50 AM		-13.7954101563

		2/21/06		11:04:56 AM		-13.7885742188

		2/21/06		11:04:58 AM		-13.4389648438

		2/21/06		11:05:00 AM		-13.4389648438

		2/21/06		11:05:02 AM		-14.177734375

		2/21/06		11:05:04 AM		-14.177734375		0.411098545

		2/21/06		11:05:06 AM		-13.3784179688

		2/21/06		11:05:08 AM		-13.3784179688

		2/21/06		11:05:10 AM		-13.5966796875

		2/21/06		11:05:12 AM		-13.5966796875

		2/21/06		11:05:14 AM		-12.9423828125

		2/21/06		11:05:16 AM		-12.9423828125

		2/21/06		11:05:18 AM		-12.7895507813

		2/21/06		11:05:20 AM		-12.7895507813

		2/21/06		11:05:22 AM		-13.75

		2/21/06		11:05:24 AM		-13.75		0.3900847229

		2/21/06		11:05:26 AM		-13.0952148438

		2/21/06		11:05:28 AM		-13.0952148438

		2/21/06		11:05:30 AM		-13.4848632813

		2/21/06		11:05:34 AM		-13.4848632813

		2/21/06		11:05:36 AM		-12.68359375

		2/21/06		11:05:38 AM		-12.7641601563

		2/21/06		11:05:40 AM		-12.7641601563

		2/21/06		11:05:42 AM		-13.7983398438

		2/21/06		11:05:44 AM		-13.7983398438

		2/21/06		11:05:46 AM		-13.3393554688		0.4159046867

		2/21/06		11:05:48 AM		-13.3393554688

		2/21/06		11:05:50 AM		-13.7954101563

		2/21/06		11:05:52 AM		-13.7954101563

		2/21/06		11:05:54 AM		-12.7846679688

		2/21/06		11:05:56 AM		-12.7846679688

		2/21/06		11:05:58 AM		-12.9584960938

		2/21/06		11:06:00 AM		-12.9584960938

		2/21/06		11:06:02 AM		-13.03125

		2/21/06		11:06:04 AM		-13.03125

		2/21/06		11:06:06 AM		-12.7104492188		0.3973538291

		2/21/06		11:06:08 AM		-12.7104492188

		2/21/06		11:06:10 AM		-13.4228515625

		2/21/06		11:06:12 AM		-13.4228515625

		2/21/06		11:06:14 AM		-12.5532226563

		2/21/06		11:06:16 AM		-12.5532226563

		2/21/06		11:06:18 AM		-12.9584960938

		2/21/06		11:06:20 AM		-12.9584960938

		2/21/06		11:06:22 AM		-12.298828125

		2/21/06		11:06:24 AM		-12.298828125

		2/21/06		11:06:26 AM		-12.2680664063		0.4359510218

		2/21/06		11:06:28 AM		-12.2680664063

		2/21/06		11:06:30 AM		-13.0620117188

		2/21/06		11:06:32 AM		-13.0620117188

		2/21/06		11:06:34 AM		-12.2236328125

		2/21/06		11:06:36 AM		-12.2236328125

		2/21/06		11:06:38 AM		-12.767578125

		2/21/06		11:06:40 AM		-12.767578125

		2/21/06		11:06:42 AM		-11.78515625

		2/21/06		11:06:44 AM		-11.78515625

		2/21/06		11:06:46 AM		-11.9760742188		0.4900699118

		2/21/06		11:06:48 AM		-11.9760742188

		2/21/06		11:06:50 AM		-13.0146484375

		2/21/06		11:06:52 AM		-13.0146484375

		2/21/06		11:06:54 AM		-12.541015625

		2/21/06		11:06:56 AM		-12.541015625

		2/21/06		11:06:58 AM		-13.2368164063

		2/21/06		11:07:00 AM		-13.2368164063

		2/21/06		11:07:02 AM		-12.20703125

		2/21/06		11:07:04 AM		-12.20703125

		2/21/06		11:07:06 AM		-12.6430664063		0.4501443631

		2/21/06		11:07:08 AM		-12.6430664063

		2/21/06		11:07:10 AM		-13.1420898438

		2/21/06		11:07:12 AM		-13.1420898438

		2/21/06		11:07:14 AM		-12.7153320313

		2/21/06		11:07:16 AM		-12.7153320313

		2/21/06		11:07:18 AM		-13.5170898438

		2/21/06		11:07:20 AM		-13.5170898438

		2/21/06		11:07:22 AM		-12.3525390625

		2/21/06		11:07:24 AM		-12.3525390625

		2/21/06		11:07:26 AM		-12.9057617188		0.423279973

		2/21/06		11:07:28 AM		-12.9057617188

		2/21/06		11:07:30 AM		-12.4755859375

		2/21/06		11:07:32 AM		-12.4755859375

		2/21/06		11:07:34 AM		-12.4428710938

		2/21/06		11:07:36 AM		-12.4428710938

		2/21/06		11:07:38 AM		-13.3793945313

		2/21/06		11:07:40 AM		-13.3793945313

		2/21/06		11:07:42 AM		-12.349609375

		2/21/06		11:07:44 AM		-12.349609375

		2/21/06		11:07:46 AM		-13.0932617188		0.4203182934

		2/21/06		11:07:48 AM		-13.0932617188

		2/21/06		11:07:50 AM		-12.0815429688

		2/21/06		11:07:52 AM		-12.0815429688

		2/21/06		11:07:54 AM		-12.037109375

		2/21/06		11:07:56 AM		-12.037109375

		2/21/06		11:07:58 AM		-13.1713867188

		2/21/06		11:08:00 AM		-13.1713867188

		2/21/06		11:08:02 AM		-12.2900390625

		2/21/06		11:08:04 AM		-12.2900390625

		2/21/06		11:08:06 AM		-13.19140625		0.5352725878

		2/21/06		11:08:08 AM		-13.19140625

		2/21/06		11:08:10 AM		-12.1640625

		2/21/06		11:08:12 AM		-12.1640625

		2/21/06		11:08:14 AM		-12.5034179688

		2/21/06		11:08:16 AM		-12.5034179688

		2/21/06		11:08:18 AM		-13.1381835938

		2/21/06		11:08:20 AM		-13.1381835938

		2/21/06		11:08:22 AM		-12.56640625

		2/21/06		11:08:24 AM		-12.56640625

		2/21/06		11:08:26 AM		-13.61328125		0.4849848583

		2/21/06		11:08:28 AM		-13.61328125

		2/21/06		11:08:30 AM		-12.37890625

		2/21/06		11:08:32 AM		-12.37890625

		2/21/06		11:08:34 AM		-12.8041992188

		2/21/06		11:08:36 AM		-12.8041992188

		2/21/06		11:08:38 AM		-12.54296875

		2/21/06		11:08:40 AM		-12.54296875

		2/21/06		11:08:42 AM		-12.1625976563

		2/21/06		11:08:44 AM		-12.1625976563

		2/21/06		11:08:46 AM		-13.3247070313		0.4797077193

		2/21/06		11:08:48 AM		-13.3247070313

		2/21/06		11:08:50 AM		-12.2802734375

		2/21/06		11:08:52 AM		-12.2802734375

		2/21/06		11:08:54 AM		-12.9741210938

		2/21/06		11:08:56 AM		-12.9741210938

		2/21/06		11:08:58 AM		-12.2319335938

		2/21/06		11:09:00 AM		-12.2319335938

		2/21/06		11:09:02 AM		-12.0698242188

		2/21/06		11:09:04 AM		-12.0698242188

		2/21/06		11:09:06 AM		-13.3374023438		0.51439019

		2/21/06		11:09:08 AM		-13.3374023438

		2/21/06		11:09:10 AM		-12.255859375

		2/21/06		11:09:12 AM		-12.255859375

		2/21/06		11:09:14 AM		-12.951171875

		2/21/06		11:09:16 AM		-12.951171875

		2/21/06		11:09:18 AM		-11.95703125

		2/21/06		11:09:24 AM		-11.9477539063

		2/21/06		11:09:26 AM		-13.2954101563

		2/21/06		11:09:28 AM		-13.2954101563

		2/21/06		11:09:30 AM		-12.5874023438		0.5541579917

		2/21/06		11:09:32 AM		-12.5874023438

		2/21/06		11:09:34 AM		-13.677734375

		2/21/06		11:09:36 AM		-13.677734375

		2/21/06		11:09:38 AM		-12.7109375

		2/21/06		11:09:40 AM		-12.7109375

		2/21/06		11:09:42 AM		-13.0791015625

		2/21/06		11:09:44 AM		-13.0791015625

		2/21/06		11:09:46 AM		-13.3251953125

		2/21/06		11:09:48 AM		-13.3251953125

		2/21/06		11:09:50 AM		-12.7060546875		0.4067605519

		2/21/06		11:09:52 AM		-12.7060546875

		2/21/06		11:09:54 AM		-13.888671875

		2/21/06		11:09:56 AM		-13.888671875

		2/21/06		11:09:58 AM		-12.9985351563

		2/21/06		11:10:00 AM		-12.9985351563

		2/21/06		11:10:02 AM		-13.4213867188

		2/21/06		11:10:04 AM		-13.4213867188

		2/21/06		11:10:06 AM		-13.1396484375

		2/21/06		11:10:08 AM		-13.1396484375

		2/21/06		11:10:10 AM		-12.9477539063		0.3961412036

		2/21/06		11:10:12 AM		-12.9477539063

		2/21/06		11:10:14 AM		-14.2778320313

		2/21/06		11:10:16 AM		-14.2778320313

		2/21/06		11:10:18 AM		-13.4545898438

		2/21/06		11:10:20 AM		-13.4545898438

		2/21/06		11:10:22 AM		-14.0385742188

		2/21/06		11:10:24 AM		-14.0385742188

		2/21/06		11:10:26 AM		-13.3745117188

		2/21/06		11:10:28 AM		-13.3745117188

		2/21/06		11:10:30 AM		-13.1953125		0.4735140021

		2/21/06		11:10:32 AM		-13.1953125

		2/21/06		11:10:34 AM		-14.537109375

		2/21/06		11:10:36 AM		-14.537109375

		2/21/06		11:10:38 AM		-13.8784179688

		2/21/06		11:10:40 AM		-13.8784179688

		2/21/06		11:10:42 AM		-14.58984375

		2/21/06		11:10:44 AM		-14.58984375

		2/21/06		11:10:46 AM		-14.0356445313

		2/21/06		11:10:48 AM		-14.0356445313

		2/21/06		11:10:50 AM		-14.212890625		0.4441814254

		2/21/06		11:10:52 AM		-14.212890625

		2/21/06		11:10:54 AM		-14.89453125

		2/21/06		11:10:56 AM		-14.89453125

		2/21/06		11:10:58 AM		-14.3666992188

		2/21/06		11:11:00 AM		-14.3666992188

		2/21/06		11:11:02 AM		-15.2197265625

		2/21/06		11:11:04 AM		-15.2197265625

		2/21/06		11:11:06 AM		-14.427734375

		2/21/06		11:11:08 AM		-14.427734375

		2/21/06		11:11:10 AM		-14.6342773438		0.3676795963

		2/21/06		11:11:12 AM		-14.6342773438

		2/21/06		11:11:14 AM		-14.3491210938

		2/21/06		11:11:16 AM		-14.3491210938

		2/21/06		11:11:18 AM		-13.927734375

		2/21/06		11:11:20 AM		-13.927734375

		2/21/06		11:11:22 AM		-14.9077148438

		2/21/06		11:11:24 AM		-14.9077148438

		2/21/06		11:11:26 AM		-14.1713867188

		2/21/06		11:11:28 AM		-14.1713867188

		2/21/06		11:11:30 AM		-14.5205078125		0.3557394262

		2/21/06		11:11:32 AM		-14.5205078125

		2/21/06		11:11:34 AM		-13.9169921875

		2/21/06		11:11:36 AM		-13.9169921875

		2/21/06		11:11:38 AM		-13.6674804688

		2/21/06		11:11:40 AM		-13.6674804688

		2/21/06		11:11:42 AM		-14.7719726563

		2/21/06		11:11:44 AM		-14.7719726563

		2/21/06		11:11:46 AM		-13.9985351563

		2/21/06		11:11:48 AM		-13.9985351563

		2/21/06		11:11:50 AM		-14.33203125		0.4168452198

		2/21/06		11:11:52 AM		-14.33203125

		2/21/06		11:11:54 AM		-13.4233398438

		2/21/06		11:11:56 AM		-13.4233398438

		2/21/06		11:11:58 AM		-13.3315429688

		2/21/06		11:12:00 AM		-13.3315429688

		2/21/06		11:12:02 AM		-14.185546875

		2/21/06		11:12:04 AM		-14.185546875

		2/21/06		11:12:06 AM		-13.8198242188

		2/21/06		11:12:08 AM		-13.8198242188

		2/21/06		11:12:10 AM		-14.5078125		0.4461936517

		2/21/06		11:12:12 AM		-14.5078125

		2/21/06		11:12:14 AM		-13.7783203125

		2/21/06		11:12:16 AM		-13.7783203125

		2/21/06		11:12:18 AM		-13.8540039063

		2/21/06		11:12:20 AM		-13.8540039063

		2/21/06		11:12:22 AM		-13.5903320313

		2/21/06		11:12:24 AM		-13.5903320313

		2/21/06		11:12:26 AM		-13.2075195313

		2/21/06		11:12:28 AM		-13.2075195313

		2/21/06		11:12:30 AM		-13.9067382813		0.3736569018

		2/21/06		11:12:32 AM		-13.9067382813

		2/21/06		11:12:34 AM		-13.0517578125

		2/21/06		11:12:36 AM		-13.0517578125

		2/21/06		11:12:38 AM		-13.380859375

		2/21/06		11:12:40 AM		-13.380859375

		2/21/06		11:12:42 AM		-12.7490234375

		2/21/06		11:12:44 AM		-12.7490234375

		2/21/06		11:12:46 AM		-0.0037918091

		2/21/06		11:12:48 AM		-0.0037918091

		2/21/06		11:12:50 AM		-0.4249267578		6.3075687555

		2/21/06		11:12:52 AM		-0.4249267578

		2/21/06		11:12:54 AM		-0.9192199707

		2/21/06		11:12:56 AM		-0.9192199707

		2/21/06		11:12:58 AM		-2.4768066406

		2/21/06		11:13:00 AM		-2.4768066406

		2/21/06		11:13:02 AM		-2.7976074219

		2/21/06		11:13:04 AM		-2.7976074219

		2/21/06		11:13:06 AM		-4.0388183594

		2/21/06		11:13:08 AM		-4.0388183594

		2/21/06		11:13:10 AM		-5.9440917969		1.6912599147

		2/21/06		11:13:12 AM		-5.9440917969

		2/21/06		11:13:14 AM		-6.7624511719

		2/21/06		11:13:16 AM		-6.7624511719

		2/21/06		11:13:18 AM		-8.3530273438

		2/21/06		11:13:20 AM		-8.3530273438

		2/21/06		11:13:22 AM		-8.49609375

		2/21/06		11:13:24 AM		-8.49609375

		2/21/06		11:13:26 AM		-9.7880859375

		2/21/06		11:13:28 AM		-9.7880859375

		2/21/06		11:13:30 AM		-10.3212890625		1.4481764775

		2/21/06		11:13:32 AM		-10.3212890625

		2/21/06		11:13:34 AM		-10.9384765625

		2/21/06		11:13:36 AM		-10.9384765625

		2/21/06		11:13:38 AM		-12.1323242188

		2/21/06		11:13:40 AM		-12.1323242188

		2/21/06		11:13:42 AM		-11.5693359375

		2/21/06		11:13:44 AM		-11.5693359375

		2/21/06		11:13:46 AM		-12.1899414063

		2/21/06		11:13:48 AM		-12.1899414063

		2/21/06		11:13:50 AM		-11.5419921875		0.6459843777

		2/21/06		11:13:52 AM		-11.5419921875

		2/21/06		11:13:54 AM		-11.5854492188

		2/21/06		11:13:56 AM		-11.5854492188

		2/21/06		11:13:58 AM		-12.5126953125

		2/21/06		11:14:00 AM		-12.5126953125

		2/21/06		11:14:02 AM		-11.7900390625

		2/21/06		11:14:04 AM		-11.7900390625

		2/21/06		11:14:06 AM		-12.4692382813

		2/21/06		11:14:08 AM		-12.4692382813

		2/21/06		11:14:10 AM		-11.478515625		0.4561514389

		2/21/06		11:14:12 AM		-11.478515625

		2/21/06		11:14:14 AM		-11.70703125

		2/21/06		11:14:16 AM		-11.70703125

		2/21/06		11:14:18 AM		-12.5991210938

		2/21/06		11:14:20 AM		-12.5991210938

		2/21/06		11:14:22 AM		-11.7451171875

		2/21/06		11:14:24 AM		-11.7451171875

		2/21/06		11:14:26 AM		-12.2734375

		2/21/06		11:14:28 AM		-12.2734375

		2/21/06		11:14:30 AM		-11.0322265625		0.5062956759

		2/21/06		11:14:32 AM		-11.0322265625

		2/21/06		11:14:34 AM		-11.3701171875

		2/21/06		11:14:38 AM		-11.3701171875

		2/21/06		11:14:40 AM		-11.4604492188

		2/21/06		11:14:42 AM		-11.2651367188

		2/21/06		11:14:44 AM		-11.2651367188

		2/21/06		11:14:46 AM		-12.3388671875

		2/21/06		11:14:48 AM		-12.3388671875

		2/21/06		11:14:50 AM		-11.3198242188

		2/21/06		11:14:52 AM		-11.3198242188		0.4516772091

		2/21/06		11:14:54 AM		-11.947265625

		2/21/06		11:14:56 AM		-11.947265625

		2/21/06		11:14:58 AM		-11.1787109375

		2/21/06		11:15:00 AM		-11.1787109375

		2/21/06		11:15:02 AM		-10.8833007813

		2/21/06		11:15:04 AM		-10.8833007813

		2/21/06		11:15:06 AM		-11.86328125

		2/21/06		11:15:08 AM		-11.86328125

		2/21/06		11:15:10 AM		-10.837890625

		2/21/06		11:15:12 AM		-10.837890625		0.5009491283

		2/21/06		11:15:14 AM		-11.53125

		2/21/06		11:15:16 AM		-11.53125

		2/21/06		11:15:18 AM		-10.64453125

		2/21/06		11:15:20 AM		-10.64453125

		2/21/06		11:15:22 AM		-10.8076171875

		2/21/06		11:15:24 AM		-10.8076171875

		2/21/06		11:15:26 AM		-12.099609375

		2/21/06		11:15:28 AM		-12.099609375

		2/21/06		11:15:30 AM		-11.4482421875

		2/21/06		11:15:32 AM		-11.4482421875		0.5551200601

		2/21/06		11:15:34 AM		-12.419921875

		2/21/06		11:15:36 AM		-12.419921875

		2/21/06		11:15:38 AM		-11.2333984375

		2/21/06		11:15:40 AM		-11.2333984375

		2/21/06		11:15:42 AM		-11.4501953125

		2/21/06		11:15:44 AM		-11.4501953125

		2/21/06		11:15:46 AM		-11.9243164063

		2/21/06		11:15:48 AM		-11.9243164063

		2/21/06		11:15:50 AM		-11.1303710938

		2/21/06		11:15:52 AM		-11.1303710938		0.5054891638

		2/21/06		11:15:54 AM		-12.1220703125

		2/21/06		11:15:56 AM		-12.1220703125

		2/21/06		11:15:58 AM		-11.0893554688

		2/21/06		11:16:00 AM		-11.0893554688

		2/21/06		11:16:02 AM		-11.6948242188

		2/21/06		11:16:04 AM		-11.6948242188

		2/21/06		11:16:06 AM		-11.4487304688

		2/21/06		11:16:08 AM		-11.4487304688

		2/21/06		11:16:10 AM		-11.1362304688

		2/21/06		11:16:12 AM		-11.1362304688		0.4023537051

		2/21/06		11:16:14 AM		-12.453125

		2/21/06		11:16:16 AM		-12.453125

		2/21/06		11:16:18 AM		-11.2646484375

		2/21/06		11:16:20 AM		-11.2646484375

		2/21/06		11:16:22 AM		-11.8408203125

		2/21/06		11:16:24 AM		-11.8408203125

		2/21/06		11:16:26 AM		-10.8891601563

		2/21/06		11:16:28 AM		-10.8891601563

		2/21/06		11:16:30 AM		-10.5668945313

		2/21/06		11:16:32 AM		-10.5668945313		0.7112889726

		2/21/06		11:16:34 AM		-11.9643554688

		2/21/06		11:16:36 AM		-11.9643554688

		2/21/06		11:16:38 AM		-11.240234375

		2/21/06		11:16:40 AM		-11.240234375

		2/21/06		11:16:42 AM		-12.1796875

		2/21/06		11:16:44 AM		-12.1796875

		2/21/06		11:16:46 AM		-11.4331054688

		2/21/06		11:16:48 AM		-11.4331054688

		2/21/06		11:16:50 AM		-11.5649414063

		2/21/06		11:16:52 AM		-11.5649414063		0.3645613309

		2/21/06		11:16:54 AM		-12.4931640625

		2/21/06		11:16:56 AM		-12.4931640625

		2/21/06		11:16:58 AM		-11.5913085938

		2/21/06		11:17:00 AM		-11.5913085938

		2/21/06		11:17:02 AM		-12.4184570313

		2/21/06		11:17:04 AM		-12.4184570313

		2/21/06		11:17:06 AM		-11.2768554688

		2/21/06		11:17:08 AM		-11.2768554688

		2/21/06		11:17:10 AM		-11.400390625

		2/21/06		11:17:12 AM		-11.400390625		0.5443431946

		2/21/06		11:17:14 AM		-11.625

		2/21/06		11:17:16 AM		-11.625

		2/21/06		11:17:18 AM		-11.2470703125

		2/21/06		11:17:20 AM		-11.2470703125

		2/21/06		11:17:22 AM		-12.4575195313

		2/21/06		11:17:24 AM		-12.4575195313

		2/21/06		11:17:26 AM		-11.8022460938

		2/21/06		11:17:28 AM		-11.8022460938

		2/21/06		11:17:30 AM		-12.30859375

		2/21/06		11:17:32 AM		-12.30859375		0.4687015537

		2/21/06		11:17:34 AM		-11.8974609375

		2/21/06		11:17:36 AM		-11.8974609375

		2/21/06		11:17:38 AM		-11.421875

		2/21/06		11:17:40 AM		-11.421875

		2/21/06		11:17:42 AM		-12.5849609375

		2/21/06		11:17:44 AM		-12.5849609375

		2/21/06		11:17:46 AM		-11.6323242188

		2/21/06		11:17:48 AM		-11.6323242188

		2/21/06		11:17:50 AM		-12.0952148438

		2/21/06		11:17:52 AM		-12.0952148438		0.4227067448

		2/21/06		11:17:54 AM		-11.5434570313

		2/21/06		11:18:00 AM		-11.5419921875

		2/21/06		11:18:02 AM		-12.8784179688

		2/21/06		11:18:04 AM		-12.8784179688

		2/21/06		11:18:06 AM		-12.287109375

		2/21/06		11:18:08 AM		-12.287109375

		2/21/06		11:18:10 AM		-13.0258789063

		2/21/06		11:18:12 AM		-13.0258789063

		2/21/06		11:18:14 AM		-12.1899414063

		2/21/06		11:18:16 AM		-12.1899414063		0.5600090658

		2/21/06		11:18:18 AM		-12.0483398438

		2/21/06		11:18:20 AM		-12.0483398438

		2/21/06		11:18:22 AM		-12.2861328125

		2/21/06		11:18:24 AM		-12.2861328125

		2/21/06		11:18:26 AM		-11.5419921875

		2/21/06		11:18:28 AM		-11.5419921875

		2/21/06		11:18:30 AM		-12.2368164063

		2/21/06		11:18:32 AM		-12.2368164063

		2/21/06		11:18:34 AM		-11.4501953125

		2/21/06		11:18:36 AM		-11.4501953125		0.3694550177

		2/21/06		11:18:38 AM		-11.7709960938

		2/21/06		11:18:40 AM		-11.7709960938

		2/21/06		11:18:42 AM		-11.501953125

		2/21/06		11:18:44 AM		-11.501953125

		2/21/06		11:18:46 AM		-11.267578125

		2/21/06		11:18:48 AM		-11.267578125

		2/21/06		11:18:50 AM		-12.2685546875

		2/21/06		11:18:52 AM		-12.2685546875

		2/21/06		11:18:54 AM		-11.4077148438

		2/21/06		11:18:56 AM		-11.4077148438		0.372348681

		2/21/06		11:18:58 AM		-11.6318359375

		2/21/06		11:19:00 AM		-11.6318359375

		2/21/06		11:19:02 AM		-10.765625

		2/21/06		11:19:04 AM		-10.765625

		2/21/06		11:19:06 AM		-10.46875

		2/21/06		11:19:08 AM		-10.46875

		2/21/06		11:19:10 AM		-11.57421875

		2/21/06		11:19:12 AM		-11.57421875

		2/21/06		11:19:14 AM		-11.1547851563

		2/21/06		11:19:16 AM		-11.1547851563		0.475909499

		2/21/06		11:19:18 AM		-11.8012695313

		2/21/06		11:19:20 AM		-11.8012695313

		2/21/06		11:19:22 AM		-11.1323242188

		2/21/06		11:19:24 AM		-11.1323242188

		2/21/06		11:19:26 AM		-11.283203125

		2/21/06		11:19:28 AM		-11.283203125

		2/21/06		11:19:30 AM		-11.72265625

		2/21/06		11:19:32 AM		-11.72265625

		2/21/06		11:19:34 AM		-11.3208007813

		2/21/06		11:19:36 AM		-11.3208007813		0.2761409557

		2/21/06		11:19:38 AM		-11.95703125

		2/21/06		11:19:40 AM		-11.95703125

		2/21/06		11:19:42 AM		-11.0073242188

		2/21/06		11:19:44 AM		-11.0073242188

		2/21/06		11:19:46 AM		-11.06640625

		2/21/06		11:19:48 AM		-11.06640625

		2/21/06		11:19:50 AM		-10.6694335938

		2/21/06		11:19:52 AM		-10.6694335938

		2/21/06		11:19:54 AM		-10.6499023438

		2/21/06		11:19:56 AM		-10.6499023438		0.5005998828

		2/21/06		11:19:58 AM		-11.5903320313

		2/21/06		11:20:00 AM		-11.5903320313

		2/21/06		11:20:02 AM		-10.9345703125

		2/21/06		11:20:04 AM		-10.9345703125

		2/21/06		11:20:06 AM		-11.3505859375

		2/21/06		11:20:08 AM		-11.3505859375

		2/21/06		11:20:10 AM		-10.5834960938

		2/21/06		11:20:12 AM		-10.5834960938

		2/21/06		11:20:14 AM		-10.5063476563

		2/21/06		11:20:16 AM		-10.5063476563		0.4453740544

		2/21/06		11:20:18 AM		-11.4282226563

		2/21/06		11:20:20 AM		-11.4282226563

		2/21/06		11:20:22 AM		-10.8369140625

		2/21/06		11:20:24 AM		-10.8369140625

		2/21/06		11:20:26 AM		-11.2592773438

		2/21/06		11:20:28 AM		-11.2592773438

		2/21/06		11:20:30 AM		-10.4165039063

		2/21/06		11:20:32 AM		-10.4165039063

		2/21/06		11:20:34 AM		-10.8198242188

		2/21/06		11:20:36 AM		-10.8198242188		0.3767340797

		2/21/06		11:20:38 AM		-11.6049804688

		2/21/06		11:20:40 AM		-11.6049804688

		2/21/06		11:20:42 AM		-11.2646484375

		2/21/06		11:20:44 AM		-11.2646484375

		2/21/06		11:20:46 AM		-11.9404296875

		2/21/06		11:20:48 AM		-11.9404296875

		2/21/06		11:20:50 AM		-10.8110351563

		2/21/06		11:20:52 AM		-10.8110351563

		2/21/06		11:20:54 AM		-11.0629882813

		2/21/06		11:20:56 AM		-11.0629882813		0.4197610268

		2/21/06		11:20:58 AM		-10.576171875

		2/21/06		11:21:00 AM		-10.576171875

		2/21/06		11:21:02 AM		-10.2641601563

		2/21/06		11:21:04 AM		-10.2641601563

		2/21/06		11:21:06 AM		-10.9931640625

		2/21/06		11:21:08 AM		-10.9931640625

		2/21/06		11:21:10 AM		-10.1127929688

		2/21/06		11:21:12 AM		-10.1127929688

		2/21/06		11:21:14 AM		-10.779296875

		2/21/06		11:21:16 AM		-10.779296875		0.3407154581

		2/21/06		11:21:18 AM		-10.0385742188

		2/21/06		11:21:20 AM		-10.0385742188

		2/21/06		11:21:22 AM		-10.1669921875

		2/21/06		11:21:24 AM		-10.1669921875

		2/21/06		11:21:26 AM		-11.173828125

		2/21/06		11:21:28 AM		-11.173828125

		2/21/06		11:21:30 AM		-10.291015625

		2/21/06		11:21:32 AM		-10.291015625

		2/21/06		11:21:34 AM		-10.8017578125

		2/21/06		11:21:36 AM		-10.8017578125		0.4502911697

		2/21/06		11:21:38 AM		-9.6166992188

		2/21/06		11:21:40 AM		-9.6166992188

		2/21/06		11:21:42 AM		-9.8618164063

		2/21/06		11:21:44 AM		-9.8618164063

		2/21/06		11:21:46 AM		-10.5712890625

		2/21/06		11:21:48 AM		-10.5712890625

		2/21/06		11:21:50 AM		-10.087890625

		2/21/06		11:21:52 AM		-10.087890625

		2/21/06		11:21:54 AM		-11.0634765625

		2/21/06		11:21:56 AM		-11.0634765625		0.5462050437

		2/21/06		11:21:58 AM		-10.0971679688

		2/21/06		11:22:00 AM		-10.0971679688

		2/21/06		11:22:02 AM		-10.7192382813

		2/21/06		11:22:04 AM		-10.7192382813

		2/21/06		11:22:06 AM		-10.5610351563

		2/21/06		11:22:08 AM		-10.5610351563

		2/21/06		11:22:10 AM		-10.2592773438

		2/21/06		11:22:12 AM		-10.2592773438

		2/21/06		11:22:14 AM		-11.2329101563

		2/21/06		11:22:16 AM		-11.2329101563		0.4168250228

		2/21/06		11:22:18 AM		-9.939453125

		2/21/06		11:22:20 AM		-9.939453125

		2/21/06		11:22:22 AM		-10.5083007813

		2/21/06		11:22:24 AM		-10.5083007813

		2/21/06		11:22:26 AM		-9.6943359375

		2/21/06		11:22:28 AM		-9.6943359375

		2/21/06		11:22:30 AM		-9.6635742188

		2/21/06		11:22:32 AM		-9.6635742188

		2/21/06		11:22:34 AM		-10.9458007813

		2/21/06		11:22:36 AM		-10.9458007813		0.5270984874

		2/21/06		11:22:38 AM		-10.185546875

		2/21/06		11:22:40 AM		-10.185546875

		2/21/06		11:22:42 AM		-11.2182617188

		2/21/06		11:22:44 AM		-11.2182617188

		2/21/06		11:22:46 AM		-10.2783203125

		2/21/06		11:22:48 AM		-10.2783203125

		2/21/06		11:22:50 AM		-10.2924804688

		2/21/06		11:22:52 AM		-10.2924804688

		2/21/06		11:22:54 AM		-11.4721679688

		2/21/06		11:22:56 AM		-11.4721679688		0.5720955623

		2/21/06		11:22:58 AM		-10.48046875

		2/21/06		11:23:00 AM		-10.48046875

		2/21/06		11:23:02 AM		-11.33203125

		2/21/06		11:23:04 AM		-11.33203125

		2/21/06		11:23:06 AM		-10.16796875

		2/21/06		11:23:08 AM		-10.16796875

		2/21/06		11:23:10 AM		-10.5053710938

		2/21/06		11:23:12 AM		-10.5053710938

		2/21/06		11:23:14 AM		-10.8129882813

		2/21/06		11:23:16 AM		-10.8129882813		0.4145325238

		2/21/06		11:23:18 AM		-10.3774414063

		2/21/06		11:23:20 AM		-10.3774414063

		2/21/06		11:23:22 AM		-11.6240234375

		2/21/06		11:23:24 AM		-11.6240234375

		2/21/06		11:23:26 AM		-10.5595703125

		2/21/06		11:23:28 AM		-10.5595703125

		2/21/06		11:23:30 AM		-10.9721679688

		2/21/06		11:23:32 AM		-10.9721679688

		2/21/06		11:23:34 AM		-10.328125

		2/21/06		11:23:36 AM		-10.328125		0.5085575839

		2/21/06		11:23:38 AM		-9.8959960938

		2/21/06		11:23:40 AM		-9.8959960938

		2/21/06		11:23:42 AM		-11.1455078125

		2/21/06		11:23:44 AM		-11.1455078125

		2/21/06		11:23:46 AM		-10.2373046875

		2/21/06		11:23:48 AM		-10.2373046875

		2/21/06		11:23:50 AM		-11.0224609375

		2/21/06		11:23:52 AM		-11.0224609375

		2/21/06		11:23:54 AM		-10.40234375

		2/21/06		11:23:56 AM		-10.40234375		0.499937859

		2/21/06		11:23:58 AM		-10.4448242188

		2/21/06		11:24:00 AM		-10.4448242188

		2/21/06		11:24:02 AM		-12.00390625

		2/21/06		11:24:04 AM		-12.00390625

		2/21/06		11:24:06 AM		-11.1870117188

		2/21/06		11:24:08 AM		-11.1870117188

		2/21/06		11:24:10 AM		-12.0029296875

		2/21/06		11:24:12 AM		-12.0029296875

		2/21/06		11:24:14 AM		-10.99609375

		2/21/06		11:24:16 AM		-10.99609375		0.6363808742

		2/21/06		11:24:18 AM		-10.9111328125

		2/21/06		11:24:20 AM		-10.9111328125

		2/21/06		11:24:22 AM		-11.6723632813

		2/21/06		11:24:24 AM		-11.6723632813

		2/21/06		11:24:26 AM		-10.939453125

		2/21/06		11:24:28 AM		-10.939453125

		2/21/06		11:24:30 AM		-11.9428710938

		2/21/06		11:24:32 AM		-11.9428710938

		2/21/06		11:24:34 AM		-11.138671875

		2/21/06		11:24:36 AM		-11.138671875		0.4363974833

		2/21/06		11:24:38 AM		-11.4516601563

		2/21/06		11:24:40 AM		-11.4516601563

		2/21/06		11:24:42 AM		-11.4106445313

		2/21/06		11:24:44 AM		-11.4106445313

		2/21/06		11:24:46 AM		-10.9560546875

		2/21/06		11:24:48 AM		-10.9560546875

		2/21/06		11:24:50 AM		-11.9765625

		2/21/06		11:24:52 AM		-11.9765625

		2/21/06		11:24:54 AM		-11.0346679688

		2/21/06		11:24:56 AM		-11.0346679688		0.3829573238

		2/21/06		11:24:58 AM		-11.263671875

		2/21/06		11:25:00 AM		-11.263671875

		2/21/06		11:25:02 AM		-10.818359375

		2/21/06		11:25:04 AM		-10.818359375

		2/21/06		11:25:06 AM		-10.6538085938

		2/21/06		11:25:08 AM		-10.6538085938

		2/21/06		11:25:10 AM		-11.9467773438

		2/21/06		11:25:12 AM		-11.9467773438

		2/21/06		11:25:14 AM		-11.3681640625

		2/21/06		11:25:16 AM		-11.3681640625		0.4792282065

		2/21/06		11:25:18 AM		-12.0288085938

		2/21/06		11:25:20 AM		-12.0288085938

		2/21/06		11:25:22 AM		-11.3637695313

		2/21/06		11:25:24 AM		-11.3637695313

		2/21/06		11:25:26 AM		-11.2827148438

		2/21/06		11:25:28 AM		-11.2827148438

		2/21/06		11:25:30 AM		-12.47265625

		2/21/06		11:25:32 AM		-12.47265625

		2/21/06		11:25:34 AM		-11.6899414063

		2/21/06		11:25:36 AM		-11.6899414063		0.4641737611

		2/21/06		11:25:38 AM		-12.3569335938

		2/21/06		11:25:40 AM		-12.3569335938

		2/21/06		11:25:42 AM		-11.6171875

		2/21/06		11:25:44 AM		-11.6171875

		2/21/06		11:25:46 AM		-11.7197265625

		2/21/06		11:25:48 AM		-11.7197265625

		2/21/06		11:25:50 AM		-11.7880859375

		2/21/06		11:25:52 AM		-11.7880859375

		2/21/06		11:25:54 AM		-11.427734375

		2/21/06		11:25:56 AM		-11.427734375		0.3290156795

		2/21/06		11:25:58 AM		-12.3100585938

		2/21/06		11:26:00 AM		-12.3100585938

		2/21/06		11:26:02 AM		-11.4287109375

		2/21/06		11:26:04 AM		-11.4287109375

		2/21/06		11:26:06 AM		-11.587890625

		2/21/06		11:26:08 AM		-11.587890625

		2/21/06		11:26:10 AM		-10.9052734375

		2/21/06		11:26:12 AM		-10.9052734375

		2/21/06		11:26:14 AM		-10.4282226563

		2/21/06		11:26:16 AM		-10.4282226563		0.6717044111

		2/21/06		11:26:18 AM		-11.30078125

		2/21/06		11:26:20 AM		-11.30078125

		2/21/06		11:26:22 AM		-10.5639648438

		2/21/06		11:26:24 AM		-10.5639648438

		2/21/06		11:26:26 AM		-10.8676757813

		2/21/06		11:26:28 AM		-10.8676757813

		2/21/06		11:26:30 AM		-10.0942382813

		2/21/06		11:26:32 AM		-10.0942382813

		2/21/06		11:26:34 AM		-10.1108398438

		2/21/06		11:26:36 AM		-10.1108398438		0.4849592288

		2/21/06		11:26:38 AM		-11.3017578125

		2/21/06		11:26:40 AM		-11.3017578125

		2/21/06		11:26:42 AM		-10.763671875

		2/21/06		11:26:44 AM		-10.763671875

		2/21/06		11:26:46 AM		-11.25390625

		2/21/06		11:26:48 AM		-11.25390625

		2/21/06		11:26:50 AM		-10.2758789063

		2/21/06		11:26:52 AM		-10.2758789063

		2/21/06		11:26:54 AM		-10.2446289063

		2/21/06		11:26:56 AM		-10.2446289063		0.4800744124

		2/21/06		11:26:58 AM		-10.4780273438

		2/21/06		11:27:00 AM		-10.4780273438

		2/21/06		11:27:02 AM		-10.3076171875

		2/21/06		11:27:04 AM		-10.3076171875

		2/21/06		11:27:06 AM		-11.1069335938

		2/21/06		11:27:08 AM		-11.1069335938

		2/21/06		11:27:10 AM		-10.3544921875

		2/21/06		11:27:12 AM		-10.3544921875

		2/21/06		11:27:14 AM		-10.8525390625

		2/21/06		11:27:16 AM		-10.8525390625		0.3263986536

		2/21/06		11:27:18 AM		-10.423828125

		2/21/06		11:27:20 AM		-10.423828125

		2/21/06		11:27:22 AM		-10.3110351563

		2/21/06		11:27:24 AM		-10.3110351563

		2/21/06		11:27:26 AM		-11.1279296875

		2/21/06		11:27:28 AM		-11.1279296875

		2/21/06		11:27:30 AM		-10.2661132813

		2/21/06		11:27:32 AM		-10.2661132813

		2/21/06		11:27:34 AM		-10.5068359375

		2/21/06		11:27:36 AM		-10.5068359375		0.3289275834

		2/21/06		11:27:38 AM		-9.56640625

		2/21/06		11:27:40 AM		-9.56640625

		2/21/06		11:27:42 AM		-9.6611328125

		2/21/06		11:27:44 AM		-9.6611328125

		2/21/06		11:27:46 AM		4.6088867188

		2/21/06		11:27:48 AM		4.6088867188

		2/21/06		11:27:50 AM		6.4943847656

		2/21/06		11:27:52 AM		6.4943847656

		2/21/06		11:27:54 AM		4.7358398438

		2/21/06		11:27:56 AM		4.7358398438		7.7230445429

		2/21/06		11:27:58 AM		3.9100341797

		2/21/06		11:28:00 AM		3.9100341797

		2/21/06		11:28:02 AM		1.7432250977

		2/21/06		11:28:04 AM		1.7432250977

		2/21/06		11:28:06 AM		-0.1253585815

		2/21/06		11:28:08 AM		-0.1253585815

		2/21/06		11:28:10 AM		-1.7596435547

		2/21/06		11:28:12 AM		-1.7596435547

		2/21/06		11:28:14 AM		-3.9428710938

		2/21/06		11:28:16 AM		-3.9428710938		2.866643244

		2/21/06		11:28:18 AM		-4.6784667969

		2/21/06		11:28:20 AM		-4.6784667969

		2/21/06		11:28:22 AM		-6.6704101563

		2/21/06		11:28:24 AM		-6.6704101563

		2/21/06		11:28:26 AM		-7.5158691406

		2/21/06		11:28:28 AM		-7.5158691406

		2/21/06		11:28:30 AM		-8.896484375

		2/21/06		11:28:32 AM		-8.896484375

		2/21/06		11:28:34 AM		-10.8232421875

		2/21/06		11:28:36 AM		-10.8232421875		2.1811521834

		2/21/06		11:28:38 AM		-10.9296875

		2/21/06		11:28:40 AM		-10.9296875

		2/21/06		11:28:42 AM		-12.3046875

		2/21/06		11:28:44 AM		-12.3046875

		2/21/06		11:28:46 AM		-11.95703125

		2/21/06		11:28:48 AM		-11.95703125

		2/21/06		11:28:50 AM		-12.5625

		2/21/06		11:28:52 AM		-12.5625

		2/21/06		11:28:54 AM		-13.7451171875

		2/21/06		11:28:56 AM		-13.7451171875		0.9606335443

		2/21/06		11:28:58 AM		-13.1987304688

		2/21/06		11:29:00 AM		-13.1987304688

		2/21/06		11:29:02 AM		-14.0161132813

		2/21/06		11:29:04 AM		-14.0161132813

		2/21/06		11:29:06 AM		-12.8198242188

		2/21/06		11:29:08 AM		-12.8198242188

		2/21/06		11:29:10 AM		-12.9916992188

		2/21/06		11:29:12 AM		-12.9916992188

		2/21/06		11:29:14 AM		-13.5234375

		2/21/06		11:29:16 AM		-13.5234375		0.4467462907

		2/21/06		11:29:18 AM		-12.6206054688

		2/21/06		11:29:20 AM		-12.6206054688

		2/21/06		11:29:22 AM		-13.2294921875

		2/21/06		11:29:24 AM		-13.2294921875

		2/21/06		11:29:26 AM		-11.8022460938

		2/21/06		11:29:28 AM		-11.8022460938

		2/21/06		11:29:30 AM		-11.9926757813

		2/21/06		11:29:32 AM		-11.9926757813

		2/21/06		11:29:34 AM		-11.3208007813

		2/21/06		11:29:36 AM		-11.3208007813		0.7009061186

		2/21/06		11:29:38 AM		-10.9624023438

		2/21/06		11:29:40 AM		-10.9624023438

		2/21/06		11:29:42 AM		-11.9916992188

		2/21/06		11:29:44 AM		-11.9916992188

		2/21/06		11:29:46 AM		-10.9130859375

		2/21/06		11:29:48 AM		-10.9130859375

		2/21/06		11:29:50 AM		-11.6743164063

		2/21/06		11:29:52 AM		-11.6743164063

		2/21/06		11:29:54 AM		-10.9135742188

		2/21/06		11:29:56 AM		-10.9135742188		0.478691861

		2/21/06		11:29:58 AM		-10.8520507813

		2/21/06		11:30:00 AM		-10.8520507813

		2/21/06		11:30:02 AM		-12.1323242188

		2/21/06		11:30:04 AM		-12.1323242188

		2/21/06		11:30:06 AM		-11.2075195313

		2/21/06		11:30:08 AM		-11.2075195313

		2/21/06		11:30:10 AM		-12.0771484375

		2/21/06		11:30:12 AM		-12.0771484375

		2/21/06		11:30:14 AM		-11.0654296875

		2/21/06		11:30:16 AM		-11.0654296875		0.562077248

		2/21/06		11:30:18 AM		-11.2744140625

		2/21/06		11:30:20 AM		-11.2744140625

		2/21/06		11:30:22 AM		-12.6186523438

		2/21/06		11:30:24 AM		-12.6186523438

		2/21/06		11:30:26 AM		-11.953125

		2/21/06		11:30:28 AM		-11.953125

		2/21/06		11:30:30 AM		-13.001953125

		2/21/06		11:30:32 AM		-13.001953125

		2/21/06		11:30:34 AM		-11.9326171875

		2/21/06		11:30:36 AM		-11.9326171875		0.6320927633

		2/21/06		11:30:38 AM		-12.1958007813

		2/21/06		11:30:40 AM		-12.1958007813

		2/21/06		11:30:42 AM		-12.2709960938

		2/21/06		11:30:44 AM		-12.2709960938

		2/21/06		11:30:46 AM		-11.5908203125

		2/21/06		11:30:48 AM		-11.5908203125

		2/21/06		11:30:50 AM		-12.6440429688

		2/21/06		11:30:52 AM		-12.6440429688

		2/21/06		11:30:54 AM		-11.4794921875

		2/21/06		11:30:56 AM		-11.4794921875		0.4614858466

		2/21/06		11:30:58 AM		-11.84375

		2/21/06		11:31:00 AM		-11.84375

		2/21/06		11:31:02 AM		-11.2534179688

		2/21/06		11:31:04 AM		-11.2534179688

		2/21/06		11:31:06 AM		-10.8994140625

		2/21/06		11:31:08 AM		-10.8994140625

		2/21/06		11:31:10 AM		-12.2944335938

		2/21/06		11:31:12 AM		-12.2944335938

		2/21/06		11:31:14 AM		-11.3232421875

		2/21/06		11:31:16 AM		-11.3232421875		0.5162745434

		2/21/06		11:31:18 AM		-11.8325195313

		2/21/06		11:31:20 AM		-11.8325195313

		2/21/06		11:31:22 AM		-11.0444335938

		2/21/06		11:31:24 AM		-11.0444335938

		2/21/06		11:31:26 AM		-10.8657226563

		2/21/06		11:31:28 AM		-10.8657226563

		2/21/06		11:31:30 AM		-12.2451171875

		2/21/06		11:31:32 AM		-12.2451171875

		2/21/06		11:31:34 AM		-11.4306640625

		2/21/06		11:31:36 AM		-11.4306640625		0.5331447546

		2/21/06		11:31:38 AM		-12.27734375

		2/21/06		11:31:40 AM		-12.27734375

		2/21/06		11:31:42 AM		-11.5512695313

		2/21/06		11:31:44 AM		-11.5512695313

		2/21/06		11:31:46 AM		-11.775390625

		2/21/06		11:31:48 AM		-11.775390625

		2/21/06		11:31:50 AM		-12.3466796875

		2/21/06		11:31:52 AM		-12.3466796875

		2/21/06		11:31:54 AM		-11.8427734375

		2/21/06		11:31:56 AM		-11.8427734375		0.3214906111

		2/21/06		11:31:58 AM		-12.75390625

		2/21/06		11:32:00 AM		-12.75390625

		2/21/06		11:32:02 AM		-11.9077148438

		2/21/06		11:32:04 AM		-11.9077148438

		2/21/06		11:32:06 AM		-12.0913085938

		2/21/06		11:32:08 AM		-12.0913085938

		2/21/06		11:32:10 AM		-12.0375976563

		2/21/06		11:32:12 AM		-12.0375976563

		2/21/06		11:32:14 AM		-11.5981445313

		2/21/06		11:32:16 AM		-11.5981445313		0.3994208806

		2/21/06		11:32:18 AM		-12.66015625

		2/21/06		11:32:20 AM		-12.66015625

		2/21/06		11:32:22 AM		-11.91015625

		2/21/06		11:32:24 AM		-11.91015625

		2/21/06		11:32:26 AM		-12.310546875

		2/21/06		11:32:28 AM		-12.310546875

		2/21/06		11:32:30 AM		-11.6640625

		2/21/06		11:32:32 AM		-11.6640625

		2/21/06		11:32:34 AM		-11.3657226563

		2/21/06		11:32:36 AM		-11.3657226563		0.4839381063

		2/21/06		11:32:38 AM		-12.5776367188

		2/21/06		11:32:40 AM		-12.5776367188

		2/21/06		11:32:42 AM		-11.7607421875

		2/21/06		11:32:44 AM		-11.7607421875

		2/21/06		11:32:46 AM		-12.1884765625

		2/21/06		11:32:48 AM		-12.1884765625

		2/21/06		11:32:50 AM		-11.3779296875

		2/21/06		11:32:52 AM		-11.3779296875

		2/21/06		11:32:54 AM		-11.2241210938

		2/21/06		11:32:56 AM		-11.2241210938		0.5299120642

		2/21/06		11:32:58 AM		-11.8208007813

		2/21/06		11:33:00 AM		-11.8208007813

		2/21/06		11:33:02 AM		-11.205078125

		2/21/06		11:33:04 AM		-11.205078125

		2/21/06		11:33:06 AM		-11.857421875

		2/21/06		11:33:08 AM		-11.857421875

		2/21/06		11:33:10 AM		-10.9775390625

		2/21/06		11:33:12 AM		-10.9775390625

		2/21/06		11:33:14 AM		-11.07421875

		2/21/06		11:33:16 AM		-11.07421875		0.3966710913

		2/21/06		11:33:18 AM		-11.01171875

		2/21/06		11:33:20 AM		-11.01171875

		2/21/06		11:33:22 AM		-10.6362304688

		2/21/06		11:33:24 AM		-10.6362304688

		2/21/06		11:33:26 AM		-11.5048828125

		2/21/06		11:33:28 AM		-11.5048828125

		2/21/06		11:33:30 AM		-10.91796875

		2/21/06		11:33:32 AM		-10.91796875

		2/21/06		11:33:34 AM		-11.2265625

		2/21/06		11:33:36 AM		-11.2265625		0.3083097157

		2/21/06		11:33:38 AM		-10.8198242188

		2/21/06		11:33:40 AM		-10.8198242188

		2/21/06		11:33:42 AM		-10.7094726563

		2/21/06		11:33:44 AM		-10.7094726563

		2/21/06		11:33:46 AM		-11.7817382813

		2/21/06		11:33:48 AM		-11.7817382813

		2/21/06		11:33:50 AM		-11.1596679688

		2/21/06		11:33:52 AM		-11.1596679688

		2/21/06		11:33:54 AM		-11.5708007813

		2/21/06		11:33:56 AM		-11.5708007813		0.4377583059

		2/21/06		11:33:58 AM		-10.6450195313

		2/21/06		11:34:00 AM		-10.6450195313

		2/21/06		11:34:02 AM		-10.5546875

		2/21/06		11:34:04 AM		-10.5546875

		2/21/06		11:34:06 AM		-11.4194335938

		2/21/06		11:34:08 AM		-11.4194335938

		2/21/06		11:34:10 AM		-11.0551757813

		2/21/06		11:34:12 AM		-11.0551757813

		2/21/06		11:34:14 AM		-11.5810546875

		2/21/06		11:34:16 AM		-11.5810546875		0.4289172241

		2/21/06		11:34:18 AM		-10.736328125

		2/21/06		11:34:20 AM		-10.736328125

		2/21/06		11:34:22 AM		-10.8935546875

		2/21/06		11:34:24 AM		-10.8935546875

		2/21/06		11:34:26 AM		-10.7514648438

		2/21/06		11:34:28 AM		-10.7514648438

		2/21/06		11:34:30 AM		-10.5463867188

		2/21/06		11:34:32 AM		-10.5463867188

		2/21/06		11:34:34 AM		-11.2670898438

		2/21/06		11:34:36 AM		-11.2670898438		0.2538869267

		2/21/06		11:34:38 AM		-10.4233398438

		2/21/06		11:34:40 AM		-10.4233398438

		2/21/06		11:34:42 AM		-10.78125

		2/21/06		11:34:44 AM		-10.78125

		2/21/06		11:34:46 AM		-10.1489257813

		2/21/06		11:34:48 AM		-10.1489257813

		2/21/06		11:34:50 AM		-10.2524414063

		2/21/06		11:34:52 AM		-10.2524414063

		2/21/06		11:34:54 AM		-11.1635742188

		2/21/06		11:34:56 AM		-11.1635742188		0.3930841107

		2/21/06		11:34:58 AM		-10.5795898438

		2/21/06		11:35:00 AM		-10.5795898438

		2/21/06		11:35:02 AM		-11.0361328125

		2/21/06		11:35:04 AM		-11.0361328125

		2/21/06		11:35:06 AM		-10.0717773438

		2/21/06		11:35:08 AM		-10.0717773438

		2/21/06		11:35:10 AM		-10.1889648438

		2/21/06		11:35:12 AM		-10.1889648438

		2/21/06		11:35:14 AM		-11.1669921875

		2/21/06		11:35:16 AM		-11.1669921875		0.4618080209

		2/21/06		11:35:18 AM		-10.5380859375

		2/21/06		11:35:20 AM		-10.5380859375

		2/21/06		11:35:22 AM		-11.0966796875

		2/21/06		11:35:24 AM		-11.0966796875

		2/21/06		11:35:26 AM		-10.0830078125

		2/21/06		11:35:28 AM		-10.0830078125

		2/21/06		11:35:30 AM		-10.4799804688

		2/21/06		11:35:36 AM		-10.4721679688

		2/21/06		11:35:38 AM		-10.1938476563

		2/21/06		11:35:40 AM		-10.1938476563		0.3721272672

		2/21/06		11:35:42 AM		-11

		2/21/06		11:35:44 AM		-11

		2/21/06		11:35:46 AM		-9.9384765625

		2/21/06		11:35:48 AM		-9.9384765625

		2/21/06		11:35:50 AM		-10.5073242188

		2/21/06		11:35:52 AM		-10.5073242188

		2/21/06		11:35:54 AM		-9.8920898438

		2/21/06		11:35:56 AM		-9.8920898438

		2/21/06		11:35:58 AM		-9.8129882813

		2/21/06		11:36:00 AM		-9.8129882813		0.4814045491

		2/21/06		11:36:02 AM		-10.8505859375

		2/21/06		11:36:04 AM		-10.8505859375

		2/21/06		11:36:06 AM		-10.1508789063

		2/21/06		11:36:08 AM		-10.1508789063

		2/21/06		11:36:10 AM		-10.9868164063

		2/21/06		11:36:12 AM		-10.9868164063

		2/21/06		11:36:14 AM		-10.0249023438

		2/21/06		11:36:16 AM		-10.0249023438

		2/21/06		11:36:18 AM		-10.2900390625

		2/21/06		11:36:20 AM		-10.2900390625		0.4065692137

		2/21/06		11:36:22 AM		-11.361328125

		2/21/06		11:36:24 AM		-11.361328125

		2/21/06		11:36:26 AM		-10.6206054688

		2/21/06		11:36:28 AM		-10.6206054688

		2/21/06		11:36:30 AM		-11.5083007813

		2/21/06		11:36:32 AM		-11.5083007813

		2/21/06		11:36:34 AM		-10.3696289063

		2/21/06		11:36:36 AM		-10.3696289063

		2/21/06		11:36:38 AM		-10.7036132813

		2/21/06		11:36:40 AM		-10.7036132813		0.466659564

		2/21/06		11:36:42 AM		-11.3330078125

		2/21/06		11:36:44 AM		-11.3330078125

		2/21/06		11:36:46 AM		-10.892578125

		2/21/06		11:36:48 AM		-10.892578125

		2/21/06		11:36:50 AM		-11.8627929688

		2/21/06		11:36:52 AM		-11.8627929688

		2/21/06		11:36:54 AM		-10.5751953125

		2/21/06		11:36:56 AM		-10.5751953125

		2/21/06		11:36:58 AM		-11.0864257813

		2/21/06		11:37:00 AM		-11.0864257813		0.4575960877

		2/21/06		11:37:02 AM		-10.525390625

		2/21/06		11:37:04 AM		-10.525390625

		2/21/06		11:37:06 AM		-10.0629882813

		2/21/06		11:37:08 AM		-10.0629882813

		2/21/06		11:37:10 AM		-11.2119140625

		2/21/06		11:37:12 AM		-11.2119140625

		2/21/06		11:37:14 AM		-10.1186523438

		2/21/06		11:37:16 AM		-10.1186523438

		2/21/06		11:37:18 AM		-10.8208007813

		2/21/06		11:37:20 AM		-10.8208007813		0.4558969418

		2/21/06		11:37:22 AM		-10.0864257813

		2/21/06		11:37:24 AM		-10.0864257813

		2/21/06		11:37:26 AM		-10.130859375

		2/21/06		11:37:28 AM		-10.130859375

		2/21/06		11:37:30 AM		-11.4560546875

		2/21/06		11:37:32 AM		-11.4560546875

		2/21/06		11:37:34 AM		-10.5014648438

		2/21/06		11:37:36 AM		-10.5014648438

		2/21/06		11:37:38 AM		-11.4418945313

		2/21/06		11:37:40 AM		-11.4418945313		0.6427567409

		2/21/06		11:37:42 AM		-10.3071289063

		2/21/06		11:37:44 AM		-10.3071289063

		2/21/06		11:37:46 AM		-10.2836914063

		2/21/06		11:37:48 AM		-10.2836914063

		2/21/06		11:37:50 AM		-11.2104492188

		2/21/06		11:37:52 AM		-11.2104492188

		2/21/06		11:37:54 AM		-10.5424804688

		2/21/06		11:37:56 AM		-10.5424804688

		2/21/06		11:37:58 AM		-11.6162109375

		2/21/06		11:38:00 AM		-11.6162109375		0.5597938149

		2/21/06		11:38:02 AM		-10.7055664063

		2/21/06		11:38:04 AM		-10.7055664063

		2/21/06		11:38:06 AM		-11.1000976563

		2/21/06		11:38:08 AM		-11.1000976563

		2/21/06		11:38:10 AM		-10.9453125

		2/21/06		11:38:12 AM		-10.9453125

		2/21/06		11:38:14 AM		-10.4653320313

		2/21/06		11:38:16 AM		-10.4653320313

		2/21/06		11:38:18 AM		-11.6616210938

		2/21/06		11:38:20 AM		-11.6616210938		0.4269617419

		2/21/06		11:38:22 AM		-10.5673828125

		2/21/06		11:38:24 AM		-10.5673828125

		2/21/06		11:38:26 AM		-11.0063476563

		2/21/06		11:38:28 AM		-11.0063476563

		2/21/06		11:38:30 AM		-10.568359375

		2/21/06		11:38:32 AM		-10.568359375

		2/21/06		11:38:34 AM		-10.265625

		2/21/06		11:38:36 AM		-10.265625

		2/21/06		11:38:38 AM		-11.6459960938

		2/21/06		11:38:40 AM		-11.6459960938		0.5057528049

		2/21/06		11:38:42 AM		-10.896484375

		2/21/06		11:38:44 AM		-10.896484375

		2/21/06		11:38:46 AM		-11.5952148438

		2/21/06		11:38:48 AM		-11.5952148438

		2/21/06		11:38:50 AM		-10.83984375

		2/21/06		11:38:54 AM		-10.83984375

		2/21/06		11:38:56 AM		-10.7734375

		2/21/06		11:38:58 AM		-12.11328125

		2/21/06		11:39:00 AM		-12.11328125

		2/21/06		11:39:02 AM		-11.1625976563		0.5311834281

		2/21/06		11:39:04 AM		-11.1625976563

		2/21/06		11:39:06 AM		-11.8627929688

		2/21/06		11:39:08 AM		-11.8627929688

		2/21/06		11:39:10 AM		-11.02734375

		2/21/06		11:39:12 AM		-11.02734375

		2/21/06		11:39:14 AM		-11.1665039063

		2/21/06		11:39:16 AM		-11.1665039063

		2/21/06		11:39:18 AM		-11.4868164063

		2/21/06		11:39:20 AM		-11.4868164063

		2/21/06		11:39:22 AM		-11.0366210938		0.3278987852

		2/21/06		11:39:24 AM		-11.0366210938

		2/21/06		11:39:26 AM		-12.04296875

		2/21/06		11:39:30 AM		-12.04296875

		2/21/06		11:39:32 AM		-11.3046875

		2/21/06		11:39:34 AM		-11.4990234375

		2/21/06		11:39:36 AM		-11.4990234375

		2/21/06		11:39:38 AM		-11.1381835938

		2/21/06		11:39:40 AM		-11.1381835938

		2/21/06		11:39:42 AM		-10.6826171875

		2/21/06		11:39:44 AM		-10.6826171875		0.4792193757

		2/21/06		11:39:46 AM		-11.6845703125

		2/21/06		11:39:48 AM		-11.6845703125

		2/21/06		11:39:50 AM		-10.8056640625

		2/21/06		11:39:52 AM		-10.8056640625

		2/21/06		11:39:54 AM		-11.1396484375

		2/21/06		11:39:56 AM		-11.1396484375

		2/21/06		11:39:58 AM		-10.4580078125

		2/21/06		11:40:00 AM		-10.4580078125

		2/21/06		11:40:02 AM		-10.3432617188

		2/21/06		11:40:04 AM		-10.3432617188		0.5134302561

		2/21/06		11:40:06 AM		-11.57421875

		2/21/06		11:40:08 AM		-11.57421875

		2/21/06		11:40:10 AM		-10.9643554688

		2/21/06		11:40:12 AM		-10.9643554688

		2/21/06		11:40:14 AM		-11.5146484375

		2/21/06		11:40:16 AM		-11.5146484375

		2/21/06		11:40:18 AM		-10.6557617188

		2/21/06		11:40:20 AM		-10.6557617188

		2/21/06		11:40:22 AM		-10.5107421875

		2/21/06		11:40:24 AM		-10.5107421875		0.4580339552

		2/21/06		11:40:26 AM		-10.9169921875

		2/21/06		11:40:28 AM		-10.9169921875

		2/21/06		11:40:30 AM		-10.484375

		2/21/06		11:40:32 AM		-10.484375

		2/21/06		11:40:34 AM		-11.2905273438

		2/21/06		11:40:36 AM		-11.2905273438

		2/21/06		11:40:38 AM		-10.689453125

		2/21/06		11:40:40 AM		-10.689453125

		2/21/06		11:40:42 AM		-11.12109375

		2/21/06		11:40:44 AM		-11.12109375		0.3050521711

		2/21/06		11:40:46 AM		-10.96484375

		2/21/06		11:40:48 AM		-10.96484375

		2/21/06		11:40:50 AM		-10.818359375

		2/21/06		11:40:52 AM		-10.818359375

		2/21/06		11:40:54 AM		-11.8388671875

		2/21/06		11:40:56 AM		-11.8388671875

		2/21/06		11:40:58 AM		-11.212890625

		2/21/06		11:41:00 AM		-11.212890625

		2/21/06		11:41:02 AM		-11.5390625

		2/21/06		11:41:04 AM		-11.5390625		0.3933475005

		2/21/06		11:41:06 AM		-10.8505859375

		2/21/06		11:41:08 AM		-10.8505859375

		2/21/06		11:41:10 AM		-10.91015625

		2/21/06		11:41:12 AM		-10.91015625

		2/21/06		11:41:14 AM		-12.10546875

		2/21/06		11:41:16 AM		-12.10546875

		2/21/06		11:41:18 AM		-11.8154296875

		2/21/06		11:41:20 AM		-11.8154296875

		2/21/06		11:41:22 AM		-12.5024414063

		2/21/06		11:41:24 AM		-12.5024414063		0.6907383645

		2/21/06		11:41:26 AM		-11.8076171875

		2/21/06		11:41:28 AM		-11.8076171875

		2/21/06		11:41:30 AM		-11.9975585938

		2/21/06		11:41:32 AM		-11.9975585938

		2/21/06		11:41:34 AM		-12.4916992188

		2/21/06		11:41:36 AM		-12.4916992188

		2/21/06		11:41:38 AM		-12.205078125

		2/21/06		11:41:40 AM		-12.205078125

		2/21/06		11:41:42 AM		-12.7768554688

		2/21/06		11:41:44 AM		-12.7768554688		0.3643186644

		2/21/06		11:41:46 AM		-11.8388671875

		2/21/06		11:41:48 AM		-11.8388671875

		2/21/06		11:41:50 AM		-12.1625976563

		2/21/06		11:41:52 AM		-12.1625976563

		2/21/06		11:41:54 AM		-11.9594726563

		2/21/06		11:41:56 AM		-11.9594726563

		2/21/06		11:41:58 AM		-12.00390625

		2/21/06		11:42:00 AM		-12.00390625

		2/21/06		11:42:02 AM		-12.9047851563

		2/21/06		11:42:04 AM		-12.9047851563		0.4004011315

		2/21/06		11:42:06 AM		-12.203125

		2/21/06		11:42:08 AM		-12.203125

		2/21/06		11:42:10 AM		-12.67578125

		2/21/06		11:42:12 AM		-12.67578125

		2/21/06		11:42:14 AM		-11.87109375

		2/21/06		11:42:16 AM		-11.87109375

		2/21/06		11:42:18 AM		-11.9575195313

		2/21/06		11:42:20 AM		-11.9575195313

		2/21/06		11:42:22 AM		-12.7797851563

		2/21/06		11:42:24 AM		-12.7797851563		0.3893045989

		2/21/06		11:42:26 AM		-11.9775390625

		2/21/06		11:42:28 AM		-11.9775390625

		2/21/06		11:42:30 AM		-12.5541992188

		2/21/06		11:42:32 AM		-12.5541992188

		2/21/06		11:42:34 AM		-11.6123046875

		2/21/06		11:42:36 AM		-11.6123046875

		2/21/06		11:42:38 AM		-12.0766601563

		2/21/06		11:42:40 AM		-12.0766601563

		2/21/06		11:42:42 AM		-13.02734375

		2/21/06		11:42:44 AM		-13.02734375		0.5180597741

		2/21/06		11:42:46 AM		0.8837890625

		2/21/06		11:42:48 AM		0.8837890625

		2/21/06		11:42:50 AM		3.2915039063

		2/21/06		11:42:52 AM		3.2915039063

		2/21/06		11:42:54 AM		3.4058837891

		2/21/06		11:42:56 AM		3.4058837891

		2/21/06		11:42:58 AM		1.3610839844

		2/21/06		11:43:00 AM		1.3610839844

		2/21/06		11:43:02 AM		0.1674423218

		2/21/06		11:43:04 AM		0.1674423218		1.3742370827

		2/21/06		11:43:06 AM		-1.3495483398

		2/21/06		11:43:08 AM		-1.3495483398

		2/21/06		11:43:10 AM		-3.7302246094

		2/21/06		11:43:12 AM		-3.7302246094

		2/21/06		11:43:14 AM		-4.3977050781

		2/21/06		11:43:16 AM		-4.3977050781

		2/21/06		11:43:18 AM		-6.5607910156

		2/21/06		11:43:20 AM		-6.5607910156

		2/21/06		11:43:22 AM		-7.0422363281

		2/21/06		11:43:24 AM		-7.0422363281		2.1690136994

		2/21/06		11:43:26 AM		-8.34375

		2/21/06		11:43:28 AM		-8.34375

		2/21/06		11:43:30 AM		-10.2060546875

		2/21/06		11:43:32 AM		-10.2060546875

		2/21/06		11:43:34 AM		-10.15234375

		2/21/06		11:43:36 AM		-10.15234375

		2/21/06		11:43:38 AM		-11.62109375

		2/21/06		11:43:40 AM		-11.62109375

		2/21/06		11:43:42 AM		-10.9995117188

		2/21/06		11:43:44 AM		-10.9995117188		1.1629334803

		2/21/06		11:43:46 AM		-11.5922851563

		2/21/06		11:43:48 AM		-11.5922851563

		2/21/06		11:43:50 AM		-13.025390625

		2/21/06		11:43:52 AM		-13.025390625

		2/21/06		11:43:54 AM		-12.7231445313

		2/21/06		11:43:56 AM		-12.7231445313

		2/21/06		11:43:58 AM		-13.8505859375

		2/21/06		11:44:00 AM		-13.8505859375

		2/21/06		11:44:02 AM		-12.701171875

		2/21/06		11:44:04 AM		-12.701171875		0.7639768407

		2/21/06		11:44:06 AM		-13.0249023438

		2/21/06		11:44:08 AM		-13.0249023438

		2/21/06		11:44:10 AM		-12.966796875

		2/21/06		11:44:12 AM		-12.966796875

		2/21/06		11:44:14 AM		-12.2250976563

		2/21/06		11:44:16 AM		-12.2250976563

		2/21/06		11:44:18 AM		-13.12109375

		2/21/06		11:44:20 AM		-13.12109375

		2/21/06		11:44:22 AM		-11.8002929688

		2/21/06		11:44:24 AM		-11.8002929688		0.5503301651

		2/21/06		11:44:26 AM		-12.2163085938

		2/21/06		11:44:28 AM		-12.2163085938

		2/21/06		11:44:30 AM		-11.6303710938

		2/21/06		11:44:32 AM		-11.6303710938

		2/21/06		11:44:34 AM		-11.37890625

		2/21/06		11:44:36 AM		-11.37890625

		2/21/06		11:44:38 AM		-12.6806640625

		2/21/06		11:44:40 AM		-12.6806640625

		2/21/06		11:44:42 AM		-11.7216796875

		2/21/06		11:44:44 AM		-11.7216796875		0.4904081931

		2/21/06		11:44:46 AM		-12.46875

		2/21/06		11:44:48 AM		-12.46875

		2/21/06		11:44:50 AM		-11.4594726563

		2/21/06		11:44:52 AM		-11.4594726563

		2/21/06		11:44:54 AM		-11.2373046875

		2/21/06		11:44:56 AM		-11.2373046875

		2/21/06		11:44:58 AM		-12.4663085938

		2/21/06		11:45:00 AM		-12.4663085938

		2/21/06		11:45:02 AM		-11.4755859375

		2/21/06		11:45:04 AM		-11.4755859375		0.5630699943

		2/21/06		11:45:06 AM		-12.2827148438

		2/21/06		11:45:08 AM		-12.2827148438

		2/21/06		11:45:10 AM		-11.4033203125

		2/21/06		11:45:12 AM		-11.4033203125

		2/21/06		11:45:14 AM		-11.6723632813

		2/21/06		11:45:16 AM		-11.6723632813

		2/21/06		11:45:18 AM		-12.6030273438

		2/21/06		11:45:20 AM		-12.6030273438

		2/21/06		11:45:22 AM		-11.9833984375

		2/21/06		11:45:24 AM		-11.9833984375		0.4488525785

		2/21/06		11:45:26 AM		-13.0756835938

		2/21/06		11:45:28 AM		-13.0756835938

		2/21/06		11:45:30 AM		-11.9565429688

		2/21/06		11:45:32 AM		-11.9565429688

		2/21/06		11:45:34 AM		-12.1728515625

		2/21/06		11:45:36 AM		-12.1728515625

		2/21/06		11:45:38 AM		-11.9331054688

		2/21/06		11:45:40 AM		-11.9331054688

		2/21/06		11:45:42 AM		-11.3828125

		2/21/06		11:45:44 AM		-11.3828125		0.5811806513

		2/21/06		11:45:46 AM		-12.6025390625

		2/21/06		11:45:48 AM		-12.6025390625

		2/21/06		11:45:50 AM		-11.8295898438

		2/21/06		11:45:52 AM		-11.8295898438

		2/21/06		11:45:54 AM		-12.3793945313

		2/21/06		11:45:56 AM		-12.3793945313

		2/21/06		11:45:58 AM		-11.955078125

		2/21/06		11:46:00 AM		-11.955078125

		2/21/06		11:46:02 AM		-11.828125

		2/21/06		11:46:04 AM		-11.828125		0.3322824124

		2/21/06		11:46:06 AM		-13.1918945313

		2/21/06		11:46:08 AM		-13.1918945313

		2/21/06		11:46:10 AM		-12.2104492188

		2/21/06		11:46:12 AM		-12.2104492188

		2/21/06		11:46:14 AM		-12.736328125

		2/21/06		11:46:16 AM		-12.736328125

		2/21/06		11:46:18 AM		-12.0092773438

		2/21/06		11:46:20 AM		-12.0092773438

		2/21/06		11:46:22 AM		-11.9150390625

		2/21/06		11:46:24 AM		-11.9150390625		0.5084182126

		2/21/06		11:46:26 AM		-13.2465820313

		2/21/06		11:46:28 AM		-13.2465820313

		2/21/06		11:46:30 AM		-12.8041992188

		2/21/06		11:46:32 AM		-12.8041992188

		2/21/06		11:46:34 AM		-13.736328125

		2/21/06		11:46:36 AM		-13.736328125

		2/21/06		11:46:38 AM		-13.208984375

		2/21/06		11:46:40 AM		-13.208984375

		2/21/06		11:46:42 AM		-13.509765625

		2/21/06		11:46:44 AM		-13.509765625		0.3304316106

		2/21/06		11:46:46 AM		-13.8647460938

		2/21/06		11:46:48 AM		-13.8647460938

		2/21/06		11:46:50 AM		-13.4194335938

		2/21/06		11:46:52 AM		-13.4194335938

		2/21/06		11:46:54 AM		-14.466796875

		2/21/06		11:46:56 AM		-14.466796875

		2/21/06		11:46:58 AM		-13.712890625

		2/21/06		11:47:00 AM		-13.712890625

		2/21/06		11:47:02 AM		-13.9555664063

		2/21/06		11:47:04 AM		-13.9555664063		0.3621678435

		2/21/06		11:47:06 AM		-13.513671875

		2/21/06		11:47:08 AM		-13.513671875

		2/21/06		11:47:10 AM		-13.3256835938

		2/21/06		11:47:12 AM		-13.3256835938

		2/21/06		11:47:14 AM		-14.4243164063

		2/21/06		11:47:16 AM		-14.4243164063

		2/21/06		11:47:18 AM		-13.6728515625

		2/21/06		11:47:20 AM		-13.6728515625

		2/21/06		11:47:22 AM		-14.0717773438

		2/21/06		11:47:24 AM		-13.2607421875		0.4380949335

		2/21/06		11:47:28 AM		-13.2607421875

		2/21/06		11:47:30 AM		-12.9165039063

		2/21/06		11:47:32 AM		-12.9165039063

		2/21/06		11:47:34 AM		-13.9321289063

		2/21/06		11:47:36 AM		-13.9321289063

		2/21/06		11:47:38 AM		-13.1752929688

		2/21/06		11:47:40 AM		-13.1752929688

		2/21/06		11:47:42 AM		-13.6142578125

		2/21/06		11:47:44 AM		-13.6142578125

		2/21/06		11:47:46 AM		-12.787109375		0.4184652167

		2/21/06		11:47:52 AM		-12.7978515625

		2/21/06		11:47:54 AM		-13.052734375

		2/21/06		11:47:56 AM		-13.052734375

		2/21/06		11:47:58 AM		-12.73046875

		2/21/06		11:48:00 AM		-12.73046875

		2/21/06		11:48:02 AM		-13.5048828125

		2/21/06		11:48:04 AM		-13.5048828125

		2/21/06		11:48:06 AM		-12.6840820313

		2/21/06		11:48:08 AM		-12.6840820313

		2/21/06		11:48:10 AM		-12.728515625		0.3243506147

		2/21/06		11:48:12 AM		-12.728515625

		2/21/06		11:48:14 AM		-12.1557617188

		2/21/06		11:48:16 AM		-12.1557617188

		2/21/06		11:48:18 AM		-11.8803710938

		2/21/06		11:48:20 AM		-11.8803710938

		2/21/06		11:48:22 AM		-12.716796875

		2/21/06		11:48:24 AM		-12.716796875

		2/21/06		11:48:26 AM		-12.1171875

		2/21/06		11:48:28 AM		-12.1171875

		2/21/06		11:48:30 AM		-12.61328125		0.3478767601

		2/21/06		11:48:32 AM		-12.61328125

		2/21/06		11:48:34 AM		-11.9482421875

		2/21/06		11:48:36 AM		-11.9482421875

		2/21/06		11:48:38 AM		-12.1201171875

		2/21/06		11:48:40 AM		-12.1201171875

		2/21/06		11:48:42 AM		-13.2124023438

		2/21/06		11:48:44 AM		-13.2124023438

		2/21/06		11:48:46 AM		-12.6362304688

		2/21/06		11:48:48 AM		-12.6362304688

		2/21/06		11:48:50 AM		-12.955078125		0.4891475172

		2/21/06		11:48:52 AM		-12.955078125

		2/21/06		11:48:54 AM		-11.9067382813

		2/21/06		11:48:56 AM		-11.9067382813

		2/21/06		11:48:58 AM		-11.9638671875

		2/21/06		11:49:00 AM		-11.9638671875

		2/21/06		11:49:02 AM		-12.107421875

		2/21/06		11:49:04 AM		-12.107421875

		2/21/06		11:49:06 AM		-11.9169921875

		2/21/06		11:49:08 AM		-11.9169921875

		2/21/06		11:49:10 AM		-12.7509765625		0.3813975092

		2/21/06		11:49:12 AM		-12.7509765625

		2/21/06		11:49:14 AM		-11.8959960938

		2/21/06		11:49:16 AM		-11.8959960938

		2/21/06		11:49:18 AM		-12.3696289063

		2/21/06		11:49:20 AM		-12.3696289063

		2/21/06		11:49:22 AM		-11.9912109375

		2/21/06		11:49:24 AM		-11.9912109375

		2/21/06		11:49:26 AM		-11.8530273438

		2/21/06		11:49:28 AM		-11.8530273438

		2/21/06		11:49:30 AM		-12.509765625		0.3236749258

		2/21/06		11:49:32 AM		-12.509765625

		2/21/06		11:49:34 AM		-11.5708007813

		2/21/06		11:49:36 AM		-11.5708007813

		2/21/06		11:49:38 AM		-11.9921875

		2/21/06		11:49:40 AM		-11.9921875

		2/21/06		11:49:42 AM		-11.0947265625

		2/21/06		11:49:44 AM		-11.0947265625

		2/21/06		11:49:46 AM		-11.2749023438

		2/21/06		11:49:48 AM		-11.2749023438

		2/21/06		11:49:50 AM		-12.302734375		0.5062809311

		2/21/06		11:49:52 AM		-12.302734375

		2/21/06		11:49:54 AM		-11.5751953125

		2/21/06		11:49:56 AM		-11.5751953125

		2/21/06		11:49:58 AM		-12.22265625

		2/21/06		11:50:00 AM		-12.22265625

		2/21/06		11:50:02 AM		-11.1118164063

		2/21/06		11:50:04 AM		-11.1118164063

		2/21/06		11:50:06 AM		-11.2905273438

		2/21/06		11:50:08 AM		-11.2905273438

		2/21/06		11:50:10 AM		-11.7841796875		0.4653357715

		2/21/06		11:50:12 AM		-11.7841796875

		2/21/06		11:50:14 AM		-11.1616210938

		2/21/06		11:50:16 AM		-11.1616210938

		2/21/06		11:50:18 AM		-11.7622070313

		2/21/06		11:50:20 AM		-11.7622070313

		2/21/06		11:50:22 AM		-10.6440429688

		2/21/06		11:50:24 AM		-10.6440429688

		2/21/06		11:50:26 AM		-11.2138671875

		2/21/06		11:50:28 AM		-11.2138671875

		2/21/06		11:50:30 AM		-10.9072265625		0.4312959901

		2/21/06		11:50:32 AM		-10.9072265625

		2/21/06		11:50:34 AM		-10.80078125

		2/21/06		11:50:36 AM		-10.80078125

		2/21/06		11:50:38 AM		-11.966796875

		2/21/06		11:50:40 AM		-11.966796875

		2/21/06		11:50:42 AM		-10.9619140625

		2/21/06		11:50:44 AM		-10.9619140625

		2/21/06		11:50:46 AM		-11.611328125

		2/21/06		11:50:48 AM		-11.611328125

		2/21/06		11:50:50 AM		-10.6020507813		0.5148972047

		2/21/06		11:50:52 AM		-10.6020507813

		2/21/06		11:50:54 AM		-10.49609375

		2/21/06		11:50:56 AM		-10.49609375

		2/21/06		11:50:58 AM		-11.482421875

		2/21/06		11:51:00 AM		-11.482421875

		2/21/06		11:51:02 AM		-10.6616210938

		2/21/06		11:51:04 AM		-10.6616210938

		2/21/06		11:51:06 AM		-11.5288085938

		2/21/06		11:51:08 AM		-11.5288085938

		2/21/06		11:51:10 AM		-10.5244140625		0.4850471263

		2/21/06		11:51:12 AM		-10.5244140625

		2/21/06		11:51:14 AM		-10.8037109375

		2/21/06		11:51:16 AM		-10.8037109375

		2/21/06		11:51:18 AM		-12.05078125

		2/21/06		11:51:20 AM		-12.05078125

		2/21/06		11:51:22 AM		-11.2666015625

		2/21/06		11:51:24 AM		-11.2666015625

		2/21/06		11:51:26 AM		-12.177734375

		2/21/06		11:51:28 AM		-12.177734375

		2/21/06		11:51:30 AM		-10.8159179688		0.6592001528

		2/21/06		11:51:32 AM		-10.8159179688

		2/21/06		11:51:34 AM		-11.1220703125

		2/21/06		11:51:36 AM		-11.1220703125

		2/21/06		11:51:38 AM		-11.0747070313

		2/21/06		11:51:40 AM		-11.0747070313

		2/21/06		11:51:42 AM		-10.5869140625

		2/21/06		11:51:44 AM		-10.5869140625

		2/21/06		11:51:46 AM		-11.7749023438

		2/21/06		11:51:48 AM		-11.7749023438

		2/21/06		11:51:50 AM		-10.7641601563		0.4247980648

		2/21/06		11:51:52 AM		-10.7641601563

		2/21/06		11:51:54 AM		-11.380859375

		2/21/06		11:51:56 AM		-11.380859375

		2/21/06		11:51:58 AM		-10.7924804688

		2/21/06		11:52:00 AM		-10.7924804688

		2/21/06		11:52:02 AM		-10.5034179688

		2/21/06		11:52:04 AM		-10.5034179688

		2/21/06		11:52:06 AM		-11.8237304688

		2/21/06		11:52:08 AM		-11.8237304688

		2/21/06		11:52:10 AM		-10.7915039063		0.5049305575

		2/21/06		11:52:12 AM		-10.7915039063

		2/21/06		11:52:14 AM		-11.5874023438

		2/21/06		11:52:16 AM		-11.5874023438

		2/21/06		11:52:18 AM		-10.6787109375

		2/21/06		11:52:20 AM		-10.6787109375

		2/21/06		11:52:22 AM		-10.712890625

		2/21/06		11:52:24 AM		-10.712890625

		2/21/06		11:52:26 AM		-12.24609375

		2/21/06		11:52:28 AM		-12.24609375

		2/21/06		11:52:30 AM		-11.630859375		0.6483478224

		2/21/06		11:52:32 AM		-11.630859375

		2/21/06		11:52:34 AM		-12.681640625

		2/21/06		11:52:36 AM		-12.681640625

		2/21/06		11:52:38 AM		-11.75

		2/21/06		11:52:40 AM		-11.75

		2/21/06		11:52:42 AM		-11.9975585938

		2/21/06		11:52:44 AM		-11.9975585938

		2/21/06		11:52:46 AM		-12.3022460938

		2/21/06		11:52:48 AM		-12.3022460938

		2/21/06		11:52:50 AM		-11.6474609375		0.4003601757

		2/21/06		11:52:52 AM		-11.6474609375

		2/21/06		11:52:54 AM		-12.7421875

		2/21/06		11:52:56 AM		-12.7421875

		2/21/06		11:52:58 AM		-11.8701171875

		2/21/06		11:53:00 AM		-11.8701171875

		2/21/06		11:53:02 AM		-12.36328125

		2/21/06		11:53:04 AM		-12.36328125

		2/21/06		11:53:06 AM		-12.3466796875

		2/21/06		11:53:08 AM		-12.3466796875

		2/21/06		11:53:10 AM		-12.2041015625		0.362496995

		2/21/06		11:53:12 AM		-12.2041015625

		2/21/06		11:53:14 AM		-13.6079101563

		2/21/06		11:53:16 AM		-13.6079101563

		2/21/06		11:53:18 AM		-12.880859375

		2/21/06		11:53:20 AM		-12.880859375

		2/21/06		11:53:22 AM		-13.4555664063

		2/21/06		11:53:24 AM		-13.4555664063

		2/21/06		11:53:26 AM		-12.9184570313

		2/21/06		11:53:28 AM		-12.9184570313

		2/21/06		11:53:30 AM		-12.6953125		0.4574208858

		2/21/06		11:53:32 AM		-12.6953125

		2/21/06		11:53:34 AM		-14.0502929688

		2/21/06		11:53:36 AM		-14.0502929688

		2/21/06		11:53:38 AM		-13.39453125

		2/21/06		11:53:40 AM		-13.39453125

		2/21/06		11:53:42 AM		-14.2172851563

		2/21/06		11:53:44 AM		-14.2172851563

		2/21/06		11:53:46 AM		-13.732421875

		2/21/06		11:53:48 AM		-13.732421875

		2/21/06		11:53:50 AM		-13.9375		0.4734399217

		2/21/06		11:53:52 AM		-13.9375

		2/21/06		11:53:54 AM		-14.8168945313

		2/21/06		11:53:56 AM		-14.8168945313

		2/21/06		11:53:58 AM		-14.357421875

		2/21/06		11:54:00 AM		-14.357421875

		2/21/06		11:54:02 AM		-15.2109375

		2/21/06		11:54:04 AM		-15.2109375

		2/21/06		11:54:06 AM		-14.41015625

		2/21/06		11:54:08 AM		-14.41015625

		2/21/06		11:54:10 AM		-14.4462890625		0.4072692475

		2/21/06		11:54:12 AM		-14.4462890625

		2/21/06		11:54:14 AM		-14.2543945313

		2/21/06		11:54:16 AM		-14.2543945313

		2/21/06		11:54:18 AM		-13.875

		2/21/06		11:54:20 AM		-13.875

		2/21/06		11:54:22 AM		-14.83984375

		2/21/06		11:54:24 AM		-14.83984375

		2/21/06		11:54:26 AM		-14.1259765625

		2/21/06		11:54:28 AM		-14.1259765625

		2/21/06		11:54:30 AM		-14.5053710938		0.3448670281

		2/21/06		11:54:32 AM		-14.5053710938

		2/21/06		11:54:34 AM		-13.9477539063

		2/21/06		11:54:36 AM		-13.9477539063

		2/21/06		11:54:38 AM		-13.6875

		2/21/06		11:54:40 AM		-13.6875

		2/21/06		11:54:42 AM		-14.7270507813

		2/21/06		11:54:44 AM		-14.7270507813

		2/21/06		11:54:46 AM		-13.9208984375

		2/21/06		11:54:48 AM		-13.9208984375

		2/21/06		11:54:50 AM		-14.2045898438		0.3950860985

		2/21/06		11:54:52 AM		-14.2045898438

		2/21/06		11:54:54 AM		-13.4213867188

		2/21/06		11:54:56 AM		-13.4213867188

		2/21/06		11:54:58 AM		-13.3295898438

		2/21/06		11:55:00 AM		-13.3295898438

		2/21/06		11:55:02 AM		-14.2563476563

		2/21/06		11:55:04 AM		-14.2563476563

		2/21/06		11:55:06 AM		-13.83203125

		2/21/06		11:55:08 AM		-13.83203125

		2/21/06		11:55:10 AM		-14.5458984375		0.4533164281

		2/21/06		11:55:12 AM		-14.5458984375

		2/21/06		11:55:14 AM		-13.7690429688

		2/21/06		11:55:16 AM		-13.7690429688

		2/21/06		11:55:18 AM		-13.8452148438

		2/21/06		11:55:20 AM		-13.8452148438

		2/21/06		11:55:22 AM		-13.681640625

		2/21/06		11:55:24 AM		-13.681640625

		2/21/06		11:55:26 AM		-13.3110351563

		2/21/06		11:55:28 AM		-13.3110351563

		2/21/06		11:55:30 AM		-14.048828125		0.3538381362

		2/21/06		11:55:32 AM		-14.048828125

		2/21/06		11:55:34 AM		-13.28515625

		2/21/06		11:55:36 AM		-13.28515625

		2/21/06		11:55:38 AM		-13.5087890625

		2/21/06		11:55:40 AM		-13.5087890625

		2/21/06		11:55:42 AM		-12.869140625

		2/21/06		11:55:48 AM		-12.8657226563

		2/21/06		11:55:50 AM		-13.7944335938

		2/21/06		11:55:52 AM		-13.7944335938

		2/21/06		11:55:54 AM		-13.109375		0.3990852393

		2/21/06		11:55:56 AM		-13.109375

		2/21/06		11:55:58 AM		-13.4438476563

		2/21/06		11:56:00 AM		-13.4438476563

		2/21/06		11:56:02 AM		-12.4643554688

		2/21/06		11:56:04 AM		-12.4643554688

		2/21/06		11:56:06 AM		-12.4775390625

		2/21/06		11:56:08 AM		-12.4775390625

		2/21/06		11:56:10 AM		-13.3940429688

		2/21/06		11:56:12 AM		-13.3940429688

		2/21/06		11:56:14 AM		-13.0327148438		0.4507320813

		2/21/06		11:56:16 AM		-13.0327148438

		2/21/06		11:56:18 AM		-13.552734375

		2/21/06		11:56:20 AM		-13.552734375

		2/21/06		11:56:22 AM		-12.5576171875

		2/21/06		11:56:24 AM		-12.5576171875

		2/21/06		11:56:26 AM		-12.9443359375

		2/21/06		11:56:28 AM		-12.9443359375

		2/21/06		11:56:30 AM		-13.0087890625

		2/21/06		11:56:32 AM		-13.0087890625

		2/21/06		11:56:34 AM		-12.7255859375		0.3470260681

		2/21/06		11:56:36 AM		-12.7255859375

		2/21/06		11:56:38 AM		-13.4912109375

		2/21/06		11:56:40 AM		-13.4912109375

		2/21/06		11:56:42 AM		-12.4995117188

		2/21/06		11:56:44 AM		-12.4995117188

		2/21/06		11:56:46 AM		-12.9267578125

		2/21/06		11:56:48 AM		-12.9267578125

		2/21/06		11:56:50 AM		-12.2958984375

		2/21/06		11:56:52 AM		-12.2958984375

		2/21/06		11:56:54 AM		-12.4189453125		0.4483134087

		2/21/06		11:56:56 AM		-12.4189453125

		2/21/06		11:56:58 AM		-13.302734375

		2/21/06		11:57:00 AM		-13.302734375

		2/21/06		11:57:02 AM		-12.5131835938

		2/21/06		11:57:04 AM		-12.5131835938

		2/21/06		11:57:06 AM		-13.201171875

		2/21/06		11:57:08 AM		-13.201171875

		2/21/06		11:57:10 AM		-12.21875

		2/21/06		11:57:12 AM		-12.21875

		2/21/06		11:57:14 AM		-12.4008789063		0.4621081557

		2/21/06		11:57:16 AM		-12.4008789063

		2/21/06		11:57:18 AM		-13.3676757813

		2/21/06		11:57:20 AM		-13.3676757813

		2/21/06		11:57:22 AM		-12.619140625

		2/21/06		11:57:24 AM		-12.619140625

		2/21/06		11:57:26 AM		-13.201171875

		2/21/06		11:57:28 AM		-13.201171875

		2/21/06		11:57:30 AM		-12.07421875

		2/21/06		11:57:32 AM		-12.07421875

		2/21/06		11:57:34 AM		-12.52734375		0.5043152482

		2/21/06		11:57:36 AM		-12.52734375

		2/21/06		11:57:38 AM		-12.9072265625

		2/21/06		11:57:40 AM		-12.9072265625

		2/21/06		11:57:42 AM		-12.6215820313

		2/21/06		11:57:44 AM		-12.6215820313

		2/21/06		11:57:46 AM		-13.673828125

		2/21/06		11:57:48 AM		-13.673828125

		2/21/06		11:57:50 AM		-5.7084960938

		2/21/06		11:57:52 AM		-5.7084960938

		2/21/06		11:57:54 AM		-5.9990234375		3.4944824431

		2/21/06		11:57:56 AM		-5.9990234375

		2/21/06		11:57:58 AM		-5.8828125

		2/21/06		11:58:00 AM		-5.8828125

		2/21/06		11:58:02 AM		-6.1716308594

		2/21/06		11:58:04 AM		-6.1716308594

		2/21/06		11:58:06 AM		-7.6179199219

		2/21/06		11:58:08 AM		-7.6179199219

		2/21/06		11:58:10 AM		-7.083984375

		2/21/06		11:58:12 AM		-7.083984375

		2/21/06		11:58:14 AM		-8.3920898438		0.8911185148

		2/21/06		11:58:16 AM		-8.3920898438

		2/21/06		11:58:18 AM		-7.8637695313

		2/21/06		11:58:20 AM		-7.8637695313

		2/21/06		11:58:22 AM		-8.390625

		2/21/06		11:58:24 AM		-8.390625

		2/21/06		11:58:26 AM		-10.0239257813

		2/21/06		11:58:28 AM		-10.0239257813

		2/21/06		11:58:30 AM		-9.529296875

		2/21/06		11:58:32 AM		-9.529296875

		2/21/06		11:58:34 AM		-10.8017578125		1.0291473338

		2/21/06		11:58:36 AM		-10.8017578125

		2/21/06		11:58:38 AM		-9.9331054688

		2/21/06		11:58:40 AM		-9.9331054688

		2/21/06		11:58:42 AM		-10.33984375

		2/21/06		11:58:44 AM		-10.33984375

		2/21/06		11:58:46 AM		-11.0732421875

		2/21/06		11:58:48 AM		-11.0732421875

		2/21/06		11:58:50 AM		-10.5766601563

		2/21/06		11:58:52 AM		-10.5766601563

		2/21/06		11:58:54 AM		-11.7563476563		0.561288695

		2/21/06		11:58:56 AM		-11.7563476563

		2/21/06		11:58:58 AM		-10.68359375

		2/21/06		11:59:00 AM		-10.68359375

		2/21/06		11:59:02 AM		-11.1606445313

		2/21/06		11:59:04 AM		-11.1606445313

		2/21/06		11:59:06 AM		-10.9116210938

		2/21/06		11:59:08 AM		-10.9116210938

		2/21/06		11:59:10 AM		-10.5244140625

		2/21/06		11:59:12 AM		-10.5244140625

		2/21/06		11:59:14 AM		-11.8251953125		0.4679523859

		2/21/06		11:59:16 AM		-11.8251953125

		2/21/06		11:59:18 AM		-10.7934570313

		2/21/06		11:59:20 AM		-10.7934570313

		2/21/06		11:59:22 AM		-11.4262695313

		2/21/06		11:59:24 AM		-11.4262695313

		2/21/06		11:59:26 AM		-10.7446289063

		2/21/06		11:59:28 AM		-10.7446289063

		2/21/06		11:59:30 AM		-10.548828125

		2/21/06		11:59:32 AM		-10.548828125

		2/21/06		11:59:34 AM		-11.9384765625		0.5255200308

		2/21/06		11:59:36 AM		-11.9384765625

		2/21/06		11:59:38 AM		-11.0078125

		2/21/06		11:59:40 AM		-11.0078125

		2/21/06		11:59:42 AM		-11.8989257813

		2/21/06		11:59:44 AM		-11.8989257813

		2/21/06		11:59:46 AM		-11.0971679688

		2/21/06		11:59:48 AM		-11.0971679688

		2/21/06		11:59:50 AM		-11.150390625

		2/21/06		11:59:52 AM		-11.150390625

		2/21/06		11:59:54 AM		-12.5571289063		0.5454591109

		2/21/06		11:59:56 AM		-12.5571289063

		2/21/06		11:59:58 AM		-11.7231445313

		2/21/06		12:00:00 PM		-11.7231445313

		2/21/06		12:00:02 PM		-12.560546875

		2/21/06		12:00:04 PM		-12.560546875

		2/21/06		12:00:06 PM		-11.4555664063

		2/21/06		12:00:08 PM		-11.4555664063

		2/21/06		12:00:10 PM		-11.486328125

		2/21/06		12:00:12 PM		-11.486328125

		2/21/06		12:00:14 PM		-11.5693359375		0.493942123

		2/21/06		12:00:16 PM		-11.5693359375

		2/21/06		12:00:18 PM		-10.8881835938

		2/21/06		12:00:20 PM		-10.8881835938

		2/21/06		12:00:22 PM		-11.849609375

		2/21/06		12:00:24 PM		-11.849609375

		2/21/06		12:00:26 PM		-10.9877929688

		2/21/06		12:00:28 PM		-10.9877929688

		2/21/06		12:00:30 PM		-11.2739257813

		2/21/06		12:00:32 PM		-11.2739257813

		2/21/06		12:00:34 PM		-10.9184570313		0.3846230145

		2/21/06		12:00:36 PM		-10.9184570313

		2/21/06		12:00:38 PM		-10.6215820313

		2/21/06		12:00:40 PM		-10.6215820313

		2/21/06		12:00:42 PM		-11.8891601563

		2/21/06		12:00:44 PM		-11.8891601563

		2/21/06		12:00:46 PM		-11.2509765625

		2/21/06		12:00:48 PM		-11.2509765625

		2/21/06		12:00:50 PM		-11.8823242188

		2/21/06		12:00:52 PM		-11.8823242188

		2/21/06		12:00:54 PM		-11.3623046875		0.5179906683

		2/21/06		12:00:56 PM		-11.3623046875

		2/21/06		12:00:58 PM		-11.236328125

		2/21/06		12:01:00 PM		-11.236328125

		2/21/06		12:01:02 PM		-12.5107421875

		2/21/06		12:01:04 PM		-12.5107421875

		2/21/06		12:01:06 PM		-11.7612304688

		2/21/06		12:01:08 PM		-11.7612304688

		2/21/06		12:01:10 PM		-12.3154296875

		2/21/06		12:01:12 PM		-12.3154296875

		2/21/06		12:01:14 PM		-11.4516601563		0.5240577806

		2/21/06		12:01:16 PM		-11.4516601563

		2/21/06		12:01:18 PM		-11.3657226563

		2/21/06		12:01:20 PM		-11.3657226563

		2/21/06		12:01:22 PM		-11.7368164063

		2/21/06		12:01:24 PM		-11.7368164063

		2/21/06		12:01:26 PM		-11.0810546875

		2/21/06		12:01:28 PM		-11.0810546875

		2/21/06		12:01:30 PM		-11.849609375

		2/21/06		12:01:32 PM		-11.849609375

		2/21/06		12:01:34 PM		-11.10546875		0.3140289584

		2/21/06		12:01:36 PM		-11.10546875

		2/21/06		12:01:38 PM		-11.302734375

		2/21/06		12:01:40 PM		-11.302734375

		2/21/06		12:01:42 PM		-11.0268554688

		2/21/06		12:01:44 PM		-11.0268554688

		2/21/06		12:01:46 PM		-10.677734375

		2/21/06		12:01:48 PM		-10.677734375

		2/21/06		12:01:50 PM		-11.724609375

		2/21/06		12:01:52 PM		-11.724609375

		2/21/06		12:01:54 PM		-11.015625		0.3655625916

		2/21/06		12:01:56 PM		-11.015625

		2/21/06		12:01:58 PM		-11.3452148438

		2/21/06		12:02:00 PM		-11.3452148438

		2/21/06		12:02:02 PM		-10.7412109375

		2/21/06		12:02:04 PM		-10.7412109375

		2/21/06		12:02:06 PM		-10.5546875

		2/21/06		12:02:08 PM		-10.5546875

		2/21/06		12:02:10 PM		-11.6904296875

		2/21/06		12:02:12 PM		-11.6904296875

		2/21/06		12:02:14 PM		-11.2006835938		0.432751848

		2/21/06		12:02:16 PM		-11.2006835938

		2/21/06		12:02:18 PM		-11.6723632813

		2/21/06		12:02:20 PM		-11.6723632813

		2/21/06		12:02:22 PM		-10.740234375

		2/21/06		12:02:24 PM		-10.740234375

		2/21/06		12:02:26 PM		-10.6079101563

		2/21/06		12:02:28 PM		-10.6079101563

		2/21/06		12:02:30 PM		-11.2885742188

		2/21/06		12:02:32 PM		-11.2885742188

		2/21/06		12:02:34 PM		-10.9682617188		0.4072191985

		2/21/06		12:02:36 PM		-10.9682617188

		2/21/06		12:02:38 PM		-11.6625976563

		2/21/06		12:02:40 PM		-11.6625976563

		2/21/06		12:02:42 PM		-10.8579101563

		2/21/06		12:02:44 PM		-10.8579101563

		2/21/06		12:02:46 PM		-11.0708007813

		2/21/06		12:02:48 PM		-11.0708007813

		2/21/06		12:02:50 PM		-10.845703125

		2/21/06		12:02:52 PM		-10.845703125

		2/21/06		12:02:54 PM		-10.796875		0.3295629128

		2/21/06		12:02:56 PM		-10.796875

		2/21/06		12:02:58 PM		-11.7641601563

		2/21/06		12:03:00 PM		-11.1518554688

		2/21/06		12:03:04 PM		-11.1518554688

		2/21/06		12:03:06 PM		-11.6630859375

		2/21/06		12:03:08 PM		-11.6630859375

		2/21/06		12:03:10 PM		-11.0483398438

		2/21/06		12:03:12 PM		-11.0483398438

		2/21/06		12:03:14 PM		-11.212890625

		2/21/06		12:03:16 PM		-11.212890625		0.3179382201

		2/21/06		12:03:18 PM		-12.2993164063

		2/21/06		12:03:20 PM		-12.2993164063

		2/21/06		12:03:22 PM		-11.9248046875

		2/21/06		12:03:24 PM		-12.4599609375

		2/21/06		12:03:26 PM		-12.4599609375

		2/21/06		12:03:28 PM		-11.5869140625

		2/21/06		12:03:32 PM		-11.5869140625

		2/21/06		12:03:34 PM		-11.880859375

		2/21/06		12:03:36 PM		-11.880859375

		2/21/06		12:03:38 PM		-12.8891601563		0.4226160049

		2/21/06		12:03:40 PM		-12.8891601563

		2/21/06		12:03:42 PM		-12.5048828125

		2/21/06		12:03:44 PM		-12.5048828125

		2/21/06		12:03:46 PM		-13.1577148438

		2/21/06		12:03:48 PM		-12.1416015625

		2/21/06		12:03:52 PM		-12.1416015625

		2/21/06		12:03:54 PM		-12.5727539063

		2/21/06		12:03:56 PM		-12.5727539063

		2/21/06		12:03:58 PM		-12.443359375

		2/21/06		12:04:00 PM		-12.3315429688		0.312050564

		2/21/06		12:04:04 PM		-12.3315429688

		2/21/06		12:04:06 PM		-13.0942382813

		2/21/06		12:04:08 PM		-13.0942382813

		2/21/06		12:04:10 PM		-12.1547851563

		2/21/06		12:04:12 PM		-12.7387695313

		2/21/06		12:04:14 PM		-12.7387695313

		2/21/06		12:04:16 PM		-11.9116210938

		2/21/06		12:04:20 PM		-11.9116210938

		2/21/06		12:04:22 PM		-11.8872070313

		2/21/06		12:04:24 PM		-11.8872070313		0.5005520316

		2/21/06		12:04:26 PM		-12.8588867188

		2/21/06		12:04:28 PM		-12.8588867188

		2/21/06		12:04:30 PM		-12.0424804688

		2/21/06		12:04:32 PM		-12.0424804688

		2/21/06		12:04:34 PM		-12.8232421875

		2/21/06		12:04:36 PM		-11.9458007813

		2/21/06		12:04:40 PM		-11.9458007813

		2/21/06		12:04:42 PM		-12.37109375

		2/21/06		12:04:44 PM		-12.37109375

		2/21/06		12:04:46 PM		-13.3486328125		0.4868359034

		2/21/06		12:04:48 PM		-13.3486328125

		2/21/06		12:04:50 PM		-12.8090820313

		2/21/06		12:04:52 PM		-12.8090820313

		2/21/06		12:04:54 PM		-13.6684570313

		2/21/06		12:04:56 PM		-12.4853515625

		2/21/06		12:04:58 PM		-12.4853515625

		2/21/06		12:05:00 PM		-12.9038085938

		2/21/06		12:05:04 PM		-12.9038085938

		2/21/06		12:05:06 PM		-13.1157226563

		2/21/06		12:05:08 PM		-13.1157226563		0.3657098025

		2/21/06		12:05:10 PM		-12.6904296875

		2/21/06		12:05:12 PM		-13.6479492188

		2/21/06		12:05:14 PM		-13.6479492188

		2/21/06		12:05:16 PM		-12.5561523438

		2/21/06		12:05:20 PM		-12.5561523438

		2/21/06		12:05:22 PM		-13.259765625

		2/21/06		12:05:24 PM		-12.5087890625

		2/21/06		12:05:26 PM		-12.5087890625

		2/21/06		12:05:28 PM		-12.3022460938

		2/21/06		12:05:32 PM		-12.3022460938		0.5212630572

		2/21/06		12:05:34 PM		-13.4194335938

		2/21/06		12:05:36 PM		-12.3330078125

		2/21/06		12:05:38 PM		-12.3330078125

		2/21/06		12:05:40 PM		-13.16796875

		2/21/06		12:05:42 PM		-13.16796875

		2/21/06		12:05:44 PM		-12.2690429688

		2/21/06		12:05:50 PM		-12.267578125

		2/21/06		12:05:52 PM		-13.5224609375

		2/21/06		12:05:54 PM		-13.5224609375

		2/21/06		12:05:56 PM		-12.7006835938		0.5436816883

		2/21/06		12:05:58 PM		-12.7006835938

		2/21/06		12:06:00 PM		-13.7299804688

		2/21/06		12:06:02 PM		-13.7299804688

		2/21/06		12:06:04 PM		-12.5698242188

		2/21/06		12:06:06 PM		-12.5698242188

		2/21/06		12:06:08 PM		-12.8569335938

		2/21/06		12:06:12 PM		-12.8569335938

		2/21/06		12:06:14 PM		-13.3427734375

		2/21/06		12:06:16 PM		-12.7314453125

		2/21/06		12:06:18 PM		-12.7314453125		0.4502915374

		2/21/06		12:06:20 PM		-13.8671875

		2/21/06		12:06:22 PM		-13.8671875

		2/21/06		12:06:24 PM		-12.806640625

		2/21/06		12:06:26 PM		-12.806640625

		2/21/06		12:06:28 PM		-13.2504882813

		2/21/06		12:06:30 PM		-13.2504882813

		2/21/06		12:06:32 PM		-13.115234375

		2/21/06		12:06:34 PM		-13.115234375

		2/21/06		12:06:36 PM		-12.81640625

		2/21/06		12:06:38 PM		-12.81640625		0.4089551797

		2/21/06		12:06:40 PM		-14.109375

		2/21/06		12:06:42 PM		-14.109375

		2/21/06		12:06:44 PM		-12.998046875

		2/21/06		12:06:46 PM		-12.998046875

		2/21/06		12:06:48 PM		-13.6108398438

		2/21/06		12:06:52 PM		-13.6108398438

		2/21/06		12:06:54 PM		-12.837890625

		2/21/06		12:06:56 PM		-12.529296875

		2/21/06		12:06:58 PM		-12.529296875

		2/21/06		12:07:00 PM		-13.9306640625		0.6216525056

		2/21/06		12:07:02 PM		-13.9306640625

		2/21/06		12:07:04 PM		-13.0024414063

		2/21/06		12:07:06 PM		-13.0024414063

		2/21/06		12:07:08 PM		-13.7866210938

		2/21/06		12:07:10 PM		-13.7866210938

		2/21/06		12:07:12 PM		-13.0571289063

		2/21/06		12:07:14 PM		-13.0571289063

		2/21/06		12:07:16 PM		-13.1684570313

		2/21/06		12:07:18 PM		-13.1684570313

		2/21/06		12:07:20 PM		-14.3134765625		0.4791160667

		2/21/06		12:07:22 PM		-14.3134765625

		2/21/06		12:07:24 PM		-13.5869140625

		2/21/06		12:07:26 PM		-13.5869140625

		2/21/06		12:07:28 PM		-14.4975585938

		2/21/06		12:07:30 PM		-14.4975585938

		2/21/06		12:07:32 PM		-13.6508789063

		2/21/06		12:07:34 PM		-13.6508789063

		2/21/06		12:07:36 PM		-13.8793945313

		2/21/06		12:07:38 PM		-13.8793945313

		2/21/06		12:07:40 PM		-14.1293945313		0.3672037649

		2/21/06		12:07:42 PM		-14.1293945313

		2/21/06		12:07:44 PM		-13.8759765625

		2/21/06		12:07:46 PM		-13.8759765625

		2/21/06		12:07:48 PM		-15.0668945313

		2/21/06		12:07:50 PM		-15.0668945313

		2/21/06		12:07:52 PM		-14.63671875

		2/21/06		12:07:54 PM		-14.63671875

		2/21/06		12:07:56 PM		-15.2739257813

		2/21/06		12:08:02 PM		-15.283203125

		2/21/06		12:08:04 PM		-15.1743164063		0.5632549

		2/21/06		12:08:06 PM		-15.1743164063

		2/21/06		12:08:08 PM		-16.4833984375

		2/21/06		12:08:10 PM		-16.4833984375

		2/21/06		12:08:12 PM		-15.8740234375

		2/21/06		12:08:14 PM		-15.8740234375

		2/21/06		12:08:16 PM		-16.4794921875

		2/21/06		12:08:18 PM		-16.4794921875

		2/21/06		12:08:20 PM		-16.078125

		2/21/06		12:08:22 PM		-16.078125

		2/21/06		12:08:24 PM		-16.1552734375		0.4139915581

		2/21/06		12:08:26 PM		-16.1552734375

		2/21/06		12:08:28 PM		-17.51953125

		2/21/06		12:08:30 PM		-17.51953125

		2/21/06		12:08:32 PM		-17.2080078125

		2/21/06		12:08:34 PM		-17.2080078125

		2/21/06		12:08:36 PM		-18.0732421875

		2/21/06		12:08:38 PM		-18.0732421875

		2/21/06		12:08:40 PM		-17.6630859375

		2/21/06		12:08:42 PM		-17.6630859375

		2/21/06		12:08:44 PM		-17.83984375		0.558258919

		2/21/06		12:08:46 PM		-17.83984375

		2/21/06		12:08:48 PM		-18.1865234375

		2/21/06		12:08:50 PM		-18.1865234375

		2/21/06		12:08:52 PM		-17.8056640625

		2/21/06		12:08:54 PM		-17.8056640625

		2/21/06		12:08:56 PM		-18.66015625

		2/21/06		12:08:58 PM		-18.66015625

		2/21/06		12:09:00 PM		-18.123046875

		2/21/06		12:09:02 PM		-18.123046875

		2/21/06		12:09:04 PM		-18.4609375		0.3235726861

		2/21/06		12:09:06 PM		-18.4609375

		2/21/06		12:09:08 PM		-18.333984375

		2/21/06		12:09:10 PM		-18.333984375

		2/21/06		12:09:12 PM		-18.396484375

		2/21/06		12:09:14 PM		-18.396484375

		2/21/06		12:09:16 PM		-19.458984375

		2/21/06		12:09:18 PM		-19.458984375

		2/21/06		12:09:20 PM		-19.1435546875

		2/21/06		12:09:22 PM		-19.1435546875

		2/21/06		12:09:24 PM		-19.59765625		0.5336753384

		2/21/06		12:09:26 PM		-19.59765625

		2/21/06		12:09:28 PM		-19.173828125

		2/21/06		12:09:30 PM		-19.173828125

		2/21/06		12:09:32 PM		-19.193359375

		2/21/06		12:09:34 PM		-19.193359375

		2/21/06		12:09:36 PM		-20.27734375

		2/21/06		12:09:38 PM		-20.27734375

		2/21/06		12:09:40 PM		-20.037109375

		2/21/06		12:09:42 PM		-20.037109375

		2/21/06		12:09:44 PM		-20.6259765625		0.5572232974

		2/21/06		12:09:46 PM		-20.6259765625

		2/21/06		12:09:48 PM		-20.1923828125

		2/21/06		12:09:50 PM		-20.1923828125

		2/21/06		12:09:52 PM		-20.58203125

		2/21/06		12:09:54 PM		-20.58203125

		2/21/06		12:09:56 PM		-21.181640625

		2/21/06		12:10:02 PM		-21.1923828125

		2/21/06		12:10:04 PM		-21.9619140625

		2/21/06		12:10:06 PM		-21.9619140625

		2/21/06		12:10:08 PM		-21.490234375		0.6628670178

		2/21/06		12:10:10 PM		-21.490234375

		2/21/06		12:10:12 PM		-21.861328125

		2/21/06		12:10:14 PM		-21.861328125

		2/21/06		12:10:16 PM		-21.7119140625

		2/21/06		12:10:18 PM		-21.7119140625

		2/21/06		12:10:20 PM		-21.888671875

		2/21/06		12:10:22 PM		-21.888671875

		2/21/06		12:10:24 PM		-22.7509765625

		2/21/06		12:10:26 PM		-22.7509765625

		2/21/06		12:10:28 PM		-22.455078125		0.4484977797

		2/21/06		12:10:30 PM		-22.455078125

		2/21/06		12:10:32 PM		-23.0556640625

		2/21/06		12:10:34 PM		-23.0556640625

		2/21/06		12:10:36 PM		-22.6962890625

		2/21/06		12:10:38 PM		-22.6962890625

		2/21/06		12:10:40 PM		-23.0556640625

		2/21/06		12:10:42 PM		-23.0556640625

		2/21/06		12:10:44 PM		-23.953125

		2/21/06		12:10:46 PM		-23.953125

		2/21/06		12:10:48 PM		-23.6279296875		0.5214898714

		2/21/06		12:10:50 PM		-23.6279296875

		2/21/06		12:10:52 PM		-24.119140625

		2/21/06		12:10:54 PM		-24.119140625

		2/21/06		12:10:56 PM		-23.421875

		2/21/06		12:10:58 PM		-23.421875

		2/21/06		12:11:00 PM		-23.7802734375

		2/21/06		12:11:02 PM		-23.7802734375

		2/21/06		12:11:04 PM		-24.48828125

		2/21/06		12:11:06 PM		-24.48828125

		2/21/06		12:11:08 PM		-24.3828125		0.4138606509

		2/21/06		12:11:10 PM		-24.3828125

		2/21/06		12:11:12 PM		-25.0703125

		2/21/06		12:11:14 PM		-25.0703125

		2/21/06		12:11:16 PM		-24.359375

		2/21/06		12:11:18 PM		-24.359375

		2/21/06		12:11:20 PM		-24.8046875

		2/21/06		12:11:22 PM		-24.8046875

		2/21/06		12:11:24 PM		-24.4892578125

		2/21/06		12:11:26 PM		-24.4892578125

		2/21/06		12:11:28 PM		-24.375		0.2906123406

		2/21/06		12:11:30 PM		-24.375

		2/21/06		12:11:32 PM		-24.927734375

		2/21/06		12:11:34 PM		-24.927734375

		2/21/06		12:11:36 PM		-24.0439453125

		2/21/06		12:11:38 PM		-24.0439453125

		2/21/06		12:11:40 PM		-24.544921875

		2/21/06		12:11:42 PM		-24.544921875

		2/21/06		12:11:44 PM		-23.8662109375

		2/21/06		12:11:46 PM		-23.8662109375

		2/21/06		12:11:48 PM		-23.9541015625		0.4136452674

		2/21/06		12:11:50 PM		-23.9541015625

		2/21/06		12:11:52 PM		-24.77734375

		2/21/06		12:11:54 PM		-24.77734375

		2/21/06		12:11:56 PM		-24.12890625

		2/21/06		12:11:58 PM		-24.12890625

		2/21/06		12:12:00 PM		-24.7333984375

		2/21/06		12:12:02 PM		-24.7333984375

		2/21/06		12:12:04 PM		-23.69921875

		2/21/06		12:12:06 PM		-23.69921875

		2/21/06		12:12:08 PM		-23.8330078125		0.4619876257

		2/21/06		12:12:10 PM		-23.8330078125

		2/21/06		12:12:12 PM		-24.4013671875

		2/21/06		12:12:14 PM		-24.4013671875

		2/21/06		12:12:16 PM		-23.7587890625

		2/21/06		12:12:18 PM		-23.7587890625

		2/21/06		12:12:20 PM		-24.458984375

		2/21/06		12:12:22 PM		-24.458984375

		2/21/06		12:12:24 PM		-23.505859375

		2/21/06		12:12:26 PM		-23.505859375

		2/21/06		12:12:28 PM		-23.88671875		0.3928340451

		2/21/06		12:12:30 PM		-23.88671875

		2/21/06		12:12:32 PM		-23.91796875

		2/21/06		12:12:34 PM		-23.91796875

		2/21/06		12:12:36 PM		-23.5771484375

		2/21/06		12:12:38 PM		-23.5771484375

		2/21/06		12:12:40 PM		-24.3603515625

		2/21/06		12:12:42 PM		-24.3603515625

		2/21/06		12:12:44 PM		-23.1689453125

		2/21/06		12:12:46 PM		-23.1689453125

		2/21/06		12:12:48 PM		-10.32421875		4.2723452192

		2/21/06		12:12:50 PM		-10.32421875

		2/21/06		12:12:52 PM		-8.6264648438

		2/21/06		12:12:54 PM		-8.6264648438

		2/21/06		12:12:56 PM		-8.9428710938

		2/21/06		12:12:58 PM		-8.9428710938

		2/21/06		12:13:00 PM		-10.6225585938

		2/21/06		12:13:02 PM		-10.6225585938

		2/21/06		12:13:04 PM		-10.443359375

		2/21/06		12:13:08 PM		-10.443359375

		2/21/06		12:13:10 PM		-11.7133789063		1.0629857031

		2/21/06		12:13:12 PM		-11.3754882813

		2/21/06		12:13:16 PM		-11.3754882813

		2/21/06		12:13:18 PM		-11.8725585938

		2/21/06		12:13:20 PM		-13.2880859375

		2/21/06		12:13:22 PM		-13.2880859375

		2/21/06		12:13:24 PM		-12.6166992188

		2/21/06		12:13:26 PM		-12.6166992188

		2/21/06		12:13:28 PM		-13.5786132813

		2/21/06		12:13:30 PM		-13.5786132813

		2/21/06		12:13:32 PM		-12.5727539063		0.8425465168

		2/21/06		12:13:34 PM		-12.5727539063

		2/21/06		12:13:36 PM		-12.859375

		2/21/06		12:13:40 PM		-12.859375

		2/21/06		12:13:42 PM		-13.3364257813

		2/21/06		12:13:44 PM		-12.8876953125

		2/21/06		12:13:46 PM		-12.8876953125

		2/21/06		12:13:48 PM		-14.013671875

		2/21/06		12:13:50 PM		-14.013671875

		2/21/06		12:13:52 PM		-13.1254882813

		2/21/06		12:13:54 PM		-13.1254882813		0.4903809671

		2/21/06		12:13:56 PM		-13.5673828125

		2/21/06		12:13:58 PM		-13.5673828125

		2/21/06		12:14:00 PM		-13.1499023438

		2/21/06		12:14:04 PM		-13.1499023438

		2/21/06		12:14:06 PM		-12.7041015625

		2/21/06		12:14:08 PM		-13.88671875

		2/21/06		12:14:10 PM		-13.88671875

		2/21/06		12:14:12 PM		-12.7802734375

		2/21/06		12:14:14 PM		-12.7802734375

		2/21/06		12:14:16 PM		-13.1987304688		0.443634826

		2/21/06		12:14:18 PM		-13.1987304688

		2/21/06		12:14:20 PM		-12.5239257813

		2/21/06		12:14:22 PM		-12.5239257813

		2/21/06		12:14:24 PM		-12.388671875

		2/21/06		12:14:26 PM		-12.388671875

		2/21/06		12:14:28 PM		-13.6811523438

		2/21/06		12:14:32 PM		-13.6811523438

		2/21/06		12:14:34 PM		-12.8676757813

		2/21/06		12:14:36 PM		-13.5883789063

		2/21/06		12:14:38 PM		-13.5883789063		0.5636695571

		2/21/06		12:14:40 PM		-12.7172851563

		2/21/06		12:14:42 PM		-12.7172851563

		2/21/06		12:14:44 PM		-12.615234375

		2/21/06		12:14:46 PM		-12.615234375

		2/21/06		12:14:48 PM		-13.46875

		2/21/06		12:14:50 PM		-13.46875

		2/21/06		12:14:52 PM		-12.6958007813

		2/21/06		12:14:54 PM		-12.6958007813

		2/21/06		12:14:56 PM		-13.462890625

		2/21/06		12:14:58 PM		-13.462890625		0.4093852035

		2/21/06		12:15:00 PM		-12.7534179688

		2/21/06		12:15:02 PM		-12.7534179688

		2/21/06		12:15:04 PM		-13.0380859375

		2/21/06		12:15:06 PM		-13.0380859375

		2/21/06		12:15:08 PM		-13.0786132813

		2/21/06		12:15:10 PM		-13.0786132813

		2/21/06		12:15:12 PM		-12.7006835938

		2/21/06		12:15:14 PM		-12.7006835938

		2/21/06		12:15:16 PM		-13.748046875

		2/21/06		12:15:18 PM		-13.748046875		0.3936340538

		2/21/06		12:15:20 PM		-12.8666992188

		2/21/06		12:15:22 PM		-12.8666992188

		2/21/06		12:15:24 PM		-13.0717773438

		2/21/06		12:15:26 PM		-13.0717773438

		2/21/06		12:15:28 PM		-12.4501953125

		2/21/06		12:15:30 PM		-12.4501953125

		2/21/06		12:15:32 PM		-11.9760742188

		2/21/06		12:15:34 PM		-11.9760742188

		2/21/06		12:15:36 PM		-13.0595703125

		2/21/06		12:15:38 PM		-13.0595703125		0.4423731833

		2/21/06		12:15:40 PM		-12.3120117188

		2/21/06		12:15:42 PM		-12.3120117188

		2/21/06		12:15:44 PM		-12.7866210938

		2/21/06		12:15:46 PM		-12.7866210938

		2/21/06		12:15:48 PM		-12.029296875

		2/21/06		12:15:50 PM		-12.029296875

		2/21/06		12:15:52 PM		-11.9428710938

		2/21/06		12:15:54 PM		-11.9428710938

		2/21/06		12:15:56 PM		-13.0375976563

		2/21/06		12:15:58 PM		-13.0375976563		0.4491439212

		2/21/06		12:16:00 PM		-12.1918945313

		2/21/06		12:16:02 PM		-12.1918945313

		2/21/06		12:16:04 PM		-12.6201171875

		2/21/06		12:16:06 PM		-12.6201171875

		2/21/06		12:16:08 PM		-11.6196289063

		2/21/06		12:16:10 PM		-11.6196289063

		2/21/06		12:16:12 PM		-11.4682617188

		2/21/06		12:16:14 PM		-11.4682617188

		2/21/06		12:16:16 PM		-11.3989257813

		2/21/06		12:16:18 PM		-11.3989257813		0.4970487172

		2/21/06		12:16:20 PM		-11.0268554688

		2/21/06		12:16:22 PM		-11.0268554688

		2/21/06		12:16:24 PM		-11.87109375

		2/21/06		12:16:26 PM		-11.87109375

		2/21/06		12:16:28 PM		-11.0805664063

		2/21/06		12:16:30 PM		-11.0805664063

		2/21/06		12:16:32 PM		-11.3334960938

		2/21/06		12:16:34 PM		-11.3334960938

		2/21/06		12:16:36 PM		-10.7485351563

		2/21/06		12:16:38 PM		-10.7485351563		0.3987532684

		2/21/06		12:16:40 PM		-10.3803710938

		2/21/06		12:16:42 PM		-10.3803710938

		2/21/06		12:16:44 PM		-11.23828125

		2/21/06		12:16:46 PM		-11.23828125

		2/21/06		12:16:48 PM		-10.4780273438

		2/21/06		12:16:50 PM		-10.4780273438

		2/21/06		12:16:52 PM		-10.759765625

		2/21/06		12:16:54 PM		-10.759765625

		2/21/06		12:16:56 PM		-10.083984375

		2/21/06		12:16:58 PM		-10.083984375		0.4113945376

		2/21/06		12:17:00 PM		-10.291015625

		2/21/06		12:17:02 PM		-10.291015625

		2/21/06		12:17:04 PM		-11.54296875

		2/21/06		12:17:06 PM		-11.54296875

		2/21/06		12:17:08 PM		-11.2700195313

		2/21/06		12:17:10 PM		-11.2700195313

		2/21/06		12:17:12 PM		-11.9458007813

		2/21/06		12:17:14 PM		-11.9458007813

		2/21/06		12:17:16 PM		-11.0053710938

		2/21/06		12:17:18 PM		-11.0053710938		0.585429232

		2/21/06		12:17:20 PM		-10.9921875

		2/21/06		12:17:22 PM		-10.9921875

		2/21/06		12:17:24 PM		-10.798828125

		2/21/06		12:17:26 PM		-10.798828125

		2/21/06		12:17:28 PM		-10.3916015625

		2/21/06		12:17:30 PM		-10.3916015625

		2/21/06		12:17:32 PM		-10.9052734375

		2/21/06		12:17:34 PM		-10.9052734375

		2/21/06		12:17:36 PM		-10.0751953125

		2/21/06		12:17:38 PM		-10.0751953125		0.3651684525

		2/21/06		12:17:40 PM		-10.544921875

		2/21/06		12:17:42 PM		-10.544921875

		2/21/06		12:17:44 PM		-10.0815429688

		2/21/06		12:17:46 PM		-10.0815429688

		2/21/06		12:17:48 PM		-10.1259765625

		2/21/06		12:17:50 PM		-10.1259765625

		2/21/06		12:17:52 PM		-11.08984375

		2/21/06		12:17:54 PM		-11.08984375

		2/21/06		12:17:56 PM		-10.2934570313

		2/21/06		12:17:58 PM		-10.2934570313		0.3890320439

		2/21/06		12:18:00 PM		-10.6684570313

		2/21/06		12:18:02 PM		-10.6684570313

		2/21/06		12:18:04 PM		-9.7451171875

		2/21/06		12:18:06 PM		-9.7451171875

		2/21/06		12:18:08 PM		-9.85546875

		2/21/06		12:18:10 PM		-9.85546875

		2/21/06		12:18:12 PM		-10.8364257813

		2/21/06		12:18:14 PM		-10.8364257813

		2/21/06		12:18:16 PM		-10.3276367188

		2/21/06		12:18:18 PM		-10.3276367188		0.4543334515

		2/21/06		12:18:20 PM		-11.0346679688

		2/21/06		12:18:22 PM		-11.0346679688

		2/21/06		12:18:24 PM		-10.1333007813

		2/21/06		12:18:26 PM		-10.1333007813

		2/21/06		12:18:28 PM		-10.6088867188

		2/21/06		12:18:30 PM		-10.6088867188

		2/21/06		12:18:32 PM		-10.9819335938

		2/21/06		12:18:34 PM		-10.9819335938

		2/21/06		12:18:36 PM		-10.6083984375

		2/21/06		12:18:38 PM		-10.6083984375		0.3418257676

		2/21/06		12:18:40 PM		-11.2802734375

		2/21/06		12:18:42 PM		-11.2802734375

		2/21/06		12:18:44 PM		-10.07421875

		2/21/06		12:18:46 PM		-10.07421875

		2/21/06		12:18:48 PM		-10.4990234375

		2/21/06		12:18:50 PM		-10.4990234375

		2/21/06		12:18:52 PM		-10.0834960938

		2/21/06		12:18:54 PM		-10.0834960938

		2/21/06		12:18:56 PM		-10.1005859375

		2/21/06		12:18:58 PM		-10.1005859375		0.489979858

		2/21/06		12:19:00 PM		-11.1567382813

		2/21/06		12:19:02 PM		-11.1567382813

		2/21/06		12:19:04 PM		-10.265625

		2/21/06		12:19:06 PM		-10.265625

		2/21/06		12:19:08 PM		-11.0131835938

		2/21/06		12:19:10 PM		-11.0131835938

		2/21/06		12:19:12 PM		-10.1767578125

		2/21/06		12:19:14 PM		-10.1767578125

		2/21/06		12:19:16 PM		-10.2783203125

		2/21/06		12:19:18 PM		-10.2783203125		0.4403796415

		2/21/06		12:19:20 PM		-11.2509765625

		2/21/06		12:19:22 PM		-11.2509765625

		2/21/06		12:19:24 PM		-10.291015625

		2/21/06		12:19:26 PM		-10.291015625

		2/21/06		12:19:28 PM		-11.0366210938

		2/21/06		12:19:30 PM		-11.0366210938

		2/21/06		12:19:32 PM		-9.9545898438

		2/21/06		12:19:34 PM		-9.9545898438

		2/21/06		12:19:36 PM		-10.3051757813

		2/21/06		12:19:38 PM		-10.3051757813		0.5181443648

		2/21/06		12:19:40 PM		-11.2583007813

		2/21/06		12:19:42 PM		-11.2583007813

		2/21/06		12:19:44 PM		-10.75

		2/21/06		12:19:46 PM		-10.75

		2/21/06		12:19:48 PM		-11.8559570313

		2/21/06		12:19:50 PM		-11.8559570313

		2/21/06		12:19:52 PM		-10.6411132813

		2/21/06		12:19:54 PM		-10.6411132813

		2/21/06		12:19:56 PM		-10.9125976563

		2/21/06		12:19:58 PM		-10.9125976563		0.4626928437

		2/21/06		12:20:00 PM		-10.3627929688

		2/21/06		12:20:02 PM		-10.3627929688

		2/21/06		12:20:04 PM		-9.79296875

		2/21/06		12:20:06 PM		-9.79296875

		2/21/06		12:20:08 PM		-10.8862304688

		2/21/06		12:20:10 PM		-10.8862304688

		2/21/06		12:20:12 PM		-9.9038085938

		2/21/06		12:20:14 PM		-9.9038085938

		2/21/06		12:20:16 PM		-10.7006835938

		2/21/06		12:20:18 PM		-10.7006835938		0.4516422493

		2/21/06		12:20:20 PM		-10.1005859375

		2/21/06		12:20:22 PM		-10.1005859375

		2/21/06		12:20:24 PM		-10.0805664063

		2/21/06		12:20:26 PM		-10.0805664063

		2/21/06		12:20:28 PM		-11.4819335938

		2/21/06		12:20:30 PM		-11.4819335938

		2/21/06		12:20:32 PM		-10.6069335938

		2/21/06		12:20:34 PM		-10.6069335938

		2/21/06		12:20:36 PM		-11.4594726563

		2/21/06		12:20:38 PM		-11.4594726563		0.6547844563

		2/21/06		12:20:40 PM		-10.2875976563

		2/21/06		12:20:42 PM		-10.2875976563

		2/21/06		12:20:44 PM		-10.18359375

		2/21/06		12:20:46 PM		-10.18359375

		2/21/06		12:20:48 PM		-11.4331054688

		2/21/06		12:20:50 PM		-11.4331054688

		2/21/06		12:20:52 PM		-10.7514648438

		2/21/06		12:20:54 PM		-10.7514648438

		2/21/06		12:20:56 PM		-11.830078125

		2/21/06		12:20:58 PM		-11.830078125		0.6765178647

		2/21/06		12:21:00 PM		-10.833984375

		2/21/06		12:21:02 PM		-10.833984375

		2/21/06		12:21:04 PM		-11.0932617188

		2/21/06		12:21:06 PM		-11.0932617188

		2/21/06		12:21:08 PM		-11.3369140625

		2/21/06		12:21:10 PM		-11.3369140625

		2/21/06		12:21:12 PM		-10.59765625

		2/21/06		12:21:14 PM		-10.59765625

		2/21/06		12:21:16 PM		-11.595703125

		2/21/06		12:21:18 PM		-11.595703125		0.3725730065

		2/21/06		12:21:20 PM		-10.2973632813

		2/21/06		12:21:22 PM		-10.2973632813

		2/21/06		12:21:24 PM		-10.5546875

		2/21/06		12:21:26 PM		-10.5546875

		2/21/06		12:21:28 PM		-10.1171875

		2/21/06		12:21:30 PM		-10.1171875

		2/21/06		12:21:32 PM		-9.7797851563

		2/21/06		12:21:34 PM		-9.7797851563

		2/21/06		12:21:36 PM		-11.1997070313

		2/21/06		12:21:38 PM		-11.1997070313		0.5029065529

		2/21/06		12:21:40 PM		-10.5141601563

		2/21/06		12:21:42 PM		-10.5141601563

		2/21/06		12:21:44 PM		-11.2368164063

		2/21/06		12:21:46 PM		-11.2368164063

		2/21/06		12:21:48 PM		-10.5942382813

		2/21/06		12:21:50 PM		-10.5942382813

		2/21/06		12:21:52 PM		-10.3989257813

		2/21/06		12:21:54 PM		-10.3989257813

		2/21/06		12:21:56 PM		-11.7163085938

		2/21/06		12:21:58 PM		-11.7163085938		0.5318584075

		2/21/06		12:22:00 PM		-10.8359375

		2/21/06		12:22:02 PM		-10.8359375

		2/21/06		12:22:04 PM		-11.4663085938

		2/21/06		12:22:06 PM		-11.4663085938

		2/21/06		12:22:08 PM		-10.6918945313

		2/21/06		12:22:10 PM		-10.6918945313

		2/21/06		12:22:12 PM		-10.7431640625

		2/21/06		12:22:14 PM		-10.7431640625

		2/21/06		12:22:16 PM		-11.578125

		2/21/06		12:22:18 PM		-11.578125		0.3998842125

		2/21/06		12:22:20 PM		-11.0771484375

		2/21/06		12:22:22 PM		-11.0771484375

		2/21/06		12:22:24 PM		-11.9638671875

		2/21/06		12:22:26 PM		-11.9638671875

		2/21/06		12:22:28 PM		-11.1127929688

		2/21/06		12:22:30 PM		-11.1127929688

		2/21/06		12:22:32 PM		-11.2192382813

		2/21/06		12:22:34 PM		-11.2192382813

		2/21/06		12:22:36 PM		-10.966796875

		2/21/06		12:22:38 PM		-10.966796875		0.3764883669

		2/21/06		12:22:40 PM		-10.3139648438

		2/21/06		12:22:42 PM		-10.3139648438

		2/21/06		12:22:44 PM		-11.17578125

		2/21/06		12:22:46 PM		-11.17578125

		2/21/06		12:22:48 PM		-10.3559570313

		2/21/06		12:22:50 PM		-10.3559570313

		2/21/06		12:22:52 PM		-10.7182617188

		2/21/06		12:22:54 PM		-10.7182617188

		2/21/06		12:22:56 PM		-10.0356445313

		2/21/06		12:22:58 PM		-10.0356445313		0.4145459438

		2/21/06		12:23:00 PM		-9.7573242188

		2/21/06		12:23:02 PM		-9.7573242188

		2/21/06		12:23:04 PM		-10.9887695313

		2/21/06		12:23:06 PM		-10.9887695313

		2/21/06		12:23:08 PM		-10.3706054688

		2/21/06		12:23:10 PM		-10.3706054688

		2/21/06		12:23:12 PM		-10.966796875

		2/21/06		12:23:14 PM		-10.966796875

		2/21/06		12:23:16 PM		-10.2231445313

		2/21/06		12:23:18 PM		-10.2231445313		0.4931253208

		2/21/06		12:23:20 PM		-10.0961914063

		2/21/06		12:23:22 PM		-10.0961914063

		2/21/06		12:23:24 PM		-10.8178710938

		2/21/06		12:23:26 PM		-10.8178710938

		2/21/06		12:23:28 PM		-10.4819335938

		2/21/06		12:23:30 PM		-10.4819335938

		2/21/06		12:23:32 PM		-11.2426757813

		2/21/06		12:23:34 PM		-11.2426757813

		2/21/06		12:23:36 PM		-10.4912109375

		2/21/06		12:23:38 PM		-10.4912109375		0.4046188604

		2/21/06		12:23:40 PM		-10.6728515625

		2/21/06		12:23:42 PM		-10.6728515625

		2/21/06		12:23:44 PM		-10.5810546875

		2/21/06		12:23:46 PM		-10.5810546875

		2/21/06		12:23:48 PM		-10.16015625

		2/21/06		12:23:50 PM		-10.16015625

		2/21/06		12:23:52 PM		-10.869140625

		2/21/06		12:23:54 PM		-10.869140625

		2/21/06		12:23:56 PM		-10.0234375

		2/21/06		12:23:58 PM		-10.0234375		0.3359366168

		2/21/06		12:24:00 PM		-10.0986328125

		2/21/06		12:24:02 PM		-10.0986328125

		2/21/06		12:24:04 PM		-9.4458007813

		2/21/06		12:24:06 PM		-9.4458007813

		2/21/06		12:24:08 PM		-9.33984375

		2/21/06		12:24:10 PM		-9.33984375

		2/21/06		12:24:12 PM		-10.4252929688

		2/21/06		12:24:14 PM		-10.4252929688

		2/21/06		12:24:16 PM		-9.9965820313

		2/21/06		12:24:18 PM		-9.9965820313		0.4313473357

		2/21/06		12:24:20 PM		-10.625

		2/21/06		12:24:22 PM		-10.625

		2/21/06		12:24:24 PM		-9.8579101563

		2/21/06		12:24:26 PM		-9.8579101563

		2/21/06		12:24:28 PM		-9.9526367188

		2/21/06		12:24:30 PM		-9.9526367188

		2/21/06		12:24:32 PM		-10.9545898438

		2/21/06		12:24:34 PM		-10.9545898438

		2/21/06		12:24:36 PM		-10.564453125

		2/21/06		12:24:38 PM		-10.564453125		0.44192071

		2/21/06		12:24:40 PM		-11.0942382813

		2/21/06		12:24:42 PM		-11.0942382813

		2/21/06		12:24:44 PM		-10.162109375

		2/21/06		12:24:46 PM		-10.162109375

		2/21/06		12:24:48 PM		-10.4184570313

		2/21/06		12:24:50 PM		-10.4184570313

		2/21/06		12:24:52 PM		-10.3334960938

		2/21/06		12:24:54 PM		-10.3334960938

		2/21/06		12:24:56 PM		-10.25390625

		2/21/06		12:24:58 PM		-10.25390625		0.3498936507

		2/21/06		12:25:00 PM		-11.1284179688

		2/21/06		12:25:02 PM		-11.1284179688

		2/21/06		12:25:04 PM		-10.2939453125

		2/21/06		12:25:06 PM		-10.2939453125

		2/21/06		12:25:08 PM		-10.72265625

		2/21/06		12:25:10 PM		-10.72265625

		2/21/06		12:25:12 PM		-10.0219726563

		2/21/06		12:25:14 PM		-10.0219726563

		2/21/06		12:25:16 PM		-9.9794921875

		2/21/06		12:25:18 PM		-9.9794921875		0.462213839

		2/21/06		12:25:20 PM		-10.7900390625

		2/21/06		12:25:22 PM		-10.7900390625

		2/21/06		12:25:24 PM		-10.1572265625

		2/21/06		12:25:26 PM		-10.1572265625

		2/21/06		12:25:28 PM		-10.73046875

		2/21/06		12:25:30 PM		-10.73046875

		2/21/06		12:25:32 PM		-9.830078125

		2/21/06		12:25:34 PM		-9.830078125

		2/21/06		12:25:36 PM		-10.1528320313

		2/21/06		12:25:38 PM		-10.1528320313		0.3896293191

		2/21/06		12:25:40 PM		-11.259765625

		2/21/06		12:25:42 PM		-11.259765625

		2/21/06		12:25:44 PM		-10.6337890625

		2/21/06		12:25:46 PM		-10.6337890625

		2/21/06		12:25:48 PM		-11.267578125

		2/21/06		12:25:50 PM		-11.267578125

		2/21/06		12:25:52 PM		-10.0083007813

		2/21/06		12:25:54 PM		-10.0083007813

		2/21/06		12:25:56 PM		-10.2651367188

		2/21/06		12:25:58 PM		-10.2651367188		0.5388390906

		2/21/06		12:26:00 PM		-10.244140625

		2/21/06		12:26:02 PM		-10.244140625

		2/21/06		12:26:04 PM		-9.78125

		2/21/06		12:26:06 PM		-9.78125

		2/21/06		12:26:08 PM		-10.5224609375

		2/21/06		12:26:10 PM		-10.5224609375

		2/21/06		12:26:12 PM		-9.4360351563

		2/21/06		12:26:14 PM		-9.4360351563

		2/21/06		12:26:16 PM		-10.1450195313

		2/21/06		12:26:18 PM		-10.1450195313		0.3989389493

		2/21/06		12:26:20 PM		-9.5434570313

		2/21/06		12:26:22 PM		-9.5434570313

		2/21/06		12:26:24 PM		-9.4409179688

		2/21/06		12:26:26 PM		-9.4409179688

		2/21/06		12:26:28 PM		-10.5561523438

		2/21/06		12:26:30 PM		-10.5561523438

		2/21/06		12:26:32 PM		-9.6215820313

		2/21/06		12:26:34 PM		-9.6215820313

		2/21/06		12:26:36 PM		-10.373046875

		2/21/06		12:26:38 PM		-10.373046875		0.4875010694

		2/21/06		12:26:40 PM		-9.3862304688

		2/21/06		12:26:42 PM		-9.3862304688

		2/21/06		12:26:44 PM		-9.546875

		2/21/06		12:26:46 PM		-9.546875

		2/21/06		12:26:48 PM		-10.6645507813

		2/21/06		12:26:50 PM		-10.6645507813

		2/21/06		12:26:52 PM		-9.9038085938

		2/21/06		12:26:54 PM		-9.9038085938

		2/21/06		12:26:56 PM		-10.818359375

		2/21/06		12:26:58 PM		-10.818359375		0.6114046471

		2/21/06		12:27:00 PM		-9.6865234375

		2/21/06		12:27:02 PM		-9.6865234375

		2/21/06		12:27:04 PM		-9.9545898438

		2/21/06		12:27:06 PM		-9.9545898438

		2/21/06		12:27:08 PM		-10.6674804688

		2/21/06		12:27:10 PM		-10.6674804688

		2/21/06		12:27:12 PM		-10.0419921875

		2/21/06		12:27:14 PM		-10.0419921875

		2/21/06		12:27:16 PM		-11.0205078125

		2/21/06		12:27:18 PM		-11.0205078125		0.5192044638

		2/21/06		12:27:20 PM		-9.8491210938

		2/21/06		12:27:22 PM		-9.8491210938

		2/21/06		12:27:24 PM		-10.3959960938

		2/21/06		12:27:26 PM		-10.3959960938

		2/21/06		12:27:28 PM		-10.0776367188

		2/21/06		12:27:30 PM		-10.0776367188

		2/21/06		12:27:32 PM		-9.841796875

		2/21/06		12:27:34 PM		-9.841796875

		2/21/06		12:27:36 PM		-11.23046875

		2/21/06		12:27:38 PM		-11.23046875		0.5447671237

		2/21/06		12:27:40 PM		-10.3168945313

		2/21/06		12:27:42 PM		-10.3168945313

		2/21/06		12:27:44 PM		-11.1064453125

		2/21/06		12:27:46 PM		-11.1064453125

		2/21/06		12:27:48 PM		3.25390625

		2/21/06		12:27:50 PM		3.25390625

		2/21/06		12:27:52 PM		5.1157226563

		2/21/06		12:27:54 PM		5.1157226563

		2/21/06		12:27:56 PM		2.8283691406

		2/21/06		12:27:58 PM		2.8283691406		7.5075978323

		2/21/06		12:28:00 PM		2.0493164063

		2/21/06		12:28:02 PM		2.0493164063

		2/21/06		12:28:04 PM		-0.5888061523

		2/21/06		12:28:06 PM		-0.5888061523

		2/21/06		12:28:08 PM		-1.2989501953

		2/21/06		12:28:10 PM		-1.2989501953

		2/21/06		12:28:12 PM		-3.1854248047

		2/21/06		12:28:14 PM		-3.1854248047

		2/21/06		12:28:16 PM		-5.7858886719

		2/21/06		12:28:18 PM		-5.7858886719		2.7622354023

		2/21/06		12:28:20 PM		-6.6142578125

		2/21/06		12:28:22 PM		-6.6142578125

		2/21/06		12:28:24 PM		-8.9462890625

		2/21/06		12:28:26 PM		-8.9462890625

		2/21/06		12:28:28 PM		-9.197265625

		2/21/06		12:28:30 PM		-9.197265625

		2/21/06		12:28:32 PM		-10.47265625

		2/21/06		12:28:34 PM		-10.47265625

		2/21/06		12:28:36 PM		-11.2524414063

		2/21/06		12:28:38 PM		-11.2524414063		1.6690628501

		2/21/06		12:28:40 PM		-11.431640625

		2/21/06		12:28:42 PM		-11.431640625

		2/21/06		12:28:44 PM		-13.1005859375

		2/21/06		12:28:46 PM		-13.1005859375

		2/21/06		12:28:48 PM		-12.5405273438

		2/21/06		12:28:50 PM		-12.5405273438

		2/21/06		12:28:52 PM		-13.181640625

		2/21/06		12:28:54 PM		-13.181640625

		2/21/06		12:28:56 PM		-12.9150390625

		2/21/06		12:28:58 PM		-12.9150390625		0.6751132886

		2/21/06		12:29:00 PM		-12.5473632813

		2/21/06		12:29:02 PM		-12.5473632813

		2/21/06		12:29:04 PM		-13.7036132813

		2/21/06		12:29:06 PM		-13.7036132813

		2/21/06		12:29:08 PM		-12.8256835938

		2/21/06		12:29:10 PM		-12.8256835938

		2/21/06		12:29:12 PM		-13.2412109375

		2/21/06		12:29:14 PM		-13.2412109375

		2/21/06		12:29:16 PM		-12.455078125

		2/21/06		12:29:18 PM		-12.455078125		0.4887967114

		2/21/06		12:29:20 PM		-12.2333984375

		2/21/06		12:29:22 PM		-12.2333984375

		2/21/06		12:29:24 PM		-13.4907226563

		2/21/06		12:29:26 PM		-13.4907226563

		2/21/06		12:29:28 PM		-12.861328125

		2/21/06		12:29:30 PM		-12.861328125

		2/21/06		12:29:32 PM		-13.654296875

		2/21/06		12:29:34 PM		-13.654296875

		2/21/06		12:29:36 PM		-12.96875

		2/21/06		12:29:38 PM		-12.96875		0.5308490911

		2/21/06		12:29:40 PM		-13.0771484375

		2/21/06		12:29:42 PM		-13.0771484375

		2/21/06		12:29:44 PM		-13.3774414063

		2/21/06		12:29:46 PM		-13.3774414063

		2/21/06		12:29:48 PM		-12.8090820313

		2/21/06		12:29:50 PM		-12.8090820313

		2/21/06		12:29:52 PM		-13.6596679688

		2/21/06		12:29:54 PM		-13.6596679688

		2/21/06		12:29:56 PM		-12.892578125

		2/21/06		12:29:58 PM		-12.892578125		0.3328063932

		2/21/06		12:30:00 PM		-13.0239257813

		2/21/06		12:30:02 PM		-13.0239257813

		2/21/06		12:30:04 PM		-12.6401367188

		2/21/06		12:30:06 PM		-12.6401367188

		2/21/06		12:30:08 PM		-12.2084960938

		2/21/06		12:30:10 PM		-12.2084960938

		2/21/06		12:30:12 PM		-13.2412109375

		2/21/06		12:30:14 PM		-13.2412109375

		2/21/06		12:30:16 PM		-12.4912109375

		2/21/06		12:30:18 PM		-12.4912109375		0.3899816479

		2/21/06		12:30:20 PM		-12.8100585938

		2/21/06		12:30:22 PM		-12.8100585938

		2/21/06		12:30:24 PM		-11.9609375

		2/21/06		12:30:26 PM		-11.9609375

		2/21/06		12:30:28 PM		-11.6796875

		2/21/06		12:30:30 PM		-11.6796875

		2/21/06		12:30:32 PM		-12.791015625

		2/21/06		12:30:34 PM		-12.791015625

		2/21/06		12:30:36 PM		-12.2954101563

		2/21/06		12:30:38 PM		-12.2954101563		0.4715819088

		2/21/06		12:30:40 PM		-12.7890625

		2/21/06		12:30:42 PM		-12.7890625

		2/21/06		12:30:44 PM		-11.9682617188

		2/21/06		12:30:46 PM		-11.9682617188

		2/21/06		12:30:48 PM		-11.8676757813

		2/21/06		12:30:50 PM		-11.8676757813

		2/21/06		12:30:52 PM		-12.361328125

		2/21/06		12:30:54 PM		-12.361328125

		2/21/06		12:30:56 PM		-12.009765625

		2/21/06		12:30:58 PM		-12.009765625		0.3569467672

		2/21/06		12:31:00 PM		-12.7387695313

		2/21/06		12:31:02 PM		-12.7387695313

		2/21/06		12:31:04 PM		-11.9208984375

		2/21/06		12:31:06 PM		-11.9208984375

		2/21/06		12:31:08 PM		-12.103515625

		2/21/06		12:31:10 PM		-12.103515625

		2/21/06		12:31:12 PM		-11.8676757813

		2/21/06		12:31:14 PM		-11.8676757813

		2/21/06		12:31:16 PM		-11.7373046875

		2/21/06		12:31:18 PM		-11.7373046875		0.3718310646

		2/21/06		12:31:20 PM		-12.6459960938

		2/21/06		12:31:22 PM		-12.6459960938

		2/21/06		12:31:24 PM		-12.0239257813

		2/21/06		12:31:26 PM		-12.0239257813

		2/21/06		12:31:28 PM		-12.3266601563

		2/21/06		12:31:30 PM		-12.3266601563

		2/21/06		12:31:32 PM		-11.4892578125

		2/21/06		12:31:34 PM		-11.4892578125

		2/21/06		12:31:36 PM		-11.4638671875

		2/21/06		12:31:38 PM		-11.4638671875		0.4881667183

		2/21/06		12:31:40 PM		-12.498046875

		2/21/06		12:31:42 PM		-12.498046875

		2/21/06		12:31:44 PM		-12.0297851563

		2/21/06		12:31:46 PM		-12.0297851563

		2/21/06		12:31:48 PM		-12.5224609375

		2/21/06		12:31:50 PM		-12.5224609375

		2/21/06		12:31:52 PM		-11.63671875

		2/21/06		12:31:54 PM		-11.63671875

		2/21/06		12:31:56 PM		-11.7646484375

		2/21/06		12:31:58 PM		-11.7646484375		0.3854196909

		2/21/06		12:32:00 PM		-12.2739257813

		2/21/06		12:32:02 PM		-12.2739257813

		2/21/06		12:32:04 PM		-12.0004882813

		2/21/06		12:32:06 PM		-12.0004882813

		2/21/06		12:32:08 PM		-12.548828125

		2/21/06		12:32:10 PM		-12.548828125

		2/21/06		12:32:12 PM		-11.5258789063

		2/21/06		12:32:14 PM		-11.5258789063

		2/21/06		12:32:16 PM		-11.841796875

		2/21/06		12:32:18 PM		-11.841796875		0.3708180114

		2/21/06		12:32:20 PM		-11.6225585938

		2/21/06		12:32:22 PM		-11.6225585938

		2/21/06		12:32:24 PM		-11.48046875

		2/21/06		12:32:26 PM		-11.48046875

		2/21/06		12:32:28 PM		-12.2690429688

		2/21/06		12:32:30 PM		-12.2690429688

		2/21/06		12:32:32 PM		-11.53515625

		2/21/06		12:32:34 PM		-11.53515625

		2/21/06		12:32:36 PM		-12.103515625

		2/21/06		12:32:38 PM		-12.103515625		0.3385681768

		2/21/06		12:32:40 PM		-11.4067382813

		2/21/06		12:32:42 PM		-11.4067382813

		2/21/06		12:32:44 PM		-11.5854492188

		2/21/06		12:32:46 PM		-11.5854492188

		2/21/06		12:32:48 PM		-12.4853515625

		2/21/06		12:32:50 PM		-12.4853515625

		2/21/06		12:32:52 PM		-11.6831054688

		2/21/06		12:32:54 PM		-11.6831054688

		2/21/06		12:32:56 PM		-12.3510742188

		2/21/06		12:32:58 PM		-12.3510742188		0.4559165351

		2/21/06		12:33:00 PM		-11.27734375

		2/21/06		12:33:02 PM		-11.27734375

		2/21/06		12:33:04 PM		-11.5180664063

		2/21/06		12:33:06 PM		-11.5180664063

		2/21/06		12:33:08 PM		-12.4223632813

		2/21/06		12:33:10 PM		-12.4223632813

		2/21/06		12:33:12 PM		-11.931640625

		2/21/06		12:33:14 PM		-11.931640625

		2/21/06		12:33:16 PM		-12.7016601563

		2/21/06		12:33:18 PM		-12.7016601563		0.5628196844

		2/21/06		12:33:20 PM		-11.5786132813

		2/21/06		12:33:22 PM		-11.5786132813

		2/21/06		12:33:24 PM		-12.0268554688

		2/21/06		12:33:26 PM		-12.0268554688

		2/21/06		12:33:28 PM		-11.6962890625

		2/21/06		12:33:30 PM		-11.6962890625

		2/21/06		12:33:32 PM		-11.2509765625

		2/21/06		12:33:34 PM		-11.2509765625

		2/21/06		12:33:36 PM		-12.1899414063

		2/21/06		12:33:38 PM		-12.1899414063		0.3500696204

		2/21/06		12:33:40 PM		-11.14453125

		2/21/06		12:33:42 PM		-11.14453125

		2/21/06		12:33:44 PM		-11.7822265625

		2/21/06		12:33:46 PM		-11.7822265625

		2/21/06		12:33:48 PM		-11.1059570313

		2/21/06		12:33:50 PM		-11.1059570313

		2/21/06		12:33:52 PM		-11.068359375

		2/21/06		12:33:54 PM		-11.068359375

		2/21/06		12:33:56 PM		-12.0815429688

		2/21/06		12:33:58 PM		-12.0815429688		0.4385935121

		2/21/06		12:34:00 PM		-11.2504882813

		2/21/06		12:34:02 PM		-11.2504882813

		2/21/06		12:34:04 PM		-12.1264648438

		2/21/06		12:34:06 PM		-12.1264648438

		2/21/06		12:34:08 PM		-11.0756835938

		2/21/06		12:34:10 PM		-11.0756835938

		2/21/06		12:34:12 PM		-11.1752929688

		2/21/06		12:34:14 PM		-11.1752929688

		2/21/06		12:34:16 PM		-12.4174804688

		2/21/06		12:34:18 PM		-12.4174804688		0.5816584202

		2/21/06		12:34:20 PM		-11.5747070313

		2/21/06		12:34:22 PM		-11.5747070313

		2/21/06		12:34:24 PM		-12.4296875

		2/21/06		12:34:26 PM		-12.4296875

		2/21/06		12:34:28 PM		-11.3149414063

		2/21/06		12:34:30 PM		-11.3149414063

		2/21/06		12:34:32 PM		-11.58984375

		2/21/06		12:34:34 PM		-11.58984375

		2/21/06		12:34:36 PM		-11.748046875

		2/21/06		12:34:38 PM		-11.748046875		0.3960670986

		2/21/06		12:34:40 PM		-11.208984375

		2/21/06		12:34:42 PM		-11.208984375

		2/21/06		12:34:44 PM		-12.349609375

		2/21/06		12:34:46 PM		-12.349609375

		2/21/06		12:34:48 PM		-11.1401367188

		2/21/06		12:34:50 PM		-11.1401367188

		2/21/06		12:34:52 PM		-11.5522460938

		2/21/06		12:34:54 PM		-11.5522460938

		2/21/06		12:34:56 PM		-11.052734375

		2/21/06		12:34:58 PM		-11.052734375		0.5013532974

		2/21/06		12:35:00 PM		-10.6928710938

		2/21/06		12:35:02 PM		-10.6928710938

		2/21/06		12:35:04 PM		-11.919921875

		2/21/06		12:35:06 PM		-11.919921875

		2/21/06		12:35:08 PM		-11.0537109375

		2/21/06		12:35:10 PM		-11.0537109375

		2/21/06		12:35:12 PM		-11.7880859375

		2/21/06		12:35:14 PM		-11.7880859375

		2/21/06		12:35:16 PM		-10.95703125

		2/21/06		12:35:18 PM		-10.95703125		0.5094354657

		2/21/06		12:35:20 PM		-10.8564453125

		2/21/06		12:35:22 PM		-10.8564453125

		2/21/06		12:35:24 PM		-12.2724609375

		2/21/06		12:35:26 PM		-12.2724609375

		2/21/06		12:35:28 PM		-11.302734375

		2/21/06		12:35:30 PM		-11.302734375

		2/21/06		12:35:32 PM		-12.06640625

		2/21/06		12:35:34 PM		-12.06640625

		2/21/06		12:35:36 PM		-11.1459960938

		2/21/06		12:35:38 PM		-11.1459960938		0.5757617935

		2/21/06		12:35:40 PM		-11.1694335938

		2/21/06		12:35:42 PM		-11.1694335938

		2/21/06		12:35:44 PM		-12.1767578125

		2/21/06		12:35:46 PM		-12.1767578125

		2/21/06		12:35:48 PM		-11.6108398438

		2/21/06		12:35:50 PM		-11.6108398438

		2/21/06		12:35:52 PM		-12.671875

		2/21/06		12:35:54 PM		-12.671875

		2/21/06		12:35:56 PM		-11.6958007813

		2/21/06		12:35:58 PM		-11.6958007813		0.5426843912

		2/21/06		12:36:00 PM		-12.0190429688

		2/21/06		12:36:06 PM		-12.0239257813

		2/21/06		12:36:08 PM		-11.4858398438

		2/21/06		12:36:10 PM		-11.4858398438

		2/21/06		12:36:12 PM		-12.6181640625

		2/21/06		12:36:14 PM		-12.6181640625

		2/21/06		12:36:16 PM		-11.7534179688

		2/21/06		12:36:18 PM		-11.7534179688

		2/21/06		12:36:20 PM		-12.208984375

		2/21/06		12:36:22 PM		-12.208984375		0.4082175967

		2/21/06		12:36:24 PM		-11.8217773438

		2/21/06		12:36:26 PM		-11.8217773438

		2/21/06		12:36:28 PM		-11.6401367188

		2/21/06		12:36:30 PM		-11.6401367188

		2/21/06		12:36:32 PM		-12.9887695313

		2/21/06		12:36:34 PM		-12.9887695313

		2/21/06		12:36:36 PM		-12.21875

		2/21/06		12:36:38 PM		-12.21875

		2/21/06		12:36:40 PM		-12.8076171875

		2/21/06		12:36:42 PM		-12.8076171875		0.5583092262

		2/21/06		12:36:44 PM		-12.1752929688

		2/21/06		12:36:46 PM		-12.1752929688

		2/21/06		12:36:48 PM		-12.0620117188

		2/21/06		12:36:50 PM		-12.0620117188

		2/21/06		12:36:52 PM		-13.3662109375

		2/21/06		12:36:54 PM		-13.3662109375

		2/21/06		12:36:56 PM		-12.7534179688

		2/21/06		12:36:58 PM		-12.7534179688

		2/21/06		12:37:00 PM		-13.48046875

		2/21/06		12:37:02 PM		-13.48046875		0.6174140353

		2/21/06		12:37:04 PM		-12.7700195313

		2/21/06		12:37:06 PM		-12.7700195313

		2/21/06		12:37:08 PM		-12.9541015625

		2/21/06		12:37:10 PM		-12.9541015625

		2/21/06		12:37:12 PM		-13.1987304688

		2/21/06		12:37:14 PM		-13.1987304688

		2/21/06		12:37:16 PM		-12.7138671875

		2/21/06		12:37:18 PM		-12.7138671875

		2/21/06		12:37:20 PM		-13.6064453125

		2/21/06		12:37:22 PM		-13.6064453125		0.343935922

		2/21/06		12:37:24 PM		-12.7524414063

		2/21/06		12:37:26 PM		-12.7524414063

		2/21/06		12:37:28 PM		-12.8564453125

		2/21/06		12:37:30 PM		-12.8564453125

		2/21/06		12:37:32 PM		-12.34765625

		2/21/06		12:37:34 PM		-12.34765625

		2/21/06		12:37:36 PM		-12.0693359375

		2/21/06		12:37:38 PM		-12.0693359375

		2/21/06		12:37:40 PM		-13.0747070313

		2/21/06		12:37:42 PM		-13.0747070313		0.3822760943

		2/21/06		12:37:44 PM		-12.4077148438

		2/21/06		12:37:46 PM		-12.4077148438

		2/21/06		12:37:48 PM		-12.8315429688

		2/21/06		12:37:50 PM		-12.8315429688

		2/21/06		12:37:52 PM		-12.0708007813

		2/21/06		12:37:54 PM		-12.0708007813

		2/21/06		12:37:56 PM		-11.8100585938

		2/21/06		12:37:58 PM		-11.8100585938

		2/21/06		12:38:00 PM		-12.8588867188

		2/21/06		12:38:02 PM		-12.8588867188		0.4354258949

		2/21/06		12:38:04 PM		-12.1240234375

		2/21/06		12:38:06 PM		-12.1240234375

		2/21/06		12:38:08 PM		-12.5834960938

		2/21/06		12:38:10 PM		-12.5834960938

		2/21/06		12:38:12 PM		-11.7299804688

		2/21/06		12:38:14 PM		-11.7299804688

		2/21/06		12:38:16 PM		-11.8525390625

		2/21/06		12:38:18 PM		-11.8525390625

		2/21/06		12:38:20 PM		-11.9848632813

		2/21/06		12:38:22 PM		-11.9848632813		0.3111339977

		2/21/06		12:38:24 PM		-11.8110351563

		2/21/06		12:38:26 PM		-11.8110351563

		2/21/06		12:38:28 PM		-12.6879882813

		2/21/06		12:38:30 PM		-12.6879882813

		2/21/06		12:38:32 PM		-12

		2/21/06		12:38:34 PM		-12

		2/21/06		12:38:36 PM		-12.3041992188

		2/21/06		12:38:38 PM		-12.3041992188

		2/21/06		12:38:40 PM		-11.7846679688

		2/21/06		12:38:42 PM		-11.7846679688		0.3586448439

		2/21/06		12:38:44 PM		-11.6684570313

		2/21/06		12:38:46 PM		-11.6684570313

		2/21/06		12:38:48 PM		-12.5180664063

		2/21/06		12:38:50 PM		-12.5180664063

		2/21/06		12:38:52 PM		-11.8676757813

		2/21/06		12:38:54 PM		-11.8676757813

		2/21/06		12:38:56 PM		-12.3432617188

		2/21/06		12:38:58 PM		-12.3432617188

		2/21/06		12:39:00 PM		-11.6948242188

		2/21/06		12:39:02 PM		-11.6948242188		0.3666911493

		2/21/06		12:39:04 PM		-11.9731445313

		2/21/06		12:39:06 PM		-11.9731445313

		2/21/06		12:39:08 PM		-13.0927734375

		2/21/06		12:39:10 PM		-13.0927734375

		2/21/06		12:39:12 PM		-12.6508789063

		2/21/06		12:39:14 PM		-12.6508789063

		2/21/06		12:39:16 PM		-13.1225585938

		2/21/06		12:39:18 PM		-13.1225585938

		2/21/06		12:39:20 PM		-12.099609375

		2/21/06		12:39:22 PM		-12.099609375		0.5079534769

		2/21/06		12:39:24 PM		-12.2348632813

		2/21/06		12:39:26 PM		-12.2348632813

		2/21/06		12:39:28 PM		-12.5068359375

		2/21/06		12:39:30 PM		-12.5068359375

		2/21/06		12:39:32 PM		-12.1284179688

		2/21/06		12:39:34 PM		-12.1284179688

		2/21/06		12:39:36 PM		-12.849609375

		2/21/06		12:39:38 PM		-12.849609375

		2/21/06		12:39:40 PM		-11.9526367188

		2/21/06		12:39:42 PM		-11.9526367188		0.3310770923

		2/21/06		12:39:44 PM		-12.4951171875

		2/21/06		12:39:46 PM		-12.4951171875

		2/21/06		12:39:48 PM		-12.044921875

		2/21/06		12:39:54 PM		-12.0483398438

		2/21/06		12:39:56 PM		-12.8198242188

		2/21/06		12:39:58 PM		-12.8198242188

		2/21/06		12:40:00 PM		-11.8520507813

		2/21/06		12:40:02 PM		-11.8520507813

		2/21/06		12:40:04 PM		-12.310546875

		2/21/06		12:40:06 PM		-12.310546875		0.3568814554

		2/21/06		12:40:08 PM		-11.3295898438

		2/21/06		12:40:10 PM		-11.3295898438

		2/21/06		12:40:12 PM		-11.4677734375

		2/21/06		12:40:14 PM		-11.4677734375

		2/21/06		12:40:16 PM		-12.4653320313

		2/21/06		12:40:18 PM		-12.4653320313

		2/21/06		12:40:20 PM		-11.8999023438

		2/21/06		12:40:22 PM		-11.8999023438

		2/21/06		12:40:24 PM		-12.7802734375

		2/21/06		12:40:26 PM		-12.7802734375		0.5901868304

		2/21/06		12:40:28 PM		-11.8603515625

		2/21/06		12:40:30 PM		-11.8603515625

		2/21/06		12:40:32 PM		-12.3178710938

		2/21/06		12:40:34 PM		-12.3178710938

		2/21/06		12:40:36 PM		-13.099609375

		2/21/06		12:40:38 PM		-13.099609375

		2/21/06		12:40:40 PM		-12.5395507813

		2/21/06		12:40:42 PM		-12.5395507813

		2/21/06		12:40:44 PM		-13.2895507813

		2/21/06		12:40:46 PM		-13.2895507813		0.548357849

		2/21/06		12:40:48 PM		-12.0756835938

		2/21/06		12:40:50 PM		-12.0756835938

		2/21/06		12:40:52 PM		-12.5561523438

		2/21/06		12:40:54 PM		-12.5561523438

		2/21/06		12:40:56 PM		-12.328125

		2/21/06		12:40:58 PM		-12.328125

		2/21/06		12:41:00 PM		-12.0966796875

		2/21/06		12:41:02 PM		-12.0966796875

		2/21/06		12:41:04 PM		-13.1909179688

		2/21/06		12:41:06 PM		-13.1909179688		0.4320566052

		2/21/06		12:41:08 PM		-12.1821289063

		2/21/06		12:41:10 PM		-12.1821289063

		2/21/06		12:41:12 PM		-12.9814453125

		2/21/06		12:41:14 PM		-12.9814453125

		2/21/06		12:41:16 PM		-12.0219726563

		2/21/06		12:41:18 PM		-12.0219726563

		2/21/06		12:41:20 PM		-11.8276367188

		2/21/06		12:41:22 PM		-11.8276367188

		2/21/06		12:41:24 PM		-12.8842773438

		2/21/06		12:41:26 PM		-12.8842773438		0.4918158095

		2/21/06		12:41:28 PM		-11.8491210938

		2/21/06		12:41:30 PM		-11.8491210938

		2/21/06		12:41:32 PM		-12.66015625

		2/21/06		12:41:34 PM		-12.66015625

		2/21/06		12:41:36 PM		-11.7568359375

		2/21/06		12:41:38 PM		-11.7568359375

		2/21/06		12:41:40 PM		-12.0131835938

		2/21/06		12:41:42 PM		-12.0131835938

		2/21/06		12:41:44 PM		-13.1845703125

		2/21/06		12:41:46 PM		-13.1845703125		0.5759048309

		2/21/06		12:41:48 PM		-12.5288085938

		2/21/06		12:41:50 PM		-12.5288085938

		2/21/06		12:41:52 PM		-13.5961914063

		2/21/06		12:41:54 PM		-13.5961914063

		2/21/06		12:41:56 PM		-12.3627929688

		2/21/06		12:41:58 PM		-12.3627929688

		2/21/06		12:42:00 PM		-12.671875

		2/21/06		12:42:02 PM		-12.671875

		2/21/06		12:42:04 PM		-12.8256835938

		2/21/06		12:42:06 PM		-12.8256835938		0.4510846852

		2/21/06		12:42:08 PM		-12.3095703125

		2/21/06		12:42:10 PM		-12.3095703125

		2/21/06		12:42:12 PM		-13.5078125

		2/21/06		12:42:14 PM		-13.5078125

		2/21/06		12:42:16 PM		-12.5698242188

		2/21/06		12:42:18 PM		-12.5698242188

		2/21/06		12:42:20 PM		-13.2275390625

		2/21/06		12:42:22 PM		-13.2275390625

		2/21/06		12:42:24 PM		-12.8310546875

		2/21/06		12:42:26 PM		-12.8310546875		0.4566805546

		2/21/06		12:42:28 PM		-12.6586914063

		2/21/06		12:42:30 PM		-12.6586914063

		2/21/06		12:42:32 PM		-13.970703125

		2/21/06		12:42:34 PM		-13.970703125

		2/21/06		12:42:36 PM		-12.77734375

		2/21/06		12:42:38 PM		-12.77734375

		2/21/06		12:42:40 PM		-13.3950195313

		2/21/06		12:42:42 PM		-13.3950195313

		2/21/06		12:42:44 PM		-12.400390625

		2/21/06		12:42:46 PM		-12.400390625		0.5992089143

		2/21/06		12:42:48 PM		-7.5979003906

		2/21/06		12:42:50 PM		-7.5979003906

		2/21/06		12:42:52 PM		-4.7412109375

		2/21/06		12:42:54 PM		-4.7412109375

		2/21/06		12:42:56 PM		-4.0344238281

		2/21/06		12:42:58 PM		-4.0344238281

		2/21/06		12:43:00 PM		-5.6052246094

		2/21/06		12:43:02 PM		-5.6052246094

		2/21/06		12:43:04 PM		-5.5498046875

		2/21/06		12:43:06 PM		-5.5498046875		1.2594751946

		2/21/06		12:43:08 PM		-6.4650878906

		2/21/06		12:43:10 PM		-6.4650878906

		2/21/06		12:43:12 PM		-7.703125

		2/21/06		12:43:14 PM		-7.703125

		2/21/06		12:43:16 PM		-7.6069335938

		2/21/06		12:43:18 PM		-7.6069335938

		2/21/06		12:43:20 PM		-9.1083984375

		2/21/06		12:43:22 PM		-9.1083984375

		2/21/06		12:43:24 PM		-8.7436523438

		2/21/06		12:43:26 PM		-8.7436523438		0.9834588256

		2/21/06		12:43:28 PM		-9.5043945313

		2/21/06		12:43:30 PM		-9.5043945313

		2/21/06		12:43:32 PM		-10.064453125

		2/21/06		12:43:34 PM		-10.064453125

		2/21/06		12:43:36 PM		-10.2817382813

		2/21/06		12:43:38 PM		-10.2817382813

		2/21/06		12:43:40 PM		-11.8779296875

		2/21/06		12:43:42 PM		-11.8779296875

		2/21/06		12:43:44 PM		-11.5571289063

		2/21/06		12:43:46 PM		-11.5571289063		0.957001543

		2/21/06		12:43:48 PM		-12.259765625

		2/21/06		12:43:50 PM		-12.259765625

		2/21/06		12:43:52 PM		-11.978515625

		2/21/06		12:43:54 PM		-11.978515625

		2/21/06		12:43:56 PM		-11.7504882813

		2/21/06		12:43:58 PM		-11.7504882813

		2/21/06		12:44:00 PM		-12.9296875

		2/21/06		12:44:02 PM		-12.9296875

		2/21/06		12:44:04 PM		-12.099609375

		2/21/06		12:44:06 PM		-12.099609375		0.4208839613

		2/21/06		12:44:08 PM		-12.6059570313

		2/21/06		12:44:10 PM		-12.6059570313

		2/21/06		12:44:12 PM		-11.88671875

		2/21/06		12:44:14 PM		-11.88671875

		2/21/06		12:44:16 PM		-11.818359375

		2/21/06		12:44:18 PM		-11.818359375

		2/21/06		12:44:20 PM		-12.6044921875

		2/21/06		12:44:22 PM		-12.6044921875

		2/21/06		12:44:24 PM		-12.0571289063

		2/21/06		12:44:26 PM		-12.0571289063		0.3628505546

		2/21/06		12:44:28 PM		-12.7827148438

		2/21/06		12:44:30 PM		-12.7827148438

		2/21/06		12:44:32 PM		-11.8266601563

		2/21/06		12:44:34 PM		-11.8266601563

		2/21/06		12:44:36 PM		-11.6713867188

		2/21/06		12:44:38 PM		-11.6713867188

		2/21/06		12:44:40 PM		-11.3725585938

		2/21/06		12:44:42 PM		-11.3725585938

		2/21/06		12:44:44 PM		-10.8120117188

		2/21/06		12:44:46 PM		-10.8120117188		0.6806261229

		2/21/06		12:44:48 PM		-11.669921875

		2/21/06		12:44:50 PM		-11.669921875

		2/21/06		12:44:52 PM		-11.0541992188

		2/21/06		12:44:54 PM		-11.0541992188

		2/21/06		12:44:56 PM		-11.4360351563

		2/21/06		12:44:58 PM		-11.4360351563

		2/21/06		12:45:00 PM		-11.0249023438

		2/21/06		12:45:02 PM		-11.0249023438

		2/21/06		12:45:04 PM		-10.9111328125

		2/21/06		12:45:06 PM		-10.9111328125		0.3018645448

		2/21/06		12:45:08 PM		-12.0610351563

		2/21/06		12:45:10 PM		-12.0610351563

		2/21/06		12:45:12 PM		-11.4575195313

		2/21/06		12:45:14 PM		-11.4575195313

		2/21/06		12:45:16 PM		-11.759765625

		2/21/06		12:45:18 PM		-11.759765625

		2/21/06		12:45:20 PM		-10.9575195313

		2/21/06		12:45:22 PM		-10.9575195313

		2/21/06		12:45:24 PM		-10.7846679688

		2/21/06		12:45:26 PM		-10.7846679688		0.5042146014

		2/21/06		12:45:28 PM		-11.7978515625

		2/21/06		12:45:30 PM		-11.7978515625

		2/21/06		12:45:32 PM		-11.4458007813

		2/21/06		12:45:34 PM		-11.4458007813

		2/21/06		12:45:36 PM		-12.119140625

		2/21/06		12:45:38 PM		-12.119140625

		2/21/06		12:45:40 PM		-11.2407226563

		2/21/06		12:45:42 PM		-11.2407226563

		2/21/06		12:45:44 PM		-11.3486328125

		2/21/06		12:45:46 PM		-11.3486328125		0.3413168442

		2/21/06		12:45:48 PM		-11.2866210938

		2/21/06		12:45:50 PM		-11.2866210938

		2/21/06		12:45:52 PM		-10.8759765625

		2/21/06		12:45:54 PM		-10.8759765625

		2/21/06		12:45:56 PM		-11.404296875

		2/21/06		12:45:58 PM		-11.404296875

		2/21/06		12:46:00 PM		-10.4077148438

		2/21/06		12:46:02 PM		-10.4077148438

		2/21/06		12:46:04 PM		-10.4951171875

		2/21/06		12:46:06 PM		-10.4951171875		0.4243844705

		2/21/06		12:46:08 PM		-9.853515625

		2/21/06		12:46:10 PM		-9.853515625

		2/21/06		12:46:12 PM		-9.8852539063

		2/21/06		12:46:14 PM		-9.8852539063

		2/21/06		12:46:16 PM		-10.8642578125

		2/21/06		12:46:18 PM		-10.8642578125

		2/21/06		12:46:20 PM		-10.25390625

		2/21/06		12:46:22 PM		-10.25390625

		2/21/06		12:46:24 PM		-10.7758789063

		2/21/06		12:46:26 PM		-10.7758789063		0.4508774245

		2/21/06		12:46:28 PM		-9.845703125

		2/21/06		12:46:30 PM		-9.845703125

		2/21/06		12:46:32 PM		-9.88671875

		2/21/06		12:46:34 PM		-9.88671875

		2/21/06		12:46:36 PM		-10.875

		2/21/06		12:46:38 PM		-10.875

		2/21/06		12:46:40 PM		-10.3994140625

		2/21/06		12:46:42 PM		-10.3994140625

		2/21/06		12:46:44 PM		-10.8764648438

		2/21/06		12:46:46 PM		-10.8764648438		0.4762406059

		2/21/06		12:46:48 PM		-9.9580078125

		2/21/06		12:46:50 PM		-9.9580078125

		2/21/06		12:46:52 PM		-10.4624023438

		2/21/06		12:46:54 PM		-10.4624023438

		2/21/06		12:46:56 PM		-10.7724609375

		2/21/06		12:46:58 PM		-10.7724609375

		2/21/06		12:47:00 PM		-10.62890625

		2/21/06		12:47:02 PM		-10.62890625

		2/21/06		12:47:04 PM		-11.4350585938

		2/21/06		12:47:06 PM		-11.4350585938		0.5046000276

		2/21/06		12:47:08 PM		-10.2915039063

		2/21/06		12:47:10 PM		-10.2915039063

		2/21/06		12:47:12 PM		-10.5942382813

		2/21/06		12:47:14 PM		-10.5942382813

		2/21/06		12:47:16 PM		-9.7749023438

		2/21/06		12:47:18 PM		-9.7749023438

		2/21/06		12:47:20 PM		-9.5673828125

		2/21/06		12:47:22 PM		-9.5673828125

		2/21/06		12:47:24 PM		-10.3217773438

		2/21/06		12:47:26 PM		-10.3217773438		0.3997232009

		2/21/06		12:47:28 PM		-9.4833984375

		2/21/06		12:47:30 PM		-9.4833984375

		2/21/06		12:47:32 PM		-10.3159179688

		2/21/06		12:47:34 PM		-10.3159179688

		2/21/06		12:47:36 PM		-9.5498046875

		2/21/06		12:47:38 PM		-9.5498046875

		2/21/06		12:47:40 PM		-9.8989257813

		2/21/06		12:47:42 PM		-9.8989257813

		2/21/06		12:47:44 PM		-11.0849609375

		2/21/06		12:47:46 PM		-11.0849609375		0.6208479058

		2/21/06		12:47:48 PM		-10.3793945313

		2/21/06		12:47:50 PM		-10.3793945313

		2/21/06		12:47:52 PM		-11.056640625

		2/21/06		12:47:54 PM		-11.056640625

		2/21/06		12:47:56 PM		-9.8012695313

		2/21/06		12:47:58 PM		-9.8012695313

		2/21/06		12:48:00 PM		-10.0439453125

		2/21/06		12:48:02 PM		-10.0439453125

		2/21/06		12:48:04 PM		-10.2626953125

		2/21/06		12:48:06 PM		-10.2626953125		0.4457478141

		2/21/06		12:48:08 PM		-9.8891601563

		2/21/06		12:48:10 PM		-9.8891601563

		2/21/06		12:48:12 PM		-11.0307617188

		2/21/06		12:48:14 PM		-11.0307617188

		2/21/06		12:48:16 PM		-10.0932617188

		2/21/06		12:48:18 PM		-10.0932617188

		2/21/06		12:48:20 PM		-10.8154296875

		2/21/06		12:48:22 PM		-10.8154296875

		2/21/06		12:48:24 PM		-10.2983398438

		2/21/06		12:48:26 PM		-10.2983398438		0.4552409029

		2/21/06		12:48:28 PM		-9.9951171875

		2/21/06		12:48:30 PM		-9.9951171875

		2/21/06		12:48:32 PM		-11.021484375

		2/21/06		12:48:34 PM		-11.021484375

		2/21/06		12:48:36 PM		-9.8950195313

		2/21/06		12:48:38 PM		-9.8950195313

		2/21/06		12:48:40 PM		-10.6020507813

		2/21/06		12:48:42 PM		-10.6020507813

		2/21/06		12:48:44 PM		-9.7006835938

		2/21/06		12:48:46 PM		-9.7006835938		0.5188874171

		2/21/06		12:48:48 PM		-9.71484375

		2/21/06		12:48:50 PM		-9.71484375

		2/21/06		12:48:52 PM		-11.0483398438

		2/21/06		12:48:54 PM		-11.0483398438

		2/21/06		12:48:56 PM		-10.2182617188

		2/21/06		12:48:58 PM		-10.2182617188

		2/21/06		12:49:00 PM		-11.1494140625

		2/21/06		12:49:02 PM		-11.1494140625

		2/21/06		12:49:04 PM		-10.10546875

		2/21/06		12:49:06 PM		-10.10546875		0.5887863866

		2/21/06		12:49:08 PM		-10.2387695313

		2/21/06		12:49:10 PM		-10.2387695313

		2/21/06		12:49:12 PM		-11.1142578125

		2/21/06		12:49:14 PM		-11.1142578125

		2/21/06		12:49:16 PM		-10.2534179688

		2/21/06		12:49:18 PM		-10.2534179688

		2/21/06		12:49:20 PM		-11.21875

		2/21/06		12:49:22 PM		-11.21875

		2/21/06		12:49:24 PM		-10.09765625

		2/21/06		12:49:26 PM		-10.09765625		0.5053223576

		2/21/06		12:49:28 PM		-10.4487304688

		2/21/06		12:49:34 PM		-10.443359375

		2/21/06		12:49:36 PM		-10.0854492188

		2/21/06		12:49:38 PM		-10.0854492188

		2/21/06		12:49:40 PM		-11.4228515625

		2/21/06		12:49:42 PM		-11.4228515625

		2/21/06		12:49:44 PM		-10.4702148438

		2/21/06		12:49:46 PM		-10.4702148438

		2/21/06		12:49:48 PM		-11.005859375

		2/21/06		12:49:50 PM		-11.005859375		0.4966712161

		2/21/06		12:49:52 PM		-10.3505859375

		2/21/06		12:49:54 PM		-10.3505859375

		2/21/06		12:49:56 PM		-9.9892578125

		2/21/06		12:49:58 PM		-9.9892578125

		2/21/06		12:50:00 PM		-11.3325195313

		2/21/06		12:50:02 PM		-11.3325195313

		2/21/06		12:50:04 PM		-10.4306640625

		2/21/06		12:50:06 PM		-10.4306640625

		2/21/06		12:50:08 PM		-11.1948242188

		2/21/06		12:50:10 PM		-11.1948242188		0.5449863725

		2/21/06		12:50:12 PM		-10.4916992188

		2/21/06		12:50:14 PM		-10.4916992188

		2/21/06		12:50:16 PM		-10.5375976563

		2/21/06		12:50:18 PM		-10.5375976563

		2/21/06		12:50:20 PM		-12.0366210938

		2/21/06		12:50:22 PM		-12.0366210938

		2/21/06		12:50:24 PM		-11.3530273438

		2/21/06		12:50:26 PM		-11.3530273438

		2/21/06		12:50:28 PM		-12.16796875

		2/21/06		12:50:30 PM		-12.16796875		0.750094655

		2/21/06		12:50:32 PM		-11.1596679688

		2/21/06		12:50:34 PM		-11.1596679688

		2/21/06		12:50:36 PM		-11.13671875

		2/21/06		12:50:38 PM		-11.13671875

		2/21/06		12:50:40 PM		-11.4770507813

		2/21/06		12:50:42 PM		-11.4770507813

		2/21/06		12:50:44 PM		-10.9282226563

		2/21/06		12:50:46 PM		-10.9282226563

		2/21/06		12:50:48 PM		-11.9140625

		2/21/06		12:50:50 PM		-11.9140625		0.3621889088

		2/21/06		12:50:52 PM		-11.193359375

		2/21/06		12:50:54 PM		-11.193359375

		2/21/06		12:50:56 PM		-11.5751953125

		2/21/06		12:50:58 PM		-11.5751953125

		2/21/06		12:51:00 PM		-11.3002929688

		2/21/06		12:51:02 PM		-11.3002929688

		2/21/06		12:51:04 PM		-10.861328125

		2/21/06		12:51:06 PM		-10.861328125

		2/21/06		12:51:08 PM		-11.8969726563

		2/21/06		12:51:10 PM		-11.8969726563		0.3695369219

		2/21/06		12:51:12 PM		-10.951171875

		2/21/06		12:51:14 PM		-10.951171875

		2/21/06		12:51:16 PM		-11.2036132813

		2/21/06		12:51:18 PM		-11.2036132813

		2/21/06		12:51:20 PM		-10.5268554688

		2/21/06		12:51:22 PM		-10.5268554688

		2/21/06		12:51:24 PM		-10.2719726563

		2/21/06		12:51:26 PM		-10.2719726563

		2/21/06		12:51:28 PM		-11.5615234375

		2/21/06		12:51:30 PM		-11.5615234375		0.4867173958

		2/21/06		12:51:32 PM		-10.9711914063

		2/21/06		12:51:34 PM		-10.9711914063

		2/21/06		12:51:36 PM		-11.6831054688

		2/21/06		12:51:38 PM		-11.6831054688

		2/21/06		12:51:40 PM		-10.9311523438

		2/21/06		12:51:42 PM		-10.9311523438

		2/21/06		12:51:44 PM		-10.9135742188

		2/21/06		12:51:46 PM		-10.9135742188

		2/21/06		12:51:48 PM		-11.6293945313

		2/21/06		12:51:50 PM		-11.6293945313		0.3715267257

		2/21/06		12:51:52 PM		-11.0258789063

		2/21/06		12:51:54 PM		-11.0258789063

		2/21/06		12:51:56 PM		-11.7978515625

		2/21/06		12:51:58 PM		-11.7978515625

		2/21/06		12:52:00 PM		-11.1474609375

		2/21/06		12:52:02 PM		-11.1474609375

		2/21/06		12:52:04 PM		-11.4145507813

		2/21/06		12:52:06 PM		-11.4145507813

		2/21/06		12:52:08 PM		-11.3305664063

		2/21/06		12:52:10 PM		-11.3305664063		0.2792708852

		2/21/06		12:52:12 PM		-11.2426757813

		2/21/06		12:52:14 PM		-11.2426757813

		2/21/06		12:52:16 PM		-12.2998046875

		2/21/06		12:52:18 PM		-12.2998046875

		2/21/06		12:52:20 PM		-11.599609375

		2/21/06		12:52:22 PM		-11.599609375

		2/21/06		12:52:24 PM		-11.9560546875

		2/21/06		12:52:26 PM		-11.9560546875

		2/21/06		12:52:28 PM		-11.2778320313

		2/21/06		12:52:30 PM		-11.2778320313		0.4267975882

		2/21/06		12:52:32 PM		-11.021484375

		2/21/06		12:52:34 PM		-11.021484375

		2/21/06		12:52:36 PM		-12.0380859375

		2/21/06		12:52:38 PM		-12.0380859375

		2/21/06		12:52:40 PM		-11.5439453125

		2/21/06		12:52:42 PM		-11.5439453125

		2/21/06		12:52:44 PM		-12.0668945313

		2/21/06		12:52:46 PM		-12.0668945313

		2/21/06		12:52:48 PM		-11.3725585938

		2/21/06		12:52:50 PM		-11.3725585938		0.421397827

		2/21/06		12:52:52 PM		-11.6254882813

		2/21/06		12:52:54 PM		-11.6254882813

		2/21/06		12:52:56 PM		-12.4233398438

		2/21/06		12:52:58 PM		-12.4233398438

		2/21/06		12:53:00 PM		-12.1225585938

		2/21/06		12:53:02 PM		-12.1225585938

		2/21/06		12:53:04 PM		-12.8354492188

		2/21/06		12:53:06 PM		-12.8354492188

		2/21/06		12:53:08 PM		-12.0747070313

		2/21/06		12:53:10 PM		-12.0747070313		0.4227175991

		2/21/06		12:53:12 PM		-12.3110351563

		2/21/06		12:53:14 PM		-12.3110351563

		2/21/06		12:53:16 PM		-12.2978515625

		2/21/06		12:53:18 PM		-12.2978515625

		2/21/06		12:53:20 PM		-12.3754882813

		2/21/06		12:53:22 PM		-12.3754882813

		2/21/06		12:53:24 PM		-13.2080078125

		2/21/06		12:53:26 PM		-13.2080078125

		2/21/06		12:53:28 PM		-12.5327148438

		2/21/06		12:53:30 PM		-12.5327148438		0.3603351538

		2/21/06		12:53:32 PM		-13.1020507813

		2/21/06		12:53:34 PM		-13.1020507813

		2/21/06		12:53:36 PM		-12.5688476563

		2/21/06		12:53:38 PM		-12.5688476563

		2/21/06		12:53:40 PM		-12.6840820313

		2/21/06		12:53:42 PM		-12.6840820313

		2/21/06		12:53:44 PM		-13.6240234375

		2/21/06		12:53:46 PM		-13.6240234375

		2/21/06		12:53:48 PM		-12.9677734375

		2/21/06		12:53:50 PM		-12.9677734375		0.3904379706

		2/21/06		12:53:52 PM		-13.392578125

		2/21/06		12:53:54 PM		-13.392578125

		2/21/06		12:53:56 PM		-12.5249023438

		2/21/06		12:53:58 PM		-12.5249023438

		2/21/06		12:54:00 PM		-12.8686523438

		2/21/06		12:54:02 PM		-12.8686523438

		2/21/06		12:54:04 PM		-13.82421875

		2/21/06		12:54:06 PM		-13.82421875

		2/21/06		12:54:08 PM		-13.4809570313

		2/21/06		12:54:10 PM		-13.4809570313		0.4875227398

		2/21/06		12:54:12 PM		-14.2983398438

		2/21/06		12:54:14 PM		-14.2983398438

		2/21/06		12:54:16 PM		-13.310546875

		2/21/06		12:54:18 PM		-13.310546875

		2/21/06		12:54:20 PM		-13.7319335938

		2/21/06		12:54:22 PM		-13.7319335938

		2/21/06		12:54:24 PM		-13.56640625

		2/21/06		12:54:26 PM		-13.56640625

		2/21/06		12:54:28 PM		-13.375

		2/21/06		12:54:30 PM		-13.375		0.372585947

		2/21/06		12:54:32 PM		-14.1181640625

		2/21/06		12:54:34 PM		-14.1181640625

		2/21/06		12:54:36 PM		-13.2954101563

		2/21/06		12:54:38 PM		-13.2954101563

		2/21/06		12:54:40 PM		-14.0341796875

		2/21/06		12:54:42 PM		-14.0341796875

		2/21/06		12:54:44 PM		-13.3525390625

		2/21/06		12:54:46 PM		-13.3525390625

		2/21/06		12:54:48 PM		-13.5

		2/21/06		12:54:50 PM		-13.5		0.3660548568

		2/21/06		12:54:52 PM		-14.5693359375

		2/21/06		12:54:54 PM		-14.5693359375

		2/21/06		12:54:56 PM		-13.763671875

		2/21/06		12:54:58 PM		-13.763671875

		2/21/06		12:55:00 PM		-14.482421875

		2/21/06		12:55:02 PM		-14.482421875

		2/21/06		12:55:04 PM		-13.4833984375

		2/21/06		12:55:06 PM		-13.4833984375

		2/21/06		12:55:08 PM		-13.66796875

		2/21/06		12:55:10 PM		-13.66796875		0.4689531352

		2/21/06		12:55:12 PM		-14.5732421875

		2/21/06		12:55:14 PM		-14.5732421875

		2/21/06		12:55:16 PM		-13.9301757813

		2/21/06		12:55:18 PM		-13.9301757813

		2/21/06		12:55:20 PM		-14.8100585938

		2/21/06		12:55:22 PM		-14.8100585938

		2/21/06		12:55:24 PM		-13.6909179688

		2/21/06		12:55:26 PM		-13.6909179688

		2/21/06		12:55:28 PM		-14.2060546875

		2/21/06		12:55:30 PM		-14.2060546875		0.4306660801

		2/21/06		12:55:32 PM		-14.5625

		2/21/06		12:55:34 PM		-14.5625

		2/21/06		12:55:36 PM		-14.0830078125

		2/21/06		12:55:38 PM		-14.0830078125

		2/21/06		12:55:40 PM		-15.1342773438

		2/21/06		12:55:42 PM		-15.1342773438

		2/21/06		12:55:44 PM		-14.0400390625

		2/21/06		12:55:46 PM		-14.0400390625

		2/21/06		12:55:48 PM		-14.5966796875

		2/21/06		12:55:50 PM		-14.5966796875		0.4215350756

		2/21/06		12:55:52 PM		-13.9790039063

		2/21/06		12:55:54 PM		-13.9790039063

		2/21/06		12:55:56 PM		-13.7348632813

		2/21/06		12:55:58 PM		-13.7348632813

		2/21/06		12:56:00 PM		-14.8891601563

		2/21/06		12:56:02 PM		-14.8891601563

		2/21/06		12:56:04 PM		-13.8828125

		2/21/06		12:56:06 PM		-13.8828125

		2/21/06		12:56:08 PM		-14.7114257813

		2/21/06		12:56:10 PM		-14.7114257813		0.4931789524

		2/21/06		12:56:12 PM		-13.87890625

		2/21/06		12:56:14 PM		-13.87890625

		2/21/06		12:56:16 PM		-13.8486328125

		2/21/06		12:56:18 PM		-13.8486328125

		2/21/06		12:56:20 PM		-15.0952148438

		2/21/06		12:56:22 PM		-15.0952148438

		2/21/06		12:56:24 PM		-14.1665039063

		2/21/06		12:56:26 PM		-14.1665039063

		2/21/06		12:56:28 PM		-14.9956054688

		2/21/06		12:56:30 PM		-14.9956054688		0.5711759073

		2/21/06		12:56:32 PM		-13.8466796875

		2/21/06		12:56:34 PM		-13.8466796875

		2/21/06		12:56:36 PM		-13.9995117188

		2/21/06		12:56:38 PM		-13.9995117188

		2/21/06		12:56:40 PM		-14.947265625

		2/21/06		12:56:42 PM		-14.947265625

		2/21/06		12:56:44 PM		-14.2719726563

		2/21/06		12:56:46 PM		-14.2719726563

		2/21/06		12:56:48 PM		-15.3203125

		2/21/06		12:56:50 PM		-15.3203125		0.5962215448

		2/21/06		12:56:52 PM		-14.2958984375

		2/21/06		12:56:54 PM		-14.2958984375

		2/21/06		12:56:56 PM		-14.6376953125

		2/21/06		12:56:58 PM		-14.6376953125

		2/21/06		12:57:00 PM		-14.4877929688

		2/21/06		12:57:02 PM		-14.4877929688

		2/21/06		12:57:04 PM		-14.0581054688

		2/21/06		12:57:06 PM		-14.0581054688

		2/21/06		12:57:08 PM		-15.2465820313

		2/21/06		12:57:10 PM		-15.2465820313		0.4224794681

		2/21/06		12:57:12 PM		-14.2265625

		2/21/06		12:57:14 PM		-14.2265625

		2/21/06		12:57:16 PM		-14.7534179688

		2/21/06		12:57:18 PM		-14.7534179688

		2/21/06		12:57:20 PM		-14.1171875

		2/21/06		12:57:22 PM		-14.1171875

		2/21/06		12:57:24 PM		-13.85546875

		2/21/06		12:57:26 PM		-13.85546875

		2/21/06		12:57:28 PM		-15.2192382813

		2/21/06		12:57:30 PM		-15.2192382813		0.5156926685

		2/21/06		12:57:32 PM		-14.3095703125

		2/21/06		12:57:34 PM		-14.3095703125

		2/21/06		12:57:36 PM		-15.0122070313

		2/21/06		12:57:38 PM		-15.0122070313

		2/21/06		12:57:40 PM		-14.2509765625

		2/21/06		12:57:42 PM		-14.2509765625

		2/21/06		12:57:44 PM		-14.1435546875

		2/21/06		12:57:46 PM		-14.1435546875

		2/21/06		12:57:48 PM		-15.2724609375

		2/21/06		12:57:50 PM		-15.2724609375		0.4799542133

		2/21/06		12:57:52 PM		-6.7458496094

		2/21/06		12:57:54 PM		-6.7458496094

		2/21/06		12:57:56 PM		-7.0712890625

		2/21/06		12:57:58 PM		-7.0712890625

		2/21/06		12:58:00 PM		-6.7521972656

		2/21/06		12:58:02 PM		-6.7521972656

		2/21/06		12:58:04 PM		-7.4299316406

		2/21/06		12:58:06 PM		-7.4299316406

		2/21/06		12:58:08 PM		-8.0834960938

		2/21/06		12:58:10 PM		-8.0834960938		0.5281856394

		2/21/06		12:58:12 PM		-8.1079101563

		2/21/06		12:58:14 PM		-8.1079101563

		2/21/06		12:58:16 PM		-9.4873046875

		2/21/06		12:58:18 PM		-9.4873046875

		2/21/06		12:58:20 PM		-9.1440429688

		2/21/06		12:58:22 PM		-9.1440429688

		2/21/06		12:58:24 PM		-9.7626953125

		2/21/06		12:58:26 PM		-9.7626953125

		2/21/06		12:58:28 PM		-9.7729492188

		2/21/06		12:58:30 PM		-9.7729492188		0.6511729523

		2/21/06		12:58:32 PM		-9.673828125

		2/21/06		12:58:34 PM		-9.673828125

		2/21/06		12:58:36 PM		-11.009765625

		2/21/06		12:58:38 PM		-11.009765625

		2/21/06		12:58:40 PM		-10.4809570313

		2/21/06		12:58:42 PM		-10.4809570313

		2/21/06		12:58:44 PM		-11.087890625

		2/21/06		12:58:46 PM		-11.087890625

		2/21/06		12:58:48 PM		-10.5180664063

		2/21/06		12:58:50 PM		-10.5180664063		0.5321007592

		2/21/06		12:58:52 PM		-10.462890625

		2/21/06		12:58:54 PM		-10.462890625

		2/21/06		12:58:56 PM		-11.740234375

		2/21/06		12:58:58 PM		-11.740234375

		2/21/06		12:59:00 PM		-11.2021484375

		2/21/06		12:59:02 PM		-11.2021484375

		2/21/06		12:59:04 PM		-11.8725585938

		2/21/06		12:59:06 PM		-11.8725585938

		2/21/06		12:59:08 PM		-11.298828125

		2/21/06		12:59:10 PM		-11.298828125		0.5229792219

		2/21/06		12:59:12 PM		-11.3759765625

		2/21/06		12:59:14 PM		-11.3759765625

		2/21/06		12:59:16 PM		-11.673828125

		2/21/06		12:59:18 PM		-11.673828125

		2/21/06		12:59:20 PM		-11.3295898438

		2/21/06		12:59:22 PM		-11.3295898438

		2/21/06		12:59:24 PM		-12.2182617188

		2/21/06		12:59:26 PM		-12.2182617188

		2/21/06		12:59:28 PM		-11.5146484375

		2/21/06		12:59:30 PM		-11.5146484375		0.3385487717

		2/21/06		12:59:32 PM		-11.767578125

		2/21/06		12:59:34 PM		-11.767578125

		2/21/06		12:59:36 PM		-11.3452148438

		2/21/06		12:59:38 PM		-11.3452148438

		2/21/06		12:59:40 PM		-11.1567382813

		2/21/06		12:59:42 PM		-11.1567382813

		2/21/06		12:59:44 PM		-12.0834960938

		2/21/06		12:59:46 PM		-12.0834960938

		2/21/06		12:59:48 PM		-11.4604492188

		2/21/06		12:59:50 PM		-11.4604492188		0.3450486439

		2/21/06		12:59:52 PM		-11.7172851563

		2/21/06		12:59:54 PM		-11.7172851563

		2/21/06		12:59:56 PM		-10.8818359375

		2/21/06		12:59:58 PM		-10.8818359375

		2/21/06		1:00:00 PM		-10.7314453125

		2/21/06		1:00:02 PM		-10.7314453125

		2/21/06		1:00:04 PM		-11.7573242188

		2/21/06		1:00:06 PM		-11.7573242188

		2/21/06		1:00:08 PM		-11.2446289063

		2/21/06		1:00:10 PM		-11.2446289063		0.4419260811

		2/21/06		1:00:12 PM		-11.7592773438

		2/21/06		1:00:14 PM		-11.7592773438

		2/21/06		1:00:16 PM		-10.884765625

		2/21/06		1:00:18 PM		-10.884765625

		2/21/06		1:00:20 PM		-11.078125

		2/21/06		1:00:22 PM		-11.078125

		2/21/06		1:00:24 PM		-11.59375

		2/21/06		1:00:26 PM		-11.59375

		2/21/06		1:00:28 PM		-11.3989257813

		2/21/06		1:00:30 PM		-11.3989257813		0.3397474832

		2/21/06		1:00:32 PM		-12.1118164063

		2/21/06		1:00:34 PM		-12.1118164063

		2/21/06		1:00:36 PM		-11.296875

		2/21/06		1:00:38 PM		-11.296875

		2/21/06		1:00:40 PM		-11.7446289063

		2/21/06		1:00:42 PM		-11.7446289063

		2/21/06		1:00:44 PM		-11.38671875

		2/21/06		1:00:50 PM		-11.3857421875

		2/21/06		1:00:52 PM		-12.2983398438

		2/21/06		1:00:54 PM		-12.2983398438		0.4130435458

		2/21/06		1:00:56 PM		-11.5258789063

		2/21/06		1:00:58 PM		-11.5258789063

		2/21/06		1:01:00 PM		-12.0498046875

		2/21/06		1:01:02 PM		-12.0498046875

		2/21/06		1:01:04 PM		-11.275390625

		2/21/06		1:01:06 PM		-11.275390625

		2/21/06		1:01:08 PM		-11.5073242188

		2/21/06		1:01:10 PM		-11.5073242188

		2/21/06		1:01:12 PM		-12.412109375

		2/21/06		1:01:14 PM		-12.412109375		0.4378136131

		2/21/06		1:01:16 PM		-11.8408203125

		2/21/06		1:01:18 PM		-11.8408203125

		2/21/06		1:01:20 PM		-12.435546875

		2/21/06		1:01:22 PM		-12.435546875

		2/21/06		1:01:24 PM		-11.3291015625

		2/21/06		1:01:26 PM		-11.3291015625

		2/21/06		1:01:28 PM		-11.6303710938

		2/21/06		1:01:30 PM		-11.6303710938

		2/21/06		1:01:32 PM		-12.5727539063

		2/21/06		1:01:34 PM		-12.5727539063		0.4994417465

		2/21/06		1:01:36 PM		-12.1811523438

		2/21/06		1:01:38 PM		-12.1811523438

		2/21/06		1:01:40 PM		-12.9892578125

		2/21/06		1:01:42 PM		-12.9892578125

		2/21/06		1:01:44 PM		-12.029296875

		2/21/06		1:01:46 PM		-12.029296875

		2/21/06		1:01:48 PM		-12.62109375

		2/21/06		1:01:50 PM		-12.62109375

		2/21/06		1:01:52 PM		-12.3168945313

		2/21/06		1:01:54 PM		-12.3168945313		0.3604123683

		2/21/06		1:01:56 PM		-12.212890625

		2/21/06		1:01:58 PM		-12.212890625

		2/21/06		1:02:00 PM		-13.064453125

		2/21/06		1:02:02 PM		-13.064453125

		2/21/06		1:02:04 PM		-11.9458007813

		2/21/06		1:02:06 PM		-11.9458007813

		2/21/06		1:02:08 PM		-12.6606445313

		2/21/06		1:02:10 PM		-12.6606445313

		2/21/06		1:02:12 PM		-11.8837890625

		2/21/06		1:02:14 PM		-11.8837890625		0.4729129875

		2/21/06		1:02:16 PM		-11.9331054688

		2/21/06		1:02:18 PM		-11.9331054688

		2/21/06		1:02:20 PM		-13.0556640625

		2/21/06		1:02:22 PM		-13.0556640625

		2/21/06		1:02:24 PM		-12.3627929688

		2/21/06		1:02:26 PM		-12.3627929688

		2/21/06		1:02:28 PM		-13.2954101563

		2/21/06		1:02:30 PM		-13.2954101563

		2/21/06		1:02:32 PM		-12.2709960938

		2/21/06		1:02:34 PM		-12.2709960938		0.5373056775

		2/21/06		1:02:36 PM		-12.6215820313

		2/21/06		1:02:38 PM		-12.6215820313

		2/21/06		1:02:40 PM		-13.6376953125

		2/21/06		1:02:42 PM		-13.6376953125

		2/21/06		1:02:44 PM		-12.9624023438

		2/21/06		1:02:46 PM		-12.9624023438

		2/21/06		1:02:48 PM		-13.9482421875

		2/21/06		1:02:50 PM		-13.9482421875

		2/21/06		1:02:52 PM		-12.8740234375

		2/21/06		1:02:54 PM		-12.8740234375		0.5266957865

		2/21/06		1:02:56 PM		-13.3227539063

		2/21/06		1:02:58 PM		-13.3227539063

		2/21/06		1:03:00 PM		-13.5532226563

		2/21/06		1:03:02 PM		-13.5532226563

		2/21/06		1:03:04 PM		-13.2631835938

		2/21/06		1:03:06 PM		-13.2631835938

		2/21/06		1:03:08 PM		-14.4379882813

		2/21/06		1:03:10 PM		-14.4379882813

		2/21/06		1:03:12 PM		-13.3422851563

		2/21/06		1:03:14 PM		-13.3422851563		0.4618421854

		2/21/06		1:03:16 PM		-14.0239257813

		2/21/06		1:03:18 PM		-14.0239257813

		2/21/06		1:03:20 PM		-13.40625

		2/21/06		1:03:22 PM		-13.40625

		2/21/06		1:03:24 PM		-13.1796875

		2/21/06		1:03:26 PM		-13.1796875

		2/21/06		1:03:28 PM		-14.4047851563

		2/21/06		1:03:30 PM		-14.4047851563

		2/21/06		1:03:32 PM		-13.3564453125

		2/21/06		1:03:34 PM		-13.3564453125		0.4883920664

		2/21/06		1:03:36 PM		-14.1635742188

		2/21/06		1:03:38 PM		-14.1635742188

		2/21/06		1:03:40 PM		-13.4287109375

		2/21/06		1:03:42 PM		-13.4287109375

		2/21/06		1:03:44 PM		-13.5986328125

		2/21/06		1:03:46 PM		-13.5986328125

		2/21/06		1:03:48 PM		-14.9873046875

		2/21/06		1:03:50 PM		-14.9873046875

		2/21/06		1:03:52 PM		-14.173828125

		2/21/06		1:03:54 PM		-14.173828125		0.5762758116

		2/21/06		1:03:56 PM		-15.2104492188

		2/21/06		1:03:58 PM		-15.2104492188

		2/21/06		1:04:00 PM		-14.138671875

		2/21/06		1:04:02 PM		-14.138671875

		2/21/06		1:04:04 PM		-14.2822265625

		2/21/06		1:04:06 PM		-14.2822265625

		2/21/06		1:04:08 PM		-14.8598632813

		2/21/06		1:04:10 PM		-14.8598632813

		2/21/06		1:04:12 PM		-14.2802734375

		2/21/06		1:04:14 PM		-14.2802734375		0.4335286654

		2/21/06		1:04:16 PM		-15.4184570313

		2/21/06		1:04:18 PM		-15.4184570313

		2/21/06		1:04:20 PM		-14.5869140625

		2/21/06		1:04:22 PM		-14.5869140625

		2/21/06		1:04:24 PM		-15.0278320313

		2/21/06		1:04:26 PM		-15.0278320313

		2/21/06		1:04:28 PM		-14.7451171875

		2/21/06		1:04:30 PM		-14.7451171875

		2/21/06		1:04:32 PM		-14.380859375

		2/21/06		1:04:34 PM		-14.380859375		0.381058614

		2/21/06		1:04:36 PM		-15.6303710938

		2/21/06		1:04:38 PM		-15.6303710938

		2/21/06		1:04:40 PM		-14.6318359375

		2/21/06		1:04:42 PM		-14.6318359375

		2/21/06		1:04:44 PM		-15.0883789063

		2/21/06		1:04:46 PM		-15.0883789063

		2/21/06		1:04:48 PM		-14.56640625

		2/21/06		1:04:50 PM		-14.56640625

		2/21/06		1:04:52 PM		-14.412109375

		2/21/06		1:04:54 PM		-14.412109375		0.4676944178

		2/21/06		1:04:56 PM		-15.75

		2/21/06		1:04:58 PM		-15.75

		2/21/06		1:05:00 PM		-15.1059570313

		2/21/06		1:05:02 PM		-15.1059570313

		2/21/06		1:05:04 PM		-15.8671875

		2/21/06		1:05:06 PM		-15.8671875

		2/21/06		1:05:08 PM		-15.2607421875

		2/21/06		1:05:10 PM		-15.2607421875

		2/21/06		1:05:12 PM		-15.2890625

		2/21/06		1:05:14 PM		-15.2890625		0.3141213635

		2/21/06		1:05:16 PM		-16.35546875

		2/21/06		1:05:18 PM		-16.35546875

		2/21/06		1:05:20 PM		-15.6909179688

		2/21/06		1:05:22 PM		-15.6909179688

		2/21/06		1:05:24 PM		-16.48828125

		2/21/06		1:05:26 PM		-16.48828125

		2/21/06		1:05:28 PM		-15.7705078125

		2/21/06		1:05:30 PM		-15.7705078125

		2/21/06		1:05:32 PM		-15.9565429688

		2/21/06		1:05:34 PM		-15.9565429688		0.3337211578

		2/21/06		1:05:36 PM		-16.013671875

		2/21/06		1:05:38 PM		-16.013671875

		2/21/06		1:05:40 PM		-15.7055664063

		2/21/06		1:05:42 PM		-15.7055664063

		2/21/06		1:05:44 PM		-16.6923828125

		2/21/06		1:05:46 PM		-16.6923828125

		2/21/06		1:05:48 PM		-15.916015625

		2/21/06		1:05:50 PM		-15.916015625

		2/21/06		1:05:52 PM		-16.09375

		2/21/06		1:05:54 PM		-16.09375		0.3485210355

		2/21/06		1:05:56 PM		-15.4453125

		2/21/06		1:05:58 PM		-15.4453125

		2/21/06		1:06:00 PM		-14.9287109375

		2/21/06		1:06:02 PM		-14.9287109375

		2/21/06		1:06:04 PM		-15.9091796875

		2/21/06		1:06:06 PM		-15.9091796875

		2/21/06		1:06:08 PM		-15.1279296875

		2/21/06		1:06:10 PM		-15.1279296875

		2/21/06		1:06:12 PM		-15.5083007813

		2/21/06		1:06:14 PM		-15.5083007813		0.3552412896

		2/21/06		1:06:16 PM		-14.833984375

		2/21/06		1:06:18 PM		-14.833984375

		2/21/06		1:06:20 PM		-14.8525390625

		2/21/06		1:06:22 PM		-14.8525390625

		2/21/06		1:06:24 PM		-16.0185546875

		2/21/06		1:06:26 PM		-16.0185546875

		2/21/06		1:06:28 PM		-15.4838867188

		2/21/06		1:06:30 PM		-15.4838867188

		2/21/06		1:06:32 PM		-16.0234375

		2/21/06		1:06:34 PM		-16.0234375		0.5556548517

		2/21/06		1:06:36 PM		-15.1987304688

		2/21/06		1:06:38 PM		-15.1987304688

		2/21/06		1:06:40 PM		-15.1494140625

		2/21/06		1:06:42 PM		-15.1494140625

		2/21/06		1:06:44 PM		-15.1752929688

		2/21/06		1:06:46 PM		-15.1752929688

		2/21/06		1:06:48 PM		-14.8383789063

		2/21/06		1:06:50 PM		-14.8383789063

		2/21/06		1:06:52 PM		-15.5981445313

		2/21/06		1:06:54 PM		-15.5981445313		0.2547937048

		2/21/06		1:06:56 PM		-14.9633789063

		2/21/06		1:06:58 PM		-14.9633789063

		2/21/06		1:07:00 PM		-15.353515625

		2/21/06		1:07:02 PM		-15.353515625

		2/21/06		1:07:04 PM		-14.9692382813

		2/21/06		1:07:06 PM		-14.9692382813

		2/21/06		1:07:08 PM		-14.8618164063

		2/21/06		1:07:10 PM		-14.8618164063

		2/21/06		1:07:12 PM		-15.7109375

		2/21/06		1:07:14 PM		-15.7109375		0.3347470821

		2/21/06		1:07:16 PM		-14.9965820313

		2/21/06		1:07:18 PM		-14.9965820313

		2/21/06		1:07:20 PM		-15.2309570313

		2/21/06		1:07:22 PM		-15.2309570313

		2/21/06		1:07:24 PM		-14.3208007813

		2/21/06		1:07:30 PM		-14.3266601563

		2/21/06		1:07:32 PM		-15.326171875

		2/21/06		1:07:34 PM		-15.326171875

		2/21/06		1:07:36 PM		-15.0341796875

		2/21/06		1:07:38 PM		-15.0341796875		0.3701939647

		2/21/06		1:07:40 PM		-15.6640625

		2/21/06		1:07:42 PM		-15.6640625

		2/21/06		1:07:44 PM		-14.9345703125

		2/21/06		1:07:46 PM		-14.9345703125

		2/21/06		1:07:48 PM		-15.2001953125

		2/21/06		1:07:50 PM		-15.2001953125

		2/21/06		1:07:52 PM		-15.232421875

		2/21/06		1:07:54 PM		-15.232421875

		2/21/06		1:07:56 PM		-15.02734375

		2/21/06		1:07:58 PM		-15.02734375		0.2649870748

		2/21/06		1:08:00 PM		-15.6127929688

		2/21/06		1:08:02 PM		-15.6127929688

		2/21/06		1:08:04 PM		-14.7416992188

		2/21/06		1:08:06 PM		-14.7416992188

		2/21/06		1:08:08 PM		-15.19140625

		2/21/06		1:08:10 PM		-15.19140625

		2/21/06		1:08:12 PM		-14.8442382813

		2/21/06		1:08:14 PM		-14.8442382813

		2/21/06		1:08:16 PM		-15.015625

		2/21/06		1:08:18 PM		-15.015625		0.3233327175

		2/21/06		1:08:20 PM		-15.9453125

		2/21/06		1:08:22 PM		-15.9453125

		2/21/06		1:08:24 PM		-15.3701171875

		2/21/06		1:08:26 PM		-15.3701171875

		2/21/06		1:08:28 PM		-15.916015625

		2/21/06		1:08:30 PM		-15.916015625

		2/21/06		1:08:32 PM		-15.0712890625

		2/21/06		1:08:34 PM		-15.0712890625

		2/21/06		1:08:36 PM		-15.2563476563

		2/21/06		1:08:38 PM		-15.2563476563		0.3743744896

		2/21/06		1:08:40 PM		-16.1259765625

		2/21/06		1:08:42 PM		-16.1259765625

		2/21/06		1:08:44 PM		-15.4760742188

		2/21/06		1:08:46 PM		-15.4760742188

		2/21/06		1:08:48 PM		-16.205078125

		2/21/06		1:08:50 PM		-16.205078125

		2/21/06		1:08:52 PM		-15.3515625

		2/21/06		1:08:54 PM		-15.3515625

		2/21/06		1:08:56 PM		-15.8530273438

		2/21/06		1:08:58 PM		-15.8530273438		0.3587501586

		2/21/06		1:09:00 PM		-16.369140625

		2/21/06		1:09:02 PM		-16.369140625

		2/21/06		1:09:04 PM		-16.1376953125

		2/21/06		1:09:06 PM		-16.1376953125

		2/21/06		1:09:08 PM		-16.970703125

		2/21/06		1:09:10 PM		-16.970703125

		2/21/06		1:09:12 PM		-15.9331054688

		2/21/06		1:09:14 PM		-15.9331054688

		2/21/06		1:09:16 PM		-16.408203125

		2/21/06		1:09:18 PM		-16.408203125		0.3672579073

		2/21/06		1:09:20 PM		-15.8037109375

		2/21/06		1:09:22 PM		-15.8037109375

		2/21/06		1:09:24 PM		-15.6440429688

		2/21/06		1:09:26 PM		-15.6440429688

		2/21/06		1:09:28 PM		-16.607421875

		2/21/06		1:09:30 PM		-16.607421875

		2/21/06		1:09:32 PM		-15.7915039063

		2/21/06		1:09:34 PM		-15.7915039063

		2/21/06		1:09:36 PM		-16.609375

		2/21/06		1:09:38 PM		-16.609375		0.449050226

		2/21/06		1:09:40 PM		-15.90234375

		2/21/06		1:09:42 PM		-15.90234375

		2/21/06		1:09:44 PM		-16.0537109375

		2/21/06		1:09:46 PM		-16.0537109375

		2/21/06		1:09:48 PM		-17.0263671875

		2/21/06		1:09:50 PM		-17.0263671875

		2/21/06		1:09:52 PM		-16.1396484375

		2/21/06		1:09:54 PM		-16.1396484375

		2/21/06		1:09:56 PM		-16.8818359375

		2/21/06		1:09:58 PM		-16.8818359375		0.4853084853

		2/21/06		1:10:00 PM		-15.7592773438

		2/21/06		1:10:02 PM		-15.7592773438

		2/21/06		1:10:04 PM		-16.009765625

		2/21/06		1:10:06 PM		-16.009765625

		2/21/06		1:10:08 PM		-17.0400390625

		2/21/06		1:10:10 PM		-17.0400390625

		2/21/06		1:10:12 PM		-16.6865234375

		2/21/06		1:10:14 PM		-16.6865234375

		2/21/06		1:10:16 PM		-17.8095703125

		2/21/06		1:10:18 PM		-17.8095703125		0.7747036384

		2/21/06		1:10:20 PM		-16.9375

		2/21/06		1:10:22 PM		-16.9375

		2/21/06		1:10:24 PM		-17.5029296875

		2/21/06		1:10:26 PM		-17.5029296875

		2/21/06		1:10:28 PM		-17.3095703125

		2/21/06		1:10:30 PM		-17.3095703125

		2/21/06		1:10:32 PM		-16.830078125

		2/21/06		1:10:34 PM		-16.830078125

		2/21/06		1:10:36 PM		-17.8994140625

		2/21/06		1:10:38 PM		-17.8994140625		0.4089873597

		2/21/06		1:10:40 PM		-16.732421875

		2/21/06		1:10:42 PM		-16.732421875

		2/21/06		1:10:44 PM		-17.2197265625

		2/21/06		1:10:46 PM		-17.2197265625

		2/21/06		1:10:48 PM		-16.6640625

		2/21/06		1:10:50 PM		-16.6640625

		2/21/06		1:10:52 PM		-16.568359375

		2/21/06		1:10:54 PM		-16.568359375

		2/21/06		1:10:56 PM		-17.853515625

		2/21/06		1:10:58 PM		-17.853515625		0.5049189732

		2/21/06		1:11:00 PM		-16.978515625

		2/21/06		1:11:02 PM		-16.978515625

		2/21/06		1:11:04 PM		-17.712890625

		2/21/06		1:11:06 PM		-17.712890625

		2/21/06		1:11:08 PM		-16.73828125

		2/21/06		1:11:10 PM		-16.73828125

		2/21/06		1:11:12 PM		-16.65625

		2/21/06		1:11:14 PM		-16.65625

		2/21/06		1:11:16 PM		-17.8720703125

		2/21/06		1:11:18 PM		-17.8720703125		0.5317238683

		2/21/06		1:11:20 PM		-17.0048828125

		2/21/06		1:11:22 PM		-17.0048828125

		2/21/06		1:11:24 PM		-17.8193359375

		2/21/06		1:11:26 PM		-17.8193359375

		2/21/06		1:11:28 PM		-17

		2/21/06		1:11:30 PM		-17

		2/21/06		1:11:32 PM		-17.2724609375

		2/21/06		1:11:34 PM		-17.2724609375

		2/21/06		1:11:36 PM		-17.8349609375

		2/21/06		1:11:38 PM		-17.8349609375		0.3934132261

		2/21/06		1:11:40 PM		-17.4130859375

		2/21/06		1:11:42 PM		-17.4130859375

		2/21/06		1:11:44 PM		-18.5185546875

		2/21/06		1:11:46 PM		-18.5185546875

		2/21/06		1:11:48 PM		-17.5380859375

		2/21/06		1:11:50 PM		-17.5380859375

		2/21/06		1:11:52 PM		-17.794921875

		2/21/06		1:11:54 PM		-17.794921875

		2/21/06		1:11:56 PM		-17.4208984375

		2/21/06		1:11:58 PM		-17.4208984375		0.4368040332

		2/21/06		1:12:00 PM		-16.943359375

		2/21/06		1:12:02 PM		-16.943359375

		2/21/06		1:12:04 PM		-18.005859375

		2/21/06		1:12:06 PM		-18.005859375

		2/21/06		1:12:08 PM		-17.283203125

		2/21/06		1:12:10 PM		-17.283203125

		2/21/06		1:12:12 PM		-17.818359375

		2/21/06		1:12:14 PM		-17.818359375

		2/21/06		1:12:16 PM		-17.3154296875

		2/21/06		1:12:18 PM		-17.3154296875		0.4067711251

		2/21/06		1:12:20 PM		-17.224609375

		2/21/06		1:12:22 PM		-17.224609375

		2/21/06		1:12:24 PM		-18.486328125

		2/21/06		1:12:26 PM		-18.486328125

		2/21/06		1:12:28 PM		-17.6171875

		2/21/06		1:12:30 PM		-17.6171875

		2/21/06		1:12:32 PM		-18.1123046875

		2/21/06		1:12:34 PM		-18.1123046875

		2/21/06		1:12:36 PM		-17.275390625

		2/21/06		1:12:38 PM		-17.275390625		0.5147035116

		2/21/06		1:12:40 PM		-17.0966796875

		2/21/06		1:12:42 PM		-17.0966796875

		2/21/06		1:12:44 PM		-17.552734375

		2/21/06		1:12:46 PM		-17.552734375

		2/21/06		1:12:48 PM		-17.06640625

		2/21/06		1:12:50 PM		-17.06640625

		2/21/06		1:12:52 PM		-4.6394042969

		2/21/06		1:12:54 PM		-4.6394042969

		2/21/06		1:12:56 PM		-3.0617675781

		2/21/06		1:12:58 PM		-3.0617675781		6.9358947749

		2/21/06		1:13:00 PM		-3.9699707031

		2/21/06		1:13:02 PM		-3.9699707031

		2/21/06		1:13:04 PM		-4.6225585938

		2/21/06		1:13:06 PM		-4.6225585938

		2/21/06		1:13:08 PM		-5.1166992188

		2/21/06		1:13:10 PM		-5.1166992188

		2/21/06		1:13:12 PM		-6.9182128906

		2/21/06		1:13:14 PM		-6.9182128906

		2/21/06		1:13:16 PM		-7.0068359375

		2/21/06		1:13:18 PM		-7.0068359375		1.2940967527

		2/21/06		1:13:20 PM		-8.0483398438

		2/21/06		1:13:22 PM		-8.0483398438

		2/21/06		1:13:24 PM		-8.2377929688

		2/21/06		1:13:26 PM		-8.2377929688

		2/21/06		1:13:28 PM		-8.8227539063

		2/21/06		1:13:30 PM		-8.8227539063

		2/21/06		1:13:32 PM		-10.5283203125

		2/21/06		1:13:34 PM		-10.5283203125

		2/21/06		1:13:36 PM		-10.544921875

		2/21/06		1:13:38 PM		-10.544921875		1.1509506811

		2/21/06		1:13:40 PM		-11.5009765625

		2/21/06		1:13:42 PM		-11.5009765625

		2/21/06		1:13:44 PM		-11.1127929688

		2/21/06		1:13:46 PM		-11.1127929688

		2/21/06		1:13:48 PM		-11.1743164063

		2/21/06		1:13:50 PM		-11.1743164063

		2/21/06		1:13:52 PM		-12.08203125

		2/21/06		1:13:54 PM		-12.08203125

		2/21/06		1:13:56 PM		-11.5942382813

		2/21/06		1:13:58 PM		-11.5942382813		0.3661776026

		2/21/06		1:14:00 PM		-12.123046875

		2/21/06		1:14:02 PM		-12.123046875

		2/21/06		1:14:04 PM		-11.443359375

		2/21/06		1:14:06 PM		-11.443359375

		2/21/06		1:14:08 PM		-11.7192382813

		2/21/06		1:14:10 PM		-11.7192382813

		2/21/06		1:14:12 PM		-11.6069335938

		2/21/06		1:14:14 PM		-11.6069335938

		2/21/06		1:14:16 PM		-11.4116210938

		2/21/06		1:14:18 PM		-11.4116210938		0.2705382867

		2/21/06		1:14:20 PM		-12.25

		2/21/06		1:14:22 PM		-12.25

		2/21/06		1:14:24 PM		-11.4624023438

		2/21/06		1:14:26 PM		-11.4624023438

		2/21/06		1:14:28 PM		-11.5112304688

		2/21/06		1:14:30 PM		-11.5112304688

		2/21/06		1:14:32 PM		-10.65234375

		2/21/06		1:14:34 PM		-10.65234375

		2/21/06		1:14:36 PM		-10.3901367188

		2/21/06		1:14:38 PM		-10.3901367188		0.7007713277

		2/21/06		1:14:40 PM		-11.3012695313

		2/21/06		1:14:42 PM		-11.3012695313

		2/21/06		1:14:44 PM		-10.8989257813

		2/21/06		1:14:46 PM		-10.8989257813

		2/21/06		1:14:48 PM		-11.5073242188

		2/21/06		1:14:50 PM		-11.5073242188

		2/21/06		1:14:52 PM		-10.775390625

		2/21/06		1:14:54 PM		-10.775390625

		2/21/06		1:14:56 PM		-10.9755859375

		2/21/06		1:14:58 PM		-10.9755859375		0.2857189276

		2/21/06		1:15:00 PM		-12.0219726563

		2/21/06		1:15:02 PM		-12.0219726563

		2/21/06		1:15:04 PM		-11.5200195313

		2/21/06		1:15:06 PM		-11.5200195313

		2/21/06		1:15:08 PM		-11.9541015625

		2/21/06		1:15:10 PM		-11.9541015625

		2/21/06		1:15:12 PM		-10.841796875

		2/21/06		1:15:14 PM		-10.841796875

		2/21/06		1:15:16 PM		-10.9560546875

		2/21/06		1:15:18 PM		-10.9560546875		0.5163290541

		2/21/06		1:15:20 PM		-10.8286132813

		2/21/06		1:15:22 PM		-10.8286132813

		2/21/06		1:15:24 PM		-10.6181640625

		2/21/06		1:15:26 PM		-10.6181640625

		2/21/06		1:15:28 PM		-11.4340820313

		2/21/06		1:15:30 PM		-11.4340820313

		2/21/06		1:15:32 PM		-10.5532226563

		2/21/06		1:15:34 PM		-10.5532226563

		2/21/06		1:15:36 PM		-11.1015625

		2/21/06		1:15:38 PM		-11.1015625		0.3433168399

		2/21/06		1:15:40 PM		-10.3857421875

		2/21/06		1:15:42 PM		-10.3857421875

		2/21/06		1:15:44 PM		-10.2666015625

		2/21/06		1:15:46 PM		-10.2666015625

		2/21/06		1:15:48 PM		-11.041015625

		2/21/06		1:15:50 PM		-11.041015625

		2/21/06		1:15:52 PM		-10.1396484375

		2/21/06		1:15:54 PM		-10.1396484375

		2/21/06		1:15:56 PM		-10.6142578125

		2/21/06		1:15:58 PM		-10.6142578125		0.33419206

		2/21/06		1:16:00 PM		-9.6220703125

		2/21/06		1:16:02 PM		-9.6220703125

		2/21/06		1:16:04 PM		-9.9482421875

		2/21/06		1:16:06 PM		-9.9482421875

		2/21/06		1:16:08 PM		-11.1313476563

		2/21/06		1:16:10 PM		-11.1313476563

		2/21/06		1:16:12 PM		-10.73046875

		2/21/06		1:16:14 PM		-10.73046875

		2/21/06		1:16:16 PM		-11.6206054688

		2/21/06		1:16:18 PM		-11.6206054688		0.7776840956

		2/21/06		1:16:20 PM		-10.57421875

		2/21/06		1:16:22 PM		-10.57421875

		2/21/06		1:16:24 PM		-11.0126953125

		2/21/06		1:16:26 PM		-11.0126953125

		2/21/06		1:16:28 PM		-11.1982421875

		2/21/06		1:16:30 PM		-11.1982421875

		2/21/06		1:16:32 PM		-10.6665039063

		2/21/06		1:16:34 PM		-10.6665039063

		2/21/06		1:16:36 PM		-11.4428710938

		2/21/06		1:16:38 PM		-11.4428710938		0.3418513411

		2/21/06		1:16:40 PM		-10.3442382813

		2/21/06		1:16:42 PM		-10.3442382813

		2/21/06		1:16:44 PM		-10.978515625

		2/21/06		1:16:46 PM		-10.978515625

		2/21/06		1:16:48 PM		-10.4692382813

		2/21/06		1:16:50 PM		-10.4692382813

		2/21/06		1:16:52 PM		-10.3901367188

		2/21/06		1:16:54 PM		-10.3901367188

		2/21/06		1:16:56 PM		-11.5004882813

		2/21/06		1:16:58 PM		-11.5004882813		0.4684525966

		2/21/06		1:17:00 PM		-10.37109375

		2/21/06		1:17:02 PM		-10.37109375

		2/21/06		1:17:04 PM		-11.048828125

		2/21/06		1:17:06 PM		-11.048828125

		2/21/06		1:17:08 PM		-9.875

		2/21/06		1:17:10 PM		-9.875

		2/21/06		1:17:12 PM		-9.7065429688

		2/21/06		1:17:14 PM		-9.7065429688

		2/21/06		1:17:16 PM		-10.7690429688

		2/21/06		1:17:18 PM		-10.7690429688		0.5383060966

		2/21/06		1:17:20 PM		-9.9477539063

		2/21/06		1:17:22 PM		-9.9477539063

		2/21/06		1:17:24 PM		-10.9409179688

		2/21/06		1:17:26 PM		-10.9409179688

		2/21/06		1:17:28 PM		-10.0458984375

		2/21/06		1:17:30 PM		-10.0458984375

		2/21/06		1:17:32 PM		-10.4272460938

		2/21/06		1:17:34 PM		-10.4272460938

		2/21/06		1:17:36 PM		-11.1552734375

		2/21/06		1:17:38 PM		-11.1552734375		0.5033687909

		2/21/06		1:17:40 PM		-10.5356445313

		2/21/06		1:17:42 PM		-10.5356445313

		2/21/06		1:17:44 PM		-11.564453125

		2/21/06		1:17:46 PM		-11.564453125

		2/21/06		1:17:48 PM		-10.3408203125

		2/21/06		1:17:50 PM		-10.3408203125

		2/21/06		1:17:52 PM		-10.7583007813

		2/21/06		1:17:54 PM		-10.7583007813

		2/21/06		1:17:56 PM		-10.6064453125

		2/21/06		1:17:58 PM		-10.6064453125		0.4464097097

		2/21/06		1:18:00 PM		-10.2475585938

		2/21/06		1:18:02 PM		-10.2475585938

		2/21/06		1:18:04 PM		-11.5927734375

		2/21/06		1:18:06 PM		-11.5927734375

		2/21/06		1:18:08 PM		-10.7290039063

		2/21/06		1:18:10 PM		-10.7290039063

		2/21/06		1:18:12 PM		-11.4926757813

		2/21/06		1:18:14 PM		-11.4926757813

		2/21/06		1:18:16 PM		-10.8974609375

		2/21/06		1:18:18 PM		-10.8974609375		0.5257592378

		2/21/06		1:18:20 PM		-10.646484375

		2/21/06		1:18:22 PM		-10.646484375

		2/21/06		1:18:24 PM		-11.89453125

		2/21/06		1:18:26 PM		-11.89453125

		2/21/06		1:18:28 PM		-10.7314453125

		2/21/06		1:18:30 PM		-10.7314453125

		2/21/06		1:18:32 PM		-11.3686523438

		2/21/06		1:18:34 PM		-11.3686523438

		2/21/06		1:18:36 PM		-10.4282226563

		2/21/06		1:18:38 PM		-10.4282226563		0.5694350927

		2/21/06		1:18:40 PM		-10.6049804688

		2/21/06		1:18:42 PM		-10.6049804688

		2/21/06		1:18:44 PM		-11.9638671875

		2/21/06		1:18:46 PM		-11.9638671875

		2/21/06		1:18:48 PM		-11.2578125

		2/21/06		1:18:50 PM		-11.2578125

		2/21/06		1:18:52 PM		-12.2504882813

		2/21/06		1:18:54 PM		-12.2504882813

		2/21/06		1:18:56 PM		-11.24609375

		2/21/06		1:18:58 PM		-11.24609375		0.6139742835

		2/21/06		1:19:00 PM		-11.3442382813

		2/21/06		1:19:06 PM		-11.3369140625

		2/21/06		1:19:08 PM		-10.59765625

		2/21/06		1:19:10 PM		-10.59765625

		2/21/06		1:19:12 PM		-11.623046875

		2/21/06		1:19:14 PM		-11.623046875

		2/21/06		1:19:16 PM		-10.6845703125

		2/21/06		1:19:18 PM		-10.6845703125

		2/21/06		1:19:20 PM		-11.0712890625

		2/21/06		1:19:22 PM		-11.0712890625		0.4083941648

		2/21/06		1:19:24 PM		-10.755859375

		2/21/06		1:19:26 PM		-10.755859375

		2/21/06		1:19:28 PM		-10.5952148438

		2/21/06		1:19:30 PM		-10.5952148438

		2/21/06		1:19:32 PM		-11.9370117188

		2/21/06		1:19:34 PM		-11.9370117188

		2/21/06		1:19:36 PM		-11.205078125

		2/21/06		1:19:38 PM		-11.205078125

		2/21/06		1:19:40 PM		-11.7490234375

		2/21/06		1:19:42 PM		-11.7490234375		0.5569627593

		2/21/06		1:19:44 PM		-11.1469726563

		2/21/06		1:19:46 PM		-11.1469726563

		2/21/06		1:19:48 PM		-10.8715820313

		2/21/06		1:19:50 PM		-10.8715820313

		2/21/06		1:19:52 PM		-12.0786132813

		2/21/06		1:19:54 PM		-12.0786132813

		2/21/06		1:19:56 PM		-11.3198242188

		2/21/06		1:19:58 PM		-11.3198242188

		2/21/06		1:20:00 PM		-11.919921875

		2/21/06		1:20:02 PM		-11.919921875		0.4848388201

		2/21/06		1:20:04 PM		-11.1259765625

		2/21/06		1:20:06 PM		-11.1259765625

		2/21/06		1:20:08 PM		-11.2319335938

		2/21/06		1:20:10 PM		-11.2319335938

		2/21/06		1:20:12 PM		-11.638671875

		2/21/06		1:20:14 PM		-11.638671875

		2/21/06		1:20:16 PM		-11.04296875

		2/21/06		1:20:18 PM		-11.04296875

		2/21/06		1:20:20 PM		-11.8325195313

		2/21/06		1:20:22 PM		-11.8325195313		0.3237182185

		2/21/06		1:20:24 PM		-10.9262695313

		2/21/06		1:20:26 PM		-10.9262695313

		2/21/06		1:20:28 PM		-11.0087890625

		2/21/06		1:20:30 PM		-11.0087890625

		2/21/06		1:20:32 PM		-10.5883789063

		2/21/06		1:20:34 PM		-10.5883789063

		2/21/06		1:20:36 PM		-10.2211914063

		2/21/06		1:20:38 PM		-10.2211914063

		2/21/06		1:20:40 PM		-11.2333984375

		2/21/06		1:20:42 PM		-11.2333984375		0.3732968401

		2/21/06		1:20:44 PM		-10.5913085938

		2/21/06		1:20:46 PM		-10.5913085938

		2/21/06		1:20:48 PM		-10.9833984375

		2/21/06		1:20:50 PM		-10.9833984375

		2/21/06		1:20:52 PM		-10.375

		2/21/06		1:20:54 PM		-10.375

		2/21/06		1:20:56 PM		-10.2563476563

		2/21/06		1:20:58 PM		-10.2563476563

		2/21/06		1:21:00 PM		-11.4204101563

		2/21/06		1:21:02 PM		-11.4204101563		0.4497834096

		2/21/06		1:21:04 PM		-10.8203125

		2/21/06		1:21:06 PM		-10.8203125

		2/21/06		1:21:08 PM		-11.1987304688

		2/21/06		1:21:10 PM		-11.1987304688

		2/21/06		1:21:12 PM		-10.3505859375

		2/21/06		1:21:14 PM		-10.3505859375

		2/21/06		1:21:16 PM		-10.2875976563

		2/21/06		1:21:18 PM		-10.2875976563

		2/21/06		1:21:20 PM		-10.8618164063

		2/21/06		1:21:22 PM		-10.8618164063		0.3594703142

		2/21/06		1:21:24 PM		-10.5229492188

		2/21/06		1:21:26 PM		-10.5229492188

		2/21/06		1:21:28 PM		-11.1909179688

		2/21/06		1:21:30 PM		-11.1909179688

		2/21/06		1:21:32 PM		-10.26171875

		2/21/06		1:21:34 PM		-10.26171875

		2/21/06		1:21:36 PM		-10.4306640625

		2/21/06		1:21:38 PM		-10.4306640625

		2/21/06		1:21:40 PM		-10.1098632813

		2/21/06		1:21:42 PM		-10.1098632813		0.3920415126

		2/21/06		1:21:44 PM		-9.8266601563

		2/21/06		1:21:46 PM		-9.8266601563

		2/21/06		1:21:48 PM		-10.5834960938

		2/21/06		1:21:50 PM		-10.5834960938

		2/21/06		1:21:52 PM		-9.900390625

		2/21/06		1:21:54 PM		-9.900390625

		2/21/06		1:21:56 PM		-10.263671875

		2/21/06		1:21:58 PM		-10.263671875

		2/21/06		1:22:00 PM		-9.5732421875

		2/21/06		1:22:02 PM		-9.5732421875		0.3734918006

		2/21/06		1:22:04 PM		-9.78515625

		2/21/06		1:22:06 PM		-9.78515625

		2/21/06		1:22:08 PM		-10.9243164063

		2/21/06		1:22:10 PM		-10.9243164063

		2/21/06		1:22:12 PM		-10.35546875

		2/21/06		1:22:14 PM		-10.35546875

		2/21/06		1:22:16 PM		-10.87109375

		2/21/06		1:22:18 PM		-10.87109375

		2/21/06		1:22:20 PM		-9.8627929688

		2/21/06		1:22:22 PM		-9.8627929688		0.5071379944

		2/21/06		1:22:24 PM		-9.9389648438

		2/21/06		1:22:26 PM		-9.9389648438

		2/21/06		1:22:28 PM		-10.4897460938

		2/21/06		1:22:30 PM		-10.4897460938

		2/21/06		1:22:32 PM		-10.173828125

		2/21/06		1:22:34 PM		-10.173828125

		2/21/06		1:22:36 PM		-10.8002929688

		2/21/06		1:22:38 PM		-10.8002929688

		2/21/06		1:22:40 PM		-9.88671875

		2/21/06		1:22:42 PM		-9.88671875		0.3634727493

		2/21/06		1:22:44 PM		-10.4404296875

		2/21/06		1:22:46 PM		-10.4404296875

		2/21/06		1:22:48 PM		-10.3452148438

		2/21/06		1:22:50 PM		-10.3452148438

		2/21/06		1:22:52 PM		-10.1650390625

		2/21/06		1:22:54 PM		-10.1650390625

		2/21/06		1:22:56 PM		-10.9638671875

		2/21/06		1:22:58 PM		-10.9638671875

		2/21/06		1:23:00 PM		-9.9584960938

		2/21/06		1:23:02 PM		-9.9584960938		0.3557436968

		2/21/06		1:23:04 PM		-10.36328125

		2/21/06		1:23:06 PM		-10.36328125

		2/21/06		1:23:08 PM		-9.4770507813

		2/21/06		1:23:10 PM		-9.4770507813

		2/21/06		1:23:12 PM		-9.5595703125

		2/21/06		1:23:14 PM		-9.5595703125

		2/21/06		1:23:16 PM		-10.4321289063

		2/21/06		1:23:18 PM		-10.4321289063

		2/21/06		1:23:20 PM		-9.595703125

		2/21/06		1:23:22 PM		-9.595703125		0.4432509265

		2/21/06		1:23:24 PM		-10.3759765625

		2/21/06		1:23:26 PM		-10.3759765625

		2/21/06		1:23:28 PM		-9.3803710938

		2/21/06		1:23:30 PM		-9.3803710938

		2/21/06		1:23:32 PM		-9.6674804688

		2/21/06		1:23:34 PM		-9.6674804688

		2/21/06		1:23:36 PM		-10.7236328125

		2/21/06		1:23:38 PM		-10.7236328125

		2/21/06		1:23:40 PM		-10.0498046875

		2/21/06		1:23:42 PM		-10.0498046875		0.506449472

		2/21/06		1:23:44 PM		-10.7744140625

		2/21/06		1:23:46 PM		-10.7744140625

		2/21/06		1:23:48 PM		-9.626953125

		2/21/06		1:23:50 PM		-9.626953125

		2/21/06		1:23:52 PM		-10.1069335938

		2/21/06		1:23:54 PM		-10.1069335938

		2/21/06		1:23:56 PM		-9.8784179688

		2/21/06		1:23:58 PM		-9.8784179688

		2/21/06		1:24:00 PM		-9.5288085938

		2/21/06		1:24:02 PM		-9.5288085938		0.4680200163

		2/21/06		1:24:04 PM		-10.7202148438

		2/21/06		1:24:06 PM		-10.7202148438

		2/21/06		1:24:08 PM		-9.720703125

		2/21/06		1:24:10 PM		-9.720703125

		2/21/06		1:24:12 PM		-10.4482421875

		2/21/06		1:24:14 PM		-10.4482421875

		2/21/06		1:24:16 PM		-9.7192382813

		2/21/06		1:24:18 PM		-9.7192382813

		2/21/06		1:24:20 PM		-9.505859375

		2/21/06		1:24:22 PM		-9.505859375		0.4984483378

		2/21/06		1:24:24 PM		-10.5810546875

		2/21/06		1:24:26 PM		-10.5810546875

		2/21/06		1:24:28 PM		-9.626953125

		2/21/06		1:24:30 PM		-9.626953125

		2/21/06		1:24:32 PM		-10.513671875

		2/21/06		1:24:34 PM		-10.513671875

		2/21/06		1:24:36 PM		-9.4731445313

		2/21/06		1:24:38 PM		-9.4731445313

		2/21/06		1:24:40 PM		-9.6005859375

		2/21/06		1:24:42 PM		-9.6005859375		0.5097677452

		2/21/06		1:24:44 PM		-10.94140625

		2/21/06		1:24:46 PM		-10.94140625

		2/21/06		1:24:48 PM		-10.1362304688

		2/21/06		1:24:50 PM		-10.1362304688

		2/21/06		1:24:52 PM		-11.0815429688

		2/21/06		1:24:54 PM		-11.0815429688

		2/21/06		1:24:56 PM		-9.9243164063

		2/21/06		1:24:58 PM		-9.9243164063

		2/21/06		1:25:00 PM		-10.1411132813

		2/21/06		1:25:02 PM		-10.1411132813		0.4967456876

		2/21/06		1:25:04 PM		-10.5620117188

		2/21/06		1:25:06 PM		-10.5620117188

		2/21/06		1:25:08 PM		-9.943359375

		2/21/06		1:25:10 PM		-9.943359375

		2/21/06		1:25:12 PM		-11.126953125

		2/21/06		1:25:14 PM		-11.126953125

		2/21/06		1:25:16 PM		-10.0390625

		2/21/06		1:25:18 PM		-10.0390625

		2/21/06		1:25:20 PM		-10.529296875

		2/21/06		1:25:22 PM		-10.529296875		0.4477519361

		2/21/06		1:25:24 PM		-10.2475585938

		2/21/06		1:25:26 PM		-10.2475585938

		2/21/06		1:25:28 PM		-9.8110351563

		2/21/06		1:25:30 PM		-9.8110351563

		2/21/06		1:25:32 PM		-11.18359375

		2/21/06		1:25:34 PM		-11.18359375

		2/21/06		1:25:36 PM		-10.2553710938

		2/21/06		1:25:38 PM		-10.2553710938

		2/21/06		1:25:40 PM		-10.9038085938

		2/21/06		1:25:42 PM		-10.9038085938		0.5221022953

		2/21/06		1:25:44 PM		-10.2094726563

		2/21/06		1:25:46 PM		-10.2094726563

		2/21/06		1:25:48 PM		-10.1103515625

		2/21/06		1:25:50 PM		-10.1103515625

		2/21/06		1:25:52 PM		-11.5908203125

		2/21/06		1:25:54 PM		-11.5908203125

		2/21/06		1:25:56 PM		-10.7631835938

		2/21/06		1:25:58 PM		-10.7631835938

		2/21/06		1:26:00 PM		-11.5791015625

		2/21/06		1:26:02 PM		-11.5791015625		0.6741734503

		2/21/06		1:26:04 PM		-10.6708984375

		2/21/06		1:26:06 PM		-10.6708984375

		2/21/06		1:26:08 PM		-10.6513671875

		2/21/06		1:26:10 PM		-10.6513671875

		2/21/06		1:26:12 PM		-11.7631835938

		2/21/06		1:26:14 PM		-11.7631835938

		2/21/06		1:26:16 PM		-10.9521484375

		2/21/06		1:26:18 PM		-10.9521484375

		2/21/06		1:26:20 PM		-11.7744140625

		2/21/06		1:26:22 PM		-11.7744140625		0.5338406296

		2/21/06		1:26:24 PM		-10.7998046875

		2/21/06		1:26:26 PM		-10.7998046875

		2/21/06		1:26:28 PM		-10.9619140625

		2/21/06		1:26:34 PM		-10.9697265625

		2/21/06		1:26:36 PM		-10.443359375

		2/21/06		1:26:38 PM		-10.443359375

		2/21/06		1:26:40 PM		-11.541015625

		2/21/06		1:26:42 PM		-11.541015625

		2/21/06		1:26:44 PM		-10.8432617188

		2/21/06		1:26:46 PM		-10.8432617188		0.3757327797

		2/21/06		1:26:48 PM		-11.2924804688

		2/21/06		1:26:50 PM		-11.2924804688

		2/21/06		1:26:52 PM		-10.8359375

		2/21/06		1:26:54 PM		-10.8359375

		2/21/06		1:26:56 PM		-10.4897460938

		2/21/06		1:26:58 PM		-10.4897460938

		2/21/06		1:27:00 PM		-11.6572265625

		2/21/06		1:27:02 PM		-11.6572265625

		2/21/06		1:27:04 PM		-10.9067382813

		2/21/06		1:27:06 PM		-10.9067382813		0.4234332408

		2/21/06		1:27:08 PM		-11.4423828125

		2/21/06		1:27:10 PM		-11.4423828125

		2/21/06		1:27:12 PM		-10.7958984375

		2/21/06		1:27:14 PM		-10.7958984375

		2/21/06		1:27:16 PM		-10.6875

		2/21/06		1:27:18 PM		-10.6875

		2/21/06		1:27:20 PM		-11.9868164063

		2/21/06		1:27:22 PM		-11.9868164063

		2/21/06		1:27:24 PM		-11.2973632813

		2/21/06		1:27:26 PM		-11.2973632813		0.4954115455

		2/21/06		1:27:28 PM		-11.9350585938

		2/21/06		1:27:30 PM		-11.9350585938

		2/21/06		1:27:32 PM		-11.041015625

		2/21/06		1:27:34 PM		-11.041015625

		2/21/06		1:27:36 PM		-11.052734375

		2/21/06		1:27:38 PM		-11.052734375

		2/21/06		1:27:40 PM		-11.3076171875

		2/21/06		1:27:42 PM		-11.3076171875

		2/21/06		1:27:44 PM		-10.8413085938

		2/21/06		1:27:46 PM		-10.8413085938		0.4003324769

		2/21/06		1:27:48 PM		-11.625

		2/21/06		1:27:50 PM		-11.625

		2/21/06		1:27:52 PM		2.7677001953

		2/21/06		1:27:54 PM		2.7677001953

		2/21/06		1:27:56 PM		4.3615722656

		2/21/06		1:27:58 PM		4.3615722656

		2/21/06		1:28:00 PM		3.7761230469

		2/21/06		1:28:02 PM		3.7761230469

		2/21/06		1:28:04 PM		2.3862304688

		2/21/06		1:28:06 PM		2.3862304688		6.3459834136

		2/21/06		1:28:08 PM		-0.2458648682

		2/21/06		1:28:10 PM		-0.2458648682

		2/21/06		1:28:12 PM		-1.3120117188

		2/21/06		1:28:14 PM		-1.3120117188

		2/21/06		1:28:16 PM		-3.2429199219

		2/21/06		1:28:18 PM		-3.2429199219

		2/21/06		1:28:20 PM		-4.203125

		2/21/06		1:28:22 PM		-4.203125

		2/21/06		1:28:24 PM		-5.5463867188

		2/21/06		1:28:26 PM		-5.5463867188		2.0212606297

		2/21/06		1:28:28 PM		-7.9270019531

		2/21/06		1:28:30 PM		-7.9270019531

		2/21/06		1:28:32 PM		-8.7661132813

		2/21/06		1:28:34 PM		-8.7661132813

		2/21/06		1:28:36 PM		-10.3666992188

		2/21/06		1:28:38 PM		-10.3666992188

		2/21/06		1:28:40 PM		-10.4658203125

		2/21/06		1:28:42 PM		-10.4658203125

		2/21/06		1:28:44 PM		-11.3002929688

		2/21/06		1:28:46 PM		-11.3002929688		1.2984030264

		2/21/06		1:28:48 PM		-11.9375

		2/21/06		1:28:50 PM		-11.9375

		2/21/06		1:28:52 PM		-12.07421875

		2/21/06		1:28:54 PM		-12.07421875

		2/21/06		1:28:56 PM		-13.0068359375

		2/21/06		1:28:58 PM		-13.0068359375

		2/21/06		1:29:00 PM		-12.4794921875

		2/21/06		1:29:02 PM		-12.4794921875

		2/21/06		1:29:04 PM		-12.826171875

		2/21/06		1:29:06 PM		-12.826171875		0.4359427697

		2/21/06		1:29:08 PM		-12.3193359375

		2/21/06		1:29:10 PM		-12.3193359375

		2/21/06		1:29:12 PM		-12.1245117188

		2/21/06		1:29:14 PM		-12.1245117188

		2/21/06		1:29:16 PM		-12.7919921875

		2/21/06		1:29:18 PM		-12.7919921875

		2/21/06		1:29:20 PM		-11.798828125

		2/21/06		1:29:22 PM		-11.798828125

		2/21/06		1:29:24 PM		-12.0073242188

		2/21/06		1:29:26 PM		-12.0073242188		0.3553103363

		2/21/06		1:29:28 PM		-10.927734375

		2/21/06		1:29:30 PM		-10.927734375

		2/21/06		1:29:32 PM		-10.91015625

		2/21/06		1:29:34 PM		-10.91015625

		2/21/06		1:29:36 PM		-11.8344726563

		2/21/06		1:29:38 PM		-11.8344726563

		2/21/06		1:29:40 PM		-11.2993164063

		2/21/06		1:29:42 PM		-11.2993164063

		2/21/06		1:29:44 PM		-11.7919921875

		2/21/06		1:29:46 PM		-11.7919921875		0.4227878569

		2/21/06		1:29:48 PM		-10.7622070313

		2/21/06		1:29:50 PM		-10.7622070313

		2/21/06		1:29:52 PM		-11.0986328125

		2/21/06		1:29:54 PM		-11.0986328125

		2/21/06		1:29:56 PM		-11.5498046875

		2/21/06		1:29:58 PM		-11.5498046875

		2/21/06		1:30:00 PM		-11.1767578125

		2/21/06		1:30:02 PM		-11.1767578125

		2/21/06		1:30:04 PM		-11.9487304688

		2/21/06		1:30:06 PM		-11.9487304688		0.4289395568

		2/21/06		1:30:08 PM		-10.9086914063

		2/21/06		1:30:10 PM		-10.9086914063

		2/21/06		1:30:12 PM		-11.380859375

		2/21/06		1:30:14 PM		-11.380859375

		2/21/06		1:30:16 PM		-10.9282226563

		2/21/06		1:30:18 PM		-10.9282226563

		2/21/06		1:30:20 PM		-10.9106445313

		2/21/06		1:30:22 PM		-10.9106445313

		2/21/06		1:30:24 PM		-11.7534179688

		2/21/06		1:30:26 PM		-11.7534179688		0.3585895894

		2/21/06		1:30:28 PM		-10.8344726563

		2/21/06		1:30:30 PM		-10.8344726563

		2/21/06		1:30:32 PM		-11.509765625

		2/21/06		1:30:34 PM		-11.509765625

		2/21/06		1:30:36 PM		-10.5791015625

		2/21/06		1:30:42 PM		-10.5834960938

		2/21/06		1:30:44 PM		-11.5458984375

		2/21/06		1:30:46 PM		-11.5458984375

		2/21/06		1:30:48 PM		-10.6401367188

		2/21/06		1:30:50 PM		-10.6401367188		0.4441203051

		2/21/06		1:30:52 PM		-11.3549804688

		2/21/06		1:30:54 PM		-11.3549804688

		2/21/06		1:30:56 PM		-10.2529296875

		2/21/06		1:30:58 PM		-10.2529296875

		2/21/06		1:31:00 PM		-10.6303710938

		2/21/06		1:31:02 PM		-10.6303710938

		2/21/06		1:31:04 PM		-11.4453125

		2/21/06		1:31:06 PM		-11.4453125

		2/21/06		1:31:08 PM		-10.8798828125

		2/21/06		1:31:10 PM		-10.8798828125		0.4703123152

		2/21/06		1:31:12 PM		-11.7788085938

		2/21/06		1:31:14 PM		-11.7788085938

		2/21/06		1:31:16 PM		-10.5327148438

		2/21/06		1:31:18 PM		-10.5327148438

		2/21/06		1:31:20 PM		-11.0009765625

		2/21/06		1:31:22 PM		-11.0009765625

		2/21/06		1:31:24 PM		-10.7622070313

		2/21/06		1:31:26 PM		-10.7622070313

		2/21/06		1:31:28 PM		-10.3481445313

		2/21/06		1:31:30 PM		-10.3481445313		0.5248788603

		2/21/06		1:31:32 PM		-11.4790039063

		2/21/06		1:31:34 PM		-11.4790039063

		2/21/06		1:31:36 PM		-10.44140625

		2/21/06		1:31:38 PM		-10.44140625

		2/21/06		1:31:40 PM		-11.1870117188

		2/21/06		1:31:42 PM		-11.1870117188

		2/21/06		1:31:44 PM		-10.2758789063

		2/21/06		1:31:46 PM		-10.2758789063

		2/21/06		1:31:48 PM		-10.1274414063

		2/21/06		1:31:50 PM		-10.1274414063		0.561461821

		2/21/06		1:31:52 PM		-11.3627929688

		2/21/06		1:31:54 PM		-11.3627929688

		2/21/06		1:31:56 PM		-10.314453125

		2/21/06		1:31:58 PM		-10.314453125

		2/21/06		1:32:00 PM		-11.158203125

		2/21/06		1:32:02 PM		-11.158203125

		2/21/06		1:32:04 PM		-10.0776367188

		2/21/06		1:32:06 PM		-10.0776367188

		2/21/06		1:32:08 PM		-10.1040039063

		2/21/06		1:32:10 PM		-10.1040039063		0.5761554516

		2/21/06		1:32:12 PM		-11.4765625

		2/21/06		1:32:14 PM		-11.4765625

		2/21/06		1:32:16 PM		-10.7915039063

		2/21/06		1:32:18 PM		-10.7915039063

		2/21/06		1:32:20 PM		-11.7866210938

		2/21/06		1:32:22 PM		-11.7866210938

		2/21/06		1:32:24 PM		-10.5849609375

		2/21/06		1:32:26 PM		-10.5849609375

		2/21/06		1:32:28 PM		-10.869140625

		2/21/06		1:32:30 PM		-10.869140625		0.4777176107

		2/21/06		1:32:32 PM		-11.1630859375

		2/21/06		1:32:34 PM		-11.1630859375

		2/21/06		1:32:36 PM		-10.4887695313

		2/21/06		1:32:38 PM		-10.4887695313

		2/21/06		1:32:40 PM		-11.5659179688

		2/21/06		1:32:42 PM		-11.5659179688

		2/21/06		1:32:44 PM		-10.4594726563

		2/21/06		1:32:46 PM		-10.4594726563

		2/21/06		1:32:48 PM		-10.8784179688

		2/21/06		1:32:50 PM		-10.8784179688		0.4411303353

		2/21/06		1:32:52 PM		-10.5473632813

		2/21/06		1:32:54 PM		-10.5473632813

		2/21/06		1:32:56 PM		-10.3188476563

		2/21/06		1:32:58 PM		-10.3188476563

		2/21/06		1:33:00 PM		-11.7412109375

		2/21/06		1:33:02 PM		-11.7412109375

		2/21/06		1:33:04 PM		-10.7231445313

		2/21/06		1:33:06 PM		-10.7231445313

		2/21/06		1:33:08 PM		-11.3876953125

		2/21/06		1:33:10 PM		-11.3876953125		0.5635844573

		2/21/06		1:33:12 PM		-10.6181640625

		2/21/06		1:33:14 PM		-10.6181640625

		2/21/06		1:33:16 PM		-10.3579101563

		2/21/06		1:33:18 PM		-10.3579101563

		2/21/06		1:33:20 PM		-11.8046875

		2/21/06		1:33:22 PM		-11.8046875

		2/21/06		1:33:24 PM		-10.9638671875

		2/21/06		1:33:26 PM		-10.9638671875

		2/21/06		1:33:28 PM		-11.6948242188

		2/21/06		1:33:30 PM		-11.6948242188		0.6057249997

		2/21/06		1:33:32 PM		-10.9599609375

		2/21/06		1:33:34 PM		-10.9599609375

		2/21/06		1:33:36 PM		-11.103515625

		2/21/06		1:33:38 PM		-11.103515625

		2/21/06		1:33:40 PM		-11.8076171875

		2/21/06		1:33:42 PM		-11.8076171875

		2/21/06		1:33:44 PM		-11.2197265625

		2/21/06		1:33:46 PM		-11.2197265625

		2/21/06		1:33:48 PM		-12.115234375

		2/21/06		1:33:50 PM		-12.115234375		0.4674412974

		2/21/06		1:33:52 PM		-11.1645507813

		2/21/06		1:33:54 PM		-11.1645507813

		2/21/06		1:33:56 PM		-11.2768554688

		2/21/06		1:33:58 PM		-11.2768554688

		2/21/06		1:34:00 PM		-11.2016601563

		2/21/06		1:34:02 PM		-11.2016601563

		2/21/06		1:34:04 PM		-10.7963867188

		2/21/06		1:34:06 PM		-10.7963867188

		2/21/06		1:34:08 PM		-11.8813476563

		2/21/06		1:34:10 PM		-11.8813476563		0.3693001933

		2/21/06		1:34:12 PM		-11.306640625

		2/21/06		1:34:14 PM		-11.306640625

		2/21/06		1:34:16 PM		-11.8354492188

		2/21/06		1:34:18 PM		-11.8354492188

		2/21/06		1:34:20 PM		-11.4536132813

		2/21/06		1:34:22 PM		-11.4536132813

		2/21/06		1:34:24 PM		-11.3041992188

		2/21/06		1:34:26 PM		-11.3041992188

		2/21/06		1:34:28 PM		-12.6103515625

		2/21/06		1:34:30 PM		-12.6103515625		0.5205043924

		2/21/06		1:34:32 PM		-11.8818359375

		2/21/06		1:34:34 PM		-11.8818359375

		2/21/06		1:34:36 PM		-12.5283203125

		2/21/06		1:34:38 PM		-12.5283203125

		2/21/06		1:34:40 PM		-11.904296875

		2/21/06		1:34:42 PM		-11.904296875

		2/21/06		1:34:44 PM		-11.943359375

		2/21/06		1:34:46 PM		-11.943359375

		2/21/06		1:34:48 PM		-12.9111328125

		2/21/06		1:34:50 PM		-12.9111328125		0.4377540456

		2/21/06		1:34:52 PM		-12.580078125

		2/21/06		1:34:54 PM		-12.580078125

		2/21/06		1:34:56 PM		-13.4360351563

		2/21/06		1:34:58 PM		-13.4360351563

		2/21/06		1:35:00 PM		-12.845703125

		2/21/06		1:35:02 PM		-12.845703125

		2/21/06		1:35:04 PM		-13.0249023438

		2/21/06		1:35:06 PM		-13.0249023438

		2/21/06		1:35:08 PM		-12.9213867188

		2/21/06		1:35:10 PM		-12.9213867188		0.2942803035

		2/21/06		1:35:12 PM		-12.53515625

		2/21/06		1:35:14 PM		-12.53515625

		2/21/06		1:35:16 PM		-13.3579101563

		2/21/06		1:35:18 PM		-13.3579101563

		2/21/06		1:35:20 PM		-12.591796875

		2/21/06		1:35:22 PM		-12.591796875

		2/21/06		1:35:24 PM		-12.83203125

		2/21/06		1:35:26 PM		-12.83203125

		2/21/06		1:35:28 PM		-12.2885742188

		2/21/06		1:35:30 PM		-12.2885742188		0.3818684604

		2/21/06		1:35:32 PM		-12.2583007813

		2/21/06		1:35:34 PM		-12.2583007813

		2/21/06		1:35:36 PM		-13.2973632813

		2/21/06		1:35:38 PM		-13.2973632813

		2/21/06		1:35:40 PM		-12.8149414063

		2/21/06		1:35:42 PM		-12.8149414063

		2/21/06		1:35:44 PM		-13.2314453125

		2/21/06		1:35:46 PM		-13.2314453125

		2/21/06		1:35:48 PM		-12.3466796875

		2/21/06		1:35:50 PM		-12.3466796875		0.455131281

		2/21/06		1:35:52 PM		-12.2856445313

		2/21/06		1:35:54 PM		-12.2856445313

		2/21/06		1:35:56 PM		-13.3227539063

		2/21/06		1:35:58 PM		-13.3227539063

		2/21/06		1:36:00 PM		-12.9658203125

		2/21/06		1:36:02 PM		-12.9658203125

		2/21/06		1:36:04 PM		-13.5532226563

		2/21/06		1:36:06 PM		-13.5532226563

		2/21/06		1:36:08 PM		-12.8203125

		2/21/06		1:36:10 PM		-12.8203125		0.4602991889

		2/21/06		1:36:12 PM		-13.2270507813

		2/21/06		1:36:14 PM		-13.2270507813

		2/21/06		1:36:16 PM		-13.2919921875

		2/21/06		1:36:18 PM		-13.2919921875

		2/21/06		1:36:20 PM		-13.2080078125

		2/21/06		1:36:22 PM		-13.2080078125

		2/21/06		1:36:24 PM		-13.9072265625

		2/21/06		1:36:26 PM		-13.9072265625

		2/21/06		1:36:28 PM		-12.9892578125

		2/21/06		1:36:30 PM		-12.9892578125		0.3252625929

		2/21/06		1:36:32 PM		-13.2133789063

		2/21/06		1:36:34 PM		-13.2133789063

		2/21/06		1:36:36 PM		-12.4926757813

		2/21/06		1:36:38 PM		-12.4926757813

		2/21/06		1:36:40 PM		-12.4770507813

		2/21/06		1:36:42 PM		-12.4770507813

		2/21/06		1:36:44 PM		-13.3842773438

		2/21/06		1:36:46 PM		-13.3842773438

		2/21/06		1:36:48 PM		-12.8154296875

		2/21/06		1:36:50 PM		-12.8154296875		0.3892829594

		2/21/06		1:36:52 PM		-13.4755859375

		2/21/06		1:36:54 PM		-13.4755859375

		2/21/06		1:36:56 PM		-12.6479492188

		2/21/06		1:36:58 PM		-12.6479492188

		2/21/06		1:37:00 PM		-12.9208984375

		2/21/06		1:37:02 PM		-12.9208984375

		2/21/06		1:37:04 PM		-13.8276367188

		2/21/06		1:37:06 PM		-13.8276367188

		2/21/06		1:37:08 PM		-13.2041015625

		2/21/06		1:37:10 PM		-13.2041015625		0.4349686065

		2/21/06		1:37:12 PM		-13.7045898438

		2/21/06		1:37:14 PM		-13.7045898438

		2/21/06		1:37:16 PM		-12.5278320313

		2/21/06		1:37:18 PM		-12.5278320313

		2/21/06		1:37:20 PM		-12.8627929688

		2/21/06		1:37:22 PM		-12.8627929688

		2/21/06		1:37:24 PM		-13.1220703125

		2/21/06		1:37:26 PM		-13.1220703125

		2/21/06		1:37:28 PM		-12.9584960938

		2/21/06		1:37:30 PM		-12.9584960938		0.4078831897

		2/21/06		1:37:32 PM		-13.8627929688

		2/21/06		1:37:34 PM		-13.8627929688

		2/21/06		1:37:36 PM		-12.8935546875

		2/21/06		1:37:38 PM		-12.8935546875

		2/21/06		1:37:40 PM		-13.5219726563

		2/21/06		1:37:42 PM		-13.5219726563

		2/21/06		1:37:44 PM		-12.8540039063

		2/21/06		1:37:46 PM		-12.8540039063

		2/21/06		1:37:48 PM		-12.634765625

		2/21/06		1:37:50 PM		-12.634765625		0.4865350068

		2/21/06		1:37:52 PM		-13.4150390625

		2/21/06		1:37:54 PM		-13.4150390625

		2/21/06		1:37:56 PM		-12.3740234375

		2/21/06		1:37:58 PM		-12.3740234375

		2/21/06		1:38:00 PM		-13.0888671875

		2/21/06		1:38:02 PM		-13.0888671875

		2/21/06		1:38:04 PM		-12.240234375

		2/21/06		1:38:06 PM		-12.240234375

		2/21/06		1:38:08 PM		-12.5297851563

		2/21/06		1:38:10 PM		-12.5297851563		0.4725201932

		2/21/06		1:38:12 PM		-13.7504882813

		2/21/06		1:38:14 PM		-13.7504882813

		2/21/06		1:38:16 PM		-13.0952148438

		2/21/06		1:38:18 PM		-13.0952148438

		2/21/06		1:38:20 PM		-13.982421875

		2/21/06		1:38:22 PM		-13.982421875

		2/21/06		1:38:24 PM		-12.7880859375

		2/21/06		1:38:26 PM		-12.7880859375

		2/21/06		1:38:28 PM		-13.0615234375

		2/21/06		1:38:30 PM		-13.0615234375		0.476838068

		2/21/06		1:38:32 PM		-13.6791992188

		2/21/06		1:38:34 PM		-13.6791992188

		2/21/06		1:38:36 PM		-13.0014648438

		2/21/06		1:38:38 PM		-13.0014648438

		2/21/06		1:38:40 PM		-13.9936523438

		2/21/06		1:38:42 PM		-13.9936523438

		2/21/06		1:38:44 PM		-12.9526367188

		2/21/06		1:38:46 PM		-12.9526367188

		2/21/06		1:38:48 PM		-13.5864257813

		2/21/06		1:38:50 PM		-13.5864257813		0.4255683639

		2/21/06		1:38:52 PM		-13.3393554688

		2/21/06		1:38:54 PM		-13.3393554688

		2/21/06		1:38:56 PM		-13.08984375

		2/21/06		1:38:58 PM		-13.08984375

		2/21/06		1:39:00 PM		-14.23046875

		2/21/06		1:39:02 PM		-14.23046875

		2/21/06		1:39:04 PM		-13.0029296875

		2/21/06		1:39:06 PM		-13.0029296875

		2/21/06		1:39:08 PM		-13.6245117188

		2/21/06		1:39:10 PM		-13.6245117188		0.4669373

		2/21/06		1:39:12 PM		-12.669921875

		2/21/06		1:39:14 PM		-12.669921875

		2/21/06		1:39:16 PM		-12.4892578125

		2/21/06		1:39:18 PM		-12.4892578125

		2/21/06		1:39:20 PM		-13.685546875

		2/21/06		1:39:22 PM		-13.685546875

		2/21/06		1:39:24 PM		-12.78125

		2/21/06		1:39:26 PM		-12.78125

		2/21/06		1:39:28 PM		-13.71484375

		2/21/06		1:39:30 PM		-13.71484375		0.5528522247

		2/21/06		1:39:32 PM		-12.8090820313

		2/21/06		1:39:34 PM		-12.8090820313

		2/21/06		1:39:36 PM		-12.9721679688

		2/21/06		1:39:38 PM		-12.9721679688

		2/21/06		1:39:40 PM		-14.1474609375

		2/21/06		1:39:42 PM		-14.1474609375

		2/21/06		1:39:44 PM		-13.33203125

		2/21/06		1:39:46 PM		-13.33203125

		2/21/06		1:39:48 PM		-14.3666992188

		2/21/06		1:39:50 PM		-14.3666992188		0.6585021273

		2/21/06		1:39:52 PM		-13.2119140625

		2/21/06		1:39:54 PM		-13.2119140625

		2/21/06		1:39:56 PM		-13.404296875

		2/21/06		1:40:02 PM		-13.4130859375

		2/21/06		1:40:04 PM		-12.9780273438

		2/21/06		1:40:06 PM		-12.9780273438

		2/21/06		1:40:08 PM		-14.2250976563

		2/21/06		1:40:10 PM		-14.2250976563

		2/21/06		1:40:12 PM		-13.3686523438

		2/21/06		1:40:14 PM		-13.3686523438		0.4441968241

		2/21/06		1:40:16 PM		-13.9130859375

		2/21/06		1:40:18 PM		-13.9130859375

		2/21/06		1:40:20 PM		-13.3383789063

		2/21/06		1:40:22 PM		-13.3383789063

		2/21/06		1:40:24 PM		-12.9438476563

		2/21/06		1:40:26 PM		-12.9438476563

		2/21/06		1:40:28 PM		-14.1840820313

		2/21/06		1:40:30 PM		-14.1840820313

		2/21/06		1:40:32 PM		-13.1040039063

		2/21/06		1:40:34 PM		-13.1040039063		0.5012856379

		2/21/06		1:40:36 PM		-13.5834960938

		2/21/06		1:40:38 PM		-13.5834960938

		2/21/06		1:40:40 PM		-12.9301757813

		2/21/06		1:40:42 PM		-12.9301757813

		2/21/06		1:40:44 PM		-12.9594726563

		2/21/06		1:40:46 PM		-12.9594726563

		2/21/06		1:40:48 PM		-14.43359375

		2/21/06		1:40:50 PM		-14.43359375

		2/21/06		1:40:52 PM		-13.8168945313

		2/21/06		1:40:54 PM		-13.8168945313		0.5936437679

		2/21/06		1:40:56 PM		-14.6499023438

		2/21/06		1:40:58 PM		-14.6499023438

		2/21/06		1:41:00 PM		-13.9116210938

		2/21/06		1:41:02 PM		-13.9116210938

		2/21/06		1:41:04 PM		-13.9790039063

		2/21/06		1:41:06 PM		-13.9790039063

		2/21/06		1:41:08 PM		-14.4487304688

		2/21/06		1:41:10 PM		-14.4487304688

		2/21/06		1:41:12 PM		-13.849609375

		2/21/06		1:41:14 PM		-13.849609375		0.3379222348

		2/21/06		1:41:16 PM		-14.76171875

		2/21/06		1:41:18 PM		-14.76171875

		2/21/06		1:41:20 PM		-14.125

		2/21/06		1:41:22 PM		-14.125

		2/21/06		1:41:24 PM		-14.4775390625

		2/21/06		1:41:26 PM		-14.4775390625

		2/21/06		1:41:28 PM		-14.310546875

		2/21/06		1:41:30 PM		-14.310546875

		2/21/06		1:41:32 PM		-14.0454101563

		2/21/06		1:41:34 PM		-14.0454101563		0.2710299829

		2/21/06		1:41:36 PM		-15.1079101563

		2/21/06		1:41:38 PM		-15.1079101563

		2/21/06		1:41:40 PM		-14.2685546875

		2/21/06		1:41:42 PM		-14.2685546875

		2/21/06		1:41:44 PM		-14.4311523438

		2/21/06		1:41:46 PM		-14.4311523438

		2/21/06		1:41:48 PM		-13.6162109375

		2/21/06		1:41:50 PM		-13.6162109375

		2/21/06		1:41:52 PM		-13.2045898438

		2/21/06		1:41:54 PM		-13.2045898438		0.6970522714

		2/21/06		1:41:56 PM		-14.265625

		2/21/06		1:41:58 PM		-14.265625

		2/21/06		1:42:00 PM		-13.6870117188

		2/21/06		1:42:02 PM		-13.6870117188

		2/21/06		1:42:04 PM		-14.2744140625

		2/21/06		1:42:06 PM		-14.2744140625

		2/21/06		1:42:08 PM		-13.5869140625

		2/21/06		1:42:10 PM		-13.5869140625

		2/21/06		1:42:12 PM		-13.6743164063

		2/21/06		1:42:14 PM		-13.6743164063		0.3225454186

		2/21/06		1:42:16 PM		-14.3715820313

		2/21/06		1:42:18 PM		-14.3715820313

		2/21/06		1:42:20 PM		-13.7592773438

		2/21/06		1:42:22 PM		-13.7592773438

		2/21/06		1:42:24 PM		-14.3422851563

		2/21/06		1:42:26 PM		-14.3422851563

		2/21/06		1:42:28 PM		-13.4423828125

		2/21/06		1:42:30 PM		-13.4423828125

		2/21/06		1:42:32 PM		-13.4125976563

		2/21/06		1:42:34 PM		-13.4125976563		0.4419338738

		2/21/06		1:42:36 PM		-13.1494140625

		2/21/06		1:42:38 PM		-13.1494140625

		2/21/06		1:42:40 PM		-13.0200195313

		2/21/06		1:42:42 PM		-13.0200195313

		2/21/06		1:42:44 PM		-13.9658203125

		2/21/06		1:42:46 PM		-13.9658203125

		2/21/06		1:42:48 PM		-13.40625

		2/21/06		1:42:50 PM		-13.40625

		2/21/06		1:42:52 PM		-9.490234375

		2/21/06		1:42:54 PM		-9.490234375		1.677578757

		2/21/06		1:42:56 PM		-4.0920410156

		2/21/06		1:42:58 PM		-4.0920410156

		2/21/06		1:43:00 PM		-3.9140625

		2/21/06		1:43:02 PM		-3.9140625

		2/21/06		1:43:04 PM		-5.4743652344

		2/21/06		1:43:06 PM		-5.4743652344

		2/21/06		1:43:08 PM		-5.6440429688

		2/21/06		1:43:10 PM		-5.6440429688

		2/21/06		1:43:12 PM		-6.6440429688

		2/21/06		1:43:14 PM		-6.6440429688		1.0778791433

		2/21/06		1:43:16 PM		-6.5234375

		2/21/06		1:43:18 PM		-6.5234375

		2/21/06		1:43:20 PM		-7.3781738281

		2/21/06		1:43:22 PM		-7.3781738281

		2/21/06		1:43:24 PM		-8.6586914063

		2/21/06		1:43:26 PM		-8.6586914063

		2/21/06		1:43:28 PM		-9.0454101563

		2/21/06		1:43:30 PM		-9.0454101563

		2/21/06		1:43:32 PM		-10.2216796875

		2/21/06		1:43:34 PM		-10.2216796875		1.3631376612

		2/21/06		1:43:36 PM		-9.8325195313

		2/21/06		1:43:38 PM		-9.8325195313

		2/21/06		1:43:40 PM		-10.4350585938

		2/21/06		1:43:42 PM		-10.4350585938

		2/21/06		1:43:44 PM		-10.583984375

		2/21/06		1:43:46 PM		-10.583984375

		2/21/06		1:43:48 PM		-10.7055664063

		2/21/06		1:43:50 PM		-10.7055664063

		2/21/06		1:43:52 PM		-11.6333007813

		2/21/06		1:43:54 PM		-11.6333007813		0.6124795716

		2/21/06		1:43:56 PM		-11.0200195313

		2/21/06		1:43:58 PM		-11.0200195313

		2/21/06		1:44:00 PM		-11.6752929688

		2/21/06		1:44:02 PM		-11.6752929688

		2/21/06		1:44:04 PM		-11.1586914063

		2/21/06		1:44:06 PM		-11.1586914063

		2/21/06		1:44:08 PM		-11.4252929688

		2/21/06		1:44:10 PM		-11.4252929688

		2/21/06		1:44:12 PM		-12.4526367188

		2/21/06		1:44:14 PM		-12.4526367188		0.5333207606

		2/21/06		1:44:16 PM		-11.662109375

		2/21/06		1:44:18 PM		-11.662109375

		2/21/06		1:44:20 PM		-12.1049804688

		2/21/06		1:44:22 PM		-12.1049804688

		2/21/06		1:44:24 PM		-11.0102539063

		2/21/06		1:44:26 PM		-11.0102539063

		2/21/06		1:44:28 PM		-11.2045898438

		2/21/06		1:44:30 PM		-11.2045898438

		2/21/06		1:44:32 PM		-12.0649414063

		2/21/06		1:44:34 PM		-12.0649414063		0.4663674167

		2/21/06		1:44:36 PM		-11.6059570313

		2/21/06		1:44:38 PM		-11.6059570313

		2/21/06		1:44:40 PM		-12.486328125

		2/21/06		1:44:42 PM		-12.486328125

		2/21/06		1:44:44 PM		-11.59375

		2/21/06		1:44:46 PM		-11.59375

		2/21/06		1:44:48 PM		-12.1225585938

		2/21/06		1:44:50 PM		-12.1225585938

		2/21/06		1:44:52 PM		-12.021484375

		2/21/06		1:44:54 PM		-12.021484375		0.3548180966

		2/21/06		1:44:56 PM		-11.6733398438

		2/21/06		1:44:58 PM		-11.6733398438

		2/21/06		1:45:00 PM		-12.4594726563

		2/21/06		1:45:02 PM		-12.4594726563

		2/21/06		1:45:04 PM		-11.3515625

		2/21/06		1:45:06 PM		-11.3515625

		2/21/06		1:45:08 PM		-11.9858398438

		2/21/06		1:45:10 PM		-11.9858398438

		2/21/06		1:45:12 PM		-11.2602539063

		2/21/06		1:45:14 PM		-11.2602539063		0.4626916528

		2/21/06		1:45:16 PM		-11.3666992188

		2/21/06		1:45:18 PM		-11.3666992188

		2/21/06		1:45:20 PM		-12.5512695313

		2/21/06		1:45:22 PM		-12.5512695313

		2/21/06		1:45:24 PM		-11.8720703125

		2/21/06		1:45:26 PM		-11.8720703125

		2/21/06		1:45:28 PM		-12.8715820313

		2/21/06		1:45:30 PM		-12.8715820313

		2/21/06		1:45:32 PM		-11.9731445313

		2/21/06		1:45:34 PM		-11.9731445313		0.5579974023

		2/21/06		1:45:36 PM		-12.2431640625

		2/21/06		1:45:38 PM		-12.2431640625

		2/21/06		1:45:40 PM		-13.3188476563

		2/21/06		1:45:42 PM		-13.3188476563

		2/21/06		1:45:44 PM		-12.5190429688

		2/21/06		1:45:46 PM		-12.5190429688

		2/21/06		1:45:48 PM		-13.4692382813

		2/21/06		1:45:50 PM		-13.4692382813

		2/21/06		1:45:52 PM		-12.43359375

		2/21/06		1:45:54 PM		-12.43359375		0.5249947078

		2/21/06		1:45:56 PM		-13.0366210938

		2/21/06		1:45:58 PM		-13.0366210938

		2/21/06		1:46:00 PM		-13.5112304688

		2/21/06		1:46:02 PM		-13.5112304688

		2/21/06		1:46:04 PM		-13.1513671875

		2/21/06		1:46:06 PM		-13.1513671875

		2/21/06		1:46:08 PM		-14.3876953125

		2/21/06		1:46:10 PM		-14.3876953125

		2/21/06		1:46:12 PM		-13.3491210938

		2/21/06		1:46:14 PM		-13.3491210938		0.5047199629

		2/21/06		1:46:16 PM		-13.8403320313

		2/21/06		1:46:18 PM		-13.8403320313

		2/21/06		1:46:20 PM		-13.1708984375

		2/21/06		1:46:22 PM		-13.1708984375

		2/21/06		1:46:24 PM		-12.787109375

		2/21/06		1:46:26 PM		-12.787109375

		2/21/06		1:46:28 PM		-13.9736328125

		2/21/06		1:46:30 PM		-13.9736328125

		2/21/06		1:46:32 PM		-12.916015625

		2/21/06		1:46:34 PM		-12.916015625		0.5089946427

		2/21/06		1:46:36 PM		-13.6782226563

		2/21/06		1:46:38 PM		-13.6782226563

		2/21/06		1:46:40 PM		-12.9013671875

		2/21/06		1:46:42 PM		-12.9013671875

		2/21/06		1:46:44 PM		-12.9233398438

		2/21/06		1:46:46 PM		-12.9233398438

		2/21/06		1:46:48 PM		-14.3002929688

		2/21/06		1:46:50 PM		-14.3002929688

		2/21/06		1:46:52 PM		-13.3935546875

		2/21/06		1:46:54 PM		-13.3935546875		0.548952971

		2/21/06		1:46:56 PM		-14.2622070313

		2/21/06		1:46:58 PM		-14.2622070313

		2/21/06		1:47:00 PM		-13.1772460938

		2/21/06		1:47:02 PM		-13.1772460938

		2/21/06		1:47:04 PM		-13.2905273438

		2/21/06		1:47:06 PM		-13.2905273438

		2/21/06		1:47:08 PM		-14.3461914063

		2/21/06		1:47:10 PM		-14.3461914063

		2/21/06		1:47:12 PM		-13.7622070313

		2/21/06		1:47:14 PM		-13.7622070313		0.5067432486

		2/21/06		1:47:16 PM		-14.8608398438

		2/21/06		1:47:18 PM		-14.8608398438

		2/21/06		1:47:20 PM		-14.0366210938

		2/21/06		1:47:22 PM		-14.0366210938

		2/21/06		1:47:24 PM		-14.4853515625

		2/21/06		1:47:26 PM		-14.4853515625

		2/21/06		1:47:28 PM		-14.5258789063

		2/21/06		1:47:30 PM		-14.5258789063

		2/21/06		1:47:32 PM		-14.0390625

		2/21/06		1:47:34 PM		-14.0390625		0.3324247375

		2/21/06		1:47:36 PM		-15.2197265625

		2/21/06		1:47:38 PM		-15.2197265625

		2/21/06		1:47:40 PM		-14.1748046875

		2/21/06		1:47:42 PM		-14.1748046875

		2/21/06		1:47:44 PM		-14.5961914063

		2/21/06		1:47:46 PM		-14.5961914063

		2/21/06		1:47:48 PM		-14.078125

		2/21/06		1:47:50 PM		-14.078125

		2/21/06		1:47:52 PM		-13.8637695313

		2/21/06		1:47:54 PM		-13.8637695313		0.5058313677

		2/21/06		1:47:56 PM		-15.2001953125

		2/21/06		1:47:58 PM		-15.2001953125

		2/21/06		1:48:00 PM		-14.47265625

		2/21/06		1:48:02 PM		-14.47265625

		2/21/06		1:48:04 PM		-15.228515625

		2/21/06		1:48:06 PM		-15.228515625

		2/21/06		1:48:08 PM		-14.634765625

		2/21/06		1:48:10 PM		-14.634765625

		2/21/06		1:48:12 PM		-14.6025390625

		2/21/06		1:48:14 PM		-14.6025390625		0.3377649092

		2/21/06		1:48:16 PM		-15.79296875

		2/21/06		1:48:18 PM		-15.79296875

		2/21/06		1:48:20 PM		-15.0737304688

		2/21/06		1:48:22 PM		-15.0737304688

		2/21/06		1:48:24 PM		-15.7919921875

		2/21/06		1:48:26 PM		-15.7919921875

		2/21/06		1:48:28 PM		-15.1538085938

		2/21/06		1:48:30 PM		-15.1538085938

		2/21/06		1:48:32 PM		-15.3334960938

		2/21/06		1:48:34 PM		-15.3334960938		0.3249971373

		2/21/06		1:48:36 PM		-15.6103515625

		2/21/06		1:48:38 PM		-15.6103515625

		2/21/06		1:48:40 PM		-15.3544921875

		2/21/06		1:48:42 PM		-15.3544921875

		2/21/06		1:48:44 PM		-16.3623046875

		2/21/06		1:48:46 PM		-16.3623046875

		2/21/06		1:48:48 PM		-15.6435546875

		2/21/06		1:48:50 PM		-15.6435546875

		2/21/06		1:48:52 PM		-15.8833007813

		2/21/06		1:48:54 PM		-15.8833007813		0.3583237166

		2/21/06		1:48:56 PM		-15.4291992188

		2/21/06		1:48:58 PM		-15.4291992188

		2/21/06		1:49:00 PM		-14.958984375

		2/21/06		1:49:02 PM		-14.958984375

		2/21/06		1:49:04 PM		-15.8920898438

		2/21/06		1:49:06 PM		-15.8920898438

		2/21/06		1:49:08 PM		-15.1484375

		2/21/06		1:49:10 PM		-15.1484375

		2/21/06		1:49:12 PM		-15.5092773438

		2/21/06		1:49:14 PM		-15.5092773438		0.3372950995

		2/21/06		1:49:16 PM		-14.8979492188

		2/21/06		1:49:18 PM		-14.8979492188

		2/21/06		1:49:20 PM		-14.8676757813

		2/21/06		1:49:22 PM		-14.8676757813

		2/21/06		1:49:24 PM		-16.005859375

		2/21/06		1:49:26 PM		-16.005859375

		2/21/06		1:49:28 PM		-15.3901367188

		2/21/06		1:49:30 PM		-15.3901367188

		2/21/06		1:49:32 PM		-15.8896484375

		2/21/06		1:49:34 PM		-15.8896484375		0.5037232059

		2/21/06		1:49:36 PM		-15.046875

		2/21/06		1:49:38 PM		-15.046875

		2/21/06		1:49:40 PM		-14.9165039063

		2/21/06		1:49:42 PM		-14.9165039063

		2/21/06		1:49:44 PM		-15.0385742188

		2/21/06		1:49:46 PM		-15.0385742188

		2/21/06		1:49:48 PM		-14.6557617188

		2/21/06		1:49:50 PM		-14.6557617188

		2/21/06		1:49:52 PM		-15.3818359375

		2/21/06		1:49:54 PM		-15.3818359375		0.2470459508

		2/21/06		1:49:56 PM		-14.6879882813

		2/21/06		1:49:58 PM		-14.6879882813

		2/21/06		1:50:00 PM		-15.0146484375

		2/21/06		1:50:02 PM		-15.0146484375

		2/21/06		1:50:04 PM		-14.5966796875

		2/21/06		1:50:06 PM		-14.5966796875

		2/21/06		1:50:08 PM		-14.4765625

		2/21/06		1:50:10 PM		-14.4765625

		2/21/06		1:50:12 PM		-15.349609375

		2/21/06		1:50:14 PM		-15.349609375		0.3344954895

		2/21/06		1:50:16 PM		-14.6489257813

		2/21/06		1:50:18 PM		-14.6489257813

		2/21/06		1:50:20 PM		-14.796875

		2/21/06		1:50:22 PM		-14.796875

		2/21/06		1:50:24 PM		-13.9770507813

		2/21/06		1:50:30 PM		-13.9858398438

		2/21/06		1:50:32 PM		-14.9619140625

		2/21/06		1:50:34 PM		-14.9619140625

		2/21/06		1:50:36 PM		-14.5927734375

		2/21/06		1:50:38 PM		-14.5927734375		0.3511098099

		2/21/06		1:50:40 PM		-15.2055664063

		2/21/06		1:50:42 PM		-15.2055664063

		2/21/06		1:50:44 PM		-14.3598632813

		2/21/06		1:50:46 PM		-14.3598632813

		2/21/06		1:50:48 PM		-14.607421875

		2/21/06		1:50:50 PM		-14.607421875

		2/21/06		1:50:52 PM		-15.0649414063

		2/21/06		1:50:54 PM		-15.0649414063

		2/21/06		1:50:56 PM		-14.7983398438

		2/21/06		1:50:58 PM		-14.7983398438		0.3215332587

		2/21/06		1:51:00 PM		-15.3344726563

		2/21/06		1:51:02 PM		-15.3344726563

		2/21/06		1:51:04 PM		-14.3994140625

		2/21/06		1:51:06 PM		-14.3994140625

		2/21/06		1:51:08 PM		-14.7983398438

		2/21/06		1:51:10 PM		-14.7983398438

		2/21/06		1:51:12 PM		-14.3671875

		2/21/06		1:51:14 PM		-14.3671875

		2/21/06		1:51:16 PM		-14.3969726563

		2/21/06		1:51:18 PM		-14.3969726563		0.3935243152

		2/21/06		1:51:20 PM		-15.2568359375

		2/21/06		1:51:22 PM		-15.2568359375

		2/21/06		1:51:24 PM		-14.3720703125

		2/21/06		1:51:26 PM		-14.3720703125

		2/21/06		1:51:28 PM		-14.8627929688

		2/21/06		1:51:30 PM		-14.8627929688

		2/21/06		1:51:32 PM		-13.912109375

		2/21/06		1:51:34 PM		-13.912109375

		2/21/06		1:51:36 PM		-14.0336914063

		2/21/06		1:51:38 PM		-14.0336914063		0.533971123

		2/21/06		1:51:40 PM		-14.8618164063

		2/21/06		1:51:42 PM		-14.8618164063

		2/21/06		1:51:44 PM		-14.24609375

		2/21/06		1:51:46 PM		-14.24609375

		2/21/06		1:51:48 PM		-14.8349609375

		2/21/06		1:51:50 PM		-14.8349609375

		2/21/06		1:51:52 PM		-13.7866210938

		2/21/06		1:51:54 PM		-13.7866210938

		2/21/06		1:51:56 PM		-14.1689453125

		2/21/06		1:51:58 PM		-14.1689453125		0.4355608152

		2/21/06		1:52:00 PM		-14.7993164063

		2/21/06		1:52:02 PM		-14.7993164063

		2/21/06		1:52:04 PM		-14.4130859375

		2/21/06		1:52:06 PM		-14.4130859375

		2/21/06		1:52:08 PM		-15.2900390625

		2/21/06		1:52:10 PM		-15.2900390625

		2/21/06		1:52:12 PM		-14.267578125

		2/21/06		1:52:14 PM		-14.267578125

		2/21/06		1:52:16 PM		-14.8369140625

		2/21/06		1:52:18 PM		-14.8369140625		0.3782347016

		2/21/06		1:52:20 PM		-14.5390625

		2/21/06		1:52:22 PM		-14.5390625

		2/21/06		1:52:24 PM		-14.4584960938

		2/21/06		1:52:26 PM		-14.4584960938

		2/21/06		1:52:28 PM		-15.3959960938

		2/21/06		1:52:30 PM		-15.3959960938

		2/21/06		1:52:32 PM		-14.412109375

		2/21/06		1:52:34 PM		-14.412109375

		2/21/06		1:52:36 PM		-15.1987304688

		2/21/06		1:52:38 PM		-15.1987304688		0.4344513531

		2/21/06		1:52:40 PM		-14.4169921875

		2/21/06		1:52:42 PM		-14.4169921875

		2/21/06		1:52:44 PM		-14.3623046875

		2/21/06		1:52:46 PM		-14.3623046875

		2/21/06		1:52:48 PM		-15.3598632813

		2/21/06		1:52:50 PM		-15.3598632813

		2/21/06		1:52:52 PM		-14.32421875

		2/21/06		1:52:54 PM		-14.32421875

		2/21/06		1:52:56 PM		-15.080078125

		2/21/06		1:52:58 PM		-15.080078125		0.4508866135

		2/21/06		1:53:00 PM		-13.92578125

		2/21/06		1:53:02 PM		-13.92578125

		2/21/06		1:53:04 PM		-14.0825195313

		2/21/06		1:53:06 PM		-14.0825195313

		2/21/06		1:53:08 PM		-15.1337890625

		2/21/06		1:53:10 PM		-15.1337890625

		2/21/06		1:53:12 PM		-14.4829101563

		2/21/06		1:53:14 PM		-14.4829101563

		2/21/06		1:53:16 PM		-15.5634765625

		2/21/06		1:53:18 PM		-15.5634765625		0.6569593522

		2/21/06		1:53:20 PM		-14.5239257813

		2/21/06		1:53:22 PM		-14.5239257813

		2/21/06		1:53:24 PM		-14.9057617188

		2/21/06		1:53:26 PM		-14.9057617188

		2/21/06		1:53:28 PM		-14.8657226563

		2/21/06		1:53:30 PM		-14.8657226563

		2/21/06		1:53:32 PM		-14.33984375

		2/21/06		1:53:34 PM		-14.33984375

		2/21/06		1:53:36 PM		-15.4291992188

		2/21/06		1:53:38 PM		-15.4291992188		0.3939900092

		2/21/06		1:53:40 PM		-14.3618164063

		2/21/06		1:53:42 PM		-14.3618164063

		2/21/06		1:53:44 PM		-15.0249023438

		2/21/06		1:53:46 PM		-15.0249023438

		2/21/06		1:53:48 PM		-14.4169921875

		2/21/06		1:53:50 PM		-14.4169921875

		2/21/06		1:53:52 PM		-14.2358398438

		2/21/06		1:53:54 PM		-14.2358398438

		2/21/06		1:53:56 PM		-15.548828125

		2/21/06		1:53:58 PM		-15.548828125		0.5237503155

		2/21/06		1:54:00 PM		-14.5913085938

		2/21/06		1:54:02 PM		-14.5913085938

		2/21/06		1:54:04 PM		-15.3393554688

		2/21/06		1:54:06 PM		-15.3393554688

		2/21/06		1:54:08 PM		-14.5126953125

		2/21/06		1:54:10 PM		-14.5126953125

		2/21/06		1:54:12 PM		-14.4340820313

		2/21/06		1:54:14 PM		-14.4340820313

		2/21/06		1:54:16 PM		-15.7348632813

		2/21/06		1:54:18 PM		-15.7348632813		0.5476986837

		2/21/06		1:54:20 PM		-14.8564453125

		2/21/06		1:54:22 PM		-14.8564453125

		2/21/06		1:54:24 PM		-15.7504882813

		2/21/06		1:54:26 PM		-15.7504882813

		2/21/06		1:54:28 PM		-14.7807617188

		2/21/06		1:54:30 PM		-14.7807617188

		2/21/06		1:54:32 PM		-15.0288085938

		2/21/06		1:54:34 PM		-15.0288085938

		2/21/06		1:54:36 PM		-15.6953125

		2/21/06		1:54:38 PM		-15.6953125		0.439436077

		2/21/06		1:54:40 PM		-15.1088867188

		2/21/06		1:54:42 PM		-15.1088867188

		2/21/06		1:54:44 PM		-16.1416015625

		2/21/06		1:54:46 PM		-16.1416015625

		2/21/06		1:54:48 PM		-15.2192382813

		2/21/06		1:54:50 PM		-15.2192382813

		2/21/06		1:54:52 PM		-15.4853515625

		2/21/06		1:54:54 PM		-15.4853515625

		2/21/06		1:54:56 PM		-15.2822265625

		2/21/06		1:54:58 PM		-15.2822265625		0.387954003

		2/21/06		1:55:00 PM		-14.8662109375

		2/21/06		1:55:02 PM		-14.8662109375

		2/21/06		1:55:04 PM		-16.0498046875

		2/21/06		1:55:06 PM		-16.0498046875

		2/21/06		1:55:08 PM		-15.2143554688

		2/21/06		1:55:10 PM		-15.2143554688

		2/21/06		1:55:12 PM		-15.7700195313

		2/21/06		1:55:14 PM		-15.7700195313

		2/21/06		1:55:16 PM		-15.2963867188

		2/21/06		1:55:18 PM		-15.2963867188		0.4426050881

		2/21/06		1:55:20 PM		-15.0961914063

		2/21/06		1:55:22 PM		-15.0961914063

		2/21/06		1:55:24 PM		-16.337890625

		2/21/06		1:55:26 PM		-16.337890625

		2/21/06		1:55:28 PM		-15.6201171875

		2/21/06		1:55:30 PM		-15.6201171875

		2/21/06		1:55:32 PM		-16.205078125

		2/21/06		1:55:34 PM		-16.205078125

		2/21/06		1:55:36 PM		-15.5952148438

		2/21/06		1:55:42 PM		-15.5844726563		0.4762727006

		2/21/06		1:55:44 PM		-16.6328125

		2/21/06		1:55:46 PM		-16.6328125

		2/21/06		1:55:48 PM		-15.9780273438

		2/21/06		1:55:50 PM		-15.9780273438

		2/21/06		1:55:52 PM		-16.6845703125

		2/21/06		1:55:54 PM		-16.6845703125

		2/21/06		1:55:56 PM		-15.8374023438

		2/21/06		1:56:02 PM		-15.8383789063

		2/21/06		1:56:04 PM		-15.7041015625

		2/21/06		1:56:06 PM		-15.7041015625		0.4328607697

		2/21/06		1:56:08 PM		-15.1982421875

		2/21/06		1:56:10 PM		-15.1982421875

		2/21/06		1:56:12 PM		-16.0712890625

		2/21/06		1:56:14 PM		-16.0712890625

		2/21/06		1:56:16 PM		-15.2890625

		2/21/06		1:56:18 PM		-15.2890625

		2/21/06		1:56:20 PM		-15.4604492188

		2/21/06		1:56:22 PM		-15.4604492188

		2/21/06		1:56:24 PM		-14.8520507813

		2/21/06		1:56:26 PM		-14.8520507813		0.4227480046

		2/21/06		1:56:28 PM		-14.462890625

		2/21/06		1:56:30 PM		-14.462890625

		2/21/06		1:56:32 PM		-15.3818359375

		2/21/06		1:56:34 PM		-15.3818359375

		2/21/06		1:56:36 PM		-14.5888671875

		2/21/06		1:56:38 PM		-14.5888671875

		2/21/06		1:56:40 PM		-14.912109375

		2/21/06		1:56:42 PM		-14.912109375

		2/21/06		1:56:44 PM		-14.0668945313

		2/21/06		1:56:46 PM		-14.0668945313		0.4661322395

		2/21/06		1:56:48 PM		-13.9077148438

		2/21/06		1:56:50 PM		-13.9077148438

		2/21/06		1:56:52 PM		-14.9609375

		2/21/06		1:56:54 PM		-14.9609375

		2/21/06		1:56:56 PM		-14.4111328125

		2/21/06		1:56:58 PM		-14.4111328125

		2/21/06		1:57:00 PM		-14.8813476563

		2/21/06		1:57:02 PM		-14.8813476563

		2/21/06		1:57:04 PM		-14.0288085938

		2/21/06		1:57:06 PM		-14.0288085938		0.4520035821

		2/21/06		1:57:08 PM		-14.0708007813

		2/21/06		1:57:10 PM		-14.0708007813

		2/21/06		1:57:12 PM		-14.091796875

		2/21/06		1:57:14 PM		-14.091796875

		2/21/06		1:57:16 PM		-13.677734375

		2/21/06		1:57:18 PM		-13.677734375

		2/21/06		1:57:20 PM		-14.3837890625

		2/21/06		1:57:22 PM		-14.3837890625

		2/21/06		1:57:24 PM		-13.4990234375

		2/21/06		1:57:26 PM		-13.4990234375		0.3334120975

		2/21/06		1:57:28 PM		-13.7099609375

		2/21/06		1:57:30 PM		-13.7099609375

		2/21/06		1:57:32 PM		-13.09375

		2/21/06		1:57:34 PM		-13.09375

		2/21/06		1:57:36 PM		-12.9497070313

		2/21/06		1:57:38 PM		-12.9497070313

		2/21/06		1:57:40 PM		-13.7553710938

		2/21/06		1:57:42 PM		-13.7553710938

		2/21/06		1:57:44 PM		-13.0546875

		2/21/06		1:57:46 PM		-13.0546875		0.365162794

		2/21/06		1:57:48 PM		-13.3115234375

		2/21/06		1:57:50 PM		-13.3115234375

		2/21/06		1:57:52 PM		-12.322265625

		2/21/06		1:57:54 PM		-12.322265625

		2/21/06		1:57:56 PM		-3.8533935547

		2/21/06		1:57:58 PM		-3.8533935547

		2/21/06		1:58:00 PM		-4.3142089844

		2/21/06		1:58:02 PM		-4.3142089844

		2/21/06		1:58:04 PM		-4.4028320313

		2/21/06		1:58:06 PM		-4.4028320313		4.471348706

		2/21/06		1:58:08 PM		-5.6069335938

		2/21/06		1:58:10 PM		-5.6069335938

		2/21/06		1:58:12 PM		-5.4790039063

		2/21/06		1:58:14 PM		-5.4790039063

		2/21/06		1:58:16 PM		-6.5163574219

		2/21/06		1:58:18 PM		-6.5163574219

		2/21/06		1:58:20 PM		-7.1455078125

		2/21/06		1:58:22 PM		-7.1455078125

		2/21/06		1:58:24 PM		-7.6447753906

		2/21/06		1:58:26 PM		-7.6447753906		0.890087553

		2/21/06		1:58:28 PM		-8.8813476563

		2/21/06		1:58:30 PM		-8.8813476563

		2/21/06		1:58:32 PM		-8.3681640625

		2/21/06		1:58:34 PM		-8.3681640625

		2/21/06		1:58:36 PM		-9.3334960938

		2/21/06		1:58:38 PM		-9.3334960938

		2/21/06		1:58:40 PM		-9.2255859375

		2/21/06		1:58:42 PM		-9.2255859375

		2/21/06		1:58:44 PM		-9.630859375

		2/21/06		1:58:46 PM		-9.630859375		0.4557688087

		2/21/06		1:58:48 PM		-10.833984375

		2/21/06		1:58:50 PM		-10.833984375

		2/21/06		1:58:52 PM		-10.3701171875

		2/21/06		1:58:54 PM		-10.3701171875

		2/21/06		1:58:56 PM		-11.2016601563

		2/21/06		1:58:58 PM		-11.2016601563

		2/21/06		1:59:00 PM		-10.4072265625

		2/21/06		1:59:02 PM		-10.4072265625

		2/21/06		1:59:04 PM		-10.7387695313

		2/21/06		1:59:06 PM		-10.7387695313		0.3214968405

		2/21/06		1:59:08 PM		-11.8002929688

		2/21/06		1:59:10 PM		-11.8002929688

		2/21/06		1:59:12 PM		-11.0952148438

		2/21/06		1:59:14 PM		-11.0952148438

		2/21/06		1:59:16 PM		-11.8901367188

		2/21/06		1:59:18 PM		-11.8901367188

		2/21/06		1:59:20 PM		-10.7998046875

		2/21/06		1:59:22 PM		-10.7998046875

		2/21/06		1:59:24 PM		-11.224609375

		2/21/06		1:59:26 PM		-11.224609375		0.4414982553

		2/21/06		1:59:28 PM		-11.7309570313

		2/21/06		1:59:30 PM		-11.7309570313

		2/21/06		1:59:32 PM		-11.4282226563

		2/21/06		1:59:34 PM		-11.4282226563

		2/21/06		1:59:36 PM		-12.3833007813

		2/21/06		1:59:38 PM		-12.3833007813

		2/21/06		1:59:40 PM		-11.3076171875

		2/21/06		1:59:42 PM		-11.3076171875

		2/21/06		1:59:44 PM		-11.908203125

		2/21/06		1:59:46 PM		-11.908203125		0.4015774933

		2/21/06		1:59:48 PM		-11.2509765625

		2/21/06		1:59:50 PM		-11.2509765625

		2/21/06		1:59:52 PM		-10.8876953125

		2/21/06		1:59:54 PM		-10.8876953125

		2/21/06		1:59:56 PM		-12.0390625

		2/21/06		1:59:58 PM		-12.0390625

		2/21/06		2:00:00 PM		-11.083984375

		2/21/06		2:00:02 PM		-11.083984375

		2/21/06		2:00:04 PM		-11.8525390625

		2/21/06		2:00:06 PM		-11.8525390625		0.4702508705

		2/21/06		2:00:08 PM		-11.0903320313

		2/21/06		2:00:14 PM		-11.0986328125

		2/21/06		2:00:16 PM		-12.201171875

		2/21/06		2:00:18 PM		-12.201171875

		2/21/06		2:00:20 PM		-11.1997070313

		2/21/06		2:00:22 PM		-11.1997070313

		2/21/06		2:00:24 PM		-12.0151367188

		2/21/06		2:00:26 PM		-12.0151367188

		2/21/06		2:00:28 PM		-10.6909179688

		2/21/06		2:00:34 PM		-10.6884765625		0.6055779384

		2/21/06		2:00:36 PM		-11.7255859375

		2/21/06		2:00:38 PM		-11.7255859375

		2/21/06		2:00:40 PM		-10.9438476563

		2/21/06		2:00:42 PM		-10.9438476563

		2/21/06		2:00:44 PM		-11.9111328125

		2/21/06		2:00:46 PM		-11.9111328125

		2/21/06		2:00:48 PM		-10.8286132813

		2/21/06		2:00:50 PM		-10.8286132813

		2/21/06		2:00:52 PM		-11.3056640625

		2/21/06		2:00:54 PM		-11.3056640625		0.4458343363

		2/21/06		2:00:56 PM		-11.1831054688

		2/21/06		2:00:58 PM		-11.1831054688

		2/21/06		2:01:00 PM		-10.65234375

		2/21/06		2:01:02 PM		-10.65234375

		2/21/06		2:01:04 PM		-11.9721679688

		2/21/06		2:01:06 PM		-11.9721679688

		2/21/06		2:01:08 PM		-10.8408203125

		2/21/06		2:01:10 PM		-10.8408203125

		2/21/06		2:01:12 PM		-11.3984375

		2/21/06		2:01:14 PM		-11.3984375		0.4863478868

		2/21/06		2:01:16 PM		-10.7094726563

		2/21/06		2:01:18 PM		-10.7094726563

		2/21/06		2:01:20 PM		-10.37109375

		2/21/06		2:01:22 PM		-10.37109375

		2/21/06		2:01:24 PM		-11.78125

		2/21/06		2:01:26 PM		-11.78125

		2/21/06		2:01:28 PM		-10.9780273438

		2/21/06		2:01:30 PM		-10.9780273438

		2/21/06		2:01:32 PM		-11.7709960938

		2/21/06		2:01:34 PM		-11.7709960938		0.5982518018

		2/21/06		2:01:36 PM		-10.8510742188

		2/21/06		2:01:42 PM		-10.84765625

		2/21/06		2:01:44 PM		-12.3540039063

		2/21/06		2:01:46 PM		-12.3540039063

		2/21/06		2:01:48 PM		-11.4428710938

		2/21/06		2:01:50 PM		-11.4428710938

		2/21/06		2:01:52 PM		-12.251953125

		2/21/06		2:01:54 PM		-12.251953125

		2/21/06		2:01:56 PM		-11.1845703125

		2/21/06		2:01:58 PM		-11.1845703125		0.6241298998

		2/21/06		2:02:00 PM		-11.232421875

		2/21/06		2:02:02 PM		-11.232421875

		2/21/06		2:02:04 PM		-11.7202148438

		2/21/06		2:02:06 PM		-11.7202148438

		2/21/06		2:02:08 PM		-11.201171875

		2/21/06		2:02:10 PM		-11.201171875

		2/21/06		2:02:12 PM		-12.251953125

		2/21/06		2:02:14 PM		-12.251953125

		2/21/06		2:02:16 PM		-11.2836914063

		2/21/06		2:02:18 PM		-11.2836914063		0.4254240476

		2/21/06		2:02:20 PM		-11.5600585938

		2/21/06		2:02:22 PM		-11.5600585938

		2/21/06		2:02:24 PM		-11.2319335938

		2/21/06		2:02:26 PM		-11.2319335938

		2/21/06		2:02:28 PM		-10.6801757813

		2/21/06		2:02:30 PM		-10.6801757813

		2/21/06		2:02:32 PM		-11.7631835938

		2/21/06		2:02:34 PM		-11.7631835938

		2/21/06		2:02:36 PM		-10.9521484375

		2/21/06		2:02:38 PM		-10.9521484375		0.4143144461

		2/21/06		2:02:40 PM		-11.4213867188

		2/21/06		2:02:42 PM		-11.4213867188

		2/21/06		2:02:44 PM		-10.9931640625

		2/21/06		2:02:46 PM		-10.9931640625

		2/21/06		2:02:48 PM		-10.890625

		2/21/06		2:02:50 PM		-10.890625

		2/21/06		2:02:52 PM		-12.2768554688

		2/21/06		2:02:54 PM		-12.2768554688

		2/21/06		2:02:56 PM		-11.6328125

		2/21/06		2:02:58 PM		-11.6328125		0.5247817257

		2/21/06		2:03:00 PM		-12.33984375

		2/21/06		2:03:02 PM		-12.33984375

		2/21/06		2:03:04 PM		-11.5375976563

		2/21/06		2:03:06 PM		-11.5375976563

		2/21/06		2:03:08 PM		-11.3828125

		2/21/06		2:03:10 PM		-11.3828125

		2/21/06		2:03:12 PM		-12.10546875

		2/21/06		2:03:14 PM		-12.10546875

		2/21/06		2:03:16 PM		-11.435546875

		2/21/06		2:03:18 PM		-11.435546875		0.4089471991

		2/21/06		2:03:20 PM		-12.1552734375

		2/21/06		2:03:22 PM		-12.1552734375

		2/21/06		2:03:24 PM		-11.3286132813

		2/21/06		2:03:26 PM		-11.3286132813

		2/21/06		2:03:28 PM		-11.5029296875

		2/21/06		2:03:30 PM		-11.5029296875

		2/21/06		2:03:32 PM		-11.2690429688

		2/21/06		2:03:34 PM		-11.2690429688

		2/21/06		2:03:36 PM		-10.7778320313

		2/21/06		2:03:38 PM		-10.7778320313		0.4690757467

		2/21/06		2:03:40 PM		-11.6196289063

		2/21/06		2:03:42 PM		-11.6196289063

		2/21/06		2:03:44 PM		-10.7543945313

		2/21/06		2:03:46 PM		-10.7543945313

		2/21/06		2:03:48 PM		-10.8833007813

		2/21/06		2:03:50 PM		-10.8833007813

		2/21/06		2:03:52 PM		-10.2265625

		2/21/06		2:03:54 PM		-10.2265625

		2/21/06		2:03:56 PM		-10.072265625

		2/21/06		2:03:58 PM		-10.072265625		0.5773191225

		2/21/06		2:04:00 PM		-11.2294921875

		2/21/06		2:04:02 PM		-11.2294921875

		2/21/06		2:04:04 PM		-10.7954101563

		2/21/06		2:04:06 PM		-10.7954101563

		2/21/06		2:04:08 PM		-11.4189453125

		2/21/06		2:04:10 PM		-11.4189453125

		2/21/06		2:04:12 PM		-10.7924804688

		2/21/06		2:04:18 PM		-10.783203125

		2/21/06		2:04:20 PM		-11.5795898438

		2/21/06		2:04:22 PM		-11.5795898438		0.3397257165

		2/21/06		2:04:24 PM		-11.1596679688

		2/21/06		2:04:26 PM		-11.1596679688

		2/21/06		2:04:28 PM		-11.7426757813

		2/21/06		2:04:30 PM		-11.7426757813

		2/21/06		2:04:32 PM		-10.896484375

		2/21/06		2:04:34 PM		-10.896484375

		2/21/06		2:04:36 PM		-11.1884765625

		2/21/06		2:04:38 PM		-11.1884765625

		2/21/06		2:04:40 PM		-11.1005859375

		2/21/06		2:04:42 PM		-11.1005859375		0.2969161513

		2/21/06		2:04:44 PM		-11.1987304688

		2/21/06		2:04:46 PM		-11.1987304688

		2/21/06		2:04:48 PM		-12.1865234375

		2/21/06		2:04:50 PM		-12.1865234375

		2/21/06		2:04:52 PM		-11.6650390625

		2/21/06		2:04:54 PM		-11.6650390625

		2/21/06		2:04:56 PM		-12.0537109375

		2/21/06		2:04:58 PM		-12.0537109375

		2/21/06		2:05:00 PM		-11.32421875

		2/21/06		2:05:06 PM		-11.3178710938		0.4100957561

		2/21/06		2:05:08 PM		-12.216796875

		2/21/06		2:05:10 PM		-12.216796875

		2/21/06		2:05:12 PM		-11.5849609375

		2/21/06		2:05:14 PM		-11.5849609375

		2/21/06		2:05:16 PM		-12.10546875

		2/21/06		2:05:18 PM		-12.10546875

		2/21/06		2:05:20 PM		-11.291015625

		2/21/06		2:05:22 PM		-11.291015625

		2/21/06		2:05:24 PM		-11.6577148438

		2/21/06		2:05:26 PM		-11.6577148438		0.3616115396

		2/21/06		2:05:28 PM		-12.751953125

		2/21/06		2:05:30 PM		-12.751953125

		2/21/06		2:05:32 PM		-12.4848632813

		2/21/06		2:05:34 PM		-12.4848632813

		2/21/06		2:05:36 PM		-13.1025390625

		2/21/06		2:05:38 PM		-13.1025390625

		2/21/06		2:05:40 PM		-12.0810546875

		2/21/06		2:05:42 PM		-12.0810546875

		2/21/06		2:05:44 PM		-12.4077148438

		2/21/06		2:05:46 PM		-12.4077148438		0.3618659485

		2/21/06		2:05:48 PM		-12.2163085938

		2/21/06		2:05:50 PM		-12.2163085938

		2/21/06		2:05:52 PM		-12.0185546875

		2/21/06		2:05:54 PM		-12.0185546875

		2/21/06		2:05:56 PM		-12.8642578125

		2/21/06		2:05:58 PM		-12.8642578125

		2/21/06		2:06:00 PM		-12.0297851563

		2/21/06		2:06:02 PM		-12.0297851563

		2/21/06		2:06:04 PM		-12.748046875

		2/21/06		2:06:06 PM		-12.748046875		0.3800426662

		2/21/06		2:06:08 PM		-12.1557617188

		2/21/06		2:06:10 PM		-12.1557617188

		2/21/06		2:06:12 PM		-12.3237304688

		2/21/06		2:06:14 PM		-12.3237304688

		2/21/06		2:06:16 PM		-13.22265625

		2/21/06		2:06:18 PM		-13.22265625

		2/21/06		2:06:20 PM		-12.3203125

		2/21/06		2:06:22 PM		-12.3203125

		2/21/06		2:06:24 PM		-12.9213867188

		2/21/06		2:06:26 PM		-12.9213867188		0.4326294831

		2/21/06		2:06:28 PM		-11.8295898438

		2/21/06		2:06:30 PM		-11.8295898438

		2/21/06		2:06:32 PM		-12.0361328125

		2/21/06		2:06:34 PM		-12.0361328125

		2/21/06		2:06:36 PM		-13.0888671875

		2/21/06		2:06:38 PM		-13.0888671875

		2/21/06		2:06:40 PM		-12.5654296875

		2/21/06		2:06:42 PM		-12.5654296875

		2/21/06		2:06:44 PM		-13.4946289063

		2/21/06		2:06:46 PM		-13.4946289063		0.658615081

		2/21/06		2:06:48 PM		-12.4848632813

		2/21/06		2:06:50 PM		-12.4848632813

		2/21/06		2:06:52 PM		-13.0395507813

		2/21/06		2:06:54 PM		-13.0395507813

		2/21/06		2:06:56 PM		-13.2153320313

		2/21/06		2:06:58 PM		-13.2153320313

		2/21/06		2:07:00 PM		-12.7294921875

		2/21/06		2:07:02 PM		-12.7294921875

		2/21/06		2:07:04 PM		-13.5942382813

		2/21/06		2:07:06 PM		-13.5942382813		0.4051846613

		2/21/06		2:07:08 PM		-12.3520507813

		2/21/06		2:07:10 PM		-12.3520507813

		2/21/06		2:07:12 PM		-12.9326171875

		2/21/06		2:07:14 PM		-12.9326171875

		2/21/06		2:07:16 PM		-12.3740234375

		2/21/06		2:07:18 PM		-12.3740234375

		2/21/06		2:07:20 PM		-12.203125

		2/21/06		2:07:22 PM		-12.203125

		2/21/06		2:07:24 PM		-13.380859375

		2/21/06		2:07:26 PM		-13.380859375		0.4663454222

		2/21/06		2:07:28 PM		-12.4233398438

		2/21/06		2:07:30 PM		-12.4233398438

		2/21/06		2:07:32 PM		-13.2709960938

		2/21/06		2:07:34 PM		-13.2709960938

		2/21/06		2:07:36 PM		-12.248046875

		2/21/06		2:07:42 PM		-12.23828125

		2/21/06		2:07:44 PM		-13.38671875

		2/21/06		2:07:46 PM		-13.38671875

		2/21/06		2:07:48 PM		-12.4291992188

		2/21/06		2:07:50 PM		-12.4291992188		0.5040661042

		2/21/06		2:07:52 PM		-13.3579101563

		2/21/06		2:07:54 PM		-13.3579101563

		2/21/06		2:07:56 PM		-12.3837890625

		2/21/06		2:07:58 PM		-12.3837890625

		2/21/06		2:08:00 PM		-12.7543945313

		2/21/06		2:08:02 PM		-12.7543945313

		2/21/06		2:08:04 PM		-13.4365234375

		2/21/06		2:08:06 PM		-13.4365234375

		2/21/06		2:08:08 PM		-12.9096679688

		2/21/06		2:08:10 PM		-12.9096679688		0.4114676816

		2/21/06		2:08:12 PM		-14.0615234375

		2/21/06		2:08:14 PM		-14.0615234375

		2/21/06		2:08:16 PM		-12.8081054688

		2/21/06		2:08:18 PM		-12.8081054688

		2/21/06		2:08:20 PM		-13.080078125

		2/21/06		2:08:22 PM		-13.080078125

		2/21/06		2:08:24 PM		-12.638671875

		2/21/06		2:08:26 PM		-12.638671875

		2/21/06		2:08:28 PM		-12.134765625

		2/21/06		2:08:30 PM		-12.134765625		0.6722973504

		2/21/06		2:08:32 PM		-13.3618164063

		2/21/06		2:08:34 PM		-13.3618164063

		2/21/06		2:08:36 PM		-12.4599609375

		2/21/06		2:08:38 PM		-12.4599609375

		2/21/06		2:08:40 PM		-13.1875

		2/21/06		2:08:42 PM		-13.1875

		2/21/06		2:08:44 PM		-12.7124023438

		2/21/06		2:08:46 PM		-12.7124023438

		2/21/06		2:08:48 PM		-12.6557617188

		2/21/06		2:08:50 PM		-12.6557617188		0.3594459058

		2/21/06		2:08:52 PM		-14.1040039063

		2/21/06		2:08:54 PM		-14.1040039063

		2/21/06		2:08:56 PM		-13.0288085938

		2/21/06		2:08:58 PM		-13.0288085938

		2/21/06		2:09:00 PM		-13.67578125

		2/21/06		2:09:02 PM		-13.67578125

		2/21/06		2:09:04 PM		-12.7177734375

		2/21/06		2:09:10 PM		-12.7060546875

		2/21/06		2:09:12 PM		-13.9790039063

		2/21/06		2:09:14 PM		-13.9790039063		0.5712169426

		2/21/06		2:09:16 PM		-13.4365234375

		2/21/06		2:09:18 PM		-13.4365234375

		2/21/06		2:09:20 PM		-14.5102539063

		2/21/06		2:09:22 PM		-14.5102539063

		2/21/06		2:09:24 PM		-13.8530273438

		2/21/06		2:09:26 PM		-13.8530273438

		2/21/06		2:09:28 PM		-14.240234375

		2/21/06		2:09:30 PM		-14.240234375

		2/21/06		2:09:32 PM		-14.5219726563

		2/21/06		2:09:34 PM		-14.5219726563		0.4388020109

		2/21/06		2:09:36 PM		-13.9907226563

		2/21/06		2:09:38 PM		-13.9907226563

		2/21/06		2:09:40 PM		-15.0478515625

		2/21/06		2:09:42 PM		-15.0478515625

		2/21/06		2:09:44 PM		-14.275390625

		2/21/06		2:09:46 PM		-14.275390625

		2/21/06		2:09:48 PM		-14.5825195313

		2/21/06		2:09:50 PM		-14.5825195313

		2/21/06		2:09:52 PM		-14.3637695313

		2/21/06		2:09:54 PM		-14.3637695313		0.3723280198

		2/21/06		2:09:56 PM		-14.2490234375

		2/21/06		2:09:58 PM		-14.2490234375

		2/21/06		2:10:00 PM		-15.5068359375

		2/21/06		2:10:02 PM		-15.5068359375

		2/21/06		2:10:04 PM		-14.9228515625

		2/21/06		2:10:06 PM		-14.9228515625

		2/21/06		2:10:08 PM		-15.505859375

		2/21/06		2:10:10 PM		-15.505859375

		2/21/06		2:10:12 PM		-14.8403320313

		2/21/06		2:10:14 PM		-14.8403320313		0.4962221475

		2/21/06		2:10:16 PM		-14.560546875

		2/21/06		2:10:18 PM		-14.560546875

		2/21/06		2:10:20 PM		-15.7177734375

		2/21/06		2:10:22 PM		-15.7177734375

		2/21/06		2:10:24 PM		-14.9125976563

		2/21/06		2:10:26 PM		-14.9125976563

		2/21/06		2:10:28 PM		-15.4506835938

		2/21/06		2:10:30 PM		-15.4506835938

		2/21/06		2:10:32 PM		-14.7348632813

		2/21/06		2:10:34 PM		-14.7348632813		0.4621267147

		2/21/06		2:10:36 PM		-14.8500976563

		2/21/06		2:10:38 PM		-14.8500976563

		2/21/06		2:10:40 PM		-15.1840820313

		2/21/06		2:10:42 PM		-15.1840820313

		2/21/06		2:10:44 PM		-14.8012695313

		2/21/06		2:10:46 PM		-14.8012695313

		2/21/06		2:10:48 PM		-15.671875

		2/21/06		2:10:50 PM		-15.671875

		2/21/06		2:10:52 PM		-14.9150390625

		2/21/06		2:10:54 PM		-14.9150390625		0.3395444446

		2/21/06		2:10:56 PM		-14.9741210938

		2/21/06		2:10:58 PM		-14.9741210938

		2/21/06		2:11:00 PM		-14.4775390625

		2/21/06		2:11:02 PM		-14.4775390625

		2/21/06		2:11:04 PM		-14.06640625

		2/21/06		2:11:06 PM		-14.06640625

		2/21/06		2:11:08 PM		-14.919921875

		2/21/06		2:11:10 PM		-14.919921875

		2/21/06		2:11:12 PM		-14.318359375

		2/21/06		2:11:14 PM		-14.318359375		0.3680228613

		2/21/06		2:11:16 PM		-14.7309570313

		2/21/06		2:11:18 PM		-14.7309570313

		2/21/06		2:11:20 PM		-14.1411132813

		2/21/06		2:11:26 PM		-14.130859375

		2/21/06		2:11:28 PM		-15.1884765625

		2/21/06		2:11:30 PM		-15.1884765625

		2/21/06		2:11:32 PM		-14.5971679688

		2/21/06		2:11:34 PM		-14.5971679688

		2/21/06		2:11:36 PM		-14.9291992188

		2/21/06		2:11:38 PM		-14.9291992188		0.3710268873

		2/21/06		2:11:40 PM		-13.9921875

		2/21/06		2:11:42 PM		-13.9921875

		2/21/06		2:11:44 PM		-13.9008789063

		2/21/06		2:11:46 PM		-13.9008789063

		2/21/06		2:11:48 PM		-14.3759765625

		2/21/06		2:11:50 PM		-14.3759765625

		2/21/06		2:11:52 PM		-14.125

		2/21/06		2:11:54 PM		-14.125

		2/21/06		2:11:56 PM		-14.8930664063

		2/21/06		2:11:58 PM		-14.8930664063		0.3750872193

		2/21/06		2:12:00 PM		-14.1396484375

		2/21/06		2:12:02 PM		-14.1396484375

		2/21/06		2:12:04 PM		-14.5180664063

		2/21/06		2:12:06 PM		-14.5180664063

		2/21/06		2:12:08 PM		-14.2221679688

		2/21/06		2:12:10 PM		-14.2221679688

		2/21/06		2:12:12 PM		-14.0078125

		2/21/06		2:12:14 PM		-14.0078125

		2/21/06		2:12:16 PM		-14.6206054688

		2/21/06		2:12:18 PM		-14.6206054688		0.2437991101

		2/21/06		2:12:20 PM		-13.703125

		2/21/06		2:12:22 PM		-13.703125

		2/21/06		2:12:24 PM		-13.9194335938

		2/21/06		2:12:26 PM		-13.9194335938

		2/21/06		2:12:28 PM		-13.1811523438

		2/21/06		2:12:30 PM		-13.1811523438

		2/21/06		2:12:32 PM		-13.4208984375

		2/21/06		2:12:34 PM		-13.4208984375

		2/21/06		2:12:36 PM		-14.5043945313

		2/21/06		2:12:38 PM		-14.5043945313		0.4788466338

		2/21/06		2:12:40 PM		-14.0283203125

		2/21/06		2:12:42 PM		-14.0283203125

		2/21/06		2:12:44 PM		-14.6762695313

		2/21/06		2:12:46 PM		-14.6762695313

		2/21/06		2:12:48 PM		-13.6918945313

		2/21/06		2:12:50 PM		-13.6918945313

		2/21/06		2:12:52 PM		-13.8637695313

		2/21/06		2:12:54 PM		-13.8637695313

		2/21/06		2:12:56 PM		0.6422424316

		2/21/06		2:12:58 PM		0.6422424316		6.2110756785

		2/21/06		2:13:00 PM		1.8444824219

		2/21/06		2:13:02 PM		1.8444824219

		2/21/06		2:13:04 PM		0.3040924072

		2/21/06		2:13:06 PM		0.3040924072

		2/21/06		2:13:08 PM		-0.1814880371

		2/21/06		2:13:10 PM		-0.1814880371

		2/21/06		2:13:12 PM		-2.2373046875

		2/21/06		2:13:14 PM		-2.2373046875

		2/21/06		2:13:16 PM		-3.4501953125

		2/21/06		2:13:18 PM		-3.4501953125		1.9815039505

		2/21/06		2:13:20 PM		-4.8586425781

		2/21/06		2:13:22 PM		-4.8586425781

		2/21/06		2:13:24 PM		-6.9748535156

		2/21/06		2:13:26 PM		-6.9748535156

		2/21/06		2:13:28 PM		-7.2404785156

		2/21/06		2:13:30 PM		-7.2404785156

		2/21/06		2:13:32 PM		-8.900390625

		2/21/06		2:13:34 PM		-8.900390625

		2/21/06		2:13:36 PM		-8.9555664063

		2/21/06		2:13:38 PM		-8.9555664063		1.5870777576

		2/21/06		2:13:40 PM		-9.875

		2/21/06		2:13:42 PM		-9.875

		2/21/06		2:13:44 PM		-11.361328125

		2/21/06		2:13:46 PM		-11.361328125

		2/21/06		2:13:48 PM		-11.1450195313

		2/21/06		2:13:50 PM		-11.1450195313

		2/21/06		2:13:52 PM		-12.4609375

		2/21/06		2:13:54 PM		-12.4609375

		2/21/06		2:13:56 PM		-11.8774414063

		2/21/06		2:13:58 PM		-11.8774414063		0.9104289085

		2/21/06		2:14:00 PM		-12.4340820313

		2/21/06		2:14:02 PM		-12.4340820313

		2/21/06		2:14:04 PM		-13.7241210938

		2/21/06		2:14:06 PM		-13.7241210938

		2/21/06		2:14:08 PM		-13.1518554688

		2/21/06		2:14:10 PM		-13.1518554688

		2/21/06		2:14:12 PM		-13.990234375

		2/21/06		2:14:14 PM		-13.990234375

		2/21/06		2:14:16 PM		-12.5693359375

		2/21/06		2:14:18 PM		-12.5693359375		0.6467799479

		2/21/06		2:14:20 PM		-12.7661132813

		2/21/06		2:14:22 PM		-12.7661132813

		2/21/06		2:14:24 PM		-12.4619140625

		2/21/06		2:14:26 PM		-12.4619140625

		2/21/06		2:14:28 PM		-11.9868164063

		2/21/06		2:14:30 PM		-11.9868164063

		2/21/06		2:14:32 PM		-13.0786132813

		2/21/06		2:14:34 PM		-13.0786132813

		2/21/06		2:14:36 PM		-12.0947265625

		2/21/06		2:14:38 PM		-12.0947265625		0.4300293335

		2/21/06		2:14:40 PM		-12.8090820313

		2/21/06		2:14:42 PM		-12.8090820313

		2/21/06		2:14:44 PM		-12.2944335938

		2/21/06		2:14:46 PM		-12.2944335938

		2/21/06		2:14:48 PM		-12.0922851563

		2/21/06		2:14:50 PM		-12.0922851563

		2/21/06		2:14:52 PM		-13.2133789063

		2/21/06		2:14:54 PM		-13.2133789063

		2/21/06		2:14:56 PM		-12.1489257813

		2/21/06		2:14:58 PM		-12.1489257813		0.4559502812

		2/21/06		2:15:00 PM		-12.869140625

		2/21/06		2:15:02 PM		-12.869140625

		2/21/06		2:15:04 PM		-11.87109375

		2/21/06		2:15:06 PM		-11.87109375

		2/21/06		2:15:08 PM		-11.9306640625

		2/21/06		2:15:10 PM		-11.9306640625

		2/21/06		2:15:12 PM		-13.3515625

		2/21/06		2:15:14 PM		-13.3515625

		2/21/06		2:15:16 PM		-12.5498046875

		2/21/06		2:15:18 PM		-12.5498046875		0.5930197704

		2/21/06		2:15:20 PM		-13.515625

		2/21/06		2:15:22 PM		-13.515625

		2/21/06		2:15:24 PM		-12.3510742188

		2/21/06		2:15:26 PM		-12.3510742188

		2/21/06		2:15:28 PM		-12.4165039063

		2/21/06		2:15:30 PM		-12.4165039063

		2/21/06		2:15:32 PM		-12.7670898438

		2/21/06		2:15:34 PM		-12.7670898438

		2/21/06		2:15:36 PM		-11.875

		2/21/06		2:15:38 PM		-11.875		0.5747331341

		2/21/06		2:15:40 PM		-12.892578125

		2/21/06		2:15:42 PM		-12.892578125

		2/21/06		2:15:44 PM		-11.8393554688

		2/21/06		2:15:46 PM		-11.8393554688

		2/21/06		2:15:48 PM		-12.2709960938

		2/21/06		2:15:50 PM		-12.2709960938

		2/21/06		2:15:52 PM		-12.1245117188

		2/21/06		2:15:54 PM		-12.1245117188

		2/21/06		2:15:56 PM		-11.8149414063

		2/21/06		2:15:58 PM		-11.8149414063		0.4131381355

		2/21/06		2:16:00 PM		-13.0444335938

		2/21/06		2:16:02 PM		-13.0444335938

		2/21/06		2:16:04 PM		-12.0810546875

		2/21/06		2:16:06 PM		-12.0810546875

		2/21/06		2:16:08 PM		-12.615234375

		2/21/06		2:16:10 PM		-12.615234375

		2/21/06		2:16:12 PM		-11.8232421875

		2/21/06		2:16:14 PM		-11.8232421875

		2/21/06		2:16:16 PM		-11.5327148438

		2/21/06		2:16:18 PM		-11.5327148438		0.5744528226

		2/21/06		2:16:20 PM		-12.9150390625

		2/21/06		2:16:22 PM		-12.9150390625

		2/21/06		2:16:24 PM		-12.140625

		2/21/06		2:16:26 PM		-12.140625

		2/21/06		2:16:28 PM		-12.9423828125

		2/21/06		2:16:30 PM		-12.9423828125

		2/21/06		2:16:32 PM		-12.29296875

		2/21/06		2:16:34 PM		-12.29296875

		2/21/06		2:16:36 PM		-12.4072265625

		2/21/06		2:16:38 PM		-12.4072265625		0.3466407756

		2/21/06		2:16:40 PM		-13.6171875

		2/21/06		2:16:42 PM		-13.6171875

		2/21/06		2:16:44 PM		-12.9252929688

		2/21/06		2:16:46 PM		-12.9252929688

		2/21/06		2:16:48 PM		-13.6875

		2/21/06		2:16:50 PM		-13.6875

		2/21/06		2:16:52 PM		-12.7290039063

		2/21/06		2:17:02 PM		-12.72265625

		2/21/06		2:17:04 PM		-12.2133789063

		2/21/06		2:17:06 PM		-12.2133789063		0.5863985658

		2/21/06		2:17:08 PM		-13.2368164063

		2/21/06		2:17:10 PM		-13.2368164063

		2/21/06		2:17:12 PM		-12.5415039063

		2/21/06		2:17:14 PM		-12.5415039063

		2/21/06		2:17:16 PM		-12.9477539063

		2/21/06		2:17:18 PM		-12.9477539063

		2/21/06		2:17:20 PM		-12.4877929688

		2/21/06		2:17:22 PM		-12.4877929688

		2/21/06		2:17:24 PM		-12.1103515625

		2/21/06		2:17:26 PM		-12.1103515625		0.411288533

		2/21/06		2:17:28 PM		-13.1943359375

		2/21/06		2:17:30 PM		-13.1943359375

		2/21/06		2:17:32 PM		-12.23046875

		2/21/06		2:17:34 PM		-12.23046875

		2/21/06		2:17:36 PM		-12.5024414063

		2/21/06		2:17:38 PM		-12.5024414063

		2/21/06		2:17:40 PM		-11.7172851563

		2/21/06		2:17:42 PM		-11.7172851563

		2/21/06		2:17:44 PM		-11.5151367188

		2/21/06		2:17:46 PM		-11.5151367188		0.6285884836

		2/21/06		2:17:48 PM		-12.6455078125

		2/21/06		2:17:50 PM		-12.6455078125

		2/21/06		2:17:52 PM		-12.2133789063

		2/21/06		2:17:54 PM		-12.2133789063

		2/21/06		2:17:56 PM		-12.9204101563

		2/21/06		2:17:58 PM		-12.9204101563

		2/21/06		2:18:00 PM		-12.1000976563

		2/21/06		2:18:06 PM		-12.1088867188

		2/21/06		2:18:08 PM		-12.2436523438

		2/21/06		2:18:10 PM		-12.2436523438		0.3247114123

		2/21/06		2:18:12 PM		-11.6826171875

		2/21/06		2:18:14 PM		-11.6826171875

		2/21/06		2:18:16 PM		-12.3232421875

		2/21/06		2:18:18 PM		-12.3232421875

		2/21/06		2:18:20 PM		-11.6127929688

		2/21/06		2:18:22 PM		-11.6127929688

		2/21/06		2:18:24 PM		-11.8056640625

		2/21/06		2:18:26 PM		-11.8056640625

		2/21/06		2:18:28 PM		-11.4077148438

		2/21/06		2:18:30 PM		-11.4077148438		0.3234826491

		2/21/06		2:18:32 PM		-11.3515625

		2/21/06		2:18:34 PM		-11.3515625

		2/21/06		2:18:36 PM		-12.4829101563

		2/21/06		2:18:38 PM		-12.4829101563

		2/21/06		2:18:40 PM		-11.8530273438

		2/21/06		2:18:42 PM		-11.8530273438

		2/21/06		2:18:44 PM		-12.2661132813

		2/21/06		2:18:46 PM		-12.2661132813

		2/21/06		2:18:48 PM		-11.4233398438

		2/21/06		2:18:50 PM		-11.4233398438		0.471637833

		2/21/06		2:18:52 PM		-11.203125

		2/21/06		2:18:54 PM		-11.203125

		2/21/06		2:18:56 PM		-12.154296875

		2/21/06		2:18:58 PM		-12.154296875

		2/21/06		2:19:00 PM		-11.7705078125

		2/21/06		2:19:02 PM		-11.7705078125

		2/21/06		2:19:04 PM		-12.2973632813

		2/21/06		2:19:06 PM		-12.2973632813

		2/21/06		2:19:08 PM		-11.4077148438

		2/21/06		2:19:10 PM		-11.4077148438		0.4417984532

		2/21/06		2:19:12 PM		-11.6586914063

		2/21/06		2:19:14 PM		-11.6586914063

		2/21/06		2:19:16 PM		-11.8759765625

		2/21/06		2:19:18 PM		-11.8759765625

		2/21/06		2:19:20 PM		-11.5366210938

		2/21/06		2:19:22 PM		-11.5366210938

		2/21/06		2:19:24 PM		-12.1684570313

		2/21/06		2:19:26 PM		-12.1684570313

		2/21/06		2:19:28 PM		-11.1059570313

		2/21/06		2:19:30 PM		-11.1059570313		0.3732572396

		2/21/06		2:19:32 PM		-11.2221679688

		2/21/06		2:19:34 PM		-11.2221679688

		2/21/06		2:19:36 PM		-10.6435546875

		2/21/06		2:19:42 PM		-10.6528320313

		2/21/06		2:19:44 PM		-11.5029296875

		2/21/06		2:19:46 PM		-11.5029296875

		2/21/06		2:19:48 PM		-10.7709960938

		2/21/06		2:19:50 PM		-10.7709960938

		2/21/06		2:19:52 PM		-11.3061523438

		2/21/06		2:19:54 PM		-11.3061523438		0.3437309067

		2/21/06		2:19:56 PM		-10.5234375

		2/21/06		2:19:58 PM		-10.5234375

		2/21/06		2:20:00 PM		-10.67578125

		2/21/06		2:20:02 PM		-10.67578125

		2/21/06		2:20:04 PM		-11.7143554688

		2/21/06		2:20:06 PM		-11.7143554688

		2/21/06		2:20:08 PM		-11.1142578125

		2/21/06		2:20:10 PM		-11.1142578125

		2/21/06		2:20:12 PM		-11.63671875

		2/21/06		2:20:14 PM		-11.63671875		0.5104841746

		2/21/06		2:20:16 PM		-10.6616210938

		2/21/06		2:20:18 PM		-10.6616210938

		2/21/06		2:20:20 PM		-11.1401367188

		2/21/06		2:20:22 PM		-11.1401367188

		2/21/06		2:20:24 PM		-11.6606445313

		2/21/06		2:20:26 PM		-11.6606445313

		2/21/06		2:20:28 PM		-11.28125

		2/21/06		2:20:30 PM		-11.28125

		2/21/06		2:20:32 PM		-12.13671875

		2/21/06		2:20:34 PM		-12.13671875		0.523802713

		2/21/06		2:20:36 PM		-10.9677734375

		2/21/06		2:20:38 PM		-10.9677734375

		2/21/06		2:20:40 PM		-11.4360351563

		2/21/06		2:20:42 PM		-11.4360351563

		2/21/06		2:20:44 PM		-10.92578125

		2/21/06		2:20:46 PM		-10.92578125

		2/21/06		2:20:48 PM		-10.6372070313

		2/21/06		2:20:50 PM		-10.6372070313

		2/21/06		2:20:52 PM		-11.43359375

		2/21/06		2:20:54 PM		-11.43359375		0.3280356957

		2/21/06		2:20:56 PM		-10.4711914063

		2/21/06		2:20:58 PM		-10.4711914063

		2/21/06		2:21:00 PM		-11.1967773438

		2/21/06		2:21:02 PM		-11.1967773438

		2/21/06		2:21:04 PM		-10.2583007813

		2/21/06		2:21:06 PM		-10.2583007813

		2/21/06		2:21:08 PM		-10.3549804688

		2/21/06		2:21:10 PM		-10.3549804688

		2/21/06		2:21:12 PM		-11.5307617188

		2/21/06		2:21:14 PM		-11.5307617188		0.5341603067

		2/21/06		2:21:16 PM		-10.6708984375

		2/21/06		2:21:18 PM		-10.6708984375

		2/21/06		2:21:20 PM		-11.5102539063

		2/21/06		2:21:22 PM		-11.5102539063

		2/21/06		2:21:24 PM		-10.42578125

		2/21/06		2:21:26 PM		-10.42578125

		2/21/06		2:21:28 PM		-10.7377929688

		2/21/06		2:21:30 PM		-10.7377929688

		2/21/06		2:21:32 PM		-11.708984375

		2/21/06		2:21:34 PM		-11.708984375		0.5310845211

		2/21/06		2:21:36 PM		-11.037109375

		2/21/06		2:21:38 PM		-11.037109375

		2/21/06		2:21:40 PM		-12.0434570313

		2/21/06		2:21:42 PM		-12.0434570313

		2/21/06		2:21:44 PM		-10.8081054688

		2/21/06		2:21:46 PM		-10.8081054688

		2/21/06		2:21:48 PM		-11.3041992188

		2/21/06		2:21:50 PM		-11.3041992188

		2/21/06		2:21:52 PM		-11.3447265625

		2/21/06		2:21:54 PM		-11.3447265625		0.4385672253

		2/21/06		2:21:56 PM		-10.966796875

		2/21/06		2:21:58 PM		-10.966796875

		2/21/06		2:22:00 PM		-12.1040039063

		2/21/06		2:22:02 PM		-12.1040039063

		2/21/06		2:22:04 PM		-10.8466796875

		2/21/06		2:22:06 PM		-10.8466796875

		2/21/06		2:22:08 PM		-11.4130859375

		2/21/06		2:22:10 PM		-11.4130859375

		2/21/06		2:22:12 PM		-10.5786132813

		2/21/06		2:22:14 PM		-10.5786132813		0.5629918903

		2/21/06		2:22:16 PM		-10.3115234375

		2/21/06		2:22:18 PM		-10.3115234375

		2/21/06		2:22:20 PM		-11.5537109375

		2/21/06		2:22:22 PM		-11.5537109375

		2/21/06		2:22:24 PM		-10.5385742188

		2/21/06		2:22:26 PM		-10.5385742188

		2/21/06		2:22:28 PM		-11.4584960938

		2/21/06		2:22:30 PM		-11.4584960938

		2/21/06		2:22:32 PM		-10.50390625

		2/21/06		2:22:38 PM		-10.4946289063		0.5523615322

		2/21/06		2:22:40 PM		-11.9331054688

		2/21/06		2:22:42 PM		-11.9331054688

		2/21/06		2:22:44 PM		-11.2109375

		2/21/06		2:22:46 PM		-11.2109375

		2/21/06		2:22:48 PM		-12.1791992188

		2/21/06		2:22:50 PM		-12.1791992188

		2/21/06		2:22:52 PM		-10.9985351563

		2/21/06		2:22:54 PM		-10.9985351563

		2/21/06		2:22:56 PM		-11.1396484375

		2/21/06		2:22:58 PM		-11.1396484375		0.4974315584

		2/21/06		2:23:00 PM		-11.19921875

		2/21/06		2:23:02 PM		-11.19921875

		2/21/06		2:23:04 PM		-10.5229492188

		2/21/06		2:23:06 PM		-10.5229492188

		2/21/06		2:23:08 PM		-11.6611328125

		2/21/06		2:23:10 PM		-11.6611328125

		2/21/06		2:23:12 PM		-10.7387695313

		2/21/06		2:23:14 PM		-10.7387695313

		2/21/06		2:23:16 PM		-11.1669921875

		2/21/06		2:23:18 PM		-11.1669921875		0.4173403825

		2/21/06		2:23:20 PM		-10.9448242188

		2/21/06		2:23:22 PM		-10.9448242188

		2/21/06		2:23:24 PM		-10.564453125

		2/21/06		2:23:26 PM		-10.564453125

		2/21/06		2:23:28 PM		-11.8178710938

		2/21/06		2:23:30 PM		-11.8178710938

		2/21/06		2:23:32 PM		-10.8676757813

		2/21/06		2:23:34 PM		-10.8676757813

		2/21/06		2:23:36 PM		-11.4868164063

		2/21/06		2:23:38 PM		-11.4868164063		0.4768488456

		2/21/06		2:23:40 PM		-10.9008789063

		2/21/06		2:23:42 PM		-10.9008789063

		2/21/06		2:23:44 PM		-10.8759765625

		2/21/06		2:23:46 PM		-10.8759765625

		2/21/06		2:23:48 PM		-12.3447265625

		2/21/06		2:23:50 PM		-12.3447265625

		2/21/06		2:23:52 PM		-11.5966796875

		2/21/06		2:23:54 PM		-11.5966796875

		2/21/06		2:23:56 PM		-12.3515625

		2/21/06		2:23:58 PM		-12.3515625		0.6882312315

		2/21/06		2:24:00 PM		-11.6665039063

		2/21/06		2:24:02 PM		-11.6665039063

		2/21/06		2:24:04 PM		-11.7836914063

		2/21/06		2:24:06 PM		-11.7836914063

		2/21/06		2:24:08 PM		-12.5717773438

		2/21/06		2:24:10 PM		-12.5717773438

		2/21/06		2:24:12 PM		-12.0444335938

		2/21/06		2:24:14 PM		-12.0444335938

		2/21/06		2:24:16 PM		-13.0244140625

		2/21/06		2:24:18 PM		-13.0244140625		0.5371445301

		2/21/06		2:24:20 PM		-12.32421875

		2/21/06		2:24:22 PM		-12.32421875

		2/21/06		2:24:24 PM		-12.5810546875

		2/21/06		2:24:26 PM		-12.5810546875

		2/21/06		2:24:28 PM		-12.4965820313

		2/21/06		2:24:30 PM		-12.4965820313

		2/21/06		2:24:32 PM		-12.1005859375

		2/21/06		2:24:34 PM		-12.1005859375

		2/21/06		2:24:36 PM		-13.2124023438

		2/21/06		2:24:38 PM		-13.2124023438		0.3930783688

		2/21/06		2:24:40 PM		-12.41015625

		2/21/06		2:24:42 PM		-12.41015625

		2/21/06		2:24:44 PM		-12.70703125

		2/21/06		2:24:46 PM		-12.70703125

		2/21/06		2:24:48 PM		-12.1083984375

		2/21/06		2:24:50 PM		-12.1083984375

		2/21/06		2:24:52 PM		-11.8364257813

		2/21/06		2:24:54 PM		-11.8364257813

		2/21/06		2:24:56 PM		-12.9916992188

		2/21/06		2:24:58 PM		-12.9916992188		0.4337305107

		2/21/06		2:25:00 PM		-12.302734375

		2/21/06		2:25:02 PM		-12.302734375

		2/21/06		2:25:04 PM		-12.859375

		2/21/06		2:25:06 PM		-12.859375

		2/21/06		2:25:08 PM		-12.142578125

		2/21/06		2:25:10 PM		-12.142578125

		2/21/06		2:25:12 PM		-12.1303710938

		2/21/06		2:25:14 PM		-12.1303710938

		2/21/06		2:25:16 PM		-13.1049804688

		2/21/06		2:25:18 PM		-13.1049804688		0.4211415135

		2/21/06		2:25:20 PM		-12.5356445313

		2/21/06		2:25:22 PM		-12.5356445313

		2/21/06		2:25:24 PM		-13.1860351563

		2/21/06		2:25:26 PM		-13.1860351563

		2/21/06		2:25:28 PM		-12.4760742188

		2/21/06		2:25:30 PM		-12.4760742188

		2/21/06		2:25:32 PM		-12.4975585938

		2/21/06		2:25:34 PM		-12.4975585938

		2/21/06		2:25:36 PM		-12.373046875

		2/21/06		2:25:38 PM		-12.373046875		0.3069577574

		2/21/06		2:25:40 PM		-12.0209960938

		2/21/06		2:25:42 PM		-12.0209960938

		2/21/06		2:25:44 PM		-12.8486328125

		2/21/06		2:25:46 PM		-12.8486328125

		2/21/06		2:25:48 PM		-12.0419921875

		2/21/06		2:25:50 PM		-12.0419921875

		2/21/06		2:25:52 PM		-12.3076171875

		2/21/06		2:25:54 PM		-12.3076171875

		2/21/06		2:25:56 PM		-11.6430664063

		2/21/06		2:25:58 PM		-11.6430664063		0.4205017849

		2/21/06		2:26:00 PM		-11.5356445313

		2/21/06		2:26:02 PM		-11.5356445313

		2/21/06		2:26:04 PM		-12.5112304688

		2/21/06		2:26:06 PM		-12.5112304688

		2/21/06		2:26:08 PM		-11.9877929688

		2/21/06		2:26:10 PM		-11.9877929688

		2/21/06		2:26:12 PM		-12.3471679688

		2/21/06		2:26:14 PM		-12.3471679688

		2/21/06		2:26:16 PM		-11.4814453125

		2/21/06		2:26:18 PM		-11.4814453125		0.4378781577

		2/21/06		2:26:20 PM		-11.5922851563

		2/21/06		2:26:22 PM		-11.5922851563

		2/21/06		2:26:24 PM		-12.654296875

		2/21/06		2:26:26 PM		-12.654296875

		2/21/06		2:26:28 PM		-12.2578125

		2/21/06		2:26:30 PM		-12.2578125

		2/21/06		2:26:32 PM		-12.953125

		2/21/06		2:26:34 PM		-12.953125

		2/21/06		2:26:36 PM		-12.0493164063

		2/21/06		2:26:38 PM		-12.0493164063		0.4983464981

		2/21/06		2:26:40 PM		-12.3779296875

		2/21/06		2:26:42 PM		-12.3779296875

		2/21/06		2:26:44 PM		-12.4775390625

		2/21/06		2:26:46 PM		-12.4775390625

		2/21/06		2:26:48 PM		-12.435546875

		2/21/06		2:26:50 PM		-12.435546875

		2/21/06		2:26:52 PM		-13.173828125

		2/21/06		2:26:54 PM		-13.173828125

		2/21/06		2:26:56 PM		-12.193359375

		2/21/06		2:26:58 PM		-12.193359375		0.3535933098

		2/21/06		2:27:00 PM		-12.5942382813

		2/21/06		2:27:02 PM		-12.5942382813

		2/21/06		2:27:04 PM		-11.8666992188

		2/21/06		2:27:06 PM		-11.8666992188

		2/21/06		2:27:08 PM		-11.8266601563

		2/21/06		2:27:10 PM		-11.8266601563

		2/21/06		2:27:12 PM		-12.7294921875

		2/21/06		2:27:14 PM		-12.7294921875

		2/21/06		2:27:16 PM		-11.8852539063

		2/21/06		2:27:18 PM		-11.8852539063		0.4172437613

		2/21/06		2:27:20 PM		-12.38671875

		2/21/06		2:27:22 PM		-12.38671875

		2/21/06		2:27:24 PM		-11.4282226563

		2/21/06		2:27:26 PM		-11.4282226563

		2/21/06		2:27:28 PM		-11.6958007813

		2/21/06		2:27:30 PM		-11.6958007813

		2/21/06		2:27:32 PM		-12.65234375

		2/21/06		2:27:34 PM		-12.65234375

		2/21/06		2:27:36 PM		-12.1020507813

		2/21/06		2:27:38 PM		-12.1020507813		0.4692606765

		2/21/06		2:27:40 PM		-12.7885742188

		2/21/06		2:27:42 PM		-12.7885742188

		2/21/06		2:27:44 PM		-11.6513671875

		2/21/06		2:27:46 PM		-11.6513671875

		2/21/06		2:27:48 PM		-12.0498046875

		2/21/06		2:27:50 PM		-12.0498046875

		2/21/06		2:27:52 PM		-12.46875

		2/21/06		2:27:54 PM		-12.46875

		2/21/06		2:27:56 PM		1.9769287109

		2/21/06		2:27:58 PM		1.9769287109		6.0078507866

		2/21/06		2:28:00 PM		3.1499023438

		2/21/06		2:28:02 PM		3.1499023438

		2/21/06		2:28:04 PM		2.9566650391

		2/21/06		2:28:06 PM		2.9566650391

		2/21/06		2:28:08 PM		0.7048034668

		2/21/06		2:28:10 PM		0.7048034668

		2/21/06		2:28:12 PM		-0.1946563721

		2/21/06		2:28:14 PM		-0.1946563721

		2/21/06		2:28:16 PM		-1.7884521484

		2/21/06		2:28:18 PM		-1.7884521484		1.9851968624

		2/21/06		2:28:20 PM		-4.1057128906

		2/21/06		2:28:22 PM		-4.1057128906

		2/21/06		2:28:24 PM		-4.5236816406

		2/21/06		2:28:26 PM		-4.5236816406

		2/21/06		2:28:28 PM		-6.6516113281

		2/21/06		2:28:30 PM		-6.6516113281

		2/21/06		2:28:32 PM		-6.9104003906

		2/21/06		2:28:34 PM		-6.9104003906

		2/21/06		2:28:36 PM		-8.193359375

		2/21/06		2:28:38 PM		-8.193359375		1.6194980138

		2/21/06		2:28:40 PM		-10.236328125

		2/21/06		2:28:42 PM		-10.236328125

		2/21/06		2:28:44 PM		-10.3979492188

		2/21/06		2:28:46 PM		-10.3979492188

		2/21/06		2:28:48 PM		-12.0229492188

		2/21/06		2:28:50 PM		-12.0229492188

		2/21/06		2:28:52 PM		-11.3315429688

		2/21/06		2:28:54 PM		-11.3315429688

		2/21/06		2:28:56 PM		-11.9306640625

		2/21/06		2:28:58 PM		-11.9306640625		0.7886795844

		2/21/06		2:29:00 PM		-12.6552734375

		2/21/06		2:29:02 PM		-12.6552734375

		2/21/06		2:29:04 PM		-12.0595703125

		2/21/06		2:29:06 PM		-12.0595703125

		2/21/06		2:29:08 PM		-13.1831054688

		2/21/06		2:29:10 PM		-13.1831054688

		2/21/06		2:29:12 PM		-12.0122070313

		2/21/06		2:29:14 PM		-12.0122070313

		2/21/06		2:29:16 PM		-12.333984375

		2/21/06		2:29:18 PM		-12.333984375		0.4563457743

		2/21/06		2:29:20 PM		-11.8940429688

		2/21/06		2:29:22 PM		-11.8940429688

		2/21/06		2:29:24 PM		-11.4633789063

		2/21/06		2:29:26 PM		-11.4633789063

		2/21/06		2:29:28 PM		-12.6782226563

		2/21/06		2:29:30 PM		-12.6782226563

		2/21/06		2:29:32 PM		-11.51171875

		2/21/06		2:29:34 PM		-11.51171875

		2/21/06		2:29:36 PM		-12.171875

		2/21/06		2:29:38 PM		-12.171875		0.4740766999

		2/21/06		2:29:40 PM		-11.3623046875

		2/21/06		2:29:42 PM		-11.3623046875

		2/21/06		2:29:44 PM		-11.119140625

		2/21/06		2:29:46 PM		-11.119140625

		2/21/06		2:29:48 PM		-12.4731445313

		2/21/06		2:29:50 PM		-12.4731445313

		2/21/06		2:29:52 PM		-11.5541992188

		2/21/06		2:29:54 PM		-11.5541992188

		2/21/06		2:29:56 PM		-12.3930664063

		2/21/06		2:29:58 PM		-12.3930664063		0.5808976868

		2/21/06		2:30:00 PM		-11.5874023438

		2/21/06		2:30:02 PM		-11.5874023438

		2/21/06		2:30:04 PM		-11.71875

		2/21/06		2:30:06 PM		-11.71875

		2/21/06		2:30:08 PM		-13.0986328125

		2/21/06		2:30:10 PM		-13.0986328125

		2/21/06		2:30:12 PM		-12.2495117188

		2/21/06		2:30:14 PM		-12.2495117188

		2/21/06		2:30:16 PM		-13.234375

		2/21/06		2:30:18 PM		-13.234375		0.7193907752

		2/21/06		2:30:20 PM		-12.0869140625

		2/21/06		2:30:22 PM		-12.0869140625

		2/21/06		2:30:24 PM		-12.2504882813

		2/21/06		2:30:26 PM		-12.2504882813

		2/21/06		2:30:28 PM		-12.4125976563

		2/21/06		2:30:30 PM		-12.4125976563

		2/21/06		2:30:32 PM		-11.7958984375

		2/21/06		2:30:34 PM		-11.7958984375

		2/21/06		2:30:36 PM		-12.9448242188

		2/21/06		2:30:38 PM		-12.9448242188		0.4028881024

		2/21/06		2:30:40 PM		-12.1049804688

		2/21/06		2:30:42 PM		-12.1049804688

		2/21/06		2:30:44 PM		-12.5112304688

		2/21/06		2:30:46 PM		-12.5112304688

		2/21/06		2:30:48 PM		-12.033203125

		2/21/06		2:30:50 PM		-12.033203125

		2/21/06		2:30:52 PM		-11.6391601563

		2/21/06		2:30:54 PM		-11.6391601563

		2/21/06		2:30:56 PM		-12.9697265625

		2/21/06		2:30:58 PM		-12.9697265625		0.4778169724

		2/21/06		2:31:00 PM		-12.0473632813

		2/21/06		2:31:02 PM		-12.0473632813

		2/21/06		2:31:04 PM		-12.5112304688

		2/21/06		2:31:06 PM		-12.5112304688

		2/21/06		2:31:08 PM		-11.9067382813

		2/21/06		2:31:10 PM		-11.9067382813

		2/21/06		2:31:12 PM		-11.8823242188

		2/21/06		2:31:14 PM		-11.8823242188

		2/21/06		2:31:16 PM		-13.3422851563

		2/21/06		2:31:18 PM		-13.3422851563		0.5805541911

		2/21/06		2:31:20 PM		-12.7583007813

		2/21/06		2:31:22 PM		-12.7583007813

		2/21/06		2:31:24 PM		-13.494140625

		2/21/06		2:31:26 PM		-13.494140625

		2/21/06		2:31:28 PM		-12.7197265625

		2/21/06		2:31:30 PM		-12.7197265625

		2/21/06		2:31:32 PM		-12.6352539063

		2/21/06		2:31:34 PM		-12.6352539063

		2/21/06		2:31:36 PM		-13.0356445313

		2/21/06		2:31:38 PM		-13.0356445313		0.3299752842

		2/21/06		2:31:40 PM		-12.2353515625

		2/21/06		2:31:42 PM		-12.2353515625

		2/21/06		2:31:44 PM		-12.9409179688

		2/21/06		2:31:46 PM		-12.9409179688

		2/21/06		2:31:48 PM		-11.9028320313

		2/21/06		2:31:50 PM		-11.9028320313

		2/21/06		2:31:52 PM		-11.923828125

		2/21/06		2:31:54 PM		-11.923828125

		2/21/06		2:31:56 PM		-11.4912109375

		2/21/06		2:31:58 PM		-11.4912109375		0.5090278467

		2/21/06		2:32:00 PM		-11.0229492188

		2/21/06		2:32:02 PM		-11.0229492188

		2/21/06		2:32:04 PM		-12.0844726563

		2/21/06		2:32:06 PM		-12.0844726563

		2/21/06		2:32:08 PM		-11.3979492188

		2/21/06		2:32:10 PM		-11.3979492188

		2/21/06		2:32:12 PM		-11.7397460938

		2/21/06		2:32:14 PM		-11.7397460938

		2/21/06		2:32:16 PM		-11.083984375

		2/21/06		2:32:18 PM		-11.083984375		0.4227702371

		2/21/06		2:32:20 PM		-10.7221679688

		2/21/06		2:32:22 PM		-10.7221679688

		2/21/06		2:32:24 PM		-11.8930664063

		2/21/06		2:32:26 PM		-11.8930664063

		2/21/06		2:32:28 PM		-11.263671875

		2/21/06		2:32:30 PM		-11.263671875

		2/21/06		2:32:32 PM		-11.72265625

		2/21/06		2:32:34 PM		-11.72265625

		2/21/06		2:32:36 PM		-11.0947265625

		2/21/06		2:32:38 PM		-11.0947265625		0.4472153252

		2/21/06		2:32:40 PM		-11.2475585938

		2/21/06		2:32:42 PM		-11.2475585938

		2/21/06		2:32:44 PM		-11.7436523438

		2/21/06		2:32:46 PM		-11.7436523438

		2/21/06		2:32:48 PM		-11.4584960938

		2/21/06		2:32:50 PM		-11.4584960938

		2/21/06		2:32:52 PM		-12.1313476563

		2/21/06		2:32:54 PM		-12.1313476563

		2/21/06		2:32:56 PM		-11.224609375

		2/21/06		2:32:58 PM		-11.224609375		0.3591871867

		2/21/06		2:33:00 PM		-11.279296875

		2/21/06		2:33:02 PM		-11.279296875

		2/21/06		2:33:04 PM		-11.0043945313

		2/21/06		2:33:06 PM		-11.0043945313

		2/21/06		2:33:08 PM		-10.8740234375

		2/21/06		2:33:10 PM		-10.8740234375

		2/21/06		2:33:12 PM		-11.818359375

		2/21/06		2:33:14 PM		-11.818359375

		2/21/06		2:33:16 PM		-11.2749023438

		2/21/06		2:33:18 PM		-11.2749023438		0.3419522526

		2/21/06		2:33:20 PM		-11.6967773438

		2/21/06		2:33:22 PM		-11.6967773438

		2/21/06		2:33:24 PM		-11.0434570313

		2/21/06		2:33:26 PM		-11.0434570313

		2/21/06		2:33:28 PM		-10.9736328125

		2/21/06		2:33:30 PM		-10.9736328125

		2/21/06		2:33:32 PM		-11.9301757813

		2/21/06		2:33:34 PM		-11.9301757813

		2/21/06		2:33:36 PM		-11.3618164063

		2/21/06		2:33:38 PM		-11.3618164063		0.3885946584

		2/21/06		2:33:40 PM		-11.7060546875

		2/21/06		2:33:42 PM		-11.7060546875

		2/21/06		2:33:44 PM		-10.509765625

		2/21/06		2:33:50 PM		-10.5

		2/21/06		2:33:52 PM		-11.1333007813

		2/21/06		2:33:54 PM		-11.1333007813

		2/21/06		2:33:56 PM		-10.904296875

		2/21/06		2:33:58 PM		-10.904296875

		2/21/06		2:34:00 PM		-11.6206054688

		2/21/06		2:34:02 PM		-11.6206054688		0.4725054596

		2/21/06		2:34:04 PM		-10.6376953125

		2/21/06		2:34:06 PM		-10.6376953125

		2/21/06		2:34:08 PM		-10.9458007813

		2/21/06		2:34:10 PM		-10.9458007813

		2/21/06		2:34:12 PM		-10.6376953125

		2/21/06		2:34:14 PM		-10.6376953125

		2/21/06		2:34:16 PM		-10.5029296875

		2/21/06		2:34:18 PM		-10.5029296875

		2/21/06		2:34:20 PM		-11.244140625

		2/21/06		2:34:22 PM		-11.244140625		0.2825493831

		2/21/06		2:34:24 PM		-10.3569335938

		2/21/06		2:34:26 PM		-10.3569335938

		2/21/06		2:34:28 PM		-10.9448242188

		2/21/06		2:34:30 PM		-10.9448242188

		2/21/06		2:34:32 PM		-10.302734375

		2/21/06		2:34:34 PM		-10.302734375

		2/21/06		2:34:36 PM		-10.5322265625

		2/21/06		2:34:38 PM		-10.5322265625

		2/21/06		2:34:40 PM		-11.6157226563

		2/21/06		2:34:42 PM		-11.6157226563		0.5141128304

		2/21/06		2:34:44 PM		-10.94921875

		2/21/06		2:34:46 PM		-10.94921875

		2/21/06		2:34:48 PM		-11.4638671875

		2/21/06		2:34:50 PM		-11.4638671875

		2/21/06		2:34:52 PM		-10.2734375

		2/21/06		2:34:54 PM		-10.2734375

		2/21/06		2:34:56 PM		-10.46875

		2/21/06		2:34:58 PM		-10.46875

		2/21/06		2:35:00 PM		-11.330078125

		2/21/06		2:35:02 PM		-11.330078125		0.4907703916

		2/21/06		2:35:04 PM		-10.5278320313

		2/21/06		2:35:06 PM		-10.5278320313

		2/21/06		2:35:08 PM		-11.2587890625

		2/21/06		2:35:10 PM		-11.2587890625

		2/21/06		2:35:12 PM		-10.2260742188

		2/21/06		2:35:14 PM		-10.2260742188

		2/21/06		2:35:16 PM		-10.8403320313

		2/21/06		2:35:18 PM		-10.8403320313

		2/21/06		2:35:20 PM		-10.7919921875

		2/21/06		2:35:22 PM		-10.7919921875		0.3622283444

		2/21/06		2:35:24 PM		-10.4487304688

		2/21/06		2:35:26 PM		-10.4487304688

		2/21/06		2:35:28 PM		-11.265625

		2/21/06		2:35:30 PM		-11.265625

		2/21/06		2:35:32 PM		-10.015625

		2/21/06		2:35:34 PM		-10.015625

		2/21/06		2:35:36 PM		-10.59765625

		2/21/06		2:35:38 PM		-10.59765625

		2/21/06		2:35:40 PM		-9.8232421875

		2/21/06		2:35:42 PM		-9.8232421875		0.5305322523

		2/21/06		2:35:44 PM		-9.5947265625

		2/21/06		2:35:46 PM		-9.5947265625

		2/21/06		2:35:48 PM		-10.736328125

		2/21/06		2:35:50 PM		-10.736328125

		2/21/06		2:35:52 PM		-9.953125

		2/21/06		2:35:54 PM		-9.953125

		2/21/06		2:35:56 PM		-10.8920898438

		2/21/06		2:35:58 PM		-10.8920898438

		2/21/06		2:36:00 PM		-10.0087890625

		2/21/06		2:36:02 PM		-10.0087890625		0.5214619823

		2/21/06		2:36:04 PM		-10.2294921875

		2/21/06		2:36:06 PM		-10.2294921875

		2/21/06		2:36:08 PM		-11.4404296875

		2/21/06		2:36:10 PM		-11.4404296875

		2/21/06		2:36:12 PM		-10.4868164063

		2/21/06		2:36:14 PM		-10.4868164063

		2/21/06		2:36:16 PM		-11.3466796875

		2/21/06		2:36:18 PM		-11.3466796875

		2/21/06		2:36:20 PM		-10.0463867188

		2/21/06		2:36:22 PM		-10.0463867188		0.607356715

		2/21/06		2:36:24 PM		-10.3188476563

		2/21/06		2:36:26 PM		-10.3188476563

		2/21/06		2:36:28 PM		-10.80078125

		2/21/06		2:36:30 PM		-10.80078125

		2/21/06		2:36:32 PM		-10.2846679688

		2/21/06		2:36:34 PM		-10.2846679688

		2/21/06		2:36:36 PM		-11.4741210938

		2/21/06		2:36:38 PM		-11.4741210938

		2/21/06		2:36:40 PM		-10.455078125

		2/21/06		2:36:42 PM		-10.455078125		0.4670570149

		2/21/06		2:36:44 PM		-10.9736328125

		2/21/06		2:36:46 PM		-10.9736328125

		2/21/06		2:36:48 PM		-10.4467773438

		2/21/06		2:36:50 PM		-10.4467773438

		2/21/06		2:36:52 PM		-9.92578125

		2/21/06		2:36:54 PM		-9.92578125

		2/21/06		2:36:56 PM		-11.1284179688

		2/21/06		2:36:58 PM		-11.1284179688

		2/21/06		2:37:00 PM		-9.9228515625

		2/21/06		2:37:02 PM		-9.9228515625		0.5339151983

		2/21/06		2:37:04 PM		-10.474609375

		2/21/06		2:37:06 PM		-10.474609375

		2/21/06		2:37:08 PM		-9.7529296875

		2/21/06		2:37:10 PM		-9.7529296875

		2/21/06		2:37:12 PM		-9.71875

		2/21/06		2:37:14 PM		-9.71875

		2/21/06		2:37:16 PM		-11.2504882813

		2/21/06		2:37:18 PM		-11.2504882813

		2/21/06		2:37:20 PM		-10.5620117188

		2/21/06		2:37:22 PM		-10.5620117188		0.6011673239

		2/21/06		2:37:24 PM		-11.5439453125

		2/21/06		2:37:26 PM		-11.5439453125

		2/21/06		2:37:28 PM		-10.6108398438

		2/21/06		2:37:30 PM		-10.6108398438

		2/21/06		2:37:32 PM		-10.6220703125

		2/21/06		2:37:34 PM		-10.6220703125

		2/21/06		2:37:36 PM		-11.78125

		2/21/06		2:37:38 PM		-11.78125

		2/21/06		2:37:40 PM		-10.99609375

		2/21/06		2:37:42 PM		-10.99609375		0.5031219082

		2/21/06		2:37:44 PM		-11.9331054688

		2/21/06		2:37:46 PM		-11.9331054688

		2/21/06		2:37:48 PM		-11.0297851563

		2/21/06		2:37:50 PM		-11.0297851563

		2/21/06		2:37:52 PM		-11.3315429688

		2/21/06		2:37:58 PM		-11.3251953125

		2/21/06		2:38:00 PM		-10.7856445313

		2/21/06		2:38:02 PM		-10.7856445313

		2/21/06		2:38:04 PM		-11.9072265625

		2/21/06		2:38:06 PM		-11.9072265625		0.4855838608

		2/21/06		2:38:08 PM		-10.833984375

		2/21/06		2:38:10 PM		-10.833984375

		2/21/06		2:38:12 PM		-11.0390625

		2/21/06		2:38:14 PM		-11.0390625

		2/21/06		2:38:16 PM		-10.4633789063

		2/21/06		2:38:18 PM		-10.4633789063

		2/21/06		2:38:20 PM		-10.013671875

		2/21/06		2:38:22 PM		-10.013671875

		2/21/06		2:38:24 PM		-11.328125

		2/21/06		2:38:26 PM		-11.328125		0.4826177188

		2/21/06		2:38:28 PM		-10.833984375

		2/21/06		2:38:30 PM		-10.833984375

		2/21/06		2:38:32 PM		-11.6176757813

		2/21/06		2:38:34 PM		-11.6176757813

		2/21/06		2:38:36 PM		-11.1049804688

		2/21/06		2:38:38 PM		-11.1049804688

		2/21/06		2:38:40 PM		-11.158203125

		2/21/06		2:38:42 PM		-11.158203125

		2/21/06		2:38:44 PM		-12.537109375

		2/21/06		2:38:46 PM		-12.537109375		0.6313267056

		2/21/06		2:38:48 PM		-11.7495117188

		2/21/06		2:38:50 PM		-11.7495117188

		2/21/06		2:38:52 PM		-12.4130859375

		2/21/06		2:38:54 PM		-12.4130859375

		2/21/06		2:38:56 PM		-11.5434570313

		2/21/06		2:38:58 PM		-11.5434570313

		2/21/06		2:39:00 PM		-11.4692382813

		2/21/06		2:39:02 PM		-11.4692382813

		2/21/06		2:39:04 PM		-11.6352539063

		2/21/06		2:39:06 PM		-11.6352539063		0.3570259315

		2/21/06		2:39:08 PM		-11.2841796875

		2/21/06		2:39:10 PM		-11.2841796875

		2/21/06		2:39:12 PM		-12.3203125

		2/21/06		2:39:14 PM		-12.3203125

		2/21/06		2:39:16 PM		-11.6826171875

		2/21/06		2:39:18 PM		-11.6826171875

		2/21/06		2:39:20 PM		-12.1059570313

		2/21/06		2:39:22 PM		-12.1059570313

		2/21/06		2:39:24 PM		-11.7978515625

		2/21/06		2:39:26 PM		-11.7978515625		0.3762088084

		2/21/06		2:39:28 PM		-11.4096679688

		2/21/06		2:39:30 PM		-11.4096679688

		2/21/06		2:39:32 PM		-12.3837890625

		2/21/06		2:39:34 PM		-12.3837890625

		2/21/06		2:39:36 PM		-11.5791015625

		2/21/06		2:39:38 PM		-11.5791015625

		2/21/06		2:39:40 PM		-11.927734375

		2/21/06		2:39:42 PM		-11.927734375

		2/21/06		2:39:44 PM		-11.2602539063

		2/21/06		2:39:46 PM		-11.2602539063		0.4245214274

		2/21/06		2:39:48 PM		-11.2944335938

		2/21/06		2:39:50 PM		-11.2944335938

		2/21/06		2:39:52 PM		-12.57421875

		2/21/06		2:39:54 PM		-12.57421875

		2/21/06		2:39:56 PM		-12.1826171875

		2/21/06		2:39:58 PM		-12.1826171875

		2/21/06		2:40:00 PM		-12.8374023438

		2/21/06		2:40:02 PM		-12.8374023438

		2/21/06		2:40:04 PM		-12.0493164063

		2/21/06		2:40:06 PM		-12.0493164063		0.5554998857

		2/21/06		2:40:08 PM		-11.970703125

		2/21/06		2:40:10 PM		-11.970703125

		2/21/06		2:40:12 PM		-12.3676757813

		2/21/06		2:40:14 PM		-12.3676757813

		2/21/06		2:40:16 PM		-11.943359375

		2/21/06		2:40:18 PM		-11.943359375

		2/21/06		2:40:20 PM		-12.5678710938

		2/21/06		2:40:22 PM		-12.5678710938

		2/21/06		2:40:24 PM		-11.82421875

		2/21/06		2:40:26 PM		-11.82421875		0.2988197918

		2/21/06		2:40:28 PM		-12.2119140625

		2/21/06		2:40:30 PM		-12.2119140625

		2/21/06		2:40:32 PM		-11.9243164063

		2/21/06		2:40:34 PM		-11.9243164063

		2/21/06		2:40:36 PM		-11.9892578125

		2/21/06		2:40:38 PM		-11.9892578125

		2/21/06		2:40:40 PM		-12.9541015625

		2/21/06		2:40:42 PM		-12.9541015625

		2/21/06		2:40:44 PM		-12.2041015625

		2/21/06		2:40:46 PM		-12.2041015625		0.3867659312

		2/21/06		2:40:48 PM		-12.4326171875

		2/21/06		2:40:50 PM		-12.4326171875

		2/21/06		2:40:52 PM		-11.498046875

		2/21/06		2:40:54 PM		-11.498046875

		2/21/06		2:40:56 PM		-11.4541015625

		2/21/06		2:40:58 PM		-11.4541015625

		2/21/06		2:41:00 PM		-12.3896484375

		2/21/06		2:41:02 PM		-12.3896484375

		2/21/06		2:41:04 PM		-11.8735351563

		2/21/06		2:41:06 PM		-11.8735351563		0.4422545737

		2/21/06		2:41:08 PM		-12.5205078125

		2/21/06		2:41:10 PM		-12.5205078125

		2/21/06		2:41:12 PM		-11.662109375

		2/21/06		2:41:14 PM		-11.662109375

		2/21/06		2:41:16 PM		-12.0600585938

		2/21/06		2:41:18 PM		-12.0600585938

		2/21/06		2:41:20 PM		-12.5595703125

		2/21/06		2:41:22 PM		-12.5595703125

		2/21/06		2:41:24 PM		-12.2138671875

		2/21/06		2:41:26 PM		-12.2138671875		0.3467520281

		2/21/06		2:41:28 PM		-12.8212890625

		2/21/06		2:41:30 PM		-12.8212890625

		2/21/06		2:41:32 PM		-11.6821289063

		2/21/06		2:41:34 PM		-11.6821289063

		2/21/06		2:41:36 PM		-12.0151367188

		2/21/06		2:41:38 PM		-12.0151367188

		2/21/06		2:41:40 PM		-11.46875

		2/21/06		2:41:42 PM		-11.46875

		2/21/06		2:41:44 PM		-11.4897460938

		2/21/06		2:41:46 PM		-11.4897460938		0.5299218624

		2/21/06		2:41:48 PM		-12.431640625

		2/21/06		2:41:50 PM		-12.431640625

		2/21/06		2:41:52 PM		-11.5791015625

		2/21/06		2:41:54 PM		-11.5791015625

		2/21/06		2:41:56 PM		-12.2802734375

		2/21/06		2:41:58 PM		-12.2802734375

		2/21/06		2:42:00 PM		-11.4370117188

		2/21/06		2:42:02 PM		-11.4370117188

		2/21/06		2:42:04 PM		-11.5776367188

		2/21/06		2:42:06 PM		-11.5776367188		0.4322932109

		2/21/06		2:42:08 PM		-12.423828125

		2/21/06		2:42:10 PM		-12.423828125

		2/21/06		2:42:12 PM		-11.5805664063

		2/21/06		2:42:14 PM		-11.5805664063

		2/21/06		2:42:16 PM		-12.2275390625

		2/21/06		2:42:18 PM		-12.2275390625

		2/21/06		2:42:20 PM		-11.0981445313

		2/21/06		2:42:22 PM		-11.0981445313

		2/21/06		2:42:24 PM		-11.53125

		2/21/06		2:42:26 PM		-11.53125		0.5123115296

		2/21/06		2:42:28 PM		-12.4975585938

		2/21/06		2:42:30 PM		-12.4975585938

		2/21/06		2:42:32 PM		-12.056640625

		2/21/06		2:42:34 PM		-12.056640625

		2/21/06		2:42:36 PM		-13.1079101563

		2/21/06		2:42:38 PM		-13.1079101563

		2/21/06		2:42:40 PM		-11.96875

		2/21/06		2:42:42 PM		-11.96875

		2/21/06		2:42:44 PM		-12.46484375

		2/21/06		2:42:46 PM		-12.46484375		0.4260671793

		2/21/06		2:42:48 PM		-11.9536132813

		2/21/06		2:42:50 PM		-11.9536132813

		2/21/06		2:42:52 PM		-11.4560546875

		2/21/06		2:42:54 PM		-11.4560546875

		2/21/06		2:42:56 PM		-12.0834960938

		2/21/06		2:42:58 PM		-12.0834960938

		2/21/06		2:43:00 PM		-5.8813476563

		2/21/06		2:43:02 PM		-5.8813476563

		2/21/06		2:43:04 PM		-6.369140625

		2/21/06		2:43:06 PM		-6.369140625		2.9591992933

		2/21/06		2:43:08 PM		-5.9133300781

		2/21/06		2:43:10 PM		-5.9133300781

		2/21/06		2:43:12 PM		-6.2995605469

		2/21/06		2:43:14 PM		-6.2995605469

		2/21/06		2:43:16 PM		-7.9367675781

		2/21/06		2:43:18 PM		-7.9367675781

		2/21/06		2:43:20 PM		-7.2924804688

		2/21/06		2:43:22 PM		-7.2924804688

		2/21/06		2:43:24 PM		-8.4516601563

		2/21/06		2:43:26 PM		-8.4516601563		1.0090795814

		2/21/06		2:43:28 PM		-7.4948730469

		2/21/06		2:43:30 PM		-7.4948730469

		2/21/06		2:43:32 PM		-7.8637695313

		2/21/06		2:43:34 PM		-7.8637695313

		2/21/06		2:43:36 PM		-9.3852539063

		2/21/06		2:43:38 PM		-9.3852539063

		2/21/06		2:43:40 PM		-9.0029296875

		2/21/06		2:43:42 PM		-9.0029296875

		2/21/06		2:43:44 PM		-10.408203125

		2/21/06		2:43:46 PM		-10.408203125		1.1100647551

		2/21/06		2:43:48 PM		-9.6455078125

		2/21/06		2:43:50 PM		-9.6455078125

		2/21/06		2:43:52 PM		-10.287109375

		2/21/06		2:43:54 PM		-10.287109375

		2/21/06		2:43:56 PM		-10.861328125

		2/21/06		2:43:58 PM		-10.861328125

		2/21/06		2:44:00 PM		-10.38671875

		2/21/06		2:44:02 PM		-10.38671875

		2/21/06		2:44:04 PM		-11.6147460938

		2/21/06		2:44:06 PM		-11.6147460938		0.6902616885

		2/21/06		2:44:08 PM		-10.4150390625

		2/21/06		2:44:10 PM		-10.4150390625

		2/21/06		2:44:12 PM		-10.845703125

		2/21/06		2:44:14 PM		-10.845703125

		2/21/06		2:44:16 PM		-10.2817382813

		2/21/06		2:44:18 PM		-10.2817382813

		2/21/06		2:44:20 PM		-9.9248046875

		2/21/06		2:44:22 PM		-9.9248046875

		2/21/06		2:44:24 PM		-11.3627929688

		2/21/06		2:44:26 PM		-11.3627929688		0.5223532713

		2/21/06		2:44:28 PM		-10.4951171875

		2/21/06		2:44:30 PM		-10.4951171875

		2/21/06		2:44:32 PM		-11.2373046875

		2/21/06		2:44:34 PM		-11.2373046875

		2/21/06		2:44:36 PM		-10.5673828125

		2/21/06		2:44:38 PM		-10.5673828125

		2/21/06		2:44:40 PM		-10.4370117188

		2/21/06		2:44:42 PM		-10.4370117188

		2/21/06		2:44:44 PM		-11.9331054688

		2/21/06		2:44:46 PM		-11.9331054688		0.6081354211

		2/21/06		2:44:48 PM		-10.9848632813

		2/21/06		2:44:50 PM		-10.9848632813

		2/21/06		2:44:52 PM		-11.7231445313

		2/21/06		2:44:54 PM		-11.7231445313

		2/21/06		2:44:56 PM		-10.82421875

		2/21/06		2:44:58 PM		-10.82421875

		2/21/06		2:45:00 PM		-10.9848632813

		2/21/06		2:45:02 PM		-10.9848632813

		2/21/06		2:45:04 PM		-12.0581054688

		2/21/06		2:45:06 PM		-12.0581054688		0.5115628407

		2/21/06		2:45:08 PM		-11.544921875

		2/21/06		2:45:10 PM		-11.544921875

		2/21/06		2:45:12 PM		-12.5649414063

		2/21/06		2:45:14 PM		-12.5649414063

		2/21/06		2:45:16 PM		-11.61328125

		2/21/06		2:45:18 PM		-11.61328125

		2/21/06		2:45:20 PM		-11.7431640625

		2/21/06		2:45:22 PM		-11.7431640625

		2/21/06		2:45:24 PM		-11.5209960938

		2/21/06		2:45:26 PM		-11.5209960938		0.4126083335

		2/21/06		2:45:28 PM		-10.82421875

		2/21/06		2:45:30 PM		-10.82421875

		2/21/06		2:45:32 PM		-11.798828125

		2/21/06		2:45:34 PM		-11.798828125

		2/21/06		2:45:36 PM		-10.9946289063

		2/21/06		2:45:38 PM		-10.9946289063

		2/21/06		2:45:40 PM		-11.4521484375

		2/21/06		2:45:42 PM		-11.4521484375

		2/21/06		2:45:44 PM		-11.00390625

		2/21/06		2:45:46 PM		-11.00390625		0.3779853948

		2/21/06		2:45:48 PM		-10.828125

		2/21/06		2:45:50 PM		-10.828125

		2/21/06		2:45:52 PM		-12.2094726563

		2/21/06		2:45:54 PM		-12.2094726563

		2/21/06		2:45:56 PM		-11.5693359375

		2/21/06		2:45:58 PM		-11.5693359375

		2/21/06		2:46:00 PM		-12.1899414063

		2/21/06		2:46:02 PM		-12.1899414063

		2/21/06		2:46:04 PM		-11.333984375

		2/21/06		2:46:06 PM		-11.333984375		0.5544884648

		2/21/06		2:46:08 PM		-11.0473632813

		2/21/06		2:46:10 PM		-11.0473632813

		2/21/06		2:46:12 PM		-11.7817382813

		2/21/06		2:46:14 PM		-11.7817382813

		2/21/06		2:46:16 PM		-11.123046875

		2/21/06		2:46:18 PM		-11.123046875

		2/21/06		2:46:20 PM		-11.798828125

		2/21/06		2:46:22 PM		-11.798828125

		2/21/06		2:46:24 PM		-10.9223632813

		2/21/06		2:46:26 PM		-10.9223632813		0.3979500642

		2/21/06		2:46:28 PM		-11.0678710938

		2/21/06		2:46:30 PM		-11.0678710938

		2/21/06		2:46:32 PM		-11.1684570313

		2/21/06		2:46:34 PM		-11.1684570313

		2/21/06		2:46:36 PM		-10.6748046875

		2/21/06		2:46:38 PM		-10.6748046875

		2/21/06		2:46:40 PM		-11.4780273438

		2/21/06		2:46:42 PM		-11.4780273438

		2/21/06		2:46:44 PM		-10.6845703125

		2/21/06		2:46:46 PM		-10.6845703125		0.3216813609

		2/21/06		2:46:48 PM		-10.8452148438

		2/21/06		2:46:50 PM		-10.8452148438

		2/21/06		2:46:52 PM		-10.42578125

		2/21/06		2:46:54 PM		-10.42578125

		2/21/06		2:46:56 PM		-10.2407226563

		2/21/06		2:46:58 PM		-10.2407226563

		2/21/06		2:47:00 PM		-11.3784179688

		2/21/06		2:47:02 PM		-11.3784179688

		2/21/06		2:47:04 PM		-10.880859375

		2/21/06		2:47:06 PM		-10.880859375		0.4177963963

		2/21/06		2:47:08 PM		-11.41796875

		2/21/06		2:47:10 PM		-11.41796875

		2/21/06		2:47:12 PM		-10.6733398438

		2/21/06		2:47:14 PM		-10.6733398438

		2/21/06		2:47:16 PM		-10.6538085938

		2/21/06		2:47:18 PM		-10.6538085938

		2/21/06		2:47:20 PM		-11.7749023438

		2/21/06		2:47:22 PM		-11.7749023438

		2/21/06		2:47:24 PM		-11.2431640625

		2/21/06		2:47:26 PM		-11.2431640625		0.4581037698

		2/21/06		2:47:28 PM		-11.7578125

		2/21/06		2:47:30 PM		-11.7578125

		2/21/06		2:47:32 PM		-10.8745117188

		2/21/06		2:47:34 PM		-10.8745117188

		2/21/06		2:47:36 PM		-10.9868164063

		2/21/06		2:47:38 PM		-10.9868164063

		2/21/06		2:47:40 PM		-11.0112304688

		2/21/06		2:47:42 PM		-11.0112304688

		2/21/06		2:47:44 PM		-10.943359375

		2/21/06		2:47:46 PM		-10.943359375		0.342442811

		2/21/06		2:47:48 PM		-11.865234375

		2/21/06		2:47:50 PM		-11.865234375

		2/21/06		2:47:52 PM		-11.0927734375

		2/21/06		2:47:54 PM		-11.0927734375

		2/21/06		2:47:56 PM		-11.4360351563

		2/21/06		2:47:58 PM		-11.4360351563

		2/21/06		2:48:00 PM		-10.7807617188

		2/21/06		2:48:02 PM		-10.7807617188

		2/21/06		2:48:04 PM		-10.6821289063

		2/21/06		2:48:06 PM		-10.6821289063		0.4593726426

		2/21/06		2:48:08 PM		-11.5029296875

		2/21/06		2:48:10 PM		-11.5029296875

		2/21/06		2:48:12 PM		-11.0063476563

		2/21/06		2:48:14 PM		-11.0063476563

		2/21/06		2:48:16 PM		-11.5356445313

		2/21/06		2:48:18 PM		-11.5356445313

		2/21/06		2:48:20 PM		-10.79296875

		2/21/06		2:48:22 PM		-10.79296875

		2/21/06		2:48:24 PM		-11.1455078125

		2/21/06		2:48:26 PM		-11.1455078125		0.3020351678

		2/21/06		2:48:28 PM		-12.3173828125

		2/21/06		2:48:30 PM		-12.3173828125

		2/21/06		2:48:32 PM		-11.8784179688

		2/21/06		2:48:34 PM		-11.8784179688

		2/21/06		2:48:36 PM		-12.5341796875

		2/21/06		2:48:38 PM		-12.5341796875

		2/21/06		2:48:40 PM		-11.466796875

		2/21/06		2:48:42 PM		-11.466796875

		2/21/06		2:48:44 PM		-11.7680664063

		2/21/06		2:48:46 PM		-11.7680664063		0.4051648637

		2/21/06		2:48:48 PM		-11.87890625

		2/21/06		2:48:50 PM		-11.87890625

		2/21/06		2:48:52 PM		-11.6665039063

		2/21/06		2:48:54 PM		-11.6665039063

		2/21/06		2:48:56 PM		-12.4619140625

		2/21/06		2:48:58 PM		-12.4619140625

		2/21/06		2:49:00 PM		-11.4536132813

		2/21/06		2:49:02 PM		-11.4536132813

		2/21/06		2:49:04 PM		-12.072265625

		2/21/06		2:49:06 PM		-12.072265625		0.3649745332

		2/21/06		2:49:08 PM		-11.4858398438

		2/21/06		2:49:10 PM		-11.4858398438

		2/21/06		2:49:12 PM		-11.4155273438

		2/21/06		2:49:14 PM		-11.4155273438

		2/21/06		2:49:16 PM		-12.326171875

		2/21/06		2:49:18 PM		-12.326171875

		2/21/06		2:49:20 PM		-11.2807617188

		2/21/06		2:49:22 PM		-11.2807617188

		2/21/06		2:49:24 PM		-11.8559570313

		2/21/06		2:49:26 PM		-11.8559570313		0.39868635

		2/21/06		2:49:28 PM		-10.7861328125

		2/21/06		2:49:30 PM		-10.7861328125

		2/21/06		2:49:32 PM		-11.0034179688

		2/21/06		2:49:34 PM		-11.0034179688

		2/21/06		2:49:36 PM		-12.0029296875

		2/21/06		2:49:38 PM		-12.0029296875

		2/21/06		2:49:40 PM		-11.3125

		2/21/06		2:49:42 PM		-11.3125

		2/21/06		2:49:44 PM		-12.265625

		2/21/06		2:49:46 PM		-12.265625		0.601318486

		2/21/06		2:49:48 PM		-11.197265625

		2/21/06		2:49:50 PM		-11.197265625

		2/21/06		2:49:52 PM		-11.6240234375

		2/21/06		2:49:54 PM		-11.6240234375

		2/21/06		2:49:56 PM		-12.4130859375

		2/21/06		2:49:58 PM		-12.4130859375

		2/21/06		2:50:00 PM		-11.8959960938

		2/21/06		2:50:02 PM		-11.8959960938

		2/21/06		2:50:04 PM		-12.8217773438

		2/21/06		2:50:06 PM		-12.8217773438		0.6040709496

		2/21/06		2:50:08 PM		-11.6733398438

		2/21/06		2:50:10 PM		-11.6733398438

		2/21/06		2:50:12 PM		-12.3413085938

		2/21/06		2:50:14 PM		-12.3413085938

		2/21/06		2:50:16 PM		-11.9013671875

		2/21/06		2:50:18 PM		-11.9013671875

		2/21/06		2:50:20 PM		-11.6689453125

		2/21/06		2:50:22 PM		-11.6689453125

		2/21/06		2:50:24 PM		-12.87109375

		2/21/06		2:50:26 PM		-12.87109375		0.4852791172

		2/21/06		2:50:28 PM		-11.7016601563

		2/21/06		2:50:30 PM		-11.7016601563

		2/21/06		2:50:32 PM		-12.4404296875

		2/21/06		2:50:34 PM		-12.4404296875

		2/21/06		2:50:36 PM		-11.5600585938

		2/21/06		2:50:38 PM		-11.5600585938

		2/21/06		2:50:40 PM		-11.4033203125

		2/21/06		2:50:42 PM		-11.4033203125

		2/21/06		2:50:44 PM		-12.5590820313

		2/21/06		2:50:46 PM		-12.5590820313		0.4994725094

		2/21/06		2:50:48 PM		-11.5712890625

		2/21/06		2:50:50 PM		-11.5712890625

		2/21/06		2:50:52 PM		-12.5356445313

		2/21/06		2:50:54 PM		-12.5356445313

		2/21/06		2:50:56 PM		-11.4047851563

		2/21/06		2:50:58 PM		-11.4047851563

		2/21/06		2:51:00 PM		-11.5927734375

		2/21/06		2:51:02 PM		-11.5927734375

		2/21/06		2:51:04 PM		-12.7182617188

		2/21/06		2:51:06 PM		-12.7182617188		0.577434744

		2/21/06		2:51:08 PM		-11.9829101563

		2/21/06		2:51:10 PM		-11.9829101563

		2/21/06		2:51:12 PM		-13.0390625

		2/21/06		2:51:14 PM		-13.0390625

		2/21/06		2:51:16 PM		-11.8950195313

		2/21/06		2:51:18 PM		-11.8950195313

		2/21/06		2:51:20 PM		-12.2329101563

		2/21/06		2:51:22 PM		-12.2329101563

		2/21/06		2:51:24 PM		-12.09765625

		2/21/06		2:51:26 PM		-12.09765625		0.4329401384

		2/21/06		2:51:28 PM		-11.681640625

		2/21/06		2:51:30 PM		-11.681640625

		2/21/06		2:51:32 PM		-13.0190429688

		2/21/06		2:51:34 PM		-13.0190429688

		2/21/06		2:51:36 PM		-11.9482421875

		2/21/06		2:51:38 PM		-11.9482421875

		2/21/06		2:51:40 PM		-12.5361328125

		2/21/06		2:51:42 PM		-12.5361328125

		2/21/06		2:51:44 PM		-12.0654296875

		2/21/06		2:51:46 PM		-12.0654296875		0.499211686

		2/21/06		2:51:48 PM		-11.7963867188

		2/21/06		2:51:50 PM		-11.7963867188

		2/21/06		2:51:52 PM		-13.1533203125

		2/21/06		2:51:54 PM		-13.1533203125

		2/21/06		2:51:56 PM		-12.0922851563

		2/21/06		2:51:58 PM		-12.0922851563

		2/21/06		2:52:00 PM		-12.7075195313

		2/21/06		2:52:02 PM		-12.7075195313

		2/21/06		2:52:04 PM		-11.8828125

		2/21/06		2:52:06 PM		-11.8828125		0.5500591863

		2/21/06		2:52:08 PM		-11.841796875

		2/21/06		2:52:10 PM		-11.841796875

		2/21/06		2:52:12 PM		-13.3764648438

		2/21/06		2:52:14 PM		-13.3764648438

		2/21/06		2:52:16 PM		-12.5639648438

		2/21/06		2:52:18 PM		-12.5639648438

		2/21/06		2:52:20 PM		-13.4482421875

		2/21/06		2:52:22 PM		-13.4482421875

		2/21/06		2:52:24 PM		-12.6494140625

		2/21/06		2:52:26 PM		-12.6494140625		0.6229296322

		2/21/06		2:52:28 PM		-12.7866210938

		2/21/06		2:52:30 PM		-12.7866210938

		2/21/06		2:52:32 PM		-13.2314453125

		2/21/06		2:52:34 PM		-13.2314453125

		2/21/06		2:52:36 PM		-12.69921875

		2/21/06		2:52:38 PM		-12.69921875

		2/21/06		2:52:40 PM		-13.7104492188

		2/21/06		2:52:42 PM		-13.7104492188

		2/21/06		2:52:44 PM		-13.00390625

		2/21/06		2:52:46 PM		-13.00390625		0.3821161766

		2/21/06		2:52:48 PM		-13.3901367188

		2/21/06		2:52:54 PM		-13.390625

		2/21/06		2:52:56 PM		-13.0927734375

		2/21/06		2:52:58 PM		-13.0927734375

		2/21/06		2:53:00 PM		-14.2602539063

		2/21/06		2:53:02 PM		-14.2602539063

		2/21/06		2:53:04 PM		-13.5009765625

		2/21/06		2:53:06 PM		-13.5009765625

		2/21/06		2:53:08 PM		-13.9013671875

		2/21/06		2:53:10 PM		-13.9013671875		0.430383123

		2/21/06		2:53:12 PM		-13.3271484375

		2/21/06		2:53:14 PM		-13.3271484375

		2/21/06		2:53:16 PM		-13.10546875

		2/21/06		2:53:18 PM		-13.10546875

		2/21/06		2:53:20 PM		-14.353515625

		2/21/06		2:53:22 PM		-14.353515625

		2/21/06		2:53:24 PM		-13.5795898438

		2/21/06		2:53:26 PM		-13.5795898438

		2/21/06		2:53:28 PM		-14.1557617188

		2/21/06		2:53:30 PM		-14.1557617188		0.5036959844

		2/21/06		2:53:32 PM		-13.3940429688

		2/21/06		2:53:34 PM		-13.3940429688

		2/21/06		2:53:36 PM		-13.294921875

		2/21/06		2:53:38 PM		-13.294921875

		2/21/06		2:53:40 PM		-13.970703125

		2/21/06		2:53:42 PM		-13.970703125

		2/21/06		2:53:44 PM		-13.3920898438

		2/21/06		2:53:46 PM		-13.3920898438

		2/21/06		2:53:48 PM		-14.1069335938

		2/21/06		2:53:50 PM		-14.1069335938		0.3553037752

		2/21/06		2:53:52 PM		-13.2578125

		2/21/06		2:53:54 PM		-13.2578125

		2/21/06		2:53:56 PM		-13.34765625

		2/21/06		2:53:58 PM		-13.34765625

		2/21/06		2:54:00 PM		-13.0888671875

		2/21/06		2:54:02 PM		-13.0888671875

		2/21/06		2:54:04 PM		-12.7915039063

		2/21/06		2:54:06 PM		-12.7915039063

		2/21/06		2:54:08 PM		-13.6884765625

		2/21/06		2:54:10 PM		-13.6884765625		0.3115895891

		2/21/06		2:54:12 PM		-12.9829101563

		2/21/06		2:54:14 PM		-12.9829101563

		2/21/06		2:54:16 PM		-13.244140625

		2/21/06		2:54:18 PM		-13.244140625

		2/21/06		2:54:20 PM		-12.5390625

		2/21/06		2:54:22 PM		-12.5390625

		2/21/06		2:54:24 PM		-12.3666992188

		2/21/06		2:54:26 PM		-12.3666992188

		2/21/06		2:54:28 PM		-13.3266601563

		2/21/06		2:54:30 PM		-13.3266601563		0.4004727378

		2/21/06		2:54:32 PM		-12.607421875

		2/21/06		2:54:34 PM		-12.607421875

		2/21/06		2:54:36 PM		-12.9912109375

		2/21/06		2:54:38 PM		-12.9912109375

		2/21/06		2:54:40 PM		-12.17578125

		2/21/06		2:54:42 PM		-12.17578125

		2/21/06		2:54:44 PM		-12.2158203125

		2/21/06		2:54:46 PM		-12.2158203125

		2/21/06		2:54:48 PM		-13.1577148438

		2/21/06		2:54:50 PM		-13.1577148438		0.4182834538

		2/21/06		2:54:52 PM		-12.8022460938

		2/21/06		2:54:54 PM		-12.8022460938

		2/21/06		2:54:56 PM		-13.3549804688

		2/21/06		2:54:58 PM		-13.3549804688

		2/21/06		2:55:00 PM		-12.4169921875

		2/21/06		2:55:02 PM		-12.4169921875

		2/21/06		2:55:04 PM		-12.623046875

		2/21/06		2:55:06 PM		-12.623046875

		2/21/06		2:55:08 PM		-12.345703125

		2/21/06		2:55:10 PM		-12.345703125		0.3802414135

		2/21/06		2:55:12 PM		-12.0859375

		2/21/06		2:55:14 PM		-12.0859375

		2/21/06		2:55:16 PM		-12.8193359375

		2/21/06		2:55:18 PM		-12.8193359375

		2/21/06		2:55:20 PM		-12.0141601563

		2/21/06		2:55:22 PM		-12.0141601563

		2/21/06		2:55:24 PM		-12.2998046875

		2/21/06		2:55:26 PM		-12.2998046875

		2/21/06		2:55:28 PM		-11.5454101563

		2/21/06		2:55:30 PM		-11.5454101563		0.4367797494

		2/21/06		2:55:32 PM		-11.5888671875

		2/21/06		2:55:34 PM		-11.5888671875

		2/21/06		2:55:36 PM		-12.4794921875

		2/21/06		2:55:38 PM		-12.4794921875

		2/21/06		2:55:40 PM		-11.7592773438

		2/21/06		2:55:42 PM		-11.7592773438

		2/21/06		2:55:44 PM		-12.2866210938

		2/21/06		2:55:46 PM		-12.2866210938

		2/21/06		2:55:48 PM		-11.244140625

		2/21/06		2:55:50 PM		-11.244140625		0.4779667301

		2/21/06		2:55:52 PM		-11.46875

		2/21/06		2:55:54 PM		-11.46875

		2/21/06		2:55:56 PM		-12.4848632813

		2/21/06		2:55:58 PM		-12.4848632813

		2/21/06		2:56:00 PM		-12.0986328125

		2/21/06		2:56:02 PM		-12.0986328125

		2/21/06		2:56:04 PM		-12.7221679688

		2/21/06		2:56:06 PM		-12.7221679688

		2/21/06		2:56:08 PM		-11.6704101563

		2/21/06		2:56:10 PM		-11.6704101563		0.4983594684

		2/21/06		2:56:12 PM		-12.185546875

		2/21/06		2:56:18 PM		-12.1889648438

		2/21/06		2:56:20 PM		-11.9477539063

		2/21/06		2:56:22 PM		-11.9477539063

		2/21/06		2:56:24 PM		-12.7797851563

		2/21/06		2:56:26 PM		-12.7797851563

		2/21/06		2:56:28 PM		-11.6069335938

		2/21/06		2:56:30 PM		-11.6069335938

		2/21/06		2:56:32 PM		-12.0986328125

		2/21/06		2:56:34 PM		-12.0986328125		0.403628602

		2/21/06		2:56:36 PM		-11.3295898438

		2/21/06		2:56:38 PM		-11.3295898438

		2/21/06		2:56:40 PM		-11.2783203125

		2/21/06		2:56:42 PM		-11.2783203125

		2/21/06		2:56:44 PM		-12.1337890625

		2/21/06		2:56:46 PM		-12.1337890625

		2/21/06		2:56:48 PM		-11.1459960938

		2/21/06		2:56:50 PM		-11.1459960938

		2/21/06		2:56:52 PM		-11.9375

		2/21/06		2:56:54 PM		-11.9375		0.4151156996

		2/21/06		2:56:56 PM		-10.7993164063

		2/21/06		2:56:58 PM		-10.7993164063

		2/21/06		2:57:00 PM		-10.9526367188

		2/21/06		2:57:02 PM		-10.9526367188

		2/21/06		2:57:04 PM		-12.0727539063

		2/21/06		2:57:06 PM		-12.0727539063

		2/21/06		2:57:08 PM		-11.296875

		2/21/06		2:57:10 PM		-11.296875

		2/21/06		2:57:12 PM		-12.21484375

		2/21/06		2:57:14 PM		-12.21484375		0.6083714408

		2/21/06		2:57:16 PM		-11.1040039063

		2/21/06		2:57:18 PM		-11.1040039063

		2/21/06		2:57:20 PM		-11.5639648438

		2/21/06		2:57:22 PM		-11.5639648438

		2/21/06		2:57:24 PM		-11.6513671875

		2/21/06		2:57:26 PM		-11.6513671875

		2/21/06		2:57:28 PM		-11.1455078125

		2/21/06		2:57:30 PM		-11.1455078125

		2/21/06		2:57:32 PM		-12.2084960938

		2/21/06		2:57:34 PM		-12.2084960938		0.4230677693

		2/21/06		2:57:36 PM		-10.935546875

		2/21/06		2:57:38 PM		-10.935546875

		2/21/06		2:57:40 PM		-11.5327148438

		2/21/06		2:57:42 PM		-11.5327148438

		2/21/06		2:57:44 PM		-11.1518554688

		2/21/06		2:57:46 PM		-11.1518554688

		2/21/06		2:57:48 PM		-10.9033203125

		2/21/06		2:57:50 PM		-10.9033203125

		2/21/06		2:57:52 PM		-12.1625976563

		2/21/06		2:57:54 PM		-12.1625976563		0.4951849836

		2/21/06		2:57:56 PM		-11.1904296875

		2/21/06		2:57:58 PM		-11.1904296875

		2/21/06		2:58:00 PM		-3.0277099609

		2/21/06		2:58:02 PM		-3.0277099609

		2/21/06		2:58:04 PM		-1.4604492188

		2/21/06		2:58:06 PM		-1.4604492188

		2/21/06		2:58:08 PM		-2.0889892578

		2/21/06		2:58:10 PM		-2.0889892578

		2/21/06		2:58:12 PM		-4.1704101563

		2/21/06		2:58:14 PM		-4.1704101563		3.7126446741

		2/21/06		2:58:16 PM		-3.9873046875

		2/21/06		2:58:18 PM		-3.9873046875

		2/21/06		2:58:20 PM		-5.7509765625

		2/21/06		2:58:22 PM		-5.7509765625

		2/21/06		2:58:24 PM		-5.4694824219

		2/21/06		2:58:26 PM		-5.4694824219

		2/21/06		2:58:28 PM		-6.4169921875

		2/21/06		2:58:30 PM		-6.4169921875

		2/21/06		2:58:32 PM		-8.0380859375

		2/21/06		2:58:34 PM		-8.0380859375		1.3903912828

		2/21/06		2:58:36 PM		-8.1108398438

		2/21/06		2:58:38 PM		-8.1108398438

		2/21/06		2:58:40 PM		-9.8969726563

		2/21/06		2:58:42 PM		-9.8969726563

		2/21/06		2:58:44 PM		-9.3017578125

		2/21/06		2:58:46 PM		-9.3017578125

		2/21/06		2:58:48 PM		-10.0913085938

		2/21/06		2:58:50 PM		-10.0913085938

		2/21/06		2:58:52 PM		-10.2709960938

		2/21/06		2:58:54 PM		-10.2709960938		0.8252711098

		2/21/06		2:58:56 PM		-10.0234375

		2/21/06		2:58:58 PM		-10.0234375

		2/21/06		2:59:00 PM		-11.5092773438

		2/21/06		2:59:02 PM		-11.5092773438

		2/21/06		2:59:04 PM		-10.7680664063

		2/21/06		2:59:06 PM		-10.7680664063

		2/21/06		2:59:08 PM		-11.4658203125

		2/21/06		2:59:10 PM		-11.4658203125

		2/21/06		2:59:12 PM		-11.0620117188

		2/21/06		2:59:14 PM		-11.0620117188		0.5738351015

		2/21/06		2:59:16 PM		-10.9370117188

		2/21/06		2:59:18 PM		-10.9370117188

		2/21/06		2:59:20 PM		-12.4653320313

		2/21/06		2:59:22 PM		-12.4653320313

		2/21/06		2:59:24 PM		-11.6284179688

		2/21/06		2:59:26 PM		-11.6284179688

		2/21/06		2:59:28 PM		-12.2993164063

		2/21/06		2:59:30 PM		-12.2993164063

		2/21/06		2:59:32 PM		-11.5092773438

		2/21/06		2:59:34 PM		-11.5092773438		0.5860472264

		2/21/06		2:59:36 PM		-11.3920898438

		2/21/06		2:59:38 PM		-11.3920898438

		2/21/06		2:59:40 PM		-12.8286132813

		2/21/06		2:59:42 PM		-12.8286132813

		2/21/06		2:59:44 PM		-12.1767578125

		2/21/06		2:59:46 PM		-12.1767578125

		2/21/06		2:59:48 PM		-12.9946289063

		2/21/06		2:59:50 PM		-12.9946289063

		2/21/06		2:59:52 PM		-12.1337890625

		2/21/06		2:59:54 PM		-12.1337890625		0.6016501271

		2/21/06		2:59:56 PM		-12.185546875

		2/21/06		2:59:58 PM		-12.185546875

		2/21/06		3:00:00 PM		-12.3696289063

		2/21/06		3:00:02 PM		-12.3696289063

		2/21/06		3:00:04 PM		-11.6743164063

		2/21/06		3:00:06 PM		-11.6743164063

		2/21/06		3:00:08 PM		-12.5234375

		2/21/06		3:00:10 PM		-12.5234375

		2/21/06		3:00:12 PM		-11.6650390625

		2/21/06		3:00:14 PM		-11.6650390625		0.3736811015

		2/21/06		3:00:16 PM		-11.818359375

		2/21/06		3:00:18 PM		-11.818359375

		2/21/06		3:00:20 PM		-11.3837890625

		2/21/06		3:00:22 PM		-11.3837890625

		2/21/06		3:00:24 PM		-11.06640625

		2/21/06		3:00:26 PM		-11.06640625

		2/21/06		3:00:28 PM		-12.2426757813

		2/21/06		3:00:30 PM		-12.2426757813

		2/21/06		3:00:32 PM		-11.591796875

		2/21/06		3:00:34 PM		-11.591796875		0.4190271273

		2/21/06		3:00:36 PM		-12.06640625

		2/21/06		3:00:38 PM		-12.06640625

		2/21/06		3:00:40 PM		-11.4711914063

		2/21/06		3:00:42 PM		-11.4711914063

		2/21/06		3:00:44 PM		-11.275390625

		2/21/06		3:00:46 PM		-11.275390625

		2/21/06		3:00:48 PM		-12.5380859375

		2/21/06		3:00:50 PM		-12.5380859375

		2/21/06		3:00:52 PM		-11.8774414063

		2/21/06		3:00:54 PM		-11.8774414063		0.4701362739

		2/21/06		3:00:56 PM		-12.4155273438

		2/21/06		3:00:58 PM		-12.4155273438

		2/21/06		3:01:00 PM		-11.455078125

		2/21/06		3:01:02 PM		-11.455078125

		2/21/06		3:01:04 PM		-11.3232421875

		2/21/06		3:01:06 PM		-11.3232421875

		2/21/06		3:01:08 PM		-11.7783203125

		2/21/06		3:01:10 PM		-11.7783203125

		2/21/06		3:01:12 PM		-11.5268554688

		2/21/06		3:01:14 PM		-11.5268554688		0.4082552206

		2/21/06		3:01:16 PM		-12.3310546875

		2/21/06		3:01:18 PM		-12.3310546875

		2/21/06		3:01:20 PM		-11.6020507813

		2/21/06		3:01:22 PM		-11.6020507813

		2/21/06		3:01:24 PM		-11.705078125

		2/21/06		3:01:26 PM		-11.705078125

		2/21/06		3:01:28 PM		-11.1870117188

		2/21/06		3:01:30 PM		-11.1870117188

		2/21/06		3:01:32 PM		-10.7465820313

		2/21/06		3:01:34 PM		-10.7465820313		0.5593037726

		2/21/06		3:01:36 PM		-11.5634765625

		2/21/06		3:01:38 PM		-11.5634765625

		2/21/06		3:01:40 PM		-10.6743164063

		2/21/06		3:01:42 PM		-10.6743164063

		2/21/06		3:01:44 PM		-10.9350585938

		2/21/06		3:01:46 PM		-10.9350585938

		2/21/06		3:01:48 PM		-10.220703125

		2/21/06		3:01:54 PM		-10.2114257813

		2/21/06		3:01:56 PM		-11.314453125

		2/21/06		3:01:58 PM		-11.314453125		0.4997004168

		2/21/06		3:02:00 PM		-10.7846679688

		2/21/06		3:02:02 PM		-10.7846679688

		2/21/06		3:02:04 PM		-11.2192382813

		2/21/06		3:02:06 PM		-11.2192382813

		2/21/06		3:02:08 PM		-10.2705078125

		2/21/06		3:02:10 PM		-10.2705078125

		2/21/06		3:02:12 PM		-10.3212890625

		2/21/06		3:02:14 PM		-10.3212890625

		2/21/06		3:02:16 PM		-10.7485351563

		2/21/06		3:02:18 PM		-10.7485351563		0.3658068372

		2/21/06		3:02:20 PM		-10.4165039063

		2/21/06		3:02:22 PM		-10.4165039063

		2/21/06		3:02:24 PM		-11.13671875

		2/21/06		3:02:26 PM		-11.13671875

		2/21/06		3:02:28 PM		-10.3466796875

		2/21/06		3:02:30 PM		-10.3466796875

		2/21/06		3:02:32 PM		-10.8266601563

		2/21/06		3:02:34 PM		-10.8266601563

		2/21/06		3:02:36 PM		-10.6889648438

		2/21/06		3:02:42 PM		-10.6865234375		0.3020869507

		2/21/06		3:02:44 PM		-11.4526367188

		2/21/06		3:02:46 PM		-11.4526367188

		2/21/06		3:02:48 PM		-10.4438476563

		2/21/06		3:02:50 PM		-10.4438476563

		2/21/06		3:02:52 PM		-10.6918945313

		2/21/06		3:02:54 PM		-10.6918945313

		2/21/06		3:02:56 PM		-9.8120117188

		2/21/06		3:02:58 PM		-9.8120117188

		2/21/06		3:03:00 PM		-9.8735351563

		2/21/06		3:03:02 PM		-9.8735351563		0.6329924486

		2/21/06		3:03:04 PM		-10.8623046875

		2/21/06		3:03:06 PM		-10.8623046875

		2/21/06		3:03:08 PM		-10.2700195313

		2/21/06		3:03:10 PM		-10.2700195313

		2/21/06		3:03:12 PM		-10.9267578125

		2/21/06		3:03:14 PM		-10.9267578125

		2/21/06		3:03:16 PM		-9.9418945313

		2/21/06		3:03:18 PM		-9.9418945313

		2/21/06		3:03:20 PM		-10.3295898438

		2/21/06		3:03:22 PM		-10.3295898438		0.3947031853

		2/21/06		3:03:24 PM		-11.08203125

		2/21/06		3:03:26 PM		-11.08203125

		2/21/06		3:03:28 PM		-10.5668945313

		2/21/06		3:03:30 PM		-10.5668945313

		2/21/06		3:03:32 PM		-11.1596679688

		2/21/06		3:03:34 PM		-11.1596679688

		2/21/06		3:03:36 PM		-9.9790039063

		2/21/06		3:03:38 PM		-9.9790039063

		2/21/06		3:03:40 PM		-10.5004882813

		2/21/06		3:03:42 PM		-10.5004882813		0.453533868

		2/21/06		3:03:44 PM		-10.2475585938

		2/21/06		3:03:46 PM		-10.2475585938

		2/21/06		3:03:48 PM		-10.1005859375

		2/21/06		3:03:50 PM		-10.1005859375

		2/21/06		3:03:52 PM		-11.18359375

		2/21/06		3:03:54 PM		-11.18359375

		2/21/06		3:03:56 PM		-10.2822265625

		2/21/06		3:03:58 PM		-10.2822265625

		2/21/06		3:04:00 PM		-11.01953125

		2/21/06		3:04:02 PM		-11.01953125		0.4680106202

		2/21/06		3:04:04 PM		-10.0561523438

		2/21/06		3:04:06 PM		-10.0561523438

		2/21/06		3:04:08 PM		-9.9213867188

		2/21/06		3:04:10 PM		-9.9213867188

		2/21/06		3:04:12 PM		-10.8979492188

		2/21/06		3:04:14 PM		-10.8979492188

		2/21/06		3:04:16 PM		-9.8969726563

		2/21/06		3:04:18 PM		-9.8969726563

		2/21/06		3:04:20 PM		-10.658203125

		2/21/06		3:04:22 PM		-10.658203125		0.4346472359

		2/21/06		3:04:24 PM		-9.6176757813

		2/21/06		3:04:26 PM		-9.6176757813

		2/21/06		3:04:28 PM		-9.8720703125

		2/21/06		3:04:30 PM		-9.8720703125

		2/21/06		3:04:32 PM		-11.123046875

		2/21/06		3:04:34 PM		-11.123046875

		2/21/06		3:04:36 PM		-10.5327148438

		2/21/06		3:04:38 PM		-10.5327148438

		2/21/06		3:04:40 PM		-11.48046875

		2/21/06		3:04:42 PM		-11.48046875		0.7483603321

		2/21/06		3:04:44 PM		-10.1625976563

		2/21/06		3:04:46 PM		-10.1625976563

		2/21/06		3:04:48 PM		-10.4731445313

		2/21/06		3:04:50 PM		-10.4731445313

		2/21/06		3:04:52 PM		-10.4389648438

		2/21/06		3:04:54 PM		-10.4389648438

		2/21/06		3:04:56 PM		-9.783203125

		2/21/06		3:04:58 PM		-9.783203125

		2/21/06		3:05:00 PM		-10.8862304688

		2/21/06		3:05:02 PM		-10.8862304688		0.3849946332

		2/21/06		3:05:04 PM		-9.822265625

		2/21/06		3:05:06 PM		-9.822265625

		2/21/06		3:05:08 PM		-10.54296875

		2/21/06		3:05:10 PM		-10.54296875

		2/21/06		3:05:12 PM		-10.0073242188

		2/21/06		3:05:14 PM		-10.0073242188

		2/21/06		3:05:16 PM		-9.857421875

		2/21/06		3:05:18 PM		-9.857421875

		2/21/06		3:05:20 PM		-11.1997070313

		2/21/06		3:05:22 PM		-11.1997070313		0.5532293936

		2/21/06		3:05:24 PM		-10.0893554688

		2/21/06		3:05:26 PM		-10.0893554688

		2/21/06		3:05:28 PM		-10.8022460938

		2/21/06		3:05:30 PM		-10.8022460938

		2/21/06		3:05:32 PM		-9.716796875

		2/21/06		3:05:34 PM		-9.716796875

		2/21/06		3:05:36 PM		-9.5849609375

		2/21/06		3:05:38 PM		-9.5849609375

		2/21/06		3:05:40 PM		-11.0439453125

		2/21/06		3:05:42 PM		-11.0439453125		0.6124054332

		2/21/06		3:05:44 PM		-10.4135742188

		2/21/06		3:05:46 PM		-10.4135742188

		2/21/06		3:05:48 PM		-11.5043945313

		2/21/06		3:05:50 PM		-11.5043945313

		2/21/06		3:05:52 PM		-10.5737304688

		2/21/06		3:05:54 PM		-10.5737304688

		2/21/06		3:05:56 PM		-10.7592773438

		2/21/06		3:05:58 PM		-10.7592773438

		2/21/06		3:06:00 PM		-11.2314453125

		2/21/06		3:06:02 PM		-11.2314453125		0.4315222822

		2/21/06		3:06:04 PM		-10.3813476563

		2/21/06		3:06:06 PM		-10.3813476563

		2/21/06		3:06:08 PM		-11.2661132813

		2/21/06		3:06:10 PM		-11.2661132813

		2/21/06		3:06:12 PM		-10.0341796875

		2/21/06		3:06:14 PM		-10.0341796875

		2/21/06		3:06:16 PM		-10.2353515625

		2/21/06		3:06:18 PM		-10.2353515625

		2/21/06		3:06:20 PM		-9.9536132813

		2/21/06		3:06:22 PM		-9.9536132813		0.4960614318

		2/21/06		3:06:24 PM		-9.6625976563

		2/21/06		3:06:26 PM		-9.6625976563

		2/21/06		3:06:28 PM		-11.0444335938

		2/21/06		3:06:30 PM		-11.0444335938

		2/21/06		3:06:32 PM		-10.2778320313

		2/21/06		3:06:34 PM		-10.2778320313

		2/21/06		3:06:36 PM		-10.8979492188

		2/21/06		3:06:38 PM		-10.8979492188

		2/21/06		3:06:40 PM		-10.3491210938

		2/21/06		3:06:42 PM		-10.3491210938		0.5193511625

		2/21/06		3:06:44 PM		-10.005859375

		2/21/06		3:06:46 PM		-10.005859375

		2/21/06		3:06:48 PM		-11.3481445313

		2/21/06		3:06:50 PM		-11.3481445313

		2/21/06		3:06:52 PM		-10.4545898438

		2/21/06		3:06:54 PM		-10.4545898438

		2/21/06		3:06:56 PM		-11.1538085938

		2/21/06		3:06:58 PM		-11.1538085938

		2/21/06		3:07:00 PM		-10.6611328125

		2/21/06		3:07:02 PM		-10.6611328125		0.5091494861

		2/21/06		3:07:04 PM		-10.8862304688

		2/21/06		3:07:06 PM		-10.8862304688

		2/21/06		3:07:08 PM		-12.1645507813

		2/21/06		3:07:10 PM		-12.1645507813

		2/21/06		3:07:12 PM		-11.7080078125

		2/21/06		3:07:14 PM		-11.7080078125

		2/21/06		3:07:16 PM		-12.6728515625

		2/21/06		3:07:18 PM		-12.6728515625

		2/21/06		3:07:20 PM		-11.83203125

		2/21/06		3:07:22 PM		-11.83203125		0.6191976655

		2/21/06		3:07:24 PM		-11.8120117188

		2/21/06		3:07:26 PM		-11.8120117188

		2/21/06		3:07:28 PM		-11.6489257813

		2/21/06		3:07:30 PM		-11.6489257813

		2/21/06		3:07:32 PM		-10.98046875

		2/21/06		3:07:34 PM		-10.98046875

		2/21/06		3:07:36 PM		-11.873046875

		2/21/06		3:07:38 PM		-11.873046875

		2/21/06		3:07:40 PM		-11.064453125

		2/21/06		3:07:42 PM		-11.064453125		0.3987132728

		2/21/06		3:07:44 PM		-11.3911132813

		2/21/06		3:07:46 PM		-11.3911132813

		2/21/06		3:07:48 PM		-10.9013671875

		2/21/06		3:07:50 PM		-10.9013671875

		2/21/06		3:07:52 PM		-10.6235351563

		2/21/06		3:07:54 PM		-10.6235351563

		2/21/06		3:07:56 PM		-11.7099609375

		2/21/06		3:07:58 PM		-11.7099609375

		2/21/06		3:08:00 PM		-10.8569335938

		2/21/06		3:08:02 PM		-10.8569335938		0.4169454786

		2/21/06		3:08:04 PM		-11.1694335938

		2/21/06		3:08:06 PM		-11.1694335938

		2/21/06		3:08:08 PM		-10.3500976563

		2/21/06		3:08:10 PM		-10.3500976563

		2/21/06		3:08:12 PM		-10.1518554688

		2/21/06		3:08:14 PM		-10.1518554688

		2/21/06		3:08:16 PM		-11.3583984375

		2/21/06		3:08:18 PM		-11.3583984375

		2/21/06		3:08:20 PM		-10.9526367188

		2/21/06		3:08:22 PM		-10.9526367188		0.4930696632

		2/21/06		3:08:24 PM		-11.6840820313

		2/21/06		3:08:26 PM		-11.6840820313

		2/21/06		3:08:28 PM		-10.88671875

		2/21/06		3:08:30 PM		-10.88671875

		2/21/06		3:08:32 PM		-10.9624023438

		2/21/06		3:08:34 PM		-10.9624023438

		2/21/06		3:08:36 PM		-11.033203125

		2/21/06		3:08:38 PM		-11.033203125

		2/21/06		3:08:40 PM		-10.4936523438

		2/21/06		3:08:42 PM		-10.4936523438		0.4052388707

		2/21/06		3:08:44 PM		-11.2084960938

		2/21/06		3:08:46 PM		-11.2084960938

		2/21/06		3:08:48 PM		-10.3598632813

		2/21/06		3:08:50 PM		-10.3598632813

		2/21/06		3:08:52 PM		-10.4233398438

		2/21/06		3:08:54 PM		-10.4233398438

		2/21/06		3:08:56 PM		-9.8857421875

		2/21/06		3:08:58 PM		-9.8857421875

		2/21/06		3:09:00 PM		-9.8247070313

		2/21/06		3:09:02 PM		-9.8247070313		0.5235565607

		2/21/06		3:09:04 PM		-10.8530273438

		2/21/06		3:09:06 PM		-10.8530273438

		2/21/06		3:09:08 PM		-10.2524414063

		2/21/06		3:09:10 PM		-10.2524414063

		2/21/06		3:09:12 PM		-10.6928710938

		2/21/06		3:09:14 PM		-10.6928710938

		2/21/06		3:09:16 PM		-9.8764648438

		2/21/06		3:09:18 PM		-9.8764648438

		2/21/06		3:09:20 PM		-9.7890625

		2/21/06		3:09:22 PM		-9.7890625		0.4478657538

		2/21/06		3:09:24 PM		-10.783203125

		2/21/06		3:09:26 PM		-10.783203125

		2/21/06		3:09:28 PM		-10.2685546875

		2/21/06		3:09:30 PM		-10.2685546875

		2/21/06		3:09:32 PM		-10.6899414063

		2/21/06		3:09:34 PM		-10.6899414063

		2/21/06		3:09:36 PM		-9.85546875

		2/21/06		3:09:38 PM		-9.85546875

		2/21/06		3:09:40 PM		-10.2758789063

		2/21/06		3:09:42 PM		-10.2758789063		0.3517844773

		2/21/06		3:09:44 PM		-10.7421875

		2/21/06		3:09:46 PM		-10.7421875

		2/21/06		3:09:48 PM		-10.5375976563

		2/21/06		3:09:50 PM		-10.5375976563

		2/21/06		3:09:52 PM		-11.3129882813

		2/21/06		3:09:54 PM		-11.3129882813

		2/21/06		3:09:56 PM		-10.3671875

		2/21/06		3:09:58 PM		-10.3671875

		2/21/06		3:10:00 PM		-10.6923828125

		2/21/06		3:10:02 PM		-10.6923828125		0.3366796689

		2/21/06		3:10:04 PM		-10.12890625

		2/21/06		3:10:06 PM		-10.12890625

		2/21/06		3:10:08 PM		-10.052734375

		2/21/06		3:10:10 PM		-10.052734375

		2/21/06		3:10:12 PM		-10.8676757813

		2/21/06		3:10:14 PM		-10.8676757813

		2/21/06		3:10:16 PM		-10.2211914063

		2/21/06		3:10:18 PM		-10.2211914063

		2/21/06		3:10:20 PM		-10.9624023438

		2/21/06		3:10:22 PM		-10.9624023438		0.4083096192

		2/21/06		3:10:24 PM		-10.24609375

		2/21/06		3:10:26 PM		-10.24609375

		2/21/06		3:10:28 PM		-10.5791015625

		2/21/06		3:10:30 PM		-10.5791015625

		2/21/06		3:10:32 PM		-11.7495117188

		2/21/06		3:10:34 PM		-11.7495117188

		2/21/06		3:10:36 PM		-11.0478515625

		2/21/06		3:10:38 PM		-11.0478515625

		2/21/06		3:10:40 PM		-11.556640625

		2/21/06		3:10:42 PM		-11.556640625		0.5987049042

		2/21/06		3:10:44 PM		-10.1796875

		2/21/06		3:10:46 PM		-10.1796875

		2/21/06		3:10:48 PM		-10.2993164063

		2/21/06		3:10:50 PM		-10.2993164063

		2/21/06		3:10:52 PM		-10.8544921875

		2/21/06		3:10:54 PM		-10.8544921875

		2/21/06		3:10:56 PM		-10.3354492188

		2/21/06		3:10:58 PM		-10.3354492188

		2/21/06		3:11:00 PM		-11.1958007813

		2/21/06		3:11:02 PM		-11.1958007813		0.4091037515

		2/21/06		3:11:04 PM		-10.1489257813

		2/21/06		3:11:06 PM		-10.1489257813

		2/21/06		3:11:08 PM		-10.8129882813

		2/21/06		3:11:10 PM		-10.8129882813

		2/21/06		3:11:12 PM		-10.5405273438

		2/21/06		3:11:14 PM		-10.5405273438

		2/21/06		3:11:16 PM		-10.2670898438

		2/21/06		3:11:18 PM		-10.2670898438

		2/21/06		3:11:20 PM		-11.0595703125

		2/21/06		3:11:22 PM		-11.0595703125		0.3554533083

		2/21/06		3:11:24 PM		-9.8403320313

		2/21/06		3:11:26 PM		-9.8403320313

		2/21/06		3:11:28 PM		-10.4697265625

		2/21/06		3:11:30 PM		-10.4697265625

		2/21/06		3:11:32 PM		-9.5405273438

		2/21/06		3:11:34 PM		-9.5405273438

		2/21/06		3:11:36 PM		-9.6821289063

		2/21/06		3:11:38 PM		-9.6821289063

		2/21/06		3:11:40 PM		-10.962890625

		2/21/06		3:11:42 PM		-10.962890625		0.5649636089

		2/21/06		3:11:44 PM		-10.2109375

		2/21/06		3:11:46 PM		-10.2109375

		2/21/06		3:11:48 PM		-11.1967773438

		2/21/06		3:11:50 PM		-11.1967773438

		2/21/06		3:11:52 PM		-10.1586914063

		2/21/06		3:11:54 PM		-10.1586914063

		2/21/06		3:11:56 PM		-10.3520507813

		2/21/06		3:11:58 PM		-10.3520507813

		2/21/06		3:12:00 PM		-11.2568359375

		2/21/06		3:12:02 PM		-11.2568359375		0.5140326061

		2/21/06		3:12:04 PM		-10.369140625

		2/21/06		3:12:06 PM		-10.369140625

		2/21/06		3:12:08 PM		-11.2817382813

		2/21/06		3:12:10 PM		-11.2817382813

		2/21/06		3:12:12 PM		-10.1206054688

		2/21/06		3:12:14 PM		-10.1206054688

		2/21/06		3:12:16 PM		-10.5244140625

		2/21/06		3:12:18 PM		-10.5244140625

		2/21/06		3:12:20 PM		-10.4780273438

		2/21/06		3:12:22 PM		-10.4780273438		0.4104877598

		2/21/06		3:12:24 PM		-10.1088867188

		2/21/06		3:12:26 PM		-10.1088867188

		2/21/06		3:12:28 PM		-11.3090820313

		2/21/06		3:12:30 PM		-11.3090820313

		2/21/06		3:12:32 PM		-10.1918945313

		2/21/06		3:12:34 PM		-10.1918945313

		2/21/06		3:12:36 PM		-10.7626953125

		2/21/06		3:12:38 PM		-10.7626953125

		2/21/06		3:12:40 PM		-9.8969726563

		2/21/06		3:12:42 PM		-9.8969726563		0.5425331424

		2/21/06		3:12:44 PM		-9.58203125

		2/21/06		3:12:46 PM		-9.58203125

		2/21/06		3:12:48 PM		-10.896484375

		2/21/06		3:12:50 PM		-10.896484375

		2/21/06		3:12:52 PM		-9.9677734375

		2/21/06		3:12:54 PM		-9.9677734375

		2/21/06		3:12:56 PM		-10.7788085938

		2/21/06		3:12:58 PM		-10.7788085938

		2/21/06		3:13:00 PM		3.5609130859

		2/21/06		3:13:02 PM		3.5609130859		5.8698828069

		2/21/06		3:13:04 PM		4.2731933594

		2/21/06		3:13:06 PM		4.2731933594

		2/21/06		3:13:08 PM		1.7583618164

		2/21/06		3:13:10 PM		1.7583618164

		2/21/06		3:13:12 PM		0.9558105469

		2/21/06		3:13:14 PM		0.9558105469

		2/21/06		3:13:16 PM		-1.614074707

		2/21/06		3:13:18 PM		-1.614074707

		2/21/06		3:13:20 PM		-2.0793457031

		2/21/06		3:13:22 PM		-2.0793457031		2.4506004767

		2/21/06		3:13:24 PM		-3.7723388672

		2/21/06		3:13:26 PM		-3.7723388672

		2/21/06		3:13:28 PM		-5.5402832031

		2/21/06		3:13:30 PM		-5.5402832031

		2/21/06		3:13:32 PM		-6.3388671875

		2/21/06		3:13:34 PM		-6.3388671875

		2/21/06		3:13:36 PM		-8.7783203125

		2/21/06		3:13:38 PM		-8.7783203125

		2/21/06		3:13:40 PM		-9.1215820313

		2/21/06		3:13:42 PM		-9.1215820313		2.1202466472

		2/21/06		3:13:44 PM		-10.4916992188

		2/21/06		3:13:46 PM		-10.4916992188

		2/21/06		3:13:48 PM		-10.9809570313

		2/21/06		3:13:50 PM		-10.9809570313

		2/21/06		3:13:52 PM		-11.1411132813

		2/21/06		3:13:54 PM		-11.1411132813

		2/21/06		3:13:56 PM		-12.8193359375

		2/21/06		3:13:58 PM		-12.8193359375

		2/21/06		3:14:00 PM		-12.1860351563

		2/21/06		3:14:02 PM		-12.1860351563		0.8973205051

		2/21/06		3:14:04 PM		-12.7231445313

		2/21/06		3:14:06 PM		-12.7231445313

		2/21/06		3:14:08 PM		-12.2587890625

		2/21/06		3:14:10 PM		-12.2587890625

		2/21/06		3:14:12 PM		-12.1494140625

		2/21/06		3:14:14 PM		-12.1494140625

		2/21/06		3:14:16 PM		-13.5385742188

		2/21/06		3:14:18 PM		-13.5385742188

		2/21/06		3:14:20 PM		-13.0229492188

		2/21/06		3:14:22 PM		-13.0229492188		0.5371552024

		2/21/06		3:14:24 PM		-13.6884765625

		2/21/06		3:14:26 PM		-13.6884765625

		2/21/06		3:14:28 PM		-12.775390625

		2/21/06		3:14:30 PM		-12.775390625

		2/21/06		3:14:32 PM		-12.587890625

		2/21/06		3:14:34 PM		-12.587890625

		2/21/06		3:14:36 PM		-13.1904296875

		2/21/06		3:14:38 PM		-13.1904296875

		2/21/06		3:14:40 PM		-12.4252929688

		2/21/06		3:14:42 PM		-12.4252929688		0.4804445338

		2/21/06		3:14:44 PM		-13.07421875

		2/21/06		3:14:46 PM		-13.07421875

		2/21/06		3:14:48 PM		-12.1630859375

		2/21/06		3:14:50 PM		-12.1630859375

		2/21/06		3:14:52 PM		-12.2041015625

		2/21/06		3:14:54 PM		-12.2041015625

		2/21/06		3:14:56 PM		-12.0522460938

		2/21/06		3:14:58 PM		-12.0522460938

		2/21/06		3:15:00 PM		-11.765625

		2/21/06		3:15:02 PM		-11.765625		0.4625306724

		2/21/06		3:15:04 PM		-12.7900390625

		2/21/06		3:15:06 PM		-12.7900390625

		2/21/06		3:15:08 PM		-12.0502929688

		2/21/06		3:15:10 PM		-12.0502929688

		2/21/06		3:15:12 PM		-12.3515625

		2/21/06		3:15:14 PM		-12.3515625

		2/21/06		3:15:16 PM		-11.5668945313

		2/21/06		3:15:18 PM		-11.5668945313

		2/21/06		3:15:20 PM		-11.0034179688

		2/21/06		3:15:22 PM		-11.0034179688		0.6531520645

		2/21/06		3:15:24 PM		-12.0029296875

		2/21/06		3:15:26 PM		-12.0029296875

		2/21/06		3:15:28 PM		-11.3125

		2/21/06		3:15:30 PM		-11.3125

		2/21/06		3:15:32 PM		-11.7592773438

		2/21/06		3:15:34 PM		-11.7592773438

		2/21/06		3:15:36 PM		-11.056640625

		2/21/06		3:15:38 PM		-11.056640625

		2/21/06		3:15:40 PM		-11.130859375

		2/21/06		3:15:42 PM		-11.130859375		0.3878265646

		2/21/06		3:15:44 PM		-12.2578125

		2/21/06		3:15:46 PM		-12.2578125

		2/21/06		3:15:48 PM		-11.705078125

		2/21/06		3:15:50 PM		-11.705078125

		2/21/06		3:15:52 PM		-12.2270507813

		2/21/06		3:15:54 PM		-12.2270507813

		2/21/06		3:15:56 PM		-11.1787109375

		2/21/06		3:15:58 PM		-11.1787109375

		2/21/06		3:16:00 PM		-10.9921875

		2/21/06		3:16:02 PM		-10.9921875		0.5493088204

		2/21/06		3:16:04 PM		-10.8349609375

		2/21/06		3:16:06 PM		-10.8349609375

		2/21/06		3:16:08 PM		-10.6245117188

		2/21/06		3:16:10 PM		-10.6245117188

		2/21/06		3:16:12 PM		-11.4760742188

		2/21/06		3:16:14 PM		-11.4760742188

		2/21/06		3:16:16 PM		-10.791015625

		2/21/06		3:16:18 PM		-10.791015625

		2/21/06		3:16:20 PM		-11.234375

		2/21/06		3:16:22 PM		-11.234375		0.3310511666

		2/21/06		3:16:24 PM		-10.6826171875

		2/21/06		3:16:26 PM		-10.6826171875

		2/21/06		3:16:28 PM		-10.6171875

		2/21/06		3:16:30 PM		-10.6171875

		2/21/06		3:16:32 PM		-11.568359375

		2/21/06		3:16:34 PM		-11.568359375

		2/21/06		3:16:36 PM		-10.9594726563

		2/21/06		3:16:38 PM		-10.9594726563

		2/21/06		3:16:40 PM		-11.337890625

		2/21/06		3:16:42 PM		-11.337890625		0.3889136776

		2/21/06		3:16:44 PM		-10.4809570313

		2/21/06		3:16:46 PM		-10.4809570313

		2/21/06		3:16:48 PM		-10.6811523438

		2/21/06		3:16:50 PM		-10.6811523438

		2/21/06		3:16:52 PM		-11.7280273438

		2/21/06		3:16:54 PM		-11.7280273438

		2/21/06		3:16:56 PM		-11.470703125

		2/21/06		3:16:58 PM		-11.470703125

		2/21/06		3:17:00 PM		-12.1518554688

		2/21/06		3:17:02 PM		-12.1518554688		0.6652946341

		2/21/06		3:17:04 PM		-11.0541992188

		2/21/06		3:17:06 PM		-11.0541992188

		2/21/06		3:17:08 PM		-11.2548828125

		2/21/06		3:17:10 PM		-11.2548828125

		2/21/06		3:17:12 PM		-11.072265625

		2/21/06		3:17:14 PM		-11.072265625

		2/21/06		3:17:16 PM		-10.7563476563

		2/21/06		3:17:18 PM		-10.7563476563

		2/21/06		3:17:20 PM		-11.2744140625

		2/21/06		3:17:22 PM		-11.2744140625		0.1965411118

		2/21/06		3:17:24 PM		-10.3129882813

		2/21/06		3:17:26 PM		-10.3129882813

		2/21/06		3:17:28 PM		-10.767578125

		2/21/06		3:17:30 PM		-10.767578125

		2/21/06		3:17:32 PM		-10.154296875

		2/21/06		3:17:34 PM		-10.154296875

		2/21/06		3:17:36 PM		-10.2216796875

		2/21/06		3:17:38 PM		-10.2216796875

		2/21/06		3:17:40 PM		-11.224609375

		2/21/06		3:17:42 PM		-11.224609375		0.4274055568

		2/21/06		3:17:44 PM		-10.3842773438

		2/21/06		3:17:46 PM		-10.3842773438

		2/21/06		3:17:48 PM		-10.9521484375

		2/21/06		3:17:50 PM		-10.9521484375

		2/21/06		3:17:52 PM		-9.9384765625

		2/21/06		3:17:54 PM		-9.9384765625

		2/21/06		3:17:56 PM		-10.1547851563

		2/21/06		3:17:58 PM		-10.1547851563

		2/21/06		3:18:00 PM		-11.0805664063

		2/21/06		3:18:02 PM		-11.0805664063		0.4688871282

		2/21/06		3:18:04 PM		-10.45703125

		2/21/06		3:18:06 PM		-10.45703125

		2/21/06		3:18:08 PM		-11.2646484375

		2/21/06		3:18:10 PM		-11.2646484375

		2/21/06		3:18:12 PM		-10.2314453125

		2/21/06		3:18:14 PM		-10.2314453125

		2/21/06		3:18:16 PM		-10.74609375

		2/21/06		3:18:18 PM		-10.74609375

		2/21/06		3:18:20 PM		-11.12890625

		2/21/06		3:18:22 PM		-11.12890625		0.4114897511

		2/21/06		3:18:24 PM		-10.673828125

		2/21/06		3:18:26 PM		-10.673828125

		2/21/06		3:18:28 PM		-11.5854492188

		2/21/06		3:18:30 PM		-11.5854492188

		2/21/06		3:18:32 PM		-10.3061523438

		2/21/06		3:18:34 PM		-10.3061523438

		2/21/06		3:18:36 PM		-10.734375

		2/21/06		3:18:38 PM		-10.734375

		2/21/06		3:18:40 PM		-10.005859375

		2/21/06		3:18:42 PM		-10.005859375		0.5608091018

		2/21/06		3:18:44 PM		-9.8471679688

		2/21/06		3:18:46 PM		-9.8471679688

		2/21/06		3:18:48 PM		-10.927734375

		2/21/06		3:18:50 PM		-10.927734375

		2/21/06		3:18:52 PM		-10.0151367188

		2/21/06		3:18:54 PM		-10.0151367188

		2/21/06		3:18:56 PM		-10.9140625

		2/21/06		3:18:58 PM		-10.9140625

		2/21/06		3:19:00 PM		-10.0380859375

		2/21/06		3:19:02 PM		-10.0380859375		0.4975931306

		2/21/06		3:19:04 PM		-10.1123046875

		2/21/06		3:19:06 PM		-10.1123046875

		2/21/06		3:19:08 PM		-11.3666992188

		2/21/06		3:19:10 PM		-11.3666992188

		2/21/06		3:19:12 PM		-10.4897460938

		2/21/06		3:19:14 PM		-10.4897460938

		2/21/06		3:19:16 PM		-11.3408203125

		2/21/06		3:19:18 PM		-11.3408203125

		2/21/06		3:19:20 PM		-10.2216796875

		2/21/06		3:19:22 PM		-10.2216796875		0.5721938319

		2/21/06		3:19:24 PM		-10.5556640625

		2/21/06		3:19:26 PM		-10.5556640625

		2/21/06		3:19:28 PM		-11.5200195313

		2/21/06		3:19:30 PM		-11.5200195313

		2/21/06		3:19:32 PM		-10.958984375

		2/21/06		3:19:34 PM		-10.958984375

		2/21/06		3:19:36 PM		-12.142578125

		2/21/06		3:19:38 PM		-12.142578125

		2/21/06		3:19:40 PM		-10.9912109375

		2/21/06		3:19:42 PM		-10.9912109375		0.5777428633

		2/21/06		3:19:44 PM		-11.3676757813

		2/21/06		3:19:46 PM		-11.3676757813

		2/21/06		3:19:48 PM		-11.1328125

		2/21/06		3:19:50 PM		-11.1328125

		2/21/06		3:19:52 PM		-10.6772460938

		2/21/06		3:19:54 PM		-10.6772460938

		2/21/06		3:19:56 PM		-11.9052734375

		2/21/06		3:19:58 PM		-11.9052734375

		2/21/06		3:20:00 PM		-10.787109375

		2/21/06		3:20:02 PM		-10.787109375		0.4643792404

		2/21/06		3:20:04 PM		-11.4565429688

		2/21/06		3:20:06 PM		-11.4565429688

		2/21/06		3:20:08 PM		-10.7099609375

		2/21/06		3:20:10 PM		-10.7099609375

		2/21/06		3:20:12 PM		-10.4345703125

		2/21/06		3:20:14 PM		-10.4345703125

		2/21/06		3:20:16 PM		-11.876953125

		2/21/06		3:20:18 PM		-11.876953125

		2/21/06		3:20:20 PM		-10.9682617188

		2/21/06		3:20:22 PM		-10.9682617188		0.5461957704

		2/21/06		3:20:24 PM		-11.7075195313

		2/21/06		3:20:26 PM		-11.7075195313

		2/21/06		3:20:28 PM		-10.7280273438

		2/21/06		3:20:30 PM		-10.7280273438

		2/21/06		3:20:32 PM		-10.6240234375

		2/21/06		3:20:34 PM		-10.6240234375

		2/21/06		3:20:36 PM		-11.8461914063

		2/21/06		3:20:38 PM		-11.8461914063

		2/21/06		3:20:40 PM		-11.1293945313

		2/21/06		3:20:42 PM		-11.1293945313		0.523743902

		2/21/06		3:20:44 PM		-12.1752929688

		2/21/06		3:20:46 PM		-12.1752929688

		2/21/06		3:20:48 PM		-11.3203125

		2/21/06		3:20:50 PM		-11.3203125

		2/21/06		3:20:52 PM		-11.6489257813

		2/21/06		3:20:54 PM		-11.6489257813

		2/21/06		3:20:56 PM		-12.1650390625

		2/21/06		3:20:58 PM		-12.1650390625

		2/21/06		3:21:00 PM		-11.75390625

		2/21/06		3:21:02 PM		-11.75390625		0.3426500079

		2/21/06		3:21:04 PM		-12.9326171875

		2/21/06		3:21:06 PM		-12.9326171875

		2/21/06		3:21:08 PM		-12.166015625

		2/21/06		3:21:10 PM		-12.166015625

		2/21/06		3:21:12 PM		-12.6137695313

		2/21/06		3:21:14 PM		-12.6137695313

		2/21/06		3:21:16 PM		-12.427734375

		2/21/06		3:21:18 PM		-12.427734375

		2/21/06		3:21:20 PM		-12.216796875

		2/21/06		3:21:22 PM		-12.216796875		0.2955144032

		2/21/06		3:21:24 PM		-13.5205078125

		2/21/06		3:21:26 PM		-13.5205078125

		2/21/06		3:21:28 PM		-12.8256835938

		2/21/06		3:21:30 PM		-12.8256835938

		2/21/06		3:21:32 PM		-13.4853515625

		2/21/06		3:21:34 PM		-13.4853515625

		2/21/06		3:21:36 PM		-13.0458984375

		2/21/06		3:21:38 PM		-13.0458984375

		2/21/06		3:21:40 PM		-13.013671875

		2/21/06		3:21:42 PM		-13.013671875		0.2907300169

		2/21/06		3:21:44 PM		-14.3125

		2/21/06		3:21:46 PM		-14.3125

		2/21/06		3:21:48 PM		-13.5771484375

		2/21/06		3:21:50 PM		-13.5771484375

		2/21/06		3:21:52 PM		-14.2529296875

		2/21/06		3:21:54 PM		-14.2529296875

		2/21/06		3:21:56 PM		-13.5302734375

		2/21/06		3:22:02 PM		-13.53125

		2/21/06		3:22:04 PM		-13.8486328125

		2/21/06		3:22:06 PM		-13.8486328125		0.3457127648

		2/21/06		3:22:08 PM		-13.3139648438

		2/21/06		3:22:10 PM		-13.3139648438

		2/21/06		3:22:12 PM		-14.2412109375

		2/21/06		3:22:14 PM		-14.2412109375

		2/21/06		3:22:16 PM		-13.4560546875

		2/21/06		3:22:18 PM		-13.4560546875

		2/21/06		3:22:20 PM		-13.6245117188

		2/21/06		3:22:22 PM		-13.6245117188

		2/21/06		3:22:24 PM		-13.1762695313

		2/21/06		3:22:26 PM		-13.1762695313		0.3906599105

		2/21/06		3:22:28 PM		-12.8012695313

		2/21/06		3:22:30 PM		-12.8012695313

		2/21/06		3:22:32 PM		-13.7426757813

		2/21/06		3:22:34 PM		-13.7426757813

		2/21/06		3:22:36 PM		-13.0610351563

		2/21/06		3:22:38 PM		-13.0610351563

		2/21/06		3:22:40 PM		-13.3896484375

		2/21/06		3:22:42 PM		-13.3896484375

		2/21/06		3:22:44 PM		-12.7119140625

		2/21/06		3:22:46 PM		-12.7119140625		0.4027034267

		2/21/06		3:22:48 PM		-12.51953125

		2/21/06		3:22:50 PM		-12.51953125

		2/21/06		3:22:52 PM		-13.60546875

		2/21/06		3:22:54 PM		-13.60546875

		2/21/06		3:22:56 PM		-12.9682617188

		2/21/06		3:22:58 PM		-12.9682617188

		2/21/06		3:23:00 PM		-13.4384765625

		2/21/06		3:23:02 PM		-13.4384765625

		2/21/06		3:23:04 PM		-12.5493164063

		2/21/06		3:23:06 PM		-12.5493164063		0.4696365901

		2/21/06		3:23:08 PM		-12.56640625

		2/21/06		3:23:10 PM		-12.56640625

		2/21/06		3:23:12 PM		-13.1518554688

		2/21/06		3:23:14 PM		-13.1518554688

		2/21/06		3:23:16 PM		-12.76953125

		2/21/06		3:23:18 PM		-12.76953125

		2/21/06		3:23:20 PM		-13.3872070313

		2/21/06		3:23:22 PM		-13.3872070313

		2/21/06		3:23:24 PM		-12.5380859375

		2/21/06		3:23:26 PM		-12.5380859375		0.3523192148

		2/21/06		3:23:28 PM		-12.6909179688

		2/21/06		3:23:30 PM		-12.6909179688

		2/21/06		3:23:32 PM		-12.2919921875

		2/21/06		3:23:34 PM		-12.2919921875

		2/21/06		3:23:36 PM		-12.1259765625

		2/21/06		3:23:38 PM		-12.1259765625

		2/21/06		3:23:40 PM		-12.9653320313

		2/21/06		3:23:42 PM		-12.9653320313

		2/21/06		3:23:44 PM		-12.1333007813

		2/21/06		3:23:46 PM		-12.1333007813		0.3507147318

		2/21/06		3:23:48 PM		-12.4565429688

		2/21/06		3:23:50 PM		-12.4565429688

		2/21/06		3:23:52 PM		-11.701171875

		2/21/06		3:23:54 PM		-11.701171875

		2/21/06		3:23:56 PM		-11.7622070313

		2/21/06		3:23:58 PM		-11.7622070313

		2/21/06		3:24:00 PM		-12.6782226563

		2/21/06		3:24:02 PM		-12.6782226563

		2/21/06		3:24:04 PM		-12.1987304688

		2/21/06		3:24:06 PM		-12.1987304688		0.4018714676

		2/21/06		3:24:08 PM		-12.6806640625

		2/21/06		3:24:10 PM		-12.6806640625

		2/21/06		3:24:12 PM		-11.6040039063

		2/21/06		3:24:14 PM		-11.6040039063

		2/21/06		3:24:16 PM		-11.6801757813

		2/21/06		3:24:18 PM		-11.6801757813

		2/21/06		3:24:20 PM		-12.4204101563

		2/21/06		3:24:22 PM		-12.4204101563

		2/21/06		3:24:24 PM		-11.8032226563

		2/21/06		3:24:26 PM		-11.8032226563		0.4547930769

		2/21/06		3:24:28 PM		-12.2827148438

		2/21/06		3:24:30 PM		-12.2827148438

		2/21/06		3:24:32 PM		-11.1044921875

		2/21/06		3:24:34 PM		-11.1044921875

		2/21/06		3:24:36 PM		-11.3564453125

		2/21/06		3:24:38 PM		-11.3564453125

		2/21/06		3:24:40 PM		-10.94140625

		2/21/06		3:24:42 PM		-10.94140625

		2/21/06		3:24:44 PM		-10.6064453125

		2/21/06		3:24:46 PM		-10.6064453125		0.5977831826

		2/21/06		3:24:48 PM		-11.2329101563

		2/21/06		3:24:50 PM		-11.2329101563

		2/21/06		3:24:52 PM		-10.0483398438

		2/21/06		3:24:54 PM		-10.0483398438

		2/21/06		3:24:56 PM		-10.51953125

		2/21/06		3:24:58 PM		-10.51953125

		2/21/06		3:25:00 PM		-9.60546875

		2/21/06		3:25:02 PM		-9.60546875

		2/21/06		3:25:04 PM		-9.5258789063

		2/21/06		3:25:06 PM		-9.5258789063		0.6664982742

		2/21/06		3:25:08 PM		-10.482421875

		2/21/06		3:25:10 PM		-10.482421875

		2/21/06		3:25:12 PM		-9.8056640625

		2/21/06		3:25:14 PM		-9.8056640625

		2/21/06		3:25:16 PM		-10.5454101563

		2/21/06		3:25:18 PM		-10.5454101563

		2/21/06		3:25:20 PM		-9.4936523438

		2/21/06		3:25:22 PM		-9.4936523438

		2/21/06		3:25:24 PM		-9.8193359375

		2/21/06		3:25:26 PM		-9.8193359375		0.4353046133

		2/21/06		3:25:28 PM		-10.8022460938

		2/21/06		3:25:30 PM		-10.8022460938

		2/21/06		3:25:32 PM		-10.0966796875

		2/21/06		3:25:34 PM		-10.0966796875

		2/21/06		3:25:36 PM		-10.9541015625

		2/21/06		3:25:38 PM		-10.9541015625

		2/21/06		3:25:40 PM		-9.8408203125

		2/21/06		3:25:42 PM		-9.8408203125

		2/21/06		3:25:44 PM		-10.26171875

		2/21/06		3:25:46 PM		-10.26171875		0.4452820409

		2/21/06		3:25:48 PM		-10.4125976563

		2/21/06		3:25:50 PM		-10.4125976563

		2/21/06		3:25:52 PM		-10.056640625

		2/21/06		3:25:54 PM		-10.056640625

		2/21/06		3:25:56 PM		-11.0341796875

		2/21/06		3:25:58 PM		-11.0341796875

		2/21/06		3:26:00 PM		-9.8618164063

		2/21/06		3:26:02 PM		-9.8618164063

		2/21/06		3:26:04 PM		-10.5346679688

		2/21/06		3:26:06 PM		-10.5346679688		0.4284367895

		2/21/06		3:26:08 PM		-9.7822265625

		2/21/06		3:26:10 PM		-9.7822265625

		2/21/06		3:26:12 PM		-9.501953125

		2/21/06		3:26:14 PM		-9.501953125

		2/21/06		3:26:16 PM		-10.640625

		2/21/06		3:26:18 PM		-10.640625

		2/21/06		3:26:20 PM		-9.5830078125

		2/21/06		3:26:22 PM		-9.5830078125

		2/21/06		3:26:24 PM		-10.3823242188

		2/21/06		3:26:26 PM		-10.3823242188		0.4769152394

		2/21/06		3:26:28 PM		-9.4404296875

		2/21/06		3:26:30 PM		-9.4404296875

		2/21/06		3:26:32 PM		-9.4794921875

		2/21/06		3:26:34 PM		-9.4794921875

		2/21/06		3:26:36 PM		-10.7280273438

		2/21/06		3:26:38 PM		-10.7280273438

		2/21/06		3:26:40 PM		-9.9458007813

		2/21/06		3:26:42 PM		-9.9458007813

		2/21/06		3:26:44 PM		-11.0205078125

		2/21/06		3:26:46 PM		-11.0205078125		0.6803564996

		2/21/06		3:26:48 PM		-9.8305664063

		2/21/06		3:26:50 PM		-9.8305664063

		2/21/06		3:26:52 PM		-10.0083007813

		2/21/06		3:26:54 PM		-10.0083007813

		2/21/06		3:26:56 PM		-10.4916992188

		2/21/06		3:26:58 PM		-10.4916992188

		2/21/06		3:27:00 PM		-9.8139648438

		2/21/06		3:27:02 PM		-9.8139648438

		2/21/06		3:27:04 PM		-10.8881835938

		2/21/06		3:27:06 PM		-10.8881835938		0.4423985014

		2/21/06		3:27:08 PM		-9.9145507813

		2/21/06		3:27:10 PM		-9.9145507813

		2/21/06		3:27:12 PM		-10.439453125

		2/21/06		3:27:14 PM		-10.439453125

		2/21/06		3:27:16 PM		-10.2265625

		2/21/06		3:27:18 PM		-10.2265625

		2/21/06		3:27:20 PM		-9.8549804688

		2/21/06		3:27:22 PM		-9.8549804688

		2/21/06		3:27:24 PM		-11.251953125

		2/21/06		3:27:26 PM		-11.251953125		0.5313791754

		2/21/06		3:27:28 PM		-10.1743164063

		2/21/06		3:27:30 PM		-10.1743164063

		2/21/06		3:27:32 PM		-10.7465820313

		2/21/06		3:27:34 PM		-10.7465820313

		2/21/06		3:27:36 PM		-10.1166992188

		2/21/06		3:27:38 PM		-10.1166992188

		2/21/06		3:27:40 PM		-9.9145507813

		2/21/06		3:27:42 PM		-9.9145507813

		2/21/06		3:27:44 PM		-11.326171875

		2/21/06		3:27:46 PM		-11.326171875		0.5435018897

		2/21/06		3:27:48 PM		-10.5693359375

		2/21/06		3:27:50 PM		-10.5693359375

		2/21/06		3:27:52 PM		-11.4423828125

		2/21/06		3:27:54 PM		-11.4423828125

		2/21/06		3:27:56 PM		-10.587890625

		2/21/06		3:27:58 PM		-10.587890625

		2/21/06		3:28:00 PM		3.7398681641

		2/21/06		3:28:02 PM		3.7398681641

		2/21/06		3:28:04 PM		4.9111328125

		2/21/06		3:28:06 PM		4.9111328125		7.8618782745

		2/21/06		3:28:08 PM		4.4721679688

		2/21/06		3:28:10 PM		4.4721679688

		2/21/06		3:28:12 PM		1.8453979492

		2/21/06		3:28:14 PM		1.8453979492

		2/21/06		3:28:16 PM		0.8385314941

		2/21/06		3:28:18 PM		0.8385314941

		2/21/06		3:28:20 PM		-1.1091308594

		2/21/06		3:28:22 PM		-1.1091308594

		2/21/06		3:28:24 PM		-2.8900146484

		2/21/06		3:28:26 PM		-2.8900146484		2.6540535817

		2/21/06		3:28:28 PM		-4.1706542969

		2/21/06		3:28:30 PM		-4.1706542969

		2/21/06		3:28:32 PM		-6.7817382813

		2/21/06		3:28:34 PM		-6.7817382813

		2/21/06		3:28:36 PM		-7.4575195313

		2/21/06		3:28:38 PM		-7.4575195313

		2/21/06		3:28:40 PM		-9.0498046875

		2/21/06		3:28:42 PM		-9.0498046875

		2/21/06		3:28:44 PM		-9.7465820313

		2/21/06		3:28:46 PM		-9.7465820313		2.0566434691

		2/21/06		3:28:48 PM		-10.2822265625

		2/21/06		3:28:50 PM		-10.2822265625

		2/21/06		3:28:52 PM		-12.1494140625

		2/21/06		3:28:54 PM		-12.1494140625

		2/21/06		3:28:56 PM		-12.0107421875

		2/21/06		3:28:58 PM		-12.0107421875

		2/21/06		3:29:00 PM		-12.9111328125

		2/21/06		3:29:02 PM		-12.9111328125

		2/21/06		3:29:04 PM		-12.6157226563

		2/21/06		3:29:06 PM		-12.6157226563		0.9640509062

		2/21/06		3:29:08 PM		-12.7734375

		2/21/06		3:29:10 PM		-12.7734375

		2/21/06		3:29:12 PM		-14.1865234375

		2/21/06		3:29:14 PM		-14.1865234375

		2/21/06		3:29:16 PM		-13.6127929688

		2/21/06		3:29:18 PM		-13.6127929688

		2/21/06		3:29:20 PM		-14.2778320313

		2/21/06		3:29:22 PM		-14.2778320313

		2/21/06		3:29:24 PM		-13.3637695313

		2/21/06		3:29:26 PM		-13.3637695313		0.5837523091

		2/21/06		3:29:28 PM		-13.2299804688

		2/21/06		3:29:30 PM		-13.2299804688

		2/21/06		3:29:32 PM		-13.3310546875

		2/21/06		3:29:34 PM		-13.3310546875

		2/21/06		3:29:36 PM		-12.8828125

		2/21/06		3:29:38 PM		-12.8828125

		2/21/06		3:29:40 PM		-13.6474609375

		2/21/06		3:29:42 PM		-13.6474609375

		2/21/06		3:29:44 PM		-12.9448242188

		2/21/06		3:29:46 PM		-12.9448242188		0.2920262255

		2/21/06		3:29:48 PM		-13.2172851563

		2/21/06		3:29:50 PM		-13.2172851563

		2/21/06		3:29:52 PM		-12.8125

		2/21/06		3:29:54 PM		-12.8125

		2/21/06		3:29:56 PM		-12.55078125

		2/21/06		3:29:58 PM		-12.55078125

		2/21/06		3:30:00 PM		-13.5981445313

		2/21/06		3:30:02 PM		-13.5981445313

		2/21/06		3:30:04 PM		-12.9077148438

		2/21/06		3:30:06 PM		-12.9077148438		0.3797560977

		2/21/06		3:30:08 PM		-13.2275390625

		2/21/06		3:30:10 PM		-13.2275390625

		2/21/06		3:30:12 PM		-12.478515625

		2/21/06		3:30:14 PM		-12.478515625

		2/21/06		3:30:16 PM		-12.4638671875

		2/21/06		3:30:18 PM		-12.4638671875

		2/21/06		3:30:20 PM		-13.625

		2/21/06		3:30:22 PM		-13.625

		2/21/06		3:30:24 PM		-13.33984375

		2/21/06		3:30:26 PM		-13.33984375		0.4974702204

		2/21/06		3:30:28 PM		-14.0576171875

		2/21/06		3:30:30 PM		-14.0576171875

		2/21/06		3:30:32 PM		-13.3745117188

		2/21/06		3:30:34 PM		-13.3745117188

		2/21/06		3:30:36 PM		-13.556640625

		2/21/06		3:30:38 PM		-13.556640625

		2/21/06		3:30:40 PM		-14.1254882813

		2/21/06		3:30:42 PM		-14.1254882813

		2/21/06		3:30:44 PM		-13.8266601563

		2/21/06		3:30:46 PM		-13.8266601563		0.3027965676

		2/21/06		3:30:48 PM		-14.4418945313

		2/21/06		3:30:50 PM		-14.4418945313

		2/21/06		3:30:52 PM		-13.5537109375

		2/21/06		3:30:54 PM		-13.5537109375

		2/21/06		3:30:56 PM		-13.8515625

		2/21/06		3:30:58 PM		-13.8515625

		2/21/06		3:31:00 PM		-13.470703125

		2/21/06		3:31:02 PM		-13.470703125

		2/21/06		3:31:04 PM		-13.501953125

		2/21/06		3:31:06 PM		-13.501953125		0.3847427112

		2/21/06		3:31:08 PM		-14.3637695313

		2/21/06		3:31:10 PM		-14.3637695313

		2/21/06		3:31:12 PM		-13.6430664063

		2/21/06		3:31:14 PM		-13.6430664063

		2/21/06		3:31:16 PM		-13.9892578125

		2/21/06		3:31:18 PM		-13.9892578125

		2/21/06		3:31:20 PM		-13.06640625

		2/21/06		3:31:22 PM		-13.06640625

		2/21/06		3:31:24 PM		-13.123046875

		2/21/06		3:31:26 PM		-13.123046875		0.5253657566

		2/21/06		3:31:28 PM		-13.9995117188

		2/21/06		3:31:30 PM		-13.9995117188

		2/21/06		3:31:32 PM		-13.2924804688

		2/21/06		3:31:34 PM		-13.2924804688

		2/21/06		3:31:36 PM		-13.8598632813

		2/21/06		3:31:38 PM		-13.8598632813

		2/21/06		3:31:40 PM		-12.9174804688

		2/21/06		3:31:42 PM		-12.9174804688

		2/21/06		3:31:44 PM		-13.318359375

		2/21/06		3:31:46 PM		-13.318359375		0.4194911591

		2/21/06		3:31:48 PM		-13.775390625

		2/21/06		3:31:50 PM		-13.775390625

		2/21/06		3:31:52 PM		-13.5166015625

		2/21/06		3:31:54 PM		-13.5166015625

		2/21/06		3:31:56 PM		-14.1962890625

		2/21/06		3:31:58 PM		-14.1962890625

		2/21/06		3:32:00 PM		-13.0703125

		2/21/06		3:32:02 PM		-13.0703125

		2/21/06		3:32:04 PM		-13.4614257813

		2/21/06		3:32:06 PM		-13.4614257813		0.3924196513

		2/21/06		3:32:08 PM		-12.8334960938

		2/21/06		3:32:10 PM		-12.8334960938

		2/21/06		3:32:12 PM		-12.6430664063

		2/21/06		3:32:14 PM		-12.6430664063

		2/21/06		3:32:16 PM		-13.4677734375

		2/21/06		3:32:18 PM		-13.4677734375

		2/21/06		3:32:20 PM		-12.5229492188

		2/21/06		3:32:22 PM		-12.5229492188

		2/21/06		3:32:24 PM		-13.228515625

		2/21/06		3:32:26 PM		-13.228515625		0.375714589

		2/21/06		3:32:28 PM		-12.37109375

		2/21/06		3:32:30 PM		-12.37109375

		2/21/06		3:32:32 PM		-12.5346679688

		2/21/06		3:32:34 PM		-12.5346679688

		2/21/06		3:32:36 PM		-13.4116210938

		2/21/06		3:32:38 PM		-13.4116210938

		2/21/06		3:32:40 PM		-12.4975585938

		2/21/06		3:32:42 PM		-12.4975585938

		2/21/06		3:32:44 PM		-13.2045898438

		2/21/06		3:32:46 PM		-13.2045898438		0.4431025646

		2/21/06		3:32:48 PM		-11.9599609375

		2/21/06		3:32:50 PM		-11.9599609375

		2/21/06		3:32:52 PM		-12.2397460938

		2/21/06		3:32:54 PM		-12.2397460938

		2/21/06		3:32:56 PM		-13.234375

		2/21/06		3:32:58 PM		-13.234375

		2/21/06		3:33:00 PM		-12.73828125

		2/21/06		3:33:02 PM		-12.73828125

		2/21/06		3:33:04 PM		-13.783203125

		2/21/06		3:33:06 PM		-13.783203125		0.6957544948

		2/21/06		3:33:08 PM		-12.5834960938

		2/21/06		3:33:10 PM		-12.5834960938

		2/21/06		3:33:12 PM		-13.041015625

		2/21/06		3:33:14 PM		-13.041015625

		2/21/06		3:33:16 PM		-12.5571289063

		2/21/06		3:33:18 PM		-12.5571289063

		2/21/06		3:33:20 PM		-11.83203125

		2/21/06		3:33:22 PM		-11.83203125

		2/21/06		3:33:24 PM		-12.662109375

		2/21/06		3:33:26 PM		-12.662109375		0.4134449062

		2/21/06		3:33:28 PM		-11.3247070313

		2/21/06		3:33:30 PM		-11.3247070313

		2/21/06		3:33:32 PM		-11.9155273438

		2/21/06		3:33:34 PM		-11.9155273438

		2/21/06		3:33:36 PM		-11.2124023438

		2/21/06		3:33:38 PM		-11.2124023438

		2/21/06		3:33:40 PM		-11.1137695313

		2/21/06		3:33:42 PM		-11.1137695313

		2/21/06		3:33:44 PM		-12.4409179688

		2/21/06		3:33:46 PM		-12.4409179688		0.5310635108

		2/21/06		3:33:48 PM		-11.5966796875

		2/21/06		3:33:50 PM		-11.5966796875

		2/21/06		3:33:52 PM		-12.46875

		2/21/06		3:33:54 PM		-12.46875

		2/21/06		3:33:56 PM		-11.251953125

		2/21/06		3:33:58 PM		-11.251953125

		2/21/06		3:34:00 PM		-11.1328125

		2/21/06		3:34:02 PM		-11.1328125

		2/21/06		3:34:04 PM		-12.21484375

		2/21/06		3:34:06 PM		-12.21484375		0.5545199767

		2/21/06		3:34:08 PM		-11.3481445313

		2/21/06		3:34:10 PM		-11.3481445313

		2/21/06		3:34:12 PM		-12.2900390625

		2/21/06		3:34:14 PM		-12.2900390625

		2/21/06		3:34:16 PM		-11.310546875

		2/21/06		3:34:18 PM		-11.310546875

		2/21/06		3:34:20 PM		-11.7119140625

		2/21/06		3:34:22 PM		-11.7119140625

		2/21/06		3:34:24 PM		-12.2153320313

		2/21/06		3:34:26 PM		-12.2153320313		0.4374317661

		2/21/06		3:34:28 PM		-11.7465820313

		2/21/06		3:34:30 PM		-11.7465820313

		2/21/06		3:34:32 PM		-12.8989257813

		2/21/06		3:34:34 PM		-12.8989257813

		2/21/06		3:34:36 PM		-11.6098632813

		2/21/06		3:34:38 PM		-11.6098632813

		2/21/06		3:34:40 PM		-11.8569335938

		2/21/06		3:34:42 PM		-11.8569335938

		2/21/06		3:34:44 PM		-11.275390625

		2/21/06		3:34:46 PM		-11.275390625		0.5763945838

		2/21/06		3:34:48 PM		-10.7294921875

		2/21/06		3:34:50 PM		-10.7294921875

		2/21/06		3:34:52 PM		-11.97265625

		2/21/06		3:34:54 PM		-11.97265625

		2/21/06		3:34:56 PM		-11.12109375

		2/21/06		3:34:58 PM		-11.12109375

		2/21/06		3:35:00 PM		-11.8422851563

		2/21/06		3:35:02 PM		-11.8422851563

		2/21/06		3:35:04 PM		-11.2612304688

		2/21/06		3:35:06 PM		-11.2612304688		0.4874206174

		2/21/06		3:35:08 PM		-11.2319335938

		2/21/06		3:35:10 PM		-11.2319335938

		2/21/06		3:35:12 PM		-12.7778320313

		2/21/06		3:35:14 PM		-12.7778320313

		2/21/06		3:35:16 PM		-11.9033203125

		2/21/06		3:35:18 PM		-11.9033203125

		2/21/06		3:35:20 PM		-12.6479492188

		2/21/06		3:35:22 PM		-12.6479492188

		2/21/06		3:35:24 PM		-11.6997070313

		2/21/06		3:35:30 PM		-11.7065429688		0.6143332711

		2/21/06		3:35:32 PM		-12.345703125

		2/21/06		3:35:34 PM		-12.345703125

		2/21/06		3:35:36 PM		-11.9594726563

		2/21/06		3:35:38 PM		-11.9594726563

		2/21/06		3:35:40 PM		-13.0439453125

		2/21/06		3:35:42 PM		-13.0439453125

		2/21/06		3:35:44 PM		-12.4418945313

		2/21/06		3:35:46 PM		-12.4418945313

		2/21/06		3:35:48 PM		-12.8090820313

		2/21/06		3:35:50 PM		-12.8090820313		0.3968649021

		2/21/06		3:35:52 PM		-12.900390625

		2/21/06		3:35:54 PM		-12.900390625

		2/21/06		3:35:56 PM		-12.3979492188

		2/21/06		3:35:58 PM		-12.3979492188

		2/21/06		3:36:00 PM		-13.3735351563

		2/21/06		3:36:02 PM		-13.3735351563

		2/21/06		3:36:04 PM		-12.4887695313

		2/21/06		3:36:06 PM		-12.4887695313

		2/21/06		3:36:08 PM		-12.8081054688

		2/21/06		3:36:10 PM		-12.8081054688		0.3643565026

		2/21/06		3:36:12 PM		-12.3837890625

		2/21/06		3:36:14 PM		-12.3837890625

		2/21/06		3:36:16 PM		-12.3022460938

		2/21/06		3:36:18 PM		-12.3022460938

		2/21/06		3:36:20 PM		-13.5913085938

		2/21/06		3:36:22 PM		-13.5913085938

		2/21/06		3:36:24 PM		-12.9462890625

		2/21/06		3:36:26 PM		-12.9462890625

		2/21/06		3:36:28 PM		-13.5532226563

		2/21/06		3:36:30 PM		-13.5532226563		0.5802688576

		2/21/06		3:36:32 PM		-12.7661132813

		2/21/06		3:36:34 PM		-12.7661132813

		2/21/06		3:36:36 PM		-12.5703125

		2/21/06		3:36:38 PM		-12.5703125

		2/21/06		3:36:40 PM		-13.4360351563

		2/21/06		3:36:42 PM		-13.4360351563

		2/21/06		3:36:44 PM		-12.7734375

		2/21/06		3:36:46 PM		-12.7734375

		2/21/06		3:36:48 PM		-13.4091796875

		2/21/06		3:36:50 PM		-13.4091796875		0.3794194368

		2/21/06		3:36:52 PM		-12.7211914063

		2/21/06		3:36:54 PM		-12.7211914063

		2/21/06		3:36:56 PM		-12.908203125

		2/21/06		3:36:58 PM		-12.908203125

		2/21/06		3:37:00 PM		-13.0473632813

		2/21/06		3:37:02 PM		-13.0473632813

		2/21/06		3:37:04 PM		-12.76171875

		2/21/06		3:37:06 PM		-12.76171875

		2/21/06		3:37:08 PM		-13.6333007813

		2/21/06		3:37:10 PM		-13.6333007813		0.3480809659

		2/21/06		3:37:12 PM		-12.8227539063

		2/21/06		3:37:14 PM		-12.8227539063

		2/21/06		3:37:16 PM		-12.876953125

		2/21/06		3:37:18 PM		-12.876953125

		2/21/06		3:37:20 PM		-12.1767578125

		2/21/06		3:37:22 PM		-12.1767578125

		2/21/06		3:37:24 PM		-11.7919921875

		2/21/06		3:37:26 PM		-11.7919921875

		2/21/06		3:37:28 PM		-12.6337890625

		2/21/06		3:37:30 PM		-12.6337890625		0.4376966247

		2/21/06		3:37:32 PM		-11.9672851563

		2/21/06		3:37:34 PM		-11.9672851563

		2/21/06		3:37:36 PM		-12.4365234375

		2/21/06		3:37:38 PM		-12.4365234375

		2/21/06		3:37:40 PM		-11.7006835938

		2/21/06		3:37:42 PM		-11.7006835938

		2/21/06		3:37:44 PM		-11.8520507813

		2/21/06		3:37:46 PM		-11.8520507813

		2/21/06		3:37:48 PM		-12.9521484375

		2/21/06		3:37:50 PM		-12.9521484375		0.4817894624

		2/21/06		3:37:52 PM		-12.365234375

		2/21/06		3:37:54 PM		-12.365234375

		2/21/06		3:37:56 PM		-12.7641601563

		2/21/06		3:37:58 PM		-12.7641601563

		2/21/06		3:38:00 PM		-11.7548828125

		2/21/06		3:38:02 PM		-11.7548828125

		2/21/06		3:38:04 PM		-11.8032226563

		2/21/06		3:38:06 PM		-11.8032226563

		2/21/06		3:38:08 PM		-11.8486328125

		2/21/06		3:38:10 PM		-11.8486328125		0.4167506578

		2/21/06		3:38:12 PM		-11.7739257813

		2/21/06		3:38:14 PM		-11.7739257813

		2/21/06		3:38:16 PM		-12.6528320313

		2/21/06		3:38:18 PM		-12.6528320313

		2/21/06		3:38:20 PM		-11.9306640625

		2/21/06		3:38:22 PM		-11.9306640625

		2/21/06		3:38:24 PM		-12.447265625

		2/21/06		3:38:26 PM		-12.447265625

		2/21/06		3:38:28 PM		-11.7924804688

		2/21/06		3:38:30 PM		-11.7924804688		0.3811956815

		2/21/06		3:38:32 PM		-11.7211914063

		2/21/06		3:38:34 PM		-11.7211914063

		2/21/06		3:38:36 PM		-12.4497070313

		2/21/06		3:38:38 PM		-12.4497070313

		2/21/06		3:38:40 PM		-11.5595703125

		2/21/06		3:38:42 PM		-11.5595703125

		2/21/06		3:38:44 PM		-11.9096679688

		2/21/06		3:38:46 PM		-11.9096679688

		2/21/06		3:38:48 PM		-10.9716796875

		2/21/06		3:38:50 PM		-10.9716796875		0.5064343236

		2/21/06		3:38:52 PM		-11.2587890625

		2/21/06		3:38:54 PM		-11.2587890625

		2/21/06		3:38:56 PM		-12.3784179688

		2/21/06		3:38:58 PM		-12.3784179688

		2/21/06		3:39:00 PM		-11.86328125

		2/21/06		3:39:02 PM		-11.86328125

		2/21/06		3:39:04 PM		-12.51953125

		2/21/06		3:39:06 PM		-12.51953125

		2/21/06		3:39:08 PM		-11.3540039063

		2/21/06		3:39:10 PM		-11.3540039063		0.541631316

		2/21/06		3:39:12 PM		-11.544921875

		2/21/06		3:39:14 PM		-11.544921875

		2/21/06		3:39:16 PM		-11.669921875

		2/21/06		3:39:18 PM		-11.669921875

		2/21/06		3:39:20 PM		-11.0454101563

		2/21/06		3:39:22 PM		-11.0454101563

		2/21/06		3:39:24 PM		-11.6083984375

		2/21/06		3:39:26 PM		-11.6083984375

		2/21/06		3:39:28 PM		-10.517578125

		2/21/06		3:39:30 PM		-10.517578125		0.4634052204

		2/21/06		3:39:32 PM		-11.185546875

		2/21/06		3:39:34 PM		-11.185546875

		2/21/06		3:39:36 PM		-10.78125

		2/21/06		3:39:38 PM		-10.78125

		2/21/06		3:39:40 PM		-10.8090820313

		2/21/06		3:39:42 PM		-10.8090820313

		2/21/06		3:39:44 PM		-11.974609375

		2/21/06		3:39:46 PM		-11.974609375

		2/21/06		3:39:48 PM		-11.123046875

		2/21/06		3:39:50 PM		-11.123046875		0.4548797422

		2/21/06		3:39:52 PM		-11.8891601563

		2/21/06		3:39:54 PM		-11.8891601563

		2/21/06		3:39:56 PM		-10.8442382813

		2/21/06		3:39:58 PM		-10.8442382813

		2/21/06		3:40:00 PM		-10.9135742188

		2/21/06		3:40:02 PM		-10.9135742188

		2/21/06		3:40:04 PM		-11.900390625

		2/21/06		3:40:06 PM		-11.900390625

		2/21/06		3:40:08 PM		-11.2436523438

		2/21/06		3:40:10 PM		-11.2436523438		0.4832434998

		2/21/06		3:40:12 PM		-12.2734375

		2/21/06		3:40:14 PM		-12.2734375

		2/21/06		3:40:16 PM		-11.1865234375

		2/21/06		3:40:18 PM		-11.1865234375

		2/21/06		3:40:20 PM		-11.55078125

		2/21/06		3:40:22 PM		-11.55078125

		2/21/06		3:40:24 PM		-12.42578125

		2/21/06		3:40:26 PM		-12.42578125

		2/21/06		3:40:28 PM		-11.6181640625

		2/21/06		3:40:30 PM		-11.6181640625		0.4914095104

		2/21/06		3:40:32 PM		-12.3984375

		2/21/06		3:40:34 PM		-12.3984375

		2/21/06		3:40:36 PM		-10.896484375

		2/21/06		3:40:38 PM		-10.896484375

		2/21/06		3:40:40 PM		-11.1616210938

		2/21/06		3:40:42 PM		-11.1616210938

		2/21/06		3:40:44 PM		-10.7495117188

		2/21/06		3:40:46 PM		-10.7495117188

		2/21/06		3:40:48 PM		-10.3818359375

		2/21/06		3:40:50 PM		-10.3818359375		0.7254442951

		2/21/06		3:40:52 PM		-11.6279296875

		2/21/06		3:40:54 PM		-11.6279296875

		2/21/06		3:40:56 PM		-10.6538085938

		2/21/06		3:40:58 PM		-10.6538085938

		2/21/06		3:41:00 PM		-11.5034179688

		2/21/06		3:41:02 PM		-11.5034179688

		2/21/06		3:41:04 PM		-10.8168945313

		2/21/06		3:41:06 PM		-10.8168945313

		2/21/06		3:41:08 PM		-10.7612304688

		2/21/06		3:41:10 PM		-10.7612304688		0.4299141211

		2/21/06		3:41:12 PM		-12.07421875

		2/21/06		3:41:14 PM		-12.07421875

		2/21/06		3:41:16 PM		-11.08984375

		2/21/06		3:41:18 PM		-11.08984375

		2/21/06		3:41:20 PM		-11.9575195313

		2/21/06		3:41:22 PM		-11.9575195313

		2/21/06		3:41:24 PM		-10.86328125

		2/21/06		3:41:26 PM		-10.86328125

		2/21/06		3:41:28 PM		-10.8950195313

		2/21/06		3:41:30 PM		-10.8950195313		0.5581283231

		2/21/06		3:41:32 PM		-12.1997070313

		2/21/06		3:41:34 PM		-12.1997070313

		2/21/06		3:41:36 PM		-11.6416015625

		2/21/06		3:41:38 PM		-11.6416015625

		2/21/06		3:41:40 PM		-12.7368164063

		2/21/06		3:41:42 PM		-12.7368164063

		2/21/06		3:41:44 PM		-11.6118164063

		2/21/06		3:41:46 PM		-11.6118164063

		2/21/06		3:41:48 PM		-11.6962890625

		2/21/06		3:41:50 PM		-11.6962890625		0.4598475326

		2/21/06		3:41:52 PM		-11.5043945313

		2/21/06		3:41:54 PM		-11.5043945313

		2/21/06		3:41:56 PM		-10.6821289063

		2/21/06		3:41:58 PM		-10.6821289063

		2/21/06		3:42:00 PM		-11.638671875

		2/21/06		3:42:02 PM		-11.638671875

		2/21/06		3:42:04 PM		-10.5727539063

		2/21/06		3:42:06 PM		-10.5727539063

		2/21/06		3:42:08 PM		-11.0571289063

		2/21/06		3:42:10 PM		-11.0571289063		0.4491328326

		2/21/06		3:42:12 PM		-10.814453125

		2/21/06		3:42:14 PM		-10.814453125

		2/21/06		3:42:16 PM		-10.6142578125

		2/21/06		3:42:18 PM		-10.6142578125

		2/21/06		3:42:20 PM		-11.9365234375

		2/21/06		3:42:22 PM		-11.9365234375

		2/21/06		3:42:24 PM		-11.0693359375

		2/21/06		3:42:26 PM		-11.0693359375

		2/21/06		3:42:28 PM		-11.6577148438

		2/21/06		3:42:30 PM		-11.6577148438		0.528956991

		2/21/06		3:42:32 PM		-10.8173828125

		2/21/06		3:42:34 PM		-10.8173828125

		2/21/06		3:42:36 PM		-10.5712890625

		2/21/06		3:42:38 PM		-10.5712890625

		2/21/06		3:42:40 PM		-11.96875

		2/21/06		3:42:42 PM		-11.96875

		2/21/06		3:42:44 PM		-11.2807617188

		2/21/06		3:42:46 PM		-11.2807617188

		2/21/06		3:42:48 PM		-12.181640625

		2/21/06		3:42:50 PM		-12.181640625		0.6613737117

		2/21/06		3:42:52 PM		-11.5883789063

		2/21/06		3:42:54 PM		-11.5883789063

		2/21/06		3:42:56 PM		-11.8100585938

		2/21/06		3:42:58 PM		-11.8100585938

		2/21/06		3:43:00 PM		-12.3071289063

		2/21/06		3:43:02 PM		-12.3071289063

		2/21/06		3:43:04 PM		-6.2717285156

		2/21/06		3:43:06 PM		-6.2717285156

		2/21/06		3:43:08 PM		-6.9069824219

		2/21/06		3:43:10 PM		-6.9069824219		2.7624426407

		2/21/06		3:43:12 PM		-6.4536132813

		2/21/06		3:43:14 PM		-6.4536132813

		2/21/06		3:43:16 PM		-6.9870605469

		2/21/06		3:43:18 PM		-6.9870605469

		2/21/06		3:43:20 PM		-7.1706542969

		2/21/06		3:43:22 PM		-7.1706542969

		2/21/06		3:43:24 PM		-7.1979980469

		2/21/06		3:43:26 PM		-7.1979980469

		2/21/06		3:43:28 PM		-8.7158203125

		2/21/06		3:43:30 PM		-8.7158203125		0.7952437749

		2/21/06		3:43:32 PM		-8.4208984375

		2/21/06		3:43:34 PM		-8.4208984375

		2/21/06		3:43:36 PM		-9.3198242188

		2/21/06		3:43:38 PM		-9.3198242188

		2/21/06		3:43:40 PM		-9.0952148438

		2/21/06		3:43:42 PM		-9.0952148438

		2/21/06		3:43:44 PM		-9.2373046875

		2/21/06		3:43:46 PM		-9.2373046875

		2/21/06		3:43:48 PM		-10.69140625

		2/21/06		3:43:50 PM		-10.69140625		0.7804676394

		2/21/06		3:43:52 PM		-10.2001953125

		2/21/06		3:43:54 PM		-10.2001953125

		2/21/06		3:43:56 PM		-10.8159179688

		2/21/06		3:43:58 PM		-10.8159179688

		2/21/06		3:44:00 PM		-10.3081054688

		2/21/06		3:44:02 PM		-10.3081054688

		2/21/06		3:44:04 PM		-10.4018554688

		2/21/06		3:44:06 PM		-10.4018554688

		2/21/06		3:44:08 PM		-11.3579101563

		2/21/06		3:44:10 PM		-11.3579101563		0.4481927065

		2/21/06		3:44:12 PM		-11.1235351563

		2/21/06		3:44:14 PM		-11.1235351563

		2/21/06		3:44:16 PM		-11.9526367188

		2/21/06		3:44:18 PM		-11.9526367188

		2/21/06		3:44:20 PM		-11.310546875

		2/21/06		3:44:22 PM		-11.310546875

		2/21/06		3:44:24 PM		-11.5043945313

		2/21/06		3:44:26 PM		-11.5043945313

		2/21/06		3:44:28 PM		-11.3154296875

		2/21/06		3:44:30 PM		-11.3154296875		0.2979039258

		2/21/06		3:44:32 PM		-10.9663085938

		2/21/06		3:44:34 PM		-10.9663085938

		2/21/06		3:44:36 PM		-11.8325195313

		2/21/06		3:44:38 PM		-11.8325195313

		2/21/06		3:44:40 PM		-11.2700195313

		2/21/06		3:44:42 PM		-11.2700195313

		2/21/06		3:44:44 PM		-11.6201171875

		2/21/06		3:44:46 PM		-11.6201171875

		2/21/06		3:44:48 PM		-10.9267578125

		2/21/06		3:44:50 PM		-10.9267578125		0.3756275436

		2/21/06		3:44:52 PM		-10.9907226563

		2/21/06		3:44:54 PM		-10.9907226563

		2/21/06		3:44:56 PM		-12.14453125

		2/21/06		3:44:58 PM		-12.14453125

		2/21/06		3:45:00 PM		-11.517578125

		2/21/06		3:45:02 PM		-11.517578125

		2/21/06		3:45:04 PM		-11.9423828125

		2/21/06		3:45:06 PM		-11.9423828125

		2/21/06		3:45:08 PM		-10.912109375

		2/21/06		3:45:10 PM		-10.912109375		0.5199145542

		2/21/06		3:45:12 PM		-10.787109375

		2/21/06		3:45:14 PM		-10.787109375

		2/21/06		3:45:16 PM		-11.4384765625

		2/21/06		3:45:18 PM		-11.4384765625

		2/21/06		3:45:20 PM		-11.19921875

		2/21/06		3:45:22 PM		-11.19921875

		2/21/06		3:45:24 PM		-11.8251953125

		2/21/06		3:45:26 PM		-11.8251953125

		2/21/06		3:45:28 PM		-10.892578125

		2/21/06		3:45:30 PM		-10.892578125		0.3968380675

		2/21/06		3:45:32 PM		-11.2299804688

		2/21/06		3:45:34 PM		-11.2299804688

		2/21/06		3:45:36 PM		-11.0126953125

		2/21/06		3:45:38 PM		-11.0126953125

		2/21/06		3:45:40 PM		-10.8364257813

		2/21/06		3:45:42 PM		-10.8364257813

		2/21/06		3:45:44 PM		-11.638671875

		2/21/06		3:45:46 PM		-11.638671875

		2/21/06		3:45:48 PM		-10.798828125

		2/21/06		3:45:50 PM		-10.798828125		0.3248265056

		2/21/06		3:45:52 PM		-11.1059570313

		2/21/06		3:45:54 PM		-11.1059570313

		2/21/06		3:45:56 PM		-10.2724609375

		2/21/06		3:45:58 PM		-10.2724609375

		2/21/06		3:46:00 PM		-10.431640625

		2/21/06		3:46:02 PM		-10.431640625

		2/21/06		3:46:04 PM		-11.3764648438

		2/21/06		3:46:06 PM		-11.3764648438

		2/21/06		3:46:08 PM		-10.7250976563

		2/21/06		3:46:10 PM		-10.7250976563		0.4330654833

		2/21/06		3:46:12 PM		-11.4350585938

		2/21/06		3:46:14 PM		-11.4350585938

		2/21/06		3:46:16 PM		-10.5629882813

		2/21/06		3:46:18 PM		-10.5629882813

		2/21/06		3:46:20 PM		-10.8935546875

		2/21/06		3:46:22 PM		-10.8935546875

		2/21/06		3:46:24 PM		-11.9272460938

		2/21/06		3:46:26 PM		-11.9272460938

		2/21/06		3:46:28 PM		-11.2504882813

		2/21/06		3:46:30 PM		-11.2504882813		0.491125613

		2/21/06		3:46:32 PM		-11.7827148438

		2/21/06		3:46:34 PM		-11.7827148438

		2/21/06		3:46:36 PM		-10.5815429688

		2/21/06		3:46:38 PM		-10.5815429688

		2/21/06		3:46:40 PM		-11.0014648438

		2/21/06		3:46:42 PM		-11.0014648438

		2/21/06		3:46:44 PM		-10.798828125

		2/21/06		3:46:46 PM		-10.798828125

		2/21/06		3:46:48 PM		-10.4819335938

		2/21/06		3:46:50 PM		-10.4819335938		0.4879934482

		2/21/06		3:46:52 PM		-11.4780273438

		2/21/06		3:46:54 PM		-11.4780273438

		2/21/06		3:46:56 PM		-10.4677734375

		2/21/06		3:46:58 PM		-10.4677734375

		2/21/06		3:47:00 PM		-11.1479492188

		2/21/06		3:47:02 PM		-11.1479492188

		2/21/06		3:47:04 PM		-10.4384765625

		2/21/06		3:47:06 PM		-10.4384765625

		2/21/06		3:47:08 PM		-10.4067382813

		2/21/06		3:47:10 PM		-10.4067382813		0.4656591848

		2/21/06		3:47:12 PM		-11.4072265625

		2/21/06		3:47:14 PM		-11.4072265625

		2/21/06		3:47:16 PM		-10.5913085938

		2/21/06		3:47:18 PM		-10.5913085938

		2/21/06		3:47:20 PM		-11.4541015625

		2/21/06		3:47:22 PM		-11.4541015625

		2/21/06		3:47:24 PM		-10.41796875

		2/21/06		3:47:26 PM		-10.41796875

		2/21/06		3:47:28 PM		-10.685546875

		2/21/06		3:47:30 PM		-10.685546875		0.456389542

		2/21/06		3:47:32 PM		-11.9580078125

		2/21/06		3:47:34 PM		-11.9580078125

		2/21/06		3:47:36 PM		-11.1801757813

		2/21/06		3:47:38 PM		-11.1801757813

		2/21/06		3:47:40 PM		-12.1865234375

		2/21/06		3:47:42 PM		-12.1865234375

		2/21/06		3:47:44 PM		-11.0146484375

		2/21/06		3:47:46 PM		-11.0146484375

		2/21/06		3:47:48 PM		-11.3623046875

		2/21/06		3:47:50 PM		-11.3623046875		0.4783689631

		2/21/06		3:47:52 PM		-11.7158203125

		2/21/06		3:47:54 PM		-11.7158203125

		2/21/06		3:47:56 PM		-11.1518554688

		2/21/06		3:47:58 PM		-11.1518554688

		2/21/06		3:48:00 PM		-12.2504882813

		2/21/06		3:48:02 PM		-12.2504882813

		2/21/06		3:48:04 PM		-11.0473632813

		2/21/06		3:48:06 PM		-11.0473632813

		2/21/06		3:48:08 PM		-11.5649414063

		2/21/06		3:48:10 PM		-11.5649414063		0.4544813647

		2/21/06		3:48:12 PM		-11.1909179688

		2/21/06		3:48:14 PM		-11.1909179688

		2/21/06		3:48:16 PM		-10.849609375

		2/21/06		3:48:18 PM		-10.849609375

		2/21/06		3:48:20 PM		-12.1030273438

		2/21/06		3:48:22 PM		-12.1030273438

		2/21/06		3:48:24 PM		-10.9814453125

		2/21/06		3:48:26 PM		-10.9814453125

		2/21/06		3:48:28 PM		-11.638671875

		2/21/06		3:48:30 PM		-11.638671875		0.4857696472

		2/21/06		3:48:32 PM		-10.6728515625

		2/21/06		3:48:34 PM		-10.6728515625

		2/21/06		3:48:36 PM		-10.58984375

		2/21/06		3:48:38 PM		-10.58984375

		2/21/06		3:48:40 PM		-11.9497070313

		2/21/06		3:48:42 PM		-11.9497070313

		2/21/06		3:48:44 PM		-11.0366210938

		2/21/06		3:48:46 PM		-11.0366210938

		2/21/06		3:48:48 PM		-11.8984375

		2/21/06		3:48:50 PM		-11.8984375		0.6186715912

		2/21/06		3:48:52 PM		-10.8798828125

		2/21/06		3:48:54 PM		-10.8798828125

		2/21/06		3:48:56 PM		-10.9379882813

		2/21/06		3:48:58 PM		-10.9379882813

		2/21/06		3:49:00 PM		-12.140625

		2/21/06		3:49:02 PM		-12.140625

		2/21/06		3:49:04 PM		-11.4140625

		2/21/06		3:49:06 PM		-11.4140625

		2/21/06		3:49:08 PM		-12.4423828125

		2/21/06		3:49:10 PM		-12.4423828125		0.6644021356

		2/21/06		3:49:12 PM		-11.4624023438

		2/21/06		3:49:14 PM		-11.4624023438

		2/21/06		3:49:16 PM		-11.8002929688

		2/21/06		3:49:18 PM		-11.8002929688

		2/21/06		3:49:20 PM		-11.845703125

		2/21/06		3:49:22 PM		-11.845703125

		2/21/06		3:49:24 PM		-11.400390625

		2/21/06		3:49:26 PM		-11.400390625

		2/21/06		3:49:28 PM		-12.619140625

		2/21/06		3:49:30 PM		-12.619140625		0.4578856854

		2/21/06		3:49:32 PM		-11.736328125

		2/21/06		3:49:34 PM		-11.736328125

		2/21/06		3:49:36 PM		-12.2651367188

		2/21/06		3:49:38 PM		-12.2651367188

		2/21/06		3:49:40 PM		-11.9018554688

		2/21/06		3:49:42 PM		-11.9018554688

		2/21/06		3:49:44 PM		-11.6518554688

		2/21/06		3:49:46 PM		-11.6518554688

		2/21/06		3:49:48 PM		-13.0180664063

		2/21/06		3:49:50 PM		-13.0180664063		0.5252290902

		2/21/06		3:49:52 PM		-12.21875

		2/21/06		3:49:54 PM		-12.21875

		2/21/06		3:49:56 PM		-12.8891601563

		2/21/06		3:49:58 PM		-12.8891601563

		2/21/06		3:50:00 PM		-12.3515625

		2/21/06		3:50:02 PM		-12.3515625

		2/21/06		3:50:04 PM		-12.3896484375

		2/21/06		3:50:06 PM		-12.3896484375

		2/21/06		3:50:08 PM		-13.8178710938

		2/21/06		3:50:10 PM		-13.8178710938		0.6198868024

		2/21/06		3:50:12 PM		-13.2944335938

		2/21/06		3:50:14 PM		-13.2944335938

		2/21/06		3:50:16 PM		-14.1328125

		2/21/06		3:50:18 PM		-14.1328125

		2/21/06		3:50:20 PM		-13.490234375

		2/21/06		3:50:22 PM		-13.490234375

		2/21/06		3:50:24 PM		-13.62890625

		2/21/06		3:50:26 PM		-13.62890625

		2/21/06		3:50:28 PM		-14.06640625

		2/21/06		3:50:30 PM		-14.06640625		0.344020606

		2/21/06		3:50:32 PM		-13.6357421875

		2/21/06		3:50:34 PM		-13.6357421875

		2/21/06		3:50:36 PM		-14.5883789063

		2/21/06		3:50:38 PM		-14.5883789063

		2/21/06		3:50:40 PM		-13.9174804688

		2/21/06		3:50:42 PM		-13.9174804688

		2/21/06		3:50:44 PM		-14.2104492188

		2/21/06		3:50:46 PM		-14.2104492188

		2/21/06		3:50:48 PM		-13.833984375

		2/21/06		3:50:50 PM		-13.833984375		0.3497971507

		2/21/06		3:50:52 PM		-13.462890625

		2/21/06		3:50:54 PM		-13.462890625

		2/21/06		3:50:56 PM		-14.4267578125

		2/21/06		3:50:58 PM		-14.4267578125

		2/21/06		3:51:00 PM		-13.56640625

		2/21/06		3:51:02 PM		-13.56640625

		2/21/06		3:51:04 PM		-13.890625

		2/21/06		3:51:06 PM		-13.890625

		2/21/06		3:51:08 PM		-13.2446289063

		2/21/06		3:51:10 PM		-13.2446289063		0.4331482516

		2/21/06		3:51:12 PM		-13.064453125

		2/21/06		3:51:14 PM		-13.064453125

		2/21/06		3:51:16 PM		-14.1791992188

		2/21/06		3:51:18 PM		-14.1791992188

		2/21/06		3:51:20 PM		-13.54296875

		2/21/06		3:51:22 PM		-13.54296875

		2/21/06		3:51:24 PM		-14.076171875

		2/21/06		3:51:26 PM		-14.076171875

		2/21/06		3:51:28 PM		-13.2290039063

		2/21/06		3:51:30 PM		-13.2290039063		0.4686214242

		2/21/06		3:51:32 PM		-13.185546875

		2/21/06		3:51:34 PM		-13.185546875

		2/21/06		3:51:36 PM		-13.4428710938

		2/21/06		3:51:38 PM		-13.4428710938

		2/21/06		3:51:40 PM		-13.0693359375

		2/21/06		3:51:42 PM		-13.0693359375

		2/21/06		3:51:44 PM		-13.7407226563

		2/21/06		3:51:46 PM		-13.7407226563

		2/21/06		3:51:48 PM		-13.0322265625

		2/21/06		3:51:50 PM		-13.0322265625		0.2798749678

		2/21/06		3:51:52 PM		-13.1997070313

		2/21/06		3:51:54 PM		-13.1997070313

		2/21/06		3:51:56 PM		-12.7329101563

		2/21/06		3:51:58 PM		-12.7329101563

		2/21/06		3:52:00 PM		-12.5844726563

		2/21/06		3:52:02 PM		-12.5844726563

		2/21/06		3:52:04 PM		-13.4130859375

		2/21/06		3:52:06 PM		-13.4130859375

		2/21/06		3:52:08 PM		-12.7700195313

		2/21/06		3:52:10 PM		-12.7700195313		0.3297936372

		2/21/06		3:52:12 PM		-13.1166992188

		2/21/06		3:52:14 PM		-13.1166992188

		2/21/06		3:52:16 PM		-12.3564453125

		2/21/06		3:52:18 PM		-12.3564453125

		2/21/06		3:52:20 PM		-12.3852539063

		2/21/06		3:52:22 PM		-12.3852539063

		2/21/06		3:52:24 PM		-13.3891601563

		2/21/06		3:52:26 PM		-13.3891601563

		2/21/06		3:52:28 PM		-12.9916992188

		2/21/06		3:52:30 PM		-12.9916992188		0.4324254331

		2/21/06		3:52:32 PM		-13.423828125

		2/21/06		3:52:34 PM		-13.423828125

		2/21/06		3:52:36 PM		-12.4819335938

		2/21/06		3:52:38 PM		-12.4819335938

		2/21/06		3:52:40 PM		-12.7109375

		2/21/06		3:52:42 PM		-12.7109375

		2/21/06		3:52:44 PM		-13.2602539063

		2/21/06		3:52:46 PM		-13.2602539063

		2/21/06		3:52:48 PM		-12.8530273438

		2/21/06		3:52:50 PM		-12.8530273438		0.3670698261

		2/21/06		3:52:52 PM		-13.5200195313

		2/21/06		3:52:54 PM		-13.5200195313

		2/21/06		3:52:56 PM		-12.5263671875

		2/21/06		3:52:58 PM		-12.5263671875

		2/21/06		3:53:00 PM		-12.9609375

		2/21/06		3:53:02 PM		-12.9609375

		2/21/06		3:53:04 PM		-12.572265625

		2/21/06		3:53:06 PM		-12.572265625

		2/21/06		3:53:08 PM		-12.5966796875

		2/21/06		3:53:10 PM		-12.5966796875		0.3961458278

		2/21/06		3:53:12 PM		-13.40625

		2/21/06		3:53:14 PM		-13.40625

		2/21/06		3:53:16 PM		-12.564453125

		2/21/06		3:53:18 PM		-12.564453125

		2/21/06		3:53:20 PM		-13.0688476563

		2/21/06		3:53:22 PM		-13.0688476563

		2/21/06		3:53:24 PM		-12.1401367188

		2/21/06		3:53:26 PM		-12.1401367188

		2/21/06		3:53:28 PM		-12.2368164063

		2/21/06		3:53:30 PM		-12.2368164063		0.5120334683

		2/21/06		3:53:32 PM		-13.2045898438

		2/21/06		3:53:34 PM		-13.2045898438

		2/21/06		3:53:36 PM		-12.4389648438

		2/21/06		3:53:38 PM		-12.4389648438

		2/21/06		3:53:40 PM		-13.1318359375

		2/21/06		3:53:42 PM		-13.1318359375

		2/21/06		3:53:44 PM		-12.1899414063

		2/21/06		3:53:46 PM		-12.1899414063

		2/21/06		3:53:48 PM		-12.6904296875

		2/21/06		3:53:50 PM		-12.6904296875		0.4122112612

		2/21/06		3:53:52 PM		-13.6298828125

		2/21/06		3:53:54 PM		-13.6298828125

		2/21/06		3:53:56 PM		-13.2265625

		2/21/06		3:53:58 PM		-13.2265625

		2/21/06		3:54:00 PM		-14.0600585938

		2/21/06		3:54:02 PM		-14.0600585938

		2/21/06		3:54:04 PM		-12.90625

		2/21/06		3:54:06 PM		-12.90625

		2/21/06		3:54:08 PM		-13.4072265625

		2/21/06		3:54:10 PM		-13.4072265625		0.4087561358

		2/21/06		3:54:12 PM		-13.1806640625

		2/21/06		3:54:14 PM		-13.1806640625

		2/21/06		3:54:16 PM		-12.9135742188

		2/21/06		3:54:18 PM		-12.9135742188

		2/21/06		3:54:20 PM		-13.9116210938

		2/21/06		3:54:22 PM		-13.9116210938

		2/21/06		3:54:24 PM		-12.8935546875

		2/21/06		3:54:26 PM		-12.8935546875

		2/21/06		3:54:28 PM		-13.6665039063

		2/21/06		3:54:30 PM		-13.6665039063		0.4310968394

		2/21/06		3:54:32 PM		-12.7998046875

		2/21/06		3:54:34 PM		-12.7998046875

		2/21/06		3:54:36 PM		-12.828125

		2/21/06		3:54:38 PM		-12.828125

		2/21/06		3:54:40 PM		-13.849609375

		2/21/06		3:54:42 PM		-13.849609375

		2/21/06		3:54:44 PM		-12.7905273438

		2/21/06		3:54:46 PM		-12.7905273438

		2/21/06		3:54:48 PM		-13.6328125

		2/21/06		3:54:50 PM		-13.6328125		0.4884144784

		2/21/06		3:54:52 PM		-12.5693359375

		2/21/06		3:54:54 PM		-12.5693359375

		2/21/06		3:54:56 PM		-12.6752929688

		2/21/06		3:54:58 PM		-12.6752929688

		2/21/06		3:55:00 PM		-13.8237304688

		2/21/06		3:55:02 PM		-13.8237304688

		2/21/06		3:55:04 PM		-13.1552734375

		2/21/06		3:55:06 PM		-13.1552734375

		2/21/06		3:55:08 PM		-14.2280273438

		2/21/06		3:55:10 PM		-14.2280273438		0.6798914344

		2/21/06		3:55:12 PM		-13.0913085938

		2/21/06		3:55:14 PM		-13.0913085938

		2/21/06		3:55:16 PM		-13.5263671875

		2/21/06		3:55:18 PM		-13.5263671875

		2/21/06		3:55:20 PM		-13.5092773438

		2/21/06		3:55:22 PM		-13.5092773438

		2/21/06		3:55:24 PM		-13.0048828125

		2/21/06		3:55:26 PM		-13.0048828125

		2/21/06		3:55:28 PM		-14.1323242188

		2/21/06		3:55:30 PM		-14.1323242188		0.4220744599

		2/21/06		3:55:32 PM		-13.0014648438

		2/21/06		3:55:34 PM		-13.0014648438

		2/21/06		3:55:36 PM		-13.6049804688

		2/21/06		3:55:38 PM		-13.6049804688

		2/21/06		3:55:40 PM		-13.2392578125

		2/21/06		3:55:42 PM		-13.2392578125

		2/21/06		3:55:44 PM		-13.068359375

		2/21/06		3:55:46 PM		-13.068359375

		2/21/06		3:55:48 PM		-14.373046875

		2/21/06		3:55:50 PM		-14.373046875		0.5306190683

		2/21/06		3:55:52 PM		-13.3354492188

		2/21/06		3:55:54 PM		-13.3354492188

		2/21/06		3:55:56 PM		-14.162109375

		2/21/06		3:55:58 PM		-14.162109375

		2/21/06		3:56:00 PM		-13.3188476563

		2/21/06		3:56:02 PM		-13.3188476563

		2/21/06		3:56:04 PM		-13.2329101563

		2/21/06		3:56:06 PM		-13.2329101563

		2/21/06		3:56:08 PM		-14.69921875

		2/21/06		3:56:10 PM		-14.69921875		0.6139085244

		2/21/06		3:56:12 PM		-13.8583984375

		2/21/06		3:56:14 PM		-13.8583984375

		2/21/06		3:56:16 PM		-14.7700195313

		2/21/06		3:56:18 PM		-14.7700195313

		2/21/06		3:56:20 PM		-13.9067382813

		2/21/06		3:56:22 PM		-13.9067382813

		2/21/06		3:56:24 PM		-14.0737304688

		2/21/06		3:56:26 PM		-14.0737304688

		2/21/06		3:56:28 PM		-14.71875

		2/21/06		3:56:30 PM		-14.71875		0.4193096767

		2/21/06		3:56:32 PM		-14.0029296875

		2/21/06		3:56:34 PM		-14.0029296875

		2/21/06		3:56:36 PM		-14.9506835938

		2/21/06		3:56:38 PM		-14.9506835938

		2/21/06		3:56:40 PM		-13.8139648438

		2/21/06		3:56:42 PM		-13.8139648438

		2/21/06		3:56:44 PM		-13.9594726563

		2/21/06		3:56:46 PM		-13.9594726563

		2/21/06		3:56:48 PM		-13.8520507813

		2/21/06		3:56:50 PM		-13.8520507813		0.4459388774

		2/21/06		3:56:52 PM		-13.380859375

		2/21/06		3:56:54 PM		-13.380859375

		2/21/06		3:56:56 PM		-14.5302734375

		2/21/06		3:56:58 PM		-14.5302734375

		2/21/06		3:57:00 PM		-13.8173828125

		2/21/06		3:57:02 PM		-13.8173828125

		2/21/06		3:57:04 PM		-14.3969726563

		2/21/06		3:57:06 PM		-14.3969726563

		2/21/06		3:57:08 PM		-14.1083984375

		2/21/06		3:57:10 PM		-14.1083984375		0.4362137552

		2/21/06		3:57:12 PM		-13.9643554688

		2/21/06		3:57:14 PM		-13.9643554688

		2/21/06		3:57:16 PM		-15.2856445313

		2/21/06		3:57:18 PM		-15.2856445313

		2/21/06		3:57:20 PM		-14.48046875

		2/21/06		3:57:22 PM		-14.48046875

		2/21/06		3:57:24 PM		-15.0366210938

		2/21/06		3:57:26 PM		-15.0366210938

		2/21/06		3:57:28 PM		-14.35546875

		2/21/06		3:57:34 PM		-14.349609375		0.5027615684

		2/21/06		3:57:36 PM		-15.4565429688

		2/21/06		3:57:38 PM		-15.4565429688

		2/21/06		3:57:40 PM		-14.9301757813

		2/21/06		3:57:42 PM		-14.9301757813

		2/21/06		3:57:44 PM		-15.7475585938

		2/21/06		3:57:46 PM		-15.7475585938

		2/21/06		3:57:48 PM		-15.00390625

		2/21/06		3:57:50 PM		-15.00390625

		2/21/06		3:57:52 PM		-15.0483398438

		2/21/06		3:57:54 PM		-15.0483398438		0.3309700156

		2/21/06		3:57:56 PM		-14.990234375

		2/21/06		3:57:58 PM		-14.990234375

		2/21/06		3:58:00 PM		-14.3842773438

		2/21/06		3:58:02 PM		-14.3842773438

		2/21/06		3:58:04 PM		-5.0270996094

		2/21/06		3:58:06 PM		-5.0270996094

		2/21/06		3:58:08 PM		-3.5971679688

		2/21/06		3:58:10 PM		-3.5971679688

		2/21/06		3:58:12 PM		-4.390625

		2/21/06		3:58:14 PM		-4.390625		5.3692784071

		2/21/06		3:58:16 PM		-4.7001953125

		2/21/06		3:58:18 PM		-4.7001953125

		2/21/06		3:58:20 PM		-5.3522949219

		2/21/06		3:58:22 PM		-5.3522949219

		2/21/06		3:58:24 PM		-7.2116699219

		2/21/06		3:58:26 PM		-7.2116699219

		2/21/06		3:58:28 PM		-7.3449707031

		2/21/06		3:58:30 PM		-7.3449707031

		2/21/06		3:58:32 PM		-8.4106445313

		2/21/06		3:58:34 PM		-8.4106445313		1.4432604031

		2/21/06		3:58:36 PM		-8.3061523438

		2/21/06		3:58:38 PM		-8.3061523438

		2/21/06		3:58:40 PM		-8.7060546875

		2/21/06		3:58:42 PM		-8.7060546875

		2/21/06		3:58:44 PM		-10.255859375

		2/21/06		3:58:46 PM		-10.255859375

		2/21/06		3:58:48 PM		-10.1899414063

		2/21/06		3:58:50 PM		-10.1899414063

		2/21/06		3:58:52 PM		-11.0869140625

		2/21/06		3:58:54 PM		-11.0869140625		1.0957379879

		2/21/06		3:58:56 PM		-10.6162109375

		2/21/06		3:58:58 PM		-10.6162109375

		2/21/06		3:59:00 PM		-11.0795898438

		2/21/06		3:59:02 PM		-11.0795898438

		2/21/06		3:59:04 PM		-11.4506835938

		2/21/06		3:59:06 PM		-11.4506835938

		2/21/06		3:59:08 PM		-11.3549804688

		2/21/06		3:59:10 PM		-11.3549804688

		2/21/06		3:59:12 PM		-12.1518554688

		2/21/06		3:59:14 PM		-12.1518554688		0.5297447671

		2/21/06		3:59:16 PM		-11.271484375

		2/21/06		3:59:18 PM		-11.271484375

		2/21/06		3:59:20 PM		-11.3588867188

		2/21/06		3:59:22 PM		-11.3588867188

		2/21/06		3:59:24 PM		-10.708984375

		2/21/06		3:59:26 PM		-10.708984375

		2/21/06		3:59:28 PM		-10.560546875

		2/21/06		3:59:30 PM		-10.560546875

		2/21/06		3:59:32 PM		-11.4609375

		2/21/06		3:59:34 PM		-11.4609375		0.3849198722

		2/21/06		3:59:36 PM		-10.876953125

		2/21/06		3:59:38 PM		-10.876953125

		2/21/06		3:59:40 PM		-11.341796875

		2/21/06		3:59:42 PM		-11.341796875

		2/21/06		3:59:44 PM		-10.5390625

		2/21/06		3:59:46 PM		-10.5390625

		2/21/06		3:59:48 PM		-10.626953125

		2/21/06		3:59:50 PM		-10.626953125

		2/21/06		3:59:52 PM		-11.623046875

		2/21/06		3:59:54 PM		-11.623046875		0.4401434586

		2/21/06		3:59:56 PM		-11.0737304688

		2/21/06		3:59:58 PM		-11.0737304688

		2/21/06		4:00:00 PM		-11.4814453125

		2/21/06		4:00:02 PM		-11.4814453125

		2/21/06		4:00:04 PM		-10.5249023438

		2/21/06		4:00:06 PM		-10.5249023438

		2/21/06		4:00:08 PM		-10.9033203125

		2/21/06		4:00:10 PM		-10.9033203125

		2/21/06		4:00:12 PM		-11.412109375

		2/21/06		4:00:14 PM		-11.412109375		0.3684319225

		2/21/06		4:00:16 PM		-11.3100585938

		2/21/06		4:00:18 PM		-11.3100585938

		2/21/06		4:00:20 PM		-12.13671875

		2/21/06		4:00:22 PM		-12.13671875

		2/21/06		4:00:24 PM		-11.2573242188

		2/21/06		4:00:26 PM		-11.2573242188

		2/21/06		4:00:28 PM		-11.7524414063

		2/21/06		4:00:30 PM		-11.7524414063

		2/21/06		4:00:32 PM		-11.1318359375

		2/21/06		4:00:34 PM		-11.1318359375		0.3938666761

		2/21/06		4:00:36 PM		-11.0927734375

		2/21/06		4:00:38 PM		-11.0927734375

		2/21/06		4:00:40 PM		-11.9057617188

		2/21/06		4:00:42 PM		-11.9057617188

		2/21/06		4:00:44 PM		-10.9682617188

		2/21/06		4:00:46 PM		-10.9682617188

		2/21/06		4:00:48 PM		-11.6176757813

		2/21/06		4:00:50 PM		-11.6176757813

		2/21/06		4:00:52 PM		-10.7973632813

		2/21/06		4:00:54 PM		-10.7973632813		0.4398760985

		2/21/06		4:00:56 PM		-11.2041015625

		2/21/06		4:00:58 PM		-11.2041015625

		2/21/06		4:01:00 PM		-12.3540039063

		2/21/06		4:01:02 PM		-12.3540039063

		2/21/06		4:01:04 PM		-11.6865234375

		2/21/06		4:01:06 PM		-11.6865234375

		2/21/06		4:01:08 PM		-12.4267578125

		2/21/06		4:01:10 PM		-12.4267578125

		2/21/06		4:01:12 PM		-11.2211914063

		2/21/06		4:01:14 PM		-11.2211914063		0.5578588149

		2/21/06		4:01:16 PM		-11.45703125

		2/21/06		4:01:18 PM		-11.45703125

		2/21/06		4:01:20 PM		-11.72265625

		2/21/06		4:01:22 PM		-11.72265625

		2/21/06		4:01:24 PM		-11.158203125

		2/21/06		4:01:26 PM		-11.158203125

		2/21/06		4:01:28 PM		-12.1030273438

		2/21/06		4:01:30 PM		-12.1030273438

		2/21/06		4:01:32 PM		-11.1166992188

		2/21/06		4:01:34 PM		-11.1166992188		0.3881994737

		2/21/06		4:01:36 PM		-11.7568359375

		2/21/06		4:01:38 PM		-11.7568359375

		2/21/06		4:01:40 PM		-11.4252929688

		2/21/06		4:01:42 PM		-11.4252929688

		2/21/06		4:01:44 PM		-11.376953125

		2/21/06		4:01:46 PM		-11.376953125

		2/21/06		4:01:48 PM		-12.4887695313

		2/21/06		4:01:50 PM		-12.4887695313

		2/21/06		4:01:52 PM		-11.4331054688

		2/21/06		4:01:54 PM		-11.4331054688		0.4413039007

		2/21/06		4:01:56 PM		-12.2250976563

		2/21/06		4:01:58 PM		-12.2250976563

		2/21/06		4:02:00 PM		-11.294921875

		2/21/06		4:02:02 PM		-11.294921875

		2/21/06		4:02:04 PM		-11.2631835938

		2/21/06		4:02:06 PM		-11.2631835938

		2/21/06		4:02:08 PM		-12.4907226563

		2/21/06		4:02:10 PM		-12.4907226563

		2/21/06		4:02:12 PM		-11.7788085938

		2/21/06		4:02:14 PM		-11.7788085938		0.5166074083

		2/21/06		4:02:16 PM		-12.8388671875

		2/21/06		4:02:18 PM		-12.8388671875

		2/21/06		4:02:20 PM		-11.9150390625

		2/21/06		4:02:22 PM		-11.9150390625

		2/21/06		4:02:24 PM		-12.296875

		2/21/06		4:02:26 PM		-12.296875

		2/21/06		4:02:28 PM		-13.4145507813

		2/21/06		4:02:30 PM		-13.4145507813

		2/21/06		4:02:32 PM		-12.6811523438

		2/21/06		4:02:34 PM		-12.6811523438		0.5341454085

		2/21/06		4:02:36 PM		-13.7387695313

		2/21/06		4:02:38 PM		-13.7387695313

		2/21/06		4:02:40 PM		-12.505859375

		2/21/06		4:02:42 PM		-12.505859375

		2/21/06		4:02:44 PM		-12.869140625

		2/21/06		4:02:46 PM		-12.869140625

		2/21/06		4:02:48 PM		-12.8295898438

		2/21/06		4:02:50 PM		-12.8295898438

		2/21/06		4:02:52 PM		-12.4765625

		2/21/06		4:02:54 PM		-12.4765625		0.4813887007

		2/21/06		4:02:56 PM		-13.8178710938

		2/21/06		4:02:58 PM		-13.8178710938

		2/21/06		4:03:00 PM		-12.9506835938

		2/21/06		4:03:02 PM		-12.9506835938

		2/21/06		4:03:04 PM		-13.6567382813

		2/21/06		4:03:06 PM		-13.6567382813

		2/21/06		4:03:08 PM		-13.0620117188

		2/21/06		4:03:10 PM		-13.0620117188

		2/21/06		4:03:12 PM		-12.8115234375

		2/21/06		4:03:14 PM		-12.8115234375		0.4228549455

		2/21/06		4:03:16 PM		-14.177734375

		2/21/06		4:03:18 PM		-14.177734375

		2/21/06		4:03:20 PM		-13.0888671875

		2/21/06		4:03:22 PM		-13.0888671875

		2/21/06		4:03:24 PM		-13.7319335938

		2/21/06		4:03:26 PM		-13.7319335938

		2/21/06		4:03:28 PM		-12.9423828125

		2/21/06		4:03:30 PM		-12.9423828125

		2/21/06		4:03:32 PM		-13.0341796875

		2/21/06		4:03:34 PM		-13.0341796875		0.5066158443

		2/21/06		4:03:36 PM		-14.5581054688

		2/21/06		4:03:38 PM		-14.5581054688

		2/21/06		4:03:40 PM		-13.9067382813

		2/21/06		4:03:42 PM		-13.9067382813

		2/21/06		4:03:44 PM		-14.8784179688

		2/21/06		4:03:46 PM		-14.8784179688

		2/21/06		4:03:48 PM		-13.91796875

		2/21/06		4:03:50 PM		-13.91796875

		2/21/06		4:03:52 PM		-13.9760742188

		2/21/06		4:03:54 PM		-13.9760742188		0.4197656969

		2/21/06		4:03:56 PM		-14.41015625

		2/21/06		4:03:58 PM		-14.41015625

		2/21/06		4:04:00 PM		-13.6684570313

		2/21/06		4:04:02 PM		-13.6684570313

		2/21/06		4:04:04 PM		-14.6826171875

		2/21/06		4:04:06 PM		-14.6826171875

		2/21/06		4:04:08 PM		-13.9780273438

		2/21/06		4:04:10 PM		-13.9780273438

		2/21/06		4:04:12 PM		-14.4482421875

		2/21/06		4:04:14 PM		-14.4482421875		0.3839814002

		2/21/06		4:04:16 PM		-14.4189453125

		2/21/06		4:04:18 PM		-14.4189453125

		2/21/06		4:04:20 PM		-14.2373046875

		2/21/06		4:04:22 PM		-14.2373046875

		2/21/06		4:04:24 PM		-15.4868164063

		2/21/06		4:04:26 PM		-15.4868164063

		2/21/06		4:04:28 PM		-14.6870117188

		2/21/06		4:04:30 PM		-14.6870117188

		2/21/06		4:04:32 PM		-15.0678710938

		2/21/06		4:04:34 PM		-15.0678710938		0.4751570191

		2/21/06		4:04:36 PM		-14.529296875

		2/21/06		4:04:38 PM		-14.529296875

		2/21/06		4:04:40 PM		-14.2958984375

		2/21/06		4:04:42 PM		-14.2958984375

		2/21/06		4:04:44 PM		-15.5419921875

		2/21/06		4:04:46 PM		-15.5419921875

		2/21/06		4:04:48 PM		-14.9916992188

		2/21/06		4:04:50 PM		-14.9916992188

		2/21/06		4:04:52 PM		-15.7060546875

		2/21/06		4:04:54 PM		-15.7060546875		0.5790441589

		2/21/06		4:04:56 PM		-15.1005859375

		2/21/06		4:04:58 PM		-15.1005859375

		2/21/06		4:05:00 PM		-15.1748046875

		2/21/06		4:05:02 PM		-15.1748046875

		2/21/06		4:05:04 PM		-16.05859375

		2/21/06		4:05:06 PM		-16.05859375

		2/21/06		4:05:08 PM		-15.3676757813

		2/21/06		4:05:10 PM		-15.3676757813

		2/21/06		4:05:12 PM		-16.013671875

		2/21/06		4:05:14 PM		-16.013671875		0.4344614749

		2/21/06		4:05:16 PM		-15.1171875

		2/21/06		4:05:18 PM		-15.1171875

		2/21/06		4:05:20 PM		-15.0639648438

		2/21/06		4:05:22 PM		-15.0639648438

		2/21/06		4:05:24 PM		-14.8334960938

		2/21/06		4:05:26 PM		-14.8334960938

		2/21/06		4:05:28 PM		-14.490234375

		2/21/06		4:05:30 PM		-14.490234375

		2/21/06		4:05:32 PM		-15.4350585938

		2/21/06		4:05:34 PM		-15.4350585938		0.3313150658

		2/21/06		4:05:36 PM		-14.755859375

		2/21/06		4:05:38 PM		-14.755859375

		2/21/06		4:05:40 PM		-15.1411132813

		2/21/06		4:05:42 PM		-15.1411132813

		2/21/06		4:05:44 PM		-14.5258789063

		2/21/06		4:05:46 PM		-14.5258789063

		2/21/06		4:05:48 PM		-14.1567382813

		2/21/06		4:05:50 PM		-14.1567382813

		2/21/06		4:05:52 PM		-15.1040039063

		2/21/06		4:05:54 PM		-15.1040039063		0.3886244889

		2/21/06		4:05:56 PM		-14.3374023438

		2/21/06		4:05:58 PM		-14.3374023438

		2/21/06		4:06:00 PM		-14.61328125

		2/21/06		4:06:02 PM		-14.61328125

		2/21/06		4:06:04 PM		-13.8227539063

		2/21/06		4:06:06 PM		-13.8227539063

		2/21/06		4:06:08 PM		-13.9321289063

		2/21/06		4:06:10 PM		-13.9321289063

		2/21/06		4:06:12 PM		-15.0014648438

		2/21/06		4:06:14 PM		-15.0014648438		0.4585284656

		2/21/06		4:06:16 PM		-14.6303710938

		2/21/06		4:06:18 PM		-14.6303710938

		2/21/06		4:06:20 PM		-15.240234375

		2/21/06		4:06:22 PM		-15.240234375

		2/21/06		4:06:24 PM		-14.3295898438

		2/21/06		4:06:26 PM		-14.3295898438

		2/21/06		4:06:28 PM		-14.2802734375

		2/21/06		4:06:30 PM		-14.2802734375

		2/21/06		4:06:32 PM		-14.107421875

		2/21/06		4:06:34 PM		-14.107421875		0.4202738704

		2/21/06		4:06:36 PM		-13.80078125

		2/21/06		4:06:38 PM		-13.80078125

		2/21/06		4:06:40 PM		-14.4267578125

		2/21/06		4:06:42 PM		-14.4267578125

		2/21/06		4:06:44 PM		-13.6118164063

		2/21/06		4:06:46 PM		-13.6118164063

		2/21/06		4:06:48 PM		-14.05078125

		2/21/06		4:06:50 PM		-14.05078125

		2/21/06		4:06:52 PM		-13.4672851563

		2/21/06		4:06:54 PM		-13.4672851563		0.3578576235

		2/21/06		4:06:56 PM		-13.5625

		2/21/06		4:06:58 PM		-13.5625

		2/21/06		4:07:00 PM		-14.5107421875

		2/21/06		4:07:02 PM		-14.5107421875

		2/21/06		4:07:04 PM		-13.7626953125

		2/21/06		4:07:06 PM		-13.7626953125

		2/21/06		4:07:08 PM		-14.0654296875

		2/21/06		4:07:10 PM		-14.0654296875

		2/21/06		4:07:12 PM		-13.001953125

		2/21/06		4:07:14 PM		-13.001953125		0.5309142404

		2/21/06		4:07:16 PM		-13.044921875

		2/21/06		4:07:18 PM		-13.044921875

		2/21/06		4:07:20 PM		-13.8803710938

		2/21/06		4:07:22 PM		-13.8803710938

		2/21/06		4:07:24 PM		-13.4794921875

		2/21/06		4:07:26 PM		-13.4794921875

		2/21/06		4:07:28 PM		-14.1889648438

		2/21/06		4:07:30 PM		-14.1889648438

		2/21/06		4:07:32 PM		-13.2260742188

		2/21/06		4:07:34 PM		-13.2260742188		0.4425806198

		2/21/06		4:07:36 PM		-13.6982421875

		2/21/06		4:07:38 PM		-13.6982421875

		2/21/06		4:07:40 PM		-13.6430664063

		2/21/06		4:07:42 PM		-13.6430664063

		2/21/06		4:07:44 PM		-13.392578125

		2/21/06		4:07:46 PM		-13.392578125

		2/21/06		4:07:48 PM		-13.9990234375

		2/21/06		4:07:50 PM		-13.9990234375

		2/21/06		4:07:52 PM		-12.8759765625

		2/21/06		4:07:54 PM		-12.8759765625		0.3964749674

		2/21/06		4:07:56 PM		-13.306640625

		2/21/06		4:07:58 PM		-13.306640625

		2/21/06		4:08:00 PM		-12.5434570313

		2/21/06		4:08:02 PM		-12.5434570313

		2/21/06		4:08:04 PM		-12.6059570313

		2/21/06		4:08:06 PM		-12.6059570313

		2/21/06		4:08:08 PM		-13.595703125

		2/21/06		4:08:10 PM		-13.595703125

		2/21/06		4:08:12 PM		-12.8510742188

		2/21/06		4:08:14 PM		-12.8510742188		0.430215087

		2/21/06		4:08:16 PM		-13.6088867188

		2/21/06		4:08:18 PM		-13.6088867188

		2/21/06		4:08:20 PM		-12.591796875

		2/21/06		4:08:22 PM		-12.591796875

		2/21/06		4:08:24 PM		-12.7504882813

		2/21/06		4:08:26 PM		-12.7504882813

		2/21/06		4:08:28 PM		-13.55078125

		2/21/06		4:08:30 PM		-13.55078125

		2/21/06		4:08:32 PM		-12.6005859375

		2/21/06		4:08:34 PM		-12.6005859375		0.4854362648

		2/21/06		4:08:36 PM		-13.3193359375

		2/21/06		4:08:38 PM		-13.3193359375

		2/21/06		4:08:40 PM		-12.1943359375

		2/21/06		4:08:42 PM		-12.1943359375

		2/21/06		4:08:44 PM		-12.7216796875

		2/21/06		4:08:46 PM		-12.7216796875

		2/21/06		4:08:48 PM		-13.1162109375

		2/21/06		4:08:50 PM		-13.1162109375

		2/21/06		4:08:52 PM		-12.7270507813

		2/21/06		4:08:54 PM		-12.7270507813		0.4073621866

		2/21/06		4:08:56 PM		-13.8266601563

		2/21/06		4:08:58 PM		-13.8266601563

		2/21/06		4:09:00 PM		-12.7060546875

		2/21/06		4:09:02 PM		-12.7060546875

		2/21/06		4:09:04 PM		-13.2465820313

		2/21/06		4:09:06 PM		-13.2465820313

		2/21/06		4:09:08 PM		-12.55078125

		2/21/06		4:09:10 PM		-12.55078125

		2/21/06		4:09:12 PM		-12.21484375

		2/21/06		4:09:14 PM		-12.21484375		0.5976662318

		2/21/06		4:09:16 PM		-13.2924804688

		2/21/06		4:09:18 PM		-13.2924804688

		2/21/06		4:09:20 PM		-12.3134765625

		2/21/06		4:09:22 PM		-12.3134765625

		2/21/06		4:09:24 PM		-13.185546875

		2/21/06		4:09:26 PM		-13.185546875

		2/21/06		4:09:28 PM		-12.4033203125

		2/21/06		4:09:30 PM		-12.4033203125

		2/21/06		4:09:32 PM		-12.5288085938

		2/21/06		4:09:34 PM		-12.5288085938		0.4329516907

		2/21/06		4:09:36 PM		-13.8579101563

		2/21/06		4:09:38 PM		-13.8579101563

		2/21/06		4:09:40 PM		-12.9702148438

		2/21/06		4:09:42 PM		-12.9702148438

		2/21/06		4:09:44 PM		-13.8647460938

		2/21/06		4:09:46 PM		-13.8647460938

		2/21/06		4:09:48 PM		-12.5786132813

		2/21/06		4:09:50 PM		-12.5786132813

		2/21/06		4:09:52 PM		-12.666015625

		2/21/06		4:09:54 PM		-12.666015625		0.5959145871

		2/21/06		4:09:56 PM		-13.5708007813

		2/21/06		4:09:58 PM		-13.5708007813

		2/21/06		4:10:00 PM		-12.91796875

		2/21/06		4:10:02 PM		-12.91796875

		2/21/06		4:10:04 PM		-14.033203125

		2/21/06		4:10:06 PM		-14.033203125

		2/21/06		4:10:08 PM		-13.080078125

		2/21/06		4:10:10 PM		-13.080078125

		2/21/06		4:10:12 PM		-13.5703125

		2/21/06		4:10:14 PM		-13.5703125		0.4184329932

		2/21/06		4:10:16 PM		-13.5053710938

		2/21/06		4:10:18 PM		-13.5053710938

		2/21/06		4:10:20 PM		-12.9921875

		2/21/06		4:10:22 PM		-12.9921875

		2/21/06		4:10:24 PM		-14.2109375

		2/21/06		4:10:26 PM		-14.2109375

		2/21/06		4:10:28 PM		-13.0209960938

		2/21/06		4:10:30 PM		-13.0209960938

		2/21/06		4:10:32 PM		-13.578125

		2/21/06		4:10:34 PM		-13.578125		0.4693921699

		2/21/06		4:10:36 PM		-13.033203125

		2/21/06		4:10:38 PM		-13.033203125

		2/21/06		4:10:40 PM		-12.8662109375

		2/21/06		4:10:42 PM		-12.8662109375

		2/21/06		4:10:44 PM		-14.3461914063

		2/21/06		4:10:46 PM		-14.3461914063

		2/21/06		4:10:48 PM		-13.5815429688

		2/21/06		4:10:50 PM		-13.5815429688

		2/21/06		4:10:52 PM		-14.4291992188

		2/21/06		4:10:54 PM		-14.4291992188		0.6817095965

		2/21/06		4:10:56 PM		-13.7314453125

		2/21/06		4:10:58 PM		-13.7314453125

		2/21/06		4:11:00 PM		-13.7470703125

		2/21/06		4:11:02 PM		-13.7470703125

		2/21/06		4:11:04 PM		-15.02734375

		2/21/06		4:11:06 PM		-15.02734375

		2/21/06		4:11:08 PM		-14.2651367188

		2/21/06		4:11:10 PM		-14.2651367188

		2/21/06		4:11:12 PM		-15.1059570313

		2/21/06		4:11:14 PM		-15.1059570313		0.6289988616

		2/21/06		4:11:16 PM		-14.3662109375

		2/21/06		4:11:18 PM		-14.3662109375

		2/21/06		4:11:20 PM		-14.6586914063

		2/21/06		4:11:22 PM		-14.6586914063

		2/21/06		4:11:24 PM		-15.1674804688

		2/21/06		4:11:26 PM		-15.1674804688

		2/21/06		4:11:28 PM		-14.8759765625

		2/21/06		4:11:30 PM		-14.8759765625

		2/21/06		4:11:32 PM		-15.9775390625

		2/21/06		4:11:34 PM		-15.9775390625		0.580569249

		2/21/06		4:11:36 PM		-15.2827148438

		2/21/06		4:11:38 PM		-15.2827148438

		2/21/06		4:11:40 PM		-15.6259765625

		2/21/06		4:11:42 PM		-15.6259765625

		2/21/06		4:11:44 PM		-15.3149414063

		2/21/06		4:11:46 PM		-15.3149414063

		2/21/06		4:11:48 PM		-14.8334960938

		2/21/06		4:11:50 PM		-14.8334960938

		2/21/06		4:11:52 PM		-15.8466796875

		2/21/06		4:11:54 PM		-15.8466796875		0.3622936319

		2/21/06		4:11:56 PM		-15.1059570313

		2/21/06		4:11:58 PM		-15.1059570313

		2/21/06		4:12:00 PM		-15.5869140625

		2/21/06		4:12:02 PM		-15.5869140625

		2/21/06		4:12:04 PM		-15.04296875

		2/21/06		4:12:10 PM		-15.0395507813

		2/21/06		4:12:12 PM		-16.3115234375

		2/21/06		4:12:14 PM		-16.3115234375

		2/21/06		4:12:16 PM		-15.5961914063

		2/21/06		4:12:18 PM		-15.5961914063		0.4800621428

		2/21/06		4:12:20 PM		-16.1728515625

		2/21/06		4:12:22 PM		-16.1728515625

		2/21/06		4:12:24 PM		-15.3393554688

		2/21/06		4:12:26 PM		-15.3393554688

		2/21/06		4:12:28 PM		-15.181640625

		2/21/06		4:12:30 PM		-15.181640625

		2/21/06		4:12:32 PM		-15.4409179688

		2/21/06		4:12:34 PM		-15.4409179688

		2/21/06		4:12:36 PM		-14.9243164063

		2/21/06		4:12:38 PM		-14.9243164063		0.4411875735

		2/21/06		4:12:40 PM		-15.6879882813

		2/21/06		4:12:42 PM		-15.6879882813

		2/21/06		4:12:44 PM		-14.9301757813

		2/21/06		4:12:46 PM		-14.9301757813

		2/21/06		4:12:48 PM		-15.1416015625

		2/21/06		4:12:50 PM		-15.1416015625

		2/21/06		4:12:52 PM		-14.7250976563

		2/21/06		4:12:54 PM		-14.7250976563

		2/21/06		4:12:56 PM		-14.3891601563

		2/21/06		4:12:58 PM		-14.3891601563		0.4579609138

		2/21/06		4:13:00 PM		-15.267578125

		2/21/06		4:13:02 PM		-15.267578125

		2/21/06		4:13:04 PM		-0.6470336914

		2/21/06		4:13:06 PM		-0.6470336914

		2/21/06		4:13:08 PM		0.192741394

		2/21/06		4:13:10 PM		0.192741394

		2/21/06		4:13:12 PM		-0.1683502197

		2/21/06		4:13:14 PM		-0.1683502197

		2/21/06		4:13:16 PM		-1.3478393555

		2/21/06		4:13:18 PM		-1.3478393555		6.2533477945

		2/21/06		4:13:20 PM		-3.6744384766

		2/21/06		4:13:22 PM		-3.6744384766

		2/21/06		4:13:24 PM		-4.5263671875

		2/21/06		4:13:26 PM		-4.5263671875

		2/21/06		4:13:28 PM		-6.2563476563

		2/21/06		4:13:30 PM		-6.2563476563

		2/21/06		4:13:32 PM		-6.6484375

		2/21/06		4:13:34 PM		-6.6484375

		2/21/06		4:13:36 PM		-7.8388671875

		2/21/06		4:13:38 PM		-7.8388671875		1.5793538856

		2/21/06		4:13:40 PM		-9.3344726563

		2/21/06		4:13:42 PM		-9.3344726563

		2/21/06		4:13:44 PM		-9.8056640625

		2/21/06		4:13:46 PM		-9.8056640625

		2/21/06		4:13:48 PM		-11.015625

		2/21/06		4:13:50 PM		-11.015625

		2/21/06		4:13:52 PM		-10.8208007813

		2/21/06		4:13:54 PM		-10.8208007813

		2/21/06		4:13:56 PM		-11.5336914063

		2/21/06		4:13:58 PM		-11.5336914063		0.8534681612

		2/21/06		4:14:00 PM		-11.5595703125

		2/21/06		4:14:02 PM		-11.5595703125

		2/21/06		4:14:04 PM		-11.828125

		2/21/06		4:14:06 PM		-11.828125

		2/21/06		4:14:08 PM		-12.912109375

		2/21/06		4:14:10 PM		-12.912109375

		2/21/06		4:14:12 PM		-12.2099609375

		2/21/06		4:14:14 PM		-12.2099609375

		2/21/06		4:14:16 PM		-12.6098632813

		2/21/06		4:14:18 PM		-12.6098632813		0.5208467202

		2/21/06		4:14:20 PM		-11.6821289063

		2/21/06		4:14:22 PM		-11.6821289063

		2/21/06		4:14:24 PM		-11.5361328125

		2/21/06		4:14:26 PM		-11.5361328125

		2/21/06		4:14:28 PM		-12.2133789063

		2/21/06		4:14:30 PM		-12.2133789063

		2/21/06		4:14:32 PM		-11.6000976563

		2/21/06		4:14:34 PM		-11.6000976563

		2/21/06		4:14:36 PM		-12.046875

		2/21/06		4:14:38 PM		-12.046875		0.2805050249

		2/21/06		4:14:40 PM		-11.0551757813

		2/21/06		4:14:42 PM		-11.0551757813

		2/21/06		4:14:44 PM		-11.3823242188

		2/21/06		4:14:46 PM		-11.3823242188

		2/21/06		4:14:48 PM		-12.3134765625

		2/21/06		4:14:50 PM		-12.3134765625

		2/21/06		4:14:52 PM		-11.8022460938

		2/21/06		4:14:54 PM		-11.8022460938

		2/21/06		4:14:56 PM		-12.435546875

		2/21/06		4:14:58 PM		-12.435546875		0.557130347

		2/21/06		4:15:00 PM		-11.3110351563

		2/21/06		4:15:02 PM		-11.3110351563

		2/21/06		4:15:04 PM		-11.6225585938

		2/21/06		4:15:06 PM		-11.6225585938

		2/21/06		4:15:08 PM		-11.3447265625

		2/21/06		4:15:10 PM		-11.3447265625

		2/21/06		4:15:12 PM		-11.1655273438

		2/21/06		4:15:14 PM		-11.1655273438

		2/21/06		4:15:16 PM		-11.9741210938

		2/21/06		4:15:18 PM		-11.9741210938		0.301903261

		2/21/06		4:15:20 PM		-11.0322265625

		2/21/06		4:15:22 PM		-11.0322265625

		2/21/06		4:15:24 PM		-11.767578125

		2/21/06		4:15:26 PM		-11.767578125

		2/21/06		4:15:28 PM		-11.0014648438

		2/21/06		4:15:30 PM		-11.0014648438

		2/21/06		4:15:32 PM		-10.916015625

		2/21/06		4:15:34 PM		-10.916015625

		2/21/06		4:15:36 PM		-11.9482421875

		2/21/06		4:15:38 PM		-11.9482421875		0.4574414911

		2/21/06		4:15:40 PM		-11.0893554688

		2/21/06		4:15:42 PM		-11.0893554688

		2/21/06		4:15:44 PM		-11.78515625

		2/21/06		4:15:46 PM		-11.78515625

		2/21/06		4:15:48 PM		-10.7197265625

		2/21/06		4:15:50 PM		-10.7197265625

		2/21/06		4:15:52 PM		-10.9775390625

		2/21/06		4:15:54 PM		-10.9775390625

		2/21/06		4:15:56 PM		-11.9516601563

		2/21/06		4:15:58 PM		-11.9516601563		0.5044242306

		2/21/06		4:16:00 PM		-11.2915039063

		2/21/06		4:16:02 PM		-11.2915039063

		2/21/06		4:16:04 PM		-12.2275390625

		2/21/06		4:16:06 PM		-12.2275390625

		2/21/06		4:16:08 PM		-11.0981445313

		2/21/06		4:16:10 PM		-11.0981445313

		2/21/06		4:16:12 PM		-11.4858398438

		2/21/06		4:16:14 PM		-11.4858398438

		2/21/06		4:16:16 PM		-11.6596679688

		2/21/06		4:16:18 PM		-11.6596679688		0.4072029609

		2/21/06		4:16:20 PM		-11.0810546875

		2/21/06		4:16:22 PM		-11.0810546875

		2/21/06		4:16:24 PM		-11.9672851563

		2/21/06		4:16:26 PM		-11.9672851563

		2/21/06		4:16:28 PM		-10.7817382813

		2/21/06		4:16:30 PM		-10.7817382813

		2/21/06		4:16:32 PM		-11.4155273438

		2/21/06		4:16:34 PM		-11.4155273438

		2/21/06		4:16:36 PM		-10.7890625

		2/21/06		4:16:38 PM		-10.7890625		0.4697277355

		2/21/06		4:16:40 PM		-10.5991210938

		2/21/06		4:16:42 PM		-10.5991210938

		2/21/06		4:16:44 PM		-11.8774414063

		2/21/06		4:16:46 PM		-11.8774414063

		2/21/06		4:16:48 PM		-10.8330078125

		2/21/06		4:16:50 PM		-10.8330078125

		2/21/06		4:16:52 PM		-11.544921875

		2/21/06		4:16:54 PM		-11.544921875

		2/21/06		4:16:56 PM		-10.56640625

		2/21/06		4:16:58 PM		-10.56640625		0.559365911

		2/21/06		4:17:00 PM		-10.3999023438

		2/21/06		4:17:02 PM		-10.3999023438

		2/21/06		4:17:04 PM		-11.6450195313

		2/21/06		4:17:06 PM		-11.6450195313

		2/21/06		4:17:08 PM		-10.8413085938

		2/21/06		4:17:10 PM		-10.8413085938

		2/21/06		4:17:12 PM		-11.8784179688

		2/21/06		4:17:14 PM		-11.8784179688

		2/21/06		4:17:16 PM		-10.833984375

		2/21/06		4:17:18 PM		-10.833984375		0.582877426

		2/21/06		4:17:20 PM		-11.0756835938

		2/21/06		4:17:22 PM		-11.0756835938

		2/21/06		4:17:24 PM		-11.7270507813

		2/21/06		4:17:26 PM		-11.7270507813

		2/21/06		4:17:28 PM		-11.0625

		2/21/06		4:17:30 PM		-11.0625

		2/21/06		4:17:32 PM		-12.1220703125

		2/21/06		4:17:34 PM		-12.1220703125

		2/21/06		4:17:36 PM		-10.990234375

		2/21/06		4:17:38 PM		-10.990234375		0.4749835318

		2/21/06		4:17:40 PM		-11.3125

		2/21/06		4:17:42 PM		-11.3125

		2/21/06		4:17:44 PM		-10.9995117188

		2/21/06		4:17:46 PM		-10.9995117188

		2/21/06		4:17:48 PM		-10.6157226563

		2/21/06		4:17:50 PM		-10.6157226563

		2/21/06		4:17:52 PM		-11.9653320313

		2/21/06		4:17:54 PM		-11.9653320313

		2/21/06		4:17:56 PM		-11.078125

		2/21/06		4:17:58 PM		-11.078125		0.4701424044

		2/21/06		4:18:00 PM		-11.7568359375

		2/21/06		4:18:02 PM		-11.7568359375

		2/21/06		4:18:04 PM		-11.2807617188

		2/21/06		4:18:06 PM		-11.2807617188

		2/21/06		4:18:08 PM		-11.0874023438

		2/21/06		4:18:10 PM		-11.0874023438

		2/21/06		4:18:12 PM		-12.416015625

		2/21/06		4:18:14 PM		-12.416015625

		2/21/06		4:18:16 PM		-11.5283203125

		2/21/06		4:18:18 PM		-11.5283203125		0.4851860885

		2/21/06		4:18:20 PM		-12.1962890625

		2/21/06		4:18:22 PM		-12.1962890625

		2/21/06		4:18:24 PM		-11.4487304688

		2/21/06		4:18:26 PM		-11.4487304688

		2/21/06		4:18:28 PM		-11.4799804688

		2/21/06		4:18:30 PM		-11.4799804688

		2/21/06		4:18:32 PM		-12.67578125

		2/21/06		4:18:34 PM		-12.67578125

		2/21/06		4:18:36 PM		-12.0971679688

		2/21/06		4:18:38 PM		-12.0971679688		0.489191361

		2/21/06		4:18:40 PM		-13.0463867188

		2/21/06		4:18:42 PM		-13.0463867188

		2/21/06		4:18:44 PM		-12.3994140625

		2/21/06		4:18:46 PM		-12.3994140625

		2/21/06		4:18:48 PM		-12.6606445313

		2/21/06		4:18:50 PM		-12.6606445313

		2/21/06		4:18:52 PM		-12.796875

		2/21/06		4:18:54 PM		-12.796875

		2/21/06		4:18:56 PM		-12.3823242188

		2/21/06		4:18:58 PM		-12.3823242188		0.2637328328

		2/21/06		4:19:00 PM		-13.4135742188

		2/21/06		4:19:02 PM		-13.4135742188

		2/21/06		4:19:04 PM		-12.6801757813

		2/21/06		4:19:06 PM		-12.6801757813

		2/21/06		4:19:08 PM		-12.951171875

		2/21/06		4:19:10 PM		-12.951171875

		2/21/06		4:19:12 PM		-12.4814453125

		2/21/06		4:19:14 PM		-12.4814453125

		2/21/06		4:19:16 PM		-12.16796875

		2/21/06		4:19:18 PM		-12.16796875		0.4462033884

		2/21/06		4:19:20 PM		-13.2758789063

		2/21/06		4:19:22 PM		-13.2758789063

		2/21/06		4:19:24 PM		-12.4877929688

		2/21/06		4:19:26 PM		-12.4877929688

		2/21/06		4:19:28 PM		-12.9150390625

		2/21/06		4:19:30 PM		-12.9150390625

		2/21/06		4:19:32 PM		-12.1225585938

		2/21/06		4:19:34 PM		-12.1225585938

		2/21/06		4:19:36 PM		-12.0122070313

		2/21/06		4:19:38 PM		-12.0122070313		0.502249384

		2/21/06		4:19:40 PM		-13.2021484375

		2/21/06		4:19:42 PM		-13.2021484375

		2/21/06		4:19:44 PM		-12.6357421875

		2/21/06		4:19:46 PM		-12.6357421875

		2/21/06		4:19:48 PM		-13.2709960938

		2/21/06		4:19:50 PM		-13.2709960938

		2/21/06		4:19:52 PM		-12.5737304688

		2/21/06		4:19:54 PM		-12.5737304688

		2/21/06		4:19:56 PM		-12.625

		2/21/06		4:19:58 PM		-12.625		0.3243587003

		2/21/06		4:20:00 PM		-12.8178710938

		2/21/06		4:20:02 PM		-12.8178710938

		2/21/06		4:20:04 PM		-12.3930664063

		2/21/06		4:20:06 PM		-12.3930664063

		2/21/06		4:20:08 PM		-13.2153320313

		2/21/06		4:20:10 PM		-13.2153320313

		2/21/06		4:20:12 PM		-12.421875

		2/21/06		4:20:14 PM		-12.421875

		2/21/06		4:20:16 PM		-12.6186523438

		2/21/06		4:20:18 PM		-12.6186523438		0.3188240181

		2/21/06		4:20:20 PM		-12.2060546875

		2/21/06		4:20:22 PM		-12.2060546875

		2/21/06		4:20:24 PM		-12.0185546875

		2/21/06		4:20:26 PM		-12.0185546875

		2/21/06		4:20:28 PM		-12.9814453125

		2/21/06		4:20:30 PM		-12.9814453125

		2/21/06		4:20:32 PM		-12.3657226563

		2/21/06		4:20:34 PM		-12.3657226563

		2/21/06		4:20:36 PM		-12.7192382813

		2/21/06		4:20:38 PM		-12.7192382813		0.3673762709

		2/21/06		4:20:40 PM		-11.9389648438

		2/21/06		4:20:42 PM		-11.9389648438

		2/21/06		4:20:44 PM		-11.9125976563

		2/21/06		4:20:46 PM		-11.9125976563

		2/21/06		4:20:48 PM		-12.955078125

		2/21/06		4:20:50 PM		-12.955078125

		2/21/06		4:20:52 PM		-12.4130859375

		2/21/06		4:20:54 PM		-12.4130859375

		2/21/06		4:20:56 PM		-12.8994140625

		2/21/06		4:20:58 PM		-12.8994140625		0.4725751991

		2/21/06		4:21:00 PM		-12.0712890625

		2/21/06		4:21:02 PM		-12.0712890625

		2/21/06		4:21:04 PM		-12.2358398438

		2/21/06		4:21:06 PM		-12.2358398438

		2/21/06		4:21:08 PM		-12.6430664063

		2/21/06		4:21:10 PM		-12.6430664063

		2/21/06		4:21:12 PM		-12.5

		2/21/06		4:21:14 PM		-12.5

		2/21/06		4:21:16 PM		-13.162109375

		2/21/06		4:21:18 PM		-13.162109375		0.3971867763

		2/21/06		4:21:20 PM		-12.19140625

		2/21/06		4:21:22 PM		-12.19140625

		2/21/06		4:21:24 PM		-12.5107421875

		2/21/06		4:21:26 PM		-12.5107421875

		2/21/06		4:21:28 PM		-11.951171875

		2/21/06		4:21:30 PM		-11.951171875

		2/21/06		4:21:32 PM		-11.7885742188

		2/21/06		4:21:34 PM		-11.7885742188

		2/21/06		4:21:36 PM		-12.6123046875

		2/21/06		4:21:38 PM		-12.6123046875		0.3324083209

		2/21/06		4:21:40 PM		-11.8657226563

		2/21/06		4:21:42 PM		-11.8657226563

		2/21/06		4:21:44 PM		-12.359375

		2/21/06		4:21:46 PM		-12.359375

		2/21/06		4:21:48 PM		-11.5112304688

		2/21/06		4:21:50 PM		-11.5112304688

		2/21/06		4:21:52 PM		-11.7192382813

		2/21/06		4:21:54 PM		-11.7192382813

		2/21/06		4:21:56 PM		-12.6743164063

		2/21/06		4:21:58 PM		-12.6743164063		0.4512285205

		2/21/06		4:22:00 PM		-11.9868164063

		2/21/06		4:22:02 PM		-11.9868164063

		2/21/06		4:22:04 PM		-12.6088867188

		2/21/06		4:22:06 PM		-12.6088867188

		2/21/06		4:22:08 PM		-11.5639648438

		2/21/06		4:22:10 PM		-11.5639648438

		2/21/06		4:22:12 PM		-11.859375

		2/21/06		4:22:14 PM		-11.859375

		2/21/06		4:22:16 PM		-12.2719726563

		2/21/06		4:22:18 PM		-12.2719726563		0.3764896335

		2/21/06		4:22:20 PM		-11.98046875

		2/21/06		4:22:22 PM		-11.98046875

		2/21/06		4:22:24 PM		-12.7021484375

		2/21/06		4:22:26 PM		-12.7021484375

		2/21/06		4:22:28 PM		-11.615234375

		2/21/06		4:22:30 PM		-11.615234375

		2/21/06		4:22:32 PM		-12.169921875

		2/21/06		4:22:34 PM		-12.169921875

		2/21/06		4:22:36 PM		-11.8125

		2/21/06		4:22:38 PM		-11.8125		0.3915091989

		2/21/06		4:22:40 PM		-11.5859375

		2/21/06		4:22:42 PM		-11.5859375

		2/21/06		4:22:44 PM		-12.5131835938

		2/21/06		4:22:46 PM		-12.5131835938

		2/21/06		4:22:48 PM		-11.4467773438

		2/21/06		4:22:50 PM		-11.4467773438

		2/21/06		4:22:52 PM		-12.0844726563

		2/21/06		4:22:54 PM		-12.0844726563

		2/21/06		4:22:56 PM		-11.2802734375

		2/21/06		4:22:58 PM		-11.2802734375		0.4781128061

		2/21/06		4:23:00 PM		-11.4487304688

		2/21/06		4:23:02 PM		-11.4487304688

		2/21/06		4:23:04 PM		-12.4204101563

		2/21/06		4:23:06 PM		-12.4204101563

		2/21/06		4:23:08 PM		-11.541015625

		2/21/06		4:23:10 PM		-11.541015625

		2/21/06		4:23:12 PM		-12.42578125

		2/21/06		4:23:14 PM		-12.42578125

		2/21/06		4:23:16 PM		-11.2568359375

		2/21/06		4:23:18 PM		-11.2568359375		0.5292090412

		2/21/06		4:23:20 PM		-11.490234375

		2/21/06		4:23:22 PM		-11.490234375

		2/21/06		4:23:24 PM		-12.513671875

		2/21/06		4:23:26 PM		-12.513671875

		2/21/06		4:23:28 PM		-11.8364257813

		2/21/06		4:23:30 PM		-11.8364257813

		2/21/06		4:23:32 PM		-12.892578125

		2/21/06		4:23:34 PM		-12.892578125

		2/21/06		4:23:36 PM		-11.90234375

		2/21/06		4:23:38 PM		-11.90234375		0.5324991935

		2/21/06		4:23:40 PM		-12.4658203125

		2/21/06		4:23:42 PM		-12.4658203125

		2/21/06		4:23:44 PM		-12.2255859375

		2/21/06		4:23:46 PM		-12.2255859375

		2/21/06		4:23:48 PM		-11.8559570313

		2/21/06		4:23:50 PM		-11.8559570313

		2/21/06		4:23:52 PM		-13.0009765625

		2/21/06		4:23:54 PM		-13.0009765625

		2/21/06		4:23:56 PM		-11.7778320313

		2/21/06		4:23:58 PM		-11.7778320313		0.4686131482

		2/21/06		4:24:00 PM		-12.2954101563

		2/21/06		4:24:02 PM		-12.2954101563

		2/21/06		4:24:04 PM		-11.5141601563

		2/21/06		4:24:06 PM		-11.5141601563

		2/21/06		4:24:08 PM		-11.2431640625

		2/21/06		4:24:10 PM		-11.2431640625

		2/21/06		4:24:12 PM		-12.5170898438

		2/21/06		4:24:14 PM		-12.5170898438

		2/21/06		4:24:16 PM		-11.5864257813

		2/21/06		4:24:18 PM		-11.5864257813		0.5147061468

		2/21/06		4:24:20 PM		-12.3959960938

		2/21/06		4:24:22 PM		-12.3959960938

		2/21/06		4:24:24 PM		-11.3916015625

		2/21/06		4:24:26 PM		-11.3916015625

		2/21/06		4:24:28 PM		-11.4716796875

		2/21/06		4:24:30 PM		-11.4716796875

		2/21/06		4:24:32 PM		-12.8671875

		2/21/06		4:24:34 PM		-12.8671875

		2/21/06		4:24:36 PM		-11.96875

		2/21/06		4:24:38 PM		-11.96875		0.5882670344

		2/21/06		4:24:40 PM		-12.908203125

		2/21/06		4:24:42 PM		-12.908203125

		2/21/06		4:24:44 PM		-11.8715820313

		2/21/06		4:24:46 PM		-11.8715820313

		2/21/06		4:24:48 PM		-12.0576171875

		2/21/06		4:24:50 PM		-12.0576171875

		2/21/06		4:24:52 PM		-12.5390625

		2/21/06		4:24:54 PM		-12.5390625

		2/21/06		4:24:56 PM		-12.041015625

		2/21/06		4:24:58 PM		-12.041015625		0.4041628703

		2/21/06		4:25:00 PM		-13.2651367188

		2/21/06		4:25:02 PM		-13.2651367188

		2/21/06		4:25:04 PM		-12.2700195313

		2/21/06		4:25:06 PM		-12.2700195313

		2/21/06		4:25:08 PM		-12.7563476563

		2/21/06		4:25:10 PM		-12.7563476563

		2/21/06		4:25:12 PM		-12.4526367188

		2/21/06		4:25:14 PM		-12.4526367188

		2/21/06		4:25:16 PM		-11.978515625

		2/21/06		4:25:18 PM		-11.978515625		0.4638757994

		2/21/06		4:25:20 PM		-13.2153320313

		2/21/06		4:25:22 PM		-13.2153320313

		2/21/06		4:25:24 PM		-12.2412109375

		2/21/06		4:25:26 PM		-12.2412109375

		2/21/06		4:25:28 PM		-12.6840820313

		2/21/06		4:25:30 PM		-12.6840820313

		2/21/06		4:25:32 PM		-12.1499023438

		2/21/06		4:25:34 PM		-12.1499023438

		2/21/06		4:25:36 PM		-12.0834960938

		2/21/06		4:25:38 PM		-12.0834960938		0.4485601018

		2/21/06		4:25:40 PM		-13.4946289063

		2/21/06		4:25:42 PM		-13.4946289063

		2/21/06		4:25:44 PM		-12.7202148438

		2/21/06		4:25:46 PM		-12.7202148438

		2/21/06		4:25:48 PM		-13.4584960938

		2/21/06		4:25:50 PM		-13.4584960938

		2/21/06		4:25:52 PM		-12.7407226563

		2/21/06		4:25:58 PM		-12.7456054688

		2/21/06		4:26:00 PM		-13.7719726563

		2/21/06		4:26:02 PM		-13.7719726563		0.4503266197

		2/21/06		4:26:04 PM		-13.2602539063

		2/21/06		4:26:06 PM		-13.2602539063

		2/21/06		4:26:08 PM		-14.1274414063

		2/21/06		4:26:10 PM		-14.1274414063

		2/21/06		4:26:12 PM		-13.5302734375

		2/21/06		4:26:14 PM		-13.5302734375

		2/21/06		4:26:16 PM		-13.8022460938

		2/21/06		4:26:18 PM		-13.8022460938

		2/21/06		4:26:20 PM		-13.822265625

		2/21/06		4:26:22 PM		-13.822265625		0.3090962157

		2/21/06		4:26:24 PM		-13.3891601563

		2/21/06		4:26:26 PM		-13.3891601563

		2/21/06		4:26:28 PM		-14.40234375

		2/21/06		4:26:30 PM		-14.40234375

		2/21/06		4:26:32 PM		-13.6069335938

		2/21/06		4:26:34 PM		-13.6069335938

		2/21/06		4:26:36 PM		-13.865234375

		2/21/06		4:26:38 PM		-13.865234375

		2/21/06		4:26:40 PM		-13.2573242188

		2/21/06		4:26:42 PM		-13.2573242188		0.4273290656

		2/21/06		4:26:44 PM		-12.9497070313

		2/21/06		4:26:46 PM		-12.9497070313

		2/21/06		4:26:48 PM		-14.0537109375

		2/21/06		4:26:50 PM		-14.0537109375

		2/21/06		4:26:52 PM		-13.3974609375

		2/21/06		4:26:54 PM		-13.3974609375

		2/21/06		4:26:56 PM		-13.8588867188

		2/21/06		4:26:58 PM		-13.8588867188

		2/21/06		4:27:00 PM		-13.1064453125

		2/21/06		4:27:02 PM		-13.1064453125		0.4472229072

		2/21/06		4:27:04 PM		-12.953125

		2/21/06		4:27:06 PM		-12.953125

		2/21/06		4:27:08 PM		-13.740234375

		2/21/06		4:27:10 PM		-13.740234375

		2/21/06		4:27:12 PM		-13.0859375

		2/21/06		4:27:14 PM		-13.0859375

		2/21/06		4:27:16 PM		-13.5576171875

		2/21/06		4:27:18 PM		-13.5576171875

		2/21/06		4:27:20 PM		-12.6977539063

		2/21/06		4:27:22 PM		-12.6977539063		0.4070794401

		2/21/06		4:27:24 PM		-12.77734375

		2/21/06		4:27:26 PM		-12.77734375

		2/21/06		4:27:28 PM		-12.8071289063

		2/21/06		4:27:30 PM		-12.8071289063

		2/21/06		4:27:32 PM		-12.6088867188

		2/21/06		4:27:34 PM		-12.6088867188

		2/21/06		4:27:36 PM		-13.5083007813

		2/21/06		4:27:38 PM		-13.5083007813

		2/21/06		4:27:40 PM		-12.8413085938

		2/21/06		4:27:42 PM		-12.8413085938		0.3271159486

		2/21/06		4:27:44 PM		-13.056640625

		2/21/06		4:27:46 PM		-13.056640625

		2/21/06		4:27:48 PM		-12.4814453125

		2/21/06		4:27:50 PM		-12.4814453125

		2/21/06		4:27:52 PM		-12.2583007813

		2/21/06		4:27:54 PM		-12.2583007813

		2/21/06		4:27:56 PM		-13.1162109375

		2/21/06		4:27:58 PM		-13.1162109375

		2/21/06		4:28:00 PM		-12.4282226563

		2/21/06		4:28:02 PM		-12.4282226563		0.368807002

		2/21/06		4:28:04 PM		2.0145263672

		2/21/06		4:28:06 PM		2.0145263672

		2/21/06		4:28:08 PM		5.3010253906

		2/21/06		4:28:10 PM		5.3010253906

		2/21/06		4:28:12 PM		3.9787597656

		2/21/06		4:28:14 PM		3.9787597656

		2/21/06		4:28:16 PM		1.3465576172

		2/21/06		4:28:18 PM		1.3465576172

		2/21/06		4:28:20 PM		-0.2078781128

		2/21/06		4:28:22 PM		-0.2078781128		2.051031908

		2/21/06		4:28:24 PM		-2.3525390625

		2/21/06		4:28:26 PM		-2.3525390625

		2/21/06		4:28:28 PM		-3.1784667969

		2/21/06		4:28:30 PM		-3.1784667969

		2/21/06		4:28:32 PM		-4.9113769531

		2/21/06		4:28:34 PM		-4.9113769531

		2/21/06		4:28:36 PM		-6.2917480469

		2/21/06		4:28:38 PM		-6.2917480469

		2/21/06		4:28:40 PM		-7.5676269531

		2/21/06		4:28:42 PM		-7.5676269531		2.0275162379

		2/21/06		4:28:44 PM		-9.4873046875

		2/21/06		4:28:46 PM		-9.4873046875

		2/21/06		4:28:48 PM		-9.8676757813

		2/21/06		4:28:50 PM		-9.8676757813

		2/21/06		4:28:52 PM		-11.2817382813

		2/21/06		4:28:54 PM		-11.2817382813

		2/21/06		4:28:56 PM		-11.341796875

		2/21/06		4:28:58 PM		-11.341796875

		2/21/06		4:29:00 PM		-12.0307617188

		2/21/06		4:29:02 PM		-12.0307617188		1.0146450121

		2/21/06		4:29:04 PM		-13.2646484375

		2/21/06		4:29:06 PM		-13.2646484375

		2/21/06		4:29:08 PM		-12.775390625

		2/21/06		4:29:10 PM		-12.775390625

		2/21/06		4:29:12 PM		-13.375

		2/21/06		4:29:14 PM		-13.375

		2/21/06		4:29:16 PM		-12.3818359375

		2/21/06		4:29:18 PM		-12.3818359375

		2/21/06		4:29:20 PM		-12.5268554688

		2/21/06		4:29:22 PM		-12.5268554688		0.4151673362

		2/21/06		4:29:24 PM		-13.4853515625

		2/21/06		4:29:26 PM		-13.4853515625

		2/21/06		4:29:28 PM		-12.8920898438

		2/21/06		4:29:30 PM		-12.8920898438

		2/21/06		4:29:32 PM		-13.5473632813

		2/21/06		4:29:34 PM		-13.5473632813

		2/21/06		4:29:36 PM		-12.4985351563

		2/21/06		4:29:38 PM		-12.4985351563

		2/21/06		4:29:40 PM		-12.8798828125

		2/21/06		4:29:42 PM		-12.8798828125		0.420138505

		2/21/06		4:29:44 PM		-13.0390625

		2/21/06		4:29:46 PM		-13.0390625

		2/21/06		4:29:48 PM		-12.4916992188

		2/21/06		4:29:50 PM		-12.4916992188

		2/21/06		4:29:52 PM		-13.1000976563

		2/21/06		4:29:54 PM		-13.1000976563

		2/21/06		4:29:56 PM		-11.8706054688

		2/21/06		4:29:58 PM		-11.8706054688

		2/21/06		4:30:00 PM		-12.4272460938

		2/21/06		4:30:02 PM		-12.4272460938		0.4750313375

		2/21/06		4:30:04 PM		-11.9184570313

		2/21/06		4:30:06 PM		-11.9184570313

		2/21/06		4:30:08 PM		-11.830078125

		2/21/06		4:30:10 PM		-11.830078125

		2/21/06		4:30:12 PM		-12.9404296875

		2/21/06		4:30:14 PM		-12.9404296875

		2/21/06		4:30:16 PM		-12.1010742188

		2/21/06		4:30:18 PM		-12.1010742188

		2/21/06		4:30:20 PM		-12.9418945313

		2/21/06		4:30:22 PM		-12.9418945313		0.5201267383

		2/21/06		4:30:24 PM		-11.8852539063

		2/21/06		4:30:26 PM		-11.8852539063

		2/21/06		4:30:28 PM		-11.8618164063

		2/21/06		4:30:30 PM		-11.8618164063

		2/21/06		4:30:32 PM		-12.87109375

		2/21/06		4:30:34 PM		-12.87109375

		2/21/06		4:30:36 PM		-12.0361328125

		2/21/06		4:30:38 PM		-12.0361328125

		2/21/06		4:30:40 PM		-12.9077148438

		2/21/06		4:30:42 PM		-12.9077148438		0.5007419803

		2/21/06		4:30:44 PM		-11.9345703125

		2/21/06		4:30:46 PM		-11.9345703125

		2/21/06		4:30:48 PM		-12.2612304688

		2/21/06		4:30:50 PM		-12.2612304688

		2/21/06		4:30:52 PM		-12.8208007813

		2/21/06		4:30:54 PM		-12.8208007813

		2/21/06		4:30:56 PM		-12.2690429688

		2/21/06		4:30:58 PM		-12.2690429688

		2/21/06		4:31:00 PM		-13.2348632813

		2/21/06		4:31:02 PM		-13.2348632813		0.488288585

		2/21/06		4:31:04 PM		-11.861328125

		2/21/06		4:31:06 PM		-11.861328125

		2/21/06		4:31:08 PM		-12.1293945313

		2/21/06		4:31:10 PM		-12.1293945313

		2/21/06		4:31:12 PM		-11.837890625

		2/21/06		4:31:14 PM		-11.837890625

		2/21/06		4:31:16 PM		-11.4106445313

		2/21/06		4:31:18 PM		-11.4106445313

		2/21/06		4:31:20 PM		-12.6381835938

		2/21/06		4:31:22 PM		-12.6381835938		0.4252754217

		2/21/06		4:31:24 PM		-11.736328125

		2/21/06		4:31:26 PM		-11.736328125

		2/21/06		4:31:28 PM		-12.4638671875

		2/21/06		4:31:30 PM		-12.4638671875

		2/21/06		4:31:32 PM		-11.8081054688

		2/21/06		4:31:34 PM		-11.8081054688

		2/21/06		4:31:36 PM		-11.69921875

		2/21/06		4:31:38 PM		-11.69921875

		2/21/06		4:31:40 PM		-13.0444335938

		2/21/06		4:31:42 PM		-13.0444335938		0.5557264171

		2/21/06		4:31:44 PM		-11.9721679688

		2/21/06		4:31:46 PM		-11.9721679688

		2/21/06		4:31:48 PM		-12.6943359375

		2/21/06		4:31:50 PM		-12.6943359375

		2/21/06		4:31:52 PM		-11.5083007813

		2/21/06		4:31:54 PM		-11.5083007813

		2/21/06		4:31:56 PM		-11.328125

		2/21/06		4:31:58 PM		-11.328125

		2/21/06		4:32:00 PM		-12.5424804688

		2/21/06		4:32:02 PM		-12.5424804688		0.5715347362

		2/21/06		4:32:04 PM		-11.9267578125

		2/21/06		4:32:06 PM		-11.9267578125

		2/21/06		4:32:08 PM		-12.9770507813

		2/21/06		4:32:10 PM		-12.9770507813

		2/21/06		4:32:12 PM		-12.0268554688

		2/21/06		4:32:14 PM		-12.0268554688

		2/21/06		4:32:16 PM		-12.17578125

		2/21/06		4:32:22 PM		-12.1708984375

		2/21/06		4:32:24 PM		-11.361328125

		2/21/06		4:32:26 PM		-11.361328125		0.5488091166

		2/21/06		4:32:28 PM		-12.3208007813

		2/21/06		4:32:30 PM		-12.3208007813

		2/21/06		4:32:32 PM		-11.2578125

		2/21/06		4:32:34 PM		-11.2578125

		2/21/06		4:32:36 PM		-11.5629882813

		2/21/06		4:32:38 PM		-11.5629882813

		2/21/06		4:32:40 PM		-11.2890625

		2/21/06		4:32:42 PM		-11.2890625

		2/21/06		4:32:44 PM		-11.1225585938

		2/21/06		4:32:46 PM		-11.1225585938		0.4528247993

		2/21/06		4:32:48 PM		-12.5034179688

		2/21/06		4:32:50 PM		-12.5034179688

		2/21/06		4:32:52 PM		-11.9174804688

		2/21/06		4:32:54 PM		-11.9174804688

		2/21/06		4:32:56 PM		-12.6157226563

		2/21/06		4:32:58 PM		-12.6157226563

		2/21/06		4:33:00 PM		-12.0405273438

		2/21/06		4:33:02 PM		-12.0405273438

		2/21/06		4:33:04 PM		-11.7998046875

		2/21/06		4:33:06 PM		-11.7998046875		0.3423009676

		2/21/06		4:33:08 PM		-13.0751953125

		2/21/06		4:33:10 PM		-13.0751953125

		2/21/06		4:33:12 PM		-12.208984375

		2/21/06		4:33:14 PM		-12.208984375

		2/21/06		4:33:16 PM		-12.7807617188

		2/21/06		4:33:18 PM		-12.7807617188

		2/21/06		4:33:20 PM		-12.0595703125

		2/21/06		4:33:22 PM		-12.0595703125

		2/21/06		4:33:24 PM		-12.107421875

		2/21/06		4:33:26 PM		-12.107421875		0.4289757461

		2/21/06		4:33:28 PM		-12.4770507813

		2/21/06		4:33:30 PM		-12.4770507813

		2/21/06		4:33:32 PM		-11.9379882813

		2/21/06		4:33:34 PM		-11.9379882813

		2/21/06		4:33:36 PM		-12.7163085938

		2/21/06		4:33:38 PM		-12.7163085938

		2/21/06		4:33:40 PM		-11.7373046875

		2/21/06		4:33:42 PM		-11.7373046875

		2/21/06		4:33:44 PM		-11.6240234375

		2/21/06		4:33:46 PM		-11.6240234375		0.4487865665

		2/21/06		4:33:48 PM		-11.0747070313

		2/21/06		4:33:50 PM		-11.0747070313

		2/21/06		4:33:52 PM		-10.4150390625

		2/21/06		4:33:54 PM		-10.4150390625

		2/21/06		4:33:56 PM		-11.2978515625

		2/21/06		4:33:58 PM		-11.2978515625

		2/21/06		4:34:00 PM		-10.6240234375

		2/21/06		4:34:02 PM		-10.6240234375

		2/21/06		4:34:04 PM		-11.0776367188

		2/21/06		4:34:06 PM		-11.0776367188		0.3437344943

		2/21/06		4:34:08 PM		-10.6259765625

		2/21/06		4:34:10 PM		-10.6259765625

		2/21/06		4:34:12 PM		-10.5913085938

		2/21/06		4:34:14 PM		-10.5913085938

		2/21/06		4:34:16 PM		-11.8608398438

		2/21/06		4:34:18 PM		-11.8608398438

		2/21/06		4:34:20 PM		-11.2875976563

		2/21/06		4:34:22 PM		-11.2875976563

		2/21/06		4:34:24 PM		-11.75390625

		2/21/06		4:34:26 PM		-11.75390625		0.5673213281

		2/21/06		4:34:28 PM		-11.0341796875

		2/21/06		4:34:30 PM		-11.0341796875

		2/21/06		4:34:32 PM		-10.9287109375

		2/21/06		4:34:34 PM		-10.9287109375

		2/21/06		4:34:36 PM		-11.6796875

		2/21/06		4:34:38 PM		-11.6796875

		2/21/06		4:34:40 PM		-11.470703125

		2/21/06		4:34:42 PM		-11.470703125

		2/21/06		4:34:44 PM		-12.2602539063

		2/21/06		4:34:46 PM		-12.2602539063		0.5058091409

		2/21/06		4:34:48 PM		-11.41796875

		2/21/06		4:34:50 PM		-11.41796875

		2/21/06		4:34:52 PM		-11.55078125

		2/21/06		4:34:54 PM		-11.55078125

		2/21/06		4:34:56 PM		-11.1689453125

		2/21/06		4:34:58 PM		-11.1689453125

		2/21/06		4:35:00 PM		-10.8017578125

		2/21/06		4:35:02 PM		-10.8017578125

		2/21/06		4:35:04 PM		-11.5517578125

		2/21/06		4:35:06 PM		-11.5517578125		0.3002202956

		2/21/06		4:35:08 PM		-10.798828125

		2/21/06		4:35:10 PM		-10.798828125

		2/21/06		4:35:12 PM		-10.9794921875

		2/21/06		4:35:14 PM		-10.9794921875

		2/21/06		4:35:16 PM		-10.3076171875

		2/21/06		4:35:18 PM		-10.3076171875

		2/21/06		4:35:20 PM		-10.337890625

		2/21/06		4:35:22 PM		-10.337890625

		2/21/06		4:35:24 PM		-11.4243164063

		2/21/06		4:35:26 PM		-11.4243164063		0.4405460464

		2/21/06		4:35:28 PM		-10.8876953125

		2/21/06		4:35:30 PM		-10.8876953125

		2/21/06		4:35:32 PM		-11.37890625

		2/21/06		4:35:34 PM		-11.37890625

		2/21/06		4:35:36 PM		-10.4833984375

		2/21/06		4:35:38 PM		-10.4833984375

		2/21/06		4:35:40 PM		-10.5390625

		2/21/06		4:35:42 PM		-10.5390625

		2/21/06		4:35:44 PM		-11.4501953125

		2/21/06		4:35:46 PM		-11.4501953125		0.4280709609

		2/21/06		4:35:48 PM		-10.9838867188

		2/21/06		4:35:50 PM		-10.9838867188

		2/21/06		4:35:52 PM		-11.4243164063

		2/21/06		4:35:54 PM		-11.4243164063

		2/21/06		4:35:56 PM		-10.4985351563

		2/21/06		4:35:58 PM		-10.4985351563

		2/21/06		4:36:00 PM		-10.923828125

		2/21/06		4:36:02 PM		-10.923828125

		2/21/06		4:36:04 PM		-10.888671875

		2/21/06		4:36:06 PM		-10.888671875		0.3106272212

		2/21/06		4:36:08 PM		-10.8286132813

		2/21/06		4:36:10 PM		-10.8286132813

		2/21/06		4:36:12 PM		-11.6401367188

		2/21/06		4:36:14 PM		-11.6401367188

		2/21/06		4:36:16 PM		-10.62890625

		2/21/06		4:36:18 PM		-10.62890625

		2/21/06		4:36:20 PM		-10.9462890625

		2/21/06		4:36:22 PM		-10.9462890625

		2/21/06		4:36:24 PM		-10.0776367188

		2/21/06		4:36:26 PM		-10.0776367188		0.5325357076

		2/21/06		4:36:28 PM		-9.9780273438

		2/21/06		4:36:30 PM		-9.9780273438

		2/21/06		4:36:32 PM		-10.734375

		2/21/06		4:36:34 PM		-10.734375

		2/21/06		4:36:36 PM		-9.9692382813

		2/21/06		4:36:38 PM		-9.9692382813

		2/21/06		4:36:40 PM		-10.6987304688

		2/21/06		4:36:42 PM		-10.6987304688

		2/21/06		4:36:44 PM		-9.7827148438

		2/21/06		4:36:46 PM		-9.7827148438		0.4231151798

		2/21/06		4:36:48 PM		-10.0986328125

		2/21/06		4:36:50 PM		-10.0986328125

		2/21/06		4:36:52 PM		-11.1821289063

		2/21/06		4:36:54 PM		-11.1821289063

		2/21/06		4:36:56 PM		-10.515625

		2/21/06		4:36:58 PM		-10.515625

		2/21/06		4:37:00 PM		-11.1572265625

		2/21/06		4:37:02 PM		-11.1572265625

		2/21/06		4:37:04 PM		-9.8955078125

		2/21/06		4:37:06 PM		-9.8955078125		0.5576976593

		2/21/06		4:37:08 PM		-10.2954101563

		2/21/06		4:37:10 PM		-10.2954101563

		2/21/06		4:37:12 PM		-10.1635742188

		2/21/06		4:37:14 PM		-10.1635742188

		2/21/06		4:37:16 PM		-9.8413085938

		2/21/06		4:37:18 PM		-9.8413085938

		2/21/06		4:37:20 PM		-10.958984375

		2/21/06		4:37:22 PM		-10.958984375

		2/21/06		4:37:24 PM		-9.9897460938

		2/21/06		4:37:26 PM		-9.9897460938		0.4074175888

		2/21/06		4:37:28 PM		-10.7094726563

		2/21/06		4:37:30 PM		-10.7094726563

		2/21/06		4:37:32 PM		-10.171875

		2/21/06		4:37:34 PM		-10.171875

		2/21/06		4:37:36 PM		-9.966796875

		2/21/06		4:37:38 PM		-9.966796875

		2/21/06		4:37:40 PM		-10.9404296875

		2/21/06		4:37:42 PM		-10.9404296875

		2/21/06		4:37:44 PM		-9.8642578125

		2/21/06		4:37:46 PM		-9.8642578125		0.444836576

		2/21/06		4:37:48 PM		-10.5825195313

		2/21/06		4:37:50 PM		-10.5825195313

		2/21/06		4:37:52 PM		-9.619140625

		2/21/06		4:37:54 PM		-9.619140625

		2/21/06		4:37:56 PM		-9.7377929688

		2/21/06		4:37:58 PM		-9.7377929688

		2/21/06		4:38:00 PM		-11.0517578125

		2/21/06		4:38:02 PM		-11.0517578125

		2/21/06		4:38:04 PM		-10.3754882813

		2/21/06		4:38:06 PM		-10.3754882813		0.563076468

		2/21/06		4:38:08 PM		-11.3510742188

		2/21/06		4:38:10 PM		-11.3510742188

		2/21/06		4:38:12 PM		-10.2944335938

		2/21/06		4:38:14 PM		-10.2944335938

		2/21/06		4:38:16 PM		-10.5786132813

		2/21/06		4:38:18 PM		-10.5786132813

		2/21/06		4:38:20 PM		-10.9448242188

		2/21/06		4:38:22 PM		-10.9448242188

		2/21/06		4:38:24 PM		-10.1938476563

		2/21/06		4:38:26 PM		-10.1938476563		0.4510433394

		2/21/06		4:38:28 PM		-11.2260742188

		2/21/06		4:38:30 PM		-11.2260742188

		2/21/06		4:38:32 PM		-10.0869140625

		2/21/06		4:38:34 PM		-10.0869140625

		2/21/06		4:38:36 PM		-10.646484375

		2/21/06		4:38:38 PM		-10.646484375

		2/21/06		4:38:40 PM		-10.4111328125

		2/21/06		4:38:42 PM		-10.4111328125

		2/21/06		4:38:44 PM		-10.0737304688

		2/21/06		4:38:46 PM		-10.0737304688		0.4492623158

		2/21/06		4:38:48 PM		-11.3842773438

		2/21/06		4:38:50 PM		-11.3842773438

		2/21/06		4:38:52 PM		-10.3798828125

		2/21/06		4:38:54 PM		-10.3798828125

		2/21/06		4:38:56 PM		-11.01171875

		2/21/06		4:38:58 PM		-11.01171875

		2/21/06		4:39:00 PM		-10.1391601563

		2/21/06		4:39:02 PM		-10.1391601563

		2/21/06		4:39:04 PM		-9.9267578125

		2/21/06		4:39:06 PM		-9.9267578125		0.576132241

		2/21/06		4:39:08 PM		-11.35546875

		2/21/06		4:39:10 PM		-11.35546875

		2/21/06		4:39:12 PM		-10.5424804688

		2/21/06		4:39:14 PM		-10.5424804688

		2/21/06		4:39:16 PM		-11.4443359375

		2/21/06		4:39:18 PM		-11.4443359375

		2/21/06		4:39:20 PM		-10.6713867188

		2/21/06		4:39:22 PM		-10.6713867188

		2/21/06		4:39:24 PM		-10.8598632813

		2/21/06		4:39:26 PM		-10.8598632813		0.3822573003

		2/21/06		4:39:28 PM		-12.2026367188

		2/21/06		4:39:30 PM		-12.2026367188

		2/21/06		4:39:32 PM		-11.5

		2/21/06		4:39:34 PM		-11.5

		2/21/06		4:39:36 PM		-12.4233398438

		2/21/06		4:39:38 PM		-12.4233398438

		2/21/06		4:39:40 PM		-11.4169921875

		2/21/06		4:39:42 PM		-11.4169921875

		2/21/06		4:39:44 PM		-11.6220703125

		2/21/06		4:39:46 PM		-11.6220703125		0.4251993697

		2/21/06		4:39:48 PM		-11.8325195313

		2/21/06		4:39:50 PM		-11.8325195313

		2/21/06		4:39:52 PM		-11.451171875

		2/21/06		4:39:54 PM		-11.451171875

		2/21/06		4:39:56 PM		-12.703125

		2/21/06		4:39:58 PM		-12.703125

		2/21/06		4:40:00 PM		-12.0595703125

		2/21/06		4:40:02 PM		-12.0595703125

		2/21/06		4:40:04 PM		-12.6767578125

		2/21/06		4:40:06 PM		-12.6767578125		0.5122084949

		2/21/06		4:40:08 PM		-12.4140625

		2/21/06		4:40:10 PM		-12.4140625

		2/21/06		4:40:12 PM		-12.16796875

		2/21/06		4:40:14 PM		-12.16796875

		2/21/06		4:40:16 PM		-13.4384765625

		2/21/06		4:40:18 PM		-13.4384765625

		2/21/06		4:40:20 PM		-12.5859375

		2/21/06		4:40:22 PM		-12.5859375

		2/21/06		4:40:24 PM		-13.1342773438

		2/21/06		4:40:26 PM		-13.1342773438		0.4944542949

		2/21/06		4:40:28 PM		-12.6079101563

		2/21/06		4:40:34 PM		-12.6123046875

		2/21/06		4:40:36 PM		-13.9272460938

		2/21/06		4:40:38 PM		-13.9272460938

		2/21/06		4:40:40 PM		-13.4599609375

		2/21/06		4:40:42 PM		-13.4599609375

		2/21/06		4:40:44 PM		-14.3603515625

		2/21/06		4:40:46 PM		-14.3603515625

		2/21/06		4:40:48 PM		-13.6401367188

		2/21/06		4:40:50 PM		-13.6401367188		0.6121614853

		2/21/06		4:40:52 PM		-13.6704101563

		2/21/06		4:40:58 PM		-13.6713867188

		2/21/06		4:41:00 PM		-13.0302734375

		2/21/06		4:41:02 PM		-13.0302734375

		2/21/06		4:41:04 PM		-13.7763671875

		2/21/06		4:41:06 PM		-13.7763671875

		2/21/06		4:41:08 PM		-13.0654296875

		2/21/06		4:41:10 PM		-13.0654296875

		2/21/06		4:41:12 PM		-13.3305664063

		2/21/06		4:41:14 PM		-13.3305664063		0.3215572661

		2/21/06		4:41:16 PM		-12.9912109375

		2/21/06		4:41:18 PM		-12.9912109375

		2/21/06		4:41:20 PM		-12.80859375

		2/21/06		4:41:22 PM		-12.80859375

		2/21/06		4:41:24 PM		-13.8491210938

		2/21/06		4:41:26 PM		-13.8491210938

		2/21/06		4:41:28 PM		-13.1157226563

		2/21/06		4:41:30 PM		-13.1157226563

		2/21/06		4:41:32 PM		-13.4677734375

		2/21/06		4:41:34 PM		-13.4677734375		0.3904843768

		2/21/06		4:41:36 PM		-12.7578125

		2/21/06		4:41:38 PM		-12.7578125

		2/21/06		4:41:40 PM		-12.517578125

		2/21/06		4:41:42 PM		-12.517578125

		2/21/06		4:41:44 PM		-13.5854492188

		2/21/06		4:41:46 PM		-13.5854492188

		2/21/06		4:41:48 PM		-13.0400390625

		2/21/06		4:41:50 PM		-13.0400390625

		2/21/06		4:41:52 PM		-13.5053710938

		2/21/06		4:41:54 PM		-13.5053710938		0.4366874537

		2/21/06		4:41:56 PM		-12.703125

		2/21/06		4:41:58 PM		-12.703125

		2/21/06		4:42:00 PM		-12.8369140625

		2/21/06		4:42:02 PM		-12.8369140625

		2/21/06		4:42:04 PM		-13.15234375

		2/21/06		4:42:06 PM		-13.15234375

		2/21/06		4:42:08 PM		-12.8603515625

		2/21/06		4:42:10 PM		-12.8603515625

		2/21/06		4:42:12 PM		-13.6171875

		2/21/06		4:42:14 PM		-13.6171875		0.344024487

		2/21/06		4:42:16 PM		-12.798828125

		2/21/06		4:42:18 PM		-12.798828125

		2/21/06		4:42:20 PM		-12.8994140625

		2/21/06		4:42:22 PM		-12.8994140625

		2/21/06		4:42:24 PM		-12.451171875

		2/21/06		4:42:26 PM		-12.451171875

		2/21/06		4:42:28 PM		-12.419921875

		2/21/06		4:42:30 PM		-12.419921875

		2/21/06		4:42:32 PM		-13.33984375

		2/21/06		4:42:34 PM		-13.33984375		0.3545910256

		2/21/06		4:42:36 PM		-12.755859375

		2/21/06		4:42:38 PM		-12.755859375

		2/21/06		4:42:40 PM		-13.2661132813

		2/21/06		4:42:42 PM		-13.2661132813

		2/21/06		4:42:44 PM		-12.4604492188

		2/21/06		4:42:46 PM		-12.4604492188

		2/21/06		4:42:48 PM		-12.5551757813

		2/21/06		4:42:50 PM		-12.5551757813

		2/21/06		4:42:52 PM		-13.5302734375

		2/21/06		4:42:54 PM		-13.5302734375		0.4379871623

		2/21/06		4:42:56 PM		-12.9702148438

		2/21/06		4:42:58 PM		-12.9702148438

		2/21/06		4:43:00 PM		-13.3315429688

		2/21/06		4:43:02 PM		-13.3315429688

		2/21/06		4:43:04 PM		-12.359375

		2/21/06		4:43:06 PM		-12.359375

		2/21/06		4:43:08 PM		-7.1071777344

		2/21/06		4:43:10 PM		-7.1071777344

		2/21/06		4:43:12 PM		-7.2741699219

		2/21/06		4:43:14 PM		-7.2741699219		2.9603017097

		2/21/06		4:43:16 PM		-7.421875

		2/21/06		4:43:18 PM		-7.421875

		2/21/06		4:43:20 PM		-8.5732421875

		2/21/06		4:43:22 PM		-8.5732421875

		2/21/06		4:43:24 PM		-7.9250488281

		2/21/06		4:43:26 PM		-7.9250488281

		2/21/06		4:43:28 PM		-8.7104492188

		2/21/06		4:43:30 PM		-8.7104492188

		2/21/06		4:43:32 PM		-8.5239257813

		2/21/06		4:43:34 PM		-8.5239257813		0.5123141668

		2/21/06		4:43:36 PM		-8.666015625

		2/21/06		4:43:38 PM		-8.666015625

		2/21/06		4:43:40 PM		-9.6938476563

		2/21/06		4:43:42 PM		-9.6938476563

		2/21/06		4:43:44 PM		-9.1025390625

		2/21/06		4:43:46 PM		-9.1025390625

		2/21/06		4:43:48 PM		-9.931640625

		2/21/06		4:43:50 PM		-9.931640625

		2/21/06		4:43:52 PM		-9.171875

		2/21/06		4:43:54 PM		-9.171875		0.4738869638

		2/21/06		4:43:56 PM		-9.53515625

		2/21/06		4:43:58 PM		-9.53515625

		2/21/06		4:44:00 PM		-10.771484375

		2/21/06		4:44:02 PM		-10.771484375

		2/21/06		4:44:04 PM		-10.1127929688

		2/21/06		4:44:06 PM		-10.1127929688

		2/21/06		4:44:08 PM		-10.9057617188

		2/21/06		4:44:10 PM		-10.9057617188

		2/21/06		4:44:12 PM		-9.7954101563

		2/21/06		4:44:14 PM		-9.7954101563		0.5647221694

		2/21/06		4:44:16 PM		-10.0385742188

		2/21/06		4:44:18 PM		-10.0385742188

		2/21/06		4:44:20 PM		-10.5380859375

		2/21/06		4:44:22 PM		-10.5380859375

		2/21/06		4:44:24 PM		-10.0385742188

		2/21/06		4:44:26 PM		-10.0385742188

		2/21/06		4:44:28 PM		-10.935546875

		2/21/06		4:44:30 PM		-10.935546875

		2/21/06		4:44:32 PM		-9.8598632813

		2/21/06		4:44:34 PM		-9.8598632813		0.4188383601

		2/21/06		4:44:36 PM		-10.4790039063

		2/21/06		4:44:42 PM		-10.48046875

		2/21/06		4:44:44 PM		-10.15625

		2/21/06		4:44:46 PM		-10.15625

		2/21/06		4:44:48 PM		-11.1909179688

		2/21/06		4:44:50 PM		-11.1909179688

		2/21/06		4:44:52 PM		-10.0537109375

		2/21/06		4:44:54 PM		-10.0537109375

		2/21/06		4:44:56 PM		-10.7055664063

		2/21/06		4:44:58 PM		-10.7055664063		0.4309908157

		2/21/06		4:45:00 PM		-9.8071289063

		2/21/06		4:45:02 PM		-9.8071289063

		2/21/06		4:45:04 PM		-9.6879882813

		2/21/06		4:45:06 PM		-9.6879882813

		2/21/06		4:45:08 PM		-10.9052734375

		2/21/06		4:45:10 PM		-10.9052734375

		2/21/06		4:45:12 PM		-10.0571289063

		2/21/06		4:45:14 PM		-10.0571289063

		2/21/06		4:45:16 PM		-11.0888671875

		2/21/06		4:45:18 PM		-11.0888671875		0.6082221186

		2/21/06		4:45:20 PM		-10.1840820313

		2/21/06		4:45:22 PM		-10.1840820313

		2/21/06		4:45:24 PM		-10.2856445313

		2/21/06		4:45:26 PM		-10.2856445313

		2/21/06		4:45:28 PM		-11.5654296875

		2/21/06		4:45:30 PM		-11.5654296875

		2/21/06		4:45:32 PM		-10.7485351563

		2/21/06		4:45:34 PM		-10.7485351563

		2/21/06		4:45:36 PM		-11.71875

		2/21/06		4:45:38 PM		-11.71875		0.6709959129

		2/21/06		4:45:40 PM		-10.59375

		2/21/06		4:45:42 PM		-10.59375

		2/21/06		4:45:44 PM		-10.9228515625

		2/21/06		4:45:46 PM		-10.9228515625

		2/21/06		4:45:48 PM		-11.0053710938

		2/21/06		4:45:50 PM		-11.0053710938

		2/21/06		4:45:52 PM		-10.4311523438

		2/21/06		4:45:54 PM		-10.4311523438

		2/21/06		4:45:56 PM		-11.611328125

		2/21/06		4:45:58 PM		-11.611328125		0.4295706665

		2/21/06		4:46:00 PM		-10.5654296875

		2/21/06		4:46:02 PM		-10.5654296875

		2/21/06		4:46:04 PM		-11.013671875

		2/21/06		4:46:06 PM		-11.013671875

		2/21/06		4:46:08 PM		-10.484375

		2/21/06		4:46:10 PM		-10.484375

		2/21/06		4:46:12 PM		-10.1333007813

		2/21/06		4:46:14 PM		-10.1333007813

		2/21/06		4:46:16 PM		-11.4404296875

		2/21/06		4:46:18 PM		-11.4404296875		0.4781009488

		2/21/06		4:46:20 PM		-10.44140625

		2/21/06		4:46:22 PM		-10.44140625

		2/21/06		4:46:24 PM		-11.1689453125

		2/21/06		4:46:26 PM		-11.1689453125

		2/21/06		4:46:28 PM		-10.4125976563

		2/21/06		4:46:30 PM		-10.4125976563

		2/21/06		4:46:32 PM		-10.3461914063

		2/21/06		4:46:34 PM		-10.3461914063

		2/21/06		4:46:36 PM		-11.8842773438

		2/21/06		4:46:38 PM		-11.8842773438		0.6295582511

		2/21/06		4:46:40 PM		-11.029296875

		2/21/06		4:46:42 PM		-11.029296875

		2/21/06		4:46:44 PM		-11.8193359375

		2/21/06		4:46:46 PM		-11.8193359375

		2/21/06		4:46:48 PM		-10.8510742188

		2/21/06		4:46:50 PM		-10.8510742188

		2/21/06		4:46:52 PM		-10.79296875

		2/21/06		4:46:54 PM		-10.79296875

		2/21/06		4:46:56 PM		-11.4443359375

		2/21/06		4:46:58 PM		-11.4443359375		0.4107031221

		2/21/06		4:47:00 PM		-10.7075195313

		2/21/06		4:47:02 PM		-10.7075195313

		2/21/06		4:47:04 PM		-11.7255859375

		2/21/06		4:47:06 PM		-11.7255859375

		2/21/06		4:47:08 PM		-10.9619140625

		2/21/06		4:47:10 PM		-10.9619140625

		2/21/06		4:47:12 PM		-11.267578125

		2/21/06		4:47:14 PM		-11.35546875

		2/21/06		4:47:18 PM		-11.35546875

		2/21/06		4:47:20 PM		-10.9047851563		0.3771698693

		2/21/06		4:47:22 PM		-10.9047851563

		2/21/06		4:47:24 PM		-11.9106445313

		2/21/06		4:47:26 PM		-11.9106445313

		2/21/06		4:47:28 PM		-11.017578125

		2/21/06		4:47:30 PM		-11.017578125

		2/21/06		4:47:32 PM		-11.3022460938

		2/21/06		4:47:34 PM		-11.3022460938

		2/21/06		4:47:36 PM		-10.8364257813

		2/21/06		4:47:38 PM		-10.5532226563

		2/21/06		4:47:42 PM		-10.5532226563		0.4836976706

		2/21/06		4:47:44 PM		-11.7797851563

		2/21/06		4:47:46 PM		-11.7797851563

		2/21/06		4:47:48 PM		-11.1123046875

		2/21/06		4:47:50 PM		-11.1123046875

		2/21/06		4:47:52 PM		-11.7075195313

		2/21/06		4:47:54 PM		-11.7075195313

		2/21/06		4:47:56 PM		-10.9541015625

		2/21/06		4:47:58 PM		-10.9541015625

		2/21/06		4:48:00 PM		-10.853515625

		2/21/06		4:48:02 PM		-11.8442382813		0.412713951

		2/21/06		4:48:06 PM		-11.8442382813

		2/21/06		4:48:08 PM		-11.1274414063

		2/21/06		4:48:10 PM		-11.1274414063

		2/21/06		4:48:12 PM		-11.8032226563

		2/21/06		4:48:14 PM		-11.8032226563

		2/21/06		4:48:16 PM		-11.0073242188

		2/21/06		4:48:18 PM		-11.0073242188

		2/21/06		4:48:20 PM		-11.0844726563

		2/21/06		4:48:22 PM		-11.0844726563

		2/21/06		4:48:24 PM		-10.994140625		0.3679711207

		2/21/06		4:48:26 PM		-10.994140625

		2/21/06		4:48:28 PM		-10.529296875

		2/21/06		4:48:30 PM		-10.529296875

		2/21/06		4:48:32 PM		-11.4321289063

		2/21/06		4:48:34 PM		-11.4321289063

		2/21/06		4:48:36 PM		-10.6684570313

		2/21/06		4:48:38 PM		-10.6684570313

		2/21/06		4:48:40 PM		-10.90234375

		2/21/06		4:48:42 PM		-10.90234375

		2/21/06		4:48:44 PM		-10.3081054688		0.3752767637

		2/21/06		4:48:46 PM		-10.3081054688

		2/21/06		4:48:48 PM		-10.0219726563

		2/21/06		4:48:50 PM		-10.0219726563

		2/21/06		4:48:52 PM		-11.1005859375

		2/21/06		4:48:54 PM		-11.1005859375

		2/21/06		4:48:56 PM		-10.5390625

		2/21/06		4:48:58 PM		-10.5390625

		2/21/06		4:49:00 PM		-10.8984375

		2/21/06		4:49:02 PM		-10.8984375

		2/21/06		4:49:04 PM		-10.1865234375		0.4211470646

		2/21/06		4:49:06 PM		-10.1865234375

		2/21/06		4:49:08 PM		-10.1342773438

		2/21/06		4:49:10 PM		-10.1342773438

		2/21/06		4:49:12 PM		-11.3056640625

		2/21/06		4:49:14 PM		-11.3056640625

		2/21/06		4:49:16 PM		-10.912109375

		2/21/06		4:49:18 PM		-10.912109375

		2/21/06		4:49:20 PM		-11.5102539063

		2/21/06		4:49:22 PM		-11.5102539063

		2/21/06		4:49:24 PM		-10.59765625		0.5600827022

		2/21/06		4:49:26 PM		-10.59765625

		2/21/06		4:49:28 PM		-10.763671875

		2/21/06		4:49:30 PM		-10.763671875

		2/21/06		4:49:32 PM		-10.8559570313

		2/21/06		4:49:34 PM		-10.8559570313

		2/21/06		4:49:36 PM		-10.6708984375

		2/21/06		4:49:38 PM		-10.6708984375

		2/21/06		4:49:40 PM		-11.4291992188

		2/21/06		4:49:42 PM		-11.4291992188

		2/21/06		4:49:44 PM		-10.6840820313		0.3048474753

		2/21/06		4:49:46 PM		-10.6840820313

		2/21/06		4:49:48 PM		-11.0888671875

		2/21/06		4:49:50 PM		-11.0888671875

		2/21/06		4:49:52 PM		-10.509765625

		2/21/06		4:49:54 PM		-10.509765625

		2/21/06		4:49:56 PM		-10.5454101563

		2/21/06		4:49:58 PM		-10.5454101563

		2/21/06		4:50:00 PM		-11.5375976563

		2/21/06		4:50:02 PM		-11.5375976563

		2/21/06		4:50:04 PM		-10.8759765625		0.4064817664

		2/21/06		4:50:06 PM		-11.3862304688

		2/21/06		4:50:10 PM		-11.3862304688

		2/21/06		4:50:12 PM		-10.6440429688

		2/21/06		4:50:14 PM		-10.6440429688

		2/21/06		4:50:16 PM		-10.9155273438

		2/21/06		4:50:18 PM		-10.9155273438

		2/21/06		4:50:20 PM		-11.9389648438

		2/21/06		4:50:22 PM		-11.9389648438

		2/21/06		4:50:24 PM		-11.5234375

		2/21/06		4:50:26 PM		-11.5234375		0.4812136506

		2/21/06		4:50:28 PM		-12.1381835938

		2/21/06		4:50:30 PM		-12.1381835938

		2/21/06		4:50:32 PM		-11.1225585938

		2/21/06		4:50:34 PM		-11.544921875

		2/21/06		4:50:38 PM		-11.544921875

		2/21/06		4:50:40 PM		-11.9501953125

		2/21/06		4:50:42 PM		-11.9501953125

		2/21/06		4:50:44 PM		-11.7153320313

		2/21/06		4:50:46 PM		-12.5166015625

		2/21/06		4:50:50 PM		-12.5166015625		0.4431803382

		2/21/06		4:50:52 PM		-11.5952148438

		2/21/06		4:50:54 PM		-11.5952148438

		2/21/06		4:50:56 PM		-12.177734375

		2/21/06		4:50:58 PM		-12.177734375

		2/21/06		4:51:00 PM		-11.62109375

		2/21/06		4:51:02 PM		-11.62109375

		2/21/06		4:51:04 PM		-11.6508789063

		2/21/06		4:51:06 PM		-11.6508789063

		2/21/06		4:51:08 PM		-12.5375976563

		2/21/06		4:51:10 PM		-11.5517578125		0.3464410773

		2/21/06		4:51:14 PM		-11.5517578125

		2/21/06		4:51:16 PM		-12.2094726563

		2/21/06		4:51:18 PM		-12.2094726563

		2/21/06		4:51:20 PM		-11.2348632813

		2/21/06		4:51:22 PM		-11.3701171875

		2/21/06		4:51:24 PM		-11.3701171875

		2/21/06		4:51:26 PM		-12.482421875

		2/21/06		4:51:30 PM		-12.482421875

		2/21/06		4:51:32 PM		-11.861328125

		2/21/06		4:51:34 PM		-12.7622070313		0.5488948373

		2/21/06		4:51:38 PM		-12.7622070313

		2/21/06		4:51:40 PM		-11.6806640625

		2/21/06		4:51:42 PM		-11.6806640625

		2/21/06		4:51:44 PM		-12.11328125

		2/21/06		4:51:46 PM		-12.11328125

		2/21/06		4:51:48 PM		-12.5190429688

		2/21/06		4:51:50 PM		-11.9321289063

		2/21/06		4:51:54 PM		-11.9321289063

		2/21/06		4:51:56 PM		-12.927734375

		2/21/06		4:51:58 PM		-11.7817382813		0.4458868624

		2/21/06		4:52:00 PM		-11.7817382813

		2/21/06		4:52:02 PM		-12.3256835938

		2/21/06		4:52:04 PM		-12.3256835938

		2/21/06		4:52:06 PM		-12.0854492188

		2/21/06		4:52:10 PM		-12.0854492188

		2/21/06		4:52:12 PM		-11.8872070313

		2/21/06		4:52:14 PM		-12.9848632813

		2/21/06		4:52:18 PM		-12.9848632813

		2/21/06		4:52:20 PM		-11.8354492188

		2/21/06		4:52:22 PM		-12.611328125		0.445013485

		2/21/06		4:52:24 PM		-12.611328125

		2/21/06		4:52:26 PM		-11.7109375

		2/21/06		4:52:28 PM		-11.7109375

		2/21/06		4:52:30 PM		-11.5810546875

		2/21/06		4:52:34 PM		-11.5810546875

		2/21/06		4:52:36 PM		-12.8432617188

		2/21/06		4:52:38 PM		-12.8432617188

		2/21/06		4:52:40 PM		-11.837890625

		2/21/06		4:52:42 PM		-12.712890625

		2/21/06		4:52:46 PM		-12.712890625		0.5672969529

		2/21/06		4:52:48 PM		-11.7158203125

		2/21/06		4:52:50 PM		-11.9296875

		2/21/06		4:52:52 PM		-11.9296875

		2/21/06		4:52:54 PM		-13.1064453125

		2/21/06		4:52:58 PM		-13.1064453125

		2/21/06		4:53:00 PM		-12.3286132813

		2/21/06		4:53:02 PM		-13.4262695313

		2/21/06		4:53:04 PM		-13.4262695313

		2/21/06		4:53:06 PM		-12.2221679688

		2/21/06		4:53:10 PM		-12.2221679688		0.6568953172

		2/21/06		4:53:12 PM		-12.4399414063

		2/21/06		4:53:14 PM		-12.5361328125

		2/21/06		4:53:16 PM		-12.5361328125

		2/21/06		4:53:18 PM		-12.056640625

		2/21/06		4:53:20 PM		-12.056640625

		2/21/06		4:53:22 PM		-13.2705078125

		2/21/06		4:53:24 PM		-13.2705078125

		2/21/06		4:53:26 PM		-12.3471679688

		2/21/06		4:53:28 PM		-12.3471679688

		2/21/06		4:53:30 PM		-12.9643554688		0.4448425907

		2/21/06		4:53:32 PM		-12.9643554688

		2/21/06		4:53:34 PM		-12.4038085938

		2/21/06		4:53:36 PM		-12.4038085938

		2/21/06		4:53:38 PM		-12.1494140625

		2/21/06		4:53:40 PM		-12.1494140625

		2/21/06		4:53:42 PM		-13.484375

		2/21/06		4:53:44 PM		-13.484375

		2/21/06		4:53:46 PM		-12.384765625

		2/21/06		4:53:48 PM		-12.384765625

		2/21/06		4:53:50 PM		-12.9453125		0.5093582

		2/21/06		4:53:52 PM		-12.9453125

		2/21/06		4:53:54 PM		-12.2138671875

		2/21/06		4:53:56 PM		-12.2138671875

		2/21/06		4:53:58 PM		-12.1616210938

		2/21/06		4:54:00 PM		-12.1616210938

		2/21/06		4:54:02 PM		-13.6040039063

		2/21/06		4:54:04 PM		-13.6040039063

		2/21/06		4:54:06 PM		-12.9672851563

		2/21/06		4:54:08 PM		-12.9672851563

		2/21/06		4:54:10 PM		-13.8891601563		0.6671127675

		2/21/06		4:54:12 PM		-13.8891601563

		2/21/06		4:54:14 PM		-13.1079101563

		2/21/06		4:54:16 PM		-13.1079101563

		2/21/06		4:54:18 PM		-13.2709960938

		2/21/06		4:54:20 PM		-13.2709960938

		2/21/06		4:54:22 PM		-13.8754882813

		2/21/06		4:54:24 PM		-13.8754882813

		2/21/06		4:54:26 PM		-13.2490234375

		2/21/06		4:54:28 PM		-13.2490234375

		2/21/06		4:54:30 PM		-14.2529296875		0.4131782895

		2/21/06		4:54:32 PM		-14.2529296875

		2/21/06		4:54:34 PM		-13.6025390625

		2/21/06		4:54:36 PM		-13.6025390625

		2/21/06		4:54:38 PM		-13.9604492188

		2/21/06		4:54:40 PM		-13.9604492188

		2/21/06		4:54:42 PM		-13.9345703125

		2/21/06		4:54:44 PM		-13.9345703125

		2/21/06		4:54:46 PM		-13.7197265625

		2/21/06		4:54:48 PM		-13.7197265625

		2/21/06		4:54:50 PM		-14.9658203125		0.4040779672

		2/21/06		4:54:52 PM		-14.9658203125

		2/21/06		4:54:54 PM		-14.2709960938

		2/21/06		4:54:56 PM		-14.2709960938

		2/21/06		4:54:58 PM		-14.6411132813

		2/21/06		4:55:00 PM		-14.6411132813

		2/21/06		4:55:02 PM		-14.0302734375

		2/21/06		4:55:04 PM		-14.0302734375

		2/21/06		4:55:06 PM		-13.6743164063

		2/21/06		4:55:08 PM		-13.6743164063

		2/21/06		4:55:10 PM		-14.8505859375		0.4605645404

		2/21/06		4:55:12 PM		-14.8505859375

		2/21/06		4:55:14 PM		-14.1450195313

		2/21/06		4:55:16 PM		-14.1450195313

		2/21/06		4:55:18 PM		-14.7041015625

		2/21/06		4:55:20 PM		-14.7041015625

		2/21/06		4:55:22 PM		-14.025390625

		2/21/06		4:55:24 PM		-14.025390625

		2/21/06		4:55:26 PM		-14.1220703125

		2/21/06		4:55:28 PM		-14.1220703125

		2/21/06		4:55:30 PM		-15.0712890625		0.394838173

		2/21/06		4:55:32 PM		-15.0712890625

		2/21/06		4:55:34 PM		-14.5776367188

		2/21/06		4:55:36 PM		-14.5776367188

		2/21/06		4:55:38 PM		-15.2817382813

		2/21/06		4:55:40 PM		-15.2817382813

		2/21/06		4:55:42 PM		-14.4765625

		2/21/06		4:55:48 PM		-14.47265625

		2/21/06		4:55:50 PM		-14.224609375

		2/21/06		4:55:52 PM		-14.224609375

		2/21/06		4:55:54 PM		-13.8471679688		0.4752269967

		2/21/06		4:55:56 PM		-13.8471679688

		2/21/06		4:55:58 PM		-14.6875

		2/21/06		4:56:00 PM		-14.6875

		2/21/06		4:56:02 PM		-14.0190429688

		2/21/06		4:56:04 PM		-14.0190429688

		2/21/06		4:56:06 PM		-14.4233398438

		2/21/06		4:56:08 PM		-14.4233398438

		2/21/06		4:56:10 PM		-13.8706054688

		2/21/06		4:56:12 PM		-13.8706054688

		2/21/06		4:56:14 PM		-13.6962890625		0.3674275977

		2/21/06		4:56:16 PM		-13.6962890625

		2/21/06		4:56:18 PM		-14.6723632813

		2/21/06		4:56:20 PM		-14.6723632813

		2/21/06		4:56:22 PM		-13.9506835938

		2/21/06		4:56:24 PM		-13.9506835938

		2/21/06		4:56:26 PM		-14.2416992188

		2/21/06		4:56:28 PM		-14.2416992188

		2/21/06		4:56:30 PM		-13.2573242188

		2/21/06		4:56:36 PM		-13.2661132813

		2/21/06		4:56:38 PM		-14.0522460938		0.4956446767

		2/21/06		4:56:40 PM		-14.0522460938

		2/21/06		4:56:42 PM		-13.740234375

		2/21/06		4:56:44 PM		-13.740234375

		2/21/06		4:56:46 PM		-14.3876953125

		2/21/06		4:56:48 PM		-14.3876953125

		2/21/06		4:56:50 PM		-13.5483398438

		2/21/06		4:56:52 PM		-13.5483398438

		2/21/06		4:56:54 PM		-13.7197265625

		2/21/06		4:56:56 PM		-13.7197265625

		2/21/06		4:56:58 PM		-13.6000976563		0.3199504015

		2/21/06		4:57:00 PM		-13.6000976563

		2/21/06		4:57:02 PM		-13.3251953125

		2/21/06		4:57:04 PM		-13.3251953125

		2/21/06		4:57:06 PM		-13.9716796875

		2/21/06		4:57:08 PM		-13.9716796875

		2/21/06		4:57:10 PM		-13.0859375

		2/21/06		4:57:12 PM		-13.0859375

		2/21/06		4:57:14 PM		-13.4760742188

		2/21/06		4:57:16 PM		-13.4760742188

		2/21/06		4:57:18 PM		-12.8745117188		0.3630347068

		2/21/06		4:57:20 PM		-12.8745117188

		2/21/06		4:57:22 PM		-13.0517578125

		2/21/06		4:57:24 PM		-13.0517578125

		2/21/06		4:57:26 PM		-14.0229492188

		2/21/06		4:57:28 PM		-14.0229492188

		2/21/06		4:57:30 PM		-13.38671875

		2/21/06		4:57:32 PM		-13.38671875

		2/21/06		4:57:34 PM		-13.884765625

		2/21/06		4:57:36 PM		-13.884765625

		2/21/06		4:57:38 PM		-12.8686523438		0.4747540958

		2/21/06		4:57:40 PM		-12.8686523438

		2/21/06		4:57:42 PM		-13.0375976563

		2/21/06		4:57:44 PM		-13.0375976563

		2/21/06		4:57:46 PM		-13.8828125

		2/21/06		4:57:48 PM		-13.8828125

		2/21/06		4:57:50 PM		-13.255859375

		2/21/06		4:57:52 PM		-13.255859375

		2/21/06		4:57:54 PM		-13.9067382813

		2/21/06		4:57:56 PM		-13.9067382813

		2/21/06		4:57:58 PM		-12.8984375		0.4493767207

		2/21/06		4:58:00 PM		-12.8984375

		2/21/06		4:58:02 PM		-13.3994140625

		2/21/06		4:58:04 PM		-13.3994140625

		2/21/06		4:58:06 PM		-3.1005859375

		2/21/06		4:58:08 PM		-3.1005859375

		2/21/06		4:58:10 PM		-2.3515625

		2/21/06		4:58:12 PM		-2.3515625

		2/21/06		4:58:14 PM		-3.7110595703

		2/21/06		4:58:16 PM		-3.7110595703

		2/21/06		4:58:18 PM		-3.4665527344		4.9125832179

		2/21/06		4:58:20 PM		-3.4665527344

		2/21/06		4:58:22 PM		-4.810546875

		2/21/06		4:58:24 PM		-4.810546875

		2/21/06		4:58:26 PM		-4.732421875

		2/21/06		4:58:28 PM		-4.732421875

		2/21/06		4:58:30 PM		-5.4909667969

		2/21/06		4:58:32 PM		-5.4909667969

		2/21/06		4:58:34 PM		-7.1970214844

		2/21/06		4:58:36 PM		-7.1970214844

		2/21/06		4:58:38 PM		-7.1865234375		1.2852547273

		2/21/06		4:58:40 PM		-7.1865234375

		2/21/06		4:58:42 PM		-8.7412109375

		2/21/06		4:58:44 PM		-8.7412109375

		2/21/06		4:58:46 PM		-8.3720703125

		2/21/06		4:58:50 PM		-8.3720703125

		2/21/06		4:58:52 PM		-9.2470703125

		2/21/06		4:58:54 PM		-10.7270507813

		2/21/06		4:58:56 PM		-10.7270507813

		2/21/06		4:58:58 PM		-10.3603515625

		2/21/06		4:59:00 PM		-10.3603515625		1.2080791513

		2/21/06		4:59:02 PM		-11.4638671875

		2/21/06		4:59:04 PM		-11.4638671875

		2/21/06		4:59:06 PM		-10.5083007813

		2/21/06		4:59:08 PM		-10.5083007813

		2/21/06		4:59:10 PM		-11.1142578125

		2/21/06		4:59:12 PM		-11.1142578125

		2/21/06		4:59:14 PM		-11.7631835938

		2/21/06		4:59:16 PM		-11.7631835938

		2/21/06		4:59:18 PM		-11.548828125

		2/21/06		4:59:20 PM		-11.548828125		0.4624888605

		2/21/06		4:59:22 PM		-12.7583007813

		2/21/06		4:59:24 PM		-12.7583007813

		2/21/06		4:59:26 PM		-11.6591796875

		2/21/06		4:59:28 PM		-11.6591796875

		2/21/06		4:59:30 PM		-12.18359375

		2/21/06		4:59:32 PM		-12.18359375

		2/21/06		4:59:34 PM		-11.5454101563

		2/21/06		4:59:38 PM		-11.5454101563

		2/21/06		4:59:40 PM		-11.08203125

		2/21/06		4:59:42 PM		-11.08203125		0.6064772871

		2/21/06		4:59:44 PM		-12.1401367188

		2/21/06		4:59:46 PM		-12.1401367188

		2/21/06		4:59:48 PM		-10.9077148438

		2/21/06		4:59:50 PM		-11.5786132813

		2/21/06		4:59:54 PM		-11.5786132813

		2/21/06		4:59:56 PM		-10.7973632813

		2/21/06		4:59:58 PM		-10.8149414063

		2/21/06		5:00:00 PM		-10.8149414063

		2/21/06		5:00:02 PM		-12.2514648438

		2/21/06		5:00:06 PM		-12.2514648438		0.644363215

		2/21/06		5:00:08 PM		-11.52734375

		2/21/06		5:00:10 PM		-11.52734375

		2/21/06		5:00:12 PM		-12.5395507813

		2/21/06		5:00:14 PM		-11.3813476563

		2/21/06		5:00:20 PM		-11.3896484375

		2/21/06		5:00:22 PM		-12.1391601563

		2/21/06		5:00:24 PM		-12.1391601563

		2/21/06		5:00:26 PM		-11.4130859375

		2/21/06		5:00:28 PM		-11.4130859375

		2/21/06		5:00:30 PM		-12.4321289063		0.4675425512

		2/21/06		5:00:32 PM		-12.4321289063

		2/21/06		5:00:34 PM		-11.54296875

		2/21/06		5:00:36 PM		-11.54296875

		2/21/06		5:00:38 PM		-11.984375

		2/21/06		5:00:40 PM		-11.984375

		2/21/06		5:00:42 PM		-12.154296875

		2/21/06		5:00:44 PM		-12.154296875

		2/21/06		5:00:46 PM		-11.7709960938

		2/21/06		5:00:48 PM		-11.7709960938

		2/21/06		5:00:50 PM		-12.966796875		0.4324249338

		2/21/06		5:00:52 PM		-12.966796875

		2/21/06		5:00:54 PM		-11.7368164063

		2/21/06		5:00:56 PM		-11.7368164063

		2/21/06		5:00:58 PM		-12.0122070313

		2/21/06		5:01:00 PM		-12.0122070313

		2/21/06		5:01:02 PM		-11.2578125

		2/21/06		5:01:04 PM		-11.2578125

		2/21/06		5:01:06 PM		-10.7495117188

		2/21/06		5:01:08 PM		-10.7495117188

		2/21/06		5:01:10 PM		-12.0180664063		0.6729923804

		2/21/06		5:01:12 PM		-12.0180664063

		2/21/06		5:01:14 PM		-11.2094726563

		2/21/06		5:01:16 PM		-11.2094726563

		2/21/06		5:01:18 PM		-11.9428710938

		2/21/06		5:01:20 PM		-11.9428710938

		2/21/06		5:01:22 PM		-11.3735351563

		2/21/06		5:01:28 PM		-11.3735351563

		2/21/06		5:01:30 PM		-12.8203125

		2/21/06		5:01:32 PM		-12.8203125

		2/21/06		5:01:34 PM		-12.060546875		0.6000077075

		2/21/06		5:01:36 PM		-12.060546875

		2/21/06		5:01:38 PM		-12.7680664063

		2/21/06		5:01:40 PM		-12.7680664063

		2/21/06		5:01:42 PM		-11.8579101563

		2/21/06		5:01:44 PM		-11.8579101563

		2/21/06		5:01:46 PM		-11.8095703125

		2/21/06		5:01:48 PM		-11.8095703125

		2/21/06		5:01:50 PM		-11.9721679688

		2/21/06		5:01:52 PM		-11.9721679688

		2/21/06		5:01:54 PM		-11.482421875		0.4154001187

		2/21/06		5:01:56 PM		-11.482421875

		2/21/06		5:01:58 PM		-12.4521484375

		2/21/06		5:02:00 PM		-12.4521484375

		2/21/06		5:02:02 PM		-11.65234375

		2/21/06		5:02:04 PM		-11.65234375

		2/21/06		5:02:06 PM		-11.8969726563

		2/21/06		5:02:08 PM		-11.8969726563

		2/21/06		5:02:10 PM		-11.5024414063

		2/21/06		5:02:12 PM		-11.5024414063

		2/21/06		5:02:14 PM		-10.888671875		0.4693835914

		2/21/06		5:02:16 PM		-10.888671875

		2/21/06		5:02:18 PM		-11.7685546875

		2/21/06		5:02:20 PM		-11.7685546875

		2/21/06		5:02:22 PM		-10.8666992188

		2/21/06		5:02:24 PM		-10.8666992188

		2/21/06		5:02:26 PM		-11.21484375

		2/21/06		5:02:28 PM		-11.21484375

		2/21/06		5:02:30 PM		-10.6909179688

		2/21/06		5:02:32 PM		-10.6909179688

		2/21/06		5:02:34 PM		-10.724609375		0.4136769929

		2/21/06		5:02:36 PM		-10.724609375

		2/21/06		5:02:38 PM		-12.1215820313

		2/21/06		5:02:40 PM		-12.1215820313

		2/21/06		5:02:42 PM		-11.5864257813

		2/21/06		5:02:44 PM		-11.5864257813

		2/21/06		5:02:46 PM		-12.1879882813

		2/21/06		5:02:48 PM		-12.1879882813

		2/21/06		5:02:50 PM		-11.287109375

		2/21/06		5:02:52 PM		-11.287109375

		2/21/06		5:02:54 PM		-11.0659179688		0.5250207771

		2/21/06		5:02:56 PM		-11.0659179688

		2/21/06		5:02:58 PM		-11.2934570313

		2/21/06		5:03:00 PM		-11.2934570313

		2/21/06		5:03:02 PM		-10.7192382813

		2/21/06		5:03:04 PM		-10.7192382813

		2/21/06		5:03:06 PM		-11.375

		2/21/06		5:03:08 PM		-11.375

		2/21/06		5:03:10 PM		-10.7236328125

		2/21/06		5:03:12 PM		-10.7236328125

		2/21/06		5:03:14 PM		-10.9814453125		0.2908406186

		2/21/06		5:03:16 PM		-10.9814453125

		2/21/06		5:03:18 PM		-10.7163085938

		2/21/06		5:03:20 PM		-10.7163085938

		2/21/06		5:03:22 PM		-10.6127929688

		2/21/06		5:03:24 PM		-10.6127929688

		2/21/06		5:03:26 PM		-11.6459960938

		2/21/06		5:03:28 PM		-11.6459960938

		2/21/06		5:03:30 PM		-11.0048828125

		2/21/06		5:03:32 PM		-11.0048828125

		2/21/06		5:03:34 PM		-11.2084960938		0.3854373583

		2/21/06		5:03:36 PM		-11.2084960938

		2/21/06		5:03:38 PM		-10.4047851563

		2/21/06		5:03:40 PM		-10.4047851563

		2/21/06		5:03:42 PM		-10.2392578125

		2/21/06		5:03:44 PM		-10.2392578125

		2/21/06		5:03:46 PM		-11.2416992188

		2/21/06		5:03:48 PM		-11.2416992188

		2/21/06		5:03:50 PM		-10.87890625

		2/21/06		5:03:52 PM		-10.87890625

		2/21/06		5:03:54 PM		-11.4614257813		0.4647922177

		2/21/06		5:03:56 PM		-11.4614257813

		2/21/06		5:03:58 PM		-10.7231445313

		2/21/06		5:04:00 PM		-10.7231445313

		2/21/06		5:04:02 PM		-11.0258789063

		2/21/06		5:04:04 PM		-11.0258789063

		2/21/06		5:04:06 PM		-11.8432617188

		2/21/06		5:04:08 PM		-11.8432617188

		2/21/06		5:04:10 PM		-11.443359375

		2/21/06		5:04:12 PM		-11.443359375

		2/21/06		5:04:14 PM		-11.9360351563		0.4540932319

		2/21/06		5:04:16 PM		-11.9360351563

		2/21/06		5:04:18 PM		-10.806640625

		2/21/06		5:04:20 PM		-10.806640625

		2/21/06		5:04:22 PM		-10.9145507813

		2/21/06		5:04:24 PM		-10.9145507813

		2/21/06		5:04:26 PM		-10.544921875

		2/21/06		5:04:28 PM		-10.544921875

		2/21/06		5:04:30 PM		-10.4428710938

		2/21/06		5:04:32 PM		-10.4428710938

		2/21/06		5:04:34 PM		-11.3603515625		0.4672714113

		2/21/06		5:04:36 PM		-11.3603515625

		2/21/06		5:04:38 PM		-10.6376953125

		2/21/06		5:04:40 PM		-10.6376953125

		2/21/06		5:04:42 PM		-11.1806640625

		2/21/06		5:04:44 PM		-11.1806640625

		2/21/06		5:04:46 PM		-10.3427734375

		2/21/06		5:04:48 PM		-10.3427734375

		2/21/06		5:04:50 PM		-10.3891601563

		2/21/06		5:04:52 PM		-10.3891601563

		2/21/06		5:04:54 PM		-11.2641601563		0.4242730106

		2/21/06		5:04:56 PM		-11.2641601563

		2/21/06		5:04:58 PM		-10.4663085938

		2/21/06		5:05:00 PM		-10.4663085938

		2/21/06		5:05:02 PM		-10.8935546875

		2/21/06		5:05:04 PM		-10.8935546875

		2/21/06		5:05:06 PM		-9.9106445313

		2/21/06		5:05:08 PM		-9.9106445313

		2/21/06		5:05:10 PM		-10.3276367188

		2/21/06		5:05:12 PM		-10.3276367188

		2/21/06		5:05:14 PM		-11.396484375		0.5142772928

		2/21/06		5:05:16 PM		-11.396484375

		2/21/06		5:05:18 PM		-10.9702148438

		2/21/06		5:05:20 PM		-10.9702148438

		2/21/06		5:05:22 PM		-11.7729492188

		2/21/06		5:05:24 PM		-11.7729492188

		2/21/06		5:05:26 PM		-10.5629882813

		2/21/06		5:05:28 PM		-10.5629882813

		2/21/06		5:05:30 PM		-10.912109375

		2/21/06		5:05:32 PM		-10.912109375

		2/21/06		5:05:34 PM		-10.6513671875		0.4533046673

		2/21/06		5:05:36 PM		-10.6513671875

		2/21/06		5:05:38 PM		-10.3256835938

		2/21/06		5:05:40 PM		-10.3256835938

		2/21/06		5:05:42 PM		-11.1416015625

		2/21/06		5:05:44 PM		-11.1416015625

		2/21/06		5:05:46 PM		-10.1435546875

		2/21/06		5:05:48 PM		-10.1435546875

		2/21/06		5:05:50 PM		-10.943359375

		2/21/06		5:05:52 PM		-10.943359375

		2/21/06		5:05:54 PM		-10.283203125		0.4072200702

		2/21/06		5:05:56 PM		-10.283203125

		2/21/06		5:05:58 PM		-10.3510742188

		2/21/06		5:06:00 PM		-10.3510742188

		2/21/06		5:06:02 PM		-11.4912109375

		2/21/06		5:06:04 PM		-11.4912109375

		2/21/06		5:06:06 PM		-10.498046875

		2/21/06		5:06:08 PM		-10.498046875

		2/21/06		5:06:10 PM		-11.1948242188

		2/21/06		5:06:12 PM		-11.1948242188

		2/21/06		5:06:14 PM		-10.06640625		0.5399925183

		2/21/06		5:06:16 PM		-10.06640625

		2/21/06		5:06:18 PM		-10.23828125

		2/21/06		5:06:20 PM		-10.23828125

		2/21/06		5:06:22 PM		-11.4306640625

		2/21/06		5:06:24 PM		-11.4306640625

		2/21/06		5:06:26 PM		-10.8481445313

		2/21/06		5:06:28 PM		-10.8481445313

		2/21/06		5:06:30 PM		-11.9296875

		2/21/06		5:06:32 PM		-11.9296875

		2/21/06		5:06:34 PM		-10.9453125		0.6814871435

		2/21/06		5:06:36 PM		-10.9453125

		2/21/06		5:06:38 PM		-11.4150390625

		2/21/06		5:06:40 PM		-11.4150390625

		2/21/06		5:06:42 PM		-11.4848632813

		2/21/06		5:06:44 PM		-11.4848632813

		2/21/06		5:06:46 PM		-10.8540039063

		2/21/06		5:06:48 PM		-10.8540039063

		2/21/06		5:06:50 PM		-11.7993164063

		2/21/06		5:06:52 PM		-11.7993164063

		2/21/06		5:06:54 PM		-10.37109375		0.4650729486

		2/21/06		5:06:56 PM		-10.37109375

		2/21/06		5:06:58 PM		-10.77734375

		2/21/06		5:07:00 PM		-10.77734375

		2/21/06		5:07:02 PM		-10.2358398438

		2/21/06		5:07:04 PM		-10.2358398438

		2/21/06		5:07:06 PM		-9.9541015625

		2/21/06		5:07:08 PM		-9.9541015625

		2/21/06		5:07:10 PM		-11.2724609375

		2/21/06		5:07:12 PM		-11.2724609375

		2/21/06		5:07:14 PM		-10.3745117188		0.4842060546

		2/21/06		5:07:16 PM		-10.3745117188

		2/21/06		5:07:18 PM		-11.1875

		2/21/06		5:07:20 PM		-11.1875

		2/21/06		5:07:22 PM		-10.3037109375

		2/21/06		5:07:24 PM		-10.3037109375

		2/21/06		5:07:26 PM		-10.189453125

		2/21/06		5:07:28 PM		-10.189453125

		2/21/06		5:07:30 PM		-11.484375

		2/21/06		5:07:32 PM		-11.484375

		2/21/06		5:07:34 PM		-10.5278320313		0.5448128613

		2/21/06		5:07:36 PM		-10.5278320313

		2/21/06		5:07:38 PM		-11.39453125

		2/21/06		5:07:40 PM		-11.39453125

		2/21/06		5:07:42 PM		-10.3803710938

		2/21/06		5:07:44 PM		-10.3803710938

		2/21/06		5:07:46 PM		-10.6142578125

		2/21/06		5:07:48 PM		-10.6142578125

		2/21/06		5:07:50 PM		-11.412109375

		2/21/06		5:07:52 PM		-11.412109375

		2/21/06		5:07:54 PM		-10.8037109375		0.4551319707

		2/21/06		5:07:56 PM		-10.8037109375

		2/21/06		5:07:58 PM		-11.8881835938

		2/21/06		5:08:00 PM		-11.8881835938

		2/21/06		5:08:02 PM		-10.8432617188

		2/21/06		5:08:04 PM		-10.8432617188

		2/21/06		5:08:06 PM		-11.0209960938

		2/21/06		5:08:08 PM		-11.0209960938

		2/21/06		5:08:10 PM		-10.671875

		2/21/06		5:08:12 PM		-10.671875

		2/21/06		5:08:14 PM		-10.0463867188		0.5559695262

		2/21/06		5:08:16 PM		-10.0463867188

		2/21/06		5:08:18 PM		-11.0698242188

		2/21/06		5:08:20 PM		-11.0698242188

		2/21/06		5:08:22 PM		-10.12109375

		2/21/06		5:08:24 PM		-10.12109375

		2/21/06		5:08:26 PM		-10.6606445313

		2/21/06		5:08:28 PM		-10.6606445313

		2/21/06		5:08:30 PM		-10.1083984375

		2/21/06		5:08:32 PM		-10.1083984375

		2/21/06		5:08:34 PM		-9.9609375		0.4315513829

		2/21/06		5:08:36 PM		-9.9609375

		2/21/06		5:08:38 PM		-11.3876953125

		2/21/06		5:08:40 PM		-11.3876953125

		2/21/06		5:08:42 PM		-10.6723632813

		2/21/06		5:08:44 PM		-10.6723632813

		2/21/06		5:08:46 PM		-11.267578125

		2/21/06		5:08:48 PM		-11.267578125

		2/21/06		5:08:50 PM		-10.4965820313

		2/21/06		5:08:52 PM		-10.4965820313

		2/21/06		5:08:54 PM		-10.3520507813		0.4999192093

		2/21/06		5:08:56 PM		-10.3520507813

		2/21/06		5:08:58 PM		-11.5825195313

		2/21/06		5:09:00 PM		-11.5825195313

		2/21/06		5:09:02 PM		-11.0717773438

		2/21/06		5:09:04 PM		-11.0717773438

		2/21/06		5:09:06 PM		-11.8955078125

		2/21/06		5:09:08 PM		-11.8955078125

		2/21/06		5:09:10 PM		-11.1484375

		2/21/06		5:09:12 PM		-11.1484375

		2/21/06		5:09:14 PM		-11.3525390625		0.461802471

		2/21/06		5:09:20 PM		-11.3627929688

		2/21/06		5:09:22 PM		-10.802734375

		2/21/06		5:09:24 PM		-10.802734375

		2/21/06		5:09:26 PM		-11.6337890625

		2/21/06		5:09:28 PM		-11.6337890625

		2/21/06		5:09:30 PM		-10.6049804688

		2/21/06		5:09:32 PM		-10.6049804688

		2/21/06		5:09:34 PM		-10.7524414063

		2/21/06		5:09:36 PM		-10.7524414063

		2/21/06		5:09:38 PM		-10.1396484375		0.483612557

		2/21/06		5:09:40 PM		-10.1396484375

		2/21/06		5:09:42 PM		-9.755859375

		2/21/06		5:09:44 PM		-9.755859375

		2/21/06		5:09:46 PM		-10.8515625

		2/21/06		5:09:48 PM		-10.8515625

		2/21/06		5:09:50 PM		-10.2329101563

		2/21/06		5:09:52 PM		-10.2329101563

		2/21/06		5:09:54 PM		-10.7202148438

		2/21/06		5:09:56 PM		-10.7202148438

		2/21/06		5:09:58 PM		-10.01953125		0.429379859

		2/21/06		5:10:00 PM		-10.01953125

		2/21/06		5:10:02 PM		-9.9682617188

		2/21/06		5:10:04 PM		-9.9682617188

		2/21/06		5:10:06 PM		-11.16796875

		2/21/06		5:10:08 PM		-11.16796875

		2/21/06		5:10:10 PM		-10.6201171875

		2/21/06		5:10:12 PM		-10.6201171875

		2/21/06		5:10:14 PM		-11.119140625

		2/21/06		5:10:16 PM		-11.119140625

		2/21/06		5:10:18 PM		-10.3754882813		0.5129874256

		2/21/06		5:10:20 PM		-10.3754882813

		2/21/06		5:10:22 PM		-10.5737304688

		2/21/06		5:10:24 PM		-10.5737304688

		2/21/06		5:10:26 PM		-10.9399414063

		2/21/06		5:10:28 PM		-10.9399414063

		2/21/06		5:10:30 PM		-10.7407226563

		2/21/06		5:10:32 PM		-10.7407226563

		2/21/06		5:10:34 PM		-11.6391601563

		2/21/06		5:10:36 PM		-11.6391601563

		2/21/06		5:10:38 PM		-10.8359375		0.4267141375

		2/21/06		5:10:40 PM		-10.8359375

		2/21/06		5:10:42 PM		-11.1767578125

		2/21/06		5:10:44 PM		-11.1767578125

		2/21/06		5:10:46 PM		-10.6826171875

		2/21/06		5:10:48 PM		-10.6826171875

		2/21/06		5:10:50 PM		-10.4907226563

		2/21/06		5:10:52 PM		-10.4907226563

		2/21/06		5:10:54 PM		-11.3959960938

		2/21/06		5:10:56 PM		-11.3959960938

		2/21/06		5:10:58 PM		-10.7705078125		0.3487501292

		2/21/06		5:11:00 PM		-10.7705078125

		2/21/06		5:11:02 PM		-11.2241210938

		2/21/06		5:11:04 PM		-11.2241210938

		2/21/06		5:11:06 PM		-10.4194335938

		2/21/06		5:11:08 PM		-10.4194335938

		2/21/06		5:11:10 PM		-10.6147460938

		2/21/06		5:11:12 PM		-10.6147460938

		2/21/06		5:11:14 PM		-11.783203125

		2/21/06		5:11:16 PM		-11.783203125

		2/21/06		5:11:18 PM		-11.314453125		0.5214250484

		2/21/06		5:11:20 PM		-11.314453125

		2/21/06		5:11:22 PM		-11.8876953125

		2/21/06		5:11:24 PM		-11.8876953125

		2/21/06		5:11:26 PM		-10.8696289063

		2/21/06		5:11:28 PM		-10.8696289063

		2/21/06		5:11:30 PM		-10.9916992188

		2/21/06		5:11:32 PM		-10.9916992188

		2/21/06		5:11:34 PM		-11.0517578125

		2/21/06		5:11:36 PM		-11.0517578125

		2/21/06		5:11:38 PM		-10.7368164063		0.4096686639

		2/21/06		5:11:40 PM		-10.7368164063

		2/21/06		5:11:42 PM		-11.255859375

		2/21/06		5:11:44 PM		-11.255859375

		2/21/06		5:11:46 PM		-10.1240234375

		2/21/06		5:11:48 PM		-10.1240234375

		2/21/06		5:11:50 PM		-10.455078125

		2/21/06		5:11:52 PM		-10.455078125

		2/21/06		5:11:54 PM		-9.9155273438

		2/21/06		5:11:56 PM		-9.9155273438

		2/21/06		5:11:58 PM		-9.7353515625		0.5424166183

		2/21/06		5:12:00 PM		-9.7353515625

		2/21/06		5:12:02 PM		-10.5249023438

		2/21/06		5:12:04 PM		-10.5249023438

		2/21/06		5:12:06 PM		-9.6552734375

		2/21/06		5:12:08 PM		-9.6552734375

		2/21/06		5:12:10 PM		-10.0883789063

		2/21/06		5:12:12 PM		-10.0883789063

		2/21/06		5:12:14 PM		-9.2280273438

		2/21/06		5:12:16 PM		-9.2280273438

		2/21/06		5:12:18 PM		-9.54296875		0.4686105591

		2/21/06		5:12:20 PM		-9.54296875

		2/21/06		5:12:22 PM		-10.6157226563

		2/21/06		5:12:24 PM		-10.6157226563

		2/21/06		5:12:26 PM		-10.1025390625

		2/21/06		5:12:28 PM		-10.1025390625

		2/21/06		5:12:30 PM		-11.0043945313

		2/21/06		5:12:32 PM		-11.0043945313

		2/21/06		5:12:34 PM		-10.0869140625

		2/21/06		5:12:36 PM		-10.0869140625

		2/21/06		5:12:38 PM		-10.5380859375		0.4644293583

		2/21/06		5:12:40 PM		-10.5380859375

		2/21/06		5:12:42 PM		-11.205078125

		2/21/06		5:12:44 PM		-11.205078125

		2/21/06		5:12:46 PM		-10.6728515625

		2/21/06		5:12:48 PM		-10.6728515625

		2/21/06		5:12:50 PM		-11.421875

		2/21/06		5:12:52 PM		-11.421875

		2/21/06		5:12:54 PM		-10.2250976563

		2/21/06		5:12:56 PM		-10.2250976563

		2/21/06		5:12:58 PM		-10.7944335938		0.453260441

		2/21/06		5:13:00 PM		-10.7944335938

		2/21/06		5:13:02 PM		-10.3149414063

		2/21/06		5:13:04 PM		-10.3149414063

		2/21/06		5:13:06 PM		3.9958496094

		2/21/06		5:13:12 PM		3.9938964844

		2/21/06		5:13:14 PM		3.7750244141

		2/21/06		5:13:16 PM		3.7750244141

		2/21/06		5:13:18 PM		1.5262451172

		2/21/06		5:13:20 PM		1.5262451172

		2/21/06		5:13:22 PM		0.9371643066		6.5074641777

		2/21/06		5:13:24 PM		0.9371643066

		2/21/06		5:13:26 PM		-0.7182617188

		2/21/06		5:13:28 PM		-0.7182617188

		2/21/06		5:13:30 PM		-3.0842285156

		2/21/06		5:13:32 PM		-3.0842285156

		2/21/06		5:13:34 PM		-3.8372802734

		2/21/06		5:13:36 PM		-3.8372802734

		2/21/06		5:13:38 PM		-6.1257324219

		2/21/06		5:13:40 PM		-6.1257324219

		2/21/06		5:13:42 PM		-6.3090820313		2.5161240264

		2/21/06		5:13:44 PM		-6.3090820313

		2/21/06		5:13:46 PM		-7.8461914063

		2/21/06		5:13:48 PM		-7.8461914063

		2/21/06		5:13:50 PM		-9.947265625

		2/21/06		5:13:52 PM		-9.947265625

		2/21/06		5:13:54 PM		-10.2626953125

		2/21/06		5:13:56 PM		-10.2626953125

		2/21/06		5:13:58 PM		-11.9868164063

		2/21/06		5:14:00 PM		-11.9868164063

		2/21/06		5:14:02 PM		-11.396484375		1.8974116822

		2/21/06		5:14:04 PM		-11.396484375

		2/21/06		5:14:06 PM		-12.208984375

		2/21/06		5:14:08 PM		-12.208984375

		2/21/06		5:14:10 PM		-12.3466796875

		2/21/06		5:14:12 PM		-12.3466796875

		2/21/06		5:14:14 PM		-12.0595703125

		2/21/06		5:14:16 PM		-12.0595703125

		2/21/06		5:14:18 PM		-13.3369140625

		2/21/06		5:14:20 PM		-13.3369140625

		2/21/06		5:14:22 PM		-12.2104492188		0.5854859575

		2/21/06		5:14:24 PM		-12.2104492188

		2/21/06		5:14:26 PM		-12.8178710938

		2/21/06		5:14:28 PM		-12.8178710938

		2/21/06		5:14:30 PM		-12.1401367188

		2/21/06		5:14:32 PM		-12.1401367188

		2/21/06		5:14:34 PM		-11.7573242188

		2/21/06		5:14:36 PM		-11.7573242188

		2/21/06		5:14:38 PM		-12.990234375

		2/21/06		5:14:40 PM		-12.990234375

		2/21/06		5:14:42 PM		-11.9936523438		0.4936655823

		2/21/06		5:14:44 PM		-11.9936523438

		2/21/06		5:14:46 PM		-12.6875

		2/21/06		5:14:48 PM		-12.6875

		2/21/06		5:14:50 PM		-11.6918945313

		2/21/06		5:14:52 PM		-11.6918945313

		2/21/06		5:14:54 PM		-11.626953125

		2/21/06		5:14:56 PM		-11.626953125

		2/21/06		5:14:58 PM		-13.021484375

		2/21/06		5:15:00 PM		-13.021484375

		2/21/06		5:15:02 PM		-12.2221679688		0.5805929757

		2/21/06		5:15:04 PM		-12.2221679688

		2/21/06		5:15:06 PM		-13.1274414063

		2/21/06		5:15:08 PM		-13.1274414063

		2/21/06		5:15:10 PM		-12.2763671875

		2/21/06		5:15:12 PM		-12.2763671875

		2/21/06		5:15:14 PM		-12.4912109375

		2/21/06		5:15:16 PM		-12.4912109375

		2/21/06		5:15:18 PM		-13.1713867188

		2/21/06		5:15:20 PM		-13.1713867188

		2/21/06		5:15:22 PM		-12.6069335938		0.407264343

		2/21/06		5:15:24 PM		-12.6069335938

		2/21/06		5:15:26 PM		-13.560546875

		2/21/06		5:15:28 PM		-13.560546875

		2/21/06		5:15:30 PM		-12.474609375

		2/21/06		5:15:32 PM		-12.474609375

		2/21/06		5:15:34 PM		-12.712890625

		2/21/06		5:15:36 PM		-12.712890625

		2/21/06		5:15:38 PM		-12.384765625

		2/21/06		5:15:40 PM		-12.384765625

		2/21/06		5:15:42 PM		-11.8784179688		0.5227298641

		2/21/06		5:15:44 PM		-11.8784179688

		2/21/06		5:15:46 PM		-12.9682617188

		2/21/06		5:15:48 PM		-12.9682617188

		2/21/06		5:15:50 PM		-12.0815429688

		2/21/06		5:15:52 PM		-12.0815429688

		2/21/06		5:15:54 PM		-12.5439453125

		2/21/06		5:15:56 PM		-12.5439453125

		2/21/06		5:15:58 PM		-11.9189453125

		2/21/06		5:16:00 PM		-11.9189453125

		2/21/06		5:16:02 PM		-11.6494140625		0.4689291407

		2/21/06		5:16:04 PM		-11.6494140625

		2/21/06		5:16:06 PM		-12.9526367188

		2/21/06		5:16:08 PM		-12.9526367188

		2/21/06		5:16:10 PM		-12.3203125

		2/21/06		5:16:12 PM		-12.3203125

		2/21/06		5:16:14 PM		-12.9482421875

		2/21/06		5:16:16 PM		-12.9482421875

		2/21/06		5:16:18 PM		-12.216796875

		2/21/06		5:16:24 PM		-12.208984375

		2/21/06		5:16:26 PM		-12.8623046875		0.4572139596

		2/21/06		5:16:28 PM		-12.8623046875

		2/21/06		5:16:30 PM		-12.298828125

		2/21/06		5:16:32 PM		-12.298828125

		2/21/06		5:16:34 PM		-13.08203125

		2/21/06		5:16:36 PM		-13.08203125

		2/21/06		5:16:38 PM		-12.2333984375

		2/21/06		5:16:40 PM		-12.2333984375

		2/21/06		5:16:42 PM		-12.3696289063

		2/21/06		5:16:44 PM		-12.3696289063

		2/21/06		5:16:46 PM		-12.2709960938		0.3523402561

		2/21/06		5:16:48 PM		-12.2709960938

		2/21/06		5:16:50 PM		-11.8530273438

		2/21/06		5:16:52 PM		-11.8530273438

		2/21/06		5:16:54 PM		-12.7724609375

		2/21/06		5:16:56 PM		-12.7724609375

		2/21/06		5:16:58 PM		-12.0517578125

		2/21/06		5:17:00 PM		-12.0517578125

		2/21/06		5:17:02 PM		-12.37109375

		2/21/06		5:17:04 PM		-12.37109375

		2/21/06		5:17:06 PM		-11.8383789063		0.3543797619

		2/21/06		5:17:08 PM		-11.8383789063

		2/21/06		5:17:10 PM		-11.673828125

		2/21/06		5:17:12 PM		-11.673828125

		2/21/06		5:17:14 PM		-12.7944335938

		2/21/06		5:17:16 PM		-12.7944335938

		2/21/06		5:17:18 PM		-12.14453125

		2/21/06		5:17:20 PM		-12.14453125

		2/21/06		5:17:22 PM		-12.5756835938

		2/21/06		5:17:24 PM		-12.5756835938

		2/21/06		5:17:26 PM		-11.7680664063		0.4553576192

		2/21/06		5:17:28 PM		-11.7680664063

		2/21/06		5:17:30 PM		-11.5893554688

		2/21/06		5:17:32 PM		-11.5893554688

		2/21/06		5:17:34 PM		-12.4438476563

		2/21/06		5:17:36 PM		-12.4438476563

		2/21/06		5:17:38 PM		-12.0151367188

		2/21/06		5:17:40 PM		-12.0151367188

		2/21/06		5:17:42 PM		-12.6079101563

		2/21/06		5:17:44 PM		-12.6079101563

		2/21/06		5:17:46 PM		-11.6538085938		0.4203884606

		2/21/06		5:17:48 PM		-11.6538085938

		2/21/06		5:17:50 PM		-11.7172851563

		2/21/06		5:17:52 PM		-11.7172851563

		2/21/06		5:17:54 PM		-11.5874023438

		2/21/06		5:17:56 PM		-11.5874023438

		2/21/06		5:17:58 PM		-11.375

		2/21/06		5:18:00 PM		-11.375

		2/21/06		5:18:02 PM		-12.2158203125

		2/21/06		5:18:04 PM		-12.2158203125

		2/21/06		5:18:06 PM		-11.6293945313		0.2936197736

		2/21/06		5:18:08 PM		-11.6293945313

		2/21/06		5:18:10 PM		-11.8935546875

		2/21/06		5:18:12 PM		-11.8935546875

		2/21/06		5:18:14 PM		-11.1376953125

		2/21/06		5:18:16 PM		-11.1376953125

		2/21/06		5:18:18 PM		-11.0258789063

		2/21/06		5:18:20 PM		-11.0258789063

		2/21/06		5:18:22 PM		-11.90625

		2/21/06		5:18:24 PM		-11.90625

		2/21/06		5:18:26 PM		-11.3305664063		0.3938594121

		2/21/06		5:18:28 PM		-11.3305664063

		2/21/06		5:18:30 PM		-11.7670898438

		2/21/06		5:18:32 PM		-11.7670898438

		2/21/06		5:18:34 PM		-10.9287109375

		2/21/06		5:18:36 PM		-10.9287109375

		2/21/06		5:18:38 PM		-11.1010742188

		2/21/06		5:18:40 PM		-11.1010742188

		2/21/06		5:18:42 PM		-12.1396484375

		2/21/06		5:18:44 PM		-12.1396484375

		2/21/06		5:18:46 PM		-11.8022460938		0.4775001071

		2/21/06		5:18:48 PM		-11.8022460938

		2/21/06		5:18:50 PM		-12.3178710938

		2/21/06		5:18:52 PM		-12.3178710938

		2/21/06		5:18:54 PM		-11.2099609375

		2/21/06		5:18:56 PM		-11.2099609375

		2/21/06		5:18:58 PM		-11.4282226563

		2/21/06		5:19:00 PM		-11.4282226563

		2/21/06		5:19:02 PM		-11.388671875

		2/21/06		5:19:04 PM		-11.388671875

		2/21/06		5:19:06 PM		-11.0620117188		0.4464290786

		2/21/06		5:19:08 PM		-11.0620117188

		2/21/06		5:19:10 PM		-11.7504882813

		2/21/06		5:19:12 PM		-11.7504882813

		2/21/06		5:19:14 PM		-10.7319335938

		2/21/06		5:19:16 PM		-10.7319335938

		2/21/06		5:19:18 PM		-11.2060546875

		2/21/06		5:19:20 PM		-11.2060546875

		2/21/06		5:19:22 PM		-10.673828125

		2/21/06		5:19:24 PM		-10.673828125

		2/21/06		5:19:26 PM		-10.75390625		0.4220411217

		2/21/06		5:19:28 PM		-10.75390625

		2/21/06		5:19:30 PM		-11.6967773438

		2/21/06		5:19:32 PM		-11.6967773438

		2/21/06		5:19:34 PM		-10.9350585938

		2/21/06		5:19:36 PM		-10.9350585938

		2/21/06		5:19:38 PM		-11.6040039063

		2/21/06		5:19:40 PM		-11.6040039063

		2/21/06		5:19:42 PM		-10.6401367188

		2/21/06		5:19:44 PM		-10.6401367188

		2/21/06		5:19:46 PM		-10.8217773438		0.4575466253

		2/21/06		5:19:48 PM		-10.8217773438

		2/21/06		5:19:50 PM		-11.8779296875

		2/21/06		5:19:52 PM		-11.8779296875

		2/21/06		5:19:54 PM		-11.16796875

		2/21/06		5:19:56 PM		-11.16796875

		2/21/06		5:19:58 PM		-11.8588867188

		2/21/06		5:20:00 PM		-11.8588867188

		2/21/06		5:20:02 PM		-10.734375

		2/21/06		5:20:04 PM		-10.734375

		2/21/06		5:20:06 PM		-11.1357421875		0.4963821841

		2/21/06		5:20:08 PM		-11.1357421875

		2/21/06		5:20:10 PM		-11.5034179688

		2/21/06		5:20:12 PM		-11.5034179688

		2/21/06		5:20:14 PM		-11.0703125

		2/21/06		5:20:16 PM		-11.0703125

		2/21/06		5:20:18 PM		-11.8940429688

		2/21/06		5:20:20 PM		-11.8940429688

		2/21/06		5:20:22 PM		-10.5952148438

		2/21/06		5:20:24 PM		-10.5952148438

		2/21/06		5:20:26 PM		-11.0869140625		0.4615730459

		2/21/06		5:20:28 PM		-11.0869140625

		2/21/06		5:20:30 PM		-10.5620117188

		2/21/06		5:20:32 PM		-10.5620117188

		2/21/06		5:20:34 PM		-10.3325195313

		2/21/06		5:20:36 PM		-10.3325195313

		2/21/06		5:20:38 PM		-11.4736328125

		2/21/06		5:20:40 PM		-11.4736328125

		2/21/06		5:20:42 PM		-10.5991210938

		2/21/06		5:20:44 PM		-10.5991210938

		2/21/06		5:20:46 PM		-11.4702148438		0.4767891017

		2/21/06		5:20:48 PM		-11.4702148438

		2/21/06		5:20:50 PM		-10.505859375

		2/21/06		5:20:52 PM		-10.505859375

		2/21/06		5:20:54 PM		-10.5415039063

		2/21/06		5:20:56 PM		-10.5415039063

		2/21/06		5:20:58 PM		-11.7963867188

		2/21/06		5:21:00 PM		-11.7963867188

		2/21/06		5:21:02 PM		-10.8745117188

		2/21/06		5:21:04 PM		-10.8745117188

		2/21/06		5:21:06 PM		-11.8188476563		0.5819231973

		2/21/06		5:21:08 PM		-11.8188476563

		2/21/06		5:21:10 PM		-10.8325195313

		2/21/06		5:21:12 PM		-10.8325195313

		2/21/06		5:21:14 PM		-11.046875

		2/21/06		5:21:16 PM		-11.046875

		2/21/06		5:21:18 PM		-11.9174804688

		2/21/06		5:21:20 PM		-11.9174804688

		2/21/06		5:21:22 PM		-11.421875

		2/21/06		5:21:24 PM		-11.421875

		2/21/06		5:21:26 PM		-12.6489257813		0.5853098671

		2/21/06		5:21:28 PM		-12.6489257813

		2/21/06		5:21:30 PM		-11.6015625

		2/21/06		5:21:32 PM		-11.6015625

		2/21/06		5:21:34 PM		-12.1567382813

		2/21/06		5:21:36 PM		-12.1567382813

		2/21/06		5:21:38 PM		-11.9360351563

		2/21/06		5:21:40 PM		-11.9360351563

		2/21/06		5:21:42 PM		-11.5029296875

		2/21/06		5:21:44 PM		-11.5029296875

		2/21/06		5:21:46 PM		-12.76953125		0.4568935118

		2/21/06		5:21:48 PM		-12.76953125

		2/21/06		5:21:50 PM		-11.787109375

		2/21/06		5:21:52 PM		-11.787109375

		2/21/06		5:21:54 PM		-12.4301757813

		2/21/06		5:21:56 PM		-12.4301757813

		2/21/06		5:21:58 PM		-12.056640625

		2/21/06		5:22:00 PM		-12.056640625

		2/21/06		5:22:02 PM		-12.1586914063

		2/21/06		5:22:04 PM		-12.1586914063

		2/21/06		5:22:06 PM		-13.7368164063		0.5763373358

		2/21/06		5:22:08 PM		-13.7368164063

		2/21/06		5:22:10 PM		-12.9833984375

		2/21/06		5:22:12 PM		-12.9833984375

		2/21/06		5:22:14 PM		-13.9135742188

		2/21/06		5:22:16 PM		-13.9135742188

		2/21/06		5:22:18 PM		-13.130859375

		2/21/06		5:22:20 PM		-13.130859375

		2/21/06		5:22:22 PM		-13.18359375

		2/21/06		5:22:24 PM		-13.18359375

		2/21/06		5:22:26 PM		-14.6801757813		0.5572680317

		2/21/06		5:22:28 PM		-14.6801757813

		2/21/06		5:22:30 PM		-13.966796875

		2/21/06		5:22:32 PM		-13.966796875

		2/21/06		5:22:34 PM		-14.9438476563

		2/21/06		5:22:36 PM		-14.9438476563

		2/21/06		5:22:38 PM		-14.2236328125

		2/21/06		5:22:40 PM		-14.2236328125

		2/21/06		5:22:42 PM		-14.5966796875

		2/21/06		5:22:44 PM		-14.5966796875

		2/21/06		5:22:46 PM		-14.892578125		0.383046981

		2/21/06		5:22:48 PM		-14.892578125

		2/21/06		5:22:50 PM		-14.3198242188

		2/21/06		5:22:52 PM		-14.3198242188

		2/21/06		5:22:54 PM		-15.392578125

		2/21/06		5:22:56 PM		-15.392578125

		2/21/06		5:22:58 PM		-14.5083007813

		2/21/06		5:23:00 PM		-14.5083007813

		2/21/06		5:23:02 PM		-14.7734375

		2/21/06		5:23:04 PM		-14.7734375

		2/21/06		5:23:06 PM		-14.4614257813		0.39650803

		2/21/06		5:23:08 PM		-14.4614257813

		2/21/06		5:23:10 PM		-14.1416015625

		2/21/06		5:23:12 PM		-14.1416015625

		2/21/06		5:23:14 PM		-15.2890625

		2/21/06		5:23:16 PM		-15.2890625

		2/21/06		5:23:18 PM		-14.6459960938

		2/21/06		5:23:20 PM		-14.6459960938

		2/21/06		5:23:22 PM		-15.2192382813

		2/21/06		5:23:24 PM		-15.2192382813

		2/21/06		5:23:26 PM		-14.6982421875		0.4549856315

		2/21/06		5:23:28 PM		-14.6982421875

		2/21/06		5:23:30 PM		-14.5717773438

		2/21/06		5:23:32 PM		-14.5717773438

		2/21/06		5:23:34 PM		-15.8911132813

		2/21/06		5:23:36 PM		-15.8911132813

		2/21/06		5:23:38 PM		-15.1474609375

		2/21/06		5:23:40 PM		-15.1474609375

		2/21/06		5:23:42 PM		-15.7250976563

		2/21/06		5:23:44 PM		-15.7250976563

		2/21/06		5:23:46 PM		-14.9379882813		0.538780163

		2/21/06		5:23:52 PM		-14.9321289063

		2/21/06		5:23:54 PM		-15.423828125

		2/21/06		5:23:56 PM		-15.423828125

		2/21/06		5:23:58 PM		-15.0166015625

		2/21/06		5:24:00 PM		-15.0166015625

		2/21/06		5:24:02 PM		-15.865234375

		2/21/06		5:24:04 PM		-15.865234375

		2/21/06		5:24:06 PM		-15.1865234375

		2/21/06		5:24:08 PM		-15.1865234375

		2/21/06		5:24:10 PM		-15.3818359375		0.331520975

		2/21/06		5:24:12 PM		-15.3818359375

		2/21/06		5:24:14 PM		-15.0771484375

		2/21/06		5:24:16 PM		-15.0771484375

		2/21/06		5:24:18 PM		-14.57421875

		2/21/06		5:24:20 PM		-14.57421875

		2/21/06		5:24:22 PM		-15.4233398438

		2/21/06		5:24:24 PM		-15.4233398438

		2/21/06		5:24:26 PM		-14.58203125

		2/21/06		5:24:28 PM		-14.58203125

		2/21/06		5:24:30 PM		-14.8876953125		0.3686815676

		2/21/06		5:24:32 PM		-14.8876953125

		2/21/06		5:24:34 PM		-14.3154296875

		2/21/06		5:24:36 PM		-14.3154296875

		2/21/06		5:24:38 PM		-14.2583007813

		2/21/06		5:24:40 PM		-14.2583007813

		2/21/06		5:24:42 PM		-15.3798828125

		2/21/06		5:24:44 PM		-15.3798828125

		2/21/06		5:24:46 PM		-14.8129882813

		2/21/06		5:24:48 PM		-14.8129882813

		2/21/06		5:24:50 PM		-15.185546875		0.4558516739

		2/21/06		5:24:52 PM		-15.185546875

		2/21/06		5:24:54 PM		-14.2690429688

		2/21/06		5:24:56 PM		-14.2690429688

		2/21/06		5:24:58 PM		-14.0971679688

		2/21/06		5:25:00 PM		-14.0971679688

		2/21/06		5:25:02 PM		-14.8217773438

		2/21/06		5:25:04 PM		-14.8217773438

		2/21/06		5:25:06 PM		-14.3803710938

		2/21/06		5:25:08 PM		-14.3803710938

		2/21/06		5:25:10 PM		-14.9609375		0.3860556315

		2/21/06		5:25:12 PM		-14.9609375

		2/21/06		5:25:14 PM		-14.1850585938

		2/21/06		5:25:16 PM		-14.1850585938

		2/21/06		5:25:18 PM		-14.443359375

		2/21/06		5:25:20 PM		-14.443359375

		2/21/06		5:25:22 PM		-14.1606445313

		2/21/06		5:25:24 PM		-14.1606445313

		2/21/06		5:25:26 PM		-13.9956054688

		2/21/06		5:25:28 PM		-13.9956054688

		2/21/06		5:25:30 PM		-14.654296875		0.3074332563

		2/21/06		5:25:32 PM		-14.654296875

		2/21/06		5:25:34 PM		-13.7802734375

		2/21/06		5:25:36 PM		-13.7802734375

		2/21/06		5:25:38 PM		-14.0004882813

		2/21/06		5:25:40 PM		-14.0004882813

		2/21/06		5:25:42 PM		-13.203125

		2/21/06		5:25:44 PM		-13.203125

		2/21/06		5:25:46 PM		-13.2514648438

		2/21/06		5:25:48 PM		-13.2514648438

		2/21/06		5:25:50 PM		-14.2280273438		0.501845897

		2/21/06		5:25:52 PM		-14.2280273438

		2/21/06		5:25:54 PM		-13.76953125

		2/21/06		5:25:56 PM		-13.76953125

		2/21/06		5:25:58 PM		-14.3881835938

		2/21/06		5:26:00 PM		-14.3881835938

		2/21/06		5:26:02 PM		-13.521484375

		2/21/06		5:26:04 PM		-13.521484375

		2/21/06		5:26:06 PM		-13.7758789063

		2/21/06		5:26:08 PM		-13.7758789063

		2/21/06		5:26:10 PM		-14.5571289063		0.3828439297

		2/21/06		5:26:12 PM		-14.5571289063

		2/21/06		5:26:14 PM		-14.0502929688

		2/21/06		5:26:16 PM		-14.0502929688

		2/21/06		5:26:18 PM		-14.5434570313

		2/21/06		5:26:20 PM		-14.5434570313

		2/21/06		5:26:22 PM		-13.4228515625

		2/21/06		5:26:24 PM		-13.4228515625

		2/21/06		5:26:26 PM		-13.80078125

		2/21/06		5:26:28 PM		-13.80078125

		2/21/06		5:26:30 PM		-13.5405273438		0.4540771653

		2/21/06		5:26:32 PM		-13.5405273438

		2/21/06		5:26:34 PM		-13.5224609375

		2/21/06		5:26:36 PM		-13.5224609375

		2/21/06		5:26:38 PM		-14.3647460938

		2/21/06		5:26:40 PM		-14.3647460938

		2/21/06		5:26:42 PM		-13.4633789063

		2/21/06		5:26:44 PM		-13.4633789063

		2/21/06		5:26:46 PM		-14.0200195313

		2/21/06		5:26:48 PM		-14.0200195313

		2/21/06		5:26:50 PM		-13.0498046875		0.4347173359

		2/21/06		5:26:52 PM		-13.0498046875

		2/21/06		5:26:54 PM		-13.0263671875

		2/21/06		5:26:56 PM		-13.0263671875

		2/21/06		5:26:58 PM		-13.7456054688

		2/21/06		5:27:00 PM		-13.7456054688

		2/21/06		5:27:02 PM		-12.837890625

		2/21/06		5:27:04 PM		-12.837890625

		2/21/06		5:27:06 PM		-13.5600585938

		2/21/06		5:27:08 PM		-13.5600585938

		2/21/06		5:27:10 PM		-12.6455078125		0.4092126267

		2/21/06		5:27:12 PM		-12.6455078125

		2/21/06		5:27:14 PM		-13.0541992188

		2/21/06		5:27:16 PM		-13.0541992188

		2/21/06		5:27:18 PM		-14.1787109375

		2/21/06		5:27:20 PM		-14.1787109375

		2/21/06		5:27:22 PM		-13.6958007813

		2/21/06		5:27:24 PM		-13.6958007813

		2/21/06		5:27:26 PM		-14.572265625

		2/21/06		5:27:28 PM		-14.572265625

		2/21/06		5:27:30 PM		-13.3779296875		0.6691449038

		2/21/06		5:27:32 PM		-13.3779296875

		2/21/06		5:27:34 PM		-13.794921875

		2/21/06		5:27:36 PM		-13.794921875

		2/21/06		5:27:38 PM		-13.6528320313

		2/21/06		5:27:40 PM		-13.6528320313

		2/21/06		5:27:42 PM		-13.1030273438

		2/21/06		5:27:44 PM		-13.1030273438

		2/21/06		5:27:46 PM		-14.0893554688

		2/21/06		5:27:48 PM		-14.0893554688

		2/21/06		5:27:50 PM		-13.0151367188		0.3993303157

		2/21/06		5:27:52 PM		-13.0151367188

		2/21/06		5:27:54 PM		-13.7622070313

		2/21/06		5:27:56 PM		-13.7622070313

		2/21/06		5:27:58 PM		-13.1064453125

		2/21/06		5:28:00 PM		-13.1064453125

		2/21/06		5:28:02 PM		-12.9892578125

		2/21/06		5:28:04 PM		-12.9892578125

		2/21/06		5:28:06 PM		1.4888916016

		2/21/06		5:28:08 PM		1.4888916016

		2/21/06		5:28:10 PM		5.0612792969		7.7600713602

		2/21/06		5:28:12 PM		5.0612792969

		2/21/06		5:28:14 PM		3.2838134766

		2/21/06		5:28:16 PM		3.2838134766

		2/21/06		5:28:18 PM		2.865234375

		2/21/06		5:28:20 PM		2.865234375

		2/21/06		5:28:22 PM		1.1344604492

		2/21/06		5:28:24 PM		1.1344604492

		2/21/06		5:28:26 PM		-1.717956543

		2/21/06		5:28:28 PM		-1.717956543

		2/21/06		5:28:30 PM		-2.7100830078		2.6086736852

		2/21/06		5:28:32 PM		-2.7100830078

		2/21/06		5:28:34 PM		-5.322265625

		2/21/06		5:28:36 PM		-5.322265625

		2/21/06		5:28:38 PM		-5.8359375

		2/21/06		5:28:40 PM		-5.8359375

		2/21/06		5:28:42 PM		-7.5744628906

		2/21/06		5:28:44 PM		-7.5744628906

		2/21/06		5:28:46 PM		-9.3041992188

		2/21/06		5:28:48 PM		-9.3041992188

		2/21/06		5:28:50 PM		-9.6953125		2.2374375987

		2/21/06		5:28:52 PM		-9.6953125

		2/21/06		5:28:54 PM		-11.6176757813

		2/21/06		5:28:56 PM		-11.6176757813

		2/21/06		5:28:58 PM		-11.0961914063

		2/21/06		5:29:00 PM		-11.0961914063

		2/21/06		5:29:02 PM		-11.9995117188

		2/21/06		5:29:04 PM		-11.9995117188

		2/21/06		5:29:06 PM		-12.22265625

		2/21/06		5:29:08 PM		-12.22265625

		2/21/06		5:29:10 PM		-12.287109375		0.7958732741

		2/21/06		5:29:12 PM		-12.287109375

		2/21/06		5:29:14 PM		-13.8212890625

		2/21/06		5:29:16 PM		-13.8212890625

		2/21/06		5:29:18 PM		-12.9990234375

		2/21/06		5:29:20 PM		-12.9990234375

		2/21/06		5:29:22 PM		-13.6479492188

		2/21/06		5:29:24 PM		-13.6479492188

		2/21/06		5:29:26 PM		-12.7280273438

		2/21/06		5:29:28 PM		-12.7280273438

		2/21/06		5:29:30 PM		-12.1728515625		0.6197090072

		2/21/06		5:29:32 PM		-12.1728515625

		2/21/06		5:29:34 PM		-13.3798828125

		2/21/06		5:29:36 PM		-13.3798828125

		2/21/06		5:29:38 PM		-12.1782226563

		2/21/06		5:29:40 PM		-12.1782226563

		2/21/06		5:29:42 PM		-12.724609375

		2/21/06		5:29:44 PM		-12.724609375

		2/21/06		5:29:46 PM		-11.826171875

		2/21/06		5:29:48 PM		-11.826171875

		2/21/06		5:29:50 PM		-11.8071289063		0.6043539108

		2/21/06		5:29:52 PM		-11.8071289063

		2/21/06		5:29:54 PM		-12.7836914063

		2/21/06		5:29:56 PM		-12.7836914063

		2/21/06		5:29:58 PM		-12.20703125

		2/21/06		5:30:00 PM		-12.20703125

		2/21/06		5:30:02 PM		-13.1313476563

		2/21/06		5:30:04 PM		-13.1313476563

		2/21/06		5:30:06 PM		-12.2529296875

		2/21/06		5:30:08 PM		-12.2529296875

		2/21/06		5:30:10 PM		-12.3696289063		0.4407620601

		2/21/06		5:30:12 PM		-12.3696289063

		2/21/06		5:30:14 PM		-12.2983398438

		2/21/06		5:30:16 PM		-12.2983398438

		2/21/06		5:30:18 PM		-11.7338867188

		2/21/06		5:30:20 PM		-11.7338867188

		2/21/06		5:30:22 PM		-12.71484375

		2/21/06		5:30:24 PM		-12.71484375

		2/21/06		5:30:26 PM		-12.1337890625

		2/21/06		5:30:28 PM		-12.1337890625

		2/21/06		5:30:30 PM		-12.6376953125		0.3580765011

		2/21/06		5:30:32 PM		-12.6376953125

		2/21/06		5:30:34 PM		-12.4501953125

		2/21/06		5:30:36 PM		-12.4501953125

		2/21/06		5:30:38 PM		-12.3193359375

		2/21/06		5:30:40 PM		-12.3193359375

		2/21/06		5:30:42 PM		-13.5532226563

		2/21/06		5:30:44 PM		-13.5532226563

		2/21/06		5:30:46 PM		-12.6572265625

		2/21/06		5:30:48 PM		-12.6572265625

		2/21/06		5:30:50 PM		-12.9389648438		0.4602465291

		2/21/06		5:30:52 PM		-12.9389648438

		2/21/06		5:30:54 PM		-11.9907226563

		2/21/06		5:30:56 PM		-11.9907226563

		2/21/06		5:30:58 PM		-11.5361328125

		2/21/06		5:31:00 PM		-11.5361328125

		2/21/06		5:31:02 PM		-12.6020507813

		2/21/06		5:31:04 PM		-12.6020507813

		2/21/06		5:31:06 PM		-11.9736328125

		2/21/06		5:31:08 PM		-11.9736328125

		2/21/06		5:31:10 PM		-12.55078125		0.4777970823

		2/21/06		5:31:12 PM		-12.55078125

		2/21/06		5:31:14 PM		-11.8081054688

		2/21/06		5:31:16 PM		-11.8081054688

		2/21/06		5:31:18 PM		-11.8623046875

		2/21/06		5:31:20 PM		-11.8623046875

		2/21/06		5:31:22 PM		-11.9580078125

		2/21/06		5:31:24 PM		-11.9580078125

		2/21/06		5:31:26 PM		-11.2885742188

		2/21/06		5:31:28 PM		-11.2885742188

		2/21/06		5:31:30 PM		-11.890625		0.3567199522

		2/21/06		5:31:32 PM		-11.890625

		2/21/06		5:31:34 PM		-11.0444335938

		2/21/06		5:31:36 PM		-11.0444335938

		2/21/06		5:31:38 PM		-11.1098632813

		2/21/06		5:31:40 PM		-11.1098632813

		2/21/06		5:31:42 PM		-10.7197265625

		2/21/06		5:31:44 PM		-10.7197265625

		2/21/06		5:31:46 PM		-10.5703125

		2/21/06		5:31:48 PM		-10.5703125

		2/21/06		5:31:50 PM		-11.6059570313		0.4346150815

		2/21/06		5:31:52 PM		-11.6059570313

		2/21/06		5:31:54 PM		-11.048828125

		2/21/06		5:31:56 PM		-11.048828125

		2/21/06		5:31:58 PM		-11.5483398438

		2/21/06		5:32:00 PM		-11.5483398438

		2/21/06		5:32:02 PM		-10.8681640625

		2/21/06		5:32:04 PM		-10.8681640625

		2/21/06		5:32:06 PM		-10.673828125

		2/21/06		5:32:08 PM		-10.673828125

		2/21/06		5:32:10 PM		-11.6938476563		0.4018318879

		2/21/06		5:32:12 PM		-11.6938476563

		2/21/06		5:32:14 PM		-11.0952148438

		2/21/06		5:32:16 PM		-11.0952148438

		2/21/06		5:32:18 PM		-11.4741210938

		2/21/06		5:32:20 PM		-11.4741210938

		2/21/06		5:32:22 PM		-10.6630859375

		2/21/06		5:32:24 PM		-10.6630859375

		2/21/06		5:32:26 PM		-10.8520507813

		2/21/06		5:32:28 PM		-10.8520507813

		2/21/06		5:32:30 PM		-11.146484375		0.3558294904

		2/21/06		5:32:32 PM		-11.146484375

		2/21/06		5:32:34 PM		-10.9165039063

		2/21/06		5:32:36 PM		-10.9165039063

		2/21/06		5:32:38 PM		-11.6049804688

		2/21/06		5:32:40 PM		-11.6049804688

		2/21/06		5:32:42 PM		-10.6953125

		2/21/06		5:32:44 PM		-10.6953125

		2/21/06		5:32:46 PM		-10.7465820313

		2/21/06		5:32:48 PM		-10.7465820313

		2/21/06		5:32:50 PM		-10.107421875		0.4485877163

		2/21/06		5:32:52 PM		-10.107421875

		2/21/06		5:32:54 PM		-9.8701171875

		2/21/06		5:32:56 PM		-9.8701171875

		2/21/06		5:32:58 PM		-10.6059570313

		2/21/06		5:33:00 PM		-10.6059570313

		2/21/06		5:33:02 PM		-10.0297851563

		2/21/06		5:33:04 PM		-10.0297851563

		2/21/06		5:33:06 PM		-10.65625

		2/21/06		5:33:08 PM		-10.65625

		2/21/06		5:33:10 PM		-9.9868164063		0.3428684877

		2/21/06		5:33:12 PM		-9.9868164063

		2/21/06		5:33:14 PM		-10.2451171875

		2/21/06		5:33:16 PM		-10.2451171875

		2/21/06		5:33:18 PM		-11.2919921875

		2/21/06		5:33:20 PM		-11.2919921875

		2/21/06		5:33:22 PM		-10.7001953125

		2/21/06		5:33:24 PM		-10.7001953125

		2/21/06		5:33:26 PM		-11.1040039063

		2/21/06		5:33:28 PM		-11.1040039063

		2/21/06		5:33:30 PM		-9.9814453125		0.5221693806

		2/21/06		5:33:32 PM		-9.9814453125

		2/21/06		5:33:34 PM		-10.16796875

		2/21/06		5:33:36 PM		-10.16796875

		2/21/06		5:33:38 PM		-10.7041015625

		2/21/06		5:33:40 PM		-10.7041015625

		2/21/06		5:33:42 PM		-10.3388671875

		2/21/06		5:33:44 PM		-10.3388671875

		2/21/06		5:33:46 PM		-11.126953125

		2/21/06		5:33:48 PM		-11.126953125

		2/21/06		5:33:50 PM		-10.1479492188		0.412433897

		2/21/06		5:33:52 PM		-10.1479492188

		2/21/06		5:33:54 PM		-10.685546875

		2/21/06		5:33:56 PM		-10.685546875

		2/21/06		5:33:58 PM		-10.2583007813

		2/21/06		5:34:00 PM		-10.2583007813

		2/21/06		5:34:02 PM		-10.001953125

		2/21/06		5:34:04 PM		-10.001953125

		2/21/06		5:34:06 PM		-10.7119140625

		2/21/06		5:34:08 PM		-10.7119140625

		2/21/06		5:34:10 PM		-9.5415039063		0.3966826446

		2/21/06		5:34:12 PM		-9.5415039063

		2/21/06		5:34:14 PM		-10.017578125

		2/21/06		5:34:16 PM		-10.017578125

		2/21/06		5:34:18 PM		-9.0712890625

		2/21/06		5:34:20 PM		-9.0712890625

		2/21/06		5:34:22 PM		-9.2060546875

		2/21/06		5:34:24 PM		-9.2060546875

		2/21/06		5:34:26 PM		-10.36328125

		2/21/06		5:34:28 PM		-10.36328125

		2/21/06		5:34:30 PM		-9.7299804688		0.5130682238

		2/21/06		5:34:32 PM		-9.7299804688

		2/21/06		5:34:34 PM		-10.6918945313

		2/21/06		5:34:36 PM		-10.6918945313

		2/21/06		5:34:38 PM		-9.6943359375

		2/21/06		5:34:40 PM		-9.6943359375

		2/21/06		5:34:42 PM		-9.9892578125

		2/21/06		5:34:44 PM		-9.9892578125

		2/21/06		5:34:46 PM		-10.9252929688

		2/21/06		5:34:48 PM		-10.9252929688

		2/21/06		5:34:50 PM		-10.1938476563		0.5087664546

		2/21/06		5:34:52 PM		-10.1938476563

		2/21/06		5:34:54 PM		-11.0629882813

		2/21/06		5:34:56 PM		-11.0629882813

		2/21/06		5:34:58 PM		-9.943359375

		2/21/06		5:35:00 PM		-9.943359375

		2/21/06		5:35:02 PM		-10.5209960938

		2/21/06		5:35:04 PM		-10.5209960938

		2/21/06		5:35:06 PM		-10.6010742188

		2/21/06		5:35:08 PM		-10.6010742188

		2/21/06		5:35:10 PM		-10.3237304688		0.393648765

		2/21/06		5:35:12 PM		-10.3237304688

		2/21/06		5:35:14 PM		-11.4833984375

		2/21/06		5:35:16 PM		-11.4833984375

		2/21/06		5:35:18 PM		-10.3461914063

		2/21/06		5:35:20 PM		-10.3461914063

		2/21/06		5:35:22 PM		-10.853515625

		2/21/06		5:35:24 PM		-10.853515625

		2/21/06		5:35:26 PM		-9.8911132813

		2/21/06		5:35:28 PM		-9.8911132813

		2/21/06		5:35:30 PM		-9.4228515625		0.6801233076

		2/21/06		5:35:32 PM		-9.4228515625

		2/21/06		5:35:34 PM		-10.4853515625

		2/21/06		5:35:36 PM		-10.4853515625

		2/21/06		5:35:38 PM		-9.4829101563

		2/21/06		5:35:40 PM		-9.4829101563

		2/21/06		5:35:42 PM		-10.396484375

		2/21/06		5:35:44 PM		-10.396484375

		2/21/06		5:35:46 PM		-9.5078125

		2/21/06		5:35:48 PM		-9.5078125

		2/21/06		5:35:50 PM		-9.6518554688		0.4853196343

		2/21/06		5:35:52 PM		-9.6518554688

		2/21/06		5:35:54 PM		-11.1157226563

		2/21/06		5:35:56 PM		-11.1157226563

		2/21/06		5:35:58 PM		-10.2817382813

		2/21/06		5:36:00 PM		-10.2817382813

		2/21/06		5:36:02 PM		-11.1909179688

		2/21/06		5:36:04 PM		-11.1909179688

		2/21/06		5:36:06 PM		-9.9272460938

		2/21/06		5:36:08 PM		-9.9272460938

		2/21/06		5:36:10 PM		-10.0717773438		0.6111055586

		2/21/06		5:36:12 PM		-10.0717773438

		2/21/06		5:36:14 PM		-10.2431640625

		2/21/06		5:36:16 PM		-10.2431640625

		2/21/06		5:36:18 PM		-9.7080078125

		2/21/06		5:36:20 PM		-9.7080078125

		2/21/06		5:36:22 PM		-10.8881835938

		2/21/06		5:36:24 PM		-10.8881835938

		2/21/06		5:36:26 PM		-10.0048828125

		2/21/06		5:36:28 PM		-10.0048828125

		2/21/06		5:36:30 PM		-10.5336914063		0.4256138401

		2/21/06		5:36:32 PM		-10.5336914063

		2/21/06		5:36:34 PM		-10.4052734375

		2/21/06		5:36:36 PM		-10.4052734375

		2/21/06		5:36:38 PM		-10.05859375

		2/21/06		5:36:40 PM		-10.05859375

		2/21/06		5:36:42 PM		-11.388671875

		2/21/06		5:36:44 PM		-11.388671875

		2/21/06		5:36:46 PM		-10.2841796875

		2/21/06		5:36:48 PM		-10.2841796875

		2/21/06		5:36:50 PM		-10.7685546875		0.4853833521

		2/21/06		5:36:52 PM		-10.7685546875

		2/21/06		5:36:54 PM		-10.091796875

		2/21/06		5:36:56 PM		-10.091796875

		2/21/06		5:36:58 PM		-9.9907226563

		2/21/06		5:37:00 PM		-9.9907226563

		2/21/06		5:37:02 PM		-11.4423828125

		2/21/06		5:37:04 PM		-11.4423828125

		2/21/06		5:37:06 PM		-10.7602539063

		2/21/06		5:37:08 PM		-10.7602539063

		2/21/06		5:37:10 PM		-11.62109375		0.641911162

		2/21/06		5:37:12 PM		-11.62109375

		2/21/06		5:37:14 PM		-10.9091796875

		2/21/06		5:37:16 PM		-10.9091796875

		2/21/06		5:37:18 PM		-10.9291992188

		2/21/06		5:37:20 PM		-10.9291992188

		2/21/06		5:37:22 PM		-11.7978515625

		2/21/06		5:37:24 PM		-11.7978515625

		2/21/06		5:37:26 PM		-11.1020507813

		2/21/06		5:37:28 PM		-11.1020507813

		2/21/06		5:37:30 PM		-12.0502929688		0.4494934746

		2/21/06		5:37:32 PM		-12.0502929688

		2/21/06		5:37:34 PM		-11.4560546875

		2/21/06		5:37:36 PM		-11.4560546875

		2/21/06		5:37:38 PM		-11.8125

		2/21/06		5:37:40 PM		-11.8125

		2/21/06		5:37:42 PM		-11.95703125

		2/21/06		5:37:44 PM		-11.95703125

		2/21/06		5:37:46 PM		-11.7397460938

		2/21/06		5:37:48 PM		-11.7397460938

		2/21/06		5:37:50 PM		-12.8833007813		0.4020753033

		2/21/06		5:37:52 PM		-12.8833007813

		2/21/06		5:37:54 PM		-12.2368164063

		2/21/06		5:37:56 PM		-12.2368164063

		2/21/06		5:37:58 PM		-12.6440429688

		2/21/06		5:38:00 PM		-12.6440429688

		2/21/06		5:38:02 PM		-12.076171875

		2/21/06		5:38:04 PM		-12.076171875

		2/21/06		5:38:06 PM		-11.7612304688

		2/21/06		5:38:08 PM		-11.7612304688

		2/21/06		5:38:10 PM		-12.939453125		0.4304876257

		2/21/06		5:38:12 PM		-12.939453125

		2/21/06		5:38:14 PM		-12.2807617188

		2/21/06		5:38:16 PM		-12.2807617188

		2/21/06		5:38:18 PM		-12.8388671875

		2/21/06		5:38:20 PM		-12.8388671875

		2/21/06		5:38:22 PM		-12.2407226563

		2/21/06		5:38:24 PM		-12.2407226563

		2/21/06		5:38:26 PM		-12.3491210938

		2/21/06		5:38:28 PM		-12.3491210938

		2/21/06		5:38:30 PM		-13.544921875		0.4357819505

		2/21/06		5:38:34 PM		-13.544921875

		2/21/06		5:38:36 PM		-12.984375

		2/21/06		5:38:38 PM		-13.6430664063

		2/21/06		5:38:40 PM		-13.6430664063

		2/21/06		5:38:42 PM		-12.8227539063

		2/21/06		5:38:44 PM		-12.8227539063

		2/21/06		5:38:46 PM		-12.7412109375

		2/21/06		5:38:48 PM		-12.7412109375

		2/21/06		5:38:50 PM		-12.6103515625

		2/21/06		5:38:52 PM		-12.6103515625		0.4245244226

		2/21/06		5:38:54 PM		-12.1987304688

		2/21/06		5:38:56 PM		-12.1987304688

		2/21/06		5:38:58 PM		-13.005859375

		2/21/06		5:39:00 PM		-13.005859375

		2/21/06		5:39:02 PM		-12.2529296875

		2/21/06		5:39:04 PM		-12.2529296875

		2/21/06		5:39:06 PM		-12.6137695313

		2/21/06		5:39:08 PM		-12.6137695313

		2/21/06		5:39:10 PM		-12.0297851563

		2/21/06		5:39:12 PM		-12.0297851563		0.3681539312

		2/21/06		5:39:14 PM		-11.8618164063

		2/21/06		5:39:16 PM		-11.8618164063

		2/21/06		5:39:18 PM		-12.87109375

		2/21/06		5:39:20 PM		-12.87109375

		2/21/06		5:39:22 PM		-12.1806640625

		2/21/06		5:39:24 PM		-12.1806640625

		2/21/06		5:39:26 PM		-12.4013671875

		2/21/06		5:39:28 PM		-12.4013671875

		2/21/06		5:39:30 PM		-11.5595703125

		2/21/06		5:39:32 PM		-11.5595703125		0.4743787305

		2/21/06		5:39:34 PM		-11.583984375

		2/21/06		5:39:36 PM		-11.583984375

		2/21/06		5:39:38 PM		-12.57421875

		2/21/06		5:39:40 PM		-12.57421875

		2/21/06		5:39:42 PM		-12.2729492188

		2/21/06		5:39:44 PM		-12.2729492188

		2/21/06		5:39:46 PM		-12.9404296875

		2/21/06		5:39:48 PM		-12.9404296875

		2/21/06		5:39:50 PM		-12.0825195313

		2/21/06		5:39:52 PM		-12.0825195313		0.4820402585

		2/21/06		5:39:54 PM		-12.2734375

		2/21/06		5:39:56 PM		-12.2734375

		2/21/06		5:39:58 PM		-12.3618164063

		2/21/06		5:40:00 PM		-12.3618164063

		2/21/06		5:40:02 PM		-12.0737304688

		2/21/06		5:40:04 PM		-12.0737304688

		2/21/06		5:40:06 PM		-12.6176757813

		2/21/06		5:40:08 PM		-12.6176757813

		2/21/06		5:40:10 PM		-11.6806640625

		2/21/06		5:40:12 PM		-11.6806640625		0.3305462669

		2/21/06		5:40:14 PM		-12.0141601563

		2/21/06		5:40:16 PM		-12.0141601563

		2/21/06		5:40:18 PM		-11.3681640625

		2/21/06		5:40:20 PM		-11.3681640625

		2/21/06		5:40:22 PM		-11.4135742188

		2/21/06		5:40:24 PM		-11.4135742188

		2/21/06		5:40:26 PM		-12.3603515625

		2/21/06		5:40:28 PM		-12.3603515625

		2/21/06		5:40:30 PM		-11.5571289063

		2/21/06		5:40:32 PM		-11.5571289063		0.4050299427

		2/21/06		5:40:34 PM		-12.0791015625

		2/21/06		5:40:36 PM		-12.0791015625

		2/21/06		5:40:38 PM		-11.1396484375

		2/21/06		5:40:40 PM		-11.1396484375

		2/21/06		5:40:42 PM		-11.2807617188

		2/21/06		5:40:44 PM		-11.2807617188

		2/21/06		5:40:46 PM		-12.1455078125

		2/21/06		5:40:48 PM		-12.1455078125

		2/21/06		5:40:50 PM		-11.5908203125

		2/21/06		5:40:52 PM		-11.5908203125		0.4294476821

		2/21/06		5:40:54 PM		-12.201171875

		2/21/06		5:40:56 PM		-12.201171875

		2/21/06		5:40:58 PM		-11.1635742188

		2/21/06		5:41:00 PM		-11.1635742188

		2/21/06		5:41:02 PM		-11.62890625

		2/21/06		5:41:04 PM		-11.62890625

		2/21/06		5:41:06 PM		-11.8208007813

		2/21/06		5:41:08 PM		-11.8208007813

		2/21/06		5:41:10 PM		-11.5034179688

		2/21/06		5:41:12 PM		-11.5034179688		0.3622716367

		2/21/06		5:41:14 PM		-12.3540039063

		2/21/06		5:41:16 PM		-12.3540039063

		2/21/06		5:41:18 PM		-11.26171875

		2/21/06		5:41:20 PM		-11.26171875

		2/21/06		5:41:22 PM		-11.7934570313

		2/21/06		5:41:24 PM		-11.7934570313

		2/21/06		5:41:26 PM		-11.0434570313

		2/21/06		5:41:28 PM		-11.0434570313

		2/21/06		5:41:30 PM		-11.0190429688

		2/21/06		5:41:32 PM		-11.0190429688		0.5399194169

		2/21/06		5:41:34 PM		-11.9272460938

		2/21/06		5:41:36 PM		-11.9272460938

		2/21/06		5:41:38 PM		-10.98828125

		2/21/06		5:41:40 PM		-10.98828125

		2/21/06		5:41:42 PM		-11.771484375

		2/21/06		5:41:44 PM		-11.771484375

		2/21/06		5:41:46 PM		-10.7880859375

		2/21/06		5:41:48 PM		-10.7880859375

		2/21/06		5:41:50 PM		-10.9150390625

		2/21/06		5:41:52 PM		-10.9150390625		0.4990525913

		2/21/06		5:41:54 PM		-11.974609375

		2/21/06		5:41:56 PM		-11.974609375

		2/21/06		5:41:58 PM		-11.0415039063

		2/21/06		5:42:00 PM		-11.0415039063

		2/21/06		5:42:02 PM		-11.8217773438

		2/21/06		5:42:04 PM		-11.8217773438

		2/21/06		5:42:06 PM		-10.6455078125

		2/21/06		5:42:08 PM		-10.6455078125

		2/21/06		5:42:10 PM		-11.0434570313

		2/21/06		5:42:12 PM		-11.0434570313		0.5350388793

		2/21/06		5:42:14 PM		-11.6157226563

		2/21/06		5:42:16 PM		-11.6157226563

		2/21/06		5:42:18 PM		-11.0668945313

		2/21/06		5:42:20 PM		-11.0668945313

		2/21/06		5:42:22 PM		-12.2250976563

		2/21/06		5:42:24 PM		-12.2250976563

		2/21/06		5:42:26 PM		-11.123046875

		2/21/06		5:42:28 PM		-11.123046875

		2/21/06		5:42:30 PM		-11.6176757813

		2/21/06		5:42:32 PM		-11.6176757813		0.4417825511

		2/21/06		5:42:34 PM		-11.25

		2/21/06		5:42:36 PM		-11.25

		2/21/06		5:42:38 PM		-10.8779296875

		2/21/06		5:42:40 PM		-10.8779296875

		2/21/06		5:42:42 PM		-11.9936523438

		2/21/06		5:42:44 PM		-11.9936523438

		2/21/06		5:42:46 PM		-10.8608398438

		2/21/06		5:42:48 PM		-10.8608398438

		2/21/06		5:42:50 PM		-11.6430664063

		2/21/06		5:42:52 PM		-11.6430664063		0.4640889912

		2/21/06		5:42:54 PM		-10.7944335938

		2/21/06		5:42:56 PM		-10.7944335938

		2/21/06		5:42:58 PM		-10.7670898438

		2/21/06		5:43:00 PM		-10.7670898438

		2/21/06		5:43:02 PM		-12.1884765625

		2/21/06		5:43:04 PM		-12.1884765625

		2/21/06		5:43:06 PM		-11.3237304688

		2/21/06		5:43:08 PM		-11.3237304688

		2/21/06		5:43:10 PM		-6.08203125

		2/21/06		5:43:12 PM		-6.08203125		2.2531245306

		2/21/06		5:43:14 PM		-4.6403808594

		2/21/06		5:43:16 PM		-4.6403808594

		2/21/06		5:43:18 PM		-5.0883789063

		2/21/06		5:43:20 PM		-5.0883789063

		2/21/06		5:43:22 PM		-6.783203125

		2/21/06		5:43:24 PM		-6.783203125

		2/21/06		5:43:26 PM		-6.52734375

		2/21/06		5:43:28 PM		-6.52734375

		2/21/06		5:43:30 PM		-8.0146484375

		2/21/06		5:43:32 PM		-8.0146484375		1.2830311209

		2/21/06		5:43:34 PM		-7.3654785156

		2/21/06		5:43:36 PM		-7.3654785156

		2/21/06		5:43:38 PM		-8.1225585938

		2/21/06		5:43:40 PM		-8.1225585938

		2/21/06		5:43:42 PM		-8.8046875

		2/21/06		5:43:44 PM		-8.8046875

		2/21/06		5:43:46 PM		-8.6489257813

		2/21/06		5:43:48 PM		-8.6489257813

		2/21/06		5:43:50 PM		-10.220703125

		2/21/06		5:43:52 PM		-10.220703125		0.9908123696

		2/21/06		5:43:54 PM		-9.5688476563

		2/21/06		5:43:56 PM		-9.5688476563

		2/21/06		5:43:58 PM		-10.26953125

		2/21/06		5:44:00 PM		-10.26953125

		2/21/06		5:44:02 PM		-10.0307617188

		2/21/06		5:44:04 PM		-10.0307617188

		2/21/06		5:44:06 PM		-9.8979492188

		2/21/06		5:44:08 PM		-9.8979492188

		2/21/06		5:44:10 PM		-11.427734375

		2/21/06		5:44:12 PM		-11.427734375		0.6704566514

		2/21/06		5:44:14 PM		-10.646484375

		2/21/06		5:44:16 PM		-10.646484375

		2/21/06		5:44:18 PM		-11.3701171875

		2/21/06		5:44:20 PM		-11.3701171875

		2/21/06		5:44:22 PM		-10.8364257813

		2/21/06		5:44:24 PM		-10.8364257813

		2/21/06		5:44:26 PM		-10.7885742188

		2/21/06		5:44:28 PM		-10.7885742188

		2/21/06		5:44:30 PM		-12.3081054688

		2/21/06		5:44:32 PM		-12.3081054688		0.6436300946

		2/21/06		5:44:34 PM		-11.734375

		2/21/06		5:44:36 PM		-11.734375

		2/21/06		5:44:38 PM		-12.5166015625

		2/21/06		5:44:40 PM		-12.5166015625

		2/21/06		5:44:42 PM		-11.7666015625

		2/21/06		5:44:44 PM		-11.7666015625

		2/21/06		5:44:46 PM		-11.7509765625

		2/21/06		5:44:48 PM		-11.7509765625

		2/21/06		5:44:50 PM		-12.2700195313

		2/21/06		5:44:52 PM		-12.2700195313		0.3420637599

		2/21/06		5:44:54 PM		-11.5810546875

		2/21/06		5:44:56 PM		-11.5810546875

		2/21/06		5:44:58 PM		-12.36328125

		2/21/06		5:45:00 PM		-12.36328125

		2/21/06		5:45:02 PM		-11.478515625

		2/21/06		5:45:04 PM		-11.478515625

		2/21/06		5:45:06 PM		-11.5625

		2/21/06		5:45:08 PM		-11.5625

		2/21/06		5:45:10 PM		-11.1889648438

		2/21/06		5:45:12 PM		-11.1889648438		0.4114998454

		2/21/06		5:45:14 PM		-10.6850585938

		2/21/06		5:45:16 PM		-10.6850585938

		2/21/06		5:45:18 PM		-11.6411132813

		2/21/06		5:45:20 PM		-11.6411132813

		2/21/06		5:45:22 PM		-10.8920898438

		2/21/06		5:45:24 PM		-10.8920898438

		2/21/06		5:45:26 PM		-11.2836914063

		2/21/06		5:45:28 PM		-11.2836914063

		2/21/06		5:45:30 PM		-10.701171875

		2/21/06		5:45:32 PM		-10.701171875		0.3896967595

		2/21/06		5:45:34 PM		-10.4721679688

		2/21/06		5:45:36 PM		-10.4721679688

		2/21/06		5:45:38 PM		-11.7036132813

		2/21/06		5:45:40 PM		-11.7036132813

		2/21/06		5:45:42 PM		-11.041015625

		2/21/06		5:45:44 PM		-11.041015625

		2/21/06		5:45:46 PM		-11.5498046875

		2/21/06		5:45:48 PM		-11.5498046875

		2/21/06		5:45:50 PM		-10.7973632813

		2/21/06		5:45:52 PM		-10.7973632813		0.4842166984

		2/21/06		5:45:54 PM		-10.7700195313

		2/21/06		5:45:56 PM		-10.7700195313

		2/21/06		5:45:58 PM		-11.33203125

		2/21/06		5:46:00 PM		-11.33203125

		2/21/06		5:46:02 PM		-10.9096679688

		2/21/06		5:46:04 PM		-10.9096679688

		2/21/06		5:46:06 PM		-11.607421875

		2/21/06		5:46:08 PM		-11.607421875

		2/21/06		5:46:10 PM		-10.9506835938

		2/21/06		5:46:12 PM		-10.9506835938		0.3258319802

		2/21/06		5:46:14 PM		-11.0947265625

		2/21/06		5:46:16 PM		-11.0947265625

		2/21/06		5:46:18 PM		-10.8315429688

		2/21/06		5:46:20 PM		-10.8315429688

		2/21/06		5:46:22 PM		-10.5581054688

		2/21/06		5:46:24 PM		-10.5581054688

		2/21/06		5:46:26 PM		-11.4228515625

		2/21/06		5:46:28 PM		-11.4228515625

		2/21/06		5:46:30 PM		-10.6147460938

		2/21/06		5:46:32 PM		-10.6147460938		0.3380150088

		2/21/06		5:46:34 PM		-10.8881835938

		2/21/06		5:46:36 PM		-10.8881835938

		2/21/06		5:46:38 PM		-10.2856445313

		2/21/06		5:46:40 PM		-10.2856445313

		2/21/06		5:46:42 PM		-10.1723632813

		2/21/06		5:46:44 PM		-10.1723632813

		2/21/06		5:46:46 PM		-11.1606445313

		2/21/06		5:46:48 PM		-11.1606445313

		2/21/06		5:46:50 PM		-10.61328125

		2/21/06		5:46:52 PM		-10.61328125		0.3876869762

		2/21/06		5:46:54 PM		-11.013671875

		2/21/06		5:46:56 PM		-11.013671875

		2/21/06		5:46:58 PM		-10.1137695313

		2/21/06		5:47:00 PM		-10.1137695313

		2/21/06		5:47:02 PM		-10.1743164063

		2/21/06		5:47:04 PM		-10.1743164063

		2/21/06		5:47:06 PM		-11.0268554688

		2/21/06		5:47:08 PM		-11.0268554688

		2/21/06		5:47:10 PM		-10.55078125

		2/21/06		5:47:12 PM		-10.55078125		0.4137820015

		2/21/06		5:47:14 PM		-11.0815429688

		2/21/06		5:47:16 PM		-11.0815429688

		2/21/06		5:47:18 PM		-10.1953125

		2/21/06		5:47:20 PM		-10.1953125

		2/21/06		5:47:22 PM		-10.4770507813

		2/21/06		5:47:24 PM		-10.4770507813

		2/21/06		5:47:26 PM		-10.26171875

		2/21/06		5:47:28 PM		-10.26171875

		2/21/06		5:47:30 PM		-10.1772460938

		2/21/06		5:47:32 PM		-10.1772460938		0.357035874

		2/21/06		5:47:34 PM		-10.9663085938

		2/21/06		5:47:36 PM		-10.9663085938

		2/21/06		5:47:38 PM		-10.1328125

		2/21/06		5:47:40 PM		-10.1328125

		2/21/06		5:47:42 PM		-10.6079101563

		2/21/06		5:47:44 PM		-10.6079101563

		2/21/06		5:47:46 PM		-9.9321289063

		2/21/06		5:47:52 PM		-9.931640625

		2/21/06		5:47:54 PM		-10.8354492188

		2/21/06		5:47:56 PM		-10.8354492188		0.421390475

		2/21/06		5:47:58 PM		-10.1728515625

		2/21/06		5:48:00 PM		-10.1728515625

		2/21/06		5:48:02 PM		-10.6821289063

		2/21/06		5:48:04 PM		-10.6821289063

		2/21/06		5:48:06 PM		-9.6850585938

		2/21/06		5:48:08 PM		-9.6850585938

		2/21/06		5:48:10 PM		-9.908203125

		2/21/06		5:48:12 PM		-9.908203125

		2/21/06		5:48:14 PM		-10.8134765625

		2/21/06		5:48:16 PM		-10.8134765625		0.4585362072

		2/21/06		5:48:18 PM		-10.1518554688

		2/21/06		5:48:20 PM		-10.1518554688

		2/21/06		5:48:22 PM		-10.861328125

		2/21/06		5:48:24 PM		-10.861328125

		2/21/06		5:48:26 PM		-9.7446289063

		2/21/06		5:48:28 PM		-9.7446289063

		2/21/06		5:48:30 PM		-10.1630859375

		2/21/06		5:48:32 PM		-10.1630859375

		2/21/06		5:48:34 PM		-10.2294921875

		2/21/06		5:48:36 PM		-10.2294921875		0.3785189227

		2/21/06		5:48:38 PM		-9.939453125

		2/21/06		5:48:40 PM		-9.939453125

		2/21/06		5:48:42 PM		-10.7973632813

		2/21/06		5:48:44 PM		-10.7973632813

		2/21/06		5:48:46 PM		-9.7299804688

		2/21/06		5:48:48 PM		-9.7299804688

		2/21/06		5:48:50 PM		-10.40234375

		2/21/06		5:48:52 PM		-10.40234375

		2/21/06		5:48:54 PM		-9.6040039063

		2/21/06		5:48:56 PM		-9.6040039063		0.4681606855

		2/21/06		5:48:58 PM		-9.4340820313

		2/21/06		5:49:00 PM		-9.4340820313

		2/21/06		5:49:02 PM		-10.541015625

		2/21/06		5:49:04 PM		-10.541015625

		2/21/06		5:49:06 PM		-9.6435546875

		2/21/06		5:49:08 PM		-9.6435546875

		2/21/06		5:49:10 PM		-10.3935546875

		2/21/06		5:49:12 PM		-10.3935546875

		2/21/06		5:49:14 PM		-9.4506835938

		2/21/06		5:49:16 PM		-9.4506835938		0.5030906313

		2/21/06		5:49:18 PM		-9.6435546875

		2/21/06		5:49:20 PM		-9.6435546875

		2/21/06		5:49:22 PM		-10.7729492188

		2/21/06		5:49:24 PM		-10.7729492188

		2/21/06		5:49:26 PM		-10.0874023438

		2/21/06		5:49:28 PM		-10.0874023438

		2/21/06		5:49:30 PM		-11.0625

		2/21/06		5:49:32 PM		-11.0625

		2/21/06		5:49:34 PM		-9.9155273438

		2/21/06		5:49:36 PM		-9.9155273438		0.5635126676

		2/21/06		5:49:38 PM		-10.2416992188

		2/21/06		5:49:40 PM		-10.2416992188

		2/21/06		5:49:42 PM		-10.8911132813

		2/21/06		5:49:44 PM		-10.8911132813

		2/21/06		5:49:46 PM		-10.279296875

		2/21/06		5:49:48 PM		-10.279296875

		2/21/06		5:49:50 PM		-11.2875976563

		2/21/06		5:49:52 PM		-11.2875976563

		2/21/06		5:49:54 PM		-10.1899414063

		2/21/06		5:49:56 PM		-10.1899414063		0.4605503906

		2/21/06		5:49:58 PM		-10.7431640625

		2/21/06		5:50:00 PM		-10.7431640625

		2/21/06		5:50:02 PM		-10.2036132813

		2/21/06		5:50:04 PM		-10.2036132813

		2/21/06		5:50:06 PM		-9.8154296875

		2/21/06		5:50:08 PM		-9.8154296875

		2/21/06		5:50:10 PM		-11.0703125

		2/21/06		5:50:12 PM		-11.0703125

		2/21/06		5:50:14 PM		-9.8681640625

		2/21/06		5:50:16 PM		-9.8681640625		0.5190380027

		2/21/06		5:50:18 PM		-10.4868164063

		2/21/06		5:50:20 PM		-10.4868164063

		2/21/06		5:50:22 PM		-9.6743164063

		2/21/06		5:50:24 PM		-9.6743164063

		2/21/06		5:50:26 PM		-9.4458007813

		2/21/06		5:50:28 PM		-9.4458007813

		2/21/06		5:50:30 PM		-10.8862304688

		2/21/06		5:50:32 PM		-10.8862304688

		2/21/06		5:50:34 PM		-10.1752929688

		2/21/06		5:50:36 PM		-10.1752929688		0.5531650143

		2/21/06		5:50:38 PM		-11.1630859375

		2/21/06		5:50:40 PM		-11.1630859375

		2/21/06		5:50:42 PM		-10.2270507813

		2/21/06		5:50:44 PM		-10.2270507813

		2/21/06		5:50:46 PM		-10.3344726563

		2/21/06		5:50:48 PM		-10.3344726563

		2/21/06		5:50:50 PM		-11.3940429688

		2/21/06		5:50:52 PM		-11.3940429688

		2/21/06		5:50:54 PM		-10.5698242188

		2/21/06		5:50:56 PM		-10.5698242188		0.4860901795

		2/21/06		5:50:58 PM		-11.4609375

		2/21/06		5:51:00 PM		-11.4609375

		2/21/06		5:51:02 PM		-10.3974609375

		2/21/06		5:51:04 PM		-10.3974609375

		2/21/06		5:51:06 PM		-10.5756835938

		2/21/06		5:51:08 PM		-10.5756835938

		2/21/06		5:51:10 PM		-10.7973632813

		2/21/06		5:51:12 PM		-10.7973632813

		2/21/06		5:51:14 PM		-10.3901367188

		2/21/06		5:51:16 PM		-10.3901367188		0.4186084768

		2/21/06		5:51:18 PM		-11.5185546875

		2/21/06		5:51:20 PM		-11.5185546875

		2/21/06		5:51:22 PM		-10.5239257813

		2/21/06		5:51:24 PM		-10.5239257813

		2/21/06		5:51:26 PM		-10.90234375

		2/21/06		5:51:28 PM		-10.90234375

		2/21/06		5:51:30 PM		-10.470703125

		2/21/06		5:51:32 PM		-10.470703125

		2/21/06		5:51:34 PM		-10.1201171875

		2/21/06		5:51:36 PM		-10.1201171875		0.5012349032

		2/21/06		5:51:38 PM		-11.4282226563

		2/21/06		5:51:40 PM		-11.4282226563

		2/21/06		5:51:42 PM		-10.701171875

		2/21/06		5:51:44 PM		-10.701171875

		2/21/06		5:51:46 PM		-11.3310546875

		2/21/06		5:51:48 PM		-11.3310546875

		2/21/06		5:51:50 PM		-10.8271484375

		2/21/06		5:51:52 PM		-10.8271484375

		2/21/06		5:51:54 PM		-10.8974609375

		2/21/06		5:51:56 PM		-10.8974609375		0.3039783191

		2/21/06		5:51:58 PM		-12.2470703125

		2/21/06		5:52:00 PM		-12.2470703125

		2/21/06		5:52:02 PM		-11.5141601563

		2/21/06		5:52:04 PM		-11.5141601563

		2/21/06		5:52:06 PM		-12.255859375

		2/21/06		5:52:08 PM		-12.255859375

		2/21/06		5:52:10 PM		-11.4775390625

		2/21/06		5:52:12 PM		-11.4775390625

		2/21/06		5:52:14 PM		-11.3891601563

		2/21/06		5:52:16 PM		-11.3891601563		0.4108131469

		2/21/06		5:52:18 PM		-11.5239257813

		2/21/06		5:52:20 PM		-11.5239257813

		2/21/06		5:52:22 PM		-10.9716796875

		2/21/06		5:52:24 PM		-10.9716796875

		2/21/06		5:52:26 PM		-11.837890625

		2/21/06		5:52:28 PM		-11.837890625

		2/21/06		5:52:30 PM		-11.076171875

		2/21/06		5:52:32 PM		-11.076171875

		2/21/06		5:52:34 PM		-11.3120117188

		2/21/06		5:52:36 PM		-11.3120117188		0.3292004596

		2/21/06		5:52:38 PM		-10.8544921875

		2/21/06		5:52:40 PM		-10.8544921875

		2/21/06		5:52:42 PM		-10.3530273438

		2/21/06		5:52:44 PM		-10.3530273438

		2/21/06		5:52:46 PM		-11.2397460938

		2/21/06		5:52:48 PM		-11.2397460938

		2/21/06		5:52:50 PM		-10.3349609375

		2/21/06		5:52:52 PM		-10.3349609375

		2/21/06		5:52:54 PM		-10.5805664063

		2/21/06		5:52:56 PM		-10.5805664063		0.3588055656

		2/21/06		5:52:58 PM		-9.8432617188

		2/21/06		5:53:00 PM		-9.8432617188

		2/21/06		5:53:02 PM		-9.7036132813

		2/21/06		5:53:04 PM		-9.7036132813

		2/21/06		5:53:06 PM		-10.919921875

		2/21/06		5:53:08 PM		-10.919921875

		2/21/06		5:53:10 PM		-10.5053710938

		2/21/06		5:53:12 PM		-10.5053710938

		2/21/06		5:53:14 PM		-11.1474609375

		2/21/06		5:53:16 PM		-11.1474609375		0.6022493831

		2/21/06		5:53:18 PM		-10.4921875

		2/21/06		5:53:20 PM		-10.4921875

		2/21/06		5:53:22 PM		-10.5107421875

		2/21/06		5:53:24 PM		-10.5107421875

		2/21/06		5:53:26 PM		-10.9716796875

		2/21/06		5:53:28 PM		-10.9716796875

		2/21/06		5:53:30 PM		-10.5444335938

		2/21/06		5:53:32 PM		-10.5444335938

		2/21/06		5:53:34 PM		-11.193359375

		2/21/06		5:53:36 PM		-11.193359375		0.302359549

		2/21/06		5:53:38 PM		-10.3813476563

		2/21/06		5:53:40 PM		-10.3813476563

		2/21/06		5:53:42 PM		-10.5791015625

		2/21/06		5:53:44 PM		-10.5791015625

		2/21/06		5:53:46 PM		-10.23046875

		2/21/06		5:53:48 PM		-10.23046875

		2/21/06		5:53:50 PM		-10.1123046875

		2/21/06		5:53:52 PM		-10.1123046875

		2/21/06		5:53:54 PM		-11.0771484375

		2/21/06		5:53:56 PM		-11.0771484375		0.3570024245

		2/21/06		5:53:58 PM		-10.4897460938

		2/21/06		5:54:00 PM		-10.4897460938

		2/21/06		5:54:02 PM		-10.7709960938

		2/21/06		5:54:04 PM		-10.7709960938

		2/21/06		5:54:06 PM		-9.9404296875

		2/21/06		5:54:08 PM		-9.9404296875

		2/21/06		5:54:10 PM		-9.83984375

		2/21/06		5:54:12 PM		-9.83984375

		2/21/06		5:54:14 PM		-10.7495117188

		2/21/06		5:54:16 PM		-10.7495117188		0.4174140077

		2/21/06		5:54:18 PM		-10.1372070313

		2/21/06		5:54:20 PM		-10.1372070313

		2/21/06		5:54:22 PM		-10.576171875

		2/21/06		5:54:24 PM		-10.576171875

		2/21/06		5:54:26 PM		-9.7490234375

		2/21/06		5:54:28 PM		-9.7490234375

		2/21/06		5:54:30 PM		-10.0854492188

		2/21/06		5:54:32 PM		-10.0854492188

		2/21/06		5:54:34 PM		-10.9345703125

		2/21/06		5:54:36 PM		-10.9345703125		0.4358892185

		2/21/06		5:54:38 PM		-10.6904296875

		2/21/06		5:54:40 PM		-10.6904296875

		2/21/06		5:54:42 PM		-11.2124023438

		2/21/06		5:54:44 PM		-11.2124023438

		2/21/06		5:54:46 PM		-10.0375976563

		2/21/06		5:54:48 PM		-10.0375976563

		2/21/06		5:54:50 PM		-10.220703125

		2/21/06		5:54:52 PM		-10.220703125

		2/21/06		5:54:54 PM		-9.7861328125

		2/21/06		5:54:56 PM		-9.7861328125		0.5341881776

		2/21/06		5:54:58 PM		-9.6049804688

		2/21/06		5:55:00 PM		-9.6049804688

		2/21/06		5:55:02 PM		-10.4296875

		2/21/06		5:55:04 PM		-10.4296875

		2/21/06		5:55:06 PM		-9.56640625

		2/21/06		5:55:08 PM		-9.56640625

		2/21/06		5:55:10 PM		-10.2216796875

		2/21/06		5:55:12 PM		-10.2216796875

		2/21/06		5:55:14 PM		-9.4887695313

		2/21/06		5:55:16 PM		-9.4887695313		0.4067141498

		2/21/06		5:55:18 PM		-9.6879882813

		2/21/06		5:55:20 PM		-9.6879882813

		2/21/06		5:55:22 PM		-10.6342773438

		2/21/06		5:55:24 PM		-10.6342773438

		2/21/06		5:55:26 PM		-9.8935546875

		2/21/06		5:55:28 PM		-9.8935546875

		2/21/06		5:55:30 PM		-10.4741210938

		2/21/06		5:55:32 PM		-10.4741210938

		2/21/06		5:55:34 PM		-9.4091796875

		2/21/06		5:55:36 PM		-9.4091796875		0.4905516443

		2/21/06		5:55:38 PM		-9.7216796875

		2/21/06		5:55:40 PM		-9.7216796875

		2/21/06		5:55:42 PM		-10.59375

		2/21/06		5:55:44 PM		-10.59375

		2/21/06		5:55:46 PM		-10.1899414063

		2/21/06		5:55:48 PM		-10.1899414063

		2/21/06		5:55:50 PM		-11.0688476563

		2/21/06		5:55:52 PM		-11.0688476563

		2/21/06		5:55:54 PM		-10.0478515625

		2/21/06		5:55:56 PM		-10.0478515625		0.4909359907

		2/21/06		5:55:58 PM		-10.6186523438

		2/21/06		5:56:00 PM		-10.6186523438

		2/21/06		5:56:02 PM		-10.494140625

		2/21/06		5:56:04 PM		-10.494140625

		2/21/06		5:56:06 PM		-10.0966796875

		2/21/06		5:56:08 PM		-10.0966796875

		2/21/06		5:56:10 PM		-11.017578125

		2/21/06		5:56:12 PM		-11.017578125

		2/21/06		5:56:14 PM		-9.9096679688

		2/21/06		5:56:16 PM		-9.9096679688		0.4127857541

		2/21/06		5:56:18 PM		-10.5795898438

		2/21/06		5:56:20 PM		-10.5795898438

		2/21/06		5:56:22 PM		-9.9145507813

		2/21/06		5:56:28 PM		-9.9155273438

		2/21/06		5:56:30 PM		-11.1005859375

		2/21/06		5:56:32 PM		-11.1005859375

		2/21/06		5:56:34 PM		-10.1591796875

		2/21/06		5:56:36 PM		-10.1591796875

		2/21/06		5:56:38 PM		-11.0395507813

		2/21/06		5:56:40 PM		-11.0395507813		0.494235731

		2/21/06		5:56:42 PM		-9.8217773438

		2/21/06		5:56:44 PM		-9.8217773438

		2/21/06		5:56:46 PM		-9.7377929688

		2/21/06		5:56:48 PM		-9.7377929688

		2/21/06		5:56:50 PM		-10.8251953125

		2/21/06		5:56:52 PM		-10.8251953125

		2/21/06		5:56:54 PM		-10.0004882813

		2/21/06		5:56:56 PM		-10.0004882813

		2/21/06		5:56:58 PM		-11.044921875

		2/21/06		5:57:00 PM		-11.044921875		0.5704276284

		2/21/06		5:57:02 PM		-10.0522460938

		2/21/06		5:57:04 PM		-10.0522460938

		2/21/06		5:57:06 PM		-10.4877929688

		2/21/06		5:57:08 PM		-10.4877929688

		2/21/06		5:57:10 PM		-10.8051757813

		2/21/06		5:57:12 PM		-10.8051757813

		2/21/06		5:57:14 PM		-10.3793945313

		2/21/06		5:57:16 PM		-10.3793945313

		2/21/06		5:57:18 PM		-11.5356445313

		2/21/06		5:57:20 PM		-11.5356445313		0.5302563119

		2/21/06		5:57:22 PM		-10.3046875

		2/21/06		5:57:24 PM		-10.3046875

		2/21/06		5:57:26 PM		-10.71484375

		2/21/06		5:57:28 PM		-10.71484375

		2/21/06		5:57:30 PM		-9.978515625

		2/21/06		5:57:32 PM		-9.978515625

		2/21/06		5:57:34 PM		-9.5141601563

		2/21/06		5:57:36 PM		-9.5141601563

		2/21/06		5:57:38 PM		-10.8505859375

		2/21/06		5:57:40 PM		-10.8505859375		0.5147585181

		2/21/06		5:57:42 PM		-9.9702148438

		2/21/06		5:57:44 PM		-9.9702148438

		2/21/06		5:57:46 PM		-10.7358398438

		2/21/06		5:57:48 PM		-10.7358398438

		2/21/06		5:57:50 PM		-10.0341796875

		2/21/06		5:57:52 PM		-10.0341796875

		2/21/06		5:57:54 PM		-10.0546875

		2/21/06		5:57:56 PM		-10.0546875

		2/21/06		5:57:58 PM		-11.529296875

		2/21/06		5:58:00 PM		-11.529296875		0.633308206

		2/21/06		5:58:02 PM		-10.5971679688

		2/21/06		5:58:04 PM		-10.5971679688

		2/21/06		5:58:06 PM		-11.3959960938

		2/21/06		5:58:08 PM		-11.3959960938

		2/21/06		5:58:10 PM		0.9569702148

		2/21/06		5:58:12 PM		0.9569702148

		2/21/06		5:58:14 PM		1.3257446289

		2/21/06		5:58:16 PM		1.3257446289

		2/21/06		5:58:18 PM		-0.4986877441

		2/21/06		5:58:20 PM		-0.4986877441		6.0260348645

		2/21/06		5:58:22 PM		-1.3500976563

		2/21/06		5:58:24 PM		-1.3500976563

		2/21/06		5:58:26 PM		-3.7940673828

		2/21/06		5:58:28 PM		-3.7940673828

		2/21/06		5:58:30 PM		-4.3220214844

		2/21/06		5:58:32 PM		-4.3220214844

		2/21/06		5:58:34 PM		-5.9833984375

		2/21/06		5:58:36 PM		-5.9833984375

		2/21/06		5:58:38 PM		-7.0705566406

		2/21/06		5:58:40 PM		-7.0705566406		2.0688189447

		2/21/06		5:58:42 PM		-7.6105957031

		2/21/06		5:58:44 PM		-7.6105957031

		2/21/06		5:58:46 PM		-9.6904296875

		2/21/06		5:58:48 PM		-9.6904296875

		2/21/06		5:58:50 PM		-9.6240234375

		2/21/06		5:58:52 PM		-9.6240234375

		2/21/06		5:58:54 PM		-10.7548828125

		2/21/06		5:58:56 PM		-10.7548828125

		2/21/06		5:58:58 PM		-10.9653320313

		2/21/06		5:59:00 PM		-10.9653320313		1.2544230135

		2/21/06		5:59:02 PM		-11.3432617188

		2/21/06		5:59:04 PM		-11.3432617188

		2/21/06		5:59:06 PM		-13.072265625

		2/21/06		5:59:08 PM		-13.072265625

		2/21/06		5:59:10 PM		-12.7309570313

		2/21/06		5:59:12 PM		-12.7309570313

		2/21/06		5:59:14 PM		-13.5141601563

		2/21/06		5:59:16 PM		-13.5141601563

		2/21/06		5:59:18 PM		-12.9189453125

		2/21/06		5:59:20 PM		-12.9189453125		0.7731329767

		2/21/06		5:59:22 PM		-12.7592773438

		2/21/06		5:59:24 PM		-12.7592773438

		2/21/06		5:59:26 PM		-13.8115234375

		2/21/06		5:59:28 PM		-13.8115234375

		2/21/06		5:59:30 PM		-12.8813476563

		2/21/06		5:59:32 PM		-12.8813476563

		2/21/06		5:59:34 PM		-13.3657226563

		2/21/06		5:59:36 PM		-13.3657226563

		2/21/06		5:59:38 PM		-12.4545898438

		2/21/06		5:59:40 PM		-12.4545898438		0.5048595785

		2/21/06		5:59:42 PM		-12.4321289063

		2/21/06		5:59:44 PM		-12.4321289063

		2/21/06		5:59:46 PM		-12.3295898438

		2/21/06		5:59:48 PM		-12.3295898438

		2/21/06		5:59:50 PM		-11.7724609375

		2/21/06		5:59:52 PM		-11.7724609375

		2/21/06		5:59:54 PM		-12.6064453125

		2/21/06		5:59:56 PM		-12.6064453125

		2/21/06		5:59:58 PM		-11.7700195313

		2/21/06		6:00:00 PM		-11.7700195313		0.3657415974

		2/21/06		6:00:02 PM		-11.8803710938

		2/21/06		6:00:04 PM		-11.8803710938

		2/21/06		6:00:06 PM		-11.3334960938

		2/21/06		6:00:08 PM		-11.3334960938

		2/21/06		6:00:10 PM		-10.9106445313

		2/21/06		6:00:12 PM		-10.9106445313

		2/21/06		6:00:14 PM		-11.9252929688

		2/21/06		6:00:16 PM		-11.9252929688

		2/21/06		6:00:18 PM		-11.3569335938

		2/21/06		6:00:20 PM		-11.3569335938		0.399818888

		2/21/06		6:00:22 PM		-11.85546875

		2/21/06		6:00:24 PM		-11.85546875

		2/21/06		6:00:26 PM		-11.228515625

		2/21/06		6:00:32 PM		-11.2192382813

		2/21/06		6:00:34 PM		-12.3588867188

		2/21/06		6:00:36 PM		-12.3588867188

		2/21/06		6:00:38 PM		-11.7641601563

		2/21/06		6:00:40 PM		-11.7641601563

		2/21/06		6:00:42 PM		-12.1733398438

		2/21/06		6:00:44 PM		-12.1733398438		0.410907557

		2/21/06		6:00:46 PM		-11.1831054688

		2/21/06		6:00:48 PM		-11.1831054688

		2/21/06		6:00:50 PM		-11.0590820313

		2/21/06		6:00:52 PM		-11.0590820313

		2/21/06		6:00:54 PM		-11.2866210938

		2/21/06		6:00:56 PM		-11.2866210938

		2/21/06		6:00:58 PM		-11.1474609375

		2/21/06		6:01:00 PM		-11.1474609375

		2/21/06		6:01:02 PM		-11.9750976563

		2/21/06		6:01:04 PM		-11.9750976563		0.3484337655

		2/21/06		6:01:06 PM		-11.1689453125

		2/21/06		6:01:08 PM		-11.1689453125

		2/21/06		6:01:10 PM		-11.5073242188

		2/21/06		6:01:12 PM		-11.5073242188

		2/21/06		6:01:14 PM		-10.9018554688

		2/21/06		6:01:16 PM		-10.9018554688

		2/21/06		6:01:18 PM		-10.6147460938

		2/21/06		6:01:20 PM		-10.6147460938

		2/21/06		6:01:22 PM		-11.3403320313

		2/21/06		6:01:24 PM		-11.3403320313		0.3343112588

		2/21/06		6:01:26 PM		-10.5283203125

		2/21/06		6:01:28 PM		-10.5283203125

		2/21/06		6:01:30 PM		-10.7709960938

		2/21/06		6:01:32 PM		-10.7709960938

		2/21/06		6:01:34 PM		-10.00390625

		2/21/06		6:01:36 PM		-10.00390625

		2/21/06		6:01:38 PM		-10.2338867188

		2/21/06		6:01:40 PM		-10.2338867188

		2/21/06		6:01:42 PM		-11.3994140625

		2/21/06		6:01:44 PM		-11.3994140625		0.5081559961

		2/21/06		6:01:46 PM		-11.0361328125

		2/21/06		6:01:48 PM		-11.0361328125

		2/21/06		6:01:50 PM		-11.64453125

		2/21/06		6:01:52 PM		-11.64453125

		2/21/06		6:01:54 PM		-10.7055664063

		2/21/06		6:01:56 PM		-10.7055664063

		2/21/06		6:01:58 PM		-10.8916015625

		2/21/06		6:02:00 PM		-10.8916015625

		2/21/06		6:02:02 PM		-10.994140625

		2/21/06		6:02:04 PM		-10.994140625		0.3334692996

		2/21/06		6:02:06 PM		-10.6376953125

		2/21/06		6:02:08 PM		-10.6376953125

		2/21/06		6:02:10 PM		-11.1630859375

		2/21/06		6:02:12 PM		-11.1630859375

		2/21/06		6:02:14 PM		-10.1635742188

		2/21/06		6:02:16 PM		-10.1635742188

		2/21/06		6:02:18 PM		-10.6728515625

		2/21/06		6:02:20 PM		-10.6728515625

		2/21/06		6:02:22 PM		-10.2465820313

		2/21/06		6:02:24 PM		-10.2465820313		0.376080602

		2/21/06		6:02:26 PM		-10.2353515625

		2/21/06		6:02:28 PM		-10.2353515625

		2/21/06		6:02:30 PM		-11.15625

		2/21/06		6:02:32 PM		-11.15625

		2/21/06		6:02:34 PM		-10.2749023438

		2/21/06		6:02:36 PM		-10.2749023438

		2/21/06		6:02:38 PM		-10.7412109375

		2/21/06		6:02:40 PM		-10.7412109375

		2/21/06		6:02:42 PM		-9.6591796875

		2/21/06		6:02:44 PM		-9.6591796875		0.533128556

		2/21/06		6:02:46 PM		-9.6850585938

		2/21/06		6:02:48 PM		-9.6850585938

		2/21/06		6:02:50 PM		-10.541015625

		2/21/06		6:02:52 PM		-10.541015625

		2/21/06		6:02:54 PM		-9.8603515625

		2/21/06		6:02:56 PM		-9.8603515625

		2/21/06		6:02:58 PM		-10.732421875

		2/21/06		6:03:00 PM		-10.732421875

		2/21/06		6:03:02 PM		-9.859375

		2/21/06		6:03:04 PM		-9.859375		0.4411116466

		2/21/06		6:03:06 PM		-10.3696289063

		2/21/06		6:03:08 PM		-10.3696289063

		2/21/06		6:03:10 PM		-11.1650390625

		2/21/06		6:03:12 PM		-11.1650390625

		2/21/06		6:03:14 PM		-10.58984375

		2/21/06		6:03:16 PM		-10.58984375

		2/21/06		6:03:18 PM		-11.3623046875

		2/21/06		6:03:20 PM		-11.3623046875

		2/21/06		6:03:22 PM		-10.0517578125

		2/21/06		6:03:24 PM		-10.0517578125		0.5155598095

		2/21/06		6:03:26 PM		-10.4418945313

		2/21/06		6:03:28 PM		-10.4418945313

		2/21/06		6:03:30 PM		-9.8666992188

		2/21/06		6:03:32 PM		-9.8666992188

		2/21/06		6:03:34 PM		-9.6083984375

		2/21/06		6:03:36 PM		-9.6083984375

		2/21/06		6:03:38 PM		-10.7583007813

		2/21/06		6:03:40 PM		-10.7583007813

		2/21/06		6:03:42 PM		-9.7841796875

		2/21/06		6:03:44 PM		-9.7841796875		0.4584435302

		2/21/06		6:03:46 PM		-10.6069335938

		2/21/06		6:03:48 PM		-10.6069335938

		2/21/06		6:03:50 PM		-9.6962890625

		2/21/06		6:03:52 PM		-9.6962890625

		2/21/06		6:03:54 PM		-9.583984375

		2/21/06		6:03:56 PM		-9.583984375

		2/21/06		6:03:58 PM		-10.69921875

		2/21/06		6:04:00 PM		-10.69921875

		2/21/06		6:04:02 PM		-9.6923828125

		2/21/06		6:04:04 PM		-9.6923828125		0.5167561361

		2/21/06		6:04:06 PM		-10.5751953125

		2/21/06		6:04:08 PM		-10.5751953125

		2/21/06		6:04:10 PM		-9.576171875

		2/21/06		6:04:12 PM		-9.576171875

		2/21/06		6:04:14 PM		-9.8779296875

		2/21/06		6:04:16 PM		-9.8779296875

		2/21/06		6:04:18 PM		-11.2827148438

		2/21/06		6:04:20 PM		-11.2827148438

		2/21/06		6:04:22 PM		-10.69140625

		2/21/06		6:04:24 PM		-10.69140625		0.6404936203

		2/21/06		6:04:26 PM		-11.7739257813

		2/21/06		6:04:28 PM		-11.7739257813

		2/21/06		6:04:30 PM		-10.6909179688

		2/21/06		6:04:32 PM		-10.6909179688

		2/21/06		6:04:34 PM		-11.013671875

		2/21/06		6:04:36 PM		-11.013671875

		2/21/06		6:04:38 PM		-11

		2/21/06		6:04:40 PM		-11

		2/21/06		6:04:42 PM		-10.3359375

		2/21/06		6:04:44 PM		-10.3359375		0.5008377898

		2/21/06		6:04:46 PM		-11.4404296875

		2/21/06		6:04:48 PM		-11.4404296875

		2/21/06		6:04:50 PM		-10.3149414063

		2/21/06		6:04:52 PM		-10.3149414063

		2/21/06		6:04:54 PM		-10.923828125

		2/21/06		6:04:56 PM		-10.923828125

		2/21/06		6:04:58 PM		-10.4633789063

		2/21/06		6:05:00 PM		-10.4633789063

		2/21/06		6:05:02 PM		-10.2036132813

		2/21/06		6:05:04 PM		-10.2036132813		0.4817244884

		2/21/06		6:05:06 PM		-11.66015625

		2/21/06		6:05:08 PM		-11.66015625

		2/21/06		6:05:10 PM		-10.7290039063

		2/21/06		6:05:12 PM		-10.7290039063

		2/21/06		6:05:14 PM		-11.34765625

		2/21/06		6:05:16 PM		-11.34765625

		2/21/06		6:05:18 PM		-10.4360351563

		2/21/06		6:05:20 PM		-10.4360351563

		2/21/06		6:05:22 PM		-10.2231445313

		2/21/06		6:05:24 PM		-10.2231445313		0.5732377141

		2/21/06		6:05:26 PM		-11.6787109375

		2/21/06		6:05:28 PM		-11.6787109375

		2/21/06		6:05:30 PM		-10.8999023438

		2/21/06		6:05:32 PM		-10.8999023438

		2/21/06		6:05:34 PM		-11.8247070313

		2/21/06		6:05:36 PM		-11.8247070313

		2/21/06		6:05:38 PM		-11.0185546875

		2/21/06		6:05:40 PM		-11.0185546875

		2/21/06		6:05:42 PM		-11.2124023438

		2/21/06		6:05:44 PM		-11.2124023438		0.383578562

		2/21/06		6:05:46 PM		-11.9008789063

		2/21/06		6:05:48 PM		-11.9008789063

		2/21/06		6:05:50 PM		-11.2436523438

		2/21/06		6:05:52 PM		-11.2436523438

		2/21/06		6:05:54 PM		-12.1831054688

		2/21/06		6:05:56 PM		-12.1831054688

		2/21/06		6:05:58 PM		-11.12890625

		2/21/06		6:06:00 PM		-11.12890625

		2/21/06		6:06:02 PM		-11.234375

		2/21/06		6:06:04 PM		-11.234375		0.4457274647

		2/21/06		6:06:06 PM		-11.107421875

		2/21/06		6:06:08 PM		-11.107421875

		2/21/06		6:06:10 PM		-10.7080078125

		2/21/06		6:06:12 PM		-10.7080078125

		2/21/06		6:06:14 PM		-11.8793945313

		2/21/06		6:06:16 PM		-11.8793945313

		2/21/06		6:06:18 PM		-11.2690429688

		2/21/06		6:06:20 PM		-11.2690429688

		2/21/06		6:06:22 PM		-11.8452148438

		2/21/06		6:06:24 PM		-11.8452148438		0.4719581738

		2/21/06		6:06:26 PM		-11.3725585938

		2/21/06		6:06:28 PM		-11.3725585938

		2/21/06		6:06:30 PM		-11.0922851563

		2/21/06		6:06:32 PM		-11.0922851563

		2/21/06		6:06:34 PM		-12.3305664063

		2/21/06		6:06:36 PM		-12.3305664063

		2/21/06		6:06:38 PM		-11.40234375

		2/21/06		6:06:40 PM		-11.40234375

		2/21/06		6:06:42 PM		-11.8344726563

		2/21/06		6:06:44 PM		-11.8344726563		0.4563305184

		2/21/06		6:06:46 PM		-11.0278320313

		2/21/06		6:06:48 PM		-11.0278320313

		2/21/06		6:06:50 PM		-10.8598632813

		2/21/06		6:06:52 PM		-10.8598632813

		2/21/06		6:06:54 PM		-11.443359375

		2/21/06		6:06:56 PM		-11.443359375

		2/21/06		6:06:58 PM		-10.8784179688

		2/21/06		6:07:00 PM		-10.8784179688

		2/21/06		6:07:02 PM		-11.6142578125

		2/21/06		6:07:04 PM		-11.6142578125		0.3243348513

		2/21/06		6:07:06 PM		-10.7490234375

		2/21/06		6:07:08 PM		-10.7490234375

		2/21/06		6:07:10 PM		-10.7700195313

		2/21/06		6:07:12 PM		-10.7700195313

		2/21/06		6:07:14 PM		-10.4912109375

		2/21/06		6:07:16 PM		-10.4912109375

		2/21/06		6:07:18 PM		-10.00390625

		2/21/06		6:07:20 PM		-10.00390625

		2/21/06		6:07:22 PM		-10.9028320313

		2/21/06		6:07:24 PM		-10.9028320313		0.3361899677

		2/21/06		6:07:26 PM		-10.2905273438

		2/21/06		6:07:28 PM		-10.2905273438

		2/21/06		6:07:30 PM		-10.6201171875

		2/21/06		6:07:32 PM		-10.6201171875

		2/21/06		6:07:34 PM		-10.1606445313

		2/21/06		6:07:36 PM		-10.1606445313

		2/21/06		6:07:38 PM		-10.1279296875

		2/21/06		6:07:40 PM		-10.1279296875

		2/21/06		6:07:42 PM		-11.291015625

		2/21/06		6:07:44 PM		-11.291015625		0.456457867

		2/21/06		6:07:46 PM		-10.7622070313

		2/21/06		6:07:48 PM		-10.7622070313

		2/21/06		6:07:50 PM		-11.2075195313

		2/21/06		6:07:52 PM		-11.2075195313

		2/21/06		6:07:54 PM		-10.4130859375

		2/21/06		6:07:56 PM		-10.4130859375

		2/21/06		6:07:58 PM		-10.3374023438

		2/21/06		6:08:00 PM		-10.3374023438

		2/21/06		6:08:02 PM		-11.3061523438

		2/21/06		6:08:04 PM		-11.3061523438		0.4182637949

		2/21/06		6:08:06 PM		-11.0932617188

		2/21/06		6:08:08 PM		-11.0932617188

		2/21/06		6:08:10 PM		-11.7348632813

		2/21/06		6:08:12 PM		-11.7348632813

		2/21/06		6:08:14 PM		-10.8618164063

		2/21/06		6:08:16 PM		-10.8618164063

		2/21/06		6:08:18 PM		-11.1108398438

		2/21/06		6:08:20 PM		-11.1108398438

		2/21/06		6:08:22 PM		-10.9736328125

		2/21/06		6:08:24 PM		-10.9736328125		0.3200186687

		2/21/06		6:08:26 PM		-10.7631835938

		2/21/06		6:08:28 PM		-10.7631835938

		2/21/06		6:08:30 PM		-11.5698242188

		2/21/06		6:08:32 PM		-11.5698242188

		2/21/06		6:08:34 PM		-10.7797851563

		2/21/06		6:08:36 PM		-10.7797851563

		2/21/06		6:08:38 PM		-10.9526367188

		2/21/06		6:08:40 PM		-10.9526367188

		2/21/06		6:08:42 PM		-10.2646484375

		2/21/06		6:08:44 PM		-10.2646484375		0.4428449353

		2/21/06		6:08:46 PM		-10.3427734375

		2/21/06		6:08:48 PM		-10.3427734375

		2/21/06		6:08:50 PM		-11.220703125

		2/21/06		6:08:52 PM		-11.220703125

		2/21/06		6:08:54 PM		-10.54296875

		2/21/06		6:08:56 PM		-10.54296875

		2/21/06		6:08:58 PM		-11.0107421875

		2/21/06		6:09:00 PM		-11.0107421875

		2/21/06		6:09:02 PM		-10.0478515625

		2/21/06		6:09:04 PM		-10.0478515625		0.4528477548

		2/21/06		6:09:06 PM		-10.1303710938

		2/21/06		6:09:08 PM		-10.1303710938

		2/21/06		6:09:10 PM		-11.0673828125

		2/21/06		6:09:12 PM		-11.0673828125

		2/21/06		6:09:14 PM		-10.453125

		2/21/06		6:09:16 PM		-10.453125

		2/21/06		6:09:18 PM		-10.8364257813

		2/21/06		6:09:20 PM		-10.8364257813

		2/21/06		6:09:22 PM		-9.8208007813

		2/21/06		6:09:24 PM		-9.8208007813		0.4779296166

		2/21/06		6:09:26 PM		-10.2431640625

		2/21/06		6:09:28 PM		-10.2431640625

		2/21/06		6:09:30 PM		-10.3046875

		2/21/06		6:09:32 PM		-10.3046875

		2/21/06		6:09:34 PM		-10.08203125

		2/21/06		6:09:36 PM		-10.08203125

		2/21/06		6:09:38 PM		-10.9672851563

		2/21/06		6:09:40 PM		-10.9672851563

		2/21/06		6:09:42 PM		-9.9350585938

		2/21/06		6:09:44 PM		-9.9350585938		0.3738706466

		2/21/06		6:09:46 PM		-10.431640625

		2/21/06		6:09:48 PM		-10.431640625

		2/21/06		6:09:50 PM		-9.6674804688

		2/21/06		6:09:52 PM		-9.6674804688

		2/21/06		6:09:54 PM		-9.4936523438

		2/21/06		6:09:56 PM		-9.4936523438

		2/21/06		6:09:58 PM		-10.244140625

		2/21/06		6:10:00 PM		-10.244140625

		2/21/06		6:10:02 PM		-9.3291015625

		2/21/06		6:10:04 PM		-9.3291015625		0.4531063617

		2/21/06		6:10:06 PM		-9.9990234375

		2/21/06		6:10:08 PM		-9.9990234375

		2/21/06		6:10:10 PM		-9.0268554688

		2/21/06		6:10:12 PM		-9.0268554688

		2/21/06		6:10:14 PM		-9.291015625

		2/21/06		6:10:16 PM		-9.291015625

		2/21/06		6:10:18 PM		-10.4521484375

		2/21/06		6:10:20 PM		-10.4521484375

		2/21/06		6:10:22 PM		-9.7319335938

		2/21/06		6:10:24 PM		-9.7319335938		0.5326148558

		2/21/06		6:10:26 PM		-10.5668945313

		2/21/06		6:10:28 PM		-10.5668945313

		2/21/06		6:10:30 PM		-9.396484375

		2/21/06		6:10:32 PM		-9.396484375

		2/21/06		6:10:34 PM		-9.7006835938

		2/21/06		6:10:36 PM		-9.7006835938

		2/21/06		6:10:38 PM		-10.1127929688

		2/21/06		6:10:40 PM		-10.1127929688

		2/21/06		6:10:42 PM		-9.7299804688

		2/21/06		6:10:44 PM		-9.7299804688		0.4248349935

		2/21/06		6:10:46 PM		-10.7641601563

		2/21/06		6:10:48 PM		-10.7641601563

		2/21/06		6:10:50 PM		-9.6264648438

		2/21/06		6:10:52 PM		-9.6264648438

		2/21/06		6:10:54 PM		-10.3051757813

		2/21/06		6:10:56 PM		-10.3051757813

		2/21/06		6:10:58 PM		-9.9560546875

		2/21/06		6:11:00 PM		-9.9560546875

		2/21/06		6:11:02 PM		-9.6831054688

		2/21/06		6:11:04 PM		-9.6831054688		0.4463469212

		2/21/06		6:11:06 PM		-10.85546875

		2/21/06		6:11:08 PM		-10.85546875

		2/21/06		6:11:10 PM		-9.7485351563

		2/21/06		6:11:12 PM		-9.7485351563

		2/21/06		6:11:14 PM		-10.4467773438

		2/21/06		6:11:16 PM		-10.4467773438

		2/21/06		6:11:18 PM		-9.4555664063

		2/21/06		6:11:20 PM		-9.4555664063

		2/21/06		6:11:22 PM		-9.3310546875

		2/21/06		6:11:24 PM		-9.3310546875		0.6206232556

		2/21/06		6:11:26 PM		-10.5708007813

		2/21/06		6:11:28 PM		-10.5708007813

		2/21/06		6:11:30 PM		-9.6264648438

		2/21/06		6:11:32 PM		-9.6264648438

		2/21/06		6:11:34 PM		-10.55859375

		2/21/06		6:11:36 PM		-10.55859375

		2/21/06		6:11:38 PM		-9.4877929688

		2/21/06		6:11:40 PM		-9.4877929688

		2/21/06		6:11:42 PM		-9.5693359375

		2/21/06		6:11:44 PM		-9.5693359375		0.52029947

		2/21/06		6:11:46 PM		-10.4326171875

		2/21/06		6:11:48 PM		-10.4326171875

		2/21/06		6:11:50 PM		-9.6235351563

		2/21/06		6:11:52 PM		-9.6235351563

		2/21/06		6:11:54 PM		-10.6279296875

		2/21/06		6:11:56 PM		-10.6279296875

		2/21/06		6:11:58 PM		-9.4897460938

		2/21/06		6:12:00 PM		-9.4897460938

		2/21/06		6:12:02 PM		-9.87890625

		2/21/06		6:12:04 PM		-9.87890625		0.4708492715

		2/21/06		6:12:06 PM		-9.6918945313

		2/21/06		6:12:08 PM		-9.6918945313

		2/21/06		6:12:10 PM		-9.28125

		2/21/06		6:12:12 PM		-9.28125

		2/21/06		6:12:14 PM		-10.6328125

		2/21/06		6:12:16 PM		-10.6328125

		2/21/06		6:12:18 PM		-9.6840820313

		2/21/06		6:12:20 PM		-9.6840820313

		2/21/06		6:12:22 PM		-10.2055664063

		2/21/06		6:12:24 PM		-10.2055664063		0.4951231372

		2/21/06		6:12:26 PM		-9.7177734375

		2/21/06		6:12:28 PM		-9.7177734375

		2/21/06		6:12:30 PM		-9.4145507813

		2/21/06		6:12:32 PM		-9.4145507813

		2/21/06		6:12:34 PM		-10.8120117188

		2/21/06		6:12:36 PM		-10.8120117188

		2/21/06		6:12:38 PM		-9.9423828125

		2/21/06		6:12:40 PM		-9.9423828125

		2/21/06		6:12:42 PM		-10.7192382813

		2/21/06		6:12:44 PM		-10.7192382813		0.5828955143

		2/21/06		6:12:46 PM		-10.0634765625

		2/21/06		6:12:48 PM		-10.0634765625

		2/21/06		6:12:50 PM		-10.08203125

		2/21/06		6:12:52 PM		-10.08203125

		2/21/06		6:12:54 PM		-11.609375

		2/21/06		6:12:56 PM		-11.609375

		2/21/06		6:12:58 PM		-10.8623046875

		2/21/06		6:13:00 PM		-10.8623046875

		2/21/06		6:13:02 PM		-11.6899414063

		2/21/06		6:13:04 PM		-11.6899414063		0.7438706187

		2/21/06		6:13:06 PM		-10.79296875

		2/21/06		6:13:08 PM		-10.79296875

		2/21/06		6:13:10 PM		3.5478515625

		2/21/06		6:13:12 PM		3.5478515625

		2/21/06		6:13:14 PM		4.5322265625

		2/21/06		6:13:16 PM		4.5322265625

		2/21/06		6:13:18 PM		3.9089355469

		2/21/06		6:13:20 PM		3.9089355469

		2/21/06		6:13:22 PM		1.2720947266

		2/21/06		6:13:24 PM		1.2720947266		6.0607326693

		2/21/06		6:13:26 PM		0.2558288574

		2/21/06		6:13:28 PM		0.2558288574

		2/21/06		6:13:30 PM		-1.7368774414

		2/21/06		6:13:32 PM		-1.7368774414

		2/21/06		6:13:34 PM		-3.1528320313

		2/21/06		6:13:36 PM		-3.1528320313

		2/21/06		6:13:38 PM		-4.4443359375

		2/21/06		6:13:40 PM		-4.4443359375

		2/21/06		6:13:42 PM		-7.029296875

		2/21/06		6:13:44 PM		-7.029296875		2.5946646191

		2/21/06		6:13:46 PM		-7.689453125

		2/21/06		6:13:48 PM		-7.689453125

		2/21/06		6:13:50 PM		-9.28515625

		2/21/06		6:13:52 PM		-9.28515625

		2/21/06		6:13:54 PM		-9.8134765625

		2/21/06		6:13:56 PM		-9.8134765625

		2/21/06		6:13:58 PM		-10.5439453125

		2/21/06		6:14:00 PM		-10.5439453125

		2/21/06		6:14:02 PM		-12.6123046875

		2/21/06		6:14:04 PM		-12.6123046875		1.6999223529

		2/21/06		6:14:06 PM		-12.6342773438

		2/21/06		6:14:08 PM		-12.6342773438

		2/21/06		6:14:10 PM		-13.6943359375

		2/21/06		6:14:12 PM		-13.6943359375

		2/21/06		6:14:14 PM		-13.2329101563

		2/21/06		6:14:16 PM		-13.2329101563

		2/21/06		6:14:18 PM		-13.37890625

		2/21/06		6:14:20 PM		-13.37890625

		2/21/06		6:14:22 PM		-13.8955078125

		2/21/06		6:14:24 PM		-13.8955078125		0.457401716

		2/21/06		6:14:26 PM		-13.2944335938

		2/21/06		6:14:28 PM		-13.2944335938

		2/21/06		6:14:30 PM		-13.81640625

		2/21/06		6:14:32 PM		-13.81640625

		2/21/06		6:14:34 PM		-12.849609375

		2/21/06		6:14:36 PM		-12.849609375

		2/21/06		6:14:38 PM		-12.7846679688

		2/21/06		6:14:40 PM		-12.7846679688

		2/21/06		6:14:42 PM		-12.3798828125

		2/21/06		6:14:44 PM		-12.3798828125		0.5171752027

		2/21/06		6:14:46 PM		-12.02734375

		2/21/06		6:14:48 PM		-12.02734375

		2/21/06		6:14:50 PM		-12.962890625

		2/21/06		6:14:52 PM		-12.962890625

		2/21/06		6:14:54 PM		-12.2578125

		2/21/06		6:14:56 PM		-12.2578125

		2/21/06		6:14:58 PM		-12.6181640625

		2/21/06		6:15:00 PM		-12.6181640625

		2/21/06		6:15:02 PM		-11.9345703125

		2/21/06		6:15:04 PM		-11.9345703125		0.4033797636

		2/21/06		6:15:06 PM		-11.818359375

		2/21/06		6:15:08 PM		-11.818359375

		2/21/06		6:15:10 PM		-12.9565429688

		2/21/06		6:15:12 PM		-12.9565429688

		2/21/06		6:15:14 PM		-12.5771484375

		2/21/06		6:15:16 PM		-12.5771484375

		2/21/06		6:15:18 PM		-13.0083007813

		2/21/06		6:15:20 PM		-13.0083007813

		2/21/06		6:15:22 PM		-12.0830078125

		2/21/06		6:15:24 PM		-12.0830078125		0.496795921

		2/21/06		6:15:26 PM		-12.0024414063

		2/21/06		6:15:28 PM		-12.0024414063

		2/21/06		6:15:30 PM		-12.4155273438

		2/21/06		6:15:32 PM		-12.4155273438

		2/21/06		6:15:34 PM		-12.1782226563

		2/21/06		6:15:36 PM		-12.1782226563

		2/21/06		6:15:38 PM		-12.8422851563

		2/21/06		6:15:40 PM		-12.8422851563

		2/21/06		6:15:42 PM		-11.97265625

		2/21/06		6:15:44 PM		-11.97265625		0.3387444305

		2/21/06		6:15:46 PM		-12.2153320313

		2/21/06		6:15:48 PM		-12.2153320313

		2/21/06		6:15:50 PM		-12.0092773438

		2/21/06		6:15:52 PM		-12.0092773438

		2/21/06		6:15:54 PM		-11.923828125

		2/21/06		6:15:56 PM		-11.923828125

		2/21/06		6:15:58 PM		-12.5947265625

		2/21/06		6:16:00 PM		-12.5947265625

		2/21/06		6:16:02 PM		-11.7319335938

		2/21/06		6:16:04 PM		-11.7319335938		0.3100794999

		2/21/06		6:16:06 PM		-11.9897460938

		2/21/06		6:16:08 PM		-11.9897460938

		2/21/06		6:16:10 PM		-11.1821289063

		2/21/06		6:16:16 PM		-11.1762695313

		2/21/06		6:16:18 PM		-12.1196289063

		2/21/06		6:16:20 PM		-12.1196289063

		2/21/06		6:16:22 PM		-11.3315429688

		2/21/06		6:16:24 PM		-11.3315429688

		2/21/06		6:16:26 PM		-11.77734375

		2/21/06		6:16:28 PM		-11.77734375		0.3861269343

		2/21/06		6:16:30 PM		-10.8295898438

		2/21/06		6:16:32 PM		-10.8295898438

		2/21/06		6:16:34 PM		-11.134765625

		2/21/06		6:16:36 PM		-11.134765625

		2/21/06		6:16:38 PM		-11.8818359375

		2/21/06		6:16:40 PM		-11.8818359375

		2/21/06		6:16:42 PM		-11.48828125

		2/21/06		6:16:44 PM		-11.48828125

		2/21/06		6:16:46 PM		-12.0961914063

		2/21/06		6:16:48 PM		-12.0961914063		0.4906378246

		2/21/06		6:16:50 PM		-11.0107421875

		2/21/06		6:16:52 PM		-11.0107421875

		2/21/06		6:16:54 PM		-11.4853515625

		2/21/06		6:16:56 PM		-11.4853515625

		2/21/06		6:16:58 PM		-11.37890625

		2/21/06		6:17:00 PM		-11.37890625

		2/21/06		6:17:02 PM		-11.0981445313

		2/21/06		6:17:04 PM		-11.0981445313

		2/21/06		6:17:06 PM		-11.9111328125

		2/21/06		6:17:08 PM		-11.9111328125		0.3363023142

		2/21/06		6:17:10 PM		-10.927734375

		2/21/06		6:17:12 PM		-10.927734375

		2/21/06		6:17:14 PM		-11.6157226563

		2/21/06		6:17:16 PM		-11.6157226563

		2/21/06		6:17:18 PM		-10.83203125

		2/21/06		6:17:20 PM		-10.83203125

		2/21/06		6:17:22 PM		-10.875

		2/21/06		6:17:24 PM		-10.875

		2/21/06		6:17:26 PM		-11.8012695313

		2/21/06		6:17:28 PM		-11.8012695313		0.4343498778

		2/21/06		6:17:30 PM		-10.7255859375

		2/21/06		6:17:32 PM		-10.7255859375

		2/21/06		6:17:34 PM		-11.3989257813

		2/21/06		6:17:36 PM		-11.3989257813

		2/21/06		6:17:38 PM		-10.302734375

		2/21/06		6:17:40 PM		-10.302734375

		2/21/06		6:17:42 PM		-10.423828125

		2/21/06		6:17:44 PM		-10.423828125

		2/21/06		6:17:46 PM		-11.5048828125

		2/21/06		6:17:48 PM		-11.5048828125		0.5216526352

		2/21/06		6:17:50 PM		-10.8095703125

		2/21/06		6:17:52 PM		-10.8095703125

		2/21/06		6:17:54 PM		-11.685546875

		2/21/06		6:17:56 PM		-11.685546875

		2/21/06		6:17:58 PM		-10.4907226563

		2/21/06		6:18:00 PM		-10.4907226563

		2/21/06		6:18:02 PM		-10.9165039063

		2/21/06		6:18:08 PM		-10.9086914063

		2/21/06		6:18:10 PM		-10.3046875

		2/21/06		6:18:12 PM		-10.3046875		0.5010463151

		2/21/06		6:18:14 PM		-11.3569335938

		2/21/06		6:18:16 PM		-11.3569335938

		2/21/06		6:18:18 PM		-10.2368164063

		2/21/06		6:18:20 PM		-10.2368164063

		2/21/06		6:18:22 PM		-10.8413085938

		2/21/06		6:18:24 PM		-10.8413085938

		2/21/06		6:18:26 PM		-10.2504882813

		2/21/06		6:18:28 PM		-10.2504882813

		2/21/06		6:18:30 PM		-10.103515625

		2/21/06		6:18:32 PM		-10.103515625		0.4995190745

		2/21/06		6:18:34 PM		-11.3671875

		2/21/06		6:18:36 PM		-11.3671875

		2/21/06		6:18:38 PM		-10.41796875

		2/21/06		6:18:40 PM		-10.41796875

		2/21/06		6:18:42 PM		-11.3188476563

		2/21/06		6:18:44 PM		-11.3188476563

		2/21/06		6:18:46 PM		-10.3637695313

		2/21/06		6:18:48 PM		-10.3637695313

		2/21/06		6:18:50 PM		-10.2817382813

		2/21/06		6:18:52 PM		-10.2817382813		0.5127693399

		2/21/06		6:18:54 PM		-11.65234375

		2/21/06		6:18:56 PM		-11.65234375

		2/21/06		6:18:58 PM		-10.8208007813

		2/21/06		6:19:00 PM		-10.8208007813

		2/21/06		6:19:02 PM		-11.7504882813

		2/21/06		6:19:04 PM		-11.7504882813

		2/21/06		6:19:06 PM		-10.8227539063

		2/21/06		6:19:08 PM		-10.8227539063

		2/21/06		6:19:10 PM		-11.1103515625

		2/21/06		6:19:12 PM		-11.1103515625		0.4208146447

		2/21/06		6:19:14 PM		-11.8588867188

		2/21/06		6:19:16 PM		-11.8588867188

		2/21/06		6:19:18 PM		-11.150390625

		2/21/06		6:19:20 PM		-11.150390625

		2/21/06		6:19:22 PM		-12.2041015625

		2/21/06		6:19:24 PM		-12.2041015625

		2/21/06		6:19:26 PM		-10.8862304688

		2/21/06		6:19:28 PM		-10.8862304688

		2/21/06		6:19:30 PM		-11.0791015625

		2/21/06		6:19:32 PM		-11.0791015625		0.5333351254

		2/21/06		6:19:34 PM		-10.9077148438

		2/21/06		6:19:36 PM		-10.9077148438

		2/21/06		6:19:38 PM		-10.3852539063

		2/21/06		6:19:40 PM		-10.3852539063

		2/21/06		6:19:42 PM		-11.6586914063

		2/21/06		6:19:44 PM		-11.6586914063

		2/21/06		6:19:46 PM		-10.8266601563

		2/21/06		6:19:48 PM		-10.8266601563

		2/21/06		6:19:50 PM		-11.4306640625

		2/21/06		6:19:52 PM		-11.4306640625		0.4777463346

		2/21/06		6:19:54 PM		-10.8754882813

		2/21/06		6:19:56 PM		-10.8754882813

		2/21/06		6:19:58 PM		-10.5986328125

		2/21/06		6:20:00 PM		-10.5986328125

		2/21/06		6:20:02 PM		-11.9404296875

		2/21/06		6:20:04 PM		-11.9404296875

		2/21/06		6:20:06 PM		-11.0004882813

		2/21/06		6:20:08 PM		-11.0004882813

		2/21/06		6:20:10 PM		-11.6025390625

		2/21/06		6:20:12 PM		-11.6025390625		0.5200357459

		2/21/06		6:20:14 PM		-10.7563476563

		2/21/06		6:20:16 PM		-10.7563476563

		2/21/06		6:20:18 PM		-10.6591796875

		2/21/06		6:20:20 PM		-10.6591796875

		2/21/06		6:20:22 PM		-12.0688476563

		2/21/06		6:20:24 PM		-12.0688476563

		2/21/06		6:20:26 PM		-11.6186523438

		2/21/06		6:20:28 PM		-11.6186523438

		2/21/06		6:20:30 PM		-12.5888671875

		2/21/06		6:20:32 PM		-12.5888671875		0.7854129403

		2/21/06		6:20:34 PM		-11.8798828125

		2/21/06		6:20:36 PM		-11.8798828125

		2/21/06		6:20:38 PM		-12.1010742188

		2/21/06		6:20:40 PM		-12.1010742188

		2/21/06		6:20:42 PM		-12.3813476563

		2/21/06		6:20:44 PM		-12.3813476563

		2/21/06		6:20:46 PM		-11.7846679688

		2/21/06		6:20:48 PM		-11.7846679688

		2/21/06		6:20:50 PM		-12.7622070313

		2/21/06		6:20:52 PM		-12.7622070313		0.3747817358

		2/21/06		6:20:54 PM		-12.0424804688

		2/21/06		6:20:56 PM		-12.0424804688

		2/21/06		6:20:58 PM		-12.4077148438

		2/21/06		6:21:00 PM		-12.4077148438

		2/21/06		6:21:02 PM		-12.0805664063

		2/21/06		6:21:04 PM		-12.0805664063

		2/21/06		6:21:06 PM		-11.9458007813

		2/21/06		6:21:08 PM		-11.9458007813

		2/21/06		6:21:10 PM		-13.1850585938

		2/21/06		6:21:12 PM		-13.1850585938		0.4783377291

		2/21/06		6:21:14 PM		-12.5112304688

		2/21/06		6:21:16 PM		-12.5112304688

		2/21/06		6:21:18 PM		-13.0185546875

		2/21/06		6:21:20 PM		-13.0185546875

		2/21/06		6:21:22 PM		-12.373046875

		2/21/06		6:21:24 PM		-12.373046875

		2/21/06		6:21:26 PM		-12.138671875

		2/21/06		6:21:28 PM		-12.138671875

		2/21/06		6:21:30 PM		-13.34765625

		2/21/06		6:21:32 PM		-13.34765625		0.4657372074

		2/21/06		6:21:34 PM		-12.78125

		2/21/06		6:21:36 PM		-12.78125

		2/21/06		6:21:38 PM		-13.5161132813

		2/21/06		6:21:40 PM		-13.5161132813

		2/21/06		6:21:42 PM		-12.9389648438

		2/21/06		6:21:44 PM		-12.9389648438

		2/21/06		6:21:46 PM		-13.1572265625

		2/21/06		6:21:48 PM		-13.1572265625

		2/21/06		6:21:50 PM		-13.3442382813

		2/21/06		6:21:52 PM		-13.3442382813		0.2798024165

		2/21/06		6:21:54 PM		-12.9951171875

		2/21/06		6:21:56 PM		-12.9951171875

		2/21/06		6:21:58 PM		-13.833984375

		2/21/06		6:22:00 PM		-13.833984375

		2/21/06		6:22:02 PM		-13.0922851563

		2/21/06		6:22:04 PM		-13.0922851563

		2/21/06		6:22:06 PM		-13.2016601563

		2/21/06		6:22:08 PM		-13.2016601563

		2/21/06		6:22:10 PM		-12.7529296875

		2/21/06		6:22:12 PM		-12.7529296875		0.3807343489

		2/21/06		6:22:14 PM		-12.5219726563

		2/21/06		6:22:16 PM		-12.5219726563

		2/21/06		6:22:18 PM		-13.4086914063

		2/21/06		6:22:20 PM		-13.4086914063

		2/21/06		6:22:22 PM		-12.865234375

		2/21/06		6:22:24 PM		-12.865234375

		2/21/06		6:22:26 PM		-13.2783203125

		2/21/06		6:22:28 PM		-13.2783203125

		2/21/06		6:22:30 PM		-12.5712890625

		2/21/06		6:22:32 PM		-12.5712890625		0.3800066966

		2/21/06		6:22:34 PM		-12.595703125

		2/21/06		6:22:36 PM		-12.595703125

		2/21/06		6:22:38 PM		-13.640625

		2/21/06		6:22:40 PM		-13.640625

		2/21/06		6:22:42 PM		-13.1010742188

		2/21/06		6:22:44 PM		-13.1010742188

		2/21/06		6:22:46 PM		-13.4721679688

		2/21/06		6:22:48 PM		-13.4721679688

		2/21/06		6:22:50 PM		-12.4819335938

		2/21/06		6:22:52 PM		-12.4819335938		0.4849771674

		2/21/06		6:22:54 PM		-12.6655273438

		2/21/06		6:22:56 PM		-12.6655273438

		2/21/06		6:22:58 PM		-12.9736328125

		2/21/06		6:23:00 PM		-12.9736328125

		2/21/06		6:23:02 PM		-12.8193359375

		2/21/06		6:23:04 PM		-12.8193359375

		2/21/06		6:23:06 PM		-13.6240234375

		2/21/06		6:23:08 PM		-13.6240234375

		2/21/06		6:23:10 PM		-12.7958984375

		2/21/06		6:23:12 PM		-12.7958984375		0.3569353972

		2/21/06		6:23:14 PM		-13.0776367188

		2/21/06		6:23:16 PM		-13.0776367188

		2/21/06		6:23:18 PM		-12.5102539063

		2/21/06		6:23:20 PM		-12.5102539063

		2/21/06		6:23:22 PM		-12.4208984375

		2/21/06		6:23:24 PM		-12.4208984375

		2/21/06		6:23:26 PM		-13.1962890625

		2/21/06		6:23:28 PM		-13.1962890625

		2/21/06		6:23:30 PM		-12.3408203125

		2/21/06		6:23:32 PM		-12.3408203125		0.3745819304

		2/21/06		6:23:34 PM		-12.8227539063

		2/21/06		6:23:36 PM		-12.8227539063

		2/21/06		6:23:38 PM		-11.9995117188

		2/21/06		6:23:40 PM		-11.9995117188

		2/21/06		6:23:42 PM		-12.2768554688

		2/21/06		6:23:44 PM		-12.2768554688

		2/21/06		6:23:46 PM		-13.26953125

		2/21/06		6:23:48 PM		-13.26953125

		2/21/06		6:23:50 PM		-12.7348632813

		2/21/06		6:23:52 PM		-12.7348632813		0.4664154012

		2/21/06		6:23:54 PM		-13.3095703125

		2/21/06		6:23:56 PM		-13.3095703125

		2/21/06		6:23:58 PM		-12.203125

		2/21/06		6:24:00 PM		-12.203125

		2/21/06		6:24:02 PM		-12.4765625

		2/21/06		6:24:04 PM		-12.4765625

		2/21/06		6:24:06 PM		-13.0405273438

		2/21/06		6:24:08 PM		-13.0405273438

		2/21/06		6:24:10 PM		-12.6015625

		2/21/06		6:24:12 PM		-12.6015625		0.4191481891

		2/21/06		6:24:14 PM		-13.3837890625

		2/21/06		6:24:16 PM		-13.3837890625

		2/21/06		6:24:18 PM		-12.380859375

		2/21/06		6:24:20 PM		-12.380859375

		2/21/06		6:24:22 PM		-13.0502929688

		2/21/06		6:24:24 PM		-13.0502929688

		2/21/06		6:24:26 PM		-12.7465820313

		2/21/06		6:24:28 PM		-12.7465820313

		2/21/06		6:24:30 PM		-12.6875

		2/21/06		6:24:32 PM		-12.6875		0.3597042916

		2/21/06		6:24:34 PM		-13.5546875

		2/21/06		6:24:36 PM		-13.5546875

		2/21/06		6:24:38 PM		-12.4057617188

		2/21/06		6:24:40 PM		-12.4057617188

		2/21/06		6:24:42 PM		-13.01953125

		2/21/06		6:24:44 PM		-13.01953125

		2/21/06		6:24:46 PM		-11.9306640625

		2/21/06		6:24:48 PM		-11.9306640625

		2/21/06		6:24:50 PM		-11.8779296875

		2/21/06		6:24:52 PM		-11.8779296875		0.6807869896

		2/21/06		6:24:54 PM		-12.9584960938

		2/21/06		6:24:56 PM		-12.9584960938

		2/21/06		6:24:58 PM		-12.2172851563

		2/21/06		6:25:00 PM		-12.2172851563

		2/21/06		6:25:02 PM		-13.1411132813

		2/21/06		6:25:04 PM		-13.1411132813

		2/21/06		6:25:06 PM		-12.1079101563

		2/21/06		6:25:08 PM		-12.1079101563

		2/21/06		6:25:10 PM		-12.4599609375

		2/21/06		6:25:12 PM		-12.4599609375		0.4286675078

		2/21/06		6:25:14 PM		-13.50390625

		2/21/06		6:25:16 PM		-13.50390625

		2/21/06		6:25:18 PM		-12.7377929688

		2/21/06		6:25:20 PM		-12.7377929688

		2/21/06		6:25:22 PM		-13.6020507813

		2/21/06		6:25:24 PM		-13.6020507813

		2/21/06		6:25:26 PM		-12.287109375

		2/21/06		6:25:28 PM		-12.287109375

		2/21/06		6:25:30 PM		-12.6279296875

		2/21/06		6:25:32 PM		-12.6279296875		0.5416337419

		2/21/06		6:25:34 PM		-12.7573242188

		2/21/06		6:25:36 PM		-12.7573242188

		2/21/06		6:25:38 PM		-12.4443359375

		2/21/06		6:25:40 PM		-12.4443359375

		2/21/06		6:25:42 PM		-13.6704101563

		2/21/06		6:25:44 PM		-13.6704101563

		2/21/06		6:25:46 PM		-12.6225585938

		2/21/06		6:25:48 PM		-12.6225585938

		2/21/06		6:25:50 PM		-13.3403320313

		2/21/06		6:25:52 PM		-13.3403320313		0.487611911

		2/21/06		6:25:54 PM		-12.5844726563

		2/21/06		6:25:56 PM		-12.5844726563

		2/21/06		6:25:58 PM		-12.2915039063

		2/21/06		6:26:00 PM		-12.2915039063

		2/21/06		6:26:02 PM		-13.4907226563

		2/21/06		6:26:04 PM		-13.4907226563

		2/21/06		6:26:06 PM		-12.3276367188

		2/21/06		6:26:08 PM		-12.3276367188

		2/21/06		6:26:10 PM		-13.0454101563

		2/21/06		6:26:12 PM		-13.0454101563		0.483488457

		2/21/06		6:26:14 PM		-12.1997070313

		2/21/06		6:26:16 PM		-12.1997070313

		2/21/06		6:26:18 PM		-12.23828125

		2/21/06		6:26:20 PM		-12.23828125

		2/21/06		6:26:22 PM		-13.703125

		2/21/06		6:26:24 PM		-13.703125

		2/21/06		6:26:26 PM		-12.9609375

		2/21/06		6:26:28 PM		-12.9609375

		2/21/06		6:26:30 PM		-14.0190429688

		2/21/06		6:26:32 PM		-14.0190429688		0.7820359138

		2/21/06		6:26:34 PM		-12.9130859375

		2/21/06		6:26:36 PM		-12.9130859375

		2/21/06		6:26:38 PM		-13.0249023438

		2/21/06		6:26:40 PM		-13.0249023438

		2/21/06		6:26:42 PM		-13.3193359375

		2/21/06		6:26:44 PM		-13.3193359375

		2/21/06		6:26:46 PM		-12.5737304688

		2/21/06		6:26:48 PM		-12.5737304688

		2/21/06		6:26:50 PM		-13.6196289063

		2/21/06		6:26:52 PM		-13.6196289063		0.3756985128

		2/21/06		6:26:54 PM		-12.7651367188

		2/21/06		6:26:56 PM		-12.7651367188

		2/21/06		6:26:58 PM		-13.2294921875

		2/21/06		6:27:00 PM		-13.2294921875

		2/21/06		6:27:02 PM		-13.0498046875

		2/21/06		6:27:04 PM		-13.0498046875

		2/21/06		6:27:06 PM		-12.7641601563

		2/21/06		6:27:08 PM		-12.7641601563

		2/21/06		6:27:10 PM		-14.0698242188

		2/21/06		6:27:12 PM		-14.0698242188		0.5068702655

		2/21/06		6:27:14 PM		-13.033203125

		2/21/06		6:27:16 PM		-13.033203125

		2/21/06		6:27:18 PM		-13.462890625

		2/21/06		6:27:20 PM		-13.462890625

		2/21/06		6:27:22 PM		-12.8349609375

		2/21/06		6:27:24 PM		-12.8349609375

		2/21/06		6:27:26 PM		-12.58984375

		2/21/06		6:27:28 PM		-12.58984375

		2/21/06		6:27:30 PM		-13.9873046875

		2/21/06		6:27:32 PM		-13.9873046875		0.5208199054

		2/21/06		6:27:34 PM		-13.408203125

		2/21/06		6:27:36 PM		-13.408203125

		2/21/06		6:27:38 PM		-14.23046875

		2/21/06		6:27:40 PM		-14.23046875

		2/21/06		6:27:42 PM		-13.6899414063

		2/21/06		6:27:44 PM		-13.6899414063

		2/21/06		6:27:46 PM		-13.8525390625

		2/21/06		6:27:48 PM		-13.8525390625

		2/21/06		6:27:50 PM		-14.8188476563

		2/21/06		6:27:52 PM		-14.8188476563		0.5146156991

		2/21/06		6:27:54 PM		-14.0698242188

		2/21/06		6:27:56 PM		-14.0698242188

		2/21/06		6:27:58 PM		-14.8779296875

		2/21/06		6:28:00 PM		-14.8779296875

		2/21/06		6:28:02 PM		-14.0620117188

		2/21/06		6:28:04 PM		-14.0620117188

		2/21/06		6:28:06 PM		-14.1196289063

		2/21/06		6:28:08 PM		-14.1196289063

		2/21/06		6:28:10 PM		0.402053833

		2/21/06		6:28:12 PM		0.402053833		6.2000044822

		2/21/06		6:28:14 PM		3.5632324219

		2/21/06		6:28:16 PM		3.5632324219

		2/21/06		6:28:18 PM		1.5537719727

		2/21/06		6:28:20 PM		1.5537719727

		2/21/06		6:28:22 PM		0.6645812988

		2/21/06		6:28:24 PM		0.6645812988

		2/21/06		6:28:26 PM		-1.2541503906

		2/21/06		6:28:28 PM		-1.2541503906

		2/21/06		6:28:30 PM		-2.2573242188

		2/21/06		6:28:32 PM		-2.2573242188		2.1700090068

		2/21/06		6:28:34 PM		-3.3604736328

		2/21/06		6:28:36 PM		-3.3604736328

		2/21/06		6:28:38 PM		-5.7692871094

		2/21/06		6:28:40 PM		-5.7692871094

		2/21/06		6:28:42 PM		-6.390625

		2/21/06		6:28:44 PM		-6.390625

		2/21/06		6:28:46 PM		-7.9226074219

		2/21/06		6:28:48 PM		-7.9226074219

		2/21/06		6:28:50 PM		-8.4370117188

		2/21/06		6:28:52 PM		-8.4370117188		1.8915882519

		2/21/06		6:28:54 PM		-9.4702148438

		2/21/06		6:28:56 PM		-9.4702148438

		2/21/06		6:28:58 PM		-11.4428710938

		2/21/06		6:29:00 PM		-11.4428710938

		2/21/06		6:29:02 PM		-11.8090820313

		2/21/06		6:29:04 PM		-11.8090820313

		2/21/06		6:29:06 PM		-13.0297851563

		2/21/06		6:29:08 PM		-13.0297851563

		2/21/06		6:29:10 PM		-12.6997070313

		2/21/06		6:29:12 PM		-12.6997070313		1.3180146154

		2/21/06		6:29:14 PM		-12.8793945313

		2/21/06		6:29:16 PM		-12.8793945313

		2/21/06		6:29:18 PM		-12.7758789063

		2/21/06		6:29:20 PM		-12.7758789063

		2/21/06		6:29:22 PM		-12.2631835938

		2/21/06		6:29:24 PM		-12.2631835938

		2/21/06		6:29:26 PM		-12.822265625

		2/21/06		6:29:28 PM		-12.822265625

		2/21/06		6:29:30 PM		-11.9995117188

		2/21/06		6:29:32 PM		-11.9995117188		0.3708646154

		2/21/06		6:29:34 PM		-12.2583007813

		2/21/06		6:29:36 PM		-12.2583007813

		2/21/06		6:29:38 PM		-11.6606445313

		2/21/06		6:29:40 PM		-11.6606445313

		2/21/06		6:29:42 PM		-11.5522460938

		2/21/06		6:29:44 PM		-11.5522460938

		2/21/06		6:29:46 PM		-12.4814453125

		2/21/06		6:29:48 PM		-12.4814453125

		2/21/06		6:29:50 PM		-11.7158203125

		2/21/06		6:29:52 PM		-11.7158203125		0.3867035971

		2/21/06		6:29:54 PM		-11.8657226563

		2/21/06		6:29:56 PM		-11.8657226563

		2/21/06		6:29:58 PM		-10.7861328125

		2/21/06		6:30:00 PM		-10.7861328125

		2/21/06		6:30:02 PM		-10.6689453125

		2/21/06		6:30:04 PM		-10.6689453125

		2/21/06		6:30:06 PM		-11.6083984375

		2/21/06		6:30:08 PM		-11.6083984375

		2/21/06		6:30:10 PM		-11.3129882813

		2/21/06		6:30:12 PM		-11.3129882813		0.4863278417

		2/21/06		6:30:14 PM		-12.0493164063

		2/21/06		6:30:16 PM		-12.0493164063

		2/21/06		6:30:18 PM		-11.2744140625

		2/21/06		6:30:20 PM		-11.2744140625

		2/21/06		6:30:22 PM		-11.6694335938

		2/21/06		6:30:28 PM		-11.6596679688

		2/21/06		6:30:30 PM		-11.4428710938

		2/21/06		6:30:32 PM		-11.4428710938

		2/21/06		6:30:34 PM		-12.1079101563

		2/21/06		6:30:36 PM		-12.1079101563		0.3453264559

		2/21/06		6:30:38 PM		-11.1665039063

		2/21/06		6:30:40 PM		-11.1665039063

		2/21/06		6:30:42 PM		-11.5048828125

		2/21/06		6:30:44 PM		-11.5048828125

		2/21/06		6:30:46 PM		-10.9360351563

		2/21/06		6:30:48 PM		-10.9360351563

		2/21/06		6:30:50 PM		-10.9995117188

		2/21/06		6:30:52 PM		-10.9995117188

		2/21/06		6:30:54 PM		-11.9360351563

		2/21/06		6:30:56 PM		-11.9360351563		0.3906499558

		2/21/06		6:30:58 PM		-11.1591796875

		2/21/06		6:31:00 PM		-11.1591796875

		2/21/06		6:31:02 PM		-11.8056640625

		2/21/06		6:31:04 PM		-11.8056640625

		2/21/06		6:31:06 PM		-10.8740234375

		2/21/06		6:31:08 PM		-10.8740234375

		2/21/06		6:31:10 PM		-10.9775390625

		2/21/06		6:31:12 PM		-10.9775390625

		2/21/06		6:31:14 PM		-11.8251953125

		2/21/06		6:31:16 PM		-11.8251953125		0.4301894953

		2/21/06		6:31:18 PM		-11.037109375

		2/21/06		6:31:20 PM		-11.037109375

		2/21/06		6:31:22 PM		-11.6005859375

		2/21/06		6:31:24 PM		-11.6005859375

		2/21/06		6:31:26 PM		-10.5463867188

		2/21/06		6:31:28 PM		-10.5463867188

		2/21/06		6:31:30 PM		-10.9868164063

		2/21/06		6:31:32 PM		-10.9868164063

		2/21/06		6:31:34 PM		-11.3364257813

		2/21/06		6:31:36 PM		-11.3364257813		0.3740844004

		2/21/06		6:31:38 PM		-11.0043945313

		2/21/06		6:31:40 PM		-11.0043945313

		2/21/06		6:31:42 PM		-11.8862304688

		2/21/06		6:31:44 PM		-11.8862304688

		2/21/06		6:31:46 PM		-10.71484375

		2/21/06		6:31:48 PM		-10.71484375

		2/21/06		6:31:50 PM		-11.1264648438

		2/21/06		6:31:52 PM		-11.1264648438

		2/21/06		6:31:54 PM		-10.2919921875

		2/21/06		6:31:56 PM		-10.2919921875		0.5545552318

		2/21/06		6:31:58 PM		-9.943359375

		2/21/06		6:32:00 PM		-9.943359375

		2/21/06		6:32:02 PM		-10.8286132813

		2/21/06		6:32:04 PM		-10.8286132813

		2/21/06		6:32:06 PM		-9.921875

		2/21/06		6:32:08 PM		-9.921875

		2/21/06		6:32:10 PM		-10.8173828125

		2/21/06		6:32:12 PM		-10.8173828125

		2/21/06		6:32:14 PM		-10.0380859375

		2/21/06		6:32:16 PM		-10.0380859375		0.4435715103

		2/21/06		6:32:18 PM		-10.248046875

		2/21/06		6:32:20 PM		-10.248046875

		2/21/06		6:32:22 PM		-11.494140625

		2/21/06		6:32:24 PM		-11.494140625

		2/21/06		6:32:26 PM		-10.681640625

		2/21/06		6:32:28 PM		-10.681640625

		2/21/06		6:32:30 PM		-11.6201171875

		2/21/06		6:32:32 PM		-11.6201171875

		2/21/06		6:32:34 PM		-10.4106445313

		2/21/06		6:32:36 PM		-10.4106445313		0.5931744915

		2/21/06		6:32:38 PM		-10.59765625

		2/21/06		6:32:40 PM		-10.59765625

		2/21/06		6:32:42 PM		-11.4145507813

		2/21/06		6:32:44 PM		-11.4145507813

		2/21/06		6:32:46 PM		-10.82421875

		2/21/06		6:32:48 PM		-10.82421875

		2/21/06		6:32:50 PM		-11.9887695313

		2/21/06		6:32:52 PM		-11.9887695313

		2/21/06		6:32:54 PM		-10.9643554688

		2/21/06		6:32:56 PM		-10.9643554688		0.5204462877

		2/21/06		6:32:58 PM		-11.4873046875

		2/21/06		6:33:00 PM		-11.4873046875

		2/21/06		6:33:02 PM		-11.2358398438

		2/21/06		6:33:04 PM		-11.2358398438

		2/21/06		6:33:06 PM		-10.6928710938

		2/21/06		6:33:08 PM		-10.6928710938

		2/21/06		6:33:10 PM		-11.8022460938

		2/21/06		6:33:12 PM		-11.8022460938

		2/21/06		6:33:14 PM		-10.5004882813

		2/21/06		6:33:16 PM		-10.5004882813		0.5114695375

		2/21/06		6:33:18 PM		-10.9619140625

		2/21/06		6:33:20 PM		-10.9619140625

		2/21/06		6:33:22 PM		-10.0922851563

		2/21/06		6:33:24 PM		-10.0922851563

		2/21/06		6:33:26 PM		-9.9008789063

		2/21/06		6:33:28 PM		-9.9008789063

		2/21/06		6:33:30 PM		-11.294921875

		2/21/06		6:33:32 PM		-11.294921875

		2/21/06		6:33:34 PM		-10.4409179688

		2/21/06		6:33:36 PM		-10.4409179688		0.5510885429

		2/21/06		6:33:38 PM		-11.2768554688

		2/21/06		6:33:40 PM		-11.2768554688

		2/21/06		6:33:42 PM		-10.3330078125

		2/21/06		6:33:44 PM		-10.3330078125

		2/21/06		6:33:46 PM		-10.2265625

		2/21/06		6:33:48 PM		-10.2265625

		2/21/06		6:33:50 PM		-11.6000976563

		2/21/06		6:33:52 PM		-11.6000976563

		2/21/06		6:33:54 PM		-10.6904296875

		2/21/06		6:33:56 PM		-10.6904296875		0.5623841908

		2/21/06		6:33:58 PM		-11.5288085938

		2/21/06		6:34:00 PM		-11.5288085938

		2/21/06		6:34:02 PM		-10.5517578125

		2/21/06		6:34:04 PM		-10.5517578125

		2/21/06		6:34:06 PM		-10.8198242188

		2/21/06		6:34:08 PM		-10.8198242188

		2/21/06		6:34:10 PM		-11.2431640625

		2/21/06		6:34:12 PM		-11.2431640625

		2/21/06		6:34:14 PM		-10.853515625

		2/21/06		6:34:16 PM		-10.853515625		0.3631980226

		2/21/06		6:34:18 PM		-12.0522460938

		2/21/06		6:34:20 PM		-12.0522460938

		2/21/06		6:34:22 PM		-11.1596679688

		2/21/06		6:34:24 PM		-11.1596679688

		2/21/06		6:34:26 PM		-11.5439453125

		2/21/06		6:34:28 PM		-11.5439453125

		2/21/06		6:34:30 PM		-11.2255859375

		2/21/06		6:34:32 PM		-11.2255859375

		2/21/06		6:34:34 PM		-10.8276367188

		2/21/06		6:34:36 PM		-10.8276367188		0.4357967829

		2/21/06		6:34:38 PM		-12.2001953125

		2/21/06		6:34:40 PM		-12.2001953125

		2/21/06		6:34:42 PM		-11.4702148438

		2/21/06		6:34:44 PM		-11.4702148438

		2/21/06		6:34:46 PM		-11.9975585938

		2/21/06		6:34:48 PM		-11.9975585938

		2/21/06		6:34:50 PM		-11.4428710938

		2/21/06		6:34:52 PM		-11.4428710938

		2/21/06		6:34:54 PM		-11.330078125

		2/21/06		6:34:56 PM		-11.330078125		0.36325596

		2/21/06		6:34:58 PM		-12.6440429688

		2/21/06		6:35:00 PM		-12.6440429688

		2/21/06		6:35:02 PM		-11.83203125

		2/21/06		6:35:04 PM		-11.83203125

		2/21/06		6:35:06 PM		-12.373046875

		2/21/06		6:35:08 PM		-12.373046875

		2/21/06		6:35:10 PM		-11.4604492188

		2/21/06		6:35:12 PM		-11.4604492188

		2/21/06		6:35:14 PM		-11.283203125

		2/21/06		6:35:16 PM		-11.283203125		0.5485161658

		2/21/06		6:35:18 PM		-11.8852539063

		2/21/06		6:35:20 PM		-11.8852539063

		2/21/06		6:35:22 PM		-11.2563476563

		2/21/06		6:35:24 PM		-11.2563476563

		2/21/06		6:35:26 PM		-12.0776367188

		2/21/06		6:35:28 PM		-12.0776367188

		2/21/06		6:35:30 PM		-11.30078125

		2/21/06		6:35:32 PM		-11.30078125

		2/21/06		6:35:34 PM		-11.4770507813

		2/21/06		6:35:36 PM		-11.4770507813		0.3439154333

		2/21/06		6:35:38 PM		-11.154296875

		2/21/06		6:35:40 PM		-11.154296875

		2/21/06		6:35:42 PM		-10.6342773438

		2/21/06		6:35:44 PM		-10.6342773438

		2/21/06		6:35:46 PM		-11.44921875

		2/21/06		6:35:48 PM		-11.44921875

		2/21/06		6:35:50 PM		-10.5219726563

		2/21/06		6:35:52 PM		-10.5219726563

		2/21/06		6:35:54 PM		-10.65625

		2/21/06		6:35:56 PM		-10.65625		0.3764821749

		2/21/06		6:35:58 PM		-10.0322265625

		2/21/06		6:36:00 PM		-10.0322265625

		2/21/06		6:36:02 PM		-9.78125

		2/21/06		6:36:04 PM		-9.78125

		2/21/06		6:36:06 PM		-11.0107421875

		2/21/06		6:36:08 PM		-11.0107421875

		2/21/06		6:36:10 PM		-10.572265625

		2/21/06		6:36:12 PM		-10.572265625

		2/21/06		6:36:14 PM		-11.201171875

		2/21/06		6:36:16 PM		-11.201171875		0.5756596417

		2/21/06		6:36:18 PM		-10.3979492188

		2/21/06		6:36:20 PM		-10.3979492188

		2/21/06		6:36:22 PM		-10.2690429688

		2/21/06		6:36:24 PM		-10.2690429688

		2/21/06		6:36:26 PM		-10.8168945313

		2/21/06		6:36:28 PM		-10.8168945313

		2/21/06		6:36:30 PM		-10.2006835938

		2/21/06		6:36:32 PM		-10.2006835938

		2/21/06		6:36:34 PM		-10.6806640625

		2/21/06		6:36:36 PM		-10.6806640625		0.2506769129

		2/21/06		6:36:38 PM		-9.9375

		2/21/06		6:36:40 PM		-9.9375

		2/21/06		6:36:42 PM		-10.0810546875

		2/21/06		6:36:44 PM		-10.0810546875

		2/21/06		6:36:46 PM		-9.8364257813

		2/21/06		6:36:48 PM		-9.8364257813

		2/21/06		6:36:50 PM		-9.7875976563

		2/21/06		6:36:52 PM		-9.7875976563

		2/21/06		6:36:54 PM		-10.791015625

		2/21/06		6:36:56 PM		-10.791015625		0.3859914806

		2/21/06		6:36:58 PM		-10.130859375

		2/21/06		6:37:00 PM		-10.130859375

		2/21/06		6:37:02 PM		-10.4619140625

		2/21/06		6:37:04 PM		-10.4619140625

		2/21/06		6:37:06 PM		-9.77734375

		2/21/06		6:37:08 PM		-9.77734375

		2/21/06		6:37:10 PM		-9.6508789063

		2/21/06		6:37:12 PM		-9.6508789063

		2/21/06		6:37:14 PM		-10.5180664063

		2/21/06		6:37:16 PM		-10.5180664063		0.3688496371

		2/21/06		6:37:18 PM		-9.9926757813

		2/21/06		6:37:20 PM		-9.9926757813

		2/21/06		6:37:22 PM		-10.5126953125

		2/21/06		6:37:24 PM		-10.5126953125

		2/21/06		6:37:26 PM		-9.7436523438

		2/21/06		6:37:28 PM		-9.7436523438

		2/21/06		6:37:30 PM		-10.0805664063

		2/21/06		6:37:32 PM		-10.0805664063

		2/21/06		6:37:34 PM		-11.0747070313

		2/21/06		6:37:36 PM		-11.0747070313		0.4934460355

		2/21/06		6:37:38 PM		-10.6860351563

		2/21/06		6:37:40 PM		-10.6860351563

		2/21/06		6:37:42 PM		-11.2534179688

		2/21/06		6:37:44 PM		-11.2534179688

		2/21/06		6:37:46 PM		-10.17578125

		2/21/06		6:37:48 PM		-10.17578125

		2/21/06		6:37:50 PM		-10.3955078125

		2/21/06		6:37:52 PM		-10.3955078125

		2/21/06		6:37:54 PM		-10.0854492188

		2/21/06		6:37:56 PM		-10.0854492188		0.4442936774

		2/21/06		6:37:58 PM		-9.9038085938

		2/21/06		6:38:00 PM		-9.9038085938

		2/21/06		6:38:02 PM		-10.673828125

		2/21/06		6:38:04 PM		-10.673828125

		2/21/06		6:38:06 PM		-9.8852539063

		2/21/06		6:38:08 PM		-9.8852539063

		2/21/06		6:38:10 PM		-10.5209960938

		2/21/06		6:38:12 PM		-10.5209960938

		2/21/06		6:38:14 PM		-9.7963867188

		2/21/06		6:38:20 PM		-9.7866210938		0.3861919681

		2/21/06		6:38:22 PM		-10.7534179688

		2/21/06		6:38:24 PM		-10.7534179688

		2/21/06		6:38:26 PM		-9.8881835938

		2/21/06		6:38:28 PM		-9.8881835938

		2/21/06		6:38:30 PM		-10.4150390625

		2/21/06		6:38:32 PM		-10.4150390625

		2/21/06		6:38:34 PM		-9.3442382813

		2/21/06		6:38:36 PM		-9.3442382813

		2/21/06		6:38:38 PM		-9.6879882813

		2/21/06		6:38:40 PM		-9.6879882813		0.5329569999

		2/21/06		6:38:42 PM		-10.6977539063

		2/21/06		6:38:44 PM		-10.6977539063

		2/21/06		6:38:46 PM		-10.197265625

		2/21/06		6:38:48 PM		-10.197265625

		2/21/06		6:38:50 PM		-11.06640625

		2/21/06		6:38:52 PM		-11.06640625

		2/21/06		6:38:54 PM		-9.9643554688

		2/21/06		6:38:56 PM		-9.9643554688

		2/21/06		6:38:58 PM		-10.4140625

		2/21/06		6:39:00 PM		-10.4140625		0.405720501

		2/21/06		6:39:02 PM		-10.5009765625

		2/21/06		6:39:04 PM		-10.5009765625

		2/21/06		6:39:06 PM		-10.0126953125

		2/21/06		6:39:08 PM		-10.0126953125

		2/21/06		6:39:10 PM		-10.8754882813

		2/21/06		6:39:12 PM		-10.8754882813

		2/21/06		6:39:14 PM		-9.8032226563

		2/21/06		6:39:16 PM		-9.8032226563

		2/21/06		6:39:18 PM		-10.4799804688

		2/21/06		6:39:20 PM		-10.4799804688		0.4020395785

		2/21/06		6:39:22 PM		-9.7583007813

		2/21/06		6:39:24 PM		-9.7583007813

		2/21/06		6:39:26 PM		-9.6240234375

		2/21/06		6:39:28 PM		-9.6240234375

		2/21/06		6:39:30 PM		-10.8725585938

		2/21/06		6:39:32 PM		-10.8725585938

		2/21/06		6:39:34 PM		-9.8911132813

		2/21/06		6:39:36 PM		-9.8911132813

		2/21/06		6:39:38 PM		-10.6528320313

		2/21/06		6:39:40 PM		-10.6528320313		0.5315712749

		2/21/06		6:39:42 PM		-9.5673828125

		2/21/06		6:39:44 PM		-9.5673828125

		2/21/06		6:39:46 PM		-9.490234375

		2/21/06		6:39:48 PM		-9.490234375

		2/21/06		6:39:50 PM		-10.5844726563

		2/21/06		6:39:52 PM		-10.5844726563

		2/21/06		6:39:54 PM		-9.8291015625

		2/21/06		6:39:56 PM		-9.8291015625

		2/21/06		6:39:58 PM		-10.8295898438

		2/21/06		6:40:00 PM		-10.8295898438		0.5750282354

		2/21/06		6:40:02 PM		-9.7241210938

		2/21/06		6:40:04 PM		-9.7241210938

		2/21/06		6:40:06 PM		-10.107421875

		2/21/06		6:40:08 PM		-10.107421875

		2/21/06		6:40:10 PM		-10.982421875

		2/21/06		6:40:12 PM		-10.982421875

		2/21/06		6:40:14 PM		-10.3828125

		2/21/06		6:40:16 PM		-10.3828125

		2/21/06		6:40:18 PM		-11.4301757813

		2/21/06		6:40:20 PM		-11.4301757813		0.6436998959

		2/21/06		6:40:22 PM		-10.2509765625

		2/21/06		6:40:24 PM		-10.2509765625

		2/21/06		6:40:26 PM		-10.6284179688

		2/21/06		6:40:28 PM		-10.6284179688

		2/21/06		6:40:30 PM		-10.2592773438

		2/21/06		6:40:32 PM		-10.2592773438

		2/21/06		6:40:34 PM		-9.8129882813

		2/21/06		6:40:36 PM		-9.8129882813

		2/21/06		6:40:38 PM		-11.158203125

		2/21/06		6:40:40 PM		-11.158203125		0.474043216

		2/21/06		6:40:42 PM		-10.123046875

		2/21/06		6:40:44 PM		-10.123046875

		2/21/06		6:40:46 PM		-10.8159179688

		2/21/06		6:40:48 PM		-10.8159179688

		2/21/06		6:40:50 PM		-10.1362304688

		2/21/06		6:40:52 PM		-10.1362304688

		2/21/06		6:40:54 PM		-9.90625

		2/21/06		6:40:56 PM		-9.90625

		2/21/06		6:40:58 PM		-11.3359375

		2/21/06		6:41:00 PM		-11.3359375		0.5615230978

		2/21/06		6:41:02 PM		-10.416015625

		2/21/06		6:41:04 PM		-10.416015625

		2/21/06		6:41:06 PM		-11.1450195313

		2/21/06		6:41:08 PM		-11.1450195313

		2/21/06		6:41:10 PM		-10.2817382813

		2/21/06		6:41:12 PM		-10.2817382813

		2/21/06		6:41:14 PM		-10.376953125

		2/21/06		6:41:16 PM		-10.376953125

		2/21/06		6:41:18 PM		-11.83203125

		2/21/06		6:41:20 PM		-11.83203125		0.6286845299

		2/21/06		6:41:22 PM		-11.1157226563

		2/21/06		6:41:24 PM		-11.1157226563

		2/21/06		6:41:26 PM		-12.0361328125

		2/21/06		6:41:28 PM		-12.0361328125

		2/21/06		6:41:30 PM		-11.0361328125

		2/21/06		6:41:32 PM		-11.0361328125

		2/21/06		6:41:34 PM		-11.1474609375

		2/21/06		6:41:36 PM		-11.1474609375

		2/21/06		6:41:38 PM		-11.251953125

		2/21/06		6:41:40 PM		-11.251953125		0.3857242491

		2/21/06		6:41:42 PM		-10.5815429688

		2/21/06		6:41:44 PM		-10.5815429688

		2/21/06		6:41:46 PM		-11.4990234375

		2/21/06		6:41:48 PM		-11.4990234375

		2/21/06		6:41:50 PM		-10.5053710938

		2/21/06		6:41:52 PM		-10.5053710938

		2/21/06		6:41:54 PM		-10.7763671875

		2/21/06		6:41:56 PM		-10.7763671875

		2/21/06		6:41:58 PM		-10.3979492188

		2/21/06		6:42:00 PM		-10.3979492188		0.4146943013

		2/21/06		6:42:02 PM		-10.060546875

		2/21/06		6:42:04 PM		-10.060546875

		2/21/06		6:42:06 PM		-11.4086914063

		2/21/06		6:42:08 PM		-11.4086914063

		2/21/06		6:42:10 PM		-10.8276367188

		2/21/06		6:42:12 PM		-10.8276367188

		2/21/06		6:42:14 PM		-11.4584960938

		2/21/06		6:42:16 PM		-11.4584960938

		2/21/06		6:42:18 PM		-10.9106445313

		2/21/06		6:42:20 PM		-10.9106445313		0.5323332072

		2/21/06		6:42:22 PM		-10.8852539063

		2/21/06		6:42:24 PM		-10.8852539063

		2/21/06		6:42:26 PM		-12.2807617188

		2/21/06		6:42:28 PM		-12.2807617188

		2/21/06		6:42:30 PM		-11.75390625

		2/21/06		6:42:32 PM		-11.75390625

		2/21/06		6:42:34 PM		-12.5893554688

		2/21/06		6:42:36 PM		-12.5893554688

		2/21/06		6:42:38 PM		-12.0068359375

		2/21/06		6:42:40 PM		-12.0068359375		0.6114837069

		2/21/06		6:42:42 PM		-12.1298828125

		2/21/06		6:42:44 PM		-12.1298828125

		2/21/06		6:42:46 PM		-12.4262695313

		2/21/06		6:42:48 PM		-12.4262695313

		2/21/06		6:42:50 PM		-11.9985351563

		2/21/06		6:42:52 PM		-11.9985351563

		2/21/06		6:42:54 PM		-12.8637695313

		2/21/06		6:42:56 PM		-12.8637695313

		2/21/06		6:42:58 PM		-12.0830078125

		2/21/06		6:43:00 PM		-12.0830078125		0.3335619778

		2/21/06		6:43:02 PM		-12.2197265625

		2/21/06		6:43:04 PM		-12.2197265625

		2/21/06		6:43:06 PM		-11.83203125

		2/21/06		6:43:08 PM		-11.83203125

		2/21/06		6:43:10 PM		-11.4868164063

		2/21/06		6:43:12 PM		-11.4868164063

		2/21/06		6:43:14 PM		-5.583984375

		2/21/06		6:43:16 PM		-5.583984375

		2/21/06		6:43:18 PM		-4.5712890625

		2/21/06		6:43:20 PM		-4.5712890625		3.520026969

		2/21/06		6:43:22 PM		-5.3127441406

		2/21/06		6:43:24 PM		-5.3127441406

		2/21/06		6:43:26 PM		-5.2211914063

		2/21/06		6:43:28 PM		-5.2211914063

		2/21/06		6:43:30 PM		-5.6779785156

		2/21/06		6:43:32 PM		-5.6779785156

		2/21/06		6:43:34 PM		-7.3542480469

		2/21/06		6:43:36 PM		-7.3542480469

		2/21/06		6:43:38 PM		-7.3791503906

		2/21/06		6:43:40 PM		-7.3791503906		1.0263074811

		2/21/06		6:43:42 PM		-8.3432617188

		2/21/06		6:43:44 PM		-8.3432617188

		2/21/06		6:43:46 PM		-8.0625

		2/21/06		6:43:48 PM		-8.0625

		2/21/06		6:43:50 PM		-8.5043945313

		2/21/06		6:43:52 PM		-8.5043945313

		2/21/06		6:43:54 PM		-9.216796875

		2/21/06		6:43:56 PM		-9.216796875

		2/21/06		6:43:58 PM		-9.20703125

		2/21/06		6:44:00 PM		-9.20703125		0.4922911089

		2/21/06		6:44:02 PM		-10.1381835938

		2/21/06		6:44:04 PM		-10.1381835938

		2/21/06		6:44:06 PM		-9.5639648438

		2/21/06		6:44:08 PM		-9.5639648438

		2/21/06		6:44:10 PM		-9.9936523438

		2/21/06		6:44:12 PM		-9.9936523438

		2/21/06		6:44:14 PM		-9.7270507813

		2/21/06		6:44:16 PM		-9.7270507813

		2/21/06		6:44:18 PM		-9.703125

		2/21/06		6:44:20 PM		-9.703125		0.2206627913

		2/21/06		6:44:22 PM		-10.6577148438

		2/21/06		6:44:24 PM		-10.6577148438

		2/21/06		6:44:26 PM		-10.1508789063

		2/21/06		6:44:28 PM		-10.1508789063

		2/21/06		6:44:30 PM		-10.552734375

		2/21/06		6:44:32 PM		-10.552734375

		2/21/06		6:44:34 PM		-9.8891601563

		2/21/06		6:44:36 PM		-9.8891601563

		2/21/06		6:44:38 PM		-10.072265625

		2/21/06		6:44:40 PM		-10.072265625		0.3085596508

		2/21/06		6:44:42 PM		-11.1030273438

		2/21/06		6:44:44 PM		-11.1030273438

		2/21/06		6:44:46 PM		-10.5864257813

		2/21/06		6:44:48 PM		-10.5864257813

		2/21/06		6:44:50 PM		-11.1240234375

		2/21/06		6:44:52 PM		-11.1240234375

		2/21/06		6:44:54 PM		-10.0903320313

		2/21/06		6:44:56 PM		-10.0903320313

		2/21/06		6:44:58 PM		-10.2880859375

		2/21/06		6:45:00 PM		-10.2880859375		0.4415901694

		2/21/06		6:45:02 PM		-11.0341796875

		2/21/06		6:45:04 PM		-11.0341796875

		2/21/06		6:45:06 PM		-10.865234375

		2/21/06		6:45:08 PM		-10.865234375

		2/21/06		6:45:10 PM		-11.5659179688

		2/21/06		6:45:12 PM		-11.5659179688

		2/21/06		6:45:14 PM		-10.61328125

		2/21/06		6:45:16 PM		-10.61328125

		2/21/06		6:45:18 PM		-11.1040039063

		2/21/06		6:45:20 PM		-11.1040039063		0.3310896383

		2/21/06		6:45:22 PM		-10.7680664063

		2/21/06		6:45:24 PM		-10.7680664063

		2/21/06		6:45:26 PM		-10.625

		2/21/06		6:45:28 PM		-10.625

		2/21/06		6:45:30 PM		-11.44921875

		2/21/06		6:45:32 PM		-11.44921875

		2/21/06		6:45:34 PM		-10.38671875

		2/21/06		6:45:36 PM		-10.38671875

		2/21/06		6:45:38 PM		-10.9091796875

		2/21/06		6:45:40 PM		-10.9091796875		0.3747687863

		2/21/06		6:45:42 PM		-10.0791015625

		2/21/06		6:45:44 PM		-10.0791015625

		2/21/06		6:45:46 PM		-10.1870117188

		2/21/06		6:45:48 PM		-10.1870117188

		2/21/06		6:45:50 PM		-11.0751953125

		2/21/06		6:45:52 PM		-11.0751953125

		2/21/06		6:45:54 PM		-10.26171875

		2/21/06		6:45:56 PM		-10.26171875

		2/21/06		6:45:58 PM		-10.9731445313

		2/21/06		6:46:00 PM		-10.9731445313		0.4435839084

		2/21/06		6:46:02 PM		-9.77734375

		2/21/06		6:46:04 PM		-9.77734375

		2/21/06		6:46:06 PM		-10.0034179688

		2/21/06		6:46:08 PM		-10.0034179688

		2/21/06		6:46:10 PM		-10.8940429688

		2/21/06		6:46:12 PM		-10.8940429688

		2/21/06		6:46:14 PM		-10.2905273438

		2/21/06		6:46:16 PM		-10.2905273438

		2/21/06		6:46:18 PM		-11.2172851563

		2/21/06		6:46:20 PM		-11.2172851563		0.5700538083

		2/21/06		6:46:22 PM		-10.2231445313

		2/21/06		6:46:24 PM		-10.2231445313

		2/21/06		6:46:26 PM		-10.7563476563

		2/21/06		6:46:28 PM		-10.7563476563

		2/21/06		6:46:30 PM		-10.6860351563

		2/21/06		6:46:32 PM		-10.6860351563

		2/21/06		6:46:34 PM		-10.322265625

		2/21/06		6:46:36 PM		-10.322265625

		2/21/06		6:46:38 PM		-11.328125

		2/21/06		6:46:40 PM		-11.328125		0.4112874767

		2/21/06		6:46:42 PM		-10.1645507813

		2/21/06		6:46:44 PM		-10.1645507813

		2/21/06		6:46:46 PM		-10.8276367188

		2/21/06		6:46:48 PM		-10.8276367188

		2/21/06		6:46:50 PM		-10.1474609375

		2/21/06		6:46:52 PM		-10.1474609375

		2/21/06		6:46:54 PM		-9.9799804688

		2/21/06		6:46:56 PM		-9.9799804688

		2/21/06		6:46:58 PM		-11.1879882813

		2/21/06		6:47:00 PM		-11.1879882813		0.4900117339

		2/21/06		6:47:02 PM		-10.2592773438

		2/21/06		6:47:04 PM		-10.2592773438

		2/21/06		6:47:06 PM		-11.1875

		2/21/06		6:47:08 PM		-11.1875

		2/21/06		6:47:10 PM		-10.1411132813

		2/21/06		6:47:12 PM		-10.1411132813

		2/21/06		6:47:14 PM		-10.2270507813

		2/21/06		6:47:16 PM		-10.2270507813

		2/21/06		6:47:18 PM		-11.4653320313

		2/21/06		6:47:20 PM		-11.4653320313		0.5857578573

		2/21/06		6:47:22 PM		-10.5463867188

		2/21/06		6:47:24 PM		-10.5463867188

		2/21/06		6:47:26 PM		-11.4931640625

		2/21/06		6:47:28 PM		-11.4931640625

		2/21/06		6:47:30 PM		-10.3911132813

		2/21/06		6:47:32 PM		-10.3911132813

		2/21/06		6:47:34 PM		-10.615234375

		2/21/06		6:47:36 PM		-10.615234375

		2/21/06		6:47:38 PM		-10.9340820313

		2/21/06		6:47:40 PM		-10.9340820313		0.4120465545

		2/21/06		6:47:42 PM		-10.4189453125

		2/21/06		6:47:44 PM		-10.4189453125

		2/21/06		6:47:46 PM		-11.6176757813

		2/21/06		6:47:48 PM		-11.6176757813

		2/21/06		6:47:50 PM		-10.5170898438

		2/21/06		6:47:52 PM		-10.5170898438

		2/21/06		6:47:54 PM		-11.0048828125

		2/21/06		6:47:56 PM		-11.0048828125

		2/21/06		6:47:58 PM		-10.4672851563

		2/21/06		6:48:00 PM		-10.4672851563		0.4822117343

		2/21/06		6:48:02 PM		-9.9809570313

		2/21/06		6:48:04 PM		-9.9809570313

		2/21/06		6:48:06 PM		-11.333984375

		2/21/06		6:48:08 PM		-11.333984375

		2/21/06		6:48:10 PM		-10.3505859375

		2/21/06		6:48:12 PM		-10.3505859375

		2/21/06		6:48:14 PM		-10.9028320313

		2/21/06		6:48:16 PM		-10.9028320313

		2/21/06		6:48:18 PM		-10.2358398438

		2/21/06		6:48:20 PM		-10.2358398438		0.5165713684

		2/21/06		6:48:22 PM		-10.1713867188

		2/21/06		6:48:24 PM		-10.1713867188

		2/21/06		6:48:26 PM		-11.7021484375

		2/21/06		6:48:28 PM		-11.7021484375

		2/21/06		6:48:30 PM		-10.921875

		2/21/06		6:48:32 PM		-10.921875

		2/21/06		6:48:34 PM		-11.7641601563

		2/21/06		6:48:36 PM		-11.7641601563

		2/21/06		6:48:38 PM		-10.7719726563

		2/21/06		6:48:40 PM		-10.7719726563		0.632397375

		2/21/06		6:48:42 PM		-10.7280273438

		2/21/06		6:48:44 PM		-10.7280273438

		2/21/06		6:48:46 PM		-11.6362304688

		2/21/06		6:48:48 PM		-11.6362304688

		2/21/06		6:48:50 PM		-11.0590820313

		2/21/06		6:48:52 PM		-11.0590820313

		2/21/06		6:48:54 PM		-11.9829101563

		2/21/06		6:48:56 PM		-11.9829101563

		2/21/06		6:48:58 PM		-11.2758789063

		2/21/06		6:49:00 PM		-11.2758789063		0.4615334432

		2/21/06		6:49:02 PM		-11.6977539063

		2/21/06		6:49:04 PM		-11.6977539063

		2/21/06		6:49:06 PM		-11.8037109375

		2/21/06		6:49:08 PM		-11.8037109375

		2/21/06		6:49:10 PM		-11.4243164063

		2/21/06		6:49:12 PM		-11.4243164063

		2/21/06		6:49:14 PM		-12.6328125

		2/21/06		6:49:16 PM		-12.6328125

		2/21/06		6:49:18 PM		-11.8754882813

		2/21/06		6:49:20 PM		-11.8754882813		0.4251002225

		2/21/06		6:49:22 PM		-12.2963867188

		2/21/06		6:49:24 PM		-12.2963867188

		2/21/06		6:49:26 PM		-11.8408203125

		2/21/06		6:49:28 PM		-11.8408203125

		2/21/06		6:49:30 PM		-11.6303710938

		2/21/06		6:49:32 PM		-11.6303710938

		2/21/06		6:49:34 PM		-12.9072265625

		2/21/06		6:49:36 PM		-12.9072265625

		2/21/06		6:49:38 PM		-12.2690429688

		2/21/06		6:49:40 PM		-12.2690429688		0.4635810521

		2/21/06		6:49:42 PM		-12.845703125

		2/21/06		6:49:44 PM		-12.845703125

		2/21/06		6:49:46 PM		-12.1748046875

		2/21/06		6:49:48 PM		-12.1748046875

		2/21/06		6:49:50 PM		-12.0888671875

		2/21/06		6:49:52 PM		-12.0888671875

		2/21/06		6:49:54 PM		-12.9482421875

		2/21/06		6:49:56 PM		-12.9482421875

		2/21/06		6:49:58 PM		-12.2709960938

		2/21/06		6:50:00 PM		-12.2709960938		0.3776482778

		2/21/06		6:50:02 PM		-12.9379882813

		2/21/06		6:50:04 PM		-12.9379882813

		2/21/06		6:50:06 PM		-12.1708984375

		2/21/06		6:50:08 PM		-12.1708984375

		2/21/06		6:50:10 PM		-12.29296875

		2/21/06		6:50:12 PM		-12.29296875

		2/21/06		6:50:14 PM		-12.4072265625

		2/21/06		6:50:16 PM		-12.4072265625

		2/21/06		6:50:18 PM		-12.1616210938

		2/21/06		6:50:20 PM		-12.1616210938		0.3018754968

		2/21/06		6:50:22 PM		-13.1162109375

		2/21/06		6:50:24 PM		-13.1162109375

		2/21/06		6:50:26 PM		-12.41015625

		2/21/06		6:50:28 PM		-12.41015625

		2/21/06		6:50:30 PM		-12.607421875

		2/21/06		6:50:32 PM		-12.607421875

		2/21/06		6:50:34 PM		-12.0600585938

		2/21/06		6:50:36 PM		-12.0600585938

		2/21/06		6:50:38 PM		-11.69140625

		2/21/06		6:50:40 PM		-11.69140625		0.5101452995

		2/21/06		6:50:42 PM		-12.6030273438

		2/21/06		6:50:44 PM		-12.6030273438

		2/21/06		6:50:46 PM		-11.8295898438

		2/21/06		6:50:48 PM		-11.8295898438

		2/21/06		6:50:50 PM		-12.1625976563

		2/21/06		6:50:52 PM		-12.1625976563

		2/21/06		6:50:54 PM		-11.4262695313

		2/21/06		6:50:56 PM		-11.4262695313

		2/21/06		6:50:58 PM		-11.458984375

		2/21/06		6:51:00 PM		-11.458984375		0.4683307496

		2/21/06		6:51:02 PM		-12.5385742188

		2/21/06		6:51:04 PM		-12.5385742188

		2/21/06		6:51:06 PM		-12.1040039063

		2/21/06		6:51:08 PM		-12.1040039063

		2/21/06		6:51:10 PM		-12.6098632813

		2/21/06		6:51:12 PM		-12.6098632813

		2/21/06		6:51:14 PM		-11.7275390625

		2/21/06		6:51:16 PM		-11.7275390625

		2/21/06		6:51:18 PM		-11.759765625

		2/21/06		6:51:20 PM		-11.759765625		0.3930832211

		2/21/06		6:51:22 PM		-11.9526367188

		2/21/06		6:51:24 PM		-11.9526367188

		2/21/06		6:51:26 PM		-11.6899414063

		2/21/06		6:51:28 PM		-11.6899414063

		2/21/06		6:51:30 PM		-12.4028320313

		2/21/06		6:51:32 PM		-12.4028320313

		2/21/06		6:51:34 PM		-11.6962890625

		2/21/06		6:51:36 PM		-11.6962890625

		2/21/06		6:51:38 PM		-12.1826171875

		2/21/06		6:51:40 PM		-12.1826171875		0.292535668

		2/21/06		6:51:42 PM		-11.751953125

		2/21/06		6:51:44 PM		-11.751953125

		2/21/06		6:51:46 PM		-11.8188476563

		2/21/06		6:51:48 PM		-11.8188476563

		2/21/06		6:51:50 PM		-12.6767578125

		2/21/06		6:51:52 PM		-12.6767578125

		2/21/06		6:51:54 PM		-11.8720703125

		2/21/06		6:51:56 PM		-11.8720703125

		2/21/06		6:51:58 PM		-12.2114257813

		2/21/06		6:52:00 PM		-12.2114257813		0.3625502219

		2/21/06		6:52:02 PM		-11.2368164063

		2/21/06		6:52:04 PM		-11.2368164063

		2/21/06		6:52:06 PM		-11.3715820313

		2/21/06		6:52:08 PM		-11.3715820313

		2/21/06		6:52:10 PM		-12.3754882813

		2/21/06		6:52:12 PM		-12.3754882813

		2/21/06		6:52:14 PM		-11.9057617188

		2/21/06		6:52:16 PM		-11.9057617188

		2/21/06		6:52:18 PM		-12.6318359375

		2/21/06		6:52:20 PM		-12.6318359375		0.5736146317

		2/21/06		6:52:22 PM		-11.703125

		2/21/06		6:52:24 PM		-11.703125

		2/21/06		6:52:26 PM		-12.1166992188

		2/21/06		6:52:28 PM		-12.1166992188

		2/21/06		6:52:30 PM		-12.2778320313

		2/21/06		6:52:32 PM		-12.2778320313

		2/21/06		6:52:34 PM		-11.8959960938

		2/21/06		6:52:36 PM		-11.8959960938

		2/21/06		6:52:38 PM		-12.5234375

		2/21/06		6:52:40 PM		-12.5234375		0.3019460432

		2/21/06		6:52:42 PM		-11.4116210938

		2/21/06		6:52:44 PM		-11.4116210938

		2/21/06		6:52:46 PM		-11.90625

		2/21/06		6:52:48 PM		-11.90625

		2/21/06		6:52:50 PM		-11.384765625

		2/21/06		6:52:52 PM		-11.384765625

		2/21/06		6:52:54 PM		-11.4560546875

		2/21/06		6:52:56 PM		-11.4560546875

		2/21/06		6:52:58 PM		-12.4819335938

		2/21/06		6:53:00 PM		-12.4819335938		0.4452336589

		2/21/06		6:53:02 PM		-11.6708984375

		2/21/06		6:53:04 PM		-11.6708984375

		2/21/06		6:53:06 PM		-12.4208984375

		2/21/06		6:53:08 PM		-12.4208984375

		2/21/06		6:53:10 PM		-11.4873046875

		2/21/06		6:53:12 PM		-11.4873046875

		2/21/06		6:53:14 PM		-11.5795898438

		2/21/06		6:53:16 PM		-11.5795898438

		2/21/06		6:53:18 PM		-12.4619140625

		2/21/06		6:53:20 PM		-12.4619140625		0.4496025591

		2/21/06		6:53:22 PM		-11.5888671875

		2/21/06		6:53:24 PM		-11.5888671875

		2/21/06		6:53:26 PM		-12.4165039063

		2/21/06		6:53:28 PM		-12.4165039063

		2/21/06		6:53:30 PM		-11.4287109375

		2/21/06		6:53:32 PM		-11.4287109375

		2/21/06		6:53:34 PM		-11.9223632813

		2/21/06		6:53:36 PM		-11.9223632813

		2/21/06		6:53:38 PM		-12.7470703125

		2/21/06		6:53:40 PM		-12.7470703125		0.5229988956

		2/21/06		6:53:42 PM		-12.2543945313

		2/21/06		6:53:44 PM		-12.2543945313

		2/21/06		6:53:46 PM		-13.220703125

		2/21/06		6:53:48 PM		-13.220703125

		2/21/06		6:53:50 PM		-11.95703125

		2/21/06		6:53:52 PM		-11.95703125

		2/21/06		6:53:54 PM		-12.4086914063

		2/21/06		6:53:56 PM		-12.4086914063

		2/21/06		6:53:58 PM		-11.85546875

		2/21/06		6:54:00 PM		-11.85546875		0.5097096432

		2/21/06		6:54:02 PM		-11.400390625

		2/21/06		6:54:04 PM		-11.400390625

		2/21/06		6:54:06 PM		-12.5200195313

		2/21/06		6:54:08 PM		-12.5200195313

		2/21/06		6:54:10 PM		-11.4985351563

		2/21/06		6:54:12 PM		-11.4985351563

		2/21/06		6:54:14 PM		-12.3315429688

		2/21/06		6:54:16 PM		-12.3315429688

		2/21/06		6:54:18 PM		-11.5395507813

		2/21/06		6:54:20 PM		-11.5395507813		0.4949846286

		2/21/06		6:54:22 PM		-11.5200195313

		2/21/06		6:54:24 PM		-11.5200195313

		2/21/06		6:54:26 PM		-12.740234375

		2/21/06		6:54:28 PM		-12.740234375

		2/21/06		6:54:30 PM		-11.6962890625

		2/21/06		6:54:32 PM		-11.6962890625

		2/21/06		6:54:34 PM		-12.53515625

		2/21/06		6:54:36 PM		-12.53515625

		2/21/06		6:54:38 PM		-11.3774414063

		2/21/06		6:54:40 PM		-11.3774414063		0.5852093819

		2/21/06		6:54:42 PM		-11.4584960938

		2/21/06		6:54:44 PM		-11.4584960938

		2/21/06		6:54:46 PM		-12.818359375

		2/21/06		6:54:48 PM		-12.818359375

		2/21/06		6:54:50 PM		-12.2124023438

		2/21/06		6:54:52 PM		-12.2124023438

		2/21/06		6:54:54 PM		-13.2905273438

		2/21/06		6:54:56 PM		-13.2905273438

		2/21/06		6:54:58 PM		-12.2934570313

		2/21/06		6:55:00 PM		-12.2934570313		0.6497802232

		2/21/06		6:55:02 PM		-12.6518554688

		2/21/06		6:55:04 PM		-12.6518554688

		2/21/06		6:55:06 PM		-12.8247070313

		2/21/06		6:55:08 PM		-12.8247070313

		2/21/06		6:55:10 PM		-12.2275390625

		2/21/06		6:55:12 PM		-12.2275390625

		2/21/06		6:55:14 PM		-13.3588867188

		2/21/06		6:55:16 PM		-13.3588867188

		2/21/06		6:55:18 PM		-12.140625

		2/21/06		6:55:20 PM		-12.140625		0.4644117326

		2/21/06		6:55:22 PM		-12.5444335938

		2/21/06		6:55:24 PM		-12.5444335938

		2/21/06		6:55:26 PM		-12.1821289063

		2/21/06		6:55:28 PM		-12.1821289063

		2/21/06		6:55:30 PM		-11.9775390625

		2/21/06		6:55:32 PM		-11.9775390625

		2/21/06		6:55:34 PM		-13.3955078125

		2/21/06		6:55:36 PM		-13.3955078125

		2/21/06		6:55:38 PM		-12.5366210938

		2/21/06		6:55:40 PM		-12.5366210938		0.5111089048

		2/21/06		6:55:42 PM		-13.3139648438

		2/21/06		6:55:44 PM		-13.3139648438

		2/21/06		6:55:46 PM		-12.5502929688

		2/21/06		6:55:48 PM		-12.5502929688

		2/21/06		6:55:50 PM		-12.3413085938

		2/21/06		6:55:52 PM		-12.3413085938

		2/21/06		6:55:54 PM		-13.7275390625

		2/21/06		6:55:56 PM		-13.7275390625

		2/21/06		6:55:58 PM		-12.802734375

		2/21/06		6:56:00 PM		-12.802734375		0.5351957902

		2/21/06		6:56:02 PM		-13.572265625

		2/21/06		6:56:04 PM		-13.572265625

		2/21/06		6:56:06 PM		-12.9916992188

		2/21/06		6:56:08 PM		-12.9916992188

		2/21/06		6:56:10 PM		-13.2880859375

		2/21/06		6:56:12 PM		-13.2880859375

		2/21/06		6:56:14 PM		-14.19921875

		2/21/06		6:56:16 PM		-14.19921875

		2/21/06		6:56:18 PM		-13.841796875

		2/21/06		6:56:20 PM		-13.841796875		0.4430528684

		2/21/06		6:56:22 PM		-14.8989257813

		2/21/06		6:56:24 PM		-14.8989257813

		2/21/06		6:56:26 PM		-14.1630859375

		2/21/06		6:56:28 PM		-14.1630859375

		2/21/06		6:56:30 PM		-14.3505859375

		2/21/06		6:56:32 PM		-14.3505859375

		2/21/06		6:56:34 PM		-14.2456054688

		2/21/06		6:56:36 PM		-14.2456054688

		2/21/06		6:56:38 PM		-13.7768554688

		2/21/06		6:56:40 PM		-13.7768554688		0.3817538408

		2/21/06		6:56:42 PM		-14.8017578125

		2/21/06		6:56:44 PM		-14.8017578125

		2/21/06		6:56:46 PM		-14.14453125

		2/21/06		6:56:48 PM		-14.14453125

		2/21/06		6:56:50 PM		-14.6762695313

		2/21/06		6:56:52 PM		-14.6762695313

		2/21/06		6:56:54 PM		-14.2255859375

		2/21/06		6:56:56 PM		-14.2255859375

		2/21/06		6:56:58 PM		-14.1469726563

		2/21/06		6:57:00 PM		-14.1469726563		0.2971856171

		2/21/06		6:57:02 PM		-15.4291992188

		2/21/06		6:57:04 PM		-15.4291992188

		2/21/06		6:57:06 PM		-14.5971679688

		2/21/06		6:57:08 PM		-14.5971679688

		2/21/06		6:57:10 PM		-15.0556640625

		2/21/06		6:57:12 PM		-15.0556640625

		2/21/06		6:57:14 PM		-14.18359375

		2/21/06		6:57:16 PM		-14.18359375

		2/21/06		6:57:18 PM		-13.9443359375

		2/21/06		6:57:20 PM		-13.9443359375		0.5753611255

		2/21/06		6:57:22 PM		-14.470703125

		2/21/06		6:57:24 PM		-14.470703125

		2/21/06		6:57:26 PM		-14.0151367188

		2/21/06		6:57:28 PM		-14.0151367188

		2/21/06		6:57:30 PM		-14.7900390625

		2/21/06		6:57:32 PM		-14.7900390625

		2/21/06		6:57:34 PM		-14.0883789063

		2/21/06		6:57:36 PM		-14.0883789063

		2/21/06		6:57:38 PM		-14.2709960938

		2/21/06		6:57:40 PM		-14.2709960938		0.2952930442

		2/21/06		6:57:42 PM		-14.0268554688

		2/21/06		6:57:44 PM		-14.0268554688

		2/21/06		6:57:46 PM		-13.5444335938

		2/21/06		6:57:48 PM		-13.5444335938

		2/21/06		6:57:50 PM		-14.2944335938

		2/21/06		6:57:52 PM		-14.2944335938

		2/21/06		6:57:54 PM		-13.4790039063

		2/21/06		6:57:56 PM		-13.4790039063

		2/21/06		6:57:58 PM		-13.6186523438

		2/21/06		6:58:00 PM		-13.6186523438		0.3322981974

		2/21/06		6:58:02 PM		-12.9809570313

		2/21/06		6:58:08 PM		-12.9794921875

		2/21/06		6:58:10 PM		-14.0546875

		2/21/06		6:58:12 PM		-14.0546875

		2/21/06		6:58:14 PM		-2.6385498047

		2/21/06		6:58:16 PM		-2.6385498047

		2/21/06		6:58:18 PM		-2.5423583984

		2/21/06		6:58:20 PM		-2.5423583984

		2/21/06		6:58:22 PM		-2.4250488281

		2/21/06		6:58:24 PM		-2.4250488281		5.6828964118

		2/21/06		6:58:26 PM		-3.2554931641

		2/21/06		6:58:28 PM		-3.2554931641

		2/21/06		6:58:30 PM		-5.0378417969

		2/21/06		6:58:32 PM		-5.0378417969

		2/21/06		6:58:34 PM		-5.5693359375

		2/21/06		6:58:36 PM		-5.5693359375

		2/21/06		6:58:38 PM		-6.9086914063

		2/21/06		6:58:40 PM		-6.9086914063

		2/21/06		6:58:42 PM		-6.8801269531

		2/21/06		6:58:44 PM		-6.8801269531		1.4252314197

		2/21/06		6:58:46 PM		-8.001953125

		2/21/06		6:58:48 PM		-8.001953125

		2/21/06		6:58:50 PM		-8.5834960938

		2/21/06		6:58:52 PM		-8.5834960938

		2/21/06		6:58:54 PM		-9.19140625

		2/21/06		6:58:56 PM		-9.19140625

		2/21/06		6:58:58 PM		-10.59375

		2/21/06		6:59:00 PM		-10.59375

		2/21/06		6:59:02 PM		-10.2353515625

		2/21/06		6:59:04 PM		-10.2353515625		1.0281074705

		2/21/06		6:59:06 PM		-10.89453125

		2/21/06		6:59:08 PM		-10.89453125

		2/21/06		6:59:10 PM		-10.3637695313

		2/21/06		6:59:12 PM		-10.3637695313

		2/21/06		6:59:14 PM		-10.5986328125

		2/21/06		6:59:16 PM		-10.5986328125

		2/21/06		6:59:18 PM		-11.650390625

		2/21/06		6:59:20 PM		-11.650390625

		2/21/06		6:59:22 PM		-11.2260742188

		2/21/06		6:59:24 PM		-11.2260742188		0.48002563

		2/21/06		6:59:26 PM		-11.9946289063

		2/21/06		6:59:28 PM		-11.9946289063

		2/21/06		6:59:30 PM		-11.232421875

		2/21/06		6:59:32 PM		-11.232421875

		2/21/06		6:59:34 PM		-11.6572265625

		2/21/06		6:59:36 PM		-11.6572265625

		2/21/06		6:59:38 PM		-12.7065429688

		2/21/06		6:59:40 PM		-12.7065429688

		2/21/06		6:59:42 PM		-12.134765625

		2/21/06		6:59:44 PM		-12.134765625		0.5183312499

		2/21/06		6:59:46 PM		-12.56640625

		2/21/06		6:59:48 PM		-12.56640625

		2/21/06		6:59:50 PM		-11.189453125

		2/21/06		6:59:52 PM		-11.189453125

		2/21/06		6:59:54 PM		-11.3725585938

		2/21/06		6:59:56 PM		-11.3725585938

		2/21/06		6:59:58 PM		-11.2915039063

		2/21/06		7:00:00 PM		-11.2915039063

		2/21/06		7:00:02 PM		-11.0703125

		2/21/06		7:00:04 PM		-11.0703125		0.5730979864

		2/21/06		7:00:06 PM		-11.9936523438

		2/21/06		7:00:08 PM		-11.9936523438

		2/21/06		7:00:10 PM		-11.0776367188

		2/21/06		7:00:12 PM		-11.0776367188

		2/21/06		7:00:14 PM		-11.7739257813

		2/21/06		7:00:16 PM		-11.7739257813

		2/21/06		7:00:18 PM		-11.1611328125

		2/21/06		7:00:20 PM		-11.1611328125

		2/21/06		7:00:22 PM		-11.1108398438

		2/21/06		7:00:24 PM		-11.1108398438		0.403893888

		2/21/06		7:00:26 PM		-11.9501953125

		2/21/06		7:00:28 PM		-11.9501953125

		2/21/06		7:00:30 PM		-10.9462890625

		2/21/06		7:00:32 PM		-10.9462890625

		2/21/06		7:00:34 PM		-11.6333007813

		2/21/06		7:00:36 PM		-11.6333007813

		2/21/06		7:00:38 PM		-10.6762695313

		2/21/06		7:00:40 PM		-10.6762695313

		2/21/06		7:00:42 PM		-10.8647460938

		2/21/06		7:00:44 PM		-10.8647460938		0.5165264432

		2/21/06		7:00:46 PM		-12.1079101563

		2/21/06		7:00:48 PM		-12.1079101563

		2/21/06		7:00:50 PM		-11.4833984375

		2/21/06		7:00:52 PM		-11.4833984375

		2/21/06		7:00:54 PM		-12.453125

		2/21/06		7:00:56 PM		-12.453125

		2/21/06		7:00:58 PM		-11.3725585938

		2/21/06		7:01:00 PM		-11.3725585938

		2/21/06		7:01:02 PM		-11.7431640625

		2/21/06		7:01:04 PM		-11.7431640625		0.4222753062

		2/21/06		7:01:06 PM		-12.2900390625

		2/21/06		7:01:08 PM		-12.2900390625

		2/21/06		7:01:10 PM		-11.671875

		2/21/06		7:01:12 PM		-11.671875

		2/21/06		7:01:14 PM		-12.638671875

		2/21/06		7:01:16 PM		-12.638671875

		2/21/06		7:01:18 PM		-11.4384765625

		2/21/06		7:01:20 PM		-11.4384765625

		2/21/06		7:01:22 PM		-12.0307617188

		2/21/06		7:01:24 PM		-12.0307617188		0.4509176341

		2/21/06		7:01:26 PM		-11.7275390625

		2/21/06		7:01:28 PM		-11.7275390625

		2/21/06		7:01:30 PM		-11.515625

		2/21/06		7:01:32 PM		-11.515625

		2/21/06		7:01:34 PM		-12.78125

		2/21/06		7:01:36 PM		-12.78125

		2/21/06		7:01:38 PM		-11.6171875

		2/21/06		7:01:40 PM		-11.6171875

		2/21/06		7:01:42 PM		-12.3251953125

		2/21/06		7:01:44 PM		-12.3251953125		0.5101813572

		2/21/06		7:01:46 PM		-11.1806640625

		2/21/06		7:01:48 PM		-11.1806640625

		2/21/06		7:01:50 PM		-10.9125976563

		2/21/06		7:01:52 PM		-10.9125976563

		2/21/06		7:01:54 PM		-12.1435546875

		2/21/06		7:01:56 PM		-12.1435546875

		2/21/06		7:01:58 PM		-11.1821289063

		2/21/06		7:02:00 PM		-11.1821289063

		2/21/06		7:02:02 PM		-12.107421875

		2/21/06		7:02:04 PM		-12.107421875		0.5438635268

		2/21/06		7:02:06 PM		-11.2294921875

		2/21/06		7:02:08 PM		-11.2294921875

		2/21/06		7:02:10 PM		-11.3833007813

		2/21/06		7:02:12 PM		-11.3833007813

		2/21/06		7:02:14 PM		-12.5034179688

		2/21/06		7:02:16 PM		-12.5034179688

		2/21/06		7:02:18 PM		-11.6645507813

		2/21/06		7:02:20 PM		-11.6645507813

		2/21/06		7:02:22 PM		-12.6225585938

		2/21/06		7:02:24 PM		-12.6225585938		0.6066904607

		2/21/06		7:02:26 PM		-11.3237304688

		2/21/06		7:02:28 PM		-11.3237304688

		2/21/06		7:02:30 PM		-11.3720703125

		2/21/06		7:02:32 PM		-11.3720703125

		2/21/06		7:02:34 PM		-11.2275390625

		2/21/06		7:02:36 PM		-11.2275390625

		2/21/06		7:02:38 PM		-10.6577148438

		2/21/06		7:02:40 PM		-10.6577148438

		2/21/06		7:02:42 PM		-11.88671875

		2/21/06		7:02:44 PM		-11.88671875		0.4130023556

		2/21/06		7:02:46 PM		-11.0678710938

		2/21/06		7:02:48 PM		-11.0678710938

		2/21/06		7:02:50 PM		-11.5932617188

		2/21/06		7:02:52 PM		-11.5932617188

		2/21/06		7:02:54 PM		-11.1362304688

		2/21/06		7:02:56 PM		-11.1362304688

		2/21/06		7:02:58 PM		-10.8256835938

		2/21/06		7:03:00 PM		-10.8256835938

		2/21/06		7:03:02 PM		-12.1616210938

		2/21/06		7:03:04 PM		-12.1616210938		0.4984122604

		2/21/06		7:03:06 PM		-11.19921875

		2/21/06		7:03:08 PM		-11.19921875

		2/21/06		7:03:10 PM		-11.734375

		2/21/06		7:03:12 PM		-11.734375

		2/21/06		7:03:14 PM		-11.0336914063

		2/21/06		7:03:16 PM		-11.0336914063

		2/21/06		7:03:18 PM		-10.9916992188

		2/21/06		7:03:20 PM		-10.9916992188

		2/21/06		7:03:22 PM		-12.498046875

		2/21/06		7:03:24 PM		-12.498046875		0.5994335644

		2/21/06		7:03:26 PM		-12.0209960938

		2/21/06		7:03:28 PM		-12.0209960938

		2/21/06		7:03:30 PM		-12.9116210938

		2/21/06		7:03:32 PM		-12.9116210938

		2/21/06		7:03:34 PM		-12.146484375

		2/21/06		7:03:36 PM		-12.146484375

		2/21/06		7:03:38 PM		-12.197265625

		2/21/06		7:03:40 PM		-12.197265625

		2/21/06		7:03:42 PM		-12.453125

		2/21/06		7:03:44 PM		-12.453125		0.3329861104

		2/21/06		7:03:46 PM		-11.689453125

		2/21/06		7:03:48 PM		-11.689453125

		2/21/06		7:03:50 PM		-12.4833984375

		2/21/06		7:03:52 PM		-12.4833984375

		2/21/06		7:03:54 PM		-11.6455078125

		2/21/06		7:03:56 PM		-11.6455078125

		2/21/06		7:03:58 PM		-11.791015625

		2/21/06		7:04:00 PM		-11.791015625

		2/21/06		7:04:02 PM		-11.4033203125

		2/21/06		7:04:04 PM		-11.4033203125		0.3831231688

		2/21/06		7:04:06 PM		-11.0483398438

		2/21/06		7:04:08 PM		-11.0483398438

		2/21/06		7:04:10 PM		-12.1088867188

		2/21/06		7:04:12 PM		-12.1088867188

		2/21/06		7:04:14 PM		-11.28515625

		2/21/06		7:04:16 PM		-11.28515625

		2/21/06		7:04:18 PM		-11.5708007813

		2/21/06		7:04:20 PM		-11.5708007813

		2/21/06		7:04:22 PM		-10.7446289063

		2/21/06		7:04:24 PM		-10.7446289063		0.4913309708

		2/21/06		7:04:26 PM		-10.2954101563

		2/21/06		7:04:28 PM		-10.2954101563

		2/21/06		7:04:30 PM		-11.4296875

		2/21/06		7:04:32 PM		-11.4296875

		2/21/06		7:04:34 PM		-10.8471679688

		2/21/06		7:04:36 PM		-10.8471679688

		2/21/06		7:04:38 PM		-11.4228515625

		2/21/06		7:04:40 PM		-11.4228515625

		2/21/06		7:04:42 PM		-10.7685546875

		2/21/06		7:04:44 PM		-10.7685546875		0.4535381903

		2/21/06		7:04:46 PM		-10.9057617188

		2/21/06		7:04:48 PM		-10.9057617188

		2/21/06		7:04:50 PM		-11.5766601563

		2/21/06		7:04:52 PM		-11.5766601563

		2/21/06		7:04:54 PM		-11.1572265625

		2/21/06		7:04:56 PM		-11.1572265625

		2/21/06		7:04:58 PM		-11.8125

		2/21/06		7:05:00 PM		-11.8125

		2/21/06		7:05:02 PM		-10.8896484375

		2/21/06		7:05:08 PM		-10.8837890625		0.3889079831

		2/21/06		7:05:10 PM		-10.5795898438

		2/21/06		7:05:12 PM		-10.5795898438

		2/21/06		7:05:14 PM		-10.3037109375

		2/21/06		7:05:16 PM		-10.3037109375

		2/21/06		7:05:18 PM		-11.2749023438

		2/21/06		7:05:20 PM		-11.2749023438

		2/21/06		7:05:22 PM		-10.7290039063

		2/21/06		7:05:24 PM		-10.7290039063

		2/21/06		7:05:26 PM		-11.302734375

		2/21/06		7:05:28 PM		-11.302734375		0.4139195993

		2/21/06		7:05:30 PM		-10.7919921875

		2/21/06		7:05:32 PM		-10.7919921875

		2/21/06		7:05:34 PM		-10.900390625

		2/21/06		7:05:36 PM		-10.900390625

		2/21/06		7:05:38 PM		-12.0874023438

		2/21/06		7:05:40 PM		-12.0874023438

		2/21/06		7:05:42 PM		-11.5361328125

		2/21/06		7:05:44 PM		-11.5361328125

		2/21/06		7:05:46 PM		-11.8696289063

		2/21/06		7:05:48 PM		-11.8696289063		0.5424231504

		2/21/06		7:05:50 PM		-10.8979492188

		2/21/06		7:05:52 PM		-10.8979492188

		2/21/06		7:05:54 PM		-10.927734375

		2/21/06		7:05:56 PM		-10.927734375

		2/21/06		7:05:58 PM		-11.3715820313

		2/21/06		7:06:00 PM		-11.3715820313

		2/21/06		7:06:02 PM		-11.0009765625

		2/21/06		7:06:04 PM		-11.0009765625

		2/21/06		7:06:06 PM		-11.7021484375

		2/21/06		7:06:08 PM		-11.7021484375		0.3281539662

		2/21/06		7:06:10 PM		-10.6870117188

		2/21/06		7:06:12 PM		-10.6870117188

		2/21/06		7:06:14 PM		-10.9106445313

		2/21/06		7:06:16 PM		-10.9106445313

		2/21/06		7:06:18 PM		-10.4692382813

		2/21/06		7:06:20 PM		-10.4692382813

		2/21/06		7:06:22 PM		-10.30859375

		2/21/06		7:06:24 PM		-10.30859375

		2/21/06		7:06:26 PM		-11.03515625

		2/21/06		7:06:28 PM		-11.03515625		0.2835185549

		2/21/06		7:06:30 PM		-10.3598632813

		2/21/06		7:06:32 PM		-10.3598632813

		2/21/06		7:06:34 PM		-10.9204101563

		2/21/06		7:06:36 PM		-10.9204101563

		2/21/06		7:06:38 PM		-10.162109375

		2/21/06		7:06:40 PM		-10.162109375

		2/21/06		7:06:42 PM		-10.3735351563

		2/21/06		7:06:44 PM		-10.3735351563

		2/21/06		7:06:46 PM		-11.4301757813

		2/21/06		7:06:48 PM		-11.4301757813		0.4899982399

		2/21/06		7:06:50 PM		-10.658203125

		2/21/06		7:06:52 PM		-10.658203125

		2/21/06		7:06:54 PM		-11.208984375

		2/21/06		7:06:56 PM		-11.208984375

		2/21/06		7:06:58 PM		-10.0346679688

		2/21/06		7:07:00 PM		-10.0346679688

		2/21/06		7:07:02 PM		-10.208984375

		2/21/06		7:07:04 PM		-10.208984375

		2/21/06		7:07:06 PM		-11.041015625

		2/21/06		7:07:08 PM		-11.041015625		0.4799596886

		2/21/06		7:07:10 PM		-10.4829101563

		2/21/06		7:07:12 PM		-10.4829101563

		2/21/06		7:07:14 PM		-11.1713867188

		2/21/06		7:07:16 PM		-11.1713867188

		2/21/06		7:07:18 PM		-10.0991210938

		2/21/06		7:07:20 PM		-10.0991210938

		2/21/06		7:07:22 PM		-10.6303710938

		2/21/06		7:07:24 PM		-10.6303710938

		2/21/06		7:07:26 PM		-10.4868164063

		2/21/06		7:07:28 PM		-10.4868164063		0.365591403

		2/21/06		7:07:30 PM		-10.1899414063

		2/21/06		7:07:32 PM		-10.1899414063

		2/21/06		7:07:34 PM		-11.1948242188

		2/21/06		7:07:36 PM		-11.1948242188

		2/21/06		7:07:38 PM		-10.1479492188

		2/21/06		7:07:40 PM		-10.1479492188

		2/21/06		7:07:42 PM		-10.7670898438

		2/21/06		7:07:44 PM		-10.7670898438

		2/21/06		7:07:46 PM		-9.9370117188

		2/21/06		7:07:52 PM		-9.9272460938		0.4904245927

		2/21/06		7:07:54 PM		-10.9580078125

		2/21/06		7:07:56 PM		-10.9580078125

		2/21/06		7:07:58 PM		-10.0703125

		2/21/06		7:08:00 PM		-10.0703125

		2/21/06		7:08:02 PM		-10.9204101563

		2/21/06		7:08:04 PM		-10.9204101563

		2/21/06		7:08:06 PM		-9.91796875

		2/21/06		7:08:08 PM		-9.91796875

		2/21/06		7:08:10 PM		-10.1079101563

		2/21/06		7:08:12 PM		-10.1079101563		0.4733884858

		2/21/06		7:08:14 PM		-11.28125

		2/21/06		7:08:16 PM		-11.28125

		2/21/06		7:08:18 PM		-10.427734375

		2/21/06		7:08:20 PM		-10.427734375

		2/21/06		7:08:22 PM		-11.2646484375

		2/21/06		7:08:24 PM		-11.2646484375

		2/21/06		7:08:26 PM		-10.0415039063

		2/21/06		7:08:28 PM		-10.0415039063

		2/21/06		7:08:30 PM		-10.4052734375

		2/21/06		7:08:32 PM		-10.4052734375		0.5270509009

		2/21/06		7:08:34 PM		-10.6733398438

		2/21/06		7:08:36 PM		-10.6733398438

		2/21/06		7:08:38 PM		-10.18359375

		2/21/06		7:08:40 PM		-10.18359375

		2/21/06		7:08:42 PM		-11.333984375

		2/21/06		7:08:44 PM		-11.333984375

		2/21/06		7:08:46 PM		-10.2783203125

		2/21/06		7:08:48 PM		-10.2783203125

		2/21/06		7:08:50 PM		-10.87109375

		2/21/06		7:08:52 PM		-10.87109375		0.4400278842

		2/21/06		7:08:54 PM		-10.3872070313

		2/21/06		7:08:56 PM		-10.3872070313

		2/21/06		7:08:58 PM		-10.0234375

		2/21/06		7:09:00 PM		-10.0234375

		2/21/06		7:09:02 PM		-11.2651367188

		2/21/06		7:09:04 PM		-11.2651367188

		2/21/06		7:09:06 PM		-10.1870117188

		2/21/06		7:09:08 PM		-10.1870117188

		2/21/06		7:09:10 PM		-10.9482421875

		2/21/06		7:09:12 PM		-10.9482421875		0.4954913202

		2/21/06		7:09:14 PM		-10.0795898438

		2/21/06		7:09:16 PM		-10.0795898438

		2/21/06		7:09:18 PM		-10.0063476563

		2/21/06		7:09:20 PM		-10.0063476563

		2/21/06		7:09:22 PM		-11.4575195313

		2/21/06		7:09:24 PM		-11.4575195313

		2/21/06		7:09:26 PM		-10.6020507813

		2/21/06		7:09:28 PM		-10.6020507813

		2/21/06		7:09:30 PM		-11.4458007813

		2/21/06		7:09:32 PM		-11.4458007813		0.6673402562

		2/21/06		7:09:34 PM		-10.3559570313

		2/21/06		7:09:36 PM		-10.3559570313

		2/21/06		7:09:38 PM		-10.3833007813

		2/21/06		7:09:40 PM		-10.3833007813

		2/21/06		7:09:42 PM		-10.9970703125

		2/21/06		7:09:44 PM		-10.9970703125

		2/21/06		7:09:46 PM		-10.3784179688

		2/21/06		7:09:48 PM		-10.3784179688

		2/21/06		7:09:50 PM		-11.4262695313

		2/21/06		7:09:52 PM		-11.4262695313		0.4564258997

		2/21/06		7:09:54 PM		-10.4643554688

		2/21/06		7:09:56 PM		-10.4643554688

		2/21/06		7:09:58 PM		-10.8461914063

		2/21/06		7:10:00 PM		-10.8461914063

		2/21/06		7:10:02 PM		-10.833984375

		2/21/06		7:10:04 PM		-10.833984375

		2/21/06		7:10:06 PM		-10.361328125

		2/21/06		7:10:08 PM		-10.361328125

		2/21/06		7:10:10 PM		-11.5639648438

		2/21/06		7:10:12 PM		-11.5639648438		0.4449834072

		2/21/06		7:10:14 PM		-10.7016601563

		2/21/06		7:10:16 PM		-10.7016601563

		2/21/06		7:10:18 PM		-11.1416015625

		2/21/06		7:10:20 PM		-11.1416015625

		2/21/06		7:10:22 PM		-10.640625

		2/21/06		7:10:24 PM		-10.640625

		2/21/06		7:10:26 PM		-10.3608398438

		2/21/06		7:10:28 PM		-10.3608398438

		2/21/06		7:10:30 PM		-11.64453125

		2/21/06		7:10:32 PM		-11.64453125		0.4737516407

		2/21/06		7:10:34 PM		-10.8588867188

		2/21/06		7:10:36 PM		-10.8588867188

		2/21/06		7:10:38 PM		-11.60546875

		2/21/06		7:10:40 PM		-11.60546875

		2/21/06		7:10:42 PM		-10.921875

		2/21/06		7:10:44 PM		-10.921875

		2/21/06		7:10:46 PM		-10.759765625

		2/21/06		7:10:48 PM		-10.759765625

		2/21/06		7:10:50 PM		-11.8291015625

		2/21/06		7:10:52 PM		-11.8291015625		0.4588797347

		2/21/06		7:10:54 PM		-11.0771484375

		2/21/06		7:10:56 PM		-11.0771484375

		2/21/06		7:10:58 PM		-11.7827148438

		2/21/06		7:11:00 PM		-11.7827148438

		2/21/06		7:11:02 PM		-10.9794921875

		2/21/06		7:11:04 PM		-10.9794921875

		2/21/06		7:11:06 PM		-11.00390625

		2/21/06		7:11:08 PM		-11.00390625

		2/21/06		7:11:10 PM		-10.97265625

		2/21/06		7:11:12 PM		-10.97265625		0.3288476485

		2/21/06		7:11:14 PM		-10.3920898438

		2/21/06		7:11:16 PM		-10.3920898438

		2/21/06		7:11:18 PM		-11.2036132813

		2/21/06		7:11:20 PM		-11.2036132813

		2/21/06		7:11:22 PM		-10.3911132813

		2/21/06		7:11:24 PM		-10.3911132813

		2/21/06		7:11:26 PM		-10.5971679688

		2/21/06		7:11:28 PM		-10.5971679688

		2/21/06		7:11:30 PM		-10.0668945313

		2/21/06		7:11:32 PM		-10.0668945313		0.3975037781

		2/21/06		7:11:34 PM		-9.7866210938

		2/21/06		7:11:36 PM		-9.7866210938

		2/21/06		7:11:38 PM		-10.92578125

		2/21/06		7:11:40 PM		-10.92578125

		2/21/06		7:11:42 PM		-10.3657226563

		2/21/06		7:11:44 PM		-10.3657226563

		2/21/06		7:11:46 PM		-10.8447265625

		2/21/06		7:11:48 PM		-10.8447265625

		2/21/06		7:11:50 PM		-10.2358398438

		2/21/06		7:11:52 PM		-10.2358398438		0.4405925862

		2/21/06		7:11:54 PM		-10.162109375

		2/21/06		7:11:56 PM		-10.162109375

		2/21/06		7:11:58 PM		-11.3681640625

		2/21/06		7:12:00 PM		-11.3681640625

		2/21/06		7:12:02 PM		-10.8525390625

		2/21/06		7:12:04 PM		-10.8525390625

		2/21/06		7:12:06 PM		-11.4189453125

		2/21/06		7:12:08 PM		-11.4189453125

		2/21/06		7:12:10 PM		-10.5205078125

		2/21/06		7:12:12 PM		-10.5205078125		0.5105363978

		2/21/06		7:12:14 PM		-10.4379882813

		2/21/06		7:12:16 PM		-10.4379882813

		2/21/06		7:12:18 PM		-10.4604492188

		2/21/06		7:12:20 PM		-10.4604492188

		2/21/06		7:12:22 PM		-9.9658203125

		2/21/06		7:12:24 PM		-9.9658203125

		2/21/06		7:12:26 PM		-10.55078125

		2/21/06		7:12:28 PM		-10.55078125

		2/21/06		7:12:30 PM		-9.6982421875

		2/21/06		7:12:32 PM		-9.6982421875		0.3500965591

		2/21/06		7:12:34 PM		-9.8569335938

		2/21/06		7:12:36 PM		-9.8569335938

		2/21/06		7:12:38 PM		-9.3188476563

		2/21/06		7:12:40 PM		-9.3188476563

		2/21/06		7:12:42 PM		-9.1396484375

		2/21/06		7:12:44 PM		-9.1396484375

		2/21/06		7:12:46 PM		-10.1381835938

		2/21/06		7:12:48 PM		-10.1381835938

		2/21/06		7:12:50 PM		-9.537109375

		2/21/06		7:12:52 PM		-9.537109375		0.3802235221

		2/21/06		7:12:54 PM		-9.9770507813

		2/21/06		7:12:56 PM		-9.9770507813

		2/21/06		7:12:58 PM		-9.3681640625

		2/21/06		7:13:00 PM		-9.3681640625

		2/21/06		7:13:02 PM		-9.5478515625

		2/21/06		7:13:04 PM		-9.5478515625

		2/21/06		7:13:06 PM		-10.7104492188

		2/21/06		7:13:08 PM		-10.7104492188

		2/21/06		7:13:10 PM		-10.4174804688

		2/21/06		7:13:12 PM		-10.4174804688		0.533983228

		2/21/06		7:13:14 PM		3.8999023438

		2/21/06		7:13:16 PM		3.8999023438

		2/21/06		7:13:18 PM		6.1462402344

		2/21/06		7:13:20 PM		6.1462402344

		2/21/06		7:13:22 PM		4.6987304688

		2/21/06		7:13:24 PM		4.6987304688

		2/21/06		7:13:26 PM		2.6182861328

		2/21/06		7:13:28 PM		2.6182861328

		2/21/06		7:13:30 PM		0.9663391113

		2/21/06		7:13:32 PM		0.9663391113		1.865398817

		2/21/06		7:13:34 PM		-1.3782348633

		2/21/06		7:13:36 PM		-1.3782348633

		2/21/06		7:13:38 PM		-2.3283691406

		2/21/06		7:13:40 PM		-2.3283691406

		2/21/06		7:13:42 PM		-4.2951660156

		2/21/06		7:13:44 PM		-4.2951660156

		2/21/06		7:13:46 PM		-5.2619628906

		2/21/06		7:13:48 PM		-5.2619628906

		2/21/06		7:13:50 PM		-6.7561035156

		2/21/06		7:13:52 PM		-6.7561035156		2.0517582362

		2/21/06		7:13:54 PM		-8.6723632813

		2/21/06		7:13:56 PM		-8.6723632813

		2/21/06		7:13:58 PM		-9.0581054688

		2/21/06		7:14:00 PM		-9.0581054688

		2/21/06		7:14:02 PM		-10.5502929688

		2/21/06		7:14:04 PM		-10.5502929688

		2/21/06		7:14:06 PM		-10.4477539063

		2/21/06		7:14:08 PM		-10.4477539063

		2/21/06		7:14:10 PM		-11.3012695313

		2/21/06		7:14:12 PM		-11.3012695313		1.037755638

		2/21/06		7:14:14 PM		-12.7163085938

		2/21/06		7:14:16 PM		-12.7163085938

		2/21/06		7:14:18 PM		-12.451171875

		2/21/06		7:14:20 PM		-12.451171875

		2/21/06		7:14:22 PM		-13.3154296875

		2/21/06		7:14:24 PM		-13.3154296875

		2/21/06		7:14:26 PM		-12.3349609375

		2/21/06		7:14:28 PM		-12.3349609375

		2/21/06		7:14:30 PM		-12.75390625

		2/21/06		7:14:32 PM		-12.75390625		0.3577907861

		2/21/06		7:14:34 PM		-13.173828125

		2/21/06		7:14:36 PM		-13.173828125

		2/21/06		7:14:38 PM		-12.5004882813

		2/21/06		7:14:40 PM		-12.5004882813

		2/21/06		7:14:42 PM		-13.189453125

		2/21/06		7:14:44 PM		-13.189453125

		2/21/06		7:14:46 PM		-11.97265625

		2/21/06		7:14:48 PM		-11.97265625

		2/21/06		7:14:50 PM		-12.396484375

		2/21/06		7:14:52 PM		-12.396484375		0.4968267411

		2/21/06		7:14:54 PM		-11.970703125

		2/21/06		7:14:56 PM		-11.970703125

		2/21/06		7:14:58 PM		-11.806640625

		2/21/06		7:15:00 PM		-11.806640625

		2/21/06		7:15:02 PM		-12.7744140625

		2/21/06		7:15:04 PM		-12.7744140625

		2/21/06		7:15:06 PM		-11.8364257813

		2/21/06		7:15:08 PM		-11.8364257813

		2/21/06		7:15:10 PM		-12.6215820313

		2/21/06		7:15:12 PM		-12.6215820313		0.4338864977

		2/21/06		7:15:14 PM		-11.6298828125

		2/21/06		7:15:16 PM		-11.6298828125

		2/21/06		7:15:18 PM		-11.5141601563

		2/21/06		7:15:20 PM		-11.5141601563

		2/21/06		7:15:22 PM		-12.626953125

		2/21/06		7:15:24 PM		-12.626953125

		2/21/06		7:15:26 PM		-11.7797851563

		2/21/06		7:15:28 PM		-11.7797851563

		2/21/06		7:15:30 PM		-12.6220703125

		2/21/06		7:15:32 PM		-12.6220703125		0.5154475565

		2/21/06		7:15:34 PM		-11.6669921875

		2/21/06		7:15:36 PM		-11.6669921875

		2/21/06		7:15:38 PM		-11.9921875

		2/21/06		7:15:40 PM		-11.9921875

		2/21/06		7:15:42 PM		-13.0385742188

		2/21/06		7:15:44 PM		-13.0385742188

		2/21/06		7:15:46 PM		-12.2563476563

		2/21/06		7:15:48 PM		-12.2563476563

		2/21/06		7:15:50 PM		-13.1865234375

		2/21/06		7:15:52 PM		-13.1865234375		0.6230192714

		2/21/06		7:15:54 PM		-11.7622070313

		2/21/06		7:15:56 PM		-11.7622070313

		2/21/06		7:15:58 PM		-11.9545898438

		2/21/06		7:16:00 PM		-11.9545898438

		2/21/06		7:16:02 PM		-11.8276367188

		2/21/06		7:16:04 PM		-11.8276367188

		2/21/06		7:16:06 PM		-11.220703125

		2/21/06		7:16:08 PM		-11.220703125

		2/21/06		7:16:10 PM		-12.396484375

		2/21/06		7:16:12 PM		-12.396484375		0.3978398114

		2/21/06		7:16:14 PM		-11.3828125

		2/21/06		7:16:16 PM		-11.3828125

		2/21/06		7:16:18 PM		-12.0966796875

		2/21/06		7:16:20 PM		-12.0966796875

		2/21/06		7:16:22 PM		-11.47265625

		2/21/06		7:16:24 PM		-11.47265625

		2/21/06		7:16:26 PM		-11.2221679688

		2/21/06		7:16:28 PM		-11.2221679688

		2/21/06		7:16:30 PM		-12.587890625

		2/21/06		7:16:32 PM		-12.587890625		0.540076244

		2/21/06		7:16:34 PM		-11.5444335938

		2/21/06		7:16:36 PM		-11.5444335938

		2/21/06		7:16:38 PM		-12.17578125

		2/21/06		7:16:40 PM		-12.17578125

		2/21/06		7:16:42 PM		-11.3115234375

		2/21/06		7:16:44 PM		-11.3115234375

		2/21/06		7:16:46 PM		-11.2158203125

		2/21/06		7:16:48 PM		-11.2158203125

		2/21/06		7:16:50 PM		-12.654296875

		2/21/06		7:16:52 PM		-12.654296875		0.5800953324

		2/21/06		7:16:54 PM		-11.986328125

		2/21/06		7:16:56 PM		-11.986328125

		2/21/06		7:16:58 PM		-12.9697265625

		2/21/06		7:17:00 PM		-12.9697265625

		2/21/06		7:17:02 PM		-11.9926757813

		2/21/06		7:17:04 PM		-11.9926757813

		2/21/06		7:17:06 PM		-12.2524414063

		2/21/06		7:17:08 PM		-12.2524414063

		2/21/06		7:17:10 PM		-12.95703125

		2/21/06		7:17:12 PM		-12.95703125		0.4687281851

		2/21/06		7:17:14 PM		-12.3154296875

		2/21/06		7:17:16 PM		-12.3154296875

		2/21/06		7:17:18 PM		-13.4140625

		2/21/06		7:17:20 PM		-13.4140625

		2/21/06		7:17:22 PM		-12.5537109375

		2/21/06		7:17:24 PM		-12.5537109375

		2/21/06		7:17:26 PM		-12.9409179688

		2/21/06		7:17:28 PM		-12.9409179688

		2/21/06		7:17:30 PM		-12.7885742188

		2/21/06		7:17:32 PM		-12.7885742188		0.3922855061

		2/21/06		7:17:34 PM		-12.5737304688

		2/21/06		7:17:36 PM		-12.5737304688

		2/21/06		7:17:38 PM		-13.8095703125

		2/21/06		7:17:40 PM		-13.8095703125

		2/21/06		7:17:42 PM		-12.9790039063

		2/21/06		7:17:44 PM		-12.9790039063

		2/21/06		7:17:46 PM		-13.51171875

		2/21/06		7:17:48 PM		-13.51171875

		2/21/06		7:17:50 PM		-13.0161132813

		2/21/06		7:17:52 PM		-13.0161132813		0.4573347137

		2/21/06		7:17:54 PM		-12.7416992188

		2/21/06		7:17:56 PM		-12.7416992188

		2/21/06		7:17:58 PM		-14.1118164063

		2/21/06		7:18:00 PM		-14.1118164063

		2/21/06		7:18:02 PM		-13.4794921875

		2/21/06		7:18:04 PM		-13.4794921875

		2/21/06		7:18:06 PM		-14.2158203125

		2/21/06		7:18:08 PM		-14.2158203125

		2/21/06		7:18:10 PM		-13.73046875

		2/21/06		7:18:12 PM		-13.73046875		0.5565396663

		2/21/06		7:18:14 PM		-13.845703125

		2/21/06		7:18:16 PM		-13.845703125

		2/21/06		7:18:18 PM		-14.541015625

		2/21/06		7:18:20 PM		-14.541015625

		2/21/06		7:18:22 PM		-13.9721679688

		2/21/06		7:18:24 PM		-13.9721679688

		2/21/06		7:18:26 PM		-14.7680664063

		2/21/06		7:18:28 PM		-14.7680664063

		2/21/06		7:18:30 PM		-13.9770507813

		2/21/06		7:18:32 PM		-13.9770507813		0.3841202937

		2/21/06		7:18:34 PM		-14.03125

		2/21/06		7:18:36 PM		-14.03125

		2/21/06		7:18:38 PM		-13.7568359375

		2/21/06		7:18:40 PM		-13.7568359375

		2/21/06		7:18:42 PM		-13.36328125

		2/21/06		7:18:44 PM		-13.36328125

		2/21/06		7:18:46 PM		-14.2880859375

		2/21/06		7:18:48 PM		-14.2880859375

		2/21/06		7:18:50 PM		-13.6352539063

		2/21/06		7:18:52 PM		-13.6352539063		0.3367544094

		2/21/06		7:18:54 PM		-14.02734375

		2/21/06		7:18:56 PM		-14.02734375

		2/21/06		7:18:58 PM		-13.4819335938

		2/21/06		7:19:00 PM		-13.4819335938

		2/21/06		7:19:02 PM		-13.2412109375

		2/21/06		7:19:04 PM		-13.2412109375

		2/21/06		7:19:06 PM		-14.2548828125

		2/21/06		7:19:08 PM		-14.2548828125

		2/21/06		7:19:10 PM		-13.49609375

		2/21/06		7:19:12 PM		-13.49609375		0.3985157343

		2/21/06		7:19:14 PM		-13.8154296875

		2/21/06		7:19:16 PM		-13.8154296875

		2/21/06		7:19:18 PM		-12.9482421875

		2/21/06		7:19:20 PM		-12.9482421875

		2/21/06		7:19:22 PM		-12.876953125

		2/21/06		7:19:24 PM		-12.876953125

		2/21/06		7:19:26 PM		-13.7592773438

		2/21/06		7:19:28 PM		-13.7592773438

		2/21/06		7:19:30 PM		-13.4111328125

		2/21/06		7:19:32 PM		-13.4111328125		0.4142751599

		2/21/06		7:19:34 PM		-14.2241210938

		2/21/06		7:19:36 PM		-14.2241210938

		2/21/06		7:19:38 PM		-13.5756835938

		2/21/06		7:19:40 PM		-13.5756835938

		2/21/06		7:19:42 PM		-13.7817382813

		2/21/06		7:19:44 PM		-13.7817382813

		2/21/06		7:19:46 PM		-13.5947265625

		2/21/06		7:19:48 PM		-13.5947265625

		2/21/06		7:19:50 PM		-13.2661132813

		2/21/06		7:19:52 PM		-13.2661132813		0.331834922

		2/21/06		7:19:54 PM		-13.9975585938

		2/21/06		7:19:56 PM		-13.9975585938

		2/21/06		7:19:58 PM		-13.19140625

		2/21/06		7:20:00 PM		-13.19140625

		2/21/06		7:20:02 PM		-13.4755859375

		2/21/06		7:20:04 PM		-13.4755859375

		2/21/06		7:20:06 PM		-12.8740234375

		2/21/06		7:20:08 PM		-12.8740234375

		2/21/06		7:20:10 PM		-12.9609375

		2/21/06		7:20:12 PM		-12.9609375		0.4283379711

		2/21/06		7:20:14 PM		-13.892578125

		2/21/06		7:20:16 PM		-13.892578125

		2/21/06		7:20:18 PM		-13.3100585938

		2/21/06		7:20:20 PM		-13.3100585938

		2/21/06		7:20:22 PM		-13.6499023438

		2/21/06		7:20:24 PM		-13.6499023438

		2/21/06		7:20:26 PM		-12.6845703125

		2/21/06		7:20:28 PM		-12.6845703125

		2/21/06		7:20:30 PM		-12.7021484375

		2/21/06		7:20:32 PM		-12.7021484375		0.5155934128

		2/21/06		7:20:34 PM		-13.6044921875

		2/21/06		7:20:36 PM		-13.6044921875

		2/21/06		7:20:38 PM		-13.0400390625

		2/21/06		7:20:40 PM		-13.0400390625

		2/21/06		7:20:42 PM		-13.5961914063

		2/21/06		7:20:44 PM		-13.5961914063

		2/21/06		7:20:46 PM		-12.6884765625

		2/21/06		7:20:48 PM		-12.6884765625

		2/21/06		7:20:50 PM		-13.1484375

		2/21/06		7:20:52 PM		-13.1484375		0.3679608941

		2/21/06		7:20:54 PM		-13.2456054688

		2/21/06		7:20:56 PM		-13.2456054688

		2/21/06		7:20:58 PM		-13.1376953125

		2/21/06		7:21:00 PM		-13.1376953125

		2/21/06		7:21:02 PM		-13.8408203125

		2/21/06		7:21:04 PM		-13.8408203125

		2/21/06		7:21:06 PM		-12.8095703125

		2/21/06		7:21:08 PM		-12.8095703125

		2/21/06		7:21:10 PM		-13.2260742188

		2/21/06		7:21:12 PM		-13.2260742188		0.3515780222

		2/21/06		7:21:14 PM		-12.5131835938

		2/21/06		7:21:20 PM		-12.5234375

		2/21/06		7:21:22 PM		-13.4370117188

		2/21/06		7:21:24 PM		-13.4370117188

		2/21/06		7:21:26 PM		-12.7021484375

		2/21/06		7:21:28 PM		-12.7021484375

		2/21/06		7:21:30 PM		-13.4780273438

		2/21/06		7:21:32 PM		-13.4780273438

		2/21/06		7:21:34 PM		-12.5869140625

		2/21/06		7:21:36 PM		-12.5869140625		0.4460904084

		2/21/06		7:21:38 PM		-12.8818359375

		2/21/06		7:21:40 PM		-12.8818359375

		2/21/06		7:21:42 PM		-13.7729492188

		2/21/06		7:21:44 PM		-13.7729492188

		2/21/06		7:21:46 PM		-12.9716796875

		2/21/06		7:21:48 PM		-12.9716796875

		2/21/06		7:21:50 PM		-13.5771484375

		2/21/06		7:21:52 PM		-13.5771484375

		2/21/06		7:21:54 PM		-12.3178710938

		2/21/06		7:21:56 PM		-12.3178710938		0.5489841636

		2/21/06		7:21:58 PM		-12.7202148438

		2/21/06		7:22:00 PM		-12.7202148438

		2/21/06		7:22:02 PM		-13.1875

		2/21/06		7:22:04 PM		-13.1875

		2/21/06		7:22:06 PM		-12.875

		2/21/06		7:22:08 PM		-12.875

		2/21/06		7:22:10 PM		-13.9477539063

		2/21/06		7:22:12 PM		-13.9477539063

		2/21/06		7:22:14 PM		-12.9184570313

		2/21/06		7:22:16 PM		-12.9184570313		0.4594022136

		2/21/06		7:22:18 PM		-13.6357421875

		2/21/06		7:22:20 PM		-13.6357421875

		2/21/06		7:22:22 PM		-13.078125

		2/21/06		7:22:24 PM		-13.078125

		2/21/06		7:22:26 PM		-12.736328125

		2/21/06		7:22:28 PM		-12.736328125

		2/21/06		7:22:30 PM		-13.6728515625

		2/21/06		7:22:32 PM		-13.6728515625

		2/21/06		7:22:34 PM		-12.4985351563

		2/21/06		7:22:36 PM		-12.4985351563		0.495920664

		2/21/06		7:22:38 PM		-13.2958984375

		2/21/06		7:22:40 PM		-13.2958984375

		2/21/06		7:22:42 PM		-12.5336914063

		2/21/06		7:22:44 PM		-12.5336914063

		2/21/06		7:22:46 PM		-12.6782226563

		2/21/06		7:22:48 PM		-12.6782226563

		2/21/06		7:22:50 PM		-13.998046875

		2/21/06		7:22:52 PM		-13.998046875

		2/21/06		7:22:54 PM		-13.2280273438

		2/21/06		7:22:56 PM		-13.2280273438		0.5475026819

		2/21/06		7:22:58 PM		-14.2241210938

		2/21/06		7:23:00 PM		-14.2241210938

		2/21/06		7:23:02 PM		-13.0063476563

		2/21/06		7:23:04 PM		-13.0063476563

		2/21/06		7:23:06 PM		-13.1118164063

		2/21/06		7:23:08 PM		-13.1118164063

		2/21/06		7:23:10 PM		-13.75390625

		2/21/06		7:23:12 PM		-13.75390625

		2/21/06		7:23:14 PM		-12.962890625

		2/21/06		7:23:16 PM		-12.962890625		0.5234084088

		2/21/06		7:23:18 PM		-13.9848632813

		2/21/06		7:23:20 PM		-13.9848632813

		2/21/06		7:23:22 PM		-12.9711914063

		2/21/06		7:23:24 PM		-12.9711914063

		2/21/06		7:23:26 PM		-13.486328125

		2/21/06		7:23:28 PM		-13.486328125

		2/21/06		7:23:30 PM		-13.53515625

		2/21/06		7:23:32 PM		-13.53515625

		2/21/06		7:23:34 PM		-13.2099609375

		2/21/06		7:23:36 PM		-13.2099609375		0.359241553

		2/21/06		7:23:38 PM		-14.4604492188

		2/21/06		7:23:40 PM		-14.4604492188

		2/21/06		7:23:42 PM		-13.2729492188

		2/21/06		7:23:44 PM		-13.2729492188

		2/21/06		7:23:46 PM		-13.7958984375

		2/21/06		7:23:48 PM		-13.7958984375

		2/21/06		7:23:50 PM		-13.056640625

		2/21/06		7:23:52 PM		-13.056640625

		2/21/06		7:23:54 PM		-12.7705078125

		2/21/06		7:23:56 PM		-12.7705078125		0.6300221234

		2/21/06		7:23:58 PM		-14.0756835938

		2/21/06		7:24:00 PM		-14.0756835938

		2/21/06		7:24:02 PM		-13.2104492188

		2/21/06		7:24:04 PM		-13.2104492188

		2/21/06		7:24:06 PM		-14.0810546875

		2/21/06		7:24:08 PM		-14.0810546875

		2/21/06		7:24:10 PM		-13.4052734375

		2/21/06		7:24:12 PM		-13.4052734375

		2/21/06		7:24:14 PM		-13.5498046875

		2/21/06		7:24:16 PM		-13.5498046875		0.3738999515

		2/21/06		7:24:18 PM		-15.0048828125

		2/21/06		7:24:20 PM		-15.0048828125

		2/21/06		7:24:22 PM		-14.1088867188

		2/21/06		7:24:24 PM		-14.1088867188

		2/21/06		7:24:26 PM		-14.94140625

		2/21/06		7:24:28 PM		-14.94140625

		2/21/06		7:24:30 PM		-13.9135742188

		2/21/06		7:24:32 PM		-13.9135742188

		2/21/06		7:24:34 PM		-13.9809570313

		2/21/06		7:24:36 PM		-13.9809570313		0.5067219401

		2/21/06		7:24:38 PM		-14.32421875

		2/21/06		7:24:40 PM		-14.32421875

		2/21/06		7:24:42 PM		-13.9228515625

		2/21/06		7:24:44 PM		-13.9228515625

		2/21/06		7:24:46 PM		-15.0380859375

		2/21/06		7:24:48 PM		-15.0380859375

		2/21/06		7:24:50 PM		-14.3115234375

		2/21/06		7:24:52 PM		-14.3115234375

		2/21/06		7:24:54 PM		-14.6796875

		2/21/06		7:24:56 PM		-14.6796875		0.3975884327

		2/21/06		7:24:58 PM		-14.4096679688

		2/21/06		7:25:00 PM		-14.4096679688

		2/21/06		7:25:02 PM		-13.9301757813

		2/21/06		7:25:04 PM		-13.9301757813

		2/21/06		7:25:06 PM		-14.9912109375

		2/21/06		7:25:08 PM		-14.9912109375

		2/21/06		7:25:10 PM		-14.1591796875

		2/21/06		7:25:12 PM		-14.1591796875

		2/21/06		7:25:14 PM		-14.6176757813

		2/21/06		7:25:16 PM		-14.6176757813		0.3868410202

		2/21/06		7:25:18 PM		-14.1982421875

		2/21/06		7:25:24 PM		-14.193359375

		2/21/06		7:25:26 PM		-15.5541992188

		2/21/06		7:25:28 PM		-15.5541992188

		2/21/06		7:25:30 PM		-14.9672851563

		2/21/06		7:25:32 PM		-14.9672851563

		2/21/06		7:25:34 PM		-15.5922851563

		2/21/06		7:25:36 PM		-15.5922851563

		2/21/06		7:25:38 PM		-14.7407226563

		2/21/06		7:25:40 PM		-14.7407226563		0.552262005

		2/21/06		7:25:42 PM		-14.5302734375

		2/21/06		7:25:44 PM		-14.5302734375

		2/21/06		7:25:46 PM		-14.884765625

		2/21/06		7:25:48 PM		-14.884765625

		2/21/06		7:25:50 PM		-14.1313476563

		2/21/06		7:25:52 PM		-14.1313476563

		2/21/06		7:25:54 PM		-14.8725585938

		2/21/06		7:25:56 PM		-14.8725585938

		2/21/06		7:25:58 PM		-14.228515625

		2/21/06		7:26:00 PM		-14.228515625		0.3309986048

		2/21/06		7:26:02 PM		-14.6376953125

		2/21/06		7:26:04 PM		-14.6376953125

		2/21/06		7:26:06 PM		-14.4877929688

		2/21/06		7:26:08 PM		-14.4877929688

		2/21/06		7:26:10 PM		-14.29296875

		2/21/06		7:26:12 PM		-14.29296875

		2/21/06		7:26:14 PM		-15.3403320313

		2/21/06		7:26:16 PM		-15.3403320313

		2/21/06		7:26:18 PM		-14.5952148438

		2/21/06		7:26:20 PM		-14.5952148438		0.3745605437

		2/21/06		7:26:22 PM		-14.7373046875

		2/21/06		7:26:24 PM		-14.7373046875

		2/21/06		7:26:26 PM		-13.984375

		2/21/06		7:26:28 PM		-13.984375

		2/21/06		7:26:30 PM		-13.6401367188

		2/21/06		7:26:32 PM		-13.6401367188

		2/21/06		7:26:34 PM		-14.6557617188

		2/21/06		7:26:36 PM		-14.6557617188

		2/21/06		7:26:38 PM		-14.1704101563

		2/21/06		7:26:40 PM		-14.1704101563		0.4346553541

		2/21/06		7:26:42 PM		-14.7280273438

		2/21/06		7:26:44 PM		-14.7280273438

		2/21/06		7:26:46 PM		-13.9848632813

		2/21/06		7:26:48 PM		-13.9848632813

		2/21/06		7:26:50 PM		-14.12890625

		2/21/06		7:26:52 PM		-14.12890625

		2/21/06		7:26:54 PM		-14.6708984375

		2/21/06		7:26:56 PM		-14.6708984375

		2/21/06		7:26:58 PM		-14.2387695313

		2/21/06		7:27:00 PM		-14.2387695313		0.3128576309

		2/21/06		7:27:02 PM		-14.7197265625

		2/21/06		7:27:04 PM		-14.7197265625

		2/21/06		7:27:06 PM		-13.7958984375

		2/21/06		7:27:08 PM		-13.7958984375

		2/21/06		7:27:10 PM		-13.861328125

		2/21/06		7:27:12 PM		-13.861328125

		2/21/06		7:27:14 PM		-13.6064453125

		2/21/06		7:27:16 PM		-13.6064453125

		2/21/06		7:27:18 PM		-13.5844726563

		2/21/06		7:27:20 PM		-13.5844726563		0.4394680746

		2/21/06		7:27:22 PM		-14.4677734375

		2/21/06		7:27:24 PM		-14.4677734375

		2/21/06		7:27:26 PM		-13.849609375

		2/21/06		7:27:28 PM		-13.849609375

		2/21/06		7:27:30 PM		-14.318359375

		2/21/06		7:27:32 PM		-14.318359375

		2/21/06		7:27:34 PM		-13.6821289063

		2/21/06		7:27:40 PM		-13.6733398438

		2/21/06		7:27:42 PM		-14.4428710938

		2/21/06		7:27:44 PM		-14.4428710938		0.342662424

		2/21/06		7:27:46 PM		-13.7084960938

		2/21/06		7:27:48 PM		-13.7084960938

		2/21/06		7:27:50 PM		-14.05078125

		2/21/06		7:27:52 PM		-14.05078125

		2/21/06		7:27:54 PM		-13.0966796875

		2/21/06		7:27:56 PM		-13.0966796875

		2/21/06		7:27:58 PM		-13.4682617188

		2/21/06		7:28:00 PM		-13.4682617188

		2/21/06		7:28:02 PM		-14.3408203125

		2/21/06		7:28:04 PM		-14.3408203125		0.4585050088

		2/21/06		7:28:06 PM		-14.0288085938

		2/21/06		7:28:08 PM		-14.0288085938

		2/21/06		7:28:10 PM		-14.7666015625

		2/21/06		7:28:12 PM		-14.7666015625

		2/21/06		7:28:14 PM		-0.2137832642

		2/21/06		7:28:16 PM		-0.2137832642

		2/21/06		7:28:18 PM		2.615234375

		2/21/06		7:28:20 PM		2.615234375

		2/21/06		7:28:22 PM		2.0755615234

		2/21/06		7:28:24 PM		2.0755615234		8.2701096381

		2/21/06		7:28:26 PM		0.6202697754

		2/21/06		7:28:28 PM		0.6202697754

		2/21/06		7:28:30 PM		-1.5579223633

		2/21/06		7:28:32 PM		-1.5579223633

		2/21/06		7:28:34 PM		-2.3160400391

		2/21/06		7:28:36 PM		-2.3160400391

		2/21/06		7:28:38 PM		-4.4736328125

		2/21/06		7:28:40 PM		-4.4736328125

		2/21/06		7:28:42 PM		-5.1398925781

		2/21/06		7:28:44 PM		-5.1398925781		2.1855446563

		2/21/06		7:28:46 PM		-6.75

		2/21/06		7:28:48 PM		-6.75

		2/21/06		7:28:50 PM		-8.892578125

		2/21/06		7:28:52 PM		-8.892578125

		2/21/06		7:28:54 PM		-9.3100585938

		2/21/06		7:28:56 PM		-9.3100585938

		2/21/06		7:28:58 PM		-10.9125976563

		2/21/06		7:29:00 PM		-10.9125976563

		2/21/06		7:29:02 PM		-10.5888671875

		2/21/06		7:29:04 PM		-10.5888671875		1.5584766247

		2/21/06		7:29:06 PM		-11.505859375

		2/21/06		7:29:08 PM		-11.505859375

		2/21/06		7:29:10 PM		-12.908203125

		2/21/06		7:29:12 PM		-12.908203125

		2/21/06		7:29:14 PM		-12.7578125

		2/21/06		7:29:16 PM		-12.7578125

		2/21/06		7:29:18 PM		-13.9731445313

		2/21/06		7:29:20 PM		-13.9731445313

		2/21/06		7:29:22 PM		-13.0961914063

		2/21/06		7:29:24 PM		-13.0961914063		0.8354172019

		2/21/06		7:29:26 PM		-13.6484375

		2/21/06		7:29:28 PM		-13.6484375

		2/21/06		7:29:30 PM		-13.7231445313

		2/21/06		7:29:32 PM		-13.7231445313

		2/21/06		7:29:34 PM		-13.1064453125

		2/21/06		7:29:36 PM		-13.1064453125

		2/21/06		7:29:38 PM		-13.8657226563

		2/21/06		7:29:40 PM		-13.8657226563

		2/21/06		7:29:42 PM		-12.4985351563

		2/21/06		7:29:44 PM		-12.4985351563		0.5326828526

		2/21/06		7:29:46 PM		-12.970703125

		2/21/06		7:29:48 PM		-12.970703125

		2/21/06		7:29:50 PM		-12.1381835938

		2/21/06		7:29:52 PM		-12.1381835938

		2/21/06		7:29:54 PM		-11.80078125

		2/21/06		7:29:56 PM		-11.80078125

		2/21/06		7:29:58 PM		-12.9404296875

		2/21/06		7:30:00 PM		-12.9404296875

		2/21/06		7:30:02 PM		-11.974609375

		2/21/06		7:30:04 PM		-11.974609375		0.5207236213

		2/21/06		7:30:06 PM		-12.759765625

		2/21/06		7:30:08 PM		-12.759765625

		2/21/06		7:30:10 PM		-11.8139648438

		2/21/06		7:30:12 PM		-11.8139648438

		2/21/06		7:30:14 PM		-11.7412109375

		2/21/06		7:30:16 PM		-11.7412109375

		2/21/06		7:30:18 PM		-12.9477539063

		2/21/06		7:30:20 PM		-12.9477539063

		2/21/06		7:30:22 PM		-12.0717773438

		2/21/06		7:30:24 PM		-12.0717773438		0.5219728948

		2/21/06		7:30:26 PM		-13.0224609375

		2/21/06		7:30:28 PM		-13.0224609375

		2/21/06		7:30:30 PM		-11.9516601563

		2/21/06		7:30:32 PM		-11.9516601563

		2/21/06		7:30:34 PM		-12.3046875

		2/21/06		7:30:36 PM		-12.3046875

		2/21/06		7:30:38 PM		-13.2407226563

		2/21/06		7:30:40 PM		-13.2407226563

		2/21/06		7:30:42 PM		-12.69921875

		2/21/06		7:30:44 PM		-12.69921875		0.4936996026

		2/21/06		7:30:46 PM		-13.7915039063

		2/21/06		7:30:48 PM		-13.7915039063

		2/21/06		7:30:50 PM		-12.681640625

		2/21/06		7:30:52 PM		-12.681640625

		2/21/06		7:30:54 PM		-13.0522460938

		2/21/06		7:30:56 PM		-13.0522460938

		2/21/06		7:30:58 PM		-12.6577148438

		2/21/06		7:31:00 PM		-12.6577148438

		2/21/06		7:31:02 PM		-12.15234375

		2/21/06		7:31:04 PM		-12.15234375		0.5730843408

		2/21/06		7:31:06 PM		-13.3334960938

		2/21/06		7:31:08 PM		-13.3334960938

		2/21/06		7:31:10 PM		-12.2885742188

		2/21/06		7:31:12 PM		-12.2885742188

		2/21/06		7:31:14 PM		-12.8549804688

		2/21/06		7:31:16 PM		-12.8549804688

		2/21/06		7:31:18 PM		-12.2651367188

		2/21/06		7:31:20 PM		-12.2651367188

		2/21/06		7:31:22 PM		-12.1459960938

		2/21/06		7:31:24 PM		-12.1459960938		0.4751069958

		2/21/06		7:31:26 PM		-13.5717773438

		2/21/06		7:31:28 PM		-13.5717773438

		2/21/06		7:31:30 PM		-12.6743164063

		2/21/06		7:31:32 PM		-12.6743164063

		2/21/06		7:31:34 PM		-13.388671875

		2/21/06		7:31:36 PM		-13.388671875

		2/21/06		7:31:38 PM		-12.3676757813

		2/21/06		7:31:40 PM		-12.3676757813

		2/21/06		7:31:42 PM		-12.1967773438

		2/21/06		7:31:44 PM		-12.1967773438		0.57750717

		2/21/06		7:31:46 PM		-13.2124023438

		2/21/06		7:31:48 PM		-13.2124023438

		2/21/06		7:31:50 PM		-12.5639648438

		2/21/06		7:31:52 PM		-12.5639648438

		2/21/06		7:31:54 PM		-13.57421875

		2/21/06		7:31:56 PM		-13.57421875

		2/21/06		7:31:58 PM		-13.01171875

		2/21/06		7:32:00 PM		-13.01171875

		2/21/06		7:32:02 PM		-13.4155273438

		2/21/06		7:32:04 PM		-13.4155273438		0.3702144588

		2/21/06		7:32:06 PM		-13.7041015625

		2/21/06		7:32:08 PM		-13.7041015625

		2/21/06		7:32:10 PM		-13.4135742188

		2/21/06		7:32:12 PM		-13.4135742188

		2/21/06		7:32:14 PM		-14.5336914063

		2/21/06		7:32:16 PM		-14.5336914063

		2/21/06		7:32:18 PM		-13.8208007813

		2/21/06		7:32:20 PM		-13.8208007813

		2/21/06		7:32:22 PM		-14.173828125

		2/21/06		7:32:24 PM		-14.173828125		0.4092112802

		2/21/06		7:32:26 PM		-13.8720703125

		2/21/06		7:32:28 PM		-13.8720703125

		2/21/06		7:32:30 PM		-13.6796875

		2/21/06		7:32:32 PM		-13.6796875

		2/21/06		7:32:34 PM		-14.9462890625

		2/21/06		7:32:36 PM		-14.9462890625

		2/21/06		7:32:38 PM		-14.40625

		2/21/06		7:32:40 PM		-14.40625

		2/21/06		7:32:42 PM		-15.0756835938

		2/21/06		7:32:44 PM		-15.0756835938		0.5873667825

		2/21/06		7:32:46 PM		-14.5546875

		2/21/06		7:32:48 PM		-14.5546875

		2/21/06		7:32:50 PM		-14.5004882813

		2/21/06		7:32:52 PM		-14.5004882813

		2/21/06		7:32:54 PM		-15.7788085938

		2/21/06		7:32:56 PM		-15.7788085938

		2/21/06		7:32:58 PM		-15.0874023438

		2/21/06		7:33:00 PM		-15.0874023438

		2/21/06		7:33:02 PM		-15.6962890625

		2/21/06		7:33:04 PM		-15.6962890625		0.5716469306

		2/21/06		7:33:06 PM		-15.064453125

		2/21/06		7:33:08 PM		-15.064453125

		2/21/06		7:33:10 PM		-15.1411132813

		2/21/06		7:33:12 PM		-15.1411132813

		2/21/06		7:33:14 PM		-15.2944335938

		2/21/06		7:33:16 PM		-15.2944335938

		2/21/06		7:33:18 PM		-14.8500976563

		2/21/06		7:33:20 PM		-14.8500976563

		2/21/06		7:33:22 PM		-15.6186523438

		2/21/06		7:33:24 PM		-15.6186523438		0.2700882272

		2/21/06		7:33:26 PM		-14.7744140625

		2/21/06		7:33:28 PM		-14.7744140625

		2/21/06		7:33:30 PM		-14.8872070313

		2/21/06		7:33:32 PM		-14.8872070313

		2/21/06		7:33:34 PM		-14.341796875

		2/21/06		7:33:36 PM		-14.341796875

		2/21/06		7:33:38 PM		-13.9213867188

		2/21/06		7:33:40 PM		-13.9213867188

		2/21/06		7:33:42 PM		-14.765625

		2/21/06		7:33:44 PM		-14.765625		0.3795780898

		2/21/06		7:33:46 PM		-14.1284179688

		2/21/06		7:33:48 PM		-14.1284179688

		2/21/06		7:33:50 PM		-14.3994140625

		2/21/06		7:33:52 PM		-14.3994140625

		2/21/06		7:33:54 PM		-13.6767578125

		2/21/06		7:33:56 PM		-13.6767578125

		2/21/06		7:33:58 PM		-13.7045898438

		2/21/06		7:34:00 PM		-13.7045898438

		2/21/06		7:34:02 PM		-14.8154296875

		2/21/06		7:34:04 PM		-14.8154296875		0.4540409346

		2/21/06		7:34:06 PM		-14.2749023438

		2/21/06		7:34:08 PM		-14.2749023438

		2/21/06		7:34:10 PM		-14.7534179688

		2/21/06		7:34:12 PM		-14.7534179688

		2/21/06		7:34:14 PM		-13.8276367188

		2/21/06		7:34:16 PM		-13.8276367188

		2/21/06		7:34:18 PM		-13.7919921875

		2/21/06		7:34:20 PM		-13.7919921875

		2/21/06		7:34:22 PM		-14.1015625

		2/21/06		7:34:24 PM		-14.1015625		0.369428286

		2/21/06		7:34:26 PM		-13.921875

		2/21/06		7:34:28 PM		-13.921875

		2/21/06		7:34:30 PM		-14.5766601563

		2/21/06		7:34:32 PM		-14.5766601563

		2/21/06		7:34:34 PM		-13.8427734375

		2/21/06		7:34:36 PM		-13.8427734375

		2/21/06		7:34:38 PM		-14.2670898438

		2/21/06		7:34:40 PM		-14.2670898438

		2/21/06		7:34:42 PM		-13.7788085938

		2/21/06		7:34:44 PM		-13.7788085938		0.3175032491

		2/21/06		7:34:46 PM		-13.6826171875

		2/21/06		7:34:48 PM		-13.6826171875

		2/21/06		7:34:50 PM		-14.4423828125

		2/21/06		7:34:52 PM		-14.4423828125

		2/21/06		7:34:54 PM		-13.572265625

		2/21/06		7:34:56 PM		-13.572265625

		2/21/06		7:34:58 PM		-13.8325195313

		2/21/06		7:35:00 PM		-13.8325195313

		2/21/06		7:35:02 PM		-12.9916992188

		2/21/06		7:35:04 PM		-12.9916992188		0.4914625746

		2/21/06		7:35:06 PM		-13.2612304688

		2/21/06		7:35:08 PM		-13.2612304688

		2/21/06		7:35:10 PM		-14.2373046875

		2/21/06		7:35:12 PM		-14.2373046875

		2/21/06		7:35:14 PM		-13.732421875

		2/21/06		7:35:16 PM		-13.732421875

		2/21/06		7:35:18 PM		-14.42578125

		2/21/06		7:35:20 PM		-14.42578125

		2/21/06		7:35:22 PM		-13.4033203125

		2/21/06		7:35:24 PM		-13.4033203125		0.4794233436

		2/21/06		7:35:26 PM		-13.6831054688

		2/21/06		7:35:28 PM		-13.6831054688

		2/21/06		7:35:30 PM		-14.0268554688

		2/21/06		7:35:32 PM		-14.0268554688

		2/21/06		7:35:34 PM		-13.58984375

		2/21/06		7:35:36 PM		-13.58984375

		2/21/06		7:35:38 PM		-14.15625

		2/21/06		7:35:40 PM		-14.15625

		2/21/06		7:35:42 PM		-13.078125

		2/21/06		7:35:44 PM		-13.078125		0.3983056476

		2/21/06		7:35:46 PM		-13.541015625

		2/21/06		7:35:48 PM		-13.541015625

		2/21/06		7:35:50 PM		-13.1254882813

		2/21/06		7:35:52 PM		-13.1254882813

		2/21/06		7:35:54 PM		-13.015625

		2/21/06		7:35:56 PM		-13.015625

		2/21/06		7:35:58 PM		-13.9077148438

		2/21/06		7:36:00 PM		-13.9077148438

		2/21/06		7:36:02 PM		-12.7998046875

		2/21/06		7:36:04 PM		-12.7998046875		0.4180614523

		2/21/06		7:36:06 PM		-13.3979492188

		2/21/06		7:36:08 PM		-13.3979492188

		2/21/06		7:36:10 PM		-12.439453125

		2/21/06		7:36:12 PM		-12.439453125

		2/21/06		7:36:14 PM		-12.3813476563

		2/21/06		7:36:16 PM		-12.3813476563

		2/21/06		7:36:18 PM		-13.1411132813

		2/21/06		7:36:20 PM		-13.1411132813

		2/21/06		7:36:22 PM		-12.2080078125

		2/21/06		7:36:24 PM		-12.2080078125		0.4926736681

		2/21/06		7:36:26 PM		-12.9692382813

		2/21/06		7:36:28 PM		-12.9692382813

		2/21/06		7:36:30 PM		-11.7934570313

		2/21/06		7:36:32 PM		-11.7934570313

		2/21/06		7:36:34 PM		-12.12890625

		2/21/06		7:36:36 PM		-12.12890625

		2/21/06		7:36:38 PM		-13.1484375

		2/21/06		7:36:40 PM		-13.1484375

		2/21/06		7:36:42 PM		-12.4497070313

		2/21/06		7:36:44 PM		-12.4497070313		0.5333495098

		2/21/06		7:36:46 PM		-13.3408203125

		2/21/06		7:36:48 PM		-13.3408203125

		2/21/06		7:36:50 PM		-12.1420898438

		2/21/06		7:36:52 PM		-12.1420898438

		2/21/06		7:36:54 PM		-12.5913085938

		2/21/06		7:36:56 PM		-12.5913085938

		2/21/06		7:36:58 PM		-12.2436523438

		2/21/06		7:37:00 PM		-12.2436523438

		2/21/06		7:37:02 PM		-11.9448242188

		2/21/06		7:37:04 PM		-11.9448242188		0.5177059017

		2/21/06		7:37:06 PM		-13.12109375

		2/21/06		7:37:08 PM		-13.12109375

		2/21/06		7:37:10 PM		-12.0712890625

		2/21/06		7:37:12 PM		-12.0712890625

		2/21/06		7:37:14 PM		-12.7958984375

		2/21/06		7:37:16 PM		-12.7958984375

		2/21/06		7:37:18 PM		-12.1918945313

		2/21/06		7:37:20 PM		-12.1918945313

		2/21/06		7:37:22 PM		-11.96875

		2/21/06		7:37:24 PM		-11.96875		0.4736645134

		2/21/06		7:37:26 PM		-13.1518554688

		2/21/06		7:37:28 PM		-13.1518554688

		2/21/06		7:37:30 PM		-12.0913085938

		2/21/06		7:37:32 PM		-12.0913085938

		2/21/06		7:37:34 PM		-12.9052734375

		2/21/06		7:37:36 PM		-12.9052734375

		2/21/06		7:37:38 PM		-11.896484375

		2/21/06		7:37:40 PM		-11.896484375

		2/21/06		7:37:42 PM		-12.03515625

		2/21/06		7:37:44 PM		-12.03515625		0.5377390367

		2/21/06		7:37:46 PM		-13.404296875

		2/21/06		7:37:48 PM		-13.404296875

		2/21/06		7:37:50 PM		-12.5903320313

		2/21/06		7:37:52 PM		-12.5903320313

		2/21/06		7:37:54 PM		-13.6806640625

		2/21/06		7:37:56 PM		-13.6806640625

		2/21/06		7:37:58 PM		-12.6772460938

		2/21/06		7:38:00 PM		-12.6772460938

		2/21/06		7:38:02 PM		-12.8759765625

		2/21/06		7:38:04 PM		-12.8759765625		0.4481307826

		2/21/06		7:38:06 PM		-13.2885742188

		2/21/06		7:38:08 PM		-13.2885742188

		2/21/06		7:38:10 PM		-12.7075195313

		2/21/06		7:38:12 PM		-12.7075195313

		2/21/06		7:38:14 PM		-13.880859375

		2/21/06		7:38:16 PM		-13.880859375

		2/21/06		7:38:18 PM		-12.8110351563

		2/21/06		7:38:20 PM		-12.8110351563

		2/21/06		7:38:22 PM		-13.263671875

		2/21/06		7:38:24 PM		-13.263671875		0.4394016897

		2/21/06		7:38:26 PM		-12.9189453125

		2/21/06		7:38:28 PM		-12.9189453125

		2/21/06		7:38:30 PM		-12.5961914063

		2/21/06		7:38:32 PM		-12.5961914063

		2/21/06		7:38:34 PM		-13.9213867188

		2/21/06		7:38:36 PM		-13.9213867188

		2/21/06		7:38:38 PM		-12.984375

		2/21/06		7:38:40 PM		-12.984375

		2/21/06		7:38:42 PM		-13.4985351563

		2/21/06		7:38:44 PM		-13.4985351563		0.4940298111

		2/21/06		7:38:46 PM		-12.8051757813

		2/21/06		7:38:48 PM		-12.8051757813

		2/21/06		7:38:50 PM		-12.5888671875

		2/21/06		7:38:52 PM		-12.5888671875

		2/21/06		7:38:54 PM		-13.9868164063

		2/21/06		7:38:56 PM		-13.9868164063

		2/21/06		7:38:58 PM		-13.19921875

		2/21/06		7:39:00 PM		-13.19921875

		2/21/06		7:39:02 PM		-13.9892578125

		2/21/06		7:39:04 PM		-13.9892578125		0.6158191218

		2/21/06		7:39:06 PM		-13.3647460938

		2/21/06		7:39:08 PM		-13.3647460938

		2/21/06		7:39:10 PM		-13.556640625

		2/21/06		7:39:12 PM		-13.556640625

		2/21/06		7:39:14 PM		-14.6953125

		2/21/06		7:39:16 PM		-14.6953125

		2/21/06		7:39:18 PM		-14.2524414063

		2/21/06		7:39:20 PM		-14.2524414063

		2/21/06		7:39:22 PM		-15.2387695313

		2/21/06		7:39:24 PM		-15.2387695313		0.735807669

		2/21/06		7:39:26 PM		-14.5991210938

		2/21/06		7:39:28 PM		-14.5991210938

		2/21/06		7:39:30 PM		-14.8583984375

		2/21/06		7:39:32 PM		-14.8583984375

		2/21/06		7:39:34 PM		-15.029296875

		2/21/06		7:39:36 PM		-15.029296875

		2/21/06		7:39:38 PM		-14.62890625

		2/21/06		7:39:40 PM		-14.62890625

		2/21/06		7:39:42 PM		-15.7456054688

		2/21/06		7:39:44 PM		-15.7456054688		0.4400518443

		2/21/06		7:39:46 PM		-15.1015625

		2/21/06		7:39:48 PM		-15.1015625

		2/21/06		7:39:50 PM		-15.4653320313

		2/21/06		7:39:52 PM		-15.4653320313

		2/21/06		7:39:54 PM		-14.974609375

		2/21/06		7:39:56 PM		-14.974609375

		2/21/06		7:39:58 PM		-14.66796875

		2/21/06		7:40:00 PM		-14.66796875

		2/21/06		7:40:02 PM		-15.8002929688

		2/21/06		7:40:04 PM		-15.8002929688		0.4148043147

		2/21/06		7:40:06 PM		-14.990234375

		2/21/06		7:40:08 PM		-14.990234375

		2/21/06		7:40:10 PM		-15.37890625

		2/21/06		7:40:12 PM		-15.37890625

		2/21/06		7:40:14 PM		-14.6762695313

		2/21/06		7:40:16 PM		-14.6762695313

		2/21/06		7:40:18 PM		-14.5419921875

		2/21/06		7:40:20 PM		-14.5419921875

		2/21/06		7:40:22 PM		-15.6459960938

		2/21/06		7:40:24 PM		-15.6459960938		0.4383438208

		2/21/06		7:40:26 PM		-15.0532226563

		2/21/06		7:40:28 PM		-15.0532226563

		2/21/06		7:40:30 PM		-15.69140625

		2/21/06		7:40:32 PM		-15.69140625

		2/21/06		7:40:34 PM		-14.9331054688

		2/21/06		7:40:36 PM		-14.9331054688

		2/21/06		7:40:38 PM		-14.9907226563

		2/21/06		7:40:40 PM		-14.9907226563

		2/21/06		7:40:42 PM		-14.9365234375

		2/21/06		7:40:44 PM		-14.9365234375		0.3041436801

		2/21/06		7:40:46 PM		-14.5239257813

		2/21/06		7:40:48 PM		-14.5239257813

		2/21/06		7:40:50 PM		-15.3032226563

		2/21/06		7:40:52 PM		-15.3032226563

		2/21/06		7:40:54 PM		-14.60546875

		2/21/06		7:40:56 PM		-14.60546875

		2/21/06		7:40:58 PM		-14.7924804688

		2/21/06		7:41:00 PM		-14.7924804688

		2/21/06		7:41:02 PM		-14.2080078125

		2/21/06		7:41:04 PM		-14.2080078125		0.3810890344

		2/21/06		7:41:06 PM		-13.9853515625

		2/21/06		7:41:08 PM		-13.9853515625

		2/21/06		7:41:10 PM		-14.9521484375

		2/21/06		7:41:12 PM		-14.9521484375

		2/21/06		7:41:14 PM		-14.2583007813

		2/21/06		7:41:16 PM		-14.2583007813

		2/21/06		7:41:18 PM		-14.611328125

		2/21/06		7:41:20 PM		-14.611328125

		2/21/06		7:41:22 PM		-13.7670898438

		2/21/06		7:41:28 PM		-13.76171875		0.4493975769

		2/21/06		7:41:30 PM		-14.7788085938

		2/21/06		7:41:32 PM		-14.7788085938

		2/21/06		7:41:34 PM		-14.39453125

		2/21/06		7:41:36 PM		-14.39453125

		2/21/06		7:41:38 PM		-14.8837890625

		2/21/06		7:41:40 PM		-14.8837890625

		2/21/06		7:41:42 PM		-14.03125

		2/21/06		7:41:44 PM		-14.03125

		2/21/06		7:41:46 PM		-14.181640625

		2/21/06		7:41:48 PM		-14.181640625		0.3485375748

		2/21/06		7:41:50 PM		-14.0600585938

		2/21/06		7:41:52 PM		-14.0600585938

		2/21/06		7:41:54 PM		-13.8017578125

		2/21/06		7:41:56 PM		-13.8017578125

		2/21/06		7:41:58 PM		-14.4545898438

		2/21/06		7:42:00 PM		-14.4545898438

		2/21/06		7:42:02 PM		-13.529296875

		2/21/06		7:42:04 PM		-13.529296875

		2/21/06		7:42:06 PM		-13.8740234375

		2/21/06		7:42:08 PM		-13.8740234375		0.3236183664

		2/21/06		7:42:10 PM		-13.3647460938

		2/21/06		7:42:12 PM		-13.3647460938

		2/21/06		7:42:14 PM		-13.4575195313

		2/21/06		7:42:16 PM		-13.4575195313

		2/21/06		7:42:18 PM		-14.240234375

		2/21/06		7:42:20 PM		-14.240234375

		2/21/06		7:42:22 PM		-13.4643554688

		2/21/06		7:42:24 PM		-13.4643554688

		2/21/06		7:42:26 PM		-13.9213867188

		2/21/06		7:42:28 PM		-13.9213867188		0.3549803717

		2/21/06		7:42:30 PM		-12.984375

		2/21/06		7:42:32 PM		-12.984375

		2/21/06		7:42:34 PM		-13.1821289063

		2/21/06		7:42:36 PM		-13.1821289063

		2/21/06		7:42:38 PM		-14.1630859375

		2/21/06		7:42:40 PM		-14.1630859375

		2/21/06		7:42:42 PM		-13.5180664063

		2/21/06		7:42:44 PM		-13.5180664063

		2/21/06		7:42:46 PM		-14.1796875

		2/21/06		7:42:48 PM		-14.1796875		0.5192467493

		2/21/06		7:42:50 PM		-13.2177734375

		2/21/06		7:42:52 PM		-13.2177734375

		2/21/06		7:42:54 PM		-13.69921875

		2/21/06		7:42:56 PM		-13.69921875

		2/21/06		7:42:58 PM		-13.861328125

		2/21/06		7:43:00 PM		-13.861328125

		2/21/06		7:43:02 PM		-13.615234375

		2/21/06		7:43:04 PM		-13.615234375

		2/21/06		7:43:06 PM		-14.43359375

		2/21/06		7:43:08 PM		-14.43359375		0.4170024282

		2/21/06		7:43:10 PM		-13.365234375

		2/21/06		7:43:12 PM		-13.365234375

		2/21/06		7:43:14 PM		-13.927734375

		2/21/06		7:43:16 PM		-13.927734375

		2/21/06		7:43:18 PM		-6.2900390625

		2/21/06		7:43:20 PM		-6.2900390625

		2/21/06		7:43:22 PM		-5.7756347656

		2/21/06		7:43:24 PM		-5.7756347656

		2/21/06		7:43:26 PM		-7.083984375

		2/21/06		7:43:28 PM		-7.083984375		3.7810386003

		2/21/06		7:43:30 PM		-6.7189941406

		2/21/06		7:43:32 PM		-6.7189941406

		2/21/06		7:43:34 PM		-8.0317382813

		2/21/06		7:43:36 PM		-8.0317382813

		2/21/06		7:43:38 PM		-7.4716796875

		2/21/06		7:43:40 PM		-7.4716796875

		2/21/06		7:43:42 PM		-8.1318359375

		2/21/06		7:43:44 PM		-8.1318359375

		2/21/06		7:43:46 PM		-9.5546875

		2/21/06		7:43:48 PM		-9.5546875		0.9836305848

		2/21/06		7:43:50 PM		-9.162109375

		2/21/06		7:43:52 PM		-9.162109375

		2/21/06		7:43:54 PM		-10.39453125

		2/21/06		7:43:56 PM		-10.39453125

		2/21/06		7:43:58 PM		-9.5961914063

		2/21/06		7:44:00 PM		-9.5961914063

		2/21/06		7:44:02 PM		-10.2319335938

		2/21/06		7:44:04 PM		-10.2319335938

		2/21/06		7:44:06 PM		-11.3701171875

		2/21/06		7:44:08 PM		-11.3701171875		0.7941202924

		2/21/06		7:44:10 PM		-11.1533203125

		2/21/06		7:44:12 PM		-11.1533203125

		2/21/06		7:44:14 PM		-12.396484375

		2/21/06		7:44:16 PM		-12.396484375

		2/21/06		7:44:18 PM		-11.3920898438

		2/21/06		7:44:20 PM		-11.3920898438

		2/21/06		7:44:22 PM		-12.0600585938

		2/21/06		7:44:24 PM		-12.0600585938

		2/21/06		7:44:26 PM		-11.8002929688

		2/21/06		7:44:28 PM		-11.8002929688		0.4714488684

		2/21/06		7:44:30 PM		-11.3212890625

		2/21/06		7:44:32 PM		-11.3212890625

		2/21/06		7:44:34 PM		-12.5903320313

		2/21/06		7:44:36 PM		-12.5903320313

		2/21/06		7:44:38 PM		-11.5649414063

		2/21/06		7:44:40 PM		-11.5649414063

		2/21/06		7:44:42 PM		-12.28515625

		2/21/06		7:44:44 PM		-12.28515625

		2/21/06		7:44:46 PM		-11.6040039063

		2/21/06		7:44:48 PM		-11.6040039063		0.5068600217

		2/21/06		7:44:50 PM		-11.4990234375

		2/21/06		7:44:52 PM		-11.4990234375

		2/21/06		7:44:54 PM		-12.8115234375

		2/21/06		7:44:56 PM		-12.8115234375

		2/21/06		7:44:58 PM		-11.9077148438

		2/21/06		7:45:00 PM		-11.9077148438

		2/21/06		7:45:02 PM		-12.76953125

		2/21/06		7:45:04 PM		-12.76953125

		2/21/06		7:45:06 PM		-11.6513671875

		2/21/06		7:45:08 PM		-11.6513671875		0.5869094947

		2/21/06		7:45:10 PM		-11.59765625

		2/21/06		7:45:12 PM		-11.59765625

		2/21/06		7:45:14 PM		-12.7231445313

		2/21/06		7:45:16 PM		-12.7231445313

		2/21/06		7:45:18 PM		-11.951171875

		2/21/06		7:45:20 PM		-11.951171875

		2/21/06		7:45:22 PM		-12.8642578125

		2/21/06		7:45:24 PM		-12.8642578125

		2/21/06		7:45:26 PM		-11.8037109375

		2/21/06		7:45:28 PM		-11.8037109375		0.5366512803

		2/21/06		7:45:30 PM		-11.9936523438

		2/21/06		7:45:32 PM		-11.9936523438

		2/21/06		7:45:34 PM		-12.2622070313

		2/21/06		7:45:36 PM		-12.2622070313

		2/21/06		7:45:38 PM		-11.6098632813

		2/21/06		7:45:40 PM		-11.6098632813

		2/21/06		7:45:42 PM		-12.6440429688

		2/21/06		7:45:44 PM		-12.6440429688

		2/21/06		7:45:46 PM		-11.5244140625

		2/21/06		7:45:48 PM		-11.5244140625		0.437604377

		2/21/06		7:45:50 PM		-11.8588867188

		2/21/06		7:45:52 PM		-11.8588867188

		2/21/06		7:45:54 PM		-11.4663085938

		2/21/06		7:45:56 PM		-11.4663085938

		2/21/06		7:45:58 PM		-11.08984375

		2/21/06		7:46:00 PM		-11.08984375

		2/21/06		7:46:02 PM		-12.4458007813

		2/21/06		7:46:04 PM		-12.4458007813

		2/21/06		7:46:06 PM		-11.791015625

		2/21/06		7:46:08 PM		-11.791015625		0.4742334036

		2/21/06		7:46:10 PM		-12.560546875

		2/21/06		7:46:12 PM		-12.560546875

		2/21/06		7:46:14 PM		-11.9438476563

		2/21/06		7:46:16 PM		-11.9438476563

		2/21/06		7:46:18 PM		-11.736328125

		2/21/06		7:46:20 PM		-11.736328125

		2/21/06		7:46:22 PM		-13.0698242188

		2/21/06		7:46:24 PM		-13.0698242188

		2/21/06		7:46:26 PM		-12.095703125

		2/21/06		7:46:28 PM		-12.095703125		0.5044389352

		2/21/06		7:46:30 PM		-12.62890625

		2/21/06		7:46:32 PM		-12.62890625

		2/21/06		7:46:34 PM		-11.8090820313

		2/21/06		7:46:36 PM		-11.8090820313

		2/21/06		7:46:38 PM		-11.7182617188

		2/21/06		7:46:40 PM		-11.7182617188

		2/21/06		7:46:42 PM		-12.3295898438

		2/21/06		7:46:44 PM		-12.3295898438

		2/21/06		7:46:46 PM		-11.7094726563

		2/21/06		7:46:48 PM		-11.7094726563		0.3934901973

		2/21/06		7:46:50 PM		-12.529296875

		2/21/06		7:46:52 PM		-12.529296875

		2/21/06		7:46:54 PM		-11.6791992188

		2/21/06		7:46:56 PM		-11.6791992188

		2/21/06		7:46:58 PM		-11.7412109375

		2/21/06		7:47:00 PM		-11.7412109375

		2/21/06		7:47:02 PM		-11.4741210938

		2/21/06		7:47:04 PM		-11.4741210938

		2/21/06		7:47:06 PM		-10.8618164063

		2/21/06		7:47:08 PM		-10.8618164063		0.5645544329

		2/21/06		7:47:10 PM		-11.8071289063

		2/21/06		7:47:12 PM		-11.8071289063

		2/21/06		7:47:14 PM		-11.0385742188

		2/21/06		7:47:16 PM		-11.0385742188

		2/21/06		7:47:18 PM		-11.3579101563

		2/21/06		7:47:20 PM		-11.3579101563

		2/21/06		7:47:22 PM		-10.8520507813

		2/21/06		7:47:24 PM		-10.8520507813

		2/21/06		7:47:26 PM		-10.712890625

		2/21/06		7:47:28 PM		-10.712890625		0.4129111351

		2/21/06		7:47:30 PM		-12.0561523438

		2/21/06		7:47:32 PM		-12.0561523438

		2/21/06		7:47:34 PM		-11.54296875

		2/21/06		7:47:36 PM		-11.54296875

		2/21/06		7:47:38 PM		-12.1293945313

		2/21/06		7:47:40 PM		-12.1293945313

		2/21/06		7:47:42 PM		-11.3134765625

		2/21/06		7:47:44 PM		-11.3134765625

		2/21/06		7:47:46 PM		-11.0727539063

		2/21/06		7:47:48 PM		-11.0727539063		0.4343671986

		2/21/06		7:47:50 PM		-11.7153320313

		2/21/06		7:47:52 PM		-11.7153320313

		2/21/06		7:47:54 PM		-11.3232421875

		2/21/06		7:47:56 PM		-11.3232421875

		2/21/06		7:47:58 PM		-11.9501953125

		2/21/06		7:48:00 PM		-11.9501953125

		2/21/06		7:48:02 PM		-11.2719726563

		2/21/06		7:48:04 PM		-11.2719726563

		2/21/06		7:48:06 PM		-11.486328125

		2/21/06		7:48:08 PM		-11.486328125		0.2667756732

		2/21/06		7:48:10 PM		-11.2802734375

		2/21/06		7:48:12 PM		-11.2802734375

		2/21/06		7:48:14 PM		-10.951171875

		2/21/06		7:48:16 PM		-10.951171875

		2/21/06		7:48:18 PM		-11.6108398438

		2/21/06		7:48:20 PM		-11.6108398438

		2/21/06		7:48:22 PM		-10.8359375

		2/21/06		7:48:24 PM		-10.8359375

		2/21/06		7:48:26 PM		-10.9599609375

		2/21/06		7:48:28 PM		-10.9599609375		0.2985619872

		2/21/06		7:48:30 PM		-10.3530273438

		2/21/06		7:48:32 PM		-10.3530273438

		2/21/06		7:48:34 PM		-10.326171875

		2/21/06		7:48:36 PM		-10.326171875

		2/21/06		7:48:38 PM		-11.376953125

		2/21/06		7:48:40 PM		-11.376953125

		2/21/06		7:48:42 PM		-11.0693359375

		2/21/06		7:48:44 PM		-11.0693359375

		2/21/06		7:48:46 PM		-11.6396484375

		2/21/06		7:48:48 PM		-11.6396484375		0.5612757417

		2/21/06		7:48:50 PM		-10.9267578125

		2/21/06		7:48:52 PM		-10.9267578125

		2/21/06		7:48:54 PM		-11.0903320313

		2/21/06		7:48:56 PM		-11.0903320313

		2/21/06		7:48:58 PM		-12.09375

		2/21/06		7:49:00 PM		-12.09375

		2/21/06		7:49:02 PM		-11.6235351563

		2/21/06		7:49:04 PM		-11.6235351563

		2/21/06		7:49:06 PM		-12.0688476563

		2/21/06		7:49:08 PM		-12.0688476563		0.5097784503

		2/21/06		7:49:10 PM		-10.9853515625

		2/21/06		7:49:12 PM		-10.9853515625

		2/21/06		7:49:14 PM		-11.2358398438

		2/21/06		7:49:16 PM		-11.2358398438

		2/21/06		7:49:18 PM		-11.1176757813

		2/21/06		7:49:20 PM		-11.1176757813

		2/21/06		7:49:22 PM		-10.9799804688

		2/21/06		7:49:24 PM		-10.9799804688

		2/21/06		7:49:26 PM		-11.7998046875

		2/21/06		7:49:28 PM		-11.7998046875		0.3195463119

		2/21/06		7:49:30 PM		-10.9594726563

		2/21/06		7:49:32 PM		-10.9594726563

		2/21/06		7:49:34 PM		-11.3833007813

		2/21/06		7:49:36 PM		-11.3833007813

		2/21/06		7:49:38 PM		-10.6137695313

		2/21/06		7:49:40 PM		-10.6137695313

		2/21/06		7:49:42 PM		-10.5166015625

		2/21/06		7:49:44 PM		-10.5166015625

		2/21/06		7:49:46 PM		-11.2934570313

		2/21/06		7:49:48 PM		-11.2934570313		0.3671608917

		2/21/06		7:49:50 PM		-10.5385742188

		2/21/06		7:49:52 PM		-10.5385742188

		2/21/06		7:49:54 PM		-11.1333007813

		2/21/06		7:49:56 PM		-11.1333007813

		2/21/06		7:49:58 PM		-10.2080078125

		2/21/06		7:50:00 PM		-10.2080078125

		2/21/06		7:50:02 PM		-10.5610351563

		2/21/06		7:50:04 PM		-10.5610351563

		2/21/06		7:50:06 PM		-11.6787109375

		2/21/06		7:50:08 PM		-11.6787109375		0.5489914982

		2/21/06		7:50:10 PM		-11.1982421875

		2/21/06		7:50:12 PM		-11.1982421875

		2/21/06		7:50:14 PM		-11.8784179688

		2/21/06		7:50:16 PM		-11.8784179688

		2/21/06		7:50:18 PM		-10.6166992188

		2/21/06		7:50:20 PM		-10.6166992188

		2/21/06		7:50:22 PM		-10.935546875

		2/21/06		7:50:28 PM		-10.9443359375

		2/21/06		7:50:30 PM		-10.4829101563

		2/21/06		7:50:32 PM		-10.4829101563		0.5219929413

		2/21/06		7:50:34 PM		-11.3432617188

		2/21/06		7:50:36 PM		-11.3432617188

		2/21/06		7:50:38 PM		-10.359375

		2/21/06		7:50:40 PM		-10.359375

		2/21/06		7:50:42 PM		-11.1552734375

		2/21/06		7:50:44 PM		-11.1552734375

		2/21/06		7:50:46 PM		-10.6352539063

		2/21/06		7:50:48 PM		-10.6352539063

		2/21/06		7:50:50 PM		-10.6181640625

		2/21/06		7:50:52 PM		-10.6181640625		0.3867901224

		2/21/06		7:50:54 PM		-11.60546875

		2/21/06		7:50:56 PM		-11.60546875

		2/21/06		7:50:58 PM		-10.5512695313

		2/21/06		7:51:00 PM		-10.5512695313

		2/21/06		7:51:02 PM		-11.2895507813

		2/21/06		7:51:04 PM		-11.2895507813

		2/21/06		7:51:06 PM		-10.1552734375

		2/21/06		7:51:08 PM		-10.1552734375

		2/21/06		7:51:10 PM		-10.1860351563

		2/21/06		7:51:12 PM		-10.1860351563		0.6207359323

		2/21/06		7:51:14 PM		-11.390625

		2/21/06		7:51:16 PM		-11.390625

		2/21/06		7:51:18 PM		-10.62109375

		2/21/06		7:51:20 PM		-10.62109375

		2/21/06		7:51:22 PM		-11.5537109375

		2/21/06		7:51:24 PM		-11.5537109375

		2/21/06		7:51:26 PM		-10.5390625

		2/21/06		7:51:28 PM		-10.5390625

		2/21/06		7:51:30 PM		-10.9072265625

		2/21/06		7:51:32 PM		-10.9072265625		0.4278619879

		2/21/06		7:51:34 PM		-11.2348632813

		2/21/06		7:51:36 PM		-11.2348632813

		2/21/06		7:51:38 PM		-10.5200195313

		2/21/06		7:51:40 PM		-10.5200195313

		2/21/06		7:51:42 PM		-11.5952148438

		2/21/06		7:51:44 PM		-11.5952148438

		2/21/06		7:51:46 PM		-10.3422851563

		2/21/06		7:51:48 PM		-10.3422851563

		2/21/06		7:51:50 PM		-10.7685546875

		2/21/06		7:51:52 PM		-10.7685546875		0.4871369404

		2/21/06		7:51:54 PM		-10.5166015625

		2/21/06		7:51:56 PM		-10.5166015625

		2/21/06		7:51:58 PM		-10.2446289063

		2/21/06		7:52:00 PM		-10.2446289063

		2/21/06		7:52:02 PM		-11.5810546875

		2/21/06		7:52:04 PM		-11.5810546875

		2/21/06		7:52:06 PM		-10.6909179688

		2/21/06		7:52:08 PM		-10.6909179688

		2/21/06		7:52:10 PM		-11.529296875

		2/21/06		7:52:12 PM		-11.529296875		0.5733507211

		2/21/06		7:52:14 PM		-10.6513671875

		2/21/06		7:52:16 PM		-10.6513671875

		2/21/06		7:52:18 PM		-10.34375

		2/21/06		7:52:20 PM		-10.34375

		2/21/06		7:52:22 PM		-11.6376953125

		2/21/06		7:52:24 PM		-11.6376953125

		2/21/06		7:52:26 PM		-10.5810546875

		2/21/06		7:52:28 PM		-10.5810546875

		2/21/06		7:52:30 PM		-11.3540039063

		2/21/06		7:52:32 PM		-11.3540039063		0.5211847773

		2/21/06		7:52:34 PM		-10.5322265625

		2/21/06		7:52:36 PM		-10.5322265625

		2/21/06		7:52:38 PM		-10.7749023438

		2/21/06		7:52:40 PM		-10.7749023438

		2/21/06		7:52:42 PM		-12.0146484375

		2/21/06		7:52:44 PM		-12.0146484375

		2/21/06		7:52:46 PM		-11.3325195313

		2/21/06		7:52:48 PM		-11.3325195313

		2/21/06		7:52:50 PM		-12.447265625

		2/21/06		7:52:52 PM		-12.447265625		0.7631552099

		2/21/06		7:52:54 PM		-11.3852539063

		2/21/06		7:52:56 PM		-11.3852539063

		2/21/06		7:52:58 PM		-11.529296875

		2/21/06		7:53:00 PM		-11.529296875

		2/21/06		7:53:02 PM		-11.4833984375

		2/21/06		7:53:04 PM		-11.4833984375

		2/21/06		7:53:06 PM		-10.8974609375

		2/21/06		7:53:08 PM		-10.8974609375

		2/21/06		7:53:10 PM		-12.0483398438

		2/21/06		7:53:12 PM		-12.0483398438		0.3867665613

		2/21/06		7:53:14 PM		-11.2373046875

		2/21/06		7:53:16 PM		-11.2373046875

		2/21/06		7:53:18 PM		-11.6982421875

		2/21/06		7:53:20 PM		-11.6982421875

		2/21/06		7:53:22 PM		-11.2709960938

		2/21/06		7:53:24 PM		-11.2709960938

		2/21/06		7:53:26 PM		-11.078125

		2/21/06		7:53:28 PM		-11.078125

		2/21/06		7:53:30 PM		-12.4438476563

		2/21/06		7:53:32 PM		-12.4438476563		0.5204986107

		2/21/06		7:53:34 PM		-11.6171875

		2/21/06		7:53:36 PM		-11.6171875

		2/21/06		7:53:38 PM		-12.2260742188

		2/21/06		7:53:40 PM		-12.2260742188

		2/21/06		7:53:42 PM		-11.7114257813

		2/21/06		7:53:48 PM		-11.7172851563

		2/21/06		7:53:50 PM		-13.1879882813

		2/21/06		7:53:52 PM		-13.1879882813

		2/21/06		7:53:54 PM		-12.8120117188

		2/21/06		7:53:56 PM		-12.8120117188		0.6437220365

		2/21/06		7:53:58 PM		-13.7709960938

		2/21/06		7:54:00 PM		-13.7709960938

		2/21/06		7:54:02 PM		-13.3134765625

		2/21/06		7:54:04 PM		-13.3134765625

		2/21/06		7:54:06 PM		-13.64453125

		2/21/06		7:54:08 PM		-13.64453125

		2/21/06		7:54:10 PM		-14.0903320313

		2/21/06		7:54:12 PM		-14.0903320313

		2/21/06		7:54:14 PM		-13.5405273438

		2/21/06		7:54:16 PM		-13.5405273438		0.2713671388

		2/21/06		7:54:18 PM		-14.4267578125

		2/21/06		7:54:20 PM		-14.4267578125

		2/21/06		7:54:22 PM		-13.6030273438

		2/21/06		7:54:24 PM		-13.6030273438

		2/21/06		7:54:26 PM		-13.7436523438

		2/21/06		7:54:28 PM		-13.7436523438

		2/21/06		7:54:30 PM		-13.3784179688

		2/21/06		7:54:32 PM		-13.3784179688

		2/21/06		7:54:34 PM		-13.1625976563

		2/21/06		7:54:36 PM		-13.1625976563		0.4533374741

		2/21/06		7:54:38 PM		-14.3076171875

		2/21/06		7:54:40 PM		-14.3076171875

		2/21/06		7:54:42 PM		-13.671875

		2/21/06		7:54:44 PM		-13.671875

		2/21/06		7:54:46 PM		-14.052734375

		2/21/06		7:54:48 PM		-14.052734375

		2/21/06		7:54:50 PM		-13.37890625

		2/21/06		7:54:52 PM		-13.37890625

		2/21/06		7:54:54 PM		-13.0634765625

		2/21/06		7:54:56 PM		-13.0634765625		0.4720041307

		2/21/06		7:54:58 PM		-14.1245117188

		2/21/06		7:55:00 PM		-14.1245117188

		2/21/06		7:55:02 PM		-13.4008789063

		2/21/06		7:55:04 PM		-13.4008789063

		2/21/06		7:55:06 PM		-13.7709960938

		2/21/06		7:55:08 PM		-13.7709960938

		2/21/06		7:55:10 PM		-13.015625

		2/21/06		7:55:12 PM		-13.015625

		2/21/06		7:55:14 PM		-13.1298828125

		2/21/06		7:55:16 PM		-13.1298828125		0.4331305641

		2/21/06		7:55:18 PM		-13.3725585938

		2/21/06		7:55:20 PM		-13.3725585938

		2/21/06		7:55:22 PM		-13.0756835938

		2/21/06		7:55:24 PM		-13.0756835938

		2/21/06		7:55:26 PM		-13.828125

		2/21/06		7:55:28 PM		-13.828125

		2/21/06		7:55:30 PM		-13.0239257813

		2/21/06		7:55:32 PM		-13.0239257813

		2/21/06		7:55:34 PM		-13.1103515625

		2/21/06		7:55:36 PM		-13.1103515625		0.3144961542

		2/21/06		7:55:38 PM		-12.6762695313

		2/21/06		7:55:40 PM		-12.6762695313

		2/21/06		7:55:42 PM		-12.4047851563

		2/21/06		7:55:44 PM		-12.4047851563

		2/21/06		7:55:46 PM		-13.1538085938

		2/21/06		7:55:48 PM		-13.1538085938

		2/21/06		7:55:50 PM		-12.5

		2/21/06		7:55:52 PM		-12.5

		2/21/06		7:55:54 PM		-12.9086914063

		2/21/06		7:55:56 PM		-12.9086914063		0.2879381462

		2/21/06		7:55:58 PM		-12.1616210938

		2/21/06		7:56:00 PM		-12.1616210938

		2/21/06		7:56:02 PM		-12.2026367188

		2/21/06		7:56:04 PM		-12.2026367188

		2/21/06		7:56:06 PM		-13.2177734375

		2/21/06		7:56:08 PM		-13.2177734375

		2/21/06		7:56:10 PM		-12.650390625

		2/21/06		7:56:12 PM		-12.650390625

		2/21/06		7:56:14 PM		-13.0317382813

		2/21/06		7:56:16 PM		-13.0317382813		0.4488748164

		2/21/06		7:56:18 PM		-12.0146484375

		2/21/06		7:56:20 PM		-12.0146484375

		2/21/06		7:56:22 PM		-12.1372070313

		2/21/06		7:56:24 PM		-12.1372070313

		2/21/06		7:56:26 PM		-12.623046875

		2/21/06		7:56:28 PM		-12.623046875

		2/21/06		7:56:30 PM		-12.4541015625

		2/21/06		7:56:32 PM		-12.4541015625

		2/21/06		7:56:34 PM		-13.2094726563

		2/21/06		7:56:36 PM		-13.2094726563		0.4439786033

		2/21/06		7:56:38 PM		-12.37109375

		2/21/06		7:56:40 PM		-12.37109375

		2/21/06		7:56:42 PM		-12.9418945313

		2/21/06		7:56:44 PM		-12.9418945313

		2/21/06		7:56:46 PM		-12.5541992188

		2/21/06		7:56:48 PM		-12.5541992188

		2/21/06		7:56:50 PM		-12.48046875

		2/21/06		7:56:52 PM		-12.48046875

		2/21/06		7:56:54 PM		-13.1616210938

		2/21/06		7:56:56 PM		-13.1616210938		0.3159539149

		2/21/06		7:56:58 PM		-12.2270507813

		2/21/06		7:57:00 PM		-12.2270507813

		2/21/06		7:57:02 PM		-12.7158203125

		2/21/06		7:57:04 PM		-12.7158203125

		2/21/06		7:57:06 PM		-11.9809570313

		2/21/06		7:57:08 PM		-11.9809570313

		2/21/06		7:57:10 PM		-12.2866210938

		2/21/06		7:57:12 PM		-12.2866210938

		2/21/06		7:57:14 PM		-13.341796875

		2/21/06		7:57:16 PM		-13.341796875		0.5042247938

		2/21/06		7:57:18 PM		-12.7485351563

		2/21/06		7:57:20 PM		-12.7485351563

		2/21/06		7:57:22 PM		-13.521484375

		2/21/06		7:57:24 PM		-13.521484375

		2/21/06		7:57:26 PM		-12.4013671875

		2/21/06		7:57:28 PM		-12.4013671875

		2/21/06		7:57:30 PM		-12.6806640625

		2/21/06		7:57:32 PM		-12.6806640625

		2/21/06		7:57:34 PM		-13.466796875

		2/21/06		7:57:36 PM		-13.466796875		0.4730170996

		2/21/06		7:57:38 PM		-12.802734375

		2/21/06		7:57:40 PM		-12.802734375

		2/21/06		7:57:42 PM		-13.4819335938

		2/21/06		7:57:44 PM		-13.4819335938

		2/21/06		7:57:46 PM		-12.35546875

		2/21/06		7:57:48 PM		-12.35546875

		2/21/06		7:57:50 PM		-12.9721679688

		2/21/06		7:57:52 PM		-12.9721679688

		2/21/06		7:57:54 PM		-12.8178710938

		2/21/06		7:57:56 PM		-12.8178710938		0.381692104

		2/21/06		7:57:58 PM		-12.5737304688

		2/21/06		7:58:00 PM		-12.5737304688

		2/21/06		7:58:02 PM		-13.62890625

		2/21/06		7:58:04 PM		-13.62890625

		2/21/06		7:58:06 PM		-12.529296875

		2/21/06		7:58:08 PM		-12.529296875

		2/21/06		7:58:10 PM		-13.162109375

		2/21/06		7:58:12 PM		-13.162109375

		2/21/06		7:58:14 PM		-12.19140625

		2/21/06		7:58:16 PM		-12.19140625		0.5398791824

		2/21/06		7:58:18 PM		0.4375762939

		2/21/06		7:58:20 PM		0.4375762939

		2/21/06		7:58:22 PM		0.034078598

		2/21/06		7:58:24 PM		0.034078598

		2/21/06		7:58:26 PM		-0.127204895

		2/21/06		7:58:28 PM		-0.127204895

		2/21/06		7:58:30 PM		-2.3039550781

		2/21/06		7:58:32 PM		-2.3039550781

		2/21/06		7:58:34 PM		-2.6899414063

		2/21/06		7:58:36 PM		-2.6899414063		1.3686439917

		2/21/06		7:58:38 PM		-4.2182617188

		2/21/06		7:58:40 PM		-4.2182617188

		2/21/06		7:58:42 PM		-6.609375

		2/21/06		7:58:44 PM		-6.609375

		2/21/06		7:58:46 PM		-7.0065917969

		2/21/06		7:58:48 PM		-7.0065917969

		2/21/06		7:58:50 PM		-8.9521484375

		2/21/06		7:58:52 PM		-8.9521484375

		2/21/06		7:58:54 PM		-8.5610351563

		2/21/06		7:58:56 PM		-8.5610351563		1.7710181914

		2/21/06		7:58:58 PM		-9.6318359375

		2/21/06		7:59:00 PM		-9.6318359375

		2/21/06		7:59:02 PM		-10.4912109375

		2/21/06		7:59:04 PM		-10.4912109375

		2/21/06		7:59:06 PM		-10.5913085938

		2/21/06		7:59:08 PM		-10.5913085938

		2/21/06		7:59:10 PM		-12.1865234375

		2/21/06		7:59:12 PM		-12.1865234375

		2/21/06		7:59:14 PM		-11.4936523438

		2/21/06		7:59:16 PM		-11.4936523438		0.9280780499

		2/21/06		7:59:18 PM		-12.2456054688

		2/21/06		7:59:20 PM		-12.2456054688

		2/21/06		7:59:22 PM		-11.8833007813

		2/21/06		7:59:24 PM		-11.8833007813

		2/21/06		7:59:26 PM		-11.408203125

		2/21/06		7:59:28 PM		-11.408203125

		2/21/06		7:59:30 PM		-12.5727539063

		2/21/06		7:59:32 PM		-12.5727539063

		2/21/06		7:59:34 PM		-11.3041992188

		2/21/06		7:59:36 PM		-11.3041992188		0.5093973583

		2/21/06		7:59:38 PM		-11.8325195313

		2/21/06		7:59:40 PM		-11.8325195313

		2/21/06		7:59:42 PM		-10.9360351563

		2/21/06		7:59:44 PM		-10.9360351563

		2/21/06		7:59:46 PM		-10.7368164063

		2/21/06		7:59:48 PM		-10.7368164063

		2/21/06		7:59:50 PM		-12.1782226563

		2/21/06		7:59:52 PM		-12.1782226563

		2/21/06		7:59:54 PM		-11.3955078125

		2/21/06		7:59:56 PM		-11.3955078125		0.566970168

		2/21/06		7:59:58 PM		-12.3071289063

		2/21/06		8:00:00 PM		-12.3071289063

		2/21/06		8:00:02 PM		-11.4350585938

		2/21/06		8:00:04 PM		-11.4350585938

		2/21/06		8:00:06 PM		-11.4672851563

		2/21/06		8:00:08 PM		-11.4672851563

		2/21/06		8:00:10 PM		-12.1665039063

		2/21/06		8:00:12 PM		-12.1665039063

		2/21/06		8:00:14 PM		-11.3842773438

		2/21/06		8:00:16 PM		-11.3842773438		0.4207707022

		2/21/06		8:00:18 PM		-12.2700195313

		2/21/06		8:00:20 PM		-12.2700195313

		2/21/06		8:00:22 PM		-11.3818359375

		2/21/06		8:00:24 PM		-11.3818359375

		2/21/06		8:00:26 PM		-11.6616210938

		2/21/06		8:00:28 PM		-11.6616210938

		2/21/06		8:00:30 PM		-11.8603515625

		2/21/06		8:00:32 PM		-11.8603515625

		2/21/06		8:00:34 PM		-11.5498046875

		2/21/06		8:00:36 PM		-11.5498046875		0.3217633726

		2/21/06		8:00:38 PM		-12.6958007813

		2/21/06		8:00:40 PM		-12.6958007813

		2/21/06		8:00:42 PM		-11.92578125

		2/21/06		8:00:44 PM		-11.92578125

		2/21/06		8:00:46 PM		-12.2622070313

		2/21/06		8:00:48 PM		-12.2622070313

		2/21/06		8:00:50 PM		-11.7001953125

		2/21/06		8:00:52 PM		-11.7001953125

		2/21/06		8:00:54 PM		-11.2182617188

		2/21/06		8:00:56 PM		-11.2182617188		0.5273784108

		2/21/06		8:00:58 PM		-12.3491210938

		2/21/06		8:01:00 PM		-12.3491210938

		2/21/06		8:01:02 PM		-11.6010742188

		2/21/06		8:01:04 PM		-11.6010742188

		2/21/06		8:01:06 PM		-12.1655273438

		2/21/06		8:01:08 PM		-12.1655273438

		2/21/06		8:01:10 PM		-11.6455078125

		2/21/06		8:01:12 PM		-11.6455078125

		2/21/06		8:01:14 PM		-11.673828125

		2/21/06		8:01:16 PM		-11.673828125		0.3254561459

		2/21/06		8:01:18 PM		-12.7309570313

		2/21/06		8:01:20 PM		-12.7309570313

		2/21/06		8:01:22 PM		-11.9677734375

		2/21/06		8:01:24 PM		-11.9677734375

		2/21/06		8:01:26 PM		-12.5185546875

		2/21/06		8:01:28 PM		-12.5185546875

		2/21/06		8:01:30 PM		-11.533203125

		2/21/06		8:01:32 PM		-11.533203125

		2/21/06		8:01:34 PM		-11.3334960938

		2/21/06		8:01:36 PM		-11.3334960938		0.5705653729

		2/21/06		8:01:38 PM		-11.3627929688

		2/21/06		8:01:40 PM		-11.3627929688

		2/21/06		8:01:42 PM		-10.90234375

		2/21/06		8:01:44 PM		-10.90234375

		2/21/06		8:01:46 PM		-11.8271484375

		2/21/06		8:01:48 PM		-11.8271484375

		2/21/06		8:01:50 PM		-11.111328125

		2/21/06		8:01:52 PM		-11.111328125

		2/21/06		8:01:54 PM		-11.42578125

		2/21/06		8:01:56 PM		-11.42578125		0.3293186014

		2/21/06		8:01:58 PM		-10.970703125

		2/21/06		8:02:00 PM		-10.970703125

		2/21/06		8:02:02 PM		-10.6791992188

		2/21/06		8:02:04 PM		-10.6791992188

		2/21/06		8:02:06 PM		-11.7080078125

		2/21/06		8:02:08 PM		-11.7080078125

		2/21/06		8:02:10 PM		-11.044921875

		2/21/06		8:02:12 PM		-11.044921875

		2/21/06		8:02:14 PM		-11.30078125

		2/21/06		8:02:16 PM		-11.30078125		0.3646975965

		2/21/06		8:02:18 PM		-10.626953125

		2/21/06		8:02:20 PM		-10.626953125

		2/21/06		8:02:22 PM		-10.546875

		2/21/06		8:02:24 PM		-10.546875

		2/21/06		8:02:26 PM		-11.6743164063

		2/21/06		8:02:28 PM		-11.6743164063

		2/21/06		8:02:30 PM		-11.2846679688

		2/21/06		8:02:32 PM		-11.2846679688

		2/21/06		8:02:34 PM		-11.9052734375

		2/21/06		8:02:36 PM		-11.9052734375		0.5743054198

		2/21/06		8:02:38 PM		-10.9946289063

		2/21/06		8:02:40 PM		-10.9946289063

		2/21/06		8:02:42 PM		-10.9638671875

		2/21/06		8:02:44 PM		-10.9638671875

		2/21/06		8:02:46 PM		-11.0620117188

		2/21/06		8:02:48 PM		-11.0620117188

		2/21/06		8:02:50 PM		-10.7465820313

		2/21/06		8:02:52 PM		-10.7465820313

		2/21/06		8:02:54 PM		-11.3193359375

		2/21/06		8:02:56 PM		-11.3193359375		0.1942976564

		2/21/06		8:02:58 PM		-10.5180664063

		2/21/06		8:03:00 PM		-10.5180664063

		2/21/06		8:03:02 PM		-10.7612304688

		2/21/06		8:03:04 PM		-10.7612304688

		2/21/06		8:03:06 PM		-10.3017578125

		2/21/06		8:03:08 PM		-10.3017578125

		2/21/06		8:03:10 PM		-10.314453125

		2/21/06		8:03:12 PM		-10.314453125

		2/21/06		8:03:14 PM		-11.330078125

		2/21/06		8:03:16 PM		-11.330078125		0.4016715252

		2/21/06		8:03:18 PM		-10.708984375

		2/21/06		8:03:20 PM		-10.708984375

		2/21/06		8:03:22 PM		-11.1840820313

		2/21/06		8:03:24 PM		-11.1840820313

		2/21/06		8:03:26 PM		-10.3188476563

		2/21/06		8:03:28 PM		-10.3188476563

		2/21/06		8:03:30 PM		-10.3754882813

		2/21/06		8:03:32 PM		-10.3754882813

		2/21/06		8:03:34 PM		-11.3422851563

		2/21/06		8:03:36 PM		-11.3422851563		0.4373163231

		2/21/06		8:03:38 PM		-10.9282226563

		2/21/06		8:03:40 PM		-10.9282226563

		2/21/06		8:03:42 PM		-11.4350585938

		2/21/06		8:03:44 PM		-11.4350585938

		2/21/06		8:03:46 PM		-10.4907226563

		2/21/06		8:03:48 PM		-10.4907226563

		2/21/06		8:03:50 PM		-10.8442382813

		2/21/06		8:03:52 PM		-10.8442382813

		2/21/06		8:03:54 PM		-11.048828125

		2/21/06		8:03:56 PM		-11.048828125		0.3223671452

		2/21/06		8:03:58 PM		-10.7075195313

		2/21/06		8:04:00 PM		-10.7075195313

		2/21/06		8:04:02 PM		-11.3637695313

		2/21/06		8:04:04 PM		-11.3637695313

		2/21/06		8:04:06 PM		-10.3247070313

		2/21/06		8:04:08 PM		-10.3247070313

		2/21/06		8:04:10 PM		-10.6884765625

		2/21/06		8:04:12 PM		-10.6884765625

		2/21/06		8:04:14 PM		-10.1884765625

		2/21/06		8:04:16 PM		-10.1884765625		0.4302376479

		2/21/06		8:04:18 PM		-10.19921875

		2/21/06		8:04:20 PM		-10.19921875

		2/21/06		8:04:22 PM		-11.0048828125

		2/21/06		8:04:24 PM		-11.0048828125

		2/21/06		8:04:26 PM		-10.1235351563

		2/21/06		8:04:28 PM		-10.1235351563

		2/21/06		8:04:30 PM		-10.8349609375

		2/21/06		8:04:32 PM		-10.8349609375

		2/21/06		8:04:34 PM		-10.0546875

		2/21/06		8:04:36 PM		-10.0546875		0.4167648708

		2/21/06		8:04:38 PM		-10.2543945313

		2/21/06		8:04:40 PM		-10.2543945313

		2/21/06		8:04:42 PM		-11.3188476563

		2/21/06		8:04:44 PM		-11.3188476563

		2/21/06		8:04:46 PM		-10.490234375

		2/21/06		8:04:48 PM		-10.490234375

		2/21/06		8:04:50 PM		-11.1240234375

		2/21/06		8:04:52 PM		-11.1240234375

		2/21/06		8:04:54 PM		-10.0546875

		2/21/06		8:04:56 PM		-10.0546875		0.5182167959

		2/21/06		8:04:58 PM		-10.5078125

		2/21/06		8:05:00 PM		-10.5078125

		2/21/06		8:05:02 PM		-11.013671875

		2/21/06		8:05:04 PM		-11.013671875

		2/21/06		8:05:06 PM		-10.5297851563

		2/21/06		8:05:08 PM		-10.5297851563

		2/21/06		8:05:10 PM		-11.5317382813

		2/21/06		8:05:12 PM		-11.5317382813

		2/21/06		8:05:14 PM		-10.3374023438

		2/21/06		8:05:16 PM		-10.3374023438		0.4600038315

		2/21/06		8:05:18 PM		-10.7548828125

		2/21/06		8:05:20 PM		-10.7548828125

		2/21/06		8:05:22 PM		-10.2778320313

		2/21/06		8:05:24 PM		-10.2778320313

		2/21/06		8:05:26 PM		-9.8579101563

		2/21/06		8:05:28 PM		-9.8579101563

		2/21/06		8:05:30 PM		-10.84765625

		2/21/06		8:05:32 PM		-10.84765625

		2/21/06		8:05:34 PM		-9.8676757813

		2/21/06		8:05:36 PM		-9.8676757813		0.4440819348

		2/21/06		8:05:38 PM		-10.6943359375

		2/21/06		8:05:40 PM		-10.6943359375

		2/21/06		8:05:42 PM		-9.814453125

		2/21/06		8:05:44 PM		-9.814453125

		2/21/06		8:05:46 PM		-9.8032226563

		2/21/06		8:05:48 PM		-9.8032226563

		2/21/06		8:05:50 PM		-11.1040039063

		2/21/06		8:05:52 PM		-11.1040039063

		2/21/06		8:05:54 PM		-10.2075195313

		2/21/06		8:05:56 PM		-10.2075195313		0.5354057776

		2/21/06		8:05:58 PM		-11.0395507813

		2/21/06		8:06:00 PM		-11.0395507813

		2/21/06		8:06:02 PM		-9.9208984375

		2/21/06		8:06:04 PM		-9.9208984375

		2/21/06		8:06:06 PM		-10.0390625

		2/21/06		8:06:08 PM		-10.0390625

		2/21/06		8:06:10 PM		-11.2075195313

		2/21/06		8:06:12 PM		-11.2075195313

		2/21/06		8:06:14 PM		-10.5483398438

		2/21/06		8:06:16 PM		-10.5483398438		0.5434079279

		2/21/06		8:06:18 PM		-11.6489257813

		2/21/06		8:06:20 PM		-11.6489257813

		2/21/06		8:06:22 PM		-10.5825195313

		2/21/06		8:06:24 PM		-10.5825195313

		2/21/06		8:06:26 PM		-11.0297851563

		2/21/06		8:06:28 PM		-11.0297851563

		2/21/06		8:06:30 PM		-11.177734375

		2/21/06		8:06:32 PM		-11.177734375

		2/21/06		8:06:34 PM		-10.6743164063

		2/21/06		8:06:36 PM		-10.6743164063		0.403147216

		2/21/06		8:06:38 PM		-11.9208984375

		2/21/06		8:06:40 PM		-11.9208984375

		2/21/06		8:06:42 PM		-10.8735351563

		2/21/06		8:06:44 PM		-10.8735351563

		2/21/06		8:06:46 PM		-11.4384765625

		2/21/06		8:06:48 PM		-11.4384765625

		2/21/06		8:06:50 PM		-10.9008789063

		2/21/06		8:06:52 PM		-10.9008789063

		2/21/06		8:06:54 PM		-10.6591796875

		2/21/06		8:06:56 PM		-10.6591796875		0.4845461963

		2/21/06		8:06:58 PM		-12.05078125

		2/21/06		8:07:00 PM		-12.05078125

		2/21/06		8:07:02 PM		-11.0498046875

		2/21/06		8:07:04 PM		-11.0498046875

		2/21/06		8:07:06 PM		-11.8388671875

		2/21/06		8:07:08 PM		-11.8388671875

		2/21/06		8:07:10 PM		-11.1767578125

		2/21/06		8:07:12 PM		-11.1767578125

		2/21/06		8:07:14 PM		-11.1889648438

		2/21/06		8:07:16 PM		-11.1889648438		0.425441956

		2/21/06		8:07:18 PM		-12.7373046875

		2/21/06		8:07:20 PM		-12.7373046875

		2/21/06		8:07:22 PM		-12.0190429688

		2/21/06		8:07:24 PM		-12.0190429688

		2/21/06		8:07:26 PM		-12.9370117188

		2/21/06		8:07:28 PM		-12.9370117188

		2/21/06		8:07:30 PM		-12.125

		2/21/06		8:07:32 PM		-12.125

		2/21/06		8:07:34 PM		-12.3764648438

		2/21/06		8:07:36 PM		-12.3764648438		0.3699465145

		2/21/06		8:07:38 PM		-13.2451171875

		2/21/06		8:07:40 PM		-13.2451171875

		2/21/06		8:07:42 PM		-12.7573242188

		2/21/06		8:07:44 PM		-12.7573242188

		2/21/06		8:07:46 PM		-13.873046875

		2/21/06		8:07:48 PM		-13.873046875

		2/21/06		8:07:50 PM		-13.18359375

		2/21/06		8:07:52 PM		-13.18359375

		2/21/06		8:07:54 PM		-13.53125

		2/21/06		8:07:56 PM		-13.53125		0.3919429805

		2/21/06		8:07:58 PM		-13.4506835938

		2/21/06		8:08:00 PM		-13.4506835938

		2/21/06		8:08:02 PM		-13.05859375

		2/21/06		8:08:04 PM		-13.05859375

		2/21/06		8:08:06 PM		-14.1826171875

		2/21/06		8:08:08 PM		-14.1826171875

		2/21/06		8:08:10 PM		-13.537109375

		2/21/06		8:08:12 PM		-13.537109375

		2/21/06		8:08:14 PM		-14.0434570313

		2/21/06		8:08:16 PM		-14.0434570313		0.4322091265

		2/21/06		8:08:18 PM		-13.6142578125

		2/21/06		8:08:20 PM		-13.6142578125

		2/21/06		8:08:22 PM		-13.3930664063

		2/21/06		8:08:24 PM		-13.3930664063

		2/21/06		8:08:26 PM		-14.6953125

		2/21/06		8:08:28 PM		-14.6953125

		2/21/06		8:08:30 PM		-13.990234375

		2/21/06		8:08:32 PM		-13.990234375

		2/21/06		8:08:34 PM		-14.5498046875

		2/21/06		8:08:36 PM		-14.5498046875		0.5356672163

		2/21/06		8:08:38 PM		-13.80859375

		2/21/06		8:08:40 PM		-13.80859375

		2/21/06		8:08:42 PM		-13.7470703125

		2/21/06		8:08:44 PM		-13.7470703125

		2/21/06		8:08:46 PM		-14.3310546875

		2/21/06		8:08:48 PM		-14.3310546875

		2/21/06		8:08:50 PM		-13.775390625

		2/21/06		8:08:52 PM		-13.775390625

		2/21/06		8:08:54 PM		-14.5112304688

		2/21/06		8:08:56 PM		-14.5112304688		0.3386258534

		2/21/06		8:08:58 PM		-13.80859375

		2/21/06		8:09:00 PM		-13.80859375

		2/21/06		8:09:02 PM		-13.927734375

		2/21/06		8:09:04 PM		-13.927734375

		2/21/06		8:09:06 PM		-13.9033203125

		2/21/06		8:09:08 PM		-13.9033203125

		2/21/06		8:09:10 PM		-13.591796875

		2/21/06		8:09:12 PM		-13.591796875

		2/21/06		8:09:14 PM		-14.474609375

		2/21/06		8:09:16 PM		-14.474609375		0.3076104014

		2/21/06		8:09:18 PM		-13.6748046875

		2/21/06		8:09:20 PM		-13.6748046875

		2/21/06		8:09:22 PM		-13.892578125

		2/21/06		8:09:24 PM		-13.892578125

		2/21/06		8:09:26 PM		-13.3374023438

		2/21/06		8:09:28 PM		-13.3374023438

		2/21/06		8:09:30 PM		-13.1333007813

		2/21/06		8:09:32 PM		-13.1333007813

		2/21/06		8:09:34 PM		-14.1440429688

		2/21/06		8:09:36 PM		-14.1440429688		0.385086413

		2/21/06		8:09:38 PM		-13.509765625

		2/21/06		8:09:40 PM		-13.509765625

		2/21/06		8:09:42 PM		-13.8735351563

		2/21/06		8:09:44 PM		-13.8735351563

		2/21/06		8:09:46 PM		-12.9936523438

		2/21/06		8:09:48 PM		-12.9936523438

		2/21/06		8:09:50 PM		-12.9467773438

		2/21/06		8:09:52 PM		-12.9467773438

		2/21/06		8:09:54 PM		-13.8247070313

		2/21/06		8:09:56 PM		-13.8247070313		0.4170751477

		2/21/06		8:09:58 PM		-13.3369140625

		2/21/06		8:10:00 PM		-13.3369140625

		2/21/06		8:10:02 PM		-13.9375

		2/21/06		8:10:04 PM		-13.9375

		2/21/06		8:10:06 PM		-13.1987304688

		2/21/06		8:10:08 PM		-13.1987304688

		2/21/06		8:10:10 PM		-13.3916015625

		2/21/06		8:10:12 PM		-13.3916015625

		2/21/06		8:10:14 PM		-13.2475585938

		2/21/06		8:10:16 PM		-13.2475585938		0.2805478597

		2/21/06		8:10:18 PM		-13.12109375

		2/21/06		8:10:20 PM		-13.12109375

		2/21/06		8:10:22 PM		-13.943359375

		2/21/06		8:10:24 PM		-13.943359375

		2/21/06		8:10:26 PM		-13.1767578125

		2/21/06		8:10:28 PM		-13.1767578125

		2/21/06		8:10:30 PM		-13.6064453125

		2/21/06		8:10:32 PM		-13.6064453125

		2/21/06		8:10:34 PM		-13.0239257813

		2/21/06		8:10:36 PM		-13.0239257813		0.3662477701

		2/21/06		8:10:38 PM		-13.046875

		2/21/06		8:10:40 PM		-13.046875

		2/21/06		8:10:42 PM		-13.9008789063

		2/21/06		8:10:44 PM		-13.9008789063

		2/21/06		8:10:46 PM		-13.2817382813

		2/21/06		8:10:48 PM		-13.2817382813

		2/21/06		8:10:50 PM		-13.6235351563

		2/21/06		8:10:52 PM		-13.6235351563

		2/21/06		8:10:54 PM		-12.6147460938

		2/21/06		8:10:56 PM		-12.6147460938		0.4712869895

		2/21/06		8:10:58 PM		-12.7719726563

		2/21/06		8:11:00 PM		-12.7719726563

		2/21/06		8:11:02 PM		-13.625

		2/21/06		8:11:04 PM		-13.625

		2/21/06		8:11:06 PM		-13.0771484375

		2/21/06		8:11:08 PM		-13.0771484375

		2/21/06		8:11:10 PM		-13.6489257813

		2/21/06		8:11:12 PM		-13.6489257813

		2/21/06		8:11:14 PM		-12.5483398438

		2/21/06		8:11:16 PM		-12.5483398438		0.467504698

		2/21/06		8:11:18 PM		-12.9174804688

		2/21/06		8:11:20 PM		-12.9174804688

		2/21/06		8:11:22 PM		-12.8754882813

		2/21/06		8:11:24 PM		-12.8754882813

		2/21/06		8:11:26 PM		-12.6455078125

		2/21/06		8:11:28 PM		-12.6455078125

		2/21/06		8:11:30 PM		-13.3256835938

		2/21/06		8:11:32 PM		-13.3256835938

		2/21/06		8:11:34 PM		-12.2177734375

		2/21/06		8:11:36 PM		-12.2177734375		0.3825742365

		2/21/06		8:11:38 PM		-12.76171875

		2/21/06		8:11:40 PM		-12.76171875

		2/21/06		8:11:42 PM		-11.9516601563

		2/21/06		8:11:44 PM		-11.9516601563

		2/21/06		8:11:46 PM		-11.76171875

		2/21/06		8:11:48 PM		-11.76171875

		2/21/06		8:11:50 PM		-12.505859375

		2/21/06		8:11:52 PM		-12.505859375

		2/21/06		8:11:54 PM		-11.3500976563

		2/21/06		8:11:56 PM		-11.3500976563		0.536589533

		2/21/06		8:11:58 PM		-11.8486328125

		2/21/06		8:12:00 PM		-11.8486328125

		2/21/06		8:12:02 PM		-10.6884765625

		2/21/06		8:12:04 PM		-10.6884765625

		2/21/06		8:12:06 PM		-10.7763671875

		2/21/06		8:12:08 PM		-10.7763671875

		2/21/06		8:12:10 PM		-11.5732421875

		2/21/06		8:12:12 PM		-11.5732421875

		2/21/06		8:12:14 PM		-10.7377929688

		2/21/06		8:12:16 PM		-10.7377929688		0.5135047966

		2/21/06		8:12:18 PM		-11.4467773438

		2/21/06		8:12:20 PM		-11.4467773438

		2/21/06		8:12:22 PM		-10.1669921875

		2/21/06		8:12:24 PM		-10.1669921875

		2/21/06		8:12:26 PM		-10.4956054688

		2/21/06		8:12:28 PM		-10.4956054688

		2/21/06		8:12:30 PM		-10.66796875

		2/21/06		8:12:32 PM		-10.66796875

		2/21/06		8:12:34 PM		-10.1694335938

		2/21/06		8:12:36 PM		-10.1694335938		0.4955056911

		2/21/06		8:12:38 PM		-11.103515625

		2/21/06		8:12:40 PM		-11.103515625

		2/21/06		8:12:42 PM		-10.0712890625

		2/21/06		8:12:44 PM		-10.0712890625

		2/21/06		8:12:46 PM		-10.6591796875

		2/21/06		8:12:48 PM		-10.6591796875

		2/21/06		8:12:50 PM		-10.052734375

		2/21/06		8:12:52 PM		-10.052734375

		2/21/06		8:12:54 PM		-9.6831054688

		2/21/06		8:12:56 PM		-9.6831054688		0.5307604959

		2/21/06		8:12:58 PM		-10.7290039063

		2/21/06		8:13:00 PM		-10.7290039063

		2/21/06		8:13:02 PM		-9.5029296875

		2/21/06		8:13:04 PM		-9.5029296875

		2/21/06		8:13:06 PM		-10.0810546875

		2/21/06		8:13:08 PM		-10.0810546875

		2/21/06		8:13:10 PM		-9.1040039063

		2/21/06		8:13:12 PM		-9.1040039063

		2/21/06		8:13:14 PM		-8.9111328125

		2/21/06		8:13:16 PM		-8.9111328125		0.7015067913

		2/21/06		8:13:18 PM		5.3120117188

		2/21/06		8:13:20 PM		5.3120117188

		2/21/06		8:13:22 PM		7.6059570313

		2/21/06		8:13:24 PM		7.6059570313

		2/21/06		8:13:26 PM		5.416015625

		2/21/06		8:13:28 PM		5.416015625

		2/21/06		8:13:30 PM		4.8552246094

		2/21/06		8:13:32 PM		4.8552246094

		2/21/06		8:13:34 PM		2.7921142578

		2/21/06		8:13:36 PM		2.7921142578		1.616893638

		2/21/06		8:13:38 PM		0.3606872559

		2/21/06		8:13:40 PM		0.3606872559

		2/21/06		8:13:42 PM		-0.6890869141

		2/21/06		8:13:44 PM		-0.6890869141

		2/21/06		8:13:46 PM		-3.3371582031

		2/21/06		8:13:48 PM		-3.3371582031

		2/21/06		8:13:50 PM		-3.8392333984

		2/21/06		8:13:52 PM		-3.8392333984

		2/21/06		8:13:54 PM		-5.6032714844

		2/21/06		8:13:56 PM		-5.6032714844		2.2858824495

		2/21/06		8:13:58 PM		-6.6960449219

		2/21/06		8:14:00 PM		-6.6960449219

		2/21/06		8:14:02 PM		-7.5219726563

		2/21/06		8:14:04 PM		-7.5219726563

		2/21/06		8:14:06 PM		-9.7880859375

		2/21/06		8:14:08 PM		-9.7880859375

		2/21/06		8:14:10 PM		-9.59765625

		2/21/06		8:14:12 PM		-9.59765625

		2/21/06		8:14:14 PM		-10.6943359375

		2/21/06		8:14:16 PM		-10.6943359375		1.5806669907

		2/21/06		8:14:18 PM		-10.275390625

		2/21/06		8:14:20 PM		-10.275390625

		2/21/06		8:14:22 PM		-10.0727539063

		2/21/06		8:14:24 PM		-10.0727539063

		2/21/06		8:14:26 PM		-11.419921875

		2/21/06		8:14:28 PM		-11.419921875

		2/21/06		8:14:30 PM		-10.5668945313

		2/21/06		8:14:32 PM		-10.5668945313

		2/21/06		8:14:34 PM		-11.1958007813

		2/21/06		8:14:36 PM		-11.1958007813		0.5488097248

		2/21/06		8:14:38 PM		-10.6103515625

		2/21/06		8:14:40 PM		-10.6103515625

		2/21/06		8:14:42 PM		-10.6850585938

		2/21/06		8:14:44 PM		-10.6850585938

		2/21/06		8:14:46 PM		-12.111328125

		2/21/06		8:14:48 PM		-12.111328125

		2/21/06		8:14:50 PM		-11.513671875

		2/21/06		8:14:52 PM		-11.513671875

		2/21/06		8:14:54 PM		-12.4814453125

		2/21/06		8:14:56 PM		-12.4814453125		0.7875166688

		2/21/06		8:14:58 PM		-11.7788085938

		2/21/06		8:15:00 PM		-11.7788085938

		2/21/06		8:15:02 PM		-11.9252929688

		2/21/06		8:15:04 PM		-11.9252929688

		2/21/06		8:15:06 PM		-12.3701171875

		2/21/06		8:15:08 PM		-12.3701171875

		2/21/06		8:15:10 PM		-12.0361328125

		2/21/06		8:15:12 PM		-12.0361328125

		2/21/06		8:15:14 PM		-13.0620117188

		2/21/06		8:15:16 PM		-13.0620117188		0.4820744178

		2/21/06		8:15:18 PM		-12.53125

		2/21/06		8:15:20 PM		-12.53125

		2/21/06		8:15:22 PM		-12.7211914063

		2/21/06		8:15:24 PM		-12.7211914063

		2/21/06		8:15:26 PM		-12.4194335938

		2/21/06		8:15:28 PM		-12.4194335938

		2/21/06		8:15:30 PM		-11.8657226563

		2/21/06		8:15:32 PM		-11.8657226563

		2/21/06		8:15:34 PM		-12.8295898438

		2/21/06		8:15:36 PM		-12.8295898438		0.3539624991

		2/21/06		8:15:38 PM		-12.0874023438

		2/21/06		8:15:40 PM		-12.0874023438

		2/21/06		8:15:42 PM		-12.2509765625

		2/21/06		8:15:44 PM		-12.2509765625

		2/21/06		8:15:46 PM		-11.6079101563

		2/21/06		8:15:48 PM		-11.6079101563

		2/21/06		8:15:50 PM		-11.3129882813

		2/21/06		8:15:52 PM		-11.3129882813

		2/21/06		8:15:54 PM		-12.4018554688

		2/21/06		8:15:56 PM		-12.4018554688		0.4307279563

		2/21/06		8:15:58 PM		-11.83984375

		2/21/06		8:16:00 PM		-11.83984375

		2/21/06		8:16:02 PM		-12.3081054688

		2/21/06		8:16:04 PM		-12.3081054688

		2/21/06		8:16:06 PM		-11.6708984375

		2/21/06		8:16:08 PM		-11.6708984375

		2/21/06		8:16:10 PM		-11.5439453125

		2/21/06		8:16:12 PM		-11.5439453125

		2/21/06		8:16:14 PM		-11.89453125

		2/21/06		8:16:16 PM		-11.89453125		0.2739354809

		2/21/06		8:16:18 PM		-11.2744140625

		2/21/06		8:16:20 PM		-11.2744140625

		2/21/06		8:16:22 PM		-11.732421875

		2/21/06		8:16:24 PM		-11.732421875

		2/21/06		8:16:26 PM		-10.94140625

		2/21/06		8:16:28 PM		-10.94140625

		2/21/06		8:16:30 PM		-10.9228515625

		2/21/06		8:16:32 PM		-10.9228515625

		2/21/06		8:16:34 PM		-10.634765625

		2/21/06		8:16:36 PM		-10.634765625		0.3953472164

		2/21/06		8:16:38 PM		-10.3916015625

		2/21/06		8:16:40 PM		-10.3916015625

		2/21/06		8:16:42 PM		-11.23046875

		2/21/06		8:16:44 PM		-11.23046875

		2/21/06		8:16:46 PM		-10.6513671875

		2/21/06		8:16:48 PM		-10.6513671875

		2/21/06		8:16:50 PM		-10.7690429688

		2/21/06		8:16:52 PM		-10.7690429688

		2/21/06		8:16:54 PM		-10.0200195313

		2/21/06		8:16:56 PM		-10.0200195313		0.4236694101

		2/21/06		8:16:58 PM		-9.7333984375

		2/21/06		8:17:00 PM		-9.7333984375

		2/21/06		8:17:02 PM		-10.640625

		2/21/06		8:17:04 PM		-10.640625

		2/21/06		8:17:06 PM		-10.2431640625

		2/21/06		8:17:08 PM		-10.2431640625

		2/21/06		8:17:10 PM		-10.7119140625

		2/21/06		8:17:12 PM		-10.7119140625

		2/21/06		8:17:14 PM		-10.1201171875

		2/21/06		8:17:16 PM		-10.1201171875		0.3776560219

		2/21/06		8:17:18 PM		-10.3427734375

		2/21/06		8:17:20 PM		-10.3427734375

		2/21/06		8:17:22 PM		-11.1396484375

		2/21/06		8:17:24 PM		-11.1396484375

		2/21/06		8:17:26 PM		-10.9189453125

		2/21/06		8:17:28 PM		-10.9189453125

		2/21/06		8:17:30 PM		-11.3364257813

		2/21/06		8:17:32 PM		-11.3364257813

		2/21/06		8:17:34 PM		-10.4614257813

		2/21/06		8:17:36 PM		-10.4614257813		0.4035984463

		2/21/06		8:17:38 PM		-10.5

		2/21/06		8:17:40 PM		-10.5

		2/21/06		8:17:42 PM		-10.0576171875

		2/21/06		8:17:44 PM		-10.0576171875

		2/21/06		8:17:46 PM		-9.8232421875

		2/21/06		8:17:48 PM		-9.8232421875

		2/21/06		8:17:50 PM		-10.4624023438

		2/21/06		8:17:52 PM		-10.4624023438

		2/21/06		8:17:54 PM		-9.8232421875

		2/21/06		8:17:56 PM		-9.8232421875		0.312970295

		2/21/06		8:17:58 PM		-10.263671875

		2/21/06		8:18:00 PM		-10.263671875

		2/21/06		8:18:02 PM		-9.5278320313

		2/21/06		8:18:04 PM		-9.5278320313

		2/21/06		8:18:06 PM		-9.6791992188

		2/21/06		8:18:08 PM		-9.6791992188

		2/21/06		8:18:10 PM		-10.4091796875

		2/21/06		8:18:12 PM		-10.4091796875

		2/21/06		8:18:14 PM		-9.6826171875

		2/21/06		8:18:16 PM		-9.6826171875		0.3727546724

		2/21/06		8:18:18 PM		-9.9780273438

		2/21/06		8:18:20 PM		-9.9780273438

		2/21/06		8:18:22 PM		-8.9799804688

		2/21/06		8:18:24 PM		-8.9799804688

		2/21/06		8:18:26 PM		-9.2563476563

		2/21/06		8:18:28 PM		-9.2563476563

		2/21/06		8:18:30 PM		-10.0668945313

		2/21/06		8:18:32 PM		-10.0668945313

		2/21/06		8:18:34 PM		-9.9223632813

		2/21/06		8:18:36 PM		-9.9223632813		0.4616498769

		2/21/06		8:18:38 PM		-10.736328125

		2/21/06		8:18:40 PM		-10.736328125

		2/21/06		8:18:42 PM		-9.8715820313

		2/21/06		8:18:44 PM		-9.8715820313

		2/21/06		8:18:46 PM		-10.3544921875

		2/21/06		8:18:48 PM		-10.3544921875

		2/21/06		8:18:50 PM		-10.1284179688

		2/21/06		8:18:52 PM		-10.1284179688

		2/21/06		8:18:54 PM		-9.8715820313

		2/21/06		8:18:56 PM		-9.8715820313		0.3438583974

		2/21/06		8:18:58 PM		-10.4716796875

		2/21/06		8:19:00 PM		-10.4716796875

		2/21/06		8:19:02 PM		-9.3979492188

		2/21/06		8:19:04 PM		-9.3979492188

		2/21/06		8:19:06 PM		-9.8647460938

		2/21/06		8:19:08 PM		-9.8647460938

		2/21/06		8:19:10 PM		-9.009765625

		2/21/06		8:19:12 PM		-9.009765625

		2/21/06		8:19:14 PM		-8.9672851563

		2/21/06		8:19:16 PM		-8.9672851563		0.5968044841

		2/21/06		8:19:18 PM		-9.66015625

		2/21/06		8:19:20 PM		-9.66015625

		2/21/06		8:19:22 PM		-8.708984375

		2/21/06		8:19:24 PM		-8.708984375

		2/21/06		8:19:26 PM		-9.2192382813

		2/21/06		8:19:28 PM		-9.2192382813

		2/21/06		8:19:30 PM		-7.9069824219

		2/21/06		8:19:32 PM		-7.9069824219

		2/21/06		8:19:34 PM		-7.9245605469

		2/21/06		8:19:36 PM		-7.9245605469		0.7334075507

		2/21/06		8:19:38 PM		-8.6826171875

		2/21/06		8:19:40 PM		-8.6826171875

		2/21/06		8:19:42 PM		-7.9104003906

		2/21/06		8:19:44 PM		-7.9104003906

		2/21/06		8:19:46 PM		-8.7504882813

		2/21/06		8:19:48 PM		-8.7504882813

		2/21/06		8:19:50 PM		-7.7932128906

		2/21/06		8:19:52 PM		-7.7932128906

		2/21/06		8:19:54 PM		-8.3784179688

		2/21/06		8:19:56 PM		-8.3784179688		0.4120572202

		2/21/06		8:19:58 PM		-8.45703125

		2/21/06		8:20:00 PM		-8.45703125

		2/21/06		8:20:02 PM		-8.232421875

		2/21/06		8:20:04 PM		-8.232421875

		2/21/06		8:20:06 PM		-9.369140625

		2/21/06		8:20:08 PM		-9.369140625

		2/21/06		8:20:10 PM		-8.2553710938

		2/21/06		8:20:12 PM		-8.2553710938

		2/21/06		8:20:14 PM		-8.7216796875

		2/21/06		8:20:16 PM		-8.7216796875		0.4423301847

		2/21/06		8:20:18 PM		-7.9919433594

		2/21/06		8:20:20 PM		-7.9919433594

		2/21/06		8:20:22 PM		-7.6967773438

		2/21/06		8:20:24 PM		-7.6967773438

		2/21/06		8:20:26 PM		-8.83984375

		2/21/06		8:20:28 PM		-8.83984375

		2/21/06		8:20:30 PM		-8.0395507813

		2/21/06		8:20:32 PM		-8.0395507813

		2/21/06		8:20:34 PM		-8.9262695313

		2/21/06		8:20:36 PM		-8.9262695313		0.5185982724

		2/21/06		8:20:38 PM		-8.138671875

		2/21/06		8:20:40 PM		-8.138671875

		2/21/06		8:20:42 PM		-8.2319335938

		2/21/06		8:20:44 PM		-8.2319335938

		2/21/06		8:20:46 PM		-9.4140625

		2/21/06		8:20:48 PM		-9.4140625

		2/21/06		8:20:50 PM		-8.3608398438

		2/21/06		8:20:52 PM		-8.3608398438

		2/21/06		8:20:54 PM		-9.1186523438

		2/21/06		8:20:56 PM		-9.1186523438		0.542266025

		2/21/06		8:20:58 PM		-7.9301757813

		2/21/06		8:21:00 PM		-7.9301757813

		2/21/06		8:21:02 PM		-8.0458984375

		2/21/06		8:21:04 PM		-8.0458984375

		2/21/06		8:21:06 PM		-8.71484375

		2/21/06		8:21:08 PM		-8.71484375

		2/21/06		8:21:10 PM		-8.2841796875

		2/21/06		8:21:12 PM		-8.2841796875

		2/21/06		8:21:14 PM		-9.4267578125

		2/21/06		8:21:16 PM		-9.4267578125		0.5736041389

		2/21/06		8:21:18 PM		-8.5805664063

		2/21/06		8:21:20 PM		-8.5805664063

		2/21/06		8:21:22 PM		-8.9814453125

		2/21/06		8:21:24 PM		-8.9814453125

		2/21/06		8:21:26 PM		-8.71484375

		2/21/06		8:21:28 PM		-8.71484375

		2/21/06		8:21:30 PM		-8.2114257813

		2/21/06		8:21:32 PM		-8.2114257813

		2/21/06		8:21:34 PM		-9.4130859375

		2/21/06		8:21:36 PM		-9.4130859375		0.4239164964

		2/21/06		8:21:38 PM		-8.4775390625

		2/21/06		8:21:40 PM		-8.4775390625

		2/21/06		8:21:42 PM		-8.9204101563

		2/21/06		8:21:44 PM		-8.9204101563

		2/21/06		8:21:46 PM		-8.5219726563

		2/21/06		8:21:48 PM		-8.5219726563

		2/21/06		8:21:50 PM		-8.5014648438

		2/21/06		8:21:52 PM		-8.5014648438

		2/21/06		8:21:54 PM		-9.9106445313

		2/21/06		8:21:56 PM		-9.9106445313		0.5766540326

		2/21/06		8:21:58 PM		-9.314453125

		2/21/06		8:22:00 PM		-9.314453125

		2/21/06		8:22:02 PM		-10.0307617188

		2/21/06		8:22:04 PM		-10.0307617188

		2/21/06		8:22:06 PM		-9.400390625

		2/21/06		8:22:08 PM		-9.400390625

		2/21/06		8:22:10 PM		-9.20703125

		2/21/06		8:22:12 PM		-9.20703125

		2/21/06		8:22:14 PM		-10.2919921875

		2/21/06		8:22:16 PM		-10.2919921875		0.4541770444

		2/21/06		8:22:18 PM		-9.5004882813

		2/21/06		8:22:20 PM		-9.5004882813

		2/21/06		8:22:22 PM		-10.16015625

		2/21/06		8:22:24 PM		-10.16015625

		2/21/06		8:22:26 PM		-9.6298828125

		2/21/06		8:22:28 PM		-9.6298828125

		2/21/06		8:22:30 PM		-9.865234375

		2/21/06		8:22:32 PM		-9.865234375

		2/21/06		8:22:34 PM		-10.1313476563

		2/21/06		8:22:36 PM		-10.1313476563		0.277256434

		2/21/06		8:22:38 PM		-9.8291015625

		2/21/06		8:22:40 PM		-9.8291015625

		2/21/06		8:22:42 PM		-10.7666015625

		2/21/06		8:22:44 PM		-10.7666015625

		2/21/06		8:22:46 PM		-10.017578125

		2/21/06		8:22:48 PM		-10.017578125

		2/21/06		8:22:50 PM		-10.0478515625

		2/21/06		8:22:52 PM		-10.0478515625

		2/21/06		8:22:54 PM		-9.5068359375

		2/21/06		8:22:56 PM		-9.5068359375		0.4364124162

		2/21/06		8:22:58 PM		-9.0268554688

		2/21/06		8:23:00 PM		-9.0268554688

		2/21/06		8:23:02 PM		-10.0776367188

		2/21/06		8:23:04 PM		-10.0776367188

		2/21/06		8:23:06 PM		-9.6157226563

		2/21/06		8:23:08 PM		-9.6157226563

		2/21/06		8:23:10 PM		-10.078125

		2/21/06		8:23:12 PM		-10.078125

		2/21/06		8:23:14 PM		-9.53515625

		2/21/06		8:23:16 PM		-9.53515625		0.4129683844

		2/21/06		8:23:18 PM		-9.4780273438

		2/21/06		8:23:20 PM		-9.4780273438

		2/21/06		8:23:22 PM		-10.6728515625

		2/21/06		8:23:24 PM		-10.6728515625

		2/21/06		8:23:26 PM		-10.0200195313

		2/21/06		8:23:28 PM		-10.0200195313

		2/21/06		8:23:30 PM		-10.384765625

		2/21/06		8:23:32 PM		-10.384765625

		2/21/06		8:23:34 PM		-9.7143554688

		2/21/06		8:23:36 PM		-9.7143554688		0.4571993817

		2/21/06		8:23:38 PM		-9.5463867188

		2/21/06		8:23:40 PM		-9.5463867188

		2/21/06		8:23:42 PM		-9.6875

		2/21/06		8:23:44 PM		-9.6875

		2/21/06		8:23:46 PM		-9.5034179688

		2/21/06		8:23:48 PM		-9.5034179688

		2/21/06		8:23:50 PM		-10.1899414063

		2/21/06		8:23:52 PM		-10.1899414063

		2/21/06		8:23:54 PM		-9.5678710938

		2/21/06		8:23:56 PM		-9.5678710938		0.2666223489

		2/21/06		8:23:58 PM		-9.7529296875

		2/21/06		8:24:00 PM		-9.7529296875

		2/21/06		8:24:02 PM		-9.248046875

		2/21/06		8:24:04 PM		-9.248046875

		2/21/06		8:24:06 PM		-8.8745117188

		2/21/06		8:24:08 PM		-8.8745117188

		2/21/06		8:24:10 PM		-9.5278320313

		2/21/06		8:24:12 PM		-9.5278320313

		2/21/06		8:24:14 PM		-8.8383789063

		2/21/06		8:24:16 PM		-8.8383789063		0.3772833643

		2/21/06		8:24:18 PM		-8.8974609375

		2/21/06		8:24:20 PM		-8.8974609375

		2/21/06		8:24:22 PM		-8.1840820313

		2/21/06		8:24:24 PM		-8.1840820313

		2/21/06		8:24:26 PM		-8.3017578125

		2/21/06		8:24:28 PM		-8.3017578125

		2/21/06		8:24:30 PM		-9.2622070313

		2/21/06		8:24:32 PM		-9.2622070313

		2/21/06		8:24:34 PM		-9.0869140625

		2/21/06		8:24:36 PM		-9.0869140625		0.4518441876

		2/21/06		8:24:38 PM		-9.58203125

		2/21/06		8:24:40 PM		-9.58203125

		2/21/06		8:24:42 PM		-8.7807617188

		2/21/06		8:24:44 PM		-8.7807617188

		2/21/06		8:24:46 PM		-8.7436523438

		2/21/06		8:24:48 PM		-8.7436523438

		2/21/06		8:24:50 PM		-9.025390625

		2/21/06		8:24:52 PM		-9.025390625

		2/21/06		8:24:54 PM		-8.7924804688

		2/21/06		8:24:56 PM		-8.7924804688		0.3316971039

		2/21/06		8:24:58 PM		-9.3061523438

		2/21/06		8:25:00 PM		-9.3061523438

		2/21/06		8:25:02 PM		-8.630859375

		2/21/06		8:25:04 PM		-8.630859375

		2/21/06		8:25:06 PM		-9.1455078125

		2/21/06		8:25:08 PM		-9.1455078125

		2/21/06		8:25:10 PM		-8.7241210938

		2/21/06		8:25:12 PM		-8.7241210938

		2/21/06		8:25:14 PM		-8.8354492188

		2/21/06		8:25:16 PM		-8.8354492188		0.270280832

		2/21/06		8:25:18 PM		-9.5727539063

		2/21/06		8:25:20 PM		-9.5727539063

		2/21/06		8:25:22 PM		-8.7807617188

		2/21/06		8:25:24 PM		-8.7807617188

		2/21/06		8:25:26 PM		-8.9702148438

		2/21/06		8:25:28 PM		-8.9702148438

		2/21/06		8:25:30 PM		-7.9536132813

		2/21/06		8:25:32 PM		-7.9536132813

		2/21/06		8:25:34 PM		-8.0405273438

		2/21/06		8:25:36 PM		-8.0405273438		0.6371117168

		2/21/06		8:25:38 PM		-8.7915039063

		2/21/06		8:25:40 PM		-8.7915039063

		2/21/06		8:25:42 PM		-8.4013671875

		2/21/06		8:25:44 PM		-8.4013671875

		2/21/06		8:25:46 PM		-9.0390625

		2/21/06		8:25:48 PM		-9.0390625

		2/21/06		8:25:50 PM		-8.1538085938

		2/21/06		8:25:52 PM		-8.1538085938

		2/21/06		8:25:54 PM		-8.6264648438

		2/21/06		8:25:56 PM		-8.6264648438		0.3227183071

		2/21/06		8:25:58 PM		-9.39453125

		2/21/06		8:26:00 PM		-9.39453125

		2/21/06		8:26:02 PM		-9.0483398438

		2/21/06		8:26:04 PM		-9.0483398438

		2/21/06		8:26:06 PM		-9.6274414063

		2/21/06		8:26:08 PM		-9.6274414063

		2/21/06		8:26:10 PM		-8.5610351563

		2/21/06		8:26:12 PM		-8.5610351563

		2/21/06		8:26:14 PM		-8.9267578125

		2/21/06		8:26:16 PM		-8.9267578125		0.3908488128

		2/21/06		8:26:18 PM		-8.4013671875

		2/21/06		8:26:20 PM		-8.4013671875

		2/21/06		8:26:22 PM		-8.3696289063

		2/21/06		8:26:24 PM		-8.3696289063

		2/21/06		8:26:26 PM		-9.2719726563

		2/21/06		8:26:28 PM		-9.2719726563

		2/21/06		8:26:30 PM		-8.4809570313

		2/21/06		8:26:32 PM		-8.4809570313

		2/21/06		8:26:34 PM		-9.3486328125

		2/21/06		8:26:36 PM		-9.3486328125		0.4634229415

		2/21/06		8:26:38 PM		-8.552734375

		2/21/06		8:26:40 PM		-8.552734375

		2/21/06		8:26:42 PM		-8.5122070313

		2/21/06		8:26:44 PM		-8.5122070313

		2/21/06		8:26:46 PM		-9.3056640625

		2/21/06		8:26:48 PM		-9.3056640625

		2/21/06		8:26:50 PM		-8.3950195313

		2/21/06		8:26:52 PM		-8.3950195313

		2/21/06		8:26:54 PM		-9.1147460938

		2/21/06		8:26:56 PM		-9.1147460938		0.3829340804

		2/21/06		8:26:58 PM		-8.0620117188

		2/21/06		8:27:00 PM		-8.0620117188

		2/21/06		8:27:02 PM		-8.4047851563

		2/21/06		8:27:04 PM		-8.4047851563

		2/21/06		8:27:06 PM		-9.3588867188

		2/21/06		8:27:08 PM		-9.3588867188

		2/21/06		8:27:10 PM		-8.9057617188

		2/21/06		8:27:12 PM		-8.9057617188

		2/21/06		8:27:14 PM		-9.955078125

		2/21/06		8:27:16 PM		-9.955078125		0.7093508723

		2/21/06		8:27:18 PM		-8.9223632813

		2/21/06		8:27:20 PM		-8.9223632813

		2/21/06		8:27:22 PM		-9.2924804688

		2/21/06		8:27:24 PM		-9.2924804688

		2/21/06		8:27:26 PM		-8.916015625

		2/21/06		8:27:28 PM		-8.916015625

		2/21/06		8:27:30 PM		-8.4458007813

		2/21/06		8:27:32 PM		-8.4458007813

		2/21/06		8:27:34 PM		-9.5688476563

		2/21/06		8:27:36 PM		-9.5688476563		0.4014184808

		2/21/06		8:27:38 PM		-8.6328125

		2/21/06		8:27:40 PM		-8.6328125

		2/21/06		8:27:42 PM		-9.3374023438

		2/21/06		8:27:44 PM		-9.3374023438

		2/21/06		8:27:46 PM		-8.7412109375

		2/21/06		8:27:48 PM		-8.7412109375

		2/21/06		8:27:50 PM		-8.6616210938

		2/21/06		8:27:52 PM		-8.6616210938

		2/21/06		8:27:54 PM		-9.8798828125

		2/21/06		8:27:56 PM		-9.8798828125		0.5145738567

		2/21/06		8:27:58 PM		-8.9243164063

		2/21/06		8:28:00 PM		-8.9243164063

		2/21/06		8:28:02 PM		-9.6557617188

		2/21/06		8:28:04 PM		-9.6557617188

		2/21/06		8:28:06 PM		-8.705078125

		2/21/06		8:28:08 PM		-8.705078125

		2/21/06		8:28:10 PM		-8.6459960938

		2/21/06		8:28:12 PM		-8.6459960938

		2/21/06		8:28:14 PM		-9.9013671875

		2/21/06		8:28:16 PM		-9.9013671875		0.5419910145

		2/21/06		8:28:18 PM		-0.3271636963

		2/21/06		8:28:20 PM		-0.3271636963

		2/21/06		8:28:22 PM		2.2467041016

		2/21/06		8:28:24 PM		2.2467041016

		2/21/06		8:28:26 PM		2.6524658203

		2/21/06		8:28:28 PM		2.6524658203

		2/21/06		8:28:30 PM		1.2062988281

		2/21/06		8:28:32 PM		1.2062988281

		2/21/06		8:28:34 PM		-0.4026641846

		2/21/06		8:28:36 PM		-0.4026641846		1.3356715073

		2/21/06		8:28:38 PM		-1.0701904297

		2/21/06		8:28:40 PM		-1.0701904297

		2/21/06		8:28:42 PM		-3.2965087891

		2/21/06		8:28:44 PM		-3.2965087891

		2/21/06		8:28:46 PM		-3.3942871094

		2/21/06		8:28:48 PM		-3.3942871094

		2/21/06		8:28:50 PM		-4.6616210938

		2/21/06		8:28:52 PM		-4.6616210938

		2/21/06		8:28:54 PM		-5.3161621094

		2/21/06		8:28:56 PM		-5.3161621094		1.5342725117

		2/21/06		8:28:58 PM		-5.9296875

		2/21/06		8:29:00 PM		-5.9296875

		2/21/06		8:29:02 PM		-7.9516601563

		2/21/06		8:29:04 PM		-7.9516601563

		2/21/06		8:29:06 PM		-8.1293945313

		2/21/06		8:29:08 PM		-8.1293945313

		2/21/06		8:29:10 PM		-9.380859375

		2/21/06		8:29:12 PM		-9.380859375

		2/21/06		8:29:14 PM		-9.595703125

		2/21/06		8:29:16 PM		-9.595703125		1.3794814243

		2/21/06		8:29:18 PM		-9.923828125

		2/21/06		8:29:20 PM		-9.923828125

		2/21/06		8:29:22 PM		-11.6508789063

		2/21/06		8:29:24 PM		-11.6508789063

		2/21/06		8:29:26 PM		-11.3081054688

		2/21/06		8:29:28 PM		-11.3081054688

		2/21/06		8:29:30 PM		-12.20703125

		2/21/06		8:29:32 PM		-12.20703125

		2/21/06		8:29:34 PM		-12.1372070313

		2/21/06		8:29:36 PM		-12.1372070313		0.8736807794

		2/21/06		8:29:38 PM		-12.4868164063

		2/21/06		8:29:40 PM		-12.4868164063

		2/21/06		8:29:42 PM		-13.484375

		2/21/06		8:29:44 PM		-13.484375

		2/21/06		8:29:46 PM		-13.333984375

		2/21/06		8:29:48 PM		-13.333984375

		2/21/06		8:29:50 PM		-14.296875

		2/21/06		8:29:52 PM		-14.296875

		2/21/06		8:29:54 PM		-13.9150390625

		2/21/06		8:29:56 PM		-13.9150390625		0.6431787551

		2/21/06		8:29:58 PM		-14.099609375

		2/21/06		8:30:00 PM		-14.099609375

		2/21/06		8:30:02 PM		-14.0014648438

		2/21/06		8:30:04 PM		-14.0014648438

		2/21/06		8:30:06 PM		-13.4213867188

		2/21/06		8:30:08 PM		-13.4213867188

		2/21/06		8:30:10 PM		-14.1611328125

		2/21/06		8:30:12 PM		-14.1611328125

		2/21/06		8:30:14 PM		-13.5166015625

		2/21/06		8:30:16 PM		-13.5166015625		0.3253776703

		2/21/06		8:30:18 PM		-13.6450195313

		2/21/06		8:30:20 PM		-13.6450195313

		2/21/06		8:30:22 PM		-13.1318359375

		2/21/06		8:30:24 PM		-13.1318359375

		2/21/06		8:30:26 PM		-13.00390625

		2/21/06		8:30:28 PM		-13.00390625

		2/21/06		8:30:30 PM		-14.0595703125

		2/21/06		8:30:32 PM		-14.0595703125

		2/21/06		8:30:34 PM		-13.5659179688

		2/21/06		8:30:36 PM		-13.5659179688		0.3995527363

		2/21/06		8:30:38 PM		-13.8447265625

		2/21/06		8:30:40 PM		-13.8447265625

		2/21/06		8:30:42 PM		-13.1474609375

		2/21/06		8:30:44 PM		-13.1474609375

		2/21/06		8:30:46 PM		-12.7202148438

		2/21/06		8:30:48 PM		-12.7202148438

		2/21/06		8:30:50 PM		-13.5400390625

		2/21/06		8:30:52 PM		-13.5400390625

		2/21/06		8:30:54 PM		-13.0703125

		2/21/06		8:30:56 PM		-13.0703125		0.4110252451

		2/21/06		8:30:58 PM		-13.4252929688

		2/21/06		8:31:00 PM		-13.4252929688

		2/21/06		8:31:02 PM		-12.7182617188

		2/21/06		8:31:04 PM		-12.7182617188

		2/21/06		8:31:06 PM		-12.796875

		2/21/06		8:31:08 PM		-12.796875

		2/21/06		8:31:10 PM		-12.716796875

		2/21/06		8:31:12 PM		-12.716796875

		2/21/06		8:31:14 PM		-12.361328125

		2/21/06		8:31:16 PM		-12.361328125		0.3642249389

		2/21/06		8:31:18 PM		-12.94140625

		2/21/06		8:31:20 PM		-12.94140625

		2/21/06		8:31:22 PM		-12.2377929688

		2/21/06		8:31:24 PM		-12.2377929688

		2/21/06		8:31:26 PM		-12.2104492188

		2/21/06		8:31:28 PM		-12.2104492188

		2/21/06		8:31:30 PM		-11.642578125

		2/21/06		8:31:36 PM		-11.634765625

		2/21/06		8:31:38 PM		-12.4775390625

		2/21/06		8:31:40 PM		-12.4775390625		0.4452650733

		2/21/06		8:31:42 PM		-12.1279296875

		2/21/06		8:31:44 PM		-12.1279296875

		2/21/06		8:31:46 PM		-12.5239257813

		2/21/06		8:31:48 PM		-12.5239257813

		2/21/06		8:31:50 PM		-11.755859375

		2/21/06		8:31:52 PM		-11.755859375

		2/21/06		8:31:54 PM		-11.72265625

		2/21/06		8:31:56 PM		-11.72265625

		2/21/06		8:31:58 PM		-12.5234375

		2/21/06		8:32:00 PM		-12.5234375		0.3699495793

		2/21/06		8:32:02 PM		-12.0991210938

		2/21/06		8:32:04 PM		-12.0991210938

		2/21/06		8:32:06 PM		-12.333984375

		2/21/06		8:32:08 PM		-12.333984375

		2/21/06		8:32:10 PM		-11.5141601563

		2/21/06		8:32:12 PM		-11.5141601563

		2/21/06		8:32:14 PM		-11.7133789063

		2/21/06		8:32:16 PM		-11.7133789063

		2/21/06		8:32:18 PM		-11.6831054688

		2/21/06		8:32:20 PM		-11.6831054688		0.3175782985

		2/21/06		8:32:22 PM		-11.58203125

		2/21/06		8:32:24 PM		-11.58203125

		2/21/06		8:32:26 PM		-12.1928710938

		2/21/06		8:32:28 PM		-12.1928710938

		2/21/06		8:32:30 PM		-11.2827148438

		2/21/06		8:32:32 PM		-11.2827148438

		2/21/06		8:32:34 PM		-11.6137695313

		2/21/06		8:32:36 PM		-11.6137695313

		2/21/06		8:32:38 PM		-10.947265625

		2/21/06		8:32:40 PM		-10.947265625		0.4345253956

		2/21/06		8:32:42 PM		-10.9106445313

		2/21/06		8:32:44 PM		-10.9106445313

		2/21/06		8:32:46 PM		-11.4819335938

		2/21/06		8:32:48 PM		-11.4819335938

		2/21/06		8:32:50 PM		-10.923828125

		2/21/06		8:32:52 PM		-10.923828125

		2/21/06		8:32:54 PM		-11.4399414063

		2/21/06		8:32:56 PM		-11.4399414063

		2/21/06		8:32:58 PM		-10.486328125

		2/21/06		8:33:00 PM		-10.486328125		0.3920531348

		2/21/06		8:33:02 PM		-10.6591796875

		2/21/06		8:33:04 PM		-10.6591796875

		2/21/06		8:33:06 PM		-11.3637695313

		2/21/06		8:33:08 PM		-11.3637695313

		2/21/06		8:33:10 PM		-10.5053710938

		2/21/06		8:33:12 PM		-10.5053710938

		2/21/06		8:33:14 PM		-10.740234375

		2/21/06		8:33:16 PM		-10.740234375

		2/21/06		8:33:18 PM		-9.4506835938

		2/21/06		8:33:20 PM		-9.4506835938		0.6533042877

		2/21/06		8:33:22 PM		-9.5615234375

		2/21/06		8:33:24 PM		-9.5615234375

		2/21/06		8:33:26 PM		-9.6293945313

		2/21/06		8:33:28 PM		-9.6293945313

		2/21/06		8:33:30 PM		-9.2954101563

		2/21/06		8:33:32 PM		-9.2954101563

		2/21/06		8:33:34 PM		-10.00390625

		2/21/06		8:33:36 PM		-10.00390625

		2/21/06		8:33:38 PM		-9.0766601563

		2/21/06		8:33:40 PM		-9.0766601563		0.3315379109

		2/21/06		8:33:42 PM		-9.7626953125

		2/21/06		8:33:44 PM		-9.7626953125

		2/21/06		8:33:46 PM		-9.3115234375

		2/21/06		8:33:48 PM		-9.3115234375

		2/21/06		8:33:50 PM		-9.2416992188

		2/21/06		8:33:52 PM		-9.2416992188

		2/21/06		8:33:54 PM		-10.2158203125

		2/21/06		8:33:56 PM		-10.2158203125

		2/21/06		8:33:58 PM		-9.34765625

		2/21/06		8:34:00 PM		-9.34765625		0.3881783185

		2/21/06		8:34:02 PM		-10.0620117188

		2/21/06		8:34:04 PM		-10.0620117188

		2/21/06		8:34:06 PM		-9.1040039063

		2/21/06		8:34:08 PM		-9.1040039063

		2/21/06		8:34:10 PM		-9.1372070313

		2/21/06		8:34:12 PM		-9.1372070313

		2/21/06		8:34:14 PM		-9.9912109375

		2/21/06		8:34:16 PM		-9.9912109375

		2/21/06		8:34:18 PM		-9.2456054688

		2/21/06		8:34:20 PM		-9.2456054688		0.4496845694

		2/21/06		8:34:22 PM		-10.0927734375

		2/21/06		8:34:24 PM		-10.0927734375

		2/21/06		8:34:26 PM		-9.0424804688

		2/21/06		8:34:28 PM		-9.0424804688

		2/21/06		8:34:30 PM		-9.169921875

		2/21/06		8:34:32 PM		-9.169921875

		2/21/06		8:34:34 PM		-9.8413085938

		2/21/06		8:34:36 PM		-9.8413085938

		2/21/06		8:34:38 PM		-9.2495117188

		2/21/06		8:34:40 PM		-9.2495117188		0.4337763405

		2/21/06		8:34:42 PM		-10.1782226563

		2/21/06		8:34:44 PM		-10.1782226563

		2/21/06		8:34:46 PM		-9.0859375

		2/21/06		8:34:48 PM		-9.0859375

		2/21/06		8:34:50 PM		-9.5454101563

		2/21/06		8:34:52 PM		-9.5454101563

		2/21/06		8:34:54 PM		-9.2978515625

		2/21/06		8:34:56 PM		-9.2978515625

		2/21/06		8:34:58 PM		-8.984375

		2/21/06		8:35:00 PM		-8.984375		0.4489253788

		2/21/06		8:35:02 PM		-10.1284179688

		2/21/06		8:35:04 PM		-10.1284179688

		2/21/06		8:35:06 PM		-9.2114257813

		2/21/06		8:35:08 PM		-9.2114257813

		2/21/06		8:35:10 PM		-9.671875

		2/21/06		8:35:12 PM		-9.671875

		2/21/06		8:35:14 PM		-8.8740234375

		2/21/06		8:35:16 PM		-8.8740234375

		2/21/06		8:35:18 PM		-8.4423828125

		2/21/06		8:35:20 PM		-8.4423828125		0.6224446085

		2/21/06		8:35:22 PM		-9.4301757813

		2/21/06		8:35:24 PM		-9.4301757813

		2/21/06		8:35:26 PM		-8.3310546875

		2/21/06		8:35:28 PM		-8.3310546875

		2/21/06		8:35:30 PM		-8.955078125

		2/21/06		8:35:32 PM		-8.955078125

		2/21/06		8:35:34 PM		-8.0029296875

		2/21/06		8:35:36 PM		-8.0029296875

		2/21/06		8:35:38 PM		-7.9782714844

		2/21/06		8:35:40 PM		-7.9782714844		0.5985803799

		2/21/06		8:35:42 PM		-9.23046875

		2/21/06		8:35:44 PM		-9.23046875

		2/21/06		8:35:46 PM		-8.4145507813

		2/21/06		8:35:48 PM		-8.4145507813

		2/21/06		8:35:50 PM		-9.3139648438

		2/21/06		8:35:52 PM		-9.3139648438

		2/21/06		8:35:54 PM		-8.5024414063

		2/21/06		8:35:56 PM		-8.5024414063

		2/21/06		8:35:58 PM		-8.6181640625

		2/21/06		8:36:00 PM		-8.6181640625		0.3995477504

		2/21/06		8:36:02 PM		-8.8354492188

		2/21/06		8:36:04 PM		-8.8354492188

		2/21/06		8:36:06 PM		-8.361328125

		2/21/06		8:36:08 PM		-8.361328125

		2/21/06		8:36:10 PM		-9.435546875

		2/21/06		8:36:12 PM		-9.435546875

		2/21/06		8:36:14 PM		-8.5981445313

		2/21/06		8:36:16 PM		-8.5981445313

		2/21/06		8:36:18 PM		-8.8618164063

		2/21/06		8:36:20 PM		-8.8618164063		0.3772629733

		2/21/06		8:36:22 PM		-8.5122070313

		2/21/06		8:36:24 PM		-8.5122070313

		2/21/06		8:36:26 PM		-8.0581054688

		2/21/06		8:36:28 PM		-8.0581054688

		2/21/06		8:36:30 PM		-9.1606445313

		2/21/06		8:36:32 PM		-9.1606445313

		2/21/06		8:36:34 PM		-8.4936523438

		2/21/06		8:36:36 PM		-8.4936523438

		2/21/06		8:36:38 PM		-8.8999023438

		2/21/06		8:36:40 PM		-8.8999023438		0.3982824751

		2/21/06		8:36:42 PM		-8.4936523438

		2/21/06		8:36:44 PM		-8.4936523438

		2/21/06		8:36:46 PM		-8.2939453125

		2/21/06		8:36:48 PM		-8.2939453125

		2/21/06		8:36:50 PM		-9.462890625

		2/21/06		8:36:52 PM		-9.462890625

		2/21/06		8:36:54 PM		-8.8134765625

		2/21/06		8:36:56 PM		-8.8134765625

		2/21/06		8:36:58 PM		-9.2807617188

		2/21/06		8:37:00 PM		-9.2807617188		0.4706757273

		2/21/06		8:37:02 PM		-8.59765625

		2/21/06		8:37:04 PM		-8.59765625

		2/21/06		8:37:06 PM		-8.3642578125

		2/21/06		8:37:08 PM		-8.3642578125

		2/21/06		8:37:10 PM		-8.642578125

		2/21/06		8:37:12 PM		-8.642578125

		2/21/06		8:37:14 PM		-7.8728027344

		2/21/06		8:37:16 PM		-7.8728027344

		2/21/06		8:37:18 PM		-8.3627929688

		2/21/06		8:37:20 PM		-8.3627929688		0.2880573197

		2/21/06		8:37:22 PM		-7.6555175781

		2/21/06		8:37:24 PM		-7.6555175781

		2/21/06		8:37:26 PM		-7.5712890625

		2/21/06		8:37:28 PM		-7.5712890625

		2/21/06		8:37:30 PM		-7.2573242188

		2/21/06		8:37:32 PM		-7.2573242188

		2/21/06		8:37:34 PM		-6.86328125

		2/21/06		8:37:36 PM		-6.86328125

		2/21/06		8:37:38 PM		-7.6696777344

		2/21/06		8:37:40 PM		-7.6696777344		0.325139368

		2/21/06		8:37:42 PM		-7.0510253906

		2/21/06		8:37:44 PM		-7.0510253906

		2/21/06		8:37:46 PM		-7.1311035156

		2/21/06		8:37:48 PM		-7.1311035156

		2/21/06		8:37:50 PM		-6.5734863281

		2/21/06		8:37:52 PM		-6.5734863281

		2/21/06		8:37:54 PM		-6.2766113281

		2/21/06		8:37:56 PM		-6.2766113281

		2/21/06		8:37:58 PM		-7.2551269531

		2/21/06		8:38:00 PM		-7.2551269531		0.3911559976

		2/21/06		8:38:02 PM		-6.7980957031

		2/21/06		8:38:04 PM		-6.7980957031

		2/21/06		8:38:06 PM		-6.9030761719

		2/21/06		8:38:08 PM		-6.9030761719

		2/21/06		8:38:10 PM		-6.1696777344

		2/21/06		8:38:12 PM		-6.1696777344

		2/21/06		8:38:14 PM		-5.8256835938

		2/21/06		8:38:16 PM		-5.8256835938

		2/21/06		8:38:18 PM		-6.3801269531

		2/21/06		8:38:20 PM		-6.3801269531		0.4199664236

		2/21/06		8:38:22 PM		-5.82421875

		2/21/06		8:38:24 PM		-5.82421875

		2/21/06		8:38:26 PM		-6.134765625

		2/21/06		8:38:28 PM		-6.134765625

		2/21/06		8:38:30 PM		-5.4311523438

		2/21/06		8:38:36 PM		-5.431640625

		2/21/06		8:38:38 PM		-5.1608886719

		2/21/06		8:38:40 PM		-5.1608886719

		2/21/06		8:38:42 PM		-4.9523925781

		2/21/06		8:38:44 PM		-4.9523925781		0.4540238363

		2/21/06		8:38:46 PM		-5.3898925781

		2/21/06		8:38:48 PM		-5.3898925781

		2/21/06		8:38:50 PM		-4.9135742188

		2/21/06		8:38:52 PM		-4.9135742188

		2/21/06		8:38:54 PM		-5.0007324219

		2/21/06		8:38:56 PM		-5.0007324219

		2/21/06		8:38:58 PM		-4.404296875

		2/21/06		8:39:00 PM		-4.404296875

		2/21/06		8:39:02 PM		-4.4328613281

		2/21/06		8:39:04 PM		-4.4328613281		0.3911638604

		2/21/06		8:39:06 PM		-5.3188476563

		2/21/06		8:39:08 PM		-5.3188476563

		2/21/06		8:39:10 PM		-5.0187988281

		2/21/06		8:39:12 PM		-5.0187988281

		2/21/06		8:39:14 PM		-5.3796386719

		2/21/06		8:39:16 PM		-5.3796386719

		2/21/06		8:39:18 PM		-4.83203125

		2/21/06		8:39:20 PM		-4.83203125

		2/21/06		8:39:22 PM		-5.0869140625

		2/21/06		8:39:24 PM		-5.0869140625		0.2113199041

		2/21/06		8:39:26 PM		-5.7961425781

		2/21/06		8:39:28 PM		-5.7961425781

		2/21/06		8:39:30 PM		-5.7648925781

		2/21/06		8:39:32 PM		-5.7648925781

		2/21/06		8:39:34 PM		-6.1877441406

		2/21/06		8:39:36 PM		-6.1877441406

		2/21/06		8:39:38 PM		-5.4267578125

		2/21/06		8:39:40 PM		-5.4267578125

		2/21/06		8:39:42 PM		-5.6987304688

		2/21/06		8:39:44 PM		-5.6987304688		0.2573352545

		2/21/06		8:39:46 PM		-5.3388671875

		2/21/06		8:39:48 PM		-5.3388671875

		2/21/06		8:39:50 PM		-5.2639160156

		2/21/06		8:39:52 PM		-5.2639160156

		2/21/06		8:39:54 PM		-5.8537597656

		2/21/06		8:39:56 PM		-5.8537597656

		2/21/06		8:39:58 PM		-5.3486328125

		2/21/06		8:40:00 PM		-5.3486328125

		2/21/06		8:40:02 PM		-5.7521972656

		2/21/06		8:40:04 PM		-5.7521972656		0.2550392369

		2/21/06		8:40:06 PM		-5.0454101563

		2/21/06		8:40:08 PM		-5.0454101563

		2/21/06		8:40:10 PM		-5.2961425781

		2/21/06		8:40:12 PM		-5.2961425781

		2/21/06		8:40:14 PM		-5.8386230469

		2/21/06		8:40:16 PM		-5.8386230469

		2/21/06		8:40:18 PM		-5.1899414063

		2/21/06		8:40:20 PM		-5.1899414063

		2/21/06		8:40:22 PM		-5.7119140625

		2/21/06		8:40:24 PM		-5.7119140625		0.3228276694

		2/21/06		8:40:26 PM		-4.8811035156

		2/21/06		8:40:28 PM		-4.8811035156

		2/21/06		8:40:30 PM		-5.2958984375

		2/21/06		8:40:32 PM		-5.2958984375

		2/21/06		8:40:34 PM		-6.2634277344

		2/21/06		8:40:36 PM		-6.2634277344

		2/21/06		8:40:38 PM		-6.1123046875

		2/21/06		8:40:40 PM		-6.1123046875

		2/21/06		8:40:42 PM		-6.8298339844

		2/21/06		8:40:44 PM		-6.8298339844		0.7366704287

		2/21/06		8:40:46 PM		-5.9743652344

		2/21/06		8:40:48 PM		-5.9743652344

		2/21/06		8:40:50 PM		-6.5288085938

		2/21/06		8:40:52 PM		-6.5288085938

		2/21/06		8:40:54 PM		-6.2980957031

		2/21/06		8:40:56 PM		-6.2980957031

		2/21/06		8:40:58 PM		-5.9912109375

		2/21/06		8:41:00 PM		-5.9912109375

		2/21/06		8:41:02 PM		-6.8247070313

		2/21/06		8:41:04 PM		-6.8247070313		0.341993038

		2/21/06		8:41:06 PM		-5.9697265625

		2/21/06		8:41:08 PM		-5.9697265625

		2/21/06		8:41:10 PM		-6.5786132813

		2/21/06		8:41:12 PM		-6.5786132813

		2/21/06		8:41:14 PM		-5.892578125

		2/21/06		8:41:16 PM		-5.892578125

		2/21/06		8:41:18 PM		-5.900390625

		2/21/06		8:41:20 PM		-5.900390625

		2/21/06		8:41:22 PM		-6.6945800781

		2/21/06		8:41:24 PM		-6.6945800781		0.372677911

		2/21/06		8:41:26 PM		-5.8928222656

		2/21/06		8:41:28 PM		-5.8928222656

		2/21/06		8:41:30 PM		-6.6420898438

		2/21/06		8:41:32 PM		-6.6420898438

		2/21/06		8:41:34 PM		-5.6628417969

		2/21/06		8:41:36 PM		-5.6628417969

		2/21/06		8:41:38 PM		-5.6850585938

		2/21/06		8:41:40 PM		-5.6850585938

		2/21/06		8:41:42 PM		-6.7639160156

		2/21/06		8:41:44 PM		-6.7639160156		0.5025592949

		2/21/06		8:41:46 PM		-6.1025390625

		2/21/06		8:41:48 PM		-6.1025390625

		2/21/06		8:41:50 PM		-7.01953125

		2/21/06		8:41:52 PM		-7.01953125

		2/21/06		8:41:54 PM		-6.1884765625

		2/21/06		8:41:56 PM		-6.1884765625

		2/21/06		8:41:58 PM		-6.6027832031

		2/21/06		8:42:00 PM		-6.6027832031

		2/21/06		8:42:02 PM		-6.9460449219

		2/21/06		8:42:04 PM		-6.9460449219		0.3968277403

		2/21/06		8:42:06 PM		-6.5988769531

		2/21/06		8:42:08 PM		-6.5988769531

		2/21/06		8:42:10 PM		-7.7019042969

		2/21/06		8:42:12 PM		-7.7019042969

		2/21/06		8:42:14 PM		-6.6923828125

		2/21/06		8:42:16 PM		-6.6923828125

		2/21/06		8:42:18 PM		-7.1115722656

		2/21/06		8:42:20 PM		-7.1115722656

		2/21/06		8:42:22 PM		-6.7719726563

		2/21/06		8:42:24 PM		-6.7719726563		0.4241599226

		2/21/06		8:42:26 PM		-6.3903808594

		2/21/06		8:42:28 PM		-6.3903808594

		2/21/06		8:42:30 PM		-7.5517578125

		2/21/06		8:42:32 PM		-7.5517578125

		2/21/06		8:42:34 PM		-6.8229980469

		2/21/06		8:42:36 PM		-6.8229980469

		2/21/06		8:42:38 PM		-7.4599609375

		2/21/06		8:42:40 PM		-7.4599609375

		2/21/06		8:42:42 PM		-6.6103515625

		2/21/06		8:42:44 PM		-6.6103515625		0.4865699558

		2/21/06		8:42:46 PM		-6.4016113281

		2/21/06		8:42:48 PM		-6.4016113281

		2/21/06		8:42:50 PM		-7.5983886719

		2/21/06		8:42:52 PM		-7.5983886719

		2/21/06		8:42:54 PM		-6.95703125

		2/21/06		8:42:56 PM		-6.95703125

		2/21/06		8:42:58 PM		-9.5024414063

		2/21/06		8:43:00 PM		-9.5024414063

		2/21/06		8:43:02 PM		-11.3466796875

		2/21/06		8:43:04 PM		-11.3466796875		1.9211732336

		2/21/06		8:43:06 PM		-13.5727539063

		2/21/06		8:43:08 PM		-13.5727539063

		2/21/06		8:43:10 PM		-15.9580078125

		2/21/06		8:43:12 PM		-15.9580078125

		2/21/06		8:43:14 PM		-16.6572265625

		2/21/06		8:43:16 PM		-16.6572265625

		2/21/06		8:43:18 PM		-18.189453125

		2/21/06		8:43:20 PM		-18.189453125

		2/21/06		8:43:22 PM		-10.4301757813

		2/21/06		8:43:24 PM		-10.4301757813		2.8577268611

		2/21/06		8:43:26 PM		-10.4892578125

		2/21/06		8:43:28 PM		-10.4892578125

		2/21/06		8:43:30 PM		-11.2045898438

		2/21/06		8:43:32 PM		-11.2045898438

		2/21/06		8:43:34 PM		-11.3955078125

		2/21/06		8:43:36 PM		-11.3955078125

		2/21/06		8:43:38 PM		-12.9858398438

		2/21/06		8:43:40 PM		-12.9858398438

		2/21/06		8:43:42 PM		-13.1650390625

		2/21/06		8:43:44 PM		-13.1650390625		1.1049562618

		2/21/06		8:43:46 PM		-14.0297851563

		2/21/06		8:43:48 PM		-14.0297851563

		2/21/06		8:43:50 PM		-14.4965820313

		2/21/06		8:43:52 PM		-14.4965820313

		2/21/06		8:43:54 PM		-14.9794921875

		2/21/06		8:43:56 PM		-14.9794921875

		2/21/06		8:43:58 PM		-16.5986328125

		2/21/06		8:44:00 PM		-16.5986328125

		2/21/06		8:44:02 PM		-16.6611328125

		2/21/06		8:44:04 PM		-16.6611328125		1.1437433499

		2/21/06		8:44:06 PM		-17.55078125

		2/21/06		8:44:08 PM		-17.55078125

		2/21/06		8:44:10 PM		-17.6083984375

		2/21/06		8:44:12 PM		-17.6083984375

		2/21/06		8:44:14 PM		-17.6611328125

		2/21/06		8:44:16 PM		-17.6611328125

		2/21/06		8:44:18 PM		-19.041015625

		2/21/06		8:44:20 PM		-19.041015625

		2/21/06		8:44:22 PM		-18.88671875

		2/21/06		8:44:24 PM		-18.88671875		0.7036490741

		2/21/06		8:44:26 PM		-19.6650390625

		2/21/06		8:44:28 PM		-19.6650390625

		2/21/06		8:44:30 PM		-19.58984375

		2/21/06		8:44:32 PM		-19.58984375

		2/21/06		8:44:34 PM		-19.8447265625

		2/21/06		8:44:36 PM		-19.8447265625

		2/21/06		8:44:38 PM		-20.0654296875

		2/21/06		8:44:40 PM		-20.0654296875

		2/21/06		8:44:42 PM		-19.7578125

		2/21/06		8:44:44 PM		-19.7578125		0.1734761574

		2/21/06		8:44:46 PM		-20.3544921875

		2/21/06		8:44:48 PM		-20.3544921875

		2/21/06		8:44:50 PM		-19.2421875

		2/21/06		8:44:52 PM		-19.2421875

		2/21/06		8:44:54 PM		-18.55078125

		2/21/06		8:44:56 PM		-18.55078125

		2/21/06		8:44:58 PM		-17.6416015625

		2/21/06		8:45:00 PM		-17.6416015625

		2/21/06		8:45:02 PM		-16.9150390625

		2/21/06		8:45:04 PM		-16.9150390625		1.2678222672

		2/21/06		8:45:06 PM		-17.427734375

		2/21/06		8:45:08 PM		-17.427734375

		2/21/06		8:45:10 PM		-17.03125

		2/21/06		8:45:12 PM		-17.03125

		2/21/06		8:45:14 PM		-17.18359375

		2/21/06		8:45:16 PM		-17.18359375

		2/21/06		8:45:18 PM		-16.7392578125

		2/21/06		8:45:20 PM		-16.7392578125

		2/21/06		8:45:22 PM		-16.5478515625

		2/21/06		8:45:24 PM		-16.5478515625		0.3296718407

		2/21/06		8:45:26 PM		-17.3916015625

		2/21/06		8:45:28 PM		-17.3916015625

		2/21/06		8:45:30 PM		-17.005859375

		2/21/06		8:45:32 PM		-17.005859375

		2/21/06		8:45:34 PM		-17.27734375

		2/21/06		8:45:36 PM		-17.27734375

		2/21/06		8:45:38 PM		-16.7822265625

		2/21/06		8:45:40 PM		-16.7822265625

		2/21/06		8:45:42 PM		-16.697265625

		2/21/06		8:45:44 PM		-16.697265625		0.2846508733

		2/21/06		8:45:46 PM		-16.93359375

		2/21/06		8:45:48 PM		-16.93359375

		2/21/06		8:45:50 PM		-16.8212890625

		2/21/06		8:45:52 PM		-16.8212890625

		2/21/06		8:45:54 PM		-17.078125

		2/21/06		8:45:56 PM		-17.078125

		2/21/06		8:45:58 PM		-16.359375

		2/21/06		8:46:00 PM		-16.359375

		2/21/06		8:46:02 PM		-16.0029296875

		2/21/06		8:46:04 PM		-16.0029296875		0.4204814989

		2/21/06		8:46:06 PM		-15.224609375

		2/21/06		8:46:08 PM		-15.224609375

		2/21/06		8:46:10 PM		-14.7666015625

		2/21/06		8:46:12 PM		-14.7666015625

		2/21/06		8:46:14 PM		-15.142578125

		2/21/06		8:46:16 PM		-15.142578125

		2/21/06		8:46:18 PM		-14.6171875

		2/21/06		8:46:20 PM		-14.6171875

		2/21/06		8:46:22 PM		-14.7309570313

		2/21/06		8:46:24 PM		-14.7309570313		0.2540794682

		2/21/06		8:46:26 PM		-14.150390625

		2/21/06		8:46:28 PM		-14.150390625

		2/21/06		8:46:30 PM		-14.34765625

		2/21/06		8:46:32 PM		-14.34765625

		2/21/06		8:46:34 PM		-15.1020507813

		2/21/06		8:46:36 PM		-15.1020507813

		2/21/06		8:46:38 PM		-14.8686523438

		2/21/06		8:46:40 PM		-14.8686523438

		2/21/06		8:46:42 PM		-15.0029296875

		2/21/06		8:46:44 PM		-15.0029296875		0.3966277333

		2/21/06		8:46:46 PM		-14.197265625

		2/21/06		8:46:52 PM		-14.2104492188

		2/21/06		8:46:54 PM		-14.6479492188

		2/21/06		8:46:56 PM		-14.6479492188

		2/21/06		8:46:58 PM		-14.3798828125

		2/21/06		8:47:00 PM		-14.3798828125

		2/21/06		8:47:02 PM		-14.7797851563

		2/21/06		8:47:04 PM		-14.7797851563

		2/21/06		8:47:06 PM		-14.0693359375

		2/21/06		8:47:08 PM		-14.0693359375		0.2799477321

		2/21/06		8:47:10 PM		-14.3618164063

		2/21/06		8:47:12 PM		-14.3618164063

		2/21/06		8:47:14 PM		-13.8588867188

		2/21/06		8:47:16 PM		-13.8588867188

		2/21/06		8:47:18 PM		-13.8388671875

		2/21/06		8:47:20 PM		-13.8388671875

		2/21/06		8:47:22 PM		-14.1459960938

		2/21/06		8:47:24 PM		-14.1459960938

		2/21/06		8:47:26 PM		-13.2490234375

		2/21/06		8:47:28 PM		-13.2490234375		0.3951298134

		2/21/06		8:47:30 PM		-13.3037109375

		2/21/06		8:47:32 PM		-13.3037109375

		2/21/06		8:47:34 PM		-12.2241210938

		2/21/06		8:47:36 PM		-12.2241210938

		2/21/06		8:47:38 PM		-11.8544921875

		2/21/06		8:47:40 PM		-11.8544921875

		2/21/06		8:47:42 PM		-12.2314453125

		2/21/06		8:47:44 PM		-12.2314453125

		2/21/06		8:47:46 PM		-11.6171875

		2/21/06		8:47:48 PM		-11.6171875		0.6088470519

		2/21/06		8:47:50 PM		-11.9995117188

		2/21/06		8:47:52 PM		-11.9995117188

		2/21/06		8:47:54 PM		-11.0380859375

		2/21/06		8:47:56 PM		-11.0380859375

		2/21/06		8:47:58 PM		-11.3393554688

		2/21/06		8:48:00 PM		-11.3393554688

		2/21/06		8:48:02 PM		-11.9379882813

		2/21/06		8:48:04 PM		-11.9379882813

		2/21/06		8:48:06 PM		-11.4775390625

		2/21/06		8:48:08 PM		-11.4775390625		0.3841042934

		2/21/06		8:48:10 PM		-12.1494140625

		2/21/06		8:48:12 PM		-12.1494140625

		2/21/06		8:48:14 PM		-11.359375

		2/21/06		8:48:16 PM		-11.359375

		2/21/06		8:48:18 PM		-11.8935546875

		2/21/06		8:48:20 PM		-11.8935546875

		2/21/06		8:48:22 PM		-11.8247070313

		2/21/06		8:48:24 PM		-11.8247070313

		2/21/06		8:48:26 PM		-11.8056640625

		2/21/06		8:48:28 PM		-11.8056640625		0.2689161472

		2/21/06		8:48:30 PM		-12.7099609375

		2/21/06		8:48:32 PM		-12.7099609375

		2/21/06		8:48:34 PM		-12.0024414063

		2/21/06		8:48:36 PM		-12.0024414063

		2/21/06		8:48:38 PM		-12.55078125

		2/21/06		8:48:40 PM		-12.55078125

		2/21/06		8:48:42 PM		-11.6450195313

		2/21/06		8:48:44 PM		-11.6450195313

		2/21/06		8:48:46 PM		-11.248046875

		2/21/06		8:48:48 PM		-11.248046875		0.5761890703

		2/21/06		8:48:50 PM		-12.015625

		2/21/06		8:48:52 PM		-12.015625

		2/21/06		8:48:54 PM		-11.080078125

		2/21/06		8:48:56 PM		-11.080078125

		2/21/06		8:48:58 PM		-11.740234375

		2/21/06		8:49:00 PM		-11.740234375

		2/21/06		8:49:02 PM		-10.994140625

		2/21/06		8:49:04 PM		-10.994140625

		2/21/06		8:49:06 PM		-11.1171875

		2/21/06		8:49:08 PM		-11.1171875		0.4323712747

		2/21/06		8:49:10 PM		-12.1274414063

		2/21/06		8:49:12 PM		-12.1274414063

		2/21/06		8:49:14 PM		-11.6284179688

		2/21/06		8:49:16 PM		-11.6284179688

		2/21/06		8:49:18 PM		-12.4711914063

		2/21/06		8:49:20 PM		-12.4711914063

		2/21/06		8:49:22 PM		-11.5434570313

		2/21/06		8:49:24 PM		-11.5434570313

		2/21/06		8:49:26 PM		-11.677734375

		2/21/06		8:49:28 PM		-11.677734375		0.3734925666

		2/21/06		8:49:30 PM		-11.658203125

		2/21/06		8:49:32 PM		-11.658203125

		2/21/06		8:49:34 PM		-11.1342773438

		2/21/06		8:49:36 PM		-11.1342773438

		2/21/06		8:49:38 PM		-12.1708984375

		2/21/06		8:49:40 PM		-12.1708984375

		2/21/06		8:49:42 PM		-11.5874023438

		2/21/06		8:49:44 PM		-11.5874023438

		2/21/06		8:49:46 PM		-12.0078125

		2/21/06		8:49:48 PM		-12.0078125		0.3801387357

		2/21/06		8:49:50 PM		-11.6606445313

		2/21/06		8:49:52 PM		-11.6606445313

		2/21/06		8:49:54 PM		-11.2177734375

		2/21/06		8:49:56 PM		-11.2177734375

		2/21/06		8:49:58 PM		-12.0771484375

		2/21/06		8:50:00 PM		-12.0771484375

		2/21/06		8:50:02 PM		-10.9482421875

		2/21/06		8:50:04 PM		-10.9482421875

		2/21/06		8:50:06 PM		-11.146484375

		2/21/06		8:50:08 PM		-11.146484375		0.4288282523

		2/21/06		8:50:10 PM		-10.3286132813

		2/21/06		8:50:12 PM		-10.3286132813

		2/21/06		8:50:14 PM		-9.8876953125

		2/21/06		8:50:16 PM		-9.8876953125

		2/21/06		8:50:18 PM		-11.07421875

		2/21/06		8:50:20 PM		-11.07421875

		2/21/06		8:50:22 PM		-10.5415039063

		2/21/06		8:50:24 PM		-10.5415039063

		2/21/06		8:50:26 PM		-11.126953125

		2/21/06		8:50:28 PM		-11.126953125		0.4914100063

		2/21/06		8:50:30 PM		-10.5815429688

		2/21/06		8:50:32 PM		-10.5815429688

		2/21/06		8:50:34 PM		-10.630859375

		2/21/06		8:50:36 PM		-10.630859375

		2/21/06		8:50:38 PM		-11.2739257813

		2/21/06		8:50:40 PM		-11.2739257813

		2/21/06		8:50:42 PM		-10.4755859375

		2/21/06		8:50:44 PM		-10.4755859375

		2/21/06		8:50:46 PM		-11.1645507813

		2/21/06		8:50:48 PM		-11.1645507813		0.3450863842

		2/21/06		8:50:50 PM		-10.53515625

		2/21/06		8:50:52 PM		-10.53515625

		2/21/06		8:50:54 PM		-10.5063476563

		2/21/06		8:50:56 PM		-10.5063476563

		2/21/06		8:50:58 PM		-10.60546875

		2/21/06		8:51:00 PM		-10.60546875

		2/21/06		8:51:02 PM		-10.4545898438

		2/21/06		8:51:04 PM		-10.4545898438

		2/21/06		8:51:06 PM		-11.4072265625

		2/21/06		8:51:08 PM		-11.4072265625		0.3753490095

		2/21/06		8:51:10 PM		-11.1157226563

		2/21/06		8:51:12 PM		-11.1157226563

		2/21/06		8:51:14 PM		-11.3579101563

		2/21/06		8:51:16 PM		-11.3579101563

		2/21/06		8:51:18 PM		-11.0512695313

		2/21/06		8:51:20 PM		-11.0512695313

		2/21/06		8:51:22 PM		-10.447265625

		2/21/06		8:51:24 PM		-10.447265625

		2/21/06		8:51:26 PM		-11.4545898438

		2/21/06		8:51:28 PM		-11.4545898438		0.371143203

		2/21/06		8:51:30 PM		-10.9609375

		2/21/06		8:51:32 PM		-10.9609375

		2/21/06		8:51:34 PM		-11.3935546875

		2/21/06		8:51:36 PM		-11.3935546875

		2/21/06		8:51:38 PM		-11.193359375

		2/21/06		8:51:40 PM		-11.193359375

		2/21/06		8:51:42 PM		-11.2133789063

		2/21/06		8:51:44 PM		-11.2133789063

		2/21/06		8:51:46 PM		-12.2182617188

		2/21/06		8:51:48 PM		-12.2182617188		0.4569982562

		2/21/06		8:51:50 PM		-11.9663085938

		2/21/06		8:51:52 PM		-11.9663085938

		2/21/06		8:51:54 PM		-12.5170898438

		2/21/06		8:51:56 PM		-12.5170898438

		2/21/06		8:51:58 PM		-12.1108398438

		2/21/06		8:52:00 PM		-12.1108398438

		2/21/06		8:52:02 PM		-11.84765625

		2/21/06		8:52:04 PM		-11.84765625

		2/21/06		8:52:06 PM		-11.8178710938

		2/21/06		8:52:08 PM		-11.8178710938		0.268198272

		2/21/06		8:52:10 PM		-11.3833007813

		2/21/06		8:52:12 PM		-11.3833007813

		2/21/06		8:52:14 PM		-12.015625

		2/21/06		8:52:16 PM		-12.015625

		2/21/06		8:52:18 PM		-11.7583007813

		2/21/06		8:52:20 PM		-11.7583007813

		2/21/06		8:52:22 PM		-11.9599609375

		2/21/06		8:52:24 PM		-11.9599609375

		2/21/06		8:52:26 PM		-11.724609375

		2/21/06		8:52:28 PM		-11.724609375		0.2348222999

		2/21/06		8:52:30 PM		-11.7568359375

		2/21/06		8:52:32 PM		-11.7568359375

		2/21/06		8:52:34 PM		-12.763671875

		2/21/06		8:52:36 PM		-12.763671875

		2/21/06		8:52:38 PM		-12.4956054688

		2/21/06		8:52:40 PM		-12.4956054688

		2/21/06		8:52:42 PM		-12.615234375

		2/21/06		8:52:44 PM		-12.615234375

		2/21/06		8:52:46 PM		-12.2661132813

		2/21/06		8:52:48 PM		-12.2661132813		0.3703470707

		2/21/06		8:52:50 PM		-12.1108398438

		2/21/06		8:52:52 PM		-12.1108398438

		2/21/06		8:52:54 PM		-13.068359375

		2/21/06		8:52:56 PM		-13.068359375

		2/21/06		8:52:58 PM		-13.1430664063

		2/21/06		8:53:00 PM		-13.1430664063

		2/21/06		8:53:02 PM		-13.6201171875

		2/21/06		8:53:04 PM		-13.6201171875

		2/21/06		8:53:06 PM		-13.298828125

		2/21/06		8:53:08 PM		-13.298828125		0.5329068744

		2/21/06		8:53:10 PM		-13.53125

		2/21/06		8:53:12 PM		-13.53125

		2/21/06		8:53:14 PM		-13.7216796875

		2/21/06		8:53:16 PM		-13.7216796875

		2/21/06		8:53:18 PM		-13.556640625

		2/21/06		8:53:20 PM		-13.556640625

		2/21/06		8:53:22 PM		-13.9716796875

		2/21/06		8:53:24 PM		-13.9716796875

		2/21/06		8:53:26 PM		-13.474609375

		2/21/06		8:53:28 PM		-13.474609375		0.1898469203

		2/21/06		8:53:30 PM		-13.5244140625

		2/21/06		8:53:32 PM		-13.5244140625

		2/21/06		8:53:34 PM		-13.2451171875

		2/21/06		8:53:36 PM		-13.2451171875

		2/21/06		8:53:38 PM		-13.4985351563

		2/21/06		8:53:40 PM		-13.4985351563

		2/21/06		8:53:42 PM		-14.2065429688

		2/21/06		8:53:44 PM		-14.2065429688

		2/21/06		8:53:46 PM		-13.9936523438

		2/21/06		8:53:48 PM		-13.9936523438		0.3714694222

		2/21/06		8:53:50 PM		-14.3178710938

		2/21/06		8:53:52 PM		-14.3178710938

		2/21/06		8:53:54 PM		-13.6635742188

		2/21/06		8:53:56 PM		-13.6635742188

		2/21/06		8:53:58 PM		-13.701171875

		2/21/06		8:54:00 PM		-13.701171875

		2/21/06		8:54:02 PM		-14.3696289063

		2/21/06		8:54:04 PM		-14.3696289063

		2/21/06		8:54:06 PM		-14.091796875

		2/21/06		8:54:08 PM		-14.091796875		0.3142628433

		2/21/06		8:54:10 PM		-14.41015625

		2/21/06		8:54:12 PM		-14.41015625

		2/21/06		8:54:14 PM		-13.9125976563

		2/21/06		8:54:16 PM		-13.9125976563

		2/21/06		8:54:18 PM		-14.4770507813

		2/21/06		8:54:20 PM		-14.4770507813

		2/21/06		8:54:22 PM		-14.599609375

		2/21/06		8:54:24 PM		-14.599609375

		2/21/06		8:54:26 PM		-14.7958984375

		2/21/06		8:54:28 PM		-14.7958984375		0.3100362337

		2/21/06		8:54:30 PM		-15.4497070313

		2/21/06		8:54:32 PM		-15.4497070313

		2/21/06		8:54:34 PM		-14.9145507813

		2/21/06		8:54:36 PM		-14.9145507813

		2/21/06		8:54:38 PM		-15.28125

		2/21/06		8:54:40 PM		-15.28125

		2/21/06		8:54:42 PM		-14.7294921875

		2/21/06		8:54:44 PM		-14.7294921875

		2/21/06		8:54:46 PM		-14.7817382813

		2/21/06		8:54:48 PM		-14.7817382813		0.2998291447

		2/21/06		8:54:50 PM		-15.328125

		2/21/06		8:54:52 PM		-15.328125

		2/21/06		8:54:54 PM		-14.8369140625

		2/21/06		8:54:56 PM		-14.8369140625

		2/21/06		8:54:58 PM		-15.4609375

		2/21/06		8:55:00 PM		-15.4609375

		2/21/06		8:55:02 PM		-14.7080078125

		2/21/06		8:55:04 PM		-14.7080078125

		2/21/06		8:55:06 PM		-15.0874023438

		2/21/06		8:55:08 PM		-15.0874023438		0.2996708088

		2/21/06		8:55:10 PM		-15.8588867188

		2/21/06		8:55:12 PM		-15.8588867188

		2/21/06		8:55:14 PM		-15.2622070313

		2/21/06		8:55:16 PM		-15.2622070313

		2/21/06		8:55:18 PM		-15.8237304688

		2/21/06		8:55:20 PM		-15.8237304688

		2/21/06		8:55:22 PM		-14.8583984375

		2/21/06		8:55:24 PM		-14.8583984375

		2/21/06		8:55:26 PM		-15.1196289063

		2/21/06		8:55:28 PM		-15.1196289063		0.4162961711

		2/21/06		8:55:30 PM		-15.427734375

		2/21/06		8:55:32 PM		-15.427734375

		2/21/06		8:55:34 PM		-15.3100585938

		2/21/06		8:55:36 PM		-15.3100585938

		2/21/06		8:55:38 PM		-16.2490234375

		2/21/06		8:55:40 PM		-16.2490234375

		2/21/06		8:55:42 PM		-15.5727539063

		2/21/06		8:55:44 PM		-15.5727539063

		2/21/06		8:55:46 PM		-16.169921875

		2/21/06		8:55:48 PM		-16.169921875		0.409361131

		2/21/06		8:55:50 PM		-15.7158203125

		2/21/06		8:55:52 PM		-15.7158203125

		2/21/06		8:55:54 PM		-15.380859375

		2/21/06		8:55:56 PM		-15.380859375

		2/21/06		8:55:58 PM		-16.20703125

		2/21/06		8:56:00 PM		-16.20703125

		2/21/06		8:56:02 PM		-15.2802734375

		2/21/06		8:56:04 PM		-15.2802734375

		2/21/06		8:56:06 PM		-15.8862304688

		2/21/06		8:56:08 PM		-15.8862304688		0.3558577909

		2/21/06		8:56:10 PM		-15.1430664063

		2/21/06		8:56:12 PM		-15.1430664063

		2/21/06		8:56:14 PM		-15.2055664063

		2/21/06		8:56:16 PM		-15.2055664063

		2/21/06		8:56:18 PM		-16.322265625

		2/21/06		8:56:20 PM		-16.322265625

		2/21/06		8:56:22 PM		-15.8413085938

		2/21/06		8:56:24 PM		-15.8413085938

		2/21/06		8:56:26 PM		-16.728515625

		2/21/06		8:56:28 PM		-16.728515625		0.6514825168

		2/21/06		8:56:30 PM		-15.96875

		2/21/06		8:56:32 PM		-15.96875

		2/21/06		8:56:34 PM		-16.025390625

		2/21/06		8:56:36 PM		-16.025390625

		2/21/06		8:56:38 PM		-16.9375

		2/21/06		8:56:40 PM		-16.9375

		2/21/06		8:56:42 PM		-16.1005859375

		2/21/06		8:56:44 PM		-16.1005859375

		2/21/06		8:56:46 PM		-16.9443359375

		2/21/06		8:56:48 PM		-16.9443359375		0.4716532452

		2/21/06		8:56:50 PM		-16.0810546875

		2/21/06		8:56:52 PM		-16.0810546875

		2/21/06		8:56:54 PM		-16.275390625

		2/21/06		8:56:56 PM		-16.275390625

		2/21/06		8:56:58 PM		-16.23046875

		2/21/06		8:57:00 PM		-16.23046875

		2/21/06		8:57:02 PM		-15.9633789063

		2/21/06		8:57:04 PM		-15.9633789063

		2/21/06		8:57:06 PM		-17.0693359375

		2/21/06		8:57:08 PM		-17.0693359375		0.4097984861

		2/21/06		8:57:10 PM		-16.3603515625

		2/21/06		8:57:12 PM		-16.3603515625

		2/21/06		8:57:14 PM		-16.626953125

		2/21/06		8:57:16 PM		-16.626953125

		2/21/06		8:57:18 PM		-16.0546875

		2/21/06		8:57:20 PM		-16.0546875

		2/21/06		8:57:22 PM		-15.5356445313

		2/21/06		8:57:24 PM		-15.5356445313

		2/21/06		8:57:26 PM		-16.595703125

		2/21/06		8:57:28 PM		-16.595703125		0.4271500202

		2/21/06		8:57:30 PM		-15.8715820313

		2/21/06		8:57:32 PM		-15.8715820313

		2/21/06		8:57:34 PM		-16.404296875

		2/21/06		8:57:36 PM		-16.404296875

		2/21/06		8:57:38 PM		-15.9897460938

		2/21/06		8:57:40 PM		-15.9897460938

		2/21/06		8:57:42 PM		-16.0185546875

		2/21/06		8:57:44 PM		-16.0185546875

		2/21/06		8:57:46 PM		-17.3828125

		2/21/06		8:57:48 PM		-17.3828125		0.5843884508

		2/21/06		8:57:50 PM		-16.853515625

		2/21/06		8:57:52 PM		-16.853515625

		2/21/06		8:57:54 PM		-17.4423828125

		2/21/06		8:57:56 PM		-17.4423828125

		2/21/06		8:57:58 PM		-16.86328125

		2/21/06		8:58:00 PM		-16.86328125

		2/21/06		8:58:02 PM		-16.7099609375

		2/21/06		8:58:04 PM		-16.7099609375

		2/21/06		8:58:06 PM		-17.3076171875

		2/21/06		8:58:08 PM		-17.3076171875		0.3012398706

		2/21/06		8:58:10 PM		-16.9736328125

		2/21/06		8:58:12 PM		-16.9736328125

		2/21/06		8:58:14 PM		-17.84375

		2/21/06		8:58:16 PM		-17.84375

		2/21/06		8:58:18 PM		-17.6201171875

		2/21/06		8:58:20 PM		-17.6201171875

		2/21/06		8:58:22 PM		-4.4165039063

		2/21/06		8:58:24 PM		-4.4165039063

		2/21/06		8:58:26 PM		-3.7661132813

		2/21/06		8:58:28 PM		-3.7661132813		6.9234151665

		2/21/06		8:58:30 PM		-4.2414550781

		2/21/06		8:58:32 PM		-4.2414550781

		2/21/06		8:58:34 PM		-6.369140625

		2/21/06		8:58:36 PM		-6.369140625

		2/21/06		8:58:38 PM		-6.9528808594

		2/21/06		8:58:40 PM		-6.9528808594

		2/21/06		8:58:42 PM		-8.1245117188

		2/21/06		8:58:44 PM		-8.1245117188

		2/21/06		8:58:46 PM		-8.9604492188

		2/21/06		8:58:48 PM		-8.9604492188		1.7057381821

		2/21/06		8:58:50 PM		-9.6806640625

		2/21/06		8:58:52 PM		-9.6806640625

		2/21/06		8:58:54 PM		-11.5766601563

		2/21/06		8:58:56 PM		-11.5766601563

		2/21/06		8:58:58 PM		-12.0434570313

		2/21/06		8:59:00 PM		-12.0434570313

		2/21/06		8:59:02 PM		-13.0048828125

		2/21/06		8:59:04 PM		-13.0048828125

		2/21/06		8:59:06 PM		-13.1831054688

		2/21/06		8:59:08 PM		-13.1831054688		1.3264556806

		2/21/06		8:59:10 PM		-13.2509765625

		2/21/06		8:59:12 PM		-13.2509765625

		2/21/06		8:59:14 PM		-14.119140625

		2/21/06		8:59:16 PM		-14.119140625

		2/21/06		8:59:18 PM		-13.8842773438

		2/21/06		8:59:20 PM		-13.8842773438

		2/21/06		8:59:22 PM		-14.4326171875

		2/21/06		8:59:24 PM		-14.4326171875

		2/21/06		8:59:26 PM		-14.27734375

		2/21/06		8:59:28 PM		-14.27734375		0.4352382264

		2/21/06		8:59:30 PM		-14.3491210938

		2/21/06		8:59:32 PM		-14.3491210938

		2/21/06		8:59:34 PM		-14.3706054688

		2/21/06		8:59:36 PM		-14.3706054688

		2/21/06		8:59:38 PM		-14.328125

		2/21/06		8:59:40 PM		-14.328125

		2/21/06		8:59:42 PM		-15.0024414063

		2/21/06		8:59:44 PM		-15.0024414063

		2/21/06		8:59:46 PM		-14.6215820313

		2/21/06		8:59:48 PM		-14.6215820313		0.2709529515

		2/21/06		8:59:50 PM		-14.5634765625

		2/21/06		8:59:52 PM		-14.5634765625

		2/21/06		8:59:54 PM		-14.1469726563

		2/21/06		8:59:56 PM		-14.1469726563

		2/21/06		8:59:58 PM		-13.8017578125

		2/21/06		9:00:00 PM		-13.8017578125

		2/21/06		9:00:02 PM		-14.4545898438

		2/21/06		9:00:04 PM		-14.4545898438

		2/21/06		9:00:06 PM		-14.3159179688

		2/21/06		9:00:08 PM		-14.3159179688		0.2811845491

		2/21/06		9:00:10 PM		-14.439453125

		2/21/06		9:00:12 PM		-14.439453125

		2/21/06		9:00:14 PM		-13.9404296875

		2/21/06		9:00:16 PM		-13.9404296875

		2/21/06		9:00:18 PM		-13.9970703125

		2/21/06		9:00:20 PM		-13.9970703125

		2/21/06		9:00:22 PM		-14.5561523438

		2/21/06		9:00:24 PM		-14.5561523438

		2/21/06		9:00:26 PM		-14.3208007813

		2/21/06		9:00:28 PM		-14.3208007813		0.2557944697

		2/21/06		9:00:30 PM		-14.6162109375

		2/21/06		9:00:32 PM		-14.6162109375

		2/21/06		9:00:34 PM		-14.0517578125

		2/21/06		9:00:36 PM		-14.0517578125

		2/21/06		9:00:38 PM		-13.875

		2/21/06		9:00:40 PM		-13.875

		2/21/06		9:00:42 PM		-13.591796875

		2/21/06		9:00:44 PM		-13.591796875

		2/21/06		9:00:46 PM		-13.6342773438

		2/21/06		9:00:48 PM		-13.6342773438		0.3909346104

		2/21/06		9:00:50 PM		-13.990234375

		2/21/06		9:00:52 PM		-13.990234375

		2/21/06		9:00:54 PM		-13.58203125

		2/21/06		9:00:56 PM		-13.58203125

		2/21/06		9:00:58 PM		-13.8598632813

		2/21/06		9:01:00 PM		-13.8598632813

		2/21/06		9:01:02 PM		-13.306640625

		2/21/06		9:01:04 PM		-13.306640625

		2/21/06		9:01:06 PM		-13.240234375

		2/21/06		9:01:08 PM		-13.240234375		0.311104673

		2/21/06		9:01:10 PM		-13.7109375

		2/21/06		9:01:12 PM		-13.7109375

		2/21/06		9:01:14 PM		-13.1215820313

		2/21/06		9:01:16 PM		-13.1215820313

		2/21/06		9:01:18 PM		-13.1479492188

		2/21/06		9:01:20 PM		-13.1479492188

		2/21/06		9:01:22 PM		-12.4130859375

		2/21/06		9:01:24 PM		-12.4130859375

		2/21/06		9:01:26 PM		-12.6645507813

		2/21/06		9:01:28 PM		-12.6645507813		0.4710325152

		2/21/06		9:01:30 PM		-13.1713867188

		2/21/06		9:01:32 PM		-13.1713867188

		2/21/06		9:01:34 PM		-13.0502929688

		2/21/06		9:01:36 PM		-13.0502929688

		2/21/06		9:01:38 PM		-13.4877929688

		2/21/06		9:01:40 PM		-13.4877929688

		2/21/06		9:01:42 PM		-12.7587890625

		2/21/06		9:01:44 PM		-12.7587890625

		2/21/06		9:01:46 PM		-12.9340820313

		2/21/06		9:01:48 PM		-12.9340820313		0.2581974123

		2/21/06		9:01:50 PM		-12.8364257813

		2/21/06		9:01:52 PM		-12.8364257813

		2/21/06		9:01:54 PM		-12.6186523438

		2/21/06		9:01:56 PM		-12.6186523438

		2/21/06		9:01:58 PM		-12.9926757813

		2/21/06		9:02:00 PM		-12.9926757813

		2/21/06		9:02:02 PM		-12.3940429688

		2/21/06		9:02:04 PM		-12.3940429688

		2/21/06		9:02:06 PM		-12.8725585938

		2/21/06		9:02:08 PM		-12.8725585938		0.2236490643

		2/21/06		9:02:10 PM		-12.1279296875

		2/21/06		9:02:12 PM		-12.1279296875

		2/21/06		9:02:14 PM		-12.1801757813

		2/21/06		9:02:16 PM		-12.1801757813

		2/21/06		9:02:18 PM		-12.7895507813

		2/21/06		9:02:20 PM		-12.7895507813

		2/21/06		9:02:22 PM		-11.9868164063

		2/21/06		9:02:24 PM		-11.9868164063

		2/21/06		9:02:26 PM		-12.400390625

		2/21/06		9:02:28 PM		-12.400390625		0.2950489301

		2/21/06		9:02:30 PM		-11.486328125

		2/21/06		9:02:36 PM		-11.4790039063

		2/21/06		9:02:38 PM		-11.9516601563

		2/21/06		9:02:40 PM		-11.9516601563

		2/21/06		9:02:42 PM		-11.3818359375

		2/21/06		9:02:44 PM		-11.3818359375

		2/21/06		9:02:46 PM		-12.0141601563

		2/21/06		9:02:48 PM		-12.0141601563

		2/21/06		9:02:50 PM		-11.1059570313

		2/21/06		9:02:52 PM		-11.1059570313		0.3650985021

		2/21/06		9:02:54 PM		-11.4750976563

		2/21/06		9:02:56 PM		-11.4750976563

		2/21/06		9:02:58 PM		-11.6044921875

		2/21/06		9:03:00 PM		-11.6044921875

		2/21/06		9:03:02 PM		-11.0024414063

		2/21/06		9:03:04 PM		-11.0024414063

		2/21/06		9:03:06 PM		-11.685546875

		2/21/06		9:03:08 PM		-11.685546875

		2/21/06		9:03:10 PM		-10.806640625

		2/21/06		9:03:12 PM		-10.806640625		0.3660188153

		2/21/06		9:03:14 PM		-11.1225585938

		2/21/06		9:03:16 PM		-11.1225585938

		2/21/06		9:03:18 PM		-10.4418945313

		2/21/06		9:03:20 PM		-10.4418945313

		2/21/06		9:03:22 PM		-10.1743164063

		2/21/06		9:03:24 PM		-10.1743164063

		2/21/06		9:03:26 PM		-11.044921875

		2/21/06		9:03:28 PM		-11.044921875

		2/21/06		9:03:30 PM		-10.296875

		2/21/06		9:03:32 PM		-10.296875		0.4130680322

		2/21/06		9:03:34 PM		-10.9428710938

		2/21/06		9:03:36 PM		-10.9428710938

		2/21/06		9:03:38 PM		-10.3276367188

		2/21/06		9:03:40 PM		-10.3276367188

		2/21/06		9:03:42 PM		-10.076171875

		2/21/06		9:03:44 PM		-10.076171875

		2/21/06		9:03:46 PM		-11.0073242188

		2/21/06		9:03:48 PM		-11.0073242188

		2/21/06		9:03:50 PM		-10.1801757813

		2/21/06		9:03:52 PM		-10.1801757813		0.4122852113

		2/21/06		9:03:54 PM		-10.8334960938

		2/21/06		9:03:56 PM		-10.8334960938

		2/21/06		9:03:58 PM		-9.9990234375

		2/21/06		9:04:00 PM		-9.9990234375

		2/21/06		9:04:02 PM		-10.1118164063

		2/21/06		9:04:04 PM		-10.1118164063

		2/21/06		9:04:06 PM		-10.8959960938

		2/21/06		9:04:08 PM		-10.8959960938

		2/21/06		9:04:10 PM		-10.365234375

		2/21/06		9:04:12 PM		-10.365234375		0.3860109713

		2/21/06		9:04:14 PM		-11.2055664063

		2/21/06		9:04:16 PM		-11.2055664063

		2/21/06		9:04:18 PM		-10.5380859375

		2/21/06		9:04:20 PM		-10.5380859375

		2/21/06		9:04:22 PM		-10.58984375

		2/21/06		9:04:24 PM		-10.58984375

		2/21/06		9:04:26 PM		-10.5122070313

		2/21/06		9:04:28 PM		-10.5122070313

		2/21/06		9:04:30 PM		-9.8515625

		2/21/06		9:04:32 PM		-9.8515625		0.4522005085

		2/21/06		9:04:34 PM		-10.7153320313

		2/21/06		9:04:38 PM		-10.7153320313

		2/21/06		9:04:40 PM		-9.9697265625

		2/21/06		9:04:42 PM		-10.2651367188

		2/21/06		9:04:44 PM		-10.2651367188

		2/21/06		9:04:46 PM		-9.828125

		2/21/06		9:04:48 PM		-9.828125

		2/21/06		9:04:50 PM		-9.5268554688

		2/21/06		9:04:52 PM		-9.5268554688

		2/21/06		9:04:54 PM		-10.6455078125		0.4622398813

		2/21/06		9:04:56 PM		-10.6455078125

		2/21/06		9:04:58 PM		-10.103515625

		2/21/06		9:05:00 PM		-10.103515625

		2/21/06		9:05:02 PM		-10.4448242188

		2/21/06		9:05:04 PM		-10.4448242188

		2/21/06		9:05:06 PM		-10.05078125

		2/21/06		9:05:08 PM		-10.05078125

		2/21/06		9:05:10 PM		-9.7626953125

		2/21/06		9:05:12 PM		-9.7626953125

		2/21/06		9:05:14 PM		-10.7944335938		0.3519236615

		2/21/06		9:05:16 PM		-10.7944335938

		2/21/06		9:05:18 PM		-10.2700195313

		2/21/06		9:05:20 PM		-10.2700195313

		2/21/06		9:05:22 PM		-10.7456054688

		2/21/06		9:05:24 PM		-10.7456054688

		2/21/06		9:05:26 PM		-10.369140625

		2/21/06		9:05:28 PM		-10.369140625

		2/21/06		9:05:30 PM		-10.2958984375

		2/21/06		9:05:32 PM		-10.2958984375

		2/21/06		9:05:34 PM		-10.7250976563		0.2309232723

		2/21/06		9:05:36 PM		-10.7250976563

		2/21/06		9:05:38 PM		-10.3403320313

		2/21/06		9:05:40 PM		-10.3403320313

		2/21/06		9:05:42 PM		-10.9833984375

		2/21/06		9:05:44 PM		-10.9833984375

		2/21/06		9:05:46 PM		-10.5830078125

		2/21/06		9:05:48 PM		-10.5830078125

		2/21/06		9:05:50 PM		-10.5419921875

		2/21/06		9:05:52 PM		-10.5419921875

		2/21/06		9:05:54 PM		-10.39453125		0.2342810605

		2/21/06		9:05:56 PM		-10.39453125

		2/21/06		9:05:58 PM		-9.9853515625

		2/21/06		9:06:00 PM		-9.9853515625

		2/21/06		9:06:02 PM		-10.6962890625

		2/21/06		9:06:04 PM		-10.6962890625

		2/21/06		9:06:06 PM		-10.2680664063

		2/21/06		9:06:08 PM		-10.2680664063

		2/21/06		9:06:10 PM		-10.3193359375

		2/21/06		9:06:12 PM		-10.3193359375

		2/21/06		9:06:14 PM		-9.9145507813		0.2728565111

		2/21/06		9:06:16 PM		-9.9145507813

		2/21/06		9:06:18 PM		-9.4721679688

		2/21/06		9:06:20 PM		-9.4721679688

		2/21/06		9:06:22 PM		-10.2963867188

		2/21/06		9:06:24 PM		-10.2963867188

		2/21/06		9:06:26 PM		-9.875

		2/21/06		9:06:28 PM		-9.875

		2/21/06		9:06:30 PM		-10.0864257813

		2/21/06		9:06:32 PM		-10.0864257813

		2/21/06		9:06:34 PM		-9.8051757813		0.2900304768

		2/21/06		9:06:36 PM		-9.8051757813

		2/21/06		9:06:38 PM		-9.5864257813

		2/21/06		9:06:40 PM		-9.5864257813

		2/21/06		9:06:42 PM		-9.7973632813

		2/21/06		9:06:44 PM		-9.7973632813

		2/21/06		9:06:46 PM		-9.5795898438

		2/21/06		9:06:48 PM		-9.5795898438

		2/21/06		9:06:50 PM		-9.9897460938

		2/21/06		9:06:52 PM		-9.9897460938

		2/21/06		9:06:54 PM		-9.6962890625		0.1619714684

		2/21/06		9:06:56 PM		-9.6962890625

		2/21/06		9:06:58 PM		-9.5209960938

		2/21/06		9:07:00 PM		-9.5209960938

		2/21/06		9:07:02 PM		-9.1665039063

		2/21/06		9:07:04 PM		-9.1665039063

		2/21/06		9:07:06 PM		-8.7978515625

		2/21/06		9:07:08 PM		-8.7978515625

		2/21/06		9:07:10 PM		-9.2119140625

		2/21/06		9:07:12 PM		-9.2119140625

		2/21/06		9:07:14 PM		-8.994140625		0.3018481336

		2/21/06		9:07:16 PM		-8.994140625

		2/21/06		9:07:18 PM		-8.9438476563

		2/21/06		9:07:20 PM		-8.9438476563

		2/21/06		9:07:22 PM		-8.5078125

		2/21/06		9:07:24 PM		-8.5078125

		2/21/06		9:07:26 PM		-8.4970703125

		2/21/06		9:07:28 PM		-8.4970703125

		2/21/06		9:07:30 PM		-9.12890625

		2/21/06		9:07:32 PM		-9.12890625

		2/21/06		9:07:34 PM		-8.8530273438		0.2692633337

		2/21/06		9:07:36 PM		-8.8530273438

		2/21/06		9:07:38 PM		-9.0107421875

		2/21/06		9:07:40 PM		-9.0107421875

		2/21/06		9:07:42 PM		-8.4619140625

		2/21/06		9:07:44 PM		-8.4619140625

		2/21/06		9:07:46 PM		-8.3364257813

		2/21/06		9:07:48 PM		-8.3364257813

		2/21/06		9:07:50 PM		-8.6435546875

		2/21/06		9:07:52 PM		-8.6435546875

		2/21/06		9:07:54 PM		-8.587890625		0.2517660125

		2/21/06		9:07:56 PM		-8.587890625

		2/21/06		9:07:58 PM		-8.7622070313

		2/21/06		9:08:00 PM		-8.7622070313

		2/21/06		9:08:02 PM		-8.2016601563

		2/21/06		9:08:04 PM		-8.2016601563

		2/21/06		9:08:06 PM		-8.2915039063

		2/21/06		9:08:08 PM		-8.2915039063

		2/21/06		9:08:10 PM		-8.013671875

		2/21/06		9:08:12 PM		-8.013671875

		2/21/06		9:08:14 PM		-7.9611816406		0.2995632606

		2/21/06		9:08:16 PM		-7.9611816406

		2/21/06		9:08:18 PM		-8.4731445313

		2/21/06		9:08:20 PM		-8.4731445313

		2/21/06		9:08:22 PM		-7.9758300781

		2/21/06		9:08:24 PM		-7.9758300781

		2/21/06		9:08:26 PM		-8.197265625

		2/21/06		9:08:28 PM		-8.197265625

		2/21/06		9:08:30 PM		-7.6088867188

		2/21/06		9:08:32 PM		-7.6088867188

		2/21/06		9:08:34 PM		-7.8349609375		0.3076837108

		2/21/06		9:08:36 PM		-7.8349609375

		2/21/06		9:08:38 PM		-8.2280273438

		2/21/06		9:08:40 PM		-8.2280273438

		2/21/06		9:08:42 PM		-7.9541015625

		2/21/06		9:08:44 PM		-7.9541015625

		2/21/06		9:08:46 PM		-8.2221679688

		2/21/06		9:08:48 PM		-8.2221679688

		2/21/06		9:08:50 PM		-7.478515625

		2/21/06		9:08:52 PM		-7.478515625

		2/21/06		9:08:54 PM		-7.61328125		0.3101619999

		2/21/06		9:08:56 PM		-7.61328125

		2/21/06		9:08:58 PM		-8.1103515625

		2/21/06		9:09:00 PM		-8.1103515625

		2/21/06		9:09:02 PM		-7.6723632813

		2/21/06		9:09:04 PM		-7.6723632813

		2/21/06		9:09:06 PM		-8.0302734375

		2/21/06		9:09:08 PM		-8.0302734375

		2/21/06		9:09:10 PM		-7.2805175781

		2/21/06		9:09:12 PM		-7.2805175781

		2/21/06		9:09:14 PM		-7.6538085938		0.3157758422

		2/21/06		9:09:16 PM		-7.6538085938

		2/21/06		9:09:18 PM		-7.171875

		2/21/06		9:09:20 PM		-7.171875

		2/21/06		9:09:22 PM		-7.0634765625

		2/21/06		9:09:24 PM		-7.0634765625

		2/21/06		9:09:26 PM		-7.513671875

		2/21/06		9:09:28 PM		-7.513671875

		2/21/06		9:09:30 PM		-6.6787109375

		2/21/06		9:09:32 PM		-6.6787109375

		2/21/06		9:09:34 PM		-7.0625		0.3309305094

		2/21/06		9:09:36 PM		-7.0625

		2/21/06		9:09:38 PM		-6.3371582031

		2/21/06		9:09:40 PM		-6.3371582031

		2/21/06		9:09:42 PM		-6.1997070313

		2/21/06		9:09:44 PM		-6.1997070313

		2/21/06		9:09:46 PM		-6.7580566406

		2/21/06		9:09:48 PM		-6.7580566406

		2/21/06		9:09:50 PM		-6.1784667969

		2/21/06		9:09:52 PM		-6.1784667969

		2/21/06		9:09:54 PM		-6.7651367188		0.3257393513

		2/21/06		9:09:56 PM		-6.7651367188

		2/21/06		9:09:58 PM		-5.8325195313

		2/21/06		9:10:00 PM		-5.8325195313

		2/21/06		9:10:02 PM		-6.04296875

		2/21/06		9:10:04 PM		-6.04296875

		2/21/06		9:10:06 PM		-6.68359375

		2/21/06		9:10:08 PM		-6.68359375

		2/21/06		9:10:10 PM		-5.9458007813

		2/21/06		9:10:12 PM		-5.9458007813

		2/21/06		9:10:14 PM		-6.646484375		0.3968392991

		2/21/06		9:10:16 PM		-6.646484375

		2/21/06		9:10:18 PM		-5.8659667969

		2/21/06		9:10:20 PM		-5.8659667969

		2/21/06		9:10:22 PM		-6.0380859375

		2/21/06		9:10:24 PM		-6.0380859375

		2/21/06		9:10:26 PM		-5.8742675781

		2/21/06		9:10:28 PM		-5.8742675781

		2/21/06		9:10:30 PM		-5.5756835938

		2/21/06		9:10:32 PM		-5.5756835938

		2/21/06		9:10:34 PM		-6.3359375		0.3251921925

		2/21/06		9:10:36 PM		-6.3359375

		2/21/06		9:10:38 PM		-5.4118652344

		2/21/06		9:10:40 PM		-5.4118652344

		2/21/06		9:10:42 PM		-5.7844238281

		2/21/06		9:10:44 PM		-5.7844238281

		2/21/06		9:10:46 PM		-5.1479492188

		2/21/06		9:10:48 PM		-5.1479492188

		2/21/06		9:10:50 PM		-4.6418457031

		2/21/06		9:10:52 PM		-4.6418457031

		2/21/06		9:10:54 PM		-5.4692382813		0.5215697842

		2/21/06		9:10:56 PM		-5.4692382813

		2/21/06		9:10:58 PM		-4.671875

		2/21/06		9:11:00 PM		-4.671875

		2/21/06		9:11:02 PM		-5.02734375

		2/21/06		9:11:04 PM		-5.02734375

		2/21/06		9:11:06 PM		-4.3295898438

		2/21/06		9:11:08 PM		-4.3295898438

		2/21/06		9:11:10 PM		-4.2092285156

		2/21/06		9:11:12 PM		-4.2092285156

		2/21/06		9:11:14 PM		-5.154296875		0.4433623476

		2/21/06		9:11:16 PM		-5.154296875

		2/21/06		9:11:18 PM		-4.4938964844

		2/21/06		9:11:20 PM		-4.4938964844

		2/21/06		9:11:22 PM		-5.2221679688

		2/21/06		9:11:24 PM		-5.2221679688

		2/21/06		9:11:26 PM		-4.5666503906

		2/21/06		9:11:28 PM		-4.5666503906

		2/21/06		9:11:30 PM		-4.5217285156

		2/21/06		9:11:32 PM		-4.5217285156

		2/21/06		9:11:34 PM		-5.1127929688		0.3382063746

		2/21/06		9:11:36 PM		-5.1127929688

		2/21/06		9:11:38 PM		-4.5183105469

		2/21/06		9:11:40 PM		-4.5183105469

		2/21/06		9:11:42 PM		-5.2902832031

		2/21/06		9:11:44 PM		-5.2902832031

		2/21/06		9:11:46 PM		-4.8022460938

		2/21/06		9:11:48 PM		-4.8022460938

		2/21/06		9:11:50 PM		-4.9506835938

		2/21/06		9:11:52 PM		-4.9506835938

		2/21/06		9:11:54 PM		-4.7280273438		0.2778868323

		2/21/06		9:11:56 PM		-4.7280273438

		2/21/06		9:11:58 PM		-4.1938476563

		2/21/06		9:12:00 PM		-4.1938476563

		2/21/06		9:12:02 PM		-5.0041503906

		2/21/06		9:12:04 PM		-5.0041503906

		2/21/06		9:12:06 PM		-4.2177734375

		2/21/06		9:12:08 PM		-4.2177734375

		2/21/06		9:12:10 PM		-4.2487792969

		2/21/06		9:12:12 PM		-4.2487792969

		2/21/06		9:12:14 PM		-3.9976806641		0.364585577

		2/21/06		9:12:16 PM		-3.9976806641

		2/21/06		9:12:18 PM		-3.5181884766

		2/21/06		9:12:20 PM		-3.5181884766

		2/21/06		9:12:22 PM		-4.4069824219

		2/21/06		9:12:24 PM		-4.4069824219

		2/21/06		9:12:26 PM		-3.9650878906

		2/21/06		9:12:28 PM		-3.9650878906

		2/21/06		9:12:30 PM		-4.3647460938

		2/21/06		9:12:32 PM		-4.3647460938

		2/21/06		9:12:34 PM		-4.0432128906		0.3392138779

		2/21/06		9:12:36 PM		-4.0432128906

		2/21/06		9:12:38 PM		-3.8500976563

		2/21/06		9:12:40 PM		-3.8500976563

		2/21/06		9:12:42 PM		-4.7995605469

		2/21/06		9:12:44 PM		-4.7995605469

		2/21/06		9:12:46 PM		-4.2065429688

		2/21/06		9:12:48 PM		-4.2065429688

		2/21/06		9:12:50 PM		-4.6362304688

		2/21/06		9:12:52 PM		-4.6362304688

		2/21/06		9:12:54 PM		-4.3610839844		0.3654589683

		2/21/06		9:12:56 PM		-4.3610839844

		2/21/06		9:12:58 PM		-4.193359375

		2/21/06		9:13:00 PM		-4.193359375

		2/21/06		9:13:02 PM		-4.3254394531

		2/21/06		9:13:04 PM		-4.3254394531

		2/21/06		9:13:06 PM		-4.0334472656

		2/21/06		9:13:08 PM		-4.0334472656

		2/21/06		9:13:10 PM		-4.6276855469

		2/21/06		9:13:12 PM		-4.6276855469

		2/21/06		9:13:14 PM		-4.2626953125		0.2070939855

		2/21/06		9:13:16 PM		-4.2626953125

		2/21/06		9:13:18 PM		-4.1281738281

		2/21/06		9:13:20 PM		-4.1281738281

		2/21/06		9:13:22 PM		9.8051757813

		2/21/06		9:13:24 PM		9.8051757813

		2/21/06		9:13:26 PM		12.0078125

		2/21/06		9:13:28 PM		12.0078125

		2/21/06		9:13:30 PM		10.5825195313

		2/21/06		9:13:32 PM		10.5825195313

		2/21/06		9:13:34 PM		10.0786132813		7.2242693146

		2/21/06		9:13:36 PM		10.0786132813

		2/21/06		9:13:38 PM		9.0634765625

		2/21/06		9:13:40 PM		9.0634765625

		2/21/06		9:13:42 PM		8.5185546875

		2/21/06		9:13:44 PM		8.5185546875

		2/21/06		9:13:46 PM		7.9267578125

		2/21/06		9:13:48 PM		7.9267578125

		2/21/06		9:13:50 PM		6.4672851563

		2/21/06		9:13:52 PM		6.4672851563

		2/21/06		9:13:54 PM		6.1662597656		1.2990712845

		2/21/06		9:13:56 PM		6.1662597656

		2/21/06		9:13:58 PM		5.3864746094

		2/21/06		9:14:00 PM		5.3864746094

		2/21/06		9:14:02 PM		5.1982421875

		2/21/06		9:14:04 PM		5.1982421875

		2/21/06		9:14:06 PM		4.9853515625

		2/21/06		9:14:08 PM		4.9853515625

		2/21/06		9:14:10 PM		4.4965820313

		2/21/06		9:14:12 PM		4.4965820313

		2/21/06		9:14:14 PM		4.3547363281		0.5393751776

		2/21/06		9:14:16 PM		4.3547363281

		2/21/06		9:14:18 PM		3.5256347656

		2/21/06		9:14:20 PM		3.5256347656

		2/21/06		9:14:22 PM		3.4174804688

		2/21/06		9:14:24 PM		3.4174804688

		2/21/06		9:14:26 PM		2.9904785156

		2/21/06		9:14:28 PM		2.9904785156

		2/21/06		9:14:30 PM		3.0151367188

		2/21/06		9:14:32 PM		3.0151367188

		2/21/06		9:14:34 PM		2.7940673828		0.4535721412

		2/21/06		9:14:36 PM		2.7940673828

		2/21/06		9:14:38 PM		2.0081787109

		2/21/06		9:14:40 PM		2.0081787109

		2/21/06		9:14:42 PM		2.0400390625

		2/21/06		9:14:44 PM		2.0400390625

		2/21/06		9:14:46 PM		1.7624511719

		2/21/06		9:14:48 PM		1.7624511719

		2/21/06		9:14:50 PM		1.9362182617

		2/21/06		9:14:52 PM		1.9362182617

		2/21/06		9:14:54 PM		1.6651000977		0.3103429383

		2/21/06		9:14:56 PM		1.6651000977

		2/21/06		9:14:58 PM		0.7146606445

		2/21/06		9:15:00 PM		0.7146606445

		2/21/06		9:15:02 PM		0.5198974609

		2/21/06		9:15:04 PM		0.5198974609

		2/21/06		9:15:06 PM		0.0389022827

		2/21/06		9:15:08 PM		0.0389022827

		2/21/06		9:15:10 PM		0.356552124

		2/21/06		9:15:12 PM		0.356552124

		2/21/06		9:15:14 PM		0.0304365158		0.4872915651

		2/21/06		9:15:16 PM		0.0304365158

		2/21/06		9:15:18 PM		-0.2752990723

		2/21/06		9:15:20 PM		-0.2752990723

		2/21/06		9:15:22 PM		-0.2816162109

		2/21/06		9:15:24 PM		-0.2816162109

		2/21/06		9:15:26 PM		-0.6221008301

		2/21/06		9:15:28 PM		-0.6221008301

		2/21/06		9:15:30 PM		-0.118434906

		2/21/06		9:15:32 PM		-0.118434906

		2/21/06		9:15:34 PM		-0.378692627		0.2082689437

		2/21/06		9:15:36 PM		-0.378692627

		2/21/06		9:15:38 PM		-0.025885582

		2/21/06		9:15:40 PM		-0.025885582

		2/21/06		9:15:42 PM		-0.2648010254

		2/21/06		9:15:44 PM		-0.2648010254

		2/21/06		9:15:46 PM		-0.805267334

		2/21/06		9:15:48 PM		-0.805267334

		2/21/06		9:15:50 PM		-0.4529266357

		2/21/06		9:15:52 PM		-0.4529266357

		2/21/06		9:15:54 PM		-0.8188781738		0.301433102

		2/21/06		9:15:56 PM		-0.8188781738

		2/21/06		9:15:58 PM		-0.2215499878

		2/21/06		9:16:00 PM		-0.2215499878

		2/21/06		9:16:02 PM		-0.3668518066

		2/21/06		9:16:04 PM		-0.3668518066

		2/21/06		9:16:06 PM		-0.8105163574

		2/21/06		9:16:08 PM		-0.8105163574

		2/21/06		9:16:10 PM		-0.3041381836

		2/21/06		9:16:12 PM		-0.3041381836

		2/21/06		9:16:14 PM		-0.7517089844		0.2635392935

		2/21/06		9:16:16 PM		-0.7517089844

		2/21/06		9:16:18 PM		-0.1585845947

		2/21/06		9:16:20 PM		-0.1585845947

		2/21/06		9:16:22 PM		-0.6333618164

		2/21/06		9:16:24 PM		-0.6333618164

		2/21/06		9:16:26 PM		-1.2050170898

		2/21/06		9:16:28 PM		-1.2050170898

		2/21/06		9:16:30 PM		-1.2165527344

		2/21/06		9:16:32 PM		-1.2165527344

		2/21/06		9:16:34 PM		-1.833190918		0.5292435737

		2/21/06		9:16:36 PM		-1.833190918

		2/21/06		9:16:38 PM		-1.1181640625

		2/21/06		9:16:40 PM		-1.1181640625

		2/21/06		9:16:42 PM		-1.4968261719

		2/21/06		9:16:44 PM		-1.4968261719

		2/21/06		9:16:46 PM		-1.0108642578

		2/21/06		9:16:48 PM		-1.0108642578

		2/21/06		9:16:50 PM		-0.7812805176

		2/21/06		9:16:52 PM		-0.7812805176

		2/21/06		9:16:54 PM		-1.4884033203		0.3486583437

		2/21/06		9:16:56 PM		-1.4884033203

		2/21/06		9:16:58 PM		-0.8853759766

		2/21/06		9:17:00 PM		-0.8853759766

		2/21/06		9:17:02 PM		-1.4956054688

		2/21/06		9:17:04 PM		-1.4956054688

		2/21/06		9:17:06 PM		-0.810760498

		2/21/06		9:17:08 PM		-0.810760498

		2/21/06		9:17:10 PM		-0.8830871582

		2/21/06		9:17:12 PM		-0.8830871582

		2/21/06		9:17:14 PM		-1.5657348633		0.3383240496

		2/21/06		9:17:16 PM		-1.5657348633

		2/21/06		9:17:18 PM		-0.7590026855

		2/21/06		9:17:20 PM		-0.7590026855

		2/21/06		9:17:22 PM		-1.3409423828

		2/21/06		9:17:24 PM		-1.3409423828

		2/21/06		9:17:26 PM		-0.4668121338

		2/21/06		9:17:28 PM		-0.4668121338

		2/21/06		9:17:30 PM		-0.5244445801

		2/21/06		9:17:32 PM		-0.5244445801

		2/21/06		9:17:34 PM		-1.3832397461		0.4423429533

		2/21/06		9:17:36 PM		-1.3832397461

		2/21/06		9:17:38 PM		-0.9676818848

		2/21/06		9:17:40 PM		-0.9676818848

		2/21/06		9:17:42 PM		-1.7807006836

		2/21/06		9:17:44 PM		-1.7807006836

		2/21/06		9:17:46 PM		-1.0690307617

		2/21/06		9:17:48 PM		-1.0690307617

		2/21/06		9:17:50 PM		-1.3783569336

		2/21/06		9:17:52 PM		-1.3783569336

		2/21/06		9:17:54 PM		-1.2252807617		0.3008325428

		2/21/06		9:17:56 PM		-1.2252807617

		2/21/06		9:17:58 PM		-0.6658630371

		2/21/06		9:18:00 PM		-0.6658630371

		2/21/06		9:18:02 PM		-1.5067749023

		2/21/06		9:18:04 PM		-1.5067749023

		2/21/06		9:18:06 PM		-0.7217712402

		2/21/06		9:18:08 PM		-0.7217712402

		2/21/06		9:18:10 PM		-1.0799560547

		2/21/06		9:18:12 PM		-1.0799560547

		2/21/06		9:18:14 PM		-0.7104797363		0.3395723162

		2/21/06		9:18:16 PM		-0.7104797363

		2/21/06		9:18:18 PM		-0.5539550781

		2/21/06		9:18:20 PM		-0.5539550781

		2/21/06		9:18:22 PM		-1.528503418

		2/21/06		9:18:24 PM		-1.528503418

		2/21/06		9:18:26 PM		-0.8868103027

		2/21/06		9:18:28 PM		-0.8868103027

		2/21/06		9:18:30 PM		-1.3703613281

		2/21/06		9:18:32 PM		-1.3703613281

		2/21/06		9:18:34 PM		-0.6842651367		0.3999257602

		2/21/06		9:18:36 PM		-0.6842651367

		2/21/06		9:18:38 PM		-0.3394927979

		2/21/06		9:18:40 PM		-0.3394927979

		2/21/06		9:18:42 PM		-1.3364868164

		2/21/06		9:18:44 PM		-1.3364868164

		2/21/06		9:18:46 PM		-0.5079040527

		2/21/06		9:18:48 PM		-0.5079040527

		2/21/06		9:18:50 PM		-1.0512695313

		2/21/06		9:18:52 PM		-1.0512695313

		2/21/06		9:18:54 PM		-0.5298461914		0.3905980082

		2/21/06		9:18:56 PM		-0.5298461914

		2/21/06		9:18:58 PM		-0.5202331543

		2/21/06		9:19:00 PM		-0.5202331543

		2/21/06		9:19:02 PM		-1.017578125

		2/21/06		9:19:04 PM		-1.017578125

		2/21/06		9:19:06 PM		-0.498260498

		2/21/06		9:19:08 PM		-0.498260498

		2/21/06		9:19:10 PM		-1.1688232422

		2/21/06		9:19:12 PM		-1.1688232422

		2/21/06		9:19:14 PM		-0.4501647949		0.3097503567

		2/21/06		9:19:16 PM		-0.4501647949

		2/21/06		9:19:18 PM		-0.4364929199

		2/21/06		9:19:20 PM		-0.4364929199

		2/21/06		9:19:22 PM		-0.387512207

		2/21/06		9:19:24 PM		-0.387512207

		2/21/06		9:19:26 PM		0.2280426025

		2/21/06		9:19:28 PM		0.2280426025

		2/21/06		9:19:30 PM		-0.6868591309

		2/21/06		9:19:32 PM		-0.6868591309

		2/21/06		9:19:34 PM		-0.4323272705		0.3213742716

		2/21/06		9:19:36 PM		-0.4323272705

		2/21/06		9:19:38 PM		-0.7995910645

		2/21/06		9:19:40 PM		-0.7995910645

		2/21/06		9:19:42 PM		-0.7279052734

		2/21/06		9:19:44 PM		-0.7279052734

		2/21/06		9:19:46 PM		-0.5702819824

		2/21/06		9:19:48 PM		-0.5702819824

		2/21/06		9:19:50 PM		-1.6432495117

		2/21/06		9:19:52 PM		-1.6432495117

		2/21/06		9:19:54 PM		-1.1119384766		0.4301461163

		2/21/06		9:19:56 PM		-1.1119384766

		2/21/06		9:19:58 PM		-1.3824462891

		2/21/06		9:20:00 PM		-1.3824462891

		2/21/06		9:20:02 PM		-1.1025390625

		2/21/06		9:20:04 PM		-1.1025390625

		2/21/06		9:20:06 PM		-0.7135620117

		2/21/06		9:20:08 PM		-0.7135620117

		2/21/06		9:20:10 PM		-1.2802124023

		2/21/06		9:20:12 PM		-1.2802124023

		2/21/06		9:20:14 PM		-0.9976501465		0.2434369717

		2/21/06		9:20:16 PM		-0.9976501465

		2/21/06		9:20:18 PM		-1.4290161133

		2/21/06		9:20:20 PM		-1.4290161133

		2/21/06		9:20:22 PM		-1.0919799805

		2/21/06		9:20:24 PM		-1.0919799805

		2/21/06		9:20:26 PM		-0.9929504395

		2/21/06		9:20:28 PM		-0.9929504395

		2/21/06		9:20:30 PM		-1.0629272461

		2/21/06		9:20:32 PM		-1.0629272461

		2/21/06		9:20:34 PM		-0.4684448242		0.2660796256

		2/21/06		9:20:36 PM		-0.4684448242

		2/21/06		9:20:38 PM		-0.9600219727

		2/21/06		9:20:40 PM		-0.9600219727

		2/21/06		9:20:42 PM		-0.4895019531

		2/21/06		9:20:44 PM		-0.4895019531

		2/21/06		9:20:46 PM		-0.265411377

		2/21/06		9:20:48 PM		-0.265411377

		2/21/06		9:20:50 PM		0.0079770088

		2/21/06		9:20:52 PM		0.0079770088

		2/21/06		9:20:54 PM		0.1919326782		0.3884262615

		2/21/06		9:20:56 PM		0.1919326782

		2/21/06		9:20:58 PM		-0.4946289063

		2/21/06		9:21:00 PM		-0.4946289063

		2/21/06		9:21:02 PM		-0.2250061035

		2/21/06		9:21:04 PM		-0.2250061035

		2/21/06		9:21:06 PM		-0.451461792

		2/21/06		9:21:08 PM		-0.451461792

		2/21/06		9:21:10 PM		-0.1935806274

		2/21/06		9:21:12 PM		-0.1935806274

		2/21/06		9:21:14 PM		0.1566848755		0.2511641147

		2/21/06		9:21:16 PM		0.1566848755

		2/21/06		9:21:18 PM		-0.4824829102

		2/21/06		9:21:20 PM		-0.4824829102

		2/21/06		9:21:22 PM		-0.1231842041

		2/21/06		9:21:24 PM		-0.1231842041

		2/21/06		9:21:26 PM		-0.3288879395

		2/21/06		9:21:28 PM		-0.3288879395

		2/21/06		9:21:30 PM		-0.0334606171

		2/21/06		9:21:32 PM		-0.0334606171

		2/21/06		9:21:34 PM		-0.0639228821		0.211705794

		2/21/06		9:21:36 PM		-0.0639228821

		2/21/06		9:21:38 PM		0.0341091156

		2/21/06		9:21:40 PM		0.0341091156

		2/21/06		9:21:42 PM		0.08984375

		2/21/06		9:21:44 PM		0.08984375

		2/21/06		9:21:46 PM		-0.3371429443

		2/21/06		9:21:48 PM		-0.3371429443

		2/21/06		9:21:50 PM		0.0763549805

		2/21/06		9:21:52 PM		0.0763549805

		2/21/06		9:21:54 PM		0.2560272217		0.1904475234

		2/21/06		9:21:56 PM		0.2560272217

		2/21/06		9:21:58 PM		0.6324462891

		2/21/06		9:22:00 PM		0.6324462891

		2/21/06		9:22:02 PM		0.8316345215

		2/21/06		9:22:04 PM		0.8316345215

		2/21/06		9:22:06 PM		0.376373291

		2/21/06		9:22:08 PM		0.376373291

		2/21/06		9:22:10 PM		0.4740142822

		2/21/06		9:22:12 PM		0.4740142822

		2/21/06		9:22:14 PM		0.2219390869		0.2167082917

		2/21/06		9:22:16 PM		0.2219390869

		2/21/06		9:22:18 PM		0.6004943848

		2/21/06		9:22:20 PM		0.6004943848

		2/21/06		9:22:22 PM		0.3676452637

		2/21/06		9:22:24 PM		0.3676452637

		2/21/06		9:22:26 PM		-0.3208618164

		2/21/06		9:22:28 PM		-0.3208618164

		2/21/06		9:22:30 PM		-0.06208992

		2/21/06		9:22:32 PM		-0.06208992

		2/21/06		9:22:34 PM		-0.2173614502		0.3595644609

		2/21/06		9:22:36 PM		-0.2173614502

		2/21/06		9:22:38 PM		0.3604278564

		2/21/06		9:22:40 PM		0.3604278564

		2/21/06		9:22:42 PM		0.2782287598

		2/21/06		9:22:44 PM		0.2782287598

		2/21/06		9:22:46 PM		0.3729553223

		2/21/06		9:22:48 PM		0.3729553223

		2/21/06		9:22:50 PM		0.3351745605

		2/21/06		9:22:52 PM		0.3351745605

		2/21/06		9:22:54 PM		-0.1161842346		0.2163552034

		2/21/06		9:22:56 PM		-0.1161842346

		2/21/06		9:22:58 PM		0.373916626

		2/21/06		9:23:00 PM		0.373916626

		2/21/06		9:23:02 PM		0.0467224121

		2/21/06		9:23:04 PM		0.0467224121

		2/21/06		9:23:06 PM		0.5718383789

		2/21/06		9:23:08 PM		0.5718383789

		2/21/06		9:23:10 PM		0.6934204102

		2/21/06		9:23:12 PM		0.6934204102

		2/21/06		9:23:14 PM		0.3824462891		0.2859434285

		2/21/06		9:23:16 PM		0.3824462891

		2/21/06		9:23:18 PM		1.0493164063

		2/21/06		9:23:20 PM		1.0493164063

		2/21/06		9:23:22 PM		0.7432556152

		2/21/06		9:23:24 PM		0.7432556152

		2/21/06		9:23:26 PM		1.3604736328

		2/21/06		9:23:28 PM		1.3604736328

		2/21/06		9:23:30 PM		1.0529785156

		2/21/06		9:23:32 PM		1.0529785156

		2/21/06		9:23:34 PM		0.4663696289		0.3356084515

		2/21/06		9:23:36 PM		0.4663696289

		2/21/06		9:23:38 PM		0.7844238281

		2/21/06		9:23:40 PM		0.7844238281

		2/21/06		9:23:42 PM		0.2507324219

		2/21/06		9:23:44 PM		0.2507324219

		2/21/06		9:23:46 PM		0.9710693359

		2/21/06		9:23:48 PM		0.9710693359

		2/21/06		9:23:50 PM		0.7331542969

		2/21/06		9:23:52 PM		0.7331542969

		2/21/06		9:23:54 PM		0.7542419434		0.2615298247

		2/21/06		9:23:56 PM		0.7542419434

		2/21/06		9:23:58 PM		1.3165283203

		2/21/06		9:24:00 PM		1.3165283203

		2/21/06		9:24:02 PM		0.8490600586

		2/21/06		9:24:04 PM		0.8490600586

		2/21/06		9:24:06 PM		1.6857299805

		2/21/06		9:24:08 PM		1.6857299805

		2/21/06		9:24:10 PM		1.2313232422

		2/21/06		9:24:12 PM		1.2313232422

		2/21/06		9:24:14 PM		1.6823730469		0.3562865202

		2/21/06		9:24:16 PM		1.6823730469

		2/21/06		9:24:18 PM		1.76171875

		2/21/06		9:24:20 PM		1.76171875

		2/21/06		9:24:22 PM		0.9408874512

		2/21/06		9:24:24 PM		0.9408874512

		2/21/06		9:24:26 PM		1.6271362305

		2/21/06		9:24:28 PM		1.6271362305

		2/21/06		9:24:30 PM		1.0498046875

		2/21/06		9:24:32 PM		1.0498046875

		2/21/06		9:24:34 PM		1.8468017578		0.3804618926

		2/21/06		9:24:36 PM		1.8468017578

		2/21/06		9:24:38 PM		2.0242919922

		2/21/06		9:24:40 PM		2.0242919922

		2/21/06		9:24:42 PM		1.2413330078

		2/21/06		9:24:44 PM		1.2413330078

		2/21/06		9:24:46 PM		1.7279052734

		2/21/06		9:24:48 PM		1.7279052734

		2/21/06		9:24:50 PM		0.8640136719

		2/21/06		9:24:52 PM		0.8640136719

		2/21/06		9:24:54 PM		1.4013061523		0.4379620402

		2/21/06		9:24:56 PM		1.4013061523

		2/21/06		9:24:58 PM		1.0641479492

		2/21/06		9:25:00 PM		1.0641479492

		2/21/06		9:25:02 PM		0.2959899902

		2/21/06		9:25:04 PM		0.2959899902

		2/21/06		9:25:06 PM		0.7603149414

		2/21/06		9:25:08 PM		0.7603149414

		2/21/06		9:25:10 PM		-0.1425933838

		2/21/06		9:25:12 PM		-0.1425933838

		2/21/06		9:25:14 PM		0.6204223633		0.5177365481

		2/21/06		9:25:16 PM		0.6204223633

		2/21/06		9:25:18 PM		0.4677276611

		2/21/06		9:25:20 PM		0.4677276611

		2/21/06		9:25:22 PM		0.5867919922

		2/21/06		9:25:24 PM		0.5867919922

		2/21/06		9:25:26 PM		0.9877319336

		2/21/06		9:25:28 PM		0.9877319336

		2/21/06		9:25:30 PM		0.1339035034

		2/21/06		9:25:32 PM		0.1339035034

		2/21/06		9:25:34 PM		0.7620849609		0.2963033864

		2/21/06		9:25:36 PM		0.7620849609

		2/21/06		9:25:38 PM		0.4015960693

		2/21/06		9:25:40 PM		0.4015960693

		2/21/06		9:25:42 PM		0.7869873047

		2/21/06		9:25:44 PM		0.7869873047

		2/21/06		9:25:46 PM		1.1935424805

		2/21/06		9:25:48 PM		1.1935424805

		2/21/06		9:25:50 PM		0.182144165

		2/21/06		9:25:52 PM		0.182144165

		2/21/06		9:25:54 PM		1.0062255859		0.3819985104

		2/21/06		9:25:56 PM		1.0062255859

		2/21/06		9:25:58 PM		0.5671691895

		2/21/06		9:26:00 PM		0.5671691895

		2/21/06		9:26:02 PM		1.0778808594

		2/21/06		9:26:04 PM		1.0778808594

		2/21/06		9:26:06 PM		1.1678466797

		2/21/06		9:26:08 PM		1.1678466797

		2/21/06		9:26:10 PM		0.0676383972

		2/21/06		9:26:12 PM		0.0676383972

		2/21/06		9:26:14 PM		0.5281677246		0.4311444627

		2/21/06		9:26:16 PM		0.5281677246

		2/21/06		9:26:18 PM		-0.1161003113

		2/21/06		9:26:20 PM		-0.1161003113

		2/21/06		9:26:22 PM		0.3739929199

		2/21/06		9:26:24 PM		0.3739929199

		2/21/06		9:26:26 PM		0.580291748

		2/21/06		9:26:28 PM		0.580291748

		2/21/06		9:26:30 PM		0.3306274414

		2/21/06		9:26:32 PM		0.3306274414

		2/21/06		9:26:34 PM		1.0549926758		0.3421373969

		2/21/06		9:26:36 PM		1.0549926758

		2/21/06		9:26:38 PM		0.3687744141

		2/21/06		9:26:40 PM		0.3687744141

		2/21/06		9:26:42 PM		0.8104858398

		2/21/06		9:26:44 PM		0.8104858398

		2/21/06		9:26:46 PM		0.7001342773

		2/21/06		9:26:48 PM		0.7001342773

		2/21/06		9:26:50 PM		0.6328735352

		2/21/06		9:26:52 PM		0.6328735352

		2/21/06		9:26:54 PM		0.83203125		0.2096337728

		2/21/06		9:26:56 PM		0.83203125

		2/21/06		9:26:58 PM		-0.0301675797

		2/21/06		9:27:00 PM		-0.0301675797

		2/21/06		9:27:02 PM		0.3460540771

		2/21/06		9:27:04 PM		0.3460540771

		2/21/06		9:27:06 PM		0.2376251221

		2/21/06		9:27:08 PM		0.2376251221

		2/21/06		9:27:10 PM		0.4614715576

		2/21/06		9:27:12 PM		0.4614715576

		2/21/06		9:27:14 PM		1.005859375		0.3313554202

		2/21/06		9:27:16 PM		1.005859375

		2/21/06		9:27:18 PM		0.1509246826

		2/21/06		9:27:20 PM		0.1509246826

		2/21/06		9:27:22 PM		0.4706268311

		2/21/06		9:27:24 PM		0.4706268311

		2/21/06		9:27:26 PM		0.1464233398

		2/21/06		9:27:28 PM		0.1464233398

		2/21/06		9:27:30 PM		0.3398132324

		2/21/06		9:27:32 PM		0.3398132324

		2/21/06		9:27:34 PM		0.421661377		0.2634593121

		2/21/06		9:27:36 PM		0.421661377

		2/21/06		9:27:38 PM		-0.1345672607

		2/21/06		9:27:40 PM		-0.1345672607

		2/21/06		9:27:42 PM		0.2843475342

		2/21/06		9:27:44 PM		0.2843475342

		2/21/06		9:27:46 PM		-0.1186294556

		2/21/06		9:27:48 PM		-0.1186294556

		2/21/06		9:27:50 PM		0.2812042236

		2/21/06		9:27:52 PM		0.2812042236

		2/21/06		9:27:54 PM		0.601776123		0.2692613426

		2/21/06		9:27:56 PM		0.601776123

		2/21/06		9:27:58 PM		0.7576599121

		2/21/06		9:28:00 PM		0.7576599121

		2/21/06		9:28:02 PM		1.0846557617

		2/21/06		9:28:04 PM		1.0846557617

		2/21/06		9:28:06 PM		0.6135864258

		2/21/06		9:28:08 PM		0.6135864258

		2/21/06		9:28:10 PM		0.8681945801

		2/21/06		9:28:12 PM		0.8681945801

		2/21/06		9:28:14 PM		0.8175354004		0.1775101621

		2/21/06		9:28:16 PM		0.8175354004

		2/21/06		9:28:18 PM		1.1498413086

		2/21/06		9:28:20 PM		1.1498413086

		2/21/06		9:28:22 PM		5.9731445313

		2/21/06		9:28:24 PM		5.9731445313

		2/21/06		9:28:26 PM		9.4189453125

		2/21/06		9:28:28 PM		9.4189453125

		2/21/06		9:28:30 PM		9.8828125

		2/21/06		9:28:32 PM		9.8828125

		2/21/06		9:28:34 PM		9.359375		3.9130521254

		2/21/06		9:28:36 PM		9.359375

		2/21/06		9:28:38 PM		9.2119140625

		2/21/06		9:28:40 PM		9.2119140625

		2/21/06		9:28:42 PM		8.8022460938

		2/21/06		9:28:44 PM		8.8022460938

		2/21/06		9:28:46 PM		8.0751953125

		2/21/06		9:28:48 PM		8.0751953125

		2/21/06		9:28:50 PM		7.6284179688

		2/21/06		9:28:52 PM		7.6284179688

		2/21/06		9:28:54 PM		6.7573242188		0.8590965745

		2/21/06		9:28:56 PM		6.7573242188

		2/21/06		9:28:58 PM		6.7092285156

		2/21/06		9:29:00 PM		6.7092285156

		2/21/06		9:29:02 PM		6.3388671875

		2/21/06		9:29:04 PM		6.3388671875

		2/21/06		9:29:06 PM		6.1723632813

		2/21/06		9:29:08 PM		6.1723632813

		2/21/06		9:29:10 PM		6.1066894531

		2/21/06		9:29:12 PM		6.1066894531

		2/21/06		9:29:14 PM		5.5476074219		0.3682317013

		2/21/06		9:29:16 PM		5.5476074219

		2/21/06		9:29:18 PM		5.5390625

		2/21/06		9:29:20 PM		5.5390625

		2/21/06		9:29:22 PM		5.2145996094

		2/21/06		9:29:24 PM		5.2145996094

		2/21/06		9:29:26 PM		5.498046875

		2/21/06		9:29:28 PM		5.498046875

		2/21/06		9:29:30 PM		5.130859375

		2/21/06		9:29:32 PM		5.130859375

		2/21/06		9:29:34 PM		4.2712402344		0.3897149433

		2/21/06		9:29:36 PM		4.2712402344

		2/21/06		9:29:38 PM		4.3696289063

		2/21/06		9:29:40 PM		4.3696289063

		2/21/06		9:29:42 PM		3.9194335938

		2/21/06		9:29:44 PM		3.9194335938

		2/21/06		9:29:46 PM		4.2927246094

		2/21/06		9:29:48 PM		4.2927246094

		2/21/06		9:29:50 PM		4.0461425781

		2/21/06		9:29:52 PM		4.0461425781

		2/21/06		9:29:54 PM		3.4353027344		0.2909179068

		2/21/06		9:29:56 PM		3.4353027344

		2/21/06		9:29:58 PM		3.3327636719

		2/21/06		9:30:00 PM		3.3327636719

		2/21/06		9:30:02 PM		2.9200439453

		2/21/06		9:30:04 PM		2.9200439453

		2/21/06		9:30:06 PM		3.3380126953

		2/21/06		9:30:08 PM		3.3380126953

		2/21/06		9:30:10 PM		2.7983398438

		2/21/06		9:30:12 PM		2.7983398438

		2/21/06		9:30:14 PM		2.8531494141		0.2669459543

		2/21/06		9:30:16 PM		2.8531494141

		2/21/06		9:30:18 PM		2.8140869141

		2/21/06		9:30:20 PM		2.8140869141

		2/21/06		9:30:22 PM		2.1716308594

		2/21/06		9:30:24 PM		2.1716308594

		2/21/06		9:30:26 PM		2.6362304688

		2/21/06		9:30:28 PM		2.6362304688

		2/21/06		9:30:30 PM		2.1677246094

		2/21/06		9:30:32 PM		2.1677246094

		2/21/06		9:30:34 PM		2.6506347656		0.3014040108

		2/21/06		9:30:36 PM		2.6506347656

		2/21/06		9:30:38 PM		2.3620605469

		2/21/06		9:30:40 PM		2.3620605469

		2/21/06		9:30:42 PM		1.8743896484

		2/21/06		9:30:44 PM		1.8743896484

		2/21/06		9:30:46 PM		2.3214111328

		2/21/06		9:30:48 PM		2.3214111328

		2/21/06		9:30:50 PM		1.7550048828

		2/21/06		9:30:52 PM		1.7550048828

		2/21/06		9:30:54 PM		2.4445800781		0.3240710043

		2/21/06		9:30:56 PM		2.4445800781

		2/21/06		9:30:58 PM		2.3134765625

		2/21/06		9:31:00 PM		2.3134765625

		2/21/06		9:31:02 PM		1.702331543

		2/21/06		9:31:04 PM		1.702331543

		2/21/06		9:31:06 PM		2.3319091797

		2/21/06		9:31:08 PM		2.3319091797

		2/21/06		9:31:10 PM		1.8552856445

		2/21/06		9:31:12 PM		1.8552856445

		2/21/06		9:31:14 PM		2.7014160156		0.3471670898

		2/21/06		9:31:16 PM		2.7014160156

		2/21/06		9:31:18 PM		2.3100585938

		2/21/06		9:31:20 PM		2.3100585938

		2/21/06		9:31:22 PM		2.50390625

		2/21/06		9:31:24 PM		2.50390625

		2/21/06		9:31:26 PM		2.7579345703

		2/21/06		9:31:28 PM		2.7579345703

		2/21/06		9:31:30 PM		1.9199829102

		2/21/06		9:31:32 PM		1.9199829102

		2/21/06		9:31:34 PM		2.5540771484		0.3097859492

		2/21/06		9:31:36 PM		2.5540771484

		2/21/06		9:31:38 PM		2.0544433594

		2/21/06		9:31:40 PM		2.0544433594

		2/21/06		9:31:42 PM		2.5897216797

		2/21/06		9:31:44 PM		2.5897216797

		2/21/06		9:31:46 PM		2.9288330078

		2/21/06		9:31:48 PM		2.9288330078

		2/21/06		9:31:50 PM		2.2701416016

		2/21/06		9:31:52 PM		2.2701416016

		2/21/06		9:31:54 PM		3.0179443359		0.3576350417

		2/21/06		9:31:56 PM		3.0179443359

		2/21/06		9:31:58 PM		2.4079589844

		2/21/06		9:32:00 PM		2.4079589844

		2/21/06		9:32:02 PM		3.1652832031

		2/21/06		9:32:04 PM		3.1652832031

		2/21/06		9:32:06 PM		3.0886230469

		2/21/06		9:32:08 PM		3.0886230469

		2/21/06		9:32:10 PM		2.0220947266

		2/21/06		9:32:12 PM		2.0220947266

		2/21/06		9:32:14 PM		2.6046142578		0.4636686637

		2/21/06		9:32:16 PM		2.6046142578

		2/21/06		9:32:18 PM		1.749206543

		2/21/06		9:32:20 PM		1.749206543

		2/21/06		9:32:22 PM		2.3306884766

		2/21/06		9:32:24 PM		2.3306884766

		2/21/06		9:32:26 PM		2.1524658203

		2/21/06		9:32:28 PM		2.1524658203

		2/21/06		9:32:30 PM		1.5422973633

		2/21/06		9:32:32 PM		1.5422973633

		2/21/06		9:32:34 PM		1.9649047852		0.3613796713

		2/21/06		9:32:36 PM		1.9649047852

		2/21/06		9:32:38 PM		1.0590209961

		2/21/06		9:32:40 PM		1.0590209961

		2/21/06		9:32:42 PM		1.7831420898

		2/21/06		9:32:44 PM		1.7831420898

		2/21/06		9:32:46 PM		1.4672851563

		2/21/06		9:32:48 PM		1.4672851563

		2/21/06		9:32:50 PM		1.4967651367

		2/21/06		9:32:52 PM		1.4967651367

		2/21/06		9:32:54 PM		1.9945678711		0.3298909323

		2/21/06		9:32:56 PM		1.9945678711

		2/21/06		9:32:58 PM		1.0867919922

		2/21/06		9:33:00 PM		1.0867919922

		2/21/06		9:33:02 PM		1.7910766602

		2/21/06		9:33:04 PM		1.7910766602

		2/21/06		9:33:06 PM		1.510925293

		2/21/06		9:33:08 PM		1.510925293

		2/21/06		9:33:10 PM		1.9716796875

		2/21/06		9:33:12 PM		1.9716796875

		2/21/06		9:33:14 PM		2.2589111328		0.3925476215

		2/21/06		9:33:16 PM		2.2589111328

		2/21/06		9:33:18 PM		1.2171020508

		2/21/06		9:33:20 PM		1.2171020508

		2/21/06		9:33:22 PM		1.8861083984

		2/21/06		9:33:24 PM		1.8861083984

		2/21/06		9:33:26 PM		1.3649291992

		2/21/06		9:33:28 PM		1.3649291992

		2/21/06		9:33:30 PM		1.7443847656

		2/21/06		9:33:32 PM		1.7443847656

		2/21/06		9:33:34 PM		1.9283447266		0.35176233

		2/21/06		9:33:36 PM		1.9283447266

		2/21/06		9:33:38 PM		0.9252929688

		2/21/06		9:33:40 PM		0.9252929688

		2/21/06		9:33:42 PM		1.4678344727

		2/21/06		9:33:44 PM		1.4678344727

		2/21/06		9:33:46 PM		0.9004821777

		2/21/06		9:33:48 PM		0.9004821777

		2/21/06		9:33:50 PM		1.3089599609

		2/21/06		9:33:52 PM		1.3089599609

		2/21/06		9:33:54 PM		1.366394043		0.3384195518

		2/21/06		9:33:56 PM		1.366394043

		2/21/06		9:33:58 PM		1.1670532227

		2/21/06		9:34:00 PM		1.1670532227

		2/21/06		9:34:02 PM		1.6402587891

		2/21/06		9:34:04 PM		1.6402587891

		2/21/06		9:34:06 PM		0.9536132813

		2/21/06		9:34:08 PM		0.9536132813

		2/21/06		9:34:10 PM		1.3135375977

		2/21/06		9:34:12 PM		1.3135375977

		2/21/06		9:34:14 PM		1.2622070313		0.2376091274

		2/21/06		9:34:16 PM		1.2622070313

		2/21/06		9:34:18 PM		1.3316040039

		2/21/06		9:34:20 PM		1.3316040039

		2/21/06		9:34:22 PM		1.7583618164

		2/21/06		9:34:24 PM		1.7583618164

		2/21/06		9:34:26 PM		0.9558105469

		2/21/06		9:34:28 PM		0.9558105469

		2/21/06		9:34:30 PM		1.315612793

		2/21/06		9:34:32 PM		1.315612793

		2/21/06		9:34:34 PM		1.1646728516		0.2742891826

		2/21/06		9:34:36 PM		1.1646728516

		2/21/06		9:34:38 PM		1.4210205078

		2/21/06		9:34:40 PM		1.4210205078

		2/21/06		9:34:42 PM		1.6975097656

		2/21/06		9:34:44 PM		1.6975097656

		2/21/06		9:34:46 PM		0.7992858887

		2/21/06		9:34:48 PM		0.7992858887

		2/21/06		9:34:50 PM		1.2050170898

		2/21/06		9:34:52 PM		1.2050170898

		2/21/06		9:34:54 PM		0.8711242676		0.3358920266

		2/21/06		9:34:56 PM		0.8711242676

		2/21/06		9:34:58 PM		1.1548461914

		2/21/06		9:35:00 PM		1.1548461914

		2/21/06		9:35:02 PM		1.3394165039

		2/21/06		9:35:04 PM		1.3394165039

		2/21/06		9:35:06 PM		1.0422973633

		2/21/06		9:35:08 PM		1.0422973633

		2/21/06		9:35:10 PM		1.2249145508

		2/21/06		9:35:12 PM		1.2249145508

		2/21/06		9:35:14 PM		0.7903137207		0.1836098039

		2/21/06		9:35:16 PM		0.7903137207

		2/21/06		9:35:18 PM		1.0790405273

		2/21/06		9:35:20 PM		1.0790405273

		2/21/06		9:35:22 PM		1.2141723633

		2/21/06		9:35:24 PM		1.2141723633

		2/21/06		9:35:26 PM		1.440246582

		2/21/06		9:35:28 PM		1.440246582

		2/21/06		9:35:30 PM		1.787902832

		2/21/06		9:35:32 PM		1.787902832

		2/21/06		9:35:34 PM		1.2728271484		0.3139733208

		2/21/06		9:35:36 PM		1.2728271484

		2/21/06		9:35:38 PM		1.6580810547

		2/21/06		9:35:40 PM		1.6580810547

		2/21/06		9:35:42 PM		1.6484985352

		2/21/06		9:35:44 PM		1.6484985352

		2/21/06		9:35:46 PM		1.9559326172

		2/21/06		9:35:48 PM		1.9559326172

		2/21/06		9:35:50 PM		2.0904541016

		2/21/06		9:35:52 PM		2.0904541016

		2/21/06		9:35:54 PM		1.4841918945		0.2692269545

		2/21/06		9:35:56 PM		1.4841918945

		2/21/06		9:35:58 PM		1.7296142578

		2/21/06		9:36:00 PM		1.7296142578

		2/21/06		9:36:02 PM		1.6431884766

		2/21/06		9:36:04 PM		1.6431884766

		2/21/06		9:36:06 PM		2.1318359375

		2/21/06		9:36:08 PM		2.1318359375

		2/21/06		9:36:10 PM		2.2824707031

		2/21/06		9:36:12 PM		2.2824707031

		2/21/06		9:36:14 PM		2.0620117188		0.2958461356

		2/21/06		9:36:16 PM		2.0620117188

		2/21/06		9:36:18 PM		2.3527832031

		2/21/06		9:36:20 PM		2.3527832031

		2/21/06		9:36:22 PM		2.1188964844

		2/21/06		9:36:24 PM		2.1188964844

		2/21/06		9:36:26 PM		2.5506591797

		2/21/06		9:36:28 PM		2.5506591797

		2/21/06		9:36:30 PM		2.5576171875

		2/21/06		9:36:32 PM		2.5576171875

		2/21/06		9:36:34 PM		3.0072021484		0.2858244631

		2/21/06		9:36:36 PM		3.0072021484

		2/21/06		9:36:38 PM		2.9855957031

		2/21/06		9:36:40 PM		2.9855957031

		2/21/06		9:36:42 PM		2.6036376953

		2/21/06		9:36:44 PM		2.6036376953

		2/21/06		9:36:46 PM		3.0323486328

		2/21/06		9:36:48 PM		3.0323486328

		2/21/06		9:36:50 PM		2.8101806641

		2/21/06		9:36:52 PM		2.8101806641

		2/21/06		9:36:54 PM		3.2440185547		0.2027604573

		2/21/06		9:36:56 PM		3.2440185547

		2/21/06		9:36:58 PM		3.1624755859

		2/21/06		9:37:00 PM		3.1624755859

		2/21/06		9:37:02 PM		2.4981689453

		2/21/06		9:37:04 PM		2.4981689453

		2/21/06		9:37:06 PM		2.6259765625

		2/21/06		9:37:08 PM		2.6259765625

		2/21/06		9:37:10 PM		2.4202880859

		2/21/06		9:37:12 PM		2.4202880859

		2/21/06		9:37:14 PM		2.9959716797		0.3362347375

		2/21/06		9:37:16 PM		2.9959716797

		2/21/06		9:37:18 PM		2.6043701172

		2/21/06		9:37:20 PM		2.6043701172

		2/21/06		9:37:22 PM		2.0834960938

		2/21/06		9:37:24 PM		2.0834960938

		2/21/06		9:37:26 PM		2.2913818359

		2/21/06		9:37:28 PM		2.2913818359

		2/21/06		9:37:30 PM		1.7991943359

		2/21/06		9:37:32 PM		1.7991943359

		2/21/06		9:37:34 PM		2.3865966797		0.375987642

		2/21/06		9:37:36 PM		2.3865966797

		2/21/06		9:37:38 PM		2.1506347656

		2/21/06		9:37:40 PM		2.1506347656

		2/21/06		9:37:42 PM		2.4809570313

		2/21/06		9:37:44 PM		2.4809570313

		2/21/06		9:37:46 PM		2.4923095703

		2/21/06		9:37:48 PM		2.4923095703

		2/21/06		9:37:50 PM		2.1593017578

		2/21/06		9:37:52 PM		2.1593017578

		2/21/06		9:37:54 PM		2.8688964844		0.2326798237

		2/21/06		9:37:56 PM		2.8688964844

		2/21/06		9:37:58 PM		2.5123291016

		2/21/06		9:38:00 PM		2.5123291016

		2/21/06		9:38:02 PM		3.2449951172

		2/21/06		9:38:04 PM		3.2449951172

		2/21/06		9:38:06 PM		3.3713378906

		2/21/06		9:38:08 PM		3.3713378906

		2/21/06		9:38:10 PM		2.7663574219

		2/21/06		9:38:12 PM		2.7663574219

		2/21/06		9:38:14 PM		3.3837890625		0.3566747708

		2/21/06		9:38:16 PM		3.3837890625

		2/21/06		9:38:18 PM		2.8232421875

		2/21/06		9:38:20 PM		2.8232421875

		2/21/06		9:38:22 PM		3.4460449219

		2/21/06		9:38:24 PM		3.4460449219

		2/21/06		9:38:26 PM		3.1168212891

		2/21/06		9:38:28 PM		3.1168212891

		2/21/06		9:38:30 PM		2.5367431641

		2/21/06		9:38:32 PM		2.5367431641

		2/21/06		9:38:34 PM		2.9967041016		0.3430412097

		2/21/06		9:38:36 PM		2.9967041016

		2/21/06		9:38:38 PM		2.3880615234

		2/21/06		9:38:40 PM		2.3880615234

		2/21/06		9:38:42 PM		3.1646728516

		2/21/06		9:38:44 PM		3.1646728516

		2/21/06		9:38:46 PM		2.7896728516

		2/21/06		9:38:48 PM		2.7896728516

		2/21/06		9:38:50 PM		2.7545166016

		2/21/06		9:38:52 PM		2.7545166016

		2/21/06		9:38:54 PM		3.1013183594		0.2849320414

		2/21/06		9:38:56 PM		3.1013183594

		2/21/06		9:38:58 PM		2.2781982422

		2/21/06		9:39:00 PM		2.2781982422

		2/21/06		9:39:02 PM		2.8898925781

		2/21/06		9:39:04 PM		2.8898925781

		2/21/06		9:39:06 PM		2.3511962891

		2/21/06		9:39:08 PM		2.3511962891

		2/21/06		9:39:10 PM		2.9854736328

		2/21/06		9:39:12 PM		2.9854736328

		2/21/06		9:39:14 PM		3.1732177734		0.366847363

		2/21/06		9:39:16 PM		3.1732177734

		2/21/06		9:39:18 PM		2.2731933594

		2/21/06		9:39:20 PM		2.2731933594

		2/21/06		9:39:22 PM		3.0932617188

		2/21/06		9:39:24 PM		3.0932617188

		2/21/06		9:39:26 PM		2.5960693359

		2/21/06		9:39:28 PM		2.5960693359

		2/21/06		9:39:30 PM		3.2241210938

		2/21/06		9:39:32 PM		3.2241210938

		2/21/06		9:39:34 PM		3.3697509766		0.4149889779

		2/21/06		9:39:36 PM		3.3697509766

		2/21/06		9:39:38 PM		2.4212646484

		2/21/06		9:39:40 PM		2.4212646484

		2/21/06		9:39:42 PM		3.0059814453

		2/21/06		9:39:44 PM		3.0059814453

		2/21/06		9:39:46 PM		2.3244628906

		2/21/06		9:39:48 PM		2.3244628906

		2/21/06		9:39:50 PM		3.1412353516

		2/21/06		9:39:56 PM		3.1383056641

		2/21/06		9:39:58 PM		2.7377929688		0.3918882984

		2/21/06		9:40:00 PM		2.7377929688

		2/21/06		9:40:02 PM		3.4836425781

		2/21/06		9:40:04 PM		3.4836425781

		2/21/06		9:40:06 PM		2.7449951172

		2/21/06		9:40:08 PM		2.7449951172

		2/21/06		9:40:10 PM		3.4450683594

		2/21/06		9:40:12 PM		3.4450683594

		2/21/06		9:40:14 PM		3.4232177734

		2/21/06		9:40:16 PM		3.4232177734

		2/21/06		9:40:18 PM		3.5926513672		0.3551301307

		2/21/06		9:40:20 PM		3.5926513672

		2/21/06		9:40:22 PM		3.9775390625

		2/21/06		9:40:24 PM		3.9775390625

		2/21/06		9:40:26 PM		3.1900634766

		2/21/06		9:40:28 PM		3.1900634766

		2/21/06		9:40:30 PM		3.9979248047

		2/21/06		9:40:32 PM		3.9979248047

		2/21/06		9:40:34 PM		3.7607421875

		2/21/06		9:40:36 PM		3.7607421875

		2/21/06		9:40:38 PM		4.1801757813		0.3435126075

		2/21/06		9:40:40 PM		4.1801757813

		2/21/06		9:40:42 PM		4.6640625

		2/21/06		9:40:44 PM		4.6640625

		2/21/06		9:40:46 PM		3.5894775391

		2/21/06		9:40:48 PM		3.5894775391

		2/21/06		9:40:50 PM		4.119140625

		2/21/06		9:40:52 PM		4.119140625

		2/21/06		9:40:54 PM		3.6665039063

		2/21/06		9:40:56 PM		3.6665039063

		2/21/06		9:40:58 PM		3.8659667969		0.4107880706

		2/21/06		9:41:00 PM		3.8659667969

		2/21/06		9:41:02 PM		3.9172363281

		2/21/06		9:41:04 PM		3.9172363281

		2/21/06		9:41:06 PM		3.2691650391

		2/21/06		9:41:08 PM		3.2691650391

		2/21/06		9:41:10 PM		3.7556152344

		2/21/06		9:41:12 PM		3.7556152344

		2/21/06		9:41:14 PM		3.2532958984

		2/21/06		9:41:16 PM		3.2532958984

		2/21/06		9:41:18 PM		3.5960693359		0.2939395066

		2/21/06		9:41:20 PM		3.5960693359

		2/21/06		9:41:22 PM		3.6462402344

		2/21/06		9:41:24 PM		3.6462402344

		2/21/06		9:41:26 PM		3.3043212891

		2/21/06		9:41:28 PM		3.3043212891

		2/21/06		9:41:30 PM		3.6619873047

		2/21/06		9:41:32 PM		3.6619873047

		2/21/06		9:41:34 PM		2.9213867188

		2/21/06		9:41:36 PM		2.9213867188

		2/21/06		9:41:38 PM		3.1583251953		0.3034403335

		2/21/06		9:41:40 PM		3.1583251953

		2/21/06		9:41:42 PM		3.0368652344

		2/21/06		9:41:44 PM		3.0368652344

		2/21/06		9:41:46 PM		3.1490478516

		2/21/06		9:41:48 PM		3.1490478516

		2/21/06		9:41:50 PM		3.4984130859

		2/21/06		9:41:52 PM		3.4984130859

		2/21/06		9:41:54 PM		2.7227783203

		2/21/06		9:41:56 PM		2.7227783203

		2/21/06		9:41:58 PM		3.1981201172		0.2635144615

		2/21/06		9:42:00 PM		3.1981201172

		2/21/06		9:42:02 PM		3.07421875

		2/21/06		9:42:04 PM		3.07421875

		2/21/06		9:42:06 PM		3.3197021484

		2/21/06		9:42:08 PM		3.3197021484

		2/21/06		9:42:10 PM		3.5860595703

		2/21/06		9:42:12 PM		3.5860595703

		2/21/06		9:42:14 PM		2.7867431641

		2/21/06		9:42:16 PM		2.7867431641

		2/21/06		9:42:18 PM		2.9779052734		0.2869058016

		2/21/06		9:42:20 PM		2.9779052734

		2/21/06		9:42:22 PM		2.6688232422

		2/21/06		9:42:24 PM		2.6688232422

		2/21/06		9:42:26 PM		2.9124755859

		2/21/06		9:42:28 PM		2.9124755859

		2/21/06		9:42:30 PM		3.1048583984

		2/21/06		9:42:32 PM		3.1048583984

		2/21/06		9:42:34 PM		3.0771484375

		2/21/06		9:42:36 PM		3.0771484375

		2/21/06		9:42:38 PM		3.4852294922		0.2367597913

		2/21/06		9:42:40 PM		3.4852294922

		2/21/06		9:42:42 PM		3.1805419922

		2/21/06		9:42:44 PM		3.1805419922

		2/21/06		9:42:46 PM		3.6274414063

		2/21/06		9:42:48 PM		3.6274414063

		2/21/06		9:42:50 PM		3.720703125

		2/21/06		9:42:52 PM		3.720703125

		2/21/06		9:42:54 PM		3.9439697266

		2/21/06		9:42:56 PM		3.9439697266

		2/21/06		9:42:58 PM		4.0266113281		0.2969166579

		2/21/06		9:43:00 PM		4.0266113281

		2/21/06		9:43:02 PM		3.4439697266

		2/21/06		9:43:04 PM		3.4439697266

		2/21/06		9:43:06 PM		3.7386474609

		2/21/06		9:43:08 PM		3.7386474609

		2/21/06		9:43:10 PM		3.8070068359

		2/21/06		9:43:12 PM		3.8070068359

		2/21/06		9:43:14 PM		4.3139648438

		2/21/06		9:43:16 PM		4.3139648438

		2/21/06		9:43:18 PM		4.6809082031		0.4005510591

		2/21/06		9:43:20 PM		4.6809082031

		2/21/06		9:43:22 PM		4.1298828125

		2/21/06		9:43:24 PM		4.1298828125

		2/21/06		9:43:26 PM		12.5737304688

		2/21/06		9:43:28 PM		12.5737304688

		2/21/06		9:43:30 PM		12.5239257813

		2/21/06		9:43:32 PM		12.5239257813

		2/21/06		9:43:34 PM		12.38671875

		2/21/06		9:43:36 PM		12.38671875

		2/21/06		9:43:38 PM		11.5258789063		3.8999592562

		2/21/06		9:43:40 PM		11.5258789063

		2/21/06		9:43:42 PM		10.8720703125

		2/21/06		9:43:44 PM		10.8720703125

		2/21/06		9:43:46 PM		10.1782226563

		2/21/06		9:43:48 PM		10.1782226563

		2/21/06		9:43:50 PM		9.2563476563

		2/21/06		9:43:52 PM		9.2563476563

		2/21/06		9:43:54 PM		9.2963867188

		2/21/06		9:43:56 PM		9.2963867188

		2/21/06		9:43:58 PM		8.791015625		0.9096954751

		2/21/06		9:44:00 PM		8.791015625

		2/21/06		9:44:02 PM		8.8784179688

		2/21/06		9:44:04 PM		8.8784179688

		2/21/06		9:44:06 PM		8.5170898438

		2/21/06		9:44:08 PM		8.5170898438

		2/21/06		9:44:10 PM		7.6989746094

		2/21/06		9:44:12 PM		7.6989746094

		2/21/06		9:44:14 PM		7.6372070313

		2/21/06		9:44:16 PM		7.6372070313

		2/21/06		9:44:18 PM		6.9826660156		0.6691713276

		2/21/06		9:44:20 PM		6.9826660156

		2/21/06		9:44:22 PM		7.2731933594

		2/21/06		9:44:24 PM		7.2731933594

		2/21/06		9:44:26 PM		6.6958007813

		2/21/06		9:44:28 PM		6.6958007813

		2/21/06		9:44:30 PM		5.8830566406

		2/21/06		9:44:32 PM		5.8830566406

		2/21/06		9:44:34 PM		5.998046875

		2/21/06		9:44:36 PM		5.998046875

		2/21/06		9:44:38 PM		5.5002441406		0.6414593192

		2/21/06		9:44:40 PM		5.5002441406

		2/21/06		9:44:42 PM		6.0461425781

		2/21/06		9:44:44 PM		6.0461425781

		2/21/06		9:44:46 PM		5.5905761719

		2/21/06		9:44:48 PM		5.5905761719

		2/21/06		9:44:50 PM		5.2268066406

		2/21/06		9:44:52 PM		5.2268066406

		2/21/06		9:44:54 PM		5.1567382813

		2/21/06		9:44:56 PM		5.1567382813

		2/21/06		9:44:58 PM		4.4853515625		0.4633867877

		2/21/06		9:45:00 PM		4.4853515625

		2/21/06		9:45:02 PM		5.0405273438

		2/21/06		9:45:04 PM		5.0405273438

		2/21/06		9:45:06 PM		4.5212402344

		2/21/06		9:45:08 PM		4.5212402344

		2/21/06		9:45:10 PM		5.0832519531

		2/21/06		9:45:12 PM		5.0832519531

		2/21/06		9:45:14 PM		5.2302246094

		2/21/06		9:45:16 PM		5.2302246094

		2/21/06		9:45:18 PM		4.7080078125		0.3018741366

		2/21/06		9:45:20 PM		4.7080078125

		2/21/06		9:45:22 PM		5.4208984375

		2/21/06		9:45:24 PM		5.4208984375

		2/21/06		9:45:26 PM		4.814453125

		2/21/06		9:45:28 PM		4.814453125

		2/21/06		9:45:30 PM		5.3491210938

		2/21/06		9:45:32 PM		5.3491210938

		2/21/06		9:45:34 PM		4.9821777344

		2/21/06		9:45:36 PM		4.9821777344

		2/21/06		9:45:38 PM		4.095703125		0.4176904942

		2/21/06		9:45:40 PM		4.095703125

		2/21/06		9:45:42 PM		4.44921875

		2/21/06		9:45:44 PM		4.44921875

		2/21/06		9:45:46 PM		3.6865234375

		2/21/06		9:45:48 PM		3.6865234375

		2/21/06		9:45:50 PM		4.4272460938

		2/21/06		9:45:52 PM		4.4272460938

		2/21/06		9:45:54 PM		4.2082519531

		2/21/06		9:45:56 PM		4.2082519531

		2/21/06		9:45:58 PM		3.6143798828		0.3420391009

		2/21/06		9:46:00 PM		3.6143798828

		2/21/06		9:46:02 PM		4.1154785156

		2/21/06		9:46:04 PM		4.1154785156

		2/21/06		9:46:06 PM		3.2379150391

		2/21/06		9:46:08 PM		3.2379150391

		2/21/06		9:46:10 PM		3.8258056641

		2/21/06		9:46:12 PM		3.8258056641

		2/21/06		9:46:14 PM		3.2829589844

		2/21/06		9:46:16 PM		3.2829589844

		2/21/06		9:46:18 PM		3.4700927734		0.3517778006

		2/21/06		9:46:20 PM		3.4700927734

		2/21/06		9:46:22 PM		3.6638183594

		2/21/06		9:46:24 PM		3.6638183594

		2/21/06		9:46:26 PM		2.8054199219

		2/21/06		9:46:28 PM		2.8054199219

		2/21/06		9:46:30 PM		3.7458496094

		2/21/06		9:46:32 PM		3.7458496094

		2/21/06		9:46:34 PM		3.3435058594

		2/21/06		9:46:36 PM		3.3435058594

		2/21/06		9:46:38 PM		4.0695800781		0.4085152246

		2/21/06		9:46:40 PM		4.0695800781

		2/21/06		9:46:42 PM		4.43359375

		2/21/06		9:46:44 PM		4.43359375

		2/21/06		9:46:46 PM		3.5091552734

		2/21/06		9:46:48 PM		3.5091552734

		2/21/06		9:46:50 PM		4.1704101563

		2/21/06		9:46:52 PM		4.1704101563

		2/21/06		9:46:54 PM		3.5607910156

		2/21/06		9:46:56 PM		3.5607910156

		2/21/06		9:46:58 PM		4.1735839844		0.3829711966

		2/21/06		9:47:00 PM		4.1735839844

		2/21/06		9:47:02 PM		4.1516113281

		2/21/06		9:47:04 PM		4.1516113281

		2/21/06		9:47:06 PM		3.1813964844

		2/21/06		9:47:08 PM		3.1813964844

		2/21/06		9:47:10 PM		3.9808349609

		2/21/06		9:47:12 PM		3.9808349609

		2/21/06		9:47:14 PM		3.2563476563

		2/21/06		9:47:16 PM		3.2563476563

		2/21/06		9:47:18 PM		4.0148925781		0.4484319045

		2/21/06		9:47:20 PM		4.0148925781

		2/21/06		9:47:22 PM		4.0388183594

		2/21/06		9:47:24 PM		4.0388183594

		2/21/06		9:47:26 PM		3.6724853516

		2/21/06		9:47:28 PM		3.6724853516

		2/21/06		9:47:30 PM		4.0341796875

		2/21/06		9:47:32 PM		4.0341796875

		2/21/06		9:47:34 PM		3.1256103516

		2/21/06		9:47:36 PM		3.1256103516

		2/21/06		9:47:38 PM		3.6662597656		0.364643359

		2/21/06		9:47:40 PM		3.6662597656

		2/21/06		9:47:42 PM		3.3955078125

		2/21/06		9:47:44 PM		3.3955078125

		2/21/06		9:47:46 PM		3.5758056641

		2/21/06		9:47:48 PM		3.5758056641

		2/21/06		9:47:50 PM		4.1967773438

		2/21/06		9:47:52 PM		4.1967773438

		2/21/06		9:47:54 PM		3.287109375

		2/21/06		9:47:56 PM		3.287109375

		2/21/06		9:47:58 PM		4.0166015625		0.355221933

		2/21/06		9:48:00 PM		4.0166015625

		2/21/06		9:48:02 PM		3.7239990234

		2/21/06		9:48:04 PM		3.7239990234

		2/21/06		9:48:06 PM		3.8836669922

		2/21/06		9:48:08 PM		3.8836669922

		2/21/06		9:48:10 PM		3.9700927734

		2/21/06		9:48:12 PM		3.9700927734

		2/21/06		9:48:14 PM		2.8754882813

		2/21/06		9:48:16 PM		2.8754882813

		2/21/06		9:48:18 PM		3.2600097656		0.4473694327

		2/21/06		9:48:20 PM		3.2600097656

		2/21/06		9:48:22 PM		2.8157958984

		2/21/06		9:48:24 PM		2.8157958984

		2/21/06		9:48:26 PM		3.2039794922

		2/21/06		9:48:28 PM		3.2039794922

		2/21/06		9:48:30 PM		3.5046386719

		2/21/06		9:48:32 PM		3.5046386719

		2/21/06		9:48:34 PM		2.9274902344

		2/21/06		9:48:36 PM		2.9274902344

		2/21/06		9:48:38 PM		3.3991699219		0.2694772196

		2/21/06		9:48:40 PM		3.3991699219

		2/21/06		9:48:42 PM		2.7563476563

		2/21/06		9:48:44 PM		2.7563476563

		2/21/06		9:48:46 PM		2.9040527344

		2/21/06		9:48:48 PM		2.9040527344

		2/21/06		9:48:50 PM		2.7805175781

		2/21/06		9:48:52 PM		2.7805175781

		2/21/06		9:48:54 PM		2.7277832031

		2/21/06		9:48:56 PM		2.7277832031

		2/21/06		9:48:58 PM		2.9406738281		0.2026442291

		2/21/06		9:49:00 PM		2.9406738281

		2/21/06		9:49:02 PM		2.2451171875

		2/21/06		9:49:04 PM		2.2451171875

		2/21/06		9:49:06 PM		2.6237792969

		2/21/06		9:49:08 PM		2.6237792969

		2/21/06		9:49:10 PM		2.6171875

		2/21/06		9:49:12 PM		2.6171875

		2/21/06		9:49:14 PM		2.9183349609

		2/21/06		9:49:16 PM		2.9183349609

		2/21/06		9:49:18 PM		3.462890625		0.3605438161

		2/21/06		9:49:20 PM		3.462890625

		2/21/06		9:49:22 PM		2.7528076172

		2/21/06		9:49:24 PM		2.7528076172

		2/21/06		9:49:26 PM		3.0455322266

		2/21/06		9:49:28 PM		3.0455322266

		2/21/06		9:49:30 PM		2.8406982422

		2/21/06		9:49:32 PM		2.8406982422

		2/21/06		9:49:34 PM		3.1911621094

		2/21/06		9:49:36 PM		3.1911621094

		2/21/06		9:49:38 PM		3.3660888672		0.2526600795

		2/21/06		9:49:40 PM		3.3660888672

		2/21/06		9:49:42 PM		2.7976074219

		2/21/06		9:49:44 PM		2.7976074219

		2/21/06		9:49:46 PM		3.2864990234

		2/21/06		9:49:48 PM		3.2864990234

		2/21/06		9:49:50 PM		3.1389160156

		2/21/06		9:49:52 PM		3.1389160156

		2/21/06		9:49:54 PM		3.6064453125

		2/21/06		9:49:56 PM		3.6064453125

		2/21/06		9:49:58 PM		3.9724121094		0.3653582478

		2/21/06		9:50:00 PM		3.9724121094

		2/21/06		9:50:02 PM		4.1345214844

		2/21/06		9:50:04 PM		4.1345214844

		2/21/06		9:50:06 PM		4.2143554688

		2/21/06		9:50:08 PM		4.2143554688

		2/21/06		9:50:10 PM		3.7104492188

		2/21/06		9:50:12 PM		3.7104492188

		2/21/06		9:50:14 PM		3.9613037109

		2/21/06		9:50:16 PM		3.9613037109

		2/21/06		9:50:18 PM		3.8620605469		0.1876778713

		2/21/06		9:50:20 PM		3.8620605469

		2/21/06		9:50:22 PM		4.1938476563

		2/21/06		9:50:24 PM		4.1938476563

		2/21/06		9:50:26 PM		4.5051269531

		2/21/06		9:50:28 PM		4.5051269531

		2/21/06		9:50:30 PM		4.0461425781

		2/21/06		9:50:32 PM		4.0461425781

		2/21/06		9:50:34 PM		4.4028320313

		2/21/06		9:50:36 PM		4.4028320313

		2/21/06		9:50:38 PM		4.3391113281		0.2172437551

		2/21/06		9:50:40 PM		4.3391113281

		2/21/06		9:50:42 PM		4.72265625

		2/21/06		9:50:44 PM		4.72265625

		2/21/06		9:50:46 PM		4.5034179688

		2/21/06		9:50:48 PM		4.5034179688

		2/21/06		9:50:50 PM		3.7824707031

		2/21/06		9:50:52 PM		3.7824707031

		2/21/06		9:50:54 PM		3.6944580078

		2/21/06		9:50:56 PM		3.6944580078

		2/21/06		9:50:58 PM		3.2681884766		0.5142998459

		2/21/06		9:51:00 PM		3.2681884766

		2/21/06		9:51:02 PM		3.7185058594

		2/21/06		9:51:04 PM		3.7185058594

		2/21/06		9:51:06 PM		3.7880859375

		2/21/06		9:51:08 PM		3.7880859375

		2/21/06		9:51:10 PM		4.1064453125

		2/21/06		9:51:12 PM		4.1064453125

		2/21/06		9:51:14 PM		4.2783203125

		2/21/06		9:51:16 PM		4.2783203125

		2/21/06		9:51:18 PM		4.0417480469		0.3128438544

		2/21/06		9:51:20 PM		4.0417480469

		2/21/06		9:51:22 PM		4.4528808594

		2/21/06		9:51:24 PM		4.4528808594

		2/21/06		9:51:26 PM		4.1057128906

		2/21/06		9:51:28 PM		4.1057128906

		2/21/06		9:51:30 PM		4.5400390625

		2/21/06		9:51:32 PM		4.5400390625

		2/21/06		9:51:34 PM		4.3503417969

		2/21/06		9:51:36 PM		4.3503417969

		2/21/06		9:51:38 PM		3.7927246094		0.2493121114

		2/21/06		9:51:40 PM		3.7927246094

		2/21/06		9:51:42 PM		4.2553710938

		2/21/06		9:51:44 PM		4.2553710938

		2/21/06		9:51:46 PM		4.0925292969

		2/21/06		9:51:48 PM		4.0925292969

		2/21/06		9:51:50 PM		4.8078613281

		2/21/06		9:51:52 PM		4.8078613281

		2/21/06		9:51:54 PM		4.7009277344

		2/21/06		9:51:56 PM		4.7009277344

		2/21/06		9:51:58 PM		4.2297363281		0.355203118

		2/21/06		9:52:00 PM		4.2297363281

		2/21/06		9:52:02 PM		4.51171875

		2/21/06		9:52:04 PM		4.51171875

		2/21/06		9:52:06 PM		4.0163574219

		2/21/06		9:52:08 PM		4.0163574219

		2/21/06		9:52:10 PM		4.7182617188

		2/21/06		9:52:12 PM		4.7182617188

		2/21/06		9:52:14 PM		4.345703125

		2/21/06		9:52:16 PM		4.345703125

		2/21/06		9:52:18 PM		4.3759765625		0.2478689134

		2/21/06		9:52:20 PM		4.3759765625

		2/21/06		9:52:22 PM		4.7209472656

		2/21/06		9:52:24 PM		4.7209472656

		2/21/06		9:52:26 PM		4.3391113281

		2/21/06		9:52:28 PM		4.3391113281

		2/21/06		9:52:30 PM		5.2016601563

		2/21/06		9:52:32 PM		5.2016601563

		2/21/06		9:52:34 PM		4.8530273438

		2/21/06		9:52:36 PM		4.8530273438

		2/21/06		9:52:38 PM		5.5026855469		0.3997240832

		2/21/06		9:52:40 PM		5.5026855469

		2/21/06		9:52:42 PM		5.5241699219

		2/21/06		9:52:44 PM		5.5241699219

		2/21/06		9:52:46 PM		4.8208007813

		2/21/06		9:52:48 PM		4.8208007813

		2/21/06		9:52:50 PM		5.3911132813

		2/21/06		9:52:52 PM		5.3911132813

		2/21/06		9:52:54 PM		4.7866210938

		2/21/06		9:52:56 PM		4.7866210938

		2/21/06		9:52:58 PM		5.4855957031		0.3473133582

		2/21/06		9:53:00 PM		5.4855957031

		2/21/06		9:53:02 PM		5.5261230469

		2/21/06		9:53:04 PM		5.5261230469

		2/21/06		9:53:06 PM		4.9130859375

		2/21/06		9:53:08 PM		4.9130859375

		2/21/06		9:53:10 PM		5.6765136719

		2/21/06		9:53:12 PM		5.6765136719

		2/21/06		9:53:14 PM		5.0632324219

		2/21/06		9:53:16 PM		5.0632324219

		2/21/06		9:53:18 PM		5.8083496094		0.3411882253

		2/21/06		9:53:20 PM		5.8083496094

		2/21/06		9:53:22 PM		5.5212402344

		2/21/06		9:53:24 PM		5.5212402344

		2/21/06		9:53:26 PM		5.0622558594

		2/21/06		9:53:28 PM		5.0622558594

		2/21/06		9:53:30 PM		5.3190917969

		2/21/06		9:53:32 PM		5.3190917969

		2/21/06		9:53:34 PM		4.3842773438

		2/21/06		9:53:36 PM		4.3842773438

		2/21/06		9:53:38 PM		5.0361328125		0.4674522159

		2/21/06		9:53:40 PM		5.0361328125

		2/21/06		9:53:42 PM		4.6528320313

		2/21/06		9:53:44 PM		4.6528320313

		2/21/06		9:53:46 PM		4.9533691406

		2/21/06		9:53:48 PM		4.9533691406

		2/21/06		9:53:50 PM		5.3796386719

		2/21/06		9:53:52 PM		5.3796386719

		2/21/06		9:53:54 PM		4.4321289063

		2/21/06		9:53:56 PM		4.4321289063

		2/21/06		9:53:58 PM		5.0810546875		0.3459105517

		2/21/06		9:54:00 PM		5.0810546875

		2/21/06		9:54:02 PM		4.5590820313

		2/21/06		9:54:04 PM		4.5590820313

		2/21/06		9:54:06 PM		4.9106445313

		2/21/06		9:54:08 PM		4.9106445313

		2/21/06		9:54:10 PM		4.8786621094

		2/21/06		9:54:12 PM		4.8786621094

		2/21/06		9:54:14 PM		3.6732177734

		2/21/06		9:54:16 PM		3.6732177734

		2/21/06		9:54:18 PM		4.2609863281		0.5140316624

		2/21/06		9:54:20 PM		4.2609863281

		2/21/06		9:54:22 PM		3.7270507813

		2/21/06		9:54:24 PM		3.7270507813

		2/21/06		9:54:26 PM		4.4108886719

		2/21/06		9:54:28 PM		4.4108886719

		2/21/06		9:54:30 PM		4.6633300781

		2/21/06		9:54:32 PM		4.6633300781

		2/21/06		9:54:34 PM		3.9505615234

		2/21/06		9:54:36 PM		3.9505615234

		2/21/06		9:54:38 PM		4.611328125		0.3725099464

		2/21/06		9:54:40 PM		4.611328125

		2/21/06		9:54:42 PM		4.0102539063

		2/21/06		9:54:44 PM		4.0102539063

		2/21/06		9:54:46 PM		4.5771484375

		2/21/06		9:54:48 PM		4.5771484375

		2/21/06		9:54:50 PM		4.5297851563

		2/21/06		9:54:52 PM		4.5297851563

		2/21/06		9:54:54 PM		4.3225097656

		2/21/06		9:54:56 PM		4.3225097656

		2/21/06		9:54:58 PM		4.9873046875		0.2942033268

		2/21/06		9:55:00 PM		4.9873046875

		2/21/06		9:55:02 PM		4.28125

		2/21/06		9:55:04 PM		4.28125

		2/21/06		9:55:06 PM		5.0209960938

		2/21/06		9:55:08 PM		5.0209960938

		2/21/06		9:55:10 PM		4.955078125

		2/21/06		9:55:12 PM		4.955078125

		2/21/06		9:55:14 PM		5.0556640625

		2/21/06		9:55:16 PM		5.0556640625

		2/21/06		9:55:18 PM		5.3310546875		0.3403647452

		2/21/06		9:55:20 PM		5.3310546875

		2/21/06		9:55:22 PM		4.287109375

		2/21/06		9:55:24 PM		4.287109375

		2/21/06		9:55:26 PM		4.5021972656

		2/21/06		9:55:28 PM		4.5021972656

		2/21/06		9:55:30 PM		4.0163574219

		2/21/06		9:55:32 PM		4.0163574219

		2/21/06		9:55:34 PM		4.0673828125

		2/21/06		9:55:36 PM		4.0673828125

		2/21/06		9:55:38 PM		4.3410644531		0.3941936068

		2/21/06		9:55:40 PM		4.3410644531

		2/21/06		9:55:42 PM		3.33203125

		2/21/06		9:55:44 PM		3.33203125

		2/21/06		9:55:46 PM		3.9411621094

		2/21/06		9:55:48 PM		3.9411621094

		2/21/06		9:55:50 PM		3.6080322266

		2/21/06		9:55:52 PM		3.6080322266

		2/21/06		9:55:54 PM		3.9287109375

		2/21/06		9:55:56 PM		3.9287109375

		2/21/06		9:55:58 PM		4.1115722656		0.3289683368

		2/21/06		9:56:00 PM		4.1115722656

		2/21/06		9:56:02 PM		3.9125976563

		2/21/06		9:56:04 PM		3.9125976563

		2/21/06		9:56:06 PM		4.2683105469

		2/21/06		9:56:08 PM		4.2683105469

		2/21/06		9:56:10 PM		3.7520751953

		2/21/06		9:56:12 PM		3.7520751953

		2/21/06		9:56:14 PM		4.0637207031

		2/21/06		9:56:16 PM		4.0637207031

		2/21/06		9:56:18 PM		4.1027832031		0.1852954683

		2/21/06		9:56:20 PM		4.1027832031

		2/21/06		9:56:22 PM		4.0939941406

		2/21/06		9:56:24 PM		4.0939941406

		2/21/06		9:56:26 PM		4.5471191406

		2/21/06		9:56:28 PM		4.5471191406

		2/21/06		9:56:30 PM		3.9771728516

		2/21/06		9:56:32 PM		3.9771728516

		2/21/06		9:56:34 PM		4.2023925781

		2/21/06		9:56:36 PM		4.2023925781

		2/21/06		9:56:38 PM		4.1965332031		0.2032744095

		2/21/06		9:56:40 PM		4.1965332031

		2/21/06		9:56:42 PM		4.453125

		2/21/06		9:56:44 PM		4.453125

		2/21/06		9:56:46 PM		4.6125488281

		2/21/06		9:56:48 PM		4.6125488281

		2/21/06		9:56:50 PM		3.8305664063

		2/21/06		9:56:52 PM		3.8305664063

		2/21/06		9:56:54 PM		4.1823730469

		2/21/06		9:56:56 PM		4.1823730469

		2/21/06		9:56:58 PM		4.0783691406		0.286405681

		2/21/06		9:57:00 PM		4.0783691406

		2/21/06		9:57:02 PM		4.4689941406

		2/21/06		9:57:04 PM		4.4689941406

		2/21/06		9:57:06 PM		4.853515625

		2/21/06		9:57:08 PM		4.853515625

		2/21/06		9:57:10 PM		4.6440429688

		2/21/06		9:57:12 PM		4.6440429688

		2/21/06		9:57:14 PM		4.8366699219

		2/21/06		9:57:16 PM		4.8366699219

		2/21/06		9:57:18 PM		4.6013183594		0.2455568677

		2/21/06		9:57:20 PM		4.6013183594

		2/21/06		9:57:22 PM		5.0046386719

		2/21/06		9:57:24 PM		5.0046386719

		2/21/06		9:57:26 PM		4.9755859375

		2/21/06		9:57:28 PM		4.9755859375

		2/21/06		9:57:30 PM		5.1474609375

		2/21/06		9:57:32 PM		5.1474609375

		2/21/06		9:57:34 PM		5.4353027344

		2/21/06		9:57:36 PM		5.4353027344

		2/21/06		9:57:38 PM		5.0629882813		0.2413299596

		2/21/06		9:57:40 PM		5.0629882813

		2/21/06		9:57:42 PM		5.5458984375

		2/21/06		9:57:44 PM		5.5458984375

		2/21/06		9:57:46 PM		5.7001953125

		2/21/06		9:57:48 PM		5.7001953125

		2/21/06		9:57:50 PM		6.1159667969

		2/21/06		9:57:52 PM		6.1159667969

		2/21/06		9:57:54 PM		6.0539550781

		2/21/06		9:57:56 PM		6.0539550781

		2/21/06		9:57:58 PM		5.4260253906		0.3519246824

		2/21/06		9:58:00 PM		5.4260253906

		2/21/06		9:58:02 PM		5.4611816406

		2/21/06		9:58:04 PM		5.4611816406

		2/21/06		9:58:06 PM		5.0961914063

		2/21/06		9:58:08 PM		5.0961914063

		2/21/06		9:58:10 PM		5.44140625

		2/21/06		9:58:12 PM		5.44140625

		2/21/06		9:58:14 PM		5.3762207031

		2/21/06		9:58:16 PM		5.3762207031

		2/21/06		9:58:18 PM		5.0710449219		0.166280896

		2/21/06		9:58:20 PM		5.0710449219

		2/21/06		9:58:22 PM		5.3000488281

		2/21/06		9:58:24 PM		5.3000488281

		2/21/06		9:58:26 PM		18.6435546875

		2/21/06		9:58:28 PM		18.6435546875

		2/21/06		9:58:30 PM		19.7880859375

		2/21/06		9:58:32 PM		19.7880859375

		2/21/06		9:58:34 PM		18.69921875

		2/21/06		9:58:36 PM		18.69921875

		2/21/06		9:58:38 PM		18.0947265625		6.630916646

		2/21/06		9:58:40 PM		18.0947265625

		2/21/06		9:58:42 PM		17.0673828125

		2/21/06		9:58:44 PM		17.0673828125

		2/21/06		9:58:46 PM		15.7329101563

		2/21/06		9:58:48 PM		15.7329101563

		2/21/06		9:58:50 PM		15.548828125

		2/21/06		9:58:52 PM		15.548828125

		2/21/06		9:58:54 PM		14.5537109375

		2/21/06		9:59:00 PM		14.560546875

		2/21/06		9:59:02 PM		13.8984375		1.3044840986

		2/21/06		9:59:04 PM		13.8984375

		2/21/06		9:59:06 PM		12.9521484375

		2/21/06		9:59:08 PM		12.9521484375

		2/21/06		9:59:10 PM		12.8334960938

		2/21/06		9:59:12 PM		12.8334960938

		2/21/06		9:59:14 PM		11.9262695313

		2/21/06		9:59:16 PM		11.9262695313

		2/21/06		9:59:18 PM		12.224609375

		2/21/06		9:59:20 PM		12.224609375

		2/21/06		9:59:22 PM		11.4008789063		0.7150798489

		2/21/06		9:59:24 PM		11.4008789063

		2/21/06		9:59:26 PM		10.3120117188

		2/21/06		9:59:28 PM		10.3120117188

		2/21/06		9:59:30 PM		10.3671875

		2/21/06		9:59:32 PM		10.3671875

		2/21/06		9:59:34 PM		9.4609375

		2/21/06		9:59:36 PM		9.4609375

		2/21/06		9:59:38 PM		9.9760742188

		2/21/06		9:59:40 PM		9.9760742188

		2/21/06		9:59:42 PM		9.4194335938		0.5995712992

		2/21/06		9:59:44 PM		9.4194335938

		2/21/06		9:59:46 PM		9.521484375

		2/21/06		9:59:48 PM		9.521484375

		2/21/06		9:59:50 PM		9.3642578125

		2/21/06		9:59:52 PM		9.3642578125

		2/21/06		9:59:54 PM		8.4389648438

		2/21/06		9:59:56 PM		8.4389648438

		2/21/06		9:59:58 PM		8.8642578125

		2/21/06		10:00:00 PM		8.8642578125

		2/21/06		10:00:02 PM		7.9978027344		0.5428075568

		2/21/06		10:00:04 PM		7.9978027344

		2/21/06		10:00:06 PM		8.2788085938

		2/21/06		10:00:08 PM		8.2788085938

		2/21/06		10:00:10 PM		8.171875

		2/21/06		10:00:12 PM		8.171875

		2/21/06		10:00:14 PM		7.1496582031

		2/21/06		10:00:16 PM		7.1496582031

		2/21/06		10:00:18 PM		7.7009277344

		2/21/06		10:00:20 PM		7.7009277344

		2/21/06		10:00:22 PM		6.9248046875		0.5145830107

		2/21/06		10:00:24 PM		6.9248046875

		2/21/06		10:00:26 PM		7.5988769531

		2/21/06		10:00:28 PM		7.5988769531

		2/21/06		10:00:30 PM		7.2902832031

		2/21/06		10:00:32 PM		7.2902832031

		2/21/06		10:00:34 PM		6.3046875

		2/21/06		10:00:36 PM		6.3046875

		2/21/06		10:00:38 PM		6.6918945313

		2/21/06		10:00:40 PM		6.6918945313

		2/21/06		10:00:42 PM		5.7075195313		0.6203932613

		2/21/06		10:00:44 PM		5.7075195313

		2/21/06		10:00:46 PM		6.3039550781

		2/21/06		10:00:48 PM		6.3039550781

		2/21/06		10:00:50 PM		6.0671386719

		2/21/06		10:00:52 PM		6.0671386719

		2/21/06		10:00:54 PM		5.8090820313

		2/21/06		10:00:56 PM		5.8090820313

		2/21/06		10:00:58 PM		6.3540039063

		2/21/06		10:01:00 PM		6.3540039063

		2/21/06		10:01:02 PM		5.5083007813		0.3048800477

		2/21/06		10:01:04 PM		5.5083007813

		2/21/06		10:01:06 PM		6.2978515625

		2/21/06		10:01:08 PM		6.2978515625

		2/21/06		10:01:10 PM		5.8898925781

		2/21/06		10:01:12 PM		5.8898925781

		2/21/06		10:01:14 PM		6.3120117188

		2/21/06		10:01:16 PM		6.3120117188

		2/21/06		10:01:18 PM		6.5720214844

		2/21/06		10:01:20 PM		6.5720214844

		2/21/06		10:01:22 PM		5.5500488281		0.3873793665

		2/21/06		10:01:24 PM		5.5500488281

		2/21/06		10:01:26 PM		6.2014160156

		2/21/06		10:01:28 PM		6.2014160156

		2/21/06		10:01:30 PM		5.7451171875

		2/21/06		10:01:32 PM		5.7451171875

		2/21/06		10:01:34 PM		6.2033691406

		2/21/06		10:01:36 PM		6.2033691406

		2/21/06		10:01:38 PM		6.4794921875

		2/21/06		10:01:40 PM		6.4794921875

		2/21/06		10:01:42 PM		5.3728027344		0.3867448175

		2/21/06		10:01:44 PM		5.3728027344

		2/21/06		10:01:46 PM		5.9719238281

		2/21/06		10:01:50 PM		5.9719238281

		2/21/06		10:01:52 PM		5.294921875

		2/21/06		10:01:54 PM		5.8083496094

		2/21/06		10:02:00 PM		5.8107910156

		2/21/06		10:02:02 PM		5.1799316406

		2/21/06		10:02:04 PM		5.1799316406

		2/21/06		10:02:06 PM		5.8181152344

		2/21/06		10:02:08 PM		5.8181152344		0.3252533335

		2/21/06		10:02:10 PM		5.1687011719

		2/21/06		10:02:12 PM		5.1687011719

		2/21/06		10:02:14 PM		5.7082519531

		2/21/06		10:02:16 PM		5.7082519531

		2/21/06		10:02:18 PM		5.716796875

		2/21/06		10:02:20 PM		5.716796875

		2/21/06		10:02:22 PM		5.7338867188

		2/21/06		10:02:24 PM		5.7338867188

		2/21/06		10:02:26 PM		6.1206054688

		2/21/06		10:02:28 PM		6.1206054688		0.3197742851

		2/21/06		10:02:30 PM		5.1811523438

		2/21/06		10:02:32 PM		5.1811523438

		2/21/06		10:02:34 PM		5.6384277344

		2/21/06		10:02:36 PM		5.6384277344

		2/21/06		10:02:38 PM		5.3981933594

		2/21/06		10:02:44 PM		5.3989257813

		2/21/06		10:02:46 PM		5.6708984375

		2/21/06		10:02:48 PM		5.6708984375

		2/21/06		10:02:50 PM		4.7053222656

		2/21/06		10:02:52 PM		4.7053222656		0.3735114763

		2/21/06		10:02:54 PM		5.1381835938

		2/21/06		10:02:56 PM		5.1381835938

		2/21/06		10:02:58 PM		4.8747558594

		2/21/06		10:03:00 PM		4.8747558594

		2/21/06		10:03:02 PM		5.080078125

		2/21/06		10:03:04 PM		5.080078125

		2/21/06		10:03:06 PM		5.2456054688

		2/21/06		10:03:08 PM		5.2456054688

		2/21/06		10:03:10 PM		4.3876953125

		2/21/06		10:03:12 PM		4.3876953125		0.3202263279

		2/21/06		10:03:14 PM		4.75

		2/21/06		10:03:16 PM		4.75

		2/21/06		10:03:18 PM		4.2849121094

		2/21/06		10:03:20 PM		4.2849121094

		2/21/06		10:03:22 PM		4.6267089844

		2/21/06		10:03:24 PM		4.6267089844

		2/21/06		10:03:26 PM		4.9106445313

		2/21/06		10:03:28 PM		4.9106445313

		2/21/06		10:03:30 PM		4.9328613281

		2/21/06		10:03:32 PM		4.9328613281		0.248890779

		2/21/06		10:03:34 PM		5.4873046875

		2/21/06		10:03:36 PM		5.4873046875

		2/21/06		10:03:38 PM		5.1298828125

		2/21/06		10:03:40 PM		5.1298828125

		2/21/06		10:03:42 PM		5.5361328125

		2/21/06		10:03:44 PM		5.5361328125

		2/21/06		10:03:46 PM		5.6730957031

		2/21/06		10:03:48 PM		5.6730957031

		2/21/06		10:03:50 PM		5.8825683594

		2/21/06		10:03:52 PM		5.8825683594		0.2607848248

		2/21/06		10:03:54 PM		6.1967773438

		2/21/06		10:03:56 PM		6.1967773438

		2/21/06		10:03:58 PM		5.55078125

		2/21/06		10:04:00 PM		5.55078125

		2/21/06		10:04:02 PM		5.8583984375

		2/21/06		10:04:04 PM		5.8583984375

		2/21/06		10:04:06 PM		5.7763671875

		2/21/06		10:04:08 PM		5.7763671875

		2/21/06		10:04:10 PM		6.1149902344

		2/21/06		10:04:12 PM		6.1149902344		0.24642585

		2/21/06		10:04:14 PM		6.4418945313

		2/21/06		10:04:16 PM		6.4418945313

		2/21/06		10:04:18 PM		5.7534179688

		2/21/06		10:04:20 PM		5.7534179688

		2/21/06		10:04:22 PM		5.994140625

		2/21/06		10:04:24 PM		5.994140625

		2/21/06		10:04:26 PM		5.8764648438

		2/21/06		10:04:28 PM		5.8764648438

		2/21/06		10:04:30 PM		6.3354492188

		2/21/06		10:04:32 PM		6.3354492188		0.2795535315

		2/21/06		10:04:34 PM		6.4675292969

		2/21/06		10:04:40 PM		6.4738769531

		2/21/06		10:04:42 PM		6.7690429688

		2/21/06		10:04:44 PM		6.7690429688

		2/21/06		10:04:46 PM		6.4401855469

		2/21/06		10:04:48 PM		6.4401855469

		2/21/06		10:04:50 PM		6.8820800781

		2/21/06		10:04:52 PM		6.8820800781

		2/21/06		10:04:54 PM		6.9619140625

		2/21/06		10:04:56 PM		6.9619140625		0.2243485651

		2/21/06		10:04:58 PM		7.2990722656

		2/21/06		10:05:00 PM		7.2990722656

		2/21/06		10:05:02 PM		7.3166503906

		2/21/06		10:05:04 PM		7.3166503906

		2/21/06		10:05:06 PM		6.908203125

		2/21/06		10:05:08 PM		6.908203125

		2/21/06		10:05:10 PM		7.2033691406

		2/21/06		10:05:12 PM		7.2033691406

		2/21/06		10:05:14 PM		7.1364746094

		2/21/06		10:05:16 PM		7.1364746094		0.1555657217

		2/21/06		10:05:18 PM		7.6164550781

		2/21/06		10:05:24 PM		7.6232910156

		2/21/06		10:05:26 PM		6.9965820313

		2/21/06		10:05:28 PM		6.9965820313

		2/21/06		10:05:30 PM		7.2954101563

		2/21/06		10:05:32 PM		7.2954101563

		2/21/06		10:05:34 PM		7.0329589844

		2/21/06		10:05:36 PM		7.0329589844

		2/21/06		10:05:38 PM		7.5554199219

		2/21/06		10:05:40 PM		7.5554199219		0.2711966108

		2/21/06		10:05:42 PM		7.3400878906

		2/21/06		10:05:44 PM		7.3400878906

		2/21/06		10:05:46 PM		7.2736816406

		2/21/06		10:05:48 PM		7.2736816406

		2/21/06		10:05:50 PM		7.3471679688

		2/21/06		10:05:52 PM		7.3471679688

		2/21/06		10:05:54 PM		7.072265625

		2/21/06		10:05:56 PM		7.072265625

		2/21/06		10:05:58 PM		7.7641601563

		2/21/06		10:06:00 PM		7.7641601563		0.2376491926

		2/21/06		10:06:02 PM		7.5717773438

		2/21/06		10:06:04 PM		7.5717773438

		2/21/06		10:06:06 PM		8.0336914063

		2/21/06		10:06:08 PM		8.0336914063

		2/21/06		10:06:10 PM		8.2221679688

		2/21/06		10:06:12 PM		8.2221679688

		2/21/06		10:06:14 PM		7.8205566406

		2/21/06		10:06:16 PM		7.8205566406

		2/21/06		10:06:18 PM		8.34765625

		2/21/06		10:06:20 PM		8.34765625		0.2932309301

		2/21/06		10:06:22 PM		7.9836425781

		2/21/06		10:06:24 PM		7.9836425781

		2/21/06		10:06:26 PM		8.7270507813

		2/21/06		10:06:28 PM		8.7270507813

		2/21/06		10:06:30 PM		8.5649414063

		2/21/06		10:06:32 PM		8.5649414063

		2/21/06		10:06:34 PM		8.0961914063

		2/21/06		10:06:36 PM		8.0961914063

		2/21/06		10:06:38 PM		8.7421875

		2/21/06		10:06:40 PM		8.7421875		0.3380708365

		2/21/06		10:06:42 PM		8.2446289063

		2/21/06		10:06:44 PM		8.2446289063

		2/21/06		10:06:46 PM		8.935546875

		2/21/06		10:06:48 PM		8.935546875

		2/21/06		10:06:50 PM		8.7153320313

		2/21/06		10:06:52 PM		8.7153320313

		2/21/06		10:06:54 PM		8.2734375

		2/21/06		10:06:56 PM		8.2734375

		2/21/06		10:06:58 PM		8.5288085938

		2/21/06		10:07:00 PM		8.5288085938		0.277137166

		2/21/06		10:07:02 PM		7.9812011719

		2/21/06		10:07:04 PM		7.9812011719

		2/21/06		10:07:06 PM		8.796875

		2/21/06		10:07:08 PM		8.796875

		2/21/06		10:07:10 PM		8.4047851563

		2/21/06		10:07:12 PM		8.4047851563

		2/21/06		10:07:14 PM		8.859375

		2/21/06		10:07:16 PM		8.859375

		2/21/06		10:07:18 PM		9.3491210938

		2/21/06		10:07:20 PM		9.3491210938		0.4847923422

		2/21/06		10:07:22 PM		8.6596679688

		2/21/06		10:07:24 PM		8.6596679688

		2/21/06		10:07:26 PM		9.4423828125

		2/21/06		10:07:28 PM		9.4423828125

		2/21/06		10:07:30 PM		8.9462890625

		2/21/06		10:07:32 PM		8.9462890625

		2/21/06		10:07:34 PM		9.5751953125

		2/21/06		10:07:36 PM		9.5751953125

		2/21/06		10:07:38 PM		9.5952148438

		2/21/06		10:07:40 PM		9.5952148438		0.3951014931

		2/21/06		10:07:42 PM		8.818359375

		2/21/06		10:07:44 PM		8.818359375

		2/21/06		10:07:46 PM		9.4912109375

		2/21/06		10:07:48 PM		9.4912109375

		2/21/06		10:07:50 PM		8.7661132813

		2/21/06		10:07:52 PM		8.7661132813

		2/21/06		10:07:54 PM		9.4970703125

		2/21/06		10:08:00 PM		9.4946289063

		2/21/06		10:08:02 PM		8.5703125

		2/21/06		10:08:04 PM		8.5703125		0.409731655

		2/21/06		10:08:06 PM		9.2138671875

		2/21/06		10:08:08 PM		9.2138671875

		2/21/06		10:08:10 PM		8.4155273438

		2/21/06		10:08:12 PM		8.4155273438

		2/21/06		10:08:14 PM		8.9506835938

		2/21/06		10:08:16 PM		8.9506835938

		2/21/06		10:08:18 PM		8.7114257813

		2/21/06		10:08:20 PM		8.7114257813

		2/21/06		10:08:22 PM		8.8305664063

		2/21/06		10:08:24 PM		8.8305664063		0.2779329587

		2/21/06		10:08:26 PM		9.3310546875

		2/21/06		10:08:28 PM		9.3310546875

		2/21/06		10:08:30 PM		8.48046875

		2/21/06		10:08:32 PM		8.48046875

		2/21/06		10:08:34 PM		9.2470703125

		2/21/06		10:08:36 PM		9.2470703125

		2/21/06		10:08:38 PM		9.0161132813

		2/21/06		10:08:40 PM		9.0161132813

		2/21/06		10:08:42 PM		9.2250976563

		2/21/06		10:08:44 PM		9.2250976563		0.3243816982

		2/21/06		10:08:46 PM		9.6557617188

		2/21/06		10:08:48 PM		9.6557617188

		2/21/06		10:08:50 PM		8.67578125

		2/21/06		10:08:52 PM		8.67578125

		2/21/06		10:08:54 PM		9.1772460938

		2/21/06		10:08:56 PM		9.1772460938

		2/21/06		10:08:58 PM		8.65234375

		2/21/06		10:09:00 PM		8.65234375

		2/21/06		10:09:02 PM		9.091796875

		2/21/06		10:09:04 PM		9.091796875		0.3896021493

		2/21/06		10:09:06 PM		9.2143554688

		2/21/06		10:09:08 PM		9.2143554688

		2/21/06		10:09:10 PM		8.1176757813

		2/21/06		10:09:12 PM		8.1176757813

		2/21/06		10:09:14 PM		8.8618164063

		2/21/06		10:09:16 PM		8.8618164063

		2/21/06		10:09:18 PM		8.3115234375

		2/21/06		10:09:20 PM		8.3115234375

		2/21/06		10:09:22 PM		8.708984375

		2/21/06		10:09:24 PM		8.708984375		0.4121822122

		2/21/06		10:09:26 PM		8.828125

		2/21/06		10:09:28 PM		8.828125

		2/21/06		10:09:30 PM		8.3344726563

		2/21/06		10:09:32 PM		8.3344726563

		2/21/06		10:09:34 PM		8.67578125

		2/21/06		10:09:36 PM		8.67578125

		2/21/06		10:09:38 PM		7.9294433594

		2/21/06		10:09:40 PM		7.9294433594

		2/21/06		10:09:42 PM		8.3505859375

		2/21/06		10:09:44 PM		8.3505859375		0.3281941659

		2/21/06		10:09:46 PM		8.3115234375

		2/21/06		10:09:48 PM		8.3115234375

		2/21/06		10:09:50 PM		8.1123046875

		2/21/06		10:09:52 PM		8.1123046875

		2/21/06		10:09:54 PM		8.67578125

		2/21/06		10:09:56 PM		8.67578125

		2/21/06		10:09:58 PM		7.9653320313

		2/21/06		10:10:00 PM		7.9653320313

		2/21/06		10:10:02 PM		8.3930664063

		2/21/06		10:10:04 PM		8.3930664063		0.2568549977

		2/21/06		10:10:06 PM		8.251953125

		2/21/06		10:10:08 PM		8.251953125

		2/21/06		10:10:10 PM		8.373046875

		2/21/06		10:10:12 PM		8.373046875

		2/21/06		10:10:14 PM		8.5493164063

		2/21/06		10:10:16 PM		8.5493164063

		2/21/06		10:10:18 PM		7.59375

		2/21/06		10:10:20 PM		7.59375

		2/21/06		10:10:22 PM		7.9365234375

		2/21/06		10:10:24 PM		7.9365234375		0.3572026593

		2/21/06		10:10:26 PM		7.6520996094

		2/21/06		10:10:28 PM		7.6520996094

		2/21/06		10:10:30 PM		7.9099121094

		2/21/06		10:10:32 PM		7.9099121094

		2/21/06		10:10:34 PM		8.287109375

		2/21/06		10:10:36 PM		8.287109375

		2/21/06		10:10:38 PM		7.6823730469

		2/21/06		10:10:40 PM		7.6823730469

		2/21/06		10:10:42 PM		8.1372070313

		2/21/06		10:10:44 PM		8.1372070313		0.2621887239

		2/21/06		10:10:46 PM		7.8674316406

		2/21/06		10:10:48 PM		7.8674316406

		2/21/06		10:10:50 PM		8.2202148438

		2/21/06		10:10:52 PM		8.2202148438

		2/21/06		10:10:54 PM		8.3608398438

		2/21/06		10:10:56 PM		8.3608398438

		2/21/06		10:10:58 PM		8.4838867188

		2/21/06		10:11:00 PM		8.4838867188

		2/21/06		10:11:02 PM		8.8793945313

		2/21/06		10:11:04 PM		8.8793945313		0.3487294675

		2/21/06		10:11:06 PM		8.52734375

		2/21/06		10:11:08 PM		8.52734375

		2/21/06		10:11:10 PM		8.9291992188

		2/21/06		10:11:12 PM		8.9291992188

		2/21/06		10:11:14 PM		9.15234375

		2/21/06		10:11:16 PM		9.15234375

		2/21/06		10:11:18 PM		9.4609375

		2/21/06		10:11:20 PM		9.4609375

		2/21/06		10:11:22 PM		9.8046875

		2/21/06		10:11:24 PM		9.8046875		0.4615569068

		2/21/06		10:11:26 PM		9.1684570313

		2/21/06		10:11:28 PM		9.1684570313

		2/21/06		10:11:30 PM		9.349609375

		2/21/06		10:11:32 PM		9.349609375

		2/21/06		10:11:34 PM		9.1572265625

		2/21/06		10:11:36 PM		9.1572265625

		2/21/06		10:11:38 PM		9.4931640625

		2/21/06		10:11:40 PM		9.4931640625

		2/21/06		10:11:42 PM		9.64453125

		2/21/06		10:11:44 PM		9.64453125		0.1980856726

		2/21/06		10:11:46 PM		9.0004882813

		2/21/06		10:11:48 PM		9.0004882813

		2/21/06		10:11:50 PM		9.318359375

		2/21/06		10:11:52 PM		9.318359375

		2/21/06		10:11:54 PM		9.2006835938

		2/21/06		10:11:56 PM		9.2006835938

		2/21/06		10:11:58 PM		9.5786132813

		2/21/06		10:12:00 PM		9.5786132813

		2/21/06		10:12:02 PM		9.6166992188

		2/21/06		10:12:04 PM		9.6166992188		0.2443132202

		2/21/06		10:12:06 PM		9.5434570313

		2/21/06		10:12:08 PM		9.5434570313

		2/21/06		10:12:10 PM		9.5024414063

		2/21/06		10:12:12 PM		9.5024414063

		2/21/06		10:12:14 PM		9.1020507813

		2/21/06		10:12:16 PM		9.1020507813

		2/21/06		10:12:18 PM		9.4135742188

		2/21/06		10:12:20 PM		9.4135742188

		2/21/06		10:12:22 PM		9.353515625

		2/21/06		10:12:24 PM		9.353515625		0.1638083452

		2/21/06		10:12:26 PM		9.7036132813

		2/21/06		10:12:28 PM		9.7036132813

		2/21/06		10:12:30 PM		9.7880859375

		2/21/06		10:12:32 PM		9.7880859375

		2/21/06		10:12:34 PM		9.3427734375

		2/21/06		10:12:36 PM		9.3427734375

		2/21/06		10:12:38 PM		9.7387695313

		2/21/06		10:12:40 PM		9.7387695313

		2/21/06		10:12:42 PM		9.4956054688

		2/21/06		10:12:44 PM		9.4956054688		0.1773162507

		2/21/06		10:12:46 PM		9.9184570313

		2/21/06		10:12:48 PM		9.9184570313

		2/21/06		10:12:50 PM		9.6728515625

		2/21/06		10:12:52 PM		9.6728515625

		2/21/06		10:12:54 PM		9.0356445313

		2/21/06		10:12:56 PM		9.0356445313

		2/21/06		10:12:58 PM		9.1708984375

		2/21/06		10:13:00 PM		9.1708984375

		2/21/06		10:13:02 PM		8.9448242188

		2/21/06		10:13:04 PM		8.9448242188		0.4006744156

		2/21/06		10:13:06 PM		9.5649414063

		2/21/06		10:13:08 PM		9.5649414063

		2/21/06		10:13:10 PM		9.4770507813

		2/21/06		10:13:12 PM		9.4770507813

		2/21/06		10:13:14 PM		9.7109375

		2/21/06		10:13:16 PM		9.7109375

		2/21/06		10:13:18 PM		10.0209960938

		2/21/06		10:13:20 PM		10.0209960938

		2/21/06		10:13:22 PM		9.6513671875

		2/21/06		10:13:24 PM		9.6513671875		0.1957062546

		2/21/06		10:13:26 PM		22.7236328125

		2/21/06		10:13:28 PM		22.7236328125

		2/21/06		10:13:30 PM		24.1728515625

		2/21/06		10:13:32 PM		24.1728515625

		2/21/06		10:13:34 PM		24.076171875

		2/21/06		10:13:36 PM		24.076171875

		2/21/06		10:13:38 PM		22.955078125

		2/21/06		10:13:40 PM		22.955078125

		2/21/06		10:13:42 PM		21.5693359375

		2/21/06		10:13:44 PM		21.5693359375		1.0120943489

		2/21/06		10:13:46 PM		21.373046875

		2/21/06		10:13:48 PM		21.373046875

		2/21/06		10:13:50 PM		20.1044921875

		2/21/06		10:13:52 PM		20.1044921875

		2/21/06		10:13:54 PM		20.134765625

		2/21/06		10:13:56 PM		20.134765625

		2/21/06		10:13:58 PM		19.3056640625

		2/21/06		10:14:00 PM		19.3056640625

		2/21/06		10:14:02 PM		17.9208984375

		2/21/06		10:14:04 PM		17.9208984375		1.1971686906

		2/21/06		10:14:06 PM		17.5732421875

		2/21/06		10:14:08 PM		17.5732421875

		2/21/06		10:14:10 PM		16.216796875

		2/21/06		10:14:12 PM		16.216796875

		2/21/06		10:14:14 PM		16.345703125

		2/21/06		10:14:16 PM		16.345703125

		2/21/06		10:14:18 PM		15.3369140625

		2/21/06		10:14:20 PM		15.3369140625

		2/21/06		10:14:22 PM		14.8974609375

		2/21/06		10:14:24 PM		14.8974609375		0.9740500232

		2/21/06		10:14:26 PM		14.9916992188

		2/21/06		10:14:28 PM		14.9916992188

		2/21/06		10:14:30 PM		13.9770507813

		2/21/06		10:14:32 PM		13.9770507813

		2/21/06		10:14:34 PM		14.5356445313

		2/21/06		10:14:36 PM		14.5356445313

		2/21/06		10:14:38 PM		13.8837890625

		2/21/06		10:14:40 PM		13.8837890625

		2/21/06		10:14:42 PM		14.0595703125

		2/21/06		10:14:44 PM		14.0595703125		0.4393845191

		2/21/06		10:14:46 PM		13.9350585938

		2/21/06		10:14:48 PM		13.9350585938

		2/21/06		10:14:50 PM		12.7963867188

		2/21/06		10:14:52 PM		12.7963867188

		2/21/06		10:14:54 PM		13.2299804688

		2/21/06		10:14:56 PM		13.2299804688

		2/21/06		10:14:58 PM		12.4067382813

		2/21/06		10:15:00 PM		12.4067382813

		2/21/06		10:15:02 PM		13

		2/21/06		10:15:04 PM		13		0.5361456

		2/21/06		10:15:06 PM		13.0322265625

		2/21/06		10:15:08 PM		13.0322265625

		2/21/06		10:15:10 PM		11.9770507813

		2/21/06		10:15:12 PM		11.9770507813

		2/21/06		10:15:14 PM		12.642578125

		2/21/06		10:15:16 PM		12.642578125

		2/21/06		10:15:18 PM		11.765625

		2/21/06		10:15:20 PM		11.765625

		2/21/06		10:15:22 PM		12.2275390625

		2/21/06		10:15:24 PM		12.2275390625		0.4817590001

		2/21/06		10:15:26 PM		11.8920898438

		2/21/06		10:15:28 PM		11.8920898438

		2/21/06		10:15:30 PM		10.8901367188

		2/21/06		10:15:32 PM		10.8901367188

		2/21/06		10:15:34 PM		11.2255859375

		2/21/06		10:15:36 PM		11.2255859375

		2/21/06		10:15:38 PM		10.2294921875

		2/21/06		10:15:40 PM		10.2294921875

		2/21/06		10:15:42 PM		10.9135742188

		2/21/06		10:15:44 PM		10.9135742188		0.5686987214

		2/21/06		10:15:46 PM		10.6420898438

		2/21/06		10:15:48 PM		10.6420898438

		2/21/06		10:15:50 PM		10.6586914063

		2/21/06		10:15:52 PM		10.6586914063

		2/21/06		10:15:54 PM		11.1987304688

		2/21/06		10:15:56 PM		11.1987304688

		2/21/06		10:15:58 PM		10.1586914063

		2/21/06		10:16:00 PM		10.1586914063

		2/21/06		10:16:02 PM		10.5942382813

		2/21/06		10:16:04 PM		10.5942382813		0.3482449808

		2/21/06		10:16:06 PM		10.0712890625

		2/21/06		10:16:08 PM		10.0712890625

		2/21/06		10:16:10 PM		10.2866210938

		2/21/06		10:16:12 PM		10.2866210938

		2/21/06		10:16:14 PM		10.48828125

		2/21/06		10:16:16 PM		10.48828125

		2/21/06		10:16:18 PM		9.3481445313

		2/21/06		10:16:20 PM		9.3481445313

		2/21/06		10:16:22 PM		10.1235351563

		2/21/06		10:16:24 PM		10.1235351563		0.4070545804

		2/21/06		10:16:26 PM		9.765625

		2/21/06		10:16:28 PM		9.765625

		2/21/06		10:16:30 PM		10.2622070313

		2/21/06		10:16:32 PM		10.2622070313

		2/21/06		10:16:34 PM		10.5737304688

		2/21/06		10:16:36 PM		10.5737304688

		2/21/06		10:16:38 PM		9.509765625

		2/21/06		10:16:40 PM		9.509765625

		2/21/06		10:16:42 PM		9.8500976563

		2/21/06		10:16:44 PM		9.8500976563		0.3987072665

		2/21/06		10:16:46 PM		9.2021484375

		2/21/06		10:16:48 PM		9.2021484375

		2/21/06		10:16:50 PM		9.453125

		2/21/06		10:16:52 PM		9.453125

		2/21/06		10:16:54 PM		9.4174804688

		2/21/06		10:16:56 PM		9.4174804688

		2/21/06		10:16:58 PM		8.9228515625

		2/21/06		10:17:00 PM		8.9228515625

		2/21/06		10:17:02 PM		9.5170898438

		2/21/06		10:17:04 PM		9.5170898438		0.2290854108

		2/21/06		10:17:06 PM		8.8447265625

		2/21/06		10:17:08 PM		8.8447265625

		2/21/06		10:17:10 PM		9.2451171875

		2/21/06		10:17:12 PM		9.2451171875

		2/21/06		10:17:14 PM		9.1953125

		2/21/06		10:17:16 PM		9.1953125

		2/21/06		10:17:18 PM		9.0581054688

		2/21/06		10:17:20 PM		9.0581054688

		2/21/06		10:17:22 PM		9.2006835938

		2/21/06		10:17:24 PM		9.2006835938		0.1540664347

		2/21/06		10:17:26 PM		8.294921875

		2/21/06		10:17:28 PM		8.294921875

		2/21/06		10:17:30 PM		8.5122070313

		2/21/06		10:17:32 PM		8.5122070313

		2/21/06		10:17:34 PM		8.2553710938

		2/21/06		10:17:36 PM		8.2553710938

		2/21/06		10:17:38 PM		8.4389648438

		2/21/06		10:17:40 PM		8.4389648438

		2/21/06		10:17:42 PM		9.0092773438

		2/21/06		10:17:44 PM		8.2329101563		0.2322031853

		2/21/06		10:17:48 PM		8.2329101563

		2/21/06		10:17:50 PM		8.8159179688

		2/21/06		10:17:52 PM		8.8159179688

		2/21/06		10:17:54 PM		8.693359375

		2/21/06		10:17:56 PM		8.693359375

		2/21/06		10:17:58 PM		8.9497070313

		2/21/06		10:18:00 PM		8.9497070313

		2/21/06		10:18:02 PM		9.08984375

		2/21/06		10:18:04 PM		9.08984375

		2/21/06		10:18:06 PM		8.625		0.255628388

		2/21/06		10:18:08 PM		8.8852539063

		2/21/06		10:18:12 PM		8.8852539063

		2/21/06		10:18:14 PM		8.5322265625

		2/21/06		10:18:16 PM		8.5322265625

		2/21/06		10:18:18 PM		8.9248046875

		2/21/06		10:18:20 PM		8.9248046875

		2/21/06		10:18:22 PM		9.2841796875

		2/21/06		10:18:24 PM		9.2841796875

		2/21/06		10:18:26 PM		9.5483398438

		2/21/06		10:18:28 PM		9.5483398438		0.3690698016

		2/21/06		10:18:30 PM		10.0493164063

		2/21/06		10:18:32 PM		9.6328125

		2/21/06		10:18:34 PM		9.6328125

		2/21/06		10:18:36 PM		9.9116210938

		2/21/06		10:18:38 PM		9.9116210938

		2/21/06		10:18:40 PM		9.8110351563

		2/21/06		10:18:42 PM		9.8110351563

		2/21/06		10:18:44 PM		10.0693359375

		2/21/06		10:18:46 PM		10.0693359375

		2/21/06		10:18:48 PM		10.0405273438		0.1692808178

		2/21/06		10:18:50 PM		10.0405273438

		2/21/06		10:18:52 PM		9.298828125

		2/21/06		10:18:56 PM		9.298828125

		2/21/06		10:18:58 PM		9.6708984375

		2/21/06		10:19:00 PM		9.7211914063

		2/21/06		10:19:04 PM		9.7211914063

		2/21/06		10:19:06 PM		10.1840820313

		2/21/06		10:19:08 PM		10.1840820313

		2/21/06		10:19:10 PM		10.4370117188

		2/21/06		10:19:12 PM		9.9331054688		0.377689259

		2/21/06		10:19:14 PM		9.9331054688

		2/21/06		10:19:16 PM		10.0571289063

		2/21/06		10:19:18 PM		10.0571289063

		2/21/06		10:19:20 PM		9.8212890625

		2/21/06		10:19:22 PM		9.8212890625

		2/21/06		10:19:24 PM		10.2778320313

		2/21/06		10:19:26 PM		10.2778320313

		2/21/06		10:19:28 PM		10.208984375

		2/21/06		10:19:30 PM		10.208984375

		2/21/06		10:19:32 PM		10.3701171875		0.196282861

		2/21/06		10:19:36 PM		10.3701171875

		2/21/06		10:19:38 PM		10.6567382813

		2/21/06		10:19:40 PM		10.4736328125

		2/21/06		10:19:42 PM		10.4736328125

		2/21/06		10:19:44 PM		11.1064453125

		2/21/06		10:19:52 PM		11.103515625

		2/21/06		10:19:54 PM		11.54296875

		2/21/06		10:19:56 PM		11.3227539063

		2/21/06		10:19:58 PM		11.3227539063

		2/21/06		10:20:00 PM		10.736328125		0.4195264112

		2/21/06		10:20:02 PM		10.736328125

		2/21/06		10:20:04 PM		10.927734375

		2/21/06		10:20:06 PM		10.927734375

		2/21/06		10:20:08 PM		10.5014648438

		2/21/06		10:20:10 PM		10.5014648438

		2/21/06		10:20:12 PM		11.0512695313

		2/21/06		10:20:14 PM		11.0512695313

		2/21/06		10:20:16 PM		10.9609375

		2/21/06		10:20:18 PM		10.9609375

		2/21/06		10:20:20 PM		10.5146484375		0.2291634068

		2/21/06		10:20:22 PM		10.5146484375

		2/21/06		10:20:24 PM		10.8828125

		2/21/06		10:20:26 PM		10.8828125

		2/21/06		10:20:28 PM		10.6220703125

		2/21/06		10:20:30 PM		10.6220703125

		2/21/06		10:20:32 PM		11.3002929688

		2/21/06		10:20:34 PM		11.3002929688

		2/21/06		10:20:36 PM		10.9228515625

		2/21/06		10:20:38 PM		10.9228515625

		2/21/06		10:20:40 PM		11.1118164063		0.2726974354

		2/21/06		10:20:42 PM		11.1118164063

		2/21/06		10:20:44 PM		11.1533203125

		2/21/06		10:20:46 PM		11.1533203125

		2/21/06		10:20:48 PM		10.6044921875

		2/21/06		10:20:50 PM		10.6044921875

		2/21/06		10:20:52 PM		11.2836914063

		2/21/06		10:20:54 PM		11.2836914063

		2/21/06		10:20:56 PM		11.0161132813

		2/21/06		10:20:58 PM		11.0161132813

		2/21/06		10:21:00 PM		11.787109375		0.3416528443

		2/21/06		10:21:02 PM		11.787109375

		2/21/06		10:21:04 PM		11.9580078125

		2/21/06		10:21:06 PM		11.9580078125

		2/21/06		10:21:08 PM		11.5400390625

		2/21/06		10:21:10 PM		11.5400390625

		2/21/06		10:21:12 PM		12.0971679688

		2/21/06		10:21:14 PM		12.0971679688

		2/21/06		10:21:16 PM		11.5073242188

		2/21/06		10:21:18 PM		11.5073242188

		2/21/06		10:21:20 PM		12.166015625		0.27175539

		2/21/06		10:21:22 PM		12.166015625

		2/21/06		10:21:24 PM		11.916015625

		2/21/06		10:21:26 PM		11.916015625

		2/21/06		10:21:28 PM		11.1748046875

		2/21/06		10:21:30 PM		11.1748046875

		2/21/06		10:21:32 PM		11.8090820313

		2/21/06		10:21:34 PM		11.8090820313

		2/21/06		10:21:36 PM		11.228515625

		2/21/06		10:21:38 PM		11.228515625

		2/21/06		10:21:40 PM		12.1303710938		0.4076773487

		2/21/06		10:21:42 PM		12.1303710938

		2/21/06		10:21:44 PM		11.9907226563

		2/21/06		10:21:46 PM		11.9907226563

		2/21/06		10:21:48 PM		12.0224609375

		2/21/06		10:21:50 PM		12.0224609375

		2/21/06		10:21:52 PM		12.341796875

		2/21/06		10:21:54 PM		12.341796875

		2/21/06		10:21:56 PM		11.4833984375

		2/21/06		10:21:58 PM		11.4833984375

		2/21/06		10:22:00 PM		12.0986328125		0.2971013015

		2/21/06		10:22:02 PM		12.0986328125

		2/21/06		10:22:04 PM		11.6264648438

		2/21/06		10:22:06 PM		11.6264648438

		2/21/06		10:22:08 PM		11.9975585938

		2/21/06		10:22:10 PM		11.9975585938

		2/21/06		10:22:12 PM		12.4536132813

		2/21/06		10:22:14 PM		12.4536132813

		2/21/06		10:22:16 PM		11.7333984375

		2/21/06		10:22:18 PM		11.7333984375

		2/21/06		10:22:20 PM		12.6762695313		0.3777215218

		2/21/06		10:22:22 PM		12.6762695313

		2/21/06		10:22:24 PM		12.267578125

		2/21/06		10:22:26 PM		12.267578125

		2/21/06		10:22:28 PM		12.9331054688

		2/21/06		10:22:30 PM		12.9331054688

		2/21/06		10:22:32 PM		13.0141601563

		2/21/06		10:22:34 PM		13.0141601563

		2/21/06		10:22:36 PM		11.9965820313

		2/21/06		10:22:38 PM		11.9965820313

		2/21/06		10:22:40 PM		12.5795898438		0.4096233802

		2/21/06		10:22:42 PM		12.5795898438

		2/21/06		10:22:44 PM		11.9145507813

		2/21/06		10:22:46 PM		11.9145507813

		2/21/06		10:22:48 PM		12.5478515625

		2/21/06		10:22:50 PM		12.5478515625

		2/21/06		10:22:52 PM		12.6533203125

		2/21/06		10:22:54 PM		12.6533203125

		2/21/06		10:22:56 PM		12.0649414063

		2/21/06		10:22:58 PM		12.0649414063

		2/21/06		10:23:00 PM		12.923828125		0.3609758372

		2/21/06		10:23:02 PM		12.923828125

		2/21/06		10:23:04 PM		12.1923828125

		2/21/06		10:23:06 PM		12.1923828125

		2/21/06		10:23:08 PM		12.8984375

		2/21/06		10:23:10 PM		12.8984375

		2/21/06		10:23:12 PM		12.7109375

		2/21/06		10:23:14 PM		12.7109375

		2/21/06		10:23:16 PM		12.65234375

		2/21/06		10:23:18 PM		12.65234375

		2/21/06		10:23:20 PM		13.0043945313		0.2865438114

		2/21/06		10:23:22 PM		13.0043945313

		2/21/06		10:23:24 PM		12.0146484375

		2/21/06		10:23:26 PM		12.0146484375

		2/21/06		10:23:28 PM		12.6416015625

		2/21/06		10:23:30 PM		12.6416015625

		2/21/06		10:23:32 PM		12.5151367188

		2/21/06		10:23:34 PM		12.5151367188

		2/21/06		10:23:36 PM		12.7944335938

		2/21/06		10:23:38 PM		12.7944335938

		2/21/06		10:23:40 PM		13.3549804688		0.408766181

		2/21/06		10:23:42 PM		13.3549804688

		2/21/06		10:23:44 PM		12.3969726563

		2/21/06		10:23:46 PM		12.3969726563

		2/21/06		10:23:48 PM		12.955078125

		2/21/06		10:23:50 PM		12.955078125

		2/21/06		10:23:52 PM		12.51953125

		2/21/06		10:23:54 PM		12.51953125

		2/21/06		10:23:56 PM		12.69921875

		2/21/06		10:23:58 PM		12.69921875

		2/21/06		10:24:00 PM		12.822265625		0.3004999384

		2/21/06		10:24:02 PM		12.822265625

		2/21/06		10:24:04 PM		11.7353515625

		2/21/06		10:24:06 PM		11.7353515625

		2/21/06		10:24:08 PM		12.2802734375

		2/21/06		10:24:10 PM		12.2802734375

		2/21/06		10:24:12 PM		11.8510742188

		2/21/06		10:24:14 PM		11.8510742188

		2/21/06		10:24:16 PM		12.2260742188

		2/21/06		10:24:18 PM		12.2260742188

		2/21/06		10:24:20 PM		12.4604492188		0.3521861669

		2/21/06		10:24:22 PM		12.4604492188

		2/21/06		10:24:24 PM		12.1372070313

		2/21/06		10:24:26 PM		12.1372070313

		2/21/06		10:24:28 PM		12.494140625

		2/21/06		10:24:30 PM		12.494140625

		2/21/06		10:24:32 PM		11.8525390625

		2/21/06		10:24:34 PM		11.8525390625

		2/21/06		10:24:36 PM		12.0830078125

		2/21/06		10:24:38 PM		12.0830078125

		2/21/06		10:24:40 PM		12.0546875		0.2418401873

		2/21/06		10:24:42 PM		12.0546875

		2/21/06		10:24:44 PM		12.1186523438

		2/21/06		10:24:46 PM		12.1186523438

		2/21/06		10:24:48 PM		12.603515625

		2/21/06		10:24:50 PM		12.603515625

		2/21/06		10:24:52 PM		11.91015625

		2/21/06		10:24:54 PM		11.91015625

		2/21/06		10:24:56 PM		12.408203125

		2/21/06		10:24:58 PM		12.408203125

		2/21/06		10:25:00 PM		12.3232421875		0.2600936107

		2/21/06		10:25:02 PM		12.3232421875

		2/21/06		10:25:04 PM		12.4609375

		2/21/06		10:25:06 PM		12.4609375

		2/21/06		10:25:08 PM		12.6352539063

		2/21/06		10:25:10 PM		12.6352539063

		2/21/06		10:25:12 PM		11.7314453125

		2/21/06		10:25:14 PM		11.7314453125

		2/21/06		10:25:16 PM		11.87890625

		2/21/06		10:25:18 PM		11.87890625

		2/21/06		10:25:20 PM		11.4838867188		0.4252526629

		2/21/06		10:25:22 PM		11.4838867188

		2/21/06		10:25:24 PM		11.6826171875

		2/21/06		10:25:26 PM		11.6826171875

		2/21/06		10:25:28 PM		11.8603515625

		2/21/06		10:25:30 PM		11.8603515625

		2/21/06		10:25:32 PM		11.4482421875

		2/21/06		10:25:34 PM		11.4482421875

		2/21/06		10:25:36 PM		11.7763671875

		2/21/06		10:25:38 PM		11.7763671875

		2/21/06		10:25:40 PM		11.4326171875		0.1759382211

		2/21/06		10:25:42 PM		11.4326171875

		2/21/06		10:25:44 PM		11.58984375

		2/21/06		10:25:46 PM		11.58984375

		2/21/06		10:25:48 PM		11.6103515625

		2/21/06		10:25:50 PM		11.6103515625

		2/21/06		10:25:52 PM		11.6748046875

		2/21/06		10:25:58 PM		11.6811523438

		2/21/06		10:26:00 PM		11.02734375

		2/21/06		10:26:02 PM		11.02734375

		2/21/06		10:26:04 PM		11.2548828125		0.2560719572

		2/21/06		10:26:06 PM		11.2548828125

		2/21/06		10:26:08 PM		11.1606445313

		2/21/06		10:26:10 PM		11.1606445313

		2/21/06		10:26:12 PM		11.470703125

		2/21/06		10:26:14 PM		11.470703125

		2/21/06		10:26:16 PM		11.7158203125

		2/21/06		10:26:18 PM		11.7158203125

		2/21/06		10:26:20 PM		11.140625

		2/21/06		10:26:22 PM		11.140625

		2/21/06		10:26:24 PM		11.2436523438		0.2300880003

		2/21/06		10:26:26 PM		11.2436523438

		2/21/06		10:26:28 PM		11.1323242188

		2/21/06		10:26:30 PM		11.1323242188

		2/21/06		10:26:32 PM		11.498046875

		2/21/06		10:26:34 PM		11.498046875

		2/21/06		10:26:36 PM		11.3706054688

		2/21/06		10:26:38 PM		11.3706054688

		2/21/06		10:26:40 PM		11.0795898438

		2/21/06		10:26:42 PM		11.0795898438

		2/21/06		10:26:44 PM		11.2680664063		0.1616921649

		2/21/06		10:26:46 PM		11.2680664063

		2/21/06		10:26:48 PM		10.9921875

		2/21/06		10:26:50 PM		10.9921875

		2/21/06		10:26:52 PM		11.5927734375

		2/21/06		10:26:54 PM		11.5927734375

		2/21/06		10:26:56 PM		11.7309570313

		2/21/06		10:26:58 PM		11.7309570313

		2/21/06		10:27:00 PM		12.1313476563

		2/21/06		10:27:02 PM		12.1313476563

		2/21/06		10:27:04 PM		12.1000976563		0.4335016804

		2/21/06		10:27:06 PM		12.1000976563

		2/21/06		10:27:08 PM		11.8627929688

		2/21/06		10:27:10 PM		11.8627929688

		2/21/06		10:27:12 PM		12.2553710938

		2/21/06		10:27:14 PM		12.2553710938

		2/21/06		10:27:16 PM		11.9633789063

		2/21/06		10:27:18 PM		11.9633789063

		2/21/06		10:27:20 PM		12.4487304688

		2/21/06		10:27:22 PM		12.4487304688

		2/21/06		10:27:24 PM		12.4248046875		0.2386522917

		2/21/06		10:27:26 PM		12.4248046875

		2/21/06		10:27:28 PM		11.9052734375

		2/21/06		10:27:30 PM		11.9052734375

		2/21/06		10:27:32 PM		12.3671875

		2/21/06		10:27:34 PM		12.3671875

		2/21/06		10:27:36 PM		12.1494140625

		2/21/06		10:27:38 PM		12.1494140625

		2/21/06		10:27:40 PM		12.6865234375

		2/21/06		10:27:42 PM		12.6865234375

		2/21/06		10:27:44 PM		12.3041992188		0.2748938201

		2/21/06		10:27:46 PM		12.3041992188

		2/21/06		10:27:48 PM		11.8823242188

		2/21/06		10:27:50 PM		11.8823242188

		2/21/06		10:27:52 PM		12.0473632813

		2/21/06		10:27:54 PM		12.0473632813

		2/21/06		10:27:56 PM		11.4790039063

		2/21/06		10:27:58 PM		11.4790039063

		2/21/06		10:28:00 PM		12.0942382813

		2/21/06		10:28:02 PM		12.0942382813

		2/21/06		10:28:04 PM		11.7944335938		0.2682077541

		2/21/06		10:28:06 PM		11.7944335938

		2/21/06		10:28:08 PM		12.1186523438

		2/21/06		10:28:10 PM		12.1186523438

		2/21/06		10:28:12 PM		12.4228515625

		2/21/06		10:28:14 PM		12.4228515625

		2/21/06		10:28:16 PM		11.9936523438

		2/21/06		10:28:18 PM		11.9936523438

		2/21/06		10:28:20 PM		12.630859375

		2/21/06		10:28:22 PM		12.630859375

		2/21/06		10:28:24 PM		12.3696289063		0.2862877355

		2/21/06		10:28:26 PM		12.3696289063

		2/21/06		10:28:28 PM		18.001953125

		2/21/06		10:28:34 PM		17.9921875

		2/21/06		10:28:36 PM		16.7900390625

		2/21/06		10:28:38 PM		16.7900390625

		2/21/06		10:28:40 PM		17.1181640625

		2/21/06		10:28:42 PM		17.1181640625

		2/21/06		10:28:44 PM		16.09765625

		2/21/06		10:28:46 PM		16.09765625

		2/21/06		10:28:48 PM		16.60546875		1.5919868582

		2/21/06		10:28:50 PM		16.60546875

		2/21/06		10:28:52 PM		16.158203125

		2/21/06		10:28:54 PM		16.158203125

		2/21/06		10:28:56 PM		15.2065429688

		2/21/06		10:28:58 PM		15.2065429688

		2/21/06		10:29:00 PM		15.3178710938

		2/21/06		10:29:02 PM		15.3178710938

		2/21/06		10:29:04 PM		14.2104492188

		2/21/06		10:29:06 PM		14.2104492188

		2/21/06		10:29:08 PM		14.7998046875		0.8038901649

		2/21/06		10:29:10 PM		14.7998046875

		2/21/06		10:29:12 PM		14.1494140625

		2/21/06		10:29:14 PM		14.1494140625

		2/21/06		10:29:16 PM		13.8203125

		2/21/06		10:29:18 PM		13.8203125

		2/21/06		10:29:20 PM		14.0541992188

		2/21/06		10:29:22 PM		14.0541992188

		2/21/06		10:29:24 PM		12.98046875

		2/21/06		10:29:26 PM		12.98046875

		2/21/06		10:29:28 PM		13.6376953125		0.550104821

		2/21/06		10:29:30 PM		13.6376953125

		2/21/06		10:29:32 PM		13.0874023438

		2/21/06		10:29:34 PM		13.0874023438

		2/21/06		10:29:36 PM		13.6293945313

		2/21/06		10:29:38 PM		13.6293945313

		2/21/06		10:29:40 PM		13.7485351563

		2/21/06		10:29:42 PM		13.7485351563

		2/21/06		10:29:44 PM		12.630859375

		2/21/06		10:29:46 PM		12.630859375

		2/21/06		10:29:48 PM		13.30078125		0.4368561018

		2/21/06		10:29:50 PM		13.30078125

		2/21/06		10:29:52 PM		12.5815429688

		2/21/06		10:29:54 PM		12.5815429688

		2/21/06		10:29:56 PM		13.0463867188

		2/21/06		10:29:58 PM		13.0463867188

		2/21/06		10:30:00 PM		13.2021484375

		2/21/06		10:30:02 PM		13.2021484375

		2/21/06		10:30:04 PM		12.08203125

		2/21/06		10:30:06 PM		12.08203125

		2/21/06		10:30:08 PM		12.8227539063		0.4499742459

		2/21/06		10:30:10 PM		12.8227539063

		2/21/06		10:30:12 PM		12.1245117188

		2/21/06		10:30:14 PM		12.1245117188

		2/21/06		10:30:16 PM		12.84375

		2/21/06		10:30:18 PM		12.84375

		2/21/06		10:30:20 PM		12.77734375

		2/21/06		10:30:22 PM		12.77734375

		2/21/06		10:30:24 PM		12.2353515625

		2/21/06		10:30:26 PM		12.2353515625

		2/21/06		10:30:28 PM		12.8125		0.3297125182

		2/21/06		10:30:30 PM		12.8125

		2/21/06		10:30:32 PM		11.9790039063

		2/21/06		10:30:34 PM		11.9790039063

		2/21/06		10:30:36 PM		12.5454101563

		2/21/06		10:30:38 PM		12.5454101563

		2/21/06		10:30:40 PM		12.4702148438

		2/21/06		10:30:42 PM		12.4702148438

		2/21/06		10:30:44 PM		12.5532226563

		2/21/06		10:30:46 PM		12.5532226563

		2/21/06		10:30:48 PM		13.1103515625		0.3374065285

		2/21/06		10:30:50 PM		13.1103515625

		2/21/06		10:30:52 PM		12.2314453125

		2/21/06		10:30:54 PM		12.2314453125

		2/21/06		10:30:56 PM		12.8447265625

		2/21/06		10:30:58 PM		12.8447265625

		2/21/06		10:31:00 PM		12.5883789063

		2/21/06		10:31:02 PM		12.5883789063

		2/21/06		10:31:04 PM		12.763671875

		2/21/06		10:31:06 PM		12.763671875

		2/21/06		10:31:08 PM		13.0361328125		0.2972799116

		2/21/06		10:31:10 PM		13.0361328125

		2/21/06		10:31:12 PM		11.8452148438

		2/21/06		10:31:14 PM		11.8452148438

		2/21/06		10:31:16 PM		12.248046875

		2/21/06		10:31:18 PM		12.248046875

		2/21/06		10:31:20 PM		11.8295898438

		2/21/06		10:31:22 PM		11.8295898438

		2/21/06		10:31:24 PM		12.0161132813

		2/21/06		10:31:26 PM		12.0161132813

		2/21/06		10:31:28 PM		12.2631835938		0.3702575507

		2/21/06		10:31:30 PM		12.2631835938

		2/21/06		10:31:32 PM		11.5278320313

		2/21/06		10:31:34 PM		11.5278320313

		2/21/06		10:31:36 PM		11.986328125

		2/21/06		10:31:38 PM		11.986328125

		2/21/06		10:31:40 PM		11.5571289063

		2/21/06		10:31:42 PM		11.5571289063

		2/21/06		10:31:44 PM		11.8784179688

		2/21/06		10:31:46 PM		11.8784179688

		2/21/06		10:31:48 PM		12.025390625		0.2602700851

		2/21/06		10:31:50 PM		12.025390625

		2/21/06		10:31:52 PM		11.8471679688

		2/21/06		10:31:54 PM		11.8471679688

		2/21/06		10:31:56 PM		12.3491210938

		2/21/06		10:31:58 PM		12.3491210938

		2/21/06		10:32:00 PM		11.8071289063

		2/21/06		10:32:02 PM		11.8071289063

		2/21/06		10:32:04 PM		12.3115234375

		2/21/06		10:32:06 PM		12.3115234375

		2/21/06		10:32:08 PM		12.458984375		0.2679412976

		2/21/06		10:32:10 PM		12.458984375

		2/21/06		10:32:12 PM		12.6420898438

		2/21/06		10:32:14 PM		12.6420898438

		2/21/06		10:32:16 PM		13.00390625

		2/21/06		10:32:18 PM		13.00390625

		2/21/06		10:32:20 PM		12.28515625

		2/21/06		10:32:22 PM		12.28515625

		2/21/06		10:32:24 PM		12.615234375

		2/21/06		10:32:26 PM		12.615234375

		2/21/06		10:32:28 PM		12.5263671875		0.2479331943

		2/21/06		10:32:30 PM		12.5263671875

		2/21/06		10:32:32 PM		12.8325195313

		2/21/06		10:32:34 PM		12.8325195313

		2/21/06		10:32:36 PM		13.2094726563

		2/21/06		10:32:38 PM		13.2094726563

		2/21/06		10:32:40 PM		12.4868164063

		2/21/06		10:32:42 PM		12.4868164063

		2/21/06		10:32:44 PM		12.9033203125

		2/21/06		10:32:46 PM		12.9033203125

		2/21/06		10:32:48 PM		12.625		0.2708924254

		2/21/06		10:32:50 PM		12.625

		2/21/06		10:32:52 PM		12.9248046875

		2/21/06		10:32:54 PM		12.9248046875

		2/21/06		10:32:56 PM		13.1240234375

		2/21/06		10:33:02 PM		13.12109375

		2/21/06		10:33:04 PM		13.30859375

		2/21/06		10:33:06 PM		13.30859375

		2/21/06		10:33:08 PM		12.94140625

		2/21/06		10:33:10 PM		12.94140625

		2/21/06		10:33:12 PM		13.3388671875		0.2267975388

		2/21/06		10:33:14 PM		13.3388671875

		2/21/06		10:33:16 PM		13.4130859375

		2/21/06		10:33:18 PM		13.4130859375

		2/21/06		10:33:20 PM		13.771484375

		2/21/06		10:33:22 PM		13.771484375

		2/21/06		10:33:24 PM		14.0991210938

		2/21/06		10:33:26 PM		14.0991210938

		2/21/06		10:33:28 PM		13.71875

		2/21/06		10:33:30 PM		13.71875

		2/21/06		10:33:32 PM		14.0043945313		0.279902818

		2/21/06		10:33:34 PM		14.0043945313

		2/21/06		10:33:36 PM		14.0185546875

		2/21/06		10:33:38 PM		14.0185546875

		2/21/06		10:33:40 PM		14.5112304688

		2/21/06		10:33:42 PM		14.5112304688

		2/21/06		10:33:44 PM		14.5302734375

		2/21/06		10:33:46 PM		14.5302734375

		2/21/06		10:33:48 PM		13.9423828125

		2/21/06		10:33:50 PM		13.9423828125

		2/21/06		10:33:52 PM		14.2587890625		0.2677062286

		2/21/06		10:33:54 PM		14.2587890625

		2/21/06		10:33:56 PM		14.0317382813

		2/21/06		10:33:58 PM		14.0317382813

		2/21/06		10:34:00 PM		14.5595703125

		2/21/06		10:34:02 PM		14.5595703125

		2/21/06		10:34:04 PM		14.5122070313

		2/21/06		10:34:06 PM		14.5122070313

		2/21/06		10:34:08 PM		14.4497070313

		2/21/06		10:34:14 PM		14.4545898438

		2/21/06		10:34:16 PM		14.21484375		0.2081100284

		2/21/06		10:34:18 PM		14.21484375

		2/21/06		10:34:20 PM		14.7314453125

		2/21/06		10:34:22 PM		14.7314453125

		2/21/06		10:34:24 PM		14.474609375

		2/21/06		10:34:26 PM		14.474609375

		2/21/06		10:34:28 PM		14.8120117188

		2/21/06		10:34:30 PM		14.8120117188

		2/21/06		10:34:32 PM		14.9028320313

		2/21/06		10:34:34 PM		14.9028320313

		2/21/06		10:34:36 PM		14.4448242188		0.2325204734

		2/21/06		10:34:38 PM		14.4448242188

		2/21/06		10:34:40 PM		15.0556640625

		2/21/06		10:34:42 PM		15.0556640625

		2/21/06		10:34:44 PM		14.7514648438

		2/21/06		10:34:46 PM		14.7514648438

		2/21/06		10:34:48 PM		15.2978515625

		2/21/06		10:34:50 PM		15.2978515625

		2/21/06		10:34:52 PM		15.095703125

		2/21/06		10:34:54 PM		15.095703125

		2/21/06		10:34:56 PM		14.6259765625		0.2878538829

		2/21/06		10:34:58 PM		14.6259765625

		2/21/06		10:35:00 PM		14.9814453125

		2/21/06		10:35:02 PM		14.9814453125

		2/21/06		10:35:04 PM		14.5551757813

		2/21/06		10:35:06 PM		14.5551757813

		2/21/06		10:35:08 PM		15.2587890625

		2/21/06		10:35:10 PM		15.2587890625

		2/21/06		10:35:12 PM		15.013671875

		2/21/06		10:35:14 PM		15.013671875

		2/21/06		10:35:16 PM		14.6665039063		0.2714542656

		2/21/06		10:35:18 PM		14.6665039063

		2/21/06		10:35:20 PM		15.0737304688

		2/21/06		10:35:22 PM		15.0737304688

		2/21/06		10:35:24 PM		14.5151367188

		2/21/06		10:35:26 PM		14.5151367188

		2/21/06		10:35:28 PM		15.1123046875

		2/21/06		10:35:30 PM		15.1123046875

		2/21/06		10:35:32 PM		14.6328125

		2/21/06		10:35:34 PM		14.6328125

		2/21/06		10:35:36 PM		15.1323242188		0.2727622763

		2/21/06		10:35:38 PM		15.1323242188

		2/21/06		10:35:40 PM		15.2119140625

		2/21/06		10:35:42 PM		15.2119140625

		2/21/06		10:35:44 PM		14.64453125

		2/21/06		10:35:46 PM		14.64453125

		2/21/06		10:35:48 PM		15.4599609375

		2/21/06		10:35:50 PM		15.4599609375

		2/21/06		10:35:52 PM		14.94921875

		2/21/06		10:35:54 PM		14.94921875

		2/21/06		10:35:56 PM		15.51953125		0.3194205459

		2/21/06		10:35:58 PM		15.51953125

		2/21/06		10:36:00 PM		15.5747070313

		2/21/06		10:36:02 PM		15.5747070313

		2/21/06		10:36:04 PM		14.794921875

		2/21/06		10:36:06 PM		14.794921875

		2/21/06		10:36:08 PM		15.34765625

		2/21/06		10:36:10 PM		15.34765625

		2/21/06		10:36:12 PM		14.6455078125

		2/21/06		10:36:14 PM		14.6455078125

		2/21/06		10:36:16 PM		15.43359375		0.3963526481

		2/21/06		10:36:18 PM		15.43359375

		2/21/06		10:36:20 PM		15.2592773438

		2/21/06		10:36:22 PM		15.2592773438

		2/21/06		10:36:24 PM		14.7612304688

		2/21/06		10:36:26 PM		14.7612304688

		2/21/06		10:36:28 PM		15.4877929688

		2/21/06		10:36:30 PM		15.4877929688

		2/21/06		10:36:32 PM		14.6772460938

		2/21/06		10:36:34 PM		14.6772460938

		2/21/06		10:36:36 PM		15.3911132813		0.3544439427

		2/21/06		10:36:38 PM		15.3911132813

		2/21/06		10:36:40 PM		15.2104492188

		2/21/06		10:36:42 PM		15.2104492188

		2/21/06		10:36:44 PM		15.3481445313

		2/21/06		10:36:46 PM		15.3481445313

		2/21/06		10:36:48 PM		15.6674804688

		2/21/06		10:36:50 PM		15.6674804688

		2/21/06		10:36:52 PM		14.7915039063

		2/21/06		10:36:54 PM		14.7915039063

		2/21/06		10:36:56 PM		15.5703125		0.3143360075

		2/21/06		10:36:58 PM		15.5703125

		2/21/06		10:37:00 PM		15.1704101563

		2/21/06		10:37:02 PM		15.1704101563

		2/21/06		10:37:04 PM		15.6728515625

		2/21/06		10:37:06 PM		15.6728515625

		2/21/06		10:37:08 PM		16.1435546875

		2/21/06		10:37:10 PM		16.1435546875

		2/21/06		10:37:12 PM		15.15625

		2/21/06		10:37:14 PM		15.15625

		2/21/06		10:37:16 PM		15.8671875		0.3984795708

		2/21/06		10:37:18 PM		15.8671875

		2/21/06		10:37:20 PM		15.349609375

		2/21/06		10:37:22 PM		15.349609375

		2/21/06		10:37:24 PM		15.72265625

		2/21/06		10:37:26 PM		15.72265625

		2/21/06		10:37:28 PM		15.7475585938

		2/21/06		10:37:30 PM		15.7475585938

		2/21/06		10:37:32 PM		14.5952148438

		2/21/06		10:37:34 PM		14.5952148438

		2/21/06		10:37:36 PM		15.1513671875		0.474697099

		2/21/06		10:37:38 PM		15.1513671875

		2/21/06		10:37:40 PM		14.3618164063

		2/21/06		10:37:42 PM		14.3618164063

		2/21/06		10:37:44 PM		14.9145507813

		2/21/06		10:37:46 PM		14.9145507813

		2/21/06		10:37:48 PM		15.0434570313

		2/21/06		10:37:50 PM		15.0434570313

		2/21/06		10:37:52 PM		14.61328125

		2/21/06		10:37:54 PM		14.61328125

		2/21/06		10:37:56 PM		15.25		0.3192566048

		2/21/06		10:37:58 PM		15.25

		2/21/06		10:38:00 PM		14.5263671875

		2/21/06		10:38:02 PM		14.5263671875

		2/21/06		10:38:04 PM		14.9873046875

		2/21/06		10:38:06 PM		14.9873046875

		2/21/06		10:38:08 PM		14.8862304688

		2/21/06		10:38:10 PM		14.8862304688

		2/21/06		10:38:12 PM		14.9990234375

		2/21/06		10:38:14 PM		14.9990234375

		2/21/06		10:38:16 PM		15.4306640625		0.278017642

		2/21/06		10:38:18 PM		15.4306640625

		2/21/06		10:38:20 PM		14.5424804688

		2/21/06		10:38:22 PM		14.5424804688

		2/21/06		10:38:24 PM		15.1376953125

		2/21/06		10:38:26 PM		15.1376953125

		2/21/06		10:38:28 PM		14.9819335938

		2/21/06		10:38:30 PM		14.9819335938

		2/21/06		10:38:32 PM		15.0712890625

		2/21/06		10:38:34 PM		15.0712890625

		2/21/06		10:38:36 PM		15.4165039063		0.3011966759

		2/21/06		10:38:38 PM		15.4165039063

		2/21/06		10:38:40 PM		14.4116210938

		2/21/06		10:38:42 PM		14.4116210938

		2/21/06		10:38:44 PM		14.6176757813

		2/21/06		10:38:46 PM		14.6176757813

		2/21/06		10:38:48 PM		14.205078125

		2/21/06		10:38:50 PM		14.205078125

		2/21/06		10:38:52 PM		14.3696289063

		2/21/06		10:38:54 PM		14.3696289063

		2/21/06		10:38:56 PM		14.5874023438		0.3487112357

		2/21/06		10:38:58 PM		14.5874023438

		2/21/06		10:39:00 PM		13.9140625

		2/21/06		10:39:02 PM		13.9140625

		2/21/06		10:39:04 PM		14.4677734375

		2/21/06		10:39:06 PM		14.4677734375

		2/21/06		10:39:08 PM		14.0283203125

		2/21/06		10:39:10 PM		14.0283203125

		2/21/06		10:39:12 PM		14.3940429688

		2/21/06		10:39:14 PM		14.3940429688

		2/21/06		10:39:16 PM		14.546875		0.2700668689

		2/21/06		10:39:18 PM		14.546875

		2/21/06		10:39:20 PM		14.5092773438

		2/21/06		10:39:22 PM		14.5092773438

		2/21/06		10:39:24 PM		14.7993164063

		2/21/06		10:39:26 PM		14.7993164063

		2/21/06		10:39:28 PM		14.2939453125

		2/21/06		10:39:30 PM		14.2939453125

		2/21/06		10:39:32 PM		14.6791992188

		2/21/06		10:39:34 PM		14.6791992188

		2/21/06		10:39:36 PM		14.8232421875		0.1966433877

		2/21/06		10:39:38 PM		14.8232421875

		2/21/06		10:39:40 PM		15.0756835938

		2/21/06		10:39:42 PM		15.0756835938

		2/21/06		10:39:44 PM		15.6381835938

		2/21/06		10:39:46 PM		15.6381835938

		2/21/06		10:39:48 PM		15.03515625

		2/21/06		10:39:50 PM		15.03515625

		2/21/06		10:39:52 PM		15.4643554688

		2/21/06		10:39:54 PM		15.4643554688

		2/21/06		10:39:56 PM		15.3876953125		0.2878162727

		2/21/06		10:39:58 PM		15.3876953125

		2/21/06		10:40:00 PM		15.6684570313

		2/21/06		10:40:02 PM		15.6684570313

		2/21/06		10:40:04 PM		15.7592773438

		2/21/06		10:40:06 PM		15.7592773438

		2/21/06		10:40:08 PM		15.103515625

		2/21/06		10:40:10 PM		15.103515625

		2/21/06		10:40:12 PM		15.3657226563

		2/21/06		10:40:14 PM		15.3657226563

		2/21/06		10:40:16 PM		15.2045898438		0.2590310478

		2/21/06		10:40:18 PM		15.2045898438

		2/21/06		10:40:20 PM		15.6323242188

		2/21/06		10:40:22 PM		15.6323242188

		2/21/06		10:40:24 PM		15.9790039063

		2/21/06		10:40:26 PM		15.9790039063

		2/21/06		10:40:28 PM		16.0234375

		2/21/06		10:40:30 PM		16.0234375

		2/21/06		10:40:32 PM		16.345703125

		2/21/06		10:40:34 PM		16.345703125

		2/21/06		10:40:36 PM		15.9609375		0.3446849439

		2/21/06		10:40:38 PM		15.9609375

		2/21/06		10:40:40 PM		16.2509765625

		2/21/06		10:40:42 PM		16.2509765625

		2/21/06		10:40:44 PM		16.142578125

		2/21/06		10:40:46 PM		16.142578125

		2/21/06		10:40:48 PM		16.466796875

		2/21/06		10:40:50 PM		16.466796875

		2/21/06		10:40:52 PM		16.4990234375

		2/21/06		10:40:54 PM		16.4990234375

		2/21/06		10:40:56 PM		16.0322265625		0.2020999705

		2/21/06		10:40:58 PM		16.0322265625

		2/21/06		10:41:00 PM		16.453125

		2/21/06		10:41:02 PM		16.453125

		2/21/06		10:41:04 PM		16.4326171875

		2/21/06		10:41:06 PM		16.4326171875

		2/21/06		10:41:08 PM		16.955078125

		2/21/06		10:41:10 PM		16.955078125

		2/21/06		10:41:12 PM		16.9931640625

		2/21/06		10:41:14 PM		16.9931640625

		2/21/06		10:41:16 PM		16.404296875		0.3366617129

		2/21/06		10:41:18 PM		16.404296875

		2/21/06		10:41:20 PM		16.4677734375

		2/21/06		10:41:22 PM		16.4677734375

		2/21/06		10:41:24 PM		16.1201171875

		2/21/06		10:41:26 PM		16.1201171875

		2/21/06		10:41:28 PM		16.6083984375

		2/21/06		10:41:30 PM		16.6083984375

		2/21/06		10:41:32 PM		16.40625

		2/21/06		10:41:34 PM		16.40625

		2/21/06		10:41:36 PM		16.5234375		0.1720092249

		2/21/06		10:41:38 PM		16.5234375

		2/21/06		10:41:40 PM		16.7236328125

		2/21/06		10:41:42 PM		16.7236328125

		2/21/06		10:41:44 PM		16.4775390625

		2/21/06		10:41:46 PM		16.4775390625

		2/21/06		10:41:48 PM		17.0791015625

		2/21/06		10:41:50 PM		17.0791015625

		2/21/06		10:41:52 PM		16.8115234375

		2/21/06		10:41:54 PM		16.8115234375

		2/21/06		10:41:56 PM		17.0927734375		0.243557485

		2/21/06		10:41:58 PM		17.0927734375

		2/21/06		10:42:00 PM		16.9150390625

		2/21/06		10:42:02 PM		16.9150390625

		2/21/06		10:42:04 PM		16.3759765625

		2/21/06		10:42:06 PM		16.3759765625

		2/21/06		10:42:08 PM		16.7578125

		2/21/06		10:42:10 PM		16.7578125

		2/21/06		10:42:12 PM		16.310546875

		2/21/06		10:42:14 PM		16.310546875

		2/21/06		10:42:16 PM		16.904296875		0.2982225853

		2/21/06		10:42:18 PM		16.904296875

		2/21/06		10:42:20 PM		16.80078125

		2/21/06		10:42:22 PM		16.80078125

		2/21/06		10:42:24 PM		16.3515625

		2/21/06		10:42:26 PM		16.3515625

		2/21/06		10:42:28 PM		16.9423828125

		2/21/06		10:42:30 PM		16.9423828125

		2/21/06		10:42:32 PM		16.4482421875

		2/21/06		10:42:34 PM		16.4482421875

		2/21/06		10:42:36 PM		17.05078125		0.2732541393

		2/21/06		10:42:38 PM		17.05078125

		2/21/06		10:42:40 PM		16.6396484375

		2/21/06		10:42:42 PM		16.6396484375

		2/21/06		10:42:44 PM		16.552734375

		2/21/06		10:42:46 PM		16.552734375

		2/21/06		10:42:48 PM		16.8515625

		2/21/06		10:42:50 PM		16.8515625

		2/21/06		10:42:52 PM		16.271484375

		2/21/06		10:42:54 PM		16.271484375

		2/21/06		10:42:56 PM		17.076171875		0.2833411571

		2/21/06		10:42:58 PM		17.076171875

		2/21/06		10:43:00 PM		16.7626953125

		2/21/06		10:43:02 PM		16.7626953125

		2/21/06		10:43:04 PM		17.2373046875

		2/21/06		10:43:06 PM		17.2373046875

		2/21/06		10:43:08 PM		17.5830078125

		2/21/06		10:43:10 PM		17.5830078125

		2/21/06		10:43:12 PM		16.822265625

		2/21/06		10:43:14 PM		16.822265625

		2/21/06		10:43:16 PM		17.3388671875		0.3229475929

		2/21/06		10:43:18 PM		17.3388671875

		2/21/06		10:43:20 PM		16.68359375

		2/21/06		10:43:22 PM		16.68359375

		2/21/06		10:43:24 PM		17.2001953125

		2/21/06		10:43:26 PM		17.2001953125

		2/21/06		10:43:28 PM		25.4873046875

		2/21/06		10:43:30 PM		25.4873046875

		2/21/06		10:43:32 PM		25.091796875

		2/21/06		10:43:34 PM		25.091796875

		2/21/06		10:43:36 PM		25.3349609375		4.3695546683

		2/21/06		10:43:38 PM		25.3349609375

		2/21/06		10:43:40 PM		23.8642578125

		2/21/06		10:43:42 PM		23.8642578125

		2/21/06		10:43:44 PM		24.09375

		2/21/06		10:43:46 PM		24.09375

		2/21/06		10:43:48 PM		23.3330078125

		2/21/06		10:43:50 PM		23.3330078125

		2/21/06		10:43:52 PM		22.0322265625

		2/21/06		10:43:54 PM		22.0322265625

		2/21/06		10:43:56 PM		21.833984375		1.1223638331

		2/21/06		10:43:58 PM		21.833984375

		2/21/06		10:44:00 PM		20.3828125

		2/21/06		10:44:02 PM		20.3828125

		2/21/06		10:44:04 PM		20.61328125

		2/21/06		10:44:06 PM		20.61328125

		2/21/06		10:44:08 PM		19.8525390625

		2/21/06		10:44:10 PM		19.8525390625

		2/21/06		10:44:12 PM		19.71875

		2/21/06		10:44:14 PM		19.71875

		2/21/06		10:44:16 PM		19.9189453125		0.6483484414

		2/21/06		10:44:18 PM		19.9189453125

		2/21/06		10:44:20 PM		18.595703125

		2/21/06		10:44:22 PM		18.595703125

		2/21/06		10:44:24 PM		19.1103515625

		2/21/06		10:44:26 PM		19.1103515625

		2/21/06		10:44:28 PM		18.37109375

		2/21/06		10:44:30 PM		18.37109375

		2/21/06		10:44:32 PM		18.4296875

		2/21/06		10:44:34 PM		18.4296875

		2/21/06		10:44:36 PM		18.302734375		0.5119827948

		2/21/06		10:44:38 PM		18.302734375

		2/21/06		10:44:40 PM		16.900390625

		2/21/06		10:44:42 PM		16.900390625

		2/21/06		10:44:44 PM		17.2578125

		2/21/06		10:44:46 PM		17.2578125

		2/21/06		10:44:48 PM		16.390625

		2/21/06		10:44:50 PM		16.390625

		2/21/06		10:44:52 PM		16.826171875

		2/21/06		10:44:54 PM		16.826171875

		2/21/06		10:44:56 PM		17.0078125		0.5429035248

		2/21/06		10:44:58 PM		17.0078125

		2/21/06		10:45:00 PM		15.8852539063

		2/21/06		10:45:02 PM		15.8852539063

		2/21/06		10:45:04 PM		16.541015625

		2/21/06		10:45:06 PM		16.541015625

		2/21/06		10:45:08 PM		15.80078125

		2/21/06		10:45:10 PM		15.80078125

		2/21/06		10:45:12 PM		16.0458984375

		2/21/06		10:45:14 PM		16.0458984375

		2/21/06		10:45:16 PM		15.8247070313		0.4152280162

		2/21/06		10:45:18 PM		15.8247070313

		2/21/06		10:45:20 PM		15.3999023438

		2/21/06		10:45:22 PM		15.3999023438

		2/21/06		10:45:24 PM		15.6435546875

		2/21/06		10:45:26 PM		15.6435546875

		2/21/06		10:45:28 PM		14.6967773438

		2/21/06		10:45:30 PM		14.6967773438

		2/21/06		10:45:32 PM		15.1831054688

		2/21/06		10:45:34 PM		15.1831054688

		2/21/06		10:45:36 PM		15.0698242188		0.3848095623

		2/21/06		10:45:38 PM		15.0698242188

		2/21/06		10:45:40 PM		14.97265625

		2/21/06		10:45:42 PM		14.97265625

		2/21/06		10:45:44 PM		15.4418945313

		2/21/06		10:45:46 PM		15.4418945313

		2/21/06		10:45:48 PM		14.4892578125

		2/21/06		10:45:50 PM		14.4892578125

		2/21/06		10:45:52 PM		14.6904296875

		2/21/06		10:45:54 PM		14.6904296875

		2/21/06		10:45:56 PM		14.3002929688		0.3932937535

		2/21/06		10:45:58 PM		14.3002929688

		2/21/06		10:46:00 PM		14.4228515625

		2/21/06		10:46:02 PM		14.4228515625

		2/21/06		10:46:04 PM		14.5830078125

		2/21/06		10:46:06 PM		14.5830078125

		2/21/06		10:46:08 PM		13.5483398438

		2/21/06		10:46:10 PM		13.5483398438

		2/21/06		10:46:12 PM		14.1069335938

		2/21/06		10:46:14 PM		14.1069335938

		2/21/06		10:46:16 PM		13.888671875		0.3862144702

		2/21/06		10:46:18 PM		13.888671875

		2/21/06		10:46:20 PM		14.3447265625

		2/21/06		10:46:22 PM		14.3447265625

		2/21/06		10:46:24 PM		14.7446289063

		2/21/06		10:46:26 PM		14.7446289063

		2/21/06		10:46:28 PM		14.4868164063

		2/21/06		10:46:30 PM		14.4868164063

		2/21/06		10:46:32 PM		14.7602539063

		2/21/06		10:46:34 PM		14.7602539063

		2/21/06		10:46:36 PM		14.1577148438		0.2956568169

		2/21/06		10:46:38 PM		14.1577148438

		2/21/06		10:46:40 PM		14.4609375

		2/21/06		10:46:42 PM		14.4609375

		2/21/06		10:46:44 PM		14.5102539063

		2/21/06		10:46:46 PM		14.5102539063

		2/21/06		10:46:48 PM		14.62890625

		2/21/06		10:46:50 PM		14.62890625

		2/21/06		10:46:52 PM		15.1469726563

		2/21/06		10:46:54 PM		15.1469726563

		2/21/06		10:46:56 PM		14.6196289063		0.306131031

		2/21/06		10:46:58 PM		14.6196289063

		2/21/06		10:47:00 PM		15.083984375

		2/21/06		10:47:02 PM		15.083984375

		2/21/06		10:47:04 PM		15.1845703125

		2/21/06		10:47:06 PM		15.1845703125

		2/21/06		10:47:08 PM		15.5229492188

		2/21/06		10:47:10 PM		15.5229492188

		2/21/06		10:47:12 PM		15.6870117188

		2/21/06		10:47:14 PM		15.6870117188

		2/21/06		10:47:16 PM		14.962890625		0.3454929783

		2/21/06		10:47:18 PM		14.962890625

		2/21/06		10:47:20 PM		15.2705078125

		2/21/06		10:47:22 PM		15.2705078125

		2/21/06		10:47:24 PM		15.1059570313

		2/21/06		10:47:26 PM		15.1059570313

		2/21/06		10:47:28 PM		15.576171875

		2/21/06		10:47:30 PM		15.576171875

		2/21/06		10:47:32 PM		16.0166015625

		2/21/06		10:47:34 PM		16.0166015625

		2/21/06		10:47:36 PM		15.8422851563		0.3887738425

		2/21/06		10:47:38 PM		15.8422851563

		2/21/06		10:47:40 PM		16.275390625

		2/21/06		10:47:42 PM		16.275390625

		2/21/06		10:47:44 PM		16.0751953125

		2/21/06		10:47:46 PM		16.0751953125

		2/21/06		10:47:48 PM		16.439453125

		2/21/06		10:47:50 PM		16.439453125

		2/21/06		10:47:52 PM		16.3291015625

		2/21/06		10:47:54 PM		16.3291015625

		2/21/06		10:47:56 PM		16.5419921875		0.2099445914

		2/21/06		10:48:02 PM		16.533203125

		2/21/06		10:48:04 PM		16.0908203125

		2/21/06		10:48:06 PM		16.0908203125

		2/21/06		10:48:08 PM		16.5361328125

		2/21/06		10:48:10 PM		16.5361328125

		2/21/06		10:48:12 PM		16.6357421875

		2/21/06		10:48:14 PM		16.6357421875

		2/21/06		10:48:16 PM		17.1103515625

		2/21/06		10:48:18 PM		17.1103515625

		2/21/06		10:48:20 PM		17.201171875		0.393409994

		2/21/06		10:48:22 PM		17.201171875

		2/21/06		10:48:24 PM		16.681640625

		2/21/06		10:48:26 PM		16.681640625

		2/21/06		10:48:28 PM		16.791015625

		2/21/06		10:48:30 PM		16.791015625

		2/21/06		10:48:32 PM		16.4052734375

		2/21/06		10:48:34 PM		16.4052734375

		2/21/06		10:48:36 PM		16.8486328125

		2/21/06		10:48:38 PM		16.8486328125

		2/21/06		10:48:40 PM		16.5859375		0.2341806015

		2/21/06		10:48:42 PM		16.5859375

		2/21/06		10:48:44 PM		15.96875

		2/21/06		10:48:46 PM		15.96875

		2/21/06		10:48:48 PM		16.2216796875

		2/21/06		10:48:50 PM		16.2216796875

		2/21/06		10:48:52 PM		16.052734375

		2/21/06		10:48:54 PM		16.052734375

		2/21/06		10:48:56 PM		16.7705078125

		2/21/06		10:48:58 PM		16.7705078125

		2/21/06		10:49:00 PM		16.6484375		0.3321773831

		2/21/06		10:49:02 PM		16.6484375

		2/21/06		10:49:04 PM		16.9677734375

		2/21/06		10:49:06 PM		16.9677734375

		2/21/06		10:49:08 PM		17.0234375

		2/21/06		10:49:10 PM		17.0234375

		2/21/06		10:49:12 PM		16.55078125

		2/21/06		10:49:14 PM		16.55078125

		2/21/06		10:49:16 PM		17.12890625

		2/21/06		10:49:18 PM		17.12890625

		2/21/06		10:49:20 PM		16.740234375		0.2284993948

		2/21/06		10:49:22 PM		16.740234375

		2/21/06		10:49:24 PM		17.333984375

		2/21/06		10:49:26 PM		17.333984375

		2/21/06		10:49:28 PM		17.4755859375

		2/21/06		10:49:30 PM		17.4755859375

		2/21/06		10:49:32 PM		17.091796875

		2/21/06		10:49:34 PM		17.091796875

		2/21/06		10:49:36 PM		17.880859375

		2/21/06		10:49:38 PM		17.880859375

		2/21/06		10:49:40 PM		17.5439453125		0.3537563715

		2/21/06		10:49:42 PM		17.5439453125

		2/21/06		10:49:44 PM		18.2685546875

		2/21/06		10:49:46 PM		18.2685546875

		2/21/06		10:49:48 PM		17.9990234375

		2/21/06		10:49:50 PM		17.9990234375

		2/21/06		10:49:52 PM		17.3115234375

		2/21/06		10:49:54 PM		17.3115234375

		2/21/06		10:49:56 PM		17.70703125

		2/21/06		10:49:58 PM		17.70703125

		2/21/06		10:50:00 PM		17.0556640625		0.4168444445

		2/21/06		10:50:02 PM		17.0556640625

		2/21/06		10:50:04 PM		17.8203125

		2/21/06		10:50:06 PM		17.8203125

		2/21/06		10:50:08 PM		17.6591796875

		2/21/06		10:50:10 PM		17.6591796875

		2/21/06		10:50:12 PM		17.9609375

		2/21/06		10:50:14 PM		17.9609375

		2/21/06		10:50:16 PM		18.60546875

		2/21/06		10:50:18 PM		18.60546875

		2/21/06		10:50:20 PM		18.087890625		0.4563326199

		2/21/06		10:50:22 PM		18.087890625

		2/21/06		10:50:24 PM		18.931640625

		2/21/06		10:50:26 PM		18.931640625

		2/21/06		10:50:28 PM		18.4306640625

		2/21/06		10:50:30 PM		18.4306640625

		2/21/06		10:50:32 PM		18.8642578125

		2/21/06		10:50:34 PM		18.8642578125

		2/21/06		10:50:36 PM		18.9638671875

		2/21/06		10:50:38 PM		18.9638671875

		2/21/06		10:50:40 PM		18.0810546875		0.3625703152

		2/21/06		10:50:42 PM		18.0810546875

		2/21/06		10:50:44 PM		18.8623046875

		2/21/06		10:50:46 PM		18.8623046875

		2/21/06		10:50:48 PM		18.283203125

		2/21/06		10:50:50 PM		18.283203125

		2/21/06		10:50:52 PM		19.025390625

		2/21/06		10:50:54 PM		19.025390625

		2/21/06		10:50:56 PM		19.2138671875

		2/21/06		10:50:58 PM		19.2138671875

		2/21/06		10:51:00 PM		18.2880859375		0.4334417159

		2/21/06		10:51:02 PM		18.2880859375

		2/21/06		10:51:04 PM		18.78515625

		2/21/06		10:51:06 PM		18.78515625

		2/21/06		10:51:08 PM		17.9130859375

		2/21/06		10:51:10 PM		17.9130859375

		2/21/06		10:51:12 PM		18.4697265625

		2/21/06		10:51:14 PM		18.4697265625

		2/21/06		10:51:16 PM		18.27734375

		2/21/06		10:51:18 PM		18.27734375

		2/21/06		10:51:20 PM		17.8896484375		0.3328099274

		2/21/06		10:51:22 PM		17.8896484375

		2/21/06		10:51:24 PM		18.501953125

		2/21/06		10:51:26 PM		18.501953125

		2/21/06		10:51:28 PM		17.6201171875

		2/21/06		10:51:30 PM		17.6201171875

		2/21/06		10:51:32 PM		18.4033203125

		2/21/06		10:51:34 PM		18.4033203125

		2/21/06		10:51:36 PM		18.2607421875

		2/21/06		10:51:38 PM		18.2607421875

		2/21/06		10:51:40 PM		18.3076171875		0.3411622332

		2/21/06		10:51:42 PM		18.3076171875

		2/21/06		10:51:44 PM		18.61328125

		2/21/06		10:51:46 PM		18.61328125

		2/21/06		10:51:48 PM		17.5888671875

		2/21/06		10:51:50 PM		17.5888671875

		2/21/06		10:51:52 PM		18.1298828125

		2/21/06		10:51:54 PM		18.1298828125

		2/21/06		10:51:56 PM		17.76953125

		2/21/06		10:51:58 PM		17.76953125

		2/21/06		10:52:00 PM		17.982421875		0.3801863851

		2/21/06		10:52:02 PM		17.982421875

		2/21/06		10:52:04 PM		18.3720703125

		2/21/06		10:52:06 PM		18.3720703125

		2/21/06		10:52:08 PM		17.36328125

		2/21/06		10:52:10 PM		17.36328125

		2/21/06		10:52:12 PM		18.1806640625

		2/21/06		10:52:14 PM		18.1806640625

		2/21/06		10:52:16 PM		17.7978515625

		2/21/06		10:52:18 PM		17.7978515625

		2/21/06		10:52:20 PM		18.154296875		0.371161475

		2/21/06		10:52:22 PM		18.154296875

		2/21/06		10:52:24 PM		18.26171875

		2/21/06		10:52:26 PM		18.26171875

		2/21/06		10:52:28 PM		17.33203125

		2/21/06		10:52:30 PM		17.33203125

		2/21/06		10:52:32 PM		17.654296875

		2/21/06		10:52:34 PM		17.654296875

		2/21/06		10:52:36 PM		16.93359375

		2/21/06		10:52:38 PM		16.93359375

		2/21/06		10:52:40 PM		17.326171875		0.5047809484

		2/21/06		10:52:42 PM		17.326171875

		2/21/06		10:52:44 PM		17.4853515625

		2/21/06		10:52:46 PM		17.4853515625

		2/21/06		10:52:48 PM		17.3095703125

		2/21/06		10:52:50 PM		17.3095703125

		2/21/06		10:52:52 PM		18.048828125

		2/21/06		10:52:54 PM		18.048828125

		2/21/06		10:52:56 PM		17.484375

		2/21/06		10:52:58 PM		17.484375

		2/21/06		10:53:00 PM		17.841796875		0.2896313086

		2/21/06		10:53:02 PM		17.841796875

		2/21/06		10:53:04 PM		17.7705078125

		2/21/06		10:53:10 PM		17.7578125

		2/21/06		10:53:12 PM		17.9619140625

		2/21/06		10:53:14 PM		17.9619140625

		2/21/06		10:53:16 PM		17.05078125

		2/21/06		10:53:18 PM		17.05078125

		2/21/06		10:53:20 PM		17.4453125

		2/21/06		10:53:22 PM		17.4453125

		2/21/06		10:53:24 PM		17.271484375		0.3518045831

		2/21/06		10:53:26 PM		17.271484375

		2/21/06		10:53:28 PM		17.515625

		2/21/06		10:53:30 PM		17.515625

		2/21/06		10:53:32 PM		18.0068359375

		2/21/06		10:53:34 PM		18.0068359375

		2/21/06		10:53:36 PM		17.30078125

		2/21/06		10:53:38 PM		17.30078125

		2/21/06		10:53:40 PM		17.724609375

		2/21/06		10:53:42 PM		17.724609375

		2/21/06		10:53:44 PM		17.48828125		0.2735979657

		2/21/06		10:53:46 PM		17.48828125

		2/21/06		10:53:48 PM		17.7734375

		2/21/06		10:53:50 PM		17.7734375

		2/21/06		10:53:52 PM		17.8955078125

		2/21/06		10:53:54 PM		17.8955078125

		2/21/06		10:53:56 PM		17.6845703125

		2/21/06		10:53:58 PM		17.6845703125

		2/21/06		10:54:00 PM		18.166015625

		2/21/06		10:54:02 PM		18.166015625

		2/21/06		10:54:04 PM		17.8203125		0.2107479295

		2/21/06		10:54:06 PM		17.8203125

		2/21/06		10:54:08 PM		18.265625

		2/21/06		10:54:10 PM		18.265625

		2/21/06		10:54:12 PM		18.5830078125

		2/21/06		10:54:14 PM		18.5830078125

		2/21/06		10:54:16 PM		18.7451171875

		2/21/06		10:54:18 PM		18.7451171875

		2/21/06		10:54:20 PM		18.9794921875

		2/21/06		10:54:22 PM		18.9794921875

		2/21/06		10:54:24 PM		18.40234375		0.3592460659

		2/21/06		10:54:26 PM		18.40234375

		2/21/06		10:54:28 PM		18.62109375

		2/21/06		10:54:30 PM		18.62109375

		2/21/06		10:54:32 PM		18.4375

		2/21/06		10:54:34 PM		18.4375

		2/21/06		10:54:36 PM		18.626953125

		2/21/06		10:54:38 PM		18.626953125

		2/21/06		10:54:40 PM		18.7958984375

		2/21/06		10:54:42 PM		18.7958984375

		2/21/06		10:54:44 PM		18.0859375		0.2121620832

		2/21/06		10:54:46 PM		18.0859375

		2/21/06		10:54:48 PM		18.423828125

		2/21/06		10:54:50 PM		18.423828125

		2/21/06		10:54:52 PM		18.3701171875

		2/21/06		10:54:54 PM		18.3701171875

		2/21/06		10:54:56 PM		18.716796875

		2/21/06		10:54:58 PM		18.716796875

		2/21/06		10:55:00 PM		18.771484375

		2/21/06		10:55:02 PM		18.771484375

		2/21/06		10:55:04 PM		18.6142578125		0.2271199935

		2/21/06		10:55:06 PM		18.6142578125

		2/21/06		10:55:08 PM		18.67578125

		2/21/06		10:55:10 PM		18.67578125

		2/21/06		10:55:12 PM		18.3349609375

		2/21/06		10:55:14 PM		18.3349609375

		2/21/06		10:55:16 PM		18.8203125

		2/21/06		10:55:18 PM		18.8203125

		2/21/06		10:55:20 PM		18.8955078125

		2/21/06		10:55:22 PM		18.8955078125

		2/21/06		10:55:24 PM		19.2548828125		0.2744566511

		2/21/06		10:55:26 PM		19.2548828125

		2/21/06		10:55:28 PM		19.4833984375

		2/21/06		10:55:30 PM		19.4833984375

		2/21/06		10:55:32 PM		19.1376953125

		2/21/06		10:55:34 PM		19.1376953125

		2/21/06		10:55:36 PM		19.4638671875

		2/21/06		10:55:38 PM		19.4638671875

		2/21/06		10:55:40 PM		19.3544921875

		2/21/06		10:55:42 PM		19.3544921875

		2/21/06		10:55:44 PM		19.8388671875		0.2047781164

		2/21/06		10:55:46 PM		19.8388671875

		2/21/06		10:55:48 PM		19.669921875

		2/21/06		10:55:50 PM		19.669921875

		2/21/06		10:55:52 PM		19.03125

		2/21/06		10:55:54 PM		19.03125

		2/21/06		10:55:56 PM		19.3828125

		2/21/06		10:55:58 PM		19.3828125

		2/21/06		10:56:00 PM		19.0615234375

		2/21/06		10:56:02 PM		19.0615234375

		2/21/06		10:56:04 PM		19.6181640625		0.3129153734

		2/21/06		10:56:06 PM		19.6181640625

		2/21/06		10:56:08 PM		19.462890625

		2/21/06		10:56:10 PM		19.462890625

		2/21/06		10:56:12 PM		19.0634765625

		2/21/06		10:56:18 PM		19.060546875

		2/21/06		10:56:20 PM		18.650390625

		2/21/06		10:56:22 PM		18.650390625

		2/21/06		10:56:24 PM		19.224609375

		2/21/06		10:56:26 PM		19.224609375

		2/21/06		10:56:28 PM		18.83984375		0.3384852592

		2/21/06		10:56:30 PM		18.83984375

		2/21/06		10:56:32 PM		19.041015625

		2/21/06		10:56:34 PM		19.041015625

		2/21/06		10:56:36 PM		19.2373046875

		2/21/06		10:56:38 PM		19.2373046875

		2/21/06		10:56:40 PM		18.7802734375

		2/21/06		10:56:42 PM		18.7802734375

		2/21/06		10:56:44 PM		19.5361328125

		2/21/06		10:56:46 PM		19.5361328125

		2/21/06		10:56:48 PM		19.2861328125		0.2832184839

		2/21/06		10:56:50 PM		19.2861328125

		2/21/06		10:56:52 PM		19.9560546875

		2/21/06		10:56:54 PM		19.9560546875

		2/21/06		10:56:56 PM		19.8701171875

		2/21/06		10:56:58 PM		19.8701171875

		2/21/06		10:57:00 PM		19.4091796875

		2/21/06		10:57:02 PM		19.4091796875

		2/21/06		10:57:04 PM		19.9716796875

		2/21/06		10:57:06 PM		19.9716796875

		2/21/06		10:57:08 PM		19.32421875		0.3015180714

		2/21/06		10:57:10 PM		19.32421875

		2/21/06		10:57:12 PM		19.91015625

		2/21/06		10:57:14 PM		19.91015625

		2/21/06		10:57:16 PM		19.78125

		2/21/06		10:57:18 PM		19.78125

		2/21/06		10:57:20 PM		19.25390625

		2/21/06		10:57:22 PM		19.25390625

		2/21/06		10:57:24 PM		19.8623046875

		2/21/06		10:57:26 PM		19.8623046875

		2/21/06		10:57:28 PM		19.302734375		0.2969891245

		2/21/06		10:57:30 PM		19.302734375

		2/21/06		10:57:32 PM		20.0986328125

		2/21/06		10:57:34 PM		20.0986328125

		2/21/06		10:57:36 PM		19.8134765625

		2/21/06		10:57:38 PM		19.8134765625

		2/21/06		10:57:40 PM		20.1337890625

		2/21/06		10:57:42 PM		20.1337890625

		2/21/06		10:57:44 PM		20.4794921875

		2/21/06		10:57:46 PM		20.4794921875

		2/21/06		10:57:48 PM		19.6640625		0.3626546946

		2/21/06		10:57:50 PM		19.6640625

		2/21/06		10:57:52 PM		20.365234375

		2/21/06		10:57:54 PM		20.365234375

		2/21/06		10:57:56 PM		20

		2/21/06		10:57:58 PM		20

		2/21/06		10:58:00 PM		20.4990234375

		2/21/06		10:58:02 PM		20.4990234375

		2/21/06		10:58:04 PM		20.912109375

		2/21/06		10:58:06 PM		20.912109375

		2/21/06		10:58:08 PM		20.205078125		0.3961924747

		2/21/06		10:58:10 PM		20.205078125

		2/21/06		10:58:12 PM		20.935546875

		2/21/06		10:58:14 PM		20.935546875

		2/21/06		10:58:16 PM		20.353515625

		2/21/06		10:58:18 PM		20.353515625

		2/21/06		10:58:20 PM		21.001953125

		2/21/06		10:58:22 PM		21.001953125

		2/21/06		10:58:24 PM		21.05859375

		2/21/06		10:58:26 PM		21.05859375

		2/21/06		10:58:28 PM		33.41796875		4.0143354022

		2/21/06		10:58:30 PM		33.41796875

		2/21/06		10:58:32 PM		34.75

		2/21/06		10:58:34 PM		34.75

		2/21/06		10:58:36 PM		33.04296875

		2/21/06		10:58:38 PM		33.04296875

		2/21/06		10:58:40 PM		32.80859375

		2/21/06		10:58:42 PM		32.80859375

		2/21/06		10:58:44 PM		31.9091796875

		2/21/06		10:58:46 PM		31.9091796875

		2/21/06		10:58:48 PM		30.9765625		1.1933443509

		2/21/06		10:58:50 PM		30.9765625

		2/21/06		10:58:52 PM		30.671875

		2/21/06		10:58:54 PM		30.671875

		2/21/06		10:58:56 PM		28.95703125

		2/21/06		10:58:58 PM		28.95703125

		2/21/06		10:59:00 PM		28.986328125

		2/21/06		10:59:02 PM		28.986328125

		2/21/06		10:59:04 PM		28.037109375

		2/21/06		10:59:06 PM		28.037109375

		2/21/06		10:59:08 PM		27.609375		1.1986986521

		2/21/06		10:59:10 PM		27.609375

		2/21/06		10:59:12 PM		27.5419921875

		2/21/06		10:59:14 PM		27.5419921875

		2/21/06		10:59:16 PM		25.9775390625

		2/21/06		10:59:18 PM		25.9775390625

		2/21/06		10:59:20 PM		26.12109375

		2/21/06		10:59:22 PM		26.12109375

		2/21/06		10:59:24 PM		25.287109375

		2/21/06		10:59:26 PM		25.287109375

		2/21/06		10:59:28 PM		25.1845703125		0.9635187975

		2/21/06		10:59:30 PM		25.1845703125

		2/21/06		10:59:32 PM		24.9970703125

		2/21/06		10:59:34 PM		24.9970703125

		2/21/06		10:59:36 PM		23.4111328125

		2/21/06		10:59:38 PM		23.4111328125

		2/21/06		10:59:40 PM		23.5615234375

		2/21/06		10:59:42 PM		23.5615234375

		2/21/06		10:59:44 PM		22.734375

		2/21/06		10:59:46 PM		22.734375

		2/21/06		10:59:48 PM		22.673828125		0.9823303463

		2/21/06		10:59:50 PM		22.673828125

		2/21/06		10:59:52 PM		22.4990234375

		2/21/06		10:59:54 PM		22.4990234375

		2/21/06		10:59:56 PM		21.466796875

		2/21/06		10:59:58 PM		21.466796875

		2/21/06		11:00:00 PM		21.7294921875

		2/21/06		11:00:02 PM		21.7294921875

		2/21/06		11:00:04 PM		20.8720703125

		2/21/06		11:00:06 PM		20.8720703125

		2/21/06		11:00:08 PM		20.9541015625		0.687781729

		2/21/06		11:00:10 PM		20.9541015625

		2/21/06		11:00:12 PM		20.7060546875

		2/21/06		11:00:14 PM		20.7060546875

		2/21/06		11:00:16 PM		20.3291015625

		2/21/06		11:00:18 PM		20.3291015625

		2/21/06		11:00:20 PM		20.52734375

		2/21/06		11:00:22 PM		20.52734375

		2/21/06		11:00:24 PM		19.58203125

		2/21/06		11:00:26 PM		19.58203125

		2/21/06		11:00:28 PM		19.8623046875		0.4812133863

		2/21/06		11:00:30 PM		19.8623046875

		2/21/06		11:00:32 PM		19.62890625

		2/21/06		11:00:38 PM		19.64453125

		2/21/06		11:00:40 PM		19.9755859375

		2/21/06		11:00:42 PM		19.9755859375

		2/21/06		11:00:44 PM		19.001953125

		2/21/06		11:00:46 PM		19.001953125

		2/21/06		11:00:48 PM		19.24609375

		2/21/06		11:00:50 PM		19.24609375

		2/21/06		11:00:52 PM		18.9599609375		0.410545347

		2/21/06		11:00:54 PM		18.9599609375

		2/21/06		11:00:56 PM		19.134765625

		2/21/06		11:00:58 PM		19.134765625

		2/21/06		11:01:00 PM		19.3076171875

		2/21/06		11:01:02 PM		19.3076171875

		2/21/06		11:01:04 PM		18.62890625

		2/21/06		11:01:06 PM		18.62890625

		2/21/06		11:01:08 PM		18.9423828125

		2/21/06		11:01:10 PM		18.9423828125

		2/21/06		11:01:12 PM		18.576171875		0.2728082301

		2/21/06		11:01:14 PM		18.576171875

		2/21/06		11:01:16 PM		18.892578125

		2/21/06		11:01:18 PM		18.892578125

		2/21/06		11:01:20 PM		19.0537109375

		2/21/06		11:01:22 PM		19.0537109375

		2/21/06		11:01:24 PM		19.0146484375

		2/21/06		11:01:26 PM		19.0146484375

		2/21/06		11:01:28 PM		19.28515625

		2/21/06		11:01:30 PM		19.28515625

		2/21/06		11:01:32 PM		18.8974609375		0.206002613

		2/21/06		11:01:34 PM		18.8974609375

		2/21/06		11:01:36 PM		19.2119140625

		2/21/06		11:01:38 PM		19.2119140625

		2/21/06		11:01:40 PM		19.298828125

		2/21/06		11:01:42 PM		19.298828125

		2/21/06		11:01:44 PM		19.587890625

		2/21/06		11:01:46 PM		19.587890625

		2/21/06		11:01:48 PM		19.83203125

		2/21/06		11:01:50 PM		19.83203125

		2/21/06		11:01:52 PM		19.1474609375		0.3074219853

		2/21/06		11:01:54 PM		19.1474609375

		2/21/06		11:01:56 PM		19.509765625

		2/21/06		11:01:58 PM		19.509765625

		2/21/06		11:02:00 PM		19.37890625

		2/21/06		11:02:02 PM		19.37890625

		2/21/06		11:02:04 PM		19.6728515625

		2/21/06		11:02:06 PM		19.6728515625

		2/21/06		11:02:08 PM		19.6943359375

		2/21/06		11:02:10 PM		19.6943359375

		2/21/06		11:02:12 PM		19.037109375		0.2343155171

		2/21/06		11:02:14 PM		19.037109375

		2/21/06		11:02:16 PM		19.0888671875

		2/21/06		11:02:18 PM		19.0888671875

		2/21/06		11:02:20 PM		18.8671875

		2/21/06		11:02:22 PM		18.8671875

		2/21/06		11:02:24 PM		19.2919921875

		2/21/06		11:02:26 PM		19.2919921875

		2/21/06		11:02:28 PM		19.2470703125

		2/21/06		11:02:30 PM		19.2470703125

		2/21/06		11:02:32 PM		19.10546875		0.1591134379

		2/21/06		11:02:34 PM		19.10546875

		2/21/06		11:02:36 PM		19.2900390625

		2/21/06		11:02:38 PM		19.2900390625

		2/21/06		11:02:40 PM		18.9560546875

		2/21/06		11:02:42 PM		18.9560546875

		2/21/06		11:02:44 PM		19.3388671875

		2/21/06		11:02:46 PM		19.3388671875

		2/21/06		11:02:48 PM		19.2373046875

		2/21/06		11:02:50 PM		19.2373046875

		2/21/06		11:02:52 PM		19.693359375		0.2132466084

		2/21/06		11:02:54 PM		19.693359375

		2/21/06		11:02:56 PM		19.6416015625

		2/21/06		11:02:58 PM		19.6416015625

		2/21/06		11:03:00 PM		19.2578125

		2/21/06		11:03:02 PM		19.2578125

		2/21/06		11:03:04 PM		19.8662109375

		2/21/06		11:03:06 PM		19.8662109375

		2/21/06		11:03:08 PM		19.6318359375

		2/21/06		11:03:10 PM		19.6318359375

		2/21/06		11:03:12 PM		20.171875		0.2735742621

		2/21/06		11:03:14 PM		20.171875

		2/21/06		11:03:16 PM		20.072265625

		2/21/06		11:03:18 PM		20.072265625

		2/21/06		11:03:20 PM		19.4541015625

		2/21/06		11:03:22 PM		19.4541015625

		2/21/06		11:03:24 PM		19.6884765625

		2/21/06		11:03:26 PM		19.6884765625

		2/21/06		11:03:28 PM		19.34765625

		2/21/06		11:03:30 PM		19.34765625

		2/21/06		11:03:32 PM		19.9775390625		0.322975219

		2/21/06		11:03:34 PM		19.9775390625

		2/21/06		11:03:36 PM		19.63671875

		2/21/06		11:03:38 PM		19.63671875

		2/21/06		11:03:40 PM		19.7333984375

		2/21/06		11:03:42 PM		19.7333984375

		2/21/06		11:03:44 PM		20.11328125

		2/21/06		11:03:46 PM		20.11328125

		2/21/06		11:03:48 PM		19.63671875

		2/21/06		11:03:50 PM		19.63671875

		2/21/06		11:03:52 PM		20.3388671875		0.2587830434

		2/21/06		11:03:54 PM		20.3388671875

		2/21/06		11:03:56 PM		20.0029296875

		2/21/06		11:03:58 PM		20.0029296875

		2/21/06		11:04:00 PM		20.4384765625

		2/21/06		11:04:02 PM		20.4384765625

		2/21/06		11:04:04 PM		20.384765625

		2/21/06		11:04:06 PM		20.384765625

		2/21/06		11:04:08 PM		19.8828125

		2/21/06		11:04:10 PM		19.8828125

		2/21/06		11:04:12 PM		20.515625		0.2521877146

		2/21/06		11:04:14 PM		20.515625

		2/21/06		11:04:16 PM		19.978515625

		2/21/06		11:04:18 PM		19.978515625

		2/21/06		11:04:20 PM		20.6865234375

		2/21/06		11:04:22 PM		20.6865234375

		2/21/06		11:04:24 PM		20.7177734375

		2/21/06		11:04:26 PM		20.7177734375

		2/21/06		11:04:28 PM		19.9775390625

		2/21/06		11:04:30 PM		19.9775390625

		2/21/06		11:04:32 PM		20.685546875		0.3609696396

		2/21/06		11:04:34 PM		20.685546875

		2/21/06		11:04:36 PM		20.0380859375

		2/21/06		11:04:38 PM		20.0380859375

		2/21/06		11:04:40 PM		20.6162109375

		2/21/06		11:04:42 PM		20.6162109375

		2/21/06		11:04:44 PM		20.2177734375

		2/21/06		11:04:46 PM		20.2177734375

		2/21/06		11:04:48 PM		19.7890625

		2/21/06		11:04:50 PM		19.7890625

		2/21/06		11:04:52 PM		20.15625		0.328674889

		2/21/06		11:04:54 PM		20.15625

		2/21/06		11:04:56 PM		19.333984375

		2/21/06		11:04:58 PM		19.333984375

		2/21/06		11:05:00 PM		20.181640625

		2/21/06		11:05:02 PM		20.181640625

		2/21/06		11:05:04 PM		20.009765625

		2/21/06		11:05:06 PM		20.009765625

		2/21/06		11:05:08 PM		20.353515625

		2/21/06		11:05:10 PM		20.353515625

		2/21/06		11:05:12 PM		20.95703125		0.479318965

		2/21/06		11:05:14 PM		20.95703125

		2/21/06		11:05:16 PM		20.265625

		2/21/06		11:05:18 PM		20.265625

		2/21/06		11:05:20 PM		21.08203125

		2/21/06		11:05:22 PM		21.08203125

		2/21/06		11:05:24 PM		20.69921875

		2/21/06		11:05:26 PM		20.69921875

		2/21/06		11:05:28 PM		21.4072265625

		2/21/06		11:05:30 PM		21.4072265625

		2/21/06		11:05:32 PM		21.6376953125		0.4700438438

		2/21/06		11:05:34 PM		21.6376953125

		2/21/06		11:05:36 PM		20.6689453125

		2/21/06		11:05:38 PM		20.6689453125

		2/21/06		11:05:40 PM		21.5146484375

		2/21/06		11:05:42 PM		21.5146484375

		2/21/06		11:05:44 PM		20.94140625

		2/21/06		11:05:46 PM		20.94140625

		2/21/06		11:05:48 PM		21.4541015625

		2/21/06		11:05:50 PM		21.4541015625

		2/21/06		11:05:52 PM		21.6083984375		0.3897211222

		2/21/06		11:05:54 PM		21.6083984375

		2/21/06		11:05:56 PM		20.6416015625

		2/21/06		11:05:58 PM		20.6416015625

		2/21/06		11:06:00 PM		21.1904296875

		2/21/06		11:06:02 PM		21.1904296875

		2/21/06		11:06:04 PM		20.484375

		2/21/06		11:06:06 PM		20.484375

		2/21/06		11:06:08 PM		21.21484375

		2/21/06		11:06:10 PM		21.21484375

		2/21/06		11:06:12 PM		21.1767578125		0.3876640711

		2/21/06		11:06:14 PM		21.1767578125

		2/21/06		11:06:16 PM		20.9599609375

		2/21/06		11:06:18 PM		20.9599609375

		2/21/06		11:06:20 PM		21.7421875

		2/21/06		11:06:22 PM		21.7421875

		2/21/06		11:06:24 PM		20.9384765625

		2/21/06		11:06:26 PM		20.9384765625

		2/21/06		11:06:28 PM		21.541015625

		2/21/06		11:06:30 PM		21.541015625

		2/21/06		11:06:32 PM		21.3564453125		0.336186343

		2/21/06		11:06:34 PM		21.3564453125

		2/21/06		11:06:36 PM		21.390625

		2/21/06		11:06:38 PM		21.390625

		2/21/06		11:06:40 PM		21.666015625

		2/21/06		11:06:42 PM		21.666015625

		2/21/06		11:06:44 PM		20.6865234375

		2/21/06		11:06:46 PM		20.6865234375

		2/21/06		11:06:48 PM		21.2685546875

		2/21/06		11:06:50 PM		21.2685546875

		2/21/06		11:06:52 PM		20.9921875		0.349213449

		2/21/06		11:06:54 PM		20.9921875

		2/21/06		11:06:56 PM		21.193359375

		2/21/06		11:06:58 PM		21.193359375

		2/21/06		11:07:00 PM		21.6181640625

		2/21/06		11:07:02 PM		21.6181640625

		2/21/06		11:07:04 PM		20.568359375

		2/21/06		11:07:06 PM		20.568359375

		2/21/06		11:07:08 PM		21.05859375

		2/21/06		11:07:10 PM		21.05859375

		2/21/06		11:07:12 PM		20.677734375		0.378965253

		2/21/06		11:07:14 PM		20.677734375

		2/21/06		11:07:16 PM		20.8896484375

		2/21/06		11:07:18 PM		20.8896484375

		2/21/06		11:07:20 PM		21.0166015625

		2/21/06		11:07:22 PM		21.0166015625

		2/21/06		11:07:24 PM		20.474609375

		2/21/06		11:07:26 PM		20.474609375

		2/21/06		11:07:28 PM		20.92578125

		2/21/06		11:07:30 PM		20.92578125

		2/21/06		11:07:32 PM		20.435546875		0.2341899226

		2/21/06		11:07:34 PM		20.435546875

		2/21/06		11:07:36 PM		20.8349609375

		2/21/06		11:07:38 PM		20.8349609375

		2/21/06		11:07:40 PM		20.982421875

		2/21/06		11:07:42 PM		20.982421875

		2/21/06		11:07:44 PM		20.9140625

		2/21/06		11:07:46 PM		20.9140625

		2/21/06		11:07:48 PM		21.35546875

		2/21/06		11:07:50 PM		21.35546875

		2/21/06		11:07:52 PM		20.62109375		0.283928743

		2/21/06		11:07:54 PM		20.62109375

		2/21/06		11:07:56 PM		20.8095703125

		2/21/06		11:07:58 PM		20.8095703125

		2/21/06		11:08:00 PM		20.642578125

		2/21/06		11:08:02 PM		20.642578125

		2/21/06		11:08:04 PM		20.7666015625

		2/21/06		11:08:06 PM		20.7666015625

		2/21/06		11:08:08 PM		21.0546875

		2/21/06		11:08:10 PM		21.0546875

		2/21/06		11:08:12 PM		20.1943359375		0.244921689

		2/21/06		11:08:14 PM		20.1943359375

		2/21/06		11:08:16 PM		20.572265625

		2/21/06		11:08:18 PM		20.572265625

		2/21/06		11:08:20 PM		20.4482421875

		2/21/06		11:08:22 PM		20.4482421875

		2/21/06		11:08:24 PM		20.7197265625

		2/21/06		11:08:26 PM		20.7197265625

		2/21/06		11:08:28 PM		20.9921875

		2/21/06		11:08:30 PM		20.9921875

		2/21/06		11:08:32 PM		20.6337890625		0.2451784366

		2/21/06		11:08:34 PM		20.6337890625

		2/21/06		11:08:36 PM		20.83984375

		2/21/06		11:08:38 PM		20.83984375

		2/21/06		11:08:40 PM		20.4990234375

		2/21/06		11:08:42 PM		20.4990234375

		2/21/06		11:08:44 PM		20.78515625

		2/21/06		11:08:46 PM		20.78515625

		2/21/06		11:08:48 PM		20.982421875

		2/21/06		11:08:50 PM		20.982421875

		2/21/06		11:08:52 PM		21.0126953125		0.1892185152

		2/21/06		11:08:54 PM		21.0126953125

		2/21/06		11:08:56 PM		21.3935546875

		2/21/06		11:08:58 PM		21.3935546875

		2/21/06		11:09:00 PM		21.08203125

		2/21/06		11:09:02 PM		21.08203125

		2/21/06		11:09:04 PM		21.4951171875

		2/21/06		11:09:06 PM		21.4951171875

		2/21/06		11:09:08 PM		21.5205078125

		2/21/06		11:09:10 PM		21.5205078125

		2/21/06		11:09:12 PM		21.7880859375		0.2461584151

		2/21/06		11:09:18 PM		21.7958984375

		2/21/06		11:09:20 PM		21.205078125

		2/21/06		11:09:22 PM		21.205078125

		2/21/06		11:09:24 PM		21.3759765625

		2/21/06		11:09:26 PM		21.3759765625

		2/21/06		11:09:28 PM		21.318359375

		2/21/06		11:09:30 PM		21.318359375

		2/21/06		11:09:32 PM		21.76171875

		2/21/06		11:09:34 PM		21.76171875

		2/21/06		11:09:36 PM		21.923828125		0.2738027114

		2/21/06		11:09:38 PM		21.923828125

		2/21/06		11:09:40 PM		21.4619140625

		2/21/06		11:09:42 PM		21.4619140625

		2/21/06		11:09:44 PM		21.7333984375

		2/21/06		11:09:46 PM		21.7333984375

		2/21/06		11:09:48 PM		21.400390625

		2/21/06		11:09:50 PM		21.400390625

		2/21/06		11:09:52 PM		21.7939453125

		2/21/06		11:09:54 PM		21.7939453125

		2/21/06		11:09:56 PM		21.546875		0.1915086399

		2/21/06		11:09:58 PM		21.546875

		2/21/06		11:10:00 PM		21.650390625

		2/21/06		11:10:06 PM		21.6572265625

		2/21/06		11:10:08 PM		21.392578125

		2/21/06		11:10:10 PM		21.392578125

		2/21/06		11:10:12 PM		21.8857421875

		2/21/06		11:10:14 PM		21.8857421875

		2/21/06		11:10:16 PM		21.759765625

		2/21/06		11:10:18 PM		21.759765625

		2/21/06		11:10:20 PM		22.1845703125		0.2418399409

		2/21/06		11:10:22 PM		22.1845703125

		2/21/06		11:10:24 PM		22.130859375

		2/21/06		11:10:26 PM		22.130859375

		2/21/06		11:10:28 PM		21.5927734375

		2/21/06		11:10:30 PM		21.5927734375

		2/21/06		11:10:32 PM		21.8291015625

		2/21/06		11:10:34 PM		21.8291015625

		2/21/06		11:10:36 PM		21.3544921875

		2/21/06		11:10:38 PM		21.3544921875

		2/21/06		11:10:40 PM		21.8134765625		0.3069618308

		2/21/06		11:10:42 PM		21.8134765625

		2/21/06		11:10:44 PM		21.5029296875

		2/21/06		11:10:46 PM		21.5029296875

		2/21/06		11:10:48 PM		20.9130859375

		2/21/06		11:10:50 PM		20.9130859375

		2/21/06		11:10:52 PM		21.24609375

		2/21/06		11:10:54 PM		21.24609375

		2/21/06		11:10:56 PM		20.78125

		2/21/06		11:10:58 PM		20.78125

		2/21/06		11:11:00 PM		21.384765625		0.3516460555

		2/21/06		11:11:02 PM		21.384765625

		2/21/06		11:11:04 PM		21.1005859375

		2/21/06		11:11:06 PM		21.1005859375

		2/21/06		11:11:08 PM		21.078125

		2/21/06		11:11:10 PM		21.078125

		2/21/06		11:11:12 PM		21.2197265625

		2/21/06		11:11:14 PM		21.2197265625

		2/21/06		11:11:16 PM		20.62109375

		2/21/06		11:11:18 PM		20.62109375

		2/21/06		11:11:20 PM		21.216796875		0.251693584

		2/21/06		11:11:22 PM		21.216796875

		2/21/06		11:11:24 PM		20.771484375

		2/21/06		11:11:26 PM		20.771484375

		2/21/06		11:11:28 PM		21.384765625

		2/21/06		11:11:30 PM		21.384765625

		2/21/06		11:11:32 PM		21.7060546875

		2/21/06		11:11:34 PM		21.7060546875

		2/21/06		11:11:36 PM		21.1943359375

		2/21/06		11:11:38 PM		21.1943359375

		2/21/06		11:11:40 PM		22.015625		0.3989165043

		2/21/06		11:11:42 PM		22.015625

		2/21/06		11:11:44 PM		21.45703125

		2/21/06		11:11:46 PM		21.45703125

		2/21/06		11:11:48 PM		21.982421875

		2/21/06		11:11:50 PM		21.982421875

		2/21/06		11:11:52 PM		21.814453125

		2/21/06		11:11:54 PM		21.814453125

		2/21/06		11:11:56 PM		20.9248046875

		2/21/06		11:11:58 PM		20.9248046875

		2/21/06		11:12:00 PM		21.3212890625		0.4187563186

		2/21/06		11:12:02 PM		21.3212890625

		2/21/06		11:12:04 PM		20.5888671875

		2/21/06		11:12:06 PM		20.5888671875

		2/21/06		11:12:08 PM		21.3583984375

		2/21/06		11:12:10 PM		21.3583984375

		2/21/06		11:12:12 PM		21.265625

		2/21/06		11:12:14 PM		21.265625

		2/21/06		11:12:16 PM		21.0068359375

		2/21/06		11:12:18 PM		21.0068359375

		2/21/06		11:12:20 PM		21.560546875		0.329818971

		2/21/06		11:12:22 PM		21.560546875

		2/21/06		11:12:24 PM		20.6865234375

		2/21/06		11:12:26 PM		20.6865234375

		2/21/06		11:12:28 PM		21.115234375

		2/21/06		11:12:30 PM		21.115234375

		2/21/06		11:12:32 PM		20.5673828125

		2/21/06		11:12:38 PM		20.560546875

		2/21/06		11:12:40 PM		20.6533203125

		2/21/06		11:12:42 PM		20.6533203125

		2/21/06		11:12:44 PM		19.6103515625		0.5066339991

		2/21/06		11:12:46 PM		19.6103515625

		2/21/06		11:12:48 PM		20.3505859375

		2/21/06		11:12:50 PM		20.3505859375

		2/21/06		11:12:52 PM		19.9951171875

		2/21/06		11:12:54 PM		19.9951171875

		2/21/06		11:12:56 PM		20.4306640625

		2/21/06		11:12:58 PM		20.4306640625

		2/21/06		11:13:00 PM		20.8125

		2/21/06		11:13:02 PM		20.8125

		2/21/06		11:13:04 PM		19.759765625		0.4079090249

		2/21/06		11:13:06 PM		19.759765625

		2/21/06		11:13:08 PM		20.24609375

		2/21/06		11:13:10 PM		20.24609375

		2/21/06		11:13:12 PM		19.64453125

		2/21/06		11:13:14 PM		19.64453125

		2/21/06		11:13:16 PM		20.01171875

		2/21/06		11:13:18 PM		20.01171875

		2/21/06		11:13:20 PM		20.0390625

		2/21/06		11:13:22 PM		20.0390625

		2/21/06		11:13:24 PM		19.0439453125		0.3615395784

		2/21/06		11:13:26 PM		19.0439453125

		2/21/06		11:13:28 PM		31.5283203125

		2/21/06		11:13:30 PM		31.5283203125

		2/21/06		11:13:32 PM		32.92578125

		2/21/06		11:13:34 PM		32.92578125

		2/21/06		11:13:36 PM		33.1484375

		2/21/06		11:13:38 PM		33.1484375

		2/21/06		11:13:40 PM		32.220703125

		2/21/06		11:13:42 PM		32.220703125

		2/21/06		11:13:44 PM		31.115234375		4.2575952678

		2/21/06		11:13:46 PM		31.115234375

		2/21/06		11:13:48 PM		30.6201171875

		2/21/06		11:13:50 PM		30.6201171875

		2/21/06		11:13:52 PM		28.873046875

		2/21/06		11:13:54 PM		28.873046875

		2/21/06		11:13:56 PM		28.5908203125

		2/21/06		11:13:58 PM		28.5908203125

		2/21/06		11:14:00 PM		27.6396484375

		2/21/06		11:14:02 PM		27.6396484375

		2/21/06		11:14:04 PM		27.19921875		1.3755449082

		2/21/06		11:14:10 PM		27.2216796875

		2/21/06		11:14:12 PM		25.66796875

		2/21/06		11:14:14 PM		25.66796875

		2/21/06		11:14:16 PM		25.8037109375

		2/21/06		11:14:18 PM		25.8037109375

		2/21/06		11:14:20 PM		24.9267578125

		2/21/06		11:14:22 PM		24.9267578125

		2/21/06		11:14:24 PM		24.5205078125

		2/21/06		11:14:26 PM		24.5205078125

		2/21/06		11:14:28 PM		24.1767578125		0.8957323357

		2/21/06		11:14:30 PM		24.1767578125

		2/21/06		11:14:32 PM		22.6875

		2/21/06		11:14:38 PM		22.68359375

		2/21/06		11:14:40 PM		21.9560546875

		2/21/06		11:14:42 PM		21.9560546875

		2/21/06		11:14:44 PM		22.0439453125

		2/21/06		11:14:46 PM		22.0439453125

		2/21/06		11:14:48 PM		22.125

		2/21/06		11:14:50 PM		22.125

		2/21/06		11:14:52 PM		21.72265625		0.7113936269

		2/21/06		11:14:54 PM		21.72265625

		2/21/06		11:14:56 PM		22.11328125

		2/21/06		11:14:58 PM		22.11328125

		2/21/06		11:15:00 PM		21.3857421875

		2/21/06		11:15:02 PM		21.3857421875

		2/21/06		11:15:04 PM		21.4541015625

		2/21/06		11:15:06 PM		21.4541015625

		2/21/06		11:15:08 PM		21.2568359375

		2/21/06		11:15:10 PM		21.2568359375

		2/21/06		11:15:12 PM		21.1337890625		0.3459056886

		2/21/06		11:15:14 PM		21.1337890625

		2/21/06		11:15:16 PM		21.21875

		2/21/06		11:15:18 PM		21.21875

		2/21/06		11:15:20 PM		20.302734375

		2/21/06		11:15:22 PM		20.302734375

		2/21/06		11:15:24 PM		20.5927734375

		2/21/06		11:15:26 PM		20.5927734375

		2/21/06		11:15:28 PM		20.51171875

		2/21/06		11:15:30 PM		20.51171875

		2/21/06		11:15:32 PM		20.662109375		0.3554523692

		2/21/06		11:15:34 PM		20.662109375

		2/21/06		11:15:36 PM		20.9833984375

		2/21/06		11:15:38 PM		20.9833984375

		2/21/06		11:15:40 PM		20.064453125

		2/21/06		11:15:42 PM		20.064453125

		2/21/06		11:15:44 PM		20.1337890625

		2/21/06		11:15:46 PM		20.1337890625

		2/21/06		11:15:48 PM		19.7109375

		2/21/06		11:15:50 PM		19.7109375

		2/21/06		11:15:52 PM		19.8935546875		0.4769279149

		2/21/06		11:15:58 PM		19.8837890625

		2/21/06		11:16:00 PM		19.5029296875

		2/21/06		11:16:02 PM		19.5029296875

		2/21/06		11:16:04 PM		19.76171875

		2/21/06		11:16:06 PM		19.76171875

		2/21/06		11:16:08 PM		19.4345703125

		2/21/06		11:16:10 PM		19.4345703125

		2/21/06		11:16:12 PM		19.82421875

		2/21/06		11:16:14 PM		19.82421875

		2/21/06		11:16:16 PM		19.9716796875		0.2010231761

		2/21/06		11:16:18 PM		19.9716796875

		2/21/06		11:16:20 PM		20.12890625

		2/21/06		11:16:22 PM		20.12890625

		2/21/06		11:16:24 PM		20.03125

		2/21/06		11:16:26 PM		20.03125

		2/21/06		11:16:28 PM		19.4609375

		2/21/06		11:16:30 PM		19.4609375

		2/21/06		11:16:32 PM		19.6142578125

		2/21/06		11:16:34 PM		19.6142578125

		2/21/06		11:16:36 PM		19.38671875		0.3017713492

		2/21/06		11:16:38 PM		19.38671875

		2/21/06		11:16:40 PM		19.7333984375

		2/21/06		11:16:42 PM		19.7333984375

		2/21/06		11:16:44 PM		19.88671875

		2/21/06		11:16:46 PM		19.88671875

		2/21/06		11:16:48 PM		19.2900390625

		2/21/06		11:16:50 PM		19.2900390625

		2/21/06		11:16:52 PM		19.59765625

		2/21/06		11:16:54 PM		19.59765625

		2/21/06		11:16:56 PM		19.443359375		0.226031597

		2/21/06		11:16:58 PM		19.443359375

		2/21/06		11:17:00 PM		19.859375

		2/21/06		11:17:02 PM		19.859375

		2/21/06		11:17:04 PM		19.5888671875

		2/21/06		11:17:06 PM		19.5888671875

		2/21/06		11:17:08 PM		19.1826171875

		2/21/06		11:17:10 PM		19.1826171875

		2/21/06		11:17:12 PM		19.2255859375

		2/21/06		11:17:14 PM		19.2255859375

		2/21/06		11:17:16 PM		18.8505859375		0.3253160326

		2/21/06		11:17:18 PM		18.8505859375

		2/21/06		11:17:20 PM		19.466796875

		2/21/06		11:17:26 PM		19.4736328125

		2/21/06		11:17:28 PM		19.93359375

		2/21/06		11:17:30 PM		19.93359375

		2/21/06		11:17:32 PM		20.119140625

		2/21/06		11:17:34 PM		20.119140625

		2/21/06		11:17:36 PM		19.8603515625

		2/21/06		11:17:38 PM		19.8603515625

		2/21/06		11:17:40 PM		20.349609375		0.4304478063

		2/21/06		11:17:42 PM		20.349609375

		2/21/06		11:17:44 PM		19.8955078125

		2/21/06		11:17:46 PM		19.8955078125

		2/21/06		11:17:48 PM		20.3916015625

		2/21/06		11:17:50 PM		20.3916015625

		2/21/06		11:17:52 PM		20.2060546875

		2/21/06		11:17:54 PM		20.2060546875

		2/21/06		11:17:56 PM		19.5517578125

		2/21/06		11:17:58 PM		19.5517578125

		2/21/06		11:18:00 PM		20.060546875		0.3190598389

		2/21/06		11:18:02 PM		20.060546875

		2/21/06		11:18:04 PM		19.6875

		2/21/06		11:18:06 PM		19.6875

		2/21/06		11:18:08 PM		20.4228515625

		2/21/06		11:18:10 PM		20.4228515625

		2/21/06		11:18:12 PM		20.19921875

		2/21/06		11:18:14 PM		20.19921875

		2/21/06		11:18:16 PM		19.8896484375

		2/21/06		11:18:18 PM		19.8896484375

		2/21/06		11:18:20 PM		20.060546875		0.266039078

		2/21/06		11:18:22 PM		20.060546875

		2/21/06		11:18:24 PM		19.37109375

		2/21/06		11:18:26 PM		19.37109375

		2/21/06		11:18:28 PM		19.9365234375

		2/21/06		11:18:30 PM		19.9365234375

		2/21/06		11:18:32 PM		19.3994140625

		2/21/06		11:18:34 PM		19.3994140625

		2/21/06		11:18:36 PM		19.51953125

		2/21/06		11:18:38 PM		19.51953125

		2/21/06		11:18:40 PM		19.8134765625		0.2731879946

		2/21/06		11:18:42 PM		19.8134765625

		2/21/06		11:18:44 PM		19.2294921875

		2/21/06		11:18:46 PM		19.2294921875

		2/21/06		11:18:48 PM		20.0654296875

		2/21/06		11:18:50 PM		20.0654296875

		2/21/06		11:18:52 PM		19.5654296875

		2/21/06		11:18:54 PM		19.5654296875

		2/21/06		11:18:56 PM		20.13671875

		2/21/06		11:18:58 PM		20.13671875

		2/21/06		11:19:00 PM		20.0205078125		0.3612510475

		2/21/06		11:19:02 PM		20.0205078125

		2/21/06		11:19:04 PM		19.0625

		2/21/06		11:19:06 PM		19.0625

		2/21/06		11:19:08 PM		19.5478515625

		2/21/06		11:19:10 PM		19.5478515625

		2/21/06		11:19:12 PM		18.7177734375

		2/21/06		11:19:14 PM		18.7177734375

		2/21/06		11:19:16 PM		19.3154296875

		2/21/06		11:19:18 PM		19.3154296875

		2/21/06		11:19:20 PM		19.359375		0.3980078814

		2/21/06		11:19:22 PM		19.359375

		2/21/06		11:19:24 PM		18.60546875

		2/21/06		11:19:26 PM		18.60546875

		2/21/06		11:19:28 PM		19.3984375

		2/21/06		11:19:30 PM		19.3984375

		2/21/06		11:19:32 PM		18.642578125

		2/21/06		11:19:34 PM		18.642578125

		2/21/06		11:19:36 PM		19.361328125

		2/21/06		11:19:38 PM		19.361328125

		2/21/06		11:19:40 PM		19.068359375		0.3741060693

		2/21/06		11:19:42 PM		19.068359375

		2/21/06		11:19:44 PM		18.9013671875

		2/21/06		11:19:46 PM		18.9013671875

		2/21/06		11:19:48 PM		19.2705078125

		2/21/06		11:19:50 PM		19.2705078125

		2/21/06		11:19:52 PM		18.3681640625

		2/21/06		11:19:54 PM		18.3681640625

		2/21/06		11:19:56 PM		19.1220703125

		2/21/06		11:19:58 PM		19.1220703125

		2/21/06		11:20:00 PM		18.9072265625		0.3263083086

		2/21/06		11:20:02 PM		18.9072265625

		2/21/06		11:20:04 PM		19.4287109375

		2/21/06		11:20:06 PM		19.4287109375

		2/21/06		11:20:08 PM		20.0263671875

		2/21/06		11:20:10 PM		20.0263671875

		2/21/06		11:20:12 PM		19.1220703125

		2/21/06		11:20:14 PM		19.1220703125

		2/21/06		11:20:16 PM		19.8564453125

		2/21/06		11:20:18 PM		19.8564453125

		2/21/06		11:20:20 PM		19.3603515625		0.404574285

		2/21/06		11:20:22 PM		19.3603515625

		2/21/06		11:20:24 PM		19.763671875

		2/21/06		11:20:26 PM		19.763671875

		2/21/06		11:20:28 PM		19.8974609375

		2/21/06		11:20:30 PM		19.8974609375

		2/21/06		11:20:32 PM		18.8017578125

		2/21/06		11:20:34 PM		18.8017578125

		2/21/06		11:20:36 PM		19.583984375

		2/21/06		11:20:38 PM		19.583984375

		2/21/06		11:20:40 PM		19.068359375		0.4252055874

		2/21/06		11:20:42 PM		19.068359375

		2/21/06		11:20:44 PM		19.7333984375

		2/21/06		11:20:46 PM		19.7333984375

		2/21/06		11:20:48 PM		19.9599609375

		2/21/06		11:20:50 PM		19.9599609375

		2/21/06		11:20:52 PM		19.3486328125

		2/21/06		11:20:54 PM		19.3486328125

		2/21/06		11:20:56 PM		19.81640625

		2/21/06		11:20:58 PM		19.81640625

		2/21/06		11:21:00 PM		18.90625		0.3755257206

		2/21/06		11:21:02 PM		18.90625

		2/21/06		11:21:04 PM		19.138671875

		2/21/06		11:21:06 PM		19.138671875

		2/21/06		11:21:08 PM		18.9140625

		2/21/06		11:21:10 PM		18.9140625

		2/21/06		11:21:12 PM		18.658203125

		2/21/06		11:21:14 PM		18.658203125

		2/21/06		11:21:16 PM		19.16796875

		2/21/06		11:21:18 PM		19.16796875

		2/21/06		11:21:20 PM		18.3173828125		0.2817243367

		2/21/06		11:21:22 PM		18.3173828125

		2/21/06		11:21:24 PM		18.9208984375

		2/21/06		11:21:30 PM		18.91796875

		2/21/06		11:21:32 PM		19.013671875

		2/21/06		11:21:34 PM		19.013671875

		2/21/06		11:21:36 PM		19.330078125

		2/21/06		11:21:38 PM		19.330078125

		2/21/06		11:21:40 PM		18.3515625

		2/21/06		11:21:42 PM		18.3515625

		2/21/06		11:21:44 PM		18.58203125		0.3891258668

		2/21/06		11:21:46 PM		18.58203125

		2/21/06		11:21:48 PM		18.23828125

		2/21/06		11:21:50 PM		18.23828125

		2/21/06		11:21:52 PM		18.3955078125

		2/21/06		11:21:54 PM		18.3955078125

		2/21/06		11:21:56 PM		18.7138671875

		2/21/06		11:21:58 PM		18.7138671875

		2/21/06		11:22:00 PM		17.8642578125

		2/21/06		11:22:02 PM		17.8642578125

		2/21/06		11:22:04 PM		18.478515625		0.3047993946

		2/21/06		11:22:06 PM		18.478515625

		2/21/06		11:22:08 PM		18.1865234375

		2/21/06		11:22:10 PM		18.1865234375

		2/21/06		11:22:12 PM		18.4365234375

		2/21/06		11:22:14 PM		18.4365234375

		2/21/06		11:22:16 PM		18.5986328125

		2/21/06		11:22:18 PM		18.5986328125

		2/21/06		11:22:20 PM		18.37109375

		2/21/06		11:22:22 PM		18.37109375

		2/21/06		11:22:24 PM		18.564453125		0.1499559691

		2/21/06		11:22:26 PM		18.564453125

		2/21/06		11:22:28 PM		17.96875

		2/21/06		11:22:30 PM		17.96875

		2/21/06		11:22:32 PM		18.314453125

		2/21/06		11:22:34 PM		18.314453125

		2/21/06		11:22:36 PM		18.3759765625

		2/21/06		11:22:38 PM		18.3759765625

		2/21/06		11:22:40 PM		18.5595703125

		2/21/06		11:22:42 PM		18.5595703125

		2/21/06		11:22:44 PM		19.048828125		0.3138354441

		2/21/06		11:22:46 PM		19.048828125

		2/21/06		11:22:48 PM		18.4052734375

		2/21/06		11:22:50 PM		18.4052734375

		2/21/06		11:22:52 PM		18.6689453125

		2/21/06		11:22:58 PM		18.6630859375

		2/21/06		11:23:00 PM		18.9462890625

		2/21/06		11:23:02 PM		18.9462890625

		2/21/06		11:23:04 PM		19.095703125

		2/21/06		11:23:06 PM		19.095703125

		2/21/06		11:23:08 PM		18.4296875		0.2897449948

		2/21/06		11:23:10 PM		18.4296875

		2/21/06		11:23:12 PM		18.7919921875

		2/21/06		11:23:14 PM		18.7919921875

		2/21/06		11:23:16 PM		18.66015625

		2/21/06		11:23:18 PM		18.66015625

		2/21/06		11:23:20 PM		19.107421875

		2/21/06		11:23:22 PM		19.107421875

		2/21/06		11:23:24 PM		19.4814453125

		2/21/06		11:23:26 PM		19.4814453125

		2/21/06		11:23:28 PM		19.4423828125		0.3836851109

		2/21/06		11:23:30 PM		19.4423828125

		2/21/06		11:23:32 PM		19.60546875

		2/21/06		11:23:34 PM		19.60546875

		2/21/06		11:23:36 PM		19.314453125

		2/21/06		11:23:38 PM		19.314453125

		2/21/06		11:23:40 PM		19.6669921875

		2/21/06		11:23:42 PM		19.6669921875

		2/21/06		11:23:44 PM		19.5986328125

		2/21/06		11:23:46 PM		19.5986328125

		2/21/06		11:23:48 PM		19.8505859375		0.1661540732

		2/21/06		11:23:50 PM		19.8505859375

		2/21/06		11:23:52 PM		20.0693359375

		2/21/06		11:23:54 PM		20.0693359375

		2/21/06		11:23:56 PM		19.650390625

		2/21/06		11:23:58 PM		19.650390625

		2/21/06		11:24:00 PM		20.1533203125

		2/21/06		11:24:02 PM		20.1533203125

		2/21/06		11:24:04 PM		20.2265625

		2/21/06		11:24:06 PM		20.2265625

		2/21/06		11:24:08 PM		20.7109375		0.3115601542

		2/21/06		11:24:10 PM		20.7109375

		2/21/06		11:24:12 PM		20.623046875

		2/21/06		11:24:14 PM		20.623046875

		2/21/06		11:24:16 PM		20.0244140625

		2/21/06		11:24:18 PM		20.0244140625

		2/21/06		11:24:20 PM		20.177734375

		2/21/06		11:24:22 PM		20.177734375

		2/21/06		11:24:24 PM		19.8515625

		2/21/06		11:24:26 PM		19.8515625

		2/21/06		11:24:28 PM		20.396484375		0.3234920503

		2/21/06		11:24:30 PM		20.396484375

		2/21/06		11:24:32 PM		20.3544921875

		2/21/06		11:24:34 PM		20.3544921875

		2/21/06		11:24:36 PM		20.134765625

		2/21/06		11:24:38 PM		20.134765625

		2/21/06		11:24:40 PM		20.435546875

		2/21/06		11:24:42 PM		20.435546875

		2/21/06		11:24:44 PM		20.2734375

		2/21/06		11:24:46 PM		20.2734375

		2/21/06		11:24:48 PM		20.8642578125		0.2063443928

		2/21/06		11:24:50 PM		20.8642578125

		2/21/06		11:24:52 PM		20.5673828125

		2/21/06		11:24:54 PM		20.5673828125

		2/21/06		11:24:56 PM		21.0126953125

		2/21/06		11:24:58 PM		21.0126953125

		2/21/06		11:25:00 PM		20.96875

		2/21/06		11:25:02 PM		20.96875

		2/21/06		11:25:04 PM		20.412109375

		2/21/06		11:25:06 PM		20.412109375

		2/21/06		11:25:08 PM		21.0029296875		0.2576456577

		2/21/06		11:25:10 PM		21.0029296875

		2/21/06		11:25:12 PM		20.642578125

		2/21/06		11:25:14 PM		20.642578125

		2/21/06		11:25:16 PM		21.2099609375

		2/21/06		11:25:18 PM		21.2099609375

		2/21/06		11:25:20 PM		21.171875

		2/21/06		11:25:22 PM		21.171875

		2/21/06		11:25:24 PM		20.720703125

		2/21/06		11:25:26 PM		20.720703125

		2/21/06		11:25:28 PM		21.1103515625		0.2483790939

		2/21/06		11:25:30 PM		21.1103515625

		2/21/06		11:25:32 PM		20.6357421875

		2/21/06		11:25:34 PM		20.6357421875

		2/21/06		11:25:36 PM		21.302734375

		2/21/06		11:25:38 PM		21.302734375

		2/21/06		11:25:40 PM		20.9423828125

		2/21/06		11:25:42 PM		20.9423828125

		2/21/06		11:25:44 PM		20.595703125

		2/21/06		11:25:46 PM		20.595703125

		2/21/06		11:25:48 PM		21.1201171875		0.2871640661

		2/21/06		11:25:50 PM		21.1201171875

		2/21/06		11:25:52 PM		20.455078125

		2/21/06		11:25:54 PM		20.455078125

		2/21/06		11:25:56 PM		21.142578125

		2/21/06		11:25:58 PM		21.142578125

		2/21/06		11:26:00 PM		20.828125

		2/21/06		11:26:02 PM		20.828125

		2/21/06		11:26:04 PM		21.1845703125

		2/21/06		11:26:06 PM		21.1845703125

		2/21/06		11:26:08 PM		21.4013671875		0.3215635766

		2/21/06		11:26:10 PM		21.4013671875

		2/21/06		11:26:12 PM		20.71875

		2/21/06		11:26:14 PM		20.71875

		2/21/06		11:26:16 PM		21.4345703125

		2/21/06		11:26:18 PM		21.4345703125

		2/21/06		11:26:20 PM		20.912109375

		2/21/06		11:26:22 PM		20.912109375

		2/21/06		11:26:24 PM		21.3994140625

		2/21/06		11:26:26 PM		21.3994140625

		2/21/06		11:26:28 PM		21.6748046875		0.3471356364

		2/21/06		11:26:30 PM		21.6748046875

		2/21/06		11:26:32 PM		20.8662109375

		2/21/06		11:26:34 PM		20.8662109375

		2/21/06		11:26:36 PM		21.609375

		2/21/06		11:26:38 PM		21.609375

		2/21/06		11:26:40 PM		20.94921875

		2/21/06		11:26:42 PM		20.94921875

		2/21/06		11:26:44 PM		21.60546875

		2/21/06		11:26:46 PM		21.60546875

		2/21/06		11:26:48 PM		21.48828125		0.3607732725

		2/21/06		11:26:50 PM		21.48828125

		2/21/06		11:26:52 PM		20.71875

		2/21/06		11:26:54 PM		20.71875

		2/21/06		11:26:56 PM		21.2626953125

		2/21/06		11:26:58 PM		21.2626953125

		2/21/06		11:27:00 PM		20.4443359375

		2/21/06		11:27:02 PM		20.4443359375

		2/21/06		11:27:04 PM		21.0419921875

		2/21/06		11:27:06 PM		21.0419921875

		2/21/06		11:27:08 PM		20.9326171875		0.3525802236

		2/21/06		11:27:10 PM		20.9326171875

		2/21/06		11:27:12 PM		20.8759765625

		2/21/06		11:27:14 PM		20.8759765625

		2/21/06		11:27:16 PM		21.58203125

		2/21/06		11:27:18 PM		21.58203125

		2/21/06		11:27:20 PM		20.779296875

		2/21/06		11:27:22 PM		20.779296875

		2/21/06		11:27:24 PM		21.4912109375

		2/21/06		11:27:26 PM		21.4912109375

		2/21/06		11:27:28 PM		21.1640625		0.346143141

		2/21/06		11:27:30 PM		21.1640625

		2/21/06		11:27:32 PM		21.4365234375

		2/21/06		11:27:34 PM		21.4365234375

		2/21/06		11:27:36 PM		21.791015625

		2/21/06		11:27:38 PM		21.791015625

		2/21/06		11:27:40 PM		20.72265625

		2/21/06		11:27:42 PM		20.72265625

		2/21/06		11:27:44 PM		21.34765625

		2/21/06		11:27:46 PM		21.34765625

		2/21/06		11:27:48 PM		21.01171875		0.3781573713

		2/21/06		11:27:50 PM		21.01171875

		2/21/06		11:27:52 PM		21.40234375

		2/21/06		11:27:54 PM		21.40234375

		2/21/06		11:27:56 PM		21.7587890625

		2/21/06		11:27:58 PM		21.7587890625

		2/21/06		11:28:00 PM		20.74609375

		2/21/06		11:28:02 PM		20.74609375

		2/21/06		11:28:04 PM		21.333984375

		2/21/06		11:28:06 PM		21.333984375

		2/21/06		11:28:08 PM		20.8359375		0.3817267767

		2/21/06		11:28:10 PM		20.8359375

		2/21/06		11:28:12 PM		21.30078125

		2/21/06		11:28:14 PM		21.30078125

		2/21/06		11:28:16 PM		21.4287109375

		2/21/06		11:28:18 PM		21.4287109375

		2/21/06		11:28:20 PM		20.7978515625

		2/21/06		11:28:22 PM		20.7978515625

		2/21/06		11:28:24 PM		21.2919921875

		2/21/06		11:28:26 PM		21.2919921875

		2/21/06		11:28:28 PM		20.7158203125		0.2918778336

		2/21/06		11:28:30 PM		20.7158203125

		2/21/06		11:28:32 PM		26.458984375

		2/21/06		11:28:34 PM		26.458984375

		2/21/06		11:28:36 PM		26.345703125

		2/21/06		11:28:38 PM		26.345703125

		2/21/06		11:28:40 PM		25.697265625

		2/21/06		11:28:42 PM		25.697265625

		2/21/06		11:28:44 PM		25.5693359375

		2/21/06		11:28:46 PM		25.5693359375

		2/21/06		11:28:48 PM		24.1552734375		1.7530699067

		2/21/06		11:28:50 PM		24.1552734375

		2/21/06		11:28:52 PM		23.9873046875

		2/21/06		11:28:54 PM		23.9873046875

		2/21/06		11:28:56 PM		23.2607421875

		2/21/06		11:28:58 PM		23.2607421875

		2/21/06		11:29:00 PM		22.8681640625

		2/21/06		11:29:02 PM		22.8681640625

		2/21/06		11:29:04 PM		22.771484375

		2/21/06		11:29:06 PM		22.771484375

		2/21/06		11:29:08 PM		21.3974609375		0.813163291

		2/21/06		11:29:10 PM		21.3974609375

		2/21/06		11:29:12 PM		21.5556640625

		2/21/06		11:29:14 PM		21.5556640625

		2/21/06		11:29:16 PM		20.9619140625

		2/21/06		11:29:18 PM		20.9619140625

		2/21/06		11:29:20 PM		20.939453125

		2/21/06		11:29:22 PM		20.939453125

		2/21/06		11:29:24 PM		20.97265625

		2/21/06		11:29:26 PM		20.97265625

		2/21/06		11:29:28 PM		20.126953125		0.4129447132

		2/21/06		11:29:30 PM		20.126953125

		2/21/06		11:29:32 PM		20.3642578125

		2/21/06		11:29:34 PM		20.3642578125

		2/21/06		11:29:36 PM		19.791015625

		2/21/06		11:29:38 PM		19.791015625

		2/21/06		11:29:40 PM		20.0048828125

		2/21/06		11:29:46 PM		20.0244140625

		2/21/06		11:29:48 PM		19.951171875

		2/21/06		11:29:50 PM		19.951171875

		2/21/06		11:29:52 PM		20.2900390625		0.2147072098

		2/21/06		11:29:54 PM		20.2900390625

		2/21/06		11:29:56 PM		19.66796875

		2/21/06		11:29:58 PM		19.66796875

		2/21/06		11:30:00 PM		19.87109375

		2/21/06		11:30:06 PM		19.87109375

		2/21/06		11:30:08 PM		20.1064453125

		2/21/06		11:30:10 PM		20.1064453125

		2/21/06		11:30:12 PM		20.3271484375

		2/21/06		11:30:14 PM		20.3271484375

		2/21/06		11:30:16 PM		19.5400390625		0.2945954549

		2/21/06		11:30:18 PM		19.5400390625

		2/21/06		11:30:20 PM		19.8232421875

		2/21/06		11:30:22 PM		19.8232421875

		2/21/06		11:30:24 PM		19.5458984375

		2/21/06		11:30:26 PM		19.5458984375

		2/21/06		11:30:28 PM		19.79296875

		2/21/06		11:30:30 PM		19.79296875

		2/21/06		11:30:32 PM		19.9248046875

		2/21/06		11:30:34 PM		19.9248046875

		2/21/06		11:30:36 PM		19.2978515625		0.2064325725

		2/21/06		11:30:38 PM		19.2978515625

		2/21/06		11:30:40 PM		19.388671875

		2/21/06		11:30:42 PM		19.388671875

		2/21/06		11:30:44 PM		19.1748046875

		2/21/06		11:30:46 PM		19.1748046875

		2/21/06		11:30:48 PM		19.6171875

		2/21/06		11:30:50 PM		19.6171875

		2/21/06		11:30:52 PM		19.66015625

		2/21/06		11:30:54 PM		19.66015625

		2/21/06		11:30:56 PM		19.7099609375		0.2082630293

		2/21/06		11:30:58 PM		19.7099609375

		2/21/06		11:31:00 PM		19.9462890625

		2/21/06		11:31:02 PM		19.9462890625

		2/21/06		11:31:04 PM		19.5263671875

		2/21/06		11:31:06 PM		19.5263671875

		2/21/06		11:31:08 PM		20

		2/21/06		11:31:10 PM		20

		2/21/06		11:31:12 PM		19.9296875

		2/21/06		11:31:14 PM		19.9296875

		2/21/06		11:31:16 PM		20.2880859375		0.2328769762

		2/21/06		11:31:18 PM		20.2880859375

		2/21/06		11:31:20 PM		20.2080078125

		2/21/06		11:31:22 PM		20.2080078125

		2/21/06		11:31:24 PM		19.771484375

		2/21/06		11:31:26 PM		19.771484375

		2/21/06		11:31:28 PM		20.0947265625

		2/21/06		11:31:30 PM		20.0947265625

		2/21/06		11:31:32 PM		19.900390625

		2/21/06		11:31:34 PM		19.900390625

		2/21/06		11:31:36 PM		20.3955078125		0.2181076063

		2/21/06		11:31:38 PM		20.3955078125

		2/21/06		11:31:40 PM		20.2822265625

		2/21/06		11:31:42 PM		20.2822265625

		2/21/06		11:31:44 PM		19.615234375

		2/21/06		11:31:46 PM		19.615234375

		2/21/06		11:31:48 PM		19.974609375

		2/21/06		11:31:50 PM		19.974609375

		2/21/06		11:31:52 PM		19.5888671875

		2/21/06		11:31:54 PM		19.5888671875

		2/21/06		11:31:56 PM		20.068359375		0.3193936533

		2/21/06		11:31:58 PM		20.068359375

		2/21/06		11:32:00 PM		19.7763671875

		2/21/06		11:32:02 PM		19.7763671875

		2/21/06		11:32:04 PM		19.91796875

		2/21/06		11:32:06 PM		19.91796875

		2/21/06		11:32:08 PM		19.9609375

		2/21/06		11:32:10 PM		19.9609375

		2/21/06		11:32:12 PM		19.548828125

		2/21/06		11:32:14 PM		19.548828125

		2/21/06		11:32:16 PM		20.2109375		0.2109627163

		2/21/06		11:32:18 PM		20.2109375

		2/21/06		11:32:20 PM		19.8740234375

		2/21/06		11:32:22 PM		19.8740234375

		2/21/06		11:32:24 PM		20.2900390625

		2/21/06		11:32:26 PM		20.2900390625

		2/21/06		11:32:28 PM		20.3369140625

		2/21/06		11:32:30 PM		20.3369140625

		2/21/06		11:32:32 PM		19.79296875

		2/21/06		11:32:34 PM		19.79296875

		2/21/06		11:32:36 PM		20.2314453125		0.2367949835

		2/21/06		11:32:38 PM		20.2314453125

		2/21/06		11:32:40 PM		19.703125

		2/21/06		11:32:42 PM		19.703125

		2/21/06		11:32:44 PM		20.392578125

		2/21/06		11:32:46 PM		20.392578125

		2/21/06		11:32:48 PM		20.1435546875

		2/21/06		11:32:50 PM		20.1435546875

		2/21/06		11:32:52 PM		19.5029296875

		2/21/06		11:32:54 PM		19.5029296875

		2/21/06		11:32:56 PM		20.1044921875		0.3465921679

		2/21/06		11:32:58 PM		20.1044921875

		2/21/06		11:33:00 PM		19.4482421875

		2/21/06		11:33:02 PM		19.4482421875

		2/21/06		11:33:04 PM		20.1171875

		2/21/06		11:33:06 PM		20.1171875

		2/21/06		11:33:08 PM		19.822265625

		2/21/06		11:33:10 PM		19.822265625

		2/21/06		11:33:12 PM		19.5908203125

		2/21/06		11:33:14 PM		19.5908203125

		2/21/06		11:33:16 PM		19.861328125		0.2652186059

		2/21/06		11:33:18 PM		19.861328125

		2/21/06		11:33:20 PM		19.2294921875

		2/21/06		11:33:22 PM		19.2294921875

		2/21/06		11:33:24 PM		20.1376953125

		2/21/06		11:33:26 PM		20.1376953125

		2/21/06		11:33:28 PM		19.787109375

		2/21/06		11:33:30 PM		19.787109375

		2/21/06		11:33:32 PM		20.3623046875

		2/21/06		11:33:34 PM		20.3623046875

		2/21/06		11:33:36 PM		20.7939453125		0.496468993

		2/21/06		11:33:38 PM		20.7939453125

		2/21/06		11:33:40 PM		19.931640625

		2/21/06		11:33:42 PM		19.931640625

		2/21/06		11:33:44 PM		20.6513671875

		2/21/06		11:33:46 PM		20.6513671875

		2/21/06		11:33:48 PM		20.0693359375

		2/21/06		11:33:50 PM		20.0693359375

		2/21/06		11:33:52 PM		20.609375

		2/21/06		11:33:54 PM		20.609375

		2/21/06		11:33:56 PM		20.64453125		0.347417224

		2/21/06		11:33:58 PM		20.64453125

		2/21/06		11:34:00 PM		19.7646484375

		2/21/06		11:34:02 PM		19.7646484375

		2/21/06		11:34:04 PM		20.5048828125

		2/21/06		11:34:06 PM		20.5048828125

		2/21/06		11:34:08 PM		19.859375

		2/21/06		11:34:10 PM		19.859375

		2/21/06		11:34:12 PM		20.638671875

		2/21/06		11:34:14 PM		20.638671875

		2/21/06		11:34:16 PM		20.7626953125		0.4225992775

		2/21/06		11:34:18 PM		20.7626953125

		2/21/06		11:34:20 PM		19.9296875

		2/21/06		11:34:22 PM		19.9296875

		2/21/06		11:34:24 PM		20.6044921875

		2/21/06		11:34:26 PM		20.6044921875

		2/21/06		11:34:28 PM		19.86328125

		2/21/06		11:34:30 PM		19.86328125

		2/21/06		11:34:32 PM		20.4609375

		2/21/06		11:34:34 PM		20.4609375

		2/21/06		11:34:36 PM		20.279296875		0.3498633496

		2/21/06		11:34:38 PM		20.279296875

		2/21/06		11:34:40 PM		20.3720703125

		2/21/06		11:34:42 PM		20.3720703125

		2/21/06		11:34:44 PM		20.8837890625

		2/21/06		11:34:46 PM		20.8837890625

		2/21/06		11:34:48 PM		19.970703125

		2/21/06		11:34:50 PM		19.970703125

		2/21/06		11:34:52 PM		20.7783203125

		2/21/06		11:34:54 PM		20.7783203125

		2/21/06		11:34:56 PM		20.578125		0.3489037314

		2/21/06		11:34:58 PM		20.578125

		2/21/06		11:35:00 PM		20.7958984375

		2/21/06		11:35:02 PM		20.7958984375

		2/21/06		11:35:04 PM		21.2001953125

		2/21/06		11:35:06 PM		21.2001953125

		2/21/06		11:35:08 PM		20.123046875

		2/21/06		11:35:10 PM		20.123046875

		2/21/06		11:35:12 PM		20.5146484375

		2/21/06		11:35:14 PM		20.5146484375

		2/21/06		11:35:16 PM		20.0224609375		0.4215120112

		2/21/06		11:35:18 PM		20.0224609375

		2/21/06		11:35:20 PM		20.3564453125

		2/21/06		11:35:22 PM		20.3564453125

		2/21/06		11:35:24 PM		20.552734375

		2/21/06		11:35:26 PM		20.552734375

		2/21/06		11:35:28 PM		19.453125

		2/21/06		11:35:30 PM		19.453125

		2/21/06		11:35:32 PM		20.103515625

		2/21/06		11:35:34 PM		20.103515625

		2/21/06		11:35:36 PM		19.619140625		0.4212956599

		2/21/06		11:35:38 PM		19.619140625

		2/21/06		11:35:40 PM		19.9423828125

		2/21/06		11:35:42 PM		19.9423828125

		2/21/06		11:35:44 PM		20.0654296875

		2/21/06		11:35:46 PM		20.0654296875

		2/21/06		11:35:48 PM		19.5380859375

		2/21/06		11:35:50 PM		19.5380859375

		2/21/06		11:35:52 PM		19.830078125

		2/21/06		11:35:54 PM		19.830078125

		2/21/06		11:35:56 PM		19.119140625		0.2964142017

		2/21/06		11:35:58 PM		19.119140625

		2/21/06		11:36:00 PM		19.419921875

		2/21/06		11:36:02 PM		19.419921875

		2/21/06		11:36:04 PM		19.3935546875

		2/21/06		11:36:06 PM		19.3935546875

		2/21/06		11:36:08 PM		19.279296875

		2/21/06		11:36:10 PM		19.279296875

		2/21/06		11:36:12 PM		19.8056640625

		2/21/06		11:36:14 PM		19.8056640625

		2/21/06		11:36:16 PM		19.041015625		0.2509336205

		2/21/06		11:36:18 PM		19.041015625

		2/21/06		11:36:20 PM		19.4189453125

		2/21/06		11:36:22 PM		19.4189453125

		2/21/06		11:36:24 PM		19.2578125

		2/21/06		11:36:26 PM		19.2578125

		2/21/06		11:36:28 PM		19.38671875

		2/21/06		11:36:30 PM		19.38671875

		2/21/06		11:36:32 PM		19.580078125

		2/21/06		11:36:34 PM		19.580078125

		2/21/06		11:36:36 PM		18.685546875		0.268408933

		2/21/06		11:36:38 PM		18.685546875

		2/21/06		11:36:40 PM		19.03125

		2/21/06		11:36:42 PM		19.03125

		2/21/06		11:36:44 PM		18.794921875

		2/21/06		11:36:46 PM		18.794921875

		2/21/06		11:36:48 PM		19.1162109375

		2/21/06		11:36:50 PM		19.1162109375

		2/21/06		11:36:52 PM		19.525390625

		2/21/06		11:36:54 PM		19.525390625

		2/21/06		11:36:56 PM		19.2666015625		0.289885925

		2/21/06		11:36:58 PM		19.2666015625

		2/21/06		11:37:00 PM		19.67578125

		2/21/06		11:37:02 PM		19.67578125

		2/21/06		11:37:04 PM		19.2724609375

		2/21/06		11:37:06 PM		19.2724609375

		2/21/06		11:37:08 PM		19.455078125

		2/21/06		11:37:14 PM		19.4453125

		2/21/06		11:37:16 PM		19.5712890625

		2/21/06		11:37:18 PM		19.5712890625

		2/21/06		11:37:20 PM		19.8076171875		0.1913703729

		2/21/06		11:37:22 PM		19.8076171875

		2/21/06		11:37:24 PM		19.396484375

		2/21/06		11:37:26 PM		19.396484375

		2/21/06		11:37:28 PM		19.8154296875

		2/21/06		11:37:30 PM		19.8154296875

		2/21/06		11:37:32 PM		19.9541015625

		2/21/06		11:37:34 PM		19.9541015625

		2/21/06		11:37:36 PM		20.29296875

		2/21/06		11:37:38 PM		20.29296875

		2/21/06		11:37:40 PM		20.5029296875		0.3655893162

		2/21/06		11:37:42 PM		20.5029296875

		2/21/06		11:37:44 PM		19.8125

		2/21/06		11:37:46 PM		19.8125

		2/21/06		11:37:48 PM		19.8974609375

		2/21/06		11:37:50 PM		19.8974609375

		2/21/06		11:37:52 PM		19.634765625

		2/21/06		11:37:54 PM		19.634765625

		2/21/06		11:37:56 PM		19.974609375

		2/21/06		11:37:58 PM		19.974609375

		2/21/06		11:38:00 PM		20.05078125		0.2471425899

		2/21/06		11:38:02 PM		20.05078125

		2/21/06		11:38:04 PM		19.66015625

		2/21/06		11:38:06 PM		19.66015625

		2/21/06		11:38:08 PM		20.0166015625

		2/21/06		11:38:10 PM		20.0166015625

		2/21/06		11:38:12 PM		19.8818359375

		2/21/06		11:38:14 PM		19.8818359375

		2/21/06		11:38:16 PM		20.3427734375

		2/21/06		11:38:18 PM		20.3427734375

		2/21/06		11:38:20 PM		20.3046875		0.2554651331

		2/21/06		11:38:22 PM		20.3046875

		2/21/06		11:38:24 PM		20.4677734375

		2/21/06		11:38:26 PM		20.4677734375

		2/21/06		11:38:28 PM		20.4306640625

		2/21/06		11:38:30 PM		20.4306640625

		2/21/06		11:38:32 PM		19.98046875

		2/21/06		11:38:34 PM		19.98046875

		2/21/06		11:38:36 PM		20.3447265625

		2/21/06		11:38:38 PM		20.3447265625

		2/21/06		11:38:40 PM		20.2607421875		0.1826321284

		2/21/06		11:38:42 PM		20.2607421875

		2/21/06		11:38:44 PM		20.7431640625

		2/21/06		11:38:46 PM		20.7431640625

		2/21/06		11:38:48 PM		20.861328125

		2/21/06		11:38:50 PM		20.861328125

		2/21/06		11:38:52 PM		20.447265625

		2/21/06		11:38:54 PM		20.447265625

		2/21/06		11:38:56 PM		20.962890625

		2/21/06		11:38:58 PM		20.962890625

		2/21/06		11:39:00 PM		20.7138671875		0.2391861872

		2/21/06		11:39:02 PM		20.7138671875

		2/21/06		11:39:04 PM		21.2041015625

		2/21/06		11:39:06 PM		21.2041015625

		2/21/06		11:39:08 PM		20.9228515625

		2/21/06		11:39:10 PM		20.9228515625

		2/21/06		11:39:12 PM		20.341796875

		2/21/06		11:39:14 PM		20.341796875

		2/21/06		11:39:16 PM		20.5302734375

		2/21/06		11:39:18 PM		20.5302734375

		2/21/06		11:39:20 PM		20.2626953125		0.3516878032

		2/21/06		11:39:22 PM		20.2626953125

		2/21/06		11:39:24 PM		20.953125

		2/21/06		11:39:26 PM		20.953125

		2/21/06		11:39:28 PM		20.7958984375

		2/21/06		11:39:30 PM		20.7958984375

		2/21/06		11:39:32 PM		21.08203125

		2/21/06		11:39:34 PM		21.08203125

		2/21/06		11:39:36 PM		21.3505859375

		2/21/06		11:39:38 PM		21.3505859375

		2/21/06		11:39:40 PM		20.796875		0.3159740872

		2/21/06		11:39:42 PM		20.796875

		2/21/06		11:39:44 PM		21.3095703125

		2/21/06		11:39:46 PM		21.3095703125

		2/21/06		11:39:48 PM		20.75

		2/21/06		11:39:50 PM		20.75

		2/21/06		11:39:52 PM		21.15625

		2/21/06		11:39:54 PM		21.15625

		2/21/06		11:39:56 PM		21.076171875

		2/21/06		11:39:58 PM		21.076171875

		2/21/06		11:40:00 PM		20.4951171875		0.2731967605

		2/21/06		11:40:02 PM		20.4951171875

		2/21/06		11:40:04 PM		21.2158203125

		2/21/06		11:40:06 PM		21.2158203125

		2/21/06		11:40:08 PM		20.7255859375

		2/21/06		11:40:10 PM		20.7255859375

		2/21/06		11:40:12 PM		21.44140625

		2/21/06		11:40:14 PM		21.44140625

		2/21/06		11:40:16 PM		21.4697265625

		2/21/06		11:40:18 PM		21.4697265625

		2/21/06		11:40:20 PM		20.783203125		0.3771130545

		2/21/06		11:40:22 PM		20.783203125

		2/21/06		11:40:24 PM		21.205078125

		2/21/06		11:40:26 PM		21.205078125

		2/21/06		11:40:28 PM		20.48046875

		2/21/06		11:40:30 PM		20.48046875

		2/21/06		11:40:32 PM		21.06640625

		2/21/06		11:40:34 PM		21.06640625

		2/21/06		11:40:36 PM		20.79296875

		2/21/06		11:40:38 PM		20.79296875

		2/21/06		11:40:40 PM		20.92578125		0.2638835795

		2/21/06		11:40:42 PM		20.92578125

		2/21/06		11:40:44 PM		21.5478515625

		2/21/06		11:40:46 PM		21.5478515625

		2/21/06		11:40:48 PM		20.8017578125

		2/21/06		11:40:50 PM		20.8017578125

		2/21/06		11:40:52 PM		21.5029296875

		2/21/06		11:40:54 PM		21.5029296875

		2/21/06		11:40:56 PM		21.00390625

		2/21/06		11:40:58 PM		21.00390625

		2/21/06		11:41:00 PM		21.1953125		0.3148359686

		2/21/06		11:41:02 PM		21.1953125

		2/21/06		11:41:04 PM		21.3212890625

		2/21/06		11:41:06 PM		21.3212890625

		2/21/06		11:41:08 PM		20.453125

		2/21/06		11:41:10 PM		20.453125

		2/21/06		11:41:12 PM		21.1044921875

		2/21/06		11:41:14 PM		21.1044921875

		2/21/06		11:41:16 PM		20.5576171875

		2/21/06		11:41:18 PM		20.5576171875

		2/21/06		11:41:20 PM		21.265625		0.3774455261

		2/21/06		11:41:22 PM		21.265625

		2/21/06		11:41:24 PM		21.6220703125

		2/21/06		11:41:26 PM		21.6220703125

		2/21/06		11:41:28 PM		20.744140625

		2/21/06		11:41:30 PM		20.744140625

		2/21/06		11:41:32 PM		21.5849609375

		2/21/06		11:41:34 PM		21.5849609375

		2/21/06		11:41:36 PM		20.9453125

		2/21/06		11:41:38 PM		20.9453125

		2/21/06		11:41:40 PM		21.3759765625		0.3673346619

		2/21/06		11:41:42 PM		21.3759765625

		2/21/06		11:41:44 PM		21.263671875

		2/21/06		11:41:46 PM		21.263671875

		2/21/06		11:41:48 PM		20.6796875

		2/21/06		11:41:50 PM		20.6796875

		2/21/06		11:41:52 PM		21.1630859375

		2/21/06		11:41:54 PM		21.1630859375

		2/21/06		11:41:56 PM		20.314453125

		2/21/06		11:41:58 PM		20.314453125

		2/21/06		11:42:00 PM		21.0556640625		0.3984771775

		2/21/06		11:42:02 PM		21.0556640625

		2/21/06		11:42:04 PM		21.1181640625

		2/21/06		11:42:06 PM		21.1181640625

		2/21/06		11:42:08 PM		21.17578125

		2/21/06		11:42:10 PM		21.17578125

		2/21/06		11:42:12 PM		21.8447265625

		2/21/06		11:42:14 PM		21.8447265625

		2/21/06		11:42:16 PM		20.8994140625

		2/21/06		11:42:18 PM		20.8994140625

		2/21/06		11:42:20 PM		21.2509765625		0.3391808369

		2/21/06		11:42:22 PM		21.2509765625

		2/21/06		11:42:24 PM		20.884765625

		2/21/06		11:42:26 PM		20.884765625

		2/21/06		11:42:28 PM		20.9580078125

		2/21/06		11:42:30 PM		20.9580078125

		2/21/06		11:42:32 PM		21.15234375

		2/21/06		11:42:34 PM		21.15234375

		2/21/06		11:42:36 PM		20.033203125

		2/21/06		11:42:38 PM		20.033203125

		2/21/06		11:42:40 PM		20.7109375		0.4345915135

		2/21/06		11:42:42 PM		20.7109375

		2/21/06		11:42:44 PM		20.4140625

		2/21/06		11:42:46 PM		20.4140625

		2/21/06		11:42:48 PM		20.7783203125

		2/21/06		11:42:50 PM		20.7783203125

		2/21/06		11:42:52 PM		21.12890625

		2/21/06		11:42:54 PM		21.12890625

		2/21/06		11:42:56 PM		20.12890625

		2/21/06		11:42:58 PM		20.12890625

		2/21/06		11:43:00 PM		20.330078125		0.3683153367

		2/21/06		11:43:02 PM		20.330078125

		2/21/06		11:43:04 PM		19.66015625

		2/21/06		11:43:06 PM		19.66015625

		2/21/06		11:43:08 PM		19.74609375

		2/21/06		11:43:10 PM		19.74609375

		2/21/06		11:43:12 PM		19.6181640625

		2/21/06		11:43:14 PM		19.6181640625

		2/21/06		11:43:16 PM		19.2275390625

		2/21/06		11:43:18 PM		19.2275390625

		2/21/06		11:43:20 PM		19.837890625		0.3113595455

		2/21/06		11:43:22 PM		19.837890625

		2/21/06		11:43:24 PM		19.279296875

		2/21/06		11:43:26 PM		19.279296875

		2/21/06		11:43:28 PM		19.7509765625

		2/21/06		11:43:30 PM		19.7509765625

		2/21/06		11:43:32 PM		29.0185546875

		2/21/06		11:43:34 PM		29.0185546875

		2/21/06		11:43:36 PM		29.5859375

		2/21/06		11:43:38 PM		29.5859375

		2/21/06		11:43:40 PM		29.0966796875		5.1097673945

		2/21/06		11:43:42 PM		29.0966796875

		2/21/06		11:43:44 PM		27.3994140625

		2/21/06		11:43:46 PM		27.3994140625

		2/21/06		11:43:48 PM		26.875

		2/21/06		11:43:50 PM		26.875

		2/21/06		11:43:52 PM		25.8955078125

		2/21/06		11:43:54 PM		25.8955078125

		2/21/06		11:43:56 PM		25.46484375

		2/21/06		11:43:58 PM		25.46484375

		2/21/06		11:44:00 PM		25.296875		1.1981164252

		2/21/06		11:44:02 PM		25.296875

		2/21/06		11:44:04 PM		23.8095703125

		2/21/06		11:44:06 PM		23.8095703125

		2/21/06		11:44:08 PM		23.771484375

		2/21/06		11:44:10 PM		23.771484375

		2/21/06		11:44:12 PM		23.0673828125

		2/21/06		11:44:14 PM		23.0673828125

		2/21/06		11:44:16 PM		22.849609375

		2/21/06		11:44:18 PM		22.849609375

		2/21/06		11:44:20 PM		22.3115234375		0.8289886705

		2/21/06		11:44:22 PM		22.3115234375

		2/21/06		11:44:24 PM		21.53515625

		2/21/06		11:44:26 PM		21.53515625

		2/21/06		11:44:28 PM		21.1240234375

		2/21/06		11:44:30 PM		21.1240234375

		2/21/06		11:44:32 PM		20.1240234375

		2/21/06		11:44:34 PM		20.1240234375

		2/21/06		11:44:36 PM		20.0546875

		2/21/06		11:44:38 PM		20.0546875

		2/21/06		11:44:40 PM		19.8896484375		0.8450963711

		2/21/06		11:44:42 PM		19.8896484375

		2/21/06		11:44:44 PM		19.7802734375

		2/21/06		11:44:50 PM		19.7958984375

		2/21/06		11:44:52 PM		18.9873046875

		2/21/06		11:44:54 PM		18.9873046875

		2/21/06		11:44:56 PM		18.8974609375

		2/21/06		11:44:58 PM		18.8974609375

		2/21/06		11:45:00 PM		18.380859375

		2/21/06		11:45:02 PM		18.380859375

		2/21/06		11:45:04 PM		18.5009765625		0.581759373

		2/21/06		11:45:06 PM		18.5009765625

		2/21/06		11:45:08 PM		18.306640625

		2/21/06		11:45:10 PM		18.306640625

		2/21/06		11:45:12 PM		17.4921875

		2/21/06		11:45:14 PM		17.4921875

		2/21/06		11:45:16 PM		17.8125

		2/21/06		11:45:18 PM		17.8125

		2/21/06		11:45:20 PM		17.6708984375

		2/21/06		11:45:22 PM		17.6708984375

		2/21/06		11:45:24 PM		18.0703125		0.3608569123

		2/21/06		11:45:30 PM		18.056640625

		2/21/06		11:45:32 PM		17.818359375

		2/21/06		11:45:34 PM		17.818359375

		2/21/06		11:45:36 PM		17.6669921875

		2/21/06		11:45:38 PM		17.6669921875

		2/21/06		11:45:40 PM		17.1630859375

		2/21/06		11:45:42 PM		17.1630859375

		2/21/06		11:45:44 PM		17.5224609375

		2/21/06		11:45:46 PM		17.5224609375

		2/21/06		11:45:48 PM		17.3525390625		0.2909192818

		2/21/06		11:45:50 PM		17.3525390625

		2/21/06		11:45:52 PM		17.6279296875

		2/21/06		11:45:54 PM		17.6279296875

		2/21/06		11:45:56 PM		17.732421875

		2/21/06		11:45:58 PM		17.732421875

		2/21/06		11:46:00 PM		17.369140625

		2/21/06		11:46:02 PM		17.369140625

		2/21/06		11:46:04 PM		17.978515625

		2/21/06		11:46:06 PM		17.978515625

		2/21/06		11:46:08 PM		17.6806640625		0.2302982023

		2/21/06		11:46:10 PM		17.6806640625

		2/21/06		11:46:12 PM		18.1708984375

		2/21/06		11:46:14 PM		18.1708984375

		2/21/06		11:46:16 PM		17.8798828125

		2/21/06		11:46:18 PM		17.8798828125

		2/21/06		11:46:20 PM		17.2275390625

		2/21/06		11:46:22 PM		17.2275390625

		2/21/06		11:46:24 PM		17.5107421875

		2/21/06		11:46:26 PM		17.5107421875

		2/21/06		11:46:28 PM		17.197265625		0.37264969

		2/21/06		11:46:30 PM		17.197265625

		2/21/06		11:46:32 PM		17.888671875

		2/21/06		11:46:34 PM		17.888671875

		2/21/06		11:46:36 PM		17.7783203125

		2/21/06		11:46:38 PM		17.7783203125

		2/21/06		11:46:40 PM		17.68359375

		2/21/06		11:46:42 PM		17.68359375

		2/21/06		11:46:44 PM		18.146484375

		2/21/06		11:46:46 PM		18.146484375

		2/21/06		11:46:48 PM		17.666015625		0.2714317557

		2/21/06		11:46:50 PM		17.666015625

		2/21/06		11:46:52 PM		18.337890625

		2/21/06		11:46:54 PM		18.337890625

		2/21/06		11:46:56 PM		17.927734375

		2/21/06		11:46:58 PM		17.927734375

		2/21/06		11:47:00 PM		18.2763671875

		2/21/06		11:47:02 PM		18.2763671875

		2/21/06		11:47:04 PM		18.322265625

		2/21/06		11:47:06 PM		18.322265625

		2/21/06		11:47:08 PM		17.767578125		0.2645264892

		2/21/06		11:47:10 PM		17.767578125

		2/21/06		11:47:12 PM		18.5693359375

		2/21/06		11:47:14 PM		18.5693359375

		2/21/06		11:47:16 PM		18.1083984375

		2/21/06		11:47:18 PM		18.1083984375

		2/21/06		11:47:20 PM		18.8603515625

		2/21/06		11:47:22 PM		18.8603515625

		2/21/06		11:47:24 PM		18.9609375

		2/21/06		11:47:26 PM		18.9609375

		2/21/06		11:47:28 PM		18.1953125		0.4255813612

		2/21/06		11:47:30 PM		18.1953125

		2/21/06		11:47:32 PM		18.5986328125

		2/21/06		11:47:34 PM		18.5986328125

		2/21/06		11:47:36 PM		17.783203125

		2/21/06		11:47:38 PM		17.783203125

		2/21/06		11:47:40 PM		18.357421875

		2/21/06		11:47:42 PM		18.357421875

		2/21/06		11:47:44 PM		18.0546875

		2/21/06		11:47:46 PM		18.0546875

		2/21/06		11:47:48 PM		17.3544921875		0.394066935

		2/21/06		11:47:50 PM		17.3544921875

		2/21/06		11:47:52 PM		18.099609375

		2/21/06		11:47:54 PM		18.099609375

		2/21/06		11:47:56 PM		17.4248046875

		2/21/06		11:47:58 PM		17.4248046875

		2/21/06		11:48:00 PM		18.3466796875

		2/21/06		11:48:02 PM		18.3466796875

		2/21/06		11:48:04 PM		18.1259765625

		2/21/06		11:48:06 PM		18.1259765625

		2/21/06		11:48:08 PM		18.189453125		0.3922716622

		2/21/06		11:48:10 PM		18.189453125

		2/21/06		11:48:12 PM		18.521484375

		2/21/06		11:48:14 PM		18.521484375

		2/21/06		11:48:16 PM		17.611328125

		2/21/06		11:48:18 PM		17.611328125

		2/21/06		11:48:20 PM		18.259765625

		2/21/06		11:48:22 PM		18.259765625

		2/21/06		11:48:24 PM		17.845703125

		2/21/06		11:48:26 PM		17.845703125

		2/21/06		11:48:28 PM		18.451171875		0.3564068722

		2/21/06		11:48:30 PM		18.451171875

		2/21/06		11:48:32 PM		18.974609375

		2/21/06		11:48:34 PM		18.974609375

		2/21/06		11:48:36 PM		18.0361328125

		2/21/06		11:48:38 PM		18.0361328125

		2/21/06		11:48:40 PM		18.9296875

		2/21/06		11:48:42 PM		18.9296875

		2/21/06		11:48:44 PM		18.35546875

		2/21/06		11:48:46 PM		18.35546875

		2/21/06		11:48:48 PM		18.7763671875		0.3805736581

		2/21/06		11:48:54 PM		18.78125

		2/21/06		11:48:56 PM		17.6748046875

		2/21/06		11:48:58 PM		17.6748046875

		2/21/06		11:49:00 PM		18.2646484375

		2/21/06		11:49:02 PM		18.2646484375

		2/21/06		11:49:04 PM		17.560546875

		2/21/06		11:49:06 PM		17.560546875

		2/21/06		11:49:08 PM		18.34765625

		2/21/06		11:49:10 PM		18.34765625

		2/21/06		11:49:12 PM		18.54296875		0.4448185194

		2/21/06		11:49:14 PM		18.54296875

		2/21/06		11:49:16 PM		18.1552734375

		2/21/06		11:49:18 PM		18.1552734375

		2/21/06		11:49:20 PM		18.96875

		2/21/06		11:49:22 PM		18.96875

		2/21/06		11:49:24 PM		18.193359375

		2/21/06		11:49:26 PM		18.193359375

		2/21/06		11:49:28 PM		18.6513671875

		2/21/06		11:49:30 PM		18.6513671875

		2/21/06		11:49:32 PM		18.45703125		0.3187316756

		2/21/06		11:49:38 PM		18.4638671875

		2/21/06		11:49:40 PM		18.923828125

		2/21/06		11:49:42 PM		18.923828125

		2/21/06		11:49:44 PM		18.04296875

		2/21/06		11:49:46 PM		18.04296875

		2/21/06		11:49:48 PM		18.8447265625

		2/21/06		11:49:50 PM		18.8447265625

		2/21/06		11:49:52 PM		18.7822265625

		2/21/06		11:49:54 PM		18.7822265625

		2/21/06		11:49:56 PM		19.05859375		0.3643758856

		2/21/06		11:49:58 PM		19.05859375

		2/21/06		11:50:00 PM		19.5712890625

		2/21/06		11:50:02 PM		19.5712890625

		2/21/06		11:50:04 PM		18.49609375

		2/21/06		11:50:06 PM		18.49609375

		2/21/06		11:50:08 PM		18.7724609375

		2/21/06		11:50:10 PM		18.7724609375

		2/21/06		11:50:12 PM		18.3349609375

		2/21/06		11:50:14 PM		18.3349609375

		2/21/06		11:50:16 PM		18.4765625		0.4688858853

		2/21/06		11:50:18 PM		18.4765625

		2/21/06		11:50:20 PM		18.609375

		2/21/06		11:50:22 PM		18.609375

		2/21/06		11:50:24 PM		17.8662109375

		2/21/06		11:50:26 PM		17.8662109375

		2/21/06		11:50:28 PM		18.470703125

		2/21/06		11:50:30 PM		18.470703125

		2/21/06		11:50:32 PM		17.998046875

		2/21/06		11:50:34 PM		17.998046875

		2/21/06		11:50:36 PM		18.3056640625		0.3034574453

		2/21/06		11:50:38 PM		18.3056640625

		2/21/06		11:50:40 PM		18.44921875

		2/21/06		11:50:42 PM		18.44921875

		2/21/06		11:50:44 PM		18.2041015625

		2/21/06		11:50:46 PM		18.2041015625

		2/21/06		11:50:48 PM		18.380859375

		2/21/06		11:50:50 PM		18.380859375

		2/21/06		11:50:52 PM		17.7060546875

		2/21/06		11:50:54 PM		17.7060546875

		2/21/06		11:50:56 PM		17.9765625		0.2854033493

		2/21/06		11:50:58 PM		17.9765625

		2/21/06		11:51:00 PM		17.9150390625

		2/21/06		11:51:02 PM		17.9150390625

		2/21/06		11:51:04 PM		18.091796875

		2/21/06		11:51:06 PM		18.091796875

		2/21/06		11:51:08 PM		18.74609375

		2/21/06		11:51:10 PM		18.74609375

		2/21/06		11:51:12 PM		18.1298828125

		2/21/06		11:51:14 PM		18.1298828125

		2/21/06		11:51:16 PM		18.6455078125		0.3375502718

		2/21/06		11:51:18 PM		18.6455078125

		2/21/06		11:51:20 PM		18.623046875

		2/21/06		11:51:22 PM		18.623046875

		2/21/06		11:51:24 PM		18.9091796875

		2/21/06		11:51:26 PM		18.9091796875

		2/21/06		11:51:28 PM		19.0693359375

		2/21/06		11:51:30 PM		19.0693359375

		2/21/06		11:51:32 PM		18.423828125

		2/21/06		11:51:34 PM		18.423828125

		2/21/06		11:51:36 PM		18.7041015625		0.2384371999

		2/21/06		11:51:38 PM		18.7041015625

		2/21/06		11:51:40 PM		18.4521484375

		2/21/06		11:51:42 PM		18.4521484375

		2/21/06		11:51:44 PM		18.83984375

		2/21/06		11:51:46 PM		18.83984375

		2/21/06		11:51:48 PM		19.248046875

		2/21/06		11:51:54 PM		19.2421875

		2/21/06		11:51:56 PM		19.5439453125

		2/21/06		11:51:58 PM		19.5439453125

		2/21/06		11:52:00 PM		19.11328125		0.403300857

		2/21/06		11:52:02 PM		19.11328125

		2/21/06		11:52:04 PM		19.369140625

		2/21/06		11:52:06 PM		19.369140625

		2/21/06		11:52:08 PM		19.310546875

		2/21/06		11:52:10 PM		19.310546875

		2/21/06		11:52:12 PM		19.6435546875

		2/21/06		11:52:14 PM		19.6435546875

		2/21/06		11:52:16 PM		19.740234375

		2/21/06		11:52:18 PM		19.740234375

		2/21/06		11:52:20 PM		19.21484375		0.227020759

		2/21/06		11:52:22 PM		19.21484375

		2/21/06		11:52:24 PM		19.6455078125

		2/21/06		11:52:26 PM		19.6455078125

		2/21/06		11:52:28 PM		19.8046875

		2/21/06		11:52:30 PM		19.8046875

		2/21/06		11:52:32 PM		20.3515625

		2/21/06		11:52:34 PM		20.3515625

		2/21/06		11:52:36 PM		20.5751953125

		2/21/06		11:52:38 PM		20.5751953125

		2/21/06		11:52:40 PM		20.04296875		0.4539723392

		2/21/06		11:52:42 PM		20.04296875

		2/21/06		11:52:44 PM		20.177734375

		2/21/06		11:52:46 PM		20.177734375

		2/21/06		11:52:48 PM		19.8515625

		2/21/06		11:52:50 PM		19.8515625

		2/21/06		11:52:52 PM		20.2958984375

		2/21/06		11:52:54 PM		20.2958984375

		2/21/06		11:52:56 PM		20.1884765625

		2/21/06		11:52:58 PM		20.1884765625

		2/21/06		11:53:00 PM		20.2138671875		0.1619597821

		2/21/06		11:53:02 PM		20.2138671875

		2/21/06		11:53:04 PM		20.5458984375

		2/21/06		11:53:06 PM		20.5458984375

		2/21/06		11:53:08 PM		20.4228515625

		2/21/06		11:53:10 PM		20.4228515625

		2/21/06		11:53:12 PM		21.1123046875

		2/21/06		11:53:14 PM		21.1123046875

		2/21/06		11:53:16 PM		21.0712890625

		2/21/06		11:53:18 PM		21.0712890625

		2/21/06		11:53:20 PM		21.5205078125		0.4240560283

		2/21/06		11:53:22 PM		21.5205078125

		2/21/06		11:53:24 PM		21.373046875

		2/21/06		11:53:26 PM		21.373046875

		2/21/06		11:53:28 PM		20.86328125

		2/21/06		11:53:30 PM		20.86328125

		2/21/06		11:53:32 PM		21.2177734375

		2/21/06		11:53:34 PM		21.2177734375

		2/21/06		11:53:36 PM		20.7998046875

		2/21/06		11:53:38 PM		20.7998046875

		2/21/06		11:53:40 PM		21.3203125		0.2753515482

		2/21/06		11:53:42 PM		21.3203125

		2/21/06		11:53:44 PM		21.2578125

		2/21/06		11:53:46 PM		21.2578125

		2/21/06		11:53:48 PM		20.7734375

		2/21/06		11:53:50 PM		20.7734375

		2/21/06		11:53:52 PM		21.259765625

		2/21/06		11:53:54 PM		21.259765625

		2/21/06		11:53:56 PM		20.8125

		2/21/06		11:53:58 PM		20.8125

		2/21/06		11:54:00 PM		21.3056640625		0.2511097543

		2/21/06		11:54:02 PM		21.3056640625

		2/21/06		11:54:04 PM		20.7099609375

		2/21/06		11:54:06 PM		20.7099609375

		2/21/06		11:54:08 PM		20.21484375

		2/21/06		11:54:10 PM		20.21484375

		2/21/06		11:54:12 PM		20.17578125

		2/21/06		11:54:14 PM		20.17578125

		2/21/06		11:54:16 PM		19.3525390625

		2/21/06		11:54:18 PM		19.3525390625

		2/21/06		11:54:20 PM		19.845703125		0.606062106

		2/21/06		11:54:22 PM		19.845703125

		2/21/06		11:54:24 PM		19.3779296875

		2/21/06		11:54:26 PM		19.3779296875

		2/21/06		11:54:28 PM		19.8251953125

		2/21/06		11:54:30 PM		19.8251953125

		2/21/06		11:54:32 PM		20.216796875

		2/21/06		11:54:34 PM		20.216796875

		2/21/06		11:54:36 PM		19.689453125

		2/21/06		11:54:38 PM		19.689453125

		2/21/06		11:54:40 PM		20.4248046875		0.3492800771

		2/21/06		11:54:42 PM		20.4248046875

		2/21/06		11:54:44 PM		19.8935546875

		2/21/06		11:54:46 PM		19.8935546875

		2/21/06		11:54:48 PM		20.4619140625

		2/21/06		11:54:50 PM		20.4619140625

		2/21/06		11:54:52 PM		20.4248046875

		2/21/06		11:54:54 PM		20.4248046875

		2/21/06		11:54:56 PM		19.5771484375

		2/21/06		11:54:58 PM		19.5771484375

		2/21/06		11:55:00 PM		20.283203125		0.3691021719

		2/21/06		11:55:02 PM		20.283203125

		2/21/06		11:55:04 PM		19.65234375

		2/21/06		11:55:06 PM		19.65234375

		2/21/06		11:55:08 PM		20.4892578125

		2/21/06		11:55:10 PM		20.4892578125

		2/21/06		11:55:12 PM		20.5322265625

		2/21/06		11:55:14 PM		20.5322265625

		2/21/06		11:55:16 PM		19.9482421875

		2/21/06		11:55:18 PM		19.9482421875

		2/21/06		11:55:20 PM		20.4501953125		0.3627331244

		2/21/06		11:55:22 PM		20.4501953125

		2/21/06		11:55:24 PM		19.6005859375

		2/21/06		11:55:26 PM		19.6005859375

		2/21/06		11:55:28 PM		20.169921875

		2/21/06		11:55:30 PM		20.169921875

		2/21/06		11:55:32 PM		19.87109375

		2/21/06		11:55:38 PM		19.8623046875

		2/21/06		11:55:40 PM		20.4423828125

		2/21/06		11:55:42 PM		20.4423828125

		2/21/06		11:55:44 PM		19.6650390625		0.3513681737

		2/21/06		11:55:46 PM		19.6650390625

		2/21/06		11:55:48 PM		20.591796875

		2/21/06		11:55:50 PM		20.591796875

		2/21/06		11:55:52 PM		20.357421875

		2/21/06		11:55:54 PM		20.357421875

		2/21/06		11:55:56 PM		20.9423828125

		2/21/06		11:55:58 PM		20.9423828125

		2/21/06		11:56:00 PM		21.18359375

		2/21/06		11:56:02 PM		21.18359375

		2/21/06		11:56:04 PM		20.1162109375		0.4877584441

		2/21/06		11:56:06 PM		20.1162109375

		2/21/06		11:56:08 PM		20.634765625

		2/21/06		11:56:10 PM		20.634765625

		2/21/06		11:56:12 PM		20

		2/21/06		11:56:14 PM		20

		2/21/06		11:56:16 PM		20.3623046875

		2/21/06		11:56:18 PM		20.3623046875

		2/21/06		11:56:20 PM		20.6123046875

		2/21/06		11:56:22 PM		20.6123046875

		2/21/06		11:56:24 PM		19.6259765625		0.3487918286

		2/21/06		11:56:26 PM		19.6259765625

		2/21/06		11:56:28 PM		20.4560546875

		2/21/06		11:56:30 PM		20.4560546875

		2/21/06		11:56:32 PM		19.9130859375

		2/21/06		11:56:34 PM		19.9130859375

		2/21/06		11:56:36 PM		20.5263671875

		2/21/06		11:56:38 PM		20.5263671875

		2/21/06		11:56:40 PM		20.62109375

		2/21/06		11:56:42 PM		20.62109375

		2/21/06		11:56:44 PM		20.357421875		0.3518798752

		2/21/06		11:56:46 PM		20.357421875

		2/21/06		11:56:48 PM		20.8701171875

		2/21/06		11:56:50 PM		20.8701171875

		2/21/06		11:56:52 PM		20.166015625

		2/21/06		11:56:54 PM		20.166015625

		2/21/06		11:56:56 PM		20.7451171875

		2/21/06		11:56:58 PM		20.7451171875

		2/21/06		11:57:00 PM		20.7900390625

		2/21/06		11:57:02 PM		20.7900390625

		2/21/06		11:57:04 PM		20.8955078125		0.292020837

		2/21/06		11:57:06 PM		20.8955078125

		2/21/06		11:57:08 PM		21.537109375

		2/21/06		11:57:10 PM		21.537109375

		2/21/06		11:57:12 PM		20.7197265625

		2/21/06		11:57:14 PM		20.7197265625

		2/21/06		11:57:16 PM		21.146484375

		2/21/06		11:57:18 PM		21.146484375

		2/21/06		11:57:20 PM		20.8681640625

		2/21/06		11:57:26 PM		20.8515625

		2/21/06		11:57:28 PM		21.0166015625		0.2996993254

		2/21/06		11:57:30 PM		21.0166015625

		2/21/06		11:57:32 PM		19.9599609375

		2/21/06		11:57:34 PM		19.9599609375

		2/21/06		11:57:36 PM		20.416015625

		2/21/06		11:57:38 PM		20.416015625

		2/21/06		11:57:40 PM		20.15625

		2/21/06		11:57:42 PM		20.15625

		2/21/06		11:57:44 PM		20.4462890625

		2/21/06		11:57:46 PM		20.4462890625

		2/21/06		11:57:48 PM		20.80859375		0.3421011945

		2/21/06		11:57:50 PM		20.80859375

		2/21/06		11:57:52 PM		20.333984375

		2/21/06		11:57:54 PM		20.333984375

		2/21/06		11:57:56 PM		20.712890625

		2/21/06		11:57:58 PM		20.712890625

		2/21/06		11:58:00 PM		20.25390625

		2/21/06		11:58:02 PM		20.25390625

		2/21/06		11:58:04 PM		20.5283203125

		2/21/06		11:58:06 PM		20.5283203125

		2/21/06		11:58:08 PM		20.5693359375		0.2023205862

		2/21/06		11:58:14 PM		20.580078125

		2/21/06		11:58:16 PM		21.1240234375

		2/21/06		11:58:18 PM		21.1240234375

		2/21/06		11:58:20 PM		20.7744140625

		2/21/06		11:58:22 PM		20.7744140625

		2/21/06		11:58:24 PM		21.3154296875

		2/21/06		11:58:26 PM		21.3154296875

		2/21/06		11:58:28 PM		21.5693359375

		2/21/06		11:58:30 PM		21.5693359375

		2/21/06		11:58:32 PM		33.896484375		4.0518166945

		2/21/06		11:58:34 PM		33.896484375

		2/21/06		11:58:36 PM		35.109375

		2/21/06		11:58:38 PM		35.109375

		2/21/06		11:58:40 PM		33.5234375

		2/21/06		11:58:42 PM		33.5234375

		2/21/06		11:58:44 PM		32.833984375

		2/21/06		11:58:46 PM		32.833984375

		2/21/06		11:58:48 PM		31.7080078125

		2/21/06		11:58:50 PM		31.7080078125

		2/21/06		11:58:52 PM		31.1943359375		1.362070833

		2/21/06		11:58:54 PM		31.1943359375

		2/21/06		11:58:56 PM		30.6953125

		2/21/06		11:58:58 PM		30.6953125

		2/21/06		11:59:00 PM		29.4853515625

		2/21/06		11:59:02 PM		29.4853515625

		2/21/06		11:59:04 PM		29.2734375

		2/21/06		11:59:06 PM		29.2734375

		2/21/06		11:59:08 PM		28.4599609375

		2/21/06		11:59:10 PM		28.4599609375

		2/21/06		11:59:12 PM		28.1953125		1.0377453097

		2/21/06		11:59:14 PM		28.1953125

		2/21/06		11:59:16 PM		27.7021484375

		2/21/06		11:59:18 PM		27.7021484375

		2/21/06		11:59:20 PM		27.267578125

		2/21/06		11:59:22 PM		27.267578125

		2/21/06		11:59:24 PM		26.7158203125

		2/21/06		11:59:26 PM		26.7158203125

		2/21/06		11:59:28 PM		25.646484375

		2/21/06		11:59:30 PM		25.646484375

		2/21/06		11:59:32 PM		25.583984375		0.951391114

		2/21/06		11:59:34 PM		25.583984375

		2/21/06		11:59:36 PM		25.1005859375

		2/21/06		11:59:42 PM		25.08203125

		2/21/06		11:59:44 PM		24.85546875

		2/21/06		11:59:46 PM		24.85546875

		2/21/06		11:59:48 PM		23.9658203125

		2/21/06		11:59:50 PM		23.9658203125

		2/21/06		11:59:52 PM		23.7373046875

		2/21/06		11:59:54 PM		23.7373046875

		2/21/06		11:59:56 PM		23.2255859375		0.7750352038

		2/21/06		11:59:58 PM		23.2255859375

		2/22/06		12:00:00 AM		23.4140625

		2/22/06		12:00:02 AM		23.4140625

		2/22/06		12:00:04 AM		22.8857421875

		2/22/06		12:00:06 AM		22.8857421875

		2/22/06		12:00:08 AM		21.9111328125

		2/22/06		12:00:14 AM		21.9287109375

		2/22/06		12:00:16 AM		21.3837890625

		2/22/06		12:00:18 AM		21.3837890625

		2/22/06		12:00:20 AM		21.7421875		0.8277321129

		2/22/06		12:00:22 AM		21.7421875

		2/22/06		12:00:24 AM		21.4814453125

		2/22/06		12:00:26 AM		21.4814453125

		2/22/06		12:00:28 AM		21.5078125

		2/22/06		12:00:30 AM		21.5078125

		2/22/06		12:00:32 AM		21.26953125

		2/22/06		12:00:34 AM		21.26953125

		2/22/06		12:00:36 AM		20.8212890625

		2/22/06		12:00:38 AM		20.8212890625

		2/22/06		12:00:40 AM		21.2958984375		0.2988902618

		2/22/06		12:00:42 AM		21.2958984375

		2/22/06		12:00:44 AM		20.791015625

		2/22/06		12:00:46 AM		20.791015625

		2/22/06		12:00:48 AM		21.1767578125

		2/22/06		12:00:50 AM		21.1767578125

		2/22/06		12:00:52 AM		21.140625

		2/22/06		12:00:54 AM		21.140625

		2/22/06		12:00:56 AM		20.546875

		2/22/06		12:00:58 AM		20.546875

		2/22/06		12:01:00 AM		21.146484375		0.2794717403

		2/22/06		12:01:02 AM		21.146484375

		2/22/06		12:01:04 AM		20.7421875

		2/22/06		12:01:06 AM		20.7421875

		2/22/06		12:01:08 AM		21.3115234375

		2/22/06		12:01:10 AM		21.3115234375

		2/22/06		12:01:12 AM		20.8701171875

		2/22/06		12:01:14 AM		20.8701171875

		2/22/06		12:01:16 AM		20.228515625

		2/22/06		12:01:18 AM		20.228515625

		2/22/06		12:01:20 AM		20.4873046875		0.3958773538

		2/22/06		12:01:22 AM		20.4873046875

		2/22/06		12:01:24 AM		19.7529296875

		2/22/06		12:01:26 AM		19.7529296875

		2/22/06		12:01:28 AM		20.330078125

		2/22/06		12:01:30 AM		20.330078125

		2/22/06		12:01:32 AM		19.921875

		2/22/06		12:01:38 AM		19.9287109375

		2/22/06		12:01:40 AM		20.2509765625

		2/22/06		12:01:42 AM		20.2509765625

		2/22/06		12:01:44 AM		19.5947265625		0.3060132173

		2/22/06		12:01:46 AM		19.5947265625

		2/22/06		12:01:48 AM		20.2451171875

		2/22/06		12:01:50 AM		20.2451171875

		2/22/06		12:01:52 AM		19.5712890625

		2/22/06		12:01:54 AM		19.5712890625

		2/22/06		12:01:56 AM		20.0419921875

		2/22/06		12:01:58 AM		20.0419921875

		2/22/06		12:02:00 AM		20.0771484375

		2/22/06		12:02:02 AM		20.0771484375

		2/22/06		12:02:04 AM		19.2333984375		0.3473555313

		2/22/06		12:02:06 AM		19.2333984375

		2/22/06		12:02:08 AM		19.9873046875

		2/22/06		12:02:10 AM		19.9873046875

		2/22/06		12:02:12 AM		19.40234375

		2/22/06		12:02:14 AM		19.40234375

		2/22/06		12:02:16 AM		20.0556640625

		2/22/06		12:02:18 AM		20.0556640625

		2/22/06		12:02:20 AM		20.0986328125

		2/22/06		12:02:22 AM		20.0986328125

		2/22/06		12:02:24 AM		19.2529296875		0.3797239798

		2/22/06		12:02:26 AM		19.2529296875

		2/22/06		12:02:28 AM		19.771484375

		2/22/06		12:02:30 AM		19.771484375

		2/22/06		12:02:32 AM		18.85546875

		2/22/06		12:02:34 AM		18.85546875

		2/22/06		12:02:36 AM		19.552734375

		2/22/06		12:02:38 AM		19.552734375

		2/22/06		12:02:40 AM		19.35546875

		2/22/06		12:02:42 AM		19.35546875

		2/22/06		12:02:44 AM		18.8818359375		0.3569290441

		2/22/06		12:02:46 AM		18.8818359375

		2/22/06		12:02:48 AM		19.568359375

		2/22/06		12:02:50 AM		19.568359375

		2/22/06		12:02:52 AM		18.80078125

		2/22/06		12:02:54 AM		18.80078125

		2/22/06		12:02:56 AM		19.6455078125

		2/22/06		12:02:58 AM		19.6455078125

		2/22/06		12:03:00 AM		19.5966796875

		2/22/06		12:03:02 AM		19.5966796875

		2/22/06		12:03:04 AM		20.021484375		0.4250333013

		2/22/06		12:03:06 AM		20.021484375

		2/22/06		12:03:08 AM		20.537109375

		2/22/06		12:03:10 AM		20.537109375

		2/22/06		12:03:12 AM		19.6455078125

		2/22/06		12:03:14 AM		19.6455078125

		2/22/06		12:03:16 AM		20.4111328125

		2/22/06		12:03:18 AM		20.4111328125

		2/22/06		12:03:20 AM		19.998046875

		2/22/06		12:03:22 AM		19.998046875

		2/22/06		12:03:24 AM		20.3515625		0.3412583183

		2/22/06		12:03:26 AM		20.3515625

		2/22/06		12:03:28 AM		20.7109375

		2/22/06		12:03:30 AM		20.7109375

		2/22/06		12:03:32 AM		19.6728515625

		2/22/06		12:03:34 AM		19.6728515625

		2/22/06		12:03:36 AM		20.3916015625

		2/22/06		12:03:38 AM		20.3916015625

		2/22/06		12:03:40 AM		19.888671875

		2/22/06		12:03:42 AM		19.888671875

		2/22/06		12:03:44 AM		20.376953125		0.3942814438

		2/22/06		12:03:46 AM		20.376953125

		2/22/06		12:03:48 AM		20.490234375

		2/22/06		12:03:50 AM		20.490234375

		2/22/06		12:03:52 AM		19.529296875

		2/22/06		12:03:54 AM		19.529296875

		2/22/06		12:03:56 AM		20.138671875

		2/22/06		12:03:58 AM		20.138671875

		2/22/06		12:04:00 AM		19.380859375

		2/22/06		12:04:02 AM		19.380859375

		2/22/06		12:04:04 AM		19.6923828125		0.4586153146

		2/22/06		12:04:10 AM		19.6865234375

		2/22/06		12:04:12 AM		19.36328125

		2/22/06		12:04:14 AM		19.36328125

		2/22/06		12:04:16 AM		19.9384765625

		2/22/06		12:04:18 AM		19.9384765625

		2/22/06		12:04:20 AM		19.166015625

		2/22/06		12:04:22 AM		19.166015625

		2/22/06		12:04:24 AM		19.5986328125

		2/22/06		12:04:26 AM		19.5986328125

		2/22/06		12:04:28 AM		19.41796875		0.2789552296

		2/22/06		12:04:30 AM		19.41796875

		2/22/06		12:04:32 AM		19.3916015625

		2/22/06		12:04:34 AM		19.3916015625

		2/22/06		12:04:36 AM		19.748046875

		2/22/06		12:04:38 AM		19.748046875

		2/22/06		12:04:40 AM		18.7255859375

		2/22/06		12:04:42 AM		18.7255859375

		2/22/06		12:04:44 AM		19.123046875

		2/22/06		12:04:46 AM		19.123046875

		2/22/06		12:04:48 AM		18.8349609375		0.381751995

		2/22/06		12:04:50 AM		18.8349609375

		2/22/06		12:04:52 AM		19.017578125

		2/22/06		12:04:54 AM		19.017578125

		2/22/06		12:04:56 AM		19.388671875

		2/22/06		12:04:58 AM		19.388671875

		2/22/06		12:05:00 AM		18.4599609375

		2/22/06		12:05:02 AM		18.4599609375

		2/22/06		12:05:04 AM		18.8564453125

		2/22/06		12:05:06 AM		18.8564453125

		2/22/06		12:05:08 AM		18.50390625		0.3420160663

		2/22/06		12:05:10 AM		18.50390625

		2/22/06		12:05:12 AM		18.7529296875

		2/22/06		12:05:14 AM		18.7529296875

		2/22/06		12:05:16 AM		18.9677734375

		2/22/06		12:05:18 AM		18.9677734375

		2/22/06		12:05:20 AM		18.7080078125

		2/22/06		12:05:22 AM		18.7080078125

		2/22/06		12:05:24 AM		19.142578125

		2/22/06		12:05:26 AM		19.142578125

		2/22/06		12:05:28 AM		18.7275390625		0.2085144527

		2/22/06		12:05:30 AM		18.7275390625

		2/22/06		12:05:32 AM		19.15234375

		2/22/06		12:05:34 AM		19.15234375

		2/22/06		12:05:36 AM		19.3603515625

		2/22/06		12:05:38 AM		19.3603515625

		2/22/06		12:05:40 AM		19.4833984375

		2/22/06		12:05:42 AM		19.4833984375

		2/22/06		12:05:44 AM		19.8154296875

		2/22/06		12:05:46 AM		19.8154296875

		2/22/06		12:05:48 AM		19.28515625		0.3226642401

		2/22/06		12:05:50 AM		19.28515625

		2/22/06		12:05:52 AM		19.6298828125

		2/22/06		12:05:54 AM		19.6298828125

		2/22/06		12:05:56 AM		19.6904296875

		2/22/06		12:05:58 AM		19.6904296875

		2/22/06		12:06:00 AM		19.982421875

		2/22/06		12:06:02 AM		19.982421875

		2/22/06		12:06:04 AM		20.3291015625

		2/22/06		12:06:06 AM		20.3291015625

		2/22/06		12:06:08 AM		19.6767578125		0.3305731137

		2/22/06		12:06:10 AM		19.6767578125

		2/22/06		12:06:12 AM		20.0869140625

		2/22/06		12:06:14 AM		20.0869140625

		2/22/06		12:06:16 AM		20.01953125

		2/22/06		12:06:18 AM		20.01953125

		2/22/06		12:06:20 AM		20.3271484375

		2/22/06		12:06:22 AM		20.3271484375

		2/22/06		12:06:24 AM		20.4619140625

		2/22/06		12:06:26 AM		20.4619140625

		2/22/06		12:06:28 AM		20.28125		0.2436598782

		2/22/06		12:06:30 AM		20.28125

		2/22/06		12:06:32 AM		20.373046875

		2/22/06		12:06:34 AM		20.373046875

		2/22/06		12:06:36 AM		20.080078125

		2/22/06		12:06:38 AM		20.080078125

		2/22/06		12:06:40 AM		20.4384765625

		2/22/06		12:06:46 AM		20.4482421875

		2/22/06		12:06:48 AM		20.5478515625

		2/22/06		12:06:50 AM		20.5478515625

		2/22/06		12:06:52 AM		20.77734375		0.2134095318

		2/22/06		12:06:54 AM		20.77734375

		2/22/06		12:06:56 AM		20.3955078125

		2/22/06		12:06:58 AM		20.3955078125

		2/22/06		12:07:00 AM		20.6708984375

		2/22/06		12:07:02 AM		20.6708984375

		2/22/06		12:07:04 AM		20.5849609375

		2/22/06		12:07:06 AM		20.5849609375

		2/22/06		12:07:08 AM		21.001953125

		2/22/06		12:07:10 AM		21.001953125

		2/22/06		12:07:12 AM		20.8505859375		0.2170955277

		2/22/06		12:07:14 AM		20.8505859375

		2/22/06		12:07:16 AM		20.23828125

		2/22/06		12:07:18 AM		20.23828125

		2/22/06		12:07:20 AM		20.5322265625

		2/22/06		12:07:22 AM		20.5322265625

		2/22/06		12:07:24 AM		20.2197265625

		2/22/06		12:07:26 AM		20.2197265625

		2/22/06		12:07:28 AM		20.6865234375

		2/22/06		12:07:30 AM		20.6865234375

		2/22/06		12:07:32 AM		20.5546875		0.2323411874

		2/22/06		12:07:34 AM		20.5546875

		2/22/06		12:07:36 AM		20.205078125

		2/22/06		12:07:38 AM		20.205078125

		2/22/06		12:07:40 AM		20.3203125

		2/22/06		12:07:42 AM		20.3203125

		2/22/06		12:07:44 AM		20.111328125

		2/22/06		12:07:46 AM		20.111328125

		2/22/06		12:07:48 AM		20.7392578125

		2/22/06		12:07:50 AM		20.7392578125

		2/22/06		12:07:52 AM		20.458984375		0.237453648

		2/22/06		12:07:54 AM		20.458984375

		2/22/06		12:07:56 AM		20.8203125

		2/22/06		12:07:58 AM		20.8203125

		2/22/06		12:08:00 AM		20.9970703125

		2/22/06		12:08:02 AM		20.9970703125

		2/22/06		12:08:04 AM		20.51953125

		2/22/06		12:08:06 AM		20.51953125

		2/22/06		12:08:08 AM		21.158203125

		2/22/06		12:08:10 AM		21.158203125

		2/22/06		12:08:12 AM		20.7705078125		0.2592245868

		2/22/06		12:08:14 AM		20.7705078125

		2/22/06		12:08:16 AM		21.29296875

		2/22/06		12:08:18 AM		21.29296875

		2/22/06		12:08:20 AM		21.0966796875

		2/22/06		12:08:22 AM		21.0966796875

		2/22/06		12:08:24 AM		20.595703125

		2/22/06		12:08:26 AM		20.595703125

		2/22/06		12:08:28 AM		20.984375

		2/22/06		12:08:30 AM		20.984375

		2/22/06		12:08:32 AM		20.3818359375		0.3109243726

		2/22/06		12:08:34 AM		20.3818359375

		2/22/06		12:08:36 AM		20.9833984375

		2/22/06		12:08:38 AM		20.9833984375

		2/22/06		12:08:40 AM		20.7421875

		2/22/06		12:08:42 AM		20.7421875

		2/22/06		12:08:44 AM		20.009765625

		2/22/06		12:08:46 AM		20.009765625

		2/22/06		12:08:48 AM		20.5078125

		2/22/06		12:08:50 AM		20.5078125

		2/22/06		12:08:52 AM		19.92578125		0.3950925756

		2/22/06		12:08:54 AM		19.92578125

		2/22/06		12:08:56 AM		20.6376953125

		2/22/06		12:08:58 AM		20.6376953125

		2/22/06		12:09:00 AM		20.3095703125

		2/22/06		12:09:02 AM		20.3095703125

		2/22/06		12:09:04 AM		20.64453125

		2/22/06		12:09:06 AM		20.64453125

		2/22/06		12:09:08 AM		21.0390625

		2/22/06		12:09:10 AM		21.0390625

		2/22/06		12:09:12 AM		20.40625		0.3393890886

		2/22/06		12:09:14 AM		20.40625

		2/22/06		12:09:16 AM		21.2861328125

		2/22/06		12:09:18 AM		21.2861328125

		2/22/06		12:09:20 AM		20.890625

		2/22/06		12:09:22 AM		20.890625

		2/22/06		12:09:24 AM		21.361328125

		2/22/06		12:09:26 AM		21.361328125

		2/22/06		12:09:28 AM		21.638671875

		2/22/06		12:09:30 AM		21.638671875

		2/22/06		12:09:32 AM		20.724609375		0.4045067579

		2/22/06		12:09:34 AM		20.724609375

		2/22/06		12:09:36 AM		21.25

		2/22/06		12:09:38 AM		21.25

		2/22/06		12:09:40 AM		20.55859375

		2/22/06		12:09:42 AM		20.55859375

		2/22/06		12:09:44 AM		21.203125

		2/22/06		12:09:46 AM		21.203125

		2/22/06		12:09:48 AM		21.111328125

		2/22/06		12:09:50 AM		21.111328125

		2/22/06		12:09:52 AM		20.1572265625		0.3847138604

		2/22/06		12:09:54 AM		20.1572265625

		2/22/06		12:09:56 AM		20.908203125

		2/22/06		12:09:58 AM		20.908203125

		2/22/06		12:10:00 AM		20.1923828125

		2/22/06		12:10:02 AM		20.1923828125

		2/22/06		12:10:04 AM		20.8056640625

		2/22/06		12:10:06 AM		20.8056640625

		2/22/06		12:10:08 AM		20.775390625

		2/22/06		12:10:10 AM		20.775390625

		2/22/06		12:10:12 AM		20.2578125		0.3294148761

		2/22/06		12:10:14 AM		20.2578125

		2/22/06		12:10:16 AM		20.623046875

		2/22/06		12:10:18 AM		20.623046875

		2/22/06		12:10:20 AM		19.7080078125

		2/22/06		12:10:22 AM		19.7080078125

		2/22/06		12:10:24 AM		20.333984375

		2/22/06		12:10:26 AM		20.333984375

		2/22/06		12:10:28 AM		19.998046875

		2/22/06		12:10:30 AM		19.998046875

		2/22/06		12:10:32 AM		19.97265625		0.3324813126

		2/22/06		12:10:34 AM		19.97265625

		2/22/06		12:10:36 AM		20.4638671875

		2/22/06		12:10:38 AM		20.4638671875

		2/22/06		12:10:40 AM		19.5322265625

		2/22/06		12:10:42 AM		19.5322265625

		2/22/06		12:10:44 AM		20.240234375

		2/22/06		12:10:46 AM		20.240234375

		2/22/06		12:10:48 AM		20.0009765625

		2/22/06		12:10:50 AM		20.0009765625

		2/22/06		12:10:52 AM		20.3369140625		0.3393067308

		2/22/06		12:10:54 AM		20.3369140625

		2/22/06		12:10:56 AM		20.6787109375

		2/22/06		12:10:58 AM		20.6787109375

		2/22/06		12:11:00 AM		19.6884765625

		2/22/06		12:11:02 AM		19.6884765625

		2/22/06		12:11:04 AM		20.3603515625

		2/22/06		12:11:06 AM		20.3603515625

		2/22/06		12:11:08 AM		19.9326171875

		2/22/06		12:11:10 AM		19.9326171875

		2/22/06		12:11:12 AM		20.380859375		0.3692881564

		2/22/06		12:11:14 AM		20.380859375

		2/22/06		12:11:16 AM		20.7568359375

		2/22/06		12:11:18 AM		20.7568359375

		2/22/06		12:11:20 AM		20.1591796875

		2/22/06		12:11:22 AM		20.1591796875

		2/22/06		12:11:24 AM		20.7744140625

		2/22/06		12:11:26 AM		20.7744140625

		2/22/06		12:11:28 AM		20.2666015625

		2/22/06		12:11:30 AM		20.2666015625

		2/22/06		12:11:32 AM		20.5400390625		0.2660150394

		2/22/06		12:11:34 AM		20.5400390625

		2/22/06		12:11:36 AM		20.5078125

		2/22/06		12:11:38 AM		20.5078125

		2/22/06		12:11:40 AM		20.197265625

		2/22/06		12:11:42 AM		20.197265625

		2/22/06		12:11:44 AM		20.6748046875

		2/22/06		12:11:46 AM		20.6748046875

		2/22/06		12:11:48 AM		19.9921875

		2/22/06		12:11:50 AM		19.9921875

		2/22/06		12:11:52 AM		20.4638671875		0.2595827305

		2/22/06		12:11:54 AM		20.4638671875

		2/22/06		12:11:56 AM		20.4365234375

		2/22/06		12:11:58 AM		20.4365234375

		2/22/06		12:12:00 AM		20.3828125

		2/22/06		12:12:02 AM		20.3828125

		2/22/06		12:12:04 AM		20.6953125

		2/22/06		12:12:06 AM		20.6953125

		2/22/06		12:12:08 AM		19.7490234375

		2/22/06		12:12:10 AM		19.7490234375

		2/22/06		12:12:12 AM		19.8837890625		0.3604332128

		2/22/06		12:12:14 AM		19.8837890625

		2/22/06		12:12:16 AM		19.56640625

		2/22/06		12:12:18 AM		19.56640625

		2/22/06		12:12:20 AM		19.7666015625

		2/22/06		12:12:22 AM		19.7666015625

		2/22/06		12:12:24 AM		20.126953125

		2/22/06		12:12:26 AM		20.126953125

		2/22/06		12:12:28 AM		19.3515625

		2/22/06		12:12:30 AM		19.3515625

		2/22/06		12:12:32 AM		19.9716796875		0.286094777

		2/22/06		12:12:34 AM		19.9716796875

		2/22/06		12:12:36 AM		19.767578125

		2/22/06		12:12:38 AM		19.767578125

		2/22/06		12:12:40 AM		20.126953125

		2/22/06		12:12:42 AM		20.126953125

		2/22/06		12:12:44 AM		20.3642578125

		2/22/06		12:12:46 AM		20.3642578125

		2/22/06		12:12:48 AM		20.189453125

		2/22/06		12:12:50 AM		20.189453125

		2/22/06		12:12:52 AM		20.431640625		0.2346612158

		2/22/06		12:12:54 AM		20.431640625

		2/22/06		12:12:56 AM		20

		2/22/06		12:12:58 AM		20

		2/22/06		12:13:00 AM		20.2998046875

		2/22/06		12:13:02 AM		20.2998046875

		2/22/06		12:13:04 AM		20.462890625

		2/22/06		12:13:06 AM		20.462890625

		2/22/06		12:13:08 AM		20.6435546875

		2/22/06		12:13:10 AM		20.6435546875

		2/22/06		12:13:12 AM		21.056640625		0.3144231999

		2/22/06		12:13:14 AM		21.056640625

		2/22/06		12:13:16 AM		20.4765625

		2/22/06		12:13:18 AM		20.4765625

		2/22/06		12:13:20 AM		20.701171875

		2/22/06		12:13:22 AM		20.701171875

		2/22/06		12:13:24 AM		20.478515625

		2/22/06		12:13:26 AM		20.478515625

		2/22/06		12:13:28 AM		20.603515625

		2/22/06		12:13:30 AM		20.603515625

		2/22/06		12:13:32 AM		32.990234375		3.915999357

		2/22/06		12:13:34 AM		32.990234375

		2/22/06		12:13:36 AM		34.658203125

		2/22/06		12:13:38 AM		34.658203125

		2/22/06		12:13:40 AM		34.22265625

		2/22/06		12:13:42 AM		34.22265625

		2/22/06		12:13:44 AM		33.14453125

		2/22/06		12:13:46 AM		33.14453125

		2/22/06		12:13:48 AM		32.75

		2/22/06		12:13:50 AM		32.75

		2/22/06		12:13:52 AM		32.169921875		0.8897978691

		2/22/06		12:13:54 AM		32.169921875

		2/22/06		12:13:56 AM		31.412109375

		2/22/06		12:13:58 AM		31.412109375

		2/22/06		12:14:00 AM		30.9169921875

		2/22/06		12:14:02 AM		30.9169921875

		2/22/06		12:14:04 AM		29.8203125

		2/22/06		12:14:06 AM		29.8203125

		2/22/06		12:14:08 AM		29.515625

		2/22/06		12:14:10 AM		29.515625

		2/22/06		12:14:12 AM		28.677734375		1.1012754964

		2/22/06		12:14:14 AM		28.677734375

		2/22/06		12:14:16 AM		28.42578125

		2/22/06		12:14:18 AM		28.42578125

		2/22/06		12:14:20 AM		27.7919921875

		2/22/06		12:14:22 AM		27.7919921875

		2/22/06		12:14:24 AM		26.791015625

		2/22/06		12:14:30 AM		26.8115234375

		2/22/06		12:14:32 AM		26.2509765625

		2/22/06		12:14:34 AM		26.2509765625

		2/22/06		12:14:36 AM		26.341796875		0.971965226

		2/22/06		12:14:38 AM		26.341796875

		2/22/06		12:14:40 AM		25.8291015625

		2/22/06		12:14:42 AM		25.8291015625

		2/22/06		12:14:44 AM		24.724609375

		2/22/06		12:14:46 AM		24.724609375

		2/22/06		12:14:48 AM		24.421875

		2/22/06		12:14:50 AM		24.421875

		2/22/06		12:14:52 AM		23.6044921875

		2/22/06		12:14:54 AM		23.6044921875

		2/22/06		12:14:56 AM		23.8046875		0.9771621206

		2/22/06		12:14:58 AM		23.8046875

		2/22/06		12:15:00 AM		23.1435546875

		2/22/06		12:15:02 AM		23.1435546875

		2/22/06		12:15:04 AM		22.6591796875

		2/22/06		12:15:06 AM		22.6591796875

		2/22/06		12:15:08 AM		22.693359375

		2/22/06		12:15:10 AM		22.693359375

		2/22/06		12:15:12 AM		22.146484375

		2/22/06		12:15:14 AM		22.146484375

		2/22/06		12:15:16 AM		22.6376953125		0.4922675927

		2/22/06		12:15:18 AM		22.6376953125

		2/22/06		12:15:20 AM		22.0947265625

		2/22/06		12:15:22 AM		22.0947265625

		2/22/06		12:15:24 AM		22.3720703125

		2/22/06		12:15:26 AM		22.3720703125

		2/22/06		12:15:28 AM		22.224609375

		2/22/06		12:15:30 AM		22.224609375

		2/22/06		12:15:32 AM		21.5625

		2/22/06		12:15:34 AM		21.5625

		2/22/06		12:15:36 AM		22.099609375		0.3399470186

		2/22/06		12:15:38 AM		22.099609375

		2/22/06		12:15:40 AM		21.5361328125

		2/22/06		12:15:42 AM		21.5361328125

		2/22/06		12:15:44 AM		22.1552734375

		2/22/06		12:15:46 AM		22.1552734375

		2/22/06		12:15:48 AM		22.130859375

		2/22/06		12:15:50 AM		22.130859375

		2/22/06		12:15:52 AM		21.5380859375

		2/22/06		12:15:54 AM		21.5380859375

		2/22/06		12:15:56 AM		22.1396484375		0.3092640653

		2/22/06		12:15:58 AM		22.1396484375

		2/22/06		12:16:00 AM		21.4013671875

		2/22/06		12:16:02 AM		21.4013671875

		2/22/06		12:16:04 AM		21.9296875

		2/22/06		12:16:06 AM		21.9296875

		2/22/06		12:16:08 AM		21.44921875

		2/22/06		12:16:10 AM		21.44921875

		2/22/06		12:16:12 AM		20.943359375

		2/22/06		12:16:14 AM		20.943359375

		2/22/06		12:16:16 AM		21.220703125		0.4078439726

		2/22/06		12:16:18 AM		21.220703125

		2/22/06		12:16:20 AM		20.4404296875

		2/22/06		12:16:22 AM		20.4404296875

		2/22/06		12:16:24 AM		21.228515625

		2/22/06		12:16:26 AM		21.228515625

		2/22/06		12:16:28 AM		20.8818359375

		2/22/06		12:16:30 AM		20.8818359375

		2/22/06		12:16:32 AM		21.099609375

		2/22/06		12:16:34 AM		21.099609375

		2/22/06		12:16:36 AM		21.474609375		0.3419565599

		2/22/06		12:16:38 AM		21.474609375

		2/22/06		12:16:40 AM		20.5615234375

		2/22/06		12:16:42 AM		20.5615234375

		2/22/06		12:16:44 AM		21.1064453125

		2/22/06		12:16:46 AM		21.1064453125

		2/22/06		12:16:48 AM		20.396484375

		2/22/06		12:16:50 AM		20.396484375

		2/22/06		12:16:52 AM		20.8525390625

		2/22/06		12:16:54 AM		20.8525390625

		2/22/06		12:16:56 AM		20.9091796875		0.3488083702

		2/22/06		12:16:58 AM		20.9091796875

		2/22/06		12:17:00 AM		20.03125

		2/22/06		12:17:02 AM		20.03125

		2/22/06		12:17:04 AM		20.970703125

		2/22/06		12:17:06 AM		20.970703125

		2/22/06		12:17:08 AM		20.4052734375

		2/22/06		12:17:10 AM		20.4052734375

		2/22/06		12:17:12 AM		21.23046875

		2/22/06		12:17:14 AM		21.23046875

		2/22/06		12:17:16 AM		21.3271484375		0.4931104077

		2/22/06		12:17:18 AM		21.3271484375

		2/22/06		12:17:20 AM		20.2958984375

		2/22/06		12:17:22 AM		20.2958984375

		2/22/06		12:17:24 AM		20.7587890625

		2/22/06		12:17:26 AM		20.7587890625

		2/22/06		12:17:28 AM		19.8447265625

		2/22/06		12:17:30 AM		19.8447265625

		2/22/06		12:17:32 AM		20.34375

		2/22/06		12:17:34 AM		20.34375

		2/22/06		12:17:36 AM		20.142578125		0.4506533389

		2/22/06		12:17:38 AM		20.142578125

		2/22/06		12:17:40 AM		20

		2/22/06		12:17:42 AM		20

		2/22/06		12:17:44 AM		20.724609375

		2/22/06		12:17:46 AM		20.724609375

		2/22/06		12:17:48 AM		19.857421875

		2/22/06		12:17:50 AM		19.857421875

		2/22/06		12:17:52 AM		20.708984375

		2/22/06		12:17:54 AM		20.708984375

		2/22/06		12:17:56 AM		20.5751953125		0.3885012935

		2/22/06		12:17:58 AM		20.5751953125

		2/22/06		12:18:00 AM		20.658203125

		2/22/06		12:18:02 AM		20.658203125

		2/22/06		12:18:04 AM		20.8720703125

		2/22/06		12:18:06 AM		20.8720703125

		2/22/06		12:18:08 AM		19.724609375

		2/22/06		12:18:10 AM		19.724609375

		2/22/06		12:18:12 AM		20.150390625

		2/22/06		12:18:14 AM		20.150390625

		2/22/06		12:18:16 AM		19.671875		0.4816642465

		2/22/06		12:18:18 AM		19.671875

		2/22/06		12:18:20 AM		19.9375

		2/22/06		12:18:22 AM		19.9375

		2/22/06		12:18:24 AM		20.3046875

		2/22/06		12:18:26 AM		20.3046875

		2/22/06		12:18:28 AM		19.1484375

		2/22/06		12:18:30 AM		19.1484375

		2/22/06		12:18:32 AM		19.8720703125

		2/22/06		12:18:34 AM		19.8720703125

		2/22/06		12:18:36 AM		19.4560546875		0.4122273915

		2/22/06		12:18:38 AM		19.4560546875

		2/22/06		12:18:40 AM		19.69921875

		2/22/06		12:18:42 AM		19.69921875

		2/22/06		12:18:44 AM		19.7470703125

		2/22/06		12:18:46 AM		19.7470703125

		2/22/06		12:18:48 AM		19.103515625

		2/22/06		12:18:50 AM		19.103515625

		2/22/06		12:18:52 AM		19.4599609375

		2/22/06		12:18:54 AM		19.4599609375

		2/22/06		12:18:56 AM		18.8076171875		0.3247246774

		2/22/06		12:18:58 AM		18.8076171875

		2/22/06		12:19:00 AM		19.2451171875

		2/22/06		12:19:02 AM		19.2451171875

		2/22/06		12:19:04 AM		19.40234375

		2/22/06		12:19:06 AM		19.40234375

		2/22/06		12:19:08 AM		19.341796875

		2/22/06		12:19:10 AM		19.341796875

		2/22/06		12:19:12 AM		19.9716796875

		2/22/06		12:19:14 AM		19.9716796875

		2/22/06		12:19:16 AM		19.296875		0.3447835931

		2/22/06		12:19:18 AM		19.296875

		2/22/06		12:19:20 AM		19.595703125

		2/22/06		12:19:22 AM		19.595703125

		2/22/06		12:19:24 AM		19.486328125

		2/22/06		12:19:26 AM		19.486328125

		2/22/06		12:19:28 AM		19.6103515625

		2/22/06		12:19:30 AM		19.6103515625

		2/22/06		12:19:32 AM		19.8623046875

		2/22/06		12:19:34 AM		19.8623046875

		2/22/06		12:19:36 AM		18.9501953125		0.265918943

		2/22/06		12:19:38 AM		18.9501953125

		2/22/06		12:19:40 AM		19.369140625

		2/22/06		12:19:42 AM		19.369140625

		2/22/06		12:19:44 AM		19.1748046875

		2/22/06		12:19:46 AM		19.1748046875

		2/22/06		12:19:48 AM		19.490234375

		2/22/06		12:19:50 AM		19.490234375

		2/22/06		12:19:52 AM		19.9755859375

		2/22/06		12:19:54 AM		19.9755859375

		2/22/06		12:19:56 AM		19.4091796875		0.3283400704

		2/22/06		12:19:58 AM		19.4091796875

		2/22/06		12:20:00 AM		19.74609375

		2/22/06		12:20:02 AM		19.74609375

		2/22/06		12:20:04 AM		19.482421875

		2/22/06		12:20:06 AM		19.482421875

		2/22/06		12:20:08 AM		19.8603515625

		2/22/06		12:20:10 AM		19.8603515625

		2/22/06		12:20:12 AM		20.05078125

		2/22/06		12:20:14 AM		20.05078125

		2/22/06		12:20:16 AM		20.0947265625		0.2528712378

		2/22/06		12:20:18 AM		20.0947265625

		2/22/06		12:20:20 AM		20.60546875

		2/22/06		12:20:22 AM		20.60546875

		2/22/06		12:20:24 AM		20.234375

		2/22/06		12:20:26 AM		20.234375

		2/22/06		12:20:28 AM		20.6005859375

		2/22/06		12:20:30 AM		20.6005859375

		2/22/06		12:20:32 AM		20.6728515625

		2/22/06		12:20:34 AM		20.6728515625

		2/22/06		12:20:36 AM		20.849609375		0.2419604259

		2/22/06		12:20:38 AM		20.849609375

		2/22/06		12:20:40 AM		20.81640625

		2/22/06		12:20:42 AM		20.81640625

		2/22/06		12:20:44 AM		20.0615234375

		2/22/06		12:20:46 AM		20.0615234375

		2/22/06		12:20:48 AM		20.185546875

		2/22/06		12:20:50 AM		20.185546875

		2/22/06		12:20:52 AM		19.9765625

		2/22/06		12:20:54 AM		19.9765625

		2/22/06		12:20:56 AM		20.3134765625		0.3619169406

		2/22/06		12:20:58 AM		20.3134765625

		2/22/06		12:21:00 AM		20.6025390625

		2/22/06		12:21:02 AM		20.6025390625

		2/22/06		12:21:04 AM		20.060546875

		2/22/06		12:21:06 AM		20.060546875

		2/22/06		12:21:08 AM		20.392578125

		2/22/06		12:21:10 AM		20.392578125

		2/22/06		12:21:12 AM		20.224609375

		2/22/06		12:21:14 AM		20.224609375

		2/22/06		12:21:16 AM		20.5732421875		0.2057729425

		2/22/06		12:21:18 AM		20.5732421875

		2/22/06		12:21:20 AM		20.3759765625

		2/22/06		12:21:22 AM		20.3759765625

		2/22/06		12:21:24 AM		20.21875

		2/22/06		12:21:26 AM		20.21875

		2/22/06		12:21:28 AM		20.15234375

		2/22/06		12:21:30 AM		20.15234375

		2/22/06		12:21:32 AM		19.7275390625

		2/22/06		12:21:34 AM		19.7275390625

		2/22/06		12:21:36 AM		20.244140625		0.2686241032

		2/22/06		12:21:38 AM		20.244140625

		2/22/06		12:21:40 AM		20.3203125

		2/22/06		12:21:42 AM		20.3203125

		2/22/06		12:21:44 AM		20.87109375

		2/22/06		12:21:46 AM		20.87109375

		2/22/06		12:21:48 AM		21.0712890625

		2/22/06		12:21:50 AM		21.0712890625

		2/22/06		12:21:52 AM		20.7255859375

		2/22/06		12:21:54 AM		20.7255859375

		2/22/06		12:21:56 AM		21.1064453125		0.3310244546

		2/22/06		12:21:58 AM		21.1064453125

		2/22/06		12:22:00 AM		20.7587890625

		2/22/06		12:22:02 AM		20.7587890625

		2/22/06		12:22:04 AM		21.291015625

		2/22/06		12:22:06 AM		21.291015625

		2/22/06		12:22:08 AM		21.05859375

		2/22/06		12:22:10 AM		21.05859375

		2/22/06		12:22:12 AM		20.423828125

		2/22/06		12:22:14 AM		20.423828125

		2/22/06		12:22:16 AM		20.8505859375		0.3152540455

		2/22/06		12:22:18 AM		20.8505859375

		2/22/06		12:22:20 AM		20.609375

		2/22/06		12:22:22 AM		20.609375

		2/22/06		12:22:24 AM		21.27734375

		2/22/06		12:22:26 AM		21.27734375

		2/22/06		12:22:28 AM		21.0458984375

		2/22/06		12:22:30 AM		21.0458984375

		2/22/06		12:22:32 AM		21.099609375

		2/22/06		12:22:38 AM		21.11328125

		2/22/06		12:22:40 AM		20.484375		0.2866918179

		2/22/06		12:22:42 AM		20.484375

		2/22/06		12:22:44 AM		21.0341796875

		2/22/06		12:22:46 AM		21.0341796875

		2/22/06		12:22:48 AM		20.5009765625

		2/22/06		12:22:50 AM		20.5009765625

		2/22/06		12:22:52 AM		20.8330078125

		2/22/06		12:22:54 AM		20.8330078125

		2/22/06		12:22:56 AM		20.9541015625

		2/22/06		12:22:58 AM		20.9541015625

		2/22/06		12:23:00 AM		20.4619140625		0.2438948633

		2/22/06		12:23:02 AM		20.4619140625

		2/22/06		12:23:04 AM		21.2392578125

		2/22/06		12:23:06 AM		21.2392578125

		2/22/06		12:23:08 AM		20.755859375

		2/22/06		12:23:10 AM		20.755859375

		2/22/06		12:23:12 AM		21.4609375

		2/22/06		12:23:14 AM		21.4609375

		2/22/06		12:23:16 AM		21.2802734375

		2/22/06		12:23:18 AM		21.2802734375

		2/22/06		12:23:20 AM		20.568359375		0.3750981097

		2/22/06		12:23:22 AM		20.568359375

		2/22/06		12:23:24 AM		21.140625

		2/22/06		12:23:26 AM		21.140625

		2/22/06		12:23:28 AM		20.509765625

		2/22/06		12:23:30 AM		20.509765625

		2/22/06		12:23:32 AM		21.248046875

		2/22/06		12:23:34 AM		21.248046875

		2/22/06		12:23:36 AM		21.189453125

		2/22/06		12:23:38 AM		21.189453125

		2/22/06		12:23:40 AM		21.0625		0.3164965926

		2/22/06		12:23:42 AM		21.0625

		2/22/06		12:23:44 AM		21.7021484375

		2/22/06		12:23:46 AM		21.7021484375

		2/22/06		12:23:48 AM		20.96484375

		2/22/06		12:23:50 AM		20.96484375

		2/22/06		12:23:52 AM		21.6923828125

		2/22/06		12:23:54 AM		21.6923828125

		2/22/06		12:23:56 AM		21.171875

		2/22/06		12:23:58 AM		21.171875

		2/22/06		12:24:00 AM		21.298828125		0.320990018

		2/22/06		12:24:02 AM		21.298828125

		2/22/06		12:24:04 AM		21.5361328125

		2/22/06		12:24:06 AM		21.5361328125

		2/22/06		12:24:08 AM		20.58203125

		2/22/06		12:24:10 AM		20.58203125

		2/22/06		12:24:12 AM		21.306640625

		2/22/06		12:24:14 AM		21.306640625

		2/22/06		12:24:16 AM		20.85546875

		2/22/06		12:24:18 AM		20.85546875

		2/22/06		12:24:20 AM		21.5537109375		0.3873443646

		2/22/06		12:24:22 AM		21.5537109375

		2/22/06		12:24:24 AM		21.9013671875

		2/22/06		12:24:26 AM		21.9013671875

		2/22/06		12:24:28 AM		20.970703125

		2/22/06		12:24:30 AM		20.970703125

		2/22/06		12:24:32 AM		21.5712890625

		2/22/06		12:24:34 AM		21.5712890625

		2/22/06		12:24:36 AM		20.7783203125

		2/22/06		12:24:38 AM		20.7783203125

		2/22/06		12:24:40 AM		21.119140625		0.4380996349

		2/22/06		12:24:42 AM		21.119140625

		2/22/06		12:24:44 AM		20.9970703125

		2/22/06		12:24:46 AM		20.9970703125

		2/22/06		12:24:48 AM		20.212890625

		2/22/06		12:24:50 AM		20.212890625

		2/22/06		12:24:52 AM		20.951171875

		2/22/06		12:24:54 AM		20.951171875

		2/22/06		12:24:56 AM		20.3681640625

		2/22/06		12:24:58 AM		20.3681640625

		2/22/06		12:25:00 AM		21.2421875		0.4013131416

		2/22/06		12:25:02 AM		21.2421875

		2/22/06		12:25:04 AM		21.3740234375

		2/22/06		12:25:06 AM		21.3740234375

		2/22/06		12:25:08 AM		21.2802734375

		2/22/06		12:25:10 AM		21.2802734375

		2/22/06		12:25:12 AM		21.8798828125

		2/22/06		12:25:14 AM		21.8798828125

		2/22/06		12:25:16 AM		21.0673828125

		2/22/06		12:25:18 AM		21.0673828125

		2/22/06		12:25:20 AM		21.6083984375		0.2943746828

		2/22/06		12:25:22 AM		21.6083984375

		2/22/06		12:25:24 AM		21.4189453125

		2/22/06		12:25:26 AM		21.4189453125

		2/22/06		12:25:28 AM		21.494140625

		2/22/06		12:25:30 AM		21.494140625

		2/22/06		12:25:32 AM		22.080078125

		2/22/06		12:25:34 AM		22.080078125

		2/22/06		12:25:36 AM		21.1826171875

		2/22/06		12:25:38 AM		21.1826171875

		2/22/06		12:25:40 AM		21.9873046875		0.3410992384

		2/22/06		12:25:42 AM		21.9873046875

		2/22/06		12:25:44 AM		21.7744140625

		2/22/06		12:25:46 AM		21.7744140625

		2/22/06		12:25:48 AM		21.9814453125

		2/22/06		12:25:50 AM		21.9814453125

		2/22/06		12:25:52 AM		22.1748046875

		2/22/06		12:25:54 AM		22.1748046875

		2/22/06		12:25:56 AM		21.08203125

		2/22/06		12:25:58 AM		21.08203125

		2/22/06		12:26:00 AM		21.359375		0.4175155766

		2/22/06		12:26:02 AM		21.359375

		2/22/06		12:26:04 AM		20.8603515625

		2/22/06		12:26:06 AM		20.8603515625

		2/22/06		12:26:08 AM		21.0703125

		2/22/06		12:26:10 AM		21.0703125

		2/22/06		12:26:12 AM		21.2939453125

		2/22/06		12:26:14 AM		21.2939453125

		2/22/06		12:26:16 AM		20.798828125

		2/22/06		12:26:18 AM		20.798828125

		2/22/06		12:26:20 AM		21.4736328125		0.2535740223

		2/22/06		12:26:22 AM		21.4736328125

		2/22/06		12:26:24 AM		21.0029296875

		2/22/06		12:26:26 AM		21.0029296875

		2/22/06		12:26:28 AM		21.2939453125

		2/22/06		12:26:34 AM		21.2958984375

		2/22/06		12:26:36 AM		21.20703125

		2/22/06		12:26:38 AM		21.20703125

		2/22/06		12:26:40 AM		21.431640625

		2/22/06		12:26:42 AM		21.431640625

		2/22/06		12:26:44 AM		20.6474609375		0.2545759397

		2/22/06		12:26:46 AM		20.6474609375

		2/22/06		12:26:48 AM		20.9970703125

		2/22/06		12:26:50 AM		20.9970703125

		2/22/06		12:26:52 AM		20.91796875

		2/22/06		12:26:54 AM		20.91796875

		2/22/06		12:26:56 AM		21.04296875

		2/22/06		12:26:58 AM		21.04296875

		2/22/06		12:27:00 AM		21.5126953125

		2/22/06		12:27:02 AM		21.5126953125

		2/22/06		12:27:04 AM		20.7236328125		0.2855361429

		2/22/06		12:27:06 AM		20.7236328125

		2/22/06		12:27:08 AM		20.9052734375

		2/22/06		12:27:10 AM		20.9052734375

		2/22/06		12:27:12 AM		20.6962890625

		2/22/06		12:27:14 AM		20.6962890625

		2/22/06		12:27:16 AM		20.853515625

		2/22/06		12:27:18 AM		20.853515625

		2/22/06		12:27:20 AM		20.955078125

		2/22/06		12:27:22 AM		20.955078125

		2/22/06		12:27:24 AM		20.53515625		0.1385847746

		2/22/06		12:27:26 AM		20.53515625

		2/22/06		12:27:28 AM		20.837890625

		2/22/06		12:27:30 AM		20.837890625

		2/22/06		12:27:32 AM		20.470703125

		2/22/06		12:27:34 AM		20.470703125

		2/22/06		12:27:36 AM		20.7314453125

		2/22/06		12:27:38 AM		20.7314453125

		2/22/06		12:27:40 AM		20.94921875

		2/22/06		12:27:42 AM		20.94921875

		2/22/06		12:27:44 AM		20.982421875		0.1976821313

		2/22/06		12:27:46 AM		20.982421875

		2/22/06		12:27:48 AM		21.1845703125

		2/22/06		12:27:50 AM		21.1845703125

		2/22/06		12:27:52 AM		20.794921875

		2/22/06		12:27:54 AM		20.794921875

		2/22/06		12:27:56 AM		21.1357421875

		2/22/06		12:27:58 AM		21.1357421875

		2/22/06		12:28:00 AM		21.1025390625

		2/22/06		12:28:02 AM		21.1025390625

		2/22/06		12:28:04 AM		21.3876953125		0.1813021004

		2/22/06		12:28:06 AM		21.3876953125

		2/22/06		12:28:08 AM		21.609375

		2/22/06		12:28:10 AM		21.609375

		2/22/06		12:28:12 AM		21.00390625

		2/22/06		12:28:14 AM		21.00390625

		2/22/06		12:28:16 AM		21.349609375

		2/22/06		12:28:18 AM		21.349609375

		2/22/06		12:28:20 AM		21.302734375

		2/22/06		12:28:22 AM		21.302734375

		2/22/06		12:28:24 AM		21.666015625		0.2307345537

		2/22/06		12:28:26 AM		21.666015625

		2/22/06		12:28:28 AM		21.5810546875

		2/22/06		12:28:30 AM		21.5810546875

		2/22/06		12:28:32 AM		21.23046875

		2/22/06		12:28:34 AM		21.23046875

		2/22/06		12:28:36 AM		26.6884765625

		2/22/06		12:28:38 AM		26.6884765625

		2/22/06		12:28:40 AM		26.3623046875

		2/22/06		12:28:42 AM		26.3623046875

		2/22/06		12:28:44 AM		26.4541015625		2.669325038

		2/22/06		12:28:46 AM		26.4541015625

		2/22/06		12:28:48 AM		25.8896484375

		2/22/06		12:28:50 AM		25.8896484375

		2/22/06		12:28:52 AM		25.740234375

		2/22/06		12:28:54 AM		25.740234375

		2/22/06		12:28:56 AM		25.5458984375

		2/22/06		12:28:58 AM		25.5458984375

		2/22/06		12:29:00 AM		24.9560546875

		2/22/06		12:29:02 AM		24.9560546875

		2/22/06		12:29:04 AM		25.1181640625		0.4715544723

		2/22/06		12:29:06 AM		25.1181640625

		2/22/06		12:29:08 AM		24.5732421875

		2/22/06		12:29:10 AM		24.5732421875

		2/22/06		12:29:12 AM		24.8583984375

		2/22/06		12:29:14 AM		24.8583984375

		2/22/06		12:29:16 AM		24.3759765625

		2/22/06		12:29:18 AM		24.3759765625

		2/22/06		12:29:20 AM		23.443359375

		2/22/06		12:29:22 AM		23.443359375

		2/22/06		12:29:24 AM		23.654296875		0.6083626535

		2/22/06		12:29:26 AM		23.654296875

		2/22/06		12:29:28 AM		23.0205078125

		2/22/06		12:29:30 AM		23.0205078125

		2/22/06		12:29:32 AM		23.45703125

		2/22/06		12:29:34 AM		23.45703125

		2/22/06		12:29:36 AM		23.1064453125

		2/22/06		12:29:38 AM		23.1064453125

		2/22/06		12:29:40 AM		22.4619140625

		2/22/06		12:29:42 AM		22.4619140625

		2/22/06		12:29:44 AM		22.5087890625		0.4324640627

		2/22/06		12:29:46 AM		22.5087890625

		2/22/06		12:29:48 AM		21.85546875

		2/22/06		12:29:50 AM		21.85546875

		2/22/06		12:29:52 AM		22.3466796875

		2/22/06		12:29:54 AM		22.3466796875

		2/22/06		12:29:56 AM		21.7490234375

		2/22/06		12:29:58 AM		21.7490234375

		2/22/06		12:30:00 AM		21.705078125

		2/22/06		12:30:02 AM		21.705078125

		2/22/06		12:30:04 AM		21.87109375		0.3069760701

		2/22/06		12:30:06 AM		21.87109375

		2/22/06		12:30:08 AM		21.1220703125

		2/22/06		12:30:10 AM		21.1220703125

		2/22/06		12:30:12 AM		21.75

		2/22/06		12:30:14 AM		21.75

		2/22/06		12:30:16 AM		21.216796875

		2/22/06		12:30:18 AM		21.216796875

		2/22/06		12:30:20 AM		21.84765625

		2/22/06		12:30:22 AM		21.84765625

		2/22/06		12:30:24 AM		21.7783203125		0.3334459274

		2/22/06		12:30:26 AM		21.7783203125

		2/22/06		12:30:28 AM		21.099609375

		2/22/06		12:30:30 AM		21.099609375

		2/22/06		12:30:32 AM		21.646484375

		2/22/06		12:30:34 AM		21.646484375

		2/22/06		12:30:36 AM		20.9306640625

		2/22/06		12:30:38 AM		20.9306640625

		2/22/06		12:30:40 AM		21.5341796875

		2/22/06		12:30:42 AM		21.5341796875

		2/22/06		12:30:44 AM		21.466796875		0.3188586646

		2/22/06		12:30:46 AM		21.466796875

		2/22/06		12:30:48 AM		20.6259765625

		2/22/06		12:30:50 AM		20.6259765625

		2/22/06		12:30:52 AM		21.3115234375

		2/22/06		12:30:54 AM		21.3115234375

		2/22/06		12:30:56 AM		20.6162109375

		2/22/06		12:30:58 AM		20.6162109375

		2/22/06		12:31:00 AM		21.4375

		2/22/06		12:31:02 AM		21.4375

		2/22/06		12:31:04 AM		21.1591796875		0.3883732435

		2/22/06		12:31:06 AM		21.1591796875

		2/22/06		12:31:08 AM		20.998046875

		2/22/06		12:31:10 AM		20.998046875

		2/22/06		12:31:12 AM		21.37109375

		2/22/06		12:31:14 AM		21.37109375

		2/22/06		12:31:16 AM		20.4189453125

		2/22/06		12:31:18 AM		20.4189453125

		2/22/06		12:31:20 AM		21.0625

		2/22/06		12:31:22 AM		21.0625

		2/22/06		12:31:24 AM		20.6357421875		0.3481889889

		2/22/06		12:31:26 AM		20.6357421875

		2/22/06		12:31:28 AM		20.88671875

		2/22/06		12:31:30 AM		20.88671875

		2/22/06		12:31:32 AM		21.240234375

		2/22/06		12:31:34 AM		21.240234375

		2/22/06		12:31:36 AM		20.287109375

		2/22/06		12:31:38 AM		20.287109375

		2/22/06		12:31:40 AM		21.0205078125

		2/22/06		12:31:42 AM		21.0205078125

		2/22/06		12:31:44 AM		20.4609375		0.3602223161

		2/22/06		12:31:46 AM		20.4609375

		2/22/06		12:31:48 AM		21.048828125

		2/22/06		12:31:50 AM		21.048828125

		2/22/06		12:31:52 AM		21.1376953125

		2/22/06		12:31:54 AM		21.1376953125

		2/22/06		12:31:56 AM		19.9833984375

		2/22/06		12:31:58 AM		19.9833984375

		2/22/06		12:32:00 AM		20.6552734375

		2/22/06		12:32:02 AM		20.6552734375

		2/22/06		12:32:04 AM		20.0185546875		0.4834323146

		2/22/06		12:32:06 AM		20.0185546875

		2/22/06		12:32:08 AM		20.642578125

		2/22/06		12:32:10 AM		20.642578125

		2/22/06		12:32:12 AM		20.8115234375

		2/22/06		12:32:14 AM		20.8115234375

		2/22/06		12:32:16 AM		20.310546875

		2/22/06		12:32:18 AM		20.310546875

		2/22/06		12:32:20 AM		21.0068359375

		2/22/06		12:32:22 AM		21.0068359375

		2/22/06		12:32:24 AM		20.28515625		0.3377312923

		2/22/06		12:32:26 AM		20.28515625

		2/22/06		12:32:28 AM		20.919921875

		2/22/06		12:32:30 AM		20.919921875

		2/22/06		12:32:32 AM		20.8818359375

		2/22/06		12:32:34 AM		20.8818359375

		2/22/06		12:32:36 AM		20.845703125

		2/22/06		12:32:38 AM		20.845703125

		2/22/06		12:32:40 AM		21.47265625

		2/22/06		12:32:42 AM		21.47265625

		2/22/06		12:32:44 AM		20.6318359375		0.3512980807

		2/22/06		12:32:46 AM		20.6318359375

		2/22/06		12:32:48 AM		21.2080078125

		2/22/06		12:32:50 AM		21.2080078125

		2/22/06		12:32:52 AM		21.0439453125

		2/22/06		12:32:54 AM		21.0439453125

		2/22/06		12:32:56 AM		21.1513671875

		2/22/06		12:32:58 AM		21.1513671875

		2/22/06		12:33:00 AM		21.4609375

		2/22/06		12:33:02 AM		21.4609375

		2/22/06		12:33:04 AM		20.3759765625		0.3386049495

		2/22/06		12:33:06 AM		20.3759765625

		2/22/06		12:33:08 AM		20.751953125

		2/22/06		12:33:10 AM		20.751953125

		2/22/06		12:33:12 AM		20.3173828125

		2/22/06		12:33:14 AM		20.3173828125

		2/22/06		12:33:16 AM		20.380859375

		2/22/06		12:33:18 AM		20.380859375

		2/22/06		12:33:20 AM		20.611328125

		2/22/06		12:33:22 AM		20.611328125

		2/22/06		12:33:24 AM		19.6884765625		0.3081796349

		2/22/06		12:33:26 AM		19.6884765625

		2/22/06		12:33:28 AM		20.1796875

		2/22/06		12:33:30 AM		20.1796875

		2/22/06		12:33:32 AM		19.7353515625

		2/22/06		12:33:34 AM		19.7353515625

		2/22/06		12:33:36 AM		20.015625

		2/22/06		12:33:38 AM		20.015625

		2/22/06		12:33:40 AM		20.197265625

		2/22/06		12:33:42 AM		20.197265625

		2/22/06		12:33:44 AM		19.9150390625		0.2068966986

		2/22/06		12:33:46 AM		19.9150390625

		2/22/06		12:33:48 AM		20.2109375

		2/22/06		12:33:50 AM		20.2109375

		2/22/06		12:33:52 AM		19.5478515625

		2/22/06		12:33:54 AM		19.5478515625

		2/22/06		12:33:56 AM		19.8486328125

		2/22/06		12:33:58 AM		19.8486328125

		2/22/06		12:34:00 AM		19.9326171875

		2/22/06		12:34:02 AM		19.9326171875

		2/22/06		12:34:04 AM		20.1181640625		0.2345976951

		2/22/06		12:34:06 AM		20.1181640625

		2/22/06		12:34:08 AM		20.6103515625

		2/22/06		12:34:10 AM		20.6103515625

		2/22/06		12:34:12 AM		20.06640625

		2/22/06		12:34:14 AM		20.06640625

		2/22/06		12:34:16 AM		20.42578125

		2/22/06		12:34:18 AM		20.42578125

		2/22/06		12:34:20 AM		20.4814453125

		2/22/06		12:34:22 AM		20.4814453125

		2/22/06		12:34:24 AM		20.796875		0.2498696093

		2/22/06		12:34:26 AM		20.796875

		2/22/06		12:34:28 AM		21.1103515625

		2/22/06		12:34:30 AM		21.1103515625

		2/22/06		12:34:32 AM		20.3369140625

		2/22/06		12:34:34 AM		20.3369140625

		2/22/06		12:34:36 AM		20.7060546875

		2/22/06		12:34:38 AM		20.7060546875

		2/22/06		12:34:40 AM		20.4375

		2/22/06		12:34:42 AM		20.4375

		2/22/06		12:34:44 AM		20.763671875		0.2877339761

		2/22/06		12:34:46 AM		20.763671875

		2/22/06		12:34:48 AM		20.9619140625

		2/22/06		12:34:50 AM		20.9619140625

		2/22/06		12:34:52 AM		20.7041015625

		2/22/06		12:34:54 AM		20.7041015625

		2/22/06		12:34:56 AM		20.87890625

		2/22/06		12:34:58 AM		20.87890625

		2/22/06		12:35:00 AM		20.58984375

		2/22/06		12:35:02 AM		20.58984375

		2/22/06		12:35:04 AM		20.93359375		0.1455509904

		2/22/06		12:35:06 AM		20.93359375

		2/22/06		12:35:08 AM		21.00390625

		2/22/06		12:35:10 AM		21.00390625

		2/22/06		12:35:12 AM		21.2314453125

		2/22/06		12:35:14 AM		21.2314453125

		2/22/06		12:35:16 AM		21.4638671875

		2/22/06		12:35:18 AM		21.4638671875

		2/22/06		12:35:20 AM		20.939453125

		2/22/06		12:35:22 AM		20.939453125

		2/22/06		12:35:24 AM		21.2890625		0.212866334

		2/22/06		12:35:26 AM		21.2890625

		2/22/06		12:35:28 AM		21.1650390625

		2/22/06		12:35:30 AM		21.1650390625

		2/22/06		12:35:32 AM		21.455078125

		2/22/06		12:35:34 AM		21.455078125

		2/22/06		12:35:36 AM		21.4013671875

		2/22/06		12:35:38 AM		21.4013671875

		2/22/06		12:35:40 AM		20.818359375

		2/22/06		12:35:42 AM		20.818359375

		2/22/06		12:35:44 AM		20.9853515625		0.2491689007

		2/22/06		12:35:46 AM		20.9853515625

		2/22/06		12:35:48 AM		20.8076171875

		2/22/06		12:35:50 AM		20.8076171875

		2/22/06		12:35:52 AM		21.255859375

		2/22/06		12:35:54 AM		21.255859375

		2/22/06		12:35:56 AM		21.1787109375

		2/22/06		12:35:58 AM		21.1787109375

		2/22/06		12:36:00 AM		20.8349609375

		2/22/06		12:36:02 AM		20.8349609375

		2/22/06		12:36:04 AM		21.0830078125		0.1901603442

		2/22/06		12:36:06 AM		21.0830078125

		2/22/06		12:36:08 AM		20.7724609375

		2/22/06		12:36:10 AM		20.7724609375

		2/22/06		12:36:12 AM		21.25

		2/22/06		12:36:14 AM		21.25

		2/22/06		12:36:16 AM		21.037109375

		2/22/06		12:36:18 AM		21.037109375

		2/22/06		12:36:20 AM		21.353515625

		2/22/06		12:36:22 AM		21.353515625

		2/22/06		12:36:24 AM		21.2705078125		0.2165762297

		2/22/06		12:36:26 AM		21.2705078125

		2/22/06		12:36:28 AM		20.8759765625

		2/22/06		12:36:30 AM		20.8759765625

		2/22/06		12:36:32 AM		21.482421875

		2/22/06		12:36:34 AM		21.482421875

		2/22/06		12:36:36 AM		21.15625

		2/22/06		12:36:38 AM		21.15625

		2/22/06		12:36:40 AM		21.5830078125

		2/22/06		12:36:42 AM		21.5830078125

		2/22/06		12:36:44 AM		21.4765625		0.2706728925

		2/22/06		12:36:46 AM		21.4765625

		2/22/06		12:36:48 AM		20.7705078125

		2/22/06		12:36:50 AM		20.7705078125

		2/22/06		12:36:52 AM		20.9765625

		2/22/06		12:36:54 AM		20.9765625

		2/22/06		12:36:56 AM		20.4375

		2/22/06		12:36:58 AM		20.4375

		2/22/06		12:37:00 AM		21

		2/22/06		12:37:02 AM		21

		2/22/06		12:37:04 AM		20.61328125		0.3124161671

		2/22/06		12:37:06 AM		20.61328125

		2/22/06		12:37:08 AM		20.0703125

		2/22/06		12:37:10 AM		20.0703125

		2/22/06		12:37:12 AM		20.58203125

		2/22/06		12:37:14 AM		20.58203125

		2/22/06		12:37:16 AM		20.068359375

		2/22/06		12:37:18 AM		20.068359375

		2/22/06		12:37:20 AM		20.779296875

		2/22/06		12:37:22 AM		20.779296875

		2/22/06		12:37:24 AM		20.4970703125		0.3064229983

		2/22/06		12:37:26 AM		20.4970703125

		2/22/06		12:37:28 AM		20.67578125

		2/22/06		12:37:30 AM		20.67578125

		2/22/06		12:37:32 AM		20.7880859375

		2/22/06		12:37:34 AM		20.7880859375

		2/22/06		12:37:36 AM		20.1708984375

		2/22/06		12:37:38 AM		20.1708984375

		2/22/06		12:37:40 AM		20.857421875

		2/22/06		12:37:42 AM		20.857421875

		2/22/06		12:37:44 AM		20.2900390625		0.2757766699

		2/22/06		12:37:46 AM		20.2900390625

		2/22/06		12:37:48 AM		20.87890625

		2/22/06		12:37:50 AM		20.87890625

		2/22/06		12:37:52 AM		21.087890625

		2/22/06		12:37:54 AM		21.087890625

		2/22/06		12:37:56 AM		20.2890625

		2/22/06		12:37:58 AM		20.2890625

		2/22/06		12:38:00 AM		21.013671875

		2/22/06		12:38:02 AM		21.013671875

		2/22/06		12:38:04 AM		20.390625		0.358764144

		2/22/06		12:38:06 AM		20.390625

		2/22/06		12:38:08 AM		20.9736328125

		2/22/06		12:38:10 AM		20.9736328125

		2/22/06		12:38:12 AM		20.8876953125

		2/22/06		12:38:14 AM		20.8876953125

		2/22/06		12:38:16 AM		20.1279296875

		2/22/06		12:38:18 AM		20.1279296875

		2/22/06		12:38:20 AM		20.6455078125

		2/22/06		12:38:22 AM		20.6455078125

		2/22/06		12:38:24 AM		19.8564453125		0.4038601083

		2/22/06		12:38:26 AM		19.8564453125

		2/22/06		12:38:28 AM		20.6357421875

		2/22/06		12:38:30 AM		20.6357421875

		2/22/06		12:38:32 AM		20.5966796875

		2/22/06		12:38:34 AM		20.5966796875

		2/22/06		12:38:36 AM		20.4072265625

		2/22/06		12:38:38 AM		20.4072265625

		2/22/06		12:38:40 AM		21.04296875

		2/22/06		12:38:42 AM		21.04296875

		2/22/06		12:38:44 AM		20.3193359375		0.3463976687

		2/22/06		12:38:46 AM		20.3193359375

		2/22/06		12:38:48 AM		20.9970703125

		2/22/06		12:38:50 AM		20.9970703125

		2/22/06		12:38:52 AM		20.728515625

		2/22/06		12:38:54 AM		20.728515625

		2/22/06		12:38:56 AM		21.109375

		2/22/06		12:38:58 AM		21.109375

		2/22/06		12:39:00 AM		21.529296875

		2/22/06		12:39:02 AM		21.529296875

		2/22/06		12:39:04 AM		20.6123046875		0.3849563737

		2/22/06		12:39:06 AM		20.6123046875

		2/22/06		12:39:08 AM		21.4521484375

		2/22/06		12:39:10 AM		21.4521484375

		2/22/06		12:39:12 AM		21.07421875

		2/22/06		12:39:14 AM		21.07421875

		2/22/06		12:39:16 AM		21.4599609375

		2/22/06		12:39:18 AM		21.4599609375

		2/22/06		12:39:20 AM		21.77734375

		2/22/06		12:39:22 AM		21.77734375

		2/22/06		12:39:24 AM		20.7177734375		0.4034602438

		2/22/06		12:39:26 AM		20.7177734375

		2/22/06		12:39:28 AM		21.19921875

		2/22/06		12:39:30 AM		21.19921875

		2/22/06		12:39:32 AM		20.5556640625

		2/22/06		12:39:34 AM		20.5556640625

		2/22/06		12:39:36 AM		21.046875

		2/22/06		12:39:38 AM		21.046875

		2/22/06		12:39:40 AM		21.13671875

		2/22/06		12:39:42 AM		21.13671875

		2/22/06		12:39:44 AM		20.5244140625		0.2875695333

		2/22/06		12:39:46 AM		20.5244140625

		2/22/06		12:39:48 AM		21.216796875

		2/22/06		12:39:50 AM		21.216796875

		2/22/06		12:39:52 AM		20.572265625

		2/22/06		12:39:54 AM		20.572265625

		2/22/06		12:39:56 AM		21.03515625

		2/22/06		12:40:02 AM		21.0537109375

		2/22/06		12:40:04 AM		20.8349609375

		2/22/06		12:40:06 AM		20.8349609375

		2/22/06		12:40:08 AM		21.1640625		0.2741905089

		2/22/06		12:40:10 AM		21.1640625

		2/22/06		12:40:12 AM		20.32421875

		2/22/06		12:40:14 AM		20.32421875

		2/22/06		12:40:16 AM		20.7939453125

		2/22/06		12:40:18 AM		20.7939453125

		2/22/06		12:40:20 AM		20.681640625

		2/22/06		12:40:22 AM		20.681640625

		2/22/06		12:40:24 AM		20.7490234375

		2/22/06		12:40:26 AM		20.7490234375

		2/22/06		12:40:28 AM		21.318359375		0.3108462508

		2/22/06		12:40:30 AM		21.318359375

		2/22/06		12:40:32 AM		20.4423828125

		2/22/06		12:40:34 AM		20.4423828125

		2/22/06		12:40:36 AM		20.8408203125

		2/22/06		12:40:38 AM		20.8408203125

		2/22/06		12:40:40 AM		20.47265625

		2/22/06		12:40:42 AM		20.47265625

		2/22/06		12:40:44 AM		20.5263671875

		2/22/06		12:40:46 AM		20.5263671875

		2/22/06		12:40:48 AM		20.603515625		0.2791560081

		2/22/06		12:40:50 AM		20.603515625

		2/22/06		12:40:52 AM		19.798828125

		2/22/06		12:40:54 AM		19.798828125

		2/22/06		12:40:56 AM		20.201171875

		2/22/06		12:40:58 AM		20.201171875

		2/22/06		12:41:00 AM		19.810546875

		2/22/06		12:41:02 AM		19.810546875

		2/22/06		12:41:04 AM		20.158203125

		2/22/06		12:41:06 AM		20.158203125

		2/22/06		12:41:08 AM		20.51171875		0.2979530437

		2/22/06		12:41:10 AM		20.51171875

		2/22/06		12:41:12 AM		20.435546875

		2/22/06		12:41:14 AM		20.435546875

		2/22/06		12:41:16 AM		20.888671875

		2/22/06		12:41:18 AM		20.888671875

		2/22/06		12:41:20 AM		20.2919921875

		2/22/06		12:41:22 AM		20.2919921875

		2/22/06		12:41:24 AM		20.447265625

		2/22/06		12:41:26 AM		20.447265625

		2/22/06		12:41:28 AM		20.330078125		0.2189493875

		2/22/06		12:41:30 AM		20.330078125

		2/22/06		12:41:32 AM		20.3828125

		2/22/06		12:41:34 AM		20.3828125

		2/22/06		12:41:36 AM		20.6044921875

		2/22/06		12:41:38 AM		20.6044921875

		2/22/06		12:41:40 AM		19.962890625

		2/22/06		12:41:42 AM		19.962890625

		2/22/06		12:41:44 AM		20.35546875

		2/22/06		12:41:46 AM		20.35546875

		2/22/06		12:41:48 AM		20.4697265625		0.2224596371

		2/22/06		12:41:50 AM		20.4697265625

		2/22/06		12:41:52 AM		20.939453125

		2/22/06		12:41:54 AM		20.939453125

		2/22/06		12:41:56 AM		21.3525390625

		2/22/06		12:41:58 AM		21.3525390625

		2/22/06		12:42:00 AM		20.7626953125

		2/22/06		12:42:02 AM		20.7626953125

		2/22/06		12:42:04 AM		21.05078125

		2/22/06		12:42:06 AM		21.05078125

		2/22/06		12:42:08 AM		20.896484375		0.2682678985

		2/22/06		12:42:10 AM		20.896484375

		2/22/06		12:42:12 AM		21.2841796875

		2/22/06		12:42:14 AM		21.2841796875

		2/22/06		12:42:16 AM		21.4765625

		2/22/06		12:42:22 AM		21.4677734375

		2/22/06		12:42:24 AM		21.8564453125

		2/22/06		12:42:26 AM		21.8564453125

		2/22/06		12:42:28 AM		21.6328125

		2/22/06		12:42:30 AM		21.6328125

		2/22/06		12:42:32 AM		22.0927734375		0.3458734451

		2/22/06		12:42:38 AM		22.099609375

		2/22/06		12:42:40 AM		22.27734375

		2/22/06		12:42:42 AM		22.27734375

		2/22/06		12:42:44 AM		22.2080078125

		2/22/06		12:42:46 AM		22.2080078125

		2/22/06		12:42:48 AM		21.646484375

		2/22/06		12:42:50 AM		21.646484375

		2/22/06		12:42:52 AM		21.888671875

		2/22/06		12:42:54 AM		21.888671875

		2/22/06		12:42:56 AM		21.8447265625		0.2470084386

		2/22/06		12:42:58 AM		21.8447265625

		2/22/06		12:43:00 AM		22.3544921875

		2/22/06		12:43:02 AM		22.3544921875

		2/22/06		12:43:04 AM		22.470703125

		2/22/06		12:43:06 AM		22.470703125

		2/22/06		12:43:08 AM		22.0283203125

		2/22/06		12:43:10 AM		22.0283203125

		2/22/06		12:43:12 AM		22.373046875

		2/22/06		12:43:14 AM		22.373046875

		2/22/06		12:43:16 AM		22.1083984375		0.2188963385

		2/22/06		12:43:18 AM		22.1083984375

		2/22/06		12:43:20 AM		22.51171875

		2/22/06		12:43:22 AM		22.51171875

		2/22/06		12:43:24 AM		22.2119140625

		2/22/06		12:43:26 AM		22.2119140625

		2/22/06		12:43:28 AM		22.1474609375

		2/22/06		12:43:34 AM		22.1494140625

		2/22/06		12:43:36 AM		31.5107421875

		2/22/06		12:43:38 AM		31.5107421875

		2/22/06		12:43:40 AM		32.46484375		4.6293541159

		2/22/06		12:43:42 AM		32.46484375

		2/22/06		12:43:44 AM		31.498046875

		2/22/06		12:43:46 AM		31.498046875

		2/22/06		12:43:48 AM		31.259765625

		2/22/06		12:43:50 AM		31.259765625

		2/22/06		12:43:52 AM		30.5126953125

		2/22/06		12:43:54 AM		30.5126953125

		2/22/06		12:43:56 AM		29.2509765625

		2/22/06		12:43:58 AM		29.2509765625

		2/22/06		12:44:00 AM		29.017578125		1.1591485428

		2/22/06		12:44:02 AM		29.017578125

		2/22/06		12:44:04 AM		27.849609375

		2/22/06		12:44:06 AM		27.849609375

		2/22/06		12:44:08 AM		27.89453125

		2/22/06		12:44:10 AM		27.89453125

		2/22/06		12:44:12 AM		27.0400390625

		2/22/06		12:44:14 AM		27.0400390625

		2/22/06		12:44:16 AM		25.99609375

		2/22/06		12:44:18 AM		25.99609375

		2/22/06		12:44:20 AM		26.228515625		0.9967164278

		2/22/06		12:44:22 AM		26.228515625

		2/22/06		12:44:24 AM		25.333984375

		2/22/06		12:44:26 AM		25.333984375

		2/22/06		12:44:28 AM		25.7890625

		2/22/06		12:44:30 AM		25.7890625

		2/22/06		12:44:32 AM		25.17578125

		2/22/06		12:44:34 AM		25.17578125

		2/22/06		12:44:36 AM		24.654296875

		2/22/06		12:44:38 AM		24.654296875

		2/22/06		12:44:40 AM		24.6181640625		0.5442973981

		2/22/06		12:44:42 AM		24.6181640625

		2/22/06		12:44:44 AM		23.6435546875

		2/22/06		12:44:46 AM		23.6435546875

		2/22/06		12:44:48 AM		24.068359375

		2/22/06		12:44:50 AM		24.068359375

		2/22/06		12:44:52 AM		23.36328125

		2/22/06		12:44:54 AM		23.36328125

		2/22/06		12:44:56 AM		23.71484375

		2/22/06		12:44:58 AM		23.71484375

		2/22/06		12:45:00 AM		23.9091796875		0.3755133047

		2/22/06		12:45:02 AM		23.9091796875

		2/22/06		12:45:04 AM		23.015625

		2/22/06		12:45:06 AM		23.015625

		2/22/06		12:45:08 AM		23.7138671875

		2/22/06		12:45:10 AM		23.7138671875

		2/22/06		12:45:12 AM		22.9775390625

		2/22/06		12:45:14 AM		22.9775390625

		2/22/06		12:45:16 AM		23.37109375

		2/22/06		12:45:18 AM		23.37109375

		2/22/06		12:45:20 AM		23.1162109375		0.3533899504

		2/22/06		12:45:22 AM		23.1162109375

		2/22/06		12:45:24 AM		21.9921875

		2/22/06		12:45:26 AM		21.9921875

		2/22/06		12:45:28 AM		22.4384765625

		2/22/06		12:45:30 AM		22.4384765625

		2/22/06		12:45:32 AM		21.564453125

		2/22/06		12:45:34 AM		21.564453125

		2/22/06		12:45:36 AM		22.36328125

		2/22/06		12:45:38 AM		22.36328125

		2/22/06		12:45:40 AM		22.26171875		0.4599069688

		2/22/06		12:45:42 AM		22.26171875

		2/22/06		12:45:44 AM		21.5068359375

		2/22/06		12:45:46 AM		21.5068359375

		2/22/06		12:45:48 AM		22.12890625

		2/22/06		12:45:50 AM		22.12890625

		2/22/06		12:45:52 AM		21.201171875

		2/22/06		12:45:54 AM		21.201171875

		2/22/06		12:45:56 AM		21.697265625

		2/22/06		12:45:58 AM		21.697265625

		2/22/06		12:46:00 AM		21.302734375		0.3944173013

		2/22/06		12:46:02 AM		21.302734375

		2/22/06		12:46:04 AM		21.22265625

		2/22/06		12:46:06 AM		21.22265625

		2/22/06		12:46:08 AM		21.5009765625

		2/22/06		12:46:10 AM		21.5009765625

		2/22/06		12:46:12 AM		20.4501953125

		2/22/06		12:46:14 AM		20.4501953125

		2/22/06		12:46:16 AM		21.263671875

		2/22/06		12:46:18 AM		21.263671875

		2/22/06		12:46:20 AM		20.951171875		0.3817084552

		2/22/06		12:46:22 AM		20.951171875

		2/22/06		12:46:24 AM		21.3359375

		2/22/06		12:46:26 AM		21.3359375

		2/22/06		12:46:28 AM		21.7783203125

		2/22/06		12:46:30 AM		21.7783203125

		2/22/06		12:46:32 AM		20.673828125

		2/22/06		12:46:34 AM		20.673828125

		2/22/06		12:46:36 AM		21.1123046875

		2/22/06		12:46:38 AM		21.1123046875

		2/22/06		12:46:40 AM		20.45703125		0.4504699796

		2/22/06		12:46:42 AM		20.45703125

		2/22/06		12:46:44 AM		20.74609375

		2/22/06		12:46:46 AM		20.74609375

		2/22/06		12:46:48 AM		20.7822265625

		2/22/06		12:46:50 AM		20.7822265625

		2/22/06		12:46:52 AM		19.595703125

		2/22/06		12:46:54 AM		19.595703125

		2/22/06		12:46:56 AM		20.3271484375

		2/22/06		12:46:58 AM		20.3271484375

		2/22/06		12:47:00 AM		19.6572265625		0.5049109249

		2/22/06		12:47:02 AM		19.6572265625

		2/22/06		12:47:04 AM		20.1591796875

		2/22/06		12:47:06 AM		20.1591796875

		2/22/06		12:47:08 AM		20.2685546875

		2/22/06		12:47:10 AM		20.2685546875

		2/22/06		12:47:12 AM		19.828125

		2/22/06		12:47:14 AM		19.828125

		2/22/06		12:47:16 AM		20.111328125

		2/22/06		12:47:18 AM		20.111328125

		2/22/06		12:47:20 AM		19.328125		0.3054766486

		2/22/06		12:47:22 AM		19.328125

		2/22/06		12:47:24 AM		19.6611328125

		2/22/06		12:47:26 AM		19.6611328125

		2/22/06		12:47:28 AM		19.5751953125

		2/22/06		12:47:30 AM		19.5751953125

		2/22/06		12:47:32 AM		19.5302734375

		2/22/06		12:47:34 AM		19.5302734375

		2/22/06		12:47:36 AM		20.17578125

		2/22/06		12:47:38 AM		20.17578125

		2/22/06		12:47:40 AM		19.388671875		0.2913311436

		2/22/06		12:47:42 AM		19.388671875

		2/22/06		12:47:44 AM		19.9169921875

		2/22/06		12:47:46 AM		19.9169921875

		2/22/06		12:47:48 AM		19.697265625

		2/22/06		12:47:50 AM		19.697265625

		2/22/06		12:47:52 AM		19.7353515625

		2/22/06		12:47:54 AM		19.7353515625

		2/22/06		12:47:56 AM		19.84375

		2/22/06		12:47:58 AM		19.84375

		2/22/06		12:48:00 AM		18.8330078125		0.3285116672

		2/22/06		12:48:02 AM		18.8330078125

		2/22/06		12:48:04 AM		19.1064453125

		2/22/06		12:48:06 AM		19.1064453125

		2/22/06		12:48:08 AM		18.7294921875

		2/22/06		12:48:10 AM		18.7294921875

		2/22/06		12:48:12 AM		19.0732421875

		2/22/06		12:48:14 AM		19.0732421875

		2/22/06		12:48:16 AM		19.56640625

		2/22/06		12:48:18 AM		19.56640625

		2/22/06		12:48:20 AM		19.2333984375		0.2981770123

		2/22/06		12:48:22 AM		19.2333984375

		2/22/06		12:48:24 AM		19.7978515625

		2/22/06		12:48:26 AM		19.7978515625

		2/22/06		12:48:28 AM		19.4228515625

		2/22/06		12:48:30 AM		19.4228515625

		2/22/06		12:48:32 AM		19.6416015625

		2/22/06		12:48:34 AM		19.6416015625

		2/22/06		12:48:36 AM		19.701171875

		2/22/06		12:48:38 AM		19.701171875

		2/22/06		12:48:40 AM		19.630859375		0.1826738982

		2/22/06		12:48:42 AM		19.630859375

		2/22/06		12:48:44 AM		19.8544921875

		2/22/06		12:48:46 AM		19.8544921875

		2/22/06		12:48:48 AM		19.267578125

		2/22/06		12:48:50 AM		19.267578125

		2/22/06		12:48:52 AM		19.6953125

		2/22/06		12:48:54 AM		19.6953125

		2/22/06		12:48:56 AM		19.869140625

		2/22/06		12:48:58 AM		19.869140625

		2/22/06		12:49:00 AM		20.1865234375		0.2822200107

		2/22/06		12:49:02 AM		20.1865234375

		2/22/06		12:49:04 AM		20.5830078125

		2/22/06		12:49:06 AM		20.5830078125

		2/22/06		12:49:08 AM		19.896484375

		2/22/06		12:49:10 AM		19.896484375

		2/22/06		12:49:12 AM		20.0126953125

		2/22/06		12:49:14 AM		20.0126953125

		2/22/06		12:49:16 AM		19.7421875

		2/22/06		12:49:18 AM		19.7421875

		2/22/06		12:49:20 AM		20.0224609375		0.3025534293

		2/22/06		12:49:22 AM		20.0224609375

		2/22/06		12:49:24 AM		20.05859375

		2/22/06		12:49:26 AM		20.05859375

		2/22/06		12:49:28 AM		19.55859375

		2/22/06		12:49:30 AM		19.55859375

		2/22/06		12:49:32 AM		19.931640625

		2/22/06		12:49:34 AM		19.931640625

		2/22/06		12:49:36 AM		19.8193359375

		2/22/06		12:49:38 AM		19.8193359375

		2/22/06		12:49:40 AM		20.3291015625		0.234944061

		2/22/06		12:49:42 AM		20.3291015625

		2/22/06		12:49:44 AM		20.5634765625

		2/22/06		12:49:46 AM		20.5634765625

		2/22/06		12:49:48 AM		20.7822265625

		2/22/06		12:49:50 AM		20.7822265625

		2/22/06		12:49:52 AM		20.8076171875

		2/22/06		12:49:54 AM		20.8076171875

		2/22/06		12:49:56 AM		20.3515625

		2/22/06		12:49:58 AM		20.3515625

		2/22/06		12:50:00 AM		20.6748046875		0.199359015

		2/22/06		12:50:02 AM		20.6748046875

		2/22/06		12:50:04 AM		20.5166015625

		2/22/06		12:50:06 AM		20.5166015625

		2/22/06		12:50:08 AM		20.9287109375

		2/22/06		12:50:10 AM		20.9287109375

		2/22/06		12:50:12 AM		21.09765625

		2/22/06		12:50:14 AM		21.09765625

		2/22/06		12:50:16 AM		20.75

		2/22/06		12:50:18 AM		20.75

		2/22/06		12:50:20 AM		21.2197265625		0.2460171804

		2/22/06		12:50:22 AM		21.2197265625

		2/22/06		12:50:24 AM		21.13671875

		2/22/06		12:50:26 AM		21.13671875

		2/22/06		12:50:28 AM		21.6455078125

		2/22/06		12:50:30 AM		21.6455078125

		2/22/06		12:50:32 AM		21.390625

		2/22/06		12:50:34 AM		21.390625

		2/22/06		12:50:36 AM		20.76171875

		2/22/06		12:50:38 AM		20.76171875

		2/22/06		12:50:40 AM		20.8427734375		0.331554051

		2/22/06		12:50:42 AM		20.8427734375

		2/22/06		12:50:44 AM		20.447265625

		2/22/06		12:50:46 AM		20.447265625

		2/22/06		12:50:48 AM		21.0361328125

		2/22/06		12:50:50 AM		21.0361328125

		2/22/06		12:50:52 AM		20.927734375

		2/22/06		12:50:54 AM		20.927734375

		2/22/06		12:50:56 AM		21.232421875

		2/22/06		12:50:58 AM		21.232421875

		2/22/06		12:51:00 AM		21.509765625		0.3339531064

		2/22/06		12:51:02 AM		21.509765625

		2/22/06		12:51:04 AM		21.208984375

		2/22/06		12:51:06 AM		21.208984375

		2/22/06		12:51:08 AM		21.78515625

		2/22/06		12:51:10 AM		21.78515625

		2/22/06		12:51:12 AM		21.2861328125

		2/22/06		12:51:14 AM		21.2861328125

		2/22/06		12:51:16 AM		21.6865234375

		2/22/06		12:51:18 AM		21.6865234375

		2/22/06		12:51:20 AM		21.51953125		0.2341433136

		2/22/06		12:51:22 AM		21.51953125

		2/22/06		12:51:24 AM		20.865234375

		2/22/06		12:51:26 AM		20.865234375

		2/22/06		12:51:28 AM		21.5087890625

		2/22/06		12:51:30 AM		21.5087890625

		2/22/06		12:51:32 AM		21.08984375

		2/22/06		12:51:34 AM		21.08984375

		2/22/06		12:51:36 AM		21.73828125

		2/22/06		12:51:38 AM		21.73828125

		2/22/06		12:51:40 AM		21.5400390625		0.3369859368

		2/22/06		12:51:42 AM		21.5400390625

		2/22/06		12:51:44 AM		20.9208984375

		2/22/06		12:51:46 AM		20.9208984375

		2/22/06		12:51:48 AM		21.19921875

		2/22/06		12:51:50 AM		21.19921875

		2/22/06		12:51:52 AM		20.3935546875

		2/22/06		12:51:54 AM		20.3935546875

		2/22/06		12:51:56 AM		20.8408203125

		2/22/06		12:51:58 AM		20.8408203125

		2/22/06		12:52:00 AM		20.373046875		0.39057819

		2/22/06		12:52:02 AM		20.373046875

		2/22/06		12:52:04 AM		20.0625

		2/22/06		12:52:06 AM		20.0625

		2/22/06		12:52:08 AM		20.4482421875

		2/22/06		12:52:10 AM		20.4482421875

		2/22/06		12:52:12 AM		19.734375

		2/22/06		12:52:14 AM		19.734375

		2/22/06		12:52:16 AM		20.5478515625

		2/22/06		12:52:18 AM		20.5478515625

		2/22/06		12:52:20 AM		20.099609375		0.3120462472

		2/22/06		12:52:22 AM		20.099609375

		2/22/06		12:52:24 AM		20.4921875

		2/22/06		12:52:26 AM		20.4921875

		2/22/06		12:52:28 AM		20.6171875

		2/22/06		12:52:30 AM		20.6171875

		2/22/06		12:52:32 AM		19.7568359375

		2/22/06		12:52:34 AM		19.7568359375

		2/22/06		12:52:36 AM		20.40625

		2/22/06		12:52:38 AM		20.40625

		2/22/06		12:52:40 AM		19.794921875		0.3577024599

		2/22/06		12:52:42 AM		19.794921875

		2/22/06		12:52:44 AM		20.3330078125

		2/22/06		12:52:46 AM		20.3330078125

		2/22/06		12:52:48 AM		20.603515625

		2/22/06		12:52:50 AM		20.603515625

		2/22/06		12:52:52 AM		19.771484375

		2/22/06		12:52:54 AM		19.771484375

		2/22/06		12:52:56 AM		20.6279296875

		2/22/06		12:52:58 AM		20.6279296875

		2/22/06		12:53:00 AM		19.9482421875		0.3807558759

		2/22/06		12:53:02 AM		19.9482421875

		2/22/06		12:53:04 AM		20.603515625

		2/22/06		12:53:06 AM		20.603515625

		2/22/06		12:53:08 AM		20.4765625

		2/22/06		12:53:10 AM		20.4765625

		2/22/06		12:53:12 AM		19.87890625

		2/22/06		12:53:14 AM		19.87890625

		2/22/06		12:53:16 AM		20.3212890625

		2/22/06		12:53:18 AM		20.3212890625

		2/22/06		12:53:20 AM		19.4619140625		0.3833064968

		2/22/06		12:53:22 AM		19.4619140625

		2/22/06		12:53:24 AM		20.06640625

		2/22/06		12:53:26 AM		20.06640625

		2/22/06		12:53:28 AM		19.955078125

		2/22/06		12:53:30 AM		19.955078125

		2/22/06		12:53:32 AM		20.16796875

		2/22/06		12:53:34 AM		20.16796875

		2/22/06		12:53:36 AM		20.8642578125

		2/22/06		12:53:38 AM		20.8642578125

		2/22/06		12:53:40 AM		19.98828125		0.4229817884

		2/22/06		12:53:42 AM		19.98828125

		2/22/06		12:53:44 AM		20.66015625

		2/22/06		12:53:46 AM		20.66015625

		2/22/06		12:53:48 AM		20.330078125

		2/22/06		12:53:50 AM		20.330078125

		2/22/06		12:53:52 AM		20.4287109375

		2/22/06		12:53:54 AM		20.4287109375

		2/22/06		12:53:56 AM		20.6298828125

		2/22/06		12:53:58 AM		20.6298828125

		2/22/06		12:54:00 AM		19.5517578125		0.3540844541

		2/22/06		12:54:02 AM		19.5517578125

		2/22/06		12:54:04 AM		20.16015625

		2/22/06		12:54:06 AM		20.16015625

		2/22/06		12:54:08 AM		19.771484375

		2/22/06		12:54:10 AM		19.771484375

		2/22/06		12:54:12 AM		20.1943359375

		2/22/06		12:54:14 AM		20.1943359375

		2/22/06		12:54:16 AM		20.544921875

		2/22/06		12:54:18 AM		20.544921875

		2/22/06		12:54:20 AM		19.5810546875		0.3619487795

		2/22/06		12:54:22 AM		19.5810546875

		2/22/06		12:54:24 AM		20.0791015625

		2/22/06		12:54:26 AM		20.0791015625

		2/22/06		12:54:28 AM		19.4697265625

		2/22/06		12:54:30 AM		19.4697265625

		2/22/06		12:54:32 AM		19.703125

		2/22/06		12:54:38 AM		19.72265625

		2/22/06		12:54:40 AM		19.2255859375

		2/22/06		12:54:42 AM		19.2255859375

		2/22/06		12:54:44 AM		19.6650390625		0.2979164817

		2/22/06		12:54:46 AM		19.6650390625

		2/22/06		12:54:48 AM		18.9091796875

		2/22/06		12:54:50 AM		18.9091796875

		2/22/06		12:54:52 AM		19.3134765625

		2/22/06		12:54:54 AM		19.3134765625

		2/22/06		12:54:56 AM		19.384765625

		2/22/06		12:54:58 AM		19.384765625

		2/22/06		12:55:00 AM		19.2802734375

		2/22/06		12:55:02 AM		19.2802734375

		2/22/06		12:55:04 AM		19.625		0.2493198255

		2/22/06		12:55:06 AM		19.625

		2/22/06		12:55:08 AM		18.8720703125

		2/22/06		12:55:10 AM		18.8720703125

		2/22/06		12:55:12 AM		19.142578125

		2/22/06		12:55:14 AM		19.142578125

		2/22/06		12:55:16 AM		18.9541015625

		2/22/06		12:55:18 AM		18.9541015625

		2/22/06		12:55:20 AM		19.1376953125

		2/22/06		12:55:22 AM		19.1376953125

		2/22/06		12:55:24 AM		19.58203125		0.2673511938

		2/22/06		12:55:26 AM		19.58203125

		2/22/06		12:55:28 AM		18.8232421875

		2/22/06		12:55:30 AM		18.8232421875

		2/22/06		12:55:32 AM		19.4677734375

		2/22/06		12:55:34 AM		19.4677734375

		2/22/06		12:55:36 AM		19.357421875

		2/22/06		12:55:38 AM		19.357421875

		2/22/06		12:55:40 AM		19.59765625

		2/22/06		12:55:42 AM		19.59765625

		2/22/06		12:55:44 AM		19.869140625		0.3348556724

		2/22/06		12:55:46 AM		19.869140625

		2/22/06		12:55:48 AM		19.5888671875

		2/22/06		12:55:50 AM		19.5888671875

		2/22/06		12:55:52 AM		19.841796875

		2/22/06		12:55:54 AM		19.841796875

		2/22/06		12:55:56 AM		19.4287109375

		2/22/06		12:55:58 AM		19.4287109375

		2/22/06		12:56:00 AM		19.7724609375

		2/22/06		12:56:02 AM		19.7724609375

		2/22/06		12:56:04 AM		19.9697265625		0.1894201506

		2/22/06		12:56:06 AM		19.9697265625

		2/22/06		12:56:08 AM		20.1533203125

		2/22/06		12:56:10 AM		20.1533203125

		2/22/06		12:56:12 AM		20.642578125

		2/22/06		12:56:14 AM		20.642578125

		2/22/06		12:56:16 AM		20.2236328125

		2/22/06		12:56:18 AM		20.2236328125

		2/22/06		12:56:20 AM		20.46484375

		2/22/06		12:56:22 AM		20.46484375

		2/22/06		12:56:24 AM		20.4189453125		0.2246512642

		2/22/06		12:56:26 AM		20.4189453125

		2/22/06		12:56:28 AM		20.6376953125

		2/22/06		12:56:30 AM		20.6376953125

		2/22/06		12:56:32 AM		20.671875

		2/22/06		12:56:34 AM		20.671875

		2/22/06		12:56:36 AM		19.908203125

		2/22/06		12:56:38 AM		19.908203125

		2/22/06		12:56:40 AM		20.2138671875

		2/22/06		12:56:42 AM		20.2138671875

		2/22/06		12:56:44 AM		20.111328125		0.3092575552

		2/22/06		12:56:46 AM		20.111328125

		2/22/06		12:56:48 AM		20.50390625

		2/22/06		12:56:50 AM		20.50390625

		2/22/06		12:56:52 AM		20.7626953125

		2/22/06		12:56:54 AM		20.7626953125

		2/22/06		12:56:56 AM		20.6083984375

		2/22/06		12:57:02 AM		20.6162109375

		2/22/06		12:57:04 AM		20.3349609375

		2/22/06		12:57:06 AM		20.3349609375

		2/22/06		12:57:08 AM		20.6591796875		0.208234153

		2/22/06		12:57:10 AM		20.6591796875

		2/22/06		12:57:12 AM		20.51953125

		2/22/06		12:57:14 AM		20.51953125

		2/22/06		12:57:16 AM		20.615234375

		2/22/06		12:57:18 AM		20.615234375

		2/22/06		12:57:20 AM		20.83203125

		2/22/06		12:57:22 AM		20.83203125

		2/22/06		12:57:24 AM		20.5546875

		2/22/06		12:57:26 AM		20.5546875

		2/22/06		12:57:28 AM		21.181640625		0.2078722365

		2/22/06		12:57:30 AM		21.181640625

		2/22/06		12:57:32 AM		21.2724609375

		2/22/06		12:57:34 AM		21.2724609375

		2/22/06		12:57:36 AM		21.763671875

		2/22/06		12:57:38 AM		21.763671875

		2/22/06		12:57:40 AM		21.681640625

		2/22/06		12:57:42 AM		21.681640625

		2/22/06		12:57:44 AM		21.2978515625

		2/22/06		12:57:46 AM		21.2978515625

		2/22/06		12:57:48 AM		21.6435546875		0.2380962049

		2/22/06		12:57:50 AM		21.6435546875

		2/22/06		12:57:52 AM		21.3154296875

		2/22/06		12:57:54 AM		21.3154296875

		2/22/06		12:57:56 AM		21.77734375

		2/22/06		12:57:58 AM		21.77734375

		2/22/06		12:58:00 AM		21.712890625

		2/22/06		12:58:02 AM		21.712890625

		2/22/06		12:58:04 AM		21.380859375

		2/22/06		12:58:06 AM		21.380859375

		2/22/06		12:58:08 AM		21.8115234375		0.2081882226

		2/22/06		12:58:10 AM		21.8115234375

		2/22/06		12:58:12 AM		21.63671875

		2/22/06		12:58:14 AM		21.63671875

		2/22/06		12:58:16 AM		22.232421875

		2/22/06		12:58:18 AM		22.232421875

		2/22/06		12:58:20 AM		21.8583984375

		2/22/06		12:58:22 AM		21.8583984375

		2/22/06		12:58:24 AM		22.060546875

		2/22/06		12:58:26 AM		22.060546875

		2/22/06		12:58:28 AM		22.0048828125		0.2155281279

		2/22/06		12:58:30 AM		22.0048828125

		2/22/06		12:58:32 AM		21.3212890625

		2/22/06		12:58:34 AM		21.3212890625

		2/22/06		12:58:36 AM		33.671875

		2/22/06		12:58:38 AM		33.671875

		2/22/06		12:58:40 AM		34.103515625

		2/22/06		12:58:42 AM		34.103515625

		2/22/06		12:58:44 AM		33.927734375

		2/22/06		12:58:46 AM		33.927734375

		2/22/06		12:58:48 AM		32.986328125		5.9148508115

		2/22/06		12:58:50 AM		32.986328125

		2/22/06		12:58:52 AM		31.5615234375

		2/22/06		12:58:54 AM		31.5615234375

		2/22/06		12:58:56 AM		31.193359375

		2/22/06		12:58:58 AM		31.193359375

		2/22/06		12:59:00 AM		29.7900390625

		2/22/06		12:59:06 AM		29.802734375

		2/22/06		12:59:08 AM		28.8212890625

		2/22/06		12:59:10 AM		28.8212890625

		2/22/06		12:59:12 AM		27.384765625		1.6790595848

		2/22/06		12:59:14 AM		27.384765625

		2/22/06		12:59:16 AM		27.3232421875

		2/22/06		12:59:18 AM		27.3232421875

		2/22/06		12:59:20 AM		25.98046875

		2/22/06		12:59:22 AM		25.98046875

		2/22/06		12:59:24 AM		26.1689453125

		2/22/06		12:59:26 AM		26.1689453125

		2/22/06		12:59:28 AM		25.359375

		2/22/06		12:59:30 AM		25.359375

		2/22/06		12:59:32 AM		25.1435546875		0.8531646123

		2/22/06		12:59:34 AM		25.1435546875

		2/22/06		12:59:36 AM		24.9775390625

		2/22/06		12:59:38 AM		24.9775390625

		2/22/06		12:59:40 AM		23.7001953125

		2/22/06		12:59:42 AM		23.7001953125

		2/22/06		12:59:44 AM		24.048828125

		2/22/06		12:59:46 AM		24.048828125

		2/22/06		12:59:48 AM		23.1640625

		2/22/06		12:59:50 AM		23.1640625

		2/22/06		12:59:52 AM		23.275390625		0.7689856646

		2/22/06		12:59:58 AM		23.2802734375

		2/22/06		1:00:00 AM		22.009765625

		2/22/06		1:00:02 AM		22.009765625

		2/22/06		1:00:04 AM		22.5087890625

		2/22/06		1:00:06 AM		22.5087890625

		2/22/06		1:00:08 AM		21.693359375

		2/22/06		1:00:10 AM		21.693359375

		2/22/06		1:00:12 AM		22.2041015625

		2/22/06		1:00:14 AM		22.2041015625

		2/22/06		1:00:16 AM		21.9501953125		0.4720505097

		2/22/06		1:00:18 AM		21.9501953125

		2/22/06		1:00:20 AM		20.6904296875

		2/22/06		1:00:22 AM		20.6904296875

		2/22/06		1:00:24 AM		21.1640625

		2/22/06		1:00:26 AM		21.1640625

		2/22/06		1:00:28 AM		20.224609375

		2/22/06		1:00:30 AM		20.224609375

		2/22/06		1:00:32 AM		20.736328125

		2/22/06		1:00:34 AM		20.736328125

		2/22/06		1:00:36 AM		20.6640625		0.5049500844

		2/22/06		1:00:38 AM		20.6640625

		2/22/06		1:00:40 AM		20.154296875

		2/22/06		1:00:42 AM		20.154296875

		2/22/06		1:00:44 AM		20.82421875

		2/22/06		1:00:46 AM		20.82421875

		2/22/06		1:00:48 AM		19.978515625

		2/22/06		1:00:50 AM		19.978515625

		2/22/06		1:00:52 AM		20.6318359375

		2/22/06		1:00:54 AM		20.6318359375

		2/22/06		1:00:56 AM		20.349609375		0.3353375896

		2/22/06		1:00:58 AM		20.349609375

		2/22/06		1:01:00 AM		20.4013671875

		2/22/06		1:01:02 AM		20.4013671875

		2/22/06		1:01:04 AM		20.8486328125

		2/22/06		1:01:06 AM		20.8486328125

		2/22/06		1:01:08 AM		19.79296875

		2/22/06		1:01:10 AM		19.79296875

		2/22/06		1:01:12 AM		20.376953125

		2/22/06		1:01:14 AM		20.376953125

		2/22/06		1:01:16 AM		20.029296875		0.3681043932

		2/22/06		1:01:18 AM		20.029296875

		2/22/06		1:01:20 AM		20.3359375

		2/22/06		1:01:22 AM		20.3359375

		2/22/06		1:01:24 AM		20.7509765625

		2/22/06		1:01:26 AM		20.7509765625

		2/22/06		1:01:28 AM		19.6650390625

		2/22/06		1:01:30 AM		19.6650390625

		2/22/06		1:01:32 AM		20.130859375

		2/22/06		1:01:34 AM		20.130859375

		2/22/06		1:01:36 AM		19.6533203125		0.4114459845

		2/22/06		1:01:38 AM		19.6533203125

		2/22/06		1:01:40 AM		19.9296875

		2/22/06		1:01:42 AM		19.9296875

		2/22/06		1:01:44 AM		20.0166015625

		2/22/06		1:01:46 AM		20.0166015625

		2/22/06		1:01:48 AM		18.9052734375

		2/22/06		1:01:50 AM		18.9052734375

		2/22/06		1:01:52 AM		19.3642578125

		2/22/06		1:01:54 AM		19.3642578125

		2/22/06		1:01:56 AM		18.80859375		0.4884993979

		2/22/06		1:01:58 AM		18.80859375

		2/22/06		1:02:00 AM		19.1279296875

		2/22/06		1:02:02 AM		19.1279296875

		2/22/06		1:02:04 AM		19.2294921875

		2/22/06		1:02:06 AM		19.2294921875

		2/22/06		1:02:08 AM		19.052734375

		2/22/06		1:02:10 AM		19.052734375

		2/22/06		1:02:12 AM		19.4658203125

		2/22/06		1:02:14 AM		19.4658203125

		2/22/06		1:02:16 AM		18.8134765625		0.2261360452

		2/22/06		1:02:18 AM		18.8134765625

		2/22/06		1:02:20 AM		19.1513671875

		2/22/06		1:02:22 AM		19.1513671875

		2/22/06		1:02:24 AM		19.09765625

		2/22/06		1:02:30 AM		19.1005859375

		2/22/06		1:02:32 AM		19.45703125

		2/22/06		1:02:34 AM		19.45703125

		2/22/06		1:02:36 AM		18.5791015625

		2/22/06		1:02:38 AM		18.5791015625

		2/22/06		1:02:40 AM		18.9853515625		0.3088880378

		2/22/06		1:02:42 AM		18.9853515625

		2/22/06		1:02:44 AM		18.806640625

		2/22/06		1:02:46 AM		18.806640625

		2/22/06		1:02:48 AM		19

		2/22/06		1:02:50 AM		19

		2/22/06		1:02:52 AM		19.31640625

		2/22/06		1:02:54 AM		19.31640625

		2/22/06		1:02:56 AM		18.5830078125

		2/22/06		1:02:58 AM		18.5830078125

		2/22/06		1:03:00 AM		18.935546875		0.2544378158

		2/22/06		1:03:02 AM		18.935546875

		2/22/06		1:03:04 AM		18.6689453125

		2/22/06		1:03:06 AM		18.6689453125

		2/22/06		1:03:08 AM		19.0244140625

		2/22/06		1:03:10 AM		19.0244140625

		2/22/06		1:03:12 AM		19.3037109375

		2/22/06		1:03:14 AM		19.3037109375

		2/22/06		1:03:16 AM		19.1953125

		2/22/06		1:03:18 AM		19.1953125

		2/22/06		1:03:20 AM		19.6357421875		0.2977842984

		2/22/06		1:03:22 AM		19.6357421875

		2/22/06		1:03:24 AM		19.2978515625

		2/22/06		1:03:26 AM		19.2978515625

		2/22/06		1:03:28 AM		19.60546875

		2/22/06		1:03:30 AM		19.60546875

		2/22/06		1:03:32 AM		19.72265625

		2/22/06		1:03:34 AM		19.72265625

		2/22/06		1:03:36 AM		20.0029296875

		2/22/06		1:03:38 AM		20.0029296875

		2/22/06		1:03:40 AM		20.2119140625		0.2964514494

		2/22/06		1:03:42 AM		20.2119140625

		2/22/06		1:03:44 AM		19.658203125

		2/22/06		1:03:46 AM		19.658203125

		2/22/06		1:03:48 AM		20.015625

		2/22/06		1:03:50 AM		20.015625

		2/22/06		1:03:52 AM		19.9521484375

		2/22/06		1:03:54 AM		19.9521484375

		2/22/06		1:03:56 AM		20.3544921875

		2/22/06		1:03:58 AM		20.3544921875

		2/22/06		1:04:00 AM		20.5419921875		0.2939407343

		2/22/06		1:04:02 AM		20.5419921875

		2/22/06		1:04:04 AM		19.9033203125

		2/22/06		1:04:06 AM		19.9033203125

		2/22/06		1:04:08 AM		20.046875

		2/22/06		1:04:10 AM		20.046875

		2/22/06		1:04:12 AM		19.9365234375

		2/22/06		1:04:14 AM		19.9365234375

		2/22/06		1:04:16 AM		20.384765625

		2/22/06		1:04:18 AM		20.384765625

		2/22/06		1:04:20 AM		20.3623046875		0.2455828927

		2/22/06		1:04:22 AM		20.3623046875

		2/22/06		1:04:24 AM		20.287109375

		2/22/06		1:04:26 AM		20.287109375

		2/22/06		1:04:28 AM		20.541015625

		2/22/06		1:04:30 AM		20.541015625

		2/22/06		1:04:32 AM		20.1474609375

		2/22/06		1:04:34 AM		20.1474609375

		2/22/06		1:04:36 AM		20.609375

		2/22/06		1:04:38 AM		20.609375

		2/22/06		1:04:40 AM		20.392578125		0.1768231144

		2/22/06		1:04:42 AM		20.392578125

		2/22/06		1:04:44 AM		20.630859375

		2/22/06		1:04:46 AM		20.630859375

		2/22/06		1:04:48 AM		20.5302734375

		2/22/06		1:04:50 AM		20.5302734375

		2/22/06		1:04:52 AM		20.2265625

		2/22/06		1:04:54 AM		20.2265625

		2/22/06		1:04:56 AM		20.7294921875

		2/22/06		1:04:58 AM		20.7294921875

		2/22/06		1:05:00 AM		20.6669921875		0.189072661

		2/22/06		1:05:02 AM		20.6669921875

		2/22/06		1:05:04 AM		21.3232421875

		2/22/06		1:05:06 AM		21.3232421875

		2/22/06		1:05:08 AM		21.2783203125

		2/22/06		1:05:10 AM		21.2783203125

		2/22/06		1:05:12 AM		20.693359375

		2/22/06		1:05:14 AM		20.693359375

		2/22/06		1:05:16 AM		21.1484375

		2/22/06		1:05:18 AM		21.1484375

		2/22/06		1:05:20 AM		20.7431640625		0.2913694048

		2/22/06		1:05:22 AM		20.7431640625

		2/22/06		1:05:24 AM		21.232421875

		2/22/06		1:05:26 AM		21.232421875

		2/22/06		1:05:28 AM		20.8671875

		2/22/06		1:05:30 AM		20.8671875

		2/22/06		1:05:32 AM		20.6064453125

		2/22/06		1:05:34 AM		20.6064453125

		2/22/06		1:05:36 AM		20.66015625

		2/22/06		1:05:38 AM		20.66015625

		2/22/06		1:05:40 AM		20.1416015625		0.319567302

		2/22/06		1:05:42 AM		20.1416015625

		2/22/06		1:05:44 AM		20.7392578125

		2/22/06		1:05:46 AM		20.7392578125

		2/22/06		1:05:48 AM		20.314453125

		2/22/06		1:05:50 AM		20.314453125

		2/22/06		1:05:52 AM		20.61328125

		2/22/06		1:05:54 AM		20.61328125

		2/22/06		1:05:56 AM		20.875

		2/22/06		1:05:58 AM		20.875

		2/22/06		1:06:00 AM		20.314453125		0.263306335

		2/22/06		1:06:02 AM		20.314453125

		2/22/06		1:06:04 AM		20.9111328125

		2/22/06		1:06:06 AM		20.9111328125

		2/22/06		1:06:08 AM		20.349609375

		2/22/06		1:06:10 AM		20.349609375

		2/22/06		1:06:12 AM		21.0341796875

		2/22/06		1:06:14 AM		21.0341796875

		2/22/06		1:06:16 AM		20.92578125

		2/22/06		1:06:18 AM		20.92578125

		2/22/06		1:06:20 AM		20.2275390625		0.3385993947

		2/22/06		1:06:22 AM		20.2275390625

		2/22/06		1:06:24 AM		20.974609375

		2/22/06		1:06:26 AM		20.974609375

		2/22/06		1:06:28 AM		20.3544921875

		2/22/06		1:06:30 AM		20.3544921875

		2/22/06		1:06:32 AM		21.0390625

		2/22/06		1:06:34 AM		21.0390625

		2/22/06		1:06:36 AM		20.9208984375

		2/22/06		1:06:38 AM		20.9208984375

		2/22/06		1:06:40 AM		20.412109375		0.3363940702

		2/22/06		1:06:42 AM		20.412109375

		2/22/06		1:06:44 AM		20.8134765625

		2/22/06		1:06:46 AM		20.8134765625

		2/22/06		1:06:48 AM		20.0859375

		2/22/06		1:06:50 AM		20.0859375

		2/22/06		1:06:52 AM		20.88671875

		2/22/06		1:06:54 AM		20.88671875

		2/22/06		1:06:56 AM		20.587890625

		2/22/06		1:06:58 AM		20.587890625

		2/22/06		1:07:00 AM		20.7333984375		0.3048384855

		2/22/06		1:07:02 AM		20.7333984375

		2/22/06		1:07:04 AM		21.322265625

		2/22/06		1:07:06 AM		21.322265625

		2/22/06		1:07:08 AM		20.5087890625

		2/22/06		1:07:10 AM		20.5087890625

		2/22/06		1:07:12 AM		21.2734375

		2/22/06		1:07:14 AM		21.2734375

		2/22/06		1:07:16 AM		20.8701171875

		2/22/06		1:07:18 AM		20.8701171875

		2/22/06		1:07:20 AM		21.21484375		0.3316197058

		2/22/06		1:07:22 AM		21.21484375

		2/22/06		1:07:24 AM		21.4384765625

		2/22/06		1:07:26 AM		21.4384765625

		2/22/06		1:07:28 AM		20.4912109375

		2/22/06		1:07:30 AM		20.4912109375

		2/22/06		1:07:32 AM		21.2216796875

		2/22/06		1:07:34 AM		21.2216796875

		2/22/06		1:07:36 AM		20.6044921875

		2/22/06		1:07:38 AM		20.6044921875

		2/22/06		1:07:40 AM		21.2275390625		0.3959677083

		2/22/06		1:07:42 AM		21.2275390625

		2/22/06		1:07:44 AM		21.4873046875

		2/22/06		1:07:46 AM		21.4873046875

		2/22/06		1:07:48 AM		20.4365234375

		2/22/06		1:07:50 AM		20.4365234375

		2/22/06		1:07:52 AM		21.1796875

		2/22/06		1:07:54 AM		21.1796875

		2/22/06		1:07:56 AM		20.6005859375

		2/22/06		1:07:58 AM		20.6005859375

		2/22/06		1:08:00 AM		21.1884765625		0.4187002782

		2/22/06		1:08:02 AM		21.1884765625

		2/22/06		1:08:04 AM		21.287109375

		2/22/06		1:08:06 AM		21.287109375

		2/22/06		1:08:08 AM		21.1904296875

		2/22/06		1:08:10 AM		21.1904296875

		2/22/06		1:08:12 AM		21.9130859375

		2/22/06		1:08:14 AM		21.9130859375

		2/22/06		1:08:16 AM		21.20703125

		2/22/06		1:08:18 AM		21.20703125

		2/22/06		1:08:20 AM		22.01953125		0.353806391

		2/22/06		1:08:22 AM		22.01953125

		2/22/06		1:08:24 AM		22.1201171875

		2/22/06		1:08:26 AM		22.1201171875

		2/22/06		1:08:28 AM		22.3056640625

		2/22/06		1:08:30 AM		22.3056640625

		2/22/06		1:08:32 AM		22.9501953125

		2/22/06		1:08:34 AM		22.9501953125

		2/22/06		1:08:36 AM		22.1337890625

		2/22/06		1:08:38 AM		22.1337890625

		2/22/06		1:08:40 AM		22.6171875		0.3498799921

		2/22/06		1:08:42 AM		22.6171875

		2/22/06		1:08:44 AM		22.3193359375

		2/22/06		1:08:46 AM		22.3193359375

		2/22/06		1:08:48 AM		22.4375

		2/22/06		1:08:50 AM		22.4375

		2/22/06		1:08:52 AM		22.693359375

		2/22/06		1:08:54 AM		22.693359375

		2/22/06		1:08:56 AM		21.5771484375

		2/22/06		1:08:58 AM		21.5771484375

		2/22/06		1:09:00 AM		22.1396484375		0.4103955284

		2/22/06		1:09:02 AM		22.1396484375

		2/22/06		1:09:04 AM		21.7724609375

		2/22/06		1:09:06 AM		21.7724609375

		2/22/06		1:09:08 AM		21.9345703125

		2/22/06		1:09:10 AM		21.9345703125

		2/22/06		1:09:12 AM		22.1318359375

		2/22/06		1:09:14 AM		22.1318359375

		2/22/06		1:09:16 AM		21.5478515625

		2/22/06		1:09:18 AM		21.5478515625

		2/22/06		1:09:20 AM		21.859375		0.2221960715

		2/22/06		1:09:22 AM		21.859375

		2/22/06		1:09:24 AM		21.3193359375

		2/22/06		1:09:26 AM		21.3193359375

		2/22/06		1:09:28 AM		21.52734375

		2/22/06		1:09:30 AM		21.52734375

		2/22/06		1:09:32 AM		21.5693359375

		2/22/06		1:09:34 AM		21.5693359375

		2/22/06		1:09:36 AM		21.2919921875

		2/22/06		1:09:38 AM		21.2919921875

		2/22/06		1:09:40 AM		21.69140625		0.1910788991

		2/22/06		1:09:42 AM		21.69140625

		2/22/06		1:09:44 AM		20.9365234375

		2/22/06		1:09:46 AM		20.9365234375

		2/22/06		1:09:48 AM		21.2587890625

		2/22/06		1:09:54 AM		21.2626953125

		2/22/06		1:09:56 AM		21.4111328125

		2/22/06		1:09:58 AM		21.4111328125

		2/22/06		1:10:00 AM		21.6591796875

		2/22/06		1:10:02 AM		21.6591796875

		2/22/06		1:10:04 AM		21.0322265625		0.2921654387

		2/22/06		1:10:06 AM		21.0322265625

		2/22/06		1:10:08 AM		21.439453125

		2/22/06		1:10:14 AM		21.4228515625

		2/22/06		1:10:16 AM		21.724609375

		2/22/06		1:10:18 AM		21.724609375

		2/22/06		1:10:20 AM		22.1787109375

		2/22/06		1:10:22 AM		22.1787109375

		2/22/06		1:10:24 AM		21.5009765625

		2/22/06		1:10:26 AM		21.5009765625

		2/22/06		1:10:28 AM		21.833984375		0.3536951854

		2/22/06		1:10:30 AM		21.833984375

		2/22/06		1:10:32 AM		21.4765625

		2/22/06		1:10:34 AM		21.4765625

		2/22/06		1:10:36 AM		21.6298828125

		2/22/06		1:10:38 AM		21.6298828125

		2/22/06		1:10:40 AM		21.5927734375

		2/22/06		1:10:42 AM		21.5927734375

		2/22/06		1:10:44 AM		21.4306640625

		2/22/06		1:10:46 AM		21.4306640625

		2/22/06		1:10:48 AM		21.5693359375		0.1220433564

		2/22/06		1:10:50 AM		21.5693359375

		2/22/06		1:10:52 AM		21.1376953125

		2/22/06		1:10:54 AM		21.1376953125

		2/22/06		1:10:56 AM		21.45703125

		2/22/06		1:10:58 AM		21.45703125

		2/22/06		1:11:00 AM		21.59375

		2/22/06		1:11:02 AM		21.59375

		2/22/06		1:11:04 AM		21.830078125

		2/22/06		1:11:06 AM		21.830078125

		2/22/06		1:11:08 AM		21.9794921875		0.2793029453

		2/22/06		1:11:10 AM		21.9794921875

		2/22/06		1:11:12 AM		21.341796875

		2/22/06		1:11:14 AM		21.341796875

		2/22/06		1:11:16 AM		21.4130859375

		2/22/06		1:11:18 AM		21.4130859375

		2/22/06		1:11:20 AM		21.14453125

		2/22/06		1:11:22 AM		21.14453125

		2/22/06		1:11:24 AM		21.3916015625

		2/22/06		1:11:30 AM		21.38671875

		2/22/06		1:11:32 AM		20.8310546875		0.2905763319

		2/22/06		1:11:34 AM		20.8310546875

		2/22/06		1:11:36 AM		21.1611328125

		2/22/06		1:11:38 AM		21.1611328125

		2/22/06		1:11:40 AM		21.080078125

		2/22/06		1:11:42 AM		21.080078125

		2/22/06		1:11:44 AM		21.5927734375

		2/22/06		1:11:46 AM		21.5927734375

		2/22/06		1:11:48 AM		21.5224609375

		2/22/06		1:11:50 AM		21.5224609375

		2/22/06		1:11:52 AM		21.4287109375		0.2671061391

		2/22/06		1:11:54 AM		21.4287109375

		2/22/06		1:11:56 AM		21.3857421875

		2/22/06		1:11:58 AM		21.3857421875

		2/22/06		1:12:00 AM		20.984375

		2/22/06		1:12:02 AM		20.984375

		2/22/06		1:12:04 AM		21.466796875

		2/22/06		1:12:06 AM		21.466796875

		2/22/06		1:12:08 AM		21.3310546875

		2/22/06		1:12:10 AM		21.3310546875

		2/22/06		1:12:12 AM		21.6826171875		0.2145979892

		2/22/06		1:12:14 AM		21.6826171875

		2/22/06		1:12:16 AM		21.759765625

		2/22/06		1:12:18 AM		21.759765625

		2/22/06		1:12:20 AM		21.4072265625

		2/22/06		1:12:22 AM		21.4072265625

		2/22/06		1:12:24 AM		21.9990234375

		2/22/06		1:12:26 AM		21.9990234375

		2/22/06		1:12:28 AM		21.640625

		2/22/06		1:12:30 AM		21.640625

		2/22/06		1:12:32 AM		22.02734375		0.2264373317

		2/22/06		1:12:34 AM		22.02734375

		2/22/06		1:12:36 AM		21.630859375

		2/22/06		1:12:38 AM		21.630859375

		2/22/06		1:12:40 AM		20.8427734375

		2/22/06		1:12:42 AM		20.8427734375

		2/22/06		1:12:44 AM		20.9541015625

		2/22/06		1:12:46 AM		20.9541015625

		2/22/06		1:12:48 AM		20.3994140625

		2/22/06		1:12:50 AM		20.3994140625

		2/22/06		1:12:52 AM		20.9453125		0.5364644171

		2/22/06		1:12:54 AM		20.9453125

		2/22/06		1:12:56 AM		20.7333984375

		2/22/06		1:12:58 AM		20.7333984375

		2/22/06		1:13:00 AM		20.6708984375

		2/22/06		1:13:02 AM		20.6708984375

		2/22/06		1:13:04 AM		21.208984375

		2/22/06		1:13:06 AM		21.208984375

		2/22/06		1:13:08 AM		20.7646484375

		2/22/06		1:13:10 AM		20.7646484375

		2/22/06		1:13:12 AM		21.46875		0.2810125408

		2/22/06		1:13:14 AM		21.46875

		2/22/06		1:13:16 AM		21.09765625

		2/22/06		1:13:18 AM		21.09765625

		2/22/06		1:13:20 AM		21.392578125

		2/22/06		1:13:22 AM		21.392578125

		2/22/06		1:13:24 AM		21.5595703125

		2/22/06		1:13:26 AM		21.5595703125

		2/22/06		1:13:28 AM		21.0478515625

		2/22/06		1:13:30 AM		21.0478515625

		2/22/06		1:13:32 AM		21.8701171875		0.2760664059

		2/22/06		1:13:34 AM		21.8701171875

		2/22/06		1:13:36 AM		34.177734375

		2/22/06		1:13:38 AM		34.177734375

		2/22/06		1:13:40 AM		37.75

		2/22/06		1:13:42 AM		37.75

		2/22/06		1:13:44 AM		37.068359375

		2/22/06		1:13:46 AM		37.068359375

		2/22/06		1:13:48 AM		35.125

		2/22/06		1:13:50 AM		35.125

		2/22/06		1:13:52 AM		34.560546875		4.6525238455

		2/22/06		1:13:54 AM		34.560546875

		2/22/06		1:13:56 AM		32.73046875

		2/22/06		1:13:58 AM		32.73046875

		2/22/06		1:14:00 AM		32.505859375

		2/22/06		1:14:02 AM		32.505859375

		2/22/06		1:14:04 AM		31.400390625

		2/22/06		1:14:06 AM		31.400390625

		2/22/06		1:14:08 AM		30.2822265625

		2/22/06		1:14:10 AM		30.2822265625

		2/22/06		1:14:12 AM		30.18359375		1.4084735236

		2/22/06		1:14:14 AM		30.18359375

		2/22/06		1:14:16 AM		28.64453125

		2/22/06		1:14:18 AM		28.64453125

		2/22/06		1:14:20 AM		28.8916015625

		2/22/06		1:14:22 AM		28.8916015625

		2/22/06		1:14:24 AM		28.021484375

		2/22/06		1:14:26 AM		28.021484375

		2/22/06		1:14:28 AM		27.6474609375

		2/22/06		1:14:30 AM		27.6474609375

		2/22/06		1:14:32 AM		27.333984375		0.8392580877

		2/22/06		1:14:34 AM		27.333984375

		2/22/06		1:14:36 AM		25.8095703125

		2/22/06		1:14:38 AM		25.8095703125

		2/22/06		1:14:40 AM		25.9453125

		2/22/06		1:14:42 AM		25.9453125

		2/22/06		1:14:44 AM		24.9697265625

		2/22/06		1:14:46 AM		24.9697265625

		2/22/06		1:14:48 AM		25.103515625

		2/22/06		1:14:54 AM		25.1201171875

		2/22/06		1:14:56 AM		23.7529296875		0.9346506631

		2/22/06		1:14:58 AM		23.7529296875

		2/22/06		1:15:00 AM		24.32421875

		2/22/06		1:15:02 AM		24.32421875

		2/22/06		1:15:04 AM		23.4404296875

		2/22/06		1:15:06 AM		23.4404296875

		2/22/06		1:15:08 AM		23.6611328125

		2/22/06		1:15:10 AM		23.6611328125

		2/22/06		1:15:12 AM		23.361328125

		2/22/06		1:15:14 AM		23.361328125

		2/22/06		1:15:16 AM		22.05859375		0.6309519602

		2/22/06		1:15:18 AM		22.05859375

		2/22/06		1:15:20 AM		22.4560546875

		2/22/06		1:15:22 AM		22.4560546875

		2/22/06		1:15:24 AM		21.53515625

		2/22/06		1:15:26 AM		21.53515625

		2/22/06		1:15:28 AM		22.13671875

		2/22/06		1:15:30 AM		22.13671875

		2/22/06		1:15:32 AM		22.203125

		2/22/06		1:15:34 AM		22.203125

		2/22/06		1:15:36 AM		21.9228515625		0.3224909283

		2/22/06		1:15:38 AM		21.9228515625

		2/22/06		1:15:40 AM		22.5908203125

		2/22/06		1:15:42 AM		22.5908203125

		2/22/06		1:15:44 AM		21.607421875

		2/22/06		1:15:46 AM		21.607421875

		2/22/06		1:15:48 AM		21.9150390625

		2/22/06		1:15:50 AM		21.9150390625

		2/22/06		1:15:52 AM		21.5888671875

		2/22/06		1:15:54 AM		21.5888671875

		2/22/06		1:15:56 AM		21.5361328125		0.4014946035

		2/22/06		1:15:58 AM		21.5361328125

		2/22/06		1:16:00 AM		21.7763671875

		2/22/06		1:16:02 AM		21.7763671875

		2/22/06		1:16:04 AM		20.7080078125

		2/22/06		1:16:06 AM		20.7080078125

		2/22/06		1:16:08 AM		21.2978515625

		2/22/06		1:16:10 AM		21.2978515625

		2/22/06		1:16:12 AM		21.0732421875

		2/22/06		1:16:14 AM		21.0732421875

		2/22/06		1:16:16 AM		21.279296875		0.3787938252

		2/22/06		1:16:18 AM		21.279296875

		2/22/06		1:16:20 AM		21.6796875

		2/22/06		1:16:22 AM		21.6796875

		2/22/06		1:16:24 AM		20.572265625

		2/22/06		1:16:26 AM		20.572265625

		2/22/06		1:16:28 AM		20.7548828125

		2/22/06		1:16:30 AM		20.7548828125

		2/22/06		1:16:32 AM		20.203125

		2/22/06		1:16:34 AM		20.203125

		2/22/06		1:16:36 AM		20.318359375		0.5607226514

		2/22/06		1:16:42 AM		20.3359375

		2/22/06		1:16:44 AM		19.7919921875

		2/22/06		1:16:46 AM		19.7919921875

		2/22/06		1:16:48 AM		20.412109375

		2/22/06		1:16:50 AM		20.412109375

		2/22/06		1:16:52 AM		19.98046875

		2/22/06		1:16:54 AM		19.98046875

		2/22/06		1:16:56 AM		20.4541015625

		2/22/06		1:16:58 AM		20.4541015625

		2/22/06		1:17:00 AM		20.6708984375		0.3127997593

		2/22/06		1:17:02 AM		20.6708984375

		2/22/06		1:17:04 AM		20.7392578125

		2/22/06		1:17:06 AM		20.7392578125

		2/22/06		1:17:08 AM		21.0107421875

		2/22/06		1:17:10 AM		21.0107421875

		2/22/06		1:17:12 AM		20.361328125

		2/22/06		1:17:14 AM		20.361328125

		2/22/06		1:17:16 AM		20.65625

		2/22/06		1:17:18 AM		20.65625

		2/22/06		1:17:20 AM		20.5986328125		0.2202868532

		2/22/06		1:17:22 AM		20.5986328125

		2/22/06		1:17:24 AM		20.8515625

		2/22/06		1:17:26 AM		20.8515625

		2/22/06		1:17:28 AM		21.3701171875

		2/22/06		1:17:30 AM		21.3701171875

		2/22/06		1:17:32 AM		20.6435546875

		2/22/06		1:17:34 AM		20.6435546875

		2/22/06		1:17:36 AM		21.0751953125

		2/22/06		1:17:38 AM		21.0751953125

		2/22/06		1:17:40 AM		21		0.2823431365

		2/22/06		1:17:42 AM		21

		2/22/06		1:17:44 AM		21.255859375

		2/22/06		1:17:50 AM		21.2685546875

		2/22/06		1:17:52 AM		20.6298828125

		2/22/06		1:17:54 AM		20.6298828125

		2/22/06		1:17:56 AM		20.763671875

		2/22/06		1:17:58 AM		20.763671875

		2/22/06		1:18:00 AM		20.392578125

		2/22/06		1:18:02 AM		20.392578125

		2/22/06		1:18:04 AM		20.73046875		0.3094264303

		2/22/06		1:18:06 AM		20.73046875

		2/22/06		1:18:08 AM		20.984375

		2/22/06		1:18:10 AM		20.984375

		2/22/06		1:18:12 AM		21.0966796875

		2/22/06		1:18:14 AM		21.0966796875

		2/22/06		1:18:16 AM		21.345703125

		2/22/06		1:18:18 AM		21.345703125

		2/22/06		1:18:20 AM		20.919921875

		2/22/06		1:18:22 AM		20.919921875

		2/22/06		1:18:24 AM		21.0439453125		0.1896562988

		2/22/06		1:18:26 AM		21.0439453125

		2/22/06		1:18:28 AM		20.7900390625

		2/22/06		1:18:30 AM		20.7900390625

		2/22/06		1:18:32 AM		20.9951171875

		2/22/06		1:18:34 AM		20.9951171875

		2/22/06		1:18:36 AM		20.8349609375

		2/22/06		1:18:38 AM		20.8349609375

		2/22/06		1:18:40 AM		20.142578125

		2/22/06		1:18:42 AM		20.142578125

		2/22/06		1:18:44 AM		20.43359375		0.3395322578

		2/22/06		1:18:46 AM		20.43359375

		2/22/06		1:18:48 AM		20.2451171875

		2/22/06		1:18:50 AM		20.2451171875

		2/22/06		1:18:52 AM		20.6103515625

		2/22/06		1:18:54 AM		20.6103515625

		2/22/06		1:18:56 AM		20.5107421875

		2/22/06		1:18:58 AM		20.5107421875

		2/22/06		1:19:00 AM		19.9560546875

		2/22/06		1:19:06 AM		19.951171875

		2/22/06		1:19:08 AM		19.5390625		0.3510787839

		2/22/06		1:19:10 AM		19.5390625

		2/22/06		1:19:12 AM		20.048828125

		2/22/06		1:19:14 AM		20.048828125

		2/22/06		1:19:16 AM		19.8388671875

		2/22/06		1:19:18 AM		19.8388671875

		2/22/06		1:19:20 AM		20.0947265625

		2/22/06		1:19:22 AM		20.0947265625

		2/22/06		1:19:24 AM		20.361328125

		2/22/06		1:19:26 AM		20.361328125

		2/22/06		1:19:28 AM		20.177734375		0.2502144635

		2/22/06		1:19:30 AM		20.177734375

		2/22/06		1:19:32 AM		20.91796875

		2/22/06		1:19:34 AM		20.91796875

		2/22/06		1:19:36 AM		20.708984375

		2/22/06		1:19:38 AM		20.708984375

		2/22/06		1:19:40 AM		21.1904296875

		2/22/06		1:19:42 AM		21.1904296875

		2/22/06		1:19:44 AM		20.927734375

		2/22/06		1:19:46 AM		20.927734375

		2/22/06		1:19:48 AM		20.2373046875		0.347186625

		2/22/06		1:19:50 AM		20.2373046875

		2/22/06		1:19:52 AM		20.568359375

		2/22/06		1:19:54 AM		20.568359375

		2/22/06		1:19:56 AM		20.0185546875

		2/22/06		1:19:58 AM		20.0185546875

		2/22/06		1:20:00 AM		20.5791015625

		2/22/06		1:20:02 AM		20.5791015625

		2/22/06		1:20:04 AM		20.3544921875

		2/22/06		1:20:06 AM		20.3544921875

		2/22/06		1:20:08 AM		19.7373046875		0.2952819557

		2/22/06		1:20:10 AM		19.7373046875

		2/22/06		1:20:12 AM		20.162109375

		2/22/06		1:20:14 AM		20.162109375

		2/22/06		1:20:16 AM		19.5927734375

		2/22/06		1:20:18 AM		19.5927734375

		2/22/06		1:20:20 AM		20.251953125

		2/22/06		1:20:22 AM		20.251953125

		2/22/06		1:20:24 AM		19.89453125

		2/22/06		1:20:26 AM		19.89453125

		2/22/06		1:20:28 AM		19.9296875		0.2536987709

		2/22/06		1:20:30 AM		19.9296875

		2/22/06		1:20:32 AM		20.107421875

		2/22/06		1:20:34 AM		20.107421875

		2/22/06		1:20:36 AM		19.44140625

		2/22/06		1:20:38 AM		19.44140625

		2/22/06		1:20:40 AM		20.228515625

		2/22/06		1:20:42 AM		20.228515625

		2/22/06		1:20:44 AM		19.8447265625

		2/22/06		1:20:46 AM		19.8447265625

		2/22/06		1:20:48 AM		20.525390625		0.3450802735

		2/22/06		1:20:50 AM		20.525390625

		2/22/06		1:20:52 AM		20.8828125

		2/22/06		1:20:54 AM		20.8828125

		2/22/06		1:20:56 AM		20.2412109375

		2/22/06		1:20:58 AM		20.2412109375

		2/22/06		1:21:00 AM		20.951171875

		2/22/06		1:21:02 AM		20.951171875

		2/22/06		1:21:04 AM		20.232421875

		2/22/06		1:21:06 AM		20.232421875

		2/22/06		1:21:08 AM		20.76171875		0.3274584909

		2/22/06		1:21:10 AM		20.76171875

		2/22/06		1:21:12 AM		20.6435546875

		2/22/06		1:21:14 AM		20.6435546875

		2/22/06		1:21:16 AM		19.646484375

		2/22/06		1:21:18 AM		19.646484375

		2/22/06		1:21:20 AM		20.2939453125

		2/22/06		1:21:22 AM		20.2939453125

		2/22/06		1:21:24 AM		19.5712890625

		2/22/06		1:21:26 AM		19.5712890625

		2/22/06		1:21:28 AM		20.3955078125		0.4876100095

		2/22/06		1:21:30 AM		20.3955078125

		2/22/06		1:21:32 AM		20.326171875

		2/22/06		1:21:34 AM		20.326171875

		2/22/06		1:21:36 AM		19.900390625

		2/22/06		1:21:38 AM		19.900390625

		2/22/06		1:21:40 AM		20.3515625

		2/22/06		1:21:42 AM		20.3515625

		2/22/06		1:21:44 AM		19.41796875

		2/22/06		1:21:46 AM		19.41796875

		2/22/06		1:21:48 AM		19.970703125		0.3803175817

		2/22/06		1:21:50 AM		19.970703125

		2/22/06		1:21:52 AM		19.603515625

		2/22/06		1:21:54 AM		19.603515625

		2/22/06		1:21:56 AM		19.65625

		2/22/06		1:21:58 AM		19.65625

		2/22/06		1:22:00 AM		20.2216796875

		2/22/06		1:22:02 AM		20.2216796875

		2/22/06		1:22:04 AM		19.33203125

		2/22/06		1:22:06 AM		19.33203125

		2/22/06		1:22:08 AM		20.2529296875		0.3565591374

		2/22/06		1:22:10 AM		20.2529296875

		2/22/06		1:22:12 AM		19.9853515625

		2/22/06		1:22:14 AM		19.9853515625

		2/22/06		1:22:16 AM		20.484375

		2/22/06		1:22:18 AM		20.484375

		2/22/06		1:22:20 AM		20.7724609375

		2/22/06		1:22:22 AM		20.7724609375

		2/22/06		1:22:24 AM		19.685546875

		2/22/06		1:22:26 AM		19.685546875

		2/22/06		1:22:28 AM		20.2314453125		0.3987305206

		2/22/06		1:22:30 AM		20.2314453125

		2/22/06		1:22:32 AM		19.7568359375

		2/22/06		1:22:34 AM		19.7568359375

		2/22/06		1:22:36 AM		20.2705078125

		2/22/06		1:22:38 AM		20.2705078125

		2/22/06		1:22:40 AM		20.5986328125

		2/22/06		1:22:42 AM		20.5986328125

		2/22/06		1:22:44 AM		19.90234375

		2/22/06		1:22:46 AM		19.90234375

		2/22/06		1:22:48 AM		20.697265625		0.356835887

		2/22/06		1:22:50 AM		20.697265625

		2/22/06		1:22:52 AM		20.0673828125

		2/22/06		1:22:54 AM		20.0673828125

		2/22/06		1:22:56 AM		20.5166015625

		2/22/06		1:22:58 AM		20.5166015625

		2/22/06		1:23:00 AM		20.4765625

		2/22/06		1:23:02 AM		20.4765625

		2/22/06		1:23:04 AM		20.11328125

		2/22/06		1:23:06 AM		20.11328125

		2/22/06		1:23:08 AM		20.451171875		0.2333791415

		2/22/06		1:23:10 AM		20.451171875

		2/22/06		1:23:12 AM		19.51171875

		2/22/06		1:23:14 AM		19.51171875

		2/22/06		1:23:16 AM		19.814453125

		2/22/06		1:23:18 AM		19.814453125

		2/22/06		1:23:20 AM		19.6015625

		2/22/06		1:23:22 AM		19.6015625

		2/22/06		1:23:24 AM		19.51953125

		2/22/06		1:23:26 AM		19.51953125

		2/22/06		1:23:28 AM		20.083984375		0.3117792252

		2/22/06		1:23:30 AM		20.083984375

		2/22/06		1:23:32 AM		19.2841796875

		2/22/06		1:23:34 AM		19.2841796875

		2/22/06		1:23:36 AM		19.728515625

		2/22/06		1:23:38 AM		19.728515625

		2/22/06		1:23:40 AM		19.56640625

		2/22/06		1:23:42 AM		19.56640625

		2/22/06		1:23:44 AM		19.7568359375

		2/22/06		1:23:46 AM		19.7568359375

		2/22/06		1:23:48 AM		20.017578125		0.2651543331

		2/22/06		1:23:50 AM		20.017578125

		2/22/06		1:23:52 AM		19.1318359375

		2/22/06		1:23:54 AM		19.1318359375

		2/22/06		1:23:56 AM		19.658203125

		2/22/06		1:23:58 AM		19.658203125

		2/22/06		1:24:00 AM		19.4091796875

		2/22/06		1:24:02 AM		19.4091796875

		2/22/06		1:24:04 AM		19.91796875

		2/22/06		1:24:06 AM		19.91796875

		2/22/06		1:24:08 AM		20.421875		0.4115835265

		2/22/06		1:24:10 AM		20.421875

		2/22/06		1:24:12 AM		20.279296875

		2/22/06		1:24:14 AM		20.279296875

		2/22/06		1:24:16 AM		20.6611328125

		2/22/06		1:24:18 AM		20.6611328125

		2/22/06		1:24:20 AM		20.259765625

		2/22/06		1:24:22 AM		20.259765625

		2/22/06		1:24:24 AM		20.54296875

		2/22/06		1:24:26 AM		20.54296875

		2/22/06		1:24:28 AM		20.6005859375		0.170149369

		2/22/06		1:24:30 AM		20.6005859375

		2/22/06		1:24:32 AM		20.7001953125

		2/22/06		1:24:34 AM		20.7001953125

		2/22/06		1:24:36 AM		21.1279296875

		2/22/06		1:24:38 AM		21.1279296875

		2/22/06		1:24:40 AM		20.580078125

		2/22/06		1:24:42 AM		20.580078125

		2/22/06		1:24:44 AM		21.0419921875

		2/22/06		1:24:46 AM		21.0419921875

		2/22/06		1:24:48 AM		21.1318359375		0.2491508474

		2/22/06		1:24:50 AM		21.1318359375

		2/22/06		1:24:52 AM		21.2890625

		2/22/06		1:24:54 AM		21.2890625

		2/22/06		1:24:56 AM		21.36328125

		2/22/06		1:24:58 AM		21.36328125

		2/22/06		1:25:00 AM		20.5927734375

		2/22/06		1:25:02 AM		20.5927734375

		2/22/06		1:25:04 AM		20.8095703125

		2/22/06		1:25:06 AM		20.8095703125

		2/22/06		1:25:08 AM		20.5615234375		0.3400989573

		2/22/06		1:25:10 AM		20.5615234375

		2/22/06		1:25:12 AM		20.970703125

		2/22/06		1:25:14 AM		20.970703125

		2/22/06		1:25:16 AM		21.2734375

		2/22/06		1:25:18 AM		21.2734375

		2/22/06		1:25:20 AM		21.2138671875

		2/22/06		1:25:22 AM		21.2138671875

		2/22/06		1:25:24 AM		21.7265625

		2/22/06		1:25:26 AM		21.7265625

		2/22/06		1:25:28 AM		21.638671875		0.3709645043

		2/22/06		1:25:30 AM		21.638671875

		2/22/06		1:25:32 AM		22.1162109375

		2/22/06		1:25:34 AM		22.1162109375

		2/22/06		1:25:36 AM		22.2568359375

		2/22/06		1:25:38 AM		22.2568359375

		2/22/06		1:25:40 AM		22.5419921875

		2/22/06		1:25:46 AM		22.5556640625

		2/22/06		1:25:48 AM		22.02734375

		2/22/06		1:25:50 AM		22.02734375

		2/22/06		1:25:52 AM		22.4169921875		0.275991548

		2/22/06		1:25:54 AM		22.4169921875

		2/22/06		1:25:56 AM		22.3125

		2/22/06		1:25:58 AM		22.3125

		2/22/06		1:26:00 AM		22.748046875

		2/22/06		1:26:02 AM		22.748046875

		2/22/06		1:26:04 AM		22.8310546875

		2/22/06		1:26:06 AM		22.8310546875

		2/22/06		1:26:08 AM		22.357421875

		2/22/06		1:26:10 AM		22.357421875

		2/22/06		1:26:12 AM		22.52734375		0.221431249

		2/22/06		1:26:14 AM		22.52734375

		2/22/06		1:26:16 AM		22.388671875

		2/22/06		1:26:18 AM		22.388671875

		2/22/06		1:26:20 AM		22.8203125

		2/22/06		1:26:22 AM		22.8203125

		2/22/06		1:26:24 AM		22.5361328125

		2/22/06		1:26:26 AM		22.5361328125

		2/22/06		1:26:28 AM		22.0361328125

		2/22/06		1:26:30 AM		22.0361328125

		2/22/06		1:26:32 AM		22.25390625		0.2751137546

		2/22/06		1:26:34 AM		22.25390625

		2/22/06		1:26:36 AM		21.8251953125

		2/22/06		1:26:38 AM		21.8251953125

		2/22/06		1:26:40 AM		22.2998046875

		2/22/06		1:26:42 AM		22.2998046875

		2/22/06		1:26:44 AM		22.0673828125

		2/22/06		1:26:46 AM		22.0673828125

		2/22/06		1:26:48 AM		22.345703125

		2/22/06		1:26:54 AM		22.3544921875

		2/22/06		1:26:56 AM		22.0009765625		0.205503857

		2/22/06		1:26:58 AM		22.0009765625

		2/22/06		1:27:00 AM		22.591796875

		2/22/06		1:27:02 AM		22.591796875

		2/22/06		1:27:04 AM		22.150390625

		2/22/06		1:27:06 AM		22.150390625

		2/22/06		1:27:08 AM		22.677734375

		2/22/06		1:27:10 AM		22.677734375

		2/22/06		1:27:12 AM		22.755859375

		2/22/06		1:27:14 AM		22.755859375

		2/22/06		1:27:16 AM		22.205078125		0.2928493861

		2/22/06		1:27:18 AM		22.205078125

		2/22/06		1:27:20 AM		22.85546875

		2/22/06		1:27:22 AM		22.85546875

		2/22/06		1:27:24 AM		22.470703125

		2/22/06		1:27:26 AM		22.470703125

		2/22/06		1:27:28 AM		23.1044921875

		2/22/06		1:27:30 AM		23.1044921875

		2/22/06		1:27:32 AM		22.7578125

		2/22/06		1:27:34 AM		22.7578125

		2/22/06		1:27:36 AM		22.251953125		0.3215146711

		2/22/06		1:27:38 AM		22.251953125

		2/22/06		1:27:40 AM		22.5654296875

		2/22/06		1:27:42 AM		22.5654296875

		2/22/06		1:27:44 AM		21.8369140625

		2/22/06		1:27:46 AM		21.8369140625

		2/22/06		1:27:48 AM		22.46484375

		2/22/06		1:27:50 AM		22.46484375

		2/22/06		1:27:52 AM		22.1943359375

		2/22/06		1:27:54 AM		22.1943359375

		2/22/06		1:27:56 AM		22.23046875		0.2662616356

		2/22/06		1:27:58 AM		22.23046875

		2/22/06		1:28:00 AM		22.6982421875

		2/22/06		1:28:02 AM		22.6982421875

		2/22/06		1:28:04 AM		22.10546875

		2/22/06		1:28:06 AM		22.10546875

		2/22/06		1:28:08 AM		22.8623046875

		2/22/06		1:28:10 AM		22.8623046875

		2/22/06		1:28:12 AM		22.3408203125

		2/22/06		1:28:14 AM		22.3408203125

		2/22/06		1:28:16 AM		22.8291015625		0.3133216229

		2/22/06		1:28:18 AM		22.8291015625

		2/22/06		1:28:20 AM		22.9248046875

		2/22/06		1:28:22 AM		22.9248046875

		2/22/06		1:28:24 AM		22.001953125

		2/22/06		1:28:26 AM		22.001953125

		2/22/06		1:28:28 AM		22.62890625

		2/22/06		1:28:30 AM		22.62890625

		2/22/06		1:28:32 AM		22.041015625

		2/22/06		1:28:34 AM		22.041015625

		2/22/06		1:28:36 AM		22.62890625		0.3978213664

		2/22/06		1:28:38 AM		22.62890625

		2/22/06		1:28:40 AM		28.60546875

		2/22/06		1:28:42 AM		28.60546875

		2/22/06		1:28:44 AM		27.978515625

		2/22/06		1:28:46 AM		27.978515625

		2/22/06		1:28:48 AM		28.1865234375

		2/22/06		1:28:50 AM		28.1865234375

		2/22/06		1:28:52 AM		26.8447265625

		2/22/06		1:28:54 AM		26.8447265625

		2/22/06		1:28:56 AM		27.22265625		1.7682409841

		2/22/06		1:28:58 AM		27.22265625

		2/22/06		1:29:00 AM		26.5830078125

		2/22/06		1:29:02 AM		26.5830078125

		2/22/06		1:29:04 AM		25.96484375

		2/22/06		1:29:06 AM		25.96484375

		2/22/06		1:29:08 AM		26.1728515625

		2/22/06		1:29:10 AM		26.1728515625

		2/22/06		1:29:12 AM		24.8837890625

		2/22/06		1:29:14 AM		24.8837890625

		2/22/06		1:29:16 AM		25.2763671875		0.763317612

		2/22/06		1:29:18 AM		25.2763671875

		2/22/06		1:29:20 AM		24.7578125

		2/22/06		1:29:26 AM		24.7607421875

		2/22/06		1:29:28 AM		24.87109375

		2/22/06		1:29:30 AM		24.87109375

		2/22/06		1:29:32 AM		23.6005859375

		2/22/06		1:29:34 AM		23.6005859375

		2/22/06		1:29:36 AM		24.08203125

		2/22/06		1:29:38 AM		24.08203125

		2/22/06		1:29:40 AM		23.4580078125		0.6495135794

		2/22/06		1:29:42 AM		23.4580078125

		2/22/06		1:29:44 AM		23.623046875

		2/22/06		1:29:46 AM		23.623046875

		2/22/06		1:29:48 AM		23.732421875

		2/22/06		1:29:50 AM		23.732421875

		2/22/06		1:29:52 AM		22.361328125

		2/22/06		1:29:54 AM		22.361328125

		2/22/06		1:29:56 AM		22.8203125

		2/22/06		1:29:58 AM		22.8203125

		2/22/06		1:30:00 AM		22.103515625		0.6414112673

		2/22/06		1:30:02 AM		22.103515625

		2/22/06		1:30:04 AM		22.3984375

		2/22/06		1:30:06 AM		22.3984375

		2/22/06		1:30:08 AM		22.3583984375

		2/22/06		1:30:10 AM		22.3583984375

		2/22/06		1:30:12 AM		21.515625

		2/22/06		1:30:14 AM		21.515625

		2/22/06		1:30:16 AM		21.947265625

		2/22/06		1:30:18 AM		21.947265625

		2/22/06		1:30:20 AM		21.103515625		0.4535178867

		2/22/06		1:30:22 AM		21.103515625

		2/22/06		1:30:24 AM		21.3798828125

		2/22/06		1:30:26 AM		21.3798828125

		2/22/06		1:30:28 AM		21.294921875

		2/22/06		1:30:30 AM		21.294921875

		2/22/06		1:30:32 AM		21.052734375

		2/22/06		1:30:34 AM		21.052734375

		2/22/06		1:30:36 AM		21.4580078125

		2/22/06		1:30:38 AM		21.4580078125

		2/22/06		1:30:40 AM		20.58203125		0.2687667644

		2/22/06		1:30:42 AM		20.58203125

		2/22/06		1:30:44 AM		20.8818359375

		2/22/06		1:30:46 AM		20.8818359375

		2/22/06		1:30:48 AM		20.6923828125

		2/22/06		1:30:50 AM		20.6923828125

		2/22/06		1:30:52 AM		20.767578125

		2/22/06		1:30:54 AM		20.767578125

		2/22/06		1:30:56 AM		21.07421875

		2/22/06		1:30:58 AM		21.07421875

		2/22/06		1:31:00 AM		20.1220703125		0.2737868436

		2/22/06		1:31:02 AM		20.1220703125

		2/22/06		1:31:04 AM		20.541015625

		2/22/06		1:31:06 AM		20.541015625

		2/22/06		1:31:08 AM		20.2734375

		2/22/06		1:31:10 AM		20.2734375

		2/22/06		1:31:12 AM		20.5107421875

		2/22/06		1:31:14 AM		20.5107421875

		2/22/06		1:31:16 AM		20.7783203125

		2/22/06		1:31:18 AM		20.7783203125

		2/22/06		1:31:20 AM		19.86328125		0.2875563599

		2/22/06		1:31:22 AM		19.86328125

		2/22/06		1:31:24 AM		20.1357421875

		2/22/06		1:31:26 AM		20.1357421875

		2/22/06		1:31:28 AM		19.7216796875

		2/22/06		1:31:30 AM		19.7216796875

		2/22/06		1:31:32 AM		19.9033203125

		2/22/06		1:31:34 AM		19.9033203125

		2/22/06		1:31:36 AM		19.982421875

		2/22/06		1:31:38 AM		19.982421875

		2/22/06		1:31:40 AM		19.7412109375		0.1542333029

		2/22/06		1:31:42 AM		19.7412109375

		2/22/06		1:31:44 AM		20.0205078125

		2/22/06		1:31:46 AM		20.0205078125

		2/22/06		1:31:48 AM		19.333984375

		2/22/06		1:31:50 AM		19.333984375

		2/22/06		1:31:52 AM		19.62109375

		2/22/06		1:31:58 AM		19.6279296875

		2/22/06		1:32:00 AM		19.82421875

		2/22/06		1:32:02 AM		19.82421875

		2/22/06		1:32:04 AM		20.03515625		0.2614149161

		2/22/06		1:32:06 AM		20.03515625

		2/22/06		1:32:08 AM		19.392578125

		2/22/06		1:32:10 AM		19.392578125

		2/22/06		1:32:12 AM		19.603515625

		2/22/06		1:32:14 AM		19.603515625

		2/22/06		1:32:16 AM		19.5400390625

		2/22/06		1:32:18 AM		19.5400390625

		2/22/06		1:32:20 AM		19.8134765625

		2/22/06		1:32:22 AM		19.8134765625

		2/22/06		1:32:24 AM		19.962890625		0.2252998332

		2/22/06		1:32:26 AM		19.962890625

		2/22/06		1:32:28 AM		19.1884765625

		2/22/06		1:32:30 AM		19.1884765625

		2/22/06		1:32:32 AM		19.51171875

		2/22/06		1:32:34 AM		19.51171875

		2/22/06		1:32:36 AM		19.30859375

		2/22/06		1:32:38 AM		19.30859375

		2/22/06		1:32:40 AM		19.6513671875

		2/22/06		1:32:42 AM		19.6513671875

		2/22/06		1:32:44 AM		19.693359375		0.2505695214

		2/22/06		1:32:46 AM		19.693359375

		2/22/06		1:32:48 AM		19.6416015625

		2/22/06		1:32:50 AM		19.6416015625

		2/22/06		1:32:52 AM		19.7734375

		2/22/06		1:32:54 AM		19.7734375

		2/22/06		1:32:56 AM		19.47265625

		2/22/06		1:32:58 AM		19.47265625

		2/22/06		1:33:00 AM		19.9501953125

		2/22/06		1:33:02 AM		19.9501953125

		2/22/06		1:33:04 AM		19.9091796875		0.1770833633

		2/22/06		1:33:06 AM		19.9091796875

		2/22/06		1:33:08 AM		20.26953125

		2/22/06		1:33:10 AM		20.26953125

		2/22/06		1:33:12 AM		20.416015625

		2/22/06		1:33:14 AM		20.416015625

		2/22/06		1:33:16 AM		19.9755859375

		2/22/06		1:33:18 AM		19.9755859375

		2/22/06		1:33:20 AM		20.2861328125

		2/22/06		1:33:22 AM		20.2861328125

		2/22/06		1:33:24 AM		20.1796875		0.1836413311

		2/22/06		1:33:26 AM		20.1796875

		2/22/06		1:33:28 AM		20.7841796875

		2/22/06		1:33:30 AM		20.7841796875

		2/22/06		1:33:32 AM		20.6826171875

		2/22/06		1:33:34 AM		20.6826171875

		2/22/06		1:33:36 AM		20.162109375

		2/22/06		1:33:38 AM		20.162109375

		2/22/06		1:33:40 AM		20.60546875

		2/22/06		1:33:42 AM		20.60546875

		2/22/06		1:33:44 AM		20.3154296875		0.2614781629

		2/22/06		1:33:46 AM		20.3154296875

		2/22/06		1:33:48 AM		20.9033203125

		2/22/06		1:33:50 AM		20.9033203125

		2/22/06		1:33:52 AM		20.73046875

		2/22/06		1:33:58 AM		20.7314453125

		2/22/06		1:34:00 AM		20.8046875

		2/22/06		1:34:02 AM		20.8046875

		2/22/06		1:34:04 AM		20.4755859375

		2/22/06		1:34:06 AM		20.4755859375

		2/22/06		1:34:08 AM		21.0986328125		0.2376101634

		2/22/06		1:34:10 AM		21.0986328125

		2/22/06		1:34:12 AM		20.71484375

		2/22/06		1:34:14 AM		20.71484375

		2/22/06		1:34:16 AM		21.0693359375

		2/22/06		1:34:18 AM		21.0693359375

		2/22/06		1:34:20 AM		21.2021484375

		2/22/06		1:34:22 AM		21.2021484375

		2/22/06		1:34:24 AM		20.5859375

		2/22/06		1:34:26 AM		20.5859375

		2/22/06		1:34:28 AM		21.18359375		0.259795014

		2/22/06		1:34:30 AM		21.18359375

		2/22/06		1:34:32 AM		20.6142578125

		2/22/06		1:34:34 AM		20.6142578125

		2/22/06		1:34:36 AM		21.1015625

		2/22/06		1:34:38 AM		21.1015625

		2/22/06		1:34:40 AM		20.75390625

		2/22/06		1:34:42 AM		20.75390625

		2/22/06		1:34:44 AM		20.138671875

		2/22/06		1:34:46 AM		20.138671875

		2/22/06		1:34:48 AM		20.51953125		0.3710329811

		2/22/06		1:34:50 AM		20.51953125

		2/22/06		1:34:52 AM		19.9013671875

		2/22/06		1:34:54 AM		19.9013671875

		2/22/06		1:34:56 AM		20.677734375

		2/22/06		1:34:58 AM		20.677734375

		2/22/06		1:35:00 AM		20.5185546875

		2/22/06		1:35:02 AM		20.5185546875

		2/22/06		1:35:04 AM		20.1083984375

		2/22/06		1:35:06 AM		20.1083984375

		2/22/06		1:35:08 AM		20.7080078125		0.3241890236

		2/22/06		1:35:10 AM		20.7080078125

		2/22/06		1:35:12 AM		20.005859375

		2/22/06		1:35:14 AM		20.005859375

		2/22/06		1:35:16 AM		20.630859375

		2/22/06		1:35:18 AM		20.630859375

		2/22/06		1:35:20 AM		20.1767578125

		2/22/06		1:35:22 AM		20.1767578125

		2/22/06		1:35:24 AM		20.564453125

		2/22/06		1:35:26 AM		20.564453125

		2/22/06		1:35:28 AM		20.837890625		0.3070578683

		2/22/06		1:35:30 AM		20.837890625

		2/22/06		1:35:32 AM		19.96484375

		2/22/06		1:35:34 AM		19.96484375

		2/22/06		1:35:36 AM		20.7724609375

		2/22/06		1:35:38 AM		20.7724609375

		2/22/06		1:35:40 AM		20.3193359375

		2/22/06		1:35:42 AM		20.3193359375

		2/22/06		1:35:44 AM		20.8427734375

		2/22/06		1:35:46 AM		20.8427734375

		2/22/06		1:35:48 AM		21.0625		0.3948566903

		2/22/06		1:35:50 AM		21.0625

		2/22/06		1:35:52 AM		20.1298828125

		2/22/06		1:35:54 AM		20.1298828125

		2/22/06		1:35:56 AM		20.666015625

		2/22/06		1:35:58 AM		20.666015625

		2/22/06		1:36:00 AM		19.947265625

		2/22/06		1:36:02 AM		19.947265625

		2/22/06		1:36:04 AM		20.6484375

		2/22/06		1:36:06 AM		20.6484375

		2/22/06		1:36:08 AM		20.5908203125		0.3766958392

		2/22/06		1:36:10 AM		20.5908203125

		2/22/06		1:36:12 AM		19.6240234375

		2/22/06		1:36:14 AM		19.6240234375

		2/22/06		1:36:16 AM		20.408203125

		2/22/06		1:36:18 AM		20.408203125

		2/22/06		1:36:20 AM		19.6162109375

		2/22/06		1:36:22 AM		19.6162109375

		2/22/06		1:36:24 AM		20.2109375

		2/22/06		1:36:26 AM		20.2109375

		2/22/06		1:36:28 AM		20.154296875		0.3874292152

		2/22/06		1:36:30 AM		20.154296875

		2/22/06		1:36:32 AM		19.919921875

		2/22/06		1:36:34 AM		19.919921875

		2/22/06		1:36:36 AM		20.4052734375

		2/22/06		1:36:38 AM		20.4052734375

		2/22/06		1:36:40 AM		19.55859375

		2/22/06		1:36:42 AM		19.55859375

		2/22/06		1:36:44 AM		20.29296875

		2/22/06		1:36:46 AM		20.29296875

		2/22/06		1:36:48 AM		20.1767578125		0.3181274485

		2/22/06		1:36:50 AM		20.1767578125

		2/22/06		1:36:52 AM		20.4384765625

		2/22/06		1:36:54 AM		20.4384765625

		2/22/06		1:36:56 AM		21.0634765625

		2/22/06		1:36:58 AM		21.0634765625

		2/22/06		1:37:00 AM		20.048828125

		2/22/06		1:37:02 AM		20.048828125

		2/22/06		1:37:04 AM		20.6708984375

		2/22/06		1:37:06 AM		20.6708984375

		2/22/06		1:37:08 AM		20.376953125		0.3693435318

		2/22/06		1:37:10 AM		20.376953125

		2/22/06		1:37:12 AM		20.599609375

		2/22/06		1:37:14 AM		20.599609375

		2/22/06		1:37:16 AM		20.7353515625

		2/22/06		1:37:18 AM		20.7353515625

		2/22/06		1:37:20 AM		19.560546875

		2/22/06		1:37:22 AM		19.560546875

		2/22/06		1:37:24 AM		20.1044921875

		2/22/06		1:37:26 AM		20.1044921875

		2/22/06		1:37:28 AM		19.6015625		0.4851134656

		2/22/06		1:37:30 AM		19.6015625

		2/22/06		1:37:32 AM		19.9443359375

		2/22/06		1:37:34 AM		19.9443359375

		2/22/06		1:37:36 AM		20.203125

		2/22/06		1:37:38 AM		20.203125

		2/22/06		1:37:40 AM		19.603515625

		2/22/06		1:37:42 AM		19.603515625

		2/22/06		1:37:44 AM		20.126953125

		2/22/06		1:37:46 AM		20.126953125

		2/22/06		1:37:48 AM		19.595703125		0.2683207235

		2/22/06		1:37:50 AM		19.595703125

		2/22/06		1:37:52 AM		19.8486328125

		2/22/06		1:37:54 AM		19.8486328125

		2/22/06		1:37:56 AM		19.8056640625

		2/22/06		1:37:58 AM		19.8056640625

		2/22/06		1:38:00 AM		19.7197265625

		2/22/06		1:38:02 AM		19.7197265625

		2/22/06		1:38:04 AM		20.2177734375

		2/22/06		1:38:06 AM		20.2177734375

		2/22/06		1:38:08 AM		19.64453125		0.2146563458

		2/22/06		1:38:10 AM		19.64453125

		2/22/06		1:38:12 AM		20.2470703125

		2/22/06		1:38:14 AM		20.2470703125

		2/22/06		1:38:16 AM		20.3232421875

		2/22/06		1:38:18 AM		20.3232421875

		2/22/06		1:38:20 AM		20.548828125

		2/22/06		1:38:22 AM		20.548828125

		2/22/06		1:38:24 AM		21.00390625

		2/22/06		1:38:26 AM		21.00390625

		2/22/06		1:38:28 AM		20.173828125		0.4019031075

		2/22/06		1:38:30 AM		20.173828125

		2/22/06		1:38:32 AM		20.41796875

		2/22/06		1:38:34 AM		20.41796875

		2/22/06		1:38:36 AM		20.1396484375

		2/22/06		1:38:38 AM		20.1396484375

		2/22/06		1:38:40 AM		20.3857421875

		2/22/06		1:38:42 AM		20.3857421875

		2/22/06		1:38:44 AM		20.7431640625

		2/22/06		1:38:46 AM		20.7431640625

		2/22/06		1:38:48 AM		20.2822265625		0.2196575654

		2/22/06		1:38:50 AM		20.2822265625

		2/22/06		1:38:52 AM		20.798828125

		2/22/06		1:38:54 AM		20.798828125

		2/22/06		1:38:56 AM		20.560546875

		2/22/06		1:38:58 AM		20.560546875

		2/22/06		1:39:00 AM		20.888671875

		2/22/06		1:39:02 AM		20.888671875

		2/22/06		1:39:04 AM		21.060546875

		2/22/06		1:39:10 AM		21.041015625

		2/22/06		1:39:12 AM		21.23046875		0.2805850799

		2/22/06		1:39:14 AM		21.23046875

		2/22/06		1:39:16 AM		20.7841796875

		2/22/06		1:39:18 AM		20.7841796875

		2/22/06		1:39:20 AM		21.052734375

		2/22/06		1:39:22 AM		21.052734375

		2/22/06		1:39:24 AM		21.1689453125

		2/22/06		1:39:26 AM		21.1689453125

		2/22/06		1:39:28 AM		21.4326171875

		2/22/06		1:39:30 AM		21.4326171875

		2/22/06		1:39:32 AM		21.7958984375		0.3081172736

		2/22/06		1:39:34 AM		21.7958984375

		2/22/06		1:39:36 AM		21.26953125

		2/22/06		1:39:38 AM		21.26953125

		2/22/06		1:39:40 AM		21.6259765625

		2/22/06		1:39:42 AM		21.6259765625

		2/22/06		1:39:44 AM		21.4345703125

		2/22/06		1:39:46 AM		21.4345703125

		2/22/06		1:39:48 AM		21.654296875

		2/22/06		1:39:50 AM		21.654296875

		2/22/06		1:39:52 AM		21.48828125		0.1749428126

		2/22/06		1:39:54 AM		21.48828125

		2/22/06		1:39:56 AM		20.791015625

		2/22/06		1:39:58 AM		20.791015625

		2/22/06		1:40:00 AM		20.8515625

		2/22/06		1:40:02 AM		20.8515625

		2/22/06		1:40:04 AM		20.63671875

		2/22/06		1:40:06 AM		20.63671875

		2/22/06		1:40:08 AM		21.1142578125

		2/22/06		1:40:10 AM		21.1142578125

		2/22/06		1:40:12 AM		21.298828125		0.2850069024

		2/22/06		1:40:14 AM		21.298828125

		2/22/06		1:40:16 AM		21.4365234375

		2/22/06		1:40:18 AM		21.4365234375

		2/22/06		1:40:20 AM		21.7099609375

		2/22/06		1:40:22 AM		21.7099609375

		2/22/06		1:40:24 AM		21.3505859375

		2/22/06		1:40:26 AM		21.3505859375

		2/22/06		1:40:28 AM		21.7470703125

		2/22/06		1:40:30 AM		21.7470703125

		2/22/06		1:40:32 AM		21.5400390625		0.1808415455

		2/22/06		1:40:34 AM		21.5400390625

		2/22/06		1:40:36 AM		21.9150390625

		2/22/06		1:40:38 AM		21.9150390625

		2/22/06		1:40:40 AM		21.8330078125

		2/22/06		1:40:42 AM		21.8330078125

		2/22/06		1:40:44 AM		21.421875

		2/22/06		1:40:46 AM		21.421875

		2/22/06		1:40:48 AM		21.94921875

		2/22/06		1:40:50 AM		21.94921875

		2/22/06		1:40:52 AM		21.8466796875		0.2146916878

		2/22/06		1:40:54 AM		21.8466796875

		2/22/06		1:40:56 AM		22.4287109375

		2/22/06		1:40:58 AM		22.4287109375

		2/22/06		1:41:00 AM		22.3232421875

		2/22/06		1:41:02 AM		22.3232421875

		2/22/06		1:41:04 AM		21.7275390625

		2/22/06		1:41:06 AM		21.7275390625

		2/22/06		1:41:08 AM		21.982421875

		2/22/06		1:41:10 AM		21.982421875

		2/22/06		1:41:12 AM		21.5888671875		0.3171517923

		2/22/06		1:41:14 AM		21.5888671875

		2/22/06		1:41:16 AM		22.232421875

		2/22/06		1:41:18 AM		22.232421875

		2/22/06		1:41:20 AM		21.9951171875

		2/22/06		1:41:22 AM		21.9951171875

		2/22/06		1:41:24 AM		22.1162109375

		2/22/06		1:41:26 AM		22.1162109375

		2/22/06		1:41:28 AM		22.5458984375

		2/22/06		1:41:30 AM		22.5458984375

		2/22/06		1:41:32 AM		22.20703125		0.277864038

		2/22/06		1:41:34 AM		22.20703125

		2/22/06		1:41:36 AM		22.919921875

		2/22/06		1:41:38 AM		22.919921875

		2/22/06		1:41:40 AM		22.5126953125

		2/22/06		1:41:42 AM		22.5126953125

		2/22/06		1:41:44 AM		22.8095703125

		2/22/06		1:41:46 AM		22.8095703125

		2/22/06		1:41:48 AM		22.6982421875

		2/22/06		1:41:50 AM		22.6982421875

		2/22/06		1:41:52 AM		22.025390625		0.3000747729

		2/22/06		1:41:54 AM		22.025390625

		2/22/06		1:41:56 AM		22.5595703125

		2/22/06		1:41:58 AM		22.5595703125

		2/22/06		1:42:00 AM		21.994140625

		2/22/06		1:42:02 AM		21.994140625

		2/22/06		1:42:04 AM		22.6845703125

		2/22/06		1:42:06 AM		22.6845703125

		2/22/06		1:42:08 AM		22.78125

		2/22/06		1:42:10 AM		22.78125

		2/22/06		1:42:12 AM		22.2373046875		0.3317845444

		2/22/06		1:42:14 AM		22.2373046875

		2/22/06		1:42:16 AM		22.9853515625

		2/22/06		1:42:18 AM		22.9853515625

		2/22/06		1:42:20 AM		22.3935546875

		2/22/06		1:42:22 AM		22.3935546875

		2/22/06		1:42:24 AM		22.9228515625

		2/22/06		1:42:26 AM		22.9228515625

		2/22/06		1:42:28 AM		22.5791015625

		2/22/06		1:42:30 AM		22.5791015625

		2/22/06		1:42:32 AM		22.1484375		0.3205642331

		2/22/06		1:42:34 AM		22.1484375

		2/22/06		1:42:36 AM		22.5302734375

		2/22/06		1:42:38 AM		22.5302734375

		2/22/06		1:42:40 AM		21.822265625

		2/22/06		1:42:42 AM		21.822265625

		2/22/06		1:42:44 AM		22.677734375

		2/22/06		1:42:46 AM		22.677734375

		2/22/06		1:42:48 AM		22.4658203125

		2/22/06		1:42:50 AM		22.4658203125

		2/22/06		1:42:52 AM		22.8291015625		0.35146581

		2/22/06		1:42:54 AM		22.8291015625

		2/22/06		1:42:56 AM		23.349609375

		2/22/06		1:42:58 AM		23.349609375

		2/22/06		1:43:00 AM		22.490234375

		2/22/06		1:43:02 AM		22.490234375

		2/22/06		1:43:04 AM		23.0322265625

		2/22/06		1:43:06 AM		23.0322265625

		2/22/06		1:43:08 AM		22.4560546875

		2/22/06		1:43:10 AM		22.4560546875

		2/22/06		1:43:12 AM		22.7919921875		0.3549216806

		2/22/06		1:43:14 AM		22.7919921875

		2/22/06		1:43:16 AM		22.880859375

		2/22/06		1:43:18 AM		22.880859375

		2/22/06		1:43:20 AM		21.90625

		2/22/06		1:43:22 AM		21.90625

		2/22/06		1:43:24 AM		22.666015625

		2/22/06		1:43:26 AM		22.666015625

		2/22/06		1:43:28 AM		22.1298828125

		2/22/06		1:43:30 AM		22.1298828125

		2/22/06		1:43:32 AM		22.802734375		0.407630661

		2/22/06		1:43:34 AM		22.802734375

		2/22/06		1:43:36 AM		23.02734375

		2/22/06		1:43:38 AM		23.02734375

		2/22/06		1:43:40 AM		33.056640625

		2/22/06		1:43:42 AM		33.056640625

		2/22/06		1:43:44 AM		33.841796875

		2/22/06		1:43:46 AM		33.841796875

		2/22/06		1:43:48 AM		32.181640625

		2/22/06		1:43:50 AM		32.181640625

		2/22/06		1:43:52 AM		31.947265625		4.835576644

		2/22/06		1:43:54 AM		31.947265625

		2/22/06		1:43:56 AM		31.0029296875

		2/22/06		1:43:58 AM		31.0029296875

		2/22/06		1:44:00 AM		30.244140625

		2/22/06		1:44:02 AM		30.244140625

		2/22/06		1:44:04 AM		30.3291015625

		2/22/06		1:44:06 AM		30.3291015625

		2/22/06		1:44:08 AM		28.7802734375

		2/22/06		1:44:10 AM		28.7802734375

		2/22/06		1:44:12 AM		28.9931640625		1.0464353179

		2/22/06		1:44:14 AM		28.9931640625

		2/22/06		1:44:16 AM		28.2783203125

		2/22/06		1:44:18 AM		28.2783203125

		2/22/06		1:44:20 AM		27.8798828125

		2/22/06		1:44:22 AM		27.8798828125

		2/22/06		1:44:24 AM		27.5966796875

		2/22/06		1:44:26 AM		27.5966796875

		2/22/06		1:44:28 AM		25.9931640625

		2/22/06		1:44:34 AM		25.9814453125

		2/22/06		1:44:36 AM		25.1123046875		1.2394988899

		2/22/06		1:44:38 AM		25.1123046875

		2/22/06		1:44:40 AM		25.046875

		2/22/06		1:44:42 AM		25.046875

		2/22/06		1:44:44 AM		25.1220703125

		2/22/06		1:44:46 AM		25.1220703125

		2/22/06		1:44:48 AM		23.7451171875

		2/22/06		1:44:50 AM		23.7451171875

		2/22/06		1:44:52 AM		24.0908203125

		2/22/06		1:44:54 AM		24.0908203125

		2/22/06		1:44:56 AM		23.33984375		0.710130312

		2/22/06		1:44:58 AM		23.33984375

		2/22/06		1:45:00 AM		23.25

		2/22/06		1:45:02 AM		23.25

		2/22/06		1:45:04 AM		22.984375

		2/22/06		1:45:06 AM		22.984375

		2/22/06		1:45:08 AM		22.365234375

		2/22/06		1:45:10 AM		22.365234375

		2/22/06		1:45:12 AM		22.462890625

		2/22/06		1:45:14 AM		22.462890625

		2/22/06		1:45:16 AM		21.677734375		0.5328862939

		2/22/06		1:45:18 AM		21.677734375

		2/22/06		1:45:20 AM		22.0078125

		2/22/06		1:45:22 AM		22.0078125

		2/22/06		1:45:24 AM		22.091796875

		2/22/06		1:45:30 AM		22.0712890625

		2/22/06		1:45:32 AM		22.603515625

		2/22/06		1:45:34 AM		22.603515625

		2/22/06		1:45:36 AM		21.8720703125

		2/22/06		1:45:38 AM		21.8720703125

		2/22/06		1:45:40 AM		22.0908203125		0.2992972443

		2/22/06		1:45:42 AM		22.0908203125

		2/22/06		1:45:44 AM		21.80859375

		2/22/06		1:45:46 AM		21.80859375

		2/22/06		1:45:48 AM		21.8955078125

		2/22/06		1:45:50 AM		21.8955078125

		2/22/06		1:45:52 AM		21.986328125

		2/22/06		1:45:54 AM		21.986328125

		2/22/06		1:45:56 AM		21.041015625

		2/22/06		1:45:58 AM		21.041015625

		2/22/06		1:46:00 AM		21.4560546875		0.3865460319

		2/22/06		1:46:02 AM		21.4560546875

		2/22/06		1:46:04 AM		21.2314453125

		2/22/06		1:46:06 AM		21.2314453125

		2/22/06		1:46:08 AM		21.53515625

		2/22/06		1:46:10 AM		21.53515625

		2/22/06		1:46:12 AM		21.8291015625

		2/22/06		1:46:14 AM		21.8291015625

		2/22/06		1:46:16 AM		21.4638671875

		2/22/06		1:46:18 AM		21.4638671875

		2/22/06		1:46:20 AM		21.544921875		0.2023331556

		2/22/06		1:46:22 AM		21.544921875

		2/22/06		1:46:24 AM		20.970703125

		2/22/06		1:46:26 AM		20.970703125

		2/22/06		1:46:28 AM		21.173828125

		2/22/06		1:46:30 AM		21.173828125

		2/22/06		1:46:32 AM		21.0927734375

		2/22/06		1:46:34 AM		21.0927734375

		2/22/06		1:46:36 AM		21.1162109375

		2/22/06		1:46:38 AM		21.1162109375

		2/22/06		1:46:40 AM		21.427734375		0.1838279295

		2/22/06		1:46:42 AM		21.427734375

		2/22/06		1:46:44 AM		21.0146484375

		2/22/06		1:46:46 AM		21.0146484375

		2/22/06		1:46:48 AM		21.431640625

		2/22/06		1:46:50 AM		21.431640625

		2/22/06		1:46:52 AM		21.4609375

		2/22/06		1:46:54 AM		21.4609375

		2/22/06		1:46:56 AM		21.759765625

		2/22/06		1:46:58 AM		21.759765625

		2/22/06		1:47:00 AM		21.6787109375		0.2633827866

		2/22/06		1:47:02 AM		21.6787109375

		2/22/06		1:47:04 AM		20.87890625

		2/22/06		1:47:06 AM		20.87890625

		2/22/06		1:47:08 AM		20.98828125

		2/22/06		1:47:10 AM		20.98828125

		2/22/06		1:47:12 AM		20.6748046875

		2/22/06		1:47:14 AM		20.6748046875

		2/22/06		1:47:16 AM		21.0400390625

		2/22/06		1:47:18 AM		21.0400390625

		2/22/06		1:47:20 AM		21.220703125		0.2893033327

		2/22/06		1:47:22 AM		21.220703125

		2/22/06		1:47:24 AM		20.875

		2/22/06		1:47:26 AM		20.875

		2/22/06		1:47:28 AM		21.2197265625

		2/22/06		1:47:30 AM		21.2197265625

		2/22/06		1:47:32 AM		21.044921875

		2/22/06		1:47:34 AM		21.044921875

		2/22/06		1:47:36 AM		21.5595703125

		2/22/06		1:47:38 AM		21.5595703125

		2/22/06		1:47:40 AM		21.23828125		0.2400392479

		2/22/06		1:47:42 AM		21.23828125

		2/22/06		1:47:44 AM		21.3427734375

		2/22/06		1:47:46 AM		21.3427734375

		2/22/06		1:47:48 AM		21.21484375

		2/22/06		1:47:50 AM		21.21484375

		2/22/06		1:47:52 AM		20.6611328125

		2/22/06		1:47:54 AM		20.6611328125

		2/22/06		1:47:56 AM		21.13671875

		2/22/06		1:47:58 AM		21.13671875

		2/22/06		1:48:00 AM		21.0576171875		0.2478966499

		2/22/06		1:48:02 AM		21.0576171875

		2/22/06		1:48:04 AM		21.6083984375

		2/22/06		1:48:10 AM		21.599609375

		2/22/06		1:48:12 AM		21.0849609375

		2/22/06		1:48:14 AM		21.0849609375

		2/22/06		1:48:16 AM		21.3623046875

		2/22/06		1:48:18 AM		21.3623046875

		2/22/06		1:48:20 AM		20.8447265625

		2/22/06		1:48:22 AM		20.8447265625

		2/22/06		1:48:24 AM		21.3173828125		0.2767533826

		2/22/06		1:48:26 AM		21.3173828125

		2/22/06		1:48:28 AM		20.9384765625

		2/22/06		1:48:30 AM		20.9384765625

		2/22/06		1:48:32 AM		20.2294921875

		2/22/06		1:48:34 AM		20.2294921875

		2/22/06		1:48:36 AM		20.5966796875

		2/22/06		1:48:38 AM		20.5966796875

		2/22/06		1:48:40 AM		20.2353515625

		2/22/06		1:48:42 AM		20.2353515625

		2/22/06		1:48:44 AM		20.990234375		0.3982045808

		2/22/06		1:48:46 AM		20.990234375

		2/22/06		1:48:48 AM		20.685546875

		2/22/06		1:48:50 AM		20.685546875

		2/22/06		1:48:52 AM		20.888671875

		2/22/06		1:48:54 AM		20.888671875

		2/22/06		1:48:56 AM		20.98828125

		2/22/06		1:48:58 AM		20.98828125

		2/22/06		1:49:00 AM		20.3125

		2/22/06		1:49:02 AM		20.3125

		2/22/06		1:49:04 AM		20.9091796875		0.2633027131

		2/22/06		1:49:06 AM		20.9091796875

		2/22/06		1:49:08 AM		20.330078125

		2/22/06		1:49:10 AM		20.330078125

		2/22/06		1:49:12 AM		20.7626953125

		2/22/06		1:49:14 AM		20.7626953125

		2/22/06		1:49:16 AM		20.978515625

		2/22/06		1:49:18 AM		20.978515625

		2/22/06		1:49:20 AM		20.412109375

		2/22/06		1:49:22 AM		20.412109375

		2/22/06		1:49:24 AM		21.283203125		0.3306219613

		2/22/06		1:49:26 AM		21.283203125

		2/22/06		1:49:28 AM		20.7431640625

		2/22/06		1:49:30 AM		20.7431640625

		2/22/06		1:49:32 AM		21.4580078125

		2/22/06		1:49:34 AM		21.4580078125

		2/22/06		1:49:36 AM		21.27734375

		2/22/06		1:49:38 AM		21.27734375

		2/22/06		1:49:40 AM		20.4033203125

		2/22/06		1:49:42 AM		20.4033203125

		2/22/06		1:49:44 AM		20.849609375		0.4108411321

		2/22/06		1:49:46 AM		20.849609375

		2/22/06		1:49:48 AM		20.0654296875

		2/22/06		1:49:50 AM		20.0654296875

		2/22/06		1:49:52 AM		20.732421875

		2/22/06		1:49:54 AM		20.732421875

		2/22/06		1:49:56 AM		20.5791015625

		2/22/06		1:49:58 AM		20.5791015625

		2/22/06		1:50:00 AM		20.4453125

		2/22/06		1:50:02 AM		20.4453125

		2/22/06		1:50:04 AM		21.1328125		0.3312618102

		2/22/06		1:50:06 AM		21.1328125

		2/22/06		1:50:08 AM		20.3583984375

		2/22/06		1:50:10 AM		20.3583984375

		2/22/06		1:50:12 AM		21.087890625

		2/22/06		1:50:14 AM		21.087890625

		2/22/06		1:50:16 AM		20.650390625

		2/22/06		1:50:18 AM		20.650390625

		2/22/06		1:50:20 AM		20.8095703125

		2/22/06		1:50:22 AM		20.8095703125

		2/22/06		1:50:24 AM		21.0048828125		0.2892957142

		2/22/06		1:50:26 AM		21.0048828125

		2/22/06		1:50:28 AM		19.9853515625

		2/22/06		1:50:30 AM		19.9853515625

		2/22/06		1:50:32 AM		20.7021484375

		2/22/06		1:50:34 AM		20.7021484375

		2/22/06		1:50:36 AM		20.32421875

		2/22/06		1:50:38 AM		20.32421875

		2/22/06		1:50:40 AM		21.0107421875

		2/22/06		1:50:42 AM		21.0107421875

		2/22/06		1:50:44 AM		21.3740234375		0.4727064206

		2/22/06		1:50:46 AM		21.3740234375

		2/22/06		1:50:48 AM		20.4130859375

		2/22/06		1:50:50 AM		20.4130859375

		2/22/06		1:50:52 AM		21.0849609375

		2/22/06		1:50:54 AM		21.0849609375

		2/22/06		1:50:56 AM		20.3759765625

		2/22/06		1:50:58 AM		20.3759765625

		2/22/06		1:51:00 AM		20.82421875

		2/22/06		1:51:06 AM		20.8193359375

		2/22/06		1:51:08 AM		20.08203125		0.4129238635

		2/22/06		1:51:10 AM		20.08203125

		2/22/06		1:51:12 AM		20.7568359375

		2/22/06		1:51:14 AM		20.7568359375

		2/22/06		1:51:16 AM		20.0234375

		2/22/06		1:51:18 AM		20.0234375

		2/22/06		1:51:20 AM		20.7919921875

		2/22/06		1:51:22 AM		20.7919921875

		2/22/06		1:51:24 AM		20.916015625

		2/22/06		1:51:26 AM		20.916015625

		2/22/06		1:51:28 AM		20.88671875		0.3855295927

		2/22/06		1:51:30 AM		20.88671875

		2/22/06		1:51:32 AM		21.3662109375

		2/22/06		1:51:34 AM		21.3662109375

		2/22/06		1:51:36 AM		20.4599609375

		2/22/06		1:51:38 AM		20.4599609375

		2/22/06		1:51:40 AM		20.8125

		2/22/06		1:51:42 AM		20.8125

		2/22/06		1:51:44 AM		20.482421875

		2/22/06		1:51:50 AM		20.490234375

		2/22/06		1:51:52 AM		20.8857421875		0.3471130623

		2/22/06		1:51:54 AM		20.8857421875

		2/22/06		1:51:56 AM		19.9091796875

		2/22/06		1:51:58 AM		19.9091796875

		2/22/06		1:52:00 AM		20.5400390625

		2/22/06		1:52:02 AM		20.5400390625

		2/22/06		1:52:04 AM		20.2822265625

		2/22/06		1:52:06 AM		20.2822265625

		2/22/06		1:52:08 AM		20.4189453125

		2/22/06		1:52:10 AM		20.4189453125

		2/22/06		1:52:12 AM		20.611328125		0.3029500695

		2/22/06		1:52:14 AM		20.611328125

		2/22/06		1:52:16 AM		19.580078125

		2/22/06		1:52:18 AM		19.580078125

		2/22/06		1:52:20 AM		19.8251953125

		2/22/06		1:52:22 AM		19.8251953125

		2/22/06		1:52:24 AM		19.3125

		2/22/06		1:52:26 AM		19.3125

		2/22/06		1:52:28 AM		19.5556640625

		2/22/06		1:52:30 AM		19.5556640625

		2/22/06		1:52:32 AM		19.720703125		0.3699203625

		2/22/06		1:52:34 AM		19.720703125

		2/22/06		1:52:36 AM		19.46875

		2/22/06		1:52:38 AM		19.46875

		2/22/06		1:52:40 AM		20.126953125

		2/22/06		1:52:42 AM		20.126953125

		2/22/06		1:52:44 AM		19.650390625

		2/22/06		1:52:46 AM		19.650390625

		2/22/06		1:52:48 AM		19.8720703125

		2/22/06		1:52:54 AM		19.8720703125

		2/22/06		1:52:56 AM		19.9541015625		0.239826223

		2/22/06		1:52:58 AM		19.9541015625

		2/22/06		1:53:00 AM		20.2021484375

		2/22/06		1:53:02 AM		20.2021484375

		2/22/06		1:53:04 AM		19.5126953125

		2/22/06		1:53:06 AM		19.5126953125

		2/22/06		1:53:08 AM		19.9423828125

		2/22/06		1:53:10 AM		19.9423828125

		2/22/06		1:53:12 AM		19.9931640625

		2/22/06		1:53:14 AM		19.9931640625

		2/22/06		1:53:16 AM		20.4013671875		0.2818152505

		2/22/06		1:53:18 AM		20.4013671875

		2/22/06		1:53:20 AM		21.029296875

		2/22/06		1:53:22 AM		21.029296875

		2/22/06		1:53:24 AM		20.4873046875

		2/22/06		1:53:26 AM		20.4873046875

		2/22/06		1:53:28 AM		20.8193359375

		2/22/06		1:53:30 AM		20.8193359375

		2/22/06		1:53:32 AM		20.7158203125

		2/22/06		1:53:34 AM		20.7158203125

		2/22/06		1:53:36 AM		21.0517578125		0.2399686065

		2/22/06		1:53:38 AM		21.0517578125

		2/22/06		1:53:40 AM		21.150390625

		2/22/06		1:53:42 AM		21.150390625

		2/22/06		1:53:44 AM		20.8896484375

		2/22/06		1:53:46 AM		20.8896484375

		2/22/06		1:53:48 AM		21.2333984375

		2/22/06		1:53:50 AM		21.2333984375

		2/22/06		1:53:52 AM		20.88671875

		2/22/06		1:53:54 AM		20.88671875

		2/22/06		1:53:56 AM		21.275390625		0.1635722267

		2/22/06		1:53:58 AM		21.275390625

		2/22/06		1:54:00 AM		21.4501953125

		2/22/06		1:54:02 AM		21.4501953125

		2/22/06		1:54:04 AM		21.6142578125

		2/22/06		1:54:10 AM		21.60546875

		2/22/06		1:54:12 AM		21.0361328125

		2/22/06		1:54:14 AM		21.0361328125

		2/22/06		1:54:16 AM		21.19921875

		2/22/06		1:54:18 AM		21.19921875

		2/22/06		1:54:20 AM		20.9443359375		0.2404313711

		2/22/06		1:54:22 AM		20.9443359375

		2/22/06		1:54:24 AM		21.2666015625

		2/22/06		1:54:26 AM		21.2666015625

		2/22/06		1:54:28 AM		21.3876953125

		2/22/06		1:54:30 AM		21.3876953125

		2/22/06		1:54:32 AM		20.7783203125

		2/22/06		1:54:34 AM		20.7783203125

		2/22/06		1:54:36 AM		21.1552734375

		2/22/06		1:54:38 AM		21.1552734375

		2/22/06		1:54:40 AM		21.1298828125		0.2243483349

		2/22/06		1:54:42 AM		21.1298828125

		2/22/06		1:54:44 AM		21.62109375

		2/22/06		1:54:46 AM		21.62109375

		2/22/06		1:54:48 AM		21.494140625

		2/22/06		1:54:50 AM		21.494140625

		2/22/06		1:54:52 AM		21.3935546875

		2/22/06		1:54:54 AM		21.3935546875

		2/22/06		1:54:56 AM		21.4345703125

		2/22/06		1:54:58 AM		21.4345703125

		2/22/06		1:55:00 AM		21.001953125		0.1970147446

		2/22/06		1:55:02 AM		21.001953125

		2/22/06		1:55:04 AM		21.501953125

		2/22/06		1:55:06 AM		21.501953125

		2/22/06		1:55:08 AM		21.390625

		2/22/06		1:55:10 AM		21.390625

		2/22/06		1:55:12 AM		21.7392578125

		2/22/06		1:55:14 AM		21.7392578125

		2/22/06		1:55:16 AM		21.9033203125

		2/22/06		1:55:18 AM		21.9033203125

		2/22/06		1:55:20 AM		21.650390625		0.2753182775

		2/22/06		1:55:22 AM		21.650390625

		2/22/06		1:55:24 AM		22.0458984375

		2/22/06		1:55:26 AM		22.0458984375

		2/22/06		1:55:28 AM		21.638671875

		2/22/06		1:55:30 AM		21.638671875

		2/22/06		1:55:32 AM		22.03515625

		2/22/06		1:55:34 AM		22.03515625

		2/22/06		1:55:36 AM		21.6748046875

		2/22/06		1:55:38 AM		21.6748046875

		2/22/06		1:55:40 AM		20.9287109375		0.3426264888

		2/22/06		1:55:42 AM		20.9287109375

		2/22/06		1:55:44 AM		21.32421875

		2/22/06		1:55:46 AM		21.32421875

		2/22/06		1:55:48 AM		20.8271484375

		2/22/06		1:55:50 AM		20.8271484375

		2/22/06		1:55:52 AM		21.41015625

		2/22/06		1:55:54 AM		21.41015625

		2/22/06		1:55:56 AM		21.2685546875

		2/22/06		1:55:58 AM		21.2685546875

		2/22/06		1:56:00 AM		21.0556640625		0.232957501

		2/22/06		1:56:02 AM		21.0556640625

		2/22/06		1:56:04 AM		21.3701171875

		2/22/06		1:56:06 AM		21.3701171875

		2/22/06		1:56:08 AM		20.8525390625

		2/22/06		1:56:10 AM		20.8525390625

		2/22/06		1:56:12 AM		21.505859375

		2/22/06		1:56:14 AM		21.505859375

		2/22/06		1:56:16 AM		21.033203125

		2/22/06		1:56:18 AM		21.033203125

		2/22/06		1:56:20 AM		21.2685546875		0.2506196713

		2/22/06		1:56:22 AM		21.2685546875

		2/22/06		1:56:24 AM		21.6337890625

		2/22/06		1:56:26 AM		21.6337890625

		2/22/06		1:56:28 AM		20.9814453125

		2/22/06		1:56:30 AM		20.9814453125

		2/22/06		1:56:32 AM		21.716796875

		2/22/06		1:56:34 AM		21.716796875

		2/22/06		1:56:36 AM		21.2763671875

		2/22/06		1:56:38 AM		21.2763671875

		2/22/06		1:56:40 AM		21.912109375		0.3256988608

		2/22/06		1:56:42 AM		21.912109375

		2/22/06		1:56:44 AM		21.9755859375

		2/22/06		1:56:46 AM		21.9755859375

		2/22/06		1:56:48 AM		21.3017578125

		2/22/06		1:56:50 AM		21.3017578125

		2/22/06		1:56:52 AM		21.9453125

		2/22/06		1:56:54 AM		21.9453125

		2/22/06		1:56:56 AM		21.3095703125

		2/22/06		1:56:58 AM		21.3095703125

		2/22/06		1:57:00 AM		21.9072265625		0.3301344443

		2/22/06		1:57:06 AM		21.916015625

		2/22/06		1:57:08 AM		21.1103515625

		2/22/06		1:57:10 AM		21.1103515625

		2/22/06		1:57:12 AM		21.8017578125

		2/22/06		1:57:14 AM		21.8017578125

		2/22/06		1:57:16 AM		21.09375

		2/22/06		1:57:18 AM		21.09375

		2/22/06		1:57:20 AM		21.822265625

		2/22/06		1:57:22 AM		21.822265625

		2/22/06		1:57:24 AM		21.6103515625		0.3659792525

		2/22/06		1:57:26 AM		21.6103515625

		2/22/06		1:57:28 AM		21.6376953125

		2/22/06		1:57:30 AM		21.6376953125

		2/22/06		1:57:32 AM		22.0791015625

		2/22/06		1:57:34 AM		22.0791015625

		2/22/06		1:57:36 AM		21.2001953125

		2/22/06		1:57:38 AM		21.2001953125

		2/22/06		1:57:40 AM		21.88671875

		2/22/06		1:57:42 AM		21.88671875

		2/22/06		1:57:44 AM		21.697265625		0.3112447153

		2/22/06		1:57:46 AM		21.697265625

		2/22/06		1:57:48 AM		21.9453125

		2/22/06		1:57:50 AM		21.9453125

		2/22/06		1:57:52 AM		22.4404296875

		2/22/06		1:57:54 AM		22.4404296875

		2/22/06		1:57:56 AM		21.5654296875

		2/22/06		1:57:58 AM		21.5654296875

		2/22/06		1:58:00 AM		22.30078125

		2/22/06		1:58:02 AM		22.30078125

		2/22/06		1:58:04 AM		21.9140625		0.3416113708

		2/22/06		1:58:06 AM		21.9140625

		2/22/06		1:58:08 AM		22.40234375

		2/22/06		1:58:10 AM		22.40234375

		2/22/06		1:58:12 AM		22.54296875

		2/22/06		1:58:14 AM		22.54296875

		2/22/06		1:58:16 AM		21.408203125

		2/22/06		1:58:18 AM		21.408203125

		2/22/06		1:58:20 AM		22.02734375

		2/22/06		1:58:22 AM		22.02734375

		2/22/06		1:58:24 AM		21.4951171875		0.4563995372

		2/22/06		1:58:26 AM		21.4951171875

		2/22/06		1:58:28 AM		21.97265625

		2/22/06		1:58:30 AM		21.97265625

		2/22/06		1:58:32 AM		22.158203125

		2/22/06		1:58:34 AM		22.158203125

		2/22/06		1:58:36 AM		21.599609375

		2/22/06		1:58:38 AM		21.599609375

		2/22/06		1:58:40 AM		33.93359375

		2/22/06		1:58:42 AM		33.93359375

		2/22/06		1:58:44 AM		34.28515625		5.8983378389

		2/22/06		1:58:46 AM		34.28515625

		2/22/06		1:58:48 AM		34.32421875

		2/22/06		1:58:50 AM		34.32421875

		2/22/06		1:58:52 AM		33.330078125

		2/22/06		1:58:54 AM		33.330078125

		2/22/06		1:58:56 AM		32.427734375

		2/22/06		1:58:58 AM		32.427734375

		2/22/06		1:59:00 AM		32.193359375

		2/22/06		1:59:02 AM		32.193359375

		2/22/06		1:59:04 AM		30.5478515625		1.216005061

		2/22/06		1:59:06 AM		30.5478515625

		2/22/06		1:59:08 AM		30.3779296875

		2/22/06		1:59:10 AM		30.3779296875

		2/22/06		1:59:12 AM		29.4775390625

		2/22/06		1:59:14 AM		29.4775390625

		2/22/06		1:59:16 AM		29.0224609375

		2/22/06		1:59:18 AM		29.0224609375

		2/22/06		1:59:20 AM		28.7763671875

		2/22/06		1:59:22 AM		28.7763671875

		2/22/06		1:59:24 AM		27.2529296875		0.990834534

		2/22/06		1:59:26 AM		27.2529296875

		2/22/06		1:59:28 AM		27.1806640625

		2/22/06		1:59:30 AM		27.1806640625

		2/22/06		1:59:32 AM		26.3623046875

		2/22/06		1:59:34 AM		26.3623046875

		2/22/06		1:59:36 AM		26.173828125

		2/22/06		1:59:38 AM		26.173828125

		2/22/06		1:59:40 AM		26.033203125

		2/22/06		1:59:42 AM		26.033203125

		2/22/06		1:59:44 AM		24.78125		0.7393122718

		2/22/06		1:59:46 AM		24.78125

		2/22/06		1:59:48 AM		24.9169921875

		2/22/06		1:59:50 AM		24.9169921875

		2/22/06		1:59:52 AM		24.150390625

		2/22/06		1:59:58 AM		24.1455078125

		2/22/06		2:00:00 AM		24.0234375

		2/22/06		2:00:02 AM		24.0234375

		2/22/06		2:00:04 AM		23.701171875

		2/22/06		2:00:06 AM		23.701171875

		2/22/06		2:00:08 AM		23.814453125		0.4803975205

		2/22/06		2:00:10 AM		23.814453125

		2/22/06		2:00:12 AM		22.962890625

		2/22/06		2:00:14 AM		22.962890625

		2/22/06		2:00:16 AM		23.068359375

		2/22/06		2:00:18 AM		23.068359375

		2/22/06		2:00:20 AM		22.814453125

		2/22/06		2:00:26 AM		22.802734375

		2/22/06		2:00:28 AM		22.97265625

		2/22/06		2:00:30 AM		22.97265625

		2/22/06		2:00:32 AM		22.0830078125		0.4174447615

		2/22/06		2:00:34 AM		22.0830078125

		2/22/06		2:00:36 AM		22.1982421875

		2/22/06		2:00:38 AM		22.1982421875

		2/22/06		2:00:40 AM
_1235844154.xls
Диаграмма1

		0.2375629542

		0.4093543749

		0.3308099603

		0.3729328969

		0.6315543437

		0.489209231

		0.4781509913

		0.3087351887

		0.2950378325

		0.5437203235

		0.8970121213

		0.307038042

		0.3662848594

		0.4926320485

		0.5948923644

		0.535914509

		0.2810253612

		0.3915324204

		0.3068925065

		0.3231281859

		0.3275869328

		0.2742245153

		0.3501200758

		0.4753999242

		0.2811915207

		0.3593021632

		0.3304525505

		0.5099606092

		0.61740324

		0.3989440225

		0.3640230651

		0.3699491783

		0.3385339042

		0.2866631163

		0.3146039876

		0.4523406859

		0.4423444142

		0.2921368397

		0.3998269979

		0.3955647411

		0.3462102835

		0.3480808137

		0.3735538998

		0.3974162792

		0.2735444359

		0.6761181021

		0.715982492

		0.5330502395

		0.6103780029

		0.3038226686

		0.307038042

		0.3662848594

		0.4929216994

		0.5962064557

		0.5346288602

		0.2810253612

		0.4379688959

		0.3253685191

		0.3074767164

		0.5921632501

		0.3436276613

		0.700783258

		0.7504752455

		0.4168843527

		0.3733466541

		0.4577122034

		0.5330502395

		0.6103780029

		0.3386406231

		0.3092704896

		0.3653314961

		0.4575577155

		0.3350446008

		0.3261637531

		0.3892363011

		0.8982120603

		0.6139246628

		0.3354655418

		0.3628957875

		0.2777518027

		0.1822405062

		0.2445561568

		0.2724639321

		0.3339954159

		0.2469949466

		0.2970377158

		0.3692814849

		0.3310406997

		0.3312974428

		0.4057633052

		0.3664855163

		0.4251554317

		0.42531855

		0.4094123545

		0.3297064882

		0.3216465408

		0.2897895353

		0.2603649037

		0.3094718191

		0.2355339726

		0.3292317129

		0.2173025532

		0.7562028742

		0.779951286

		0.3401392094

		0.4970197231

		0.4936467788

		0.354559049

		0.2915725556

		0.403660534

		0.410597068

		0.4017668801

		0.230418721

		0.5002823774

		0.4263704134

		0.9696356768

		0.4254836976

		0.4019622146

		0.5309483289

		0.5049021839

		0.3206679938

		0.3734346852

		0.2838260928

		0.3839865606

		0.2853048509

		0.2784526595

		0.3889656597

		0.3061657294

		0.3694077195

		0.459490431

		0.4190147866

		0.5236538214

		0.2848844071

		0.4129255059

		0.285371399

		0.1999391251

		0.3259928869

		0.3112562053

		0.455395339

		0.2255560139

		0.2526222878

		0.4061656897

		0.2708095442

		0.6771648338

		0.3480881198

		0.3573587219

		0.3729360792

		0.35876472

		0.5719739521

		0.2870393167

		0.4807564278

		0.3566537335

		0.365759357

		0.5328411136

		0.3260140144

		0.2434844481

		0.2483115079

		0.8170545422

		0.7122349415

		0.5771924078

		0.3721717712

		0.3804481621

		0.3442429216

		0.3030300695

		0.3850595831

		0.5033922622

		0.3371815125

		0.3444671241

		0.4627474836

		0.6693042712

		0.3648494657

		0.4399357882

		0.3901942612

		0.2757406261

		0.1946199745

		0.3029282953

		0.3798162939

		0.3513089846

		0.2847428064

		0.2802763486

		0.2958477787

		0.2709906488

		0.2769306001

		0.4253155603

		0.4802024372

		0.848214327

		0.5858689558

		0.7107116564

		0.4531465138

		0.5475917999

		0.3679670567

		0.3767242914

		0.4113454672

		0.2784483213

		0.3290666903

		0.2869798756

		0.2457167009

		0.7410208759

		0.3776908687

		0.589063421

		0.40913895

		0.6519118208

		0.3039560085

		0.3983698902

		0.3996467408

		0.3959791484

		0.2797573843

		0.296368011

		0.4077548854

		0.2410332633

		0.249090958

		0.3030597909

		0.281892772

		0.2344223766

		0.2972160299

		0.2992798958

		0.2883214301

		0.4077951635

		0.39178782

		0.3495454774

		0.3005627476

		0.3219887147

		0.4596324658

		0.4255134324

		0.2994350058

		0.7320731519

		0.5408951963

		0.4481435275

		0.4330626205

		0.3223046851

		0.2770330321

		0.2953832794

		0.2344192124

		0.2291222732

		0.3169870997

		0.3007316427

		0.6933491661

		0.4856727634

		0.4099888568

		0.4514742309

		0.5217053654

		0.4133156365

		0.3279860429

		0.4193749466

		0.4242202687

		0.2587846812

		0.2854623577

		0.3095502192

		0.2984104004

		0.3835187491

		0.3389596403

		0.2451084117

		0.2322053073

		0.2672889601

		0.3796536515

		0.2453873549

		0.3310645138

		0.3785833322

		0.3758393678

		0.3579202444

		0.3443640571

		0.4885225532

		0.4017151829

		0.5279187644

		0.3940228198

		0.3922708923

		0.5259354991

		0.6059531622

		0.3623443737

		0.3125027805

		0.2395515753

		0.3606435308

		0.298927325

		0.2433314716

		0.3199958208

		0.3260402757

		0.3541672052

		0.759994041

		0.6140797076

		0.5858261251

		0.4690123777

		0.3281302315

		0.3798449587

		0.334933256

		0.4294576504

		0.2365531922

		0.2865896953

		0.3840963206

		0.2465930643

		0.3234598821

		0.3664758012

		0.47849131

		0.301089421

		0.3184502948

		0.459661974

		0.2438775492

		0.3426152158

		0.3326134219

		0.3130846446

		0.3019141414

		0.3247005289

		0.3895943978

		0.3820826487

		0.2638961077

		0.3793000821

		0.3127144989

		0.2832419603

		0.3579545851

		0.3168293451

		0.3348317482

		0.4146333546

		0.2503677207

		0.3163741651

		0.2738919989

		0.2736179495

		0.356421678

		0.3899051527

		0.3593835507

		0.952543065

		0.7808043434

		0.4169617689

		0.3945787324

		0.3133141657

		0.2819559914

		0.2938026327

		0.258177302

		0.2331057392

		0.3232567094

		0.2040468864

		0.2942650718

		0.3057745255

		0.2629941618

		0.4081457525

		0.3049514193

		0.3955923853

		0.3029240277

		0.4161911349

		0.3872092411

		0.281958998

		0.4338013787

		0.3535339688

		0.2409262353

		0.3722822252

		0.3024961961

		0.2113766968

		0.2462827895

		0.7163295515

		0.5499015643

		0.487648418

		0.4469788663

		0.327484248

		0.3857410063

		0.265367091

		0.3126823063

		0.398560296

		0.3495639082

		0.4453522841

		0.8350376503

		0.8256158399

		0.4753863275

		0.226701365

		0.330886507

		0.2881904898

		0.2481571516

		0.247299529

		0.3058180481

		0.3401294895

		0.219736352

		0.3814001903

		0.281417533

		0.2868995921

		0.3549466389

		0.4074114507

		0.3150200177

		0.317616267

		0.3687035253

		0.4773170487

		0.3482536831

		0.3009190364

		0.3494053345

		0.3734828636

		0.2427958624

		0.3109336423

		0.3453605147

		0.9849934675

		0.3830299504

		0.5858133911

		0.5572507469

		0.3290730661

		0.315568163

		0.2995895403

		0.3984939303

		0.4124668301

		0.3755257206

		0.3764654278

		0.3065334816

		0.3862919397

		0.9427442119

		0.6659473671

		0.5775387653

		0.4426608909

		0.6134782241

		0.3394266777

		0.2344564565

		0.4059235655

		0.2716384268

		0.2449617269

		0.366242273

		0.3433290312

		0.362427417

		0.3199351499

		0.3418694119

		0.4712160699

		0.3067353639

		0.3630048605

		0.3502570283

		0.4848947232

		0.3323721697

		0.2684250397

		0.3383851301

		0.3006558067

		0.2979080163

		0.4491368434

		0.2675492147

		0.185908707

		0.4673887933

		0.35143474

		0.4124769005

		0.4468130785

		0.3736144856

		0.3176288776

		0.3114427101

		0.437074921

		0.3711362937

		0.3413703936

		0.3541571522

		0.3868156817

		0.323561879

		0.7309671607

		0.4904199689

		0.3075222723

		0.5612003335

		0.2307140475

		0.3608714621

		0.3775545495

		0.2403887934

		0.2866332474

		0.3454574565

		0.3934322414

		0.3608620657

		0.287708859

		0.3769168043

		0.3750033908

		0.2882108589

		0.365836817

		0.412477106

		0.3523467333

		0.2446492965

		0.283126112

		0.2743227238

		0.3950253455

		0.3525506945

		0.3112747927

		0.3141865297

		0.4112637989

		0.3768299804

		0.2371218521

		0.4229386849

		0.3803501648

		0.3593716976

		0.5170963347

		0.403735919

		0.3969473171

		0.3034373838

		0.3243562501

		0.3368839623

		0.3569632427

		0.3096424253

		0.4475557988

		0.7850501382

		0.1985598103

		0.3094784616

		0.3027567056

		0.2600146637

		0.2978548711

		0.3616427168

		0.3913027974

		0.3025340259

		0.3944530313

		0.3640774951

		0.4435768614

		0.3289040335

		0.316578006

		0.2059861264

		0.3053694958

		0.3102523335

		0.2625582514

		0.2452124044

		0.2587806684

		0.3743574501

		0.31457374

		0.2062707139

		0.3723496771

		0.2788958702

		0.8761720588

		0.6165380395

		0.6157644528

		0.3244215815

		0.485851594

		0.4299537527

		0.3281110488

		0.3077784589

		0.3366987096

		0.307956885

		0.4796771882

		0.7495047736

		0.1906402971

		0.265405981

		0.2854076375

		0.4216325982

		0.3696245129

		0.3564798844

		0.321850664

		0.451994744

		0.3706205865

		0.3337872276

		0.3495539654

		0.4500870985

		0.2653101433

		0.1788552587

		0.1501376051

		0.2930324005

		0.2587257113

		0.2526544999

		0.3082903308

		0.314343588

		0.2231871108

		0.3094291528

		0.3422904422

		0.2519098867

		0.2990899872

		0.9938129184

		0.8382793893

		0.2521823153

		0.7958268996

		0.7671045794

		0.5724495018

		0.3853924718

		0.3558725004

		0.3996135965

		0.3000984313

		0.5022468522

		0.3131460336

		0.2550013942

		0.2947699261

		0.5908116139

		0.5247789998

		0.5027414401

		0.1932196904

		0.2801852192

		0.3609639447

		0.3701889555

		0.3579867321

		0.3993942442

		0.4488441977

		0.3330264904

		0.3210510836

		0.4362025808

		0.3428101301

		0.4276256561

		0.2820998926

		0.4231217913

		0.2913398001

		0.2051200767

		0.3724877873

		0.2317744908

		0.2075650098

		0.420398732

		0.2521036439

		0.3401613897

		0.3450314459

		0.3239545652

		0.5908064486

		0.3227811796

		0.511605095

		0.3945793769

		0.3087371793

		0.4786513944

		0.3203405518

		0.3052750967

		0.2027574131

		0.2789577936

		0.35315371

		0.2848629818

		0.2243970728

		0.3747503509

		0.8630903352

		0.8994883649

		0.5078502256

		0.6472652517

		0.4523115903

		0.3000882619

		0.4399454707

		0.4375065879

		0.5390017956

		0.3705425823

		0.4248372882

		0.4582297468

		0.2324902517

		0.3212783436

		0.2995940676

		0.2308010199

		0.3100052328

		0.2531787119

		0.3337122988

		0.3259528383

		0.2407178471

		0.3524889534

		0.3564608599

		0.3197440544

		0.3606827241

		0.4731176725

		0.4320456912

		0.6371571535

		0.5824796697

		0.3848950405

		0.2802759706

		0.27241687

		0.3886002211

		0.3130951364

		0.2364312289

		0.2853957565

		0.3021265459

		0.3647911424

		0.3508845218

		0.3859692161

		0.3247684012

		0.4763215893

		0.502661509

		0.3769714527

		0.588922662

		0.3253817411

		0.3946958025

		0.3856989746

		0.3197313283

		0.4523412013

		0.3349433165

		0.2938337923

		0.4023513349

		0.1902824506

		0.4452135002

		0.2104587223

		0.2925923508

		0.3867174348

		0.3146895947

		0.313926324

		0.4740466808

		0.3819292532

		0.3516999153

		0.3419497426

		0.3821906265

		0.3959276054

		0.278099518

		0.8217749035

		0.8645878436

		0.3174665021

		0.4409708552

		0.5982978696

		0.2761196578

		0.3280542045

		0.2434185502

		0.4076569021

		0.356439456

		0.2841473573

		0.2813843959

		0.4034555163

		0.2379822236

		0.4049152586

		0.818232109

		0.5695756632

		0.3830816797

		0.3816564287

		0.5422329412

		0.321768477

		0.248862838

		0.2953192744

		0.3293756136

		0.2414358857

		0.220058247

		0.3303511414

		0.2375486804

		0.3519061785

		0.3426780556

		0.3495942807

		0.3152588184

		0.3211408454

		0.3637735729

		0.3487556742

		0.3669320735

		0.4592184133

		0.3419926894

		0.2246401323

		0.8164128954

		0.2410521664

		0.4089922305

		0.5290859852

		0.2491488059

		0.2166527377

		0.2354467682

		0.3345558636

		0.3105841336

		0.3949770584

		0.3123768203

		0.3633288499

		0.3732067039

		0.743126462

		0.4625860644

		0.7949854837

		0.5068142566

		0.6192342009

		0.3759446291

		0.6408426385

		0.2687608505

		0.216119947

		0.2099118261

		0.2667758718

		0.3792609129

		0.3454900915

		0.2737052261

		0.3950607523

		0.2424233003

		0.3372154512

		0.4046580889

		0.2491733022

		0.2543319082

		0.640872401

		0.3020092402

		0.3128470295

		0.3614527985

		0.3661045274

		0.5363265286

		0.2764525612

		0.4291801771

		0.3539296273

		0.2588016326

		0.2951550368

		0.2760864989

		0.3927515898

		0.2759882269

		0.2705251652

		0.3295361726

		0.2563199907

		0.2839150833

		0.2854432773

		0.4839102974

		0.3793681856

		0.2965195698

		0.9550631691

		0.7889780534

		0.7305147044

		0.4634959452

		0.4787319699

		0.4281961968

		0.4086745724

		0.2057225737

		0.2537706636

		0.3096604936

		0.2391446285

		0.2147466637

		0.2820533112

		0.2880301338

		0.2836133583

		0.2710260732

		0.301391089

		0.3800856858

		0.304580087

		0.3905012825

		0.5022987927

		0.3485383652

		0.362106835

		0.3488966247

		0.3491487354

		0.2483206399

		0.2828321625

		0.5210595212

		0.253961666

		0.265907606

		0.482324077

		0.4551726513

		0.4847861456

		0.3212569705

		0.2752513007

		0.2899397817

		0.344919147

		0.3002509304

		0.2986418321

		0.3631234723

		0.4228572509

		0.5600727979

		0.5367638567

		0.2922549174

		0.3670928328

		0.2858507406

		0.2312999958

		0.3129499798

		0.2846933076

		0.2675104778

		0.3332623724

		0.2614400465

		0.3642446343

		0.3543174273

		0.3733157163

		0.3803955732

		0.3507837633

		0.440058707

		0.3599665836

		0.2670667825

		0.4215793154

		0.4054780326

		0.1945802245

		0.3707784319

		0.3128670804

		0.4198256713

		0.7998624101

		0.403742428

		0.367673382

		0.7138972749

		0.466666376

		0.4562199738

		0.3400347683

		0.3714592955

		0.2821389549

		0.3719890516

		0.3723196241

		0.328500942

		0.3754089386

		0.7584212367

		0.5568252466

		0.4631209046

		0.404478151

		0.2177774761

		0.212897195

		0.1843420772

		0.2479933847

		0.2474485963

		0.2883678073

		0.3635742173

		0.3241235637

		0.2815090917

		0.4253442106

		0.3979533926

		0.2613025297

		0.3221876221

		0.4004472563

		0.4379512337

		0.2922050231

		0.2702555435

		0.366856289

		0.259234295

		0.283528459

		0.290408445

		0.2547215809

		0.4928976221

		0.9024307393

		0.3958363315

		0.6394377337

		0.9415489641

		0.3746666451

		0.4738313274

		0.3035418499

		0.3266402627

		0.4743094796

		0.3222533931

		0.340626095

		0.4594103557

		0.9831398294

		0.7746176812

		0.8000683861

		0.1933915956

		0.4429155172

		0.1984693874

		0.2666334767

		0.3761772609

		0.3017621317

		0.2367200392

		0.3366896457

		0.3322160433

		0.4411188531

		0.3053395134

		0.339450403

		0.4367657995

		0.3356966797

		0.4168220739

		0.3689388273

		0.4788470543

		0.2312604106

		0.315667339

		0.3290521994

		0.2012997251

		0.3068607391

		0.2841496694

		0.2301558905

		0.3493097311

		0.2703928961

		0.3078302351

		0.3000068946

		0.3620995191

		0.3532741895

		0.3268970907

		0.3334950373

		0.3558062729

		0.3940595537

		0.2962937046

		0.300833667

		0.2834758325

		0.3755227296

		0.2296497225

		0.5713009889

		0.5082169863

		0.5410675648

		0.4034320355

		0.3511586222

		0.3410250462

		0.3164775083

		0.3179743086

		0.4052892034

		0.3500212769

		0.3362906559

		0.3700863519

		0.4678449469

		0.320796512

		0.2680287226

		0.2874471717

		0.4019896825

		0.3062851105

		0.3029033886

		0.3060661058

		0.3534596286

		0.2240945564

		0.3115374853

		0.2916102764

		0.3185504363

		0.2923767891

		0.4442309238

		0.379872408

		0.3274448349

		0.4337749969

		0.4188404093

		0.3471679916

		0.3952527523

		0.3922159442

		0.3215028721

		0.3073346986

		0.2775628933

		0.4755084612

		0.253626064

		0.507583791

		0.5905605023

		0.4791198265

		0.3341969429

		0.5261480545

		0.2737501313

		0.4701273258

		0.4704847548

		0.3086915281

		0.3546957813

		0.3692232303

		0.3885690252

		0.4078671344

		0.2579886814

		0.3221458505

		0.3283997692

		0.2531422132

		0.3389718321

		0.3277346595

		0.2606919931

		0.250824649

		0.3282476932

		0.2655784018

		0.2909398059

		0.3369064198

		0.9295670404

		0.3888721523

		0.5941284045

		0.7538911826

		0.3862414633

		0.4605789198

		0.4153987157

		0.2690231473

		0.2855356975

		0.2895647148

		0.2444091405

		0.2454526378

		0.3051528898

		0.8763145623

		0.5652691906

		0.4852071635

		0.3373489733

		0.3990667689

		0.3950037243

		0.3143101464

		0.4570125159

		0.4940831087

		0.4820573824

		0.3279937966

		0.4282196064

		0.4219133776

		0.3097155819

		0.2652945664

		0.307757801

		0.255034303

		0.3149067074

		0.309686773

		0.3059453232

		0.1902478098

		0.3887223629

		0.2736086549

		0.4181973127

		0.3141557697

		0.3247475189

		0.4875821819

		0.9076965013

		0.4136907992

		0.5763143877

		0.9210927975

		0.4278181005

		0.3974885831

		0.3737373854

		0.5252545098

		0.3647567482

		0.275970181

		0.304379978

		0.2561072471

		0.2909665379

		0.9313005745

		0.57223522

		0.5813872801

		0.4474025881

		0.4003034924

		0.3258917158

		0.3729076647

		0.3578946644

		0.4326305853

		0.2801237941

		0.3296612336

		0.5971703953

		0.308275207

		0.3144850689

		0.2438917134

		0.3240369826

		0.2048314075

		0.2421875

		0.2965921761

		0.2680945

		0.3043406368

		0.337467057

		0.2701607986

		0.3133684764

		0.3292947898

		0.3921398578

		0.4082308478

		0.3240817147

		0.4641765461

		0.3886900863

		0.2912615915

		0.2756698311

		0.3599486854

		0.2749752149

		0.3625113182

		0.2550508389

		0.3220634098

		0.3331634724

		0.3320006113

		0.3304599257

		0.665154841

		0.7825423339

		0.6504831263

		0.5417927913

		0.3785904415

		0.2367809095

		0.3114473373

		0.26885735

		0.2330678247

		0.2857365433

		0.2702392322

		0.3137642612

		0.21508588

		0.2780153742

		0.3218817421

		0.207321354

		0.2530199542

		0.3138209927

		0.3404194716

		0.26370772

		0.2872485549

		0.3920551619

		0.3896023941

		0.3231197908

		0.3320363562

		0.3530240645

		0.3116563047

		0.3637255651

		0.5547593239

		0.3900755685

		0.2796380462

		0.5729941946

		0.2822927477

		0.5155158239

		0.227404297

		0.2530085627

		0.4063785187

		0.2192052554

		0.933151082

		0.7241140514

		0.8671435096

		0.4660629

		0.5153036535

		0.3625982977

		0.3690412905

		0.2863458586

		0.2415201379

		0.2993166452

		0.3542743594

		0.1996824499

		0.3321675578

		0.3153660886

		0.2871750622

		0.2859002613

		0.289232542

		0.3161366092

		0.2505805163

		0.427379772

		0.3466797792

		0.3272063135

		0.4145854598

		0.3946567113

		0.2403943474

		0.2569779474

		0.8289275625

		0.3615199261

		0.7031925122

		0.6942826282

		0.3528588176

		0.2618631701

		0.237903845

		0.1815806446

		0.247818307

		0.3045583772

		0.3507281767

		0.4425102958

		0.3197493568

		0.5618615566

		0.2727247655

		0.3183943882

		0.2617595584

		0.4662302065

		0.4549852559

		0.5234893216

		0.2414570393

		0.2992670784

		0.260473952

		0.2718655211

		0.274829434

		0.339192146

		0.2876962628

		0.2618123407

		0.4001787952

		0.3258761732

		0.2554775764

		0.4077521827

		0.441682952

		0.3908081168

		0.3093880562

		0.3476894101

		0.4100769289

		0.2552582361

		0.3454844481

		0.3487566465

		0.6479740228

		0.2133629524

		0.9001785525

		0.788295488

		0.4391105436

		0.3353958534

		0.2953655574

		0.3110255063

		0.3002778215

		0.3472395897

		0.2918697558

		0.3222624027

		0.3002738692

		0.9273174776

		0.9394609302

		0.9191601911

		0.5502554329

		0.4242375035

		0.2879728106

		0.3628005262

		0.2806194254

		0.235453969

		0.3495838537

		0.2384107116

		0.3344799032

		0.2524853404

		0.4532428457

		0.2924611488

		0.3070563326

		0.3617871404

		0.2902813665

		0.3103820918

		0.3903733999

		0.4271290328

		0.3394866119

		0.3498914399

		0.3284922326

		0.3541537413

		0.3490448043

		0.3973582025

		0.3274645097

		0.2046649691

		0.2265240516

		0.2716471647

		0.283693526

		0.304015128

		0.2808413704

		0.3881956249

		0.291943809

		0.304836591

		0.3904326784

		0.4021911793

		0.3279456562

		0.3549140972

		0.4239488155

		0.9687958518

		0.7871375378

		0.7986177424

		0.5307828956

		0.3741866723

		0.4553281346

		0.2285856337

		0.2138407776

		0.272224492

		0.3870279808

		0.224180032

		0.2948446884

		0.3555581676

		0.3440541781

		0.3084360312

		0.3870202598

		0.3442413825

		0.4256409145

		0.4514786903

		0.411555978

		0.3318228513

		0.2673668887

		0.4710332126

		0.3688945365

		0.2507705681

		0.2515953869

		0.3383047047

		0.2306547919

		0.304023493

		0.6259007723

		0.2654558029

		0.3643772669

		0.8289940327

		0.399587132

		0.3521879082

		0.2691485306

		0.3810221563

		0.4137741909

		0.4211296625

		0.3361963029

		0.3381844068

		0.4412545062

		0.7152948602

		0.3165680313

		0.1557663957

		0.2156652539

		0.250602843

		0.2517469616

		0.3153015695

		0.5138704497

		0.1759451396

		0.3903028185

		0.3507310771

		0.2633410025

		0.344553984

		0.3578579492

		0.3165375028

		0.2861373675

		0.3201261314

		0.3984940898

		0.2955224351

		0.2669982121

		0.2728366414

		0.3507571795

		0.2184207436

		0.2700167352

		0.2865074532

		0.351566358

		0.5433879402

		0.7631257038

		0.3055804002

		0.7734688458

		0.439884337

		0.5049589295

		0.3539981217

		0.3474015921

		0.4618825646

		0.2867626816

		0.3812808721

		0.4988722906

		0.2695466607

		0.3716976993

		0.4817521815

		0.3789697828

		0.2231514998

		0.3893608015

		0.3503775362

		0.2794890862

		0.325272301

		0.3361327558

		0.410272181

		0.3308122025

		0.3385902409

		0.5048783421

		0.3717952981

		0.4706281097

		0.3413942321

		0.4838241015

		0.2422469965

		0.3418377332

		0.4166758727

		0.2603469959

		0.2847576915

		0.2734250989

		0.2874580095

		0.3866845524

		0.2659056932

		0.8701945759

		0.7781394239

		0.2681450869

		0.8776916762

		0.5972403748

		0.4714250206

		0.3510365109

		0.3992336986

		0.3031953536

		0.2784982451

		0.6075360931

		0.3904884744

		0.2618389708

		0.9050810426

		0.8223341542

		0.4824337799

		0.2355069778

		0.3427376685

		0.3123687469

		0.3265021666

		0.3234386532

		0.293553814

		0.3003593271

		0.3730767558

		0.3372033845

		0.4128125789

		0.5233348132

		0.3400372613

		0.4570991314

		0.4736835284

		0.257231168

		0.3647012574

		0.2534370665

		0.2926514485

		0.2356267211

		0.2254883541

		0.314151992

		0.3026552596

		0.2806374744

		0.3080287219

		0.2845181693

		0.2837619457

		0.3492303045

		0.423011987

		0.3724882425

		0.37990588

		0.3835102944

		0.3875079629

		0.2583754638

		0.4325947262

		0.3607344268

		0.4454259419

		0.2072906852

		0.2277142361

		0.7422617379

		0.6328427741

		0.579980899

		0.3326444501

		0.5577380903

		0.2719908408

		0.3158876709

		0.3709009002

		0.4276121758

		0.3710009935

		0.3679425784

		0.3757308055

		0.3349822902

		0.3636488792

		0.5552459532

		0.2958521304

		0.2328782503

		0.3843360943

		0.281166799

		0.3026381736

		0.2898748673

		0.2183450493

		0.3688997643

		0.310405306

		0.313352245

		0.3675532979

		0.3590861611

		0.7140971228

		0.3877030473

		0.837053869

		0.4717991199

		0.3626964753

		0.2823191724

		0.2206814225

		0.5584579101

		0.3023010171

		0.3271899914

		0.2085342456

		0.3528096249

		0.7898195368

		0.6936531679

		0.6936530762

		0.4694981461

		0.2687261526

		0.3003937574

		0.3393959574

		0.5022339823

		0.5480966637

		0.4740595559

		0.4550266162

		0.4716321263

		0.3103619487

		0.2788842438

		0.3006025127

		0.251397866

		0.2687608505

		0.2457683585

		0.2853820928

		0.3459951734

		0.2788538456

		0.2717488782

		0.3401818242

		0.5134811892

		0.3213166003

		0.3292762542

		0.3248493073

		0.3546751673

		0.5146728767

		0.3589230557

		0.2613544313

		0.2794581472

		0.336919189

		0.2724392741

		0.3947237223

		0.2511009558

		0.263124029

		0.265463467

		0.2356936286

		0.3486861501

		0.2660797017

		0.2714836724

		0.5643821968

		0.2714292572

		0.3005263621

		0.3902884835

		0.4215817284

		0.4495432101

		0.2491998371

		0.452078758

		0.2381730743

		0.182561649

		0.2344675743

		0.2762495685

		0.173566292

		0.1626270287

		0.361959026

		0.3552271505

		0.1927215297

		0.3058665533

		0.2310697202

		0.3438683508

		0.3736307649

		0.3140872235

		0.4011714313

		0.2829046859

		0.9650972803

		0.6469289367

		0.3140721764

		0.2463946298

		0.3925870862

		0.4752561358

		0.4313010267

		0.465846085

		0.2335547895

		0.4254466384

		0.2406023111

		0.2107951873

		0.5740970912

		0.7961206527

		0.5260311919

		0.521889554

		0.3744579778

		0.278954147

		0.4431416384

		0.3261124832

		0.1889340415

		0.3030446159

		0.26885735

		0.2813627041

		0.3757881078

		0.4581102233

		0.3144436221

		0.1386166936

		0.2261771597

		0.2744444505

		0.2328367489

		0.1753563538

		0.3193106182

		0.2380733952

		0.2465728671

		0.2658789125

		0.2454664521

		0.5402814319

		0.7089211811

		0.2608261754

		0.3695167057

		0.7456657349

		0.291516656

		0.4300180724

		0.6160513893

		0.2576382546

		0.211396748

		0.2846968808

		0.526384802

		0.3347073528

		0.8591407904

		0.3994023096

		0.512515945

		0.6022587962

		0.4030468506

		0.4847005864

		0.3801300665

		0.3525565855

		0.2042439217

		0.4782117534

		0.2077318792

		0.2587814874

		0.2072835285

		0.726229494

		0.4601234388

		0.4648776686

		0.3523492595

		0.4512049426

		0.3276809837

		0.3164501856

		0.464493478

		0.3250469206

		0.3825607475

		0.4241642133

		0.4974284696

		0.6404631206

		0.6517077972

		0.3418722635

		0.3889278453

		0.7136802075

		0.4870248593

		0.5242425854

		0.3318694714

		0.5323789481

		0.3367024232

		0.3342408859

		0.5744582273

		0.4395970058

		0.8247848487

		0.750428706

		0.4644084242

		0.3842235898

		0.3552292386

		0.5160269766

		0.4137335728

		0.2812018459

		0.2764203623

		0.3238959446

		0.1824219447

		0.3488684391

		0.2943209535

		0.2710179409

		0.2656332975

		0.2726874634

		0.2409114569

		0.3456279589

		0.3920568376

		0.4731105054

		0.5776682473

		0.5367231092

		0.3587729899

		0.5581619835

		0.3734858142

		0.3183331459

		0.3619571524

		0.2936929706

		0.2069821089

		0.3755976683

		0.2718174977

		0.4305889376

		0.2929502309

		0.4905392236

		0.3033166723

		0.3921052682

		0.4324967354

		0.3154284445

		0.3977224678

		0.4043747619

		0.4519474792

		0.4578884856

		0.3079161425

		0.3549570875

		0.284133559

		0.2825359568

		0.3080620199

		0.384560123

		0.2072563307

		0.2698286151

		0.3229839296

		0.2329433998

		0.2780141545

		0.3037152289

		0.3343982217

		0.2393688181

		0.3439802535

		0.4522684823

		0.4255394797

		0.3298344402

		0.4788959125

		0.4192607239

		0.5130803159

		0.4035294691

		0.4142352562

		0.6516039239

		0.3109270308

		0.3122899685

		0.3996852908

		0.387061053

		0.6022323336

		0.2606398783

		0.4410438993

		0.3308139963

		0.3228835879

		0.3314271465

		0.3315417143

		0.3307199392

		0.3715535346

		0.4539784079

		0.3753560954

		0.4555237632

		0.4831891163

		0.4342757809

		0.7544754436

		0.5585772461

		0.3241471014

		0.3535975053

		0.3159059187

		0.2758247723

		0.3330112172

		0.3199009679

		0.3302787698

		0.3281733724

		0.3626918008

		0.4061694465

		0.3607356018

		0.3510350016

		0.5228288595

		0.4617819771

		0.3316899798

		0.4675632402

		0.4576533041

		0.4585082674

		0.304718103

		0.37246867

		0.472981838

		0.2850658628

		0.2752808649

		0.3129811292

		0.2629995608

		0.3530144593

		0.3607452365

		0.3786846968

		0.2750251527

		0.5323683592

		0.3545551638

		0.5165146471

		0.3747159659

		0.406228298

		0.6057976817

		0.4239734094

		0.440350646

		0.4869958776

		0.4509391122

		0.2808639326

		0.9558800297

		0.444023781

		0.4377138614

		0.1784490838

		0.5138110586

		0.2639345721

		0.3031869657

		0.3555730087

		0.4834211248

		0.3813012705

		0.4531584863

		0.5423102834

		0.5334788521

		0.4677133357

		0.4778085231

		0.4853538986

		0.5098169242

		0.2955133274

		0.4578912626

		0.3095044825

		0.3844840649

		0.2544352962

		0.3627851045

		0.4724095789

		0.1953059895

		0.3897048625

		0.3756525085

		0.3679946433

		0.3735195749

		0.3933024559

		0.5639833836

		0.5096680841

		0.5037423695

		0.5850167824

		0.424118744

		0.4215053116

		0.4258421688

		0.5026488605

		0.3523883529

		0.6221429926

		0.7728652704

		0.7486492285

		0.7424802968

		0.5572431407

		0.546336075

		0.4695782613

		0.3944053189

		0.3628296738

		0.4494538183

		0.4347689202

		0.5115084849

		0.4672146441

		0.5069913567

		0.427190702

		0.3993956769

		0.4410246784

		0.2836656604

		0.4272280068

		0.4087131524

		0.4031423271

		0.3684633567

		0.4240797664

		0.3094548355

		0.3691666887

		0.4304593762

		0.4366202091

		0.3831082333

		0.3256832928

		0.4102453194

		0.4990056641

		0.4435347678

		0.4640843105

		0.5327758418

		0.3511477588

		0.6180040583

		0.4012538332

		0.4040087834

		0.3785602121

		0.3926501325

		0.4411169314

		0.3174830571

		0.424599772

		0.2686851403

		0.4308703731

		0.3491499493

		0.6231934612

		0.3579950199

		0.4231648636

		0.4577922054

		0.5220526093

		0.5348296791

		0.4832087214

		0.5837756705

		0.3738727723

		0.3760494665

		0.3983557923

		0.414178975

		0.4063269909

		0.3016857117

		0.3028425826

		0.5347903694

		0.2213652724

		0.3600499399

		0.3221281535

		0.2605741711

		0.370793464

		0.3689243515

		0.4595230844

		0.450355973

		0.4183164361

		0.5293253023

		0.4896186545

		0.4233731517

		0.4845702731

		0.4680941593

		0.3944519568

		0.3837018881

		0.4811209369

		0.2811610705

		0.278452279

		0.4478750283

		0.9169796496

		0.7045559561

		0.6658549135

		0.3250663494

		0.4158000835

		0.4991768737

		0.4037443176

		0.4711498176

		0.4946381341

		0.4532523842

		0.431880452

		0.4611721095

		0.4408472293

		0.3643295713

		0.2661927781

		0.3418607331

		0.4096630219

		0.4993215408

		0.3653915892

		0.3416424502

		0.3258800102

		0.1835447999

		0.2825082771

		0.4701613591

		0.2987695397

		0.3811026867

		0.424450408

		0.3673942976

		0.4938340514

		0.5205710603

		0.5727236891

		0.3734687342

		0.4257203225

		0.6257449987

		0.4554120921

		0.3413842996

		0.3188312635

		0.419726719

		0.2283900192

		0.266575607

		0.5953441969

		0.7858264397

		0.5463328166

		0.3280071713

		0.5869759317

		0.4583214961

		0.6079967944

		0.4159629474

		0.5224350372

		0.5710938094

		0.4164387397

		0.4317940786

		0.4155143571

		0.2912478392

		0.4678130103

		0.4621073388

		0.3542805806

		0.298097185

		0.2229659457

		0.2203469733

		0.2006121275

		0.3213440368

		0.4392635587

		0.4401380658

		0.3791240962

		0.5238609916

		0.4420844256

		0.4376983677

		0.4430023533

		0.4699088684

		0.5234519134

		0.3427881212

		0.4383594609

		0.4169058558

		0.3118656757

		0.3326520952

		0.3231203155

		0.2662064714

		0.2988319546

		0.315050357

		0.3292741946

		0.3510183385

		0.8928395956

		0.5407464451

		0.4079242344

		0.60743604

		0.4309767983

		0.5209303295

		0.5867794876

		0.5646425486

		0.472825885

		0.3369513931

		0.3885249539

		0.440462479

		0.245115588

		0.2771538743

		0.3147822477

		0.3040973741

		0.259415066

		0.4410116076

		0.3180720681

		0.2908645499

		0.3666783186

		0.3983789871

		0.5169254434

		0.4959867694

		0.537755057

		0.4272280068

		0.4086021732

		0.4978244499

		0.4942149874

		0.3855716978

		0.3394159384

		0.3933388799

		0.3512961954

		0.5138181529

		0.3651353708

		0.4154604938

		0.2421748989

		0.4576671961

		0.3442980164

		0.3647795231

		0.3940950473

		0.7104724374

		0.4748019692

		0.8601682143

		0.5573640675

		0.6062402679

		0.522429358

		0.7838930984

		0.3354587189

		0.3582563451

		0.3594561352

		0.245966609

		0.3101845644

		0.4839829913

		0.3311554012

		0.4517452353

		0.32326851

		0.3652479526

		0.4032171783

		0.3914219301

		0.4730934832

		0.4584415193

		0.4208119

		0.4462490532

		0.4961494528

		0.5258069815

		0.392180929

		0.426495602

		0.5729042376

		0.2861341087

		0.3331056453

		0.335785051

		0.2177961595

		0.3307212208

		0.3265151481

		0.2714661077

		0.3560106332

		0.3598580031

		0.414362321

		0.3458692172

		0.4074925908

		0.8533131375

		0.6438219477

		0.8450494751

		0.6996194441

		0.5336978938

		0.5011014885

		0.6619784495

		0.2832909646

		0.3544741025

		0.3715471463

		0.3331168425

		0.333328247

		0.3515386277

		0.4089704668

		0.415368461

		0.3542147735

		0.385362996

		0.3982706622

		0.5037331138

		0.5595196168

		0.5324933431

		0.4301362871

		0.531870202

		0.3008471924

		0.5829734055

		0.3756811667

		0.9887986884

		0.5033607283

		0.5950935377

		0.3636949742

		0.3202598301

		0.3170750712

		0.4485084587

		0.3136480647

		0.4105219104

		0.324704445

		0.621974693

		0.4084245437

		0.5381510574

		0.5411187947

		0.7534525207

		0.9039463507

		0.4435301808

		0.5694104358

		0.3569314192

		0.3347706641

		0.3842306498

		0.2111178659

		0.5194969835

		0.2776779334

		0.5133024885

		0.3420094825

		0.3897611977

		0.3254895818

		0.4943899136

		0.3774119482

		0.3993640507

		0.508317057

		0.3971213283

		0.4445839557

		0.4667099706

		0.4612757704

		0.3637334309

		0.3410665561

		0.3650201996

		0.6182628422

		0.332492021

		0.4077016083

		0.1496342474

		0.2881413627

		0.324063404

		0.3029061173

		0.2869952355

		0.3952967169

		0.4554418737

		0.3962494386

		0.4493074339

		0.5483078946

		0.4751594499

		0.944079649

		0.5882651971

		0.6091814652

		0.5630285723

		0.2889616003

		0.494503754

		0.4494789026

		0.3069228896

		0.2810208364

		0.3853453974

		0.3767908356

		0.4223489493

		0.4324477316

		0.4464524578

		0.4412093572

		0.4831967917

		0.574185385

		0.463970132

		0.484763544

		0.4134767624

		0.3499141527

		0.2686725199

		0.3966302713

		0.3387381741

		0.3044915681

		0.5641012125

		0.398447074

		0.3999335764

		0.2784696313

		0.3964410768

		0.4414281429

		0.3806559954

		0.3787520717

		0.5153822819

		0.3855565273

		0.6268467724

		0.5568996869

		0.5709477294

		0.3377848612

		0.7496183201

		0.317137091

		0.3793353366

		0.3070060135

		0.2416745239

		0.4992135539

		0.7109107901

		0.2728962898

		0.3084835752

		0.3361042565

		0.4715943794

		0.4209528889

		0.519311579

		0.5292843025

		0.4303855205

		0.4136643133

		0.6016526808

		0.4852718023

		0.5341043621

		0.3580099376

		0.3621908104

		0.4748989065

		0.2871629591

		0.3061751432

		0.3262741284

		0.2732563884

		0.3286351028

		0.4817173394

		0.3817181157

		0.3329200726

		0.4072969948

		0.4185131612

		0.3909755372

		0.4377595646

		0.4862781831

		0.3935653227

		0.4240907604

		0.4865026635

		0.4326962213

		0.3384555179

		0.6448277674

		0.4149173892

		0.4669707261

		0.2394360961

		0.1580495332

		0.2532690991

		0.2854091226

		0.3586628663

		0.441284475

		0.4526937603

		0.3849465742

		0.3841529818

		0.5555158135

		0.4874774634

		0.3787733336

		0.4791341135

		0.5027282878

		0.4029035934

		0.337258184

		0.3845058918

		0.1841166092

		0.4377247067

		0.4711663703

		0.4296519872

		0.3202757114

		0.3560630144

		0.340236144

		0.3291024318

		0.3649560966

		0.4207611324

		0.4386301128

		0.5977943854

		0.4523580674

		0.4050747557

		0.3820730528

		0.5749396104

		0.6955055912

		0.5346679836

		0.3559944411

		0.3194220346

		0.614251654

		0.428095219

		0.611321677

		0.4314546993

		0.592082362

		0.3353818887

		0.6833381218

		0.4053358438

		0.5909530706

		0.5179189293

		0.4691303434

		0.4820410278

		0.5159576473

		0.4414588679

		0.3690309535

		0.5390146919

		0.4016121906

		0.4441772505

		0.2918595902

		0.3466783121

		0.3181405551

		0.261247373

		0.5282141415

		0.3321971603

		0.4860942341

		0.3598521138

		0.3489816535

		0.4324228356

		0.4449499011

		0.4583963987

		0.4429956558

		0.4898180676

		0.5224682997

		0.3768286307

		0.4758306724

		0.5141755459

		0.3350129092

		0.2788477656

		0.3719548671

		0.7904944592

		0.9483087309

		0.8547119385

		0.3634667145

		0.8042007571

		0.6954954747

		0.5707517097

		0.4706666544

		0.5143878519

		0.6001748289

		0.4963498286

		0.5059764149

		0.6075277211

		0.410321354

		0.3810290532

		0.3363473054

		0.4058217979

		0.3041821062

		0.3204979667

		0.3956671115

		0.2406146423

		0.3626597787

		0.3497738547

		0.4269014793

		0.3744908019

		0.5026785418

		0.4495179408

		0.4262586121

		0.4488611953

		0.5437692378

		0.4466969524

		0.4224813993

		0.5715165479

		0.3867404508

		0.4897744529

		0.324956803

		0.4331694856

		0.2835197882

		0.3190141369

		0.3362603423

		0.2947742399

		0.7945230986

		0.6079740674

		0.7551840873

		0.4273422821

		0.5316297981

		0.4486807996

		0.4024699354

		0.4738547635

		0.4647040377

		0.5542496316

		0.3803066458

		0.4568765319

		0.5549486193

		0.42958115

		0.3643079317

		0.3302471984

		0.3552335341

		0.2608918191

		0.403109733

		0.3318662785

		0.3295173933

		0.3454022398

		0.3286157561

		0.4249903061

		0.3551170612

		0.4266871654

		0.4760429844

		0.4527823252

		0.5172600405

		0.4459837853

		0.5271813665

		0.4090249776

		0.4675737557

		0.2834405434

		0.4207984029

		0.3675530096

		0.2441480902

		0.2542845739

		0.2807806172

		0.2953637636

		0.2754218671

		0.5406741709

		0.5041023655

		0.7634357873

		0.6302911877

		0.8544548231

		0.6280815957

		0.4979300142

		0.5049841105

		0.5257618377

		0.3257915541

		0.3867376013

		0.3794709602

		0.4376658292

		0.2526846951

		0.3449267658

		0.396377778

		0.2322531265

		0.3199430987

		0.2201160225

		0.3902211454

		0.277971158

		0.2747044063

		0.5920079067

		0.3137086004

		0.4558288581

		0.5001329033

		0.3420154311

		0.7302837425

		0.4083114099

		0.6441373481

		0.3241745598

		0.324460774

		0.3977253985

		0.3847342283

		0.3434282743

		0.406653779

		0.2958956801

		0.2810657793

		0.2647734512

		0.2568849054

		0.2486454188

		0.8906493661

		0.6873525134

		0.780455325

		0.3990276811

		0.3147876337

		0.4662447521

		0.2768022148

		0.3733372879

		0.2583301831

		0.3584340035

		0.3517071462

		0.4110493748

		0.3522427832

		0.3842218247

		0.5112921647

		0.3111232695

		0.3963350028

		0.3364579302

		0.4120769759

		0.4828366589

		0.3894078259

		0.4784017899

		0.4983670165

		0.475141609

		0.4023129876

		0.4521406334

		0.4919766413

		0.3943348143

		0.4468216159

		0.361225234

		0.2199619206

		0.2949728904

		0.349372034

		0.3899014566

		0.306485082

		0.2733928535

		0.3607254969

		0.4294840506

		0.3631864982

		0.7606913031

		0.8640207444

		0.9289592152

		0.5930905969

		0.6393852333

		0.6859129805

		0.3122112381

		0.2909988751

		0.3539080704

		0.2407748902

		0.4879780309

		0.2982563918

		0.2395550255

		0.3586345028

		0.3149276365

		0.4059611019

		0.3683823644

		0.3963418472

		0.4699112136

		0.4928277912

		0.3437756461

		0.4588257889

		0.4487465438

		0.5420483931

		0.4688975462

		0.4566256064

		0.3409310711

		0.4257203225

		0.2515199024

		0.5109579732

		0.4104219543

		0.1789765525

		0.4000172929

		0.2405071636

		0.5423487355

		0.3698808303

		0.4373015423

		0.4323849987

		0.441132305

		0.682368197

		0.5854430784

		0.6747224465

		0.3714987739

		0.4075851541

		0.5543305348

		0.2098835553

		0.3097853007

		0.4642477651

		0.2929033492

		0.2821095084

		0.4279399438

		0.2562875777

		0.3731017493

		0.2615522117

		0.5423049687

		0.4199786985

		0.4086882625

		0.4467654553

		0.5144466821

		0.5258121405

		0.4606107599

		0.4564948924

		0.6119791667

		0.3023683103

		0.3398851547

		0.4039733215

		0.2341539032

		0.5300832265

		0.5054331276

		0.2960331631

		0.1268846637

		0.3652393651

		0.3514083864

		0.4876756661

		0.4038003736

		0.4514982173

		0.3915527178

		0.5196275104

		0.8213551575

		0.8028211231

		0.6542189397

		0.5557416138

		0.3733815625

		0.412950551

		0.2959254735

		0.1707785418

		0.5316034874

		0.4045009424

		0.2576598875

		0.4178644892

		0.2687217362

		0.4016111352

		0.3557116749

		0.4330471561

		0.4554433628

		0.3892040126

		0.4531678395

		0.4659464774

		0.3904652451

		0.4845947642

		0.4654877804

		0.4827797712

		0.3549183965

		0.3772591815

		0.3457407632

		0.5581950913

		0.4768534233

		0.3212099977

		0.3251844616

		0.2767718943

		0.3149793141

		0.4911221177

		0.6175225444

		0.7884460257

		0.6107778546

		0.4439046337

		0.4868322249

		0.5751931571

		0.2368646701

		0.7051138923

		0.7966941346

		0.6007791899

		0.3464082527

		0.242043598

		0.1946237857

		0.2314326301

		0.3456230535

		0.5432506388

		0.3429737922

		0.3345862683

		0.3924091201

		0.4347117874

		0.4290733063

		0.4239356182

		0.5296557472

		0.6897946682

		0.396837747

		0.486326992

		0.4264429269

		0.2626092593

		0.4779366005

		0.293405346

		0.3863604015

		0.2145491983

		0.2188894645

		0.3920840805

		0.196109485

		0.2898777917

		0.3657626017

		0.3538275797

		0.4955524579

		0.437174358

		0.5373967823

		0.4061281201

		0.3733543172

		0.5295469024

		0.5728184101

		0.4417731007

		0.7382604669

		0.5044863021

		0.4214656901

		0.2575440522

		0.452903442

		0.289291447

		0.4681240395

		0.2394191013

		0.301829545

		0.4218026558

		0.5477114139

		0.5231757223

		0.3583261415

		0.4591789075

		0.4507082041

		0.3410404576

		0.5958991168

		0.541037796

		0.5419645615

		0.3076250068

		0.3737627884

		0.4157101651

		0.3772681695

		0.2575308858

		0.3200890566

		0.3832648617

		0.1926154935

		0.4568438748

		0.296700481

		0.3741526886

		0.467151499

		0.4593561032

		0.423009983

		0.4410308292

		0.4902228757

		0.4957132317

		0.4693066718

		0.5269857967

		0.5485904395

		0.2895594452

		0.3947887894

		0.3683236799

		0.2578177609

		0.3727419083

		0.5673960162

		0.5795040328

		0.4635628799

		0.5785119763

		0.6182964337

		0.3403905842

		0.3764565895

		0.450325855

		0.5248912557

		0.4927589826

		0.5720645

		0.5099954749

		0.3421039048

		0.4788383797

		0.4334277319

		0.3798469673

		0.5798890656

		0.351948091

		0.3614825824

		0.2496026166

		0.2349688657

		0.3511622432

		0.3908896673

		0.3339697802

		0.3201790881

		0.3699484336

		0.5271627133

		0.4219194051

		0.5078765985

		0.4355169981

		0.4160102251

		0.5560254123

		0.5060782687

		0.5324237697

		0.4010799241

		0.4330497009

		0.4289324174

		0.4290715282

		0.3240424763

		0.8061193605

		0.6543744124

		0.5993595803

		0.3462241787

		0.4845142889

		0.3084319086

		0.5874201439

		0.3238302454

		0.4308894568

		0.4276405235

		0.4651091971

		0.3829533117

		0.4770631478

		0.6932299493

		0.4084457139

		0.3691115738

		0.4396804003

		0.3039523829

		0.4104112137

		0.3553005841

		0.4834235798

		0.2876717317

		0.4123235563

		0.3788601597

		0.2877577654

		0.4240565781

		0.3753048258

		0.4102484189

		0.4171605553

		0.419478832

		0.5023175254

		0.4146453658

		0.4308506983

		0.5120277772

		0.4552117599

		0.2807277776

		0.3476462526

		0.4287837719

		0.4812710316

		0.2573925979

		0.3668200086

		0.3481267786

		0.9916867038

		0.8302094974

		0.7623051295

		0.5351136375

		0.5405048136

		0.8445522686

		0.4166186496

		0.4835393006

		0.5186477581

		0.4291384987

		0.4129604044

		0.5179053849

		0.519924337

		0.3965505961

		0.3549711776

		0.3641103819

		0.4397368876

		0.2936745693

		0.3078429713

		0.3413508374

		0.3733157163

		0.2944485918

		0.406254382

		0.3553664287

		0.3799136897

		0.4872567377

		0.3754949623

		0.4202989062

		0.4811202322

		0.5009495514

		0.4194495284

		0.4414486905

		0.5191717065

		0.3877295576

		0.2822311806

		0.5163871091

		0.2791990499

		0.4798459311

		0.2814431363

		0.3404545816

		0.3830314443

		0.3954444447

		0.6238221323

		0.3061200409

		0.5868206597

		0.5142678636

		0.6987978103

		0.446681201

		0.6036647071

		0.5011570153

		0.3897464078

		0.4215153672

		0.5763952824

		0.4963969642

		0.3665430496

		0.2932120662

		0.4140688466

		0.2007295653

		0.2210460478

		0.3374371003

		0.2842358744

		0.2523984511

		0.3280661555

		0.4787573351

		0.3565471756

		0.403702533

		0.4620187725

		0.3917356714

		0.420374786

		0.5081339544

		0.4712529476

		0.4692272328

		0.3871344151

		0.4210082644

		0.6019145513

		0.2702539752

		0.352429246

		0.371186312

		0.2280940994

		0.302948443

		0.2603186665

		0.3909826921

		0.5796735489

		0.7358407186

		0.42576134

		0.4314456613

		0.483669585

		0.3745311491

		0.4317358158

		0.4763080633

		0.7293949605

		0.7441964143

		0.4923812673

		0.6326296528

		0.4938849027

		0.3176266758

		0.2981731031

		0.3826092169

		0.3900343299

		0.3016003486

		0.3665337987

		0.4213826136

		0.3851504394

		0.5058752528

		0.5343130332

		0.6890298487

		0.460445692

		0.4393959261

		0.5687794884

		0.348683962

		0.3317372575

		0.4537445627

		0.3977243328

		0.5255549732

		0.2569974919

		0.3149707018

		0.6335649034

		0.2135440485

		0.3719981669

		0.3697105068

		0.2753387523

		0.5023301822

		0.9510705816

		0.8454167485

		0.5472462777

		0.7185902883

		0.4991913084

		0.3198082074

		0.4714127927

		0.5563895176

		0.3226629758

		0.3545790721

		0.3685553718

		0.467874979

		0.2451861294

		0.278446799

		0.3974780796

		0.3098148529

		0.3872803862

		0.3414463729

		0.4005911803

		0.4670894343

		0.4178705752

		0.5352265769

		0.4806881839

		0.4094951683

		0.5075087566

		0.5008629029

		0.3965492601

		0.4393426752

		0.5064936801

		0.6838622984

		0.4159825112

		0.3537700751

		0.3930855664

		0.3972536538

		0.2902874991

		0.3395033416

		0.4004629211

		0.3209750304

		0.5488024071

		0.4414496506

		0.5141076158

		0.337722868

		0.3796804448

		0.4790792634

		0.7664542968

		0.9220616498

		0.5613646552

		0.4917963751

		0.4894298989

		0.6172635875

		0.3867178732

		0.3474943053

		0.4269892395

		0.4121006326

		0.5005608698

		0.3446036788

		0.4395425256

		0.40590973

		0.3156782821

		0.4276486509

		0.4098800327

		0.4075616512

		0.4700275559

		0.5010409222

		0.4650158703

		0.5806512116

		0.5756510269

		0.5645089151

		0.4226699686

		0.4447097834

		0.5294079328

		0.5088407725

		0.9702364548

		0.4860009253

		0.5023926179

		0.4552733956

		0.2893292454

		0.6364763939

		0.4433868116

		0.6331491838

		0.4331129736

		0.5270285838

		0.3919279485

		0.384210793

		0.6111946781

		0.5153628727

		0.9229285705

		0.7186114339

		0.7266632995

		0.9458710113

		0.4315588197

		0.5827627025

		0.4706522456

		0.3113678493

		0.4639829214

		0.4127098911

		0.3735554883

		0.2753917024

		0.3982268132

		0.3961873931

		0.3119801584

		0.5337798872

		0.4667730392

		0.4154197345

		0.4890029822

		0.5333134091

		0.6130560395

		0.5705994881

		0.4856524723

		0.5982269156

		0.4368475029

		0.3782087585

		0.4726103341

		0.4545220248

		0.3173346318

		0.8452173104

		0.9120419274

		0.6978334975

		0.2006203937

		0.4623296773

		0.3789115774

		0.3629545468

		0.4371144367

		0.5892851418

		0.4351063476

		0.5185261807

		0.5228183203

		0.5535791634

		0.6195161779

		0.5399567047

		0.512601988

		0.3147814398

		0.4275351019

		0.4199040088

		0.4424313625

		0.2989210861

		0.4100136678

		0.4146739867

		0.2384377332

		0.4582209131

		0.4246643037

		0.4243475899

		0.405870518

		0.4038759425

		0.5139146586

		0.4264866576

		0.4878902949

		0.589414776

		0.6330578991

		0.4489058108

		0.5348301942

		0.5551511352

		0.3845251271

		0.3905325411

		0.4903830199

		0.4216332516

		0.3076938906

		0.3913651841

		0.4197418663

		0.5236263004

		0.3734666913

		0.4142741368

		0.445908366

		0.4295195774

		0.5257176978

		0.4937063635

		0.4733518416

		0.44520874

		0.5084116474

		0.5491600713

		0.4690539018

		0.9057907168

		0.4839705553

		0.3514726086

		0.4131598849

		0.4381567975

		0.3238613953

		0.3448653804

		0.5906772992

		0.3333638495

		0.3754419619

		0.4851125045

		0.4125061343

		0.4107872234

		0.5132696229

		0.514873782

		0.4972342823

		0.446808193

		0.5574684314

		0.5930493242

		0.5532060065

		0.3975928036

		0.4305558618

		0.3350528869

		0.3346152135

		0.3289845023

		0.3498913793

		0.5012855534

		0.2846641998

		0.2970426387

		0.6409949085

		0.3863966023

		0.3145626238

		0.495735163

		0.4065993673

		0.6258795081

		0.4649517429

		0.5691191615

		0.4313338488

		0.609476682

		0.5968566288

		0.425500682

		0.3523515451

		0.8661797794

		0.6136106909

		0.633807704

		0.4430797022

		0.2799748655

		0.4288262755

		0.3622214698

		0.3859060119

		0.369972722

		0.4349592273

		0.5731690747

		0.4453376748

		0.4656340391

		0.5961723306

		0.4228101374

		0.5102405893

		0.5117346531

		0.5589812055

		0.5599437131

		0.3355512582

		0.3665546709

		0.4593781094

		0.2650292191

		0.3802919339

		0.3656388181

		0.337447149

		0.4023203624

		0.3258012464

		0.3530317485

		0.9118447435

		0.6189641819

		0.5722649677

		0.5289265406

		0.3944608754

		0.667780264

		0.5346933508

		0.5470565252

		0.3847860039

		0.7564746702

		0.407241212

		0.34375672

		0.6585125064

		0.2462903618

		0.5537244672

		0.3798662153

		0.4863376683

		0.2978630533

		0.4718584093

		0.3566638944

		0.6936011047

		0.3970786332

		0.4812753029

		0.5423620211

		0.4230959958

		0.541491397

		0.5605132255

		0.349995059

		0.4196207738

		0.4415752676

		0.4658268411

		0.3477351981

		0.3369548681

		0.3992563249

		0.340028972

		0.2867293677

		0.4191352957

		0.4429764358

		0.4594605082

		0.4004101558

		0.406773678

		0.4014643172

		0.4170357659

		0.5249209309

		0.4656205327

		0.5227447937

		0.4336286468

		0.5090102561

		0.5394976888

		0.3474818636

		0.4364152327

		0.4431534986

		0.550415052

		0.3241778285

		0.294152268

		0.3959839651

		0.1265903604

		0.2221668598

		0.243602358

		0.2657641078

		0.2904159614

		0.3864481552

		0.5597313833

		0.3339746029

		0.465350493

		0.5519451232

		0.4027194511

		0.5444336083

		0.5041713494

		0.5567979949

		0.3979352857

		0.4337173423

		0.4548855193

		0.2259779599

		0.3630965079

		0.4061234236

		0.3127504998

		0.2516542592

		0.4500271542

		0.4063334062

		0.3602581874

		0.4769391126

		0.4313204476

		0.529263451

		0.5305293462

		0.4729221069

		0.5766275711

		0.4223837716

		0.502528062

		0.5072778323

		0.5100457641

		0.5619779543

		0.3654618206

		0.3891026787

		0.4577230494

		0.336376036

		0.3165565165

		0.51184211

		0.8785749038

		0.7681598938

		0.322764371

		0.5028967129

		0.3881256849

		0.718066317

		0.5455743151

		0.5130274842

		0.537853257

		0.5366901378

		0.5499635318

		0.460219876

		0.5572669098

		0.3739230622

		0.3248979066

		0.4292878236

		0.3853972696

		0.3037236022

		0.256765357

		0.3940464848

		0.4087145654

		0.5119552674

		0.3918724115

		0.4561829958

		0.3239778535

		0.4406219506

		0.4632848364

		0.5064045904

		0.5117386287

		0.7578043969

		0.9783609146

		0.6235945179

		0.5052126226

		0.6213550671

		0.5770058553

		0.3269541362

		0.5187569389

		0.5650331045

		0.4088642743

		0.1882760553

		0.2956203249

		0.315323615

		0.5158524856

		0.8865558312

		0.4135905329

		0.3585120413

		0.3641608415

		0.4047699401

		0.5338201844

		0.5543204417

		0.6084030181

		0.4245538502

		0.4820068221

		0.5000718807

		0.5666316003

		0.4471004175

		0.3278784416

		0.4610288023

		0.2841337082

		0.2378334605

		0.2747931116

		0.3899788493

		0.4170255514

		0.355927879

		0.3906279297

		0.4140880905

		0.5586151475

		0.42225631

		0.5282715122

		0.4257907069

		0.4723920828

		0.9312059499

		0.7764685496

		0.3965696747

		0.4125111177

		0.5463086881

		0.2035981235

		0.461529586

		0.3719547532

		0.3740763274

		0.2874410523

		0.4901269478

		0.4358836516

		0.2865408854

		0.53571291

		0.396653567

		0.3775309735

		0.3521253211

		0.4208567194

		0.4041888778

		0.5330360061

		0.6083745237

		0.7418799047

		0.4749743181

		0.3997229358

		0.4632111818

		0.2031546286

		0.363336316

		0.3377285156

		0.3882039775

		0.3668419621

		0.2727581777

		0.3686224133

		0.371791194

		0.3967314587

		0.4555837752

		0.3873197841

		0.4313230394

		0.4111323743

		0.4569245854

		0.6436584605

		0.4325266249

		0.4963346282

		0.5160287015

		0.6302166058

		0.3587974441

		0.33888992

		0.4307636264

		0.4411714092

		0.2478614254

		0.2286645185

		0.5539211561

		0.1857169816

		0.247251877

		0.3638455874

		0.3498745406

		0.5067511946

		0.5503312626

		0.5473556683

		0.6195279797

		0.5836153348

		0.6558577076

		0.4281312569

		0.5174349579

		0.6446420162

		0.6229132168

		0.3109322791

		0.3257483092

		0.4314815299

		0.2329779916

		0.3668730993

		0.4084182132

		0.3654021596

		0.3448247734

		0.318094338

		0.4800665767

		0.3770902236

		0.3749626424

		0.4905066583

		0.4234864779

		0.4433833224

		0.4987130982

		0.5487478394

		0.6717237435

		0.4154343374

		0.4813525444

		0.5112973459

		0.3009415721

		0.353944432

		0.4449321468

		0.3300159845

		0.4443532744

		0.282923488

		0.3918797799

		0.3987117181

		0.3144640597

		0.4568207259

		0.4473286991

		0.3266176347

		0.5704326625

		0.4275820542

		0.8606544295

		0.9372544935

		0.5915797228

		0.4185221873

		0.6130894323

		0.2753376169

		0.3006420788

		0.4013103427

		0.3779746858

		0.2276389322

		0.2902321552

		0.3513783064

		0.3260909883

		0.4088416744

		0.3694417525

		0.4426150833

		0.3705093655

		0.4300025971

		0.5290740185

		0.4896805471

		0.4284922118

		0.471975136

		0.530350306

		0.4442456172

		0.5020186049

		0.6018764981

		0.5095603039

		0.535489983

		0.5677508977

		0.3177890529

		0.4426681321

		0.4994012533

		0.544844709

		0.4130034075

		0.3246467594

		0.3854889123

		0.3748895129

		0.4488013351

		0.4342613358

		0.563453911

		0.5091791943

		0.9559342361

		0.7560795531

		0.5860490345

		0.7301599984

		0.4561308335

		0.3528985752

		0.3344370688

		0.3034427616

		0.5247058993

		0.3318987972

		0.4509716799

		0.3054138568

		0.3492739337

		0.4616773856

		0.4082971362

		0.5003140735

		0.4630419606

		0.5150346144

		0.5838776728

		0.4464094961

		0.4353939288

		0.5504818222

		0.3500622194

		0.4587524809

		0.5759013625

		0.5475535322

		0.2360567018

		0.9681840016

		0.3218113018

		0.1754931389

		0.3248342368

		0.3554431724

		0.6239398102

		0.4573707993

		0.4674993262

		0.4524039777

		0.4662376725

		0.4399168199

		0.544057256

		0.4766386378

		0.3534867886

		0.4306788989

		0.4731277062

		0.3690567379

		0.3173097873

		0.3566427405

		0.2817626049

		0.2416444439

		0.3642733173

		0.2384114228

		0.3222468166

		0.3649006362

		0.3467003185

		0.3416995769

		0.4346603517

		0.4893698369

		0.4440371926

		0.4798905806

		0.5782027092

		0.4658997637

		0.3863582074

		0.4013774044

		0.4605651156

		0.4458851246

		0.3510857106

		0.2892033048

		0.2684932458

		0.2087617665

		0.3364231591

		0.2757915779

		0.3920879722

		0.3511967619

		0.3697673664

		0.4073764931

		0.3614424791

		0.3573940653

		0.4654472131

		0.4663469218

		0.3678932712

		0.528162302

		0.5045995446

		0.4762879962

		0.7397476802

		0.5778689256

		0.2833029338

		0.3514288905

		0.3555269336

		0.2958653106

		0.1852228988

		0.3986004399

		0.3241353327

		0.1540128473

		0.3730667579

		0.3833068839

		0.3967672474

		0.4036176906

		0.431695906

		0.5271902506

		0.4090726427

		0.4418554131

		0.4779036088

		0.4913458084

		0.3587266759

		0.3836300793

		0.4236847916

		0.5182939396

		0.3267336781

		0.5037294115

		0.3046891693

		0.4902650672

		0.3424736603

		0.3850535839

		0.4165283482

		0.3866091315

		0.6231227232

		0.3576221713

		0.5044113532

		0.5023504325

		0.4947625403

		0.5694399123

		0.4575958793

		0.4853732852

		0.5192955815

		0.2148453283

		0.4101860108

		0.589544166

		0.8005287595

		0.7850489234

		0.5663742208

		0.2898111083

		0.3307891391

		0.3192271798

		0.3001080354

		0.4280872981

		0.3744765408

		0.3806263755

		0.4677996008

		0.4203842133

		0.7025525737

		0.3234711511

		0.4868478962

		0.4575473404

		0.4026057669

		0.4067290782

		0.5328503011

		0.5640149473

		0.2465961582

		0.4032264286

		0.5664131345

		0.3662406527

		0.2656332975

		0.5013027597

		0.4377305165

		0.2056343729

		0.3572514251

		0.4303057421

		0.4518735712

		0.427679573

		0.5140254942

		0.5132002515

		0.4715742465

		0.3962387418

		0.3815428563

		0.4847067077

		0.3262476261

		0.4538248905

		0.3228862133

		0.6861656727

		0.5734372635

		0.5062695242

		0.2520787599

		0.2289720113

		0.4833430848

		0.3993334833

		0.3717820736

		0.427088097

		0.7271502999

		0.3902137592

		0.3877214134

		0.5612220847

		0.5112752531

		0.5060509645

		0.2741978516

		0.4150326031

		0.2309207256

		0.3142723854

		0.3048338101

		0.3462612094

		0.3711764916

		0.3092671319

		0.4782903204

		0.2847498769

		0.3945626191

		0.3868642754

		0.3774164404

		0.5570247974

		0.4312137509

		0.5848056197

		0.3574321919

		0.492024885

		0.5270485285

		0.3966649472

		0.4237644161

		0.4285951234

		0.3493453428

		0.4879541005

		0.2930572783

		0.4907437904

		0.2066886578

		0.470359289

		0.5367278474

		0.5711533292

		0.3338989545

		0.4179788907

		0.3736924724

		0.4351388827

		0.6264320075

		0.5023048682

		0.4038654476

		0.4769028412

		0.4454248

		0.5207021319

		0.3094057969

		0.3244147876

		0.4038423581

		0.4021722093

		0.2331071029

		0.3527723203

		0.333530622

		0.3421269488

		0.3208006739

		0.3951538679

		0.3852283464

		0.4318394759

		0.3940634259

		0.4156828392

		0.4670262722

		0.5164628232

		0.3840947205

		0.4042942541

		0.4211216106

		0.4280568015

		0.4897443791

		0.2706786668

		0.3271817005

		0.4874409436

		0.2269273882

		0.2314322638

		0.353300584

		0.3784665977

		0.5176596012

		0.6584454019

		0.4037957551

		0.3618301927

		0.4867012632

		0.4147796626

		0.4122382261

		0.5265355175

		0.5529249386

		0.4402150994

		0.4220176424

		0.4316146022

		0.4110823704

		0.2821575827

		0.2710085571

		0.3776885682

		0.2018623953

		0.3878600058

		0.390873185

		0.3058995324

		0.3047943189

		0.3795710269

		0.4353431457

		0.4085438711

		0.4087670754

		0.4815105223

		0.5940417549

		0.4469701421

		0.6286568368

		0.432262055

		0.4305722032

		0.3776041667

		0.4064594479

		0.3699074148

		0.4479660598

		0.3759637951

		0.3797266587

		0.3091785839

		0.4432650069

		0.3788136163

		0.4838113109

		0.8672466392

		0.6792085288

		0.564289928

		0.6052434337

		0.5540343927

		0.818913738

		0.6647060811

		0.7027698515

		0.3606533442

		0.3788494194

		0.5032133479

		0.3346870907

		0.2928587757

		0.3167750257

		0.3446022028

		0.3443361775

		0.2867020743

		0.4134962388

		0.2106865792

		0.3778979191

		0.4238524259

		0.3722958873

		0.4702673647

		0.474123569

		0.3612843677

		0.4793329365

		0.4918111987

		0.5552471746

		0.476952965

		0.2944151218

		0.3897133459

		0.3522853776

		0.2698188758

		0.2754788016

		0.3130756417

		0.2991577192

		0.2610048696

		0.33386087

		0.3859804172

		0.3158898177

		0.8690159184

		0.6173473554

		0.8086246765

		0.4994171136

		0.7750698482

		0.5447287062

		0.511870306

		0.6255401312

		0.3143543075

		0.5517448107

		0.3949551662

		0.448151283

		0.2739887796

		0.3551717223

		0.4399155553

		0.2972291496

		0.3491341675

		0.3099549138

		0.5970873461

		0.3261143028

		0.4400610186

		0.6393475789

		0.3624586995

		0.487816793

		0.5397093794

		0.5182921405

		0.4451352367

		0.5068801537

		0.3569228691

		0.3099844499

		0.5392299521

		0.3443403627

		0.3787599052

		0.450462311

		0.3187961653

		0.3915397276

		0.3315074504

		0.4297380021

		0.3203762746

		0.3677552219

		0.4184037683

		0.7272920471

		0.6533889975

		0.6008841605

		0.7164918672

		0.4237758184

		0.4881100394

		0.501688163

		0.4913113016

		0.2686157207

		0.3145726621

		0.4023951558

		0.2306956753

		0.3380327204

		0.3014023394

		0.2038689967

		0.3643507443

		0.4081631468

		0.3833104224

		0.3689859271

		0.4849843557

		0.5044399225

		0.5265722237

		0.4432774375

		0.5081055511

		0.4266615359

		0.330794777

		0.3847307029

		0.4527199758

		0.4529255278

		0.2263588644

		0.3380505251

		0.4238456758

		0.1613301743

		0.4769481662

		0.3138199122

		0.3910761284

		0.3847421603

		0.4169107358

		0.4020347553

		0.4026584024

		0.4594343428

		0.5106331917

		0.4109685244

		0.6735328585

		0.8201041402

		0.4216450634

		0.4365056439

		0.3951182549

		0.336906923

		0.5345343101

		0.2725039869

		0.3828247345

		0.2354049995

		0.5205751313

		0.2712099245

		0.3759604129

		0.4639602657

		0.3698705168

		0.4435252114

		0.5506765809

		0.4722464362

		0.586147821

		0.5260634616

		0.529912884



№отсчета

СКО

PI3035 до калибровки



Лист1

		2/21/06		11:34:44		44.046875

		2/21/06		11:35:22		43.95703125		3.1668443864

		2/21/06		11:36:10		43.296875		3.2304372671

		2/21/06		11:36:50		42.466796875		1.4020422103

		2/21/06		11:37:34		43.0703125		2.2792648806

		2/21/06		11:28:24		36.2734375		0.7136274671

		2/21/06		11:29:04		35.037109375		3.1403792033

		2/21/06		11:29:44		39.4921875		1.4027870925

		2/21/06		11:30:24		40.33984375		4.0257664648

		2/21/06		11:31:04		41.06640625		2.2435178844

		2/21/06		11:31:44		41.333984375		4.1918831326

		2/21/06		11:32:24		40.94921875		0.4322250376

		2/21/06		11:33:04		51.228515625		0.8087043723

		2/21/06		11:33:52		46.2578125		2.1989896689

		2/21/06		11:34:36		44.970703125		5.4376052671

		2/21/06		11:50:26		44.197265625		0.400297404

		2/21/06		11:51:06		43.212890625		0.5462174013

		2/21/06		11:51:46		42.5859375		2.7590574361

		2/21/06		11:52:30		42.1328125		2.108507208

		2/21/06		11:53:14		40.2734375		5.2004721313

		2/21/06		11:53:58		39.130859375		2.0416012293

		2/21/06		11:54:38		39.109375		1.9928325358

		2/21/06		11:38:14		42.767578125		3.896549174

		2/21/06		11:38:40		42.49609375		5.8157985939

		2/21/06		11:39:00		42.49609375		1.228287653

		2/21/06		11:39:24		41.919921875		0.3774897119

		2/21/06		11:39:44		41.767578125		4.0836593653

		2/21/06		11:40:04		42.02734375		1.0304900892

		2/21/06		11:40:28		43.044921875		3.2177860928

		2/21/06		11:40:52		41.83984375		0.5555665121

		2/21/06		11:41:20		41.48046875		0.7369236362

		2/21/06		11:42:04		41.1796875		1.893448388

		2/21/06		11:42:44		41.103515625		4.5954126649

		2/21/06		11:43:24		35.10546875		1.2045515842

		2/21/06		11:44:04		35.552734375		0.4979245663

		2/21/06		11:44:44		38.33203125		1.2622515813

		2/21/06		11:45:24		39.6015625		4.4488364157

		2/21/06		11:46:04		39.568359375		0.9663135147

		2/21/06		11:55:34		40.267578125		0.9471016199

		2/21/06		11:56:18		40.544921875		1.5493875805

		2/21/06		11:57:02		40.71875		6.587153219

		2/21/06		11:57:24		40.5625		2.3910917825

		2/21/06		11:57:44		40.466796875		0.305774872

		2/21/06		11:58:04		39.78515625		2.2199745679

		2/21/06		11:58:24		38.974609375		2.1579374974

		2/21/06		11:58:44		39.017578125		4.1147644312

		2/21/06		11:59:04		39.34765625		0.4604307791

		2/21/06		11:59:24		39.716796875		0.8367297323

		2/21/06		11:59:44		40.265625		0.7658265971

		2/21/06		12:00:04		40.947265625		4.745153893

		2/21/06		12:00:24		41.6015625		0.6987397005

		2/21/06		12:00:44		41.279296875		0.5772792002

		2/21/06		12:01:12		41.4296875		0.8440072629

		2/21/06		11:38:24		43.083984375		4.6849836634

		2/21/06		11:47:04		39.03515625		2.3354519717

		2/21/06		11:47:44		40.740234375		1.1549882849

		2/21/06		11:48:24		49.927734375		1.7195604668

		2/21/06		11:49:04		46.16015625		5.6963123432

		2/21/06		11:49:44		44.181640625		3.551998068

		2/21/06		11:50:24		44.197265625		0.5257018953

		2/21/06		11:51:04		43.212890625		1.7614650998

		2/21/06		11:51:44		42.5859375		2.0345817277

		2/21/06		11:52:28		42.1328125		3.4163047103

		2/21/06		11:53:12		40.2734375		0.9599147188

		2/21/06		11:53:56		39.130859375		0.3117096804

		2/21/06		11:54:36		39.109375		0.4960211647

		2/21/06		11:55:16		40.158203125		4.5534018044

		2/21/06		11:56:00		40.1171875		1.7793579285

		2/21/06		11:56:44		40.890625		0.9637449638

		2/21/06		11:41:38		41.23046875		1.4434540916

		2/21/06		11:42:22		40.470703125		5.6474062184

		2/21/06		11:43:02		38.984375		2.1677708478

		2/21/06		11:43:42		33.99609375		0.4006515389

		2/21/06		11:44:22		37.2265625		3.1233830249

		2/21/06		11:45:02		39.529296875		2.0807693369

		2/21/06		11:45:42		40.44140625		6.4436804936

		2/21/06		11:46:22		40.728515625		0.6778209874

		2/21/06		11:47:06		39.03515625		1.0383407393

		2/21/06		11:47:46		40.740234375		1.99045307

		2/21/06		11:48:26		49.927734375		4.1946384904

		2/21/06		11:49:06		46.16015625		0.3541843784

		2/21/06		11:49:46		44.181640625		0.3834137431

		2/21/06		11:00:12		41.576171875		0.6313709643

		2/21/06		11:00:32		41.515625		4.9641613344

		2/21/06		11:00:52		41.474609375		1.8863458918

		2/21/06		11:01:12		41.330078125		0.4973874822

		2/21/06		11:01:36		40.013671875		0.6991478532

		2/21/06		11:01:56		39.73046875		0.5288422318

		2/21/06		11:02:16		39.447265625		5.2245308681

		2/21/06		11:02:36		38.8828125		0.3587498927

		2/21/06		11:02:56		53.46484375		1.1371328653

		2/21/06		11:03:16		49.60546875		2.3048763771

		2/21/06		11:03:36		46.51171875		5.3182828298

		2/21/06		11:03:56		44.25		0.5981882292

		2/21/06		11:04:16		42.794921875		0.5898318572

		2/21/06		11:04:36		42.228515625		2.6258787592

		2/21/06		11:04:56		41.630859375		4.8147174037

		2/21/06		11:05:16		41.357421875		0.4103536335

		2/21/06		11:05:36		41.154296875		1.2795962032

		2/21/06		11:05:56		41.29296875		0.3546809632

		2/21/06		11:06:16		41.115234375		5.4344561831

		2/21/06		11:06:36		40.990234375		2.8277402837

		2/21/06		11:06:56		40.767578125		0.753653662

		2/21/06		11:07:16		40.634765625		1.0158506694

		2/21/06		11:07:40		41.052734375		1.007232031

		2/21/06		11:08:00		41.052734375		4.2929103

		2/21/06		11:08:24		40.462890625		0.4141108135

		2/21/06		11:08:44		40.154296875		0.6851137615

		2/21/06		11:09:04		39.92578125		2.1784351198

		2/21/06		11:09:28		41.173828125		4.5494967004

		2/21/06		11:09:48		40.69921875		1.8081374477

		2/21/06		11:10:08		40.22265625		0.7491026137

		2/21/06		11:10:32		39.18359375		2.397893808

		2/21/06		11:10:52		38.552734375		5.1739348285

		2/21/06		11:11:12		38.3984375		1.3107106925

		2/21/06		11:11:32		38.73828125		0.4576909042

		2/21/06		11:11:52		39.578125		0.9802187631

		2/21/06		11:12:12		39.896484375		5.2516133933

		2/21/06		11:12:32		40.283203125		2.5317630201

		2/21/06		11:12:52		40.13671875		0.3991426499

		2/21/06		11:13:12		38.12109375		2.936526566

		2/21/06		11:13:32		36		1.5507749774

		2/21/06		11:13:56		36.2421875		5.9132288908

		2/21/06		11:14:18		37.671875		0.4813166937

		2/21/06		11:14:42		40.052734375		1.0571402004

		2/21/06		11:15:06		39.908203125		2.591451584

		2/21/06		11:15:30		41.009765625		4.6790073167

		2/21/06		11:15:50		41.609375		0.4824084323

		2/21/06		11:16:10		41.35546875		0.5079080189

		2/21/06		11:16:30		41.72265625		2.6936449165

		2/21/06		11:16:50		41.52734375		4.9996513923

		2/21/06		11:17:10		42.01953125		0.6487363155

		2/21/06		11:17:34		40.314453125		0.3766283638

		2/21/06		11:17:54		57.296875		0.7464775727

		2/21/06		11:18:14		53.158203125		4.6588097872

		2/21/06		11:18:38		50.24609375		3.9140775307

		2/21/06		11:18:58		47.857421875		0.5196006327

		2/21/06		11:19:18		46.466796875		0.6712060876

		2/21/06		11:19:38		45.0546875		1.5252771817

		2/21/06		11:19:58		44.224609375		5.3523858578

		2/21/06		11:20:18		43.697265625		0.434416498

		2/21/06		11:20:38		43.296875		0.2884789795

		2/21/06		11:20:58		43.13671875		2.6622464501

		2/21/06		11:21:18		42.927734375		3.4713472313

		2/21/06		11:21:38		43.3203125		0.4933007623

		2/21/06		11:22:02		43.453125		0.5504065042

		2/21/06		11:22:22		43.310546875		2.1854932899

		2/21/06		11:22:42		42.634765625		4.5877648217

		2/21/06		11:23:02		42.830078125		0.9084169868

		2/21/06		11:23:22		42.38671875		0.7867150702

		2/21/06		11:23:42		42.1875		0.2615457295

		2/21/06		11:24:02		41.45703125		3.6560900705

		2/21/06		11:24:22		41.51171875		3.8265956102

		2/21/06		11:24:42		41.18359375		1.4792874282

		2/21/06		11:25:02		41.52734375		0.9873635328

		2/21/06		11:25:22		41.642578125		2.0294273193

		2/21/06		11:25:46		42.322265625		4.7835602497

		2/21/06		11:26:06		42.283203125		1.7077696452

		2/21/06		11:26:26		42.712890625		1.0461238665

		2/21/06		11:26:46		42.658203125		2.4009263547

		2/21/06		11:27:06		42.74609375		4.8221304838

		2/21/06		11:27:26		42.3125		1.3656932559

		2/21/06		11:27:50		43.640625		0.4693157484

		2/21/06		11:28:10		40.146484375		3.3375318217

		2/21/06		11:28:42		34.564453125		5.9093098639

		2/21/06		11:29:22		36.71484375		1.4043749556

		2/21/06		11:30:02		39.07421875		0.6254052777

		2/21/06		11:30:42		39.84375		6.942468343

		2/21/06		11:31:22		40.7578125		4.663929

		2/21/06		11:32:02		40.765625		5.5606647602

		2/21/06		11:32:42		41.271484375		2.1632498209

		2/21/06		11:33:26		48.705078125		2.0609911502

		2/21/06		11:34:10		45.73046875		3.7058619919

		2/21/06		11:34:54		43.759765625		3.5151094879

		2/21/06		11:35:40		43.71484375		1.4419020767

		2/21/06		11:36:24		43.23046875		1.3961451699

		2/21/06		11:37:04		43.177734375		1.3704755848

		2/21/06		11:37:52		43.169921875		1.7413540476

		2/21/06		12:01:36		42.306640625		0.5162420107

		2/21/06		12:01:56		42.20703125		0.4067578394

		2/21/06		12:02:20		42.234375		1.6181032726

		2/21/06		12:02:40		42.677734375		2.1288156697

		2/21/06		12:03:00		57.111328125		0.826266422

		2/21/06		12:03:20		52.171875		1.2353396653

		2/21/06		12:03:40		49.021484375		0.6992757593

		2/21/06		12:04:00		46.755859375		0.6365704177

		2/21/06		12:04:20		44.947265625		3.8759080923

		2/21/06		12:04:44		42.8828125		0.4981349919

		2/21/06		12:05:04		42.0859375		1.2471419148

		2/21/06		12:05:24		41.421875		1.1638874193

		2/21/06		12:05:44		41.115234375		3.5740857168

		2/21/06		12:06:04		41.134765625		0.3750418181

		2/21/06		12:06:24		40.9453125		1.2736747287

		2/21/06		12:06:44		40.361328125		0.9224233487

		2/21/06		12:07:08		40.107421875		1.5023054138

		2/21/06		12:07:28		39.626953125		0.4060295876

		2/21/06		12:07:48		38.779296875		0.3590389431

		2/21/06		12:08:12		37.26953125		1.1018613538

		2/21/06		12:08:32		36.515625		1.6728603989

		2/21/06		12:08:52		35.5078125		0.429127634

		2/21/06		12:09:12		34.705078125		1.564177485

		2/21/06		12:09:32		33.95703125		0.7013868611

		2/21/06		12:09:52		33.341796875		3.1313373241

		2/21/06		12:10:12		32.29296875		2.0105669404

		2/21/06		12:10:32		30.9501953125		1.1841375206

		2/21/06		12:10:56		30.005859375		1.191421263

		2/21/06		12:11:16		29.62109375		0.2435365791

		2/21/06		12:11:36		29.716796875		3.982463564

		2/21/06		12:11:56		29.4794921875		0.8281046291

		2/21/06		12:12:16		30.0283203125		0.3000755497

		2/21/06		12:12:36		30.14453125		1.1404629713

		2/21/06		12:12:56		31.025390625		2.7143328294

		2/21/06		12:13:20		31.515625		1.3306425919

		2/21/06		12:13:40		33.748046875		0.4812250568

		2/21/06		12:14:00		34.89453125		1.9027658776

		2/21/06		12:14:20		36.775390625		2.8162573763

		2/21/06		12:14:40		38.083984375		0.9326044052

		2/21/06		12:15:04		39.697265625		0.8184274803

		2/21/06		12:15:24		39.84765625		1.2145597845

		2/21/06		12:15:44		40.392578125		3.6021425065

		2/21/06		12:16:08		41.58203125		0.9400302227

		2/21/06		12:16:28		42.3046875		0.9940671616

		2/21/06		12:16:48		42.693359375		0.8758660768

		2/21/06		12:17:08		42.466796875		4.1581954087

		2/21/06		12:17:28		42.75390625		1.7621899584

		2/21/06		12:17:48		53.10546875		0.3516454377

		2/21/06		12:18:08		57.4921875		1.4825716042

		2/21/06		12:18:28		53.5078125		0.4353174416

		2/21/06		12:18:52		49.62109375		2.0339429015

		2/21/06		12:19:12		47.38671875		0.6366423246

		2/21/06		12:19:32		46.736328125		1.1687969559

		2/21/06		12:19:52		45.619140625		2.0066072045

		2/21/06		12:20:12		45.314453125		1.9266629697

		2/21/06		12:20:32		43.98046875		0.3541762407

		2/21/06		12:20:52		44.14453125		1.2871717115

		2/21/06		12:21:12		43.720703125		2.368531065

		2/21/06		12:21:32		43.8828125		3.0591538329

		2/21/06		12:21:52		43.05078125		0.4995252262

		2/21/06		12:22:12		43.2265625		1.1066724834

		2/21/06		12:22:32		43.0625		0.8228611408

		2/21/06		12:22:52		43.416015625		4.2390518293

		2/21/06		12:23:12		43.40234375		1.1411309315

		2/21/06		12:23:32		43.01171875		0.9490786183

		2/21/06		12:23:52		43.017578125		1.070635596

		2/21/06		12:24:12		43.177734375		2.9260707131

		2/21/06		12:24:32		42.767578125		0.6734049723

		2/21/06		12:24:52		42.779296875		1.1106522015

		2/21/06		12:25:12		42.3125		0.3205529776

		2/21/06		12:25:36		43.0703125		2.681916691

		2/21/06		12:25:56		43.60546875		0.4033937385

		2/21/06		12:26:16		44.029296875		1.0684814433

		2/21/06		12:26:36		43.423828125		0.4946341923

		2/21/06		12:26:56		43.232421875		2.542973617

		2/21/06		12:27:16		43.12890625		1.5395856679

		2/21/06		12:27:36		42.51171875		0.6486216742

		2/21/06		12:27:56		41.693359375		0.8522599439

		2/21/06		12:28:16		37.650390625		2.1793886382

		2/21/06		12:28:36		34.193359375		3.2822238603

		2/21/06		12:28:56		33.857421875		0.7138373066

		2/21/06		12:29:16		36.03125		0.736450437

		2/21/06		12:29:40		37.908203125		0.6456553224

		2/21/06		12:30:00		38.701171875		3.1474358458

		2/21/06		12:30:20		39.259765625		1.0480594849

		2/21/06		12:30:40		39.896484375		0.654748432

		2/21/06		12:31:00		40.404296875		0.8823677015

		2/21/06		12:31:20		40.439453125		2.6284973099

		2/21/06		12:31:40		40.61328125		0.6909498798

		2/21/06		12:32:00		40.72265625		0.6936446132

		2/21/06		12:32:20		40.90234375		1.5128908996

		2/21/06		12:32:40		40.93359375		4.0712073028

		2/21/06		12:33:04		52.21875		0.660029625

		2/21/06		12:33:28		48.373046875		0.8688731935

		2/21/06		12:33:48		46.330078125		0.3981523013

		2/21/06		12:34:08		45.09765625		2.2026486338

		2/21/06		12:34:28		44.513671875		1.3720165831

		2/21/06		12:34:48		44.00390625		0.5649782946

		2/21/06		12:35:08		43.208984375		1.1153254715

		2/21/06		12:35:28		42.7265625		1.4000180803

		2/21/06		12:35:52		42.255859375		1.9589870363

		2/21/06		12:36:12		41.712890625		0.5556081281

		2/21/06		12:36:32		41.009765625		0.7848031181

		2/21/06		12:36:52		40.69140625		2.0434705174

		2/21/06		12:37:12		40.275390625		3.0339818296

		2/21/06		12:37:32		40.38671875		0.5722326646

		2/21/06		12:37:56		41.4375		0.633995727

		2/21/06		12:38:16		42.146484375		0.4671132086

		2/21/06		12:38:40		40.896484375		3.5899867307

		2/21/06		12:39:00		41.04296875		0.8285008247

		2/21/06		12:39:20		41.1484375		0.612198023

		2/21/06		12:39:40		41.521484375		0.5772520331

		2/21/06		12:40:00		41.357421875		1.4075484096

		2/21/06		12:40:20		41.4609375		1.3911650525

		2/21/06		12:40:44		40.861328125		0.3393869655

		2/21/06		12:41:04		40.76171875		0.3540721094

		2/21/06		12:41:24		40.501953125		2.0097169703

		2/21/06		12:41:44		40.22265625		5.0576532802

		2/21/06		12:42:04		40.115234375		1.4748406132

		2/21/06		12:42:28		40.146484375		0.864724242

		2/21/06		12:42:48		40.767578125		0.628244886

		2/21/06		12:43:12		38.884765625		4.299251158

		2/21/06		12:43:32		37.95703125		0.2525864638

		2/21/06		12:43:56		37.701171875		0.3744926694

		2/21/06		12:44:16		39.05859375		1.1138009912

		2/21/06		12:44:40		39.62890625		3.1084247988

		2/21/06		12:45:00		40.083984375		0.5353409176

		2/21/06		12:45:20		40.94140625		0.4477536873

		2/21/06		12:45:40		41.611328125		2.2435800869

		2/21/06		12:46:00		42.40625		1.8027831143

		2/21/06		12:46:20		42.486328125		1.1941480717

		2/21/06		12:46:40		42.939453125		0.6850667414

		2/21/06		12:47:04		42.3515625		1.3866365306

		2/21/06		12:47:24		42.927734375		1.9291815145

		2/21/06		12:47:44		42.4921875		1.5740318943

		2/21/06		12:48:04		56.044921875		0.434524347

		2/21/06		12:48:28		51.85546875		0.6365291675

		2/21/06		12:48:48		49.66015625		0.7324714972

		2/21/06		12:49:08		47.794921875		2.5995400063

		2/21/06		12:49:32		45.513671875		0.7489083717

		2/21/06		12:49:52		44.2109375		1.0312813391

		2/21/06		12:50:12		43.916015625		1.5878683896

		2/21/06		12:50:32		43.482421875		3.8671295251

		2/21/06		12:50:52		43.44921875		1.1177179389

		2/21/06		12:51:12		43.126953125		0.6168764599

		2/21/06		12:51:32		43.234375		1.2677132457

		2/21/06		12:51:52		42.9375		1.0790478232

		2/21/06		12:52:12		42.306640625		1.0274724856

		2/21/06		12:52:36		41.681640625		0.3839355603

		2/21/06		12:53:00		41.763671875		0.7989202047

		2/21/06		12:53:24		40.833984375		1.0128145846

		2/21/06		12:53:44		39.94140625		2.2044276986

		2/21/06		12:54:08		40.470703125		0.3402702763

		2/21/06		12:54:32		39.732421875		0.4410816781

		2/21/06		12:54:52		38.951171875		0.6299468283

		2/21/06		12:55:12		39.0859375		3.6929576652

		2/21/06		12:55:32		38.984375		2.1265562355

		2/21/06		12:55:52		38.865234375		0.3532701102

		2/21/06		12:56:12		38.875		0.9160509064

		2/21/06		12:56:32		39.365234375		1.9885841217

		2/21/06		12:56:52		39.451171875		4.1184936022

		2/21/06		12:57:12		39.41796875		1.0197363117

		2/21/06		12:57:32		39.142578125		0.3897234061

		2/21/06		12:57:56		38.853515625		2.4643281075

		2/21/06		12:58:16		38.28125		2.0914902166

		2/21/06		12:58:36		38.19921875		2.362765205

		2/21/06		12:58:56		38.771484375		0.5656642125

		2/21/06		12:59:16		39.3984375		0.6480440103

		2/21/06		12:59:36		39.591796875		1.0709665297

		2/21/06		12:59:56		40.4609375		2.3641240037

		2/21/06		13:00:20		41.689453125		0.7035032861

		2/21/06		13:00:40		41.609375		0.3135403419

		2/21/06		13:01:00		41.224609375		1.0746246915

		2/21/06		13:01:20		40.984375		4.0790501935

		2/21/06		13:01:40		41.025390625		0.9666528734

		2/21/06		13:02:00		40.64453125		0.6878810867

		2/21/06		13:02:20		40.26171875		2.4837449251

		2/21/06		13:02:44		40.65234375		0.8499191807

		2/21/06		13:03:08		53.251953125		4.7948490455

		2/21/06		13:03:32		49.130859375		0.6251823668

		2/21/06		13:03:52		46.181640625		1.8429494611

		2/21/06		13:04:16		43.318359375		0.7971439681

		2/21/06		13:04:36		41.326171875		1.7169303401

		2/21/06		13:04:56		40.431640625		1.0676538668

		2/21/06		13:05:16		39.341796875		0.3834010852

		2/21/06		13:05:36		38.6328125		1.2711248678

		2/21/06		13:05:56		38.052734375		2.0518124887

		2/21/06		13:06:20		39.001953125		0.6438220793

		2/21/06		13:06:40		39.12109375		0.2990010478

		2/21/06		13:07:00		38.884765625		1.3926797648

		2/21/06		13:07:20		38.603515625		0.4173060788

		2/21/06		13:07:44		38.7421875		3.1319821901

		2/21/06		13:08:08		38.72265625		0.5878043178

		2/21/06		13:08:28		37.91796875		0.8789666501

		2/21/06		13:08:48		37.833984375		0.5528950033

		2/21/06		13:09:08		36.91796875		3.6737221835

		2/21/06		13:09:32		37.384765625		0.5066321167

		2/21/06		13:09:52		37.01171875		0.8042479795

		2/21/06		13:10:12		37.07421875		0.8878398215

		2/21/06		13:10:36		36.060546875		1.5915382214

		2/21/06		13:10:56		35.783203125		1.3515504105

		2/21/06		13:11:16		35.95703125		1.2104893184

		2/21/06		13:11:40		36.1484375		0.7887622761

		2/21/06		13:12:00		35.97265625		3.1107531485

		2/21/06		13:12:24		35.400390625		0.5874351881

		2/21/06		13:12:44		36.060546875		1.6641654129

		2/21/06		13:13:04		35.875		0.6046710134

		2/21/06		13:13:24		35.6875		0.7038692049

		2/21/06		13:13:48		36.15625		4.8308656905

		2/21/06		13:14:08		37.853515625		0.8749527449

		2/21/06		13:14:28		38.990234375		0.5180917427

		2/21/06		13:14:48		39.89453125		0.8615187907

		2/21/06		13:15:12		41.130859375		3.8631455317

		2/21/06		13:15:32		42.05859375		0.896594199

		2/21/06		13:15:52		42.486328125		0.8884454363

		2/21/06		13:16:16		42.111328125		1.1325461403

		2/21/06		13:16:36		42.3828125		1.9317643124

		2/21/06		13:16:56		42.134765625		0.9897686915

		2/21/06		13:17:16		42.646484375		0.4003458435

		2/21/06		13:17:40		42.91015625		0.7076423416

		2/21/06		13:18:00		59.974609375		2.3389974964

		2/21/06		13:18:20		55.1953125		1.760825976

		2/21/06		13:18:44		50.810546875		0.5101924482

		2/21/06		13:19:04		48.0546875		0

		2/21/06		13:19:28		46.451171875		0

		2/21/06		13:19:48		45.146484375		0

		2/21/06		13:20:08		44.625		0

		2/21/06		13:20:28		44.265625		0

		2/21/06		13:20:48		43.62890625		0

		2/21/06		13:21:12		43.478515625		0

		2/21/06		13:21:32		43.716796875		0

		2/21/06		13:21:52		43.845703125		0

		2/21/06		13:22:12		43.408203125		0

		2/21/06		13:22:32		43.740234375		0

		2/21/06		13:22:52		43.388671875		0

		2/21/06		13:23:16		43.095703125		0

		2/21/06		13:23:36		43.09375		0

		2/21/06		13:23:56		43.224609375		0

		2/21/06		13:24:16		42.607421875		0

		2/21/06		13:24:36		42.921875		0

		2/21/06		13:24:56		43.25390625		0

		2/21/06		13:25:16		43.330078125		0

		2/21/06		13:25:36		42.86328125		0

		2/21/06		13:26:00		42.3046875		0

		2/21/06		13:26:20		42.46484375		0

		2/21/06		13:26:40		42.326171875		0

		2/21/06		13:27:00		41.9296875		0

		2/21/06		13:27:20		41.896484375		0

		2/21/06		13:27:40		42.06640625		0

		2/21/06		13:28:00		42.00390625		0

		2/21/06		13:28:20		38.66015625		0

		2/21/06		13:28:40		35.84765625		0

		2/21/06		13:29:00		35.611328125		0

		2/21/06		13:29:20		37.36328125		0

		2/21/06		13:29:40		39.2734375		0

		2/21/06		13:30:04		39.974609375		0

		2/21/06		13:30:24		40.326171875		0

		2/21/06		13:30:44		40.724609375		0

		2/21/06		13:31:04		41.4921875		0

		2/21/06		13:31:24		41.86328125		0

		2/21/06		13:31:44		41.791015625		0

		2/21/06		13:32:04		42.38671875		0

		2/21/06		13:32:24		42.6328125		0

		2/21/06		13:32:44		42.953125		0

		2/21/06		13:33:04		53.900390625		0

		2/21/06		13:33:28		50.205078125		0

		2/21/06		13:33:48		47.529296875		0

		2/21/06		13:34:08		45.8828125		0

		2/21/06		13:34:28		44.2734375		0

		2/21/06		13:34:48		43.005859375		0

		2/21/06		13:35:12		41.900390625		0

		2/21/06		13:35:36		40.9921875		0

		2/21/06		13:36:00		41.53125		0

		2/21/06		13:36:20		40.814453125		0

		2/21/06		13:36:44		40.359375		0

		2/21/06		13:37:04		40.005859375		0

		2/21/06		13:37:24		40.501953125		0

		2/21/06		13:37:44		39.923828125		0

		2/21/06		13:38:04		40.4375		0

		2/21/06		13:38:24		40.31640625		0

		2/21/06		13:38:44		40.84375		0

		2/21/06		13:39:04		40.529296875		0

		2/21/06		13:39:24		40.84375		0

		2/21/06		13:39:44		40.5703125		0

		2/21/06		13:40:04		40.328125		0

		2/21/06		13:40:28		39.125		0

		2/21/06		13:40:48		39.265625		0

		2/21/06		13:41:08		38.796875		0

		2/21/06		13:41:28		38.29296875		0

		2/21/06		13:41:48		38.8671875		0

		2/21/06		13:42:12		39.83984375		0

		2/21/06		13:42:36		39.703125		0

		2/21/06		13:42:56		39.259765625		0

		2/21/06		13:43:16		39.4296875		0

		2/21/06		13:43:36		38.375		0

		2/21/06		13:44:00		38.482421875		0

		2/21/06		13:44:20		38.935546875		0

		2/21/06		13:44:40		39.958984375		0

		2/21/06		13:45:04		40.798828125		0

		2/21/06		13:45:28		40.09375		0

		2/21/06		13:45:48		40.06640625		0

		2/21/06		13:46:08		39.318359375		0

		2/21/06		13:46:28		39.10546875		0

		2/21/06		13:46:48		38.84765625		0

		2/21/06		13:47:08		39.048828125		0

		2/21/06		13:47:28		38.375		0

		2/21/06		13:47:48		38.259765625		0

		2/21/06		13:48:08		52.0625		0

		2/21/06		13:48:28		48.234375		0

		2/21/06		13:48:48		44.947265625		0

		2/21/06		13:49:08		43.16015625		0

		2/21/06		13:49:28		42.03515625		0

		2/21/06		13:49:52		41.259765625		0

		2/21/06		13:50:12		40.056640625		0

		2/21/06		13:50:32		39.9296875		0

		2/21/06		13:51:00		39.58984375		0

		2/21/06		13:51:20		39.0625		0

		2/21/06		13:51:40		39.173828125		0

		2/21/06		13:52:00		39.09765625		0

		2/21/06		13:52:24		39.34375		0

		2/21/06		13:52:44		38.880859375		0

		2/21/06		13:53:04		39.46484375		0

		2/21/06		13:53:24		39.25		0

		2/21/06		13:53:44		39.10546875		0

		2/21/06		13:54:08		38.2421875		0

		2/21/06		13:54:28		38.669921875		0

		2/21/06		13:54:48		38.37109375		0

		2/21/06		13:55:08		38.046875		0

		2/21/06		13:55:28		37.7265625		0

		2/21/06		13:55:52		37.615234375		0

		2/21/06		13:56:12		37.6875		0

		2/21/06		13:56:32		38.03125		0

		2/21/06		13:56:52		38.92578125		0

		2/21/06		13:57:16		39.9296875		0

		2/21/06		13:57:36		40.158203125		0

		2/21/06		13:57:56		40.845703125		0

		2/21/06		13:58:20		39.580078125		0

		2/21/06		13:58:40		38.623046875		0

		2/21/06		13:59:00		38.783203125		0

		2/21/06		13:59:20		39.9453125		0

		2/21/06		13:59:46		40.708984375		0

		2/21/06		14:00:12		40.8515625		0

		2/21/06		14:00:32		41.990234375		0

		2/21/06		14:00:52		42.541015625		0

		2/21/06		14:01:14		42.35546875		0

		2/21/06		14:01:34		41.857421875		0

		2/21/06		14:01:54		41.75		0

		2/21/06		14:02:14		41.734375		0

		2/21/06		14:02:34		41.845703125		0

		2/21/06		14:02:54		41.64453125		0

		2/21/06		14:03:16		54.94140625		0

		2/21/06		14:03:44		50.64453125		0

		2/21/06		14:04:14		47.83203125		0

		2/21/06		14:04:34		46.662109375		0

		2/21/06		14:04:58		44.49609375		0

		2/21/06		14:05:18		43.658203125		0

		2/21/06		14:05:42		43.04296875		0

		2/21/06		14:06:04		42.30078125		0

		2/21/06		14:06:26		41.494140625		0

		2/21/06		14:06:48		41.326171875		0

		2/21/06		14:07:08		41.5234375		0

		2/21/06		14:07:30		41.216796875		0

		2/21/06		14:07:56		41.205078125		0

		2/21/06		14:08:16		40.849609375		0

		2/21/06		14:08:36		40.92578125		0

		2/21/06		14:09:00		40.328125		0

		2/21/06		14:09:26		40.02734375		0

		2/21/06		14:09:48		39.44921875		0

		2/21/06		14:10:08		38.33203125		0

		2/21/06		14:10:28		38.64453125		0

		2/21/06		14:10:48		38.337890625		0

		2/21/06		14:11:08		38.462890625		0

		2/21/06		14:11:28		38.3359375		0

		2/21/06		14:11:48		39.052734375		0

		2/21/06		14:12:08		38.568359375		0

		2/21/06		14:12:28		39.35546875		0

		2/21/06		14:12:48		39.4140625		0

		2/21/06		14:13:12		39.017578125		0

		2/21/06		14:13:36		34.84765625		0

		2/21/06		14:14:00		34.990234375		0

		2/21/06		14:14:20		36.81640625		0

		2/21/06		14:14:40		38.126953125		0

		2/21/06		14:15:04		38.876953125		0

		2/21/06		14:15:24		39.63671875		0

		2/21/06		14:15:44		40.892578125		0

		2/21/06		14:16:04		40.5546875		0

		2/21/06		14:16:24		40.681640625		0

		2/21/06		14:16:44		40.373046875		0

		2/21/06		14:17:04		40.765625		0

		2/21/06		14:17:24		40.48828125		0

		2/21/06		14:17:48		40.95703125		0

		2/21/06		14:18:08		58.2578125		0

		2/21/06		14:18:28		53.876953125		0

		2/21/06		14:18:48		50.458984375		0

		2/21/06		14:19:12		48.2890625		0

		2/21/06		14:19:32		46.943359375		0

		2/21/06		14:19:52		45.5625		0

		2/21/06		14:20:12		44.640625		0

		2/21/06		14:20:32		43.794921875		0

		2/21/06		14:20:56		44.048828125		0

		2/21/06		14:21:16		43.431640625		0

		2/21/06		14:21:40		42.880859375		0

		2/21/06		14:22:00		42.427734375		0

		2/21/06		14:22:20		42.4765625		0

		2/21/06		14:22:40		42.4140625		0

		2/21/06		14:23:00		42.30859375		0

		2/21/06		14:23:20		42.044921875		0

		2/21/06		14:23:44		42.578125		0

		2/21/06		14:24:04		42.138671875		0

		2/21/06		14:24:24		41.501953125		0

		2/21/06		14:24:44		41.208984375		0

		2/21/06		14:25:08		41.23046875		0

		2/21/06		14:25:28		41.5390625		0

		2/21/06		14:25:48		41.6796875		0

		2/21/06		14:26:12		41.56640625		0

		2/21/06		14:26:32		41.482421875		0

		2/21/06		14:26:56		41.677734375		0

		2/21/06		14:27:16		41.7109375		0

		2/21/06		14:27:36		41.87890625		0

		2/21/06		14:27:56		41.94140625		0

		2/21/06		14:28:16		39.373046875		0

		2/21/06		14:28:36		36.373046875		0

		2/21/06		14:28:56		35.326171875		0

		2/21/06		14:29:16		36.880859375		0

		2/21/06		14:29:36		38.333984375		0

		2/21/06		14:30:00		39.298828125		0

		2/21/06		14:30:20		40.033203125		0

		2/21/06		14:30:40		40.470703125		0

		2/21/06		14:31:00		40.513671875		0

		2/21/06		14:31:20		40.296875		0

		2/21/06		14:31:48		41.310546875		0

		2/21/06		14:32:08		41.8359375		0

		2/21/06		14:32:32		42.345703125		0

		2/21/06		14:32:52		41.97265625		0

		2/21/06		14:33:12		53.0546875		0

		2/21/06		14:33:32		49.70703125		0

		2/21/06		14:33:56		48.529296875		0

		2/21/06		14:34:16		46.951171875		0

		2/21/06		14:34:36		45.681640625		0

		2/21/06		14:34:56		45.2109375		0

		2/21/06		14:35:16		45.162109375		0

		2/21/06		14:35:40		44.01953125		0

		2/21/06		14:36:00		43.7890625		0

		2/21/06		14:36:20		43.953125		0

		2/21/06		14:36:44		43.744140625		0

		2/21/06		14:37:04		43.720703125		0

		2/21/06		14:37:24		42.763671875		0

		2/21/06		14:37:44		42.578125		0

		2/21/06		14:38:04		42.091796875		0

		2/21/06		14:38:24		42.26171875		0

		2/21/06		14:38:44		41.361328125		0

		2/21/06		14:39:04		41.64453125		0

		2/21/06		14:39:28		41.466796875		0

		2/21/06		14:39:48		41.95703125		0

		2/21/06		14:40:08		41.89453125		0

		2/21/06		14:40:32		41.16796875		0

		2/21/06		14:40:52		41.359375		0

		2/21/06		14:41:16		41.8125		0

		2/21/06		14:41:36		42.18359375		0

		2/21/06		14:41:56		41.82421875		0

		2/21/06		14:42:16		41.85546875		0

		2/21/06		14:42:36		41.5234375		0

		2/21/06		14:42:56		41.73046875		0

		2/21/06		14:43:16		40.9921875		0

		2/21/06		14:43:36		40.923828125		0

		2/21/06		14:43:56		40.16015625		0

		2/21/06		14:44:16		40.5		0

		2/21/06		14:44:40		41.42578125		0

		2/21/06		14:45:04		40.908203125		0

		2/21/06		14:45:24		40.8984375		0

		2/21/06		14:45:44		41.4453125		0

		2/21/06		14:46:04		41.595703125		0

		2/21/06		14:46:24		42.458984375		0

		2/21/06		14:46:44		42.732421875		0

		2/21/06		14:47:04		42.71484375		0

		2/21/06		14:47:28		42.796875		0

		2/21/06		14:47:48		42.345703125		0

		2/21/06		14:48:16		55.51171875		0

		2/21/06		14:48:36		51.46484375		0

		2/21/06		14:48:56		48.87890625		0

		2/21/06		14:49:16		46.623046875		0

		2/21/06		14:49:36		45.669921875		0

		2/21/06		14:50:00		44.9140625		0

		2/21/06		14:50:20		43.96484375		0

		2/21/06		14:50:40		43.49609375		0

		2/21/06		14:51:04		42.515625		0

		2/21/06		14:51:24		42.001953125		0

		2/21/06		14:51:48		41.736328125		0

		2/21/06		14:52:12		41.083984375		0

		2/21/06		14:52:32		40.501953125		0

		2/21/06		14:52:52		39.73828125		0

		2/21/06		14:53:12		39.6796875		0

		2/21/06		14:53:40		39.861328125		0

		2/21/06		14:54:00		40.041015625		0

		2/21/06		14:54:20		40.2890625		0

		2/21/06		14:54:40		41.205078125		0

		2/21/06		14:55:00		41.546875		0

		2/21/06		14:55:24		41.845703125		0

		2/21/06		14:55:44		41.9296875		0

		2/21/06		14:56:04		41.984375		0

		2/21/06		14:56:32		42.45703125		0

		2/21/06		14:56:52		42.3671875		0

		2/21/06		14:57:12		42.52734375		0

		2/21/06		14:57:32		42.2890625		0

		2/21/06		14:57:52		41.98828125		0

		2/21/06		14:58:12		41.4765625		0

		2/21/06		14:58:32		40.21875		0

		2/21/06		14:58:52		38.818359375		0

		2/21/06		14:59:12		38.646484375		0

		2/21/06		14:59:32		39.2109375		0

		2/21/06		14:59:52		40.00390625		0

		2/21/06		15:00:12		40.861328125		0

		2/21/06		15:00:32		41.060546875		0

		2/21/06		15:00:52		41.32421875		0

		2/21/06		15:01:12		41.8515625		0

		2/21/06		15:01:32		42.146484375		0

		2/21/06		15:01:52		42.9140625		0

		2/21/06		15:02:16		42.796875		0

		2/21/06		15:02:36		42.498046875		0

		2/21/06		15:02:56		43.072265625		0

		2/21/06		15:03:16		57.171875		0

		2/21/06		15:03:40		53.537109375		0

		2/21/06		15:04:04		49.32421875		0

		2/21/06		15:04:24		48.25		0

		2/21/06		15:04:44		47.166015625		0

		2/21/06		15:05:04		46.720703125		0

		2/21/06		15:05:24		45.46875		0

		2/21/06		15:05:44		45.041015625		0

		2/21/06		15:06:04		44.345703125		0

		2/21/06		15:06:24		44.298828125		0

		2/21/06		15:06:48		43.283203125		0

		2/21/06		15:07:08		42.640625		0

		2/21/06		15:07:32		42.65625		0

		2/21/06		15:07:52		42.7890625		0

		2/21/06		15:08:12		43.51171875		0

		2/21/06		15:08:32		43.4453125		0

		2/21/06		15:08:52		43.828125		0

		2/21/06		15:09:12		43.4296875		0

		2/21/06		15:09:32		43.693359375		0

		2/21/06		15:09:52		43.099609375		0

		2/21/06		15:10:16		43.5390625		0

		2/21/06		15:10:36		42.904296875		0

		2/21/06		15:10:56		44.05078125		0

		2/21/06		15:11:16		43.68359375		0

		2/21/06		15:11:36		44.162109375		0

		2/21/06		15:12:00		43.109375		0

		2/21/06		15:12:20		43.201171875		0

		2/21/06		15:12:44		43.552734375		0

		2/21/06		15:13:04		43.46875		0

		2/21/06		15:13:24		40.44140625		0

		2/21/06		15:13:44		36.6640625		0

		2/21/06		15:14:04		35.8125		0

		2/21/06		15:14:24		36.619140625		0

		2/21/06		15:14:44		38.384765625		0

		2/21/06		15:15:04		39.12890625		0

		2/21/06		15:15:24		40.19140625		0

		2/21/06		15:15:44		40.888671875		0

		2/21/06		15:16:04		41.9296875		0

		2/21/06		15:16:24		41.763671875		0

		2/21/06		15:16:48		42.572265625		0

		2/21/06		15:17:08		42.7734375		0

		2/21/06		15:17:32		42.634765625		0

		2/21/06		15:17:52		43.087890625		0

		2/21/06		15:18:12		61.521484375		0

		2/21/06		15:18:32		56.79296875		0

		2/21/06		15:19:04		51.40234375		0

		2/21/06		15:19:24		49.4140625		0

		2/21/06		15:19:48		46.15625		0

		2/21/06		15:20:08		44.998046875		0

		2/21/06		15:20:28		44.505859375		0

		2/21/06		15:20:52		44.220703125		0

		2/21/06		15:21:16		41.798828125		0

		2/21/06		15:21:36		41.310546875		0

		2/21/06		15:21:56		41.296875		0

		2/21/06		15:22:16		41.26171875		0

		2/21/06		15:22:36		41.07421875		0

		2/21/06		15:23:00		41.166015625		0

		2/21/06		15:23:20		41.220703125		0

		2/21/06		15:23:40		41.0625		0

		2/21/06		15:24:04		41.650390625		0

		2/21/06		15:24:24		42.357421875		0

		2/21/06		15:24:44		43.146484375		0

		2/21/06		15:25:08		43.212890625		0

		2/21/06		15:25:32		43.91796875		0

		2/21/06		15:25:52		43.93359375		0

		2/21/06		15:26:16		43.28125		0

		2/21/06		15:26:36		43.169921875		0

		2/21/06		15:26:56		43.001953125		0

		2/21/06		15:27:16		42.607421875		0

		2/21/06		15:27:40		43.15234375		0

		2/21/06		15:28:00		43.015625		0

		2/21/06		15:28:20		40.228515625		0

		2/21/06		15:28:40		35.890625		0

		2/21/06		15:29:00		34.345703125		0

		2/21/06		15:29:20		35.2109375		0

		2/21/06		15:29:40		37.080078125		0

		2/21/06		15:30:00		37.71875		0

		2/21/06		15:30:20		38.564453125		0

		2/21/06		15:30:40		38.548828125		0

		2/21/06		15:31:00		38.833984375		0

		2/21/06		15:31:24		39.744140625		0

		2/21/06		15:31:44		40.466796875		0

		2/21/06		15:32:04		40.591796875		0

		2/21/06		15:32:24		40.689453125		0

		2/21/06		15:32:44		40.76953125		0

		2/21/06		15:33:04		50.80859375		0

		2/21/06		15:33:24		51.689453125		0

		2/21/06		15:33:48		48.935546875		0

		2/21/06		15:34:08		47.576171875		0

		2/21/06		15:34:32		45.10546875		0

		2/21/06		15:34:52		44.51953125		0

		2/21/06		15:35:12		43.232421875		0

		2/21/06		15:35:32		42.7265625		0

		2/21/06		15:35:56		41.771484375		0

		2/21/06		15:36:16		41.77734375		0

		2/21/06		15:36:36		41.72265625		0

		2/21/06		15:36:56		41.67578125		0

		2/21/06		15:37:16		41.44921875		0

		2/21/06		15:37:36		41.689453125		0

		2/21/06		15:38:00		42.146484375		0

		2/21/06		15:38:20		42.0390625		0

		2/21/06		15:38:40		41.970703125		0

		2/21/06		15:39:00		42.3671875		0

		2/21/06		15:39:20		42.916015625		0

		2/21/06		15:39:40		42.650390625		0

		2/21/06		15:40:00		42.326171875		0

		2/21/06		15:40:20		42.275390625		0

		2/21/06		15:40:40		43.203125		0

		2/21/06		15:41:00		42.896484375		0

		2/21/06		15:41:20		42.388671875		0

		2/21/06		15:41:40		41.904296875		0

		2/21/06		15:42:00		42.36328125		0

		2/21/06		15:42:20		41.787109375		0

		2/21/06		15:42:44		42.412109375		0

		2/21/06		15:43:04		41.533203125		0

		2/21/06		15:43:24		41.052734375		0

		2/21/06		15:43:44		40.36328125		0

		2/21/06		15:44:04		40.6171875		0

		2/21/06		15:44:24		40.642578125		0

		2/21/06		15:44:44		40.923828125		0

		2/21/06		15:45:04		40.95703125		0

		2/21/06		15:45:24		41.595703125		0

		2/21/06		15:45:52		42		0

		2/21/06		15:46:12		41.71484375		0

		2/21/06		15:46:32		41.89453125		0

		2/21/06		15:46:52		42.21875		0

		2/21/06		15:47:12		41.63671875		0

		2/21/06		15:47:32		41.287109375		0

		2/21/06		15:47:52		41.388671875		0

		2/21/06		15:48:12		54.7578125		0

		2/21/06		15:48:36		51.6328125		0

		2/21/06		15:49:00		47.919921875		0

		2/21/06		15:49:20		45.8984375		0

		2/21/06		15:49:40		44.125		0

		2/21/06		15:50:00		43.041015625		0

		2/21/06		15:50:20		41.91796875		0

		2/21/06		15:50:40		41.02734375		0

		2/21/06		15:51:00		40.541015625		0

		2/21/06		15:51:20		40.630859375		0

		2/21/06		15:51:40		40.775390625		0

		2/21/06		15:52:00		40.5		0

		2/21/06		15:52:24		40.369140625		0

		2/21/06		15:52:44		40.39453125		0

		2/21/06		15:53:08		40.77734375		0

		2/21/06		15:53:28		40.69921875		0

		2/21/06		15:53:48		40.91796875		0

		2/21/06		15:54:08		40.765625		0

		2/21/06		15:54:28		40.4375		0

		2/21/06		15:54:48		40.447265625		0

		2/21/06		15:55:08		40.15625		0

		2/21/06		15:55:28		39.892578125		0

		2/21/06		15:55:48		39.26953125		0

		2/21/06		15:56:12		39.669921875		0

		2/21/06		15:56:36		39.1171875		0

		2/21/06		15:56:56		39.20703125		0

		2/21/06		15:57:24		39.037109375		0

		2/21/06		15:57:44		38.74609375		0

		2/21/06		15:58:04		38.712890625		0

		2/21/06		15:58:24		38.021484375		0

		2/21/06		15:58:44		37.587890625		0

		2/21/06		15:59:04		37.591796875		0

		2/21/06		15:59:24		38.806640625		0

		2/21/06		15:59:48		40.6015625		0

		2/21/06		16:00:12		40.880859375		0

		2/21/06		16:00:32		40.650390625		0

		2/21/06		16:00:52		41.15625		0

		2/21/06		16:01:12		41.388671875		0

		2/21/06		16:01:36		42.0859375		0

		2/21/06		16:01:56		41.494140625		0

		2/21/06		16:02:16		41.115234375		0

		2/21/06		16:02:36		40.638671875		0

		2/21/06		16:02:56		40.30078125		0

		2/21/06		16:03:16		54.828125		0

		2/21/06		16:03:36		50.423828125		0

		2/21/06		16:03:56		47.013671875		0

		2/21/06		16:04:20		44.20703125		0

		2/21/06		16:04:44		41.767578125		0

		2/21/06		16:05:04		40.3671875		0

		2/21/06		16:05:24		40.189453125		0

		2/21/06		16:05:44		39.595703125		0

		2/21/06		16:06:08		40.447265625		0

		2/21/06		16:06:28		40.34375		0

		2/21/06		16:06:48		40.40625		0

		2/21/06		16:07:12		40.205078125		0

		2/21/06		16:07:36		40.822265625		0

		2/21/06		16:08:00		40.169921875		0

		2/21/06		16:08:20		40.177734375		0

		2/21/06		16:08:40		41.0546875		0

		2/21/06		16:09:00		40.931640625		0

		2/21/06		16:09:20		40.98828125		0

		2/21/06		16:09:40		40.48828125		0

		2/21/06		16:10:00		40.87109375		0

		2/21/06		16:10:20		40.263671875		0

		2/21/06		16:10:40		40.46484375		0

		2/21/06		16:11:00		39.708984375		0

		2/21/06		16:11:24		38.470703125		0

		2/21/06		16:11:44		37.689453125		0

		2/21/06		16:12:04		38.08984375		0

		2/21/06		16:12:28		38.904296875		0

		2/21/06		16:12:48		39.115234375		0

		2/21/06		16:13:08		39.345703125		0

		2/21/06		16:13:32		36.869140625		0

		2/21/06		16:13:52		35.751953125		0

		2/21/06		16:14:12		35.873046875		0

		2/21/06		16:14:32		37.876953125		0

		2/21/06		16:14:52		39.33984375		0

		2/21/06		16:15:12		40.572265625		0

		2/21/06		16:15:32		40.822265625		0

		2/21/06		16:15:56		40.78125		0

		2/21/06		16:16:16		40.99609375		0

		2/21/06		16:16:36		41.283203125		0

		2/21/06		16:17:00		42.333984375		0

		2/21/06		16:17:20		42.51953125		0

		2/21/06		16:17:40		42.474609375		0

		2/21/06		16:18:04		52.798828125		0

		2/21/06		16:18:28		57.5625		0

		2/21/06		16:18:48		52.806640625		0

		2/21/06		16:19:08		49.228515625		0

		2/21/06		16:19:32		46.232421875		0

		2/21/06		16:19:56		45.15234375		0

		2/21/06		16:20:20		43.35546875		0

		2/21/06		16:20:40		43.05859375		0

		2/21/06		16:21:04		43.06640625		0

		2/21/06		16:21:24		42.666015625		0

		2/21/06		16:21:44		42.28125		0

		2/21/06		16:22:04		42.126953125		0

		2/21/06		16:22:24		41.92578125		0

		2/21/06		16:22:44		41.724609375		0

		2/21/06		16:23:04		41.603515625		0

		2/21/06		16:23:24		41.7578125		0

		2/21/06		16:23:44		41.302734375		0

		2/21/06		16:24:04		41.1171875		0

		2/21/06		16:24:24		41.4765625		0

		2/21/06		16:24:44		41.681640625		0

		2/21/06		16:25:04		41.380859375		0

		2/21/06		16:25:24		41.091796875		0

		2/21/06		16:25:44		40.958984375		0

		2/21/06		16:26:04		40.71875		0

		2/21/06		16:26:24		40.115234375		0

		2/21/06		16:26:44		40.1640625		0

		2/21/06		16:27:08		40.033203125		0

		2/21/06		16:27:32		40.837890625		0

		2/21/06		16:27:52		40.73828125		0

		2/21/06		16:28:16		39.80859375		0

		2/21/06		16:28:36		36.10546875		0

		2/21/06		16:28:56		33.28515625		0

		2/21/06		16:29:16		34.1484375		0

		2/21/06		16:29:36		36.39453125		0

		2/21/06		16:30:00		38.80859375		0

		2/21/06		16:30:20		38.919921875		0

		2/21/06		16:30:40		39.779296875		0

		2/21/06		16:31:00		39.953125		0

		2/21/06		16:31:20		40.443359375		0

		2/21/06		16:31:40		39.8203125		0

		2/21/06		16:32:08		40.8984375		0

		2/21/06		16:32:28		41.150390625		0

		2/21/06		16:32:48		40.779296875		0

		2/21/06		16:33:08		51.4453125		0

		2/21/06		16:33:28		51.6640625		0

		2/21/06		16:33:48		49.189453125		0

		2/21/06		16:34:12		47.533203125		0

		2/21/06		16:34:32		46.3125		0

		2/21/06		16:34:56		44.421875		0

		2/21/06		16:35:20		44.65234375		0

		2/21/06		16:35:44		43.728515625		0

		2/21/06		16:36:04		43.498046875		0

		2/21/06		16:36:24		43.26953125		0

		2/21/06		16:36:44		43.775390625		0

		2/21/06		16:37:04		43.96484375		0

		2/21/06		16:37:24		43.9296875		0

		2/21/06		16:37:44		43.68359375		0

		2/21/06		16:38:04		43.71484375		0

		2/21/06		16:38:24		43.6015625		0

		2/21/06		16:38:44		43.072265625		0

		2/21/06		16:39:08		42.125		0

		2/21/06		16:39:28		41.615234375		0

		2/21/06		16:39:48		41.482421875		0

		2/21/06		16:40:12		41.103515625		0

		2/21/06		16:40:32		41.115234375		0

		2/21/06		16:40:56		39.78515625		0

		2/21/06		16:41:16		39.91015625		0

		2/21/06		16:41:36		40.16796875		0

		2/21/06		16:42:00		41.11328125		0

		2/21/06		16:42:20		41.12109375		0

		2/21/06		16:42:40		40.8046875		0

		2/21/06		16:43:04		41.150390625		0

		2/21/06		16:43:28		41.154296875		0

		2/21/06		16:43:48		41		0

		2/21/06		16:44:08		40.826171875		0

		2/21/06		16:44:28		41.6171875		0

		2/21/06		16:44:48		41.603515625		0

		2/21/06		16:45:08		41.869140625		0

		2/21/06		16:45:28		41.74609375		0

		2/21/06		16:45:48		41.990234375		0

		2/21/06		16:46:08		42.005859375		0

		2/21/06		16:46:32		42.798828125		0

		2/21/06		16:46:52		42.888671875		0

		2/21/06		16:47:12		42.83203125		0

		2/21/06		16:47:32		42.7578125		0

		2/21/06		16:47:56		42.525390625		0

		2/21/06		16:48:16		56.794921875		0

		2/21/06		16:48:36		53.5390625		0

		2/21/06		16:49:04		49.685546875		0

		2/21/06		16:49:24		48.060546875		0

		2/21/06		16:49:44		46.759765625		0

		2/21/06		16:50:04		45.318359375		0

		2/21/06		16:50:28		44.072265625		0

		2/21/06		16:50:54		43.408203125		0

		2/21/06		16:51:14		42.845703125		0

		2/21/06		16:51:34		42.095703125		0

		2/21/06		16:51:54		41.84765625		0

		2/21/06		16:52:14		41.3828125		0

		2/21/06		16:52:34		41.302734375		0

		2/21/06		16:52:54		41.15625		0

		2/21/06		16:53:14		41.2109375		0

		2/21/06		16:53:38		41.189453125		0

		2/21/06		16:53:58		41.40234375		0

		2/21/06		16:54:18		40.85546875		0

		2/21/06		16:54:38		40.353515625		0

		2/21/06		16:54:58		39.36328125		0

		2/21/06		16:55:26		39.734375		0

		2/21/06		16:55:46		39.853515625		0

		2/21/06		16:56:10		39.09375		0

		2/21/06		16:56:30		40.04296875		0

		2/21/06		16:56:50		40.36328125		0

		2/21/06		16:57:10		40.708984375		0

		2/21/06		16:57:34		40.16015625		0

		2/21/06		16:57:58		40.90234375		0

		2/21/06		16:58:22		40.482421875		0

		2/21/06		16:58:42		38.953125		0

		2/21/06		16:59:02		38.1171875		0

		2/21/06		16:59:22		38.28125		0

		2/21/06		16:59:42		39.208984375		0

		2/21/06		17:00:02		39.86328125		0

		2/21/06		17:00:22		40.2578125		0

		2/21/06		17:00:42		40.23828125		0

		2/21/06		17:01:02		40.55078125		0

		2/21/06		17:01:26		41.501953125		0

		2/21/06		17:01:46		41.681640625		0

		2/21/06		17:02:06		41.66015625		0

		2/21/06		17:02:26		42.25		0

		2/21/06		17:02:46		41.822265625		0

		2/21/06		17:03:06		53.421875		0

		2/21/06		17:03:26		55.71875		0

		2/21/06		17:03:46		52.12109375		0

		2/21/06		17:04:06		48.84375		0

		2/21/06		17:04:30		47.638671875		0

		2/21/06		17:04:50		46.02734375		0

		2/21/06		17:05:18		45.150390625		0

		2/21/06		17:05:38		44.8125		0

		2/21/06		17:05:58		43.806640625		0

		2/21/06		17:06:18		43.591796875		0

		2/21/06		17:06:42		41.857421875		0

		2/21/06		17:07:02		42.40625		0

		2/21/06		17:07:22		42.359375		0

		2/21/06		17:07:42		43.013671875		0

		2/21/06		17:08:02		42.875		0

		2/21/06		17:08:22		43.25390625		0

		2/21/06		17:08:42		42.732421875		0

		2/21/06		17:09:06		42.447265625		0

		2/21/06		17:09:26		42.171875		0

		2/21/06		17:09:46		42.65625		0

		2/21/06		17:10:10		43.1328125		0

		2/21/06		17:10:34		42.6171875		0

		2/21/06		17:10:58		42.787109375		0

		2/21/06		17:11:22		42.31640625		0

		2/21/06		17:11:42		42.65234375		0

		2/21/06		17:12:02		42.9140625		0

		2/21/06		17:12:22		42.875		0

		2/21/06		17:12:42		42.513671875		0

		2/21/06		17:13:06		43.322265625		0

		2/21/06		17:13:26		40.833984375		0

		2/21/06		17:13:50		36.10546875		0

		2/21/06		17:14:10		35.015625		0

		2/21/06		17:14:30		36.173828125		0

		2/21/06		17:14:54		38.76953125		0

		2/21/06		17:15:14		39.35546875		0

		2/21/06		17:15:34		39.953125		0

		2/21/06		17:15:54		40.267578125		0

		2/21/06		17:16:14		40.212890625		0

		2/21/06		17:16:38		40.703125		0

		2/21/06		17:16:58		41		0

		2/21/06		17:17:18		41.240234375		0

		2/21/06		17:17:38		41.8359375		0

		2/21/06		17:17:58		42.1953125		0

		2/21/06		17:18:18		55.171875		0

		2/21/06		17:18:38		51.931640625		0

		2/21/06		17:19:02		48.591796875		0

		2/21/06		17:19:22		46.87109375		0

		2/21/06		17:19:42		45.5625		0

		2/21/06		17:20:02		45.091796875		0

		2/21/06		17:20:30		43.86328125		0

		2/21/06		17:20:50		43.123046875		0

		2/21/06		17:21:10		42.92578125		0

		2/21/06		17:21:30		42.2421875		0

		2/21/06		17:21:50		41.693359375		0

		2/21/06		17:22:14		40.40625		0

		2/21/06		17:22:34		39.873046875		0

		2/21/06		17:22:58		39.38671875		0

		2/21/06		17:23:18		38.8671875		0

		2/21/06		17:23:38		38.572265625		0

		2/21/06		17:24:02		38.44921875		0

		2/21/06		17:24:22		38.2734375		0

		2/21/06		17:24:42		38.498046875		0

		2/21/06		17:25:02		39.10546875		0

		2/21/06		17:25:26		39.49609375		0

		2/21/06		17:25:46		39.982421875		0

		2/21/06		17:26:06		39.765625		0

		2/21/06		17:26:26		40.3359375		0

		2/21/06		17:26:46		39.986328125		0

		2/21/06		17:27:06		40.34765625		0

		2/21/06		17:27:30		40.23046875		0

		2/21/06		17:27:50		40.62890625		0

		2/21/06		17:28:10		40.205078125		0

		2/21/06		17:28:30		37.81640625		0

		2/21/06		17:28:50		34.39453125		0

		2/21/06		17:29:10		33.833984375		0

		2/21/06		17:29:30		35.375		0

		2/21/06		17:29:50		37.947265625		0

		2/21/06		17:30:10		38.794921875		0

		2/21/06		17:30:30		39.17578125		0

		2/21/06		17:30:50		39.17578125		0

		2/21/06		17:31:14		40.63671875		0

		2/21/06		17:31:34		41.50390625		0

		2/21/06		17:31:54		41.681640625		0

		2/21/06		17:32:18		42.251953125		0

		2/21/06		17:32:38		42.076171875		0

		2/21/06		17:32:58		42.662109375		0

		2/21/06		17:33:18		55.498046875		0

		2/21/06		17:33:46		51.65625		0

		2/21/06		17:34:06		49.1796875		0

		2/21/06		17:34:26		47.736328125		0

		2/21/06		17:34:46		46.130859375		0

		2/21/06		17:35:06		45.203125		0

		2/21/06		17:35:26		44.26171875		0

		2/21/06		17:35:46		44.4375		0

		2/21/06		17:36:06		44.2265625		0

		2/21/06		17:36:26		44.205078125		0

		2/21/06		17:36:50		43.70703125		0

		2/21/06		17:37:10		43.2109375		0

		2/21/06		17:37:30		42.623046875		0

		2/21/06		17:37:54		41.44140625		0

		2/21/06		17:38:14		41.265625		0

		2/21/06		17:38:40		40.767578125		0

		2/21/06		17:39:00		41.087890625		0

		2/21/06		17:39:24		41.36328125		0

		2/21/06		17:39:44		41.80859375		0

		2/21/06		17:40:04		41.716796875		0

		2/21/06		17:40:24		41.736328125		0

		2/21/06		17:40:44		41.9609375		0

		2/21/06		17:41:04		42.3515625		0

		2/21/06		17:41:28		41.4921875		0

		2/21/06		17:41:48		41.837890625		0

		2/21/06		17:42:08		42.51953125		0

		2/21/06		17:42:28		42.431640625		0

		2/21/06		17:42:48		42.3828125		0

		2/21/06		17:43:08		41.84375		0

		2/21/06		17:43:28		41.693359375		0

		2/21/06		17:43:48		40.814453125		0

		2/21/06		17:44:08		40.263671875		0

		2/21/06		17:44:32		39.787109375		0

		2/21/06		17:44:56		40.58984375		0

		2/21/06		17:45:16		41.255859375		0

		2/21/06		17:45:36		41.7265625		0

		2/21/06		17:45:56		42.291015625		0

		2/21/06		17:46:16		42.37109375		0

		2/21/06		17:46:36		42.310546875		0

		2/21/06		17:47:04		42.720703125		0

		2/21/06		17:47:28		42.267578125		0

		2/21/06		17:47:48		42.083984375		0

		2/21/06		17:48:12		53.533203125		0

		2/21/06		17:48:32		55.46875		0

		2/21/06		17:48:56		50.716796875		0

		2/21/06		17:49:20		48.671875		0

		2/21/06		17:49:44		46.140625		0

		2/21/06		17:50:04		45.173828125		0

		2/21/06		17:50:28		45.33984375		0

		2/21/06		17:50:48		44.458984375		0

		2/21/06		17:51:08		44.271484375		0

		2/21/06		17:51:28		43.74609375		0

		2/21/06		17:51:48		43.201171875		0

		2/21/06		17:52:08		42.50390625		0

		2/21/06		17:52:28		42.541015625		0

		2/21/06		17:52:48		42.505859375		0

		2/21/06		17:53:08		42.90625		0

		2/21/06		17:53:32		42.96875		0

		2/21/06		17:53:52		42.859375		0

		2/21/06		17:54:16		42.720703125		0

		2/21/06		17:54:36		42.919921875		0

		2/21/06		17:54:56		43.439453125		0

		2/21/06		17:55:16		43.298828125		0

		2/21/06		17:55:36		43.763671875		0

		2/21/06		17:56:00		43.767578125		0

		2/21/06		17:56:24		43.046875		0

		2/21/06		17:56:48		43.90234375		0

		2/21/06		17:57:08		44.00390625		0

		2/21/06		17:57:28		43.623046875		0

		2/21/06		17:57:48		43.365234375		0

		2/21/06		17:58:08		42.912109375		0

		2/21/06		17:58:32		40.673828125		0

		2/21/06		17:59:00		36.5078125		0

		2/21/06		17:59:28		36.638671875		0

		2/21/06		17:59:48		38.576171875		0

		2/21/06		18:00:08		39.720703125		0

		2/21/06		18:00:32		40.998046875		0

		2/21/06		18:00:52		42.0859375		0

		2/21/06		18:01:12		42.259765625		0

		2/21/06		18:01:32		42.90625		0

		2/21/06		18:01:52		42.611328125		0

		2/21/06		18:02:12		42.9375		0

		2/21/06		18:02:32		42.654296875		0

		2/21/06		18:02:52		43.244140625		0

		2/21/06		18:03:24		60.291015625		0

		2/21/06		18:03:44		56.005859375		0

		2/21/06		18:04:08		52.025390625		0

		2/21/06		18:04:28		49.23046875		0

		2/21/06		18:04:48		47.4921875		0

		2/21/06		18:05:08		45.552734375		0

		2/21/06		18:05:28		44.66015625		0

		2/21/06		18:05:48		43.646484375		0

		2/21/06		18:06:08		43.392578125		0

		2/21/06		18:06:28		42.818359375		0

		2/21/06		18:06:48		43.5078125		0

		2/21/06		18:07:08		43.828125		0

		2/21/06		18:07:28		43.818359375		0

		2/21/06		18:07:48		43.3046875		0

		2/21/06		18:08:12		43.220703125		0

		2/21/06		18:08:32		42.955078125		0

		2/21/06		18:08:52		42.76953125		0

		2/21/06		18:09:16		43.962890625		0

		2/21/06		18:09:36		44.298828125		0

		2/21/06		18:10:00		43.81640625		0

		2/21/06		18:10:20		43.728515625		0

		2/21/06		18:10:40		43.92578125		0

		2/21/06		18:11:04		44.21484375		0

		2/21/06		18:11:28		43.595703125		0

		2/21/06		18:11:52		44.484375		0

		2/21/06		18:12:12		44.25390625		0

		2/21/06		18:12:32		43.77734375		0

		2/21/06		18:12:52		43.568359375		0

		2/21/06		18:13:12		43.380859375		0

		2/21/06		18:13:32		40.72265625		0

		2/21/06		18:13:52		36.310546875		0

		2/21/06		18:14:16		34.63671875		0

		2/21/06		18:14:36		36.658203125		0

		2/21/06		18:15:00		38.76171875		0

		2/21/06		18:15:20		39.36328125		0

		2/21/06		18:15:40		40.048828125		0

		2/21/06		18:16:00		40.33203125		0

		2/21/06		18:16:20		40.994140625		0

		2/21/06		18:16:44		42.234375		0

		2/21/06		18:17:04		42.388671875		0

		2/21/06		18:17:24		42.09765625		0

		2/21/06		18:17:48		42.1953125		0

		2/21/06		18:18:08		42.298828125		0

		2/21/06		18:18:28		55.833984375		0

		2/21/06		18:18:52		52.283203125		0

		2/21/06		18:19:12		49.728515625		0

		2/21/06		18:19:32		48.083984375		0

		2/21/06		18:19:52		46.361328125		0

		2/21/06		18:20:12		45.13671875		0

		2/21/06		18:20:32		43.8671875		0

		2/21/06		18:20:52		42.85546875		0

		2/21/06		18:21:12		41.8828125		0

		2/21/06		18:21:36		41.974609375		0

		2/21/06		18:22:06		41.53515625		0

		2/21/06		18:22:26		41.20703125		0

		2/21/06		18:22:50		41.4921875		0

		2/21/06		18:23:10		41.384765625		0

		2/21/06		18:23:30		41.44921875		0

		2/21/06		18:23:50		41.275390625		0

		2/21/06		18:24:10		41.708984375		0

		2/21/06		18:24:30		41.18359375		0

		2/21/06		18:24:50		41.587890625		0

		2/21/06		18:25:10		41.482421875		0

		2/21/06		18:25:30		41.953125		0

		2/21/06		18:25:54		40.46484375		0

		2/21/06		18:26:18		41.5546875		0

		2/21/06		18:26:38		41.345703125		0

		2/21/06		18:26:58		41.212890625		0

		2/21/06		18:27:18		40.69140625		0

		2/21/06		18:27:38		40.439453125		0

		2/21/06		18:27:58		39.794921875		0

		2/21/06		18:28:18		39.294921875		0

		2/21/06		18:28:38		36.240234375		0

		2/21/06		18:28:58		34.130859375		0

		2/21/06		18:29:18		34.185546875		0

		2/21/06		18:29:38		36.51953125		0

		2/21/06		18:29:58		38.93359375		0

		2/21/06		18:30:18		40.326171875		0

		2/21/06		18:30:38		40.93359375		0

		2/21/06		18:30:58		41.314453125		0

		2/21/06		18:31:18		42.0546875		0

		2/21/06		18:31:38		42.376953125		0

		2/21/06		18:31:58		42.8359375		0

		2/21/06		18:32:18		42.84765625		0

		2/21/06		18:32:38		43.048828125		0

		2/21/06		18:32:58		43.01953125		0

		2/21/06		18:33:18		55.6875		0

		2/21/06		18:33:38		52.84765625		0

		2/21/06		18:34:02		49.982421875		0

		2/21/06		18:34:26		47.638671875		0

		2/21/06		18:34:46		45.83203125		0

		2/21/06		18:35:06		44.662109375		0

		2/21/06		18:35:26		44.21875		0

		2/21/06		18:35:46		43.830078125		0

		2/21/06		18:36:06		43.90625		0

		2/21/06		18:36:30		44.166015625		0

		2/21/06		18:36:54		43.7421875		0

		2/21/06		18:37:18		44.28125		0

		2/21/06		18:37:42		43.646484375		0

		2/21/06		18:38:02		43.794921875		0

		2/21/06		18:38:22		43.099609375		0

		2/21/06		18:38:42		43.4765625		0

		2/21/06		18:39:02		43.474609375		0

		2/21/06		18:39:22		43.39453125		0

		2/21/06		18:39:42		43.578125		0

		2/21/06		18:40:02		44.02734375		0

		2/21/06		18:40:22		43.8984375		0

		2/21/06		18:40:42		43.634765625		0

		2/21/06		18:41:06		43.21484375		0

		2/21/06		18:41:26		42.736328125		0

		2/21/06		18:41:46		42.97265625		0

		2/21/06		18:42:08		42.861328125		0

		2/21/06		18:42:28		42.21484375		0

		2/21/06		18:42:48		41.40625		0

		2/21/06		18:43:08		41.099609375		0

		2/21/06		18:43:28		41.28515625		0

		2/21/06		18:43:52		41.177734375		0

		2/21/06		18:44:12		41.158203125		0

		2/21/06		18:44:36		40.927734375		0

		2/21/06		18:44:56		41.748046875		0

		2/21/06		18:45:20		42.326171875		0

		2/21/06		18:45:44		42.166015625		0

		2/21/06		18:46:04		42.87890625		0

		2/21/06		18:46:24		43.22265625		0

		2/21/06		18:46:44		43.54296875		0

		2/21/06		18:47:04		43.306640625		0

		2/21/06		18:47:24		43.564453125		0

		2/21/06		18:47:44		43.5		0

		2/21/06		18:48:04		43.115234375		0

		2/21/06		18:48:24		57.720703125		0

		2/21/06		18:48:44		54.017578125		0

		2/21/06		18:49:04		50.5859375		0

		2/21/06		18:49:28		46.55078125		0

		2/21/06		18:49:48		45.107421875		0

		2/21/06		18:50:08		44.31640625		0

		2/21/06		18:50:32		43.330078125		0

		2/21/06		18:50:56		42.783203125		0

		2/21/06		18:51:16		42.818359375		0

		2/21/06		18:51:36		42.830078125		0

		2/21/06		18:52:00		42.2734375		0

		2/21/06		18:52:20		42.15234375		0

		2/21/06		18:52:40		41.94140625		0

		2/21/06		18:53:04		42.181640625		0

		2/21/06		18:53:24		42.296875		0

		2/21/06		18:53:44		42.0859375		0

		2/21/06		18:54:04		42.4140625		0

		2/21/06		18:54:24		42.029296875		0

		2/21/06		18:54:48		41.501953125		0

		2/21/06		18:55:08		40.921875		0

		2/21/06		18:55:28		41.0546875		0

		2/21/06		18:55:48		40.6796875		0

		2/21/06		18:56:08		40.96875		0

		2/21/06		18:56:28		39.935546875		0

		2/21/06		18:56:52		39.7265625		0

		2/21/06		18:57:12		39.4921875		0

		2/21/06		18:57:32		39.92578125		0

		2/21/06		18:57:52		39.740234375		0

		2/21/06		18:58:12		39.939453125		0

		2/21/06		18:58:32		39.599609375		0

		2/21/06		18:58:56		38.48046875		0

		2/21/06		18:59:16		37.99609375		0

		2/21/06		18:59:36		38.810546875		0

		2/21/06		18:59:56		40.583984375		0

		2/21/06		19:00:20		40.466796875		0

		2/21/06		19:00:40		41.4765625		0

		2/21/06		19:01:00		41.646484375		0

		2/21/06		19:01:20		42.193359375		0

		2/21/06		19:01:44		42.021484375		0

		2/21/06		19:02:04		42.4296875		0

		2/21/06		19:02:24		42.228515625		0

		2/21/06		19:02:44		42.662109375		0

		2/21/06		19:03:04		42.14453125		0

		2/21/06		19:03:24		59.140625		0

		2/21/06		19:03:44		54.478515625		0

		2/21/06		19:04:04		51.171875		0

		2/21/06		19:04:28		49.427734375		0

		2/21/06		19:04:48		47.984375		0

		2/21/06		19:05:08		46.87890625		0

		2/21/06		19:05:28		45.623046875		0

		2/21/06		19:05:48		44.587890625		0

		2/21/06		19:06:08		44.40234375		0

		2/21/06		19:06:28		44.240234375		0

		2/21/06		19:06:48		43.36328125		0

		2/21/06		19:07:08		43.771484375		0

		2/21/06		19:07:28		43.51953125		0

		2/21/06		19:07:48		43.314453125		0

		2/21/06		19:08:08		43.59765625		0

		2/21/06		19:08:28		44.169921875		0

		2/21/06		19:08:52		44.119140625		0

		2/21/06		19:09:16		43.1953125		0

		2/21/06		19:09:36		43.435546875		0

		2/21/06		19:09:56		43.55859375		0

		2/21/06		19:10:16		43.18359375		0

		2/21/06		19:10:36		43.19921875		0

		2/21/06		19:11:00		43.240234375		0

		2/21/06		19:11:20		43.28125		0

		2/21/06		19:11:40		43.115234375		0

		2/21/06		19:12:04		43.4453125		0

		2/21/06		19:12:28		43.865234375		0

		2/21/06		19:12:48		43.951171875		0

		2/21/06		19:13:08		43.4921875		0

		2/21/06		19:13:28		42.44921875		0

		2/21/06		19:13:48		38.04296875		0

		2/21/06		19:14:08		35.46484375		0

		2/21/06		19:14:28		35.8359375		0

		2/21/06		19:14:48		38.09765625		0

		2/21/06		19:15:12		39.181640625		0

		2/21/06		19:15:32		39.990234375		0

		2/21/06		19:15:52		40.552734375		0

		2/21/06		19:16:12		41.48046875		0

		2/21/06		19:16:32		41.060546875		0

		2/21/06		19:16:56		41.736328125		0

		2/21/06		19:17:20		41.0390625		0

		2/21/06		19:17:40		40.28125		0

		2/21/06		19:18:04		40.49609375		0

		2/21/06		19:18:24		50.6640625		0

		2/21/06		19:18:48		47.748046875		0

		2/21/06		19:19:12		45.390625		0

		2/21/06		19:19:32		44.5234375		0

		2/21/06		19:19:52		43.201171875		0

		2/21/06		19:20:12		42.50390625		0

		2/21/06		19:20:36		41.96484375		0

		2/21/06		19:20:56		41.564453125		0

		2/21/06		19:21:16		41.15234375		0

		2/21/06		19:21:36		41.03515625		0

		2/21/06		19:21:56		41.611328125		0

		2/21/06		19:22:16		41.466796875		0

		2/21/06		19:22:40		41.623046875		0

		2/21/06		19:23:00		40.818359375		0

		2/21/06		19:23:20		41.134765625		0

		2/21/06		19:23:40		40.3984375		0

		2/21/06		19:24:00		40.478515625		0

		2/21/06		19:24:20		39.748046875		0

		2/21/06		19:24:40		39.740234375		0

		2/21/06		19:25:00		38.791015625		0

		2/21/06		19:25:20		39.26171875		0

		2/21/06		19:25:42		39.658203125		0

		2/21/06		19:26:06		39.021484375		0

		2/21/06		19:26:30		39.5859375		0

		2/21/06		19:26:56		39.1875		0

		2/21/06		19:27:16		39.498046875		0

		2/21/06		19:27:36		39.2734375		0

		2/21/06		19:27:56		40.330078125		0

		2/21/06		19:28:16		40.400390625		0

		2/21/06		19:28:40		38.046875		0

		2/21/06		19:29:00		34.689453125		0

		2/21/06		19:29:20		34.45703125		0

		2/21/06		19:29:44		36.974609375		0

		2/21/06		19:30:04		38.78125		0

		2/21/06		19:30:28		39.806640625		0

		2/21/06		19:30:50		40.18359375		0

		2/21/06		19:31:10		40.72265625		0

		2/21/06		19:31:30		40.80859375		0

		2/21/06		19:31:50		41.1484375		0

		2/21/06		19:32:20		39.771484375		0

		2/21/06		19:32:42		38.994140625		0

		2/21/06		19:33:06		38.927734375		0

		2/21/06		19:33:28		52.03515625		0

		2/21/06		19:33:52		48.8046875		0

		2/21/06		19:34:16		46.205078125		0

		2/21/06		19:34:38		44.509765625		0

		2/21/06		19:35:04		43.099609375		0

		2/21/06		19:35:32		42.421875		0

		2/21/06		19:35:54		42.26953125		0

		2/21/06		19:36:14		42.00390625		0

		2/21/06		19:36:34		42.388671875		0

		2/21/06		19:36:54		42.236328125		0

		2/21/06		19:37:14		41.814453125		0

		2/21/06		19:37:34		41.580078125		0

		2/21/06		19:37:54		41.265625		0

		2/21/06		19:38:14		40.703125		0

		2/21/06		19:38:34		40.11328125		0

		2/21/06		19:38:54		39.904296875		0

		2/21/06		19:39:14		39.15625		0

		2/21/06		19:39:38		38.673828125		0

		2/21/06		19:39:58		38.408203125		0

		2/21/06		19:40:22		38.482421875		0

		2/21/06		19:40:42		38.6796875		0

		2/21/06		19:41:02		38.6640625		0

		2/21/06		19:41:22		39.248046875		0

		2/21/06		19:41:42		39.669921875		0

		2/21/06		19:42:06		40.11328125		0

		2/21/06		19:42:26		39.97265625		0

		2/21/06		19:42:46		40.228515625		0

		2/21/06		19:43:14		40.478515625		0

		2/21/06		19:43:34		40.04296875		0

		2/21/06		19:43:58		39.751953125		0

		2/21/06		19:44:18		39.666015625		0

		2/21/06		19:44:38		40.072265625		0

		2/21/06		19:44:58		40.1875		0

		2/21/06		19:45:18		40.8203125		0

		2/21/06		19:45:38		41.271484375		0

		2/21/06		19:45:58		41.482421875		0

		2/21/06		19:46:18		41.251953125		0

		2/21/06		19:46:38		41.92578125		0

		2/21/06		19:46:58		42.33984375		0

		2/21/06		19:47:18		42.724609375		0

		2/21/06		19:47:38		42.2578125		0

		2/21/06		19:47:58		42.38671875		0

		2/21/06		19:48:18		53.228515625		0

		2/21/06		19:48:38		55.291015625		0

		2/21/06		19:49:02		51.369140625		0

		2/21/06		19:49:22		49.193359375		0

		2/21/06		19:49:42		47.298828125		0

		2/21/06		19:50:06		45.533203125		0

		2/21/06		19:50:26		45.03515625		0

		2/21/06		19:50:46		44.234375		0

		2/21/06		19:51:06		44.220703125		0

		2/21/06		19:51:26		44.056640625		0

		2/21/06		19:51:46		43.998046875		0

		2/21/06		19:52:06		43.501953125		0

		2/21/06		19:52:26		43.427734375		0

		2/21/06		19:52:46		43.103515625		0

		2/21/06		19:53:06		42.80078125		0

		2/21/06		19:53:26		42.455078125		0

		2/21/06		19:53:50		41.220703125		0

		2/21/06		19:54:10		39.8125		0

		2/21/06		19:54:30		39.7734375		0

		2/21/06		19:54:54		40.353515625		0

		2/21/06		19:55:14		41.052734375		0

		2/21/06		19:55:34		41.0703125		0

		2/21/06		19:55:58		40.8125		0

		2/21/06		19:56:18		41.474609375		0

		2/21/06		19:56:38		41.703125		0

		2/21/06		19:56:58		41.6328125		0

		2/21/06		19:57:18		41.267578125		0

		2/21/06		19:57:38		41.646484375		0

		2/21/06		19:58:02		40.990234375		0

		2/21/06		19:58:22		40.90625		0

		2/21/06		19:58:42		38.33203125		0

		2/21/06		19:59:06		36.96875		0

		2/21/06		19:59:26		37.001953125		0

		2/21/06		19:59:46		39.228515625		0

		2/21/06		20:00:10		39.333984375		0

		2/21/06		20:00:30		39.8828125		0

		2/21/06		20:00:50		40.056640625		0

		2/21/06		20:01:10		40.994140625		0

		2/21/06		20:01:34		42.275390625		0

		2/21/06		20:01:54		42.4140625		0

		2/21/06		20:02:14		42.423828125		0

		2/21/06		20:02:34		42.541015625		0

		2/21/06		20:02:58		43.5390625		0

		2/21/06		20:03:18		53.490234375		0

		2/21/06		20:03:38		57.43359375		0

		2/21/06		20:04:06		52.6875		0

		2/21/06		20:04:26		50.44921875		0

		2/21/06		20:04:54		47.99609375		0

		2/21/06		20:05:18		46.92578125		0

		2/21/06		20:05:38		46.12109375		0

		2/21/06		20:05:58		45.1015625		0

		2/21/06		20:06:18		44.546875		0

		2/21/06		20:06:38		43.71484375		0

		2/21/06		20:06:58		42.90625		0

		2/21/06		20:07:18		42.208984375		0

		2/21/06		20:07:38		41.412109375		0

		2/21/06		20:07:58		40.544921875		0

		2/21/06		20:08:22		40.46484375		0

		2/21/06		20:08:46		39.919921875		0

		2/21/06		20:09:06		39.77734375		0

		2/21/06		20:09:26		40.033203125		0

		2/21/06		20:09:46		40.84765625		0

		2/21/06		20:10:06		41.2890625		0

		2/21/06		20:10:26		41.234375		0

		2/21/06		20:10:46		40.94921875		0

		2/21/06		20:11:06		41.537109375		0

		2/21/06		20:11:26		41.828125		0

		2/21/06		20:11:46		42.111328125		0

		2/21/06		20:12:10		42.82421875		0

		2/21/06		20:12:30		43.615234375		0

		2/21/06		20:12:50		43.66796875		0

		2/21/06		20:13:10		44.408203125		0

		2/21/06		20:13:30		44.3828125		0

		2/21/06		20:13:50		40.513671875		0

		2/21/06		20:14:10		37.302734375		0

		2/21/06		20:14:30		38.0546875		0

		2/21/06		20:14:54		39.255859375		0

		2/21/06		20:15:14		39.5		0

		2/21/06		20:15:34		39.951171875		0

		2/21/06		20:15:54		41.205078125		0

		2/21/06		20:16:14		41.9921875		0

		2/21/06		20:16:34		43.017578125		0

		2/21/06		20:16:54		43.720703125		0

		2/21/06		20:17:22		43.791015625		0

		2/21/06		20:17:42		44.29296875		0

		2/21/06		20:18:02		44.6484375		0

		2/21/06		20:18:22		54.951171875		0

		2/21/06		20:18:46		54.287109375		0

		2/21/06		20:19:06		52.375		0

		2/21/06		20:19:26		51.060546875		0

		2/21/06		20:19:50		50.82421875		0

		2/21/06		20:20:14		49.4765625		0

		2/21/06		20:20:34		48.677734375		0

		2/21/06		20:20:54		48.34375		0

		2/21/06		20:21:14		47.95703125		0

		2/21/06		20:21:38		47.546875		0

		2/21/06		20:21:58		46.658203125		0

		2/21/06		20:22:18		46.44921875		0

		2/21/06		20:22:42		45.453125		0

		2/21/06		20:23:02		45.724609375		0

		2/21/06		20:23:26		46.041015625		0

		2/21/06		20:23:46		46.52734375		0

		2/21/06		20:24:10		46.294921875		0

		2/21/06		20:24:30		46.869140625		0

		2/21/06		20:24:50		46.88671875		0

		2/21/06		20:25:10		46.60546875		0

		2/21/06		20:25:34		47.568359375		0

		2/21/06		20:25:54		47.5703125		0

		2/21/06		20:26:14		47.642578125		0

		2/21/06		20:26:34		47.12109375		0

		2/21/06		20:26:54		47.044921875		0

		2/21/06		20:27:14		46.515625		0

		2/21/06		20:27:34		46.4921875		0

		2/21/06		20:27:58		46.39453125		0

		2/21/06		20:28:18		46.654296875		0

		2/21/06		20:28:42		43.75		0

		2/21/06		20:29:02		41.291015625		0

		2/21/06		20:29:22		39.4453125		0

		2/21/06		20:29:46		39.255859375		0

		2/21/06		20:30:06		39.2578125		0

		2/21/06		20:30:26		40.41015625		0

		2/21/06		20:30:46		41.439453125		0

		2/21/06		20:31:06		42.443359375		0

		2/21/06		20:31:30		42.71875		0

		2/21/06		20:31:54		43.4296875		0

		2/21/06		20:32:14		44.18359375		0

		2/21/06		20:32:38		43.740234375		0

		2/21/06		20:32:58		44.373046875		0

		2/21/06		20:33:18		45.89453125		0

		2/21/06		20:33:38		58.9609375		0

		2/21/06		20:33:58		55.21875		0

		2/21/06		20:34:22		52.408203125		0

		2/21/06		20:34:46		50.890625		0

		2/21/06		20:35:06		49.603515625		0

		2/21/06		20:35:26		49.392578125		0

		2/21/06		20:35:46		49.3046875		0

		2/21/06		20:36:06		48.533203125		0

		2/21/06		20:36:26		48.103515625		0

		2/21/06		20:36:46		47.96875		0

		2/21/06		20:37:14		48.16015625		0

		2/21/06		20:37:34		48.693359375		0

		2/21/06		20:37:54		49.27734375		0

		2/21/06		20:38:14		49.9765625		0

		2/21/06		20:38:34		50.955078125		0

		2/21/06		20:38:58		50.79296875		0

		2/21/06		20:39:22		50.755859375		0

		2/21/06		20:39:46		50.2890625		0

		2/21/06		20:40:06		50.001953125		0

		2/21/06		20:40:30		50.55859375		0

		2/21/06		20:40:50		50.001953125		0

		2/21/06		20:41:14		49.11328125		0

		2/21/06		20:41:34		49.3984375		0

		2/21/06		20:41:58		49.568359375		0

		2/21/06		20:42:18		49.28125		0

		2/21/06		20:42:42		48.3671875		0

		2/21/06		20:43:02		45.53515625		0

		2/21/06		20:43:22		38.310546875		0

		2/21/06		20:43:42		36.693359375		0

		2/21/06		20:44:02		34.7421875		0

		2/21/06		20:44:26		34.05078125		0

		2/21/06		20:44:50		34.37890625		0

		2/21/06		20:45:18		37.474609375		0

		2/21/06		20:45:38		38.31640625		0

		2/21/06		20:46:02		39.265625		0

		2/21/06		20:46:22		40.78125		0

		2/21/06		20:46:46		41.076171875		0

		2/21/06		20:47:06		41.5546875		0

		2/21/06		20:47:26		41.724609375		0

		2/21/06		20:47:46		43.185546875		0

		2/21/06		20:48:06		42.51171875		0

		2/21/06		20:48:26		54.24609375		0

		2/21/06		20:48:46		49.177734375		0

		2/21/06		20:49:14		43.75		0

		2/21/06		20:49:34		40.998046875		0

		2/21/06		20:49:58		37.26953125		0

		2/21/06		20:50:22		37.357421875		0

		2/21/06		20:50:42		36.201171875		0

		2/21/06		20:51:02		34.861328125		0

		2/21/06		20:51:22		33.728515625		0

		2/21/06		20:51:46		32.08984375		0

		2/21/06		20:52:06		31.279296875		0

		2/21/06		20:52:26		30.70703125		0

		2/21/06		20:52:46		30.244140625		0

		2/21/06		20:53:10		29.078125		0

		2/21/06		20:53:30		28.609375		0

		2/21/06		20:53:50		27.2421875		0

		2/21/06		20:54:10		27.220703125		0

		2/21/06		20:54:30		25.654296875		0

		2/21/06		20:54:50		25.01953125		0

		2/21/06		20:55:14		25.1142578125		0

		2/21/06		20:55:34		25.205078125		0

		2/21/06		20:55:54		24.2646484375		0

		2/21/06		20:56:14		24.05078125		0

		2/21/06		20:56:34		23.791015625		0

		2/21/06		20:56:54		23.9462890625		0

		2/21/06		20:57:14		23.1220703125		0

		2/21/06		20:57:34		22.603515625		0

		2/21/06		20:57:54		21.767578125		0

		2/21/06		20:58:14		21.126953125		0

		2/21/06		20:58:38		19.751953125		0

		2/21/06		20:58:58		18.1201171875		0

		2/21/06		20:59:18		18.7939453125		0

		2/21/06		20:59:38		19.9853515625		0

		2/21/06		21:00:02		22.056640625		0

		2/21/06		21:00:22		23.5478515625		0

		2/21/06		21:00:42		25.0869140625		0

		2/21/06		21:01:06		25.9482421875		0

		2/21/06		21:01:30		27.08203125		0

		2/21/06		21:01:54		28.2236328125		0

		2/21/06		21:02:14		28.4970703125		0

		2/21/06		21:02:34		29.6298828125		0

		2/21/06		21:02:58		29.4375		0

		2/21/06		21:03:22		41.666015625		0

		2/21/06		21:03:46		39.65625		0

		2/21/06		21:04:06		37.63671875		0

		2/21/06		21:04:26		35.888671875		0

		2/21/06		21:04:46		35.177734375		0

		2/21/06		21:05:06		34.642578125		0

		2/21/06		21:05:26		34.265625		0

		2/21/06		21:05:46		33.29296875		0

		2/21/06		21:06:06		32.810546875		0

		2/21/06		21:06:34		33.564453125		0

		2/21/06		21:06:54		33.640625		0

		2/21/06		21:07:14		34.05078125		0

		2/21/06		21:07:38		34.544921875		0

		2/21/06		21:08:02		35.98828125		0

		2/21/06		21:08:22		35.90234375		0

		2/21/06		21:08:46		35.8203125		0

		2/21/06		21:09:06		36.705078125		0

		2/21/06		21:09:26		36.978515625		0

		2/21/06		21:09:46		37.587890625		0

		2/21/06		21:10:06		38.21875		0

		2/21/06		21:10:26		38.693359375		0

		2/21/06		21:10:46		38.841796875		0

		2/21/06		21:11:10		40.662109375		0

		2/21/06		21:11:30		41.251953125		0

		2/21/06		21:11:50		40.90625		0

		2/21/06		21:12:10		41.244140625		0

		2/21/06		21:12:34		41.4921875		0

		2/21/06		21:12:54		41.908203125		0

		2/21/06		21:13:14		41.931640625		0

		2/21/06		21:13:34		42.326171875		0

		2/21/06		21:13:54		42.919921875		0

		2/21/06		21:14:14		43.890625		0

		2/21/06		21:14:34		44		0

		2/21/06		21:14:54		45.087890625		0

		2/21/06		21:15:14		45.16796875		0

		2/21/06		21:15:34		45.82421875		0

		2/21/06		21:15:54		45.591796875		0

		2/21/06		21:16:14		46.416015625		0

		2/21/06		21:16:34		45.958984375		0

		2/21/06		21:16:54		46.240234375		0

		2/21/06		21:17:18		47.2109375		0

		2/21/06		21:17:38		47.4609375		0

		2/21/06		21:17:58		47.55859375		0

		2/21/06		21:18:18		47.18359375		0

		2/21/06		21:18:38		51.25		0

		2/21/06		21:18:58		50.830078125		0

		2/21/06		21:19:18		50.36328125		0

		2/21/06		21:19:38		49.1484375		0

		2/21/06		21:20:02		48.541015625		0

		2/21/06		21:20:22		48.70703125		0

		2/21/06		21:20:42		48.91796875		0

		2/21/06		21:21:02		49.19921875		0

		2/21/06		21:21:22		49.7265625		0

		2/21/06		21:21:46		49.33984375		0

		2/21/06		21:22:06		49.65625		0

		2/21/06		21:22:26		49.544921875		0

		2/21/06		21:22:54		49.861328125		0

		2/21/06		21:23:14		49.99609375		0

		2/21/06		21:23:34		50.435546875		0

		2/21/06		21:23:54		51.033203125		0

		2/21/06		21:24:14		51.53125		0

		2/21/06		21:24:38		52.259765625		0

		2/21/06		21:24:58		52.01171875		0

		2/21/06		21:25:18		51.80078125		0

		2/21/06		21:25:38		51.578125		0

		2/21/06		21:25:58		51.9609375		0

		2/21/06		21:26:18		51.802734375		0

		2/21/06		21:26:38		51.96484375		0

		2/21/06		21:26:58		51.04296875		0

		2/21/06		21:27:18		51.66796875		0

		2/21/06		21:27:38		51.5		0

		2/21/06		21:27:58		52.041015625		0

		2/21/06		21:28:22		53.283203125		0

		2/21/06		21:28:42		54.453125		0

		2/21/06		21:29:02		54.6015625		0

		2/21/06		21:29:22		54.90625		0

		2/21/06		21:29:50		55.443359375		0

		2/21/06		21:30:10		55.57421875		0

		2/21/06		21:30:30		55.3125		0

		2/21/06		21:30:50		55.267578125		0

		2/21/06		21:31:10		56.017578125		0

		2/21/06		21:31:30		56.197265625		0

		2/21/06		21:31:50		56.1171875		0

		2/21/06		21:32:10		56.642578125		0

		2/21/06		21:32:30		56.490234375		0

		2/21/06		21:32:54		56.9609375		0

		2/21/06		21:33:18		56.455078125		0

		2/21/06		21:33:38		61.759765625		0

		2/21/06		21:34:02		60.55859375		0

		2/21/06		21:34:26		58.681640625		0

		2/21/06		21:34:46		58.34765625		0

		2/21/06		21:35:06		58.201171875		0

		2/21/06		21:35:26		57.88671875		0

		2/21/06		21:35:46		58.666015625		0

		2/21/06		21:36:06		59.375		0

		2/21/06		21:36:26		59.84765625		0

		2/21/06		21:36:46		59.744140625		0

		2/21/06		21:37:14		60.1640625		0

		2/21/06		21:37:34		59.96875		0

		2/21/06		21:37:54		60.087890625		0

		2/21/06		21:38:18		60.064453125		0

		2/21/06		21:38:38		60.046875		0

		2/21/06		21:38:58		59.755859375		0

		2/21/06		21:39:18		59.5078125		0

		2/21/06		21:39:38		60.2890625		0

		2/21/06		21:39:58		60.859375		0

		2/21/06		21:40:18		61.412109375		0

		2/21/06		21:40:38		62.626953125		0

		2/21/06		21:40:58		63.12109375		0

		2/21/06		21:41:18		63.0234375		0

		2/21/06		21:41:38		62.48046875		0

		2/21/06		21:41:58		62.490234375		0

		2/21/06		21:42:18		62.83984375		0

		2/21/06		21:42:42		62.98046875		0

		2/21/06		21:43:02		63.2421875		0

		2/21/06		21:43:22		64.37890625		0

		2/21/06		21:43:46		64.10546875		0

		2/21/06		21:44:06		63.9140625		0

		2/21/06		21:44:26		64.015625		0

		2/21/06		21:44:46		64.88671875		0

		2/21/06		21:45:06		64.73046875		0

		2/21/06		21:45:26		65.3125		0

		2/21/06		21:45:46		64.890625		0

		2/21/06		21:46:06		65.078125		0

		2/21/06		21:46:26		64.3203125		0

		2/21/06		21:46:50		66.01171875		0

		2/21/06		21:47:10		66.18359375		0

		2/21/06		21:47:30		66.09765625		0

		2/21/06		21:47:54		65.52734375		0

		2/21/06		21:48:14		65.859375		0

		2/21/06		21:48:38		74.73046875		0

		2/21/06		21:49:10		70.51953125		0

		2/21/06		21:49:42		67.5625		0

		2/21/06		21:50:02		66.78515625		0

		2/21/06		21:50:22		65.2109375		0

		2/21/06		21:50:42		65.01171875		0

		2/21/06		21:51:06		63.39453125		0

		2/21/06		21:51:26		62.880859375		0

		2/21/06		21:51:46		61.677734375		0

		2/21/06		21:52:12		62.64453125		0

		2/21/06		21:52:32		62.5703125		0

		2/21/06		21:52:52		62.01953125		0

		2/21/06		21:53:12		62.671875		0

		2/21/06		21:53:32		62.18359375		0

		2/21/06		21:53:52		61.681640625		0

		2/21/06		21:54:12		61.173828125		0

		2/21/06		21:54:32		61.580078125		0

		2/21/06		21:54:52		61.763671875		0

		2/21/06		21:55:12		62.048828125		0

		2/21/06		21:55:32		61.78515625		0

		2/21/06		21:55:56		62.865234375		0

		2/21/06		21:56:16		62.6796875		0

		2/21/06		21:56:36		62.56640625		0

		2/21/06		21:56:56		63.162109375		0

		2/21/06		21:57:20		64.43359375		0

		2/21/06		21:57:44		64.96484375		0

		2/21/06		21:58:08		64.91015625		0

		2/21/06		21:58:32		65.03125		0

		2/21/06		21:58:52		64.98828125		0

		2/21/06		21:59:12		65.43359375		0

		2/21/06		21:59:32		65.55859375		0

		2/21/06		21:59:52		65.76953125		0

		2/21/06		22:00:12		65.17578125		0

		2/21/06		22:00:32		65.86328125		0

		2/21/06		22:00:52		66.16796875		0

		2/21/06		22:01:12		66.6640625		0

		2/21/06		22:01:32		67.46875		0

		2/21/06		22:01:52		68.22265625		0

		2/21/06		22:02:12		68.35546875		0

		2/21/06		22:02:32		68.0546875		0

		2/21/06		22:03:04		68.07421875		0

		2/21/06		22:03:24		77.109375		0

		2/21/06		22:03:48		75.13671875		0

		2/21/06		22:04:24		72.58984375		0

		2/21/06		22:04:48		71.328125		0

		2/21/06		22:05:08		69.8046875		0

		2/21/06		22:05:32		68.2265625		0

		2/21/06		22:05:52		67.12109375		0

		2/21/06		22:06:12		66.51171875		0

		2/21/06		22:06:36		67.12890625		0

		2/21/06		22:07:00		66.2578125		0

		2/21/06		22:07:20		66.3046875		0

		2/21/06		22:07:40		66.05078125		0

		2/21/06		22:08:00		66.3828125		0

		2/21/06		22:08:24		66.92578125		0

		2/21/06		22:08:48		66.0703125		0

		2/21/06		22:09:12		66.84375		0

		2/21/06		22:09:32		66.77734375		0

		2/21/06		22:09:52		66.58984375		0

		2/21/06		22:10:12		66.90625		0

		2/21/06		22:10:36		66.65234375		0

		2/21/06		22:11:00		67.41015625		0

		2/21/06		22:11:20		68.19921875		0

		2/21/06		22:11:44		68.26171875		0

		2/21/06		22:12:08		68.8359375		0

		2/21/06		22:12:28		68.98828125		0

		2/21/06		22:12:48		69.54296875		0

		2/21/06		22:13:08		70.05078125		0

		2/21/06		22:13:28		70.36328125		0

		2/21/06		22:13:48		70.12890625		0

		2/21/06		22:14:08		70.11328125		0

		2/21/06		22:14:28		70.3359375		0

		2/21/06		22:14:52		71.63671875		0

		2/21/06		22:15:12		72.33984375		0

		2/21/06		22:15:32		72.2421875		0

		2/21/06		22:15:52		72.3671875		0

		2/21/06		22:16:12		72.08984375		0

		2/21/06		22:16:36		71.86328125		0

		2/21/06		22:16:56		71.35546875		0

		2/21/06		22:17:16		71.359375		0

		2/21/06		22:17:40		72.42578125		0

		2/21/06		22:18:00		73.04296875		0

		2/21/06		22:18:20		73.63671875		0

		2/21/06		22:18:44		76.10546875		0

		2/21/06		22:19:08		76.046875		0

		2/21/06		22:19:32		74.421875		0

		2/21/06		22:19:52		74.5546875		0

		2/21/06		22:20:12		73.4375		0

		2/21/06		22:20:32		73.15234375		0

		2/21/06		22:20:52		71.94140625		0

		2/21/06		22:21:12		72.015625		0

		2/21/06		22:21:32		71.61328125		0

		2/21/06		22:21:52		71.83984375		0

		2/21/06		22:22:12		71.28515625		0

		2/21/06		22:22:32		72.0234375		0

		2/21/06		22:22:52		72.4296875		0

		2/21/06		22:23:16		71.74609375		0

		2/21/06		22:23:36		71.9140625		0

		2/21/06		22:23:56		72.74609375		0

		2/21/06		22:24:16		72.85546875		0

		2/21/06		22:24:36		72.7734375		0

		2/21/06		22:24:56		72.69921875		0

		2/21/06		22:25:20		72.37109375		0

		2/21/06		22:25:40		72.46875		0

		2/21/06		22:26:04		72.109375		0

		2/21/06		22:26:24		72.70703125		0

		2/21/06		22:26:48		72.6796875		0

		2/21/06		22:27:08		73.1328125		0

		2/21/06		22:27:28		73.359375		0

		2/21/06		22:27:48		73.71875		0

		2/21/06		22:28:08		73.60546875		0

		2/21/06		22:28:28		74.3984375		0

		2/21/06		22:28:48		75.421875		0

		2/21/06		22:29:08		76.05078125		0

		2/21/06		22:29:28		76.09765625		0

		2/21/06		22:29:52		75.59765625		0

		2/21/06		22:30:12		76.0546875		0

		2/21/06		22:30:32		76.359375		0

		2/21/06		22:30:52		76.65625		0

		2/21/06		22:31:12		76.72265625		0

		2/21/06		22:31:36		76.7734375		0

		2/21/06		22:31:56		76.07421875		0

		2/21/06		22:32:16		75.8828125		0

		2/21/06		22:32:40		74.96484375		0

		2/21/06		22:33:08		74.0859375		0

		2/21/06		22:33:32		79.8359375		0

		2/21/06		22:34:00		77.6796875		0

		2/21/06		22:34:20		76.19921875		0

		2/21/06		22:34:44		74.4375		0

		2/21/06		22:35:04		73.703125		0

		2/21/06		22:35:24		73.48828125		0

		2/21/06		22:35:44		72.8046875		0

		2/21/06		22:36:04		73.35546875		0

		2/21/06		22:36:28		74.51171875		0

		2/21/06		22:36:52		73.21875		0

		2/21/06		22:37:12		73.43359375		0

		2/21/06		22:37:32		73.52734375		0

		2/21/06		22:37:52		73.56640625		0

		2/21/06		22:38:12		73.484375		0

		2/21/06		22:38:32		74.09765625		0

		2/21/06		22:38:52		74.265625		0

		2/21/06		22:39:12		74.484375		0

		2/21/06		22:39:32		74.49609375		0

		2/21/06		22:39:56		75.9921875		0

		2/21/06		22:40:22		76.9296875		0

		2/21/06		22:40:42		77.41796875		0

		2/21/06		22:41:06		77.41015625		0

		2/21/06		22:41:26		77.65234375		0

		2/21/06		22:41:46		77.80859375		0

		2/21/06		22:42:06		77.40234375		0

		2/21/06		22:42:26		78.04296875		0

		2/21/06		22:42:46		78.3984375		0

		2/21/06		22:43:06		78.6484375		0

		2/21/06		22:43:26		78.88671875		0

		2/21/06		22:43:46		79.65625		0

		2/21/06		22:44:10		79.34765625		0

		2/21/06		22:44:30		79.375		0

		2/21/06		22:44:50		78.8359375		0

		2/21/06		22:45:10		79.38671875		0

		2/21/06		22:45:30		78.4296875		0

		2/21/06		22:45:50		78.3046875		0

		2/21/06		22:46:18		79.08203125		0

		2/21/06		22:46:38		79.57421875		0

		2/21/06		22:46:58		79.31640625		0

		2/21/06		22:47:22		80.10546875		0

		2/21/06		22:47:42		80.28515625		0

		2/21/06		22:48:06		79.203125		0

		2/21/06		22:48:38		87.87109375		0

		2/21/06		22:49:02		84.8671875		0

		2/21/06		22:49:22		82.5703125		0

		2/21/06		22:49:46		81.4140625		0

		2/21/06		22:50:06		79.87109375		0

		2/21/06		22:50:26		79.80859375		0

		2/21/06		22:50:46		78.51953125		0

		2/21/06		22:51:06		78.41796875		0

		2/21/06		22:51:30		76.94140625		0

		2/21/06		22:51:54		77.01953125		0

		2/21/06		22:52:14		77.171875		0

		2/21/06		22:52:34		76.875		0

		2/21/06		22:52:54		76.75		0

		2/21/06		22:53:14		76.6328125		0

		2/21/06		22:53:34		77.296875		0

		2/21/06		22:53:58		77.04296875		0

		2/21/06		22:54:22		78.1015625		0

		2/21/06		22:54:50		78.5390625		0

		2/21/06		22:55:14		78.5546875		0

		2/21/06		22:55:34		79.12890625		0

		2/21/06		22:55:54		79.47265625		0

		2/21/06		22:56:14		79.98828125		0

		2/21/06		22:56:34		79.52734375		0

		2/21/06		22:56:54		80.75390625		0

		2/21/06		22:57:14		81.48828125		0

		2/21/06		22:57:34		82.23046875		0

		2/21/06		22:57:54		82.19921875		0

		2/21/06		22:58:14		82.7890625		0

		2/21/06		22:58:34		83.01953125		0

		2/21/06		22:58:54		83.23046875		0

		2/21/06		22:59:18		82.3125		0

		2/21/06		22:59:42		83.2421875		0

		2/21/06		23:00:02		83.0546875		0

		2/21/06		23:00:22		82.765625		0

		2/21/06		23:00:42		83.08984375		0

		2/21/06		23:01:06		82.5390625		0

		2/21/06		23:01:26		82.77734375		0

		2/21/06		23:01:46		83.21484375		0

		2/21/06		23:02:14		83.30859375		0

		2/21/06		23:02:34		82.8671875		0

		2/21/06		23:02:58		82.73046875		0

		2/21/06		23:03:22		82.7734375		0

		2/21/06		23:03:42		91.4609375		0

		2/21/06		23:04:02		89.15234375		0

		2/21/06		23:04:26		87.78125		0

		2/21/06		23:04:46		86.10546875		0

		2/21/06		23:05:08		83.0078125		0

		2/21/06		23:05:28		82.54296875		0

		2/21/06		23:05:48		81.84765625		0

		2/21/06		23:06:08		81.31640625		0

		2/21/06		23:06:28		80.83984375		0

		2/21/06		23:06:56		79.72265625		0

		2/21/06		23:07:16		79.73828125		0

		2/21/06		23:07:36		79.5390625		0

		2/21/06		23:07:56		79.24609375		0

		2/21/06		23:08:20		79.2578125		0

		2/21/06		23:08:40		79.19140625		0

		2/21/06		23:09:00		79.55859375		0

		2/21/06		23:09:32		80.68359375		0

		2/21/06		23:09:52		81.3125		0

		2/21/06		23:10:12		81.0546875		0

		2/21/06		23:10:32		80.796875		0

		2/21/06		23:10:52		80.9140625		0

		2/21/06		23:11:12		80.828125		0

		2/21/06		23:11:32		81.23828125		0

		2/21/06		23:11:56		81.09765625		0

		2/21/06		23:12:16		81.39453125		0

		2/21/06		23:12:36		80.64453125		0

		2/21/06		23:12:56		80.8828125		0

		2/21/06		23:13:16		81.12890625		0

		2/21/06		23:13:36		81.60546875		0

		2/21/06		23:13:56		81.39453125		0

		2/21/06		23:14:16		82.015625		0

		2/21/06		23:14:40		81.52734375		0

		2/21/06		23:15:00		82.171875		0

		2/21/06		23:15:20		82.078125		0

		2/21/06		23:15:44		83.4765625		0

		2/21/06		23:16:12		84.39453125		0

		2/21/06		23:16:36		83.93359375		0

		2/21/06		23:17:00		84.58203125		0

		2/21/06		23:17:20		83.9140625		0

		2/21/06		23:17:40		84.0546875		0

		2/21/06		23:18:04		83.140625		0

		2/21/06		23:18:28		83.765625		0

		2/21/06		23:18:48		85.80078125		0

		2/21/06		23:19:12		82.71484375		0

		2/21/06		23:19:32		81.9140625		0

		2/21/06		23:19:52		80.12890625		0

		2/21/06		23:20:16		80.234375		0

		2/21/06		23:20:36		79.2109375		0

		2/21/06		23:20:56		78.62890625		0

		2/21/06		23:21:16		76.80078125		0

		2/21/06		23:21:36		76.50390625		0

		2/21/06		23:22:00		75.2265625		0

		2/21/06		23:22:20		75.2109375		0

		2/21/06		23:22:40		75.08984375		0

		2/21/06		23:23:00		76.12109375		0

		2/21/06		23:23:24		77.28515625		0

		2/21/06		23:23:52		77.078125		0

		2/21/06		23:24:16		77.640625		0

		2/21/06		23:24:40		78.54296875		0

		2/21/06		23:25:00		78.65625		0

		2/21/06		23:25:20		79.359375		0

		2/21/06		23:25:40		79.6796875		0

		2/21/06		23:26:00		79.94140625		0

		2/21/06		23:26:20		79.8046875		0

		2/21/06		23:26:40		79.828125		0

		2/21/06		23:27:00		79.87890625		0

		2/21/06		23:27:20		80.20703125		0

		2/21/06		23:27:44		80.671875		0

		2/21/06		23:28:08		80.7890625		0

		2/21/06		23:28:28		80.66015625		0

		2/21/06		23:28:48		79.76171875		0

		2/21/06		23:29:12		80		0

		2/21/06		23:29:40		80.83984375		0

		2/21/06		23:30:00		81.26953125		0

		2/21/06		23:30:20		81.97265625		0

		2/21/06		23:30:48		83.01171875		0

		2/21/06		23:31:08		83.58984375		0

		2/21/06		23:31:32		83.73828125		0

		2/21/06		23:31:56		84.859375		0

		2/21/06		23:32:16		84.91796875		0

		2/21/06		23:32:36		84.6484375		0

		2/21/06		23:32:56		85.046875		0

		2/21/06		23:33:20		84.09765625		0

		2/21/06		23:33:44		90.33984375		0

		2/21/06		23:34:08		87.83203125		0

		2/21/06		23:34:28		86.76171875		0

		2/21/06		23:34:48		84.91796875		0

		2/21/06		23:35:08		83.51953125		0

		2/21/06		23:35:28		81.89453125		0

		2/21/06		23:35:48		80.64453125		0

		2/21/06		23:36:12		79.5546875		0

		2/21/06		23:36:36		78.5234375		0

		2/21/06		23:37:00		79.26953125		0

		2/21/06		23:37:24		78.46875		0

		2/21/06		23:37:48		79.31640625		0

		2/21/06		23:38:16		80.109375		0

		2/21/06		23:38:48		80.03125		0

		2/21/06		23:39:08		80.67578125		0

		2/21/06		23:39:28		81.0703125		0

		2/21/06		23:39:48		80.94921875		0

		2/21/06		23:40:08		80.53515625		0

		2/21/06		23:40:28		80.78515625		0

		2/21/06		23:40:52		82.1328125		0

		2/21/06		23:41:12		81.609375		0

		2/21/06		23:41:32		82.68359375		0

		2/21/06		23:41:52		82.53515625		0

		2/21/06		23:42:12		82.8046875		0

		2/21/06		23:42:32		82.625		0

		2/21/06		23:42:56		82.46484375		0

		2/21/06		23:43:16		81.51171875		0

		2/21/06		23:43:36		83.98828125		0

		2/21/06		23:43:56		85.5390625		0

		2/21/06		23:44:16		87.48828125		0

		2/21/06		23:44:36		87.28515625		0

		2/21/06		23:44:56		87.28125		0

		2/21/06		23:45:20		87.93359375		0

		2/21/06		23:45:48		87.51171875		0

		2/21/06		23:46:08		87.18359375		0

		2/21/06		23:46:28		86.06640625		0

		2/21/06		23:46:48		85.984375		0

		2/21/06		23:47:08		84.76171875		0

		2/21/06		23:47:28		84.2734375		0

		2/21/06		23:47:48		82.95703125		0

		2/21/06		23:48:14		82.94921875		0

		2/21/06		23:48:34		89.734375		0

		2/21/06		23:48:54		87.3203125		0

		2/21/06		23:49:18		83.35546875		0

		2/21/06		23:49:38		80.84375		0

		2/21/06		23:49:58		80.02734375		0

		2/21/06		23:50:26		77.04296875		0

		2/21/06		23:50:46		75.9375		0

		2/21/06		23:51:10		75.80859375		0

		2/21/06		23:51:30		76.234375		0

		2/21/06		23:51:50		76.546875		0

		2/21/06		23:52:14		75.7578125		0

		2/21/06		23:52:34		76.99609375		0

		2/21/06		23:52:54		77.44140625		0

		2/21/06		23:53:26		77.58984375		0

		2/21/06		23:53:46		78.0546875		0

		2/21/06		23:54:06		78.265625		0

		2/21/06		23:54:26		77.2109375		0

		2/21/06		23:54:46		77.41796875		0

		2/21/06		23:55:06		77.6015625		0

		2/21/06		23:55:26		77.91796875		0

		2/21/06		23:55:46		77.77734375		0

		2/21/06		23:56:10		79.0390625		0

		2/21/06		23:56:30		79.203125		0

		2/21/06		23:56:50		79.5390625		0

		2/21/06		23:57:10		79.9921875		0

		2/21/06		23:57:34		79.0546875		0

		2/21/06		23:57:58		80.01953125		0

		2/21/06		23:58:18		80.140625		0

		2/21/06		23:58:42		81.15234375		0

		2/21/06		23:59:06		82.34765625		0

		2/21/06		23:59:38		82.2109375		0

		2/21/06		23:59:58		81.8671875		0

		2/22/06		0:00:18		81.79296875		0

		2/22/06		0:00:38		81.75390625		0

		2/22/06		0:00:58		81.9140625		0

		2/22/06		0:01:18		82.55859375		0

		2/22/06		0:01:38		82.48046875		0

		2/22/06		0:01:58		82.375		0

		2/22/06		0:02:18		83.0859375		0

		2/22/06		0:02:38		83.65234375		0

		2/22/06		0:02:58		84.12109375		0

		2/22/06		0:03:20		84.5		0

		2/22/06		0:03:40		94.39453125		0

		2/22/06		0:04:00		91.65234375		0

		2/22/06		0:04:20		88.82421875		0

		2/22/06		0:04:40		86.3359375		0

		2/22/06		0:05:00		84.49609375		0

		2/22/06		0:05:24		83.390625		0

		2/22/06		0:05:48		81.7734375		0

		2/22/06		0:06:16		81.625		0

		2/22/06		0:06:40		81.04296875		0

		2/22/06		0:07:00		80.4609375		0

		2/22/06		0:07:24		79.72265625		0

		2/22/06		0:07:44		79.50390625		0

		2/22/06		0:08:04		79.38671875		0

		2/22/06		0:08:32		79.47265625		0

		2/22/06		0:08:56		80.30078125		0

		2/22/06		0:09:16		80.55859375		0

		2/22/06		0:09:36		80.33203125		0

		2/22/06		0:09:56		80.4921875		0

		2/22/06		0:10:16		80.359375		0

		2/22/06		0:10:36		79.96875		0

		2/22/06		0:11:00		79.48046875		0

		2/22/06		0:11:20		79.984375		0

		2/22/06		0:11:40		79.67578125		0

		2/22/06		0:12:00		80.12109375		0

		2/22/06		0:12:20		80.22265625		0

		2/22/06		0:12:40		81.2421875		0

		2/22/06		0:13:00		81.47265625		0

		2/22/06		0:13:20		81.64453125		0

		2/22/06		0:13:52		82.921875		0

		2/22/06		0:14:12		83.43359375		0

		2/22/06		0:14:36		83.62109375		0

		2/22/06		0:14:56		83.90625		0

		2/22/06		0:15:16		84.5		0

		2/22/06		0:15:36		84.3671875		0

		2/22/06		0:15:56		85.16796875		0

		2/22/06		0:16:16		85.078125		0

		2/22/06		0:16:40		84.8515625		0

		2/22/06		0:17:00		84.578125		0

		2/22/06		0:17:20		85.4921875		0

		2/22/06		0:17:44		85.734375		0

		2/22/06		0:18:04		85.1484375		0

		2/22/06		0:18:24		84.86328125		0

		2/22/06		0:18:48		85.75390625		0

		2/22/06		0:19:12		84.52734375		0

		2/22/06		0:19:32		83.7109375		0

		2/22/06		0:19:56		82.2734375		0

		2/22/06		0:20:16		81.72265625		0

		2/22/06		0:20:40		81.43359375		0

		2/22/06		0:21:08		80.06640625		0

		2/22/06		0:21:32		78.16796875		0

		2/22/06		0:21:56		78.7734375		0

		2/22/06		0:22:16		78.69140625		0

		2/22/06		0:22:38		78.5546875		0

		2/22/06		0:22:58		77.8203125		0

		2/22/06		0:23:18		78.3046875		0

		2/22/06		0:23:38		78.80859375		0

		2/22/06		0:23:58		79.12109375		0

		2/22/06		0:24:22		78.53515625		0

		2/22/06		0:24:42		79.07421875		0

		2/22/06		0:25:02		79.60546875		0

		2/22/06		0:25:26		79.98828125		0

		2/22/06		0:25:46		80.12890625		0

		2/22/06		0:26:06		79.6640625		0

		2/22/06		0:26:26		79.90234375		0

		2/22/06		0:26:46		79.46875		0

		2/22/06		0:27:14		80.50390625		0

		2/22/06		0:27:34		80.29296875		0

		2/22/06		0:27:54		80.328125		0

		2/22/06		0:28:22		81.5		0

		2/22/06		0:28:42		81.234375		0

		2/22/06		0:29:10		82.23828125		0

		2/22/06		0:29:38		82.71875		0

		2/22/06		0:29:58		82.72265625		0

		2/22/06		0:30:18		82.48828125		0

		2/22/06		0:30:38		82.41796875		0

		2/22/06		0:30:58		82.94921875		0

		2/22/06		0:31:26		83.9921875		0

		2/22/06		0:31:46		83.6875		0

		2/22/06		0:32:06		83.8984375		0

		2/22/06		0:32:26		84.3671875		0

		2/22/06		0:32:46		84.4375		0

		2/22/06		0:33:06		84.2578125		0

		2/22/06		0:33:26		84.03515625		0

		2/22/06		0:33:50		89.796875		0

		2/22/06		0:34:14		87.3046875		0

		2/22/06		0:34:50		86.67578125		0

		2/22/06		0:35:18		84.4765625		0

		2/22/06		0:35:38		83.5		0

		2/22/06		0:35:58		83.16015625		0

		2/22/06		0:36:18		82.67578125		0

		2/22/06		0:36:42		82.22265625		0

		2/22/06		0:37:02		82.09765625		0

		2/22/06		0:37:22		82.37109375		0

		2/22/06		0:37:42		81.94140625		0

		2/22/06		0:38:02		81.6328125		0

		2/22/06		0:38:22		81.55078125		0

		2/22/06		0:38:42		81.9453125		0

		2/22/06		0:39:06		81.04296875		0

		2/22/06		0:39:26		81.625		0

		2/22/06		0:39:46		81.5		0

		2/22/06		0:40:06		81.33984375		0

		2/22/06		0:40:30		82.3671875		0

		2/22/06		0:40:54		81.4921875		0

		2/22/06		0:41:14		81.75390625		0

		2/22/06		0:41:34		82.25390625		0

		2/22/06		0:41:54		83.36328125		0

		2/22/06		0:42:18		84.64453125		0

		2/22/06		0:42:50		84.04296875		0

		2/22/06		0:43:14		85.56640625		0

		2/22/06		0:43:34		85.26953125		0

		2/22/06		0:43:54		85.46484375		0

		2/22/06		0:44:18		85		0

		2/22/06		0:44:42		86.3046875		0

		2/22/06		0:45:02		86.2890625		0

		2/22/06		0:45:22		86.49609375		0

		2/22/06		0:45:42		87.1015625		0

		2/22/06		0:46:02		86.9609375		0

		2/22/06		0:46:22		86.12109375		0

		2/22/06		0:46:42		85.25390625		0

		2/22/06		0:47:02		83.96484375		0

		2/22/06		0:47:22		82.765625		0

		2/22/06		0:47:50		82.0859375		0

		2/22/06		0:48:10		81.07421875		0

		2/22/06		0:48:30		81.34375		0

		2/22/06		0:48:58		88.2734375		0

		2/22/06		0:49:22		86.23046875		0

		2/22/06		0:49:42		85.0703125		0

		2/22/06		0:50:02		83.5625		0

		2/22/06		0:50:26		82.109375		0

		2/22/06		0:50:46		80.828125		0

		2/22/06		0:51:06		80.68359375		0

		2/22/06		0:51:30		80.42578125		0

		2/22/06		0:51:54		79.33203125		0

		2/22/06		0:52:16		79.5390625		0

		2/22/06		0:52:38		78.7734375		0

		2/22/06		0:52:58		79.234375		0

		2/22/06		0:53:18		79.1640625		0

		2/22/06		0:53:38		79.33203125		0

		2/22/06		0:54:04		79.46484375		0

		2/22/06		0:54:26		79.8671875		0

		2/22/06		0:54:46		78.66015625		0

		2/22/06		0:55:08		78.3359375		0

		2/22/06		0:55:36		79.61328125		0

		2/22/06		0:55:56		79.76953125		0

		2/22/06		0:56:16		80.484375		0

		2/22/06		0:56:48		81.54296875		0

		2/22/06		0:57:10		81.859375		0

		2/22/06		0:57:30		82.34375		0

		2/22/06		0:57:54		83.08203125		0

		2/22/06		0:58:18		83.6875		0

		2/22/06		0:58:38		83.265625		0

		2/22/06		0:58:58		83.0625		0

		2/22/06		0:59:22		83.93359375		0

		2/22/06		0:59:48		83.62109375		0

		2/22/06		1:00:10		83.6796875		0

		2/22/06		1:00:30		83.99609375		0

		2/22/06		1:00:50		84.86328125		0

		2/22/06		1:01:10		84.6484375		0

		2/22/06		1:01:34		84.828125		0

		2/22/06		1:01:58		84.37890625		0

		2/22/06		1:02:18		83.71484375		0

		2/22/06		1:02:46		82.98828125		0

		2/22/06		1:03:06		82.84765625		0

		2/22/06		1:03:26		82.67578125		0

		2/22/06		1:03:50		90.671875		0

		2/22/06		1:04:10		88.37890625		0

		2/22/06		1:04:34		86.5703125		0

		2/22/06		1:04:54		84.6328125		0

		2/22/06		1:05:14		84.07421875		0

		2/22/06		1:05:38		81.47265625		0

		2/22/06		1:05:58		80.03125		0

		2/22/06		1:06:26		79.40234375		0

		2/22/06		1:06:46		78.87890625		0

		2/22/06		1:07:06		78.85546875		0

		2/22/06		1:07:26		78.01953125		0

		2/22/06		1:07:46		78.4765625		0

		2/22/06		1:08:06		78.90234375		0

		2/22/06		1:08:26		79.4375		0

		2/22/06		1:08:50		80.796875		0

		2/22/06		1:09:10		80.94140625		0

		2/22/06		1:09:30		80.7421875		0

		2/22/06		1:09:50		80.26171875		0

		2/22/06		1:10:10		80.640625		0

		2/22/06		1:10:30		81.19921875		0

		2/22/06		1:10:54		81.13671875		0

		2/22/06		1:11:14		81.109375		0

		2/22/06		1:11:42		81.8984375		0

		2/22/06		1:12:06		81.7578125		0

		2/22/06		1:12:26		81.84375		0

		2/22/06		1:12:46		81.22265625		0

		2/22/06		1:13:10		82.96484375		0

		2/22/06		1:13:30		83.12890625		0

		2/22/06		1:13:50		83.75		0

		2/22/06		1:14:14		82.95703125		0

		2/22/06		1:14:38		83.390625		0

		2/22/06		1:14:58		83.7265625		0

		2/22/06		1:15:18		83.78125		0

		2/22/06		1:15:38		84.69140625		0

		2/22/06		1:16:02		83.90234375		0

		2/22/06		1:16:26		85.16015625		0

		2/22/06		1:16:46		85.23046875		0

		2/22/06		1:17:06		85.5703125		0

		2/22/06		1:17:26		86.12109375		0

		2/22/06		1:17:46		86.43359375		0

		2/22/06		1:18:06		85.91796875		0

		2/22/06		1:18:26		84.96875		0

		2/22/06		1:18:46		87.07421875		0

		2/22/06		1:19:06		84.94140625		0

		2/22/06		1:19:26		83.765625		0

		2/22/06		1:19:46		82.09375		0

		2/22/06		1:20:06		81.10546875		0

		2/22/06		1:20:26		79.9375		0

		2/22/06		1:20:46		79.03515625		0

		2/22/06		1:21:06		79.1796875		0

		2/22/06		1:21:30		79.02734375		0

		2/22/06		1:21:50		78.11328125		0

		2/22/06		1:22:10		77.83203125		0

		2/22/06		1:22:30		77.6640625		0

		2/22/06		1:22:50		78.0859375		0

		2/22/06		1:23:10		77.39453125		0

		2/22/06		1:23:34		77.4453125		0

		2/22/06		1:24:02		78.3984375		0

		2/22/06		1:24:22		78.98828125		0

		2/22/06		1:24:42		79.23828125		0

		2/22/06		1:25:02		79.609375		0

		2/22/06		1:25:26		80.875		0

		2/22/06		1:25:46		81.0078125		0

		2/22/06		1:26:14		81.9765625		0

		2/22/06		1:26:34		81.8125		0

		2/22/06		1:26:54		81.72265625		0

		2/22/06		1:27:18		83.22265625		0

		2/22/06		1:27:38		83.26953125		0

		2/22/06		1:28:02		82.48046875		0

		2/22/06		1:28:22		82.171875		0

		2/22/06		1:28:42		82.68359375		0

		2/22/06		1:29:06		83.765625		0

		2/22/06		1:29:28		83.6015625		0

		2/22/06		1:29:52		83.2421875		0

		2/22/06		1:30:12		83.421875		0

		2/22/06		1:30:32		83.11328125		0

		2/22/06		1:30:56		83.6953125		0

		2/22/06		1:31:20		83.390625		0

		2/22/06		1:31:40		83.265625		0

		2/22/06		1:32:00		83.57421875		0

		2/22/06		1:32:20		84.34765625		0

		2/22/06		1:32:44		84.81640625		0

		2/22/06		1:33:12		84.37109375		0

		2/22/06		1:33:32		84.62890625		0

		2/22/06		1:33:52		90.3984375		0

		2/22/06		1:34:12		87.86328125		0

		2/22/06		1:34:32		85.7421875		0

		2/22/06		1:34:52		83.46875		0

		2/22/06		1:35:12		82.515625		0

		2/22/06		1:35:32		80.82421875		0

		2/22/06		1:35:52		79.9609375		0

		2/22/06		1:36:12		79.64453125		0

		2/22/06		1:36:32		79.578125		0

		2/22/06		1:36:52		79.33203125		0

		2/22/06		1:37:12		79.83984375		0

		2/22/06		1:37:32		79.66796875		0

		2/22/06		1:37:52		79.703125		0

		2/22/06		1:38:12		79.65625		0

		2/22/06		1:38:32		80.203125		0

		2/22/06		1:38:56		80.7734375		0

		2/22/06		1:39:16		80.63671875		0

		2/22/06		1:39:36		81.5859375		0

		2/22/06		1:40:04		81.76953125		0

		2/22/06		1:40:24		82.265625		0

		2/22/06		1:40:48		83.015625		0

		2/22/06		1:41:12		83.0078125		0

		2/22/06		1:41:32		83.6484375		0

		2/22/06		1:41:52		83.09375		0

		2/22/06		1:42:12		83.7890625		0

		2/22/06		1:42:32		83.83984375		0

		2/22/06		1:42:56		85.03515625		0

		2/22/06		1:43:16		85.00390625		0

		2/22/06		1:43:36		86.01171875		0

		2/22/06		1:43:56		85.828125		0

		2/22/06		1:44:16		86.3203125		0

		2/22/06		1:44:40		85.15625		0

		2/22/06		1:45:00		85.5703125		0

		2/22/06		1:45:20		85.26953125		0

		2/22/06		1:45:48		85.796875		0

		2/22/06		1:46:08		86.26953125		0

		2/22/06		1:46:32		85.83984375		0

		2/22/06		1:46:56		85.35546875		0

		2/22/06		1:47:20		84.78515625		0

		2/22/06		1:47:40		84.5234375		0

		2/22/06		1:48:00		83.15234375		0

		2/22/06		1:48:20		82.66796875		0

		2/22/06		1:48:40		91.05078125		0

		2/22/06		1:49:00		88.7109375		0

		2/22/06		1:49:20		85.94921875		0

		2/22/06		1:49:40		84.12890625		0

		2/22/06		1:50:04		83.1796875		0

		2/22/06		1:50:24		80.9921875		0

		2/22/06		1:50:44		80.9296875		0

		2/22/06		1:51:04		80.37890625		0

		2/22/06		1:51:24		80.1953125		0

		2/22/06		1:51:44		79.09375		0

		2/22/06		1:52:12		78.828125		0

		2/22/06		1:52:32		78.5078125		0

		2/22/06		1:52:52		78.3984375		0

		2/22/06		1:53:12		78.48046875		0

		2/22/06		1:53:36		79.91015625		0

		2/22/06		1:53:56		80.24609375		0

		2/22/06		1:54:24		79.71875		0

		2/22/06		1:54:48		80.5703125		0

		2/22/06		1:55:08		80.5625		0

		2/22/06		1:55:28		80.51953125		0

		2/22/06		1:55:48		80.0859375		0

		2/22/06		1:56:12		81.3984375		0

		2/22/06		1:56:32		81.37109375		0

		2/22/06		1:56:52		81.55078125		0

		2/22/06		1:57:12		82.05078125		0

		2/22/06		1:57:36		81.51171875		0

		2/22/06		1:58:00		82.734375		0

		2/22/06		1:58:20		82.95703125		0

		2/22/06		1:58:40		83.28125		0

		2/22/06		1:59:00		83.3828125		0

		2/22/06		1:59:20		83.92578125		0

		2/22/06		1:59:44		83.53125		0

		2/22/06		2:00:04		83.78125		0

		2/22/06		2:00:24		84.25390625		0

		2/22/06		2:00:44		85.1328125		0

		2/22/06		2:01:04		85.8671875		0

		2/22/06		2:01:32		85.98828125		0

		2/22/06		2:01:52		86.82421875		0

		2/22/06		2:02:12		86.8984375		0

		2/22/06		2:02:32		86.39453125		0

		2/22/06		2:02:56		85.05078125		0

		2/22/06		2:03:20		85.05078125		0

		2/22/06		2:03:40		91.703125		0

		2/22/06		2:04:04		89.65234375		0

		2/22/06		2:04:24		87.6484375		0

		2/22/06		2:04:44		85.734375		0

		2/22/06		2:05:04		83.8046875		0

		2/22/06		2:05:24		81.875		0

		2/22/06		2:05:44		81.05078125		0

		2/22/06		2:06:04		79.68359375		0

		2/22/06		2:06:28		78.9453125		0

		2/22/06		2:06:52		78.140625		0

		2/22/06		2:07:16		78.71875		0

		2/22/06		2:07:36		78.90234375		0

		2/22/06		2:07:56		79.1484375		0

		2/22/06		2:08:16		80		0

		2/22/06		2:08:40		79.45703125		0

		2/22/06		2:09:00		79.8515625		0

		2/22/06		2:09:20		80.37890625		0

		2/22/06		2:09:40		80.91796875		0

		2/22/06		2:10:00		80.7890625		0

		2/22/06		2:10:20		81		0

		2/22/06		2:10:40		81.34765625		0

		2/22/06		2:11:04		80.55078125		0

		2/22/06		2:11:24		80.29296875		0

		2/22/06		2:11:44		80.8671875		0

		2/22/06		2:12:04		81.04296875		0

		2/22/06		2:12:28		81.73046875		0

		2/22/06		2:12:48		82.37890625		0

		2/22/06		2:13:12		80.8046875		0

		2/22/06		2:13:32		80.875		0

		2/22/06		2:13:52		80.37890625		0

		2/22/06		2:14:12		81.98828125		0

		2/22/06		2:14:32		82.04296875		0

		2/22/06		2:14:56		83.3515625		0

		2/22/06		2:15:16		83.42578125		0

		2/22/06		2:15:36		83.74609375		0

		2/22/06		2:16:12		83.8984375		0

		2/22/06		2:16:32		83.65625		0

		2/22/06		2:16:56		84.24609375		0

		2/22/06		2:17:20		85.37109375		0

		2/22/06		2:17:40		84.8515625		0

		2/22/06		2:18:04		83.859375		0

		2/22/06		2:18:24		83.6484375		0

		2/22/06		2:18:44		87.55078125		0

		2/22/06		2:19:04		86.171875		0

		2/22/06		2:19:24		85.2734375		0

		2/22/06		2:19:48		83.7109375		0

		2/22/06		2:20:08		82.28125		0

		2/22/06		2:20:32		81.2109375		0

		2/22/06		2:20:56		80.33203125		0

		2/22/06		2:21:16		79.36328125		0

		2/22/06		2:21:44		79.1875		0

		2/22/06		2:22:08		78.76953125		0

		2/22/06		2:22:28		78.49609375		0

		2/22/06		2:22:52		79.50390625		0

		2/22/06		2:23:12		79.91015625		0

		2/22/06		2:23:32		79.7109375		0

		2/22/06		2:23:52		79.57421875		0

		2/22/06		2:24:12		79.37890625		0

		2/22/06		2:24:36		80.98046875		0

		2/22/06		2:24:56		81.07421875		0

		2/22/06		2:25:16		81.77734375		0

		2/22/06		2:25:40		81.3203125		0

		2/22/06		2:26:04		81.94921875		0

		2/22/06		2:26:24		81.3359375		0

		2/22/06		2:26:44		82.015625		0

		2/22/06		2:27:04		82.09765625		0

		2/22/06		2:27:28		80.55078125		0

		2/22/06		2:27:48		81.17578125		0

		2/22/06		2:28:08		81.515625		0

		2/22/06		2:28:28		81.36328125		0

		2/22/06		2:28:52		81.98828125		0

		2/22/06		2:29:12		82.95703125		0

		2/22/06		2:29:36		82.9453125		0

		2/22/06		2:30:12		83.578125		0

		2/22/06		2:30:32		83.8828125		0

		2/22/06		2:30:52		83.78125		0

		2/22/06		2:31:20		84.1171875		0

		2/22/06		2:31:44		85.3828125		0

		2/22/06		2:32:04		85.515625		0

		2/22/06		2:32:24		85.08203125		0

		2/22/06		2:32:44		85.0703125		0

		2/22/06		2:33:08		83.734375		0

		2/22/06		2:33:28		82.59765625		0

		2/22/06		2:33:48		88.19921875		0

		2/22/06		2:34:12		86.23046875		0

		2/22/06		2:34:36		83.8203125		0

		2/22/06		2:35:00		82.6953125		0

		2/22/06		2:35:20		81.3515625		0

		2/22/06		2:35:40		80.8125		0

		2/22/06		2:36:00		80.48046875		0

		2/22/06		2:36:20		80.859375		0

		2/22/06		2:36:40		80.56640625		0

		2/22/06		2:37:04		80.48828125		0

		2/22/06		2:37:28		81.59765625		0

		2/22/06		2:37:48		81.6640625		0

		2/22/06		2:38:08		82.078125		0

		2/22/06		2:38:28		81.65234375		0

		2/22/06		2:38:48		81.9140625		0

		2/22/06		2:39:12		82.94140625		0

		2/22/06		2:39:32		82.82421875		0

		2/22/06		2:39:52		82.265625		0

		2/22/06		2:40:12		81.9921875		0

		2/22/06		2:40:36		81.1640625		0

		2/22/06		2:40:56		81.359375		0

		2/22/06		2:41:24		82.7890625		0

		2/22/06		2:41:44		82.41796875		0

		2/22/06		2:42:04		82.515625		0

		2/22/06		2:42:28		82.16015625		0

		2/22/06		2:42:48		81.62890625		0

		2/22/06		2:43:08		82.15234375		0

		2/22/06		2:43:28		82.41796875		0

		2/22/06		2:43:48		83.49609375		0

		2/22/06		2:44:12		83.74609375		0

		2/22/06		2:44:36		84.22265625		0

		2/22/06		2:45:04		84.4453125		0

		2/22/06		2:45:28		84.296875		0

		2/22/06		2:45:48		84.4453125		0

		2/22/06		2:46:16		84.0703125		0

		2/22/06		2:46:36		83.03515625		0

		2/22/06		2:46:56		81.58203125		0

		2/22/06		2:47:16		80.71875		0

		2/22/06		2:47:36		80.87109375		0

		2/22/06		2:48:00		81.1328125		0

		2/22/06		2:48:20		80.20703125		0

		2/22/06		2:48:40		79.58984375		0

		2/22/06		2:49:00		87.09375		0

		2/22/06		2:49:28		81.9140625		0

		2/22/06		2:49:52		78.10546875		0

		2/22/06		2:50:16		76.41015625		0

		2/22/06		2:50:40		74.5234375		0

		2/22/06		2:51:08		74.25390625		0

		2/22/06		2:51:36		74.6171875		0

		2/22/06		2:51:56		73.9375		0

		2/22/06		2:52:24		73.30078125		0

		2/22/06		2:52:44		73.3125		0

		2/22/06		2:53:04		73.97265625		0

		2/22/06		2:53:24		73.4296875		0

		2/22/06		2:53:44		73.47265625		0

		2/22/06		2:54:04		73.359375		0

		2/22/06		2:54:24		73.59375		0

		2/22/06		2:54:48		75.15234375		0

		2/22/06		2:55:08		74.84375		0

		2/22/06		2:55:28		74.94921875		0

		2/22/06		2:55:52		73.0234375		0

		2/22/06		2:56:12		72.83984375		0

		2/22/06		2:56:32		72.171875		0

		2/22/06		2:56:52		72.1875		0

		2/22/06		2:57:16		73.0546875		0

		2/22/06		2:57:36		73.828125		0

		2/22/06		2:57:56		73.81640625		0

		2/22/06		2:58:16		73.953125		0

		2/22/06		2:58:36		73.8359375		0

		2/22/06		2:58:56		74.5546875		0

		2/22/06		2:59:16		74.296875		0

		2/22/06		2:59:40		75.27734375		0

		2/22/06		3:00:00		75.3671875		0

		2/22/06		3:00:20		75.5078125		0

		2/22/06		3:00:40		75.40234375		0

		2/22/06		3:01:04		75.09765625		0

		2/22/06		3:01:24		75.41015625		0

		2/22/06		3:01:44		75.0859375		0

		2/22/06		3:02:04		75.2890625		0

		2/22/06		3:02:24		75.6953125		0

		2/22/06		3:02:44		76.16015625		0

		2/22/06		3:03:04		75.41796875		0

		2/22/06		3:03:28		75.27734375		0

		2/22/06		3:03:52		80.8671875		0

		2/22/06		3:04:16		79.0234375		0

		2/22/06		3:04:40		76.26953125		0

		2/22/06		3:05:04		75.51953125		0

		2/22/06		3:05:24		75.16796875		0

		2/22/06		3:05:44		72.93359375		0

		2/22/06		3:06:08		71.98046875		0

		2/22/06		3:06:32		70.65625		0

		2/22/06		3:06:52		70.015625		0

		2/22/06		3:07:12		69.44140625		0

		2/22/06		3:07:32		68.8515625		0

		2/22/06		3:07:52		68.265625		0

		2/22/06		3:08:12		67.78125		0

		2/22/06		3:08:32		67.76953125		0

		2/22/06		3:08:52		68.1171875		0

		2/22/06		3:09:16		68.8125		0

		2/22/06		3:09:36		68.55078125		0

		2/22/06		3:09:56		69.00390625		0

		2/22/06		3:10:16		69.4140625		0

		2/22/06		3:10:36		69.65234375		0

		2/22/06		3:11:00		68.86328125		0

		2/22/06		3:11:20		69.1484375		0

		2/22/06		3:11:40		69.0859375		0

		2/22/06		3:12:00		69.85546875		0

		2/22/06		3:12:20		69.96875		0

		2/22/06		3:12:44		70.375		0

		2/22/06		3:13:08		70.85546875		0

		2/22/06		3:13:32		71.015625		0

		2/22/06		3:14:00		71.84375		0

		2/22/06		3:14:24		71.53125		0

		2/22/06		3:14:44		72.28515625		0

		2/22/06		3:15:04		72.6484375		0

		2/22/06		3:15:24		73.12109375		0

		2/22/06		3:15:44		73.37890625		0

		2/22/06		3:16:04		73.7578125		0

		2/22/06		3:16:24		73.96484375		0

		2/22/06		3:16:44		74.03125		0

		2/22/06		3:17:04		74.40234375		0

		2/22/06		3:17:24		74.8515625		0

		2/22/06		3:17:48		72.88671875		0

		2/22/06		3:18:08		73.3359375		0

		2/22/06		3:18:32		74.20703125		0

		2/22/06		3:18:52		77.92578125		0

		2/22/06		3:19:14		75.6171875		0

		2/22/06		3:19:34		75.3671875		0

		2/22/06		3:19:54		74.83984375		0

		2/22/06		3:20:14		73.828125		0

		2/22/06		3:20:34		72.5625		0

		2/22/06		3:20:58		71.16796875		0

		2/22/06		3:21:18		70.02734375		0

		2/22/06		3:21:38		68.921875		0

		2/22/06		3:21:58		68.2890625		0

		2/22/06		3:22:22		68.7734375		0

		2/22/06		3:22:42		68.84375		0

		2/22/06		3:23:10		68.5703125		0

		2/22/06		3:23:30		68.2578125		0

		2/22/06		3:23:50		67.27734375		0

		2/22/06		3:24:10		67.6640625		0

		2/22/06		3:24:30		67.66015625		0

		2/22/06		3:24:50		67.953125		0

		2/22/06		3:25:10		67.46484375		0

		2/22/06		3:25:34		66.80859375		0

		2/22/06		3:25:58		68.44140625		0

		2/22/06		3:26:18		68.69140625		0

		2/22/06		3:26:38		68.1640625		0

		2/22/06		3:26:58		67.68359375		0

		2/22/06		3:27:18		68.05078125		0

		2/22/06		3:27:38		68.0546875		0

		2/22/06		3:28:02		69.625		0

		2/22/06		3:28:22		69.08203125		0

		2/22/06		3:28:42		69.41015625		0

		2/22/06		3:29:02		69.16796875		0

		2/22/06		3:29:22		70.16015625		0

		2/22/06		3:29:42		69.9609375		0

		2/22/06		3:30:02		70.2890625		0

		2/22/06		3:30:22		69.63671875		0

		2/22/06		3:30:42		69.82421875		0

		2/22/06		3:31:06		69.8359375		0

		2/22/06		3:31:26		69.57421875		0

		2/22/06		3:31:46		69.00390625		0

		2/22/06		3:32:06		69.1875		0

		2/22/06		3:32:26		69.09765625		0

		2/22/06		3:32:46		68.64453125		0

		2/22/06		3:33:14		69.0078125		0

		2/22/06		3:33:38		68.76953125		0

		2/22/06		3:33:58		75.546875		0

		2/22/06		3:34:22		73.4140625		0

		2/22/06		3:34:42		71.76171875		0

		2/22/06		3:35:02		70.26953125		0

		2/22/06		3:35:22		69.875		0

		2/22/06		3:35:42		68.2265625		0

		2/22/06		3:36:02		67.47265625		0

		2/22/06		3:36:22		65.5390625		0

		2/22/06		3:36:42		64.94921875		0

		2/22/06		3:37:06		65.84765625		0

		2/22/06		3:37:30		64.7109375		0

		2/22/06		3:37:50		64.296875		0

		2/22/06		3:38:10		64.1484375		0

		2/22/06		3:38:30		64.5234375		0

		2/22/06		3:38:50		63.3984375		0

		2/22/06		3:39:14		64.44140625		0

		2/22/06		3:39:34		64.55078125		0

		2/22/06		3:39:54		64.9609375		0

		2/22/06		3:40:18		64.34765625		0

		2/22/06		3:40:38		65.15234375		0

		2/22/06		3:40:58		65.453125		0

		2/22/06		3:41:26		65.51953125		0

		2/22/06		3:41:50		66.09375		0

		2/22/06		3:42:10		65.5703125		0

		2/22/06		3:42:30		64.9375		0

		2/22/06		3:42:54		65.01171875		0

		2/22/06		3:43:14		65.421875		0

		2/22/06		3:43:34		64.98046875		0

		2/22/06		3:43:54		65.79296875		0

		2/22/06		3:44:14		66.3359375		0

		2/22/06		3:44:34		66.87109375		0

		2/22/06		3:44:54		66.78125		0

		2/22/06		3:45:14		66.79296875		0

		2/22/06		3:45:34		66.57421875		0

		2/22/06		3:45:54		66.47265625		0

		2/22/06		3:46:14		66.51171875		0

		2/22/06		3:46:34		66.6015625		0

		2/22/06		3:46:54		66.60546875		0

		2/22/06		3:47:14		67.05859375		0

		2/22/06		3:47:34		67.5		0

		2/22/06		3:47:58		67.87109375		0

		2/22/06		3:48:22		68.53125		0

		2/22/06		3:48:42		68.51171875		0

		2/22/06		3:49:02		76.6015625		0

		2/22/06		3:49:26		74.45703125		0

		2/22/06		3:49:46		72.6015625		0

		2/22/06		3:50:10		70.42578125		0

		2/22/06		3:50:30		68.9921875		0

		2/22/06		3:50:50		68.0078125		0

		2/22/06		3:51:10		66.00390625		0

		2/22/06		3:51:30		65.49609375		0

		2/22/06		3:51:50		64.5625		0

		2/22/06		3:52:10		63.765625		0

		2/22/06		3:52:30		63.30859375		0

		2/22/06		3:52:50		63.29296875		0

		2/22/06		3:53:10		63.060546875		0

		2/22/06		3:53:30		62.748046875		0

		2/22/06		3:53:54		62.275390625		0

		2/22/06		3:54:18		62.0078125		0

		2/22/06		3:54:38		62.412109375		0

		2/22/06		3:54:58		61.958984375		0

		2/22/06		3:55:18		62.734375		0

		2/22/06		3:55:46		63.048828125		0

		2/22/06		3:56:06		63.1015625		0

		2/22/06		3:56:34		63.765625		0

		2/22/06		3:56:58		63.515625		0

		2/22/06		3:57:18		63.66796875		0

		2/22/06		3:57:42		63.63671875		0

		2/22/06		3:58:02		64.5390625		0

		2/22/06		3:58:22		64.38671875		0

		2/22/06		3:58:42		64.3671875		0

		2/22/06		3:59:02		64.41796875		0

		2/22/06		3:59:22		64.65625		0

		2/22/06		3:59:42		64.640625		0

		2/22/06		4:00:02		64.8671875		0

		2/22/06		4:00:22		65.08984375		0

		2/22/06		4:00:46		63.435546875		0

		2/22/06		4:01:06		63.5546875		0

		2/22/06		4:01:30		64.359375		0

		2/22/06		4:01:54		64.01171875		0

		2/22/06		4:02:14		63.654296875		0

		2/22/06		4:02:34		65.109375		0

		2/22/06		4:02:54		65.53515625		0

		2/22/06		4:03:18		65.88671875		0

		2/22/06		4:03:42		65.48046875		0

		2/22/06		4:04:02		68.24609375		0

		2/22/06		4:04:22		67.9921875		0

		2/22/06		4:04:46		66.42578125		0

		2/22/06		4:05:06		65.71875		0

		2/22/06		4:05:26		64.54296875		0

		2/22/06		4:05:46		63.69140625		0

		2/22/06		4:06:06		62.125		0

		2/22/06		4:06:26		61.56640625		0

		2/22/06		4:06:46		59.98828125		0

		2/22/06		4:07:06		59.400390625		0

		2/22/06		4:07:26		58.962890625		0

		2/22/06		4:07:46		59.419921875		0

		2/22/06		4:08:06		58.6171875		0

		2/22/06		4:08:26		58.11328125		0

		2/22/06		4:08:58		58.322265625		0

		2/22/06		4:09:18		58.22265625		0

		2/22/06		4:09:38		58.609375		0

		2/22/06		4:09:58		58.2578125		0

		2/22/06		4:10:18		58.6484375		0

		2/22/06		4:10:42		58.986328125		0

		2/22/06		4:11:06		58.52734375		0

		2/22/06		4:11:26		58.619140625		0

		2/22/06		4:11:46		58.41796875		0

		2/22/06		4:12:06		58.068359375		0

		2/22/06		4:12:26		58.501953125		0

		2/22/06		4:12:50		59.26171875		0

		2/22/06		4:13:10		59.080078125		0

		2/22/06		4:13:30		59.12109375		0

		2/22/06		4:13:50		59.326171875		0

		2/22/06		4:14:10		59.51953125		0

		2/22/06		4:14:30		59.048828125		0

		2/22/06		4:14:54		59.072265625		0

		2/22/06		4:15:14		58.99609375		0

		2/22/06		4:15:34		59.078125		0

		2/22/06		4:15:54		58.19140625		0

		2/22/06		4:16:14		58.7421875		0

		2/22/06		4:16:34		59.49609375		0

		2/22/06		4:16:58		59.62109375		0

		2/22/06		4:17:18		59.654296875		0

		2/22/06		4:17:42		59.865234375		0

		2/22/06		4:18:06		59.830078125		0

		2/22/06		4:18:30		60.298828125		0

		2/22/06		4:18:50		65.1171875		0

		2/22/06		4:19:10		64.10546875		0

		2/22/06		4:19:34		61.794921875		0

		2/22/06		4:19:54		61.365234375		0

		2/22/06		4:20:14		61.037109375		0

		2/22/06		4:20:34		60.4765625		0

		2/22/06		4:20:54		60.326171875		0

		2/22/06		4:21:14		60.328125		0

		2/22/06		4:21:34		60.625		0

		2/22/06		4:21:54		59.28125		0

		2/22/06		4:22:14		55.822265625		0

		2/22/06		4:22:38		52.224609375		0

		2/22/06		4:22:58		49.427734375		0

		2/22/06		4:23:22		48.033203125		0

		2/22/06		4:23:42		46.89453125		0

		2/22/06		4:24:06		45.115234375		0

		2/22/06		4:24:26		44.50390625		0

		2/22/06		4:24:46		44.01953125		0

		2/22/06		4:25:06		43.86328125		0

		2/22/06		4:25:26		42.833984375		0

		2/22/06		4:25:50		43.150390625		0

		2/22/06		4:26:10		42.71484375		0

		2/22/06		4:26:30		42.671875		0

		2/22/06		4:26:50		41.81640625		0

		2/22/06		4:27:10		41.70703125		0

		2/22/06		4:27:30		40.994140625		0

		2/22/06		4:27:50		40.951171875		0

		2/22/06		4:28:10		39.916015625		0

		2/22/06		4:28:30		40.125		0

		2/22/06		4:28:50		39.7109375		0

		2/22/06		4:29:10		39.603515625		0

		2/22/06		4:29:30		39.177734375		0

		2/22/06		4:29:50		39.595703125		0

		2/22/06		4:30:10		39.056640625		0

		2/22/06		4:30:30		39.279296875		0

		2/22/06		4:30:50		38.40625		0

		2/22/06		4:31:12		38.66015625		0

		2/22/06		4:31:36		38.28515625		0

		2/22/06		4:31:56		37.470703125		0

		2/22/06		4:32:16		37.720703125		0

		2/22/06		4:32:36		37.6640625		0

		2/22/06		4:32:56		37.44140625		0

		2/22/06		4:33:16		37.333984375		0

		2/22/06		4:33:36		37.90234375		0

		2/22/06		4:33:56		45.9921875		0

		2/22/06		4:34:16		42.798828125		0

		2/22/06		4:34:36		40.06640625		0

		2/22/06		4:34:56		38.537109375		0

		2/22/06		4:35:16		36.8046875		0

		2/22/06		4:35:36		35.638671875		0

		2/22/06		4:35:56		34.98046875		0

		2/22/06		4:36:16		34.82421875		0

		2/22/06		4:36:40		32.716796875		0

		2/22/06		4:37:00		33.234375		0

		2/22/06		4:37:20		33.06640625		0

		2/22/06		4:37:40		33.39453125		0

		2/22/06		4:38:00		32.9140625		0

		2/22/06		4:38:20		33.216796875		0

		2/22/06		4:38:40		33.328125		0

		2/22/06		4:39:00		33.5		0

		2/22/06		4:39:20		33.423828125		0

		2/22/06		4:39:44		33.16015625		0

		2/22/06		4:40:04		33.328125		0

		2/22/06		4:40:24		33.830078125		0

		2/22/06		4:40:44		34.876953125		0

		2/22/06		4:41:04		35.341796875		0

		2/22/06		4:41:24		35.58984375		0

		2/22/06		4:41:44		35.677734375		0

		2/22/06		4:42:04		35.70703125		0

		2/22/06		4:42:28		34.927734375		0

		2/22/06		4:42:48		35.056640625		0

		2/22/06		4:43:08		35.328125		0

		2/22/06		4:43:28		35.818359375		0

		2/22/06		4:43:48		35.912109375		0

		2/22/06		4:44:08		35.029296875		0

		2/22/06		4:44:28		34.205078125		0

		2/22/06		4:44:48		34.06640625		0

		2/22/06		4:45:08		34.107421875		0

		2/22/06		4:45:28		34.234375		0

		2/22/06		4:45:48		35.015625		0

		2/22/06		4:46:08		35.5078125		0

		2/22/06		4:46:28		36.08984375		0

		2/22/06		4:46:48		36.2890625		0

		2/22/06		4:47:08		37.3515625		0

		2/22/06		4:47:28		37.51171875		0

		2/22/06		4:47:48		37.8984375		0

		2/22/06		4:48:08		37.40234375		0

		2/22/06		4:48:28		37.68359375		0

		2/22/06		4:48:48		37.630859375		0

		2/22/06		4:49:08		46.259765625		0

		2/22/06		4:49:28		43.74609375		0

		2/22/06		4:49:48		42.197265625		0

		2/22/06		4:50:08		40.240234375		0

		2/22/06		4:50:28		39.275390625		0

		2/22/06		4:50:48		38.830078125		0

		2/22/06		4:51:08		38.626953125		0

		2/22/06		4:51:28		37.7421875		0

		2/22/06		4:51:48		37.560546875		0

		2/22/06		4:52:08		37.34375		0

		2/22/06		4:52:28		37.666015625		0

		2/22/06		4:52:48		37.21875		0

		2/22/06		4:53:08		38.2109375		0

		2/22/06		4:53:28		38.11328125		0

		2/22/06		4:53:52		37.625		0

		2/22/06		4:54:12		38.408203125		0

		2/22/06		4:54:32		39.01171875		0

		2/22/06		4:54:52		38.658203125		0

		2/22/06		4:55:12		38.453125		0

		2/22/06		4:55:32		38.28515625		0

		2/22/06		4:55:52		38.53125		0

		2/22/06		4:56:12		38.6328125		0

		2/22/06		4:56:32		38.38671875		0

		2/22/06		4:56:52		38.8359375		0

		2/22/06		4:57:16		37.34375		0

		2/22/06		4:57:36		37.373046875		0

		2/22/06		4:57:56		37.28125		0

		2/22/06		4:58:16		37.32421875		0

		2/22/06		4:58:36		36.845703125		0

		2/22/06		4:58:56		36.63671875		0

		2/22/06		4:59:16		34.298828125		0

		2/22/06		4:59:36		33.08203125		0

		2/22/06		4:59:56		32.015625		0

		2/22/06		5:00:16		32.8203125		0

		2/22/06		5:00:40		32.7265625		0

		2/22/06		5:01:00		34.326171875		0

		2/22/06		5:01:20		34.9765625		0

		2/22/06		5:01:40		37.060546875		0

		2/22/06		5:02:04		37.505859375		0

		2/22/06		5:02:24		37.9609375		0

		2/22/06		5:02:44		37.357421875		0

		2/22/06		5:03:04		37.38671875		0

		2/22/06		5:03:28		38.78125		0

		2/22/06		5:03:48		38.5859375		0

		2/22/06		5:04:08		40.59375		0

		2/22/06		5:04:32		38.5		0

		2/22/06		5:04:52		37.615234375		0

		2/22/06		5:05:12		36.13671875		0

		2/22/06		5:05:32		35.943359375		0

		2/22/06		5:05:56		35.482421875		0

		2/22/06		5:06:16		35.494140625		0

		2/22/06		5:06:36		35.88671875		0

		2/22/06		5:07:00		35.359375		0

		2/22/06		5:07:20		34.98046875		0

		2/22/06		5:07:48		34.59765625		0

		2/22/06		5:08:08		35.21875		0

		2/22/06		5:08:28		35.181640625		0

		2/22/06		5:08:48		35.998046875		0

		2/22/06		5:09:12		36.03125		0

		2/22/06		5:09:34		35.892578125		0

		2/22/06		5:09:54		35.15625		0

		2/22/06		5:10:14		35.869140625		0

		2/22/06		5:10:34		36.25390625		0

		2/22/06		5:10:54		37.208984375		0

		2/22/06		5:11:14		36.830078125		0

		2/22/06		5:11:34		36.1484375		0

		2/22/06		5:11:54		35.90234375		0

		2/22/06		5:12:14		35.447265625		0

		2/22/06		5:12:34		35.810546875		0

		2/22/06		5:12:58		34.841796875		0

		2/22/06		5:13:18		35.154296875		0

		2/22/06		5:13:38		35.259765625		0

		2/22/06		5:13:58		35.93359375		0

		2/22/06		5:14:18		33.794921875		0

		2/22/06		5:14:38		31.5537109375		0

		2/22/06		5:14:58		30.28515625		0

		2/22/06		5:15:18		30.4013671875		0

		2/22/06		5:15:42		31.3046875		0

		2/22/06		5:16:02		31.6845703125		0

		2/22/06		5:16:22		32.33203125		0

		2/22/06		5:16:42		32.9375		0

		2/22/06		5:17:06		34.63671875		0

		2/22/06		5:17:26		34.806640625		0

		2/22/06		5:17:46		35.48046875		0

		2/22/06		5:18:10		34.5703125		0

		2/22/06		5:18:34		35.1484375		0

		2/22/06		5:18:54		40.796875		0

		2/22/06		5:19:18		38.498046875		0

		2/22/06		5:19:38		37.720703125		0

		2/22/06		5:19:58		36.46484375		0

		2/22/06		5:20:18		36.59375		0

		2/22/06		5:20:38		36.423828125		0

		2/22/06		5:20:58		36.619140625		0

		2/22/06		5:21:18		36.142578125		0

		2/22/06		5:21:42		36.6328125		0

		2/22/06		5:22:02		36.224609375		0

		2/22/06		5:22:22		36.306640625		0

		2/22/06		5:22:42		36.353515625		0

		2/22/06		5:23:02		36.5859375		0

		2/22/06		5:23:22		36.556640625		0

		2/22/06		5:23:42		37.09375		0

		2/22/06		5:24:02		37.291015625		0

		2/22/06		5:24:26		36.869140625		0

		2/22/06		5:24:46		36.322265625		0

		2/22/06		5:25:06		35.845703125		0

		2/22/06		5:25:26		35.873046875		0

		2/22/06		5:25:46		35.74609375		0

		2/22/06		5:26:06		35.115234375		0

		2/22/06		5:26:26		34.91015625		0

		2/22/06		5:26:46		35.208984375		0

		2/22/06		5:27:10		35.244140625		0

		2/22/06		5:27:30		35.98828125		0

		2/22/06		5:27:50		36.31640625		0

		2/22/06		5:28:10		37.001953125		0

		2/22/06		5:28:30		35.9296875		0

		2/22/06		5:28:50		36.00390625		0

		2/22/06		5:29:10		35.44140625		0

		2/22/06		5:29:30		35.09375		0

		2/22/06		5:29:50		34.1640625		0

		2/22/06		5:30:14		35.29296875		0

		2/22/06		5:30:34		35.10546875		0

		2/22/06		5:30:54		35.291015625		0

		2/22/06		5:31:14		35.919921875		0

		2/22/06		5:31:34		36.5546875		0

		2/22/06		5:31:54		36.552734375		0

		2/22/06		5:32:14		36.23046875		0

		2/22/06		5:32:34		35.765625		0

		2/22/06		5:32:54		35.837890625		0

		2/22/06		5:33:18		36.5390625		0

		2/22/06		5:33:42		35.419921875		0

		2/22/06		5:34:10		43.716796875		0

		2/22/06		5:34:34		40.111328125		0

		2/22/06		5:34:54		39.142578125		0

		2/22/06		5:35:18		38.861328125		0

		2/22/06		5:35:38		37.705078125		0

		2/22/06		5:35:58		37.484375		0

		2/22/06		5:36:18		36.6875		0

		2/22/06		5:36:38		36.669921875		0

		2/22/06		5:36:58		35.646484375		0

		2/22/06		5:37:18		35.583984375		0

		2/22/06		5:37:38		35.71484375		0

		2/22/06		5:37:58		36.251953125		0

		2/22/06		5:38:18		36.265625		0

		2/22/06		5:38:38		37.173828125		0

		2/22/06		5:39:02		37.623046875		0

		2/22/06		5:39:22		37.357421875		0

		2/22/06		5:39:42		36.80078125		0

		2/22/06		5:40:02		36.693359375		0

		2/22/06		5:40:22		36.73046875		0

		2/22/06		5:40:42		36.349609375		0

		2/22/06		5:41:02		35.681640625		0

		2/22/06		5:41:22		35.220703125		0

		2/22/06		5:41:42		34.541015625		0

		2/22/06		5:42:02		34.373046875		0

		2/22/06		5:42:22		35.24609375		0

		2/22/06		5:42:42		35.607421875		0

		2/22/06		5:43:02		35.740234375		0

		2/22/06		5:43:22		35.31640625		0

		2/22/06		5:43:50		36.0078125		0

		2/22/06		5:44:14		34.98828125		0

		2/22/06		5:44:34		32.712890625		0

		2/22/06		5:44:54		31.927734375		0

		2/22/06		5:45:14		32.0703125		0

		2/22/06		5:45:34		33.240234375		0

		2/22/06		5:45:54		33.533203125		0

		2/22/06		5:46:14		34.458984375		0

		2/22/06		5:46:34		34.48828125		0

		2/22/06		5:46:58		35.951171875		0

		2/22/06		5:47:18		36.212890625		0

		2/22/06		5:47:38		36.896484375		0

		2/22/06		5:48:02		35.03125		0

		2/22/06		5:48:22		35.705078125		0

		2/22/06		5:48:42		35.759765625		0

		2/22/06		5:49:02		46.37890625		0

		2/22/06		5:49:26		42.091796875		0

		2/22/06		5:49:46		39.3125		0

		2/22/06		5:50:06		37.78125		0

		2/22/06		5:50:26		36.52734375		0

		2/22/06		5:50:46		35.873046875		0

		2/22/06		5:51:06		36.001953125		0

		2/22/06		5:51:26		36.177734375		0

		2/22/06		5:51:46		35.478515625		0

		2/22/06		5:52:06		36.20703125		0

		2/22/06		5:52:26		36.44921875		0

		2/22/06		5:52:46		36.716796875		0

		2/22/06		5:53:06		36.26953125		0

		2/22/06		5:53:26		35.884765625		0

		2/22/06		5:53:46		35.390625		0

		2/22/06		5:54:06		35.79296875		0

		2/22/06		5:54:26		35.3984375		0

		2/22/06		5:54:46		35.796875		0

		2/22/06		5:55:06		35.734375		0

		2/22/06		5:55:26		35.9921875		0

		2/22/06		5:55:46		34.509765625		0

		2/22/06		5:56:06		34.3984375		0

		2/22/06		5:56:26		34.400390625		0

		2/22/06		5:56:46		35.02734375		0

		2/22/06		5:57:06		35.345703125		0

		2/22/06		5:57:30		35.7734375		0

		2/22/06		5:57:50		35.8515625		0

		2/22/06		5:58:10		35.7109375		0

		2/22/06		5:58:30		36.26171875		0

		2/22/06		5:58:50		36.123046875		0

		2/22/06		5:59:10		35.013671875		0

		2/22/06		5:59:30		31.9169921875		0

		2/22/06		5:59:54		30.8037109375		0

		2/22/06		6:00:14		30.3984375		0

		2/22/06		6:00:34		31.296875		0

		2/22/06		6:00:54		32.03125		0

		2/22/06		6:01:14		33.32421875		0

		2/22/06		6:01:34		33.0078125		0

		2/22/06		6:01:58		32.48046875		0

		2/22/06		6:02:18		32.3046875		0

		2/22/06		6:02:38		33.42578125		0

		2/22/06		6:02:58		33.16796875		0

		2/22/06		6:03:22		34.087890625		0

		2/22/06		6:03:46		34.060546875		0

		2/22/06		6:04:06		36.84765625		0

		2/22/06		6:04:26		36.4453125		0

		2/22/06		6:04:50		35.34765625		0

		2/22/06		6:05:10		35.369140625		0

		2/22/06		6:05:34		33.884765625		0

		2/22/06		6:05:54		34.595703125		0

		2/22/06		6:06:14		34.3984375		0

		2/22/06		6:06:34		34.46875		0

		2/22/06		6:06:58		32.697265625		0

		2/22/06		6:07:18		32.556640625		0

		2/22/06		6:07:38		32.38671875		0

		2/22/06		6:07:58		32.19140625		0

		2/22/06		6:08:18		32.224609375		0

		2/22/06		6:08:42		32.98828125		0

		2/22/06		6:09:02		32.81640625		0

		2/22/06		6:09:22		32.63671875		0

		2/22/06		6:09:42		32.59375		0

		2/22/06		6:10:02		31.638671875		0

		2/22/06		6:10:22		31.111328125		0

		2/22/06		6:10:42		30.3623046875		0

		2/22/06		6:11:02		30.490234375		0

		2/22/06		6:11:22		30.2158203125		0

		2/22/06		6:11:42		30.7177734375		0

		2/22/06		6:12:02		30.775390625		0

		2/22/06		6:12:22		31.22265625		0

		2/22/06		6:12:42		31.2568359375		0

		2/22/06		6:13:06		32.203125		0

		2/22/06		6:13:26		32.693359375		0

		2/22/06		6:13:46		32.57421875		0

		2/22/06		6:14:06		31.9658203125		0

		2/22/06		6:14:26		30.7431640625		0

		2/22/06		6:14:46		29.9677734375		0

		2/22/06		6:15:06		29.7734375		0

		2/22/06		6:15:26		29.5009765625		0

		2/22/06		6:15:48		29.8662109375		0

		2/22/06		6:16:08		30.017578125		0

		2/22/06		6:16:28		30.24609375		0

		2/22/06		6:16:48		31.0078125		0

		2/22/06		6:17:08		31.513671875		0

		2/22/06		6:17:28		31.1650390625		0

		2/22/06		6:17:48		30.3662109375		0

		2/22/06		6:18:08		30.4560546875		0

		2/22/06		6:18:28		30.453125		0

		2/22/06		6:18:48		30.5537109375		0

		2/22/06		6:19:08		35.921875		0

		2/22/06		6:19:28		35.21484375		0

		2/22/06		6:19:48		34.474609375		0

		2/22/06		6:20:08		33.697265625		0

		2/22/06		6:20:28		32.69140625		0

		2/22/06		6:20:48		32.85546875		0

		2/22/06		6:21:08		32.685546875		0

		2/22/06		6:21:28		32.337890625		0

		2/22/06		6:21:48		32.486328125		0

		2/22/06		6:22:12		33.0859375		0

		2/22/06		6:22:32		33.20703125		0

		2/22/06		6:22:52		33.29296875		0

		2/22/06		6:23:14		32.447265625		0

		2/22/06		6:23:40		33.1015625		0

		2/22/06		6:24:02		31.8359375		0

		2/22/06		6:24:26		32.421875		0

		2/22/06		6:24:46		32.158203125		0

		2/22/06		6:25:06		32.26953125		0

		2/22/06		6:25:26		32.205078125		0

		2/22/06		6:25:46		32.478515625		0

		2/22/06		6:26:08		31.0830078125		0

		2/22/06		6:26:30		31.578125		0

		2/22/06		6:26:52		31.587890625		0

		2/22/06		6:27:12		32.03125		0

		2/22/06		6:27:32		31.607421875		0

		2/22/06		6:27:52		31.859375		0

		2/22/06		6:28:12		30.8740234375		0

		2/22/06		6:28:32		30.861328125		0

		2/22/06		6:28:52		30.3115234375		0

		2/22/06		6:29:12		30.92578125		0

		2/22/06		6:29:32		30.240234375		0

		2/22/06		6:29:52		29.955078125		0

		2/22/06		6:30:12		30.220703125		0

		2/22/06		6:30:32		31.2138671875		0

		2/22/06		6:30:52		31.498046875		0

		2/22/06		6:31:12		31.6572265625		0

		2/22/06		6:31:32		31.015625		0

		2/22/06		6:31:52		31.419921875		0

		2/22/06		6:32:12		31.5068359375		0

		2/22/06		6:32:32		31.962890625		0

		2/22/06		6:32:52		32.591796875		0

		2/22/06		6:33:16		31.6953125		0

		2/22/06		6:33:36		32.220703125		0

		2/22/06		6:33:56		43.32421875		0

		2/22/06		6:34:24		39.82421875		0

		2/22/06		6:34:44		37.212890625		0

		2/22/06		6:35:04		36.650390625		0

		2/22/06		6:35:24		35.873046875		0

		2/22/06		6:35:44		35.865234375		0

		2/22/06		6:36:04		34.560546875		0

		2/22/06		6:36:24		33.814453125		0

		2/22/06		6:36:44		33.29296875		0

		2/22/06		6:37:04		33.609375		0

		2/22/06		6:37:24		33.169921875		0

		2/22/06		6:37:48		31.990234375		0

		2/22/06		6:38:08		32.080078125		0

		2/22/06		6:38:28		32.07421875		0

		2/22/06		6:38:48		31.4482421875		0

		2/22/06		6:39:08		31.3759765625		0

		2/22/06		6:39:28		31.1875		0

		2/22/06		6:39:48		31.5947265625		0

		2/22/06		6:40:08		31.7626953125		0

		2/22/06		6:40:28		32.154296875		0

		2/22/06		6:40:48		32.1015625		0

		2/22/06		6:41:08		31.5595703125		0

		2/22/06		6:41:32		32.009765625		0

		2/22/06		6:41:52		31.79296875		0

		2/22/06		6:42:12		31.9609375		0

		2/22/06		6:42:32		32.2734375		0

		2/22/06		6:42:52		33.251953125		0

		2/22/06		6:43:12		33.048828125		0

		2/22/06		6:43:32		33.05859375		0

		2/22/06		6:43:52		32.50390625		0

		2/22/06		6:44:16		30.1416015625		0

		2/22/06		6:44:36		27.966796875		0

		2/22/06		6:44:56		26.8232421875		0

		2/22/06		6:45:16		27.490234375		0

		2/22/06		6:45:36		28.373046875		0

		2/22/06		6:45:56		28.794921875		0

		2/22/06		6:46:16		29.439453125		0

		2/22/06		6:46:40		30.9462890625		0

		2/22/06		6:47:00		31.861328125		0

		2/22/06		6:47:20		32.07421875		0

		2/22/06		6:47:40		31.9541015625		0

		2/22/06		6:48:02		32.130859375		0

		2/22/06		6:48:22		32.130859375		0

		2/22/06		6:48:42		31.53515625		0

		2/22/06		6:49:02		44.107421875		0

		2/22/06		6:49:22		40.908203125		0

		2/22/06		6:49:46		38.265625		0

		2/22/06		6:50:06		36.58203125		0

		2/22/06		6:50:26		35.962890625		0

		2/22/06		6:50:46		34.783203125		0

		2/22/06		6:51:06		33.548828125		0

		2/22/06		6:51:26		32.244140625		0

		2/22/06		6:51:50		32.521484375		0

		2/22/06		6:52:10		31.9931640625		0

		2/22/06		6:52:30		31.7255859375		0

		2/22/06		6:52:50		31.103515625		0

		2/22/06		6:53:10		30.6708984375		0

		2/22/06		6:53:30		29.4072265625		0

		2/22/06		6:53:50		30.1904296875		0

		2/22/06		6:54:10		30.2646484375		0

		2/22/06		6:54:30		30.576171875		0

		2/22/06		6:54:50		30.087890625		0

		2/22/06		6:55:10		30.3193359375		0

		2/22/06		6:55:30		30.3056640625		0

		2/22/06		6:55:50		30.349609375		0

		2/22/06		6:56:14		30.833984375		0

		2/22/06		6:56:34		30.6640625		0

		2/22/06		6:56:54		30.505859375		0

		2/22/06		6:57:14		30.5458984375		0

		2/22/06		6:57:34		31.2724609375		0

		2/22/06		6:57:54		31.1953125		0

		2/22/06		6:58:14		31.0419921875		0

		2/22/06		6:58:34		30.2939453125		0

		2/22/06		6:58:54		29.9501953125		0

		2/22/06		6:59:14		28.51171875		0

		2/22/06		6:59:34		26		0

		2/22/06		6:59:54		24.44921875		0

		2/22/06		7:00:14		24.6337890625		0

		2/22/06		7:00:34		24.94140625		0

		2/22/06		7:00:54		26.4384765625		0

		2/22/06		7:01:14		27.3115234375		0

		2/22/06		7:01:34		28.2470703125		0

		2/22/06		7:01:54		28.689453125		0

		2/22/06		7:02:14		28.890625		0

		2/22/06		7:02:38		28.6572265625		0

		2/22/06		7:03:02		30.599609375		0

		2/22/06		7:03:22		30.4296875		0

		2/22/06		7:03:42		31.240234375		0

		2/22/06		7:04:02		34.08203125		0

		2/22/06		7:04:22		33.33203125		0

		2/22/06		7:04:42		32.470703125		0

		2/22/06		7:05:02		32.083984375		0

		2/22/06		7:05:22		30.9287109375		0

		2/22/06		7:05:42		30.072265625		0

		2/22/06		7:06:02		28.5830078125		0

		2/22/06		7:06:22		28.0224609375		0

		2/22/06		7:06:42		27.314453125		0

		2/22/06		7:07:02		26.5791015625		0

		2/22/06		7:07:22		25.986328125		0

		2/22/06		7:07:42		25.6767578125		0

		2/22/06		7:08:02		25.09765625		0

		2/22/06		7:08:22		25.5830078125		0

		2/22/06		7:08:42		26.3076171875		0

		2/22/06		7:09:02		26.5927734375		0

		2/22/06		7:09:22		26.6220703125		0

		2/22/06		7:09:42		26.3828125		0

		2/22/06		7:10:02		26.6708984375		0

		2/22/06		7:10:22		26.541015625		0

		2/22/06		7:10:42		26.6328125		0

		2/22/06		7:11:02		27.3115234375		0

		2/22/06		7:11:22		27.69921875		0

		2/22/06		7:11:42		27.4130859375		0

		2/22/06		7:12:02		26.9013671875		0

		2/22/06		7:12:22		26.73046875		0

		2/22/06		7:12:42		26.9267578125		0

		2/22/06		7:13:02		26.43359375		0

		2/22/06		7:13:22		26.5146484375		0

		2/22/06		7:13:42		26.4453125		0

		2/22/06		7:14:02		26.3037109375		0

		2/22/06		7:14:22		25.509765625		0

		2/22/06		7:14:42		25.2529296875		0

		2/22/06		7:15:02		25.0830078125		0

		2/22/06		7:15:22		25.2470703125		0

		2/22/06		7:15:42		25.86328125		0

		2/22/06		7:16:06		26.5693359375		0

		2/22/06		7:16:26		27.1640625		0

		2/22/06		7:16:46		26.572265625		0

		2/22/06		7:17:06		27.1689453125		0

		2/22/06		7:17:26		27.4462890625		0

		2/22/06		7:17:50		28.328125		0

		2/22/06		7:18:10		27.8076171875		0

		2/22/06		7:18:30		28.6376953125		0

		2/22/06		7:18:50		29.0244140625		0

		2/22/06		7:19:10		35.3046875		0

		2/22/06		7:19:34		32.599609375		0

		2/22/06		7:19:54		31.5986328125		0

		2/22/06		7:20:14		30.783203125		0

		2/22/06		7:20:34		29.6337890625		0

		2/22/06		7:20:54		29.3779296875		0

		2/22/06		7:21:14		28.6728515625		0

		2/22/06		7:21:36		27.1826171875		0

		2/22/06		7:21:56		26.0361328125		0

		2/22/06		7:22:16		25.8349609375		0

		2/22/06		7:22:36		25.544921875		0

		2/22/06		7:22:56		25.6552734375		0

		2/22/06		7:23:16		26.154296875		0

		2/22/06		7:23:36		27.15234375		0

		2/22/06		7:23:56		27.0390625		0

		2/22/06		7:24:16		27.4072265625		0

		2/22/06		7:24:36		26.943359375		0

		2/22/06		7:25:00		27.064453125		0

		2/22/06		7:25:20		26.720703125		0

		2/22/06		7:25:40		27.25390625		0

		2/22/06		7:26:00		26.931640625		0

		2/22/06		7:26:20		26.8818359375		0

		2/22/06		7:26:40		26.912109375		0

		2/22/06		7:27:00		27.3359375		0

		2/22/06		7:27:20		27.4677734375		0

		2/22/06		7:27:40		27.3017578125		0

		2/22/06		7:28:00		26.654296875		0

		2/22/06		7:28:20		26.5830078125		0

		2/22/06		7:28:40		26.146484375		0

		2/22/06		7:29:00		25.65625		0

		2/22/06		7:29:20		25.59765625		0

		2/22/06		7:29:44		24.7705078125		0

		2/22/06		7:30:04		25.21484375		0

		2/22/06		7:30:24		25.4248046875		0

		2/22/06		7:30:44		26.5966796875		0

		2/22/06		7:31:04		27.3408203125		0

		2/22/06		7:31:24		27.7734375		0

		2/22/06		7:31:44		27.6787109375		0

		2/22/06		7:32:04		28.4609375		0

		2/22/06		7:32:24		28.009765625		0

		2/22/06		7:32:44		28.5361328125		0

		2/22/06		7:33:04		28.546875		0

		2/22/06		7:33:24		29.3515625		0

		2/22/06		7:33:44		29.0126953125		0

		2/22/06		7:34:04		39.857421875		0

		2/22/06		7:34:24		36.298828125		0

		2/22/06		7:34:44		34.173828125		0

		2/22/06		7:35:04		31.7978515625		0

		2/22/06		7:35:24		29.6865234375		0

		2/22/06		7:35:44		28.169921875		0

		2/22/06		7:36:04		27.4248046875		0

		2/22/06		7:36:28		26.765625		0

		2/22/06		7:36:48		26.7470703125		0

		2/22/06		7:37:08		26.822265625		0

		2/22/06		7:37:28		27.138671875		0

		2/22/06		7:37:48		26.875		0

		2/22/06		7:38:08		26.642578125		0

		2/22/06		7:38:28		26.603515625		0

		2/22/06		7:38:48		26.8369140625		0

		2/22/06		7:39:08		26.9296875		0

		2/22/06		7:39:28		27.615234375		0

		2/22/06		7:39:48		27.5849609375		0

		2/22/06		7:40:08		27.443359375		0

		2/22/06		7:40:28		27.7841796875		0

		2/22/06		7:40:48		28.6962890625		0

		2/22/06		7:41:12		28.919921875		0

		2/22/06		7:41:32		28.330078125		0

		2/22/06		7:41:52		27.96875		0

		2/22/06		7:42:12		28.0849609375		0

		2/22/06		7:42:32		28.2841796875		0

		2/22/06		7:42:56		28.7568359375		0

		2/22/06		7:43:20		27.7275390625		0

		2/22/06		7:43:40		26.59375		0

		2/22/06		7:44:00		25.9365234375		0

		2/22/06		7:44:20		24.6669921875		0

		2/22/06		7:44:40		22.80859375		0

		2/22/06		7:45:00		22.0068359375		0

		2/22/06		7:45:20		23.26953125		0

		2/22/06		7:45:40		24.7958984375		0

		2/22/06		7:46:04		25.8720703125		0

		2/22/06		7:46:24		26.1494140625		0

		2/22/06		7:46:44		26.275390625		0

		2/22/06		7:47:04		26.974609375		0

		2/22/06		7:47:24		26.9912109375		0

		2/22/06		7:47:44		26.93359375		0

		2/22/06		7:48:04		27.173828125		0

		2/22/06		7:48:24		27.6787109375		0

		2/22/06		7:48:44		27.31640625		0

		2/22/06		7:49:04		41.0859375		0

		2/22/06		7:49:24		37.720703125		0

		2/22/06		7:49:44		35.12890625		0

		2/22/06		7:50:04		33.021484375		0

		2/22/06		7:50:24		31.240234375		0

		2/22/06		7:50:48		29.630859375		0

		2/22/06		7:51:12		28.2568359375		0

		2/22/06		7:51:32		27.78515625		0

		2/22/06		7:51:52		27.2734375		0

		2/22/06		7:52:12		27.451171875		0

		2/22/06		7:52:36		27.0732421875		0

		2/22/06		7:52:56		28.1943359375		0

		2/22/06		7:53:16		28.232421875		0

		2/22/06		7:53:36		28.390625		0

		2/22/06		7:53:56		28.2333984375		0

		2/22/06		7:54:16		28.7666015625		0

		2/22/06		7:54:36		28.88671875		0

		2/22/06		7:54:56		29.302734375		0

		2/22/06		7:55:16		28.9775390625		0

		2/22/06		7:55:36		28.8759765625		0

		2/22/06		7:56:00		28.220703125		0

		2/22/06		7:56:24		28.6181640625		0

		2/22/06		7:56:48		28.4541015625		0

		2/22/06		7:57:08		28.587890625		0

		2/22/06		7:57:28		29.4736328125		0

		2/22/06		7:57:48		29.9453125		0

		2/22/06		7:58:08		30.646484375		0

		2/22/06		7:58:28		31.6591796875		0

		2/22/06		7:58:48		32.814453125		0

		2/22/06		7:59:08		33.16015625		0

		2/22/06		7:59:36		30.244140625		0

		2/22/06		8:00:00		29.7587890625		0

		2/22/06		8:00:20		29.619140625		0

		2/22/06		8:00:40		29.70703125		0

		2/22/06		8:01:00		29.619140625		0

		2/22/06		8:01:20		30.4931640625		0

		2/22/06		8:01:40		29.638671875		0

		2/22/06		8:02:04		30.982421875		0

		2/22/06		8:02:24		30.880859375		0

		2/22/06		8:02:44		31.9931640625		0

		2/22/06		8:03:04		32.02734375		0

		2/22/06		8:03:24		32.03125		0

		2/22/06		8:03:44		31.7392578125		0

		2/22/06		8:04:04		36.208984375		0

		2/22/06		8:04:24		35.9140625		0

		2/22/06		8:04:44		35.51953125		0

		2/22/06		8:05:04		34.19140625		0

		2/22/06		8:05:28		34.654296875		0

		2/22/06		8:05:48		35.17578125		0

		2/22/06		8:06:08		35.3125		0

		2/22/06		8:06:32		35.728515625		0

		2/22/06		8:06:52		35.80078125		0

		2/22/06		8:07:16		36.6015625		0

		2/22/06		8:07:40		36.63671875		0

		2/22/06		8:08:04		37.72265625		0

		2/22/06		8:08:24		38.068359375		0

		2/22/06		8:08:44		38.072265625		0

		2/22/06		8:09:04		38.15625		0

		2/22/06		8:09:24		38.615234375		0

		2/22/06		8:09:44		38.20703125		0

		2/22/06		8:10:04		38.744140625		0

		2/22/06		8:10:24		39.068359375		0

		2/22/06		8:10:44		39.607421875		0

		2/22/06		8:11:04		39.30078125		0

		2/22/06		8:11:24		39.12109375		0

		2/22/06		8:11:44		39.234375		0

		2/22/06		8:12:04		38.828125		0

		2/22/06		8:12:24		38.171875		0

		2/22/06		8:12:48		39.068359375		0

		2/22/06		8:13:14		38.93359375		0

		2/22/06		8:13:34		39.580078125		0

		2/22/06		8:13:54		40.447265625		0

		2/22/06		8:14:14		41.017578125		0

		2/22/06		8:14:34		41.056640625		0

		2/22/06		8:14:54		41.7890625		0

		2/22/06		8:15:14		42.654296875		0

		2/22/06		8:15:34		42.9921875		0

		2/22/06		8:15:54		42.970703125		0

		2/22/06		8:16:14		43.224609375		0

		2/22/06		8:16:38		42.849609375		0

		2/22/06		8:17:02		44.21484375		0

		2/22/06		8:17:22		44.146484375		0

		2/22/06		8:17:42		44.212890625		0

		2/22/06		8:18:02		44.6953125		0

		2/22/06		8:18:22		44.123046875		0

		2/22/06		8:18:46		43.6796875		0

		2/22/06		8:19:06		49.625		0

		2/22/06		8:19:26		48.232421875		0

		2/22/06		8:19:46		46.763671875		0

		2/22/06		8:20:06		46.474609375		0

		2/22/06		8:20:26		46.166015625		0

		2/22/06		8:20:46		46.279296875		0

		2/22/06		8:21:06		46.11328125		0

		2/22/06		8:21:26		46.599609375		0

		2/22/06		8:21:46		45.888671875		0

		2/22/06		8:22:10		45.89453125		0

		2/22/06		8:22:30		46.3515625		0

		2/22/06		8:22:50		47.201171875		0

		2/22/06		8:23:10		47.00390625		0

		2/22/06		8:23:30		47.884765625		0

		2/22/06		8:23:50		48.111328125		0

		2/22/06		8:24:10		48.45703125		0

		2/22/06		8:24:34		48.34375		0

		2/22/06		8:24:54		48.337890625		0

		2/22/06		8:25:14		48.36328125		0

		2/22/06		8:25:34		48.470703125		0

		2/22/06		8:25:58		49.083984375		0

		2/22/06		8:26:18		48.60546875		0

		2/22/06		8:26:38		48.982421875		0

		2/22/06		8:26:58		48.59375		0

		2/22/06		8:27:18		49.68359375		0

		2/22/06		8:27:38		50.12109375		0

		2/22/06		8:28:02		49.98046875		0

		2/22/06		8:28:22		50.548828125		0

		2/22/06		8:28:42		52.072265625		0

		2/22/06		8:29:06		52.302734375		0

		2/22/06		8:29:26		52.455078125		0

		2/22/06		8:29:54		52.6015625		0

		2/22/06		8:30:14		52.833984375		0

		2/22/06		8:30:34		53.57421875		0

		2/22/06		8:30:58		53.072265625		0

		2/22/06		8:31:18		54.109375		0

		2/22/06		8:31:38		53.990234375		0

		2/22/06		8:31:58		54.134765625		0

		2/22/06		8:32:18		53.009765625		0

		2/22/06		8:32:38		53.525390625		0

		2/22/06		8:32:58		53.90234375		0

		2/22/06		8:33:18		54.087890625		0

		2/22/06		8:33:38		53.623046875		0

		2/22/06		8:33:58		53.90234375		0

		2/22/06		8:34:26		61.5703125		0

		2/22/06		8:34:46		59.142578125		0

		2/22/06		8:35:18		56.052734375		0

		2/22/06		8:35:38		54.3203125		0

		2/22/06		8:36:02		53.59765625		0

		2/22/06		8:36:22		53.0625		0

		2/22/06		8:36:42		52.943359375		0

		2/22/06		8:37:02		52.61328125		0

		2/22/06		8:37:22		52.626953125		0

		2/22/06		8:37:42		52.69921875		0

		2/22/06		8:38:02		52.171875		0

		2/22/06		8:38:22		51.36328125		0

		2/22/06		8:38:42		50.8984375		0

		2/22/06		8:39:02		51.1171875		0

		2/22/06		8:39:22		50.498046875		0

		2/22/06		8:39:42		50.75		0

		2/22/06		8:40:02		50.7109375		0

		2/22/06		8:40:22		50.65625		0

		2/22/06		8:40:42		50.94921875		0

		2/22/06		8:41:06		52.099609375		0

		2/22/06		8:41:26		52.802734375		0

		2/22/06		8:41:46		53.474609375		0

		2/22/06		8:42:10		53.23046875		0

		2/22/06		8:42:34		53.978515625		0

		2/22/06		8:42:54		54.9140625		0

		2/22/06		8:43:14		54.9453125		0

		2/22/06		8:43:34		55.37890625		0

		2/22/06		8:43:54		54.705078125		0

		2/22/06		8:44:14		54.42578125		0

		2/22/06		8:44:34		55.103515625		0

		2/22/06		8:44:54		55.98828125		0

		2/22/06		8:45:14		56.298828125		0

		2/22/06		8:45:34		56.12109375		0

		2/22/06		8:45:54		56.412109375		0

		2/22/06		8:46:14		57.1796875		0

		2/22/06		8:46:34		57.654296875		0

		2/22/06		8:46:54		57.31640625		0

		2/22/06		8:47:14		57.02734375		0

		2/22/06		8:47:34		56.970703125		0

		2/22/06		8:47:54		56.6484375		0

		2/22/06		8:48:14		56.998046875		0

		2/22/06		8:48:38		56.759765625		0

		2/22/06		8:48:58		57.15234375		0

		2/22/06		8:49:22		67.8125		0

		2/22/06		8:49:46		64.8984375		0

		2/22/06		8:50:06		63.31640625		0

		2/22/06		8:50:30		61.75		0

		2/22/06		8:50:50		61.255859375		0

		2/22/06		8:51:10		60.609375		0

		2/22/06		8:51:30		58.7734375		0

		2/22/06		8:51:50		56.9375		0

		2/22/06		8:52:10		56.490234375		0

		2/22/06		8:52:30		56.32421875		0

		2/22/06		8:52:50		55.533203125		0

		2/22/06		8:53:10		55.49609375		0

		2/22/06		8:53:34		56.37890625		0

		2/22/06		8:53:54		56.66796875		0

		2/22/06		8:54:14		55.640625		0

		2/22/06		8:54:34		56.18359375		0

		2/22/06		8:54:54		55.755859375		0

		2/22/06		8:55:14		55.6953125		0

		2/22/06		8:55:34		54.3828125		0

		2/22/06		8:55:58		54.6796875		0

		2/22/06		8:56:18		55.0234375		0

		2/22/06		8:56:42		55.90234375		0

		2/22/06		8:57:06		56.087890625		0

		2/22/06		8:57:26		56.189453125		0

		2/22/06		8:57:58		56.365234375		0

		2/22/06		8:58:22		56.392578125		0

		2/22/06		8:58:42		56.82421875		0

		2/22/06		8:59:02		56.826171875		0

		2/22/06		8:59:22		57.89453125		0

		2/22/06		8:59:42		58.359375		0

		2/22/06		9:00:02		58.890625		0

		2/22/06		9:00:22		59.294921875		0

		2/22/06		9:00:42		59.3671875		0

		2/22/06		9:01:02		59.705078125		0

		2/22/06		9:01:22		59.66796875		0

		2/22/06		9:01:46		58.802734375		0

		2/22/06		9:02:06		58.51171875		0

		2/22/06		9:02:26		58.62109375		0

		2/22/06		9:02:46		58.373046875		0

		2/22/06		9:03:10		59.880859375		0

		2/22/06		9:03:30		59.96484375		0

		2/22/06		9:03:50		60.431640625		0

		2/22/06		9:04:10		62.876953125		0

		2/22/06		9:04:30		62.671875		0

		2/22/06		9:04:50		62.203125		0

		2/22/06		9:05:10		61.5		0

		2/22/06		9:05:34		61.2578125		0

		2/22/06		9:05:54		60.97265625		0

		2/22/06		9:06:14		60.318359375		0

		2/22/06		9:06:34		59.701171875		0

		2/22/06		9:06:58		58.265625		0

		2/22/06		9:07:18		57.31640625		0

		2/22/06		9:07:38		56.9453125		0

		2/22/06		9:07:58		57.4296875		0

		2/22/06		9:08:18		58.17578125		0

		2/22/06		9:08:38		58.298828125		0

		2/22/06		9:09:02		57.8515625		0

		2/22/06		9:09:22		57.248046875		0

		2/22/06		9:09:42		57.02734375		0

		2/22/06		9:10:02		56.685546875		0

		2/22/06		9:10:22		56.478515625		0

		2/22/06		9:10:42		56.646484375		0

		2/22/06		9:11:06		57.984375		0

		2/22/06		9:11:26		58.337890625		0

		2/22/06		9:11:54		59.0234375		0

		2/22/06		9:12:14		59.25390625		0

		2/22/06		9:12:34		59.814453125		0

		2/22/06		9:12:54		60.2890625		0

		2/22/06		9:13:18		60.3203125		0

		2/22/06		9:13:38		60.271484375		0

		2/22/06		9:13:58		61.015625		0

		2/22/06		9:14:18		61.908203125		0

		2/22/06		9:14:42		62.7265625		0

		2/22/06		9:15:02		61.615234375		0

		2/22/06		9:15:22		61.025390625		0

		2/22/06		9:15:42		61.03515625		0

		2/22/06		9:16:02		61.42578125		0

		2/22/06		9:16:30		61.4765625		0

		2/22/06		9:16:50		61.013671875		0

		2/22/06		9:17:10		60.98046875		0

		2/22/06		9:17:30		60.556640625		0

		2/22/06		9:17:50		61.3046875		0

		2/22/06		9:18:14		61.94921875		0

		2/22/06		9:18:34		62.685546875		0

		2/22/06		9:18:54		62.2421875		0

		2/22/06		9:19:14		69.73828125		0

		2/22/06		9:19:34		67.5546875		0

		2/22/06		9:19:58		64.76171875		0

		2/22/06		9:20:18		63.783203125		0

		2/22/06		9:20:38		63.64453125		0

		2/22/06		9:20:58		63.5859375		0

		2/22/06		9:21:18		63.5625		0

		2/22/06		9:21:42		62.9765625		0

		2/22/06		9:22:02		62.84375		0

		2/22/06		9:22:30		63.962890625		0

		2/22/06		9:22:50		62.818359375		0

		2/22/06		9:23:10		63.33984375		0

		2/22/06		9:23:30		63.228515625		0

		2/22/06		9:23:50		63.5859375		0

		2/22/06		9:24:18		64.2890625		0

		2/22/06		9:24:38		64.71484375		0

		2/22/06		9:24:58		64.58203125		0

		2/22/06		9:25:18		65.03125		0

		2/22/06		9:25:46		66.42578125		0

		2/22/06		9:26:06		66.171875		0

		2/22/06		9:26:30		67.7734375		0

		2/22/06		9:26:50		68.0703125		0

		2/22/06		9:27:10		68.4375		0

		2/22/06		9:27:30		67.7578125		0

		2/22/06		9:27:50		68.046875		0

		2/22/06		9:28:16		67.98046875		0

		2/22/06		9:28:36		67.875		0

		2/22/06		9:28:56		68.9140625		0

		2/22/06		9:29:16		68.96875		0

		2/22/06		9:29:36		69.546875		0

		2/22/06		9:29:56		68.96484375		0

		2/22/06		9:30:16		68.9296875		0

		2/22/06		9:30:36		69.0078125		0

		2/22/06		9:30:56		69.171875		0

		2/22/06		9:31:16		68.74609375		0

		2/22/06		9:31:36		69.5		0

		2/22/06		9:32:00		70.2421875		0

		2/22/06		9:32:20		70.46484375		0

		2/22/06		9:32:48		70.9375		0

		2/22/06		9:33:12		70.30859375		0

		2/22/06		9:33:32		70.01953125		0

		2/22/06		9:33:56		69.7734375		0

		2/22/06		9:34:16		78.83984375		0

		2/22/06		9:34:40		74.8125		0

		2/22/06		9:35:00		72.58203125		0

		2/22/06		9:35:20		70.6953125		0

		2/22/06		9:35:40		69.4765625		0

		2/22/06		9:36:00		67.84765625		0

		2/22/06		9:36:20		67.125		0

		2/22/06		9:36:40		65.4921875		0

		2/22/06		9:37:00		64.609375		0

		2/22/06		9:37:20		63.55859375		0

		2/22/06		9:37:44		63.037109375		0

		2/22/06		9:38:06		62.98828125		0

		2/22/06		9:38:26		62.451171875		0

		2/22/06		9:38:46		62.451171875		0

		2/22/06		9:39:06		62.908203125		0

		2/22/06		9:39:30		63.626953125		0

		2/22/06		9:39:50		64.27734375		0

		2/22/06		9:40:14		64.08203125		0

		2/22/06		9:40:38		64.53515625		0

		2/22/06		9:41:04		64.85546875		0

		2/22/06		9:41:24		64.91796875		0

		2/22/06		9:41:44		65.5078125		0

		2/22/06		9:42:04		65.4765625		0

		2/22/06		9:42:24		65.85546875		0

		2/22/06		9:42:48		65.41796875		0

		2/22/06		9:43:12		66.14453125		0

		2/22/06		9:43:32		66.27734375		0

		2/22/06		9:43:52		66.69140625		0

		2/22/06		9:44:16		65.48046875		0

		2/22/06		9:44:36		66.04296875		0

		2/22/06		9:45:00		67.51953125		0

		2/22/06		9:45:20		67.1015625		0

		2/22/06		9:45:40		66.875		0

		2/22/06		9:46:00		66.60546875		0

		2/22/06		9:46:20		66.953125		0

		2/22/06		9:46:40		67.32421875		0

		2/22/06		9:47:00		67.73828125		0

		2/22/06		9:47:24		68.359375		0

		2/22/06		9:47:48		69.04296875		0

		2/22/06		9:48:08		68.92578125		0

		2/22/06		9:48:28		68.6796875		0

		2/22/06		9:48:48		68.328125		0

		2/22/06		9:49:08		78.57421875		0

		2/22/06		9:49:28		77.22265625		0

		2/22/06		9:49:48		75.90234375		0

		2/22/06		9:50:08		74.25		0

		2/22/06		9:50:32		72.7890625		0

		2/22/06		9:50:52		70.46484375		0

		2/22/06		9:51:12		69.0390625		0

		2/22/06		9:51:36		68.98828125		0

		2/22/06		9:52:02		67.9296875		0

		2/22/06		9:52:22		67.23046875		0

		2/22/06		9:52:46		65.65234375		0

		2/22/06		9:53:06		65.68359375		0

		2/22/06		9:53:26		65.140625		0

		2/22/06		9:53:48		66		0

		2/22/06		9:54:12		66.9453125		0

		2/22/06		9:54:36		66.48046875		0

		2/22/06		9:55:00		67.31640625		0

		2/22/06		9:55:20		67.07421875		0

		2/22/06		9:55:40		67.40234375		0

		2/22/06		9:56:00		66.203125		0

		2/22/06		9:56:24		65.7890625		0

		2/22/06		9:56:44		65.6796875		0

		2/22/06		9:57:04		64.71875		0

		2/22/06		9:57:24		64.41796875		0

		2/22/06		9:57:48		65.20703125		0

		2/22/06		9:58:12		65.01953125		0

		2/22/06		9:58:36		66.20703125		0

		2/22/06		9:58:56		66.3125		0

		2/22/06		9:59:16		65.7421875		0

		2/22/06		9:59:36		66.1640625		0

		2/22/06		9:59:56		66.484375		0

		2/22/06		10:00:20		66.2734375		0

		2/22/06		10:00:40		66.46875		0

		2/22/06		10:01:00		67.6953125		0

		2/22/06		10:01:24		68.6875		0

		2/22/06		10:01:44		68.5234375		0

		2/22/06		10:02:08		68.26171875		0

		2/22/06		10:02:36		68.265625		0

		2/22/06		10:02:56		68.578125		0

		2/22/06		10:03:16		68.96484375		0

		2/22/06		10:03:36		69.859375		0

		2/22/06		10:03:56		70.0546875		0

		2/22/06		10:04:16		73.453125		0

		2/22/06		10:04:36		72.015625		0

		2/22/06		10:04:56		70.6484375		0

		2/22/06		10:05:16		69.51953125		0

		2/22/06		10:05:36		67.87109375		0

		2/22/06		10:05:56		66.875		0

		2/22/06		10:06:16		65.375		0

		2/22/06		10:06:36		64.203125		0

		2/22/06		10:07:00		62.494140625		0

		2/22/06		10:07:20		62.533203125		0

		2/22/06		10:07:40		62.509765625		0

		2/22/06		10:08:00		62.330078125		0

		2/22/06		10:08:20		62.453125		0

		2/22/06		10:08:54		63.509765625		0

		2/22/06		10:09:14		63.466796875		0

		2/22/06		10:09:34		62.76171875		0

		2/22/06		10:09:58		63.671875		0

		2/22/06		10:10:18		64.06640625		0

		2/22/06		10:10:38		64.21875		0

		2/22/06		10:11:02		63.740234375		0

		2/22/06		10:11:22		63.333984375		0

		2/22/06		10:11:42		63.3046875		0

		2/22/06		10:12:02		62.9140625		0

		2/22/06		10:12:22		63.47265625		0

		2/22/06		10:12:42		63.20703125		0

		2/22/06		10:13:02		63.765625		0

		2/22/06		10:13:22		64.21484375		0

		2/22/06		10:13:42		64.3984375		0

		2/22/06		10:14:02		63.990234375		0

		2/22/06		10:14:22		63.759765625		0

		2/22/06		10:14:42		64.078125		0

		2/22/06		10:15:02		64.609375		0

		2/22/06		10:15:30		64.48828125		0

		2/22/06		10:15:54		64.78125		0

		2/22/06		10:16:22		66.0390625		0

		2/22/06		10:16:46		65.5234375		0

		2/22/06		10:17:06		66.6171875		0

		2/22/06		10:17:26		66.53125		0

		2/22/06		10:17:46		67.0625		0

		2/22/06		10:18:06		67.0546875		0

		2/22/06		10:18:26		67.4140625		0

		2/22/06		10:18:46		67.4140625		0

		2/22/06		10:19:06		67.03515625		0

		2/22/06		10:19:26		73.4609375		0

		2/22/06		10:19:46		71.5078125		0

		2/22/06		10:20:10		68.62890625		0

		2/22/06		10:20:30		66.78125		0

		2/22/06		10:20:50		66.05078125		0

		2/22/06		10:21:18		63.255859375		0

		2/22/06		10:21:38		62.806640625		0

		2/22/06		10:21:58		61.837890625		0

		2/22/06		10:22:22		61.7265625		0

		2/22/06		10:22:42		62.34375		0

		2/22/06		10:23:02		62.2578125		0

		2/22/06		10:23:30		62.712890625		0

		2/22/06		10:23:50		62.24609375		0

		2/22/06		10:24:10		62.654296875		0

		2/22/06		10:24:30		62.375		0

		2/22/06		10:24:54		63.486328125		0

		2/22/06		10:25:14		62.548828125		0

		2/22/06		10:25:34		62.625		0

		2/22/06		10:25:54		62.87109375		0

		2/22/06		10:26:14		63.541015625		0

		2/22/06		10:26:34		63.2578125		0

		2/22/06		10:26:54		63.935546875		0

		2/22/06		10:27:16		63.140625		0

		2/22/06		10:27:40		63.609375		0





Лист2

		





Лист2

		11:34:44
21.02.2006

		11:34:48
21.02.2006

		11:34:52
21.02.2006

		11:34:56
21.02.2006

		11:35:00
21.02.2006

		11:35:04
21.02.2006

		11:35:08
21.02.2006

		11:35:12
21.02.2006

		11:35:16
21.02.2006

		11:35:22
21.02.2006

		11:35:30
21.02.2006

		11:35:34
21.02.2006

		11:35:38
21.02.2006

		11:35:42
21.02.2006

		11:35:50
21.02.2006

		11:35:54
21.02.2006

		11:35:58
21.02.2006

		11:36:02
21.02.2006

		11:36:06
21.02.2006

		11:36:10
21.02.2006

		11:36:14
21.02.2006

		11:36:18
21.02.2006

		11:36:22
21.02.2006

		11:36:26
21.02.2006

		11:36:30
21.02.2006

		11:36:34
21.02.2006

		11:36:38
21.02.2006

		11:36:42
21.02.2006

		11:36:46
21.02.2006

		11:36:50
21.02.2006

		11:36:54
21.02.2006

		11:36:58
21.02.2006

		11:37:02
21.02.2006

		11:37:06
21.02.2006

		11:37:10
21.02.2006

		11:37:18
21.02.2006

		11:37:22
21.02.2006

		11:37:26
21.02.2006

		11:37:30
21.02.2006

		11:37:34
21.02.2006

		11:37:42
21.02.2006

		11:37:46
21.02.2006

		11:37:50
21.02.2006

		11:37:54
21.02.2006

		11:37:58
21.02.2006

		11:38:02
21.02.2006

		11:38:06
21.02.2006

		11:38:10
21.02.2006

		11:28:20
21.02.2006

		11:28:24
21.02.2006

		11:28:28
21.02.2006

		11:28:32
21.02.2006

		11:28:36
21.02.2006

		11:28:40
21.02.2006

		11:28:44
21.02.2006

		11:28:48
21.02.2006

		11:28:52
21.02.2006

		11:28:56
21.02.2006

		11:29:00
21.02.2006

		11:29:04
21.02.2006

		11:29:08
21.02.2006

		11:29:12
21.02.2006

		11:29:16
21.02.2006

		11:29:20
21.02.2006

		11:29:24
21.02.2006

		11:29:28
21.02.2006

		11:29:32
21.02.2006

		11:29:36
21.02.2006

		11:29:40
21.02.2006

		11:29:44
21.02.2006

		11:29:48
21.02.2006

		11:29:52
21.02.2006

		11:29:56
21.02.2006

		11:30:00
21.02.2006

		11:30:04
21.02.2006

		11:30:08
21.02.2006

		11:30:12
21.02.2006

		11:30:16
21.02.2006

		11:30:20
21.02.2006

		11:30:24
21.02.2006

		11:30:28
21.02.2006

		11:30:32
21.02.2006

		11:30:36
21.02.2006

		11:30:40
21.02.2006

		11:30:44
21.02.2006

		11:30:48
21.02.2006

		11:30:52
21.02.2006

		11:30:56
21.02.2006

		11:31:00
21.02.2006

		11:31:04
21.02.2006

		11:31:08
21.02.2006

		11:31:12
21.02.2006

		11:31:16
21.02.2006

		11:31:20
21.02.2006

		11:31:24
21.02.2006

		11:31:28
21.02.2006

		11:31:32
21.02.2006

		11:31:36
21.02.2006

		11:31:40
21.02.2006

		11:31:44
21.02.2006

		11:31:48
21.02.2006

		11:31:52
21.02.2006

		11:31:56
21.02.2006

		11:32:00
21.02.2006

		11:32:04
21.02.2006

		11:32:08
21.02.2006

		11:32:12
21.02.2006

		11:32:16
21.02.2006

		11:32:20
21.02.2006

		11:32:24
21.02.2006

		11:32:28
21.02.2006

		11:32:32
21.02.2006

		11:32:36
21.02.2006

		11:32:40
21.02.2006

		11:32:44
21.02.2006

		11:32:48
21.02.2006

		11:32:52
21.02.2006

		11:32:56
21.02.2006

		11:33:00
21.02.2006

		11:33:04
21.02.2006

		11:33:08
21.02.2006

		11:33:12
21.02.2006

		11:33:16
21.02.2006

		11:33:24
21.02.2006

		11:33:28
21.02.2006

		11:33:32
21.02.2006

		11:33:36
21.02.2006

		11:33:44
21.02.2006

		11:33:48
21.02.2006

		11:33:52
21.02.2006

		11:33:56
21.02.2006

		11:34:00
21.02.2006

		11:34:04
21.02.2006

		11:34:08
21.02.2006

		11:34:12
21.02.2006

		11:34:16
21.02.2006

		11:34:24
21.02.2006

		11:34:28
21.02.2006

		11:34:32
21.02.2006

		11:34:36
21.02.2006

		11:34:40
21.02.2006

		11:41:12
21.02.2006

		11:49:58
21.02.2006

		11:50:02
21.02.2006

		11:50:06
21.02.2006

		11:50:10
21.02.2006

		11:50:14
21.02.2006

		11:50:18
21.02.2006

		11:50:22
21.02.2006

		11:50:26
21.02.2006

		11:50:30
21.02.2006

		11:50:34
21.02.2006

		11:50:38
21.02.2006

		11:50:42
21.02.2006

		11:50:46
21.02.2006

		11:50:50
21.02.2006

		11:50:54
21.02.2006

		11:50:58
21.02.2006

		11:51:02
21.02.2006

		11:51:06
21.02.2006

		11:51:10
21.02.2006

		11:51:14
21.02.2006

		11:51:18
21.02.2006

		11:51:22
21.02.2006

		11:51:26
21.02.2006

		11:51:30
21.02.2006

		11:51:34
21.02.2006

		11:51:38
21.02.2006

		11:51:42
21.02.2006

		11:51:46
21.02.2006

		11:51:50
21.02.2006

		11:51:54
21.02.2006

		11:51:58
21.02.2006

		11:52:02
21.02.2006

		11:52:06
21.02.2006

		11:52:14
21.02.2006

		11:52:18
21.02.2006

		11:52:22
21.02.2006

		11:52:26
21.02.2006

		11:52:30
21.02.2006

		11:52:38
21.02.2006

		11:52:42
21.02.2006

		11:52:46
21.02.2006

		11:52:50
21.02.2006

		11:52:54
21.02.2006

		11:52:58
21.02.2006

		11:53:02
21.02.2006

		11:53:06
21.02.2006

		11:53:10
21.02.2006

		11:53:14
21.02.2006

		11:53:22
21.02.2006

		11:53:26
21.02.2006

		11:53:30
21.02.2006

		11:53:34
21.02.2006

		11:53:38
21.02.2006

		11:53:42
21.02.2006

		11:53:46
21.02.2006

		11:53:50
21.02.2006

		11:53:54
21.02.2006

		11:53:58
21.02.2006

		11:54:02
21.02.2006

		11:54:06
21.02.2006

		11:54:10
21.02.2006

		11:54:14
21.02.2006

		11:54:18
21.02.2006

		11:54:22
21.02.2006

		11:54:26
21.02.2006

		11:54:30
21.02.2006

		11:54:34
21.02.2006

		11:54:38
21.02.2006

		11:54:42
21.02.2006

		11:54:46
21.02.2006

		11:54:50
21.02.2006

		11:54:54
21.02.2006

		11:54:58
21.02.2006

		11:55:02
21.02.2006

		11:55:06
21.02.2006

		11:55:10
21.02.2006

		11:55:14
21.02.2006

		11:38:14
21.02.2006

		11:38:18
21.02.2006

		11:38:22
21.02.2006

		11:38:26
21.02.2006

		11:38:28
21.02.2006

		11:38:30
21.02.2006

		11:38:32
21.02.2006

		11:38:34
21.02.2006

		11:38:36
21.02.2006

		11:38:38
21.02.2006

		11:38:40
21.02.2006

		11:38:42
21.02.2006

		11:38:44
21.02.2006

		11:38:46
21.02.2006

		11:38:48
21.02.2006

		11:38:50
21.02.2006

		11:38:52
21.02.2006

		11:38:54
21.02.2006

		11:38:56
21.02.2006

		11:38:58
21.02.2006

		11:39:00
21.02.2006

		11:39:02
21.02.2006

		11:39:04
21.02.2006

		11:39:10
21.02.2006

		11:39:12
21.02.2006

		11:39:14
21.02.2006

		11:39:16
21.02.2006

		11:39:18
21.02.2006

		11:39:20
21.02.2006

		11:39:22
21.02.2006

		11:39:24
21.02.2006

		11:39:26
21.02.2006

		11:39:28
21.02.2006

		11:39:30
21.02.2006

		11:39:32
21.02.2006

		11:39:34
21.02.2006

		11:39:36
21.02.2006

		11:39:38
21.02.2006

		11:39:40
21.02.2006

		11:39:42
21.02.2006

		11:39:44
21.02.2006

		11:39:46
21.02.2006

		11:39:48
21.02.2006

		11:39:50
21.02.2006

		11:39:52
21.02.2006

		11:39:54
21.02.2006

		11:39:56
21.02.2006

		11:39:58
21.02.2006

		11:40:00
21.02.2006

		11:40:02
21.02.2006

		11:40:04
21.02.2006

		11:40:06
21.02.2006

		11:40:08
21.02.2006

		11:40:14
21.02.2006

		11:40:16
21.02.2006

		11:40:18
21.02.2006

		11:40:20
21.02.2006

		11:40:22
21.02.2006

		11:40:24
21.02.2006

		11:40:26
21.02.2006

		11:40:28
21.02.2006

		11:40:30
21.02.2006

		11:40:32
21.02.2006

		11:40:34
21.02.2006

		11:40:36
21.02.2006

		11:40:42
21.02.2006

		11:40:44
21.02.2006

		11:40:46
21.02.2006

		11:40:48
21.02.2006

		11:40:50
21.02.2006

		11:40:52
21.02.2006

		11:40:54
21.02.2006

		11:40:56
21.02.2006

		11:40:58
21.02.2006

		11:41:00
21.02.2006

		11:41:02
21.02.2006

		11:41:04
21.02.2006

		11:41:06
21.02.2006

		11:41:08
21.02.2006

		11:41:10
21.02.2006

		11:41:20
21.02.2006

		11:41:16
21.02.2006

		11:41:24
21.02.2006

		11:41:32
21.02.2006

		11:41:36
21.02.2006

		11:41:40
21.02.2006

		11:41:44
21.02.2006

		11:41:52
21.02.2006

		11:41:56
21.02.2006

		11:42:00
21.02.2006

		11:42:04
21.02.2006

		11:42:08
21.02.2006

		11:42:12
21.02.2006

		11:42:16
21.02.2006

		11:42:20
21.02.2006

		11:42:24
21.02.2006

		11:42:28
21.02.2006

		11:42:32
21.02.2006

		11:42:36
21.02.2006

		11:42:40
21.02.2006

		11:42:44
21.02.2006

		11:42:48
21.02.2006

		11:42:52
21.02.2006

		11:42:56
21.02.2006

		11:43:00
21.02.2006

		11:43:04
21.02.2006

		11:43:08
21.02.2006

		11:43:12
21.02.2006

		11:43:16
21.02.2006

		11:43:20
21.02.2006

		11:43:24
21.02.2006

		11:43:28
21.02.2006

		11:43:32
21.02.2006

		11:43:36
21.02.2006

		11:43:40
21.02.2006

		11:43:44
21.02.2006

		11:43:48
21.02.2006

		11:43:52
21.02.2006

		11:43:56
21.02.2006

		11:44:00
21.02.2006

		11:44:04
21.02.2006

		11:44:08
21.02.2006

		11:44:12
21.02.2006

		11:44:16
21.02.2006

		11:44:20
21.02.2006

		11:44:24
21.02.2006

		11:44:28
21.02.2006

		11:44:32
21.02.2006

		11:44:36
21.02.2006

		11:44:40
21.02.2006

		11:44:44
21.02.2006

		11:44:48
21.02.2006

		11:44:52
21.02.2006

		11:44:56
21.02.2006

		11:45:00
21.02.2006

		11:45:04
21.02.2006

		11:45:08
21.02.2006

		11:45:12
21.02.2006

		11:45:16
21.02.2006

		11:45:20
21.02.2006

		11:45:24
21.02.2006

		11:45:28
21.02.2006

		11:45:32
21.02.2006

		11:45:36
21.02.2006

		11:45:40
21.02.2006

		11:45:44
21.02.2006

		11:45:48
21.02.2006

		11:45:52
21.02.2006

		11:45:56
21.02.2006

		11:46:00
21.02.2006

		11:46:04
21.02.2006

		11:46:08
21.02.2006

		11:46:12
21.02.2006

		11:46:16
21.02.2006

		11:46:20
21.02.2006

		11:46:24
21.02.2006

		11:55:18
21.02.2006

		11:55:22
21.02.2006

		11:55:26
21.02.2006

		11:55:30
21.02.2006

		11:55:34
21.02.2006

		11:55:38
21.02.2006

		11:55:42
21.02.2006

		11:55:46
21.02.2006

		11:55:50
21.02.2006

		11:55:58
21.02.2006

		11:56:02
21.02.2006

		11:56:06
21.02.2006

		11:56:10
21.02.2006

		11:56:14
21.02.2006

		11:56:18
21.02.2006

		11:56:26
21.02.2006

		11:56:30
21.02.2006

		11:56:34
21.02.2006

		11:56:38
21.02.2006

		11:56:42
21.02.2006

		11:56:46
21.02.2006

		11:56:50
21.02.2006

		11:56:54
21.02.2006

		11:56:58
21.02.2006

		11:57:02
21.02.2006

		11:57:06
21.02.2006

		11:57:08
21.02.2006

		11:57:10
21.02.2006

		11:57:12
21.02.2006

		11:57:14
21.02.2006

		11:57:16
21.02.2006

		11:57:18
21.02.2006

		11:57:20
21.02.2006

		11:57:22
21.02.2006

		11:57:24
21.02.2006

		11:57:26
21.02.2006

		11:57:28
21.02.2006

		11:57:30
21.02.2006

		11:57:32
21.02.2006

		11:57:34
21.02.2006

		11:57:36
21.02.2006

		11:57:38
21.02.2006

		11:57:40
21.02.2006

		11:57:42
21.02.2006

		11:57:44
21.02.2006

		11:57:46
21.02.2006

		11:57:48
21.02.2006

		11:57:50
21.02.2006

		11:57:52
21.02.2006

		11:57:54
21.02.2006

		11:57:56
21.02.2006

		11:57:58
21.02.2006

		11:58:00
21.02.2006

		11:58:02
21.02.2006

		11:58:04
21.02.2006

		11:58:06
21.02.2006

		11:58:08
21.02.2006

		11:58:10
21.02.2006

		11:58:12
21.02.2006

		11:58:14
21.02.2006

		11:58:16
21.02.2006

		11:58:18
21.02.2006

		11:58:20
21.02.2006

		11:58:22
21.02.2006

		11:58:24
21.02.2006

		11:58:26
21.02.2006

		11:58:28
21.02.2006

		11:58:30
21.02.2006

		11:58:32
21.02.2006

		11:58:34
21.02.2006

		11:58:36
21.02.2006

		11:58:38
21.02.2006

		11:58:40
21.02.2006

		11:58:42
21.02.2006

		11:58:44
21.02.2006

		11:58:46
21.02.2006

		11:58:48
21.02.2006

		11:58:50
21.02.2006

		11:58:52
21.02.2006

		11:58:54
21.02.2006

		11:58:56
21.02.2006

		11:58:58
21.02.2006

		11:59:00
21.02.2006

		11:59:02
21.02.2006

		11:59:04
21.02.2006

		11:59:06
21.02.2006

		11:59:08
21.02.2006

		11:59:10
21.02.2006

		11:59:12
21.02.2006

		11:59:14
21.02.2006

		11:59:16
21.02.2006

		11:59:18
21.02.2006

		11:59:20
21.02.2006

		11:59:22
21.02.2006

		11:59:24
21.02.2006

		11:59:26
21.02.2006

		11:59:28
21.02.2006

		11:59:30
21.02.2006

		11:59:32
21.02.2006

		11:59:34
21.02.2006

		11:59:36
21.02.2006

		11:59:38
21.02.2006

		11:59:40
21.02.2006

		11:59:42
21.02.2006

		11:59:44
21.02.2006

		11:59:46
21.02.2006

		11:59:48
21.02.2006

		11:59:50
21.02.2006

		11:59:52
21.02.2006

		11:59:54
21.02.2006

		11:59:56
21.02.2006

		11:59:58
21.02.2006

		12:00:00
21.02.2006

		12:00:02
21.02.2006

		12:00:04
21.02.2006

		12:00:06
21.02.2006

		12:00:08
21.02.2006

		12:00:10
21.02.2006

		12:00:12
21.02.2006

		12:00:14
21.02.2006

		12:00:16
21.02.2006

		12:00:18
21.02.2006

		12:00:20
21.02.2006

		12:00:22
21.02.2006

		12:00:24
21.02.2006

		12:00:26
21.02.2006

		12:00:28
21.02.2006

		12:00:30
21.02.2006

		12:00:32
21.02.2006

		12:00:34
21.02.2006

		12:00:36
21.02.2006

		12:00:38
21.02.2006

		12:00:40
21.02.2006

		12:00:42
21.02.2006

		12:00:44
21.02.2006

		12:00:50
21.02.2006

		12:00:52
21.02.2006

		12:00:54
21.02.2006

		12:00:56
21.02.2006

		12:00:58
21.02.2006

		12:01:00
21.02.2006

		12:01:02
21.02.2006

		12:01:04
21.02.2006

		12:01:10
21.02.2006

		12:01:12
21.02.2006

		12:01:14
21.02.2006

		12:01:16
21.02.2006

		12:01:18
21.02.2006

		12:01:20
21.02.2006

		11:38:04
21.02.2006

		11:38:08
21.02.2006

		11:38:12
21.02.2006

		11:38:16
21.02.2006

		11:38:20
21.02.2006

		11:38:24
21.02.2006

		11:41:14
21.02.2006

		11:46:28
21.02.2006

		11:46:32
21.02.2006

		11:46:40
21.02.2006

		11:46:44
21.02.2006

		11:46:48
21.02.2006

		11:46:52
21.02.2006

		11:46:56
21.02.2006

		11:47:00
21.02.2006

		11:47:04
21.02.2006

		11:47:08
21.02.2006

		11:47:12
21.02.2006

		11:47:16
21.02.2006

		11:47:20
21.02.2006

		11:47:24
21.02.2006

		11:47:28
21.02.2006

		11:47:32
21.02.2006

		11:47:36
21.02.2006

		11:47:40
21.02.2006

		11:47:44
21.02.2006

		11:47:48
21.02.2006

		11:47:52
21.02.2006

		11:47:56
21.02.2006

		11:48:00
21.02.2006

		11:48:04
21.02.2006

		11:48:08
21.02.2006

		11:48:12
21.02.2006

		11:48:16
21.02.2006

		11:48:20
21.02.2006

		11:48:24
21.02.2006

		11:48:28
21.02.2006

		11:48:32
21.02.2006

		11:48:36
21.02.2006

		11:48:40
21.02.2006

		11:48:44
21.02.2006

		11:48:48
21.02.2006

		11:48:52
21.02.2006

		11:48:56
21.02.2006

		11:49:00
21.02.2006

		11:49:04
21.02.2006

		11:49:08
21.02.2006

		11:49:12
21.02.2006

		11:49:16
21.02.2006

		11:49:20
21.02.2006

		11:49:24
21.02.2006

		11:49:28
21.02.2006

		11:49:32
21.02.2006

		11:49:36
21.02.2006

		11:49:40
21.02.2006

		11:49:44
21.02.2006

		11:49:48
21.02.2006

		11:49:52
21.02.2006

		11:49:56
21.02.2006

		11:50:00
21.02.2006

		11:50:04
21.02.2006

		11:50:08
21.02.2006

		11:50:12
21.02.2006

		11:50:16
21.02.2006

		11:50:20
21.02.2006

		11:50:24
21.02.2006

		11:50:28
21.02.2006

		11:50:32
21.02.2006

		11:50:36
21.02.2006

		11:50:40
21.02.2006

		11:50:44
21.02.2006

		11:50:48
21.02.2006

		11:50:52
21.02.2006

		11:50:56
21.02.2006

		11:51:00
21.02.2006

		11:51:04
21.02.2006

		11:51:08
21.02.2006

		11:51:12
21.02.2006

		11:51:16
21.02.2006

		11:51:20
21.02.2006

		11:51:24
21.02.2006

		11:51:28
21.02.2006

		11:51:32
21.02.2006

		11:51:36
21.02.2006

		11:51:40
21.02.2006

		11:51:44
21.02.2006

		11:51:48
21.02.2006

		11:51:52
21.02.2006

		11:51:56
21.02.2006

		11:52:00
21.02.2006

		11:52:04
21.02.2006

		11:52:08
21.02.2006

		11:52:16
21.02.2006

		11:52:20
21.02.2006

		11:52:24
21.02.2006

		11:52:28
21.02.2006

		11:52:32
21.02.2006

		11:52:40
21.02.2006

		11:52:44
21.02.2006

		11:52:48
21.02.2006

		11:52:52
21.02.2006

		11:52:56
21.02.2006

		11:53:00
21.02.2006

		11:53:04
21.02.2006

		11:53:08
21.02.2006

		11:53:12
21.02.2006

		11:53:16
21.02.2006

		11:53:24
21.02.2006

		11:53:28
21.02.2006

		11:53:32
21.02.2006

		11:53:36
21.02.2006

		11:53:40
21.02.2006

		11:53:44
21.02.2006

		11:53:48
21.02.2006

		11:53:52
21.02.2006

		11:53:56
21.02.2006

		11:54:00
21.02.2006

		11:54:04
21.02.2006

		11:54:08
21.02.2006

		11:54:12
21.02.2006

		11:54:16
21.02.2006

		11:54:20
21.02.2006

		11:54:24
21.02.2006

		11:54:28
21.02.2006

		11:54:32
21.02.2006

		11:54:36
21.02.2006

		11:54:40
21.02.2006

		11:54:44
21.02.2006

		11:54:48
21.02.2006

		11:54:52
21.02.2006

		11:54:56
21.02.2006

		11:55:00
21.02.2006

		11:55:04
21.02.2006

		11:55:08
21.02.2006

		11:55:12
21.02.2006

		11:55:16
21.02.2006

		11:55:20
21.02.2006

		11:55:24
21.02.2006

		11:55:28
21.02.2006

		11:55:32
21.02.2006

		11:55:36
21.02.2006

		11:55:40
21.02.2006

		11:55:44
21.02.2006

		11:55:48
21.02.2006

		11:55:52
21.02.2006

		11:56:00
21.02.2006

		11:56:04
21.02.2006

		11:56:08
21.02.2006

		11:56:12
21.02.2006

		11:56:16
21.02.2006

		11:56:20
21.02.2006

		11:56:28
21.02.2006

		11:56:32
21.02.2006

		11:56:36
21.02.2006

		11:56:40
21.02.2006

		11:56:44
21.02.2006

		11:56:48
21.02.2006

		11:56:52
21.02.2006

		11:56:56
21.02.2006

		11:57:00
21.02.2006

		11:57:04
21.02.2006

		11:41:18
21.02.2006

		11:41:22
21.02.2006

		11:41:30
21.02.2006

		11:41:34
21.02.2006

		11:41:38
21.02.2006

		11:41:42
21.02.2006

		11:41:50
21.02.2006

		11:41:54
21.02.2006

		11:41:58
21.02.2006

		11:42:02
21.02.2006

		11:42:06
21.02.2006

		11:42:10
21.02.2006

		11:42:14
21.02.2006

		11:42:18
21.02.2006

		11:42:22
21.02.2006

		11:42:26
21.02.2006

		11:42:30
21.02.2006

		11:42:34
21.02.2006

		11:42:38
21.02.2006

		11:42:42
21.02.2006

		11:42:46
21.02.2006

		11:42:50
21.02.2006

		11:42:54
21.02.2006

		11:42:58
21.02.2006

		11:43:02
21.02.2006

		11:43:06
21.02.2006

		11:43:10
21.02.2006

		11:43:14
21.02.2006

		11:43:18
21.02.2006

		11:43:22
21.02.2006

		11:43:26
21.02.2006

		11:43:30
21.02.2006

		11:43:34
21.02.2006

		11:43:38
21.02.2006

		11:43:42
21.02.2006

		11:43:46
21.02.2006

		11:43:50
21.02.2006

		11:43:54
21.02.2006

		11:43:58
21.02.2006

		11:44:02
21.02.2006

		11:44:06
21.02.2006

		11:44:10
21.02.2006

		11:44:14
21.02.2006

		11:44:18
21.02.2006

		11:44:22
21.02.2006

		11:44:26
21.02.2006

		11:44:30
21.02.2006

		11:44:34
21.02.2006

		11:44:38
21.02.2006

		11:44:42
21.02.2006

		11:44:46
21.02.2006

		11:44:50
21.02.2006

		11:44:54
21.02.2006

		11:44:58
21.02.2006

		11:45:02
21.02.2006

		11:45:06
21.02.2006

		11:45:10
21.02.2006

		11:45:14
21.02.2006

		11:45:18
21.02.2006

		11:45:22
21.02.2006

		11:45:26
21.02.2006

		11:45:30
21.02.2006

		11:45:34
21.02.2006

		11:45:38
21.02.2006

		11:45:42
21.02.2006

		11:45:46
21.02.2006

		11:45:50
21.02.2006

		11:45:54
21.02.2006

		11:45:58
21.02.2006

		11:46:02
21.02.2006

		11:46:06
21.02.2006

		11:46:10
21.02.2006

		11:46:14
21.02.2006

		11:46:18
21.02.2006

		11:46:22
21.02.2006

		11:46:26
21.02.2006

		11:46:30
21.02.2006

		11:46:38
21.02.2006

		11:46:42
21.02.2006

		11:46:46
21.02.2006

		11:46:50
21.02.2006

		11:46:54
21.02.2006

		11:46:58
21.02.2006

		11:47:02
21.02.2006

		11:47:06
21.02.2006

		11:47:10
21.02.2006

		11:47:14
21.02.2006

		11:47:18
21.02.2006

		11:47:22
21.02.2006

		11:47:26
21.02.2006

		11:47:30
21.02.2006

		11:47:34
21.02.2006

		11:47:38
21.02.2006

		11:47:42
21.02.2006

		11:47:46
21.02.2006

		11:47:50
21.02.2006

		11:47:54
21.02.2006

		11:47:58
21.02.2006

		11:48:02
21.02.2006

		11:48:06
21.02.2006

		11:48:10
21.02.2006

		11:48:14
21.02.2006

		11:48:18
21.02.2006

		11:48:22
21.02.2006

		11:48:26
21.02.2006

		11:48:30
21.02.2006

		11:48:34
21.02.2006

		11:48:38
21.02.2006

		11:48:42
21.02.2006

		11:48:46
21.02.2006

		11:48:50
21.02.2006

		11:48:54
21.02.2006

		11:48:58
21.02.2006

		11:49:02
21.02.2006

		11:49:06
21.02.2006

		11:49:10
21.02.2006

		11:49:14
21.02.2006

		11:49:18
21.02.2006

		11:49:22
21.02.2006

		11:49:26
21.02.2006

		11:49:30
21.02.2006

		11:49:34
21.02.2006

		11:49:38
21.02.2006

		11:49:42
21.02.2006

		11:49:46
21.02.2006

		11:49:50
21.02.2006

		11:49:54
21.02.2006

		11:00:00
21.02.2006

		11:00:00
21.02.2006

		11:00:02
21.02.2006

		11:00:04
21.02.2006

		11:00:06
21.02.2006

		11:00:08
21.02.2006

		11:00:10
21.02.2006

		11:00:12
21.02.2006

		11:00:14
21.02.2006

		11:00:16
21.02.2006

		11:00:18
21.02.2006

		11:00:20
21.02.2006

		11:00:22
21.02.2006

		11:00:24
21.02.2006

		11:00:26
21.02.2006

		11:00:28
21.02.2006

		11:00:30
21.02.2006

		11:00:32
21.02.2006

		11:00:34
21.02.2006

		11:00:36
21.02.2006

		11:00:38
21.02.2006

		11:00:40
21.02.2006

		11:00:42
21.02.2006

		11:00:44
21.02.2006

		11:00:46
21.02.2006

		11:00:48
21.02.2006

		11:00:50
21.02.2006

		11:00:52
21.02.2006

		11:00:54
21.02.2006

		11:00:56
21.02.2006

		11:00:58
21.02.2006

		11:01:00
21.02.2006

		11:01:02
21.02.2006

		11:01:04
21.02.2006

		11:01:06
21.02.2006

		11:01:08
21.02.2006

		11:01:10
21.02.2006

		11:01:12
21.02.2006

		11:01:14
21.02.2006

		11:01:16
21.02.2006

		11:01:18
21.02.2006

		11:01:20
21.02.2006

		11:01:26
21.02.2006

		11:01:28
21.02.2006

		11:01:30
21.02.2006

		11:01:32
21.02.2006

		11:01:34
21.02.2006

		11:01:36
21.02.2006

		11:01:38
21.02.2006

		11:01:40
21.02.2006

		11:01:42
21.02.2006

		11:01:44
21.02.2006

		11:01:46
21.02.2006

		11:01:48
21.02.2006

		11:01:50
21.02.2006

		11:01:52
21.02.2006

		11:01:54
21.02.2006

		11:01:56
21.02.2006

		11:01:58
21.02.2006

		11:02:00
21.02.2006

		11:02:02
21.02.2006

		11:02:04
21.02.2006

		11:02:06
21.02.2006

		11:02:08
21.02.2006

		11:02:10
21.02.2006

		11:02:12
21.02.2006

		11:02:14
21.02.2006

		11:02:16
21.02.2006

		11:02:18
21.02.2006

		11:02:20
21.02.2006

		11:02:22
21.02.2006

		11:02:24
21.02.2006

		11:02:26
21.02.2006

		11:02:28
21.02.2006

		11:02:30
21.02.2006

		11:02:32
21.02.2006

		11:02:34
21.02.2006

		11:02:36
21.02.2006

		11:02:38
21.02.2006

		11:02:40
21.02.2006

		11:02:42
21.02.2006

		11:02:44
21.02.2006

		11:02:46
21.02.2006

		11:02:48
21.02.2006

		11:02:50
21.02.2006

		11:02:52
21.02.2006

		11:02:54
21.02.2006

		11:02:56
21.02.2006

		11:02:58
21.02.2006

		11:03:00
21.02.2006

		11:03:02
21.02.2006

		11:03:04
21.02.2006

		11:03:06
21.02.2006

		11:03:08
21.02.2006

		11:03:10
21.02.2006

		11:03:12
21.02.2006

		11:03:14
21.02.2006

		11:03:16
21.02.2006

		11:03:18
21.02.2006

		11:03:20
21.02.2006

		11:03:22
21.02.2006

		11:03:24
21.02.2006

		11:03:26
21.02.2006

		11:03:28
21.02.2006

		11:03:30
21.02.2006

		11:03:32
21.02.2006

		11:03:34
21.02.2006

		11:03:36
21.02.2006

		11:03:38
21.02.2006

		11:03:40
21.02.2006

		11:03:42
21.02.2006

		11:03:44
21.02.2006

		11:03:46
21.02.2006

		11:03:48
21.02.2006

		11:03:50
21.02.2006

		11:03:52
21.02.2006

		11:03:54
21.02.2006

		11:03:56
21.02.2006

		11:03:58
21.02.2006

		11:04:00
21.02.2006

		11:04:02
21.02.2006

		11:04:04
21.02.2006

		11:04:06
21.02.2006

		11:04:08
21.02.2006

		11:04:10
21.02.2006

		11:04:12
21.02.2006

		11:04:14
21.02.2006

		11:04:16
21.02.2006

		11:04:18
21.02.2006

		11:04:20
21.02.2006

		11:04:22
21.02.2006

		11:04:24
21.02.2006

		11:04:26
21.02.2006

		11:04:28
21.02.2006

		11:04:30
21.02.2006

		11:04:32
21.02.2006

		11:04:34
21.02.2006

		11:04:36
21.02.2006

		11:04:38
21.02.2006

		11:04:40
21.02.2006

		11:04:42
21.02.2006

		11:04:44
21.02.2006

		11:04:46
21.02.2006

		11:04:48
21.02.2006

		11:04:50
21.02.2006

		11:04:52
21.02.2006

		11:04:54
21.02.2006

		11:04:56
21.02.2006

		11:04:58
21.02.2006

		11:05:00
21.02.2006

		11:05:02
21.02.2006

		11:05:04
21.02.2006

		11:05:06
21.02.2006

		11:05:08
21.02.2006

		11:05:10
21.02.2006

		11:05:12
21.02.2006

		11:05:14
21.02.2006

		11:05:16
21.02.2006

		11:05:18
21.02.2006

		11:05:20
21.02.2006

		11:05:22
21.02.2006

		11:05:24
21.02.2006

		11:05:26
21.02.2006

		11:05:28
21.02.2006

		11:05:30
21.02.2006

		11:05:32
21.02.2006

		11:05:34
21.02.2006

		11:05:36
21.02.2006

		11:05:38
21.02.2006

		11:05:40
21.02.2006

		11:05:42
21.02.2006

		11:05:44
21.02.2006

		11:05:46
21.02.2006

		11:05:48
21.02.2006

		11:05:50
21.02.2006

		11:05:52
21.02.2006

		11:05:54
21.02.2006

		11:05:56
21.02.2006

		11:05:58
21.02.2006

		11:06:00
21.02.2006

		11:06:02
21.02.2006

		11:06:04
21.02.2006

		11:06:06
21.02.2006

		11:06:08
21.02.2006

		11:06:10
21.02.2006

		11:06:12
21.02.2006

		11:06:14
21.02.2006

		11:06:16
21.02.2006

		11:06:18
21.02.2006

		11:06:20
21.02.2006

		11:06:22
21.02.2006

		11:06:24
21.02.2006

		11:06:26
21.02.2006

		11:06:28
21.02.2006

		11:06:30
21.02.2006

		11:06:32
21.02.2006

		11:06:34
21.02.2006

		11:06:36
21.02.2006

		11:06:38
21.02.2006

		11:06:40
21.02.2006

		11:06:42
21.02.2006

		11:06:44
21.02.2006

		11:06:46
21.02.2006

		11:06:48
21.02.2006

		11:06:50
21.02.2006

		11:06:52
21.02.2006

		11:06:54
21.02.2006

		11:06:56
21.02.2006

		11:06:58
21.02.2006

		11:07:00
21.02.2006

		11:07:02
21.02.2006

		11:07:04
21.02.2006

		11:07:06
21.02.2006

		11:07:08
21.02.2006

		11:07:10
21.02.2006

		11:07:12
21.02.2006

		11:07:14
21.02.2006

		11:07:16
21.02.2006

		11:07:18
21.02.2006

		11:07:20
21.02.2006

		11:07:26
21.02.2006

		11:07:28
21.02.2006

		11:07:30
21.02.2006

		11:07:32
21.02.2006

		11:07:34
21.02.2006

		11:07:36
21.02.2006

		11:07:38
21.02.2006

		11:07:40
21.02.2006

		11:07:42
21.02.2006

		11:07:44
21.02.2006

		11:07:46
21.02.2006

		11:07:48
21.02.2006

		11:07:50
21.02.2006

		11:07:52
21.02.2006

		11:07:54
21.02.2006

		11:07:56
21.02.2006

		11:07:58
21.02.2006

		11:08:00
21.02.2006

		11:08:02
21.02.2006

		11:08:04
21.02.2006

		11:08:10
21.02.2006

		11:08:12
21.02.2006

		11:08:14
21.02.2006

		11:08:16
21.02.2006

		11:08:18
21.02.2006

		11:08:20
21.02.2006

		11:08:22
21.02.2006

		11:08:24
21.02.2006

		11:08:26
21.02.2006

		11:08:28
21.02.2006

		11:08:30
21.02.2006

		11:08:32
21.02.2006

		11:08:34
21.02.2006

		11:08:36
21.02.2006

		11:08:38
21.02.2006

		11:08:40
21.02.2006

		11:08:42
21.02.2006

		11:08:44
21.02.2006

		11:08:46
21.02.2006

		11:08:48
21.02.2006

		11:08:50
21.02.2006

		11:08:52
21.02.2006

		11:08:54
21.02.2006

		11:08:56
21.02.2006

		11:08:58
21.02.2006

		11:09:00
21.02.2006

		11:09:02
21.02.2006

		11:09:04
21.02.2006

		11:09:06
21.02.2006

		11:09:08
21.02.2006

		11:09:14
21.02.2006

		11:09:16
21.02.2006

		11:09:18
21.02.2006

		11:09:20
21.02.2006

		11:09:22
21.02.2006

		11:09:24
21.02.2006

		11:09:26
21.02.2006

		11:09:28
21.02.2006

		11:09:30
21.02.2006

		11:09:32
21.02.2006

		11:09:34
21.02.2006

		11:09:36
21.02.2006

		11:09:38
21.02.2006

		11:09:40
21.02.2006

		11:09:42
21.02.2006

		11:09:44
21.02.2006

		11:09:46
21.02.2006

		11:09:48
21.02.2006

		11:09:50
21.02.2006

		11:09:52
21.02.2006

		11:09:54
21.02.2006

		11:09:56
21.02.2006

		11:09:58
21.02.2006

		11:10:00
21.02.2006

		11:10:02
21.02.2006

		11:10:04
21.02.2006

		11:10:06
21.02.2006

		11:10:08
21.02.2006

		11:10:10
21.02.2006

		11:10:12
21.02.2006

		11:10:14
21.02.2006

		11:10:16
21.02.2006

		11:10:22
21.02.2006

		11:10:24
21.02.2006

		11:10:26
21.02.2006

		11:10:28
21.02.2006

		11:10:30
21.02.2006

		11:10:32
21.02.2006

		11:10:34
21.02.2006

		11:10:36
21.02.2006

		11:10:38
21.02.2006

		11:10:40
21.02.2006

		11:10:42
21.02.2006

		11:10:44
21.02.2006

		11:10:46
21.02.2006

		11:10:48
21.02.2006

		11:10:50
21.02.2006

		11:10:52
21.02.2006

		11:10:54
21.02.2006

		11:10:56
21.02.2006

		11:10:58
21.02.2006

		11:11:00
21.02.2006

		11:11:02
21.02.2006

		11:11:04
21.02.2006

		11:11:06
21.02.2006

		11:11:08
21.02.2006

		11:11:10
21.02.2006

		11:11:12
21.02.2006

		11:11:14
21.02.2006

		11:11:16
21.02.2006

		11:11:18
21.02.2006

		11:11:20
21.02.2006

		11:11:22
21.02.2006

		11:11:24
21.02.2006

		11:11:26
21.02.2006

		11:11:28
21.02.2006

		11:11:30
21.02.2006

		11:11:32
21.02.2006

		11:11:34
21.02.2006

		11:11:36
21.02.2006

		11:11:38
21.02.2006

		11:11:40
21.02.2006

		11:11:42
21.02.2006

		11:11:44
21.02.2006

		11:11:46
21.02.2006

		11:11:48
21.02.2006

		11:11:50
21.02.2006

		11:11:52
21.02.2006

		11:11:54
21.02.2006

		11:11:56
21.02.2006

		11:11:58
21.02.2006

		11:12:00
21.02.2006

		11:12:02
21.02.2006

		11:12:04
21.02.2006

		11:12:06
21.02.2006

		11:12:08
21.02.2006

		11:12:10
21.02.2006

		11:12:12
21.02.2006

		11:12:14
21.02.2006

		11:12:16
21.02.2006

		11:12:18
21.02.2006

		11:12:20
21.02.2006

		11:12:22
21.02.2006

		11:12:24
21.02.2006

		11:12:26
21.02.2006

		11:12:28
21.02.2006

		11:12:30
21.02.2006

		11:12:32
21.02.2006

		11:12:34
21.02.2006

		11:12:36
21.02.2006

		11:12:38
21.02.2006

		11:12:40
21.02.2006

		11:12:42
21.02.2006

		11:12:44
21.02.2006

		11:12:46
21.02.2006

		11:12:48
21.02.2006

		11:12:50
21.02.2006

		11:12:52
21.02.2006

		11:12:54
21.02.2006

		11:12:56
21.02.2006

		11:12:58
21.02.2006

		11:13:00
21.02.2006

		11:13:02
21.02.2006

		11:13:04
21.02.2006

		11:13:06
21.02.2006

		11:13:08
21.02.2006

		11:13:10
21.02.2006

		11:13:12
21.02.2006

		11:13:14
21.02.2006

		11:13:16
21.02.2006

		11:13:18
21.02.2006

		11:13:20
21.02.2006

		11:13:22
21.02.2006

		11:13:24
21.02.2006

		11:13:26
21.02.2006

		11:13:28
21.02.2006

		11:13:30
21.02.2006

		11:13:32
21.02.2006

		11:13:34
21.02.2006

		11:13:36
21.02.2006

		11:13:38
21.02.2006

		11:13:40
21.02.2006

		11:13:46
21.02.2006

		11:13:48
21.02.2006

		11:13:50
21.02.2006

		11:13:52
21.02.2006

		11:13:54
21.02.2006

		11:13:56
21.02.2006

		11:13:58
21.02.2006

		11:14:00
21.02.2006

		11:14:02
21.02.2006

		11:14:04
21.02.2006

		11:14:06
21.02.2006

		11:14:08
21.02.2006

		11:14:10
21.02.2006

		11:14:12
21.02.2006

		11:14:16
21.02.2006

		11:14:18
21.02.2006

		11:14:20
21.02.2006

		11:14:26
21.02.2006

		11:14:28
21.02.2006

		11:14:30
21.02.2006

		11:14:32
21.02.2006

		11:14:34
21.02.2006

		11:14:36
21.02.2006

		11:14:38
21.02.2006

		11:14:40
21.02.2006

		11:14:42
21.02.2006

		11:14:44
21.02.2006

		11:14:46
21.02.2006

		11:14:48
21.02.2006

		11:14:54
21.02.2006

		11:14:56
21.02.2006

		11:14:58
21.02.2006

		11:15:00
21.02.2006

		11:15:02
21.02.2006

		11:15:04
21.02.2006

		11:15:06
21.02.2006

		11:15:08
21.02.2006

		11:15:14
21.02.2006

		11:15:16
21.02.2006

		11:15:18
21.02.2006

		11:15:20
21.02.2006

		11:15:22
21.02.2006

		11:15:24
21.02.2006

		11:15:26
21.02.2006

		11:15:28
21.02.2006

		11:15:30
21.02.2006

		11:15:32
21.02.2006

		11:15:34
21.02.2006

		11:15:36
21.02.2006

		11:15:38
21.02.2006

		11:15:40
21.02.2006

		11:15:42
21.02.2006

		11:15:44
21.02.2006

		11:15:46
21.02.2006

		11:15:48
21.02.2006

		11:15:50
21.02.2006

		11:15:52
21.02.2006

		11:15:54
21.02.2006

		11:15:56
21.02.2006

		11:15:58
21.02.2006

		11:16:00
21.02.2006

		11:16:02
21.02.2006

		11:16:04
21.02.2006

		11:16:06
21.02.2006

		11:16:08
21.02.2006

		11:16:10
21.02.2006

		11:16:12
21.02.2006

		11:16:14
21.02.2006

		11:16:16
21.02.2006

		11:16:18
21.02.2006

		11:16:20
21.02.2006

		11:16:22
21.02.2006

		11:16:24
21.02.2006

		11:16:26
21.02.2006

		11:16:28
21.02.2006

		11:16:30
21.02.2006

		11:16:32
21.02.2006

		11:16:34
21.02.2006

		11:16:36
21.02.2006

		11:16:38
21.02.2006

		11:16:40
21.02.2006

		11:16:42
21.02.2006

		11:16:44
21.02.2006

		11:16:46
21.02.2006

		11:16:48
21.02.2006

		11:16:50
21.02.2006

		11:16:52
21.02.2006

		11:16:54
21.02.2006

		11:16:56
21.02.2006

		11:16:58
21.02.2006

		11:17:00
21.02.2006

		11:17:02
21.02.2006

		11:17:04
21.02.2006

		11:17:06
21.02.2006

		11:17:08
21.02.2006

		11:17:10
21.02.2006

		11:17:12
21.02.2006

		11:17:14
21.02.2006

		11:17:16
21.02.2006

		11:17:18
21.02.2006

		11:17:20
21.02.2006

		11:17:22
21.02.2006

		11:17:24
21.02.2006

		11:17:30
21.02.2006

		11:17:32
21.02.2006

		11:17:34
21.02.2006

		11:17:36
21.02.2006

		11:17:38
21.02.2006

		11:17:40
21.02.2006

		11:17:42
21.02.2006

		11:17:44
21.02.2006

		11:17:46
21.02.2006

		11:17:48
21.02.2006

		11:17:50
21.02.2006

		11:17:52
21.02.2006

		11:17:54
21.02.2006

		11:17:56
21.02.2006

		11:17:58
21.02.2006

		11:18:00
21.02.2006

		11:18:02
21.02.2006

		11:18:04
21.02.2006

		11:18:06
21.02.2006

		11:18:08
21.02.2006

		11:18:10
21.02.2006

		11:18:12
21.02.2006

		11:18:14
21.02.2006

		11:18:16
21.02.2006

		11:18:18
21.02.2006

		11:18:20
21.02.2006

		11:18:26
21.02.2006

		11:18:28
21.02.2006

		11:18:30
21.02.2006

		11:18:32
21.02.2006

		11:18:34
21.02.2006

		11:18:36
21.02.2006

		11:18:38
21.02.2006

		11:18:40
21.02.2006

		11:18:42
21.02.2006

		11:18:44
21.02.2006

		11:18:46
21.02.2006

		11:18:48
21.02.2006

		11:18:50
21.02.2006

		11:18:52
21.02.2006

		11:18:54
21.02.2006

		11:18:56
21.02.2006

		11:18:58
21.02.2006

		11:19:00
21.02.2006

		11:19:02
21.02.2006

		11:19:04
21.02.2006

		11:19:06
21.02.2006

		11:19:08
21.02.2006

		11:19:10
21.02.2006

		11:19:12
21.02.2006

		11:19:14
21.02.2006

		11:19:16
21.02.2006

		11:19:18
21.02.2006

		11:19:20
21.02.2006

		11:19:22
21.02.2006

		11:19:24
21.02.2006

		11:19:26
21.02.2006

		11:19:28
21.02.2006

		11:19:30
21.02.2006

		11:19:32
21.02.2006

		11:19:34
21.02.2006

		11:19:36
21.02.2006

		11:19:38
21.02.2006

		11:19:40
21.02.2006

		11:19:42
21.02.2006

		11:19:44
21.02.2006

		11:19:46
21.02.2006

		11:19:48
21.02.2006

		11:19:50
21.02.2006

		11:19:52
21.02.2006

		11:19:54
21.02.2006

		11:19:56
21.02.2006

		11:19:58
21.02.2006

		11:20:00
21.02.2006

		11:20:02
21.02.2006

		11:20:04
21.02.2006

		11:20:06
21.02.2006

		11:20:08
21.02.2006

		11:20:10
21.02.2006

		11:20:12
21.02.2006

		11:20:14
21.02.2006

		11:20:16
21.02.2006

		11:20:18
21.02.2006

		11:20:20
21.02.2006

		11:20:22
21.02.2006

		11:20:24
21.02.2006

		11:20:26
21.02.2006

		11:20:28
21.02.2006

		11:20:30
21.02.2006

		11:20:32
21.02.2006

		11:20:34
21.02.2006

		11:20:36
21.02.2006

		11:20:38
21.02.2006

		11:20:40
21.02.2006

		11:20:42
21.02.2006

		11:20:44
21.02.2006

		11:20:46
21.02.2006

		11:20:48
21.02.2006

		11:20:50
21.02.2006

		11:20:52
21.02.2006

		11:20:54
21.02.2006

		11:20:56
21.02.2006

		11:20:58
21.02.2006

		11:21:00
21.02.2006

		11:21:02
21.02.2006

		11:21:04
21.02.2006

		11:21:06
21.02.2006

		11:21:08
21.02.2006

		11:21:10
21.02.2006

		11:21:12
21.02.2006

		11:21:14
21.02.2006

		11:21:16
21.02.2006

		11:21:18
21.02.2006

		11:21:20
21.02.2006

		11:21:22
21.02.2006

		11:21:24
21.02.2006

		11:21:26
21.02.2006

		11:21:28
21.02.2006

		11:21:30
21.02.2006

		11:21:32
21.02.2006

		11:21:34
21.02.2006

		11:21:36
21.02.2006

		11:21:38
21.02.2006

		11:21:40
21.02.2006

		11:21:42
21.02.2006

		11:21:44
21.02.2006

		11:21:46
21.02.2006

		11:21:48
21.02.2006

		11:21:50
21.02.2006

		11:21:52
21.02.2006

		11:21:54
21.02.2006

		11:21:56
21.02.2006

		11:22:02
21.02.2006

		11:22:04
21.02.2006

		11:22:06
21.02.2006

		11:22:08
21.02.2006

		11:22:10
21.02.2006

		11:22:12
21.02.2006

		11:22:14
21.02.2006

		11:22:16
21.02.2006

		11:22:18
21.02.2006

		11:22:20
21.02.2006

		11:22:22
21.02.2006

		11:22:24
21.02.2006

		11:22:26
21.02.2006

		11:22:28
21.02.2006

		11:22:30
21.02.2006

		11:22:32
21.02.2006

		11:22:34
21.02.2006

		11:22:36
21.02.2006

		11:22:38
21.02.2006

		11:22:40
21.02.2006

		11:22:42
21.02.2006

		11:22:44
21.02.2006

		11:22:46
21.02.2006

		11:22:48
21.02.2006

		11:22:50
21.02.2006

		11:22:52
21.02.2006

		11:22:54
21.02.2006

		11:22:56
21.02.2006

		11:22:58
21.02.2006

		11:23:00
21.02.2006

		11:23:02
21.02.2006

		11:23:04
21.02.2006

		11:23:06
21.02.2006

		11:23:08
21.02.2006

		11:23:10
21.02.2006

		11:23:12
21.02.2006

		11:23:14
21.02.2006

		11:23:16
21.02.2006

		11:23:18
21.02.2006

		11:23:20
21.02.2006

		11:23:22
21.02.2006

		11:23:24
21.02.2006

		11:23:26
21.02.2006

		11:23:28
21.02.2006

		11:23:30
21.02.2006

		11:23:32
21.02.2006

		11:23:34
21.02.2006

		11:23:36
21.02.2006

		11:23:38
21.02.2006

		11:23:40
21.02.2006

		11:23:42
21.02.2006

		11:23:44
21.02.2006

		11:23:46
21.02.2006

		11:23:48
21.02.2006

		11:23:50
21.02.2006

		11:23:52
21.02.2006

		11:23:54
21.02.2006

		11:23:56
21.02.2006

		11:23:58
21.02.2006

		11:24:00
21.02.2006

		11:24:02
21.02.2006

		11:24:04
21.02.2006

		11:24:06
21.02.2006

		11:24:08
21.02.2006

		11:24:10
21.02.2006

		11:24:12
21.02.2006

		11:24:14
21.02.2006

		11:24:16
21.02.2006

		11:24:18
21.02.2006

		11:24:20
21.02.2006

		11:24:22
21.02.2006

		11:24:24
21.02.2006

		11:24:26
21.02.2006

		11:24:28
21.02.2006

		11:24:30
21.02.2006

		11:24:32
21.02.2006

		11:24:34
21.02.2006

		11:24:36
21.02.2006

		11:24:38
21.02.2006

		11:24:40
21.02.2006

		11:24:42
21.02.2006

		11:24:44
21.02.2006

		11:24:46
21.02.2006

		11:24:48
21.02.2006

		11:24:50
21.02.2006

		11:24:52
21.02.2006

		11:24:54
21.02.2006

		11:24:56
21.02.2006

		11:24:58
21.02.2006

		11:25:00
21.02.2006

		11:25:02
21.02.2006

		11:25:04
21.02.2006

		11:25:06
21.02.2006

		11:25:08
21.02.2006

		11:25:10
21.02.2006

		11:25:12
21.02.2006

		11:25:14
21.02.2006

		11:25:16
21.02.2006

		11:25:18
21.02.2006

		11:25:20
21.02.2006

		11:25:22
21.02.2006

		11:25:24
21.02.2006

		11:25:26
21.02.2006

		11:25:28
21.02.2006

		11:25:30
21.02.2006

		11:25:32
21.02.2006

		11:25:38
21.02.2006

		11:25:40
21.02.2006

		11:25:42
21.02.2006

		11:25:44
21.02.2006

		11:25:46
21.02.2006

		11:25:48
21.02.2006

		11:25:50
21.02.2006

		11:25:52
21.02.2006

		11:25:54
21.02.2006

		11:25:56
21.02.2006

		11:25:58
21.02.2006

		11:26:00
21.02.2006

		11:26:02
21.02.2006

		11:26:04
21.02.2006

		11:26:06
21.02.2006

		11:26:08
21.02.2006

		11:26:10
21.02.2006

		11:26:12
21.02.2006

		11:26:14
21.02.2006

		11:26:16
21.02.2006

		11:26:18
21.02.2006

		11:26:20
21.02.2006

		11:26:22
21.02.2006

		11:26:24
21.02.2006

		11:26:26
21.02.2006

		11:26:28
21.02.2006

		11:26:30
21.02.2006

		11:26:32
21.02.2006

		11:26:34
21.02.2006

		11:26:36
21.02.2006

		11:26:38
21.02.2006

		11:26:40
21.02.2006

		11:26:42
21.02.2006

		11:26:44
21.02.2006

		11:26:46
21.02.2006

		11:26:48
21.02.2006

		11:26:50
21.02.2006

		11:26:52
21.02.2006

		11:26:54
21.02.2006

		11:26:56
21.02.2006

		11:26:58
21.02.2006

		11:27:00
21.02.2006

		11:27:02
21.02.2006

		11:27:04
21.02.2006

		11:27:06
21.02.2006

		11:27:08
21.02.2006

		11:27:10
21.02.2006

		11:27:12
21.02.2006

		11:27:14
21.02.2006

		11:27:16
21.02.2006

		11:27:18
21.02.2006

		11:27:20
21.02.2006

		11:27:22
21.02.2006

		11:27:24
21.02.2006

		11:27:26
21.02.2006

		11:27:28
21.02.2006

		11:27:30
21.02.2006

		11:27:32
21.02.2006

		11:27:38
21.02.2006

		11:27:40
21.02.2006

		11:27:42
21.02.2006

		11:27:44
21.02.2006

		11:27:46
21.02.2006

		11:27:48
21.02.2006

		11:27:50
21.02.2006

		11:27:52
21.02.2006

		11:27:54
21.02.2006

		11:27:56
21.02.2006

		11:27:58
21.02.2006

		11:28:00
21.02.2006

		11:28:02
21.02.2006

		11:28:04
21.02.2006

		11:28:06
21.02.2006

		11:28:08
21.02.2006

		11:28:10
21.02.2006

		11:28:12
21.02.2006

		11:28:14
21.02.2006

		11:28:16
21.02.2006

		11:28:18
21.02.2006

		11:28:22
21.02.2006

		11:28:26
21.02.2006

		11:28:30
21.02.2006

		11:28:34
21.02.2006

		11:28:38
21.02.2006

		11:28:42
21.02.2006

		11:28:46
21.02.2006

		11:28:50
21.02.2006

		11:28:54
21.02.2006

		11:28:58
21.02.2006

		11:29:02
21.02.2006

		11:29:06
21.02.2006

		11:29:10
21.02.2006

		11:29:14
21.02.2006

		11:29:18
21.02.2006

		11:29:22
21.02.2006

		11:29:26
21.02.2006

		11:29:30
21.02.2006

		11:29:34
21.02.2006

		11:29:38
21.02.2006

		11:29:42
21.02.2006

		11:29:46
21.02.2006

		11:29:50
21.02.2006

		11:29:54
21.02.2006

		11:29:58
21.02.2006

		11:30:02
21.02.2006

		11:30:06
21.02.2006

		11:30:10
21.02.2006

		11:30:14
21.02.2006

		11:30:18
21.02.2006

		11:30:22
21.02.2006

		11:30:26
21.02.2006

		11:30:30
21.02.2006

		11:30:34
21.02.2006

		11:30:38
21.02.2006

		11:30:42
21.02.2006

		11:30:46
21.02.2006

		11:30:50
21.02.2006

		11:30:54
21.02.2006

		11:30:58
21.02.2006

		11:31:02
21.02.2006

		11:31:06
21.02.2006

		11:31:10
21.02.2006

		11:31:14
21.02.2006

		11:31:18
21.02.2006

		11:31:22
21.02.2006

		11:31:26
21.02.2006

		11:31:30
21.02.2006

		11:31:34
21.02.2006

		11:31:38
21.02.2006

		11:31:42
21.02.2006

		11:31:46
21.02.2006

		11:31:50
21.02.2006

		11:31:54
21.02.2006

		11:31:58
21.02.2006

		11:32:02
21.02.2006

		11:32:06
21.02.2006

		11:32:10
21.02.2006

		11:32:14
21.02.2006

		11:32:18
21.02.2006

		11:32:22
21.02.2006

		11:32:26
21.02.2006

		11:32:30
21.02.2006

		11:32:34
21.02.2006

		11:32:38
21.02.2006

		11:32:42
21.02.2006

		11:32:46
21.02.2006

		11:32:50
21.02.2006

		11:32:54
21.02.2006

		11:32:58
21.02.2006

		11:33:02
21.02.2006

		11:33:06
21.02.2006

		11:33:10
21.02.2006

		11:33:14
21.02.2006

		11:33:22
21.02.2006

		11:33:26
21.02.2006

		11:33:30
21.02.2006

		11:33:34
21.02.2006

		11:33:42
21.02.2006

		11:33:46
21.02.2006

		11:33:50
21.02.2006

		11:33:54
21.02.2006

		11:33:58
21.02.2006

		11:34:02
21.02.2006

		11:34:06
21.02.2006

		11:34:10
21.02.2006

		11:34:14
21.02.2006

		11:34:22
21.02.2006

		11:34:26
21.02.2006

		11:34:30
21.02.2006

		11:34:34
21.02.2006

		11:34:38
21.02.2006

		11:34:42
21.02.2006

		11:34:46
21.02.2006

		11:34:50
21.02.2006

		11:34:54
21.02.2006

		11:34:58
21.02.2006

		11:35:02
21.02.2006

		11:35:06
21.02.2006

		11:35:10
21.02.2006

		11:35:14
21.02.2006

		11:35:20
21.02.2006

		11:35:24
21.02.2006

		11:35:32
21.02.2006

		11:35:36
21.02.2006

		11:35:40
21.02.2006

		11:35:44
21.02.2006

		11:35:52
21.02.2006

		11:35:56
21.02.2006

		11:36:00
21.02.2006

		11:36:04
21.02.2006

		11:36:08
21.02.2006

		11:36:12
21.02.2006

		11:36:16
21.02.2006

		11:36:20
21.02.2006

		11:36:24
21.02.2006

		11:36:28
21.02.2006

		11:36:32
21.02.2006

		11:36:36
21.02.2006

		11:36:40
21.02.2006

		11:36:44
21.02.2006

		11:36:48
21.02.2006

		11:36:52
21.02.2006

		11:36:56
21.02.2006

		11:37:00
21.02.2006

		11:37:04
21.02.2006

		11:37:08
21.02.2006

		11:37:12
21.02.2006

		11:37:20
21.02.2006

		11:37:24
21.02.2006

		11:37:28
21.02.2006

		11:37:32
21.02.2006

		11:37:36
21.02.2006

		11:37:44
21.02.2006

		11:37:48
21.02.2006

		11:37:52
21.02.2006

		11:37:56
21.02.2006

		11:38:00
21.02.2006

		12:01:22
21.02.2006

		12:01:24
21.02.2006

		12:01:26
21.02.2006

		12:01:28
21.02.2006

		12:01:30
21.02.2006

		12:01:32
21.02.2006

		12:01:34
21.02.2006

		12:01:36
21.02.2006

		12:01:38
21.02.2006

		12:01:40
21.02.2006

		12:01:42
21.02.2006

		12:01:44
21.02.2006

		12:01:46
21.02.2006

		12:01:48
21.02.2006

		12:01:50
21.02.2006

		12:01:52
21.02.2006

		12:01:54
21.02.2006

		12:01:56
21.02.2006

		12:01:58
21.02.2006

		12:02:00
21.02.2006

		12:02:02
21.02.2006

		12:02:04
21.02.2006

		12:02:06
21.02.2006

		12:02:08
21.02.2006

		12:02:10
21.02.2006

		12:02:12
21.02.2006

		12:02:18
21.02.2006

		12:02:20
21.02.2006

		12:02:22
21.02.2006

		12:02:24
21.02.2006

		12:02:26
21.02.2006

		12:02:28
21.02.2006

		12:02:30
21.02.2006

		12:02:32
21.02.2006

		12:02:34
21.02.2006

		12:02:36
21.02.2006

		12:02:38
21.02.2006

		12:02:40
21.02.2006

		12:02:42
21.02.2006

		12:02:44
21.02.2006

		12:02:46
21.02.2006

		12:02:48
21.02.2006

		12:02:50
21.02.2006

		12:02:52
21.02.2006

		12:02:54
21.02.2006

		12:02:56
21.02.2006

		12:02:58
21.02.2006

		12:03:00
21.02.2006

		12:03:02
21.02.2006

		12:03:04
21.02.2006

		12:03:06
21.02.2006

		12:03:08
21.02.2006

		12:03:10
21.02.2006

		12:03:12
21.02.2006

		12:03:14
21.02.2006

		12:03:16
21.02.2006

		12:03:18
21.02.2006

		12:03:20
21.02.2006

		12:03:22
21.02.2006

		12:03:24
21.02.2006

		12:03:26
21.02.2006

		12:03:28
21.02.2006

		12:03:30
21.02.2006

		12:03:32
21.02.2006

		12:03:34
21.02.2006

		12:03:36
21.02.2006

		12:03:38
21.02.2006

		12:03:40
21.02.2006

		12:03:42
21.02.2006

		12:03:44
21.02.2006

		12:03:46
21.02.2006

		12:03:48
21.02.2006

		12:03:50
21.02.2006

		12:03:52
21.02.2006

		12:03:54
21.02.2006

		12:03:56
21.02.2006

		12:03:58
21.02.2006

		12:04:00
21.02.2006

		12:04:02
21.02.2006

		12:04:04
21.02.2006

		12:04:06
21.02.2006

		12:04:08
21.02.2006

		12:04:10
21.02.2006

		12:04:12
21.02.2006

		12:04:14
21.02.2006

		12:04:16
21.02.2006

		12:04:18
21.02.2006

		12:04:20
21.02.2006

		12:04:22
21.02.2006

		12:04:24
21.02.2006

		12:04:26
21.02.2006

		12:04:28
21.02.2006

		12:04:30
21.02.2006

		12:04:32
21.02.2006

		12:04:34
21.02.2006

		12:04:36
21.02.2006

		12:04:42
21.02.2006

		12:04:44
21.02.2006

		12:04:46
21.02.2006

		12:04:48
21.02.2006

		12:04:50
21.02.2006

		12:04:52
21.02.2006

		12:04:54
21.02.2006

		12:04:56
21.02.2006

		12:04:58
21.02.2006

		12:05:00
21.02.2006

		12:05:02
21.02.2006

		12:05:04
21.02.2006

		12:05:06
21.02.2006

		12:05:08
21.02.2006

		12:05:10
21.02.2006

		12:05:12
21.02.2006

		12:05:14
21.02.2006

		12:05:16
21.02.2006

		12:05:18
21.02.2006

		12:05:20
21.02.2006

		12:05:22
21.02.2006

		12:05:24
21.02.2006

		12:05:26
21.02.2006

		12:05:28
21.02.2006

		12:05:30
21.02.2006

		12:05:32
21.02.2006

		12:05:34
21.02.2006

		12:05:36
21.02.2006

		12:05:38
21.02.2006

		12:05:40
21.02.2006

		12:05:42
21.02.2006

		12:05:44
21.02.2006

		12:05:46
21.02.2006

		12:05:48
21.02.2006

		12:05:50
21.02.2006

		12:05:52
21.02.2006

		12:05:54
21.02.2006

		12:05:56
21.02.2006

		12:05:58
21.02.2006

		12:06:00
21.02.2006

		12:06:02
21.02.2006

		12:06:04
21.02.2006

		12:06:06
21.02.2006

		12:06:08
21.02.2006

		12:06:10
21.02.2006

		12:06:12
21.02.2006

		12:06:14
21.02.2006

		12:06:16
21.02.2006

		12:06:18
21.02.2006

		12:06:20
21.02.2006

		12:06:22
21.02.2006

		12:06:24
21.02.2006

		12:06:26
21.02.2006

		12:06:28
21.02.2006

		12:06:30
21.02.2006

		12:06:32
21.02.2006

		12:06:34
21.02.2006

		12:06:36
21.02.2006

		12:06:38
21.02.2006

		12:06:40
21.02.2006

		12:06:42
21.02.2006

		12:06:44
21.02.2006

		12:06:50
21.02.2006

		12:06:52
21.02.2006

		12:06:54
21.02.2006

		12:06:56
21.02.2006

		12:06:58
21.02.2006

		12:07:00
21.02.2006

		12:07:02
21.02.2006

		12:07:04
21.02.2006

		12:07:06
21.02.2006

		12:07:08
21.02.2006

		12:07:10
21.02.2006

		12:07:12
21.02.2006

		12:07:14
21.02.2006

		12:07:16
21.02.2006

		12:07:18
21.02.2006

		12:07:20
21.02.2006

		12:07:22
21.02.2006

		12:07:24
21.02.2006

		12:07:26
21.02.2006

		12:07:28
21.02.2006

		12:07:30
21.02.2006

		12:07:32
21.02.2006

		12:07:34
21.02.2006

		12:07:36
21.02.2006

		12:07:38
21.02.2006

		12:07:40
21.02.2006

		12:07:42
21.02.2006

		12:07:44
21.02.2006

		12:07:46
21.02.2006

		12:07:48
21.02.2006

		12:07:54
21.02.2006

		12:07:56
21.02.2006

		12:07:58
21.02.2006

		12:08:00
21.02.2006

		12:08:02
21.02.2006

		12:08:04
21.02.2006

		12:08:06
21.02.2006

		12:08:08
21.02.2006

		12:08:10
21.02.2006

		12:08:12
21.02.2006

		12:08:14
21.02.2006

		12:08:16
21.02.2006

		12:08:18
21.02.2006

		12:08:20
21.02.2006

		12:08:22
21.02.2006

		12:08:24
21.02.2006

		12:08:26
21.02.2006

		12:08:28
21.02.2006

		12:08:30
21.02.2006

		12:08:32
21.02.2006

		12:08:34
21.02.2006

		12:08:36
21.02.2006

		12:08:38
21.02.2006

		12:08:40
21.02.2006

		12:08:42
21.02.2006

		12:08:44
21.02.2006

		12:08:46
21.02.2006

		12:08:48
21.02.2006

		12:08:50
21.02.2006

		12:08:52
21.02.2006

		12:08:54
21.02.2006

		12:08:56
21.02.2006

		12:08:58
21.02.2006

		12:09:00
21.02.2006

		12:09:02
21.02.2006

		12:09:04
21.02.2006

		12:09:06
21.02.2006

		12:09:08
21.02.2006

		12:09:10
21.02.2006

		12:09:12
21.02.2006

		12:09:14
21.02.2006

		12:09:16
21.02.2006

		12:09:18
21.02.2006

		12:09:20
21.02.2006

		12:09:22
21.02.2006

		12:09:24
21.02.2006

		12:09:26
21.02.2006

		12:09:28
21.02.2006

		12:09:30
21.02.2006

		12:09:32
21.02.2006

		12:09:34
21.02.2006

		12:09:36
21.02.2006

		12:09:38
21.02.2006

		12:09:40
21.02.2006

		12:09:42
21.02.2006

		12:09:44
21.02.2006

		12:09:46
21.02.2006

		12:09:48
21.02.2006

		12:09:50
21.02.2006

		12:09:52
21.02.2006

		12:09:54
21.02.2006

		12:09:56
21.02.2006

		12:09:58
21.02.2006

		12:10:00
21.02.2006

		12:10:02
21.02.2006

		12:10:04
21.02.2006

		12:10:06
21.02.2006

		12:10:08
21.02.2006

		12:10:10
21.02.2006

		12:10:12
21.02.2006

		12:10:14
21.02.2006

		12:10:16
21.02.2006

		12:10:18
21.02.2006

		12:10:20
21.02.2006

		12:10:22
21.02.2006

		12:10:24
21.02.2006

		12:10:26
21.02.2006

		12:10:28
21.02.2006

		12:10:30
21.02.2006

		12:10:32
21.02.2006

		12:10:34
21.02.2006

		12:10:36
21.02.2006

		12:10:42
21.02.2006

		12:10:44
21.02.2006

		12:10:46
21.02.2006

		12:10:48
21.02.2006

		12:10:50
21.02.2006

		12:10:52
21.02.2006

		12:10:54
21.02.2006

		12:10:56
21.02.2006

		12:10:58
21.02.2006

		12:11:00
21.02.2006

		12:11:02
21.02.2006

		12:11:04
21.02.2006

		12:11:06
21.02.2006

		12:11:08
21.02.2006

		12:11:10
21.02.2006

		12:11:12
21.02.2006

		12:11:14
21.02.2006

		12:11:16
21.02.2006

		12:11:18
21.02.2006

		12:11:20
21.02.2006

		12:11:22
21.02.2006

		12:11:24
21.02.2006

		12:11:26
21.02.2006

		12:11:28
21.02.2006

		12:11:30
21.02.2006

		12:11:32
21.02.2006

		12:11:34
21.02.2006

		12:11:36
21.02.2006

		12:11:38
21.02.2006

		12:11:40
21.02.2006

		12:11:42
21.02.2006

		12:11:44
21.02.2006

		12:11:46
21.02.2006

		12:11:48
21.02.2006

		12:11:50
21.02.2006

		12:11:52
21.02.2006

		12:11:54
21.02.2006

		12:11:56
21.02.2006

		12:11:58
21.02.2006

		12:12:00
21.02.2006

		12:12:02
21.02.2006

		12:12:04
21.02.2006

		12:12:06
21.02.2006

		12:12:08
21.02.2006

		12:12:10
21.02.2006

		12:12:12
21.02.2006

		12:12:14
21.02.2006

		12:12:16
21.02.2006

		12:12:18
21.02.2006

		12:12:20
21.02.2006

		12:12:22
21.02.2006

		12:12:24
21.02.2006

		12:12:26
21.02.2006

		12:12:28
21.02.2006

		12:12:30
21.02.2006

		12:12:32
21.02.2006

		12:12:34
21.02.2006

		12:12:36
21.02.2006

		12:12:38
21.02.2006

		12:12:40
21.02.2006

		12:12:42
21.02.2006

		12:12:44
21.02.2006

		12:12:46
21.02.2006

		12:12:48
21.02.2006

		12:12:50
21.02.2006

		12:12:52
21.02.2006

		12:12:54
21.02.2006

		12:12:56
21.02.2006

		12:12:58
21.02.2006

		12:13:00
21.02.2006

		12:13:02
21.02.2006

		12:13:04
21.02.2006

		12:13:06
21.02.2006

		12:13:08
21.02.2006

		12:13:14
21.02.2006

		12:13:16
21.02.2006

		12:13:18
21.02.2006

		12:13:20
21.02.2006

		12:13:22
21.02.2006

		12:13:24
21.02.2006

		12:13:26
21.02.2006

		12:13:28
21.02.2006

		12:13:30
21.02.2006

		12:13:32
21.02.2006

		12:13:34
21.02.2006

		12:13:36
21.02.2006

		12:13:38
21.02.2006

		12:13:40
21.02.2006

		12:13:42
21.02.2006

		12:13:44
21.02.2006

		12:13:46
21.02.2006

		12:13:48
21.02.2006

		12:13:50
21.02.2006

		12:13:52
21.02.2006

		12:13:54
21.02.2006

		12:13:56
21.02.2006

		12:13:58
21.02.2006

		12:14:00
21.02.2006

		12:14:02
21.02.2006

		12:14:04
21.02.2006

		12:14:06
21.02.2006

		12:14:08
21.02.2006

		12:14:10
21.02.2006

		12:14:12
21.02.2006

		12:14:14
21.02.2006

		12:14:16
21.02.2006

		12:14:18
21.02.2006

		12:14:20
21.02.2006

		12:14:22
21.02.2006

		12:14:24
21.02.2006

		12:14:26
21.02.2006

		12:14:28
21.02.2006

		12:14:30
21.02.2006

		12:14:32
21.02.2006

		12:14:34
21.02.2006

		12:14:36
21.02.2006

		12:14:38
21.02.2006

		12:14:40
21.02.2006

		12:14:42
21.02.2006

		12:14:44
21.02.2006

		12:14:46
21.02.2006

		12:14:48
21.02.2006

		12:14:50
21.02.2006

		12:14:52
21.02.2006

		12:14:58
21.02.2006

		12:15:00
21.02.2006

		12:15:02
21.02.2006

		12:15:04
21.02.2006

		12:15:06
21.02.2006

		12:15:08
21.02.2006

		12:15:10
21.02.2006

		12:15:12
21.02.2006

		12:15:14
21.02.2006

		12:15:16
21.02.2006

		12:15:18
21.02.2006

		12:15:20
21.02.2006

		12:15:22
21.02.2006

		12:15:24
21.02.2006

		12:15:26
21.02.2006

		12:15:28
21.02.2006

		12:15:30
21.02.2006

		12:15:32
21.02.2006

		12:15:34
21.02.2006

		12:15:36
21.02.2006

		12:15:38
21.02.2006

		12:15:40
21.02.2006

		12:15:42
21.02.2006

		12:15:44
21.02.2006

		12:15:50
21.02.2006

		12:15:52
21.02.2006

		12:15:54
21.02.2006

		12:15:56
21.02.2006

		12:15:58
21.02.2006

		12:16:00
21.02.2006

		12:16:02
21.02.2006

		12:16:04
21.02.2006

		12:16:06
21.02.2006

		12:16:08
21.02.2006

		12:16:10
21.02.2006

		12:16:12
21.02.2006

		12:16:14
21.02.2006

		12:16:16
21.02.2006

		12:16:18
21.02.2006

		12:16:20
21.02.2006

		12:16:22
21.02.2006

		12:16:24
21.02.2006

		12:16:26
21.02.2006

		12:16:28
21.02.2006

		12:16:30
21.02.2006

		12:16:32
21.02.2006

		12:16:34
21.02.2006

		12:16:36
21.02.2006

		12:16:38
21.02.2006

		12:16:40
21.02.2006

		12:16:42
21.02.2006

		12:16:44
21.02.2006

		12:16:46
21.02.2006

		12:16:48
21.02.2006

		12:16:50
21.02.2006

		12:16:52
21.02.2006

		12:16:54
21.02.2006

		12:16:56
21.02.2006

		12:16:58
21.02.2006

		12:17:00
21.02.2006

		12:17:02
21.02.2006

		12:17:04
21.02.2006

		12:17:06
21.02.2006

		12:17:08
21.02.2006

		12:17:10
21.02.2006

		12:17:12
21.02.2006

		12:17:14
21.02.2006

		12:17:16
21.02.2006

		12:17:18
21.02.2006

		12:17:20
21.02.2006

		12:17:22
21.02.2006

		12:17:24
21.02.2006

		12:17:26
21.02.2006

		12:17:28
21.02.2006

		12:17:30
21.02.2006

		12:17:32
21.02.2006

		12:17:34
21.02.2006

		12:17:36
21.02.2006

		12:17:38
21.02.2006

		12:17:40
21.02.2006

		12:17:42
21.02.2006

		12:17:44
21.02.2006

		12:17:46
21.02.2006

		12:17:48
21.02.2006

		12:17:50
21.02.2006

		12:17:52
21.02.2006

		12:17:54
21.02.2006

		12:17:56
21.02.2006

		12:17:58
21.02.2006

		12:18:00
21.02.2006

		12:18:02
21.02.2006

		12:18:04
21.02.2006

		12:18:06
21.02.2006

		12:18:08
21.02.2006

		12:18:10
21.02.2006

		12:18:12
21.02.2006

		12:18:14
21.02.2006

		12:18:16
21.02.2006

		12:18:18
21.02.2006

		12:18:20
21.02.2006

		12:18:22
21.02.2006

		12:18:24
21.02.2006

		12:18:26
21.02.2006

		12:18:28
21.02.2006

		12:18:30
21.02.2006

		12:18:32
21.02.2006

		12:18:38
21.02.2006

		12:18:40
21.02.2006

		12:18:42
21.02.2006

		12:18:44
21.02.2006

		12:18:46
21.02.2006

		12:18:48
21.02.2006

		12:18:50
21.02.2006

		12:18:52
21.02.2006

		12:18:54
21.02.2006

		12:18:56
21.02.2006

		12:18:58
21.02.2006

		12:19:00
21.02.2006

		12:19:02
21.02.2006

		12:19:04
21.02.2006

		12:19:06
21.02.2006

		12:19:08
21.02.2006

		12:19:10
21.02.2006

		12:19:12
21.02.2006

		12:19:14
21.02.2006

		12:19:16
21.02.2006

		12:19:18
21.02.2006

		12:19:20
21.02.2006

		12:19:22
21.02.2006

		12:19:24
21.02.2006

		12:19:26
21.02.2006

		12:19:28
21.02.2006

		12:19:30
21.02.2006

		12:19:32
21.02.2006

		12:19:34
21.02.2006

		12:19:36
21.02.2006

		12:19:38
21.02.2006

		12:19:40
21.02.2006

		12:19:42
21.02.2006

		12:19:44
21.02.2006

		12:19:46
21.02.2006

		12:19:48
21.02.2006

		12:19:50
21.02.2006

		12:19:52
21.02.2006

		12:19:54
21.02.2006

		12:19:56
21.02.2006

		12:19:58
21.02.2006

		12:20:00
21.02.2006

		12:20:02
21.02.2006

		12:20:04
21.02.2006

		12:20:06
21.02.2006

		12:20:08
21.02.2006

		12:20:10
21.02.2006

		12:20:12
21.02.2006

		12:20:14
21.02.2006

		12:20:16
21.02.2006

		12:20:18
21.02.2006

		12:20:20
21.02.2006

		12:20:22
21.02.2006

		12:20:24
21.02.2006

		12:20:26
21.02.2006

		12:20:28
21.02.2006

		12:20:30
21.02.2006

		12:20:32
21.02.2006

		12:20:34
21.02.2006

		12:20:36
21.02.2006

		12:20:38
21.02.2006

		12:20:40
21.02.2006

		12:20:42
21.02.2006

		12:20:44
21.02.2006

		12:20:46
21.02.2006

		12:20:48
21.02.2006

		12:20:50
21.02.2006

		12:20:52
21.02.2006

		12:20:54
21.02.2006

		12:20:56
21.02.2006

		12:20:58
21.02.2006

		12:21:00
21.02.2006

		12:21:02
21.02.2006

		12:21:04
21.02.2006

		12:21:06
21.02.2006

		12:21:08
21.02.2006

		12:21:10
21.02.2006

		12:21:12
21.02.2006

		12:21:14
21.02.2006

		12:21:16
21.02.2006

		12:21:18
21.02.2006

		12:21:20
21.02.2006

		12:21:22
21.02.2006

		12:21:24
21.02.2006

		12:21:26
21.02.2006

		12:21:28
21.02.2006

		12:21:30
21.02.2006

		12:21:32
21.02.2006

		12:21:34
21.02.2006

		12:21:36
21.02.2006

		12:21:38
21.02.2006

		12:21:40
21.02.2006

		12:21:42
21.02.2006

		12:21:44
21.02.2006

		12:21:46
21.02.2006

		12:21:48
21.02.2006

		12:21:50
21.02.2006

		12:21:52
21.02.2006

		12:21:54
21.02.2006

		12:21:56
21.02.2006

		12:21:58
21.02.2006

		12:22:00
21.02.2006

		12:22:02
21.02.2006

		12:22:04
21.02.2006

		12:22:06
21.02.2006

		12:22:08
21.02.2006

		12:22:10
21.02.2006

		12:22:12
21.02.2006

		12:22:14
21.02.2006

		12:22:16
21.02.2006

		12:22:18
21.02.2006

		12:22:20
21.02.2006

		12:22:22
21.02.2006

		12:22:24
21.02.2006

		12:22:26
21.02.2006

		12:22:28
21.02.2006

		12:22:30
21.02.2006

		12:22:32
21.02.2006

		12:22:34
21.02.2006

		12:22:36
21.02.2006

		12:22:38
21.02.2006

		12:22:40
21.02.2006

		12:22:42
21.02.2006

		12:22:44
21.02.2006

		12:22:46
21.02.2006

		12:22:48
21.02.2006

		12:22:50
21.02.2006

		12:22:52
21.02.2006

		12:22:54
21.02.2006

		12:22:56
21.02.2006

		12:22:58
21.02.2006

		12:23:00
21.02.2006

		12:23:02
21.02.2006

		12:23:04
21.02.2006

		12:23:06
21.02.2006

		12:23:08
21.02.2006

		12:23:10
21.02.2006

		12:23:12
21.02.2006

		12:23:14
21.02.2006

		12:23:16
21.02.2006

		12:23:18
21.02.2006

		12:23:20
21.02.2006

		12:23:22
21.02.2006

		12:23:24
21.02.2006

		12:23:26
21.02.2006

		12:23:28
21.02.2006

		12:23:30
21.02.2006

		12:23:32
21.02.2006

		12:23:34
21.02.2006

		12:23:36
21.02.2006

		12:23:38
21.02.2006

		12:23:40
21.02.2006

		12:23:42
21.02.2006

		12:23:44
21.02.2006

		12:23:46
21.02.2006

		12:23:48
21.02.2006

		12:23:50
21.02.2006

		12:23:52
21.02.2006

		12:23:54
21.02.2006

		12:23:56
21.02.2006

		12:23:58
21.02.2006

		12:24:00
21.02.2006

		12:24:02
21.02.2006

		12:24:04
21.02.2006

		12:24:06
21.02.2006

		12:24:08
21.02.2006

		12:24:10
21.02.2006

		12:24:12
21.02.2006

		12:24:14
21.02.2006

		12:24:16
21.02.2006

		12:24:18
21.02.2006

		12:24:20
21.02.2006

		12:24:22
21.02.2006

		12:24:24
21.02.2006

		12:24:26
21.02.2006

		12:24:28
21.02.2006

		12:24:30
21.02.2006

		12:24:32
21.02.2006

		12:24:34
21.02.2006

		12:24:36
21.02.2006

		12:24:38
21.02.2006

		12:24:40
21.02.2006

		12:24:42
21.02.2006

		12:24:44
21.02.2006

		12:24:46
21.02.2006

		12:24:48
21.02.2006

		12:24:50
21.02.2006

		12:24:52
21.02.2006

		12:24:54
21.02.2006

		12:24:56
21.02.2006

		12:24:58
21.02.2006

		12:25:00
21.02.2006

		12:25:02
21.02.2006

		12:25:04
21.02.2006

		12:25:06
21.02.2006

		12:25:08
21.02.2006

		12:25:10
21.02.2006

		12:25:12
21.02.2006

		12:25:14
21.02.2006

		12:25:16
21.02.2006

		12:25:18
21.02.2006

		12:25:20
21.02.2006

		12:25:22
21.02.2006

		12:25:24
21.02.2006

		12:25:26
21.02.2006

		12:25:28
21.02.2006

		12:25:34
21.02.2006

		12:25:36
21.02.2006

		12:25:38
21.02.2006

		12:25:40
21.02.2006

		12:25:42
21.02.2006

		12:25:44
21.02.2006

		12:25:46
21.02.2006

		12:25:48
21.02.2006

		12:25:50
21.02.2006

		12:25:52
21.02.2006

		12:25:54
21.02.2006

		12:25:56
21.02.2006

		12:25:58
21.02.2006

		12:26:00
21.02.2006

		12:26:02
21.02.2006

		12:26:04
21.02.2006

		12:26:06
21.02.2006

		12:26:08
21.02.2006

		12:26:10
21.02.2006

		12:26:12
21.02.2006

		12:26:14
21.02.2006

		12:26:16
21.02.2006

		12:26:18
21.02.2006

		12:26:20
21.02.2006

		12:26:22
21.02.2006

		12:26:24
21.02.2006

		12:26:26
21.02.2006

		12:26:28
21.02.2006

		12:26:30
21.02.2006

		12:26:32
21.02.2006

		12:26:34
21.02.2006

		12:26:36
21.02.2006

		12:26:38
21.02.2006

		12:26:40
21.02.2006

		12:26:42
21.02.2006

		12:26:44
21.02.2006

		12:26:46
21.02.2006

		12:26:48
21.02.2006

		12:26:50
21.02.2006

		12:26:52
21.02.2006

		12:26:54
21.02.2006

		12:26:56
21.02.2006

		12:26:58
21.02.2006

		12:27:00
21.02.2006

		12:27:02
21.02.2006

		12:27:04
21.02.2006

		12:27:06
21.02.2006

		12:27:08
21.02.2006

		12:27:10
21.02.2006

		12:27:12
21.02.2006

		12:27:14
21.02.2006

		12:27:16
21.02.2006

		12:27:18
21.02.2006

		12:27:20
21.02.2006

		12:27:22
21.02.2006

		12:27:24
21.02.2006

		12:27:26
21.02.2006

		12:27:28
21.02.2006

		12:27:30
21.02.2006

		12:27:32
21.02.2006

		12:27:34
21.02.2006

		12:27:36
21.02.2006

		12:27:38
21.02.2006

		12:27:40
21.02.2006

		12:27:42
21.02.2006

		12:27:44
21.02.2006

		12:27:46
21.02.2006

		12:27:48
21.02.2006

		12:27:50
21.02.2006

		12:27:52
21.02.2006

		12:27:54
21.02.2006

		12:27:56
21.02.2006

		12:27:58
21.02.2006

		12:28:00
21.02.2006

		12:28:02
21.02.2006

		12:28:04
21.02.2006

		12:28:06
21.02.2006

		12:28:08
21.02.2006

		12:28:10
21.02.2006

		12:28:12
21.02.2006

		12:28:14
21.02.2006

		12:28:16
21.02.2006

		12:28:18
21.02.2006

		12:28:20
21.02.2006

		12:28:22
21.02.2006

		12:28:24
21.02.2006

		12:28:26
21.02.2006

		12:28:28
21.02.2006

		12:28:30
21.02.2006

		12:28:32
21.02.2006

		12:28:34
21.02.2006

		12:28:36
21.02.2006

		12:28:38
21.02.2006

		12:28:40
21.02.2006

		12:28:42
21.02.2006

		12:28:44
21.02.2006

		12:28:46
21.02.2006

		12:28:48
21.02.2006

		12:28:50
21.02.2006

		12:28:52
21.02.2006

		12:28:54
21.02.2006

		12:28:56
21.02.2006

		12:28:58
21.02.2006

		12:29:00
21.02.2006

		12:29:02
21.02.2006

		12:29:04
21.02.2006

		12:29:06
21.02.2006

		12:29:08
21.02.2006

		12:29:10
21.02.2006

		12:29:12
21.02.2006

		12:29:14
21.02.2006

		12:29:16
21.02.2006

		12:29:18
21.02.2006

		12:29:20
21.02.2006

		12:29:22
21.02.2006

		12:29:24
21.02.2006

		12:29:26
21.02.2006

		12:29:28
21.02.2006

		12:29:34
21.02.2006

		12:29:36
21.02.2006

		12:29:38
21.02.2006

		12:29:40
21.02.2006

		12:29:42
21.02.2006

		12:29:44
21.02.2006

		12:29:46
21.02.2006

		12:29:48
21.02.2006

		12:29:50
21.02.2006

		12:29:52
21.02.2006

		12:29:54
21.02.2006

		12:29:56
21.02.2006

		12:29:58
21.02.2006

		12:30:00
21.02.2006

		12:30:02
21.02.2006

		12:30:04
21.02.2006

		12:30:06
21.02.2006

		12:30:08
21.02.2006

		12:30:10
21.02.2006

		12:30:12
21.02.2006

		12:30:14
21.02.2006

		12:30:16
21.02.2006

		12:30:18
21.02.2006

		12:30:20
21.02.2006

		12:30:22
21.02.2006

		12:30:24
21.02.2006

		12:30:26
21.02.2006

		12:30:28
21.02.2006

		12:30:30
21.02.2006

		12:30:32
21.02.2006

		12:30:34
21.02.2006

		12:30:36
21.02.2006

		12:30:38
21.02.2006

		12:30:40
21.02.2006

		12:30:42
21.02.2006

		12:30:44
21.02.2006

		12:30:46
21.02.2006

		12:30:48
21.02.2006

		12:30:50
21.02.2006

		12:30:52
21.02.2006

		12:30:54
21.02.2006

		12:30:56
21.02.2006

		12:30:58
21.02.2006

		12:31:00
21.02.2006

		12:31:02
21.02.2006

		12:31:04
21.02.2006

		12:31:06
21.02.2006

		12:31:08
21.02.2006

		12:31:10
21.02.2006

		12:31:12
21.02.2006

		12:31:14
21.02.2006

		12:31:16
21.02.2006

		12:31:18
21.02.2006

		12:31:20
21.02.2006

		12:31:22
21.02.2006

		12:31:24
21.02.2006

		12:31:26
21.02.2006

		12:31:28
21.02.2006

		12:31:30
21.02.2006

		12:31:32
21.02.2006

		12:31:34
21.02.2006

		12:31:36
21.02.2006

		12:31:38
21.02.2006

		12:31:40
21.02.2006

		12:31:42
21.02.2006

		12:31:44
21.02.2006

		12:31:46
21.02.2006

		12:31:48
21.02.2006

		12:31:50
21.02.2006

		12:31:52
21.02.2006

		12:31:54
21.02.2006

		12:31:56
21.02.2006

		12:31:58
21.02.2006

		12:32:00
21.02.2006

		12:32:02
21.02.2006

		12:32:04
21.02.2006

		12:32:06
21.02.2006

		12:32:08
21.02.2006

		12:32:10
21.02.2006

		12:32:12
21.02.2006

		12:32:14
21.02.2006

		12:32:16
21.02.2006

		12:32:18
21.02.2006

		12:32:20
21.02.2006

		12:32:22
21.02.2006

		12:32:24
21.02.2006

		12:32:26
21.02.2006

		12:32:28
21.02.2006

		12:32:30
21.02.2006

		12:32:32
21.02.2006

		12:32:34
21.02.2006

		12:32:36
21.02.2006

		12:32:38
21.02.2006

		12:32:40
21.02.2006

		12:32:42
21.02.2006

		12:32:44
21.02.2006

		12:32:46
21.02.2006

		12:32:48
21.02.2006

		12:32:50
21.02.2006

		12:32:52
21.02.2006

		12:32:54
21.02.2006

		12:32:56
21.02.2006

		12:33:02
21.02.2006

		12:33:04
21.02.2006

		12:33:06
21.02.2006

		12:33:08
21.02.2006

		12:33:14
21.02.2006

		12:33:16
21.02.2006

		12:33:18
21.02.2006

		12:33:20
21.02.2006

		12:33:22
21.02.2006

		12:33:24
21.02.2006

		12:33:26
21.02.2006

		12:33:28
21.02.2006

		12:33:30
21.02.2006

		12:33:32
21.02.2006

		12:33:34
21.02.2006

		12:33:36
21.02.2006

		12:33:38
21.02.2006

		12:33:40
21.02.2006

		12:33:42
21.02.2006

		12:33:44
21.02.2006

		12:33:46
21.02.2006

		12:33:48
21.02.2006

		12:33:50
21.02.2006

		12:33:52
21.02.2006

		12:33:54
21.02.2006

		12:33:56
21.02.2006

		12:33:58
21.02.2006

		12:34:00
21.02.2006

		12:34:02
21.02.2006

		12:34:04
21.02.2006

		12:34:06
21.02.2006

		12:34:08
21.02.2006

		12:34:10
21.02.2006

		12:34:12
21.02.2006

		12:34:14
21.02.2006

		12:34:16
21.02.2006

		12:34:18
21.02.2006

		12:34:20
21.02.2006

		12:34:22
21.02.2006

		12:34:24
21.02.2006

		12:34:26
21.02.2006

		12:34:28
21.02.2006

		12:34:30
21.02.2006

		12:34:32
21.02.2006

		12:34:34
21.02.2006

		12:34:36
21.02.2006

		12:34:38
21.02.2006

		12:34:40
21.02.2006

		12:34:42
21.02.2006

		12:34:44
21.02.2006

		12:34:46
21.02.2006

		12:34:48
21.02.2006

		12:34:50
21.02.2006

		12:34:52
21.02.2006

		12:34:54
21.02.2006

		12:34:56
21.02.2006

		12:34:58
21.02.2006

		12:35:00
21.02.2006

		12:35:02
21.02.2006

		12:35:04
21.02.2006

		12:35:06
21.02.2006

		12:35:08
21.02.2006

		12:35:10
21.02.2006

		12:35:12
21.02.2006

		12:35:14
21.02.2006

		12:35:16
21.02.2006

		12:35:18
21.02.2006

		12:35:20
21.02.2006

		12:35:22
21.02.2006

		12:35:24
21.02.2006

		12:35:26
21.02.2006

		12:35:28
21.02.2006

		12:35:30
21.02.2006

		12:35:32
21.02.2006

		12:35:38
21.02.2006

		12:35:40
21.02.2006

		12:35:42
21.02.2006

		12:35:44
21.02.2006

		12:35:46
21.02.2006

		12:35:48
21.02.2006

		12:35:50
21.02.2006

		12:35:52
21.02.2006

		12:35:54
21.02.2006

		12:35:56
21.02.2006

		12:35:58
21.02.2006

		12:36:00
21.02.2006

		12:36:02
21.02.2006

		12:36:04
21.02.2006

		12:36:06
21.02.2006

		12:36:08
21.02.2006

		12:36:10
21.02.2006

		12:36:12
21.02.2006

		12:36:14
21.02.2006

		12:36:16
21.02.2006

		12:36:18
21.02.2006

		12:36:20
21.02.2006

		12:36:22
21.02.2006

		12:36:24
21.02.2006

		12:36:26
21.02.2006

		12:36:28
21.02.2006

		12:36:30
21.02.2006

		12:36:32
21.02.2006

		12:36:34
21.02.2006

		12:36:36
21.02.2006

		12:36:38
21.02.2006

		12:36:40
21.02.2006

		12:36:42
21.02.2006

		12:36:44
21.02.2006

		12:36:46
21.02.2006

		12:36:48
21.02.2006

		12:36:50
21.02.2006

		12:36:52
21.02.2006

		12:36:54
21.02.2006

		12:36:56
21.02.2006

		12:36:58
21.02.2006

		12:37:00
21.02.2006

		12:37:02
21.02.2006

		12:37:04
21.02.2006

		12:37:06
21.02.2006

		12:37:08
21.02.2006

		12:37:10
21.02.2006

		12:37:12
21.02.2006

		12:37:14
21.02.2006

		12:37:16
21.02.2006

		12:37:18
21.02.2006

		12:37:20
21.02.2006

		12:37:22
21.02.2006

		12:37:24
21.02.2006

		12:37:26
21.02.2006

		12:37:28
21.02.2006

		12:37:30
21.02.2006

		12:37:32
21.02.2006

		12:37:34
21.02.2006

		12:37:36
21.02.2006

		12:37:38
21.02.2006

		12:37:40
21.02.2006

		12:37:42
21.02.2006

		12:37:44
21.02.2006

		12:37:50
21.02.2006

		12:37:52
21.02.2006

		12:37:54
21.02.2006

		12:37:56
21.02.2006

		12:37:58
21.02.2006

		12:38:00
21.02.2006

		12:38:02
21.02.2006

		12:38:04
21.02.2006

		12:38:06
21.02.2006

		12:38:08
21.02.2006

		12:38:10
21.02.2006

		12:38:12
21.02.2006

		12:38:14
21.02.2006

		12:38:16
21.02.2006

		12:38:18
21.02.2006

		12:38:20
21.02.2006

		12:38:22
21.02.2006

		12:38:24
21.02.2006

		12:38:26
21.02.2006

		12:38:28
21.02.2006

		12:38:30
21.02.2006

		12:38:32
21.02.2006

		12:38:38
21.02.2006

		12:38:40
21.02.2006

		12:38:42
21.02.2006

		12:38:44
21.02.2006

		12:38:46
21.02.2006

		12:38:48
21.02.2006

		12:38:50
21.02.2006

		12:38:52
21.02.2006

		12:38:54
21.02.2006

		12:38:56
21.02.2006

		12:38:58
21.02.2006

		12:39:00
21.02.2006

		12:39:02
21.02.2006

		12:39:04
21.02.2006

		12:39:06
21.02.2006

		12:39:08
21.02.2006

		12:39:10
21.02.2006

		12:39:12
21.02.2006

		12:39:14
21.02.2006

		12:39:16
21.02.2006

		12:39:18
21.02.2006

		12:39:20
21.02.2006

		12:39:22
21.02.2006

		12:39:24
21.02.2006

		12:39:26
21.02.2006

		12:39:28
21.02.2006

		12:39:30
21.02.2006

		12:39:32
21.02.2006

		12:39:34
21.02.2006

		12:39:36
21.02.2006

		12:39:38
21.02.2006

		12:39:40
21.02.2006

		12:39:42
21.02.2006

		12:39:44
21.02.2006

		12:39:46
21.02.2006

		12:39:48
21.02.2006

		12:39:50
21.02.2006

		12:39:52
21.02.2006

		12:39:54
21.02.2006

		12:39:56
21.02.2006

		12:39:58
21.02.2006

		12:40:00
21.02.2006

		12:40:02
21.02.2006

		12:40:04
21.02.2006

		12:40:06
21.02.2006

		12:40:08
21.02.2006

		12:40:10
21.02.2006

		12:40:12
21.02.2006

		12:40:14
21.02.2006

		12:40:16
21.02.2006

		12:40:18
21.02.2006

		12:40:20
21.02.2006

		12:40:22
21.02.2006

		12:40:24
21.02.2006

		12:40:30
21.02.2006

		12:40:32
21.02.2006

		12:40:34
21.02.2006

		12:40:36
21.02.2006

		12:40:38
21.02.2006

		12:40:40
21.02.2006

		12:40:42
21.02.2006

		12:40:44
21.02.2006

		12:40:46
21.02.2006

		12:40:48
21.02.2006

		12:40:50
21.02.2006

		12:40:52
21.02.2006

		12:40:54
21.02.2006

		12:40:56
21.02.2006

		12:40:58
21.02.2006

		12:41:00
21.02.2006

		12:41:02
21.02.2006

		12:41:04
21.02.2006

		12:41:06
21.02.2006

		12:41:08
21.02.2006

		12:41:10
21.02.2006

		12:41:12
21.02.2006

		12:41:14
21.02.2006

		12:41:16
21.02.2006

		12:41:18
21.02.2006

		12:41:20
21.02.2006

		12:41:22
21.02.2006

		12:41:24
21.02.2006

		12:41:26
21.02.2006

		12:41:28
21.02.2006

		12:41:30
21.02.2006

		12:41:32
21.02.2006

		12:41:34
21.02.2006

		12:41:36
21.02.2006

		12:41:38
21.02.2006

		12:41:40
21.02.2006

		12:41:42
21.02.2006

		12:41:44
21.02.2006

		12:41:46
21.02.2006

		12:41:48
21.02.2006

		12:41:50
21.02.2006

		12:41:52
21.02.2006

		12:41:54
21.02.2006

		12:41:56
21.02.2006

		12:41:58
21.02.2006

		12:42:00
21.02.2006

		12:42:02
21.02.2006

		12:42:04
21.02.2006

		12:42:06
21.02.2006

		12:42:08
21.02.2006

		12:42:10
21.02.2006

		12:42:12
21.02.2006

		12:42:14
21.02.2006

		12:42:16
21.02.2006

		12:42:22
21.02.2006

		12:42:24
21.02.2006

		12:42:26
21.02.2006

		12:42:28
21.02.2006

		12:42:30
21.02.2006

		12:42:32
21.02.2006

		12:42:34
21.02.2006

		12:42:36
21.02.2006

		12:42:38
21.02.2006

		12:42:40
21.02.2006

		12:42:42
21.02.2006

		12:42:44
21.02.2006

		12:42:46
21.02.2006

		12:42:48
21.02.2006

		12:42:50
21.02.2006

		12:42:52
21.02.2006

		12:42:54
21.02.2006

		12:42:56
21.02.2006

		12:42:58
21.02.2006

		12:43:00
21.02.2006

		12:43:02
21.02.2006

		12:43:04
21.02.2006

		12:43:10
21.02.2006

		12:43:12
21.02.2006

		12:43:14
21.02.2006

		12:43:16
21.02.2006

		12:43:18
21.02.2006

		12:43:20
21.02.2006

		12:43:22
21.02.2006

		12:43:24
21.02.2006

		12:43:26
21.02.2006

		12:43:28
21.02.2006

		12:43:30
21.02.2006

		12:43:32
21.02.2006

		12:43:34
21.02.2006

		12:43:36
21.02.2006

		12:43:38
21.02.2006

		12:43:40
21.02.2006

		12:43:42
21.02.2006

		12:43:44
21.02.2006

		12:43:50
21.02.2006

		12:43:52
21.02.2006

		12:43:54
21.02.2006

		12:43:56
21.02.2006

		12:43:58
21.02.2006

		12:44:00
21.02.2006

		12:44:02
21.02.2006

		12:44:04
21.02.2006

		12:44:06
21.02.2006

		12:44:08
21.02.2006

		12:44:10
21.02.2006

		12:44:12
21.02.2006

		12:44:14
21.02.2006

		12:44:16
21.02.2006

		12:44:18
21.02.2006

		12:44:20
21.02.2006

		12:44:22
21.02.2006

		12:44:24
21.02.2006

		12:44:30
21.02.2006

		12:44:32
21.02.2006

		12:44:34
21.02.2006

		12:44:36
21.02.2006

		12:44:38
21.02.2006

		12:44:40
21.02.2006

		12:44:42
21.02.2006

		12:44:44
21.02.2006

		12:44:46
21.02.2006

		12:44:48
21.02.2006

		12:44:50
21.02.2006

		12:44:52
21.02.2006

		12:44:54
21.02.2006

		12:44:56
21.02.2006

		12:44:58
21.02.2006

		12:45:00
21.02.2006

		12:45:02
21.02.2006

		12:45:04
21.02.2006

		12:45:06
21.02.2006

		12:45:08
21.02.2006

		12:45:10
21.02.2006

		12:45:12
21.02.2006

		12:45:14
21.02.2006

		12:45:16
21.02.2006

		12:45:18
21.02.2006

		12:45:20
21.02.2006

		12:45:22
21.02.2006

		12:45:24
21.02.2006

		12:45:26
21.02.2006

		12:45:28
21.02.2006

		12:45:30
21.02.2006

		12:45:32
21.02.2006

		12:45:34
21.02.2006

		12:45:36
21.02.2006

		12:45:38
21.02.2006

		12:45:40
21.02.2006

		12:45:42
21.02.2006

		12:45:44
21.02.2006

		12:45:46
21.02.2006

		12:45:48
21.02.2006

		12:45:50
21.02.2006

		12:45:52
21.02.2006

		12:45:54
21.02.2006

		12:45:56
21.02.2006

		12:45:58
21.02.2006

		12:46:00
21.02.2006

		12:46:02
21.02.2006

		12:46:04
21.02.2006

		12:46:06
21.02.2006

		12:46:08
21.02.2006

		12:46:10
21.02.2006

		12:46:12
21.02.2006

		12:46:14
21.02.2006

		12:46:16
21.02.2006

		12:46:18
21.02.2006

		12:46:20
21.02.2006

		12:46:22
21.02.2006

		12:46:24
21.02.2006

		12:46:26
21.02.2006

		12:46:28
21.02.2006

		12:46:30
21.02.2006

		12:46:32
21.02.2006

		12:46:34
21.02.2006

		12:46:36
21.02.2006

		12:46:38
21.02.2006

		12:46:40
21.02.2006

		12:46:42
21.02.2006

		12:46:44
21.02.2006

		12:46:46
21.02.2006

		12:46:48
21.02.2006

		12:46:54
21.02.2006

		12:46:56
21.02.2006

		12:46:58
21.02.2006

		12:47:00
21.02.2006

		12:47:02
21.02.2006

		12:47:04
21.02.2006

		12:47:06
21.02.2006

		12:47:08
21.02.2006

		12:47:10
21.02.2006

		12:47:12
21.02.2006

		12:47:14
21.02.2006

		12:47:16
21.02.2006

		12:47:18
21.02.2006

		12:47:20
21.02.2006

		12:47:22
21.02.2006

		12:47:24
21.02.2006

		12:47:26
21.02.2006

		12:47:28
21.02.2006

		12:47:30
21.02.2006

		12:47:32
21.02.2006

		12:47:34
21.02.2006

		12:47:36
21.02.2006

		12:47:38
21.02.2006

		12:47:40
21.02.2006

		12:47:42
21.02.2006

		12:47:44
21.02.2006

		12:47:46
21.02.2006

		12:47:48
21.02.2006

		12:47:50
21.02.2006

		12:47:52
21.02.2006

		12:47:54
21.02.2006

		12:47:56
21.02.2006

		12:47:58
21.02.2006

		12:48:00
21.02.2006

		12:48:02
21.02.2006

		12:48:04
21.02.2006

		12:48:10
21.02.2006

		12:48:12
21.02.2006

		12:48:14
21.02.2006

		12:48:16
21.02.2006

		12:48:18
21.02.2006

		12:48:20
21.02.2006

		12:48:22
21.02.2006

		12:48:24
21.02.2006

		12:48:26
21.02.2006

		12:48:28
21.02.2006

		12:48:30
21.02.2006

		12:48:32
21.02.2006

		12:48:34
21.02.2006

		12:48:36
21.02.2006

		12:48:38
21.02.2006

		12:48:40
21.02.2006

		12:48:42
21.02.2006

		12:48:44
21.02.2006

		12:48:46
21.02.2006

		12:48:48
21.02.2006

		12:48:50
21.02.2006

		12:48:52
21.02.2006

		12:48:54
21.02.2006

		12:48:56
21.02.2006

		12:48:58
21.02.2006

		12:49:00
21.02.2006

		12:49:02
21.02.2006

		12:49:04
21.02.2006

		12:49:06
21.02.2006

		12:49:08
21.02.2006

		12:49:10
21.02.2006

		12:49:12
21.02.2006

		12:49:14
21.02.2006

		12:49:16
21.02.2006

		12:49:18
21.02.2006

		12:49:20
21.02.2006

		12:49:22
21.02.2006

		12:49:24
21.02.2006

		12:49:30
21.02.2006

		12:49:32
21.02.2006

		12:49:34
21.02.2006

		12:49:36
21.02.2006

		12:49:38
21.02.2006

		12:49:40
21.02.2006

		12:49:42
21.02.2006

		12:49:44
21.02.2006

		12:49:46
21.02.2006

		12:49:48
21.02.2006

		12:49:50
21.02.2006

		12:49:52
21.02.2006

		12:49:54
21.02.2006

		12:49:56
21.02.2006

		12:49:58
21.02.2006

		12:50:00
21.02.2006

		12:50:02
21.02.2006

		12:50:04
21.02.2006

		12:50:06
21.02.2006

		12:50:08
21.02.2006

		12:50:10
21.02.2006

		12:50:12
21.02.2006

		12:50:14
21.02.2006

		12:50:16
21.02.2006

		12:50:18
21.02.2006

		12:50:20
21.02.2006

		12:50:22
21.02.2006

		12:50:24
21.02.2006

		12:50:26
21.02.2006

		12:50:28
21.02.2006

		12:50:30
21.02.2006

		12:50:32
21.02.2006

		12:50:34
21.02.2006

		12:50:36
21.02.2006

		12:50:38
21.02.2006

		12:50:40
21.02.2006

		12:50:42
21.02.2006

		12:50:44
21.02.2006

		12:50:46
21.02.2006

		12:50:48
21.02.2006

		12:50:50
21.02.2006

		12:50:52
21.02.2006

		12:50:54
21.02.2006

		12:50:56
21.02.2006

		12:50:58
21.02.2006

		12:51:00
21.02.2006

		12:51:02
21.02.2006

		12:51:04
21.02.2006

		12:51:06
21.02.2006

		12:51:08
21.02.2006

		12:51:10
21.02.2006

		12:51:12
21.02.2006

		12:51:14
21.02.2006

		12:51:16
21.02.2006

		12:51:18
21.02.2006

		12:51:20
21.02.2006

		12:51:22
21.02.2006

		12:51:24
21.02.2006

		12:51:26
21.02.2006

		12:51:28
21.02.2006

		12:51:30
21.02.2006

		12:51:32
21.02.2006

		12:51:34
21.02.2006

		12:51:36
21.02.2006

		12:51:38
21.02.2006

		12:51:40
21.02.2006

		12:51:42
21.02.2006

		12:51:44
21.02.2006

		12:51:46
21.02.2006

		12:51:48
21.02.2006

		12:51:50
21.02.2006

		12:51:52
21.02.2006

		12:51:54
21.02.2006

		12:51:56
21.02.2006

		12:51:58
21.02.2006

		12:52:00
21.02.2006

		12:52:02
21.02.2006

		12:52:04
21.02.2006

		12:52:06
21.02.2006

		12:52:08
21.02.2006

		12:52:10
21.02.2006

		12:52:12
21.02.2006

		12:52:14
21.02.2006

		12:52:16
21.02.2006

		12:52:18
21.02.2006

		12:52:20
21.02.2006

		12:52:26
21.02.2006

		12:52:28
21.02.2006

		12:52:30
21.02.2006

		12:52:32
21.02.2006

		12:52:34
21.02.2006

		12:52:36
21.02.2006

		12:52:38
21.02.2006

		12:52:40
21.02.2006

		12:52:42
21.02.2006

		12:52:44
21.02.2006

		12:52:50
21.02.2006

		12:52:52
21.02.2006

		12:52:54
21.02.2006

		12:52:56
21.02.2006

		12:52:58
21.02.2006

		12:53:00
21.02.2006

		12:53:02
21.02.2006

		12:53:04
21.02.2006

		12:53:06
21.02.2006

		12:53:08
21.02.2006

		12:53:14
21.02.2006

		12:53:16
21.02.2006

		12:53:18
21.02.2006

		12:53:20
21.02.2006

		12:53:22
21.02.2006

		12:53:24
21.02.2006

		12:53:26
21.02.2006

		12:53:28
21.02.2006

		12:53:30
21.02.2006

		12:53:32
21.02.2006

		12:53:34
21.02.2006

		12:53:36
21.02.2006

		12:53:38
21.02.2006

		12:53:40
21.02.2006

		12:53:42
21.02.2006

		12:53:44
21.02.2006

		12:53:46
21.02.2006

		12:53:48
21.02.2006

		12:53:50
21.02.2006

		12:53:52
21.02.2006

		12:53:58
21.02.2006

		12:54:00
21.02.2006

		12:54:02
21.02.2006

		12:54:04
21.02.2006

		12:54:06
21.02.2006

		12:54:08
21.02.2006

		12:54:10
21.02.2006

		12:54:12
21.02.2006

		12:54:14
21.02.2006

		12:54:16
21.02.2006

		12:54:22
21.02.2006

		12:54:24
21.02.2006

		12:54:26
21.02.2006

		12:54:28
21.02.2006

		12:54:30
21.02.2006

		12:54:32
21.02.2006

		12:54:34
21.02.2006

		12:54:36
21.02.2006

		12:54:38
21.02.2006

		12:54:40
21.02.2006

		12:54:42
21.02.2006

		12:54:44
21.02.2006

		12:54:46
21.02.2006

		12:54:48
21.02.2006

		12:54:50
21.02.2006

		12:54:52
21.02.2006

		12:54:54
21.02.2006

		12:54:56
21.02.2006

		12:54:58
21.02.2006

		12:55:00
21.02.2006

		12:55:02
21.02.2006

		12:55:04
21.02.2006

		12:55:06
21.02.2006

		12:55:08
21.02.2006

		12:55:10
21.02.2006

		12:55:12
21.02.2006

		12:55:14
21.02.2006

		12:55:16
21.02.2006

		12:55:18
21.02.2006

		12:55:20
21.02.2006

		12:55:22
21.02.2006

		12:55:24
21.02.2006

		12:55:26
21.02.2006

		12:55:28
21.02.2006

		12:55:30
21.02.2006

		12:55:32
21.02.2006

		12:55:34
21.02.2006

		12:55:36
21.02.2006

		12:55:38
21.02.2006

		12:55:40
21.02.2006

		12:55:42
21.02.2006

		12:55:44
21.02.2006

		12:55:46
21.02.2006

		12:55:48
21.02.2006

		12:55:50
21.02.2006

		12:55:52
21.02.2006

		12:55:54
21.02.2006

		12:55:56
21.02.2006

		12:55:58
21.02.2006

		12:56:00
21.02.2006

		12:56:02
21.02.2006

		12:56:04
21.02.2006

		12:56:06
21.02.2006

		12:56:08
21.02.2006

		12:56:10
21.02.2006

		12:56:12
21.02.2006

		12:56:14
21.02.2006

		12:56:16
21.02.2006

		12:56:18
21.02.2006

		12:56:20
21.02.2006

		12:56:22
21.02.2006

		12:56:24
21.02.2006

		12:56:26
21.02.2006

		12:56:28
21.02.2006

		12:56:30
21.02.2006

		12:56:32
21.02.2006

		12:56:34
21.02.2006

		12:56:36
21.02.2006

		12:56:38
21.02.2006

		12:56:40
21.02.2006

		12:56:42
21.02.2006

		12:56:44
21.02.2006

		12:56:46
21.02.2006

		12:56:48
21.02.2006

		12:56:50
21.02.2006

		12:56:52
21.02.2006

		12:56:54
21.02.2006

		12:56:56
21.02.2006

		12:56:58
21.02.2006

		12:57:00
21.02.2006

		12:57:02
21.02.2006

		12:57:04
21.02.2006

		12:57:06
21.02.2006

		12:57:08
21.02.2006

		12:57:10
21.02.2006

		12:57:12
21.02.2006

		12:57:14
21.02.2006

		12:57:16
21.02.2006

		12:57:18
21.02.2006

		12:57:20
21.02.2006

		12:57:22
21.02.2006

		12:57:24
21.02.2006

		12:57:26
21.02.2006

		12:57:28
21.02.2006

		12:57:30
21.02.2006

		12:57:32
21.02.2006

		12:57:38
21.02.2006

		12:57:40
21.02.2006

		12:57:42
21.02.2006

		12:57:44
21.02.2006

		12:57:46
21.02.2006

		12:57:48
21.02.2006

		12:57:50
21.02.2006

		12:57:52
21.02.2006

		12:57:54
21.02.2006

		12:57:56
21.02.2006

		12:57:58
21.02.2006

		12:58:00
21.02.2006

		12:58:02
21.02.2006

		12:58:04
21.02.2006

		12:58:06
21.02.2006

		12:58:08
21.02.2006

		12:58:10
21.02.2006

		12:58:12
21.02.2006

		12:58:14
21.02.2006

		12:58:16
21.02.2006

		12:58:18
21.02.2006

		12:58:20
21.02.2006

		12:58:22
21.02.2006

		12:58:24
21.02.2006

		12:58:26
21.02.2006

		12:58:28
21.02.2006

		12:58:30
21.02.2006

		12:58:32
21.02.2006

		12:58:34
21.02.2006

		12:58:36
21.02.2006

		12:58:38
21.02.2006

		12:58:40
21.02.2006

		12:58:42
21.02.2006

		12:58:44
21.02.2006

		12:58:46
21.02.2006

		12:58:48
21.02.2006

		12:58:50
21.02.2006

		12:58:52
21.02.2006

		12:58:54
21.02.2006

		12:58:56
21.02.2006

		12:58:58
21.02.2006

		12:59:00
21.02.2006

		12:59:02
21.02.2006

		12:59:04
21.02.2006

		12:59:06
21.02.2006

		12:59:08
21.02.2006

		12:59:10
21.02.2006

		12:59:12
21.02.2006

		12:59:14
21.02.2006

		12:59:16
21.02.2006

		12:59:18
21.02.2006

		12:59:20
21.02.2006

		12:59:22
21.02.2006

		12:59:24
21.02.2006

		12:59:26
21.02.2006

		12:59:28
21.02.2006

		12:59:30
21.02.2006

		12:59:32
21.02.2006

		12:59:34
21.02.2006

		12:59:36
21.02.2006

		12:59:38
21.02.2006

		12:59:40
21.02.2006

		12:59:42
21.02.2006

		12:59:44
21.02.2006

		12:59:46
21.02.2006

		12:59:48
21.02.2006

		12:59:50
21.02.2006

		12:59:52
21.02.2006

		12:59:54
21.02.2006

		12:59:56
21.02.2006

		12:59:58
21.02.2006

		13:00:00
21.02.2006

		13:00:02
21.02.2006

		13:00:04
21.02.2006

		13:00:06
21.02.2006

		13:00:08
21.02.2006

		13:00:14
21.02.2006

		13:00:16
21.02.2006

		13:00:18
21.02.2006

		13:00:20
21.02.2006

		13:00:22
21.02.2006

		13:00:24
21.02.2006

		13:00:26
21.02.2006

		13:00:28
21.02.2006

		13:00:30
21.02.2006

		13:00:32
21.02.2006

		13:00:34
21.02.2006

		13:00:36
21.02.2006

		13:00:38
21.02.2006

		13:00:40
21.02.2006

		13:00:42
21.02.2006

		13:00:44
21.02.2006

		13:00:46
21.02.2006

		13:00:48
21.02.2006

		13:00:50
21.02.2006

		13:00:52
21.02.2006

		13:00:54
21.02.2006

		13:00:56
21.02.2006

		13:00:58
21.02.2006

		13:01:00
21.02.2006

		13:01:02
21.02.2006

		13:01:04
21.02.2006

		13:01:06
21.02.2006

		13:01:08
21.02.2006

		13:01:10
21.02.2006

		13:01:12
21.02.2006

		13:01:14
21.02.2006

		13:01:16
21.02.2006

		13:01:18
21.02.2006

		13:01:20
21.02.2006

		13:01:22
21.02.2006

		13:01:24
21.02.2006

		13:01:26
21.02.2006

		13:01:28
21.02.2006

		13:01:30
21.02.2006

		13:01:32
21.02.2006

		13:01:34
21.02.2006

		13:01:36
21.02.2006

		13:01:38
21.02.2006

		13:01:40
21.02.2006

		13:01:42
21.02.2006

		13:01:44
21.02.2006

		13:01:46
21.02.2006

		13:01:48
21.02.2006

		13:01:50
21.02.2006

		13:01:52
21.02.2006

		13:01:54
21.02.2006

		13:01:56
21.02.2006

		13:01:58
21.02.2006

		13:02:00
21.02.2006

		13:02:02
21.02.2006

		13:02:04
21.02.2006

		13:02:06
21.02.2006

		13:02:08
21.02.2006

		13:02:10
21.02.2006

		13:02:12
21.02.2006

		13:02:14
21.02.2006

		13:02:16
21.02.2006

		13:02:18
21.02.2006

		13:02:20
21.02.2006

		13:02:22
21.02.2006

		13:02:24
21.02.2006

		13:02:26
21.02.2006

		13:02:28
21.02.2006

		13:02:34
21.02.2006

		13:02:36
21.02.2006

		13:02:38
21.02.2006

		13:02:40
21.02.2006

		13:02:42
21.02.2006

		13:02:44
21.02.2006

		13:02:46
21.02.2006

		13:02:48
21.02.2006

		13:02:50
21.02.2006

		13:02:52
21.02.2006

		13:02:54
21.02.2006

		13:02:56
21.02.2006

		13:02:58
21.02.2006

		13:03:00
21.02.2006

		13:03:06
21.02.2006

		13:03:08
21.02.2006

		13:03:10
21.02.2006

		13:03:12
21.02.2006

		13:03:14
21.02.2006

		13:03:16
21.02.2006

		13:03:18
21.02.2006

		13:03:20
21.02.2006

		13:03:26
21.02.2006

		13:03:28
21.02.2006

		13:03:30
21.02.2006

		13:03:32
21.02.2006

		13:03:34
21.02.2006

		13:03:36
21.02.2006

		13:03:38
21.02.2006

		13:03:40
21.02.2006

		13:03:42
21.02.2006

		13:03:44
21.02.2006

		13:03:46
21.02.2006

		13:03:48
21.02.2006

		13:03:50
21.02.2006

		13:03:52
21.02.2006

		13:03:54
21.02.2006

		13:03:56
21.02.2006

		13:03:58
21.02.2006

		13:04:00
21.02.2006

		13:04:06
21.02.2006

		13:04:08
21.02.2006

		13:04:10
21.02.2006

		13:04:12
21.02.2006

		13:04:14
21.02.2006

		13:04:16
21.02.2006

		13:04:18
21.02.2006

		13:04:20
21.02.2006

		13:04:22
21.02.2006

		13:04:24
21.02.2006

		13:04:26
21.02.2006

		13:04:28
21.02.2006

		13:04:30
21.02.2006

		13:04:32
21.02.2006

		13:04:34
21.02.2006

		13:04:36
21.02.2006

		13:04:38
21.02.2006

		13:04:40
21.02.2006

		13:04:42
21.02.2006

		13:04:44
21.02.2006

		13:04:46
21.02.2006

		13:04:48
21.02.2006

		13:04:50
21.02.2006

		13:04:52
21.02.2006

		13:04:54
21.02.2006

		13:04:56
21.02.2006

		13:04:58
21.02.2006

		13:05:00
21.02.2006

		13:05:02
21.02.2006

		13:05:04
21.02.2006

		13:05:06
21.02.2006

		13:05:08
21.02.2006

		13:05:10
21.02.2006

		13:05:12
21.02.2006

		13:05:14
21.02.2006

		13:05:16
21.02.2006

		13:05:18
21.02.2006

		13:05:20
21.02.2006

		13:05:22
21.02.2006

		13:05:24
21.02.2006

		13:05:26
21.02.2006

		13:05:28
21.02.2006

		13:05:30
21.02.2006

		13:05:32
21.02.2006

		13:05:34
21.02.2006

		13:05:36
21.02.2006

		13:05:38
21.02.2006

		13:05:40
21.02.2006

		13:05:42
21.02.2006

		13:05:44
21.02.2006

		13:05:46
21.02.2006

		13:05:48
21.02.2006

		13:05:50
21.02.2006

		13:05:52
21.02.2006

		13:05:54
21.02.2006

		13:05:56
21.02.2006

		13:05:58
21.02.2006

		13:06:00
21.02.2006

		13:06:02
21.02.2006

		13:06:04
21.02.2006

		13:06:06
21.02.2006

		13:06:08
21.02.2006

		13:06:14
21.02.2006

		13:06:16
21.02.2006

		13:06:18
21.02.2006

		13:06:20
21.02.2006

		13:06:22
21.02.2006

		13:06:24
21.02.2006

		13:06:26
21.02.2006

		13:06:28
21.02.2006

		13:06:30
21.02.2006

		13:06:32
21.02.2006

		13:06:34
21.02.2006

		13:06:36
21.02.2006

		13:06:38
21.02.2006

		13:06:40
21.02.2006

		13:06:42
21.02.2006

		13:06:44
21.02.2006

		13:06:46
21.02.2006

		13:06:48
21.02.2006

		13:06:50
21.02.2006

		13:06:52
21.02.2006

		13:06:54
21.02.2006

		13:06:56
21.02.2006

		13:06:58
21.02.2006

		13:07:00
21.02.2006

		13:07:02
21.02.2006

		13:07:04
21.02.2006

		13:07:06
21.02.2006

		13:07:08
21.02.2006

		13:07:10
21.02.2006

		13:07:12
21.02.2006

		13:07:14
21.02.2006

		13:07:16
21.02.2006

		13:07:18
21.02.2006

		13:07:20
21.02.2006

		13:07:26
21.02.2006

		13:07:28
21.02.2006

		13:07:30
21.02.2006

		13:07:32
21.02.2006

		13:07:34
21.02.2006

		13:07:36
21.02.2006

		13:07:38
21.02.2006

		13:07:40
21.02.2006

		13:07:42
21.02.2006

		13:07:44
21.02.2006

		13:07:50
21.02.2006

		13:07:52
21.02.2006

		13:07:54
21.02.2006

		13:07:56
21.02.2006

		13:07:58
21.02.2006

		13:08:00
21.02.2006

		13:08:02
21.02.2006

		13:08:04
21.02.2006

		13:08:06
21.02.2006

		13:08:08
21.02.2006

		13:08:10
21.02.2006

		13:08:12
21.02.2006

		13:08:14
21.02.2006

		13:08:16
21.02.2006

		13:08:18
21.02.2006

		13:08:20
21.02.2006

		13:08:22
21.02.2006

		13:08:24
21.02.2006

		13:08:26
21.02.2006

		13:08:28
21.02.2006

		13:08:30
21.02.2006

		13:08:32
21.02.2006

		13:08:34
21.02.2006

		13:08:36
21.02.2006

		13:08:38
21.02.2006

		13:08:40
21.02.2006

		13:08:42
21.02.2006

		13:08:44
21.02.2006

		13:08:46
21.02.2006

		13:08:48
21.02.2006

		13:08:50
21.02.2006

		13:08:52
21.02.2006

		13:08:54
21.02.2006

		13:08:56
21.02.2006

		13:08:58
21.02.2006

		13:09:00
21.02.2006

		13:09:02
21.02.2006

		13:09:04
21.02.2006

		13:09:06
21.02.2006

		13:09:08
21.02.2006

		13:09:10
21.02.2006

		13:09:12
21.02.2006

		13:09:18
21.02.2006

		13:09:20
21.02.2006

		13:09:22
21.02.2006

		13:09:24
21.02.2006

		13:09:26
21.02.2006

		13:09:28
21.02.2006

		13:09:30
21.02.2006

		13:09:32
21.02.2006

		13:09:34
21.02.2006

		13:09:36
21.02.2006

		13:09:38
21.02.2006

		13:09:40
21.02.2006

		13:09:42
21.02.2006

		13:09:44
21.02.2006

		13:09:46
21.02.2006

		13:09:48
21.02.2006

		13:09:50
21.02.2006

		13:09:52
21.02.2006

		13:09:54
21.02.2006

		13:09:56
21.02.2006

		13:09:58
21.02.2006

		13:10:00
21.02.2006

		13:10:02
21.02.2006

		13:10:04
21.02.2006

		13:10:06
21.02.2006

		13:10:08
21.02.2006

		13:10:10
21.02.2006

		13:10:12
21.02.2006

		13:10:14
21.02.2006

		13:10:16
21.02.2006

		13:10:18
21.02.2006

		13:10:20
21.02.2006

		13:10:26
21.02.2006

		13:10:28
21.02.2006

		13:10:30
21.02.2006

		13:10:32
21.02.2006

		13:10:34
21.02.2006

		13:10:36
21.02.2006

		13:10:38
21.02.2006

		13:10:40
21.02.2006

		13:10:42
21.02.2006

		13:10:44
21.02.2006

		13:10:46
21.02.2006

		13:10:48
21.02.2006

		13:10:50
21.02.2006

		13:10:52
21.02.2006

		13:10:54
21.02.2006

		13:10:56
21.02.2006

		13:10:58
21.02.2006

		13:11:00
21.02.2006

		13:11:02
21.02.2006

		13:11:04
21.02.2006

		13:11:06
21.02.2006

		13:11:08
21.02.2006

		13:11:10
21.02.2006

		13:11:12
21.02.2006

		13:11:14
21.02.2006

		13:11:16
21.02.2006

		13:11:18
21.02.2006

		13:11:20
21.02.2006

		13:11:22
21.02.2006

		13:11:24
21.02.2006

		13:11:30
21.02.2006

		13:11:32
21.02.2006

		13:11:34
21.02.2006

		13:11:36
21.02.2006

		13:11:38
21.02.2006

		13:11:40
21.02.2006

		13:11:42
21.02.2006

		13:11:44
21.02.2006

		13:11:46
21.02.2006

		13:11:48
21.02.2006

		13:11:50
21.02.2006

		13:11:52
21.02.2006

		13:11:54
21.02.2006

		13:11:56
21.02.2006

		13:11:58
21.02.2006

		13:12:00
21.02.2006

		13:12:02
21.02.2006

		13:12:04
21.02.2006

		13:12:06
21.02.2006

		13:12:08
21.02.2006

		13:12:14
21.02.2006

		13:12:16
21.02.2006

		13:12:18
21.02.2006

		13:12:20
21.02.2006

		13:12:22
21.02.2006

		13:12:24
21.02.2006

		13:12:26
21.02.2006

		13:12:28
21.02.2006

		13:12:30
21.02.2006

		13:12:32
21.02.2006

		13:12:34
21.02.2006

		13:12:36
21.02.2006

		13:12:38
21.02.2006

		13:12:40
21.02.2006

		13:12:42
21.02.2006

		13:12:44
21.02.2006

		13:12:46
21.02.2006

		13:12:48
21.02.2006

		13:12:50
21.02.2006

		13:12:52
21.02.2006

		13:12:54
21.02.2006

		13:12:56
21.02.2006

		13:12:58
21.02.2006

		13:13:00
21.02.2006

		13:13:02
21.02.2006

		13:13:04
21.02.2006

		13:13:06
21.02.2006

		13:13:08
21.02.2006

		13:13:10
21.02.2006

		13:13:12
21.02.2006

		13:13:14
21.02.2006

		13:13:16
21.02.2006

		13:13:18
21.02.2006

		13:13:20
21.02.2006

		13:13:22
21.02.2006

		13:13:24
21.02.2006

		13:13:26
21.02.2006

		13:13:28
21.02.2006

		13:13:30
21.02.2006

		13:13:32
21.02.2006

		13:13:34
21.02.2006

		13:13:36
21.02.2006

		13:13:38
21.02.2006

		13:13:40
21.02.2006

		13:13:46
21.02.2006

		13:13:48
21.02.2006

		13:13:50
21.02.2006

		13:13:52
21.02.2006

		13:13:54
21.02.2006

		13:13:56
21.02.2006

		13:13:58
21.02.2006

		13:14:00
21.02.2006

		13:14:02
21.02.2006

		13:14:04
21.02.2006

		13:14:06
21.02.2006

		13:14:08
21.02.2006

		13:14:10
21.02.2006

		13:14:12
21.02.2006

		13:14:14
21.02.2006

		13:14:16
21.02.2006

		13:14:18
21.02.2006

		13:14:20
21.02.2006

		13:14:22
21.02.2006

		13:14:24
21.02.2006

		13:14:26
21.02.2006

		13:14:28
21.02.2006

		13:14:30
21.02.2006

		13:14:32
21.02.2006

		13:14:34
21.02.2006

		13:14:36
21.02.2006

		13:14:38
21.02.2006

		13:14:40
21.02.2006

		13:14:42
21.02.2006

		13:14:44
21.02.2006

		13:14:46
21.02.2006

		13:14:48
21.02.2006

		13:14:54
21.02.2006

		13:14:56
21.02.2006

		13:14:58
21.02.2006

		13:15:00
21.02.2006

		13:15:02
21.02.2006

		13:15:04
21.02.2006

		13:15:06
21.02.2006

		13:15:08
21.02.2006

		13:15:10
21.02.2006

		13:15:12
21.02.2006

		13:15:14
21.02.2006

		13:15:16
21.02.2006

		13:15:18
21.02.2006

		13:15:20
21.02.2006

		13:15:22
21.02.2006

		13:15:24
21.02.2006

		13:15:26
21.02.2006

		13:15:28
21.02.2006

		13:15:30
21.02.2006

		13:15:32
21.02.2006

		13:15:34
21.02.2006

		13:15:36
21.02.2006

		13:15:38
21.02.2006

		13:15:40
21.02.2006

		13:15:42
21.02.2006

		13:15:44
21.02.2006

		13:15:46
21.02.2006

		13:15:48
21.02.2006

		13:15:50
21.02.2006

		13:15:52
21.02.2006

		13:15:58
21.02.2006

		13:16:00
21.02.2006

		13:16:02
21.02.2006

		13:16:04
21.02.2006

		13:16:06
21.02.2006

		13:16:08
21.02.2006

		13:16:10
21.02.2006

		13:16:12
21.02.2006

		13:16:14
21.02.2006

		13:16:16
21.02.2006

		13:16:18
21.02.2006

		13:16:20
21.02.2006

		13:16:22
21.02.2006

		13:16:24
21.02.2006

		13:16:26
21.02.2006

		13:16:28
21.02.2006

		13:16:30
21.02.2006

		13:16:32
21.02.2006

		13:16:34
21.02.2006

		13:16:36
21.02.2006

		13:16:38
21.02.2006

		13:16:40
21.02.2006

		13:16:42
21.02.2006

		13:16:44
21.02.2006

		13:16:46
21.02.2006

		13:16:48
21.02.2006

		13:16:50
21.02.2006

		13:16:52
21.02.2006

		13:16:54
21.02.2006

		13:16:56
21.02.2006

		13:16:58
21.02.2006

		13:17:00
21.02.2006

		13:17:02
21.02.2006

		13:17:04
21.02.2006

		13:17:06
21.02.2006

		13:17:08
21.02.2006

		13:17:10
21.02.2006

		13:17:12
21.02.2006

		13:17:14
21.02.2006

		13:17:16
21.02.2006

		13:17:18
21.02.2006

		13:17:20
21.02.2006

		13:17:22
21.02.2006

		13:17:24
21.02.2006

		13:17:30
21.02.2006

		13:17:32
21.02.2006

		13:17:34
21.02.2006

		13:17:36
21.02.2006

		13:17:38
21.02.2006

		13:17:40
21.02.2006

		13:17:42
21.02.2006

		13:17:44
21.02.2006

		13:17:46
21.02.2006

		13:17:48
21.02.2006

		13:17:50
21.02.2006

		13:17:52
21.02.2006

		13:17:54
21.02.2006

		13:17:56
21.02.2006

		13:17:58
21.02.2006

		13:18:00
21.02.2006

		13:18:02
21.02.2006

		13:18:04
21.02.2006

		13:18:06
21.02.2006

		13:18:08
21.02.2006

		13:18:10
21.02.2006

		13:18:12
21.02.2006

		13:18:14
21.02.2006

		13:18:16
21.02.2006

		13:18:18
21.02.2006

		13:18:20
21.02.2006

		13:18:22
21.02.2006

		13:18:24
21.02.2006

		13:18:30
21.02.2006

		13:18:32
21.02.2006

		13:18:34
21.02.2006

		13:18:36
21.02.2006

		13:18:38
21.02.2006

		13:18:40
21.02.2006

		13:18:42
21.02.2006

		13:18:44
21.02.2006

		13:18:46
21.02.2006

		13:18:48
21.02.2006

		13:18:50
21.02.2006

		13:18:52
21.02.2006

		13:18:54
21.02.2006

		13:18:56
21.02.2006

		13:18:58
21.02.2006

		13:19:00
21.02.2006

		13:19:02
21.02.2006

		13:19:04
21.02.2006

		13:19:06
21.02.2006

		13:19:08
21.02.2006

		13:19:10
21.02.2006

		13:19:12
21.02.2006

		13:19:18
21.02.2006

		13:19:20
21.02.2006

		13:19:22
21.02.2006

		13:19:24
21.02.2006

		13:19:26
21.02.2006

		13:19:28
21.02.2006

		13:19:30
21.02.2006

		13:19:32
21.02.2006

		13:19:34
21.02.2006

		13:19:36
21.02.2006

		13:19:38
21.02.2006

		13:19:40
21.02.2006

		13:19:42
21.02.2006

		13:19:44
21.02.2006

		13:19:46
21.02.2006

		13:19:48
21.02.2006

		13:19:50
21.02.2006

		13:19:52
21.02.2006

		13:19:54
21.02.2006

		13:19:56
21.02.2006

		13:19:58
21.02.2006

		13:20:00
21.02.2006

		13:20:02
21.02.2006

		13:20:04
21.02.2006

		13:20:06
21.02.2006

		13:20:08
21.02.2006

		13:20:10
21.02.2006

		13:20:12
21.02.2006

		13:20:14
21.02.2006

		13:20:16
21.02.2006

		13:20:18
21.02.2006

		13:20:20
21.02.2006

		13:20:22
21.02.2006

		13:20:24
21.02.2006

		13:20:26
21.02.2006

		13:20:28
21.02.2006

		13:20:30
21.02.2006

		13:20:32
21.02.2006

		13:20:34
21.02.2006

		13:20:36
21.02.2006

		13:20:38
21.02.2006

		13:20:40
21.02.2006

		13:20:42
21.02.2006

		13:20:44
21.02.2006

		13:20:46
21.02.2006

		13:20:48
21.02.2006

		13:20:50
21.02.2006

		13:20:52
21.02.2006

		13:20:54
21.02.2006

		13:20:56
21.02.2006

		13:20:58
21.02.2006

		13:21:00
21.02.2006

		13:21:02
21.02.2006

		13:21:04
21.02.2006

		13:21:10
21.02.2006

		13:21:12
21.02.2006

		13:21:14
21.02.2006

		13:21:16
21.02.2006

		13:21:18
21.02.2006

		13:21:20
21.02.2006

		13:21:22
21.02.2006

		13:21:24
21.02.2006

		13:21:26
21.02.2006

		13:21:28
21.02.2006

		13:21:30
21.02.2006

		13:21:32
21.02.2006

		13:21:34
21.02.2006

		13:21:36
21.02.2006

		13:21:38
21.02.2006

		13:21:40
21.02.2006

		13:21:42
21.02.2006

		13:21:44
21.02.2006

		13:21:46
21.02.2006

		13:21:48
21.02.2006

		13:21:50
21.02.2006

		13:21:52
21.02.2006

		13:21:54
21.02.2006

		13:21:56
21.02.2006

		13:21:58
21.02.2006

		13:22:00
21.02.2006

		13:22:02
21.02.2006

		13:22:04
21.02.2006

		13:22:06
21.02.2006

		13:22:08
21.02.2006

		13:22:10
21.02.2006

		13:22:12
21.02.2006

		13:22:14
21.02.2006

		13:22:16
21.02.2006

		13:22:18
21.02.2006

		13:22:20
21.02.2006

		13:22:22
21.02.2006

		13:22:24
21.02.2006

		13:22:26
21.02.2006

		13:22:28
21.02.2006

		13:22:30
21.02.2006

		13:22:32
21.02.2006

		13:22:34
21.02.2006

		13:22:36
21.02.2006

		13:22:38
21.02.2006

		13:22:40
21.02.2006

		13:22:42
21.02.2006

		13:22:44
21.02.2006

		13:22:46
21.02.2006

		13:22:48
21.02.2006

		13:22:50
21.02.2006

		13:22:52
21.02.2006

		13:22:54
21.02.2006

		13:22:56
21.02.2006

		13:22:58
21.02.2006

		13:23:00
21.02.2006

		13:23:06
21.02.2006

		13:23:08
21.02.2006

		13:23:10
21.02.2006

		13:23:12
21.02.2006

		13:23:14
21.02.2006

		13:23:16
21.02.2006

		13:23:18
21.02.2006

		13:23:20
21.02.2006

		13:23:22
21.02.2006

		13:23:24
21.02.2006

		13:23:26
21.02.2006

		13:23:28
21.02.2006

		13:23:30
21.02.2006

		13:23:32
21.02.2006

		13:23:34
21.02.2006

		13:23:36
21.02.2006

		13:23:38
21.02.2006

		13:23:40
21.02.2006

		13:23:42
21.02.2006

		13:23:44
21.02.2006

		13:23:46
21.02.2006

		13:23:48
21.02.2006

		13:23:50
21.02.2006

		13:23:52
21.02.2006

		13:23:54
21.02.2006

		13:23:56
21.02.2006

		13:23:58
21.02.2006

		13:24:00
21.02.2006

		13:24:02
21.02.2006

		13:24:04
21.02.2006

		13:24:06
21.02.2006

		13:24:08
21.02.2006

		13:24:10
21.02.2006

		13:24:12
21.02.2006

		13:24:14
21.02.2006

		13:24:16
21.02.2006

		13:24:18
21.02.2006

		13:24:20
21.02.2006

		13:24:22
21.02.2006

		13:24:24
21.02.2006

		13:24:26
21.02.2006

		13:24:28
21.02.2006

		13:24:30
21.02.2006

		13:24:32
21.02.2006

		13:24:34
21.02.2006

		13:24:36
21.02.2006

		13:24:38
21.02.2006

		13:24:40
21.02.2006

		13:24:42
21.02.2006

		13:24:44
21.02.2006

		13:24:46
21.02.2006

		13:24:48
21.02.2006

		13:24:50
21.02.2006

		13:24:52
21.02.2006

		13:24:54
21.02.2006

		13:24:56
21.02.2006

		13:24:58
21.02.2006

		13:25:00
21.02.2006

		13:25:02
21.02.2006

		13:25:04
21.02.2006

		13:25:06
21.02.2006

		13:25:08
21.02.2006

		13:25:10
21.02.2006

		13:25:12
21.02.2006

		13:25:14
21.02.2006

		13:25:16
21.02.2006

		13:25:18
21.02.2006

		13:25:20
21.02.2006

		13:25:22
21.02.2006

		13:25:24
21.02.2006

		13:25:26
21.02.2006

		13:25:28
21.02.2006

		13:25:30
21.02.2006

		13:25:32
21.02.2006

		13:25:34
21.02.2006

		13:25:36
21.02.2006

		13:25:42
21.02.2006

		13:25:44
21.02.2006

		13:25:46
21.02.2006

		13:25:48
21.02.2006

		13:25:50
21.02.2006

		13:25:52
21.02.2006

		13:25:54
21.02.2006

		13:25:56
21.02.2006

		13:25:58
21.02.2006

		13:26:00
21.02.2006

		13:26:02
21.02.2006

		13:26:04
21.02.2006

		13:26:06
21.02.2006

		13:26:08
21.02.2006

		13:26:10
21.02.2006

		13:26:12
21.02.2006

		13:26:14
21.02.2006

		13:26:16
21.02.2006

		13:26:18
21.02.2006

		13:26:20
21.02.2006

		13:26:22
21.02.2006

		13:26:24
21.02.2006

		13:26:26
21.02.2006

		13:26:28
21.02.2006

		13:26:30
21.02.2006

		13:26:32
21.02.2006

		13:26:34
21.02.2006

		13:26:36
21.02.2006

		13:26:38
21.02.2006

		13:26:40
21.02.2006

		13:26:42
21.02.2006

		13:26:44
21.02.2006

		13:26:46
21.02.2006

		13:26:48
21.02.2006

		13:26:50
21.02.2006

		13:26:52
21.02.2006

		13:26:54
21.02.2006

		13:26:56
21.02.2006

		13:26:58
21.02.2006

		13:27:00
21.02.2006

		13:27:02
21.02.2006

		13:27:04
21.02.2006

		13:27:06
21.02.2006

		13:27:08
21.02.2006

		13:27:10
21.02.2006

		13:27:12
21.02.2006

		13:27:14
21.02.2006

		13:27:16
21.02.2006

		13:27:18
21.02.2006

		13:27:20
21.02.2006

		13:27:22
21.02.2006

		13:27:24
21.02.2006

		13:27:26
21.02.2006

		13:27:28
21.02.2006

		13:27:30
21.02.2006

		13:27:32
21.02.2006

		13:27:34
21.02.2006

		13:27:36
21.02.2006

		13:27:38
21.02.2006

		13:27:40
21.02.2006

		13:27:42
21.02.2006

		13:27:44
21.02.2006

		13:27:46
21.02.2006

		13:27:48
21.02.2006

		13:27:50
21.02.2006

		13:27:52
21.02.2006

		13:27:54
21.02.2006

		13:27:56
21.02.2006

		13:27:58
21.02.2006

		13:28:00
21.02.2006

		13:28:02
21.02.2006

		13:28:04
21.02.2006

		13:28:06
21.02.2006

		13:28:08
21.02.2006

		13:28:10
21.02.2006

		13:28:12
21.02.2006

		13:28:14
21.02.2006

		13:28:16
21.02.2006

		13:28:18
21.02.2006

		13:28:20
21.02.2006

		13:28:22
21.02.2006

		13:28:24
21.02.2006

		13:28:26
21.02.2006

		13:28:28
21.02.2006

		13:28:30
21.02.2006

		13:28:32
21.02.2006

		13:28:34
21.02.2006

		13:28:36
21.02.2006

		13:28:38
21.02.2006

		13:28:40
21.02.2006

		13:28:42
21.02.2006

		13:28:44
21.02.2006

		13:28:46
21.02.2006

		13:28:48
21.02.2006

		13:28:50
21.02.2006

		13:28:52
21.02.2006

		13:28:54
21.02.2006

		13:28:56
21.02.2006

		13:28:58
21.02.2006

		13:29:00
21.02.2006

		13:29:02
21.02.2006

		13:29:04
21.02.2006

		13:29:06
21.02.2006

		13:29:08
21.02.2006

		13:29:10
21.02.2006

		13:29:12
21.02.2006

		13:29:14
21.02.2006

		13:29:16
21.02.2006

		13:29:18
21.02.2006

		13:29:20
21.02.2006

		13:29:22
21.02.2006

		13:29:24
21.02.2006

		13:29:26
21.02.2006

		13:29:28
21.02.2006

		13:29:30
21.02.2006

		13:29:32
21.02.2006

		13:29:34
21.02.2006

		13:29:36
21.02.2006

		13:29:38
21.02.2006

		13:29:40
21.02.2006

		13:29:46
21.02.2006

		13:29:48
21.02.2006

		13:29:50
21.02.2006

		13:29:52
21.02.2006

		13:29:54
21.02.2006

		13:29:56
21.02.2006

		13:29:58
21.02.2006

		13:30:00
21.02.2006

		13:30:02
21.02.2006

		13:30:04
21.02.2006

		13:30:06
21.02.2006

		13:30:08
21.02.2006

		13:30:10
21.02.2006

		13:30:12
21.02.2006

		13:30:14
21.02.2006

		13:30:16
21.02.2006

		13:30:18
21.02.2006

		13:30:20
21.02.2006

		13:30:22
21.02.2006

		13:30:24
21.02.2006

		13:30:26
21.02.2006

		13:30:28
21.02.2006

		13:30:30
21.02.2006

		13:30:32
21.02.2006

		13:30:34
21.02.2006

		13:30:36
21.02.2006

		13:30:38
21.02.2006

		13:30:40
21.02.2006

		13:30:42
21.02.2006

		13:30:44
21.02.2006

		13:30:46
21.02.2006

		13:30:48
21.02.2006

		13:30:50
21.02.2006

		13:30:52
21.02.2006

		13:30:54
21.02.2006

		13:30:56
21.02.2006

		13:30:58
21.02.2006

		13:31:00
21.02.2006

		13:31:02
21.02.2006

		13:31:04
21.02.2006

		13:31:06
21.02.2006

		13:31:08
21.02.2006

		13:31:10
21.02.2006

		13:31:12
21.02.2006

		13:31:14
21.02.2006

		13:31:16
21.02.2006

		13:31:18
21.02.2006

		13:31:20
21.02.2006

		13:31:22
21.02.2006

		13:31:24
21.02.2006

		13:31:26
21.02.2006

		13:31:28
21.02.2006

		13:31:30
21.02.2006

		13:31:32
21.02.2006

		13:31:34
21.02.2006

		13:31:36
21.02.2006

		13:31:38
21.02.2006

		13:31:40
21.02.2006

		13:31:42
21.02.2006

		13:31:44
21.02.2006

		13:31:46
21.02.2006

		13:31:48
21.02.2006

		13:31:50
21.02.2006

		13:31:52
21.02.2006

		13:31:54
21.02.2006

		13:31:56
21.02.2006

		13:31:58
21.02.2006

		13:32:00
21.02.2006

		13:32:02
21.02.2006

		13:32:04
21.02.2006

		13:32:06
21.02.2006

		13:32:08
21.02.2006

		13:32:10
21.02.2006

		13:32:12
21.02.2006

		13:32:14
21.02.2006

		13:32:16
21.02.2006

		13:32:18
21.02.2006

		13:32:20
21.02.2006

		13:32:22
21.02.2006

		13:32:24
21.02.2006

		13:32:26
21.02.2006

		13:32:28
21.02.2006

		13:32:30
21.02.2006

		13:32:32
21.02.2006

		13:32:34
21.02.2006

		13:32:36
21.02.2006

		13:32:38
21.02.2006

		13:32:40
21.02.2006

		13:32:42
21.02.2006

		13:32:44
21.02.2006

		13:32:46
21.02.2006

		13:32:48
21.02.2006

		13:32:50
21.02.2006

		13:32:52
21.02.2006

		13:32:54
21.02.2006

		13:32:56
21.02.2006

		13:32:58
21.02.2006

		13:33:00
21.02.2006

		13:33:02
21.02.2006

		13:33:04
21.02.2006

		13:33:06
21.02.2006

		13:33:08
21.02.2006

		13:33:10
21.02.2006

		13:33:12
21.02.2006

		13:33:18
21.02.2006

		13:33:20
21.02.2006

		13:33:22
21.02.2006

		13:33:24
21.02.2006

		13:33:26
21.02.2006

		13:33:28
21.02.2006

		13:33:30
21.02.2006

		13:33:32
21.02.2006

		13:33:34
21.02.2006

		13:33:36
21.02.2006

		13:33:38
21.02.2006

		13:33:40
21.02.2006

		13:33:42
21.02.2006

		13:33:44
21.02.2006

		13:33:46
21.02.2006

		13:33:48
21.02.2006

		13:33:50
21.02.2006

		13:33:52
21.02.2006

		13:33:54
21.02.2006

		13:33:56
21.02.2006

		13:33:58
21.02.2006

		13:34:00
21.02.2006

		13:34:02
21.02.2006

		13:34:04
21.02.2006

		13:34:06
21.02.2006

		13:34:08
21.02.2006

		13:34:10
21.02.2006

		13:34:12
21.02.2006

		13:34:14
21.02.2006

		13:34:16
21.02.2006

		13:34:18
21.02.2006

		13:34:20
21.02.2006

		13:34:22
21.02.2006

		13:34:24
21.02.2006

		13:34:26
21.02.2006

		13:34:28
21.02.2006

		13:34:30
21.02.2006

		13:34:32
21.02.2006

		13:34:34
21.02.2006

		13:34:36
21.02.2006

		13:34:38
21.02.2006

		13:34:40
21.02.2006

		13:34:42
21.02.2006

		13:34:44
21.02.2006

		13:34:46
21.02.2006

		13:34:48
21.02.2006

		13:34:50
21.02.2006

		13:34:52
21.02.2006

		13:34:54
21.02.2006

		13:34:56
21.02.2006

		13:34:58
21.02.2006

		13:35:00
21.02.2006

		13:35:06
21.02.2006

		13:35:08
21.02.2006

		13:35:10
21.02.2006

		13:35:12
21.02.2006

		13:35:14
21.02.2006

		13:35:16
21.02.2006

		13:35:18
21.02.2006

		13:35:20
21.02.2006

		13:35:26
21.02.2006

		13:35:28
21.02.2006

		13:35:30
21.02.2006

		13:35:32
21.02.2006

		13:35:34
21.02.2006

		13:35:36
21.02.2006

		13:35:38
21.02.2006

		13:35:40
21.02.2006

		13:35:42
21.02.2006

		13:35:44
21.02.2006

		13:35:50
21.02.2006

		13:35:52
21.02.2006

		13:35:54
21.02.2006

		13:35:56
21.02.2006

		13:35:58
21.02.2006

		13:36:00
21.02.2006

		13:36:02
21.02.2006

		13:36:04
21.02.2006

		13:36:06
21.02.2006

		13:36:08
21.02.2006

		13:36:10
21.02.2006

		13:36:12
21.02.2006

		13:36:14
21.02.2006

		13:36:16
21.02.2006

		13:36:18
21.02.2006

		13:36:20
21.02.2006

		13:36:22
21.02.2006

		13:36:24
21.02.2006

		13:36:26
21.02.2006

		13:36:28
21.02.2006

		13:36:34
21.02.2006

		13:36:36
21.02.2006

		13:36:38
21.02.2006

		13:36:40
21.02.2006

		13:36:42
21.02.2006

		13:36:44
21.02.2006

		13:36:46
21.02.2006

		13:36:48
21.02.2006

		13:36:50
21.02.2006

		13:36:52
21.02.2006

		13:36:54
21.02.2006

		13:36:56
21.02.2006

		13:36:58
21.02.2006

		13:37:00
21.02.2006

		13:37:02
21.02.2006

		13:37:04
21.02.2006

		13:37:06
21.02.2006

		13:37:08
21.02.2006

		13:37:10
21.02.2006

		13:37:12
21.02.2006

		13:37:14
21.02.2006

		13:37:16
21.02.2006

		13:37:18
21.02.2006

		13:37:20
21.02.2006

		13:37:22
21.02.2006

		13:37:24
21.02.2006

		13:37:26
21.02.2006

		13:37:28
21.02.2006

		13:37:30
21.02.2006

		13:37:32
21.02.2006

		13:37:34
21.02.2006

		13:37:36
21.02.2006

		13:37:38
21.02.2006

		13:37:40
21.02.2006

		13:37:42
21.02.2006

		13:37:44
21.02.2006

		13:37:46
21.02.2006

		13:37:48
21.02.2006

		13:37:50
21.02.2006

		13:37:52
21.02.2006

		13:37:54
21.02.2006

		13:37:56
21.02.2006

		13:37:58
21.02.2006

		13:38:00
21.02.2006

		13:38:02
21.02.2006

		13:38:04
21.02.2006

		13:38:06
21.02.2006

		13:38:08
21.02.2006

		13:38:10
21.02.2006

		13:38:12
21.02.2006

		13:38:14
21.02.2006

		13:38:16
21.02.2006

		13:38:18
21.02.2006

		13:38:20
21.02.2006

		13:38:22
21.02.2006

		13:38:24
21.02.2006

		13:38:26
21.02.2006

		13:38:28
21.02.2006

		13:38:30
21.02.2006

		13:38:32
21.02.2006

		13:38:34
21.02.2006

		13:38:36
21.02.2006

		13:38:38
21.02.2006

		13:38:40
21.02.2006

		13:38:42
21.02.2006

		13:38:44
21.02.2006

		13:38:46
21.02.2006

		13:38:48
21.02.2006

		13:38:50
21.02.2006

		13:38:52
21.02.2006

		13:38:54
21.02.2006

		13:38:56
21.02.2006

		13:38:58
21.02.2006

		13:39:00
21.02.2006

		13:39:02
21.02.2006

		13:39:04
21.02.2006

		13:39:06
21.02.2006

		13:39:08
21.02.2006

		13:39:10
21.02.2006

		13:39:12
21.02.2006

		13:39:14
21.02.2006

		13:39:16
21.02.2006

		13:39:18
21.02.2006

		13:39:20
21.02.2006

		13:39:22
21.02.2006

		13:39:24
21.02.2006

		13:39:26
21.02.2006

		13:39:28
21.02.2006

		13:39:30
21.02.2006

		13:39:32
21.02.2006

		13:39:34
21.02.2006

		13:39:36
21.02.2006

		13:39:38
21.02.2006

		13:39:40
21.02.2006

		13:39:42
21.02.2006

		13:39:44
21.02.2006

		13:39:46
21.02.2006

		13:39:48
21.02.2006

		13:39:50
21.02.2006

		13:39:52
21.02.2006

		13:39:54
21.02.2006

		13:39:56
21.02.2006

		13:39:58
21.02.2006

		13:40:00
21.02.2006

		13:40:02
21.02.2006

		13:40:04
21.02.2006

		13:40:06
21.02.2006

		13:40:08
21.02.2006

		13:40:10
21.02.2006

		13:40:12
21.02.2006

		13:40:18
21.02.2006

		13:40:20
21.02.2006

		13:40:22
21.02.2006

		13:40:24
21.02.2006

		13:40:26
21.02.2006

		13:40:28
21.02.2006

		13:40:30
21.02.2006

		13:40:32
21.02.2006

		13:40:34
21.02.2006

		13:40:36
21.02.2006

		13:40:38
21.02.2006

		13:40:40
21.02.2006

		13:40:42
21.02.2006

		13:40:44
21.02.2006

		13:40:46
21.02.2006

		13:40:48
21.02.2006

		13:40:50
21.02.2006

		13:40:52
21.02.2006

		13:40:54
21.02.2006

		13:40:56
21.02.2006

		13:40:58
21.02.2006

		13:41:00
21.02.2006

		13:41:02
21.02.2006

		13:41:04
21.02.2006

		13:41:06
21.02.2006

		13:41:08
21.02.2006

		13:41:10
21.02.2006

		13:41:12
21.02.2006

		13:41:14
21.02.2006

		13:41:16
21.02.2006

		13:41:18
21.02.2006

		13:41:20
21.02.2006

		13:41:22
21.02.2006

		13:41:24
21.02.2006

		13:41:26
21.02.2006

		13:41:28
21.02.2006

		13:41:30
21.02.2006

		13:41:32
21.02.2006

		13:41:34
21.02.2006

		13:41:36
21.02.2006

		13:41:38
21.02.2006

		13:41:40
21.02.2006

		13:41:42
21.02.2006

		13:41:44
21.02.2006

		13:41:46
21.02.2006

		13:41:48
21.02.2006

		13:41:50
21.02.2006

		13:41:52
21.02.2006

		13:41:54
21.02.2006

		13:41:56
21.02.2006

		13:41:58
21.02.2006

		13:42:00
21.02.2006

		13:42:02
21.02.2006

		13:42:04
21.02.2006

		13:42:10
21.02.2006

		13:42:12
21.02.2006

		13:42:14
21.02.2006

		13:42:16
21.02.2006

		13:42:18
21.02.2006

		13:42:20
21.02.2006

		13:42:26
21.02.2006

		13:42:28
21.02.2006

		13:42:30
21.02.2006

		13:42:32
21.02.2006

		13:42:34
21.02.2006

		13:42:36
21.02.2006

		13:42:38
21.02.2006

		13:42:40
21.02.2006

		13:42:42
21.02.2006

		13:42:44
21.02.2006

		13:42:46
21.02.2006

		13:42:48
21.02.2006

		13:42:50
21.02.2006

		13:42:52
21.02.2006

		13:42:54
21.02.2006

		13:42:56
21.02.2006

		13:42:58
21.02.2006

		13:43:00
21.02.2006

		13:43:02
21.02.2006

		13:43:04
21.02.2006

		13:43:06
21.02.2006

		13:43:08
21.02.2006

		13:43:10
21.02.2006

		13:43:12
21.02.2006

		13:43:14
21.02.2006

		13:43:16
21.02.2006

		13:43:18
21.02.2006

		13:43:20
21.02.2006

		13:43:22
21.02.2006

		13:43:24
21.02.2006

		13:43:26
21.02.2006

		13:43:28
21.02.2006

		13:43:30
21.02.2006

		13:43:32
21.02.2006

		13:43:34
21.02.2006

		13:43:36
21.02.2006

		13:43:42
21.02.2006

		13:43:44
21.02.2006

		13:43:46
21.02.2006

		13:43:48
21.02.2006

		13:43:50
21.02.2006

		13:43:52
21.02.2006

		13:43:54
21.02.2006

		13:43:56
21.02.2006

		13:43:58
21.02.2006

		13:44:00
21.02.2006

		13:44:02
21.02.2006

		13:44:04
21.02.2006

		13:44:06
21.02.2006

		13:44:08
21.02.2006

		13:44:10
21.02.2006

		13:44:12
21.02.2006

		13:44:14
21.02.2006

		13:44:16
21.02.2006

		13:44:18
21.02.2006

		13:44:20
21.02.2006

		13:44:22
21.02.2006

		13:44:24
21.02.2006

		13:44:26
21.02.2006

		13:44:28
21.02.2006

		13:44:30
21.02.2006

		13:44:32
21.02.2006

		13:44:34
21.02.2006

		13:44:36
21.02.2006

		13:44:38
21.02.2006

		13:44:40
21.02.2006

		13:44:42
21.02.2006

		13:44:44
21.02.2006

		13:44:50
21.02.2006

		13:44:52
21.02.2006

		13:44:54
21.02.2006

		13:44:56
21.02.2006

		13:44:58
21.02.2006

		13:45:00
21.02.2006

		13:45:02
21.02.2006

		13:45:04
21.02.2006

		13:45:10
21.02.2006

		13:45:12
21.02.2006

		13:45:14
21.02.2006

		13:45:16
21.02.2006

		13:45:18
21.02.2006

		13:45:20
21.02.2006

		13:45:22
21.02.2006

		13:45:24
21.02.2006

		13:45:26
21.02.2006

		13:45:28
21.02.2006

		13:45:30
21.02.2006

		13:45:32
21.02.2006

		13:45:34
21.02.2006

		13:45:36
21.02.2006

		13:45:38
21.02.2006

		13:45:40
21.02.2006

		13:45:42
21.02.2006

		13:45:44
21.02.2006

		13:45:46
21.02.2006

		13:45:48
21.02.2006

		13:45:50
21.02.2006

		13:45:52
21.02.2006

		13:45:54
21.02.2006

		13:45:56
21.02.2006

		13:45:58
21.02.2006

		13:46:00
21.02.2006

		13:46:02
21.02.2006

		13:46:04
21.02.2006

		13:46:06
21.02.2006

		13:46:08
21.02.2006

		13:46:10
21.02.2006

		13:46:12
21.02.2006

		13:46:14
21.02.2006

		13:46:16
21.02.2006

		13:46:18
21.02.2006

		13:46:20
21.02.2006

		13:46:22
21.02.2006

		13:46:24
21.02.2006

		13:46:26
21.02.2006

		13:46:28
21.02.2006

		13:46:30
21.02.2006

		13:46:32
21.02.2006

		13:46:34
21.02.2006

		13:46:36
21.02.2006

		13:46:38
21.02.2006

		13:46:40
21.02.2006

		13:46:42
21.02.2006

		13:46:44
21.02.2006

		13:46:46
21.02.2006

		13:46:48
21.02.2006

		13:46:50
21.02.2006

		13:46:52
21.02.2006

		13:46:54
21.02.2006

		13:46:56
21.02.2006

		13:46:58
21.02.2006

		13:47:00
21.02.2006

		13:47:02
21.02.2006

		13:47:04
21.02.2006

		13:47:06
21.02.2006

		13:47:08
21.02.2006

		13:47:10
21.02.2006

		13:47:12
21.02.2006

		13:47:14
21.02.2006

		13:47:16
21.02.2006

		13:47:18
21.02.2006

		13:47:20
21.02.2006

		13:47:22
21.02.2006

		13:47:24
21.02.2006

		13:47:26
21.02.2006

		13:47:28
21.02.2006

		13:47:30
21.02.2006

		13:47:32
21.02.2006

		13:47:34
21.02.2006

		13:47:36
21.02.2006

		13:47:38
21.02.2006

		13:47:40
21.02.2006

		13:47:42
21.02.2006

		13:47:44
21.02.2006

		13:47:46
21.02.2006

		13:47:48
21.02.2006

		13:47:50
21.02.2006

		13:47:52
21.02.2006

		13:47:54
21.02.2006

		13:47:56
21.02.2006

		13:47:58
21.02.2006

		13:48:00
21.02.2006

		13:48:02
21.02.2006

		13:48:04
21.02.2006

		13:48:06
21.02.2006

		13:48:08
21.02.2006

		13:48:10
21.02.2006

		13:48:12
21.02.2006

		13:48:14
21.02.2006

		13:48:16
21.02.2006

		13:48:18
21.02.2006

		13:48:20
21.02.2006

		13:48:22
21.02.2006

		13:48:24
21.02.2006

		13:48:26
21.02.2006

		13:48:28
21.02.2006

		13:48:30
21.02.2006

		13:48:32
21.02.2006

		13:48:34
21.02.2006

		13:48:36
21.02.2006

		13:48:38
21.02.2006

		13:48:40
21.02.2006

		13:48:42
21.02.2006

		13:48:44
21.02.2006

		13:48:46
21.02.2006

		13:48:48
21.02.2006

		13:48:50
21.02.2006

		13:48:52
21.02.2006

		13:48:54
21.02.2006

		13:48:56
21.02.2006

		13:48:58
21.02.2006

		13:49:00
21.02.2006

		13:49:02
21.02.2006

		13:49:04
21.02.2006

		13:49:06
21.02.2006

		13:49:08
21.02.2006

		13:49:10
21.02.2006

		13:49:12
21.02.2006

		13:49:14
21.02.2006

		13:49:16
21.02.2006

		13:49:18
21.02.2006

		13:49:20
21.02.2006

		13:49:22
21.02.2006

		13:49:24
21.02.2006

		13:49:26
21.02.2006

		13:49:28
21.02.2006

		13:49:30
21.02.2006

		13:49:32
21.02.2006

		13:49:38
21.02.2006

		13:49:40
21.02.2006

		13:49:42
21.02.2006

		13:49:44
21.02.2006

		13:49:46
21.02.2006

		13:49:48
21.02.2006

		13:49:50
21.02.2006

		13:49:52
21.02.2006

		13:49:54
21.02.2006

		13:49:56
21.02.2006

		13:49:58
21.02.2006

		13:50:00
21.02.2006

		13:50:02
21.02.2006

		13:50:04
21.02.2006

		13:50:06
21.02.2006

		13:50:08
21.02.2006

		13:50:10
21.02.2006

		13:50:12
21.02.2006

		13:50:14
21.02.2006

		13:50:16
21.02.2006

		13:50:18
21.02.2006

		13:50:20
21.02.2006

		13:50:22
21.02.2006

		13:50:24
21.02.2006

		13:50:26
21.02.2006

		13:50:28
21.02.2006

		13:50:30
21.02.2006

		13:50:32
21.02.2006

		13:50:34
21.02.2006

		13:50:36
21.02.2006

		13:50:38
21.02.2006

		13:50:40
21.02.2006

		13:50:50
21.02.2006

		13:50:52
21.02.2006

		13:50:54
21.02.2006

		13:50:56
21.02.2006

		13:50:58
21.02.2006

		13:51:00
21.02.2006

		13:51:02
21.02.2006

		13:51:04
21.02.2006

		13:51:06
21.02.2006

		13:51:08
21.02.2006

		13:51:10
21.02.2006

		13:51:12
21.02.2006

		13:51:14
21.02.2006

		13:51:16
21.02.2006

		13:51:18
21.02.2006

		13:51:20
21.02.2006

		13:51:22
21.02.2006

		13:51:24
21.02.2006

		13:51:26
21.02.2006

		13:51:28
21.02.2006

		13:51:30
21.02.2006

		13:51:32
21.02.2006

		13:51:34
21.02.2006

		13:51:36
21.02.2006

		13:51:38
21.02.2006

		13:51:40
21.02.2006

		13:51:42
21.02.2006

		13:51:44
21.02.2006

		13:51:46
21.02.2006

		13:51:48
21.02.2006

		13:51:50
21.02.2006

		13:51:52
21.02.2006

		13:51:54
21.02.2006

		13:51:56
21.02.2006

		13:51:58
21.02.2006

		13:52:00
21.02.2006

		13:52:02
21.02.2006

		13:52:04
21.02.2006

		13:52:06
21.02.2006

		13:52:08
21.02.2006

		13:52:10
21.02.2006

		13:52:12
21.02.2006

		13:52:18
21.02.2006

		13:52:20
21.02.2006

		13:52:22
21.02.2006

		13:52:24
21.02.2006

		13:52:26
21.02.2006

		13:52:28
21.02.2006

		13:52:30
21.02.2006

		13:52:32
21.02.2006

		13:52:34
21.02.2006

		13:52:36
21.02.2006

		13:52:38
21.02.2006

		13:52:40
21.02.2006

		13:52:42
21.02.2006

		13:52:44
21.02.2006

		13:52:46
21.02.2006

		13:52:48
21.02.2006

		13:52:50
21.02.2006

		13:52:52
21.02.2006

		13:52:54
21.02.2006

		13:52:56
21.02.2006

		13:52:58
21.02.2006

		13:53:00
21.02.2006

		13:53:02
21.02.2006

		13:53:04
21.02.2006

		13:53:06
21.02.2006

		13:53:08
21.02.2006

		13:53:10
21.02.2006

		13:53:12
21.02.2006

		13:53:14
21.02.2006

		13:53:16
21.02.2006

		13:53:18
21.02.2006

		13:53:20
21.02.2006

		13:53:22
21.02.2006

		13:53:24
21.02.2006

		13:53:26
21.02.2006

		13:53:28
21.02.2006

		13:53:30
21.02.2006

		13:53:32
21.02.2006

		13:53:34
21.02.2006

		13:53:36
21.02.2006

		13:53:38
21.02.2006

		13:53:40
21.02.2006

		13:53:42
21.02.2006

		13:53:44
21.02.2006

		13:53:46
21.02.2006

		13:53:48
21.02.2006

		13:53:50
21.02.2006

		13:53:52
21.02.2006

		13:53:54
21.02.2006

		13:53:56
21.02.2006

		13:53:58
21.02.2006

		13:54:00
21.02.2006

		13:54:06
21.02.2006

		13:54:08
21.02.2006

		13:54:10
21.02.2006

		13:54:12
21.02.2006

		13:54:14
21.02.2006

		13:54:16
21.02.2006

		13:54:18
21.02.2006

		13:54:20
21.02.2006

		13:54:22
21.02.2006

		13:54:24
21.02.2006

		13:54:26
21.02.2006

		13:54:28
21.02.2006

		13:54:30
21.02.2006

		13:54:32
21.02.2006

		13:54:34
21.02.2006

		13:54:36
21.02.2006

		13:54:38
21.02.2006

		13:54:40
21.02.2006

		13:54:42
21.02.2006

		13:54:44
21.02.2006

		13:54:46
21.02.2006

		13:54:48
21.02.2006

		13:54:50
21.02.2006

		13:54:52
21.02.2006

		13:54:54
21.02.2006

		13:54:56
21.02.2006

		13:54:58
21.02.2006

		13:55:00
21.02.2006

		13:55:02
21.02.2006

		13:55:04
21.02.2006

		13:55:06
21.02.2006

		13:55:08
21.02.2006

		13:55:10
21.02.2006

		13:55:12
21.02.2006

		13:55:14
21.02.2006

		13:55:16
21.02.2006

		13:55:18
21.02.2006

		13:55:20
21.02.2006

		13:55:22
21.02.2006

		13:55:24
21.02.2006

		13:55:26
21.02.2006

		13:55:28
21.02.2006

		13:55:34
21.02.2006

		13:55:36
21.02.2006

		13:55:38
21.02.2006

		13:55:40
21.02.2006

		13:55:42
21.02.2006

		13:55:44
21.02.2006

		13:55:46
21.02.2006

		13:55:48
21.02.2006

		13:55:50
21.02.2006

		13:55:52
21.02.2006

		13:55:54
21.02.2006

		13:55:56
21.02.2006

		13:55:58
21.02.2006

		13:56:00
21.02.2006

		13:56:02
21.02.2006

		13:56:04
21.02.2006

		13:56:06
21.02.2006

		13:56:08
21.02.2006

		13:56:10
21.02.2006

		13:56:12
21.02.2006

		13:56:14
21.02.2006

		13:56:16
21.02.2006

		13:56:18
21.02.2006

		13:56:20
21.02.2006

		13:56:22
21.02.2006

		13:56:24
21.02.2006

		13:56:26
21.02.2006

		13:56:28
21.02.2006

		13:56:30
21.02.2006

		13:56:32
21.02.2006

		13:56:34
21.02.2006

		13:56:36
21.02.2006

		13:56:38
21.02.2006

		13:56:40
21.02.2006

		13:56:42
21.02.2006

		13:56:44
21.02.2006

		13:56:46
21.02.2006

		13:56:48
21.02.2006

		13:56:50
21.02.2006

		13:56:52
21.02.2006

		13:56:54
21.02.2006

		13:56:56
21.02.2006

		13:57:02
21.02.2006

		13:57:04
21.02.2006

		13:57:06
21.02.2006

		13:57:08
21.02.2006

		13:57:10
21.02.2006

		13:57:12
21.02.2006

		13:57:14
21.02.2006

		13:57:16
21.02.2006

		13:57:18
21.02.2006

		13:57:20
21.02.2006

		13:57:22
21.02.2006

		13:57:24
21.02.2006

		13:57:26
21.02.2006

		13:57:28
21.02.2006

		13:57:30
21.02.2006

		13:57:32
21.02.2006

		13:57:34
21.02.2006

		13:57:36
21.02.2006

		13:57:38
21.02.2006

		13:57:40
21.02.2006

		13:57:42
21.02.2006

		13:57:44
21.02.2006

		13:57:46
21.02.2006

		13:57:48
21.02.2006

		13:57:50
21.02.2006

		13:57:52
21.02.2006

		13:57:54
21.02.2006

		13:57:56
21.02.2006

		13:57:58
21.02.2006

		13:58:00
21.02.2006

		13:58:02
21.02.2006

		13:58:04
21.02.2006

		13:58:06
21.02.2006

		13:58:08
21.02.2006

		13:58:14
21.02.2006

		13:58:16
21.02.2006

		13:58:18
21.02.2006

		13:58:20
21.02.2006

		13:58:22
21.02.2006

		13:58:24
21.02.2006

		13:58:26
21.02.2006

		13:58:28
21.02.2006

		13:58:30
21.02.2006

		13:58:32
21.02.2006

		13:58:34
21.02.2006

		13:58:36
21.02.2006

		13:58:38
21.02.2006

		13:58:40
21.02.2006

		13:58:42
21.02.2006

		13:58:44
21.02.2006

		13:58:46
21.02.2006

		13:58:48
21.02.2006

		13:58:50
21.02.2006

		13:58:52
21.02.2006

		13:58:54
21.02.2006

		13:58:56
21.02.2006

		13:58:58
21.02.2006

		13:59:00
21.02.2006

		13:59:02
21.02.2006

		13:59:04
21.02.2006

		13:59:06
21.02.2006

		13:59:08
21.02.2006

		13:59:10
21.02.2006

		13:59:12
21.02.2006

		13:59:14
21.02.2006

		13:59:16
21.02.2006

		13:59:18
21.02.2006

		13:59:20
21.02.2006

		13:59:22
21.02.2006

		13:59:24
21.02.2006

		13:59:26
21.02.2006

		13:59:30
21.02.2006

		13:59:32
21.02.2006

		13:59:34
21.02.2006

		13:59:38
21.02.2006

		13:59:40
21.02.2006

		13:59:42
21.02.2006

		13:59:46
21.02.2006

		13:59:48
21.02.2006

		13:59:50
21.02.2006

		13:59:54
21.02.2006

		13:59:56
21.02.2006

		13:59:58
21.02.2006

		14:00:00
21.02.2006

		14:00:06
21.02.2006

		14:00:08
21.02.2006

		14:00:10
21.02.2006

		14:00:12
21.02.2006

		14:00:14
21.02.2006

		14:00:16
21.02.2006

		14:00:18
21.02.2006

		14:00:20
21.02.2006

		14:00:22
21.02.2006

		14:00:24
21.02.2006

		14:00:26
21.02.2006

		14:00:28
21.02.2006

		14:00:30
21.02.2006

		14:00:32
21.02.2006

		14:00:34
21.02.2006

		14:00:36
21.02.2006

		14:00:38
21.02.2006

		14:00:40
21.02.2006

		14:00:42
21.02.2006

		14:00:44
21.02.2006

		14:00:46
21.02.2006

		14:00:48
21.02.2006

		14:00:50
21.02.2006

		14:00:52
21.02.2006

		14:00:54
21.02.2006

		14:00:56
21.02.2006

		14:00:58
21.02.2006

		14:01:00
21.02.2006

		14:01:02
21.02.2006

		14:01:06
21.02.2006

		14:01:08
21.02.2006

		14:01:10
21.02.2006

		14:01:12
21.02.2006

		14:01:14
21.02.2006

		14:01:16
21.02.2006

		14:01:18
21.02.2006

		14:01:20
21.02.2006

		14:01:22
21.02.2006

		14:01:24
21.02.2006

		14:01:26
21.02.2006

		14:01:28
21.02.2006

		14:01:30
21.02.2006

		14:01:32
21.02.2006

		14:01:34
21.02.2006

		14:01:36
21.02.2006

		14:01:38
21.02.2006

		14:01:40
21.02.2006

		14:01:42
21.02.2006

		14:01:44
21.02.2006

		14:01:46
21.02.2006

		14:01:48
21.02.2006

		14:01:50
21.02.2006

		14:01:52
21.02.2006

		14:01:54
21.02.2006

		14:01:56
21.02.2006

		14:01:58
21.02.2006

		14:02:00
21.02.2006

		14:02:02
21.02.2006

		14:02:04
21.02.2006

		14:02:06
21.02.2006

		14:02:08
21.02.2006

		14:02:10
21.02.2006

		14:02:12
21.02.2006

		14:02:14
21.02.2006

		14:02:16
21.02.2006

		14:02:18
21.02.2006

		14:02:20
21.02.2006

		14:02:22
21.02.2006

		14:02:24
21.02.2006

		14:02:26
21.02.2006

		14:02:28
21.02.2006

		14:02:30
21.02.2006

		14:02:32
21.02.2006

		14:02:34
21.02.2006

		14:02:36
21.02.2006

		14:02:38
21.02.2006

		14:02:40
21.02.2006

		14:02:42
21.02.2006

		14:02:44
21.02.2006

		14:02:46
21.02.2006

		14:02:48
21.02.2006

		14:02:50
21.02.2006

		14:02:52
21.02.2006

		14:02:54
21.02.2006

		14:02:56
21.02.2006

		14:02:58
21.02.2006

		14:03:02
21.02.2006

		14:03:04
21.02.2006

		14:03:06
21.02.2006

		14:03:08
21.02.2006

		14:03:10
21.02.2006

		14:03:12
21.02.2006

		14:03:14
21.02.2006

		14:03:16
21.02.2006

		14:03:18
21.02.2006

		14:03:20
21.02.2006

		14:03:22
21.02.2006

		14:03:26
21.02.2006

		14:03:28
21.02.2006

		14:03:30
21.02.2006

		14:03:32
21.02.2006

		14:03:38
21.02.2006

		14:03:40
21.02.2006

		14:03:44
21.02.2006

		14:03:46
21.02.2006

		14:03:50
21.02.2006

		14:03:52
21.02.2006

		14:03:58
21.02.2006

		14:04:00
21.02.2006

		14:04:06
21.02.2006

		14:04:08
21.02.2006

		14:04:10
21.02.2006

		14:04:12
21.02.2006

		14:04:14
21.02.2006

		14:04:16
21.02.2006

		14:04:18
21.02.2006

		14:04:20
21.02.2006

		14:04:22
21.02.2006

		14:04:24
21.02.2006

		14:04:26
21.02.2006

		14:04:28
21.02.2006

		14:04:30
21.02.2006

		14:04:32
21.02.2006

		14:04:34
21.02.2006

		14:04:36
21.02.2006

		14:04:38
21.02.2006

		14:04:40
21.02.2006

		14:04:46
21.02.2006

		14:04:48
21.02.2006

		14:04:50
21.02.2006

		14:04:52
21.02.2006

		14:04:54
21.02.2006

		14:04:56
21.02.2006

		14:04:58
21.02.2006

		14:05:00
21.02.2006

		14:05:02
21.02.2006

		14:05:04
21.02.2006

		14:05:06
21.02.2006

		14:05:08
21.02.2006

		14:05:10
21.02.2006

		14:05:12
21.02.2006

		14:05:14
21.02.2006

		14:05:16
21.02.2006

		14:05:18
21.02.2006

		14:05:20
21.02.2006

		14:05:26
21.02.2006

		14:05:28
21.02.2006

		14:05:30
21.02.2006

		14:05:32
21.02.2006

		14:05:34
21.02.2006

		14:05:36
21.02.2006

		14:05:38
21.02.2006

		14:05:40
21.02.2006

		14:05:42
21.02.2006

		14:05:44
21.02.2006

		14:05:46
21.02.2006

		14:05:48
21.02.2006

		14:05:50
21.02.2006

		14:05:52
21.02.2006

		14:05:54
21.02.2006

		14:05:56
21.02.2006

		14:05:58
21.02.2006

		14:06:02
21.02.2006

		14:06:04
21.02.2006

		14:06:06
21.02.2006

		14:06:10
21.02.2006

		14:06:12
21.02.2006

		14:06:14
21.02.2006

		14:06:16
21.02.2006

		14:06:18
21.02.2006

		14:06:20
21.02.2006

		14:06:22
21.02.2006

		14:06:24
21.02.2006

		14:06:26
21.02.2006

		14:06:28
21.02.2006

		14:06:30
21.02.2006

		14:06:34
21.02.2006

		14:06:36
21.02.2006

		14:06:38
21.02.2006

		14:06:40
21.02.2006

		14:06:42
21.02.2006

		14:06:44
21.02.2006

		14:06:46
21.02.2006

		14:06:48
21.02.2006

		14:06:50
21.02.2006

		14:06:52
21.02.2006

		14:06:54
21.02.2006

		14:06:56
21.02.2006

		14:06:58
21.02.2006

		14:07:00
21.02.2006

		14:07:02
21.02.2006

		14:07:04
21.02.2006

		14:07:06
21.02.2006

		14:07:08
21.02.2006

		14:07:10
21.02.2006

		14:07:12
21.02.2006

		14:07:14
21.02.2006

		14:07:16
21.02.2006

		14:07:18
21.02.2006

		14:07:20
21.02.2006

		14:07:22
21.02.2006

		14:07:24
21.02.2006

		14:07:26
21.02.2006

		14:07:30
21.02.2006

		14:07:32
21.02.2006

		14:07:34
21.02.2006

		14:07:36
21.02.2006

		14:07:38
21.02.2006

		14:07:40
21.02.2006

		14:07:42
21.02.2006

		14:07:46
21.02.2006

		14:07:48
21.02.2006

		14:07:50
21.02.2006

		14:07:56
21.02.2006

		14:07:58
21.02.2006

		14:08:00
21.02.2006

		14:08:02
21.02.2006

		14:08:04
21.02.2006

		14:08:06
21.02.2006

		14:08:08
21.02.2006

		14:08:10
21.02.2006

		14:08:12
21.02.2006

		14:08:14
21.02.2006

		14:08:16
21.02.2006

		14:08:18
21.02.2006

		14:08:20
21.02.2006

		14:08:22
21.02.2006

		14:08:24
21.02.2006

		14:08:26
21.02.2006

		14:08:28
21.02.2006

		14:08:30
21.02.2006

		14:08:32
21.02.2006

		14:08:34
21.02.2006

		14:08:36
21.02.2006

		14:08:38
21.02.2006

		14:08:40
21.02.2006

		14:08:42
21.02.2006

		14:08:44
21.02.2006

		14:08:46
21.02.2006

		14:08:48
21.02.2006

		14:08:50
21.02.2006

		14:08:52
21.02.2006

		14:08:54
21.02.2006

		14:09:00
21.02.2006

		14:09:02
21.02.2006

		14:09:04
21.02.2006

		14:09:06
21.02.2006

		14:09:08
21.02.2006

		14:09:10
21.02.2006

		14:09:14
21.02.2006

		14:09:16
21.02.2006

		14:09:18
21.02.2006

		14:09:24
21.02.2006

		14:09:26
21.02.2006

		14:09:30
21.02.2006

		14:09:32
21.02.2006

		14:09:34
21.02.2006

		14:09:36
21.02.2006

		14:09:38
21.02.2006

		14:09:40
21.02.2006

		14:09:42
21.02.2006

		14:09:44
21.02.2006

		14:09:46
21.02.2006

		14:09:48
21.02.2006

		14:09:50
21.02.2006

		14:09:52
21.02.2006

		14:09:54
21.02.2006

		14:09:56
21.02.2006

		14:09:58
21.02.2006

		14:10:00
21.02.2006

		14:10:02
21.02.2006

		14:10:04
21.02.2006

		14:10:06
21.02.2006

		14:10:08
21.02.2006

		14:10:10
21.02.2006

		14:10:12
21.02.2006

		14:10:14
21.02.2006

		14:10:16
21.02.2006

		14:10:18
21.02.2006

		14:10:20
21.02.2006

		14:10:22
21.02.2006

		14:10:24
21.02.2006

		14:10:26
21.02.2006

		14:10:28
21.02.2006

		14:10:30
21.02.2006

		14:10:32
21.02.2006

		14:10:34
21.02.2006

		14:10:36
21.02.2006

		14:10:38
21.02.2006

		14:10:40
21.02.2006

		14:10:42
21.02.2006

		14:10:44
21.02.2006

		14:10:46
21.02.2006

		14:10:48
21.02.2006

		14:10:50
21.02.2006

		14:10:52
21.02.2006

		14:10:54
21.02.2006

		14:10:56
21.02.2006

		14:10:58
21.02.2006

		14:11:00
21.02.2006

		14:11:02
21.02.2006

		14:11:04
21.02.2006

		14:11:06
21.02.2006

		14:11:08
21.02.2006

		14:11:10
21.02.2006

		14:11:12
21.02.2006

		14:11:14
21.02.2006

		14:11:16
21.02.2006

		14:11:18
21.02.2006

		14:11:20
21.02.2006

		14:11:22
21.02.2006

		14:11:24
21.02.2006

		14:11:26
21.02.2006

		14:11:28
21.02.2006

		14:11:30
21.02.2006

		14:11:32
21.02.2006

		14:11:34
21.02.2006

		14:11:36
21.02.2006

		14:11:38
21.02.2006

		14:11:40
21.02.2006

		14:11:42
21.02.2006

		14:11:44
21.02.2006

		14:11:46
21.02.2006

		14:11:48
21.02.2006

		14:11:50
21.02.2006

		14:11:52
21.02.2006

		14:11:54
21.02.2006

		14:11:56
21.02.2006

		14:11:58
21.02.2006

		14:12:00
21.02.2006

		14:12:02
21.02.2006

		14:12:04
21.02.2006

		14:12:06
21.02.2006

		14:12:08
21.02.2006

		14:12:10
21.02.2006

		14:12:12
21.02.2006

		14:12:14
21.02.2006

		14:12:16
21.02.2006

		14:12:18
21.02.2006

		14:12:20
21.02.2006

		14:12:22
21.02.2006

		14:12:24
21.02.2006

		14:12:26
21.02.2006

		14:12:28
21.02.2006

		14:12:30
21.02.2006

		14:12:32
21.02.2006

		14:12:34
21.02.2006

		14:12:36
21.02.2006

		14:12:38
21.02.2006

		14:12:40
21.02.2006

		14:12:42
21.02.2006

		14:12:44
21.02.2006

		14:12:46
21.02.2006

		14:12:48
21.02.2006

		14:12:50
21.02.2006

		14:12:52
21.02.2006

		14:12:54
21.02.2006

		14:12:56
21.02.2006

		14:12:58
21.02.2006

		14:13:00
21.02.2006

		14:13:02
21.02.2006

		14:13:08
21.02.2006

		14:13:10
21.02.2006

		14:13:12
21.02.2006

		14:13:14
21.02.2006

		14:13:16
21.02.2006

		14:13:18
21.02.2006

		14:13:20
21.02.2006

		14:13:22
21.02.2006

		14:13:28
21.02.2006

		14:13:30
21.02.2006

		14:13:32
21.02.2006

		14:13:34
21.02.2006

		14:13:36
21.02.2006

		14:13:38
21.02.2006

		14:13:40
21.02.2006

		14:13:42
21.02.2006

		14:13:44
21.02.2006

		14:13:46
21.02.2006

		14:13:48
21.02.2006

		14:13:50
21.02.2006

		14:13:56
21.02.2006

		14:13:58
21.02.2006

		14:14:00
21.02.2006

		14:14:02
21.02.2006

		14:14:04
21.02.2006

		14:14:06
21.02.2006

		14:14:08
21.02.2006

		14:14:10
21.02.2006

		14:14:12
21.02.2006

		14:14:14
21.02.2006

		14:14:16
21.02.2006

		14:14:18
21.02.2006

		14:14:20
21.02.2006

		14:14:22
21.02.2006

		14:14:24
21.02.2006

		14:14:26
21.02.2006

		14:14:28
21.02.2006

		14:14:30
21.02.2006

		14:14:32
21.02.2006

		14:14:34
21.02.2006

		14:14:36
21.02.2006

		14:14:38
21.02.2006

		14:14:40
21.02.2006

		14:14:42
21.02.2006

		14:14:44
21.02.2006

		14:14:46
21.02.2006

		14:14:48
21.02.2006

		14:14:50
21.02.2006

		14:14:52
21.02.2006

		14:14:54
21.02.2006

		14:14:56
21.02.2006

		14:14:58
21.02.2006

		14:15:04
21.02.2006

		14:15:06
21.02.2006

		14:15:08
21.02.2006

		14:15:10
21.02.2006

		14:15:12
21.02.2006

		14:15:14
21.02.2006

		14:15:16
21.02.2006

		14:15:18
21.02.2006

		14:15:20
21.02.2006

		14:15:22
21.02.2006

		14:15:24
21.02.2006

		14:15:26
21.02.2006

		14:15:28
21.02.2006

		14:15:30
21.02.2006

		14:15:32
21.02.2006

		14:15:34
21.02.2006

		14:15:36
21.02.2006

		14:15:38
21.02.2006

		14:15:40
21.02.2006

		14:15:42
21.02.2006

		14:15:44
21.02.2006

		14:15:46
21.02.2006

		14:15:48
21.02.2006

		14:15:50
21.02.2006

		14:15:52
21.02.2006

		14:15:54
21.02.2006

		14:15:56
21.02.2006

		14:15:58
21.02.2006

		14:16:00
21.02.2006

		14:16:02
21.02.2006

		14:16:04
21.02.2006

		14:16:06
21.02.2006

		14:16:08
21.02.2006

		14:16:10
21.02.2006

		14:16:12
21.02.2006

		14:16:14
21.02.2006

		14:16:16
21.02.2006

		14:16:18
21.02.2006

		14:16:20
21.02.2006

		14:16:22
21.02.2006

		14:16:24
21.02.2006

		14:16:26
21.02.2006

		14:16:28
21.02.2006

		14:16:30
21.02.2006

		14:16:32
21.02.2006

		14:16:34
21.02.2006

		14:16:36
21.02.2006

		14:16:38
21.02.2006

		14:16:40
21.02.2006

		14:16:42
21.02.2006

		14:16:44
21.02.2006

		14:16:46
21.02.2006

		14:16:48
21.02.2006

		14:16:50
21.02.2006

		14:16:52
21.02.2006

		14:16:54
21.02.2006

		14:16:56
21.02.2006

		14:16:58
21.02.2006

		14:17:00
21.02.2006

		14:17:02
21.02.2006

		14:17:04
21.02.2006

		14:17:06
21.02.2006

		14:17:08
21.02.2006

		14:17:10
21.02.2006

		14:17:12
21.02.2006

		14:17:14
21.02.2006

		14:17:16
21.02.2006

		14:17:18
21.02.2006

		14:17:20
21.02.2006

		14:17:22
21.02.2006

		14:17:24
21.02.2006

		14:17:26
21.02.2006

		14:17:28
21.02.2006

		14:17:30
21.02.2006

		14:17:32
21.02.2006

		14:17:34
21.02.2006

		14:17:40
21.02.2006

		14:17:42
21.02.2006

		14:17:44
21.02.2006

		14:17:46
21.02.2006

		14:17:48
21.02.2006

		14:17:50
21.02.2006

		14:17:52
21.02.2006

		14:17:54
21.02.2006

		14:17:56
21.02.2006

		14:17:58
21.02.2006

		14:18:00
21.02.2006

		14:18:02
21.02.2006

		14:18:04
21.02.2006

		14:18:06
21.02.2006

		14:18:08
21.02.2006

		14:18:10
21.02.2006

		14:18:12
21.02.2006

		14:18:14
21.02.2006

		14:18:16
21.02.2006

		14:18:18
21.02.2006

		14:18:20
21.02.2006

		14:18:22
21.02.2006

		14:18:24
21.02.2006

		14:18:26
21.02.2006

		14:18:28
21.02.2006

		14:18:30
21.02.2006

		14:18:32
21.02.2006

		14:18:34
21.02.2006

		14:18:36
21.02.2006

		14:18:38
21.02.2006

		14:18:40
21.02.2006

		14:18:42
21.02.2006

		14:18:44
21.02.2006

		14:18:46
21.02.2006

		14:18:48
21.02.2006

		14:18:50
21.02.2006

		14:18:52
21.02.2006

		14:18:54
21.02.2006

		14:19:00
21.02.2006

		14:19:02
21.02.2006

		14:19:04
21.02.2006

		14:19:06
21.02.2006

		14:19:08
21.02.2006

		14:19:10
21.02.2006

		14:19:12
21.02.2006

		14:19:14
21.02.2006

		14:19:16
21.02.2006

		14:19:18
21.02.2006

		14:19:20
21.02.2006

		14:19:22
21.02.2006

		14:19:24
21.02.2006

		14:19:26
21.02.2006

		14:19:28
21.02.2006

		14:19:30
21.02.2006

		14:19:32
21.02.2006

		14:19:34
21.02.2006

		14:19:36
21.02.2006

		14:19:38
21.02.2006

		14:19:40
21.02.2006

		14:19:42
21.02.2006

		14:19:44
21.02.2006

		14:19:46
21.02.2006

		14:19:48
21.02.2006

		14:19:50
21.02.2006

		14:19:52
21.02.2006

		14:19:54
21.02.2006

		14:19:56
21.02.2006

		14:19:58
21.02.2006

		14:20:00
21.02.2006

		14:20:02
21.02.2006

		14:20:04
21.02.2006

		14:20:06
21.02.2006

		14:20:08
21.02.2006

		14:20:10
21.02.2006

		14:20:12
21.02.2006

		14:20:14
21.02.2006

		14:20:16
21.02.2006

		14:20:18
21.02.2006

		14:20:20
21.02.2006

		14:20:22
21.02.2006

		14:20:24
21.02.2006

		14:20:26
21.02.2006

		14:20:28
21.02.2006

		14:20:30
21.02.2006

		14:20:32
21.02.2006

		14:20:34
21.02.2006

		14:20:40
21.02.2006

		14:20:42
21.02.2006

		14:20:44
21.02.2006

		14:20:46
21.02.2006

		14:20:48
21.02.2006

		14:20:50
21.02.2006

		14:20:52
21.02.2006

		14:20:54
21.02.2006

		14:20:56
21.02.2006

		14:20:58
21.02.2006

		14:21:00
21.02.2006

		14:21:02
21.02.2006

		14:21:04
21.02.2006

		14:21:06
21.02.2006

		14:21:08
21.02.2006

		14:21:10
21.02.2006

		14:21:12
21.02.2006

		14:21:14
21.02.2006

		14:21:16
21.02.2006

		14:21:18
21.02.2006

		14:21:24
21.02.2006

		14:21:26
21.02.2006

		14:21:28
21.02.2006

		14:21:30
21.02.2006

		14:21:32
21.02.2006

		14:21:34
21.02.2006

		14:21:36
21.02.2006

		14:21:38
21.02.2006

		14:21:40
21.02.2006

		14:21:42
21.02.2006

		14:21:44
21.02.2006

		14:21:46
21.02.2006

		14:21:48
21.02.2006

		14:21:50
21.02.2006

		14:21:52
21.02.2006

		14:21:54
21.02.2006

		14:21:56
21.02.2006

		14:21:58
21.02.2006

		14:22:00
21.02.2006

		14:22:02
21.02.2006

		14:22:04
21.02.2006

		14:22:06
21.02.2006

		14:22:08
21.02.2006

		14:22:10
21.02.2006

		14:22:12
21.02.2006

		14:22:14
21.02.2006

		14:22:16
21.02.2006

		14:22:18
21.02.2006

		14:22:20
21.02.2006

		14:22:22
21.02.2006

		14:22:24
21.02.2006

		14:22:26
21.02.2006

		14:22:28
21.02.2006

		14:22:30
21.02.2006

		14:22:32
21.02.2006

		14:22:34
21.02.2006

		14:22:36
21.02.2006

		14:22:38
21.02.2006

		14:22:40
21.02.2006

		14:22:42
21.02.2006

		14:22:44
21.02.2006

		14:22:46
21.02.2006

		14:22:48
21.02.2006

		14:22:50
21.02.2006

		14:22:52
21.02.2006

		14:22:54
21.02.2006

		14:22:56
21.02.2006

		14:22:58
21.02.2006

		14:23:00
21.02.2006

		14:23:02
21.02.2006

		14:23:04
21.02.2006

		14:23:06
21.02.2006

		14:23:08
21.02.2006

		14:23:10
21.02.2006

		14:23:12
21.02.2006

		14:23:14
21.02.2006

		14:23:16
21.02.2006

		14:23:18
21.02.2006

		14:23:20
21.02.2006

		14:23:22
21.02.2006

		14:23:24
21.02.2006

		14:23:26
21.02.2006

		14:23:28
21.02.2006

		14:23:30
21.02.2006

		14:23:36
21.02.2006

		14:23:38
21.02.2006

		14:23:40
21.02.2006

		14:23:42
21.02.2006

		14:23:44
21.02.2006

		14:23:46
21.02.2006

		14:23:48
21.02.2006

		14:23:50
21.02.2006

		14:23:52
21.02.2006

		14:23:54
21.02.2006

		14:23:56
21.02.2006

		14:23:58
21.02.2006

		14:24:00
21.02.2006

		14:24:02
21.02.2006

		14:24:04
21.02.2006

		14:24:06
21.02.2006

		14:24:08
21.02.2006

		14:24:10
21.02.2006

		14:24:12
21.02.2006

		14:24:14
21.02.2006

		14:24:16
21.02.2006

		14:24:18
21.02.2006

		14:24:20
21.02.2006

		14:24:22
21.02.2006

		14:24:24
21.02.2006

		14:24:26
21.02.2006

		14:24:28
21.02.2006

		14:24:30
21.02.2006

		14:24:32
21.02.2006

		14:24:34
21.02.2006

		14:24:36
21.02.2006

		14:24:38
21.02.2006

		14:24:40
21.02.2006

		14:24:42
21.02.2006

		14:24:44
21.02.2006

		14:24:46
21.02.2006

		14:24:48
21.02.2006

		14:24:50
21.02.2006

		14:24:52
21.02.2006

		14:24:54
21.02.2006

		14:24:56
21.02.2006

		14:24:58
21.02.2006

		14:25:00
21.02.2006

		14:25:02
21.02.2006

		14:25:08
21.02.2006

		14:25:10
21.02.2006

		14:25:12
21.02.2006

		14:25:14
21.02.2006

		14:25:16
21.02.2006

		14:25:18
21.02.2006

		14:25:20
21.02.2006

		14:25:22
21.02.2006

		14:25:24
21.02.2006

		14:25:26
21.02.2006

		14:25:28
21.02.2006

		14:25:30
21.02.2006

		14:25:32
21.02.2006

		14:25:34
21.02.2006

		14:25:36
21.02.2006

		14:25:38
21.02.2006

		14:25:40
21.02.2006

		14:25:42
21.02.2006

		14:25:44
21.02.2006

		14:25:46
21.02.2006

		14:25:48
21.02.2006

		14:25:50
21.02.2006

		14:25:52
21.02.2006

		14:25:54
21.02.2006

		14:25:56
21.02.2006

		14:25:58
21.02.2006

		14:26:00
21.02.2006

		14:26:02
21.02.2006

		14:26:04
21.02.2006

		14:26:06
21.02.2006

		14:26:12
21.02.2006

		14:26:14
21.02.2006

		14:26:16
21.02.2006

		14:26:18
21.02.2006

		14:26:20
21.02.2006

		14:26:22
21.02.2006

		14:26:24
21.02.2006

		14:26:26
21.02.2006

		14:26:28
21.02.2006

		14:26:30
21.02.2006

		14:26:32
21.02.2006

		14:26:34
21.02.2006

		14:26:40
21.02.2006

		14:26:42
21.02.2006

		14:26:44
21.02.2006

		14:26:46
21.02.2006

		14:26:48
21.02.2006

		14:26:50
21.02.2006

		14:26:52
21.02.2006

		14:26:54
21.02.2006

		14:26:56
21.02.2006

		14:26:58
21.02.2006

		14:27:00
21.02.2006

		14:27:02
21.02.2006

		14:27:04
21.02.2006

		14:27:06
21.02.2006

		14:27:08
21.02.2006

		14:27:10
21.02.2006

		14:27:12
21.02.2006

		14:27:14
21.02.2006

		14:27:16
21.02.2006

		14:27:18
21.02.2006

		14:27:20
21.02.2006

		14:27:22
21.02.2006

		14:27:24
21.02.2006

		14:27:26
21.02.2006

		14:27:28
21.02.2006

		14:27:30
21.02.2006

		14:27:32
21.02.2006

		14:27:34
21.02.2006

		14:27:36
21.02.2006

		14:27:38
21.02.2006

		14:27:40
21.02.2006

		14:27:42
21.02.2006

		14:27:44
21.02.2006

		14:27:46
21.02.2006

		14:27:48
21.02.2006

		14:27:50
21.02.2006

		14:27:52
21.02.2006

		14:27:54
21.02.2006

		14:27:56
21.02.2006

		14:27:58
21.02.2006

		14:28:00
21.02.2006

		14:28:02
21.02.2006

		14:28:04
21.02.2006

		14:28:06
21.02.2006

		14:28:08
21.02.2006

		14:28:10
21.02.2006

		14:28:12
21.02.2006

		14:28:14
21.02.2006

		14:28:16
21.02.2006

		14:28:18
21.02.2006

		14:28:20
21.02.2006

		14:28:22
21.02.2006

		14:28:24
21.02.2006

		14:28:26
21.02.2006

		14:28:28
21.02.2006

		14:28:30
21.02.2006

		14:28:32
21.02.2006

		14:28:34
21.02.2006

		14:28:36
21.02.2006

		14:28:38
21.02.2006

		14:28:40
21.02.2006

		14:28:42
21.02.2006

		14:28:44
21.02.2006

		14:28:46
21.02.2006

		14:28:48
21.02.2006

		14:28:50
21.02.2006

		14:28:52
21.02.2006

		14:28:54
21.02.2006

		14:28:56
21.02.2006

		14:28:58
21.02.2006

		14:29:00
21.02.2006

		14:29:02
21.02.2006

		14:29:04
21.02.2006

		14:29:06
21.02.2006

		14:29:08
21.02.2006

		14:29:10
21.02.2006

		14:29:12
21.02.2006

		14:29:14
21.02.2006

		14:29:16
21.02.2006

		14:29:18
21.02.2006

		14:29:20
21.02.2006

		14:29:22
21.02.2006

		14:29:24
21.02.2006

		14:29:26
21.02.2006

		14:29:28
21.02.2006

		14:29:30
21.02.2006

		14:29:32
21.02.2006

		14:29:34
21.02.2006

		14:29:36
21.02.2006

		14:29:38
21.02.2006

		14:29:40
21.02.2006

		14:29:42
21.02.2006

		14:29:44
21.02.2006

		14:29:46
21.02.2006

		14:29:48
21.02.2006

		14:29:50
21.02.2006

		14:29:52
21.02.2006

		14:29:54
21.02.2006

		14:30:00
21.02.2006

		14:30:02
21.02.2006

		14:30:04
21.02.2006

		14:30:06
21.02.2006

		14:30:08
21.02.2006

		14:30:10
21.02.2006

		14:30:12
21.02.2006

		14:30:14
21.02.2006

		14:30:16
21.02.2006

		14:30:18
21.02.2006

		14:30:20
21.02.2006

		14:30:22
21.02.2006

		14:30:24
21.02.2006

		14:30:26
21.02.2006

		14:30:28
21.02.2006

		14:30:30
21.02.2006

		14:30:32
21.02.2006

		14:30:34
21.02.2006

		14:30:36
21.02.2006

		14:30:38
21.02.2006

		14:30:40
21.02.2006

		14:30:42
21.02.2006

		14:30:44
21.02.2006

		14:30:46
21.02.2006

		14:30:48
21.02.2006

		14:30:50
21.02.2006

		14:30:52
21.02.2006

		14:30:54
21.02.2006

		14:30:56
21.02.2006

		14:30:58
21.02.2006

		14:31:00
21.02.2006

		14:31:02
21.02.2006

		14:31:04
21.02.2006

		14:31:06
21.02.2006

		14:31:08
21.02.2006

		14:31:10
21.02.2006

		14:31:12
21.02.2006

		14:31:14
21.02.2006

		14:31:16
21.02.2006

		14:31:18
21.02.2006

		14:31:20
21.02.2006

		14:31:22
21.02.2006

		14:31:28
21.02.2006

		14:31:30
21.02.2006

		14:31:32
21.02.2006

		14:31:34
21.02.2006

		14:31:36
21.02.2006

		14:31:38
21.02.2006

		14:31:44
21.02.2006

		14:31:46
21.02.2006

		14:31:48
21.02.2006

		14:31:50
21.02.2006

		14:31:52
21.02.2006

		14:31:54
21.02.2006

		14:31:56
21.02.2006

		14:31:58
21.02.2006

		14:32:00
21.02.2006

		14:32:02
21.02.2006

		14:32:04
21.02.2006

		14:32:06
21.02.2006

		14:32:08
21.02.2006

		14:32:10
21.02.2006

		14:32:12
21.02.2006

		14:32:14
21.02.2006

		14:32:16
21.02.2006

		14:32:18
21.02.2006

		14:32:20
21.02.2006

		14:32:22
21.02.2006

		14:32:24
21.02.2006

		14:32:26
21.02.2006

		14:32:32
21.02.2006

		14:32:34
21.02.2006

		14:32:36
21.02.2006

		14:32:38
21.02.2006

		14:32:40
21.02.2006

		14:32:42
21.02.2006

		14:32:44
21.02.2006

		14:32:46
21.02.2006

		14:32:48
21.02.2006

		14:32:50
21.02.2006

		14:32:52
21.02.2006

		14:32:54
21.02.2006

		14:32:56
21.02.2006

		14:32:58
21.02.2006

		14:33:00
21.02.2006

		14:33:02
21.02.2006

		14:33:04
21.02.2006

		14:33:06
21.02.2006

		14:33:08
21.02.2006

		14:33:10
21.02.2006

		14:33:12
21.02.2006

		14:33:14
21.02.2006

		14:33:16
21.02.2006

		14:33:18
21.02.2006

		14:33:20
21.02.2006

		14:33:22
21.02.2006

		14:33:24
21.02.2006

		14:33:26
21.02.2006

		14:33:28
21.02.2006

		14:33:30
21.02.2006

		14:33:32
21.02.2006

		14:33:34
21.02.2006

		14:33:36
21.02.2006

		14:33:38
21.02.2006

		14:33:40
21.02.2006

		14:33:42
21.02.2006

		14:33:48
21.02.2006

		14:33:50
21.02.2006

		14:33:52
21.02.2006

		14:33:54
21.02.2006

		14:33:56
21.02.2006

		14:33:58
21.02.2006

		14:34:00
21.02.2006

		14:34:02
21.02.2006

		14:34:04
21.02.2006

		14:34:06
21.02.2006

		14:34:08
21.02.2006

		14:34:10
21.02.2006

		14:34:12
21.02.2006

		14:34:14
21.02.2006

		14:34:16
21.02.2006

		14:34:18
21.02.2006

		14:34:20
21.02.2006

		14:34:22
21.02.2006

		14:34:24
21.02.2006

		14:34:26
21.02.2006

		14:34:28
21.02.2006

		14:34:30
21.02.2006

		14:34:32
21.02.2006

		14:34:34
21.02.2006

		14:34:36
21.02.2006

		14:34:38
21.02.2006

		14:34:40
21.02.2006

		14:34:42
21.02.2006

		14:34:44
21.02.2006

		14:34:46
21.02.2006

		14:34:48
21.02.2006

		14:34:50
21.02.2006

		14:34:52
21.02.2006

		14:34:54
21.02.2006

		14:34:56
21.02.2006

		14:34:58
21.02.2006

		14:35:00
21.02.2006

		14:35:02
21.02.2006

		14:35:04
21.02.2006

		14:35:06
21.02.2006

		14:35:08
21.02.2006

		14:35:10
21.02.2006

		14:35:12
21.02.2006

		14:35:14
21.02.2006

		14:35:16
21.02.2006

		14:35:18
21.02.2006

		14:35:20
21.02.2006

		14:35:22
21.02.2006

		14:35:24
21.02.2006

		14:35:26
21.02.2006

		14:35:28
21.02.2006

		14:35:30
21.02.2006

		14:35:36
21.02.2006

		14:35:38
21.02.2006

		14:35:40
21.02.2006

		14:35:42
21.02.2006

		14:35:44
21.02.2006

		14:35:46
21.02.2006

		14:35:48
21.02.2006

		14:35:50
21.02.2006

		14:35:52
21.02.2006

		14:35:54
21.02.2006

		14:35:56
21.02.2006

		14:35:58
21.02.2006

		14:36:00
21.02.2006

		14:36:02
21.02.2006

		14:36:04
21.02.2006

		14:36:06
21.02.2006

		14:36:08
21.02.2006

		14:36:10
21.02.2006

		14:36:12
21.02.2006

		14:36:14
21.02.2006

		14:36:16
21.02.2006

		14:36:18
21.02.2006

		14:36:20
21.02.2006

		14:36:22
21.02.2006

		14:36:24
21.02.2006

		14:36:26
21.02.2006

		14:36:28
21.02.2006

		14:36:30
21.02.2006

		14:36:32
21.02.2006

		14:36:34
21.02.2006

		14:36:36
21.02.2006

		14:36:38
21.02.2006

		14:36:44
21.02.2006

		14:36:46
21.02.2006

		14:36:48
21.02.2006

		14:36:50
21.02.2006

		14:36:52
21.02.2006

		14:36:54
21.02.2006

		14:36:56
21.02.2006

		14:36:58
21.02.2006

		14:37:00
21.02.2006

		14:37:02
21.02.2006

		14:37:04
21.02.2006

		14:37:06
21.02.2006

		14:37:08
21.02.2006

		14:37:10
21.02.2006

		14:37:12
21.02.2006

		14:37:14
21.02.2006

		14:37:16
21.02.2006

		14:37:18
21.02.2006

		14:37:20
21.02.2006

		14:37:22
21.02.2006

		14:37:24
21.02.2006

		14:37:26
21.02.2006

		14:37:28
21.02.2006

		14:37:30
21.02.2006

		14:37:32
21.02.2006

		14:37:34
21.02.2006

		14:37:36
21.02.2006

		14:37:38
21.02.2006

		14:37:40
21.02.2006

		14:37:42
21.02.2006

		14:37:44
21.02.2006

		14:37:46
21.02.2006

		14:37:48
21.02.2006

		14:37:50
21.02.2006

		14:37:52
21.02.2006

		14:37:54
21.02.2006

		14:37:56
21.02.2006

		14:37:58
21.02.2006

		14:38:00
21.02.2006

		14:38:02
21.02.2006

		14:38:04
21.02.2006

		14:38:06
21.02.2006

		14:38:08
21.02.2006

		14:38:10
21.02.2006

		14:38:12
21.02.2006

		14:38:14
21.02.2006

		14:38:16
21.02.2006

		14:38:18
21.02.2006

		14:38:20
21.02.2006

		14:38:22
21.02.2006

		14:38:24
21.02.2006

		14:38:26
21.02.2006

		14:38:28
21.02.2006

		14:38:30
21.02.2006

		14:38:32
21.02.2006

		14:38:34
21.02.2006

		14:38:36
21.02.2006

		14:38:38
21.02.2006

		14:38:40
21.02.2006

		14:38:42
21.02.2006

		14:38:44
21.02.2006

		14:38:46
21.02.2006

		14:38:48
21.02.2006

		14:38:50
21.02.2006

		14:38:52
21.02.2006

		14:38:54
21.02.2006

		14:38:56
21.02.2006

		14:38:58
21.02.2006

		14:39:00
21.02.2006

		14:39:02
21.02.2006

		14:39:04
21.02.2006

		14:39:06
21.02.2006

		14:39:08
21.02.2006

		14:39:10
21.02.2006

		14:39:12
21.02.2006

		14:39:14
21.02.2006

		14:39:20
21.02.2006

		14:39:22
21.02.2006

		14:39:24
21.02.2006

		14:39:26
21.02.2006

		14:39:28
21.02.2006

		14:39:30
21.02.2006

		14:39:32
21.02.2006

		14:39:34
21.02.2006

		14:39:36
21.02.2006

		14:39:38
21.02.2006

		14:39:40
21.02.2006

		14:39:42
21.02.2006

		14:39:44
21.02.2006

		14:39:46
21.02.2006

		14:39:48
21.02.2006

		14:39:50
21.02.2006

		14:39:52
21.02.2006

		14:39:54
21.02.2006

		14:39:56
21.02.2006

		14:39:58
21.02.2006

		14:40:00
21.02.2006

		14:40:02
21.02.2006

		14:40:04
21.02.2006

		14:40:06
21.02.2006

		14:40:08
21.02.2006

		14:40:10
21.02.2006

		14:40:12
21.02.2006

		14:40:14
21.02.2006

		14:40:16
21.02.2006

		14:40:18
21.02.2006

		14:40:20
21.02.2006

		14:40:22
21.02.2006

		14:40:28
21.02.2006

		14:40:30
21.02.2006

		14:40:32
21.02.2006

		14:40:34
21.02.2006

		14:40:36
21.02.2006

		14:40:38
21.02.2006

		14:40:40
21.02.2006

		14:40:42
21.02.2006

		14:40:44
21.02.2006

		14:40:46
21.02.2006

		14:40:48
21.02.2006

		14:40:50
21.02.2006

		14:40:52
21.02.2006

		14:40:54
21.02.2006

		14:40:56
21.02.2006

		14:40:58
21.02.2006

		14:41:00
21.02.2006

		14:41:02
21.02.2006

		14:41:04
21.02.2006

		14:41:06
21.02.2006

		14:41:08
21.02.2006

		14:41:10
21.02.2006

		14:41:16
21.02.2006

		14:41:18
21.02.2006

		14:41:20
21.02.2006

		14:41:22
21.02.2006

		14:41:24
21.02.2006

		14:41:26
21.02.2006

		14:41:28
21.02.2006

		14:41:30
21.02.2006

		14:41:32
21.02.2006

		14:41:34
21.02.2006

		14:41:36
21.02.2006

		14:41:38
21.02.2006

		14:41:40
21.02.2006

		14:41:42
21.02.2006

		14:41:44
21.02.2006

		14:41:46
21.02.2006

		14:41:48
21.02.2006

		14:41:50
21.02.2006

		14:41:52
21.02.2006

		14:41:54
21.02.2006

		14:41:56
21.02.2006

		14:41:58
21.02.2006

		14:42:00
21.02.2006

		14:42:02
21.02.2006

		14:42:04
21.02.2006

		14:42:06
21.02.2006

		14:42:08
21.02.2006

		14:42:10
21.02.2006

		14:42:12
21.02.2006

		14:42:14
21.02.2006

		14:42:16
21.02.2006

		14:42:18
21.02.2006

		14:42:20
21.02.2006

		14:42:22
21.02.2006

		14:42:24
21.02.2006

		14:42:26
21.02.2006

		14:42:28
21.02.2006

		14:42:30
21.02.2006

		14:42:32
21.02.2006

		14:42:34
21.02.2006

		14:42:36
21.02.2006

		14:42:38
21.02.2006

		14:42:40
21.02.2006

		14:42:42
21.02.2006

		14:42:44
21.02.2006

		14:42:46
21.02.2006

		14:42:48
21.02.2006

		14:42:50
21.02.2006

		14:42:52
21.02.2006

		14:42:54
21.02.2006

		14:42:56
21.02.2006

		14:42:58
21.02.2006

		14:43:00
21.02.2006

		14:43:02
21.02.2006

		14:43:04
21.02.2006

		14:43:06
21.02.2006

		14:43:08
21.02.2006

		14:43:10
21.02.2006

		14:43:12
21.02.2006

		14:43:14
21.02.2006

		14:43:16
21.02.2006

		14:43:18
21.02.2006

		14:43:20
21.02.2006

		14:43:22
21.02.2006

		14:43:24
21.02.2006

		14:43:26
21.02.2006

		14:43:28
21.02.2006

		14:43:30
21.02.2006

		14:43:32
21.02.2006

		14:43:34
21.02.2006

		14:43:36
21.02.2006

		14:43:38
21.02.2006

		14:43:40
21.02.2006

		14:43:42
21.02.2006

		14:43:44
21.02.2006

		14:43:46
21.02.2006

		14:43:48
21.02.2006

		14:43:50
21.02.2006

		14:43:52
21.02.2006

		14:43:54
21.02.2006

		14:43:56
21.02.2006

		14:43:58
21.02.2006

		14:44:00
21.02.2006

		14:44:02
21.02.2006

		14:44:04
21.02.2006

		14:44:06
21.02.2006

		14:44:08
21.02.2006

		14:44:10
21.02.2006

		14:44:12
21.02.2006

		14:44:14
21.02.2006

		14:44:16
21.02.2006

		14:44:18
21.02.2006

		14:44:20
21.02.2006

		14:44:22
21.02.2006

		14:44:24
21.02.2006

		14:44:26
21.02.2006

		14:44:32
21.02.2006

		14:44:34
21.02.2006

		14:44:36
21.02.2006

		14:44:38
21.02.2006

		14:44:40
21.02.2006

		14:44:42
21.02.2006

		14:44:44
21.02.2006

		14:44:46
21.02.2006

		14:44:52
21.02.2006

		14:44:54
21.02.2006

		14:44:56
21.02.2006

		14:44:58
21.02.2006

		14:45:00
21.02.2006

		14:45:02
21.02.2006

		14:45:04
21.02.2006

		14:45:06
21.02.2006

		14:45:08
21.02.2006

		14:45:10
21.02.2006

		14:45:12
21.02.2006

		14:45:14
21.02.2006

		14:45:16
21.02.2006

		14:45:18
21.02.2006

		14:45:20
21.02.2006

		14:45:22
21.02.2006

		14:45:24
21.02.2006

		14:45:26
21.02.2006

		14:45:28
21.02.2006

		14:45:30
21.02.2006

		14:45:32
21.02.2006

		14:45:34
21.02.2006

		14:45:36
21.02.2006

		14:45:38
21.02.2006

		14:45:40
21.02.2006

		14:45:42
21.02.2006

		14:45:44
21.02.2006

		14:45:46
21.02.2006

		14:45:48
21.02.2006

		14:45:50
21.02.2006

		14:45:52
21.02.2006

		14:45:54
21.02.2006

		14:45:56
21.02.2006

		14:45:58
21.02.2006

		14:46:00
21.02.2006

		14:46:02
21.02.2006

		14:46:04
21.02.2006

		14:46:06
21.02.2006

		14:46:08
21.02.2006

		14:46:10
21.02.2006

		14:46:12
21.02.2006

		14:46:14
21.02.2006

		14:46:16
21.02.2006

		14:46:18
21.02.2006

		14:46:20
21.02.2006

		14:46:22
21.02.2006

		14:46:24
21.02.2006

		14:46:26
21.02.2006

		14:46:28
21.02.2006

		14:46:30
21.02.2006

		14:46:32
21.02.2006

		14:46:34
21.02.2006

		14:46:36
21.02.2006

		14:46:38
21.02.2006

		14:46:40
21.02.2006

		14:46:42
21.02.2006

		14:46:44
21.02.2006

		14:46:46
21.02.2006

		14:46:48
21.02.2006

		14:46:50
21.02.2006

		14:46:52
21.02.2006

		14:46:54
21.02.2006

		14:46:56
21.02.2006

		14:46:58
21.02.2006

		14:47:00
21.02.2006

		14:47:02
21.02.2006

		14:47:04
21.02.2006

		14:47:06
21.02.2006

		14:47:08
21.02.2006

		14:47:10
21.02.2006

		14:47:12
21.02.2006

		14:47:14
21.02.2006

		14:47:16
21.02.2006

		14:47:18
21.02.2006

		14:47:20
21.02.2006

		14:47:22
21.02.2006

		14:47:28
21.02.2006

		14:47:30
21.02.2006

		14:47:32
21.02.2006

		14:47:34
21.02.2006

		14:47:36
21.02.2006

		14:47:38
21.02.2006

		14:47:40
21.02.2006

		14:47:42
21.02.2006

		14:47:44
21.02.2006

		14:47:46
21.02.2006

		14:47:48
21.02.2006

		14:47:50
21.02.2006

		14:47:56
21.02.2006

		14:47:58
21.02.2006

		14:48:00
21.02.2006

		14:48:02
21.02.2006

		14:48:04
21.02.2006

		14:48:06
21.02.2006

		14:48:12
21.02.2006

		14:48:14
21.02.2006

		14:48:16
21.02.2006

		14:48:18
21.02.2006

		14:48:20
21.02.2006

		14:48:22
21.02.2006

		14:48:24
21.02.2006

		14:48:26
21.02.2006

		14:48:28
21.02.2006

		14:48:30
21.02.2006

		14:48:32
21.02.2006

		14:48:34
21.02.2006

		14:48:36
21.02.2006

		14:48:38
21.02.2006

		14:48:40
21.02.2006

		14:48:42
21.02.2006

		14:48:44
21.02.2006

		14:48:46
21.02.2006

		14:48:48
21.02.2006

		14:48:50
21.02.2006

		14:48:52
21.02.2006

		14:48:54
21.02.2006

		14:48:56
21.02.2006

		14:48:58
21.02.2006

		14:49:00
21.02.2006

		14:49:02
21.02.2006

		14:49:04
21.02.2006

		14:49:06
21.02.2006

		14:49:08
21.02.2006

		14:49:10
21.02.2006

		14:49:12
21.02.2006

		14:49:14
21.02.2006

		14:49:16
21.02.2006

		14:49:18
21.02.2006

		14:49:20
21.02.2006

		14:49:22
21.02.2006

		14:49:24
21.02.2006

		14:49:26
21.02.2006

		14:49:28
21.02.2006

		14:49:30
21.02.2006

		14:49:32
21.02.2006

		14:49:34
21.02.2006

		14:49:36
21.02.2006

		14:49:38
21.02.2006

		14:49:40
21.02.2006

		14:49:42
21.02.2006

		14:49:44
21.02.2006

		14:49:46
21.02.2006

		14:49:52
21.02.2006

		14:49:54
21.02.2006

		14:49:56
21.02.2006

		14:49:58
21.02.2006

		14:50:00
21.02.2006

		14:50:02
21.02.2006

		14:50:04
21.02.2006

		14:50:06
21.02.2006

		14:50:08
21.02.2006

		14:50:10
21.02.2006

		14:50:12
21.02.2006

		14:50:14
21.02.2006

		14:50:16
21.02.2006

		14:50:18
21.02.2006

		14:50:20
21.02.2006

		14:50:22
21.02.2006

		14:50:24
21.02.2006

		14:50:26
21.02.2006

		14:50:28
21.02.2006

		14:50:30
21.02.2006

		14:50:32
21.02.2006

		14:50:34
21.02.2006

		14:50:36
21.02.2006

		14:50:38
21.02.2006

		14:50:40
21.02.2006

		14:50:42
21.02.2006

		14:50:44
21.02.2006

		14:50:46
21.02.2006

		14:50:48
21.02.2006

		14:50:50
21.02.2006

		14:50:56
21.02.2006

		14:50:58
21.02.2006

		14:51:00
21.02.2006

		14:51:02
21.02.2006

		14:51:04
21.02.2006

		14:51:06
21.02.2006

		14:51:08
21.02.2006

		14:51:10
21.02.2006

		14:51:12
21.02.2006

		14:51:14
21.02.2006

		14:51:16
21.02.2006

		14:51:18
21.02.2006

		14:51:20
21.02.2006

		14:51:22
21.02.2006

		14:51:24
21.02.2006

		14:51:26
21.02.2006

		14:51:28
21.02.2006

		14:51:30
21.02.2006

		14:51:32
21.02.2006

		14:51:34
21.02.2006

		14:51:40
21.02.2006

		14:51:42
21.02.2006

		14:51:44
21.02.2006

		14:51:46
21.02.2006

		14:51:48
21.02.2006

		14:51:50
21.02.2006

		14:51:52
21.02.2006

		14:51:54
21.02.2006

		14:52:00
21.02.2006

		14:52:02
21.02.2006

		14:52:04
21.02.2006

		14:52:06
21.02.2006

		14:52:08
21.02.2006

		14:52:10
21.02.2006

		14:52:12
21.02.2006

		14:52:14
21.02.2006

		14:52:16
21.02.2006

		14:52:18
21.02.2006

		14:52:20
21.02.2006

		14:52:22
21.02.2006

		14:52:24
21.02.2006

		14:52:26
21.02.2006

		14:52:28
21.02.2006

		14:52:30
21.02.2006

		14:52:32
21.02.2006

		14:52:34
21.02.2006

		14:52:36
21.02.2006

		14:52:38
21.02.2006

		14:52:40
21.02.2006

		14:52:42
21.02.2006

		14:52:44
21.02.2006

		14:52:46
21.02.2006

		14:52:48
21.02.2006

		14:52:50
21.02.2006

		14:52:52
21.02.2006

		14:52:54
21.02.2006

		14:52:56
21.02.2006

		14:52:58
21.02.2006

		14:53:00
21.02.2006

		14:53:02
21.02.2006

		14:53:04
21.02.2006

		14:53:06
21.02.2006

		14:53:08
21.02.2006

		14:53:10
21.02.2006

		14:53:12
21.02.2006

		14:53:14
21.02.2006

		14:53:16
21.02.2006

		14:53:18
21.02.2006

		14:53:20
21.02.2006

		14:53:22
21.02.2006

		14:53:32
21.02.2006

		14:53:34
21.02.2006

		14:53:36
21.02.2006

		14:53:38
21.02.2006

		14:53:40
21.02.2006

		14:53:42
21.02.2006

		14:53:44
21.02.2006

		14:53:46
21.02.2006

		14:53:48
21.02.2006

		14:53:50
21.02.2006

		14:53:52
21.02.2006

		14:53:54
21.02.2006

		14:53:56
21.02.2006

		14:53:58
21.02.2006

		14:54:00
21.02.2006

		14:54:02
21.02.2006

		14:54:04
21.02.2006

		14:54:06
21.02.2006

		14:54:08
21.02.2006

		14:54:10
21.02.2006

		14:54:12
21.02.2006

		14:54:14
21.02.2006

		14:54:16
21.02.2006

		14:54:18
21.02.2006

		14:54:20
21.02.2006

		14:54:22
21.02.2006

		14:54:24
21.02.2006

		14:54:26
21.02.2006

		14:54:28
21.02.2006

		14:54:30
21.02.2006

		14:54:32
21.02.2006

		14:54:34
21.02.2006

		14:54:36
21.02.2006

		14:54:38
21.02.2006

		14:54:40
21.02.2006

		14:54:42
21.02.2006

		14:54:44
21.02.2006

		14:54:46
21.02.2006

		14:54:48
21.02.2006

		14:54:50
21.02.2006

		14:54:52
21.02.2006

		14:54:54
21.02.2006

		14:54:56
21.02.2006

		14:54:58
21.02.2006

		14:55:00
21.02.2006

		14:55:02
21.02.2006

		14:55:04
21.02.2006

		14:55:06
21.02.2006

		14:55:08
21.02.2006

		14:55:10
21.02.2006

		14:55:12
21.02.2006

		14:55:14
21.02.2006

		14:55:16
21.02.2006

		14:55:18
21.02.2006

		14:55:24
21.02.2006

		14:55:26
21.02.2006

		14:55:28
21.02.2006

		14:55:30
21.02.2006

		14:55:32
21.02.2006

		14:55:34
21.02.2006

		14:55:36
21.02.2006

		14:55:38
21.02.2006

		14:55:40
21.02.2006

		14:55:42
21.02.2006

		14:55:44
21.02.2006

		14:55:46
21.02.2006

		14:55:48
21.02.2006

		14:55:50
21.02.2006

		14:55:52
21.02.2006

		14:55:54
21.02.2006

		14:55:56
21.02.2006

		14:55:58
21.02.2006

		14:56:00
21.02.2006

		14:56:02
21.02.2006

		14:56:04
21.02.2006

		14:56:06
21.02.2006

		14:56:12
21.02.2006

		14:56:14
21.02.2006

		14:56:16
21.02.2006

		14:56:18
21.02.2006

		14:56:20
21.02.2006

		14:56:22
21.02.2006

		14:56:24
21.02.2006

		14:56:26
21.02.2006

		14:56:32
21.02.2006

		14:56:34
21.02.2006

		14:56:36
21.02.2006

		14:56:38
21.02.2006

		14:56:40
21.02.2006

		14:56:42
21.02.2006

		14:56:44
21.02.2006

		14:56:46
21.02.2006

		14:56:48
21.02.2006

		14:56:50
21.02.2006

		14:56:52
21.02.2006

		14:56:54
21.02.2006

		14:56:56
21.02.2006

		14:56:58
21.02.2006

		14:57:00
21.02.2006

		14:57:02
21.02.2006

		14:57:04
21.02.2006

		14:57:06
21.02.2006

		14:57:08
21.02.2006

		14:57:10
21.02.2006

		14:57:12
21.02.2006

		14:57:14
21.02.2006

		14:57:16
21.02.2006

		14:57:18
21.02.2006

		14:57:20
21.02.2006

		14:57:22
21.02.2006

		14:57:24
21.02.2006

		14:57:26
21.02.2006

		14:57:28
21.02.2006

		14:57:30
21.02.2006

		14:57:32
21.02.2006

		14:57:34
21.02.2006

		14:57:36
21.02.2006

		14:57:38
21.02.2006

		14:57:40
21.02.2006

		14:57:42
21.02.2006

		14:57:44
21.02.2006

		14:57:46
21.02.2006

		14:57:48
21.02.2006

		14:57:50
21.02.2006

		14:57:52
21.02.2006

		14:57:54
21.02.2006

		14:57:56
21.02.2006

		14:57:58
21.02.2006

		14:58:00
21.02.2006

		14:58:02
21.02.2006

		14:58:04
21.02.2006

		14:58:06
21.02.2006

		14:58:08
21.02.2006

		14:58:10
21.02.2006

		14:58:12
21.02.2006

		14:58:14
21.02.2006

		14:58:16
21.02.2006

		14:58:18
21.02.2006

		14:58:20
21.02.2006

		14:58:22
21.02.2006

		14:58:24
21.02.2006

		14:58:26
21.02.2006

		14:58:28
21.02.2006

		14:58:30
21.02.2006

		14:58:32
21.02.2006

		14:58:34
21.02.2006

		14:58:36
21.02.2006

		14:58:38
21.02.2006

		14:58:40
21.02.2006

		14:58:42
21.02.2006

		14:58:44
21.02.2006

		14:58:46
21.02.2006

		14:58:48
21.02.2006

		14:58:50
21.02.2006

		14:58:52
21.02.2006

		14:58:54
21.02.2006

		14:58:56
21.02.2006

		14:58:58
21.02.2006

		14:59:00
21.02.2006

		14:59:02
21.02.2006

		14:59:04
21.02.2006

		14:59:06
21.02.2006

		14:59:08
21.02.2006

		14:59:10
21.02.2006

		14:59:12
21.02.2006

		14:59:14
21.02.2006

		14:59:16
21.02.2006

		14:59:18
21.02.2006

		14:59:20
21.02.2006

		14:59:22
21.02.2006

		14:59:24
21.02.2006

		14:59:26
21.02.2006

		14:59:28
21.02.2006

		14:59:30
21.02.2006

		14:59:32
21.02.2006

		14:59:34
21.02.2006

		14:59:36
21.02.2006

		14:59:38
21.02.2006

		14:59:40
21.02.2006

		14:59:42
21.02.2006

		14:59:44
21.02.2006

		14:59:46
21.02.2006

		14:59:48
21.02.2006

		14:59:50
21.02.2006

		14:59:52
21.02.2006

		14:59:54
21.02.2006

		14:59:56
21.02.2006

		14:59:58
21.02.2006

		15:00:00
21.02.2006

		15:00:02
21.02.2006

		15:00:04
21.02.2006

		15:00:06
21.02.2006

		15:00:08
21.02.2006

		15:00:10
21.02.2006

		15:00:12
21.02.2006

		15:00:14
21.02.2006

		15:00:16
21.02.2006

		15:00:18
21.02.2006

		15:00:20
21.02.2006

		15:00:22
21.02.2006

		15:00:24
21.02.2006

		15:00:26
21.02.2006

		15:00:28
21.02.2006

		15:00:30
21.02.2006

		15:00:32
21.02.2006

		15:00:34
21.02.2006

		15:00:36
21.02.2006

		15:00:38
21.02.2006

		15:00:40
21.02.2006

		15:00:42
21.02.2006

		15:00:44
21.02.2006

		15:00:46
21.02.2006

		15:00:48
21.02.2006

		15:00:50
21.02.2006

		15:00:52
21.02.2006

		15:00:54
21.02.2006

		15:00:56
21.02.2006

		15:00:58
21.02.2006

		15:01:00
21.02.2006

		15:01:02
21.02.2006

		15:01:04
21.02.2006

		15:01:06
21.02.2006

		15:01:08
21.02.2006

		15:01:10
21.02.2006

		15:01:12
21.02.2006

		15:01:14
21.02.2006

		15:01:16
21.02.2006

		15:01:18
21.02.2006

		15:01:20
21.02.2006

		15:01:22
21.02.2006

		15:01:24
21.02.2006

		15:01:26
21.02.2006

		15:01:28
21.02.2006

		15:01:30
21.02.2006

		15:01:32
21.02.2006

		15:01:34
21.02.2006

		15:01:36
21.02.2006

		15:01:38
21.02.2006

		15:01:40
21.02.2006

		15:01:42
21.02.2006

		15:01:44
21.02.2006

		15:01:46
21.02.2006

		15:01:48
21.02.2006

		15:01:50
21.02.2006

		15:01:52
21.02.2006

		15:01:54
21.02.2006

		15:01:56
21.02.2006

		15:01:58
21.02.2006

		15:02:04
21.02.2006

		15:02:06
21.02.2006

		15:02:08
21.02.2006

		15:02:10
21.02.2006

		15:02:12
21.02.2006

		15:02:14
21.02.2006

		15:02:16
21.02.2006

		15:02:18
21.02.2006

		15:02:20
21.02.2006

		15:02:22
21.02.2006

		15:02:24
21.02.2006

		15:02:26
21.02.2006

		15:02:28
21.02.2006

		15:02:30
21.02.2006

		15:02:32
21.02.2006

		15:02:34
21.02.2006

		15:02:36
21.02.2006

		15:02:38
21.02.2006

		15:02:40
21.02.2006

		15:02:42
21.02.2006

		15:02:44
21.02.2006

		15:02:46
21.02.2006

		15:02:48
21.02.2006

		15:02:50
21.02.2006

		15:02:52
21.02.2006

		15:02:54
21.02.2006

		15:02:56
21.02.2006

		15:02:58
21.02.2006

		15:03:00
21.02.2006

		15:03:02
21.02.2006

		15:03:04
21.02.2006

		15:03:06
21.02.2006

		15:03:08
21.02.2006

		15:03:10
21.02.2006

		15:03:12
21.02.2006

		15:03:14
21.02.2006

		15:03:16
21.02.2006

		15:03:18
21.02.2006

		15:03:20
21.02.2006

		15:03:22
21.02.2006

		15:03:28
21.02.2006

		15:03:30
21.02.2006

		15:03:32
21.02.2006

		15:03:34
21.02.2006

		15:03:36
21.02.2006

		15:03:38
21.02.2006

		15:03:40
21.02.2006

		15:03:42
21.02.2006

		15:03:44
21.02.2006

		15:03:46
21.02.2006

		15:03:48
21.02.2006

		15:03:50
21.02.2006

		15:03:56
21.02.2006

		15:03:58
21.02.2006

		15:04:00
21.02.2006

		15:04:02
21.02.2006

		15:04:04
21.02.2006

		15:04:06
21.02.2006

		15:04:08
21.02.2006

		15:04:10
21.02.2006

		15:04:12
21.02.2006

		15:04:14
21.02.2006

		15:04:16
21.02.2006

		15:04:18
21.02.2006

		15:04:20
21.02.2006

		15:04:22
21.02.2006

		15:04:24
21.02.2006

		15:04:26
21.02.2006

		15:04:28
21.02.2006

		15:04:30
21.02.2006

		15:04:32
21.02.2006

		15:04:34
21.02.2006

		15:04:36
21.02.2006

		15:04:38
21.02.2006

		15:04:40
21.02.2006

		15:04:42
21.02.2006

		15:04:44
21.02.2006

		15:04:46
21.02.2006

		15:04:48
21.02.2006

		15:04:50
21.02.2006

		15:04:52
21.02.2006

		15:04:54
21.02.2006

		15:04:56
21.02.2006

		15:04:58
21.02.2006

		15:05:00
21.02.2006

		15:05:02
21.02.2006

		15:05:04
21.02.2006

		15:05:06
21.02.2006

		15:05:08
21.02.2006

		15:05:10
21.02.2006

		15:05:12
21.02.2006

		15:05:14
21.02.2006

		15:05:16
21.02.2006

		15:05:18
21.02.2006

		15:05:20
21.02.2006

		15:05:22
21.02.2006

		15:05:24
21.02.2006

		15:05:26
21.02.2006

		15:05:28
21.02.2006

		15:05:30
21.02.2006

		15:05:32
21.02.2006

		15:05:34
21.02.2006

		15:05:36
21.02.2006

		15:05:38
21.02.2006

		15:05:40
21.02.2006

		15:05:42
21.02.2006

		15:05:44
21.02.2006

		15:05:46
21.02.2006

		15:05:48
21.02.2006

		15:05:50
21.02.2006

		15:05:52
21.02.2006

		15:05:54
21.02.2006

		15:05:56
21.02.2006

		15:05:58
21.02.2006

		15:06:00
21.02.2006

		15:06:02
21.02.2006

		15:06:04
21.02.2006

		15:06:06
21.02.2006

		15:06:08
21.02.2006

		15:06:10
21.02.2006

		15:06:12
21.02.2006

		15:06:14
21.02.2006

		15:06:16
21.02.2006

		15:06:18
21.02.2006

		15:06:20
21.02.2006

		15:06:22
21.02.2006

		15:06:24
21.02.2006

		15:06:26
21.02.2006

		15:06:28
21.02.2006

		15:06:30
21.02.2006

		15:06:36
21.02.2006

		15:06:38
21.02.2006

		15:06:40
21.02.2006

		15:06:42
21.02.2006

		15:06:44
21.02.2006

		15:06:46
21.02.2006

		15:06:48
21.02.2006

		15:06:50
21.02.2006

		15:06:52
21.02.2006

		15:06:54
21.02.2006

		15:06:56
21.02.2006

		15:06:58
21.02.2006

		15:07:00
21.02.2006

		15:07:02
21.02.2006

		15:07:04
21.02.2006

		15:07:06
21.02.2006

		15:07:08
21.02.2006

		15:07:10
21.02.2006

		15:07:12
21.02.2006

		15:07:14
21.02.2006

		15:07:20
21.02.2006

		15:07:22
21.02.2006

		15:07:24
21.02.2006

		15:07:26
21.02.2006

		15:07:28
21.02.2006

		15:07:30
21.02.2006

		15:07:32
21.02.2006

		15:07:34
21.02.2006

		15:07:36
21.02.2006

		15:07:38
21.02.2006

		15:07:40
21.02.2006

		15:07:42
21.02.2006

		15:07:44
21.02.2006

		15:07:46
21.02.2006

		15:07:48
21.02.2006

		15:07:50
21.02.2006

		15:07:52
21.02.2006

		15:07:54
21.02.2006

		15:07:56
21.02.2006

		15:07:58
21.02.2006

		15:08:00
21.02.2006

		15:08:02
21.02.2006

		15:08:04
21.02.2006

		15:08:06
21.02.2006

		15:08:08
21.02.2006

		15:08:10
21.02.2006

		15:08:12
21.02.2006

		15:08:14
21.02.2006

		15:08:16
21.02.2006

		15:08:18
21.02.2006

		15:08:20
21.02.2006

		15:08:22
21.02.2006

		15:08:24
21.02.2006

		15:08:26
21.02.2006

		15:08:28
21.02.2006

		15:08:30
21.02.2006

		15:08:32
21.02.2006

		15:08:34
21.02.2006

		15:08:36
21.02.2006

		15:08:38
21.02.2006

		15:08:40
21.02.2006

		15:08:42
21.02.2006

		15:08:44
21.02.2006

		15:08:46
21.02.2006

		15:08:48
21.02.2006

		15:08:50
21.02.2006

		15:08:52
21.02.2006

		15:08:54
21.02.2006

		15:08:56
21.02.2006

		15:08:58
21.02.2006

		15:09:00
21.02.2006

		15:09:02
21.02.2006

		15:09:04
21.02.2006

		15:09:06
21.02.2006

		15:09:08
21.02.2006

		15:09:10
21.02.2006

		15:09:12
21.02.2006

		15:09:14
21.02.2006

		15:09:16
21.02.2006

		15:09:18
21.02.2006

		15:09:20
21.02.2006

		15:09:22
21.02.2006

		15:09:24
21.02.2006

		15:09:26
21.02.2006

		15:09:28
21.02.2006

		15:09:30
21.02.2006

		15:09:32
21.02.2006

		15:09:34
21.02.2006

		15:09:36
21.02.2006

		15:09:38
21.02.2006

		15:09:40
21.02.2006

		15:09:42
21.02.2006

		15:09:44
21.02.2006

		15:09:46
21.02.2006

		15:09:48
21.02.2006

		15:09:50
21.02.2006

		15:09:52
21.02.2006

		15:09:54
21.02.2006

		15:10:00
21.02.2006

		15:10:02
21.02.2006

		15:10:04
21.02.2006

		15:10:06
21.02.2006

		15:10:08
21.02.2006

		15:10:10
21.02.2006

		15:10:12
21.02.2006

		15:10:14
21.02.2006

		15:10:16
21.02.2006

		15:10:18
21.02.2006

		15:10:20
21.02.2006

		15:10:22
21.02.2006

		15:10:24
21.02.2006

		15:10:26
21.02.2006

		15:10:28
21.02.2006

		15:10:30
21.02.2006

		15:10:32
21.02.2006

		15:10:34
21.02.2006

		15:10:36
21.02.2006

		15:10:38
21.02.2006

		15:10:40
21.02.2006

		15:10:42
21.02.2006

		15:10:44
21.02.2006

		15:10:46
21.02.2006

		15:10:48
21.02.2006

		15:10:50
21.02.2006

		15:10:52
21.02.2006

		15:10:54
21.02.2006

		15:10:56
21.02.2006

		15:10:58
21.02.2006

		15:11:00
21.02.2006

		15:11:02
21.02.2006

		15:11:04
21.02.2006

		15:11:06
21.02.2006

		15:11:08
21.02.2006

		15:11:10
21.02.2006

		15:11:12
21.02.2006

		15:11:14
21.02.2006

		15:11:16
21.02.2006

		15:11:18
21.02.2006

		15:11:20
21.02.2006

		15:11:22
21.02.2006

		15:11:24
21.02.2006

		15:11:26
21.02.2006

		15:11:28
21.02.2006

		15:11:30
21.02.2006

		15:11:32
21.02.2006

		15:11:34
21.02.2006

		15:11:36
21.02.2006

		15:11:38
21.02.2006

		15:11:40
21.02.2006

		15:11:42
21.02.2006

		15:11:44
21.02.2006

		15:11:46
21.02.2006

		15:11:52
21.02.2006

		15:11:54
21.02.2006

		15:11:56
21.02.2006

		15:11:58
21.02.2006

		15:12:00
21.02.2006

		15:12:02
21.02.2006

		15:12:04
21.02.2006

		15:12:06
21.02.2006

		15:12:08
21.02.2006

		15:12:10
21.02.2006

		15:12:12
21.02.2006

		15:12:14
21.02.2006

		15:12:16
21.02.2006

		15:12:18
21.02.2006

		15:12:20
21.02.2006

		15:12:22
21.02.2006

		15:12:24
21.02.2006

		15:12:26
21.02.2006

		15:12:28
21.02.2006

		15:12:30
21.02.2006

		15:12:36
21.02.2006

		15:12:38
21.02.2006

		15:12:40
21.02.2006

		15:12:42
21.02.2006

		15:12:44
21.02.2006

		15:12:46
21.02.2006

		15:12:48
21.02.2006

		15:12:50
21.02.2006

		15:12:52
21.02.2006

		15:12:54
21.02.2006

		15:12:56
21.02.2006

		15:12:58
21.02.2006

		15:13:00
21.02.2006

		15:13:02
21.02.2006

		15:13:04
21.02.2006

		15:13:06
21.02.2006

		15:13:08
21.02.2006

		15:13:10
21.02.2006

		15:13:12
21.02.2006

		15:13:14
21.02.2006

		15:13:16
21.02.2006

		15:13:18
21.02.2006

		15:13:20
21.02.2006

		15:13:22
21.02.2006

		15:13:24
21.02.2006

		15:13:26
21.02.2006

		15:13:28
21.02.2006

		15:13:30
21.02.2006

		15:13:32
21.02.2006

		15:13:34
21.02.2006

		15:13:36
21.02.2006

		15:13:38
21.02.2006

		15:13:40
21.02.2006

		15:13:42
21.02.2006

		15:13:44
21.02.2006

		15:13:46
21.02.2006

		15:13:48
21.02.2006

		15:13:50
21.02.2006

		15:13:52
21.02.2006

		15:13:54
21.02.2006

		15:13:56
21.02.2006

		15:13:58
21.02.2006

		15:14:00
21.02.2006

		15:14:02
21.02.2006

		15:14:04
21.02.2006

		15:14:06
21.02.2006

		15:14:08
21.02.2006

		15:14:10
21.02.2006

		15:14:12
21.02.2006

		15:14:14
21.02.2006

		15:14:16
21.02.2006

		15:14:18
21.02.2006

		15:14:20
21.02.2006

		15:14:22
21.02.2006

		15:14:24
21.02.2006

		15:14:26
21.02.2006

		15:14:28
21.02.2006

		15:14:30
21.02.2006

		15:14:32
21.02.2006

		15:14:34
21.02.2006

		15:14:36
21.02.2006

		15:14:38
21.02.2006

		15:14:40
21.02.2006

		15:14:42
21.02.2006

		15:14:44
21.02.2006

		15:14:46
21.02.2006

		15:14:48
21.02.2006

		15:14:50
21.02.2006

		15:14:52
21.02.2006

		15:14:54
21.02.2006

		15:14:56
21.02.2006

		15:14:58
21.02.2006

		15:15:00
21.02.2006

		15:15:02
21.02.2006

		15:15:04
21.02.2006

		15:15:06
21.02.2006

		15:15:08
21.02.2006

		15:15:10
21.02.2006

		15:15:12
21.02.2006

		15:15:14
21.02.2006

		15:15:16
21.02.2006

		15:15:18
21.02.2006

		15:15:20
21.02.2006

		15:15:22
21.02.2006

		15:15:24
21.02.2006

		15:15:26
21.02.2006

		15:15:28
21.02.2006

		15:15:30
21.02.2006

		15:15:32
21.02.2006

		15:15:34
21.02.2006

		15:15:36
21.02.2006

		15:15:38
21.02.2006

		15:15:40
21.02.2006

		15:15:42
21.02.2006

		15:15:44
21.02.2006

		15:15:46
21.02.2006

		15:15:48
21.02.2006

		15:15:50
21.02.2006

		15:15:52
21.02.2006

		15:15:54
21.02.2006

		15:15:56
21.02.2006

		15:15:58
21.02.2006

		15:16:00
21.02.2006

		15:16:02
21.02.2006

		15:16:04
21.02.2006

		15:16:06
21.02.2006

		15:16:08
21.02.2006

		15:16:10
21.02.2006

		15:16:12
21.02.2006

		15:16:14
21.02.2006

		15:16:16
21.02.2006

		15:16:18
21.02.2006

		15:16:20
21.02.2006

		15:16:22
21.02.2006

		15:16:24
21.02.2006

		15:16:26
21.02.2006

		15:16:28
21.02.2006

		15:16:30
21.02.2006

		15:16:32
21.02.2006

		15:16:34
21.02.2006

		15:16:36
21.02.2006

		15:16:38
21.02.2006

		15:16:44
21.02.2006

		15:16:46
21.02.2006

		15:16:48
21.02.2006

		15:16:50
21.02.2006

		15:16:52
21.02.2006

		15:16:54
21.02.2006

		15:16:56
21.02.2006

		15:16:58
21.02.2006

		15:17:00
21.02.2006

		15:17:02
21.02.2006

		15:17:04
21.02.2006

		15:17:06
21.02.2006

		15:17:08
21.02.2006

		15:17:10
21.02.2006

		15:17:12
21.02.2006

		15:17:14
21.02.2006

		15:17:16
21.02.2006

		15:17:18
21.02.2006

		15:17:20
21.02.2006

		15:17:22
21.02.2006

		15:17:28
21.02.2006

		15:17:30
21.02.2006

		15:17:32
21.02.2006

		15:17:34
21.02.2006

		15:17:36
21.02.2006

		15:17:38
21.02.2006

		15:17:40
21.02.2006

		15:17:42
21.02.2006

		15:17:44
21.02.2006

		15:17:46
21.02.2006

		15:17:48
21.02.2006

		15:17:50
21.02.2006

		15:17:52
21.02.2006

		15:17:54
21.02.2006

		15:17:56
21.02.2006

		15:17:58
21.02.2006

		15:18:00
21.02.2006

		15:18:02
21.02.2006

		15:18:04
21.02.2006

		15:18:06
21.02.2006

		15:18:08
21.02.2006

		15:18:10
21.02.2006

		15:18:12
21.02.2006

		15:18:14
21.02.2006

		15:18:16
21.02.2006

		15:18:18
21.02.2006

		15:18:20
21.02.2006

		15:18:22
21.02.2006

		15:18:24
21.02.2006

		15:18:26
21.02.2006

		15:18:28
21.02.2006

		15:18:30
21.02.2006

		15:18:32
21.02.2006

		15:18:34
21.02.2006

		15:18:36
21.02.2006

		15:18:38
21.02.2006

		15:18:44
21.02.2006

		15:18:46
21.02.2006

		15:18:52
21.02.2006

		15:18:54
21.02.2006

		15:18:56
21.02.2006

		15:18:58
21.02.2006

		15:19:04
21.02.2006

		15:19:06
21.02.2006

		15:19:08
21.02.2006

		15:19:10
21.02.2006

		15:19:12
21.02.2006

		15:19:14
21.02.2006

		15:19:16
21.02.2006

		15:19:18
21.02.2006

		15:19:20
21.02.2006

		15:19:22
21.02.2006

		15:19:24
21.02.2006

		15:19:26
21.02.2006

		15:19:28
21.02.2006

		15:19:30
21.02.2006

		15:19:32
21.02.2006

		15:19:34
21.02.2006

		15:19:40
21.02.2006

		15:19:42
21.02.2006

		15:19:44
21.02.2006

		15:19:46
21.02.2006

		15:19:48
21.02.2006

		15:19:50
21.02.2006

		15:19:52
21.02.2006

		15:19:54
21.02.2006

		15:19:56
21.02.2006

		15:19:58
21.02.2006

		15:20:00
21.02.2006

		15:20:02
21.02.2006

		15:20:04
21.02.2006

		15:20:06
21.02.2006

		15:20:08
21.02.2006

		15:20:10
21.02.2006

		15:20:12
21.02.2006

		15:20:14
21.02.2006

		15:20:16
21.02.2006

		15:20:18
21.02.2006

		15:20:20
21.02.2006

		15:20:22
21.02.2006

		15:20:24
21.02.2006

		15:20:26
21.02.2006

		15:20:28
21.02.2006

		15:20:30
21.02.2006

		15:20:32
21.02.2006

		15:20:34
21.02.2006

		15:20:36
21.02.2006

		15:20:38
21.02.2006

		15:20:40
21.02.2006

		15:20:42
21.02.2006

		15:20:48
21.02.2006

		15:20:50
21.02.2006

		15:20:52
21.02.2006

		15:20:54
21.02.2006

		15:20:56
21.02.2006

		15:20:58
21.02.2006

		15:21:00
21.02.2006

		15:21:02
21.02.2006

		15:21:04
21.02.2006

		15:21:06
21.02.2006

		15:21:12
21.02.2006

		15:21:14
21.02.2006

		15:21:16
21.02.2006

		15:21:18
21.02.2006

		15:21:20
21.02.2006

		15:21:22
21.02.2006

		15:21:24
21.02.2006

		15:21:26
21.02.2006

		15:21:28
21.02.2006

		15:21:30
21.02.2006

		15:21:32
21.02.2006

		15:21:34
21.02.2006

		15:21:36
21.02.2006

		15:21:38
21.02.2006

		15:21:40
21.02.2006

		15:21:42
21.02.2006

		15:21:44
21.02.2006

		15:21:46
21.02.2006

		15:21:48
21.02.2006

		15:21:50
21.02.2006

		15:21:52
21.02.2006

		15:21:54
21.02.2006

		15:21:56
21.02.2006

		15:21:58
21.02.2006

		15:22:00
21.02.2006

		15:22:02
21.02.2006

		15:22:04
21.02.2006

		15:22:06
21.02.2006

		15:22:08
21.02.2006

		15:22:10
21.02.2006

		15:22:12
21.02.2006

		15:22:14
21.02.2006

		15:22:16
21.02.2006

		15:22:18
21.02.2006

		15:22:20
21.02.2006

		15:22:22
21.02.2006

		15:22:24
21.02.2006

		15:22:26
21.02.2006

		15:22:28
21.02.2006

		15:22:30
21.02.2006

		15:22:32
21.02.2006

		15:22:34
21.02.2006

		15:22:36
21.02.2006

		15:22:38
21.02.2006

		15:22:40
21.02.2006

		15:22:42
21.02.2006

		15:22:44
21.02.2006

		15:22:46
21.02.2006

		15:22:48
21.02.2006

		15:22:50
21.02.2006

		15:22:52
21.02.2006

		15:22:54
21.02.2006

		15:23:00
21.02.2006

		15:23:02
21.02.2006

		15:23:04
21.02.2006

		15:23:06
21.02.2006

		15:23:08
21.02.2006

		15:23:10
21.02.2006

		15:23:12
21.02.2006

		15:23:14
21.02.2006

		15:23:16
21.02.2006

		15:23:18
21.02.2006

		15:23:20
21.02.2006

		15:23:22
21.02.2006

		15:23:24
21.02.2006

		15:23:26
21.02.2006

		15:23:28
21.02.2006

		15:23:30
21.02.2006

		15:23:32
21.02.2006

		15:23:34
21.02.2006

		15:23:36
21.02.2006

		15:23:38
21.02.2006

		15:23:40
21.02.2006

		15:23:42
21.02.2006

		15:23:48
21.02.2006

		15:23:50
21.02.2006

		15:23:52
21.02.2006

		15:23:54
21.02.2006

		15:23:56
21.02.2006

		15:23:58
21.02.2006

		15:24:00
21.02.2006

		15:24:02
21.02.2006

		15:24:04
21.02.2006

		15:24:06
21.02.2006

		15:24:08
21.02.2006

		15:24:10
21.02.2006

		15:24:12
21.02.2006

		15:24:14
21.02.2006

		15:24:16
21.02.2006

		15:24:18
21.02.2006

		15:24:20
21.02.2006

		15:24:22
21.02.2006

		15:24:24
21.02.2006

		15:24:26
21.02.2006

		15:24:28
21.02.2006

		15:24:30
21.02.2006

		15:24:32
21.02.2006

		15:24:34
21.02.2006

		15:24:36
21.02.2006

		15:24:38
21.02.2006

		15:24:40
21.02.2006

		15:24:42
21.02.2006

		15:24:44
21.02.2006

		15:24:46
21.02.2006

		15:24:48
21.02.2006

		15:24:50
21.02.2006

		15:24:56
21.02.2006

		15:24:58
21.02.2006

		15:25:00
21.02.2006

		15:25:02
21.02.2006

		15:25:04
21.02.2006

		15:25:06
21.02.2006

		15:25:08
21.02.2006

		15:25:10
21.02.2006

		15:25:12
21.02.2006

		15:25:14
21.02.2006

		15:25:20
21.02.2006

		15:25:22
21.02.2006

		15:25:24
21.02.2006

		15:25:26
21.02.2006

		15:25:28
21.02.2006

		15:25:30
21.02.2006

		15:25:32
21.02.2006

		15:25:34
21.02.2006

		15:25:36
21.02.2006

		15:25:38
21.02.2006

		15:25:40
21.02.2006

		15:25:42
21.02.2006

		15:25:44
21.02.2006

		15:25:46
21.02.2006

		15:25:48
21.02.2006

		15:25:50
21.02.2006

		15:25:52
21.02.2006

		15:25:54
21.02.2006

		15:25:56
21.02.2006

		15:25:58
21.02.2006

		15:26:04
21.02.2006

		15:26:06
21.02.2006

		15:26:08
21.02.2006

		15:26:10
21.02.2006

		15:26:12
21.02.2006

		15:26:14
21.02.2006

		15:26:16
21.02.2006

		15:26:18
21.02.2006

		15:26:20
21.02.2006

		15:26:22
21.02.2006

		15:26:24
21.02.2006

		15:26:26
21.02.2006

		15:26:28
21.02.2006

		15:26:30
21.02.2006

		15:26:32
21.02.2006

		15:26:34
21.02.2006

		15:26:36
21.02.2006

		15:26:38
21.02.2006

		15:26:40
21.02.2006

		15:26:42
21.02.2006

		15:26:44
21.02.2006

		15:26:46
21.02.2006

		15:26:48
21.02.2006

		15:26:50
21.02.2006

		15:26:52
21.02.2006

		15:26:54
21.02.2006

		15:26:56
21.02.2006

		15:26:58
21.02.2006

		15:27:00
21.02.2006

		15:27:02
21.02.2006

		15:27:04
21.02.2006

		15:27:06
21.02.2006

		15:27:08
21.02.2006

		15:27:10
21.02.2006

		15:27:12
21.02.2006

		15:27:14
21.02.2006

		15:27:16
21.02.2006

		15:27:18
21.02.2006

		15:27:20
21.02.2006

		15:27:22
21.02.2006

		15:27:24
21.02.2006

		15:27:26
21.02.2006

		15:27:32
21.02.2006

		15:27:34
21.02.2006

		15:27:36
21.02.2006

		15:27:38
21.02.2006

		15:27:40
21.02.2006

		15:27:42
21.02.2006

		15:27:44
21.02.2006

		15:27:46
21.02.2006

		15:27:48
21.02.2006

		15:27:50
21.02.2006

		15:27:52
21.02.2006

		15:27:54
21.02.2006

		15:27:56
21.02.2006

		15:27:58
21.02.2006

		15:28:00
21.02.2006

		15:28:02
21.02.2006

		15:28:04
21.02.2006

		15:28:06
21.02.2006

		15:28:08
21.02.2006

		15:28:10
21.02.2006

		15:28:12
21.02.2006

		15:28:14
21.02.2006

		15:28:16
21.02.2006

		15:28:18
21.02.2006

		15:28:20
21.02.2006

		15:28:22
21.02.2006

		15:28:24
21.02.2006

		15:28:26
21.02.2006

		15:28:28
21.02.2006

		15:28:30
21.02.2006

		15:28:32
21.02.2006

		15:28:34
21.02.2006

		15:28:36
21.02.2006

		15:28:38
21.02.2006

		15:28:40
21.02.2006

		15:28:42
21.02.2006

		15:28:44
21.02.2006

		15:28:46
21.02.2006

		15:28:48
21.02.2006

		15:28:50
21.02.2006

		15:28:52
21.02.2006

		15:28:54
21.02.2006

		15:28:56
21.02.2006

		15:28:58
21.02.2006

		15:29:00
21.02.2006

		15:29:02
21.02.2006

		15:29:04
21.02.2006

		15:29:06
21.02.2006

		15:29:08
21.02.2006

		15:29:10
21.02.2006

		15:29:12
21.02.2006

		15:29:14
21.02.2006

		15:29:16
21.02.2006

		15:29:18
21.02.2006

		15:29:20
21.02.2006

		15:29:22
21.02.2006

		15:29:24
21.02.2006

		15:29:26
21.02.2006

		15:29:28
21.02.2006

		15:29:30
21.02.2006

		15:29:32
21.02.2006

		15:29:34
21.02.2006

		15:29:36
21.02.2006

		15:29:38
21.02.2006

		15:29:40
21.02.2006

		15:29:42
21.02.2006

		15:29:44
21.02.2006

		15:29:46
21.02.2006

		15:29:48
21.02.2006

		15:29:50
21.02.2006

		15:29:52
21.02.2006

		15:29:54
21.02.2006

		15:29:56
21.02.2006

		15:29:58
21.02.2006

		15:30:00
21.02.2006

		15:30:02
21.02.2006

		15:30:04
21.02.2006

		15:30:06
21.02.2006

		15:30:08
21.02.2006

		15:30:10
21.02.2006

		15:30:12
21.02.2006

		15:30:14
21.02.2006

		15:30:16
21.02.2006

		15:30:18
21.02.2006

		15:30:20
21.02.2006

		15:30:22
21.02.2006

		15:30:24
21.02.2006

		15:30:26
21.02.2006

		15:30:28
21.02.2006

		15:30:30
21.02.2006

		15:30:32
21.02.2006

		15:30:34
21.02.2006

		15:30:36
21.02.2006

		15:30:38
21.02.2006

		15:30:40
21.02.2006

		15:30:42
21.02.2006

		15:30:44
21.02.2006

		15:30:46
21.02.2006

		15:30:48
21.02.2006

		15:30:50
21.02.2006

		15:30:52
21.02.2006

		15:30:54
21.02.2006

		15:30:56
21.02.2006

		15:30:58
21.02.2006

		15:31:00
21.02.2006

		15:31:02
21.02.2006

		15:31:04
21.02.2006

		15:31:06
21.02.2006

		15:31:08
21.02.2006

		15:31:10
21.02.2006

		15:31:16
21.02.2006

		15:31:18
21.02.2006

		15:31:20
21.02.2006

		15:31:22
21.02.2006

		15:31:24
21.02.2006

		15:31:26
21.02.2006

		15:31:28
21.02.2006

		15:31:30
21.02.2006

		15:31:32
21.02.2006

		15:31:34
21.02.2006

		15:31:36
21.02.2006

		15:31:38
21.02.2006

		15:31:40
21.02.2006

		15:31:42
21.02.2006

		15:31:44
21.02.2006

		15:31:46
21.02.2006

		15:31:48
21.02.2006

		15:31:50
21.02.2006

		15:31:52
21.02.2006

		15:31:54
21.02.2006

		15:31:56
21.02.2006

		15:31:58
21.02.2006

		15:32:00
21.02.2006

		15:32:02
21.02.2006

		15:32:04
21.02.2006

		15:32:06
21.02.2006

		15:32:08
21.02.2006

		15:32:10
21.02.2006

		15:32:12
21.02.2006

		15:32:14
21.02.2006

		15:32:16
21.02.2006

		15:32:18
21.02.2006

		15:32:20
21.02.2006

		15:32:22
21.02.2006

		15:32:24
21.02.2006

		15:32:26
21.02.2006

		15:32:28
21.02.2006

		15:32:30
21.02.2006

		15:32:32
21.02.2006

		15:32:34
21.02.2006

		15:32:36
21.02.2006

		15:32:38
21.02.2006

		15:32:40
21.02.2006

		15:32:42
21.02.2006

		15:32:44
21.02.2006

		15:32:46
21.02.2006

		15:32:48
21.02.2006

		15:32:50
21.02.2006

		15:32:52
21.02.2006

		15:32:54
21.02.2006

		15:32:56
21.02.2006

		15:32:58
21.02.2006

		15:33:00
21.02.2006

		15:33:02
21.02.2006

		15:33:04
21.02.2006

		15:33:06
21.02.2006

		15:33:08
21.02.2006

		15:33:10
21.02.2006

		15:33:12
21.02.2006

		15:33:14
21.02.2006

		15:33:16
21.02.2006

		15:33:18
21.02.2006

		15:33:20
21.02.2006

		15:33:22
21.02.2006

		15:33:24
21.02.2006

		15:33:26
21.02.2006

		15:33:28
21.02.2006

		15:33:30
21.02.2006

		15:33:32
21.02.2006

		15:33:34
21.02.2006

		15:33:40
21.02.2006

		15:33:42
21.02.2006

		15:33:44
21.02.2006

		15:33:46
21.02.2006

		15:33:48
21.02.2006

		15:33:50
21.02.2006

		15:33:52
21.02.2006

		15:33:54
21.02.2006

		15:33:56
21.02.2006

		15:33:58
21.02.2006

		15:34:00
21.02.2006

		15:34:02
21.02.2006

		15:34:04
21.02.2006

		15:34:06
21.02.2006

		15:34:08
21.02.2006

		15:34:10
21.02.2006

		15:34:16
21.02.2006

		15:34:18
21.02.2006

		15:34:20
21.02.2006

		15:34:22
21.02.2006

		15:34:24
21.02.2006

		15:34:26
21.02.2006

		15:34:28
21.02.2006

		15:34:30
21.02.2006

		15:34:32
21.02.2006

		15:34:34
21.02.2006

		15:34:36
21.02.2006

		15:34:38
21.02.2006

		15:34:40
21.02.2006

		15:34:42
21.02.2006

		15:34:44
21.02.2006

		15:34:46
21.02.2006

		15:34:48
21.02.2006

		15:34:50
21.02.2006

		15:34:52
21.02.2006

		15:34:54
21.02.2006

		15:34:56
21.02.2006

		15:34:58
21.02.2006

		15:35:00
21.02.2006

		15:35:02
21.02.2006

		15:35:04
21.02.2006

		15:35:06
21.02.2006

		15:35:08
21.02.2006

		15:35:10
21.02.2006

		15:35:12
21.02.2006

		15:35:14
21.02.2006

		15:35:16
21.02.2006

		15:35:18
21.02.2006

		15:35:20
21.02.2006

		15:35:22
21.02.2006

		15:35:24
21.02.2006

		15:35:26
21.02.2006

		15:35:28
21.02.2006

		15:35:30
21.02.2006

		15:35:32
21.02.2006

		15:35:34
21.02.2006

		15:35:36
21.02.2006

		15:35:38
21.02.2006

		15:35:40
21.02.2006

		15:35:42
21.02.2006

		15:35:48
21.02.2006

		15:35:50
21.02.2006

		15:35:52
21.02.2006

		15:35:54
21.02.2006

		15:35:56
21.02.2006

		15:35:58
21.02.2006

		15:36:00
21.02.2006

		15:36:02
21.02.2006

		15:36:04
21.02.2006

		15:36:06
21.02.2006

		15:36:08
21.02.2006

		15:36:10
21.02.2006

		15:36:12
21.02.2006

		15:36:14
21.02.2006

		15:36:16
21.02.2006

		15:36:18
21.02.2006

		15:36:20
21.02.2006

		15:36:22
21.02.2006

		15:36:24
21.02.2006

		15:36:26
21.02.2006

		15:36:28
21.02.2006

		15:36:30
21.02.2006

		15:36:32
21.02.2006

		15:36:34
21.02.2006

		15:36:36
21.02.2006

		15:36:38
21.02.2006

		15:36:40
21.02.2006

		15:36:42
21.02.2006

		15:36:44
21.02.2006

		15:36:46
21.02.2006

		15:36:48
21.02.2006

		15:36:50
21.02.2006

		15:36:52
21.02.2006

		15:36:54
21.02.2006

		15:36:56
21.02.2006

		15:36:58
21.02.2006

		15:37:00
21.02.2006

		15:37:02
21.02.2006

		15:37:04
21.02.2006

		15:37:06
21.02.2006

		15:37:08
21.02.2006

		15:37:10
21.02.2006

		15:37:12
21.02.2006

		15:37:14
21.02.2006

		15:37:16
21.02.2006

		15:37:18
21.02.2006

		15:37:20
21.02.2006

		15:37:22
21.02.2006

		15:37:24
21.02.2006

		15:37:26
21.02.2006

		15:37:28
21.02.2006

		15:37:30
21.02.2006

		15:37:32
21.02.2006

		15:37:34
21.02.2006

		15:37:36
21.02.2006

		15:37:38
21.02.2006

		15:37:40
21.02.2006

		15:37:42
21.02.2006

		15:37:44
21.02.2006

		15:37:46
21.02.2006

		15:37:48
21.02.2006

		15:37:50
21.02.2006

		15:37:56
21.02.2006

		15:37:58
21.02.2006

		15:38:00
21.02.2006

		15:38:02
21.02.2006

		15:38:04
21.02.2006

		15:38:06
21.02.2006

		15:38:08
21.02.2006

		15:38:10
21.02.2006

		15:38:12
21.02.2006

		15:38:14
21.02.2006

		15:38:16
21.02.2006

		15:38:18
21.02.2006

		15:38:20
21.02.2006

		15:38:22
21.02.2006

		15:38:24
21.02.2006

		15:38:26
21.02.2006

		15:38:28
21.02.2006

		15:38:30
21.02.2006

		15:38:32
21.02.2006

		15:38:34
21.02.2006

		15:38:36
21.02.2006

		15:38:38
21.02.2006

		15:38:40
21.02.2006

		15:38:42
21.02.2006

		15:38:44
21.02.2006

		15:38:46
21.02.2006

		15:38:48
21.02.2006

		15:38:50
21.02.2006

		15:38:52
21.02.2006

		15:38:54
21.02.2006

		15:38:56
21.02.2006

		15:38:58
21.02.2006

		15:39:00
21.02.2006

		15:39:02
21.02.2006

		15:39:04
21.02.2006

		15:39:06
21.02.2006

		15:39:08
21.02.2006

		15:39:10
21.02.2006

		15:39:12
21.02.2006

		15:39:14
21.02.2006

		15:39:16
21.02.2006

		15:39:18
21.02.2006

		15:39:20
21.02.2006

		15:39:22
21.02.2006

		15:39:24
21.02.2006

		15:39:26
21.02.2006

		15:39:28
21.02.2006

		15:39:30
21.02.2006

		15:39:32
21.02.2006

		15:39:34
21.02.2006

		15:39:36
21.02.2006

		15:39:38
21.02.2006

		15:39:40
21.02.2006

		15:39:42
21.02.2006

		15:39:44
21.02.2006

		15:39:46
21.02.2006

		15:39:48
21.02.2006

		15:39:50
21.02.2006

		15:39:52
21.02.2006

		15:39:54
21.02.2006

		15:39:56
21.02.2006

		15:39:58
21.02.2006

		15:40:00
21.02.2006

		15:40:02
21.02.2006

		15:40:04
21.02.2006

		15:40:06
21.02.2006

		15:40:08
21.02.2006

		15:40:10
21.02.2006

		15:40:12
21.02.2006

		15:40:14
21.02.2006

		15:40:16
21.02.2006

		15:40:18
21.02.2006

		15:40:20
21.02.2006

		15:40:22
21.02.2006

		15:40:24
21.02.2006

		15:40:26
21.02.2006

		15:40:28
21.02.2006

		15:40:30
21.02.2006

		15:40:32
21.02.2006

		15:40:34
21.02.2006

		15:40:36
21.02.2006

		15:40:38
21.02.2006

		15:40:40
21.02.2006

		15:40:42
21.02.2006

		15:40:44
21.02.2006

		15:40:46
21.02.2006

		15:40:48
21.02.2006

		15:40:50
21.02.2006

		15:40:52
21.02.2006

		15:40:54
21.02.2006

		15:40:56
21.02.2006

		15:40:58
21.02.2006

		15:41:00
21.02.2006

		15:41:02
21.02.2006

		15:41:04
21.02.2006

		15:41:06
21.02.2006

		15:41:08
21.02.2006

		15:41:10
21.02.2006

		15:41:12
21.02.2006

		15:41:14
21.02.2006

		15:41:16
21.02.2006

		15:41:18
21.02.2006

		15:41:20
21.02.2006

		15:41:22
21.02.2006

		15:41:24
21.02.2006

		15:41:26
21.02.2006

		15:41:28
21.02.2006

		15:41:30
21.02.2006

		15:41:32
21.02.2006

		15:41:34
21.02.2006

		15:41:36
21.02.2006

		15:41:38
21.02.2006

		15:41:40
21.02.2006

		15:41:42
21.02.2006

		15:41:44
21.02.2006

		15:41:46
21.02.2006

		15:41:48
21.02.2006

		15:41:50
21.02.2006

		15:41:52
21.02.2006

		15:41:54
21.02.2006

		15:41:56
21.02.2006

		15:41:58
21.02.2006

		15:42:00
21.02.2006

		15:42:02
21.02.2006

		15:42:04
21.02.2006

		15:42:06
21.02.2006

		15:42:08
21.02.2006

		15:42:10
21.02.2006

		15:42:12
21.02.2006

		15:42:14
21.02.2006

		15:42:16
21.02.2006

		15:42:18
21.02.2006

		15:42:20
21.02.2006

		15:42:22
21.02.2006

		15:42:28
21.02.2006

		15:42:30
21.02.2006

		15:42:32
21.02.2006

		15:42:34
21.02.2006

		15:42:36
21.02.2006

		15:42:38
21.02.2006

		15:42:40
21.02.2006

		15:42:42
21.02.2006

		15:42:44
21.02.2006

		15:42:46
21.02.2006

		15:42:48
21.02.2006

		15:42:50
21.02.2006

		15:42:52
21.02.2006

		15:42:54
21.02.2006

		15:42:56
21.02.2006

		15:42:58
21.02.2006

		15:43:00
21.02.2006

		15:43:02
21.02.2006

		15:43:04
21.02.2006

		15:43:06
21.02.2006

		15:43:08
21.02.2006

		15:43:10
21.02.2006

		15:43:12
21.02.2006

		15:43:14
21.02.2006

		15:43:16
21.02.2006

		15:43:18
21.02.2006

		15:43:20
21.02.2006

		15:43:22
21.02.2006

		15:43:24
21.02.2006

		15:43:26
21.02.2006

		15:43:28
21.02.2006

		15:43:30
21.02.2006

		15:43:32
21.02.2006

		15:43:34
21.02.2006

		15:43:36
21.02.2006

		15:43:38
21.02.2006

		15:43:40
21.02.2006

		15:43:42
21.02.2006

		15:43:44
21.02.2006

		15:43:46
21.02.2006

		15:43:48
21.02.2006

		15:43:50
21.02.2006

		15:43:52
21.02.2006

		15:43:54
21.02.2006

		15:43:56
21.02.2006

		15:43:58
21.02.2006

		15:44:00
21.02.2006

		15:44:02
21.02.2006

		15:44:04
21.02.2006

		15:44:06
21.02.2006

		15:44:08
21.02.2006

		15:44:10
21.02.2006

		15:44:12
21.02.2006

		15:44:14
21.02.2006

		15:44:16
21.02.2006

		15:44:18
21.02.2006

		15:44:20
21.02.2006

		15:44:22
21.02.2006

		15:44:24
21.02.2006

		15:44:26
21.02.2006

		15:44:28
21.02.2006

		15:44:30
21.02.2006

		15:44:32
21.02.2006

		15:44:34
21.02.2006

		15:44:36
21.02.2006

		15:44:38
21.02.2006

		15:44:40
21.02.2006

		15:44:42
21.02.2006

		15:44:44
21.02.2006

		15:44:46
21.02.2006

		15:44:48
21.02.2006

		15:44:50
21.02.2006

		15:44:52
21.02.2006

		15:44:54
21.02.2006

		15:44:56
21.02.2006

		15:44:58
21.02.2006

		15:45:00
21.02.2006

		15:45:02
21.02.2006

		15:45:04
21.02.2006

		15:45:06
21.02.2006

		15:45:08
21.02.2006

		15:45:10
21.02.2006

		15:45:12
21.02.2006

		15:45:14
21.02.2006

		15:45:16
21.02.2006

		15:45:18
21.02.2006

		15:45:20
21.02.2006

		15:45:22
21.02.2006

		15:45:24
21.02.2006

		15:45:26
21.02.2006

		15:45:32
21.02.2006

		15:45:34
21.02.2006

		15:45:36
21.02.2006

		15:45:38
21.02.2006

		15:45:40
21.02.2006

		15:45:42
21.02.2006

		15:45:44
21.02.2006

		15:45:46
21.02.2006

		15:45:52
21.02.2006

		15:45:54
21.02.2006

		15:45:56
21.02.2006

		15:45:58
21.02.2006

		15:46:00
21.02.2006

		15:46:02
21.02.2006

		15:46:04
21.02.2006

		15:46:06
21.02.2006

		15:46:08
21.02.2006

		15:46:10
21.02.2006

		15:46:12
21.02.2006

		15:46:14
21.02.2006

		15:46:16
21.02.2006

		15:46:18
21.02.2006

		15:46:20
21.02.2006

		15:46:22
21.02.2006

		15:46:24
21.02.2006

		15:46:26
21.02.2006

		15:46:28
21.02.2006

		15:46:30
21.02.2006

		15:46:32
21.02.2006

		15:46:34
21.02.2006

		15:46:36
21.02.2006

		15:46:38
21.02.2006

		15:46:40
21.02.2006

		15:46:42
21.02.2006

		15:46:44
21.02.2006

		15:46:46
21.02.2006

		15:46:48
21.02.2006

		15:46:50
21.02.2006

		15:46:52
21.02.2006

		15:46:54
21.02.2006

		15:46:56
21.02.2006

		15:46:58
21.02.2006

		15:47:00
21.02.2006

		15:47:02
21.02.2006

		15:47:04
21.02.2006

		15:47:06
21.02.2006

		15:47:08
21.02.2006

		15:47:10
21.02.2006

		15:47:12
21.02.2006

		15:47:14
21.02.2006

		15:47:16
21.02.2006

		15:47:18
21.02.2006

		15:47:20
21.02.2006

		15:47:22
21.02.2006

		15:47:24
21.02.2006

		15:47:26
21.02.2006

		15:47:28
21.02.2006

		15:47:30
21.02.2006

		15:47:32
21.02.2006

		15:47:34
21.02.2006

		15:47:36
21.02.2006

		15:47:38
21.02.2006

		15:47:40
21.02.2006

		15:47:42
21.02.2006

		15:47:44
21.02.2006

		15:47:46
21.02.2006

		15:47:48
21.02.2006

		15:47:50
21.02.2006

		15:47:52
21.02.2006

		15:47:54
21.02.2006

		15:47:56
21.02.2006

		15:47:58
21.02.2006

		15:48:00
21.02.2006

		15:48:02
21.02.2006

		15:48:04
21.02.2006

		15:48:06
21.02.2006

		15:48:08
21.02.2006

		15:48:10
21.02.2006

		15:48:12
21.02.2006

		15:48:14
21.02.2006

		15:48:16
21.02.2006

		15:48:18
21.02.2006

		15:48:20
21.02.2006

		15:48:22
21.02.2006

		15:48:24
21.02.2006

		15:48:26
21.02.2006

		15:48:28
21.02.2006

		15:48:30
21.02.2006

		15:48:36
21.02.2006

		15:48:38
21.02.2006

		15:48:40
21.02.2006

		15:48:42
21.02.2006

		15:48:44
21.02.2006

		15:48:46
21.02.2006

		15:48:48
21.02.2006

		15:48:50
21.02.2006

		15:48:56
21.02.2006

		15:48:58
21.02.2006

		15:49:00
21.02.2006

		15:49:02
21.02.2006

		15:49:04
21.02.2006

		15:49:06
21.02.2006

		15:49:08
21.02.2006

		15:49:10
21.02.2006

		15:49:12
21.02.2006

		15:49:14
21.02.2006

		15:49:16
21.02.2006

		15:49:18
21.02.2006

		15:49:20
21.02.2006

		15:49:22
21.02.2006

		15:49:24
21.02.2006

		15:49:26
21.02.2006

		15:49:28
21.02.2006

		15:49:30
21.02.2006

		15:49:32
21.02.2006

		15:49:34
21.02.2006

		15:49:36
21.02.2006

		15:49:38
21.02.2006

		15:49:40
21.02.2006

		15:49:42
21.02.2006

		15:49:44
21.02.2006

		15:49:46
21.02.2006

		15:49:48
21.02.2006

		15:49:50
21.02.2006

		15:49:52
21.02.2006

		15:49:54
21.02.2006

		15:49:56
21.02.2006

		15:49:58
21.02.2006

		15:50:00
21.02.2006

		15:50:02
21.02.2006

		15:50:04
21.02.2006

		15:50:06
21.02.2006

		15:50:08
21.02.2006

		15:50:10
21.02.2006

		15:50:12
21.02.2006

		15:50:14
21.02.2006

		15:50:16
21.02.2006

		15:50:18
21.02.2006

		15:50:20
21.02.2006

		15:50:22
21.02.2006

		15:50:24
21.02.2006

		15:50:26
21.02.2006

		15:50:28
21.02.2006

		15:50:30
21.02.2006

		15:50:32
21.02.2006

		15:50:34
21.02.2006

		15:50:36
21.02.2006

		15:50:38
21.02.2006

		15:50:40
21.02.2006

		15:50:42
21.02.2006

		15:50:44
21.02.2006

		15:50:46
21.02.2006

		15:50:48
21.02.2006

		15:50:50
21.02.2006

		15:50:52
21.02.2006

		15:50:54
21.02.2006

		15:50:56
21.02.2006

		15:50:58
21.02.2006

		15:51:00
21.02.2006

		15:51:02
21.02.2006

		15:51:04
21.02.2006

		15:51:06
21.02.2006

		15:51:08
21.02.2006

		15:51:10
21.02.2006

		15:51:12
21.02.2006

		15:51:14
21.02.2006

		15:51:16
21.02.2006

		15:51:18
21.02.2006

		15:51:20
21.02.2006

		15:51:22
21.02.2006

		15:51:24
21.02.2006

		15:51:26
21.02.2006

		15:51:28
21.02.2006

		15:51:30
21.02.2006

		15:51:32
21.02.2006

		15:51:34
21.02.2006

		15:51:36
21.02.2006

		15:51:38
21.02.2006

		15:51:40
21.02.2006

		15:51:42
21.02.2006

		15:51:44
21.02.2006

		15:51:46
21.02.2006

		15:51:48
21.02.2006

		15:51:50
21.02.2006

		15:51:52
21.02.2006

		15:51:54
21.02.2006

		15:51:56
21.02.2006

		15:51:58
21.02.2006

		15:52:00
21.02.2006

		15:52:02
21.02.2006

		15:52:04
21.02.2006

		15:52:06
21.02.2006

		15:52:12
21.02.2006

		15:52:14
21.02.2006

		15:52:16
21.02.2006

		15:52:18
21.02.2006

		15:52:20
21.02.2006

		15:52:22
21.02.2006

		15:52:24
21.02.2006

		15:52:26
21.02.2006

		15:52:28
21.02.2006

		15:52:30
21.02.2006

		15:52:32
21.02.2006

		15:52:34
21.02.2006

		15:52:36
21.02.2006

		15:52:38
21.02.2006

		15:52:40
21.02.2006

		15:52:42
21.02.2006

		15:52:44
21.02.2006

		15:52:46
21.02.2006

		15:52:48
21.02.2006

		15:52:50
21.02.2006

		15:52:52
21.02.2006

		15:52:54
21.02.2006

		15:53:00
21.02.2006

		15:53:02
21.02.2006

		15:53:04
21.02.2006

		15:53:06
21.02.2006

		15:53:08
21.02.2006

		15:53:10
21.02.2006

		15:53:12
21.02.2006

		15:53:14
21.02.2006

		15:53:16
21.02.2006

		15:53:18
21.02.2006

		15:53:20
21.02.2006

		15:53:22
21.02.2006

		15:53:24
21.02.2006

		15:53:26
21.02.2006

		15:53:28
21.02.2006

		15:53:30
21.02.2006

		15:53:32
21.02.2006

		15:53:34
21.02.2006

		15:53:36
21.02.2006

		15:53:38
21.02.2006

		15:53:40
21.02.2006

		15:53:42
21.02.2006

		15:53:44
21.02.2006

		15:53:46
21.02.2006

		15:53:48
21.02.2006

		15:53:50
21.02.2006

		15:53:52
21.02.2006

		15:53:54
21.02.2006

		15:53:56
21.02.2006

		15:53:58
21.02.2006

		15:54:00
21.02.2006

		15:54:02
21.02.2006

		15:54:04
21.02.2006

		15:54:06
21.02.2006

		15:54:08
21.02.2006

		15:54:10
21.02.2006

		15:54:12
21.02.2006

		15:54:14
21.02.2006

		15:54:16
21.02.2006

		15:54:18
21.02.2006

		15:54:20
21.02.2006

		15:54:22
21.02.2006

		15:54:24
21.02.2006

		15:54:26
21.02.2006

		15:54:28
21.02.2006

		15:54:30
21.02.2006

		15:54:32
21.02.2006

		15:54:34
21.02.2006

		15:54:36
21.02.2006

		15:54:38
21.02.2006

		15:54:40
21.02.2006

		15:54:42
21.02.2006

		15:54:44
21.02.2006

		15:54:46
21.02.2006

		15:54:48
21.02.2006

		15:54:50
21.02.2006

		15:54:52
21.02.2006

		15:54:54
21.02.2006

		15:54:56
21.02.2006

		15:54:58
21.02.2006

		15:55:00
21.02.2006

		15:55:02
21.02.2006

		15:55:04
21.02.2006

		15:55:06
21.02.2006

		15:55:08
21.02.2006

		15:55:10
21.02.2006

		15:55:12
21.02.2006

		15:55:14
21.02.2006

		15:55:16
21.02.2006

		15:55:18
21.02.2006

		15:55:20
21.02.2006

		15:55:22
21.02.2006

		15:55:24
21.02.2006

		15:55:26
21.02.2006

		15:55:28
21.02.2006

		15:55:30
21.02.2006

		15:55:32
21.02.2006

		15:55:34
21.02.2006

		15:55:36
21.02.2006

		15:55:38
21.02.2006

		15:55:40
21.02.2006

		15:55:42
21.02.2006

		15:55:44
21.02.2006

		15:55:46
21.02.2006

		15:55:48
21.02.2006

		15:55:50
21.02.2006

		15:55:56
21.02.2006

		15:55:58
21.02.2006

		15:56:00
21.02.2006

		15:56:02
21.02.2006

		15:56:04
21.02.2006

		15:56:06
21.02.2006

		15:56:08
21.02.2006

		15:56:10
21.02.2006

		15:56:12
21.02.2006

		15:56:14
21.02.2006

		15:56:20
21.02.2006

		15:56:22
21.02.2006

		15:56:24
21.02.2006

		15:56:26
21.02.2006

		15:56:28
21.02.2006

		15:56:30
21.02.2006

		15:56:32
21.02.2006

		15:56:34
21.02.2006

		15:56:36
21.02.2006

		15:56:38
21.02.2006

		15:56:40
21.02.2006

		15:56:42
21.02.2006

		15:56:44
21.02.2006

		15:56:46
21.02.2006

		15:56:48
21.02.2006

		15:56:50
21.02.2006

		15:56:52
21.02.2006

		15:56:54
21.02.2006

		15:56:56
21.02.2006

		15:56:58
21.02.2006

		15:57:04
21.02.2006

		15:57:06
21.02.2006

		15:57:08
21.02.2006

		15:57:10
21.02.2006

		15:57:12
21.02.2006

		15:57:14
21.02.2006

		15:57:16
21.02.2006

		15:57:18
21.02.2006

		15:57:24
21.02.2006

		15:57:26
21.02.2006

		15:57:28
21.02.2006

		15:57:30
21.02.2006

		15:57:32
21.02.2006

		15:57:34
21.02.2006

		15:57:36
21.02.2006

		15:57:38
21.02.2006

		15:57:40
21.02.2006

		15:57:42
21.02.2006

		15:57:44
21.02.2006

		15:57:46
21.02.2006

		15:57:48
21.02.2006

		15:57:50
21.02.2006

		15:57:52
21.02.2006

		15:57:54
21.02.2006

		15:57:56
21.02.2006

		15:57:58
21.02.2006

		15:58:00
21.02.2006

		15:58:02
21.02.2006

		15:58:04
21.02.2006

		15:58:06
21.02.2006

		15:58:08
21.02.2006

		15:58:10
21.02.2006

		15:58:12
21.02.2006

		15:58:14
21.02.2006

		15:58:16
21.02.2006

		15:58:18
21.02.2006

		15:58:20
21.02.2006

		15:58:22
21.02.2006

		15:58:24
21.02.2006

		15:58:26
21.02.2006

		15:58:28
21.02.2006

		15:58:30
21.02.2006

		15:58:32
21.02.2006

		15:58:34
21.02.2006

		15:58:36
21.02.2006

		15:58:38
21.02.2006

		15:58:40
21.02.2006

		15:58:42
21.02.2006

		15:58:44
21.02.2006

		15:58:46
21.02.2006

		15:58:48
21.02.2006

		15:58:50
21.02.2006

		15:58:52
21.02.2006

		15:58:54
21.02.2006

		15:58:56
21.02.2006

		15:58:58
21.02.2006

		15:59:00
21.02.2006

		15:59:02
21.02.2006

		15:59:04
21.02.2006

		15:59:06
21.02.2006

		15:59:08
21.02.2006

		15:59:10
21.02.2006

		15:59:12
21.02.2006

		15:59:14
21.02.2006

		15:59:16
21.02.2006

		15:59:18
21.02.2006

		15:59:20
21.02.2006

		15:59:22
21.02.2006

		15:59:24
21.02.2006

		15:59:26
21.02.2006

		15:59:28
21.02.2006

		15:59:30
21.02.2006

		15:59:32
21.02.2006

		15:59:34
21.02.2006

		15:59:36
21.02.2006

		15:59:38
21.02.2006

		15:59:44
21.02.2006

		15:59:46
21.02.2006

		15:59:48
21.02.2006

		15:59:50
21.02.2006

		15:59:52
21.02.2006

		15:59:54
21.02.2006

		16:00:00
21.02.2006

		16:00:02
21.02.2006

		16:00:04
21.02.2006

		16:00:06
21.02.2006

		16:00:08
21.02.2006

		16:00:10
21.02.2006

		16:00:12
21.02.2006

		16:00:14
21.02.2006

		16:00:16
21.02.2006

		16:00:18
21.02.2006

		16:00:20
21.02.2006

		16:00:22
21.02.2006

		16:00:24
21.02.2006

		16:00:26
21.02.2006

		16:00:28
21.02.2006

		16:00:30
21.02.2006

		16:00:32
21.02.2006

		16:00:34
21.02.2006

		16:00:36
21.02.2006

		16:00:38
21.02.2006

		16:00:40
21.02.2006

		16:00:42
21.02.2006

		16:00:44
21.02.2006

		16:00:46
21.02.2006

		16:00:48
21.02.2006

		16:00:50
21.02.2006

		16:00:52
21.02.2006

		16:00:54
21.02.2006

		16:00:56
21.02.2006

		16:00:58
21.02.2006

		16:01:00
21.02.2006

		16:01:02
21.02.2006

		16:01:04
21.02.2006

		16:01:06
21.02.2006

		16:01:08
21.02.2006

		16:01:10
21.02.2006

		16:01:12
21.02.2006

		16:01:14
21.02.2006

		16:01:16
21.02.2006

		16:01:18
21.02.2006

		16:01:20
21.02.2006

		16:01:22
21.02.2006

		16:01:24
21.02.2006

		16:01:26
21.02.2006

		16:01:28
21.02.2006

		16:01:30
21.02.2006

		16:01:36
21.02.2006

		16:01:38
21.02.2006

		16:01:40
21.02.2006

		16:01:42
21.02.2006

		16:01:44
21.02.2006

		16:01:46
21.02.2006

		16:01:48
21.02.2006

		16:01:50
21.02.2006

		16:01:52
21.02.2006

		16:01:54
21.02.2006

		16:01:56
21.02.2006

		16:01:58
21.02.2006

		16:02:00
21.02.2006

		16:02:02
21.02.2006

		16:02:04
21.02.2006

		16:02:06
21.02.2006

		16:02:08
21.02.2006

		16:02:10
21.02.2006

		16:02:12
21.02.2006

		16:02:14
21.02.2006

		16:02:16
21.02.2006

		16:02:18
21.02.2006

		16:02:20
21.02.2006

		16:02:22
21.02.2006

		16:02:24
21.02.2006

		16:02:26
21.02.2006

		16:02:28
21.02.2006

		16:02:30
21.02.2006

		16:02:32
21.02.2006

		16:02:34
21.02.2006

		16:02:36
21.02.2006

		16:02:38
21.02.2006

		16:02:40
21.02.2006

		16:02:42
21.02.2006

		16:02:44
21.02.2006

		16:02:46
21.02.2006

		16:02:48
21.02.2006

		16:02:50
21.02.2006

		16:02:52
21.02.2006

		16:02:54
21.02.2006

		16:02:56
21.02.2006

		16:02:58
21.02.2006

		16:03:00
21.02.2006

		16:03:02
21.02.2006

		16:03:04
21.02.2006

		16:03:06
21.02.2006

		16:03:08
21.02.2006

		16:03:10
21.02.2006

		16:03:12
21.02.2006

		16:03:14
21.02.2006

		16:03:16
21.02.2006

		16:03:18
21.02.2006

		16:03:20
21.02.2006

		16:03:22
21.02.2006

		16:03:24
21.02.2006

		16:03:26
21.02.2006

		16:03:28
21.02.2006

		16:03:30
21.02.2006

		16:03:32
21.02.2006

		16:03:34
21.02.2006

		16:03:36
21.02.2006

		16:03:38
21.02.2006

		16:03:40
21.02.2006

		16:03:42
21.02.2006

		16:03:44
21.02.2006

		16:03:46
21.02.2006

		16:03:48
21.02.2006

		16:03:50
21.02.2006

		16:03:52
21.02.2006

		16:03:54
21.02.2006

		16:03:56
21.02.2006

		16:03:58
21.02.2006

		16:04:00
21.02.2006

		16:04:02
21.02.2006

		16:04:04
21.02.2006

		16:04:06
21.02.2006

		16:04:08
21.02.2006

		16:04:10
21.02.2006

		16:04:12
21.02.2006

		16:04:14
21.02.2006

		16:04:20
21.02.2006

		16:04:22
21.02.2006

		16:04:28
21.02.2006

		16:04:30
21.02.2006

		16:04:32
21.02.2006

		16:04:34
21.02.2006

		16:04:36
21.02.2006

		16:04:38
21.02.2006

		16:04:40
21.02.2006

		16:04:42
21.02.2006

		16:04:44
21.02.2006

		16:04:46
21.02.2006

		16:04:48
21.02.2006

		16:04:50
21.02.2006

		16:04:52
21.02.2006

		16:04:54
21.02.2006

		16:04:56
21.02.2006

		16:04:58
21.02.2006

		16:05:00
21.02.2006

		16:05:02
21.02.2006

		16:05:04
21.02.2006

		16:05:06
21.02.2006

		16:05:08
21.02.2006

		16:05:10
21.02.2006

		16:05:12
21.02.2006

		16:05:14
21.02.2006

		16:05:16
21.02.2006

		16:05:18
21.02.2006

		16:05:20
21.02.2006

		16:05:22
21.02.2006

		16:05:24
21.02.2006

		16:05:26
21.02.2006

		16:05:28
21.02.2006

		16:05:30
21.02.2006

		16:05:32
21.02.2006

		16:05:34
21.02.2006

		16:05:36
21.02.2006

		16:05:38
21.02.2006

		16:05:40
21.02.2006

		16:05:42
21.02.2006

		16:05:44
21.02.2006

		16:05:46
21.02.2006

		16:05:48
21.02.2006

		16:05:50
21.02.2006

		16:05:52
21.02.2006

		16:05:54
21.02.2006

		16:05:56
21.02.2006

		16:05:58
21.02.2006

		16:06:04
21.02.2006

		16:06:06
21.02.2006

		16:06:08
21.02.2006

		16:06:10
21.02.2006

		16:06:12
21.02.2006

		16:06:14
21.02.2006

		16:06:16
21.02.2006

		16:06:18
21.02.2006

		16:06:20
21.02.2006

		16:06:22
21.02.2006

		16:06:24
21.02.2006

		16:06:26
21.02.2006

		16:06:28
21.02.2006

		16:06:30
21.02.2006

		16:06:32
21.02.2006

		16:06:34
21.02.2006

		16:06:36
21.02.2006

		16:06:38
21.02.2006

		16:06:40
21.02.2006

		16:06:42
21.02.2006

		16:06:44
21.02.2006

		16:06:46
21.02.2006

		16:06:48
21.02.2006

		16:06:50
21.02.2006

		16:06:52
21.02.2006

		16:06:54
21.02.2006

		16:06:56
21.02.2006

		16:06:58
21.02.2006

		16:07:00
21.02.2006

		16:07:02
21.02.2006

		16:07:08
21.02.2006

		16:07:10
21.02.2006

		16:07:12
21.02.2006

		16:07:14
21.02.2006

		16:07:16
21.02.2006

		16:07:18
21.02.2006

		16:07:20
21.02.2006

		16:07:22
21.02.2006

		16:07:24
21.02.2006

		16:07:26
21.02.2006

		16:07:28
21.02.2006

		16:07:30
21.02.2006

		16:07:36
21.02.2006

		16:07:38
21.02.2006

		16:07:40
21.02.2006

		16:07:42
21.02.2006

		16:07:44
21.02.2006

		16:07:46
21.02.2006

		16:07:48
21.02.2006

		16:07:50
21.02.2006

		16:07:56
21.02.2006

		16:07:58
21.02.2006

		16:08:00
21.02.2006

		16:08:02
21.02.2006

		16:08:04
21.02.2006

		16:08:06
21.02.2006

		16:08:08
21.02.2006

		16:08:10
21.02.2006

		16:08:12
21.02.2006

		16:08:14
21.02.2006

		16:08:16
21.02.2006

		16:08:18
21.02.2006

		16:08:20
21.02.2006

		16:08:22
21.02.2006

		16:08:24
21.02.2006

		16:08:26
21.02.2006

		16:08:28
21.02.2006

		16:08:30
21.02.2006

		16:08:32
21.02.2006

		16:08:34
21.02.2006

		16:08:36
21.02.2006

		16:08:38
21.02.2006

		16:08:40
21.02.2006

		16:08:42
21.02.2006

		16:08:44
21.02.2006

		16:08:46
21.02.2006

		16:08:48
21.02.2006

		16:08:50
21.02.2006

		16:08:52
21.02.2006

		16:08:54
21.02.2006

		16:08:56
21.02.2006

		16:08:58
21.02.2006

		16:09:00
21.02.2006

		16:09:02
21.02.2006

		16:09:04
21.02.2006

		16:09:06
21.02.2006

		16:09:08
21.02.2006

		16:09:10
21.02.2006

		16:09:12
21.02.2006

		16:09:14
21.02.2006

		16:09:16
21.02.2006

		16:09:18
21.02.2006

		16:09:20
21.02.2006

		16:09:22
21.02.2006

		16:09:24
21.02.2006

		16:09:26
21.02.2006

		16:09:28
21.02.2006

		16:09:30
21.02.2006

		16:09:32
21.02.2006

		16:09:34
21.02.2006

		16:09:36
21.02.2006

		16:09:38
21.02.2006

		16:09:40
21.02.2006

		16:09:42
21.02.2006

		16:09:44
21.02.2006

		16:09:46
21.02.2006

		16:09:48
21.02.2006

		16:09:50
21.02.2006

		16:09:52
21.02.2006

		16:09:54
21.02.2006

		16:09:56
21.02.2006

		16:09:58
21.02.2006

		16:10:00
21.02.2006

		16:10:02
21.02.2006

		16:10:04
21.02.2006

		16:10:06
21.02.2006

		16:10:08
21.02.2006

		16:10:10
21.02.2006

		16:10:12
21.02.2006

		16:10:14
21.02.2006

		16:10:16
21.02.2006

		16:10:18
21.02.2006

		16:10:20
21.02.2006

		16:10:22
21.02.2006

		16:10:24
21.02.2006

		16:10:26
21.02.2006

		16:10:28
21.02.2006

		16:10:30
21.02.2006

		16:10:32
21.02.2006

		16:10:34
21.02.2006

		16:10:36
21.02.2006

		16:10:38
21.02.2006

		16:10:40
21.02.2006

		16:10:42
21.02.2006

		16:10:44
21.02.2006

		16:10:46
21.02.2006

		16:10:48
21.02.2006

		16:10:50
21.02.2006

		16:10:52
21.02.2006

		16:10:54
21.02.2006

		16:10:56
21.02.2006

		16:10:58
21.02.2006

		16:11:00
21.02.2006

		16:11:02
21.02.2006

		16:11:04
21.02.2006

		16:11:06
21.02.2006

		16:11:08
21.02.2006

		16:11:10
21.02.2006

		16:11:16
21.02.2006

		16:11:18
21.02.2006

		16:11:20
21.02.2006

		16:11:22
21.02.2006

		16:11:24
21.02.2006

		16:11:26
21.02.2006

		16:11:28
21.02.2006

		16:11:30
21.02.2006

		16:11:32
21.02.2006

		16:11:34
21.02.2006

		16:11:36
21.02.2006

		16:11:38
21.02.2006

		16:11:40
21.02.2006

		16:11:42
21.02.2006

		16:11:44
21.02.2006

		16:11:46
21.02.2006

		16:11:48
21.02.2006

		16:11:50
21.02.2006

		16:11:52
21.02.2006

		16:11:54
21.02.2006

		16:11:56
21.02.2006

		16:11:58
21.02.2006

		16:12:00
21.02.2006

		16:12:02
21.02.2006

		16:12:04
21.02.2006

		16:12:06
21.02.2006

		16:12:08
21.02.2006

		16:12:10
21.02.2006

		16:12:12
21.02.2006

		16:12:14
21.02.2006

		16:12:20
21.02.2006

		16:12:22
21.02.2006

		16:12:24
21.02.2006

		16:12:26
21.02.2006

		16:12:28
21.02.2006

		16:12:30
21.02.2006

		16:12:32
21.02.2006

		16:12:34
21.02.2006

		16:12:36
21.02.2006

		16:12:38
21.02.2006

		16:12:40
21.02.2006

		16:12:42
21.02.2006

		16:12:44
21.02.2006

		16:12:46
21.02.2006

		16:12:48
21.02.2006

		16:12:50
21.02.2006

		16:12:52
21.02.2006

		16:12:54
21.02.2006

		16:12:56
21.02.2006

		16:12:58
21.02.2006

		16:13:00
21.02.2006

		16:13:02
21.02.2006

		16:13:04
21.02.2006

		16:13:06
21.02.2006

		16:13:08
21.02.2006

		16:13:10
21.02.2006

		16:13:12
21.02.2006

		16:13:14
21.02.2006

		16:13:16
21.02.2006

		16:13:18
21.02.2006

		16:13:24
21.02.2006

		16:13:26
21.02.2006

		16:13:28
21.02.2006

		16:13:30
21.02.2006

		16:13:32
21.02.2006

		16:13:34
21.02.2006

		16:13:36
21.02.2006

		16:13:38
21.02.2006

		16:13:40
21.02.2006

		16:13:42
21.02.2006

		16:13:44
21.02.2006

		16:13:46
21.02.2006

		16:13:48
21.02.2006

		16:13:50
21.02.2006

		16:13:52
21.02.2006

		16:13:54
21.02.2006

		16:13:56
21.02.2006

		16:13:58
21.02.2006

		16:14:00
21.02.2006

		16:14:02
21.02.2006

		16:14:04
21.02.2006

		16:14:06
21.02.2006

		16:14:08
21.02.2006

		16:14:10
21.02.2006

		16:14:12
21.02.2006

		16:14:14
21.02.2006

		16:14:16
21.02.2006

		16:14:18
21.02.2006

		16:14:20
21.02.2006

		16:14:22
21.02.2006

		16:14:24
21.02.2006

		16:14:26
21.02.2006

		16:14:28
21.02.2006

		16:14:30
21.02.2006

		16:14:32
21.02.2006

		16:14:34
21.02.2006

		16:14:36
21.02.2006

		16:14:38
21.02.2006

		16:14:40
21.02.2006

		16:14:42
21.02.2006

		16:14:44
21.02.2006

		16:14:46
21.02.2006

		16:14:48
21.02.2006

		16:14:50
21.02.2006

		16:14:52
21.02.2006

		16:14:54
21.02.2006

		16:14:56
21.02.2006

		16:14:58
21.02.2006

		16:15:00
21.02.2006

		16:15:02
21.02.2006

		16:15:04
21.02.2006

		16:15:06
21.02.2006

		16:15:08
21.02.2006

		16:15:10
21.02.2006

		16:15:12
21.02.2006

		16:15:14
21.02.2006

		16:15:16
21.02.2006

		16:15:18
21.02.2006

		16:15:20
21.02.2006

		16:15:22
21.02.2006

		16:15:24
21.02.2006

		16:15:26
21.02.2006

		16:15:28
21.02.2006

		16:15:30
21.02.2006

		16:15:32
21.02.2006

		16:15:34
21.02.2006

		16:15:36
21.02.2006

		16:15:38
21.02.2006

		16:15:40
21.02.2006

		16:15:42
21.02.2006

		16:15:48
21.02.2006

		16:15:50
21.02.2006

		16:15:52
21.02.2006

		16:15:54
21.02.2006

		16:15:56
21.02.2006

		16:15:58
21.02.2006

		16:16:00
21.02.2006

		16:16:02
21.02.2006

		16:16:04
21.02.2006

		16:16:06
21.02.2006

		16:16:08
21.02.2006

		16:16:10
21.02.2006

		16:16:12
21.02.2006

		16:16:14
21.02.2006

		16:16:16
21.02.2006

		16:16:18
21.02.2006

		16:16:20
21.02.2006

		16:16:22
21.02.2006

		16:16:24
21.02.2006

		16:16:26
21.02.2006

		16:16:28
21.02.2006

		16:16:30
21.02.2006

		16:16:32
21.02.2006

		16:16:34
21.02.2006

		16:16:36
21.02.2006

		16:16:38
21.02.2006

		16:16:40
21.02.2006

		16:16:42
21.02.2006

		16:16:44
21.02.2006

		16:16:46
21.02.2006

		16:16:52
21.02.2006

		16:16:54
21.02.2006

		16:16:56
21.02.2006

		16:16:58
21.02.2006

		16:17:00
21.02.2006

		16:17:02
21.02.2006

		16:17:04
21.02.2006

		16:17:06
21.02.2006

		16:17:08
21.02.2006

		16:17:10
21.02.2006

		16:17:12
21.02.2006

		16:17:14
21.02.2006

		16:17:16
21.02.2006

		16:17:18
21.02.2006

		16:17:20
21.02.2006

		16:17:22
21.02.2006

		16:17:24
21.02.2006

		16:17:26
21.02.2006

		16:17:28
21.02.2006

		16:17:30
21.02.2006

		16:17:32
21.02.2006

		16:17:34
21.02.2006

		16:17:36
21.02.2006

		16:17:38
21.02.2006

		16:17:40
21.02.2006

		16:17:42
21.02.2006

		16:17:44
21.02.2006

		16:17:46
21.02.2006

		16:17:48
21.02.2006

		16:17:50
21.02.2006

		16:17:52
21.02.2006

		16:17:54
21.02.2006

		16:18:00
21.02.2006

		16:18:02
21.02.2006

		16:18:04
21.02.2006

		16:18:06
21.02.2006

		16:18:08
21.02.2006

		16:18:10
21.02.2006

		16:18:16
21.02.2006

		16:18:18
21.02.2006

		16:18:20
21.02.2006

		16:18:22
21.02.2006

		16:18:24
21.02.2006

		16:18:26
21.02.2006

		16:18:28
21.02.2006

		16:18:30
21.02.2006

		16:18:32
21.02.2006

		16:18:34
21.02.2006

		16:18:36
21.02.2006

		16:18:38
21.02.2006

		16:18:40
21.02.2006

		16:18:42
21.02.2006

		16:18:44
21.02.2006

		16:18:46
21.02.2006

		16:18:48
21.02.2006

		16:18:50
21.02.2006

		16:18:52
21.02.2006

		16:18:54
21.02.2006

		16:18:56
21.02.2006

		16:18:58
21.02.2006

		16:19:00
21.02.2006

		16:19:02
21.02.2006

		16:19:04
21.02.2006

		16:19:06
21.02.2006

		16:19:08
21.02.2006

		16:19:10
21.02.2006

		16:19:16
21.02.2006

		16:19:18
21.02.2006

		16:19:20
21.02.2006

		16:19:22
21.02.2006

		16:19:24
21.02.2006

		16:19:26
21.02.2006

		16:19:28
21.02.2006

		16:19:30
21.02.2006

		16:19:32
21.02.2006

		16:19:34
21.02.2006

		16:19:36
21.02.2006

		16:19:38
21.02.2006

		16:19:40
21.02.2006

		16:19:42
21.02.2006

		16:19:44
21.02.2006

		16:19:46
21.02.2006

		16:19:48
21.02.2006

		16:19:50
21.02.2006

		16:19:56
21.02.2006

		16:19:58
21.02.2006

		16:20:00
21.02.2006

		16:20:02
21.02.2006

		16:20:04
21.02.2006

		16:20:06
21.02.2006

		16:20:08
21.02.2006

		16:20:10
21.02.2006

		16:20:16
21.02.2006

		16:20:18
21.02.2006

		16:20:20
21.02.2006

		16:20:22
21.02.2006

		16:20:24
21.02.2006

		16:20:26
21.02.2006

		16:20:28
21.02.2006

		16:20:30
21.02.2006

		16:20:32
21.02.2006

		16:20:34
21.02.2006

		16:20:36
21.02.2006

		16:20:38
21.02.2006

		16:20:40
21.02.2006

		16:20:42
21.02.2006

		16:20:44
21.02.2006

		16:20:46
21.02.2006

		16:20:48
21.02.2006

		16:20:50
21.02.2006

		16:20:52
21.02.2006

		16:20:54
21.02.2006

		16:20:56
21.02.2006

		16:20:58
21.02.2006

		16:21:04
21.02.2006

		16:21:06
21.02.2006

		16:21:08
21.02.2006

		16:21:10
21.02.2006

		16:21:12
21.02.2006

		16:21:14
21.02.2006

		16:21:16
21.02.2006

		16:21:18
21.02.2006

		16:21:20
21.02.2006

		16:21:22
21.02.2006

		16:21:24
21.02.2006

		16:21:26
21.02.2006

		16:21:28
21.02.2006

		16:21:30
21.02.2006

		16:21:32
21.02.2006

		16:21:34
21.02.2006

		16:21:36
21.02.2006

		16:21:38
21.02.2006

		16:21:40
21.02.2006

		16:21:42
21.02.2006

		16:21:44
21.02.2006

		16:21:46
21.02.2006

		16:21:48
21.02.2006

		16:21:50
21.02.2006

		16:21:52
21.02.2006

		16:21:54
21.02.2006

		16:21:56
21.02.2006

		16:21:58
21.02.2006

		16:22:00
21.02.2006

		16:22:02
21.02.2006

		16:22:04
21.02.2006

		16:22:06
21.02.2006

		16:22:08
21.02.2006

		16:22:10
21.02.2006

		16:22:12
21.02.2006

		16:22:14
21.02.2006

		16:22:16
21.02.2006

		16:22:18
21.02.2006

		16:22:20
21.02.2006

		16:22:22
21.02.2006

		16:22:24
21.02.2006

		16:22:26
21.02.2006

		16:22:28
21.02.2006

		16:22:30
21.02.2006

		16:22:32
21.02.2006

		16:22:34
21.02.2006

		16:22:36
21.02.2006

		16:22:38
21.02.2006

		16:22:40
21.02.2006

		16:22:42
21.02.2006

		16:22:44
21.02.2006

		16:22:46
21.02.2006

		16:22:48
21.02.2006

		16:22:50
21.02.2006

		16:22:52
21.02.2006

		16:22:54
21.02.2006

		16:22:56
21.02.2006

		16:22:58
21.02.2006

		16:23:00
21.02.2006

		16:23:02
21.02.2006

		16:23:04
21.02.2006

		16:23:06
21.02.2006

		16:23:08
21.02.2006

		16:23:10
21.02.2006

		16:23:12
21.02.2006

		16:23:14
21.02.2006

		16:23:16
21.02.2006

		16:23:18
21.02.2006

		16:23:20
21.02.2006

		16:23:22
21.02.2006

		16:23:24
21.02.2006

		16:23:26
21.02.2006

		16:23:28
21.02.2006

		16:23:30
21.02.2006

		16:23:32
21.02.2006

		16:23:34
21.02.2006

		16:23:36
21.02.2006

		16:23:38
21.02.2006

		16:23:40
21.02.2006

		16:23:42
21.02.2006

		16:23:44
21.02.2006

		16:23:46
21.02.2006

		16:23:48
21.02.2006

		16:23:50
21.02.2006

		16:23:52
21.02.2006

		16:23:54
21.02.2006

		16:23:56
21.02.2006

		16:23:58
21.02.2006

		16:24:00
21.02.2006

		16:24:02
21.02.2006

		16:24:04
21.02.2006

		16:24:06
21.02.2006

		16:24:08
21.02.2006

		16:24:10
21.02.2006

		16:24:12
21.02.2006

		16:24:14
21.02.2006

		16:24:16
21.02.2006

		16:24:18
21.02.2006

		16:24:20
21.02.2006

		16:24:22
21.02.2006

		16:24:24
21.02.2006

		16:24:26
21.02.2006

		16:24:28
21.02.2006

		16:24:30
21.02.2006

		16:24:32
21.02.2006

		16:24:34
21.02.2006

		16:24:36
21.02.2006

		16:24:38
21.02.2006

		16:24:40
21.02.2006

		16:24:42
21.02.2006

		16:24:44
21.02.2006

		16:24:46
21.02.2006

		16:24:48
21.02.2006

		16:24:50
21.02.2006

		16:24:52
21.02.2006

		16:24:54
21.02.2006

		16:24:56
21.02.2006

		16:24:58
21.02.2006

		16:25:00
21.02.2006

		16:25:02
21.02.2006

		16:25:04
21.02.2006

		16:25:06
21.02.2006

		16:25:08
21.02.2006

		16:25:10
21.02.2006

		16:25:12
21.02.2006

		16:25:14
21.02.2006

		16:25:16
21.02.2006

		16:25:18
21.02.2006

		16:25:20
21.02.2006

		16:25:22
21.02.2006

		16:25:24
21.02.2006

		16:25:26
21.02.2006

		16:25:28
21.02.2006

		16:25:30
21.02.2006

		16:25:32
21.02.2006

		16:25:34
21.02.2006

		16:25:36
21.02.2006

		16:25:38
21.02.2006

		16:25:40
21.02.2006

		16:25:42
21.02.2006

		16:25:44
21.02.2006

		16:25:46
21.02.2006

		16:25:48
21.02.2006

		16:25:50
21.02.2006

		16:25:52
21.02.2006

		16:25:54
21.02.2006

		16:25:56
21.02.2006

		16:25:58
21.02.2006

		16:26:00
21.02.2006

		16:26:02
21.02.2006

		16:26:04
21.02.2006

		16:26:06
21.02.2006

		16:26:08
21.02.2006

		16:26:10
21.02.2006

		16:26:12
21.02.2006

		16:26:14
21.02.2006

		16:26:16
21.02.2006

		16:26:18
21.02.2006

		16:26:20
21.02.2006

		16:26:22
21.02.2006

		16:26:24
21.02.2006

		16:26:26
21.02.2006

		16:26:28
21.02.2006

		16:26:30
21.02.2006

		16:26:32
21.02.2006

		16:26:34
21.02.2006

		16:26:36
21.02.2006

		16:26:38
21.02.2006

		16:26:40
21.02.2006

		16:26:42
21.02.2006

		16:26:44
21.02.2006

		16:26:46
21.02.2006

		16:26:48
21.02.2006

		16:26:50
21.02.2006

		16:26:56
21.02.2006

		16:26:58
21.02.2006

		16:27:00
21.02.2006

		16:27:02
21.02.2006

		16:27:04
21.02.2006

		16:27:06
21.02.2006

		16:27:08
21.02.2006

		16:27:10
21.02.2006

		16:27:16
21.02.2006

		16:27:18
21.02.2006

		16:27:20
21.02.2006

		16:27:22
21.02.2006

		16:27:24
21.02.2006

		16:27:26
21.02.2006

		16:27:28
21.02.2006

		16:27:30
21.02.2006

		16:27:32
21.02.2006

		16:27:34
21.02.2006

		16:27:36
21.02.2006

		16:27:38
21.02.2006

		16:27:40
21.02.2006

		16:27:42
21.02.2006

		16:27:44
21.02.2006

		16:27:46
21.02.2006

		16:27:48
21.02.2006

		16:27:50
21.02.2006

		16:27:52
21.02.2006

		16:27:54
21.02.2006

		16:27:56
21.02.2006

		16:27:58
21.02.2006

		16:28:04
21.02.2006

		16:28:06
21.02.2006

		16:28:08
21.02.2006

		16:28:10
21.02.2006

		16:28:12
21.02.2006

		16:28:14
21.02.2006

		16:28:16
21.02.2006

		16:28:18
21.02.2006

		16:28:20
21.02.2006

		16:28:22
21.02.2006

		16:28:24
21.02.2006

		16:28:26
21.02.2006

		16:28:28
21.02.2006

		16:28:30
21.02.2006

		16:28:32
21.02.2006

		16:28:34
21.02.2006

		16:28:36
21.02.2006

		16:28:38
21.02.2006

		16:28:40
21.02.2006

		16:28:42
21.02.2006

		16:28:44
21.02.2006

		16:28:46
21.02.2006

		16:28:48
21.02.2006

		16:28:50
21.02.2006

		16:28:52
21.02.2006

		16:28:54
21.02.2006

		16:28:56
21.02.2006

		16:28:58
21.02.2006

		16:29:00
21.02.2006

		16:29:02
21.02.2006

		16:29:04
21.02.2006

		16:29:06
21.02.2006

		16:29:08
21.02.2006

		16:29:10
21.02.2006

		16:29:12
21.02.2006

		16:29:14
21.02.2006

		16:29:16
21.02.2006

		16:29:18
21.02.2006

		16:29:20
21.02.2006

		16:29:22
21.02.2006

		16:29:24
21.02.2006

		16:29:26
21.02.2006

		16:29:28
21.02.2006

		16:29:30
21.02.2006

		16:29:32
21.02.2006

		16:29:34
21.02.2006

		16:29:36
21.02.2006

		16:29:38
21.02.2006

		16:29:40
21.02.2006

		16:29:42
21.02.2006

		16:29:44
21.02.2006

		16:29:46
21.02.2006

		16:29:52
21.02.2006

		16:29:54
21.02.2006

		16:29:56
21.02.2006

		16:29:58
21.02.2006

		16:30:00
21.02.2006

		16:30:02
21.02.2006

		16:30:04
21.02.2006

		16:30:06
21.02.2006

		16:30:08
21.02.2006

		16:30:10
21.02.2006

		16:30:12
21.02.2006

		16:30:14
21.02.2006

		16:30:16
21.02.2006

		16:30:18
21.02.2006

		16:30:20
21.02.2006

		16:30:22
21.02.2006

		16:30:24
21.02.2006

		16:30:26
21.02.2006

		16:30:28
21.02.2006

		16:30:30
21.02.2006

		16:30:32
21.02.2006

		16:30:34
21.02.2006

		16:30:36
21.02.2006

		16:30:38
21.02.2006

		16:30:40
21.02.2006

		16:30:42
21.02.2006

		16:30:44
21.02.2006

		16:30:46
21.02.2006

		16:30:48
21.02.2006

		16:30:50
21.02.2006

		16:30:52
21.02.2006

		16:30:54
21.02.2006

		16:30:56
21.02.2006

		16:30:58
21.02.2006

		16:31:00
21.02.2006

		16:31:02
21.02.2006

		16:31:04
21.02.2006

		16:31:06
21.02.2006

		16:31:08
21.02.2006

		16:31:10
21.02.2006

		16:31:12
21.02.2006

		16:31:14
21.02.2006

		16:31:16
21.02.2006

		16:31:18
21.02.2006

		16:31:20
21.02.2006

		16:31:22
21.02.2006

		16:31:24
21.02.2006

		16:31:26
21.02.2006

		16:31:28
21.02.2006

		16:31:30
21.02.2006

		16:31:32
21.02.2006

		16:31:34
21.02.2006

		16:31:36
21.02.2006

		16:31:38
21.02.2006

		16:31:40
21.02.2006

		16:31:42
21.02.2006

		16:31:52
21.02.2006

		16:31:54
21.02.2006

		16:31:56
21.02.2006

		16:31:58
21.02.2006

		16:32:00
21.02.2006

		16:32:02
21.02.2006

		16:32:04
21.02.2006

		16:32:06
21.02.2006

		16:32:08
21.02.2006

		16:32:10
21.02.2006

		16:32:12
21.02.2006

		16:32:14
21.02.2006

		16:32:16
21.02.2006

		16:32:18
21.02.2006

		16:32:20
21.02.2006

		16:32:22
21.02.2006

		16:32:24
21.02.2006

		16:32:26
21.02.2006

		16:32:28
21.02.2006

		16:32:30
21.02.2006

		16:32:32
21.02.2006

		16:32:34
21.02.2006

		16:32:36
21.02.2006

		16:32:38
21.02.2006

		16:32:40
21.02.2006

		16:32:42
21.02.2006

		16:32:44
21.02.2006

		16:32:46
21.02.2006

		16:32:48
21.02.2006

		16:32:50
21.02.2006

		16:32:52
21.02.2006

		16:32:54
21.02.2006

		16:32:56
21.02.2006

		16:32:58
21.02.2006

		16:33:00
21.02.2006

		16:33:02
21.02.2006

		16:33:04
21.02.2006

		16:33:06
21.02.2006

		16:33:08
21.02.2006

		16:33:10
21.02.2006

		16:33:12
21.02.2006

		16:33:14
21.02.2006

		16:33:16
21.02.2006

		16:33:18
21.02.2006

		16:33:20
21.02.2006

		16:33:22
21.02.2006

		16:33:24
21.02.2006

		16:33:26
21.02.2006

		16:33:28
21.02.2006

		16:33:30
21.02.2006

		16:33:32
21.02.2006

		16:33:34
21.02.2006

		16:33:36
21.02.2006

		16:33:38
21.02.2006

		16:33:40
21.02.2006

		16:33:42
21.02.2006

		16:33:44
21.02.2006

		16:33:46
21.02.2006

		16:33:48
21.02.2006

		16:33:50
21.02.2006

		16:33:52
21.02.2006

		16:33:54
21.02.2006

		16:34:00
21.02.2006

		16:34:02
21.02.2006

		16:34:04
21.02.2006

		16:34:06
21.02.2006

		16:34:08
21.02.2006

		16:34:10
21.02.2006

		16:34:12
21.02.2006

		16:34:14
21.02.2006

		16:34:16
21.02.2006

		16:34:18
21.02.2006

		16:34:20
21.02.2006

		16:34:22
21.02.2006

		16:34:24
21.02.2006

		16:34:26
21.02.2006

		16:34:28
21.02.2006

		16:34:30
21.02.2006

		16:34:32
21.02.2006

		16:34:34
21.02.2006

		16:34:36
21.02.2006

		16:34:38
21.02.2006

		16:34:40
21.02.2006

		16:34:42
21.02.2006

		16:34:44
21.02.2006

		16:34:46
21.02.2006

		16:34:52
21.02.2006

		16:34:54
21.02.2006

		16:34:56
21.02.2006

		16:34:58
21.02.2006

		16:35:00
21.02.2006

		16:35:02
21.02.2006

		16:35:04
21.02.2006

		16:35:06
21.02.2006

		16:35:12
21.02.2006

		16:35:14
21.02.2006

		16:35:16
21.02.2006

		16:35:18
21.02.2006

		16:35:20
21.02.2006

		16:35:22
21.02.2006

		16:35:24
21.02.2006

		16:35:26
21.02.2006

		16:35:28
21.02.2006

		16:35:30
21.02.2006

		16:35:36
21.02.2006

		16:35:38
21.02.2006

		16:35:40
21.02.2006

		16:35:42
21.02.2006

		16:35:44
21.02.2006

		16:35:46
21.02.2006

		16:35:48
21.02.2006

		16:35:50
21.02.2006

		16:35:52
21.02.2006

		16:35:54
21.02.2006

		16:35:56
21.02.2006

		16:35:58
21.02.2006

		16:36:00
21.02.2006

		16:36:02
21.02.2006

		16:36:04
21.02.2006

		16:36:06
21.02.2006

		16:36:08
21.02.2006

		16:36:10
21.02.2006

		16:36:12
21.02.2006

		16:36:14
21.02.2006

		16:36:16
21.02.2006

		16:36:18
21.02.2006

		16:36:20
21.02.2006

		16:36:22
21.02.2006

		16:36:24
21.02.2006

		16:36:26
21.02.2006

		16:36:28
21.02.2006

		16:36:30
21.02.2006

		16:36:32
21.02.2006

		16:36:34
21.02.2006

		16:36:36
21.02.2006

		16:36:38
21.02.2006

		16:36:40
21.02.2006

		16:36:42
21.02.2006

		16:36:44
21.02.2006

		16:36:46
21.02.2006

		16:36:48
21.02.2006

		16:36:50
21.02.2006

		16:36:52
21.02.2006

		16:36:54
21.02.2006

		16:36:56
21.02.2006

		16:36:58
21.02.2006

		16:37:00
21.02.2006

		16:37:02
21.02.2006

		16:37:04
21.02.2006

		16:37:06
21.02.2006

		16:37:08
21.02.2006

		16:37:10
21.02.2006

		16:37:12
21.02.2006

		16:37:14
21.02.2006

		16:37:16
21.02.2006

		16:37:18
21.02.2006

		16:37:20
21.02.2006

		16:37:22
21.02.2006

		16:37:24
21.02.2006

		16:37:26
21.02.2006

		16:37:28
21.02.2006

		16:37:30
21.02.2006

		16:37:32
21.02.2006

		16:37:34
21.02.2006

		16:37:36
21.02.2006

		16:37:38
21.02.2006

		16:37:40
21.02.2006

		16:37:42
21.02.2006

		16:37:44
21.02.2006

		16:37:46
21.02.2006

		16:37:48
21.02.2006

		16:37:50
21.02.2006

		16:37:52
21.02.2006

		16:37:54
21.02.2006

		16:37:56
21.02.2006

		16:37:58
21.02.2006

		16:38:00
21.02.2006

		16:38:02
21.02.2006

		16:38:04
21.02.2006

		16:38:06
21.02.2006

		16:38:08
21.02.2006

		16:38:10
21.02.2006

		16:38:12
21.02.2006

		16:38:14
21.02.2006

		16:38:16
21.02.2006

		16:38:18
21.02.2006

		16:38:20
21.02.2006

		16:38:22
21.02.2006

		16:38:24
21.02.2006

		16:38:26
21.02.2006

		16:38:28
21.02.2006

		16:38:30
21.02.2006

		16:38:32
21.02.2006

		16:38:34
21.02.2006

		16:38:36
21.02.2006

		16:38:38
21.02.2006

		16:38:40
21.02.2006

		16:38:42
21.02.2006

		16:38:44
21.02.2006

		16:38:46
21.02.2006

		16:38:48
21.02.2006

		16:38:50
21.02.2006

		16:38:56
21.02.2006

		16:38:58
21.02.2006

		16:39:00
21.02.2006

		16:39:02
21.02.2006

		16:39:04
21.02.2006

		16:39:06
21.02.2006

		16:39:08
21.02.2006

		16:39:10
21.02.2006

		16:39:12
21.02.2006

		16:39:14
21.02.2006

		16:39:16
21.02.2006

		16:39:18
21.02.2006

		16:39:20
21.02.2006

		16:39:22
21.02.2006

		16:39:24
21.02.2006

		16:39:26
21.02.2006

		16:39:28
21.02.2006

		16:39:30
21.02.2006

		16:39:32
21.02.2006

		16:39:34
21.02.2006

		16:39:36
21.02.2006

		16:39:38
21.02.2006

		16:39:40
21.02.2006

		16:39:42
21.02.2006

		16:39:44
21.02.2006

		16:39:46
21.02.2006

		16:39:48
21.02.2006

		16:39:50
21.02.2006

		16:39:52
21.02.2006

		16:39:54
21.02.2006

		16:39:56
21.02.2006

		16:39:58
21.02.2006

		16:40:04
21.02.2006

		16:40:06
21.02.2006

		16:40:08
21.02.2006

		16:40:10
21.02.2006

		16:40:12
21.02.2006

		16:40:14
21.02.2006

		16:40:16
21.02.2006

		16:40:18
21.02.2006

		16:40:20
21.02.2006

		16:40:22
21.02.2006

		16:40:24
21.02.2006

		16:40:26
21.02.2006

		16:40:28
21.02.2006

		16:40:30
21.02.2006

		16:40:32
21.02.2006

		16:40:34
21.02.2006

		16:40:36
21.02.2006

		16:40:38
21.02.2006

		16:40:40
21.02.2006

		16:40:42
21.02.2006

		16:40:48
21.02.2006

		16:40:50
21.02.2006

		16:40:52
21.02.2006

		16:40:54
21.02.2006

		16:40:56
21.02.2006

		16:40:58
21.02.2006

		16:41:00
21.02.2006

		16:41:02
21.02.2006

		16:41:04
21.02.2006

		16:41:06
21.02.2006

		16:41:08
21.02.2006

		16:41:10
21.02.2006

		16:41:12
21.02.2006

		16:41:14
21.02.2006

		16:41:16
21.02.2006

		16:41:18
21.02.2006

		16:41:20
21.02.2006

		16:41:22
21.02.2006

		16:41:24
21.02.2006

		16:41:26
21.02.2006

		16:41:28
21.02.2006

		16:41:30
21.02.2006

		16:41:32
21.02.2006

		16:41:34
21.02.2006

		16:41:36
21.02.2006

		16:41:38
21.02.2006

		16:41:40
21.02.2006

		16:41:42
21.02.2006

		16:41:44
21.02.2006

		16:41:46
21.02.2006

		16:41:52
21.02.2006

		16:41:54
21.02.2006

		16:41:56
21.02.2006

		16:41:58
21.02.2006

		16:42:00
21.02.2006

		16:42:02
21.02.2006

		16:42:04
21.02.2006

		16:42:06
21.02.2006

		16:42:08
21.02.2006

		16:42:10
21.02.2006

		16:42:12
21.02.2006

		16:42:14
21.02.2006

		16:42:16
21.02.2006

		16:42:18
21.02.2006

		16:42:20
21.02.2006

		16:42:22
21.02.2006

		16:42:24
21.02.2006

		16:42:26
21.02.2006

		16:42:28
21.02.2006

		16:42:30
21.02.2006

		16:42:32
21.02.2006

		16:42:34
21.02.2006

		16:42:36
21.02.2006

		16:42:38
21.02.2006

		16:42:40
21.02.2006

		16:42:42
21.02.2006

		16:42:44
21.02.2006

		16:42:46
21.02.2006

		16:42:48
21.02.2006

		16:42:50
21.02.2006

		16:42:52
21.02.2006

		16:42:54
21.02.2006

		16:43:00
21.02.2006

		16:43:02
21.02.2006

		16:43:04
21.02.2006

		16:43:06
21.02.2006

		16:43:08
21.02.2006

		16:43:10
21.02.2006

		16:43:12
21.02.2006

		16:43:14
21.02.2006

		16:43:16
21.02.2006

		16:43:18
21.02.2006

		16:43:20
21.02.2006

		16:43:22
21.02.2006

		16:43:28
21.02.2006

		16:43:30
21.02.2006

		16:43:32
21.02.2006

		16:43:34
21.02.2006

		16:43:36
21.02.2006

		16:43:38
21.02.2006

		16:43:40
21.02.2006

		16:43:42
21.02.2006

		16:43:44
21.02.2006

		16:43:46
21.02.2006

		16:43:48
21.02.2006

		16:43:50
21.02.2006

		16:43:52
21.02.2006

		16:43:54
21.02.2006

		16:43:56
21.02.2006

		16:43:58
21.02.2006

		16:44:00
21.02.2006

		16:44:02
21.02.2006

		16:44:04
21.02.2006

		16:44:06
21.02.2006

		16:44:08
21.02.2006

		16:44:10
21.02.2006

		16:44:12
21.02.2006

		16:44:14
21.02.2006

		16:44:16
21.02.2006

		16:44:18
21.02.2006

		16:44:20
21.02.2006

		16:44:22
21.02.2006

		16:44:24
21.02.2006

		16:44:26
21.02.2006

		16:44:28
21.02.2006

		16:44:30
21.02.2006

		16:44:32
21.02.2006

		16:44:34
21.02.2006

		16:44:36
21.02.2006

		16:44:38
21.02.2006

		16:44:40
21.02.2006

		16:44:42
21.02.2006

		16:44:44
21.02.2006

		16:44:46
21.02.2006

		16:44:48
21.02.2006

		16:44:50
21.02.2006

		16:44:52
21.02.2006

		16:44:54
21.02.2006

		16:44:56
21.02.2006

		16:44:58
21.02.2006

		16:45:00
21.02.2006

		16:45:02
21.02.2006

		16:45:04
21.02.2006

		16:45:06
21.02.2006

		16:45:08
21.02.2006

		16:45:10
21.02.2006

		16:45:12
21.02.2006

		16:45:14
21.02.2006

		16:45:16
21.02.2006

		16:45:18
21.02.2006

		16:45:20
21.02.2006

		16:45:22
21.02.2006

		16:45:24
21.02.2006

		16:45:26
21.02.2006

		16:45:28
21.02.2006

		16:45:30
21.02.2006

		16:45:32
21.02.2006

		16:45:34
21.02.2006

		16:45:36
21.02.2006

		16:45:38
21.02.2006

		16:45:40
21.02.2006

		16:45:42
21.02.2006

		16:45:44
21.02.2006

		16:45:46
21.02.2006

		16:45:48
21.02.2006

		16:45:50
21.02.2006

		16:45:52
21.02.2006

		16:45:54
21.02.2006

		16:45:56
21.02.2006

		16:45:58
21.02.2006

		16:46:00
21.02.2006

		16:46:02
21.02.2006

		16:46:04
21.02.2006

		16:46:06
21.02.2006

		16:46:08
21.02.2006

		16:46:10
21.02.2006

		16:46:12
21.02.2006

		16:46:14
21.02.2006

		16:46:16
21.02.2006

		16:46:18
21.02.2006

		16:46:24
21.02.2006

		16:46:26
21.02.2006

		16:46:28
21.02.2006

		16:46:30
21.02.2006

		16:46:32
21.02.2006

		16:46:34
21.02.2006

		16:46:36
21.02.2006

		16:46:38
21.02.2006

		16:46:40
21.02.2006

		16:46:42
21.02.2006

		16:46:44
21.02.2006

		16:46:46
21.02.2006

		16:46:48
21.02.2006

		16:46:50
21.02.2006

		16:46:52
21.02.2006

		16:46:54
21.02.2006

		16:46:56
21.02.2006

		16:46:58
21.02.2006

		16:47:00
21.02.2006

		16:47:02
21.02.2006

		16:47:04
21.02.2006

		16:47:06
21.02.2006

		16:47:08
21.02.2006

		16:47:10
21.02.2006

		16:47:12
21.02.2006

		16:47:14
21.02.2006

		16:47:16
21.02.2006

		16:47:18
21.02.2006

		16:47:20
21.02.2006

		16:47:22
21.02.2006

		16:47:24
21.02.2006

		16:47:26
21.02.2006

		16:47:28
21.02.2006

		16:47:30
21.02.2006

		16:47:32
21.02.2006

		16:47:34
21.02.2006

		16:47:36
21.02.2006

		16:47:38
21.02.2006

		16:47:40
21.02.2006

		16:47:42
21.02.2006

		16:47:44
21.02.2006

		16:47:46
21.02.2006

		16:47:52
21.02.2006

		16:47:54
21.02.2006

		16:47:56
21.02.2006

		16:47:58
21.02.2006

		16:48:00
21.02.2006

		16:48:02
21.02.2006

		16:48:04
21.02.2006

		16:48:06
21.02.2006

		16:48:08
21.02.2006

		16:48:10
21.02.2006

		16:48:12
21.02.2006

		16:48:14
21.02.2006

		16:48:16
21.02.2006

		16:48:18
21.02.2006

		16:48:20
21.02.2006

		16:48:22
21.02.2006

		16:48:24
21.02.2006

		16:48:26
21.02.2006

		16:48:28
21.02.2006

		16:48:30
21.02.2006

		16:48:32
21.02.2006

		16:48:34
21.02.2006

		16:48:36
21.02.2006

		16:48:38
21.02.2006

		16:48:40
21.02.2006

		16:48:42
21.02.2006

		16:48:48
21.02.2006

		16:48:50
21.02.2006

		16:48:56
21.02.2006

		16:48:58
21.02.2006

		16:49:00
21.02.2006

		16:49:02
21.02.2006

		16:49:04
21.02.2006

		16:49:06
21.02.2006

		16:49:08
21.02.2006

		16:49:10
21.02.2006

		16:49:12
21.02.2006

		16:49:14
21.02.2006

		16:49:16
21.02.2006

		16:49:18
21.02.2006

		16:49:20
21.02.2006

		16:49:22
21.02.2006

		16:49:24
21.02.2006

		16:49:26
21.02.2006

		16:49:28
21.02.2006

		16:49:30
21.02.2006

		16:49:32
21.02.2006

		16:49:34
21.02.2006

		16:49:36
21.02.2006

		16:49:38
21.02.2006

		16:49:40
21.02.2006

		16:49:42
21.02.2006

		16:49:44
21.02.2006

		16:49:46
21.02.2006

		16:49:48
21.02.2006

		16:49:50
21.02.2006

		16:49:52
21.02.2006

		16:49:54
21.02.2006

		16:49:56
21.02.2006

		16:49:58
21.02.2006

		16:50:00
21.02.2006

		16:50:02
21.02.2006

		16:50:04
21.02.2006

		16:50:06
21.02.2006

		16:50:08
21.02.2006

		16:50:10
21.02.2006

		16:50:16
21.02.2006

		16:50:18
21.02.2006

		16:50:20
21.02.2006

		16:50:22
21.02.2006

		16:50:24
21.02.2006

		16:50:26
21.02.2006

		16:50:28
21.02.2006

		16:50:30
21.02.2006

		16:50:38
21.02.2006

		16:50:40
21.02.2006

		16:50:42
21.02.2006

		16:50:44
21.02.2006

		16:50:46
21.02.2006

		16:50:48
21.02.2006

		16:50:50
21.02.2006

		16:50:52
21.02.2006

		16:50:54
21.02.2006

		16:50:56
21.02.2006

		16:50:58
21.02.2006

		16:51:00
21.02.2006

		16:51:02
21.02.2006

		16:51:04
21.02.2006

		16:51:06
21.02.2006

		16:51:08
21.02.2006

		16:51:10
21.02.2006

		16:51:12
21.02.2006

		16:51:14
21.02.2006

		16:51:16
21.02.2006

		16:51:18
21.02.2006

		16:51:20
21.02.2006

		16:51:22
21.02.2006

		16:51:24
21.02.2006

		16:51:26
21.02.2006

		16:51:28
21.02.2006

		16:51:30
21.02.2006

		16:51:32
21.02.2006

		16:51:34
21.02.2006

		16:51:36
21.02.2006

		16:51:38
21.02.2006

		16:51:40
21.02.2006

		16:51:42
21.02.2006

		16:51:44
21.02.2006

		16:51:46
21.02.2006

		16:51:48
21.02.2006

		16:51:50
21.02.2006

		16:51:52
21.02.2006

		16:51:54
21.02.2006

		16:51:56
21.02.2006

		16:51:58
21.02.2006

		16:52:00
21.02.2006

		16:52:02
21.02.2006

		16:52:04
21.02.2006

		16:52:06
21.02.2006

		16:52:08
21.02.2006

		16:52:10
21.02.2006

		16:52:12
21.02.2006

		16:52:14
21.02.2006

		16:52:16
21.02.2006

		16:52:18
21.02.2006

		16:52:20
21.02.2006

		16:52:22
21.02.2006

		16:52:24
21.02.2006

		16:52:26
21.02.2006

		16:52:28
21.02.2006

		16:52:30
21.02.2006

		16:52:32
21.02.2006

		16:52:34
21.02.2006

		16:52:36
21.02.2006

		16:52:38
21.02.2006

		16:52:40
21.02.2006

		16:52:42
21.02.2006

		16:52:44
21.02.2006

		16:52:46
21.02.2006

		16:52:48
21.02.2006

		16:52:50
21.02.2006

		16:52:52
21.02.2006

		16:52:54
21.02.2006

		16:52:56
21.02.2006

		16:52:58
21.02.2006

		16:53:00
21.02.2006

		16:53:02
21.02.2006

		16:53:04
21.02.2006

		16:53:06
21.02.2006

		16:53:08
21.02.2006

		16:53:10
21.02.2006

		16:53:12
21.02.2006

		16:53:14
21.02.2006

		16:53:16
21.02.2006

		16:53:18
21.02.2006

		16:53:20
21.02.2006

		16:53:22
21.02.2006

		16:53:24
21.02.2006

		16:53:26
21.02.2006

		16:53:32
21.02.2006

		16:53:34
21.02.2006

		16:53:36
21.02.2006

		16:53:38
21.02.2006

		16:53:40
21.02.2006

		16:53:42
21.02.2006

		16:53:44
21.02.2006

		16:53:46
21.02.2006

		16:53:48
21.02.2006

		16:53:50
21.02.2006

		16:53:52
21.02.2006

		16:53:54
21.02.2006

		16:53:56
21.02.2006

		16:53:58
21.02.2006

		16:54:00
21.02.2006

		16:54:02
21.02.2006

		16:54:04
21.02.2006

		16:54:06
21.02.2006

		16:54:08
21.02.2006

		16:54:10
21.02.2006

		16:54:12
21.02.2006

		16:54:14
21.02.2006

		16:54:16
21.02.2006

		16:54:18
21.02.2006

		16:54:20
21.02.2006

		16:54:22
21.02.2006

		16:54:24
21.02.2006

		16:54:26
21.02.2006

		16:54:28
21.02.2006

		16:54:30
21.02.2006

		16:54:32
21.02.2006

		16:54:34
21.02.2006

		16:54:36
21.02.2006

		16:54:38
21.02.2006

		16:54:40
21.02.2006

		16:54:42
21.02.2006

		16:54:44
21.02.2006

		16:54:46
21.02.2006

		16:54:48
21.02.2006

		16:54:50
21.02.2006

		16:54:52
21.02.2006

		16:54:54
21.02.2006

		16:54:56
21.02.2006

		16:54:58
21.02.2006

		16:55:00
21.02.2006

		16:55:02
21.02.2006

		16:55:04
21.02.2006

		16:55:06
21.02.2006

		16:55:08
21.02.2006

		16:55:10
21.02.2006

		16:55:12
21.02.2006

		16:55:14
21.02.2006

		16:55:24
21.02.2006

		16:55:26
21.02.2006

		16:55:28
21.02.2006

		16:55:30
21.02.2006

		16:55:32
21.02.2006

		16:55:34
21.02.2006

		16:55:36
21.02.2006

		16:55:38
21.02.2006

		16:55:40
21.02.2006

		16:55:42
21.02.2006

		16:55:44
21.02.2006

		16:55:46
21.02.2006

		16:55:48
21.02.2006

		16:55:50
21.02.2006

		16:55:52
21.02.2006

		16:55:54
21.02.2006

		16:55:56
21.02.2006

		16:55:58
21.02.2006

		16:56:00
21.02.2006

		16:56:02
21.02.2006

		16:56:08
21.02.2006

		16:56:10
21.02.2006

		16:56:12
21.02.2006

		16:56:14
21.02.2006

		16:56:16
21.02.2006

		16:56:18
21.02.2006

		16:56:20
21.02.2006

		16:56:22
21.02.2006

		16:56:24
21.02.2006

		16:56:26
21.02.2006

		16:56:28
21.02.2006

		16:56:30
21.02.2006

		16:56:32
21.02.2006

		16:56:34
21.02.2006

		16:56:36
21.02.2006

		16:56:38
21.02.2006

		16:56:40
21.02.2006

		16:56:42
21.02.2006

		16:56:44
21.02.2006

		16:56:46
21.02.2006

		16:56:48
21.02.2006

		16:56:50
21.02.2006

		16:56:52
21.02.2006

		16:56:54
21.02.2006

		16:56:56
21.02.2006

		16:56:58
21.02.2006

		16:57:00
21.02.2006

		16:57:02
21.02.2006

		16:57:04
21.02.2006

		16:57:06
21.02.2006

		16:57:08
21.02.2006

		16:57:10
21.02.2006

		16:57:16
21.02.2006

		16:57:18
21.02.2006

		16:57:20
21.02.2006

		16:57:22
21.02.2006

		16:57:24
21.02.2006

		16:57:26
21.02.2006

		16:57:28
21.02.2006

		16:57:30
21.02.2006

		16:57:32
21.02.2006

		16:57:34
21.02.2006

		16:57:40
21.02.2006

		16:57:42
21.02.2006

		16:57:44
21.02.2006

		16:57:46
21.02.2006

		16:57:48
21.02.2006

		16:57:50
21.02.2006

		16:57:52
21.02.2006

		16:57:54
21.02.2006

		16:57:56
21.02.2006

		16:57:58
21.02.2006

		16:58:04
21.02.2006

		16:58:06
21.02.2006

		16:58:08
21.02.2006

		16:58:10
21.02.2006

		16:58:12
21.02.2006

		16:58:14
21.02.2006

		16:58:16
21.02.2006

		16:58:18
21.02.2006

		16:58:20
21.02.2006

		16:58:22
21.02.2006

		16:58:24
21.02.2006

		16:58:26
21.02.2006

		16:58:28
21.02.2006

		16:58:30
21.02.2006

		16:58:32
21.02.2006

		16:58:34
21.02.2006

		16:58:36
21.02.2006

		16:58:38
21.02.2006

		16:58:40
21.02.2006

		16:58:42
21.02.2006

		16:58:44
21.02.2006

		16:58:46
21.02.2006

		16:58:48
21.02.2006

		16:58:50
21.02.2006

		16:58:52
21.02.2006

		16:58:54
21.02.2006

		16:58:56
21.02.2006

		16:58:58
21.02.2006

		16:59:00
21.02.2006

		16:59:02
21.02.2006

		16:59:04
21.02.2006

		16:59:06
21.02.2006

		16:59:08
21.02.2006

		16:59:10
21.02.2006

		16:59:12
21.02.2006

		16:59:14
21.02.2006

		16:59:16
21.02.2006

		16:59:18
21.02.2006

		16:59:20
21.02.2006

		16:59:22
21.02.2006

		16:59:24
21.02.2006

		16:59:26
21.02.2006

		16:59:28
21.02.2006

		16:59:30
21.02.2006

		16:59:32
21.02.2006

		16:59:34
21.02.2006

		16:59:36
21.02.2006

		16:59:38
21.02.2006

		16:59:40
21.02.2006

		16:59:42
21.02.2006

		16:59:44
21.02.2006

		16:59:46
21.02.2006

		16:59:48
21.02.2006

		16:59:50
21.02.2006

		16:59:52
21.02.2006

		16:59:54
21.02.2006

		16:59:56
21.02.2006

		16:59:58
21.02.2006

		17:00:00
21.02.2006

		17:00:02
21.02.2006

		17:00:04
21.02.2006

		17:00:06
21.02.2006

		17:00:08
21.02.2006

		17:00:10
21.02.2006

		17:00:12
21.02.2006

		17:00:14
21.02.2006

		17:00:16
21.02.2006

		17:00:18
21.02.2006

		17:00:20
21.02.2006

		17:00:22
21.02.2006

		17:00:24
21.02.2006

		17:00:26
21.02.2006

		17:00:28
21.02.2006

		17:00:30
21.02.2006

		17:00:32
21.02.2006

		17:00:34
21.02.2006

		17:00:36
21.02.2006

		17:00:38
21.02.2006

		17:00:40
21.02.2006

		17:00:42
21.02.2006

		17:00:44
21.02.2006

		17:00:46
21.02.2006

		17:00:48
21.02.2006

		17:00:50
21.02.2006

		17:00:52
21.02.2006

		17:00:54
21.02.2006

		17:00:56
21.02.2006

		17:00:58
21.02.2006

		17:01:00
21.02.2006

		17:01:02
21.02.2006

		17:01:04
21.02.2006

		17:01:06
21.02.2006

		17:01:08
21.02.2006

		17:01:10
21.02.2006

		17:01:12
21.02.2006

		17:01:14
21.02.2006

		17:01:20
21.02.2006

		17:01:22
21.02.2006

		17:01:24
21.02.2006

		17:01:26
21.02.2006

		17:01:28
21.02.2006

		17:01:30
21.02.2006

		17:01:32
21.02.2006

		17:01:34
21.02.2006

		17:01:36
21.02.2006

		17:01:38
21.02.2006

		17:01:40
21.02.2006

		17:01:42
21.02.2006

		17:01:44
21.02.2006

		17:01:46
21.02.2006

		17:01:48
21.02.2006

		17:01:50
21.02.2006

		17:01:52
21.02.2006

		17:01:54
21.02.2006

		17:01:56
21.02.2006

		17:01:58
21.02.2006

		17:02:00
21.02.2006

		17:02:02
21.02.2006

		17:02:04
21.02.2006

		17:02:06
21.02.2006

		17:02:08
21.02.2006

		17:02:10
21.02.2006

		17:02:12
21.02.2006

		17:02:14
21.02.2006

		17:02:16
21.02.2006

		17:02:18
21.02.2006

		17:02:20
21.02.2006

		17:02:22
21.02.2006

		17:02:24
21.02.2006

		17:02:26
21.02.2006

		17:02:28
21.02.2006

		17:02:30
21.02.2006

		17:02:32
21.02.2006

		17:02:34
21.02.2006

		17:02:36
21.02.2006

		17:02:38
21.02.2006

		17:02:40
21.02.2006

		17:02:42
21.02.2006

		17:02:44
21.02.2006

		17:02:46
21.02.2006

		17:02:48
21.02.2006

		17:02:50
21.02.2006

		17:02:52
21.02.2006

		17:02:54
21.02.2006

		17:02:56
21.02.2006

		17:02:58
21.02.2006

		17:03:00
21.02.2006

		17:03:02
21.02.2006

		17:03:04
21.02.2006

		17:03:06
21.02.2006

		17:03:08
21.02.2006

		17:03:10
21.02.2006

		17:03:12
21.02.2006

		17:03:14
21.02.2006

		17:03:16
21.02.2006

		17:03:18
21.02.2006

		17:03:20
21.02.2006

		17:03:22
21.02.2006

		17:03:24
21.02.2006

		17:03:26
21.02.2006

		17:03:28
21.02.2006

		17:03:30
21.02.2006

		17:03:32
21.02.2006

		17:03:34
21.02.2006

		17:03:36
21.02.2006

		17:03:38
21.02.2006

		17:03:40
21.02.2006

		17:03:42
21.02.2006

		17:03:44
21.02.2006

		17:03:46
21.02.2006

		17:03:48
21.02.2006

		17:03:50
21.02.2006

		17:03:52
21.02.2006

		17:03:54
21.02.2006

		17:03:56
21.02.2006

		17:03:58
21.02.2006

		17:04:00
21.02.2006

		17:04:02
21.02.2006

		17:04:04
21.02.2006

		17:04:06
21.02.2006

		17:04:12
21.02.2006

		17:04:14
21.02.2006

		17:04:16
21.02.2006

		17:04:18
21.02.2006

		17:04:20
21.02.2006

		17:04:22
21.02.2006

		17:04:24
21.02.2006

		17:04:26
21.02.2006

		17:04:28
21.02.2006

		17:04:30
21.02.2006

		17:04:32
21.02.2006

		17:04:34
21.02.2006

		17:04:36
21.02.2006

		17:04:38
21.02.2006

		17:04:40
21.02.2006

		17:04:42
21.02.2006

		17:04:44
21.02.2006

		17:04:46
21.02.2006

		17:04:48
21.02.2006

		17:04:50
21.02.2006

		17:04:52
21.02.2006

		17:04:54
21.02.2006

		17:04:56
21.02.2006

		17:04:58
21.02.2006

		17:05:00
21.02.2006

		17:05:02
21.02.2006

		17:05:12
21.02.2006

		17:05:14
21.02.2006

		17:05:16
21.02.2006

		17:05:18
21.02.2006

		17:05:20
21.02.2006

		17:05:22
21.02.2006

		17:05:24
21.02.2006

		17:05:26
21.02.2006

		17:05:28
21.02.2006

		17:05:30
21.02.2006

		17:05:32
21.02.2006

		17:05:34
21.02.2006

		17:05:36
21.02.2006

		17:05:38
21.02.2006

		17:05:40
21.02.2006

		17:05:42
21.02.2006

		17:05:44
21.02.2006

		17:05:46
21.02.2006

		17:05:48
21.02.2006

		17:05:50
21.02.2006

		17:05:52
21.02.2006

		17:05:54
21.02.2006

		17:05:56
21.02.2006

		17:05:58
21.02.2006

		17:06:00
21.02.2006

		17:06:02
21.02.2006

		17:06:04
21.02.2006

		17:06:06
21.02.2006

		17:06:08
21.02.2006

		17:06:10
21.02.2006

		17:06:12
21.02.2006

		17:06:14
21.02.2006

		17:06:16
21.02.2006

		17:06:18
21.02.2006

		17:06:20
21.02.2006

		17:06:22
21.02.2006

		17:06:24
21.02.2006

		17:06:26
21.02.2006

		17:06:28
21.02.2006

		17:06:30
21.02.2006

		17:06:32
21.02.2006

		17:06:34
21.02.2006

		17:06:40
21.02.2006

		17:06:42
21.02.2006

		17:06:44
21.02.2006

		17:06:46
21.02.2006

		17:06:48
21.02.2006

		17:06:50
21.02.2006

		17:06:52
21.02.2006

		17:06:54
21.02.2006

		17:06:56
21.02.2006

		17:06:58
21.02.2006

		17:07:00
21.02.2006

		17:07:02
21.02.2006

		17:07:04
21.02.2006

		17:07:06
21.02.2006

		17:07:08
21.02.2006

		17:07:10
21.02.2006

		17:07:12
21.02.2006

		17:07:14
21.02.2006

		17:07:16
21.02.2006

		17:07:18
21.02.2006

		17:07:20
21.02.2006

		17:07:22
21.02.2006

		17:07:24
21.02.2006

		17:07:26
21.02.2006

		17:07:28
21.02.2006

		17:07:30
21.02.2006

		17:07:32
21.02.2006

		17:07:34
21.02.2006

		17:07:36
21.02.2006

		17:07:38
21.02.2006

		17:07:40
21.02.2006

		17:07:42
21.02.2006

		17:07:44
21.02.2006

		17:07:46
21.02.2006

		17:07:48
21.02.2006

		17:07:50
21.02.2006

		17:07:52
21.02.2006

		17:07:54
21.02.2006

		17:07:56
21.02.2006

		17:07:58
21.02.2006

		17:08:00
21.02.2006

		17:08:02
21.02.2006

		17:08:04
21.02.2006

		17:08:06
21.02.2006

		17:08:08
21.02.2006

		17:08:10
21.02.2006

		17:08:12
21.02.2006

		17:08:14
21.02.2006

		17:08:16
21.02.2006

		17:08:18
21.02.2006

		17:08:20
21.02.2006

		17:08:22
21.02.2006

		17:08:24
21.02.2006

		17:08:26
21.02.2006

		17:08:28
21.02.2006

		17:08:30
21.02.2006

		17:08:32
21.02.2006

		17:08:34
21.02.2006

		17:08:36
21.02.2006

		17:08:38
21.02.2006

		17:08:40
21.02.2006

		17:08:42
21.02.2006

		17:08:48
21.02.2006

		17:08:50
21.02.2006

		17:08:52
21.02.2006

		17:08:54
21.02.2006

		17:08:56
21.02.2006

		17:08:58
21.02.2006

		17:09:00
21.02.2006

		17:09:02
21.02.2006

		17:09:04
21.02.2006

		17:09:06
21.02.2006

		17:09:08
21.02.2006

		17:09:10
21.02.2006

		17:09:12
21.02.2006

		17:09:14
21.02.2006

		17:09:16
21.02.2006

		17:09:18
21.02.2006

		17:09:20
21.02.2006

		17:09:22
21.02.2006

		17:09:24
21.02.2006

		17:09:26
21.02.2006

		17:09:28
21.02.2006

		17:09:30
21.02.2006

		17:09:32
21.02.2006

		17:09:34
21.02.2006

		17:09:36
21.02.2006

		17:09:38
21.02.2006

		17:09:40
21.02.2006

		17:09:42
21.02.2006

		17:09:44
21.02.2006

		17:09:46
21.02.2006

		17:09:48
21.02.2006

		17:09:50
21.02.2006

		17:09:56
21.02.2006

		17:09:58
21.02.2006

		17:10:00
21.02.2006

		17:10:02
21.02.2006

		17:10:04
21.02.2006

		17:10:06
21.02.2006

		17:10:08
21.02.2006

		17:10:10
21.02.2006

		17:10:16
21.02.2006

		17:10:18
21.02.2006

		17:10:20
21.02.2006

		17:10:22
21.02.2006

		17:10:24
21.02.2006

		17:10:26
21.02.2006

		17:10:28
21.02.2006

		17:10:30
21.02.2006

		17:10:32
21.02.2006

		17:10:34
21.02.2006

		17:10:36
21.02.2006

		17:10:38
21.02.2006

		17:10:44
21.02.2006

		17:10:46
21.02.2006

		17:10:48
21.02.2006

		17:10:50
21.02.2006

		17:10:52
21.02.2006

		17:10:54
21.02.2006

		17:10:56
21.02.2006

		17:10:58
21.02.2006

		17:11:04
21.02.2006

		17:11:06
21.02.2006

		17:11:08
21.02.2006

		17:11:10
21.02.2006

		17:11:12
21.02.2006

		17:11:14
21.02.2006

		17:11:16
21.02.2006

		17:11:18
21.02.2006

		17:11:20
21.02.2006

		17:11:22
21.02.2006

		17:11:24
21.02.2006

		17:11:26
21.02.2006

		17:11:28
21.02.2006

		17:11:30
21.02.2006

		17:11:32
21.02.2006

		17:11:34
21.02.2006

		17:11:36
21.02.2006

		17:11:38
21.02.2006

		17:11:40
21.02.2006

		17:11:42
21.02.2006

		17:11:44
21.02.2006

		17:11:46
21.02.2006

		17:11:48
21.02.2006

		17:11:50
21.02.2006

		17:11:52
21.02.2006

		17:11:54
21.02.2006

		17:11:56
21.02.2006

		17:11:58
21.02.2006

		17:12:00
21.02.2006

		17:12:02
21.02.2006

		17:12:04
21.02.2006

		17:12:06
21.02.2006

		17:12:08
21.02.2006

		17:12:10
21.02.2006

		17:12:12
21.02.2006

		17:12:14
21.02.2006

		17:12:16
21.02.2006

		17:12:18
21.02.2006

		17:12:20
21.02.2006

		17:12:22
21.02.2006

		17:12:24
21.02.2006

		17:12:26
21.02.2006

		17:12:28
21.02.2006

		17:12:30
21.02.2006

		17:12:32
21.02.2006

		17:12:34
21.02.2006

		17:12:36
21.02.2006

		17:12:38
21.02.2006

		17:12:40
21.02.2006

		17:12:42
21.02.2006

		17:12:44
21.02.2006

		17:12:46
21.02.2006

		17:12:48
21.02.2006

		17:12:50
21.02.2006

		17:12:52
21.02.2006

		17:12:54
21.02.2006

		17:13:00
21.02.2006

		17:13:02
21.02.2006

		17:13:04
21.02.2006

		17:13:06
21.02.2006

		17:13:08
21.02.2006

		17:13:10
21.02.2006

		17:13:12
21.02.2006

		17:13:14
21.02.2006

		17:13:16
21.02.2006

		17:13:18
21.02.2006

		17:13:20
21.02.2006

		17:13:22
21.02.2006

		17:13:24
21.02.2006

		17:13:26
21.02.2006

		17:13:28
21.02.2006

		17:13:30
21.02.2006

		17:13:36
21.02.2006

		17:13:38
21.02.2006

		17:13:40
21.02.2006

		17:13:42
21.02.2006

		17:13:44
21.02.2006

		17:13:46
21.02.2006

		17:13:48
21.02.2006

		17:13:50
21.02.2006

		17:13:52
21.02.2006

		17:13:54
21.02.2006

		17:13:56
21.02.2006

		17:13:58
21.02.2006

		17:14:00
21.02.2006

		17:14:02
21.02.2006

		17:14:04
21.02.2006

		17:14:06
21.02.2006

		17:14:08
21.02.2006

		17:14:10
21.02.2006

		17:14:12
21.02.2006

		17:14:14
21.02.2006

		17:14:16
21.02.2006

		17:14:18
21.02.2006

		17:14:20
21.02.2006

		17:14:22
21.02.2006

		17:14:24
21.02.2006

		17:14:26
21.02.2006

		17:14:28
21.02.2006

		17:14:30
21.02.2006

		17:14:32
21.02.2006

		17:14:34
21.02.2006

		17:14:36
21.02.2006

		17:14:38
21.02.2006

		17:14:40
21.02.2006

		17:14:42
21.02.2006

		17:14:44
21.02.2006

		17:14:46
21.02.2006

		17:14:52
21.02.2006

		17:14:54
21.02.2006

		17:14:56
21.02.2006

		17:14:58
21.02.2006

		17:15:00
21.02.2006

		17:15:02
21.02.2006

		17:15:04
21.02.2006

		17:15:06
21.02.2006

		17:15:08
21.02.2006

		17:15:10
21.02.2006

		17:15:12
21.02.2006

		17:15:14
21.02.2006

		17:15:16
21.02.2006

		17:15:18
21.02.2006

		17:15:20
21.02.2006

		17:15:22
21.02.2006

		17:15:24
21.02.2006

		17:15:26
21.02.2006

		17:15:28
21.02.2006

		17:15:30
21.02.2006

		17:15:32
21.02.2006

		17:15:34
21.02.2006

		17:15:36
21.02.2006

		17:15:38
21.02.2006

		17:15:40
21.02.2006

		17:15:42
21.02.2006

		17:15:44
21.02.2006

		17:15:46
21.02.2006

		17:15:48
21.02.2006

		17:15:50
21.02.2006

		17:15:52
21.02.2006

		17:15:54
21.02.2006

		17:15:56
21.02.2006

		17:15:58
21.02.2006

		17:16:00
21.02.2006

		17:16:02
21.02.2006

		17:16:04
21.02.2006

		17:16:06
21.02.2006

		17:16:08
21.02.2006

		17:16:10
21.02.2006

		17:16:12
21.02.2006

		17:16:14
21.02.2006

		17:16:20
21.02.2006

		17:16:22
21.02.2006

		17:16:24
21.02.2006

		17:16:26
21.02.2006

		17:16:28
21.02.2006

		17:16:30
21.02.2006

		17:16:32
21.02.2006

		17:16:34
21.02.2006

		17:16:36
21.02.2006

		17:16:38
21.02.2006

		17:16:40
21.02.2006

		17:16:42
21.02.2006

		17:16:44
21.02.2006

		17:16:46
21.02.2006

		17:16:48
21.02.2006

		17:16:50
21.02.2006

		17:16:52
21.02.2006

		17:16:54
21.02.2006

		17:16:56
21.02.2006

		17:16:58
21.02.2006

		17:17:00
21.02.2006

		17:17:02
21.02.2006

		17:17:04
21.02.2006

		17:17:06
21.02.2006

		17:17:08
21.02.2006

		17:17:10
21.02.2006

		17:17:12
21.02.2006

		17:17:14
21.02.2006

		17:17:16
21.02.2006

		17:17:18
21.02.2006

		17:17:20
21.02.2006

		17:17:22
21.02.2006

		17:17:24
21.02.2006

		17:17:26
21.02.2006

		17:17:28
21.02.2006

		17:17:30
21.02.2006

		17:17:32
21.02.2006

		17:17:34
21.02.2006

		17:17:36
21.02.2006

		17:17:38
21.02.2006

		17:17:40
21.02.2006

		17:17:42
21.02.2006

		17:17:44
21.02.2006

		17:17:46
21.02.2006

		17:17:48
21.02.2006

		17:17:50
21.02.2006

		17:17:52
21.02.2006

		17:17:54
21.02.2006

		17:17:56
21.02.2006

		17:17:58
21.02.2006

		17:18:00
21.02.2006

		17:18:02
21.02.2006

		17:18:04
21.02.2006

		17:18:06
21.02.2006

		17:18:08
21.02.2006

		17:18:10
21.02.2006

		17:18:12
21.02.2006

		17:18:14
21.02.2006

		17:18:16
21.02.2006

		17:18:18
21.02.2006

		17:18:20
21.02.2006

		17:18:22
21.02.2006

		17:18:24
21.02.2006

		17:18:26
21.02.2006

		17:18:28
21.02.2006

		17:18:30
21.02.2006

		17:18:32
21.02.2006

		17:18:34
21.02.2006

		17:18:36
21.02.2006

		17:18:38
21.02.2006

		17:18:40
21.02.2006

		17:18:42
21.02.2006

		17:18:48
21.02.2006

		17:18:50
21.02.2006

		17:18:52
21.02.2006

		17:18:54
21.02.2006

		17:18:56
21.02.2006

		17:18:58
21.02.2006

		17:19:00
21.02.2006

		17:19:02
21.02.2006

		17:19:04
21.02.2006

		17:19:06
21.02.2006

		17:19:08
21.02.2006

		17:19:10
21.02.2006

		17:19:12
21.02.2006

		17:19:14
21.02.2006

		17:19:16
21.02.2006

		17:19:18
21.02.2006

		17:19:20
21.02.2006

		17:19:22
21.02.2006

		17:19:24
21.02.2006

		17:19:26
21.02.2006

		17:19:28
21.02.2006

		17:19:30
21.02.2006

		17:19:32
21.02.2006

		17:19:34
21.02.2006

		17:19:36
21.02.2006

		17:19:38
21.02.2006

		17:19:40
21.02.2006

		17:19:42
21.02.2006

		17:19:44
21.02.2006

		17:19:46
21.02.2006

		17:19:48
21.02.2006

		17:19:50
21.02.2006

		17:19:52
21.02.2006

		17:19:54
21.02.2006

		17:19:56
21.02.2006

		17:19:58
21.02.2006

		17:20:00
21.02.2006

		17:20:02
21.02.2006

		17:20:08
21.02.2006

		17:20:10
21.02.2006

		17:20:12
21.02.2006

		17:20:14
21.02.2006

		17:20:16
21.02.2006

		17:20:18
21.02.2006

		17:20:20
21.02.2006

		17:20:22
21.02.2006

		17:20:28
21.02.2006

		17:20:30
21.02.2006

		17:20:32
21.02.2006

		17:20:34
21.02.2006

		17:20:36
21.02.2006

		17:20:38
21.02.2006

		17:20:40
21.02.2006

		17:20:42
21.02.2006

		17:20:44
21.02.2006

		17:20:46
21.02.2006

		17:20:48
21.02.2006

		17:20:50
21.02.2006

		17:20:52
21.02.2006

		17:20:54
21.02.2006

		17:20:56
21.02.2006

		17:20:58
21.02.2006

		17:21:00
21.02.2006

		17:21:02
21.02.2006

		17:21:04
21.02.2006

		17:21:06
21.02.2006

		17:21:08
21.02.2006

		17:21:10
21.02.2006

		17:21:12
21.02.2006

		17:21:14
21.02.2006

		17:21:16
21.02.2006

		17:21:18
21.02.2006

		17:21:20
21.02.2006

		17:21:22
21.02.2006

		17:21:24
21.02.2006

		17:21:26
21.02.2006

		17:21:28
21.02.2006

		17:21:30
21.02.2006

		17:21:32
21.02.2006

		17:21:34
21.02.2006

		17:21:36
21.02.2006

		17:21:38
21.02.2006

		17:21:40
21.02.2006

		17:21:42
21.02.2006

		17:21:44
21.02.2006

		17:21:46
21.02.2006

		17:21:48
21.02.2006

		17:21:50
21.02.2006

		17:21:56
21.02.2006

		17:21:58
21.02.2006

		17:22:00
21.02.2006

		17:22:02
21.02.2006

		17:22:04
21.02.2006

		17:22:06
21.02.2006

		17:22:08
21.02.2006

		17:22:10
21.02.2006

		17:22:12
21.02.2006

		17:22:14
21.02.2006

		17:22:16
21.02.2006

		17:22:18
21.02.2006

		17:22:20
21.02.2006

		17:22:22
21.02.2006

		17:22:24
21.02.2006

		17:22:26
21.02.2006

		17:22:28
21.02.2006

		17:22:30
21.02.2006

		17:22:32
21.02.2006

		17:22:34
21.02.2006

		17:22:40
21.02.2006

		17:22:42
21.02.2006

		17:22:44
21.02.2006

		17:22:46
21.02.2006

		17:22:48
21.02.2006

		17:22:50
21.02.2006

		17:22:52
21.02.2006

		17:22:54
21.02.2006

		17:22:56
21.02.2006

		17:22:58
21.02.2006

		17:23:00
21.02.2006

		17:23:02
21.02.2006

		17:23:04
21.02.2006

		17:23:06
21.02.2006

		17:23:08
21.02.2006

		17:23:10
21.02.2006

		17:23:12
21.02.2006

		17:23:14
21.02.2006

		17:23:16
21.02.2006

		17:23:18
21.02.2006

		17:23:20
21.02.2006

		17:23:22
21.02.2006

		17:23:24
21.02.2006

		17:23:26
21.02.2006

		17:23:28
21.02.2006

		17:23:30
21.02.2006

		17:23:32
21.02.2006

		17:23:34
21.02.2006

		17:23:36
21.02.2006

		17:23:38
21.02.2006

		17:23:44
21.02.2006

		17:23:46
21.02.2006

		17:23:48
21.02.2006

		17:23:50
21.02.2006

		17:23:52
21.02.2006

		17:23:54
21.02.2006

		17:23:56
21.02.2006

		17:23:58
21.02.2006

		17:24:00
21.02.2006

		17:24:02
21.02.2006

		17:24:04
21.02.2006

		17:24:06
21.02.2006

		17:24:08
21.02.2006

		17:24:10
21.02.2006

		17:24:12
21.02.2006

		17:24:14
21.02.2006

		17:24:16
21.02.2006

		17:24:18
21.02.2006

		17:24:20
21.02.2006

		17:24:22
21.02.2006

		17:24:24
21.02.2006

		17:24:26
21.02.2006

		17:24:28
21.02.2006

		17:24:30
21.02.2006

		17:24:32
21.02.2006

		17:24:34
21.02.2006

		17:24:36
21.02.2006

		17:24:38
21.02.2006

		17:24:40
21.02.2006

		17:24:42
21.02.2006

		17:24:44
21.02.2006

		17:24:46
21.02.2006

		17:24:48
21.02.2006

		17:24:50
21.02.2006

		17:24:52
21.02.2006

		17:24:54
21.02.2006

		17:24:56
21.02.2006

		17:24:58
21.02.2006

		17:25:00
21.02.2006

		17:25:02
21.02.2006

		17:25:04
21.02.2006

		17:25:06
21.02.2006

		17:25:08
21.02.2006

		17:25:10
21.02.2006

		17:25:12
21.02.2006

		17:25:14
21.02.2006

		17:25:20
21.02.2006

		17:25:22
21.02.2006

		17:25:24
21.02.2006

		17:25:26
21.02.2006

		17:25:28
21.02.2006

		17:25:30
21.02.2006

		17:25:32
21.02.2006

		17:25:34
21.02.2006

		17:25:36
21.02.2006

		17:25:38
21.02.2006

		17:25:40
21.02.2006

		17:25:42
21.02.2006

		17:25:44
21.02.2006

		17:25:46
21.02.2006

		17:25:48
21.02.2006

		17:25:50
21.02.2006

		17:25:52
21.02.2006

		17:25:54
21.02.2006

		17:25:56
21.02.2006

		17:25:58
21.02.2006

		17:26:00
21.02.2006

		17:26:02
21.02.2006

		17:26:04
21.02.2006

		17:26:06
21.02.2006

		17:26:08
21.02.2006

		17:26:10
21.02.2006

		17:26:12
21.02.2006

		17:26:14
21.02.2006

		17:26:16
21.02.2006

		17:26:18
21.02.2006

		17:26:20
21.02.2006

		17:26:22
21.02.2006

		17:26:24
21.02.2006

		17:26:26
21.02.2006

		17:26:28
21.02.2006

		17:26:30
21.02.2006

		17:26:32
21.02.2006

		17:26:34
21.02.2006

		17:26:36
21.02.2006

		17:26:38
21.02.2006

		17:26:40
21.02.2006

		17:26:42
21.02.2006

		17:26:44
21.02.2006

		17:26:46
21.02.2006

		17:26:48
21.02.2006

		17:26:50
21.02.2006

		17:26:52
21.02.2006

		17:26:54
21.02.2006

		17:26:56
21.02.2006

		17:26:58
21.02.2006

		17:27:00
21.02.2006

		17:27:02
21.02.2006

		17:27:04
21.02.2006

		17:27:06
21.02.2006

		17:27:12
21.02.2006

		17:27:14
21.02.2006

		17:27:16
21.02.2006

		17:27:18
21.02.2006

		17:27:20
21.02.2006

		17:27:22
21.02.2006

		17:27:24
21.02.2006

		17:27:26
21.02.2006

		17:27:28
21.02.2006

		17:27:30
21.02.2006

		17:27:32
21.02.2006

		17:27:34
21.02.2006

		17:27:36
21.02.2006

		17:27:38
21.02.2006

		17:27:40
21.02.2006

		17:27:42
21.02.2006

		17:27:44
21.02.2006

		17:27:46
21.02.2006

		17:27:48
21.02.2006

		17:27:50
21.02.2006

		17:27:52
21.02.2006

		17:27:54
21.02.2006

		17:27:56
21.02.2006

		17:27:58
21.02.2006

		17:28:00
21.02.2006

		17:28:02
21.02.2006

		17:28:04
21.02.2006

		17:28:06
21.02.2006

		17:28:08
21.02.2006

		17:28:10
21.02.2006

		17:28:12
21.02.2006

		17:28:14
21.02.2006

		17:28:16
21.02.2006

		17:28:18
21.02.2006

		17:28:20
21.02.2006

		17:28:22
21.02.2006

		17:28:24
21.02.2006

		17:28:26
21.02.2006

		17:28:28
21.02.2006

		17:28:30
21.02.2006

		17:28:32
21.02.2006

		17:28:34
21.02.2006

		17:28:36
21.02.2006

		17:28:38
21.02.2006

		17:28:40
21.02.2006

		17:28:42
21.02.2006

		17:28:44
21.02.2006

		17:28:46
21.02.2006

		17:28:48
21.02.2006

		17:28:50
21.02.2006

		17:28:52
21.02.2006

		17:28:54
21.02.2006

		17:28:56
21.02.2006

		17:28:58
21.02.2006

		17:29:00
21.02.2006

		17:29:02
21.02.2006

		17:29:04
21.02.2006

		17:29:06
21.02.2006

		17:29:08
21.02.2006

		17:29:10
21.02.2006

		17:29:12
21.02.2006

		17:29:14
21.02.2006

		17:29:16
21.02.2006

		17:29:18
21.02.2006

		17:29:20
21.02.2006

		17:29:22
21.02.2006

		17:29:24
21.02.2006

		17:29:26
21.02.2006

		17:29:28
21.02.2006

		17:29:30
21.02.2006

		17:29:32
21.02.2006

		17:29:34
21.02.2006

		17:29:36
21.02.2006

		17:29:38
21.02.2006

		17:29:40
21.02.2006

		17:29:42
21.02.2006

		17:29:44
21.02.2006

		17:29:46
21.02.2006

		17:29:48
21.02.2006

		17:29:50
21.02.2006

		17:29:52
21.02.2006

		17:29:54
21.02.2006

		17:29:56
21.02.2006

		17:29:58
21.02.2006

		17:30:00
21.02.2006

		17:30:02
21.02.2006

		17:30:04
21.02.2006

		17:30:06
21.02.2006

		17:30:08
21.02.2006

		17:30:10
21.02.2006

		17:30:12
21.02.2006

		17:30:14
21.02.2006

		17:30:16
21.02.2006

		17:30:18
21.02.2006

		17:30:20
21.02.2006

		17:30:22
21.02.2006

		17:30:24
21.02.2006

		17:30:26
21.02.2006

		17:30:28
21.02.2006

		17:30:30
21.02.2006

		17:30:32
21.02.2006

		17:30:34
21.02.2006

		17:30:36
21.02.2006

		17:30:38
21.02.2006

		17:30:40
21.02.2006

		17:30:42
21.02.2006

		17:30:44
21.02.2006

		17:30:46
21.02.2006

		17:30:48
21.02.2006

		17:30:50
21.02.2006

		17:30:52
21.02.2006

		17:30:54
21.02.2006

		17:30:56
21.02.2006

		17:30:58
21.02.2006

		17:31:00
21.02.2006

		17:31:02
21.02.2006

		17:31:04
21.02.2006

		17:31:06
21.02.2006

		17:31:12
21.02.2006

		17:31:14
21.02.2006

		17:31:16
21.02.2006

		17:31:18
21.02.2006

		17:31:20
21.02.2006

		17:31:22
21.02.2006

		17:31:24
21.02.2006

		17:31:26
21.02.2006

		17:31:28
21.02.2006

		17:31:30
21.02.2006

		17:31:32
21.02.2006

		17:31:34
21.02.2006

		17:31:36
21.02.2006

		17:31:38
21.02.2006

		17:31:40
21.02.2006

		17:31:42
21.02.2006

		17:31:44
21.02.2006

		17:31:46
21.02.2006

		17:31:48
21.02.2006

		17:31:50
21.02.2006

		17:31:52
21.02.2006

		17:31:54
21.02.2006

		17:32:00
21.02.2006

		17:32:02
21.02.2006

		17:32:04
21.02.2006

		17:32:06
21.02.2006

		17:32:08
21.02.2006

		17:32:10
21.02.2006

		17:32:12
21.02.2006

		17:32:14
21.02.2006

		17:32:16
21.02.2006

		17:32:18
21.02.2006

		17:32:20
21.02.2006

		17:32:22
21.02.2006

		17:32:24
21.02.2006

		17:32:26
21.02.2006

		17:32:28
21.02.2006

		17:32:30
21.02.2006

		17:32:32
21.02.2006

		17:32:34
21.02.2006

		17:32:36
21.02.2006

		17:32:38
21.02.2006

		17:32:40
21.02.2006

		17:32:42
21.02.2006

		17:32:44
21.02.2006

		17:32:46
21.02.2006

		17:32:48
21.02.2006

		17:32:50
21.02.2006

		17:32:52
21.02.2006

		17:32:54
21.02.2006

		17:32:56
21.02.2006

		17:32:58
21.02.2006

		17:33:00
21.02.2006

		17:33:02
21.02.2006

		17:33:04
21.02.2006

		17:33:06
21.02.2006

		17:33:08
21.02.2006

		17:33:10
21.02.2006

		17:33:12
21.02.2006

		17:33:14
21.02.2006

		17:33:16
21.02.2006

		17:33:18
21.02.2006

		17:33:24
21.02.2006

		17:33:26
21.02.2006

		17:33:28
21.02.2006

		17:33:30
21.02.2006

		17:33:32
21.02.2006

		17:33:34
21.02.2006

		17:33:36
21.02.2006

		17:33:38
21.02.2006

		17:33:44
21.02.2006

		17:33:46
21.02.2006

		17:33:48
21.02.2006

		17:33:50
21.02.2006

		17:33:52
21.02.2006

		17:33:54
21.02.2006

		17:33:56
21.02.2006

		17:33:58
21.02.2006

		17:34:00
21.02.2006

		17:34:02
21.02.2006

		17:34:04
21.02.2006

		17:34:06
21.02.2006

		17:34:08
21.02.2006

		17:34:10
21.02.2006

		17:34:12
21.02.2006

		17:34:14
21.02.2006

		17:34:16
21.02.2006

		17:34:18
21.02.2006

		17:34:20
21.02.2006

		17:34:22
21.02.2006

		17:34:24
21.02.2006

		17:34:26
21.02.2006

		17:34:28
21.02.2006

		17:34:30
21.02.2006

		17:34:32
21.02.2006

		17:34:34
21.02.2006

		17:34:36
21.02.2006

		17:34:38
21.02.2006

		17:34:40
21.02.2006

		17:34:42
21.02.2006

		17:34:44
21.02.2006

		17:34:46
21.02.2006

		17:34:48
21.02.2006

		17:34:50
21.02.2006

		17:34:52
21.02.2006

		17:34:54
21.02.2006

		17:34:56
21.02.2006

		17:34:58
21.02.2006

		17:35:00
21.02.2006

		17:35:02
21.02.2006

		17:35:04
21.02.2006

		17:35:06
21.02.2006

		17:35:08
21.02.2006

		17:35:10
21.02.2006

		17:35:12
21.02.2006

		17:35:14
21.02.2006

		17:35:16
21.02.2006

		17:35:18
21.02.2006

		17:35:20
21.02.2006

		17:35:22
21.02.2006

		17:35:24
21.02.2006

		17:35:26
21.02.2006

		17:35:28
21.02.2006

		17:35:30
21.02.2006

		17:35:32
21.02.2006

		17:35:34
21.02.2006

		17:35:36
21.02.2006

		17:35:38
21.02.2006

		17:35:40
21.02.2006

		17:35:42
21.02.2006

		17:35:44
21.02.2006

		17:35:46
21.02.2006

		17:35:48
21.02.2006

		17:35:50
21.02.2006

		17:35:52
21.02.2006

		17:35:54
21.02.2006

		17:35:56
21.02.2006

		17:35:58
21.02.2006

		17:36:00
21.02.2006

		17:36:02
21.02.2006

		17:36:04
21.02.2006

		17:36:06
21.02.2006

		17:36:08
21.02.2006

		17:36:10
21.02.2006

		17:36:12
21.02.2006

		17:36:14
21.02.2006

		17:36:16
21.02.2006

		17:36:18
21.02.2006

		17:36:20
21.02.2006

		17:36:22
21.02.2006

		17:36:24
21.02.2006

		17:36:26
21.02.2006

		17:36:32
21.02.2006

		17:36:34
21.02.2006

		17:36:36
21.02.2006

		17:36:38
21.02.2006

		17:36:40
21.02.2006

		17:36:42
21.02.2006

		17:36:44
21.02.2006

		17:36:46
21.02.2006

		17:36:48
21.02.2006

		17:36:50
21.02.2006

		17:36:52
21.02.2006

		17:36:54
21.02.2006

		17:36:56
21.02.2006

		17:36:58
21.02.2006

		17:37:00
21.02.2006

		17:37:02
21.02.2006

		17:37:04
21.02.2006

		17:37:06
21.02.2006

		17:37:08
21.02.2006

		17:37:10
21.02.2006

		17:37:12
21.02.2006

		17:37:14
21.02.2006

		17:37:16
21.02.2006

		17:37:18
21.02.2006

		17:37:20
21.02.2006

		17:37:22
21.02.2006

		17:37:24
21.02.2006

		17:37:26
21.02.2006

		17:37:28
21.02.2006

		17:37:30
21.02.2006

		17:37:36
21.02.2006

		17:37:38
21.02.2006

		17:37:40
21.02.2006

		17:37:42
21.02.2006

		17:37:44
21.02.2006

		17:37:46
21.02.2006

		17:37:48
21.02.2006

		17:37:50
21.02.2006

		17:37:52
21.02.2006

		17:37:54
21.02.2006

		17:37:56
21.02.2006

		17:37:58
21.02.2006

		17:38:00
21.02.2006

		17:38:02
21.02.2006

		17:38:04
21.02.2006

		17:38:06
21.02.2006

		17:38:08
21.02.2006

		17:38:10
21.02.2006

		17:38:12
21.02.2006

		17:38:14
21.02.2006

		17:38:20
21.02.2006

		17:38:22
21.02.2006

		17:38:24
21.02.2006

		17:38:26
21.02.2006

		17:38:28
21.02.2006

		17:38:30
21.02.2006

		17:38:34
21.02.2006

		17:38:36
21.02.2006

		17:38:38
21.02.2006

		17:38:40
21.02.2006

		17:38:42
21.02.2006

		17:38:44
21.02.2006

		17:38:46
21.02.2006

		17:38:48
21.02.2006

		17:38:50
21.02.2006

		17:38:52
21.02.2006

		17:38:54
21.02.2006

		17:38:56
21.02.2006

		17:38:58
21.02.2006

		17:39:00
21.02.2006

		17:39:02
21.02.2006

		17:39:08
21.02.2006

		17:39:10
21.02.2006

		17:39:12
21.02.2006

		17:39:14
21.02.2006

		17:39:16
21.02.2006

		17:39:18
21.02.2006

		17:39:20
21.02.2006

		17:39:22
21.02.2006

		17:39:24
21.02.2006

		17:39:26
21.02.2006

		17:39:28
21.02.2006

		17:39:30
21.02.2006

		17:39:32
21.02.2006

		17:39:34
21.02.2006

		17:39:36
21.02.2006

		17:39:38
21.02.2006

		17:39:40
21.02.2006

		17:39:42
21.02.2006

		17:39:44
21.02.2006

		17:39:46
21.02.2006

		17:39:48
21.02.2006

		17:39:50
21.02.2006

		17:39:52
21.02.2006

		17:39:54
21.02.2006

		17:39:56
21.02.2006

		17:39:58
21.02.2006

		17:40:00
21.02.2006

		17:40:02
21.02.2006

		17:40:04
21.02.2006

		17:40:06
21.02.2006

		17:40:08
21.02.2006

		17:40:10
21.02.2006

		17:40:12
21.02.2006

		17:40:14
21.02.2006

		17:40:16
21.02.2006

		17:40:18
21.02.2006

		17:40:20
21.02.2006

		17:40:22
21.02.2006

		17:40:24
21.02.2006

		17:40:26
21.02.2006

		17:40:28
21.02.2006

		17:40:30
21.02.2006

		17:40:32
21.02.2006

		17:40:34
21.02.2006

		17:40:36
21.02.2006

		17:40:38
21.02.2006

		17:40:40
21.02.2006

		17:40:42
21.02.2006

		17:40:44
21.02.2006

		17:40:46
21.02.2006

		17:40:48
21.02.2006

		17:40:50
21.02.2006

		17:40:52
21.02.2006

		17:40:54
21.02.2006

		17:40:56
21.02.2006

		17:40:58
21.02.2006

		17:41:00
21.02.2006

		17:41:02
21.02.2006

		17:41:04
21.02.2006

		17:41:06
21.02.2006

		17:41:08
21.02.2006

		17:41:10
21.02.2006

		17:41:12
21.02.2006

		17:41:14
21.02.2006

		17:41:16
21.02.2006

		17:41:18
21.02.2006

		17:41:24
21.02.2006

		17:41:26
21.02.2006

		17:41:28
21.02.2006

		17:41:30
21.02.2006

		17:41:32
21.02.2006

		17:41:34
21.02.2006

		17:41:36
21.02.2006

		17:41:38
21.02.2006

		17:41:40
21.02.2006

		17:41:42
21.02.2006

		17:41:44
21.02.2006

		17:41:46
21.02.2006

		17:41:48
21.02.2006

		17:41:50
21.02.2006

		17:41:52
21.02.2006

		17:41:54
21.02.2006

		17:41:56
21.02.2006

		17:41:58
21.02.2006

		17:42:00
21.02.2006

		17:42:02
21.02.2006

		17:42:04
21.02.2006

		17:42:06
21.02.2006

		17:42:08
21.02.2006

		17:42:10
21.02.2006

		17:42:12
21.02.2006

		17:42:14
21.02.2006

		17:42:16
21.02.2006

		17:42:18
21.02.2006

		17:42:20
21.02.2006

		17:42:22
21.02.2006

		17:42:24
21.02.2006

		17:42:26
21.02.2006

		17:42:28
21.02.2006

		17:42:30
21.02.2006

		17:42:32
21.02.2006

		17:42:34
21.02.2006

		17:42:36
21.02.2006

		17:42:38
21.02.2006

		17:42:40
21.02.2006

		17:42:42
21.02.2006

		17:42:44
21.02.2006

		17:42:46
21.02.2006

		17:42:48
21.02.2006

		17:42:50
21.02.2006

		17:42:52
21.02.2006

		17:42:54
21.02.2006

		17:42:56
21.02.2006

		17:42:58
21.02.2006

		17:43:00
21.02.2006

		17:43:02
21.02.2006

		17:43:04
21.02.2006

		17:43:06
21.02.2006

		17:43:08
21.02.2006

		17:43:10
21.02.2006

		17:43:12
21.02.2006

		17:43:14
21.02.2006

		17:43:16
21.02.2006

		17:43:18
21.02.2006

		17:43:20
21.02.2006

		17:43:22
21.02.2006

		17:43:24
21.02.2006

		17:43:26
21.02.2006

		17:43:28
21.02.2006

		17:43:30
21.02.2006

		17:43:32
21.02.2006

		17:43:34
21.02.2006

		17:43:36
21.02.2006

		17:43:38
21.02.2006

		17:43:40
21.02.2006

		17:43:42
21.02.2006

		17:43:44
21.02.2006

		17:43:46
21.02.2006

		17:43:48
21.02.2006

		17:43:50
21.02.2006

		17:43:52
21.02.2006

		17:43:54
21.02.2006

		17:43:56
21.02.2006

		17:43:58
21.02.2006

		17:44:00
21.02.2006

		17:44:02
21.02.2006

		17:44:04
21.02.2006

		17:44:06
21.02.2006

		17:44:08
21.02.2006

		17:44:10
21.02.2006

		17:44:12
21.02.2006

		17:44:14
21.02.2006

		17:44:20
21.02.2006

		17:44:22
21.02.2006

		17:44:24
21.02.2006

		17:44:26
21.02.2006

		17:44:28
21.02.2006

		17:44:30
21.02.2006

		17:44:32
21.02.2006

		17:44:34
21.02.2006

		17:44:36
21.02.2006

		17:44:38
21.02.2006

		17:44:44
21.02.2006

		17:44:46
21.02.2006

		17:44:48
21.02.2006

		17:44:50
21.02.2006

		17:44:52
21.02.2006

		17:44:54
21.02.2006

		17:44:56
21.02.2006

		17:44:58
21.02.2006

		17:45:00
21.02.2006

		17:45:02
21.02.2006

		17:45:04
21.02.2006

		17:45:06
21.02.2006

		17:45:08
21.02.2006

		17:45:10
21.02.2006

		17:45:12
21.02.2006

		17:45:14
21.02.2006

		17:45:16
21.02.2006

		17:45:18
21.02.2006

		17:45:20
21.02.2006

		17:45:22
21.02.2006

		17:45:24
21.02.2006

		17:45:26
21.02.2006

		17:45:28
21.02.2006

		17:45:30
21.02.2006

		17:45:32
21.02.2006

		17:45:34
21.02.2006

		17:45:36
21.02.2006

		17:45:38
21.02.2006

		17:45:40
21.02.2006

		17:45:42
21.02.2006

		17:45:44
21.02.2006

		17:45:46
21.02.2006

		17:45:48
21.02.2006

		17:45:50
21.02.2006

		17:45:52
21.02.2006

		17:45:54
21.02.2006

		17:45:56
21.02.2006

		17:45:58
21.02.2006

		17:46:00
21.02.2006

		17:46:02
21.02.2006

		17:46:04
21.02.2006

		17:46:06
21.02.2006

		17:46:08
21.02.2006

		17:46:10
21.02.2006

		17:46:12
21.02.2006

		17:46:14
21.02.2006

		17:46:16
21.02.2006

		17:46:18
21.02.2006

		17:46:20
21.02.2006

		17:46:22
21.02.2006

		17:46:24
21.02.2006

		17:46:26
21.02.2006

		17:46:28
21.02.2006

		17:46:30
21.02.2006

		17:46:32
21.02.2006

		17:46:34
21.02.2006

		17:46:36
21.02.2006

		17:46:38
21.02.2006

		17:46:40
21.02.2006

		17:46:42
21.02.2006

		17:46:44
21.02.2006

		17:46:46
21.02.2006

		17:46:48
21.02.2006

		17:46:50
21.02.2006

		17:47:00
21.02.2006

		17:47:02
21.02.2006

		17:47:04
21.02.2006

		17:47:06
21.02.2006

		17:47:08
21.02.2006

		17:47:10
21.02.2006

		17:47:12
21.02.2006

		17:47:14
21.02.2006

		17:47:16
21.02.2006

		17:47:18
21.02.2006

		17:47:24
21.02.2006

		17:47:26
21.02.2006

		17:47:28
21.02.2006

		17:47:30
21.02.2006

		17:47:32
21.02.2006

		17:47:34
21.02.2006

		17:47:36
21.02.2006

		17:47:38
21.02.2006

		17:47:40
21.02.2006

		17:47:42
21.02.2006

		17:47:44
21.02.2006

		17:47:46
21.02.2006

		17:47:48
21.02.2006

		17:47:50
21.02.2006

		17:47:52
21.02.2006

		17:47:54
21.02.2006

		17:47:56
21.02.2006

		17:47:58
21.02.2006

		17:48:00
21.02.2006

		17:48:02
21.02.2006

		17:48:08
21.02.2006

		17:48:10
21.02.2006

		17:48:12
21.02.2006

		17:48:14
21.02.2006

		17:48:16
21.02.2006

		17:48:18
21.02.2006

		17:48:20
21.02.2006

		17:48:22
21.02.2006

		17:48:24
21.02.2006

		17:48:26
21.02.2006

		17:48:28
21.02.2006

		17:48:30
21.02.2006

		17:48:32
21.02.2006

		17:48:34
21.02.2006

		17:48:36
21.02.2006

		17:48:38
21.02.2006

		17:48:40
21.02.2006

		17:48:42
21.02.2006

		17:48:48
21.02.2006

		17:48:50
21.02.2006

		17:48:52
21.02.2006

		17:48:54
21.02.2006

		17:48:56
21.02.2006

		17:48:58
21.02.2006

		17:49:00
21.02.2006

		17:49:02
21.02.2006

		17:49:04
21.02.2006

		17:49:06
21.02.2006

		17:49:08
21.02.2006

		17:49:10
21.02.2006

		17:49:12
21.02.2006

		17:49:14
21.02.2006

		17:49:20
21.02.2006

		17:49:22
21.02.2006

		17:49:24
21.02.2006

		17:49:26
21.02.2006

		17:49:28
21.02.2006

		17:49:30
21.02.2006

		17:49:32
21.02.2006

		17:49:34
21.02.2006

		17:49:40
21.02.2006

		17:49:42
21.02.2006

		17:49:44
21.02.2006

		17:49:46
21.02.2006

		17:49:48
21.02.2006

		17:49:50
21.02.2006

		17:49:52
21.02.2006

		17:49:54
21.02.2006

		17:49:56
21.02.2006

		17:49:58
21.02.2006

		17:50:00
21.02.2006

		17:50:02
21.02.2006

		17:50:04
21.02.2006

		17:50:06
21.02.2006

		17:50:08
21.02.2006

		17:50:10
21.02.2006

		17:50:12
21.02.2006

		17:50:14
21.02.2006

		17:50:20
21.02.2006

		17:50:22
21.02.2006

		17:50:24
21.02.2006

		17:50:26
21.02.2006

		17:50:28
21.02.2006

		17:50:30
21.02.2006

		17:50:32
21.02.2006

		17:50:34
21.02.2006

		17:50:36
21.02.2006

		17:50:38
21.02.2006

		17:50:40
21.02.2006

		17:50:42
21.02.2006

		17:50:44
21.02.2006

		17:50:46
21.02.2006

		17:50:48
21.02.2006

		17:50:50
21.02.2006

		17:50:52
21.02.2006

		17:50:54
21.02.2006

		17:50:56
21.02.2006

		17:50:58
21.02.2006

		17:51:00
21.02.2006

		17:51:02
21.02.2006

		17:51:04
21.02.2006

		17:51:06
21.02.2006

		17:51:08
21.02.2006

		17:51:10
21.02.2006

		17:51:12
21.02.2006

		17:51:14
21.02.2006

		17:51:16
21.02.2006

		17:51:18
21.02.2006

		17:51:20
21.02.2006

		17:51:22
21.02.2006

		17:51:24
21.02.2006

		17:51:26
21.02.2006

		17:51:28
21.02.2006

		17:51:30
21.02.2006

		17:51:32
21.02.2006

		17:51:34
21.02.2006

		17:51:36
21.02.2006

		17:51:38
21.02.2006

		17:51:40
21.02.2006

		17:51:42
21.02.2006

		17:51:44
21.02.2006

		17:51:46
21.02.2006

		17:51:48
21.02.2006

		17:51:50
21.02.2006

		17:51:52
21.02.2006

		17:51:54
21.02.2006

		17:51:56
21.02.2006

		17:51:58
21.02.2006

		17:52:00
21.02.2006

		17:52:02
21.02.2006

		17:52:04
21.02.2006

		17:52:06
21.02.2006

		17:52:08
21.02.2006

		17:52:10
21.02.2006

		17:52:12
21.02.2006

		17:52:14
21.02.2006

		17:52:16
21.02.2006

		17:52:18
21.02.2006

		17:52:20
21.02.2006

		17:52:22
21.02.2006

		17:52:24
21.02.2006

		17:52:26
21.02.2006

		17:52:28
21.02.2006

		17:52:30
21.02.2006

		17:52:32
21.02.2006

		17:52:34
21.02.2006

		17:52:36
21.02.2006

		17:52:38
21.02.2006

		17:52:40
21.02.2006

		17:52:42
21.02.2006

		17:52:44
21.02.2006

		17:52:46
21.02.2006

		17:52:48
21.02.2006

		17:52:50
21.02.2006

		17:52:52
21.02.2006

		17:52:54
21.02.2006

		17:52:56
21.02.2006

		17:52:58
21.02.2006

		17:53:00
21.02.2006

		17:53:02
21.02.2006

		17:53:04
21.02.2006

		17:53:06
21.02.2006

		17:53:08
21.02.2006

		17:53:10
21.02.2006

		17:53:12
21.02.2006

		17:53:14
21.02.2006

		17:53:20
21.02.2006

		17:53:22
21.02.2006

		17:53:24
21.02.2006

		17:53:26
21.02.2006

		17:53:28
21.02.2006

		17:53:30
21.02.2006

		17:53:32
21.02.2006

		17:53:34
21.02.2006

		17:53:36
21.02.2006

		17:53:38
21.02.2006

		17:53:40
21.02.2006

		17:53:42
21.02.2006

		17:53:44
21.02.2006

		17:53:46
21.02.2006

		17:53:48
21.02.2006

		17:53:50
21.02.2006

		17:53:52
21.02.2006

		17:53:54
21.02.2006

		17:53:56
21.02.2006

		17:53:58
21.02.2006

		17:54:04
21.02.2006

		17:54:06
21.02.2006

		17:54:08
21.02.2006

		17:54:10
21.02.2006

		17:54:12
21.02.2006

		17:54:14
21.02.2006

		17:54:16
21.02.2006

		17:54:18
21.02.2006

		17:54:20
21.02.2006

		17:54:22
21.02.2006

		17:54:24
21.02.2006

		17:54:26
21.02.2006

		17:54:28
21.02.2006

		17:54:30
21.02.2006

		17:54:32
21.02.2006

		17:54:34
21.02.2006

		17:54:36
21.02.2006

		17:54:38
21.02.2006

		17:54:40
21.02.2006

		17:54:42
21.02.2006

		17:54:44
21.02.2006

		17:54:46
21.02.2006

		17:54:48
21.02.2006

		17:54:50
21.02.2006

		17:54:52
21.02.2006

		17:54:54
21.02.2006

		17:54:56
21.02.2006

		17:54:58
21.02.2006

		17:55:00
21.02.2006

		17:55:02
21.02.2006

		17:55:04
21.02.2006

		17:55:06
21.02.2006

		17:55:08
21.02.2006

		17:55:10
21.02.2006

		17:55:12
21.02.2006

		17:55:14
21.02.2006

		17:55:16
21.02.2006

		17:55:18
21.02.2006

		17:55:20
21.02.2006

		17:55:22
21.02.2006

		17:55:24
21.02.2006

		17:55:26
21.02.2006

		17:55:28
21.02.2006

		17:55:30
21.02.2006

		17:55:32
21.02.2006

		17:55:34
21.02.2006

		17:55:36
21.02.2006

		17:55:38
21.02.2006

		17:55:40
21.02.2006

		17:55:42
21.02.2006

		17:55:44
21.02.2006

		17:55:46
21.02.2006

		17:55:48
21.02.2006

		17:55:50
21.02.2006

		17:55:52
21.02.2006

		17:55:54
21.02.2006

		17:56:00
21.02.2006

		17:56:02
21.02.2006

		17:56:04
21.02.2006

		17:56:06
21.02.2006

		17:56:08
21.02.2006

		17:56:10
21.02.2006

		17:56:12
21.02.2006

		17:56:14
21.02.2006

		17:56:20
21.02.2006

		17:56:22
21.02.2006

		17:56:24
21.02.2006

		17:56:26
21.02.2006

		17:56:28
21.02.2006

		17:56:30
21.02.2006

		17:56:32
21.02.2006

		17:56:34
21.02.2006

		17:56:36
21.02.2006

		17:56:38
21.02.2006

		17:56:44
21.02.2006

		17:56:46
21.02.2006

		17:56:48
21.02.2006

		17:56:50
21.02.2006

		17:56:52
21.02.2006

		17:56:54
21.02.2006

		17:56:56
21.02.2006

		17:56:58
21.02.2006

		17:57:00
21.02.2006

		17:57:02
21.02.2006

		17:57:04
21.02.2006

		17:57:06
21.02.2006

		17:57:08
21.02.2006

		17:57:10
21.02.2006

		17:57:12
21.02.2006

		17:57:14
21.02.2006

		17:57:16
21.02.2006

		17:57:18
21.02.2006

		17:57:20
21.02.2006

		17:57:22
21.02.2006

		17:57:24
21.02.2006

		17:57:26
21.02.2006

		17:57:28
21.02.2006

		17:57:30
21.02.2006

		17:57:32
21.02.2006

		17:57:34
21.02.2006

		17:57:36
21.02.2006

		17:57:38
21.02.2006

		17:57:40
21.02.2006

		17:57:42
21.02.2006

		17:57:44
21.02.2006

		17:57:46
21.02.2006

		17:57:48
21.02.2006

		17:57:50
21.02.2006

		17:57:52
21.02.2006

		17:57:54
21.02.2006

		17:57:56
21.02.2006

		17:57:58
21.02.2006

		17:58:00
21.02.2006

		17:58:02
21.02.2006

		17:58:04
21.02.2006

		17:58:06
21.02.2006

		17:58:08
21.02.2006

		17:58:10
21.02.2006

		17:58:12
21.02.2006

		17:58:14
21.02.2006

		17:58:16
21.02.2006

		17:58:18
21.02.2006

		17:58:24
21.02.2006

		17:58:26
21.02.2006

		17:58:28
21.02.2006

		17:58:30
21.02.2006

		17:58:32
21.02.2006

		17:58:34
21.02.2006

		17:58:36
21.02.2006

		17:58:38
21.02.2006

		17:58:44
21.02.2006

		17:58:46
21.02.2006

		17:58:52
21.02.2006

		17:58:54
21.02.2006

		17:58:56
21.02.2006

		17:58:58
21.02.2006

		17:59:00
21.02.2006

		17:59:02
21.02.2006

		17:59:04
21.02.2006

		17:59:06
21.02.2006

		17:59:08
21.02.2006

		17:59:10
21.02.2006

		17:59:20
21.02.2006

		17:59:22
21.02.2006

		17:59:24
21.02.2006

		17:59:26
21.02.2006

		17:59:28
21.02.2006

		17:59:30
21.02.2006

		17:59:32
21.02.2006

		17:59:34
21.02.2006

		17:59:36
21.02.2006

		17:59:38
21.02.2006

		17:59:40
21.02.2006

		17:59:42
21.02.2006

		17:59:44
21.02.2006

		17:59:46
21.02.2006

		17:59:48
21.02.2006

		17:59:50
21.02.2006

		17:59:52
21.02.2006

		17:59:54
21.02.2006

		17:59:56
21.02.2006

		17:59:58
21.02.2006

		18:00:00
21.02.2006

		18:00:02
21.02.2006

		18:00:04
21.02.2006

		18:00:06
21.02.2006

		18:00:08
21.02.2006

		18:00:10
21.02.2006

		18:00:12
21.02.2006

		18:00:14
21.02.2006

		18:00:16
21.02.2006

		18:00:18
21.02.2006

		18:00:24
21.02.2006

		18:00:26
21.02.2006

		18:00:28
21.02.2006

		18:00:30
21.02.2006

		18:00:32
21.02.2006

		18:00:34
21.02.2006

		18:00:36
21.02.2006

		18:00:38
21.02.2006

		18:00:40
21.02.2006

		18:00:42
21.02.2006

		18:00:44
21.02.2006

		18:00:46
21.02.2006

		18:00:48
21.02.2006

		18:00:50
21.02.2006

		18:00:52
21.02.2006

		18:00:54
21.02.2006

		18:00:56
21.02.2006

		18:00:58
21.02.2006

		18:01:00
21.02.2006

		18:01:02
21.02.2006

		18:01:04
21.02.2006

		18:01:06
21.02.2006

		18:01:08
21.02.2006

		18:01:10
21.02.2006

		18:01:12
21.02.2006

		18:01:14
21.02.2006

		18:01:16
21.02.2006

		18:01:18
21.02.2006

		18:01:20
21.02.2006

		18:01:22
21.02.2006

		18:01:24
21.02.2006

		18:01:26
21.02.2006

		18:01:28
21.02.2006

		18:01:30
21.02.2006

		18:01:32
21.02.2006

		18:01:34
21.02.2006

		18:01:36
21.02.2006

		18:01:38
21.02.2006

		18:01:40
21.02.2006

		18:01:42
21.02.2006

		18:01:44
21.02.2006

		18:01:46
21.02.2006

		18:01:48
21.02.2006

		18:01:50
21.02.2006

		18:01:52
21.02.2006

		18:01:54
21.02.2006

		18:01:56
21.02.2006

		18:01:58
21.02.2006

		18:02:00
21.02.2006

		18:02:02
21.02.2006

		18:02:04
21.02.2006

		18:02:06
21.02.2006

		18:02:08
21.02.2006

		18:02:10
21.02.2006

		18:02:12
21.02.2006

		18:02:14
21.02.2006

		18:02:16
21.02.2006

		18:02:18
21.02.2006

		18:02:20
21.02.2006

		18:02:22
21.02.2006

		18:02:24
21.02.2006

		18:02:26
21.02.2006

		18:02:28
21.02.2006

		18:02:30
21.02.2006

		18:02:32
21.02.2006

		18:02:34
21.02.2006

		18:02:36
21.02.2006

		18:02:38
21.02.2006

		18:02:40
21.02.2006

		18:02:42
21.02.2006

		18:02:44
21.02.2006

		18:02:46
21.02.2006

		18:02:48
21.02.2006

		18:02:50
21.02.2006

		18:02:52
21.02.2006

		18:02:54
21.02.2006

		18:02:56
21.02.2006

		18:02:58
21.02.2006

		18:03:04
21.02.2006

		18:03:06
21.02.2006

		18:03:08
21.02.2006

		18:03:10
21.02.2006

		18:03:12
21.02.2006

		18:03:14
21.02.2006

		18:03:24
21.02.2006

		18:03:26
21.02.2006

		18:03:28
21.02.2006

		18:03:30
21.02.2006

		18:03:32
21.02.2006

		18:03:34
21.02.2006

		18:03:36
21.02.2006

		18:03:38
21.02.2006

		18:03:40
21.02.2006

		18:03:42
21.02.2006

		18:03:44
21.02.2006

		18:03:46
21.02.2006

		18:03:48
21.02.2006

		18:03:50
21.02.2006

		18:03:56
21.02.2006

		18:03:58
21.02.2006

		18:04:00
21.02.2006

		18:04:02
21.02.2006

		18:04:04
21.02.2006

		18:04:06
21.02.2006

		18:04:08
21.02.2006

		18:04:10
21.02.2006

		18:04:12
21.02.2006

		18:04:14
21.02.2006

		18:04:16
21.02.2006

		18:04:18
21.02.2006

		18:04:20
21.02.2006

		18:04:22
21.02.2006

		18:04:24
21.02.2006

		18:04:26
21.02.2006

		18:04:28
21.02.2006

		18:04:30
21.02.2006

		18:04:32
21.02.2006

		18:04:34
21.02.2006

		18:04:36
21.02.2006

		18:04:38
21.02.2006

		18:04:40
21.02.2006

		18:04:42
21.02.2006

		18:04:44
21.02.2006

		18:04:46
21.02.2006

		18:04:48
21.02.2006

		18:04:50
21.02.2006

		18:04:52
21.02.2006

		18:04:54
21.02.2006

		18:04:56
21.02.2006

		18:04:58
21.02.2006

		18:05:00
21.02.2006

		18:05:02
21.02.2006

		18:05:04
21.02.2006

		18:05:06
21.02.2006

		18:05:08
21.02.2006

		18:05:10
21.02.2006

		18:05:12
21.02.2006

		18:05:14
21.02.2006

		18:05:16
21.02.2006

		18:05:18
21.02.2006

		18:05:20
21.02.2006

		18:05:22
21.02.2006

		18:05:24
21.02.2006

		18:05:26
21.02.2006

		18:05:28
21.02.2006

		18:05:30
21.02.2006

		18:05:32
21.02.2006

		18:05:34
21.02.2006

		18:05:36
21.02.2006

		18:05:38
21.02.2006

		18:05:40
21.02.2006

		18:05:42
21.02.2006

		18:05:44
21.02.2006

		18:05:46
21.02.2006

		18:05:48
21.02.2006

		18:05:50
21.02.2006

		18:05:52
21.02.2006

		18:05:54
21.02.2006

		18:05:56
21.02.2006

		18:05:58
21.02.2006

		18:06:00
21.02.2006

		18:06:02
21.02.2006

		18:06:04
21.02.2006

		18:06:06
21.02.2006

		18:06:08
21.02.2006

		18:06:10
21.02.2006

		18:06:12
21.02.2006

		18:06:14
21.02.2006

		18:06:16
21.02.2006

		18:06:18
21.02.2006

		18:06:20
21.02.2006

		18:06:22
21.02.2006

		18:06:24
21.02.2006

		18:06:26
21.02.2006

		18:06:28
21.02.2006

		18:06:30
21.02.2006

		18:06:32
21.02.2006

		18:06:34
21.02.2006

		18:06:36
21.02.2006

		18:06:38
21.02.2006

		18:06:40
21.02.2006

		18:06:42
21.02.2006

		18:06:44
21.02.2006

		18:06:46
21.02.2006

		18:06:48
21.02.2006

		18:06:50
21.02.2006

		18:06:52
21.02.2006

		18:06:54
21.02.2006

		18:06:56
21.02.2006

		18:06:58
21.02.2006

		18:07:00
21.02.2006

		18:07:02
21.02.2006

		18:07:04
21.02.2006

		18:07:06
21.02.2006

		18:07:08
21.02.2006

		18:07:10
21.02.2006

		18:07:12
21.02.2006

		18:07:14
21.02.2006

		18:07:16
21.02.2006

		18:07:18
21.02.2006

		18:07:20
21.02.2006

		18:07:22
21.02.2006

		18:07:24
21.02.2006

		18:07:26
21.02.2006

		18:07:28
21.02.2006

		18:07:30
21.02.2006

		18:07:32
21.02.2006

		18:07:34
21.02.2006

		18:07:36
21.02.2006

		18:07:38
21.02.2006

		18:07:40
21.02.2006

		18:07:42
21.02.2006

		18:07:44
21.02.2006

		18:07:46
21.02.2006

		18:07:48
21.02.2006

		18:07:50
21.02.2006

		18:07:56
21.02.2006

		18:07:58
21.02.2006

		18:08:00
21.02.2006

		18:08:02
21.02.2006

		18:08:04
21.02.2006

		18:08:06
21.02.2006

		18:08:08
21.02.2006

		18:08:10
21.02.2006

		18:08:12
21.02.2006

		18:08:14
21.02.2006

		18:08:16
21.02.2006

		18:08:18
21.02.2006

		18:08:20
21.02.2006

		18:08:22
21.02.2006

		18:08:24
21.02.2006

		18:08:26
21.02.2006

		18:08:28
21.02.2006

		18:08:30
21.02.2006

		18:08:32
21.02.2006

		18:08:34
21.02.2006

		18:08:36
21.02.2006

		18:08:38
21.02.2006

		18:08:40
21.02.2006

		18:08:42
21.02.2006

		18:08:44
21.02.2006

		18:08:46
21.02.2006

		18:08:48
21.02.2006

		18:08:50
21.02.2006

		18:08:52
21.02.2006

		18:08:54
21.02.2006

		18:08:56
21.02.2006

		18:08:58
21.02.2006

		18:09:04
21.02.2006

		18:09:06
21.02.2006

		18:09:08
21.02.2006

		18:09:10
21.02.2006

		18:09:12
21.02.2006

		18:09:14
21.02.2006

		18:09:16
21.02.2006

		18:09:18
21.02.2006

		18:09:20
21.02.2006

		18:09:22
21.02.2006

		18:09:24
21.02.2006

		18:09:26
21.02.2006

		18:09:28
21.02.2006

		18:09:30
21.02.2006

		18:09:32
21.02.2006

		18:09:34
21.02.2006

		18:09:36
21.02.2006

		18:09:38
21.02.2006

		18:09:40
21.02.2006

		18:09:42
21.02.2006

		18:09:48
21.02.2006

		18:09:50
21.02.2006

		18:09:52
21.02.2006

		18:09:54
21.02.2006

		18:09:56
21.02.2006

		18:09:58
21.02.2006

		18:10:00
21.02.2006

		18:10:02
21.02.2006

		18:10:04
21.02.2006

		18:10:06
21.02.2006

		18:10:08
21.02.2006

		18:10:10
21.02.2006

		18:10:12
21.02.2006

		18:10:14
21.02.2006

		18:10:16
21.02.2006

		18:10:18
21.02.2006

		18:10:20
21.02.2006

		18:10:22
21.02.2006

		18:10:24
21.02.2006

		18:10:26
21.02.2006

		18:10:28
21.02.2006

		18:10:30
21.02.2006

		18:10:32
21.02.2006

		18:10:34
21.02.2006

		18:10:36
21.02.2006

		18:10:38
21.02.2006

		18:10:40
21.02.2006

		18:10:42
21.02.2006

		18:10:44
21.02.2006

		18:10:46
21.02.2006

		18:10:48
21.02.2006

		18:10:50
21.02.2006

		18:10:56
21.02.2006

		18:10:58
21.02.2006

		18:11:00
21.02.2006

		18:11:02
21.02.2006

		18:11:04
21.02.2006

		18:11:06
21.02.2006

		18:11:08
21.02.2006

		18:11:10
21.02.2006

		18:11:16
21.02.2006

		18:11:18
21.02.2006

		18:11:20
21.02.2006

		18:11:22
21.02.2006

		18:11:24
21.02.2006

		18:11:26
21.02.2006

		18:11:28
21.02.2006

		18:11:30
21.02.2006

		18:11:32
21.02.2006

		18:11:34
21.02.2006

		18:11:40
21.02.2006

		18:11:42
21.02.2006

		18:11:44
21.02.2006

		18:11:46
21.02.2006

		18:11:48
21.02.2006

		18:11:50
21.02.2006

		18:11:52
21.02.2006

		18:11:54
21.02.2006

		18:11:56
21.02.2006

		18:11:58
21.02.2006

		18:12:00
21.02.2006

		18:12:02
21.02.2006

		18:12:04
21.02.2006

		18:12:06
21.02.2006

		18:12:08
21.02.2006

		18:12:10
21.02.2006

		18:12:12
21.02.2006

		18:12:14
21.02.2006

		18:12:16
21.02.2006

		18:12:18
21.02.2006

		18:12:20
21.02.2006

		18:12:22
21.02.2006

		18:12:24
21.02.2006

		18:12:26
21.02.2006

		18:12:28
21.02.2006

		18:12:30
21.02.2006

		18:12:32
21.02.2006

		18:12:34
21.02.2006

		18:12:36
21.02.2006

		18:12:38
21.02.2006

		18:12:40
21.02.2006

		18:12:42
21.02.2006

		18:12:44
21.02.2006

		18:12:46
21.02.2006

		18:12:48
21.02.2006

		18:12:50
21.02.2006

		18:12:52
21.02.2006

		18:12:54
21.02.2006

		18:12:56
21.02.2006

		18:12:58
21.02.2006

		18:13:00
21.02.2006

		18:13:02
21.02.2006

		18:13:04
21.02.2006

		18:13:06
21.02.2006

		18:13:08
21.02.2006

		18:13:10
21.02.2006

		18:13:12
21.02.2006

		18:13:14
21.02.2006

		18:13:16
21.02.2006

		18:13:18
21.02.2006

		18:13:20
21.02.2006

		18:13:22
21.02.2006

		18:13:24
21.02.2006

		18:13:26
21.02.2006

		18:13:28
21.02.2006

		18:13:30
21.02.2006

		18:13:32
21.02.2006

		18:13:34
21.02.2006

		18:13:36
21.02.2006

		18:13:38
21.02.2006

		18:13:40
21.02.2006

		18:13:42
21.02.2006

		18:13:44
21.02.2006

		18:13:46
21.02.2006

		18:13:48
21.02.2006

		18:13:50
21.02.2006

		18:13:52
21.02.2006

		18:13:54
21.02.2006

		18:14:00
21.02.2006

		18:14:02
21.02.2006

		18:14:04
21.02.2006

		18:14:06
21.02.2006

		18:14:08
21.02.2006

		18:14:10
21.02.2006

		18:14:12
21.02.2006

		18:14:14
21.02.2006

		18:14:16
21.02.2006

		18:14:18
21.02.2006

		18:14:20
21.02.2006

		18:14:22
21.02.2006

		18:14:24
21.02.2006

		18:14:26
21.02.2006

		18:14:28
21.02.2006

		18:14:30
21.02.2006

		18:14:32
21.02.2006

		18:14:34
21.02.2006

		18:14:36
21.02.2006

		18:14:38
21.02.2006

		18:14:40
21.02.2006

		18:14:42
21.02.2006

		18:14:44
21.02.2006

		18:14:46
21.02.2006

		18:14:52
21.02.2006

		18:14:54
21.02.2006

		18:14:56
21.02.2006

		18:14:58
21.02.2006

		18:15:00
21.02.2006

		18:15:02
21.02.2006

		18:15:04
21.02.2006

		18:15:06
21.02.2006

		18:15:08
21.02.2006

		18:15:10
21.02.2006

		18:15:12
21.02.2006

		18:15:14
21.02.2006

		18:15:16
21.02.2006

		18:15:18
21.02.2006

		18:15:20
21.02.2006

		18:15:22
21.02.2006

		18:15:24
21.02.2006

		18:15:26
21.02.2006

		18:15:28
21.02.2006

		18:15:30
21.02.2006

		18:15:32
21.02.2006

		18:15:34
21.02.2006

		18:15:36
21.02.2006

		18:15:38
21.02.2006

		18:15:40
21.02.2006

		18:15:42
21.02.2006

		18:15:44
21.02.2006

		18:15:46
21.02.2006

		18:15:48
21.02.2006

		18:15:50
21.02.2006

		18:15:52
21.02.2006

		18:15:54
21.02.2006

		18:15:56
21.02.2006

		18:15:58
21.02.2006

		18:16:00
21.02.2006

		18:16:02
21.02.2006

		18:16:04
21.02.2006

		18:16:06
21.02.2006

		18:16:08
21.02.2006

		18:16:10
21.02.2006

		18:16:12
21.02.2006

		18:16:14
21.02.2006

		18:16:16
21.02.2006

		18:16:18
21.02.2006

		18:16:20
21.02.2006

		18:16:22
21.02.2006

		18:16:28
21.02.2006

		18:16:30
21.02.2006

		18:16:32
21.02.2006

		18:16:34
21.02.2006

		18:16:36
21.02.2006

		18:16:38
21.02.2006

		18:16:40
21.02.2006

		18:16:42
21.02.2006

		18:16:44
21.02.2006

		18:16:46
21.02.2006

		18:16:48
21.02.2006

		18:16:50
21.02.2006

		18:16:52
21.02.2006

		18:16:54
21.02.2006

		18:16:56
21.02.2006

		18:16:58
21.02.2006

		18:17:00
21.02.2006

		18:17:02
21.02.2006

		18:17:04
21.02.2006

		18:17:06
21.02.2006

		18:17:08
21.02.2006

		18:17:10
21.02.2006

		18:17:12
21.02.2006

		18:17:14
21.02.2006

		18:17:16
21.02.2006

		18:17:18
21.02.2006

		18:17:20
21.02.2006

		18:17:22
21.02.2006

		18:17:24
21.02.2006

		18:17:26
21.02.2006

		18:17:28
21.02.2006

		18:17:30
21.02.2006

		18:17:32
21.02.2006

		18:17:34
21.02.2006

		18:17:40
21.02.2006

		18:17:42
21.02.2006

		18:17:44
21.02.2006

		18:17:46
21.02.2006

		18:17:48
21.02.2006

		18:17:50
21.02.2006

		18:17:52
21.02.2006

		18:17:54
21.02.2006

		18:17:56
21.02.2006

		18:17:58
21.02.2006

		18:18:00
21.02.2006

		18:18:02
21.02.2006

		18:18:04
21.02.2006

		18:18:06
21.02.2006

		18:18:08
21.02.2006

		18:18:10
21.02.2006

		18:18:12
21.02.2006

		18:18:14
21.02.2006

		18:18:16
21.02.2006

		18:18:18
21.02.2006

		18:18:20
21.02.2006

		18:18:22
21.02.2006

		18:18:24
21.02.2006

		18:18:26
21.02.2006

		18:18:28
21.02.2006

		18:18:30
21.02.2006

		18:18:32
21.02.2006

		18:18:34
21.02.2006

		18:18:36
21.02.2006

		18:18:38
21.02.2006

		18:18:40
21.02.2006

		18:18:42
21.02.2006

		18:18:44
21.02.2006

		18:18:46
21.02.2006

		18:18:52
21.02.2006

		18:18:54
21.02.2006

		18:18:56
21.02.2006

		18:18:58
21.02.2006

		18:19:00
21.02.2006

		18:19:02
21.02.2006

		18:19:04
21.02.2006

		18:19:06
21.02.2006

		18:19:08
21.02.2006

		18:19:10
21.02.2006

		18:19:12
21.02.2006

		18:19:14
21.02.2006

		18:19:16
21.02.2006

		18:19:18
21.02.2006

		18:19:20
21.02.2006

		18:19:22
21.02.2006

		18:19:24
21.02.2006

		18:19:26
21.02.2006

		18:19:28
21.02.2006

		18:19:30
21.02.2006

		18:19:32
21.02.2006

		18:19:34
21.02.2006

		18:19:36
21.02.2006

		18:19:38
21.02.2006

		18:19:40
21.02.2006

		18:19:42
21.02.2006

		18:19:44
21.02.2006

		18:19:46
21.02.2006

		18:19:48
21.02.2006

		18:19:50
21.02.2006

		18:19:52
21.02.2006

		18:19:54
21.02.2006

		18:19:56
21.02.2006

		18:19:58
21.02.2006

		18:20:00
21.02.2006

		18:20:02
21.02.2006

		18:20:04
21.02.2006

		18:20:06
21.02.2006

		18:20:08
21.02.2006

		18:20:10
21.02.2006

		18:20:12
21.02.2006

		18:20:14
21.02.2006

		18:20:16
21.02.2006

		18:20:18
21.02.2006

		18:20:20
21.02.2006

		18:20:22
21.02.2006

		18:20:24
21.02.2006

		18:20:26
21.02.2006

		18:20:28
21.02.2006

		18:20:30
21.02.2006

		18:20:32
21.02.2006

		18:20:34
21.02.2006

		18:20:36
21.02.2006

		18:20:38
21.02.2006

		18:20:40
21.02.2006

		18:20:42
21.02.2006

		18:20:44
21.02.2006

		18:20:46
21.02.2006

		18:20:48
21.02.2006

		18:20:50
21.02.2006

		18:20:52
21.02.2006

		18:20:54
21.02.2006

		18:20:56
21.02.2006

		18:20:58
21.02.2006

		18:21:00
21.02.2006

		18:21:02
21.02.2006

		18:21:04
21.02.2006

		18:21:06
21.02.2006

		18:21:08
21.02.2006

		18:21:10
21.02.2006

		18:21:12
21.02.2006

		18:21:14
21.02.2006

		18:21:20
21.02.2006

		18:21:22
21.02.2006

		18:21:24
21.02.2006

		18:21:26
21.02.2006

		18:21:28
21.02.2006

		18:21:30
21.02.2006

		18:21:32
21.02.2006

		18:21:34
21.02.2006

		18:21:36
21.02.2006

		18:21:48
21.02.2006

		18:21:50
21.02.2006

		18:21:52
21.02.2006

		18:21:54
21.02.2006

		18:21:56
21.02.2006

		18:21:58
21.02.2006

		18:22:00
21.02.2006

		18:22:02
21.02.2006

		18:22:04
21.02.2006

		18:22:06
21.02.2006

		18:22:08
21.02.2006

		18:22:10
21.02.2006

		18:22:12
21.02.2006

		18:22:14
21.02.2006

		18:22:16
21.02.2006

		18:22:18
21.02.2006

		18:22:20
21.02.2006

		18:22:22
21.02.2006

		18:22:24
21.02.2006

		18:22:26
21.02.2006

		18:22:28
21.02.2006

		18:22:30
21.02.2006

		18:22:32
21.02.2006

		18:22:34
21.02.2006

		18:22:36
21.02.2006

		18:22:38
21.02.2006

		18:22:40
21.02.2006

		18:22:42
21.02.2006

		18:22:48
21.02.2006

		18:22:50
21.02.2006

		18:22:52
21.02.2006

		18:22:54
21.02.2006

		18:22:56
21.02.2006

		18:22:58
21.02.2006

		18:23:00
21.02.2006

		18:23:02
21.02.2006

		18:23:04
21.02.2006

		18:23:06
21.02.2006

		18:23:08
21.02.2006

		18:23:10
21.02.2006

		18:23:12
21.02.2006

		18:23:14
21.02.2006

		18:23:16
21.02.2006

		18:23:18
21.02.2006

		18:23:20
21.02.2006

		18:23:22
21.02.2006

		18:23:24
21.02.2006

		18:23:26
21.02.2006

		18:23:28
21.02.2006

		18:23:30
21.02.2006

		18:23:32
21.02.2006

		18:23:34
21.02.2006

		18:23:36
21.02.2006

		18:23:38
21.02.2006

		18:23:40
21.02.2006

		18:23:42
21.02.2006

		18:23:44
21.02.2006

		18:23:46
21.02.2006

		18:23:48
21.02.2006

		18:23:50
21.02.2006

		18:23:52
21.02.2006

		18:23:54
21.02.2006

		18:23:56
21.02.2006

		18:23:58
21.02.2006

		18:24:00
21.02.2006

		18:24:02
21.02.2006

		18:24:04
21.02.2006

		18:24:06
21.02.2006

		18:24:08
21.02.2006

		18:24:10
21.02.2006

		18:24:12
21.02.2006

		18:24:14
21.02.2006

		18:24:16
21.02.2006

		18:24:18
21.02.2006

		18:24:20
21.02.2006

		18:24:22
21.02.2006

		18:24:24
21.02.2006

		18:24:26
21.02.2006

		18:24:28
21.02.2006

		18:24:30
21.02.2006

		18:24:32
21.02.2006

		18:24:34
21.02.2006

		18:24:36
21.02.2006

		18:24:38
21.02.2006

		18:24:40
21.02.2006

		18:24:42
21.02.2006

		18:24:44
21.02.2006

		18:24:46
21.02.2006

		18:24:48
21.02.2006

		18:24:50
21.02.2006

		18:24:52
21.02.2006

		18:24:54
21.02.2006

		18:24:56
21.02.2006

		18:24:58
21.02.2006

		18:25:00
21.02.2006

		18:25:02
21.02.2006

		18:25:04
21.02.2006

		18:25:06
21.02.2006

		18:25:08
21.02.2006

		18:25:10
21.02.2006

		18:25:12
21.02.2006

		18:25:14
21.02.2006

		18:25:16
21.02.2006

		18:25:18
21.02.2006

		18:25:20
21.02.2006

		18:25:22
21.02.2006

		18:25:24
21.02.2006

		18:25:26
21.02.2006

		18:25:28
21.02.2006

		18:25:30
21.02.2006

		18:25:32
21.02.2006

		18:25:34
21.02.2006

		18:25:36
21.02.2006

		18:25:38
21.02.2006

		18:25:40
21.02.2006

		18:25:42
21.02.2006

		18:25:44
21.02.2006

		18:25:46
21.02.2006

		18:25:52
21.02.2006

		18:25:54
21.02.2006

		18:25:56
21.02.2006

		18:25:58
21.02.2006

		18:26:00
21.02.2006

		18:26:02
21.02.2006

		18:26:04
21.02.2006

		18:26:06
21.02.2006

		18:26:12
21.02.2006

		18:26:14
21.02.2006

		18:26:16
21.02.2006

		18:26:18
21.02.2006

		18:26:20
21.02.2006

		18:26:22
21.02.2006

		18:26:24
21.02.2006

		18:26:26
21.02.2006

		18:26:28
21.02.2006

		18:26:30
21.02.2006

		18:26:32
21.02.2006

		18:26:34
21.02.2006

		18:26:36
21.02.2006

		18:26:38
21.02.2006

		18:26:40
21.02.2006

		18:26:42
21.02.2006

		18:26:44
21.02.2006

		18:26:46
21.02.2006

		18:26:48
21.02.2006

		18:26:50
21.02.2006

		18:26:52
21.02.2006

		18:26:54
21.02.2006

		18:26:56
21.02.2006

		18:26:58
21.02.2006

		18:27:00
21.02.2006

		18:27:02
21.02.2006

		18:27:04
21.02.2006

		18:27:06
21.02.2006

		18:27:08
21.02.2006

		18:27:10
21.02.2006

		18:27:12
21.02.2006

		18:27:14
21.02.2006

		18:27:16
21.02.2006

		18:27:18
21.02.2006

		18:27:20
21.02.2006

		18:27:22
21.02.2006

		18:27:24
21.02.2006

		18:27:26
21.02.2006

		18:27:28
21.02.2006

		18:27:30
21.02.2006

		18:27:32
21.02.2006

		18:27:34
21.02.2006

		18:27:36
21.02.2006

		18:27:38
21.02.2006

		18:27:40
21.02.2006

		18:27:42
21.02.2006

		18:27:44
21.02.2006

		18:27:46
21.02.2006

		18:27:48
21.02.2006

		18:27:50
21.02.2006

		18:27:52
21.02.2006

		18:27:54
21.02.2006

		18:27:56
21.02.2006

		18:27:58
21.02.2006

		18:28:00
21.02.2006

		18:28:02
21.02.2006

		18:28:04
21.02.2006

		18:28:06
21.02.2006

		18:28:08
21.02.2006

		18:28:10
21.02.2006

		18:28:12
21.02.2006

		18:28:14
21.02.2006

		18:28:16
21.02.2006

		18:28:18
21.02.2006

		18:28:20
21.02.2006

		18:28:22
21.02.2006

		18:28:24
21.02.2006

		18:28:26
21.02.2006

		18:28:28
21.02.2006

		18:28:30
21.02.2006

		18:28:32
21.02.2006

		18:28:34
21.02.2006

		18:28:36
21.02.2006

		18:28:38
21.02.2006

		18:28:40
21.02.2006

		18:28:42
21.02.2006

		18:28:44
21.02.2006

		18:28:46
21.02.2006

		18:28:48
21.02.2006

		18:28:50
21.02.2006

		18:28:52
21.02.2006

		18:28:54
21.02.2006

		18:28:56
21.02.2006

		18:28:58
21.02.2006

		18:29:00
21.02.2006

		18:29:02
21.02.2006

		18:29:04
21.02.2006

		18:29:06
21.02.2006

		18:29:08
21.02.2006

		18:29:10
21.02.2006

		18:29:12
21.02.2006

		18:29:14
21.02.2006

		18:29:16
21.02.2006

		18:29:18
21.02.2006

		18:29:20
21.02.2006

		18:29:22
21.02.2006

		18:29:24
21.02.2006

		18:29:26
21.02.2006

		18:29:28
21.02.2006

		18:29:30
21.02.2006

		18:29:32
21.02.2006

		18:29:34
21.02.2006

		18:29:36
21.02.2006

		18:29:38
21.02.2006

		18:29:40
21.02.2006

		18:29:42
21.02.2006

		18:29:44
21.02.2006

		18:29:46
21.02.2006

		18:29:48
21.02.2006

		18:29:50
21.02.2006

		18:29:52
21.02.2006

		18:29:54
21.02.2006

		18:29:56
21.02.2006

		18:29:58
21.02.2006

		18:30:00
21.02.2006

		18:30:02
21.02.2006

		18:30:04
21.02.2006

		18:30:06
21.02.2006

		18:30:08
21.02.2006

		18:30:10
21.02.2006

		18:30:12
21.02.2006

		18:30:14
21.02.2006

		18:30:16
21.02.2006

		18:30:18
21.02.2006

		18:30:20
21.02.2006

		18:30:22
21.02.2006

		18:30:24
21.02.2006

		18:30:26
21.02.2006

		18:30:28
21.02.2006

		18:30:30
21.02.2006

		18:30:32
21.02.2006

		18:30:34
21.02.2006

		18:30:36
21.02.2006

		18:30:38
21.02.2006

		18:30:40
21.02.2006

		18:30:42
21.02.2006

		18:30:44
21.02.2006

		18:30:46
21.02.2006

		18:30:48
21.02.2006

		18:30:50
21.02.2006

		18:30:52
21.02.2006

		18:30:54
21.02.2006

		18:30:56
21.02.2006

		18:30:58
21.02.2006

		18:31:00
21.02.2006

		18:31:02
21.02.2006

		18:31:04
21.02.2006

		18:31:06
21.02.2006

		18:31:08
21.02.2006

		18:31:10
21.02.2006

		18:31:12
21.02.2006

		18:31:14
21.02.2006

		18:31:16
21.02.2006

		18:31:18
21.02.2006

		18:31:20
21.02.2006

		18:31:22
21.02.2006

		18:31:24
21.02.2006

		18:31:26
21.02.2006

		18:31:28
21.02.2006

		18:31:30
21.02.2006

		18:31:32
21.02.2006

		18:31:34
21.02.2006

		18:31:36
21.02.2006

		18:31:38
21.02.2006

		18:31:40
21.02.2006

		18:31:42
21.02.2006

		18:31:44
21.02.2006

		18:31:46
21.02.2006

		18:31:48
21.02.2006

		18:31:50
21.02.2006

		18:31:52
21.02.2006

		18:31:54
21.02.2006

		18:31:56
21.02.2006

		18:31:58
21.02.2006

		18:32:00
21.02.2006

		18:32:02
21.02.2006

		18:32:04
21.02.2006

		18:32:06
21.02.2006

		18:32:08
21.02.2006

		18:32:10
21.02.2006

		18:32:12
21.02.2006

		18:32:14
21.02.2006

		18:32:16
21.02.2006

		18:32:18
21.02.2006

		18:32:20
21.02.2006

		18:32:22
21.02.2006

		18:32:24
21.02.2006

		18:32:26
21.02.2006

		18:32:28
21.02.2006

		18:32:30
21.02.2006

		18:32:32
21.02.2006

		18:32:34
21.02.2006

		18:32:36
21.02.2006

		18:32:38
21.02.2006

		18:32:40
21.02.2006

		18:32:42
21.02.2006

		18:32:44
21.02.2006

		18:32:46
21.02.2006

		18:32:48
21.02.2006

		18:32:50
21.02.2006

		18:32:52
21.02.2006

		18:32:54
21.02.2006

		18:32:56
21.02.2006

		18:32:58
21.02.2006

		18:33:00
21.02.2006

		18:33:02
21.02.2006

		18:33:04
21.02.2006

		18:33:06
21.02.2006

		18:33:08
21.02.2006

		18:33:10
21.02.2006

		18:33:12
21.02.2006

		18:33:14
21.02.2006

		18:33:16
21.02.2006

		18:33:18
21.02.2006

		18:33:20
21.02.2006

		18:33:22
21.02.2006

		18:33:24
21.02.2006

		18:33:26
21.02.2006

		18:33:28
21.02.2006

		18:33:30
21.02.2006

		18:33:32
21.02.2006

		18:33:34
21.02.2006

		18:33:36
21.02.2006

		18:33:38
21.02.2006

		18:33:40
21.02.2006

		18:33:42
21.02.2006

		18:33:48
21.02.2006

		18:33:50
21.02.2006

		18:33:52
21.02.2006

		18:33:54
21.02.2006

		18:33:56
21.02.2006

		18:33:58
21.02.2006

		18:34:00
21.02.2006

		18:34:02
21.02.2006

		18:34:04
21.02.2006

		18:34:06
21.02.2006

		18:34:08
21.02.2006

		18:34:10
21.02.2006

		18:34:12
21.02.2006

		18:34:14
21.02.2006

		18:34:16
21.02.2006

		18:34:18
21.02.2006

		18:34:24
21.02.2006

		18:34:26
21.02.2006

		18:34:28
21.02.2006

		18:34:30
21.02.2006

		18:34:32
21.02.2006

		18:34:34
21.02.2006

		18:34:36
21.02.2006

		18:34:38
21.02.2006

		18:34:40
21.02.2006

		18:34:42
21.02.2006

		18:34:44
21.02.2006

		18:34:46
21.02.2006

		18:34:48
21.02.2006

		18:34:50
21.02.2006

		18:34:52
21.02.2006

		18:34:54
21.02.2006

		18:34:56
21.02.2006

		18:34:58
21.02.2006

		18:35:00
21.02.2006

		18:35:02
21.02.2006

		18:35:04
21.02.2006

		18:35:06
21.02.2006

		18:35:08
21.02.2006

		18:35:10
21.02.2006

		18:35:12
21.02.2006

		18:35:14
21.02.2006

		18:35:16
21.02.2006

		18:35:18
21.02.2006

		18:35:20
21.02.2006

		18:35:22
21.02.2006

		18:35:24
21.02.2006

		18:35:26
21.02.2006

		18:35:28
21.02.2006

		18:35:30
21.02.2006

		18:35:32
21.02.2006

		18:35:34
21.02.2006

		18:35:36
21.02.2006

		18:35:38
21.02.2006

		18:35:40
21.02.2006

		18:35:42
21.02.2006

		18:35:44
21.02.2006

		18:35:46
21.02.2006

		18:35:48
21.02.2006

		18:35:50
21.02.2006

		18:35:52
21.02.2006

		18:35:54
21.02.2006

		18:35:56
21.02.2006

		18:35:58
21.02.2006

		18:36:00
21.02.2006

		18:36:02
21.02.2006

		18:36:04
21.02.2006

		18:36:06
21.02.2006

		18:36:08
21.02.2006

		18:36:10
21.02.2006

		18:36:12
21.02.2006

		18:36:14
21.02.2006

		18:36:20
21.02.2006

		18:36:22
21.02.2006

		18:36:24
21.02.2006

		18:36:26
21.02.2006

		18:36:28
21.02.2006

		18:36:30
21.02.2006

		18:36:36
21.02.2006

		18:36:38
21.02.2006

		18:36:40
21.02.2006

		18:36:42
21.02.2006

		18:36:44
21.02.2006

		18:36:46
21.02.2006

		18:36:48
21.02.2006

		18:36:50
21.02.2006

		18:36:52
21.02.2006

		18:36:54
21.02.2006

		18:36:56
21.02.2006

		18:36:58
21.02.2006

		18:37:04
21.02.2006

		18:37:06
21.02.2006

		18:37:08
21.02.2006

		18:37:10
21.02.2006

		18:37:12
21.02.2006

		18:37:14
21.02.2006

		18:37:16
21.02.2006

		18:37:18
21.02.2006

		18:37:20
21.02.2006

		18:37:22
21.02.2006

		18:37:24
21.02.2006

		18:37:26
21.02.2006

		18:37:32
21.02.2006

		18:37:34
21.02.2006

		18:37:36
21.02.2006

		18:37:38
21.02.2006

		18:37:40
21.02.2006

		18:37:42
21.02.2006

		18:37:44
21.02.2006

		18:37:46
21.02.2006

		18:37:48
21.02.2006

		18:37:50
21.02.2006

		18:37:52
21.02.2006

		18:37:54
21.02.2006

		18:37:56
21.02.2006

		18:37:58
21.02.2006

		18:38:00
21.02.2006

		18:38:02
21.02.2006

		18:38:04
21.02.2006

		18:38:06
21.02.2006

		18:38:08
21.02.2006

		18:38:10
21.02.2006

		18:38:12
21.02.2006

		18:38:14
21.02.2006

		18:38:16
21.02.2006

		18:38:18
21.02.2006

		18:38:20
21.02.2006

		18:38:22
21.02.2006

		18:38:24
21.02.2006

		18:38:26
21.02.2006

		18:38:28
21.02.2006

		18:38:30
21.02.2006

		18:38:32
21.02.2006

		18:38:34
21.02.2006

		18:38:36
21.02.2006

		18:38:38
21.02.2006

		18:38:40
21.02.2006

		18:38:42
21.02.2006

		18:38:44
21.02.2006

		18:38:46
21.02.2006

		18:38:48
21.02.2006

		18:38:50
21.02.2006

		18:38:52
21.02.2006

		18:38:54
21.02.2006

		18:38:56
21.02.2006

		18:38:58
21.02.2006

		18:39:00
21.02.2006

		18:39:02
21.02.2006

		18:39:04
21.02.2006

		18:39:06
21.02.2006

		18:39:08
21.02.2006

		18:39:10
21.02.2006

		18:39:12
21.02.2006

		18:39:14
21.02.2006

		18:39:16
21.02.2006

		18:39:18
21.02.2006

		18:39:20
21.02.2006

		18:39:22
21.02.2006

		18:39:24
21.02.2006

		18:39:26
21.02.2006

		18:39:28
21.02.2006

		18:39:30
21.02.2006

		18:39:32
21.02.2006

		18:39:34
21.02.2006

		18:39:36
21.02.2006

		18:39:38
21.02.2006

		18:39:40
21.02.2006

		18:39:42
21.02.2006

		18:39:44
21.02.2006

		18:39:46
21.02.2006

		18:39:48
21.02.2006

		18:39:50
21.02.2006

		18:39:52
21.02.2006

		18:39:54
21.02.2006

		18:39:56
21.02.2006

		18:39:58
21.02.2006

		18:40:00
21.02.2006

		18:40:02
21.02.2006

		18:40:04
21.02.2006

		18:40:06
21.02.2006

		18:40:08
21.02.2006

		18:40:10
21.02.2006

		18:40:12
21.02.2006

		18:40:14
21.02.2006

		18:40:16
21.02.2006

		18:40:18
21.02.2006

		18:40:20
21.02.2006

		18:40:22
21.02.2006

		18:40:24
21.02.2006

		18:40:26
21.02.2006

		18:40:28
21.02.2006

		18:40:30
21.02.2006

		18:40:32
21.02.2006

		18:40:34
21.02.2006

		18:40:36
21.02.2006

		18:40:38
21.02.2006

		18:40:40
21.02.2006

		18:40:42
21.02.2006

		18:40:48
21.02.2006

		18:40:50
21.02.2006

		18:40:52
21.02.2006

		18:40:54
21.02.2006

		18:40:56
21.02.2006

		18:40:58
21.02.2006

		18:41:00
21.02.2006

		18:41:02
21.02.2006

		18:41:04
21.02.2006

		18:41:06
21.02.2006

		18:41:08
21.02.2006

		18:41:10
21.02.2006

		18:41:12
21.02.2006

		18:41:14
21.02.2006

		18:41:16
21.02.2006

		18:41:18
21.02.2006

		18:41:20
21.02.2006

		18:41:22
21.02.2006

		18:41:24
21.02.2006

		18:41:26
21.02.2006

		18:41:28
21.02.2006

		18:41:30
21.02.2006

		18:41:32
21.02.2006

		18:41:34
21.02.2006

		18:41:36
21.02.2006

		18:41:38
21.02.2006

		18:41:40
21.02.2006

		18:41:42
21.02.2006

		18:41:44
21.02.2006

		18:41:46
21.02.2006

		18:41:48
21.02.2006

		18:41:50
21.02.2006

		18:41:52
21.02.2006

		18:41:54
21.02.2006

		18:41:56
21.02.2006

		18:41:58
21.02.2006

		18:42:00
21.02.2006

		18:42:04
21.02.2006

		18:42:06
21.02.2006

		18:42:08
21.02.2006

		18:42:10
21.02.2006

		18:42:12
21.02.2006

		18:42:14
21.02.2006

		18:42:16
21.02.2006

		18:42:18
21.02.2006

		18:42:20
21.02.2006

		18:42:22
21.02.2006

		18:42:24
21.02.2006

		18:42:26
21.02.2006

		18:42:28
21.02.2006

		18:42:30
21.02.2006

		18:42:32
21.02.2006

		18:42:34
21.02.2006

		18:42:36
21.02.2006

		18:42:38
21.02.2006

		18:42:40
21.02.2006

		18:42:42
21.02.2006

		18:42:44
21.02.2006

		18:42:46
21.02.2006

		18:42:48
21.02.2006

		18:42:50
21.02.2006

		18:42:52
21.02.2006

		18:42:54
21.02.2006

		18:42:56
21.02.2006

		18:42:58
21.02.2006

		18:43:00
21.02.2006

		18:43:02
21.02.2006

		18:43:04
21.02.2006

		18:43:06
21.02.2006

		18:43:08
21.02.2006

		18:43:10
21.02.2006

		18:43:12
21.02.2006

		18:43:14
21.02.2006

		18:43:16
21.02.2006

		18:43:18
21.02.2006

		18:43:20
21.02.2006

		18:43:22
21.02.2006

		18:43:24
21.02.2006

		18:43:26
21.02.2006

		18:43:28
21.02.2006

		18:43:30
21.02.2006

		18:43:32
21.02.2006

		18:43:34
21.02.2006

		18:43:36
21.02.2006

		18:43:38
21.02.2006

		18:43:40
21.02.2006

		18:43:42
21.02.2006

		18:43:48
21.02.2006

		18:43:50
21.02.2006

		18:43:52
21.02.2006

		18:43:54
21.02.2006

		18:43:56
21.02.2006

		18:43:58
21.02.2006

		18:44:00
21.02.2006

		18:44:02
21.02.2006

		18:44:04
21.02.2006

		18:44:06
21.02.2006

		18:44:08
21.02.2006

		18:44:10
21.02.2006

		18:44:12
21.02.2006

		18:44:14
21.02.2006

		18:44:16
21.02.2006

		18:44:18
21.02.2006

		18:44:20
21.02.2006

		18:44:22
21.02.2006

		18:44:24
21.02.2006

		18:44:26
21.02.2006

		18:44:32
21.02.2006

		18:44:34
21.02.2006

		18:44:36
21.02.2006

		18:44:38
21.02.2006

		18:44:40
21.02.2006

		18:44:42
21.02.2006

		18:44:44
21.02.2006

		18:44:46
21.02.2006

		18:44:48
21.02.2006

		18:44:50
21.02.2006

		18:44:52
21.02.2006

		18:44:54
21.02.2006

		18:44:56
21.02.2006

		18:44:58
21.02.2006

		18:45:00
21.02.2006

		18:45:02
21.02.2006

		18:45:04
21.02.2006

		18:45:06
21.02.2006

		18:45:08
21.02.2006

		18:45:10
21.02.2006

		18:45:12
21.02.2006

		18:45:14
21.02.2006

		18:45:20
21.02.2006

		18:45:22
21.02.2006

		18:45:24
21.02.2006

		18:45:26
21.02.2006

		18:45:28
21.02.2006

		18:45:30
21.02.2006

		18:45:32
21.02.2006

		18:45:34
21.02.2006

		18:45:40
21.02.2006

		18:45:42
21.02.2006

		18:45:44
21.02.2006

		18:45:46
21.02.2006

		18:45:48
21.02.2006

		18:45:50
21.02.2006

		18:45:52
21.02.2006

		18:45:54
21.02.2006

		18:45:56
21.02.2006

		18:45:58
21.02.2006

		18:46:00
21.02.2006

		18:46:02
21.02.2006

		18:46:04
21.02.2006

		18:46:06
21.02.2006

		18:46:08
21.02.2006

		18:46:10
21.02.2006

		18:46:12
21.02.2006

		18:46:14
21.02.2006

		18:46:16
21.02.2006

		18:46:18
21.02.2006

		18:46:20
21.02.2006

		18:46:22
21.02.2006

		18:46:24
21.02.2006

		18:46:26
21.02.2006

		18:46:28
21.02.2006

		18:46:30
21.02.2006

		18:46:32
21.02.2006

		18:46:34
21.02.2006

		18:46:36
21.02.2006

		18:46:38
21.02.2006

		18:46:40
21.02.2006

		18:46:42
21.02.2006

		18:46:44
21.02.2006

		18:46:46
21.02.2006

		18:46:48
21.02.2006

		18:46:50
21.02.2006

		18:46:52
21.02.2006

		18:46:54
21.02.2006

		18:46:56
21.02.2006

		18:46:58
21.02.2006

		18:47:00
21.02.2006

		18:47:02
21.02.2006

		18:47:04
21.02.2006

		18:47:06
21.02.2006

		18:47:08
21.02.2006

		18:47:10
21.02.2006

		18:47:12
21.02.2006

		18:47:14
21.02.2006

		18:47:16
21.02.2006

		18:47:18
21.02.2006

		18:47:20
21.02.2006

		18:47:22
21.02.2006

		18:47:24
21.02.2006

		18:47:26
21.02.2006

		18:47:28
21.02.2006

		18:47:30
21.02.2006

		18:47:32
21.02.2006

		18:47:34
21.02.2006

		18:47:36
21.02.2006

		18:47:38
21.02.2006

		18:47:40
21.02.2006

		18:47:42
21.02.2006

		18:47:44
21.02.2006

		18:47:46
21.02.2006

		18:47:48
21.02.2006

		18:47:50
21.02.2006

		18:47:52
21.02.2006

		18:47:54
21.02.2006

		18:47:56
21.02.2006

		18:47:58
21.02.2006

		18:48:00
21.02.2006

		18:48:02
21.02.2006

		18:48:04
21.02.2006

		18:48:06
21.02.2006

		18:48:08
21.02.2006

		18:48:10
21.02.2006

		18:48:12
21.02.2006

		18:48:14
21.02.2006

		18:48:16
21.02.2006

		18:48:18
21.02.2006

		18:48:20
21.02.2006

		18:48:22
21.02.2006

		18:48:24
21.02.2006

		18:48:26
21.02.2006

		18:48:28
21.02.2006

		18:48:30
21.02.2006

		18:48:32
21.02.2006

		18:48:34
21.02.2006

		18:48:36
21.02.2006

		18:48:38
21.02.2006

		18:48:40
21.02.2006

		18:48:42
21.02.2006

		18:48:44
21.02.2006

		18:48:46
21.02.2006

		18:48:48
21.02.2006

		18:48:50
21.02.2006

		18:48:52
21.02.2006

		18:48:54
21.02.2006

		18:48:56
21.02.2006

		18:48:58
21.02.2006

		18:49:00
21.02.2006

		18:49:02
21.02.2006

		18:49:04
21.02.2006

		18:49:06
21.02.2006

		18:49:12
21.02.2006

		18:49:14
21.02.2006

		18:49:16
21.02.2006

		18:49:18
21.02.2006

		18:49:20
21.02.2006

		18:49:22
21.02.2006

		18:49:24
21.02.2006

		18:49:26
21.02.2006

		18:49:28
21.02.2006

		18:49:30
21.02.2006

		18:49:32
21.02.2006

		18:49:34
21.02.2006

		18:49:36
21.02.2006

		18:49:38
21.02.2006

		18:49:40
21.02.2006

		18:49:42
21.02.2006

		18:49:44
21.02.2006

		18:49:46
21.02.2006

		18:49:48
21.02.2006

		18:49:50
21.02.2006

		18:49:52
21.02.2006

		18:49:54
21.02.2006

		18:49:56
21.02.2006

		18:49:58
21.02.2006

		18:50:00
21.02.2006

		18:50:02
21.02.2006

		18:50:04
21.02.2006

		18:50:06
21.02.2006

		18:50:08
21.02.2006

		18:50:10
21.02.2006

		18:50:12
21.02.2006

		18:50:14
21.02.2006

		18:50:16
21.02.2006

		18:50:18
21.02.2006

		18:50:20
21.02.2006

		18:50:22
21.02.2006

		18:50:24
21.02.2006

		18:50:26
21.02.2006

		18:50:32
21.02.2006

		18:50:34
21.02.2006

		18:50:36
21.02.2006

		18:50:38
21.02.2006

		18:50:40
21.02.2006

		18:50:42
21.02.2006

		18:50:44
21.02.2006

		18:50:46
21.02.2006

		18:50:52
21.02.2006

		18:50:54
21.02.2006

		18:50:56
21.02.2006

		18:50:58
21.02.2006

		18:51:00
21.02.2006

		18:51:02
21.02.2006

		18:51:04
21.02.2006

		18:51:06
21.02.2006

		18:51:08
21.02.2006

		18:51:10
21.02.2006

		18:51:12
21.02.2006

		18:51:14
21.02.2006

		18:51:16
21.02.2006

		18:51:18
21.02.2006

		18:51:20
21.02.2006

		18:51:22
21.02.2006

		18:51:24
21.02.2006

		18:51:26
21.02.2006

		18:51:28
21.02.2006

		18:51:30
21.02.2006

		18:51:32
21.02.2006

		18:51:34
21.02.2006

		18:51:36
21.02.2006

		18:51:38
21.02.2006

		18:51:40
21.02.2006

		18:51:42
21.02.2006

		18:51:44
21.02.2006

		18:51:46
21.02.2006

		18:51:48
21.02.2006

		18:51:50
21.02.2006

		18:51:52
21.02.2006

		18:51:54
21.02.2006

		18:52:00
21.02.2006

		18:52:02
21.02.2006

		18:52:04
21.02.2006

		18:52:06
21.02.2006

		18:52:08
21.02.2006

		18:52:10
21.02.2006

		18:52:12
21.02.2006

		18:52:14
21.02.2006

		18:52:16
21.02.2006

		18:52:18
21.02.2006

		18:52:20
21.02.2006

		18:52:22
21.02.2006

		18:52:24
21.02.2006

		18:52:26
21.02.2006

		18:52:28
21.02.2006

		18:52:30
21.02.2006

		18:52:32
21.02.2006

		18:52:34
21.02.2006

		18:52:36
21.02.2006

		18:52:38
21.02.2006

		18:52:40
21.02.2006

		18:52:42
21.02.2006

		18:52:48
21.02.2006

		18:52:50
21.02.2006

		18:52:52
21.02.2006

		18:52:54
21.02.2006

		18:52:56
21.02.2006

		18:52:58
21.02.2006

		18:53:00
21.02.2006

		18:53:02
21.02.2006

		18:53:04
21.02.2006

		18:53:06
21.02.2006

		18:53:08
21.02.2006

		18:53:10
21.02.2006

		18:53:12
21.02.2006

		18:53:14
21.02.2006

		18:53:16
21.02.2006

		18:53:18
21.02.2006

		18:53:20
21.02.2006

		18:53:22
21.02.2006

		18:53:24
21.02.2006

		18:53:26
21.02.2006

		18:53:28
21.02.2006

		18:53:30
21.02.2006

		18:53:32
21.02.2006

		18:53:34
21.02.2006

		18:53:36
21.02.2006

		18:53:38
21.02.2006

		18:53:40
21.02.2006

		18:53:42
21.02.2006

		18:53:44
21.02.2006

		18:53:46
21.02.2006

		18:53:48
21.02.2006

		18:53:50
21.02.2006

		18:53:52
21.02.2006

		18:53:54
21.02.2006

		18:53:56
21.02.2006

		18:53:58
21.02.2006

		18:54:00
21.02.2006

		18:54:02
21.02.2006

		18:54:04
21.02.2006

		18:54:06
21.02.2006

		18:54:08
21.02.2006

		18:54:10
21.02.2006

		18:54:12
21.02.2006

		18:54:14
21.02.2006

		18:54:16
21.02.2006

		18:54:18
21.02.2006

		18:54:20
21.02.2006

		18:54:22
21.02.2006

		18:54:24
21.02.2006

		18:54:26
21.02.2006

		18:54:28
21.02.2006

		18:54:30
21.02.2006

		18:54:32
21.02.2006

		18:54:34
21.02.2006

		18:54:40
21.02.2006

		18:54:42
21.02.2006

		18:54:44
21.02.2006

		18:54:46
21.02.2006

		18:54:48
21.02.2006

		18:54:50
21.02.2006

		18:54:52
21.02.2006

		18:54:54
21.02.2006

		18:54:56
21.02.2006

		18:54:58
21.02.2006

		18:55:00
21.02.2006

		18:55:02
21.02.2006

		18:55:04
21.02.2006

		18:55:06
21.02.2006

		18:55:08
21.02.2006

		18:55:10
21.02.2006

		18:55:12
21.02.2006

		18:55:14
21.02.2006

		18:55:16
21.02.2006

		18:55:18
21.02.2006

		18:55:20
21.02.2006

		18:55:22
21.02.2006

		18:55:24
21.02.2006

		18:55:26
21.02.2006

		18:55:28
21.02.2006

		18:55:30
21.02.2006

		18:55:32
21.02.2006

		18:55:34
21.02.2006

		18:55:36
21.02.2006

		18:55:38
21.02.2006

		18:55:40
21.02.2006

		18:55:42
21.02.2006

		18:55:44
21.02.2006

		18:55:46
21.02.2006

		18:55:48
21.02.2006

		18:55:50
21.02.2006

		18:55:52
21.02.2006

		18:55:54
21.02.2006

		18:55:56
21.02.2006

		18:55:58
21.02.2006

		18:56:00
21.02.2006

		18:56:02
21.02.2006

		18:56:04
21.02.2006

		18:56:06
21.02.2006

		18:56:08
21.02.2006

		18:56:10
21.02.2006

		18:56:12
21.02.2006

		18:56:14
21.02.2006

		18:56:16
21.02.2006

		18:56:18
21.02.2006

		18:56:20
21.02.2006

		18:56:22
21.02.2006

		18:56:24
21.02.2006

		18:56:26
21.02.2006

		18:56:28
21.02.2006

		18:56:30
21.02.2006

		18:56:32
21.02.2006

		18:56:34
21.02.2006

		18:56:36
21.02.2006

		18:56:38
21.02.2006

		18:56:40
21.02.2006

		18:56:42
21.02.2006

		18:56:44
21.02.2006

		18:56:46
21.02.2006

		18:56:52
21.02.2006

		18:56:54
21.02.2006

		18:56:56
21.02.2006

		18:56:58
21.02.2006

		18:57:00
21.02.2006

		18:57:02
21.02.2006

		18:57:04
21.02.2006

		18:57:06
21.02.2006

		18:57:08
21.02.2006

		18:57:10
21.02.2006

		18:57:12
21.02.2006

		18:57:14
21.02.2006

		18:57:16
21.02.2006

		18:57:18
21.02.2006

		18:57:20
21.02.2006

		18:57:22
21.02.2006

		18:57:24
21.02.2006

		18:57:26
21.02.2006

		18:57:28
21.02.2006

		18:57:30
21.02.2006

		18:57:32
21.02.2006

		18:57:34
21.02.2006

		18:57:36
21.02.2006

		18:57:38
21.02.2006

		18:57:40
21.02.2006

		18:57:42
21.02.2006

		18:57:44
21.02.2006

		18:57:46
21.02.2006

		18:57:48
21.02.2006

		18:57:50
21.02.2006

		18:57:52
21.02.2006

		18:57:54
21.02.2006

		18:57:56
21.02.2006

		18:57:58
21.02.2006

		18:58:00
21.02.2006

		18:58:02
21.02.2006

		18:58:04
21.02.2006

		18:58:06
21.02.2006

		18:58:08
21.02.2006

		18:58:10
21.02.2006

		18:58:12
21.02.2006

		18:58:14
21.02.2006

		18:58:16
21.02.2006

		18:58:18
21.02.2006

		18:58:20
21.02.2006

		18:58:22
21.02.2006

		18:58:24
21.02.2006

		18:58:26
21.02.2006

		18:58:28
21.02.2006

		18:58:30
21.02.2006

		18:58:32
21.02.2006

		18:58:34
21.02.2006

		18:58:36
21.02.2006

		18:58:38
21.02.2006

		18:58:44
21.02.2006

		18:58:46
21.02.2006

		18:58:48
21.02.2006

		18:58:50
21.02.2006

		18:58:52
21.02.2006

		18:58:54
21.02.2006

		18:58:56
21.02.2006

		18:58:58
21.02.2006

		18:59:00
21.02.2006

		18:59:02
21.02.2006

		18:59:04
21.02.2006

		18:59:06
21.02.2006

		18:59:08
21.02.2006

		18:59:10
21.02.2006

		18:59:12
21.02.2006

		18:59:14
21.02.2006

		18:59:16
21.02.2006

		18:59:18
21.02.2006

		18:59:20
21.02.2006

		18:59:22
21.02.2006

		18:59:24
21.02.2006

		18:59:26
21.02.2006

		18:59:28
21.02.2006

		18:59:30
21.02.2006

		18:59:32
21.02.2006

		18:59:34
21.02.2006

		18:59:36
21.02.2006

		18:59:38
21.02.2006

		18:59:40
21.02.2006

		18:59:42
21.02.2006

		18:59:44
21.02.2006

		18:59:46
21.02.2006

		18:59:48
21.02.2006

		18:59:50
21.02.2006

		18:59:52
21.02.2006

		18:59:54
21.02.2006

		18:59:56
21.02.2006

		18:59:58
21.02.2006

		19:00:00
21.02.2006

		19:00:02
21.02.2006

		19:00:04
21.02.2006

		19:00:06
21.02.2006

		19:00:08
21.02.2006

		19:00:10
21.02.2006

		19:00:16
21.02.2006

		19:00:18
21.02.2006

		19:00:20
21.02.2006

		19:00:22
21.02.2006

		19:00:24
21.02.2006

		19:00:26
21.02.2006

		19:00:28
21.02.2006

		19:00:30
21.02.2006

		19:00:32
21.02.2006

		19:00:34
21.02.2006

		19:00:36
21.02.2006

		19:00:38
21.02.2006

		19:00:40
21.02.2006

		19:00:42
21.02.2006

		19:00:44
21.02.2006

		19:00:46
21.02.2006

		19:00:48
21.02.2006

		19:00:50
21.02.2006

		19:00:52
21.02.2006

		19:00:54
21.02.2006

		19:00:56
21.02.2006

		19:00:58
21.02.2006

		19:01:00
21.02.2006

		19:01:02
21.02.2006

		19:01:04
21.02.2006

		19:01:06
21.02.2006

		19:01:08
21.02.2006

		19:01:10
21.02.2006

		19:01:12
21.02.2006

		19:01:14
21.02.2006

		19:01:16
21.02.2006

		19:01:18
21.02.2006

		19:01:20
21.02.2006

		19:01:22
21.02.2006

		19:01:24
21.02.2006

		19:01:26
21.02.2006

		19:01:28
21.02.2006

		19:01:30
21.02.2006

		19:01:32
21.02.2006

		19:01:34
21.02.2006

		19:01:36
21.02.2006

		19:01:38
21.02.2006

		19:01:44
21.02.2006

		19:01:46
21.02.2006

		19:01:48
21.02.2006

		19:01:50
21.02.2006

		19:01:52
21.02.2006

		19:01:54
21.02.2006

		19:01:56
21.02.2006

		19:01:58
21.02.2006

		19:02:00
21.02.2006

		19:02:02
21.02.2006

		19:02:04
21.02.2006

		19:02:06
21.02.2006

		19:02:08
21.02.2006

		19:02:10
21.02.2006

		19:02:12
21.02.2006

		19:02:14
21.02.2006

		19:02:16
21.02.2006

		19:02:18
21.02.2006

		19:02:20
21.02.2006

		19:02:22
21.02.2006

		19:02:24
21.02.2006

		19:02:26
21.02.2006

		19:02:28
21.02.2006

		19:02:30
21.02.2006

		19:02:32
21.02.2006

		19:02:34
21.02.2006

		19:02:36
21.02.2006

		19:02:38
21.02.2006

		19:02:40
21.02.2006

		19:02:42
21.02.2006

		19:02:44
21.02.2006

		19:02:46
21.02.2006

		19:02:48
21.02.2006

		19:02:50
21.02.2006

		19:02:52
21.02.2006

		19:02:54
21.02.2006

		19:02:56
21.02.2006

		19:02:58
21.02.2006

		19:03:00
21.02.2006

		19:03:02
21.02.2006

		19:03:04
21.02.2006

		19:03:06
21.02.2006

		19:03:08
21.02.2006

		19:03:10
21.02.2006

		19:03:12
21.02.2006

		19:03:14
21.02.2006

		19:03:16
21.02.2006

		19:03:18
21.02.2006

		19:03:20
21.02.2006

		19:03:22
21.02.2006

		19:03:24
21.02.2006

		19:03:26
21.02.2006

		19:03:28
21.02.2006

		19:03:30
21.02.2006

		19:03:32
21.02.2006

		19:03:34
21.02.2006

		19:03:36
21.02.2006

		19:03:38
21.02.2006

		19:03:40
21.02.2006

		19:03:42
21.02.2006

		19:03:44
21.02.2006

		19:03:46
21.02.2006

		19:03:48
21.02.2006

		19:03:50
21.02.2006

		19:03:52
21.02.2006

		19:03:54
21.02.2006

		19:03:56
21.02.2006

		19:03:58
21.02.2006

		19:04:00
21.02.2006

		19:04:02
21.02.2006

		19:04:04
21.02.2006

		19:04:06
21.02.2006

		19:04:08
21.02.2006

		19:04:10
21.02.2006

		19:04:16
21.02.2006

		19:04:18
21.02.2006

		19:04:20
21.02.2006

		19:04:22
21.02.2006

		19:04:24
21.02.2006

		19:04:26
21.02.2006

		19:04:28
21.02.2006

		19:04:30
21.02.2006

		19:04:32
21.02.2006

		19:04:34
21.02.2006

		19:04:36
21.02.2006

		19:04:38
21.02.2006

		19:04:40
21.02.2006

		19:04:42
21.02.2006

		19:04:44
21.02.2006

		19:04:46
21.02.2006

		19:04:48
21.02.2006

		19:04:50
21.02.2006

		19:04:52
21.02.2006

		19:04:54
21.02.2006

		19:04:56
21.02.2006

		19:04:58
21.02.2006

		19:05:00
21.02.2006

		19:05:02
21.02.2006

		19:05:04
21.02.2006

		19:05:06
21.02.2006

		19:05:08
21.02.2006

		19:05:10
21.02.2006

		19:05:12
21.02.2006

		19:05:14
21.02.2006

		19:05:16
21.02.2006

		19:05:18
21.02.2006

		19:05:20
21.02.2006

		19:05:22
21.02.2006

		19:05:24
21.02.2006

		19:05:26
21.02.2006

		19:05:28
21.02.2006

		19:05:30
21.02.2006

		19:05:32
21.02.2006

		19:05:34
21.02.2006

		19:05:36
21.02.2006

		19:05:38
21.02.2006

		19:05:40
21.02.2006

		19:05:42
21.02.2006

		19:05:44
21.02.2006

		19:05:46
21.02.2006

		19:05:48
21.02.2006

		19:05:50
21.02.2006

		19:05:52
21.02.2006

		19:05:54
21.02.2006

		19:05:56
21.02.2006

		19:05:58
21.02.2006

		19:06:00
21.02.2006

		19:06:02
21.02.2006

		19:06:04
21.02.2006

		19:06:06
21.02.2006

		19:06:08
21.02.2006

		19:06:10
21.02.2006

		19:06:12
21.02.2006

		19:06:14
21.02.2006

		19:06:16
21.02.2006

		19:06:18
21.02.2006

		19:06:20
21.02.2006

		19:06:22
21.02.2006

		19:06:24
21.02.2006

		19:06:26
21.02.2006

		19:06:28
21.02.2006

		19:06:30
21.02.2006

		19:06:32
21.02.2006

		19:06:34
21.02.2006

		19:06:36
21.02.2006

		19:06:38
21.02.2006

		19:06:40
21.02.2006

		19:06:42
21.02.2006

		19:06:44
21.02.2006

		19:06:46
21.02.2006

		19:06:48
21.02.2006

		19:06:50
21.02.2006

		19:06:52
21.02.2006

		19:06:54
21.02.2006

		19:06:56
21.02.2006

		19:06:58
21.02.2006

		19:07:00
21.02.2006

		19:07:02
21.02.2006

		19:07:04
21.02.2006

		19:07:06
21.02.2006

		19:07:08
21.02.2006

		19:07:10
21.02.2006

		19:07:12
21.02.2006

		19:07:14
21.02.2006

		19:07:16
21.02.2006

		19:07:18
21.02.2006

		19:07:20
21.02.2006

		19:07:22
21.02.2006

		19:07:24
21.02.2006

		19:07:26
21.02.2006

		19:07:28
21.02.2006

		19:07:30
21.02.2006

		19:07:32
21.02.2006

		19:07:34
21.02.2006

		19:07:36
21.02.2006

		19:07:38
21.02.2006

		19:07:40
21.02.2006

		19:07:42
21.02.2006

		19:07:44
21.02.2006

		19:07:46
21.02.2006

		19:07:48
21.02.2006

		19:07:50
21.02.2006

		19:07:52
21.02.2006

		19:07:54
21.02.2006

		19:07:56
21.02.2006

		19:07:58
21.02.2006

		19:08:00
21.02.2006

		19:08:02
21.02.2006

		19:08:04
21.02.2006

		19:08:06
21.02.2006

		19:08:08
21.02.2006

		19:08:10
21.02.2006

		19:08:12
21.02.2006

		19:08:14
21.02.2006

		19:08:16
21.02.2006

		19:08:18
21.02.2006

		19:08:20
21.02.2006

		19:08:22
21.02.2006

		19:08:24
21.02.2006

		19:08:26
21.02.2006

		19:08:28
21.02.2006

		19:08:30
21.02.2006

		19:08:32
21.02.2006

		19:08:34
21.02.2006

		19:08:36
21.02.2006

		19:08:38
21.02.2006

		19:08:40
21.02.2006

		19:08:42
21.02.2006

		19:08:44
21.02.2006

		19:08:46
21.02.2006

		19:08:52
21.02.2006

		19:08:54
21.02.2006

		19:08:56
21.02.2006

		19:08:58
21.02.2006

		19:09:00
21.02.2006

		19:09:02
21.02.2006

		19:09:04
21.02.2006

		19:09:06
21.02.2006

		19:09:12
21.02.2006

		19:09:14
21.02.2006

		19:09:16
21.02.2006

		19:09:18
21.02.2006

		19:09:20
21.02.2006

		19:09:22
21.02.2006

		19:09:24
21.02.2006

		19:09:26
21.02.2006

		19:09:28
21.02.2006

		19:09:30
21.02.2006

		19:09:32
21.02.2006

		19:09:34
21.02.2006

		19:09:36
21.02.2006

		19:09:38
21.02.2006

		19:09:40
21.02.2006

		19:09:42
21.02.2006

		19:09:44
21.02.2006

		19:09:46
21.02.2006

		19:09:48
21.02.2006

		19:09:50
21.02.2006

		19:09:52
21.02.2006

		19:09:54
21.02.2006

		19:09:56
21.02.2006

		19:09:58
21.02.2006

		19:10:00
21.02.2006

		19:10:02
21.02.2006

		19:10:04
21.02.2006

		19:10:06
21.02.2006

		19:10:08
21.02.2006

		19:10:10
21.02.2006

		19:10:12
21.02.2006

		19:10:14
21.02.2006

		19:10:16
21.02.2006

		19:10:18
21.02.2006

		19:10:20
21.02.2006

		19:10:22
21.02.2006

		19:10:24
21.02.2006

		19:10:26
21.02.2006

		19:10:28
21.02.2006

		19:10:30
21.02.2006

		19:10:32
21.02.2006

		19:10:34
21.02.2006

		19:10:36
21.02.2006

		19:10:38
21.02.2006

		19:10:40
21.02.2006

		19:10:42
21.02.2006

		19:10:44
21.02.2006

		19:10:46
21.02.2006

		19:10:48
21.02.2006

		19:10:50
21.02.2006

		19:10:52
21.02.2006

		19:10:54
21.02.2006

		19:11:00
21.02.2006

		19:11:02
21.02.2006

		19:11:04
21.02.2006

		19:11:06
21.02.2006

		19:11:08
21.02.2006

		19:11:10
21.02.2006

		19:11:12
21.02.2006

		19:11:14
21.02.2006

		19:11:16
21.02.2006

		19:11:18
21.02.2006

		19:11:20
21.02.2006

		19:11:22
21.02.2006

		19:11:24
21.02.2006

		19:11:26
21.02.2006

		19:11:28
21.02.2006

		19:11:30
21.02.2006

		19:11:32
21.02.2006

		19:11:34
21.02.2006

		19:11:36
21.02.2006

		19:11:38
21.02.2006

		19:11:40
21.02.2006

		19:11:42
21.02.2006

		19:11:48
21.02.2006

		19:11:50
21.02.2006

		19:11:52
21.02.2006

		19:11:54
21.02.2006

		19:11:56
21.02.2006

		19:11:58
21.02.2006

		19:12:00
21.02.2006

		19:12:02
21.02.2006

		19:12:04
21.02.2006

		19:12:06
21.02.2006

		19:12:08
21.02.2006

		19:12:10
21.02.2006

		19:12:12
21.02.2006

		19:12:14
21.02.2006

		19:12:16
21.02.2006

		19:12:18
21.02.2006

		19:12:20
21.02.2006

		19:12:22
21.02.2006

		19:12:28
21.02.2006

		19:12:30
21.02.2006

		19:12:32
21.02.2006

		19:12:34
21.02.2006

		19:12:36
21.02.2006

		19:12:38
21.02.2006

		19:12:40
21.02.2006

		19:12:42
21.02.2006

		19:12:44
21.02.2006

		19:12:46
21.02.2006

		19:12:48
21.02.2006

		19:12:50
21.02.2006

		19:12:52
21.02.2006

		19:12:54
21.02.2006

		19:12:56
21.02.2006

		19:12:58
21.02.2006

		19:13:00
21.02.2006

		19:13:02
21.02.2006

		19:13:04
21.02.2006

		19:13:06
21.02.2006

		19:13:08
21.02.2006

		19:13:10
21.02.2006

		19:13:12
21.02.2006

		19:13:14
21.02.2006

		19:13:16
21.02.2006

		19:13:18
21.02.2006

		19:13:20
21.02.2006

		19:13:22
21.02.2006

		19:13:24
21.02.2006

		19:13:26
21.02.2006

		19:13:28
21.02.2006

		19:13:30
21.02.2006

		19:13:32
21.02.2006

		19:13:34
21.02.2006

		19:13:36
21.02.2006

		19:13:38
21.02.2006

		19:13:40
21.02.2006

		19:13:42
21.02.2006

		19:13:44
21.02.2006

		19:13:46
21.02.2006

		19:13:48
21.02.2006

		19:13:50
21.02.2006

		19:13:52
21.02.2006

		19:13:54
21.02.2006

		19:13:56
21.02.2006

		19:13:58
21.02.2006

		19:14:00
21.02.2006

		19:14:02
21.02.2006

		19:14:04
21.02.2006

		19:14:06
21.02.2006

		19:14:08
21.02.2006

		19:14:10
21.02.2006

		19:14:12
21.02.2006

		19:14:14
21.02.2006

		19:14:16
21.02.2006

		19:14:18
21.02.2006

		19:14:20
21.02.2006

		19:14:22
21.02.2006

		19:14:24
21.02.2006

		19:14:26
21.02.2006

		19:14:28
21.02.2006

		19:14:30
21.02.2006

		19:14:32
21.02.2006

		19:14:34
21.02.2006

		19:14:36
21.02.2006

		19:14:38
21.02.2006

		19:14:40
21.02.2006

		19:14:42
21.02.2006

		19:14:44
21.02.2006

		19:14:46
21.02.2006

		19:14:48
21.02.2006

		19:14:50
21.02.2006

		19:14:52
21.02.2006

		19:14:54
21.02.2006

		19:14:56
21.02.2006

		19:14:58
21.02.2006

		19:15:00
21.02.2006

		19:15:02
21.02.2006

		19:15:04
21.02.2006

		19:15:06
21.02.2006

		19:15:12
21.02.2006

		19:15:14
21.02.2006

		19:15:16
21.02.2006

		19:15:18
21.02.2006

		19:15:20
21.02.2006

		19:15:22
21.02.2006

		19:15:24
21.02.2006

		19:15:26
21.02.2006

		19:15:28
21.02.2006

		19:15:30
21.02.2006

		19:15:32
21.02.2006

		19:15:34
21.02.2006

		19:15:36
21.02.2006

		19:15:38
21.02.2006

		19:15:40
21.02.2006

		19:15:42
21.02.2006

		19:15:44
21.02.2006

		19:15:46
21.02.2006

		19:15:48
21.02.2006

		19:15:50
21.02.2006

		19:15:52
21.02.2006

		19:15:54
21.02.2006

		19:15:56
21.02.2006

		19:15:58
21.02.2006

		19:16:00
21.02.2006

		19:16:02
21.02.2006

		19:16:04
21.02.2006

		19:16:06
21.02.2006

		19:16:08
21.02.2006

		19:16:10
21.02.2006

		19:16:12
21.02.2006

		19:16:14
21.02.2006

		19:16:16
21.02.2006

		19:16:18
21.02.2006

		19:16:20
21.02.2006

		19:16:22
21.02.2006

		19:16:24
21.02.2006

		19:16:26
21.02.2006

		19:16:28
21.02.2006

		19:16:30
21.02.2006

		19:16:32
21.02.2006

		19:16:34
21.02.2006

		19:16:40
21.02.2006

		19:16:42
21.02.2006

		19:16:44
21.02.2006

		19:16:46
21.02.2006

		19:16:48
21.02.2006

		19:16:50
21.02.2006

		19:16:52
21.02.2006

		19:16:54
21.02.2006

		19:16:56
21.02.2006

		19:16:58
21.02.2006

		19:17:04
21.02.2006

		19:17:06
21.02.2006

		19:17:08
21.02.2006

		19:17:10
21.02.2006

		19:17:12
21.02.2006

		19:17:14
21.02.2006

		19:17:16
21.02.2006

		19:17:18
21.02.2006

		19:17:20
21.02.2006

		19:17:22
21.02.2006

		19:17:24
21.02.2006

		19:17:26
21.02.2006

		19:17:28
21.02.2006

		19:17:30
21.02.2006

		19:17:32
21.02.2006

		19:17:34
21.02.2006

		19:17:36
21.02.2006

		19:17:38
21.02.2006

		19:17:40
21.02.2006

		19:17:42
21.02.2006

		19:17:48
21.02.2006

		19:17:50
21.02.2006

		19:17:52
21.02.2006

		19:17:54
21.02.2006

		19:17:56
21.02.2006

		19:17:58
21.02.2006

		19:18:00
21.02.2006

		19:18:02
21.02.2006

		19:18:04
21.02.2006

		19:18:06
21.02.2006

		19:18:08
21.02.2006

		19:18:10
21.02.2006

		19:18:12
21.02.2006

		19:18:14
21.02.2006

		19:18:16
21.02.2006

		19:18:18
21.02.2006

		19:18:20
21.02.2006

		19:18:22
21.02.2006

		19:18:24
21.02.2006

		19:18:26
21.02.2006

		19:18:28
21.02.2006

		19:18:30
21.02.2006

		19:18:32
21.02.2006

		19:18:34
21.02.2006

		19:18:36
21.02.2006

		19:18:38
21.02.2006

		19:18:44
21.02.2006

		19:18:46
21.02.2006

		19:18:48
21.02.2006

		19:18:50
21.02.2006

		19:18:52
21.02.2006

		19:18:54
21.02.2006

		19:18:56
21.02.2006

		19:18:58
21.02.2006

		19:19:04
21.02.2006

		19:19:06
21.02.2006

		19:19:08
21.02.2006

		19:19:10
21.02.2006

		19:19:12
21.02.2006

		19:19:14
21.02.2006

		19:19:16
21.02.2006

		19:19:18
21.02.2006

		19:19:20
21.02.2006

		19:19:22
21.02.2006

		19:19:24
21.02.2006

		19:19:26
21.02.2006

		19:19:28
21.02.2006

		19:19:30
21.02.2006

		19:19:32
21.02.2006

		19:19:34
21.02.2006

		19:19:36
21.02.2006

		19:19:38
21.02.2006

		19:19:40
21.02.2006

		19:19:42
21.02.2006

		19:19:44
21.02.2006

		19:19:46
21.02.2006

		19:19:48
21.02.2006

		19:19:50
21.02.2006

		19:19:52
21.02.2006

		19:19:54
21.02.2006

		19:19:56
21.02.2006

		19:19:58
21.02.2006

		19:20:00
21.02.2006

		19:20:02
21.02.2006

		19:20:04
21.02.2006

		19:20:06
21.02.2006

		19:20:08
21.02.2006

		19:20:10
21.02.2006

		19:20:12
21.02.2006

		19:20:14
21.02.2006

		19:20:16
21.02.2006

		19:20:18
21.02.2006

		19:20:20
21.02.2006

		19:20:22
21.02.2006

		19:20:28
21.02.2006

		19:20:30
21.02.2006

		19:20:32
21.02.2006

		19:20:34
21.02.2006

		19:20:36
21.02.2006

		19:20:38
21.02.2006

		19:20:40
21.02.2006

		19:20:42
21.02.2006

		19:20:44
21.02.2006

		19:20:46
21.02.2006

		19:20:48
21.02.2006

		19:20:50
21.02.2006

		19:20:52
21.02.2006

		19:20:54
21.02.2006

		19:20:56
21.02.2006

		19:20:58
21.02.2006

		19:21:00
21.02.2006

		19:21:02
21.02.2006

		19:21:04
21.02.2006

		19:21:06
21.02.2006

		19:21:08
21.02.2006

		19:21:10
21.02.2006

		19:21:12
21.02.2006

		19:21:14
21.02.2006

		19:21:16
21.02.2006

		19:21:18
21.02.2006

		19:21:20
21.02.2006

		19:21:22
21.02.2006

		19:21:24
21.02.2006

		19:21:26
21.02.2006

		19:21:28
21.02.2006

		19:21:30
21.02.2006

		19:21:32
21.02.2006

		19:21:34
21.02.2006

		19:21:36
21.02.2006

		19:21:38
21.02.2006

		19:21:40
21.02.2006

		19:21:42
21.02.2006

		19:21:44
21.02.2006

		19:21:46
21.02.2006

		19:21:48
21.02.2006

		19:21:50
21.02.2006

		19:21:52
21.02.2006

		19:21:54
21.02.2006

		19:21:56
21.02.2006

		19:21:58
21.02.2006

		19:22:00
21.02.2006

		19:22:02
21.02.2006

		19:22:04
21.02.2006

		19:22:06
21.02.2006

		19:22:08
21.02.2006

		19:22:10
21.02.2006

		19:22:12
21.02.2006

		19:22:14
21.02.2006

		19:22:16
21.02.2006

		19:22:18
21.02.2006

		19:22:20
21.02.2006

		19:22:22
21.02.2006

		19:22:24
21.02.2006

		19:22:26
21.02.2006

		19:22:28
21.02.2006

		19:22:30
21.02.2006

		19:22:32
21.02.2006

		19:22:34
21.02.2006

		19:22:40
21.02.2006

		19:22:42
21.02.2006

		19:22:44
21.02.2006

		19:22:46
21.02.2006

		19:22:48
21.02.2006

		19:22:50
21.02.2006

		19:22:52
21.02.2006

		19:22:54
21.02.2006

		19:22:56
21.02.2006

		19:22:58
21.02.2006

		19:23:00
21.02.2006

		19:23:02
21.02.2006

		19:23:04
21.02.2006

		19:23:06
21.02.2006

		19:23:08
21.02.2006

		19:23:10
21.02.2006

		19:23:12
21.02.2006

		19:23:14
21.02.2006

		19:23:16
21.02.2006

		19:23:18
21.02.2006

		19:23:20
21.02.2006

		19:23:22
21.02.2006

		19:23:24
21.02.2006

		19:23:26
21.02.2006

		19:23:28
21.02.2006

		19:23:30
21.02.2006

		19:23:32
21.02.2006

		19:23:34
21.02.2006

		19:23:36
21.02.2006

		19:23:38
21.02.2006

		19:23:40
21.02.2006

		19:23:42
21.02.2006

		19:23:44
21.02.2006

		19:23:46
21.02.2006

		19:23:48
21.02.2006

		19:23:50
21.02.2006

		19:23:52
21.02.2006

		19:23:54
21.02.2006

		19:23:56
21.02.2006

		19:23:58
21.02.2006

		19:24:00
21.02.2006

		19:24:02
21.02.2006

		19:24:04
21.02.2006

		19:24:06
21.02.2006

		19:24:08
21.02.2006

		19:24:10
21.02.2006

		19:24:12
21.02.2006

		19:24:14
21.02.2006

		19:24:16
21.02.2006

		19:24:18
21.02.2006

		19:24:20
21.02.2006

		19:24:22
21.02.2006

		19:24:24
21.02.2006

		19:24:26
21.02.2006

		19:24:28
21.02.2006

		19:24:30
21.02.2006

		19:24:32
21.02.2006

		19:24:34
21.02.2006

		19:24:36
21.02.2006

		19:24:38
21.02.2006

		19:24:40
21.02.2006

		19:24:42
21.02.2006

		19:24:44
21.02.2006

		19:24:46
21.02.2006

		19:24:48
21.02.2006

		19:24:50
21.02.2006

		19:24:52
21.02.2006

		19:24:54
21.02.2006

		19:24:56
21.02.2006

		19:24:58
21.02.2006

		19:25:00
21.02.2006

		19:25:02
21.02.2006

		19:25:04
21.02.2006

		19:25:06
21.02.2006

		19:25:08
21.02.2006

		19:25:10
21.02.2006

		19:25:12
21.02.2006

		19:25:14
21.02.2006

		19:25:16
21.02.2006

		19:25:18
21.02.2006

		19:25:20
21.02.2006

		19:25:22
21.02.2006

		19:25:24
21.02.2006

		19:25:26
21.02.2006

		19:25:28
21.02.2006

		19:25:30
21.02.2006

		19:25:32
21.02.2006

		19:25:36
21.02.2006

		19:25:38
21.02.2006

		19:25:40
21.02.2006

		19:25:42
21.02.2006

		19:25:44
21.02.2006

		19:25:46
21.02.2006

		19:25:48
21.02.2006

		19:25:52
21.02.2006

		19:25:54
21.02.2006

		19:25:56
21.02.2006

		19:26:00
21.02.2006

		19:26:02
21.02.2006

		19:26:04
21.02.2006

		19:26:06
21.02.2006

		19:26:08
21.02.2006

		19:26:10
21.02.2006

		19:26:12
21.02.2006

		19:26:16
21.02.2006

		19:26:18
21.02.2006

		19:26:20
21.02.2006

		19:26:24
21.02.2006

		19:26:26
21.02.2006

		19:26:28
21.02.2006

		19:26:30
21.02.2006

		19:26:32
21.02.2006

		19:26:36
21.02.2006

		19:26:38
21.02.2006

		19:26:40
21.02.2006

		19:26:42
21.02.2006

		19:26:48
21.02.2006

		19:26:50
21.02.2006

		19:26:52
21.02.2006

		19:26:54
21.02.2006

		19:26:56
21.02.2006

		19:26:58
21.02.2006

		19:27:00
21.02.2006

		19:27:02
21.02.2006

		19:27:04
21.02.2006

		19:27:06
21.02.2006

		19:27:08
21.02.2006

		19:27:10
21.02.2006

		19:27:12
21.02.2006

		19:27:14
21.02.2006

		19:27:16
21.02.2006

		19:27:18
21.02.2006

		19:27:20
21.02.2006

		19:27:22
21.02.2006

		19:27:24
21.02.2006

		19:27:26
21.02.2006

		19:27:28
21.02.2006

		19:27:30
21.02.2006

		19:27:32
21.02.2006

		19:27:34
21.02.2006

		19:27:36
21.02.2006

		19:27:38
21.02.2006

		19:27:40
21.02.2006

		19:27:42
21.02.2006

		19:27:44
21.02.2006

		19:27:46
21.02.2006

		19:27:48
21.02.2006

		19:27:50
21.02.2006

		19:27:52
21.02.2006

		19:27:54
21.02.2006

		19:27:56
21.02.2006

		19:27:58
21.02.2006

		19:28:00
21.02.2006

		19:28:02
21.02.2006

		19:28:04
21.02.2006

		19:28:06
21.02.2006

		19:28:08
21.02.2006

		19:28:10
21.02.2006

		19:28:12
21.02.2006

		19:28:14
21.02.2006

		19:28:16
21.02.2006

		19:28:18
21.02.2006

		19:28:20
21.02.2006

		19:28:22
21.02.2006

		19:28:24
21.02.2006

		19:28:26
21.02.2006

		19:28:28
21.02.2006

		19:28:30
21.02.2006

		19:28:36
21.02.2006

		19:28:38
21.02.2006

		19:28:40
21.02.2006

		19:28:42
21.02.2006

		19:28:44
21.02.2006

		19:28:46
21.02.2006

		19:28:48
21.02.2006

		19:28:50
21.02.2006

		19:28:52
21.02.2006

		19:28:54
21.02.2006

		19:28:56
21.02.2006

		19:28:58
21.02.2006

		19:29:00
21.02.2006

		19:29:02
21.02.2006

		19:29:04
21.02.2006

		19:29:06
21.02.2006

		19:29:08
21.02.2006

		19:29:10
21.02.2006

		19:29:12
21.02.2006

		19:29:14
21.02.2006

		19:29:16
21.02.2006

		19:29:18
21.02.2006

		19:29:20
21.02.2006

		19:29:22
21.02.2006

		19:29:24
21.02.2006

		19:29:26
21.02.2006

		19:29:28
21.02.2006

		19:29:30
21.02.2006

		19:29:32
21.02.2006

		19:29:34
21.02.2006

		19:29:38
21.02.2006

		19:29:40
21.02.2006

		19:29:44
21.02.2006

		19:29:46
21.02.2006

		19:29:48
21.02.2006

		19:29:50
21.02.2006

		19:29:52
21.02.2006

		19:29:54
21.02.2006

		19:29:56
21.02.2006

		19:29:58
21.02.2006

		19:30:00
21.02.2006

		19:30:02
21.02.2006

		19:30:04
21.02.2006

		19:30:08
21.02.2006

		19:30:10
21.02.2006

		19:30:12
21.02.2006

		19:30:16
21.02.2006

		19:30:18
21.02.2006

		19:30:20
21.02.2006

		19:30:22
21.02.2006

		19:30:24
21.02.2006

		19:30:26
21.02.2006

		19:30:28
21.02.2006

		19:30:32
21.02.2006

		19:30:34
21.02.2006

		19:30:36
21.02.2006

		19:30:38
21.02.2006

		19:30:40
21.02.2006

		19:30:42
21.02.2006

		19:30:44
21.02.2006

		19:30:46
21.02.2006

		19:30:48
21.02.2006

		19:30:50
21.02.2006

		19:30:52
21.02.2006

		19:30:54
21.02.2006

		19:30:56
21.02.2006

		19:30:58
21.02.2006

		19:31:00
21.02.2006

		19:31:02
21.02.2006

		19:31:04
21.02.2006

		19:31:06
21.02.2006

		19:31:08
21.02.2006

		19:31:10
21.02.2006

		19:31:12
21.02.2006

		19:31:14
21.02.2006

		19:31:16
21.02.2006

		19:31:18
21.02.2006

		19:31:20
21.02.2006

		19:31:22
21.02.2006

		19:31:24
21.02.2006

		19:31:26
21.02.2006

		19:31:28
21.02.2006

		19:31:30
21.02.2006

		19:31:32
21.02.2006

		19:31:34
21.02.2006

		19:31:36
21.02.2006

		19:31:38
21.02.2006

		19:31:40
21.02.2006

		19:31:42
21.02.2006

		19:31:44
21.02.2006

		19:31:46
21.02.2006

		19:31:48
21.02.2006

		19:31:50
21.02.2006

		19:31:52
21.02.2006

		19:31:54
21.02.2006

		19:32:04
21.02.2006

		19:32:06
21.02.2006

		19:32:08
21.02.2006

		19:32:10
21.02.2006

		19:32:12
21.02.2006

		19:32:16
21.02.2006

		19:32:18
21.02.2006

		19:32:20
21.02.2006

		19:32:22
21.02.2006

		19:32:24
21.02.2006

		19:32:26
21.02.2006

		19:32:28
21.02.2006

		19:32:32
21.02.2006

		19:32:34
21.02.2006

		19:32:36
21.02.2006

		19:32:38
21.02.2006

		19:32:40
21.02.2006

		19:32:42
21.02.2006

		19:32:44
21.02.2006

		19:32:46
21.02.2006

		19:32:48
21.02.2006

		19:32:50
21.02.2006

		19:32:52
21.02.2006

		19:32:54
21.02.2006

		19:32:56
21.02.2006

		19:32:58
21.02.2006

		19:33:04
21.02.2006

		19:33:06
21.02.2006

		19:33:08
21.02.2006

		19:33:10
21.02.2006

		19:33:12
21.02.2006

		19:33:14
21.02.2006

		19:33:16
21.02.2006

		19:33:20
21.02.2006

		19:33:22
21.02.2006

		19:33:24
21.02.2006

		19:33:26
21.02.2006

		19:33:28
21.02.2006

		19:33:30
21.02.2006

		19:33:32
21.02.2006

		19:33:36
21.02.2006

		19:33:38
21.02.2006

		19:33:40
21.02.2006

		19:33:42
21.02.2006

		19:33:44
21.02.2006

		19:33:46
21.02.2006

		19:33:48
21.02.2006

		19:33:52
21.02.2006

		19:33:54
21.02.2006

		19:33:56
21.02.2006

		19:33:58
21.02.2006

		19:34:00
21.02.2006

		19:34:02
21.02.2006

		19:34:08
21.02.2006

		19:34:10
21.02.2006

		19:34:12
21.02.2006

		19:34:14
21.02.2006

		19:34:16
21.02.2006

		19:34:18
21.02.2006

		19:34:20
21.02.2006

		19:34:24
21.02.2006

		19:34:26
21.02.2006

		19:34:28
21.02.2006

		19:34:30
21.02.2006

		19:34:32
21.02.2006

		19:34:34
21.02.2006

		19:34:36
21.02.2006

		19:34:38
21.02.2006

		19:34:40
21.02.2006

		19:34:42
21.02.2006

		19:34:44
21.02.2006

		19:34:48
21.02.2006

		19:34:50
21.02.2006

		19:34:52
21.02.2006

		19:34:56
21.02.2006

		19:34:58
21.02.2006

		19:35:00
21.02.2006

		19:35:04
21.02.2006

		19:35:06
21.02.2006

		19:35:08
21.02.2006

		19:35:12
21.02.2006

		19:35:14
21.02.2006

		19:35:16
21.02.2006

		19:35:22
21.02.2006

		19:35:24
21.02.2006

		19:35:28
21.02.2006

		19:35:30
21.02.2006

		19:35:32
21.02.2006

		19:35:36
21.02.2006

		19:35:38
21.02.2006

		19:35:40
21.02.2006

		19:35:42
21.02.2006

		19:35:44
21.02.2006

		19:35:46
21.02.2006

		19:35:48
21.02.2006

		19:35:50
21.02.2006

		19:35:52
21.02.2006

		19:35:54
21.02.2006

		19:35:56
21.02.2006

		19:35:58
21.02.2006

		19:36:00
21.02.2006

		19:36:02
21.02.2006

		19:36:04
21.02.2006

		19:36:06
21.02.2006

		19:36:08
21.02.2006

		19:36:10
21.02.2006

		19:36:12
21.02.2006

		19:36:14
21.02.2006

		19:36:16
21.02.2006

		19:36:18
21.02.2006

		19:36:20
21.02.2006

		19:36:22
21.02.2006

		19:36:24
21.02.2006

		19:36:26
21.02.2006

		19:36:28
21.02.2006

		19:36:30
21.02.2006

		19:36:32
21.02.2006

		19:36:34
21.02.2006

		19:36:36
21.02.2006

		19:36:38
21.02.2006

		19:36:40
21.02.2006

		19:36:42
21.02.2006

		19:36:44
21.02.2006

		19:36:46
21.02.2006

		19:36:48
21.02.2006

		19:36:50
21.02.2006

		19:36:52
21.02.2006

		19:36:54
21.02.2006

		19:36:56
21.02.2006

		19:36:58
21.02.2006

		19:37:00
21.02.2006

		19:37:02
21.02.2006

		19:37:04
21.02.2006

		19:37:06
21.02.2006

		19:37:08
21.02.2006

		19:37:10
21.02.2006

		19:37:12
21.02.2006

		19:37:14
21.02.2006

		19:37:16
21.02.2006

		19:37:18
21.02.2006

		19:37:20
21.02.2006

		19:37:22
21.02.2006

		19:37:24
21.02.2006

		19:37:26
21.02.2006

		19:37:28
21.02.2006

		19:37:30
21.02.2006

		19:37:32
21.02.2006

		19:37:34
21.02.2006

		19:37:36
21.02.2006

		19:37:38
21.02.2006

		19:37:40
21.02.2006

		19:37:42
21.02.2006

		19:37:44
21.02.2006

		19:37:46
21.02.2006

		19:37:48
21.02.2006

		19:37:50
21.02.2006

		19:37:52
21.02.2006

		19:37:54
21.02.2006

		19:37:56
21.02.2006

		19:37:58
21.02.2006

		19:38:00
21.02.2006

		19:38:02
21.02.2006

		19:38:04
21.02.2006

		19:38:06
21.02.2006

		19:38:08
21.02.2006

		19:38:10
21.02.2006

		19:38:12
21.02.2006

		19:38:14
21.02.2006

		19:38:16
21.02.2006

		19:38:18
21.02.2006

		19:38:20
21.02.2006

		19:38:22
21.02.2006

		19:38:24
21.02.2006

		19:38:26
21.02.2006

		19:38:28
21.02.2006

		19:38:30
21.02.2006

		19:38:32
21.02.2006

		19:38:34
21.02.2006

		19:38:36
21.02.2006

		19:38:38
21.02.2006

		19:38:40
21.02.2006

		19:38:42
21.02.2006

		19:38:44
21.02.2006

		19:38:46
21.02.2006

		19:38:48
21.02.2006

		19:38:50
21.02.2006

		19:38:52
21.02.2006

		19:38:54
21.02.2006

		19:38:56
21.02.2006

		19:38:58
21.02.2006

		19:39:00
21.02.2006

		19:39:02
21.02.2006

		19:39:04
21.02.2006

		19:39:06
21.02.2006

		19:39:08
21.02.2006

		19:39:10
21.02.2006

		19:39:12
21.02.2006

		19:39:14
21.02.2006

		19:39:16
21.02.2006

		19:39:18
21.02.2006

		19:39:20
21.02.2006

		19:39:26
21.02.2006

		19:39:28
21.02.2006

		19:39:30
21.02.2006

		19:39:32
21.02.2006

		19:39:34
21.02.2006

		19:39:36
21.02.2006

		19:39:38
21.02.2006

		19:39:40
21.02.2006

		19:39:42
21.02.2006

		19:39:44
21.02.2006

		19:39:46
21.02.2006

		19:39:48
21.02.2006

		19:39:50
21.02.2006

		19:39:52
21.02.2006

		19:39:54
21.02.2006

		19:39:56
21.02.2006

		19:39:58
21.02.2006

		19:40:00
21.02.2006

		19:40:02
21.02.2006

		19:40:04
21.02.2006

		19:40:06
21.02.2006

		19:40:08
21.02.2006

		19:40:14
21.02.2006

		19:40:16
21.02.2006

		19:40:18
21.02.2006

		19:40:20
21.02.2006

		19:40:22
21.02.2006

		19:40:24
21.02.2006

		19:40:26
21.02.2006

		19:40:28
21.02.2006

		19:40:30
21.02.2006

		19:40:32
21.02.2006

		19:40:34
21.02.2006

		19:40:36
21.02.2006

		19:40:38
21.02.2006

		19:40:40
21.02.2006

		19:40:42
21.02.2006

		19:40:44
21.02.2006

		19:40:46
21.02.2006

		19:40:48
21.02.2006

		19:40:50
21.02.2006

		19:40:52
21.02.2006

		19:40:54
21.02.2006

		19:40:56
21.02.2006

		19:40:58
21.02.2006

		19:41:00
21.02.2006

		19:41:02
21.02.2006

		19:41:04
21.02.2006

		19:41:06
21.02.2006

		19:41:08
21.02.2006

		19:41:10
21.02.2006

		19:41:12
21.02.2006

		19:41:14
21.02.2006

		19:41:16
21.02.2006

		19:41:18
21.02.2006

		19:41:20
21.02.2006

		19:41:22
21.02.2006

		19:41:24
21.02.2006

		19:41:26
21.02.2006

		19:41:28
21.02.2006

		19:41:30
21.02.2006

		19:41:32
21.02.2006

		19:41:34
21.02.2006

		19:41:36
21.02.2006

		19:41:38
21.02.2006

		19:41:40
21.02.2006

		19:41:42
21.02.2006

		19:41:44
21.02.2006

		19:41:46
21.02.2006

		19:41:48
21.02.2006

		19:41:50
21.02.2006

		19:41:52
21.02.2006

		19:41:54
21.02.2006

		19:41:56
21.02.2006

		19:41:58
21.02.2006

		19:42:00
21.02.2006

		19:42:06
21.02.2006

		19:42:08
21.02.2006

		19:42:10
21.02.2006

		19:42:12
21.02.2006

		19:42:14
21.02.2006

		19:42:16
21.02.2006

		19:42:18
21.02.2006

		19:42:20
21.02.2006

		19:42:22
21.02.2006

		19:42:24
21.02.2006

		19:42:26
21.02.2006

		19:42:28
21.02.2006

		19:42:30
21.02.2006

		19:42:32
21.02.2006

		19:42:34
21.02.2006

		19:42:36
21.02.2006

		19:42:38
21.02.2006

		19:42:40
21.02.2006

		19:42:42
21.02.2006

		19:42:44
21.02.2006

		19:42:46
21.02.2006

		19:42:48
21.02.2006

		19:42:54
21.02.2006

		19:42:56
21.02.2006

		19:42:58
21.02.2006

		19:43:00
21.02.2006

		19:43:02
21.02.2006

		19:43:04
21.02.2006

		19:43:06
21.02.2006

		19:43:08
21.02.2006

		19:43:14
21.02.2006

		19:43:16
21.02.2006

		19:43:18
21.02.2006

		19:43:20
21.02.2006

		19:43:22
21.02.2006

		19:43:24
21.02.2006

		19:43:26
21.02.2006

		19:43:28
21.02.2006

		19:43:30
21.02.2006

		19:43:32
21.02.2006

		19:43:34
21.02.2006

		19:43:36
21.02.2006

		19:43:38
21.02.2006

		19:43:40
21.02.2006

		19:43:42
21.02.2006

		19:43:44
21.02.2006

		19:43:46
21.02.2006

		19:43:48
21.02.2006

		19:43:50
21.02.2006

		19:43:52
21.02.2006

		19:43:58
21.02.2006

		19:44:00
21.02.2006

		19:44:02
21.02.2006

		19:44:04
21.02.2006

		19:44:06
21.02.2006

		19:44:08
21.02.2006

		19:44:10
21.02.2006

		19:44:12
21.02.2006

		19:44:14
21.02.2006

		19:44:16
21.02.2006

		19:44:18
21.02.2006

		19:44:20
21.02.2006

		19:44:22
21.02.2006

		19:44:24
21.02.2006

		19:44:26
21.02.2006

		19:44:28
21.02.2006

		19:44:30
21.02.2006

		19:44:32
21.02.2006

		19:44:34
21.02.2006

		19:44:36
21.02.2006

		19:44:38
21.02.2006

		19:44:40
21.02.2006

		19:44:42
21.02.2006

		19:44:44
21.02.2006

		19:44:46
21.02.2006

		19:44:48
21.02.2006

		19:44:50
21.02.2006

		19:44:52
21.02.2006

		19:44:54
21.02.2006

		19:44:56
21.02.2006

		19:44:58
21.02.2006

		19:45:00
21.02.2006

		19:45:02
21.02.2006

		19:45:04
21.02.2006

		19:45:06
21.02.2006

		19:45:08
21.02.2006

		19:45:10
21.02.2006

		19:45:12
21.02.2006

		19:45:14
21.02.2006

		19:45:16
21.02.2006

		19:45:18
21.02.2006

		19:45:20
21.02.2006

		19:45:22
21.02.2006

		19:45:24
21.02.2006

		19:45:26
21.02.2006

		19:45:28
21.02.2006

		19:45:30
21.02.2006

		19:45:32
21.02.2006

		19:45:34
21.02.2006

		19:45:36
21.02.2006

		19:45:38
21.02.2006

		19:45:40
21.02.2006

		19:45:42
21.02.2006

		19:45:44
21.02.2006

		19:45:46
21.02.2006

		19:45:48
21.02.2006

		19:45:50
21.02.2006

		19:45:52
21.02.2006

		19:45:54
21.02.2006

		19:45:56
21.02.2006

		19:45:58
21.02.2006

		19:46:00
21.02.2006

		19:46:02
21.02.2006

		19:46:04
21.02.2006

		19:46:06
21.02.2006

		19:46:08
21.02.2006

		19:46:10
21.02.2006

		19:46:12
21.02.2006

		19:46:14
21.02.2006

		19:46:16
21.02.2006

		19:46:18
21.02.2006

		19:46:20
21.02.2006

		19:46:22
21.02.2006

		19:46:24
21.02.2006

		19:46:26
21.02.2006

		19:46:28
21.02.2006

		19:46:30
21.02.2006

		19:46:32
21.02.2006

		19:46:34
21.02.2006

		19:46:36
21.02.2006

		19:46:38
21.02.2006

		19:46:40
21.02.2006

		19:46:42
21.02.2006

		19:46:44
21.02.2006

		19:46:46
21.02.2006

		19:46:48
21.02.2006

		19:46:50
21.02.2006

		19:46:52
21.02.2006

		19:46:54
21.02.2006

		19:46:56
21.02.2006

		19:46:58
21.02.2006

		19:47:00
21.02.2006

		19:47:02
21.02.2006

		19:47:04
21.02.2006

		19:47:06
21.02.2006

		19:47:08
21.02.2006

		19:47:10
21.02.2006

		19:47:12
21.02.2006

		19:47:14
21.02.2006

		19:47:16
21.02.2006

		19:47:18
21.02.2006

		19:47:20
21.02.2006

		19:47:22
21.02.2006

		19:47:24
21.02.2006

		19:47:26
21.02.2006

		19:47:28
21.02.2006

		19:47:30
21.02.2006

		19:47:32
21.02.2006

		19:47:34
21.02.2006

		19:47:36
21.02.2006

		19:47:38
21.02.2006

		19:47:40
21.02.2006

		19:47:42
21.02.2006

		19:47:44
21.02.2006

		19:47:46
21.02.2006

		19:47:48
21.02.2006

		19:47:50
21.02.2006

		19:47:52
21.02.2006

		19:47:54
21.02.2006

		19:47:56
21.02.2006

		19:47:58
21.02.2006

		19:48:00
21.02.2006

		19:48:02
21.02.2006

		19:48:04
21.02.2006

		19:48:06
21.02.2006

		19:48:08
21.02.2006

		19:48:10
21.02.2006

		19:48:12
21.02.2006

		19:48:14
21.02.2006

		19:48:16
21.02.2006

		19:48:18
21.02.2006

		19:48:20
21.02.2006

		19:48:22
21.02.2006

		19:48:24
21.02.2006

		19:48:26
21.02.2006

		19:48:28
21.02.2006

		19:48:30
21.02.2006

		19:48:32
21.02.2006

		19:48:34
21.02.2006

		19:48:36
21.02.2006

		19:48:38
21.02.2006

		19:48:40
21.02.2006

		19:48:42
21.02.2006

		19:48:44
21.02.2006

		19:48:46
21.02.2006

		19:48:48
21.02.2006

		19:48:50
21.02.2006

		19:48:52
21.02.2006

		19:48:54
21.02.2006

		19:48:56
21.02.2006

		19:49:02
21.02.2006

		19:49:04
21.02.2006

		19:49:06
21.02.2006

		19:49:08
21.02.2006

		19:49:10
21.02.2006

		19:49:12
21.02.2006

		19:49:14
21.02.2006

		19:49:16
21.02.2006

		19:49:18
21.02.2006

		19:49:20
21.02.2006

		19:49:22
21.02.2006

		19:49:24
21.02.2006

		19:49:26
21.02.2006

		19:49:28
21.02.2006

		19:49:30
21.02.2006

		19:49:32
21.02.2006

		19:49:34
21.02.2006

		19:49:36
21.02.2006

		19:49:38
21.02.2006

		19:49:40
21.02.2006

		19:49:42
21.02.2006

		19:49:44
21.02.2006

		19:49:46
21.02.2006

		19:49:48
21.02.2006

		19:49:50
21.02.2006

		19:49:52
21.02.2006

		19:49:54
21.02.2006

		19:49:56
21.02.2006

		19:50:02
21.02.2006

		19:50:04
21.02.2006

		19:50:06
21.02.2006

		19:50:08
21.02.2006

		19:50:10
21.02.2006

		19:50:12
21.02.2006

		19:50:14
21.02.2006

		19:50:16
21.02.2006

		19:50:18
21.02.2006

		19:50:20
21.02.2006

		19:50:22
21.02.2006

		19:50:24
21.02.2006

		19:50:26
21.02.2006

		19:50:28
21.02.2006

		19:50:30
21.02.2006

		19:50:32
21.02.2006

		19:50:34
21.02.2006

		19:50:36
21.02.2006

		19:50:38
21.02.2006

		19:50:40
21.02.2006

		19:50:42
21.02.2006

		19:50:44
21.02.2006

		19:50:46
21.02.2006

		19:50:48
21.02.2006

		19:50:50
21.02.2006

		19:50:52
21.02.2006

		19:50:54
21.02.2006

		19:50:56
21.02.2006

		19:50:58
21.02.2006

		19:51:00
21.02.2006

		19:51:02
21.02.2006

		19:51:04
21.02.2006

		19:51:06
21.02.2006

		19:51:08
21.02.2006

		19:51:10
21.02.2006

		19:51:12
21.02.2006

		19:51:14
21.02.2006

		19:51:16
21.02.2006

		19:51:18
21.02.2006

		19:51:20
21.02.2006

		19:51:22
21.02.2006

		19:51:24
21.02.2006

		19:51:26
21.02.2006

		19:51:28
21.02.2006

		19:51:30
21.02.2006

		19:51:32
21.02.2006

		19:51:34
21.02.2006

		19:51:36
21.02.2006

		19:51:38
21.02.2006

		19:51:40
21.02.2006

		19:51:42
21.02.2006

		19:51:44
21.02.2006

		19:51:46
21.02.2006

		19:51:48
21.02.2006

		19:51:50
21.02.2006

		19:51:52
21.02.2006

		19:51:54
21.02.2006

		19:51:56
21.02.2006

		19:51:58
21.02.2006

		19:52:00
21.02.2006

		19:52:02
21.02.2006

		19:52:04
21.02.2006

		19:52:06
21.02.2006

		19:52:08
21.02.2006

		19:52:10
21.02.2006

		19:52:12
21.02.2006

		19:52:14
21.02.2006

		19:52:16
21.02.2006

		19:52:18
21.02.2006

		19:52:20
21.02.2006

		19:52:22
21.02.2006

		19:52:24
21.02.2006

		19:52:26
21.02.2006

		19:52:28
21.02.2006

		19:52:30
21.02.2006

		19:52:32
21.02.2006

		19:52:34
21.02.2006

		19:52:36
21.02.2006

		19:52:38
21.02.2006

		19:52:40
21.02.2006

		19:52:42
21.02.2006

		19:52:44
21.02.2006

		19:52:46
21.02.2006

		19:52:48
21.02.2006

		19:52:50
21.02.2006

		19:52:52
21.02.2006

		19:52:54
21.02.2006

		19:52:56
21.02.2006

		19:52:58
21.02.2006

		19:53:00
21.02.2006

		19:53:02
21.02.2006

		19:53:04
21.02.2006

		19:53:06
21.02.2006

		19:53:08
21.02.2006

		19:53:10
21.02.2006

		19:53:12
21.02.2006

		19:53:14
21.02.2006

		19:53:16
21.02.2006

		19:53:18
21.02.2006

		19:53:20
21.02.2006

		19:53:22
21.02.2006

		19:53:24
21.02.2006

		19:53:26
21.02.2006

		19:53:28
21.02.2006

		19:53:30
21.02.2006

		19:53:32
21.02.2006

		19:53:38
21.02.2006

		19:53:40
21.02.2006

		19:53:42
21.02.2006

		19:53:44
21.02.2006

		19:53:46
21.02.2006

		19:53:48
21.02.2006

		19:53:50
21.02.2006

		19:53:52
21.02.2006

		19:53:54
21.02.2006

		19:53:56
21.02.2006

		19:53:58
21.02.2006

		19:54:00
21.02.2006

		19:54:02
21.02.2006

		19:54:04
21.02.2006

		19:54:06
21.02.2006

		19:54:08
21.02.2006

		19:54:10
21.02.2006

		19:54:12
21.02.2006

		19:54:14
21.02.2006

		19:54:16
21.02.2006

		19:54:18
21.02.2006

		19:54:20
21.02.2006

		19:54:22
21.02.2006

		19:54:24
21.02.2006

		19:54:26
21.02.2006

		19:54:28
21.02.2006

		19:54:30
21.02.2006

		19:54:32
21.02.2006

		19:54:34
21.02.2006

		19:54:36
21.02.2006

		19:54:38
21.02.2006

		19:54:40
21.02.2006

		19:54:46
21.02.2006

		19:54:48
21.02.2006

		19:54:50
21.02.2006

		19:54:52
21.02.2006

		19:54:54
21.02.2006

		19:54:56
21.02.2006

		19:54:58
21.02.2006

		19:55:00
21.02.2006

		19:55:02
21.02.2006

		19:55:04
21.02.2006

		19:55:06
21.02.2006

		19:55:08
21.02.2006

		19:55:10
21.02.2006

		19:55:12
21.02.2006

		19:55:14
21.02.2006

		19:55:16
21.02.2006

		19:55:18
21.02.2006

		19:55:20
21.02.2006

		19:55:22
21.02.2006

		19:55:24
21.02.2006

		19:55:26
21.02.2006

		19:55:28
21.02.2006

		19:55:30
21.02.2006

		19:55:32
21.02.2006

		19:55:34
21.02.2006

		19:55:36
21.02.2006

		19:55:38
21.02.2006

		19:55:40
21.02.2006

		19:55:42
21.02.2006

		19:55:44
21.02.2006

		19:55:46
21.02.2006

		19:55:48
21.02.2006

		19:55:54
21.02.2006

		19:55:56
21.02.2006

		19:55:58
21.02.2006

		19:56:00
21.02.2006

		19:56:02
21.02.2006

		19:56:04
21.02.2006

		19:56:06
21.02.2006

		19:56:08
21.02.2006

		19:56:10
21.02.2006

		19:56:12
21.02.2006

		19:56:14
21.02.2006

		19:56:16
21.02.2006

		19:56:18
21.02.2006

		19:56:20
21.02.2006

		19:56:22
21.02.2006

		19:56:24
21.02.2006

		19:56:26
21.02.2006

		19:56:28
21.02.2006

		19:56:30
21.02.2006

		19:56:32
21.02.2006

		19:56:34
21.02.2006

		19:56:36
21.02.2006

		19:56:38
21.02.2006

		19:56:40
21.02.2006

		19:56:42
21.02.2006

		19:56:44
21.02.2006

		19:56:46
21.02.2006

		19:56:48
21.02.2006

		19:56:50
21.02.2006

		19:56:52
21.02.2006

		19:56:54
21.02.2006

		19:56:56
21.02.2006

		19:56:58
21.02.2006

		19:57:00
21.02.2006

		19:57:02
21.02.2006

		19:57:04
21.02.2006

		19:57:06
21.02.2006

		19:57:08
21.02.2006

		19:57:10
21.02.2006

		19:57:12
21.02.2006

		19:57:14
21.02.2006

		19:57:16
21.02.2006

		19:57:18
21.02.2006

		19:57:20
21.02.2006

		19:57:22
21.02.2006

		19:57:24
21.02.2006

		19:57:26
21.02.2006

		19:57:28
21.02.2006

		19:57:30
21.02.2006

		19:57:32
21.02.2006

		19:57:34
21.02.2006

		19:57:36
21.02.2006

		19:57:38
21.02.2006

		19:57:40
21.02.2006

		19:57:42
21.02.2006

		19:57:44
21.02.2006

		19:57:50
21.02.2006

		19:57:52
21.02.2006

		19:57:54
21.02.2006

		19:57:56
21.02.2006

		19:57:58
21.02.2006

		19:58:00
21.02.2006

		19:58:02
21.02.2006

		19:58:04
21.02.2006

		19:58:06
21.02.2006

		19:58:08
21.02.2006

		19:58:10
21.02.2006

		19:58:12
21.02.2006

		19:58:14
21.02.2006

		19:58:16
21.02.2006

		19:58:18
21.02.2006

		19:58:20
21.02.2006

		19:58:22
21.02.2006

		19:58:24
21.02.2006

		19:58:26
21.02.2006

		19:58:28
21.02.2006

		19:58:30
21.02.2006

		19:58:32
21.02.2006

		19:58:34
21.02.2006

		19:58:36
21.02.2006

		19:58:38
21.02.2006

		19:58:40
21.02.2006

		19:58:42
21.02.2006

		19:58:44
21.02.2006

		19:58:46
21.02.2006

		19:58:48
21.02.2006

		19:58:54
21.02.2006

		19:58:56
21.02.2006

		19:58:58
21.02.2006

		19:59:00
21.02.2006

		19:59:02
21.02.2006

		19:59:04
21.02.2006

		19:59:06
21.02.2006

		19:59:08
21.02.2006

		19:59:10
21.02.2006

		19:59:12
21.02.2006

		19:59:14
21.02.2006

		19:59:16
21.02.2006

		19:59:18
21.02.2006

		19:59:20
21.02.2006

		19:59:22
21.02.2006

		19:59:24
21.02.2006

		19:59:26
21.02.2006

		19:59:28
21.02.2006

		19:59:30
21.02.2006

		19:59:32
21.02.2006

		19:59:34
21.02.2006

		19:59:36
21.02.2006

		19:59:38
21.02.2006

		19:59:40
21.02.2006

		19:59:42
21.02.2006

		19:59:44
21.02.2006

		19:59:46
21.02.2006

		19:59:48
21.02.2006

		19:59:50
21.02.2006

		19:59:52
21.02.2006

		19:59:58
21.02.2006

		20:00:00
21.02.2006

		20:00:02
21.02.2006

		20:00:04
21.02.2006

		20:00:06
21.02.2006

		20:00:08
21.02.2006

		20:00:10
21.02.2006

		20:00:12
21.02.2006

		20:00:14
21.02.2006

		20:00:16
21.02.2006

		20:00:18
21.02.2006

		20:00:20
21.02.2006

		20:00:22
21.02.2006

		20:00:24
21.02.2006

		20:00:26
21.02.2006

		20:00:28
21.02.2006

		20:00:30
21.02.2006

		20:00:32
21.02.2006

		20:00:34
21.02.2006

		20:00:36
21.02.2006

		20:00:38
21.02.2006

		20:00:40
21.02.2006

		20:00:42
21.02.2006

		20:00:44
21.02.2006

		20:00:46
21.02.2006

		20:00:48
21.02.2006

		20:00:50
21.02.2006

		20:00:52
21.02.2006

		20:00:54
21.02.2006

		20:00:56
21.02.2006

		20:00:58
21.02.2006

		20:01:00
21.02.2006

		20:01:02
21.02.2006

		20:01:04
21.02.2006

		20:01:06
21.02.2006

		20:01:08
21.02.2006

		20:01:10
21.02.2006

		20:01:12
21.02.2006

		20:01:14
21.02.2006

		20:01:16
21.02.2006

		20:01:18
21.02.2006

		20:01:20
21.02.2006

		20:01:26
21.02.2006

		20:01:28
21.02.2006

		20:01:30
21.02.2006

		20:01:32
21.02.2006

		20:01:34
21.02.2006

		20:01:36
21.02.2006

		20:01:38
21.02.2006

		20:01:40
21.02.2006

		20:01:42
21.02.2006

		20:01:44
21.02.2006

		20:01:46
21.02.2006

		20:01:48
21.02.2006

		20:01:50
21.02.2006

		20:01:52
21.02.2006

		20:01:54
21.02.2006

		20:01:56
21.02.2006

		20:01:58
21.02.2006

		20:02:00
21.02.2006

		20:02:02
21.02.2006

		20:02:04
21.02.2006

		20:02:06
21.02.2006

		20:02:08
21.02.2006

		20:02:10
21.02.2006

		20:02:12
21.02.2006

		20:02:14
21.02.2006

		20:02:16
21.02.2006

		20:02:18
21.02.2006

		20:02:20
21.02.2006

		20:02:22
21.02.2006

		20:02:24
21.02.2006

		20:02:26
21.02.2006

		20:02:28
21.02.2006

		20:02:30
21.02.2006

		20:02:32
21.02.2006

		20:02:34
21.02.2006

		20:02:36
21.02.2006

		20:02:38
21.02.2006

		20:02:40
21.02.2006

		20:02:42
21.02.2006

		20:02:44
21.02.2006

		20:02:46
21.02.2006

		20:02:48
21.02.2006

		20:02:54
21.02.2006

		20:02:56
21.02.2006

		20:02:58
21.02.2006

		20:03:00
21.02.2006

		20:03:02
21.02.2006

		20:03:04
21.02.2006

		20:03:06
21.02.2006

		20:03:08
21.02.2006

		20:03:10
21.02.2006

		20:03:12
21.02.2006

		20:03:14
21.02.2006

		20:03:16
21.02.2006

		20:03:18
21.02.2006

		20:03:20
21.02.2006

		20:03:22
21.02.2006

		20:03:24
21.02.2006

		20:03:26
21.02.2006

		20:03:28
21.02.2006

		20:03:30
21.02.2006

		20:03:32
21.02.2006

		20:03:34
21.02.2006

		20:03:36
21.02.2006

		20:03:38
21.02.2006

		20:03:40
21.02.2006

		20:03:42
21.02.2006

		20:03:44
21.02.2006

		20:03:46
21.02.2006

		20:03:48
21.02.2006

		20:03:50
21.02.2006

		20:03:52
21.02.2006

		20:03:58
21.02.2006

		20:04:00
21.02.2006

		20:04:06
21.02.2006

		20:04:08
21.02.2006

		20:04:10
21.02.2006

		20:04:12
21.02.2006

		20:04:14
21.02.2006

		20:04:16
21.02.2006

		20:04:18
21.02.2006

		20:04:20
21.02.2006

		20:04:22
21.02.2006

		20:04:24
21.02.2006

		20:04:26
21.02.2006

		20:04:28
21.02.2006

		20:04:30
21.02.2006

		20:04:32
21.02.2006

		20:04:38
21.02.2006

		20:04:40
21.02.2006

		20:04:42
21.02.2006

		20:04:44
21.02.2006

		20:04:46
21.02.2006

		20:04:48
21.02.2006

		20:04:54
21.02.2006

		20:04:56
21.02.2006

		20:04:58
21.02.2006

		20:05:00
21.02.2006

		20:05:02
21.02.2006

		20:05:04
21.02.2006

		20:05:06
21.02.2006

		20:05:08
21.02.2006

		20:05:10
21.02.2006

		20:05:12
21.02.2006

		20:05:18
21.02.2006

		20:05:20
21.02.2006

		20:05:22
21.02.2006

		20:05:24
21.02.2006

		20:05:26
21.02.2006

		20:05:28
21.02.2006

		20:05:30
21.02.2006

		20:05:32
21.02.2006

		20:05:34
21.02.2006

		20:05:36
21.02.2006

		20:05:38
21.02.2006

		20:05:40
21.02.2006

		20:05:42
21.02.2006

		20:05:44
21.02.2006

		20:05:46
21.02.2006

		20:05:48
21.02.2006

		20:05:50
21.02.2006

		20:05:52
21.02.2006

		20:05:54
21.02.2006

		20:05:56
21.02.2006

		20:05:58
21.02.2006

		20:06:00
21.02.2006

		20:06:02
21.02.2006

		20:06:04
21.02.2006

		20:06:06
21.02.2006

		20:06:08
21.02.2006

		20:06:10
21.02.2006

		20:06:12
21.02.2006

		20:06:14
21.02.2006

		20:06:16
21.02.2006

		20:06:18
21.02.2006

		20:06:20
21.02.2006

		20:06:22
21.02.2006

		20:06:24
21.02.2006

		20:06:26
21.02.2006

		20:06:28
21.02.2006

		20:06:30
21.02.2006

		20:06:32
21.02.2006

		20:06:34
21.02.2006

		20:06:36
21.02.2006

		20:06:38
21.02.2006

		20:06:40
21.02.2006

		20:06:42
21.02.2006

		20:06:44
21.02.2006

		20:06:46
21.02.2006

		20:06:48
21.02.2006

		20:06:50
21.02.2006

		20:06:52
21.02.2006

		20:06:54
21.02.2006

		20:06:56
21.02.2006

		20:06:58
21.02.2006

		20:07:00
21.02.2006

		20:07:02
21.02.2006

		20:07:04
21.02.2006

		20:07:06
21.02.2006

		20:07:08
21.02.2006

		20:07:10
21.02.2006

		20:07:12
21.02.2006

		20:07:14
21.02.2006

		20:07:16
21.02.2006

		20:07:18
21.02.2006

		20:07:20
21.02.2006

		20:07:22
21.02.2006

		20:07:24
21.02.2006

		20:07:26
21.02.2006

		20:07:28
21.02.2006

		20:07:30
21.02.2006

		20:07:32
21.02.2006

		20:07:34
21.02.2006

		20:07:36
21.02.2006

		20:07:38
21.02.2006

		20:07:40
21.02.2006

		20:07:42
21.02.2006

		20:07:44
21.02.2006

		20:07:46
21.02.2006

		20:07:48
21.02.2006

		20:07:50
21.02.2006

		20:07:52
21.02.2006

		20:07:54
21.02.2006

		20:07:56
21.02.2006

		20:07:58
21.02.2006

		20:08:00
21.02.2006

		20:08:02
21.02.2006

		20:08:04
21.02.2006

		20:08:06
21.02.2006

		20:08:08
21.02.2006

		20:08:14
21.02.2006

		20:08:16
21.02.2006

		20:08:18
21.02.2006

		20:08:20
21.02.2006

		20:08:22
21.02.2006

		20:08:24
21.02.2006

		20:08:26
21.02.2006

		20:08:28
21.02.2006

		20:08:34
21.02.2006

		20:08:36
21.02.2006

		20:08:38
21.02.2006

		20:08:40
21.02.2006

		20:08:42
21.02.2006

		20:08:44
21.02.2006

		20:08:46
21.02.2006

		20:08:48
21.02.2006

		20:08:50
21.02.2006

		20:08:52
21.02.2006

		20:08:54
21.02.2006

		20:08:56
21.02.2006

		20:08:58
21.02.2006

		20:09:00
21.02.2006

		20:09:02
21.02.2006

		20:09:04
21.02.2006

		20:09:06
21.02.2006

		20:09:08
21.02.2006

		20:09:10
21.02.2006

		20:09:12
21.02.2006

		20:09:14
21.02.2006

		20:09:16
21.02.2006

		20:09:18
21.02.2006

		20:09:20
21.02.2006

		20:09:22
21.02.2006

		20:09:24
21.02.2006

		20:09:26
21.02.2006

		20:09:28
21.02.2006

		20:09:30
21.02.2006

		20:09:32
21.02.2006

		20:09:34
21.02.2006

		20:09:36
21.02.2006

		20:09:38
21.02.2006

		20:09:40
21.02.2006

		20:09:42
21.02.2006

		20:09:44
21.02.2006

		20:09:46
21.02.2006

		20:09:48
21.02.2006

		20:09:50
21.02.2006

		20:09:52
21.02.2006

		20:09:54
21.02.2006

		20:09:56
21.02.2006

		20:09:58
21.02.2006

		20:10:00
21.02.2006

		20:10:02
21.02.2006

		20:10:04
21.02.2006

		20:10:06
21.02.2006

		20:10:08
21.02.2006

		20:10:10
21.02.2006

		20:10:12
21.02.2006

		20:10:14
21.02.2006

		20:10:16
21.02.2006

		20:10:18
21.02.2006

		20:10:20
21.02.2006

		20:10:22
21.02.2006

		20:10:24
21.02.2006

		20:10:26
21.02.2006

		20:10:28
21.02.2006

		20:10:30
21.02.2006

		20:10:32
21.02.2006

		20:10:34
21.02.2006

		20:10:36
21.02.2006

		20:10:38
21.02.2006

		20:10:40
21.02.2006

		20:10:42
21.02.2006

		20:10:44
21.02.2006

		20:10:46
21.02.2006

		20:10:48
21.02.2006

		20:10:50
21.02.2006

		20:10:52
21.02.2006

		20:10:54
21.02.2006

		20:10:56
21.02.2006

		20:10:58
21.02.2006

		20:11:00
21.02.2006

		20:11:02
21.02.2006

		20:11:04
21.02.2006

		20:11:06
21.02.2006

		20:11:08
21.02.2006

		20:11:10
21.02.2006

		20:11:12
21.02.2006

		20:11:14
21.02.2006

		20:11:16
21.02.2006

		20:11:18
21.02.2006

		20:11:20
21.02.2006

		20:11:22
21.02.2006

		20:11:24
21.02.2006

		20:11:26
21.02.2006

		20:11:28
21.02.2006

		20:11:30
21.02.2006

		20:11:32
21.02.2006

		20:11:34
21.02.2006

		20:11:36
21.02.2006

		20:11:38
21.02.2006

		20:11:40
21.02.2006

		20:11:42
21.02.2006

		20:11:44
21.02.2006

		20:11:46
21.02.2006

		20:11:48
21.02.2006

		20:11:50
21.02.2006

		20:11:52
21.02.2006

		20:11:54
21.02.2006

		20:11:56
21.02.2006

		20:12:02
21.02.2006

		20:12:04
21.02.2006

		20:12:06
21.02.2006

		20:12:08
21.02.2006

		20:12:10
21.02.2006

		20:12:12
21.02.2006

		20:12:14
21.02.2006

		20:12:16
21.02.2006

		20:12:18
21.02.2006

		20:12:20
21.02.2006

		20:12:22
21.02.2006

		20:12:24
21.02.2006

		20:12:26
21.02.2006

		20:12:28
21.02.2006

		20:12:30
21.02.2006

		20:12:32
21.02.2006

		20:12:34
21.02.2006

		20:12:36
21.02.2006

		20:12:38
21.02.2006

		20:12:40
21.02.2006

		20:12:42
21.02.2006

		20:12:44
21.02.2006

		20:12:46
21.02.2006

		20:12:48
21.02.2006

		20:12:50
21.02.2006

		20:12:52
21.02.2006

		20:12:54
21.02.2006

		20:12:56
21.02.2006

		20:12:58
21.02.2006

		20:13:00
21.02.2006

		20:13:02
21.02.2006

		20:13:04
21.02.2006

		20:13:06
21.02.2006

		20:13:08
21.02.2006

		20:13:10
21.02.2006

		20:13:12
21.02.2006

		20:13:14
21.02.2006

		20:13:16
21.02.2006

		20:13:18
21.02.2006

		20:13:20
21.02.2006

		20:13:22
21.02.2006

		20:13:24
21.02.2006

		20:13:26
21.02.2006

		20:13:28
21.02.2006

		20:13:30
21.02.2006

		20:13:32
21.02.2006

		20:13:34
21.02.2006

		20:13:36
21.02.2006

		20:13:38
21.02.2006

		20:13:40
21.02.2006

		20:13:42
21.02.2006

		20:13:44
21.02.2006

		20:13:46
21.02.2006

		20:13:48
21.02.2006

		20:13:50
21.02.2006

		20:13:52
21.02.2006

		20:13:54
21.02.2006

		20:13:56
21.02.2006

		20:13:58
21.02.2006

		20:14:00
21.02.2006

		20:14:02
21.02.2006

		20:14:04
21.02.2006

		20:14:06
21.02.2006

		20:14:08
21.02.2006

		20:14:10
21.02.2006

		20:14:12
21.02.2006

		20:14:14
21.02.2006

		20:14:16
21.02.2006

		20:14:18
21.02.2006

		20:14:20
21.02.2006

		20:14:22
21.02.2006

		20:14:24
21.02.2006

		20:14:26
21.02.2006

		20:14:28
21.02.2006

		20:14:30
21.02.2006

		20:14:32
21.02.2006

		20:14:34
21.02.2006

		20:14:36
21.02.2006

		20:14:38
21.02.2006

		20:14:40
21.02.2006

		20:14:42
21.02.2006

		20:14:44
21.02.2006

		20:14:46
21.02.2006

		20:14:48
21.02.2006

		20:14:54
21.02.2006

		20:14:56
21.02.2006

		20:14:58
21.02.2006

		20:15:00
21.02.2006

		20:15:02
21.02.2006

		20:15:04
21.02.2006

		20:15:06
21.02.2006

		20:15:08
21.02.2006

		20:15:10
21.02.2006

		20:15:12
21.02.2006

		20:15:14
21.02.2006

		20:15:16
21.02.2006

		20:15:18
21.02.2006

		20:15:20
21.02.2006

		20:15:22
21.02.2006

		20:15:24
21.02.2006

		20:15:26
21.02.2006

		20:15:28
21.02.2006

		20:15:30
21.02.2006

		20:15:32
21.02.2006

		20:15:34
21.02.2006

		20:15:36
21.02.2006

		20:15:38
21.02.2006

		20:15:40
21.02.2006

		20:15:42
21.02.2006

		20:15:44
21.02.2006

		20:15:46
21.02.2006

		20:15:48
21.02.2006

		20:15:50
21.02.2006

		20:15:52
21.02.2006

		20:15:54
21.02.2006

		20:15:56
21.02.2006

		20:15:58
21.02.2006

		20:16:00
21.02.2006

		20:16:02
21.02.2006

		20:16:04
21.02.2006

		20:16:06
21.02.2006

		20:16:08
21.02.2006

		20:16:10
21.02.2006

		20:16:12
21.02.2006

		20:16:14
21.02.2006

		20:16:16
21.02.2006

		20:16:18
21.02.2006

		20:16:20
21.02.2006

		20:16:22
21.02.2006

		20:16:24
21.02.2006

		20:16:26
21.02.2006

		20:16:28
21.02.2006

		20:16:30
21.02.2006

		20:16:32
21.02.2006

		20:16:34
21.02.2006

		20:16:36
21.02.2006

		20:16:38
21.02.2006

		20:16:40
21.02.2006

		20:16:42
21.02.2006

		20:16:44
21.02.2006

		20:16:46
21.02.2006

		20:16:48
21.02.2006

		20:16:50
21.02.2006

		20:16:52
21.02.2006

		20:16:54
21.02.2006

		20:16:56
21.02.2006

		20:16:58
21.02.2006

		20:17:00
21.02.2006

		20:17:02
21.02.2006

		20:17:04
21.02.2006

		20:17:06
21.02.2006

		20:17:08
21.02.2006

		20:17:18
21.02.2006

		20:17:20
21.02.2006

		20:17:22
21.02.2006

		20:17:24
21.02.2006

		20:17:26
21.02.2006

		20:17:28
21.02.2006

		20:17:30
21.02.2006

		20:17:32
21.02.2006

		20:17:34
21.02.2006

		20:17:36
21.02.2006

		20:17:38
21.02.2006

		20:17:40
21.02.2006

		20:17:42
21.02.2006

		20:17:44
21.02.2006

		20:17:46
21.02.2006

		20:17:48
21.02.2006

		20:17:50
21.02.2006

		20:17:52
21.02.2006

		20:17:54
21.02.2006

		20:17:56
21.02.2006

		20:17:58
21.02.2006

		20:18:00
21.02.2006

		20:18:02
21.02.2006

		20:18:04
21.02.2006

		20:18:06
21.02.2006

		20:18:08
21.02.2006

		20:18:10
21.02.2006

		20:18:12
21.02.2006

		20:18:14
21.02.2006

		20:18:16
21.02.2006

		20:18:18
21.02.2006

		20:18:20
21.02.2006

		20:18:22
21.02.2006

		20:18:24
21.02.2006

		20:18:26
21.02.2006

		20:18:28
21.02.2006

		20:18:34
21.02.2006

		20:18:36
21.02.2006

		20:18:38
21.02.2006

		20:18:40
21.02.2006

		20:18:42
21.02.2006

		20:18:44
21.02.2006

		20:18:46
21.02.2006

		20:18:48
21.02.2006

		20:18:50
21.02.2006

		20:18:52
21.02.2006

		20:18:54
21.02.2006

		20:18:56
21.02.2006

		20:18:58
21.02.2006

		20:19:00
21.02.2006

		20:19:02
21.02.2006

		20:19:04
21.02.2006

		20:19:06
21.02.2006

		20:19:08
21.02.2006

		20:19:10
21.02.2006

		20:19:12
21.02.2006

		20:19:14
21.02.2006

		20:19:16
21.02.2006

		20:19:18
21.02.2006

		20:19:20
21.02.2006

		20:19:22
21.02.2006

		20:19:24
21.02.2006

		20:19:26
21.02.2006

		20:19:28
21.02.2006

		20:19:30
21.02.2006

		20:19:32
21.02.2006

		20:19:34
21.02.2006

		20:19:36
21.02.2006

		20:19:38
21.02.2006

		20:19:40
21.02.2006

		20:19:42
21.02.2006

		20:19:44
21.02.2006

		20:19:50
21.02.2006

		20:19:52
21.02.2006

		20:19:54
21.02.2006

		20:19:56
21.02.2006

		20:19:58
21.02.2006

		20:20:00
21.02.2006

		20:20:02
21.02.2006

		20:20:04
21.02.2006

		20:20:06
21.02.2006

		20:20:08
21.02.2006

		20:20:14
21.02.2006

		20:20:16
21.02.2006

		20:20:18
21.02.2006

		20:20:20
21.02.2006

		20:20:22
21.02.2006

		20:20:24
21.02.2006

		20:20:26
21.02.2006

		20:20:28
21.02.2006

		20:20:30
21.02.2006

		20:20:32
21.02.2006

		20:20:34
21.02.2006

		20:20:36
21.02.2006

		20:20:38
21.02.2006

		20:20:40
21.02.2006

		20:20:42
21.02.2006

		20:20:44
21.02.2006

		20:20:46
21.02.2006

		20:20:48
21.02.2006

		20:20:50
21.02.2006

		20:20:52
21.02.2006

		20:20:54
21.02.2006

		20:20:56
21.02.2006

		20:20:58
21.02.2006

		20:21:00
21.02.2006

		20:21:02
21.02.2006

		20:21:04
21.02.2006

		20:21:06
21.02.2006

		20:21:08
21.02.2006

		20:21:10
21.02.2006

		20:21:12
21.02.2006

		20:21:14
21.02.2006

		20:21:16
21.02.2006

		20:21:22
21.02.2006

		20:21:24
21.02.2006

		20:21:26
21.02.2006

		20:21:28
21.02.2006

		20:21:30
21.02.2006

		20:21:32
21.02.2006

		20:21:34
21.02.2006

		20:21:36
21.02.2006

		20:21:38
21.02.2006

		20:21:40
21.02.2006

		20:21:42
21.02.2006

		20:21:44
21.02.2006

		20:21:46
21.02.2006

		20:21:48
21.02.2006

		20:21:50
21.02.2006

		20:21:52
21.02.2006

		20:21:54
21.02.2006

		20:21:56
21.02.2006

		20:21:58
21.02.2006

		20:22:00
21.02.2006

		20:22:02
21.02.2006

		20:22:04
21.02.2006

		20:22:06
21.02.2006

		20:22:08
21.02.2006

		20:22:10
21.02.2006

		20:22:12
21.02.2006

		20:22:14
21.02.2006

		20:22:16
21.02.2006

		20:22:18
21.02.2006

		20:22:20
21.02.2006

		20:22:26
21.02.2006

		20:22:28
21.02.2006

		20:22:30
21.02.2006

		20:22:32
21.02.2006

		20:22:34
21.02.2006

		20:22:36
21.02.2006

		20:22:38
21.02.2006

		20:22:40
21.02.2006

		20:22:42
21.02.2006

		20:22:44
21.02.2006

		20:22:46
21.02.2006

		20:22:48
21.02.2006

		20:22:50
21.02.2006

		20:22:52
21.02.2006

		20:22:54
21.02.2006

		20:22:56
21.02.2006

		20:22:58
21.02.2006

		20:23:00
21.02.2006

		20:23:02
21.02.2006

		20:23:04
21.02.2006

		20:23:10
21.02.2006

		20:23:12
21.02.2006

		20:23:14
21.02.2006

		20:23:16
21.02.2006

		20:23:18
21.02.2006

		20:23:20
21.02.2006

		20:23:22
21.02.2006

		20:23:24
21.02.2006

		20:23:26
21.02.2006

		20:23:28
21.02.2006

		20:23:30
21.02.2006

		20:23:32
21.02.2006

		20:23:34
21.02.2006

		20:23:36
21.02.2006

		20:23:38
21.02.2006

		20:23:40
21.02.2006

		20:23:42
21.02.2006

		20:23:44
21.02.2006

		20:23:46
21.02.2006

		20:23:48
21.02.2006

		20:23:50
21.02.2006

		20:23:52
21.02.2006

		20:23:54
21.02.2006

		20:23:56
21.02.2006

		20:23:58
21.02.2006

		20:24:00
21.02.2006

		20:24:02
21.02.2006

		20:24:04
21.02.2006

		20:24:10
21.02.2006

		20:24:12
21.02.2006

		20:24:14
21.02.2006

		20:24:16
21.02.2006

		20:24:18
21.02.2006

		20:24:20
21.02.2006

		20:24:22
21.02.2006

		20:24:24
21.02.2006

		20:24:26
21.02.2006

		20:24:28
21.02.2006

		20:24:30
21.02.2006

		20:24:32
21.02.2006

		20:24:34
21.02.2006

		20:24:36
21.02.2006

		20:24:38
21.02.2006

		20:24:40
21.02.2006

		20:24:42
21.02.2006

		20:24:44
21.02.2006

		20:24:46
21.02.2006

		20:24:48
21.02.2006

		20:24:50
21.02.2006

		20:24:52
21.02.2006

		20:24:54
21.02.2006

		20:24:56
21.02.2006

		20:24:58
21.02.2006

		20:25:00
21.02.2006

		20:25:02
21.02.2006

		20:25:04
21.02.2006

		20:25:06
21.02.2006

		20:25:08
21.02.2006

		20:25:10
21.02.2006

		20:25:12
21.02.2006

		20:25:14
21.02.2006

		20:25:16
21.02.2006

		20:25:18
21.02.2006

		20:25:20
21.02.2006

		20:25:22
21.02.2006

		20:25:24
21.02.2006

		20:25:30
21.02.2006

		20:25:32
21.02.2006

		20:25:34
21.02.2006

		20:25:36
21.02.2006

		20:25:38
21.02.2006

		20:25:40
21.02.2006

		20:25:42
21.02.2006

		20:25:44
21.02.2006

		20:25:46
21.02.2006

		20:25:48
21.02.2006

		20:25:50
21.02.2006

		20:25:52
21.02.2006

		20:25:54
21.02.2006

		20:25:56
21.02.2006

		20:25:58
21.02.2006

		20:26:00
21.02.2006

		20:26:02
21.02.2006

		20:26:04
21.02.2006

		20:26:06
21.02.2006

		20:26:08
21.02.2006

		20:26:10
21.02.2006

		20:26:12
21.02.2006

		20:26:14
21.02.2006

		20:26:16
21.02.2006

		20:26:18
21.02.2006

		20:26:20
21.02.2006

		20:26:22
21.02.2006

		20:26:24
21.02.2006

		20:26:26
21.02.2006

		20:26:28
21.02.2006

		20:26:30
21.02.2006

		20:26:32
21.02.2006

		20:26:34
21.02.2006

		20:26:36
21.02.2006

		20:26:38
21.02.2006

		20:26:40
21.02.2006

		20:26:42
21.02.2006

		20:26:44
21.02.2006

		20:26:46
21.02.2006

		20:26:48
21.02.2006

		20:26:50
21.02.2006

		20:26:52
21.02.2006

		20:26:54
21.02.2006

		20:26:56
21.02.2006

		20:26:58
21.02.2006

		20:27:00
21.02.2006

		20:27:02
21.02.2006

		20:27:04
21.02.2006

		20:27:06
21.02.2006

		20:27:08
21.02.2006

		20:27:10
21.02.2006

		20:27:12
21.02.2006

		20:27:14
21.02.2006

		20:27:16
21.02.2006

		20:27:18
21.02.2006

		20:27:20
21.02.2006

		20:27:22
21.02.2006

		20:27:24
21.02.2006

		20:27:26
21.02.2006

		20:27:28
21.02.2006

		20:27:30
21.02.2006

		20:27:32
21.02.2006

		20:27:34
21.02.2006

		20:27:36
21.02.2006

		20:27:42
21.02.2006

		20:27:44
21.02.2006

		20:27:46
21.02.2006

		20:27:48
21.02.2006

		20:27:50
21.02.2006

		20:27:52
21.02.2006

		20:27:54
21.02.2006

		20:27:56
21.02.2006

		20:27:58
21.02.2006

		20:28:00
21.02.2006

		20:28:02
21.02.2006

		20:28:04
21.02.2006

		20:28:06
21.02.2006

		20:28:08
21.02.2006

		20:28:10
21.02.2006

		20:28:12
21.02.2006

		20:28:14
21.02.2006

		20:28:16
21.02.2006

		20:28:18
21.02.2006

		20:28:20
21.02.2006

		20:28:22
21.02.2006

		20:28:24
21.02.2006

		20:28:26
21.02.2006

		20:28:28
21.02.2006

		20:28:30
21.02.2006

		20:28:32
21.02.2006

		20:28:38
21.02.2006

		20:28:40
21.02.2006

		20:28:42
21.02.2006

		20:28:44
21.02.2006

		20:28:46
21.02.2006

		20:28:48
21.02.2006

		20:28:50
21.02.2006

		20:28:52
21.02.2006

		20:28:54
21.02.2006

		20:28:56
21.02.2006

		20:28:58
21.02.2006

		20:29:00
21.02.2006

		20:29:02
21.02.2006

		20:29:04
21.02.2006

		20:29:06
21.02.2006

		20:29:08
21.02.2006

		20:29:10
21.02.2006

		20:29:12
21.02.2006

		20:29:14
21.02.2006

		20:29:16
21.02.2006

		20:29:18
21.02.2006

		20:29:20
21.02.2006

		20:29:22
21.02.2006

		20:29:24
21.02.2006

		20:29:30
21.02.2006

		20:29:32
21.02.2006

		20:29:34
21.02.2006

		20:29:36
21.02.2006

		20:29:38
21.02.2006

		20:29:40
21.02.2006

		20:29:42
21.02.2006

		20:29:44
21.02.2006

		20:29:46
21.02.2006

		20:29:48
21.02.2006

		20:29:50
21.02.2006

		20:29:52
21.02.2006

		20:29:54
21.02.2006

		20:29:56
21.02.2006

		20:29:58
21.02.2006

		20:30:00
21.02.2006

		20:30:02
21.02.2006

		20:30:04
21.02.2006

		20:30:06
21.02.2006

		20:30:08
21.02.2006

		20:30:10
21.02.2006

		20:30:12
21.02.2006

		20:30:14
21.02.2006

		20:30:16
21.02.2006

		20:30:18
21.02.2006

		20:30:20
21.02.2006

		20:30:22
21.02.2006

		20:30:24
21.02.2006

		20:30:26
21.02.2006

		20:30:28
21.02.2006

		20:30:30
21.02.2006

		20:30:32
21.02.2006

		20:30:34
21.02.2006

		20:30:36
21.02.2006

		20:30:38
21.02.2006

		20:30:40
21.02.2006

		20:30:42
21.02.2006

		20:30:44
21.02.2006

		20:30:46
21.02.2006

		20:30:48
21.02.2006

		20:30:50
21.02.2006

		20:30:52
21.02.2006

		20:30:54
21.02.2006

		20:30:56
21.02.2006

		20:30:58
21.02.2006

		20:31:00
21.02.2006

		20:31:02
21.02.2006

		20:31:04
21.02.2006

		20:31:06
21.02.2006

		20:31:08
21.02.2006

		20:31:10
21.02.2006

		20:31:12
21.02.2006

		20:31:18
21.02.2006

		20:31:20
21.02.2006

		20:31:22
21.02.2006

		20:31:24
21.02.2006

		20:31:26
21.02.2006

		20:31:28
21.02.2006

		20:31:30
21.02.2006

		20:31:32
21.02.2006

		20:31:34
21.02.2006

		20:31:36
21.02.2006

		20:31:38
21.02.2006

		20:31:40
21.02.2006

		20:31:42
21.02.2006

		20:31:44
21.02.2006

		20:31:50
21.02.2006

		20:31:52
21.02.2006

		20:31:54
21.02.2006

		20:31:56
21.02.2006

		20:31:58
21.02.2006

		20:32:00
21.02.2006

		20:32:02
21.02.2006

		20:32:04
21.02.2006

		20:32:06
21.02.2006

		20:32:08
21.02.2006

		20:32:10
21.02.2006

		20:32:12
21.02.2006

		20:32:14
21.02.2006

		20:32:16
21.02.2006

		20:32:18
21.02.2006

		20:32:20
21.02.2006

		20:32:22
21.02.2006

		20:32:24
21.02.2006

		20:32:26
21.02.2006

		20:32:28
21.02.2006

		20:32:34
21.02.2006

		20:32:36
21.02.2006

		20:32:38
21.02.2006

		20:32:40
21.02.2006

		20:32:42
21.02.2006

		20:32:44
21.02.2006

		20:32:46
21.02.2006

		20:32:48
21.02.2006

		20:32:50
21.02.2006

		20:32:52
21.02.2006

		20:32:54
21.02.2006

		20:32:56
21.02.2006

		20:32:58
21.02.2006

		20:33:00
21.02.2006

		20:33:02
21.02.2006

		20:33:04
21.02.2006

		20:33:06
21.02.2006

		20:33:08
21.02.2006

		20:33:10
21.02.2006

		20:33:12
21.02.2006

		20:33:14
21.02.2006

		20:33:16
21.02.2006

		20:33:18
21.02.2006

		20:33:20
21.02.2006

		20:33:22
21.02.2006

		20:33:24
21.02.2006

		20:33:26
21.02.2006

		20:33:28
21.02.2006

		20:33:30
21.02.2006

		20:33:32
21.02.2006

		20:33:34
21.02.2006

		20:33:36
21.02.2006

		20:33:38
21.02.2006

		20:33:40
21.02.2006

		20:33:42
21.02.2006

		20:33:44
21.02.2006

		20:33:46
21.02.2006

		20:33:48
21.02.2006

		20:33:50
21.02.2006

		20:33:52
21.02.2006

		20:33:54
21.02.2006

		20:33:56
21.02.2006

		20:33:58
21.02.2006

		20:34:00
21.02.2006

		20:34:02
21.02.2006

		20:34:04
21.02.2006

		20:34:10
21.02.2006

		20:34:12
21.02.2006

		20:34:14
21.02.2006

		20:34:16
21.02.2006

		20:34:18
21.02.2006

		20:34:20
21.02.2006

		20:34:22
21.02.2006

		20:34:24
21.02.2006

		20:34:30
21.02.2006

		20:34:32
21.02.2006

		20:34:34
21.02.2006

		20:34:36
21.02.2006

		20:34:38
21.02.2006

		20:34:40
21.02.2006

		20:34:42
21.02.2006

		20:34:44
21.02.2006

		20:34:46
21.02.2006

		20:34:48
21.02.2006

		20:34:50
21.02.2006

		20:34:52
21.02.2006

		20:34:54
21.02.2006

		20:34:56
21.02.2006

		20:34:58
21.02.2006

		20:35:00
21.02.2006

		20:35:02
21.02.2006

		20:35:04
21.02.2006

		20:35:06
21.02.2006

		20:35:08
21.02.2006

		20:35:10
21.02.2006

		20:35:12
21.02.2006

		20:35:14
21.02.2006

		20:35:16
21.02.2006

		20:35:18
21.02.2006

		20:35:20
21.02.2006

		20:35:22
21.02.2006

		20:35:24
21.02.2006

		20:35:26
21.02.2006

		20:35:28
21.02.2006

		20:35:30
21.02.2006

		20:35:32
21.02.2006

		20:35:34
21.02.2006

		20:35:36
21.02.2006

		20:35:38
21.02.2006

		20:35:40
21.02.2006

		20:35:42
21.02.2006

		20:35:44
21.02.2006

		20:35:46
21.02.2006

		20:35:48
21.02.2006

		20:35:50
21.02.2006

		20:35:52
21.02.2006

		20:35:54
21.02.2006

		20:35:56
21.02.2006

		20:35:58
21.02.2006

		20:36:00
21.02.2006

		20:36:02
21.02.2006

		20:36:04
21.02.2006

		20:36:06
21.02.2006

		20:36:08
21.02.2006

		20:36:10
21.02.2006

		20:36:12
21.02.2006

		20:36:14
21.02.2006

		20:36:16
21.02.2006

		20:36:18
21.02.2006

		20:36:20
21.02.2006

		20:36:22
21.02.2006

		20:36:24
21.02.2006

		20:36:26
21.02.2006

		20:36:28
21.02.2006

		20:36:30
21.02.2006

		20:36:32
21.02.2006

		20:36:34
21.02.2006

		20:36:36
21.02.2006

		20:36:38
21.02.2006

		20:36:40
21.02.2006

		20:36:42
21.02.2006

		20:36:44
21.02.2006

		20:36:46
21.02.2006

		20:36:48
21.02.2006

		20:36:50
21.02.2006

		20:36:52
21.02.2006

		20:37:02
21.02.2006

		20:37:04
21.02.2006

		20:37:06
21.02.2006

		20:37:08
21.02.2006

		20:37:10
21.02.2006

		20:37:12
21.02.2006

		20:37:14
21.02.2006

		20:37:16
21.02.2006

		20:37:18
21.02.2006

		20:37:20
21.02.2006

		20:37:22
21.02.2006

		20:37:24
21.02.2006

		20:37:26
21.02.2006

		20:37:28
21.02.2006

		20:37:30
21.02.2006

		20:37:32
21.02.2006

		20:37:34
21.02.2006

		20:37:36
21.02.2006

		20:37:38
21.02.2006

		20:37:40
21.02.2006

		20:37:42
21.02.2006

		20:37:44
21.02.2006

		20:37:46
21.02.2006

		20:37:48
21.02.2006

		20:37:50
21.02.2006

		20:37:52
21.02.2006

		20:37:54
21.02.2006

		20:37:56
21.02.2006

		20:37:58
21.02.2006

		20:38:00
21.02.2006

		20:38:02
21.02.2006

		20:38:04
21.02.2006

		20:38:06
21.02.2006

		20:38:08
21.02.2006

		20:38:10
21.02.2006

		20:38:12
21.02.2006

		20:38:14
21.02.2006

		20:38:16
21.02.2006

		20:38:18
21.02.2006

		20:38:20
21.02.2006

		20:38:22
21.02.2006

		20:38:24
21.02.2006

		20:38:26
21.02.2006

		20:38:28
21.02.2006

		20:38:30
21.02.2006

		20:38:32
21.02.2006

		20:38:34
21.02.2006

		20:38:36
21.02.2006

		20:38:38
21.02.2006

		20:38:40
21.02.2006

		20:38:46
21.02.2006

		20:38:48
21.02.2006

		20:38:50
21.02.2006

		20:38:52
21.02.2006

		20:38:54
21.02.2006

		20:38:56
21.02.2006

		20:38:58
21.02.2006

		20:39:00
21.02.2006

		20:39:02
21.02.2006

		20:39:04
21.02.2006

		20:39:06
21.02.2006

		20:39:08
21.02.2006

		20:39:10
21.02.2006

		20:39:12
21.02.2006

		20:39:14
21.02.2006

		20:39:16
21.02.2006

		20:39:22
21.02.2006

		20:39:24
21.02.2006

		20:39:26
21.02.2006

		20:39:28
21.02.2006

		20:39:30
21.02.2006

		20:39:32
21.02.2006

		20:39:34
21.02.2006

		20:39:36
21.02.2006

		20:39:42
21.02.2006

		20:39:44
21.02.2006

		20:39:46
21.02.2006

		20:39:48
21.02.2006

		20:39:50
21.02.2006

		20:39:52
21.02.2006

		20:39:54
21.02.2006

		20:39:56
21.02.2006

		20:39:58
21.02.2006

		20:40:00
21.02.2006

		20:40:02
21.02.2006

		20:40:04
21.02.2006

		20:40:06
21.02.2006

		20:40:08
21.02.2006

		20:40:10
21.02.2006

		20:40:12
21.02.2006

		20:40:14
21.02.2006

		20:40:16
21.02.2006

		20:40:18
21.02.2006

		20:40:20
21.02.2006

		20:40:26
21.02.2006

		20:40:28
21.02.2006

		20:40:30
21.02.2006

		20:40:32
21.02.2006

		20:40:34
21.02.2006

		20:40:36
21.02.2006

		20:40:38
21.02.2006

		20:40:40
21.02.2006

		20:40:42
21.02.2006

		20:40:44
21.02.2006

		20:40:46
21.02.2006

		20:40:48
21.02.2006

		20:40:50
21.02.2006

		20:40:52
21.02.2006

		20:40:54
21.02.2006

		20:40:56
21.02.2006

		20:40:58
21.02.2006

		20:41:00
21.02.2006

		20:41:02
21.02.2006

		20:41:04
21.02.2006

		20:41:10
21.02.2006

		20:41:12
21.02.2006

		20:41:14
21.02.2006

		20:41:16
21.02.2006

		20:41:18
21.02.2006

		20:41:20
21.02.2006

		20:41:22
21.02.2006

		20:41:24
21.02.2006

		20:41:26
21.02.2006

		20:41:28
21.02.2006

		20:41:30
21.02.2006

		20:41:32
21.02.2006

		20:41:34
21.02.2006

		20:41:36
21.02.2006

		20:41:38
21.02.2006

		20:41:40
21.02.2006

		20:41:42
21.02.2006

		20:41:44
21.02.2006

		20:41:46
21.02.2006

		20:41:48
21.02.2006

		20:41:50
21.02.2006

		20:41:52
21.02.2006

		20:41:58
21.02.2006

		20:42:00
21.02.2006

		20:42:02
21.02.2006

		20:42:04
21.02.2006

		20:42:06
21.02.2006

		20:42:08
21.02.2006

		20:42:10
21.02.2006

		20:42:12
21.02.2006

		20:42:14
21.02.2006

		20:42:16
21.02.2006

		20:42:18
21.02.2006

		20:42:20
21.02.2006

		20:42:22
21.02.2006

		20:42:24
21.02.2006

		20:42:26
21.02.2006

		20:42:28
21.02.2006

		20:42:30
21.02.2006

		20:42:32
21.02.2006

		20:42:38
21.02.2006

		20:42:40
21.02.2006

		20:42:42
21.02.2006

		20:42:44
21.02.2006

		20:42:46
21.02.2006

		20:42:48
21.02.2006

		20:42:50
21.02.2006

		20:42:52
21.02.2006

		20:42:54
21.02.2006

		20:42:56
21.02.2006

		20:42:58
21.02.2006

		20:43:00
21.02.2006

		20:43:02
21.02.2006

		20:43:04
21.02.2006

		20:43:06
21.02.2006

		20:43:08
21.02.2006

		20:43:10
21.02.2006

		20:43:12
21.02.2006

		20:43:14
21.02.2006

		20:43:16
21.02.2006

		20:43:18
21.02.2006

		20:43:20
21.02.2006

		20:43:22
21.02.2006

		20:43:24
21.02.2006

		20:43:26
21.02.2006

		20:43:28
21.02.2006

		20:43:30
21.02.2006

		20:43:32
21.02.2006

		20:43:34
21.02.2006

		20:43:36
21.02.2006

		20:43:38
21.02.2006

		20:43:40
21.02.2006

		20:43:42
21.02.2006

		20:43:44
21.02.2006

		20:43:46
21.02.2006

		20:43:48
21.02.2006

		20:43:50
21.02.2006

		20:43:52
21.02.2006

		20:43:54
21.02.2006

		20:43:56
21.02.2006

		20:43:58
21.02.2006

		20:44:00
21.02.2006

		20:44:02
21.02.2006

		20:44:04
21.02.2006

		20:44:06
21.02.2006

		20:44:08
21.02.2006

		20:44:10
21.02.2006

		20:44:12
21.02.2006

		20:44:14
21.02.2006

		20:44:16
21.02.2006

		20:44:18
21.02.2006

		20:44:20
21.02.2006

		20:44:26
21.02.2006

		20:44:28
21.02.2006

		20:44:34
21.02.2006

		20:44:36
21.02.2006

		20:44:38
21.02.2006

		20:44:40
21.02.2006

		20:44:42
21.02.2006

		20:44:44
21.02.2006

		20:44:46
21.02.2006

		20:44:48
21.02.2006

		20:44:50
21.02.2006

		20:44:52
21.02.2006

		20:44:58
21.02.2006

		20:45:00
21.02.2006

		20:45:02
21.02.2006

		20:45:04
21.02.2006

		20:45:06
21.02.2006

		20:45:08
21.02.2006

		20:45:10
21.02.2006

		20:45:12
21.02.2006

		20:45:18
21.02.2006

		20:45:20
21.02.2006

		20:45:22
21.02.2006

		20:45:24
21.02.2006

		20:45:26
21.02.2006

		20:45:28
21.02.2006

		20:45:30
21.02.2006

		20:45:32
21.02.2006

		20:45:34
21.02.2006

		20:45:36
21.02.2006

		20:45:38
21.02.2006

		20:45:40
21.02.2006

		20:45:42
21.02.2006

		20:45:44
21.02.2006

		20:45:46
21.02.2006

		20:45:48
21.02.2006

		20:45:54
21.02.2006

		20:45:56
21.02.2006

		20:45:58
21.02.2006

		20:46:00
21.02.2006

		20:46:02
21.02.2006

		20:46:04
21.02.2006

		20:46:06
21.02.2006

		20:46:08
21.02.2006

		20:46:10
21.02.2006

		20:46:12
21.02.2006

		20:46:14
21.02.2006

		20:46:16
21.02.2006

		20:46:18
21.02.2006

		20:46:20
21.02.2006

		20:46:22
21.02.2006

		20:46:24
21.02.2006

		20:46:26
21.02.2006

		20:46:28
21.02.2006

		20:46:30
21.02.2006

		20:46:32
21.02.2006

		20:46:34
21.02.2006

		20:46:36
21.02.2006

		20:46:42
21.02.2006

		20:46:44
21.02.2006

		20:46:46
21.02.2006

		20:46:48
21.02.2006

		20:46:50
21.02.2006

		20:46:52
21.02.2006

		20:46:54
21.02.2006

		20:46:56
21.02.2006

		20:46:58
21.02.2006

		20:47:00
21.02.2006

		20:47:02
21.02.2006

		20:47:04
21.02.2006

		20:47:06
21.02.2006

		20:47:08
21.02.2006

		20:47:10
21.02.2006

		20:47:12
21.02.2006

		20:47:14
21.02.2006

		20:47:16
21.02.2006

		20:47:18
21.02.2006

		20:47:20
21.02.2006

		20:47:22
21.02.2006

		20:47:24
21.02.2006

		20:47:26
21.02.2006

		20:47:28
21.02.2006

		20:47:30
21.02.2006

		20:47:32
21.02.2006

		20:47:34
21.02.2006

		20:47:36
21.02.2006

		20:47:38
21.02.2006

		20:47:40
21.02.2006

		20:47:42
21.02.2006

		20:47:44
21.02.2006

		20:47:46
21.02.2006

		20:47:48
21.02.2006

		20:47:50
21.02.2006

		20:47:52
21.02.2006

		20:47:54
21.02.2006

		20:47:56
21.02.2006

		20:47:58
21.02.2006

		20:48:00
21.02.2006

		20:48:02
21.02.2006

		20:48:04
21.02.2006

		20:48:06
21.02.2006

		20:48:08
21.02.2006

		20:48:10
21.02.2006

		20:48:12
21.02.2006

		20:48:14
21.02.2006

		20:48:16
21.02.2006

		20:48:18
21.02.2006

		20:48:20
21.02.2006

		20:48:22
21.02.2006

		20:48:24
21.02.2006

		20:48:26
21.02.2006

		20:48:28
21.02.2006

		20:48:30
21.02.2006

		20:48:32
21.02.2006

		20:48:34
21.02.2006

		20:48:36
21.02.2006

		20:48:38
21.02.2006

		20:48:40
21.02.2006

		20:48:42
21.02.2006

		20:48:44
21.02.2006

		20:48:46
21.02.2006

		20:48:48
21.02.2006

		20:48:54
21.02.2006

		20:48:56
21.02.2006

		20:48:58
21.02.2006

		20:49:00
21.02.2006

		20:49:02
21.02.2006

		20:49:04
21.02.2006

		20:49:06
21.02.2006

		20:49:08
21.02.2006

		20:49:14
21.02.2006

		20:49:16
21.02.2006

		20:49:18
21.02.2006

		20:49:20
21.02.2006

		20:49:22
21.02.2006

		20:49:24
21.02.2006

		20:49:26
21.02.2006

		20:49:28
21.02.2006

		20:49:30
21.02.2006

		20:49:32
21.02.2006

		20:49:34
21.02.2006

		20:49:36
21.02.2006

		20:49:42
21.02.2006

		20:49:44
21.02.2006

		20:49:46
21.02.2006

		20:49:48
21.02.2006

		20:49:50
21.02.2006

		20:49:52
21.02.2006

		20:49:54
21.02.2006

		20:49:56
21.02.2006

		20:49:58
21.02.2006

		20:50:00
21.02.2006

		20:50:06
21.02.2006

		20:50:08
21.02.2006

		20:50:10
21.02.2006

		20:50:12
21.02.2006

		20:50:14
21.02.2006

		20:50:16
21.02.2006

		20:50:18
21.02.2006

		20:50:20
21.02.2006

		20:50:22
21.02.2006

		20:50:24
21.02.2006

		20:50:26
21.02.2006

		20:50:28
21.02.2006

		20:50:30
21.02.2006

		20:50:32
21.02.2006

		20:50:34
21.02.2006

		20:50:36
21.02.2006

		20:50:38
21.02.2006

		20:50:40
21.02.2006

		20:50:42
21.02.2006

		20:50:44
21.02.2006

		20:50:46
21.02.2006

		20:50:48
21.02.2006

		20:50:50
21.02.2006

		20:50:52
21.02.2006

		20:50:54
21.02.2006

		20:50:56
21.02.2006

		20:50:58
21.02.2006

		20:51:00
21.02.2006

		20:51:02
21.02.2006

		20:51:04
21.02.2006

		20:51:06
21.02.2006

		20:51:08
21.02.2006

		20:51:10
21.02.2006

		20:51:12
21.02.2006

		20:51:14
21.02.2006

		20:51:16
21.02.2006

		20:51:18
21.02.2006

		20:51:20
21.02.2006

		20:51:22
21.02.2006

		20:51:24
21.02.2006

		20:51:26
21.02.2006

		20:51:28
21.02.2006

		20:51:30
21.02.2006

		20:51:32
21.02.2006

		20:51:34
21.02.2006

		20:51:36
21.02.2006

		20:51:42
21.02.2006

		20:51:44
21.02.2006

		20:51:46
21.02.2006

		20:51:48
21.02.2006

		20:51:50
21.02.2006

		20:51:52
21.02.2006

		20:51:54
21.02.2006

		20:51:56
21.02.2006

		20:51:58
21.02.2006

		20:52:00
21.02.2006

		20:52:02
21.02.2006

		20:52:04
21.02.2006

		20:52:06
21.02.2006

		20:52:08
21.02.2006

		20:52:10
21.02.2006

		20:52:12
21.02.2006

		20:52:14
21.02.2006

		20:52:16
21.02.2006

		20:52:18
21.02.2006

		20:52:20
21.02.2006

		20:52:22
21.02.2006

		20:52:24
21.02.2006

		20:52:26
21.02.2006

		20:52:28
21.02.2006

		20:52:30
21.02.2006

		20:52:32
21.02.2006

		20:52:34
21.02.2006

		20:52:36
21.02.2006

		20:52:38
21.02.2006

		20:52:40
21.02.2006

		20:52:42
21.02.2006

		20:52:44
21.02.2006

		20:52:46
21.02.2006

		20:52:48
21.02.2006

		20:52:50
21.02.2006

		20:52:52
21.02.2006

		20:52:58
21.02.2006

		20:53:00
21.02.2006

		20:53:02
21.02.2006

		20:53:04
21.02.2006

		20:53:06
21.02.2006

		20:53:08
21.02.2006

		20:53:10
21.02.2006

		20:53:12
21.02.2006

		20:53:14
21.02.2006

		20:53:16
21.02.2006

		20:53:18
21.02.2006

		20:53:20
21.02.2006

		20:53:22
21.02.2006

		20:53:24
21.02.2006

		20:53:26
21.02.2006

		20:53:28
21.02.2006

		20:53:30
21.02.2006

		20:53:32
21.02.2006

		20:53:34
21.02.2006

		20:53:36
21.02.2006

		20:53:38
21.02.2006

		20:53:40
21.02.2006

		20:53:42
21.02.2006

		20:53:44
21.02.2006

		20:53:46
21.02.2006

		20:53:48
21.02.2006

		20:53:50
21.02.2006

		20:53:52
21.02.2006

		20:53:54
21.02.2006

		20:53:56
21.02.2006

		20:53:58
21.02.2006

		20:54:00
21.02.2006

		20:54:02
21.02.2006

		20:54:04
21.02.2006

		20:54:06
21.02.2006

		20:54:08
21.02.2006

		20:54:10
21.02.2006

		20:54:12
21.02.2006

		20:54:14
21.02.2006

		20:54:16
21.02.2006

		20:54:18
21.02.2006

		20:54:20
21.02.2006

		20:54:22
21.02.2006

		20:54:24
21.02.2006

		20:54:26
21.02.2006

		20:54:28
21.02.2006

		20:54:30
21.02.2006

		20:54:32
21.02.2006

		20:54:34
21.02.2006

		20:54:36
21.02.2006

		20:54:38
21.02.2006

		20:54:40
21.02.2006

		20:54:42
21.02.2006

		20:54:44
21.02.2006

		20:54:46
21.02.2006

		20:54:48
21.02.2006

		20:54:50
21.02.2006

		20:54:52
21.02.2006

		20:54:54
21.02.2006

		20:54:56
21.02.2006

		20:54:58
21.02.2006

		20:55:00
21.02.2006

		20:55:06
21.02.2006

		20:55:08
21.02.2006

		20:55:10
21.02.2006

		20:55:12
21.02.2006

		20:55:14
21.02.2006

		20:55:16
21.02.2006

		20:55:18
21.02.2006

		20:55:20
21.02.2006

		20:55:22
21.02.2006

		20:55:24
21.02.2006

		20:55:26
21.02.2006

		20:55:28
21.02.2006

		20:55:30
21.02.2006

		20:55:32
21.02.2006

		20:55:34
21.02.2006

		20:55:36
21.02.2006

		20:55:38
21.02.2006

		20:55:40
21.02.2006

		20:55:42
21.02.2006

		20:55:44
21.02.2006

		20:55:46
21.02.2006

		20:55:48
21.02.2006

		20:55:50
21.02.2006

		20:55:52
21.02.2006

		20:55:54
21.02.2006

		20:55:56
21.02.2006

		20:55:58
21.02.2006

		20:56:00
21.02.2006

		20:56:02
21.02.2006

		20:56:04
21.02.2006

		20:56:06
21.02.2006

		20:56:08
21.02.2006

		20:56:10
21.02.2006

		20:56:12
21.02.2006

		20:56:14
21.02.2006

		20:56:16
21.02.2006

		20:56:18
21.02.2006

		20:56:20
21.02.2006

		20:56:22
21.02.2006

		20:56:24
21.02.2006

		20:56:26
21.02.2006

		20:56:28
21.02.2006

		20:56:30
21.02.2006

		20:56:32
21.02.2006

		20:56:34
21.02.2006

		20:56:36
21.02.2006

		20:56:38
21.02.2006

		20:56:40
21.02.2006

		20:56:42
21.02.2006

		20:56:44
21.02.2006

		20:56:46
21.02.2006

		20:56:48
21.02.2006

		20:56:50
21.02.2006

		20:56:52
21.02.2006

		20:56:54
21.02.2006

		20:56:56
21.02.2006

		20:56:58
21.02.2006

		20:57:00
21.02.2006

		20:57:02
21.02.2006

		20:57:04
21.02.2006

		20:57:06
21.02.2006

		20:57:08
21.02.2006

		20:57:10
21.02.2006

		20:57:12
21.02.2006

		20:57:14
21.02.2006

		20:57:16
21.02.2006

		20:57:18
21.02.2006

		20:57:20
21.02.2006

		20:57:22
21.02.2006

		20:57:24
21.02.2006

		20:57:26
21.02.2006

		20:57:28
21.02.2006

		20:57:30
21.02.2006

		20:57:32
21.02.2006

		20:57:34
21.02.2006

		20:57:36
21.02.2006

		20:57:38
21.02.2006

		20:57:40
21.02.2006

		20:57:42
21.02.2006

		20:57:44
21.02.2006

		20:57:46
21.02.2006

		20:57:48
21.02.2006

		20:57:50
21.02.2006

		20:57:52
21.02.2006

		20:57:54
21.02.2006

		20:57:56
21.02.2006

		20:57:58
21.02.2006

		20:58:00
21.02.2006

		20:58:02
21.02.2006

		20:58:04
21.02.2006

		20:58:06
21.02.2006

		20:58:08
21.02.2006

		20:58:10
21.02.2006

		20:58:12
21.02.2006

		20:58:14
21.02.2006

		20:58:16
21.02.2006

		20:58:22
21.02.2006

		20:58:24
21.02.2006

		20:58:26
21.02.2006

		20:58:28
21.02.2006

		20:58:30
21.02.2006

		20:58:32
21.02.2006

		20:58:34
21.02.2006

		20:58:36
21.02.2006

		20:58:38
21.02.2006

		20:58:40
21.02.2006

		20:58:42
21.02.2006

		20:58:44
21.02.2006

		20:58:46
21.02.2006

		20:58:48
21.02.2006

		20:58:50
21.02.2006

		20:58:52
21.02.2006

		20:58:54
21.02.2006

		20:58:56
21.02.2006

		20:58:58
21.02.2006

		20:59:00
21.02.2006

		20:59:02
21.02.2006

		20:59:04
21.02.2006

		20:59:06
21.02.2006

		20:59:08
21.02.2006

		20:59:10
21.02.2006

		20:59:12
21.02.2006

		20:59:14
21.02.2006

		20:59:16
21.02.2006

		20:59:18
21.02.2006

		20:59:20
21.02.2006

		20:59:22
21.02.2006

		20:59:24
21.02.2006

		20:59:26
21.02.2006

		20:59:28
21.02.2006

		20:59:30
21.02.2006

		20:59:32
21.02.2006

		20:59:34
21.02.2006

		20:59:36
21.02.2006

		20:59:38
21.02.2006

		20:59:40
21.02.2006

		20:59:42
21.02.2006

		20:59:44
21.02.2006

		20:59:46
21.02.2006

		20:59:48
21.02.2006

		20:59:50
21.02.2006

		20:59:52
21.02.2006

		20:59:54
21.02.2006

		20:59:56
21.02.2006

		21:00:02
21.02.2006

		21:00:04
21.02.2006

		21:00:06
21.02.2006

		21:00:08
21.02.2006

		21:00:10
21.02.2006

		21:00:12
21.02.2006

		21:00:14
21.02.2006

		21:00:16
21.02.2006

		21:00:18
21.02.2006

		21:00:20
21.02.2006

		21:00:22
21.02.2006

		21:00:24
21.02.2006

		21:00:26
21.02.2006

		21:00:28
21.02.2006

		21:00:30
21.02.2006

		21:00:32
21.02.2006

		21:00:34
21.02.2006

		21:00:36
21.02.2006

		21:00:38
21.02.2006

		21:00:40
21.02.2006

		21:00:42
21.02.2006

		21:00:44
21.02.2006

		21:00:50
21.02.2006

		21:00:52
21.02.2006

		21:00:54
21.02.2006

		21:00:56
21.02.2006

		21:00:58
21.02.2006

		21:01:00
21.02.2006

		21:01:02
21.02.2006

		21:01:04
21.02.2006

		21:01:06
21.02.2006

		21:01:08
21.02.2006

		21:01:10
21.02.2006

		21:01:12
21.02.2006

		21:01:14
21.02.2006

		21:01:16
21.02.2006

		21:01:18
21.02.2006

		21:01:20
21.02.2006

		21:01:26
21.02.2006

		21:01:28
21.02.2006

		21:01:30
21.02.2006

		21:01:32
21.02.2006

		21:01:34
21.02.2006

		21:01:36
21.02.2006

		21:01:38
21.02.2006

		21:01:40
21.02.2006

		21:01:46
21.02.2006

		21:01:48
21.02.2006

		21:01:50
21.02.2006

		21:01:52
21.02.2006

		21:01:54
21.02.2006

		21:01:56
21.02.2006

		21:01:58
21.02.2006

		21:02:00
21.02.2006

		21:02:02
21.02.2006

		21:02:04
21.02.2006

		21:02:06
21.02.2006

		21:02:08
21.02.2006

		21:02:10
21.02.2006

		21:02:12
21.02.2006

		21:02:14
21.02.2006

		21:02:16
21.02.2006

		21:02:18
21.02.2006

		21:02:20
21.02.2006

		21:02:22
21.02.2006

		21:02:24
21.02.2006

		21:02:26
21.02.2006

		21:02:28
21.02.2006

		21:02:30
21.02.2006

		21:02:32
21.02.2006

		21:02:34
21.02.2006

		21:02:36
21.02.2006

		21:02:38
21.02.2006

		21:02:40
21.02.2006

		21:02:42
21.02.2006

		21:02:44
21.02.2006

		21:02:46
21.02.2006

		21:02:48
21.02.2006

		21:02:54
21.02.2006

		21:02:56
21.02.2006

		21:02:58
21.02.2006

		21:03:00
21.02.2006

		21:03:02
21.02.2006

		21:03:04
21.02.2006

		21:03:06
21.02.2006

		21:03:08
21.02.2006

		21:03:14
21.02.2006

		21:03:16
21.02.2006

		21:03:18
21.02.2006

		21:03:20
21.02.2006

		21:03:22
21.02.2006

		21:03:24
21.02.2006

		21:03:26
21.02.2006

		21:03:28
21.02.2006

		21:03:30
21.02.2006

		21:03:32
21.02.2006

		21:03:34
21.02.2006

		21:03:36
21.02.2006

		21:03:42
21.02.2006

		21:03:44
21.02.2006

		21:03:46
21.02.2006

		21:03:48
21.02.2006

		21:03:50
21.02.2006

		21:03:52
21.02.2006

		21:03:54
21.02.2006

		21:03:56
21.02.2006

		21:03:58
21.02.2006

		21:04:00
21.02.2006

		21:04:02
21.02.2006

		21:04:04
21.02.2006

		21:04:06
21.02.2006

		21:04:08
21.02.2006

		21:04:10
21.02.2006

		21:04:12
21.02.2006

		21:04:14
21.02.2006

		21:04:16
21.02.2006

		21:04:18
21.02.2006

		21:04:20
21.02.2006

		21:04:22
21.02.2006

		21:04:24
21.02.2006

		21:04:26
21.02.2006

		21:04:28
21.02.2006

		21:04:30
21.02.2006

		21:04:32
21.02.2006

		21:04:34
21.02.2006

		21:04:36
21.02.2006

		21:04:38
21.02.2006

		21:04:40
21.02.2006

		21:04:42
21.02.2006

		21:04:44
21.02.2006

		21:04:46
21.02.2006

		21:04:48
21.02.2006

		21:04:50
21.02.2006

		21:04:52
21.02.2006

		21:04:54
21.02.2006

		21:04:56
21.02.2006

		21:04:58
21.02.2006

		21:05:00
21.02.2006

		21:05:02
21.02.2006

		21:05:04
21.02.2006

		21:05:06
21.02.2006

		21:05:08
21.02.2006

		21:05:10
21.02.2006

		21:05:12
21.02.2006

		21:05:14
21.02.2006

		21:05:16
21.02.2006

		21:05:18
21.02.2006

		21:05:20
21.02.2006

		21:05:22
21.02.2006

		21:05:24
21.02.2006

		21:05:26
21.02.2006

		21:05:28
21.02.2006

		21:05:30
21.02.2006

		21:05:32
21.02.2006

		21:05:34
21.02.2006

		21:05:36
21.02.2006

		21:05:38
21.02.2006

		21:05:40
21.02.2006

		21:05:42
21.02.2006

		21:05:44
21.02.2006

		21:05:46
21.02.2006

		21:05:48
21.02.2006

		21:05:50
21.02.2006

		21:05:52
21.02.2006

		21:05:54
21.02.2006

		21:05:56
21.02.2006

		21:05:58
21.02.2006

		21:06:00
21.02.2006

		21:06:02
21.02.2006

		21:06:04
21.02.2006

		21:06:06
21.02.2006

		21:06:08
21.02.2006

		21:06:14
21.02.2006

		21:06:16
21.02.2006

		21:06:18
21.02.2006

		21:06:20
21.02.2006

		21:06:22
21.02.2006

		21:06:24
21.02.2006

		21:06:30
21.02.2006

		21:06:32
21.02.2006

		21:06:34
21.02.2006

		21:06:36
21.02.2006

		21:06:38
21.02.2006

		21:06:40
21.02.2006

		21:06:42
21.02.2006

		21:06:44
21.02.2006

		21:06:46
21.02.2006

		21:06:48
21.02.2006

		21:06:50
21.02.2006

		21:06:52
21.02.2006

		21:06:54
21.02.2006

		21:06:56
21.02.2006

		21:06:58
21.02.2006

		21:07:00
21.02.2006

		21:07:02
21.02.2006

		21:07:04
21.02.2006

		21:07:06
21.02.2006

		21:07:08
21.02.2006

		21:07:10
21.02.2006

		21:07:12
21.02.2006

		21:07:14
21.02.2006

		21:07:16
21.02.2006

		21:07:18
21.02.2006

		21:07:20
21.02.2006

		21:07:22
21.02.2006

		21:07:24
21.02.2006

		21:07:26
21.02.2006

		21:07:28
21.02.2006

		21:07:30
21.02.2006

		21:07:32
21.02.2006

		21:07:38
21.02.2006

		21:07:40
21.02.2006

		21:07:42
21.02.2006

		21:07:44
21.02.2006

		21:07:46
21.02.2006

		21:07:48
21.02.2006

		21:07:50
21.02.2006

		21:07:52
21.02.2006

		21:07:58
21.02.2006

		21:08:00
21.02.2006

		21:08:02
21.02.2006

		21:08:04
21.02.2006

		21:08:06
21.02.2006

		21:08:08
21.02.2006

		21:08:10
21.02.2006

		21:08:12
21.02.2006

		21:08:14
21.02.2006

		21:08:16
21.02.2006

		21:08:18
21.02.2006

		21:08:20
21.02.2006

		21:08:22
21.02.2006

		21:08:24
21.02.2006

		21:08:26
21.02.2006

		21:08:28
21.02.2006

		21:08:34
21.02.2006

		21:08:36
21.02.2006

		21:08:38
21.02.2006

		21:08:40
21.02.2006

		21:08:42
21.02.2006

		21:08:44
21.02.2006

		21:08:46
21.02.2006

		21:08:48
21.02.2006

		21:08:50
21.02.2006

		21:08:52
21.02.2006

		21:08:54
21.02.2006

		21:08:56
21.02.2006

		21:08:58
21.02.2006

		21:09:00
21.02.2006

		21:09:02
21.02.2006

		21:09:04
21.02.2006

		21:09:06
21.02.2006

		21:09:08
21.02.2006

		21:09:10
21.02.2006

		21:09:12
21.02.2006

		21:09:14
21.02.2006

		21:09:16
21.02.2006

		21:09:18
21.02.2006

		21:09:20
21.02.2006

		21:09:22
21.02.2006

		21:09:24
21.02.2006

		21:09:26
21.02.2006

		21:09:28
21.02.2006

		21:09:30
21.02.2006

		21:09:32
21.02.2006

		21:09:34
21.02.2006

		21:09:36
21.02.2006

		21:09:38
21.02.2006

		21:09:40
21.02.2006

		21:09:42
21.02.2006

		21:09:44
21.02.2006

		21:09:46
21.02.2006

		21:09:48
21.02.2006

		21:09:50
21.02.2006

		21:09:52
21.02.2006

		21:09:54
21.02.2006

		21:09:56
21.02.2006

		21:09:58
21.02.2006

		21:10:00
21.02.2006

		21:10:02
21.02.2006

		21:10:04
21.02.2006

		21:10:06
21.02.2006

		21:10:08
21.02.2006

		21:10:10
21.02.2006

		21:10:12
21.02.2006

		21:10:14
21.02.2006

		21:10:16
21.02.2006

		21:10:18
21.02.2006

		21:10:20
21.02.2006

		21:10:22
21.02.2006

		21:10:24
21.02.2006

		21:10:26
21.02.2006

		21:10:28
21.02.2006

		21:10:30
21.02.2006

		21:10:32
21.02.2006

		21:10:34
21.02.2006

		21:10:36
21.02.2006

		21:10:38
21.02.2006

		21:10:40
21.02.2006

		21:10:42
21.02.2006

		21:10:44
21.02.2006

		21:10:46
21.02.2006

		21:10:48
21.02.2006

		21:10:50
21.02.2006

		21:10:52
21.02.2006

		21:10:54
21.02.2006

		21:10:56
21.02.2006

		21:11:02
21.02.2006

		21:11:04
21.02.2006

		21:11:06
21.02.2006

		21:11:08
21.02.2006

		21:11:10
21.02.2006

		21:11:12
21.02.2006

		21:11:14
21.02.2006

		21:11:16
21.02.2006

		21:11:18
21.02.2006

		21:11:20
21.02.2006

		21:11:22
21.02.2006

		21:11:24
21.02.2006

		21:11:26
21.02.2006

		21:11:28
21.02.2006

		21:11:30
21.02.2006

		21:11:32
21.02.2006

		21:11:34
21.02.2006

		21:11:36
21.02.2006

		21:11:38
21.02.2006

		21:11:40
21.02.2006

		21:11:42
21.02.2006

		21:11:44
21.02.2006

		21:11:46
21.02.2006

		21:11:48
21.02.2006

		21:11:50
21.02.2006

		21:11:52
21.02.2006

		21:11:54
21.02.2006

		21:11:56
21.02.2006

		21:11:58
21.02.2006

		21:12:00
21.02.2006

		21:12:02
21.02.2006

		21:12:04
21.02.2006

		21:12:06
21.02.2006

		21:12:08
21.02.2006

		21:12:10
21.02.2006

		21:12:12
21.02.2006

		21:12:14
21.02.2006

		21:12:16
21.02.2006

		21:12:18
21.02.2006

		21:12:20
21.02.2006

		21:12:22
21.02.2006

		21:12:24
21.02.2006

		21:12:30
21.02.2006

		21:12:32
21.02.2006

		21:12:34
21.02.2006

		21:12:36
21.02.2006

		21:12:38
21.02.2006

		21:12:40
21.02.2006

		21:12:42
21.02.2006

		21:12:44
21.02.2006

		21:12:46
21.02.2006

		21:12:48
21.02.2006

		21:12:50
21.02.2006

		21:12:52
21.02.2006

		21:12:54
21.02.2006

		21:12:56
21.02.2006

		21:12:58
21.02.2006

		21:13:00
21.02.2006

		21:13:02
21.02.2006

		21:13:04
21.02.2006

		21:13:06
21.02.2006

		21:13:08
21.02.2006

		21:13:10
21.02.2006

		21:13:12
21.02.2006

		21:13:14
21.02.2006

		21:13:16
21.02.2006

		21:13:18
21.02.2006

		21:13:20
21.02.2006

		21:13:22
21.02.2006

		21:13:24
21.02.2006

		21:13:26
21.02.2006

		21:13:28
21.02.2006

		21:13:30
21.02.2006

		21:13:32
21.02.2006

		21:13:34
21.02.2006

		21:13:36
21.02.2006

		21:13:38
21.02.2006

		21:13:40
21.02.2006

		21:13:42
21.02.2006

		21:13:44
21.02.2006

		21:13:46
21.02.2006

		21:13:48
21.02.2006

		21:13:50
21.02.2006

		21:13:52
21.02.2006

		21:13:54
21.02.2006

		21:13:56
21.02.2006

		21:13:58
21.02.2006

		21:14:00
21.02.2006

		21:14:02
21.02.2006

		21:14:04
21.02.2006

		21:14:06
21.02.2006

		21:14:08
21.02.2006

		21:14:10
21.02.2006

		21:14:12
21.02.2006

		21:14:14
21.02.2006

		21:14:16
21.02.2006

		21:14:18
21.02.2006

		21:14:20
21.02.2006

		21:14:22
21.02.2006

		21:14:24
21.02.2006

		21:14:26
21.02.2006

		21:14:28
21.02.2006

		21:14:30
21.02.2006

		21:14:32
21.02.2006

		21:14:34
21.02.2006

		21:14:36
21.02.2006

		21:14:38
21.02.2006

		21:14:40
21.02.2006

		21:14:42
21.02.2006

		21:14:44
21.02.2006

		21:14:46
21.02.2006

		21:14:48
21.02.2006

		21:14:50
21.02.2006

		21:14:52
21.02.2006

		21:14:54
21.02.2006

		21:14:56
21.02.2006

		21:14:58
21.02.2006

		21:15:00
21.02.2006

		21:15:02
21.02.2006

		21:15:04
21.02.2006

		21:15:06
21.02.2006

		21:15:08
21.02.2006

		21:15:10
21.02.2006

		21:15:12
21.02.2006

		21:15:14
21.02.2006

		21:15:16
21.02.2006

		21:15:18
21.02.2006

		21:15:20
21.02.2006

		21:15:22
21.02.2006

		21:15:24
21.02.2006

		21:15:26
21.02.2006

		21:15:28
21.02.2006

		21:15:30
21.02.2006

		21:15:32
21.02.2006

		21:15:34
21.02.2006

		21:15:36
21.02.2006

		21:15:38
21.02.2006

		21:15:40
21.02.2006

		21:15:42
21.02.2006

		21:15:44
21.02.2006

		21:15:46
21.02.2006

		21:15:48
21.02.2006

		21:15:50
21.02.2006

		21:15:52
21.02.2006

		21:15:54
21.02.2006

		21:15:56
21.02.2006

		21:15:58
21.02.2006

		21:16:00
21.02.2006

		21:16:02
21.02.2006

		21:16:04
21.02.2006

		21:16:06
21.02.2006

		21:16:08
21.02.2006

		21:16:10
21.02.2006

		21:16:12
21.02.2006

		21:16:14
21.02.2006

		21:16:16
21.02.2006

		21:16:18
21.02.2006

		21:16:20
21.02.2006

		21:16:22
21.02.2006

		21:16:24
21.02.2006

		21:16:26
21.02.2006

		21:16:28
21.02.2006

		21:16:30
21.02.2006

		21:16:32
21.02.2006

		21:16:34
21.02.2006

		21:16:36
21.02.2006

		21:16:38
21.02.2006

		21:16:40
21.02.2006

		21:16:42
21.02.2006

		21:16:44
21.02.2006

		21:16:46
21.02.2006

		21:16:48
21.02.2006

		21:16:50
21.02.2006

		21:16:52
21.02.2006

		21:16:54
21.02.2006

		21:16:56
21.02.2006

		21:16:58
21.02.2006

		21:17:00
21.02.2006

		21:17:06
21.02.2006

		21:17:08
21.02.2006

		21:17:10
21.02.2006

		21:17:12
21.02.2006

		21:17:14
21.02.2006

		21:17:16
21.02.2006

		21:17:18
21.02.2006

		21:17:20
21.02.2006

		21:17:22
21.02.2006

		21:17:24
21.02.2006

		21:17:26
21.02.2006

		21:17:28
21.02.2006

		21:17:30
21.02.2006

		21:17:32
21.02.2006

		21:17:34
21.02.2006

		21:17:36
21.02.2006

		21:17:38
21.02.2006

		21:17:40
21.02.2006

		21:17:42
21.02.2006

		21:17:44
21.02.2006

		21:17:46
21.02.2006

		21:17:48
21.02.2006

		21:17:50
21.02.2006

		21:17:52
21.02.2006

		21:17:54
21.02.2006

		21:17:56
21.02.2006

		21:17:58
21.02.2006

		21:18:00
21.02.2006

		21:18:02
21.02.2006

		21:18:04
21.02.2006

		21:18:06
21.02.2006

		21:18:08
21.02.2006

		21:18:10
21.02.2006

		21:18:12
21.02.2006

		21:18:14
21.02.2006

		21:18:16
21.02.2006

		21:18:18
21.02.2006

		21:18:20
21.02.2006

		21:18:22
21.02.2006

		21:18:24
21.02.2006

		21:18:26
21.02.2006

		21:18:28
21.02.2006

		21:18:30
21.02.2006

		21:18:32
21.02.2006

		21:18:34
21.02.2006

		21:18:36
21.02.2006

		21:18:38
21.02.2006

		21:18:40
21.02.2006

		21:18:42
21.02.2006

		21:18:44
21.02.2006

		21:18:46
21.02.2006

		21:18:48
21.02.2006

		21:18:50
21.02.2006

		21:18:52
21.02.2006

		21:18:54
21.02.2006

		21:18:56
21.02.2006

		21:18:58
21.02.2006

		21:19:00
21.02.2006

		21:19:02
21.02.2006

		21:19:04
21.02.2006

		21:19:06
21.02.2006

		21:19:08
21.02.2006

		21:19:10
21.02.2006

		21:19:12
21.02.2006

		21:19:14
21.02.2006

		21:19:16
21.02.2006

		21:19:18
21.02.2006

		21:19:20
21.02.2006

		21:19:22
21.02.2006

		21:19:24
21.02.2006

		21:19:26
21.02.2006

		21:19:28
21.02.2006

		21:19:30
21.02.2006

		21:19:32
21.02.2006

		21:19:34
21.02.2006

		21:19:36
21.02.2006

		21:19:38
21.02.2006

		21:19:40
21.02.2006

		21:19:42
21.02.2006

		21:19:44
21.02.2006

		21:19:46
21.02.2006

		21:19:48
21.02.2006

		21:19:50
21.02.2006

		21:19:52
21.02.2006

		21:19:58
21.02.2006

		21:20:00
21.02.2006

		21:20:02
21.02.2006

		21:20:04
21.02.2006

		21:20:06
21.02.2006

		21:20:08
21.02.2006

		21:20:10
21.02.2006

		21:20:12
21.02.2006

		21:20:14
21.02.2006

		21:20:16
21.02.2006

		21:20:18
21.02.2006

		21:20:20
21.02.2006

		21:20:22
21.02.2006

		21:20:24
21.02.2006

		21:20:26
21.02.2006

		21:20:28
21.02.2006

		21:20:30
21.02.2006

		21:20:32
21.02.2006

		21:20:34
21.02.2006

		21:20:36
21.02.2006

		21:20:38
21.02.2006

		21:20:40
21.02.2006

		21:20:42
21.02.2006

		21:20:44
21.02.2006

		21:20:46
21.02.2006

		21:20:48
21.02.2006

		21:20:50
21.02.2006

		21:20:52
21.02.2006

		21:20:54
21.02.2006

		21:20:56
21.02.2006

		21:20:58
21.02.2006

		21:21:00
21.02.2006

		21:21:02
21.02.2006

		21:21:04
21.02.2006

		21:21:06
21.02.2006

		21:21:08
21.02.2006

		21:21:10
21.02.2006

		21:21:12
21.02.2006

		21:21:14
21.02.2006

		21:21:16
21.02.2006

		21:21:18
21.02.2006

		21:21:20
21.02.2006

		21:21:22
21.02.2006

		21:21:24
21.02.2006

		21:21:26
21.02.2006

		21:21:28
21.02.2006

		21:21:34
21.02.2006

		21:21:36
21.02.2006

		21:21:38
21.02.2006

		21:21:40
21.02.2006

		21:21:42
21.02.2006

		21:21:44
21.02.2006

		21:21:46
21.02.2006

		21:21:48
21.02.2006

		21:21:50
21.02.2006

		21:21:52
21.02.2006

		21:21:54
21.02.2006

		21:21:56
21.02.2006

		21:21:58
21.02.2006

		21:22:00
21.02.2006

		21:22:02
21.02.2006

		21:22:04
21.02.2006

		21:22:06
21.02.2006

		21:22:08
21.02.2006

		21:22:10
21.02.2006

		21:22:12
21.02.2006

		21:22:14
21.02.2006

		21:22:16
21.02.2006

		21:22:18
21.02.2006

		21:22:20
21.02.2006

		21:22:22
21.02.2006

		21:22:24
21.02.2006

		21:22:26
21.02.2006

		21:22:28
21.02.2006

		21:22:34
21.02.2006

		21:22:36
21.02.2006

		21:22:42
21.02.2006

		21:22:44
21.02.2006

		21:22:46
21.02.2006

		21:22:48
21.02.2006

		21:22:50
21.02.2006

		21:22:52
21.02.2006

		21:22:54
21.02.2006

		21:22:56
21.02.2006

		21:22:58
21.02.2006

		21:23:00
21.02.2006

		21:23:02
21.02.2006

		21:23:04
21.02.2006

		21:23:06
21.02.2006

		21:23:08
21.02.2006

		21:23:10
21.02.2006

		21:23:12
21.02.2006

		21:23:14
21.02.2006

		21:23:16
21.02.2006

		21:23:18
21.02.2006

		21:23:20
21.02.2006

		21:23:22
21.02.2006

		21:23:24
21.02.2006

		21:23:26
21.02.2006

		21:23:28
21.02.2006

		21:23:30
21.02.2006

		21:23:32
21.02.2006

		21:23:34
21.02.2006

		21:23:36
21.02.2006

		21:23:38
21.02.2006

		21:23:40
21.02.2006

		21:23:42
21.02.2006

		21:23:44
21.02.2006

		21:23:46
21.02.2006

		21:23:48
21.02.2006

		21:23:50
21.02.2006

		21:23:52
21.02.2006

		21:23:54
21.02.2006

		21:23:56
21.02.2006

		21:23:58
21.02.2006

		21:24:00
21.02.2006

		21:24:02
21.02.2006

		21:24:04
21.02.2006

		21:24:06
21.02.2006

		21:24:08
21.02.2006

		21:24:10
21.02.2006

		21:24:12
21.02.2006

		21:24:14
21.02.2006

		21:24:16
21.02.2006

		21:24:18
21.02.2006

		21:24:20
21.02.2006

		21:24:22
21.02.2006

		21:24:24
21.02.2006

		21:24:26
21.02.2006

		21:24:28
21.02.2006

		21:24:34
21.02.2006

		21:24:36
21.02.2006

		21:24:38
21.02.2006

		21:24:40
21.02.2006

		21:24:42
21.02.2006

		21:24:44
21.02.2006

		21:24:46
21.02.2006

		21:24:48
21.02.2006

		21:24:50
21.02.2006

		21:24:52
21.02.2006

		21:24:54
21.02.2006

		21:24:56
21.02.2006

		21:24:58
21.02.2006

		21:25:00
21.02.2006

		21:25:02
21.02.2006

		21:25:04
21.02.2006

		21:25:06
21.02.2006

		21:25:08
21.02.2006

		21:25:10
21.02.2006

		21:25:12
21.02.2006

		21:25:14
21.02.2006

		21:25:16
21.02.2006

		21:25:18
21.02.2006

		21:25:20
21.02.2006

		21:25:22
21.02.2006

		21:25:24
21.02.2006

		21:25:26
21.02.2006

		21:25:28
21.02.2006

		21:25:30
21.02.2006

		21:25:32
21.02.2006

		21:25:34
21.02.2006

		21:25:36
21.02.2006

		21:25:38
21.02.2006

		21:25:40
21.02.2006

		21:25:42
21.02.2006

		21:25:44
21.02.2006

		21:25:46
21.02.2006

		21:25:48
21.02.2006

		21:25:50
21.02.2006

		21:25:52
21.02.2006

		21:25:54
21.02.2006

		21:25:56
21.02.2006

		21:25:58
21.02.2006

		21:26:00
21.02.2006

		21:26:02
21.02.2006

		21:26:04
21.02.2006

		21:26:06
21.02.2006

		21:26:08
21.02.2006

		21:26:10
21.02.2006

		21:26:12
21.02.2006

		21:26:14
21.02.2006

		21:26:16
21.02.2006

		21:26:18
21.02.2006

		21:26:20
21.02.2006

		21:26:22
21.02.2006

		21:26:24
21.02.2006

		21:26:26
21.02.2006

		21:26:28
21.02.2006

		21:26:30
21.02.2006

		21:26:32
21.02.2006

		21:26:34
21.02.2006

		21:26:36
21.02.2006

		21:26:38
21.02.2006

		21:26:40
21.02.2006

		21:26:42
21.02.2006

		21:26:44
21.02.2006

		21:26:46
21.02.2006

		21:26:48
21.02.2006

		21:26:50
21.02.2006

		21:26:52
21.02.2006

		21:26:54
21.02.2006

		21:26:56
21.02.2006

		21:26:58
21.02.2006

		21:27:00
21.02.2006

		21:27:02
21.02.2006

		21:27:04
21.02.2006

		21:27:06
21.02.2006

		21:27:08
21.02.2006

		21:27:10
21.02.2006

		21:27:12
21.02.2006

		21:27:14
21.02.2006

		21:27:16
21.02.2006

		21:27:18
21.02.2006

		21:27:20
21.02.2006

		21:27:22
21.02.2006

		21:27:24
21.02.2006

		21:27:26
21.02.2006

		21:27:28
21.02.2006

		21:27:30
21.02.2006

		21:27:32
21.02.2006

		21:27:34
21.02.2006

		21:27:36
21.02.2006

		21:27:38
21.02.2006

		21:27:40
21.02.2006

		21:27:42
21.02.2006

		21:27:44
21.02.2006

		21:27:46
21.02.2006

		21:27:48
21.02.2006

		21:27:50
21.02.2006

		21:27:52
21.02.2006

		21:27:54
21.02.2006

		21:27:56
21.02.2006

		21:27:58
21.02.2006

		21:28:00
21.02.2006

		21:28:02
21.02.2006

		21:28:04
21.02.2006

		21:28:06
21.02.2006

		21:28:08
21.02.2006

		21:28:10
21.02.2006

		21:28:12
21.02.2006

		21:28:18
21.02.2006

		21:28:20
21.02.2006

		21:28:22
21.02.2006

		21:28:24
21.02.2006

		21:28:26
21.02.2006

		21:28:28
21.02.2006

		21:28:30
21.02.2006

		21:28:32
21.02.2006

		21:28:34
21.02.2006

		21:28:36
21.02.2006

		21:28:38
21.02.2006

		21:28:40
21.02.2006

		21:28:42
21.02.2006

		21:28:44
21.02.2006

		21:28:46
21.02.2006

		21:28:48
21.02.2006

		21:28:50
21.02.2006

		21:28:52
21.02.2006

		21:28:54
21.02.2006

		21:28:56
21.02.2006

		21:28:58
21.02.2006

		21:29:00
21.02.2006

		21:29:02
21.02.2006

		21:29:04
21.02.2006

		21:29:06
21.02.2006

		21:29:08
21.02.2006

		21:29:10
21.02.2006

		21:29:12
21.02.2006

		21:29:14
21.02.2006

		21:29:16
21.02.2006

		21:29:18
21.02.2006

		21:29:20
21.02.2006

		21:29:22
21.02.2006

		21:29:24
21.02.2006

		21:29:30
21.02.2006

		21:29:32
21.02.2006

		21:29:34
21.02.2006

		21:29:36
21.02.2006

		21:29:38
21.02.2006

		21:29:40
21.02.2006

		21:29:42
21.02.2006

		21:29:44
21.02.2006

		21:29:50
21.02.2006

		21:29:52
21.02.2006

		21:29:54
21.02.2006

		21:29:56
21.02.2006

		21:29:58
21.02.2006

		21:30:00
21.02.2006

		21:30:02
21.02.2006

		21:30:04
21.02.2006

		21:30:06
21.02.2006

		21:30:08
21.02.2006

		21:30:10
21.02.2006

		21:30:12
21.02.2006

		21:30:14
21.02.2006

		21:30:16
21.02.2006

		21:30:18
21.02.2006

		21:30:20
21.02.2006

		21:30:22
21.02.2006

		21:30:24
21.02.2006

		21:30:26
21.02.2006

		21:30:28
21.02.2006

		21:30:30
21.02.2006

		21:30:32
21.02.2006

		21:30:34
21.02.2006

		21:30:36
21.02.2006

		21:30:38
21.02.2006

		21:30:40
21.02.2006

		21:30:42
21.02.2006

		21:30:44
21.02.2006

		21:30:46
21.02.2006

		21:30:48
21.02.2006

		21:30:50
21.02.2006

		21:30:52
21.02.2006

		21:30:54
21.02.2006

		21:30:56
21.02.2006

		21:30:58
21.02.2006

		21:31:00
21.02.2006

		21:31:02
21.02.2006

		21:31:04
21.02.2006

		21:31:06
21.02.2006

		21:31:08
21.02.2006

		21:31:10
21.02.2006

		21:31:12
21.02.2006

		21:31:14
21.02.2006

		21:31:16
21.02.2006

		21:31:18
21.02.2006

		21:31:20
21.02.2006

		21:31:22
21.02.2006

		21:31:24
21.02.2006

		21:31:26
21.02.2006

		21:31:28
21.02.2006

		21:31:30
21.02.2006

		21:31:32
21.02.2006

		21:31:34
21.02.2006

		21:31:36
21.02.2006

		21:31:38
21.02.2006

		21:31:40
21.02.2006

		21:31:42
21.02.2006

		21:31:44
21.02.2006

		21:31:46
21.02.2006

		21:31:48
21.02.2006

		21:31:50
21.02.2006

		21:31:52
21.02.2006

		21:31:54
21.02.2006

		21:31:56
21.02.2006

		21:31:58
21.02.2006

		21:32:00
21.02.2006

		21:32:02
21.02.2006

		21:32:04
21.02.2006

		21:32:06
21.02.2006

		21:32:08
21.02.2006

		21:32:10
21.02.2006

		21:32:12
21.02.2006

		21:32:14
21.02.2006

		21:32:16
21.02.2006

		21:32:18
21.02.2006

		21:32:20
21.02.2006

		21:32:22
21.02.2006

		21:32:24
21.02.2006

		21:32:26
21.02.2006

		21:32:28
21.02.2006

		21:32:30
21.02.2006

		21:32:32
21.02.2006

		21:32:34
21.02.2006

		21:32:36
21.02.2006

		21:32:38
21.02.2006

		21:32:40
21.02.2006

		21:32:46
21.02.2006

		21:32:48
21.02.2006

		21:32:50
21.02.2006

		21:32:52
21.02.2006

		21:32:54
21.02.2006

		21:32:56
21.02.2006

		21:32:58
21.02.2006

		21:33:00
21.02.2006

		21:33:06
21.02.2006

		21:33:08
21.02.2006

		21:33:10
21.02.2006

		21:33:12
21.02.2006

		21:33:14
21.02.2006

		21:33:16
21.02.2006

		21:33:18
21.02.2006

		21:33:20
21.02.2006

		21:33:22
21.02.2006

		21:33:24
21.02.2006

		21:33:26
21.02.2006

		21:33:28
21.02.2006

		21:33:30
21.02.2006

		21:33:32
21.02.2006

		21:33:34
21.02.2006

		21:33:36
21.02.2006

		21:33:38
21.02.2006

		21:33:40
21.02.2006

		21:33:42
21.02.2006

		21:33:44
21.02.2006

		21:33:46
21.02.2006

		21:33:48
21.02.2006

		21:33:54
21.02.2006

		21:33:56
21.02.2006

		21:33:58
21.02.2006

		21:34:00
21.02.2006

		21:34:02
21.02.2006

		21:34:04
21.02.2006

		21:34:06
21.02.2006

		21:34:08
21.02.2006

		21:34:14
21.02.2006

		21:34:16
21.02.2006

		21:34:18
21.02.2006

		21:34:20
21.02.2006

		21:34:22
21.02.2006

		21:34:24
21.02.2006

		21:34:26
21.02.2006

		21:34:28
21.02.2006

		21:34:30
21.02.2006

		21:34:32
21.02.2006

		21:34:34
21.02.2006

		21:34:36
21.02.2006

		21:34:38
21.02.2006

		21:34:40
21.02.2006

		21:34:42
21.02.2006

		21:34:44
21.02.2006

		21:34:46
21.02.2006

		21:34:48
21.02.2006

		21:34:50
21.02.2006

		21:34:52
21.02.2006

		21:34:54
21.02.2006

		21:34:56
21.02.2006

		21:34:58
21.02.2006

		21:35:00
21.02.2006

		21:35:02
21.02.2006

		21:35:04
21.02.2006

		21:35:06
21.02.2006

		21:35:08
21.02.2006

		21:35:10
21.02.2006

		21:35:12
21.02.2006

		21:35:14
21.02.2006

		21:35:16
21.02.2006

		21:35:18
21.02.2006

		21:35:20
21.02.2006

		21:35:22
21.02.2006

		21:35:24
21.02.2006

		21:35:26
21.02.2006

		21:35:28
21.02.2006

		21:35:30
21.02.2006

		21:35:32
21.02.2006

		21:35:34
21.02.2006

		21:35:36
21.02.2006

		21:35:38
21.02.2006

		21:35:40
21.02.2006

		21:35:42
21.02.2006

		21:35:44
21.02.2006

		21:35:46
21.02.2006

		21:35:48
21.02.2006

		21:35:50
21.02.2006

		21:35:52
21.02.2006

		21:35:54
21.02.2006

		21:35:56
21.02.2006

		21:35:58
21.02.2006

		21:36:00
21.02.2006

		21:36:02
21.02.2006

		21:36:04
21.02.2006

		21:36:06
21.02.2006

		21:36:08
21.02.2006

		21:36:10
21.02.2006

		21:36:12
21.02.2006

		21:36:14
21.02.2006

		21:36:16
21.02.2006

		21:36:18
21.02.2006

		21:36:20
21.02.2006

		21:36:22
21.02.2006

		21:36:24
21.02.2006

		21:36:26
21.02.2006

		21:36:28
21.02.2006

		21:36:30
21.02.2006

		21:36:32
21.02.2006

		21:36:34
21.02.2006

		21:36:36
21.02.2006

		21:36:38
21.02.2006

		21:36:40
21.02.2006

		21:36:42
21.02.2006

		21:36:44
21.02.2006

		21:36:46
21.02.2006

		21:36:48
21.02.2006

		21:36:58
21.02.2006

		21:37:00
21.02.2006

		21:37:02
21.02.2006

		21:37:04
21.02.2006

		21:37:06
21.02.2006

		21:37:08
21.02.2006

		21:37:10
21.02.2006

		21:37:12
21.02.2006

		21:37:14
21.02.2006

		21:37:16
21.02.2006

		21:37:18
21.02.2006

		21:37:20
21.02.2006

		21:37:22
21.02.2006

		21:37:24
21.02.2006

		21:37:26
21.02.2006

		21:37:28
21.02.2006

		21:37:30
21.02.2006

		21:37:32
21.02.2006

		21:37:34
21.02.2006

		21:37:36
21.02.2006

		21:37:38
21.02.2006

		21:37:40
21.02.2006

		21:37:42
21.02.2006

		21:37:44
21.02.2006

		21:37:46
21.02.2006

		21:37:48
21.02.2006

		21:37:50
21.02.2006

		21:37:52
21.02.2006

		21:37:54
21.02.2006

		21:37:56
21.02.2006

		21:38:02
21.02.2006

		21:38:04
21.02.2006

		21:38:06
21.02.2006

		21:38:08
21.02.2006

		21:38:10
21.02.2006

		21:38:12
21.02.2006

		21:38:14
21.02.2006

		21:38:16
21.02.2006

		21:38:18
21.02.2006

		21:38:20
21.02.2006

		21:38:22
21.02.2006

		21:38:24
21.02.2006

		21:38:26
21.02.2006

		21:38:28
21.02.2006

		21:38:30
21.02.2006

		21:38:32
21.02.2006

		21:38:34
21.02.2006

		21:38:36
21.02.2006

		21:38:38
21.02.2006

		21:38:40
21.02.2006

		21:38:42
21.02.2006

		21:38:44
21.02.2006

		21:38:46
21.02.2006

		21:38:48
21.02.2006

		21:38:50
21.02.2006

		21:38:52
21.02.2006

		21:38:54
21.02.2006

		21:38:56
21.02.2006

		21:38:58
21.02.2006

		21:39:00
21.02.2006

		21:39:02
21.02.2006

		21:39:04
21.02.2006

		21:39:06
21.02.2006

		21:39:08
21.02.2006

		21:39:10
21.02.2006

		21:39:12
21.02.2006

		21:39:14
21.02.2006

		21:39:16
21.02.2006

		21:39:18
21.02.2006

		21:39:20
21.02.2006

		21:39:22
21.02.2006

		21:39:24
21.02.2006

		21:39:26
21.02.2006

		21:39:28
21.02.2006

		21:39:30
21.02.2006

		21:39:32
21.02.2006

		21:39:34
21.02.2006

		21:39:36
21.02.2006

		21:39:38
21.02.2006

		21:39:40
21.02.2006

		21:39:42
21.02.2006

		21:39:44
21.02.2006

		21:39:46
21.02.2006

		21:39:48
21.02.2006

		21:39:50
21.02.2006

		21:39:52
21.02.2006

		21:39:54
21.02.2006

		21:39:56
21.02.2006

		21:39:58
21.02.2006

		21:40:00
21.02.2006

		21:40:02
21.02.2006

		21:40:04
21.02.2006

		21:40:06
21.02.2006

		21:40:08
21.02.2006

		21:40:10
21.02.2006

		21:40:12
21.02.2006

		21:40:14
21.02.2006

		21:40:16
21.02.2006

		21:40:18
21.02.2006

		21:40:20
21.02.2006

		21:40:22
21.02.2006

		21:40:24
21.02.2006

		21:40:26
21.02.2006

		21:40:28
21.02.2006

		21:40:30
21.02.2006

		21:40:32
21.02.2006

		21:40:34
21.02.2006

		21:40:36
21.02.2006

		21:40:38
21.02.2006

		21:40:40
21.02.2006

		21:40:42
21.02.2006

		21:40:44
21.02.2006

		21:40:46
21.02.2006

		21:40:48
21.02.2006

		21:40:50
21.02.2006

		21:40:52
21.02.2006

		21:40:54
21.02.2006

		21:40:56
21.02.2006

		21:40:58
21.02.2006

		21:41:00
21.02.2006

		21:41:02
21.02.2006

		21:41:04
21.02.2006

		21:41:06
21.02.2006

		21:41:08
21.02.2006

		21:41:10
21.02.2006

		21:41:12
21.02.2006

		21:41:14
21.02.2006

		21:41:16
21.02.2006

		21:41:18
21.02.2006

		21:41:20
21.02.2006

		21:41:22
21.02.2006

		21:41:24
21.02.2006

		21:41:26
21.02.2006

		21:41:28
21.02.2006

		21:41:30
21.02.2006

		21:41:32
21.02.2006

		21:41:34
21.02.2006

		21:41:36
21.02.2006

		21:41:38
21.02.2006

		21:41:40
21.02.2006

		21:41:42
21.02.2006

		21:41:44
21.02.2006

		21:41:46
21.02.2006

		21:41:48
21.02.2006

		21:41:50
21.02.2006

		21:41:52
21.02.2006

		21:41:54
21.02.2006

		21:41:56
21.02.2006

		21:41:58
21.02.2006

		21:42:00
21.02.2006

		21:42:02
21.02.2006

		21:42:04
21.02.2006

		21:42:06
21.02.2006

		21:42:08
21.02.2006

		21:42:10
21.02.2006

		21:42:12
21.02.2006

		21:42:14
21.02.2006

		21:42:16
21.02.2006

		21:42:18
21.02.2006

		21:42:20
21.02.2006

		21:42:22
21.02.2006

		21:42:24
21.02.2006

		21:42:26
21.02.2006

		21:42:28
21.02.2006

		21:42:30
21.02.2006

		21:42:32
21.02.2006

		21:42:34
21.02.2006

		21:42:36
21.02.2006

		21:42:42
21.02.2006

		21:42:44
21.02.2006

		21:42:46
21.02.2006

		21:42:48
21.02.2006

		21:42:50
21.02.2006

		21:42:52
21.02.2006

		21:42:54
21.02.2006

		21:42:56
21.02.2006

		21:42:58
21.02.2006

		21:43:00
21.02.2006

		21:43:02
21.02.2006

		21:43:04
21.02.2006

		21:43:06
21.02.2006

		21:43:08
21.02.2006

		21:43:10
21.02.2006

		21:43:12
21.02.2006

		21:43:14
21.02.2006

		21:43:16
21.02.2006

		21:43:18
21.02.2006

		21:43:20
21.02.2006

		21:43:22
21.02.2006

		21:43:24
21.02.2006

		21:43:26
21.02.2006

		21:43:28
21.02.2006

		21:43:30
21.02.2006

		21:43:32
21.02.2006

		21:43:34
21.02.2006

		21:43:36
21.02.2006

		21:43:38
21.02.2006

		21:43:40
21.02.2006

		21:43:46
21.02.2006

		21:43:48
21.02.2006

		21:43:50
21.02.2006

		21:43:52
21.02.2006

		21:43:54
21.02.2006

		21:43:56
21.02.2006

		21:43:58
21.02.2006

		21:44:00
21.02.2006

		21:44:02
21.02.2006

		21:44:04
21.02.2006

		21:44:06
21.02.2006

		21:44:08
21.02.2006

		21:44:10
21.02.2006

		21:44:12
21.02.2006

		21:44:14
21.02.2006

		21:44:16
21.02.2006

		21:44:18
21.02.2006

		21:44:20
21.02.2006

		21:44:22
21.02.2006

		21:44:24
21.02.2006

		21:44:26
21.02.2006

		21:44:28
21.02.2006

		21:44:30
21.02.2006

		21:44:32
21.02.2006

		21:44:34
21.02.2006

		21:44:36
21.02.2006

		21:44:38
21.02.2006

		21:44:40
21.02.2006

		21:44:42
21.02.2006

		21:44:44
21.02.2006

		21:44:46
21.02.2006

		21:44:48
21.02.2006

		21:44:50
21.02.2006

		21:44:52
21.02.2006

		21:44:54
21.02.2006

		21:44:56
21.02.2006

		21:44:58
21.02.2006

		21:45:00
21.02.2006

		21:45:02
21.02.2006

		21:45:04
21.02.2006

		21:45:06
21.02.2006

		21:45:08
21.02.2006

		21:45:10
21.02.2006

		21:45:12
21.02.2006

		21:45:14
21.02.2006

		21:45:16
21.02.2006

		21:45:18
21.02.2006

		21:45:20
21.02.2006

		21:45:22
21.02.2006

		21:45:24
21.02.2006

		21:45:26
21.02.2006

		21:45:28
21.02.2006

		21:45:30
21.02.2006

		21:45:32
21.02.2006

		21:45:34
21.02.2006

		21:45:36
21.02.2006

		21:45:38
21.02.2006

		21:45:40
21.02.2006

		21:45:42
21.02.2006

		21:45:44
21.02.2006

		21:45:46
21.02.2006

		21:45:48
21.02.2006

		21:45:50
21.02.2006

		21:45:52
21.02.2006

		21:45:54
21.02.2006

		21:45:56
21.02.2006

		21:45:58
21.02.2006

		21:46:00
21.02.2006

		21:46:02
21.02.2006

		21:46:04
21.02.2006

		21:46:06
21.02.2006

		21:46:08
21.02.2006

		21:46:10
21.02.2006

		21:46:12
21.02.2006

		21:46:14
21.02.2006

		21:46:16
21.02.2006

		21:46:18
21.02.2006

		21:46:20
21.02.2006

		21:46:22
21.02.2006

		21:46:24
21.02.2006

		21:46:26
21.02.2006

		21:46:28
21.02.2006

		21:46:34
21.02.2006

		21:46:36
21.02.2006

		21:46:38
21.02.2006

		21:46:40
21.02.2006

		21:46:42
21.02.2006

		21:46:44
21.02.2006

		21:46:46
21.02.2006

		21:46:48
21.02.2006

		21:46:50
21.02.2006

		21:46:52
21.02.2006

		21:46:54
21.02.2006

		21:46:56
21.02.2006

		21:46:58
21.02.2006

		21:47:00
21.02.2006

		21:47:02
21.02.2006

		21:47:04
21.02.2006

		21:47:06
21.02.2006

		21:47:08
21.02.2006

		21:47:10
21.02.2006

		21:47:12
21.02.2006

		21:47:14
21.02.2006

		21:47:16
21.02.2006

		21:47:18
21.02.2006

		21:47:20
21.02.2006

		21:47:22
21.02.2006

		21:47:24
21.02.2006

		21:47:26
21.02.2006

		21:47:28
21.02.2006

		21:47:30
21.02.2006

		21:47:32
21.02.2006

		21:47:34
21.02.2006

		21:47:36
21.02.2006

		21:47:42
21.02.2006

		21:47:44
21.02.2006

		21:47:46
21.02.2006

		21:47:48
21.02.2006

		21:47:50
21.02.2006

		21:47:52
21.02.2006

		21:47:54
21.02.2006

		21:47:56
21.02.2006

		21:47:58
21.02.2006

		21:48:00
21.02.2006

		21:48:02
21.02.2006

		21:48:04
21.02.2006

		21:48:06
21.02.2006

		21:48:08
21.02.2006

		21:48:10
21.02.2006

		21:48:12
21.02.2006

		21:48:14
21.02.2006

		21:48:16
21.02.2006

		21:48:18
21.02.2006

		21:48:20
21.02.2006

		21:48:22
21.02.2006

		21:48:24
21.02.2006

		21:48:26
21.02.2006

		21:48:28
21.02.2006

		21:48:30
21.02.2006

		21:48:32
21.02.2006

		21:48:38
21.02.2006

		21:48:40
21.02.2006

		21:48:42
21.02.2006

		21:48:44
21.02.2006

		21:48:46
21.02.2006

		21:48:48
21.02.2006

		21:48:50
21.02.2006

		21:48:52
21.02.2006

		21:48:58
21.02.2006

		21:49:00
21.02.2006

		21:49:10
21.02.2006

		21:49:12
21.02.2006

		21:49:14
21.02.2006

		21:49:16
21.02.2006

		21:49:18
21.02.2006

		21:49:20
21.02.2006

		21:49:26
21.02.2006

		21:49:28
21.02.2006

		21:49:38
21.02.2006

		21:49:40
21.02.2006

		21:49:42
21.02.2006

		21:49:44
21.02.2006

		21:49:46
21.02.2006

		21:49:48
21.02.2006

		21:49:50
21.02.2006

		21:49:52
21.02.2006

		21:49:54
21.02.2006

		21:49:56
21.02.2006

		21:49:58
21.02.2006

		21:50:00
21.02.2006

		21:50:02
21.02.2006

		21:50:04
21.02.2006

		21:50:06
21.02.2006

		21:50:08
21.02.2006

		21:50:10
21.02.2006

		21:50:12
21.02.2006

		21:50:14
21.02.2006

		21:50:16
21.02.2006

		21:50:18
21.02.2006

		21:50:20
21.02.2006

		21:50:22
21.02.2006

		21:50:24
21.02.2006

		21:50:26
21.02.2006

		21:50:28
21.02.2006

		21:50:30
21.02.2006

		21:50:32
21.02.2006

		21:50:34
21.02.2006

		21:50:36
21.02.2006

		21:50:38
21.02.2006

		21:50:40
21.02.2006

		21:50:42
21.02.2006

		21:50:44
21.02.2006

		21:50:46
21.02.2006

		21:50:48
21.02.2006

		21:50:54
21.02.2006

		21:50:56
21.02.2006

		21:50:58
21.02.2006

		21:51:00
21.02.2006

		21:51:02
21.02.2006

		21:51:04
21.02.2006

		21:51:06
21.02.2006

		21:51:08
21.02.2006

		21:51:10
21.02.2006

		21:51:12
21.02.2006

		21:51:14
21.02.2006

		21:51:16
21.02.2006

		21:51:18
21.02.2006

		21:51:20
21.02.2006

		21:51:22
21.02.2006

		21:51:24
21.02.2006

		21:51:26
21.02.2006

		21:51:28
21.02.2006

		21:51:30
21.02.2006

		21:51:32
21.02.2006

		21:51:34
21.02.2006

		21:51:36
21.02.2006

		21:51:38
21.02.2006

		21:51:40
21.02.2006

		21:51:42
21.02.2006

		21:51:44
21.02.2006

		21:51:46
21.02.2006

		21:51:48
21.02.2006

		21:51:54
21.02.2006

		21:51:56
21.02.2006

		21:51:58
21.02.2006

		21:52:00
21.02.2006

		21:52:02
21.02.2006

		21:52:04
21.02.2006

		21:52:06
21.02.2006

		21:52:08
21.02.2006

		21:52:12
21.02.2006

		21:52:14
21.02.2006

		21:52:16
21.02.2006

		21:52:18
21.02.2006

		21:52:20
21.02.2006

		21:52:22
21.02.2006

		21:52:24
21.02.2006

		21:52:26
21.02.2006

		21:52:28
21.02.2006

		21:52:30
21.02.2006

		21:52:32
21.02.2006

		21:52:34
21.02.2006

		21:52:36
21.02.2006

		21:52:38
21.02.2006

		21:52:40
21.02.2006

		21:52:42
21.02.2006

		21:52:44
21.02.2006

		21:52:46
21.02.2006

		21:52:48
21.02.2006

		21:52:50
21.02.2006

		21:52:52
21.02.2006

		21:52:54
21.02.2006

		21:52:56
21.02.2006

		21:52:58
21.02.2006

		21:53:00
21.02.2006

		21:53:02
21.02.2006

		21:53:04
21.02.2006

		21:53:06
21.02.2006

		21:53:08
21.02.2006

		21:53:10
21.02.2006

		21:53:12
21.02.2006

		21:53:14
21.02.2006

		21:53:16
21.02.2006

		21:53:18
21.02.2006

		21:53:20
21.02.2006

		21:53:22
21.02.2006

		21:53:24
21.02.2006

		21:53:26
21.02.2006

		21:53:28
21.02.2006

		21:53:30
21.02.2006

		21:53:32
21.02.2006

		21:53:34
21.02.2006

		21:53:36
21.02.2006

		21:53:38
21.02.2006

		21:53:40
21.02.2006

		21:53:42
21.02.2006

		21:53:44
21.02.2006

		21:53:46
21.02.2006

		21:53:48
21.02.2006

		21:53:50
21.02.2006

		21:53:52
21.02.2006

		21:53:54
21.02.2006

		21:53:56
21.02.2006

		21:53:58
21.02.2006

		21:54:00
21.02.2006

		21:54:02
21.02.2006

		21:54:04
21.02.2006

		21:54:06
21.02.2006

		21:54:08
21.02.2006

		21:54:10
21.02.2006

		21:54:12
21.02.2006

		21:54:14
21.02.2006

		21:54:16
21.02.2006

		21:54:18
21.02.2006

		21:54:20
21.02.2006

		21:54:22
21.02.2006

		21:54:24
21.02.2006

		21:54:26
21.02.2006

		21:54:28
21.02.2006

		21:54:30
21.02.2006

		21:54:32
21.02.2006

		21:54:34
21.02.2006

		21:54:36
21.02.2006

		21:54:38
21.02.2006

		21:54:40
21.02.2006

		21:54:42
21.02.2006

		21:54:44
21.02.2006

		21:54:46
21.02.2006

		21:54:48
21.02.2006

		21:54:50
21.02.2006

		21:54:52
21.02.2006

		21:54:54
21.02.2006

		21:54:56
21.02.2006

		21:54:58
21.02.2006

		21:55:00
21.02.2006

		21:55:02
21.02.2006

		21:55:04
21.02.2006

		21:55:06
21.02.2006

		21:55:08
21.02.2006

		21:55:10
21.02.2006

		21:55:12
21.02.2006

		21:55:14
21.02.2006

		21:55:16
21.02.2006

		21:55:18
21.02.2006

		21:55:20
21.02.2006

		21:55:22
21.02.2006

		21:55:24
21.02.2006

		21:55:26
21.02.2006

		21:55:28
21.02.2006

		21:55:30
21.02.2006

		21:55:32
21.02.2006

		21:55:34
21.02.2006

		21:55:36
21.02.2006

		21:55:38
21.02.2006

		21:55:40
21.02.2006

		21:55:42
21.02.2006

		21:55:44
21.02.2006

		21:55:50
21.02.2006

		21:55:52
21.02.2006

		21:55:54
21.02.2006

		21:55:56
21.02.2006

		21:55:58
21.02.2006

		21:56:00
21.02.2006

		21:56:02
21.02.2006

		21:56:04
21.02.2006

		21:56:06
21.02.2006

		21:56:08
21.02.2006

		21:56:10
21.02.2006

		21:56:12
21.02.2006

		21:56:14
21.02.2006

		21:56:16
21.02.2006

		21:56:18
21.02.2006

		21:56:20
21.02.2006

		21:56:22
21.02.2006

		21:56:24
21.02.2006

		21:56:26
21.02.2006

		21:56:28
21.02.2006

		21:56:30
21.02.2006

		21:56:32
21.02.2006

		21:56:34
21.02.2006

		21:56:36
21.02.2006

		21:56:38
21.02.2006

		21:56:40
21.02.2006

		21:56:42
21.02.2006

		21:56:44
21.02.2006

		21:56:46
21.02.2006

		21:56:48
21.02.2006

		21:56:50
21.02.2006

		21:56:52
21.02.2006

		21:56:54
21.02.2006

		21:56:56
21.02.2006

		21:56:58
21.02.2006

		21:57:00
21.02.2006

		21:57:02
21.02.2006

		21:57:04
21.02.2006

		21:57:06
21.02.2006

		21:57:08
21.02.2006

		21:57:10
21.02.2006

		21:57:12
21.02.2006

		21:57:18
21.02.2006

		21:57:20
21.02.2006

		21:57:26
21.02.2006

		21:57:28
21.02.2006

		21:57:30
21.02.2006

		21:57:32
21.02.2006

		21:57:34
21.02.2006

		21:57:36
21.02.2006

		21:57:38
21.02.2006

		21:57:40
21.02.2006

		21:57:42
21.02.2006

		21:57:44
21.02.2006

		21:57:50
21.02.2006

		21:57:52
21.02.2006

		21:57:54
21.02.2006

		21:57:56
21.02.2006

		21:57:58
21.02.2006

		21:58:00
21.02.2006

		21:58:02
21.02.2006

		21:58:04
21.02.2006

		21:58:06
21.02.2006

		21:58:08
21.02.2006

		21:58:14
21.02.2006

		21:58:16
21.02.2006

		21:58:18
21.02.2006

		21:58:20
21.02.2006

		21:58:22
21.02.2006

		21:58:24
21.02.2006

		21:58:26
21.02.2006

		21:58:28
21.02.2006

		21:58:30
21.02.2006

		21:58:32
21.02.2006

		21:58:34
21.02.2006

		21:58:36
21.02.2006

		21:58:38
21.02.2006

		21:58:40
21.02.2006

		21:58:42
21.02.2006

		21:58:44
21.02.2006

		21:58:46
21.02.2006

		21:58:48
21.02.2006

		21:58:50
21.02.2006

		21:58:52
21.02.2006

		21:58:54
21.02.2006

		21:58:56
21.02.2006

		21:58:58
21.02.2006

		21:59:00
21.02.2006

		21:59:02
21.02.2006

		21:59:04
21.02.2006

		21:59:06
21.02.2006

		21:59:08
21.02.2006

		21:59:10
21.02.2006

		21:59:12
21.02.2006

		21:59:14
21.02.2006

		21:59:16
21.02.2006

		21:59:18
21.02.2006

		21:59:20
21.02.2006

		21:59:22
21.02.2006

		21:59:24
21.02.2006

		21:59:26
21.02.2006

		21:59:28
21.02.2006

		21:59:30
21.02.2006

		21:59:32
21.02.2006

		21:59:34
21.02.2006

		21:59:36
21.02.2006

		21:59:38
21.02.2006

		21:59:40
21.02.2006

		21:59:42
21.02.2006

		21:59:44
21.02.2006

		21:59:46
21.02.2006

		21:59:48
21.02.2006

		21:59:50
21.02.2006

		21:59:52
21.02.2006

		21:59:54
21.02.2006

		21:59:56
21.02.2006

		21:59:58
21.02.2006

		22:00:00
21.02.2006

		22:00:02
21.02.2006

		22:00:04
21.02.2006

		22:00:06
21.02.2006

		22:00:08
21.02.2006

		22:00:10
21.02.2006

		22:00:12
21.02.2006

		22:00:14
21.02.2006

		22:00:16
21.02.2006

		22:00:18
21.02.2006

		22:00:20
21.02.2006

		22:00:22
21.02.2006

		22:00:24
21.02.2006

		22:00:26
21.02.2006

		22:00:28
21.02.2006

		22:00:30
21.02.2006

		22:00:32
21.02.2006

		22:00:34
21.02.2006

		22:00:36
21.02.2006

		22:00:38
21.02.2006

		22:00:40
21.02.2006

		22:00:42
21.02.2006

		22:00:44
21.02.2006

		22:00:46
21.02.2006

		22:00:48
21.02.2006

		22:00:50
21.02.2006

		22:00:52
21.02.2006

		22:00:54
21.02.2006

		22:00:56
21.02.2006

		22:00:58
21.02.2006

		22:01:00
21.02.2006

		22:01:02
21.02.2006

		22:01:04
21.02.2006

		22:01:06
21.02.2006

		22:01:08
21.02.2006

		22:01:10
21.02.2006

		22:01:12
21.02.2006

		22:01:14
21.02.2006

		22:01:16
21.02.2006

		22:01:18
21.02.2006

		22:01:20
21.02.2006

		22:01:22
21.02.2006

		22:01:24
21.02.2006

		22:01:26
21.02.2006

		22:01:28
21.02.2006

		22:01:30
21.02.2006

		22:01:32
21.02.2006

		22:01:34
21.02.2006

		22:01:36
21.02.2006

		22:01:38
21.02.2006

		22:01:40
21.02.2006

		22:01:42
21.02.2006

		22:01:44
21.02.2006

		22:01:46
21.02.2006

		22:01:48
21.02.2006

		22:01:50
21.02.2006

		22:01:52
21.02.2006

		22:01:54
21.02.2006

		22:01:56
21.02.2006

		22:01:58
21.02.2006

		22:02:00
21.02.2006

		22:02:02
21.02.2006

		22:02:04
21.02.2006

		22:02:06
21.02.2006

		22:02:08
21.02.2006

		22:02:10
21.02.2006

		22:02:12
21.02.2006

		22:02:14
21.02.2006

		22:02:16
21.02.2006

		22:02:18
21.02.2006

		22:02:20
21.02.2006

		22:02:22
21.02.2006

		22:02:24
21.02.2006

		22:02:26
21.02.2006

		22:02:28
21.02.2006

		22:02:30
21.02.2006

		22:02:32
21.02.2006

		22:02:38
21.02.2006

		22:02:40
21.02.2006

		22:02:42
21.02.2006

		22:02:44
21.02.2006

		22:02:46
21.02.2006

		22:02:48
21.02.2006

		22:02:50
21.02.2006

		22:02:52
21.02.2006

		22:03:02
21.02.2006

		22:03:04
21.02.2006

		22:03:06
21.02.2006

		22:03:08
21.02.2006

		22:03:10
21.02.2006

		22:03:12
21.02.2006

		22:03:14
21.02.2006

		22:03:16
21.02.2006

		22:03:18
21.02.2006

		22:03:20
21.02.2006

		22:03:22
21.02.2006

		22:03:24
21.02.2006

		22:03:26
21.02.2006

		22:03:28
21.02.2006

		22:03:30
21.02.2006

		22:03:32
21.02.2006

		22:03:34
21.02.2006

		22:03:36
21.02.2006

		22:03:42
21.02.2006

		22:03:44
21.02.2006

		22:03:46
21.02.2006

		22:03:48
21.02.2006

		22:03:54
21.02.2006

		22:03:56
21.02.2006

		22:04:02
21.02.2006

		22:04:04
21.02.2006

		22:04:06
21.02.2006

		22:04:08
21.02.2006

		22:04:14
21.02.2006

		22:04:16
21.02.2006

		22:04:22
21.02.2006

		22:04:24
21.02.2006

		22:04:26
21.02.2006

		22:04:28
21.02.2006

		22:04:30
21.02.2006

		22:04:32
21.02.2006

		22:04:34
21.02.2006

		22:04:36
21.02.2006

		22:04:42
21.02.2006

		22:04:44
21.02.2006

		22:04:46
21.02.2006

		22:04:48
21.02.2006

		22:04:50
21.02.2006

		22:04:52
21.02.2006

		22:04:54
21.02.2006

		22:04:56
21.02.2006

		22:04:58
21.02.2006

		22:05:00
21.02.2006

		22:05:02
21.02.2006

		22:05:04
21.02.2006

		22:05:06
21.02.2006

		22:05:08
21.02.2006

		22:05:10
21.02.2006

		22:05:12
21.02.2006

		22:05:18
21.02.2006

		22:05:20
21.02.2006

		22:05:22
21.02.2006

		22:05:24
21.02.2006

		22:05:26
21.02.2006

		22:05:28
21.02.2006

		22:05:30
21.02.2006

		22:05:32
21.02.2006

		22:05:34
21.02.2006

		22:05:36
21.02.2006

		22:05:38
21.02.2006

		22:05:40
21.02.2006

		22:05:42
21.02.2006

		22:05:44
21.02.2006

		22:05:46
21.02.2006

		22:05:48
21.02.2006

		22:05:50
21.02.2006

		22:05:52
21.02.2006

		22:05:54
21.02.2006

		22:05:56
21.02.2006

		22:05:58
21.02.2006

		22:06:00
21.02.2006

		22:06:02
21.02.2006

		22:06:04
21.02.2006

		22:06:06
21.02.2006

		22:06:08
21.02.2006

		22:06:10
21.02.2006

		22:06:12
21.02.2006

		22:06:14
21.02.2006

		22:06:16
21.02.2006

		22:06:18
21.02.2006

		22:06:20
21.02.2006

		22:06:26
21.02.2006

		22:06:28
21.02.2006

		22:06:30
21.02.2006

		22:06:32
21.02.2006

		22:06:34
21.02.2006

		22:06:36
21.02.2006

		22:06:38
21.02.2006

		22:06:40
21.02.2006

		22:06:42
21.02.2006

		22:06:44
21.02.2006

		22:06:50
21.02.2006

		22:06:52
21.02.2006

		22:06:54
21.02.2006

		22:06:56
21.02.2006

		22:06:58
21.02.2006

		22:07:00
21.02.2006

		22:07:02
21.02.2006

		22:07:04
21.02.2006

		22:07:06
21.02.2006

		22:07:08
21.02.2006

		22:07:10
21.02.2006

		22:07:12
21.02.2006

		22:07:14
21.02.2006

		22:07:16
21.02.2006

		22:07:18
21.02.2006

		22:07:20
21.02.2006

		22:07:22
21.02.2006

		22:07:24
21.02.2006

		22:07:26
21.02.2006

		22:07:28
21.02.2006

		22:07:30
21.02.2006

		22:07:32
21.02.2006

		22:07:34
21.02.2006

		22:07:36
21.02.2006

		22:07:38
21.02.2006

		22:07:40
21.02.2006

		22:07:42
21.02.2006

		22:07:44
21.02.2006

		22:07:46
21.02.2006

		22:07:48
21.02.2006

		22:07:50
21.02.2006

		22:07:52
21.02.2006

		22:07:54
21.02.2006

		22:07:56
21.02.2006

		22:07:58
21.02.2006

		22:08:00
21.02.2006

		22:08:02
21.02.2006

		22:08:04
21.02.2006

		22:08:06
21.02.2006

		22:08:08
21.02.2006

		22:08:10
21.02.2006

		22:08:12
21.02.2006

		22:08:18
21.02.2006

		22:08:20
21.02.2006

		22:08:22
21.02.2006

		22:08:24
21.02.2006

		22:08:26
21.02.2006

		22:08:28
21.02.2006

		22:08:30
21.02.2006

		22:08:32
21.02.2006

		22:08:38
21.02.2006

		22:08:40
21.02.2006

		22:08:42
21.02.2006

		22:08:44
21.02.2006

		22:08:46
21.02.2006

		22:08:48
21.02.2006

		22:08:50
21.02.2006

		22:08:52
21.02.2006

		22:08:54
21.02.2006

		22:08:56
21.02.2006

		22:09:02
21.02.2006

		22:09:04
21.02.2006

		22:09:06
21.02.2006

		22:09:08
21.02.2006

		22:09:10
21.02.2006

		22:09:12
21.02.2006

		22:09:14
21.02.2006

		22:09:16
21.02.2006

		22:09:18
21.02.2006

		22:09:20
21.02.2006

		22:09:22
21.02.2006

		22:09:24
21.02.2006

		22:09:26
21.02.2006

		22:09:28
21.02.2006

		22:09:30
21.02.2006

		22:09:32
21.02.2006

		22:09:34
21.02.2006

		22:09:36
21.02.2006

		22:09:38
21.02.2006

		22:09:40
21.02.2006

		22:09:42
21.02.2006

		22:09:44
21.02.2006

		22:09:46
21.02.2006

		22:09:48
21.02.2006

		22:09:50
21.02.2006

		22:09:52
21.02.2006

		22:09:54
21.02.2006

		22:09:56
21.02.2006

		22:09:58
21.02.2006

		22:10:00
21.02.2006

		22:10:02
21.02.2006

		22:10:04
21.02.2006

		22:10:06
21.02.2006

		22:10:08
21.02.2006

		22:10:10
21.02.2006

		22:10:12
21.02.2006

		22:10:14
21.02.2006

		22:10:16
21.02.2006

		22:10:18
21.02.2006

		22:10:20
21.02.2006

		22:10:26
21.02.2006

		22:10:28
21.02.2006

		22:10:30
21.02.2006

		22:10:32
21.02.2006

		22:10:34
21.02.2006

		22:10:36
21.02.2006

		22:10:38
21.02.2006

		22:10:40
21.02.2006

		22:10:46
21.02.2006

		22:10:48
21.02.2006

		22:10:50
21.02.2006

		22:10:52
21.02.2006

		22:10:54
21.02.2006

		22:10:56
21.02.2006

		22:10:58
21.02.2006

		22:11:00
21.02.2006

		22:11:02
21.02.2006

		22:11:04
21.02.2006

		22:11:06
21.02.2006

		22:11:08
21.02.2006

		22:11:10
21.02.2006

		22:11:12
21.02.2006

		22:11:14
21.02.2006

		22:11:16
21.02.2006

		22:11:18
21.02.2006

		22:11:20
21.02.2006

		22:11:22
21.02.2006

		22:11:24
21.02.2006

		22:11:26
21.02.2006

		22:11:28
21.02.2006

		22:11:34
21.02.2006

		22:11:36
21.02.2006

		22:11:38
21.02.2006

		22:11:40
21.02.2006

		22:11:42
21.02.2006

		22:11:44
21.02.2006

		22:11:46
21.02.2006

		22:11:48
21.02.2006

		22:11:54
21.02.2006

		22:11:56
21.02.2006

		22:11:58
21.02.2006

		22:12:00
21.02.2006

		22:12:02
21.02.2006

		22:12:04
21.02.2006

		22:12:06
21.02.2006

		22:12:08
21.02.2006

		22:12:10
21.02.2006

		22:12:12
21.02.2006

		22:12:14
21.02.2006

		22:12:16
21.02.2006

		22:12:18
21.02.2006

		22:12:20
21.02.2006

		22:12:22
21.02.2006

		22:12:24
21.02.2006

		22:12:26
21.02.2006

		22:12:28
21.02.2006

		22:12:30
21.02.2006

		22:12:32
21.02.2006

		22:12:34
21.02.2006

		22:12:36
21.02.2006

		22:12:38
21.02.2006

		22:12:40
21.02.2006

		22:12:42
21.02.2006

		22:12:44
21.02.2006

		22:12:46
21.02.2006

		22:12:48
21.02.2006

		22:12:50
21.02.2006

		22:12:52
21.02.2006

		22:12:54
21.02.2006

		22:12:56
21.02.2006

		22:12:58
21.02.2006

		22:13:00
21.02.2006

		22:13:02
21.02.2006

		22:13:04
21.02.2006

		22:13:06
21.02.2006

		22:13:08
21.02.2006

		22:13:10
21.02.2006

		22:13:12
21.02.2006

		22:13:14
21.02.2006

		22:13:16
21.02.2006

		22:13:18
21.02.2006

		22:13:20
21.02.2006

		22:13:22
21.02.2006

		22:13:24
21.02.2006

		22:13:26
21.02.2006

		22:13:28
21.02.2006

		22:13:30
21.02.2006

		22:13:32
21.02.2006

		22:13:34
21.02.2006

		22:13:36
21.02.2006

		22:13:38
21.02.2006

		22:13:40
21.02.2006

		22:13:42
21.02.2006

		22:13:44
21.02.2006

		22:13:46
21.02.2006

		22:13:48
21.02.2006

		22:13:50
21.02.2006

		22:13:52
21.02.2006

		22:13:54
21.02.2006

		22:13:56
21.02.2006

		22:13:58
21.02.2006

		22:14:00
21.02.2006

		22:14:02
21.02.2006

		22:14:04
21.02.2006

		22:14:06
21.02.2006

		22:14:08
21.02.2006

		22:14:10
21.02.2006

		22:14:12
21.02.2006

		22:14:14
21.02.2006

		22:14:16
21.02.2006

		22:14:18
21.02.2006

		22:14:20
21.02.2006

		22:14:22
21.02.2006

		22:14:24
21.02.2006

		22:14:26
21.02.2006

		22:14:28
21.02.2006

		22:14:30
21.02.2006

		22:14:32
21.02.2006

		22:14:38
21.02.2006

		22:14:40
21.02.2006

		22:14:42
21.02.2006

		22:14:44
21.02.2006

		22:14:46
21.02.2006

		22:14:48
21.02.2006

		22:14:50
21.02.2006

		22:14:52
21.02.2006

		22:14:54
21.02.2006

		22:14:56
21.02.2006

		22:14:58
21.02.2006

		22:15:00
21.02.2006

		22:15:02
21.02.2006

		22:15:04
21.02.2006

		22:15:06
21.02.2006

		22:15:08
21.02.2006

		22:15:10
21.02.2006

		22:15:12
21.02.2006

		22:15:14
21.02.2006

		22:15:16
21.02.2006

		22:15:18
21.02.2006

		22:15:20
21.02.2006

		22:15:22
21.02.2006

		22:15:24
21.02.2006

		22:15:26
21.02.2006

		22:15:28
21.02.2006

		22:15:30
21.02.2006

		22:15:32
21.02.2006

		22:15:34
21.02.2006

		22:15:36
21.02.2006

		22:15:38
21.02.2006

		22:15:40
21.02.2006

		22:15:42
21.02.2006

		22:15:44
21.02.2006

		22:15:46
21.02.2006

		22:15:48
21.02.2006

		22:15:50
21.02.2006

		22:15:52
21.02.2006

		22:15:54
21.02.2006

		22:15:56
21.02.2006

		22:15:58
21.02.2006

		22:16:00
21.02.2006

		22:16:02
21.02.2006

		22:16:04
21.02.2006

		22:16:06
21.02.2006

		22:16:08
21.02.2006

		22:16:10
21.02.2006

		22:16:12
21.02.2006

		22:16:14
21.02.2006

		22:16:16
21.02.2006

		22:16:18
21.02.2006

		22:16:20
21.02.2006

		22:16:26
21.02.2006

		22:16:28
21.02.2006

		22:16:30
21.02.2006

		22:16:32
21.02.2006

		22:16:34
21.02.2006

		22:16:36
21.02.2006

		22:16:38
21.02.2006

		22:16:40
21.02.2006

		22:16:42
21.02.2006

		22:16:44
21.02.2006

		22:16:46
21.02.2006

		22:16:48
21.02.2006

		22:16:50
21.02.2006

		22:16:52
21.02.2006

		22:16:54
21.02.2006

		22:16:56
21.02.2006

		22:16:58
21.02.2006

		22:17:00
21.02.2006

		22:17:02
21.02.2006

		22:17:04
21.02.2006

		22:17:06
21.02.2006

		22:17:08
21.02.2006

		22:17:10
21.02.2006

		22:17:12
21.02.2006

		22:17:14
21.02.2006

		22:17:16
21.02.2006

		22:17:18
21.02.2006

		22:17:20
21.02.2006

		22:17:22
21.02.2006

		22:17:24
21.02.2006

		22:17:26
21.02.2006

		22:17:28
21.02.2006

		22:17:30
21.02.2006

		22:17:32
21.02.2006

		22:17:38
21.02.2006

		22:17:40
21.02.2006

		22:17:42
21.02.2006

		22:17:44
21.02.2006

		22:17:46
21.02.2006

		22:17:48
21.02.2006

		22:17:50
21.02.2006

		22:17:52
21.02.2006

		22:17:54
21.02.2006

		22:17:56
21.02.2006

		22:17:58
21.02.2006

		22:18:00
21.02.2006

		22:18:02
21.02.2006

		22:18:04
21.02.2006

		22:18:06
21.02.2006

		22:18:08
21.02.2006

		22:18:10
21.02.2006

		22:18:12
21.02.2006

		22:18:14
21.02.2006

		22:18:16
21.02.2006

		22:18:18
21.02.2006

		22:18:20
21.02.2006

		22:18:22
21.02.2006

		22:18:24
21.02.2006

		22:18:26
21.02.2006

		22:18:28
21.02.2006

		22:18:34
21.02.2006

		22:18:36
21.02.2006

		22:18:38
21.02.2006

		22:18:40
21.02.2006

		22:18:42
21.02.2006

		22:18:44
21.02.2006

		22:18:46
21.02.2006

		22:18:48
21.02.2006

		22:18:50
21.02.2006

		22:18:52
21.02.2006

		22:18:54
21.02.2006

		22:18:56
21.02.2006

		22:19:02
21.02.2006

		22:19:04
21.02.2006

		22:19:06
21.02.2006

		22:19:08
21.02.2006

		22:19:10
21.02.2006

		22:19:12
21.02.2006

		22:19:18
21.02.2006

		22:19:20
21.02.2006

		22:19:22
21.02.2006

		22:19:24
21.02.2006

		22:19:26
21.02.2006

		22:19:28
21.02.2006

		22:19:30
21.02.2006

		22:19:32
21.02.2006

		22:19:34
21.02.2006

		22:19:36
21.02.2006

		22:19:38
21.02.2006

		22:19:40
21.02.2006

		22:19:42
21.02.2006

		22:19:44
21.02.2006

		22:19:46
21.02.2006

		22:19:48
21.02.2006

		22:19:50
21.02.2006

		22:19:52
21.02.2006

		22:19:54
21.02.2006

		22:19:56
21.02.2006

		22:19:58
21.02.2006

		22:20:00
21.02.2006

		22:20:02
21.02.2006

		22:20:04
21.02.2006

		22:20:06
21.02.2006

		22:20:08
21.02.2006

		22:20:10
21.02.2006

		22:20:12
21.02.2006

		22:20:14
21.02.2006

		22:20:16
21.02.2006

		22:20:18
21.02.2006

		22:20:20
21.02.2006

		22:20:22
21.02.2006

		22:20:24
21.02.2006

		22:20:26
21.02.2006

		22:20:28
21.02.2006

		22:20:30
21.02.2006

		22:20:32
21.02.2006

		22:20:34
21.02.2006

		22:20:36
21.02.2006

		22:20:38
21.02.2006

		22:20:40
21.02.2006

		22:20:42
21.02.2006

		22:20:44
21.02.2006

		22:20:46
21.02.2006

		22:20:48
21.02.2006

		22:20:50
21.02.2006

		22:20:52
21.02.2006

		22:20:54
21.02.2006

		22:20:56
21.02.2006

		22:20:58
21.02.2006

		22:21:00
21.02.2006

		22:21:02
21.02.2006

		22:21:04
21.02.2006

		22:21:06
21.02.2006

		22:21:08
21.02.2006

		22:21:10
21.02.2006

		22:21:12
21.02.2006

		22:21:14
21.02.2006

		22:21:16
21.02.2006

		22:21:18
21.02.2006

		22:21:20
21.02.2006

		22:21:22
21.02.2006

		22:21:24
21.02.2006

		22:21:26
21.02.2006

		22:21:28
21.02.2006

		22:21:30
21.02.2006

		22:21:32
21.02.2006

		22:21:34
21.02.2006

		22:21:36
21.02.2006

		22:21:38
21.02.2006

		22:21:40
21.02.2006

		22:21:42
21.02.2006

		22:21:44
21.02.2006

		22:21:46
21.02.2006

		22:21:48
21.02.2006

		22:21:50
21.02.2006

		22:21:52
21.02.2006

		22:21:54
21.02.2006

		22:21:56
21.02.2006

		22:21:58
21.02.2006

		22:22:00
21.02.2006

		22:22:02
21.02.2006

		22:22:04
21.02.2006

		22:22:06
21.02.2006

		22:22:08
21.02.2006

		22:22:10
21.02.2006

		22:22:12
21.02.2006

		22:22:14
21.02.2006

		22:22:16
21.02.2006

		22:22:18
21.02.2006

		22:22:20
21.02.2006

		22:22:22
21.02.2006

		22:22:24
21.02.2006

		22:22:26
21.02.2006

		22:22:28
21.02.2006

		22:22:30
21.02.2006

		22:22:32
21.02.2006

		22:22:34
21.02.2006

		22:22:36
21.02.2006

		22:22:38
21.02.2006

		22:22:40
21.02.2006

		22:22:42
21.02.2006

		22:22:44
21.02.2006

		22:22:46
21.02.2006

		22:22:48
21.02.2006

		22:22:50
21.02.2006

		22:22:52
21.02.2006

		22:22:54
21.02.2006

		22:22:56
21.02.2006

		22:22:58
21.02.2006

		22:23:00
21.02.2006

		22:23:02
21.02.2006

		22:23:04
21.02.2006

		22:23:06
21.02.2006

		22:23:08
21.02.2006

		22:23:14
21.02.2006

		22:23:16
21.02.2006

		22:23:18
21.02.2006

		22:23:20
21.02.2006

		22:23:22
21.02.2006

		22:23:24
21.02.2006

		22:23:26
21.02.2006

		22:23:28
21.02.2006

		22:23:30
21.02.2006

		22:23:32
21.02.2006

		22:23:34
21.02.2006

		22:23:36
21.02.2006

		22:23:38
21.02.2006

		22:23:40
21.02.2006

		22:23:42
21.02.2006

		22:23:44
21.02.2006

		22:23:46
21.02.2006

		22:23:48
21.02.2006

		22:23:50
21.02.2006

		22:23:52
21.02.2006

		22:23:54
21.02.2006

		22:23:56
21.02.2006

		22:23:58
21.02.2006

		22:24:00
21.02.2006

		22:24:02
21.02.2006

		22:24:04
21.02.2006

		22:24:06
21.02.2006

		22:24:08
21.02.2006

		22:24:10
21.02.2006

		22:24:12
21.02.2006

		22:24:14
21.02.2006

		22:24:16
21.02.2006

		22:24:18
21.02.2006

		22:24:20
21.02.2006

		22:24:22
21.02.2006

		22:24:24
21.02.2006

		22:24:26
21.02.2006

		22:24:28
21.02.2006

		22:24:30
21.02.2006

		22:24:32
21.02.2006

		22:24:34
21.02.2006

		22:24:36
21.02.2006

		22:24:38
21.02.2006

		22:24:40
21.02.2006

		22:24:42
21.02.2006

		22:24:44
21.02.2006

		22:24:46
21.02.2006

		22:24:48
21.02.2006

		22:24:50
21.02.2006

		22:24:52
21.02.2006

		22:24:54
21.02.2006

		22:24:56
21.02.2006

		22:24:58
21.02.2006

		22:25:00
21.02.2006

		22:25:06
21.02.2006

		22:25:08
21.02.2006

		22:25:10
21.02.2006

		22:25:12
21.02.2006

		22:25:14
21.02.2006

		22:25:16
21.02.2006

		22:25:18
21.02.2006

		22:25:20
21.02.2006

		22:25:22
21.02.2006

		22:25:24
21.02.2006

		22:25:26
21.02.2006

		22:25:28
21.02.2006

		22:25:30
21.02.2006

		22:25:32
21.02.2006

		22:25:34
21.02.2006

		22:25:36
21.02.2006

		22:25:38
21.02.2006

		22:25:40
21.02.2006

		22:25:42
21.02.2006

		22:25:44
21.02.2006

		22:25:46
21.02.2006

		22:25:48
21.02.2006

		22:25:50
21.02.2006

		22:25:52
21.02.2006

		22:25:58
21.02.2006

		22:26:00
21.02.2006

		22:26:02
21.02.2006

		22:26:04
21.02.2006

		22:26:06
21.02.2006

		22:26:08
21.02.2006

		22:26:10
21.02.2006

		22:26:12
21.02.2006

		22:26:14
21.02.2006

		22:26:16
21.02.2006

		22:26:18
21.02.2006

		22:26:20
21.02.2006

		22:26:22
21.02.2006

		22:26:24
21.02.2006

		22:26:30
21.02.2006

		22:26:32
21.02.2006

		22:26:34
21.02.2006

		22:26:36
21.02.2006

		22:26:38
21.02.2006

		22:26:40
21.02.2006

		22:26:42
21.02.2006

		22:26:44
21.02.2006

		22:26:46
21.02.2006

		22:26:48
21.02.2006

		22:26:50
21.02.2006

		22:26:52
21.02.2006

		22:26:54
21.02.2006

		22:26:56
21.02.2006

		22:26:58
21.02.2006

		22:27:00
21.02.2006

		22:27:02
21.02.2006

		22:27:04
21.02.2006

		22:27:06
21.02.2006

		22:27:08
21.02.2006

		22:27:10
21.02.2006

		22:27:12
21.02.2006

		22:27:14
21.02.2006

		22:27:16
21.02.2006

		22:27:18
21.02.2006

		22:27:20
21.02.2006

		22:27:22
21.02.2006

		22:27:24
21.02.2006

		22:27:26
21.02.2006

		22:27:28
21.02.2006

		22:27:30
21.02.2006

		22:27:32
21.02.2006

		22:27:34
21.02.2006

		22:27:36
21.02.2006

		22:27:38
21.02.2006

		22:27:40
21.02.2006

		22:27:42
21.02.2006

		22:27:44
21.02.2006

		22:27:46
21.02.2006

		22:27:48
21.02.2006

		22:27:50
21.02.2006

		22:27:52
21.02.2006

		22:27:54
21.02.2006

		22:27:56
21.02.2006

		22:27:58
21.02.2006

		22:28:00
21.02.2006

		22:28:02
21.02.2006

		22:28:04
21.02.2006

		22:28:06
21.02.2006

		22:28:08
21.02.2006

		22:28:10
21.02.2006

		22:28:12
21.02.2006

		22:28:14
21.02.2006

		22:28:16
21.02.2006

		22:28:18
21.02.2006

		22:28:20
21.02.2006

		22:28:22
21.02.2006

		22:28:24
21.02.2006

		22:28:26
21.02.2006

		22:28:28
21.02.2006

		22:28:30
21.02.2006

		22:28:32
21.02.2006

		22:28:34
21.02.2006

		22:28:36
21.02.2006

		22:28:38
21.02.2006

		22:28:40
21.02.2006

		22:28:42
21.02.2006

		22:28:44
21.02.2006

		22:28:46
21.02.2006

		22:28:48
21.02.2006

		22:28:50
21.02.2006

		22:28:52
21.02.2006

		22:28:54
21.02.2006

		22:28:56
21.02.2006

		22:28:58
21.02.2006

		22:29:00
21.02.2006

		22:29:02
21.02.2006

		22:29:04
21.02.2006

		22:29:06
21.02.2006

		22:29:08
21.02.2006

		22:29:10
21.02.2006

		22:29:12
21.02.2006

		22:29:14
21.02.2006

		22:29:16
21.02.2006

		22:29:18
21.02.2006

		22:29:20
21.02.2006

		22:29:22
21.02.2006

		22:29:24
21.02.2006

		22:29:26
21.02.2006

		22:29:28
21.02.2006

		22:29:34
21.02.2006

		22:29:36
21.02.2006

		22:29:38
21.02.2006

		22:29:40
21.02.2006

		22:29:42
21.02.2006

		22:29:44
21.02.2006

		22:29:46
21.02.2006

		22:29:48
21.02.2006

		22:29:50
21.02.2006

		22:29:52
21.02.2006

		22:29:54
21.02.2006

		22:29:56
21.02.2006

		22:29:58
21.02.2006

		22:30:00
21.02.2006

		22:30:02
21.02.2006

		22:30:04
21.02.2006

		22:30:06
21.02.2006

		22:30:08
21.02.2006

		22:30:10
21.02.2006

		22:30:12
21.02.2006

		22:30:14
21.02.2006

		22:30:16
21.02.2006

		22:30:18
21.02.2006

		22:30:20
21.02.2006

		22:30:22
21.02.2006

		22:30:24
21.02.2006

		22:30:26
21.02.2006

		22:30:28
21.02.2006

		22:30:30
21.02.2006

		22:30:32
21.02.2006

		22:30:34
21.02.2006

		22:30:36
21.02.2006

		22:30:38
21.02.2006

		22:30:40
21.02.2006

		22:30:42
21.02.2006

		22:30:44
21.02.2006

		22:30:46
21.02.2006

		22:30:48
21.02.2006

		22:30:50
21.02.2006

		22:30:52
21.02.2006

		22:30:54
21.02.2006

		22:30:56
21.02.2006

		22:30:58
21.02.2006

		22:31:00
21.02.2006

		22:31:02
21.02.2006

		22:31:04
21.02.2006

		22:31:06
21.02.2006

		22:31:08
21.02.2006

		22:31:10
21.02.2006

		22:31:12
21.02.2006

		22:31:14
21.02.2006

		22:31:16
21.02.2006

		22:31:18
21.02.2006

		22:31:20
21.02.2006

		22:31:26
21.02.2006

		22:31:28
21.02.2006

		22:31:30
21.02.2006

		22:31:32
21.02.2006

		22:31:34
21.02.2006

		22:31:36
21.02.2006

		22:31:38
21.02.2006

		22:31:40
21.02.2006

		22:31:42
21.02.2006

		22:31:44
21.02.2006

		22:31:46
21.02.2006

		22:31:48
21.02.2006

		22:31:50
21.02.2006

		22:31:52
21.02.2006

		22:31:54
21.02.2006

		22:31:56
21.02.2006

		22:31:58
21.02.2006

		22:32:00
21.02.2006

		22:32:02
21.02.2006

		22:32:04
21.02.2006

		22:32:06
21.02.2006

		22:32:08
21.02.2006

		22:32:10
21.02.2006

		22:32:12
21.02.2006

		22:32:14
21.02.2006

		22:32:16
21.02.2006

		22:32:18
21.02.2006

		22:32:20
21.02.2006

		22:32:22
21.02.2006

		22:32:24
21.02.2006

		22:32:30
21.02.2006

		22:32:32
21.02.2006

		22:32:34
21.02.2006

		22:32:36
21.02.2006

		22:32:38
21.02.2006

		22:32:40
21.02.2006

		22:32:42
21.02.2006

		22:32:44
21.02.2006

		22:32:46
21.02.2006

		22:32:48
21.02.2006

		22:32:50
21.02.2006

		22:32:52
21.02.2006

		22:32:58
21.02.2006

		22:33:00
21.02.2006

		22:33:06
21.02.2006

		22:33:08
21.02.2006

		22:33:10
21.02.2006

		22:33:12
21.02.2006

		22:33:18
21.02.2006

		22:33:20
21.02.2006

		22:33:22
21.02.2006

		22:33:24
21.02.2006

		22:33:26
21.02.2006

		22:33:28
21.02.2006

		22:33:30
21.02.2006

		22:33:32
21.02.2006

		22:33:34
21.02.2006

		22:33:36
21.02.2006

		22:33:42
21.02.2006

		22:33:44
21.02.2006

		22:33:46
21.02.2006

		22:33:48
21.02.2006

		22:33:54
21.02.2006

		22:33:56
21.02.2006

		22:33:58
21.02.2006

		22:34:00
21.02.2006

		22:34:02
21.02.2006

		22:34:04
21.02.2006

		22:34:06
21.02.2006

		22:34:08
21.02.2006

		22:34:10
21.02.2006

		22:34:12
21.02.2006

		22:34:14
21.02.2006

		22:34:16
21.02.2006

		22:34:18
21.02.2006

		22:34:20
21.02.2006

		22:34:22
21.02.2006

		22:34:24
21.02.2006

		22:34:26
21.02.2006

		22:34:28
21.02.2006

		22:34:34
21.02.2006

		22:34:36
21.02.2006

		22:34:38
21.02.2006

		22:34:40
21.02.2006

		22:34:42
21.02.2006

		22:34:44
21.02.2006

		22:34:46
21.02.2006

		22:34:48
21.02.2006

		22:34:50
21.02.2006

		22:34:52
21.02.2006

		22:34:54
21.02.2006

		22:34:56
21.02.2006

		22:34:58
21.02.2006

		22:35:00
21.02.2006

		22:35:02
21.02.2006

		22:35:04
21.02.2006

		22:35:06
21.02.2006

		22:35:08
21.02.2006

		22:35:10
21.02.2006

		22:35:12
21.02.2006

		22:35:14
21.02.2006

		22:35:16
21.02.2006

		22:35:18
21.02.2006

		22:35:20
21.02.2006

		22:35:22
21.02.2006

		22:35:24
21.02.2006

		22:35:26
21.02.2006

		22:35:28
21.02.2006

		22:35:30
21.02.2006

		22:35:32
21.02.2006

		22:35:34
21.02.2006

		22:35:36
21.02.2006

		22:35:38
21.02.2006

		22:35:40
21.02.2006

		22:35:42
21.02.2006

		22:35:44
21.02.2006

		22:35:46
21.02.2006

		22:35:48
21.02.2006

		22:35:50
21.02.2006

		22:35:52
21.02.2006

		22:35:54
21.02.2006

		22:35:56
21.02.2006

		22:35:58
21.02.2006

		22:36:00
21.02.2006

		22:36:02
21.02.2006

		22:36:04
21.02.2006

		22:36:06
21.02.2006

		22:36:08
21.02.2006

		22:36:10
21.02.2006

		22:36:12
21.02.2006

		22:36:14
21.02.2006

		22:36:16
21.02.2006

		22:36:22
21.02.2006

		22:36:24
21.02.2006

		22:36:26
21.02.2006

		22:36:28
21.02.2006

		22:36:30
21.02.2006

		22:36:32
21.02.2006

		22:36:34
21.02.2006

		22:36:36
21.02.2006

		22:36:42
21.02.2006

		22:36:44
21.02.2006

		22:36:46
21.02.2006

		22:36:48
21.02.2006

		22:36:50
21.02.2006

		22:36:52
21.02.2006

		22:36:54
21.02.2006

		22:36:56
21.02.2006

		22:36:58
21.02.2006

		22:37:00
21.02.2006

		22:37:02
21.02.2006

		22:37:04
21.02.2006

		22:37:06
21.02.2006

		22:37:08
21.02.2006

		22:37:10
21.02.2006

		22:37:12
21.02.2006

		22:37:14
21.02.2006

		22:37:16
21.02.2006

		22:37:18
21.02.2006

		22:37:20
21.02.2006

		22:37:22
21.02.2006

		22:37:24
21.02.2006

		22:37:26
21.02.2006

		22:37:28
21.02.2006

		22:37:30
21.02.2006

		22:37:32
21.02.2006

		22:37:34
21.02.2006

		22:37:36
21.02.2006

		22:37:38
21.02.2006

		22:37:40
21.02.2006

		22:37:42
21.02.2006

		22:37:44
21.02.2006

		22:37:46
21.02.2006

		22:37:48
21.02.2006

		22:37:50
21.02.2006

		22:37:52
21.02.2006

		22:37:54
21.02.2006

		22:37:56
21.02.2006

		22:37:58
21.02.2006

		22:38:00
21.02.2006

		22:38:02
21.02.2006

		22:38:04
21.02.2006

		22:38:06
21.02.2006

		22:38:08
21.02.2006

		22:38:10
21.02.2006

		22:38:12
21.02.2006

		22:38:14
21.02.2006

		22:38:16
21.02.2006

		22:38:18
21.02.2006

		22:38:20
21.02.2006

		22:38:22
21.02.2006

		22:38:24
21.02.2006

		22:38:26
21.02.2006

		22:38:28
21.02.2006

		22:38:30
21.02.2006

		22:38:32
21.02.2006

		22:38:34
21.02.2006

		22:38:36
21.02.2006

		22:38:38
21.02.2006

		22:38:40
21.02.2006

		22:38:42
21.02.2006

		22:38:44
21.02.2006

		22:38:46
21.02.2006

		22:38:48
21.02.2006

		22:38:50
21.02.2006

		22:38:52
21.02.2006

		22:38:54
21.02.2006

		22:38:56
21.02.2006

		22:38:58
21.02.2006

		22:39:00
21.02.2006

		22:39:02
21.02.2006

		22:39:04
21.02.2006

		22:39:06
21.02.2006

		22:39:08
21.02.2006

		22:39:10
21.02.2006

		22:39:12
21.02.2006

		22:39:14
21.02.2006

		22:39:16
21.02.2006

		22:39:18
21.02.2006

		22:39:20
21.02.2006

		22:39:22
21.02.2006

		22:39:24
21.02.2006

		22:39:26
21.02.2006

		22:39:28
21.02.2006

		22:39:30
21.02.2006

		22:39:32
21.02.2006

		22:39:34
21.02.2006

		22:39:36
21.02.2006

		22:39:42
21.02.2006

		22:39:44
21.02.2006

		22:39:46
21.02.2006

		22:39:48
21.02.2006

		22:39:50
21.02.2006

		22:39:52
21.02.2006

		22:39:54
21.02.2006

		22:39:56
21.02.2006

		22:39:58
21.02.2006

		22:40:00
21.02.2006

		22:40:02
21.02.2006

		22:40:04
21.02.2006

		22:40:06
21.02.2006

		22:40:10
21.02.2006

		22:40:12
21.02.2006

		22:40:18
21.02.2006

		22:40:20
21.02.2006

		22:40:22
21.02.2006

		22:40:24
21.02.2006

		22:40:26
21.02.2006

		22:40:28
21.02.2006

		22:40:30
21.02.2006

		22:40:32
21.02.2006

		22:40:34
21.02.2006

		22:40:36
21.02.2006

		22:40:38
21.02.2006

		22:40:40
21.02.2006

		22:40:42
21.02.2006

		22:40:44
21.02.2006

		22:40:46
21.02.2006

		22:40:48
21.02.2006

		22:40:54
21.02.2006

		22:40:56
21.02.2006

		22:40:58
21.02.2006

		22:41:00
21.02.2006

		22:41:02
21.02.2006

		22:41:04
21.02.2006

		22:41:06
21.02.2006

		22:41:08
21.02.2006

		22:41:10
21.02.2006

		22:41:12
21.02.2006

		22:41:14
21.02.2006

		22:41:16
21.02.2006

		22:41:18
21.02.2006

		22:41:20
21.02.2006

		22:41:22
21.02.2006

		22:41:24
21.02.2006

		22:41:26
21.02.2006

		22:41:28
21.02.2006

		22:41:30
21.02.2006

		22:41:32
21.02.2006

		22:41:34
21.02.2006

		22:41:36
21.02.2006

		22:41:38
21.02.2006

		22:41:40
21.02.2006

		22:41:42
21.02.2006

		22:41:44
21.02.2006

		22:41:46
21.02.2006

		22:41:48
21.02.2006

		22:41:50
21.02.2006

		22:41:52
21.02.2006

		22:41:54
21.02.2006

		22:41:56
21.02.2006

		22:41:58
21.02.2006

		22:42:00
21.02.2006

		22:42:02
21.02.2006

		22:42:04
21.02.2006

		22:42:06
21.02.2006

		22:42:08
21.02.2006

		22:42:10
21.02.2006

		22:42:12
21.02.2006

		22:42:14
21.02.2006

		22:42:16
21.02.2006

		22:42:18
21.02.2006

		22:42:20
21.02.2006

		22:42:22
21.02.2006

		22:42:24
21.02.2006

		22:42:26
21.02.2006

		22:42:28
21.02.2006

		22:42:30
21.02.2006

		22:42:32
21.02.2006

		22:42:34
21.02.2006

		22:42:36
21.02.2006

		22:42:38
21.02.2006

		22:42:40
21.02.2006

		22:42:42
21.02.2006

		22:42:44
21.02.2006

		22:42:46
21.02.2006

		22:42:48
21.02.2006

		22:42:50
21.02.2006

		22:42:52
21.02.2006

		22:42:54
21.02.2006

		22:42:56
21.02.2006

		22:42:58
21.02.2006

		22:43:00
21.02.2006

		22:43:02
21.02.2006

		22:43:04
21.02.2006

		22:43:06
21.02.2006

		22:43:08
21.02.2006

		22:43:10
21.02.2006

		22:43:12
21.02.2006

		22:43:14
21.02.2006

		22:43:16
21.02.2006

		22:43:18
21.02.2006

		22:43:20
21.02.2006

		22:43:22
21.02.2006

		22:43:24
21.02.2006

		22:43:26
21.02.2006

		22:43:28
21.02.2006

		22:43:30
21.02.2006

		22:43:32
21.02.2006

		22:43:34
21.02.2006

		22:43:36
21.02.2006

		22:43:38
21.02.2006

		22:43:40
21.02.2006

		22:43:42
21.02.2006

		22:43:44
21.02.2006

		22:43:46
21.02.2006

		22:43:48
21.02.2006

		22:43:50
21.02.2006

		22:43:52
21.02.2006

		22:43:54
21.02.2006

		22:43:56
21.02.2006

		22:43:58
21.02.2006

		22:44:00
21.02.2006

		22:44:02
21.02.2006

		22:44:04
21.02.2006

		22:44:10
21.02.2006

		22:44:12
21.02.2006

		22:44:14
21.02.2006

		22:44:16
21.02.2006

		22:44:18
21.02.2006

		22:44:20
21.02.2006

		22:44:22
21.02.2006

		22:44:24
21.02.2006

		22:44:26
21.02.2006

		22:44:28
21.02.2006

		22:44:30
21.02.2006

		22:44:32
21.02.2006

		22:44:34
21.02.2006

		22:44:36
21.02.2006

		22:44:38
21.02.2006

		22:44:40
21.02.2006

		22:44:42
21.02.2006

		22:44:44
21.02.2006

		22:44:46
21.02.2006

		22:44:48
21.02.2006

		22:44:50
21.02.2006

		22:44:52
21.02.2006

		22:44:54
21.02.2006

		22:44:56
21.02.2006

		22:44:58
21.02.2006

		22:45:00
21.02.2006

		22:45:02
21.02.2006

		22:45:04
21.02.2006

		22:45:06
21.02.2006

		22:45:08
21.02.2006

		22:45:10
21.02.2006

		22:45:12
21.02.2006

		22:45:14
21.02.2006

		22:45:16
21.02.2006

		22:45:18
21.02.2006

		22:45:20
21.02.2006

		22:45:22
21.02.2006

		22:45:24
21.02.2006

		22:45:26
21.02.2006

		22:45:28
21.02.2006

		22:45:30
21.02.2006

		22:45:32
21.02.2006

		22:45:34
21.02.2006

		22:45:36
21.02.2006

		22:45:38
21.02.2006

		22:45:40
21.02.2006

		22:45:42
21.02.2006

		22:45:44
21.02.2006

		22:45:46
21.02.2006

		22:45:48
21.02.2006

		22:45:50
21.02.2006

		22:45:52
21.02.2006

		22:46:02
21.02.2006

		22:46:04
21.02.2006

		22:46:06
21.02.2006

		22:46:08
21.02.2006

		22:46:10
21.02.2006

		22:46:12
21.02.2006

		22:46:14
21.02.2006

		22:46:16
21.02.2006

		22:46:18
21.02.2006

		22:46:20
21.02.2006

		22:46:22
21.02.2006

		22:46:24
21.02.2006

		22:46:26
21.02.2006

		22:46:28
21.02.2006

		22:46:30
21.02.2006

		22:46:32
21.02.2006

		22:46:34
21.02.2006

		22:46:36
21.02.2006

		22:46:38
21.02.2006

		22:46:40
21.02.2006

		22:46:42
21.02.2006

		22:46:44
21.02.2006

		22:46:46
21.02.2006

		22:46:48
21.02.2006

		22:46:50
21.02.2006

		22:46:52
21.02.2006

		22:46:54
21.02.2006

		22:46:56
21.02.2006

		22:46:58
21.02.2006

		22:47:00
21.02.2006

		22:47:02
21.02.2006

		22:47:04
21.02.2006

		22:47:10
21.02.2006

		22:47:12
21.02.2006

		22:47:14
21.02.2006

		22:47:16
21.02.2006

		22:47:18
21.02.2006

		22:47:20
21.02.2006

		22:47:22
21.02.2006

		22:47:24
21.02.2006

		22:47:26
21.02.2006

		22:47:28
21.02.2006

		22:47:30
21.02.2006

		22:47:32
21.02.2006

		22:47:34
21.02.2006

		22:47:36
21.02.2006

		22:47:38
21.02.2006

		22:47:40
21.02.2006

		22:47:42
21.02.2006

		22:47:44
21.02.2006

		22:47:46
21.02.2006

		22:47:48
21.02.2006

		22:47:50
21.02.2006

		22:47:52
21.02.2006

		22:47:54
21.02.2006

		22:47:56
21.02.2006

		22:48:02
21.02.2006

		22:48:04
21.02.2006

		22:48:06
21.02.2006

		22:48:08
21.02.2006

		22:48:18
21.02.2006

		22:48:20
21.02.2006

		22:48:22
21.02.2006

		22:48:24
21.02.2006

		22:48:26
21.02.2006

		22:48:28
21.02.2006

		22:48:30
21.02.2006

		22:48:32
21.02.2006

		22:48:38
21.02.2006

		22:48:40
21.02.2006

		22:48:42
21.02.2006

		22:48:44
21.02.2006

		22:48:50
21.02.2006

		22:48:52
21.02.2006

		22:48:54
21.02.2006

		22:48:56
21.02.2006

		22:48:58
21.02.2006

		22:49:00
21.02.2006

		22:49:02
21.02.2006

		22:49:04
21.02.2006

		22:49:06
21.02.2006

		22:49:08
21.02.2006

		22:49:10
21.02.2006

		22:49:12
21.02.2006

		22:49:14
21.02.2006

		22:49:16
21.02.2006

		22:49:18
21.02.2006

		22:49:20
21.02.2006

		22:49:22
21.02.2006

		22:49:24
21.02.2006

		22:49:30
21.02.2006

		22:49:32
21.02.2006

		22:49:34
21.02.2006

		22:49:36
21.02.2006

		22:49:38
21.02.2006

		22:49:40
21.02.2006

		22:49:42
21.02.2006

		22:49:44
21.02.2006

		22:49:46
21.02.2006

		22:49:48
21.02.2006

		22:49:50
21.02.2006

		22:49:52
21.02.2006

		22:49:54
21.02.2006

		22:49:56
21.02.2006

		22:49:58
21.02.2006

		22:50:00
21.02.2006

		22:50:02
21.02.2006

		22:50:04
21.02.2006

		22:50:06
21.02.2006

		22:50:08
21.02.2006

		22:50:10
21.02.2006

		22:50:12
21.02.2006

		22:50:14
21.02.2006

		22:50:16
21.02.2006

		22:50:18
21.02.2006

		22:50:20
21.02.2006

		22:50:22
21.02.2006

		22:50:24
21.02.2006

		22:50:26
21.02.2006

		22:50:28
21.02.2006

		22:50:30
21.02.2006

		22:50:32
21.02.2006

		22:50:34
21.02.2006

		22:50:36
21.02.2006

		22:50:38
21.02.2006

		22:50:40
21.02.2006

		22:50:42
21.02.2006

		22:50:44
21.02.2006

		22:50:46
21.02.2006

		22:50:48
21.02.2006

		22:50:50
21.02.2006

		22:50:52
21.02.2006

		22:50:54
21.02.2006

		22:50:56
21.02.2006

		22:50:58
21.02.2006

		22:51:00
21.02.2006

		22:51:02
21.02.2006

		22:51:04
21.02.2006

		22:51:06
21.02.2006

		22:51:08
21.02.2006

		22:51:10
21.02.2006

		22:51:12
21.02.2006

		22:51:18
21.02.2006

		22:51:20
21.02.2006

		22:51:22
21.02.2006

		22:51:24
21.02.2006

		22:51:26
21.02.2006

		22:51:28
21.02.2006

		22:51:30
21.02.2006

		22:51:32
21.02.2006

		22:51:38
21.02.2006

		22:51:40
21.02.2006

		22:51:42
21.02.2006

		22:51:44
21.02.2006

		22:51:46
21.02.2006

		22:51:48
21.02.2006

		22:51:50
21.02.2006

		22:51:52
21.02.2006

		22:51:54
21.02.2006

		22:51:56
21.02.2006

		22:51:58
21.02.2006

		22:52:00
21.02.2006

		22:52:02
21.02.2006

		22:52:04
21.02.2006

		22:52:06
21.02.2006

		22:52:08
21.02.2006

		22:52:10
21.02.2006

		22:52:12
21.02.2006

		22:52:14
21.02.2006

		22:52:16
21.02.2006

		22:52:18
21.02.2006

		22:52:20
21.02.2006

		22:52:22
21.02.2006

		22:52:24
21.02.2006

		22:52:26
21.02.2006

		22:52:28
21.02.2006

		22:52:30
21.02.2006

		22:52:32
21.02.2006

		22:52:34
21.02.2006

		22:52:36
21.02.2006

		22:52:38
21.02.2006

		22:52:40
21.02.2006

		22:52:42
21.02.2006

		22:52:44
21.02.2006

		22:52:46
21.02.2006

		22:52:48
21.02.2006

		22:52:50
21.02.2006

		22:52:52
21.02.2006

		22:52:54
21.02.2006

		22:52:56
21.02.2006

		22:52:58
21.02.2006

		22:53:00
21.02.2006

		22:53:02
21.02.2006

		22:53:04
21.02.2006

		22:53:06
21.02.2006

		22:53:08
21.02.2006

		22:53:10
21.02.2006

		22:53:12
21.02.2006

		22:53:14
21.02.2006

		22:53:16
21.02.2006

		22:53:18
21.02.2006

		22:53:20
21.02.2006

		22:53:22
21.02.2006

		22:53:24
21.02.2006

		22:53:26
21.02.2006

		22:53:28
21.02.2006

		22:53:30
21.02.2006

		22:53:32
21.02.2006

		22:53:34
21.02.2006

		22:53:36
21.02.2006

		22:53:38
21.02.2006

		22:53:40
21.02.2006

		22:53:46
21.02.2006

		22:53:48
21.02.2006

		22:53:50
21.02.2006

		22:53:52
21.02.2006

		22:53:54
21.02.2006

		22:53:56
21.02.2006

		22:53:58
21.02.2006

		22:54:00
21.02.2006

		22:54:06
21.02.2006

		22:54:08
21.02.2006

		22:54:10
21.02.2006

		22:54:12
21.02.2006

		22:54:14
21.02.2006

		22:54:16
21.02.2006

		22:54:18
21.02.2006

		22:54:20
21.02.2006

		22:54:22
21.02.2006

		22:54:24
21.02.2006

		22:54:26
21.02.2006

		22:54:28
21.02.2006

		22:54:38
21.02.2006

		22:54:40
21.02.2006

		22:54:42
21.02.2006

		22:54:44
21.02.2006

		22:54:46
21.02.2006

		22:54:48
21.02.2006

		22:54:50
21.02.2006

		22:54:52
21.02.2006

		22:54:54
21.02.2006

		22:54:56
21.02.2006

		22:55:02
21.02.2006

		22:55:04
21.02.2006

		22:55:06
21.02.2006

		22:55:08
21.02.2006

		22:55:10
21.02.2006

		22:55:12
21.02.2006

		22:55:14
21.02.2006

		22:55:16
21.02.2006

		22:55:18
21.02.2006

		22:55:20
21.02.2006

		22:55:22
21.02.2006

		22:55:24
21.02.2006

		22:55:26
21.02.2006

		22:55:28
21.02.2006

		22:55:30
21.02.2006

		22:55:32
21.02.2006

		22:55:34
21.02.2006

		22:55:36
21.02.2006

		22:55:38
21.02.2006

		22:55:40
21.02.2006

		22:55:42
21.02.2006

		22:55:44
21.02.2006

		22:55:46
21.02.2006

		22:55:48
21.02.2006

		22:55:50
21.02.2006

		22:55:52
21.02.2006

		22:55:54
21.02.2006

		22:55:56
21.02.2006

		22:55:58
21.02.2006

		22:56:00
21.02.2006

		22:56:02
21.02.2006

		22:56:04
21.02.2006

		22:56:06
21.02.2006

		22:56:08
21.02.2006

		22:56:10
21.02.2006

		22:56:12
21.02.2006

		22:56:14
21.02.2006

		22:56:16
21.02.2006

		22:56:18
21.02.2006

		22:56:20
21.02.2006

		22:56:22
21.02.2006

		22:56:24
21.02.2006

		22:56:26
21.02.2006

		22:56:28
21.02.2006

		22:56:30
21.02.2006

		22:56:32
21.02.2006

		22:56:34
21.02.2006

		22:56:36
21.02.2006

		22:56:38
21.02.2006

		22:56:40
21.02.2006

		22:56:42
21.02.2006

		22:56:44
21.02.2006

		22:56:46
21.02.2006

		22:56:48
21.02.2006

		22:56:50
21.02.2006

		22:56:52
21.02.2006

		22:56:54
21.02.2006

		22:56:56
21.02.2006

		22:56:58
21.02.2006

		22:57:00
21.02.2006

		22:57:02
21.02.2006

		22:57:04
21.02.2006

		22:57:06
21.02.2006

		22:57:08
21.02.2006

		22:57:10
21.02.2006

		22:57:12
21.02.2006

		22:57:14
21.02.2006

		22:57:16
21.02.2006

		22:57:18
21.02.2006

		22:57:20
21.02.2006

		22:57:22
21.02.2006

		22:57:24
21.02.2006

		22:57:26
21.02.2006

		22:57:28
21.02.2006

		22:57:30
21.02.2006

		22:57:32
21.02.2006

		22:57:34
21.02.2006

		22:57:36
21.02.2006

		22:57:38
21.02.2006

		22:57:40
21.02.2006

		22:57:42
21.02.2006

		22:57:44
21.02.2006

		22:57:46
21.02.2006

		22:57:48
21.02.2006

		22:57:50
21.02.2006

		22:57:52
21.02.2006

		22:57:54
21.02.2006

		22:57:56
21.02.2006

		22:57:58
21.02.2006

		22:58:00
21.02.2006

		22:58:02
21.02.2006

		22:58:04
21.02.2006

		22:58:06
21.02.2006

		22:58:08
21.02.2006

		22:58:10
21.02.2006

		22:58:12
21.02.2006

		22:58:14
21.02.2006

		22:58:16
21.02.2006

		22:58:18
21.02.2006

		22:58:20
21.02.2006

		22:58:22
21.02.2006

		22:58:24
21.02.2006

		22:58:26
21.02.2006

		22:58:28
21.02.2006

		22:58:30
21.02.2006

		22:58:32
21.02.2006

		22:58:34
21.02.2006

		22:58:36
21.02.2006

		22:58:38
21.02.2006

		22:58:40
21.02.2006

		22:58:42
21.02.2006

		22:58:44
21.02.2006

		22:58:46
21.02.2006

		22:58:48
21.02.2006

		22:58:50
21.02.2006

		22:58:52
21.02.2006

		22:58:54
21.02.2006

		22:58:56
21.02.2006

		22:58:58
21.02.2006

		22:59:00
21.02.2006

		22:59:06
21.02.2006

		22:59:08
21.02.2006

		22:59:10
21.02.2006

		22:59:12
21.02.2006

		22:59:14
21.02.2006

		22:59:16
21.02.2006

		22:59:18
21.02.2006

		22:59:20
21.02.2006

		22:59:26
21.02.2006

		22:59:28
21.02.2006

		22:59:30
21.02.2006

		22:59:32
21.02.2006

		22:59:34
21.02.2006

		22:59:36
21.02.2006

		22:59:38
21.02.2006

		22:59:40
21.02.2006

		22:59:42
21.02.2006

		22:59:44
21.02.2006

		22:59:46
21.02.2006

		22:59:48
21.02.2006

		22:59:50
21.02.2006

		22:59:52
21.02.2006

		22:59:54
21.02.2006

		22:59:56
21.02.2006

		22:59:58
21.02.2006

		23:00:00
21.02.2006

		23:00:02
21.02.2006

		23:00:04
21.02.2006

		23:00:06
21.02.2006

		23:00:08
21.02.2006

		23:00:10
21.02.2006

		23:00:12
21.02.2006

		23:00:14
21.02.2006

		23:00:16
21.02.2006

		23:00:18
21.02.2006

		23:00:20
21.02.2006

		23:00:22
21.02.2006

		23:00:24
21.02.2006

		23:00:26
21.02.2006

		23:00:28
21.02.2006

		23:00:30
21.02.2006

		23:00:32
21.02.2006

		23:00:34
21.02.2006

		23:00:36
21.02.2006

		23:00:38
21.02.2006

		23:00:40
21.02.2006

		23:00:42
21.02.2006

		23:00:44
21.02.2006

		23:00:46
21.02.2006

		23:00:48
21.02.2006

		23:00:54
21.02.2006

		23:00:56
21.02.2006

		23:00:58
21.02.2006

		23:01:00
21.02.2006

		23:01:02
21.02.2006

		23:01:04
21.02.2006

		23:01:06
21.02.2006

		23:01:08
21.02.2006

		23:01:10
21.02.2006

		23:01:12
21.02.2006

		23:01:14
21.02.2006

		23:01:16
21.02.2006

		23:01:18
21.02.2006

		23:01:20
21.02.2006

		23:01:22
21.02.2006

		23:01:24
21.02.2006

		23:01:26
21.02.2006

		23:01:28
21.02.2006

		23:01:30
21.02.2006

		23:01:32
21.02.2006

		23:01:34
21.02.2006

		23:01:36
21.02.2006

		23:01:38
21.02.2006

		23:01:40
21.02.2006

		23:01:42
21.02.2006

		23:01:44
21.02.2006

		23:01:46
21.02.2006

		23:01:48
21.02.2006

		23:01:50
21.02.2006

		23:01:52
21.02.2006

		23:01:54
21.02.2006

		23:01:56
21.02.2006

		23:02:02
21.02.2006

		23:02:04
21.02.2006

		23:02:10
21.02.2006

		23:02:12
21.02.2006

		23:02:14
21.02.2006

		23:02:16
21.02.2006

		23:02:18
21.02.2006

		23:02:20
21.02.2006

		23:02:22
21.02.2006

		23:02:24
21.02.2006

		23:02:26
21.02.2006

		23:02:28
21.02.2006

		23:02:30
21.02.2006

		23:02:32
21.02.2006

		23:02:34
21.02.2006

		23:02:36
21.02.2006

		23:02:38
21.02.2006

		23:02:40
21.02.2006

		23:02:42
21.02.2006

		23:02:44
21.02.2006

		23:02:46
21.02.2006

		23:02:48
21.02.2006

		23:02:50
21.02.2006

		23:02:52
21.02.2006

		23:02:58
21.02.2006

		23:03:00
21.02.2006

		23:03:02
21.02.2006

		23:03:04
21.02.2006

		23:03:06
21.02.2006

		23:03:08
21.02.2006

		23:03:10
21.02.2006

		23:03:12
21.02.2006

		23:03:18
21.02.2006

		23:03:20
21.02.2006

		23:03:22
21.02.2006

		23:03:24
21.02.2006

		23:03:26
21.02.2006

		23:03:28
21.02.2006

		23:03:30
21.02.2006

		23:03:32
21.02.2006

		23:03:34
21.02.2006

		23:03:36
21.02.2006

		23:03:38
21.02.2006

		23:03:40
21.02.2006

		23:03:42
21.02.2006

		23:03:44
21.02.2006

		23:03:46
21.02.2006

		23:03:48
21.02.2006

		23:03:50
21.02.2006

		23:03:52
21.02.2006

		23:03:54
21.02.2006

		23:03:56
21.02.2006

		23:03:58
21.02.2006

		23:04:00
21.02.2006

		23:04:02
21.02.2006

		23:04:04
21.02.2006

		23:04:06
21.02.2006

		23:04:08
21.02.2006

		23:04:10
21.02.2006

		23:04:12
21.02.2006

		23:04:14
21.02.2006

		23:04:16
21.02.2006

		23:04:18
21.02.2006

		23:04:20
21.02.2006

		23:04:26
21.02.2006

		23:04:28
21.02.2006

		23:04:30
21.02.2006

		23:04:32
21.02.2006

		23:04:34
21.02.2006

		23:04:36
21.02.2006

		23:04:38
21.02.2006

		23:04:40
21.02.2006

		23:04:42
21.02.2006

		23:04:44
21.02.2006

		23:04:46
21.02.2006

		23:04:48
21.02.2006

		23:04:50
21.02.2006

		23:04:54
21.02.2006

		23:04:56
21.02.2006

		23:04:58
21.02.2006

		23:05:00
21.02.2006

		23:05:02
21.02.2006

		23:05:04
21.02.2006

		23:05:06
21.02.2006

		23:05:08
21.02.2006

		23:05:10
21.02.2006

		23:05:12
21.02.2006

		23:05:14
21.02.2006

		23:05:16
21.02.2006

		23:05:18
21.02.2006

		23:05:20
21.02.2006

		23:05:22
21.02.2006

		23:05:24
21.02.2006

		23:05:26
21.02.2006

		23:05:28
21.02.2006

		23:05:30
21.02.2006

		23:05:32
21.02.2006

		23:05:34
21.02.2006

		23:05:36
21.02.2006

		23:05:38
21.02.2006

		23:05:40
21.02.2006

		23:05:42
21.02.2006

		23:05:44
21.02.2006

		23:05:46
21.02.2006

		23:05:48
21.02.2006

		23:05:50
21.02.2006

		23:05:52
21.02.2006

		23:05:54
21.02.2006

		23:05:56
21.02.2006

		23:05:58
21.02.2006

		23:06:00
21.02.2006

		23:06:02
21.02.2006

		23:06:04
21.02.2006

		23:06:06
21.02.2006

		23:06:08
21.02.2006

		23:06:10
21.02.2006

		23:06:12
21.02.2006

		23:06:14
21.02.2006

		23:06:16
21.02.2006

		23:06:18
21.02.2006

		23:06:20
21.02.2006

		23:06:22
21.02.2006

		23:06:24
21.02.2006

		23:06:26
21.02.2006

		23:06:28
21.02.2006

		23:06:34
21.02.2006

		23:06:36
21.02.2006

		23:06:38
21.02.2006

		23:06:40
21.02.2006

		23:06:42
21.02.2006

		23:06:44
21.02.2006

		23:06:46
21.02.2006

		23:06:48
21.02.2006

		23:06:54
21.02.2006

		23:06:56
21.02.2006

		23:06:58
21.02.2006

		23:07:00
21.02.2006

		23:07:02
21.02.2006

		23:07:04
21.02.2006

		23:07:06
21.02.2006

		23:07:08
21.02.2006

		23:07:10
21.02.2006

		23:07:12
21.02.2006

		23:07:14
21.02.2006

		23:07:16
21.02.2006

		23:07:18
21.02.2006

		23:07:20
21.02.2006

		23:07:22
21.02.2006

		23:07:24
21.02.2006

		23:07:26
21.02.2006

		23:07:28
21.02.2006

		23:07:30
21.02.2006

		23:07:32
21.02.2006

		23:07:34
21.02.2006

		23:07:36
21.02.2006

		23:07:38
21.02.2006

		23:07:40
21.02.2006

		23:07:42
21.02.2006

		23:07:44
21.02.2006

		23:07:46
21.02.2006

		23:07:48
21.02.2006

		23:07:50
21.02.2006

		23:07:52
21.02.2006

		23:07:54
21.02.2006

		23:07:56
21.02.2006

		23:08:02
21.02.2006

		23:08:04
21.02.2006

		23:08:06
21.02.2006

		23:08:08
21.02.2006

		23:08:10
21.02.2006

		23:08:12
21.02.2006

		23:08:14
21.02.2006

		23:08:16
21.02.2006

		23:08:18
21.02.2006

		23:08:20
21.02.2006

		23:08:22
21.02.2006

		23:08:24
21.02.2006

		23:08:26
21.02.2006

		23:08:28
21.02.2006

		23:08:30
21.02.2006

		23:08:32
21.02.2006

		23:08:34
21.02.2006

		23:08:36
21.02.2006

		23:08:38
21.02.2006

		23:08:40
21.02.2006

		23:08:42
21.02.2006

		23:08:44
21.02.2006

		23:08:46
21.02.2006

		23:08:48
21.02.2006

		23:08:50
21.02.2006

		23:08:52
21.02.2006

		23:08:54
21.02.2006

		23:08:56
21.02.2006

		23:08:58
21.02.2006

		23:09:00
21.02.2006

		23:09:02
21.02.2006

		23:09:04
21.02.2006

		23:09:06
21.02.2006

		23:09:08
21.02.2006

		23:09:18
21.02.2006

		23:09:20
21.02.2006

		23:09:22
21.02.2006

		23:09:24
21.02.2006

		23:09:30
21.02.2006

		23:09:32
21.02.2006

		23:09:34
21.02.2006

		23:09:36
21.02.2006

		23:09:38
21.02.2006

		23:09:40
21.02.2006

		23:09:42
21.02.2006

		23:09:44
21.02.2006

		23:09:46
21.02.2006

		23:09:48
21.02.2006

		23:09:50
21.02.2006

		23:09:52
21.02.2006

		23:09:54
21.02.2006

		23:09:56
21.02.2006

		23:09:58
21.02.2006

		23:10:00
21.02.2006

		23:10:02
21.02.2006

		23:10:04
21.02.2006

		23:10:06
21.02.2006

		23:10:08
21.02.2006

		23:10:10
21.02.2006

		23:10:12
21.02.2006

		23:10:14
21.02.2006

		23:10:16
21.02.2006

		23:10:18
21.02.2006

		23:10:20
21.02.2006

		23:10:22
21.02.2006

		23:10:24
21.02.2006

		23:10:26
21.02.2006

		23:10:28
21.02.2006

		23:10:30
21.02.2006

		23:10:32
21.02.2006

		23:10:34
21.02.2006

		23:10:36
21.02.2006

		23:10:38
21.02.2006

		23:10:40
21.02.2006

		23:10:42
21.02.2006

		23:10:44
21.02.2006

		23:10:46
21.02.2006

		23:10:48
21.02.2006

		23:10:50
21.02.2006

		23:10:52
21.02.2006

		23:10:54
21.02.2006

		23:10:56
21.02.2006

		23:10:58
21.02.2006

		23:11:00
21.02.2006

		23:11:02
21.02.2006

		23:11:04
21.02.2006

		23:11:06
21.02.2006

		23:11:08
21.02.2006

		23:11:10
21.02.2006

		23:11:12
21.02.2006

		23:11:14
21.02.2006

		23:11:16
21.02.2006

		23:11:18
21.02.2006

		23:11:20
21.02.2006

		23:11:22
21.02.2006

		23:11:24
21.02.2006

		23:11:26
21.02.2006

		23:11:28
21.02.2006

		23:11:30
21.02.2006

		23:11:32
21.02.2006

		23:11:34
21.02.2006

		23:11:36
21.02.2006

		23:11:38
21.02.2006

		23:11:40
21.02.2006

		23:11:42
21.02.2006

		23:11:44
21.02.2006

		23:11:46
21.02.2006

		23:11:48
21.02.2006

		23:11:54
21.02.2006

		23:11:56
21.02.2006

		23:11:58
21.02.2006

		23:12:00
21.02.2006

		23:12:02
21.02.2006

		23:12:04
21.02.2006

		23:12:06
21.02.2006

		23:12:08
21.02.2006

		23:12:10
21.02.2006

		23:12:12
21.02.2006

		23:12:14
21.02.2006

		23:12:16
21.02.2006

		23:12:18
21.02.2006

		23:12:20
21.02.2006

		23:12:22
21.02.2006

		23:12:24
21.02.2006

		23:12:26
21.02.2006

		23:12:28
21.02.2006

		23:12:30
21.02.2006

		23:12:32
21.02.2006

		23:12:34
21.02.2006

		23:12:36
21.02.2006

		23:12:38
21.02.2006

		23:12:40
21.02.2006

		23:12:42
21.02.2006

		23:12:44
21.02.2006

		23:12:46
21.02.2006

		23:12:48
21.02.2006

		23:12:50
21.02.2006

		23:12:52
21.02.2006

		23:12:54
21.02.2006

		23:12:56
21.02.2006

		23:12:58
21.02.2006

		23:13:00
21.02.2006

		23:13:02
21.02.2006

		23:13:04
21.02.2006

		23:13:06
21.02.2006

		23:13:08
21.02.2006

		23:13:10
21.02.2006

		23:13:12
21.02.2006

		23:13:14
21.02.2006

		23:13:16
21.02.2006

		23:13:18
21.02.2006

		23:13:20
21.02.2006

		23:13:22
21.02.2006

		23:13:24
21.02.2006

		23:13:26
21.02.2006

		23:13:28
21.02.2006

		23:13:30
21.02.2006

		23:13:32
21.02.2006

		23:13:34
21.02.2006

		23:13:36
21.02.2006

		23:13:38
21.02.2006

		23:13:40
21.02.2006

		23:13:42
21.02.2006

		23:13:44
21.02.2006

		23:13:46
21.02.2006

		23:13:48
21.02.2006

		23:13:50
21.02.2006

		23:13:52
21.02.2006

		23:13:54
21.02.2006

		23:13:56
21.02.2006

		23:13:58
21.02.2006

		23:14:00
21.02.2006

		23:14:02
21.02.2006

		23:14:04
21.02.2006

		23:14:06
21.02.2006

		23:14:08
21.02.2006

		23:14:10
21.02.2006

		23:14:12
21.02.2006

		23:14:14
21.02.2006

		23:14:16
21.02.2006

		23:14:22
21.02.2006

		23:14:24
21.02.2006

		23:14:26
21.02.2006

		23:14:28
21.02.2006

		23:14:30
21.02.2006

		23:14:32
21.02.2006

		23:14:34
21.02.2006

		23:14:36
21.02.2006

		23:14:38
21.02.2006

		23:14:40
21.02.2006

		23:14:42
21.02.2006

		23:14:44
21.02.2006

		23:14:46
21.02.2006

		23:14:48
21.02.2006

		23:14:50
21.02.2006

		23:14:52
21.02.2006

		23:14:54
21.02.2006

		23:14:56
21.02.2006

		23:14:58
21.02.2006

		23:15:00
21.02.2006

		23:15:02
21.02.2006

		23:15:04
21.02.2006

		23:15:06
21.02.2006

		23:15:08
21.02.2006

		23:15:10
21.02.2006

		23:15:12
21.02.2006

		23:15:14
21.02.2006

		23:15:16
21.02.2006

		23:15:18
21.02.2006

		23:15:20
21.02.2006

		23:15:22
21.02.2006

		23:15:24
21.02.2006

		23:15:26
21.02.2006

		23:15:28
21.02.2006

		23:15:34
21.02.2006

		23:15:36
21.02.2006

		23:15:38
21.02.2006

		23:15:40
21.02.2006

		23:15:42
21.02.2006

		23:15:44
21.02.2006

		23:15:50
21.02.2006

		23:15:52
21.02.2006

		23:15:54
21.02.2006

		23:15:56
21.02.2006

		23:15:58
21.02.2006

		23:16:00
21.02.2006

		23:16:02
21.02.2006

		23:16:04
21.02.2006

		23:16:10
21.02.2006

		23:16:12
21.02.2006

		23:16:14
21.02.2006

		23:16:16
21.02.2006

		23:16:18
21.02.2006

		23:16:20
21.02.2006

		23:16:26
21.02.2006

		23:16:28
21.02.2006

		23:16:30
21.02.2006

		23:16:32
21.02.2006

		23:16:34
21.02.2006

		23:16:36
21.02.2006

		23:16:42
21.02.2006

		23:16:44
21.02.2006

		23:16:46
21.02.2006

		23:16:48
21.02.2006

		23:16:50
21.02.2006

		23:16:52
21.02.2006

		23:16:54
21.02.2006

		23:16:56
21.02.2006

		23:16:58
21.02.2006

		23:17:00
21.02.2006

		23:17:02
21.02.2006

		23:17:04
21.02.2006

		23:17:06
21.02.2006

		23:17:08
21.02.2006

		23:17:10
21.02.2006

		23:17:12
21.02.2006

		23:17:14
21.02.2006

		23:17:16
21.02.2006

		23:17:18
21.02.2006

		23:17:20
21.02.2006

		23:17:22
21.02.2006

		23:17:24
21.02.2006

		23:17:26
21.02.2006

		23:17:28
21.02.2006

		23:17:30
21.02.2006

		23:17:32
21.02.2006

		23:17:34
21.02.2006

		23:17:36
21.02.2006

		23:17:38
21.02.2006

		23:17:40
21.02.2006

		23:17:42
21.02.2006

		23:17:44
21.02.2006

		23:17:46
21.02.2006

		23:17:48
21.02.2006

		23:17:54
21.02.2006

		23:17:56
21.02.2006

		23:17:58
21.02.2006

		23:18:00
21.02.2006

		23:18:02
21.02.2006

		23:18:04
21.02.2006

		23:18:06
21.02.2006

		23:18:08
21.02.2006

		23:18:14
21.02.2006

		23:18:16
21.02.2006

		23:18:18
21.02.2006

		23:18:20
21.02.2006

		23:18:22
21.02.2006

		23:18:24
21.02.2006

		23:18:26
21.02.2006

		23:18:28
21.02.2006

		23:18:30
21.02.2006

		23:18:32
21.02.2006

		23:18:34
21.02.2006

		23:18:36
21.02.2006

		23:18:38
21.02.2006

		23:18:40
21.02.2006

		23:18:42
21.02.2006

		23:18:44
21.02.2006

		23:18:46
21.02.2006

		23:18:48
21.02.2006

		23:18:50
21.02.2006

		23:18:52
21.02.2006

		23:18:54
21.02.2006

		23:18:56
21.02.2006

		23:19:02
21.02.2006

		23:19:04
21.02.2006

		23:19:06
21.02.2006

		23:19:08
21.02.2006

		23:19:10
21.02.2006

		23:19:12
21.02.2006

		23:19:14
21.02.2006

		23:19:16
21.02.2006

		23:19:18
21.02.2006

		23:19:20
21.02.2006

		23:19:22
21.02.2006

		23:19:24
21.02.2006

		23:19:26
21.02.2006

		23:19:28
21.02.2006

		23:19:30
21.02.2006

		23:19:32
21.02.2006

		23:19:34
21.02.2006

		23:19:36
21.02.2006

		23:19:38
21.02.2006

		23:19:40
21.02.2006

		23:19:42
21.02.2006

		23:19:44
21.02.2006

		23:19:46
21.02.2006

		23:19:48
21.02.2006

		23:19:50
21.02.2006

		23:19:52
21.02.2006

		23:19:54
21.02.2006

		23:19:56
21.02.2006

		23:20:02
21.02.2006

		23:20:04
21.02.2006

		23:20:06
21.02.2006

		23:20:08
21.02.2006

		23:20:10
21.02.2006

		23:20:12
21.02.2006

		23:20:14
21.02.2006

		23:20:16
21.02.2006

		23:20:18
21.02.2006

		23:20:20
21.02.2006

		23:20:22
21.02.2006

		23:20:24
21.02.2006

		23:20:26
21.02.2006

		23:20:28
21.02.2006

		23:20:30
21.02.2006

		23:20:32
21.02.2006

		23:20:34
21.02.2006

		23:20:36
21.02.2006

		23:20:38
21.02.2006

		23:20:40
21.02.2006

		23:20:42
21.02.2006

		23:20:44
21.02.2006

		23:20:46
21.02.2006

		23:20:48
21.02.2006

		23:20:50
21.02.2006

		23:20:52
21.02.2006

		23:20:54
21.02.2006

		23:20:56
21.02.2006

		23:20:58
21.02.2006

		23:21:00
21.02.2006

		23:21:02
21.02.2006

		23:21:04
21.02.2006

		23:21:06
21.02.2006

		23:21:08
21.02.2006

		23:21:10
21.02.2006

		23:21:12
21.02.2006

		23:21:14
21.02.2006

		23:21:16
21.02.2006

		23:21:18
21.02.2006

		23:21:20
21.02.2006

		23:21:22
21.02.2006

		23:21:24
21.02.2006

		23:21:26
21.02.2006

		23:21:28
21.02.2006

		23:21:30
21.02.2006

		23:21:32
21.02.2006

		23:21:34
21.02.2006

		23:21:36
21.02.2006

		23:21:38
21.02.2006

		23:21:40
21.02.2006

		23:21:42
21.02.2006

		23:21:44
21.02.2006

		23:21:46
21.02.2006

		23:21:48
21.02.2006

		23:21:54
21.02.2006

		23:21:56
21.02.2006

		23:21:58
21.02.2006

		23:22:00
21.02.2006

		23:22:02
21.02.2006

		23:22:04
21.02.2006

		23:22:06
21.02.2006

		23:22:08
21.02.2006

		23:22:10
21.02.2006

		23:22:12
21.02.2006

		23:22:14
21.02.2006

		23:22:16
21.02.2006

		23:22:18
21.02.2006

		23:22:20
21.02.2006

		23:22:22
21.02.2006

		23:22:24
21.02.2006

		23:22:26
21.02.2006

		23:22:28
21.02.2006

		23:22:30
21.02.2006

		23:22:32
21.02.2006

		23:22:34
21.02.2006

		23:22:36
21.02.2006

		23:22:38
21.02.2006

		23:22:40
21.02.2006

		23:22:42
21.02.2006

		23:22:44
21.02.2006

		23:22:46
21.02.2006

		23:22:48
21.02.2006

		23:22:50
21.02.2006

		23:22:52
21.02.2006

		23:22:54
21.02.2006

		23:22:56
21.02.2006

		23:22:58
21.02.2006

		23:23:00
21.02.2006

		23:23:02
21.02.2006

		23:23:04
21.02.2006

		23:23:06
21.02.2006

		23:23:08
21.02.2006

		23:23:10
21.02.2006

		23:23:12
21.02.2006

		23:23:18
21.02.2006

		23:23:20
21.02.2006

		23:23:22
21.02.2006

		23:23:24
21.02.2006

		23:23:26
21.02.2006

		23:23:28
21.02.2006

		23:23:30
21.02.2006

		23:23:32
21.02.2006

		23:23:38
21.02.2006

		23:23:40
21.02.2006

		23:23:46
21.02.2006

		23:23:48
21.02.2006

		23:23:50
21.02.2006

		23:23:52
21.02.2006

		23:23:54
21.02.2006

		23:23:56
21.02.2006

		23:23:58
21.02.2006

		23:24:00
21.02.2006

		23:24:02
21.02.2006

		23:24:04
21.02.2006

		23:24:06
21.02.2006

		23:24:08
21.02.2006

		23:24:14
21.02.2006

		23:24:16
21.02.2006

		23:24:18
21.02.2006

		23:24:20
21.02.2006

		23:24:22
21.02.2006

		23:24:24
21.02.2006

		23:24:26
21.02.2006

		23:24:28
21.02.2006

		23:24:34
21.02.2006

		23:24:36
21.02.2006

		23:24:38
21.02.2006

		23:24:40
21.02.2006

		23:24:42
21.02.2006

		23:24:44
21.02.2006

		23:24:46
21.02.2006

		23:24:48
21.02.2006

		23:24:50
21.02.2006

		23:24:52
21.02.2006

		23:24:54
21.02.2006

		23:24:56
21.02.2006

		23:24:58
21.02.2006

		23:25:00
21.02.2006

		23:25:02
21.02.2006

		23:25:04
21.02.2006

		23:25:06
21.02.2006

		23:25:08
21.02.2006

		23:25:10
21.02.2006

		23:25:12
21.02.2006

		23:25:14
21.02.2006

		23:25:16
21.02.2006

		23:25:18
21.02.2006

		23:25:20
21.02.2006

		23:25:22
21.02.2006

		23:25:24
21.02.2006

		23:25:26
21.02.2006

		23:25:28
21.02.2006

		23:25:30
21.02.2006

		23:25:32
21.02.2006

		23:25:34
21.02.2006

		23:25:36
21.02.2006

		23:25:38
21.02.2006

		23:25:40
21.02.2006

		23:25:42
21.02.2006

		23:25:44
21.02.2006

		23:25:46
21.02.2006

		23:25:48
21.02.2006

		23:25:50
21.02.2006

		23:25:52
21.02.2006

		23:25:54
21.02.2006

		23:25:56
21.02.2006

		23:25:58
21.02.2006

		23:26:00
21.02.2006

		23:26:02
21.02.2006

		23:26:04
21.02.2006

		23:26:06
21.02.2006

		23:26:08
21.02.2006

		23:26:10
21.02.2006

		23:26:12
21.02.2006

		23:26:14
21.02.2006

		23:26:16
21.02.2006

		23:26:18
21.02.2006

		23:26:20
21.02.2006

		23:26:22
21.02.2006

		23:26:24
21.02.2006

		23:26:26
21.02.2006

		23:26:28
21.02.2006

		23:26:30
21.02.2006

		23:26:32
21.02.2006

		23:26:34
21.02.2006

		23:26:36
21.02.2006

		23:26:38
21.02.2006

		23:26:40
21.02.2006

		23:26:42
21.02.2006

		23:26:44
21.02.2006

		23:26:46
21.02.2006

		23:26:48
21.02.2006

		23:26:50
21.02.2006

		23:26:52
21.02.2006

		23:26:54
21.02.2006

		23:26:56
21.02.2006

		23:26:58
21.02.2006

		23:27:00
21.02.2006

		23:27:02
21.02.2006

		23:27:04
21.02.2006

		23:27:06
21.02.2006

		23:27:08
21.02.2006

		23:27:10
21.02.2006

		23:27:12
21.02.2006

		23:27:14
21.02.2006

		23:27:16
21.02.2006

		23:27:18
21.02.2006

		23:27:20
21.02.2006

		23:27:22
21.02.2006

		23:27:24
21.02.2006

		23:27:30
21.02.2006

		23:27:32
21.02.2006

		23:27:34
21.02.2006

		23:27:36
21.02.2006

		23:27:38
21.02.2006

		23:27:40
21.02.2006

		23:27:42
21.02.2006

		23:27:44
21.02.2006

		23:27:46
21.02.2006

		23:27:48
21.02.2006

		23:27:54
21.02.2006

		23:27:56
21.02.2006

		23:27:58
21.02.2006

		23:28:00
21.02.2006

		23:28:02
21.02.2006

		23:28:04
21.02.2006

		23:28:06
21.02.2006

		23:28:08
21.02.2006

		23:28:10
21.02.2006

		23:28:12
21.02.2006

		23:28:14
21.02.2006

		23:28:16
21.02.2006

		23:28:18
21.02.2006

		23:28:20
21.02.2006

		23:28:22
21.02.2006

		23:28:24
21.02.2006

		23:28:26
21.02.2006

		23:28:28
21.02.2006

		23:28:30
21.02.2006

		23:28:32
21.02.2006

		23:28:34
21.02.2006

		23:28:36
21.02.2006

		23:28:38
21.02.2006

		23:28:40
21.02.2006

		23:28:42
21.02.2006

		23:28:44
21.02.2006

		23:28:46
21.02.2006

		23:28:48
21.02.2006

		23:28:50
21.02.2006

		23:28:52
21.02.2006

		23:28:58
21.02.2006

		23:29:00
21.02.2006

		23:29:02
21.02.2006

		23:29:04
21.02.2006

		23:29:06
21.02.2006

		23:29:08
21.02.2006

		23:29:10
21.02.2006

		23:29:12
21.02.2006

		23:29:18
21.02.2006

		23:29:20
21.02.2006

		23:29:22
21.02.2006

		23:29:24
21.02.2006

		23:29:26
21.02.2006

		23:29:28
21.02.2006

		23:29:30
21.02.2006

		23:29:32
21.02.2006

		23:29:38
21.02.2006

		23:29:40
21.02.2006

		23:29:42
21.02.2006

		23:29:44
21.02.2006

		23:29:46
21.02.2006

		23:29:48
21.02.2006

		23:29:50
21.02.2006

		23:29:52
21.02.2006

		23:29:54
21.02.2006

		23:29:56
21.02.2006

		23:29:58
21.02.2006

		23:30:00
21.02.2006

		23:30:02
21.02.2006

		23:30:04
21.02.2006

		23:30:06
21.02.2006

		23:30:08
21.02.2006

		23:30:10
21.02.2006

		23:30:12
21.02.2006

		23:30:14
21.02.2006

		23:30:16
21.02.2006

		23:30:18
21.02.2006

		23:30:20
21.02.2006

		23:30:26
21.02.2006

		23:30:28
21.02.2006

		23:30:30
21.02.2006

		23:30:32
21.02.2006

		23:30:34
21.02.2006

		23:30:36
21.02.2006

		23:30:38
21.02.2006

		23:30:40
21.02.2006

		23:30:46
21.02.2006

		23:30:48
21.02.2006

		23:30:50
21.02.2006

		23:30:52
21.02.2006

		23:30:54
21.02.2006

		23:30:56
21.02.2006

		23:30:58
21.02.2006

		23:31:00
21.02.2006

		23:31:02
21.02.2006

		23:31:04
21.02.2006

		23:31:06
21.02.2006

		23:31:08
21.02.2006

		23:31:14
21.02.2006

		23:31:16
21.02.2006

		23:31:18
21.02.2006

		23:31:20
21.02.2006

		23:31:22
21.02.2006

		23:31:24
21.02.2006

		23:31:26
21.02.2006

		23:31:28
21.02.2006

		23:31:30
21.02.2006

		23:31:32
21.02.2006

		23:31:34
21.02.2006

		23:31:36
21.02.2006

		23:31:42
21.02.2006

		23:31:44
21.02.2006

		23:31:46
21.02.2006

		23:31:48
21.02.2006

		23:31:50
21.02.2006

		23:31:52
21.02.2006

		23:31:54
21.02.2006

		23:31:56
21.02.2006

		23:31:58
21.02.2006

		23:32:00
21.02.2006

		23:32:02
21.02.2006

		23:32:04
21.02.2006

		23:32:06
21.02.2006

		23:32:08
21.02.2006

		23:32:10
21.02.2006

		23:32:12
21.02.2006

		23:32:14
21.02.2006

		23:32:16
21.02.2006

		23:32:18
21.02.2006

		23:32:20
21.02.2006

		23:32:22
21.02.2006

		23:32:24
21.02.2006

		23:32:26
21.02.2006

		23:32:28
21.02.2006

		23:32:30
21.02.2006

		23:32:32
21.02.2006

		23:32:34
21.02.2006

		23:32:36
21.02.2006

		23:32:38
21.02.2006

		23:32:40
21.02.2006

		23:32:42
21.02.2006

		23:32:44
21.02.2006

		23:32:46
21.02.2006

		23:32:48
21.02.2006

		23:32:50
21.02.2006

		23:32:52
21.02.2006

		23:32:54
21.02.2006

		23:32:56
21.02.2006

		23:32:58
21.02.2006

		23:33:00
21.02.2006

		23:33:02
21.02.2006

		23:33:04
21.02.2006

		23:33:10
21.02.2006

		23:33:12
21.02.2006

		23:33:14
21.02.2006

		23:33:16
21.02.2006

		23:33:18
21.02.2006

		23:33:20
21.02.2006

		23:33:22
21.02.2006

		23:33:24
21.02.2006

		23:33:30
21.02.2006

		23:33:32
21.02.2006

		23:33:34
21.02.2006

		23:33:36
21.02.2006

		23:33:38
21.02.2006

		23:33:40
21.02.2006

		23:33:42
21.02.2006

		23:33:44
21.02.2006

		23:33:46
21.02.2006

		23:33:48
21.02.2006

		23:33:50
21.02.2006

		23:33:52
21.02.2006

		23:33:58
21.02.2006

		23:34:00
21.02.2006

		23:34:02
21.02.2006

		23:34:04
21.02.2006

		23:34:06
21.02.2006

		23:34:08
21.02.2006

		23:34:10
21.02.2006

		23:34:12
21.02.2006

		23:34:14
21.02.2006

		23:34:16
21.02.2006

		23:34:18
21.02.2006

		23:34:20
21.02.2006

		23:34:22
21.02.2006

		23:34:24
21.02.2006

		23:34:26
21.02.2006

		23:34:28
21.02.2006

		23:34:30
21.02.2006

		23:34:32
21.02.2006

		23:34:34
21.02.2006

		23:34:36
21.02.2006

		23:34:38
21.02.2006

		23:34:40
21.02.2006

		23:34:42
21.02.2006

		23:34:44
21.02.2006

		23:34:46
21.02.2006

		23:34:48
21.02.2006

		23:34:50
21.02.2006

		23:34:52
21.02.2006

		23:34:54
21.02.2006

		23:34:56
21.02.2006

		23:34:58
21.02.2006

		23:35:00
21.02.2006

		23:35:02
21.02.2006

		23:35:04
21.02.2006

		23:35:06
21.02.2006

		23:35:08
21.02.2006

		23:35:10
21.02.2006

		23:35:12
21.02.2006

		23:35:14
21.02.2006

		23:35:16
21.02.2006

		23:35:18
21.02.2006

		23:35:20
21.02.2006

		23:35:22
21.02.2006

		23:35:24
21.02.2006

		23:35:26
21.02.2006

		23:35:28
21.02.2006

		23:35:30
21.02.2006

		23:35:32
21.02.2006

		23:35:34
21.02.2006

		23:35:36
21.02.2006

		23:35:38
21.02.2006

		23:35:40
21.02.2006

		23:35:42
21.02.2006

		23:35:44
21.02.2006

		23:35:46
21.02.2006

		23:35:48
21.02.2006

		23:35:50
21.02.2006

		23:35:52
21.02.2006

		23:35:54
21.02.2006

		23:35:56
21.02.2006

		23:35:58
21.02.2006

		23:36:00
21.02.2006

		23:36:06
21.02.2006

		23:36:08
21.02.2006

		23:36:10
21.02.2006

		23:36:12
21.02.2006

		23:36:14
21.02.2006

		23:36:16
21.02.2006

		23:36:18
21.02.2006

		23:36:20
21.02.2006

		23:36:26
21.02.2006

		23:36:28
21.02.2006

		23:36:30
21.02.2006

		23:36:32
21.02.2006

		23:36:34
21.02.2006

		23:36:36
21.02.2006

		23:36:38
21.02.2006

		23:36:40
21.02.2006

		23:36:46
21.02.2006

		23:36:48
21.02.2006

		23:36:50
21.02.2006

		23:36:52
21.02.2006

		23:36:54
21.02.2006

		23:36:56
21.02.2006

		23:36:58
21.02.2006

		23:37:00
21.02.2006

		23:37:02
21.02.2006

		23:37:04
21.02.2006

		23:37:06
21.02.2006

		23:37:08
21.02.2006

		23:37:14
21.02.2006

		23:37:16
21.02.2006

		23:37:18
21.02.2006

		23:37:20
21.02.2006

		23:37:22
21.02.2006

		23:37:24
21.02.2006

		23:37:26
21.02.2006

		23:37:28
21.02.2006

		23:37:30
21.02.2006

		23:37:32
21.02.2006

		23:37:38
21.02.2006

		23:37:40
21.02.2006

		23:37:42
21.02.2006

		23:37:44
21.02.2006

		23:37:46
21.02.2006

		23:37:48
21.02.2006

		23:37:50
21.02.2006

		23:37:52
21.02.2006

		23:37:54
21.02.2006

		23:37:56
21.02.2006

		23:38:02
21.02.2006

		23:38:04
21.02.2006

		23:38:06
21.02.2006

		23:38:08
21.02.2006

		23:38:14
21.02.2006

		23:38:16
21.02.2006

		23:38:22
21.02.2006

		23:38:24
21.02.2006

		23:38:30
21.02.2006

		23:38:32
21.02.2006

		23:38:34
21.02.2006

		23:38:36
21.02.2006

		23:38:38
21.02.2006

		23:38:40
21.02.2006

		23:38:46
21.02.2006

		23:38:48
21.02.2006

		23:38:50
21.02.2006

		23:38:52
21.02.2006

		23:38:54
21.02.2006

		23:38:56
21.02.2006

		23:38:58
21.02.2006

		23:39:00
21.02.2006

		23:39:02
21.02.2006

		23:39:04
21.02.2006

		23:39:06
21.02.2006

		23:39:08
21.02.2006

		23:39:10
21.02.2006

		23:39:12
21.02.2006

		23:39:14
21.02.2006

		23:39:16
21.02.2006

		23:39:18
21.02.2006

		23:39:20
21.02.2006

		23:39:22
21.02.2006

		23:39:24
21.02.2006

		23:39:26
21.02.2006

		23:39:28
21.02.2006

		23:39:30
21.02.2006

		23:39:32
21.02.2006

		23:39:34
21.02.2006

		23:39:36
21.02.2006

		23:39:38
21.02.2006

		23:39:40
21.02.2006

		23:39:42
21.02.2006

		23:39:44
21.02.2006

		23:39:46
21.02.2006

		23:39:48
21.02.2006

		23:39:50
21.02.2006

		23:39:52
21.02.2006

		23:39:54
21.02.2006

		23:39:56
21.02.2006

		23:39:58
21.02.2006

		23:40:00
21.02.2006

		23:40:02
21.02.2006

		23:40:04
21.02.2006

		23:40:06
21.02.2006

		23:40:08
21.02.2006

		23:40:10
21.02.2006

		23:40:12
21.02.2006

		23:40:14
21.02.2006

		23:40:16
21.02.2006

		23:40:18
21.02.2006

		23:40:20
21.02.2006

		23:40:22
21.02.2006

		23:40:24
21.02.2006

		23:40:26
21.02.2006

		23:40:28
21.02.2006

		23:40:30
21.02.2006

		23:40:32
21.02.2006

		23:40:38
21.02.2006

		23:40:40
21.02.2006

		23:40:42
21.02.2006

		23:40:44
21.02.2006

		23:40:46
21.02.2006

		23:40:48
21.02.2006

		23:40:50
21.02.2006

		23:40:52
21.02.2006

		23:40:54
21.02.2006

		23:40:56
21.02.2006

		23:40:58
21.02.2006

		23:41:00
21.02.2006

		23:41:02
21.02.2006

		23:41:04
21.02.2006

		23:41:06
21.02.2006

		23:41:08
21.02.2006

		23:41:10
21.02.2006

		23:41:12
21.02.2006

		23:41:14
21.02.2006

		23:41:16
21.02.2006

		23:41:18
21.02.2006

		23:41:20
21.02.2006

		23:41:22
21.02.2006

		23:41:24
21.02.2006

		23:41:26
21.02.2006

		23:41:28
21.02.2006

		23:41:30
21.02.2006

		23:41:32
21.02.2006

		23:41:34
21.02.2006

		23:41:36
21.02.2006

		23:41:38
21.02.2006

		23:41:40
21.02.2006

		23:41:42
21.02.2006

		23:41:44
21.02.2006

		23:41:46
21.02.2006

		23:41:48
21.02.2006

		23:41:50
21.02.2006

		23:41:52
21.02.2006

		23:41:54
21.02.2006

		23:41:56
21.02.2006

		23:41:58
21.02.2006

		23:42:00
21.02.2006

		23:42:02
21.02.2006

		23:42:04
21.02.2006

		23:42:06
21.02.2006

		23:42:08
21.02.2006

		23:42:10
21.02.2006

		23:42:12
21.02.2006

		23:42:14
21.02.2006

		23:42:16
21.02.2006

		23:42:18
21.02.2006

		23:42:20
21.02.2006

		23:42:22
21.02.2006

		23:42:24
21.02.2006

		23:42:26
21.02.2006

		23:42:28
21.02.2006

		23:42:30
21.02.2006

		23:42:32
21.02.2006

		23:42:34
21.02.2006

		23:42:36
21.02.2006

		23:42:38
21.02.2006

		23:42:40
21.02.2006

		23:42:46
21.02.2006

		23:42:48
21.02.2006

		23:42:50
21.02.2006

		23:42:52
21.02.2006

		23:42:54
21.02.2006

		23:42:56
21.02.2006

		23:42:58
21.02.2006

		23:43:00
21.02.2006

		23:43:02
21.02.2006

		23:43:04
21.02.2006

		23:43:06
21.02.2006

		23:43:08
21.02.2006

		23:43:10
21.02.2006

		23:43:12
21.02.2006

		23:43:14
21.02.2006

		23:43:16
21.02.2006

		23:43:18
21.02.2006

		23:43:20
21.02.2006

		23:43:22
21.02.2006

		23:43:24
21.02.2006

		23:43:26
21.02.2006

		23:43:28
21.02.2006

		23:43:30
21.02.2006

		23:43:32
21.02.2006

		23:43:34
21.02.2006

		23:43:36
21.02.2006

		23:43:38
21.02.2006

		23:43:40
21.02.2006

		23:43:42
21.02.2006

		23:43:44
21.02.2006

		23:43:46
21.02.2006

		23:43:48
21.02.2006

		23:43:50
21.02.2006

		23:43:52
21.02.2006

		23:43:54
21.02.2006

		23:43:56
21.02.2006

		23:43:58
21.02.2006

		23:44:00
21.02.2006

		23:44:02
21.02.2006

		23:44:04
21.02.2006

		23:44:06
21.02.2006

		23:44:08
21.02.2006

		23:44:10
21.02.2006

		23:44:12
21.02.2006

		23:44:14
21.02.2006

		23:44:16
21.02.2006

		23:44:18
21.02.2006

		23:44:20
21.02.2006

		23:44:22
21.02.2006

		23:44:24
21.02.2006

		23:44:26
21.02.2006

		23:44:28
21.02.2006

		23:44:30
21.02.2006

		23:44:32
21.02.2006

		23:44:34
21.02.2006

		23:44:36
21.02.2006

		23:44:38
21.02.2006

		23:44:40
21.02.2006

		23:44:42
21.02.2006

		23:44:44
21.02.2006

		23:44:46
21.02.2006

		23:44:48
21.02.2006

		23:44:50
21.02.2006

		23:44:52
21.02.2006

		23:44:54
21.02.2006

		23:44:56
21.02.2006

		23:44:58
21.02.2006

		23:45:00
21.02.2006

		23:45:02
21.02.2006

		23:45:04
21.02.2006

		23:45:10
21.02.2006

		23:45:12
21.02.2006

		23:45:14
21.02.2006

		23:45:16
21.02.2006

		23:45:18
21.02.2006

		23:45:20
21.02.2006

		23:45:22
21.02.2006

		23:45:24
21.02.2006

		23:45:30
21.02.2006

		23:45:32
21.02.2006

		23:45:38
21.02.2006

		23:45:40
21.02.2006

		23:45:42
21.02.2006

		23:45:44
21.02.2006

		23:45:46
21.02.2006

		23:45:48
21.02.2006

		23:45:50
21.02.2006

		23:45:52
21.02.2006

		23:45:54
21.02.2006

		23:45:56
21.02.2006

		23:45:58
21.02.2006

		23:46:00
21.02.2006

		23:46:02
21.02.2006

		23:46:04
21.02.2006

		23:46:06
21.02.2006

		23:46:08
21.02.2006

		23:46:10
21.02.2006

		23:46:12
21.02.2006

		23:46:14
21.02.2006

		23:46:16
21.02.2006

		23:46:18
21.02.2006

		23:46:20
21.02.2006

		23:46:22
21.02.2006

		23:46:24
21.02.2006

		23:46:26
21.02.2006

		23:46:28
21.02.2006

		23:46:30
21.02.2006

		23:46:32
21.02.2006

		23:46:34
21.02.2006

		23:46:36
21.02.2006

		23:46:38
21.02.2006

		23:46:40
21.02.2006

		23:46:42
21.02.2006

		23:46:44
21.02.2006

		23:46:46
21.02.2006

		23:46:48
21.02.2006

		23:46:50
21.02.2006

		23:46:52
21.02.2006

		23:46:54
21.02.2006

		23:46:56
21.02.2006

		23:46:58
21.02.2006

		23:47:00
21.02.2006

		23:47:02
21.02.2006

		23:47:04
21.02.2006

		23:47:06
21.02.2006

		23:47:08
21.02.2006

		23:47:10
21.02.2006

		23:47:12
21.02.2006

		23:47:14
21.02.2006

		23:47:16
21.02.2006

		23:47:18
21.02.2006

		23:47:20
21.02.2006

		23:47:22
21.02.2006

		23:47:24
21.02.2006

		23:47:26
21.02.2006

		23:47:28
21.02.2006

		23:47:30
21.02.2006

		23:47:32
21.02.2006

		23:47:34
21.02.2006

		23:47:36
21.02.2006

		23:47:38
21.02.2006

		23:47:40
21.02.2006

		23:47:42
21.02.2006

		23:47:44
21.02.2006

		23:47:46
21.02.2006

		23:47:48
21.02.2006

		23:47:50
21.02.2006

		23:47:52
21.02.2006

		23:47:54
21.02.2006

		23:47:56
21.02.2006

		23:47:58
21.02.2006

		23:48:06
21.02.2006

		23:48:08
21.02.2006

		23:48:10
21.02.2006

		23:48:12
21.02.2006

		23:48:14
21.02.2006

		23:48:16
21.02.2006

		23:48:18
21.02.2006

		23:48:20
21.02.2006

		23:48:22
21.02.2006

		23:48:24
21.02.2006

		23:48:26
21.02.2006

		23:48:28
21.02.2006

		23:48:30
21.02.2006

		23:48:32
21.02.2006

		23:48:34
21.02.2006

		23:48:36
21.02.2006

		23:48:38
21.02.2006

		23:48:40
21.02.2006

		23:48:42
21.02.2006

		23:48:44
21.02.2006

		23:48:46
21.02.2006

		23:48:48
21.02.2006

		23:48:50
21.02.2006

		23:48:52
21.02.2006

		23:48:54
21.02.2006

		23:48:56
21.02.2006

		23:48:58
21.02.2006

		23:49:00
21.02.2006

		23:49:02
21.02.2006

		23:49:04
21.02.2006

		23:49:06
21.02.2006

		23:49:08
21.02.2006

		23:49:14
21.02.2006

		23:49:16
21.02.2006

		23:49:18
21.02.2006

		23:49:20
21.02.2006

		23:49:22
21.02.2006

		23:49:24
21.02.2006

		23:49:26
21.02.2006

		23:49:28
21.02.2006

		23:49:30
21.02.2006

		23:49:32
21.02.2006

		23:49:34
21.02.2006

		23:49:36
21.02.2006

		23:49:38
21.02.2006

		23:49:40
21.02.2006

		23:49:42
21.02.2006

		23:49:44
21.02.2006

		23:49:46
21.02.2006

		23:49:48
21.02.2006

		23:49:50
21.02.2006

		23:49:52
21.02.2006

		23:49:54
21.02.2006

		23:49:56
21.02.2006

		23:49:58
21.02.2006

		23:50:00
21.02.2006

		23:50:02
21.02.2006

		23:50:04
21.02.2006

		23:50:10
21.02.2006

		23:50:12
21.02.2006

		23:50:14
21.02.2006

		23:50:16
21.02.2006

		23:50:22
21.02.2006

		23:50:24
21.02.2006

		23:50:26
21.02.2006

		23:50:28
21.02.2006

		23:50:30
21.02.2006

		23:50:32
21.02.2006

		23:50:34
21.02.2006

		23:50:36
21.02.2006

		23:50:38
21.02.2006

		23:50:40
21.02.2006

		23:50:42
21.02.2006

		23:50:44
21.02.2006

		23:50:46
21.02.2006

		23:50:48
21.02.2006

		23:50:50
21.02.2006

		23:50:52
21.02.2006

		23:50:54
21.02.2006

		23:50:56
21.02.2006

		23:51:02
21.02.2006

		23:51:04
21.02.2006

		23:51:06
21.02.2006

		23:51:08
21.02.2006

		23:51:10
21.02.2006

		23:51:12
21.02.2006

		23:51:14
21.02.2006

		23:51:16
21.02.2006

		23:51:18
21.02.2006

		23:51:20
21.02.2006

		23:51:22
21.02.2006

		23:51:24
21.02.2006

		23:51:26
21.02.2006

		23:51:28
21.02.2006

		23:51:30
21.02.2006

		23:51:32
21.02.2006

		23:51:34
21.02.2006

		23:51:36
21.02.2006

		23:51:38
21.02.2006

		23:51:40
21.02.2006

		23:51:42
21.02.2006

		23:51:44
21.02.2006

		23:51:46
21.02.2006

		23:51:48
21.02.2006

		23:51:50
21.02.2006

		23:51:52
21.02.2006

		23:51:54
21.02.2006

		23:51:56
21.02.2006

		23:51:58
21.02.2006

		23:52:00
21.02.2006

		23:52:02
21.02.2006

		23:52:04
21.02.2006

		23:52:10
21.02.2006

		23:52:12
21.02.2006

		23:52:14
21.02.2006

		23:52:16
21.02.2006

		23:52:18
21.02.2006

		23:52:20
21.02.2006

		23:52:22
21.02.2006

		23:52:24
21.02.2006

		23:52:26
21.02.2006

		23:52:28
21.02.2006

		23:52:30
21.02.2006

		23:52:32
21.02.2006

		23:52:34
21.02.2006

		23:52:36
21.02.2006

		23:52:38
21.02.2006

		23:52:40
21.02.2006

		23:52:42
21.02.2006

		23:52:44
21.02.2006

		23:52:46
21.02.2006

		23:52:48
21.02.2006

		23:52:50
21.02.2006

		23:52:52
21.02.2006

		23:52:54
21.02.2006

		23:52:56
21.02.2006

		23:52:58
21.02.2006

		23:53:00
21.02.2006

		23:53:02
21.02.2006

		23:53:04
21.02.2006

		23:53:10
21.02.2006

		23:53:12
21.02.2006

		23:53:18
21.02.2006

		23:53:20
21.02.2006

		23:53:26
21.02.2006

		23:53:28
21.02.2006

		23:53:30
21.02.2006

		23:53:32
21.02.2006

		23:53:34
21.02.2006

		23:53:36
21.02.2006

		23:53:38
21.02.2006

		23:53:40
21.02.2006

		23:53:42
21.02.2006

		23:53:44
21.02.2006

		23:53:46
21.02.2006

		23:53:48
21.02.2006

		23:53:50
21.02.2006

		23:53:52
21.02.2006

		23:53:54
21.02.2006

		23:53:56
21.02.2006

		23:53:58
21.02.2006

		23:54:00
21.02.2006

		23:54:02
21.02.2006

		23:54:04
21.02.2006

		23:54:06
21.02.2006

		23:54:08
21.02.2006

		23:54:10
21.02.2006

		23:54:12
21.02.2006

		23:54:14
21.02.2006

		23:54:16
21.02.2006

		23:54:18
21.02.2006

		23:54:20
21.02.2006

		23:54:22
21.02.2006

		23:54:24
21.02.2006

		23:54:26
21.02.2006

		23:54:28
21.02.2006

		23:54:30
21.02.2006

		23:54:32
21.02.2006

		23:54:34
21.02.2006

		23:54:36
21.02.2006

		23:54:38
21.02.2006

		23:54:40
21.02.2006

		23:54:42
21.02.2006

		23:54:44
21.02.2006

		23:54:46
21.02.2006

		23:54:48
21.02.2006

		23:54:50
21.02.2006

		23:54:52
21.02.2006

		23:54:54
21.02.2006

		23:54:56
21.02.2006

		23:54:58
21.02.2006

		23:55:00
21.02.2006

		23:55:02
21.02.2006

		23:55:04
21.02.2006

		23:55:06
21.02.2006

		23:55:08
21.02.2006

		23:55:10
21.02.2006

		23:55:12
21.02.2006

		23:55:14
21.02.2006

		23:55:16
21.02.2006

		23:55:18
21.02.2006

		23:55:20
21.02.2006

		23:55:22
21.02.2006

		23:55:24
21.02.2006

		23:55:26
21.02.2006

		23:55:28
21.02.2006

		23:55:30
21.02.2006

		23:55:32
21.02.2006

		23:55:34
21.02.2006

		23:55:36
21.02.2006

		23:55:38
21.02.2006

		23:55:40
21.02.2006

		23:55:42
21.02.2006

		23:55:44
21.02.2006

		23:55:46
21.02.2006

		23:55:48
21.02.2006

		23:55:54
21.02.2006

		23:55:56
21.02.2006

		23:55:58
21.02.2006

		23:56:00
21.02.2006

		23:56:02
21.02.2006

		23:56:04
21.02.2006

		23:56:06
21.02.2006

		23:56:08
21.02.2006

		23:56:10
21.02.2006

		23:56:12
21.02.2006

		23:56:14
21.02.2006

		23:56:16
21.02.2006

		23:56:18
21.02.2006

		23:56:20
21.02.2006

		23:56:22
21.02.2006

		23:56:24
21.02.2006

		23:56:26
21.02.2006

		23:56:28
21.02.2006

		23:56:30
21.02.2006

		23:56:32
21.02.2006

		23:56:34
21.02.2006

		23:56:36
21.02.2006

		23:56:38
21.02.2006

		23:56:40
21.02.2006

		23:56:42
21.02.2006

		23:56:44
21.02.2006

		23:56:46
21.02.2006

		23:56:48
21.02.2006

		23:56:50
21.02.2006

		23:56:52
21.02.2006

		23:56:54
21.02.2006

		23:56:56
21.02.2006

		23:56:58
21.02.2006

		23:57:00
21.02.2006

		23:57:02
21.02.2006

		23:57:04
21.02.2006

		23:57:06
21.02.2006

		23:57:08
21.02.2006

		23:57:10
21.02.2006

		23:57:12
21.02.2006

		23:57:14
21.02.2006

		23:57:16
21.02.2006

		23:57:22
21.02.2006

		23:57:24
21.02.2006

		23:57:26
21.02.2006

		23:57:28
21.02.2006

		23:57:30
21.02.2006

		23:57:32
21.02.2006

		23:57:34
21.02.2006

		23:57:36
21.02.2006

		23:57:42
21.02.2006

		23:57:44
21.02.2006

		23:57:46
21.02.2006

		23:57:48
21.02.2006

		23:57:50
21.02.2006

		23:57:52
21.02.2006

		23:57:54
21.02.2006

		23:57:56
21.02.2006

		23:57:58
21.02.2006

		23:58:00
21.02.2006

		23:58:02
21.02.2006

		23:58:04
21.02.2006

		23:58:06
21.02.2006

		23:58:08
21.02.2006

		23:58:10
21.02.2006

		23:58:12
21.02.2006

		23:58:14
21.02.2006

		23:58:16
21.02.2006

		23:58:18
21.02.2006

		23:58:20
21.02.2006

		23:58:22
21.02.2006

		23:58:24
21.02.2006

		23:58:26
21.02.2006

		23:58:28
21.02.2006

		23:58:34
21.02.2006

		23:58:36
21.02.2006

		23:58:38
21.02.2006

		23:58:40
21.02.2006

		23:58:42
21.02.2006

		23:58:44
21.02.2006

		23:58:50
21.02.2006

		23:58:52
21.02.2006

		23:58:54
21.02.2006

		23:58:56
21.02.2006

		23:58:58
21.02.2006

		23:59:00
21.02.2006

		23:59:02
21.02.2006

		23:59:04
21.02.2006

		23:59:06
21.02.2006

		23:59:08
21.02.2006

		23:59:10
21.02.2006

		23:59:12
21.02.2006

		23:59:18
21.02.2006

		23:59:20
21.02.2006

		23:59:26
21.02.2006

		23:59:28
21.02.2006

		23:59:30
21.02.2006

		23:59:32
21.02.2006

		23:59:38
21.02.2006

		23:59:40
21.02.2006

		23:59:42
21.02.2006

		23:59:44
21.02.2006

		23:59:46
21.02.2006

		23:59:48
21.02.2006

		23:59:50
21.02.2006

		23:59:52
21.02.2006

		23:59:54
21.02.2006

		23:59:56
21.02.2006

		23:59:58
21.02.2006

		0:00:00
22.02.2006

		0:00:02
22.02.2006

		0:00:04
22.02.2006

		0:00:06
22.02.2006

		0:00:08
22.02.2006

		0:00:10
22.02.2006

		0:00:12
22.02.2006

		0:00:14
22.02.2006

		0:00:16
22.02.2006

		0:00:18
22.02.2006

		0:00:20
22.02.2006

		0:00:22
22.02.2006

		0:00:24
22.02.2006

		0:00:26
22.02.2006

		0:00:28
22.02.2006

		0:00:30
22.02.2006

		0:00:32
22.02.2006

		0:00:34
22.02.2006

		0:00:36
22.02.2006

		0:00:38
22.02.2006

		0:00:40
22.02.2006

		0:00:42
22.02.2006

		0:00:44
22.02.2006

		0:00:46
22.02.2006

		0:00:48
22.02.2006

		0:00:50
22.02.2006

		0:00:52
22.02.2006

		0:00:54
22.02.2006

		0:00:56
22.02.2006

		0:00:58
22.02.2006

		0:01:00
22.02.2006

		0:01:02
22.02.2006

		0:01:04
22.02.2006

		0:01:06
22.02.2006

		0:01:08
22.02.2006

		0:01:10
22.02.2006

		0:01:12
22.02.2006

		0:01:14
22.02.2006

		0:01:16
22.02.2006

		0:01:18
22.02.2006

		0:01:20
22.02.2006

		0:01:22
22.02.2006

		0:01:24
22.02.2006

		0:01:26
22.02.2006

		0:01:28
22.02.2006

		0:01:30
22.02.2006

		0:01:32
22.02.2006

		0:01:34
22.02.2006

		0:01:36
22.02.2006

		0:01:38
22.02.2006

		0:01:40
22.02.2006

		0:01:42
22.02.2006

		0:01:44
22.02.2006

		0:01:46
22.02.2006

		0:01:48
22.02.2006

		0:01:50
22.02.2006

		0:01:52
22.02.2006

		0:01:54
22.02.2006

		0:01:56
22.02.2006

		0:01:58
22.02.2006

		0:02:00
22.02.2006

		0:02:02
22.02.2006

		0:02:04
22.02.2006

		0:02:06
22.02.2006

		0:02:08
22.02.2006

		0:02:10
22.02.2006

		0:02:12
22.02.2006

		0:02:14
22.02.2006

		0:02:16
22.02.2006

		0:02:18
22.02.2006

		0:02:20
22.02.2006

		0:02:22
22.02.2006

		0:02:24
22.02.2006

		0:02:26
22.02.2006

		0:02:28
22.02.2006

		0:02:30
22.02.2006

		0:02:32
22.02.2006

		0:02:34
22.02.2006

		0:02:36
22.02.2006

		0:02:38
22.02.2006

		0:02:40
22.02.2006

		0:02:42
22.02.2006

		0:02:44
22.02.2006

		0:02:46
22.02.2006

		0:02:48
22.02.2006

		0:02:50
22.02.2006

		0:02:52
22.02.2006

		0:02:54
22.02.2006

		0:02:56
22.02.2006

		0:02:58
22.02.2006

		0:03:00
22.02.2006

		0:03:02
22.02.2006

		0:03:04
22.02.2006

		0:03:06
22.02.2006

		0:03:08
22.02.2006

		0:03:10
22.02.2006

		0:03:12
22.02.2006

		0:03:14
22.02.2006

		0:03:18
22.02.2006

		0:03:20
22.02.2006

		0:03:22
22.02.2006

		0:03:24
22.02.2006

		0:03:26
22.02.2006

		0:03:28
22.02.2006

		0:03:30
22.02.2006

		0:03:32
22.02.2006

		0:03:34
22.02.2006

		0:03:36
22.02.2006

		0:03:38
22.02.2006

		0:03:40
22.02.2006

		0:03:42
22.02.2006

		0:03:44
22.02.2006

		0:03:46
22.02.2006

		0:03:48
22.02.2006

		0:03:50
22.02.2006

		0:03:52
22.02.2006

		0:03:54
22.02.2006

		0:03:56
22.02.2006

		0:03:58
22.02.2006

		0:04:00
22.02.2006

		0:04:02
22.02.2006

		0:04:04
22.02.2006

		0:04:06
22.02.2006

		0:04:08
22.02.2006

		0:04:10
22.02.2006

		0:04:12
22.02.2006

		0:04:14
22.02.2006

		0:04:16
22.02.2006

		0:04:18
22.02.2006

		0:04:20
22.02.2006

		0:04:22
22.02.2006

		0:04:24
22.02.2006

		0:04:26
22.02.2006

		0:04:28
22.02.2006

		0:04:30
22.02.2006

		0:04:32
22.02.2006

		0:04:34
22.02.2006

		0:04:36
22.02.2006

		0:04:38
22.02.2006

		0:04:40
22.02.2006

		0:04:42
22.02.2006

		0:04:44
22.02.2006

		0:04:46
22.02.2006

		0:04:48
22.02.2006

		0:04:50
22.02.2006

		0:04:52
22.02.2006

		0:04:54
22.02.2006

		0:04:56
22.02.2006

		0:04:58
22.02.2006

		0:05:00
22.02.2006

		0:05:02
22.02.2006

		0:05:04
22.02.2006

		0:05:06
22.02.2006

		0:05:08
22.02.2006

		0:05:14
22.02.2006

		0:05:16
22.02.2006

		0:05:18
22.02.2006

		0:05:20
22.02.2006

		0:05:22
22.02.2006

		0:05:24
22.02.2006

		0:05:26
22.02.2006

		0:05:28
22.02.2006

		0:05:30
22.02.2006

		0:05:32
22.02.2006

		0:05:38
22.02.2006

		0:05:40
22.02.2006

		0:05:42
22.02.2006

		0:05:44
22.02.2006

		0:05:46
22.02.2006

		0:05:48
22.02.2006

		0:05:50
22.02.2006

		0:05:52
22.02.2006

		0:06:02
22.02.2006

		0:06:04
22.02.2006

		0:06:06
22.02.2006

		0:06:08
22.02.2006

		0:06:10
22.02.2006

		0:06:12
22.02.2006

		0:06:14
22.02.2006

		0:06:16
22.02.2006

		0:06:18
22.02.2006

		0:06:20
22.02.2006

		0:06:22
22.02.2006

		0:06:24
22.02.2006

		0:06:26
22.02.2006

		0:06:28
22.02.2006

		0:06:34
22.02.2006

		0:06:36
22.02.2006

		0:06:38
22.02.2006

		0:06:40
22.02.2006

		0:06:42
22.02.2006

		0:06:44
22.02.2006

		0:06:46
22.02.2006

		0:06:48
22.02.2006

		0:06:50
22.02.2006

		0:06:52
22.02.2006

		0:06:54
22.02.2006

		0:06:56
22.02.2006

		0:06:58
22.02.2006

		0:07:00
22.02.2006

		0:07:02
22.02.2006

		0:07:04
22.02.2006

		0:07:10
22.02.2006

		0:07:12
22.02.2006

		0:07:14
22.02.2006

		0:07:16
22.02.2006

		0:07:18
22.02.2006

		0:07:20
22.02.2006

		0:07:22
22.02.2006

		0:07:24
22.02.2006

		0:07:26
22.02.2006

		0:07:28
22.02.2006

		0:07:30
22.02.2006

		0:07:32
22.02.2006

		0:07:34
22.02.2006

		0:07:36
22.02.2006

		0:07:38
22.02.2006

		0:07:40
22.02.2006

		0:07:42
22.02.2006

		0:07:44
22.02.2006

		0:07:46
22.02.2006

		0:07:48
22.02.2006

		0:07:50
22.02.2006

		0:07:52
22.02.2006

		0:07:54
22.02.2006

		0:07:56
22.02.2006

		0:07:58
22.02.2006

		0:08:00
22.02.2006

		0:08:02
22.02.2006

		0:08:04
22.02.2006

		0:08:06
22.02.2006

		0:08:08
22.02.2006

		0:08:10
22.02.2006

		0:08:12
22.02.2006

		0:08:22
22.02.2006

		0:08:24
22.02.2006

		0:08:26
22.02.2006

		0:08:28
22.02.2006

		0:08:30
22.02.2006

		0:08:32
22.02.2006

		0:08:34
22.02.2006

		0:08:36
22.02.2006

		0:08:42
22.02.2006

		0:08:44
22.02.2006

		0:08:46
22.02.2006

		0:08:48
22.02.2006

		0:08:50
22.02.2006

		0:08:52
22.02.2006

		0:08:54
22.02.2006

		0:08:56
22.02.2006

		0:08:58
22.02.2006

		0:09:00
22.02.2006

		0:09:02
22.02.2006

		0:09:04
22.02.2006

		0:09:06
22.02.2006

		0:09:08
22.02.2006

		0:09:10
22.02.2006

		0:09:12
22.02.2006

		0:09:14
22.02.2006

		0:09:16
22.02.2006

		0:09:18
22.02.2006

		0:09:20
22.02.2006

		0:09:22
22.02.2006

		0:09:24
22.02.2006

		0:09:26
22.02.2006

		0:09:28
22.02.2006

		0:09:30
22.02.2006

		0:09:32
22.02.2006

		0:09:34
22.02.2006

		0:09:36
22.02.2006

		0:09:38
22.02.2006

		0:09:40
22.02.2006

		0:09:42
22.02.2006

		0:09:44
22.02.2006

		0:09:46
22.02.2006

		0:09:48
22.02.2006

		0:09:50
22.02.2006

		0:09:52
22.02.2006

		0:09:54
22.02.2006

		0:09:56
22.02.2006

		0:09:58
22.02.2006

		0:10:00
22.02.2006

		0:10:02
22.02.2006

		0:10:04
22.02.2006

		0:10:06
22.02.2006

		0:10:08
22.02.2006

		0:10:10
22.02.2006

		0:10:12
22.02.2006

		0:10:14
22.02.2006

		0:10:16
22.02.2006

		0:10:18
22.02.2006

		0:10:20
22.02.2006

		0:10:22
22.02.2006

		0:10:24
22.02.2006

		0:10:26
22.02.2006

		0:10:28
22.02.2006

		0:10:30
22.02.2006

		0:10:32
22.02.2006

		0:10:34
22.02.2006

		0:10:36
22.02.2006

		0:10:38
22.02.2006

		0:10:40
22.02.2006

		0:10:42
22.02.2006

		0:10:44
22.02.2006

		0:10:50
22.02.2006

		0:10:52
22.02.2006

		0:10:54
22.02.2006

		0:10:56
22.02.2006

		0:10:58
22.02.2006

		0:11:00
22.02.2006

		0:11:02
22.02.2006

		0:11:04
22.02.2006

		0:11:06
22.02.2006

		0:11:08
22.02.2006

		0:11:10
22.02.2006

		0:11:12
22.02.2006

		0:11:14
22.02.2006

		0:11:16
22.02.2006

		0:11:18
22.02.2006

		0:11:20
22.02.2006

		0:11:22
22.02.2006

		0:11:24
22.02.2006

		0:11:26
22.02.2006

		0:11:28
22.02.2006

		0:11:30
22.02.2006

		0:11:32
22.02.2006

		0:11:34
22.02.2006

		0:11:36
22.02.2006

		0:11:38
22.02.2006

		0:11:40
22.02.2006

		0:11:42
22.02.2006

		0:11:44
22.02.2006

		0:11:46
22.02.2006

		0:11:48
22.02.2006

		0:11:50
22.02.2006

		0:11:52
22.02.2006

		0:11:54
22.02.2006

		0:11:56
22.02.2006

		0:11:58
22.02.2006

		0:12:00
22.02.2006

		0:12:02
22.02.2006

		0:12:04
22.02.2006

		0:12:06
22.02.2006

		0:12:08
22.02.2006

		0:12:10
22.02.2006

		0:12:12
22.02.2006

		0:12:14
22.02.2006

		0:12:16
22.02.2006

		0:12:18
22.02.2006

		0:12:20
22.02.2006

		0:12:22
22.02.2006

		0:12:24
22.02.2006

		0:12:26
22.02.2006

		0:12:28
22.02.2006

		0:12:30
22.02.2006

		0:12:32
22.02.2006

		0:12:34
22.02.2006

		0:12:36
22.02.2006

		0:12:38
22.02.2006

		0:12:40
22.02.2006

		0:12:42
22.02.2006

		0:12:44
22.02.2006

		0:12:46
22.02.2006

		0:12:48
22.02.2006

		0:12:50
22.02.2006

		0:12:52
22.02.2006

		0:12:54
22.02.2006

		0:12:56
22.02.2006

		0:12:58
22.02.2006

		0:13:00
22.02.2006

		0:13:02
22.02.2006

		0:13:04
22.02.2006

		0:13:06
22.02.2006

		0:13:08
22.02.2006

		0:13:10
22.02.2006

		0:13:12
22.02.2006

		0:13:14
22.02.2006

		0:13:16
22.02.2006

		0:13:18
22.02.2006

		0:13:20
22.02.2006

		0:13:34
22.02.2006

		0:13:36
22.02.2006

		0:13:38
22.02.2006

		0:13:40
22.02.2006

		0:13:42
22.02.2006

		0:13:44
22.02.2006

		0:13:46
22.02.2006

		0:13:48
22.02.2006

		0:13:50
22.02.2006

		0:13:52
22.02.2006

		0:13:54
22.02.2006

		0:13:56
22.02.2006

		0:13:58
22.02.2006

		0:14:00
22.02.2006

		0:14:02
22.02.2006

		0:14:04
22.02.2006

		0:14:06
22.02.2006

		0:14:08
22.02.2006

		0:14:10
22.02.2006

		0:14:12
22.02.2006

		0:14:14
22.02.2006

		0:14:16
22.02.2006

		0:14:18
22.02.2006

		0:14:20
22.02.2006

		0:14:22
22.02.2006

		0:14:24
22.02.2006

		0:14:26
22.02.2006

		0:14:28
22.02.2006

		0:14:34
22.02.2006

		0:14:36
22.02.2006

		0:14:38
22.02.2006

		0:14:40
22.02.2006

		0:14:42
22.02.2006

		0:14:44
22.02.2006

		0:14:46
22.02.2006

		0:14:48
22.02.2006

		0:14:50
22.02.2006

		0:14:52
22.02.2006

		0:14:54
22.02.2006

		0:14:56
22.02.2006

		0:14:58
22.02.2006

		0:15:00
22.02.2006

		0:15:02
22.02.2006

		0:15:04
22.02.2006

		0:15:06
22.02.2006

		0:15:08
22.02.2006

		0:15:10
22.02.2006

		0:15:12
22.02.2006

		0:15:14
22.02.2006

		0:15:16
22.02.2006

		0:15:18
22.02.2006

		0:15:20
22.02.2006

		0:15:22
22.02.2006

		0:15:24
22.02.2006

		0:15:26
22.02.2006

		0:15:28
22.02.2006

		0:15:30
22.02.2006

		0:15:32
22.02.2006

		0:15:34
22.02.2006

		0:15:36
22.02.2006

		0:15:38
22.02.2006

		0:15:40
22.02.2006

		0:15:42
22.02.2006

		0:15:44
22.02.2006

		0:15:46
22.02.2006

		0:15:48
22.02.2006

		0:15:50
22.02.2006

		0:15:52
22.02.2006

		0:15:54
22.02.2006

		0:15:56
22.02.2006

		0:15:58
22.02.2006

		0:16:00
22.02.2006

		0:16:02
22.02.2006

		0:16:04
22.02.2006

		0:16:06
22.02.2006

		0:16:08
22.02.2006

		0:16:10
22.02.2006

		0:16:12
22.02.2006

		0:16:14
22.02.2006

		0:16:16
22.02.2006

		0:16:18
22.02.2006

		0:16:20
22.02.2006

		0:16:22
22.02.2006

		0:16:24
22.02.2006

		0:16:30
22.02.2006

		0:16:32
22.02.2006

		0:16:34
22.02.2006

		0:16:36
22.02.2006

		0:16:38
22.02.2006

		0:16:40
22.02.2006

		0:16:42
22.02.2006

		0:16:44
22.02.2006

		0:16:46
22.02.2006

		0:16:48
22.02.2006

		0:16:50
22.02.2006

		0:16:52
22.02.2006

		0:16:54
22.02.2006

		0:16:56
22.02.2006

		0:16:58
22.02.2006

		0:17:00
22.02.2006

		0:17:02
22.02.2006

		0:17:04
22.02.2006

		0:17:06
22.02.2006

		0:17:08
22.02.2006

		0:17:10
22.02.2006

		0:17:12
22.02.2006

		0:17:14
22.02.2006

		0:17:16
22.02.2006

		0:17:18
22.02.2006

		0:17:20
22.02.2006

		0:17:22
22.02.2006

		0:17:24
22.02.2006

		0:17:26
22.02.2006

		0:17:28
22.02.2006

		0:17:30
22.02.2006

		0:17:32
22.02.2006

		0:17:38
22.02.2006

		0:17:40
22.02.2006

		0:17:42
22.02.2006

		0:17:44
22.02.2006

		0:17:46
22.02.2006

		0:17:48
22.02.2006

		0:17:50
22.02.2006

		0:17:52
22.02.2006

		0:17:54
22.02.2006

		0:17:56
22.02.2006

		0:17:58
22.02.2006

		0:18:00
22.02.2006

		0:18:02
22.02.2006

		0:18:04
22.02.2006

		0:18:06
22.02.2006

		0:18:08
22.02.2006

		0:18:10
22.02.2006

		0:18:12
22.02.2006

		0:18:14
22.02.2006

		0:18:16
22.02.2006

		0:18:18
22.02.2006

		0:18:20
22.02.2006

		0:18:22
22.02.2006

		0:18:24
22.02.2006

		0:18:26
22.02.2006

		0:18:28
22.02.2006

		0:18:30
22.02.2006

		0:18:32
22.02.2006

		0:18:34
22.02.2006

		0:18:36
22.02.2006

		0:18:38
22.02.2006

		0:18:40
22.02.2006

		0:18:46
22.02.2006

		0:18:48
22.02.2006

		0:18:50
22.02.2006

		0:18:52
22.02.2006

		0:18:54
22.02.2006

		0:18:56
22.02.2006

		0:19:02
22.02.2006

		0:19:04
22.02.2006

		0:19:06
22.02.2006

		0:19:08
22.02.2006

		0:19:10
22.02.2006

		0:19:12
22.02.2006

		0:19:14
22.02.2006

		0:19:16
22.02.2006

		0:19:18
22.02.2006

		0:19:20
22.02.2006

		0:19:22
22.02.2006

		0:19:24
22.02.2006

		0:19:26
22.02.2006

		0:19:28
22.02.2006

		0:19:30
22.02.2006

		0:19:32
22.02.2006

		0:19:34
22.02.2006

		0:19:36
22.02.2006

		0:19:38
22.02.2006

		0:19:40
22.02.2006

		0:19:42
22.02.2006

		0:19:44
22.02.2006

		0:19:50
22.02.2006

		0:19:52
22.02.2006

		0:19:54
22.02.2006

		0:19:56
22.02.2006

		0:19:58
22.02.2006

		0:20:00
22.02.2006

		0:20:02
22.02.2006

		0:20:04
22.02.2006

		0:20:06
22.02.2006

		0:20:08
22.02.2006

		0:20:10
22.02.2006

		0:20:12
22.02.2006

		0:20:14
22.02.2006

		0:20:16
22.02.2006

		0:20:18
22.02.2006

		0:20:20
22.02.2006

		0:20:22
22.02.2006

		0:20:24
22.02.2006

		0:20:26
22.02.2006

		0:20:28
22.02.2006

		0:20:34
22.02.2006

		0:20:36
22.02.2006

		0:20:38
22.02.2006

		0:20:40
22.02.2006

		0:20:42
22.02.2006

		0:20:44
22.02.2006

		0:20:46
22.02.2006

		0:20:48
22.02.2006

		0:20:50
22.02.2006

		0:20:52
22.02.2006

		0:21:02
22.02.2006

		0:21:04
22.02.2006

		0:21:06
22.02.2006

		0:21:08
22.02.2006

		0:21:10
22.02.2006

		0:21:12
22.02.2006

		0:21:14
22.02.2006

		0:21:16
22.02.2006

		0:21:18
22.02.2006

		0:21:20
22.02.2006

		0:21:22
22.02.2006

		0:21:24
22.02.2006

		0:21:30
22.02.2006

		0:21:32
22.02.2006

		0:21:34
22.02.2006

		0:21:36
22.02.2006

		0:21:42
22.02.2006

		0:21:44
22.02.2006

		0:21:46
22.02.2006

		0:21:48
22.02.2006

		0:21:50
22.02.2006

		0:21:52
22.02.2006

		0:21:54
22.02.2006

		0:21:56
22.02.2006

		0:21:58
22.02.2006

		0:22:00
22.02.2006

		0:22:02
22.02.2006

		0:22:04
22.02.2006

		0:22:06
22.02.2006

		0:22:08
22.02.2006

		0:22:10
22.02.2006

		0:22:12
22.02.2006

		0:22:14
22.02.2006

		0:22:16
22.02.2006

		0:22:18
22.02.2006

		0:22:20
22.02.2006

		0:22:22
22.02.2006

		0:22:24
22.02.2006

		0:22:26
22.02.2006

		0:22:28
22.02.2006

		0:22:30
22.02.2006

		0:22:34
22.02.2006

		0:22:36
22.02.2006

		0:22:38
22.02.2006

		0:22:40
22.02.2006

		0:22:42
22.02.2006

		0:22:44
22.02.2006

		0:22:46
22.02.2006

		0:22:48
22.02.2006

		0:22:50
22.02.2006

		0:22:52
22.02.2006

		0:22:54
22.02.2006

		0:22:56
22.02.2006

		0:22:58
22.02.2006

		0:23:00
22.02.2006

		0:23:02
22.02.2006

		0:23:04
22.02.2006

		0:23:06
22.02.2006

		0:23:08
22.02.2006

		0:23:10
22.02.2006

		0:23:12
22.02.2006

		0:23:14
22.02.2006

		0:23:16
22.02.2006

		0:23:18
22.02.2006

		0:23:20
22.02.2006

		0:23:22
22.02.2006

		0:23:24
22.02.2006

		0:23:26
22.02.2006

		0:23:28
22.02.2006

		0:23:30
22.02.2006

		0:23:32
22.02.2006

		0:23:34
22.02.2006

		0:23:36
22.02.2006

		0:23:38
22.02.2006

		0:23:40
22.02.2006

		0:23:42
22.02.2006

		0:23:44
22.02.2006

		0:23:46
22.02.2006

		0:23:48
22.02.2006

		0:23:50
22.02.2006

		0:23:52
22.02.2006

		0:23:54
22.02.2006

		0:23:56
22.02.2006

		0:23:58
22.02.2006

		0:24:00
22.02.2006

		0:24:02
22.02.2006

		0:24:04
22.02.2006

		0:24:06
22.02.2006

		0:24:08
22.02.2006

		0:24:10
22.02.2006

		0:24:12
22.02.2006

		0:24:14
22.02.2006

		0:24:16
22.02.2006

		0:24:22
22.02.2006

		0:24:24
22.02.2006

		0:24:26
22.02.2006

		0:24:28
22.02.2006

		0:24:30
22.02.2006

		0:24:32
22.02.2006

		0:24:34
22.02.2006

		0:24:36
22.02.2006

		0:24:38
22.02.2006

		0:24:40
22.02.2006

		0:24:42
22.02.2006

		0:24:44
22.02.2006

		0:24:46
22.02.2006

		0:24:48
22.02.2006

		0:24:50
22.02.2006

		0:24:52
22.02.2006

		0:24:54
22.02.2006

		0:24:56
22.02.2006

		0:24:58
22.02.2006

		0:25:00
22.02.2006

		0:25:02
22.02.2006

		0:25:04
22.02.2006

		0:25:06
22.02.2006

		0:25:08
22.02.2006

		0:25:10
22.02.2006

		0:25:12
22.02.2006

		0:25:14
22.02.2006

		0:25:16
22.02.2006

		0:25:18
22.02.2006

		0:25:20
22.02.2006

		0:25:26
22.02.2006

		0:25:28
22.02.2006

		0:25:30
22.02.2006

		0:25:32
22.02.2006

		0:25:34
22.02.2006

		0:25:36
22.02.2006

		0:25:38
22.02.2006

		0:25:40
22.02.2006

		0:25:42
22.02.2006

		0:25:44
22.02.2006

		0:25:46
22.02.2006

		0:25:48
22.02.2006

		0:25:50
22.02.2006

		0:25:52
22.02.2006

		0:25:54
22.02.2006

		0:25:56
22.02.2006

		0:25:58
22.02.2006

		0:26:00
22.02.2006

		0:26:02
22.02.2006

		0:26:04
22.02.2006

		0:26:06
22.02.2006

		0:26:08
22.02.2006

		0:26:10
22.02.2006

		0:26:12
22.02.2006

		0:26:14
22.02.2006

		0:26:16
22.02.2006

		0:26:18
22.02.2006

		0:26:20
22.02.2006

		0:26:22
22.02.2006

		0:26:24
22.02.2006

		0:26:26
22.02.2006

		0:26:28
22.02.2006

		0:26:30
22.02.2006

		0:26:32
22.02.2006

		0:26:34
22.02.2006

		0:26:36
22.02.2006

		0:26:38
22.02.2006

		0:26:40
22.02.2006

		0:26:42
22.02.2006

		0:26:44
22.02.2006

		0:26:46
22.02.2006

		0:26:48
22.02.2006

		0:26:50
22.02.2006

		0:26:52
22.02.2006

		0:26:58
22.02.2006

		0:27:00
22.02.2006

		0:27:02
22.02.2006

		0:27:04
22.02.2006

		0:27:06
22.02.2006

		0:27:08
22.02.2006

		0:27:14
22.02.2006

		0:27:16
22.02.2006

		0:27:18
22.02.2006

		0:27:20
22.02.2006

		0:27:22
22.02.2006

		0:27:24
22.02.2006

		0:27:26
22.02.2006

		0:27:28
22.02.2006

		0:27:30
22.02.2006

		0:27:32
22.02.2006

		0:27:34
22.02.2006

		0:27:36
22.02.2006

		0:27:38
22.02.2006

		0:27:40
22.02.2006

		0:27:42
22.02.2006

		0:27:44
22.02.2006

		0:27:46
22.02.2006

		0:27:48
22.02.2006

		0:27:50
22.02.2006

		0:27:52
22.02.2006

		0:27:54
22.02.2006

		0:27:56
22.02.2006

		0:28:06
22.02.2006

		0:28:08
22.02.2006

		0:28:10
22.02.2006

		0:28:12
22.02.2006

		0:28:14
22.02.2006

		0:28:16
22.02.2006

		0:28:18
22.02.2006

		0:28:20
22.02.2006

		0:28:22
22.02.2006

		0:28:24
22.02.2006

		0:28:26
22.02.2006

		0:28:28
22.02.2006

		0:28:30
22.02.2006

		0:28:32
22.02.2006

		0:28:34
22.02.2006

		0:28:36
22.02.2006

		0:28:38
22.02.2006

		0:28:40
22.02.2006

		0:28:42
22.02.2006

		0:28:44
22.02.2006

		0:28:50
22.02.2006

		0:28:52
22.02.2006

		0:28:54
22.02.2006

		0:28:56
22.02.2006

		0:29:02
22.02.2006

		0:29:04
22.02.2006

		0:29:06
22.02.2006

		0:29:08
22.02.2006

		0:29:10
22.02.2006

		0:29:12
22.02.2006

		0:29:18
22.02.2006

		0:29:20
22.02.2006

		0:29:22
22.02.2006

		0:29:24
22.02.2006

		0:29:26
22.02.2006

		0:29:28
22.02.2006

		0:29:30
22.02.2006

		0:29:32
22.02.2006

		0:29:38
22.02.2006

		0:29:40
22.02.2006

		0:29:42
22.02.2006

		0:29:44
22.02.2006

		0:29:46
22.02.2006

		0:29:48
22.02.2006

		0:29:50
22.02.2006

		0:29:52
22.02.2006

		0:29:54
22.02.2006

		0:29:56
22.02.2006

		0:29:58
22.02.2006

		0:30:00
22.02.2006

		0:30:02
22.02.2006

		0:30:04
22.02.2006

		0:30:06
22.02.2006

		0:30:08
22.02.2006

		0:30:10
22.02.2006

		0:30:12
22.02.2006

		0:30:14
22.02.2006

		0:30:16
22.02.2006

		0:30:18
22.02.2006

		0:30:20
22.02.2006

		0:30:22
22.02.2006

		0:30:24
22.02.2006

		0:30:26
22.02.2006

		0:30:28
22.02.2006

		0:30:30
22.02.2006

		0:30:32
22.02.2006

		0:30:34
22.02.2006

		0:30:36
22.02.2006

		0:30:38
22.02.2006

		0:30:40
22.02.2006

		0:30:42
22.02.2006

		0:30:44
22.02.2006

		0:30:46
22.02.2006

		0:30:48
22.02.2006

		0:30:50
22.02.2006

		0:30:52
22.02.2006

		0:30:54
22.02.2006

		0:30:56
22.02.2006

		0:30:58
22.02.2006

		0:31:00
22.02.2006

		0:31:06
22.02.2006

		0:31:08
22.02.2006

		0:31:10
22.02.2006

		0:31:12
22.02.2006

		0:31:14
22.02.2006

		0:31:16
22.02.2006

		0:31:18
22.02.2006

		0:31:20
22.02.2006

		0:31:26
22.02.2006

		0:31:28
22.02.2006

		0:31:30
22.02.2006

		0:31:32
22.02.2006

		0:31:34
22.02.2006

		0:31:36
22.02.2006

		0:31:38
22.02.2006

		0:31:40
22.02.2006

		0:31:42
22.02.2006

		0:31:44
22.02.2006

		0:31:46
22.02.2006

		0:31:48
22.02.2006

		0:31:50
22.02.2006

		0:31:52
22.02.2006

		0:31:54
22.02.2006

		0:31:56
22.02.2006

		0:31:58
22.02.2006

		0:32:00
22.02.2006

		0:32:02
22.02.2006

		0:32:04
22.02.2006

		0:32:06
22.02.2006

		0:32:08
22.02.2006

		0:32:10
22.02.2006

		0:32:12
22.02.2006

		0:32:14
22.02.2006

		0:32:16
22.02.2006

		0:32:18
22.02.2006

		0:32:20
22.02.2006

		0:32:22
22.02.2006

		0:32:24
22.02.2006

		0:32:26
22.02.2006

		0:32:28
22.02.2006

		0:32:30
22.02.2006

		0:32:32
22.02.2006

		0:32:34
22.02.2006

		0:32:36
22.02.2006

		0:32:38
22.02.2006

		0:32:40
22.02.2006

		0:32:42
22.02.2006

		0:32:44
22.02.2006

		0:32:46
22.02.2006

		0:32:48
22.02.2006

		0:32:50
22.02.2006

		0:32:52
22.02.2006

		0:32:54
22.02.2006

		0:32:56
22.02.2006

		0:32:58
22.02.2006

		0:33:00
22.02.2006

		0:33:02
22.02.2006

		0:33:04
22.02.2006

		0:33:06
22.02.2006

		0:33:08
22.02.2006

		0:33:10
22.02.2006

		0:33:12
22.02.2006

		0:33:14
22.02.2006

		0:33:16
22.02.2006

		0:33:18
22.02.2006

		0:33:20
22.02.2006

		0:33:22
22.02.2006

		0:33:24
22.02.2006

		0:33:26
22.02.2006

		0:33:28
22.02.2006

		0:33:30
22.02.2006

		0:33:32
22.02.2006

		0:33:34
22.02.2006

		0:33:36
22.02.2006

		0:33:38
22.02.2006

		0:33:40
22.02.2006

		0:33:42
22.02.2006

		0:33:44
22.02.2006

		0:33:50
22.02.2006

		0:33:52
22.02.2006

		0:33:58
22.02.2006

		0:34:00
22.02.2006

		0:34:02
22.02.2006

		0:34:04
22.02.2006

		0:34:06
22.02.2006

		0:34:08
22.02.2006

		0:34:10
22.02.2006

		0:34:12
22.02.2006

		0:34:14
22.02.2006

		0:34:16
22.02.2006

		0:34:30
22.02.2006

		0:34:32
22.02.2006

		0:34:34
22.02.2006

		0:34:36
22.02.2006

		0:34:38
22.02.2006

		0:34:40
22.02.2006

		0:34:42
22.02.2006

		0:34:44
22.02.2006

		0:34:50
22.02.2006

		0:34:52
22.02.2006

		0:34:58
22.02.2006

		0:35:00
22.02.2006

		0:35:02
22.02.2006

		0:35:04
22.02.2006

		0:35:06
22.02.2006

		0:35:08
22.02.2006

		0:35:10
22.02.2006

		0:35:12
22.02.2006

		0:35:18
22.02.2006

		0:35:20
22.02.2006

		0:35:22
22.02.2006

		0:35:24
22.02.2006

		0:35:26
22.02.2006

		0:35:28
22.02.2006

		0:35:30
22.02.2006

		0:35:32
22.02.2006

		0:35:34
22.02.2006

		0:35:36
22.02.2006

		0:35:38
22.02.2006

		0:35:40
22.02.2006

		0:35:42
22.02.2006

		0:35:44
22.02.2006

		0:35:46
22.02.2006

		0:35:48
22.02.2006

		0:35:50
22.02.2006

		0:35:52
22.02.2006

		0:35:54
22.02.2006

		0:35:56
22.02.2006

		0:35:58
22.02.2006

		0:36:00
22.02.2006

		0:36:02
22.02.2006

		0:36:04
22.02.2006

		0:36:06
22.02.2006

		0:36:08
22.02.2006

		0:36:10
22.02.2006

		0:36:12
22.02.2006

		0:36:14
22.02.2006

		0:36:16
22.02.2006

		0:36:18
22.02.2006

		0:36:20
22.02.2006

		0:36:22
22.02.2006

		0:36:24
22.02.2006

		0:36:26
22.02.2006

		0:36:28
22.02.2006

		0:36:30
22.02.2006

		0:36:32
22.02.2006

		0:36:34
22.02.2006

		0:36:36
22.02.2006

		0:36:42
22.02.2006

		0:36:44
22.02.2006

		0:36:46
22.02.2006

		0:36:48
22.02.2006

		0:36:50
22.02.2006

		0:36:52
22.02.2006

		0:36:54
22.02.2006

		0:36:56
22.02.2006

		0:36:58
22.02.2006

		0:37:00
22.02.2006

		0:37:02
22.02.2006

		0:37:04
22.02.2006

		0:37:06
22.02.2006

		0:37:08
22.02.2006

		0:37:10
22.02.2006

		0:37:12
22.02.2006

		0:37:14
22.02.2006

		0:37:16
22.02.2006

		0:37:18
22.02.2006

		0:37:20
22.02.2006

		0:37:22
22.02.2006

		0:37:24
22.02.2006

		0:37:26
22.02.2006

		0:37:28
22.02.2006

		0:37:30
22.02.2006

		0:37:32
22.02.2006

		0:37:34
22.02.2006

		0:37:36
22.02.2006

		0:37:38
22.02.2006

		0:37:40
22.02.2006

		0:37:42
22.02.2006

		0:37:44
22.02.2006

		0:37:46
22.02.2006

		0:37:48
22.02.2006

		0:37:50
22.02.2006

		0:37:52
22.02.2006

		0:37:54
22.02.2006

		0:37:56
22.02.2006

		0:37:58
22.02.2006

		0:38:00
22.02.2006

		0:38:02
22.02.2006

		0:38:04
22.02.2006

		0:38:06
22.02.2006

		0:38:08
22.02.2006

		0:38:10
22.02.2006

		0:38:12
22.02.2006

		0:38:14
22.02.2006

		0:38:16
22.02.2006

		0:38:18
22.02.2006

		0:38:20
22.02.2006

		0:38:22
22.02.2006

		0:38:24
22.02.2006

		0:38:26
22.02.2006

		0:38:28
22.02.2006

		0:38:30
22.02.2006

		0:38:32
22.02.2006

		0:38:34
22.02.2006

		0:38:36
22.02.2006

		0:38:38
22.02.2006

		0:38:40
22.02.2006

		0:38:42
22.02.2006

		0:38:44
22.02.2006

		0:38:46
22.02.2006

		0:38:48
22.02.2006

		0:38:54
22.02.2006

		0:38:56
22.02.2006

		0:38:58
22.02.2006

		0:39:00
22.02.2006

		0:39:02
22.02.2006

		0:39:04
22.02.2006

		0:39:06
22.02.2006

		0:39:08
22.02.2006

		0:39:10
22.02.2006

		0:39:12
22.02.2006

		0:39:14
22.02.2006

		0:39:16
22.02.2006

		0:39:18
22.02.2006

		0:39:20
22.02.2006

		0:39:22
22.02.2006

		0:39:24
22.02.2006

		0:39:26
22.02.2006

		0:39:28
22.02.2006

		0:39:30
22.02.2006

		0:39:32
22.02.2006

		0:39:34
22.02.2006

		0:39:36
22.02.2006

		0:39:38
22.02.2006

		0:39:40
22.02.2006

		0:39:42
22.02.2006

		0:39:44
22.02.2006

		0:39:46
22.02.2006

		0:39:48
22.02.2006

		0:39:50
22.02.2006

		0:39:52
22.02.2006

		0:39:54
22.02.2006

		0:39:56
22.02.2006

		0:39:58
22.02.2006

		0:40:00
22.02.2006

		0:40:02
22.02.2006

		0:40:04
22.02.2006

		0:40:06
22.02.2006

		0:40:08
22.02.2006

		0:40:10
22.02.2006

		0:40:12
22.02.2006

		0:40:14
22.02.2006

		0:40:16
22.02.2006

		0:40:22
22.02.2006

		0:40:24
22.02.2006

		0:40:26
22.02.2006

		0:40:28
22.02.2006

		0:40:30
22.02.2006

		0:40:32
22.02.2006

		0:40:34
22.02.2006

		0:40:36
22.02.2006

		0:40:38
22.02.2006

		0:40:40
22.02.2006

		0:40:46
22.02.2006

		0:40:48
22.02.2006

		0:40:50
22.02.2006

		0:40:52
22.02.2006

		0:40:54
22.02.2006

		0:40:56
22.02.2006

		0:40:58
22.02.2006

		0:41:00
22.02.2006

		0:41:02
22.02.2006

		0:41:04
22.02.2006

		0:41:06
22.02.2006

		0:41:08
22.02.2006

		0:41:10
22.02.2006

		0:41:12
22.02.2006

		0:41:14
22.02.2006

		0:41:16
22.02.2006

		0:41:18
22.02.2006

		0:41:20
22.02.2006

		0:41:22
22.02.2006

		0:41:24
22.02.2006

		0:41:26
22.02.2006

		0:41:28
22.02.2006

		0:41:30
22.02.2006

		0:41:32
22.02.2006

		0:41:34
22.02.2006

		0:41:36
22.02.2006

		0:41:38
22.02.2006

		0:41:40
22.02.2006

		0:41:42
22.02.2006

		0:41:44
22.02.2006

		0:41:46
22.02.2006

		0:41:48
22.02.2006

		0:41:50
22.02.2006

		0:41:52
22.02.2006

		0:41:54
22.02.2006

		0:41:56
22.02.2006

		0:41:58
22.02.2006

		0:42:00
22.02.2006

		0:42:02
22.02.2006

		0:42:04
22.02.2006

		0:42:10
22.02.2006

		0:42:12
22.02.2006

		0:42:14
22.02.2006

		0:42:16
22.02.2006

		0:42:18
22.02.2006

		0:42:20
22.02.2006

		0:42:22
22.02.2006

		0:42:24
22.02.2006

		0:42:30
22.02.2006

		0:42:32
22.02.2006

		0:42:38
22.02.2006

		0:42:40
22.02.2006

		0:42:46
22.02.2006

		0:42:48
22.02.2006

		0:42:50
22.02.2006

		0:42:52
22.02.2006

		0:42:58
22.02.2006

		0:43:00
22.02.2006

		0:43:02
22.02.2006

		0:43:04
22.02.2006

		0:43:06
22.02.2006

		0:43:08
22.02.2006

		0:43:10
22.02.2006

		0:43:12
22.02.2006

		0:43:14
22.02.2006

		0:43:16
22.02.2006

		0:43:18
22.02.2006

		0:43:20
22.02.2006

		0:43:22
22.02.2006

		0:43:24
22.02.2006

		0:43:26
22.02.2006

		0:43:28
22.02.2006

		0:43:30
22.02.2006

		0:43:32
22.02.2006

		0:43:34
22.02.2006

		0:43:36
22.02.2006

		0:43:38
22.02.2006

		0:43:40
22.02.2006

		0:43:42
22.02.2006

		0:43:44
22.02.2006

		0:43:46
22.02.2006

		0:43:48
22.02.2006

		0:43:50
22.02.2006

		0:43:52
22.02.2006

		0:43:54
22.02.2006

		0:43:56
22.02.2006

		0:43:58
22.02.2006

		0:44:00
22.02.2006

		0:44:02
22.02.2006

		0:44:04
22.02.2006

		0:44:06
22.02.2006

		0:44:08
22.02.2006

		0:44:14
22.02.2006

		0:44:16
22.02.2006

		0:44:18
22.02.2006

		0:44:20
22.02.2006

		0:44:22
22.02.2006

		0:44:24
22.02.2006

		0:44:26
22.02.2006

		0:44:28
22.02.2006

		0:44:34
22.02.2006

		0:44:36
22.02.2006

		0:44:38
22.02.2006

		0:44:40
22.02.2006

		0:44:42
22.02.2006

		0:44:44
22.02.2006

		0:44:46
22.02.2006

		0:44:48
22.02.2006

		0:44:50
22.02.2006

		0:44:52
22.02.2006

		0:44:54
22.02.2006

		0:44:56
22.02.2006

		0:44:58
22.02.2006

		0:45:00
22.02.2006

		0:45:02
22.02.2006

		0:45:04
22.02.2006

		0:45:06
22.02.2006

		0:45:08
22.02.2006

		0:45:10
22.02.2006

		0:45:12
22.02.2006

		0:45:14
22.02.2006

		0:45:16
22.02.2006

		0:45:18
22.02.2006

		0:45:20
22.02.2006

		0:45:22
22.02.2006

		0:45:24
22.02.2006

		0:45:26
22.02.2006

		0:45:28
22.02.2006

		0:45:30
22.02.2006

		0:45:32
22.02.2006

		0:45:34
22.02.2006

		0:45:36
22.02.2006

		0:45:38
22.02.2006

		0:45:40
22.02.2006

		0:45:42
22.02.2006

		0:45:44
22.02.2006

		0:45:46
22.02.2006

		0:45:48
22.02.2006

		0:45:50
22.02.2006

		0:45:52
22.02.2006

		0:45:54
22.02.2006

		0:45:56
22.02.2006

		0:45:58
22.02.2006

		0:46:00
22.02.2006

		0:46:02
22.02.2006

		0:46:04
22.02.2006

		0:46:06
22.02.2006

		0:46:08
22.02.2006

		0:46:10
22.02.2006

		0:46:12
22.02.2006

		0:46:14
22.02.2006

		0:46:16
22.02.2006

		0:46:18
22.02.2006

		0:46:20
22.02.2006

		0:46:22
22.02.2006

		0:46:24
22.02.2006

		0:46:26
22.02.2006

		0:46:28
22.02.2006

		0:46:30
22.02.2006

		0:46:32
22.02.2006

		0:46:34
22.02.2006

		0:46:36
22.02.2006

		0:46:38
22.02.2006

		0:46:40
22.02.2006

		0:46:42
22.02.2006

		0:46:44
22.02.2006

		0:46:46
22.02.2006

		0:46:48
22.02.2006

		0:46:50
22.02.2006

		0:46:52
22.02.2006

		0:46:54
22.02.2006

		0:46:56
22.02.2006

		0:46:58
22.02.2006

		0:47:00
22.02.2006

		0:47:02
22.02.2006

		0:47:04
22.02.2006

		0:47:06
22.02.2006

		0:47:08
22.02.2006

		0:47:10
22.02.2006

		0:47:12
22.02.2006

		0:47:14
22.02.2006

		0:47:16
22.02.2006

		0:47:18
22.02.2006

		0:47:20
22.02.2006

		0:47:22
22.02.2006

		0:47:24
22.02.2006

		0:47:30
22.02.2006

		0:47:32
22.02.2006

		0:47:34
22.02.2006

		0:47:36
22.02.2006

		0:47:38
22.02.2006

		0:47:40
22.02.2006

		0:47:42
22.02.2006

		0:47:44
22.02.2006

		0:47:50
22.02.2006

		0:47:52
22.02.2006

		0:47:54
22.02.2006

		0:47:56
22.02.2006

		0:47:58
22.02.2006

		0:48:00
22.02.2006

		0:48:02
22.02.2006

		0:48:04
22.02.2006

		0:48:06
22.02.2006

		0:48:08
22.02.2006

		0:48:10
22.02.2006

		0:48:12
22.02.2006

		0:48:14
22.02.2006

		0:48:16
22.02.2006

		0:48:18
22.02.2006

		0:48:20
22.02.2006

		0:48:22
22.02.2006

		0:48:24
22.02.2006

		0:48:26
22.02.2006

		0:48:28
22.02.2006

		0:48:30
22.02.2006

		0:48:32
22.02.2006

		0:48:34
22.02.2006

		0:48:36
22.02.2006

		0:48:38
22.02.2006

		0:48:40
22.02.2006

		0:48:42
22.02.2006

		0:48:44
22.02.2006

		0:48:46
22.02.2006

		0:48:48
22.02.2006

		0:48:58
22.02.2006

		0:49:00
22.02.2006

		0:49:06
22.02.2006

		0:49:08
22.02.2006

		0:49:10
22.02.2006

		0:49:12
22.02.2006

		0:49:14
22.02.2006

		0:49:16
22.02.2006

		0:49:18
22.02.2006

		0:49:20
22.02.2006

		0:49:22
22.02.2006

		0:49:24
22.02.2006

		0:49:26
22.02.2006

		0:49:28
22.02.2006

		0:49:30
22.02.2006

		0:49:32
22.02.2006

		0:49:34
22.02.2006

		0:49:36
22.02.2006

		0:49:38
22.02.2006

		0:49:40
22.02.2006

		0:49:42
22.02.2006

		0:49:44
22.02.2006

		0:49:46
22.02.2006

		0:49:48
22.02.2006

		0:49:50
22.02.2006

		0:49:52
22.02.2006

		0:49:54
22.02.2006

		0:49:56
22.02.2006

		0:49:58
22.02.2006

		0:50:00
22.02.2006

		0:50:02
22.02.2006

		0:50:04
22.02.2006

		0:50:06
22.02.2006

		0:50:08
22.02.2006

		0:50:14
22.02.2006

		0:50:16
22.02.2006

		0:50:18
22.02.2006

		0:50:20
22.02.2006

		0:50:22
22.02.2006

		0:50:24
22.02.2006

		0:50:26
22.02.2006

		0:50:28
22.02.2006

		0:50:30
22.02.2006

		0:50:32
22.02.2006

		0:50:34
22.02.2006

		0:50:36
22.02.2006

		0:50:38
22.02.2006

		0:50:40
22.02.2006

		0:50:42
22.02.2006

		0:50:44
22.02.2006

		0:50:46
22.02.2006

		0:50:48
22.02.2006

		0:50:50
22.02.2006

		0:50:52
22.02.2006

		0:50:54
22.02.2006

		0:50:56
22.02.2006

		0:50:58
22.02.2006

		0:51:00
22.02.2006

		0:51:02
22.02.2006

		0:51:04
22.02.2006

		0:51:06
22.02.2006

		0:51:08
22.02.2006

		0:51:10
22.02.2006

		0:51:12
22.02.2006

		0:51:14
22.02.2006

		0:51:16
22.02.2006

		0:51:22
22.02.2006

		0:51:24
22.02.2006

		0:51:26
22.02.2006

		0:51:28
22.02.2006

		0:51:30
22.02.2006

		0:51:32
22.02.2006

		0:51:34
22.02.2006

		0:51:36
22.02.2006

		0:51:42
22.02.2006

		0:51:44
22.02.2006

		0:51:46
22.02.2006

		0:51:48
22.02.2006

		0:51:50
22.02.2006

		0:51:52
22.02.2006

		0:51:54
22.02.2006

		0:51:56
22.02.2006

		0:51:58
22.02.2006

		0:52:00
22.02.2006

		0:52:02
22.02.2006

		0:52:06
22.02.2006

		0:52:08
22.02.2006

		0:52:10
22.02.2006

		0:52:12
22.02.2006

		0:52:14
22.02.2006

		0:52:16
22.02.2006

		0:52:18
22.02.2006

		0:52:20
22.02.2006

		0:52:22
22.02.2006

		0:52:24
22.02.2006

		0:52:26
22.02.2006

		0:52:28
22.02.2006

		0:52:30
22.02.2006

		0:52:32
22.02.2006

		0:52:34
22.02.2006

		0:52:38
22.02.2006

		0:52:40
22.02.2006

		0:52:42
22.02.2006

		0:52:44
22.02.2006

		0:52:46
22.02.2006

		0:52:48
22.02.2006

		0:52:50
22.02.2006

		0:52:52
22.02.2006

		0:52:54
22.02.2006

		0:52:56
22.02.2006

		0:52:58
22.02.2006

		0:53:00
22.02.2006

		0:53:02
22.02.2006

		0:53:04
22.02.2006

		0:53:06
22.02.2006

		0:53:08
22.02.2006

		0:53:10
22.02.2006

		0:53:12
22.02.2006

		0:53:14
22.02.2006

		0:53:16
22.02.2006

		0:53:18
22.02.2006

		0:53:20
22.02.2006

		0:53:22
22.02.2006

		0:53:24
22.02.2006

		0:53:26
22.02.2006

		0:53:28
22.02.2006

		0:53:30
22.02.2006

		0:53:32
22.02.2006

		0:53:34
22.02.2006

		0:53:36
22.02.2006

		0:53:38
22.02.2006

		0:53:40
22.02.2006

		0:53:42
22.02.2006

		0:53:44
22.02.2006

		0:53:50
22.02.2006

		0:53:52
22.02.2006

		0:53:54
22.02.2006

		0:53:56
22.02.2006

		0:53:58
22.02.2006

		0:54:02
22.02.2006

		0:54:04
22.02.2006

		0:54:06
22.02.2006

		0:54:08
22.02.2006

		0:54:10
22.02.2006

		0:54:12
22.02.2006

		0:54:14
22.02.2006

		0:54:16
22.02.2006

		0:54:18
22.02.2006

		0:54:20
22.02.2006

		0:54:22
22.02.2006

		0:54:26
22.02.2006

		0:54:28
22.02.2006

		0:54:30
22.02.2006

		0:54:32
22.02.2006

		0:54:34
22.02.2006

		0:54:36
22.02.2006

		0:54:38
22.02.2006

		0:54:40
22.02.2006

		0:54:42
22.02.2006

		0:54:44
22.02.2006

		0:54:46
22.02.2006

		0:54:50
22.02.2006

		0:54:52
22.02.2006

		0:54:54
22.02.2006

		0:54:56
22.02.2006

		0:54:58
22.02.2006

		0:55:00
22.02.2006

		0:55:02
22.02.2006

		0:55:04
22.02.2006

		0:55:06
22.02.2006

		0:55:08
22.02.2006

		0:55:10
22.02.2006

		0:55:12
22.02.2006

		0:55:22
22.02.2006

		0:55:24
22.02.2006

		0:55:26
22.02.2006

		0:55:28
22.02.2006

		0:55:30
22.02.2006

		0:55:32
22.02.2006

		0:55:34
22.02.2006

		0:55:36
22.02.2006

		0:55:38
22.02.2006

		0:55:40
22.02.2006

		0:55:42
22.02.2006

		0:55:44
22.02.2006

		0:55:46
22.02.2006

		0:55:48
22.02.2006

		0:55:50
22.02.2006

		0:55:52
22.02.2006

		0:55:54
22.02.2006

		0:55:56
22.02.2006

		0:55:58
22.02.2006

		0:56:00
22.02.2006

		0:56:02
22.02.2006

		0:56:04
22.02.2006

		0:56:06
22.02.2006

		0:56:08
22.02.2006

		0:56:10
22.02.2006

		0:56:12
22.02.2006

		0:56:14
22.02.2006

		0:56:16
22.02.2006

		0:56:18
22.02.2006

		0:56:20
22.02.2006

		0:56:22
22.02.2006

		0:56:24
22.02.2006

		0:56:34
22.02.2006

		0:56:36
22.02.2006

		0:56:38
22.02.2006

		0:56:40
22.02.2006

		0:56:46
22.02.2006

		0:56:48
22.02.2006

		0:56:50
22.02.2006

		0:56:52
22.02.2006

		0:56:54
22.02.2006

		0:56:56
22.02.2006

		0:56:58
22.02.2006

		0:57:00
22.02.2006

		0:57:02
22.02.2006

		0:57:04
22.02.2006

		0:57:06
22.02.2006

		0:57:10
22.02.2006

		0:57:12
22.02.2006

		0:57:14
22.02.2006

		0:57:16
22.02.2006

		0:57:18
22.02.2006

		0:57:20
22.02.2006

		0:57:22
22.02.2006

		0:57:24
22.02.2006

		0:57:26
22.02.2006

		0:57:28
22.02.2006

		0:57:30
22.02.2006

		0:57:32
22.02.2006

		0:57:34
22.02.2006

		0:57:40
22.02.2006

		0:57:42
22.02.2006

		0:57:44
22.02.2006

		0:57:46
22.02.2006

		0:57:48
22.02.2006

		0:57:50
22.02.2006

		0:57:52
22.02.2006

		0:57:54
22.02.2006

		0:58:00
22.02.2006

		0:58:02
22.02.2006

		0:58:04
22.02.2006

		0:58:06
22.02.2006

		0:58:08
22.02.2006

		0:58:10
22.02.2006

		0:58:12
22.02.2006

		0:58:14
22.02.2006

		0:58:16
22.02.2006

		0:58:18
22.02.2006

		0:58:20
22.02.2006

		0:58:22
22.02.2006

		0:58:24
22.02.2006

		0:58:26
22.02.2006

		0:58:28
22.02.2006

		0:58:30
22.02.2006

		0:58:32
22.02.2006

		0:58:34
22.02.2006

		0:58:36
22.02.2006

		0:58:38
22.02.2006

		0:58:40
22.02.2006

		0:58:42
22.02.2006

		0:58:44
22.02.2006

		0:58:46
22.02.2006

		0:58:48
22.02.2006

		0:58:50
22.02.2006

		0:58:52
22.02.2006

		0:58:54
22.02.2006

		0:58:56
22.02.2006

		0:58:58
22.02.2006

		0:59:00
22.02.2006

		0:59:02
22.02.2006

		0:59:08
22.02.2006

		0:59:10
22.02.2006

		0:59:12
22.02.2006

		0:59:14
22.02.2006

		0:59:16
22.02.2006

		0:59:18
22.02.2006

		0:59:20
22.02.2006

		0:59:22
22.02.2006

		0:59:28
22.02.2006

		0:59:30
22.02.2006

		0:59:34
22.02.2006

		0:59:36
22.02.2006

		0:59:38
22.02.2006

		0:59:40
22.02.2006

		0:59:42
22.02.2006

		0:59:44
22.02.2006

		0:59:46
22.02.2006

		0:59:48
22.02.2006

		0:59:50
22.02.2006

		0:59:52
22.02.2006

		0:59:54
22.02.2006

		0:59:56
22.02.2006

		0:59:58
22.02.2006

		1:00:00
22.02.2006

		1:00:02
22.02.2006

		1:00:06
22.02.2006

		1:00:08
22.02.2006

		1:00:10
22.02.2006

		1:00:12
22.02.2006

		1:00:14
22.02.2006

		1:00:16
22.02.2006

		1:00:18
22.02.2006

		1:00:20
22.02.2006

		1:00:22
22.02.2006

		1:00:24
22.02.2006

		1:00:26
22.02.2006

		1:00:28
22.02.2006

		1:00:30
22.02.2006

		1:00:32
22.02.2006

		1:00:34
22.02.2006

		1:00:36
22.02.2006

		1:00:38
22.02.2006

		1:00:40
22.02.2006

		1:00:42
22.02.2006

		1:00:44
22.02.2006

		1:00:46
22.02.2006

		1:00:48
22.02.2006

		1:00:50
22.02.2006

		1:00:52
22.02.2006

		1:00:54
22.02.2006

		1:00:56
22.02.2006

		1:00:58
22.02.2006

		1:01:00
22.02.2006

		1:01:02
22.02.2006

		1:01:04
22.02.2006

		1:01:06
22.02.2006

		1:01:08
22.02.2006

		1:01:10
22.02.2006

		1:01:16
22.02.2006

		1:01:18
22.02.2006

		1:01:20
22.02.2006

		1:01:22
22.02.2006

		1:01:24
22.02.2006

		1:01:26
22.02.2006

		1:01:28
22.02.2006

		1:01:30
22.02.2006

		1:01:32
22.02.2006

		1:01:34
22.02.2006

		1:01:40
22.02.2006

		1:01:42
22.02.2006

		1:01:44
22.02.2006

		1:01:46
22.02.2006

		1:01:48
22.02.2006

		1:01:50
22.02.2006

		1:01:52
22.02.2006

		1:01:54
22.02.2006

		1:01:56
22.02.2006

		1:01:58
22.02.2006

		1:02:00
22.02.2006

		1:02:02
22.02.2006

		1:02:04
22.02.2006

		1:02:06
22.02.2006

		1:02:08
22.02.2006

		1:02:10
22.02.2006

		1:02:12
22.02.2006

		1:02:14
22.02.2006

		1:02:16
22.02.2006

		1:02:18
22.02.2006

		1:02:24
22.02.2006

		1:02:26
22.02.2006

		1:02:28
22.02.2006

		1:02:30
22.02.2006

		1:02:32
22.02.2006

		1:02:34
22.02.2006

		1:02:36
22.02.2006

		1:02:38
22.02.2006

		1:02:44
22.02.2006

		1:02:46
22.02.2006

		1:02:48
22.02.2006

		1:02:50
22.02.2006

		1:02:52
22.02.2006

		1:02:54
22.02.2006

		1:02:56
22.02.2006

		1:02:58
22.02.2006

		1:03:00
22.02.2006

		1:03:02
22.02.2006

		1:03:04
22.02.2006

		1:03:06
22.02.2006

		1:03:08
22.02.2006

		1:03:10
22.02.2006

		1:03:12
22.02.2006

		1:03:14
22.02.2006

		1:03:16
22.02.2006

		1:03:18
22.02.2006

		1:03:20
22.02.2006

		1:03:22
22.02.2006

		1:03:24
22.02.2006

		1:03:26
22.02.2006

		1:03:28
22.02.2006

		1:03:30
22.02.2006

		1:03:32
22.02.2006

		1:03:34
22.02.2006

		1:03:36
22.02.2006

		1:03:38
22.02.2006

		1:03:40
22.02.2006

		1:03:42
22.02.2006

		1:03:48
22.02.2006

		1:03:50
22.02.2006

		1:03:52
22.02.2006

		1:03:54
22.02.2006

		1:03:56
22.02.2006

		1:03:58
22.02.2006

		1:04:00
22.02.2006

		1:04:02
22.02.2006

		1:04:04
22.02.2006

		1:04:06
22.02.2006

		1:04:08
22.02.2006

		1:04:10
22.02.2006

		1:04:12
22.02.2006

		1:04:14
22.02.2006

		1:04:16
22.02.2006

		1:04:18
22.02.2006

		1:04:20
22.02.2006

		1:04:22
22.02.2006

		1:04:28
22.02.2006

		1:04:30
22.02.2006

		1:04:32
22.02.2006

		1:04:34
22.02.2006

		1:04:36
22.02.2006

		1:04:38
22.02.2006

		1:04:40
22.02.2006

		1:04:42
22.02.2006

		1:04:44
22.02.2006

		1:04:46
22.02.2006

		1:04:48
22.02.2006

		1:04:50
22.02.2006

		1:04:52
22.02.2006

		1:04:54
22.02.2006

		1:04:56
22.02.2006

		1:04:58
22.02.2006

		1:05:00
22.02.2006

		1:05:02
22.02.2006

		1:05:04
22.02.2006

		1:05:06
22.02.2006

		1:05:08
22.02.2006

		1:05:10
22.02.2006

		1:05:12
22.02.2006

		1:05:14
22.02.2006

		1:05:16
22.02.2006

		1:05:18
22.02.2006

		1:05:20
22.02.2006

		1:05:22
22.02.2006

		1:05:24
22.02.2006

		1:05:26
22.02.2006

		1:05:28
22.02.2006

		1:05:30
22.02.2006

		1:05:36
22.02.2006

		1:05:38
22.02.2006

		1:05:40
22.02.2006

		1:05:42
22.02.2006

		1:05:44
22.02.2006

		1:05:46
22.02.2006

		1:05:48
22.02.2006

		1:05:50
22.02.2006

		1:05:52
22.02.2006

		1:05:54
22.02.2006

		1:05:56
22.02.2006

		1:05:58
22.02.2006

		1:06:00
22.02.2006

		1:06:02
22.02.2006

		1:06:04
22.02.2006

		1:06:06
22.02.2006

		1:06:16
22.02.2006

		1:06:18
22.02.2006

		1:06:20
22.02.2006

		1:06:22
22.02.2006

		1:06:24
22.02.2006

		1:06:26
22.02.2006

		1:06:28
22.02.2006

		1:06:30
22.02.2006

		1:06:32
22.02.2006

		1:06:34
22.02.2006

		1:06:36
22.02.2006

		1:06:38
22.02.2006

		1:06:40
22.02.2006

		1:06:42
22.02.2006

		1:06:44
22.02.2006

		1:06:46
22.02.2006

		1:06:48
22.02.2006

		1:06:50
22.02.2006

		1:06:52
22.02.2006

		1:06:54
22.02.2006

		1:06:56
22.02.2006

		1:06:58
22.02.2006

		1:07:00
22.02.2006

		1:07:02
22.02.2006

		1:07:04
22.02.2006

		1:07:06
22.02.2006

		1:07:08
22.02.2006

		1:07:10
22.02.2006

		1:07:12
22.02.2006

		1:07:14
22.02.2006

		1:07:16
22.02.2006

		1:07:18
22.02.2006

		1:07:20
22.02.2006

		1:07:22
22.02.2006

		1:07:24
22.02.2006

		1:07:26
22.02.2006

		1:07:28
22.02.2006

		1:07:30
22.02.2006

		1:07:32
22.02.2006

		1:07:34
22.02.2006

		1:07:36
22.02.2006

		1:07:38
22.02.2006

		1:07:40
22.02.2006

		1:07:42
22.02.2006

		1:07:44
22.02.2006

		1:07:46
22.02.2006

		1:07:48
22.02.2006

		1:07:50
22.02.2006

		1:07:52
22.02.2006

		1:07:54
22.02.2006

		1:07:56
22.02.2006

		1:07:58
22.02.2006

		1:08:00
22.02.2006

		1:08:02
22.02.2006

		1:08:04
22.02.2006

		1:08:06
22.02.2006

		1:08:08
22.02.2006

		1:08:10
22.02.2006

		1:08:12
22.02.2006

		1:08:14
22.02.2006

		1:08:16
22.02.2006

		1:08:18
22.02.2006

		1:08:20
22.02.2006

		1:08:22
22.02.2006

		1:08:24
22.02.2006

		1:08:26
22.02.2006

		1:08:28
22.02.2006

		1:08:30
22.02.2006

		1:08:32
22.02.2006

		1:08:34
22.02.2006

		1:08:36
22.02.2006

		1:08:38
22.02.2006

		1:08:44
22.02.2006

		1:08:46
22.02.2006

		1:08:48
22.02.2006

		1:08:50
22.02.2006

		1:08:52
22.02.2006

		1:08:54
22.02.2006

		1:08:56
22.02.2006

		1:08:58
22.02.2006

		1:09:00
22.02.2006

		1:09:02
22.02.2006

		1:09:04
22.02.2006

		1:09:06
22.02.2006

		1:09:08
22.02.2006

		1:09:10
22.02.2006

		1:09:12
22.02.2006

		1:09:14
22.02.2006

		1:09:16
22.02.2006

		1:09:18
22.02.2006

		1:09:20
22.02.2006

		1:09:22
22.02.2006

		1:09:24
22.02.2006

		1:09:26
22.02.2006

		1:09:28
22.02.2006

		1:09:30
22.02.2006

		1:09:32
22.02.2006

		1:09:34
22.02.2006

		1:09:36
22.02.2006

		1:09:38
22.02.2006

		1:09:40
22.02.2006

		1:09:42
22.02.2006

		1:09:44
22.02.2006

		1:09:46
22.02.2006

		1:09:48
22.02.2006

		1:09:50
22.02.2006

		1:09:52
22.02.2006

		1:09:54
22.02.2006

		1:09:56
22.02.2006

		1:09:58
22.02.2006

		1:10:00
22.02.2006

		1:10:02
22.02.2006

		1:10:04
22.02.2006

		1:10:06
22.02.2006

		1:10:08
22.02.2006

		1:10:10
22.02.2006

		1:10:12
22.02.2006

		1:10:14
22.02.2006

		1:10:16
22.02.2006

		1:10:18
22.02.2006

		1:10:20
22.02.2006

		1:10:22
22.02.2006

		1:10:24
22.02.2006

		1:10:26
22.02.2006

		1:10:28
22.02.2006

		1:10:30
22.02.2006

		1:10:32
22.02.2006

		1:10:34
22.02.2006

		1:10:40
22.02.2006

		1:10:42
22.02.2006

		1:10:44
22.02.2006

		1:10:46
22.02.2006

		1:10:48
22.02.2006

		1:10:50
22.02.2006

		1:10:52
22.02.2006

		1:10:54
22.02.2006

		1:10:56
22.02.2006

		1:10:58
22.02.2006

		1:11:00
22.02.2006

		1:11:02
22.02.2006

		1:11:04
22.02.2006

		1:11:06
22.02.2006

		1:11:08
22.02.2006

		1:11:10
22.02.2006

		1:11:12
22.02.2006

		1:11:14
22.02.2006

		1:11:16
22.02.2006

		1:11:18
22.02.2006

		1:11:20
22.02.2006

		1:11:22
22.02.2006

		1:11:28
22.02.2006

		1:11:30
22.02.2006

		1:11:32
22.02.2006

		1:11:34
22.02.2006

		1:11:40
22.02.2006

		1:11:42
22.02.2006

		1:11:48
22.02.2006

		1:11:50
22.02.2006

		1:11:52
22.02.2006

		1:11:54
22.02.2006

		1:11:56
22.02.2006

		1:11:58
22.02.2006

		1:12:00
22.02.2006

		1:12:02
22.02.2006

		1:12:04
22.02.2006

		1:12:06
22.02.2006

		1:12:08
22.02.2006

		1:12:10
22.02.2006

		1:12:12
22.02.2006

		1:12:14
22.02.2006

		1:12:16
22.02.2006

		1:12:18
22.02.2006

		1:12:20
22.02.2006

		1:12:22
22.02.2006

		1:12:24
22.02.2006

		1:12:26
22.02.2006

		1:12:28
22.02.2006

		1:12:30
22.02.2006

		1:12:32
22.02.2006

		1:12:34
22.02.2006

		1:12:36
22.02.2006

		1:12:38
22.02.2006

		1:12:40
22.02.2006

		1:12:42
22.02.2006

		1:12:44
22.02.2006

		1:12:46
22.02.2006

		1:12:48
22.02.2006

		1:12:50
22.02.2006

		1:12:56
22.02.2006

		1:12:58
22.02.2006

		1:13:00
22.02.2006

		1:13:02
22.02.2006

		1:13:04
22.02.2006

		1:13:06
22.02.2006

		1:13:08
22.02.2006

		1:13:10
22.02.2006

		1:13:12
22.02.2006

		1:13:14
22.02.2006

		1:13:16
22.02.2006

		1:13:18
22.02.2006

		1:13:20
22.02.2006

		1:13:22
22.02.2006

		1:13:24
22.02.2006

		1:13:26
22.02.2006

		1:13:28
22.02.2006

		1:13:30
22.02.2006

		1:13:32
22.02.2006

		1:13:34
22.02.2006

		1:13:36
22.02.2006

		1:13:38
22.02.2006

		1:13:40
22.02.2006

		1:13:42
22.02.2006

		1:13:44
22.02.2006

		1:13:46
22.02.2006

		1:13:48
22.02.2006

		1:13:50
22.02.2006

		1:13:52
22.02.2006

		1:13:54
22.02.2006

		1:13:56
22.02.2006

		1:13:58
22.02.2006

		1:14:04
22.02.2006

		1:14:06
22.02.2006

		1:14:08
22.02.2006

		1:14:10
22.02.2006

		1:14:12
22.02.2006

		1:14:14
22.02.2006

		1:14:16
22.02.2006

		1:14:18
22.02.2006

		1:14:24
22.02.2006

		1:14:26
22.02.2006

		1:14:28
22.02.2006

		1:14:30
22.02.2006

		1:14:32
22.02.2006

		1:14:34
22.02.2006

		1:14:36
22.02.2006

		1:14:38
22.02.2006

		1:14:40
22.02.2006

		1:14:42
22.02.2006

		1:14:44
22.02.2006

		1:14:46
22.02.2006

		1:14:48
22.02.2006

		1:14:50
22.02.2006

		1:14:52
22.02.2006

		1:14:54
22.02.2006

		1:14:56
22.02.2006

		1:14:58
22.02.2006

		1:15:00
22.02.2006

		1:15:02
22.02.2006

		1:15:04
22.02.2006

		1:15:06
22.02.2006

		1:15:08
22.02.2006

		1:15:10
22.02.2006

		1:15:12
22.02.2006

		1:15:14
22.02.2006

		1:15:16
22.02.2006

		1:15:18
22.02.2006

		1:15:20
22.02.2006

		1:15:22
22.02.2006

		1:15:24
22.02.2006

		1:15:26
22.02.2006

		1:15:28
22.02.2006

		1:15:30
22.02.2006

		1:15:32
22.02.2006

		1:15:34
22.02.2006

		1:15:36
22.02.2006

		1:15:38
22.02.2006

		1:15:40
22.02.2006

		1:15:42
22.02.2006

		1:15:44
22.02.2006

		1:15:46
22.02.2006

		1:15:52
22.02.2006

		1:15:54
22.02.2006

		1:15:56
22.02.2006

		1:15:58
22.02.2006

		1:16:00
22.02.2006

		1:16:02
22.02.2006

		1:16:04
22.02.2006

		1:16:06
22.02.2006

		1:16:08
22.02.2006

		1:16:10
22.02.2006

		1:16:16
22.02.2006

		1:16:18
22.02.2006

		1:16:20
22.02.2006

		1:16:22
22.02.2006

		1:16:24
22.02.2006

		1:16:26
22.02.2006

		1:16:28
22.02.2006

		1:16:30
22.02.2006

		1:16:32
22.02.2006

		1:16:34
22.02.2006

		1:16:36
22.02.2006

		1:16:38
22.02.2006

		1:16:40
22.02.2006

		1:16:42
22.02.2006

		1:16:44
22.02.2006

		1:16:46
22.02.2006

		1:16:48
22.02.2006

		1:16:50
22.02.2006

		1:16:52
22.02.2006

		1:16:54
22.02.2006

		1:16:56
22.02.2006

		1:16:58
22.02.2006

		1:17:00
22.02.2006

		1:17:02
22.02.2006

		1:17:04
22.02.2006

		1:17:06
22.02.2006

		1:17:08
22.02.2006

		1:17:10
22.02.2006

		1:17:12
22.02.2006

		1:17:14
22.02.2006

		1:17:16
22.02.2006

		1:17:18
22.02.2006

		1:17:20
22.02.2006

		1:17:22
22.02.2006

		1:17:24
22.02.2006

		1:17:26
22.02.2006

		1:17:28
22.02.2006

		1:17:30
22.02.2006

		1:17:32
22.02.2006

		1:17:34
22.02.2006

		1:17:36
22.02.2006

		1:17:38
22.02.2006

		1:17:40
22.02.2006

		1:17:42
22.02.2006

		1:17:44
22.02.2006

		1:17:46
22.02.2006

		1:17:48
22.02.2006

		1:17:50
22.02.2006

		1:17:52
22.02.2006

		1:17:54
22.02.2006

		1:17:56
22.02.2006

		1:17:58
22.02.2006

		1:18:00
22.02.2006

		1:18:02
22.02.2006

		1:18:04
22.02.2006

		1:18:06
22.02.2006

		1:18:08
22.02.2006

		1:18:10
22.02.2006

		1:18:12
22.02.2006

		1:18:14
22.02.2006

		1:18:16
22.02.2006

		1:18:18
22.02.2006

		1:18:20
22.02.2006

		1:18:22
22.02.2006

		1:18:24
22.02.2006

		1:18:26
22.02.2006

		1:18:28
22.02.2006

		1:18:30
22.02.2006

		1:18:32
22.02.2006

		1:18:34
22.02.2006

		1:18:36
22.02.2006

		1:18:38
22.02.2006

		1:18:40
22.02.2006

		1:18:42
22.02.2006

		1:18:44
22.02.2006

		1:18:46
22.02.2006

		1:18:48
22.02.2006

		1:18:50
22.02.2006

		1:18:52
22.02.2006

		1:18:54
22.02.2006

		1:18:56
22.02.2006

		1:18:58
22.02.2006

		1:19:00
22.02.2006

		1:19:02
22.02.2006

		1:19:04
22.02.2006

		1:19:06
22.02.2006

		1:19:08
22.02.2006

		1:19:10
22.02.2006

		1:19:12
22.02.2006

		1:19:14
22.02.2006

		1:19:16
22.02.2006

		1:19:18
22.02.2006

		1:19:20
22.02.2006

		1:19:22
22.02.2006

		1:19:24
22.02.2006

		1:19:26
22.02.2006

		1:19:28
22.02.2006

		1:19:30
22.02.2006

		1:19:32
22.02.2006

		1:19:34
22.02.2006

		1:19:36
22.02.2006

		1:19:38
22.02.2006

		1:19:40
22.02.2006

		1:19:42
22.02.2006

		1:19:44
22.02.2006

		1:19:46
22.02.2006

		1:19:48
22.02.2006

		1:19:50
22.02.2006

		1:19:52
22.02.2006

		1:19:54
22.02.2006

		1:19:56
22.02.2006

		1:19:58
22.02.2006

		1:20:00
22.02.2006

		1:20:02
22.02.2006

		1:20:04
22.02.2006

		1:20:06
22.02.2006

		1:20:08
22.02.2006

		1:20:10
22.02.2006

		1:20:12
22.02.2006

		1:20:14
22.02.2006

		1:20:16
22.02.2006

		1:20:18
22.02.2006

		1:20:20
22.02.2006

		1:20:22
22.02.2006

		1:20:24
22.02.2006

		1:20:26
22.02.2006

		1:20:28
22.02.2006

		1:20:30
22.02.2006

		1:20:32
22.02.2006

		1:20:34
22.02.2006

		1:20:36
22.02.2006

		1:20:38
22.02.2006

		1:20:40
22.02.2006

		1:20:42
22.02.2006

		1:20:44
22.02.2006

		1:20:46
22.02.2006

		1:20:48
22.02.2006

		1:20:50
22.02.2006

		1:20:52
22.02.2006

		1:20:54
22.02.2006

		1:20:56
22.02.2006

		1:20:58
22.02.2006

		1:21:00
22.02.2006

		1:21:02
22.02.2006

		1:21:04
22.02.2006

		1:21:06
22.02.2006

		1:21:12
22.02.2006

		1:21:14
22.02.2006

		1:21:16
22.02.2006

		1:21:18
22.02.2006

		1:21:20
22.02.2006

		1:21:22
22.02.2006

		1:21:24
22.02.2006

		1:21:26
22.02.2006

		1:21:28
22.02.2006

		1:21:30
22.02.2006

		1:21:32
22.02.2006

		1:21:34
22.02.2006

		1:21:36
22.02.2006

		1:21:38
22.02.2006

		1:21:40
22.02.2006

		1:21:42
22.02.2006

		1:21:44
22.02.2006

		1:21:46
22.02.2006

		1:21:48
22.02.2006

		1:21:50
22.02.2006

		1:21:52
22.02.2006

		1:21:54
22.02.2006

		1:21:56
22.02.2006

		1:21:58
22.02.2006

		1:22:00
22.02.2006

		1:22:02
22.02.2006

		1:22:04
22.02.2006

		1:22:06
22.02.2006

		1:22:08
22.02.2006

		1:22:10
22.02.2006

		1:22:12
22.02.2006

		1:22:14
22.02.2006

		1:22:16
22.02.2006

		1:22:18
22.02.2006

		1:22:20
22.02.2006

		1:22:22
22.02.2006

		1:22:24
22.02.2006

		1:22:26
22.02.2006

		1:22:28
22.02.2006

		1:22:30
22.02.2006

		1:22:32
22.02.2006

		1:22:34
22.02.2006

		1:22:36
22.02.2006

		1:22:38
22.02.2006

		1:22:40
22.02.2006

		1:22:42
22.02.2006

		1:22:44
22.02.2006

		1:22:46
22.02.2006

		1:22:48
22.02.2006

		1:22:50
22.02.2006

		1:22:52
22.02.2006

		1:22:54
22.02.2006

		1:22:56
22.02.2006

		1:22:58
22.02.2006

		1:23:00
22.02.2006

		1:23:02
22.02.2006

		1:23:04
22.02.2006

		1:23:06
22.02.2006

		1:23:08
22.02.2006

		1:23:10
22.02.2006

		1:23:12
22.02.2006

		1:23:14
22.02.2006

		1:23:20
22.02.2006

		1:23:22
22.02.2006

		1:23:24
22.02.2006

		1:23:26
22.02.2006

		1:23:28
22.02.2006

		1:23:30
22.02.2006

		1:23:32
22.02.2006

		1:23:34
22.02.2006

		1:23:36
22.02.2006

		1:23:38
22.02.2006

		1:23:44
22.02.2006

		1:23:46
22.02.2006

		1:23:48
22.02.2006

		1:23:50
22.02.2006

		1:23:52
22.02.2006

		1:23:54
22.02.2006

		1:24:00
22.02.2006

		1:24:02
22.02.2006

		1:24:04
22.02.2006

		1:24:06
22.02.2006

		1:24:08
22.02.2006

		1:24:10
22.02.2006

		1:24:12
22.02.2006

		1:24:14
22.02.2006

		1:24:16
22.02.2006

		1:24:18
22.02.2006

		1:24:20
22.02.2006

		1:24:22
22.02.2006

		1:24:24
22.02.2006

		1:24:26
22.02.2006

		1:24:28
22.02.2006

		1:24:30
22.02.2006

		1:24:32
22.02.2006

		1:24:34
22.02.2006

		1:24:36
22.02.2006

		1:24:38
22.02.2006

		1:24:40
22.02.2006

		1:24:42
22.02.2006

		1:24:44
22.02.2006

		1:24:46
22.02.2006

		1:24:48
22.02.2006

		1:24:50
22.02.2006

		1:24:52
22.02.2006

		1:24:54
22.02.2006

		1:24:56
22.02.2006

		1:24:58
22.02.2006

		1:25:00
22.02.2006

		1:25:02
22.02.2006

		1:25:08
22.02.2006

		1:25:10
22.02.2006

		1:25:12
22.02.2006

		1:25:14
22.02.2006

		1:25:16
22.02.2006

		1:25:18
22.02.2006

		1:25:20
22.02.2006

		1:25:22
22.02.2006

		1:25:24
22.02.2006

		1:25:26
22.02.2006

		1:25:28
22.02.2006

		1:25:30
22.02.2006

		1:25:32
22.02.2006

		1:25:34
22.02.2006

		1:25:36
22.02.2006

		1:25:38
22.02.2006

		1:25:40
22.02.2006

		1:25:42
22.02.2006

		1:25:44
22.02.2006

		1:25:46
22.02.2006

		1:25:48
22.02.2006

		1:25:50
22.02.2006

		1:26:00
22.02.2006

		1:26:02
22.02.2006

		1:26:04
22.02.2006

		1:26:06
22.02.2006

		1:26:08
22.02.2006

		1:26:10
22.02.2006

		1:26:12
22.02.2006

		1:26:14
22.02.2006

		1:26:16
22.02.2006

		1:26:18
22.02.2006

		1:26:20
22.02.2006

		1:26:22
22.02.2006

		1:26:24
22.02.2006

		1:26:26
22.02.2006

		1:26:28
22.02.2006

		1:26:30
22.02.2006

		1:26:32
22.02.2006

		1:26:34
22.02.2006

		1:26:36
22.02.2006

		1:26:38
22.02.2006

		1:26:40
22.02.2006

		1:26:42
22.02.2006

		1:26:44
22.02.2006

		1:26:46
22.02.2006

		1:26:48
22.02.2006

		1:26:50
22.02.2006

		1:26:52
22.02.2006

		1:26:54
22.02.2006

		1:26:56
22.02.2006

		1:26:58
22.02.2006

		1:27:00
22.02.2006

		1:27:02
22.02.2006

		1:27:08
22.02.2006

		1:27:10
22.02.2006

		1:27:12
22.02.2006

		1:27:14
22.02.2006

		1:27:16
22.02.2006

		1:27:18
22.02.2006

		1:27:20
22.02.2006

		1:27:22
22.02.2006

		1:27:24
22.02.2006

		1:27:26
22.02.2006

		1:27:28
22.02.2006

		1:27:30
22.02.2006

		1:27:32
22.02.2006

		1:27:34
22.02.2006

		1:27:36
22.02.2006

		1:27:38
22.02.2006

		1:27:40
22.02.2006

		1:27:42
22.02.2006

		1:27:44
22.02.2006

		1:27:46
22.02.2006

		1:27:52
22.02.2006

		1:27:54
22.02.2006

		1:27:56
22.02.2006

		1:27:58
22.02.2006

		1:28:00
22.02.2006

		1:28:02
22.02.2006

		1:28:04
22.02.2006

		1:28:06
22.02.2006

		1:28:08
22.02.2006

		1:28:10
22.02.2006

		1:28:12
22.02.2006

		1:28:14
22.02.2006

		1:28:16
22.02.2006

		1:28:18
22.02.2006

		1:28:20
22.02.2006

		1:28:22
22.02.2006

		1:28:24
22.02.2006

		1:28:26
22.02.2006

		1:28:28
22.02.2006

		1:28:30
22.02.2006

		1:28:32
22.02.2006

		1:28:34
22.02.2006

		1:28:36
22.02.2006

		1:28:38
22.02.2006

		1:28:40
22.02.2006

		1:28:42
22.02.2006

		1:28:44
22.02.2006

		1:28:46
22.02.2006

		1:28:48
22.02.2006

		1:28:50
22.02.2006

		1:28:52
22.02.2006

		1:28:54
22.02.2006

		1:29:00
22.02.2006

		1:29:02
22.02.2006

		1:29:04
22.02.2006

		1:29:06
22.02.2006

		1:29:08
22.02.2006

		1:29:10
22.02.2006

		1:29:12
22.02.2006

		1:29:14
22.02.2006

		1:29:16
22.02.2006

		1:29:18
22.02.2006

		1:29:22
22.02.2006

		1:29:24
22.02.2006

		1:29:26
22.02.2006

		1:29:28
22.02.2006

		1:29:30
22.02.2006

		1:29:32
22.02.2006

		1:29:34
22.02.2006

		1:29:40
22.02.2006

		1:29:42
22.02.2006

		1:29:44
22.02.2006

		1:29:46
22.02.2006

		1:29:48
22.02.2006

		1:29:50
22.02.2006

		1:29:52
22.02.2006

		1:29:54
22.02.2006

		1:29:56
22.02.2006

		1:29:58
22.02.2006

		1:30:00
22.02.2006

		1:30:02
22.02.2006

		1:30:04
22.02.2006

		1:30:06
22.02.2006

		1:30:08
22.02.2006

		1:30:10
22.02.2006

		1:30:12
22.02.2006

		1:30:14
22.02.2006

		1:30:16
22.02.2006

		1:30:18
22.02.2006

		1:30:20
22.02.2006

		1:30:22
22.02.2006

		1:30:24
22.02.2006

		1:30:26
22.02.2006

		1:30:28
22.02.2006

		1:30:30
22.02.2006

		1:30:32
22.02.2006

		1:30:34
22.02.2006

		1:30:36
22.02.2006

		1:30:38
22.02.2006

		1:30:40
22.02.2006

		1:30:42
22.02.2006

		1:30:48
22.02.2006

		1:30:50
22.02.2006

		1:30:52
22.02.2006

		1:30:54
22.02.2006

		1:30:56
22.02.2006

		1:30:58
22.02.2006

		1:31:00
22.02.2006

		1:31:02
22.02.2006

		1:31:08
22.02.2006

		1:31:10
22.02.2006

		1:31:12
22.02.2006

		1:31:14
22.02.2006

		1:31:16
22.02.2006

		1:31:18
22.02.2006

		1:31:20
22.02.2006

		1:31:22
22.02.2006

		1:31:24
22.02.2006

		1:31:26
22.02.2006

		1:31:28
22.02.2006

		1:31:30
22.02.2006

		1:31:32
22.02.2006

		1:31:34
22.02.2006

		1:31:36
22.02.2006

		1:31:38
22.02.2006

		1:31:40
22.02.2006

		1:31:42
22.02.2006

		1:31:44
22.02.2006

		1:31:46
22.02.2006

		1:31:48
22.02.2006

		1:31:50
22.02.2006

		1:31:52
22.02.2006

		1:31:54
22.02.2006

		1:31:56
22.02.2006

		1:31:58
22.02.2006

		1:32:00
22.02.2006

		1:32:02
22.02.2006

		1:32:04
22.02.2006

		1:32:06
22.02.2006

		1:32:08
22.02.2006

		1:32:10
22.02.2006

		1:32:12
22.02.2006

		1:32:14
22.02.2006

		1:32:16
22.02.2006

		1:32:18
22.02.2006

		1:32:20
22.02.2006

		1:32:22
22.02.2006

		1:32:24
22.02.2006

		1:32:26
22.02.2006

		1:32:28
22.02.2006

		1:32:30
22.02.2006

		1:32:32
22.02.2006

		1:32:34
22.02.2006

		1:32:36
22.02.2006

		1:32:38
22.02.2006

		1:32:44
22.02.2006

		1:32:46
22.02.2006

		1:32:48
22.02.2006

		1:32:50
22.02.2006

		1:32:56
22.02.2006

		1:32:58
22.02.2006

		1:33:04
22.02.2006

		1:33:06
22.02.2006

		1:33:08
22.02.2006

		1:33:10
22.02.2006

		1:33:12
22.02.2006

		1:33:14
22.02.2006

		1:33:16
22.02.2006

		1:33:18
22.02.2006

		1:33:20
22.02.2006

		1:33:22
22.02.2006

		1:33:24
22.02.2006

		1:33:26
22.02.2006

		1:33:28
22.02.2006

		1:33:30
22.02.2006

		1:33:32
22.02.2006

		1:33:34
22.02.2006

		1:33:36
22.02.2006

		1:33:38
22.02.2006

		1:33:40
22.02.2006

		1:33:42
22.02.2006

		1:33:44
22.02.2006

		1:33:46
22.02.2006

		1:33:48
22.02.2006

		1:33:50
22.02.2006

		1:33:52
22.02.2006

		1:33:54
22.02.2006

		1:33:56
22.02.2006

		1:33:58
22.02.2006

		1:34:00
22.02.2006

		1:34:02
22.02.2006

		1:34:04
22.02.2006

		1:34:06
22.02.2006

		1:34:08
22.02.2006

		1:34:10
22.02.2006

		1:34:12
22.02.2006

		1:34:14
22.02.2006

		1:34:16
22.02.2006

		1:34:18
22.02.2006

		1:34:20
22.02.2006

		1:34:22
22.02.2006

		1:34:24
22.02.2006

		1:34:26
22.02.2006

		1:34:28
22.02.2006

		1:34:30
22.02.2006

		1:34:32
22.02.2006

		1:34:34
22.02.2006

		1:34:36
22.02.2006

		1:34:38
22.02.2006

		1:34:40
22.02.2006

		1:34:42
22.02.2006

		1:34:44
22.02.2006

		1:34:46
22.02.2006

		1:34:48
22.02.2006

		1:34:50
22.02.2006

		1:34:52
22.02.2006

		1:34:54
22.02.2006

		1:34:56
22.02.2006

		1:34:58
22.02.2006

		1:35:00
22.02.2006

		1:35:02
22.02.2006

		1:35:04
22.02.2006

		1:35:06
22.02.2006

		1:35:08
22.02.2006

		1:35:10
22.02.2006

		1:35:12
22.02.2006

		1:35:14
22.02.2006

		1:35:16
22.02.2006

		1:35:18
22.02.2006

		1:35:20
22.02.2006

		1:35:22
22.02.2006

		1:35:24
22.02.2006

		1:35:26
22.02.2006

		1:35:28
22.02.2006

		1:35:30
22.02.2006

		1:35:32
22.02.2006

		1:35:34
22.02.2006

		1:35:36
22.02.2006

		1:35:38
22.02.2006

		1:35:40
22.02.2006

		1:35:42
22.02.2006

		1:35:44
22.02.2006

		1:35:46
22.02.2006

		1:35:48
22.02.2006

		1:35:50
22.02.2006

		1:35:52
22.02.2006

		1:35:54
22.02.2006

		1:35:56
22.02.2006

		1:35:58
22.02.2006

		1:36:00
22.02.2006

		1:36:02
22.02.2006

		1:36:04
22.02.2006

		1:36:06
22.02.2006

		1:36:08
22.02.2006

		1:36:10
22.02.2006

		1:36:12
22.02.2006

		1:36:14
22.02.2006

		1:36:16
22.02.2006

		1:36:18
22.02.2006

		1:36:20
22.02.2006

		1:36:22
22.02.2006

		1:36:24
22.02.2006

		1:36:26
22.02.2006

		1:36:28
22.02.2006

		1:36:30
22.02.2006

		1:36:32
22.02.2006

		1:36:34
22.02.2006

		1:36:36
22.02.2006

		1:36:38
22.02.2006

		1:36:40
22.02.2006

		1:36:42
22.02.2006

		1:36:44
22.02.2006

		1:36:46
22.02.2006

		1:36:48
22.02.2006

		1:36:50
22.02.2006

		1:36:52
22.02.2006

		1:36:54
22.02.2006

		1:36:56
22.02.2006

		1:36:58
22.02.2006

		1:37:00
22.02.2006

		1:37:02
22.02.2006

		1:37:04
22.02.2006

		1:37:06
22.02.2006

		1:37:08
22.02.2006

		1:37:10
22.02.2006

		1:37:12
22.02.2006

		1:37:14
22.02.2006

		1:37:16
22.02.2006

		1:37:18
22.02.2006

		1:37:20
22.02.2006

		1:37:22
22.02.2006

		1:37:24
22.02.2006

		1:37:26
22.02.2006

		1:37:28
22.02.2006

		1:37:30
22.02.2006

		1:37:32
22.02.2006

		1:37:34
22.02.2006

		1:37:36
22.02.2006

		1:37:38
22.02.2006

		1:37:40
22.02.2006

		1:37:42
22.02.2006

		1:37:44
22.02.2006

		1:37:46
22.02.2006

		1:37:48
22.02.2006

		1:37:50
22.02.2006

		1:37:52
22.02.2006

		1:37:54
22.02.2006

		1:37:56
22.02.2006

		1:37:58
22.02.2006

		1:38:00
22.02.2006

		1:38:02
22.02.2006

		1:38:04
22.02.2006

		1:38:06
22.02.2006

		1:38:08
22.02.2006

		1:38:10
22.02.2006

		1:38:12
22.02.2006

		1:38:14
22.02.2006

		1:38:16
22.02.2006

		1:38:18
22.02.2006

		1:38:20
22.02.2006

		1:38:22
22.02.2006

		1:38:24
22.02.2006

		1:38:26
22.02.2006

		1:38:28
22.02.2006

		1:38:30
22.02.2006

		1:38:32
22.02.2006

		1:38:34
22.02.2006

		1:38:36
22.02.2006

		1:38:38
22.02.2006

		1:38:40
22.02.2006

		1:38:42
22.02.2006

		1:38:44
22.02.2006

		1:38:46
22.02.2006

		1:38:48
22.02.2006

		1:38:50
22.02.2006

		1:38:56
22.02.2006

		1:38:58
22.02.2006

		1:39:00
22.02.2006

		1:39:02
22.02.2006

		1:39:04
22.02.2006

		1:39:06
22.02.2006

		1:39:08
22.02.2006

		1:39:10
22.02.2006

		1:39:12
22.02.2006

		1:39:14
22.02.2006

		1:39:16
22.02.2006

		1:39:18
22.02.2006

		1:39:20
22.02.2006

		1:39:22
22.02.2006

		1:39:24
22.02.2006

		1:39:26
22.02.2006

		1:39:28
22.02.2006

		1:39:30
22.02.2006

		1:39:32
22.02.2006

		1:39:34
22.02.2006

		1:39:36
22.02.2006

		1:39:38
22.02.2006

		1:39:44
22.02.2006

		1:39:46
22.02.2006

		1:39:48
22.02.2006

		1:39:50
22.02.2006

		1:39:52
22.02.2006

		1:39:54
22.02.2006

		1:39:56
22.02.2006

		1:39:58
22.02.2006

		1:40:04
22.02.2006

		1:40:06
22.02.2006

		1:40:08
22.02.2006

		1:40:10
22.02.2006

		1:40:12
22.02.2006

		1:40:14
22.02.2006

		1:40:16
22.02.2006

		1:40:18
22.02.2006

		1:40:20
22.02.2006

		1:40:22
22.02.2006

		1:40:24
22.02.2006

		1:40:26
22.02.2006

		1:40:28
22.02.2006

		1:40:30
22.02.2006

		1:40:32
22.02.2006

		1:40:34
22.02.2006

		1:40:40
22.02.2006

		1:40:42
22.02.2006

		1:40:44
22.02.2006

		1:40:46
22.02.2006

		1:40:48
22.02.2006

		1:40:50
22.02.2006

		1:40:52
22.02.2006

		1:40:54
22.02.2006

		1:41:00
22.02.2006

		1:41:02
22.02.2006

		1:41:04
22.02.2006

		1:41:06
22.02.2006

		1:41:08
22.02.2006

		1:41:10
22.02.2006

		1:41:12
22.02.2006

		1:41:14
22.02.2006

		1:41:16
22.02.2006

		1:41:18
22.02.2006

		1:41:20
22.02.2006

		1:41:22
22.02.2006

		1:41:24
22.02.2006

		1:41:26
22.02.2006

		1:41:28
22.02.2006

		1:41:30
22.02.2006

		1:41:32
22.02.2006

		1:41:34
22.02.2006

		1:41:36
22.02.2006

		1:41:38
22.02.2006

		1:41:40
22.02.2006

		1:41:42
22.02.2006

		1:41:44
22.02.2006

		1:41:46
22.02.2006

		1:41:48
22.02.2006

		1:41:50
22.02.2006

		1:41:52
22.02.2006

		1:41:54
22.02.2006

		1:41:56
22.02.2006

		1:41:58
22.02.2006

		1:42:00
22.02.2006

		1:42:02
22.02.2006

		1:42:04
22.02.2006

		1:42:06
22.02.2006

		1:42:08
22.02.2006

		1:42:10
22.02.2006

		1:42:12
22.02.2006

		1:42:14
22.02.2006

		1:42:16
22.02.2006

		1:42:18
22.02.2006

		1:42:20
22.02.2006

		1:42:22
22.02.2006

		1:42:24
22.02.2006

		1:42:26
22.02.2006

		1:42:28
22.02.2006

		1:42:30
22.02.2006

		1:42:32
22.02.2006

		1:42:34
22.02.2006

		1:42:36
22.02.2006

		1:42:38
22.02.2006

		1:42:40
22.02.2006

		1:42:42
22.02.2006

		1:42:48
22.02.2006

		1:42:50
22.02.2006

		1:42:52
22.02.2006

		1:42:54
22.02.2006

		1:42:56
22.02.2006

		1:42:58
22.02.2006

		1:43:00
22.02.2006

		1:43:02
22.02.2006

		1:43:04
22.02.2006

		1:43:06
22.02.2006

		1:43:08
22.02.2006

		1:43:10
22.02.2006

		1:43:12
22.02.2006

		1:43:14
22.02.2006

		1:43:16
22.02.2006

		1:43:18
22.02.2006

		1:43:20
22.02.2006

		1:43:22
22.02.2006

		1:43:24
22.02.2006

		1:43:26
22.02.2006

		1:43:28
22.02.2006

		1:43:30
22.02.2006

		1:43:32
22.02.2006

		1:43:34
22.02.2006

		1:43:36
22.02.2006

		1:43:38
22.02.2006

		1:43:40
22.02.2006

		1:43:42
22.02.2006

		1:43:44
22.02.2006

		1:43:46
22.02.2006

		1:43:48
22.02.2006

		1:43:50
22.02.2006

		1:43:52
22.02.2006

		1:43:54
22.02.2006

		1:43:56
22.02.2006

		1:43:58
22.02.2006

		1:44:00
22.02.2006

		1:44:02
22.02.2006

		1:44:04
22.02.2006

		1:44:06
22.02.2006

		1:44:08
22.02.2006

		1:44:10
22.02.2006

		1:44:12
22.02.2006

		1:44:14
22.02.2006

		1:44:16
22.02.2006

		1:44:18
22.02.2006

		1:44:20
22.02.2006

		1:44:22
22.02.2006

		1:44:24
22.02.2006

		1:44:26
22.02.2006

		1:44:28
22.02.2006

		1:44:30
22.02.2006

		1:44:32
22.02.2006

		1:44:34
22.02.2006

		1:44:40
22.02.2006

		1:44:42
22.02.2006

		1:44:44
22.02.2006

		1:44:46
22.02.2006

		1:44:48
22.02.2006

		1:44:50
22.02.2006

		1:44:52
22.02.2006

		1:44:54
22.02.2006

		1:44:56
22.02.2006

		1:44:58
22.02.2006

		1:45:00
22.02.2006

		1:45:02
22.02.2006

		1:45:04
22.02.2006

		1:45:06
22.02.2006

		1:45:08
22.02.2006

		1:45:10
22.02.2006

		1:45:12
22.02.2006

		1:45:14
22.02.2006

		1:45:16
22.02.2006

		1:45:18
22.02.2006

		1:45:20
22.02.2006

		1:45:22
22.02.2006

		1:45:24
22.02.2006

		1:45:26
22.02.2006

		1:45:28
22.02.2006

		1:45:30
22.02.2006

		1:45:32
22.02.2006

		1:45:34
22.02.2006

		1:45:36
22.02.2006

		1:45:38
22.02.2006

		1:45:48
22.02.2006

		1:45:50
22.02.2006

		1:45:52
22.02.2006

		1:45:54
22.02.2006

		1:45:56
22.02.2006

		1:45:58
22.02.2006

		1:46:00
22.02.2006

		1:46:02
22.02.2006

		1:46:04
22.02.2006

		1:46:06
22.02.2006

		1:46:08
22.02.2006

		1:46:10
22.02.2006

		1:46:12
22.02.2006

		1:46:14
22.02.2006

		1:46:16
22.02.2006

		1:46:18
22.02.2006

		1:46:20
22.02.2006

		1:46:22
22.02.2006

		1:46:24
22.02.2006

		1:46:26
22.02.2006

		1:46:32
22.02.2006

		1:46:34
22.02.2006

		1:46:36
22.02.2006

		1:46:38
22.02.2006

		1:46:40
22.02.2006

		1:46:42
22.02.2006

		1:46:44
22.02.2006

		1:46:46
22.02.2006

		1:46:52
22.02.2006

		1:46:54
22.02.2006

		1:46:56
22.02.2006

		1:46:58
22.02.2006

		1:47:00
22.02.2006

		1:47:02
22.02.2006

		1:47:04
22.02.2006

		1:47:06
22.02.2006

		1:47:08
22.02.2006

		1:47:10
22.02.2006

		1:47:12
22.02.2006

		1:47:14
22.02.2006

		1:47:20
22.02.2006

		1:47:22
22.02.2006

		1:47:24
22.02.2006

		1:47:26
22.02.2006

		1:47:28
22.02.2006

		1:47:30
22.02.2006

		1:47:32
22.02.2006

		1:47:34
22.02.2006

		1:47:36
22.02.2006

		1:47:38
22.02.2006

		1:47:40
22.02.2006

		1:47:42
22.02.2006

		1:47:44
22.02.2006

		1:47:46
22.02.2006

		1:47:48
22.02.2006

		1:47:50
22.02.2006

		1:47:52
22.02.2006

		1:47:54
22.02.2006

		1:47:56
22.02.2006

		1:47:58
22.02.2006

		1:48:00
22.02.2006

		1:48:02
22.02.2006

		1:48:04
22.02.2006

		1:48:06
22.02.2006

		1:48:08
22.02.2006

		1:48:10
22.02.2006

		1:48:12
22.02.2006

		1:48:14
22.02.2006

		1:48:16
22.02.2006

		1:48:18
22.02.2006

		1:48:20
22.02.2006

		1:48:22
22.02.2006

		1:48:24
22.02.2006

		1:48:26
22.02.2006

		1:48:28
22.02.2006

		1:48:30
22.02.2006

		1:48:32
22.02.2006

		1:48:34
22.02.2006

		1:48:36
22.02.2006

		1:48:38
22.02.2006

		1:48:40
22.02.2006

		1:48:42
22.02.2006

		1:48:44
22.02.2006

		1:48:46
22.02.2006

		1:48:48
22.02.2006

		1:48:50
22.02.2006

		1:48:52
22.02.2006

		1:48:54
22.02.2006

		1:48:56
22.02.2006

		1:48:58
22.02.2006

		1:49:00
22.02.2006

		1:49:02
22.02.2006

		1:49:04
22.02.2006

		1:49:06
22.02.2006

		1:49:08
22.02.2006

		1:49:10
22.02.2006

		1:49:12
22.02.2006

		1:49:14
22.02.2006

		1:49:16
22.02.2006

		1:49:18
22.02.2006

		1:49:20
22.02.2006

		1:49:22
22.02.2006

		1:49:24
22.02.2006

		1:49:26
22.02.2006

		1:49:28
22.02.2006

		1:49:30
22.02.2006

		1:49:32
22.02.2006

		1:49:34
22.02.2006

		1:49:36
22.02.2006

		1:49:38
22.02.2006

		1:49:40
22.02.2006

		1:49:42
22.02.2006

		1:49:44
22.02.2006

		1:49:46
22.02.2006

		1:49:48
22.02.2006

		1:49:50
22.02.2006

		1:49:56
22.02.2006

		1:49:58
22.02.2006

		1:50:00
22.02.2006

		1:50:02
22.02.2006

		1:50:04
22.02.2006

		1:50:06
22.02.2006

		1:50:08
22.02.2006

		1:50:10
22.02.2006

		1:50:12
22.02.2006

		1:50:14
22.02.2006

		1:50:16
22.02.2006

		1:50:18
22.02.2006

		1:50:20
22.02.2006

		1:50:22
22.02.2006

		1:50:24
22.02.2006

		1:50:26
22.02.2006

		1:50:28
22.02.2006

		1:50:30
22.02.2006

		1:50:32
22.02.2006

		1:50:34
22.02.2006

		1:50:36
22.02.2006

		1:50:38
22.02.2006

		1:50:40
22.02.2006

		1:50:42
22.02.2006

		1:50:44
22.02.2006

		1:50:46
22.02.2006

		1:50:48
22.02.2006

		1:50:50
22.02.2006

		1:50:52
22.02.2006

		1:50:54
22.02.2006

		1:50:56
22.02.2006

		1:50:58
22.02.2006

		1:51:00
22.02.2006

		1:51:02
22.02.2006

		1:51:04
22.02.2006

		1:51:06
22.02.2006

		1:51:08
22.02.2006

		1:51:10
22.02.2006

		1:51:12
22.02.2006

		1:51:14
22.02.2006

		1:51:16
22.02.2006

		1:51:18
22.02.2006

		1:51:20
22.02.2006

		1:51:22
22.02.2006

		1:51:24
22.02.2006

		1:51:26
22.02.2006

		1:51:28
22.02.2006

		1:51:30
22.02.2006

		1:51:32
22.02.2006

		1:51:34
22.02.2006

		1:51:36
22.02.2006

		1:51:38
22.02.2006

		1:51:40
22.02.2006

		1:51:42
22.02.2006

		1:51:44
22.02.2006

		1:51:46
22.02.2006

		1:51:48
22.02.2006

		1:51:50
22.02.2006

		1:51:52
22.02.2006

		1:51:54
22.02.2006

		1:51:56
22.02.2006

		1:51:58
22.02.2006

		1:52:08
22.02.2006

		1:52:10
22.02.2006

		1:52:12
22.02.2006

		1:52:14
22.02.2006

		1:52:16
22.02.2006

		1:52:18
22.02.2006

		1:52:20
22.02.2006

		1:52:22
22.02.2006

		1:52:24
22.02.2006

		1:52:26
22.02.2006

		1:52:28
22.02.2006

		1:52:30
22.02.2006

		1:52:32
22.02.2006

		1:52:34
22.02.2006

		1:52:36
22.02.2006

		1:52:38
22.02.2006

		1:52:40
22.02.2006

		1:52:42
22.02.2006

		1:52:44
22.02.2006

		1:52:46
22.02.2006

		1:52:48
22.02.2006

		1:52:50
22.02.2006

		1:52:52
22.02.2006

		1:52:54
22.02.2006

		1:52:56
22.02.2006

		1:52:58
22.02.2006

		1:53:00
22.02.2006

		1:53:02
22.02.2006

		1:53:04
22.02.2006

		1:53:06
22.02.2006

		1:53:08
22.02.2006

		1:53:10
22.02.2006

		1:53:12
22.02.2006

		1:53:14
22.02.2006

		1:53:16
22.02.2006

		1:53:18
22.02.2006

		1:53:20
22.02.2006

		1:53:22
22.02.2006

		1:53:24
22.02.2006

		1:53:26
22.02.2006

		1:53:32
22.02.2006

		1:53:34
22.02.2006

		1:53:36
22.02.2006

		1:53:38
22.02.2006

		1:53:40
22.02.2006

		1:53:42
22.02.2006

		1:53:44
22.02.2006

		1:53:46
22.02.2006

		1:53:48
22.02.2006

		1:53:50
22.02.2006

		1:53:52
22.02.2006

		1:53:54
22.02.2006

		1:53:56
22.02.2006

		1:53:58
22.02.2006

		1:54:00
22.02.2006

		1:54:02
22.02.2006

		1:54:08
22.02.2006

		1:54:10
22.02.2006

		1:54:12
22.02.2006

		1:54:14
22.02.2006

		1:54:16
22.02.2006

		1:54:18
22.02.2006

		1:54:24
22.02.2006

		1:54:26
22.02.2006

		1:54:28
22.02.2006

		1:54:30
22.02.2006

		1:54:32
22.02.2006

		1:54:34
22.02.2006

		1:54:40
22.02.2006

		1:54:42
22.02.2006

		1:54:44
22.02.2006

		1:54:46
22.02.2006

		1:54:48
22.02.2006

		1:54:50
22.02.2006

		1:54:52
22.02.2006

		1:54:54
22.02.2006

		1:54:56
22.02.2006

		1:54:58
22.02.2006

		1:55:00
22.02.2006

		1:55:02
22.02.2006

		1:55:04
22.02.2006

		1:55:06
22.02.2006

		1:55:08
22.02.2006

		1:55:10
22.02.2006

		1:55:12
22.02.2006

		1:55:14
22.02.2006

		1:55:16
22.02.2006

		1:55:18
22.02.2006

		1:55:20
22.02.2006

		1:55:22
22.02.2006

		1:55:24
22.02.2006

		1:55:26
22.02.2006

		1:55:28
22.02.2006

		1:55:30
22.02.2006

		1:55:32
22.02.2006

		1:55:34
22.02.2006

		1:55:36
22.02.2006

		1:55:38
22.02.2006

		1:55:40
22.02.2006

		1:55:42
22.02.2006

		1:55:44
22.02.2006

		1:55:46
22.02.2006

		1:55:48
22.02.2006

		1:55:50
22.02.2006

		1:55:56
22.02.2006

		1:55:58
22.02.2006

		1:56:00
22.02.2006

		1:56:02
22.02.2006

		1:56:04
22.02.2006

		1:56:06
22.02.2006

		1:56:08
22.02.2006

		1:56:10
22.02.2006

		1:56:12
22.02.2006

		1:56:14
22.02.2006

		1:56:16
22.02.2006

		1:56:18
22.02.2006

		1:56:20
22.02.2006

		1:56:22
22.02.2006

		1:56:24
22.02.2006

		1:56:26
22.02.2006

		1:56:28
22.02.2006

		1:56:30
22.02.2006

		1:56:32
22.02.2006

		1:56:34
22.02.2006

		1:56:36
22.02.2006

		1:56:38
22.02.2006

		1:56:40
22.02.2006

		1:56:42
22.02.2006

		1:56:44
22.02.2006

		1:56:46
22.02.2006

		1:56:48
22.02.2006

		1:56:50
22.02.2006

		1:56:52
22.02.2006

		1:56:54
22.02.2006

		1:56:56
22.02.2006

		1:56:58
22.02.2006

		1:57:00
22.02.2006

		1:57:02
22.02.2006

		1:57:04
22.02.2006

		1:57:06
22.02.2006

		1:57:08
22.02.2006

		1:57:10
22.02.2006

		1:57:12
22.02.2006

		1:57:14
22.02.2006

		1:57:16
22.02.2006

		1:57:18
22.02.2006

		1:57:24
22.02.2006

		1:57:26
22.02.2006

		1:57:28
22.02.2006

		1:57:30
22.02.2006

		1:57:32
22.02.2006

		1:57:34
22.02.2006

		1:57:36
22.02.2006

		1:57:38
22.02.2006

		1:57:44
22.02.2006

		1:57:46
22.02.2006

		1:57:48
22.02.2006

		1:57:50
22.02.2006

		1:57:52
22.02.2006

		1:57:54
22.02.2006

		1:57:56
22.02.2006

		1:57:58
22.02.2006

		1:58:00
22.02.2006

		1:58:02
22.02.2006

		1:58:04
22.02.2006

		1:58:06
22.02.2006

		1:58:08
22.02.2006

		1:58:10
22.02.2006

		1:58:12
22.02.2006

		1:58:14
22.02.2006

		1:58:16
22.02.2006

		1:58:18
22.02.2006

		1:58:20
22.02.2006

		1:58:22
22.02.2006

		1:58:24
22.02.2006

		1:58:26
22.02.2006

		1:58:28
22.02.2006

		1:58:30
22.02.2006

		1:58:32
22.02.2006

		1:58:34
22.02.2006

		1:58:36
22.02.2006

		1:58:38
22.02.2006

		1:58:40
22.02.2006

		1:58:42
22.02.2006

		1:58:44
22.02.2006

		1:58:46
22.02.2006

		1:58:48
22.02.2006

		1:58:50
22.02.2006

		1:58:52
22.02.2006

		1:58:54
22.02.2006

		1:58:56
22.02.2006

		1:58:58
22.02.2006

		1:59:00
22.02.2006

		1:59:02
22.02.2006

		1:59:04
22.02.2006

		1:59:06
22.02.2006

		1:59:08
22.02.2006

		1:59:10
22.02.2006

		1:59:12
22.02.2006

		1:59:14
22.02.2006

		1:59:16
22.02.2006

		1:59:18
22.02.2006

		1:59:20
22.02.2006

		1:59:22
22.02.2006

		1:59:24
22.02.2006

		1:59:26
22.02.2006

		1:59:32
22.02.2006

		1:59:34
22.02.2006

		1:59:36
22.02.2006

		1:59:38
22.02.2006

		1:59:40
22.02.2006

		1:59:42
22.02.2006

		1:59:44
22.02.2006

		1:59:46
22.02.2006

		1:59:48
22.02.2006

		1:59:50
22.02.2006

		1:59:52
22.02.2006

		1:59:54
22.02.2006

		1:59:56
22.02.2006

		1:59:58
22.02.2006

		2:00:00
22.02.2006

		2:00:02
22.02.2006

		2:00:04
22.02.2006

		2:00:06
22.02.2006

		2:00:08
22.02.2006

		2:00:10
22.02.2006

		2:00:12
22.02.2006

		2:00:14
22.02.2006

		2:00:16
22.02.2006

		2:00:18
22.02.2006

		2:00:20
22.02.2006

		2:00:22
22.02.2006

		2:00:24
22.02.2006

		2:00:26
22.02.2006

		2:00:28
22.02.2006

		2:00:30
22.02.2006

		2:00:32
22.02.2006

		2:00:34
22.02.2006

		2:00:36
22.02.2006

		2:00:38
22.02.2006

		2:00:40
22.02.2006

		2:00:42
22.02.2006

		2:00:44
22.02.2006

		2:00:46
22.02.2006

		2:00:48
22.02.2006

		2:00:50
22.02.2006

		2:00:52
22.02.2006

		2:00:54
22.02.2006

		2:00:56
22.02.2006

		2:00:58
22.02.2006

		2:01:00
22.02.2006

		2:01:02
22.02.2006

		2:01:04
22.02.2006

		2:01:06
22.02.2006

		2:01:08
22.02.2006

		2:01:10
22.02.2006

		2:01:12
22.02.2006

		2:01:14
22.02.2006

		2:01:20
22.02.2006

		2:01:22
22.02.2006

		2:01:28
22.02.2006

		2:01:30
22.02.2006

		2:01:32
22.02.2006

		2:01:34
22.02.2006

		2:01:36
22.02.2006

		2:01:38
22.02.2006

		2:01:40
22.02.2006

		2:01:42
22.02.2006

		2:01:44
22.02.2006

		2:01:46
22.02.2006

		2:01:48
22.02.2006

		2:01:50
22.02.2006

		2:01:52
22.02.2006

		2:01:54
22.02.2006

		2:01:56
22.02.2006

		2:01:58
22.02.2006

		2:02:00
22.02.2006

		2:02:02
22.02.2006

		2:02:04
22.02.2006

		2:02:06
22.02.2006

		2:02:08
22.02.2006

		2:02:10
22.02.2006

		2:02:12
22.02.2006

		2:02:14
22.02.2006

		2:02:16
22.02.2006

		2:02:18
22.02.2006

		2:02:20
22.02.2006

		2:02:22
22.02.2006

		2:02:24
22.02.2006

		2:02:26
22.02.2006

		2:02:28
22.02.2006

		2:02:30
22.02.2006

		2:02:32
22.02.2006

		2:02:34
22.02.2006

		2:02:36
22.02.2006

		2:02:38
22.02.2006

		2:02:44
22.02.2006

		2:02:46
22.02.2006

		2:02:48
22.02.2006

		2:02:50
22.02.2006

		2:02:52
22.02.2006

		2:02:54
22.02.2006

		2:02:56
22.02.2006

		2:02:58
22.02.2006

		2:03:04
22.02.2006

		2:03:06
22.02.2006

		2:03:08
22.02.2006

		2:03:10
22.02.2006

		2:03:12
22.02.2006

		2:03:14
22.02.2006

		2:03:16
22.02.2006

		2:03:18
22.02.2006

		2:03:20
22.02.2006

		2:03:22
22.02.2006

		2:03:24
22.02.2006

		2:03:26
22.02.2006

		2:03:28
22.02.2006

		2:03:30
22.02.2006

		2:03:32
22.02.2006

		2:03:34
22.02.2006

		2:03:36
22.02.2006

		2:03:38
22.02.2006

		2:03:40
22.02.2006

		2:03:42
22.02.2006

		2:03:44
22.02.2006

		2:03:46
22.02.2006

		2:03:52
22.02.2006

		2:03:54
22.02.2006

		2:03:56
22.02.2006

		2:03:58
22.02.2006

		2:04:00
22.02.2006

		2:04:02
22.02.2006

		2:04:04
22.02.2006

		2:04:06
22.02.2006

		2:04:08
22.02.2006

		2:04:10
22.02.2006

		2:04:12
22.02.2006

		2:04:14
22.02.2006

		2:04:16
22.02.2006

		2:04:18
22.02.2006

		2:04:20
22.02.2006

		2:04:22
22.02.2006

		2:04:24
22.02.2006

		2:04:26
22.02.2006

		2:04:28
22.02.2006

		2:04:30
22.02.2006

		2:04:32
22.02.2006

		2:04:34
22.02.2006

		2:04:36
22.02.2006

		2:04:38
22.02.2006

		2:04:40
22.02.2006

		2:04:42
22.02.2006

		2:04:44
22.02.2006

		2:04:46
22.02.2006

		2:04:48
22.02.2006

		2:04:50
22.02.2006

		2:04:52
22.02.2006

		2:04:54
22.02.2006

		2:04:56
22.02.2006

		2:04:58
22.02.2006

		2:05:00
22.02.2006

		2:05:02
22.02.2006

		2:05:04
22.02.2006

		2:05:06
22.02.2006

		2:05:08
22.02.2006

		2:05:10
22.02.2006

		2:05:12
22.02.2006

		2:05:14
22.02.2006

		2:05:16
22.02.2006

		2:05:18
22.02.2006

		2:05:20
22.02.2006

		2:05:22
22.02.2006

		2:05:24
22.02.2006

		2:05:26
22.02.2006

		2:05:28
22.02.2006

		2:05:30
22.02.2006

		2:05:32
22.02.2006

		2:05:34
22.02.2006

		2:05:36
22.02.2006

		2:05:38
22.02.2006

		2:05:40
22.02.2006

		2:05:42
22.02.2006

		2:05:44
22.02.2006

		2:05:46
22.02.2006

		2:05:48
22.02.2006

		2:05:50
22.02.2006

		2:05:52
22.02.2006

		2:05:54
22.02.2006

		2:05:56
22.02.2006

		2:05:58
22.02.2006

		2:06:00
22.02.2006

		2:06:02
22.02.2006

		2:06:04
22.02.2006

		2:06:06
22.02.2006

		2:06:08
22.02.2006

		2:06:10
22.02.2006

		2:06:12
22.02.2006

		2:06:14
22.02.2006

		2:06:20
22.02.2006

		2:06:22
22.02.2006

		2:06:24
22.02.2006

		2:06:26
22.02.2006

		2:06:28
22.02.2006

		2:06:30
22.02.2006

		2:06:32
22.02.2006

		2:06:34
22.02.2006

		2:06:40
22.02.2006

		2:06:42
22.02.2006

		2:06:44
22.02.2006

		2:06:46
22.02.2006

		2:06:48
22.02.2006

		2:06:50
22.02.2006

		2:06:52
22.02.2006

		2:06:54
22.02.2006

		2:07:00
22.02.2006

		2:07:02
22.02.2006

		2:07:04
22.02.2006

		2:07:06
22.02.2006

		2:07:08
22.02.2006

		2:07:10
22.02.2006

		2:07:12
22.02.2006

		2:07:14
22.02.2006

		2:07:16
22.02.2006

		2:07:18
22.02.2006

		2:07:20
22.02.2006

		2:07:22
22.02.2006

		2:07:24
22.02.2006

		2:07:26
22.02.2006

		2:07:28
22.02.2006

		2:07:30
22.02.2006

		2:07:32
22.02.2006

		2:07:34
22.02.2006

		2:07:36
22.02.2006

		2:07:38
22.02.2006

		2:07:40
22.02.2006

		2:07:42
22.02.2006

		2:07:44
22.02.2006

		2:07:46
22.02.2006

		2:07:48
22.02.2006

		2:07:50
22.02.2006

		2:07:52
22.02.2006

		2:07:54
22.02.2006

		2:07:56
22.02.2006

		2:07:58
22.02.2006

		2:08:00
22.02.2006

		2:08:02
22.02.2006

		2:08:04
22.02.2006

		2:08:06
22.02.2006

		2:08:08
22.02.2006

		2:08:10
22.02.2006

		2:08:12
22.02.2006

		2:08:14
22.02.2006

		2:08:16
22.02.2006

		2:08:18
22.02.2006

		2:08:20
22.02.2006

		2:08:22
22.02.2006

		2:08:24
22.02.2006

		2:08:26
22.02.2006

		2:08:28
22.02.2006

		2:08:30
22.02.2006

		2:08:36
22.02.2006

		2:08:38
22.02.2006

		2:08:40
22.02.2006

		2:08:42
22.02.2006

		2:08:44
22.02.2006

		2:08:46
22.02.2006

		2:08:48
22.02.2006

		2:08:50
22.02.2006

		2:08:52
22.02.2006

		2:08:54
22.02.2006

		2:08:56
22.02.2006

		2:08:58
22.02.2006

		2:09:00
22.02.2006

		2:09:02
22.02.2006

		2:09:04
22.02.2006

		2:09:06
22.02.2006

		2:09:08
22.02.2006

		2:09:10
22.02.2006

		2:09:12
22.02.2006

		2:09:14
22.02.2006

		2:09:16
22.02.2006

		2:09:18
22.02.2006

		2:09:20
22.02.2006

		2:09:22
22.02.2006

		2:09:24
22.02.2006

		2:09:26
22.02.2006

		2:09:28
22.02.2006

		2:09:30
22.02.2006

		2:09:32
22.02.2006

		2:09:34
22.02.2006

		2:09:36
22.02.2006

		2:09:38
22.02.2006

		2:09:40
22.02.2006

		2:09:42
22.02.2006

		2:09:44
22.02.2006

		2:09:46
22.02.2006

		2:09:48
22.02.2006

		2:09:50
22.02.2006

		2:09:52
22.02.2006

		2:09:54
22.02.2006

		2:09:56
22.02.2006

		2:09:58
22.02.2006

		2:10:00
22.02.2006

		2:10:02
22.02.2006

		2:10:04
22.02.2006

		2:10:06
22.02.2006

		2:10:08
22.02.2006

		2:10:10
22.02.2006

		2:10:12
22.02.2006

		2:10:14
22.02.2006

		2:10:16
22.02.2006

		2:10:18
22.02.2006

		2:10:20
22.02.2006

		2:10:22
22.02.2006

		2:10:24
22.02.2006

		2:10:26
22.02.2006

		2:10:28
22.02.2006

		2:10:30
22.02.2006

		2:10:32
22.02.2006

		2:10:34
22.02.2006

		2:10:36
22.02.2006

		2:10:38
22.02.2006

		2:10:40
22.02.2006

		2:10:42
22.02.2006

		2:10:44
22.02.2006

		2:10:46
22.02.2006

		2:10:52
22.02.2006

		2:10:54
22.02.2006

		2:10:56
22.02.2006

		2:10:58
22.02.2006

		2:11:00
22.02.2006

		2:11:02
22.02.2006

		2:11:04
22.02.2006

		2:11:06
22.02.2006

		2:11:08
22.02.2006

		2:11:10
22.02.2006

		2:11:12
22.02.2006

		2:11:14
22.02.2006

		2:11:16
22.02.2006

		2:11:18
22.02.2006

		2:11:20
22.02.2006

		2:11:22
22.02.2006

		2:11:24
22.02.2006

		2:11:26
22.02.2006

		2:11:28
22.02.2006

		2:11:30
22.02.2006

		2:11:32
22.02.2006

		2:11:34
22.02.2006

		2:11:36
22.02.2006

		2:11:38
22.02.2006

		2:11:40
22.02.2006

		2:11:42
22.02.2006

		2:11:44
22.02.2006

		2:11:46
22.02.2006

		2:11:48
22.02.2006

		2:11:50
22.02.2006

		2:11:52
22.02.2006

		2:11:54
22.02.2006

		2:11:56
22.02.2006

		2:11:58
22.02.2006

		2:12:00
22.02.2006

		2:12:02
22.02.2006

		2:12:04
22.02.2006

		2:12:06
22.02.2006

		2:12:08
22.02.2006

		2:12:10
22.02.2006

		2:12:12
22.02.2006

		2:12:14
22.02.2006

		2:12:20
22.02.2006

		2:12:22
22.02.2006

		2:12:24
22.02.2006

		2:12:26
22.02.2006

		2:12:28
22.02.2006

		2:12:30
22.02.2006

		2:12:32
22.02.2006

		2:12:34
22.02.2006

		2:12:36
22.02.2006

		2:12:38
22.02.2006

		2:12:40
22.02.2006

		2:12:42
22.02.2006

		2:12:44
22.02.2006

		2:12:46
22.02.2006

		2:12:48
22.02.2006

		2:12:50
22.02.2006

		2:12:52
22.02.2006

		2:12:54
22.02.2006

		2:12:56
22.02.2006

		2:12:58
22.02.2006

		2:13:04
22.02.2006

		2:13:06
22.02.2006

		2:13:08
22.02.2006

		2:13:10
22.02.2006

		2:13:12
22.02.2006

		2:13:14
22.02.2006

		2:13:16
22.02.2006

		2:13:18
22.02.2006

		2:13:20
22.02.2006

		2:13:22
22.02.2006

		2:13:24
22.02.2006

		2:13:26
22.02.2006

		2:13:28
22.02.2006

		2:13:30
22.02.2006

		2:13:32
22.02.2006

		2:13:34
22.02.2006

		2:13:36
22.02.2006

		2:13:38
22.02.2006

		2:13:40
22.02.2006

		2:13:42
22.02.2006

		2:13:44
22.02.2006

		2:13:46
22.02.2006

		2:13:48
22.02.2006

		2:13:50
22.02.2006

		2:13:52
22.02.2006

		2:13:54
22.02.2006

		2:13:56
22.02.2006

		2:13:58
22.02.2006

		2:14:00
22.02.2006

		2:14:02
22.02.2006

		2:14:04
22.02.2006

		2:14:06
22.02.2006

		2:14:08
22.02.2006

		2:14:10
22.02.2006

		2:14:12
22.02.2006

		2:14:14
22.02.2006

		2:14:16
22.02.2006

		2:14:18
22.02.2006

		2:14:20
22.02.2006

		2:14:22
22.02.2006

		2:14:24
22.02.2006

		2:14:26
22.02.2006

		2:14:28
22.02.2006

		2:14:30
22.02.2006

		2:14:32
22.02.2006

		2:14:34
22.02.2006

		2:14:36
22.02.2006

		2:14:38
22.02.2006

		2:14:40
22.02.2006

		2:14:42
22.02.2006

		2:14:48
22.02.2006

		2:14:50
22.02.2006

		2:14:52
22.02.2006

		2:14:54
22.02.2006

		2:14:56
22.02.2006

		2:14:58
22.02.2006

		2:15:00
22.02.2006

		2:15:02
22.02.2006

		2:15:04
22.02.2006

		2:15:06
22.02.2006

		2:15:08
22.02.2006

		2:15:10
22.02.2006

		2:15:12
22.02.2006

		2:15:14
22.02.2006

		2:15:16
22.02.2006

		2:15:18
22.02.2006

		2:15:20
22.02.2006

		2:15:22
22.02.2006

		2:15:24
22.02.2006

		2:15:26
22.02.2006

		2:15:28
22.02.2006

		2:15:30
22.02.2006

		2:15:32
22.02.2006

		2:15:34
22.02.2006

		2:15:36
22.02.2006

		2:15:38
22.02.2006

		2:15:44
22.02.2006

		2:15:46
22.02.2006

		2:15:48
22.02.2006

		2:15:50
22.02.2006

		2:15:56
22.02.2006

		2:15:58
22.02.2006

		2:16:04
22.02.2006

		2:16:06
22.02.2006

		2:16:12
22.02.2006

		2:16:14
22.02.2006

		2:16:16
22.02.2006

		2:16:18
22.02.2006

		2:16:20
22.02.2006

		2:16:22
22.02.2006

		2:16:24
22.02.2006

		2:16:26
22.02.2006

		2:16:28
22.02.2006

		2:16:30
22.02.2006

		2:16:32
22.02.2006

		2:16:34
22.02.2006

		2:16:36
22.02.2006

		2:16:38
22.02.2006

		2:16:44
22.02.2006

		2:16:46
22.02.2006

		2:16:48
22.02.2006

		2:16:50
22.02.2006

		2:16:52
22.02.2006

		2:16:54
22.02.2006

		2:16:56
22.02.2006

		2:16:58
22.02.2006

		2:17:00
22.02.2006

		2:17:02
22.02.2006

		2:17:04
22.02.2006

		2:17:06
22.02.2006

		2:17:12
22.02.2006

		2:17:14
22.02.2006

		2:17:16
22.02.2006

		2:17:18
22.02.2006

		2:17:20
22.02.2006

		2:17:22
22.02.2006

		2:17:24
22.02.2006

		2:17:26
22.02.2006

		2:17:28
22.02.2006

		2:17:30
22.02.2006

		2:17:32
22.02.2006

		2:17:34
22.02.2006

		2:17:36
22.02.2006

		2:17:38
22.02.2006

		2:17:40
22.02.2006

		2:17:42
22.02.2006

		2:17:44
22.02.2006

		2:17:46
22.02.2006

		2:17:48
22.02.2006

		2:17:50
22.02.2006

		2:17:52
22.02.2006

		2:17:54
22.02.2006

		2:18:00
22.02.2006

		2:18:02
22.02.2006

		2:18:04
22.02.2006

		2:18:06
22.02.2006

		2:18:08
22.02.2006

		2:18:10
22.02.2006

		2:18:12
22.02.2006

		2:18:14
22.02.2006

		2:18:16
22.02.2006

		2:18:18
22.02.2006

		2:18:20
22.02.2006

		2:18:22
22.02.2006

		2:18:24
22.02.2006

		2:18:26
22.02.2006

		2:18:28
22.02.2006

		2:18:30
22.02.2006

		2:18:32
22.02.2006

		2:18:34
22.02.2006

		2:18:36
22.02.2006

		2:18:38
22.02.2006

		2:18:40
22.02.2006

		2:18:42
22.02.2006

		2:18:44
22.02.2006

		2:18:46
22.02.2006

		2:18:48
22.02.2006

		2:18:50
22.02.2006

		2:18:52
22.02.2006

		2:18:54
22.02.2006

		2:18:56
22.02.2006

		2:18:58
22.02.2006

		2:19:00
22.02.2006

		2:19:02
22.02.2006

		2:19:04
22.02.2006

		2:19:06
22.02.2006

		2:19:08
22.02.2006

		2:19:10
22.02.2006

		2:19:12
22.02.2006

		2:19:14
22.02.2006

		2:19:16
22.02.2006

		2:19:18
22.02.2006

		2:19:20
22.02.2006

		2:19:22
22.02.2006

		2:19:24
22.02.2006

		2:19:26
22.02.2006

		2:19:28
22.02.2006

		2:19:30
22.02.2006

		2:19:32
22.02.2006

		2:19:34
22.02.2006

		2:19:36
22.02.2006

		2:19:38
22.02.2006

		2:19:40
22.02.2006

		2:19:42
22.02.2006

		2:19:48
22.02.2006

		2:19:50
22.02.2006

		2:19:52
22.02.2006

		2:19:54
22.02.2006

		2:19:56
22.02.2006

		2:19:58
22.02.2006

		2:20:00
22.02.2006

		2:20:02
22.02.2006

		2:20:04
22.02.2006

		2:20:06
22.02.2006

		2:20:08
22.02.2006

		2:20:10
22.02.2006

		2:20:12
22.02.2006

		2:20:14
22.02.2006

		2:20:16
22.02.2006

		2:20:18
22.02.2006

		2:20:20
22.02.2006

		2:20:22
22.02.2006

		2:20:24
22.02.2006

		2:20:26
22.02.2006

		2:20:32
22.02.2006

		2:20:34
22.02.2006

		2:20:36
22.02.2006

		2:20:38
22.02.2006

		2:20:40
22.02.2006

		2:20:42
22.02.2006

		2:20:44
22.02.2006

		2:20:46
22.02.2006

		2:20:48
22.02.2006

		2:20:50
22.02.2006

		2:20:56
22.02.2006

		2:20:58
22.02.2006

		2:21:00
22.02.2006

		2:21:02
22.02.2006

		2:21:04
22.02.2006

		2:21:06
22.02.2006

		2:21:08
22.02.2006

		2:21:10
22.02.2006

		2:21:12
22.02.2006

		2:21:14
22.02.2006

		2:21:16
22.02.2006

		2:21:18
22.02.2006

		2:21:20
22.02.2006

		2:21:22
22.02.2006

		2:21:24
22.02.2006

		2:21:26
22.02.2006

		2:21:28
22.02.2006

		2:21:30
22.02.2006

		2:21:40
22.02.2006

		2:21:42
22.02.2006

		2:21:44
22.02.2006

		2:21:46
22.02.2006

		2:21:48
22.02.2006

		2:21:50
22.02.2006

		2:21:56
22.02.2006

		2:21:58
22.02.2006

		2:22:00
22.02.2006

		2:22:02
22.02.2006

		2:22:04
22.02.2006

		2:22:06
22.02.2006

		2:22:08
22.02.2006

		2:22:10
22.02.2006

		2:22:12
22.02.2006

		2:22:14
22.02.2006

		2:22:16
22.02.2006

		2:22:18
22.02.2006

		2:22:20
22.02.2006

		2:22:22
22.02.2006

		2:22:24
22.02.2006

		2:22:26
22.02.2006

		2:22:28
22.02.2006

		2:22:30
22.02.2006

		2:22:32
22.02.2006

		2:22:34
22.02.2006

		2:22:36
22.02.2006

		2:22:38
22.02.2006

		2:22:40
22.02.2006

		2:22:42
22.02.2006

		2:22:44
22.02.2006

		2:22:46
22.02.2006

		2:22:52
22.02.2006

		2:22:54
22.02.2006

		2:22:56
22.02.2006

		2:22:58
22.02.2006

		2:23:00
22.02.2006

		2:23:02
22.02.2006

		2:23:04
22.02.2006

		2:23:06
22.02.2006

		2:23:08
22.02.2006

		2:23:10
22.02.2006

		2:23:12
22.02.2006

		2:23:14
22.02.2006

		2:23:16
22.02.2006

		2:23:18
22.02.2006

		2:23:20
22.02.2006

		2:23:22
22.02.2006

		2:23:24
22.02.2006

		2:23:26
22.02.2006

		2:23:28
22.02.2006

		2:23:30
22.02.2006

		2:23:32
22.02.2006

		2:23:34
22.02.2006

		2:23:36
22.02.2006

		2:23:38
22.02.2006

		2:23:40
22.02.2006

		2:23:42
22.02.2006

		2:23:44
22.02.2006

		2:23:46
22.02.2006

		2:23:48
22.02.2006

		2:23:50
22.02.2006

		2:23:52
22.02.2006

		2:23:54
22.02.2006

		2:23:56
22.02.2006

		2:23:58
22.02.2006

		2:24:00
22.02.2006

		2:24:02
22.02.2006

		2:24:04
22.02.2006

		2:24:06
22.02.2006

		2:24:08
22.02.2006

		2:24:10
22.02.2006

		2:24:12
22.02.2006

		2:24:14
22.02.2006

		2:24:20
22.02.2006

		2:24:22
22.02.2006

		2:24:24
22.02.2006

		2:24:26
22.02.2006

		2:24:28
22.02.2006

		2:24:30
22.02.2006

		2:24:32
22.02.2006

		2:24:34
22.02.2006

		2:24:36
22.02.2006

		2:24:38
22.02.2006

		2:24:40
22.02.2006

		2:24:42
22.02.2006

		2:24:44
22.02.2006

		2:24:46
22.02.2006

		2:24:48
22.02.2006

		2:24:50
22.02.2006

		2:24:52
22.02.2006

		2:24:54
22.02.2006

		2:24:56
22.02.2006

		2:24:58
22.02.2006

		2:25:00
22.02.2006

		2:25:02
22.02.2006

		2:25:04
22.02.2006

		2:25:06
22.02.2006

		2:25:08
22.02.2006

		2:25:10
22.02.2006

		2:25:12
22.02.2006

		2:25:14
22.02.2006

		2:25:16
22.02.2006

		2:25:18
22.02.2006

		2:25:20
22.02.2006

		2:25:22
22.02.2006

		2:25:28
22.02.2006

		2:25:30
22.02.2006

		2:25:32
22.02.2006

		2:25:34
22.02.2006

		2:25:36
22.02.2006

		2:25:38
22.02.2006

		2:25:40
22.02.2006

		2:25:42
22.02.2006

		2:25:48
22.02.2006

		2:25:50
22.02.2006

		2:25:52
22.02.2006

		2:25:54
22.02.2006

		2:25:56
22.02.2006

		2:25:58
22.02.2006

		2:26:00
22.02.2006

		2:26:02
22.02.2006

		2:26:04
22.02.2006

		2:26:06
22.02.2006

		2:26:08
22.02.2006

		2:26:10
22.02.2006

		2:26:12
22.02.2006

		2:26:14
22.02.2006

		2:26:16
22.02.2006

		2:26:18
22.02.2006

		2:26:20
22.02.2006

		2:26:22
22.02.2006

		2:26:24
22.02.2006

		2:26:26
22.02.2006

		2:26:28
22.02.2006

		2:26:30
22.02.2006

		2:26:32
22.02.2006

		2:26:34
22.02.2006

		2:26:36
22.02.2006

		2:26:38
22.02.2006

		2:26:40
22.02.2006

		2:26:42
22.02.2006

		2:26:44
22.02.2006

		2:26:46
22.02.2006

		2:26:48
22.02.2006

		2:26:50
22.02.2006

		2:26:52
22.02.2006

		2:26:54
22.02.2006

		2:26:56
22.02.2006

		2:26:58
22.02.2006

		2:27:00
22.02.2006

		2:27:02
22.02.2006

		2:27:04
22.02.2006

		2:27:06
22.02.2006

		2:27:08
22.02.2006

		2:27:10
22.02.2006

		2:27:16
22.02.2006

		2:27:18
22.02.2006

		2:27:20
22.02.2006

		2:27:22
22.02.2006

		2:27:24
22.02.2006

		2:27:26
22.02.2006

		2:27:28
22.02.2006

		2:27:30
22.02.2006

		2:27:32
22.02.2006

		2:27:34
22.02.2006

		2:27:36
22.02.2006

		2:27:38
22.02.2006

		2:27:40
22.02.2006

		2:27:42
22.02.2006

		2:27:44
22.02.2006

		2:27:46
22.02.2006

		2:27:48
22.02.2006

		2:27:50
22.02.2006

		2:27:52
22.02.2006

		2:27:54
22.02.2006

		2:27:56
22.02.2006

		2:27:58
22.02.2006

		2:28:00
22.02.2006

		2:28:02
22.02.2006

		2:28:04
22.02.2006

		2:28:06
22.02.2006

		2:28:08
22.02.2006

		2:28:10
22.02.2006

		2:28:12
22.02.2006

		2:28:14
22.02.2006

		2:28:16
22.02.2006

		2:28:18
22.02.2006

		2:28:20
22.02.2006

		2:28:22
22.02.2006

		2:28:24
22.02.2006

		2:28:26
22.02.2006

		2:28:28
22.02.2006

		2:28:30
22.02.2006

		2:28:32
22.02.2006

		2:28:34
22.02.2006

		2:28:36
22.02.2006

		2:28:38
22.02.2006

		2:28:44
22.02.2006

		2:28:46
22.02.2006

		2:28:48
22.02.2006

		2:28:50
22.02.2006

		2:28:52
22.02.2006

		2:28:54
22.02.2006

		2:28:56
22.02.2006

		2:28:58
22.02.2006

		2:29:00
22.02.2006

		2:29:02
22.02.2006

		2:29:04
22.02.2006

		2:29:06
22.02.2006

		2:29:08
22.02.2006

		2:29:10
22.02.2006

		2:29:12
22.02.2006

		2:29:14
22.02.2006

		2:29:16
22.02.2006

		2:29:18
22.02.2006

		2:29:24
22.02.2006

		2:29:26
22.02.2006

		2:29:28
22.02.2006

		2:29:30
22.02.2006

		2:29:32
22.02.2006

		2:29:34
22.02.2006

		2:29:36
22.02.2006

		2:29:38
22.02.2006

		2:29:44
22.02.2006

		2:29:46
22.02.2006

		2:29:52
22.02.2006

		2:29:54
22.02.2006

		2:30:00
22.02.2006

		2:30:02
22.02.2006

		2:30:04
22.02.2006

		2:30:06
22.02.2006

		2:30:12
22.02.2006

		2:30:14
22.02.2006

		2:30:16
22.02.2006

		2:30:18
22.02.2006

		2:30:20
22.02.2006

		2:30:22
22.02.2006

		2:30:24
22.02.2006

		2:30:26
22.02.2006

		2:30:28
22.02.2006

		2:30:30
22.02.2006

		2:30:32
22.02.2006

		2:30:34
22.02.2006

		2:30:36
22.02.2006

		2:30:38
22.02.2006

		2:30:40
22.02.2006

		2:30:42
22.02.2006

		2:30:44
22.02.2006

		2:30:46
22.02.2006

		2:30:48
22.02.2006

		2:30:50
22.02.2006

		2:30:52
22.02.2006

		2:30:54
22.02.2006

		2:31:00
22.02.2006

		2:31:02
22.02.2006

		2:31:08
22.02.2006

		2:31:10
22.02.2006

		2:31:12
22.02.2006

		2:31:14
22.02.2006

		2:31:16
22.02.2006

		2:31:18
22.02.2006

		2:31:20
22.02.2006

		2:31:22
22.02.2006

		2:31:28
22.02.2006

		2:31:30
22.02.2006

		2:31:32
22.02.2006

		2:31:34
22.02.2006

		2:31:36
22.02.2006

		2:31:38
22.02.2006

		2:31:40
22.02.2006

		2:31:42
22.02.2006

		2:31:44
22.02.2006

		2:31:46
22.02.2006

		2:31:48
22.02.2006

		2:31:50
22.02.2006

		2:31:52
22.02.2006

		2:31:54
22.02.2006

		2:31:56
22.02.2006

		2:31:58
22.02.2006

		2:32:00
22.02.2006

		2:32:02
22.02.2006

		2:32:04
22.02.2006

		2:32:06
22.02.2006

		2:32:08
22.02.2006

		2:32:10
22.02.2006

		2:32:12
22.02.2006

		2:32:14
22.02.2006

		2:32:16
22.02.2006

		2:32:18
22.02.2006

		2:32:20
22.02.2006

		2:32:22
22.02.2006

		2:32:24
22.02.2006

		2:32:26
22.02.2006

		2:32:28
22.02.2006

		2:32:30
22.02.2006

		2:32:32
22.02.2006

		2:32:34
22.02.2006

		2:32:36
22.02.2006

		2:32:38
22.02.2006

		2:32:40
22.02.2006

		2:32:42
22.02.2006

		2:32:44
22.02.2006

		2:32:46
22.02.2006

		2:32:48
22.02.2006

		2:32:50
22.02.2006

		2:32:56
22.02.2006

		2:32:58
22.02.2006

		2:33:00
22.02.2006

		2:33:02
22.02.2006

		2:33:04
22.02.2006

		2:33:06
22.02.2006

		2:33:08
22.02.2006

		2:33:10
22.02.2006

		2:33:12
22.02.2006

		2:33:14
22.02.2006

		2:33:16
22.02.2006

		2:33:18
22.02.2006

		2:33:20
22.02.2006

		2:33:22
22.02.2006

		2:33:24
22.02.2006

		2:33:26
22.02.2006

		2:33:28
22.02.2006

		2:33:30
22.02.2006

		2:33:32
22.02.2006

		2:33:34
22.02.2006

		2:33:36
22.02.2006

		2:33:38
22.02.2006

		2:33:40
22.02.2006

		2:33:42
22.02.2006

		2:33:44
22.02.2006

		2:33:46
22.02.2006

		2:33:48
22.02.2006

		2:33:50
22.02.2006

		2:33:52
22.02.2006

		2:33:54
22.02.2006

		2:33:56
22.02.2006

		2:33:58
22.02.2006

		2:34:04
22.02.2006

		2:34:06
22.02.2006

		2:34:08
22.02.2006

		2:34:10
22.02.2006

		2:34:12
22.02.2006

		2:34:14
22.02.2006

		2:34:16
22.02.2006

		2:34:18
22.02.2006

		2:34:24
22.02.2006

		2:34:26
22.02.2006

		2:34:28
22.02.2006

		2:34:30
22.02.2006

		2:34:32
22.02.2006

		2:34:34
22.02.2006

		2:34:36
22.02.2006

		2:34:38
22.02.2006

		2:34:44
22.02.2006

		2:34:46
22.02.2006

		2:34:48
22.02.2006

		2:34:50
22.02.2006

		2:34:52
22.02.2006

		2:34:54
22.02.2006

		2:34:56
22.02.2006

		2:34:58
22.02.2006

		2:35:00
22.02.2006

		2:35:02
22.02.2006

		2:35:04
22.02.2006

		2:35:06
22.02.2006

		2:35:08
22.02.2006

		2:35:10
22.02.2006

		2:35:12
22.02.2006

		2:35:14
22.02.2006

		2:35:16
22.02.2006

		2:35:18
22.02.2006

		2:35:20
22.02.2006

		2:35:22
22.02.2006

		2:35:24
22.02.2006

		2:35:26
22.02.2006

		2:35:28
22.02.2006

		2:35:30
22.02.2006

		2:35:32
22.02.2006

		2:35:34
22.02.2006

		2:35:36
22.02.2006

		2:35:38
22.02.2006

		2:35:40
22.02.2006

		2:35:42
22.02.2006

		2:35:44
22.02.2006

		2:35:46
22.02.2006

		2:35:48
22.02.2006

		2:35:50
22.02.2006

		2:35:52
22.02.2006

		2:35:54
22.02.2006

		2:35:56
22.02.2006

		2:35:58
22.02.2006

		2:36:00
22.02.2006

		2:36:02
22.02.2006

		2:36:04
22.02.2006

		2:36:06
22.02.2006

		2:36:08
22.02.2006

		2:36:10
22.02.2006

		2:36:12
22.02.2006

		2:36:14
22.02.2006

		2:36:16
22.02.2006

		2:36:18
22.02.2006

		2:36:20
22.02.2006

		2:36:22
22.02.2006

		2:36:24
22.02.2006

		2:36:26
22.02.2006

		2:36:28
22.02.2006

		2:36:30
22.02.2006

		2:36:32
22.02.2006

		2:36:34
22.02.2006

		2:36:36
22.02.2006

		2:36:38
22.02.2006

		2:36:40
22.02.2006

		2:36:42
22.02.2006

		2:36:44
22.02.2006

		2:36:46
22.02.2006

		2:36:52
22.02.2006

		2:36:54
22.02.2006

		2:36:56
22.02.2006

		2:36:58
22.02.2006

		2:37:00
22.02.2006

		2:37:02
22.02.2006

		2:37:04
22.02.2006

		2:37:06
22.02.2006

		2:37:08
22.02.2006

		2:37:10
22.02.2006

		2:37:12
22.02.2006

		2:37:14
22.02.2006

		2:37:20
22.02.2006

		2:37:22
22.02.2006

		2:37:24
22.02.2006

		2:37:26
22.02.2006

		2:37:28
22.02.2006

		2:37:30
22.02.2006

		2:37:32
22.02.2006

		2:37:34
22.02.2006

		2:37:36
22.02.2006

		2:37:38
22.02.2006

		2:37:40
22.02.2006

		2:37:42
22.02.2006

		2:37:44
22.02.2006

		2:37:46
22.02.2006

		2:37:48
22.02.2006

		2:37:50
22.02.2006

		2:37:52
22.02.2006

		2:37:54
22.02.2006

		2:37:56
22.02.2006

		2:37:58
22.02.2006

		2:38:00
22.02.2006

		2:38:02
22.02.2006

		2:38:04
22.02.2006

		2:38:06
22.02.2006

		2:38:08
22.02.2006

		2:38:10
22.02.2006

		2:38:12
22.02.2006

		2:38:14
22.02.2006

		2:38:16
22.02.2006

		2:38:18
22.02.2006

		2:38:20
22.02.2006

		2:38:22
22.02.2006

		2:38:24
22.02.2006

		2:38:26
22.02.2006

		2:38:28
22.02.2006

		2:38:30
22.02.2006

		2:38:32
22.02.2006

		2:38:34
22.02.2006

		2:38:36
22.02.2006

		2:38:38
22.02.2006

		2:38:40
22.02.2006

		2:38:42
22.02.2006

		2:38:44
22.02.2006

		2:38:46
22.02.2006

		2:38:48
22.02.2006

		2:38:50
22.02.2006

		2:38:56
22.02.2006

		2:38:58
22.02.2006

		2:39:00
22.02.2006

		2:39:02
22.02.2006

		2:39:04
22.02.2006

		2:39:06
22.02.2006

		2:39:08
22.02.2006

		2:39:10
22.02.2006

		2:39:12
22.02.2006

		2:39:14
22.02.2006

		2:39:16
22.02.2006

		2:39:18
22.02.2006

		2:39:20
22.02.2006

		2:39:22
22.02.2006

		2:39:24
22.02.2006

		2:39:26
22.02.2006

		2:39:28
22.02.2006

		2:39:30
22.02.2006

		2:39:32
22.02.2006

		2:39:34
22.02.2006

		2:39:36
22.02.2006

		2:39:38
22.02.2006

		2:39:40
22.02.2006

		2:39:42
22.02.2006

		2:39:44
22.02.2006

		2:39:46
22.02.2006

		2:39:48
22.02.2006

		2:39:50
22.02.2006

		2:39:52
22.02.2006

		2:39:54
22.02.2006

		2:39:56
22.02.2006

		2:39:58
22.02.2006

		2:40:00
22.02.2006

		2:40:02
22.02.2006

		2:40:04
22.02.2006

		2:40:06
22.02.2006

		2:40:08
22.02.2006

		2:40:10
22.02.2006

		2:40:12
22.02.2006

		2:40:14
22.02.2006

		2:40:16
22.02.2006

		2:40:18
22.02.2006

		2:40:24
22.02.2006

		2:40:26
22.02.2006

		2:40:28
22.02.2006

		2:40:30
22.02.2006

		2:40:32
22.02.2006

		2:40:34
22.02.2006

		2:40:36
22.02.2006

		2:40:38
22.02.2006

		2:40:40
22.02.2006

		2:40:42
22.02.2006

		2:40:44
22.02.2006

		2:40:46
22.02.2006

		2:40:48
22.02.2006

		2:40:50
22.02.2006

		2:40:52
22.02.2006

		2:40:54
22.02.2006

		2:40:56
22.02.2006

		2:40:58
22.02.2006

		2:41:08
22.02.2006

		2:41:10
22.02.2006

		2:41:12
22.02.2006

		2:41:14
22.02.2006

		2:41:16
22.02.2006

		2:41:18
22.02.2006

		2:41:20
22.02.2006

		2:41:22
22.02.2006

		2:41:24
22.02.2006

		2:41:26
22.02.2006

		2:41:28
22.02.2006

		2:41:30
22.02.2006

		2:41:32
22.02.2006

		2:41:34
22.02.2006

		2:41:36
22.02.2006

		2:41:38
22.02.2006

		2:41:40
22.02.2006

		2:41:42
22.02.2006

		2:41:44
22.02.2006

		2:41:46
22.02.2006

		2:41:48
22.02.2006

		2:41:50
22.02.2006

		2:41:52
22.02.2006

		2:41:54
22.02.2006

		2:41:56
22.02.2006

		2:41:58
22.02.2006

		2:42:00
22.02.2006

		2:42:02
22.02.2006

		2:42:04
22.02.2006

		2:42:06
22.02.2006

		2:42:12
22.02.2006

		2:42:14
22.02.2006

		2:42:16
22.02.2006

		2:42:18
22.02.2006

		2:42:20
22.02.2006

		2:42:22
22.02.2006

		2:42:24
22.02.2006

		2:42:26
22.02.2006

		2:42:28
22.02.2006

		2:42:30
22.02.2006

		2:42:32
22.02.2006

		2:42:34
22.02.2006

		2:42:36
22.02.2006

		2:42:38
22.02.2006

		2:42:40
22.02.2006

		2:42:42
22.02.2006

		2:42:44
22.02.2006

		2:42:46
22.02.2006

		2:42:48
22.02.2006

		2:42:50
22.02.2006

		2:42:52
22.02.2006

		2:42:54
22.02.2006

		2:42:56
22.02.2006

		2:42:58
22.02.2006

		2:43:00
22.02.2006

		2:43:02
22.02.2006

		2:43:04
22.02.2006

		2:43:06
22.02.2006

		2:43:08
22.02.2006

		2:43:10
22.02.2006

		2:43:12
22.02.2006

		2:43:14
22.02.2006

		2:43:16
22.02.2006

		2:43:18
22.02.2006

		2:43:20
22.02.2006

		2:43:22
22.02.2006

		2:43:24
22.02.2006

		2:43:26
22.02.2006

		2:43:28
22.02.2006

		2:43:30
22.02.2006

		2:43:32
22.02.2006

		2:43:34
22.02.2006

		2:43:36
22.02.2006

		2:43:38
22.02.2006

		2:43:40
22.02.2006

		2:43:42
22.02.2006

		2:43:44
22.02.2006

		2:43:46
22.02.2006

		2:43:48
22.02.2006

		2:43:50
22.02.2006

		2:43:52
22.02.2006

		2:43:54
22.02.2006

		2:44:00
22.02.2006

		2:44:02
22.02.2006

		2:44:04
22.02.2006

		2:44:06
22.02.2006

		2:44:08
22.02.2006

		2:44:10
22.02.2006

		2:44:12
22.02.2006

		2:44:14
22.02.2006

		2:44:16
22.02.2006

		2:44:18
22.02.2006

		2:44:20
22.02.2006

		2:44:22
22.02.2006

		2:44:28
22.02.2006

		2:44:30
22.02.2006

		2:44:32
22.02.2006

		2:44:34
22.02.2006

		2:44:36
22.02.2006

		2:44:38
22.02.2006

		2:44:40
22.02.2006

		2:44:42
22.02.2006

		2:44:44
22.02.2006

		2:44:46
22.02.2006

		2:44:56
22.02.2006

		2:44:58
22.02.2006

		2:45:00
22.02.2006

		2:45:02
22.02.2006

		2:45:04
22.02.2006

		2:45:06
22.02.2006

		2:45:08
22.02.2006

		2:45:10
22.02.2006

		2:45:16
22.02.2006

		2:45:18
22.02.2006

		2:45:20
22.02.2006

		2:45:22
22.02.2006

		2:45:24
22.02.2006

		2:45:26
22.02.2006

		2:45:28
22.02.2006

		2:45:30
22.02.2006

		2:45:32
22.02.2006

		2:45:34
22.02.2006

		2:45:36
22.02.2006

		2:45:38
22.02.2006

		2:45:40
22.02.2006

		2:45:42
22.02.2006

		2:45:44
22.02.2006

		2:45:46
22.02.2006

		2:45:48
22.02.2006

		2:45:50
22.02.2006

		2:45:52
22.02.2006

		2:45:54
22.02.2006

		2:46:04
22.02.2006

		2:46:06
22.02.2006

		2:46:08
22.02.2006

		2:46:10
22.02.2006

		2:46:12
22.02.2006

		2:46:14
22.02.2006

		2:46:16
22.02.2006

		2:46:18
22.02.2006

		2:46:20
22.02.2006

		2:46:22
22.02.2006

		2:46:24
22.02.2006

		2:46:26
22.02.2006

		2:46:28
22.02.2006

		2:46:30
22.02.2006

		2:46:32
22.02.2006

		2:46:34
22.02.2006

		2:46:36
22.02.2006

		2:46:38
22.02.2006

		2:46:40
22.02.2006

		2:46:42
22.02.2006

		2:46:44
22.02.2006

		2:46:46
22.02.2006

		2:46:48
22.02.2006

		2:46:50
22.02.2006

		2:46:52
22.02.2006

		2:46:54
22.02.2006

		2:46:56
22.02.2006

		2:46:58
22.02.2006

		2:47:00
22.02.2006

		2:47:02
22.02.2006

		2:47:04
22.02.2006

		2:47:06
22.02.2006

		2:47:08
22.02.2006

		2:47:10
22.02.2006

		2:47:12
22.02.2006

		2:47:14
22.02.2006

		2:47:16
22.02.2006

		2:47:18
22.02.2006

		2:47:20
22.02.2006

		2:47:22
22.02.2006

		2:47:24
22.02.2006

		2:47:26
22.02.2006

		2:47:28
22.02.2006

		2:47:30
22.02.2006

		2:47:32
22.02.2006

		2:47:34
22.02.2006

		2:47:36
22.02.2006

		2:47:38
22.02.2006

		2:47:40
22.02.2006

		2:47:42
22.02.2006

		2:47:44
22.02.2006

		2:47:46
22.02.2006

		2:47:52
22.02.2006

		2:47:54
22.02.2006

		2:47:56
22.02.2006

		2:47:58
22.02.2006

		2:48:00
22.02.2006

		2:48:02
22.02.2006

		2:48:04
22.02.2006

		2:48:06
22.02.2006

		2:48:08
22.02.2006

		2:48:10
22.02.2006

		2:48:12
22.02.2006

		2:48:14
22.02.2006

		2:48:16
22.02.2006

		2:48:18
22.02.2006

		2:48:20
22.02.2006

		2:48:22
22.02.2006

		2:48:24
22.02.2006

		2:48:26
22.02.2006

		2:48:28
22.02.2006

		2:48:30
22.02.2006

		2:48:32
22.02.2006

		2:48:34
22.02.2006

		2:48:36
22.02.2006

		2:48:38
22.02.2006

		2:48:40
22.02.2006

		2:48:42
22.02.2006

		2:48:44
22.02.2006

		2:48:46
22.02.2006

		2:48:48
22.02.2006

		2:48:50
22.02.2006

		2:48:52
22.02.2006

		2:48:54
22.02.2006

		2:48:56
22.02.2006

		2:48:58
22.02.2006

		2:49:00
22.02.2006

		2:49:02
22.02.2006

		2:49:08
22.02.2006

		2:49:10
22.02.2006

		2:49:12
22.02.2006

		2:49:14
22.02.2006

		2:49:16
22.02.2006

		2:49:18
22.02.2006

		2:49:20
22.02.2006

		2:49:22
22.02.2006

		2:49:28
22.02.2006

		2:49:30
22.02.2006

		2:49:32
22.02.2006

		2:49:34
22.02.2006

		2:49:36
22.02.2006

		2:49:38
22.02.2006

		2:49:40
22.02.2006

		2:49:42
22.02.2006

		2:49:48
22.02.2006

		2:49:50
22.02.2006

		2:49:52
22.02.2006

		2:49:54
22.02.2006

		2:49:56
22.02.2006

		2:49:58
22.02.2006

		2:50:00
22.02.2006

		2:50:02
22.02.2006

		2:50:08
22.02.2006

		2:50:10
22.02.2006

		2:50:12
22.02.2006

		2:50:14
22.02.2006

		2:50:16
22.02.2006

		2:50:18
22.02.2006

		2:50:20
22.02.2006

		2:50:22
22.02.2006

		2:50:28
22.02.2006

		2:50:30
22.02.2006

		2:50:32
22.02.2006

		2:50:34
22.02.2006

		2:50:36
22.02.2006

		2:50:38
22.02.2006

		2:50:40
22.02.2006

		2:50:42
22.02.2006

		2:50:48
22.02.2006

		2:50:50
22.02.2006

		2:50:52
22.02.2006

		2:50:54
22.02.2006

		2:50:56
22.02.2006

		2:50:58
22.02.2006

		2:51:00
22.02.2006

		2:51:02
22.02.2006

		2:51:08
22.02.2006

		2:51:10
22.02.2006

		2:51:16
22.02.2006

		2:51:18
22.02.2006

		2:51:20
22.02.2006

		2:51:22
22.02.2006

		2:51:24
22.02.2006

		2:51:26
22.02.2006

		2:51:28
22.02.2006

		2:51:30
22.02.2006

		2:51:36
22.02.2006

		2:51:38
22.02.2006

		2:51:40
22.02.2006

		2:51:42
22.02.2006

		2:51:44
22.02.2006

		2:51:46
22.02.2006

		2:51:48
22.02.2006

		2:51:50
22.02.2006

		2:51:52
22.02.2006

		2:51:54
22.02.2006

		2:51:56
22.02.2006

		2:51:58
22.02.2006

		2:52:04
22.02.2006

		2:52:06
22.02.2006

		2:52:08
22.02.2006

		2:52:10
22.02.2006

		2:52:12
22.02.2006

		2:52:14
22.02.2006

		2:52:16
22.02.2006

		2:52:18
22.02.2006

		2:52:24
22.02.2006

		2:52:26
22.02.2006

		2:52:28
22.02.2006

		2:52:30
22.02.2006

		2:52:32
22.02.2006

		2:52:34
22.02.2006

		2:52:36
22.02.2006

		2:52:38
22.02.2006

		2:52:40
22.02.2006

		2:52:42
22.02.2006

		2:52:44
22.02.2006

		2:52:46
22.02.2006

		2:52:48
22.02.2006

		2:52:50
22.02.2006

		2:52:52
22.02.2006

		2:52:54
22.02.2006

		2:52:56
22.02.2006

		2:52:58
22.02.2006

		2:53:00
22.02.2006

		2:53:02
22.02.2006

		2:53:04
22.02.2006

		2:53:06
22.02.2006

		2:53:08
22.02.2006

		2:53:10
22.02.2006

		2:53:12
22.02.2006

		2:53:14
22.02.2006

		2:53:16
22.02.2006

		2:53:18
22.02.2006

		2:53:20
22.02.2006

		2:53:22
22.02.2006

		2:53:24
22.02.2006

		2:53:26
22.02.2006

		2:53:28
22.02.2006

		2:53:30
22.02.2006

		2:53:32
22.02.2006

		2:53:34
22.02.2006

		2:53:36
22.02.2006

		2:53:38
22.02.2006

		2:53:40
22.02.2006

		2:53:42
22.02.2006

		2:53:44
22.02.2006

		2:53:46
22.02.2006

		2:53:48
22.02.2006

		2:53:50
22.02.2006

		2:53:52
22.02.2006

		2:53:54
22.02.2006

		2:53:56
22.02.2006

		2:53:58
22.02.2006

		2:54:00
22.02.2006

		2:54:02
22.02.2006

		2:54:04
22.02.2006

		2:54:06
22.02.2006

		2:54:08
22.02.2006

		2:54:10
22.02.2006

		2:54:12
22.02.2006

		2:54:14
22.02.2006

		2:54:16
22.02.2006

		2:54:18
22.02.2006

		2:54:20
22.02.2006

		2:54:22
22.02.2006

		2:54:24
22.02.2006

		2:54:26
22.02.2006

		2:54:28
22.02.2006

		2:54:30
22.02.2006

		2:54:36
22.02.2006

		2:54:38
22.02.2006

		2:54:40
22.02.2006

		2:54:42
22.02.2006

		2:54:44
22.02.2006

		2:54:46
22.02.2006

		2:54:48
22.02.2006

		2:54:50
22.02.2006

		2:54:52
22.02.2006

		2:54:54
22.02.2006

		2:54:56
22.02.2006

		2:54:58
22.02.2006

		2:55:00
22.02.2006

		2:55:02
22.02.2006

		2:55:04
22.02.2006

		2:55:06
22.02.2006

		2:55:08
22.02.2006

		2:55:10
22.02.2006

		2:55:12
22.02.2006

		2:55:14
22.02.2006

		2:55:16
22.02.2006

		2:55:18
22.02.2006

		2:55:20
22.02.2006

		2:55:22
22.02.2006

		2:55:24
22.02.2006

		2:55:26
22.02.2006

		2:55:28
22.02.2006

		2:55:30
22.02.2006

		2:55:32
22.02.2006

		2:55:34
22.02.2006

		2:55:40
22.02.2006

		2:55:42
22.02.2006

		2:55:44
22.02.2006

		2:55:46
22.02.2006

		2:55:48
22.02.2006

		2:55:50
22.02.2006

		2:55:52
22.02.2006

		2:55:54
22.02.2006

		2:55:56
22.02.2006

		2:55:58
22.02.2006

		2:56:00
22.02.2006

		2:56:02
22.02.2006

		2:56:04
22.02.2006

		2:56:06
22.02.2006

		2:56:08
22.02.2006

		2:56:10
22.02.2006

		2:56:12
22.02.2006

		2:56:14
22.02.2006

		2:56:16
22.02.2006

		2:56:18
22.02.2006

		2:56:20
22.02.2006

		2:56:22
22.02.2006

		2:56:24
22.02.2006

		2:56:26
22.02.2006

		2:56:28
22.02.2006

		2:56:30
22.02.2006

		2:56:32
22.02.2006

		2:56:34
22.02.2006

		2:56:36
22.02.2006

		2:56:38
22.02.2006

		2:56:40
22.02.2006

		2:56:42
22.02.2006

		2:56:44
22.02.2006

		2:56:46
22.02.2006

		2:56:48
22.02.2006

		2:56:50
22.02.2006

		2:56:52
22.02.2006

		2:56:54
22.02.2006

		2:56:56
22.02.2006

		2:56:58
22.02.2006

		2:57:00
22.02.2006

		2:57:02
22.02.2006

		2:57:08
22.02.2006

		2:57:10
22.02.2006

		2:57:12
22.02.2006

		2:57:14
22.02.2006

		2:57:16
22.02.2006

		2:57:18
22.02.2006

		2:57:20
22.02.2006

		2:57:22
22.02.2006

		2:57:24
22.02.2006

		2:57:26
22.02.2006

		2:57:28
22.02.2006

		2:57:30
22.02.2006

		2:57:32
22.02.2006

		2:57:34
22.02.2006

		2:57:36
22.02.2006

		2:57:38
22.02.2006

		2:57:40
22.02.2006

		2:57:42
22.02.2006

		2:57:44
22.02.2006

		2:57:46
22.02.2006

		2:57:48
22.02.2006

		2:57:50
22.02.2006

		2:57:52
22.02.2006

		2:57:54
22.02.2006

		2:57:56
22.02.2006

		2:57:58
22.02.2006

		2:58:00
22.02.2006

		2:58:02
22.02.2006

		2:58:04
22.02.2006

		2:58:06
22.02.2006

		2:58:08
22.02.2006

		2:58:10
22.02.2006

		2:58:12
22.02.2006

		2:58:14
22.02.2006

		2:58:16
22.02.2006

		2:58:18
22.02.2006

		2:58:20
22.02.2006

		2:58:22
22.02.2006

		2:58:24
22.02.2006

		2:58:26
22.02.2006

		2:58:28
22.02.2006

		2:58:30
22.02.2006

		2:58:32
22.02.2006

		2:58:34
22.02.2006

		2:58:36
22.02.2006

		2:58:38
22.02.2006

		2:58:40
22.02.2006

		2:58:42
22.02.2006

		2:58:44
22.02.2006

		2:58:46
22.02.2006

		2:58:48
22.02.2006

		2:58:50
22.02.2006

		2:58:52
22.02.2006

		2:58:54
22.02.2006

		2:58:56
22.02.2006

		2:58:58
22.02.2006

		2:59:00
22.02.2006

		2:59:02
22.02.2006

		2:59:04
22.02.2006

		2:59:06
22.02.2006

		2:59:08
22.02.2006

		2:59:10
22.02.2006

		2:59:12
22.02.2006

		2:59:14
22.02.2006

		2:59:16
22.02.2006

		2:59:18
22.02.2006

		2:59:24
22.02.2006

		2:59:26
22.02.2006

		2:59:28
22.02.2006

		2:59:30
22.02.2006

		2:59:32
22.02.2006

		2:59:34
22.02.2006

		2:59:36
22.02.2006

		2:59:38
22.02.2006

		2:59:40
22.02.2006

		2:59:42
22.02.2006

		2:59:44
22.02.2006

		2:59:46
22.02.2006

		2:59:48
22.02.2006

		2:59:50
22.02.2006

		2:59:52
22.02.2006

		2:59:54
22.02.2006

		2:59:56
22.02.2006

		2:59:58
22.02.2006

		3:00:00
22.02.2006

		3:00:02
22.02.2006

		3:00:04
22.02.2006

		3:00:06
22.02.2006

		3:00:08
22.02.2006

		3:00:10
22.02.2006

		3:00:12
22.02.2006

		3:00:14
22.02.2006

		3:00:16
22.02.2006

		3:00:18
22.02.2006

		3:00:20
22.02.2006

		3:00:22
22.02.2006

		3:00:24
22.02.2006

		3:00:26
22.02.2006

		3:00:28
22.02.2006

		3:00:30
22.02.2006

		3:00:32
22.02.2006

		3:00:34
22.02.2006

		3:00:36
22.02.2006

		3:00:38
22.02.2006

		3:00:40
22.02.2006

		3:00:42
22.02.2006

		3:00:44
22.02.2006

		3:00:46
22.02.2006

		3:00:48
22.02.2006

		3:00:50
22.02.2006

		3:00:52
22.02.2006

		3:00:54
22.02.2006

		3:01:00
22.02.2006

		3:01:02
22.02.2006

		3:01:04
22.02.2006

		3:01:06
22.02.2006

		3:01:08
22.02.2006

		3:01:10
22.02.2006

		3:01:12
22.02.2006

		3:01:14
22.02.2006

		3:01:16
22.02.2006

		3:01:18
22.02.2006

		3:01:20
22.02.2006

		3:01:22
22.02.2006

		3:01:24
22.02.2006

		3:01:26
22.02.2006

		3:01:28
22.02.2006

		3:01:30
22.02.2006

		3:01:32
22.02.2006

		3:01:34
22.02.2006

		3:01:36
22.02.2006

		3:01:38
22.02.2006

		3:01:40
22.02.2006

		3:01:42
22.02.2006

		3:01:44
22.02.2006

		3:01:46
22.02.2006

		3:01:48
22.02.2006

		3:01:50
22.02.2006

		3:01:52
22.02.2006

		3:01:54
22.02.2006

		3:01:56
22.02.2006

		3:01:58
22.02.2006

		3:02:00
22.02.2006

		3:02:02
22.02.2006

		3:02:04
22.02.2006

		3:02:06
22.02.2006

		3:02:08
22.02.2006

		3:02:10
22.02.2006

		3:02:12
22.02.2006

		3:02:14
22.02.2006

		3:02:16
22.02.2006

		3:02:18
22.02.2006

		3:02:20
22.02.2006

		3:02:22
22.02.2006

		3:02:24
22.02.2006

		3:02:26
22.02.2006

		3:02:28
22.02.2006

		3:02:30
22.02.2006

		3:02:32
22.02.2006

		3:02:34
22.02.2006

		3:02:36
22.02.2006

		3:02:38
22.02.2006

		3:02:40
22.02.2006

		3:02:42
22.02.2006

		3:02:44
22.02.2006

		3:02:46
22.02.2006

		3:02:48
22.02.2006

		3:02:50
22.02.2006

		3:02:52
22.02.2006

		3:02:54
22.02.2006

		3:02:56
22.02.2006

		3:02:58
22.02.2006

		3:03:00
22.02.2006

		3:03:02
22.02.2006

		3:03:04
22.02.2006

		3:03:06
22.02.2006

		3:03:08
22.02.2006

		3:03:10
22.02.2006

		3:03:12
22.02.2006

		3:03:14
22.02.2006

		3:03:16
22.02.2006

		3:03:18
22.02.2006

		3:03:20
22.02.2006

		3:03:22
22.02.2006

		3:03:28
22.02.2006

		3:03:30
22.02.2006

		3:03:32
22.02.2006

		3:03:34
22.02.2006

		3:03:36
22.02.2006

		3:03:38
22.02.2006

		3:03:40
22.02.2006

		3:03:42
22.02.2006

		3:03:44
22.02.2006

		3:03:46
22.02.2006

		3:03:52
22.02.2006

		3:03:54
22.02.2006

		3:03:56
22.02.2006

		3:03:58
22.02.2006

		3:04:00
22.02.2006

		3:04:02
22.02.2006

		3:04:04
22.02.2006

		3:04:06
22.02.2006

		3:04:12
22.02.2006

		3:04:14
22.02.2006

		3:04:16
22.02.2006

		3:04:18
22.02.2006

		3:04:20
22.02.2006

		3:04:22
22.02.2006

		3:04:24
22.02.2006

		3:04:26
22.02.2006

		3:04:28
22.02.2006

		3:04:30
22.02.2006

		3:04:36
22.02.2006

		3:04:38
22.02.2006

		3:04:40
22.02.2006

		3:04:42
22.02.2006

		3:04:44
22.02.2006

		3:04:46
22.02.2006

		3:04:48
22.02.2006

		3:04:50
22.02.2006

		3:04:52
22.02.2006

		3:04:54
22.02.2006

		3:05:00
22.02.2006

		3:05:02
22.02.2006

		3:05:04
22.02.2006

		3:05:06
22.02.2006

		3:05:08
22.02.2006

		3:05:10
22.02.2006

		3:05:12
22.02.2006

		3:05:14
22.02.2006

		3:05:16
22.02.2006

		3:05:18
22.02.2006

		3:05:20
22.02.2006

		3:05:22
22.02.2006

		3:05:24
22.02.2006

		3:05:26
22.02.2006

		3:05:28
22.02.2006

		3:05:30
22.02.2006

		3:05:32
22.02.2006

		3:05:34
22.02.2006

		3:05:36
22.02.2006

		3:05:38
22.02.2006

		3:05:40
22.02.2006

		3:05:42
22.02.2006

		3:05:44
22.02.2006

		3:05:46
22.02.2006

		3:05:52
22.02.2006

		3:05:54
22.02.2006

		3:05:56
22.02.2006

		3:05:58
22.02.2006

		3:06:00
22.02.2006

		3:06:02
22.02.2006

		3:06:04
22.02.2006

		3:06:06
22.02.2006

		3:06:08
22.02.2006

		3:06:10
22.02.2006

		3:06:12
22.02.2006

		3:06:14
22.02.2006

		3:06:20
22.02.2006

		3:06:22
22.02.2006

		3:06:24
22.02.2006

		3:06:26
22.02.2006

		3:06:28
22.02.2006

		3:06:30
22.02.2006

		3:06:32
22.02.2006

		3:06:34
22.02.2006

		3:06:36
22.02.2006

		3:06:38
22.02.2006

		3:06:40
22.02.2006

		3:06:42
22.02.2006

		3:06:44
22.02.2006

		3:06:46
22.02.2006

		3:06:48
22.02.2006

		3:06:50
22.02.2006

		3:06:52
22.02.2006

		3:06:54
22.02.2006

		3:06:56
22.02.2006

		3:06:58
22.02.2006

		3:07:00
22.02.2006

		3:07:02
22.02.2006

		3:07:04
22.02.2006

		3:07:06
22.02.2006

		3:07:08
22.02.2006

		3:07:10
22.02.2006

		3:07:12
22.02.2006

		3:07:14
22.02.2006

		3:07:16
22.02.2006

		3:07:18
22.02.2006

		3:07:20
22.02.2006

		3:07:22
22.02.2006

		3:07:24
22.02.2006

		3:07:26
22.02.2006

		3:07:28
22.02.2006

		3:07:30
22.02.2006

		3:07:32
22.02.2006

		3:07:34
22.02.2006

		3:07:36
22.02.2006

		3:07:38
22.02.2006

		3:07:40
22.02.2006

		3:07:42
22.02.2006

		3:07:44
22.02.2006

		3:07:46
22.02.2006

		3:07:48
22.02.2006

		3:07:50
22.02.2006

		3:07:52
22.02.2006

		3:07:54
22.02.2006

		3:07:56
22.02.2006

		3:07:58
22.02.2006

		3:08:00
22.02.2006

		3:08:02
22.02.2006

		3:08:04
22.02.2006

		3:08:06
22.02.2006

		3:08:08
22.02.2006

		3:08:10
22.02.2006

		3:08:12
22.02.2006

		3:08:14
22.02.2006

		3:08:16
22.02.2006

		3:08:18
22.02.2006

		3:08:20
22.02.2006

		3:08:22
22.02.2006

		3:08:24
22.02.2006

		3:08:26
22.02.2006

		3:08:28
22.02.2006

		3:08:30
22.02.2006

		3:08:32
22.02.2006

		3:08:34
22.02.2006

		3:08:36
22.02.2006

		3:08:38
22.02.2006

		3:08:40
22.02.2006

		3:08:42
22.02.2006

		3:08:44
22.02.2006

		3:08:46
22.02.2006

		3:08:48
22.02.2006

		3:08:50
22.02.2006

		3:08:52
22.02.2006

		3:08:54
22.02.2006

		3:08:56
22.02.2006

		3:08:58
22.02.2006

		3:09:00
22.02.2006

		3:09:02
22.02.2006

		3:09:08
22.02.2006

		3:09:10
22.02.2006

		3:09:12
22.02.2006

		3:09:14
22.02.2006

		3:09:16
22.02.2006

		3:09:18
22.02.2006

		3:09:20
22.02.2006

		3:09:22
22.02.2006

		3:09:24
22.02.2006

		3:09:26
22.02.2006

		3:09:28
22.02.2006

		3:09:30
22.02.2006

		3:09:32
22.02.2006

		3:09:34
22.02.2006

		3:09:36
22.02.2006

		3:09:38
22.02.2006

		3:09:40
22.02.2006

		3:09:42
22.02.2006

		3:09:44
22.02.2006

		3:09:46
22.02.2006

		3:09:48
22.02.2006

		3:09:50
22.02.2006

		3:09:52
22.02.2006

		3:09:54
22.02.2006

		3:09:56
22.02.2006

		3:09:58
22.02.2006

		3:10:00
22.02.2006

		3:10:02
22.02.2006

		3:10:04
22.02.2006

		3:10:06
22.02.2006

		3:10:08
22.02.2006

		3:10:10
22.02.2006

		3:10:12
22.02.2006

		3:10:14
22.02.2006

		3:10:16
22.02.2006

		3:10:18
22.02.2006

		3:10:20
22.02.2006

		3:10:22
22.02.2006

		3:10:24
22.02.2006

		3:10:26
22.02.2006

		3:10:28
22.02.2006

		3:10:30
22.02.2006

		3:10:32
22.02.2006

		3:10:34
22.02.2006

		3:10:36
22.02.2006

		3:10:38
22.02.2006

		3:10:40
22.02.2006

		3:10:42
22.02.2006

		3:10:44
22.02.2006

		3:10:46
22.02.2006

		3:10:48
22.02.2006

		3:10:50
22.02.2006

		3:10:52
22.02.2006

		3:10:54
22.02.2006

		3:11:00
22.02.2006

		3:11:02
22.02.2006

		3:11:04
22.02.2006

		3:11:06
22.02.2006

		3:11:08
22.02.2006

		3:11:10
22.02.2006

		3:11:12
22.02.2006

		3:11:14
22.02.2006

		3:11:16
22.02.2006

		3:11:18
22.02.2006

		3:11:20
22.02.2006

		3:11:22
22.02.2006

		3:11:24
22.02.2006

		3:11:26
22.02.2006

		3:11:28
22.02.2006

		3:11:30
22.02.2006

		3:11:32
22.02.2006

		3:11:34
22.02.2006

		3:11:36
22.02.2006

		3:11:38
22.02.2006

		3:11:40
22.02.2006

		3:11:42
22.02.2006

		3:11:44
22.02.2006

		3:11:46
22.02.2006

		3:11:48
22.02.2006

		3:11:50
22.02.2006

		3:11:52
22.02.2006

		3:11:54
22.02.2006

		3:11:56
22.02.2006

		3:11:58
22.02.2006

		3:12:00
22.02.2006

		3:12:02
22.02.2006

		3:12:04
22.02.2006

		3:12:06
22.02.2006

		3:12:08
22.02.2006

		3:12:10
22.02.2006

		3:12:12
22.02.2006

		3:12:14
22.02.2006

		3:12:16
22.02.2006

		3:12:18
22.02.2006

		3:12:20
22.02.2006

		3:12:22
22.02.2006

		3:12:24
22.02.2006

		3:12:26
22.02.2006

		3:12:28
22.02.2006

		3:12:30
22.02.2006

		3:12:32
22.02.2006

		3:12:34
22.02.2006

		3:12:36
22.02.2006

		3:12:38
22.02.2006

		3:12:44
22.02.2006

		3:12:46
22.02.2006

		3:12:52
22.02.2006

		3:12:54
22.02.2006

		3:12:56
22.02.2006

		3:12:58
22.02.2006

		3:13:00
22.02.2006

		3:13:02
22.02.2006

		3:13:04
22.02.2006

		3:13:06
22.02.2006

		3:13:08
22.02.2006

		3:13:10
22.02.2006

		3:13:12
22.02.2006

		3:13:14
22.02.2006

		3:13:20
22.02.2006

		3:13:22
22.02.2006

		3:13:24
22.02.2006

		3:13:26
22.02.2006

		3:13:28
22.02.2006

		3:13:30
22.02.2006

		3:13:32
22.02.2006

		3:13:34
22.02.2006

		3:13:40
22.02.2006

		3:13:42
22.02.2006

		3:13:44
22.02.2006

		3:13:46
22.02.2006

		3:13:52
22.02.2006

		3:13:54
22.02.2006

		3:13:56
22.02.2006

		3:13:58
22.02.2006

		3:14:00
22.02.2006

		3:14:02
22.02.2006

		3:14:04
22.02.2006

		3:14:06
22.02.2006

		3:14:08
22.02.2006

		3:14:10
22.02.2006

		3:14:12
22.02.2006

		3:14:14
22.02.2006

		3:14:16
22.02.2006

		3:14:18
22.02.2006

		3:14:24
22.02.2006

		3:14:26
22.02.2006

		3:14:28
22.02.2006

		3:14:30
22.02.2006

		3:14:32
22.02.2006

		3:14:34
22.02.2006

		3:14:36
22.02.2006

		3:14:38
22.02.2006

		3:14:40
22.02.2006

		3:14:42
22.02.2006

		3:14:44
22.02.2006

		3:14:46
22.02.2006

		3:14:48
22.02.2006

		3:14:50
22.02.2006

		3:14:52
22.02.2006

		3:14:54
22.02.2006

		3:14:56
22.02.2006

		3:14:58
22.02.2006

		3:15:00
22.02.2006

		3:15:02
22.02.2006

		3:15:04
22.02.2006

		3:15:06
22.02.2006

		3:15:08
22.02.2006

		3:15:10
22.02.2006

		3:15:12
22.02.2006

		3:15:14
22.02.2006

		3:15:16
22.02.2006

		3:15:18
22.02.2006

		3:15:20
22.02.2006

		3:15:22
22.02.2006

		3:15:24
22.02.2006

		3:15:26
22.02.2006

		3:15:28
22.02.2006

		3:15:30
22.02.2006

		3:15:32
22.02.2006

		3:15:34
22.02.2006

		3:15:36
22.02.2006

		3:15:38
22.02.2006

		3:15:40
22.02.2006

		3:15:42
22.02.2006

		3:15:44
22.02.2006

		3:15:46
22.02.2006

		3:15:48
22.02.2006

		3:15:50
22.02.2006

		3:15:52
22.02.2006

		3:15:54
22.02.2006

		3:15:56
22.02.2006

		3:15:58
22.02.2006

		3:16:00
22.02.2006

		3:16:02
22.02.2006

		3:16:04
22.02.2006

		3:16:06
22.02.2006

		3:16:08
22.02.2006

		3:16:10
22.02.2006

		3:16:12
22.02.2006

		3:16:14
22.02.2006

		3:16:16
22.02.2006

		3:16:18
22.02.2006

		3:16:20
22.02.2006

		3:16:22
22.02.2006

		3:16:24
22.02.2006

		3:16:26
22.02.2006

		3:16:28
22.02.2006

		3:16:30
22.02.2006

		3:16:32
22.02.2006

		3:16:34
22.02.2006

		3:16:36
22.02.2006

		3:16:38
22.02.2006

		3:16:40
22.02.2006

		3:16:42
22.02.2006

		3:16:44
22.02.2006

		3:16:46
22.02.2006

		3:16:48
22.02.2006

		3:16:50
22.02.2006

		3:16:52
22.02.2006

		3:16:54
22.02.2006

		3:16:56
22.02.2006

		3:16:58
22.02.2006

		3:17:00
22.02.2006

		3:17:02
22.02.2006

		3:17:04
22.02.2006

		3:17:06
22.02.2006

		3:17:08
22.02.2006

		3:17:10
22.02.2006

		3:17:12
22.02.2006

		3:17:14
22.02.2006

		3:17:16
22.02.2006

		3:17:18
22.02.2006

		3:17:20
22.02.2006

		3:17:22
22.02.2006

		3:17:24
22.02.2006

		3:17:26
22.02.2006

		3:17:28
22.02.2006

		3:17:30
22.02.2006

		3:17:32
22.02.2006

		3:17:34
22.02.2006

		3:17:36
22.02.2006

		3:17:38
22.02.2006

		3:17:44
22.02.2006

		3:17:46
22.02.2006

		3:17:48
22.02.2006

		3:17:50
22.02.2006

		3:17:52
22.02.2006

		3:17:54
22.02.2006

		3:17:56
22.02.2006

		3:17:58
22.02.2006

		3:18:00
22.02.2006

		3:18:02
22.02.2006

		3:18:04
22.02.2006

		3:18:06
22.02.2006

		3:18:08
22.02.2006

		3:18:10
22.02.2006

		3:18:12
22.02.2006

		3:18:14
22.02.2006

		3:18:16
22.02.2006

		3:18:18
22.02.2006

		3:18:24
22.02.2006

		3:18:26
22.02.2006

		3:18:28
22.02.2006

		3:18:30
22.02.2006

		3:18:32
22.02.2006

		3:18:34
22.02.2006

		3:18:36
22.02.2006

		3:18:38
22.02.2006

		3:18:40
22.02.2006

		3:18:42
22.02.2006

		3:18:44
22.02.2006

		3:18:46
22.02.2006

		3:18:48
22.02.2006

		3:18:50
22.02.2006

		3:18:52
22.02.2006

		3:18:54
22.02.2006

		3:18:56
22.02.2006

		3:18:58
22.02.2006

		3:19:00
22.02.2006

		3:19:02
22.02.2006

		3:19:04
22.02.2006

		3:19:08
22.02.2006

		3:19:10
22.02.2006

		3:19:12
22.02.2006

		3:19:14
22.02.2006

		3:19:16
22.02.2006

		3:19:18
22.02.2006

		3:19:20
22.02.2006

		3:19:22
22.02.2006

		3:19:24
22.02.2006

		3:19:26
22.02.2006

		3:19:28
22.02.2006

		3:19:30
22.02.2006

		3:19:32
22.02.2006

		3:19:34
22.02.2006

		3:19:36
22.02.2006

		3:19:38
22.02.2006

		3:19:40
22.02.2006

		3:19:42
22.02.2006

		3:19:44
22.02.2006

		3:19:46
22.02.2006

		3:19:48
22.02.2006

		3:19:50
22.02.2006

		3:19:52
22.02.2006

		3:19:54
22.02.2006

		3:19:56
22.02.2006

		3:19:58
22.02.2006

		3:20:00
22.02.2006

		3:20:02
22.02.2006

		3:20:04
22.02.2006

		3:20:06
22.02.2006

		3:20:08
22.02.2006

		3:20:10
22.02.2006

		3:20:12
22.02.2006

		3:20:14
22.02.2006

		3:20:16
22.02.2006

		3:20:18
22.02.2006

		3:20:20
22.02.2006

		3:20:22
22.02.2006

		3:20:24
22.02.2006

		3:20:26
22.02.2006

		3:20:28
22.02.2006

		3:20:30
22.02.2006

		3:20:32
22.02.2006

		3:20:34
22.02.2006

		3:20:36
22.02.2006

		3:20:38
22.02.2006

		3:20:44
22.02.2006

		3:20:46
22.02.2006

		3:20:48
22.02.2006

		3:20:50
22.02.2006

		3:20:52
22.02.2006

		3:20:54
22.02.2006

		3:20:56
22.02.2006

		3:20:58
22.02.2006

		3:21:00
22.02.2006

		3:21:02
22.02.2006

		3:21:04
22.02.2006

		3:21:06
22.02.2006

		3:21:08
22.02.2006

		3:21:10
22.02.2006

		3:21:12
22.02.2006

		3:21:14
22.02.2006

		3:21:16
22.02.2006

		3:21:18
22.02.2006

		3:21:20
22.02.2006

		3:21:22
22.02.2006

		3:21:24
22.02.2006

		3:21:26
22.02.2006

		3:21:28
22.02.2006

		3:21:30
22.02.2006

		3:21:32
22.02.2006

		3:21:34
22.02.2006

		3:21:36
22.02.2006

		3:21:38
22.02.2006

		3:21:40
22.02.2006

		3:21:42
22.02.2006

		3:21:44
22.02.2006

		3:21:46
22.02.2006

		3:21:48
22.02.2006

		3:21:50
22.02.2006

		3:21:52
22.02.2006

		3:21:54
22.02.2006

		3:21:56
22.02.2006

		3:21:58
22.02.2006

		3:22:00
22.02.2006

		3:22:02
22.02.2006

		3:22:04
22.02.2006

		3:22:06
22.02.2006

		3:22:08
22.02.2006

		3:22:10
22.02.2006

		3:22:16
22.02.2006

		3:22:18
22.02.2006

		3:22:20
22.02.2006

		3:22:22
22.02.2006

		3:22:24
22.02.2006

		3:22:26
22.02.2006

		3:22:28
22.02.2006

		3:22:30
22.02.2006

		3:22:32
22.02.2006

		3:22:34
22.02.2006

		3:22:36
22.02.2006

		3:22:38
22.02.2006

		3:22:40
22.02.2006

		3:22:42
22.02.2006

		3:22:44
22.02.2006

		3:22:46
22.02.2006

		3:22:48
22.02.2006

		3:22:50
22.02.2006

		3:22:52
22.02.2006

		3:22:54
22.02.2006

		3:23:04
22.02.2006

		3:23:06
22.02.2006

		3:23:08
22.02.2006

		3:23:10
22.02.2006

		3:23:12
22.02.2006

		3:23:14
22.02.2006

		3:23:16
22.02.2006

		3:23:18
22.02.2006

		3:23:20
22.02.2006

		3:23:22
22.02.2006

		3:23:24
22.02.2006

		3:23:26
22.02.2006

		3:23:28
22.02.2006

		3:23:30
22.02.2006

		3:23:32
22.02.2006

		3:23:34
22.02.2006

		3:23:36
22.02.2006

		3:23:38
22.02.2006

		3:23:40
22.02.2006

		3:23:42
22.02.2006

		3:23:44
22.02.2006

		3:23:46
22.02.2006

		3:23:48
22.02.2006

		3:23:50
22.02.2006

		3:23:52
22.02.2006

		3:23:54
22.02.2006

		3:23:56
22.02.2006

		3:23:58
22.02.2006

		3:24:00
22.02.2006

		3:24:02
22.02.2006

		3:24:04
22.02.2006

		3:24:06
22.02.2006

		3:24:08
22.02.2006

		3:24:10
22.02.2006

		3:24:12
22.02.2006

		3:24:14
22.02.2006

		3:24:16
22.02.2006

		3:24:18
22.02.2006

		3:24:20
22.02.2006

		3:24:22
22.02.2006

		3:24:24
22.02.2006

		3:24:26
22.02.2006

		3:24:28
22.02.2006

		3:24:30
22.02.2006

		3:24:32
22.02.2006

		3:24:34
22.02.2006

		3:24:36
22.02.2006

		3:24:38
22.02.2006

		3:24:40
22.02.2006

		3:24:42
22.02.2006

		3:24:44
22.02.2006

		3:24:46
22.02.2006

		3:24:48
22.02.2006

		3:24:50
22.02.2006

		3:24:52
22.02.2006

		3:24:54
22.02.2006

		3:24:56
22.02.2006

		3:24:58
22.02.2006

		3:25:00
22.02.2006

		3:25:02
22.02.2006

		3:25:04
22.02.2006

		3:25:06
22.02.2006

		3:25:08
22.02.2006

		3:25:10
22.02.2006

		3:25:12
22.02.2006

		3:25:14
22.02.2006

		3:25:16
22.02.2006

		3:25:18
22.02.2006

		3:25:20
22.02.2006

		3:25:22
22.02.2006

		3:25:24
22.02.2006

		3:25:26
22.02.2006

		3:25:32
22.02.2006

		3:25:34
22.02.2006

		3:25:36
22.02.2006

		3:25:38
22.02.2006

		3:25:40
22.02.2006

		3:25:42
22.02.2006

		3:25:44
22.02.2006

		3:25:46
22.02.2006

		3:25:52
22.02.2006

		3:25:54
22.02.2006

		3:25:56
22.02.2006

		3:25:58
22.02.2006

		3:26:00
22.02.2006

		3:26:02
22.02.2006

		3:26:04
22.02.2006

		3:26:06
22.02.2006

		3:26:08
22.02.2006

		3:26:10
22.02.2006

		3:26:12
22.02.2006

		3:26:14
22.02.2006

		3:26:16
22.02.2006

		3:26:18
22.02.2006

		3:26:20
22.02.2006

		3:26:22
22.02.2006

		3:26:24
22.02.2006

		3:26:26
22.02.2006

		3:26:28
22.02.2006

		3:26:30
22.02.2006

		3:26:32
22.02.2006

		3:26:34
22.02.2006

		3:26:36
22.02.2006

		3:26:38
22.02.2006

		3:26:40
22.02.2006

		3:26:42
22.02.2006

		3:26:44
22.02.2006

		3:26:46
22.02.2006

		3:26:48
22.02.2006

		3:26:50
22.02.2006

		3:26:52
22.02.2006

		3:26:54
22.02.2006

		3:26:56
22.02.2006

		3:26:58
22.02.2006

		3:27:00
22.02.2006

		3:27:02
22.02.2006

		3:27:04
22.02.2006

		3:27:06
22.02.2006

		3:27:08
22.02.2006

		3:27:10
22.02.2006

		3:27:12
22.02.2006

		3:27:14
22.02.2006

		3:27:16
22.02.2006

		3:27:18
22.02.2006

		3:27:20
22.02.2006

		3:27:22
22.02.2006

		3:27:24
22.02.2006

		3:27:26
22.02.2006

		3:27:28
22.02.2006

		3:27:30
22.02.2006

		3:27:32
22.02.2006

		3:27:34
22.02.2006

		3:27:36
22.02.2006

		3:27:38
22.02.2006

		3:27:40
22.02.2006

		3:27:42
22.02.2006

		3:27:48
22.02.2006

		3:27:50
22.02.2006

		3:27:52
22.02.2006

		3:27:54
22.02.2006

		3:27:56
22.02.2006

		3:27:58
22.02.2006

		3:28:00
22.02.2006

		3:28:02
22.02.2006

		3:28:04
22.02.2006

		3:28:06
22.02.2006

		3:28:08
22.02.2006

		3:28:10
22.02.2006

		3:28:12
22.02.2006

		3:28:14
22.02.2006

		3:28:16
22.02.2006

		3:28:18
22.02.2006

		3:28:20
22.02.2006

		3:28:22
22.02.2006

		3:28:24
22.02.2006

		3:28:26
22.02.2006

		3:28:28
22.02.2006

		3:28:30
22.02.2006

		3:28:32
22.02.2006

		3:28:34
22.02.2006

		3:28:36
22.02.2006

		3:28:38
22.02.2006

		3:28:40
22.02.2006

		3:28:42
22.02.2006

		3:28:44
22.02.2006

		3:28:46
22.02.2006

		3:28:48
22.02.2006

		3:28:50
22.02.2006

		3:28:52
22.02.2006

		3:28:54
22.02.2006

		3:28:56
22.02.2006

		3:28:58
22.02.2006

		3:29:00
22.02.2006

		3:29:02
22.02.2006

		3:29:04
22.02.2006

		3:29:06
22.02.2006

		3:29:08
22.02.2006

		3:29:10
22.02.2006

		3:29:12
22.02.2006

		3:29:14
22.02.2006

		3:29:16
22.02.2006

		3:29:18
22.02.2006

		3:29:20
22.02.2006

		3:29:22
22.02.2006

		3:29:24
22.02.2006

		3:29:26
22.02.2006

		3:29:28
22.02.2006

		3:29:30
22.02.2006

		3:29:32
22.02.2006

		3:29:34
22.02.2006

		3:29:36
22.02.2006

		3:29:38
22.02.2006

		3:29:40
22.02.2006

		3:29:42
22.02.2006

		3:29:44
22.02.2006

		3:29:46
22.02.2006

		3:29:48
22.02.2006

		3:29:50
22.02.2006

		3:29:52
22.02.2006

		3:29:54
22.02.2006

		3:29:56
22.02.2006

		3:29:58
22.02.2006

		3:30:00
22.02.2006

		3:30:02
22.02.2006

		3:30:04
22.02.2006

		3:30:06
22.02.2006

		3:30:08
22.02.2006

		3:30:10
22.02.2006

		3:30:12
22.02.2006

		3:30:14
22.02.2006

		3:30:16
22.02.2006

		3:30:18
22.02.2006

		3:30:20
22.02.2006

		3:30:22
22.02.2006

		3:30:24
22.02.2006

		3:30:26
22.02.2006

		3:30:28
22.02.2006

		3:30:30
22.02.2006

		3:30:32
22.02.2006

		3:30:34
22.02.2006

		3:30:36
22.02.2006

		3:30:38
22.02.2006

		3:30:40
22.02.2006

		3:30:42
22.02.2006

		3:30:44
22.02.2006

		3:30:46
22.02.2006

		3:30:52
22.02.2006

		3:30:54
22.02.2006

		3:30:56
22.02.2006

		3:30:58
22.02.2006

		3:31:00
22.02.2006

		3:31:02
22.02.2006

		3:31:04
22.02.2006

		3:31:06
22.02.2006

		3:31:08
22.02.2006

		3:31:10
22.02.2006

		3:31:12
22.02.2006

		3:31:14
22.02.2006

		3:31:16
22.02.2006

		3:31:18
22.02.2006

		3:31:20
22.02.2006

		3:31:22
22.02.2006

		3:31:24
22.02.2006

		3:31:26
22.02.2006

		3:31:28
22.02.2006

		3:31:30
22.02.2006

		3:31:32
22.02.2006

		3:31:34
22.02.2006

		3:31:36
22.02.2006

		3:31:38
22.02.2006

		3:31:40
22.02.2006

		3:31:42
22.02.2006

		3:31:44
22.02.2006

		3:31:46
22.02.2006

		3:31:48
22.02.2006

		3:31:50
22.02.2006

		3:31:52
22.02.2006

		3:31:54
22.02.2006

		3:31:56
22.02.2006

		3:31:58
22.02.2006

		3:32:00
22.02.2006

		3:32:02
22.02.2006

		3:32:04
22.02.2006

		3:32:06
22.02.2006

		3:32:08
22.02.2006

		3:32:10
22.02.2006

		3:32:12
22.02.2006

		3:32:14
22.02.2006

		3:32:16
22.02.2006

		3:32:18
22.02.2006

		3:32:20
22.02.2006

		3:32:22
22.02.2006

		3:32:24
22.02.2006

		3:32:26
22.02.2006

		3:32:28
22.02.2006

		3:32:30
22.02.2006

		3:32:32
22.02.2006

		3:32:34
22.02.2006

		3:32:36
22.02.2006

		3:32:38
22.02.2006

		3:32:40
22.02.2006

		3:32:42
22.02.2006

		3:32:44
22.02.2006

		3:32:46
22.02.2006

		3:32:48
22.02.2006

		3:32:50
22.02.2006

		3:32:52
22.02.2006

		3:32:54
22.02.2006

		3:33:04
22.02.2006

		3:33:06
22.02.2006

		3:33:08
22.02.2006

		3:33:10
22.02.2006

		3:33:12
22.02.2006

		3:33:14
22.02.2006

		3:33:20
22.02.2006

		3:33:22
22.02.2006

		3:33:24
22.02.2006

		3:33:26
22.02.2006

		3:33:28
22.02.2006

		3:33:30
22.02.2006

		3:33:32
22.02.2006

		3:33:34
22.02.2006

		3:33:36
22.02.2006

		3:33:38
22.02.2006

		3:33:40
22.02.2006

		3:33:42
22.02.2006

		3:33:44
22.02.2006

		3:33:46
22.02.2006

		3:33:48
22.02.2006

		3:33:50
22.02.2006

		3:33:52
22.02.2006

		3:33:54
22.02.2006

		3:33:56
22.02.2006

		3:33:58
22.02.2006

		3:34:04
22.02.2006

		3:34:06
22.02.2006

		3:34:08
22.02.2006

		3:34:10
22.02.2006

		3:34:12
22.02.2006

		3:34:14
22.02.2006

		3:34:16
22.02.2006

		3:34:18
22.02.2006

		3:34:20
22.02.2006

		3:34:22
22.02.2006

		3:34:24
22.02.2006

		3:34:26
22.02.2006

		3:34:28
22.02.2006

		3:34:30
22.02.2006

		3:34:32
22.02.2006

		3:34:34
22.02.2006

		3:34:36
22.02.2006

		3:34:38
22.02.2006

		3:34:40
22.02.2006

		3:34:42
22.02.2006

		3:34:44
22.02.2006

		3:34:46
22.02.2006

		3:34:48
22.02.2006

		3:34:50
22.02.2006

		3:34:52
22.02.2006

		3:34:54
22.02.2006

		3:34:56
22.02.2006

		3:34:58
22.02.2006

		3:35:00
22.02.2006

		3:35:02
22.02.2006

		3:35:04
22.02.2006

		3:35:06
22.02.2006

		3:35:08
22.02.2006

		3:35:10
22.02.2006

		3:35:12
22.02.2006

		3:35:14
22.02.2006

		3:35:16
22.02.2006

		3:35:18
22.02.2006

		3:35:20
22.02.2006

		3:35:22
22.02.2006

		3:35:24
22.02.2006

		3:35:26
22.02.2006

		3:35:28
22.02.2006

		3:35:30
22.02.2006

		3:35:32
22.02.2006

		3:35:34
22.02.2006

		3:35:36
22.02.2006

		3:35:38
22.02.2006

		3:35:40
22.02.2006

		3:35:42
22.02.2006

		3:35:44
22.02.2006

		3:35:46
22.02.2006

		3:35:48
22.02.2006

		3:35:50
22.02.2006

		3:35:52
22.02.2006

		3:35:54
22.02.2006

		3:35:56
22.02.2006

		3:35:58
22.02.2006

		3:36:00
22.02.2006

		3:36:02
22.02.2006

		3:36:04
22.02.2006

		3:36:06
22.02.2006

		3:36:08
22.02.2006

		3:36:10
22.02.2006

		3:36:12
22.02.2006

		3:36:14
22.02.2006

		3:36:16
22.02.2006

		3:36:18
22.02.2006

		3:36:20
22.02.2006

		3:36:22
22.02.2006

		3:36:24
22.02.2006

		3:36:26
22.02.2006

		3:36:28
22.02.2006

		3:36:30
22.02.2006

		3:36:32
22.02.2006

		3:36:34
22.02.2006

		3:36:36
22.02.2006

		3:36:38
22.02.2006

		3:36:40
22.02.2006

		3:36:42
22.02.2006

		3:36:44
22.02.2006

		3:36:46
22.02.2006

		3:36:52
22.02.2006

		3:36:54
22.02.2006

		3:36:56
22.02.2006

		3:36:58
22.02.2006

		3:37:00
22.02.2006

		3:37:02
22.02.2006

		3:37:04
22.02.2006

		3:37:06
22.02.2006

		3:37:12
22.02.2006

		3:37:14
22.02.2006

		3:37:16
22.02.2006

		3:37:18
22.02.2006

		3:37:20
22.02.2006

		3:37:22
22.02.2006

		3:37:24
22.02.2006

		3:37:26
22.02.2006

		3:37:28
22.02.2006

		3:37:30
22.02.2006

		3:37:32
22.02.2006

		3:37:34
22.02.2006

		3:37:36
22.02.2006

		3:37:38
22.02.2006

		3:37:40
22.02.2006

		3:37:42
22.02.2006

		3:37:44
22.02.2006

		3:37:46
22.02.2006

		3:37:48
22.02.2006

		3:37:50
22.02.2006

		3:37:52
22.02.2006

		3:37:54
22.02.2006

		3:37:56
22.02.2006

		3:37:58
22.02.2006

		3:38:00
22.02.2006

		3:38:02
22.02.2006

		3:38:04
22.02.2006

		3:38:06
22.02.2006

		3:38:08
22.02.2006

		3:38:10
22.02.2006

		3:38:12
22.02.2006

		3:38:14
22.02.2006

		3:38:16
22.02.2006

		3:38:18
22.02.2006

		3:38:20
22.02.2006

		3:38:22
22.02.2006

		3:38:24
22.02.2006

		3:38:26
22.02.2006

		3:38:28
22.02.2006

		3:38:30
22.02.2006

		3:38:32
22.02.2006

		3:38:34
22.02.2006

		3:38:36
22.02.2006

		3:38:38
22.02.2006

		3:38:40
22.02.2006

		3:38:42
22.02.2006

		3:38:44
22.02.2006

		3:38:46
22.02.2006

		3:38:48
22.02.2006

		3:38:50
22.02.2006

		3:38:52
22.02.2006

		3:38:54
22.02.2006

		3:39:00
22.02.2006

		3:39:02
22.02.2006

		3:39:04
22.02.2006

		3:39:06
22.02.2006

		3:39:08
22.02.2006

		3:39:10
22.02.2006

		3:39:12
22.02.2006

		3:39:14
22.02.2006

		3:39:16
22.02.2006

		3:39:18
22.02.2006

		3:39:20
22.02.2006

		3:39:22
22.02.2006

		3:39:24
22.02.2006

		3:39:26
22.02.2006

		3:39:28
22.02.2006

		3:39:30
22.02.2006

		3:39:32
22.02.2006

		3:39:34
22.02.2006

		3:39:36
22.02.2006

		3:39:38
22.02.2006

		3:39:40
22.02.2006

		3:39:42
22.02.2006

		3:39:44
22.02.2006

		3:39:46
22.02.2006

		3:39:48
22.02.2006

		3:39:50
22.02.2006

		3:39:52
22.02.2006

		3:39:54
22.02.2006

		3:39:56
22.02.2006

		3:39:58
22.02.2006

		3:40:00
22.02.2006

		3:40:02
22.02.2006

		3:40:08
22.02.2006

		3:40:10
22.02.2006

		3:40:12
22.02.2006

		3:40:14
22.02.2006

		3:40:16
22.02.2006

		3:40:18
22.02.2006

		3:40:20
22.02.2006

		3:40:22
22.02.2006

		3:40:24
22.02.2006

		3:40:26
22.02.2006

		3:40:28
22.02.2006

		3:40:30
22.02.2006

		3:40:32
22.02.2006

		3:40:34
22.02.2006

		3:40:36
22.02.2006

		3:40:38
22.02.2006

		3:40:40
22.02.2006

		3:40:42
22.02.2006

		3:40:44
22.02.2006

		3:40:46
22.02.2006

		3:40:48
22.02.2006

		3:40:50
22.02.2006

		3:40:52
22.02.2006

		3:40:54
22.02.2006

		3:40:56
22.02.2006

		3:40:58
22.02.2006

		3:41:00
22.02.2006

		3:41:02
22.02.2006

		3:41:08
22.02.2006

		3:41:10
22.02.2006

		3:41:12
22.02.2006

		3:41:14
22.02.2006

		3:41:16
22.02.2006

		3:41:18
22.02.2006

		3:41:24
22.02.2006

		3:41:26
22.02.2006

		3:41:28
22.02.2006

		3:41:30
22.02.2006

		3:41:36
22.02.2006

		3:41:38
22.02.2006

		3:41:40
22.02.2006

		3:41:42
22.02.2006

		3:41:44
22.02.2006

		3:41:46
22.02.2006

		3:41:48
22.02.2006

		3:41:50
22.02.2006

		3:41:52
22.02.2006

		3:41:54
22.02.2006

		3:41:56
22.02.2006

		3:41:58
22.02.2006

		3:42:00
22.02.2006

		3:42:02
22.02.2006

		3:42:04
22.02.2006

		3:42:06
22.02.2006

		3:42:08
22.02.2006

		3:42:10
22.02.2006

		3:42:12
22.02.2006

		3:42:14
22.02.2006

		3:42:16
22.02.2006

		3:42:18
22.02.2006

		3:42:20
22.02.2006

		3:42:22
22.02.2006

		3:42:24
22.02.2006

		3:42:26
22.02.2006

		3:42:28
22.02.2006

		3:42:30
22.02.2006

		3:42:32
22.02.2006

		3:42:34
22.02.2006

		3:42:36
22.02.2006

		3:42:38
22.02.2006

		3:42:40
22.02.2006

		3:42:42
22.02.2006

		3:42:44
22.02.2006

		3:42:46
22.02.2006

		3:42:52
22.02.2006

		3:42:54
22.02.2006

		3:42:56
22.02.2006

		3:42:58
22.02.2006

		3:43:00
22.02.2006

		3:43:02
22.02.2006

		3:43:04
22.02.2006

		3:43:06
22.02.2006

		3:43:08
22.02.2006

		3:43:10
22.02.2006

		3:43:12
22.02.2006

		3:43:14
22.02.2006

		3:43:16
22.02.2006

		3:43:18
22.02.2006

		3:43:20
22.02.2006

		3:43:22
22.02.2006

		3:43:24
22.02.2006

		3:43:26
22.02.2006

		3:43:28
22.02.2006

		3:43:30
22.02.2006

		3:43:32
22.02.2006

		3:43:34
22.02.2006

		3:43:36
22.02.2006

		3:43:38
22.02.2006

		3:43:40
22.02.2006

		3:43:42
22.02.2006

		3:43:44
22.02.2006

		3:43:46
22.02.2006

		3:43:48
22.02.2006

		3:43:50
22.02.2006

		3:43:52
22.02.2006

		3:43:54
22.02.2006

		3:43:56
22.02.2006

		3:43:58
22.02.2006

		3:44:00
22.02.2006

		3:44:02
22.02.2006

		3:44:04
22.02.2006

		3:44:06
22.02.2006

		3:44:08
22.02.2006

		3:44:10
22.02.2006

		3:44:12
22.02.2006

		3:44:14
22.02.2006

		3:44:16
22.02.2006

		3:44:18
22.02.2006

		3:44:20
22.02.2006

		3:44:22
22.02.2006

		3:44:24
22.02.2006

		3:44:26
22.02.2006

		3:44:28
22.02.2006

		3:44:30
22.02.2006

		3:44:32
22.02.2006

		3:44:34
22.02.2006

		3:44:36
22.02.2006

		3:44:38
22.02.2006

		3:44:40
22.02.2006

		3:44:42
22.02.2006

		3:44:44
22.02.2006

		3:44:46
22.02.2006

		3:44:48
22.02.2006

		3:44:50
22.02.2006

		3:44:52
22.02.2006

		3:44:54
22.02.2006

		3:44:56
22.02.2006

		3:44:58
22.02.2006

		3:45:00
22.02.2006

		3:45:02
22.02.2006

		3:45:04
22.02.2006

		3:45:06
22.02.2006

		3:45:08
22.02.2006

		3:45:10
22.02.2006

		3:45:12
22.02.2006

		3:45:14
22.02.2006

		3:45:16
22.02.2006

		3:45:18
22.02.2006

		3:45:20
22.02.2006

		3:45:22
22.02.2006

		3:45:24
22.02.2006

		3:45:26
22.02.2006

		3:45:28
22.02.2006

		3:45:30
22.02.2006

		3:45:32
22.02.2006

		3:45:34
22.02.2006

		3:45:36
22.02.2006

		3:45:38
22.02.2006

		3:45:40
22.02.2006

		3:45:42
22.02.2006

		3:45:44
22.02.2006

		3:45:46
22.02.2006

		3:45:48
22.02.2006

		3:45:50
22.02.2006

		3:45:52
22.02.2006

		3:45:54
22.02.2006

		3:45:56
22.02.2006

		3:45:58
22.02.2006

		3:46:00
22.02.2006

		3:46:02
22.02.2006

		3:46:04
22.02.2006

		3:46:06
22.02.2006

		3:46:08
22.02.2006

		3:46:10
22.02.2006

		3:46:12
22.02.2006

		3:46:14
22.02.2006

		3:46:16
22.02.2006

		3:46:18
22.02.2006

		3:46:20
22.02.2006

		3:46:22
22.02.2006

		3:46:24
22.02.2006

		3:46:26
22.02.2006

		3:46:28
22.02.2006

		3:46:30
22.02.2006

		3:46:32
22.02.2006

		3:46:34
22.02.2006

		3:46:36
22.02.2006

		3:46:38
22.02.2006

		3:46:40
22.02.2006

		3:46:42
22.02.2006

		3:46:44
22.02.2006

		3:46:46
22.02.2006

		3:46:48
22.02.2006

		3:46:50
22.02.2006

		3:46:52
22.02.2006

		3:46:54
22.02.2006

		3:46:56
22.02.2006

		3:46:58
22.02.2006

		3:47:00
22.02.2006

		3:47:02
22.02.2006

		3:47:04
22.02.2006

		3:47:06
22.02.2006

		3:47:08
22.02.2006

		3:47:10
22.02.2006

		3:47:12
22.02.2006

		3:47:14
22.02.2006

		3:47:16
22.02.2006

		3:47:18
22.02.2006

		3:47:20
22.02.2006

		3:47:22
22.02.2006

		3:47:24
22.02.2006

		3:47:26
22.02.2006

		3:47:28
22.02.2006

		3:47:30
22.02.2006

		3:47:32
22.02.2006

		3:47:34
22.02.2006

		3:47:36
22.02.2006

		3:47:38
22.02.2006

		3:47:40
22.02.2006

		3:47:42
22.02.2006

		3:47:44
22.02.2006

		3:47:46
22.02.2006

		3:47:48
22.02.2006

		3:47:50
22.02.2006

		3:47:56
22.02.2006

		3:47:58
22.02.2006

		3:48:00
22.02.2006

		3:48:02
22.02.2006

		3:48:04
22.02.2006

		3:48:06
22.02.2006

		3:48:08
22.02.2006

		3:48:10
22.02.2006

		3:48:16
22.02.2006

		3:48:18
22.02.2006

		3:48:20
22.02.2006

		3:48:22
22.02.2006

		3:48:24
22.02.2006

		3:48:26
22.02.2006

		3:48:28
22.02.2006

		3:48:30
22.02.2006

		3:48:32
22.02.2006

		3:48:34
22.02.2006

		3:48:36
22.02.2006

		3:48:38
22.02.2006

		3:48:40
22.02.2006

		3:48:42
22.02.2006

		3:48:44
22.02.2006

		3:48:46
22.02.2006

		3:48:48
22.02.2006

		3:48:50
22.02.2006

		3:48:52
22.02.2006

		3:48:54
22.02.2006

		3:48:56
22.02.2006

		3:48:58
22.02.2006

		3:49:00
22.02.2006

		3:49:02
22.02.2006

		3:49:04
22.02.2006

		3:49:06
22.02.2006

		3:49:08
22.02.2006

		3:49:10
22.02.2006

		3:49:12
22.02.2006

		3:49:14
22.02.2006

		3:49:20
22.02.2006

		3:49:22
22.02.2006

		3:49:24
22.02.2006

		3:49:26
22.02.2006

		3:49:28
22.02.2006

		3:49:30
22.02.2006

		3:49:32
22.02.2006

		3:49:34
22.02.2006

		3:49:36
22.02.2006

		3:49:38
22.02.2006

		3:49:40
22.02.2006

		3:49:42
22.02.2006

		3:49:44
22.02.2006

		3:49:46
22.02.2006

		3:49:48
22.02.2006

		3:49:50
22.02.2006

		3:49:52
22.02.2006

		3:49:54
22.02.2006

		3:50:00
22.02.2006

		3:50:02
22.02.2006

		3:50:04
22.02.2006

		3:50:06
22.02.2006

		3:50:08
22.02.2006

		3:50:10
22.02.2006

		3:50:12
22.02.2006

		3:50:14
22.02.2006

		3:50:16
22.02.2006

		3:50:18
22.02.2006

		3:50:20
22.02.2006

		3:50:22
22.02.2006

		3:50:24
22.02.2006

		3:50:26
22.02.2006

		3:50:28
22.02.2006

		3:50:30
22.02.2006

		3:50:32
22.02.2006

		3:50:34
22.02.2006

		3:50:36
22.02.2006

		3:50:38
22.02.2006

		3:50:40
22.02.2006

		3:50:42
22.02.2006

		3:50:44
22.02.2006

		3:50:46
22.02.2006

		3:50:48
22.02.2006

		3:50:50
22.02.2006

		3:50:52
22.02.2006

		3:50:54
22.02.2006

		3:50:56
22.02.2006

		3:50:58
22.02.2006

		3:51:00
22.02.2006

		3:51:02
22.02.2006

		3:51:04
22.02.2006

		3:51:06
22.02.2006

		3:51:08
22.02.2006

		3:51:10
22.02.2006

		3:51:12
22.02.2006

		3:51:14
22.02.2006

		3:51:16
22.02.2006

		3:51:18
22.02.2006

		3:51:20
22.02.2006

		3:51:22
22.02.2006

		3:51:24
22.02.2006

		3:51:26
22.02.2006

		3:51:28
22.02.2006

		3:51:30
22.02.2006

		3:51:32
22.02.2006

		3:51:34
22.02.2006

		3:51:36
22.02.2006

		3:51:38
22.02.2006

		3:51:40
22.02.2006

		3:51:42
22.02.2006

		3:51:44
22.02.2006

		3:51:46
22.02.2006

		3:51:48
22.02.2006

		3:51:50
22.02.2006

		3:51:52
22.02.2006

		3:51:54
22.02.2006

		3:51:56
22.02.2006

		3:51:58
22.02.2006

		3:52:00
22.02.2006

		3:52:02
22.02.2006

		3:52:04
22.02.2006

		3:52:06
22.02.2006

		3:52:08
22.02.2006

		3:52:10
22.02.2006

		3:52:12
22.02.2006

		3:52:14
22.02.2006

		3:52:16
22.02.2006

		3:52:18
22.02.2006

		3:52:20
22.02.2006

		3:52:22
22.02.2006

		3:52:24
22.02.2006

		3:52:26
22.02.2006

		3:52:28
22.02.2006

		3:52:30
22.02.2006

		3:52:32
22.02.2006

		3:52:34
22.02.2006

		3:52:36
22.02.2006

		3:52:38
22.02.2006

		3:52:40
22.02.2006

		3:52:42
22.02.2006

		3:52:44
22.02.2006

		3:52:46
22.02.2006

		3:52:48
22.02.2006

		3:52:50
22.02.2006

		3:52:52
22.02.2006

		3:52:54
22.02.2006

		3:52:56
22.02.2006

		3:52:58
22.02.2006

		3:53:00
22.02.2006

		3:53:02
22.02.2006

		3:53:04
22.02.2006

		3:53:06
22.02.2006

		3:53:08
22.02.2006

		3:53:10
22.02.2006

		3:53:12
22.02.2006

		3:53:14
22.02.2006

		3:53:16
22.02.2006

		3:53:18
22.02.2006

		3:53:20
22.02.2006

		3:53:22
22.02.2006

		3:53:24
22.02.2006

		3:53:26
22.02.2006

		3:53:28
22.02.2006

		3:53:30
22.02.2006

		3:53:36
22.02.2006

		3:53:38
22.02.2006

		3:53:40
22.02.2006

		3:53:42
22.02.2006

		3:53:44
22.02.2006

		3:53:46
22.02.2006

		3:53:48
22.02.2006

		3:53:50
22.02.2006

		3:53:52
22.02.2006

		3:53:54
22.02.2006

		3:54:00
22.02.2006

		3:54:02
22.02.2006

		3:54:04
22.02.2006

		3:54:06
22.02.2006

		3:54:08
22.02.2006

		3:54:10
22.02.2006

		3:54:12
22.02.2006

		3:54:14
22.02.2006

		3:54:16
22.02.2006

		3:54:18
22.02.2006

		3:54:20
22.02.2006

		3:54:22
22.02.2006

		3:54:24
22.02.2006

		3:54:26
22.02.2006

		3:54:28
22.02.2006

		3:54:30
22.02.2006

		3:54:32
22.02.2006

		3:54:34
22.02.2006

		3:54:36
22.02.2006

		3:54:38
22.02.2006

		3:54:40
22.02.2006

		3:54:42
22.02.2006

		3:54:44
22.02.2006

		3:54:46
22.02.2006

		3:54:48
22.02.2006

		3:54:50
22.02.2006

		3:54:52
22.02.2006

		3:54:54
22.02.2006

		3:54:56
22.02.2006

		3:54:58
22.02.2006

		3:55:00
22.02.2006

		3:55:02
22.02.2006

		3:55:04
22.02.2006

		3:55:06
22.02.2006

		3:55:08
22.02.2006

		3:55:10
22.02.2006

		3:55:12
22.02.2006

		3:55:14
22.02.2006

		3:55:16
22.02.2006

		3:55:18
22.02.2006

		3:55:24
22.02.2006

		3:55:26
22.02.2006

		3:55:32
22.02.2006

		3:55:34
22.02.2006

		3:55:36
22.02.2006

		3:55:38
22.02.2006

		3:55:40
22.02.2006

		3:55:42
22.02.2006

		3:55:44
22.02.2006

		3:55:46
22.02.2006

		3:55:48
22.02.2006

		3:55:50
22.02.2006

		3:55:52
22.02.2006

		3:55:54
22.02.2006

		3:55:56
22.02.2006

		3:55:58
22.02.2006

		3:56:00
22.02.2006

		3:56:02
22.02.2006

		3:56:04
22.02.2006

		3:56:06
22.02.2006

		3:56:08
22.02.2006

		3:56:10
22.02.2006

		3:56:12
22.02.2006

		3:56:14
22.02.2006

		3:56:20
22.02.2006

		3:56:22
22.02.2006

		3:56:24
22.02.2006

		3:56:26
22.02.2006

		3:56:32
22.02.2006

		3:56:34
22.02.2006

		3:56:40
22.02.2006

		3:56:42
22.02.2006

		3:56:44
22.02.2006

		3:56:46
22.02.2006

		3:56:48
22.02.2006

		3:56:50
22.02.2006

		3:56:52
22.02.2006

		3:56:54
22.02.2006

		3:56:56
22.02.2006

		3:56:58
22.02.2006

		3:57:00
22.02.2006

		3:57:02
22.02.2006

		3:57:04
22.02.2006

		3:57:06
22.02.2006

		3:57:08
22.02.2006

		3:57:10
22.02.2006

		3:57:12
22.02.2006

		3:57:14
22.02.2006

		3:57:16
22.02.2006

		3:57:18
22.02.2006

		3:57:20
22.02.2006

		3:57:22
22.02.2006

		3:57:28
22.02.2006

		3:57:30
22.02.2006

		3:57:32
22.02.2006

		3:57:34
22.02.2006

		3:57:36
22.02.2006

		3:57:38
22.02.2006

		3:57:40
22.02.2006

		3:57:42
22.02.2006

		3:57:44
22.02.2006

		3:57:46
22.02.2006

		3:57:48
22.02.2006

		3:57:50
22.02.2006

		3:57:52
22.02.2006

		3:57:54
22.02.2006

		3:57:56
22.02.2006

		3:57:58
22.02.2006

		3:58:00
22.02.2006

		3:58:02
22.02.2006

		3:58:04
22.02.2006

		3:58:06
22.02.2006

		3:58:08
22.02.2006

		3:58:10
22.02.2006

		3:58:12
22.02.2006

		3:58:14
22.02.2006

		3:58:16
22.02.2006

		3:58:18
22.02.2006

		3:58:20
22.02.2006

		3:58:22
22.02.2006

		3:58:24
22.02.2006

		3:58:26
22.02.2006

		3:58:28
22.02.2006

		3:58:30
22.02.2006

		3:58:32
22.02.2006

		3:58:34
22.02.2006

		3:58:36
22.02.2006

		3:58:38
22.02.2006

		3:58:40
22.02.2006

		3:58:42
22.02.2006

		3:58:44
22.02.2006

		3:58:46
22.02.2006

		3:58:48
22.02.2006

		3:58:50
22.02.2006

		3:58:52
22.02.2006

		3:58:54
22.02.2006

		3:58:56
22.02.2006

		3:58:58
22.02.2006

		3:59:00
22.02.2006

		3:59:02
22.02.2006

		3:59:04
22.02.2006

		3:59:06
22.02.2006

		3:59:08
22.02.2006

		3:59:10
22.02.2006

		3:59:12
22.02.2006

		3:59:14
22.02.2006

		3:59:16
22.02.2006

		3:59:18
22.02.2006

		3:59:20
22.02.2006

		3:59:22
22.02.2006

		3:59:24
22.02.2006

		3:59:26
22.02.2006

		3:59:28
22.02.2006

		3:59:30
22.02.2006

		3:59:32
22.02.2006

		3:59:34
22.02.2006

		3:59:36
22.02.2006

		3:59:38
22.02.2006

		3:59:40
22.02.2006

		3:59:42
22.02.2006

		3:59:44
22.02.2006

		3:59:46
22.02.2006

		3:59:48
22.02.2006

		3:59:50
22.02.2006

		3:59:52
22.02.2006

		3:59:54
22.02.2006

		3:59:56
22.02.2006

		3:59:58
22.02.2006

		4:00:00
22.02.2006

		4:00:02
22.02.2006

		4:00:04
22.02.2006

		4:00:06
22.02.2006

		4:00:08
22.02.2006

		4:00:10
22.02.2006

		4:00:12
22.02.2006

		4:00:14
22.02.2006

		4:00:16
22.02.2006

		4:00:18
22.02.2006

		4:00:20
22.02.2006

		4:00:22
22.02.2006

		4:00:24
22.02.2006

		4:00:26
22.02.2006

		4:00:28
22.02.2006

		4:00:30
22.02.2006

		4:00:32
22.02.2006

		4:00:34
22.02.2006

		4:00:36
22.02.2006

		4:00:38
22.02.2006

		4:00:44
22.02.2006

		4:00:46
22.02.2006

		4:00:48
22.02.2006

		4:00:50
22.02.2006

		4:00:52
22.02.2006

		4:00:54
22.02.2006

		4:00:56
22.02.2006

		4:00:58
22.02.2006

		4:01:00
22.02.2006

		4:01:02
22.02.2006

		4:01:04
22.02.2006

		4:01:06
22.02.2006

		4:01:08
22.02.2006

		4:01:10
22.02.2006

		4:01:12
22.02.2006

		4:01:14
22.02.2006

		4:01:16
22.02.2006

		4:01:18
22.02.2006

		4:01:20
22.02.2006

		4:01:22
22.02.2006

		4:01:28
22.02.2006

		4:01:30
22.02.2006

		4:01:32
22.02.2006

		4:01:34
22.02.2006

		4:01:36
22.02.2006

		4:01:38
22.02.2006

		4:01:44
22.02.2006

		4:01:46
22.02.2006

		4:01:48
22.02.2006

		4:01:50
22.02.2006

		4:01:52
22.02.2006

		4:01:54
22.02.2006

		4:01:56
22.02.2006

		4:01:58
22.02.2006

		4:02:00
22.02.2006

		4:02:02
22.02.2006

		4:02:04
22.02.2006

		4:02:06
22.02.2006

		4:02:08
22.02.2006

		4:02:10
22.02.2006

		4:02:12
22.02.2006

		4:02:14
22.02.2006

		4:02:16
22.02.2006

		4:02:18
22.02.2006

		4:02:20
22.02.2006

		4:02:22
22.02.2006

		4:02:24
22.02.2006

		4:02:26
22.02.2006

		4:02:28
22.02.2006

		4:02:30
22.02.2006

		4:02:32
22.02.2006

		4:02:34
22.02.2006

		4:02:36
22.02.2006

		4:02:38
22.02.2006

		4:02:40
22.02.2006

		4:02:42
22.02.2006

		4:02:44
22.02.2006

		4:02:46
22.02.2006

		4:02:48
22.02.2006

		4:02:50
22.02.2006

		4:02:52
22.02.2006

		4:02:54
22.02.2006

		4:02:56
22.02.2006

		4:02:58
22.02.2006

		4:03:00
22.02.2006

		4:03:02
22.02.2006

		4:03:04
22.02.2006

		4:03:06
22.02.2006

		4:03:12
22.02.2006

		4:03:14
22.02.2006

		4:03:16
22.02.2006

		4:03:18
22.02.2006

		4:03:20
22.02.2006

		4:03:22
22.02.2006

		4:03:28
22.02.2006

		4:03:30
22.02.2006

		4:03:32
22.02.2006

		4:03:34
22.02.2006

		4:03:36
22.02.2006

		4:03:38
22.02.2006

		4:03:40
22.02.2006

		4:03:42
22.02.2006

		4:03:44
22.02.2006

		4:03:46
22.02.2006

		4:03:48
22.02.2006

		4:03:50
22.02.2006

		4:03:52
22.02.2006

		4:03:54
22.02.2006

		4:03:56
22.02.2006

		4:03:58
22.02.2006

		4:04:00
22.02.2006

		4:04:02
22.02.2006

		4:04:04
22.02.2006

		4:04:06
22.02.2006

		4:04:08
22.02.2006

		4:04:10
22.02.2006

		4:04:12
22.02.2006

		4:04:14
22.02.2006

		4:04:16
22.02.2006

		4:04:18
22.02.2006

		4:04:20
22.02.2006

		4:04:22
22.02.2006

		4:04:24
22.02.2006

		4:04:26
22.02.2006

		4:04:28
22.02.2006

		4:04:30
22.02.2006

		4:04:36
22.02.2006

		4:04:38
22.02.2006

		4:04:40
22.02.2006

		4:04:42
22.02.2006

		4:04:44
22.02.2006

		4:04:46
22.02.2006

		4:04:48
22.02.2006

		4:04:50
22.02.2006

		4:04:52
22.02.2006

		4:04:54
22.02.2006

		4:04:56
22.02.2006

		4:04:58
22.02.2006

		4:05:00
22.02.2006

		4:05:02
22.02.2006

		4:05:04
22.02.2006

		4:05:06
22.02.2006

		4:05:08
22.02.2006

		4:05:10
22.02.2006

		4:05:12
22.02.2006

		4:05:14
22.02.2006

		4:05:16
22.02.2006

		4:05:18
22.02.2006

		4:05:20
22.02.2006

		4:05:22
22.02.2006

		4:05:24
22.02.2006

		4:05:26
22.02.2006

		4:05:28
22.02.2006

		4:05:30
22.02.2006

		4:05:32
22.02.2006

		4:05:34
22.02.2006

		4:05:36
22.02.2006

		4:05:38
22.02.2006

		4:05:40
22.02.2006

		4:05:42
22.02.2006

		4:05:44
22.02.2006

		4:05:46
22.02.2006

		4:05:48
22.02.2006

		4:05:50
22.02.2006

		4:05:52
22.02.2006

		4:05:54
22.02.2006

		4:05:56
22.02.2006

		4:05:58
22.02.2006

		4:06:00
22.02.2006

		4:06:02
22.02.2006

		4:06:04
22.02.2006

		4:06:06
22.02.2006

		4:06:08
22.02.2006

		4:06:10
22.02.2006

		4:06:12
22.02.2006

		4:06:14
22.02.2006

		4:06:16
22.02.2006

		4:06:18
22.02.2006

		4:06:20
22.02.2006

		4:06:22
22.02.2006

		4:06:24
22.02.2006

		4:06:26
22.02.2006

		4:06:28
22.02.2006

		4:06:30
22.02.2006

		4:06:32
22.02.2006

		4:06:34
22.02.2006

		4:06:36
22.02.2006

		4:06:38
22.02.2006

		4:06:40
22.02.2006

		4:06:42
22.02.2006

		4:06:44
22.02.2006

		4:06:46
22.02.2006

		4:06:48
22.02.2006

		4:06:50
22.02.2006

		4:06:52
22.02.2006

		4:06:54
22.02.2006

		4:06:56
22.02.2006

		4:06:58
22.02.2006

		4:07:00
22.02.2006

		4:07:02
22.02.2006

		4:07:04
22.02.2006

		4:07:06
22.02.2006

		4:07:08
22.02.2006

		4:07:10
22.02.2006

		4:07:12
22.02.2006

		4:07:14
22.02.2006

		4:07:16
22.02.2006

		4:07:18
22.02.2006

		4:07:20
22.02.2006

		4:07:22
22.02.2006

		4:07:24
22.02.2006

		4:07:26
22.02.2006

		4:07:28
22.02.2006

		4:07:30
22.02.2006

		4:07:32
22.02.2006

		4:07:34
22.02.2006

		4:07:36
22.02.2006

		4:07:38
22.02.2006

		4:07:40
22.02.2006

		4:07:42
22.02.2006

		4:07:44
22.02.2006

		4:07:46
22.02.2006

		4:07:48
22.02.2006

		4:07:50
22.02.2006

		4:07:52
22.02.2006

		4:07:54
22.02.2006

		4:07:56
22.02.2006

		4:07:58
22.02.2006

		4:08:00
22.02.2006

		4:08:02
22.02.2006

		4:08:04
22.02.2006

		4:08:06
22.02.2006

		4:08:08
22.02.2006

		4:08:10
22.02.2006

		4:08:12
22.02.2006

		4:08:14
22.02.2006

		4:08:16
22.02.2006

		4:08:18
22.02.2006

		4:08:20
22.02.2006

		4:08:22
22.02.2006

		4:08:24
22.02.2006

		4:08:26
22.02.2006

		4:08:32
22.02.2006

		4:08:34
22.02.2006

		4:08:36
22.02.2006

		4:08:38
22.02.2006

		4:08:40
22.02.2006

		4:08:42
22.02.2006

		4:08:44
22.02.2006

		4:08:46
22.02.2006

		4:08:56
22.02.2006

		4:08:58
22.02.2006

		4:09:00
22.02.2006

		4:09:02
22.02.2006

		4:09:04
22.02.2006

		4:09:06
22.02.2006

		4:09:08
22.02.2006

		4:09:10
22.02.2006

		4:09:12
22.02.2006

		4:09:14
22.02.2006

		4:09:16
22.02.2006

		4:09:18
22.02.2006

		4:09:20
22.02.2006

		4:09:22
22.02.2006

		4:09:24
22.02.2006

		4:09:26
22.02.2006

		4:09:28
22.02.2006

		4:09:30
22.02.2006

		4:09:32
22.02.2006

		4:09:34
22.02.2006

		4:09:36
22.02.2006

		4:09:38
22.02.2006

		4:09:40
22.02.2006

		4:09:42
22.02.2006

		4:09:44
22.02.2006

		4:09:46
22.02.2006

		4:09:48
22.02.2006

		4:09:50
22.02.2006

		4:09:52
22.02.2006

		4:09:54
22.02.2006

		4:09:56
22.02.2006

		4:09:58
22.02.2006

		4:10:00
22.02.2006

		4:10:02
22.02.2006

		4:10:04
22.02.2006

		4:10:06
22.02.2006

		4:10:08
22.02.2006

		4:10:10
22.02.2006

		4:10:12
22.02.2006

		4:10:14
22.02.2006

		4:10:16
22.02.2006

		4:10:18
22.02.2006

		4:10:20
22.02.2006

		4:10:22
22.02.2006

		4:10:28
22.02.2006

		4:10:30
22.02.2006

		4:10:32
22.02.2006

		4:10:34
22.02.2006

		4:10:36
22.02.2006

		4:10:38
22.02.2006

		4:10:40
22.02.2006

		4:10:42
22.02.2006

		4:10:48
22.02.2006

		4:10:50
22.02.2006

		4:10:52
22.02.2006

		4:10:54
22.02.2006

		4:10:56
22.02.2006

		4:10:58
22.02.2006

		4:11:00
22.02.2006

		4:11:02
22.02.2006

		4:11:04
22.02.2006

		4:11:06
22.02.2006

		4:11:08
22.02.2006

		4:11:10
22.02.2006

		4:11:12
22.02.2006

		4:11:14
22.02.2006

		4:11:16
22.02.2006

		4:11:18
22.02.2006

		4:11:20
22.02.2006

		4:11:22
22.02.2006

		4:11:24
22.02.2006

		4:11:26
22.02.2006

		4:11:28
22.02.2006

		4:11:30
22.02.2006

		4:11:32
22.02.2006

		4:11:34
22.02.2006

		4:11:36
22.02.2006

		4:11:38
22.02.2006

		4:11:40
22.02.2006

		4:11:42
22.02.2006

		4:11:44
22.02.2006

		4:11:46
22.02.2006

		4:11:48
22.02.2006

		4:11:50
22.02.2006

		4:11:52
22.02.2006

		4:11:54
22.02.2006

		4:11:56
22.02.2006

		4:11:58
22.02.2006

		4:12:00
22.02.2006

		4:12:02
22.02.2006

		4:12:04
22.02.2006

		4:12:06
22.02.2006

		4:12:08
22.02.2006

		4:12:10
22.02.2006

		4:12:12
22.02.2006

		4:12:14
22.02.2006

		4:12:16
22.02.2006

		4:12:18
22.02.2006

		4:12:20
22.02.2006

		4:12:22
22.02.2006

		4:12:24
22.02.2006

		4:12:26
22.02.2006

		4:12:28
22.02.2006

		4:12:30
22.02.2006

		4:12:32
22.02.2006

		4:12:34
22.02.2006

		4:12:36
22.02.2006

		4:12:38
22.02.2006

		4:12:44
22.02.2006

		4:12:46
22.02.2006

		4:12:48
22.02.2006

		4:12:50
22.02.2006

		4:12:52
22.02.2006

		4:12:54
22.02.2006

		4:12:56
22.02.2006

		4:12:58
22.02.2006

		4:13:00
22.02.2006

		4:13:02
22.02.2006

		4:13:04
22.02.2006

		4:13:06
22.02.2006

		4:13:08
22.02.2006

		4:13:10
22.02.2006

		4:13:12
22.02.2006

		4:13:14
22.02.2006

		4:13:16
22.02.2006

		4:13:18
22.02.2006

		4:13:20
22.02.2006

		4:13:22
22.02.2006

		4:13:24
22.02.2006

		4:13:26
22.02.2006

		4:13:28
22.02.2006

		4:13:30
22.02.2006

		4:13:32
22.02.2006

		4:13:34
22.02.2006

		4:13:36
22.02.2006

		4:13:38
22.02.2006

		4:13:40
22.02.2006

		4:13:42
22.02.2006

		4:13:44
22.02.2006

		4:13:46
22.02.2006

		4:13:48
22.02.2006

		4:13:50
22.02.2006

		4:13:52
22.02.2006

		4:13:54
22.02.2006

		4:13:56
22.02.2006

		4:13:58
22.02.2006

		4:14:00
22.02.2006

		4:14:02
22.02.2006

		4:14:04
22.02.2006

		4:14:06
22.02.2006

		4:14:08
22.02.2006

		4:14:10
22.02.2006

		4:14:12
22.02.2006

		4:14:14
22.02.2006

		4:14:16
22.02.2006

		4:14:18
22.02.2006

		4:14:20
22.02.2006

		4:14:22
22.02.2006

		4:14:24
22.02.2006

		4:14:26
22.02.2006

		4:14:28
22.02.2006

		4:14:30
22.02.2006

		4:14:32
22.02.2006

		4:14:34
22.02.2006

		4:14:36
22.02.2006

		4:14:38
22.02.2006

		4:14:40
22.02.2006

		4:14:42
22.02.2006

		4:14:44
22.02.2006

		4:14:46
22.02.2006

		4:14:52
22.02.2006

		4:14:54
22.02.2006

		4:14:56
22.02.2006

		4:14:58
22.02.2006

		4:15:00
22.02.2006

		4:15:02
22.02.2006

		4:15:04
22.02.2006

		4:15:06
22.02.2006

		4:15:08
22.02.2006

		4:15:10
22.02.2006

		4:15:12
22.02.2006

		4:15:14
22.02.2006

		4:15:16
22.02.2006

		4:15:18
22.02.2006

		4:15:20
22.02.2006

		4:15:22
22.02.2006

		4:15:24
22.02.2006

		4:15:26
22.02.2006

		4:15:28
22.02.2006

		4:15:30
22.02.2006

		4:15:32
22.02.2006

		4:15:34
22.02.2006

		4:15:36
22.02.2006

		4:15:38
22.02.2006

		4:15:40
22.02.2006

		4:15:42
22.02.2006

		4:15:44
22.02.2006

		4:15:46
22.02.2006

		4:15:48
22.02.2006

		4:15:50
22.02.2006

		4:15:52
22.02.2006

		4:15:54
22.02.2006

		4:15:56
22.02.2006

		4:15:58
22.02.2006

		4:16:00
22.02.2006

		4:16:02
22.02.2006

		4:16:04
22.02.2006

		4:16:06
22.02.2006

		4:16:08
22.02.2006

		4:16:10
22.02.2006

		4:16:12
22.02.2006

		4:16:14
22.02.2006

		4:16:16
22.02.2006

		4:16:18
22.02.2006

		4:16:20
22.02.2006

		4:16:22
22.02.2006

		4:16:24
22.02.2006

		4:16:26
22.02.2006

		4:16:28
22.02.2006

		4:16:30
22.02.2006

		4:16:32
22.02.2006

		4:16:34
22.02.2006

		4:16:40
22.02.2006

		4:16:42
22.02.2006

		4:16:44
22.02.2006

		4:16:46
22.02.2006

		4:16:48
22.02.2006

		4:16:50
22.02.2006

		4:16:52
22.02.2006

		4:16:54
22.02.2006

		4:16:56
22.02.2006

		4:16:58
22.02.2006

		4:17:00
22.02.2006

		4:17:02
22.02.2006

		4:17:04
22.02.2006

		4:17:06
22.02.2006

		4:17:08
22.02.2006

		4:17:10
22.02.2006

		4:17:12
22.02.2006

		4:17:14
22.02.2006

		4:17:16
22.02.2006

		4:17:18
22.02.2006

		4:17:20
22.02.2006

		4:17:22
22.02.2006

		4:17:28
22.02.2006

		4:17:30
22.02.2006

		4:17:32
22.02.2006

		4:17:34
22.02.2006

		4:17:36
22.02.2006

		4:17:38
22.02.2006

		4:17:40
22.02.2006

		4:17:42
22.02.2006

		4:17:44
22.02.2006

		4:17:46
22.02.2006

		4:17:48
22.02.2006

		4:17:50
22.02.2006

		4:17:56
22.02.2006

		4:17:58
22.02.2006

		4:18:00
22.02.2006

		4:18:02
22.02.2006

		4:18:04
22.02.2006

		4:18:06
22.02.2006

		4:18:08
22.02.2006

		4:18:10
22.02.2006

		4:18:12
22.02.2006

		4:18:14
22.02.2006

		4:18:16
22.02.2006

		4:18:18
22.02.2006

		4:18:24
22.02.2006

		4:18:26
22.02.2006

		4:18:28
22.02.2006

		4:18:30
22.02.2006

		4:18:32
22.02.2006

		4:18:34
22.02.2006

		4:18:36
22.02.2006

		4:18:38
22.02.2006

		4:18:40
22.02.2006

		4:18:42
22.02.2006

		4:18:44
22.02.2006

		4:18:46
22.02.2006

		4:18:48
22.02.2006

		4:18:50
22.02.2006

		4:18:52
22.02.2006

		4:18:54
22.02.2006

		4:18:56
22.02.2006

		4:18:58
22.02.2006

		4:19:00
22.02.2006

		4:19:02
22.02.2006

		4:19:04
22.02.2006

		4:19:06
22.02.2006

		4:19:08
22.02.2006

		4:19:10
22.02.2006

		4:19:12
22.02.2006

		4:19:14
22.02.2006

		4:19:16
22.02.2006

		4:19:18
22.02.2006

		4:19:20
22.02.2006

		4:19:22
22.02.2006

		4:19:24
22.02.2006

		4:19:26
22.02.2006

		4:19:32
22.02.2006

		4:19:34
22.02.2006

		4:19:36
22.02.2006

		4:19:38
22.02.2006

		4:19:40
22.02.2006

		4:19:42
22.02.2006

		4:19:44
22.02.2006

		4:19:46
22.02.2006

		4:19:48
22.02.2006

		4:19:50
22.02.2006

		4:19:52
22.02.2006

		4:19:54
22.02.2006

		4:19:56
22.02.2006

		4:19:58
22.02.2006

		4:20:00
22.02.2006

		4:20:02
22.02.2006

		4:20:04
22.02.2006

		4:20:06
22.02.2006

		4:20:08
22.02.2006

		4:20:10
22.02.2006

		4:20:12
22.02.2006

		4:20:14
22.02.2006

		4:20:16
22.02.2006

		4:20:18
22.02.2006

		4:20:20
22.02.2006

		4:20:22
22.02.2006

		4:20:24
22.02.2006

		4:20:26
22.02.2006

		4:20:28
22.02.2006

		4:20:30
22.02.2006

		4:20:32
22.02.2006

		4:20:34
22.02.2006

		4:20:36
22.02.2006

		4:20:38
22.02.2006

		4:20:40
22.02.2006

		4:20:42
22.02.2006

		4:20:44
22.02.2006

		4:20:46
22.02.2006

		4:20:48
22.02.2006

		4:20:50
22.02.2006

		4:20:52
22.02.2006

		4:20:54
22.02.2006

		4:20:56
22.02.2006

		4:20:58
22.02.2006

		4:21:00
22.02.2006

		4:21:02
22.02.2006

		4:21:04
22.02.2006

		4:21:06
22.02.2006

		4:21:08
22.02.2006

		4:21:10
22.02.2006

		4:21:12
22.02.2006

		4:21:14
22.02.2006

		4:21:16
22.02.2006

		4:21:18
22.02.2006

		4:21:20
22.02.2006

		4:21:22
22.02.2006

		4:21:24
22.02.2006

		4:21:26
22.02.2006

		4:21:28
22.02.2006

		4:21:30
22.02.2006

		4:21:32
22.02.2006

		4:21:34
22.02.2006

		4:21:36
22.02.2006

		4:21:38
22.02.2006

		4:21:40
22.02.2006

		4:21:42
22.02.2006

		4:21:44
22.02.2006

		4:21:46
22.02.2006

		4:21:48
22.02.2006

		4:21:50
22.02.2006

		4:21:52
22.02.2006

		4:21:54
22.02.2006

		4:21:56
22.02.2006

		4:21:58
22.02.2006

		4:22:00
22.02.2006

		4:22:02
22.02.2006

		4:22:04
22.02.2006

		4:22:06
22.02.2006

		4:22:08
22.02.2006

		4:22:10
22.02.2006

		4:22:12
22.02.2006

		4:22:14
22.02.2006

		4:22:16
22.02.2006

		4:22:18
22.02.2006

		4:22:20
22.02.2006

		4:22:22
22.02.2006

		4:22:28
22.02.2006

		4:22:30
22.02.2006

		4:22:32
22.02.2006

		4:22:34
22.02.2006

		4:22:36
22.02.2006

		4:22:38
22.02.2006

		4:22:40
22.02.2006

		4:22:42
22.02.2006

		4:22:44
22.02.2006

		4:22:46
22.02.2006

		4:22:48
22.02.2006

		4:22:50
22.02.2006

		4:22:52
22.02.2006

		4:22:54
22.02.2006

		4:22:56
22.02.2006

		4:22:58
22.02.2006

		4:23:00
22.02.2006

		4:23:02
22.02.2006

		4:23:08
22.02.2006

		4:23:10
22.02.2006

		4:23:12
22.02.2006

		4:23:14
22.02.2006

		4:23:16
22.02.2006

		4:23:18
22.02.2006

		4:23:20
22.02.2006

		4:23:22
22.02.2006

		4:23:24
22.02.2006

		4:23:26
22.02.2006

		4:23:28
22.02.2006

		4:23:30
22.02.2006

		4:23:32
22.02.2006

		4:23:34
22.02.2006

		4:23:36
22.02.2006

		4:23:38
22.02.2006

		4:23:40
22.02.2006

		4:23:42
22.02.2006

		4:23:44
22.02.2006

		4:23:46
22.02.2006

		4:23:48
22.02.2006

		4:23:50
22.02.2006

		4:23:52
22.02.2006

		4:23:54
22.02.2006

		4:23:56
22.02.2006

		4:23:58
22.02.2006

		4:24:04
22.02.2006

		4:24:06
22.02.2006

		4:24:08
22.02.2006

		4:24:10
22.02.2006

		4:24:12
22.02.2006

		4:24:14
22.02.2006

		4:24:16
22.02.2006

		4:24:18
22.02.2006

		4:24:20
22.02.2006

		4:24:22
22.02.2006

		4:24:24
22.02.2006

		4:24:26
22.02.2006

		4:24:28
22.02.2006

		4:24:30
22.02.2006

		4:24:32
22.02.2006

		4:24:34
22.02.2006

		4:24:36
22.02.2006

		4:24:38
22.02.2006

		4:24:40
22.02.2006

		4:24:42
22.02.2006

		4:24:44
22.02.2006

		4:24:46
22.02.2006

		4:24:48
22.02.2006

		4:24:50
22.02.2006

		4:24:52
22.02.2006

		4:24:54
22.02.2006

		4:24:56
22.02.2006

		4:24:58
22.02.2006

		4:25:00
22.02.2006

		4:25:02
22.02.2006

		4:25:04
22.02.2006

		4:25:06
22.02.2006

		4:25:08
22.02.2006

		4:25:10
22.02.2006

		4:25:12
22.02.2006

		4:25:14
22.02.2006

		4:25:16
22.02.2006

		4:25:18
22.02.2006

		4:25:20
22.02.2006

		4:25:22
22.02.2006

		4:25:24
22.02.2006

		4:25:26
22.02.2006

		4:25:32
22.02.2006

		4:25:34
22.02.2006

		4:25:36
22.02.2006

		4:25:38
22.02.2006

		4:25:40
22.02.2006

		4:25:42
22.02.2006

		4:25:44
22.02.2006

		4:25:46
22.02.2006

		4:25:48
22.02.2006

		4:25:50
22.02.2006

		4:25:52
22.02.2006

		4:25:54
22.02.2006

		4:25:56
22.02.2006

		4:25:58
22.02.2006

		4:26:00
22.02.2006

		4:26:02
22.02.2006

		4:26:04
22.02.2006

		4:26:06
22.02.2006

		4:26:08
22.02.2006

		4:26:10
22.02.2006

		4:26:12
22.02.2006

		4:26:14
22.02.2006

		4:26:16
22.02.2006

		4:26:18
22.02.2006

		4:26:20
22.02.2006

		4:26:22
22.02.2006

		4:26:24
22.02.2006

		4:26:26
22.02.2006

		4:26:28
22.02.2006

		4:26:30
22.02.2006

		4:26:32
22.02.2006

		4:26:34
22.02.2006

		4:26:36
22.02.2006

		4:26:38
22.02.2006

		4:26:40
22.02.2006

		4:26:42
22.02.2006

		4:26:44
22.02.2006

		4:26:46
22.02.2006

		4:26:48
22.02.2006

		4:26:50
22.02.2006

		4:26:52
22.02.2006

		4:26:54
22.02.2006

		4:26:56
22.02.2006

		4:26:58
22.02.2006

		4:27:00
22.02.2006

		4:27:02
22.02.2006

		4:27:04
22.02.2006

		4:27:06
22.02.2006

		4:27:08
22.02.2006

		4:27:10
22.02.2006

		4:27:12
22.02.2006

		4:27:14
22.02.2006

		4:27:16
22.02.2006

		4:27:18
22.02.2006

		4:27:20
22.02.2006

		4:27:22
22.02.2006

		4:27:24
22.02.2006

		4:27:26
22.02.2006

		4:27:28
22.02.2006

		4:27:30
22.02.2006

		4:27:32
22.02.2006

		4:27:34
22.02.2006

		4:27:36
22.02.2006

		4:27:38
22.02.2006

		4:27:40
22.02.2006

		4:27:42
22.02.2006

		4:27:44
22.02.2006

		4:27:46
22.02.2006

		4:27:48
22.02.2006

		4:27:50
22.02.2006

		4:27:52
22.02.2006

		4:27:54
22.02.2006

		4:27:56
22.02.2006

		4:27:58
22.02.2006

		4:28:00
22.02.2006

		4:28:02
22.02.2006

		4:28:04
22.02.2006

		4:28:06
22.02.2006

		4:28:08
22.02.2006

		4:28:10
22.02.2006

		4:28:12
22.02.2006

		4:28:14
22.02.2006

		4:28:16
22.02.2006

		4:28:18
22.02.2006

		4:28:20
22.02.2006

		4:28:22
22.02.2006

		4:28:24
22.02.2006

		4:28:26
22.02.2006

		4:28:28
22.02.2006

		4:28:30
22.02.2006

		4:28:32
22.02.2006

		4:28:34
22.02.2006

		4:28:36
22.02.2006

		4:28:38
22.02.2006

		4:28:40
22.02.2006

		4:28:42
22.02.2006

		4:28:44
22.02.2006

		4:28:46
22.02.2006

		4:28:48
22.02.2006

		4:28:50
22.02.2006

		4:28:52
22.02.2006

		4:28:54
22.02.2006

		4:28:56
22.02.2006

		4:28:58
22.02.2006

		4:29:00
22.02.2006

		4:29:02
22.02.2006

		4:29:04
22.02.2006

		4:29:06
22.02.2006

		4:29:08
22.02.2006

		4:29:10
22.02.2006

		4:29:12
22.02.2006

		4:29:14
22.02.2006

		4:29:16
22.02.2006

		4:29:18
22.02.2006

		4:29:20
22.02.2006

		4:29:22
22.02.2006

		4:29:24
22.02.2006

		4:29:26
22.02.2006

		4:29:28
22.02.2006

		4:29:30
22.02.2006

		4:29:32
22.02.2006

		4:29:34
22.02.2006

		4:29:36
22.02.2006

		4:29:38
22.02.2006

		4:29:40
22.02.2006

		4:29:42
22.02.2006

		4:29:44
22.02.2006

		4:29:46
22.02.2006

		4:29:48
22.02.2006

		4:29:50
22.02.2006

		4:29:52
22.02.2006

		4:29:54
22.02.2006

		4:29:56
22.02.2006

		4:29:58
22.02.2006

		4:30:00
22.02.2006

		4:30:02
22.02.2006

		4:30:04
22.02.2006

		4:30:06
22.02.2006

		4:30:08
22.02.2006

		4:30:10
22.02.2006

		4:30:12
22.02.2006

		4:30:14
22.02.2006

		4:30:16
22.02.2006

		4:30:18
22.02.2006

		4:30:20
22.02.2006

		4:30:22
22.02.2006

		4:30:24
22.02.2006

		4:30:26
22.02.2006

		4:30:28
22.02.2006

		4:30:30
22.02.2006

		4:30:32
22.02.2006

		4:30:34
22.02.2006

		4:30:36
22.02.2006

		4:30:38
22.02.2006

		4:30:40
22.02.2006

		4:30:42
22.02.2006

		4:30:44
22.02.2006

		4:30:46
22.02.2006

		4:30:48
22.02.2006

		4:30:50
22.02.2006

		4:30:52
22.02.2006

		4:30:54
22.02.2006

		4:30:56
22.02.2006

		4:31:00
22.02.2006

		4:31:02
22.02.2006

		4:31:04
22.02.2006

		4:31:06
22.02.2006

		4:31:08
22.02.2006

		4:31:10
22.02.2006

		4:31:12
22.02.2006

		4:31:14
22.02.2006

		4:31:16
22.02.2006

		4:31:18
22.02.2006

		4:31:24
22.02.2006

		4:31:26
22.02.2006

		4:31:28
22.02.2006

		4:31:30
22.02.2006

		4:31:32
22.02.2006

		4:31:34
22.02.2006

		4:31:36
22.02.2006

		4:31:38
22.02.2006

		4:31:40
22.02.2006

		4:31:42
22.02.2006

		4:31:44
22.02.2006

		4:31:46
22.02.2006

		4:31:48
22.02.2006

		4:31:50
22.02.2006

		4:31:52
22.02.2006

		4:31:54
22.02.2006

		4:31:56
22.02.2006

		4:31:58
22.02.2006

		4:32:00
22.02.2006

		4:32:02
22.02.2006

		4:32:04
22.02.2006

		4:32:06
22.02.2006

		4:32:08
22.02.2006

		4:32:10
22.02.2006

		4:32:12
22.02.2006

		4:32:14
22.02.2006

		4:32:16
22.02.2006

		4:32:18
22.02.2006

		4:32:20
22.02.2006

		4:32:22
22.02.2006

		4:32:24
22.02.2006

		4:32:26
22.02.2006

		4:32:28
22.02.2006

		4:32:30
22.02.2006

		4:32:32
22.02.2006

		4:32:34
22.02.2006

		4:32:36
22.02.2006

		4:32:38
22.02.2006

		4:32:40
22.02.2006

		4:32:42
22.02.2006

		4:32:44
22.02.2006

		4:32:46
22.02.2006

		4:32:48
22.02.2006

		4:32:50
22.02.2006

		4:32:52
22.02.2006

		4:32:54
22.02.2006

		4:32:56
22.02.2006

		4:32:58
22.02.2006

		4:33:00
22.02.2006

		4:33:02
22.02.2006

		4:33:04
22.02.2006

		4:33:06
22.02.2006

		4:33:08
22.02.2006

		4:33:10
22.02.2006

		4:33:12
22.02.2006

		4:33:14
22.02.2006

		4:33:16
22.02.2006

		4:33:18
22.02.2006

		4:33:20
22.02.2006

		4:33:22
22.02.2006

		4:33:24
22.02.2006

		4:33:26
22.02.2006

		4:33:28
22.02.2006

		4:33:30
22.02.2006

		4:33:32
22.02.2006

		4:33:34
22.02.2006

		4:33:36
22.02.2006

		4:33:38
22.02.2006

		4:33:40
22.02.2006

		4:33:42
22.02.2006

		4:33:44
22.02.2006

		4:33:46
22.02.2006

		4:33:48
22.02.2006

		4:33:50
22.02.2006

		4:33:52
22.02.2006

		4:33:54
22.02.2006

		4:33:56
22.02.2006

		4:33:58
22.02.2006

		4:34:00
22.02.2006

		4:34:02
22.02.2006

		4:34:04
22.02.2006

		4:34:06
22.02.2006

		4:34:08
22.02.2006

		4:34:10
22.02.2006

		4:34:12
22.02.2006

		4:34:14
22.02.2006

		4:34:16
22.02.2006

		4:34:18
22.02.2006

		4:34:20
22.02.2006

		4:34:22
22.02.2006

		4:34:24
22.02.2006

		4:34:26
22.02.2006

		4:34:28
22.02.2006

		4:34:30
22.02.2006

		4:34:32
22.02.2006

		4:34:34
22.02.2006

		4:34:36
22.02.2006

		4:34:38
22.02.2006

		4:34:40
22.02.2006

		4:34:42
22.02.2006

		4:34:44
22.02.2006

		4:34:46
22.02.2006

		4:34:48
22.02.2006

		4:34:50
22.02.2006

		4:34:52
22.02.2006

		4:34:54
22.02.2006

		4:34:56
22.02.2006

		4:34:58
22.02.2006

		4:35:00
22.02.2006

		4:35:02
22.02.2006

		4:35:04
22.02.2006

		4:35:06
22.02.2006

		4:35:08
22.02.2006

		4:35:10
22.02.2006

		4:35:12
22.02.2006

		4:35:14
22.02.2006

		4:35:16
22.02.2006

		4:35:18
22.02.2006

		4:35:20
22.02.2006

		4:35:22
22.02.2006

		4:35:24
22.02.2006

		4:35:26
22.02.2006

		4:35:28
22.02.2006

		4:35:30
22.02.2006

		4:35:32
22.02.2006

		4:35:34
22.02.2006

		4:35:36
22.02.2006

		4:35:38
22.02.2006

		4:35:40
22.02.2006

		4:35:42
22.02.2006

		4:35:44
22.02.2006

		4:35:46
22.02.2006

		4:35:48
22.02.2006

		4:35:50
22.02.2006

		4:35:52
22.02.2006

		4:35:54
22.02.2006

		4:35:56
22.02.2006

		4:35:58
22.02.2006

		4:36:00
22.02.2006

		4:36:02
22.02.2006

		4:36:04
22.02.2006

		4:36:06
22.02.2006

		4:36:08
22.02.2006

		4:36:10
22.02.2006

		4:36:12
22.02.2006

		4:36:14
22.02.2006

		4:36:16
22.02.2006

		4:36:18
22.02.2006

		4:36:20
22.02.2006

		4:36:22
22.02.2006

		4:36:24
22.02.2006

		4:36:26
22.02.2006

		4:36:28
22.02.2006

		4:36:30
22.02.2006

		4:36:36
22.02.2006

		4:36:38
22.02.2006

		4:36:40
22.02.2006

		4:36:42
22.02.2006

		4:36:44
22.02.2006

		4:36:46
22.02.2006

		4:36:48
22.02.2006

		4:36:50
22.02.2006

		4:36:52
22.02.2006

		4:36:54
22.02.2006

		4:36:56
22.02.2006

		4:36:58
22.02.2006

		4:37:00
22.02.2006

		4:37:02
22.02.2006

		4:37:04
22.02.2006

		4:37:06
22.02.2006

		4:37:08
22.02.2006

		4:37:10
22.02.2006

		4:37:12
22.02.2006

		4:37:14
22.02.2006

		4:37:16
22.02.2006

		4:37:18
22.02.2006

		4:37:20
22.02.2006

		4:37:22
22.02.2006

		4:37:24
22.02.2006

		4:37:26
22.02.2006

		4:37:28
22.02.2006

		4:37:30
22.02.2006

		4:37:32
22.02.2006

		4:37:34
22.02.2006

		4:37:36
22.02.2006

		4:37:38
22.02.2006

		4:37:40
22.02.2006

		4:37:42
22.02.2006

		4:37:44
22.02.2006

		4:37:46
22.02.2006

		4:37:48
22.02.2006

		4:37:50
22.02.2006

		4:37:52
22.02.2006

		4:37:54
22.02.2006

		4:37:56
22.02.2006

		4:37:58
22.02.2006

		4:38:00
22.02.2006

		4:38:02
22.02.2006

		4:38:04
22.02.2006

		4:38:06
22.02.2006

		4:38:08
22.02.2006

		4:38:10
22.02.2006

		4:38:12
22.02.2006

		4:38:14
22.02.2006

		4:38:16
22.02.2006

		4:38:18
22.02.2006

		4:38:20
22.02.2006

		4:38:22
22.02.2006

		4:38:24
22.02.2006

		4:38:26
22.02.2006

		4:38:28
22.02.2006

		4:38:30
22.02.2006

		4:38:32
22.02.2006

		4:38:34
22.02.2006

		4:38:36
22.02.2006

		4:38:38
22.02.2006

		4:38:40
22.02.2006

		4:38:42
22.02.2006

		4:38:44
22.02.2006

		4:38:46
22.02.2006

		4:38:48
22.02.2006

		4:38:50
22.02.2006

		4:38:52
22.02.2006

		4:38:54
22.02.2006

		4:38:56
22.02.2006

		4:38:58
22.02.2006

		4:39:00
22.02.2006

		4:39:02
22.02.2006

		4:39:04
22.02.2006

		4:39:06
22.02.2006

		4:39:08
22.02.2006

		4:39:10
22.02.2006

		4:39:12
22.02.2006

		4:39:14
22.02.2006

		4:39:16
22.02.2006

		4:39:18
22.02.2006

		4:39:20
22.02.2006

		4:39:22
22.02.2006

		4:39:24
22.02.2006

		4:39:26
22.02.2006

		4:39:32
22.02.2006

		4:39:34
22.02.2006

		4:39:36
22.02.2006

		4:39:38
22.02.2006

		4:39:40
22.02.2006

		4:39:42
22.02.2006

		4:39:44
22.02.2006

		4:39:46
22.02.2006

		4:39:48
22.02.2006

		4:39:50
22.02.2006

		4:39:52
22.02.2006

		4:39:54
22.02.2006

		4:39:56
22.02.2006

		4:39:58
22.02.2006

		4:40:00
22.02.2006

		4:40:02
22.02.2006

		4:40:04
22.02.2006

		4:40:06
22.02.2006

		4:40:08
22.02.2006

		4:40:10
22.02.2006

		4:40:12
22.02.2006

		4:40:14
22.02.2006

		4:40:16
22.02.2006

		4:40:18
22.02.2006

		4:40:20
22.02.2006

		4:40:22
22.02.2006

		4:40:24
22.02.2006

		4:40:26
22.02.2006

		4:40:28
22.02.2006

		4:40:30
22.02.2006

		4:40:32
22.02.2006

		4:40:34
22.02.2006

		4:40:36
22.02.2006

		4:40:38
22.02.2006

		4:40:40
22.02.2006

		4:40:42
22.02.2006

		4:40:44
22.02.2006

		4:40:46
22.02.2006

		4:40:48
22.02.2006

		4:40:50
22.02.2006

		4:40:52
22.02.2006

		4:40:54
22.02.2006

		4:40:56
22.02.2006

		4:40:58
22.02.2006

		4:41:00
22.02.2006

		4:41:02
22.02.2006

		4:41:04
22.02.2006

		4:41:06
22.02.2006

		4:41:08
22.02.2006

		4:41:10
22.02.2006

		4:41:12
22.02.2006

		4:41:14
22.02.2006

		4:41:16
22.02.2006

		4:41:18
22.02.2006

		4:41:20
22.02.2006

		4:41:22
22.02.2006

		4:41:24
22.02.2006

		4:41:26
22.02.2006

		4:41:28
22.02.2006

		4:41:30
22.02.2006

		4:41:32
22.02.2006

		4:41:34
22.02.2006

		4:41:36
22.02.2006

		4:41:38
22.02.2006

		4:41:40
22.02.2006

		4:41:42
22.02.2006

		4:41:44
22.02.2006

		4:41:46
22.02.2006

		4:41:48
22.02.2006

		4:41:50
22.02.2006

		4:41:52
22.02.2006

		4:41:54
22.02.2006

		4:41:56
22.02.2006

		4:41:58
22.02.2006

		4:42:00
22.02.2006

		4:42:02
22.02.2006

		4:42:04
22.02.2006

		4:42:06
22.02.2006

		4:42:08
22.02.2006

		4:42:10
22.02.2006

		4:42:16
22.02.2006

		4:42:18
22.02.2006

		4:42:20
22.02.2006

		4:42:22
22.02.2006

		4:42:24
22.02.2006

		4:42:26
22.02.2006

		4:42:28
22.02.2006

		4:42:30
22.02.2006

		4:42:32
22.02.2006

		4:42:34
22.02.2006

		4:42:36
22.02.2006

		4:42:38
22.02.2006

		4:42:40
22.02.2006

		4:42:42
22.02.2006

		4:42:44
22.02.2006

		4:42:46
22.02.2006

		4:42:48
22.02.2006

		4:42:50
22.02.2006

		4:42:52
22.02.2006

		4:42:54
22.02.2006

		4:42:56
22.02.2006

		4:42:58
22.02.2006

		4:43:00
22.02.2006

		4:43:02
22.02.2006

		4:43:04
22.02.2006

		4:43:06
22.02.2006

		4:43:08
22.02.2006

		4:43:10
22.02.2006

		4:43:12
22.02.2006

		4:43:14
22.02.2006

		4:43:16
22.02.2006

		4:43:18
22.02.2006

		4:43:20
22.02.2006

		4:43:22
22.02.2006

		4:43:24
22.02.2006

		4:43:26
22.02.2006

		4:43:28
22.02.2006

		4:43:30
22.02.2006

		4:43:32
22.02.2006

		4:43:34
22.02.2006

		4:43:36
22.02.2006

		4:43:38
22.02.2006

		4:43:40
22.02.2006

		4:43:42
22.02.2006

		4:43:44
22.02.2006

		4:43:46
22.02.2006

		4:43:48
22.02.2006

		4:43:50
22.02.2006

		4:43:52
22.02.2006

		4:43:54
22.02.2006

		4:43:56
22.02.2006

		4:43:58
22.02.2006

		4:44:00
22.02.2006

		4:44:02
22.02.2006

		4:44:04
22.02.2006

		4:44:06
22.02.2006

		4:44:08
22.02.2006

		4:44:10
22.02.2006

		4:44:12
22.02.2006

		4:44:14
22.02.2006

		4:44:16
22.02.2006

		4:44:18
22.02.2006

		4:44:20
22.02.2006

		4:44:22
22.02.2006

		4:44:24
22.02.2006

		4:44:26
22.02.2006

		4:44:28
22.02.2006

		4:44:30
22.02.2006

		4:44:32
22.02.2006

		4:44:34
22.02.2006

		4:44:36
22.02.2006

		4:44:38
22.02.2006

		4:44:40
22.02.2006

		4:44:42
22.02.2006

		4:44:44
22.02.2006

		4:44:46
22.02.2006

		4:44:48
22.02.2006

		4:44:50
22.02.2006

		4:44:52
22.02.2006

		4:44:54
22.02.2006

		4:44:56
22.02.2006

		4:44:58
22.02.2006

		4:45:00
22.02.2006

		4:45:02
22.02.2006

		4:45:04
22.02.2006

		4:45:06
22.02.2006

		4:45:08
22.02.2006

		4:45:10
22.02.2006

		4:45:12
22.02.2006

		4:45:14
22.02.2006

		4:45:16
22.02.2006

		4:45:18
22.02.2006

		4:45:20
22.02.2006

		4:45:22
22.02.2006

		4:45:24
22.02.2006

		4:45:26
22.02.2006

		4:45:28
22.02.2006

		4:45:30
22.02.2006

		4:45:32
22.02.2006

		4:45:34
22.02.2006

		4:45:36
22.02.2006

		4:45:38
22.02.2006

		4:45:40
22.02.2006

		4:45:42
22.02.2006

		4:45:44
22.02.2006

		4:45:46
22.02.2006

		4:45:48
22.02.2006

		4:45:50
22.02.2006

		4:45:52
22.02.2006

		4:45:54
22.02.2006

		4:45:56
22.02.2006

		4:45:58
22.02.2006

		4:46:00
22.02.2006

		4:46:02
22.02.2006

		4:46:04
22.02.2006

		4:46:06
22.02.2006

		4:46:08
22.02.2006

		4:46:10
22.02.2006

		4:46:12
22.02.2006

		4:46:14
22.02.2006

		4:46:16
22.02.2006

		4:46:18
22.02.2006

		4:46:20
22.02.2006

		4:46:22
22.02.2006

		4:46:24
22.02.2006

		4:46:26
22.02.2006

		4:46:28
22.02.2006

		4:46:30
22.02.2006

		4:46:32
22.02.2006

		4:46:34
22.02.2006

		4:46:36
22.02.2006

		4:46:38
22.02.2006

		4:46:40
22.02.2006

		4:46:42
22.02.2006

		4:46:44
22.02.2006

		4:46:46
22.02.2006

		4:46:48
22.02.2006

		4:46:50
22.02.2006

		4:46:52
22.02.2006

		4:46:54
22.02.2006

		4:46:56
22.02.2006

		4:46:58
22.02.2006

		4:47:00
22.02.2006

		4:47:02
22.02.2006

		4:47:04
22.02.2006

		4:47:06
22.02.2006

		4:47:08
22.02.2006

		4:47:10
22.02.2006

		4:47:12
22.02.2006

		4:47:14
22.02.2006

		4:47:16
22.02.2006

		4:47:18
22.02.2006

		4:47:20
22.02.2006

		4:47:22
22.02.2006

		4:47:24
22.02.2006

		4:47:26
22.02.2006

		4:47:28
22.02.2006

		4:47:30
22.02.2006

		4:47:32
22.02.2006

		4:47:34
22.02.2006

		4:47:36
22.02.2006

		4:47:38
22.02.2006

		4:47:40
22.02.2006

		4:47:42
22.02.2006

		4:47:44
22.02.2006

		4:47:46
22.02.2006

		4:47:48
22.02.2006

		4:47:50
22.02.2006

		4:47:52
22.02.2006

		4:47:54
22.02.2006

		4:47:56
22.02.2006

		4:47:58
22.02.2006

		4:48:00
22.02.2006

		4:48:02
22.02.2006

		4:48:04
22.02.2006

		4:48:06
22.02.2006

		4:48:08
22.02.2006

		4:48:10
22.02.2006

		4:48:12
22.02.2006

		4:48:14
22.02.2006

		4:48:16
22.02.2006

		4:48:18
22.02.2006

		4:48:20
22.02.2006

		4:48:22
22.02.2006

		4:48:24
22.02.2006

		4:48:26
22.02.2006

		4:48:28
22.02.2006

		4:48:30
22.02.2006

		4:48:32
22.02.2006

		4:48:34
22.02.2006

		4:48:36
22.02.2006

		4:48:38
22.02.2006

		4:48:40
22.02.2006

		4:48:42
22.02.2006

		4:48:44
22.02.2006

		4:48:46
22.02.2006

		4:48:48
22.02.2006

		4:48:50
22.02.2006

		4:48:52
22.02.2006

		4:48:54
22.02.2006

		4:48:56
22.02.2006

		4:48:58
22.02.2006

		4:49:00
22.02.2006

		4:49:02
22.02.2006

		4:49:04
22.02.2006

		4:49:06
22.02.2006

		4:49:08
22.02.2006

		4:49:10
22.02.2006

		4:49:12
22.02.2006

		4:49:14
22.02.2006

		4:49:16
22.02.2006

		4:49:18
22.02.2006

		4:49:20
22.02.2006

		4:49:22
22.02.2006

		4:49:24
22.02.2006

		4:49:26
22.02.2006

		4:49:28
22.02.2006

		4:49:30
22.02.2006

		4:49:32
22.02.2006

		4:49:34
22.02.2006

		4:49:36
22.02.2006

		4:49:38
22.02.2006

		4:49:40
22.02.2006

		4:49:42
22.02.2006

		4:49:44
22.02.2006

		4:49:46
22.02.2006

		4:49:48
22.02.2006

		4:49:50
22.02.2006

		4:49:52
22.02.2006

		4:49:54
22.02.2006

		4:49:56
22.02.2006

		4:49:58
22.02.2006

		4:50:00
22.02.2006

		4:50:02
22.02.2006

		4:50:04
22.02.2006

		4:50:06
22.02.2006

		4:50:08
22.02.2006

		4:50:10
22.02.2006

		4:50:12
22.02.2006

		4:50:14
22.02.2006

		4:50:16
22.02.2006

		4:50:18
22.02.2006

		4:50:20
22.02.2006

		4:50:22
22.02.2006

		4:50:24
22.02.2006

		4:50:26
22.02.2006

		4:50:28
22.02.2006

		4:50:30
22.02.2006

		4:50:32
22.02.2006

		4:50:34
22.02.2006

		4:50:36
22.02.2006

		4:50:38
22.02.2006

		4:50:40
22.02.2006

		4:50:42
22.02.2006

		4:50:44
22.02.2006

		4:50:46
22.02.2006

		4:50:48
22.02.2006

		4:50:50
22.02.2006

		4:50:52
22.02.2006

		4:50:54
22.02.2006

		4:50:56
22.02.2006

		4:50:58
22.02.2006

		4:51:00
22.02.2006

		4:51:02
22.02.2006

		4:51:04
22.02.2006

		4:51:06
22.02.2006

		4:51:08
22.02.2006

		4:51:10
22.02.2006

		4:51:12
22.02.2006

		4:51:14
22.02.2006

		4:51:16
22.02.2006

		4:51:18
22.02.2006

		4:51:20
22.02.2006

		4:51:22
22.02.2006

		4:51:24
22.02.2006

		4:51:26
22.02.2006

		4:51:28
22.02.2006

		4:51:30
22.02.2006

		4:51:32
22.02.2006

		4:51:34
22.02.2006

		4:51:36
22.02.2006

		4:51:38
22.02.2006

		4:51:40
22.02.2006

		4:51:42
22.02.2006

		4:51:44
22.02.2006

		4:51:46
22.02.2006

		4:51:48
22.02.2006

		4:51:50
22.02.2006

		4:51:52
22.02.2006

		4:51:54
22.02.2006

		4:51:56
22.02.2006

		4:51:58
22.02.2006

		4:52:00
22.02.2006

		4:52:02
22.02.2006

		4:52:04
22.02.2006

		4:52:06
22.02.2006

		4:52:08
22.02.2006

		4:52:10
22.02.2006

		4:52:12
22.02.2006

		4:52:14
22.02.2006

		4:52:16
22.02.2006

		4:52:18
22.02.2006

		4:52:20
22.02.2006

		4:52:22
22.02.2006

		4:52:24
22.02.2006

		4:52:26
22.02.2006

		4:52:28
22.02.2006

		4:52:30
22.02.2006

		4:52:32
22.02.2006

		4:52:34
22.02.2006

		4:52:36
22.02.2006

		4:52:38
22.02.2006

		4:52:40
22.02.2006

		4:52:42
22.02.2006

		4:52:44
22.02.2006

		4:52:46
22.02.2006

		4:52:48
22.02.2006

		4:52:50
22.02.2006

		4:52:52
22.02.2006

		4:52:54
22.02.2006

		4:52:56
22.02.2006

		4:52:58
22.02.2006

		4:53:00
22.02.2006

		4:53:02
22.02.2006

		4:53:04
22.02.2006

		4:53:06
22.02.2006

		4:53:08
22.02.2006

		4:53:10
22.02.2006

		4:53:12
22.02.2006

		4:53:14
22.02.2006

		4:53:16
22.02.2006

		4:53:18
22.02.2006

		4:53:20
22.02.2006

		4:53:22
22.02.2006

		4:53:24
22.02.2006

		4:53:26
22.02.2006

		4:53:28
22.02.2006

		4:53:30
22.02.2006

		4:53:32
22.02.2006

		4:53:34
22.02.2006

		4:53:36
22.02.2006

		4:53:38
22.02.2006

		4:53:40
22.02.2006

		4:53:42
22.02.2006

		4:53:48
22.02.2006

		4:53:50
22.02.2006

		4:53:52
22.02.2006

		4:53:54
22.02.2006

		4:53:56
22.02.2006

		4:53:58
22.02.2006

		4:54:00
22.02.2006

		4:54:02
22.02.2006

		4:54:04
22.02.2006

		4:54:06
22.02.2006

		4:54:08
22.02.2006

		4:54:10
22.02.2006

		4:54:12
22.02.2006

		4:54:14
22.02.2006

		4:54:16
22.02.2006

		4:54:18
22.02.2006

		4:54:20
22.02.2006

		4:54:22
22.02.2006

		4:54:24
22.02.2006

		4:54:26
22.02.2006

		4:54:28
22.02.2006

		4:54:30
22.02.2006

		4:54:32
22.02.2006

		4:54:34
22.02.2006

		4:54:36
22.02.2006

		4:54:38
22.02.2006

		4:54:40
22.02.2006

		4:54:42
22.02.2006

		4:54:44
22.02.2006

		4:54:46
22.02.2006

		4:54:48
22.02.2006

		4:54:50
22.02.2006

		4:54:52
22.02.2006

		4:54:54
22.02.2006

		4:54:56
22.02.2006

		4:54:58
22.02.2006

		4:55:00
22.02.2006

		4:55:02
22.02.2006

		4:55:04
22.02.2006

		4:55:06
22.02.2006

		4:55:08
22.02.2006

		4:55:10
22.02.2006

		4:55:12
22.02.2006

		4:55:14
22.02.2006

		4:55:16
22.02.2006

		4:55:18
22.02.2006

		4:55:20
22.02.2006

		4:55:22
22.02.2006

		4:55:24
22.02.2006

		4:55:26
22.02.2006

		4:55:28
22.02.2006

		4:55:30
22.02.2006

		4:55:32
22.02.2006

		4:55:34
22.02.2006

		4:55:36
22.02.2006

		4:55:38
22.02.2006

		4:55:40
22.02.2006

		4:55:42
22.02.2006

		4:55:44
22.02.2006

		4:55:46
22.02.2006

		4:55:48
22.02.2006

		4:55:50
22.02.2006

		4:55:52
22.02.2006

		4:55:54
22.02.2006

		4:55:56
22.02.2006

		4:55:58
22.02.2006

		4:56:00
22.02.2006

		4:56:02
22.02.2006

		4:56:04
22.02.2006

		4:56:06
22.02.2006

		4:56:08
22.02.2006

		4:56:10
22.02.2006

		4:56:12
22.02.2006

		4:56:14
22.02.2006

		4:56:16
22.02.2006

		4:56:18
22.02.2006

		4:56:20
22.02.2006

		4:56:22
22.02.2006

		4:56:24
22.02.2006

		4:56:26
22.02.2006

		4:56:28
22.02.2006

		4:56:30
22.02.2006

		4:56:32
22.02.2006

		4:56:34
22.02.2006

		4:56:36
22.02.2006

		4:56:38
22.02.2006

		4:56:40
22.02.2006

		4:56:42
22.02.2006

		4:56:44
22.02.2006

		4:56:46
22.02.2006

		4:56:48
22.02.2006

		4:56:50
22.02.2006

		4:56:52
22.02.2006

		4:56:54
22.02.2006

		4:56:56
22.02.2006

		4:56:58
22.02.2006

		4:57:00
22.02.2006

		4:57:02
22.02.2006

		4:57:04
22.02.2006

		4:57:06
22.02.2006

		4:57:12
22.02.2006

		4:57:14
22.02.2006

		4:57:16
22.02.2006

		4:57:18
22.02.2006

		4:57:20
22.02.2006

		4:57:22
22.02.2006

		4:57:24
22.02.2006

		4:57:26
22.02.2006

		4:57:28
22.02.2006

		4:57:30
22.02.2006

		4:57:32
22.02.2006

		4:57:34
22.02.2006

		4:57:36
22.02.2006

		4:57:38
22.02.2006

		4:57:40
22.02.2006

		4:57:42
22.02.2006

		4:57:44
22.02.2006

		4:57:46
22.02.2006

		4:57:48
22.02.2006

		4:57:50
22.02.2006

		4:57:52
22.02.2006

		4:57:54
22.02.2006

		4:57:56
22.02.2006

		4:57:58
22.02.2006

		4:58:00
22.02.2006

		4:58:02
22.02.2006

		4:58:04
22.02.2006

		4:58:06
22.02.2006

		4:58:08
22.02.2006

		4:58:10
22.02.2006

		4:58:12
22.02.2006

		4:58:14
22.02.2006

		4:58:16
22.02.2006

		4:58:18
22.02.2006

		4:58:20
22.02.2006

		4:58:22
22.02.2006

		4:58:24
22.02.2006

		4:58:26
22.02.2006

		4:58:28
22.02.2006

		4:58:30
22.02.2006

		4:58:32
22.02.2006

		4:58:34
22.02.2006

		4:58:36
22.02.2006

		4:58:38
22.02.2006

		4:58:40
22.02.2006

		4:58:42
22.02.2006

		4:58:44
22.02.2006

		4:58:46
22.02.2006

		4:58:48
22.02.2006

		4:58:50
22.02.2006

		4:58:52
22.02.2006

		4:58:54
22.02.2006

		4:58:56
22.02.2006

		4:58:58
22.02.2006

		4:59:00
22.02.2006

		4:59:02
22.02.2006

		4:59:04
22.02.2006

		4:59:06
22.02.2006

		4:59:08
22.02.2006

		4:59:10
22.02.2006

		4:59:12
22.02.2006

		4:59:14
22.02.2006

		4:59:16
22.02.2006

		4:59:18
22.02.2006

		4:59:20
22.02.2006

		4:59:22
22.02.2006

		4:59:24
22.02.2006

		4:59:26
22.02.2006

		4:59:28
22.02.2006

		4:59:30
22.02.2006

		4:59:32
22.02.2006

		4:59:34
22.02.2006

		4:59:36
22.02.2006

		4:59:38
22.02.2006

		4:59:40
22.02.2006

		4:59:42
22.02.2006

		4:59:44
22.02.2006

		4:59:46
22.02.2006

		4:59:48
22.02.2006

		4:59:50
22.02.2006

		4:59:52
22.02.2006

		4:59:54
22.02.2006

		4:59:56
22.02.2006

		4:59:58
22.02.2006

		5:00:00
22.02.2006

		5:00:02
22.02.2006

		5:00:04
22.02.2006

		5:00:06
22.02.2006

		5:00:08
22.02.2006

		5:00:10
22.02.2006

		5:00:12
22.02.2006

		5:00:14
22.02.2006

		5:00:16
22.02.2006

		5:00:18
22.02.2006

		5:00:20
22.02.2006

		5:00:22
22.02.2006

		5:00:24
22.02.2006

		5:00:26
22.02.2006

		5:00:28
22.02.2006

		5:00:30
22.02.2006

		5:00:36
22.02.2006

		5:00:38
22.02.2006

		5:00:40
22.02.2006

		5:00:42
22.02.2006

		5:00:44
22.02.2006

		5:00:46
22.02.2006

		5:00:48
22.02.2006

		5:00:50
22.02.2006

		5:00:52
22.02.2006

		5:00:54
22.02.2006

		5:00:56
22.02.2006

		5:00:58
22.02.2006

		5:01:00
22.02.2006

		5:01:02
22.02.2006

		5:01:04
22.02.2006

		5:01:06
22.02.2006

		5:01:08
22.02.2006

		5:01:10
22.02.2006

		5:01:12
22.02.2006

		5:01:14
22.02.2006

		5:01:16
22.02.2006

		5:01:18
22.02.2006

		5:01:20
22.02.2006

		5:01:22
22.02.2006

		5:01:24
22.02.2006

		5:01:26
22.02.2006

		5:01:28
22.02.2006

		5:01:30
22.02.2006

		5:01:32
22.02.2006

		5:01:34
22.02.2006

		5:01:36
22.02.2006

		5:01:38
22.02.2006

		5:01:40
22.02.2006

		5:01:42
22.02.2006

		5:01:44
22.02.2006

		5:01:46
22.02.2006

		5:01:48
22.02.2006

		5:01:50
22.02.2006

		5:01:52
22.02.2006

		5:01:54
22.02.2006

		5:01:56
22.02.2006

		5:01:58
22.02.2006

		5:02:04
22.02.2006

		5:02:06
22.02.2006

		5:02:08
22.02.2006

		5:02:10
22.02.2006

		5:02:12
22.02.2006

		5:02:14
22.02.2006

		5:02:16
22.02.2006

		5:02:18
22.02.2006

		5:02:20
22.02.2006

		5:02:22
22.02.2006

		5:02:24
22.02.2006

		5:02:26
22.02.2006

		5:02:28
22.02.2006

		5:02:30
22.02.2006

		5:02:32
22.02.2006

		5:02:34
22.02.2006

		5:02:36
22.02.2006

		5:02:38
22.02.2006

		5:02:40
22.02.2006

		5:02:42
22.02.2006

		5:02:44
22.02.2006

		5:02:46
22.02.2006

		5:02:48
22.02.2006

		5:02:50
22.02.2006

		5:02:52
22.02.2006

		5:02:54
22.02.2006

		5:02:56
22.02.2006

		5:02:58
22.02.2006

		5:03:00
22.02.2006

		5:03:02
22.02.2006

		5:03:04
22.02.2006

		5:03:06
22.02.2006

		5:03:12
22.02.2006

		5:03:14
22.02.2006

		5:03:16
22.02.2006

		5:03:18
22.02.2006

		5:03:20
22.02.2006

		5:03:22
22.02.2006

		5:03:24
22.02.2006

		5:03:26
22.02.2006

		5:03:28
22.02.2006

		5:03:30
22.02.2006

		5:03:32
22.02.2006

		5:03:34
22.02.2006

		5:03:36
22.02.2006

		5:03:38
22.02.2006

		5:03:40
22.02.2006

		5:03:42
22.02.2006

		5:03:44
22.02.2006

		5:03:46
22.02.2006

		5:03:48
22.02.2006

		5:03:50
22.02.2006

		5:03:52
22.02.2006

		5:03:54
22.02.2006

		5:03:56
22.02.2006

		5:03:58
22.02.2006

		5:04:00
22.02.2006

		5:04:02
22.02.2006

		5:04:04
22.02.2006

		5:04:06
22.02.2006

		5:04:08
22.02.2006

		5:04:10
22.02.2006

		5:04:12
22.02.2006

		5:04:14
22.02.2006

		5:04:20
22.02.2006

		5:04:22
22.02.2006

		5:04:24
22.02.2006

		5:04:26
22.02.2006

		5:04:28
22.02.2006

		5:04:30
22.02.2006

		5:04:32
22.02.2006

		5:04:34
22.02.2006

		5:04:36
22.02.2006

		5:04:38
22.02.2006

		5:04:40
22.02.2006

		5:04:42
22.02.2006

		5:04:44
22.02.2006

		5:04:46
22.02.2006

		5:04:48
22.02.2006

		5:04:50
22.02.2006

		5:04:52
22.02.2006

		5:04:54
22.02.2006

		5:04:56
22.02.2006

		5:04:58
22.02.2006

		5:05:00
22.02.2006

		5:05:02
22.02.2006

		5:05:04
22.02.2006

		5:05:06
22.02.2006

		5:05:08
22.02.2006

		5:05:10
22.02.2006

		5:05:12
22.02.2006

		5:05:14
22.02.2006

		5:05:16
22.02.2006

		5:05:18
22.02.2006

		5:05:20
22.02.2006

		5:05:22
22.02.2006

		5:05:24
22.02.2006

		5:05:26
22.02.2006

		5:05:28
22.02.2006

		5:05:30
22.02.2006

		5:05:32
22.02.2006

		5:05:34
22.02.2006

		5:05:36
22.02.2006

		5:05:38
22.02.2006

		5:05:40
22.02.2006

		5:05:42
22.02.2006

		5:05:48
22.02.2006

		5:05:50
22.02.2006

		5:05:52
22.02.2006

		5:05:54
22.02.2006

		5:05:56
22.02.2006

		5:05:58
22.02.2006

		5:06:00
22.02.2006

		5:06:02
22.02.2006

		5:06:04
22.02.2006

		5:06:06
22.02.2006

		5:06:08
22.02.2006

		5:06:10
22.02.2006

		5:06:12
22.02.2006

		5:06:14
22.02.2006

		5:06:16
22.02.2006

		5:06:18
22.02.2006

		5:06:20
22.02.2006

		5:06:22
22.02.2006

		5:06:24
22.02.2006

		5:06:26
22.02.2006

		5:06:28
22.02.2006

		5:06:30
22.02.2006

		5:06:32
22.02.2006

		5:06:34
22.02.2006

		5:06:36
22.02.2006

		5:06:38
22.02.2006

		5:06:40
22.02.2006

		5:06:42
22.02.2006

		5:06:48
22.02.2006

		5:06:50
22.02.2006

		5:06:52
22.02.2006

		5:06:54
22.02.2006

		5:06:56
22.02.2006

		5:06:58
22.02.2006

		5:07:00
22.02.2006

		5:07:02
22.02.2006

		5:07:04
22.02.2006

		5:07:06
22.02.2006

		5:07:08
22.02.2006

		5:07:10
22.02.2006

		5:07:12
22.02.2006

		5:07:14
22.02.2006

		5:07:16
22.02.2006

		5:07:18
22.02.2006

		5:07:20
22.02.2006

		5:07:22
22.02.2006

		5:07:24
22.02.2006

		5:07:26
22.02.2006

		5:07:28
22.02.2006

		5:07:30
22.02.2006

		5:07:36
22.02.2006

		5:07:38
22.02.2006

		5:07:44
22.02.2006

		5:07:46
22.02.2006

		5:07:48
22.02.2006

		5:07:50
22.02.2006

		5:07:52
22.02.2006

		5:07:54
22.02.2006

		5:07:56
22.02.2006

		5:07:58
22.02.2006

		5:08:00
22.02.2006

		5:08:02
22.02.2006

		5:08:04
22.02.2006

		5:08:06
22.02.2006

		5:08:08
22.02.2006

		5:08:10
22.02.2006

		5:08:12
22.02.2006

		5:08:14
22.02.2006

		5:08:16
22.02.2006

		5:08:18
22.02.2006

		5:08:20
22.02.2006

		5:08:22
22.02.2006

		5:08:24
22.02.2006

		5:08:26
22.02.2006

		5:08:28
22.02.2006

		5:08:30
22.02.2006

		5:08:32
22.02.2006

		5:08:34
22.02.2006

		5:08:36
22.02.2006

		5:08:38
22.02.2006

		5:08:40
22.02.2006

		5:08:42
22.02.2006

		5:08:44
22.02.2006

		5:08:46
22.02.2006

		5:08:48
22.02.2006

		5:08:50
22.02.2006

		5:08:52
22.02.2006

		5:08:54
22.02.2006

		5:08:56
22.02.2006

		5:08:58
22.02.2006

		5:09:00
22.02.2006

		5:09:02
22.02.2006

		5:09:04
22.02.2006

		5:09:06
22.02.2006

		5:09:12
22.02.2006

		5:09:14
22.02.2006

		5:09:16
22.02.2006

		5:09:18
22.02.2006

		5:09:20
22.02.2006

		5:09:22
22.02.2006

		5:09:26
22.02.2006

		5:09:28
22.02.2006

		5:09:30
22.02.2006

		5:09:32
22.02.2006

		5:09:34
22.02.2006

		5:09:36
22.02.2006

		5:09:38
22.02.2006

		5:09:40
22.02.2006

		5:09:42
22.02.2006

		5:09:44
22.02.2006

		5:09:46
22.02.2006

		5:09:48
22.02.2006

		5:09:50
22.02.2006

		5:09:52
22.02.2006

		5:09:54
22.02.2006

		5:09:56
22.02.2006

		5:09:58
22.02.2006

		5:10:00
22.02.2006

		5:10:02
22.02.2006

		5:10:04
22.02.2006

		5:10:06
22.02.2006

		5:10:08
22.02.2006

		5:10:10
22.02.2006

		5:10:12
22.02.2006

		5:10:14
22.02.2006

		5:10:16
22.02.2006

		5:10:18
22.02.2006

		5:10:20
22.02.2006

		5:10:22
22.02.2006

		5:10:24
22.02.2006

		5:10:26
22.02.2006

		5:10:28
22.02.2006

		5:10:30
22.02.2006

		5:10:32
22.02.2006

		5:10:34
22.02.2006

		5:10:36
22.02.2006

		5:10:38
22.02.2006

		5:10:40
22.02.2006

		5:10:42
22.02.2006

		5:10:44
22.02.2006

		5:10:46
22.02.2006

		5:10:48
22.02.2006

		5:10:50
22.02.2006

		5:10:52
22.02.2006

		5:10:54
22.02.2006

		5:10:56
22.02.2006

		5:10:58
22.02.2006

		5:11:00
22.02.2006

		5:11:02
22.02.2006

		5:11:04
22.02.2006

		5:11:06
22.02.2006

		5:11:08
22.02.2006

		5:11:10
22.02.2006

		5:11:12
22.02.2006

		5:11:14
22.02.2006

		5:11:16
22.02.2006

		5:11:18
22.02.2006

		5:11:20
22.02.2006

		5:11:22
22.02.2006

		5:11:24
22.02.2006

		5:11:26
22.02.2006

		5:11:28
22.02.2006

		5:11:30
22.02.2006

		5:11:32
22.02.2006

		5:11:34
22.02.2006

		5:11:36
22.02.2006

		5:11:38
22.02.2006

		5:11:40
22.02.2006

		5:11:42
22.02.2006

		5:11:44
22.02.2006

		5:11:46
22.02.2006

		5:11:48
22.02.2006

		5:11:50
22.02.2006

		5:11:52
22.02.2006

		5:11:54
22.02.2006

		5:11:56
22.02.2006

		5:11:58
22.02.2006

		5:12:00
22.02.2006

		5:12:02
22.02.2006

		5:12:04
22.02.2006

		5:12:06
22.02.2006

		5:12:08
22.02.2006

		5:12:10
22.02.2006

		5:12:12
22.02.2006

		5:12:14
22.02.2006

		5:12:16
22.02.2006

		5:12:18
22.02.2006

		5:12:20
22.02.2006

		5:12:22
22.02.2006

		5:12:24
22.02.2006

		5:12:26
22.02.2006

		5:12:28
22.02.2006

		5:12:30
22.02.2006

		5:12:32
22.02.2006

		5:12:34
22.02.2006

		5:12:36
22.02.2006

		5:12:38
22.02.2006

		5:12:40
22.02.2006

		5:12:42
22.02.2006

		5:12:44
22.02.2006

		5:12:46
22.02.2006

		5:12:52
22.02.2006

		5:12:54
22.02.2006

		5:12:56
22.02.2006

		5:12:58
22.02.2006

		5:13:00
22.02.2006

		5:13:02
22.02.2006

		5:13:04
22.02.2006

		5:13:06
22.02.2006

		5:13:08
22.02.2006

		5:13:10
22.02.2006

		5:13:12
22.02.2006

		5:13:14
22.02.2006

		5:13:16
22.02.2006

		5:13:18
22.02.2006

		5:13:20
22.02.2006

		5:13:22
22.02.2006

		5:13:24
22.02.2006

		5:13:26
22.02.2006

		5:13:28
22.02.2006

		5:13:30
22.02.2006

		5:13:32
22.02.2006

		5:13:34
22.02.2006

		5:13:36
22.02.2006

		5:13:38
22.02.2006

		5:13:40
22.02.2006

		5:13:42
22.02.2006

		5:13:44
22.02.2006

		5:13:46
22.02.2006

		5:13:48
22.02.2006

		5:13:50
22.02.2006

		5:13:52
22.02.2006

		5:13:54
22.02.2006

		5:13:56
22.02.2006

		5:13:58
22.02.2006

		5:14:00
22.02.2006

		5:14:02
22.02.2006

		5:14:04
22.02.2006

		5:14:06
22.02.2006

		5:14:08
22.02.2006

		5:14:10
22.02.2006

		5:14:12
22.02.2006

		5:14:14
22.02.2006

		5:14:16
22.02.2006

		5:14:18
22.02.2006

		5:14:20
22.02.2006

		5:14:22
22.02.2006

		5:14:24
22.02.2006

		5:14:26
22.02.2006

		5:14:28
22.02.2006

		5:14:30
22.02.2006

		5:14:32
22.02.2006

		5:14:34
22.02.2006

		5:14:36
22.02.2006

		5:14:38
22.02.2006

		5:14:40
22.02.2006

		5:14:42
22.02.2006

		5:14:44
22.02.2006

		5:14:46
22.02.2006

		5:14:48
22.02.2006

		5:14:50
22.02.2006

		5:14:52
22.02.2006

		5:14:54
22.02.2006

		5:14:56
22.02.2006

		5:14:58
22.02.2006

		5:15:00
22.02.2006

		5:15:02
22.02.2006

		5:15:04
22.02.2006

		5:15:06
22.02.2006

		5:15:08
22.02.2006

		5:15:10
22.02.2006

		5:15:12
22.02.2006

		5:15:14
22.02.2006

		5:15:16
22.02.2006

		5:15:18
22.02.2006

		5:15:20
22.02.2006

		5:15:22
22.02.2006

		5:15:24
22.02.2006

		5:15:26
22.02.2006

		5:15:32
22.02.2006

		5:15:34
22.02.2006

		5:15:36
22.02.2006

		5:15:38
22.02.2006

		5:15:40
22.02.2006

		5:15:42
22.02.2006

		5:15:44
22.02.2006

		5:15:46
22.02.2006

		5:15:48
22.02.2006

		5:15:50
22.02.2006

		5:15:52
22.02.2006

		5:15:54
22.02.2006

		5:15:56
22.02.2006

		5:15:58
22.02.2006

		5:16:00
22.02.2006

		5:16:02
22.02.2006

		5:16:04
22.02.2006

		5:16:06
22.02.2006

		5:16:08
22.02.2006

		5:16:10
22.02.2006

		5:16:12
22.02.2006

		5:16:14
22.02.2006

		5:16:16
22.02.2006

		5:16:18
22.02.2006

		5:16:20
22.02.2006

		5:16:22
22.02.2006

		5:16:24
22.02.2006

		5:16:26
22.02.2006

		5:16:28
22.02.2006

		5:16:30
22.02.2006

		5:16:32
22.02.2006

		5:16:34
22.02.2006

		5:16:36
22.02.2006

		5:16:38
22.02.2006

		5:16:40
22.02.2006

		5:16:42
22.02.2006

		5:16:44
22.02.2006

		5:16:46
22.02.2006

		5:16:48
22.02.2006

		5:16:50
22.02.2006

		5:16:52
22.02.2006

		5:16:54
22.02.2006

		5:17:00
22.02.2006

		5:17:02
22.02.2006

		5:17:04
22.02.2006

		5:17:06
22.02.2006

		5:17:08
22.02.2006

		5:17:10
22.02.2006

		5:17:12
22.02.2006

		5:17:14
22.02.2006

		5:17:16
22.02.2006

		5:17:18
22.02.2006

		5:17:20
22.02.2006

		5:17:22
22.02.2006

		5:17:24
22.02.2006

		5:17:26
22.02.2006

		5:17:28
22.02.2006

		5:17:30
22.02.2006

		5:17:32
22.02.2006

		5:17:34
22.02.2006

		5:17:36
22.02.2006

		5:17:38
22.02.2006

		5:17:40
22.02.2006

		5:17:42
22.02.2006

		5:17:44
22.02.2006

		5:17:46
22.02.2006

		5:17:48
22.02.2006

		5:17:50
22.02.2006

		5:17:52
22.02.2006

		5:17:54
22.02.2006

		5:17:56
22.02.2006

		5:17:58
22.02.2006

		5:18:00
22.02.2006

		5:18:02
22.02.2006

		5:18:08
22.02.2006

		5:18:10
22.02.2006

		5:18:12
22.02.2006

		5:18:14
22.02.2006

		5:18:16
22.02.2006

		5:18:18
22.02.2006

		5:18:20
22.02.2006

		5:18:22
22.02.2006

		5:18:28
22.02.2006

		5:18:30
22.02.2006

		5:18:32
22.02.2006

		5:18:34
22.02.2006

		5:18:36
22.02.2006

		5:18:38
22.02.2006

		5:18:40
22.02.2006

		5:18:42
22.02.2006

		5:18:44
22.02.2006

		5:18:46
22.02.2006

		5:18:48
22.02.2006

		5:18:50
22.02.2006

		5:18:52
22.02.2006

		5:18:54
22.02.2006

		5:18:56
22.02.2006

		5:18:58
22.02.2006

		5:19:00
22.02.2006

		5:19:02
22.02.2006

		5:19:04
22.02.2006

		5:19:06
22.02.2006

		5:19:08
22.02.2006

		5:19:10
22.02.2006

		5:19:16
22.02.2006

		5:19:18
22.02.2006

		5:19:20
22.02.2006

		5:19:22
22.02.2006

		5:19:24
22.02.2006

		5:19:26
22.02.2006

		5:19:28
22.02.2006

		5:19:30
22.02.2006

		5:19:32
22.02.2006

		5:19:34
22.02.2006

		5:19:36
22.02.2006

		5:19:38
22.02.2006

		5:19:40
22.02.2006

		5:19:42
22.02.2006

		5:19:44
22.02.2006

		5:19:46
22.02.2006

		5:19:48
22.02.2006

		5:19:50
22.02.2006

		5:19:52
22.02.2006

		5:19:54
22.02.2006

		5:19:56
22.02.2006

		5:19:58
22.02.2006

		5:20:00
22.02.2006

		5:20:02
22.02.2006

		5:20:04
22.02.2006

		5:20:06
22.02.2006

		5:20:08
22.02.2006

		5:20:10
22.02.2006

		5:20:12
22.02.2006

		5:20:14
22.02.2006

		5:20:16
22.02.2006

		5:20:18
22.02.2006

		5:20:20
22.02.2006

		5:20:22
22.02.2006

		5:20:24
22.02.2006

		5:20:26
22.02.2006

		5:20:28
22.02.2006

		5:20:30
22.02.2006

		5:20:32
22.02.2006

		5:20:34
22.02.2006

		5:20:36
22.02.2006

		5:20:38
22.02.2006

		5:20:40
22.02.2006

		5:20:42
22.02.2006

		5:20:44
22.02.2006

		5:20:46
22.02.2006

		5:20:48
22.02.2006

		5:20:50
22.02.2006

		5:20:52
22.02.2006

		5:20:54
22.02.2006

		5:20:56
22.02.2006

		5:20:58
22.02.2006

		5:21:00
22.02.2006

		5:21:02
22.02.2006

		5:21:04
22.02.2006

		5:21:06
22.02.2006

		5:21:08
22.02.2006

		5:21:10
22.02.2006

		5:21:12
22.02.2006

		5:21:14
22.02.2006

		5:21:16
22.02.2006

		5:21:18
22.02.2006

		5:21:24
22.02.2006

		5:21:26
22.02.2006

		5:21:28
22.02.2006

		5:21:30
22.02.2006

		5:21:32
22.02.2006

		5:21:34
22.02.2006

		5:21:36
22.02.2006

		5:21:38
22.02.2006

		5:21:40
22.02.2006

		5:21:42
22.02.2006

		5:21:44
22.02.2006

		5:21:46
22.02.2006

		5:21:48
22.02.2006

		5:21:50
22.02.2006

		5:21:52
22.02.2006

		5:21:54
22.02.2006

		5:21:56
22.02.2006

		5:21:58
22.02.2006

		5:22:00
22.02.2006

		5:22:02
22.02.2006

		5:22:04
22.02.2006

		5:22:06
22.02.2006

		5:22:08
22.02.2006

		5:22:10
22.02.2006

		5:22:12
22.02.2006

		5:22:14
22.02.2006

		5:22:16
22.02.2006

		5:22:18
22.02.2006

		5:22:20
22.02.2006

		5:22:22
22.02.2006

		5:22:24
22.02.2006

		5:22:26
22.02.2006

		5:22:28
22.02.2006

		5:22:30
22.02.2006

		5:22:32
22.02.2006

		5:22:34
22.02.2006

		5:22:36
22.02.2006

		5:22:38
22.02.2006

		5:22:40
22.02.2006

		5:22:42
22.02.2006

		5:22:44
22.02.2006

		5:22:46
22.02.2006

		5:22:48
22.02.2006

		5:22:50
22.02.2006

		5:22:52
22.02.2006

		5:22:54
22.02.2006

		5:22:56
22.02.2006

		5:22:58
22.02.2006

		5:23:00
22.02.2006

		5:23:02
22.02.2006

		5:23:04
22.02.2006

		5:23:06
22.02.2006

		5:23:08
22.02.2006

		5:23:10
22.02.2006

		5:23:12
22.02.2006

		5:23:14
22.02.2006

		5:23:16
22.02.2006

		5:23:18
22.02.2006

		5:23:20
22.02.2006

		5:23:22
22.02.2006

		5:23:24
22.02.2006

		5:23:26
22.02.2006

		5:23:28
22.02.2006

		5:23:30
22.02.2006

		5:23:32
22.02.2006

		5:23:34
22.02.2006

		5:23:36
22.02.2006

		5:23:38
22.02.2006

		5:23:40
22.02.2006

		5:23:42
22.02.2006

		5:23:44
22.02.2006

		5:23:46
22.02.2006

		5:23:48
22.02.2006

		5:23:50
22.02.2006

		5:23:52
22.02.2006

		5:23:54
22.02.2006

		5:23:56
22.02.2006

		5:23:58
22.02.2006

		5:24:00
22.02.2006

		5:24:02
22.02.2006

		5:24:08
22.02.2006

		5:24:10
22.02.2006

		5:24:12
22.02.2006

		5:24:14
22.02.2006

		5:24:16
22.02.2006

		5:24:18
22.02.2006

		5:24:20
22.02.2006

		5:24:22
22.02.2006

		5:24:24
22.02.2006

		5:24:26
22.02.2006

		5:24:28
22.02.2006

		5:24:30
22.02.2006

		5:24:32
22.02.2006

		5:24:34
22.02.2006

		5:24:36
22.02.2006

		5:24:38
22.02.2006

		5:24:40
22.02.2006

		5:24:42
22.02.2006

		5:24:44
22.02.2006

		5:24:46
22.02.2006

		5:24:48
22.02.2006

		5:24:50
22.02.2006

		5:24:52
22.02.2006

		5:24:54
22.02.2006

		5:24:56
22.02.2006

		5:24:58
22.02.2006

		5:25:00
22.02.2006

		5:25:02
22.02.2006

		5:25:04
22.02.2006

		5:25:06
22.02.2006

		5:25:08
22.02.2006

		5:25:10
22.02.2006

		5:25:12
22.02.2006

		5:25:14
22.02.2006

		5:25:16
22.02.2006

		5:25:18
22.02.2006

		5:25:20
22.02.2006

		5:25:22
22.02.2006

		5:25:24
22.02.2006

		5:25:26
22.02.2006

		5:25:28
22.02.2006

		5:25:30
22.02.2006

		5:25:32
22.02.2006

		5:25:34
22.02.2006

		5:25:36
22.02.2006

		5:25:38
22.02.2006

		5:25:40
22.02.2006

		5:25:42
22.02.2006

		5:25:44
22.02.2006

		5:25:46
22.02.2006

		5:25:48
22.02.2006

		5:25:50
22.02.2006

		5:25:52
22.02.2006

		5:25:54
22.02.2006

		5:25:56
22.02.2006

		5:25:58
22.02.2006

		5:26:00
22.02.2006

		5:26:02
22.02.2006

		5:26:04
22.02.2006

		5:26:06
22.02.2006

		5:26:08
22.02.2006

		5:26:10
22.02.2006

		5:26:12
22.02.2006

		5:26:14
22.02.2006

		5:26:16
22.02.2006

		5:26:18
22.02.2006

		5:26:20
22.02.2006

		5:26:22
22.02.2006

		5:26:24
22.02.2006

		5:26:26
22.02.2006

		5:26:28
22.02.2006

		5:26:30
22.02.2006

		5:26:32
22.02.2006

		5:26:34
22.02.2006

		5:26:36
22.02.2006

		5:26:38
22.02.2006

		5:26:40
22.02.2006

		5:26:42
22.02.2006

		5:26:44
22.02.2006

		5:26:46
22.02.2006

		5:26:48
22.02.2006

		5:26:50
22.02.2006

		5:26:52
22.02.2006

		5:26:54
22.02.2006

		5:26:56
22.02.2006

		5:26:58
22.02.2006

		5:27:04
22.02.2006

		5:27:06
22.02.2006

		5:27:08
22.02.2006

		5:27:10
22.02.2006

		5:27:12
22.02.2006

		5:27:14
22.02.2006

		5:27:16
22.02.2006

		5:27:18
22.02.2006

		5:27:20
22.02.2006

		5:27:22
22.02.2006

		5:27:24
22.02.2006

		5:27:26
22.02.2006

		5:27:28
22.02.2006

		5:27:30
22.02.2006

		5:27:32
22.02.2006

		5:27:34
22.02.2006

		5:27:36
22.02.2006

		5:27:38
22.02.2006

		5:27:40
22.02.2006

		5:27:42
22.02.2006

		5:27:44
22.02.2006

		5:27:46
22.02.2006

		5:27:48
22.02.2006

		5:27:50
22.02.2006

		5:27:52
22.02.2006

		5:27:54
22.02.2006

		5:27:56
22.02.2006

		5:27:58
22.02.2006

		5:28:00
22.02.2006

		5:28:02
22.02.2006

		5:28:04
22.02.2006

		5:28:06
22.02.2006

		5:28:08
22.02.2006

		5:28:10
22.02.2006

		5:28:12
22.02.2006

		5:28:14
22.02.2006

		5:28:16
22.02.2006

		5:28:18
22.02.2006

		5:28:20
22.02.2006

		5:28:22
22.02.2006

		5:28:24
22.02.2006

		5:28:26
22.02.2006

		5:28:28
22.02.2006

		5:28:30
22.02.2006

		5:28:32
22.02.2006

		5:28:34
22.02.2006

		5:28:36
22.02.2006

		5:28:38
22.02.2006

		5:28:40
22.02.2006

		5:28:42
22.02.2006

		5:28:44
22.02.2006

		5:28:46
22.02.2006

		5:28:48
22.02.2006

		5:28:50
22.02.2006

		5:28:52
22.02.2006

		5:28:54
22.02.2006

		5:28:56
22.02.2006

		5:28:58
22.02.2006

		5:29:00
22.02.2006

		5:29:02
22.02.2006

		5:29:04
22.02.2006

		5:29:06
22.02.2006

		5:29:08
22.02.2006

		5:29:10
22.02.2006

		5:29:12
22.02.2006

		5:29:14
22.02.2006

		5:29:16
22.02.2006

		5:29:18
22.02.2006

		5:29:20
22.02.2006

		5:29:22
22.02.2006

		5:29:24
22.02.2006

		5:29:26
22.02.2006

		5:29:28
22.02.2006

		5:29:30
22.02.2006

		5:29:32
22.02.2006

		5:29:34
22.02.2006

		5:29:36
22.02.2006

		5:29:38
22.02.2006

		5:29:40
22.02.2006

		5:29:42
22.02.2006

		5:29:44
22.02.2006

		5:29:46
22.02.2006

		5:29:48
22.02.2006

		5:29:50
22.02.2006

		5:29:52
22.02.2006

		5:29:54
22.02.2006

		5:29:56
22.02.2006

		5:29:58
22.02.2006

		5:30:00
22.02.2006

		5:30:02
22.02.2006

		5:30:08
22.02.2006

		5:30:10
22.02.2006

		5:30:12
22.02.2006

		5:30:14
22.02.2006

		5:30:16
22.02.2006

		5:30:18
22.02.2006

		5:30:20
22.02.2006

		5:30:22
22.02.2006

		5:30:24
22.02.2006

		5:30:26
22.02.2006

		5:30:28
22.02.2006

		5:30:30
22.02.2006

		5:30:32
22.02.2006

		5:30:34
22.02.2006

		5:30:36
22.02.2006

		5:30:38
22.02.2006

		5:30:40
22.02.2006

		5:30:42
22.02.2006

		5:30:44
22.02.2006

		5:30:46
22.02.2006

		5:30:48
22.02.2006

		5:30:50
22.02.2006

		5:30:52
22.02.2006

		5:30:54
22.02.2006

		5:30:56
22.02.2006

		5:30:58
22.02.2006

		5:31:00
22.02.2006

		5:31:02
22.02.2006

		5:31:04
22.02.2006

		5:31:06
22.02.2006

		5:31:08
22.02.2006

		5:31:10
22.02.2006

		5:31:12
22.02.2006

		5:31:14
22.02.2006

		5:31:16
22.02.2006

		5:31:18
22.02.2006

		5:31:20
22.02.2006

		5:31:22
22.02.2006

		5:31:24
22.02.2006

		5:31:26
22.02.2006

		5:31:28
22.02.2006

		5:31:30
22.02.2006

		5:31:32
22.02.2006

		5:31:34
22.02.2006

		5:31:36
22.02.2006

		5:31:38
22.02.2006

		5:31:40
22.02.2006

		5:31:42
22.02.2006

		5:31:44
22.02.2006

		5:31:46
22.02.2006

		5:31:48
22.02.2006

		5:31:50
22.02.2006

		5:31:52
22.02.2006

		5:31:54
22.02.2006

		5:31:56
22.02.2006

		5:31:58
22.02.2006

		5:32:00
22.02.2006

		5:32:02
22.02.2006

		5:32:04
22.02.2006

		5:32:06
22.02.2006

		5:32:08
22.02.2006

		5:32:10
22.02.2006

		5:32:12
22.02.2006

		5:32:14
22.02.2006

		5:32:16
22.02.2006

		5:32:18
22.02.2006

		5:32:20
22.02.2006

		5:32:22
22.02.2006

		5:32:24
22.02.2006

		5:32:26
22.02.2006

		5:32:28
22.02.2006

		5:32:30
22.02.2006

		5:32:32
22.02.2006

		5:32:34
22.02.2006

		5:32:36
22.02.2006

		5:32:38
22.02.2006

		5:32:40
22.02.2006

		5:32:42
22.02.2006

		5:32:44
22.02.2006

		5:32:46
22.02.2006

		5:32:48
22.02.2006

		5:32:50
22.02.2006

		5:32:52
22.02.2006

		5:32:54
22.02.2006

		5:32:56
22.02.2006

		5:32:58
22.02.2006

		5:33:04
22.02.2006

		5:33:06
22.02.2006

		5:33:08
22.02.2006

		5:33:10
22.02.2006

		5:33:12
22.02.2006

		5:33:14
22.02.2006

		5:33:16
22.02.2006

		5:33:18
22.02.2006

		5:33:24
22.02.2006

		5:33:26
22.02.2006

		5:33:28
22.02.2006

		5:33:30
22.02.2006

		5:33:32
22.02.2006

		5:33:34
22.02.2006

		5:33:36
22.02.2006

		5:33:38
22.02.2006

		5:33:40
22.02.2006

		5:33:42
22.02.2006

		5:33:48
22.02.2006

		5:33:50
22.02.2006

		5:33:52
22.02.2006

		5:33:54
22.02.2006

		5:33:56
22.02.2006

		5:33:58
22.02.2006

		5:34:00
22.02.2006

		5:34:02
22.02.2006

		5:34:08
22.02.2006

		5:34:10
22.02.2006

		5:34:12
22.02.2006

		5:34:14
22.02.2006

		5:34:16
22.02.2006

		5:34:18
22.02.2006

		5:34:20
22.02.2006

		5:34:22
22.02.2006

		5:34:24
22.02.2006

		5:34:26
22.02.2006

		5:34:32
22.02.2006

		5:34:34
22.02.2006

		5:34:36
22.02.2006

		5:34:38
22.02.2006

		5:34:40
22.02.2006

		5:34:42
22.02.2006

		5:34:44
22.02.2006

		5:34:46
22.02.2006

		5:34:48
22.02.2006

		5:34:50
22.02.2006

		5:34:52
22.02.2006

		5:34:54
22.02.2006

		5:35:00
22.02.2006

		5:35:02
22.02.2006

		5:35:04
22.02.2006

		5:35:06
22.02.2006

		5:35:08
22.02.2006

		5:35:10
22.02.2006

		5:35:12
22.02.2006

		5:35:14
22.02.2006

		5:35:16
22.02.2006

		5:35:18
22.02.2006

		5:35:20
22.02.2006

		5:35:22
22.02.2006

		5:35:24
22.02.2006

		5:35:26
22.02.2006

		5:35:28
22.02.2006

		5:35:30
22.02.2006

		5:35:32
22.02.2006

		5:35:34
22.02.2006

		5:35:36
22.02.2006

		5:35:38
22.02.2006

		5:35:40
22.02.2006

		5:35:42
22.02.2006

		5:35:44
22.02.2006

		5:35:46
22.02.2006

		5:35:48
22.02.2006

		5:35:50
22.02.2006

		5:35:52
22.02.2006

		5:35:54
22.02.2006

		5:35:56
22.02.2006

		5:35:58
22.02.2006

		5:36:00
22.02.2006

		5:36:02
22.02.2006

		5:36:04
22.02.2006

		5:36:06
22.02.2006

		5:36:08
22.02.2006

		5:36:10
22.02.2006

		5:36:12
22.02.2006

		5:36:14
22.02.2006

		5:36:16
22.02.2006

		5:36:18
22.02.2006

		5:36:20
22.02.2006

		5:36:22
22.02.2006

		5:36:24
22.02.2006

		5:36:26
22.02.2006

		5:36:28
22.02.2006

		5:36:30
22.02.2006

		5:36:32
22.02.2006

		5:36:34
22.02.2006

		5:36:36
22.02.2006

		5:36:38
22.02.2006

		5:36:40
22.02.2006

		5:36:42
22.02.2006

		5:36:44
22.02.2006

		5:36:46
22.02.2006

		5:36:48
22.02.2006

		5:36:50
22.02.2006

		5:36:52
22.02.2006

		5:36:54
22.02.2006

		5:36:56
22.02.2006

		5:36:58
22.02.2006

		5:37:00
22.02.2006

		5:37:02
22.02.2006

		5:37:04
22.02.2006

		5:37:06
22.02.2006

		5:37:08
22.02.2006

		5:37:10
22.02.2006

		5:37:12
22.02.2006

		5:37:14
22.02.2006

		5:37:16
22.02.2006

		5:37:18
22.02.2006

		5:37:20
22.02.2006

		5:37:22
22.02.2006

		5:37:24
22.02.2006

		5:37:26
22.02.2006

		5:37:28
22.02.2006

		5:37:30
22.02.2006

		5:37:32
22.02.2006

		5:37:34
22.02.2006

		5:37:36
22.02.2006

		5:37:38
22.02.2006

		5:37:40
22.02.2006

		5:37:42
22.02.2006

		5:37:44
22.02.2006

		5:37:46
22.02.2006

		5:37:48
22.02.2006

		5:37:50
22.02.2006

		5:37:52
22.02.2006

		5:37:54
22.02.2006

		5:37:56
22.02.2006

		5:37:58
22.02.2006

		5:38:00
22.02.2006

		5:38:02
22.02.2006

		5:38:04
22.02.2006

		5:38:06
22.02.2006

		5:38:08
22.02.2006

		5:38:10
22.02.2006

		5:38:12
22.02.2006

		5:38:14
22.02.2006

		5:38:16
22.02.2006

		5:38:18
22.02.2006

		5:38:20
22.02.2006

		5:38:22
22.02.2006

		5:38:24
22.02.2006

		5:38:26
22.02.2006

		5:38:28
22.02.2006

		5:38:30
22.02.2006

		5:38:32
22.02.2006

		5:38:34
22.02.2006

		5:38:36
22.02.2006

		5:38:38
22.02.2006

		5:38:44
22.02.2006

		5:38:46
22.02.2006

		5:38:48
22.02.2006

		5:38:50
22.02.2006

		5:38:52
22.02.2006

		5:38:54
22.02.2006

		5:38:56
22.02.2006

		5:38:58
22.02.2006

		5:39:00
22.02.2006

		5:39:02
22.02.2006

		5:39:04
22.02.2006

		5:39:06
22.02.2006

		5:39:08
22.02.2006

		5:39:10
22.02.2006

		5:39:12
22.02.2006

		5:39:14
22.02.2006

		5:39:16
22.02.2006

		5:39:18
22.02.2006

		5:39:20
22.02.2006

		5:39:22
22.02.2006

		5:39:24
22.02.2006

		5:39:26
22.02.2006

		5:39:28
22.02.2006

		5:39:30
22.02.2006

		5:39:32
22.02.2006

		5:39:34
22.02.2006

		5:39:36
22.02.2006

		5:39:38
22.02.2006

		5:39:40
22.02.2006

		5:39:42
22.02.2006

		5:39:44
22.02.2006

		5:39:46
22.02.2006

		5:39:48
22.02.2006

		5:39:50
22.02.2006

		5:39:52
22.02.2006

		5:39:54
22.02.2006

		5:39:56
22.02.2006

		5:39:58
22.02.2006

		5:40:00
22.02.2006

		5:40:02
22.02.2006

		5:40:04
22.02.2006

		5:40:06
22.02.2006

		5:40:08
22.02.2006

		5:40:10
22.02.2006

		5:40:12
22.02.2006

		5:40:14
22.02.2006

		5:40:16
22.02.2006

		5:40:18
22.02.2006

		5:40:20
22.02.2006

		5:40:22
22.02.2006

		5:40:24
22.02.2006

		5:40:26
22.02.2006

		5:40:28
22.02.2006

		5:40:30
22.02.2006

		5:40:32
22.02.2006

		5:40:34
22.02.2006

		5:40:36
22.02.2006

		5:40:38
22.02.2006

		5:40:40
22.02.2006

		5:40:42
22.02.2006

		5:40:44
22.02.2006

		5:40:46
22.02.2006

		5:40:48
22.02.2006

		5:40:50
22.02.2006

		5:40:52
22.02.2006

		5:40:54
22.02.2006

		5:40:56
22.02.2006

		5:40:58
22.02.2006

		5:41:00
22.02.2006

		5:41:02
22.02.2006

		5:41:04
22.02.2006

		5:41:06
22.02.2006

		5:41:08
22.02.2006

		5:41:10
22.02.2006

		5:41:12
22.02.2006

		5:41:14
22.02.2006

		5:41:16
22.02.2006

		5:41:18
22.02.2006

		5:41:20
22.02.2006

		5:41:22
22.02.2006

		5:41:24
22.02.2006

		5:41:26
22.02.2006

		5:41:28
22.02.2006

		5:41:30
22.02.2006

		5:41:32
22.02.2006

		5:41:34
22.02.2006

		5:41:36
22.02.2006

		5:41:38
22.02.2006

		5:41:40
22.02.2006

		5:41:42
22.02.2006

		5:41:44
22.02.2006

		5:41:46
22.02.2006

		5:41:48
22.02.2006

		5:41:50
22.02.2006

		5:41:52
22.02.2006

		5:41:54
22.02.2006

		5:41:56
22.02.2006

		5:41:58
22.02.2006

		5:42:00
22.02.2006

		5:42:02
22.02.2006

		5:42:04
22.02.2006

		5:42:06
22.02.2006

		5:42:08
22.02.2006

		5:42:10
22.02.2006

		5:42:12
22.02.2006

		5:42:14
22.02.2006

		5:42:16
22.02.2006

		5:42:18
22.02.2006

		5:42:20
22.02.2006

		5:42:22
22.02.2006

		5:42:24
22.02.2006

		5:42:26
22.02.2006

		5:42:28
22.02.2006

		5:42:30
22.02.2006

		5:42:32
22.02.2006

		5:42:34
22.02.2006

		5:42:36
22.02.2006

		5:42:38
22.02.2006

		5:42:40
22.02.2006

		5:42:42
22.02.2006

		5:42:44
22.02.2006

		5:42:46
22.02.2006

		5:42:48
22.02.2006

		5:42:50
22.02.2006

		5:42:52
22.02.2006

		5:42:54
22.02.2006

		5:42:56
22.02.2006

		5:42:58
22.02.2006

		5:43:00
22.02.2006

		5:43:02
22.02.2006

		5:43:04
22.02.2006

		5:43:06
22.02.2006

		5:43:08
22.02.2006

		5:43:10
22.02.2006

		5:43:12
22.02.2006

		5:43:14
22.02.2006

		5:43:16
22.02.2006

		5:43:18
22.02.2006

		5:43:20
22.02.2006

		5:43:22
22.02.2006

		5:43:32
22.02.2006

		5:43:34
22.02.2006

		5:43:36
22.02.2006

		5:43:38
22.02.2006

		5:43:40
22.02.2006

		5:43:42
22.02.2006

		5:43:44
22.02.2006

		5:43:46
22.02.2006

		5:43:48
22.02.2006

		5:43:50
22.02.2006

		5:43:56
22.02.2006

		5:43:58
22.02.2006

		5:44:00
22.02.2006

		5:44:02
22.02.2006

		5:44:04
22.02.2006

		5:44:06
22.02.2006

		5:44:08
22.02.2006

		5:44:10
22.02.2006

		5:44:12
22.02.2006

		5:44:14
22.02.2006

		5:44:16
22.02.2006

		5:44:18
22.02.2006

		5:44:20
22.02.2006

		5:44:22
22.02.2006

		5:44:24
22.02.2006

		5:44:26
22.02.2006

		5:44:28
22.02.2006

		5:44:30
22.02.2006

		5:44:32
22.02.2006

		5:44:34
22.02.2006

		5:44:36
22.02.2006

		5:44:38
22.02.2006

		5:44:40
22.02.2006

		5:44:42
22.02.2006

		5:44:44
22.02.2006

		5:44:46
22.02.2006

		5:44:48
22.02.2006

		5:44:50
22.02.2006

		5:44:52
22.02.2006

		5:44:54
22.02.2006

		5:44:56
22.02.2006

		5:44:58
22.02.2006

		5:45:00
22.02.2006

		5:45:02
22.02.2006

		5:45:04
22.02.2006

		5:45:06
22.02.2006

		5:45:08
22.02.2006

		5:45:10
22.02.2006

		5:45:12
22.02.2006

		5:45:14
22.02.2006

		5:45:16
22.02.2006

		5:45:18
22.02.2006

		5:45:20
22.02.2006

		5:45:22
22.02.2006

		5:45:24
22.02.2006

		5:45:26
22.02.2006

		5:45:28
22.02.2006

		5:45:30
22.02.2006

		5:45:32
22.02.2006

		5:45:34
22.02.2006

		5:45:36
22.02.2006

		5:45:38
22.02.2006

		5:45:40
22.02.2006

		5:45:42
22.02.2006

		5:45:44
22.02.2006

		5:45:46
22.02.2006

		5:45:48
22.02.2006

		5:45:50
22.02.2006

		5:45:52
22.02.2006

		5:45:54
22.02.2006

		5:45:56
22.02.2006

		5:45:58
22.02.2006

		5:46:00
22.02.2006

		5:46:02
22.02.2006

		5:46:04
22.02.2006

		5:46:06
22.02.2006

		5:46:08
22.02.2006

		5:46:10
22.02.2006

		5:46:12
22.02.2006

		5:46:14
22.02.2006

		5:46:16
22.02.2006

		5:46:18
22.02.2006

		5:46:20
22.02.2006

		5:46:22
22.02.2006

		5:46:24
22.02.2006

		5:46:26
22.02.2006

		5:46:28
22.02.2006

		5:46:30
22.02.2006

		5:46:32
22.02.2006

		5:46:34
22.02.2006

		5:46:36
22.02.2006

		5:46:38
22.02.2006

		5:46:40
22.02.2006

		5:46:42
22.02.2006

		5:46:44
22.02.2006

		5:46:46
22.02.2006

		5:46:52
22.02.2006

		5:46:54
22.02.2006

		5:46:56
22.02.2006

		5:46:58
22.02.2006

		5:47:00
22.02.2006

		5:47:02
22.02.2006

		5:47:04
22.02.2006

		5:47:06
22.02.2006

		5:47:08
22.02.2006

		5:47:10
22.02.2006

		5:47:12
22.02.2006

		5:47:14
22.02.2006

		5:47:16
22.02.2006

		5:47:18
22.02.2006

		5:47:20
22.02.2006

		5:47:22
22.02.2006

		5:47:24
22.02.2006

		5:47:26
22.02.2006

		5:47:28
22.02.2006

		5:47:30
22.02.2006

		5:47:32
22.02.2006

		5:47:34
22.02.2006

		5:47:36
22.02.2006

		5:47:38
22.02.2006

		5:47:40
22.02.2006

		5:47:42
22.02.2006

		5:47:44
22.02.2006

		5:47:46
22.02.2006

		5:47:48
22.02.2006

		5:47:50
22.02.2006

		5:47:52
22.02.2006

		5:47:54
22.02.2006

		5:48:00
22.02.2006

		5:48:02
22.02.2006

		5:48:04
22.02.2006

		5:48:06
22.02.2006

		5:48:08
22.02.2006

		5:48:10
22.02.2006

		5:48:12
22.02.2006

		5:48:14
22.02.2006

		5:48:16
22.02.2006

		5:48:18
22.02.2006

		5:48:20
22.02.2006

		5:48:22
22.02.2006

		5:48:24
22.02.2006

		5:48:26
22.02.2006

		5:48:28
22.02.2006

		5:48:30
22.02.2006

		5:48:32
22.02.2006

		5:48:34
22.02.2006

		5:48:36
22.02.2006

		5:48:38
22.02.2006

		5:48:40
22.02.2006

		5:48:42
22.02.2006

		5:48:44
22.02.2006

		5:48:46
22.02.2006

		5:48:48
22.02.2006

		5:48:50
22.02.2006

		5:48:52
22.02.2006

		5:48:54
22.02.2006

		5:48:56
22.02.2006

		5:48:58
22.02.2006

		5:49:00
22.02.2006

		5:49:02
22.02.2006

		5:49:04
22.02.2006

		5:49:06
22.02.2006

		5:49:08
22.02.2006

		5:49:10
22.02.2006

		5:49:12
22.02.2006

		5:49:14
22.02.2006

		5:49:16
22.02.2006

		5:49:18
22.02.2006

		5:49:24
22.02.2006

		5:49:26
22.02.2006

		5:49:28
22.02.2006

		5:49:30
22.02.2006

		5:49:32
22.02.2006

		5:49:34
22.02.2006

		5:49:36
22.02.2006

		5:49:38
22.02.2006

		5:49:40
22.02.2006

		5:49:42
22.02.2006

		5:49:44
22.02.2006

		5:49:46
22.02.2006



PI3035

21.02-22.02.06

ед

PI3035

44.046875

44.28125

43.759765625

44.255859375

44.0078125

43.86328125

44.13671875

43.515625

44.171875

43.95703125

44.296875

43.56640625

44.166015625

43.71484375

44.201171875

43.259765625

43.7421875

43.146484375

43.6640625

43.296875

42.8828125

43.19921875

42.4921875

43.23046875

42.9375

43.0703125

43.3203125

42.451171875

43.056640625

42.466796875

43.025390625

43.189453125

42.310546875

43.177734375

42.6171875

43.27734375

42.619140625

43.142578125

42.3125

43.0703125

42.87109375

43.388671875

42.515625

43.169921875

42.80078125

43.03125

43.1484375

42.046875

37.693359375

36.2734375

36.017578125

34.91796875

35.099609375

34.564453125

33.943359375

34.294921875

33.828125

34.65625

34.572265625

35.037109375

35.681640625

35.353515625

36.6015625

36.71484375

37.72265625

38.31640625

37.93359375

39.001953125

38.619140625

39.4921875

39.568359375

38.93359375

39.669921875

39.07421875

39.962890625

39.892578125

39.953125

40.4609375

39.572265625

40.33984375

40.0546875

40.376953125

40.732421875

39.84375

40.67578125

40.3984375

41.0859375

41.333984375

40.310546875

41.06640625

40.466796875

41.068359375

41.146484375

40.7578125

41.37890625

40.6953125

41.345703125

41.189453125

41.0859375

41.333984375

40.35546875

40.79296875

40.490234375

40.765625

41.05078125

40.1171875

40.71484375

40.361328125

40.78125

40.94921875

40.490234375

41.1015625

40.642578125

41.271484375

41.60546875

50.474609375

52.5859375

51.81640625

51.8828125

51.228515625

51.013671875

50.787109375

49.40625

48.705078125

48.62109375

48.263671875

47.11328125

46.3203125

46.521484375

46.2578125

46.01953125

46.1484375

45.447265625

45.73046875

45.42578125

45.58203125

44.642578125

45.01953125

44.5703125

44.970703125

44.875

41.48828125

43.68359375

43.759765625

43.994140625

43.400390625

44.181640625

43.837890625

44.283203125

44.197265625

43.21875

43.6953125

42.95703125

43.466796875

43.3046875

42.7890625

43.41796875

42.806640625

43.525390625

43.212890625

43.021484375

43.255859375

42.29296875

42.953125

42.587890625

43.021484375

43.34765625

42.431640625

43.173828125

42.5859375

43.056640625

43

41.87109375

42.49609375

41.759765625

42.443359375

42.146484375

42.6171875

41.638671875

42.1328125

41.79296875

42.087890625

41.04296875

41.736328125

41.41015625

41.736328125

41.818359375

40.626953125

40.966796875

40.2734375

40.59765625

39.84375

40.369140625

39.775390625

40.140625

39.951171875

39.64453125

39.765625

38.794921875

39.130859375

38.841796875

39.01171875

39.3984375

38.5390625

39.07421875

38.787109375

39.169921875

39.255859375

38.59765625

39.109375

38.68359375

39.236328125

39.482421875

39.576171875

39.982421875

39.412109375

39.91015625

39.734375

39.966796875

42.767578125

42.294921875

42.865234375

43.083984375

42.021484375

42.021484375

42.63671875

42.63671875

42.02734375

42.02734375

42.49609375

42.49609375

42.375

42.375

42.009765625

42.009765625

42.552734375

42.552734375

41.8046875

41.8046875

42.49609375

42.49609375

42.40234375

42.404296875

42.72265625

42.72265625

41.865234375

41.865234375

42.291015625

42.291015625

41.919921875

41.919921875

42.15234375

42.15234375

42.3515625

42.3515625

41.443359375

41.443359375

42.041015625

42.041015625

41.767578125

41.767578125

42.296875

42.296875

42.478515625

42.478515625

42.205078125

42.205078125

42.64453125

42.64453125

42.02734375

42.02734375

42.478515625

42.458984375

42.62890625

42.62890625

43.115234375

43.115234375

42.4765625

42.4765625

43.044921875

43.044921875

42.80859375

42.80859375

43.01171875

43.00390625

42

42

42.28125

42.28125

41.83984375

41.83984375

42.240234375

42.240234375

42.296875

42.296875

41.755859375

41.755859375

42.05078125

42.05078125

41.48046875

41.810546875

41.431640625

40.7265625

41.23046875

41.099609375

41.482421875

40.759765625

41.181640625

40.708984375

41.1796875

41.013671875

40.416015625

40.849609375

40.470703125

41.24609375

41.0859375

41.169921875

41.3125

40.560546875

41.103515625

40.63671875

40.794921875

40.2109375

38.984375

38.921875

37.740234375

37.564453125

36.603515625

35.22265625

35.10546875

34.099609375

34.556640625

34.13671875

33.99609375

34.470703125

33.810546875

34.603515625

34.37109375

34.947265625

35.552734375

35.09765625

36.361328125

36.279296875

37.2265625

37.66015625

36.982421875

37.9296875

37.470703125

38.271484375

38.33203125

38.173828125

39.091796875

38.5234375

39.529296875

39.611328125

39.76171875

40.154296875

39.205078125

39.89453125

39.6015625

40.095703125

40.533203125

39.59375

40.44140625

40.10546875

40.505859375

40.58203125

39.658203125

40.1484375

39.568359375

40.21875

40.376953125

40.1796875

40.728515625

40.021484375

40.158203125

39.38671875

39.89453125

39.765625

40.267578125

40.357421875

39.6015625

39.98828125

39.6171875

40.22265625

40.1171875

40.470703125

40.0703125

40.70703125

40.544921875

40.97265625

40.232421875

40.8046875

40.447265625

40.9609375

40.890625

40.15625

40.5703125

40.08203125

40.71875

40.447265625

40.228515625

40.228515625

40.611328125

40.611328125

40.037109375

40.037109375

40.794921875

40.794921875

40.5625

40.5625

40.970703125

40.970703125

41.14453125

41.14453125

40.392578125

40.392578125

41.01953125

41.01953125

40.466796875

40.466796875

40.888671875

40.888671875

40.822265625

40.822265625

39.83984375

39.83984375

40.408203125

40.408203125

39.78515625

39.78515625

40.376953125

40.376953125

40.1171875

40.1171875

39.466796875

39.466796875

39.8515625

39.8515625

38.974609375

38.974609375

39.59765625

39.59765625

39.279296875

39.279296875

39.423828125

39.423828125

39.810546875

39.810546875

39.017578125

39.017578125

39.845703125

39.845703125

39.494140625

39.494140625

39.939453125

39.939453125

40.259765625

40.259765625

39.34765625

39.34765625

40.1640625

40.1640625

39.666015625

39.666015625

40.30859375

40.30859375

40.470703125

40.470703125

39.716796875

39.716796875

40.501953125

40.501953125

39.8359375

39.8359375

40.560546875

40.560546875

40.515625

40.515625

40.265625

40.265625

40.826171875

40.826171875

39.99609375

39.99609375

40.71875

40.71875

40.673828125

40.673828125

40.947265625

40.947265625

41.466796875

41.466796875

40.55078125

40.55078125

41.365234375

41.365234375

41.189453125

41.189453125

41.6015625

41.6015625

41.916015625

41.916015625

40.900390625

40.900390625

41.44921875

41.44921875

40.96875

40.96875

41.279296875

41.279296875

40.8828125

40.8828125

41.376953125

41.376953125

40.802734375

40.802734375

41.357421875

41.37109375

41.4296875

41.4296875

41.900390625

41.900390625

41.24609375

43.1484375

42.046875

42.767578125

42.294921875

42.865234375

43.083984375

41.48828125

40.427734375

40.091796875

40.2421875

39.22265625

39.66796875

39.326171875

39.638671875

39.876953125

39.03515625

39.501953125

39.03515625

39.537109375

39.619140625

39.470703125

40.08984375

39.66796875

40.330078125

40.453125

40.740234375

51.6796875

53.515625

54

53.078125

52.767578125

52.302734375

50.900390625

50.8046875

50.001953125

49.927734375

49.306640625

48.408203125

48.1171875

47.12890625

47.279296875

46.88671875

46.826171875

46.734375

45.896484375

46.16015625

45.494140625

45.65625

45.337890625

44.251953125

44.58203125

44.115234375

44.6796875

44.4765625

43.970703125

44.181640625

43.486328125

44.03515625

43.68359375

43.759765625

43.994140625

43.400390625

44.181640625

43.837890625

44.283203125

44.197265625

43.21875

43.6953125

42.95703125

43.466796875

43.3046875

42.7890625

43.41796875

42.806640625

43.525390625

43.212890625

43.021484375

43.255859375

42.29296875

42.953125

42.587890625

43.021484375

43.34765625

42.431640625

43.173828125

42.5859375

43.056640625

43

41.87109375

42.49609375

41.759765625

42.453125

42.146484375

42.6171875

41.638671875

42.1328125

41.80859375

42.087890625

41.04296875

41.736328125

41.41015625

41.736328125

41.818359375

40.626953125

40.966796875

40.2734375

40.58984375

39.84375

40.369140625

39.775390625

40.140625

39.951171875

39.64453125

39.765625

38.794921875

39.130859375

38.841796875

39.01171875

39.3984375

38.5390625

39.07421875

38.787109375

39.169921875

39.255859375

38.59765625

39.109375

38.68359375

39.236328125

39.482421875

39.576171875

39.982421875

39.412109375

39.91015625

39.734375

39.966796875

40.158203125

39.38671875

39.89453125

39.765625

40.267578125

40.357421875

39.6015625

39.98828125

39.6171875

40.228515625

40.1171875

40.470703125

40.0703125

40.70703125

40.544921875

40.953125

40.232421875

40.8046875

40.447265625

40.9609375

40.890625

40.15625

40.5703125

40.08203125

40.71875

40.447265625

41.810546875

41.48046875

41.44140625

40.7265625

41.23046875

41.099609375

41.515625

40.759765625

41.181640625

40.708984375

41.1796875

41.013671875

40.416015625

40.849609375

40.470703125

41.24609375

41.0859375

41.169921875

41.3125

40.560546875

41.103515625

40.63671875

40.794921875

40.2109375

38.984375

38.921875

37.740234375

37.564453125

36.603515625

35.22265625

35.10546875

34.099609375

34.556640625

34.13671875

33.99609375

34.470703125

33.810546875

34.603515625

34.37109375

34.947265625

35.552734375

35.09765625

36.361328125

36.279296875

37.2265625

37.66015625

36.982421875

37.9296875

37.470703125

38.271484375

38.33203125

38.173828125

39.091796875

38.5234375

39.529296875

39.611328125

39.76171875

40.154296875

39.205078125

39.89453125

39.6015625

40.095703125

40.533203125

39.59375

40.44140625

40.10546875

40.505859375

40.58203125

39.658203125

40.1484375

39.568359375

40.21875

40.376953125

40.1796875

40.728515625

40.021484375

40.427734375

40.076171875

40.2421875

39.22265625

39.66796875

39.326171875

39.638671875

39.876953125

39.03515625

39.501953125

39.03515625

39.537109375

39.619140625

39.470703125

40.08984375

39.66796875

40.330078125

40.453125

40.740234375

51.6796875

53.515625

54

53.078125

52.767578125

52.302734375

50.900390625

50.8046875

50.001953125

49.927734375

49.306640625

48.408203125

48.1171875

47.12890625

47.279296875

46.88671875

46.826171875

46.734375

45.896484375

46.16015625

45.494140625

45.65625

45.337890625

44.251953125

44.58203125

44.115234375

44.6796875

44.4765625

43.970703125

44.181640625

43.486328125

44.03515625

41.509765625

40.75390625

40.75390625

41.4296875

41.4296875

40.986328125

40.986328125

41.576171875

41.576171875

41.466796875

41.466796875

40.8671875

40.8671875

41.392578125

41.392578125

40.779296875

40.779296875

41.515625

41.515625

41.240234375

41.240234375

41.125

41.125

41.42578125

41.42578125

40.666015625

40.666015625

41.474609375

41.474609375

41.064453125

41.064453125

41.50390625

41.50390625

41.59765625

41.59765625

40.65625

40.65625

41.330078125

41.330078125

40.6484375

40.6484375

41.103515625

41.115234375

40.11328125

40.11328125

40.748046875

40.748046875

40.013671875

40.013671875

40.689453125

40.689453125

40.52734375

40.52734375

40.2421875

40.2421875

40.685546875

40.685546875

39.73046875

39.73046875

40.369140625

40.369140625

40.091796875

40.091796875

40.185546875

40.185546875

40.453125

40.453125

39.447265625

39.447265625

40.10546875

40.10546875

39.599609375

39.599609375

39.94140625

39.94140625

40.025390625

40.025390625

38.8828125

38.8828125

39.421875

39.421875

50.443359375

50.443359375

54.5546875

54.5546875

54.73046875

54.73046875

53.46484375

53.46484375

53.15625

53.15625

51.673828125

51.673828125

51.412109375

51.412109375

50.52734375

50.52734375

49.60546875

49.60546875

49.23046875

49.23046875

47.78515625

47.78515625

47.658203125

47.658203125

46.908203125

46.908203125

46.51171875

46.51171875

46.2578125

46.2578125

44.84375

44.84375

44.912109375

44.912109375

44.1875

44.1875

44.25

44.25

44.083984375

44.083984375

43.140625

43.140625

43.3671875

43.3671875

42.60546875

42.60546875

42.794921875

42.794921875

42.619140625

42.619140625

42.400390625

42.400390625

42.646484375

42.646484375

41.84765625

41.84765625

42.228515625

42.228515625

41.98828125

41.98828125

42.14453125

42.14453125

42.244140625

42.244140625

41.333984375

41.333984375

41.630859375

41.630859375

41.3203125

41.3203125

41.662109375

41.662109375

41.7109375

41.7109375

41.005859375

41.005859375

41.357421875

41.357421875

40.91015625

40.91015625

41.349609375

41.349609375

41.283203125

41.283203125

41.03125

41.03125

41.154296875

41.154296875

40.59375

40.59375

41.08984375

41.08984375

40.921875

40.921875

41.1875

41.1875

41.29296875

41.29296875

40.587890625

40.587890625

41.15625

41.15625

40.830078125

40.830078125

41.248046875

41.248046875

41.115234375

41.115234375

40.365234375

40.365234375

40.830078125

40.830078125

40.4609375

40.4609375

41.1640625

41.1640625

40.990234375

40.990234375

40.810546875

40.810546875

41.15625

41.15625

40.55078125

40.55078125

41.158203125

41.158203125

40.767578125

40.767578125

40.990234375

40.990234375

41.03515625

41.03515625

40.30078125

40.30078125

41.005859375

41.005859375

40.634765625

40.634765625

41.2265625

41.23828125

40.392578125

40.392578125

40.955078125

40.955078125

40.3515625

40.3515625

41.052734375

41.052734375

40.904296875

40.904296875

40.359375

40.359375

40.931640625

40.931640625

40.302734375

40.302734375

41.052734375

41.052734375

40.76953125

40.73828125

40.998046875

40.998046875

40.203125

40.203125

40.966796875

40.966796875

40.462890625

40.462890625

40.90234375

40.90234375

41.080078125

41.080078125

40.0625

40.0625

40.75390625

40.75390625

40.154296875

40.154296875

40.732421875

40.732421875

40.685546875

40.685546875

39.9375

39.9375

40.63671875

40.63671875

39.92578125

39.92578125

40.779296875

40.79296875

40.734375

40.734375

41.337890625

41.337890625

40.5390625

40.5390625

41.173828125

41.173828125

40.79296875

40.79296875

40.9765625

40.9765625

41.205078125

41.205078125

40.0625

40.0625

40.69921875

40.69921875

40.328125

40.328125

40.705078125

40.705078125

40.841796875

40.841796875

39.765625

39.765625

40.22265625

40.22265625

39.548828125

39.548828125

39.955078125

39.95703125

39.37109375

39.37109375

39.853515625

39.853515625

39.18359375

39.18359375

39.658203125

39.658203125

39.515625

39.515625

39.328125

39.328125

39.4609375

39.4609375

38.552734375

38.552734375

39.00390625

39.00390625

38.748046875

38.748046875

38.998046875

38.998046875

39.28515625

39.28515625

38.3984375

38.3984375

38.994140625

38.994140625

38.685546875

38.685546875

39.1015625

39.1015625

39.166015625

39.166015625

38.73828125

38.73828125

39.21484375

39.21484375

38.765625

38.765625

39.33984375

39.33984375

39.416015625

39.416015625

39.578125

39.578125

40.001953125

40.001953125

39.376953125

39.376953125

39.857421875

39.857421875

39.630859375

39.630859375

39.896484375

39.896484375

40.083984375

40.083984375

39.28125

39.28125

39.859375

39.859375

39.685546875

39.685546875

40.283203125

40.283203125

40.41015625

40.41015625

40.013671875

40.013671875

40.291015625

40.291015625

39.837890625

39.837890625

40.13671875

40.13671875

39.73046875

39.73046875

39.330078125

39.330078125

39.0546875

39.0546875

38.044921875

38.044921875

38.12109375

38.12109375

37.416015625

37.416015625

37.322265625

37.322265625

36.857421875

36.857421875

35.83203125

35.83203125

36

36

35.572265625

35.572265625

36.173828125

36.185546875

35.708984375

35.708984375

36.4375

36.4375

36.2421875

36.2421875

37.173828125

37.173828125

37.232421875

37.232421875

37.412109375

37.412109375

37.98046875

37.98046875

37.671875

38.73828125

38.771484375

39.498046875

39.498046875

39.953125

39.953125

39.322265625

39.322265625

40.052734375

40.052734375

39.55078125

39.55078125

40.166015625

40.19921875

39.47265625

39.47265625

40.326171875

40.326171875

39.908203125

39.908203125

40.771484375

40.77734375

40.654296875

40.654296875

41.119140625

41.119140625

40.333984375

40.333984375

41.009765625

41.009765625

40.69140625

40.69140625

41.0546875

41.0546875

41.486328125

41.486328125

40.705078125

40.705078125

41.609375

41.609375

41.291015625

41.291015625

41.697265625

41.697265625

41.771484375

41.771484375

40.673828125

40.673828125

41.35546875

41.35546875

40.671875

40.671875

41.388671875

41.388671875

41.517578125

41.517578125

40.970703125

40.970703125

41.72265625

41.72265625

41.072265625

41.072265625

41.654296875

41.654296875

41.369140625

41.369140625

41.15625

41.15625

41.52734375

41.52734375

40.5625

40.5625

41.357421875

41.357421875

41.2265625

41.2265625

41.556640625

41.556640625

42.01953125

42.01953125

41.0234375

41.0234375

41.537109375

41.537109375

41.025390625

41.025390625

41.25

41.251953125

40.314453125

40.314453125

40.935546875

40.935546875

40.55078125

40.55078125

51.501953125

51.501953125

56.994140625

56.994140625

57.296875

57.296875

57.02734375

57.02734375

55.4296875

55.4296875

54.953125

54.953125

53.890625

53.890625

53.158203125

53.158203125

52.876953125

52.876953125

51.51953125

51.56640625

50.888671875

50.888671875

50.650390625

50.650390625

50.24609375

50.24609375

48.763671875

48.763671875

48.712890625

48.712890625

47.88671875

47.88671875

48.025390625

48.025390625

47.857421875

47.857421875

47.29296875

47.29296875

47.578125

47.578125

46.8515625

46.8515625

46.9375

46.9375

46.466796875

46.466796875

46.234375

46.234375

46.1328125

46.1328125

45.115234375

45.115234375

45.373046875

45.373046875

45.0546875

45.0546875

45.380859375

45.380859375

45.458984375

45.458984375

44.529296875

44.529296875

44.787109375

44.787109375

44.224609375

44.224609375

44.521484375

44.521484375

44.29296875

44.29296875

43.806640625

43.806640625

44.119140625

44.119140625

43.697265625

43.697265625

44.279296875

44.279296875

44.119140625

44.119140625

44.177734375

44.177734375

44.09765625

44.09765625

43.296875

43.296875

43.767578125

43.767578125

43.359375

43.359375

43.755859375

43.755859375

43.80859375

43.80859375

43.13671875

43.13671875

43.76171875

43.76171875

43.408203125

43.408203125

43.97265625

43.97265625

43.732421875

43.732421875

42.927734375

42.927734375

43.251953125

43.251953125

42.595703125

42.595703125

43.30078125

43.30078125

43.15625

43.15625

43.3203125

43.3203125

43.626953125

43.626953125

43.009765625

43.009765625

43.6796875

43.6796875

43.142578125

43.142578125

43.443359375

43.453125

42.439453125

42.439453125

43.07421875

43.07421875

42.47265625

42.47265625

43.1953125

43.1953125

43.310546875

43.310546875

42.533203125

42.533203125

43.1796875

43.1796875

42.3828125

42.3828125

42.95703125

42.95703125

42.634765625

42.634765625

42.37109375

42.37109375

42.845703125

42.845703125

42.04296875

42.04296875

42.97265625

42.97265625

42.830078125

42.830078125

43.205078125

43.205078125

43.47265625

43.47265625

42.38671875

42.38671875

42.9609375

42.9609375

42.38671875

42.38671875

42.82421875

42.82421875

43.0078125

43.0078125

41.978515625

41.978515625

42.767578125

42.767578125

42.1875

42.1875

42.791015625

42.791015625

42.71484375

42.71484375

41.96484375

41.96484375

42.375

42.375

41.45703125

41.45703125

42.03515625

42.03515625

41.87109375

41.87109375

41.7890625

41.7890625

42.328125

42.328125

41.51171875

41.51171875

42.193359375

42.193359375

41.892578125

41.892578125

42.08984375

42.08984375

42.267578125

42.267578125

41.18359375

41.18359375

41.787109375

41.787109375

41.412109375

41.412109375

41.91015625

41.91015625

42.169921875

42.169921875

41.52734375

41.52734375

42.0546875

42.0546875

41.51953125

41.51953125

41.912109375

41.912109375

41.80078125

41.80078125

41.642578125

41.642578125

42.044921875

42.044921875

41.390625

41.390625

41.9453125

41.921875

42.08203125

42.08203125

42.322265625

42.322265625

41.470703125

41.470703125

41.9296875

41.9296875

41.599609375

41.599609375

42.041015625

42.041015625

42.283203125

42.283203125

41.515625

41.515625

42.1796875

42.1796875

41.98828125

41.98828125

42.595703125

42.595703125

42.712890625

42.712890625

42.560546875

42.560546875

42.861328125

42.861328125

42.23046875

42.23046875

42.740234375

42.740234375

42.658203125

42.658203125

42.98046875

42.98046875

43.326171875

43.326171875

42.666015625

42.666015625

43.103515625

43.103515625

42.74609375

42.74609375

43.08984375

43.08984375

43.00390625

43.00390625

42.091796875

42.091796875

42.59375

42.59375

42.3125

42.3125

43.02734375

43.02734375

43.162109375

43.154296875

43.5078125

43.5078125

43.015625

43.015625

43.640625

43.640625

43.103515625

43.103515625

42.728515625

42.728515625

41.896484375

41.896484375

40.484375

40.484375

40.146484375

40.146484375

39.005859375

39.005859375

38.66015625

38.66015625

37.693359375

36.2734375

36.017578125

34.91796875

35.099609375

34.564453125

33.943359375

34.294921875

33.828125

34.65625

34.572265625

35.037109375

35.681640625

35.353515625

36.6015625

36.71484375

37.72265625

38.31640625

37.93359375

39.001953125

38.619140625

39.4921875

39.568359375

38.93359375

39.669921875

39.07421875

39.962890625

39.892578125

39.953125

40.4609375

39.572265625

40.33984375

40.0546875

40.376953125

40.732421875

39.84375

40.67578125

40.3984375

41.0859375

41.333984375

40.310546875

41.06640625

40.466796875

41.068359375

41.146484375

40.7578125

41.37890625

40.6953125

41.345703125

41.189453125

41.0859375

41.333984375

40.35546875

40.79296875

40.490234375

40.765625

41.05078125

40.1171875

40.71484375

40.361328125

40.78125

40.94921875

40.490234375

41.1015625

40.642578125

41.271484375

41.60546875

50.474609375

52.5859375

51.81640625

51.8828125

51.228515625

51.013671875

50.787109375

49.44140625

48.705078125

48.62109375

48.263671875

47.119140625

46.3203125

46.521484375

46.2578125

46.01953125

46.1484375

45.447265625

45.73046875

45.42578125

45.541015625

44.642578125

45.01953125

44.5703125

44.970703125

44.875

44.046875

44.28125

43.759765625

44.255859375

44.0078125

43.86328125

44.13671875

43.515625

44.171875

44.294921875

43.56640625

44.166015625

43.71484375

44.2421875

43.259765625

43.7421875

43.146484375

43.6640625

43.296875

42.8828125

43.19921875

42.4921875

43.23046875

42.9375

43.0703125

43.3203125

42.451171875

43.056640625

42.466796875

43.025390625

43.189453125

42.310546875

43.177734375

42.6171875

43.28515625

42.619140625

43.142578125

42.3125

43.0703125

42.83203125

43.388671875

42.515625

43.169921875

42.80078125

43.03125

41.24609375

41.837890625

41.837890625

41.712890625

41.712890625

42.07421875

42.07421875

42.306640625

42.306640625

41.40234375

41.40234375

41.91796875

41.91796875

41.6171875

41.6171875

42.076171875

42.076171875

42.20703125

42.20703125

41.70703125

41.70703125

42.1328125

42.1328125

41.673828125

41.673828125

42.1015625

42.123046875

42.234375

42.234375

42.609375

42.609375

41.9921875

41.9921875

42.5

42.5

42.306640625

42.306640625

42.677734375

42.677734375

42.771484375

42.771484375

53.583984375

53.583984375

57.580078125

57.580078125

57.39453125

57.39453125

57.111328125

57.111328125

56.09375

56.09375

54.337890625

54.337890625

53.7578125

53.7578125

52.453125

52.453125

52.171875

52.171875

51.29296875

51.29296875

50.576171875

50.576171875

50.095703125

50.095703125

48.9296875

48.9296875

49.021484375

49.021484375

48.267578125

48.267578125

48.166015625

48.166015625

47.74609375

47.74609375

46.626953125

46.626953125

46.755859375

46.755859375

45.970703125

45.970703125

46.203125

46.203125

45.71484375

45.71484375

44.642578125

44.642578125

44.947265625

44.947265625

44.158203125

44.158203125

44.638671875

44.638671875

44.130859375

44.130859375

43.75390625

43.791015625

42.8828125

42.8828125

43.390625

43.390625

42.779296875

42.779296875

43.01171875

43.01171875

43.09375

43.09375

42.0859375

42.0859375

42.66796875

42.66796875

42.05859375

42.05859375

42.515625

42.515625

42.376953125

42.376953125

41.421875

41.421875

42.01953125

42.01953125

41.3046875

41.3046875

41.96484375

41.96484375

41.75

41.75

41.115234375

41.115234375

41.587890625

41.587890625

40.78125

40.78125

41.447265625

41.447265625

41.056640625

41.056640625

41.134765625

41.134765625

41.423828125

41.423828125

40.404296875

40.404296875

41.109375

41.109375

40.623046875

40.623046875

40.9453125

40.9453125

41.03125

41.03125

39.92578125

39.92578125

40.490234375

40.490234375

39.798828125

39.798828125

40.361328125

40.392578125

39.65234375

39.65234375

40.3515625

40.3515625

39.650390625

39.650390625

40.259765625

40.259765625

40.107421875

40.107421875

39.890625

39.890625

40.232421875

40.232421875

39.275390625

39.275390625

39.87109375

39.87109375

39.626953125

39.626953125

39.7578125

39.7578125

40.05078125

40.05078125

38.953125

38.953125

39.306640625

39.306640625

38.779296875

38.80078125

38.61328125

38.61328125

37.44140625

37.44140625

37.69140625

37.69140625

37.0390625

37.0390625

37.26953125

37.26953125

37.203125

37.203125

36.916015625

36.916015625

37.080078125

37.080078125

36.322265625

36.322265625

36.515625

36.515625

36.1796875

36.1796875

35.974609375

35.974609375

36.03515625

36.03515625

35.189453125

35.189453125

35.5078125

35.5078125

35.244140625

35.244140625

35.404296875

35.404296875

35.45703125

35.45703125

34.5546875

34.5546875

34.705078125

34.705078125

34.185546875

34.185546875

34.330078125

34.330078125

34.232421875

34.232421875

33.787109375

33.787109375

33.95703125

33.95703125

33.439453125

33.439453125

33.703125

33.703125

33.462890625

33.462890625

33.392578125

33.392578125

33.341796875

33.341796875

32.58203125

32.58203125

32.728515625

32.728515625

32.369140625

32.369140625

32.455078125

32.455078125

32.29296875

32.29296875

31.455078125

31.455078125

31.5537109375

31.5537109375

31.0771484375

31.0771484375

31.263671875

31.263671875

30.9501953125

30.9501953125

30.4208984375

30.39453125

29.818359375

29.818359375

30.1552734375

30.1552734375

29.9296875

29.9296875

30.005859375

30.005859375

30.0517578125

30.0517578125

29.4521484375

29.4521484375

29.802734375

29.802734375

29.3544921875

29.3544921875

29.62109375

29.62109375

29.5087890625

29.5087890625

28.9345703125

28.9345703125

29.4169921875

29.4169921875

29.12890625

29.12890625

29.716796875

29.716796875

29.6259765625

29.6259765625

29.134765625

29.134765625

29.46875

29.46875

28.923828125

28.923828125

29.4794921875

29.4794921875

29.2236328125

29.2236328125

29.3447265625

29.3447265625

29.7109375

29.7109375

29.2685546875

29.2685546875

30.0283203125

30.0283203125

29.7470703125

29.7470703125

30.0888671875

30.0888671875

30.2275390625

30.2275390625

29.517578125

29.517578125

30.14453125

30.14453125

29.6748046875

29.6748046875

30.3642578125

30.3642578125

30.6494140625

30.6494140625

30.1484375

30.1484375

31.025390625

31.025390625

30.6357421875

30.6357421875

31.392578125

31.392578125

31.4501953125

31.4326171875

32.021484375

32.021484375

31.515625

31.515625

32.623046875

32.623046875

32.857421875

32.857421875

33.51953125

33.51953125

34.2578125

34.2578125

33.748046875

33.748046875

34.671875

34.671875

34.5703125

34.5703125

35.26953125

35.26953125

35.6640625

35.6640625

34.89453125

34.89453125

35.908203125

35.908203125

35.73046875

35.73046875

36.638671875

36.638671875

37.07421875

37.07421875

36.775390625

36.775390625

37.529296875

37.529296875

37.09375

37.09375

37.87109375

37.87109375

37.966796875

37.966796875

38.083984375

38.083984375

38.80078125

38.80078125

38.2421875

38.2421875

39.064453125

39.078125

39.37890625

39.37890625

39.697265625

39.697265625

38.783203125

38.783203125

39.283203125

39.283203125

38.984375

38.984375

39.453125

39.453125

39.84765625

39.84765625

39.359375

39.359375

40.05078125

40.05078125

39.748046875

39.748046875

40.32421875

40.32421875

40.392578125

40.384765625

40.857421875

40.857421875

40.306640625

40.306640625

40.982421875

40.982421875

41.119140625

41.119140625

41.58203125

41.58203125

42.125

42.125

41.57421875

41.57421875

42.162109375

42.162109375

41.908203125

41.908203125

42.3046875

42.3046875

42.44921875

42.44921875

41.669921875

41.669921875

42.26171875

42.26171875

42.083984375

42.083984375

42.693359375

42.693359375

42.849609375

42.849609375

42.716796875

42.716796875

42.87109375

42.87109375

42.138671875

42.138671875

42.466796875

42.466796875

42.1484375

42.1484375

42.34765625

42.34765625

42.615234375

42.615234375

42.080078125

42.080078125

42.75390625

42.75390625

42.681640625

42.681640625

43.181640625

43.181640625

43.126953125

43.126953125

42.26171875

42.26171875

53.10546875

53.10546875

58.43359375

58.43359375

59.759765625

59.759765625

59.07421875

59.07421875

58.072265625

58.072265625

57.4921875

57.4921875

56.13671875

56.13671875

55.958984375

55.958984375

54.82421875

54.82421875

54.16796875

54.16796875

53.5078125

53.5078125

52.048828125

52.0546875

51.1640625

51.1640625

51.234375

51.234375

50.79296875

50.79296875

49.62109375

49.62109375

49.732421875

49.732421875

48.681640625

48.681640625

48.896484375

48.896484375

48.3046875

48.3046875

47.38671875

47.38671875

47.611328125

47.611328125

46.71875

46.71875

47.29296875

47.29296875

46.798828125

46.798828125

46.736328125

46.736328125

46.865234375

46.865234375

45.73046875

45.73046875

46.103515625

46.103515625

45.369140625

45.369140625

45.619140625

45.619140625

45.7109375

45.7109375

44.783203125

44.783203125

45.55859375

45.55859375

44.849609375

44.849609375

45.314453125

45.314453125

45.02734375

45.02734375

43.978515625

43.978515625

44.36328125

44.36328125

43.45703125

43.45703125

43.98046875

43.98046875

43.775390625

43.775390625

43.720703125

43.720703125

44.318359375

44.318359375

43.49609375

43.49609375

44.14453125

44.14453125

43.712890625

43.712890625

43.87890625

43.87890625

44.095703125

44.095703125

43.04296875

43.04296875

43.720703125

43.720703125

43.388671875

43.388671875

43.943359375

43.943359375

44.302734375

44.302734375

43.263671875

43.263671875

43.8828125

43.8828125

43.22265625

43.22265625

43.490234375

43.490234375

43.244140625

43.244140625

42.587890625

42.587890625

43.05078125

43.05078125

42.361328125

42.361328125

42.98046875

42.98046875

42.919921875

42.919921875

42.873046875

42.873046875

43.2265625

43.2265625

42.345703125

42.345703125

42.77734375

42.77734375

42.45703125

42.45703125

42.728515625

42.728515625

43.0625

43.0625

42.201171875

42.201171875

42.9140625

42.9140625

42.740234375

42.740234375

43.208984375

43.208984375

43.416015625

43.416015625

43.01171875

43.01171875

43.544921875

43.544921875

43.025390625

43.025390625

43.4765625

43.4765625

43.40234375

43.40234375

43.2890625

43.2890625

43.662109375

43.662109375

42.98046875

42.98046875

43.2890625

43.2890625

43.01171875

43.01171875

43.283203125

43.283203125

43.40234375

43.40234375

42.57421875

42.57421875

43.171875

43.171875

43.017578125

43.017578125

43.5703125

43.5703125

43.833984375

43.833984375

43.267578125

43.267578125

43.642578125

43.642578125

43.177734375

43.177734375

43.576171875

43.576171875

43.314453125

43.314453125

43.169921875

43.169921875

43.37890625

43.37890625

42.767578125

42.767578125

43.291015625

43.291015625

43.138671875

43.138671875

43.501953125

43.501953125

43.5546875

43.5546875

42.779296875

42.779296875

43.18359375

43.18359375

42.703125

42.703125

43.166015625

43.166015625

43.103515625

43.103515625

42.3125

42.3125

42.771484375

42.771484375

42.408203125

42.408203125

43.0625

43.0625

42.87890625

42.841796875

43.0703125

43.0703125

42.3359375

42.3359375

43.021484375

43.021484375

42.794921875

42.794921875

43.296875

43.296875

43.60546875

43.60546875

43.0625

43.0625

43.837890625

43.837890625

43.453125

43.453125

44.095703125

44.095703125

44.029296875

44.029296875

43.134765625

43.134765625

43.697265625

43.697265625

43.03125

43.03125

43.6640625

43.6640625

43.423828125

43.423828125

43.119140625

43.119140625

43.591796875

43.591796875

42.861328125

42.861328125

43.59375

43.59375

43.232421875

43.232421875

43.34765625

43.34765625

43.669921875

43.669921875

42.81640625

42.81640625

43.580078125

43.580078125

43.12890625

43.12890625

43.619140625

43.619140625

43.7265625

43.7265625

42.697265625

42.697265625

43.306640625

43.306640625

42.51171875

42.51171875

42.94921875

42.94921875

42.873046875

42.873046875

42.140625

42.140625

42.67578125

42.67578125

41.693359375

41.693359375

41.822265625

41.822265625

40.89453125

40.89453125

40.0859375

40.0859375

39.509765625

39.509765625

37.650390625

37.650390625

37.388671875

37.388671875

36.33984375

36.33984375

35.908203125

35.908203125

35.62890625

35.62890625

34.193359375

34.193359375

34.51953125

34.51953125

33.96484375

33.96484375

34.38671875

34.38671875

34.6640625

34.6640625

33.857421875

33.857421875

34.755859375

34.755859375

34.640625

34.640625

35.517578125

35.517578125

35.94921875

35.94921875

36.03125

36.03125

36.9296875

36.9296875

36.595703125

36.595703125

37.3046875

37.291015625

37.43359375

37.43359375

37.908203125

37.908203125

37.26171875

37.26171875

37.919921875

37.919921875

37.876953125

37.876953125

38.326171875

38.326171875

38.701171875

38.701171875

37.958984375

37.958984375

38.63671875

38.63671875

38.4140625

38.4140625

39.017578125

39.017578125

39.259765625

39.259765625

39.087890625

39.087890625

39.732421875

39.732421875

39.33984375

39.33984375

39.833984375

39.833984375

39.896484375

39.896484375

40.146484375

40.146484375

40.59765625

40.59765625

40.025390625

40.025390625

40.56640625

40.56640625

40.404296875

40.404296875

40.830078125

40.830078125

41.048828125

41.048828125

40.267578125

40.267578125

40.701171875

40.701171875

40.439453125

40.439453125

40.927734375

40.927734375

40.99609375

40.99609375

40.5703125

40.5703125

41.041015625

41.041015625

40.61328125

40.61328125

41.169921875

41.169921875

41.05078125

41.05078125

41.12109375

41.12109375

41.3125

41.3125

40.72265625

40.72265625

41.263671875

41.263671875

41.048828125

41.048828125

41.525390625

41.525390625

41.619140625

41.619140625

40.90234375

40.90234375

41.49609375

41.49609375

41.166015625

41.166015625

41.716796875

41.716796875

41.52734375

41.52734375

40.93359375

40.93359375

41.298828125

41.298828125

40.810546875

40.810546875

50.740234375

50.740234375

52.34765625

52.388671875

52.21875

52.21875

51.001953125

51.046875

50.09375

50.09375

49.9765625

49.9765625

49.59765625

49.59765625

48.373046875

48.373046875

48.724609375

48.724609375

47.86328125

47.86328125

48.056640625

48.056640625

47.5625

47.5625

46.330078125

46.330078125

46.5390625

46.5390625

45.623046875

45.623046875

46.048828125

46.048828125

45.525390625

45.525390625

45.09765625

45.09765625

45.3828125

45.3828125

44.3671875

44.3671875

44.8984375

44.8984375

44.4296875

44.4296875

44.513671875

44.513671875

44.673828125

44.673828125

43.6484375

43.6484375

44.251953125

44.251953125

43.578125

43.578125

44.00390625

44.00390625

44.123046875

44.123046875

42.998046875

42.998046875

43.595703125

43.595703125

42.845703125

42.845703125

43.208984375

43.208984375

43.044921875

43.044921875

42.46484375

42.46484375

42.9609375

42.9609375

42.0703125

42.0703125

42.7265625

42.7265625

42.6171875

42.59765625

43.013671875

43.013671875

42.1015625

42.1015625

42.638671875

42.638671875

42.255859375

42.255859375

42.421875

42.421875

42.603515625

42.603515625

41.5078125

41.5078125

42.126953125

42.126953125

41.712890625

41.712890625

42.06640625

42.06640625

42.181640625

42.181640625

41.248046875

41.248046875

41.666015625

41.666015625

41.009765625

41.009765625

41.40625

41.40625

41.328125

41.328125

41.0078125

41.0078125

41.44140625

41.44140625

40.69140625

40.69140625

41.134765625

41.134765625

40.927734375

40.927734375

41.041015625

41.041015625

41.201171875

41.201171875

40.275390625

40.275390625

40.74609375

40.74609375

40.47265625

40.47265625

40.84765625

40.84765625

41.166015625

41.166015625

40.38671875

40.38671875

40.94921875

40.94921875

40.58203125

40.58203125

41.033203125

41.048828125

40.9453125

40.9453125

41.4375

41.4375

40.994140625

40.994140625

41.619140625

41.619140625

41.6875

41.6875

41.953125

41.953125

42.146484375

42.146484375

41.4140625

41.4140625

41.794921875

41.794921875

41.41015625

41.41015625

41.728515625

41.71875

40.896484375

40.896484375

41.29296875

41.29296875

40.974609375

40.974609375

41.51953125

41.51953125

41.44140625

41.44140625

41.04296875

41.04296875

41.158203125

41.158203125

40.54296875

40.54296875

41.013671875

41.013671875

40.869140625

40.869140625

41.1484375

41.1484375

41.337890625

41.337890625

40.765625

40.765625

41.439453125

41.439453125

41.140625

41.140625

41.521484375

41.521484375

41.42578125

41.42578125

40.603515625

40.603515625

41.09765625

41.09765625

40.666015625

40.666015625

41.357421875

41.357421875

41.2890625

41.2890625

40.990234375

40.990234375

41.443359375

41.443359375

40.86328125

40.86328125

41.4609375

41.4609375

41.025390625

41.05859375

41.146484375

41.146484375

40.439453125

40.439453125

41.19921875

41.19921875

40.861328125

40.861328125

41.484375

41.484375

41.634765625

41.634765625

40.771484375

40.771484375

41.400390625

41.400390625

40.76171875

40.76171875

41.30078125

41.30078125

41.173828125

41.173828125

40.3671875

40.3671875

41.06640625

41.06640625

40.501953125

40.501953125

41.328125

41.328125

41.109375

41.109375

40.875

40.875

41.146484375

41.146484375

40.22265625

40.22265625

40.88671875

40.88671875

40.369140625

40.369140625

40.716796875

40.716796875

41.05078125

41.05078125

40.115234375

40.115234375

40.884765625

40.884765625

40.341796875

40.341796875

40.7265625

40.697265625

39.568359375

39.568359375

40.146484375

40.146484375

39.421875

39.421875

40.171875

40.171875

40.294921875

40.294921875

40.0859375

40.0859375

40.767578125

40.767578125

40.048828125

40.048828125

40.623046875

40.623046875

40.330078125

40.330078125

40.091796875

40.103515625

38.884765625

38.884765625

39.333984375

39.333984375

38.931640625

38.931640625

39.060546875

39.060546875

39.171875

39.171875

37.95703125

37.95703125

38.18359375

38.18359375

37.52734375

37.52734375

37.736328125

37.740234375

37.068359375

37.068359375

37.701171875

37.701171875

37.392578125

37.392578125

38.1328125

38.1328125

38.375

38.375

38.4765625

38.4765625

39.05859375

39.05859375

38.521484375

38.521484375

39.154296875

39.15234375

39.62109375

39.62109375

40.23046875

40.23046875

39.62890625

39.62890625

40.373046875

40.373046875

40.267578125

40.267578125

40.703125

40.703125

40.765625

40.765625

40.083984375

40.083984375

40.548828125

40.548828125

40.15234375

40.15234375

40.65625

40.65625

40.841796875

40.841796875

40.94140625

40.94140625

41.396484375

41.396484375

41.001953125

41.001953125

41.517578125

41.517578125

41.294921875

41.294921875

41.611328125

41.611328125

41.833984375

41.833984375

41.140625

41.140625

41.74609375

41.74609375

41.69921875

41.69921875

42.40625

42.40625

42.626953125

42.626953125

41.9375

41.9375

42.3671875

42.3671875

41.919921875

41.919921875

42.486328125

42.486328125

42.337890625

42.337890625

42.208984375

42.208984375

42.568359375

42.568359375

42.1796875

42.1796875

42.939453125

42.939453125

42.818359375

42.818359375

43.138671875

43.12109375

42.29296875

42.29296875

42.826171875

42.826171875

42.3515625

42.3515625

42.91796875

42.91796875

43.041015625

43.041015625

42.443359375

42.443359375

43.23046875

43.23046875

42.927734375

42.927734375

43.658203125

43.658203125

43.328125

43.328125

42.984375

42.984375

43.267578125

43.267578125

42.4921875

42.4921875

43.185546875

43.185546875

53.97265625

53.97265625

57.048828125

57.048828125

57.384765625

57.384765625

56.044921875

55.998046875

54.626953125

54.626953125

54.208984375

54.208984375

53.41015625

53.41015625

51.73046875

51.73046875

51.85546875

51.85546875

50.751953125

50.751953125

51.0390625

51.0390625

50.564453125

50.564453125

49.513671875

49.513671875

49.66015625

49.66015625

48.458984375

48.458984375

48.744140625

48.744140625

48.115234375

48.115234375

47.669921875

47.669921875

47.794921875

47.794921875

46.6484375

46.6484375

47.234375

47.234375

46.701171875

46.701171875

46.82421875

46.857421875

45.513671875

45.513671875

45.892578125

45.892578125

45.169921875

45.169921875

45.3984375

45.3984375

45.322265625

45.322265625

44.2109375

44.2109375

44.861328125

44.861328125

44.09375

44.09375

44.607421875

44.607421875

44.3984375

44.3984375

43.916015625

43.916015625

44.212890625

44.212890625

43.189453125

43.189453125

43.61328125

43.61328125

43.376953125

43.376953125

43.482421875

43.482421875

43.94140625

43.94140625

42.98828125

42.98828125

43.560546875

43.560546875

43.255859375

43.255859375

43.44921875

43.44921875

43.548828125

43.548828125

42.486328125

42.486328125

42.97265625

42.97265625

42.603515625

42.603515625

43.126953125

43.126953125

43.337890625

43.337890625

42.947265625

42.947265625

43.44921875

43.44921875

42.86328125

42.86328125

43.234375

43.234375

43.03125

43.03125

42.96875

42.96875

43.251953125

43.251953125

42.46875

42.46875

42.9375

42.9375

42.716796875

42.716796875

42.873046875

42.873046875

42.962890625

42.962890625

42.0078125

42.0078125

42.306640625

42.306640625

41.80078125

41.80078125

42.111328125

42.115234375

41.59375

41.59375

42.03515625

42.03515625

41.681640625

41.681640625

42.134765625

42.134765625

42.0546875

42.0703125

42.158203125

42.158203125

41.361328125

41.361328125

41.763671875

41.763671875

41.48046875

41.48046875

41.7578125

41.748046875

40.9140625

40.9140625

41.216796875

41.216796875

40.833984375

40.833984375

41.22265625

41.22265625

41.01953125

41.01953125

40.150390625

40.150390625

40.4296875

40.4296875

39.94140625

39.94140625

40.5859375

40.5859375

40.51171875

40.478515625

40.57421875

40.57421875

39.9140625

39.9140625

40.470703125

40.470703125

40.0234375

40.0234375

40.310546875

40.345703125

39.572265625

39.572265625

40.158203125

40.158203125

39.732421875

39.732421875

40.25390625

40.25390625

40.01171875

40.01171875

39.1875

39.1875

39.634765625

39.634765625

38.951171875

38.951171875

39.568359375

39.568359375

39.3671875

39.3671875

39.2265625

39.2265625

39.65234375

39.65234375

39.0859375

39.0859375

39.857421875

39.857421875

39.4765625

39.4765625

39.751953125

39.751953125

39.919921875

39.919921875

38.984375

38.984375

39.65234375

39.65234375

39.123046875

39.123046875

39.583984375

39.583984375

39.70703125

39.70703125

38.865234375

38.865234375

39.515625

39.515625

38.83984375

38.83984375

39.498046875

39.498046875

39.3203125

39.3203125

38.875

38.875

39.404296875

39.404296875

38.708984375

38.708984375

39.439453125

39.439453125

39.265625

39.265625

39.365234375

39.365234375

39.765625

39.765625

38.89453125

38.89453125

39.603515625

39.603515625

39.185546875

39.185546875

39.451171875

39.451171875

39.703125

39.703125

38.689453125

38.689453125

39.376953125

39.376953125

38.908203125

38.908203125

39.41796875

39.41796875

39.47265625

39.47265625

38.654296875

38.654296875

39.25390625

39.25390625

38.59375

38.59375

39.142578125

39.11328125

38.869140625

38.869140625

39.318359375

39.318359375

38.583984375

38.583984375

39.095703125

39.095703125

38.853515625

38.853515625

38.94140625

38.94140625

39.16015625

39.16015625

38.181640625

38.181640625

38.6015625

38.6015625

38.28125

38.28125

38.623046875

38.623046875

38.84375

38.84375

38.001953125

38.001953125

38.54296875

38.54296875

38.19921875

38.19921875

38.716796875

38.716796875

38.859375

38.859375

38.5859375

38.5859375

39.162109375

39.162109375

38.771484375

38.771484375

39.443359375

39.443359375

39.49609375

39.49609375

39.662109375

39.662109375

40.03515625

40.03515625

39.3984375

39.3984375

39.923828125

39.923828125

39.765625

39.765625

40.158203125

40.158203125

40.34765625

40.34765625

39.591796875

39.591796875

40.158203125

40.158203125

39.89453125

39.89453125

40.3984375

40.3984375

40.58984375

40.58984375

40.4609375

40.4609375

40.982421875

40.982421875

40.623046875

40.623046875

41.26953125

41.234375

41.46484375

41.46484375

41.689453125

41.689453125

41.05859375

41.05859375

41.533203125

41.533203125

41.310546875

41.310546875

41.697265625

41.697265625

41.609375

41.609375

40.748046875

40.748046875

41.189453125

41.189453125

40.751953125

40.751953125

41.345703125

41.345703125

41.224609375

41.224609375

40.650390625

40.650390625

40.943359375

40.943359375

40.521484375

40.521484375

41.17578125

41.17578125

40.984375

40.984375

41.138671875

41.138671875

41.373046875

41.373046875

40.716796875

40.716796875

41.431640625

41.431640625

41.025390625

41.025390625

41.375

41.375

41.251953125

41.251953125

40.46875

40.46875

41.15234375

41.15234375

40.64453125

40.64453125

41.328125

41.328125

41.189453125

41.189453125

40.482421875

40.482421875

40.984375

40.984375

40.26171875

40.26171875

40.869140625

40.869140625

40.49609375

40.474609375

40.76953125

40.76953125

39.923828125

39.923828125

40.65234375

40.65234375

40.240234375

40.240234375

51.208984375

51.208984375

55.427734375

55.427734375

54.7421875

54.71484375

53.251953125

53.251953125

52.95703125

52.95703125

52.15625

52.15625

50.41015625

50.36328125

49.046875

49.046875

49.130859375

49.130859375

48.44140625

48.44140625

47.453125

47.453125

47.3203125

47.3203125

45.94921875

45.94921875

46.181640625

46.181640625

45.44140625

45.44140625

45.091796875

45.052734375

43.7421875

43.7421875

44.013671875

44.013671875

43.318359375

43.318359375

43.24609375

43.24609375

43.015625

43.015625

41.66015625

41.66015625

42.052734375

42.052734375

41.326171875

41.326171875

41.640625

41.640625

41.58203125

41.58203125

40.822265625

40.822265625

41.212890625

41.212890625

40.431640625

40.431640625

40.7109375

40.7109375

40.404296875

40.404296875

40.060546875

40.060546875

40.291015625

40.291015625

39.341796875

39.341796875

39.697265625

39.697265625

39.462890625

39.462890625

39.541015625

39.541015625

39.6328125

39.6328125

38.6328125

38.6328125

38.90625

38.90625

38.421875

38.421875

38.71875

38.71875

38.888671875

38.888671875

38.052734375

38.052734375

38.626953125

38.626953125

38.3125

38.3125

38.833984375

38.869140625

38.705078125

38.705078125

39.001953125

39.001953125

38.3125

38.3125

38.697265625

38.697265625

38.59765625

38.59765625

38.775390625

38.775390625

39.12109375

39.12109375

38.443359375

38.443359375

38.947265625

38.947265625

38.685546875

38.685546875

38.966796875

38.966796875

38.884765625

38.884765625

38.00390625

38.00390625

38.30078125

38.30078125

37.91796875

37.91796875

38.4453125

38.4453125

38.603515625

38.609375

38.912109375

38.912109375

38.3828125

38.3828125

38.845703125

38.845703125

38.564453125

38.564453125

38.7421875

38.73046875

38.041015625

38.041015625

38.5234375

38.5234375

38.2890625

38.2890625

38.79296875

38.79296875

38.72265625

38.72265625

37.8984375

37.8984375

38.208984375

38.208984375

37.697265625

37.697265625

38.166015625

38.166015625

37.91796875

37.91796875

37.568359375

37.568359375

37.873046875

37.873046875

37.453125

37.453125

38.154296875

38.154296875

37.833984375

37.833984375

37.87890625

37.87890625

37.837890625

37.837890625

36.986328125

36.986328125

37.4453125

37.4453125

36.91796875

36.91796875

37.3359375

37.330078125

36.681640625

36.681640625

37.357421875

37.357421875

36.8359375

36.8359375

37.384765625

37.384765625

37.130859375

37.130859375

36.513671875

36.513671875

36.912109375

36.912109375

36.24609375

36.24609375

37.01171875

37.01171875

36.828125

36.828125

37.03515625

37.03515625

37.453125

37.453125

36.58203125

36.58203125

37.07421875

37.07421875

36.478515625

36.478515625

36.744140625

36.7734375

35.80859375

35.80859375

36.513671875

36.513671875

36.060546875

36.060546875

36.72265625

36.72265625

36.791015625

36.791015625

36.00390625

36.00390625

36.515625

36.515625

35.783203125

35.783203125

36.353515625

36.353515625

36.208984375

36.208984375

36.09375

36.09375

36.662109375

36.662109375

35.95703125

35.95703125

36.71484375

36.71484375

36.548828125

36.57421875

36.796875

36.796875

35.73828125

35.73828125

36.1484375

36.1484375

35.68359375

35.68359375

35.970703125

35.970703125

36.23046875

36.23046875

35.28125

35.28125

35.97265625

35.97265625

35.626953125

35.626953125

36.025390625

36.01953125

35.58203125

35.58203125

36.001953125

36.001953125

35.400390625

35.400390625

35.958984375

35.958984375

36.046875

36.046875

36.1484375

36.1484375

36.6953125

36.6953125

36.060546875

36.060546875

36.505859375

36.505859375

36.3515625

36.3515625

36.625

36.625

36.806640625

36.806640625

35.875

35.875

36.259765625

36.259765625

35.859375

35.859375

36.134765625

36.134765625

36.23046875

36.23046875

35.6875

35.6875

35.919921875

35.919921875

35.361328125

35.361328125

35.6953125

35.6953125

35.638671875

35.611328125

36.15625

36.15625

35.81640625

35.81640625

36.619140625

36.619140625

36.939453125

36.939453125

37.52734375

37.52734375

37.853515625

37.853515625

37.271484375

37.271484375

37.912109375

37.912109375

37.82421875

37.82421875

38.5390625

38.5390625

38.990234375

38.990234375

38.69140625

38.69140625

39.46875

39.46875

39.328125

39.328125

39.994140625

39.994140625

39.89453125

39.873046875

40.1953125

40.1953125

39.6953125

39.6953125

40.47265625

40.47265625

40.541015625

40.541015625

41.130859375

41.130859375

41.484375

41.484375

41.064453125

41.064453125

41.765625

41.765625

41.482421875

41.482421875

42.05859375

42.05859375

41.96484375

41.96484375

41.21875

41.21875

41.865234375

41.865234375

41.62109375

41.62109375

42.486328125

42.45703125

42.34765625

42.34765625

42.65234375

42.65234375

41.9609375

41.9609375

42.55078125

42.55078125

42.111328125

42.111328125

42.330078125

42.330078125

42.4921875

42.4921875

41.84765625

41.84765625

42.724609375

42.724609375

42.3828125

42.3828125

43.001953125

43.001953125

42.94921875

42.94921875

42.076171875

42.076171875

42.759765625

42.759765625

42.134765625

42.134765625

42.859375

42.859375

42.814453125

42.814453125

42.583984375

42.583984375

43.31640625

43.31640625

42.646484375

42.646484375

43.404296875

43.404296875

43.0625

43.060546875

43.29296875

43.29296875

42.236328125

42.236328125

42.91015625

42.91015625

42.51953125

42.51953125

43.01171875

43.01171875

53.80859375

53.80859375

58.587890625

58.587890625

59.974609375

59.974609375

58.7265625

58.7265625

58.232421875

58.232421875

57.15625

57.15625

55.494140625

55.494140625

55.1953125

55.1953125

53.765625

53.81640625

53.1875

53.1875

52.5078125

52.5078125

52.3125

52.3125

50.810546875

50.810546875

50.73828125

50.73828125

49.88671875

49.88671875

49.529296875

49.529296875

49.421875

49.421875

48.0546875

48.0546875

48.41015625

48.41015625

47.765625

47.8125

47.640625

47.640625

46.302734375

46.302734375

46.451171875

46.451171875

45.55859375

45.55859375

45.65234375

45.65234375

45.42578125

45.42578125

44.8046875

44.8046875

45.146484375

45.146484375

44.42578125

44.42578125

44.81640625

44.81640625

44.560546875

44.560546875

44.5

44.5

44.625

44.625

43.603515625

43.603515625

44.01953125

44.01953125

43.650390625

43.650390625

43.98046875

43.98046875

44.265625

44.265625

43.3828125

43.3828125

43.8125

43.8125

43.357421875

43.357421875

43.6875

43.6875

43.62890625

43.62890625

43.193359375

43.193359375

43.490234375

43.490234375

42.900390625

42.900390625

43.32421875

43.3046875

43.478515625

43.478515625

43.748046875

43.748046875

43.10546875

43.10546875

43.580078125

43.580078125

43.3203125

43.3203125

43.716796875

43.716796875

43.85546875

43.85546875

43.0703125

43.0703125

43.564453125

43.564453125

43.341796875

43.341796875

43.845703125

43.845703125

43.794921875

43.794921875

43.275390625

43.275390625

43.5234375

43.5234375

42.912109375

42.912109375

43.408203125

43.408203125

43.275390625

43.275390625

43.39453125

43.39453125

43.669921875

43.669921875

43.1328125

43.1328125

43.740234375

43.740234375

43.451171875

43.451171875

43.83203125

43.83203125

43.728515625

43.728515625

42.82421875

42.82421875

43.388671875

43.388671875

42.94921875

42.94921875

43.59765625

43.5703125

43.111328125

43.111328125

43.603515625

43.603515625

43.095703125

43.095703125

43.841796875

43.841796875

43.546875

43.546875

43.478515625

43.478515625

43.8203125

43.8203125

43.09375

43.09375

43.84765625

43.84765625

43.515625

43.515625

43.982421875

43.982421875

44.068359375

44.068359375

43.224609375

43.224609375

43.91796875

43.91796875

43.255859375

43.255859375

43.73828125

43.73828125

43.640625

43.640625

42.607421875

42.607421875

43.265625

43.265625

42.671875

42.671875

43.408203125

43.408203125

43.203125

43.203125

42.921875

42.921875

43.37109375

43.37109375

42.53515625

42.53515625

43.2890625

43.2890625

43.029296875

43.029296875

43.25390625

43.25390625

43.65625

43.65625

42.67578125

42.67578125

43.412109375

43.412109375

42.927734375

42.927734375

43.330078125

43.330078125

43.447265625

43.447265625

42.2734375

42.2734375

42.916015625

42.916015625

42.380859375

42.380859375

42.86328125

42.837890625

42.2265625

42.2265625

42.728515625

42.728515625

41.841796875

41.841796875

42.44921875

42.44921875

42.3046875

42.3046875

42.22265625

42.22265625

42.689453125

42.689453125

41.88671875

41.88671875

42.58203125

42.58203125

42.46484375

42.46484375

42.771484375

42.771484375

43.0859375

43.0859375

42.123046875

42.123046875

42.705078125

42.705078125

42.326171875

42.326171875

42.6328125

42.6328125

42.7109375

42.7109375

41.771484375

41.771484375

42.330078125

42.330078125

41.9296875

41.9296875

42.359375

42.359375

42.41015625

42.41015625

42.177734375

42.177734375

42.591796875

42.591796875

41.896484375

41.896484375

42.427734375

42.427734375

42.337890625

42.337890625

42.552734375

42.552734375

42.880859375

42.880859375

42.06640625

42.06640625

42.560546875

42.560546875

42.328125

42.328125

42.732421875

42.732421875

42.986328125

42.986328125

42.00390625

42.00390625

41.876953125

41.876953125

40.783203125

40.783203125

40.37109375

40.37109375

39.623046875

39.623046875

38.66015625

38.66015625

38.146484375

38.146484375

36.951171875

36.951171875

36.689453125

36.689453125

36.044921875

36.044921875

35.84765625

35.84765625

35.69921875

35.69921875

34.80078125

34.80078125

35.234375

35.234375

35.078125

35.078125

35.611328125

35.611328125

35.830078125

35.830078125

35.3671875

35.3671875

36.189453125

36.189453125

36.28125

36.28125

37.36328125

37.36328125

37.7890625

37.7890625

37.900390625

37.900390625

38.6171875

38.6171875

38.396484375

38.396484375

39.2734375

39.291015625

39.6875

39.6875

39.931640625

39.931640625

39.41015625

39.41015625

40.205078125

40.205078125

39.974609375

39.974609375

40.599609375

40.599609375

40.697265625

40.697265625

40.01953125

40.01953125

40.6953125

40.6953125

40.326171875

40.326171875

41.07421875

41.07421875

40.93359375

40.93359375

40.576171875

40.576171875

41.20703125

41.20703125

40.724609375

40.724609375

41.626953125

41.626953125

41.525390625

41.525390625

41.74609375

41.74609375

42.150390625

42.150390625

41.4921875

41.4921875

42.310546875

42.310546875

41.90234375

41.90234375

42.498046875

42.498046875

42.720703125

42.720703125

41.86328125

41.86328125

42.623046875

42.623046875

42.0859375

42.0859375

42.71484375

42.71484375

42.64453125

42.64453125

41.791015625

41.791015625

42.546875

42.546875

41.861328125

41.861328125

42.703125

42.703125

42.6328125

42.6328125

42.38671875

42.38671875

42.94921875

42.94921875

42.123046875

42.123046875

42.7578125

42.7578125

42.404296875

42.404296875

42.6328125

42.6328125

42.9375

42.9375

41.939453125

41.939453125

42.78515625

42.78515625

42.4375

42.4375

42.953125

42.953125

43.17578125

43.17578125

42.107421875

42.107421875

52.365234375

52.365234375

53.390625

53.390625

53.900390625

53.900390625

53.3203125

53.3203125

52.142578125

52.142578125

50.83203125

50.83203125

50.89453125

50.89453125

50.205078125

50.205078125

49.666015625

49.666015625

49.521484375

49.521484375

48.06640625

48.06640625

48.158203125

48.158203125

47.529296875

47.529296875

47.4296875

47.4296875

47.48046875

47.48046875

46.197265625

46.197265625

46.478515625

46.478515625

45.8828125

45.8828125

45.939453125

45.939453125

45.67578125

45.67578125

44.859375

44.859375

45.05078125

45.05078125

44.2734375

44.2734375

44.50390625

44.50390625

44.265625

44.265625

43.8359375

43.8359375

43.9296875

43.9296875

43.005859375

43.005859375

43.177734375

43.177734375

42.6796875

42.6796875

42.56640625

42.576171875

41.556640625

41.556640625

41.900390625

41.900390625

41.591796875

41.591796875

41.953125

41.982421875

41.19921875

41.19921875

41.501953125

41.501953125

40.9921875

40.9921875

41.37109375

41.37109375

41.322265625

41.29296875

41.6171875

41.6171875

41.037109375

41.037109375

41.53125

41.53125

41.291015625

41.291015625

41.470703125

41.470703125

41.396484375

41.396484375

40.494140625

40.494140625

40.814453125

40.814453125

40.4375

40.4375

40.970703125

41

40.3203125

40.3203125

40.76953125

40.76953125

40.359375

40.359375

40.8515625

40.8515625

40.5625

40.5625

40.400390625

40.400390625

40.52734375

40.52734375

40.005859375

40.005859375

40.736328125

40.736328125

40.599609375

40.599609375

41.03125

41.03125

41.19140625

41.19140625

40.501953125

40.501953125

41.06640625

41.06640625

40.501953125

40.501953125

40.89453125

40.89453125

40.720703125

40.720703125

39.923828125

39.923828125

40.625

40.625

40.212890625

40.212890625

40.986328125

40.986328125

40.833984375

40.833984375

40.4375

40.4375

40.724609375

40.724609375

39.875

39.875

40.478515625

40.478515625

40.05859375

40.05859375

40.31640625

40.31640625

40.65625

40.65625

39.955078125

39.955078125

40.8515625

40.8515625

40.427734375

40.427734375

40.84375

40.84375

40.916015625

40.916015625

39.873046875

39.873046875

40.4765625

40.4765625

39.8046875

39.8046875

40.529296875

40.529296875

40.603515625

40.603515625

40.123046875

40.123046875

40.837890625

40.837890625

40.1875

40.1875

40.84375

40.84375

40.609375

40.609375

40.525390625

40.525390625

40.86328125

40.86328125

39.876953125

39.876953125

40.5703125

40.5703125

40.236328125

40.236328125

40.455078125

40.455078125

40.751953125

40.751953125

39.763671875

39.763671875

40.328125

40.328125

39.765625

39.765625

40.05859375

40.044921875

38.9296875

38.9296875

39.646484375

39.646484375

39.125

39.125

39.8203125

39.8203125

39.984375

39.984375

39.677734375

39.677734375

40.095703125

40.095703125

39.265625

39.265625

39.64453125

39.64453125

39.38671875

39.38671875

39.333984375

39.333984375

39.6640625

39.6640625

38.796875

38.796875

39.32421875

39.32421875

39.103515625

39.103515625

39.28515625

39.28515625

39.34765625

39.34765625

38.29296875

38.29296875

38.642578125

38.642578125

38.23828125

38.23828125

38.708984375

38.708984375

39.033203125

39.033203125

38.8671875

38.8671875

39.533203125

39.533203125

39.19140625

39.19140625

39.68359375

39.68359375

39.62109375

39.6171875

39.83984375

39.83984375

39.142578125

39.142578125

39.666015625

39.630859375

40.078125

40.078125

40.408203125

40.408203125

39.703125

39.703125

40.126953125

40.126953125

39.712890625

39.712890625

40.037109375

40.037109375

39.93359375

39.93359375

39.259765625

39.259765625

39.630859375

39.630859375

39.236328125

39.236328125

39.689453125

39.689453125

39.546875

39.546875

39.4296875

39.4296875

39.337890625

39.337890625

38.4921875

38.4921875

38.73046875

38.73046875

38.23046875

38.23046875

38.375

38.33984375

37.603515625

37.603515625

38.150390625

38.150390625

37.95703125

37.95703125

38.53515625

38.53515625

38.482421875

38.482421875

37.8984375

37.8984375

38.34375

38.34375

37.958984375

37.958984375

38.828125

38.828125

38.935546875

38.935546875

39.2734375

39.2734375

39.806640625

39.806640625

39.455078125

39.455078125

40.275390625

40.275390625

39.958984375

39.958984375

40.3125

40.337890625

39.6015625

39.6015625

40.39453125

40.39453125

40.060546875

40.060546875

40.798828125

40.783203125

40.046875

40.046875

40.541015625

40.541015625

39.880859375

39.880859375

40.44921875

40.44921875

40.09375

40.09375

39.779296875

39.779296875

40.173828125

40.173828125

39.529296875

39.529296875

40.361328125

40.361328125

40.06640625

40.06640625

40.306640625

40.306640625

40.431640625

40.431640625

39.408203125

39.408203125

39.99609375

39.99609375

39.318359375

39.318359375

39.67578125

39.67578125

39.78515625

39.78515625

38.884765625

38.884765625

39.712890625

39.712890625

39.10546875

39.10546875

39.7578125

39.7578125

39.69921875

39.69921875

39.17578125

39.17578125

39.677734375

39.677734375

38.84765625

38.84765625

39.5703125

39.5703125

39.4609375

39.4609375

39.556640625

39.556640625

39.990234375

39.990234375

39.048828125

39.048828125

39.6953125

39.6953125

39.298828125

39.298828125

39.431640625

39.431640625

39.51171875

39.51171875

38.375

38.375

38.935546875

38.935546875

38.46875

38.46875

38.92578125

38.92578125

39.119140625

39.119140625

38.259765625

38.259765625

38.85546875

38.85546875

49.912109375

49.912109375

53.271484375

53.271484375

53.119140625

53.119140625

52.0625

52.0625

51.587890625

51.587890625

50.021484375

50.021484375

49.755859375

49.755859375

48.919921875

48.919921875

48.234375

48.234375

47.865234375

47.865234375

46.369140625

46.369140625

46.095703125

46.095703125

45.171875

45.171875

44.947265625

44.947265625

44.681640625

44.681640625

43.4296875

43.4296875

43.61328125

43.61328125

43.025390625

43.025390625

43.16015625

43.16015625

42.970703125

42.970703125

42.513671875

42.513671875

42.599609375

42.599609375

41.775390625

41.775390625

42.03515625

42.03515625

41.806640625

41.830078125

42.048828125

42.048828125

41.33203125

41.33203125

41.6640625

41.6640625

41.259765625

41.259765625

41.443359375

41.443359375

41.279296875

41.279296875

40.25

40.25

40.49609375

40.49609375

40.056640625

40.056640625

40.513671875

40.513671875

40.607421875

40.607421875

40.306640625

40.306640625

40.484375

40.484375

39.9296875

39.9296875

40.357421875

40.357421875

40.017578125

40.05078125

39.341796875

39.341796875

39.833984375

39.833984375

39.58984375

39.58984375

39.99609375

39.99609375

39.904296875

39.904296875

39.10546875

39.10546875

39.51171875

39.51171875

39.0625

39.0625

39.654296875

39.654296875

39.5390625

39.5390625

39.16015625

39.16015625

39.591796875

39.591796875

39.173828125

39.173828125

39.857421875

39.857421875

39.59375

39.59375

39.75390625

39.75390625

39.8671875

39.8671875

39.09765625

39.09765625

39.6875

39.6875

39.181640625

39.181640625

39.501953125

39.478515625

38.732421875

38.732421875

39.34375

39.34375

38.7421875

38.7421875

39.326171875

39.326171875

39.16015625

39.16015625

38.326171875

38.326171875

38.880859375

38.880859375

38.291015625

38.291015625

39.111328125

39.111328125

38.939453125

38.939453125

38.99609375

38.99609375

39.46484375

39.46484375

38.65625

38.65625

39.3359375

39.3359375

38.87890625

38.87890625

39.083984375

39.083984375

39.25

39.25

38.24609375

38.24609375

38.9609375

38.9609375

38.4921875

38.4921875

39.0546875

39.0546875

39.10546875

39.10546875

38.06640625

38.06640625

38.68359375

38.68359375

38.013671875

38.013671875

38.58984375

38.55859375

38.2421875

38.2421875

38.802734375

38.802734375

38.099609375

38.099609375

38.77734375

38.77734375

38.58203125

38.58203125

38.669921875

38.669921875

38.986328125

38.986328125

38.009765625

38.009765625

38.5859375

38.5859375

38.17578125

38.17578125

38.37109375

38.37109375

38.5703125

38.5703125

37.529296875

37.529296875

38.107421875

38.107421875

37.62890625

37.62890625

38.046875

38.046875

38.095703125

38.095703125

37.345703125

37.345703125

37.818359375

37.818359375

37.248046875

37.248046875

37.7265625

37.705078125

37.541015625

37.541015625

37.955078125

37.955078125

37.259765625

37.259765625

37.755859375

37.755859375

37.615234375

37.615234375

37.853515625

37.853515625

38.17578125

38.17578125

37.376953125

37.376953125

37.919921875

37.919921875

37.6875

37.6875

38.15625

38.15625

38.40625

38.40625

37.791015625

37.791015625

38.34375

38.34375

38.03125

38.03125

38.685546875

38.685546875

38.89453125

38.89453125

38.953125

38.953125

39.42578125

39.42578125

38.92578125

38.92578125

39.4453125

39.43359375

39.712890625

39.712890625

40.01953125

40.01953125

39.34765625

39.34765625

39.9296875

39.9296875

39.76171875

39.76171875

40.30859375

40.30859375

40.4609375

40.4609375

39.7265625

39.7265625

40.158203125

40.158203125

39.8671875

39.8671875

40.48046875

40.48046875

40.548828125

40.548828125

40.478515625

40.478515625

40.845703125

40.845703125

40.392578125

40.392578125

40.9921875

40.9921875

40.666015625

40.642578125

40.419921875

40.419921875

39.580078125

39.580078125

39.921875

39.921875

39.392578125

39.392578125

39.763671875

39.763671875

39.525390625

39.525390625

38.623046875

38.623046875

39.060546875

39.060546875

38.548828125

38.548828125

39.14453125

39.14453125

38.935546875

38.935546875

38.783203125

38.783203125

39.255859375

39.255859375

38.8046875

38.8046875

39.701171875

39.701171875

39.546875

39.546875

39.9453125

39.9453125

40.35546875

39.736328125

39.736328125

40.474609375

40.046875

40.046875

40.59375

40.708984375

40.708984375

40.03125

40.896484375

40.896484375

40.388671875

40.388671875

41.05078125

41.01953125

40.33984375

40.33984375

40.8515625

40.8515625

40.24609375

40.24609375

41.197265625

41.197265625

41.11328125

41.11328125

41.314453125

41.314453125

41.990234375

41.990234375

41.314453125

41.314453125

42.171875

42.171875

41.890625

41.890625

42.27734375

42.27734375

42.541015625

42.541015625

41.521484375

41.521484375

42.294921875

41.625

41.625

42.15625

42.15625

42.35546875

42.35546875

41.447265625

41.447265625

42.1875

42.1875

41.552734375

41.552734375

42.080078125

42.080078125

41.857421875

41.857421875

41.55078125

41.55078125

42.078125

42.078125

41.1953125

41.1953125

41.92578125

41.92578125

41.75

41.75

41.96484375

41.96484375

42.4375

42.4375

41.490234375

41.490234375

42.07421875

42.07421875

41.734375

41.734375

42.123046875

42.123046875

42.44140625

42.44140625

41.4375

41.4375

42.15234375

42.15234375

41.845703125

41.845703125

42.333984375

42.333984375

42.423828125

42.423828125

42

42

42.361328125

42.361328125

41.64453125

41.64453125

52.52734375

56.5078125

56.5078125

56.822265625

56.822265625

56.693359375

56.693359375

55.197265625

55.197265625

54.94140625

54.025390625

54.025390625

53.546875

53.546875

53.05078125

53.05078125

51.51171875

51.4609375

50.669921875

50.64453125

50.4765625

50.4765625

49.638671875

49.6875

48.810546875

48.80078125

48.259765625

48.259765625

47.83203125

47.83203125

47.748046875

47.748046875

46.78515625

46.78515625

46.95703125

46.95703125

46.556640625

46.556640625

46.662109375

46.662109375

46.533203125

46.533203125

45.400390625

45.37890625

44.654296875

44.654296875

44.787109375

44.787109375

44.49609375

44.49609375

43.70703125

43.70703125

43.900390625

43.900390625

43.392578125

43.392578125

43.904296875

43.904296875

43.658203125

43.658203125

43.537109375

43.515625

42.724609375

42.724609375

43.1328125

43.1328125

42.74609375

42.74609375

43.04296875

43.04296875

42.99609375

42.99609375

42.23828125

42.23828125

42.77734375

42.77734375

42.294921875

42.6484375

42.6484375

42.30078125

41.314453125

41.314453125

41.611328125

41.611328125

41.00390625

41.00390625

41.69921875

41.69921875

41.494140625

41.494140625

41.3984375

41.81640625

41.81640625

41.087890625

41.087890625

41.6875

41.6875

41.18359375

41.18359375

41.326171875

41.326171875

41.396484375

40.603515625

40.603515625

41.369140625

41.369140625

40.912109375

40.912109375

41.5234375

41.5234375

41.599609375

41.599609375

40.703125

40.703125

41.28125

41.28125

40.61328125

40.61328125

41.216796875

41.216796875

41.01171875

41.01171875

40.712890625

41.310546875

41.310546875

40.638671875

40.638671875

41.466796875

41.23828125

41.205078125

41.4375

41.4375

40.40625

40.40625

40.958984375

40.958984375

40.462890625

40.462890625

40.849609375

40.849609375

41.158203125

41.158203125

40.216796875

40.216796875

41.015625

41.015625

40.53515625

40.53515625

40.92578125

40.92578125

40.83984375

40.83984375

39.873046875

39.873046875

40.37890625

40.37890625

39.630859375

39.630859375

40.302734375

40.328125

40.208984375

40.208984375

40.75390625

40.75390625

39.91015625

39.91015625

40.33203125

39.94921875

39.9140625

40.02734375

40.02734375

38.904296875

39.38671875

39.38671875

39.017578125

39.017578125

39.27734375

39.27734375

39.44921875

39.44921875

38.451171875

38.451171875

38.74609375

38.74609375

38.14453125

38.14453125

38.4140625

38.4140625

38.33203125

38.33203125

37.982421875

37.982421875

38.505859375

38.505859375

38.01953125

38.01953125

38.603515625

38.603515625

38.64453125

38.64453125

38.79296875

38.79296875

39.021484375

39.021484375

38.212890625

38.212890625

38.595703125

38.595703125

38.337890625

38.337890625

38.595703125

38.595703125

38.87109375

38.87109375

38.119140625

38.119140625

38.66015625

38.66015625

38.462890625

38.462890625

38.919921875

38.919921875

38.859375

38.859375

38.49609375

38.49609375

38.8515625

38.8515625

38.3359375

38.3359375

38.880859375

38.880859375

38.96875

38.96875

39.212890625

39.212890625

39.578125

39.578125

39.052734375

39.052734375

39.525390625

39.525390625

39.193359375

39.193359375

39.486328125

39.486328125

39.427734375

39.427734375

38.568359375

38.568359375

39.037109375

39.037109375

38.87890625

38.87890625

39.580078125

39.580078125

39.642578125

39.642578125

39.35546875

39.35546875

39.5859375

39.5859375

39.0859375

39.0859375

39.630859375

39.630859375

39.328125

39.328125

39.4140625

39.4140625

39.62109375

39.62109375

39.18359375

39.18359375

39.9921875

39.9921875

39.693359375

39.67578125

39.017578125

39.017578125

37.685546875

37.685546875

37.55859375

37.55859375

36.462890625

36.46484375

35.818359375

35.818359375

34.84765625

34.84765625

35.052734375

35.052734375

34.384765625

34.384765625

34.978515625

34.978515625

34.603515625

34.5703125

34.990234375

34.990234375

34.361328125

34.361328125

35.310546875

35.310546875

35.1953125

35.1953125

36.0546875

36.0546875

36.81640625

36.81640625

36.462890625

36.462890625

37.533203125

37.533203125

37.19921875

37.19921875

37.90625

37.90625

38.126953125

38.126953125

37.337890625

37.337890625

38.201171875

38.201171875

37.759765625

37.759765625

38.75

38.75

38.890625

38.876953125

39.552734375

39.552734375

38.775390625

38.775390625

39.4921875

39.4921875

39.333984375

39.333984375

39.63671875

39.63671875

40.21875

40.21875

39.490234375

39.490234375

40.5078125

40.5078125

40.375

40.375

40.892578125

40.892578125

41.1171875

41.1171875

40.005859375

40.005859375

40.556640625

40.556640625

40.041015625

40.041015625

40.5546875

40.5546875

40.6640625

40.6640625

39.99609375

39.99609375

40.728515625

40.728515625

40.130859375

40.130859375

40.681640625

40.681640625

40.548828125

40.548828125

40.3046875

40.3046875

40.65625

40.65625

39.810546875

39.810546875

40.373046875

40.373046875

40.23046875

40.23046875

40.50390625

40.50390625

41.0234375

41.0234375

40.181640625

40.181640625

40.765625

40.765625

40.41796875

40.41796875

40.716796875

40.716796875

40.779296875

40.779296875

39.953125

39.953125

40.48828125

40.48828125

40.130859375

40.130859375

40.791015625

40.791015625

41.048828125

41.01953125

41.541015625

41.541015625

40.95703125

40.95703125

41.357421875

41.357421875

52.2578125

52.2578125

58.642578125

58.642578125

59.611328125

59.611328125

58.2578125

58.2578125

57.919921875

57.919921875

56.86328125

56.86328125

56.314453125

56.314453125

55.564453125

55.564453125

53.876953125

53.876953125

53.4609375

53.4609375

52.220703125

52.220703125

51.908203125

51.908203125

51.25390625

51.25390625

50.458984375

50.458984375

50.29296875

50.29296875

49.376953125

49.423828125

48.796875

48.796875

48.58203125

48.58203125

48.2890625

48.2890625

47.109375

47.109375

47.314453125

47.314453125

46.767578125

46.767578125

47.029296875

47.029296875

46.943359375

46.943359375

46.01953125

46.01953125

46.203125

46.203125

45.580078125

45.580078125

45.943359375

45.943359375

45.5625

45.5625

45.05078125

45.05078125

45.2421875

45.2421875

44.515625

44.515625

45.009765625

45.009765625

44.640625

44.640625

44.748046875

44.748046875

44.677734375

44.677734375

43.859375

43.859375

44.38671875

44.38671875

43.794921875

43.794921875

44.224609375

44.205078125

43.30859375

43.30859375

43.9140625

43.9140625

43.443359375

43.443359375

44.048828125

44.048828125

43.767578125

43.767578125

43.142578125

43.142578125

43.5703125

43.5703125

42.802734375

42.802734375

43.431640625

43.431640625

43.126953125

43.119140625

43.39453125

43.39453125

42.583984375

42.583984375

43.36328125

43.36328125

42.880859375

42.880859375

43.25

43.25

43.4453125

43.4453125

42.388671875

42.388671875

43.0234375

43.0234375

42.427734375

42.427734375

43.107421875

43.107421875

43.2734375

43.2734375

42.48046875

42.48046875

43.18359375

43.18359375

42.4765625

42.4765625

43.189453125

43.189453125

43.052734375

43.052734375

42.81640625

42.81640625

43.30859375

43.30859375

42.4140625

42.4140625

43.03125

43.03125

42.6953125

42.6953125

42.923828125

42.923828125

43.291015625

43.291015625

42.30859375

42.30859375

43.076171875

43.076171875

42.720703125

42.720703125

43.091796875

43.091796875

43.22265625

43.22265625

42.044921875

42.044921875

42.67578125

42.67578125

42.1640625

42.1640625

42.669921875

42.701171875

42.115234375

42.115234375

42.578125

42.578125

41.79296875

41.79296875

42.2578125

42.2578125

42.08984375

42.08984375

41.88671875

41.88671875

42.138671875

42.138671875

41.251953125

41.251953125

41.625

41.625

41.26953125

41.26953125

41.361328125

41.361328125

41.501953125

41.501953125

40.4765625

40.4765625

40.951171875

40.951171875

40.611328125

40.611328125

41.078125

41.078125

41.208984375

41.208984375

40.716796875

40.716796875

41.232421875

41.232421875

40.74609375

40.74609375

41.21484375

41.21484375

41.263671875

41.23046875

41.53125

41.53125

40.892578125

40.892578125

41.44140625

41.44140625

41.314453125

41.314453125

41.5390625

41.5390625

41.759765625

41.759765625

40.970703125

40.970703125

41.451171875

41.451171875

41.21484375

41.21484375

41.6796875

41.6796875

41.80078125

41.80078125

41.02734375

41.02734375

41.423828125

41.423828125

41.052734375

41.052734375

41.564453125

41.56640625

41.521484375

41.521484375

41.75

41.75

41.1796875

41.1796875

41.755859375

41.755859375

41.482421875

41.482421875

41.724609375

41.75

40.998046875

40.998046875

41.451171875

41.451171875

41.125

41.125

41.677734375

41.677734375

41.634765625

41.634765625

40.916015625

40.916015625

41.41015625

41.41015625

40.99609375

40.99609375

41.7109375

41.7109375

41.556640625

41.556640625

41.49609375

41.49609375

41.716796875

41.716796875

41.166015625

41.166015625

41.87890625

41.87890625

41.54296875

41.54296875

41.888671875

41.888671875

42.041015625

42.041015625

41.28125

41.28125

41.94140625

41.94140625

41.4296875

41.4296875

41.583984375

41.583984375

40.841796875

40.841796875

39.486328125

39.486328125

39.373046875

39.373046875

38.146484375

38.146484375

38.234375

38.234375

37.412109375

37.412109375

36.4609375

36.4609375

36.373046875

36.373046875

35.234375

35.234375

35.56640625

35.56640625

34.89453125

34.89453125

34.99609375

34.99609375

35.326171875

35.326171875

34.630859375

34.630859375

35.697265625

35.697265625

35.55859375

35.55859375

36.296875

36.296875

36.880859375

36.880859375

36.279296875

36.279296875

37.361328125

37.361328125

36.990234375

36.990234375

37.9921875

37.9921875

38.333984375

38.333984375

37.857421875

37.857421875

38.849609375

38.849609375

38.32421875

38.32421875

39.197265625

39.197265625

39.291015625

39.298828125

39.8125

39.8125

38.955078125

38.955078125

39.76171875

39.76171875

39.630859375

39.630859375

40.033203125

40.033203125

40.490234375

40.490234375

39.591796875

39.591796875

40.302734375

40.302734375

40.01171875

40.01171875

40.470703125

40.470703125

40.630859375

40.630859375

39.640625

39.640625

40.349609375

40.349609375

39.884765625

39.884765625

40.513671875

40.513671875

40.662109375

40.662109375

40.267578125

40.267578125

40.6484375

40.6484375

39.892578125

39.892578125

40.296875

40.296875

40.140625

40.130859375

40.619140625

40.619140625

39.96484375

39.96484375

40.7265625

40.76171875

41.310546875

41.310546875

41.787109375

41.787109375

41.041015625

41.041015625

41.716796875

41.716796875

41.419921875

41.419921875

41.8359375

41.8359375

42.046875

42.046875

41.708984375

41.708984375

42.251953125

42.251953125

41.830078125

41.830078125

42.34765625

42.345703125

42.423828125

42.423828125

42.59765625

42.59765625

41.837890625

41.837890625

42.19140625

42.19140625

41.97265625

41.97265625

42.408203125

42.408203125

52.40234375

52.40234375

53.53515625

53.53515625

53.927734375

53.927734375

53.0546875

53.0546875

52.818359375

52.818359375

52.05078125

52.05078125

50.880859375

50.880859375

50.625

50.625

49.70703125

49.70703125

49.841796875

49.841796875

49.40625

49.40625

49.1875

49.2109375

48.326171875

48.326171875

48.529296875

48.529296875

47.814453125

47.814453125

47.8671875

47.8671875

47.646484375

47.646484375

46.6328125

46.6328125

46.951171875

46.951171875

46.3984375

46.3984375

46.783203125

46.783203125

46.439453125

46.439453125

45.5390625

45.5390625

45.681640625

45.681640625

44.8828125

44.8828125

45.36328125

45.36328125

44.98046875

44.98046875

44.931640625

44.931640625

45.2109375

45.2109375

44.603515625

44.603515625

45.36328125

45.36328125

44.9921875

44.9921875

45.2578125

45.2578125

45.162109375

45.162109375

44.169921875

44.169921875

44.759765625

44.759765625

44.20703125

44.20703125

44.884765625

44.857421875

44.01953125

44.01953125

44.7265625

44.7265625

44.068359375

44.068359375

44.64453125

44.64453125

44.263671875

44.263671875

43.7890625

43.7890625

44.021484375

44.021484375

43.08984375

43.08984375

43.8828125

43.8828125

43.630859375

43.630859375

43.953125

43.953125

44.337890625

44.337890625

43.333984375

43.333984375

43.95703125

43.95703125

43.35546875

43.35546875

43.70703125

43.744140625

42.623046875

42.623046875

43.41796875

43.41796875

42.859375

42.859375

43.583984375

43.583984375

43.720703125

43.720703125

43.080078125

43.080078125

43.56640625

43.56640625

42.6640625

42.6640625

43.09375

43.09375

42.763671875

42.763671875

42.607421875

42.607421875

43.076171875

43.076171875

42.16015625

42.16015625

42.837890625

42.837890625

42.578125

42.578125

42.82421875

42.82421875

42.98046875

42.98046875

41.8984375

41.8984375

42.501953125

42.501953125

42.091796875

42.091796875

42.603515625

42.603515625

42.935546875

42.935546875

42.037109375

42.037109375

42.7421875

42.7421875

42.26171875

42.26171875

42.544921875

42.544921875

42.3125

42.3125

41.896484375

41.896484375

42.15625

42.15625

41.361328125

41.361328125

41.861328125

41.861328125

41.791015625

41.791015625

41.966796875

41.966796875

42.431640625

42.431640625

41.64453125

41.64453125

42.138671875

42.138671875

41.732421875

41.732421875

41.94921875

41.98046875

40.99609375

40.99609375

41.466796875

41.466796875

41.15625

41.15625

41.681640625

41.681640625

41.85546875

41.85546875

41.703125

41.703125

41.95703125

41.95703125

41.30859375

41.30859375

41.677734375

41.677734375

41.4921875

41.4921875

41.578125

41.578125

41.89453125

41.89453125

41.287109375

41.287109375

41.84765625

41.84765625

41.72265625

41.72265625

42.12109375

42.11328125

41.16796875

41.16796875

41.455078125

41.455078125

40.96484375

40.96484375

41.509765625

41.509765625

41.595703125

41.595703125

41.359375

41.359375

41.734375

41.734375

41.36328125

41.36328125

41.96484375

41.96484375

41.677734375

41.677734375

41.771484375

41.8125

41.1015625

41.1015625

41.74609375

41.74609375

41.537109375

41.537109375

42.126953125

42.126953125

42.18359375

42.18359375

41.521484375

41.521484375

42.05078125

42.05078125

41.505859375

41.505859375

42.04296875

42.04296875

41.82421875

41.82421875

41.29296875

41.29296875

41.74609375

41.74609375

41.283203125

41.283203125

42.10546875

42.10546875

41.85546875

41.85546875

42.046875

42.046875

42.279296875

42.279296875

41.458984375

41.458984375

42.08984375

42.08984375

41.5234375

41.5234375

41.9609375

41.9609375

42.0546875

42.0546875

41.328125

41.328125

42.212890625

42.212890625

41.73046875

41.73046875

42.443359375

42.443359375

42.353515625

42.353515625

41.35546875

41.35546875

41.822265625

41.822265625

40.9921875

40.9921875

41.69921875

41.69921875

41.447265625

41.447265625

41.318359375

41.318359375

41.787109375

41.787109375

40.923828125

40.923828125

41.59765625

41.59765625

41.0546875

41.0546875

41.1875

41.1875

41.310546875

41.310546875

40.16015625

40.16015625

40.837890625

40.837890625

40.349609375

40.349609375

41.013671875

41.013671875

41.40234375

41.40234375

40.5

40.5

41.345703125

41.345703125

40.716796875

40.716796875

41.27734375

41.279296875

40.80859375

40.80859375

41.42578125

41.42578125

40.67578125

40.67578125

41.447265625

41.482421875

41.54296875

41.54296875

41.93359375

41.93359375

40.908203125

40.908203125

41.41015625

41.41015625

41.095703125

41.095703125

41.40625

41.40625

41.787109375

41.787109375

40.8984375

40.8984375

41.69140625

41.69140625

41.548828125

41.548828125

42.029296875

42.029296875

42.208984375

42.208984375

41.4453125

41.4453125

41.896484375

41.896484375

41.31640625

41.31640625

41.740234375

41.740234375

41.693359375

41.693359375

41.595703125

41.595703125

42.18359375

42.18359375

41.65625

41.65625

42.248046875

42.248046875

42.169921875

42.169921875

42.458984375

42.458984375

42.755859375

42.755859375

41.8515625

41.8515625

42.4296875

42.4296875

42.25

42.25

42.732421875

42.732421875

43.00390625

43.00390625

42.30859375

42.30859375

42.7421875

42.7421875

42.30859375

42.30859375

42.71484375

42.71484375

42.607421875

42.607421875

42.48828125

42.48828125

42.830078125

42.830078125

42.24609375

42.24609375

42.783203125

42.796875

43.091796875

43.091796875

43.259765625

43.259765625

42.439453125

42.439453125

42.79296875

42.79296875

42.345703125

42.345703125

42.732421875

42.697265625

53.513671875

53.513671875

56.75390625

56.75390625

56.5390625

56.490234375

55.51171875

55.51171875

54.423828125

54.423828125

53.79296875

53.79296875

52.40625

52.40625

52.326171875

52.326171875

51.46484375

51.46484375

51.1640625

51.1640625

50.736328125

50.736328125

49.630859375

49.630859375

49.7421875

49.7421875

48.87890625

48.87890625

48.96484375

48.96484375

48.39453125

48.39453125

47.13671875

47.13671875

47.4140625

47.4140625

46.623046875

46.623046875

47.123046875

47.123046875

46.712890625

46.712890625

46.29296875

46.29296875

46.53125

46.53125

45.669921875

45.669921875

46.18359375

46.18359375

45.515625

45.515625

45.431640625

45.41796875

44.353515625

44.353515625

44.9140625

44.9140625

44.234375

44.234375

44.6015625

44.6015625

44.466796875

44.466796875

43.390625

43.390625

43.96484375

43.96484375

43.166015625

43.166015625

43.708984375

43.708984375

43.5390625

43.5390625

42.91796875

42.91796875

43.49609375

43.49609375

42.732421875

42.732421875

43.501953125

43.501953125

43.24609375

43.232421875

43.5625

43.5625

42.515625

42.515625

43.14453125

43.14453125

42.712890625

42.712890625

42.904296875

42.904296875

43.1015625

43.1015625

42.001953125

42.001953125

42.64453125

42.64453125

41.9453125

41.9453125

42.337890625

42.345703125

41.158203125

41.158203125

41.736328125

41.736328125

41.1015625

41.1015625

41.728515625

41.763671875

41.462890625

41.462890625

41.9765625

41.9765625

41.083984375

41.083984375

41.6484375

41.6484375

41.373046875

41.373046875

41.28515625

41.28515625

41.53125

41.53125

40.501953125

40.501953125

40.94140625

40.94140625

40.57421875

40.57421875

40.7265625

40.7265625

40.87109375

40.87109375

39.73828125

39.73828125

40.169921875

40.169921875

39.662109375

39.662109375

40.03515625

40.03515625

40.130859375

40.130859375

39.6796875

39.6796875

40.185546875

40.185546875

39.6953125

39.6953125

40.201171875

40.173828125

40.578125

40.578125

39.861328125

39.861328125

40.384765625

40.384765625

40.26953125

40.26953125

40.623046875

40.623046875

40.86328125

40.86328125

40.041015625

40.041015625

40.498046875

40.498046875

40.1953125

40.1953125

40.634765625

40.634765625

40.79296875

40.79296875

40.2890625

40.2890625

40.759765625

40.759765625

40.412109375

40.412109375

41.072265625

41.072265625

41.130859375

41.130859375

41.205078125

41.205078125

41.4453125

41.4453125

40.865234375

40.865234375

41.353515625

41.353515625

41.16796875

41.16796875

41.546875

41.546875

41.67578125

41.67578125

40.9453125

40.9453125

41.537109375

41.537109375

41.294921875

41.294921875

41.865234375

41.845703125

41.287109375

41.287109375

41.66796875

41.66796875

41.30859375

41.30859375

42.0390625

42.0390625

41.9296875

41.9296875

42.0078125

42.0078125

42.279296875

42.279296875

41.68359375

41.68359375

42.310546875

42.310546875

41.984375

41.984375

42.3203125

42.283203125

41.55078125

41.55078125

42.23046875

42.23046875

41.810546875

41.810546875

42.4375

42.45703125

41.72265625

41.72265625

42.29296875

42.29296875

41.83203125

41.83203125

42.62109375

42.62109375

42.3671875

42.3671875

42.2265625

42.2265625

42.71875

42.71875

42.060546875

42.060546875

42.880859375

42.880859375

42.52734375

42.52734375

42.78515625

42.78515625

42.935546875

42.935546875

42.064453125

42.064453125

42.837890625

42.837890625

42.2890625

42.2890625

42.9140625

42.9140625

43.056640625

43.056640625

42.0234375

42.0234375

42.7109375

42.7109375

41.98828125

41.98828125

42.578125

42.578125

42.416015625

42.416015625

41.9921875

41.9921875

42.490234375

42.490234375

41.4765625

41.4765625

42.05078125

42.05078125

41.578125

41.578125

41.361328125

41.361328125

41.4296875

41.4296875

40.21875

40.21875

40.51953125

40.51953125

39.736328125

39.736328125

39.90625

39.90625

39.974609375

39.974609375

38.818359375

38.818359375

39.49609375

39.49609375

39.021484375

39.021484375

39.49609375

39.49609375

39.609375

39.609375

38.646484375

38.646484375

39.283203125

39.283203125

38.68359375

38.68359375

39.353515625

39.353515625

39.4375

39.4375

39.2109375

39.2109375

39.892578125

39.892578125

39.2734375

39.2734375

39.896484375

39.896484375

39.8125

39.8125

40.00390625

40.00390625

40.47265625

40.47265625

39.728515625

39.728515625

40.50390625

40.50390625

40.3984375

40.3984375

40.861328125

40.861328125

41.25

41.25

40.447265625

40.447265625

41.060546875

41.060546875

40.650390625

40.650390625

41.060546875

41.060546875

41.18359375

41.18359375

40.892578125

40.892578125

41.341796875

41.341796875

40.794921875

40.794921875

41.32421875

41.32421875

41.375

41.375

41.642578125

41.642578125

42.08984375

42.08984375

41.40625

41.40625

41.8515625

41.8515625

41.609375

41.609375

41.958984375

41.958984375

42.197265625

42.197265625

41.48046875

41.48046875

42.146484375

42.146484375

41.984375

41.984375

42.708984375

42.708984375

42.9375

42.9375

42.607421875

42.607421875

42.9140625

42.9140625

42.388671875

42.388671875

42.953125

42.95703125

43.1328125

43.1328125

43.37890625

43.37890625

42.796875

42.796875

43.42578125

43.42578125

43.166015625

43.166015625

43.5

43.5

43.388671875

43.388671875

42.498046875

42.498046875

42.884765625

42.884765625

42.5390625

42.5390625

43.28515625

43.28515625

43.412109375

43.412109375

43.072265625

43.072265625

53.865234375

53.865234375

57.599609375

57.599609375

58.76953125

58.76953125

57.912109375

57.912109375

57.171875

57.171875

56.4765625

56.4765625

55.0390625

55.06640625

54.115234375

54.115234375

54.0546875

54.0546875

53.537109375

53.537109375

52.12109375

52.12109375

52.17578125

52.17578125

51.04296875

51.09375

50.408203125

50.408203125

49.32421875

49.32421875

49.552734375

49.552734375

48.638671875

48.638671875

49.146484375

49.146484375

48.6640625

48.6640625

48.25

48.25

48.330078125

48.330078125

47.23828125

47.23828125

47.689453125

47.689453125

47.017578125

47.017578125

47.166015625

47.166015625

47.232421875

47.232421875

46.283203125

46.283203125

47.01953125

47.01953125

46.408203125

46.408203125

46.720703125

46.720703125

46.525390625

46.525390625

45.25

45.25

45.744140625

45.744140625

44.859375

44.859375

45.46875

45.46875

45.279296875

45.279296875

44.875

44.875

45.484375

45.484375

44.59765625

44.59765625

45.041015625

45.041015625

44.517578125

44.517578125

44.416015625

44.416015625

44.654296875

44.654296875

43.583984375

43.583984375

44.345703125

44.345703125

44.072265625

44.072265625

44.486328125

44.486328125

44.837890625

44.837890625

43.7578125

43.7578125

44.298828125

44.298828125

43.685546875

43.685546875

43.98828125

43.96484375

43.208984375

43.208984375

43.83984375

43.83984375

43.283203125

43.283203125

43.818359375

43.818359375

43.75

43.75

43.515625

43.515625

43.646484375

43.646484375

42.640625

42.640625

42.8828125

42.8828125

42.51171875

42.54296875

42.853515625

42.853515625

42.005859375

42.005859375

42.65625

42.65625

42.48046875

42.48046875

42.876953125

42.876953125

43.03125

43.03125

42.26171875

42.26171875

42.7890625

42.7890625

42.33203125

42.33203125

42.873046875

42.873046875

43.099609375

43.099609375

43.013671875

43.013671875

43.51171875

43.51171875

42.919921875

42.919921875

43.2890625

43.2890625

43.08203125

43.08203125

43.25

43.25

43.4453125

43.4453125

42.61328125

42.61328125

43.1640625

43.1640625

43.1015625

43.1015625

43.6015625

43.6015625

43.828125

43.828125

43.099609375

43.099609375

43.501953125

43.501953125

43.06640625

43.06640625

43.5234375

43.5234375

43.4296875

43.4296875

43.125

43.125

43.4609375

43.4609375

43.08203125

43.08203125

43.748046875

43.748046875

43.693359375

43.693359375

43.904296875

43.904296875

43.849609375

43.849609375

43.01953125

43.01953125

43.482421875

43.482421875

43.099609375

43.099609375

43.546875

43.5703125

42.8203125

42.8203125

43.357421875

43.357421875

42.984375

42.984375

43.5390625

43.5390625

43.14453125

43.14453125

42.685546875

42.685546875

42.94140625

42.94140625

42.26953125

42.26953125

42.904296875

42.904296875

42.740234375

42.740234375

43.19140625

43.19140625

43.677734375

43.677734375

43.212890625

43.212890625

44.05078125

44.05078125

43.65234375

43.65234375

44.064453125

44.064453125

44

44

43.04296875

43.04296875

43.68359375

43.68359375

43.24609375

43.24609375

44.0546875

44.0546875

43.990234375

43.990234375

43.658203125

43.658203125

44.162109375

44.162109375

43.349609375

43.349609375

43.943359375

43.943359375

43.578125

43.58984375

43.92578125

43.92578125

43.109375

43.109375

43.97265625

43.97265625

43.650390625

43.650390625

44.044921875

44.044921875

44.234375

44.234375

43.201171875

43.201171875

43.814453125

43.814453125

43.185546875

43.185546875

43.71875

43.755859375

42.806640625

42.806640625

43.552734375

43.552734375

42.9140625

42.9140625

43.59765625

43.59765625

43.462890625

43.462890625

43.064453125

43.064453125

43.46875

43.46875

42.3203125

42.3203125

42.365234375

42.365234375

41.375

41.375

40.80078125

40.80078125

40.44140625

40.44140625

38.740234375

38.740234375

38.6015625

38.6015625

37.484375

37.484375

37.107421875

37.107421875

36.6640625

36.6640625

35.171875

35.171875

35.490234375

35.490234375

34.921875

34.921875

35.427734375

35.427734375

35.8125

35.8125

35.486328125

35.486328125

36.228515625

36.228515625

35.884765625

35.884765625

36.521484375

36.521484375

36.619140625

36.619140625

36.8671875

36.8671875

37.61328125

37.61328125

37.28125

37.28125

38.21875

38.21875

38.384765625

38.384765625

38.900390625

38.900390625

39.4296875

39.4296875

38.75

38.75

39.369140625

39.369140625

39.12890625

39.12890625

39.642578125

39.642578125

39.908203125

39.908203125

39.5234375

39.5234375

40.33984375

40.33984375

40.19140625

40.19140625

40.84765625

40.84765625

41.01171875

41.01171875

41.13671875

41.13671875

41.490234375

41.490234375

40.888671875

40.888671875

41.474609375

41.474609375

41.52734375

41.52734375

42.02734375

42.02734375

42.541015625

42.541015625

41.9296875

41.9296875

42.4765625

42.4765625

42.240234375

42.240234375

42.6875

42.6875

42.64453125

42.64453125

41.763671875

41.763671875

42.150390625

42.150390625

41.7890625

41.7890625

42.35546875

42.35546875

42.423828125

42.3984375

42.572265625

42.572265625

42.013671875

42.013671875

42.537109375

42.537109375

42.234375

42.234375

42.5546875

42.5546875

42.7734375

42.7734375

42.15625

42.15625

42.87109375

42.87109375

42.708984375

42.708984375

43.361328125

43.322265625

42.634765625

42.634765625

43.193359375

43.193359375

42.693359375

42.693359375

43.35546875

43.35546875

43.2265625

43.2265625

43.087890625

43.087890625

43.482421875

43.482421875

54.240234375

54.240234375

61.6328125

61.6328125

61.92578125

61.92578125

61.521484375

61.521484375

60.599609375

60.599609375

58.65234375

58.65234375

58.353515625

58.353515625

56.998046875

56.998046875

56.79296875

56.79296875

56.10546875

56.10546875

54.599609375

54.564453125

53.28125

53.328125

52.494140625

52.494140625

51.451171875

51.40234375

50.119140625

50.119140625

50.4453125

50.4453125

49.828125

49.828125

49.501953125

49.501953125

49.4140625

49.4140625

48.07421875

48.07421875

48.435546875

48.435546875

47.546875

47.5

47.435546875

47.435546875

46.15625

46.15625

46.638671875

46.638671875

45.78125

45.78125

46.177734375

46.177734375

46.0078125

46.0078125

44.998046875

44.998046875

45.517578125

45.517578125

44.59375

44.59375

45.064453125

45.064453125

44.845703125

44.845703125

44.505859375

44.505859375

45.001953125

45.001953125

44.029296875

44.029296875

44.53515625

44.53515625

44.060546875

44.078125

44.220703125

44.220703125

42.9609375

42.9609375

43.3359375

43.3359375

42.755859375

42.755859375

42.916015625

42.93359375

41.798828125

41.798828125

42.228515625

42.228515625

41.609375

41.609375

41.90625

41.90625

41.78515625

41.78515625

41.310546875

41.310546875

41.626953125

41.626953125

40.890625

40.890625

41.341796875

41.341796875

41.228515625

41.228515625

41.296875

41.296875

41.638671875

41.638671875

40.8125

40.8125

41.25

41.25

40.990234375

40.990234375

41.26171875

41.26171875

41.42578125

41.42578125

40.521484375

40.521484375

41.03125

41.03125

40.712890625

40.712890625

41.07421875

41.07421875

41.16015625

41.16015625

40.7421875

40.7421875

41.1484375

41.1484375

40.66015625

40.66015625

41.205078125

41.166015625

41.28125

41.28125

41.607421875

41.607421875

40.97265625

40.97265625

41.3984375

41.3984375

41.220703125

41.220703125

41.595703125

41.595703125

41.7109375

41.7109375

40.880859375

40.880859375

41.376953125

41.376953125

41.0625

41.0625

41.59375

41.6015625

41.201171875

41.201171875

41.48828125

41.48828125

41.076171875

41.076171875

41.650390625

41.650390625

41.46484375

41.46484375

41.654296875

41.654296875

42.001953125

42.001953125

41.53125

41.53125

42.357421875

42.357421875

42.263671875

42.263671875

42.791015625

42.791015625

42.931640625

42.931640625

42.421875

42.421875

43.146484375

43.146484375

42.904296875

42.904296875

43.6796875

43.666015625

43.029296875

43.029296875

43.716796875

43.716796875

43.212890625

43.212890625

43.869140625

43.869140625

43.52734375

43.5234375

43.791015625

43.791015625

43.109375

43.109375

43.91796875

43.91796875

43.5546875

43.5546875

43.919921875

43.919921875

44.1171875

44.1171875

43.271484375

43.271484375

43.93359375

43.93359375

43.361328125

43.361328125

43.982421875

43.9765625

43.09375

43.09375

43.8671875

43.8671875

43.28125

43.28125

44.025390625

44.025390625

43.92578125

43.92578125

43.64453125

43.64453125

44.056640625

44.056640625

43.169921875

43.169921875

43.892578125

43.892578125

43.4765625

43.4765625

43.576171875

43.576171875

43.984375

43.984375

43.001953125

43.001953125

43.763671875

43.763671875

43.36328125

43.36328125

43.66796875

43.66796875

43.74609375

43.74609375

42.607421875

42.607421875

43.3203125

43.3203125

42.66015625

42.66015625

43.26171875

43.291015625

42.54296875

42.54296875

43.15234375

43.15234375

42.45703125

42.45703125

42.970703125

42.970703125

42.78515625

42.78515625

42.6015625

42.6015625

43.015625

43.015625

42.048828125

42.048828125

42.3359375

42.3359375

41.439453125

41.439453125

40.82421875

40.82421875

40.228515625

40.228515625

38.4140625

38.4140625

38.005859375

38.005859375

36.7734375

36.7734375

36.341796875

36.341796875

35.890625

35.890625

34.556640625

34.556640625

34.669921875

34.669921875

34.005859375

34.005859375

34.30859375

34.30859375

34.345703125

34.345703125

34.220703125

34.220703125

34.70703125

34.70703125

34.267578125

34.267578125

34.978515625

34.978515625

35.2109375

35.2109375

35.771484375

35.771484375

36.541015625

36.541015625

36.16796875

36.16796875

37.03125

37.03125

37.080078125

37.080078125

37.623046875

37.623046875

37.943359375

37.943359375

37.337890625

37.337890625

37.9921875

37.9921875

37.71875

37.71875

38.357421875

38.357421875

38.603515625

38.603515625

38.51953125

38.51953125

38.98046875

38.98046875

38.564453125

38.564453125

39.060546875

39.060546875

38.85546875

38.85546875

39.0078125

39.0078125

39.205078125

39.205078125

38.548828125

38.548828125

39.08984375

39.08984375

38.974609375

38.974609375

39.544921875

39.544921875

39.634765625

39.634765625

38.833984375

38.833984375

39.22265625

39.22265625

38.8359375

38.8359375

39.40625

39.43359375

39.341796875

39.341796875

39.744140625

39.744140625

39.40625

39.40625

40.173828125

40.173828125

40.072265625

40.072265625

40.3828125

40.3828125

40.466796875

40.466796875

39.8125

39.8125

40.40234375

40.40234375

40.060546875

40.060546875

40.525390625

40.525390625

40.591796875

40.591796875

39.939453125

39.939453125

40.638671875

40.638671875

40.2265625

40.2265625

40.890625

40.890625

40.689453125

40.689453125

40.12109375

40.12109375

40.572265625

40.572265625

40.056640625

40.056640625

40.95703125

40.95703125

40.76953125

40.76953125

41.009765625

41.009765625

41.453125

41.453125

40.701171875

40.701171875

41.306640625

41.306640625

50.80859375

50.80859375

53.40625

53.40625

53.607421875

53.607421875

52.3125

52.3125

52.69140625

52.69140625

51.689453125

51.689453125

51.90625

51.90625

51.451171875

51.451171875

50.09375

50.130859375

48.818359375

48.818359375

48.935546875

48.935546875

48.294921875

48.294921875

47.884765625

47.884765625

48.158203125

48.158203125

47.0703125

47.0703125

47.576171875

47.576171875

47.046875

47.00390625

46.935546875

46.935546875

45.59765625

45.59765625

45.880859375

45.880859375

45.10546875

45.10546875

45.47265625

45.47265625

45.626953125

45.626953125

44.451171875

44.451171875

45.12109375

45.12109375

44.51953125

44.51953125

44.888671875

44.888671875

44.671875

44.671875

43.890625

43.890625

44.162109375

44.162109375

43.232421875

43.232421875

43.69921875

43.69921875

43.501953125

43.501953125

43.328125

43.328125

43.6796875

43.6796875

42.7265625

42.7265625

43.025390625

43.025390625

42.509765625

42.509765625

42.4609375

42.44921875

41.29296875

41.29296875

41.771484375

41.771484375

41.3984375

41.3984375

41.8515625

41.8515625

42.060546875

42.060546875

41.42578125

41.42578125

41.77734375

41.77734375

41.095703125

41.095703125

41.470703125

41.470703125

41.38671875

41.38671875

41.30859375

41.30859375

41.72265625

41.72265625

41.107421875

41.107421875

41.58984375

41.58984375

41.48046875

41.48046875

41.576171875

41.576171875

41.67578125

41.67578125

40.765625

40.765625

41.142578125

41.142578125

40.81640625

40.81640625

41.189453125

41.189453125

41.44921875

41.44921875

40.76171875

40.76171875

41.380859375

41.380859375

41.177734375

41.177734375

41.744140625

41.744140625

41.689453125

41.689453125

41.537109375

41.537109375

41.73046875

41.73046875

41.1328125

41.1328125

41.712890625

41.712890625

42.146484375

42.146484375

42.392578125

42.392578125

41.734375

41.734375

42.1875

42.1875

41.72265625

41.72265625

42.0390625

42.0390625

41.8671875

41.8671875

40.998046875

40.998046875

41.451171875

41.451171875

41.197265625

41.197265625

41.970703125

41.970703125

42.017578125

42.017578125

42.08984375

42.08984375

42.375

42.375

41.763671875

41.763671875

42.3671875

42.3671875

42.07421875

42.07421875

42.404296875

42.404296875

42.625

42.625

42.09765625

42.09765625

42.916015625

42.916015625

42.732421875

42.732421875

43.283203125

43.283203125

43.16015625

43.16015625

42.2109375

42.2109375

42.650390625

42.650390625

41.94140625

41.94140625

42.443359375

42.443359375

42.19921875

42.19921875

41.80859375

41.80859375

42.326171875

42.326171875

41.763671875

41.763671875

42.466796875

42.466796875

41.99609375

41.99609375

42.05078125

42.05078125

42.275390625

42.275390625

41.443359375

41.443359375

42.302734375

42.302734375

41.94921875

41.94921875

42.72265625

42.72265625

43.203125

43.203125

42.46875

42.46875

43.234375

43.234375

42.5703125

42.5703125

43.04296875

43.04296875

42.896484375

42.896484375

42.091796875

42.091796875

42.673828125

42.673828125

41.880859375

41.880859375

42.576171875

42.576171875

42.388671875

42.388671875

42.328125

42.328125

42.787109375

42.787109375

41.853515625

41.853515625

42.37890625

42.37890625

41.904296875

41.904296875

42.154296875

42.154296875

42.552734375

42.552734375

41.623046875

41.623046875

42.560546875

42.560546875

42.36328125

42.36328125

42.912109375

42.912109375

43.0546875

43.0546875

41.921875

41.921875

42.388671875

42.388671875

41.787109375

41.787109375

42.279296875

42.291015625

41.912109375

41.912109375

42.578125

42.578125

41.9375

41.9375

42.412109375

42.412109375

42.142578125

42.142578125

42.0078125

42.0078125

42.125

42.125

41.09765625

41.09765625

41.533203125

41.533203125

41.2734375

41.2734375

41.474609375

41.474609375

41.65234375

41.65234375

40.689453125

40.689453125

41.052734375

41.052734375

40.525390625

40.525390625

40.734375

40.734375

40.65234375

40.65234375

40.041015625

40.041015625

40.36328125

40.36328125

39.7421875

39.7421875

40.1640625

40.1640625

40.216796875

40.216796875

40.283203125

40.283203125

40.6171875

40.6171875

39.890625

39.890625

40.3125

40.3125

40.130859375

40.130859375

40.47265625

40.47265625

40.642578125

40.642578125

39.88671875

39.88671875

40.408203125

40.408203125

40.328125

40.328125

40.822265625

40.822265625

40.923828125

40.923828125

40.3671875

40.3671875

40.794921875

40.794921875

40.337890625

40.337890625

40.876953125

40.876953125

40.95703125

40.95703125

41.130859375

41.130859375

41.576171875

41.576171875

41.177734375

41.177734375

41.791015625

41.791015625

41.595703125

41.595703125

41.984375

42.013671875

41.2265625

41.2265625

41.75390625

41.75390625

41.408203125

41.408203125

41.998046875

42

41.439453125

41.439453125

41.845703125

41.845703125

41.3671875

41.3671875

42.013671875

42.013671875

41.71484375

41.71484375

41.607421875

41.607421875

41.859375

41.859375

41.28125

41.28125

42.05078125

42.05078125

41.89453125

41.89453125

42.453125

42.453125

42.6328125

42.6328125

41.978515625

41.978515625

42.71484375

42.71484375

42.21875

42.21875

42.775390625

42.775390625

42.609375

42.609375

41.712890625

41.712890625

42.228515625

42.228515625

41.63671875

41.63671875

42.310546875

42.310546875

42.03125

42.03125

41.740234375

41.740234375

42.146484375

42.146484375

41.287109375

41.287109375

42.01171875

42.01171875

41.6484375

41.6484375

41.87109375

41.87109375

42.1953125

42.1953125

41.388671875

41.388671875

42.205078125

42.205078125

41.705078125

41.705078125

52.583984375

52.583984375

55.67578125

55.67578125

54.7578125

54.7578125

54.919921875

54.919921875

53.54296875

53.54296875

53.4375

53.4375

52.7421875

52.7421875

51.619140625

51.6328125

50.263671875

50.263671875

50.443359375

50.443359375

49.8359375

49.8359375

49.3203125

49.296875

47.919921875

47.919921875

48.18359375

48.18359375

47.525390625

47.525390625

47.408203125

47.408203125

47.3046875

47.3046875

45.8984375

45.8984375

46.244140625

46.244140625

45.490234375

45.490234375

45.6171875

45.6171875

45.490234375

45.490234375

44.125

44.125

44.400390625

44.400390625

43.58984375

43.58984375

43.853515625

43.853515625

43.62109375

43.62109375

43.041015625

43.041015625

43.220703125

43.220703125

42.287109375

42.287109375

42.513671875

42.513671875

42.083984375

42.083984375

41.91796875

41.91796875

42.021484375

42.021484375

41.037109375

41.037109375

41.349609375

41.349609375

40.89453125

40.89453125

41.02734375

41.02734375

41.1171875

41.1171875

40.087890625

40.087890625

40.5234375

40.5234375

40.046875

40.046875

40.541015625

40.541015625

40.615234375

40.615234375

40.384765625

40.384765625

40.767578125

40.767578125

40.220703125

40.220703125

40.630859375

40.630859375

40.564453125

40.564453125

40.744140625

40.744140625

41.0234375

41.0234375

40.298828125

40.298828125

40.775390625

40.775390625

40.546875

40.546875

40.8359375

40.8359375

40.9375

40.9375

40.099609375

40.099609375

40.5

40.5

40.197265625

40.197265625

40.69921875

40.716796875

40.509765625

40.509765625

40.828125

40.828125

40.369140625

40.369140625

40.888671875

40.888671875

40.77734375

40.77734375

40.86328125

40.86328125

40.98046875

40.98046875

40.39453125

40.39453125

41.01953125

41.01953125

40.7734375

40.7734375

41.185546875

41.166015625

40.38671875

40.38671875

40.77734375

40.77734375

40.3671875

40.3671875

40.974609375

40.974609375

40.83203125

40.83203125

40.255859375

40.255859375

40.69921875

40.69921875

40.23828125

40.23828125

41.009765625

41.009765625

40.755859375

40.755859375

40.81640625

40.81640625

40.91796875

40.91796875

40.19140625

40.19140625

40.8203125

40.8203125

40.306640625

40.306640625

40.703125

40.703125

40.765625

40.765625

39.939453125

39.939453125

40.638671875

40.638671875

40.056640625

40.056640625

40.603515625

40.603515625

40.4375

40.4375

39.740234375

39.740234375

40.353515625

40.353515625

39.71484375

39.71484375

40.5546875

40.5546875

40.447265625

40.447265625

40.23828125

40.23828125

40.7109375

40.7109375

39.951171875

39.951171875

40.630859375

40.630859375

40.15625

40.15625

40.462890625

40.462890625

40.66796875

40.66796875

39.693359375

39.693359375

40.42578125

40.42578125

39.892578125

39.892578125

40.359375

40.359375

40.42578125

40.42578125

39.404296875

39.404296875

39.974609375

39.974609375

39.26953125

39.26953125

39.939453125

39.90625

39.359375

39.359375

39.88671875

39.88671875

39.052734375

39.052734375

39.669921875

39.669921875

39.47265625

39.451171875

39.755859375

39.755859375

38.740234375

38.740234375

39.396484375

39.396484375

39.1171875

39.1171875

39.49609375

39.49609375

39.90625

39.90625

38.935546875

38.935546875

39.580078125

39.580078125

39.20703125

39.20703125

39.5

39.486328125

38.7578125

38.7578125

39.16796875

39.16796875

38.533203125

38.533203125

39.00390625

39.037109375

38.951171875

38.951171875

39.306640625

39.306640625

38.615234375

38.615234375

38.982421875

38.982421875

38.74609375

38.74609375

38.787109375

38.787109375

39.052734375

39.052734375

38.2421875

38.2421875

38.849609375

38.849609375

38.712890625

38.712890625

39.20703125

39.20703125

39.392578125

39.392578125

38.48828125

38.48828125

38.708984375

38.708984375

38.021484375

38.021484375

38.234375

38.234375

38.1171875

38.1171875

37.8359375

37.8359375

38.16015625

38.16015625

37.587890625

37.587890625

38.0625

38.0625

37.974609375

37.974609375

38.19140625

38.19140625

38.33984375

38.33984375

37.591796875

37.591796875

38.11328125

38.11328125

38.048828125

38.048828125

38.775390625

38.775390625

39.2578125

39.2578125

38.806640625

38.806640625

39.576171875

39.576171875

39.431640625

39.431640625

40.14453125

40.14453125

40.224609375

40.208984375

40.6015625

40.6015625

40.255859375

40.255859375

41.0078125

41.025390625

41.412109375

41.412109375

41.568359375

41.568359375

40.880859375

40.880859375

41.38671875

41.38671875

40.990234375

40.990234375

41.443359375

41.443359375

41.37109375

41.37109375

40.650390625

40.650390625

41.251953125

41.251953125

40.9375

40.9375

41.6640625

41.6640625

41.533203125

41.533203125

41.15625

41.15625

41.435546875

41.435546875

40.7109375

40.7109375

41.380859375

41.380859375

41.076171875

41.076171875

41.388671875

41.388671875

41.751953125

41.751953125

41.189453125

41.189453125

42.07421875

42.07421875

41.681640625

41.681640625

42.08203125

42.0859375

41.1328125

41.1328125

41.65625

41.65625

40.919921875

40.919921875

41.59375

41.59375

41.494140625

41.494140625

40.982421875

40.982421875

41.58984375

41.58984375

40.865234375

40.865234375

41.48828125

41.48828125

41.115234375

41.115234375

40.990234375

40.990234375

41.26171875

41.26171875

40.27734375

40.27734375

41.029296875

41.029296875

40.638671875

40.638671875

41.041015625

41.041015625

41.326171875

41.326171875

40.357421875

40.357421875

40.95703125

40.95703125

40.30078125

40.30078125

40.65234375

40.65234375

51.595703125

51.595703125

55.201171875

55.201171875

56.203125

56.203125

54.828125

54.828125

54.615234375

54.615234375

53.736328125

53.736328125

52.515625

52.515625

52.11328125

52.11328125

50.423828125

50.423828125

50.177734375

50.177734375

49.21484375

49.21484375

48.56640625

48.56640625

48.4375

48.4375

47.013671875

47.013671875

47.1796875

47.1796875

46.423828125

46.423828125

46.193359375

46.193359375

45.814453125

45.814453125

44.248046875

44.20703125

43.228515625

43.224609375

43.076171875

43.076171875

42.287109375

42.287109375

42.541015625

42.541015625

41.767578125

41.767578125

41.900390625

41.900390625

41.5546875

41.5546875

41.29296875

41.29296875

41.337890625

41.337890625

40.3671875

40.3671875

40.71484375

40.71484375

40.505859375

40.505859375

40.744140625

40.744140625

41.0234375

41.0234375

40.189453125

40.189453125

40.57421875

40.57421875

40.1484375

40.1484375

40.455078125

40.455078125

40.3984375

40.3984375

39.595703125

39.595703125

40.02734375

40.02734375

39.671875

39.671875

40.234375

40.234375

40.326171875

40.314453125

40.447265625

40.447265625

39.732421875

39.732421875

40.126953125

40.126953125

39.84765625

39.84765625

40.13671875

40.13671875

40.34375

40.34375

39.662109375

39.662109375

40.197265625

40.197265625

39.994140625

39.994140625

40.482421875

40.482421875

40.40625

40.40625

39.65625

39.65625

39.95703125

39.95703125

39.48046875

39.48046875

40.072265625

40.103515625

40.205078125

40.205078125

40.560546875

40.560546875

40.13671875

40.13671875

40.8046875

40.8046875

40.4921875

40.4921875

40.857421875

40.822265625

40.009765625

40.009765625

40.560546875

40.560546875

40.2265625

40.2265625

40.8984375

40.88671875

40.169921875

40.169921875

40.646484375

40.646484375

40.109375

40.109375

40.734375

40.734375

40.470703125

40.470703125

40.177734375

40.177734375

40.58984375

40.58984375

40.109375

40.109375

41.0234375

41.0234375

40.779296875

40.779296875

41.0546875

41.0546875

41.205078125

41.205078125

40.359375

40.359375

41.0234375

41.0234375

40.42578125

40.42578125

40.931640625

40.931640625

40.98046875

40.98046875

40.16796875

40.16796875

40.935546875

40.935546875

40.341796875

40.341796875

40.98828125

40.98828125

40.798828125

40.798828125

40.224609375

40.224609375

40.662109375

40.662109375

39.779296875

39.779296875

40.48828125

40.48828125

40.248046875

40.248046875

40.466796875

40.466796875

40.98046875

40.98046875

40.140625

40.140625

40.87109375

40.87109375

40.455078125

40.455078125

40.705078125

40.705078125

40.787109375

40.787109375

39.6171875

39.6171875

40.263671875

40.263671875

39.794921875

39.794921875

40.45703125

40.45703125

40.654296875

40.654296875

39.8984375

39.8984375

40.46484375

40.46484375

39.701171875

39.701171875

40.134765625

40.134765625

39.890625

39.890625

39.36328125

39.36328125

39.708984375

39.708984375

38.869140625

38.869140625

39.470703125

39.470703125

39.287109375

39.322265625

39.517578125

39.517578125

38.470703125

38.470703125

38.791015625

38.791015625

38.322265625

38.322265625

38.5078125

38.5078125

38.654296875

38.654296875

37.689453125

37.689453125

38.294921875

38.294921875

37.95703125

37.95703125

38.390625

38.390625

38.4453125

38.4453125

38.08984375

38.08984375

38.443359375

38.443359375

37.806640625

37.806640625

38.296875

38.275390625

38.427734375

38.427734375

38.904296875

38.904296875

38.2578125

38.2578125

38.791015625

38.791015625

38.61328125

38.61328125

38.9609375

38.9609375

39.115234375

39.115234375

38.220703125

38.220703125

38.74609375

38.74609375

38.498046875

38.498046875

39.0625

39.0625

39.345703125

39.345703125

38.76171875

38.76171875

38.720703125

38.720703125

37.931640625

37.8984375

37.267578125

37.267578125

36.869140625

36.869140625

36.611328125

36.611328125

35.646484375

35.646484375

35.818359375

35.818359375

35.52734375

35.52734375

35.751953125

35.751953125

35.69140625

35.69140625

34.9375

34.9375

35.388671875

35.388671875

35.107421875

35.107421875

35.873046875

35.873046875

36.12109375

36.12109375

35.96484375

35.96484375

36.8046875

36.8046875

36.857421875

36.857421875

37.876953125

37.876953125

38.044921875

38.044921875

38.4453125

38.4453125

38.89453125

38.89453125

38.45703125

38.45703125

39.33984375

39.33984375

39.298828125

39.298828125

40.009765625

40.009765625

40.279296875

40.279296875

39.80078125

39.80078125

40.572265625

40.572265625

40.2734375

40.2734375

40.98828125

40.98828125

40.84375

40.84375

40.203125

40.203125

40.822265625

40.822265625

40.380859375

40.380859375

41.1796875

41.1796875

41.005859375

40.986328125

41.412109375

41.412109375

40.78125

40.78125

41.5625

41.5625

41.193359375

41.193359375

41.470703125

41.470703125

41.748046875

41.748046875

40.99609375

40.99609375

41.85546875

41.85546875

41.486328125

41.486328125

42.1328125

42.1328125

42.1796875

42.1796875

41.283203125

41.283203125

41.98828125

41.98828125

41.28515625

41.28515625

41.982421875

41.96484375

41.66015625

41.66015625

42.333984375

42.333984375

41.609375

41.609375

42.365234375

42.365234375

42.0546875

42.0546875

42.1875

42.1875

42.51953125

42.51953125

41.45703125

41.45703125

42.125

42.125

41.755859375

41.755859375

42.197265625

42.197265625

42.474609375

42.474609375

41.423828125

41.423828125

42.103515625

42.103515625

41.5546875

41.5546875

41.990234375

41.96484375

52.798828125

52.798828125

60.181640625

60.181640625

60.419921875

60.400390625

59.359375

59.359375

58.185546875

58.185546875

57.5625

57.5625

55.75

55.75

55.306640625

55.306640625

54.16015625

54.16015625

53.400390625

53.400390625

52.806640625

52.806640625

51.1015625

51.1015625

50.859375

50.859375

49.8984375

49.8984375

49.6328125

49.6328125

49.228515625

49.228515625

47.845703125

47.888671875

47.005859375

47.005859375

47.08203125

47.08203125

46.783203125

46.783203125

46.232421875

46.232421875

46.384765625

46.384765625

45.486328125

45.486328125

45.650390625

45.650390625

45.259765625

45.259765625

45.111328125

45.15234375

44.169921875

44.169921875

44.46875

44.46875

44.08984375

44.08984375

44.3203125

44.294921875

43.35546875

43.35546875

43.59765625

43.59765625

43.13671875

43.13671875

43.4921875

43.4921875

43.3984375

43.3984375

43.05859375

43.05859375

43.24609375

43.24609375

42.671875

42.671875

43.19140625

43.19140625

42.982421875

42.982421875

43.0390625

43.06640625

42.33984375

42.33984375

42.734375

42.734375

42.390625

42.390625

42.748046875

42.748046875

42.666015625

42.666015625

41.85546875

41.85546875

42.318359375

42.318359375

41.955078125

41.955078125

42.482421875

42.482421875

42.28125

42.28125

41.9296875

41.9296875

42.224609375

42.224609375

41.6953125

41.6953125

42.3671875

42.3671875

42.126953125

42.126953125

42.3203125

42.3203125

42.5078125

42.5078125

41.798828125

41.798828125

42.373046875

42.373046875

41.92578125

41.92578125

42.3828125

42.3828125

42.33203125

42.33203125

41.525390625

41.525390625

42.20703125

42.20703125

41.724609375

41.724609375

42.40234375

42.40234375

42.314453125

42.314453125

41.853515625

41.853515625

42.26953125

42.26953125

41.603515625

41.603515625

42.333984375

42.333984375

41.99609375

41.99609375

42.15234375

42.15234375

42.53125

42.53125

41.7578125

41.7578125

42.470703125

42.470703125

41.990234375

41.990234375

42.216796875

42.216796875

42.267578125

42.267578125

41.302734375

41.302734375

41.978515625

41.978515625

41.3125

41.3125

41.916015625

41.916015625

42.021484375

42.021484375

41.1171875

41.1171875

41.814453125

41.814453125

41.17578125

41.17578125

41.84375

41.84375

41.681640625

41.681640625

41.4765625

41.4765625

41.91796875

41.91796875

41.037109375

41.037109375

41.802734375

41.802734375

41.5625

41.5625

41.681640625

41.681640625

42.044921875

42.044921875

41.03125

41.03125

41.5625

41.5625

41.021484375

41.021484375

41.380859375

41.380859375

41.529296875

41.529296875

40.3828125

40.3828125

41.037109375

41.037109375

40.51953125

40.51953125

41.091796875

41.091796875

41.240234375

41.240234375

40.75390625

40.75390625

41.203125

41.203125

40.50390625

40.50390625

40.958984375

40.958984375

40.845703125

40.845703125

40.708984375

40.708984375

41.107421875

41.107421875

40.314453125

40.314453125

40.71875

40.71875

40.447265625

40.447265625

40.5078125

40.5078125

40.6015625

40.6015625

39.650390625

39.650390625

40.115234375

40.115234375

39.75390625

39.75390625

40.0859375

40.0859375

40.27734375

40.27734375

39.63671875

39.63671875

40.1640625

40.1640625

39.791015625

39.791015625

40.265625

40.265625

40.203125

40.203125

40.60546875

40.60546875

40.033203125

40.033203125

40.58203125

40.607421875

40.94921875

40.94921875

41.21484375

41.21484375

40.423828125

40.423828125

40.837890625

40.837890625

40.4609375

40.4609375

40.828125

40.828125

40.90234375

40.90234375

40.2578125

40.2578125

40.73828125

40.73828125

40.474609375

40.474609375

41.0859375

41.0625

40.994140625

40.994140625

40.88671875

40.88671875

39.80859375

39.80859375

39.494140625

39.494140625

38.583984375

38.583984375

38.09375

38.09375

37.37109375

37.37109375

36.10546875

36.10546875

35.88671875

35.88671875

34.9765625

34.9765625

34.900390625

34.900390625

34.32421875

34.32421875

33.28515625

33.28515625

33.486328125

33.486328125

33.080078125

33.080078125

33.80078125

33.80078125

33.953125

33.953125

34.1484375

34.1484375

34.9296875

34.9296875

34.7578125

34.7578125

35.771484375

35.771484375

35.80859375

35.80859375

36.39453125

36.39453125

36.85546875

36.85546875

36.525390625

36.525390625

37.65625

37.62890625

38.517578125

38.517578125

38.80859375

38.80859375

38.123046875

38.123046875

38.818359375

38.818359375

38.3125

38.3125

39.0234375

39.0234375

38.919921875

38.919921875

38.751953125

38.751953125

39.453125

39.453125

38.98046875

38.98046875

39.919921875

39.919921875

39.779296875

39.779296875

40.009765625

40.009765625

40.37890625

40.37890625

39.576171875

39.576171875

40.31640625

40.31640625

39.953125

39.953125

40.515625

40.515625

40.92578125

40.92578125

40.142578125

40.142578125

40.96484375

40.96484375

40.443359375

40.443359375

40.90234375

40.90234375

40.845703125

40.845703125

39.94140625

39.94140625

40.5234375

40.5234375

39.8203125

39.8203125

40.6171875

40.59375

41.32421875

41.32421875

40.59765625

40.59765625

41.23828125

41.23828125

40.8984375

40.8984375

41.05859375

41.05859375

41.388671875

41.388671875

40.478515625

40.478515625

41.32421875

41.32421875

41.150390625

41.150390625

41.65625

41.65625

41.9765625

41.9765625

40.984375

40.984375

41.419921875

41.419921875

40.779296875

40.779296875

41.0546875

41.0546875

40.916015625

40.916015625

40.451171875

40.451171875

40.96484375

40.96484375

51.4453125

51.4453125

54.220703125

54.220703125

54.162109375

54.162109375

53.5390625

53.5390625

53.1171875

53.1171875

51.6640625

51.6640625

51.484375

51.484375

50.6484375

50.6484375

50.48828125

50.48828125

50.4296875

50.4296875

49.189453125

49.189453125

49.5078125

49.5078125

48.88671875

48.890625

48.515625

48.515625

47.59375

47.59375

47.533203125

47.533203125

46.609375

46.609375

46.7109375

46.7109375

46.4453125

46.4453125

46.212890625

46.212890625

46.3125

46.3125

45.474609375

45.474609375

45.63671875

45.63671875

45.103515625

45.103515625

45.244140625

45.27734375

44.421875

44.421875

44.82421875

44.82421875

44.51171875

44.51171875

44.92578125

44.951171875

44.43359375

44.43359375

44.65234375

44.65234375

44.080078125

44.080078125

44.4765625

44.4765625

44.25

44.21875

44.306640625

44.306640625

43.728515625

43.728515625

44.345703125

44.345703125

44.162109375

44.162109375

44.490234375

44.490234375

44.3984375

44.3984375

43.498046875

43.498046875

43.875

43.875

43.40625

43.40625

43.9609375

43.9609375

43.90234375

43.90234375

43.26953125

43.26953125

43.896484375

43.896484375

43.552734375

43.552734375

44.2421875

44.2421875

43.931640625

43.931640625

43.775390625

43.775390625

43.9453125

43.9453125

43.12890625

43.12890625

43.826171875

43.826171875

43.49609375

43.49609375

43.96484375

43.96484375

44.212890625

44.212890625

43.451171875

43.451171875

44.1484375

44.1484375

43.517578125

43.517578125

43.9296875

43.9296875

43.7734375

43.7734375

42.759765625

42.759765625

43.435546875

43.435546875

42.859375

42.859375

43.68359375

43.68359375

43.60546875

43.60546875

43.470703125

43.470703125

43.94921875

43.94921875

43.076171875

43.076171875

43.71484375

43.71484375

43.34765625

43.34765625

43.462890625

43.462890625

43.751953125

43.751953125

42.810546875

42.810546875

43.6015625

43.6015625

43.1953125

43.1953125

43.5546875

43.5546875

43.658203125

43.658203125

42.48828125

42.48828125

43.072265625

43.072265625

42.373046875

42.373046875

42.875

42.875

42.197265625

42.197265625

42.845703125

42.845703125

42.125

42.125

42.724609375

42.724609375

42.517578125

42.517578125

42.3125

42.3125

42.619140625

42.619140625

41.615234375

41.615234375

42.236328125

42.236328125

41.99609375

41.99609375

42.205078125

42.205078125

42.537109375

42.537109375

41.482421875

41.482421875

41.994140625

41.994140625

41.498046875

41.498046875

41.68359375

41.66015625

40.6875

40.6875

41.103515625

41.103515625

40.537109375

40.537109375

41.017578125

41.017578125

41.08984375

41.08984375

40.78515625

40.78515625

41.115234375

41.115234375

40.3203125

40.3203125

40.6171875

40.6171875

40.296875

40.322265625

40.591796875

40.591796875

39.78515625

39.78515625

40.357421875

40.357421875

40.244140625

40.244140625

40.626953125

40.626953125

40.8125

40.8125

39.91015625

39.91015625

40.33984375

40.33984375

39.919921875

39.919921875

40.384765625

40.384765625

40.451171875

40.451171875

40.16796875

40.16796875

40.6640625

40.6640625

40.259765625

40.259765625

40.78515625

40.7890625

40.95703125

40.95703125

41.11328125

41.11328125

40.35546875

40.35546875

40.830078125

40.830078125

40.595703125

40.595703125

40.955078125

40.955078125

41.12109375

41.12109375

40.41796875

40.41796875

40.7890625

40.7890625

40.421875

40.421875

40.955078125

40.955078125

40.8046875

40.8046875

40.41015625

40.41015625

40.708984375

40.708984375

40.220703125

40.220703125

40.875

40.900390625

41.150390625

41.150390625

41.22265625

41.22265625

40.611328125

40.611328125

41.1796875

41.1796875

40.7421875

40.7421875

41.193359375

41.154296875

40.392578125

40.392578125

40.927734375

40.927734375

40.58984375

40.58984375

41.203125

41.203125

41

41

40.439453125

40.439453125

40.86328125

40.86328125

40.2578125

40.2578125

41.017578125

41.017578125

40.826171875

40.826171875

41.017578125

41.017578125

41.533203125

41.533203125

41.07421875

41.07421875

41.927734375

41.927734375

41.6171875

41.6171875

42.09375

42.09375

42.224609375

42.224609375

41.361328125

41.361328125

42.107421875

42.107421875

41.603515625

41.603515625

42.326171875

42.326171875

42.486328125

42.486328125

41.796875

41.796875

42.533203125

42.533203125

41.869140625

41.869140625

42.57421875

42.57421875

42.322265625

42.322265625

42.09375

42.09375

42.5859375

42.5859375

41.74609375

41.74609375

42.55859375

42.55859375

42.361328125

42.361328125

42.71875

42.71875

42.9921875

42.9921875

41.990234375

41.990234375

42.724609375

42.724609375

42.291015625

42.291015625

42.81640625

42.81640625

43.037109375

43.037109375

42.005859375

42.005859375

42.73828125

42.73828125

42.1953125

42.1953125

42.833984375

42.828125

42.244140625

42.244140625

42.798828125

42.798828125

42

42

42.560546875

42.560546875

42.462890625

42.462890625

42.416015625

42.416015625

42.888671875

42.888671875

42.06640625

42.06640625

42.740234375

42.740234375

42.49609375

42.49609375

42.646484375

42.646484375

42.83203125

42.83203125

41.75

41.75

42.310546875

42.310546875

42.001953125

42.001953125

42.5

42.5

42.7578125

42.7578125

42.177734375

42.177734375

42.728515625

42.728515625

42.25

42.25

42.66015625

42.646484375

42.525390625

42.525390625

42.9453125

42.9453125

42.353515625

42.353515625

53.19140625

53.19140625

56.36328125

56.36328125

56.794921875

56.794921875

56.5234375

56.5234375

55.009765625

55.009765625

54.748046875

54.748046875

53.826171875

53.826171875

53.5390625

53.5390625

53.064453125

53.064453125

51.630859375

51.591796875

50.73828125

50.69921875

50.265625

50.265625

49.685546875

49.685546875

49.568359375

49.568359375

48.580078125

48.580078125

48.66796875

48.66796875

48.115234375

48.115234375

48.060546875

48.060546875

47.970703125

47.970703125

46.939453125

46.939453125

47.109375

47.109375

46.583984375

46.583984375

46.759765625

46.759765625

46.48046875

46.48046875

45.431640625

45.431640625

45.58984375

45.58984375

44.931640625

44.931640625

45.318359375

45.318359375

45.03125

45.03125

44.70703125

44.701171875

44.017578125

44.017578125

44.48046875

44.48046875

44.072265625

44.072265625

44.2421875

44.220703125

43.3671875

43.853515625

43.853515625

43.3125

43.3125

43.666015625

43.666015625

43.408203125

43.408203125

42.552734375

42.552734375

42.953125

42.953125

42.3515625

42.3515625

43.02734375

43.02734375

42.845703125

42.845703125

42.322265625

42.322265625

42.666015625

42.666015625

41.955078125

41.955078125

42.57421875

42.57421875

42.095703125

42.095703125

42.244140625

42.244140625

42.392578125

42.392578125

41.599609375

41.599609375

42.359375

42.359375

41.84765625

41.84765625

42.275390625

42.275390625

42.39453125

42.39453125

41.439453125

41.439453125

42.044921875

42.044921875

41.3828125

41.3828125

42.02734375

42.02734375

41.98046875

41.98046875

41.322265625

41.322265625

42.017578125

42.017578125

41.302734375

41.302734375

42.04296875

42.04296875

41.9140625

41.9140625

41.830078125

41.830078125

42.130859375

42.130859375

41.15625

41.15625

41.861328125

41.861328125

41.5078125

41.5078125

41.875

41.875

42.208984375

42.208984375

41.2109375

41.2109375

41.830078125

41.830078125

41.326171875

41.326171875

41.703125

41.72265625

40.57421875

40.57421875

41.189453125

41.189453125

40.53515625

40.53515625

41.224609375

41.224609375

41.3359375

41.3359375

40.927734375

40.927734375

41.40234375

41.40234375

40.599609375

40.599609375

41.021484375

41.021484375

40.72265625

40.72265625

40.5859375

40.5859375

40.85546875

40.85546875

39.888671875

39.888671875

40.400390625

40.400390625

40.076171875

40.076171875

40.2421875

40.2421875

40.353515625

40.353515625

39.21875

39.21875

39.482421875

39.482421875

38.92578125

38.92578125

39.255859375

39.255859375

39.36328125

39.36328125

38.90625

38.90625

39.443359375

39.443359375

38.953125

38.953125

39.48828125

39.486328125

39.734375

39.734375

38.9453125

38.9453125

39.36328125

39.36328125

39.193359375

39.193359375

39.505859375

39.505859375

39.853515625

39.853515625

39.1015625

39.1015625

39.654296875

39.654296875

39.404296875

39.404296875

39.80078125

39.78515625

39.09375

39.09375

39.46484375

39.46484375

39.126953125

39.126953125

39.732421875

39.732421875

39.892578125

39.892578125

40.04296875

40.04296875

40.375

40.375

39.81640625

39.81640625

40.31640625

40.31640625

40.060546875

40.060546875

40.36328125

40.36328125

40.4296875

40.4296875

39.724609375

39.724609375

40.29296875

40.29296875

40.109375

40.109375

40.708984375

40.69921875

39.966796875

39.966796875

40.28515625

40.28515625

39.759765625

39.759765625

40.31640625

40.31640625

40.16015625

40.185546875

40.490234375

40.490234375

40.0234375

40.0234375

40.80859375

40.80859375

40.568359375

40.568359375

40.90234375

40.890625

40.119140625

40.119140625

40.70703125

40.70703125

40.24609375

40.24609375

40.736328125

40.736328125

40.482421875

40.482421875

39.546875

39.546875

39.908203125

39.908203125

39.162109375

39.162109375

39.548828125

39.548828125

38.953125

38.953125

38.419921875

38.419921875

38.52734375

38.52734375

37.71484375

37.71484375

38.416015625

38.416015625

38.1171875

38.1171875

38.505859375

38.505859375

38.82421875

38.82421875

38.029296875

38.029296875

38.755859375

38.755859375

38.28125

38.28125

38.931640625

38.931640625

39.21484375

39.21484375

38.5390625

38.5390625

39.55078125

39.55078125

39.208984375

39.208984375

40.169921875

40.169921875

40.384765625

40.384765625

40.03515625

40.03515625

40.63671875

40.63671875

39.86328125

39.86328125

40.513671875

40.513671875

40.318359375

40.318359375

40.451171875

40.451171875

41.02734375

41.02734375

40.2578125

40.2578125

41.109375

41.109375

40.89453125

40.89453125

41.154296875

41.154296875

41.32421875

41.32421875

40.23828125

40.23828125

40.763671875

40.763671875

40.2734375

40.2734375

40.90625

40.90625

41.291015625

41.291015625

40.55078125

40.55078125

41.4375

41.4375

41.029296875

41.029296875

41.5703125

41.53515625

41.130859375

41.130859375

41.501953125

41.501953125

40.693359375

40.693359375

41.228515625

41.228515625

41.095703125

41.095703125

41.224609375

41.224609375

41.681640625

41.681640625

40.916015625

40.916015625

41.435546875

41.435546875

41.15625

41.15625

41.462890625

41.462890625

41.66015625

41.66015625

40.822265625

40.822265625

41.529296875

41.529296875

41.37890625

41.37890625

42.005859375

42.005859375

42.25

42.25

41.9375

41.9375

42.2578125

42.2578125

41.57421875

41.57421875

41.935546875

41.935546875

41.822265625

41.822265625

41.953125

41.953125

42.462890625

42.462890625

41.9921875

41.9921875

42.599609375

42.599609375

53.421875

53.421875

58.61328125

58.61328125

59.130859375

59.130859375

57.626953125

57.626953125

57.06640625

57.06640625

55.71875

55.71875

55.2421875

55.2421875

54.55078125

54.55078125

53.431640625

53.431640625

53.15234375

53.15234375

52.12109375

52.12109375

51.96875

51.96875

51.1484375

51.1484375

50.541015625

50.541015625

50.0625

50.0625

48.84375

48.88671875

48.33984375

48.33984375

48.541015625

48.541015625

48.4140625

48.4140625

47.435546875

47.435546875

47.638671875

47.638671875

46.92578125

46.92578125

47.125

47.125

46.669921875

46.669921875

45.880859375

45.880859375

46.02734375

46.02734375

45.3984375

45.3984375

45.927734375

45.927734375

45.63671875

45.625

44.703125

44.703125

45.150390625

45.150390625

44.57421875

44.57421875

44.884765625

44.884765625

44.931640625

44.931640625

44.16015625

44.16015625

44.8125

44.8125

44.2578125

44.2578125

44.75

44.75

44.453125

44.453125

43.4140625

43.4140625

43.806640625

43.806640625

42.98828125

42.98828125

43.587890625

43.587890625

43.36328125

43.36328125

43.21484375

43.21484375

43.591796875

43.591796875

42.734375

42.734375

43.302734375

43.302734375

42.744140625

42.744140625

42.861328125

42.87890625

41.857421875

41.857421875

42.619140625

42.619140625

42.19140625

42.19140625

42.931640625

42.931640625

43.25390625

43.25390625

42.40625

42.40625

43.115234375

43.115234375

42.3671875

42.3671875

42.888671875

42.888671875

42.796875

42.796875

42.359375

42.359375

42.98828125

42.98828125

42.205078125

42.205078125

43.0234375

43.0234375

42.916015625

42.916015625

43.013671875

43.013671875

43.357421875

43.357421875

42.3515625

42.3515625

42.890625

42.890625

42.537109375

42.537109375

42.875

42.875

43.201171875

43.201171875

42.1953125

42.1953125

43.005859375

43.005859375

42.69921875

42.69921875

43.25390625

43.25390625

43.3671875

43.3671875

42.53125

42.53125

43.013671875

43.013671875

42.3359375

42.3359375

42.732421875

42.697265625

42.5

42.5

43.01171875

43.01171875

42.2890625

42.2890625

42.6875

42.6875

42.447265625

42.447265625

42.52734375

42.52734375

42.685546875

42.685546875

41.802734375

41.802734375

42.404296875

42.404296875

42.171875

42.171875

42.703125

42.703125

43.06640625

43.06640625

42.4140625

42.4140625

43.06640625

43.06640625

42.65625

42.65625

43.11328125

43.1171875

42.958984375

42.958984375

43.287109375

43.287109375

42.646484375

42.646484375

43.1328125

43.08984375

43.302734375

43.302734375

43.45703125

43.45703125

42.615234375

42.615234375

42.984375

42.984375

42.6171875

42.6171875

42.96875

42.998046875

42.123046875

42.123046875

42.5859375

42.5859375

42.26171875

42.26171875

42.787109375

42.748046875

42.458984375

42.458984375

42.62890625

42.62890625

41.984375

41.984375

42.529296875

42.529296875

42.31640625

42.31640625

42.5234375

42.5234375

42.671875

42.671875

42.15234375

42.15234375

42.830078125

42.830078125

42.65234375

42.65234375

43.30859375

43.30859375

43.390625

43.390625

42.64453125

42.64453125

43.283203125

43.283203125

42.9140625

42.9140625

43.580078125

43.580078125

43.5

43.5

43.244140625

43.244140625

43.501953125

43.501953125

42.875

42.875

43.482421875

43.482421875

43.0546875

43.0546875

43.14453125

43.14453125

43.298828125

43.298828125

42.513671875

42.513671875

43.205078125

43.205078125

42.841796875

42.841796875

43.359375

43.392578125

42.63671875

42.63671875

43.322265625

43.322265625

42.751953125

42.751953125

43.12109375

43.12109375

42.373046875

42.373046875

41.11328125

41.11328125

40.833984375

40.833984375

39.533203125

39.552734375

38.44921875

38.44921875

37.83984375

37.83984375

37.486328125

37.486328125

36.10546875

36.10546875

36.3203125

36.3203125

35.57421875

35.57421875

35.75

35.75

35.8515625

35.8515625

35.015625

35.015625

35.88671875

35.88671875

35.529296875

35.529296875

36.431640625

36.431640625

36.826171875

36.826171875

36.173828125

36.173828125

37.189453125

37.189453125

36.875

36.875

37.79296875

37.79296875

38.0390625

38.060546875

38.76953125

38.76953125

38.0859375

38.0859375

38.892578125

38.892578125

38.7890625

38.7890625

38.908203125

38.908203125

39.35546875

39.35546875

38.5

38.5

39.189453125

39.189453125

38.986328125

38.986328125

39.5546875

39.5546875

39.953125

39.953125

39.087890625

39.087890625

39.875

39.875

39.6015625

39.6015625

40.1328125

40.1328125

40.267578125

40.267578125

39.69921875

39.69921875

40.3046875

40.3046875

39.82421875

39.82421875

40.27734375

40.27734375

40.212890625

40.189453125

40.638671875

40.638671875

39.91015625

39.91015625

40.4765625

40.4765625

40.35546875

40.35546875

40.703125

40.703125

41.056640625

41.056640625

40.302734375

40.302734375

40.90625

40.90625

40.5859375

40.5859375

41

41

41.119140625

41.119140625

40.60546875

40.60546875

41.08203125

41.08203125

40.697265625

40.697265625

41.240234375

41.240234375

41.2890625

41.2890625

41.3515625

41.3515625

41.80859375

41.80859375

41.341796875

41.341796875

41.8359375

41.8359375

41.73828125

41.73828125

42.189453125

42.189453125

42.458984375

42.458984375

41.7265625

41.7265625

42.1953125

42.1953125

41.88671875

41.88671875

46.875

46.875

54.3125

54.3125

55.0078125

55.0078125

55.171875

55.171875

54.142578125

54.142578125

53.998046875

53.998046875

53.158203125

53.158203125

52.380859375

52.380859375

51.931640625

51.931640625

50.787109375

50.763671875

50.0625

50.0625

49.974609375

49.974609375

49.67578125

49.67578125

48.591796875

48.591796875

48.83203125

48.83203125

48.142578125

48.142578125

48.375

48.375

47.986328125

47.986328125

46.87109375

46.87109375

46.984375

46.984375

46.1484375

46.1484375

46.49609375

46.49609375

45.962890625

45.962890625

45.5625

45.5625

45.638671875

45.638671875

44.82421875

44.82421875

45.3359375

45.3359375

44.90234375

44.90234375

45.091796875

45.125

44.279296875

44.279296875

44.861328125

44.861328125

44.28515625

44.28515625

44.822265625

44.826171875

43.86328125

43.86328125

44.4453125

44.4453125

43.705078125

43.705078125

44.115234375

44.115234375

43.765625

43.765625

43.123046875

43.123046875

43.533203125

43.533203125

42.669921875

42.669921875

43.32421875

43.32421875

43.015625

43.015625

42.92578125

42.92578125

43.150390625

43.150390625

42.146484375

42.146484375

42.662109375

42.662109375

42.0078125

42.0078125

42.2421875

42.2421875

42.36328125

42.36328125

41.193359375

41.193359375

41.859375

41.859375

41.21875

41.21875

41.693359375

41.72265625

40.791015625

40.791015625

41.166015625

41.166015625

40.177734375

40.177734375

40.63671875

40.63671875

40.40625

40.40625

40.099609375

40.099609375

40.517578125

40.517578125

39.615234375

39.615234375

40.146484375

40.146484375

39.873046875

39.880859375

39.986328125

39.986328125

38.90234375

38.90234375

39.439453125

39.439453125

39.05859375

39.05859375

39.38671875

39.38671875

39.568359375

39.568359375

38.546875

38.546875

39.03515625

39.03515625

38.560546875

38.560546875

38.8671875

38.8671875

38.818359375

38.818359375

38.294921875

38.294921875

38.716796875

38.716796875

38.08203125

38.08203125

38.572265625

38.560546875

38.6953125

38.6953125

39.046875

39.046875

38.29296875

38.29296875

38.724609375

38.724609375

38.44921875

38.44921875

38.654296875

38.654296875

38.873046875

38.873046875

38.01171875

38.01171875

38.49609375

38.49609375

38.2734375

38.2734375

38.8515625

38.8515625

39.01171875

39.01171875

38.703125

38.703125

39.02734375

39.02734375

38.498046875

38.498046875

38.92578125

38.92578125

38.96484375

38.96484375

39.18359375

39.18359375

39.55859375

39.55859375

39.10546875

39.10546875

39.703125

39.703125

39.541015625

39.541015625

39.90234375

39.92578125

39.125

39.125

39.49609375

39.49609375

39.291015625

39.291015625

39.94140625

39.94140625

40.052734375

40.052734375

39.5859375

39.5859375

39.982421875

39.982421875

39.53125

39.53125

40.056640625

40.056640625

39.78125

39.78125

39.712890625

39.712890625

39.765625

39.765625

39.201171875

39.201171875

39.892578125

39.892578125

39.716796875

39.716796875

40.203125

40.203125

40.3359375

40.3359375

39.65234375

39.65234375

40.1796875

40.1796875

39.671875

39.671875

40.16015625

40.16015625

39.986328125

39.986328125

39.390625

39.390625

39.98828125

39.98828125

39.64453125

39.64453125

40.498046875

40.498046875

40.34765625

40.31640625

40.513671875

40.513671875

39.73046875

39.73046875

40.32421875

40.32421875

39.8515625

39.8515625

40.23046875

40.23046875

40.4765625

40.4765625

39.77734375

39.77734375

40.603515625

40.603515625

40.150390625

40.150390625

40.62890625

40.62890625

40.533203125

40.533203125

39.55078125

39.55078125

40.07421875

40.07421875

39.400390625

39.400390625

40.205078125

40.205078125

39.939453125

39.939453125

39.390625

39.390625

39.3359375

39.3359375

37.904296875

37.904296875

37.81640625

37.81640625

36.6953125

36.6953125

36.087890625

36.087890625

35.64453125

35.64453125

34.09765625

34.09765625

34.39453125

34.39453125

33.658203125

33.658203125

33.962890625

33.962890625

34.1953125

34.1953125

33.173828125

33.173828125

33.833984375

33.833984375

33.3515625

33.3515625

34.0546875

34.0546875

34.380859375

34.380859375

34.1796875

34.1796875

35.375

35.375

35.310546875

35.310546875

36.470703125

36.470703125

36.93359375

36.93359375

37.232421875

37.232421875

37.947265625

37.947265625

37.3515625

37.3515625

38.05078125

38.05078125

37.935546875

37.935546875

38.28125

38.28125

38.794921875

38.794921875

38.001953125

38.001953125

38.775390625

38.775390625

38.662109375

38.662109375

39.015625

39.015625

39.17578125

39.17578125

38.267578125

38.267578125

38.728515625

38.728515625

38.255859375

38.255859375

38.861328125

38.861328125

39.17578125

39.17578125

39.244140625

39.244140625

40.05078125

40.05078125

39.73828125

39.73828125

40.37890625

40.390625

40.63671875

40.63671875

41.0390625

41.0390625

40.3125

40.3125

40.970703125

40.970703125

41.017578125

41.017578125

41.50390625

41.50390625

41.87890625

41.87890625

41.1640625

41.1640625

41.669921875

41.669921875

41.29296875

41.29296875

41.681640625

41.68359375

41.478515625

41.478515625

41.900390625

41.900390625

41.546875

41.546875

42.162109375

42.162109375

42.251953125

42.251953125

42.41796875

42.41796875

42.556640625

42.556640625

41.861328125

41.861328125

42.341796875

42.341796875

42.076171875

42.076171875

42.533203125

42.533203125

42.7734375

42.7734375

42.19140625

42.19140625

42.83984375

42.83984375

42.662109375

42.662109375

43.208984375

43.208984375

42.962890625

42.962890625

53.734375

53.734375

56.185546875

56.185546875

55.498046875

55.533203125

54.650390625

54.650390625

54.16015625

54.16015625

53.771484375

53.771484375

52.59375

52.63671875

51.65625

51.65625

51.55078125

51.55078125

50.96484375

50.96484375

49.654296875

49.654296875

49.927734375

49.927734375

49.1796875

49.1796875

49.599609375

49.599609375

49.2421875

49.2421875

48.546875

48.546875

48.734375

48.734375

47.736328125

47.736328125

48.029296875

48.029296875

47.3359375

47.3359375

46.931640625

46.931640625

47.00390625

47.00390625

46.130859375

46.130859375

46.8046875

46.8046875

46.244140625

46.244140625

46.44921875

46.44921875

46.37109375

46.37109375

45.203125

45.203125

45.63671875

45.63671875

44.83984375

44.83984375

45.1875

45.1875

45.134765625

45.134765625

44.26171875

44.26171875

45.0703125

45.0703125

44.47265625

44.47265625

45.10546875

45.10546875

44.8203125

44.8203125

44.4375

44.4375

44.765625

44.765625

43.734375

43.734375

44.322265625

44.322265625

43.978515625

43.978515625

44.2265625

44.2265625

44.6484375

44.6484375

43.6796875

43.6796875

44.37109375

44.37109375

43.916015625

43.916015625

44.205078125

44.203125

42.935546875

42.935546875

43.51953125

43.51953125

42.927734375

42.927734375

43.548828125

43.548828125

43.70703125

43.70703125

43.2578125

43.2578125

43.78515625

43.78515625

43.05859375

43.05859375

43.455078125

43.455078125

43.2109375

43.2109375

42.9375

42.9375

43.259765625

43.259765625

42.376953125

42.376953125

42.90625

42.90625

42.623046875

42.61328125

42.666015625

42.666015625

41.466796875

41.466796875

41.736328125

41.736328125

41.2109375

41.2109375

41.44140625

41.44140625

41.486328125

41.486328125

40.76953125

40.76953125

41.28125

41.28125

40.828125

40.828125

41.265625

41.23828125

41.080078125

41.080078125

41.318359375

41.318359375

40.484375

40.484375

40.90625

40.767578125

40.767578125

41.0078125

41.0078125

41.431640625

41.431640625

40.744140625

40.744140625

41.25

41.25

41.087890625

41.087890625

41.517578125

41.529296875

40.728515625

40.728515625

41.142578125

41.142578125

40.80859375

40.80859375

41.36328125

41.36328125

41.583984375

41.583984375

41.62890625

41.62890625

41.923828125

41.923828125

41.359375

41.359375

41.80859375

41.80859375

41.55859375

41.55859375

41.705078125

41.705078125

41.822265625

41.822265625

41.166015625

41.166015625

41.716796875

41.716796875

41.607421875

41.607421875

42.11328125

42.11328125

42.0703125

42.0703125

41.369140625

41.369140625

41.736328125

41.736328125

41.23828125

41.23828125

41.873046875

41.873046875

41.74609375

41.74609375

41.591796875

41.591796875

41.9609375

41.9609375

41.576171875

41.576171875

42.298828125

42.298828125

42.0546875

42.0546875

42.296875

42.296875

42.3515625

42.3515625

41.54296875

41.54296875

42.21484375

42.21484375

41.767578125

41.767578125

42.25390625

42.220703125

41.4921875

41.4921875

42.12109375

42.12109375

41.626953125

41.626953125

42.35546875

42.35546875

42.154296875

42.154296875

41.837890625

41.837890625

42.36328125

42.36328125

41.708984375

41.708984375

42.505859375

42.505859375

42.302734375

42.302734375

42.51953125

42.51953125

42.77734375

42.77734375

41.970703125

41.970703125

42.677734375

42.677734375

42.111328125

42.111328125

42.431640625

42.431640625

42.548828125

42.548828125

41.611328125

41.611328125

42.33203125

42.33203125

41.751953125

41.751953125

42.3828125

42.3828125

42.32421875

42.32421875

41.517578125

41.517578125

42.109375

42.109375

41.25390625

41.25390625

41.84375

41.84375

41.63671875

41.63671875

41.525390625

41.525390625

42.025390625

42.025390625

41.07421875

41.07421875

41.693359375

41.693359375

41.271484375

41.271484375

41.36328125

41.36328125

41.546875

41.546875

40.328125

40.328125

40.814453125

40.814453125

40.30078125

40.30078125

40.615234375

40.615234375

40.703125

40.703125

39.654296875

39.654296875

40.263671875

40.263671875

39.6953125

39.6953125

40.228515625

40.23046875

39.908203125

39.908203125

40.427734375

40.427734375

39.787109375

39.787109375

40.259765625

40.259765625

40.162109375

40.123046875

40.576171875

40.576171875

39.90625

39.90625

40.58984375

40.58984375

40.505859375

40.505859375

40.8984375

40.8984375

41.330078125

41.330078125

40.55859375

40.55859375

41.255859375

41.255859375

41.05859375

41.05859375

41.525390625

41.525390625

41.673828125

41.673828125

41.21484375

41.21484375

41.7265625

41.7265625

41.21875

41.21875

41.73828125

41.73828125

41.810546875

41.810546875

41.89453125

41.89453125

42.291015625

42.291015625

41.650390625

41.650390625

42.0625

42.0625

41.923828125

41.923828125

42.171875

42.171875

42.37109375

42.37109375

41.48828125

41.48828125

41.9375

41.9375

41.634765625

41.634765625

42.138671875

42.138671875

42.310546875

42.310546875

41.884765625

41.884765625

42.236328125

42.236328125

41.916015625

41.916015625

42.4453125

42.419921875

42.720703125

42.720703125

42.1875

42.1875

42.80859375

42.80859375

42.677734375

42.677734375

43.0078125

43.0078125

42.267578125

42.267578125

42.73046875

42.73046875

42.388671875

42.388671875

42.92578125

42.92578125

42.83984375

42.83984375

42.083984375

42.083984375

42.5859375

42.5859375

42.16015625

42.16015625

42.830078125

42.830078125

42.6875

42.71875

53.533203125

53.533203125

56.322265625

56.322265625

57.3984375

57.3984375

56.5

56.5

56.046875

56.046875

55.46875

55.46875

53.904296875

53.904296875

53.84765625

53.84765625

52.701171875

52.728515625

52.068359375

52.068359375

50.716796875

50.716796875

50.904296875

50.904296875

49.869140625

49.869140625

50.029296875

50.029296875

49.392578125

49.392578125

48.6328125

48.671875

47.578125

47.578125

47.998046875

47.998046875

47.326171875

47.326171875

47.21875

47.255859375

46.140625

46.140625

46.6796875

46.6796875

46.0703125

46.0703125

46.376953125

46.376953125

46.330078125

46.330078125

45.173828125

45.173828125

45.818359375

45.818359375

45.046875

45.046875

45.58984375

45.546875

44.810546875

44.810546875

45.33984375

45.33984375

44.427734375

44.427734375

44.828125

44.828125

44.42578125

44.42578125

44.12109375

44.12109375

44.458984375

44.458984375

43.40234375

43.40234375

44.021484375

44.021484375

43.71484375

43.71484375

43.96875

43.96875

44.271484375

44.271484375

43.14453125

43.14453125

43.626953125

43.626953125

43.13671875

43.13671875

43.572265625

43.572265625

43.74609375

43.74609375

42.841796875

42.841796875

43.423828125

43.423828125

42.900390625

42.900390625

43.26171875

43.26171875

43.201171875

43.201171875

42.79296875

42.79296875

43.068359375

43.068359375

42.26171875

42.26171875

42.65234375

42.65234375

42.50390625

42.50390625

42.572265625

42.572265625

43.0078125

43.0078125

42.232421875

42.232421875

42.759765625

42.759765625

42.541015625

42.541015625

42.84375

42.84375

43

43

42.142578125

42.142578125

42.720703125

42.720703125

42.505859375

42.505859375

43.107421875

43.107421875

43.35546875

43.35546875

43.0625

43.0625

43.46875

43.46875

42.90625

42.90625

43.240234375

43.240234375

43.044921875

43.052734375

43.259765625

43.259765625

42.53125

42.53125

42.96875

42.96875

42.80078125

42.80078125

43.17578125

43.17578125

43.302734375

43.302734375

42.43359375

42.43359375

42.859375

42.859375

42.5078125

42.5078125

42.939453125

42.943359375

42.623046875

42.623046875

43.037109375

43.037109375

42.720703125

42.720703125

43.4453125

43.4453125

43.400390625

43.400390625

43.521484375

43.521484375

43.607421875

43.607421875

42.919921875

42.919921875

43.451171875

43.451171875

43.244140625

43.244140625

43.845703125

43.845703125

44.056640625

44.056640625

43.439453125

43.439453125

44.083984375

44.083984375

43.701171875

43.701171875

44.201171875

44.201171875

43.982421875

43.982421875

43.298828125

43.298828125

43.625

43.625

43.08984375

43.08984375

43.7734375

43.7734375

43.591796875

43.591796875

43.763671875

43.763671875

44.033203125

44.033203125

43.337890625

43.337890625

43.94140625

43.94140625

43.44140625

43.44140625

43.759765625

43.767578125

42.953125

42.953125

43.70703125

43.70703125

43.22265625

43.22265625

43.888671875

43.90625

43.046875

43.046875

43.587890625

43.587890625

42.79296875

42.79296875

43.521484375

43.521484375

43.291015625

43.275390625

43.90234375

43.90234375

43.1953125

43.1953125

44.044921875

44.044921875

43.708984375

43.708984375

43.84765625

43.84765625

44.00390625

44.00390625

42.8671875

42.8671875

43.427734375

43.427734375

42.859375

42.859375

43.4140625

43.4140625

43.623046875

43.623046875

42.646484375

42.646484375

43.474609375

43.474609375

42.88671875

42.88671875

43.4453125

43.4453125

43.365234375

43.365234375

42.73828125

42.73828125

43.208984375

43.208984375

42.34765625

42.34765625

43.048828125

43.048828125

42.912109375

42.912109375

42.9921875

42.9921875

43.482421875

43.482421875

42.32421875

42.28515625

41.193359375

41.193359375

40.673828125

40.673828125

40.142578125

40.142578125

38.423828125

38.44140625

37.54296875

37.533203125

37.423828125

37.423828125

36.5078125

36.5078125

36.697265625

36.697265625

35.97265625

35.97265625

36.322265625

36.30078125

36.974609375

36.974609375

36.638671875

36.638671875

37.5625

37.5625

37.89453125

37.89453125

38.44921875

38.44921875

39.060546875

39.060546875

38.576171875

38.576171875

39.388671875

39.388671875

39.34375

39.34375

39.890625

39.890625

40.357421875

40.357421875

39.720703125

39.720703125

40.40625

40.40625

40.25390625

40.25390625

40.779296875

40.79296875

40.66015625

40.66015625

40.998046875

40.998046875

40.482421875

40.482421875

41.013671875

41.013671875

41.138671875

41.138671875

41.599609375

41.599609375

42.0859375

42.0859375

41.55859375

41.55859375

42.056640625

42.056640625

41.736328125

41.736328125

42.1796875

42.1796875

42.259765625

42.259765625

41.57421875

41.57421875

42.171875

42.171875

42.052734375

42.052734375

42.7734375

42.7734375

42.90625

42.90625

42.859375

42.859375

43.060546875

43.060546875

42.4609375

42.4609375

42.912109375

42.912109375

42.611328125

42.611328125

42.755859375

42.755859375

42.908203125

42.908203125

42.408203125

42.408203125

43.125

43.125

42.9375

42.9375

43.541015625

43.541015625

43.490234375

43.490234375

42.65625

42.65625

43.130859375

43.130859375

42.654296875

42.654296875

43.3203125

43.3203125

43.220703125

43.220703125

42.990234375

42.990234375

43.634765625

43.634765625

43.244140625

43.244140625

43.998046875

43.998046875

43.630859375

43.638671875

43.7265625

43.7265625

54.478515625

54.478515625

60.318359375

60.291015625

59.609375

59.609375

57.94140625

57.94140625

57.8046875

57.8046875

56.30078125

56.30078125

56.005859375

56.005859375

55.09375

55.09375

53.70703125

53.69921875

52.47265625

52.47265625

52.740234375

52.740234375

52.025390625

52.025390625

51.54296875

51.54296875

51.400390625

51.400390625

49.97265625

49.97265625

50.125

50.125

49.23046875

49.23046875

49.16796875

49.16796875

49.064453125

49.064453125

47.701171875

47.701171875

48.185546875

48.185546875

47.4921875

47.4921875

47.73828125

47.73828125

47.525390625

47.525390625

46.16796875

46.16796875

46.541015625

46.541015625

45.552734375

45.552734375

45.8828125

45.8828125

45.66796875

45.66796875

45.10546875

45.10546875

45.599609375

45.599609375

44.66015625

44.66015625

45.1015625

45.1015625

44.7265625

44.7265625

44.576171875

44.576171875

44.7578125

44.7578125

43.646484375

43.646484375

44.16015625

44.16015625

43.798828125

43.798828125

44.05859375

44.05859375

44.400390625

44.400390625

43.392578125

43.392578125

43.89453125

43.89453125

43.3515625

43.3515625

43.556640625

43.556640625

43.46875

43.46875

42.818359375

42.818359375

43.236328125

43.236328125

42.736328125

42.736328125

43.287109375

43.287109375

43.443359375

43.443359375

43.5078125

43.5078125

43.96484375

43.96484375

43.30078125

43.30078125

43.81640625

43.81640625

43.640625

43.640625

43.828125

43.828125

44.09375

44.09375

43.267578125

43.267578125

43.77734375

43.77734375

43.49609375

43.49609375

43.818359375

43.818359375

43.9140625

43.9140625

43.162109375

43.162109375

43.46875

43.46875

42.908203125

42.908203125

43.3046875

43.3046875

43.25

43.24609375

43.576171875

43.576171875

43.0078125

43.0078125

43.396484375

43.396484375

43.220703125

43.220703125

43.525390625

43.525390625

43.62890625

43.62890625

42.814453125

42.814453125

43.279296875

43.279296875

42.955078125

42.955078125

43.466796875

43.466796875

43.529296875

43.529296875

42.91015625

42.91015625

43.224609375

43.224609375

42.76953125

42.76953125

43.400390625

43.400390625

43.322265625

43.357421875

43.689453125

43.689453125

43.205078125

43.205078125

43.962890625

43.962890625

43.904296875

43.904296875

44.337890625

44.337890625

44.390625

44.390625

43.708984375

43.708984375

44.298828125

44.298828125

43.8203125

43.8203125

44.27734375

44.25390625

43.490234375

43.490234375

44.1484375

44.1484375

43.81640625

43.81640625

44.5625

44.5625

44.3203125

44.3203125

44.11328125

44.11328125

44.48828125

44.48828125

43.728515625

43.728515625

44.416015625

44.416015625

44.05859375

44.05859375

44.29296875

44.29296875

44.583984375

44.583984375

43.92578125

43.92578125

44.69140625

44.69140625

44.08984375

44.08984375

44.548828125

44.587890625

43.541015625

43.541015625

44.21484375

44.21484375

43.515625

43.515625

44.171875

44.12890625

43.751953125

43.751953125

44.3671875

44.3671875

43.595703125

43.595703125

44.373046875

44.373046875

44.14453125

44.15625

44.619140625

44.619140625

43.732421875

43.732421875

44.484375

44.484375

44.130859375

44.130859375

44.55859375

44.55859375

44.76953125

44.76953125

43.62109375

43.62109375

44.25390625

44.25390625

43.642578125

43.642578125

44.083984375

44.083984375

44.1796875

44.1796875

43.123046875

43.123046875

43.77734375

43.77734375

43.142578125

43.142578125

43.685546875

43.685546875

43.537109375

43.537109375

43.142578125

43.142578125

43.568359375

43.568359375

42.630859375

42.630859375

43.099609375

43.099609375

42.921875

42.921875

43.01953125

43.01953125

43.380859375

43.380859375

42.5546875

42.5546875

42.908203125

42.908203125

42.00390625

42.00390625

41.3984375

41.3984375

40.72265625

40.72265625

38.83203125

38.83203125

38.40625

38.40625

37.185546875

37.185546875

36.826171875

36.826171875

36.310546875

36.310546875

35.41015625

35.388671875

34.462890625

34.462890625

34.619140625

34.619140625

34.51171875

34.51171875

34.63671875

34.63671875

35.115234375

35.115234375

34.697265625

34.697265625

35.54296875

35.54296875

35.837890625

35.837890625

36.658203125

36.658203125

37.400390625

37.400390625

36.982421875

36.982421875

37.77734375

37.7890625

38.46875

38.46875

38.76171875

38.76171875

38.486328125

38.486328125

39.048828125

39.048828125

38.755859375

38.755859375

39.3203125

39.3203125

39.36328125

39.36328125

39.619140625

39.619140625

40.0390625

40.0390625

39.583984375

39.583984375

40.197265625

40.197265625

40.048828125

40.048828125

40.505859375

40.505859375

40.671875

40.671875

40.013671875

40.013671875

40.52734375

40.52734375

40.33203125

40.33203125

41.068359375

41.068359375

41.19140625

41.19140625

40.853515625

40.853515625

41.359375

41.359375

40.994140625

40.994140625

41.791015625

41.767578125

41.91796875

41.91796875

42.115234375

42.115234375

41.57421875

41.57421875

42.234375

42.234375

41.966796875

41.966796875

42.404296875

42.404296875

42.453125

42.453125

41.728515625

41.728515625

42.388671875

42.388671875

42.00390625

42.00390625

42.57421875

42.57421875

42.375

42.375

41.6015625

41.6015625

42.09765625

42.09765625

41.576171875

41.576171875

42.41796875

42.41796875

42.357421875

42.380859375

42.873046875

42.873046875

42.1953125

42.1953125

42.92578125

42.92578125

42.560546875

42.560546875

42.9140625

42.9140625

43.15625

43.15625

42.298828125

42.298828125

48.546875

48.546875

55.70703125

55.70703125

57.76171875

57.76171875

57.546875

57.546875

55.833984375

55.833984375

55.666015625

55.666015625

54.15234375

54.15234375

54.072265625

54.072265625

53.236328125

53.236328125

52.2734375

52.283203125

50.9453125

50.9453125

51.064453125

51.064453125

50.3359375

50.3359375

49.923828125

49.923828125

49.728515625

49.728515625

48.279296875

48.279296875

48.591796875

48.591796875

47.845703125

47.845703125

47.98828125

47.98828125

48.083984375

48.083984375

46.810546875

46.810546875

47.21484375

47.21484375

46.46484375

46.46484375

46.603515625

46.603515625

46.361328125

46.361328125

45.2578125

45.2578125

45.65234375

45.65234375

44.890625

44.890625

45.31640625

45.31640625

45.13671875

45.13671875

44.76953125

44.76953125

45.12109375

45.12109375

44.16796875

44.16796875

44.3671875

44.3671875

43.8671875

43.8671875

43.71484375

43.71484375

43.84375

43.84375

42.7890625

42.7890625

43.220703125

43.220703125

42.85546875

42.85546875

43.08203125

43.08203125

43.15234375

43.15234375

42.17578125

42.17578125

42.5

42.5

41.8828125

41.8828125

42.1796875

42.177734375

41.833984375

41.833984375

42.251953125

42.251953125

41.630859375

41.630859375

42.087890625

41.974609375

42

41.05078125

41.05078125

41.345703125

41.345703125

41.044921875

41.044921875

41.33984375

41.33984375

41.53515625

41.53515625

40.76953125

40.76953125

41.19140625

41.19140625

40.86328125

40.86328125

41.27734375

41.27734375

41.20703125

41.20703125

40.859375

40.859375

41.12890625

41.12890625

40.669921875

40.669921875

41.232421875

41.244140625

41.4921875

41.4921875

41.642578125

41.642578125

40.96875

40.96875

41.423828125

41.423828125

41.025390625

41.025390625

41.384765625

41.384765625

41.333984375

41.333984375

40.58203125

40.58203125

41.0859375

41.0859375

40.763671875

40.763671875

41.44921875

41.44921875

41.357421875

41.357421875

41.037109375

41.037109375

41.259765625

41.259765625

40.646484375

40.646484375

41.275390625

41.275390625

41.013671875

41.013671875

41.275390625

41.275390625

41.484375

41.484375

40.947265625

40.947265625

41.708984375

41.708984375

41.330078125

41.330078125

41.671875

41.671875

41.556640625

41.556640625

40.64453125

40.64453125

41.18359375

41.18359375

40.611328125

40.611328125

41.33984375

41.33984375

41.265625

41.265625

40.921875

40.921875

41.587890625

41.587890625

40.962890625

40.962890625

41.634765625

41.634765625

41.296875

41.296875

41.1875

41.1875

41.482421875

41.482421875

40.720703125

40.720703125

41.552734375

41.552734375

41.173828125

41.173828125

41.650390625

41.650390625

41.953125

41.953125

41.0625

41.0625

41.69140625

41.69140625

40.998046875

40.998046875

41.44921875

41.412109375

40.46484375

40.46484375

41.23828125

41.23828125

40.572265625

40.572265625

41.39453125

41.40625

41.109375

41.109375

41.5546875

41.5546875

40.65234375

40.65234375

41.234375

41.234375

40.8125

40.8125

40.916015625

40.916015625

41.345703125

41.345703125

40.35546875

40.35546875

41.138671875

41.138671875

40.849609375

40.849609375

41.12890625

41.12890625

41.212890625

41.212890625

40.005859375

40.005859375

40.509765625

40.509765625

39.943359375

39.943359375

40.498046875

40.498046875

40.69140625

40.69140625

40.232421875

40.232421875

40.849609375

40.849609375

40.26171875

40.26171875

40.65234375

40.65234375

40.439453125

40.439453125

40.111328125

40.111328125

40.3203125

40.3203125

39.451171875

39.451171875

39.935546875

39.935546875

39.794921875

39.794921875

39.9609375

39.9609375

40.27734375

40.27734375

39.392578125

39.392578125

39.80859375

39.80859375

39.294921875

39.294921875

39.11328125

39.11328125

38.615234375

38.615234375

37.318359375

37.318359375

37.185546875

37.185546875

36.240234375

36.240234375

36.130859375

36.130859375

35.7109375

35.7109375

35.228515625

35.228515625

35.091796875

35.091796875

34.130859375

34.130859375

34.26171875

34.26171875

33.93359375

33.93359375

34.130859375

34.130859375

34.55078125

34.55078125

34.185546875

34.185546875

35.154296875

35.154296875

35.537109375

35.537109375

36.439453125

36.439453125

36.904296875

36.904296875

36.51953125

36.51953125

37.232421875

37.232421875

37.15234375

37.15234375

38.0625

38.0625

38.53515625

38.53515625

38.93359375

38.93359375

39.5859375

39.5859375

39.384765625

39.384765625

40.13671875

40.13671875

39.9921875

39.9921875

40.326171875

40.326171875

40.431640625

40.431640625

39.771484375

39.771484375

40.390625

40.390625

40.283203125

40.283203125

40.93359375

40.93359375

41.046875

41.046875

40.447265625

40.447265625

40.970703125

40.970703125

40.591796875

40.591796875

41.314453125

41.314453125

41.203125

41.203125

41.02734375

41.02734375

41.49609375

41.49609375

41.130859375

41.130859375

42.0546875

42.0546875

41.970703125

41.970703125

42.31640625

42.31640625

42.49609375

42.49609375

41.70703125

41.70703125

42.376953125

42.376953125

41.927734375

41.927734375

42.50390625

42.50390625

42.626953125

42.626953125

41.96484375

41.96484375

42.8359375

42.8359375

42.421875

42.421875

43.138671875

43.138671875

42.9140625

42.9140625

42.451171875

42.451171875

42.84765625

42.84765625

42.0546875

42.0546875

42.748046875

42.748046875

42.431640625

42.431640625

42.55859375

42.55859375

43.048828125

43.048828125

42.32421875

42.32421875

43.08203125

43.08203125


_1237392339.xls
Диаграмма3

		1		1		1

		10		10		10

		100		100		100

		1000		1000		1000



tk=tв=72 ч

tk=72 ч; tв=150 ч

tk=tв=150 ч

Тк, ч

Кг

0.012

0.011

0.00594

0.099

0.086

0.05

0.289

0.233

0.178

0.079

0.075

0.07



Лист1

				λ=0,01		tk=1		tв=10		Тк=50

				β=0,1		β=0,2		β=0,3		β=0,4						α=0,1		α=0,2		α=0,3		α=0,4

		α		Кг										β		Кг

		0.1		0.767		0.727		0.682		0.63				0.1		0.759		0.75		0.742		0.733

		0.2		0.758		0.719		0.675		0.624				0.2		0.721		0.713		0.705		0.698

		0.3		0.749		0.711		0.668		0.618				0.3		0.677		0.67		0.664		0.657

		0.4		0.741		0.704		0.661		0.612				0.4		0.627		0.621		0.615		0.609

				λ=0,01		tk=72		tв=72		Тк=150

				β=0,1		β=0,2		β=0,3		β=0,4

		α		Кг

		0.1		0.275		0.275

		0.2		0.273		0.273

		0.3		0.272		0.272

		0.4		0.27		0.27

		λ=0,01		α=β=0,1

				tk=72		tk=72		tk=150

				tв=72		tв=150		tв=150

		Тк		Кг

		1		0.012		0.011		0.00594

		10		0.099		0.086		0.05

		100		0.289		0.233		0.178

		1000		0.079		0.075		0.07





Лист1

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



β=0,1

β=0,2

β=0,3

β=0,4

α

Кг

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Лист2

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



α=0,1

α=0,2

α=0,3

α=0,4

β

Кг

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Лист3

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



tk=tв=72 ч

tk=72 ч; tв=150 ч

tk=tв=150 ч

Тк

Кг

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		





		






_1237411312.unknown

_1237411236.xls
Лист1

		

				Интервал восстановления

				обслуживание по нормативу

				нач значение		Δ0		220		°С

				конечн значение		Δв		350		°С

				мат ож скорости изменения процесса		μv		0.5		°С

				СКО скорости изменения процесса		σv		0.1		°С/ч

				время прогноза		t		100		ч

				мат ож зависимости скор. от времени		M[Δt]		270		°С

				ско зависимости скорости от времени		σ[Δt]		10		°С

				вероятность		P		0.95

				квантиль норм распр		z		1.645

				Расчётный МПИ		tв		195.6358164033		ч

				Интервал восстановления

				обслуживание по фактическому состоянию

				нач значение		Δ0		220		°С

				конечн значение		Δв		350		°С

				мат ож скорости изменения процесса		μv		0.5		°С

				время прогноза		t		100		ч

				мат ож скорости от времени		M[Δt]		270		°С

				вероятность		P		0.95

				квантиль норм распр		z		1.645

				число измерений		n		10

				отрезок времени		Δt		5		ч

				случ погрешн		σ0		0.1		°С		???

				СКО скорости процесса		σ[Vt]		0.0087177979		°C/ч

				Ожидание скорости процесса		V(t)		0.5		°C/ч

				время восстановления		tв		252.7507164136		ч





Лист2

		





Лист3

		






_1235846487.xls
Диаграмма1

		0.2905822941

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.2905822941

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.2905822941

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.2905822941

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.4438717862

		0.3106455392

		0.2905822941

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.2905822941

		0.3170512758

		0.380461531

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.2905822941

		0.2905822941

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.2905822941

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.2905822941

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3598474024

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.4060237417

		0.3170512758

		0.380461531

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.2905822941

		0.3170512758

		0.2905822941

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.2905822941

		0.3170512758

		0.2905822941

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.4034492129

		0.2581988897

		0.2581988897

		0.2415229458

		0.2581988897

		0.2415229458

		0.338486574

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.2905822941

		0.3106455392

		0.2905822941

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.2905822941

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.4010416667

		0.2905822941

		0.3106455392

		0.2905822941

		0.3170512758

		0.2905822941

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.2905822941

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.2905822941

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.2905822941

		0.3106455392

		0.2905822941

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.2905822941

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.380461531

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.4010416667

		0.3106455392

		0.2905822941

		0.3850152752

		0.2581988897

		0.4407001019

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.4110798959

		0.2581988897

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.4043558943

		0.3066111816

		0.3129337268

		0.2635231383

		0.4060237417

		0.6032904926

		0.3788189869

		0.3984426062

		0.3170512758

		0.4034492129

		0.2581988897

		0.4110798959

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3414746745

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.380461531

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3066111816

		0.3564418343

		0.2581988897

		0.2415229458

		0.2635231383

		0.2581988897

		0.2581988897

		0.2581988897

		0.2581988897

		0.2635231383

		0.2581988897

		0.2905822941

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.2905822941

		0.3106455392

		0.4034492129

		0.2415229458

		0.2635231383

		0.2581988897

		0.2581988897

		0.2635231383

		0.2635231383

		0.3129337268

		0.3066111816

		0.3129337268

		0.4043558943

		0.2905822941

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.380461531

		0.3106455392

		0.3599868358

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.5076588977

		0.465512547

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3598474024

		0.3598474024

		0.3129337268

		0.3066111816

		0.3066111816

		0.3066111816

		0.3066111816

		0.3066111816

		0.3066111816

		0.3129337268

		0.3066111816

		0.3129337268

		0.3066111816

		0.3129337268

		0.3129337268

		0.3129337268

		0.3771719869

		0.4034492129

		0.2581988897

		0.3106455392

		0.4060237417

		0.3106455392

		0.4911737245

		0.380461531

		0.2905822941

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.3170512758

		0.3106455392

		0.4060237417

		0.3170512758



№отсчета

СКО

TI3062 до калибровки



Лист1

		2/21/06		11:00:00 AM		217.796875

		2/21/06		11:02:24 AM		217.796875		0.3106455392

		2/21/06		11:04:36 AM		218.3984375		0.3106455392

		2/21/06		11:05:56 AM		218.3984375		0.2905822941

		2/21/06		11:06:44 AM		217.796875		0.1902307655

		2/21/06		11:07:32 AM		218.3984375		0.3170512758

		2/21/06		11:08:24 AM		217.796875		0.3106455392

		2/21/06		11:09:56 AM		218.3984375		0.2905822941

		2/21/06		11:10:40 AM		217.796875		0.2905822941

		2/21/06		11:11:36 AM		217.796875		0.3170512758

		2/21/06		11:12:48 AM		218.3984375		0.3106455392

		2/21/06		11:15:16 AM		217.796875		0.3170512758

		2/21/06		11:16:04 AM		218.3984375		0.4745188993

		2/21/06		11:17:00 AM		217.796875		0.3106455392

		2/21/06		11:18:40 AM		218.3984375		0.3106455392

		2/21/06		11:19:32 AM		217.796875		0.3106455392

		2/21/06		11:22:16 AM		217.796875		0.2905822941

		2/21/06		11:23:20 AM		217.796875		0.398674868

		2/21/06		11:24:32 AM		218.3984375		0.2536410207

		2/21/06		11:25:24 AM		217.796875		0.2536410207

		2/21/06		11:27:24 AM		218.3984375		0.2536410207

		2/21/06		11:28:24 AM		218.3984375		0.3170512758

		2/21/06		11:29:36 AM		218.3984375		0.3106455392

		2/21/06		11:30:48 AM		218.3984375		0.3106455392

		2/21/06		11:31:44 AM		218.3984375		0.3106455392

		2/21/06		11:33:20 AM		218.3984375		0.9643735851

		2/21/06		11:34:56 AM		217.796875		1.1308789773

		2/21/06		11:36:40 AM		217.796875		0.839692937

		2/21/06		11:37:32 AM		217.796875		0.5846136665

		2/21/06		11:38:28 AM		218.3984375		0.5887081485

		2/21/06		11:39:08 AM		218.3984375		0.3106455392

		2/21/06		11:40:16 AM		218.3984375		0.5370401628

		2/21/06		11:41:12 AM		218.3984375		1.462772494

		2/21/06		11:48:48 AM		217.796875		1.0841734148

		2/21/06		11:49:32 AM		218.3984375		0.2868084981

		2/21/06		11:51:20 AM		218.3984375		1.0643226299

		2/21/06		11:52:36 AM		218.3984375		0.385523326

		2/21/06		11:53:24 AM		218.3984375		0

		2/21/06		11:54:52 AM		218.3984375		0

		2/21/06		11:56:04 AM		218.3984375		0

		2/21/06		11:57:04 AM		218.3984375		0

		2/21/06		11:58:00 AM		217.796875		0

		2/21/06		11:58:48 AM		217.796875		0

		2/21/06		12:00:32 PM		218.3984375		0

		2/21/06		12:02:16 PM		217.796875		0

		2/21/06		12:03:00 PM		218.3984375		0

		2/21/06		12:03:40 PM		218.3984375		0

		2/21/06		12:04:40 PM		217.796875		0

		2/21/06		12:05:48 PM		218.3984375		0

		2/21/06		12:23:00 PM		217.796875		0

		2/21/06		12:24:16 PM		218.3984375		0

		2/21/06		12:26:08 PM		217.796875		0

		2/21/06		12:27:16 PM		217.796875		0

		2/21/06		12:28:40 PM		217.796875		0

		2/21/06		12:29:36 PM		217.796875		0

		2/21/06		12:30:36 PM		217.796875		0

		2/21/06		12:32:20 PM		217.796875		0

		2/21/06		12:33:24 PM		218.3984375		0

		2/21/06		12:34:20 PM		218.3984375		0

		2/21/06		12:35:08 PM		218.3984375		0

		2/21/06		12:36:32 PM		218.3984375		0

		2/21/06		12:37:48 PM		218.3984375		0

		2/21/06		12:38:44 PM		217.796875		0

		2/21/06		12:40:20 PM		217.796875		0

		2/21/06		12:47:52 PM		218.3984375		0

		2/21/06		12:49:52 PM		217.796875		0

		2/21/06		12:50:36 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:02:24 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:03:08 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:09:08 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:10:04 PM		217.1953125		0

		2/21/06		1:11:00 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:11:40 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:12:32 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:13:24 PM		217.1953125		0

		2/21/06		1:14:24 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:16:12 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:19:44 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:21:08 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:22:08 PM		217.1953125		0

		2/21/06		1:33:32 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:34:48 PM		217.1953125		0

		2/21/06		1:36:40 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:38:32 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:39:28 PM		217.1953125		0

		2/21/06		1:40:28 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:41:20 PM		217.1953125		0

		2/21/06		1:42:04 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:42:48 PM		217.1953125		0

		2/21/06		1:43:44 PM		217.1953125		0

		2/21/06		1:44:32 PM		217.1953125		0

		2/21/06		1:45:24 PM		217.1953125		0

		2/21/06		1:46:32 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:47:36 PM		217.1953125		0

		2/21/06		1:49:36 PM		217.1953125		0

		2/21/06		1:51:00 PM		217.1953125		0

		2/21/06		1:51:44 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:52:52 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:54:20 PM		217.1953125		0

		2/21/06		1:55:28 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:56:24 PM		217.796875		0

		2/21/06		1:57:08 PM		217.1953125		0

		2/21/06		1:58:44 PM		217.796875		0

		2/21/06		2:00:48 PM		217.1953125		0

		2/21/06		2:01:32 PM		217.796875		0

		2/21/06		2:02:20 PM		217.1953125		0

		2/21/06		2:03:16 PM		217.796875		0

		2/21/06		2:04:04 PM		217.796875		0

		2/21/06		2:04:52 PM		217.1953125		0

		2/21/06		2:42:28 PM		217.1953125		0

		2/21/06		2:43:20 PM		217.796875		0

		2/21/06		2:44:24 PM		217.1953125		0

		2/21/06		2:45:12 PM		217.796875		0

		2/21/06		2:46:00 PM		217.1953125		0

		2/21/06		3:01:00 PM		217.796875		0

		2/21/06		3:01:48 PM		217.796875		0

		2/21/06		3:03:00 PM		217.1953125		0

		2/21/06		3:04:16 PM		217.1953125		0

		2/21/06		3:09:44 PM		218.3984375		0

		2/21/06		3:11:12 PM		218.3984375		0

		2/21/06		3:22:16 PM		217.1953125		0

		2/21/06		3:22:56 PM		217.796875		0

		2/21/06		3:23:56 PM		217.1953125		0

		2/21/06		3:27:32 PM		217.1953125		0

		2/21/06		3:28:32 PM		217.1953125		0

		2/21/06		3:29:24 PM		217.1953125		0

		2/21/06		3:30:24 PM		217.796875		0

		2/21/06		3:31:28 PM		217.1953125		0

		2/21/06		3:34:08 PM		217.796875		0

		2/21/06		3:36:32 PM		217.796875		0

		2/21/06		3:37:36 PM		217.796875		0

		2/21/06		3:38:44 PM		217.1953125		0

		2/21/06		3:39:40 PM		217.1953125		0

		2/21/06		3:52:32 PM		217.1953125		0

		2/21/06		3:54:56 PM		217.796875		0

		2/21/06		3:57:28 PM		217.1953125		0

		2/21/06		3:58:40 PM		217.796875		0

		2/21/06		3:59:40 PM		217.1953125		0

		2/21/06		4:00:28 PM		217.796875		0

		2/21/06		4:04:56 PM		217.1953125		0

		2/21/06		4:07:24 PM		217.1953125		0

		2/21/06		4:08:48 PM		217.796875		0

		2/21/06		4:11:12 PM		217.796875		0

		2/21/06		4:12:04 PM		217.1953125		0

		2/21/06		4:12:52 PM		217.796875		0

		2/21/06		4:14:12 PM		217.796875		0

		2/21/06		4:15:08 PM		217.1953125		0

		2/21/06		4:16:04 PM		217.1953125		0

		2/21/06		4:16:52 PM		217.796875		0

		2/21/06		4:18:04 PM		217.796875		0

		2/21/06		4:19:12 PM		217.1953125		0

		2/21/06		4:20:08 PM		217.1953125		0

		2/21/06		4:20:56 PM		217.1953125		0

		2/21/06		4:23:44 PM		217.1953125		0

		2/21/06		4:25:32 PM		217.1953125		0

		2/21/06		4:26:24 PM		217.796875		0

		2/21/06		4:27:44 PM		217.1953125		0

		2/21/06		4:28:28 PM		217.1953125		0

		2/21/06		4:29:28 PM		217.796875		0

		2/21/06		4:31:48 PM		217.796875		0

		2/21/06		4:32:36 PM		217.796875		0

		2/21/06		4:33:16 PM		217.1953125		0

		2/21/06		4:41:32 PM		217.796875		0

		2/21/06		4:42:20 PM		217.796875		0

		2/21/06		4:43:28 PM		217.796875		0

		2/21/06		4:45:08 PM		217.796875		0

		2/21/06		4:56:40 PM		216.6953125		0

		2/21/06		4:57:24 PM		217.1953125		0

		2/21/06		5:10:12 PM		217.1953125		0

		2/21/06		5:11:08 PM		217.1953125		0

		2/21/06		5:12:00 PM		217.1953125		0

		2/21/06		5:13:08 PM		217.1953125		0

		2/21/06		5:40:48 PM		217.796875		0

		2/21/06		5:41:36 PM		217.1953125		0

		2/21/06		5:42:28 PM		217.796875		0

		2/21/06		5:43:12 PM		217.1953125		0

		2/21/06		5:45:00 PM		217.1953125		0

		2/21/06		5:46:32 PM		217.1953125		0

		2/21/06		5:47:24 PM		217.1953125		0

		2/21/06		5:49:24 PM		217.1953125		0

		2/21/06		6:12:40 PM		217.796875		0

		2/21/06		6:17:44 PM		217.1953125		0

		2/21/06		6:18:36 PM		217.796875		0

		2/21/06		6:19:32 PM		217.796875		0

		2/21/06		6:21:32 PM		217.796875		0

		2/21/06		6:22:24 PM		217.796875		0

		2/21/06		6:23:56 PM		217.796875		0

		2/21/06		6:24:44 PM		217.796875		0

		2/21/06		6:29:36 PM		217.1953125		0

		2/21/06		6:30:32 PM		217.796875		0

		2/21/06		6:31:40 PM		217.1953125		0

		2/21/06		6:32:40 PM		217.796875		0

		2/21/06		6:34:08 PM		217.796875		0

		2/21/06		6:36:24 PM		217.1953125		0

		2/21/06		6:48:52 PM		217.796875		0

		2/21/06		6:51:40 PM		217.796875		0

		2/21/06		6:52:52 PM		217.796875		0

		2/21/06		6:54:56 PM		217.796875		0

		2/21/06		6:55:40 PM		217.796875		0

		2/21/06		6:58:16 PM		217.796875		0

		2/21/06		6:59:52 PM		217.796875		0

		2/21/06		7:00:36 PM		217.1953125		0

		2/21/06		7:02:12 PM		217.796875		0

		2/21/06		7:03:04 PM		217.1953125		0

		2/21/06		7:04:12 PM		217.1953125		0

		2/21/06		7:05:32 PM		217.796875		0

		2/21/06		7:06:56 PM		217.796875		0

		2/21/06		7:18:28 PM		217.1953125		0

		2/21/06		7:20:56 PM		217.1953125		0

		2/21/06		7:35:20 PM		217.796875		0

		2/21/06		7:36:16 PM		217.796875		0

		2/21/06		7:37:04 PM		217.1953125		0

		2/21/06		7:38:04 PM		217.796875		0

		2/21/06		7:39:16 PM		217.1953125		0

		2/21/06		7:40:00 PM		217.796875		0

		2/21/06		7:40:44 PM		217.796875		0

		2/21/06		7:41:28 PM		217.1953125		0

		2/21/06		7:42:40 PM		217.796875		0

		2/21/06		7:47:56 PM		217.1953125		0

		2/21/06		7:50:08 PM		217.796875		0

		2/21/06		7:51:12 PM		217.1953125		0

		2/21/06		7:52:40 PM		217.1953125		0

		2/21/06		7:53:32 PM		217.796875		0

		2/21/06		7:54:28 PM		217.796875		0

		2/21/06		7:55:44 PM		217.796875		0

		2/21/06		7:57:20 PM		217.1953125		0

		2/21/06		7:58:24 PM		217.796875		0

		2/21/06		7:59:44 PM		217.796875		0

		2/21/06		8:00:28 PM		217.796875		0

		2/21/06		8:01:52 PM		217.1953125		0

		2/21/06		8:03:56 PM		217.1953125		0

		2/21/06		8:04:40 PM		217.796875		0

		2/21/06		8:05:48 PM		217.1953125		0

		2/21/06		8:06:44 PM		217.1953125		0

		2/21/06		8:09:00 PM		217.1953125		0

		2/21/06		8:10:16 PM		217.796875		0

		2/21/06		8:22:28 PM		217.796875		0

		2/21/06		8:23:12 PM		217.796875		0

		2/21/06		8:30:12 PM		217.796875		0

		2/21/06		8:31:04 PM		217.796875		0

		2/21/06		8:32:20 PM		218.3984375		0

		2/21/06		8:35:28 PM		219		0

		2/21/06		8:36:24 PM		219		0

		2/21/06		8:37:28 PM		219		0

		2/21/06		8:40:56 PM		219		0

		2/21/06		8:42:04 PM		219.5		0

		2/21/06		8:47:40 PM		220.09375		0

		2/21/06		8:51:40 PM		220.6953125		0

		2/21/06		8:52:36 PM		220.6953125		0

		2/21/06		8:53:36 PM		221.296875		0

		2/21/06		8:57:04 PM		221.296875		0

		2/21/06		8:57:52 PM		221.296875		0

		2/21/06		9:01:04 PM		222.3984375		0

		2/21/06		9:02:00 PM		222.3984375		0

		2/21/06		9:02:44 PM		222.3984375		0

		2/21/06		9:09:52 PM		223.59375		0

		2/21/06		9:13:20 PM		223		0

		2/21/06		9:14:08 PM		223.59375		0

		2/21/06		9:23:40 PM		224.09375		0

		2/21/06		9:27:12 PM		224.6953125		0

		2/21/06		9:37:32 PM		227		0

		2/21/06		9:41:28 PM		227		0

		2/21/06		9:48:40 PM		227.59375		0

		2/21/06		9:50:36 PM		228.1953125		0

		2/21/06		9:59:44 PM		228.6953125		0

		2/21/06		10:00:48 PM		228.1953125		0

		2/21/06		10:18:08 PM		229.296875		0

		2/21/06		10:23:28 PM		229.296875		0

		2/21/06		10:24:40 PM		228.6953125		0

		2/21/06		10:25:44 PM		228.6953125		0

		2/21/06		10:31:04 PM		228.6953125		0

		2/21/06		10:32:12 PM		229.296875		0

		2/21/06		10:35:08 PM		229.296875		0

		2/21/06		11:11:04 PM		229.296875		0

		2/21/06		11:12:04 PM		229.296875		0

		2/21/06		11:15:40 PM		229.296875		0

		2/21/06		11:18:52 PM		229.8984375		0

		2/21/06		11:27:12 PM		230.5		0

		2/21/06		11:29:04 PM		230.5		0

		2/21/06		11:37:00 PM		229.8984375		0

		2/21/06		11:38:40 PM		229.8984375		0

		2/21/06		11:53:16 PM		230.5		0

		2/21/06		11:54:08 PM		230.5		0

		2/22/06		12:18:04 AM		231.59375		0

		2/22/06		12:20:28 AM		231.59375		0

		2/22/06		12:24:08 AM		231.09375		0

		2/22/06		12:26:28 AM		231.09375		0

		2/22/06		12:27:40 AM		231.59375		0

		2/22/06		12:28:24 AM		231.09375		0

		2/22/06		12:29:24 AM		231.59375		0

		2/22/06		12:30:32 AM		231.59375		0

		2/22/06		12:35:08 AM		231.59375		0

		2/22/06		12:53:16 AM		231.59375		0

		2/22/06		12:56:08 AM		232.1953125		0

		2/22/06		12:57:04 AM		232.1953125		0

		2/22/06		12:58:44 AM		232.1953125		0

		2/22/06		1:03:44 AM		232.1953125		0

		2/22/06		1:05:24 AM		231.59375		0

		2/22/06		2:04:32 AM		231.59375		0

		2/22/06		2:13:24 AM		231.59375		0

		2/22/06		2:14:24 AM		231.09375		0

		2/22/06		2:25:40 AM		231.09375		0

		2/22/06		2:26:28 AM		231.09375		0

		2/22/06		2:32:12 AM		231.59375		0

		2/22/06		2:33:36 AM		231.59375		0

		2/22/06		2:41:36 AM		230.5		0

		2/22/06		2:44:48 AM		230.5		0

		2/22/06		2:57:20 AM		231.09375		0

		2/22/06		3:11:20 AM		229.8984375		0

		2/22/06		3:14:00 AM		230.5		0

		2/22/06		3:18:52 AM		230.5		0

		2/22/06		3:28:36 AM		229.8984375		0

		2/22/06		3:35:44 AM		228.6953125		0

		2/22/06		3:37:20 AM		228.6953125		0

		2/22/06		3:41:28 AM		228.1953125		0

		2/22/06		3:49:40 AM		227.59375		0

		2/22/06		3:51:32 AM		227.59375		0

		2/22/06		3:52:40 AM		228.1953125		0

		2/22/06		4:07:40 AM		227		0

		2/22/06		4:37:52 AM		225.296875		0

		2/22/06		4:55:48 AM		225.296875		0

		2/22/06		4:57:28 AM		225.296875		0

		2/22/06		4:59:48 AM		224.6953125		0

		2/22/06		5:06:00 AM		224.6953125		0

		2/22/06		5:18:16 AM		225.296875		0

		2/22/06		5:25:28 AM		226.3984375		0

		2/22/06		5:39:16 AM		227		0

		2/22/06		5:56:12 AM		227.59375		0

		2/22/06		6:13:32 AM		227		0

		2/22/06		6:15:16 AM		227		0

		2/22/06		6:28:48 AM		227.59375		0

		2/22/06		6:30:12 AM		227		0

		2/22/06		6:30:52 AM		227.59375		0

		2/22/06		6:32:48 AM		227		0

		2/22/06		6:43:00 AM		227		0

		2/22/06		6:48:32 AM		227		0

		2/22/06		7:01:20 AM		227		0

		2/22/06		7:21:12 AM		227		0

		2/22/06		7:31:12 AM		227		0

		2/22/06		7:32:04 AM		227.59375		0

		2/22/06		7:32:48 AM		227		0

		2/22/06		8:14:44 AM		227.59375		0

		2/22/06		8:23:00 AM		228.6953125		0

		2/22/06		8:45:40 AM		228.6953125		0

		2/22/06		8:53:00 AM		229.296875		0

		2/22/06		9:08:28 AM		228.6953125		0

		2/22/06		9:10:20 AM		228.6953125		0

		2/22/06		9:37:20 AM		229.8984375		0

		2/22/06		9:46:04 AM		229.8984375		0

		2/22/06		9:49:36 AM		230.5		0

		2/22/06		10:03:04 AM		229.8984375		0

		2/22/06		10:05:04 AM		229.8984375		0

		2/22/06		10:06:08 AM		229.8984375		0

		2/22/06		10:26:00 AM		229.8984375		0

		2/22/06		10:32:40 AM		229.8984375		0

		2/22/06		10:33:44 AM		230.5		0

		2/22/06		10:47:44 AM		229.296875		0

		2/22/06		10:56:56 AM		229.296875		0





Лист2

		





Лист2

		11:00:00
21.02.2006

		11:01:24
21.02.2006

		11:01:28
21.02.2006

		11:01:32
21.02.2006

		11:01:48
21.02.2006

		11:01:52
21.02.2006

		11:01:56
21.02.2006

		11:02:16
21.02.2006

		11:02:20
21.02.2006

		11:02:24
21.02.2006

		11:03:24
21.02.2006

		11:03:28
21.02.2006

		11:03:44
21.02.2006

		11:03:48
21.02.2006

		11:03:52
21.02.2006

		11:03:56
21.02.2006

		11:04:00
21.02.2006

		11:04:04
21.02.2006

		11:04:08
21.02.2006

		11:04:36
21.02.2006

		11:04:40
21.02.2006

		11:04:44
21.02.2006

		11:05:00
21.02.2006

		11:05:04
21.02.2006

		11:05:08
21.02.2006

		11:05:12
21.02.2006

		11:05:16
21.02.2006

		11:05:24
21.02.2006

		11:05:28
21.02.2006

		11:05:56
21.02.2006

		11:06:00
21.02.2006

		11:06:04
21.02.2006

		11:06:08
21.02.2006

		11:06:16
21.02.2006

		11:06:20
21.02.2006

		11:06:24
21.02.2006

		11:06:28
21.02.2006

		11:06:36
21.02.2006

		11:06:40
21.02.2006

		11:06:44
21.02.2006

		11:06:48
21.02.2006

		11:06:52
21.02.2006

		11:06:56
21.02.2006

		11:07:04
21.02.2006

		11:07:08
21.02.2006

		11:07:12
21.02.2006

		11:07:16
21.02.2006

		11:07:20
21.02.2006

		11:07:28
21.02.2006

		11:07:32
21.02.2006

		11:07:36
21.02.2006

		11:07:40
21.02.2006

		11:07:44
21.02.2006

		11:07:48
21.02.2006

		11:07:52
21.02.2006

		11:07:56
21.02.2006

		11:08:12
21.02.2006

		11:08:16
21.02.2006

		11:08:20
21.02.2006

		11:08:24
21.02.2006

		11:08:28
21.02.2006

		11:08:36
21.02.2006

		11:08:40
21.02.2006

		11:08:44
21.02.2006

		11:08:48
21.02.2006

		11:08:52
21.02.2006

		11:08:56
21.02.2006

		11:09:00
21.02.2006

		11:09:52
21.02.2006

		11:09:56
21.02.2006

		11:10:00
21.02.2006

		11:10:04
21.02.2006

		11:10:08
21.02.2006

		11:10:16
21.02.2006

		11:10:20
21.02.2006

		11:10:24
21.02.2006

		11:10:28
21.02.2006

		11:10:32
21.02.2006

		11:10:36
21.02.2006

		11:10:40
21.02.2006

		11:10:44
21.02.2006

		11:10:48
21.02.2006

		11:10:56
21.02.2006

		11:11:00
21.02.2006

		11:11:16
21.02.2006

		11:11:20
21.02.2006

		11:11:24
21.02.2006

		11:11:28
21.02.2006

		11:11:32
21.02.2006

		11:11:36
21.02.2006

		11:11:40
21.02.2006

		11:11:52
21.02.2006

		11:11:56
21.02.2006

		11:12:00
21.02.2006

		11:12:04
21.02.2006

		11:12:16
21.02.2006

		11:12:20
21.02.2006

		11:12:32
21.02.2006

		11:12:36
21.02.2006

		11:12:48
21.02.2006

		11:12:52
21.02.2006

		11:12:56
21.02.2006

		11:13:08
21.02.2006

		11:13:12
21.02.2006

		11:13:16
21.02.2006

		11:13:36
21.02.2006

		11:13:40
21.02.2006

		11:13:44
21.02.2006

		11:15:12
21.02.2006

		11:15:16
21.02.2006

		11:15:20
21.02.2006

		11:15:24
21.02.2006

		11:15:36
21.02.2006

		11:15:40
21.02.2006

		11:15:44
21.02.2006

		11:15:48
21.02.2006

		11:15:52
21.02.2006

		11:15:56
21.02.2006

		11:16:00
21.02.2006

		11:16:04
21.02.2006

		11:16:08
21.02.2006

		11:16:12
21.02.2006

		11:16:20
21.02.2006

		11:16:24
21.02.2006

		11:16:28
21.02.2006

		11:16:44
21.02.2006

		11:16:48
21.02.2006

		11:16:52
21.02.2006

		11:16:56
21.02.2006

		11:17:00
21.02.2006

		11:17:04
21.02.2006

		11:17:08
21.02.2006

		11:17:16
21.02.2006

		11:17:20
21.02.2006

		11:17:28
21.02.2006

		11:17:32
21.02.2006

		11:17:36
21.02.2006

		11:17:40
21.02.2006

		11:17:44
21.02.2006

		11:18:40
21.02.2006

		11:18:44
21.02.2006

		11:18:48
21.02.2006

		11:18:56
21.02.2006

		11:19:00
21.02.2006

		11:19:04
21.02.2006

		11:19:08
21.02.2006

		11:19:12
21.02.2006

		11:19:16
21.02.2006

		11:19:28
21.02.2006

		11:19:32
21.02.2006

		11:19:40
21.02.2006

		11:19:44
21.02.2006

		11:19:48
21.02.2006

		11:20:28
21.02.2006

		11:20:32
21.02.2006

		11:20:36
21.02.2006

		11:21:16
21.02.2006

		11:21:20
21.02.2006

		11:21:24
21.02.2006

		11:22:16
21.02.2006

		11:22:20
21.02.2006

		11:22:24
21.02.2006

		11:22:36
21.02.2006

		11:22:40
21.02.2006

		11:22:56
21.02.2006

		11:23:00
21.02.2006

		11:23:08
21.02.2006

		11:23:12
21.02.2006

		11:23:16
21.02.2006

		11:23:20
21.02.2006

		11:23:24
21.02.2006

		11:23:28
21.02.2006

		11:23:32
21.02.2006

		11:23:48
21.02.2006

		11:23:52
21.02.2006

		11:23:56
21.02.2006

		11:24:00
21.02.2006

		11:24:04
21.02.2006

		11:24:08
21.02.2006

		11:24:32
21.02.2006

		11:24:36
21.02.2006

		11:24:40
21.02.2006

		11:24:44
21.02.2006

		11:25:00
21.02.2006

		11:25:04
21.02.2006

		11:25:08
21.02.2006

		11:25:12
21.02.2006

		11:25:16
21.02.2006

		11:25:20
21.02.2006

		11:25:24
21.02.2006

		11:25:28
21.02.2006

		11:25:32
21.02.2006

		11:25:36
21.02.2006

		11:26:04
21.02.2006

		11:26:08
21.02.2006

		11:26:12
21.02.2006

		11:26:24
21.02.2006

		11:26:28
21.02.2006

		11:26:32
21.02.2006

		11:27:24
21.02.2006

		11:27:28
21.02.2006

		11:27:40
21.02.2006

		11:27:44
21.02.2006

		11:27:48
21.02.2006

		11:27:52
21.02.2006

		11:27:56
21.02.2006

		11:28:00
21.02.2006

		11:28:16
21.02.2006

		11:28:20
21.02.2006

		11:28:24
21.02.2006

		11:28:28
21.02.2006

		11:28:40
21.02.2006

		11:28:44
21.02.2006

		11:28:56
21.02.2006

		11:29:00
21.02.2006

		11:29:04
21.02.2006

		11:29:16
21.02.2006

		11:29:20
21.02.2006

		11:29:32
21.02.2006

		11:29:36
21.02.2006

		11:29:48
21.02.2006

		11:29:52
21.02.2006

		11:29:56
21.02.2006

		11:30:04
21.02.2006

		11:30:08
21.02.2006

		11:30:12
21.02.2006

		11:30:16
21.02.2006

		11:30:40
21.02.2006

		11:30:44
21.02.2006

		11:30:48
21.02.2006

		11:30:52
21.02.2006

		11:30:56
21.02.2006

		11:31:04
21.02.2006

		11:31:08
21.02.2006

		11:31:24
21.02.2006

		11:31:28
21.02.2006

		11:31:32
21.02.2006

		11:31:36
21.02.2006

		11:31:40
21.02.2006

		11:31:44
21.02.2006

		11:31:48
21.02.2006

		11:32:28
21.02.2006

		11:32:32
21.02.2006

		11:32:36
21.02.2006

		11:32:40
21.02.2006

		11:32:44
21.02.2006

		11:32:48
21.02.2006

		11:33:08
21.02.2006

		11:33:12
21.02.2006

		11:33:20
21.02.2006

		11:33:24
21.02.2006

		11:33:28
21.02.2006

		11:33:32
21.02.2006

		11:33:36
21.02.2006

		11:33:40
21.02.2006

		11:34:40
21.02.2006

		11:34:44
21.02.2006

		11:34:48
21.02.2006

		11:34:52
21.02.2006

		11:34:56
21.02.2006

		11:35:00
21.02.2006

		11:35:04
21.02.2006

		11:35:08
21.02.2006

		11:35:12
21.02.2006

		11:35:24
21.02.2006

		11:35:28
21.02.2006

		11:35:32
21.02.2006

		11:35:36
21.02.2006

		11:36:36
21.02.2006

		11:36:40
21.02.2006

		11:36:44
21.02.2006

		11:36:52
21.02.2006

		11:36:56
21.02.2006

		11:37:00
21.02.2006

		11:37:04
21.02.2006

		11:37:08
21.02.2006

		11:37:12
21.02.2006

		11:37:16
21.02.2006

		11:37:28
21.02.2006

		11:37:32
21.02.2006

		11:37:36
21.02.2006

		11:37:40
21.02.2006

		11:37:44
21.02.2006

		11:37:48
21.02.2006

		11:37:52
21.02.2006

		11:37:56
21.02.2006

		11:38:08
21.02.2006

		11:38:12
21.02.2006

		11:38:16
21.02.2006

		11:38:28
21.02.2006

		11:38:32
21.02.2006

		11:38:36
21.02.2006

		11:38:40
21.02.2006

		11:38:44
21.02.2006

		11:38:48
21.02.2006

		11:38:52
21.02.2006

		11:38:56
21.02.2006

		11:39:00
21.02.2006

		11:39:04
21.02.2006

		11:39:08
21.02.2006

		11:39:16
21.02.2006

		11:39:20
21.02.2006

		11:39:24
21.02.2006

		11:39:52
21.02.2006

		11:39:56
21.02.2006

		11:40:00
21.02.2006

		11:40:04
21.02.2006

		11:40:08
21.02.2006

		11:40:12
21.02.2006

		11:40:16
21.02.2006

		11:40:24
21.02.2006

		11:40:28
21.02.2006

		11:40:32
21.02.2006

		11:40:36
21.02.2006

		11:40:40
21.02.2006

		11:40:44
21.02.2006

		11:40:56
21.02.2006

		11:41:00
21.02.2006

		11:41:08
21.02.2006

		11:41:12
21.02.2006

		11:41:28
21.02.2006

		11:41:32
21.02.2006

		11:41:36
21.02.2006

		11:47:52
21.02.2006

		11:47:56
21.02.2006

		11:48:00
21.02.2006

		11:48:36
21.02.2006

		11:48:40
21.02.2006

		11:48:44
21.02.2006

		11:48:48
21.02.2006

		11:48:52
21.02.2006

		11:48:56
21.02.2006

		11:49:00
21.02.2006

		11:49:04
21.02.2006

		11:49:08
21.02.2006

		11:49:12
21.02.2006

		11:49:16
21.02.2006

		11:49:20
21.02.2006

		11:49:24
21.02.2006

		11:49:32
21.02.2006

		11:49:36
21.02.2006

		11:49:40
21.02.2006

		11:49:52
21.02.2006

		11:49:56
21.02.2006

		11:50:00
21.02.2006

		11:50:08
21.02.2006

		11:50:12
21.02.2006

		11:50:16
21.02.2006

		11:50:20
21.02.2006

		11:51:20
21.02.2006

		11:51:24
21.02.2006

		11:51:28
21.02.2006

		11:51:32
21.02.2006

		11:52:08
21.02.2006

		11:52:12
21.02.2006

		11:52:16
21.02.2006

		11:52:24
21.02.2006

		11:52:28
21.02.2006

		11:52:32
21.02.2006

		11:52:36
21.02.2006

		11:52:44
21.02.2006

		11:52:48
21.02.2006

		11:52:52
21.02.2006

		11:53:00
21.02.2006

		11:53:04
21.02.2006

		11:53:08
21.02.2006

		11:53:12
21.02.2006

		11:53:16
21.02.2006

		11:53:20
21.02.2006

		11:53:24
21.02.2006

		11:53:28
21.02.2006

		11:53:32
21.02.2006

		11:54:08
21.02.2006

		11:54:12
21.02.2006

		11:54:16
21.02.2006

		11:54:20
21.02.2006

		11:54:24
21.02.2006

		11:54:36
21.02.2006

		11:54:40
21.02.2006

		11:54:52
21.02.2006

		11:54:56
21.02.2006

		11:55:00
21.02.2006

		11:55:12
21.02.2006

		11:55:16
21.02.2006

		11:55:28
21.02.2006

		11:55:32
21.02.2006

		11:55:52
21.02.2006

		11:55:56
21.02.2006

		11:56:00
21.02.2006

		11:56:04
21.02.2006

		11:56:12
21.02.2006

		11:56:16
21.02.2006

		11:56:24
21.02.2006

		11:56:28
21.02.2006

		11:56:40
21.02.2006

		11:56:44
21.02.2006

		11:56:48
21.02.2006

		11:56:52
21.02.2006

		11:56:56
21.02.2006

		11:57:04
21.02.2006

		11:57:08
21.02.2006

		11:57:16
21.02.2006

		11:57:20
21.02.2006

		11:57:24
21.02.2006

		11:57:28
21.02.2006

		11:57:32
21.02.2006

		11:57:40
21.02.2006

		11:57:44
21.02.2006

		11:57:56
21.02.2006

		11:58:00
21.02.2006

		11:58:04
21.02.2006

		11:58:12
21.02.2006

		11:58:16
21.02.2006

		11:58:20
21.02.2006

		11:58:24
21.02.2006

		11:58:28
21.02.2006

		11:58:32
21.02.2006

		11:58:36
21.02.2006

		11:58:44
21.02.2006

		11:58:48
21.02.2006

		11:59:00
21.02.2006

		11:59:04
21.02.2006

		11:59:44
21.02.2006

		11:59:48
21.02.2006

		11:59:52
21.02.2006

		11:59:56
21.02.2006

		12:00:04
21.02.2006

		12:00:08
21.02.2006

		12:00:12
21.02.2006

		12:00:32
21.02.2006

		12:00:36
21.02.2006

		12:00:40
21.02.2006

		12:01:16
21.02.2006

		12:01:20
21.02.2006

		12:01:24
21.02.2006

		12:01:36
21.02.2006

		12:01:40
21.02.2006

		12:01:44
21.02.2006

		12:02:12
21.02.2006

		12:02:16
21.02.2006

		12:02:20
21.02.2006

		12:02:24
21.02.2006

		12:02:28
21.02.2006

		12:02:32
21.02.2006

		12:02:36
21.02.2006

		12:02:40
21.02.2006

		12:02:44
21.02.2006

		12:02:52
21.02.2006

		12:02:56
21.02.2006

		12:03:00
21.02.2006

		12:03:04
21.02.2006

		12:03:08
21.02.2006

		12:03:12
21.02.2006

		12:03:16
21.02.2006

		12:03:20
21.02.2006

		12:03:24
21.02.2006

		12:03:28
21.02.2006

		12:03:32
21.02.2006

		12:03:36
21.02.2006

		12:03:40
21.02.2006

		12:03:48
21.02.2006

		12:03:52
21.02.2006

		12:04:04
21.02.2006

		12:04:08
21.02.2006

		12:04:16
21.02.2006

		12:04:20
21.02.2006

		12:04:24
21.02.2006

		12:04:28
21.02.2006

		12:04:36
21.02.2006

		12:04:40
21.02.2006

		12:04:56
21.02.2006

		12:05:00
21.02.2006

		12:05:20
21.02.2006

		12:05:24
21.02.2006

		12:05:28
21.02.2006

		12:05:32
21.02.2006

		12:05:36
21.02.2006

		12:05:40
21.02.2006

		12:05:44
21.02.2006

		12:05:48
21.02.2006

		12:05:52
21.02.2006

		12:05:56
21.02.2006

		12:11:12
21.02.2006

		12:11:16
21.02.2006

		12:11:20
21.02.2006

		12:11:24
21.02.2006

		12:22:48
21.02.2006

		12:22:52
21.02.2006

		12:22:56
21.02.2006

		12:23:00
21.02.2006

		12:23:08
21.02.2006

		12:23:12
21.02.2006

		12:23:16
21.02.2006

		12:23:20
21.02.2006

		12:23:24
21.02.2006

		12:23:48
21.02.2006

		12:23:52
21.02.2006

		12:23:56
21.02.2006

		12:24:12
21.02.2006

		12:24:16
21.02.2006

		12:24:20
21.02.2006

		12:24:32
21.02.2006

		12:24:36
21.02.2006

		12:24:40
21.02.2006

		12:25:08
21.02.2006

		12:25:12
21.02.2006

		12:25:16
21.02.2006

		12:26:00
21.02.2006

		12:26:04
21.02.2006

		12:26:08
21.02.2006

		12:26:16
21.02.2006

		12:26:20
21.02.2006

		12:26:24
21.02.2006

		12:26:36
21.02.2006

		12:26:40
21.02.2006

		12:26:44
21.02.2006

		12:26:52
21.02.2006

		12:26:56
21.02.2006

		12:27:12
21.02.2006

		12:27:16
21.02.2006

		12:27:20
21.02.2006

		12:27:24
21.02.2006

		12:27:28
21.02.2006

		12:27:32
21.02.2006

		12:28:08
21.02.2006

		12:28:12
21.02.2006

		12:28:16
21.02.2006

		12:28:20
21.02.2006

		12:28:36
21.02.2006

		12:28:40
21.02.2006

		12:28:44
21.02.2006

		12:28:48
21.02.2006

		12:29:00
21.02.2006

		12:29:04
21.02.2006

		12:29:08
21.02.2006

		12:29:16
21.02.2006

		12:29:20
21.02.2006

		12:29:28
21.02.2006

		12:29:32
21.02.2006

		12:29:36
21.02.2006

		12:29:40
21.02.2006

		12:29:56
21.02.2006

		12:30:00
21.02.2006

		12:30:08
21.02.2006

		12:30:12
21.02.2006

		12:30:20
21.02.2006

		12:30:24
21.02.2006

		12:30:28
21.02.2006

		12:30:32
21.02.2006

		12:30:36
21.02.2006

		12:31:24
21.02.2006

		12:31:28
21.02.2006

		12:31:32
21.02.2006

		12:31:36
21.02.2006

		12:31:40
21.02.2006

		12:31:44
21.02.2006

		12:31:48
21.02.2006

		12:32:08
21.02.2006

		12:32:12
21.02.2006

		12:32:20
21.02.2006

		12:32:24
21.02.2006

		12:32:28
21.02.2006

		12:32:32
21.02.2006

		12:32:36
21.02.2006

		12:32:44
21.02.2006

		12:32:48
21.02.2006

		12:32:52
21.02.2006

		12:32:56
21.02.2006

		12:33:20
21.02.2006

		12:33:24
21.02.2006

		12:33:28
21.02.2006

		12:33:32
21.02.2006

		12:33:40
21.02.2006

		12:33:44
21.02.2006

		12:33:52
21.02.2006

		12:33:56
21.02.2006

		12:34:00
21.02.2006

		12:34:04
21.02.2006

		12:34:08
21.02.2006

		12:34:20
21.02.2006

		12:34:24
21.02.2006

		12:34:28
21.02.2006

		12:34:32
21.02.2006

		12:34:36
21.02.2006

		12:34:40
21.02.2006

		12:34:52
21.02.2006

		12:34:56
21.02.2006

		12:35:00
21.02.2006

		12:35:04
21.02.2006

		12:35:08
21.02.2006

		12:35:12
21.02.2006

		12:35:16
21.02.2006

		12:35:28
21.02.2006

		12:35:32
21.02.2006

		12:35:36
21.02.2006

		12:35:40
21.02.2006

		12:35:44
21.02.2006

		12:36:08
21.02.2006

		12:36:12
21.02.2006

		12:36:32
21.02.2006

		12:36:36
21.02.2006

		12:36:40
21.02.2006

		12:36:44
21.02.2006

		12:36:48
21.02.2006

		12:36:52
21.02.2006

		12:36:56
21.02.2006

		12:37:36
21.02.2006

		12:37:40
21.02.2006

		12:37:44
21.02.2006

		12:37:48
21.02.2006

		12:37:52
21.02.2006

		12:37:56
21.02.2006

		12:38:04
21.02.2006

		12:38:08
21.02.2006

		12:38:16
21.02.2006

		12:38:20
21.02.2006

		12:38:32
21.02.2006

		12:38:36
21.02.2006

		12:38:40
21.02.2006

		12:38:44
21.02.2006

		12:38:48
21.02.2006

		12:38:52
21.02.2006

		12:38:56
21.02.2006

		12:39:00
21.02.2006

		12:39:04
21.02.2006

		12:39:40
21.02.2006

		12:39:44
21.02.2006

		12:40:04
21.02.2006

		12:40:08
21.02.2006

		12:40:20
21.02.2006

		12:40:24
21.02.2006

		12:40:28
21.02.2006

		12:40:32
21.02.2006

		12:40:36
21.02.2006

		12:40:40
21.02.2006

		12:47:28
21.02.2006

		12:47:32
21.02.2006

		12:47:36
21.02.2006

		12:47:48
21.02.2006

		12:47:52
21.02.2006

		12:48:00
21.02.2006

		12:48:04
21.02.2006

		12:48:52
21.02.2006

		12:48:56
21.02.2006

		12:49:00
21.02.2006

		12:49:32
21.02.2006

		12:49:36
21.02.2006

		12:49:40
21.02.2006

		12:49:44
21.02.2006

		12:49:52
21.02.2006

		12:49:56
21.02.2006

		12:50:00
21.02.2006

		12:50:04
21.02.2006

		12:50:12
21.02.2006

		12:50:16
21.02.2006

		12:50:20
21.02.2006

		12:50:24
21.02.2006

		12:50:28
21.02.2006

		12:50:32
21.02.2006

		12:50:36
21.02.2006

		12:50:40
21.02.2006

		12:50:44
21.02.2006

		12:50:48
21.02.2006

		12:51:08
21.02.2006

		12:51:12
21.02.2006

		12:51:16
21.02.2006

		12:54:08
21.02.2006

		12:54:12
21.02.2006

		12:54:16
21.02.2006

		13:02:24
21.02.2006

		13:02:28
21.02.2006

		13:02:32
21.02.2006

		13:02:36
21.02.2006

		13:02:40
21.02.2006

		13:02:44
21.02.2006

		13:02:48
21.02.2006

		13:02:52
21.02.2006

		13:02:56
21.02.2006

		13:03:04
21.02.2006

		13:03:08
21.02.2006

		13:03:24
21.02.2006

		13:03:28
21.02.2006

		13:03:32
21.02.2006

		13:03:36
21.02.2006

		13:03:40
21.02.2006

		13:03:44
21.02.2006

		13:08:28
21.02.2006

		13:08:32
21.02.2006

		13:08:36
21.02.2006

		13:09:08
21.02.2006

		13:09:12
21.02.2006

		13:09:16
21.02.2006

		13:09:24
21.02.2006

		13:09:28
21.02.2006

		13:09:32
21.02.2006

		13:09:44
21.02.2006

		13:09:48
21.02.2006

		13:09:52
21.02.2006

		13:10:00
21.02.2006

		13:10:04
21.02.2006

		13:10:08
21.02.2006

		13:10:12
21.02.2006

		13:10:24
21.02.2006

		13:10:28
21.02.2006

		13:10:32
21.02.2006

		13:10:44
21.02.2006

		13:10:48
21.02.2006

		13:10:52
21.02.2006

		13:10:56
21.02.2006

		13:11:00
21.02.2006

		13:11:04
21.02.2006

		13:11:08
21.02.2006

		13:11:12
21.02.2006

		13:11:16
21.02.2006

		13:11:20
21.02.2006

		13:11:24
21.02.2006

		13:11:28
21.02.2006

		13:11:32
21.02.2006

		13:11:36
21.02.2006

		13:11:40
21.02.2006

		13:11:44
21.02.2006

		13:11:48
21.02.2006

		13:11:52
21.02.2006

		13:11:56
21.02.2006

		13:12:04
21.02.2006

		13:12:08
21.02.2006

		13:12:16
21.02.2006

		13:12:20
21.02.2006

		13:12:28
21.02.2006

		13:12:32
21.02.2006

		13:12:48
21.02.2006

		13:12:52
21.02.2006

		13:12:56
21.02.2006

		13:13:00
21.02.2006

		13:13:04
21.02.2006

		13:13:08
21.02.2006

		13:13:12
21.02.2006

		13:13:16
21.02.2006

		13:13:20
21.02.2006

		13:13:24
21.02.2006

		13:13:28
21.02.2006

		13:13:44
21.02.2006

		13:13:48
21.02.2006

		13:13:52
21.02.2006

		13:13:56
21.02.2006

		13:14:00
21.02.2006

		13:14:04
21.02.2006

		13:14:16
21.02.2006

		13:14:20
21.02.2006

		13:14:24
21.02.2006

		13:15:12
21.02.2006

		13:15:16
21.02.2006

		13:15:20
21.02.2006

		13:15:36
21.02.2006

		13:15:40
21.02.2006

		13:15:44
21.02.2006

		13:15:56
21.02.2006

		13:16:00
21.02.2006

		13:16:04
21.02.2006

		13:16:12
21.02.2006

		13:16:16
21.02.2006

		13:16:20
21.02.2006

		13:17:24
21.02.2006

		13:17:28
21.02.2006

		13:17:32
21.02.2006

		13:17:36
21.02.2006

		13:17:40
21.02.2006

		13:19:36
21.02.2006

		13:19:40
21.02.2006

		13:19:44
21.02.2006

		13:20:32
21.02.2006

		13:20:36
21.02.2006

		13:20:40
21.02.2006

		13:20:44
21.02.2006

		13:20:48
21.02.2006

		13:20:52
21.02.2006

		13:20:56
21.02.2006

		13:21:00
21.02.2006

		13:21:04
21.02.2006

		13:21:08
21.02.2006

		13:21:12
21.02.2006

		13:21:20
21.02.2006

		13:21:24
21.02.2006

		13:21:36
21.02.2006

		13:21:40
21.02.2006

		13:21:44
21.02.2006

		13:21:56
21.02.2006

		13:22:00
21.02.2006

		13:22:04
21.02.2006

		13:22:08
21.02.2006

		13:32:32
21.02.2006

		13:32:36
21.02.2006

		13:32:44
21.02.2006

		13:32:48
21.02.2006

		13:32:52
21.02.2006

		13:32:56
21.02.2006

		13:33:00
21.02.2006

		13:33:24
21.02.2006

		13:33:28
21.02.2006

		13:33:32
21.02.2006

		13:33:52
21.02.2006

		13:33:56
21.02.2006

		13:34:00
21.02.2006

		13:34:04
21.02.2006

		13:34:08
21.02.2006

		13:34:12
21.02.2006

		13:34:16
21.02.2006

		13:34:20
21.02.2006

		13:34:44
21.02.2006

		13:34:48
21.02.2006

		13:34:52
21.02.2006

		13:35:52
21.02.2006

		13:35:56
21.02.2006

		13:36:00
21.02.2006

		13:36:12
21.02.2006

		13:36:16
21.02.2006

		13:36:20
21.02.2006

		13:36:32
21.02.2006

		13:36:36
21.02.2006

		13:36:40
21.02.2006

		13:36:52
21.02.2006

		13:36:56
21.02.2006

		13:37:00
21.02.2006

		13:37:04
21.02.2006

		13:37:20
21.02.2006

		13:37:24
21.02.2006

		13:37:28
21.02.2006

		13:37:32
21.02.2006

		13:37:36
21.02.2006

		13:38:32
21.02.2006

		13:38:36
21.02.2006

		13:38:40
21.02.2006

		13:38:52
21.02.2006

		13:38:56
21.02.2006

		13:39:00
21.02.2006

		13:39:12
21.02.2006

		13:39:16
21.02.2006

		13:39:20
21.02.2006

		13:39:24
21.02.2006

		13:39:28
21.02.2006

		13:39:32
21.02.2006

		13:39:56
21.02.2006

		13:40:00
21.02.2006

		13:40:04
21.02.2006

		13:40:08
21.02.2006

		13:40:12
21.02.2006

		13:40:16
21.02.2006

		13:40:20
21.02.2006

		13:40:24
21.02.2006

		13:40:28
21.02.2006

		13:40:32
21.02.2006

		13:40:36
21.02.2006

		13:40:48
21.02.2006

		13:40:52
21.02.2006

		13:40:56
21.02.2006

		13:41:00
21.02.2006

		13:41:04
21.02.2006

		13:41:12
21.02.2006

		13:41:16
21.02.2006

		13:41:20
21.02.2006

		13:41:24
21.02.2006

		13:41:28
21.02.2006

		13:41:32
21.02.2006

		13:41:36
21.02.2006

		13:41:40
21.02.2006

		13:41:44
21.02.2006

		13:41:48
21.02.2006

		13:41:56
21.02.2006

		13:42:00
21.02.2006

		13:42:04
21.02.2006

		13:42:12
21.02.2006

		13:42:16
21.02.2006

		13:42:20
21.02.2006

		13:42:24
21.02.2006

		13:42:28
21.02.2006

		13:42:32
21.02.2006

		13:42:36
21.02.2006

		13:42:40
21.02.2006

		13:42:44
21.02.2006

		13:42:48
21.02.2006

		13:42:52
21.02.2006

		13:42:56
21.02.2006

		13:43:00
21.02.2006

		13:43:04
21.02.2006

		13:43:16
21.02.2006

		13:43:20
21.02.2006

		13:43:24
21.02.2006

		13:43:28
21.02.2006

		13:43:32
21.02.2006

		13:43:44
21.02.2006

		13:43:48
21.02.2006

		13:43:56
21.02.2006

		13:44:00
21.02.2006

		13:44:08
21.02.2006

		13:44:12
21.02.2006

		13:44:16
21.02.2006

		13:44:20
21.02.2006

		13:44:24
21.02.2006

		13:44:28
21.02.2006

		13:44:32
21.02.2006

		13:44:36
21.02.2006

		13:44:48
21.02.2006

		13:44:52
21.02.2006

		13:45:00
21.02.2006

		13:45:04
21.02.2006

		13:45:08
21.02.2006

		13:45:12
21.02.2006

		13:45:16
21.02.2006

		13:45:20
21.02.2006

		13:45:24
21.02.2006

		13:45:28
21.02.2006

		13:45:32
21.02.2006

		13:45:36
21.02.2006

		13:45:40
21.02.2006

		13:45:44
21.02.2006

		13:46:00
21.02.2006

		13:46:04
21.02.2006

		13:46:08
21.02.2006

		13:46:12
21.02.2006

		13:46:32
21.02.2006

		13:46:36
21.02.2006

		13:46:40
21.02.2006

		13:47:04
21.02.2006

		13:47:08
21.02.2006

		13:47:16
21.02.2006

		13:47:20
21.02.2006

		13:47:24
21.02.2006

		13:47:28
21.02.2006

		13:47:32
21.02.2006

		13:47:36
21.02.2006

		13:48:32
21.02.2006

		13:48:36
21.02.2006

		13:48:40
21.02.2006

		13:48:44
21.02.2006

		13:49:12
21.02.2006

		13:49:16
21.02.2006

		13:49:20
21.02.2006

		13:49:28
21.02.2006

		13:49:32
21.02.2006

		13:49:36
21.02.2006

		13:49:40
21.02.2006

		13:50:20
21.02.2006

		13:50:24
21.02.2006

		13:50:28
21.02.2006

		13:50:40
21.02.2006

		13:50:44
21.02.2006

		13:50:48
21.02.2006

		13:50:52
21.02.2006

		13:50:56
21.02.2006

		13:51:00
21.02.2006

		13:51:04
21.02.2006

		13:51:12
21.02.2006

		13:51:16
21.02.2006

		13:51:20
21.02.2006

		13:51:24
21.02.2006

		13:51:28
21.02.2006

		13:51:32
21.02.2006

		13:51:36
21.02.2006

		13:51:40
21.02.2006

		13:51:44
21.02.2006

		13:51:48
21.02.2006

		13:51:52
21.02.2006

		13:52:00
21.02.2006

		13:52:04
21.02.2006

		13:52:20
21.02.2006

		13:52:24
21.02.2006

		13:52:28
21.02.2006

		13:52:44
21.02.2006

		13:52:48
21.02.2006

		13:52:52
21.02.2006

		13:53:12
21.02.2006

		13:53:16
21.02.2006

		13:53:20
21.02.2006

		13:53:24
21.02.2006

		13:53:28
21.02.2006

		13:53:32
21.02.2006

		13:53:36
21.02.2006

		13:53:40
21.02.2006

		13:54:16
21.02.2006

		13:54:20
21.02.2006

		13:54:24
21.02.2006

		13:54:32
21.02.2006

		13:54:36
21.02.2006

		13:54:40
21.02.2006

		13:55:08
21.02.2006

		13:55:12
21.02.2006

		13:55:16
21.02.2006

		13:55:20
21.02.2006

		13:55:24
21.02.2006

		13:55:28
21.02.2006

		13:55:36
21.02.2006

		13:55:40
21.02.2006

		13:55:44
21.02.2006

		13:55:48
21.02.2006

		13:55:52
21.02.2006

		13:55:56
21.02.2006

		13:56:12
21.02.2006

		13:56:16
21.02.2006

		13:56:20
21.02.2006

		13:56:24
21.02.2006

		13:56:28
21.02.2006

		13:56:32
21.02.2006

		13:56:40
21.02.2006

		13:56:44
21.02.2006

		13:56:48
21.02.2006

		13:56:52
21.02.2006

		13:56:56
21.02.2006

		13:57:00
21.02.2006

		13:57:04
21.02.2006

		13:57:08
21.02.2006

		13:57:12
21.02.2006

		13:57:16
21.02.2006

		13:57:24
21.02.2006

		13:57:28
21.02.2006

		13:57:36
21.02.2006

		13:57:40
21.02.2006

		13:57:44
21.02.2006

		13:58:36
21.02.2006

		13:58:40
21.02.2006

		13:58:44
21.02.2006

		13:58:52
21.02.2006

		13:58:56
21.02.2006

		13:59:00
21.02.2006

		13:59:04
21.02.2006

		13:59:08
21.02.2006

		13:59:12
21.02.2006

		13:59:48
21.02.2006

		13:59:52
21.02.2006

		13:59:56
21.02.2006

		14:00:48
21.02.2006

		14:00:52
21.02.2006

		14:00:56
21.02.2006

		14:01:00
21.02.2006

		14:01:04
21.02.2006

		14:01:08
21.02.2006

		14:01:12
21.02.2006

		14:01:16
21.02.2006

		14:01:20
21.02.2006

		14:01:24
21.02.2006

		14:01:32
21.02.2006

		14:01:36
21.02.2006

		14:01:40
21.02.2006

		14:01:44
21.02.2006

		14:01:48
21.02.2006

		14:02:00
21.02.2006

		14:02:04
21.02.2006

		14:02:08
21.02.2006

		14:02:12
21.02.2006

		14:02:16
21.02.2006

		14:02:20
21.02.2006

		14:02:24
21.02.2006

		14:02:28
21.02.2006

		14:02:40
21.02.2006

		14:02:44
21.02.2006

		14:02:48
21.02.2006

		14:02:52
21.02.2006

		14:02:56
21.02.2006

		14:03:08
21.02.2006

		14:03:12
21.02.2006

		14:03:16
21.02.2006

		14:03:20
21.02.2006

		14:03:24
21.02.2006

		14:03:28
21.02.2006

		14:03:32
21.02.2006

		14:03:36
21.02.2006

		14:03:40
21.02.2006

		14:03:44
21.02.2006

		14:03:56
21.02.2006

		14:04:00
21.02.2006

		14:04:04
21.02.2006

		14:04:16
21.02.2006

		14:04:20
21.02.2006

		14:04:24
21.02.2006

		14:04:28
21.02.2006

		14:04:32
21.02.2006

		14:04:36
21.02.2006

		14:04:40
21.02.2006

		14:04:44
21.02.2006

		14:04:48
21.02.2006

		14:04:52
21.02.2006

		14:05:00
21.02.2006

		14:05:04
21.02.2006

		14:05:16
21.02.2006

		14:05:20
21.02.2006

		14:22:40
21.02.2006

		14:22:44
21.02.2006

		14:22:48
21.02.2006

		14:42:20
21.02.2006

		14:42:24
21.02.2006

		14:42:28
21.02.2006

		14:42:36
21.02.2006

		14:42:40
21.02.2006

		14:42:44
21.02.2006

		14:42:48
21.02.2006

		14:42:56
21.02.2006

		14:43:00
21.02.2006

		14:43:04
21.02.2006

		14:43:08
21.02.2006

		14:43:12
21.02.2006

		14:43:20
21.02.2006

		14:43:24
21.02.2006

		14:43:28
21.02.2006

		14:43:52
21.02.2006

		14:43:56
21.02.2006

		14:44:00
21.02.2006

		14:44:04
21.02.2006

		14:44:12
21.02.2006

		14:44:16
21.02.2006

		14:44:20
21.02.2006

		14:44:24
21.02.2006

		14:44:28
21.02.2006

		14:44:32
21.02.2006

		14:44:36
21.02.2006

		14:44:40
21.02.2006

		14:44:44
21.02.2006

		14:44:56
21.02.2006

		14:45:00
21.02.2006

		14:45:04
21.02.2006

		14:45:08
21.02.2006

		14:45:12
21.02.2006

		14:45:16
21.02.2006

		14:45:20
21.02.2006

		14:45:24
21.02.2006

		14:45:28
21.02.2006

		14:45:32
21.02.2006

		14:45:36
21.02.2006

		14:45:48
21.02.2006

		14:45:52
21.02.2006

		14:45:56
21.02.2006

		14:46:00
21.02.2006

		14:46:04
21.02.2006

		14:46:08
21.02.2006

		14:46:12
21.02.2006

		14:46:16
21.02.2006

		14:46:20
21.02.2006

		14:46:24
21.02.2006

		14:46:28
21.02.2006

		14:46:32
21.02.2006

		15:00:56
21.02.2006

		15:01:00
21.02.2006

		15:01:04
21.02.2006

		15:01:08
21.02.2006

		15:01:12
21.02.2006

		15:01:16
21.02.2006

		15:01:20
21.02.2006

		15:01:24
21.02.2006

		15:01:28
21.02.2006

		15:01:32
21.02.2006

		15:01:36
21.02.2006

		15:01:48
21.02.2006

		15:01:52
21.02.2006

		15:01:56
21.02.2006

		15:02:00
21.02.2006

		15:02:04
21.02.2006

		15:02:08
21.02.2006

		15:02:20
21.02.2006

		15:02:24
21.02.2006

		15:02:28
21.02.2006

		15:02:56
21.02.2006

		15:03:00
21.02.2006

		15:03:04
21.02.2006

		15:03:08
21.02.2006

		15:03:12
21.02.2006

		15:03:16
21.02.2006

		15:03:20
21.02.2006

		15:03:24
21.02.2006

		15:03:28
21.02.2006

		15:03:32
21.02.2006

		15:04:12
21.02.2006

		15:04:16
21.02.2006

		15:04:20
21.02.2006

		15:04:24
21.02.2006

		15:04:28
21.02.2006

		15:04:32
21.02.2006

		15:09:12
21.02.2006

		15:09:16
21.02.2006

		15:09:20
21.02.2006

		15:09:24
21.02.2006

		15:09:28
21.02.2006

		15:09:44
21.02.2006

		15:09:48
21.02.2006

		15:10:00
21.02.2006

		15:10:04
21.02.2006

		15:10:28
21.02.2006

		15:10:32
21.02.2006

		15:10:36
21.02.2006

		15:10:40
21.02.2006

		15:10:44
21.02.2006

		15:10:48
21.02.2006

		15:11:12
21.02.2006

		15:11:16
21.02.2006

		15:11:24
21.02.2006

		15:11:28
21.02.2006

		15:11:36
21.02.2006

		15:11:40
21.02.2006

		15:14:44
21.02.2006

		15:14:48
21.02.2006

		15:14:52
21.02.2006

		15:22:12
21.02.2006

		15:22:16
21.02.2006

		15:22:20
21.02.2006

		15:22:24
21.02.2006

		15:22:28
21.02.2006

		15:22:32
21.02.2006

		15:22:36
21.02.2006

		15:22:40
21.02.2006

		15:22:44
21.02.2006

		15:22:48
21.02.2006

		15:22:52
21.02.2006

		15:22:56
21.02.2006

		15:23:00
21.02.2006

		15:23:04
21.02.2006

		15:23:08
21.02.2006

		15:23:16
21.02.2006

		15:23:20
21.02.2006

		15:23:24
21.02.2006

		15:23:28
21.02.2006

		15:23:32
21.02.2006

		15:23:52
21.02.2006

		15:23:56
21.02.2006

		15:24:00
21.02.2006

		15:24:04
21.02.2006

		15:24:08
21.02.2006

		15:27:00
21.02.2006

		15:27:04
21.02.2006

		15:27:08
21.02.2006

		15:27:12
21.02.2006

		15:27:24
21.02.2006

		15:27:28
21.02.2006

		15:27:32
21.02.2006

		15:27:40
21.02.2006

		15:27:44
21.02.2006

		15:27:48
21.02.2006

		15:27:52
21.02.2006

		15:27:56
21.02.2006

		15:28:12
21.02.2006

		15:28:16
21.02.2006

		15:28:20
21.02.2006

		15:28:28
21.02.2006

		15:28:32
21.02.2006

		15:28:36
21.02.2006

		15:28:40
21.02.2006

		15:28:48
21.02.2006

		15:28:52
21.02.2006

		15:28:56
21.02.2006

		15:29:00
21.02.2006

		15:29:04
21.02.2006

		15:29:08
21.02.2006

		15:29:20
21.02.2006

		15:29:24
21.02.2006

		15:29:28
21.02.2006

		15:29:40
21.02.2006

		15:29:44
21.02.2006

		15:29:48
21.02.2006

		15:29:52
21.02.2006

		15:29:56
21.02.2006

		15:30:00
21.02.2006

		15:30:04
21.02.2006

		15:30:08
21.02.2006

		15:30:24
21.02.2006

		15:30:28
21.02.2006

		15:30:32
21.02.2006

		15:30:36
21.02.2006

		15:30:40
21.02.2006

		15:30:44
21.02.2006

		15:30:48
21.02.2006

		15:30:56
21.02.2006

		15:31:00
21.02.2006

		15:31:24
21.02.2006

		15:31:28
21.02.2006

		15:31:32
21.02.2006

		15:33:16
21.02.2006

		15:33:20
21.02.2006

		15:33:24
21.02.2006

		15:33:48
21.02.2006

		15:33:52
21.02.2006

		15:33:56
21.02.2006

		15:34:00
21.02.2006

		15:34:04
21.02.2006

		15:34:08
21.02.2006

		15:34:40
21.02.2006

		15:34:44
21.02.2006

		15:34:48
21.02.2006

		15:34:52
21.02.2006

		15:34:56
21.02.2006

		15:35:00
21.02.2006

		15:35:44
21.02.2006

		15:35:48
21.02.2006

		15:35:52
21.02.2006

		15:36:32
21.02.2006

		15:36:36
21.02.2006

		15:36:40
21.02.2006

		15:37:08
21.02.2006

		15:37:12
21.02.2006

		15:37:16
21.02.2006

		15:37:20
21.02.2006

		15:37:24
21.02.2006

		15:37:28
21.02.2006

		15:37:32
21.02.2006

		15:37:36
21.02.2006

		15:37:40
21.02.2006

		15:37:44
21.02.2006

		15:38:00
21.02.2006

		15:38:04
21.02.2006

		15:38:08
21.02.2006

		15:38:16
21.02.2006

		15:38:20
21.02.2006

		15:38:24
21.02.2006

		15:38:40
21.02.2006

		15:38:44
21.02.2006

		15:38:48
21.02.2006

		15:38:56
21.02.2006

		15:39:00
21.02.2006

		15:39:04
21.02.2006

		15:39:08
21.02.2006

		15:39:12
21.02.2006

		15:39:24
21.02.2006

		15:39:28
21.02.2006

		15:39:32
21.02.2006

		15:39:40
21.02.2006

		15:39:44
21.02.2006

		15:39:56
21.02.2006

		15:40:00
21.02.2006

		15:40:04
21.02.2006

		15:40:08
21.02.2006

		15:52:16
21.02.2006

		15:52:20
21.02.2006

		15:52:24
21.02.2006

		15:52:28
21.02.2006

		15:52:32
21.02.2006

		15:53:20
21.02.2006

		15:53:24
21.02.2006

		15:53:28
21.02.2006

		15:53:32
21.02.2006

		15:53:40
21.02.2006

		15:53:44
21.02.2006

		15:53:48
21.02.2006

		15:53:52
21.02.2006

		15:54:52
21.02.2006

		15:54:56
21.02.2006

		15:55:04
21.02.2006

		15:55:08
21.02.2006

		15:55:52
21.02.2006

		15:55:56
21.02.2006

		15:56:08
21.02.2006

		15:56:12
21.02.2006

		15:56:56
21.02.2006

		15:57:00
21.02.2006

		15:57:04
21.02.2006

		15:57:28
21.02.2006

		15:57:32
21.02.2006

		15:57:40
21.02.2006

		15:57:44
21.02.2006

		15:57:48
21.02.2006

		15:57:52
21.02.2006

		15:57:56
21.02.2006

		15:58:00
21.02.2006

		15:58:04
21.02.2006

		15:58:08
21.02.2006

		15:58:40
21.02.2006

		15:58:44
21.02.2006

		15:58:48
21.02.2006

		15:58:52
21.02.2006

		15:58:56
21.02.2006

		15:59:00
21.02.2006

		15:59:04
21.02.2006

		15:59:08
21.02.2006

		15:59:28
21.02.2006

		15:59:32
21.02.2006

		15:59:40
21.02.2006

		15:59:44
21.02.2006

		15:59:48
21.02.2006

		15:59:52
21.02.2006

		15:59:56
21.02.2006

		16:00:00
21.02.2006

		16:00:04
21.02.2006

		16:00:12
21.02.2006

		16:00:16
21.02.2006

		16:00:20
21.02.2006

		16:00:28
21.02.2006

		16:00:32
21.02.2006

		16:00:36
21.02.2006

		16:04:08
21.02.2006

		16:04:12
21.02.2006

		16:04:16
21.02.2006

		16:04:28
21.02.2006

		16:04:32
21.02.2006

		16:04:36
21.02.2006

		16:04:52
21.02.2006

		16:04:56
21.02.2006

		16:05:00
21.02.2006

		16:05:04
21.02.2006

		16:05:08
21.02.2006

		16:05:12
21.02.2006

		16:06:44
21.02.2006

		16:06:48
21.02.2006

		16:06:52
21.02.2006

		16:07:16
21.02.2006

		16:07:20
21.02.2006

		16:07:24
21.02.2006

		16:07:28
21.02.2006

		16:08:08
21.02.2006

		16:08:12
21.02.2006

		16:08:24
21.02.2006

		16:08:28
21.02.2006

		16:08:32
21.02.2006

		16:08:36
21.02.2006

		16:08:40
21.02.2006

		16:08:44
21.02.2006

		16:08:48
21.02.2006

		16:08:52
21.02.2006

		16:09:16
21.02.2006

		16:09:20
21.02.2006

		16:09:24
21.02.2006

		16:10:24
21.02.2006

		16:10:28
21.02.2006

		16:10:36
21.02.2006

		16:10:40
21.02.2006

		16:10:44
21.02.2006

		16:11:12
21.02.2006

		16:11:16
21.02.2006

		16:11:20
21.02.2006

		16:11:28
21.02.2006

		16:11:32
21.02.2006

		16:11:36
21.02.2006

		16:11:40
21.02.2006

		16:11:44
21.02.2006

		16:11:48
21.02.2006

		16:12:00
21.02.2006

		16:12:04
21.02.2006

		16:12:08
21.02.2006

		16:12:12
21.02.2006

		16:12:16
21.02.2006

		16:12:20
21.02.2006

		16:12:24
21.02.2006

		16:12:28
21.02.2006

		16:12:40
21.02.2006

		16:12:44
21.02.2006

		16:12:48
21.02.2006

		16:12:52
21.02.2006

		16:12:56
21.02.2006

		16:13:00
21.02.2006

		16:13:36
21.02.2006

		16:13:40
21.02.2006

		16:13:44
21.02.2006

		16:13:48
21.02.2006

		16:13:52
21.02.2006

		16:14:04
21.02.2006

		16:14:08
21.02.2006

		16:14:12
21.02.2006

		16:14:16
21.02.2006

		16:14:20
21.02.2006

		16:14:24
21.02.2006

		16:14:28
21.02.2006

		16:14:32
21.02.2006

		16:14:36
21.02.2006

		16:14:40
21.02.2006

		16:14:44
21.02.2006

		16:15:04
21.02.2006

		16:15:08
21.02.2006

		16:15:16
21.02.2006

		16:15:20
21.02.2006

		16:15:24
21.02.2006

		16:15:28
21.02.2006

		16:15:32
21.02.2006

		16:15:40
21.02.2006

		16:15:44
21.02.2006

		16:15:48
21.02.2006

		16:16:00
21.02.2006

		16:16:04
21.02.2006

		16:16:08
21.02.2006

		16:16:12
21.02.2006

		16:16:24
21.02.2006

		16:16:28
21.02.2006

		16:16:32
21.02.2006

		16:16:36
21.02.2006

		16:16:40
21.02.2006

		16:16:44
21.02.2006

		16:16:48
21.02.2006

		16:16:52
21.02.2006

		16:16:56
21.02.2006

		16:17:00
21.02.2006

		16:17:36
21.02.2006

		16:17:40
21.02.2006

		16:17:44
21.02.2006

		16:17:48
21.02.2006

		16:17:52
21.02.2006

		16:17:56
21.02.2006

		16:18:00
21.02.2006

		16:18:04
21.02.2006

		16:18:32
21.02.2006

		16:18:36
21.02.2006

		16:18:44
21.02.2006

		16:18:48
21.02.2006

		16:18:52
21.02.2006

		16:18:56
21.02.2006

		16:19:00
21.02.2006

		16:19:04
21.02.2006

		16:19:08
21.02.2006

		16:19:12
21.02.2006

		16:19:16
21.02.2006

		16:19:20
21.02.2006

		16:19:24
21.02.2006

		16:19:32
21.02.2006

		16:19:36
21.02.2006

		16:19:44
21.02.2006

		16:19:48
21.02.2006

		16:19:52
21.02.2006

		16:20:04
21.02.2006

		16:20:08
21.02.2006

		16:20:12
21.02.2006

		16:20:16
21.02.2006

		16:20:24
21.02.2006

		16:20:28
21.02.2006

		16:20:32
21.02.2006

		16:20:36
21.02.2006

		16:20:40
21.02.2006

		16:20:44
21.02.2006

		16:20:52
21.02.2006

		16:20:56
21.02.2006

		16:21:00
21.02.2006

		16:21:08
21.02.2006

		16:21:12
21.02.2006

		16:21:20
21.02.2006

		16:21:24
21.02.2006

		16:22:52
21.02.2006

		16:22:56
21.02.2006

		16:23:00
21.02.2006

		16:23:40
21.02.2006

		16:23:44
21.02.2006

		16:23:48
21.02.2006

		16:24:16
21.02.2006

		16:24:20
21.02.2006

		16:24:24
21.02.2006

		16:24:28
21.02.2006

		16:24:40
21.02.2006

		16:24:44
21.02.2006

		16:24:48
21.02.2006

		16:25:28
21.02.2006

		16:25:32
21.02.2006

		16:25:36
21.02.2006

		16:25:44
21.02.2006

		16:25:48
21.02.2006

		16:25:52
21.02.2006

		16:25:56
21.02.2006

		16:26:00
21.02.2006

		16:26:04
21.02.2006

		16:26:16
21.02.2006

		16:26:20
21.02.2006

		16:26:24
21.02.2006

		16:26:56
21.02.2006

		16:27:00
21.02.2006

		16:27:04
21.02.2006

		16:27:16
21.02.2006

		16:27:20
21.02.2006

		16:27:28
21.02.2006

		16:27:32
21.02.2006

		16:27:36
21.02.2006

		16:27:40
21.02.2006

		16:27:44
21.02.2006

		16:27:48
21.02.2006

		16:27:52
21.02.2006

		16:27:56
21.02.2006

		16:28:00
21.02.2006

		16:28:04
21.02.2006

		16:28:08
21.02.2006

		16:28:12
21.02.2006

		16:28:16
21.02.2006

		16:28:20
21.02.2006

		16:28:28
21.02.2006

		16:28:32
21.02.2006

		16:28:36
21.02.2006

		16:28:40
21.02.2006

		16:28:44
21.02.2006

		16:28:48
21.02.2006

		16:28:52
21.02.2006

		16:28:56
21.02.2006

		16:29:20
21.02.2006

		16:29:24
21.02.2006

		16:29:28
21.02.2006

		16:30:16
21.02.2006

		16:30:20
21.02.2006

		16:30:24
21.02.2006

		16:30:40
21.02.2006

		16:30:44
21.02.2006

		16:30:48
21.02.2006

		16:30:52
21.02.2006

		16:30:56
21.02.2006

		16:31:44
21.02.2006

		16:31:48
21.02.2006

		16:31:52
21.02.2006

		16:31:56
21.02.2006

		16:32:04
21.02.2006

		16:32:08
21.02.2006

		16:32:16
21.02.2006

		16:32:20
21.02.2006

		16:32:24
21.02.2006

		16:32:28
21.02.2006

		16:32:32
21.02.2006

		16:32:36
21.02.2006

		16:32:40
21.02.2006

		16:32:44
21.02.2006

		16:32:48
21.02.2006

		16:32:52
21.02.2006

		16:32:56
21.02.2006

		16:33:00
21.02.2006

		16:33:04
21.02.2006

		16:33:08
21.02.2006

		16:33:12
21.02.2006

		16:33:16
21.02.2006

		16:33:20
21.02.2006

		16:33:24
21.02.2006

		16:33:36
21.02.2006

		16:33:40
21.02.2006

		16:40:36
21.02.2006

		16:40:40
21.02.2006

		16:40:44
21.02.2006

		16:41:12
21.02.2006

		16:41:16
21.02.2006

		16:41:32
21.02.2006

		16:41:36
21.02.2006

		16:41:40
21.02.2006

		16:41:44
21.02.2006

		16:41:48
21.02.2006

		16:41:56
21.02.2006

		16:42:00
21.02.2006

		16:42:04
21.02.2006

		16:42:12
21.02.2006

		16:42:16
21.02.2006

		16:42:20
21.02.2006

		16:42:24
21.02.2006

		16:42:28
21.02.2006

		16:42:32
21.02.2006

		16:42:56
21.02.2006

		16:43:00
21.02.2006

		16:43:08
21.02.2006

		16:43:12
21.02.2006

		16:43:16
21.02.2006

		16:43:24
21.02.2006

		16:43:28
21.02.2006

		16:43:32
21.02.2006

		16:43:36
21.02.2006

		16:43:40
21.02.2006

		16:44:08
21.02.2006

		16:44:12
21.02.2006

		16:44:32
21.02.2006

		16:44:36
21.02.2006

		16:44:40
21.02.2006

		16:44:44
21.02.2006

		16:45:08
21.02.2006

		16:45:12
21.02.2006

		16:45:16
21.02.2006

		16:45:24
21.02.2006

		16:45:28
21.02.2006

		16:56:04
21.02.2006

		16:56:08
21.02.2006

		16:56:12
21.02.2006

		16:56:16
21.02.2006

		16:56:36
21.02.2006

		16:56:40
21.02.2006

		16:56:44
21.02.2006

		16:56:48
21.02.2006

		16:56:56
21.02.2006

		16:57:00
21.02.2006

		16:57:04
21.02.2006

		16:57:08
21.02.2006

		16:57:12
21.02.2006

		16:57:16
21.02.2006

		16:57:20
21.02.2006

		16:57:24
21.02.2006

		16:57:28
21.02.2006

		16:57:32
21.02.2006

		16:57:36
21.02.2006

		16:57:40
21.02.2006

		16:57:44
21.02.2006

		16:57:48
21.02.2006

		16:57:52
21.02.2006

		17:10:04
21.02.2006

		17:10:08
21.02.2006

		17:10:12
21.02.2006

		17:10:28
21.02.2006

		17:10:32
21.02.2006

		17:10:36
21.02.2006

		17:10:44
21.02.2006

		17:10:48
21.02.2006

		17:10:52
21.02.2006

		17:10:56
21.02.2006

		17:11:00
21.02.2006

		17:11:04
21.02.2006

		17:11:08
21.02.2006

		17:11:12
21.02.2006

		17:11:16
21.02.2006

		17:11:24
21.02.2006

		17:11:28
21.02.2006

		17:11:32
21.02.2006

		17:11:44
21.02.2006

		17:11:48
21.02.2006

		17:11:52
21.02.2006

		17:11:56
21.02.2006

		17:12:00
21.02.2006

		17:12:12
21.02.2006

		17:12:16
21.02.2006

		17:12:20
21.02.2006

		17:12:40
21.02.2006

		17:12:44
21.02.2006

		17:12:48
21.02.2006

		17:12:56
21.02.2006

		17:13:00
21.02.2006

		17:13:04
21.02.2006

		17:13:08
21.02.2006

		17:13:12
21.02.2006

		17:13:16
21.02.2006

		17:21:16
21.02.2006

		17:21:20
21.02.2006

		17:21:24
21.02.2006

		17:21:44
21.02.2006

		17:21:48
21.02.2006

		17:21:52
21.02.2006

		17:40:44
21.02.2006

		17:40:48
21.02.2006

		17:40:52
21.02.2006

		17:40:56
21.02.2006

		17:41:08
21.02.2006

		17:41:12
21.02.2006

		17:41:16
21.02.2006

		17:41:20
21.02.2006

		17:41:24
21.02.2006

		17:41:28
21.02.2006

		17:41:32
21.02.2006

		17:41:36
21.02.2006

		17:41:48
21.02.2006

		17:41:52
21.02.2006

		17:41:56
21.02.2006

		17:42:00
21.02.2006

		17:42:04
21.02.2006

		17:42:08
21.02.2006

		17:42:12
21.02.2006

		17:42:16
21.02.2006

		17:42:20
21.02.2006

		17:42:28
21.02.2006

		17:42:32
21.02.2006

		17:42:36
21.02.2006

		17:42:40
21.02.2006

		17:42:44
21.02.2006

		17:42:48
21.02.2006

		17:42:52
21.02.2006

		17:42:56
21.02.2006

		17:43:00
21.02.2006

		17:43:08
21.02.2006

		17:43:12
21.02.2006

		17:43:16
21.02.2006

		17:43:20
21.02.2006

		17:43:36
21.02.2006

		17:43:40
21.02.2006

		17:43:44
21.02.2006

		17:44:44
21.02.2006

		17:44:48
21.02.2006

		17:44:52
21.02.2006

		17:44:56
21.02.2006

		17:45:00
21.02.2006

		17:45:04
21.02.2006

		17:45:08
21.02.2006

		17:45:12
21.02.2006

		17:45:32
21.02.2006

		17:45:36
21.02.2006

		17:45:40
21.02.2006

		17:46:20
21.02.2006

		17:46:24
21.02.2006

		17:46:28
21.02.2006

		17:46:32
21.02.2006

		17:46:36
21.02.2006

		17:46:40
21.02.2006

		17:46:44
21.02.2006

		17:46:48
21.02.2006

		17:46:52
21.02.2006

		17:46:56
21.02.2006

		17:47:12
21.02.2006

		17:47:16
21.02.2006

		17:47:20
21.02.2006

		17:47:24
21.02.2006

		17:47:28
21.02.2006

		17:47:36
21.02.2006

		17:47:40
21.02.2006

		17:47:52
21.02.2006

		17:47:56
21.02.2006

		17:48:12
21.02.2006

		17:48:16
21.02.2006

		17:48:20
21.02.2006

		17:49:20
21.02.2006

		17:49:24
21.02.2006

		17:49:32
21.02.2006

		17:49:36
21.02.2006

		17:50:12
21.02.2006

		17:50:16
21.02.2006

		18:12:16
21.02.2006

		18:12:20
21.02.2006

		18:12:24
21.02.2006

		18:12:28
21.02.2006

		18:12:32
21.02.2006

		18:12:40
21.02.2006

		18:12:44
21.02.2006

		18:16:56
21.02.2006

		18:17:00
21.02.2006

		18:17:04
21.02.2006

		18:17:08
21.02.2006

		18:17:12
21.02.2006

		18:17:16
21.02.2006

		18:17:20
21.02.2006

		18:17:40
21.02.2006

		18:17:44
21.02.2006

		18:17:48
21.02.2006

		18:17:52
21.02.2006

		18:17:56
21.02.2006

		18:18:00
21.02.2006

		18:18:08
21.02.2006

		18:18:12
21.02.2006

		18:18:16
21.02.2006

		18:18:28
21.02.2006

		18:18:32
21.02.2006

		18:18:36
21.02.2006

		18:18:44
21.02.2006

		18:18:48
21.02.2006

		18:18:52
21.02.2006

		18:19:08
21.02.2006

		18:19:12
21.02.2006

		18:19:16
21.02.2006

		18:19:20
21.02.2006

		18:19:24
21.02.2006

		18:19:28
21.02.2006

		18:19:32
21.02.2006

		18:19:36
21.02.2006

		18:19:40
21.02.2006

		18:19:44
21.02.2006

		18:20:08
21.02.2006

		18:20:12
21.02.2006

		18:20:16
21.02.2006

		18:20:52
21.02.2006

		18:20:56
21.02.2006

		18:21:00
21.02.2006

		18:21:32
21.02.2006

		18:21:36
21.02.2006

		18:21:40
21.02.2006

		18:21:48
21.02.2006

		18:21:52
21.02.2006

		18:21:56
21.02.2006

		18:22:00
21.02.2006

		18:22:04
21.02.2006

		18:22:08
21.02.2006

		18:22:12
21.02.2006

		18:22:24
21.02.2006

		18:22:28
21.02.2006

		18:22:32
21.02.2006

		18:22:44
21.02.2006

		18:22:48
21.02.2006

		18:22:52
21.02.2006

		18:23:20
21.02.2006

		18:23:24
21.02.2006

		18:23:36
21.02.2006

		18:23:40
21.02.2006

		18:23:56
21.02.2006

		18:24:00
21.02.2006

		18:24:04
21.02.2006

		18:24:08
21.02.2006

		18:24:12
21.02.2006

		18:24:16
21.02.2006

		18:24:20
21.02.2006

		18:24:28
21.02.2006

		18:24:32
21.02.2006

		18:24:36
21.02.2006

		18:24:44
21.02.2006

		18:24:48
21.02.2006

		18:24:52
21.02.2006

		18:25:04
21.02.2006

		18:25:08
21.02.2006

		18:25:16
21.02.2006

		18:25:20
21.02.2006

		18:25:24
21.02.2006

		18:25:28
21.02.2006

		18:25:32
21.02.2006

		18:29:36
21.02.2006

		18:29:40
21.02.2006

		18:29:56
21.02.2006

		18:30:00
21.02.2006

		18:30:04
21.02.2006

		18:30:12
21.02.2006

		18:30:16
21.02.2006

		18:30:20
21.02.2006

		18:30:24
21.02.2006

		18:30:28
21.02.2006

		18:30:32
21.02.2006

		18:30:48
21.02.2006

		18:30:52
21.02.2006

		18:30:56
21.02.2006

		18:31:00
21.02.2006

		18:31:08
21.02.2006

		18:31:12
21.02.2006

		18:31:16
21.02.2006

		18:31:32
21.02.2006

		18:31:36
21.02.2006

		18:31:40
21.02.2006

		18:31:44
21.02.2006

		18:31:56
21.02.2006

		18:32:00
21.02.2006

		18:32:04
21.02.2006

		18:32:08
21.02.2006

		18:32:12
21.02.2006

		18:32:16
21.02.2006

		18:32:32
21.02.2006

		18:32:36
21.02.2006

		18:32:40
21.02.2006

		18:32:44
21.02.2006

		18:32:52
21.02.2006

		18:32:56
21.02.2006

		18:33:00
21.02.2006

		18:33:04
21.02.2006

		18:33:08
21.02.2006

		18:33:12
21.02.2006

		18:34:00
21.02.2006

		18:34:04
21.02.2006

		18:34:08
21.02.2006

		18:34:12
21.02.2006

		18:34:20
21.02.2006

		18:34:24
21.02.2006

		18:34:28
21.02.2006

		18:34:32
21.02.2006

		18:36:08
21.02.2006

		18:36:12
21.02.2006

		18:36:16
21.02.2006

		18:36:20
21.02.2006

		18:36:24
21.02.2006

		18:36:28
21.02.2006

		18:40:24
21.02.2006

		18:40:28
21.02.2006

		18:40:32
21.02.2006

		18:40:36
21.02.2006

		18:48:36
21.02.2006

		18:48:40
21.02.2006

		18:48:44
21.02.2006

		18:48:48
21.02.2006

		18:48:52
21.02.2006

		18:49:16
21.02.2006

		18:49:20
21.02.2006

		18:49:24
21.02.2006

		18:50:04
21.02.2006

		18:50:08
21.02.2006

		18:50:12
21.02.2006

		18:51:20
21.02.2006

		18:51:24
21.02.2006

		18:51:28
21.02.2006

		18:51:40
21.02.2006

		18:51:44
21.02.2006

		18:51:48
21.02.2006

		18:51:52
21.02.2006

		18:51:56
21.02.2006

		18:52:12
21.02.2006

		18:52:16
21.02.2006

		18:52:20
21.02.2006

		18:52:44
21.02.2006

		18:52:48
21.02.2006

		18:52:52
21.02.2006

		18:53:44
21.02.2006

		18:53:48
21.02.2006

		18:53:52
21.02.2006

		18:54:08
21.02.2006

		18:54:12
21.02.2006

		18:54:16
21.02.2006

		18:54:44
21.02.2006

		18:54:48
21.02.2006

		18:54:52
21.02.2006

		18:54:56
21.02.2006

		18:55:00
21.02.2006

		18:55:04
21.02.2006

		18:55:08
21.02.2006

		18:55:12
21.02.2006

		18:55:16
21.02.2006

		18:55:20
21.02.2006

		18:55:24
21.02.2006

		18:55:28
21.02.2006

		18:55:36
21.02.2006

		18:55:40
21.02.2006

		18:55:44
21.02.2006

		18:55:48
21.02.2006

		18:55:52
21.02.2006

		18:56:40
21.02.2006

		18:56:44
21.02.2006

		18:56:48
21.02.2006

		18:57:12
21.02.2006

		18:57:16
21.02.2006

		18:57:20
21.02.2006

		18:58:16
21.02.2006

		18:58:20
21.02.2006

		18:58:24
21.02.2006

		18:58:56
21.02.2006

		18:59:00
21.02.2006

		18:59:04
21.02.2006

		18:59:36
21.02.2006

		18:59:40
21.02.2006

		18:59:44
21.02.2006

		18:59:48
21.02.2006

		18:59:52
21.02.2006

		18:59:56
21.02.2006

		19:00:00
21.02.2006

		19:00:04
21.02.2006

		19:00:08
21.02.2006

		19:00:12
21.02.2006

		19:00:16
21.02.2006

		19:00:24
21.02.2006

		19:00:28
21.02.2006

		19:00:32
21.02.2006

		19:00:36
21.02.2006

		19:00:40
21.02.2006

		19:00:48
21.02.2006

		19:00:52
21.02.2006

		19:00:56
21.02.2006

		19:01:00
21.02.2006

		19:01:48
21.02.2006

		19:01:52
21.02.2006

		19:01:56
21.02.2006

		19:02:08
21.02.2006

		19:02:12
21.02.2006

		19:02:16
21.02.2006

		19:02:24
21.02.2006

		19:02:28
21.02.2006

		19:02:36
21.02.2006

		19:02:40
21.02.2006

		19:02:44
21.02.2006

		19:02:48
21.02.2006

		19:02:52
21.02.2006

		19:03:00
21.02.2006

		19:03:04
21.02.2006

		19:03:08
21.02.2006

		19:03:16
21.02.2006

		19:03:20
21.02.2006

		19:03:24
21.02.2006

		19:03:48
21.02.2006

		19:03:52
21.02.2006

		19:03:56
21.02.2006

		19:04:04
21.02.2006

		19:04:08
21.02.2006

		19:04:12
21.02.2006

		19:04:16
21.02.2006

		19:04:28
21.02.2006

		19:04:32
21.02.2006

		19:04:36
21.02.2006

		19:04:44
21.02.2006

		19:04:48
21.02.2006

		19:04:52
21.02.2006

		19:05:24
21.02.2006

		19:05:28
21.02.2006

		19:05:32
21.02.2006

		19:05:56
21.02.2006

		19:06:00
21.02.2006

		19:06:04
21.02.2006

		19:06:20
21.02.2006

		19:06:24
21.02.2006

		19:06:32
21.02.2006

		19:06:36
21.02.2006

		19:06:48
21.02.2006

		19:06:52
21.02.2006

		19:06:56
21.02.2006

		19:07:00
21.02.2006

		19:07:04
21.02.2006

		19:16:24
21.02.2006

		19:16:28
21.02.2006

		19:16:32
21.02.2006

		19:16:44
21.02.2006

		19:16:48
21.02.2006

		19:16:52
21.02.2006

		19:18:24
21.02.2006

		19:18:28
21.02.2006

		19:18:32
21.02.2006

		19:18:36
21.02.2006

		19:18:52
21.02.2006

		19:18:56
21.02.2006

		19:19:00
21.02.2006

		19:19:12
21.02.2006

		19:19:16
21.02.2006

		19:19:20
21.02.2006

		19:20:52
21.02.2006

		19:20:56
21.02.2006

		19:21:00
21.02.2006

		19:21:24
21.02.2006

		19:21:28
21.02.2006

		19:21:32
21.02.2006

		19:21:36
21.02.2006

		19:21:40
21.02.2006

		19:22:28
21.02.2006

		19:22:32
21.02.2006

		19:22:36
21.02.2006

		19:35:20
21.02.2006

		19:35:24
21.02.2006

		19:35:28
21.02.2006

		19:35:32
21.02.2006

		19:35:36
21.02.2006

		19:35:40
21.02.2006

		19:35:44
21.02.2006

		19:36:04
21.02.2006

		19:36:08
21.02.2006

		19:36:12
21.02.2006

		19:36:16
21.02.2006

		19:36:20
21.02.2006

		19:36:24
21.02.2006

		19:36:32
21.02.2006

		19:36:36
21.02.2006

		19:36:40
21.02.2006

		19:36:48
21.02.2006

		19:36:52
21.02.2006

		19:36:56
21.02.2006

		19:37:00
21.02.2006

		19:37:04
21.02.2006

		19:37:08
21.02.2006

		19:37:24
21.02.2006

		19:37:28
21.02.2006

		19:37:32
21.02.2006

		19:37:44
21.02.2006

		19:37:48
21.02.2006

		19:37:52
21.02.2006

		19:37:56
21.02.2006

		19:38:00
21.02.2006

		19:38:04
21.02.2006

		19:38:20
21.02.2006

		19:38:24
21.02.2006

		19:38:32
21.02.2006

		19:38:36
21.02.2006

		19:38:44
21.02.2006

		19:38:48
21.02.2006

		19:38:52
21.02.2006

		19:39:04
21.02.2006

		19:39:08
21.02.2006

		19:39:16
21.02.2006

		19:39:20
21.02.2006

		19:39:28
21.02.2006

		19:39:32
21.02.2006

		19:39:36
21.02.2006

		19:39:40
21.02.2006

		19:39:44
21.02.2006

		19:39:48
21.02.2006

		19:39:52
21.02.2006

		19:39:56
21.02.2006

		19:40:00
21.02.2006

		19:40:04
21.02.2006

		19:40:08
21.02.2006

		19:40:12
21.02.2006

		19:40:16
21.02.2006

		19:40:24
21.02.2006

		19:40:28
21.02.2006

		19:40:32
21.02.2006

		19:40:36
21.02.2006

		19:40:40
21.02.2006

		19:40:44
21.02.2006

		19:40:48
21.02.2006

		19:40:52
21.02.2006

		19:41:00
21.02.2006

		19:41:04
21.02.2006

		19:41:08
21.02.2006

		19:41:12
21.02.2006

		19:41:16
21.02.2006

		19:41:20
21.02.2006

		19:41:24
21.02.2006

		19:41:28
21.02.2006

		19:41:32
21.02.2006

		19:41:48
21.02.2006

		19:41:52
21.02.2006

		19:41:56
21.02.2006

		19:42:08
21.02.2006

		19:42:12
21.02.2006

		19:42:16
21.02.2006

		19:42:32
21.02.2006

		19:42:36
21.02.2006

		19:42:40
21.02.2006

		19:45:56
21.02.2006

		19:46:00
21.02.2006

		19:46:04
21.02.2006

		19:46:40
21.02.2006

		19:46:44
21.02.2006

		19:46:48
21.02.2006

		19:46:52
21.02.2006

		19:46:56
21.02.2006

		19:47:52
21.02.2006

		19:47:56
21.02.2006

		19:48:00
21.02.2006

		19:48:04
21.02.2006

		19:48:08
21.02.2006

		19:48:52
21.02.2006

		19:48:56
21.02.2006

		19:49:00
21.02.2006

		19:49:36
21.02.2006

		19:49:40
21.02.2006

		19:49:44
21.02.2006

		19:50:08
21.02.2006

		19:50:12
21.02.2006

		19:50:16
21.02.2006

		19:50:28
21.02.2006

		19:50:32
21.02.2006

		19:50:36
21.02.2006

		19:50:52
21.02.2006

		19:50:56
21.02.2006

		19:51:00
21.02.2006

		19:51:08
21.02.2006

		19:51:12
21.02.2006

		19:51:16
21.02.2006

		19:51:20
21.02.2006

		19:51:40
21.02.2006

		19:51:44
21.02.2006

		19:51:48
21.02.2006

		19:52:08
21.02.2006

		19:52:12
21.02.2006

		19:52:32
21.02.2006

		19:52:36
21.02.2006

		19:52:40
21.02.2006

		19:52:44
21.02.2006

		19:52:48
21.02.2006

		19:52:52
21.02.2006

		19:52:56
21.02.2006

		19:53:12
21.02.2006

		19:53:16
21.02.2006

		19:53:20
21.02.2006

		19:53:24
21.02.2006

		19:53:28
21.02.2006

		19:53:32
21.02.2006

		19:53:36
21.02.2006

		19:53:40
21.02.2006

		19:53:44
21.02.2006

		19:53:48
21.02.2006

		19:53:52
21.02.2006

		19:53:56
21.02.2006

		19:54:00
21.02.2006

		19:54:04
21.02.2006

		19:54:08
21.02.2006

		19:54:28
21.02.2006

		19:54:32
21.02.2006

		19:54:44
21.02.2006

		19:54:48
21.02.2006

		19:55:08
21.02.2006

		19:55:12
21.02.2006

		19:55:16
21.02.2006

		19:55:20
21.02.2006

		19:55:36
21.02.2006

		19:55:40
21.02.2006

		19:55:44
21.02.2006

		19:55:56
21.02.2006

		19:56:00
21.02.2006

		19:56:04
21.02.2006

		19:56:40
21.02.2006

		19:56:44
21.02.2006

		19:56:48
21.02.2006

		19:56:52
21.02.2006

		19:56:56
21.02.2006

		19:57:16
21.02.2006

		19:57:20
21.02.2006

		19:57:24
21.02.2006

		19:57:32
21.02.2006

		19:57:36
21.02.2006

		19:57:40
21.02.2006

		19:57:44
21.02.2006

		19:57:48
21.02.2006

		19:58:08
21.02.2006

		19:58:12
21.02.2006

		19:58:16
21.02.2006

		19:58:24
21.02.2006

		19:58:28
21.02.2006

		19:58:32
21.02.2006

		19:58:40
21.02.2006

		19:58:44
21.02.2006

		19:58:48
21.02.2006

		19:59:08
21.02.2006

		19:59:12
21.02.2006

		19:59:20
21.02.2006

		19:59:24
21.02.2006

		19:59:44
21.02.2006

		19:59:48
21.02.2006

		19:59:52
21.02.2006

		19:59:56
21.02.2006

		20:00:00
21.02.2006

		20:00:04
21.02.2006

		20:00:12
21.02.2006

		20:00:16
21.02.2006

		20:00:20
21.02.2006

		20:00:24
21.02.2006

		20:00:28
21.02.2006

		20:00:32
21.02.2006

		20:00:36
21.02.2006

		20:00:44
21.02.2006

		20:00:48
21.02.2006

		20:00:52
21.02.2006

		20:01:00
21.02.2006

		20:01:04
21.02.2006

		20:01:44
21.02.2006

		20:01:48
21.02.2006

		20:01:52
21.02.2006

		20:01:56
21.02.2006

		20:02:00
21.02.2006

		20:02:04
21.02.2006

		20:02:08
21.02.2006

		20:02:28
21.02.2006

		20:02:32
21.02.2006

		20:03:28
21.02.2006

		20:03:32
21.02.2006

		20:03:36
21.02.2006

		20:03:56
21.02.2006

		20:04:00
21.02.2006

		20:04:04
21.02.2006

		20:04:08
21.02.2006

		20:04:12
21.02.2006

		20:04:16
21.02.2006

		20:04:20
21.02.2006

		20:04:24
21.02.2006

		20:04:32
21.02.2006

		20:04:36
21.02.2006

		20:04:40
21.02.2006

		20:04:44
21.02.2006

		20:04:48
21.02.2006

		20:05:00
21.02.2006

		20:05:04
21.02.2006

		20:05:08
21.02.2006

		20:05:28
21.02.2006

		20:05:32
21.02.2006

		20:05:36
21.02.2006

		20:05:44
21.02.2006

		20:05:48
21.02.2006

		20:05:56
21.02.2006

		20:06:00
21.02.2006

		20:06:08
21.02.2006

		20:06:12
21.02.2006

		20:06:16
21.02.2006

		20:06:28
21.02.2006

		20:06:32
21.02.2006

		20:06:36
21.02.2006

		20:06:40
21.02.2006

		20:06:44
21.02.2006

		20:06:48
21.02.2006

		20:06:52
21.02.2006

		20:06:56
21.02.2006

		20:07:28
21.02.2006

		20:07:32
21.02.2006

		20:07:40
21.02.2006

		20:07:44
21.02.2006

		20:08:52
21.02.2006

		20:08:56
21.02.2006

		20:09:00
21.02.2006

		20:09:04
21.02.2006

		20:09:16
21.02.2006

		20:09:20
21.02.2006

		20:09:24
21.02.2006

		20:09:28
21.02.2006

		20:09:32
21.02.2006

		20:09:36
21.02.2006

		20:10:08
21.02.2006

		20:10:12
21.02.2006

		20:10:16
21.02.2006

		20:11:12
21.02.2006

		20:11:16
21.02.2006

		20:11:20
21.02.2006

		20:17:08
21.02.2006

		20:17:12
21.02.2006

		20:17:16
21.02.2006

		20:17:20
21.02.2006

		20:22:20
21.02.2006

		20:22:24
21.02.2006

		20:22:28
21.02.2006

		20:22:32
21.02.2006

		20:22:36
21.02.2006

		20:22:40
21.02.2006

		20:22:44
21.02.2006

		20:22:48
21.02.2006

		20:22:52
21.02.2006

		20:23:00
21.02.2006

		20:23:04
21.02.2006

		20:23:08
21.02.2006

		20:23:12
21.02.2006

		20:29:12
21.02.2006

		20:29:16
21.02.2006

		20:29:28
21.02.2006

		20:29:32
21.02.2006

		20:29:36
21.02.2006

		20:29:40
21.02.2006

		20:29:44
21.02.2006

		20:29:48
21.02.2006

		20:30:08
21.02.2006

		20:30:12
21.02.2006

		20:30:16
21.02.2006

		20:30:20
21.02.2006

		20:30:28
21.02.2006

		20:30:32
21.02.2006

		20:30:36
21.02.2006

		20:30:40
21.02.2006

		20:30:48
21.02.2006

		20:30:52
21.02.2006

		20:31:00
21.02.2006

		20:31:04
21.02.2006

		20:31:08
21.02.2006

		20:31:16
21.02.2006

		20:31:20
21.02.2006

		20:31:24
21.02.2006

		20:31:28
21.02.2006

		20:31:36
21.02.2006

		20:31:40
21.02.2006

		20:31:44
21.02.2006

		20:31:48
21.02.2006

		20:32:20
21.02.2006

		20:32:24
21.02.2006

		20:32:28
21.02.2006

		20:32:52
21.02.2006

		20:32:56
21.02.2006

		20:33:00
21.02.2006

		20:35:12
21.02.2006

		20:35:16
21.02.2006

		20:35:20
21.02.2006

		20:35:24
21.02.2006

		20:35:28
21.02.2006

		20:35:32
21.02.2006

		20:35:36
21.02.2006

		20:35:40
21.02.2006

		20:35:48
21.02.2006

		20:35:52
21.02.2006

		20:35:56
21.02.2006

		20:36:08
21.02.2006

		20:36:12
21.02.2006

		20:36:20
21.02.2006

		20:36:24
21.02.2006

		20:36:32
21.02.2006

		20:36:36
21.02.2006

		20:36:40
21.02.2006

		20:36:44
21.02.2006

		20:36:48
21.02.2006

		20:36:52
21.02.2006

		20:37:16
21.02.2006

		20:37:20
21.02.2006

		20:37:24
21.02.2006

		20:37:28
21.02.2006

		20:37:32
21.02.2006

		20:37:36
21.02.2006

		20:37:40
21.02.2006

		20:37:48
21.02.2006

		20:37:52
21.02.2006

		20:37:56
21.02.2006

		20:38:00
21.02.2006

		20:40:48
21.02.2006

		20:40:52
21.02.2006

		20:40:56
21.02.2006

		20:41:00
21.02.2006

		20:41:04
21.02.2006

		20:41:08
21.02.2006

		20:41:12
21.02.2006

		20:41:24
21.02.2006

		20:41:28
21.02.2006

		20:41:32
21.02.2006

		20:41:56
21.02.2006

		20:42:00
21.02.2006

		20:42:04
21.02.2006

		20:45:08
21.02.2006

		20:45:12
21.02.2006

		20:45:20
21.02.2006

		20:45:24
21.02.2006

		20:45:28
21.02.2006

		20:45:32
21.02.2006

		20:47:28
21.02.2006

		20:47:32
21.02.2006

		20:47:36
21.02.2006

		20:47:40
21.02.2006

		20:47:44
21.02.2006

		20:51:08
21.02.2006

		20:51:12
21.02.2006

		20:51:16
21.02.2006

		20:51:20
21.02.2006

		20:51:24
21.02.2006

		20:51:28
21.02.2006

		20:51:32
21.02.2006

		20:51:36
21.02.2006

		20:51:40
21.02.2006

		20:51:44
21.02.2006

		20:51:48
21.02.2006

		20:51:52
21.02.2006

		20:51:56
21.02.2006

		20:52:00
21.02.2006

		20:52:04
21.02.2006

		20:52:08
21.02.2006

		20:52:12
21.02.2006

		20:52:32
21.02.2006

		20:52:36
21.02.2006

		20:52:40
21.02.2006

		20:52:44
21.02.2006

		20:52:48
21.02.2006

		20:52:52
21.02.2006

		20:53:12
21.02.2006

		20:53:16
21.02.2006

		20:53:20
21.02.2006

		20:53:28
21.02.2006

		20:53:32
21.02.2006

		20:53:36
21.02.2006

		20:53:40
21.02.2006

		20:53:44
21.02.2006

		20:53:48
21.02.2006

		20:53:52
21.02.2006

		20:53:56
21.02.2006

		20:56:48
21.02.2006

		20:56:52
21.02.2006

		20:56:56
21.02.2006

		20:57:00
21.02.2006

		20:57:04
21.02.2006

		20:57:08
21.02.2006

		20:57:12
21.02.2006

		20:57:16
21.02.2006

		20:57:20
21.02.2006

		20:57:24
21.02.2006

		20:57:28
21.02.2006

		20:57:32
21.02.2006

		20:57:36
21.02.2006

		20:57:40
21.02.2006

		20:57:52
21.02.2006

		20:57:56
21.02.2006

		21:00:20
21.02.2006

		21:00:24
21.02.2006

		21:00:28
21.02.2006

		21:00:32
21.02.2006

		21:00:36
21.02.2006

		21:00:40
21.02.2006

		21:00:48
21.02.2006

		21:00:52
21.02.2006

		21:01:04
21.02.2006

		21:01:08
21.02.2006

		21:01:12
21.02.2006

		21:01:16
21.02.2006

		21:01:24
21.02.2006

		21:01:28
21.02.2006

		21:01:32
21.02.2006

		21:01:36
21.02.2006

		21:01:40
21.02.2006

		21:01:44
21.02.2006

		21:02:00
21.02.2006

		21:02:04
21.02.2006

		21:02:08
21.02.2006

		21:02:12
21.02.2006

		21:02:16
21.02.2006

		21:02:20
21.02.2006

		21:02:24
21.02.2006

		21:02:28
21.02.2006

		21:02:36
21.02.2006

		21:02:40
21.02.2006

		21:02:44
21.02.2006

		21:05:44
21.02.2006

		21:05:48
21.02.2006

		21:05:52
21.02.2006

		21:05:56
21.02.2006

		21:06:00
21.02.2006

		21:06:04
21.02.2006

		21:06:16
21.02.2006

		21:06:20
21.02.2006

		21:09:48
21.02.2006

		21:09:52
21.02.2006

		21:09:56
21.02.2006

		21:10:08
21.02.2006

		21:10:12
21.02.2006

		21:10:16
21.02.2006

		21:10:28
21.02.2006

		21:10:32
21.02.2006

		21:10:36
21.02.2006

		21:10:40
21.02.2006

		21:13:16
21.02.2006

		21:13:20
21.02.2006

		21:13:24
21.02.2006

		21:13:28
21.02.2006

		21:13:32
21.02.2006

		21:13:36
21.02.2006

		21:13:48
21.02.2006

		21:13:52
21.02.2006

		21:13:56
21.02.2006

		21:14:00
21.02.2006

		21:14:04
21.02.2006

		21:14:08
21.02.2006

		21:19:44
21.02.2006

		21:19:48
21.02.2006

		21:19:52
21.02.2006

		21:20:08
21.02.2006

		21:20:12
21.02.2006

		21:20:16
21.02.2006

		21:20:20
21.02.2006

		21:20:24
21.02.2006

		21:20:28
21.02.2006

		21:23:40
21.02.2006

		21:23:44
21.02.2006

		21:23:48
21.02.2006

		21:24:56
21.02.2006

		21:25:00
21.02.2006

		21:25:04
21.02.2006

		21:25:12
21.02.2006

		21:25:16
21.02.2006

		21:27:04
21.02.2006

		21:27:08
21.02.2006

		21:27:12
21.02.2006

		21:27:16
21.02.2006

		21:30:28
21.02.2006

		21:30:32
21.02.2006

		21:34:48
21.02.2006

		21:34:52
21.02.2006

		21:34:56
21.02.2006

		21:35:00
21.02.2006

		21:37:04
21.02.2006

		21:37:08
21.02.2006

		21:37:32
21.02.2006

		21:37:36
21.02.2006

		21:37:40
21.02.2006

		21:37:44
21.02.2006

		21:37:48
21.02.2006

		21:37:56
21.02.2006

		21:38:00
21.02.2006

		21:40:32
21.02.2006

		21:40:36
21.02.2006

		21:40:40
21.02.2006

		21:41:28
21.02.2006

		21:41:32
21.02.2006

		21:41:36
21.02.2006

		21:41:40
21.02.2006

		21:41:44
21.02.2006

		21:41:48
21.02.2006

		21:46:44
21.02.2006

		21:46:48
21.02.2006

		21:48:28
21.02.2006

		21:48:32
21.02.2006

		21:48:40
21.02.2006

		21:48:44
21.02.2006

		21:48:48
21.02.2006

		21:48:52
21.02.2006

		21:48:56
21.02.2006

		21:49:00
21.02.2006

		21:49:12
21.02.2006

		21:49:16
21.02.2006

		21:49:20
21.02.2006

		21:49:24
21.02.2006

		21:50:36
21.02.2006

		21:50:40
21.02.2006

		21:51:32
21.02.2006

		21:51:36
21.02.2006

		21:59:04
21.02.2006

		21:59:08
21.02.2006

		21:59:12
21.02.2006

		21:59:32
21.02.2006

		21:59:36
21.02.2006

		21:59:40
21.02.2006

		21:59:44
21.02.2006

		21:59:48
21.02.2006

		22:00:04
21.02.2006

		22:00:08
21.02.2006

		22:00:12
21.02.2006

		22:00:16
21.02.2006

		22:00:20
21.02.2006

		22:00:24
21.02.2006

		22:00:36
21.02.2006

		22:00:40
21.02.2006

		22:00:48
21.02.2006

		22:00:52
21.02.2006

		22:00:56
21.02.2006

		22:01:24
21.02.2006

		22:01:28
21.02.2006

		22:12:08
21.02.2006

		22:12:12
21.02.2006

		22:12:16
21.02.2006

		22:12:36
21.02.2006

		22:12:40
21.02.2006

		22:18:08
21.02.2006

		22:18:12
21.02.2006

		22:18:16
21.02.2006

		22:18:20
21.02.2006

		22:21:48
21.02.2006

		22:21:52
21.02.2006

		22:21:56
21.02.2006

		22:22:00
21.02.2006

		22:22:04
21.02.2006

		22:22:08
21.02.2006

		22:23:28
21.02.2006

		22:23:32
21.02.2006

		22:23:36
21.02.2006

		22:23:48
21.02.2006

		22:23:52
21.02.2006

		22:23:56
21.02.2006

		22:24:00
21.02.2006

		22:24:04
21.02.2006

		22:24:08
21.02.2006

		22:24:36
21.02.2006

		22:24:40
21.02.2006

		22:24:48
21.02.2006

		22:24:52
21.02.2006

		22:24:56
21.02.2006

		22:25:00
21.02.2006

		22:25:04
21.02.2006

		22:25:08
21.02.2006

		22:25:12
21.02.2006

		22:25:36
21.02.2006

		22:25:40
21.02.2006

		22:25:44
21.02.2006

		22:25:48
21.02.2006

		22:25:52
21.02.2006

		22:26:00
21.02.2006

		22:26:04
21.02.2006

		22:26:24
21.02.2006

		22:26:28
21.02.2006

		22:26:32
21.02.2006

		22:30:56
21.02.2006

		22:31:00
21.02.2006

		22:31:04
21.02.2006

		22:31:08
21.02.2006

		22:31:12
21.02.2006

		22:31:20
21.02.2006

		22:31:24
21.02.2006

		22:31:32
21.02.2006

		22:31:36
21.02.2006

		22:31:40
21.02.2006

		22:32:04
21.02.2006

		22:32:08
21.02.2006

		22:32:12
21.02.2006

		22:32:16
21.02.2006

		22:34:20
21.02.2006

		22:34:24
21.02.2006

		22:34:28
21.02.2006

		22:34:32
21.02.2006

		22:34:44
21.02.2006

		22:34:48
21.02.2006

		22:35:00
21.02.2006

		22:35:04
21.02.2006

		22:35:08
21.02.2006

		22:35:16
21.02.2006

		22:35:20
21.02.2006

		22:35:24
21.02.2006

		23:10:00
21.02.2006

		23:10:04
21.02.2006

		23:10:08
21.02.2006

		23:10:44
21.02.2006

		23:10:48
21.02.2006

		23:10:52
21.02.2006

		23:11:04
21.02.2006

		23:11:08
21.02.2006

		23:11:16
21.02.2006

		23:11:20
21.02.2006

		23:11:24
21.02.2006

		23:11:28
21.02.2006

		23:11:32
21.02.2006

		23:11:36
21.02.2006

		23:11:56
21.02.2006

		23:12:00
21.02.2006

		23:12:04
21.02.2006

		23:14:40
21.02.2006

		23:14:44
21.02.2006

		23:14:48
21.02.2006

		23:14:52
21.02.2006

		23:14:56
21.02.2006

		23:15:04
21.02.2006

		23:15:08
21.02.2006

		23:15:32
21.02.2006

		23:15:36
21.02.2006

		23:15:40
21.02.2006

		23:15:44
21.02.2006

		23:15:48
21.02.2006

		23:15:52
21.02.2006

		23:16:24
21.02.2006

		23:16:28
21.02.2006

		23:18:20
21.02.2006

		23:18:24
21.02.2006

		23:18:28
21.02.2006

		23:18:32
21.02.2006

		23:18:52
21.02.2006

		23:18:56
21.02.2006

		23:19:00
21.02.2006

		23:24:00
21.02.2006

		23:24:04
21.02.2006

		23:24:08
21.02.2006

		23:24:12
21.02.2006

		23:24:16
21.02.2006

		23:24:20
21.02.2006

		23:27:08
21.02.2006

		23:27:12
21.02.2006

		23:27:16
21.02.2006

		23:27:52
21.02.2006

		23:27:56
21.02.2006

		23:28:00
21.02.2006

		23:28:32
21.02.2006

		23:28:36
21.02.2006

		23:28:40
21.02.2006

		23:28:44
21.02.2006

		23:28:48
21.02.2006

		23:29:04
21.02.2006

		23:29:08
21.02.2006

		23:29:12
21.02.2006

		23:29:16
21.02.2006

		23:36:04
21.02.2006

		23:36:08
21.02.2006

		23:36:12
21.02.2006

		23:36:48
21.02.2006

		23:36:52
21.02.2006

		23:36:56
21.02.2006

		23:37:00
21.02.2006

		23:37:04
21.02.2006

		23:37:08
21.02.2006

		23:37:24
21.02.2006

		23:37:28
21.02.2006

		23:38:20
21.02.2006

		23:38:24
21.02.2006

		23:38:28
21.02.2006

		23:38:32
21.02.2006

		23:38:36
21.02.2006

		23:38:40
21.02.2006

		23:41:48
21.02.2006

		23:41:52
21.02.2006

		23:42:20
21.02.2006

		23:42:24
21.02.2006

		23:42:28
21.02.2006

		23:42:32
21.02.2006

		23:42:36
21.02.2006

		23:42:40
21.02.2006

		23:42:44
21.02.2006

		23:53:16
21.02.2006

		23:53:20
21.02.2006

		23:53:24
21.02.2006

		23:53:28
21.02.2006

		23:53:32
21.02.2006

		23:53:36
21.02.2006

		23:53:40
21.02.2006

		23:53:56
21.02.2006

		23:54:00
21.02.2006

		23:54:04
21.02.2006

		23:54:08
21.02.2006

		23:54:24
21.02.2006

		23:54:28
21.02.2006

		23:54:36
21.02.2006

		23:54:40
21.02.2006

		23:54:44
21.02.2006

		23:54:48
21.02.2006

		23:54:52
21.02.2006

		23:54:56
21.02.2006

		0:18:00
22.02.2006

		0:18:04
22.02.2006

		0:18:08
22.02.2006

		0:18:12
22.02.2006

		0:18:16
22.02.2006

		0:20:04
22.02.2006

		0:20:08
22.02.2006

		0:20:12
22.02.2006

		0:20:16
22.02.2006

		0:20:20
22.02.2006

		0:20:24
22.02.2006

		0:20:28
22.02.2006

		0:20:32
22.02.2006

		0:21:40
22.02.2006

		0:21:44
22.02.2006

		0:21:48
22.02.2006

		0:23:48
22.02.2006

		0:23:52
22.02.2006

		0:23:56
22.02.2006

		0:24:00
22.02.2006

		0:24:04
22.02.2006

		0:24:08
22.02.2006

		0:24:28
22.02.2006

		0:24:32
22.02.2006

		0:24:44
22.02.2006

		0:24:48
22.02.2006

		0:24:52
22.02.2006

		0:25:20
22.02.2006

		0:25:24
22.02.2006

		0:26:20
22.02.2006

		0:26:24
22.02.2006

		0:26:28
22.02.2006

		0:26:44
22.02.2006

		0:26:48
22.02.2006

		0:27:12
22.02.2006

		0:27:16
22.02.2006

		0:27:20
22.02.2006

		0:27:24
22.02.2006

		0:27:28
22.02.2006

		0:27:32
22.02.2006

		0:27:36
22.02.2006

		0:27:40
22.02.2006

		0:27:44
22.02.2006

		0:27:48
22.02.2006

		0:27:52
22.02.2006

		0:27:56
22.02.2006

		0:28:04
22.02.2006

		0:28:08
22.02.2006

		0:28:12
22.02.2006

		0:28:16
22.02.2006

		0:28:20
22.02.2006

		0:28:24
22.02.2006

		0:28:28
22.02.2006

		0:28:32
22.02.2006

		0:28:36
22.02.2006

		0:28:40
22.02.2006

		0:28:44
22.02.2006

		0:28:48
22.02.2006

		0:28:52
22.02.2006

		0:28:56
22.02.2006

		0:29:20
22.02.2006

		0:29:24
22.02.2006

		0:29:28
22.02.2006

		0:29:32
22.02.2006

		0:29:36
22.02.2006

		0:29:40
22.02.2006

		0:29:44
22.02.2006

		0:29:48
22.02.2006

		0:29:52
22.02.2006

		0:30:24
22.02.2006

		0:30:28
22.02.2006

		0:30:32
22.02.2006

		0:30:36
22.02.2006

		0:30:40
22.02.2006

		0:30:44
22.02.2006

		0:34:44
22.02.2006

		0:34:48
22.02.2006

		0:34:52
22.02.2006

		0:34:56
22.02.2006

		0:35:00
22.02.2006

		0:35:04
22.02.2006

		0:35:08
22.02.2006

		0:35:20
22.02.2006

		0:35:24
22.02.2006

		0:35:28
22.02.2006

		0:35:52
22.02.2006

		0:35:56
22.02.2006

		0:36:00
22.02.2006

		0:36:04
22.02.2006

		0:36:08
22.02.2006

		0:36:12
22.02.2006

		0:53:16
22.02.2006

		0:53:20
22.02.2006

		0:54:48
22.02.2006

		0:54:52
22.02.2006

		0:54:56
22.02.2006

		0:55:08
22.02.2006

		0:55:12
22.02.2006

		0:55:16
22.02.2006

		0:55:20
22.02.2006

		0:55:24
22.02.2006

		0:56:08
22.02.2006

		0:56:12
22.02.2006

		0:56:16
22.02.2006

		0:56:20
22.02.2006

		0:56:24
22.02.2006

		0:56:28
22.02.2006

		0:56:48
22.02.2006

		0:56:52
22.02.2006

		0:56:56
22.02.2006

		0:57:00
22.02.2006

		0:57:04
22.02.2006

		0:57:08
22.02.2006

		0:57:36
22.02.2006

		0:57:40
22.02.2006

		0:57:44
22.02.2006

		0:57:48
22.02.2006

		0:57:52
22.02.2006

		0:57:56
22.02.2006

		0:58:00
22.02.2006

		0:58:40
22.02.2006

		0:58:44
22.02.2006

		0:58:48
22.02.2006

		0:58:52
22.02.2006

		0:58:56
22.02.2006

		0:59:32
22.02.2006

		0:59:36
22.02.2006

		0:59:40
22.02.2006

		0:59:44
22.02.2006

		0:59:48
22.02.2006

		0:59:52
22.02.2006

		1:03:44
22.02.2006

		1:03:48
22.02.2006

		1:03:52
22.02.2006

		1:04:56
22.02.2006

		1:05:00
22.02.2006

		1:05:04
22.02.2006

		1:05:08
22.02.2006

		1:05:12
22.02.2006

		1:05:16
22.02.2006

		1:05:20
22.02.2006

		1:05:24
22.02.2006

		1:05:28
22.02.2006

		1:30:56
22.02.2006

		1:31:00
22.02.2006

		1:41:28
22.02.2006

		1:41:32
22.02.2006

		2:04:12
22.02.2006

		2:04:16
22.02.2006

		2:04:24
22.02.2006

		2:04:28
22.02.2006

		2:04:32
22.02.2006

		2:06:08
22.02.2006

		2:06:12
22.02.2006

		2:06:16
22.02.2006

		2:06:24
22.02.2006

		2:06:28
22.02.2006

		2:06:32
22.02.2006

		2:13:12
22.02.2006

		2:13:16
22.02.2006

		2:13:20
22.02.2006

		2:13:24
22.02.2006

		2:13:28
22.02.2006

		2:13:32
22.02.2006

		2:13:36
22.02.2006

		2:13:40
22.02.2006

		2:13:44
22.02.2006

		2:14:04
22.02.2006

		2:14:08
22.02.2006

		2:14:12
22.02.2006

		2:14:16
22.02.2006

		2:14:24
22.02.2006

		2:14:28
22.02.2006

		2:14:32
22.02.2006

		2:14:40
22.02.2006

		2:14:44
22.02.2006

		2:14:48
22.02.2006

		2:24:56
22.02.2006

		2:25:00
22.02.2006

		2:25:28
22.02.2006

		2:25:32
22.02.2006

		2:25:40
22.02.2006

		2:25:44
22.02.2006

		2:25:48
22.02.2006

		2:25:52
22.02.2006

		2:26:04
22.02.2006

		2:26:08
22.02.2006

		2:26:12
22.02.2006

		2:26:16
22.02.2006

		2:26:20
22.02.2006

		2:26:24
22.02.2006

		2:26:28
22.02.2006

		2:26:32
22.02.2006

		2:26:36
22.02.2006

		2:26:48
22.02.2006

		2:26:52
22.02.2006

		2:30:24
22.02.2006

		2:30:28
22.02.2006

		2:30:32
22.02.2006

		2:30:36
22.02.2006

		2:32:08
22.02.2006

		2:32:12
22.02.2006

		2:32:16
22.02.2006

		2:32:40
22.02.2006

		2:32:44
22.02.2006

		2:33:00
22.02.2006

		2:33:04
22.02.2006

		2:33:08
22.02.2006

		2:33:12
22.02.2006

		2:33:16
22.02.2006

		2:33:32
22.02.2006

		2:33:36
22.02.2006

		2:33:40
22.02.2006

		2:39:24
22.02.2006

		2:39:28
22.02.2006

		2:39:32
22.02.2006

		2:39:36
22.02.2006

		2:39:40
22.02.2006

		2:39:48
22.02.2006

		2:39:52
22.02.2006

		2:41:32
22.02.2006

		2:41:36
22.02.2006

		2:41:40
22.02.2006

		2:41:44
22.02.2006

		2:41:48
22.02.2006

		2:41:52
22.02.2006

		2:41:56
22.02.2006

		2:42:00
22.02.2006

		2:42:04
22.02.2006

		2:42:08
22.02.2006

		2:42:12
22.02.2006

		2:44:48
22.02.2006

		2:44:52
22.02.2006

		2:44:56
22.02.2006

		2:45:08
22.02.2006

		2:45:12
22.02.2006

		2:45:16
22.02.2006

		2:45:20
22.02.2006

		2:45:24
22.02.2006

		2:45:28
22.02.2006

		2:45:32
22.02.2006

		2:57:20
22.02.2006

		2:57:24
22.02.2006

		2:57:28
22.02.2006

		2:57:32
22.02.2006

		2:57:36
22.02.2006

		3:07:48
22.02.2006

		3:07:52
22.02.2006

		3:09:36
22.02.2006

		3:09:40
22.02.2006

		3:09:44
22.02.2006

		3:11:20
22.02.2006

		3:11:24
22.02.2006

		3:11:28
22.02.2006

		3:11:32
22.02.2006

		3:11:36
22.02.2006

		3:11:40
22.02.2006

		3:11:44
22.02.2006

		3:12:04
22.02.2006

		3:12:08
22.02.2006

		3:12:12
22.02.2006

		3:14:00
22.02.2006

		3:14:04
22.02.2006

		3:14:08
22.02.2006

		3:17:20
22.02.2006

		3:17:24
22.02.2006

		3:17:28
22.02.2006

		3:18:00
22.02.2006

		3:18:04
22.02.2006

		3:18:16
22.02.2006

		3:18:20
22.02.2006

		3:18:52
22.02.2006

		3:18:56
22.02.2006

		3:27:56
22.02.2006

		3:28:00
22.02.2006

		3:28:04
22.02.2006

		3:28:16
22.02.2006

		3:28:20
22.02.2006

		3:28:24
22.02.2006

		3:28:28
22.02.2006

		3:28:32
22.02.2006

		3:28:36
22.02.2006

		3:29:08
22.02.2006

		3:29:12
22.02.2006

		3:34:52
22.02.2006

		3:34:56
22.02.2006

		3:35:00
22.02.2006

		3:35:28
22.02.2006

		3:35:32
22.02.2006

		3:35:36
22.02.2006

		3:35:40
22.02.2006

		3:35:44
22.02.2006

		3:35:56
22.02.2006

		3:36:00
22.02.2006

		3:36:04
22.02.2006

		3:36:08
22.02.2006

		3:36:12
22.02.2006

		3:36:16
22.02.2006

		3:36:36
22.02.2006

		3:36:40
22.02.2006

		3:36:44
22.02.2006

		3:37:20
22.02.2006

		3:37:24
22.02.2006

		3:37:28
22.02.2006

		3:40:56
22.02.2006

		3:41:00
22.02.2006

		3:41:04
22.02.2006

		3:41:08
22.02.2006

		3:41:16
22.02.2006

		3:41:20
22.02.2006

		3:41:24
22.02.2006

		3:41:28
22.02.2006

		3:48:36
22.02.2006

		3:48:40
22.02.2006

		3:48:44
22.02.2006

		3:49:00
22.02.2006

		3:49:04
22.02.2006

		3:49:08
22.02.2006

		3:49:12
22.02.2006

		3:49:16
22.02.2006

		3:49:20
22.02.2006

		3:49:40
22.02.2006

		3:49:44
22.02.2006

		3:49:48
22.02.2006

		3:49:52
22.02.2006

		3:49:56
22.02.2006

		3:50:04
22.02.2006

		3:50:08
22.02.2006

		3:50:16
22.02.2006

		3:50:20
22.02.2006

		3:51:28
22.02.2006

		3:51:32
22.02.2006

		3:51:52
22.02.2006

		3:51:56
22.02.2006

		3:52:04
22.02.2006

		3:52:08
22.02.2006

		3:52:12
22.02.2006

		3:52:16
22.02.2006

		3:52:20
22.02.2006

		3:52:24
22.02.2006

		3:52:36
22.02.2006

		3:52:40
22.02.2006

		3:52:44
22.02.2006

		3:52:48
22.02.2006

		3:57:32
22.02.2006

		3:57:36
22.02.2006

		3:57:40
22.02.2006

		3:57:44
22.02.2006

		3:57:48
22.02.2006

		4:07:32
22.02.2006

		4:07:36
22.02.2006

		4:07:40
22.02.2006

		4:10:12
22.02.2006

		4:10:16
22.02.2006

		4:29:48
22.02.2006

		4:29:52
22.02.2006

		4:30:28
22.02.2006

		4:30:32
22.02.2006

		4:30:36
22.02.2006

		4:30:40
22.02.2006

		4:37:48
22.02.2006

		4:37:52
22.02.2006

		4:37:56
22.02.2006

		4:38:00
22.02.2006

		4:38:04
22.02.2006

		4:38:08
22.02.2006

		4:38:12
22.02.2006

		4:38:24
22.02.2006

		4:38:28
22.02.2006

		4:38:32
22.02.2006

		4:38:36
22.02.2006

		4:55:48
22.02.2006

		4:55:52
22.02.2006

		4:55:56
22.02.2006

		4:56:04
22.02.2006

		4:56:08
22.02.2006

		4:56:12
22.02.2006

		4:56:16
22.02.2006

		4:56:20
22.02.2006

		4:57:20
22.02.2006

		4:57:24
22.02.2006

		4:57:28
22.02.2006

		4:57:40
22.02.2006

		4:57:44
22.02.2006

		4:59:16
22.02.2006

		4:59:20
22.02.2006

		4:59:24
22.02.2006

		4:59:28
22.02.2006

		4:59:32
22.02.2006

		4:59:40
22.02.2006

		4:59:44
22.02.2006

		4:59:48
22.02.2006

		4:59:52
22.02.2006

		5:01:20
22.02.2006

		5:01:24
22.02.2006

		5:02:08
22.02.2006

		5:02:12
22.02.2006

		5:02:16
22.02.2006

		5:02:20
22.02.2006

		5:05:52
22.02.2006

		5:05:56
22.02.2006

		5:06:00
22.02.2006

		5:06:08
22.02.2006

		5:06:12
22.02.2006

		5:06:16
22.02.2006

		5:06:20
22.02.2006

		5:09:12
22.02.2006

		5:09:16
22.02.2006

		5:09:20
22.02.2006

		5:09:24
22.02.2006

		5:09:28
22.02.2006

		5:18:16
22.02.2006

		5:18:20
22.02.2006

		5:18:24
22.02.2006

		5:18:28
22.02.2006

		5:18:32
22.02.2006

		5:18:36
22.02.2006

		5:19:32
22.02.2006

		5:19:36
22.02.2006

		5:19:40
22.02.2006

		5:25:24
22.02.2006

		5:25:28
22.02.2006

		5:25:52
22.02.2006

		5:25:56
22.02.2006

		5:26:00
22.02.2006

		5:38:36
22.02.2006

		5:38:40
22.02.2006

		5:38:44
22.02.2006

		5:38:48
22.02.2006

		5:38:52
22.02.2006

		5:39:12
22.02.2006

		5:39:16
22.02.2006

		5:45:28
22.02.2006

		5:45:32
22.02.2006

		5:45:36
22.02.2006

		5:45:44
22.02.2006

		5:45:48
22.02.2006

		5:46:28
22.02.2006

		5:46:32
22.02.2006

		5:56:00
22.02.2006

		5:56:04
22.02.2006

		5:56:12
22.02.2006

		5:56:16
22.02.2006

		5:56:48
22.02.2006

		5:56:52
22.02.2006

		5:58:16
22.02.2006

		5:58:20
22.02.2006

		5:58:24
22.02.2006

		5:58:28
22.02.2006

		6:13:24
22.02.2006

		6:13:28
22.02.2006

		6:13:32
22.02.2006

		6:13:36
22.02.2006

		6:14:28
22.02.2006

		6:14:32
22.02.2006

		6:14:36
22.02.2006

		6:14:40
22.02.2006

		6:14:44
22.02.2006

		6:15:04
22.02.2006

		6:15:08
22.02.2006

		6:15:12
22.02.2006

		6:15:16
22.02.2006

		6:20:16
22.02.2006

		6:20:20
22.02.2006

		6:20:32
22.02.2006

		6:20:36
22.02.2006

		6:20:40
22.02.2006

		6:22:36
22.02.2006

		6:22:40
22.02.2006

		6:27:52
22.02.2006

		6:27:56
22.02.2006

		6:28:48
22.02.2006

		6:28:52
22.02.2006

		6:28:56
22.02.2006

		6:29:44
22.02.2006

		6:29:48
22.02.2006

		6:29:52
22.02.2006

		6:29:56
22.02.2006

		6:30:00
22.02.2006

		6:30:04
22.02.2006

		6:30:08
22.02.2006

		6:30:12
22.02.2006

		6:30:16
22.02.2006

		6:30:20
22.02.2006

		6:30:24
22.02.2006

		6:30:28
22.02.2006

		6:30:32
22.02.2006

		6:30:36
22.02.2006

		6:30:40
22.02.2006

		6:30:44
22.02.2006

		6:30:48
22.02.2006

		6:30:52
22.02.2006

		6:30:56
22.02.2006

		6:31:00
22.02.2006

		6:31:04
22.02.2006

		6:31:08
22.02.2006

		6:31:12
22.02.2006

		6:31:16
22.02.2006

		6:32:12
22.02.2006

		6:32:16
22.02.2006

		6:32:20
22.02.2006

		6:32:48
22.02.2006

		6:32:52
22.02.2006

		6:32:56
22.02.2006

		6:33:08
22.02.2006

		6:33:12
22.02.2006

		6:36:20
22.02.2006

		6:36:24
22.02.2006

		6:42:36
22.02.2006

		6:42:40
22.02.2006

		6:42:56
22.02.2006

		6:43:00
22.02.2006

		6:43:04
22.02.2006

		6:43:08
22.02.2006

		6:43:12
22.02.2006

		6:43:16
22.02.2006

		6:43:20
22.02.2006

		6:43:28
22.02.2006

		6:43:32
22.02.2006

		6:43:36
22.02.2006

		6:48:28
22.02.2006

		6:48:32
22.02.2006

		6:48:36
22.02.2006

		6:49:04
22.02.2006

		6:49:08
22.02.2006

		6:51:28
22.02.2006

		6:51:32
22.02.2006

		6:51:36
22.02.2006

		6:55:08
22.02.2006

		6:55:12
22.02.2006

		7:01:16
22.02.2006

		7:01:20
22.02.2006

		7:01:24
22.02.2006

		7:09:24
22.02.2006

		7:09:28
22.02.2006

		7:09:32
22.02.2006

		7:09:56
22.02.2006

		7:10:00
22.02.2006

		7:21:00
22.02.2006

		7:21:04
22.02.2006

		7:21:08
22.02.2006

		7:21:12
22.02.2006

		7:21:16
22.02.2006

		7:21:40
22.02.2006

		7:21:44
22.02.2006

		7:22:40
22.02.2006

		7:22:44
22.02.2006

		7:30:56
22.02.2006

		7:31:00
22.02.2006

		7:31:04
22.02.2006

		7:31:08
22.02.2006

		7:31:12
22.02.2006

		7:31:16
22.02.2006

		7:31:20
22.02.2006

		7:31:24
22.02.2006

		7:31:28
22.02.2006

		7:31:32
22.02.2006

		7:31:36
22.02.2006

		7:31:52
22.02.2006

		7:31:56
22.02.2006

		7:32:00
22.02.2006

		7:32:04
22.02.2006

		7:32:08
22.02.2006

		7:32:16
22.02.2006

		7:32:20
22.02.2006

		7:32:24
22.02.2006

		7:32:28
22.02.2006

		7:32:32
22.02.2006

		7:32:36
22.02.2006

		7:32:40
22.02.2006

		7:32:44
22.02.2006

		7:32:48
22.02.2006

		7:32:52
22.02.2006

		7:45:00
22.02.2006

		7:45:04
22.02.2006

		7:45:08
22.02.2006

		7:45:12
22.02.2006

		7:57:24
22.02.2006

		7:57:28
22.02.2006

		8:14:36
22.02.2006

		8:14:40
22.02.2006

		8:14:44
22.02.2006

		8:14:48
22.02.2006

		8:14:52
22.02.2006

		8:14:56
22.02.2006

		8:15:00
22.02.2006

		8:15:04
22.02.2006

		8:22:00
22.02.2006

		8:22:04
22.02.2006

		8:22:52
22.02.2006

		8:22:56
22.02.2006

		8:23:00
22.02.2006

		8:23:04
22.02.2006

		8:23:16
22.02.2006

		8:23:20
22.02.2006

		8:23:48
22.02.2006

		8:23:52
22.02.2006

		8:23:56
22.02.2006

		8:24:08
22.02.2006

		8:24:12
22.02.2006

		8:24:16
22.02.2006

		8:45:40
22.02.2006

		8:45:44
22.02.2006

		8:45:48
22.02.2006

		8:45:52
22.02.2006

		8:45:56
22.02.2006

		8:46:00
22.02.2006

		8:46:04
22.02.2006

		8:46:16
22.02.2006

		8:46:20
22.02.2006

		8:46:24
22.02.2006

		8:53:00
22.02.2006

		8:53:04
22.02.2006

		8:53:08
22.02.2006

		9:07:48
22.02.2006

		9:07:52
22.02.2006

		9:07:56
22.02.2006

		9:08:00
22.02.2006

		9:08:04
22.02.2006

		9:08:12
22.02.2006

		9:08:16
22.02.2006

		9:08:28
22.02.2006

		9:08:32
22.02.2006

		9:08:36
22.02.2006

		9:08:40
22.02.2006

		9:09:04
22.02.2006

		9:09:08
22.02.2006

		9:09:48
22.02.2006

		9:09:52
22.02.2006

		9:09:56
22.02.2006

		9:10:16
22.02.2006

		9:10:20
22.02.2006

		9:13:32
22.02.2006

		9:13:36
22.02.2006

		9:13:40
22.02.2006

		9:13:44
22.02.2006

		9:13:48
22.02.2006

		9:37:04
22.02.2006

		9:37:08
22.02.2006

		9:37:12
22.02.2006

		9:37:16
22.02.2006

		9:37:20
22.02.2006

		9:37:28
22.02.2006

		9:37:32
22.02.2006

		9:37:36
22.02.2006

		9:45:24
22.02.2006

		9:45:28
22.02.2006

		9:45:36
22.02.2006

		9:45:40
22.02.2006

		9:45:44
22.02.2006

		9:45:48
22.02.2006

		9:46:04
22.02.2006

		9:46:08
22.02.2006

		9:46:20
22.02.2006

		9:46:24
22.02.2006

		9:46:28
22.02.2006

		9:49:16
22.02.2006

		9:49:20
22.02.2006

		9:49:24
22.02.2006

		9:49:28
22.02.2006

		9:49:32
22.02.2006

		9:49:36
22.02.2006

		9:49:40
22.02.2006

		9:49:44
22.02.2006

		9:49:48
22.02.2006

		10:01:12
22.02.2006

		10:01:16
22.02.2006

		10:01:20
22.02.2006

		10:02:44
22.02.2006

		10:02:48
22.02.2006

		10:03:00
22.02.2006

		10:03:04
22.02.2006

		10:03:08
22.02.2006

		10:04:04
22.02.2006

		10:04:08
22.02.2006

		10:04:12
22.02.2006

		10:04:16
22.02.2006

		10:04:20
22.02.2006

		10:04:24
22.02.2006

		10:04:28
22.02.2006

		10:04:32
22.02.2006

		10:05:04
22.02.2006

		10:05:08
22.02.2006

		10:05:12
22.02.2006

		10:05:16
22.02.2006

		10:05:20
22.02.2006

		10:05:24
22.02.2006

		10:05:28
22.02.2006

		10:05:32
22.02.2006

		10:05:36
22.02.2006

		10:06:04
22.02.2006

		10:06:08
22.02.2006

		10:06:12
22.02.2006

		10:07:52
22.02.2006

		10:07:56
22.02.2006

		10:08:04
22.02.2006

		10:08:08
22.02.2006

		10:08:12
22.02.2006

		10:25:28
22.02.2006

		10:25:32
22.02.2006

		10:25:36
22.02.2006

		10:26:00
22.02.2006

		10:26:04
22.02.2006

		10:26:08
22.02.2006

		10:26:12
22.02.2006

		10:26:44
22.02.2006

		10:26:48
22.02.2006

		10:26:52
22.02.2006

		10:26:56
22.02.2006

		10:27:00
22.02.2006

		10:27:04
22.02.2006

		10:32:40
22.02.2006

		10:32:44
22.02.2006

		10:32:52
22.02.2006

		10:32:56
22.02.2006

		10:33:00
22.02.2006

		10:33:04
22.02.2006

		10:33:16
22.02.2006

		10:33:20
22.02.2006

		10:33:28
22.02.2006

		10:33:32
22.02.2006

		10:33:44
22.02.2006

		10:33:48
22.02.2006

		10:34:00
22.02.2006

		10:34:04
22.02.2006

		10:34:32
22.02.2006

		10:34:36
22.02.2006

		10:34:40
22.02.2006

		10:34:44
22.02.2006

		10:34:48
22.02.2006

		10:47:40
22.02.2006

		10:47:44
22.02.2006

		10:47:48
22.02.2006

		10:50:24
22.02.2006

		10:50:28
22.02.2006

		10:50:32
22.02.2006

		10:50:36
22.02.2006

		10:50:40
22.02.2006

		10:56:32
22.02.2006

		10:56:36
22.02.2006

		10:56:52
22.02.2006

		10:56:56
22.02.2006

		10:57:00
22.02.2006

		10:57:16
22.02.2006

		10:57:20
22.02.2006

		10:57:24
22.02.2006



TI3062

21.02-22.02.06

°C

TI3062

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

216.6953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

216.6953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

216.6953125

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.1953125

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

217.1953125

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

217.796875

217.796875

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

217.796875

218.3984375

218.3984375

219

218.3984375

218.3984375

219

219

218.3984375

219

219

218.3984375

219

219

218.3984375

218.3984375

219

219

218.3984375

219

219

218.3984375

219

219

218.3984375

219

219

218.3984375

219

218.3984375

218.3984375

219

218.3984375

219

219

219.5

219

219

219.5

219

219.5

219.5

219

219.5

219.5

219

219.5

219.5

220.09375

220.09375

219.5

219.5

220.09375

220.09375

220.6953125

220.6953125

220.09375

220.6953125

220.6953125

221.296875

221.296875

220.6953125

220.6953125

221.296875

220.6953125

221.296875

220.6953125

221.296875

220.6953125

220.6953125

221.296875

221.296875

220.6953125

220.6953125

221.296875

221.296875

220.6953125

220.6953125

221.296875

220.6953125

221.296875

221.296875

220.6953125

221.296875

221.296875

220.6953125

221.296875

220.6953125

220.6953125

221.296875

220.6953125

221.296875

221.296875

221.796875

221.296875

221.796875

221.296875

221.796875

221.296875

221.796875

221.296875

221.296875

221.796875

221.296875

221.796875

221.296875

221.296875

221.796875

221.796875

222.3984375

222.3984375

221.796875

222.3984375

221.796875

221.796875

222.3984375

222.3984375

221.796875

222.3984375

221.796875

221.796875

222.3984375

222.3984375

221.796875

221.796875

222.3984375

222.3984375

221.796875

222.3984375

222.3984375

221.796875

222.3984375

221.796875

222.3984375

222.3984375

221.796875

222.3984375

222.3984375

223

222.3984375

223

223

222.3984375

222.3984375

223

223

223.59375

223

223

223.59375

223

223

223.59375

223

223.59375

223.59375

223

223.59375

223

223

223.59375

223.59375

223

223

223.59375

223

223.59375

223.59375

224.09375

223.59375

223.59375

224.09375

223.59375

224.09375

223.59375

224.09375

224.09375

224.6953125

224.09375

224.09375

224.6953125

224.09375

224.09375

224.6953125

224.6953125

225.296875

224.6953125

225.296875

225.296875

225.8984375

225.8984375

226.3984375

225.8984375

226.3984375

226.3984375

227

227

226.3984375

227

227

226.3984375

226.3984375

227

227

227.59375

227

227

227.59375

227

227.59375

227

227.59375

227.59375

228.1953125

228.1953125

227.59375

227.59375

228.1953125

227.59375

227.59375

228.1953125

227.59375

227.59375

228.1953125

227.59375

228.1953125

228.1953125

227.59375

227.59375

228.1953125

228.1953125

228.6953125

228.1953125

228.1953125

228.6953125

228.1953125

228.6953125

228.1953125

228.1953125

228.6953125

228.1953125

228.6953125

228.1953125

228.6953125

228.6953125

228.1953125

228.1953125

228.6953125

228.1953125

228.1953125

228.6953125

228.6953125

229.296875

228.6953125

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

228.6953125

229.296875

228.6953125

229.296875

228.6953125

229.296875

228.6953125

228.6953125

229.296875

228.6953125

229.296875

228.6953125

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

228.6953125

229.296875

228.6953125

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

229.296875

228.6953125

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

229.296875

229.296875

229.8984375

229.296875

229.296875

229.8984375

229.296875

229.296875

229.8984375

229.8984375

229.296875

229.296875

229.8984375

229.8984375

229.296875

229.296875

229.8984375

229.296875

229.296875

229.8984375

229.8984375

229.296875

229.8984375

229.8984375

229.296875

229.296875

229.8984375

229.296875

229.296875

229.8984375

229.296875

229.296875

229.8984375

229.8984375

229.296875

229.296875

229.8984375

229.8984375

229.296875

229.8984375

229.8984375

229.296875

229.8984375

229.8984375

229.296875

229.8984375

229.8984375

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

230.5

230.5

231.09375

230.5

231.09375

231.09375

230.5

231.09375

231.09375

230.5

231.09375

230.5

230.5

231.09375

231.09375

230.5

231.09375

231.09375

230.5

231.09375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.59375

232.1953125

232.1953125

231.59375

232.1953125

232.1953125

231.59375

232.1953125

231.59375

232.1953125

232.1953125

231.59375

232.1953125

231.59375

232.1953125

231.59375

231.59375

232.1953125

232.1953125

231.59375

232.1953125

231.59375

231.59375

232.1953125

231.59375

231.59375

232.1953125

232.1953125

231.59375

231.59375

232.1953125

232.1953125

231.59375

232.1953125

232.1953125

231.59375

232.1953125

232.1953125

231.59375

232.1953125

232.1953125

231.59375

232.1953125

232.1953125

231.59375

232.1953125

232.1953125

231.59375

232.1953125

232.1953125

231.59375

232.1953125

232.1953125

231.59375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.59375

231.59375

231.09375

231.09375

231.59375

231.09375

231.09375

230.5

230.5

231.09375

230.5

230.5

231.09375

231.09375

230.5

231.09375

230.5

231.09375

230.5

231.09375

230.5

230.5

231.09375

230.5

230.5

231.09375

230.5

230.5

231.09375

230.5

231.09375

230.5

230.5

231.09375

231.09375

230.5

230.5

231.09375

230.5

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

229.8984375

229.296875

229.8984375

229.8984375

229.296875

229.296875

229.8984375

229.296875

229.8984375

229.8984375

229.296875

229.296875

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

229.296875

228.6953125

228.6953125

229.296875

228.6953125

228.6953125

229.296875

228.6953125

228.6953125

228.1953125

228.6953125

228.1953125

228.1953125

228.6953125

228.6953125

228.1953125

228.1953125

227.59375

228.1953125

228.1953125

227.59375

228.1953125

227.59375

228.1953125

227.59375

227.59375

228.1953125

227.59375

227.59375

228.1953125

228.1953125

227.59375

227.59375

228.1953125

228.1953125

227.59375

227.59375

228.1953125

228.1953125

227.59375

228.1953125

227.59375

228.1953125

227.59375

227.59375

228.1953125

228.1953125

227.59375

227.59375

227

227.59375

227.59375

227

227

226.3984375

227

227

226.3984375

226.3984375

225.8984375

225.8984375

226.3984375

226.3984375

225.8984375

225.8984375

225.296875

225.296875

225.8984375

225.296875

225.296875

225.8984375

225.8984375

225.296875

225.8984375

225.296875

225.296875

224.6953125

225.296875

225.296875

224.6953125

225.296875

224.6953125

225.296875

225.296875

224.6953125

225.296875

225.296875

224.6953125

224.6953125

225.296875

224.6953125

224.6953125

225.296875

225.296875

224.6953125

224.6953125

225.296875

225.296875

224.6953125

224.6953125

225.296875

225.296875

224.6953125

224.6953125

225.296875

224.6953125

224.6953125

225.296875

224.6953125

225.296875

225.296875

224.6953125

225.296875

224.6953125

225.296875

225.296875

225.8984375

225.296875

225.8984375

225.296875

225.8984375

225.8984375

225.296875

225.8984375

225.8984375

226.3984375

226.3984375

225.8984375

226.3984375

226.3984375

227

226.3984375

227

226.3984375

226.3984375

227

227

227.59375

227

227

227.59375

227.59375

227

227

227.59375

227.59375

227

227

227.59375

227.59375

227

227.59375

227

227

227.59375

227

227.59375

227.59375

227

227.59375

227.59375

227

227

227.59375

227.59375

227

227

227.59375

227.59375

227

227.59375

227.59375

227

227

227.59375

227.59375

227

227.59375

227.59375

227

227.59375

227.59375

227

227.59375

227.59375

227

227

227.59375

227

227.59375

227.59375

227

227.59375

227.59375

227

227.59375

227.59375

227

227

227.59375

227.59375

227

227

227.59375

227

227

227.59375

227

227

227.59375

227.59375

227

227

227.59375

227.59375

227

227.59375

227

227.59375

227

227.59375

227.59375

227

227.59375

227.59375

227

227.59375

227.59375

227

227

227.59375

227

227

227.59375

227.59375

227

227.59375

227.59375

227

227.59375

227.59375

227

227

227.59375

227.59375

227

227.59375

227.59375

227

227

227.59375

227.59375

227

227

227.59375

227

227.59375

227

227.59375

227

227

227.59375

227.59375

227

227

227.59375

227

227

227.59375

227.59375

227

227.59375

227.59375

227

227.59375

227

227.59375

227.59375

227

227.59375

227

227

227.59375

227.59375

228.1953125

227.59375

227.59375

228.1953125

228.1953125

227.59375

228.1953125

228.1953125

228.6953125

228.6953125

228.1953125

228.6953125

228.1953125

228.1953125

228.6953125

228.6953125

228.1953125

228.6953125

228.6953125

228.1953125

228.6953125

228.6953125

229.296875

228.6953125

229.296875

228.6953125

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

229.296875

229.296875

229.8984375

229.296875

229.296875

228.6953125

229.296875

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

229.296875

229.296875

228.6953125

228.6953125

229.296875

228.6953125

228.6953125

229.296875

229.296875

229.8984375

229.8984375

229.296875

229.8984375

229.8984375

229.296875

229.8984375

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

230.5

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

230.5

229.8984375

230.5

229.8984375

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

229.8984375

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

230.5

230.5

229.8984375

229.8984375

229.296875

229.8984375

229.8984375

229.296875

229.296875

229.8984375

229.296875

229.296875

229.8984375

229.8984375

229.296875

229.8984375

229.8984375

229.296875

229.8984375



Лист3

		

				0.2905822941

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.2905822941

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.2905822941

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.2905822941

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.4438717862

				0.3106455392

				0.2905822941

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.2905822941

				0.3170512758

				0.380461531

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.2905822941

				0.2905822941

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.2905822941

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.2905822941

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3598474024

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.4060237417

				0.3170512758

				0.380461531

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.2905822941

				0.3170512758

				0.2905822941

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.2905822941

				0.3170512758

				0.2905822941

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.4034492129

				0.2581988897

				0.2581988897

				0.2415229458

				0.2581988897

				0.2415229458

				0.338486574

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.2905822941

				0.3106455392

				0.2905822941

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.2905822941

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.4010416667

				0.2905822941

				0.3106455392

				0.2905822941

				0.3170512758

				0.2905822941

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.2905822941

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.2905822941

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.2905822941

				0.3106455392

				0.2905822941

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.2905822941

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.380461531

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.4010416667

				0.3106455392

				0.2905822941

				0.3850152752

				0.2581988897

				0.4407001019

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.4110798959

				0.2581988897

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.4043558943

				0.3066111816

				0.3129337268

				0.2635231383

				0.4060237417

				0.6032904926

				0.3788189869

				0.3984426062

				0.3170512758

				0.4034492129

				0.2581988897

				0.4110798959

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3414746745

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.380461531

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3066111816

				0.3564418343

				0.2581988897

				0.2415229458

				0.2635231383

				0.2581988897

				0.2581988897

				0.2581988897

				0.2581988897

				0.2635231383

				0.2581988897

				0.2905822941

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.2905822941

				0.3106455392

				0.4034492129

				0.2415229458

				0.2635231383

				0.2581988897

				0.2581988897

				0.2635231383

				0.2635231383

				0.3129337268

				0.3066111816

				0.3129337268

				0.4043558943

				0.2905822941

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.380461531

				0.3106455392

				0.3599868358

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.5076588977

				0.465512547

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3598474024

				0.3598474024

				0.3129337268

				0.3066111816

				0.3066111816

				0.3066111816

				0.3066111816

				0.3066111816

				0.3066111816

				0.3129337268

				0.3066111816

				0.3129337268

				0.3066111816

				0.3129337268

				0.3129337268

				0.3129337268

				0.3771719869

				0.4034492129

				0.2581988897

				0.3106455392

				0.4060237417

				0.3106455392

				0.4911737245

				0.380461531

				0.2905822941

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.3170512758

				0.3106455392

				0.4060237417

				0.3170512758





Лист3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



№отсчета

СКО

TI3062 до калибровки




_1237229479.unknown

_1236623507.dwg

_1235846485.xls
Диаграмма1

		0.487517806

		0.5325861465

		0.5696307283

		0.4395907385

		0.3948589982

		0.5008781351

		0.4935455801

		0.3066111816

		0.5325861465

		0.3689323937

		0.4935455801

		0.3689323937

		0.5036326373

		0.5859780079

		0.5036326373

		0.3066111816

		0.3129337268

		0.3129337268

		0.5357853789

		0.3813126087

		0.4935455801

		0.3689323937

		0.3689323937

		0.3066111816

		0.3129337268

		0.5325861465

		0.3813126087

		0.5008781351

		0.3129337268

		0.5008781351

		0.4935455801

		0.5008781351

		0.487517806

		0.5672637785

		0.5036326373

		0.5696307283

		0.3944053189

		0.5690208452

		0.487517806

		0.3129337268

		0.487517806

		0.5036326373

		0.487517806

		0.5696307283

		0.4077828986

		0.5690208452

		0.5036326373

		0.3689323937

		0.487517806

		0.3129337268

		0.487517806

		0.5036326373

		0.5696307283

		0.5036326373

		0.5008781351

		0.3066111816

		0.5325861465

		0.4935455801

		0.5696307283

		0.5696307283

		0.5653477298

		0.4439138

		0.5357853789

		0.5036326373

		0.3689323937

		0.3129337268

		0.487517806

		0.487517806

		0.5357853789

		0.3689323937

		0.5672637785

		0.5696307283

		0.487517806

		0.5325861465

		0.4077828986

		0.5357853789

		0.5325861465

		0.5054928323

		0.3689323937

		0.3689323937

		0.5036326373

		0.3066111816

		0.3066111816

		0.3066111816

		0.487517806

		0.5325861465

		0.3944053189

		0.5357853789

		0.3689323937

		0.487517806

		0.3129337268

		0.3813126087

		0.5690208452

		0.3066111816

		0.3689323937

		0.5008781351

		0.3129337268

		0.3066111816

		0.5690208452

		0.3066111816

		0.5325861465

		0.6375816941

		0.6339977327

		0.4935455801

		0.3689323937

		0.4395907385

		0.3129337268

		0.3129337268

		0.487517806

		0.5672637785

		0.4935455801

		0.487517806

		0.5672637785

		0.5054928323

		0.3689323937

		0.5672637785

		0.487517806

		0.3066111816

		0.5325861465

		0.5054928323

		0.3689323937

		0.5696307283

		0.3564418343

		0.5690208452

		0.5036326373

		0.5696307283

		0.5325861465

		0.5325861465

		0.487517806

		0.5325861465

		0.2868084981

		0.3129337268

		0.3813126087

		0.5325861465

		0.5325861465

		0.3066111816

		0.6002115512

		0.5573160041

		0.6697613307

		0.6697613307

		0.6697613307

		0.6396276731

		0.8031848753

		0.6448309184

		0.5142634656

		0.6414039088

		0.5170802276

		0.8560003184

		0.7981230569

		0.6344676121

		0.4265890263

		0.5623991892

		0.5319745875

		0.6399683288

		0.7010656571

		0.5702494733

		0.3294039229

		0.3294039229

		0.5319745875

		0.5385426741

		0.4077828986

		0.400737168

		0.3294039229

		0.3961621441

		0.4077828986

		0.3294039229

		0.3227486122

		0.5640507174

		0.5640507174

		0.3227486122

		0.5285265157

		0.5285265157

		0.5640507174

		0.3294039229

		0.5640507174

		0.3227486122

		0.5369991206

		0.5319745875

		0.4077828986

		0.6925320891

		0.6414630796

		0.4940165673

		0.4077828986

		0.400737168

		0.6082477109

		0.400737168

		0.657365124

		0.6002115512

		0.400737168

		0.6082477109

		0.5319745875

		0.5702494733

		0.7299103351

		0.4077828986



№отсчета

СКО

TIC3033 до калибровки



Лист1

		2/21/06		11:00:00 AM		580.28125

		2/21/06		11:07:16 AM		580.28125		0.428794843

		2/21/06		11:08:24 AM		580.28125		0.5469394803

		2/21/06		11:15:20 AM		579.28125		0.426752921

		2/21/06		11:21:32 AM		580.28125		0.5138701198

		2/21/06		11:27:08 AM		579.78125		0.3535533906

		2/21/06		11:31:20 AM		580.28125		0.5325861465

		2/21/06		11:37:28 AM		579.78125		0.7637910291

		2/21/06		11:38:36 AM		580.28125		0.6547104958

		2/21/06		11:44:24 AM		580.875		0.6384745411

		2/21/06		11:49:24 AM		579.78125		0.400737168

		2/21/06		11:53:16 AM		580.28125		0.5824118466

		2/21/06		11:58:40 AM		579.28125		0.5533691787

		2/21/06		12:03:12 PM		579.78125		0.5008781351

		2/21/06		12:07:44 PM		579.28125		2.7533616606

		2/21/06		12:10:32 PM		580.28125		11.2210178379

		2/21/06		12:17:16 PM		580.28125		1.7808570473

		2/21/06		12:19:16 PM		580.875		0.6002115512

		2/21/06		12:24:56 PM		580.28125		0.6284626304

		2/21/06		12:26:40 PM		579.28125		1.7897306643

		2/21/06		12:28:00 PM		580.28125		0.5990715473

		2/21/06		12:32:44 PM		579.78125		0

		2/21/06		12:36:04 PM		579.78125		0

		2/21/06		12:41:16 PM		579.78125		0

		2/21/06		12:43:08 PM		580.28125		0

		2/21/06		12:45:00 PM		580.28125		0

		2/21/06		12:51:36 PM		580.875		0

		2/21/06		12:55:32 PM		579.78125		0

		2/21/06		1:02:16 PM		580.28125		0

		2/21/06		1:06:16 PM		580.875		0

		2/21/06		1:08:44 PM		579.28125		0

		2/21/06		1:13:04 PM		579.78125		0

		2/21/06		1:16:44 PM		580.28125		0

		2/21/06		1:21:44 PM		580.28125		0

		2/21/06		1:27:48 PM		580.875		0

		2/21/06		1:33:00 PM		579.78125		0

		2/21/06		1:39:32 PM		579.78125		0

		2/21/06		1:43:44 PM		580.28125		0

		2/21/06		1:48:20 PM		579.78125		0

		2/21/06		1:53:04 PM		580.875		0

		2/21/06		1:55:52 PM		580.28125		0

		2/21/06		2:05:00 PM		580.28125		0

		2/21/06		2:07:36 PM		580.28125		0

		2/21/06		2:14:16 PM		580.28125		0

		2/21/06		2:17:04 PM		579.28125		0

		2/21/06		2:23:04 PM		580.28125		0

		2/21/06		2:25:40 PM		579.78125		0

		2/21/06		2:28:00 PM		579.78125		0

		2/21/06		2:31:28 PM		579.78125		0

		2/21/06		2:36:40 PM		580.28125		0

		2/21/06		2:38:52 PM		580.875		0

		2/21/06		2:41:36 PM		580.28125		0

		2/21/06		2:46:32 PM		579.78125		0

		2/21/06		2:55:40 PM		580.875		0

		2/21/06		3:02:36 PM		579.78125		0

		2/21/06		3:06:32 PM		580.28125		0

		2/21/06		3:07:48 PM		580.28125		0

		2/21/06		3:13:44 PM		580.875		0

		2/21/06		3:17:48 PM		580.28125		0

		2/21/06		3:22:00 PM		579.28125		0

		2/21/06		3:28:28 PM		578.6875		0

		2/21/06		3:31:20 PM		579.28125		0

		2/21/06		3:34:56 PM		579.78125		0

		2/21/06		3:37:24 PM		580.875		0

		2/21/06		3:42:32 PM		579.78125		0

		2/21/06		3:49:52 PM		579.78125		0

		2/21/06		3:51:24 PM		580.875		0

		2/21/06		3:55:36 PM		580.875		0

		2/21/06		3:59:36 PM		580.28125		0

		2/21/06		4:02:32 PM		579.28125		0

		2/21/06		4:05:12 PM		580.28125		0

		2/21/06		4:07:24 PM		580.875		0

		2/21/06		4:11:08 PM		579.28125		0

		2/21/06		4:17:24 PM		579.28125		0

		2/21/06		4:18:56 PM		579.28125		0

		2/21/06		4:24:16 PM		579.78125		0

		2/21/06		4:25:48 PM		580.28125		0

		2/21/06		4:28:00 PM		580.875		0

		2/21/06		4:33:04 PM		579.28125		0

		2/21/06		4:37:12 PM		580.28125		0

		2/21/06		4:40:00 PM		579.28125		0

		2/21/06		4:47:16 PM		580.28125		0

		2/21/06		4:50:48 PM		580.875		0

		2/21/06		4:53:04 PM		580.875		0

		2/21/06		4:54:48 PM		580.875		0

		2/21/06		4:57:04 PM		580.875		0

		2/21/06		5:01:12 PM		580.875		0

		2/21/06		5:05:20 PM		580.28125		0

		2/21/06		5:07:36 PM		579.28125		0

		2/21/06		5:11:44 PM		580.28125		0

		2/21/06		5:15:12 PM		580.28125		0

		2/21/06		5:18:00 PM		580.28125		0

		2/21/06		5:20:12 PM		580.28125		0

		2/21/06		5:23:28 PM		579.78125		0

		2/21/06		5:24:32 PM		580.875		0

		2/21/06		5:28:24 PM		579.78125		0

		2/21/06		5:32:48 PM		580.28125		0

		2/21/06		5:35:36 PM		580.875		0

		2/21/06		5:40:56 PM		580.28125		0

		2/21/06		5:44:36 PM		579.78125		0

		2/21/06		5:46:48 PM		580.28125		0

		2/21/06		5:52:16 PM		580.28125		0

		2/21/06		5:54:56 PM		579.28125		0

		2/21/06		5:58:12 PM		580.875		0

		2/21/06		6:03:28 PM		580.28125		0

		2/21/06		6:06:40 PM		579.28125		0

		2/21/06		6:11:44 PM		580.28125		0

		2/21/06		6:15:44 PM		580.875		0

		2/21/06		6:17:28 PM		580.875		0

		2/21/06		6:19:36 PM		580.28125		0

		2/21/06		6:24:24 PM		579.78125		0

		2/21/06		6:29:08 PM		579.78125		0

		2/21/06		6:35:48 PM		580.28125		0

		2/21/06		6:38:08 PM		579.78125		0

		2/21/06		6:41:24 PM		579.28125		0

		2/21/06		6:46:08 PM		580.28125		0

		2/21/06		6:47:40 PM		580.875		0

		2/21/06		6:49:44 PM		580.875		0

		2/21/06		6:51:52 PM		580.28125		0

		2/21/06		6:56:24 PM		580.875		0

		2/21/06		7:00:52 PM		579.28125		0

		2/21/06		7:03:52 PM		580.28125		0

		2/21/06		7:06:04 PM		579.28125		0

		2/21/06		7:08:08 PM		580.28125		0

		2/21/06		7:14:48 PM		579.78125		0

		2/21/06		7:17:12 PM		579.78125		0

		2/21/06		7:21:08 PM		579.78125		0

		2/21/06		7:25:08 PM		580.875		0

		2/21/06		7:26:52 PM		580.28125		0

		2/21/06		7:29:52 PM		580.28125		0

		2/21/06		7:32:44 PM		580.875		0

		2/21/06		7:36:52 PM		580.28125		0

		2/21/06		7:40:00 PM		580.28125		0

		2/21/06		7:44:24 PM		579.78125		0

		2/21/06		7:48:44 PM		580.28125		0

		2/21/06		7:54:44 PM		580.875		0

		2/21/06		7:56:12 PM		580.875		0

		2/21/06		7:58:08 PM		583.09375		0

		2/21/06		8:00:52 PM		584.6875		0

		2/21/06		8:03:12 PM		588.5		0

		2/21/06		8:05:20 PM		591.78125		0

		2/21/06		8:07:16 PM		594		0

		2/21/06		8:10:12 PM		599.375		0

		2/21/06		8:14:08 PM		604.875		0

		2/21/06		8:17:36 PM		610.28125		0

		2/21/06		8:20:32 PM		614.6875		0

		2/21/06		8:28:12 PM		617.875		0

		2/21/06		8:36:20 PM		617.875		0

		2/21/06		8:46:40 PM		618.5		0

		2/21/06		8:49:00 PM		623.875		0

		2/21/06		8:51:56 PM		629.375		0

		2/21/06		8:59:52 PM		626.09375		0

		2/21/06		9:08:56 PM		624.5		0

		2/21/06		9:21:00 PM		623.375		0

		2/21/06		9:33:44 PM		625		0

		2/21/06		9:51:32 PM		623.375		0

		2/21/06		10:07:08 PM		623.875		0

		2/21/06		10:10:12 PM		624.5		0

		2/21/06		10:13:08 PM		623.875		0

		2/21/06		10:31:32 PM		625		0

		2/21/06		10:37:20 PM		624.5		0

		2/21/06		11:13:48 PM		625.59375		0

		2/21/06		11:49:56 PM		624.5		0

		2/21/06		11:56:28 PM		623.875		0

		2/22/06		12:02:04 AM		625		0

		2/22/06		12:49:56 AM		625		0

		2/22/06		12:54:24 AM		623.875		0

		2/22/06		12:57:08 AM		623.875		0

		2/22/06		1:08:08 AM		624.5		0

		2/22/06		1:23:00 AM		623.875		0

		2/22/06		1:25:20 AM		624.5		0

		2/22/06		1:51:00 AM		624.5		0

		2/22/06		2:23:44 AM		623.875		0

		2/22/06		2:34:56 AM		624.5		0

		2/22/06		2:37:08 AM		623.875		0

		2/22/06		2:51:52 AM		624.5		0

		2/22/06		2:54:20 AM		623.875		0

		2/22/06		3:12:04 AM		625.59375		0

		2/22/06		3:38:28 AM		624.5		0

		2/22/06		4:23:00 AM		625.59375		0

		2/22/06		4:59:16 AM		624.5		0

		2/22/06		5:01:16 AM		619.59375		0

		2/22/06		5:19:04 AM		624.5		0

		2/22/06		6:30:12 AM		625.59375		0

		2/22/06		7:05:56 AM		624.5		0

		2/22/06		7:23:12 AM		625.59375		0

		2/22/06		7:49:44 AM		624.5		0

		2/22/06		8:01:04 AM		625.59375		0

		2/22/06		8:08:24 AM		625.59375		0

		2/22/06		8:52:20 AM		624.5		0

		2/22/06		9:18:56 AM		625.59375		0

		2/22/06		9:39:24 AM		624.5		0

		2/22/06		9:44:44 AM		625.59375		0

		2/22/06		10:08:32 AM		624.5		0

		2/22/06		10:44:04 AM		625.59375		0





Лист2

		





Лист2

		11:00:00
21.02.2006

		11:01:12
21.02.2006

		11:01:16
21.02.2006

		11:01:36
21.02.2006

		11:01:40
21.02.2006

		11:02:52
21.02.2006

		11:02:56
21.02.2006

		11:03:04
21.02.2006

		11:03:08
21.02.2006

		11:07:16
21.02.2006

		11:07:20
21.02.2006

		11:07:24
21.02.2006

		11:07:32
21.02.2006

		11:07:36
21.02.2006

		11:07:56
21.02.2006

		11:08:00
21.02.2006

		11:08:12
21.02.2006

		11:08:16
21.02.2006

		11:08:20
21.02.2006

		11:08:24
21.02.2006

		11:10:12
21.02.2006

		11:10:16
21.02.2006

		11:10:28
21.02.2006

		11:10:32
21.02.2006

		11:14:08
21.02.2006

		11:14:12
21.02.2006

		11:14:44
21.02.2006

		11:14:48
21.02.2006

		11:15:16
21.02.2006

		11:15:20
21.02.2006

		11:15:52
21.02.2006

		11:15:56
21.02.2006

		11:16:04
21.02.2006

		11:16:08
21.02.2006

		11:17:12
21.02.2006

		11:17:16
21.02.2006

		11:20:16
21.02.2006

		11:20:20
21.02.2006

		11:20:24
21.02.2006

		11:21:32
21.02.2006

		11:21:36
21.02.2006

		11:21:40
21.02.2006

		11:21:44
21.02.2006

		11:21:48
21.02.2006

		11:21:52
21.02.2006

		11:23:48
21.02.2006

		11:23:52
21.02.2006

		11:24:04
21.02.2006

		11:24:08
21.02.2006

		11:27:08
21.02.2006

		11:27:12
21.02.2006

		11:29:00
21.02.2006

		11:29:04
21.02.2006

		11:29:52
21.02.2006

		11:29:56
21.02.2006

		11:30:00
21.02.2006

		11:30:44
21.02.2006

		11:30:48
21.02.2006

		11:31:16
21.02.2006

		11:31:20
21.02.2006

		11:31:56
21.02.2006

		11:32:00
21.02.2006

		11:32:04
21.02.2006

		11:34:28
21.02.2006

		11:34:32
21.02.2006

		11:35:40
21.02.2006

		11:35:44
21.02.2006

		11:35:52
21.02.2006

		11:35:56
21.02.2006

		11:37:28
21.02.2006

		11:37:32
21.02.2006

		11:37:48
21.02.2006

		11:37:52
21.02.2006

		11:37:56
21.02.2006

		11:38:00
21.02.2006

		11:38:20
21.02.2006

		11:38:24
21.02.2006

		11:38:28
21.02.2006

		11:38:32
21.02.2006

		11:38:36
21.02.2006

		11:39:00
21.02.2006

		11:39:04
21.02.2006

		11:39:36
21.02.2006

		11:39:40
21.02.2006

		11:43:56
21.02.2006

		11:44:00
21.02.2006

		11:44:04
21.02.2006

		11:44:08
21.02.2006

		11:44:12
21.02.2006

		11:44:24
21.02.2006

		11:44:28
21.02.2006

		11:45:20
21.02.2006

		11:45:24
21.02.2006

		11:46:12
21.02.2006

		11:46:16
21.02.2006

		11:46:48
21.02.2006

		11:46:52
21.02.2006

		11:48:48
21.02.2006

		11:48:52
21.02.2006

		11:49:24
21.02.2006

		11:49:28
21.02.2006

		11:49:44
21.02.2006

		11:49:48
21.02.2006

		11:52:12
21.02.2006

		11:52:16
21.02.2006

		11:52:20
21.02.2006

		11:52:32
21.02.2006

		11:52:36
21.02.2006

		11:53:12
21.02.2006

		11:53:16
21.02.2006

		11:54:44
21.02.2006

		11:54:48
21.02.2006

		11:54:52
21.02.2006

		11:54:56
21.02.2006

		11:55:12
21.02.2006

		11:55:16
21.02.2006

		11:58:12
21.02.2006

		11:58:16
21.02.2006

		11:58:36
21.02.2006

		11:58:40
21.02.2006

		11:59:56
21.02.2006

		12:00:00
21.02.2006

		12:00:04
21.02.2006

		12:00:08
21.02.2006

		12:00:12
21.02.2006

		12:01:08
21.02.2006

		12:01:12
21.02.2006

		12:02:52
21.02.2006

		12:02:56
21.02.2006

		12:03:12
21.02.2006

		12:03:16
21.02.2006

		12:04:08
21.02.2006

		12:04:12
21.02.2006

		12:04:16
21.02.2006

		12:04:20
21.02.2006

		12:05:16
21.02.2006

		12:05:20
21.02.2006

		12:05:24
21.02.2006

		12:07:40
21.02.2006

		12:07:44
21.02.2006

		12:08:12
21.02.2006

		12:08:16
21.02.2006

		12:09:48
21.02.2006

		12:09:52
21.02.2006

		12:10:08
21.02.2006

		12:10:12
21.02.2006

		12:10:20
21.02.2006

		12:10:24
21.02.2006

		12:10:28
21.02.2006

		12:10:32
21.02.2006

		12:12:08
21.02.2006

		12:12:12
21.02.2006

		12:12:16
21.02.2006

		12:13:08
21.02.2006

		12:13:12
21.02.2006

		12:13:20
21.02.2006

		12:13:24
21.02.2006

		12:17:08
21.02.2006

		12:17:12
21.02.2006

		12:17:16
21.02.2006

		12:17:40
21.02.2006

		12:17:44
21.02.2006

		12:17:56
21.02.2006

		12:18:00
21.02.2006

		12:18:32
21.02.2006

		12:18:36
21.02.2006

		12:18:40
21.02.2006

		12:18:44
21.02.2006

		12:19:12
21.02.2006

		12:19:16
21.02.2006

		12:19:20
21.02.2006

		12:19:24
21.02.2006

		12:22:12
21.02.2006

		12:22:16
21.02.2006

		12:22:36
21.02.2006

		12:22:40
21.02.2006

		12:22:44
21.02.2006

		12:22:52
21.02.2006

		12:22:56
21.02.2006

		12:24:56
21.02.2006

		12:25:00
21.02.2006

		12:25:04
21.02.2006

		12:25:08
21.02.2006

		12:25:12
21.02.2006

		12:25:16
21.02.2006

		12:25:20
21.02.2006

		12:25:28
21.02.2006

		12:25:32
21.02.2006

		12:26:36
21.02.2006

		12:26:40
21.02.2006

		12:27:24
21.02.2006

		12:27:28
21.02.2006

		12:27:32
21.02.2006

		12:27:36
21.02.2006

		12:27:40
21.02.2006

		12:27:44
21.02.2006

		12:27:48
21.02.2006

		12:27:52
21.02.2006

		12:27:56
21.02.2006

		12:28:00
21.02.2006

		12:28:48
21.02.2006

		12:28:52
21.02.2006

		12:29:48
21.02.2006

		12:29:52
21.02.2006

		12:30:08
21.02.2006

		12:30:12
21.02.2006

		12:30:16
21.02.2006

		12:32:20
21.02.2006

		12:32:24
21.02.2006

		12:32:44
21.02.2006

		12:32:48
21.02.2006

		12:33:52
21.02.2006

		12:33:56
21.02.2006

		12:34:08
21.02.2006

		12:34:12
21.02.2006

		12:34:44
21.02.2006

		12:34:48
21.02.2006

		12:35:28
21.02.2006

		12:35:32
21.02.2006

		12:36:04
21.02.2006

		12:36:08
21.02.2006

		12:36:16
21.02.2006

		12:36:20
21.02.2006

		12:37:28
21.02.2006

		12:37:32
21.02.2006

		12:38:40
21.02.2006

		12:38:44
21.02.2006

		12:41:04
21.02.2006

		12:41:08
21.02.2006

		12:41:16
21.02.2006

		12:41:20
21.02.2006

		12:42:00
21.02.2006

		12:42:04
21.02.2006

		12:42:28
21.02.2006

		12:42:32
21.02.2006

		12:42:36
21.02.2006

		12:42:40
21.02.2006

		12:42:52
21.02.2006

		12:42:56
21.02.2006

		12:43:08
21.02.2006

		12:43:12
21.02.2006

		12:43:20
21.02.2006

		12:43:24
21.02.2006

		12:43:36
21.02.2006

		12:43:40
21.02.2006

		12:43:44
21.02.2006

		12:44:44
21.02.2006

		12:44:48
21.02.2006

		12:44:56
21.02.2006

		12:45:00
21.02.2006

		12:49:40
21.02.2006

		12:49:44
21.02.2006

		12:50:32
21.02.2006

		12:50:36
21.02.2006

		12:50:52
21.02.2006

		12:50:56
21.02.2006

		12:51:00
21.02.2006

		12:51:04
21.02.2006

		12:51:32
21.02.2006

		12:51:36
21.02.2006

		12:51:56
21.02.2006

		12:52:00
21.02.2006

		12:54:16
21.02.2006

		12:54:20
21.02.2006

		12:54:24
21.02.2006

		12:54:28
21.02.2006

		12:54:32
21.02.2006

		12:54:40
21.02.2006

		12:54:44
21.02.2006

		12:55:32
21.02.2006

		12:55:36
21.02.2006

		12:56:08
21.02.2006

		12:56:12
21.02.2006

		12:56:32
21.02.2006

		12:56:36
21.02.2006

		12:57:32
21.02.2006

		12:57:36
21.02.2006

		13:02:08
21.02.2006

		13:02:12
21.02.2006

		13:02:16
21.02.2006

		13:02:52
21.02.2006

		13:02:56
21.02.2006

		13:03:00
21.02.2006

		13:03:04
21.02.2006

		13:03:12
21.02.2006

		13:03:16
21.02.2006

		13:03:20
21.02.2006

		13:06:08
21.02.2006

		13:06:12
21.02.2006

		13:06:16
21.02.2006

		13:06:20
21.02.2006

		13:06:24
21.02.2006

		13:06:28
21.02.2006

		13:06:44
21.02.2006

		13:06:48
21.02.2006

		13:08:08
21.02.2006

		13:08:12
21.02.2006

		13:08:16
21.02.2006

		13:08:40
21.02.2006

		13:08:44
21.02.2006

		13:09:00
21.02.2006

		13:09:04
21.02.2006

		13:09:08
21.02.2006

		13:09:32
21.02.2006

		13:09:36
21.02.2006

		13:11:16
21.02.2006

		13:11:20
21.02.2006

		13:12:32
21.02.2006

		13:12:36
21.02.2006

		13:13:04
21.02.2006

		13:13:08
21.02.2006

		13:14:04
21.02.2006

		13:14:08
21.02.2006

		13:15:24
21.02.2006

		13:15:28
21.02.2006

		13:15:32
21.02.2006

		13:16:20
21.02.2006

		13:16:24
21.02.2006

		13:16:40
21.02.2006

		13:16:44
21.02.2006

		13:18:28
21.02.2006

		13:18:32
21.02.2006

		13:18:40
21.02.2006

		13:18:44
21.02.2006

		13:19:08
21.02.2006

		13:19:12
21.02.2006

		13:19:16
21.02.2006

		13:21:36
21.02.2006

		13:21:40
21.02.2006

		13:21:44
21.02.2006

		13:21:48
21.02.2006

		13:21:56
21.02.2006

		13:22:00
21.02.2006

		13:24:44
21.02.2006

		13:24:48
21.02.2006

		13:25:56
21.02.2006

		13:26:00
21.02.2006

		13:27:40
21.02.2006

		13:27:44
21.02.2006

		13:27:48
21.02.2006

		13:27:52
21.02.2006

		13:30:08
21.02.2006

		13:30:12
21.02.2006

		13:30:16
21.02.2006

		13:30:20
21.02.2006

		13:30:52
21.02.2006

		13:30:56
21.02.2006

		13:31:20
21.02.2006

		13:31:24
21.02.2006

		13:33:00
21.02.2006

		13:33:04
21.02.2006

		13:33:52
21.02.2006

		13:33:56
21.02.2006

		13:36:28
21.02.2006

		13:36:32
21.02.2006

		13:36:44
21.02.2006

		13:36:48
21.02.2006

		13:38:04
21.02.2006

		13:38:08
21.02.2006

		13:39:32
21.02.2006

		13:39:36
21.02.2006

		13:40:44
21.02.2006

		13:40:48
21.02.2006

		13:41:40
21.02.2006

		13:41:44
21.02.2006

		13:42:56
21.02.2006

		13:43:00
21.02.2006

		13:43:36
21.02.2006

		13:43:40
21.02.2006

		13:43:44
21.02.2006

		13:43:48
21.02.2006

		13:44:00
21.02.2006

		13:44:04
21.02.2006

		13:44:20
21.02.2006

		13:44:24
21.02.2006

		13:45:36
21.02.2006

		13:45:40
21.02.2006

		13:47:36
21.02.2006

		13:47:40
21.02.2006

		13:48:20
21.02.2006

		13:48:24
21.02.2006

		13:49:40
21.02.2006

		13:49:44
21.02.2006

		13:49:48
21.02.2006

		13:50:28
21.02.2006

		13:50:32
21.02.2006

		13:51:16
21.02.2006

		13:51:20
21.02.2006

		13:53:00
21.02.2006

		13:53:04
21.02.2006

		13:53:08
21.02.2006

		13:53:12
21.02.2006

		13:53:16
21.02.2006

		13:53:20
21.02.2006

		13:53:24
21.02.2006

		13:53:28
21.02.2006

		13:53:32
21.02.2006

		13:55:44
21.02.2006

		13:55:48
21.02.2006

		13:55:52
21.02.2006

		13:56:48
21.02.2006

		13:56:52
21.02.2006

		13:56:56
21.02.2006

		13:58:44
21.02.2006

		13:58:48
21.02.2006

		13:58:52
21.02.2006

		14:04:12
21.02.2006

		14:04:16
21.02.2006

		14:04:56
21.02.2006

		14:05:00
21.02.2006

		14:05:56
21.02.2006

		14:06:00
21.02.2006

		14:06:48
21.02.2006

		14:06:52
21.02.2006

		14:07:08
21.02.2006

		14:07:12
21.02.2006

		14:07:16
21.02.2006

		14:07:28
21.02.2006

		14:07:32
21.02.2006

		14:07:36
21.02.2006

		14:08:28
21.02.2006

		14:08:32
21.02.2006

		14:08:36
21.02.2006

		14:08:52
21.02.2006

		14:08:56
21.02.2006

		14:09:24
21.02.2006

		14:09:28
21.02.2006

		14:14:08
21.02.2006

		14:14:12
21.02.2006

		14:14:16
21.02.2006

		14:14:20
21.02.2006

		14:14:24
21.02.2006

		14:14:32
21.02.2006

		14:14:36
21.02.2006

		14:15:04
21.02.2006

		14:15:08
21.02.2006

		14:15:56
21.02.2006

		14:16:00
21.02.2006

		14:17:00
21.02.2006

		14:17:04
21.02.2006

		14:17:24
21.02.2006

		14:17:28
21.02.2006

		14:20:00
21.02.2006

		14:20:04
21.02.2006

		14:20:08
21.02.2006

		14:21:20
21.02.2006

		14:21:24
21.02.2006

		14:21:28
21.02.2006

		14:21:32
21.02.2006

		14:23:04
21.02.2006

		14:23:08
21.02.2006

		14:23:16
21.02.2006

		14:23:20
21.02.2006

		14:23:28
21.02.2006

		14:23:32
21.02.2006

		14:23:40
21.02.2006

		14:23:44
21.02.2006

		14:25:32
21.02.2006

		14:25:36
21.02.2006

		14:25:40
21.02.2006

		14:25:44
21.02.2006

		14:26:24
21.02.2006

		14:26:28
21.02.2006

		14:26:56
21.02.2006

		14:27:00
21.02.2006

		14:27:24
21.02.2006

		14:27:28
21.02.2006

		14:27:32
21.02.2006

		14:27:36
21.02.2006

		14:28:00
21.02.2006

		14:28:04
21.02.2006

		14:28:36
21.02.2006

		14:28:40
21.02.2006

		14:30:00
21.02.2006

		14:30:04
21.02.2006

		14:30:16
21.02.2006

		14:30:20
21.02.2006

		14:31:04
21.02.2006

		14:31:08
21.02.2006

		14:31:28
21.02.2006

		14:31:32
21.02.2006

		14:32:52
21.02.2006

		14:32:56
21.02.2006

		14:33:00
21.02.2006

		14:33:04
21.02.2006

		14:35:00
21.02.2006

		14:35:04
21.02.2006

		14:36:08
21.02.2006

		14:36:12
21.02.2006

		14:36:40
21.02.2006

		14:36:44
21.02.2006

		14:36:48
21.02.2006

		14:36:52
21.02.2006

		14:36:56
21.02.2006

		14:37:00
21.02.2006

		14:37:20
21.02.2006

		14:37:24
21.02.2006

		14:37:28
21.02.2006

		14:38:48
21.02.2006

		14:38:52
21.02.2006

		14:38:56
21.02.2006

		14:39:52
21.02.2006

		14:39:56
21.02.2006

		14:40:16
21.02.2006

		14:40:20
21.02.2006

		14:41:08
21.02.2006

		14:41:12
21.02.2006

		14:41:16
21.02.2006

		14:41:20
21.02.2006

		14:41:36
21.02.2006

		14:41:40
21.02.2006

		14:41:44
21.02.2006

		14:43:20
21.02.2006

		14:43:24
21.02.2006

		14:44:56
21.02.2006

		14:45:00
21.02.2006

		14:45:08
21.02.2006

		14:45:12
21.02.2006

		14:45:16
21.02.2006

		14:46:32
21.02.2006

		14:46:36
21.02.2006

		14:46:56
21.02.2006

		14:47:00
21.02.2006

		14:49:12
21.02.2006

		14:49:16
21.02.2006

		14:49:40
21.02.2006

		14:49:44
21.02.2006

		14:55:32
21.02.2006

		14:55:36
21.02.2006

		14:55:40
21.02.2006

		14:55:44
21.02.2006

		14:56:52
21.02.2006

		14:56:56
21.02.2006

		14:57:08
21.02.2006

		14:57:12
21.02.2006

		14:58:36
21.02.2006

		14:58:40
21.02.2006

		14:59:00
21.02.2006

		14:59:04
21.02.2006

		15:02:36
21.02.2006

		15:02:40
21.02.2006

		15:03:36
21.02.2006

		15:03:40
21.02.2006

		15:05:04
21.02.2006

		15:05:08
21.02.2006

		15:05:52
21.02.2006

		15:05:56
21.02.2006

		15:06:24
21.02.2006

		15:06:28
21.02.2006

		15:06:32
21.02.2006

		15:06:36
21.02.2006

		15:06:48
21.02.2006

		15:06:52
21.02.2006

		15:06:56
21.02.2006

		15:07:28
21.02.2006

		15:07:32
21.02.2006

		15:07:36
21.02.2006

		15:07:40
21.02.2006

		15:07:44
21.02.2006

		15:07:48
21.02.2006

		15:07:52
21.02.2006

		15:07:56
21.02.2006

		15:08:04
21.02.2006

		15:08:08
21.02.2006

		15:09:20
21.02.2006

		15:09:24
21.02.2006

		15:09:44
21.02.2006

		15:09:48
21.02.2006

		15:13:40
21.02.2006

		15:13:44
21.02.2006

		15:13:56
21.02.2006

		15:14:00
21.02.2006

		15:15:04
21.02.2006

		15:15:08
21.02.2006

		15:16:08
21.02.2006

		15:16:12
21.02.2006

		15:17:00
21.02.2006

		15:17:04
21.02.2006

		15:17:44
21.02.2006

		15:17:48
21.02.2006

		15:17:56
21.02.2006

		15:18:00
21.02.2006

		15:18:08
21.02.2006

		15:18:12
21.02.2006

		15:18:20
21.02.2006

		15:18:24
21.02.2006

		15:19:12
21.02.2006

		15:19:16
21.02.2006

		15:21:56
21.02.2006

		15:22:00
21.02.2006

		15:22:08
21.02.2006

		15:22:12
21.02.2006

		15:27:04
21.02.2006

		15:27:08
21.02.2006

		15:27:12
21.02.2006

		15:27:56
21.02.2006

		15:28:00
21.02.2006

		15:28:12
21.02.2006

		15:28:16
21.02.2006

		15:28:28
21.02.2006

		15:28:32
21.02.2006

		15:29:12
21.02.2006

		15:29:16
21.02.2006

		15:29:20
21.02.2006

		15:29:24
21.02.2006

		15:30:24
21.02.2006

		15:30:28
21.02.2006

		15:30:32
21.02.2006

		15:31:16
21.02.2006

		15:31:20
21.02.2006

		15:31:36
21.02.2006

		15:31:40
21.02.2006

		15:31:56
21.02.2006

		15:32:00
21.02.2006

		15:32:12
21.02.2006

		15:32:16
21.02.2006

		15:33:40
21.02.2006

		15:33:44
21.02.2006

		15:33:48
21.02.2006

		15:34:56
21.02.2006

		15:35:00
21.02.2006

		15:36:08
21.02.2006

		15:36:12
21.02.2006

		15:36:36
21.02.2006

		15:36:40
21.02.2006

		15:36:44
21.02.2006

		15:36:48
21.02.2006

		15:37:04
21.02.2006

		15:37:08
21.02.2006

		15:37:24
21.02.2006

		15:37:28
21.02.2006

		15:37:40
21.02.2006

		15:37:44
21.02.2006

		15:37:48
21.02.2006

		15:37:52
21.02.2006

		15:38:36
21.02.2006

		15:38:40
21.02.2006

		15:39:08
21.02.2006

		15:39:12
21.02.2006

		15:42:32
21.02.2006

		15:42:36
21.02.2006

		15:44:00
21.02.2006

		15:44:04
21.02.2006

		15:46:04
21.02.2006

		15:46:08
21.02.2006

		15:46:28
21.02.2006

		15:46:32
21.02.2006

		15:49:28
21.02.2006

		15:49:32
21.02.2006

		15:49:52
21.02.2006

		15:49:56
21.02.2006

		15:50:40
21.02.2006

		15:50:44
21.02.2006

		15:50:48
21.02.2006

		15:50:52
21.02.2006

		15:51:08
21.02.2006

		15:51:12
21.02.2006

		15:51:16
21.02.2006

		15:51:20
21.02.2006

		15:51:24
21.02.2006

		15:51:28
21.02.2006

		15:53:16
21.02.2006

		15:53:20
21.02.2006

		15:53:24
21.02.2006

		15:54:40
21.02.2006

		15:54:44
21.02.2006

		15:55:08
21.02.2006

		15:55:12
21.02.2006

		15:55:32
21.02.2006

		15:55:36
21.02.2006

		15:55:56
21.02.2006

		15:56:00
21.02.2006

		15:57:40
21.02.2006

		15:57:44
21.02.2006

		15:57:48
21.02.2006

		15:59:04
21.02.2006

		15:59:08
21.02.2006

		15:59:28
21.02.2006

		15:59:32
21.02.2006

		15:59:36
21.02.2006

		15:59:40
21.02.2006

		15:59:52
21.02.2006

		15:59:56
21.02.2006

		16:00:00
21.02.2006

		16:00:04
21.02.2006

		16:01:16
21.02.2006

		16:01:20
21.02.2006

		16:01:24
21.02.2006

		16:02:28
21.02.2006

		16:02:32
21.02.2006

		16:02:40
21.02.2006

		16:02:44
21.02.2006

		16:02:56
21.02.2006

		16:03:00
21.02.2006

		16:03:48
21.02.2006

		16:03:52
21.02.2006

		16:04:56
21.02.2006

		16:05:00
21.02.2006

		16:05:08
21.02.2006

		16:05:12
21.02.2006

		16:05:28
21.02.2006

		16:05:32
21.02.2006

		16:05:40
21.02.2006

		16:05:44
21.02.2006

		16:06:28
21.02.2006

		16:06:32
21.02.2006

		16:07:08
21.02.2006

		16:07:12
21.02.2006

		16:07:16
21.02.2006

		16:07:24
21.02.2006

		16:07:28
21.02.2006

		16:08:48
21.02.2006

		16:08:52
21.02.2006

		16:09:08
21.02.2006

		16:09:12
21.02.2006

		16:09:16
21.02.2006

		16:09:28
21.02.2006

		16:09:32
21.02.2006

		16:11:04
21.02.2006

		16:11:08
21.02.2006

		16:11:12
21.02.2006

		16:11:16
21.02.2006

		16:14:52
21.02.2006

		16:14:56
21.02.2006

		16:15:00
21.02.2006

		16:16:40
21.02.2006

		16:16:44
21.02.2006

		16:16:48
21.02.2006

		16:17:20
21.02.2006

		16:17:24
21.02.2006

		16:17:36
21.02.2006

		16:17:40
21.02.2006

		16:17:44
21.02.2006

		16:17:48
21.02.2006

		16:17:52
21.02.2006

		16:17:56
21.02.2006

		16:18:00
21.02.2006

		16:18:04
21.02.2006

		16:18:52
21.02.2006

		16:18:56
21.02.2006

		16:19:08
21.02.2006

		16:19:12
21.02.2006

		16:22:20
21.02.2006

		16:22:24
21.02.2006

		16:22:32
21.02.2006

		16:22:36
21.02.2006

		16:22:40
21.02.2006

		16:22:44
21.02.2006

		16:22:48
21.02.2006

		16:24:16
21.02.2006

		16:24:20
21.02.2006

		16:24:40
21.02.2006

		16:24:44
21.02.2006

		16:25:12
21.02.2006

		16:25:16
21.02.2006

		16:25:32
21.02.2006

		16:25:36
21.02.2006

		16:25:40
21.02.2006

		16:25:44
21.02.2006

		16:25:48
21.02.2006

		16:26:00
21.02.2006

		16:26:04
21.02.2006

		16:26:08
21.02.2006

		16:26:12
21.02.2006

		16:26:16
21.02.2006

		16:26:44
21.02.2006

		16:26:48
21.02.2006

		16:26:52
21.02.2006

		16:27:56
21.02.2006

		16:28:00
21.02.2006

		16:28:04
21.02.2006

		16:28:08
21.02.2006

		16:28:24
21.02.2006

		16:28:28
21.02.2006

		16:28:32
21.02.2006

		16:29:12
21.02.2006

		16:29:16
21.02.2006

		16:29:20
21.02.2006

		16:33:00
21.02.2006

		16:33:04
21.02.2006

		16:33:12
21.02.2006

		16:33:16
21.02.2006

		16:35:12
21.02.2006

		16:35:16
21.02.2006

		16:36:08
21.02.2006

		16:36:12
21.02.2006

		16:36:40
21.02.2006

		16:36:44
21.02.2006

		16:37:08
21.02.2006

		16:37:12
21.02.2006

		16:37:20
21.02.2006

		16:37:24
21.02.2006

		16:37:40
21.02.2006

		16:37:44
21.02.2006

		16:38:20
21.02.2006

		16:38:24
21.02.2006

		16:38:44
21.02.2006

		16:38:48
21.02.2006

		16:39:56
21.02.2006

		16:40:00
21.02.2006

		16:40:52
21.02.2006

		16:40:56
21.02.2006

		16:44:40
21.02.2006

		16:44:44
21.02.2006

		16:44:48
21.02.2006

		16:44:52
21.02.2006

		16:46:36
21.02.2006

		16:46:40
21.02.2006

		16:47:12
21.02.2006

		16:47:16
21.02.2006

		16:48:00
21.02.2006

		16:48:04
21.02.2006

		16:48:08
21.02.2006

		16:48:12
21.02.2006

		16:48:16
21.02.2006

		16:48:36
21.02.2006

		16:48:40
21.02.2006

		16:48:44
21.02.2006

		16:50:44
21.02.2006

		16:50:48
21.02.2006

		16:50:56
21.02.2006

		16:51:00
21.02.2006

		16:51:08
21.02.2006

		16:51:12
21.02.2006

		16:51:16
21.02.2006

		16:52:40
21.02.2006

		16:52:44
21.02.2006

		16:52:48
21.02.2006

		16:53:00
21.02.2006

		16:53:04
21.02.2006

		16:53:08
21.02.2006

		16:53:20
21.02.2006

		16:53:24
21.02.2006

		16:53:28
21.02.2006

		16:53:52
21.02.2006

		16:53:56
21.02.2006

		16:54:16
21.02.2006

		16:54:20
21.02.2006

		16:54:44
21.02.2006

		16:54:48
21.02.2006

		16:54:52
21.02.2006

		16:56:20
21.02.2006

		16:56:24
21.02.2006

		16:56:36
21.02.2006

		16:56:40
21.02.2006

		16:56:44
21.02.2006

		16:56:48
21.02.2006

		16:56:52
21.02.2006

		16:57:00
21.02.2006

		16:57:04
21.02.2006

		16:57:08
21.02.2006

		16:59:04
21.02.2006

		16:59:08
21.02.2006

		17:00:08
21.02.2006

		17:00:12
21.02.2006

		17:00:40
21.02.2006

		17:00:44
21.02.2006

		17:01:04
21.02.2006

		17:01:08
21.02.2006

		17:01:12
21.02.2006

		17:01:16
21.02.2006

		17:01:32
21.02.2006

		17:01:36
21.02.2006

		17:01:56
21.02.2006

		17:02:00
21.02.2006

		17:03:20
21.02.2006

		17:03:24
21.02.2006

		17:03:40
21.02.2006

		17:03:44
21.02.2006

		17:05:20
21.02.2006

		17:05:24
21.02.2006

		17:05:28
21.02.2006

		17:05:32
21.02.2006

		17:05:52
21.02.2006

		17:05:56
21.02.2006

		17:06:40
21.02.2006

		17:06:44
21.02.2006

		17:06:48
21.02.2006

		17:07:32
21.02.2006

		17:07:36
21.02.2006

		17:07:44
21.02.2006

		17:07:48
21.02.2006

		17:09:00
21.02.2006

		17:09:04
21.02.2006

		17:09:52
21.02.2006

		17:09:56
21.02.2006

		17:11:16
21.02.2006

		17:11:20
21.02.2006

		17:11:40
21.02.2006

		17:11:44
21.02.2006

		17:12:40
21.02.2006

		17:12:44
21.02.2006

		17:12:48
21.02.2006

		17:12:52
21.02.2006

		17:12:56
21.02.2006

		17:14:20
21.02.2006

		17:14:24
21.02.2006

		17:14:48
21.02.2006

		17:14:52
21.02.2006

		17:15:12
21.02.2006

		17:15:16
21.02.2006

		17:15:20
21.02.2006

		17:15:24
21.02.2006

		17:15:28
21.02.2006

		17:15:36
21.02.2006

		17:15:40
21.02.2006

		17:17:40
21.02.2006

		17:17:44
21.02.2006

		17:17:56
21.02.2006

		17:18:00
21.02.2006

		17:18:04
21.02.2006

		17:18:08
21.02.2006

		17:18:28
21.02.2006

		17:18:32
21.02.2006

		17:18:36
21.02.2006

		17:19:08
21.02.2006

		17:19:12
21.02.2006

		17:19:24
21.02.2006

		17:19:28
21.02.2006

		17:20:12
21.02.2006

		17:20:16
21.02.2006

		17:20:48
21.02.2006

		17:20:52
21.02.2006

		17:21:12
21.02.2006

		17:21:16
21.02.2006

		17:22:12
21.02.2006

		17:22:16
21.02.2006

		17:22:40
21.02.2006

		17:22:44
21.02.2006

		17:23:28
21.02.2006

		17:23:32
21.02.2006

		17:23:40
21.02.2006

		17:23:44
21.02.2006

		17:23:48
21.02.2006

		17:23:52
21.02.2006

		17:24:00
21.02.2006

		17:24:04
21.02.2006

		17:24:08
21.02.2006

		17:24:28
21.02.2006

		17:24:32
21.02.2006

		17:24:36
21.02.2006

		17:25:32
21.02.2006

		17:25:36
21.02.2006

		17:26:36
21.02.2006

		17:26:40
21.02.2006

		17:27:20
21.02.2006

		17:27:24
21.02.2006

		17:27:40
21.02.2006

		17:27:44
21.02.2006

		17:28:24
21.02.2006

		17:28:28
21.02.2006

		17:29:32
21.02.2006

		17:29:36
21.02.2006

		17:30:32
21.02.2006

		17:30:36
21.02.2006

		17:30:40
21.02.2006

		17:31:24
21.02.2006

		17:31:28
21.02.2006

		17:32:44
21.02.2006

		17:32:48
21.02.2006

		17:33:36
21.02.2006

		17:33:40
21.02.2006

		17:33:48
21.02.2006

		17:33:52
21.02.2006

		17:34:12
21.02.2006

		17:34:16
21.02.2006

		17:34:20
21.02.2006

		17:35:28
21.02.2006

		17:35:32
21.02.2006

		17:35:36
21.02.2006

		17:35:40
21.02.2006

		17:36:08
21.02.2006

		17:36:12
21.02.2006

		17:36:24
21.02.2006

		17:36:28
21.02.2006

		17:38:36
21.02.2006

		17:38:40
21.02.2006

		17:38:48
21.02.2006

		17:38:52
21.02.2006

		17:40:56
21.02.2006

		17:41:00
21.02.2006

		17:41:04
21.02.2006

		17:41:08
21.02.2006

		17:42:52
21.02.2006

		17:42:56
21.02.2006

		17:43:28
21.02.2006

		17:43:32
21.02.2006

		17:44:12
21.02.2006

		17:44:16
21.02.2006

		17:44:36
21.02.2006

		17:44:40
21.02.2006

		17:46:08
21.02.2006

		17:46:12
21.02.2006

		17:46:16
21.02.2006

		17:46:20
21.02.2006

		17:46:24
21.02.2006

		17:46:28
21.02.2006

		17:46:32
21.02.2006

		17:46:36
21.02.2006

		17:46:48
21.02.2006

		17:46:52
21.02.2006

		17:46:56
21.02.2006

		17:50:04
21.02.2006

		17:50:08
21.02.2006

		17:51:36
21.02.2006

		17:51:40
21.02.2006

		17:52:04
21.02.2006

		17:52:08
21.02.2006

		17:52:12
21.02.2006

		17:52:16
21.02.2006

		17:52:24
21.02.2006

		17:52:28
21.02.2006

		17:52:32
21.02.2006

		17:52:36
21.02.2006

		17:52:40
21.02.2006

		17:52:56
21.02.2006

		17:53:00
21.02.2006

		17:54:36
21.02.2006

		17:54:40
21.02.2006

		17:54:56
21.02.2006

		17:55:00
21.02.2006

		17:55:04
21.02.2006

		17:55:12
21.02.2006

		17:55:16
21.02.2006

		17:57:20
21.02.2006

		17:57:24
21.02.2006

		17:57:28
21.02.2006

		17:57:32
21.02.2006

		17:58:08
21.02.2006

		17:58:12
21.02.2006

		17:58:16
21.02.2006

		17:58:20
21.02.2006

		17:58:48
21.02.2006

		17:58:52
21.02.2006

		18:00:04
21.02.2006

		18:00:08
21.02.2006

		18:02:32
21.02.2006

		18:02:36
21.02.2006

		18:03:24
21.02.2006

		18:03:28
21.02.2006

		18:04:00
21.02.2006

		18:04:04
21.02.2006

		18:04:24
21.02.2006

		18:04:28
21.02.2006

		18:05:16
21.02.2006

		18:05:20
21.02.2006

		18:06:16
21.02.2006

		18:06:20
21.02.2006

		18:06:36
21.02.2006

		18:06:40
21.02.2006

		18:07:08
21.02.2006

		18:07:12
21.02.2006

		18:07:36
21.02.2006

		18:07:40
21.02.2006

		18:08:08
21.02.2006

		18:08:12
21.02.2006

		18:11:12
21.02.2006

		18:11:16
21.02.2006

		18:11:20
21.02.2006

		18:11:44
21.02.2006

		18:11:48
21.02.2006

		18:11:52
21.02.2006

		18:11:56
21.02.2006

		18:12:00
21.02.2006

		18:12:04
21.02.2006

		18:14:40
21.02.2006

		18:14:44
21.02.2006

		18:14:48
21.02.2006

		18:15:40
21.02.2006

		18:15:44
21.02.2006

		18:15:52
21.02.2006

		18:15:56
21.02.2006

		18:16:08
21.02.2006

		18:16:12
21.02.2006

		18:16:20
21.02.2006

		18:16:24
21.02.2006

		18:17:16
21.02.2006

		18:17:20
21.02.2006

		18:17:24
21.02.2006

		18:17:28
21.02.2006

		18:17:32
21.02.2006

		18:17:48
21.02.2006

		18:17:52
21.02.2006

		18:18:12
21.02.2006

		18:18:16
21.02.2006

		18:18:20
21.02.2006

		18:18:24
21.02.2006

		18:18:28
21.02.2006

		18:18:32
21.02.2006

		18:19:36
21.02.2006

		18:19:40
21.02.2006

		18:19:44
21.02.2006

		18:19:48
21.02.2006

		18:21:36
21.02.2006

		18:21:40
21.02.2006

		18:21:44
21.02.2006

		18:21:48
21.02.2006

		18:22:56
21.02.2006

		18:23:00
21.02.2006

		18:24:24
21.02.2006

		18:24:28
21.02.2006

		18:26:04
21.02.2006

		18:26:08
21.02.2006

		18:26:36
21.02.2006

		18:26:40
21.02.2006

		18:26:44
21.02.2006

		18:26:48
21.02.2006

		18:29:00
21.02.2006

		18:29:04
21.02.2006

		18:29:08
21.02.2006

		18:29:12
21.02.2006

		18:32:00
21.02.2006

		18:32:04
21.02.2006

		18:32:20
21.02.2006

		18:32:24
21.02.2006

		18:33:52
21.02.2006

		18:33:56
21.02.2006

		18:34:36
21.02.2006

		18:34:40
21.02.2006

		18:35:48
21.02.2006

		18:35:52
21.02.2006

		18:35:56
21.02.2006

		18:36:00
21.02.2006

		18:36:08
21.02.2006

		18:36:12
21.02.2006

		18:36:36
21.02.2006

		18:36:40
21.02.2006

		18:37:56
21.02.2006

		18:38:00
21.02.2006

		18:38:08
21.02.2006

		18:38:12
21.02.2006

		18:38:20
21.02.2006

		18:38:24
21.02.2006

		18:38:28
21.02.2006

		18:39:24
21.02.2006

		18:39:28
21.02.2006

		18:39:32
21.02.2006

		18:39:36
21.02.2006

		18:41:20
21.02.2006

		18:41:24
21.02.2006

		18:42:48
21.02.2006

		18:42:52
21.02.2006

		18:44:36
21.02.2006

		18:44:40
21.02.2006

		18:45:08
21.02.2006

		18:45:12
21.02.2006

		18:45:32
21.02.2006

		18:45:36
21.02.2006

		18:46:04
21.02.2006

		18:46:08
21.02.2006

		18:46:32
21.02.2006

		18:46:36
21.02.2006

		18:46:44
21.02.2006

		18:46:48
21.02.2006

		18:47:08
21.02.2006

		18:47:12
21.02.2006

		18:47:28
21.02.2006

		18:47:32
21.02.2006

		18:47:36
21.02.2006

		18:47:40
21.02.2006

		18:47:44
21.02.2006

		18:48:00
21.02.2006

		18:48:04
21.02.2006

		18:48:44
21.02.2006

		18:48:48
21.02.2006

		18:49:20
21.02.2006

		18:49:24
21.02.2006

		18:49:28
21.02.2006

		18:49:40
21.02.2006

		18:49:44
21.02.2006

		18:49:48
21.02.2006

		18:50:12
21.02.2006

		18:50:16
21.02.2006

		18:50:20
21.02.2006

		18:51:28
21.02.2006

		18:51:32
21.02.2006

		18:51:36
21.02.2006

		18:51:40
21.02.2006

		18:51:48
21.02.2006

		18:51:52
21.02.2006

		18:52:36
21.02.2006

		18:52:40
21.02.2006

		18:52:44
21.02.2006

		18:53:56
21.02.2006

		18:54:00
21.02.2006

		18:54:40
21.02.2006

		18:54:44
21.02.2006

		18:56:08
21.02.2006

		18:56:12
21.02.2006

		18:56:24
21.02.2006

		18:56:28
21.02.2006

		18:58:04
21.02.2006

		18:58:08
21.02.2006

		18:58:12
21.02.2006

		19:00:04
21.02.2006

		19:00:08
21.02.2006

		19:00:16
21.02.2006

		19:00:20
21.02.2006

		19:00:48
21.02.2006

		19:00:52
21.02.2006

		19:01:20
21.02.2006

		19:01:24
21.02.2006

		19:02:16
21.02.2006

		19:02:20
21.02.2006

		19:03:08
21.02.2006

		19:03:12
21.02.2006

		19:03:24
21.02.2006

		19:03:28
21.02.2006

		19:03:48
21.02.2006

		19:03:52
21.02.2006

		19:04:36
21.02.2006

		19:04:40
21.02.2006

		19:04:52
21.02.2006

		19:04:56
21.02.2006

		19:05:24
21.02.2006

		19:05:28
21.02.2006

		19:05:36
21.02.2006

		19:05:40
21.02.2006

		19:06:00
21.02.2006

		19:06:04
21.02.2006

		19:06:44
21.02.2006

		19:06:48
21.02.2006

		19:06:52
21.02.2006

		19:06:56
21.02.2006

		19:07:00
21.02.2006

		19:07:12
21.02.2006

		19:07:16
21.02.2006

		19:07:20
21.02.2006

		19:07:24
21.02.2006

		19:08:08
21.02.2006

		19:08:12
21.02.2006

		19:08:24
21.02.2006

		19:08:28
21.02.2006

		19:12:48
21.02.2006

		19:12:52
21.02.2006

		19:13:08
21.02.2006

		19:13:12
21.02.2006

		19:14:16
21.02.2006

		19:14:20
21.02.2006

		19:14:48
21.02.2006

		19:14:52
21.02.2006

		19:15:24
21.02.2006

		19:15:28
21.02.2006

		19:15:32
21.02.2006

		19:15:36
21.02.2006

		19:15:40
21.02.2006

		19:15:44
21.02.2006

		19:15:52
21.02.2006

		19:15:56
21.02.2006

		19:17:12
21.02.2006

		19:17:16
21.02.2006

		19:18:08
21.02.2006

		19:18:12
21.02.2006

		19:20:20
21.02.2006

		19:20:24
21.02.2006

		19:20:32
21.02.2006

		19:20:36
21.02.2006

		19:20:56
21.02.2006

		19:21:00
21.02.2006

		19:21:08
21.02.2006

		19:21:12
21.02.2006

		19:22:32
21.02.2006

		19:22:36
21.02.2006

		19:23:32
21.02.2006

		19:23:36
21.02.2006

		19:24:40
21.02.2006

		19:24:44
21.02.2006

		19:25:00
21.02.2006

		19:25:04
21.02.2006

		19:25:08
21.02.2006

		19:25:16
21.02.2006

		19:25:20
21.02.2006

		19:25:44
21.02.2006

		19:25:48
21.02.2006

		19:26:08
21.02.2006

		19:26:12
21.02.2006

		19:26:32
21.02.2006

		19:26:36
21.02.2006

		19:26:48
21.02.2006

		19:26:52
21.02.2006

		19:28:32
21.02.2006

		19:28:36
21.02.2006

		19:28:56
21.02.2006

		19:29:00
21.02.2006

		19:29:16
21.02.2006

		19:29:20
21.02.2006

		19:29:24
21.02.2006

		19:29:44
21.02.2006

		19:29:48
21.02.2006

		19:29:52
21.02.2006

		19:30:08
21.02.2006

		19:30:12
21.02.2006

		19:30:28
21.02.2006

		19:30:32
21.02.2006

		19:31:20
21.02.2006

		19:31:24
21.02.2006

		19:31:48
21.02.2006

		19:31:52
21.02.2006

		19:32:40
21.02.2006

		19:32:44
21.02.2006

		19:32:48
21.02.2006

		19:32:52
21.02.2006

		19:32:56
21.02.2006

		19:33:00
21.02.2006

		19:33:04
21.02.2006

		19:33:08
21.02.2006

		19:34:08
21.02.2006

		19:34:12
21.02.2006

		19:34:16
21.02.2006

		19:36:52
21.02.2006

		19:36:56
21.02.2006

		19:37:00
21.02.2006

		19:37:04
21.02.2006

		19:37:08
21.02.2006

		19:37:12
21.02.2006

		19:37:16
21.02.2006

		19:39:48
21.02.2006

		19:39:52
21.02.2006

		19:39:56
21.02.2006

		19:40:00
21.02.2006

		19:41:28
21.02.2006

		19:41:32
21.02.2006

		19:41:36
21.02.2006

		19:41:40
21.02.2006

		19:41:44
21.02.2006

		19:41:48
21.02.2006

		19:42:08
21.02.2006

		19:42:12
21.02.2006

		19:42:16
21.02.2006

		19:44:24
21.02.2006

		19:44:28
21.02.2006

		19:46:08
21.02.2006

		19:46:12
21.02.2006

		19:47:36
21.02.2006

		19:47:40
21.02.2006

		19:47:52
21.02.2006

		19:47:56
21.02.2006

		19:48:36
21.02.2006

		19:48:40
21.02.2006

		19:48:44
21.02.2006

		19:51:08
21.02.2006

		19:51:12
21.02.2006

		19:51:16
21.02.2006

		19:51:20
21.02.2006

		19:51:52
21.02.2006

		19:51:56
21.02.2006

		19:52:32
21.02.2006

		19:52:36
21.02.2006

		19:54:40
21.02.2006

		19:54:44
21.02.2006

		19:54:48
21.02.2006

		19:55:04
21.02.2006

		19:55:08
21.02.2006

		19:55:12
21.02.2006

		19:55:16
21.02.2006

		19:55:20
21.02.2006

		19:55:24
21.02.2006

		19:55:28
21.02.2006

		19:56:08
21.02.2006

		19:56:12
21.02.2006

		19:56:56
21.02.2006

		19:57:00
21.02.2006

		19:57:04
21.02.2006

		19:57:08
21.02.2006

		19:57:16
21.02.2006

		19:57:20
21.02.2006

		19:57:36
21.02.2006

		19:57:40
21.02.2006

		19:58:04
21.02.2006

		19:58:08
21.02.2006

		19:59:36
21.02.2006

		19:59:40
21.02.2006

		20:00:08
21.02.2006

		20:00:12
21.02.2006

		20:00:28
21.02.2006

		20:00:32
21.02.2006

		20:00:36
21.02.2006

		20:00:40
21.02.2006

		20:00:48
21.02.2006

		20:00:52
21.02.2006

		20:01:04
21.02.2006

		20:01:08
21.02.2006

		20:01:32
21.02.2006

		20:01:36
21.02.2006

		20:01:40
21.02.2006

		20:02:52
21.02.2006

		20:02:56
21.02.2006

		20:03:00
21.02.2006

		20:03:04
21.02.2006

		20:03:12
21.02.2006

		20:03:16
21.02.2006

		20:03:20
21.02.2006

		20:03:24
21.02.2006

		20:04:20
21.02.2006

		20:04:24
21.02.2006

		20:04:28
21.02.2006

		20:04:32
21.02.2006

		20:05:08
21.02.2006

		20:05:12
21.02.2006

		20:05:20
21.02.2006

		20:05:24
21.02.2006

		20:05:28
21.02.2006

		20:05:32
21.02.2006

		20:06:24
21.02.2006

		20:06:28
21.02.2006

		20:07:00
21.02.2006

		20:07:04
21.02.2006

		20:07:08
21.02.2006

		20:07:12
21.02.2006

		20:07:16
21.02.2006

		20:08:04
21.02.2006

		20:08:08
21.02.2006

		20:08:12
21.02.2006

		20:08:16
21.02.2006

		20:09:20
21.02.2006

		20:09:24
21.02.2006

		20:09:40
21.02.2006

		20:09:44
21.02.2006

		20:10:08
21.02.2006

		20:10:12
21.02.2006

		20:11:04
21.02.2006

		20:11:08
21.02.2006

		20:11:52
21.02.2006

		20:11:56
21.02.2006

		20:12:32
21.02.2006

		20:12:36
21.02.2006

		20:13:12
21.02.2006

		20:13:16
21.02.2006

		20:14:04
21.02.2006

		20:14:08
21.02.2006

		20:15:00
21.02.2006

		20:15:04
21.02.2006

		20:15:16
21.02.2006

		20:15:20
21.02.2006

		20:15:56
21.02.2006

		20:16:00
21.02.2006

		20:16:44
21.02.2006

		20:16:48
21.02.2006

		20:17:32
21.02.2006

		20:17:36
21.02.2006

		20:18:04
21.02.2006

		20:18:08
21.02.2006

		20:18:52
21.02.2006

		20:18:56
21.02.2006

		20:19:00
21.02.2006

		20:19:04
21.02.2006

		20:19:28
21.02.2006

		20:19:32
21.02.2006

		20:20:28
21.02.2006

		20:20:32
21.02.2006

		20:22:04
21.02.2006

		20:22:08
21.02.2006

		20:23:04
21.02.2006

		20:23:08
21.02.2006

		20:27:04
21.02.2006

		20:27:08
21.02.2006

		20:27:44
21.02.2006

		20:27:48
21.02.2006

		20:28:08
21.02.2006

		20:28:12
21.02.2006

		20:33:04
21.02.2006

		20:33:08
21.02.2006

		20:33:12
21.02.2006

		20:34:32
21.02.2006

		20:34:36
21.02.2006

		20:36:04
21.02.2006

		20:36:08
21.02.2006

		20:36:12
21.02.2006

		20:36:16
21.02.2006

		20:36:20
21.02.2006

		20:37:28
21.02.2006

		20:37:32
21.02.2006

		20:43:52
21.02.2006

		20:43:56
21.02.2006

		20:44:36
21.02.2006

		20:44:40
21.02.2006

		20:46:16
21.02.2006

		20:46:20
21.02.2006

		20:46:36
21.02.2006

		20:46:40
21.02.2006

		20:47:48
21.02.2006

		20:47:52
21.02.2006

		20:48:00
21.02.2006

		20:48:04
21.02.2006

		20:48:08
21.02.2006

		20:48:20
21.02.2006

		20:48:24
21.02.2006

		20:48:36
21.02.2006

		20:48:40
21.02.2006

		20:49:00
21.02.2006

		20:49:04
21.02.2006

		20:49:56
21.02.2006

		20:50:00
21.02.2006

		20:50:28
21.02.2006

		20:50:32
21.02.2006

		20:50:48
21.02.2006

		20:50:52
21.02.2006

		20:51:12
21.02.2006

		20:51:16
21.02.2006

		20:51:56
21.02.2006

		20:52:00
21.02.2006

		20:52:32
21.02.2006

		20:52:36
21.02.2006

		20:52:56
21.02.2006

		20:53:00
21.02.2006

		20:53:48
21.02.2006

		20:53:52
21.02.2006

		20:58:56
21.02.2006

		20:59:00
21.02.2006

		20:59:52
21.02.2006

		20:59:56
21.02.2006

		21:00:20
21.02.2006

		21:00:24
21.02.2006

		21:02:44
21.02.2006

		21:02:48
21.02.2006

		21:05:16
21.02.2006

		21:05:20
21.02.2006

		21:07:56
21.02.2006

		21:08:00
21.02.2006

		21:08:56
21.02.2006

		21:09:00
21.02.2006

		21:09:04
21.02.2006

		21:09:08
21.02.2006

		21:09:12
21.02.2006

		21:09:16
21.02.2006

		21:11:04
21.02.2006

		21:11:08
21.02.2006

		21:20:44
21.02.2006

		21:20:48
21.02.2006

		21:21:00
21.02.2006

		21:21:04
21.02.2006

		21:22:08
21.02.2006

		21:22:12
21.02.2006

		21:24:40
21.02.2006

		21:24:44
21.02.2006

		21:28:20
21.02.2006

		21:28:24
21.02.2006

		21:28:32
21.02.2006

		21:28:36
21.02.2006

		21:33:44
21.02.2006

		21:33:48
21.02.2006

		21:47:40
21.02.2006

		21:47:44
21.02.2006

		21:48:04
21.02.2006

		21:48:08
21.02.2006

		21:49:04
21.02.2006

		21:49:08
21.02.2006

		21:50:44
21.02.2006

		21:50:48
21.02.2006

		21:51:32
21.02.2006

		21:51:36
21.02.2006

		21:55:04
21.02.2006

		21:55:08
21.02.2006

		21:57:44
21.02.2006

		21:57:48
21.02.2006

		21:58:44
21.02.2006

		21:58:48
21.02.2006

		21:58:52
21.02.2006

		22:07:04
21.02.2006

		22:07:08
21.02.2006

		22:07:32
21.02.2006

		22:07:36
21.02.2006

		22:07:40
21.02.2006

		22:07:44
21.02.2006

		22:08:04
21.02.2006

		22:08:08
21.02.2006

		22:09:56
21.02.2006

		22:10:00
21.02.2006

		22:10:08
21.02.2006

		22:10:12
21.02.2006

		22:10:16
21.02.2006

		22:10:20
21.02.2006

		22:10:32
21.02.2006

		22:10:36
21.02.2006

		22:11:04
21.02.2006

		22:11:08
21.02.2006

		22:11:12
21.02.2006

		22:13:00
21.02.2006

		22:13:04
21.02.2006

		22:13:08
21.02.2006

		22:13:12
21.02.2006

		22:17:12
21.02.2006

		22:17:16
21.02.2006

		22:21:32
21.02.2006

		22:21:36
21.02.2006

		22:25:48
21.02.2006

		22:25:52
21.02.2006

		22:26:16
21.02.2006

		22:26:20
21.02.2006

		22:31:32
21.02.2006

		22:31:36
21.02.2006

		22:33:36
21.02.2006

		22:33:40
21.02.2006

		22:36:40
21.02.2006

		22:36:44
21.02.2006

		22:36:48
21.02.2006

		22:37:00
21.02.2006

		22:37:04
21.02.2006

		22:37:16
21.02.2006

		22:37:20
21.02.2006

		22:44:24
21.02.2006

		22:44:28
21.02.2006

		22:51:56
21.02.2006

		22:52:00
21.02.2006

		23:01:36
21.02.2006

		23:01:40
21.02.2006

		23:09:28
21.02.2006

		23:09:32
21.02.2006

		23:13:44
21.02.2006

		23:13:48
21.02.2006

		23:21:52
21.02.2006

		23:21:56
21.02.2006

		23:31:08
21.02.2006

		23:31:12
21.02.2006

		23:38:36
21.02.2006

		23:38:40
21.02.2006

		23:41:40
21.02.2006

		23:41:44
21.02.2006

		23:49:52
21.02.2006

		23:49:56
21.02.2006

		23:51:36
21.02.2006

		23:51:40
21.02.2006

		23:53:44
21.02.2006

		23:53:48
21.02.2006

		23:54:08
21.02.2006

		23:54:12
21.02.2006

		23:54:20
21.02.2006

		23:54:24
21.02.2006

		23:56:24
21.02.2006

		23:56:28
21.02.2006

		23:56:32
21.02.2006

		23:57:04
21.02.2006

		23:57:08
21.02.2006

		23:57:12
21.02.2006

		23:57:16
21.02.2006

		23:57:32
21.02.2006

		23:57:36
21.02.2006

		23:57:40
21.02.2006

		23:57:44
21.02.2006

		0:02:04
22.02.2006

		0:02:08
22.02.2006

		0:22:12
22.02.2006

		0:22:16
22.02.2006

		0:29:00
22.02.2006

		0:29:04
22.02.2006

		0:37:28
22.02.2006

		0:37:32
22.02.2006

		0:43:24
22.02.2006

		0:43:28
22.02.2006

		0:49:56
22.02.2006

		0:50:00
22.02.2006

		0:53:16
22.02.2006

		0:53:20
22.02.2006

		0:53:44
22.02.2006

		0:53:48
22.02.2006

		0:53:52
22.02.2006

		0:53:56
22.02.2006

		0:54:16
22.02.2006

		0:54:20
22.02.2006

		0:54:24
22.02.2006

		0:54:28
22.02.2006

		0:54:32
22.02.2006

		0:54:36
22.02.2006

		0:56:04
22.02.2006

		0:56:08
22.02.2006

		0:56:16
22.02.2006

		0:56:20
22.02.2006

		0:56:24
22.02.2006

		0:57:04
22.02.2006

		0:57:08
22.02.2006

		0:57:16
22.02.2006

		0:57:20
22.02.2006

		1:00:00
22.02.2006

		1:00:04
22.02.2006

		1:07:04
22.02.2006

		1:07:08
22.02.2006

		1:07:52
22.02.2006

		1:07:56
22.02.2006

		1:08:04
22.02.2006

		1:08:08
22.02.2006

		1:13:52
22.02.2006

		1:13:56
22.02.2006

		1:21:04
22.02.2006

		1:21:08
22.02.2006

		1:22:04
22.02.2006

		1:22:08
22.02.2006

		1:22:12
22.02.2006

		1:22:36
22.02.2006

		1:22:40
22.02.2006

		1:23:00
22.02.2006

		1:23:04
22.02.2006

		1:23:12
22.02.2006

		1:23:16
22.02.2006

		1:23:56
22.02.2006

		1:24:00
22.02.2006

		1:24:08
22.02.2006

		1:24:12
22.02.2006

		1:24:28
22.02.2006

		1:24:32
22.02.2006

		1:25:20
22.02.2006

		1:25:24
22.02.2006

		1:25:28
22.02.2006

		1:29:56
22.02.2006

		1:30:00
22.02.2006

		1:36:44
22.02.2006

		1:36:48
22.02.2006

		1:42:32
22.02.2006

		1:42:36
22.02.2006

		1:50:56
22.02.2006

		1:51:00
22.02.2006

		2:02:32
22.02.2006

		2:02:36
22.02.2006

		2:07:00
22.02.2006

		2:07:04
22.02.2006

		2:12:04
22.02.2006

		2:12:08
22.02.2006

		2:21:36
22.02.2006

		2:21:40
22.02.2006

		2:23:40
22.02.2006

		2:23:44
22.02.2006

		2:24:04
22.02.2006

		2:24:08
22.02.2006

		2:24:24
22.02.2006

		2:24:28
22.02.2006

		2:24:48
22.02.2006

		2:24:52
22.02.2006

		2:30:56
22.02.2006

		2:31:00
22.02.2006

		2:34:52
22.02.2006

		2:34:56
22.02.2006

		2:35:56
22.02.2006

		2:36:00
22.02.2006

		2:36:16
22.02.2006

		2:36:20
22.02.2006

		2:36:36
22.02.2006

		2:36:40
22.02.2006

		2:36:56
22.02.2006

		2:37:00
22.02.2006

		2:37:04
22.02.2006

		2:37:08
22.02.2006

		2:37:44
22.02.2006

		2:37:48
22.02.2006

		2:37:52
22.02.2006

		2:38:12
22.02.2006

		2:38:16
22.02.2006

		2:44:44
22.02.2006

		2:44:48
22.02.2006

		2:50:52
22.02.2006

		2:50:56
22.02.2006

		2:51:52
22.02.2006

		2:51:56
22.02.2006

		2:52:28
22.02.2006

		2:52:32
22.02.2006

		2:52:56
22.02.2006

		2:53:00
22.02.2006

		2:53:36
22.02.2006

		2:53:40
22.02.2006

		2:53:56
22.02.2006

		2:54:00
22.02.2006

		2:54:20
22.02.2006

		2:54:24
22.02.2006

		2:55:32
22.02.2006

		2:55:36
22.02.2006

		2:55:40
22.02.2006

		3:00:08
22.02.2006

		3:00:12
22.02.2006

		3:08:08
22.02.2006

		3:08:12
22.02.2006

		3:12:00
22.02.2006

		3:12:04
22.02.2006

		3:23:08
22.02.2006

		3:23:12
22.02.2006

		3:25:20
22.02.2006

		3:25:24
22.02.2006

		3:25:28
22.02.2006

		3:25:32
22.02.2006

		3:31:28
22.02.2006

		3:31:32
22.02.2006

		3:38:24
22.02.2006

		3:38:28
22.02.2006

		3:45:04
22.02.2006

		3:45:08
22.02.2006

		3:52:24
22.02.2006

		3:52:28
22.02.2006

		4:01:48
22.02.2006

		4:01:52
22.02.2006

		4:22:04
22.02.2006

		4:22:08
22.02.2006

		4:22:56
22.02.2006

		4:23:00
22.02.2006

		4:27:12
22.02.2006

		4:27:16
22.02.2006

		4:40:48
22.02.2006

		4:40:52
22.02.2006

		4:49:08
22.02.2006

		4:49:12
22.02.2006

		4:58:40
22.02.2006

		4:58:44
22.02.2006

		4:59:12
22.02.2006

		4:59:16
22.02.2006

		4:59:24
22.02.2006

		4:59:28
22.02.2006

		4:59:40
22.02.2006

		4:59:44
22.02.2006

		5:00:00
22.02.2006

		5:00:04
22.02.2006

		5:00:20
22.02.2006

		5:00:24
22.02.2006

		5:01:12
22.02.2006

		5:01:16
22.02.2006

		5:07:36
22.02.2006

		5:07:40
22.02.2006

		5:09:32
22.02.2006

		5:09:36
22.02.2006

		5:12:08
22.02.2006

		5:12:12
22.02.2006

		5:16:08
22.02.2006

		5:16:12
22.02.2006

		5:19:00
22.02.2006

		5:19:04
22.02.2006

		5:32:52
22.02.2006

		5:32:56
22.02.2006

		5:51:16
22.02.2006

		5:51:20
22.02.2006

		6:02:48
22.02.2006

		6:02:52
22.02.2006

		6:06:16
22.02.2006

		6:06:20
22.02.2006

		6:30:08
22.02.2006

		6:30:12
22.02.2006

		6:33:16
22.02.2006

		6:33:20
22.02.2006

		6:48:44
22.02.2006

		6:48:48
22.02.2006

		6:49:52
22.02.2006

		6:49:56
22.02.2006

		7:04:44
22.02.2006

		7:04:48
22.02.2006

		7:05:52
22.02.2006

		7:05:56
22.02.2006

		7:07:28
22.02.2006

		7:07:32
22.02.2006

		7:07:44
22.02.2006

		7:07:48
22.02.2006

		7:19:12
22.02.2006

		7:19:16
22.02.2006

		7:20:04
22.02.2006

		7:20:08
22.02.2006

		7:23:08
22.02.2006

		7:23:12
22.02.2006

		7:36:28
22.02.2006

		7:36:32
22.02.2006

		7:37:40
22.02.2006

		7:37:44
22.02.2006

		7:38:24
22.02.2006

		7:38:28
22.02.2006

		7:41:36
22.02.2006

		7:41:40
22.02.2006

		7:49:40
22.02.2006

		7:49:44
22.02.2006

		7:53:08
22.02.2006

		7:53:12
22.02.2006

		7:56:12
22.02.2006

		7:56:16
22.02.2006

		7:57:48
22.02.2006

		7:57:52
22.02.2006

		7:59:36
22.02.2006

		7:59:40
22.02.2006

		8:01:00
22.02.2006

		8:01:04
22.02.2006

		8:02:28
22.02.2006

		8:02:32
22.02.2006

		8:03:08
22.02.2006

		8:03:12
22.02.2006

		8:03:44
22.02.2006

		8:03:48
22.02.2006

		8:04:28
22.02.2006

		8:04:32
22.02.2006

		8:08:20
22.02.2006

		8:08:24
22.02.2006

		8:21:20
22.02.2006

		8:21:24
22.02.2006

		8:21:52
22.02.2006

		8:21:56
22.02.2006

		8:36:40
22.02.2006

		8:36:44
22.02.2006

		8:51:20
22.02.2006

		8:51:24
22.02.2006

		8:52:16
22.02.2006

		8:52:20
22.02.2006

		8:53:32
22.02.2006

		8:53:36
22.02.2006

		8:53:56
22.02.2006

		8:54:00
22.02.2006

		8:59:16
22.02.2006

		8:59:20
22.02.2006

		9:07:44
22.02.2006

		9:07:48
22.02.2006

		9:18:52
22.02.2006

		9:18:56
22.02.2006

		9:20:24
22.02.2006

		9:20:28
22.02.2006

		9:23:52
22.02.2006

		9:23:56
22.02.2006

		9:37:12
22.02.2006

		9:37:16
22.02.2006

		9:39:12
22.02.2006

		9:39:16
22.02.2006

		9:39:20
22.02.2006

		9:39:24
22.02.2006

		9:39:48
22.02.2006

		9:39:52
22.02.2006

		9:39:56
22.02.2006

		9:40:00
22.02.2006

		9:40:16
22.02.2006

		9:40:20
22.02.2006

		9:40:28
22.02.2006

		9:40:32
22.02.2006

		9:44:40
22.02.2006

		9:44:44
22.02.2006

		9:53:48
22.02.2006

		9:53:52
22.02.2006

		9:58:44
22.02.2006

		9:58:48
22.02.2006

		10:06:08
22.02.2006

		10:06:12
22.02.2006

		10:07:28
22.02.2006

		10:07:32
22.02.2006

		10:08:28
22.02.2006

		10:08:32
22.02.2006

		10:14:12
22.02.2006

		10:14:16
22.02.2006

		10:23:52
22.02.2006

		10:23:56
22.02.2006

		10:28:44
22.02.2006

		10:28:48
22.02.2006

		10:38:20
22.02.2006

		10:38:24
22.02.2006

		10:44:00
22.02.2006

		10:44:04
22.02.2006

		10:57:16
22.02.2006

		10:57:20
22.02.2006



TIC3033

21.02-22.02.06

°C

TIC3033

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.28125

578.6875

579.28125

578.6875

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

581.375

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.28125

578.6875

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

579.78125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

580.28125

579.78125

579.28125

579.28125

578.6875

578.6875

579.28125

579.78125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.28125

578.6875

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.875

580.28125

579.78125

579.28125

579.78125

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.28125

580.875

580.28125

580.28125

580.875

581.375

582

581.375

582.5

582

581.375

581.375

582

582.5

583.09375

583.59375

584.1875

584.6875

585.28125

585.28125

584.6875

584.6875

585.28125

585.28125

584.6875

584.6875

585.28125

585.78125

586.28125

586.875

587.375

588

587.375

588

588.5

589.09375

588.5

589.09375

589.59375

590.1875

589.59375

590.1875

590.6875

591.78125

591.78125

591.1875

591.1875

591.78125

592.28125

592.875

593.375

594

594

593.375

594

594.5

595.09375

595.59375

596.09375

596.6875

597.1875

597.78125

598.28125

598.875

599.375

599.375

600.5

600.5

601.59375

602.09375

602.6875

603.1875

603.78125

604.28125

604.875

605.375

606

606.5

607

607.59375

608.09375

608.6875

609.1875

609.78125

610.28125

610.875

611.375

611.875

612.5

611.875

612.5

613

613.59375

614.09375

614.6875

615.1875

615.78125

615.78125

616.78125

617.375

617.875

617.375

616.78125

617.375

617.875

617.875

618.5

617.875

617.375

616.78125

617.375

617.875

617.875

618.5

617.875

617.375

616.78125

616.28125

615.78125

616.28125

616.78125

617.375

617.875

617.875

618.5

619

619.59375

620.09375

620.6875

621.6875

622.28125

622.78125

623.375

623.875

623.875

624.5

625

625.59375

626.09375

626.6875

627.1875

627.6875

628.28125

628.78125

629.375

629.875

629.375

628.78125

628.28125

627.6875

627.1875

626.6875

626.6875

625.59375

626.09375

626.6875

627.1875

627.6875

627.1875

626.6875

626.09375

625.59375

625

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

623.375

622.78125

623.375

623.875

623.375

622.78125

623.375

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

624.5

623.875

623.375

622.78125

623.375

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

625

625.59375

625

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

625

625.59375

625

624.5

624.5

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

625

625.59375

625

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

625

625.59375

625

624.5

624.5

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

625

625.59375

625

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

623.875

623.875

624.5

625

625.59375

625

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

626.09375

626.6875

626.09375

625.59375

626.09375

626.6875

626.09375

625.59375

625

624.5

624.5

623.875

623.375

622.78125

622.28125

621.6875

621.1875

620.6875

620.09375

619.59375

620.09375

620.6875

621.1875

621.6875

622.28125

622.78125

623.375

623.875

623.875

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

626.09375

626.6875

626.09375

625.59375

625

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

624.5

623.875

623.875

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

626.09375

626.6875

626.09375

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

625

624.5

625

625.59375

626.09375

626.6875



Лист3

		

				0.487517806

				0.5325861465

				0.5696307283

				0.4395907385

				0.3948589982

				0.5008781351

				0.4935455801

				0.3066111816

				0.5325861465

				0.3689323937

				0.4935455801

				0.3689323937

				0.5036326373

				0.5859780079

				0.5036326373

				0.3066111816

				0.3129337268

				0.3129337268

				0.5357853789

				0.3813126087

				0.4935455801

				0.3689323937

				0.3689323937

				0.3066111816

				0.3129337268

				0.5325861465

				0.3813126087

				0.5008781351

				0.3129337268

				0.5008781351

				0.4935455801

				0.5008781351

				0.487517806

				0.5672637785

				0.5036326373

				0.5696307283

				0.3944053189

				0.5690208452

				0.487517806

				0.3129337268

				0.487517806

				0.5036326373

				0.487517806

				0.5696307283

				0.4077828986

				0.5690208452

				0.5036326373

				0.3689323937

				0.487517806

				0.3129337268

				0.487517806

				0.5036326373

				0.5696307283

				0.5036326373

				0.5008781351

				0.3066111816

				0.5325861465

				0.4935455801

				0.5696307283

				0.5696307283

				0.5653477298

				0.4439138

				0.5357853789

				0.5036326373

				0.3689323937

				0.3129337268

				0.487517806

				0.487517806

				0.5357853789

				0.3689323937

				0.5672637785

				0.5696307283

				0.487517806

				0.5325861465

				0.4077828986

				0.5357853789

				0.5325861465

				0.5054928323

				0.3689323937

				0.3689323937

				0.5036326373

				0.3066111816

				0.3066111816

				0.3066111816

				0.487517806

				0.5325861465

				0.3944053189

				0.5357853789

				0.3689323937

				0.487517806

				0.3129337268

				0.3813126087

				0.5690208452

				0.3066111816

				0.3689323937

				0.5008781351

				0.3129337268

				0.3066111816

				0.5690208452

				0.3066111816

				0.5325861465

				0.6375816941

				0.6339977327

				0.4935455801

				0.3689323937

				0.4395907385

				0.3129337268

				0.3129337268

				0.487517806

				0.5672637785

				0.4935455801

				0.487517806

				0.5672637785

				0.5054928323

				0.3689323937

				0.5672637785

				0.487517806

				0.3066111816

				0.5325861465

				0.5054928323

				0.3689323937

				0.5696307283

				0.3564418343

				0.5690208452

				0.5036326373

				0.5696307283

				0.5325861465

				0.5325861465

				0.487517806

				0.5325861465

				0.2868084981

				0.3129337268

				0.3813126087

				0.5325861465

				0.5325861465

				0.3066111816

				0.6002115512

				0.5573160041

				0.6697613307

				0.6697613307

				0.6697613307

				0.6396276731

				0.8031848753

				0.6448309184

				0.5142634656

				0.6414039088

				0.5170802276

				0.8560003184

				0.7981230569

				0.6344676121

				0.4265890263

				0.5623991892

				0.5319745875

				0.6399683288

				0.7010656571

				0.5702494733

				0.3294039229

				0.3294039229

				0.5319745875

				0.5385426741

				0.4077828986

				0.400737168

				0.3294039229

				0.3961621441

				0.4077828986

				0.3294039229

				0.3227486122

				0.5640507174

				0.5640507174

				0.3227486122

				0.5285265157

				0.5285265157

				0.5640507174

				0.3294039229

				0.5640507174

				0.3227486122

				0.5369991206

				0.5319745875

				0.4077828986

				0.6925320891

				0.6414630796

				0.4940165673

				0.4077828986

				0.400737168

				0.6082477109

				0.400737168

				0.657365124

				0.6002115512

				0.400737168

				0.6082477109

				0.5319745875

				0.5702494733

				0.7299103351

				0.4077828986





Лист3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



№отсчета

СКО

TIC3033 до калибровки




_1235846486.xls
Диаграмма1

		0.3165365822

		0.3165365822

		0.3794322135

		0.2896388451

		0.2896388451

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.3160218886

		0.3160218886

		0.3160218886

		0.3096369498

		0.3674376733

		0.2581988897

		0.2635231383

		0.2581988897

		0.2635231383

		0.2635231383

		0.2581988897

		0.2635231383

		0.2635231383

		0.2581988897

		0.2901105696

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3165365822

		0.379638091

		0.3096369498

		0.3160218886

		0.3096369498

		0.3160218886

		0.3096369498

		0.3792262663

		0.3160218886

		0.2896388451

		0.3096369498

		0.3160218886

		0.3160218886

		0.3160218886

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.379638091

		0.2901105696

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.2901105696

		0.3594213041

		0.2581988897

		0.2635231383

		0.2581988897

		0.2581988897

		0.2635231383

		0.2635231383

		0.2635231383

		0.2581988897

		0.2581988897

		0.2635231383

		0.2581988897

		0.2581988897

		0.2581988897

		0.2635231383

		0.2581988897

		0.2581988897

		0.2635231383

		0.2415229458

		0.2581988897

		0.2415229458

		0.2415229458

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.2896388451

		0.3096369498

		0.3160218886

		0.3160218886

		0.2896388451

		0.3160218886

		0.2896388451

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.2896388451

		0.2896388451

		0.3096369498

		0.2896388451

		0.3407101399

		0.3101412445

		0.2901105696

		0.3101412445

		0.2901105696

		0.2901105696

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.2901105696

		0.3165365822

		0.2901105696

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.2901105696

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3165365822

		0.2901105696

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.2901105696

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.2901105696

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.2901105696

		0.2901105696

		0.3101412445

		0.2901105696

		0.3101412445

		0.2901105696

		0.3101412445

		0.2901105696

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.2901105696

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3165365822

		0.3165365822

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.2901105696

		0.2901105696

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.4000651836

		0.402770388

		0.4428277666

		0.9034992198

		0.6761545315

		0.9033250692

		0.5495516713

		0.6961466801

		0.394735534

		0.5615324388

		0.8502697884

		0.8496875463

		0.6596364962

		0.8200038689

		0.760506514

		0.8496875463

		0.8200038689

		0.8205966356

		0.8349776258

		0.5819110789

		0.5876335407

		0.6512338258

		0.5253710208

		0.3831631048

		0.6032904926

		0.6497524997

		0.4110798959

		0.7625736389

		0.5492841281



№отсчета

СКО

TI3062 после калибровки



Лист1

		4/17/06		12:00:00 PM		27.5

		4/17/06		12:19:19 PM		26.8994140625		0.4049145389

		4/17/06		12:20:39 PM		26.8994140625		0.3380435664

		4/17/06		3:05:11 PM		26.2998046875		0.6591819862

		4/17/06		3:06:07 PM		26.8994140625		0.3792262663

		4/17/06		3:06:59 PM		26.2998046875		0.4000651836

		4/17/06		3:07:59 PM		26.2998046875		0.4291586471

		4/17/06		3:08:39 PM		26.8994140625		0.2108185107

		4/17/06		3:10:15 PM		26.8994140625		0.3840889822

		4/17/06		3:11:19 PM		26.2998046875		0.3160218886

		4/17/06		3:12:03 PM		26.2998046875		0.4000651836

		4/17/06		3:12:59 PM		26.2998046875		0.3101412445

		4/17/06		3:14:39 PM		26.8994140625		0.3165365822

		4/17/06		5:01:11 PM		25.7998046875		0.3101412445

		4/17/06		5:01:55 PM		26.2998046875		0.3101412445

		4/17/06		5:02:35 PM		25.7998046875		0.2901105696

		4/17/06		5:03:31 PM		26.2998046875		0.2532292658

		4/17/06		5:04:15 PM		25.7998046875		0.2901105696

		4/17/06		5:05:03 PM		26.2998046875		0.2901105696

		4/17/06		5:06:07 PM		26.2998046875		0.2901105696

		4/17/06		5:06:51 PM		26.2998046875		0.3101412445

		4/17/06		5:07:43 PM		26.2998046875		5.1398144744

		4/17/06		5:17:11 PM		26.2998046875		7.7392516416

		4/17/06		6:18:19 PM		25.7998046875		4.969611502

		4/17/06		6:19:03 PM		25.19921875		0

		4/17/06		6:20:11 PM		25.19921875		0

		4/17/06		6:21:03 PM		25.7998046875		0

		4/17/06		6:22:47 PM		25.7998046875		0

		4/17/06		7:13:35 PM		24.599609375		0

		4/17/06		7:15:19 PM		24.599609375		0

		4/17/06		7:16:47 PM		25.19921875		0

		4/17/06		7:17:47 PM		24.599609375		0

		4/17/06		7:18:31 PM		24.599609375		0

		4/17/06		7:21:03 PM		24.599609375		0

		4/17/06		8:17:47 PM		24		0

		4/17/06		8:18:47 PM		24.599609375		0

		4/17/06		8:20:47 PM		24.599609375		0

		4/17/06		8:22:11 PM		24.599609375		0

		4/17/06		8:22:55 PM		24		0

		4/17/06		8:23:47 PM		24		0

		4/17/06		8:24:35 PM		24.599609375		0

		4/17/06		8:25:39 PM		24.599609375		0

		4/17/06		8:26:27 PM		24		0

		4/17/06		8:27:31 PM		24		0

		4/17/06		9:13:27 PM		23.3994140625		0

		4/17/06		9:16:43 PM		24		0

		4/17/06		9:18:03 PM		24		0

		4/17/06		9:18:55 PM		24		0

		4/17/06		9:19:59 PM		24		0

		4/17/06		9:20:47 PM		23.3994140625		0

		4/17/06		9:21:39 PM		23.3994140625		0

		4/17/06		9:23:11 PM		24		0

		4/17/06		9:24:23 PM		24		0

		4/17/06		9:26:55 PM		23.3994140625		0

		4/17/06		10:39:23 PM		22.8994140625		0

		4/17/06		10:41:23 PM		22.8994140625		0

		4/17/06		10:42:07 PM		22.8994140625		0

		4/17/06		10:43:23 PM		22.8994140625		0

		4/17/06		10:44:43 PM		23.3994140625		0

		4/17/06		10:45:35 PM		23.3994140625		0

		4/17/06		10:46:23 PM		23.3994140625		0

		4/17/06		10:47:23 PM		22.8994140625		0

		4/17/06		10:48:11 PM		22.8994140625		0

		4/17/06		10:48:59 PM		22.8994140625		0

		4/17/06		10:49:43 PM		22.8994140625		0

		4/17/06		10:51:03 PM		22.8994140625		0

		4/17/06		10:51:43 PM		23.3994140625		0

		4/17/06		10:53:19 PM		22.8994140625		0

		4/17/06		10:54:35 PM		22.8994140625		0

		4/17/06		10:55:35 PM		22.8994140625		0

		4/17/06		10:57:27 PM		22.8994140625		0

		4/17/06		10:58:23 PM		22.8994140625		0

		4/17/06		11:01:03 PM		22.8994140625		0

		4/17/06		11:03:27 PM		23.3994140625		0

		4/17/06		11:05:07 PM		22.8994140625		0

		4/18/06		12:58:19 AM		22.8994140625		0

		4/18/06		1:08:07 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		1:23:07 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		1:28:23 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		1:29:55 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		1:30:47 AM		22.8994140625		0

		4/18/06		1:32:35 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		1:33:15 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		1:34:15 AM		22.8994140625		0

		4/18/06		1:34:55 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		1:35:47 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		1:37:03 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		1:38:19 AM		22.8994140625		0

		4/18/06		1:40:07 AM		22.8994140625		0

		4/18/06		1:41:19 AM		22.8994140625		0

		4/18/06		1:43:27 AM		22.8994140625		0

		4/18/06		1:44:43 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		1:48:47 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		1:54:27 AM		22.8994140625		0

		4/18/06		2:01:15 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:04:47 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:14:27 AM		21.69921875		0

		4/18/06		6:16:47 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:18:39 AM		21.69921875		0

		4/18/06		6:20:39 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:23:15 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:25:23 AM		21.69921875		0

		4/18/06		6:26:39 AM		21.69921875		0

		4/18/06		6:29:23 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:32:31 AM		21.69921875		0

		4/18/06		6:34:47 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:37:35 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:38:43 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:39:39 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:40:43 AM		21.69921875		0

		4/18/06		6:42:35 AM		21.69921875		0

		4/18/06		6:43:31 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:44:15 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:45:07 AM		21.69921875		0

		4/18/06		6:45:47 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:46:31 AM		21.69921875		0

		4/18/06		6:47:23 AM		21.69921875		0

		4/18/06		6:48:07 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:49:03 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:50:23 AM		21.69921875		0

		4/18/06		6:51:31 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:52:31 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:53:11 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:53:55 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:55:11 AM		21.69921875		0

		4/18/06		6:55:55 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		6:57:15 AM		21.69921875		0

		4/18/06		6:57:59 AM		21.69921875		0

		4/18/06		6:59:11 AM		21.69921875		0

		4/18/06		6:59:51 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		7:00:43 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		7:01:35 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:02:27 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:03:19 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		7:04:23 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:05:07 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:06:03 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:07:19 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		7:08:03 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		7:08:51 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:09:47 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:10:55 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		7:12:11 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:13:15 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:14:07 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:15:43 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		7:16:31 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:17:39 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:18:23 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		7:19:11 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:20:15 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		7:21:15 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:22:51 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:23:35 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:24:31 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:26:19 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		7:28:39 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:31:31 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:32:27 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:34:27 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:37:47 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:40:35 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:43:15 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		7:47:07 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:50:19 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		7:52:43 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:55:27 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		7:56:55 AM		21.69921875		0

		4/18/06		7:58:31 AM		21.69921875		0

		4/18/06		8:01:35 AM		21.69921875		0

		4/18/06		8:04:35 AM		21.69921875		0

		4/18/06		8:07:35 AM		21.69921875		0

		4/18/06		8:14:23 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		8:23:39 AM		21.69921875		0

		4/18/06		8:27:19 AM		21.69921875		0

		4/18/06		8:32:31 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		8:38:07 AM		21.69921875		0

		4/18/06		8:45:39 AM		21.69921875		0

		4/18/06		9:01:31 AM		21.69921875		0

		4/18/06		9:17:47 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		9:22:43 AM		21.69921875		0

		4/18/06		9:30:43 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		9:33:43 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		9:36:23 AM		21.69921875		0

		4/18/06		9:37:23 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		9:38:15 AM		21.69921875		0

		4/18/06		9:39:43 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		9:40:31 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		9:41:11 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		9:42:27 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		9:43:11 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		9:44:15 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		9:45:19 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		9:46:07 AM		21.69921875		0

		4/18/06		9:47:03 AM		21.69921875		0

		4/18/06		9:48:15 AM		21.69921875		0

		4/18/06		9:49:03 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		9:50:31 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		9:51:15 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		9:52:15 AM		21.69921875		0

		4/18/06		9:53:27 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		9:54:11 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		10:03:47 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		10:09:11 AM		23.3994140625		0

		4/18/06		10:11:35 AM		24.599609375		0

		4/18/06		10:18:55 AM		27.5		0

		4/18/06		10:23:43 AM		29.7998046875		0

		4/18/06		10:28:43 AM		32.69921875		0

		4/18/06		10:30:51 AM		33.298828125		0

		4/18/06		10:34:47 AM		35.599609375		0

		4/18/06		10:37:51 AM		37.5		0

		4/18/06		10:40:55 AM		38.69921875		0

		4/18/06		10:45:31 AM		41.5		0

		4/18/06		10:50:35 AM		44.298828125		0

		4/18/06		10:54:39 AM		46.5		0

		4/18/06		10:59:27 AM		49.298828125		0

		4/18/06		11:03:31 AM		51.599609375		0

		4/18/06		11:08:23 AM		54.3984375		0

		4/18/06		11:13:15 AM		57.19921875		0

		4/18/06		11:18:03 AM		60		0

		4/18/06		11:23:23 AM		62.798828125		0

		4/18/06		11:26:43 AM		64.5		0

		4/18/06		11:31:15 AM		66.69921875		0

		4/18/06		11:35:39 AM		69		0

		4/18/06		11:40:11 AM		70.69921875		0

		4/18/06		11:42:39 AM		71.796875		0

		4/18/06		11:45:03 AM		73.5		0

		4/18/06		11:47:31 AM		74.59765625		0

		4/18/06		11:51:03 AM		75.69921875		0

		4/18/06		11:54:51 AM		78		0

		4/18/06		11:58:59 AM		79.69921875		0





Лист2

		





Лист3

		

				0.3165365822

				0.3165365822

				0.3794322135

				0.2896388451

				0.2896388451

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.3160218886

				0.3160218886

				0.3160218886

				0.3096369498

				0.3674376733

				0.2581988897

				0.2635231383

				0.2581988897

				0.2635231383

				0.2635231383

				0.2581988897

				0.2635231383

				0.2635231383

				0.2581988897

				0.2901105696

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3165365822

				0.379638091

				0.3096369498

				0.3160218886

				0.3096369498

				0.3160218886

				0.3096369498

				0.3792262663

				0.3160218886

				0.2896388451

				0.3096369498

				0.3160218886

				0.3160218886

				0.3160218886

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.379638091

				0.2901105696

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.2901105696

				0.3594213041

				0.2581988897

				0.2635231383

				0.2581988897

				0.2581988897

				0.2635231383

				0.2635231383

				0.2635231383

				0.2581988897

				0.2581988897

				0.2635231383

				0.2581988897

				0.2581988897

				0.2581988897

				0.2635231383

				0.2581988897

				0.2581988897

				0.2635231383

				0.2415229458

				0.2581988897

				0.2415229458

				0.2415229458

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.2896388451

				0.3096369498

				0.3160218886

				0.3160218886

				0.2896388451

				0.3160218886

				0.2896388451

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.2896388451

				0.2896388451

				0.3096369498

				0.2896388451

				0.3407101399

				0.3101412445

				0.2901105696

				0.3101412445

				0.2901105696

				0.2901105696

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.2901105696

				0.3165365822

				0.2901105696

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.2901105696

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3165365822

				0.2901105696

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.2901105696

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.2901105696

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.2901105696

				0.2901105696

				0.3101412445

				0.2901105696

				0.3101412445

				0.2901105696

				0.3101412445

				0.2901105696

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.2901105696

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3165365822

				0.3165365822

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.2901105696

				0.2901105696

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.4000651836

				0.402770388

				0.4428277666

				0.9034992198

				0.6761545315

				0.9033250692

				0.5495516713

				0.6961466801

				0.394735534

				0.5615324388

				0.8502697884

				0.8496875463

				0.6596364962

				0.8200038689

				0.760506514

				0.8496875463

				0.8200038689

				0.8205966356

				0.8349776258

				0.5819110789

				0.5876335407

				0.6512338258

				0.5253710208

				0.3831631048

				0.6032904926

				0.6497524997

				0.4110798959

				0.7625736389

				0.5492841281





Лист3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



№отсчета

СКО

TI3062 после калибровки




_1235846484.xls
Диаграмма1

		0.273418502

		0.2896388451

		0.3160218886

		0.3160218886

		0.3160218886

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.3061408785

		0.2635231383

		0.2581988897

		0.2581988897

		0.2581988897

		0.2581988897

		0.2635231383

		0.2635231383

		0.2581988897

		0.2635231383

		0.2581988897

		0.2635231383

		0.2635231383

		0.2635231383

		0.2635231383

		0.2581988897

		0.2635231383

		0.2581988897

		0.2581988897

		0.2635231383

		0.3597634248

		0.3165365822

		0.3165365822

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.3160218886

		0.3096369498

		0.3160218886

		0.3096369498

		0.3160218886

		0.3160218886

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.3160218886

		0.3096369498

		0.3160218886

		0.3160218886

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.3160218886

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.3792262663

		0.3096369498

		0.3160218886

		0.3160218886

		0.3160218886

		0.3096369498

		0.3160218886

		0.3096369498

		0.2896388451

		0.2896388451

		0.3096369498

		0.2896388451

		0.3160218886

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.3160218886

		0.3096369498

		0.3407101399

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.3165365822

		0.3165365822

		0.3101412445

		0.3101412445

		0.2901105696

		0.3165365822

		0.3165365822

		0.3165365822

		0.3165365822

		0.3450048896

		0.4049145389

		0.3160218886

		0.3096369498

		0.3096369498

		0.3930017065

		0.4034992198

		0.4104069282

		0.4101948146

		0.4318316641

		0.4749944871

		0.4928789971

		0.4925337476

		0.4934330922

		0.4714611607

		0.3718097962

		0.4532970205

		0.4525337476

		0.3934330922

		0.3842069721

		0.4202901783

		0.4505560758

		0.4499842025

		0.3499842025

		0.3505560758

		0.3493919841

		0.2505768059

		0.3197187004

		0.3197187004

		0.3197187004

		0.3349780319

		0.382454103

		0.4716609156

		0.3930155121

		0.3927432207

		0.3927432207

		0.386731656

		0.3852228648

		0.4036440509

		0.3859286395

		0.3852228648

		0.393163111

		0.3771411486

		0.2860276691

		0.2945412951

		0.2909462749

		0.3088015595

		0.3013056314

		0.3106455392

		0.4123745395

		0.4129882992

		0.4301072086

		0.4110136564

		0.4051567879

		0.4912527038

		0.4031014546

		0.4008631437

		0.4438717862

		0.4491544756

		0.4032993736

		0.3106455392

		0.4013989401

		0.4455148015

		0.3323065787

		0.3093163074

		0.3616578379

		0.3537456

		0.341826031

		0.3771411486

		0.3109749462

		0.3583621193

		0.4123745395

		0.403765527

		0.4088015595

		0.403765527

		0.3746577784

		0.419106874

		0.4109749462

		0.4123745395

		0.4129882992

		0.3824214308

		0.4123745395

		0.4832155319



№отсчета

СКО

TIC3033 после калибровки



Лист1

		4/17/06		12:00:00 PM		27.5

		4/17/06		12:22:55 PM		26.2998046875		0.3794322135

		4/17/06		12:23:59 PM		26.8994140625		0.2581988897

		4/17/06		12:26:31 PM		26.8994140625		0.3677801161

		4/17/06		12:28:07 PM		26.8994140625		0.2896388451

		4/17/06		12:28:51 PM		26.8994140625		0.3096369498

		4/17/06		12:30:07 PM		26.8994140625		0.3997395833

		4/17/06		1:56:11 PM		26.8994140625		0.3160218886

		4/17/06		3:38:07 PM		26.2998046875		0.5254611699

		4/17/06		3:46:59 PM		26.2998046875		0.3101412445

		4/17/06		3:48:03 PM		25.7998046875		4.0217207699

		4/17/06		3:53:03 PM		25.7998046875		8.4282800605

		4/17/06		4:05:31 PM		25.7998046875		8.5067902314

		4/17/06		4:07:15 PM		26.2998046875		8.6552987394

		4/17/06		4:11:31 PM		26.2998046875		8.1047612957

		4/17/06		4:12:43 PM		25.7998046875		7.6808817562

		4/17/06		4:16:55 PM		26.2998046875		6.5000328128

		4/17/06		4:22:03 PM		26.2998046875		7.913765616

		4/17/06		4:23:11 PM		26.2998046875		5.0975727364

		4/17/06		4:25:27 PM		26.2998046875		0

		4/17/06		4:31:19 PM		26.2998046875		0

		4/17/06		4:42:27 PM		26.2998046875		0

		4/17/06		4:48:51 PM		25.7998046875		0

		4/17/06		5:06:07 PM		25.7998046875		0

		4/17/06		5:08:39 PM		25.7998046875		0

		4/17/06		5:16:43 PM		25.7998046875		0

		4/17/06		5:18:31 PM		25.7998046875		0

		4/17/06		5:20:35 PM		25.7998046875		0

		4/17/06		6:24:07 PM		25.19921875		0

		4/17/06		9:06:11 PM		25.19921875		0

		4/17/06		9:15:15 PM		25.19921875		0

		4/17/06		9:18:31 PM		25.19921875		0

		4/17/06		9:38:27 PM		25.19921875		0

		4/17/06		11:33:11 PM		25.19921875		0

		4/17/06		11:42:39 PM		24.599609375		0

		4/17/06		11:50:43 PM		25.19921875		0

		4/17/06		11:53:31 PM		25.19921875		0

		4/17/06		11:55:31 PM		25.19921875		0

		4/18/06		12:00:11 AM		24.599609375		0

		4/18/06		12:02:19 AM		24.599609375		0

		4/18/06		12:03:43 AM		24.599609375		0

		4/18/06		12:04:31 AM		25.19921875		0

		4/18/06		12:08:23 AM		25.19921875		0

		4/18/06		12:10:27 AM		24.599609375		0

		4/18/06		12:11:51 AM		25.19921875		0

		4/18/06		12:15:59 AM		24.599609375		0

		4/18/06		12:25:23 AM		24.599609375		0

		4/18/06		12:28:19 AM		24.599609375		0

		4/18/06		12:32:35 AM		24.599609375		0

		4/18/06		12:35:35 AM		25.19921875		0

		4/18/06		12:38:11 AM		25.19921875		0

		4/18/06		12:39:15 AM		24.599609375		0

		4/18/06		12:44:59 AM		25.19921875		0

		4/18/06		12:45:51 AM		24.599609375		0

		4/18/06		2:10:47 AM		24		0

		4/18/06		2:13:31 AM		24.599609375		0

		4/18/06		2:14:23 AM		24.599609375		0

		4/18/06		2:16:15 AM		24.599609375		0

		4/18/06		2:17:11 AM		24.599609375		0

		4/18/06		2:17:59 AM		24		0

		4/18/06		2:18:59 AM		24.599609375		0

		4/18/06		2:24:59 AM		24.599609375		0

		4/18/06		2:32:23 AM		24		0

		4/18/06		2:34:35 AM		24.599609375		0

		4/18/06		2:36:07 AM		24.599609375		0

		4/18/06		2:38:03 AM		24		0

		4/18/06		2:39:07 AM		24		0

		4/18/06		2:46:27 AM		24		0

		4/18/06		2:48:27 AM		24.599609375		0

		4/18/06		2:53:39 AM		24		0

		4/18/06		2:57:03 AM		24.599609375		0

		4/18/06		3:00:43 AM		24.599609375		0

		4/18/06		3:07:07 AM		24.599609375		0

		4/18/06		5:39:03 AM		24		0

		4/18/06		6:01:31 AM		24		0

		4/18/06		6:02:11 AM		23.3994140625		0

		4/18/06		6:03:51 AM		23.3994140625		0

		4/18/06		6:10:43 AM		24		0

		4/18/06		6:11:59 AM		23.3994140625		0

		4/18/06		6:12:51 AM		23.3994140625		0

		4/18/06		6:15:35 AM		24		0

		4/18/06		6:17:15 AM		23.3994140625		0

		4/18/06		6:18:23 AM		23.3994140625		0

		4/18/06		6:20:59 AM		24		0

		4/18/06		6:22:03 AM		24		0

		4/18/06		6:25:07 AM		24		0

		4/18/06		6:29:47 AM		23.3994140625		0

		4/18/06		6:34:27 AM		23.3994140625		0

		4/18/06		6:37:39 AM		23.3994140625		0

		4/18/06		7:09:51 AM		23.3994140625		0

		4/18/06		8:45:03 AM		23.3994140625		0

		4/18/06		8:53:03 AM		21.099609375		0

		4/18/06		9:07:47 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		9:29:15 AM		22.8994140625		0

		4/18/06		9:30:03 AM		22.8994140625		0

		4/18/06		9:35:15 AM		22.2998046875		0

		4/18/06		9:56:03 AM		24.599609375		0

		4/18/06		9:58:07 AM		27.5		0

		4/18/06		9:59:51 AM		30.3994140625		0

		4/18/06		10:01:27 AM		33.298828125		0

		4/18/06		10:03:03 AM		36.19921875		0

		4/18/06		10:04:35 AM		38.69921875		0

		4/18/06		10:05:59 AM		41.5		0

		4/18/06		10:07:23 AM		44.298828125		0

		4/18/06		10:08:55 AM		47.099609375		0

		4/18/06		10:10:27 AM		49.8984375		0

		4/18/06		10:11:55 AM		52.69921875		0

		4/18/06		10:13:19 AM		55.5		0

		4/18/06		10:14:51 AM		58.298828125		0

		4/18/06		10:16:31 AM		61.099609375		0

		4/18/06		10:18:19 AM		63.8984375		0

		4/18/06		10:19:59 AM		66.69921875		0

		4/18/06		10:21:27 AM		69.59765625		0

		4/18/06		10:23:27 AM		72.3984375		0

		4/18/06		10:25:19 AM		75.19921875		0

		4/18/06		10:27:07 AM		78		0

		4/18/06		10:28:59 AM		80.796875		0

		4/18/06		10:30:31 AM		83.59765625		0

		4/18/06		10:32:27 AM		86.3984375		0

		4/18/06		10:33:51 AM		89.19921875		0

		4/18/06		10:35:31 AM		92		0

		4/18/06		10:37:31 AM		94.796875		0

		4/18/06		10:39:03 AM		98.19921875		0

		4/18/06		10:40:47 AM		101		0

		4/18/06		10:42:59 AM		103.796875		0

		4/18/06		10:44:23 AM		106.59765625		0

		4/18/06		10:45:51 AM		109.3984375		0

		4/18/06		10:47:23 AM		112.19921875		0

		4/18/06		10:49:03 AM		115		0

		4/18/06		10:50:55 AM		117.796875		0

		4/18/06		10:52:07 AM		120.69921875		0

		4/18/06		10:54:23 AM		123.5		0

		4/18/06		10:56:03 AM		126.296875		0

		4/18/06		10:57:31 AM		129.09375		0

		4/18/06		10:58:59 AM		130.796875		0

		4/18/06		11:01:07 AM		133.59375		0

		4/18/06		11:02:47 AM		136.3984375		0

		4/18/06		11:04:11 AM		139.1953125		0

		4/18/06		11:06:03 AM		142.296875		0

		4/18/06		11:07:35 AM		145.1953125		0

		4/18/06		11:09:27 AM		148.09375		0

		4/18/06		11:10:51 AM		148.09375		0

		4/18/06		11:12:03 AM		151		0

		4/18/06		11:13:27 AM		153.796875		0

		4/18/06		11:15:03 AM		156.6953125		0

		4/18/06		11:16:27 AM		159.59375		0

		4/18/06		11:17:27 AM		162.5		0

		4/18/06		11:18:39 AM		165.3984375		0

		4/18/06		11:19:27 AM		168.796875		0

		4/18/06		11:20:27 AM		166.5		0

		4/18/06		11:21:59 AM		167.6953125		0

		4/18/06		11:23:15 AM		170		0

		4/18/06		11:24:19 AM		174		0

		4/18/06		11:26:27 AM		174		0

		4/18/06		11:27:31 AM		176.8984375		0

		4/18/06		11:28:51 AM		178		0

		4/18/06		11:30:31 AM		180.8984375		0

		4/18/06		11:31:55 AM		183.796875		0

		4/18/06		11:33:15 AM		185		0

		4/18/06		11:34:39 AM		187.296875		0

		4/18/06		11:35:39 AM		191.296875		0

		4/18/06		11:37:07 AM		193		0

		4/18/06		11:38:19 AM		195.8984375		0

		4/18/06		11:39:59 AM		197.59375		0

		4/18/06		11:41:55 AM		200.5		0

		4/18/06		11:43:35 AM		203.3984375		0

		4/18/06		11:44:43 AM		205.6953125		0

		4/18/06		11:46:27 AM		208.59375		0

		4/18/06		11:47:51 AM		213.1953125		0

		4/18/06		11:49:31 AM		213.1953125		0

		4/18/06		11:50:55 AM		216.09375		0

		4/18/06		11:53:03 AM		219		0

		4/18/06		11:54:43 AM		221.796875		0

		4/18/06		11:56:03 AM		224.09375		0

		4/18/06		11:57:59 AM		227		0

		4/18/06		11:59:35 AM		229.8984375		0





Лист2

		





Лист3

		

				0.273418502

				0.2896388451

				0.3160218886

				0.3160218886

				0.3160218886

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.3061408785

				0.2635231383

				0.2581988897

				0.2581988897

				0.2581988897

				0.2581988897

				0.2635231383

				0.2635231383

				0.2581988897

				0.2635231383

				0.2581988897

				0.2635231383

				0.2635231383

				0.2635231383

				0.2635231383

				0.2581988897

				0.2635231383

				0.2581988897

				0.2581988897

				0.2635231383

				0.3597634248

				0.3165365822

				0.3165365822

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.3160218886

				0.3096369498

				0.3160218886

				0.3096369498

				0.3160218886

				0.3160218886

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.3160218886

				0.3096369498

				0.3160218886

				0.3160218886

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.3160218886

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.3792262663

				0.3096369498

				0.3160218886

				0.3160218886

				0.3160218886

				0.3096369498

				0.3160218886

				0.3096369498

				0.2896388451

				0.2896388451

				0.3096369498

				0.2896388451

				0.3160218886

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.3160218886

				0.3096369498

				0.3407101399

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.3165365822

				0.3165365822

				0.3101412445

				0.3101412445

				0.2901105696

				0.3165365822

				0.3165365822

				0.3165365822

				0.3165365822

				0.3450048896

				0.4049145389

				0.3160218886

				0.3096369498

				0.3096369498

				0.3930017065

				0.4034992198

				0.4104069282

				0.4101948146

				0.4318316641

				0.4749944871

				0.4928789971

				0.4925337476

				0.4934330922

				0.4714611607

				0.3718097962

				0.4532970205

				0.4525337476

				0.3934330922

				0.3842069721

				0.4202901783

				0.4505560758

				0.4499842025

				0.3499842025

				0.3505560758

				0.3493919841

				0.2505768059

				0.3197187004

				0.3197187004

				0.3197187004

				0.3349780319

				0.382454103

				0.4716609156

				0.3930155121

				0.3927432207

				0.3927432207

				0.386731656

				0.3852228648

				0.4036440509

				0.3859286395

				0.3852228648

				0.393163111

				0.3771411486

				0.2860276691

				0.2945412951

				0.2909462749

				0.3088015595

				0.3013056314

				0.3106455392

				0.4123745395

				0.4129882992

				0.4301072086

				0.4110136564

				0.4051567879

				0.4912527038

				0.4031014546

				0.4008631437

				0.4438717862

				0.4491544756

				0.4032993736

				0.3106455392

				0.4013989401

				0.4455148015

				0.3323065787

				0.3093163074

				0.3616578379

				0.3537456

				0.341826031

				0.3771411486

				0.3109749462

				0.3583621193

				0.4123745395

				0.403765527

				0.4088015595

				0.403765527

				0.3746577784

				0.419106874

				0.4109749462

				0.4123745395

				0.4129882992

				0.3824214308

				0.4123745395

				0.4832155319





Лист3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



№отсчета

СКО

TIC3033 после калибровки




_1235844060.xls
Диаграмма1

		0.8971538422

		0.5766156998

		0.7922785218

		0.9739132685

		0.8273559838

		0.555400742

		0.6463247419

		1.0071090833

		0.5093344913

		0.434089324

		0.4772081681

		1.1511292299

		0.7568299591

		0.7359482815

		0.498836605

		1.1833204815

		0.6604558923

		0.9814657505

		0.758405253

		0.6350336974

		0.8461859058

		0.8785525909

		1.0202069287

		0.7935919924

		0.8066167163

		0.7365288499

		0.940067218

		0.8663286968

		0.4831876689

		1.0123627997

		0.7288554954

		1.3245930141

		1.0464337737

		0.8341564945

		0.9898964691

		0.585223125

		0.8848614077

		0.6540692947

		1.1568221776

		0.7194306767

		0.7802265432

		0.9155823045

		0.7163404092

		0.7145403702

		0.6287311655

		0.7528120658

		0.7598552983

		0.5233587861

		1.0479189803

		0.8094131651

		0.6947521833

		1.0881026702

		0.7612371608

		0.5388083137

		0.7328885666

		0.8276894246

		0.5850273603

		0.5738408813

		0.4207041123

		0.8735482176

		0.7646277475

		0.6738452972

		0.8270771683

		0.785009644

		0.7144120822

		1.0182020257

		1.0007292737

		0.6594105338

		0.5740149865

		0.8546433026

		0.7840162614

		0.6851209379

		0.5009563202

		0.8152602561

		0.7670005845

		0.5827736122

		0.8193758345

		1.0503836319

		1.0229714974

		0.6048776587

		0.8666390488

		0.8277129806

		0.4029332588

		1.0816673576

		0.9348423339

		0.5829661349

		0.5335539679

		0.8479256244

		0.9672232242

		0.737432226

		0.2754163269

		1.2701638381

		0.6697818453

		0.3013348306

		0.3846328601

		0.6584461743

		0.7297372674

		0.7710789744

		0.9024329937

		0.9785176609

		0.4429598703

		0.3838262512

		1.0151713397

		0.6433122218

		0.4691885246

		0.63397206

		0.7699746238

		0.9153525441

		0.6749051

		1.0432120698

		0.9508967579

		0.5734824976

		0.6626498966

		0.9045750131

		0.567768656

		0.5436652457

		0.3956039032

		0.7073529808

		0.7864221156

		0.238947015

		1.3750615886

		0.9647465721

		0.7682387943

		0.5832874098

		1.1030367462

		0.7491208045

		0.3770703842

		1.1277106137

		0.7787727652

		0.5103630609

		0.3325144564

		0.5432668671

		0.7092944039

		0.663190553

		0.6407895918

		1.0580109353

		0.59088249

		0.3390886007

		1.0717034947

		0.7054677406

		0.4493195086

		0.4673409087

		1.0036640645

		0.5791601679

		0.4720945497

		0.9396393054

		0.9696549103

		0.7237060693

		0.6720686759

		1.0717529306

		0.6574431699

		0.334783325

		1.0857115635

		0.6115622194

		0.5990374438

		0.3654588632

		1.044529777

		0.7048273723

		1.0033386658

		0.8504996882

		0.6562524543

		0.5828799348

		0.7414338793

		1.0673872103

		0.7776197394

		0.4078342943

		1.1430017985

		0.7506254626

		0.4673035408

		1.103924342

		0.8085467027

		0.5027367188

		0.5337509428

		0.8549311249

		0.6014871393

		0.4903043591

		1.0284113698

		0.6672979862

		0.4108121409

		0.8572046111

		0.9540691654

		0.5374679595

		0.9635851271

		0.9957384647

		0.6494994755

		0.4728420204

		0.3046724756

		0.9490201124

		0.5018739974

		0.3413013521

		0.9567224204

		0.6558838161

		0.2470097042

		0.6287325138

		0.8705155031

		0.3789702301

		0.6764363959

		1.0009576451

		0.9311380136

		0.5613802467

		0.4210133485

		1.0876877351

		0.8612104817

		0.5514989675

		0.6874465151

		0.9840408323

		0.5852958364

		0.5139154834

		0.4123293643

		0.9094459975

		0.7718027978

		0.6658505849

		0.8062772945

		0.7950025446

		0.6852576476

		0.897956544

		0.9918342342

		0.6710986322

		0.5581033945

		0.8423296744

		0.7691902589

		0.7269739224

		0.5675255344

		1.0054111309

		0.8543157432

		0.4942122859

		0.6897767563

		1.0686634487

		0.4843578924

		0.4827629143

		0.6072666309

		0.8308190627

		0.8023249011

		0.398336214

		1.0982087048

		0.7656318924

		0.5579446455

		1.0762599767

		0.9252802656

		1.4116595323

		0.4370329771

		0.55023398

		0.8763872322

		0.5977967961

		0.3646543016

		1.2967617328

		0.7877088966

		0.3673392052

		0.790023866

		0.7967445682

		0.6755916812

		0.6684224532

		0.5454776993

		0.9930830257

		0.6086331191

		0.4275142821

		1.0393322842

		0.8263179232

		0.5973285472

		0.5255321893

		0.8280191478

		0.9338475264

		0.6964984814

		0.4795829402

		1.1030895618

		0.6134106153

		0.4806266766

		1.0269878227

		0.7726217333

		0.5067965682

		0.4466899782

		0.8618509157

		0.7808435629

		0.7212672286

		0.8641046264

		0.9510980339

		0.5772301883

		0.4865647346

		0.823903068

		0.7876179548

		0.6824158999

		1.0856458191

		0.7951962942

		0.5121604146

		1.2846070182

		1.0307550443

		0.5366540842

		0.4017040513

		0.8209451099

		0.6654447165

		0.6325318267

		0.4632720277

		1.0612108775

		0.7930912785

		0.3768887462

		1.0458866344

		1.0248502007

		0.5309401862

		0.8031285465

		0.8890416994

		0.80873215

		0.7699177021

		0.4191610821

		1.0507422231

		0.7249689965

		0.5939148791

		1.2120211046

		0.7534457982

		0.3705909079

		0.8175798773

		0.7624400075

		0.7066143645

		0.67797905

		0.5057378242

		0.9990294303

		0.6892789386

		0.399818517

		1.0508832174

		0.7409074133

		0.490075739

		1.0181762161

		1.0377630511

		0.6243543554

		0.4899146292

		1.2472784126

		0.3609393437

		0.3169729926

		1.1461670176

		0.6828909147

		0.3706859967

		1.1459293025

		0.8791113042

		0.4689556208

		0.4586883557

		0.6426436216

		0.853831776

		0.7154950879

		0.4486964808

		1.0273748782

		0.8072701663

		0.4793533183

		1.1058402951

		0.9506857199

		0.5644976524

		1.1085743769

		0.8211032895

		0.5332553489

		0.3413460569

		0.7731229029

		0.644773208

		0.5936946375

		0.3736377982

		1.0769862748

		0.7006102551

		0.4730005221

		1.0120488463

		0.7875108291

		0.4995812252

		0.6136267508

		0.9986761867

		0.5960317215

		0.51338873

		0.5231146733

		0.858240946

		0.7835870264

		0.3739365369

		1.2178931895

		1.2610843624

		0.5937155909

		0.5113094489

		1.12152656

		0.7164187453

		0.4300523723

		0.8452087853

		0.7362714517

		0.6027741971

		0.6276661611

		0.9279591056

		0.9902449474

		0.66075681

		0.8286995804

		1.081259067

		0.610009748

		0.484851671

		0.3707427068

		0.9414025581

		0.6528924215

		0.5758645161

		0.9721816887

		0.8980005353

		0.4839035091

		1.0410484819

		1.053427987

		0.5594970797

		0.4962622062

		0.5831532518

		0.9035766223

		0.8480755731

		0.5092093169

		1.0633262463

		0.9499139446

		0.5026728502

		0.8253407247

		0.805092982

		0.7218245496

		0.652577258

		0.4015850135

		1.3835693281

		1.345436099

		0.5711191914

		1.4834555615

		0.9409095083

		0.5794337034

		0.816566892

		1.058581658

		0.6032778461

		0.4647470867

		0.8384603836

		0.7919276025

		0.6831501537

		0.4631444708

		0.9942688425

		0.8830921012

		0.5267438476

		0.9826084547

		0.924339228

		0.4616718197

		0.385914524

		0.7995740869

		0.6869593797

		0.7317188466

		0.4491036707

		0.9977902263

		0.8515486628

		0.4751425011

		0.9360187272

		0.9740885547

		0.6166445891

		1.0448950014

		0.9979235177

		0.8228118186

		0.5453691756

		0.3989129448

		0.8740599654

		0.6750489331

		0.6331213345

		1.2485203781

		0.7269387933

		0.8783497708

		1.3328120325

		0.6243880264

		0.4728524185

		0.8563211206

		0.6803983165

		0.6370782525

		0.435833424

		1.0134216718

		0.8627279573

		0.4952737595

		1.0757183346

		1.0643428006

		0.5894771557

		0.4460487867

		0.4074210219

		0.8983196443

		0.607508186

		0.3291014659

		0.9776469673

		0.79656793

		0.4244629902

		1.138024204

		0.7646013887

		0.482359095

		0.6763990495

		0.8023433115

		0.6798198469

		0.6235643301

		0.5929142295

		0.9910300725

		0.7940050625

		0.4691379778

		1.123600143

		0.8183738511

		0.5174784528

		0.4419187678

		0.6415778623

		0.7884773393

		0.6449901368

		0.3445839985

		1.1734829825

		0.5578917698

		1.3383842168

		0.8421379608

		0.4465963614

		0.3263297891

		1.1173320591

		1.0538211181

		0.6071712804

		0.9146223913

		1.0144667374

		0.666534061

		0.5134133324

		0.5227088627

		0.8652987909

		0.8267762659

		0.3764056951

		1.1400718521

		0.8328897186

		0.3981363858

		0.7922042628

		0.7348912654

		0.6525844026

		0.6830564605

		0.4505102961

		1.0324222773

		0.6178458821

		0.3758727479

		1.0808300538

		0.7841331619

		0.465449945

		1.0849346357

		0.9921632352

		0.6262025919

		0.5026572929

		0.6578739479

		0.9545226698

		0.6266896107

		0.3648039232

		1.0051631305

		0.7884327204

		0.3991553926

		0.9879138235

		0.9123458523

		0.5153199806

		0.4772433394

		0.5368383944

		1.0281042548

		1.2057273387

		0.7622724628

		0.4399637273

		1.1845027107

		0.8910637977

		0.5418790352

		0.8190348692

		0.7279525385

		0.6721045917

		0.6380791587

		0.3328526528

		1.1168144166

		0.6011057519

		0.2751207645

		1.1336402365

		0.7440505958

		0.5349569799

		0.4804317415

		0.801866246

		0.8761641252

		0.7261016077

		0.6439130887

		0.9969324322

		0.7925506475

		0.6340623107

		1.0586663991

		0.9080669794

		0.4670740075

		0.8093969577

		0.7243072181

		0.6863498816

		0.6231370415

		0.8285651551

		0.8659810851

		0.5271895672

		0.3655773744

		1.0928342055

		0.6923677071

		0.4832161334

		1.3733494572

		0.9522595755

		0.653653485

		0.471060252

		0.6444786384

		1.0054273403

		0.6432733477

		0.3277088574

		1.1173710362

		0.691189202

		0.6214058508

		1.1034923102

		0.9127112157

		0.3969552721

		0.7044983513

		0.7820781201

		0.7500589136

		0.5976303283

		0.5891767018

		0.8678775886

		0.8431274629

		0.4849324836

		1.048073235

		0.9512291346

		0.5612749866

		0.8443104582

		0.8608652099

		0.751051667

		0.7606234613

		0.4225869282

		0.9932469916

		0.6605017125

		0.3643521402

		1.2132303562

		0.7633063328

		0.4517814507

		0.5302081495

		0.8490556844

		0.8492758066

		0.7320052635

		0.6690149592

		1.0615366439

		0.6606499646

		0.9227789346

		0.9133533361

		0.5200589947

		0.4240538294

		0.7885047544

		0.8720050236

		0.621847416

		0.5836825824

		1.0780310548

		0.5343985807

		0.5968449468

		0.9975169614

		0.7565536688

		0.5468790302

		0.8517880451

		0.7868938125

		0.6567787906

		0.6682135121

		0.9629560791

		0.8739696673

		0.7065205734

		0.6245634122

		1.0418375714

		0.7876140532

		0.4930599923

		0.859319783

		0.7287795429

		0.6804363155

		0.5606879163

		1.0763596288

		0.850689617

		0.5380791041

		0.677630363

		1.0428096147

		0.5535825706

		0.542252483

		0.4423572539

		0.8650819865

		0.7652522211

		0.5014957097

		1.0438343331

		0.9904795019

		1.3832137336

		0.8514324808

		0.5792450923

		0.8689809222

		0.6170012245

		0.5862697626

		0.3417990451

		1.036265068

		0.8197791959

		0.3304317709

		0.998394334

		0.9379344922

		0.5304801599

		0.4816063292

		0.7336838376

		0.870133299

		0.7608440992

		0.4432126034

		1.0271186456

		0.7856040778

		0.4708570356

		1.1265379389

		0.9300236512

		0.6132266831

		0.7509628332

		0.7547986272

		0.7482491012

		0.6396404361

		0.3703749091

		1.0909217525

		0.575485813

		0.3320519295

		1.1352681754

		0.7880348825

		0.5253474625

		0.7132916906

		0.8593588224

		0.6584052646

		0.667888285

		0.8530673513

		0.981200013

		0.8401339181

		0.7855200419

		0.9830620515

		0.5269868021

		0.5777985072

		0.7103674311

		0.6399684943

		0.6422794471

		0.372515096

		1.0063323541

		0.7245821746

		0.4501790009

		0.9675705816

		0.7699827708

		0.6152387153

		1.0171909669

		1.0268571276

		0.6230691202

		0.477455689

		0.6492496169

		0.8203568316

		0.5146481698

		0.3199735673

		0.9742886723

		0.6673991947

		0.4417709899

		1.1629655532

		0.904404813

		0.5207692018

		0.3747186806

		0.574188633

		0.8485993857

		0.7105242188

		0.4145425185

		1.0025159128

		0.8466840303

		0.5736125627

		1.027874678

		0.9960549421

		0.5779586965

		1.3698405558

		1.2217220574

		1.4296942594

		0.757836662

		0.2410388025

		1.1413756805

		0.770817497

		0.5037575147

		0.5435439225

		0.939679902

		0.9540033237

		0.6425981111

		0.664614252

		1.0038721563

		0.5547797996

		0.4348381324

		1.0316924819

		0.8665923649

		0.5766280121

		0.4737318455

		0.9124654035

		0.9907584725

		0.7178594555

		0.4975502187

		1.0340799567

		0.5511997277

		0.5062452444

		0.9476792929

		0.6879346302

		0.5727840756

		0.3668283857

		0.7754544146

		0.7641776108

		0.7568415798

		0.9507015025

		0.952935005

		0.6544577046

		0.8549160283

		1.076057139

		0.7113237275

		0.4600490938

		0.4541889897

		0.3148231788

		0.293742035

		1.1383109531

		0.8895455584

		0.4825855302

		1.0261102386

		1.1509565273

		0.5289584333

		0.3886722022

		0.5186565841

		0.8083662203

		0.7662388147

		0.5827889945

		1.0295782957

		0.9421520861

		0.5799440651

		1.083379813

		1.0968308235

		0.5957019154

		0.3823152595

		0.4281253168

		0.6446080552

		0.7545990268

		0.3311067603

		1.1415830261

		0.7674143808

		0.3615536318

		1.0959577483

		0.7963518674

		0.5478779246

		0.5218924778

		0.6503091256

		0.750899616

		0.7936680175

		0.5364308372

		0.9691624136

		0.8074485315

		0.7236393287

		1.0778557433

		0.9904738318

		0.5676291874

		0.8193866717

		0.9299786907

		1.098157044

		1.4551199833

		0.706650354

		0.3302428347

		1.2138795221

		0.8783799784

		0.5038631818

		1.125240046

		0.8506287288

		0.5717501144

		0.9258513877

		0.991385955

		0.7035967264

		0.5016155

		0.4891928989

		0.8401561162

		0.5254686313

		0.3069510604

		0.5708494309

		0.7329426968

		0.673492582

		0.4613871247

		1.1253837779

		0.5193621801

		0.3382320299

		1.0649046968

		0.6933884115

		0.5024742789

		0.3944440051

		0.9614037021

		0.8519596026

		0.7027754002

		0.9106869876

		1.0191237479

		0.5876984534

		0.4825662072

		1.0650540241

		0.6987232008

		0.5016716035

		0.314693366

		0.9501560016

		1.3577817581

		0.8109576331

		0.9994199978

		1.1517979412

		0.6900772646

		0.4108756918

		1.0995471215

		0.7981233414

		0.5048313268

		1.1656566789

		0.9849293488

		0.610959645

		0.9053922021

		0.9317119138

		0.5436888289

		0.3327412751

		0.4108377275

		0.6887705766

		0.7141829159

		0.5356487004

		0.9422058902

		0.8354479599

		0.5185153497

		0.787976038

		1.0771015611

		0.5283876387

		0.8002661792

		0.9614366787

		0.775584492

		0.5709830652

		0.4773764963

		0.9730976729

		0.87683301

		0.5285136842

		1.2164852477

		0.8734058208

		0.4871758756

		0.5468852306

		0.9040888833

		0.593999799

		1.0270700945

		0.543666805

		0.9536700471

		0.502601468

		0.9544874782

		1.0082015359

		0.6252421948

		0.4753497704

		0.6053749367

		0.8748618365

		0.7802206761

		0.391141152

		1.1066597677

		0.8394647481

		0.4158907978

		0.8933026194

		0.8378333091

		0.5775742849

		0.504031396

		0.5308454981

		0.9370390939

		0.7143175051

		0.5493548067

		1.0239315429

		0.8722766943

		0.499431711

		0.5337312486

		0.8017520369

		0.8848426065

		0.8212901334

		0.9411212974

		0.9788163228

		0.6116610432

		0.6162065869

		1.0265410626

		0.6282232964

		0.5128182103

		0.380237317

		0.9997239474

		0.6787377124

		0.5607491076

		1.239707261

		0.5809723076

		0.6925980636

		1.1646030158

		0.6366934534

		0.4382499927

		0.6217602665

		0.7831537135

		0.8387755642

		0.589127025

		1.066076306

		0.9067273049

		0.5216855414

		0.9420001269

		0.9090166561

		0.4686400786

		0.3316286366

		0.7905597645

		0.7344494793

		0.690511531

		0.5527441137

		0.8451930387

		0.7913554333

		0.5386506846

		0.9972392013

		0.6163885985

		0.8216485276

		0.9493252193

		0.8111442013

		0.4469269456

		0.8483648992

		0.7650747662

		0.4428957554

		0.4721529492

		0.911946112

		0.6663181984

		0.6241359587

		0.408467765

		1.1161700497

		0.5985471868

		0.4611406759

		1.3049816214

		0.7274635115

		0.3667440275

		0.8958290751

		0.8608587846

		0.3921336427

		0.8613701981

		0.8751082338

		0.785573459

		0.7707356984

		1.1131580592

		0.7792596173

		0.3714413234

		1.1851762489

		0.6465726825

		0.4963002974

		0.5425415798

		0.7303272711

		0.8140631092

		0.6966133969

		0.4391769001

		1.0291130968

		0.6566288899

		0.4799234357

		1.0382097791

		0.8159279785

		0.5659061864

		0.5602637781

		0.8751548993

		0.9366347325

		0.7148673484

		0.7470309795

		1.1093346721

		0.5135866302

		0.2917510138

		1.0550748589

		0.6869046803

		0.4730121264

		0.4232141911

		0.8770431642

		0.8573969353

		0.7312556108

		1.04961181

		1.0473137134

		0.4079003874

		0.5200133927

		0.8624756642

		0.7855355548

		0.4652776209

		1.1098941263

		0.8594503597

		0.5302925608

		0.7951651386

		0.9635920111

		0.6135102813

		0.495355011

		0.4325283398

		0.878352835

		0.7336028095

		0.6000197584

		1.0820821922

		0.9273996792

		0.4897554136

		0.8235679914

		0.8700330692

		0.8019771093

		0.6859082841

		0.589662494

		1.0483282273

		0.7349179112

		0.4557565561

		1.1057309951

		0.7507806177

		0.404366586

		0.955406718

		0.9128598089

		0.5278438103

		0.479938317

		0.7332040384

		0.8204989041

		0.7373171477

		0.4001528978

		0.9894461768

		1.0604182975

		1.0445625437

		0.8924630812

		0.6454143519

		0.3518541421

		0.4024948413

		0.8666365789

		0.6753917672

		0.4576403842

		1.0703352506

		0.7853495143

		0.5104524146

		1.0055924125

		1.0000344165

		0.5015163317

		0.4695163368

		0.5676962382

		0.8531314438

		0.8141737693

		0.5768699426

		1.0321003603

		1.0111714798

		0.5164864174

		0.8515690701

		0.7302285156

		0.6561952598

		0.6915804522

		0.7388810956

		0.8335493698

		0.5811100325

		0.2135972362

		1.2318805283

		0.6309845319

		0.3732793823

		0.5007244372

		0.6502703765

		0.8403317381

		0.7213548718

		0.9536544024

		0.9840292672

		0.5236340712

		1.3039608859

		0.8359196519

		0.4289640374

		0.2892987726

		1.0303745034

		0.8016262056

		0.3943679186

		1.2302196066

		1.0012795633

		0.377920575

		0.3412884363

		0.6256975816

		0.8448558452

		0.8076322366

		0.4626432821

		0.9616926939

		0.7773694859

		0.548207083

		1.0981176744

		0.9631398726

		0.5643100579

		0.5200065052

		0.7131716175

		0.8449106279

		0.5337804827

		0.4355627372

		0.9814760071

		0.6347244244

		0.3554425166

		1.2757163701

		0.7163335455

		0.3407967759

		0.3701550628

		0.5628856703

		0.8342946929

		0.7731463397

		0.4159723219

		1.0833641635

		0.6572650467

		0.5270359827

		1.0000720528

		0.9375072338

		0.6441107635

		0.164327869

		0.1069088919

		0.8947090131

		1.1531497299

		0.6123414265

		0.7240456801

		1.0672720661

		0.8005070245

		0.3532189948

		1.0585632395

		0.8418959101

		0.5098210811

		0.563454052

		0.9379257931

		0.8822428948

		0.8555860682

		0.5649787447

		1.003274938

		0.7074107426

		0.4151265482

		1.0855903784

		0.7924026013

		0.555535651

		0.4187784214

		0.9528077868

		0.7445633118

		0.6950581327

		0.6262993763

		1.0568549296

		0.4456656738

		0.366065162

		1.0854498118

		0.7294607387

		0.4764212422

		0.4364691321

		0.9834677955

		0.8016873261

		0.7647513528

		0.998961524

		0.988321564

		0.7036608201

		0.6852291945

		0.98325864

		0.915440728

		0.1091996983

		0.385610226

		0.1708769208

		0.4914697975

		0.5985174442

		0.6652060721

		0.7832673606

		1.0808988948

		0.6195106703

		0.4334619576

		0.9884291172

		0.8382409609

		0.5641581644

		1.0562758102

		0.9259857882

		0.630688361

		0.5340805541

		0.5348640727

		0.9948721063

		0.5876745087

		0.5323881038

		1.0318249265

		0.685212122

		0.2943406104

		1.0688626136

		0.8106965746

		0.310009608

		1.011098101

		0.9526700517

		0.5266514231

		0.5025525529

		0.6100334761

		0.7742952157

		0.8147896092

		0.5572070857

		1.0445244003

		0.873035563

		0.5957929833

		1.2897387483

		1.2794720313

		0.7571817786

		0.0990182795

		0.2933160557

		1.3199426418

		0.7185310657

		0.4136581654

		1.1551846932

		1.0202405805

		0.5506279337

		0.9404950711

		0.9735843478

		0.6529853797

		0.5651305677

		0.5438074308

		0.990965489

		0.7939298705

		0.3841423895

		1.167757959

		0.8892095729

		0.3987747926

		1.1134779919

		0.8546504442

		0.5858903337

		0.660729996

		0.6961856156

		0.8999163177

		0.6871702078

		0.371580912

		1.0991576389

		0.709400047

		0.4830581759

		0.5158501849

		0.9962800241

		0.6165919353

		0.5270617173

		0.6432642218

		1.0610669014

		0.7007370777

		0.4067048485

		1.0500530936

		0.6991717388

		0.9738856542

		0.39898519

		0.7479218124

		0.8509550426

		0.6323811383

		0.572876715

		0.4994561523

		0.8511633448

		0.7678064526

		0.5357497786

		1.0613637396

		0.8911126956

		0.4658020002

		0.8770571792

		0.7703211277

		0.6604178027

		0.4351820805

		0.5657992212

		0.7665265439

		0.6756826457

		0.2723976539

		1.2159834803

		0.7207873967

		0.3263703109

		1.1468748226

		0.8411792162

		0.5321890715

		0.5182602865

		1.0330475115

		0.7594012165

		0.6711607772

		0.5162792846

		1.0029272046

		0.7039474838

		0.5645316275

		1.1125721883

		0.8230569841

		0.4874048124

		0.3960679814

		0.7750129726

		0.8804595649

		0.9909386492

		0.5089557527

		0.9749253856

		0.9008044568

		0.4157809189

		0.8300978092

		0.9955698215

		0.5944535933

		0.8427714886

		0.8597720683

		0.8262342321

		0.7130655821

		0.3948063964

		1.0522835418

		0.6438574972

		0.4256578428

		1.2046594124

		0.7175271066

		0.4942820927

		0.4482345518

		0.8019333472

		0.8671143036

		0.6821643351

		0.5792113948

		1.0498752096

		0.5401622127

		0.4556333605

		0.8120701623

		0.8234955245

		0.6953870183

		0.5454921131

		0.9407122927

		1.0037013747

		0.6344174392

		0.9853016954

		0.9264033535

		0.6354220031

		0.4391813396

		0.3902244583

		0.8571166665

		0.7642915562

		1.020281148

		1.0478466782

		0.7720882065

		0.7961811045

		1.0979279857

		0.6932448678

		0.4844946929

		0.4271202506

		0.8877662987

		0.7513070479

		0.5145002331

		1.1778933458

		0.9324741632

		0.4321110237

		0.5595883967

		0.7871585381

		0.6803025932

		0.6387696233

		0.4285229247

		1.0380551815

		0.6981916047

		0.4491006034

		1.0620946373

		0.9457289718

		0.5911273343

		0.8204354912

		1.0176680714

		0.703762039

		0.53182896

		0.6488846102

		0.9672039643

		0.7073628378

		0.4385332773

		1.0736644127

		0.6772085534

		0.4750140272

		1.0035756082

		0.8477868483

		0.5335056662

		0.5391590468

		1.191902148

		1.0534164795

		1.0073566888

		0.5339296266

		0.8873929814

		0.8428328188

		0.6226261069

		0.5455452972

		0.917067677

		0.9780948265

		0.5533564637

		0.5183176959

		1.0640366556

		0.5735695927

		0.4655435489

		0.4336886099

		0.8459194597

		0.8174842738

		0.6160092811

		1.1103103635

		0.9400383388

		0.5335792293

		0.6818344487

		0.8457855913

		0.7972743544

		0.7201078847

		0.5120834436

		0.9990235754

		0.8187152729

		0.573639348

		1.182060786

		0.8246962479

		0.5454831386

		0.4029808556

		0.7830152853

		0.6328888521

		0.6400520719

		0.4136252216

		1.0803029445

		0.7081981156

		0.3848149181

		1.1078300882

		0.8025403327

		0.958360843

		1.1635797443

		0.5837591161

		0.4349453409

		0.4947276291

		1.0132836636

		0.6288949611

		0.4879172254

		1.0253681793

		0.9087442151

		0.445516903

		1.1577033729

		0.8094924691

		0.5292698877

		0.461130749

		0.6075562203

		0.8266989788

		0.7912356626

		0.3883667362

		1.0205327013

		0.7898828856

		0.4216589857

		1.0350167989

		0.9209619861

		0.6607037262

		0.5715493642

		0.7997799518

		0.9420953996

		0.773439144

		0.4141114276

		1.1447183444

		0.6278810009

		0.3049783823

		1.0382040635

		0.8115500089

		0.3276089278

		0.9806343928

		0.9977405029

		0.5990582457

		0.477804265

		0.5717770982

		0.9444470973

		1.2319918821

		1.3578435658

		0.6122733114

		1.2600760344

		0.9701635842

		0.6361148188

		0.4507830553

		0.8093727377

		0.827935603

		0.5547953851

		0.2260658169

		1.2704570609

		0.6099553749

		0.2908359869

		0.8284691054

		0.7428504954

		0.7055420274

		0.6729568328

		0.8046341929

		0.888286556

		0.750892419

		0.6446798874

		0.9309776551

		0.6929567126

		0.4594730887

		1.0823865617

		0.8088721508

		0.5275517208

		0.3594589651

		0.8863711968

		0.5200818146

		0.5105521716

		0.7051997265

		0.8729174824

		0.7041447081

		0.3919974263

		1.1035526128

		0.7092104997

		0.3964980049

		0.9924524095

		0.874068694

		0.5552507242

		0.4079244941

		0.5200896383

		0.8484641417

		0.6259679801

		0.3115845559

		1.359385991

		0.6147181131

		0.3061547233

		0.8636851352

		0.9583162831

		0.4044578211

		0.3583675989

		1.1126819019

		0.5221758414

		0.4727256983

		1.0623030935

		0.7550753351

		0.4322924511

		0.8736876319

		0.8457208167

		0.7663322106

		0.5995933285

		0.7802843424

		0.8202855278

		0.5386362058

		0.2923564203

		0.9048967686

		0.577672613

		0.3560802152

		1.0291251232

		0.6792681846

		0.6371394582

		0.8479743107

		0.7504507335

		0.67211279

		0.703326342

		1.0973855478

		0.6345924911

		1.0369247537

		1.0114057701

		0.3885657527

		0.5414690097

		1.014075173

		0.4048801378

		0.3107348286

		1.0331934845

		0.6362880714

		0.335699268

		0.950615029

		0.8033789801

		0.3691845993

		0.8581851375

		0.8421150096

		0.6986734567

		0.7309382833

		0.6567467802

		1.0353544916

		0.7749146609

		0.4819802209

		0.859521102

		0.6532016253

		0.448371408

		0.7349455941

		0.6326218809

		0.6516242511

		0.61709564

		0.881123361

		0.4581818301

		0.2890639663

		0.9847981938

		0.4469862627

		0.4375802103

		0.4586317536

		0.8759560826

		0.7272956895

		0.7200060498

		1.4797496954

		0.8033967333

		1.1979782487

		1.1156622208

		0.4073979258

		0.2154179708

		0.7529974204

		0.3578579492

		0.9828423088

		0.6164544368

		0.481358257

		0.4377512861

		0.8427739781

		0.5282247736

		0.3674414223

		1.2618942469

		0.6465630132

		0.4850710882

		1.2193835576

		0.5751893621

		0.3987790973

		0.4978453943

		0.6062488324

		0.3743089879

		0.3756619862

		1.0499871955

		0.378987286

		0.1756384451

		0.932912859

		0.6107257013

		0.4512045198

		0.8409281446

		0.7276390714

		0.4571008468

		0.7350789189

		0.893217873

		0.6172796553

		0.3619536393

		0.6990738873

		1.2928514687

		0.6434587365

		0.2067814309

		0.5241596662

		0.53053401

		0.4112522559

		0.3253859747

		0.9123470602

		0.4831836337

		0.5545436714

		1.14799056

		0.4937899331

		0.5276108907

		0.8879260597

		0.8058786409

		0.5415070519

		0.4725558031

		0.6917956925

		0.5843867282

		0.5352875511

		0.4285249029

		0.7643385548

		0.6222998041

		0.4780728003

		0.6874895191

		0.5602379421

		0.5207818985

		0.4332857644

		0.59986274

		0.5740067163

		0.5481324287

		0.730808582

		0.699369219

		0.3939246488

		1.2276039491

		0.8208556042

		0.5287867667

		0.6207652761

		0.5720689455

		1.4747584603

		0.5574443667

		0.383716911

		0.2466490923

		0.7788835688

		0.3851737692

		0.4782706466

		0.7897176744

		0.6927616873

		0.3632518469

		0.4258111132

		1.0991352728

		0.5244509778

		0.5400359819

		1.1754849635

		0.6879352463

		0.324148409

		0.5296168537

		0.5169723837

		0.5383266667

		0.5082545152

		0.7290400513

		0.3124341429

		0.4214572926

		0.3677321703

		0.5980158459

		0.5457323131

		0.3230332031

		1.0258466868

		0.6034315526

		0.6446556593

		0.7209546173

		0.835687491

		0.6266227847

		0.5522344035

		0.9351157834

		0.5394649263

		0.4269014793

		1.1327443257

		0.4054261813

		1.2666285593

		1.4185548653

		0.4899089191

		0.2658167328

		1.004095887

		0.3474059844

		0.3537358075

		0.2824842709

		0.9213952377

		0.5539191666

		0.4503770544

		1.1377607594

		0.7845498885

		0.5678689805

		1.0494756126

		0.8289439249

		0.4747062623

		0.29030356

		0.5390253862

		0.4093641077

		0.5437403964

		0.9593169099

		0.5195485456

		0.3765585829

		0.3450999868

		0.5784154031

		0.5747048325

		0.6411244665

		0.4615226982

		0.7582481923

		0.4694193716

		0.4730811193

		1.3457898963

		0.5988201833

		0.6626076793

		0.844527777

		0.6970903506

		0.4412860118

		0.7046082927

		0.8949669722

		0.5261924804

		0.8008145953

		0.507294073

		1.2317031121

		0.6349837366

		0.2572937753

		0.9145098657

		0.8165801541

		0.4579205128

		0.5049263603

		0.6303670384

		0.8012971534

		0.7178200128

		0.2950651269

		1.088457246

		0.4144081448

		0.5998890244

		1.134520384

		0.5172515184

		0.3990999055

		0.7772375259

		0.8647378439

		0.4402035452

		0.2767090988

		0.9290092209

		0.5034348234

		0.5006682275

		1.1153205311

		0.8179197909

		0.5509791434

		1.0426317144

		0.9759359101

		0.5815670338

		0.5263471164

		0.7058929891

		0.5224090747

		0.2447740048

		0.9939473402

		0.4127501477

		0.4355045406

		1.040599714

		1.3602288187

		1.1000877422

		0.4115738976

		0.3334411447

		1.2263291533

		0.584016527

		0.4338779255

		1.2737718971

		0.7535812213

		0.5218388731

		0.5392977043

		0.79835018

		0.6109787923

		0.3700794801

		0.3289403725

		1.0331310443

		0.3113106708

		0.1932109156

		0.9843040373

		0.4507962188

		0.3929237915

		0.4503371495

		0.7245416939

		0.707865961

		0.3960594201

		0.9103810598

		1.1194209658

		0.5325415774

		0.4906765899

		0.911281977

		0.6719224386

		0.5773115054

		0.4881364369

		0.9082216527

		0.5308630637

		0.5819198195

		0.5738191282

		0.5970139409

		0.307358143

		0.9310156246

		1.4058385779

		0.8289410615

		0.3113106708

		0.5467596605

		0.2311496826

		1.0640262985

		0.9041500154

		0.4359035854

		0.4557382812

		1.0574083987

		0.5153460946

		0.4874148563

		0.8360656703

		0.4381691312

		0.7164162605

		0.4894976169

		0.7100784645

		0.4412460532

		0.6438089124

		0.9222427468

		0.6604462658

		0.3367279138

		0.9046734071

		0.5500560077

		0.529264442

		1.4116730887

		0.7291899178

		0.4906736529

		0.6816911768

		0.8368391425

		0.3882095458

		0.3374320759

		0.237156527

		0.4727909229

		0.3826264429

		0.4842202654

		0.5028139405

		0.4950581793

		0.8433962736

		0.63520918

		0.8283477164

		1.3600218967

		0.4880475135

		0.4182554345

		0.4640271334

		0.5927978019

		0.7329607393

		0.5409864018

		0.6775038758

		0.7405528417

		0.5044493332

		0.5763945103

		0.7205141393

		0.4120308928

		0.2091390669

		0.8470586011

		0.4096379827

		0.4458621197

		1.020354988

		0.6005718755

		0.5997024646

		1.1718796296

		0.7076503677

		0.5837435778

		0.6439899347

		1.0010153808

		0.6709083405

		0.5637969712

		0.3983132295

		1.0144771826

		0.4934631287

		0.7647100054

		0.4100599259

		0.6904892793

		0.5762944932

		0.2880095311

		0.6350034944

		0.513540082

		0.440670863

		1.0258565823

		0.5314031642

		1.3753585194

		0.4929419923

		1.3084075583

		0.8357127489

		0.568416273

		0.4880475135

		0.4257203225

		0.6739058052

		0.4803935832

		0.3944347637

		0.9437116984

		0.3740042571

		0.9139218939

		0.5767228269

		0.4426738651

		0.301947482

		0.9532374137

		0.565083915

		0.370731274

		1.2435690692

		0.7123174184

		0.8371665784

		1.0182538094

		0.747184385

		0.5568327063

		0.3843471224

		0.751479773

		0.2640450356

		0.1853359089

		0.8521063543

		0.3606004544

		0.2572542356

		0.6667638072

		0.3223304596

		0.4133198923

		0.8788463521

		0.563523856

		1.2636596994

		0.6599628353

		1.443983999

		0.715717675

		0.4351483798

		0.3611632741

		0.8387656598

		0.6311363261

		0.487497809

		0.7418014575

		0.8089641613

		0.4802073801

		0.3239307519

		0.6540057525

		0.5365411293

		0.3847509735

		1.0905005053

		0.8470734123

		0.6944214406

		0.6842935406

		1.0690876507

		0.5463700546

		0.4385806347

		0.9990161719

		0.5831438029

		0.283488392

		0.7674413333

		0.6336704628

		0.4183861412

		1.002449934

		0.6144790475

		0.5625880043

		0.5169182278

		0.499437482

		0.3939149649

		0.3559620547

		0.6352373381

		0.5165356542

		0.770341486

		1.2057668506

		1.4630953686

		0.6267521014

		0.4108934347

		1.0222825332

		0.3985566271

		0.3640968201

		0.3223323006

		0.3394778722

		0.7142210165

		0.3714987739

		0.4938074435

		0.5348257166

		0.3694797687

		0.9333640866

		0.6453585284

		0.530696965

		0.4953471389

		0.6272420722

		0.7699204547

		0.7117116512

		0.872129157

		0.5902239048

		0.548723315

		0.4374707409

		0.7742441956

		0.4054813776

		0.2345687856

		1.032185366

		0.4836954799

		0.4138872139

		1.2629430415

		0.5558239776

		0.5716451325

		0.8691247755

		0.9845520399

		0.5805698878

		0.4924932913

		1.0852015892

		0.7083472157

		1.269200411

		0.5880517411

		0.351021961

		0.4463219933

		0.3457603776

		0.5501883753

		0.552865258

		0.408751314

		0.877733979

		0.3595353658

		0.2047477912

		1.0147632562

		0.5483919932

		0.428054029

		0.3398372645

		0.9831603507

		0.8515959474

		0.5571857863

		1.1607603704

		0.9657962081

		0.4778528751

		0.3162451901

		0.7810226449

		0.5060439288

		0.5263728846

		1.1673085218

		0.4740398854

		0.5930541484

		0.5060760911

		0.6605380327

		0.4736928343

		0.5756016923

		0.7260601609

		0.5551551054

		0.4117137261

		1.1585193805

		0.7604059645

		0.4100599259

		1.0339013948

		0.9551024001

		1.1591075332

		1.1622276507

		0.5508498898

		0.3345672657

		0.2446586518

		0.3686289673

		0.68731058

		0.5216100979

		1.0168615603

		0.5280273026

		0.5854824622

		0.8848785321

		0.8796388729

		0.8237448858

		0.3909807408

		1.1575249868

		0.605784248

		0.4168749479

		1.0946056301

		0.5043116842

		0.569880687

		0.8704128583

		0.5577757827

		0.145996003

		0.2290319798

		0.9028710055

		0.4510097901

		0.4946065992

		1.1896716511

		0.5955178873

		0.5385426741

		0.8191931848

		0.9070600726

		0.4964131873

		1.0584071497

		0.9980232198

		0.5935180925

		0.3509352526

		0.7965455814

		0.55396324

		0.8823403205

		0.3831790337

		0.9563307031

		0.4069288532

		0.300355658

		1.0914852079

		0.4731893372

		0.4790833332

		0.4949383006

		0.7440264134

		0.8074907349

		0.8771133333

		0.9315639618

		0.8374062253

		0.5574839038

		0.2880236588

		0.8973684007

		0.4465595356

		0.2358158834

		1.005094985

		0.4707703855

		0.3734996026

		0.9703136882

		0.6534881118

		0.3182905355

		0.6575734836

		0.8027738167

		0.5237218082

		0.3771872699

		1.0888549938

		0.717373947

		0.5267978785

		1.1152293202

		0.7634100259

		0.5879271774

		0.5475095525

		0.802424001

		0.6000137893

		0.6207297697

		1.1223758941

		1.1567267457

		0.7175068743

		1.4717357544

		0.3512752009

		0.7634274594

		0.8669982276

		0.4126482662

		0.3247699673

		0.6391751887

		1.0630947069

		0.5023369324

		0.4426056866

		1.0206718888

		0.6423038638

		0.57537352

		0.7354620353

		0.5737600327

		0.5918131329

		0.4081785155

		0.4121096836

		0.3000190446

		0.3710402922

		0.4937447807

		0.6109033096

		1.1415993627

		0.6281362555

		0.5391601474

		1.0137148169

		0.882103175

		0.5835692882

		0.5838016628

		0.3746652875

		0.9222427468

		0.5096261683

		0.3355375526

		1.2029801275

		0.5044332005

		0.7265112782

		1.0619624355

		0.473702319

		0.7599015673

		1.016597758

		0.4887724959

		0.4209152293

		0.6058178317

		0.6597707773

		0.4179131745

		1.1609776892

		0.834713213

		0.5306880197

		1.0796511943

		0.6145833333

		0.5331206851

		0.329059928

		0.7099380566

		0.457180724

		0.5160570383

		0.2493834629

		0.5788893221

		0.6274074726

		0.5666963756

		0.777785722

		0.5141834595

		0.3908107197

		0.7211642349

		1.1346899104

		0.820087188

		0.4146059065

		1.176021599

		0.7020700033

		0.6567840502

		1.103114057

		0.5856503926

		0.4527686578

		0.3671967345

		0.7408934259

		0.5318912401

		0.1634703268

		0.290774771

		0.5572247331

		0.4806081127

		1.4352803218

		0.6083859495

		0.3298935474

		1.1618716567

		0.9873831078

		0.5096561085

		0.5497600302

		0.9434310363

		0.6136966149

		0.5565452069

		0.3425892353

		0.6233485125

		0.4992643242

		0.6017451022

		1.2998402554

		0.4432994292

		0.625725084

		0.4108416479

		0.5809283863

		0.2607991982

		0.229892022

		0.5779138128

		0.4436610842

		0.6042205436

		0.6679959079

		0.9764775137

		0.5387353073

		0.7821158397

		0.8035700507

		0.5377802786

		0.3637695531

		0.8823107288

		0.4472175761

		0.2418586056

		0.8049328147

		0.6906130199

		0.6007525211

		0.9345186427

		1.0492432789

		0.2912839286

		0.384076181

		0.6219565657

		0.4716923352

		0.3611606923

		0.6765076679

		0.4831380164

		0.4905812151

		0.6527068548

		0.5328719369

		0.440219721

		0.5770242195

		0.3099803478

		1.1579061109

		0.4345565356

		0.5912463491

		0.88585314

		0.738816816

		0.6457058688

		0.892215871

		0.7655824818

		0.7833137889

		0.4973175999

		1.0243478908

		0.6132689478

		0.4733397979

		0.9795188757

		0.741269649

		0.3561087226

		0.4311545741

		0.8227321498

		0.4059253928

		0.4699025544

		1.2448067168

		0.5244671413

		1.2323641982

		0.8568325712

		0.3588745761

		0.791386605

		0.8699367745

		0.5780481602

		0.4106325772

		1.23830966

		0.4598445139

		0.412776641

		0.9930525299

		0.5808605279

		0.3523563568

		0.6774107782

		0.6552985828

		0.5341984726

		0.3892641225

		0.6958254633

		0.4881753357

		0.4444779277

		0.8746554226

		0.7055874127

		0.7179116488

		0.4429755627

		0.8157384255

		0.7541542572

		0.7375126897

		0.7264225942

		0.6540871477

		0.4245328842

		0.450452337

		1.0782162049

		0.4831113459

		0.2953006157

		1.1360508072

		0.5701436204

		0.4974334969

		0.4494764508

		0.8877192219

		0.585668341

		1.0444868237

		0.6292385574

		0.4471256339

		1.0770133315

		0.6069585725

		0.6264739564

		0.7595109118

		0.7642091145

		0.349725137

		0.2541245056

		1.0419042698

		0.2987241388

		0.2504542991

		0.986078291

		0.609400596

		0.2342389652

		0.2987037062

		0.5930048321

		0.5547033937

		0.6811904679

		0.8382609843

		0.8884575539

		0.6458364835

		0.41990199

		1.2404758692

		0.5794747757

		0.399284231

		0.3112867072

		0.5371620082

		0.4934122768

		0.7066281607

		0.5529708925

		0.508309886

		0.2089736254

		1.0187389662

		0.3899681978

		0.3949895063

		0.5012530414

		0.4503507025

		0.8134467974

		0.5486120726

		0.7199601311

		0.2928616702

		0.3772627767

		0.6258078546

		0.3138871665

		0.7989789593

		0.544551114

		0.4625495953

		0.8671695131

		0.441749114

		0.6626214962

		0.7476227561

		0.5503448946

		0.3719949766

		1.2488835075

		0.5962938925

		0.5328089361

		0.525841804

		0.7669454317

		0.7712221007

		0.7674324965

		0.6601015448

		0.7588051917

		0.4153788693

		0.322302055

		0.7656361828

		0.44076319

		0.9378956052

		0.5322549726

		0.4331254509

		0.4141738582

		0.7288723597

		0.3277175877

		0.5028505239

		0.9408055332

		0.5664442636

		0.5057610808

		0.4590164181

		0.6228228138

		1.3322408651

		0.8425129177

		0.4067388218

		1.3115215227

		0.8102976629

		0.3012222822

		0.3737385195

		0.8077036079

		0.3991041536

		0.5150393876

		1.1868262806

		0.530926934

		0.6015681367

		0.9277984718

		0.9259832249

		0.4996852308

		0.4635021636

		1.2798820823

		0.4849836566

		0.3763304668

		0.3971930457

		0.5021492436

		0.5200906163

		0.5078031516

		0.9394353035

		0.2145491983

		0.5135948829

		0.8536365384

		0.4236677844

		0.466887213

		1.0747374064

		0.5801274442

		0.4066471083

		1.2711230672

		0.7059712838

		0.5876745087

		0.5831187989

		0.6146991858

		0.8129703041

		0.2983234607

		0.4320727671

		0.6627643817

		0.7095572874

		0.3927287102

		0.5849501229

		0.6380149872

		0.3607348968

		0.3935394747

		1.0903356927

		0.69813818

		0.422546405

		0.9747330085

		0.8087914496

		0.3573159613

		0.2651471396

		0.6669291933

		0.4575189928

		0.2843211588

		0.4785451203

		0.8523983896

		1.0698701438

		0.514492654

		0.6596463915

		0.8650718688

		0.8515932597

		0.6796901191

		0.4822604494

		1.083715127

		0.6548088922

		0.4978218957

		0.9352212069

		0.541387398

		0.4603441921

		0.9408216618

		0.2874792414

		0.5476866497

		1.1084900862

		0.2500732315

		0.4229203949

		0.991893206

		0.5479665755

		0.2416212017

		1.2517744567

		0.523381786

		0.5392620215

		0.8253630896

		0.8247869043

		0.801285622

		0.3744063588

		0.8676151661

		0.5253101866

		0.3046930644

		1.2789682638

		0.4953916319

		0.4607270588

		0.7012387895

		0.6157518905

		0.4275070941

		0.4775840386

		0.8792976559

		0.4608050657

		0.5277678015

		0.426516074

		0.759589483

		0.7731770395

		0.95307875

		1.0883964965

		0.8126961235

		0.5451174635

		0.3742360563

		0.8188727445

		0.4019050585

		1.0933589951

		0.5523805214

		1.2722392992

		0.540137063

		0.3237493464

		0.7467013687

		0.8635371117

		0.401443927

		0.3633069174

		1.0713428992

		0.6080883909

		0.3789096059

		1.3541751803

		0.8014134107

		0.3272910202

		0.2892899818

		0.5252593515

		0.5163518131

		0.6107056785

		0.5868626955

		0.8260008627

		0.5936985997

		0.2873164231

		1.0620416189

		0.3409012323

		0.5677395407

		1.127099158

		0.6762163921

		0.3817747413

		0.7738039255

		1.1883352098

		0.4683664519

		0.447724341

		0.4348209766

		0.5600653813

		0.7251423546

		0.3743719422

		0.9094717935

		0.6095563744

		0.4378765121

		1.09906177

		1.3056861614

		1.2545936103

		0.5578525276

		0.2207159918

		1.3145110048

		0.6496084485

		0.4236437731

		1.4834166314

		0.7630359427

		0.5426386012

		0.5269523367

		0.7409364456

		0.8607997974

		0.4682679813

		0.2208879895

		1.2155473411

		0.2518594047

		0.3334441954

		1.0774328495

		0.5048929495

		0.441252393

		0.4571927762

		0.550709523

		0.5736583741

		0.4121960686

		1.0170882888

		0.6108833274

		0.4529657661

		1.1700350138

		0.6933365729

		0.5351888803

		0.9026396295

		0.6638542617

		0.3005370807

		0.3656086772

		0.6378613746

		0.485910041

		0.230723876

		1.1796576063

		0.9940844727

		0.4549397925

		0.2267794101

		0.4012327061

		0.6025346132

		0.5833484466

		0.498882486

		1.1397893391

		0.6628747548

		0.478064289

		0.9269428733

		0.5165901374

		0.3613650741

		0.488747347

		0.6892124004

		0.2387099116

		0.5118166454

		0.8919360173

		0.4326633066

		0.3802315204

		0.2988603208

		0.8833615856

		0.5776180209

		0.3380465129

		1.1768978006

		0.9178015879

		0.4803215815

		1.0746519802

		0.8590513911

		0.6069082909

		0.6252332464

		0.390077959

		0.4790889953

		0.3940853675

		0.4220791044

		1.0105857891

		0.4933813508

		0.6202085487

		0.7801468992

		0.5807227438

		1.2737189878

		0.4221915608

		0.2366555712

		0.2664101957

		1.229577637

		0.831815125

		0.4959648919

		0.9178090693

		0.8302212397

		0.4550769142

		0.5540856477

		0.731288301

		0.591617292

		0.3513417999

		0.436543512

		0.3892312375

		0.9111256833

		0.5961535609

		0.5381529477

		0.8683066477

		0.6688927677

		0.5749230965

		0.3480865977

		1.1787857573

		0.5608252944

		0.4638385636

		1.2793897403

		0.5604987064

		0.3018654926

		0.397631606

		0.3638161571

		0.5692593075

		0.337157879

		0.2242216233

		0.3885101169

		0.3854395404

		0.4003265743

		0.6211409726

		0.9097729954

		1.4369502836

		0.9978227437

		0.4379734928

		0.7176641103

		1.1860045179

		0.5654184994

		0.3491953486

		0.9003907662

		0.6036804347

		0.2840619461

		0.2358403268

		0.5450826282

		0.5309258164

		0.6185353601

		0.5137183287

		0.6751555087

		0.5020803618

		0.3436799566

		0.5690370834

		0.4252126523

		1.1732084427

		0.6241824079

		0.5192495451

		0.9286762854

		0.8568199074

		0.5927463191

		0.4967272994

		0.3093485297

		0.510048496

		0.2244030227

		0.9710665661

		0.5177670155

		0.1930318231

		0.3368889949

		0.40731198

		0.6717821318

		0.4408862627

		0.3579758391

		0.9618143301

		0.4700113238

		1.285489577

		0.6237204785

		0.4618531983

		0.8456952563

		0.5089970159

		0.2516843218

		0.3515374219

		0.3902028969

		0.4652394951

		0.9200325869

		0.3966217221

		0.2834955686

		1.1188780187

		0.3877281912

		0.3991398358

		0.6065226603

		0.8229649783

		0.3703542522

		0.594483967

		1.161732731

		0.5030937275

		0.3874631146

		1.0295236234

		0.6481372715

		0.4864357485

		0.4152890638

		0.5307966305

		0.6217227718

		0.5551402935

		0.5013585601

		0.3638266422

		0.2221187775

		1.0243303463

		0.4238556259

		0.2361133451

		1.1618466308

		0.634070466

		0.406288393

		1.2212039598

		1.2853666505

		0.561187947

		0.3423523512

		0.2310909973

		0.3579133167

		0.3417615309

		0.470737972

		0.865927611

		0.578924466

		0.4879085383

		1.0493409526

		0.3594655683

		0.4286097595

		0.4973576556

		0.6452271601

		0.3584358956

		0.4732953811

		0.4559567884

		0.2753701541

		0.6522747437

		0.8475802417

		0.2688384312

		0.2496369162

		1.0125237482

		0.60923549

		0.1460460746

		1.3231682165

		0.5889635403

		0.2240211576

		0.2205968971

		0.4048067982

		0.4499435578

		0.5218096318

		0.3890615413

		1.0707250637

		0.4861177765

		0.4012474952

		1.0701845017

		0.7163612661

		0.8763660243

		0.9146928286

		0.263809683

		0.4925755608

		1.1172168837

		0.2794975787

		0.1531562202

		0.4124781336

		0.3680844725

		0.5654964556

		0.3523212299

		0.801835561

		0.7522826321

		0.2696551396

		0.6012205355

		0.9283038959

		0.4805897685

		0.447637616

		0.5400045864

		0.6689434908

		0.4502185432

		0.2897637187

		0.8142375137

		0.4042816733

		0.4531493199

		0.571660147

		0.5122446142

		0.4467295922

		0.3937367378

		0.8904693884

		0.4278064096

		0.4383594609

		1.197379012

		0.4486870344

		0.3093975774

		0.8324346147

		0.8555935982

		0.4835527996

		0.3791790971

		0.6499895144

		1.4628407747

		0.5942172526

		1.1118483408

		0.5626787067

		0.1775184223

		1.1525258801

		0.7913470778

		0.2317562027

		0.1876247415

		0.3337313501

		0.4128602173

		0.4622953311

		0.4455392123

		0.5291962062

		0.6289979014

		0.4424509055

		1.1081252436

		0.8034753387

		0.4461759113

		1.1968252501

		0.8611442095

		0.3273687134

		0.2714792228

		0.319148567

		0.461534086

		0.4922897959

		0.2216718003

		0.5179598468

		0.4842333952

		0.5414602033

		0.6782886907

		0.3527098369

		0.5081724903

		0.9625066804

		0.4050308061

		0.5781845291

		1.1029536656

		0.6860961144

		0.3299952898

		1.0609646344

		0.8485322534

		1.145319043

		1.2214829801

		1.440227718

		0.5165573168

		0.218849668

		1.0579192706

		0.5803866119

		0.3338908302

		0.215405673

		0.8949186638

		0.4642762953

		0.4507691392

		0.5122628177

		0.6606589145

		0.6237897897

		0.7069084646

		1.0663517169

		0.5431348417

		0.3416310362

		1.0060634316

		0.5078352025

		0.4513235713

		0.4344187909

		0.7094793884

		0.4991913084

		0.3784182138

		0.3458129019

		0.4519797867

		0.4009435757

		0.3929002746

		0.6943415078

		0.5992048646

		0.36844984

		1.0826500719

		0.7290713584

		0.4271845504

		0.6323872041

		0.7940178473

		0.5789510056

		0.5964729913

		0.281741544

		0.7619252747

		1.1830215151

		0.6424540721

		0.3204580912

		0.6875333219

		0.544526206

		0.3807987176

		0.3634905614

		1.0442364136

		0.4394152665

		0.3815948983

		1.0637104594

		0.6819603501

		0.4373098778

		1.1337582857

		0.7160581149

		0.4632265084

		0.4020916821

		0.3796284194

		0.6891207616

		0.4736246912

		0.3744115663

		0.6605697631

		0.5127623757

		0.3047971001

		0.814637722

		0.6919506853

		0.3460300239

		0.8973083418

		0.7106299176

		0.451364375

		0.5186612014

		0.7733784491

		0.6440544651

		0.6092930578

		0.4477491908

		0.8500136231

		0.605570108

		0.6193306028

		0.8740103802

		0.5312243088

		0.757895274

		1.159161743

		0.4850946802

		0.2584578839

		1.2732724656

		0.5185645981

		0.4620510637

		0.9874295753

		0.8019502868

		0.3500498539

		0.6995623719

		0.7578035509

		0.6383975291

		0.4008230431

		0.3987035723

		0.7351740537

		0.6178408056

		0.2144951599

		0.7342063331

		0.6428317306

		0.4678993022

		0.9827085461

		0.6500846156

		0.2495901351

		0.4102203158

		0.6196134594

		0.4996433682

		0.537329737

		1.0423330388

		0.616268937

		0.4211397271

		0.4845314348

		0.847076915

		0.8256775203

		0.6654876456

		0.4877184691

		0.8541976551

		0.4337845727

		0.2529817571

		1.0927636146

		0.4573075346

		0.2249430455

		1.1936945984

		0.5556569494

		0.2947359893

		0.9843415216

		0.9298758636

		0.3409507757

		0.4043611354

		1.164032733

		0.569213775

		0.4398045952

		1.1209157391

		0.8168990291

		0.4342649959

		0.6858888802

		0.5658724811

		0.5058866476

		0.4923469622

		0.6174496466

		0.4212564589

		0.3484212966

		0.7114922191

		0.5737353954

		0.4961975043

		0.4800181467

		1.0023383035

		0.631017211

		0.5754735499

		0.6032355489

		0.9374480961

		0.4676546084

		0.5094040564

		1.0955156105

		0.6133968301

		0.4716527959

		0.6824432593

		0.5138255771

		0.5429987642

		0.4787709247

		0.5713602275

		0.8242708163

		0.3221690065

		0.5431098688

		1.3389821239

		1.362661407

		1.0496310317

		0.3007094437

		0.2475896993

		1.0380793536

		0.4978763835

		0.3315177427

		0.7539985596

		0.7787450347

		0.6287377721

		0.268677647

		0.7718873662

		0.4400192149

		0.4440111804

		1.0237337598

		0.6570285922

		0.5417599329

		0.7239123433

		0.6428587636

		0.3852618482

		0.4201663734

		0.7943574118

		0.5931441936

		0.4577697989

		1.0307028195

		0.7889497951

		0.4977725109

		0.9930318929

		0.7890226415

		0.3940787529

		0.4172908431

		0.8121362116

		0.3516806322

		0.4247786201

		0.9274947379

		0.5108692057

		0.3830958419

		1.0762025755

		1.4140498508

		0.8747949754

		0.7968839358

		0.4262586121

		0.379204862

		1.2714912254

		0.7301828914

		0.3285171991

		0.8082757412

		0.5743045158

		0.4747766159

		0.5296063296

		0.5482168635

		0.6427929263

		0.4171046689

		0.544962865

		0.9546082787

		0.4634028881

		0.2178105603

		0.9593321308

		0.5080345151

		0.3593991184

		0.7037388813

		0.6746243157

		0.5605329239

		0.4688033914

		0.9326791423

		0.8435530821

		0.6190212901

		0.3726728214

		0.8745580132

		0.5482055367

		0.3460572158

		1.0066166159

		0.5978357914

		0.3795290379

		0.3621693356

		0.4667421643

		0.6622020315

		0.5730787013

		0.3613468346

		1.0411273832

		0.522568764

		1.0061432439

		0.5857459539

		0.3565222104

		0.373428102

		0.8672827072

		1.0160289828

		0.4676210726

		0.5033114239

		0.9950238714

		0.4535599415

		0.1939143752

		0.9789391436

		0.461605575

		0.3475909568

		0.7335880184

		0.8453390597

		0.3903519554

		0.7177905179

		0.7596522003

		0.4419923745

		0.4011291673

		0.7754873459

		0.6581119986

		0.6032324924

		0.3740944561

		0.982314225

		0.6076074249

		0.5163193468

		0.8501709062

		0.6645933655

		0.308043101

		0.2745633444

		0.9128096614

		0.4472490407

		0.4911519778

		1.0494697968

		0.5972301906

		0.5212475566

		0.8965677253

		0.720851726

		0.4243980783

		1.2658845863

		0.9306766665

		0.7627088306

		1.3856818306

		0.7874810111

		0.307837395

		0.2160830732

		0.5387502949

		0.4621891478

		0.6034645649

		0.8268122539

		0.3135815702

		0.1485893321

		0.9009202938

		0.5270182895

		0.2972362796

		0.2112306669

		0.9710823667

		0.5485487161

		0.395946821

		1.0779373767

		0.8909742477

		0.4735002365

		0.3824469449

		0.4871452062

		0.6485945219

		0.4280627426

		0.3121390059

		0.5643176065

		0.2123817264

		0.3519986685

		0.4597386865

		0.5735341207

		0.5380652007

		0.352870349

		0.5802755959

		0.4987473798

		0.389726397

		0.9233419869

		0.6870024142

		0.2996416

		1.0215427555

		1.2569221584

		1.0936404025

		0.5359135204

		0.2546763162

		0.2570267646

		0.394124354

		0.4698547456

		0.2071495502

		0.5656619271

		0.4622073052

		0.5138595619

		1.1206078966

		0.7229201669

		0.5608897202

		0.5746710901

		0.8798532707

		0.5364447435

		0.3527242572

		1.1603495735

		0.6475196399

		0.3300338204

		0.3371691931

		0.3995495273

		0.5892090381

		0.4938028085

		0.6333017977

		0.8164108187

		0.3284539728

		0.1860749521

		0.8768266292

		0.435790388

		0.4896829274

		0.8661513973

		0.7237388955

		0.2694324749

		0.9301773846

		0.7579813941

		0.5266578616

		0.4979654243

		0.2414253521

		0.1772096669

		0.279449426

		1.0302718228

		0.5497311947

		0.3106859921

		0.8665103869

		0.5944226476

		0.4019398593

		0.4276890871

		0.9285766005

		0.3417203535

		0.3042938385

		0.3680052397

		0.6348408743

		0.5383553257

		0.5028662017

		0.9542062543

		0.6891003411

		0.4339838085

		0.9018015221

		0.9294735617

		0.3179206514

		0.2842409444

		0.3583128931

		0.458828006

		0.5678621136

		0.3365831268

		0.8673044303

		0.5307198067

		0.6711980361

		0.6371559561

		0.3076724694

		0.486636161

		0.680639107

		0.5629575399

		0.4604358882

		0.474028798

		0.6412955396

		0.5993713194

		0.3527852963

		0.9649266862

		0.303410633

		0.6899879521

		0.840565667

		0.2757110343

		0.3972092657

		1.138835852

		0.4579005192

		0.3653503488

		0.8735203661

		0.6234587931

		0.4262290288

		0.6329563558

		0.7300386864

		0.5629861497

		0.4757308958

		1.0037989195

		0.632020976

		0.3260136894

		0.9781423852

		0.6823816138

		0.3859719066

		0.3704689665

		0.707024206

		0.5182641712

		0.4929464634

		0.5969647032

		0.4480486062

		0.518068017

		1.0828676445

		0.5459002427

		0.3555238935

		0.7767878212

		0.6201883195

		0.561185077

		0.5203580595

		0.6425395363

		0.8267937218

		0.5659039394

		0.5019299454

		1.0779501167

		1.0450536773

		1.2748074953

		0.7071367516

		0.2206715309

		0.1606030195

		0.9587106156

		0.7906847034

		0.3566377489

		0.414771743

		0.8910570194

		0.5033560549

		0.292686496

		1.0464526487

		0.6888163593

		0.3181613382

		1.1238006792

		0.7809394999

		0.4234198522

		0.8012024902

		0.7413492674

		0.4566861697

		0.4255016782

		0.668319719

		0.5093684845

		0.3978914529

		0.3781314229

		0.7162816218

		0.5520727384

		0.5105820991

		0.5540604033

		0.8959920343

		0.3601805867

		0.4787222308

		0.7821548579

		0.5690560027

		0.4748749864

		0.5552419837

		0.84820071

		0.8927865432

		0.6604255042

		0.5817065125

		0.6487394189

		0.4810771065

		1.3891053773

		0.5620326609

		0.1983825554

		0.4634140468

		0.8281603152

		0.5179706485

		0.4181553504

		1.0057897175

		0.5343037122

		0.52395225

		0.8806878163

		0.8097141074

		0.4705794739

		0.4505595931

		0.9942277252

		0.5808147008

		0.4760915962

		0.5391074735

		0.7742192318

		0.5384088605

		0.570537496

		0.5689563717

		0.5672999415

		0.2832565503

		0.7482319655

		0.5039880441

		0.3771243359

		0.9514657119

		0.5427635628

		0.6506795868

		0.97306642

		0.9561457115

		0.708727439

		0.5361602251

		0.8037023281

		0.5262456417

		0.3535615426

		0.7492178901

		0.4648308019

		0.3832286415

		0.7301918017

		0.2866092169

		1.1838081661

		0.5427659447

		0.5546792473

		0.9146568692

		0.4307490143

		0.4460790035

		0.4252274048

		0.6534984894

		0.6277136996

		0.4276327925

		0.8806156217

		0.6228709941

		0.4210008143

		0.3985545001

		0.8719092626

		0.307250629

		0.3384257739

		0.9572304392

		0.5838895054

		0.3980620167

		1.0552447771

		0.3582527957

		0.3894711692

		0.6701257611

		0.6515419952

		0.7856674158

		0.5274090109

		0.9802245574

		0.6860237069

		0.5162450896

		0.8873599997

		0.6117331066

		0.4700856261

		0.5904306889

		0.9186008508

		0.4934079817

		0.7110802438

		0.5542202649

		0.6782921901

		0.3042152679

		1.097990138

		0.3379341504

		0.3634513211

		0.7706920322

		0.3951697426

		0.3666408645

		0.576936654

		0.943250053

		0.5328471193

		0.4424631674

		0.7955866619

		0.4836877685

		0.3094921571

		1.0180997826

		0.4857821899

		0.3598902745

		0.6147577933

		0.6882389298

		0.2559996501

		0.2442001664

		0.7222135527

		0.4132296393

		0.3783848342

		0.3783048456

		0.6511645717

		0.6122022809

		0.4306767338

		0.9519912286

		0.7609386586

		0.5427570031

		0.6783116863

		0.8158997964

		0.2711730392

		0.2834100358

		0.8775149095

		0.4444599997

		0.5373257929

		0.5345244776

		0.700040253

		1.0334145791

		1.1222535317

		0.4249621805

		0.5995377632

		1.1491882408

		0.5347547029

		0.4242334571

		1.0477116267

		0.6899461788

		0.46427698

		0.5482646036

		0.573855469

		0.4518180385

		0.5688639879

		0.5405189288

		0.4869628468

		0.4479085759

		0.9820034193

		0.4360972851

		0.6042647359

		0.7428929168

		0.3864766709

		0.4979409524

		0.5139964681

		0.7267620145

		0.5623400802

		1.0059346107

		0.5172057918

		0.3989040195

		0.5286227417

		0.7151050676

		0.5408187098

		0.2533193002

		0.8601469268

		0.9517534459

		0.4350656266

		0.439166525

		0.8117662034

		1.4406159616

		0.2393199413

		0.1896648749

		1.4547910849

		0.9429065025

		0.5146847356

		0.8709491269

		0.7611153237

		0.4384298464

		0.2958148789

		0.231900274

		0.5519183986

		0.4963809113

		0.5047985814

		0.5207602488

		0.4868181639

		0.478784204

		0.7542338361

		0.539887308

		0.4704953401

		0.9202196104

		0.7019025108

		0.5931534832

		1.2110646215

		0.6377901369

		0.4916663908

		0.7241241192

		0.7234944932

		0.4526900151

		0.3899264587

		0.389726397

		0.6882586368

		0.511902599

		0.2019967329

		0.8350592479

		0.5081222346

		0.2670813832

		0.2916015552

		0.5961016569

		0.6393561972

		1.1288415945

		0.2243365266

		0.4086303876

		0.7551840873

		0.9945107588

		0.6477594346

		0.3044269719

		1.3564756457

		0.4734243214

		0.2139858186

		0.2959025557

		0.6208092465

		0.473373824

		0.487125194

		0.2666391994

		0.5077697632

		0.3790100445

		0.6068314638

		1.0112767495

		0.5226131698

		0.3383152288

		0.7247447767

		0.9168979237

		0.491744489

		0.9808772735

		0.8142242655

		0.4710620066

		0.2851128439

		0.3982042482

		0.424498338

		0.5151020931

		0.9914264634

		0.4161381739

		0.5495083239

		0.6810530663

		0.7059261333

		0.4484237757

		0.2226387359

		1.0105629727

		0.6246832151

		1.1267103968

		0.3612655961

		0.9680391938

		0.7871151369

		0.4094641151

		0.3566795808

		1.0537083933

		0.2781147587

		0.1439258624

		0.9498213751

		0.4946355634

		0.8406663849

		0.6090221111

		0.4019082223

		0.5596711032

		0.8181577189

		0.4662703875

		0.366340631

		0.527693107

		0.7026020432

		0.8182704411

		0.6569860136

		0.9617677928

		0.5943173915

		0.5312857423

		0.738461958

		0.7654806057

		0.5037995823

		0.1667831014

		0.5883203861

		0.4448647313

		0.4331749651

		0.6031409666

		0.6515936462

		0.4414273747

		0.457862566

		0.6699372493

		0.5696319189

		0.7492310149

		1.3660740133

		0.7830817285

		1.3194143477

		0.4913193678

		0.3242788808

		0.825265717

		0.5301420739

		0.5618577847

		0.7011285313

		0.3381808975

		0.3554196204

		0.9295770717

		0.6986694527

		0.3229061658

		1.0063424625

		0.7862363658

		0.4540863246

		1.1319788599

		0.737919012

		0.666943302

		0.4988158721

		0.819554151

		0.3762538716

		0.3961552967

		0.9572996895

		0.3667996714

		0.6257883483

		0.8525120534

		0.7182280336

		0.3218935931

		0.6133391637

		1.0210820939

		0.5193344317

		0.4539444219

		1.0343951932

		0.7121212672

		0.5078185096

		1.2063522058

		1.1642733776

		1.234520583

		0.4908726374

		0.2507232377

		0.2516226771

		0.2345861318

		0.2873922395

		1.161687781

		0.5725022175

		0.2489588781

		0.2712711805

		0.4754369678

		0.5327707502

		0.6362727168

		0.6869769949

		0.996474175

		0.5531730597

		0.4906446276

		1.1396584327

		0.6142930547

		0.6061468537

		0.7045895242

		0.5278460185

		0.1955554045

		0.2820220523

		0.806961458

		0.4397064278

		0.4942570097

		0.3904200851

		0.4809649792

		0.5970792535

		0.5453904702

		0.4623301701

		0.701059853

		0.4943295539

		0.6344553863

		0.9698645302

		0.5575897275

		0.6764230805

		0.9940223902

		0.7183021514

		0.7662310703

		0.2986333164

		0.9173455701

		0.5458540818

		0.4429964213

		0.8906943846

		0.3901681356

		0.4809924737

		1.0665826288

		0.4958664314

		0.4323632361

		0.528038701

		0.5900055541

		0.8142322821

		0.4635226471

		0.4087679049

		0.8571997407

		0.4383563667

		0.4023365864

		0.8707992231

		0.4096694366

		0.2849498635

		1.0291513789

		0.6165036648

		0.3003881134

		0.7306329426

		0.7883961364

		0.6024434387

		0.6991467316

		0.8222741303

		0.5963184862

		0.3097426092

		1.4304026369

		0.6407816543

		0.4185633913

		0.2957420817

		0.4715986935

		0.5049916645

		1.2884497834

		0.3987131399

		0.1623296383

		0.1577596343

		0.3021574083

		0.3420265845

		0.3389123071

		0.3333780894

		0.5754053429

		0.4697284349

		0.6170528818

		0.9981045031

		0.6170688177

		0.6117663637

		0.9495714437

		0.660096408

		0.3495408695

		1.0401714529

		0.4789302519

		0.4584923671

		0.6235443117

		0.5690291878

		0.464288848

		0.2318234959

		0.7429523654



№отсчета

СКО

PI3032 до калибровки



Лист1

		2/21/06		11:51:28 AM		40.064453125

		2/21/06		11:52:04 AM		39.22265625		0.9582727607

		2/21/06		11:52:44 AM		40.998046875		5.6885845971

		2/21/06		11:53:24 AM		40.3359375		0.9474894584

		2/21/06		11:54:04 AM		39.091796875		5.0213634417

		2/21/06		11:54:26 AM		38.830078125		0.9635060347

		2/21/06		11:54:46 AM		39.306640625		0.7835867019

		2/21/06		11:55:06 AM		38.7890625		1.307885267

		2/21/06		11:55:26 AM		37.685546875		0.9019607472

		2/21/06		11:55:46 AM		38.533203125		5.2136420251

		2/21/06		11:56:06 AM		39.5859375		0.7682050281

		2/21/06		11:56:26 AM		40.443359375		0.7427252997

		2/21/06		11:41:00 AM		39.107421875		0.9198019566

		2/21/06		11:41:44 AM		39.173828125		8.1569402085

		2/21/06		11:42:24 AM		39.228515625		3.3021820727

		2/21/06		11:43:04 AM		56.5078125		0.8009617482

		2/21/06		11:43:48 AM		49.419921875		1.1954526466

		2/21/06		11:44:32 AM		42.732421875		2.4590757208

		2/21/06		11:45:12 AM		42.96875		1.6756541352

		2/21/06		11:45:52 AM		40.701171875		0.5357974033

		2/21/06		11:46:32 AM		40.0546875		0.7330389472

		2/21/06		11:47:12 AM		38.7734375		0.4492640847

		2/21/06		11:47:54 AM		37.984375		4.34441272

		2/21/06		11:48:34 AM		39.21875		0.7660981876

		2/21/06		11:49:14 AM		39.4453125		0.711049009

		2/21/06		11:49:54 AM		40.08984375		0.7497994614

		2/21/06		11:50:34 AM		38.4375		8.6656770997

		2/21/06		11:51:14 AM		40.529296875		1.7312563483

		2/21/06		11:51:54 AM		40.498046875		0.654529751

		2/21/06		11:52:34 AM		40.67578125		0.9183699303

		2/21/06		11:53:14 AM		39.552734375		3.7601034694

		2/21/06		11:53:54 AM		37.984375		3.0284983867

		2/21/06		11:41:14 AM		39.580078125		1.0487672219

		2/21/06		11:41:58 AM		38.302734375		1.0202258943

		2/21/06		11:42:38 AM		40.435546875		0.6342380954

		2/21/06		11:43:18 AM		54.3359375		2.8271658398

		2/21/06		11:44:02 AM		47.123046875		0.6926325783

		2/21/06		11:44:46 AM		44.091796875		1.0225490969

		2/21/06		11:45:26 AM		41.62109375		0.6148647892

		2/21/06		11:46:06 AM		40.82421875		5.8736472626

		2/21/06		11:46:46 AM		38.125		1.4071395359

		2/21/06		11:47:28 AM		39.482421875		0.8458166613

		2/21/06		11:48:08 AM		39.353515625		0.8119742233

		2/21/06		11:48:48 AM		39.873046875		0.9441693697

		2/21/06		11:49:28 AM		37.896484375		6.9221966097

		2/21/06		11:50:08 AM		40.26953125		0.5437517773

		2/21/06		11:50:48 AM		39.5625		0.7062181494

		2/21/06		11:00:00 AM		40.955078125		0.7287575873

		2/21/06		11:00:20 AM		40.251953125		2.215031438

		2/21/06		11:00:44 AM		40.24609375		0.7695054723

		2/21/06		11:01:08 AM		41.11328125		0.8531315432

		2/21/06		11:01:28 AM		40.47265625		0.7594981878

		2/21/06		11:01:52 AM		39.63671875		3.7436400615

		2/21/06		11:02:12 AM		40.041015625		1.4971260655

		2/21/06		11:02:36 AM		40.20703125		1.3057146792

		2/21/06		11:02:56 AM		39.947265625		0.6081356825

		2/21/06		11:03:16 AM		40.494140625		0.722314695

		2/21/06		11:03:36 AM		38.9140625		5.4692983201

		2/21/06		11:03:56 AM		38.59765625		1.0181034671

		2/21/06		11:04:16 AM		39.16796875		0.7895619036

		2/21/06		11:04:36 AM		37.958984375		1.0076778246

		2/21/06		11:04:56 AM		37.29296875		8.1206438982

		2/21/06		11:05:16 AM		37.837890625		1.5940548142

		2/21/06		11:05:38 AM		39.7265625		1.0372741862

		2/21/06		11:05:58 AM		40.57421875		0.8706144359

		2/21/06		11:06:18 AM		39.654296875		0.7433841379

		2/21/06		11:06:38 AM		40.009765625		1.6166530543

		2/21/06		11:07:06 AM		41.234375		0.941352873

		2/21/06		11:07:26 AM		40.337890625		0.9733063118

		2/21/06		11:07:46 AM		39.953125		0.8767829532

		2/21/06		11:08:06 AM		40.76953125		3.2804304183

		2/21/06		11:08:26 AM		39.56640625		0.7501073972

		2/21/06		11:08:46 AM		39.01953125		0.4424334701

		2/21/06		11:09:06 AM		39.33203125		0.891386127

		2/21/06		11:09:26 AM		39.02734375		5.8268802226

		2/21/06		11:09:46 AM		37.97265625		4.3061803883

		2/21/06		11:10:06 AM		38.4921875		0.5616488198

		2/21/06		11:10:26 AM		39.28515625		1.0205521177

		2/21/06		11:10:50 AM		40.853515625		0.6425004834

		2/21/06		11:11:10 AM		39.779296875		7.0589446024

		2/21/06		11:11:30 AM		39.681640625		0.6517634345

		2/21/06		11:11:50 AM		40.5078125		0.8741228097

		2/21/06		11:12:10 AM		39.572265625		1.0769545537

		2/21/06		11:12:30 AM		38.5859375		2.4939915743

		2/21/06		11:12:50 AM		54.73046875		0.8861781776

		2/21/06		11:13:10 AM		49.716796875		0.6962349287

		2/21/06		11:13:34 AM		45.712890625		1.1052504876

		2/21/06		11:13:54 AM		43.8046875		1.0182319973

		2/21/06		11:14:18 AM		42.33984375		3.1030551977

		2/21/06		11:14:40 AM		40.271484375		0.9863890374

		2/21/06		11:15:08 AM		40.46484375		0.8800430534

		2/21/06		11:15:28 AM		40.9609375		0.8480897669

		2/21/06		11:15:48 AM		39.1953125		6.8335233708

		2/21/06		11:16:08 AM		38.5625		1.3241787395

		2/21/06		11:16:28 AM		39.08203125		0.5836176951

		2/21/06		11:16:48 AM		40.716796875		0.8159821061

		2/21/06		11:17:08 AM		40.01953125		8.9431486951

		2/21/06		11:17:28 AM		39.576171875		1.2596402217

		2/21/06		11:17:48 AM		39.8046875		0.9714318348

		2/21/06		11:18:08 AM		40.259765625		0.9028284721

		2/21/06		11:18:28 AM		38.478515625		0.9493830814

		2/21/06		11:18:48 AM		38.564453125		1.5324524602

		2/21/06		11:19:08 AM		39.509765625		0.9222827304

		2/21/06		11:19:28 AM		40.59765625		0.9781866052

		2/21/06		11:19:48 AM		39.525390625		1.1072158266

		2/21/06		11:20:08 AM		39.6953125		3.7045949373

		2/21/06		11:20:28 AM		40.392578125		1.174143132

		2/21/06		11:20:48 AM		39.20703125		0.4258929776

		2/21/06		11:21:08 AM		38.4921875		1.0658155383

		2/21/06		11:21:28 AM		39.22265625		7.4218368397

		2/21/06		11:21:48 AM		39.296875		1.9938912772

		2/21/06		11:22:08 AM		38.203125		0.8611066292

		2/21/06		11:22:32 AM		39.3203125		0.8965679144

		2/21/06		11:22:52 AM		40.37890625		0.6796343669

		2/21/06		11:23:12 AM		40.908203125		8.0014546873

		2/21/06		11:23:32 AM		40.3125		0.700508127

		2/21/06		11:23:52 AM		40.546875		1.1074025656

		2/21/06		11:24:12 AM		41.064453125		0.7367598963

		2/21/06		11:24:32 AM		39.63671875		2.0307964008

		2/21/06		11:24:52 AM		39.013671875		0.8682588331

		2/21/06		11:25:12 AM		39.6171875		0.9172395939

		2/21/06		11:25:32 AM		38.58203125		0.7983581437

		2/21/06		11:25:52 AM		37.55078125		4.4153832064

		2/21/06		11:26:12 AM		37.9296875		4.083649505

		2/21/06		11:26:32 AM		39.439453125		0.9719967269

		2/21/06		11:26:56 AM		40.533203125		0.7325130152

		2/21/06		11:27:16 AM		39.73046875		1.1401838451

		2/21/06		11:27:36 AM		39.73828125		6.6880875849

		2/21/06		11:27:56 AM		61.43359375		1.2018953014

		2/21/06		11:28:16 AM		54.517578125		0.7033842838

		2/21/06		11:28:44 AM		49.330078125		0.9038531532

		2/21/06		11:29:04 AM		47.125		9.0824844967

		2/21/06		11:29:28 AM		43.873046875		2.6366059325

		2/21/06		11:29:48 AM		42.58984375		0.8322671809

		2/21/06		11:30:12 AM		42.521484375		0.9992193778

		2/21/06		11:30:32 AM		41.69921875		2.6213605891

		2/21/06		11:30:52 AM		40.236328125		2.1172177696

		2/21/06		11:31:12 AM		40.1953125		0.9373245866

		2/21/06		11:31:32 AM		40.6015625		0.7083970284

		2/21/06		11:31:52 AM		38.771484375		0.9263451541

		2/21/06		11:32:12 AM		38.201171875		5.0171728823

		2/21/06		11:32:36 AM		39.392578125		1.0492012659

		2/21/06		11:32:56 AM		40.6484375		0.8025002721

		2/21/06		11:33:16 AM		40.21484375		0.6868263103

		2/21/06		11:33:36 AM		39.583984375		8.552616144

		2/21/06		11:33:56 AM		40.177734375		2.5959920852

		2/21/06		11:34:16 AM		39.3828125		1.1972840162

		2/21/06		11:34:36 AM		38.443359375		0.6644169359

		2/21/06		11:34:56 AM		38.794921875		0.8358702889

		2/21/06		11:35:16 AM		38.955078125		7.796367632

		2/21/06		11:35:36 AM		37.560546875		0.8724240366

		2/21/06		11:35:56 AM		37.794921875		0.9104291297

		2/21/06		11:36:16 AM		39.123046875		0.8777613347

		2/21/06		11:36:40 AM		41.3359375		2.7344776844

		2/21/06		11:37:04 AM		37.666015625		1.3498944936

		2/21/06		11:37:24 AM		38.6640625		0.8335893619

		2/21/06		11:37:44 AM		40.076171875		0.7265801176

		2/21/06		11:38:04 AM		39.5234375		0.8416909797

		2/21/06		11:38:24 AM		39.2109375		5.125090543

		2/21/06		11:38:44 AM		39.73828125		1.0242536479

		2/21/06		11:39:06 AM		39.841796875		0.7883367006

		2/21/06		11:39:26 AM		38.681640625		0.8272796475

		2/21/06		11:39:48 AM		38.802734375		7.1800078924

		2/21/06		11:40:08 AM		39.705078125		0.930666852

		2/21/06		11:40:28 AM		37.662109375		0.7627509255

		2/21/06		11:56:38 AM		38.841796875		0.6665054444

		2/21/06		11:56:58 AM		39.056640625		6.2783857522

		2/21/06		11:57:18 AM		39.962890625		0.9040647153

		2/21/06		11:57:46 AM		39.625		1.2574332751

		2/21/06		11:58:06 AM		46.591796875		1.3606142984

		2/21/06		11:58:26 AM		45.32421875		2.7895000572

		2/21/06		11:58:46 AM		42.392578125		1.2846113571

		2/21/06		11:59:06 AM		40.6484375		0.8199957019

		2/21/06		11:59:26 AM		40.45703125		0.7013389981

		2/21/06		11:59:46 AM		41.333984375		5.5482995018

		2/21/06		12:00:06 PM		40.6484375		1.0674046824

		2/21/06		12:00:30 PM		40.59375		1.0157691579

		2/21/06		12:00:50 PM		40.611328125		1.593782831

		2/21/06		12:01:10 PM		40.53515625		7.8634736817

		2/21/06		12:01:30 PM		39.07421875		2.4876376542

		2/21/06		12:01:54 PM		39.16015625		0.7426426613

		2/21/06		12:02:14 PM		39.99609375		0.7313972868

		2/21/06		12:02:34 PM		38.41796875		0.9080050841

		2/21/06		12:02:54 PM		38.001953125		4.7667615192

		2/21/06		12:03:16 PM		38.94140625		0.801650316

		2/21/06		12:03:38 PM		38.6484375		0.9830331635

		2/21/06		12:04:00 PM		38.474609375		0.7042939743

		2/21/06		12:04:24 PM		38.80078125		3.5691639936

		2/21/06		12:04:46 PM		38.728515625		0.8622505552

		2/21/06		12:05:10 PM		38.486328125		1.1969550035

		2/21/06		12:05:34 PM		38.61328125		0.4998195747

		2/21/06		12:05:54 PM		39.33203125		5.7880152474

		2/21/06		12:06:16 PM		39.095703125		0.8802662125

		2/21/06		12:06:40 PM		38.955078125		0.9838336943

		2/21/06		12:07:02 PM		39.60546875		0.8836368639

		2/21/06		12:07:22 PM		38.228515625		6.275189325

		2/21/06		12:07:42 PM		37.392578125		1.2552464903

		2/21/06		12:08:02 PM		37.87109375		0.7699504023

		2/21/06		12:08:22 PM		39.13671875		0.7993291161

		2/21/06		12:08:42 PM		39.494140625		2.8035503343

		2/21/06		12:09:02 PM		38.53515625		0.9069639938

		2/21/06		12:09:22 PM		38.85546875		1.0725354551

		2/21/06		12:09:42 PM		39.451171875		1.0009374675

		2/21/06		12:10:06 PM		38.484375		3.5172910067

		2/21/06		12:10:26 PM		38.189453125		2.6851700335

		2/21/06		12:10:46 PM		38.794921875		0.9640391452

		2/21/06		12:11:14 PM		38.73828125		0.9136602866

		2/21/06		12:11:34 PM		37.802734375		6.4348816585

		2/21/06		12:11:54 PM		38.37890625		2.9035195927

		2/21/06		12:12:18 PM		38.244140625		1.1571443965

		2/21/06		12:12:42 PM		37.4296875		0.8457229216

		2/21/06		12:13:02 PM		51.919921875		5.4898553558

		2/21/06		12:13:36 PM		47.337890625		4.6611583353

		2/21/06		12:13:58 PM		44.708984375		1.0913652077

		2/21/06		12:14:20 PM		41.568359375		0.4929284065

		2/21/06		12:14:40 PM		41.9296875		0.9334320198

		2/21/06		12:15:00 PM		40.50390625		2.0652164745

		2/21/06		12:15:20 PM		39.708984375		0.7805808766

		2/21/06		12:15:40 PM		40.375		0.8776219397

		2/21/06		12:16:00 PM		39.392578125		0.6828019968

		2/21/06		12:16:20 PM		38.35546875		3.7844806248

		2/21/06		12:16:40 PM		38.478515625		0.6028176165

		2/21/06		12:17:00 PM		40.091796875		0.7581726127

		2/21/06		12:17:20 PM		40.2109375		0.7571414734

		2/21/06		12:17:40 PM		39.474609375		7.0356044218

		2/21/06		12:18:00 PM		39.650390625		1.1902597939

		2/21/06		12:18:28 PM		40.71484375		0.4621330203

		2/21/06		12:18:48 PM		39.92578125		0.7271363102

		2/21/06		12:19:08 PM		39.796875		6.4907432046

		2/21/06		12:19:28 PM		40.3515625		0.8424228607

		2/21/06		12:19:48 PM		39.4609375		0.743807739

		2/21/06		12:20:08 PM		38.7890625		0.89304361

		2/21/06		12:20:28 PM		39.232421875		2.2735335509

		2/21/06		12:20:48 PM		38.84765625		0.8611200913

		2/21/06		12:21:08 PM		37.7734375		0.8740748768

		2/21/06		12:21:28 PM		38.013671875		0.6473422236

		2/21/06		12:21:48 PM		39.15625		4.1995232851

		2/21/06		12:22:08 PM		40.2890625		2.4069187044

		2/21/06		12:22:28 PM		39.23828125		0.6386966287

		2/21/06		12:22:48 PM		38.998046875		0.9559726111

		2/21/06		12:23:08 PM		39.83984375		5.4421641879

		2/21/06		12:23:28 PM		39.021484375		4.633559436

		2/21/06		12:23:48 PM		37.8828125		1.1516218607

		2/21/06		12:24:08 PM		38.611328125		0.8744116364

		2/21/06		12:24:28 PM		40.033203125		6.5927790742

		2/21/06		12:24:48 PM		39.9765625		2.0662823145

		2/21/06		12:25:08 PM		39.58203125		0.8909657799

		2/21/06		12:25:28 PM		39.77734375		1.0522625157

		2/21/06		12:25:48 PM		40.16015625		0.8212338782

		2/21/06		12:26:08 PM		38.833984375		2.567504429

		2/21/06		12:26:28 PM		38.9453125		0.6161676536

		2/21/06		12:26:52 PM		40.751953125		0.8932543159

		2/21/06		12:27:12 PM		39.396484375		1.430552033

		2/21/06		12:27:32 PM		38.93359375		4.3205523467

		2/21/06		12:27:52 PM		63.0859375		0.6786890016

		2/21/06		12:28:12 PM		58.861328125		0.6567315167

		2/21/06		12:28:32 PM		53.19140625		1.1395870973

		2/21/06		12:28:56 PM		46.384765625		6.2663751548

		2/21/06		12:29:16 PM		45.169921875		0.6252218573

		2/21/06		12:29:40 PM		44.234375		0.8870084688

		2/21/06		12:30:00 PM		42.119140625		0.9315807964

		2/21/06		12:30:20 PM		41.654296875		5.4696689611

		2/21/06		12:30:40 PM		41.81640625		0.6340310253

		2/21/06		12:31:00 PM		39.794921875		1.0307665376

		2/21/06		12:31:20 PM		39.21484375		0.7354524685

		2/21/06		12:31:40 PM		39.857421875		2.3785165909

		2/21/06		12:32:00 PM		38.021484375		1.0534341833

		2/21/06		12:32:20 PM		37.193359375		1.048404721

		2/21/06		12:32:40 PM		37.876953125		1.0454845399

		2/21/06		12:33:00 PM		39.3359375		4.5157321728

		2/21/06		12:33:20 PM		39.486328125		0.7747040214

		2/21/06		12:33:40 PM		39.07421875		0.9318001643

		2/21/06		12:34:00 PM		39.744140625		0.6819835948

		2/21/06		12:34:20 PM		39.98046875		5.7635538803

		2/21/06		12:34:40 PM		38.978515625		2.0601702649

		2/21/06		12:35:00 PM		38.798828125		0.9920186591

		2/21/06		12:35:20 PM		39.64453125		0.9210952593

		2/21/06		12:35:40 PM		40.97265625		7.5827364732

		2/21/06		12:36:00 PM		40.28515625		1.2985081778

		2/21/06		12:36:20 PM		39.904296875		0.9408224727

		2/21/06		12:36:40 PM		40.646484375		1.0747624098

		2/21/06		12:37:00 PM		40.248046875		2.171078616

		2/21/06		12:37:20 PM		39.03515625		1.1879639907

		2/21/06		12:37:44 PM		39.548828125		0.7328636978

		2/21/06		12:38:04 PM		39.06640625		0.9757136067

		2/21/06		12:38:24 PM		38.080078125		4.2634349028

		2/21/06		12:38:44 PM		37.810546875		2.337379399

		2/21/06		12:39:04 PM		39.08203125		0.8834579284

		2/21/06		12:39:24 PM		40.255859375		0.888074767

		2/21/06		12:39:44 PM		39.474609375		0.9274124533

		2/21/06		12:40:04 PM		39.359375		5.8903398242

		2/21/06		12:40:24 PM		40.099609375		0.8153621505

		2/21/06		12:40:44 PM		39.009765625		0.6836887335

		2/21/06		12:41:04 PM		38.447265625		0.8550756565

		2/21/06		12:41:24 PM		38.94140625		6.8146208313

		2/21/06		12:41:44 PM		39.419921875		1.0202173152

		2/21/06		12:42:04 PM		38.2578125		5.9818124976

		2/21/06		12:42:24 PM		38.318359375		0.8185088109

		2/21/06		12:42:44 PM		39.271484375		3.4692769824

		2/21/06		12:43:04 PM		50.767578125		0.7439051761

		2/21/06		12:43:28 PM		47.388671875		0.7108939767

		2/21/06		12:43:48 PM		45.0859375		0.6366302408

		2/21/06		12:44:08 PM		44.240234375		4.4112184906

		2/21/06		12:44:28 PM		41.78515625		0.5115756416

		2/21/06		12:44:48 PM		40.513671875		0.9809661131

		2/21/06		12:45:08 PM		40.580078125		0.8671915323

		2/21/06		12:45:28 PM		39.76171875		6.5607667893

		2/21/06		12:45:48 PM		38.17578125		1.3865050971

		2/21/06		12:46:08 PM		38.640625		0.9605484724

		2/21/06		12:46:28 PM		39.650390625		0.62541707

		2/21/06		12:46:48 PM		40.759765625		6.3750713037

		2/21/06		12:47:08 PM		39.640625		2.6051886097

		2/21/06		12:47:28 PM		39.787109375		0.6092957013

		2/21/06		12:47:48 PM		40.375		0.7511061811

		2/21/06		12:48:12 PM		39.341796875		0.9498366366

		2/21/06		12:48:32 PM		38.578125		2.8519428435

		2/21/06		12:48:52 PM		39.51171875		0.8047206835

		2/21/06		12:49:12 PM		38.08984375		0.7459831045

		2/21/06		12:49:32 PM		37.623046875		0.6490606579

		2/21/06		12:49:52 PM		38.046875		4.520949383

		2/21/06		12:50:12 PM		39.53515625		1.1466656246

		2/21/06		12:50:32 PM		40.080078125		0.8282545072

		2/21/06		12:50:56 PM		39.96484375		0.8049614861

		2/21/06		12:51:16 PM		39.974609375		7.9083723447

		2/21/06		12:51:36 PM		40.931640625		2.1153729748

		2/21/06		12:51:56 PM		39.337890625		0.6280733964

		2/21/06		12:52:16 PM		39.0234375		0.4971069136

		2/21/06		12:52:36 PM		39.755859375		5.1063835011

		2/21/06		12:52:56 PM		38.033203125		2.008356481

		2/21/06		12:53:16 PM		37.462890625		0.5228656638

		2/21/06		12:53:36 PM		38.064453125		0.6843122774

		2/21/06		12:53:56 PM		39.654296875		0.7601055746

		2/21/06		12:54:16 PM		39.82421875		2.0759656199

		2/21/06		12:54:36 PM		39.314453125		0.5312755304

		2/21/06		12:54:56 PM		39.517578125		0.7173140625

		2/21/06		12:55:16 PM		40.11328125		0.6427790788

		2/21/06		12:55:40 PM		39.037109375		4.3732342018

		2/21/06		12:56:04 PM		39.517578125		0.8988930193

		2/21/06		12:56:24 PM		40.390625		0.8363035294

		2/21/06		12:56:44 PM		39.375		0.8269215667

		2/21/06		12:57:04 PM		38.490234375		6.650369972

		2/21/06		12:57:24 PM		39.0859375		1.1265440529

		2/21/06		12:57:44 PM		40.390625		0.6333852178

		2/21/06		12:58:04 PM		48.484375		0.7475342236

		2/21/06		12:58:28 PM		43.33984375		3.5901399771

		2/21/06		12:58:48 PM		42.935546875		1.5818142212

		2/21/06		12:59:08 PM		42.546875		0.6743030608

		2/21/06		12:59:28 PM		40.92578125		0.7877341593

		2/21/06		12:59:48 PM		40.623046875		0.9886783142

		2/21/06		1:00:08 PM		41.037109375		2.4965939865

		2/21/06		1:00:28 PM		39.30859375		0.6566861111

		2/21/06		1:00:48 PM		38.841796875		0.8743114851

		2/21/06		1:01:08 PM		39.62890625		0.8077206102

		2/21/06		1:01:28 PM		40.873046875		4.9969943698

		2/21/06		1:01:48 PM		40.400390625		0.6655403796

		2/21/06		1:02:08 PM		40.01953125		0.8371172889

		2/21/06		1:02:28 PM		40.4140625		1.0030136474

		2/21/06		1:02:48 PM		40.8125		7.1710164702

		2/21/06		1:03:16 PM		40.69140625		0.7475775415

		2/21/06		1:03:36 PM		40.623046875		1.5092777001

		2/21/06		1:03:56 PM		40.796875		1.3447508089

		2/21/06		1:04:16 PM		39.625		1.7714461639

		2/21/06		1:04:40 PM		39.33984375		0.9950958586

		2/21/06		1:05:00 PM		40.0703125		1.0015873708

		2/21/06		1:05:20 PM		38.380859375		0.8528889598

		2/21/06		1:05:40 PM		37.935546875		4.2324598848

		2/21/06		1:06:04 PM		39.171875		1.3615886257

		2/21/06		1:06:24 PM		39.1484375		0.8167642963

		2/21/06		1:06:44 PM		37.583984375		0.919018497

		2/21/06		1:07:04 PM		38.021484375		5.4366819621

		2/21/06		1:07:24 PM		39.21875		3.8563561896

		2/21/06		1:07:44 PM		40.02734375		0.9256570768

		2/21/06		1:08:04 PM		39.060546875		1.2368876063

		2/21/06		1:08:24 PM		39.212890625		6.0983174184

		2/21/06		1:08:44 PM		39.88671875		5.069879043

		2/21/06		1:09:04 PM		38.712890625		1.0470251175

		2/21/06		1:09:28 PM		38.474609375		1.2143469762

		2/21/06		1:09:48 PM		38.962890625		0.9924868315

		2/21/06		1:10:08 PM		38.26171875		2.9059005691

		2/21/06		1:10:32 PM		38.251953125		0.8129954596

		2/21/06		1:10:52 PM		38.8828125		1.0049704895

		2/21/06		1:11:12 PM		40.115234375		0.6760027435

		2/21/06		1:11:32 PM		40.765625		4.0681697882

		2/21/06		1:11:52 PM		39.92578125		0.6805361929

		2/21/06		1:12:12 PM		39.888671875		0.5717004432

		2/21/06		1:12:32 PM		39.96875		0.9971024815

		2/21/06		1:12:52 PM		55.072265625		4.8954976891

		2/21/06		1:13:12 PM		51.99609375		0.5992052537

		2/21/06		1:13:36 PM		48.716796875		0.5994802131

		2/21/06		1:13:56 PM		44.478515625		0.8260993799

		2/21/06		1:14:20 PM		42.591796875		6.1826935361

		2/21/06		1:14:40 PM		42.150390625		0.6004003531

		2/21/06		1:15:00 PM		40.953125		0.6949306702

		2/21/06		1:15:24 PM		39.87890625		0.5556067549

		2/21/06		1:15:44 PM		39.62890625		2.4296046007

		2/21/06		1:16:04 PM		40.744140625		1.1172346199

		2/21/06		1:16:28 PM		38.71484375		0.5721415507

		2/21/06		1:16:48 PM		38.345703125		0.6407144458

		2/21/06		1:17:08 PM		39.10546875		3.2920703496

		2/21/06		1:17:28 PM		40.671875		0.4789481287

		2/21/06		1:17:48 PM		40.154296875		0.7756771725

		2/21/06		1:18:08 PM		39.849609375		0

		2/21/06		1:18:28 PM		40.134765625		0

		2/21/06		1:18:48 PM		39.412109375		0

		2/21/06		1:19:08 PM		38.44140625		0

		2/21/06		1:19:28 PM		39.083984375		0

		2/21/06		1:19:48 PM		39.955078125		0

		2/21/06		1:20:08 PM		40.744140625		0

		2/21/06		1:20:32 PM		37.98046875		0

		2/21/06		1:20:52 PM		39.15234375		0

		2/21/06		1:21:12 PM		40.71484375		0

		2/21/06		1:21:32 PM		39.736328125		0

		2/21/06		1:21:52 PM		39.470703125		0

		2/21/06		1:22:12 PM		40.38671875		0

		2/21/06		1:22:32 PM		38.94921875		0

		2/21/06		1:22:52 PM		38.140625		0

		2/21/06		1:23:12 PM		38.705078125		0

		2/21/06		1:23:32 PM		39.994140625		0

		2/21/06		1:23:52 PM		40.263671875		0

		2/21/06		1:24:12 PM		39.90625		0

		2/21/06		1:24:32 PM		39.9296875		0

		2/21/06		1:24:52 PM		40.76953125		0

		2/21/06		1:25:12 PM		39.64453125		0

		2/21/06		1:25:32 PM		39.357421875		0

		2/21/06		1:25:52 PM		40.1953125		0

		2/21/06		1:26:12 PM		38.556640625		0

		2/21/06		1:26:32 PM		37.697265625		0

		2/21/06		1:26:52 PM		38.330078125		0

		2/21/06		1:27:12 PM		39.68359375		0

		2/21/06		1:27:32 PM		39.982421875		0

		2/21/06		1:27:52 PM		59.0703125		0

		2/21/06		1:28:12 PM		57.35546875		0

		2/21/06		1:28:32 PM		52.666015625		0

		2/21/06		1:28:52 PM		47.576171875		0

		2/21/06		1:29:16 PM		44.720703125		0

		2/21/06		1:29:40 PM		44.529296875		0

		2/21/06		1:30:04 PM		41.923828125		0

		2/21/06		1:30:24 PM		40.873046875		0

		2/21/06		1:30:48 PM		41.54296875		0

		2/21/06		1:31:08 PM		40.552734375		0

		2/21/06		1:31:32 PM		39.5703125		0

		2/21/06		1:31:52 PM		39.78125		0

		2/21/06		1:32:12 PM		40.109375		0

		2/21/06		1:32:32 PM		38.8046875		0

		2/21/06		1:32:52 PM		38.767578125		0

		2/21/06		1:33:12 PM		39.572265625		0

		2/21/06		1:33:32 PM		40.466796875		0

		2/21/06		1:33:52 PM		39.4609375		0

		2/21/06		1:34:12 PM		39.189453125		0

		2/21/06		1:34:32 PM		39.9375		0

		2/21/06		1:34:52 PM		38.63671875		0

		2/21/06		1:35:16 PM		38.494140625		0

		2/21/06		1:35:36 PM		39.095703125		0

		2/21/06		1:35:56 PM		38.677734375		0

		2/21/06		1:36:16 PM		37.6171875		0

		2/21/06		1:36:36 PM		37.970703125		0

		2/21/06		1:36:56 PM		39.56640625		0

		2/21/06		1:37:16 PM		39.896484375		0

		2/21/06		1:37:36 PM		39.28515625		0

		2/21/06		1:37:56 PM		39.21875		0

		2/21/06		1:38:16 PM		40.28515625		0

		2/21/06		1:38:40 PM		39.544921875		0

		2/21/06		1:39:04 PM		39.232421875		0

		2/21/06		1:39:24 PM		39.986328125		0

		2/21/06		1:39:44 PM		38.8125		0

		2/21/06		1:40:04 PM		38.291015625		0

		2/21/06		1:40:24 PM		38.3828125		0

		2/21/06		1:40:44 PM		39.80078125		0

		2/21/06		1:41:04 PM		40.30859375		0

		2/21/06		1:41:24 PM		39.498046875		0

		2/21/06		1:41:44 PM		39.58203125		0

		2/21/06		1:42:04 PM		40.65234375		0

		2/21/06		1:42:24 PM		38.8515625		0

		2/21/06		1:42:44 PM		38.6796875		0

		2/21/06		1:43:04 PM		45.353515625		0

		2/21/06		1:43:28 PM		43.69140625		0

		2/21/06		1:43:48 PM		41.275390625		0

		2/21/06		1:44:08 PM		40.95703125		0

		2/21/06		1:44:32 PM		40.119140625		0

		2/21/06		1:44:52 PM		38.666015625		0

		2/21/06		1:45:12 PM		38.62109375		0

		2/21/06		1:45:32 PM		39.6015625		0

		2/21/06		1:45:52 PM		40.705078125		0

		2/21/06		1:46:12 PM		39.904296875		0

		2/21/06		1:46:32 PM		39.828125		0

		2/21/06		1:46:52 PM		40.767578125		0

		2/21/06		1:47:12 PM		39.525390625		0

		2/21/06		1:47:32 PM		38.58984375		0

		2/21/06		1:47:52 PM		39.19921875		0

		2/21/06		1:48:12 PM		40.359375		0

		2/21/06		1:48:32 PM		40.78125		0

		2/21/06		1:48:56 PM		38.02734375		0

		2/21/06		1:49:16 PM		39.2265625		0

		2/21/06		1:49:36 PM		39.728515625		0

		2/21/06		1:49:56 PM		38.986328125		0

		2/21/06		1:50:16 PM		38.814453125		0

		2/21/06		1:50:36 PM		39.904296875		0

		2/21/06		1:50:56 PM		38.32421875		0

		2/21/06		1:51:16 PM		38.197265625		0

		2/21/06		1:51:36 PM		39.03515625		0

		2/21/06		1:52:00 PM		38.650390625		0

		2/21/06		1:52:20 PM		37.8046875		0

		2/21/06		1:52:40 PM		38.130859375		0

		2/21/06		1:53:00 PM		39.5546875		0

		2/21/06		1:53:20 PM		39.865234375		0

		2/21/06		1:53:40 PM		39.439453125		0

		2/21/06		1:54:00 PM		39.66796875		0

		2/21/06		1:54:20 PM		40.021484375		0

		2/21/06		1:54:40 PM		38.787109375		0

		2/21/06		1:55:00 PM		38.63671875		0

		2/21/06		1:55:20 PM		39.59765625		0

		2/21/06		1:55:40 PM		40.833984375		0

		2/21/06		1:56:00 PM		40.17578125		0

		2/21/06		1:56:20 PM		39.544921875		0

		2/21/06		1:56:40 PM		40.28125		0

		2/21/06		1:57:00 PM		40.0859375		0

		2/21/06		1:57:20 PM		38.828125		0

		2/21/06		1:57:40 PM		39.025390625		0

		2/21/06		1:58:00 PM		50.39453125		0

		2/21/06		1:58:20 PM		46.04296875		0

		2/21/06		1:58:40 PM		43.541015625		0

		2/21/06		1:59:00 PM		42.822265625		0

		2/21/06		1:59:20 PM		43.27734375		0

		2/21/06		1:59:40 PM		41.708984375		0

		2/21/06		2:00:00 PM		40.89453125		0

		2/21/06		2:00:20 PM		41.103515625		0

		2/21/06		2:00:40 PM		39.982421875		0

		2/21/06		2:01:00 PM		39.314453125		0

		2/21/06		2:01:20 PM		39.64453125		0

		2/21/06		2:01:40 PM		40.927734375		0

		2/21/06		2:02:00 PM		41.505859375		0

		2/21/06		2:02:20 PM		40.537109375		0

		2/21/06		2:02:40 PM		40.431640625		0

		2/21/06		2:03:00 PM		40.712890625		0

		2/21/06		2:03:20 PM		39.193359375		0

		2/21/06		2:03:40 PM		38.8359375		0

		2/21/06		2:04:00 PM		39.697265625		0

		2/21/06		2:04:20 PM		37.90234375		0

		2/21/06		2:04:40 PM		37.62109375		0

		2/21/06		2:05:00 PM		38.380859375		0

		2/21/06		2:05:20 PM		39.837890625		0

		2/21/06		2:05:40 PM		40.205078125		0

		2/21/06		2:06:00 PM		39.458984375		0

		2/21/06		2:06:20 PM		39.927734375		0

		2/21/06		2:06:40 PM		40.7421875		0

		2/21/06		2:07:08 PM		39.84375		0

		2/21/06		2:07:28 PM		39.849609375		0

		2/21/06		2:07:48 PM		40.3671875		0

		2/21/06		2:08:08 PM		39.17578125		0

		2/21/06		2:08:28 PM		38.60546875		0

		2/21/06		2:08:48 PM		39.3671875		0

		2/21/06		2:09:08 PM		40.50390625		0

		2/21/06		2:09:28 PM		40.220703125		0

		2/21/06		2:09:52 PM		38.236328125		0

		2/21/06		2:10:12 PM		39.173828125		0

		2/21/06		2:10:32 PM		40.005859375		0

		2/21/06		2:10:52 PM		38.974609375		0

		2/21/06		2:11:12 PM		39.00390625		0

		2/21/06		2:11:32 PM		39.802734375		0

		2/21/06		2:11:52 PM		38.671875		0

		2/21/06		2:12:12 PM		37.978515625		0

		2/21/06		2:12:32 PM		39.1796875		0

		2/21/06		2:12:52 PM		40.419921875		0

		2/21/06		2:13:12 PM		56.4375		0

		2/21/06		2:13:36 PM		49.14453125		0

		2/21/06		2:13:56 PM		47.51171875		0

		2/21/06		2:14:16 PM		45.20703125		0

		2/21/06		2:14:40 PM		43.8046875		0

		2/21/06		2:15:00 PM		42.630859375		0

		2/21/06		2:15:20 PM		42.470703125		0

		2/21/06		2:15:40 PM		40.837890625		0

		2/21/06		2:16:00 PM		40.296875		0

		2/21/06		2:16:20 PM		40.822265625		0

		2/21/06		2:16:40 PM		38.953125		0

		2/21/06		2:17:00 PM		37.892578125		0

		2/21/06		2:17:20 PM		38.298828125		0

		2/21/06		2:17:40 PM		39.685546875		0

		2/21/06		2:18:00 PM		40.41796875		0

		2/21/06		2:18:20 PM		39.26953125		0

		2/21/06		2:18:40 PM		39.68359375		0

		2/21/06		2:19:00 PM		39.873046875		0

		2/21/06		2:19:20 PM		38.48046875		0

		2/21/06		2:19:40 PM		38.326171875		0

		2/21/06		2:20:00 PM		39.3125		0

		2/21/06		2:20:20 PM		40.693359375		0

		2/21/06		2:20:40 PM		39.97265625		0

		2/21/06		2:21:00 PM		39.64453125		0

		2/21/06		2:21:20 PM		40.625		0

		2/21/06		2:21:40 PM		40.076171875		0

		2/21/06		2:22:04 PM		39.59765625		0

		2/21/06		2:22:28 PM		40.810546875		0

		2/21/06		2:22:48 PM		40.361328125		0

		2/21/06		2:23:08 PM		39.5625		0

		2/21/06		2:23:28 PM		39.3046875		0

		2/21/06		2:23:48 PM		39.75390625		0

		2/21/06		2:24:08 PM		38.080078125		0

		2/21/06		2:24:28 PM		37.55078125		0

		2/21/06		2:24:48 PM		38.638671875		0

		2/21/06		2:25:08 PM		39.99609375		0

		2/21/06		2:25:28 PM		39.3359375		0

		2/21/06		2:25:48 PM		38.982421875		0

		2/21/06		2:26:08 PM		39.705078125		0

		2/21/06		2:26:28 PM		39.685546875		0

		2/21/06		2:26:48 PM		38.439453125		0

		2/21/06		2:27:08 PM		38.640625		0

		2/21/06		2:27:28 PM		39.892578125		0

		2/21/06		2:27:56 PM		58.7890625		0

		2/21/06		2:28:16 PM		56.658203125		0

		2/21/06		2:28:36 PM		52.837890625		0

		2/21/06		2:29:00 PM		47		0

		2/21/06		2:29:20 PM		44.171875		0

		2/21/06		2:29:40 PM		42.89453125		0

		2/21/06		2:30:04 PM		43.84765625		0

		2/21/06		2:30:24 PM		42.99609375		0

		2/21/06		2:30:48 PM		39.78515625		0

		2/21/06		2:31:08 PM		40.685546875		0

		2/21/06		2:31:28 PM		41.07421875		0

		2/21/06		2:31:52 PM		40.392578125		0

		2/21/06		2:32:12 PM		40.283203125		0

		2/21/06		2:32:32 PM		41.203125		0

		2/21/06		2:32:52 PM		39.62890625		0

		2/21/06		2:33:12 PM		39.044921875		0

		2/21/06		2:33:32 PM		39.6171875		0

		2/21/06		2:33:52 PM		38.298828125		0

		2/21/06		2:34:12 PM		37.423828125		0

		2/21/06		2:34:32 PM		38.1015625		0

		2/21/06		2:34:56 PM		40.017578125		0

		2/21/06		2:35:16 PM		40.63671875		0

		2/21/06		2:35:36 PM		39.958984375		0

		2/21/06		2:35:56 PM		40.146484375		0

		2/21/06		2:36:16 PM		40.51171875		0

		2/21/06		2:36:36 PM		39.56640625		0

		2/21/06		2:36:56 PM		39.1875		0

		2/21/06		2:37:16 PM		40.025390625		0

		2/21/06		2:37:36 PM		38.4375		0

		2/21/06		2:37:56 PM		37.728515625		0

		2/21/06		2:38:16 PM		38.326171875		0

		2/21/06		2:38:36 PM		39.80078125		0

		2/21/06		2:38:56 PM		39.87890625		0

		2/21/06		2:39:16 PM		39.224609375		0

		2/21/06		2:39:36 PM		39.408203125		0

		2/21/06		2:39:56 PM		40.541015625		0

		2/21/06		2:40:16 PM		38.705078125		0

		2/21/06		2:40:36 PM		38.5859375		0

		2/21/06		2:40:56 PM		39.40234375		0

		2/21/06		2:41:16 PM		40.951171875		0

		2/21/06		2:41:36 PM		39.955078125		0

		2/21/06		2:41:56 PM		39.728515625		0

		2/21/06		2:42:16 PM		40.181640625		0

		2/21/06		2:42:36 PM		39.68359375		0

		2/21/06		2:42:56 PM		39.984375		0

		2/21/06		2:43:16 PM		45.515625		0

		2/21/06		2:43:36 PM		43.982421875		0

		2/21/06		2:43:56 PM		41.697265625		0

		2/21/06		2:44:20 PM		41.419921875		0

		2/21/06		2:44:40 PM		41.740234375		0

		2/21/06		2:45:00 PM		42.80859375		0

		2/21/06		2:45:20 PM		41.517578125		0

		2/21/06		2:45:40 PM		40.818359375		0

		2/21/06		2:46:00 PM		41.32421875		0

		2/21/06		2:46:20 PM		40.59765625		0

		2/21/06		2:46:44 PM		39.55859375		0

		2/21/06		2:47:04 PM		40.259765625		0

		2/21/06		2:47:24 PM		39.494140625		0

		2/21/06		2:47:44 PM		38.65234375		0

		2/21/06		2:48:04 PM		38.41015625		0

		2/21/06		2:48:24 PM		39.81640625		0

		2/21/06		2:48:48 PM		37.9765625		0

		2/21/06		2:49:08 PM		37.830078125		0

		2/21/06		2:49:28 PM		39.06640625		0

		2/21/06		2:49:48 PM		40.6328125		0

		2/21/06		2:50:12 PM		40.5234375		0

		2/21/06		2:50:32 PM		40.197265625		0

		2/21/06		2:50:52 PM		40.81640625		0

		2/21/06		2:51:12 PM		40.626953125		0

		2/21/06		2:51:32 PM		39.86328125		0

		2/21/06		2:51:52 PM		39.94921875		0

		2/21/06		2:52:12 PM		39.697265625		0

		2/21/06		2:52:32 PM		38.30859375		0

		2/21/06		2:52:52 PM		38.0078125		0

		2/21/06		2:53:12 PM		39.001953125		0

		2/21/06		2:53:32 PM		40.32421875		0

		2/21/06		2:53:52 PM		39.306640625		0

		2/21/06		2:54:12 PM		38.978515625		0

		2/21/06		2:54:32 PM		39.75		0

		2/21/06		2:54:52 PM		39.12109375		0

		2/21/06		2:55:12 PM		38.244140625		0

		2/21/06		2:55:32 PM		38.8515625		0

		2/21/06		2:55:52 PM		40.416015625		0

		2/21/06		2:56:12 PM		41.125		0

		2/21/06		2:56:32 PM		40.318359375		0

		2/21/06		2:56:52 PM		40.490234375		0

		2/21/06		2:57:12 PM		40.93359375		0

		2/21/06		2:57:32 PM		39.75390625		0

		2/21/06		2:57:52 PM		39.314453125		0

		2/21/06		2:58:12 PM		49.779296875		0

		2/21/06		2:58:36 PM		46.0859375		0

		2/21/06		2:58:56 PM		43.5546875		0

		2/21/06		2:59:20 PM		42.888671875		0

		2/21/06		2:59:40 PM		41.6015625		0

		2/21/06		3:00:00 PM		39.455078125		0

		2/21/06		3:00:20 PM		39.259765625		0

		2/21/06		3:00:40 PM		40.27734375		0

		2/21/06		3:01:00 PM		41.115234375		0

		2/21/06		3:01:20 PM		39.9453125		0

		2/21/06		3:01:40 PM		39.66015625		0

		2/21/06		3:02:00 PM		40.423828125		0

		2/21/06		3:02:20 PM		39.212890625		0

		2/21/06		3:02:40 PM		38.49609375		0

		2/21/06		3:03:00 PM		39.25		0

		2/21/06		3:03:20 PM		40.537109375		0

		2/21/06		3:03:40 PM		40.2265625		0

		2/21/06		3:04:00 PM		39.78125		0

		2/21/06		3:04:20 PM		40.470703125		0

		2/21/06		3:04:40 PM		40.513671875		0

		2/21/06		3:05:00 PM		39.6953125		0

		2/21/06		3:05:24 PM		40.08984375		0

		2/21/06		3:05:44 PM		40.599609375		0

		2/21/06		3:06:04 PM		39.326171875		0

		2/21/06		3:06:28 PM		39.736328125		0

		2/21/06		3:06:48 PM		40.2265625		0

		2/21/06		3:07:08 PM		38.671875		0

		2/21/06		3:07:28 PM		37.50390625		0

		2/21/06		3:07:48 PM		38.083984375		0

		2/21/06		3:08:08 PM		39.46484375		0

		2/21/06		3:08:28 PM		39.888671875		0

		2/21/06		3:08:48 PM		39.005859375		0

		2/21/06		3:09:08 PM		39.59765625		0

		2/21/06		3:09:28 PM		40.1171875		0

		2/21/06		3:09:48 PM		38.806640625		0

		2/21/06		3:10:08 PM		38.505859375		0

		2/21/06		3:10:28 PM		39.775390625		0

		2/21/06		3:10:52 PM		38.751953125		0

		2/21/06		3:11:12 PM		37.884765625		0

		2/21/06		3:11:32 PM		38.56640625		0

		2/21/06		3:11:52 PM		40.13671875		0

		2/21/06		3:12:12 PM		39.755859375		0

		2/21/06		3:12:32 PM		39.478515625		0

		2/21/06		3:12:52 PM		39.63671875		0

		2/21/06		3:13:12 PM		57.453125		0

		2/21/06		3:13:32 PM		51.767578125		0

		2/21/06		3:14:00 PM		47.6875		0

		2/21/06		3:14:20 PM		46.205078125		0

		2/21/06		3:14:40 PM		42.625		0

		2/21/06		3:15:00 PM		41.125		0

		2/21/06		3:15:24 PM		41.591796875		0

		2/21/06		3:15:44 PM		40.107421875		0

		2/21/06		3:16:04 PM		38.697265625		0

		2/21/06		3:16:24 PM		38.79296875		0

		2/21/06		3:16:44 PM		40.2265625		0

		2/21/06		3:17:04 PM		40.533203125		0

		2/21/06		3:17:24 PM		39.826171875		0

		2/21/06		3:17:44 PM		39.83203125		0

		2/21/06		3:18:14 PM		40.509765625		0

		2/21/06		3:18:34 PM		39.7109375		0

		2/21/06		3:18:54 PM		39.951171875		0

		2/21/06		3:19:14 PM		40.546875		0

		2/21/06		3:19:34 PM		39.48828125		0

		2/21/06		3:19:54 PM		38.78125		0

		2/21/06		3:20:14 PM		39.462890625		0

		2/21/06		3:20:34 PM		40.80859375		0

		2/21/06		3:20:54 PM		41.3984375		0

		2/21/06		3:21:18 PM		38.642578125		0

		2/21/06		3:21:38 PM		39.822265625		0

		2/21/06		3:21:58 PM		40.14453125		0

		2/21/06		3:22:18 PM		39.228515625		0

		2/21/06		3:22:38 PM		39.345703125		0

		2/21/06		3:22:58 PM		40.25		0

		2/21/06		3:23:18 PM		38.65234375		0

		2/21/06		3:23:38 PM		38.21484375		0

		2/21/06		3:23:58 PM		38.658203125		0

		2/21/06		3:24:18 PM		40.08203125		0

		2/21/06		3:24:38 PM		40.005859375		0

		2/21/06		3:24:58 PM		39.6953125		0

		2/21/06		3:25:22 PM		39.615234375		0

		2/21/06		3:25:42 PM		40.73828125		0

		2/21/06		3:26:06 PM		40.439453125		0

		2/21/06		3:26:26 PM		40.43359375		0

		2/21/06		3:26:46 PM		40.83984375		0

		2/21/06		3:27:06 PM		39.7890625		0

		2/21/06		3:27:26 PM		39.326171875		0

		2/21/06		3:27:46 PM		40		0

		2/21/06		3:28:06 PM		60.140625		0

		2/21/06		3:28:26 PM		54.509765625		0

		2/21/06		3:28:46 PM		50.375		0

		2/21/06		3:29:14 PM		46.896484375		0

		2/21/06		3:29:34 PM		43.10546875		0

		2/21/06		3:29:58 PM		42.162109375		0

		2/21/06		3:30:18 PM		42.48828125		0

		2/21/06		3:30:42 PM		39.6484375		0

		2/21/06		3:31:02 PM		39.037109375		0

		2/21/06		3:31:22 PM		39.701171875		0

		2/21/06		3:31:42 PM		41.146484375		0

		2/21/06		3:32:02 PM		40.15234375		0

		2/21/06		3:32:22 PM		39.591796875		0

		2/21/06		3:32:42 PM		40.19921875		0

		2/21/06		3:33:02 PM		39.625		0

		2/21/06		3:33:26 PM		38.8125		0

		2/21/06		3:33:46 PM		39.490234375		0

		2/21/06		3:34:06 PM		39.63671875		0

		2/21/06		3:34:26 PM		38.546875		0

		2/21/06		3:34:46 PM		38.12890625		0

		2/21/06		3:35:06 PM		39.39453125		0

		2/21/06		3:35:26 PM		40.736328125		0

		2/21/06		3:35:46 PM		39.923828125		0

		2/21/06		3:36:10 PM		40.009765625		0

		2/21/06		3:36:30 PM		40.751953125		0

		2/21/06		3:36:50 PM		40.228515625		0

		2/21/06		3:37:10 PM		39.14453125		0

		2/21/06		3:37:30 PM		39.33203125		0

		2/21/06		3:37:50 PM		38.869140625		0

		2/21/06		3:38:10 PM		37.763671875		0

		2/21/06		3:38:30 PM		38.056640625		0

		2/21/06		3:38:50 PM		39.259765625		0

		2/21/06		3:39:14 PM		40.779296875		0

		2/21/06		3:39:34 PM		40.142578125		0

		2/21/06		3:39:54 PM		40.080078125		0

		2/21/06		3:40:14 PM		41.037109375		0

		2/21/06		3:40:34 PM		39.7578125		0

		2/21/06		3:40:54 PM		39.236328125		0

		2/21/06		3:41:18 PM		40.123046875		0

		2/21/06		3:41:38 PM		39.455078125		0

		2/21/06		3:41:58 PM		38.56640625		0

		2/21/06		3:42:18 PM		38.951171875		0

		2/21/06		3:42:38 PM		39.8828125		0

		2/21/06		3:42:58 PM		40.693359375		0

		2/21/06		3:43:18 PM		45.697265625		0

		2/21/06		3:43:38 PM		44.388671875		0

		2/21/06		3:43:58 PM		43.91796875		0

		2/21/06		3:44:22 PM		41.623046875		0

		2/21/06		3:44:42 PM		40.66015625		0

		2/21/06		3:45:02 PM		41.10546875		0

		2/21/06		3:45:22 PM		39.546875		0

		2/21/06		3:45:42 PM		38.396484375		0

		2/21/06		3:46:02 PM		38.83203125		0

		2/21/06		3:46:22 PM		40.142578125		0

		2/21/06		3:46:42 PM		40.4140625		0

		2/21/06		3:47:02 PM		39.92578125		0

		2/21/06		3:47:22 PM		40.125		0

		2/21/06		3:47:42 PM		41.029296875		0

		2/21/06		3:48:02 PM		39.693359375		0

		2/21/06		3:48:22 PM		39.35546875		0

		2/21/06		3:48:46 PM		40.736328125		0

		2/21/06		3:49:06 PM		39.478515625		0

		2/21/06		3:49:26 PM		38.72265625		0

		2/21/06		3:49:46 PM		39.251953125		0

		2/21/06		3:50:06 PM		40.4609375		0

		2/21/06		3:50:26 PM		40.90625		0

		2/21/06		3:50:46 PM		39.970703125		0

		2/21/06		3:51:06 PM		40.048828125		0

		2/21/06		3:51:26 PM		40.248046875		0

		2/21/06		3:51:46 PM		38.77734375		0

		2/21/06		3:52:06 PM		38.548828125		0

		2/21/06		3:52:26 PM		39.4453125		0

		2/21/06		3:52:46 PM		37.685546875		0

		2/21/06		3:53:06 PM		37.455078125		0

		2/21/06		3:53:26 PM		38.37109375		0

		2/21/06		3:53:46 PM		39.939453125		0

		2/21/06		3:54:10 PM		40.67578125		0

		2/21/06		3:54:30 PM		39.951171875		0

		2/21/06		3:54:54 PM		39.77734375		0

		2/21/06		3:55:14 PM		40.119140625		0

		2/21/06		3:55:34 PM		39.78515625		0

		2/21/06		3:55:54 PM		39.865234375		0

		2/21/06		3:56:18 PM		41.408203125		0

		2/21/06		3:56:38 PM		40.06640625		0

		2/21/06		3:56:58 PM		39.50390625		0

		2/21/06		3:57:18 PM		40.076171875		0

		2/21/06		3:57:38 PM		38.66796875		0

		2/21/06		3:57:58 PM		37.50390625		0

		2/21/06		3:58:18 PM		49.283203125		0

		2/21/06		3:58:54 PM		46.0859375		0

		2/21/06		3:59:18 PM		43.140625		0

		2/21/06		3:59:38 PM		42.4296875		0

		2/21/06		3:59:58 PM		42.470703125		0

		2/21/06		4:00:22 PM		40.748046875		0

		2/21/06		4:00:46 PM		40.541015625		0

		2/21/06		4:01:06 PM		41.240234375		0

		2/21/06		4:01:26 PM		39.595703125		0

		2/21/06		4:01:50 PM		39.267578125		0

		2/21/06		4:02:10 PM		39.763671875		0

		2/21/06		4:02:30 PM		38.595703125		0

		2/21/06		4:02:54 PM		38.732421875		0

		2/21/06		4:03:14 PM		39.103515625		0

		2/21/06		4:03:34 PM		40.546875		0

		2/21/06		4:03:54 PM		41.244140625		0

		2/21/06		4:04:18 PM		38.490234375		0

		2/21/06		4:04:42 PM		39.67578125		0

		2/21/06		4:05:02 PM		40.9921875		0

		2/21/06		4:05:22 PM		39.779296875		0

		2/21/06		4:05:42 PM		39.7109375		0

		2/21/06		4:06:02 PM		40.384765625		0

		2/21/06		4:06:22 PM		40.17578125		0

		2/21/06		4:06:42 PM		38.90234375		0

		2/21/06		4:07:02 PM		39.33984375		0

		2/21/06		4:07:22 PM		39.31640625		0

		2/21/06		4:07:42 PM		37.98046875		0

		2/21/06		4:08:02 PM		37.984375		0

		2/21/06		4:08:22 PM		39.03515625		0

		2/21/06		4:08:42 PM		40.376953125		0

		2/21/06		4:09:02 PM		39.619140625		0

		2/21/06		4:09:22 PM		39.62890625		0

		2/21/06		4:09:46 PM		41.03515625		0

		2/21/06		4:10:06 PM		39.978515625		0

		2/21/06		4:10:26 PM		39.1484375		0

		2/21/06		4:10:46 PM		39.845703125		0

		2/21/06		4:11:06 PM		39.681640625		0

		2/21/06		4:11:26 PM		38.234375		0

		2/21/06		4:11:46 PM		38.09765625		0

		2/21/06		4:12:06 PM		39.33203125		0

		2/21/06		4:12:26 PM		39.83203125		0

		2/21/06		4:12:46 PM		39.03515625		0

		2/21/06		4:13:06 PM		58.654296875		0

		2/21/06		4:13:26 PM		56.68359375		0

		2/21/06		4:13:46 PM		50.38671875		0

		2/21/06		4:14:10 PM		46.671875		0

		2/21/06		4:14:34 PM		45.55078125		0

		2/21/06		4:14:54 PM		43.40234375		0

		2/21/06		4:15:22 PM		41.93359375		0

		2/21/06		4:15:46 PM		41.779296875		0

		2/21/06		4:16:06 PM		42.07421875		0

		2/21/06		4:16:30 PM		40.794921875		0

		2/21/06		4:16:50 PM		40.51953125		0

		2/21/06		4:17:10 PM		40.736328125		0

		2/21/06		4:17:30 PM		39.427734375		0

		2/21/06		4:17:54 PM		39.482421875		0

		2/21/06		4:18:14 PM		39.9375		0

		2/21/06		4:18:34 PM		38.49609375		0

		2/21/06		4:18:54 PM		37.572265625		0

		2/21/06		4:19:18 PM		38.654296875		0

		2/21/06		4:19:38 PM		40.060546875		0

		2/21/06		4:19:58 PM		40.48828125		0

		2/21/06		4:20:18 PM		39.533203125		0

		2/21/06		4:20:38 PM		39.931640625		0

		2/21/06		4:21:02 PM		40.744140625		0

		2/21/06		4:21:22 PM		39.677734375		0

		2/21/06		4:21:42 PM		39.654296875		0

		2/21/06		4:22:02 PM		40.423828125		0

		2/21/06		4:22:22 PM		39.703125		0

		2/21/06		4:22:42 PM		38.70703125		0

		2/21/06		4:23:06 PM		39.4296875		0

		2/21/06		4:23:26 PM		38.494140625		0

		2/21/06		4:23:46 PM		37.80078125		0

		2/21/06		4:24:06 PM		37.890625		0

		2/21/06		4:24:26 PM		39.123046875		0

		2/21/06		4:24:46 PM		39.908203125		0

		2/21/06		4:25:06 PM		39.30078125		0

		2/21/06		4:25:26 PM		39.2578125		0

		2/21/06		4:25:46 PM		40.306640625		0

		2/21/06		4:26:06 PM		38.576171875		0

		2/21/06		4:26:26 PM		38.02734375		0

		2/21/06		4:26:50 PM		39.392578125		0

		2/21/06		4:27:10 PM		38.740234375		0

		2/21/06		4:27:30 PM		37.669921875		0

		2/21/06		4:27:50 PM		38.025390625		0

		2/21/06		4:28:10 PM		62.103515625		0

		2/21/06		4:28:30 PM		57.306640625		0

		2/21/06		4:28:50 PM		51.751953125		0

		2/21/06		4:29:10 PM		48.49609375		0

		2/21/06		4:29:30 PM		46.837890625		0

		2/21/06		4:29:54 PM		43.40234375		0

		2/21/06		4:30:14 PM		42.162109375		0

		2/21/06		4:30:34 PM		41.880859375		0

		2/21/06		4:30:54 PM		40.43359375		0

		2/21/06		4:31:14 PM		39.138671875		0

		2/21/06		4:31:34 PM		39.525390625		0

		2/21/06		4:31:58 PM		41.240234375		0

		2/21/06		4:32:18 PM		40.89453125		0

		2/21/06		4:32:38 PM		40.48828125		0

		2/21/06		4:32:58 PM		40.693359375		0

		2/21/06		4:33:18 PM		40.490234375		0

		2/21/06		4:33:38 PM		38.970703125		0

		2/21/06		4:33:58 PM		38.591796875		0

		2/21/06		4:34:18 PM		39.552734375		0

		2/21/06		4:34:38 PM		38.01953125		0

		2/21/06		4:34:58 PM		37.251953125		0

		2/21/06		4:35:18 PM		38.30859375		0

		2/21/06		4:35:38 PM		39.654296875		0

		2/21/06		4:35:58 PM		39.90625		0

		2/21/06		4:36:18 PM		39.234375		0

		2/21/06		4:36:38 PM		39.8125		0

		2/21/06		4:36:58 PM		39.509765625		0

		2/21/06		4:37:18 PM		38.623046875		0

		2/21/06		4:37:38 PM		38.474609375		0

		2/21/06		4:37:58 PM		39.681640625		0

		2/21/06		4:38:18 PM		40.955078125		0

		2/21/06		4:38:38 PM		40.474609375		0

		2/21/06		4:38:58 PM		40.376953125		0

		2/21/06		4:39:18 PM		41.236328125		0

		2/21/06		4:39:38 PM		40.0078125		0

		2/21/06		4:39:58 PM		39.3046875		0

		2/21/06		4:40:18 PM		39.662109375		0

		2/21/06		4:40:38 PM		38.826171875		0

		2/21/06		4:40:58 PM		37.3515625		0

		2/21/06		4:41:18 PM		37.70703125		0

		2/21/06		4:41:38 PM		39.048828125		0

		2/21/06		4:41:58 PM		40.134765625		0

		2/21/06		4:42:18 PM		39.18359375		0

		2/21/06		4:42:38 PM		39.533203125		0

		2/21/06		4:42:58 PM		40.2890625		0

		2/21/06		4:43:18 PM		45.4921875		0

		2/21/06		4:43:42 PM		43.1796875		0

		2/21/06		4:44:02 PM		42.701171875		0

		2/21/06		4:44:26 PM		42.21875		0

		2/21/06		4:44:46 PM		40.625		0

		2/21/06		4:45:06 PM		40.6328125		0

		2/21/06		4:45:26 PM		41.4609375		0

		2/21/06		4:45:46 PM		41.517578125		0

		2/21/06		4:46:06 PM		40.916015625		0

		2/21/06		4:46:26 PM		40.744140625		0

		2/21/06		4:46:46 PM		41.0390625		0

		2/21/06		4:47:06 PM		39.6640625		0

		2/21/06		4:47:28 PM		38.998046875		0

		2/21/06		4:47:50 PM		39.794921875		0

		2/21/06		4:48:12 PM		39.21484375		0

		2/21/06		4:48:32 PM		38.541015625		0

		2/21/06		4:48:52 PM		39.1953125		0

		2/21/06		4:49:12 PM		39.125		0

		2/21/06		4:49:32 PM		37.84375		0

		2/21/06		4:49:52 PM		38.009765625		0

		2/21/06		4:50:14 PM		39.52734375		0

		2/21/06		4:50:34 PM		41.16796875		0

		2/21/06		4:50:58 PM		40.076171875		0

		2/21/06		4:51:20 PM		39.0234375		0

		2/21/06		4:51:46 PM		41.275390625		0

		2/21/06		4:52:10 PM		37.978515625		0

		2/21/06		4:52:36 PM		39.447265625		0

		2/21/06		4:53:00 PM		39.443359375		0

		2/21/06		4:53:22 PM		39.337890625		0

		2/21/06		4:53:42 PM		39.330078125		0

		2/21/06		4:54:02 PM		39.64453125		0

		2/21/06		4:54:22 PM		37.9453125		0

		2/21/06		4:54:46 PM		38.544921875		0

		2/21/06		4:55:06 PM		39.400390625		0

		2/21/06		4:55:26 PM		40.88671875		0

		2/21/06		4:55:50 PM		37.720703125		0

		2/21/06		4:56:10 PM		38.70703125		0

		2/21/06		4:56:30 PM		40.21484375		0

		2/21/06		4:56:50 PM		40.755859375		0

		2/21/06		4:57:10 PM		39.76171875		0

		2/21/06		4:57:30 PM		40.26953125		0

		2/21/06		4:57:50 PM		40.0390625		0

		2/21/06		4:58:10 PM		51.232421875		0

		2/21/06		4:58:30 PM		48.3515625		0

		2/21/06		4:58:50 PM		46.865234375		0

		2/21/06		4:59:10 PM		46.14453125		0

		2/21/06		4:59:30 PM		43.8671875		0

		2/21/06		4:59:54 PM		42.6953125		0

		2/21/06		5:00:18 PM		42.03125		0

		2/21/06		5:00:38 PM		41.701171875		0

		2/21/06		5:00:58 PM		40.9140625		0

		2/21/06		5:01:18 PM		41.138671875		0

		2/21/06		5:01:38 PM		40.12109375		0

		2/21/06		5:01:58 PM		38.806640625		0

		2/21/06		5:02:18 PM		38.728515625		0

		2/21/06		5:02:42 PM		39.626953125		0

		2/21/06		5:03:02 PM		37.853515625		0

		2/21/06		5:03:22 PM		38.025390625		0

		2/21/06		5:03:42 PM		38.669921875		0

		2/21/06		5:04:02 PM		40.353515625		0

		2/21/06		5:04:22 PM		39.748046875		0

		2/21/06		5:04:42 PM		39.7109375		0

		2/21/06		5:05:02 PM		40.365234375		0

		2/21/06		5:05:22 PM		40.423828125		0

		2/21/06		5:05:46 PM		39.771484375		0

		2/21/06		5:06:06 PM		40.115234375		0

		2/21/06		5:06:26 PM		40.251953125		0

		2/21/06		5:06:46 PM		39.25390625		0

		2/21/06		5:07:06 PM		39.220703125		0

		2/21/06		5:07:26 PM		40.03515625		0

		2/21/06		5:07:46 PM		41.375		0

		2/21/06		5:08:06 PM		40.58203125		0

		2/21/06		5:08:26 PM		40.373046875		0

		2/21/06		5:08:46 PM		40.861328125		0

		2/21/06		5:09:06 PM		39.814453125		0

		2/21/06		5:09:26 PM		38.67578125		0

		2/21/06		5:09:46 PM		39.26953125		0

		2/21/06		5:10:06 PM		39.490234375		0

		2/21/06		5:10:30 PM		38.431640625		0

		2/21/06		5:10:50 PM		38.306640625		0

		2/21/06		5:11:10 PM		39.623046875		0

		2/21/06		5:11:30 PM		40.35546875		0

		2/21/06		5:11:50 PM		39.58984375		0

		2/21/06		5:12:10 PM		39.341796875		0

		2/21/06		5:12:30 PM		40.412109375		0

		2/21/06		5:12:50 PM		39.046875		0

		2/21/06		5:13:10 PM		59.169921875		0

		2/21/06		5:13:30 PM		54.9296875		0

		2/21/06		5:13:54 PM		50.140625		0

		2/21/06		5:14:14 PM		46.33984375		0

		2/21/06		5:14:34 PM		44.359375		0

		2/21/06		5:14:54 PM		44.259765625		0

		2/21/06		5:15:14 PM		43.453125		0

		2/21/06		5:15:34 PM		42.0078125		0

		2/21/06		5:15:54 PM		41.5		0

		2/21/06		5:16:14 PM		41.548828125		0

		2/21/06		5:16:34 PM		39.9140625		0

		2/21/06		5:16:58 PM		39.423828125		0

		2/21/06		5:17:18 PM		40		0

		2/21/06		5:17:38 PM		38.8828125		0

		2/21/06		5:17:58 PM		37.974609375		0

		2/21/06		5:18:18 PM		38.14453125		0

		2/21/06		5:18:38 PM		39.53515625		0

		2/21/06		5:18:58 PM		40.208984375		0

		2/21/06		5:19:18 PM		39.482421875		0

		2/21/06		5:19:38 PM		39.802734375		0

		2/21/06		5:19:58 PM		40.7890625		0

		2/21/06		5:20:18 PM		39.291015625		0

		2/21/06		5:20:38 PM		38.86328125		0

		2/21/06		5:20:58 PM		39.50390625		0

		2/21/06		5:21:18 PM		38.287109375		0

		2/21/06		5:21:38 PM		37.73828125		0

		2/21/06		5:21:58 PM		38.484375		0

		2/21/06		5:22:18 PM		39.640625		0

		2/21/06		5:22:38 PM		39.80859375		0

		2/21/06		5:23:02 PM		39.857421875		0

		2/21/06		5:23:22 PM		40.181640625		0

		2/21/06		5:23:42 PM		40.5625		0

		2/21/06		5:24:02 PM		39.142578125		0

		2/21/06		5:24:26 PM		39.140625		0

		2/21/06		5:24:46 PM		40.12109375		0

		2/21/06		5:25:06 PM		38.908203125		0

		2/21/06		5:25:26 PM		38.1171875		0

		2/21/06		5:25:46 PM		38.943359375		0

		2/21/06		5:26:06 PM		40.1796875		0

		2/21/06		5:26:26 PM		39.8515625		0

		2/21/06		5:26:46 PM		39.296875		0

		2/21/06		5:27:06 PM		40.01171875		0

		2/21/06		5:27:30 PM		40.052734375		0

		2/21/06		5:27:50 PM		39.572265625		0

		2/21/06		5:28:10 PM		62.8359375		0

		2/21/06		5:28:30 PM		58.4609375		0

		2/21/06		5:28:50 PM		52.2734375		0

		2/21/06		5:29:10 PM		48.171875		0

		2/21/06		5:29:30 PM		45.9921875		0

		2/21/06		5:29:54 PM		42.73046875		0

		2/21/06		5:30:14 PM		40.482421875		0

		2/21/06		5:30:38 PM		40.8046875		0

		2/21/06		5:30:58 PM		41.3203125		0

		2/21/06		5:31:18 PM		41.142578125		0

		2/21/06		5:31:38 PM		39.962890625		0

		2/21/06		5:31:58 PM		40.134765625		0

		2/21/06		5:32:22 PM		40.544921875		0

		2/21/06		5:32:42 PM		39.53515625		0

		2/21/06		5:33:02 PM		39.673828125		0

		2/21/06		5:33:22 PM		40.4765625		0

		2/21/06		5:33:42 PM		39.142578125		0

		2/21/06		5:34:02 PM		38.376953125		0

		2/21/06		5:34:22 PM		39.33203125		0

		2/21/06		5:34:42 PM		40.515625		0

		2/21/06		5:35:02 PM		40.80859375		0

		2/21/06		5:35:22 PM		40.099609375		0

		2/21/06		5:35:42 PM		40.423828125		0

		2/21/06		5:36:02 PM		40.189453125		0

		2/21/06		5:36:22 PM		39.396484375		0

		2/21/06		5:36:42 PM		38.94140625		0

		2/21/06		5:37:02 PM		39.72265625		0

		2/21/06		5:37:22 PM		37.94921875		0

		2/21/06		5:37:42 PM		37.677734375		0

		2/21/06		5:38:02 PM		38.15625		0

		2/21/06		5:38:22 PM		39.73828125		0

		2/21/06		5:38:44 PM		39.1328125		0

		2/21/06		5:39:04 PM		38.876953125		0

		2/21/06		5:39:24 PM		39.4375		0

		2/21/06		5:39:44 PM		40.095703125		0

		2/21/06		5:40:04 PM		38.48828125		0

		2/21/06		5:40:24 PM		38.779296875		0

		2/21/06		5:40:44 PM		39.81640625		0

		2/21/06		5:41:04 PM		40.958984375		0

		2/21/06		5:41:24 PM		39.92578125		0

		2/21/06		5:41:44 PM		39.974609375		0

		2/21/06		5:42:04 PM		40.544921875		0

		2/21/06		5:42:24 PM		39.6171875		0

		2/21/06		5:42:44 PM		38.892578125		0

		2/21/06		5:43:04 PM		39.87109375		0

		2/21/06		5:43:24 PM		45.763671875		0

		2/21/06		5:43:44 PM		42.998046875		0

		2/21/06		5:44:04 PM		41.78125		0

		2/21/06		5:44:24 PM		42.03125		0

		2/21/06		5:44:44 PM		42.05859375		0

		2/21/06		5:45:04 PM		40.541015625		0

		2/21/06		5:45:24 PM		40.05859375		0

		2/21/06		5:45:44 PM		40.470703125		0

		2/21/06		5:46:04 PM		38.66796875		0

		2/21/06		5:46:24 PM		37.908203125		0

		2/21/06		5:46:44 PM		38.64453125		0

		2/21/06		5:47:04 PM		40.125		0

		2/21/06		5:47:24 PM		39.666015625		0

		2/21/06		5:47:44 PM		39.2265625		0

		2/21/06		5:48:04 PM		39.486328125		0

		2/21/06		5:48:28 PM		39.916015625		0

		2/21/06		5:48:48 PM		39.392578125		0

		2/21/06		5:49:08 PM		39.599609375		0

		2/21/06		5:49:28 PM		40.8125		0

		2/21/06		5:49:48 PM		39.447265625		0

		2/21/06		5:50:08 PM		38.98046875		0

		2/21/06		5:50:28 PM		39.748046875		0

		2/21/06		5:50:48 PM		41.236328125		0

		2/21/06		5:51:08 PM		40.962890625		0

		2/21/06		5:51:32 PM		38.33984375		0

		2/21/06		5:51:52 PM		39.740234375		0

		2/21/06		5:52:12 PM		39.71875		0

		2/21/06		5:52:32 PM		38.90234375		0

		2/21/06		5:52:52 PM		39.177734375		0

		2/21/06		5:53:12 PM		39.923828125		0

		2/21/06		5:53:32 PM		38.13671875		0

		2/21/06		5:53:52 PM		38.150390625		0

		2/21/06		5:54:12 PM		39.044921875		0

		2/21/06		5:54:32 PM		40.595703125		0

		2/21/06		5:54:52 PM		39.9296875		0

		2/21/06		5:55:12 PM		39.63671875		0

		2/21/06		5:55:32 PM		40.35546875		0

		2/21/06		5:55:52 PM		40.46875		0

		2/21/06		5:56:12 PM		39.32421875		0

		2/21/06		5:56:32 PM		39.48046875		0

		2/21/06		5:56:52 PM		39.236328125		0

		2/21/06		5:57:12 PM		38.29296875		0

		2/21/06		5:57:32 PM		37.744140625		0

		2/21/06		5:57:52 PM		38.90234375		0

		2/21/06		5:58:12 PM		52.984375		0

		2/21/06		5:58:36 PM		50.494140625		0

		2/21/06		5:58:56 PM		47.39453125		0

		2/21/06		5:59:16 PM		45.947265625		0

		2/21/06		5:59:36 PM		43.458984375		0

		2/21/06		5:59:56 PM		41.55859375		0

		2/21/06		6:00:16 PM		41.21875		0

		2/21/06		6:00:36 PM		39.8203125		0

		2/21/06		6:01:00 PM		38.708984375		0

		2/21/06		6:01:20 PM		38.271484375		0

		2/21/06		6:01:40 PM		39.72265625		0

		2/21/06		6:02:04 PM		37.853515625		0

		2/21/06		6:02:24 PM		37.51171875		0

		2/21/06		6:02:44 PM		38.29296875		0

		2/21/06		6:03:04 PM		40.181640625		0

		2/21/06		6:03:24 PM		39.353515625		0

		2/21/06		6:03:44 PM		39.400390625		0

		2/21/06		6:04:08 PM		40.267578125		0

		2/21/06		6:04:28 PM		40.060546875		0

		2/21/06		6:04:48 PM		39.2421875		0

		2/21/06		6:05:08 PM		39.541015625		0

		2/21/06		6:05:28 PM		40.14453125		0

		2/21/06		6:05:48 PM		38.625		0

		2/21/06		6:06:08 PM		38.22265625		0

		2/21/06		6:06:28 PM		38.994140625		0

		2/21/06		6:06:48 PM		40.158203125		0

		2/21/06		6:07:12 PM		39.693359375		0

		2/21/06		6:07:32 PM		39.568359375		0

		2/21/06		6:07:52 PM		40.275390625		0

		2/21/06		6:08:12 PM		39.501953125		0

		2/21/06		6:08:32 PM		38.5859375		0

		2/21/06		6:08:52 PM		39.12890625		0

		2/21/06		6:09:12 PM		39.142578125		0

		2/21/06		6:09:32 PM		37.7265625		0

		2/21/06		6:09:52 PM		37.751953125		0

		2/21/06		6:10:12 PM		39.126953125		0

		2/21/06		6:10:32 PM		40.701171875		0

		2/21/06		6:10:56 PM		40.611328125		0

		2/21/06		6:11:16 PM		40.1484375		0

		2/21/06		6:11:36 PM		40.908203125		0

		2/21/06		6:11:56 PM		39.623046875		0

		2/21/06		6:12:16 PM		39.216796875		0

		2/21/06		6:12:36 PM		39.509765625		0

		2/21/06		6:12:56 PM		38.763671875		0

		2/21/06		6:13:16 PM		58.357421875		0

		2/21/06		6:13:36 PM		53.828125		0

		2/21/06		6:13:56 PM		50.6875		0

		2/21/06		6:14:20 PM		48.240234375		0

		2/21/06		6:14:40 PM		44.9765625		0

		2/21/06		6:15:04 PM		42.677734375		0

		2/21/06		6:15:28 PM		42.98828125		0

		2/21/06		6:15:48 PM		41.69140625		0

		2/21/06		6:16:08 PM		40.8359375		0

		2/21/06		6:16:28 PM		41.23828125		0

		2/21/06		6:16:48 PM		40.04296875		0

		2/21/06		6:17:08 PM		39.0703125		0

		2/21/06		6:17:28 PM		39.23828125		0

		2/21/06		6:17:48 PM		39.345703125		0

		2/21/06		6:18:08 PM		38.234375		0

		2/21/06		6:18:28 PM		38.15234375		0

		2/21/06		6:18:56 PM		39.89453125		0

		2/21/06		6:19:16 PM		38.435546875		0

		2/21/06		6:19:36 PM		37.83984375		0

		2/21/06		6:19:56 PM		38.630859375		0

		2/21/06		6:20:16 PM		40.142578125		0

		2/21/06		6:20:36 PM		39.8828125		0

		2/21/06		6:20:56 PM		39.162109375		0

		2/21/06		6:21:16 PM		39.564453125		0

		2/21/06		6:21:36 PM		39.171875		0

		2/21/06		6:22:00 PM		38.67578125		0

		2/21/06		6:22:20 PM		38.697265625		0

		2/21/06		6:22:44 PM		39.69140625		0

		2/21/06		6:23:08 PM		38.875		0

		2/21/06		6:23:28 PM		38.626953125		0

		2/21/06		6:23:48 PM		39.775390625		0

		2/21/06		6:24:12 PM		39.23046875		0

		2/21/06		6:24:32 PM		38.662109375		0

		2/21/06		6:24:52 PM		39.27734375		0

		2/21/06		6:25:12 PM		40.833984375		0

		2/21/06		6:25:32 PM		41.125		0

		2/21/06		6:25:52 PM		40.556640625		0

		2/21/06		6:26:12 PM		40.630859375		0

		2/21/06		6:26:32 PM		41.11328125		0

		2/21/06		6:26:56 PM		40.12109375		0

		2/21/06		6:27:16 PM		39.8359375		0

		2/21/06		6:27:36 PM		40.5234375		0

		2/21/06		6:27:56 PM		38.615234375		0

		2/21/06		6:28:16 PM		63.494140625		0

		2/21/06		6:28:36 PM		58.119140625		0

		2/21/06		6:28:56 PM		54.25		0

		2/21/06		6:29:16 PM		50.021484375		0

		2/21/06		6:29:36 PM		46.474609375		0

		2/21/06		6:30:04 PM		44.255859375		0

		2/21/06		6:30:32 PM		41.103515625		0

		2/21/06		6:30:56 PM		40.7578125		0

		2/21/06		6:31:16 PM		40.736328125		0

		2/21/06		6:31:40 PM		39.94140625		0

		2/21/06		6:32:00 PM		39.046875		0

		2/21/06		6:32:24 PM		39.873046875		0

		2/21/06		6:32:44 PM		38.546875		0

		2/21/06		6:33:04 PM		37.865234375		0

		2/21/06		6:33:24 PM		38.583984375		0

		2/21/06		6:33:44 PM		39.84765625		0

		2/21/06		6:34:04 PM		40.251953125		0

		2/21/06		6:34:24 PM		39.5546875		0

		2/21/06		6:34:44 PM		39.74609375		0

		2/21/06		6:35:04 PM		40.376953125		0

		2/21/06		6:35:24 PM		38.810546875		0

		2/21/06		6:35:48 PM		38.9375		0

		2/21/06		6:36:08 PM		39.78125		0

		2/21/06		6:36:28 PM		37.7109375		0

		2/21/06		6:36:48 PM		37.201171875		0

		2/21/06		6:37:08 PM		37.8671875		0

		2/21/06		6:37:28 PM		39.642578125		0

		2/21/06		6:37:48 PM		39.435546875		0

		2/21/06		6:38:08 PM		39.228515625		0

		2/21/06		6:38:28 PM		39.814453125		0

		2/21/06		6:38:48 PM		40.421875		0

		2/21/06		6:39:08 PM		39.115234375		0

		2/21/06		6:39:28 PM		39.1796875		0

		2/21/06		6:39:48 PM		40.2421875		0

		2/21/06		6:40:08 PM		41.625		0

		2/21/06		6:40:32 PM		38.099609375		0

		2/21/06		6:40:52 PM		38.892578125		0

		2/21/06		6:41:12 PM		40.41015625		0

		2/21/06		6:41:32 PM		40.248046875		0

		2/21/06		6:41:56 PM		40.201171875		0

		2/21/06		6:42:18 PM		39.783203125		0

		2/21/06		6:42:38 PM		39.919921875		0

		2/21/06		6:42:58 PM		39.01171875		0

		2/21/06		6:43:18 PM		47.50390625		0

		2/21/06		6:43:38 PM		46.009765625		0

		2/21/06		6:43:58 PM		42.78125		0

		2/21/06		6:44:22 PM		41.71875		0

		2/21/06		6:44:42 PM		41.8359375		0

		2/21/06		6:45:02 PM		39.96484375		0

		2/21/06		6:45:22 PM		38.42578125		0

		2/21/06		6:45:42 PM		39.078125		0

		2/21/06		6:46:06 PM		41.01171875		0

		2/21/06		6:46:26 PM		41.44140625		0

		2/21/06		6:46:46 PM		40.650390625		0

		2/21/06		6:47:06 PM		40.609375		0

		2/21/06		6:47:26 PM		40.53515625		0

		2/21/06		6:47:46 PM		39.46484375		0

		2/21/06		6:48:06 PM		39.419921875		0

		2/21/06		6:48:26 PM		40.279296875		0

		2/21/06		6:48:46 PM		38.478515625		0

		2/21/06		6:49:06 PM		37.955078125		0

		2/21/06		6:49:30 PM		39.234375		0

		2/21/06		6:49:50 PM		40.57421875		0

		2/21/06		6:50:10 PM		40.330078125		0

		2/21/06		6:50:30 PM		39.6328125		0

		2/21/06		6:50:50 PM		40.0859375		0

		2/21/06		6:51:10 PM		40.646484375		0

		2/21/06		6:51:30 PM		39.259765625		0

		2/21/06		6:51:50 PM		39.123046875		0

		2/21/06		6:52:10 PM		39.7109375		0

		2/21/06		6:52:34 PM		38.986328125		0

		2/21/06		6:52:54 PM		38.71875		0

		2/21/06		6:53:14 PM		39.314453125		0

		2/21/06		6:53:34 PM		40.8671875		0

		2/21/06		6:53:58 PM		37.455078125		0

		2/21/06		6:54:18 PM		38.40625		0

		2/21/06		6:54:38 PM		39.685546875		0

		2/21/06		6:54:58 PM		40.1953125		0

		2/21/06		6:55:18 PM		39.681640625		0

		2/21/06		6:55:38 PM		40.056640625		0

		2/21/06		6:55:58 PM		39.7578125		0

		2/21/06		6:56:18 PM		38.55078125		0

		2/21/06		6:56:38 PM		38.099609375		0

		2/21/06		6:56:58 PM		39.171875		0

		2/21/06		6:57:18 PM		40.375		0

		2/21/06		6:57:38 PM		39.59765625		0

		2/21/06		6:57:58 PM		39.03125		0

		2/21/06		6:58:18 PM		54.34375		0

		2/21/06		6:58:38 PM		49.8828125		0

		2/21/06		6:58:58 PM		46.3515625		0

		2/21/06		6:59:18 PM		44.619140625		0

		2/21/06		6:59:38 PM		43.453125		0

		2/21/06		6:59:58 PM		40.716796875		0

		2/21/06		7:00:22 PM		40.708984375		0

		2/21/06		7:00:42 PM		41.447265625		0

		2/21/06		7:01:06 PM		39.73828125		0

		2/21/06		7:01:30 PM		39.71484375		0

		2/21/06		7:01:50 PM		40.1484375		0

		2/21/06		7:02:14 PM		38.619140625		0

		2/21/06		7:02:34 PM		37.83203125		0

		2/21/06		7:02:54 PM		38.236328125		0

		2/21/06		7:03:14 PM		39.455078125		0

		2/21/06		7:03:34 PM		39.810546875		0

		2/21/06		7:03:54 PM		38.806640625		0

		2/21/06		7:04:14 PM		39.173828125		0

		2/21/06		7:04:34 PM		40.09375		0

		2/21/06		7:04:54 PM		38.287109375		0

		2/21/06		7:05:14 PM		38.06640625		0

		2/21/06		7:05:34 PM		39.154296875		0

		2/21/06		7:05:54 PM		40.51953125		0

		2/21/06		7:06:14 PM		39.78125		0

		2/21/06		7:06:34 PM		39.603515625		0

		2/21/06		7:06:54 PM		40.24609375		0

		2/21/06		7:07:14 PM		39.65234375		0

		2/21/06		7:07:34 PM		38.86328125		0

		2/21/06		7:07:54 PM		39.294921875		0

		2/21/06		7:08:14 PM		39.626953125		0

		2/21/06		7:08:34 PM		38.38671875		0

		2/21/06		7:08:54 PM		38.205078125		0

		2/21/06		7:09:14 PM		39.23828125		0

		2/21/06		7:09:34 PM		40.35546875		0

		2/21/06		7:09:54 PM		39.830078125		0

		2/21/06		7:10:14 PM		39.369140625		0

		2/21/06		7:10:34 PM		40.017578125		0

		2/21/06		7:10:54 PM		38.556640625		0

		2/21/06		7:11:14 PM		37.74609375		0

		2/21/06		7:11:34 PM		38.13671875		0

		2/21/06		7:11:54 PM		39.46484375		0

		2/21/06		7:12:14 PM		40.185546875		0

		2/21/06		7:12:34 PM		39.380859375		0

		2/21/06		7:12:54 PM		39.734375		0

		2/21/06		7:13:14 PM		60.53125		0

		2/21/06		7:13:34 PM		56.33984375		0

		2/21/06		7:13:54 PM		51.431640625		0

		2/21/06		7:14:18 PM		48.84765625		0

		2/21/06		7:14:42 PM		44.73828125		0

		2/21/06		7:15:06 PM		43.326171875		0

		2/21/06		7:15:26 PM		42.708984375		0

		2/21/06		7:15:46 PM		41.630859375		0

		2/21/06		7:16:06 PM		40.220703125		0

		2/21/06		7:16:26 PM		40.306640625		0

		2/21/06		7:16:46 PM		41.205078125		0

		2/21/06		7:17:06 PM		41.955078125		0

		2/21/06		7:17:26 PM		41.087890625		0

		2/21/06		7:17:46 PM		40.884765625		0

		2/21/06		7:18:06 PM		41.142578125		0

		2/21/06		7:18:26 PM		39.48046875		0

		2/21/06		7:18:46 PM		38.814453125		0

		2/21/06		7:19:06 PM		39.458984375		0

		2/21/06		7:19:26 PM		38.357421875		0

		2/21/06		7:19:46 PM		37.384765625		0

		2/21/06		7:20:06 PM		38.220703125		0

		2/21/06		7:20:26 PM		39.443359375		0

		2/21/06		7:20:46 PM		40.291015625		0

		2/21/06		7:21:06 PM		39.490234375		0

		2/21/06		7:21:26 PM		39.771484375		0

		2/21/06		7:21:46 PM		40.552734375		0

		2/21/06		7:22:10 PM		39.291015625		0

		2/21/06		7:22:30 PM		38.6328125		0

		2/21/06		7:22:54 PM		40.373046875		0

		2/21/06		7:23:14 PM		39.6796875		0

		2/21/06		7:23:34 PM		39.068359375		0

		2/21/06		7:23:54 PM		39.33984375		0

		2/21/06		7:24:14 PM		40.654296875		0

		2/21/06		7:24:34 PM		40.54296875		0

		2/21/06		7:24:58 PM		37.953125		0

		2/21/06		7:25:18 PM		39.216796875		0

		2/21/06		7:25:38 PM		40.134765625		0

		2/21/06		7:25:58 PM		39.23046875		0

		2/21/06		7:26:18 PM		39.087890625		0

		2/21/06		7:26:38 PM		40.248046875		0

		2/21/06		7:26:58 PM		38.798828125		0

		2/21/06		7:27:18 PM		38.392578125		0

		2/21/06		7:27:38 PM		38.814453125		0

		2/21/06		7:27:58 PM		40.431640625		0

		2/21/06		7:28:18 PM		63.125		0

		2/21/06		7:28:38 PM		57.103515625		0

		2/21/06		7:28:58 PM		52.708984375		0

		2/21/06		7:29:18 PM		49.404296875		0

		2/21/06		7:29:38 PM		45.501953125		0

		2/21/06		7:29:58 PM		43.93359375		0

		2/21/06		7:30:18 PM		43.404296875		0

		2/21/06		7:30:38 PM		41.35546875		0

		2/21/06		7:30:58 PM		39.81640625		0

		2/21/06		7:31:18 PM		40.21875		0

		2/21/06		7:31:38 PM		41.044921875		0

		2/21/06		7:31:58 PM		40.2578125		0

		2/21/06		7:32:18 PM		39.412109375		0

		2/21/06		7:32:38 PM		40.150390625		0

		2/21/06		7:32:58 PM		39.5078125		0

		2/21/06		7:33:18 PM		38.2578125		0

		2/21/06		7:33:38 PM		38.369140625		0

		2/21/06		7:33:58 PM		39.80078125		0

		2/21/06		7:34:18 PM		40.232421875		0

		2/21/06		7:34:38 PM		39.611328125		0

		2/21/06		7:34:58 PM		39.537109375		0

		2/21/06		7:35:18 PM		40.466796875		0

		2/21/06		7:35:38 PM		39.052734375		0

		2/21/06		7:35:58 PM		38.529296875		0

		2/21/06		7:36:18 PM		39.119140625		0

		2/21/06		7:36:38 PM		38.23828125		0

		2/21/06		7:36:58 PM		37.521484375		0

		2/21/06		7:37:18 PM		37.673828125		0

		2/21/06		7:37:38 PM		39.111328125		0

		2/21/06		7:37:58 PM		40.0078125		0

		2/21/06		7:38:18 PM		39.525390625		0

		2/21/06		7:38:38 PM		39.677734375		0

		2/21/06		7:38:58 PM		40.4296875		0

		2/21/06		7:39:18 PM		38.708984375		0

		2/21/06		7:39:38 PM		38.279296875		0

		2/21/06		7:40:02 PM		39.548828125		0

		2/21/06		7:40:22 PM		39.1484375		0

		2/21/06		7:40:42 PM		37.666015625		0

		2/21/06		7:41:02 PM		38.236328125		0

		2/21/06		7:41:22 PM		39.60546875		0

		2/21/06		7:41:42 PM		40.134765625		0

		2/21/06		7:42:02 PM		39.30859375		0

		2/21/06		7:42:22 PM		39.587890625		0

		2/21/06		7:42:42 PM		40.265625		0

		2/21/06		7:43:06 PM		39.044921875		0

		2/21/06		7:43:26 PM		46.888671875		0

		2/21/06		7:43:46 PM		45.43359375		0

		2/21/06		7:44:06 PM		42.6640625		0

		2/21/06		7:44:30 PM		41.498046875		0

		2/21/06		7:44:50 PM		41.580078125		0

		2/21/06		7:45:10 PM		42.337890625		0

		2/21/06		7:45:30 PM		42.23046875		0

		2/21/06		7:45:54 PM		39.23828125		0

		2/21/06		7:46:14 PM		39.923828125		0

		2/21/06		7:46:34 PM		41.009765625		0

		2/21/06		7:46:54 PM		39.646484375		0

		2/21/06		7:47:14 PM		39.33984375		0

		2/21/06		7:47:34 PM		40.10546875		0

		2/21/06		7:47:54 PM		38.35546875		0

		2/21/06		7:48:14 PM		37.763671875		0

		2/21/06		7:48:34 PM		38.583984375		0

		2/21/06		7:48:54 PM		39.869140625		0

		2/21/06		7:49:14 PM		39.875		0

		2/21/06		7:49:34 PM		39.380859375		0

		2/21/06		7:49:54 PM		40.021484375		0

		2/21/06		7:50:18 PM		40.455078125		0

		2/21/06		7:50:38 PM		39.8125		0

		2/21/06		7:50:58 PM		39.755859375		0

		2/21/06		7:51:18 PM		40.421875		0

		2/21/06		7:51:38 PM		39.423828125		0

		2/21/06		7:51:58 PM		39.001953125		0

		2/21/06		7:52:18 PM		39.55859375		0

		2/21/06		7:52:38 PM		41.037109375		0

		2/21/06		7:52:58 PM		40.46875		0

		2/21/06		7:53:18 PM		40.125		0

		2/21/06		7:53:38 PM		40.58984375		0

		2/21/06		7:53:58 PM		40.40625		0

		2/21/06		7:54:22 PM		38.92578125		0

		2/21/06		7:54:42 PM		39.396484375		0

		2/21/06		7:55:02 PM		39.349609375		0

		2/21/06		7:55:26 PM		38.77734375		0

		2/21/06		7:55:46 PM		38.443359375		0

		2/21/06		7:56:06 PM		39.34375		0

		2/21/06		7:56:26 PM		37.90234375		0

		2/21/06		7:56:46 PM		37.078125		0

		2/21/06		7:57:06 PM		37.990234375		0

		2/21/06		7:57:26 PM		39.412109375		0

		2/21/06		7:57:46 PM		39.658203125		0

		2/21/06		7:58:06 PM		39.224609375		0

		2/21/06		7:58:26 PM		54.35546875		0

		2/21/06		7:58:52 PM		50.654296875		0

		2/21/06		7:59:12 PM		46.828125		0

		2/21/06		7:59:32 PM		44.158203125		0

		2/21/06		7:59:52 PM		43.443359375		0

		2/21/06		8:00:12 PM		40.884765625		0

		2/21/06		8:00:32 PM		39.734375		0

		2/21/06		8:00:52 PM		39.5859375		0

		2/21/06		8:01:12 PM		40.828125		0

		2/21/06		8:01:32 PM		39.62890625		0

		2/21/06		8:01:52 PM		39.341796875		0

		2/21/06		8:02:12 PM		39.732421875		0

		2/21/06		8:02:32 PM		40.060546875		0

		2/21/06		8:02:52 PM		38.267578125		0

		2/21/06		8:03:12 PM		38.60546875		0

		2/21/06		8:03:34 PM		39.400390625		0

		2/21/06		8:03:54 PM		37.94921875		0

		2/21/06		8:04:14 PM		37.626953125		0

		2/21/06		8:04:34 PM		38.66796875		0

		2/21/06		8:04:58 PM		40.935546875		0

		2/21/06		8:05:18 PM		40.248046875		0

		2/21/06		8:05:38 PM		39.943359375		0

		2/21/06		8:05:58 PM		40.5234375		0

		2/21/06		8:06:18 PM		40.146484375		0

		2/21/06		8:06:38 PM		39.38671875		0

		2/21/06		8:07:00 PM		39.533203125		0

		2/21/06		8:07:20 PM		40.001953125		0

		2/21/06		8:07:40 PM		38.412109375		0

		2/21/06		8:08:00 PM		38.091796875		0

		2/21/06		8:08:24 PM		39.4921875		0

		2/21/06		8:08:44 PM		40.6796875		0

		2/21/06		8:09:08 PM		37.9140625		0

		2/21/06		8:09:28 PM		38.748046875		0

		2/21/06		8:09:48 PM		40.15625		0

		2/21/06		8:10:08 PM		39.912109375		0

		2/21/06		8:10:28 PM		39.4765625		0

		2/21/06		8:10:48 PM		39.822265625		0

		2/21/06		8:11:08 PM		40.095703125		0

		2/21/06		8:11:28 PM		38.916015625		0

		2/21/06		8:11:48 PM		38.955078125		0

		2/21/06		8:12:08 PM		39.57421875		0

		2/21/06		8:12:32 PM		39.5234375		0

		2/21/06		8:12:52 PM		39.361328125		0

		2/21/06		8:13:12 PM		40.19921875		0

		2/21/06		8:13:32 PM		60.599609375		0

		2/21/06		8:13:52 PM		54.916015625		0

		2/21/06		8:14:16 PM		48.232421875		0

		2/21/06		8:14:40 PM		47.9140625		0

		2/21/06		8:15:00 PM		46.6796875		0

		2/21/06		8:15:20 PM		44.748046875		0

		2/21/06		8:15:40 PM		44.27734375		0

		2/21/06		8:16:00 PM		44.349609375		0

		2/21/06		8:16:20 PM		42.27734375		0

		2/21/06		8:16:40 PM		42.154296875		0

		2/21/06		8:17:00 PM		43.0703125		0

		2/21/06		8:17:28 PM		42.396484375		0

		2/21/06		8:17:48 PM		41.68359375		0

		2/21/06		8:18:08 PM		42.291015625		0

		2/21/06		8:18:28 PM		42.48046875		0

		2/21/06		8:18:56 PM		41.904296875		0

		2/21/06		8:19:16 PM		42.306640625		0

		2/21/06		8:19:40 PM		43.359375		0

		2/21/06		8:20:00 PM		42.564453125		0

		2/21/06		8:20:24 PM		42.666015625		0

		2/21/06		8:20:44 PM		43.189453125		0

		2/21/06		8:21:04 PM		41.892578125		0

		2/21/06		8:21:24 PM		41.490234375		0

		2/21/06		8:21:44 PM		42.9140625		0

		2/21/06		8:22:04 PM		43.97265625		0

		2/21/06		8:22:24 PM		43.52734375		0

		2/21/06		8:22:44 PM		42.7421875		0

		2/21/06		8:23:04 PM		43.701171875		0

		2/21/06		8:23:28 PM		44.15625		0

		2/21/06		8:23:52 PM		43.4140625		0

		2/21/06		8:24:12 PM		43.4765625		0

		2/21/06		8:24:32 PM		44.740234375		0

		2/21/06		8:25:00 PM		44.048828125		0

		2/21/06		8:25:20 PM		43.896484375		0

		2/21/06		8:25:48 PM		45.013671875		0

		2/21/06		8:26:12 PM		44.34375		0

		2/21/06		8:26:32 PM		44.14453125		0

		2/21/06		8:26:56 PM		44.43359375		0

		2/21/06		8:27:16 PM		44.212890625		0

		2/21/06		8:27:36 PM		43.56640625		0

		2/21/06		8:27:56 PM		43.912109375		0

		2/21/06		8:28:16 PM		59.453125		0

		2/21/06		8:28:36 PM		58.4609375		0

		2/21/06		8:29:00 PM		54.212890625		0

		2/21/06		8:29:24 PM		51.5078125		0

		2/21/06		8:29:48 PM		48.4375		0

		2/21/06		8:30:12 PM		46.375		0

		2/21/06		8:30:36 PM		46.732421875		0

		2/21/06		8:31:00 PM		45.796875		0

		2/21/06		8:31:20 PM		44.453125		0

		2/21/06		8:31:44 PM		45.091796875		0

		2/21/06		8:32:08 PM		45.576171875		0

		2/21/06		8:32:28 PM		44.189453125		0

		2/21/06		8:32:48 PM		44.47265625		0

		2/21/06		8:33:08 PM		45.177734375		0

		2/21/06		8:33:28 PM		44.1953125		0

		2/21/06		8:33:52 PM		44.048828125		0

		2/21/06		8:34:12 PM		44.791015625		0

		2/21/06		8:34:32 PM		43.447265625		0

		2/21/06		8:34:52 PM		42.8515625		0

		2/21/06		8:35:12 PM		43.5703125		0

		2/21/06		8:35:32 PM		45.310546875		0

		2/21/06		8:35:52 PM		45.515625		0

		2/21/06		8:36:16 PM		45.7734375		0

		2/21/06		8:36:40 PM		45.400390625		0

		2/21/06		8:37:04 PM		46.912109375		0

		2/21/06		8:37:28 PM		44.7578125		0

		2/21/06		8:37:52 PM		46.390625		0

		2/21/06		8:38:12 PM		47.890625		0

		2/21/06		8:38:32 PM		47.44140625		0

		2/21/06		8:38:56 PM		47.15234375		0

		2/21/06		8:39:16 PM		49.009765625		0

		2/21/06		8:39:36 PM		48.5546875		0

		2/21/06		8:39:56 PM		48.140625		0

		2/21/06		8:40:16 PM		48.66015625		0

		2/21/06		8:40:36 PM		49.2265625		0

		2/21/06		8:40:56 PM		48.095703125		0

		2/21/06		8:41:16 PM		48.732421875		0

		2/21/06		8:41:36 PM		49.833984375		0

		2/21/06		8:41:56 PM		51.162109375		0

		2/21/06		8:42:16 PM		50.091796875		0

		2/21/06		8:42:36 PM		50.00390625		0

		2/21/06		8:42:56 PM		51.390625		0

		2/21/06		8:43:20 PM		57.408203125		0

		2/21/06		8:43:40 PM		54.37109375		0

		2/21/06		8:44:00 PM		52.365234375		0

		2/21/06		8:44:24 PM		50.08203125		0

		2/21/06		8:44:48 PM		47.345703125		0

		2/21/06		8:45:12 PM		47.794921875		0

		2/21/06		8:45:36 PM		47.935546875		0

		2/21/06		8:46:12 PM		46.107421875		0

		2/21/06		8:46:36 PM		47.400390625		0

		2/21/06		8:46:56 PM		45.876953125		0

		2/21/06		8:47:20 PM		45.587890625		0

		2/21/06		8:47:44 PM		47.017578125		0

		2/21/06		8:48:12 PM		47.06640625		0

		2/21/06		8:48:36 PM		46.798828125		0

		2/21/06		8:48:56 PM		47.296875		0

		2/21/06		8:49:16 PM		47.498046875		0

		2/21/06		8:49:36 PM		46.20703125		0

		2/21/06		8:49:56 PM		46.107421875		0

		2/21/06		8:50:20 PM		47.37109375		0

		2/21/06		8:50:40 PM		45.7109375		0

		2/21/06		8:51:00 PM		45.986328125		0

		2/21/06		8:51:20 PM		46.76953125		0

		2/21/06		8:51:40 PM		48.3203125		0

		2/21/06		8:52:04 PM		46.150390625		0

		2/21/06		8:52:28 PM		47.072265625		0

		2/21/06		8:53:00 PM		48.37109375		0

		2/21/06		8:53:24 PM		47.267578125		0

		2/21/06		8:53:44 PM		47.671875		0

		2/21/06		8:54:04 PM		47.78125		0

		2/21/06		8:54:24 PM		46.6328125		0

		2/21/06		8:54:48 PM		46.169921875		0

		2/21/06		8:55:16 PM		47.27734375		0

		2/21/06		8:55:44 PM		47.109375		0

		2/21/06		8:56:04 PM		46.28125		0

		2/21/06		8:56:24 PM		46.876953125		0

		2/21/06		8:56:44 PM		46.255859375		0

		2/21/06		8:57:04 PM		45.603515625		0

		2/21/06		8:57:24 PM		45.576171875		0

		2/21/06		8:57:44 PM		46.033203125		0

		2/21/06		8:58:04 PM		44.4609375		0

		2/21/06		8:58:24 PM		60.453125		0

		2/21/06		8:58:48 PM		56.9453125		0

		2/21/06		8:59:16 PM		52.2734375		0

		2/21/06		8:59:36 PM		51.205078125		0

		2/21/06		8:59:56 PM		51.65625		0

		2/21/06		9:00:20 PM		51.8359375		0

		2/21/06		9:00:48 PM		51.806640625		0

		2/21/06		9:01:12 PM		53.044921875		0

		2/21/06		9:01:40 PM		53.85546875		0

		2/21/06		9:02:00 PM		53.115234375		0

		2/21/06		9:02:24 PM		53.357421875		0

		2/21/06		9:02:44 PM		54.423828125		0

		2/21/06		9:03:04 PM		53.328125		0

		2/21/06		9:03:24 PM		53.85546875		0

		2/21/06		9:03:48 PM		55.392578125		0

		2/21/06		9:04:08 PM		54.7265625		0

		2/21/06		9:04:28 PM		54.189453125		0

		2/21/06		9:04:52 PM		55.6953125		0

		2/21/06		9:05:12 PM		55.203125		0

		2/21/06		9:05:32 PM		54.072265625		0

		2/21/06		9:05:52 PM		54.84765625		0

		2/21/06		9:06:12 PM		55.953125		0

		2/21/06		9:06:32 PM		57.21484375		0

		2/21/06		9:06:56 PM		56.89453125		0

		2/21/06		9:07:16 PM		57.6015625		0

		2/21/06		9:07:36 PM		58.8125		0

		2/21/06		9:08:00 PM		58.6875		0

		2/21/06		9:08:20 PM		58.677734375		0

		2/21/06		9:08:48 PM		59.88671875		0

		2/21/06		9:09:08 PM		60.533203125		0

		2/21/06		9:09:36 PM		59.30078125		0

		2/21/06		9:10:00 PM		61.498046875		0

		2/21/06		9:10:20 PM		61.859375		0

		2/21/06		9:10:40 PM		61.38671875		0

		2/21/06		9:11:00 PM		61.939453125		0

		2/21/06		9:11:20 PM		62.732421875		0

		2/21/06		9:11:40 PM		61.49609375		0

		2/21/06		9:12:00 PM		61.306640625		0

		2/21/06		9:12:20 PM		62.560546875		0

		2/21/06		9:12:40 PM		61.130859375		0

		2/21/06		9:13:00 PM		60.830078125		0

		2/21/06		9:13:24 PM		82.82421875		0

		2/21/06		9:13:48 PM		77.171875		0

		2/21/06		9:14:08 PM		71.6484375		0

		2/21/06		9:14:28 PM		69.578125		0

		2/21/06		9:14:52 PM		68.20703125		0

		2/21/06		9:15:12 PM		67.48828125		0

		2/21/06		9:15:32 PM		65.44140625		0

		2/21/06		9:15:52 PM		64.86328125		0

		2/21/06		9:16:16 PM		65.84375		0

		2/21/06		9:16:36 PM		64.45703125		0

		2/21/06		9:17:00 PM		64.34375		0

		2/21/06		9:17:20 PM		64.7578125		0

		2/21/06		9:17:40 PM		64.9140625		0

		2/21/06		9:18:08 PM		64.65234375		0

		2/21/06		9:18:28 PM		65.12109375		0

		2/21/06		9:18:48 PM		66.20703125		0

		2/21/06		9:19:08 PM		64.875		0

		2/21/06		9:19:28 PM		65.03515625		0

		2/21/06		9:19:48 PM		65.53125		0

		2/21/06		9:20:08 PM		64.26171875		0

		2/21/06		9:20:28 PM		63.486328125		0

		2/21/06		9:20:56 PM		65.49609375		0

		2/21/06		9:21:16 PM		64.1328125		0

		2/21/06		9:21:40 PM		63.2265625		0

		2/21/06		9:22:00 PM		63.513671875		0

		2/21/06		9:22:20 PM		64.74609375		0

		2/21/06		9:22:40 PM		64.8203125		0

		2/21/06		9:23:04 PM		63.37109375		0

		2/21/06		9:23:24 PM		64.75390625		0

		2/21/06		9:23:44 PM		65.40234375		0

		2/21/06		9:24:08 PM		64.8046875		0

		2/21/06		9:24:32 PM		64.40234375		0

		2/21/06		9:24:56 PM		66.75390625		0

		2/21/06		9:25:16 PM		66.09375		0

		2/21/06		9:25:40 PM		64.08984375		0

		2/21/06		9:26:00 PM		65.48828125		0

		2/21/06		9:26:20 PM		65.16015625		0

		2/21/06		9:26:40 PM		64.82421875		0

		2/21/06		9:27:00 PM		65.10546875		0

		2/21/06		9:27:20 PM		65.80078125		0

		2/21/06		9:27:40 PM		63.953125		0

		2/21/06		9:28:00 PM		64.28125		0

		2/21/06		9:28:24 PM		79.37109375		0

		2/21/06		9:28:44 PM		74.9296875		0

		2/21/06		9:29:08 PM		70.76171875		0

		2/21/06		9:29:28 PM		69.7890625		0

		2/21/06		9:29:48 PM		69.23046875		0

		2/21/06		9:30:12 PM		65.1171875		0

		2/21/06		9:30:32 PM		65.2421875		0

		2/21/06		9:30:52 PM		65.82421875		0

		2/21/06		9:31:12 PM		66.24609375		0

		2/21/06		9:31:36 PM		65.59765625		0

		2/21/06		9:31:56 PM		65.97265625		0

		2/21/06		9:32:16 PM		67.05859375		0

		2/21/06		9:32:36 PM		65.6875		0

		2/21/06		9:33:00 PM		65.19921875		0

		2/21/06		9:33:24 PM		66.84765625		0

		2/21/06		9:33:44 PM		65.65234375		0

		2/21/06		9:34:04 PM		65.17578125		0

		2/21/06		9:34:24 PM		65.921875		0

		2/21/06		9:34:44 PM		65.44921875		0

		2/21/06		9:35:04 PM		64.31640625		0

		2/21/06		9:35:24 PM		64.53125		0

		2/21/06		9:35:52 PM		66.5546875		0

		2/21/06		9:36:16 PM		64.96484375		0

		2/21/06		9:36:36 PM		65.12890625		0

		2/21/06		9:36:56 PM		66.234375		0

		2/21/06		9:37:16 PM		67.06640625		0

		2/21/06		9:37:36 PM		66.1875		0

		2/21/06		9:37:56 PM		65.9375		0

		2/21/06		9:38:16 PM		67.171875		0

		2/21/06		9:38:44 PM		67.390625		0

		2/21/06		9:39:04 PM		66.390625		0

		2/21/06		9:39:24 PM		66.703125		0

		2/21/06		9:39:44 PM		67.6171875		0

		2/21/06		9:40:04 PM		66.2890625		0

		2/21/06		9:40:24 PM		66.4765625		0

		2/21/06		9:40:52 PM		68.44921875		0

		2/21/06		9:41:16 PM		66.6171875		0

		2/21/06		9:41:36 PM		66.64453125		0

		2/21/06		9:41:56 PM		67.01953125		0

		2/21/06		9:42:16 PM		66.13671875		0

		2/21/06		9:42:36 PM		64.9375		0

		2/21/06		9:43:00 PM		66.9140625		0

		2/21/06		9:43:28 PM		77.1875		0

		2/21/06		9:43:48 PM		72.78125		0

		2/21/06		9:44:08 PM		71.05859375		0

		2/21/06		9:44:32 PM		70.3203125		0

		2/21/06		9:44:56 PM		67.9453125		0

		2/21/06		9:45:20 PM		67.6953125		0

		2/21/06		9:45:40 PM		68.2578125		0

		2/21/06		9:46:00 PM		66.83984375		0

		2/21/06		9:46:20 PM		66.109375		0

		2/21/06		9:46:40 PM		66.71484375		0

		2/21/06		9:47:00 PM		68.10546875		0

		2/21/06		9:47:20 PM		68.41015625		0

		2/21/06		9:47:40 PM		67.390625		0

		2/21/06		9:48:00 PM		67.59375		0

		2/21/06		9:48:20 PM		67.63671875		0

		2/21/06		9:48:40 PM		66.23828125		0

		2/21/06		9:49:04 PM		65.9140625		0

		2/21/06		9:49:24 PM		67.41015625		0

		2/21/06		9:49:44 PM		65.34765625		0

		2/21/06		9:50:12 PM		66.7265625		0

		2/21/06		9:50:32 PM		67.515625		0

		2/21/06		9:50:52 PM		66.7109375		0

		2/21/06		9:51:12 PM		65.5390625		0

		2/21/06		9:51:36 PM		66.984375		0

		2/21/06		9:52:00 PM		67.87890625		0

		2/21/06		9:52:26 PM		66.90625		0

		2/21/06		9:52:50 PM		68.2109375		0

		2/21/06		9:53:18 PM		69.34375		0

		2/21/06		9:53:38 PM		67.4609375		0

		2/21/06		9:54:02 PM		68.2890625		0

		2/21/06		9:54:26 PM		68.25		0

		2/21/06		9:54:46 PM		67.3203125		0

		2/21/06		9:55:06 PM		66.63671875		0

		2/21/06		9:55:26 PM		67.72265625		0

		2/21/06		9:55:46 PM		67.2421875		0

		2/21/06		9:56:10 PM		67.546875		0

		2/21/06		9:56:30 PM		67.90234375		0

		2/21/06		9:56:54 PM		67.91015625		0

		2/21/06		9:57:14 PM		66.66015625		0

		2/21/06		9:57:38 PM		67.7578125		0

		2/21/06		9:58:02 PM		68.9921875		0

		2/21/06		9:58:26 PM		84.27734375		0

		2/21/06		9:58:46 PM		80.53125		0

		2/21/06		9:59:10 PM		77.52734375		0

		2/21/06		9:59:30 PM		73.93359375		0

		2/21/06		9:59:54 PM		71.25390625		0

		2/21/06		10:00:22 PM		70.90625		0

		2/21/06		10:00:42 PM		70.6171875		0

		2/21/06		10:01:02 PM		68.58984375		0

		2/21/06		10:01:22 PM		68.84375		0

		2/21/06		10:01:42 PM		69.22265625		0

		2/21/06		10:02:02 PM		66.95703125		0

		2/21/06		10:02:22 PM		66.6328125		0

		2/21/06		10:02:42 PM		67.54296875		0

		2/21/06		10:03:02 PM		69.015625		0

		2/21/06		10:03:22 PM		67.8359375		0

		2/21/06		10:03:42 PM		67.8828125		0

		2/21/06		10:04:02 PM		68.54296875		0

		2/21/06		10:04:22 PM		68.3671875		0

		2/21/06		10:04:46 PM		67.8984375		0

		2/21/06		10:05:06 PM		68.578125		0

		2/21/06		10:05:26 PM		69.48828125		0

		2/21/06		10:05:46 PM		67.78515625		0

		2/21/06		10:06:06 PM		67.83984375		0

		2/21/06		10:06:26 PM		69.1796875		0

		2/21/06		10:06:46 PM		70.5703125		0

		2/21/06		10:07:06 PM		69.9375		0

		2/21/06		10:07:26 PM		69.72265625		0

		2/21/06		10:07:46 PM		70.69140625		0

		2/21/06		10:08:06 PM		69.8515625		0

		2/21/06		10:08:26 PM		68.90234375		0

		2/21/06		10:08:46 PM		69.73046875		0

		2/21/06		10:09:10 PM		70.0546875		0

		2/21/06		10:09:30 PM		69.16015625		0

		2/21/06		10:09:50 PM		68.953125		0

		2/21/06		10:10:10 PM		70.44140625		0

		2/21/06		10:10:30 PM		71.45703125		0

		2/21/06		10:10:54 PM		71.06640625		0

		2/21/06		10:11:14 PM		71.1640625		0

		2/21/06		10:11:38 PM		72.40234375		0

		2/21/06		10:11:58 PM		71.69921875		0

		2/21/06		10:12:30 PM		70.6171875		0

		2/21/06		10:12:58 PM		71.859375		0

		2/21/06		10:13:18 PM		70.61328125		0

		2/21/06		10:13:38 PM		88.03125		0

		2/21/06		10:13:58 PM		83.609375		0

		2/21/06		10:14:18 PM		80.671875		0

		2/21/06		10:14:38 PM		76.78125		0

		2/21/06		10:15:02 PM		73.89453125		0

		2/21/06		10:15:22 PM		74.25390625		0

		2/21/06		10:15:42 PM		72.16015625		0

		2/21/06		10:16:02 PM		71.44140625		0

		2/21/06		10:16:22 PM		71.41015625		0

		2/21/06		10:16:46 PM		72.22265625		0

		2/21/06		10:17:06 PM		70.92578125		0

		2/21/06		10:17:26 PM		71.1796875		0

		2/21/06		10:17:46 PM		71.9375		0

		2/21/06		10:18:06 PM		70.28125		0

		2/21/06		10:18:26 PM		70.1171875		0

		2/21/06		10:18:54 PM		72.0859375		0

		2/21/06		10:19:22 PM		71.91015625		0

		2/21/06		10:19:46 PM		71.80078125		0

		2/21/06		10:20:06 PM		72.76171875		0

		2/21/06		10:20:30 PM		71.86328125		0

		2/21/06		10:20:50 PM		70.99609375		0

		2/21/06		10:21:14 PM		72.23828125		0

		2/21/06		10:21:34 PM		72.59375		0

		2/21/06		10:21:54 PM		71.6875		0

		2/21/06		10:22:18 PM		72.05859375		0

		2/21/06		10:22:42 PM		73.6015625		0

		2/21/06		10:23:02 PM		71.69921875		0

		2/21/06		10:23:22 PM		71.75390625		0

		2/21/06		10:23:42 PM		72.6953125		0

		2/21/06		10:24:10 PM		72.4375		0

		2/21/06		10:24:30 PM		71.81640625		0

		2/21/06		10:24:50 PM		72.3515625		0

		2/21/06		10:25:10 PM		73.64453125		0

		2/21/06		10:25:30 PM		73.6640625		0

		2/21/06		10:25:54 PM		71.40625		0

		2/21/06		10:26:14 PM		72.06640625		0

		2/21/06		10:26:38 PM		73.01953125		0

		2/21/06		10:27:02 PM		70.65234375		0

		2/21/06		10:27:26 PM		71.98046875		0

		2/21/06		10:27:50 PM		71.265625		0

		2/21/06		10:28:18 PM		71.74609375		0

		2/21/06		10:28:42 PM		79.140625		0

		2/21/06		10:29:02 PM		77.18359375		0

		2/21/06		10:29:22 PM		74.328125		0

		2/21/06		10:29:42 PM		74.0625		0

		2/21/06		10:30:02 PM		74.46484375		0

		2/21/06		10:30:22 PM		75.21484375		0

		2/21/06		10:30:42 PM		73.59375		0

		2/21/06		10:31:02 PM		73.73046875		0

		2/21/06		10:31:22 PM		74.15234375		0

		2/21/06		10:31:42 PM		73.16796875		0

		2/21/06		10:32:02 PM		72.5234375		0

		2/21/06		10:32:22 PM		73.390625		0

		2/21/06		10:32:42 PM		72.13671875		0

		2/21/06		10:33:06 PM		71.39453125		0

		2/21/06		10:33:30 PM		73.03515625		0

		2/21/06		10:33:50 PM		73.2109375		0

		2/21/06		10:34:14 PM		72.3515625		0

		2/21/06		10:34:34 PM		72.87890625		0

		2/21/06		10:35:02 PM		74.7265625		0

		2/21/06		10:35:26 PM		73.3984375		0

		2/21/06		10:35:50 PM		73.55859375		0

		2/21/06		10:36:14 PM		75.06640625		0

		2/21/06		10:36:34 PM		73.90234375		0

		2/21/06		10:36:54 PM		73.5859375		0

		2/21/06		10:37:14 PM		74.5078125		0

		2/21/06		10:37:34 PM		74.11328125		0

		2/21/06		10:37:54 PM		72.76171875		0

		2/21/06		10:38:14 PM		73.328125		0

		2/21/06		10:38:34 PM		74.4296875		0

		2/21/06		10:38:54 PM		75.328125		0

		2/21/06		10:39:14 PM		73.8984375		0

		2/21/06		10:39:38 PM		74.78125		0

		2/21/06		10:40:06 PM		76.2109375		0

		2/21/06		10:40:26 PM		75.50390625		0

		2/21/06		10:40:46 PM		75.59765625		0

		2/21/06		10:41:14 PM		76.48828125		0

		2/21/06		10:41:34 PM		75.7265625		0

		2/21/06		10:41:54 PM		75.4375		0

		2/21/06		10:42:14 PM		75.66015625		0

		2/21/06		10:42:34 PM		76.36328125		0

		2/21/06		10:42:54 PM		74.97265625		0

		2/21/06		10:43:14 PM		75.7734375		0

		2/21/06		10:43:34 PM		86.76171875		0

		2/21/06		10:43:58 PM		81.9609375		0

		2/21/06		10:44:18 PM		79.04296875		0

		2/21/06		10:44:42 PM		78.2578125		0

		2/21/06		10:45:02 PM		75.05859375		0

		2/21/06		10:45:22 PM		74.14453125		0

		2/21/06		10:45:42 PM		73.9140625		0

		2/21/06		10:46:02 PM		75.11328125		0

		2/21/06		10:46:22 PM		74.66015625		0

		2/21/06		10:46:42 PM		74.30078125		0

		2/21/06		10:47:02 PM		74.97265625		0

		2/21/06		10:47:30 PM		76.6796875		0

		2/21/06		10:47:54 PM		75.70703125		0

		2/21/06		10:48:22 PM		75.19140625		0

		2/21/06		10:48:46 PM		74.2734375		0

		2/21/06		10:49:10 PM		74.44921875		0

		2/21/06		10:49:34 PM		75.80078125		0

		2/21/06		10:50:06 PM		76.55859375		0

		2/21/06		10:50:30 PM		76.6171875		0

		2/21/06		10:50:54 PM		76.33203125		0

		2/21/06		10:51:14 PM		77.0546875		0

		2/21/06		10:51:34 PM		75.4453125		0

		2/21/06		10:51:54 PM		75.75390625		0

		2/21/06		10:52:18 PM		77.9765625		0

		2/21/06		10:52:38 PM		76.54296875		0

		2/21/06		10:52:58 PM		76.62109375		0

		2/21/06		10:53:18 PM		77.49609375		0

		2/21/06		10:53:38 PM		77.26171875		0

		2/21/06		10:54:02 PM		76.06640625		0

		2/21/06		10:54:22 PM		76.8984375		0

		2/21/06		10:54:46 PM		78.1640625		0

		2/21/06		10:55:10 PM		76.84375		0

		2/21/06		10:55:34 PM		77.76171875		0

		2/21/06		10:56:10 PM		78.6640625		0

		2/21/06		10:56:34 PM		76.2578125		0

		2/21/06		10:56:58 PM		77.95703125		0

		2/21/06		10:57:18 PM		79.41796875		0

		2/21/06		10:57:42 PM		76.15234375		0

		2/21/06		10:58:10 PM		78.109375		0

		2/21/06		10:58:30 PM		94.8671875		0

		2/21/06		10:58:50 PM		90.0859375		0

		2/21/06		10:59:18 PM		86.3203125		0

		2/21/06		10:59:38 PM		84.375		0

		2/21/06		10:59:58 PM		80.41015625		0

		2/21/06		11:00:18 PM		79.0390625		0

		2/21/06		11:00:38 PM		78.90234375		0

		2/21/06		11:00:58 PM		79.55078125		0

		2/21/06		11:01:18 PM		77.99609375		0

		2/21/06		11:01:38 PM		77.66015625		0

		2/21/06		11:02:02 PM		79.03515625		0

		2/21/06		11:02:26 PM		77.9921875		0

		2/21/06		11:02:50 PM		77.43359375		0

		2/21/06		11:03:14 PM		77.8203125		0

		2/21/06		11:03:38 PM		78.60546875		0

		2/21/06		11:03:58 PM		77.98046875		0

		2/21/06		11:04:22 PM		77.5703125		0

		2/21/06		11:04:42 PM		79.5390625		0

		2/21/06		11:05:06 PM		79.12109375		0

		2/21/06		11:05:26 PM		79.6328125		0

		2/21/06		11:05:46 PM		80.79296875		0

		2/21/06		11:06:06 PM		80.11328125		0

		2/21/06		11:06:26 PM		79.328125		0

		2/21/06		11:06:46 PM		79.8828125		0

		2/21/06		11:07:10 PM		80.02734375		0

		2/21/06		11:07:34 PM		79.52734375		0

		2/21/06		11:07:54 PM		79.58203125		0

		2/21/06		11:08:14 PM		79.765625		0

		2/21/06		11:08:34 PM		78.08203125		0

		2/21/06		11:08:58 PM		77.60546875		0

		2/21/06		11:09:26 PM		79.8671875		0

		2/21/06		11:09:46 PM		78.51953125		0

		2/21/06		11:10:10 PM		78.859375		0

		2/21/06		11:10:34 PM		80.12890625		0

		2/21/06		11:11:06 PM		80.0546875		0

		2/21/06		11:11:30 PM		78.02734375		0

		2/21/06		11:11:50 PM		79.671875		0

		2/21/06		11:12:14 PM		81.09765625		0

		2/21/06		11:12:34 PM		79.64453125		0

		2/21/06		11:12:54 PM		79.0625		0

		2/21/06		11:13:18 PM		79.3671875		0

		2/21/06		11:13:38 PM		96.7109375		0

		2/21/06		11:13:58 PM		90.62109375		0

		2/21/06		11:14:18 PM		87.03515625		0

		2/21/06		11:14:38 PM		83.2109375		0

		2/21/06		11:14:58 PM		80.1328125		0

		2/21/06		11:15:18 PM		79.53125		0

		2/21/06		11:15:42 PM		79.3203125		0

		2/21/06		11:16:02 PM		76.8046875		0

		2/21/06		11:16:22 PM		76.8203125		0

		2/21/06		11:16:46 PM		77.07421875		0

		2/21/06		11:17:06 PM		78.65234375		0

		2/21/06		11:17:26 PM		77.12109375		0

		2/21/06		11:17:50 PM		77.453125		0

		2/21/06		11:18:10 PM		78.57421875		0

		2/21/06		11:18:34 PM		78.625		0

		2/21/06		11:18:58 PM		76.91796875		0

		2/21/06		11:19:22 PM		78.54296875		0

		2/21/06		11:19:46 PM		75.98046875		0

		2/21/06		11:20:06 PM		76.0859375		0

		2/21/06		11:20:26 PM		77.65625		0

		2/21/06		11:20:50 PM		79.08203125		0

		2/21/06		11:21:10 PM		77.72265625		0

		2/21/06		11:21:30 PM		77.94921875		0

		2/21/06		11:21:50 PM		78.859375		0

		2/21/06		11:22:10 PM		77.57421875		0

		2/21/06		11:22:30 PM		77.26171875		0

		2/21/06		11:22:50 PM		78.22265625		0

		2/21/06		11:23:14 PM		77.46484375		0

		2/21/06		11:23:38 PM		77.59765625		0

		2/21/06		11:23:58 PM		78.28515625		0

		2/21/06		11:24:18 PM		78.33984375		0

		2/21/06		11:24:46 PM		77.453125		0

		2/21/06		11:25:06 PM		77.703125		0

		2/21/06		11:25:26 PM		79		0

		2/21/06		11:25:50 PM		77.828125		0

		2/21/06		11:26:18 PM		78.515625		0

		2/21/06		11:26:38 PM		79.765625		0

		2/21/06		11:26:58 PM		79.08203125		0

		2/21/06		11:27:18 PM		78.31640625		0

		2/21/06		11:27:42 PM		79.76171875		0

		2/21/06		11:28:02 PM		80.0703125		0

		2/21/06		11:28:22 PM		78.36328125		0

		2/21/06		11:28:42 PM		84.734375		0

		2/21/06		11:29:06 PM		82.83203125		0

		2/21/06		11:29:30 PM		80.0078125		0

		2/21/06		11:29:50 PM		78.61328125		0

		2/21/06		11:30:10 PM		79.1171875		0

		2/21/06		11:30:34 PM		79.94921875		0

		2/21/06		11:30:54 PM		79.35546875		0

		2/21/06		11:31:14 PM		78.703125		0

		2/21/06		11:31:34 PM		79.25390625		0

		2/21/06		11:31:54 PM		78.984375		0

		2/21/06		11:32:14 PM		77.85546875		0

		2/21/06		11:32:34 PM		78.43359375		0

		2/21/06		11:32:54 PM		78.71875		0

		2/21/06		11:33:14 PM		77.13671875		0

		2/21/06		11:33:34 PM		76.8046875		0

		2/21/06		11:33:54 PM		78.41015625		0

		2/21/06		11:34:14 PM		79.26171875		0

		2/21/06		11:34:34 PM		78.6328125		0

		2/21/06		11:34:54 PM		78.13671875		0

		2/21/06		11:35:14 PM		79.4453125		0

		2/21/06		11:35:34 PM		77.8671875		0

		2/21/06		11:35:54 PM		77.1171875		0

		2/21/06		11:36:14 PM		77.578125		0

		2/21/06		11:36:38 PM		78.8984375		0

		2/21/06		11:37:02 PM		77.30078125		0

		2/21/06		11:37:26 PM		78.4296875		0

		2/21/06		11:37:50 PM		79.71484375		0

		2/21/06		11:38:14 PM		78.49609375		0

		2/21/06		11:38:34 PM		78.65234375		0

		2/21/06		11:38:58 PM		80.25		0

		2/21/06		11:39:30 PM		79.953125		0

		2/21/06		11:39:50 PM		79.74609375		0

		2/21/06		11:40:14 PM		79.85546875		0

		2/21/06		11:40:38 PM		80.859375		0

		2/21/06		11:40:58 PM		80.359375		0

		2/21/06		11:41:22 PM		79.3046875		0

		2/21/06		11:41:42 PM		80.52734375		0

		2/21/06		11:42:02 PM		78.625		0

		2/21/06		11:42:22 PM		79.15625		0

		2/21/06		11:42:42 PM		79.7109375		0

		2/21/06		11:43:02 PM		78.359375		0

		2/21/06		11:43:22 PM		77.37109375		0

		2/21/06		11:43:46 PM		88.2734375		0

		2/21/06		11:44:06 PM		84.14453125		0

		2/21/06		11:44:26 PM		80.3984375		0

		2/21/06		11:44:46 PM		78.46875		0

		2/21/06		11:45:10 PM		77.609375		0

		2/21/06		11:45:30 PM		77.16015625		0

		2/21/06		11:45:50 PM		75.75		0

		2/21/06		11:46:10 PM		76.17578125		0

		2/21/06		11:46:30 PM		77.15234375		0

		2/21/06		11:46:50 PM		75.8125		0

		2/21/06		11:47:14 PM		76.16015625		0

		2/21/06		11:47:34 PM		77.12890625		0

		2/21/06		11:48:02 PM		76.02734375		0

		2/21/06		11:48:26 PM		76.88671875		0

		2/21/06		11:48:50 PM		77.2890625		0

		2/21/06		11:49:10 PM		77.53125		0

		2/21/06		11:49:30 PM		76.7578125		0

		2/21/06		11:49:50 PM		76.81640625		0

		2/21/06		11:50:10 PM		77.6484375		0

		2/21/06		11:50:34 PM		76.7734375		0

		2/21/06		11:50:58 PM		76.34375		0

		2/21/06		11:51:18 PM		77.32421875		0

		2/21/06		11:51:38 PM		76.4140625		0

		2/21/06		11:51:58 PM		76.15234375		0

		2/21/06		11:52:18 PM		77.2734375		0

		2/21/06		11:52:46 PM		78.4609375		0

		2/21/06		11:53:10 PM		78.00390625		0

		2/21/06		11:53:34 PM		79.1640625		0

		2/21/06		11:53:54 PM		79.97265625		0

		2/21/06		11:54:18 PM		77.93359375		0

		2/21/06		11:54:42 PM		78.1875		0

		2/21/06		11:55:06 PM		79.46875		0

		2/21/06		11:55:26 PM		78.7734375		0

		2/21/06		11:55:50 PM		78.00390625		0

		2/21/06		11:56:10 PM		79.33984375		0

		2/21/06		11:56:30 PM		78.2890625		0

		2/21/06		11:56:50 PM		77.796875		0

		2/21/06		11:57:10 PM		78.49609375		0

		2/21/06		11:57:34 PM		79.9296875		0

		2/21/06		11:57:54 PM		78.6015625		0

		2/21/06		11:58:14 PM		78.765625		0

		2/21/06		11:58:34 PM		98.078125		0

		2/21/06		11:58:58 PM		94.5546875		0

		2/21/06		11:59:22 PM		86.8671875		0

		2/21/06		11:59:46 PM		83.76953125		0

		2/22/06		12:00:06 AM		83.15234375		0

		2/22/06		12:00:30 AM		79.1328125		0

		2/22/06		12:00:50 AM		78.8125		0

		2/22/06		12:01:14 AM		79.98046875		0

		2/22/06		12:01:38 AM		76.70703125		0

		2/22/06		12:01:58 AM		76.96484375		0

		2/22/06		12:02:22 AM		79.0390625		0

		2/22/06		12:02:42 AM		80.203125		0

		2/22/06		12:03:02 AM		78.9375		0

		2/22/06		12:03:22 AM		79.44921875		0

		2/22/06		12:03:46 AM		79.875		0

		2/22/06		12:04:06 AM		78.64453125		0

		2/22/06		12:04:26 AM		78.44140625		0

		2/22/06		12:04:46 AM		78.9921875		0

		2/22/06		12:05:06 AM		79.33984375		0

		2/22/06		12:05:30 AM		79.01953125		0

		2/22/06		12:05:50 AM		79.56640625		0

		2/22/06		12:06:14 AM		79.4453125		0

		2/22/06		12:06:38 AM		78.890625		0

		2/22/06		12:07:02 AM		79.36328125		0

		2/22/06		12:07:22 AM		80.05859375		0

		2/22/06		12:07:46 AM		78.75390625		0

		2/22/06		12:08:06 AM		78.46875		0

		2/22/06		12:08:26 AM		79.2734375		0

		2/22/06		12:08:46 AM		78.2421875		0

		2/22/06		12:09:06 AM		77.39453125		0

		2/22/06		12:09:34 AM		79.234375		0

		2/22/06		12:09:54 AM		79.52734375		0

		2/22/06		12:10:14 AM		78.05859375		0

		2/22/06		12:10:34 AM		77.984375		0

		2/22/06		12:10:54 AM		79.3359375		0

		2/22/06		12:11:22 AM		78.10546875		0

		2/22/06		12:11:42 AM		78.08984375		0

		2/22/06		12:12:02 AM		79.19921875		0

		2/22/06		12:12:22 AM		80.578125		0

		2/22/06		12:12:42 AM		79.47265625		0

		2/22/06		12:13:02 AM		79.15625		0

		2/22/06		12:13:30 AM		80.83203125		0

		2/22/06		12:13:50 AM		97.3984375		0

		2/22/06		12:14:10 AM		91.734375		0

		2/22/06		12:14:34 AM		87.80859375		0

		2/22/06		12:14:58 AM		85.2890625		0

		2/22/06		12:15:26 AM		80.33984375		0

		2/22/06		12:15:50 AM		80.8984375		0

		2/22/06		12:16:14 AM		79.796875		0

		2/22/06		12:16:34 AM		78.26953125		0

		2/22/06		12:16:54 AM		78.859375		0

		2/22/06		12:17:14 AM		79.47265625		0

		2/22/06		12:17:34 AM		79.328125		0

		2/22/06		12:17:54 AM		78.23828125		0

		2/22/06		12:18:14 AM		78.96875		0

		2/22/06		12:18:34 AM		79.27734375		0

		2/22/06		12:18:58 AM		78.88671875		0

		2/22/06		12:19:18 AM		79.12109375		0

		2/22/06		12:19:38 AM		80.31640625		0

		2/22/06		12:19:58 AM		78.76171875		0

		2/22/06		12:20:18 AM		78.1484375		0

		2/22/06		12:20:38 AM		79.34765625		0

		2/22/06		12:20:58 AM		80.078125		0

		2/22/06		12:21:22 AM		80.2265625		0

		2/22/06		12:21:50 AM		78.6875		0

		2/22/06		12:22:30 AM		79.8515625		0

		2/22/06		12:22:50 AM		79.16796875		0

		2/22/06		12:23:14 AM		79.05078125		0

		2/22/06		12:23:42 AM		77.65234375		0

		2/22/06		12:24:06 AM		78.64453125		0

		2/22/06		12:24:30 AM		79.77734375		0

		2/22/06		12:24:50 AM		78.5546875		0

		2/22/06		12:25:10 AM		78.00390625		0

		2/22/06		12:25:30 AM		78.7421875		0

		2/22/06		12:25:50 AM		80.2109375		0

		2/22/06		12:26:10 AM		80.37109375		0

		2/22/06		12:26:30 AM		79.5625		0

		2/22/06		12:26:54 AM		80.5234375		0

		2/22/06		12:27:14 AM		80.609375		0

		2/22/06		12:27:34 AM		78.8046875		0

		2/22/06		12:27:58 AM		78.94140625		0

		2/22/06		12:28:22 AM		80.8125		0

		2/22/06		12:28:42 AM		86.015625		0

		2/22/06		12:29:02 AM		83.6015625		0

		2/22/06		12:29:26 AM		82.98046875		0

		2/22/06		12:29:50 AM		81.109375		0

		2/22/06		12:30:18 AM		79.765625		0

		2/22/06		12:30:42 AM		79.7109375		0

		2/22/06		12:31:06 AM		81.3046875		0

		2/22/06		12:31:26 AM		80.06640625		0

		2/22/06		12:31:50 AM		79.33984375		0

		2/22/06		12:32:10 AM		80.0625		0

		2/22/06		12:32:30 AM		78.921875		0

		2/22/06		12:32:50 AM		78.90625		0

		2/22/06		12:33:10 AM		79.6953125		0

		2/22/06		12:33:30 AM		78.08984375		0

		2/22/06		12:33:54 AM		78.6796875		0

		2/22/06		12:34:14 AM		79.45703125		0

		2/22/06		12:34:34 AM		79.03515625		0

		2/22/06		12:34:54 AM		77.90625		0

		2/22/06		12:35:14 AM		78.12109375		0

		2/22/06		12:35:38 AM		79.16796875		0

		2/22/06		12:35:58 AM		80.50390625		0

		2/22/06		12:36:18 AM		79.23828125		0

		2/22/06		12:36:38 AM		79.7421875		0

		2/22/06		12:37:02 AM		80.5		0

		2/22/06		12:37:26 AM		79.7421875		0

		2/22/06		12:37:50 AM		78.1171875		0

		2/22/06		12:38:10 AM		79.875		0

		2/22/06		12:38:30 AM		79.234375		0

		2/22/06		12:38:54 AM		79.8125		0

		2/22/06		12:39:18 AM		79.48828125		0

		2/22/06		12:39:38 AM		80.3203125		0

		2/22/06		12:39:58 AM		78.98828125		0

		2/22/06		12:40:18 AM		79.07421875		0

		2/22/06		12:40:38 AM		80.1171875		0

		2/22/06		12:40:58 AM		78.59375		0

		2/22/06		12:41:18 AM		78.5546875		0

		2/22/06		12:41:42 AM		80.72265625		0

		2/22/06		12:42:02 AM		80.2421875		0

		2/22/06		12:42:22 AM		79.19921875		0

		2/22/06		12:42:46 AM		80.07421875		0

		2/22/06		12:43:06 AM		81.0546875		0

		2/22/06		12:43:26 AM		82.078125		0

		2/22/06		12:43:46 AM		91.20703125		0

		2/22/06		12:44:06 AM		87.7734375		0

		2/22/06		12:44:26 AM		85.640625		0

		2/22/06		12:44:50 AM		82.3515625		0

		2/22/06		12:45:10 AM		81.4453125		0

		2/22/06		12:45:30 AM		81.76953125		0

		2/22/06		12:45:50 AM		80.015625		0

		2/22/06		12:46:10 AM		78.94921875		0

		2/22/06		12:46:30 AM		79.37109375		0

		2/22/06		12:46:54 AM		79.09375		0

		2/22/06		12:47:14 AM		77.90625		0

		2/22/06		12:47:34 AM		77.81640625		0

		2/22/06		12:47:54 AM		79.19921875		0

		2/22/06		12:48:18 AM		79.5859375		0

		2/22/06		12:48:38 AM		78.88671875		0

		2/22/06		12:48:58 AM		78.94140625		0

		2/22/06		12:49:18 AM		80.04296875		0

		2/22/06		12:49:38 AM		78.16015625		0

		2/22/06		12:50:02 AM		78.8125		0

		2/22/06		12:50:26 AM		80.1640625		0

		2/22/06		12:50:54 AM		79.53125		0

		2/22/06		12:51:18 AM		78.5859375		0

		2/22/06		12:51:38 AM		79.46875		0

		2/22/06		12:52:02 AM		80.4296875		0

		2/22/06		12:52:26 AM		77.19921875		0

		2/22/06		12:52:50 AM		78.94140625		0

		2/22/06		12:53:10 AM		80.109375		0

		2/22/06		12:53:30 AM		78.953125		0

		2/22/06		12:53:54 AM		78.12109375		0

		2/22/06		12:54:14 AM		79.20703125		0

		2/22/06		12:54:34 AM		78.8203125		0

		2/22/06		12:54:54 AM		78.18359375		0

		2/22/06		12:55:14 AM		79.21875		0

		2/22/06		12:55:34 AM		79.03515625		0

		2/22/06		12:55:54 AM		78.30859375		0

		2/22/06		12:56:18 AM		79.92578125		0

		2/22/06		12:56:42 AM		79.734375		0

		2/22/06		12:57:14 AM		79.515625		0

		2/22/06		12:57:34 AM		79.86328125		0

		2/22/06		12:57:58 AM		80.83984375		0

		2/22/06		12:58:24 AM		78.796875		0

		2/22/06		12:58:44 AM		96.5390625		0

		2/22/06		12:59:06 AM		92.0078125		0

		2/22/06		12:59:26 AM		87.328125		0

		2/22/06		12:59:48 AM		84		0

		2/22/06		1:00:12 AM		81.8359375		0

		2/22/06		1:00:38 AM		81.75390625		0

		2/22/06		1:01:02 AM		78.5		0

		2/22/06		1:01:24 AM		79.42578125		0

		2/22/06		1:01:44 AM		80.0078125		0

		2/22/06		1:02:14 AM		76.81640625		0

		2/22/06		1:02:34 AM		78.69921875		0

		2/22/06		1:02:56 AM		77.6015625		0

		2/22/06		1:03:28 AM		77.33203125		0

		2/22/06		1:03:54 AM		78.5390625		0

		2/22/06		1:04:22 AM		79.4140625		0

		2/22/06		1:04:48 AM		78.26953125		0

		2/22/06		1:05:12 AM		80.015625		0

		2/22/06		1:05:50 AM		77.4140625		0

		2/22/06		1:06:10 AM		78.359375		0

		2/22/06		1:06:34 AM		80.60546875		0

		2/22/06		1:06:58 AM		77.52734375		0

		2/22/06		1:07:22 AM		79.55078125		0

		2/22/06		1:07:46 AM		78.93359375		0

		2/22/06		1:08:06 AM		77.96875		0

		2/22/06		1:08:26 AM		78.65625		0

		2/22/06		1:08:46 AM		80.09765625		0

		2/22/06		1:09:06 AM		80.890625		0

		2/22/06		1:09:26 AM		79.2421875		0

		2/22/06		1:09:46 AM		79.48828125		0

		2/22/06		1:10:06 AM		80.28515625		0

		2/22/06		1:10:26 AM		78.6796875		0

		2/22/06		1:10:50 AM		78.89453125		0

		2/22/06		1:11:10 AM		79.70703125		0

		2/22/06		1:11:38 AM		79.78125		0

		2/22/06		1:11:58 AM		78.91796875		0

		2/22/06		1:12:18 AM		79.46875		0

		2/22/06		1:12:42 AM		81.19140625		0

		2/22/06		1:13:02 AM		79.078125		0

		2/22/06		1:13:22 AM		79.3203125		0

		2/22/06		1:13:46 AM		98.40234375		0

		2/22/06		1:14:06 AM		90.53515625		0

		2/22/06		1:14:26 AM		86.31640625		0

		2/22/06		1:14:50 AM		84.51953125		0

		2/22/06		1:15:10 AM		84.11328125		0

		2/22/06		1:15:30 AM		82.34375		0

		2/22/06		1:15:50 AM		81.35546875		0

		2/22/06		1:16:10 AM		81.56640625		0

		2/22/06		1:16:30 AM		81.65234375		0

		2/22/06		1:16:50 AM		79.9296875		0

		2/22/06		1:17:10 AM		80.0703125		0

		2/22/06		1:17:30 AM		81.01953125		0

		2/22/06		1:17:54 AM		78.88671875		0

		2/22/06		1:18:14 AM		78.19140625		0

		2/22/06		1:18:34 AM		78.83203125		0

		2/22/06		1:18:58 AM		77.79296875		0

		2/22/06		1:19:18 AM		76.38671875		0

		2/22/06		1:19:42 AM		77.9140625		0

		2/22/06		1:20:06 AM		78.08984375		0

		2/22/06		1:20:26 AM		77.046875		0

		2/22/06		1:20:50 AM		78.34765625		0

		2/22/06		1:21:14 AM		79.421875		0

		2/22/06		1:21:34 AM		77.6796875		0

		2/22/06		1:21:54 AM		77.59375		0

		2/22/06		1:22:18 AM		79.5390625		0

		2/22/06		1:22:38 AM		80.515625		0

		2/22/06		1:22:58 AM		80.08984375		0

		2/22/06		1:23:18 AM		79.76171875		0

		2/22/06		1:23:38 AM		80.52734375		0

		2/22/06		1:23:58 AM		79.7109375		0

		2/22/06		1:24:18 AM		79.390625		0

		2/22/06		1:24:38 AM		80.17578125		0

		2/22/06		1:25:02 AM		80.73828125		0

		2/22/06		1:25:22 AM		78.86328125		0

		2/22/06		1:25:46 AM		80.42578125		0

		2/22/06		1:26:06 AM		81.4609375		0

		2/22/06		1:26:30 AM		79.859375		0

		2/22/06		1:26:54 AM		79.796875		0

		2/22/06		1:27:18 AM		81.109375		0

		2/22/06		1:27:46 AM		80.71875		0

		2/22/06		1:28:10 AM		80.71484375		0

		2/22/06		1:28:30 AM		81.51953125		0

		2/22/06		1:28:58 AM		86.95703125		0

		2/22/06		1:29:18 AM		84.1640625		0

		2/22/06		1:29:40 AM		82.91015625		0

		2/22/06		1:30:04 AM		81.95703125		0

		2/22/06		1:30:28 AM		80.57421875		0

		2/22/06		1:30:48 AM		80.39453125		0

		2/22/06		1:31:08 AM		81.1328125		0

		2/22/06		1:31:28 AM		79.60546875		0

		2/22/06		1:31:48 AM		78.64453125		0

		2/22/06		1:32:08 AM		78.98828125		0

		2/22/06		1:32:32 AM		78.51953125		0

		2/22/06		1:32:52 AM		77.19921875		0

		2/22/06		1:33:12 AM		77.8203125		0

		2/22/06		1:33:36 AM		78.7265625		0

		2/22/06		1:34:00 AM		78.015625		0

		2/22/06		1:34:20 AM		77.81640625		0

		2/22/06		1:34:40 AM		78.640625		0

		2/22/06		1:35:00 AM		79.4296875		0

		2/22/06		1:35:20 AM		78.1875		0

		2/22/06		1:35:40 AM		78.0546875		0

		2/22/06		1:36:00 AM		79.1015625		0

		2/22/06		1:36:20 AM		78.5859375		0

		2/22/06		1:36:40 AM		77.734375		0

		2/22/06		1:37:00 AM		78.58203125		0

		2/22/06		1:37:24 AM		79.18359375		0

		2/22/06		1:37:44 AM		77.60546875		0

		2/22/06		1:38:04 AM		77.7890625		0

		2/22/06		1:38:24 AM		79.203125		0

		2/22/06		1:38:44 AM		80.46484375		0

		2/22/06		1:39:04 AM		79.38671875		0

		2/22/06		1:39:24 AM		79.2109375		0

		2/22/06		1:39:52 AM		80.42578125		0

		2/22/06		1:40:16 AM		77.87109375		0

		2/22/06		1:40:44 AM		79.515625		0

		2/22/06		1:41:04 AM		79.9140625		0

		2/22/06		1:41:28 AM		79.3359375		0

		2/22/06		1:41:48 AM		80.34765625		0

		2/22/06		1:42:08 AM		81.44140625		0

		2/22/06		1:42:28 AM		83.01953125		0

		2/22/06		1:42:48 AM		81.28125		0

		2/22/06		1:43:08 AM		81.7890625		0

		2/22/06		1:43:28 AM		82.41015625		0

		2/22/06		1:43:48 AM		93.52734375		0

		2/22/06		1:44:16 AM		87.79296875		0

		2/22/06		1:44:44 AM		84.61328125		0

		2/22/06		1:45:04 AM		82.6953125		0

		2/22/06		1:45:24 AM		80.59765625		0

		2/22/06		1:45:44 AM		80.8671875		0

		2/22/06		1:46:08 AM		80.20703125		0

		2/22/06		1:46:32 AM		79.3828125		0

		2/22/06		1:46:52 AM		79.5625		0

		2/22/06		1:47:16 AM		80.1953125		0

		2/22/06		1:47:40 AM		79.1875		0

		2/22/06		1:48:04 AM		78.60546875		0

		2/22/06		1:48:32 AM		78.62890625		0

		2/22/06		1:49:00 AM		78.51171875		0

		2/22/06		1:49:24 AM		79.5703125		0

		2/22/06		1:49:44 AM		80.47265625		0

		2/22/06		1:50:04 AM		78.84765625		0

		2/22/06		1:50:24 AM		79.03515625		0

		2/22/06		1:50:44 AM		80.15625		0

		2/22/06		1:51:04 AM		81.10546875		0

		2/22/06		1:51:24 AM		79.734375		0

		2/22/06		1:51:44 AM		79.83984375		0

		2/22/06		1:52:04 AM		80.66015625		0

		2/22/06		1:52:24 AM		79.5859375		0

		2/22/06		1:52:44 AM		79.15625		0

		2/22/06		1:53:08 AM		79.35546875		0

		2/22/06		1:53:36 AM		80.4453125		0

		2/22/06		1:54:04 AM		79.18359375		0

		2/22/06		1:54:32 AM		79.81640625		0

		2/22/06		1:54:52 AM		78.36328125		0

		2/22/06		1:55:12 AM		78.08984375		0

		2/22/06		1:55:32 AM		79.20703125		0

		2/22/06		1:55:56 AM		80.6328125		0

		2/22/06		1:56:20 AM		77.8984375		0

		2/22/06		1:56:40 AM		79.2734375		0

		2/22/06		1:57:04 AM		81.5546875		0

		2/22/06		1:57:28 AM		78.8359375		0

		2/22/06		1:57:48 AM		79.48046875		0

		2/22/06		1:58:08 AM		80.65234375		0

		2/22/06		1:58:28 AM		81.43359375		0

		2/22/06		1:58:48 AM		97.86328125		0

		2/22/06		1:59:12 AM		92.89453125		0

		2/22/06		1:59:32 AM		89.8359375		0

		2/22/06		1:59:56 AM		84.9140625		0

		2/22/06		2:00:16 AM		82.86328125		0

		2/22/06		2:00:36 AM		82.421875		0

		2/22/06		2:00:56 AM		80.09375		0

		2/22/06		2:01:16 AM		79.0234375		0

		2/22/06		2:01:40 AM		80.26953125		0

		2/22/06		2:02:04 AM		79.8671875		0

		2/22/06		2:02:32 AM		79.3359375		0

		2/22/06		2:02:52 AM		79.3359375		0

		2/22/06		2:03:12 AM		80.5390625		0

		2/22/06		2:03:40 AM		78.89453125		0

		2/22/06		2:04:00 AM		79.171875		0

		2/22/06		2:04:20 AM		80.62890625		0

		2/22/06		2:04:40 AM		79.83984375		0

		2/22/06		2:05:00 AM		79.078125		0

		2/22/06		2:05:24 AM		79.88671875		0

		2/22/06		2:05:48 AM		80.265625		0

		2/22/06		2:06:08 AM		78.85546875		0

		2/22/06		2:06:28 AM		79.4140625		0

		2/22/06		2:06:48 AM		80.2890625		0

		2/22/06		2:07:08 AM		81.2890625		0

		2/22/06		2:07:28 AM		80.2890625		0

		2/22/06		2:07:52 AM		80.41015625		0

		2/22/06		2:08:12 AM		81.51171875		0

		2/22/06		2:08:44 AM		78.91015625		0

		2/22/06		2:09:04 AM		79.7265625		0

		2/22/06		2:09:28 AM		79.08203125		0

		2/22/06		2:09:52 AM		78.515625		0

		2/22/06		2:10:16 AM		79.48046875		0

		2/22/06		2:10:40 AM		79.578125		0

		2/22/06		2:11:00 AM		78.015625		0

		2/22/06		2:11:24 AM		78.20703125		0

		2/22/06		2:11:44 AM		79.31640625		0

		2/22/06		2:12:04 AM		77.109375		0

		2/22/06		2:12:24 AM		77.43359375		0

		2/22/06		2:12:44 AM		78.16796875		0

		2/22/06		2:13:08 AM		80.40625		0

		2/22/06		2:13:28 AM		79.421875		0

		2/22/06		2:13:52 AM		95.0859375		0

		2/22/06		2:14:20 AM		89.796875		0

		2/22/06		2:14:44 AM		84.01953125		0

		2/22/06		2:15:08 AM		83.05078125		0

		2/22/06		2:15:32 AM		81.87109375		0

		2/22/06		2:15:56 AM		79.390625		0

		2/22/06		2:16:28 AM		78.66796875		0

		2/22/06		2:16:56 AM		78.55078125		0

		2/22/06		2:17:32 AM		78.80078125		0

		2/22/06		2:17:52 AM		78.94921875		0

		2/22/06		2:18:20 AM		79.265625		0

		2/22/06		2:18:44 AM		77.56640625		0

		2/22/06		2:19:04 AM		78.3203125		0

		2/22/06		2:19:24 AM		79.296875		0

		2/22/06		2:19:44 AM		77.71875		0

		2/22/06		2:20:04 AM		78.3203125		0

		2/22/06		2:20:24 AM		79.32421875		0

		2/22/06		2:20:44 AM		78.29296875		0

		2/22/06		2:21:04 AM		77.80078125		0

		2/22/06		2:21:24 AM		78.8359375		0

		2/22/06		2:21:44 AM		79.82421875		0

		2/22/06		2:22:08 AM		77.5546875		0

		2/22/06		2:22:32 AM		78.171875		0

		2/22/06		2:23:12 AM		79.640625		0

		2/22/06		2:23:36 AM		78.14453125		0

		2/22/06		2:24:12 AM		80.79296875		0

		2/22/06		2:24:32 AM		79.26171875		0

		2/22/06		2:24:56 AM		79.671875		0

		2/22/06		2:25:20 AM		81.28125		0

		2/22/06		2:25:40 AM		80.51171875		0

		2/22/06		2:26:08 AM		80.77734375		0

		2/22/06		2:26:32 AM		80.6640625		0

		2/22/06		2:26:52 AM		80.65625		0

		2/22/06		2:27:12 AM		79.8125		0

		2/22/06		2:27:32 AM		79.84765625		0

		2/22/06		2:27:56 AM		81.15625		0

		2/22/06		2:28:20 AM		78.953125		0

		2/22/06		2:28:40 AM		79.48828125		0

		2/22/06		2:29:00 AM		85.8046875		0

		2/22/06		2:29:20 AM		82.4921875		0

		2/22/06		2:29:44 AM		81.390625		0

		2/22/06		2:30:04 AM		81.12890625		0

		2/22/06		2:30:28 AM		79.625		0

		2/22/06		2:30:48 AM		78.0078125		0

		2/22/06		2:31:08 AM		78.2578125		0

		2/22/06		2:31:36 AM		79.88671875		0

		2/22/06		2:32:04 AM		78.44140625		0

		2/22/06		2:32:32 AM		78.76171875		0

		2/22/06		2:32:52 AM		79.5390625		0

		2/22/06		2:33:20 AM		77.25		0

		2/22/06		2:33:40 AM		78.3828125		0

		2/22/06		2:34:04 AM		80.4453125		0

		2/22/06		2:34:24 AM		80.0546875		0

		2/22/06		2:34:44 AM		79.8671875		0

		2/22/06		2:35:04 AM		80.58203125		0

		2/22/06		2:35:24 AM		80.1484375		0

		2/22/06		2:35:44 AM		78.9453125		0

		2/22/06		2:36:04 AM		79.40625		0

		2/22/06		2:36:28 AM		79.23046875		0

		2/22/06		2:36:48 AM		77.1953125		0

		2/22/06		2:37:08 AM		77.26953125		0

		2/22/06		2:37:32 AM		79.51171875		0

		2/22/06		2:37:52 AM		78.3359375		0

		2/22/06		2:38:12 AM		77.9375		0

		2/22/06		2:38:32 AM		78.53125		0

		2/22/06		2:38:56 AM		80.33984375		0

		2/22/06		2:39:20 AM		77.73046875		0

		2/22/06		2:39:40 AM		78.18359375		0

		2/22/06		2:40:04 AM		80.4140625		0

		2/22/06		2:40:24 AM		81.3125		0

		2/22/06		2:40:44 AM		80.12890625		0

		2/22/06		2:41:04 AM		80.640625		0

		2/22/06		2:41:24 AM		82.28515625		0

		2/22/06		2:41:44 AM		80.78125		0

		2/22/06		2:42:04 AM		80.08984375		0

		2/22/06		2:42:24 AM		80.5390625		0

		2/22/06		2:42:44 AM		80		0

		2/22/06		2:43:08 AM		78.4296875		0

		2/22/06		2:43:32 AM		80.21484375		0

		2/22/06		2:43:52 AM		92.39453125		0

		2/22/06		2:44:12 AM		87.2734375		0

		2/22/06		2:44:36 AM		83.97265625		0

		2/22/06		2:45:08 AM		82.96875		0

		2/22/06		2:45:32 AM		80.328125		0

		2/22/06		2:45:56 AM		79.375		0

		2/22/06		2:46:16 AM		79.6171875		0

		2/22/06		2:46:36 AM		78.46875		0

		2/22/06		2:46:56 AM		77.5625		0

		2/22/06		2:47:16 AM		78.08203125		0

		2/22/06		2:47:36 AM		78.52734375		0

		2/22/06		2:47:56 AM		77.05078125		0

		2/22/06		2:48:20 AM		78.0078125		0

		2/22/06		2:48:48 AM		78.80078125		0

		2/22/06		2:49:08 AM		76.96484375		0

		2/22/06		2:49:28 AM		76.5390625		0

		2/22/06		2:49:48 AM		77.41796875		0

		2/22/06		2:50:08 AM		78.64453125		0

		2/22/06		2:50:32 AM		76.39453125		0

		2/22/06		2:50:52 AM		77.390625		0

		2/22/06		2:51:12 AM		79.2109375		0

		2/22/06		2:51:32 AM		78.2265625		0

		2/22/06		2:51:56 AM		77.76953125		0

		2/22/06		2:52:16 AM		78.3125		0

		2/22/06		2:52:36 AM		78.72265625		0

		2/22/06		2:52:56 AM		77.44921875		0

		2/22/06		2:53:16 AM		78.046875		0

		2/22/06		2:53:40 AM		79.578125		0

		2/22/06		2:54:08 AM		77.96875		0

		2/22/06		2:54:28 AM		78.40625		0

		2/22/06		2:54:48 AM		79.28125		0

		2/22/06		2:55:08 AM		78.4921875		0

		2/22/06		2:55:28 AM		77.1015625		0

		2/22/06		2:55:48 AM		77.76171875		0

		2/22/06		2:56:08 AM		78.71484375		0

		2/22/06		2:56:28 AM		79.33203125		0

		2/22/06		2:56:48 AM		77.98828125		0

		2/22/06		2:57:08 AM		78.48046875		0

		2/22/06		2:57:28 AM		78.71875		0

		2/22/06		2:57:48 AM		77.3046875		0

		2/22/06		2:58:08 AM		77.19921875		0

		2/22/06		2:58:28 AM		78.32421875		0

		2/22/06		2:58:52 AM		94.57421875		0

		2/22/06		2:59:12 AM		88.7109375		0

		2/22/06		2:59:36 AM		85.7734375		0

		2/22/06		2:59:56 AM		82.125		0

		2/22/06		3:00:20 AM		79.94921875		0

		2/22/06		3:00:44 AM		79.1171875		0

		2/22/06		3:01:04 AM		79.18359375		0

		2/22/06		3:01:24 AM		76.03125		0

		2/22/06		3:01:48 AM		76.16015625		0

		2/22/06		3:02:12 AM		76.59765625		0

		2/22/06		3:02:32 AM		73.44921875		0

		2/22/06		3:02:52 AM		73.12109375		0

		2/22/06		3:03:12 AM		73.17578125		0

		2/22/06		3:03:32 AM		74.7890625		0

		2/22/06		3:03:52 AM		73.3515625		0

		2/22/06		3:04:12 AM		73.04296875		0

		2/22/06		3:04:32 AM		73.1171875		0

		2/22/06		3:04:52 AM		73.95703125		0

		2/22/06		3:05:12 AM		72.1171875		0

		2/22/06		3:05:32 AM		72.81640625		0

		2/22/06		3:06:00 AM		74.171875		0

		2/22/06		3:06:20 AM		72.8671875		0

		2/22/06		3:06:44 AM		73.45703125		0

		2/22/06		3:07:16 AM		74.97265625		0

		2/22/06		3:07:40 AM		75.15234375		0

		2/22/06		3:08:00 AM		74.37890625		0

		2/22/06		3:08:20 AM		75.2734375		0

		2/22/06		3:08:44 AM		75.69140625		0

		2/22/06		3:09:04 AM		74.4921875		0

		2/22/06		3:09:24 AM		75.3515625		0

		2/22/06		3:09:48 AM		76.7578125		0

		2/22/06		3:10:08 AM		75.34375		0

		2/22/06		3:10:28 AM		75.5703125		0

		2/22/06		3:10:48 AM		76.25		0

		2/22/06		3:11:08 AM		74.19921875		0

		2/22/06		3:11:32 AM		73.7109375		0

		2/22/06		3:11:52 AM		74.4921875		0

		2/22/06		3:12:16 AM		75.109375		0

		2/22/06		3:12:36 AM		74.171875		0

		2/22/06		3:13:08 AM		75.05859375		0

		2/22/06		3:13:28 AM		75.15234375		0

		2/22/06		3:13:52 AM		95.95703125		0

		2/22/06		3:14:12 AM		89.4765625		0

		2/22/06		3:14:32 AM		85.81640625		0

		2/22/06		3:14:52 AM		80.3359375		0

		2/22/06		3:15:12 AM		77.94921875		0

		2/22/06		3:15:32 AM		77.24609375		0

		2/22/06		3:15:56 AM		78.37890625		0

		2/22/06		3:16:16 AM		77.02734375		0

		2/22/06		3:16:36 AM		76.3515625		0

		2/22/06		3:16:56 AM		76.8671875		0

		2/22/06		3:17:16 AM		76.7421875		0

		2/22/06		3:17:36 AM		75.48046875		0

		2/22/06		3:17:56 AM		75.14453125		0

		2/22/06		3:18:16 AM		75.8046875		0

		2/22/06		3:18:36 AM		73.71875		0

		2/22/06		3:19:00 AM		73.27734375		0

		2/22/06		3:19:24 AM		74.8515625		0

		2/22/06		3:19:44 AM		73.97265625		0

		2/22/06		3:20:08 AM		72.89453125		0

		2/22/06		3:20:28 AM		73.28125		0

		2/22/06		3:20:52 AM		73.03125		0

		2/22/06		3:21:12 AM		71.671875		0

		2/22/06		3:21:32 AM		72.12890625		0

		2/22/06		3:21:52 AM		73.44921875		0

		2/22/06		3:22:12 AM		74.2109375		0

		2/22/06		3:22:32 AM		73.17578125		0

		2/22/06		3:22:52 AM		73.80859375		0

		2/22/06		3:23:12 AM		74.83984375		0

		2/22/06		3:23:32 AM		73.23828125		0

		2/22/06		3:23:52 AM		72.515625		0

		2/22/06		3:24:12 AM		73.28515625		0

		2/22/06		3:24:36 AM		71.796875		0

		2/22/06		3:24:56 AM		71.33984375		0

		2/22/06		3:25:16 AM		71.890625		0

		2/22/06		3:25:36 AM		73.73046875		0

		2/22/06		3:26:00 AM		74.6328125		0

		2/22/06		3:26:24 AM		73.1015625		0

		2/22/06		3:26:44 AM		73.6640625		0

		2/22/06		3:27:04 AM		74.86328125		0

		2/22/06		3:27:24 AM		73.10546875		0

		2/22/06		3:27:48 AM		73.49609375		0

		2/22/06		3:28:16 AM		74.7265625		0

		2/22/06		3:28:40 AM		71.34375		0

		2/22/06		3:29:00 AM		78.82421875		0

		2/22/06		3:29:24 AM		77.3203125		0

		2/22/06		3:29:48 AM		72.75		0

		2/22/06		3:30:08 AM		72.5390625		0

		2/22/06		3:30:28 AM		72.78515625		0

		2/22/06		3:30:48 AM		73.59375		0

		2/22/06		3:31:08 AM		71.234375		0

		2/22/06		3:31:32 AM		71.9765625		0

		2/22/06		3:31:52 AM		72.4765625		0

		2/22/06		3:32:16 AM		70.4765625		0

		2/22/06		3:32:36 AM		69.88671875		0

		2/22/06		3:32:56 AM		70.86328125		0

		2/22/06		3:33:16 AM		70.19140625		0

		2/22/06		3:33:40 AM		70.52734375		0

		2/22/06		3:34:12 AM		71.66015625		0

		2/22/06		3:34:36 AM		72.2734375		0

		2/22/06		3:35:08 AM		70.76953125		0

		2/22/06		3:35:36 AM		72.28125		0

		2/22/06		3:35:56 AM		70.88671875		0

		2/22/06		3:36:20 AM		70.453125		0

		2/22/06		3:36:48 AM		71.3046875		0

		2/22/06		3:37:12 AM		71.109375		0

		2/22/06		3:37:32 AM		70.98046875		0

		2/22/06		3:37:52 AM		71.4921875		0

		2/22/06		3:38:12 AM		71.57421875		0

		2/22/06		3:38:32 AM		70.1640625		0

		2/22/06		3:38:52 AM		70.34765625		0

		2/22/06		3:39:16 AM		70.9296875		0

		2/22/06		3:39:36 AM		69.375		0

		2/22/06		3:39:56 AM		69.76171875		0

		2/22/06		3:40:16 AM		71.03515625		0

		2/22/06		3:40:36 AM		72.71875		0

		2/22/06		3:40:56 AM		71.9453125		0

		2/22/06		3:41:20 AM		71.390625		0

		2/22/06		3:41:44 AM		71.94921875		0

		2/22/06		3:42:04 AM		71.890625		0

		2/22/06		3:42:28 AM		69.84375		0

		2/22/06		3:42:48 AM		70.37890625		0

		2/22/06		3:43:12 AM		71.203125		0

		2/22/06		3:43:36 AM		68.56640625		0

		2/22/06		3:43:56 AM		81.921875		0

		2/22/06		3:44:16 AM		79.20703125		0

		2/22/06		3:44:36 AM		75.7421875		0

		2/22/06		3:44:56 AM		73.671875		0

		2/22/06		3:45:20 AM		73.53515625		0

		2/22/06		3:45:40 AM		71.97265625		0

		2/22/06		3:46:00 AM		70.11328125		0

		2/22/06		3:46:20 AM		70.1328125		0

		2/22/06		3:46:40 AM		70.57421875		0

		2/22/06		3:47:04 AM		68.7890625		0

		2/22/06		3:47:24 AM		68.66796875		0

		2/22/06		3:47:44 AM		69.9453125		0

		2/22/06		3:48:04 AM		70.96875		0

		2/22/06		3:48:24 AM		69.86328125		0

		2/22/06		3:48:48 AM		69.1796875		0

		2/22/06		3:49:08 AM		71.015625		0

		2/22/06		3:49:28 AM		70.55078125		0

		2/22/06		3:49:48 AM		70.43359375		0

		2/22/06		3:50:08 AM		71.078125		0

		2/22/06		3:50:40 AM		72.0390625		0

		2/22/06		3:51:04 AM		69.66796875		0

		2/22/06		3:51:28 AM		71.5859375		0

		2/22/06		3:51:52 AM		69.328125		0

		2/22/06		3:52:12 AM		69.76171875		0

		2/22/06		3:52:36 AM		71.20703125		0

		2/22/06		3:53:00 AM		70.06640625		0

		2/22/06		3:53:20 AM		69.234375		0

		2/22/06		3:53:40 AM		69.8828125		0

		2/22/06		3:54:00 AM		71.06640625		0

		2/22/06		3:54:24 AM		71.97265625		0

		2/22/06		3:54:52 AM		69.94921875		0

		2/22/06		3:55:12 AM		70.71484375		0

		2/22/06		3:55:40 AM		69.30078125		0

		2/22/06		3:56:00 AM		69.24609375		0

		2/22/06		3:56:20 AM		70.09375		0

		2/22/06		3:56:40 AM		71.765625		0

		2/22/06		3:57:00 AM		70.85546875		0

		2/22/06		3:57:20 AM		70.93359375		0

		2/22/06		3:57:40 AM		71.40234375		0

		2/22/06		3:58:00 AM		71.76171875		0

		2/22/06		3:58:20 AM		70.6328125		0

		2/22/06		3:58:40 AM		71.390625		0

		2/22/06		3:59:00 AM		88.7421875		0

		2/22/06		3:59:24 AM		81.88671875		0

		2/22/06		3:59:44 AM		78.58203125		0

		2/22/06		4:00:04 AM		76.98046875		0

		2/22/06		4:00:24 AM		76.09765625		0

		2/22/06		4:00:52 AM		71.4453125		0

		2/22/06		4:01:12 AM		71.375		0

		2/22/06		4:01:32 AM		71.94921875		0

		2/22/06		4:01:52 AM		71.5625		0

		2/22/06		4:02:12 AM		70.57421875		0

		2/22/06		4:02:40 AM		70.84765625		0

		2/22/06		4:03:08 AM		68.6328125		0

		2/22/06		4:03:32 AM		69.4765625		0

		2/22/06		4:03:52 AM		70.31640625		0

		2/22/06		4:04:12 AM		68.16796875		0

		2/22/06		4:04:36 AM		68.7734375		0

		2/22/06		4:05:00 AM		70.12890625		0

		2/22/06		4:05:20 AM		69.40625		0

		2/22/06		4:05:52 AM		69.51953125		0

		2/22/06		4:06:12 AM		69.703125		0

		2/22/06		4:06:32 AM		69.41796875		0

		2/22/06		4:06:52 AM		68		0

		2/22/06		4:07:12 AM		68.5625		0

		2/22/06		4:07:36 AM		69.5390625		0

		2/22/06		4:07:56 AM		68.015625		0

		2/22/06		4:08:16 AM		67.5234375		0

		2/22/06		4:08:36 AM		68.59375		0

		2/22/06		4:08:56 AM		69.34765625		0

		2/22/06		4:09:16 AM		69.03125		0

		2/22/06		4:09:40 AM		68.9921875		0

		2/22/06		4:10:08 AM		69.796875		0

		2/22/06		4:10:28 AM		69.49609375		0

		2/22/06		4:10:56 AM		68.26171875		0

		2/22/06		4:11:24 AM		69.4609375		0

		2/22/06		4:11:44 AM		67.9609375		0

		2/22/06		4:12:08 AM		68.06640625		0

		2/22/06		4:12:28 AM		68.828125		0

		2/22/06		4:12:56 AM		67.484375		0

		2/22/06		4:13:16 AM		67.3984375		0

		2/22/06		4:13:36 AM		68.19140625		0

		2/22/06		4:13:56 AM		88.40625		0

		2/22/06		4:14:16 AM		81.3125		0

		2/22/06		4:14:40 AM		77.296875		0

		2/22/06		4:15:04 AM		73.78125		0

		2/22/06		4:15:24 AM		70.29296875		0

		2/22/06		4:15:48 AM		69.31640625		0

		2/22/06		4:16:08 AM		69.3984375		0

		2/22/06		4:16:28 AM		70.01953125		0

		2/22/06		4:16:48 AM		68.11328125		0

		2/22/06		4:17:08 AM		67.625		0

		2/22/06		4:17:32 AM		68.67578125		0

		2/22/06		4:17:56 AM		66.859375		0

		2/22/06		4:18:24 AM		66.21875		0

		2/22/06		4:18:48 AM		66.3671875		0

		2/22/06		4:19:12 AM		65.75390625		0

		2/22/06		4:19:32 AM		66.453125		0

		2/22/06		4:19:52 AM		67.7421875		0

		2/22/06		4:20:12 AM		68.65234375		0

		2/22/06		4:20:40 AM		66.96484375		0

		2/22/06		4:21:00 AM		67.78125		0

		2/22/06		4:21:20 AM		68.7890625		0

		2/22/06		4:21:40 AM		67.39453125		0

		2/22/06		4:22:00 AM		65.40625		0

		2/22/06		4:22:24 AM		62.2109375		0

		2/22/06		4:22:48 AM		60.076171875		0

		2/22/06		4:23:08 AM		57.51171875		0

		2/22/06		4:23:28 AM		56.712890625		0

		2/22/06		4:24:00 AM		53.611328125		0

		2/22/06		4:24:24 AM		52.509765625		0

		2/22/06		4:24:52 AM		53.47265625		0

		2/22/06		4:25:12 AM		51.15234375		0

		2/22/06		4:25:32 AM		50.736328125		0

		2/22/06		4:25:52 AM		51.314453125		0

		2/22/06		4:26:12 AM		51.978515625		0

		2/22/06		4:26:32 AM		50.845703125		0

		2/22/06		4:26:52 AM		50.154296875		0

		2/22/06		4:27:12 AM		50.8984375		0

		2/22/06		4:27:32 AM		50.615234375		0

		2/22/06		4:27:52 AM		49.388671875		0

		2/22/06		4:28:12 AM		49.375		0

		2/22/06		4:28:32 AM		50.3828125		0

		2/22/06		4:28:52 AM		55.7265625		0

		2/22/06		4:29:12 AM		53.8203125		0

		2/22/06		4:29:36 AM		52.25		0

		2/22/06		4:30:00 AM		50.25		0

		2/22/06		4:30:24 AM		47.935546875		0

		2/22/06		4:30:48 AM		48.505859375		0

		2/22/06		4:31:08 AM		47.1953125		0

		2/22/06		4:31:32 AM		45.197265625		0

		2/22/06		4:31:52 AM		45.6171875		0

		2/22/06		4:32:12 AM		46.24609375		0

		2/22/06		4:32:32 AM		47.0078125		0

		2/22/06		4:32:52 AM		45.7421875		0

		2/22/06		4:33:12 AM		46.083984375		0

		2/22/06		4:33:32 AM		46.48828125		0

		2/22/06		4:33:52 AM		45.431640625		0

		2/22/06		4:34:12 AM		44.794921875		0

		2/22/06		4:34:32 AM		45.623046875		0

		2/22/06		4:34:52 AM		45.0234375		0

		2/22/06		4:35:16 AM		44.77734375		0

		2/22/06		4:35:36 AM		45.111328125		0

		2/22/06		4:35:56 AM		46.123046875		0

		2/22/06		4:36:16 AM		46.015625		0

		2/22/06		4:36:40 AM		43.8203125		0

		2/22/06		4:37:00 AM		44.779296875		0

		2/22/06		4:37:20 AM		45.541015625		0

		2/22/06		4:37:44 AM		44.73828125		0

		2/22/06		4:38:04 AM		44.53125		0

		2/22/06		4:38:24 AM		45.25390625		0

		2/22/06		4:38:52 AM		44.57421875		0

		2/22/06		4:39:12 AM		44.15625		0

		2/22/06		4:39:32 AM		44.658203125		0

		2/22/06		4:39:52 AM		44.30859375		0

		2/22/06		4:40:16 AM		43.71484375		0

		2/22/06		4:40:36 AM		43.71875		0

		2/22/06		4:41:00 AM		44.48828125		0

		2/22/06		4:41:20 AM		42.9921875		0

		2/22/06		4:41:40 AM		43.0234375		0

		2/22/06		4:42:00 AM		44.087890625		0

		2/22/06		4:42:20 AM		42.962890625		0

		2/22/06		4:42:40 AM		42.06640625		0

		2/22/06		4:43:00 AM		42.828125		0

		2/22/06		4:43:20 AM		43.849609375		0

		2/22/06		4:43:40 AM		43.5		0

		2/22/06		4:44:00 AM		55.927734375		0

		2/22/06		4:44:28 AM		51.587890625		0

		2/22/06		4:44:48 AM		49.697265625		0

		2/22/06		4:45:08 AM		46.72265625		0

		2/22/06		4:45:28 AM		45.603515625		0

		2/22/06		4:45:48 AM		45.654296875		0

		2/22/06		4:46:08 AM		43.5625		0

		2/22/06		4:46:28 AM		42.77734375		0

		2/22/06		4:46:48 AM		43.0859375		0

		2/22/06		4:47:08 AM		44.03125		0

		2/22/06		4:47:28 AM		43.7109375		0

		2/22/06		4:47:48 AM		42.7890625		0

		2/22/06		4:48:12 AM		42.8671875		0

		2/22/06		4:48:36 AM		43.40234375		0

		2/22/06		4:48:56 AM		42.419921875		0

		2/22/06		4:49:16 AM		42.76953125		0

		2/22/06		4:49:36 AM		43.326171875		0

		2/22/06		4:49:56 AM		41.890625		0

		2/22/06		4:50:20 AM		41.4609375		0

		2/22/06		4:50:40 AM		42.470703125		0

		2/22/06		4:51:00 AM		40.740234375		0

		2/22/06		4:51:20 AM		40.15625		0

		2/22/06		4:51:40 AM		40.9765625		0

		2/22/06		4:52:00 AM		42.28125		0

		2/22/06		4:52:20 AM		42.583984375		0

		2/22/06		4:52:44 AM		41.08203125		0

		2/22/06		4:53:08 AM		42.22265625		0

		2/22/06		4:53:28 AM		43.109375		0

		2/22/06		4:53:48 AM		41.94921875		0

		2/22/06		4:54:12 AM		41.55859375		0

		2/22/06		4:54:36 AM		43.169921875		0

		2/22/06		4:55:00 AM		40.322265625		0

		2/22/06		4:55:24 AM		41.65234375		0

		2/22/06		4:55:48 AM		41.46484375		0

		2/22/06		4:56:16 AM		41.052734375		0

		2/22/06		4:56:36 AM		41.59375		0

		2/22/06		4:56:56 AM		41.208984375		0

		2/22/06		4:57:20 AM		40.568359375		0

		2/22/06		4:57:40 AM		40.712890625		0

		2/22/06		4:58:08 AM		41.740234375		0

		2/22/06		4:58:28 AM		40.501953125		0

		2/22/06		4:58:48 AM		39.919921875		0

		2/22/06		4:59:08 AM		58.208984375		0

		2/22/06		4:59:28 AM		54.5625		0

		2/22/06		4:59:52 AM		48.263671875		0

		2/22/06		5:00:12 AM		46.498046875		0

		2/22/06		5:00:36 AM		45.796875		0

		2/22/06		5:01:00 AM		42.634765625		0

		2/22/06		5:01:20 AM		41.75		0

		2/22/06		5:01:40 AM		42.501953125		0

		2/22/06		5:02:00 AM		42.876953125		0

		2/22/06		5:02:24 AM		41.736328125		0

		2/22/06		5:02:48 AM		40.744140625		0

		2/22/06		5:03:12 AM		42.712890625		0

		2/22/06		5:03:32 AM		41.658203125		0

		2/22/06		5:03:52 AM		41.29296875		0

		2/22/06		5:04:12 AM		41.896484375		0

		2/22/06		5:04:32 AM		41.255859375		0

		2/22/06		5:04:52 AM		40.201171875		0

		2/22/06		5:05:12 AM		40.521484375		0

		2/22/06		5:05:32 AM		40.73828125		0

		2/22/06		5:05:52 AM		38.98046875		0

		2/22/06		5:06:12 AM		38.974609375		0

		2/22/06		5:06:32 AM		40.044921875		0

		2/22/06		5:06:52 AM		41.376953125		0

		2/22/06		5:07:16 AM		40.685546875		0

		2/22/06		5:07:40 AM		40.126953125		0

		2/22/06		5:08:00 AM		41.103515625		0

		2/22/06		5:08:24 AM		41.279296875		0

		2/22/06		5:08:48 AM		39.60546875		0

		2/22/06		5:09:08 AM		40.6484375		0

		2/22/06		5:09:30 AM		41.203125		0

		2/22/06		5:09:50 AM		40.458984375		0

		2/22/06		5:10:10 AM		40.4140625		0

		2/22/06		5:10:30 AM		41.126953125		0

		2/22/06		5:10:50 AM		39.646484375		0

		2/22/06		5:11:10 AM		39.71484375		0

		2/22/06		5:11:30 AM		40.57421875		0

		2/22/06		5:11:50 AM		39.712890625		0

		2/22/06		5:12:10 AM		38.775390625		0

		2/22/06		5:12:30 AM		39.25		0

		2/22/06		5:12:54 AM		40.865234375		0

		2/22/06		5:13:14 AM		41.24609375		0

		2/22/06		5:13:38 AM		39.080078125		0

		2/22/06		5:13:58 AM		56.640625		0

		2/22/06		5:14:18 AM		52.873046875		0

		2/22/06		5:14:42 AM		48.166015625		0

		2/22/06		5:15:02 AM		46		0

		2/22/06		5:15:30 AM		44.71875		0

		2/22/06		5:15:50 AM		42.783203125		0

		2/22/06		5:16:10 AM		41.697265625		0

		2/22/06		5:16:30 AM		42.009765625		0

		2/22/06		5:16:50 AM		41.4296875		0

		2/22/06		5:17:14 AM		40.46484375		0

		2/22/06		5:17:34 AM		40.533203125		0

		2/22/06		5:17:54 AM		40.77734375		0

		2/22/06		5:18:14 AM		39.552734375		0

		2/22/06		5:18:42 AM		39.8125		0

		2/22/06		5:19:02 AM		40.55859375		0

		2/22/06		5:19:22 AM		39.12890625		0

		2/22/06		5:19:42 AM		38.9140625		0

		2/22/06		5:20:02 AM		39.447265625		0

		2/22/06		5:20:22 AM		40.650390625		0

		2/22/06		5:20:42 AM		40.498046875		0

		2/22/06		5:21:02 AM		39.802734375		0

		2/22/06		5:21:26 AM		40.208984375		0

		2/22/06		5:21:50 AM		41.068359375		0

		2/22/06		5:22:14 AM		38.91796875		0

		2/22/06		5:22:34 AM		40.169921875		0

		2/22/06		5:22:54 AM		40.818359375		0

		2/22/06		5:23:14 AM		40.06640625		0

		2/22/06		5:23:34 AM		39.673828125		0

		2/22/06		5:23:54 AM		40.6171875		0

		2/22/06		5:24:14 AM		39.333984375		0

		2/22/06		5:24:34 AM		39.009765625		0

		2/22/06		5:24:54 AM		39.5390625		0

		2/22/06		5:25:18 AM		39.0390625		0

		2/22/06		5:25:38 AM		38.123046875		0

		2/22/06		5:25:58 AM		38.375		0

		2/22/06		5:26:18 AM		39.82421875		0

		2/22/06		5:26:42 AM		41.271484375		0

		2/22/06		5:27:02 AM		40.189453125		0

		2/22/06		5:27:22 AM		39.955078125		0

		2/22/06		5:27:46 AM		40.51171875		0

		2/22/06		5:28:10 AM		39.6953125		0

		2/22/06		5:28:30 AM		39.72265625		0

		2/22/06		5:28:54 AM		48.0703125		0

		2/22/06		5:29:14 AM		46.453125		0

		2/22/06		5:29:34 AM		44.302734375		0

		2/22/06		5:29:54 AM		43.46484375		0

		2/22/06		5:30:14 AM		43.138671875		0

		2/22/06		5:30:34 AM		40.853515625		0

		2/22/06		5:30:54 AM		40.49609375		0

		2/22/06		5:31:26 AM		41.51953125		0

		2/22/06		5:31:46 AM		40.212890625		0

		2/22/06		5:32:06 AM		39.359375		0

		2/22/06		5:32:26 AM		39.919921875		0

		2/22/06		5:32:46 AM		38.673828125		0

		2/22/06		5:33:06 AM		37.923828125		0

		2/22/06		5:33:30 AM		39.322265625		0

		2/22/06		5:33:50 AM		40.369140625		0

		2/22/06		5:34:10 AM		40.607421875		0

		2/22/06		5:34:30 AM		39.552734375		0

		2/22/06		5:34:50 AM		39.822265625		0

		2/22/06		5:35:10 AM		40.015625		0

		2/22/06		5:35:34 AM		39.1640625		0

		2/22/06		5:35:54 AM		38.728515625		0

		2/22/06		5:36:18 AM		40.173828125		0

		2/22/06		5:36:38 AM		39.0078125		0

		2/22/06		5:36:58 AM		38.775390625		0

		2/22/06		5:37:18 AM		39.5		0

		2/22/06		5:37:38 AM		39.1015625		0

		2/22/06		5:37:58 AM		38.080078125		0

		2/22/06		5:38:18 AM		38.48046875		0

		2/22/06		5:38:42 AM		40.50390625		0

		2/22/06		5:39:10 AM		38.869140625		0

		2/22/06		5:39:30 AM		38.8671875		0

		2/22/06		5:39:50 AM		39.828125		0

		2/22/06		5:40:10 AM		41.0078125		0

		2/22/06		5:40:30 AM		40.05078125		0

		2/22/06		5:40:50 AM		39.73828125		0

		2/22/06		5:41:14 AM		39.712890625		0

		2/22/06		5:41:34 AM		39.5078125		0

		2/22/06		5:41:54 AM		38.724609375		0

		2/22/06		5:42:14 AM		39.171875		0

		2/22/06		5:42:34 AM		39.8125		0

		2/22/06		5:42:58 AM		38.94921875		0

		2/22/06		5:43:18 AM		38.94140625		0

		2/22/06		5:43:38 AM		39.720703125		0

		2/22/06		5:43:58 AM		52.748046875		0

		2/22/06		5:44:18 AM		48.5234375		0

		2/22/06		5:44:38 AM		46.65234375		0

		2/22/06		5:44:58 AM		45.55859375		0

		2/22/06		5:45:18 AM		43.505859375		0

		2/22/06		5:45:38 AM		41.982421875		0

		2/22/06		5:45:58 AM		42.0078125		0

		2/22/06		5:46:18 AM		41.69140625		0

		2/22/06		5:46:42 AM		40.00390625		0

		2/22/06		5:47:06 AM		40.337890625		0

		2/22/06		5:47:26 AM		40.1484375		0

		2/22/06		5:47:46 AM		38.9453125		0

		2/22/06		5:48:06 AM		38.626953125		0

		2/22/06		5:48:26 AM		39.408203125		0

		2/22/06		5:48:50 AM		38.421875		0

		2/22/06		5:49:10 AM		37.861328125		0

		2/22/06		5:49:30 AM		38.59375		0

		2/22/06		5:49:50 AM		39.828125		0

		2/22/06		5:50:18 AM		38.06640625		0

		2/22/06		5:50:42 AM		38.71484375		0

		2/22/06		5:51:06 AM		39.3828125		0

		2/22/06		5:51:26 AM		37.84375		0

		2/22/06		5:51:46 AM		37.806640625		0

		2/22/06		5:52:06 AM		38.87109375		0

		2/22/06		5:52:26 AM		40.306640625		0

		2/22/06		5:52:46 AM		39.033203125		0

		2/22/06		5:53:06 AM		39.10546875		0

		2/22/06		5:53:30 AM		40.31640625		0

		2/22/06		5:53:54 AM		39.724609375		0

		2/22/06		5:54:14 AM		39.287109375		0

		2/22/06		5:54:34 AM		39.498046875		0

		2/22/06		5:54:54 AM		39.548828125		0

		2/22/06		5:55:14 AM		38.341796875		0

		2/22/06		5:55:34 AM		38.671875		0

		2/22/06		5:55:58 AM		40.03515625		0

		2/22/06		5:56:18 AM		38.310546875		0

		2/22/06		5:56:38 AM		37.935546875		0

		2/22/06		5:56:58 AM		39.04296875		0

		2/22/06		5:57:18 AM		40.19140625		0

		2/22/06		5:57:38 AM		39.841796875		0

		2/22/06		5:57:58 AM		39.140625		0

		2/22/06		5:58:18 AM		39.857421875		0

		2/22/06		5:58:42 AM		39.521484375		0

		2/22/06		5:59:02 AM		60.564453125		0

		2/22/06		5:59:22 AM		55.21875		0

		2/22/06		5:59:42 AM		51.1796875		0

		2/22/06		6:00:02 AM		46.453125		0

		2/22/06		6:00:26 AM		44.501953125		0

		2/22/06		6:00:46 AM		44.0078125		0

		2/22/06		6:01:06 AM		43.9453125		0

		2/22/06		6:01:30 AM		39.9296875		0

		2/22/06		6:01:54 AM		40.6171875		0

		2/22/06		6:02:14 AM		41.419921875		0

		2/22/06		6:02:34 AM		40.494140625		0

		2/22/06		6:02:58 AM		38.236328125		0

		2/22/06		6:03:18 AM		39.6953125		0

		2/22/06		6:03:42 AM		40.4453125		0

		2/22/06		6:04:02 AM		39.40234375		0

		2/22/06		6:04:22 AM		39.6328125		0

		2/22/06		6:04:42 AM		40.5859375		0

		2/22/06		6:05:06 AM		39.46484375		0

		2/22/06		6:05:26 AM		39.4140625		0

		2/22/06		6:05:50 AM		40.279296875		0

		2/22/06		6:06:14 AM		39.521484375		0

		2/22/06		6:06:42 AM		38.548828125		0

		2/22/06		6:07:02 AM		39.52734375		0

		2/22/06		6:07:26 AM		40.6015625		0

		2/22/06		6:07:46 AM		39.490234375		0

		2/22/06		6:08:10 AM		39.3046875		0

		2/22/06		6:08:30 AM		40.16015625		0

		2/22/06		6:08:54 AM		39.8515625		0

		2/22/06		6:09:14 AM		39.79296875		0

		2/22/06		6:09:34 AM		40.578125		0

		2/22/06		6:09:54 AM		39.365234375		0

		2/22/06		6:10:14 AM		38.923828125		0

		2/22/06		6:10:34 AM		39.6328125		0

		2/22/06		6:10:58 AM		39.10546875		0

		2/22/06		6:11:18 AM		38.29296875		0

		2/22/06		6:11:38 AM		38.64453125		0

		2/22/06		6:12:02 AM		40.0625		0

		2/22/06		6:12:26 AM		38.5859375		0

		2/22/06		6:12:50 AM		39.0859375		0

		2/22/06		6:13:14 AM		40.599609375		0

		2/22/06		6:13:38 AM		39.09375		0

		2/22/06		6:13:58 AM		52.751953125		0

		2/22/06		6:14:30 AM		48.6875		0

		2/22/06		6:14:54 AM		45.916015625		0

		2/22/06		6:15:14 AM		43.798828125		0

		2/22/06		6:15:34 AM		43.185546875		0

		2/22/06		6:15:54 AM		42.8125		0

		2/22/06		6:16:14 AM		40.798828125		0

		2/22/06		6:16:34 AM		40.3515625		0

		2/22/06		6:16:54 AM		40.48828125		0

		2/22/06		6:17:14 AM		38.447265625		0

		2/22/06		6:17:34 AM		38.162109375		0

		2/22/06		6:17:54 AM		38.712890625		0

		2/22/06		6:18:14 AM		40.05078125		0

		2/22/06		6:18:38 AM		39.72265625		0

		2/22/06		6:18:58 AM		39.2421875		0

		2/22/06		6:19:18 AM		39.9140625		0

		2/22/06		6:19:42 AM		39.783203125		0

		2/22/06		6:20:02 AM		38.75390625		0

		2/22/06		6:20:22 AM		39.259765625		0

		2/22/06		6:20:42 AM		39.646484375		0

		2/22/06		6:21:02 AM		38.51953125		0

		2/22/06		6:21:22 AM		38.748046875		0

		2/22/06		6:21:42 AM		39.8984375		0

		2/22/06		6:22:06 AM		38.734375		0

		2/22/06		6:22:26 AM		37.94921875		0

		2/22/06		6:22:46 AM		38.884765625		0

		2/22/06		6:23:06 AM		39.88671875		0

		2/22/06		6:23:30 AM		40		0

		2/22/06		6:23:50 AM		39.392578125		0

		2/22/06		6:24:10 AM		39.779296875		0

		2/22/06		6:24:34 AM		39.26953125		0

		2/22/06		6:24:54 AM		38.34375		0

		2/22/06		6:25:14 AM		38.734375		0

		2/22/06		6:25:34 AM		39.685546875		0

		2/22/06		6:25:54 AM		38.134765625		0

		2/22/06		6:26:14 AM		37.830078125		0

		2/22/06		6:26:34 AM		38.947265625		0

		2/22/06		6:26:54 AM		39.91015625		0

		2/22/06		6:27:14 AM		39.728515625		0

		2/22/06		6:27:34 AM		38.9765625		0

		2/22/06		6:27:54 AM		39.787109375		0

		2/22/06		6:28:14 AM		39.53125		0

		2/22/06		6:28:34 AM		38.34765625		0

		2/22/06		6:28:54 AM		38.408203125		0

		2/22/06		6:29:14 AM		46.1328125		0

		2/22/06		6:29:34 AM		42.908203125		0

		2/22/06		6:29:54 AM		41.6171875		0

		2/22/06		6:30:14 AM		41.4921875		0

		2/22/06		6:30:34 AM		42.09765625		0

		2/22/06		6:30:54 AM		40.80859375		0

		2/22/06		6:31:18 AM		40.546875		0

		2/22/06		6:31:38 AM		40.70703125		0

		2/22/06		6:32:02 AM		39.646484375		0

		2/22/06		6:32:22 AM		38.296875		0

		2/22/06		6:32:42 AM		38.875		0

		2/22/06		6:33:02 AM		39.220703125		0

		2/22/06		6:33:26 AM		38.4453125		0

		2/22/06		6:33:46 AM		38.572265625		0

		2/22/06		6:34:10 AM		39.79296875		0

		2/22/06		6:34:34 AM		39.01953125		0

		2/22/06		6:34:54 AM		38.478515625		0

		2/22/06		6:35:18 AM		39.78515625		0

		2/22/06		6:35:38 AM		38.888671875		0

		2/22/06		6:35:58 AM		38.341796875		0

		2/22/06		6:36:22 AM		38.626953125		0

		2/22/06		6:36:42 AM		38.837890625		0

		2/22/06		6:37:02 AM		37.52734375		0

		2/22/06		6:37:22 AM		37.7109375		0

		2/22/06		6:37:42 AM		38.986328125		0

		2/22/06		6:38:02 AM		39.583984375		0

		2/22/06		6:38:22 AM		38.939453125		0

		2/22/06		6:38:42 AM		38.93359375		0

		2/22/06		6:39:02 AM		39.775390625		0

		2/22/06		6:39:26 AM		38.978515625		0

		2/22/06		6:39:46 AM		38.4453125		0

		2/22/06		6:40:06 AM		39.228515625		0

		2/22/06		6:40:34 AM		39.90625		0

		2/22/06		6:40:58 AM		39.18359375		0

		2/22/06		6:41:22 AM		39.55078125		0

		2/22/06		6:41:46 AM		40.802734375		0

		2/22/06		6:42:06 AM		39.294921875		0

		2/22/06		6:42:30 AM		39.240234375		0

		2/22/06		6:42:52 AM		39.951171875		0

		2/22/06		6:43:16 AM		39.099609375		0

		2/22/06		6:43:36 AM		38.95703125		0

		2/22/06		6:43:56 AM		39.455078125		0

		2/22/06		6:44:16 AM		52.21875		0

		2/22/06		6:44:40 AM		47.353515625		0

		2/22/06		6:45:00 AM		45.12890625		0

		2/22/06		6:45:24 AM		43.255859375		0

		2/22/06		6:45:44 AM		40.888671875		0

		2/22/06		6:46:04 AM		40.0234375		0

		2/22/06		6:46:24 AM		40.30859375		0

		2/22/06		6:46:44 AM		40.94140625		0

		2/22/06		6:47:08 AM		38.1953125		0

		2/22/06		6:47:40 AM		39.587890625		0

		2/22/06		6:48:04 AM		39.2421875		0

		2/22/06		6:48:24 AM		38.533203125		0

		2/22/06		6:48:44 AM		39.166015625		0

		2/22/06		6:49:04 AM		39.419921875		0

		2/22/06		6:49:24 AM		38.044921875		0

		2/22/06		6:49:44 AM		37.953125		0

		2/22/06		6:50:04 AM		39.166015625		0

		2/22/06		6:50:24 AM		39.802734375		0

		2/22/06		6:50:44 AM		38.953125		0

		2/22/06		6:51:04 AM		38.857421875		0

		2/22/06		6:51:24 AM		39.943359375		0

		2/22/06		6:51:44 AM		38.673828125		0

		2/22/06		6:52:04 AM		37.982421875		0

		2/22/06		6:52:24 AM		38.748046875		0

		2/22/06		6:52:44 AM		39.966796875		0

		2/22/06		6:53:04 AM		39.509765625		0

		2/22/06		6:53:28 AM		37.470703125		0

		2/22/06		6:53:48 AM		38.572265625		0

		2/22/06		6:54:12 AM		39.701171875		0

		2/22/06		6:54:40 AM		37.41015625		0

		2/22/06		6:55:00 AM		38.37109375		0

		2/22/06		6:55:20 AM		39.806640625		0

		2/22/06		6:55:40 AM		38.990234375		0

		2/22/06		6:56:04 AM		38.46484375		0

		2/22/06		6:56:28 AM		39.9296875		0

		2/22/06		6:56:48 AM		39.86328125		0

		2/22/06		6:57:08 AM		39.123046875		0

		2/22/06		6:57:32 AM		39.060546875		0

		2/22/06		6:57:52 AM		39.904296875		0

		2/22/06		6:58:12 AM		38.70703125		0

		2/22/06		6:58:32 AM		38.953125		0

		2/22/06		6:58:52 AM		39.529296875		0

		2/22/06		6:59:12 AM		57.7265625		0

		2/22/06		6:59:32 AM		52.095703125		0

		2/22/06		6:59:52 AM		49.1328125		0

		2/22/06		7:00:16 AM		45.361328125		0

		2/22/06		7:00:36 AM		42.53515625		0

		2/22/06		7:00:56 AM		41.3671875		0

		2/22/06		7:01:20 AM		41.87890625		0

		2/22/06		7:01:40 AM		41.09765625		0

		2/22/06		7:02:04 AM		38.94140625		0

		2/22/06		7:02:24 AM		40.111328125		0

		2/22/06		7:02:48 AM		40.494140625		0

		2/22/06		7:03:08 AM		39.34765625		0

		2/22/06		7:03:28 AM		39.14453125		0

		2/22/06		7:03:48 AM		39.9765625		0

		2/22/06		7:04:08 AM		38.466796875		0

		2/22/06		7:04:32 AM		38.54296875		0

		2/22/06		7:04:56 AM		39.248046875		0

		2/22/06		7:05:20 AM		39.009765625		0

		2/22/06		7:05:40 AM		38.654296875		0

		2/22/06		7:06:00 AM		38.796875		0

		2/22/06		7:06:20 AM		39.392578125		0

		2/22/06		7:06:40 AM		38.1484375		0

		2/22/06		7:07:00 AM		38.193359375		0

		2/22/06		7:07:20 AM		39.158203125		0

		2/22/06		7:07:40 AM		40.287109375		0

		2/22/06		7:08:00 AM		39.416015625		0

		2/22/06		7:08:20 AM		39.013671875		0

		2/22/06		7:08:40 AM		39.669921875		0

		2/22/06		7:09:00 AM		38.759765625		0

		2/22/06		7:09:20 AM		38.068359375		0

		2/22/06		7:09:40 AM		38.5078125		0

		2/22/06		7:10:00 AM		38.599609375		0

		2/22/06		7:10:20 AM		37.470703125		0

		2/22/06		7:10:40 AM		37.595703125		0

		2/22/06		7:11:04 AM		39.279296875		0

		2/22/06		7:11:32 AM		38.83984375		0

		2/22/06		7:11:56 AM		38.376953125		0

		2/22/06		7:12:16 AM		39.076171875		0

		2/22/06		7:12:36 AM		37.80859375		0

		2/22/06		7:12:56 AM		37.42578125		0

		2/22/06		7:13:16 AM		37.89453125		0

		2/22/06		7:13:40 AM		39.921875		0

		2/22/06		7:14:00 AM		45.060546875		0

		2/22/06		7:14:20 AM		46.89453125		0

		2/22/06		7:14:40 AM		45.126953125		0

		2/22/06		7:15:04 AM		43.509765625		0

		2/22/06		7:15:24 AM		41.2890625		0

		2/22/06		7:15:48 AM		40.77734375		0

		2/22/06		7:16:12 AM		40.96484375		0

		2/22/06		7:16:32 AM		39.47265625		0

		2/22/06		7:16:52 AM		39.0546875		0

		2/22/06		7:17:12 AM		39.724609375		0

		2/22/06		7:17:32 AM		39.3125		0

		2/22/06		7:17:52 AM		38.166015625		0

		2/22/06		7:18:12 AM		38.587890625		0

		2/22/06		7:18:32 AM		39.716796875		0

		2/22/06		7:18:52 AM		39.8046875		0

		2/22/06		7:19:12 AM		38.908203125		0

		2/22/06		7:19:32 AM		38.8515625		0

		2/22/06		7:19:56 AM		39.62890625		0

		2/22/06		7:20:16 AM		38.494140625		0

		2/22/06		7:20:36 AM		38.677734375		0

		2/22/06		7:20:56 AM		39.25390625		0

		2/22/06		7:21:16 AM		38.3984375		0

		2/22/06		7:21:36 AM		37.67578125		0

		2/22/06		7:21:56 AM		38.521484375		0

		2/22/06		7:22:16 AM		39.57421875		0

		2/22/06		7:22:36 AM		39.673828125		0

		2/22/06		7:22:56 AM		38.919921875		0

		2/22/06		7:23:16 AM		39.146484375		0

		2/22/06		7:23:40 AM		39.8203125		0

		2/22/06		7:24:04 AM		37.75		0

		2/22/06		7:24:26 AM		38.69921875		0

		2/22/06		7:24:54 AM		37.748046875		0

		2/22/06		7:25:18 AM		37.931640625		0

		2/22/06		7:25:38 AM		38.71875		0

		2/22/06		7:26:00 AM		38.404296875		0

		2/22/06		7:26:22 AM		37.33203125		0

		2/22/06		7:26:46 AM		38.654296875		0

		2/22/06		7:27:06 AM		39.7578125		0

		2/22/06		7:27:28 AM		40.73046875		0

		2/22/06		7:27:48 AM		39.77734375		0

		2/22/06		7:28:12 AM		38.46875		0

		2/22/06		7:28:32 AM		39.783203125		0

		2/22/06		7:28:52 AM		38.373046875		0

		2/22/06		7:29:16 AM		46.50390625		0

		2/22/06		7:29:40 AM		44.482421875		0

		2/22/06		7:30:00 AM		42.484375		0

		2/22/06		7:30:24 AM		41.197265625		0

		2/22/06		7:30:44 AM		41.099609375		0

		2/22/06		7:31:04 AM		40.34375		0

		2/22/06		7:31:24 AM		39.103515625		0

		2/22/06		7:31:46 AM		39.310546875		0

		2/22/06		7:32:10 AM		39.8828125		0

		2/22/06		7:32:38 AM		38.904296875		0

		2/22/06		7:32:58 AM		39.095703125		0

		2/22/06		7:33:22 AM		39.298828125		0

		2/22/06		7:33:46 AM		39.828125		0

		2/22/06		7:34:06 AM		39.134765625		0

		2/22/06		7:34:30 AM		39.28515625		0

		2/22/06		7:34:50 AM		39.6875		0

		2/22/06		7:35:10 AM		38.47265625		0

		2/22/06		7:35:30 AM		38.7734375		0

		2/22/06		7:35:50 AM		38.7265625		0

		2/22/06		7:36:10 AM		37.54296875		0

		2/22/06		7:36:30 AM		37.26953125		0

		2/22/06		7:36:50 AM		38.232421875		0

		2/22/06		7:37:10 AM		39.4765625		0

		2/22/06		7:37:30 AM		38.541015625		0

		2/22/06		7:37:50 AM		38.400390625		0

		2/22/06		7:38:14 AM		39.453125		0

		2/22/06		7:38:42 AM		37.4921875		0

		2/22/06		7:39:06 AM		38.212890625		0

		2/22/06		7:39:34 AM		40.033203125		0

		2/22/06		7:39:54 AM		38.447265625		0

		2/22/06		7:40:14 AM		38.40625		0

		2/22/06		7:40:38 AM		39.2265625		0

		2/22/06		7:40:58 AM		37.6640625		0

		2/22/06		7:41:18 AM		37.64453125		0

		2/22/06		7:41:38 AM		38.328125		0

		2/22/06		7:42:02 AM		40.1171875		0

		2/22/06		7:42:22 AM		39.5546875		0

		2/22/06		7:42:42 AM		38.947265625		0

		2/22/06		7:43:02 AM		39.375		0

		2/22/06		7:43:22 AM		38.990234375		0

		2/22/06		7:43:42 AM		37.755859375		0

		2/22/06		7:44:02 AM		53.505859375		0

		2/22/06		7:44:22 AM		51.19140625		0

		2/22/06		7:44:42 AM		46.501953125		0

		2/22/06		7:45:02 AM		43.806640625		0

		2/22/06		7:45:22 AM		43.02734375		0

		2/22/06		7:45:42 AM		42.931640625		0

		2/22/06		7:46:02 AM		41.322265625		0

		2/22/06		7:46:22 AM		40.171875		0

		2/22/06		7:46:46 AM		40.328125		0

		2/22/06		7:47:10 AM		40.45703125		0

		2/22/06		7:47:30 AM		39.13671875		0

		2/22/06		7:47:58 AM		39.4765625		0

		2/22/06		7:48:18 AM		40.11328125		0

		2/22/06		7:48:38 AM		39.119140625		0

		2/22/06		7:48:58 AM		38.931640625		0

		2/22/06		7:49:18 AM		39.615234375		0

		2/22/06		7:49:38 AM		38.16796875		0

		2/22/06		7:50:02 AM		38.685546875		0

		2/22/06		7:50:22 AM		39.34375		0

		2/22/06		7:50:46 AM		38.029296875		0

		2/22/06		7:51:06 AM		37.4375		0

		2/22/06		7:51:26 AM		37.634765625		0

		2/22/06		7:51:50 AM		38.771484375		0

		2/22/06		7:52:10 AM		37.1484375		0

		2/22/06		7:52:30 AM		37.513671875		0

		2/22/06		7:52:54 AM		38.78515625		0

		2/22/06		7:53:14 AM		39.818359375		0

		2/22/06		7:53:34 AM		38.8203125		0

		2/22/06		7:53:54 AM		38.59765625		0

		2/22/06		7:54:14 AM		39.541015625		0

		2/22/06		7:54:34 AM		38.951171875		0

		2/22/06		7:54:54 AM		38.12890625		0

		2/22/06		7:55:14 AM		38.5078125		0

		2/22/06		7:55:34 AM		38.33984375		0

		2/22/06		7:55:54 AM		37.10546875		0

		2/22/06		7:56:14 AM		37.42578125		0

		2/22/06		7:56:36 AM		38.44140625		0

		2/22/06		7:56:56 AM		40.150390625		0

		2/22/06		7:57:16 AM		39.916015625		0

		2/22/06		7:57:38 AM		42.046875		0

		2/22/06		7:57:58 AM		43.552734375		0

		2/22/06		7:58:18 AM		43.126953125		0

		2/22/06		7:58:38 AM		43.392578125		0

		2/22/06		7:58:58 AM		44.83203125		0

		2/22/06		7:59:18 AM		62.03125		0

		2/22/06		7:59:38 AM		56.84765625		0

		2/22/06		7:59:58 AM		54.673828125		0

		2/22/06		8:00:18 AM		54.154296875		0

		2/22/06		8:00:38 AM		53.1796875		0

		2/22/06		8:00:58 AM		51.681640625		0

		2/22/06		8:01:18 AM		51.478515625		0

		2/22/06		8:01:42 AM		52.287109375		0

		2/22/06		8:02:02 AM		50.80078125		0

		2/22/06		8:02:26 AM		51.158203125		0

		2/22/06		8:02:46 AM		52.58984375		0

		2/22/06		8:03:06 AM		51.66796875		0

		2/22/06		8:03:30 AM		51.728515625		0

		2/22/06		8:03:50 AM		52.4375		0

		2/22/06		8:04:10 AM		53.33203125		0

		2/22/06		8:04:30 AM		51.890625		0

		2/22/06		8:04:50 AM		52.767578125		0

		2/22/06		8:05:12 AM		53.69921875		0

		2/22/06		8:05:32 AM		55.5625		0

		2/22/06		8:05:56 AM		54.927734375		0

		2/22/06		8:06:20 AM		54.75390625		0

		2/22/06		8:06:40 AM		56.380859375		0

		2/22/06		8:07:04 AM		55.482421875		0

		2/22/06		8:07:36 AM		55.626953125		0

		2/22/06		8:08:02 AM		56.373046875		0

		2/22/06		8:08:26 AM		56.16796875		0

		2/22/06		8:08:50 AM		57.056640625		0

		2/22/06		8:09:10 AM		57.4765625		0

		2/22/06		8:09:34 AM		56.623046875		0

		2/22/06		8:09:54 AM		57.1796875		0

		2/22/06		8:10:18 AM		59		0

		2/22/06		8:10:42 AM		57.935546875		0

		2/22/06		8:11:06 AM		59.0390625		0

		2/22/06		8:11:26 AM		59.927734375		0

		2/22/06		8:11:46 AM		59.841796875		0

		2/22/06		8:12:06 AM		59.15234375		0

		2/22/06		8:12:26 AM		59.560546875		0

		2/22/06		8:12:46 AM		60.05859375		0

		2/22/06		8:13:06 AM		58.703125		0

		2/22/06		8:13:30 AM		58.994140625		0

		2/22/06		8:13:58 AM		61.125		0

		2/22/06		8:14:26 AM		64.23046875		0

		2/22/06		8:14:46 AM		62.150390625		0

		2/22/06		8:15:06 AM		61.890625		0

		2/22/06		8:15:30 AM		59.548828125		0

		2/22/06		8:15:58 AM		58.92578125		0

		2/22/06		8:16:26 AM		59.673828125		0

		2/22/06		8:16:50 AM		57.01953125		0

		2/22/06		8:17:14 AM		58.48828125		0

		2/22/06		8:17:34 AM		59.392578125		0

		2/22/06		8:17:54 AM		60.400390625		0

		2/22/06		8:18:14 AM		59.166015625		0

		2/22/06		8:18:38 AM		58.0234375		0

		2/22/06		8:18:58 AM		59.4765625		0

		2/22/06		8:19:18 AM		57.916015625		0

		2/22/06		8:19:38 AM		58.130859375		0

		2/22/06		8:19:58 AM		58.55859375		0

		2/22/06		8:20:18 AM		58.40234375		0

		2/22/06		8:20:38 AM		57.3359375		0

		2/22/06		8:21:06 AM		59.02734375		0

		2/22/06		8:21:30 AM		60.201171875		0

		2/22/06		8:21:58 AM		59.130859375		0

		2/22/06		8:22:22 AM		59.51953125		0

		2/22/06		8:22:42 AM		60.361328125		0

		2/22/06		8:23:10 AM		57.724609375		0

		2/22/06		8:23:30 AM		59.091796875		0

		2/22/06		8:23:54 AM		61.0234375		0

		2/22/06		8:24:14 AM		60.8046875		0

		2/22/06		8:24:34 AM		60.5390625		0

		2/22/06		8:24:54 AM		61.72265625		0

		2/22/06		8:25:14 AM		61.798828125		0

		2/22/06		8:25:34 AM		60.65234375		0

		2/22/06		8:25:54 AM		60.70703125		0

		2/22/06		8:26:14 AM		61.927734375		0

		2/22/06		8:26:34 AM		60.18359375		0

		2/22/06		8:26:54 AM		60.421875		0

		2/22/06		8:27:14 AM		61.205078125		0

		2/22/06		8:27:34 AM		62.955078125		0

		2/22/06		8:27:58 AM		62.091796875		0

		2/22/06		8:28:22 AM		61.939453125		0

		2/22/06		8:28:46 AM		63.767578125		0

		2/22/06		8:29:06 AM		73.375		0

		2/22/06		8:29:26 AM		70.2265625		0

		2/22/06		8:29:50 AM		66.99609375		0

		2/22/06		8:30:10 AM		66		0

		2/22/06		8:30:34 AM		63.478515625		0

		2/22/06		8:30:58 AM		62.31640625		0

		2/22/06		8:31:22 AM		63.880859375		0

		2/22/06		8:31:46 AM		59.9375		0

		2/22/06		8:32:06 AM		60.5625		0

		2/22/06		8:32:26 AM		61.2734375		0

		2/22/06		8:32:46 AM		61.419921875		0

		2/22/06		8:33:06 AM		60.390625		0

		2/22/06		8:33:26 AM		60.837890625		0

		2/22/06		8:33:46 AM		60.306640625		0

		2/22/06		8:34:10 AM		60.060546875		0

		2/22/06		8:34:30 AM		60.619140625		0

		2/22/06		8:34:54 AM		60.99609375		0

		2/22/06		8:35:14 AM		59.51171875		0

		2/22/06		8:35:38 AM		60.1640625		0

		2/22/06		8:35:58 AM		61.400390625		0

		2/22/06		8:36:22 AM		60.759765625		0

		2/22/06		8:36:42 AM		60.515625		0

		2/22/06		8:37:02 AM		61.310546875		0

		2/22/06		8:37:22 AM		62.419921875		0

		2/22/06		8:37:46 AM		59.9375		0

		2/22/06		8:38:06 AM		60.0859375		0

		2/22/06		8:38:30 AM		62.095703125		0

		2/22/06		8:38:50 AM		62.75390625		0

		2/22/06		8:39:10 AM		61.626953125		0

		2/22/06		8:39:34 AM		60.681640625		0

		2/22/06		8:39:54 AM		61.904296875		0

		2/22/06		8:40:14 AM		60.755859375		0

		2/22/06		8:40:34 AM		60.779296875		0

		2/22/06		8:40:54 AM		61.6875		0

		2/22/06		8:41:14 AM		60.927734375		0

		2/22/06		8:41:34 AM		60.275390625		0

		2/22/06		8:41:54 AM		60.90625		0

		2/22/06		8:42:18 AM		62.28125		0

		2/22/06		8:42:38 AM		60.642578125		0

		2/22/06		8:42:58 AM		61.3359375		0

		2/22/06		8:43:18 AM		62.427734375		0

		2/22/06		8:43:38 AM		64.10546875		0

		2/22/06		8:43:58 AM		62.595703125		0

		2/22/06		8:44:18 AM		78.5234375		0

		2/22/06		8:44:38 AM		74.37109375		0

		2/22/06		8:45:02 AM		69.0859375		0

		2/22/06		8:45:26 AM		66.65625		0

		2/22/06		8:45:50 AM		65.78515625		0

		2/22/06		8:46:10 AM		64.68359375		0

		2/22/06		8:46:30 AM		62.87109375		0

		2/22/06		8:46:54 AM		63.015625		0

		2/22/06		8:47:18 AM		63.90625		0

		2/22/06		8:47:38 AM		62.15625		0

		2/22/06		8:47:58 AM		61.833984375		0

		2/22/06		8:48:18 AM		62.751953125		0

		2/22/06		8:48:38 AM		61.580078125		0

		2/22/06		8:48:58 AM		61.2265625		0

		2/22/06		8:49:18 AM		61.96875		0

		2/22/06		8:49:42 AM		63.390625		0

		2/22/06		8:50:02 AM		63.275390625		0

		2/22/06		8:50:30 AM		62.05078125		0

		2/22/06		8:51:02 AM		64.12890625		0

		2/22/06		8:51:22 AM		62.861328125		0

		2/22/06		8:51:50 AM		63.3828125		0

		2/22/06		8:52:18 AM		64.7578125		0

		2/22/06		8:52:42 AM		62.0390625		0

		2/22/06		8:53:02 AM		62.8359375		0

		2/22/06		8:53:26 AM		65.1875		0

		2/22/06		8:53:46 AM		64.6484375		0

		2/22/06		8:54:10 AM		62.7109375		0

		2/22/06		8:54:34 AM		64.48046875		0

		2/22/06		8:54:58 AM		62.087890625		0

		2/22/06		8:55:18 AM		62.30859375		0

		2/22/06		8:55:38 AM		62.728515625		0

		2/22/06		8:55:58 AM		64.3359375		0

		2/22/06		8:56:18 AM		63.041015625		0

		2/22/06		8:56:38 AM		63.19140625		0

		2/22/06		8:56:58 AM		63.611328125		0

		2/22/06		8:57:22 AM		62.767578125		0

		2/22/06		8:57:42 AM		61.787109375		0

		2/22/06		8:58:06 AM		63.029296875		0

		2/22/06		8:58:30 AM		62.6875		0

		2/22/06		8:58:50 AM		62.076171875		0

		2/22/06		8:59:14 AM		82.09765625		0

		2/22/06		8:59:34 AM		77.1015625		0

		2/22/06		9:00:06 AM		70.73828125		0

		2/22/06		9:00:26 AM		68.46875		0

		2/22/06		9:00:46 AM		67.62109375		0

		2/22/06		9:01:06 AM		64.93359375		0

		2/22/06		9:01:26 AM		63.59765625		0

		2/22/06		9:01:46 AM		63.537109375		0

		2/22/06		9:02:10 AM		61.7109375		0

		2/22/06		9:02:30 AM		61.072265625		0

		2/22/06		9:02:50 AM		61.388671875		0

		2/22/06		9:03:10 AM		62.58984375		0

		2/22/06		9:03:30 AM		62.81640625		0

		2/22/06		9:03:50 AM		61.984375		0

		2/22/06		9:04:14 AM		62.30078125		0

		2/22/06		9:04:38 AM		63.337890625		0

		2/22/06		9:05:02 AM		61.376953125		0

		2/22/06		9:05:26 AM		62.814453125		0

		2/22/06		9:05:58 AM		64.16796875		0

		2/22/06		9:06:18 AM		63.603515625		0

		2/22/06		9:06:46 AM		64.90625		0

		2/22/06		9:07:10 AM		64.953125		0

		2/22/06		9:07:30 AM		64.3671875		0

		2/22/06		9:07:54 AM		66.37109375		0

		2/22/06		9:08:14 AM		67.19921875		0

		2/22/06		9:08:34 AM		65.5859375		0

		2/22/06		9:08:54 AM		65.3984375		0

		2/22/06		9:09:14 AM		65.765625		0

		2/22/06		9:09:34 AM		64.26171875		0

		2/22/06		9:09:54 AM		63.130859375		0

		2/22/06		9:10:14 AM		63.94140625		0

		2/22/06		9:10:34 AM		64.59765625		0

		2/22/06		9:10:54 AM		65.125		0

		2/22/06		9:11:14 AM		64.5390625		0

		2/22/06		9:11:34 AM		65.62109375		0

		2/22/06		9:11:54 AM		65.87890625		0

		2/22/06		9:12:14 AM		65.015625		0

		2/22/06		9:12:34 AM		65.29296875		0

		2/22/06		9:12:54 AM		66.43359375		0

		2/22/06		9:13:14 AM		67.6640625		0

		2/22/06		9:13:34 AM		66.65234375		0

		2/22/06		9:13:58 AM		66.33984375		0

		2/22/06		9:14:18 AM		73.1875		0

		2/22/06		9:14:42 AM		71.0859375		0

		2/22/06		9:15:02 AM		68.75		0

		2/22/06		9:15:26 AM		67.53125		0

		2/22/06		9:15:46 AM		66.25		0

		2/22/06		9:16:06 AM		65.51171875		0

		2/22/06		9:16:26 AM		65.4296875		0

		2/22/06		9:16:46 AM		65.9140625		0

		2/22/06		9:17:06 AM		63.52734375		0

		2/22/06		9:17:26 AM		63.4765625		0

		2/22/06		9:17:46 AM		64.015625		0

		2/22/06		9:18:06 AM		65.40234375		0

		2/22/06		9:18:30 AM		62.544921875		0

		2/22/06		9:18:50 AM		63.578125		0

		2/22/06		9:19:14 AM		64.5546875		0

		2/22/06		9:19:34 AM		64.4375		0

		2/22/06		9:19:54 AM		63.60546875		0

		2/22/06		9:20:14 AM		63.33203125		0

		2/22/06		9:20:34 AM		64.578125		0

		2/22/06		9:20:54 AM		63.3203125		0

		2/22/06		9:21:14 AM		64.1953125		0

		2/22/06		9:21:34 AM		65.1953125		0

		2/22/06		9:21:54 AM		64.78125		0

		2/22/06		9:22:18 AM		64.75390625		0

		2/22/06		9:22:46 AM		66.125		0

		2/22/06		9:23:06 AM		64.953125		0

		2/22/06		9:23:26 AM		64.76953125		0

		2/22/06		9:23:46 AM		65.5625		0

		2/22/06		9:24:06 AM		66.96875		0

		2/22/06		9:24:26 AM		67.38671875		0

		2/22/06		9:24:46 AM		66.5390625		0

		2/22/06		9:25:14 AM		66.89453125		0

		2/22/06		9:25:42 AM		65.78125		0

		2/22/06		9:26:10 AM		67.1015625		0

		2/22/06		9:26:34 AM		68.26953125		0

		2/22/06		9:26:54 AM		67.5390625		0

		2/22/06		9:27:14 AM		66.78515625		0

		2/22/06		9:27:38 AM		67.43359375		0

		2/22/06		9:28:02 AM		67.51171875		0

		2/22/06		9:28:26 AM		66.3984375		0

		2/22/06		9:28:50 AM		67.16796875		0

		2/22/06		9:29:10 AM		79.28125		0

		2/22/06		9:29:34 AM		74.44140625		0

		2/22/06		9:29:58 AM		72.4453125		0

		2/22/06		9:30:22 AM		70.609375		0

		2/22/06		9:30:42 AM		68.4921875		0

		2/22/06		9:31:02 AM		67.734375		0

		2/22/06		9:31:22 AM		68.00390625		0

		2/22/06		9:31:42 AM		67.78515625		0

		2/22/06		9:32:02 AM		66.38671875		0

		2/22/06		9:32:22 AM		66.92578125		0

		2/22/06		9:32:50 AM		67.6875		0

		2/22/06		9:33:14 AM		67.01171875		0

		2/22/06		9:33:50 AM		67.1875		0

		2/22/06		9:34:14 AM		66.05859375		0

		2/22/06		9:34:34 AM		65.90234375		0

		2/22/06		9:34:58 AM		67.921875		0

		2/22/06		9:35:22 AM		67.5234375		0

		2/22/06		9:35:42 AM		66.65625		0

		2/22/06		9:36:06 AM		67.59765625		0

		2/22/06		9:36:26 AM		68.25390625		0

		2/22/06		9:36:46 AM		67.94921875		0

		2/22/06		9:37:06 AM		66.80859375		0

		2/22/06		9:37:26 AM		67.59765625		0

		2/22/06		9:37:50 AM		67.69921875		0

		2/22/06		9:38:10 AM		66.64453125		0

		2/22/06		9:38:30 AM		66.7265625		0

		2/22/06		9:38:50 AM		67.8203125		0

		2/22/06		9:39:10 AM		66.9609375		0

		2/22/06		9:39:30 AM		66.19140625		0

		2/22/06		9:40:02 AM		68.28515625		0

		2/22/06		9:40:30 AM		68.41796875		0

		2/22/06		9:40:50 AM		67.3828125		0

		2/22/06		9:41:14 AM		67.35546875		0

		2/22/06		9:41:38 AM		68.74609375		0

		2/22/06		9:41:58 AM		67.80078125		0

		2/22/06		9:42:26 AM		68.42578125		0

		2/22/06		9:42:46 AM		69.828125		0

		2/22/06		9:43:06 AM		68.8125		0

		2/22/06		9:43:26 AM		68.42578125		0

		2/22/06		9:43:46 AM		68.89453125		0

		2/22/06		9:44:06 AM		68.0859375		0

		2/22/06		9:44:26 AM		82.5		0

		2/22/06		9:44:54 AM		77.3359375		0

		2/22/06		9:45:18 AM		73.3359375		0

		2/22/06		9:45:38 AM		69.59375		0

		2/22/06		9:46:02 AM		69.42578125		0

		2/22/06		9:46:26 AM		68.94140625		0

		2/22/06		9:46:50 AM		67.6328125		0

		2/22/06		9:47:14 AM		67.2265625		0

		2/22/06		9:47:42 AM		66.62109375		0

		2/22/06		9:48:02 AM		65.9140625		0

		2/22/06		9:48:22 AM		66.14453125		0

		2/22/06		9:48:50 AM		66.90234375		0

		2/22/06		9:49:18 AM		66.27734375		0

		2/22/06		9:49:46 AM		67.44140625		0

		2/22/06		9:50:10 AM		67.7421875		0

		2/22/06		9:50:30 AM		67.28125		0

		2/22/06		9:50:58 AM		66.7890625		0

		2/22/06		9:51:18 AM		68.37109375		0

		2/22/06		9:51:38 AM		66.92578125		0

		2/22/06		9:51:58 AM		67.265625		0

		2/22/06		9:52:18 AM		68.2734375		0

		2/22/06		9:52:38 AM		67.91015625		0

		2/22/06		9:53:02 AM		67.59765625		0

		2/22/06		9:53:26 AM		67.4921875		0

		2/22/06		9:53:46 AM		68.8359375		0

		2/22/06		9:54:14 AM		67.91015625		0

		2/22/06		9:54:38 AM		68.5234375		0

		2/22/06		9:54:58 AM		69.6484375		0

		2/22/06		9:55:18 AM		68.44140625		0

		2/22/06		9:55:38 AM		67.7421875		0

		2/22/06		9:56:02 AM		68.67578125		0

		2/22/06		9:56:26 AM		67.83984375		0

		2/22/06		9:56:50 AM		67.0078125		0

		2/22/06		9:57:14 AM		67.76953125		0

		2/22/06		9:57:34 AM		67.96484375		0

		2/22/06		9:57:54 AM		66.9609375		0

		2/22/06		9:58:14 AM		67.21484375		0

		2/22/06		9:58:38 AM		68.69921875		0

		2/22/06		9:58:58 AM		67.37890625		0

		2/22/06		9:59:18 AM		86.18359375		0

		2/22/06		9:59:38 AM		81.1171875		0

		2/22/06		9:59:58 AM		78.015625		0

		2/22/06		10:00:22 AM		72.85546875		0

		2/22/06		10:00:42 AM		71.34765625		0

		2/22/06		10:01:02 AM		71.26953125		0

		2/22/06		10:01:26 AM		70.4609375		0

		2/22/06		10:01:46 AM		68.49609375		0

		2/22/06		10:02:14 AM		67.921875		0

		2/22/06		10:02:42 AM		66.6015625		0

		2/22/06		10:03:02 AM		66.421875		0

		2/22/06		10:03:22 AM		67.23828125		0

		2/22/06		10:03:42 AM		68.3828125		0

		2/22/06		10:04:02 AM		67.79296875		0

		2/22/06		10:04:22 AM		67.31640625		0

		2/22/06		10:04:46 AM		67.75		0

		2/22/06		10:05:06 AM		67.08203125		0

		2/22/06		10:05:30 AM		67.34765625		0

		2/22/06		10:05:50 AM		67.14453125		0

		2/22/06		10:06:10 AM		67.43359375		0

		2/22/06		10:06:30 AM		65.91796875		0

		2/22/06		10:06:50 AM		66.35546875		0

		2/22/06		10:07:10 AM		67.56640625		0

		2/22/06		10:07:30 AM		66.36328125		0

		2/22/06		10:07:54 AM		66.1015625		0

		2/22/06		10:08:14 AM		67.12890625		0

		2/22/06		10:08:38 AM		68.0234375		0

		2/22/06		10:08:58 AM		66.640625		0

		2/22/06		10:09:18 AM		67.375		0

		2/22/06		10:09:42 AM		68.37890625		0

		2/22/06		10:10:02 AM		68.51953125		0

		2/22/06		10:10:22 AM		67.890625		0

		2/22/06		10:10:42 AM		68.01953125		0

		2/22/06		10:11:10 AM		69.296875		0

		2/22/06		10:11:30 AM		67.96875		0

		2/22/06		10:11:50 AM		68.19140625		0

		2/22/06		10:12:10 AM		68.875		0

		2/22/06		10:12:30 AM		68.7265625		0

		2/22/06		10:12:50 AM		67.9453125		0

		2/22/06		10:13:10 AM		68.5546875		0

		2/22/06		10:13:34 AM		67.453125		0

		2/22/06		10:13:54 AM		66.58203125		0

		2/22/06		10:14:14 AM		73.15234375		0

		2/22/06		10:14:38 AM		72.42578125		0

		2/22/06		10:15:02 AM		68.03125		0

		2/22/06		10:15:26 AM		67.2890625		0

		2/22/06		10:15:46 AM		67.71875		0

		2/22/06		10:16:06 AM		65.55078125		0

		2/22/06		10:16:34 AM		65.2421875		0

		2/22/06		10:17:02 AM		66.453125		0

		2/22/06		10:17:34 AM		64.52734375		0

		2/22/06		10:17:54 AM		65.3125		0

		2/22/06		10:18:18 AM		67.3359375		0

		2/22/06		10:18:42 AM		64.87890625		0

		2/22/06		10:19:02 AM		65.18359375		0

		2/22/06		10:19:26 AM		66.6171875		0

		2/22/06		10:19:46 AM		67.8203125		0

		2/22/06		10:20:06 AM		66.640625		0

		2/22/06		10:20:30 AM		65.59375		0

		2/22/06		10:20:50 AM		66.53125		0

		2/22/06		10:21:10 AM		66.7109375		0

		2/22/06		10:21:30 AM		65.55078125		0

		2/22/06		10:21:50 AM		66.0859375		0

		2/22/06		10:22:10 AM		65.55859375		0

		2/22/06		10:22:34 AM		65.3515625		0

		2/22/06		10:22:54 AM		66.046875		0

		2/22/06		10:23:18 AM		67.03125		0

		2/22/06		10:23:38 AM		65.67578125		0

		2/22/06		10:23:58 AM		65.3046875		0

		2/22/06		10:24:22 AM		66.859375		0

		2/22/06		10:24:50 AM		66.34765625		0

		2/22/06		10:25:14 AM		65.78515625		0

		2/22/06		10:25:34 AM		66.8125		0

		2/22/06		10:25:54 AM		66.234375		0

		2/22/06		10:26:18 AM		66.03515625		0

		2/22/06		10:26:42 AM		66.51171875		0

		2/22/06		10:27:02 AM		67.14453125		0

		2/22/06		10:27:22 AM		65.26171875		0

		2/22/06		10:27:42 AM		65.4296875		0

		2/22/06		10:28:02 AM		66.25		0

		2/22/06		10:28:22 AM		67.29296875		0

		2/22/06		10:28:42 AM		66.10546875		0

		2/22/06		10:29:06 AM		65.28125		0

		2/22/06		10:29:30 AM		76.2421875		0

		2/22/06		10:29:54 AM		70.609375		0

		2/22/06		10:30:14 AM		69.37890625		0

		2/22/06		10:30:34 AM		69.12890625		0

		2/22/06		10:30:58 AM		68.5078125		0

		2/22/06		10:31:18 AM		66.7109375		0

		2/22/06		10:31:42 AM		66.3125		0

		2/22/06		10:32:06 AM		67.34765625		0

		2/22/06		10:32:26 AM		65.890625		0

		2/22/06		10:32:46 AM		65.7421875		0

		2/22/06		10:33:06 AM		66.59375		0

		2/22/06		10:33:30 AM		66.140625		0

		2/22/06		10:33:54 AM		66.36328125		0

		2/22/06		10:34:18 AM		66.015625		0

		2/22/06		10:34:38 AM		65.94921875		0

		2/22/06		10:34:58 AM		64.80859375		0

		2/22/06		10:35:18 AM		65.28515625		0

		2/22/06		10:35:38 AM		65.56640625		0

		2/22/06		10:35:58 AM		64.20703125		0

		2/22/06		10:36:18 AM		64.29296875		0

		2/22/06		10:36:42 AM		66.32421875		0

		2/22/06		10:37:02 AM		65.05859375		0

		2/22/06		10:37:22 AM		64.78125		0

		2/22/06		10:37:46 AM		65.46484375		0

		2/22/06		10:38:06 AM		66.5390625		0

		2/22/06		10:38:30 AM		65.125		0





Лист2

		





Лист2

		11:51:28
21.02.2006

		11:51:32
21.02.2006

		11:51:36
21.02.2006

		11:51:40
21.02.2006

		11:51:44
21.02.2006

		11:51:48
21.02.2006

		11:51:52
21.02.2006

		11:51:56
21.02.2006

		11:52:00
21.02.2006

		11:52:04
21.02.2006

		11:52:08
21.02.2006

		11:52:12
21.02.2006

		11:52:16
21.02.2006

		11:52:20
21.02.2006

		11:52:24
21.02.2006

		11:52:28
21.02.2006

		11:52:32
21.02.2006

		11:52:36
21.02.2006

		11:52:40
21.02.2006

		11:52:44
21.02.2006

		11:52:48
21.02.2006

		11:52:52
21.02.2006

		11:52:56
21.02.2006

		11:53:00
21.02.2006

		11:53:04
21.02.2006

		11:53:08
21.02.2006

		11:53:12
21.02.2006

		11:53:16
21.02.2006

		11:53:20
21.02.2006

		11:53:24
21.02.2006

		11:53:28
21.02.2006

		11:53:32
21.02.2006

		11:53:36
21.02.2006

		11:53:40
21.02.2006

		11:53:44
21.02.2006

		11:53:48
21.02.2006

		11:53:52
21.02.2006

		11:53:56
21.02.2006

		11:54:00
21.02.2006

		11:54:04
21.02.2006

		11:54:08
21.02.2006

		11:54:10
21.02.2006

		11:54:12
21.02.2006

		11:54:14
21.02.2006

		11:54:16
21.02.2006

		11:54:18
21.02.2006

		11:54:20
21.02.2006

		11:54:22
21.02.2006

		11:54:24
21.02.2006

		11:54:26
21.02.2006

		11:54:28
21.02.2006

		11:54:30
21.02.2006

		11:54:32
21.02.2006

		11:54:34
21.02.2006

		11:54:36
21.02.2006

		11:54:38
21.02.2006

		11:54:40
21.02.2006

		11:54:42
21.02.2006

		11:54:44
21.02.2006

		11:54:46
21.02.2006

		11:54:48
21.02.2006

		11:54:50
21.02.2006

		11:54:52
21.02.2006

		11:54:54
21.02.2006

		11:54:56
21.02.2006

		11:54:58
21.02.2006

		11:55:00
21.02.2006

		11:55:02
21.02.2006

		11:55:04
21.02.2006

		11:55:06
21.02.2006

		11:55:08
21.02.2006

		11:55:10
21.02.2006

		11:55:12
21.02.2006

		11:55:14
21.02.2006

		11:55:16
21.02.2006

		11:55:18
21.02.2006

		11:55:20
21.02.2006

		11:55:22
21.02.2006

		11:55:24
21.02.2006

		11:55:26
21.02.2006

		11:55:28
21.02.2006

		11:55:30
21.02.2006

		11:55:32
21.02.2006

		11:55:34
21.02.2006

		11:55:36
21.02.2006

		11:55:38
21.02.2006

		11:55:40
21.02.2006

		11:55:42
21.02.2006

		11:55:44
21.02.2006

		11:55:46
21.02.2006

		11:55:48
21.02.2006

		11:55:50
21.02.2006

		11:55:52
21.02.2006

		11:55:54
21.02.2006

		11:55:56
21.02.2006

		11:55:58
21.02.2006

		11:56:00
21.02.2006

		11:56:02
21.02.2006

		11:56:04
21.02.2006

		11:56:06
21.02.2006

		11:56:08
21.02.2006

		11:56:10
21.02.2006

		11:56:12
21.02.2006

		11:56:14
21.02.2006

		11:56:16
21.02.2006

		11:56:18
21.02.2006

		11:56:20
21.02.2006

		11:56:22
21.02.2006

		11:56:24
21.02.2006

		11:56:26
21.02.2006

		11:56:28
21.02.2006

		11:56:30
21.02.2006

		11:56:32
21.02.2006

		11:56:34
21.02.2006

		11:56:36
21.02.2006

		11:00:00
21.02.2006

		11:40:46
21.02.2006

		11:40:52
21.02.2006

		11:40:56
21.02.2006

		11:41:00
21.02.2006

		11:41:04
21.02.2006

		11:41:08
21.02.2006

		11:41:12
21.02.2006

		11:41:16
21.02.2006

		11:41:20
21.02.2006

		11:41:28
21.02.2006

		11:41:32
21.02.2006

		11:41:36
21.02.2006

		11:41:40
21.02.2006

		11:41:44
21.02.2006

		11:41:48
21.02.2006

		11:41:52
21.02.2006

		11:41:56
21.02.2006

		11:42:00
21.02.2006

		11:42:04
21.02.2006

		11:42:08
21.02.2006

		11:42:12
21.02.2006

		11:42:16
21.02.2006

		11:42:20
21.02.2006

		11:42:24
21.02.2006

		11:42:28
21.02.2006

		11:42:32
21.02.2006

		11:42:36
21.02.2006

		11:42:40
21.02.2006

		11:42:44
21.02.2006

		11:42:48
21.02.2006

		11:42:52
21.02.2006

		11:42:56
21.02.2006

		11:43:00
21.02.2006

		11:43:04
21.02.2006

		11:43:08
21.02.2006

		11:43:12
21.02.2006

		11:43:16
21.02.2006

		11:43:20
21.02.2006

		11:43:24
21.02.2006

		11:43:28
21.02.2006

		11:43:36
21.02.2006

		11:43:40
21.02.2006

		11:43:44
21.02.2006

		11:43:48
21.02.2006

		11:43:52
21.02.2006

		11:43:56
21.02.2006

		11:44:00
21.02.2006

		11:44:04
21.02.2006

		11:44:08
21.02.2006

		11:44:12
21.02.2006

		11:44:16
21.02.2006

		11:44:24
21.02.2006

		11:44:28
21.02.2006

		11:44:32
21.02.2006

		11:44:36
21.02.2006

		11:44:40
21.02.2006

		11:44:44
21.02.2006

		11:44:48
21.02.2006

		11:44:52
21.02.2006

		11:44:56
21.02.2006

		11:45:00
21.02.2006

		11:45:04
21.02.2006

		11:45:08
21.02.2006

		11:45:12
21.02.2006

		11:45:16
21.02.2006

		11:45:20
21.02.2006

		11:45:24
21.02.2006

		11:45:28
21.02.2006

		11:45:32
21.02.2006

		11:45:36
21.02.2006

		11:45:40
21.02.2006

		11:45:44
21.02.2006

		11:45:48
21.02.2006

		11:45:52
21.02.2006

		11:45:56
21.02.2006

		11:46:00
21.02.2006

		11:46:04
21.02.2006

		11:46:08
21.02.2006

		11:46:12
21.02.2006

		11:46:16
21.02.2006

		11:46:20
21.02.2006

		11:46:24
21.02.2006

		11:46:28
21.02.2006

		11:46:32
21.02.2006

		11:46:36
21.02.2006

		11:46:40
21.02.2006

		11:46:44
21.02.2006

		11:46:48
21.02.2006

		11:46:52
21.02.2006

		11:46:56
21.02.2006

		11:47:00
21.02.2006

		11:47:04
21.02.2006

		11:47:08
21.02.2006

		11:47:12
21.02.2006

		11:47:16
21.02.2006

		11:47:20
21.02.2006

		11:47:24
21.02.2006

		11:47:30
21.02.2006

		11:47:34
21.02.2006

		11:47:38
21.02.2006

		11:47:42
21.02.2006

		11:47:46
21.02.2006

		11:47:50
21.02.2006

		11:47:54
21.02.2006

		11:47:58
21.02.2006

		11:48:02
21.02.2006

		11:48:06
21.02.2006

		11:48:10
21.02.2006

		11:48:14
21.02.2006

		11:48:18
21.02.2006

		11:48:22
21.02.2006

		11:48:26
21.02.2006

		11:48:30
21.02.2006

		11:48:34
21.02.2006

		11:48:38
21.02.2006

		11:48:42
21.02.2006

		11:48:46
21.02.2006

		11:48:50
21.02.2006

		11:48:54
21.02.2006

		11:48:58
21.02.2006

		11:49:02
21.02.2006

		11:49:06
21.02.2006

		11:49:10
21.02.2006

		11:49:14
21.02.2006

		11:49:18
21.02.2006

		11:49:22
21.02.2006

		11:49:26
21.02.2006

		11:49:30
21.02.2006

		11:49:34
21.02.2006

		11:49:38
21.02.2006

		11:49:42
21.02.2006

		11:49:46
21.02.2006

		11:49:50
21.02.2006

		11:49:54
21.02.2006

		11:49:58
21.02.2006

		11:50:02
21.02.2006

		11:50:06
21.02.2006

		11:50:10
21.02.2006

		11:50:14
21.02.2006

		11:50:18
21.02.2006

		11:50:22
21.02.2006

		11:50:26
21.02.2006

		11:50:30
21.02.2006

		11:50:34
21.02.2006

		11:50:38
21.02.2006

		11:50:42
21.02.2006

		11:50:46
21.02.2006

		11:50:50
21.02.2006

		11:50:54
21.02.2006

		11:50:58
21.02.2006

		11:51:02
21.02.2006

		11:51:06
21.02.2006

		11:51:10
21.02.2006

		11:51:14
21.02.2006

		11:51:18
21.02.2006

		11:51:22
21.02.2006

		11:51:26
21.02.2006

		11:51:30
21.02.2006

		11:51:34
21.02.2006

		11:51:38
21.02.2006

		11:51:42
21.02.2006

		11:51:46
21.02.2006

		11:51:50
21.02.2006

		11:51:54
21.02.2006

		11:51:58
21.02.2006

		11:52:02
21.02.2006

		11:52:06
21.02.2006

		11:52:10
21.02.2006

		11:52:14
21.02.2006

		11:52:18
21.02.2006

		11:52:22
21.02.2006

		11:52:26
21.02.2006

		11:52:30
21.02.2006

		11:52:34
21.02.2006

		11:52:38
21.02.2006

		11:52:42
21.02.2006

		11:52:46
21.02.2006

		11:52:50
21.02.2006

		11:52:54
21.02.2006

		11:52:58
21.02.2006

		11:53:02
21.02.2006

		11:53:06
21.02.2006

		11:53:10
21.02.2006

		11:53:14
21.02.2006

		11:53:18
21.02.2006

		11:53:22
21.02.2006

		11:53:26
21.02.2006

		11:53:30
21.02.2006

		11:53:34
21.02.2006

		11:53:38
21.02.2006

		11:53:42
21.02.2006

		11:53:46
21.02.2006

		11:53:50
21.02.2006

		11:53:54
21.02.2006

		11:53:58
21.02.2006

		11:54:02
21.02.2006

		11:54:06
21.02.2006

		11:40:54
21.02.2006

		11:40:50
21.02.2006

		11:40:58
21.02.2006

		11:41:02
21.02.2006

		11:41:06
21.02.2006

		11:41:10
21.02.2006

		11:41:14
21.02.2006

		11:41:18
21.02.2006

		11:41:22
21.02.2006

		11:41:30
21.02.2006

		11:41:34
21.02.2006

		11:41:38
21.02.2006

		11:41:42
21.02.2006

		11:41:46
21.02.2006

		11:41:50
21.02.2006

		11:41:54
21.02.2006

		11:41:58
21.02.2006

		11:42:02
21.02.2006

		11:42:06
21.02.2006

		11:42:10
21.02.2006

		11:42:14
21.02.2006

		11:42:18
21.02.2006

		11:42:22
21.02.2006

		11:42:26
21.02.2006

		11:42:30
21.02.2006

		11:42:34
21.02.2006

		11:42:38
21.02.2006

		11:42:42
21.02.2006

		11:42:46
21.02.2006

		11:42:50
21.02.2006

		11:42:54
21.02.2006

		11:42:58
21.02.2006

		11:43:02
21.02.2006

		11:43:06
21.02.2006

		11:43:10
21.02.2006

		11:43:14
21.02.2006

		11:43:18
21.02.2006

		11:43:22
21.02.2006

		11:43:26
21.02.2006

		11:43:30
21.02.2006

		11:43:38
21.02.2006

		11:43:42
21.02.2006

		11:43:46
21.02.2006

		11:43:50
21.02.2006

		11:43:54
21.02.2006

		11:43:58
21.02.2006

		11:44:02
21.02.2006

		11:44:06
21.02.2006

		11:44:10
21.02.2006

		11:44:14
21.02.2006

		11:44:18
21.02.2006

		11:44:26
21.02.2006

		11:44:30
21.02.2006

		11:44:34
21.02.2006

		11:44:38
21.02.2006

		11:44:42
21.02.2006

		11:44:46
21.02.2006

		11:44:50
21.02.2006

		11:44:54
21.02.2006

		11:44:58
21.02.2006

		11:45:02
21.02.2006

		11:45:06
21.02.2006

		11:45:10
21.02.2006

		11:45:14
21.02.2006

		11:45:18
21.02.2006

		11:45:22
21.02.2006

		11:45:26
21.02.2006

		11:45:30
21.02.2006

		11:45:34
21.02.2006

		11:45:38
21.02.2006

		11:45:42
21.02.2006

		11:45:46
21.02.2006

		11:45:50
21.02.2006

		11:45:54
21.02.2006

		11:45:58
21.02.2006

		11:46:02
21.02.2006

		11:46:06
21.02.2006

		11:46:10
21.02.2006

		11:46:14
21.02.2006

		11:46:18
21.02.2006

		11:46:22
21.02.2006

		11:46:26
21.02.2006

		11:46:30
21.02.2006

		11:46:34
21.02.2006

		11:46:38
21.02.2006

		11:46:42
21.02.2006

		11:46:46
21.02.2006

		11:46:50
21.02.2006

		11:46:54
21.02.2006

		11:46:58
21.02.2006

		11:47:02
21.02.2006

		11:47:06
21.02.2006

		11:47:10
21.02.2006

		11:47:14
21.02.2006

		11:47:18
21.02.2006

		11:47:22
21.02.2006

		11:47:28
21.02.2006

		11:47:32
21.02.2006

		11:47:36
21.02.2006

		11:47:40
21.02.2006

		11:47:44
21.02.2006

		11:47:48
21.02.2006

		11:47:52
21.02.2006

		11:47:56
21.02.2006

		11:48:00
21.02.2006

		11:48:04
21.02.2006

		11:48:08
21.02.2006

		11:48:12
21.02.2006

		11:48:16
21.02.2006

		11:48:20
21.02.2006

		11:48:24
21.02.2006

		11:48:28
21.02.2006

		11:48:32
21.02.2006

		11:48:36
21.02.2006

		11:48:40
21.02.2006

		11:48:44
21.02.2006

		11:48:48
21.02.2006

		11:48:52
21.02.2006

		11:48:56
21.02.2006

		11:49:00
21.02.2006

		11:49:04
21.02.2006

		11:49:08
21.02.2006

		11:49:12
21.02.2006

		11:49:16
21.02.2006

		11:49:20
21.02.2006

		11:49:24
21.02.2006

		11:49:28
21.02.2006

		11:49:32
21.02.2006

		11:49:36
21.02.2006

		11:49:40
21.02.2006

		11:49:44
21.02.2006

		11:49:48
21.02.2006

		11:49:52
21.02.2006

		11:49:56
21.02.2006

		11:50:00
21.02.2006

		11:50:04
21.02.2006

		11:50:08
21.02.2006

		11:50:12
21.02.2006

		11:50:16
21.02.2006

		11:50:20
21.02.2006

		11:50:24
21.02.2006

		11:50:28
21.02.2006

		11:50:32
21.02.2006

		11:50:36
21.02.2006

		11:50:40
21.02.2006

		11:50:44
21.02.2006

		11:50:48
21.02.2006

		11:50:52
21.02.2006

		11:50:56
21.02.2006

		11:51:00
21.02.2006

		11:51:04
21.02.2006

		11:51:08
21.02.2006

		11:51:12
21.02.2006

		11:51:16
21.02.2006

		11:51:20
21.02.2006

		11:51:24
21.02.2006

		11:00:00
21.02.2006

		11:00:02
21.02.2006

		11:00:04
21.02.2006

		11:00:06
21.02.2006

		11:00:08
21.02.2006

		11:00:10
21.02.2006

		11:00:12
21.02.2006

		11:00:14
21.02.2006

		11:00:16
21.02.2006

		11:00:18
21.02.2006

		11:00:20
21.02.2006

		11:00:22
21.02.2006

		11:00:24
21.02.2006

		11:00:26
21.02.2006

		11:00:32
21.02.2006

		11:00:34
21.02.2006

		11:00:36
21.02.2006

		11:00:38
21.02.2006

		11:00:40
21.02.2006

		11:00:42
21.02.2006

		11:00:44
21.02.2006

		11:00:46
21.02.2006

		11:00:48
21.02.2006

		11:00:50
21.02.2006

		11:00:52
21.02.2006

		11:00:54
21.02.2006

		11:00:56
21.02.2006

		11:00:58
21.02.2006

		11:01:04
21.02.2006

		11:01:06
21.02.2006

		11:01:08
21.02.2006

		11:01:10
21.02.2006

		11:01:12
21.02.2006

		11:01:14
21.02.2006

		11:01:16
21.02.2006

		11:01:18
21.02.2006

		11:01:20
21.02.2006

		11:01:22
21.02.2006

		11:01:24
21.02.2006

		11:01:26
21.02.2006

		11:01:28
21.02.2006

		11:01:30
21.02.2006

		11:01:32
21.02.2006

		11:01:34
21.02.2006

		11:01:40
21.02.2006

		11:01:42
21.02.2006

		11:01:44
21.02.2006

		11:01:46
21.02.2006

		11:01:48
21.02.2006

		11:01:50
21.02.2006

		11:01:52
21.02.2006

		11:01:54
21.02.2006

		11:01:56
21.02.2006

		11:01:58
21.02.2006

		11:02:00
21.02.2006

		11:02:02
21.02.2006

		11:02:04
21.02.2006

		11:02:06
21.02.2006

		11:02:08
21.02.2006

		11:02:10
21.02.2006

		11:02:12
21.02.2006

		11:02:14
21.02.2006

		11:02:16
21.02.2006

		11:02:18
21.02.2006

		11:02:20
21.02.2006

		11:02:22
21.02.2006

		11:02:24
21.02.2006

		11:02:26
21.02.2006

		11:02:32
21.02.2006

		11:02:34
21.02.2006

		11:02:36
21.02.2006

		11:02:38
21.02.2006

		11:02:40
21.02.2006

		11:02:42
21.02.2006

		11:02:44
21.02.2006

		11:02:46
21.02.2006

		11:02:48
21.02.2006

		11:02:50
21.02.2006

		11:02:52
21.02.2006

		11:02:54
21.02.2006

		11:02:56
21.02.2006

		11:02:58
21.02.2006

		11:03:00
21.02.2006

		11:03:02
21.02.2006

		11:03:04
21.02.2006

		11:03:06
21.02.2006

		11:03:08
21.02.2006

		11:03:10
21.02.2006

		11:03:12
21.02.2006

		11:03:14
21.02.2006

		11:03:16
21.02.2006

		11:03:18
21.02.2006

		11:03:20
21.02.2006

		11:03:22
21.02.2006

		11:03:24
21.02.2006

		11:03:26
21.02.2006

		11:03:28
21.02.2006

		11:03:30
21.02.2006

		11:03:32
21.02.2006

		11:03:34
21.02.2006

		11:03:36
21.02.2006

		11:03:38
21.02.2006

		11:03:40
21.02.2006

		11:03:42
21.02.2006

		11:03:44
21.02.2006

		11:03:46
21.02.2006

		11:03:48
21.02.2006

		11:03:50
21.02.2006

		11:03:52
21.02.2006

		11:03:54
21.02.2006

		11:03:56
21.02.2006

		11:03:58
21.02.2006

		11:04:00
21.02.2006

		11:04:02
21.02.2006

		11:04:04
21.02.2006

		11:04:06
21.02.2006

		11:04:08
21.02.2006

		11:04:10
21.02.2006

		11:04:12
21.02.2006

		11:04:14
21.02.2006

		11:04:16
21.02.2006

		11:04:18
21.02.2006

		11:04:20
21.02.2006

		11:04:22
21.02.2006

		11:04:24
21.02.2006

		11:04:26
21.02.2006

		11:04:28
21.02.2006

		11:04:30
21.02.2006

		11:04:32
21.02.2006

		11:04:34
21.02.2006

		11:04:36
21.02.2006

		11:04:38
21.02.2006

		11:04:40
21.02.2006

		11:04:42
21.02.2006

		11:04:44
21.02.2006

		11:04:46
21.02.2006

		11:04:48
21.02.2006

		11:04:50
21.02.2006

		11:04:52
21.02.2006

		11:04:54
21.02.2006

		11:04:56
21.02.2006

		11:04:58
21.02.2006

		11:05:00
21.02.2006

		11:05:02
21.02.2006

		11:05:04
21.02.2006

		11:05:06
21.02.2006

		11:05:08
21.02.2006

		11:05:10
21.02.2006

		11:05:12
21.02.2006

		11:05:14
21.02.2006

		11:05:16
21.02.2006

		11:05:18
21.02.2006

		11:05:20
21.02.2006

		11:05:22
21.02.2006

		11:05:24
21.02.2006

		11:05:26
21.02.2006

		11:05:28
21.02.2006

		11:05:30
21.02.2006

		11:05:34
21.02.2006

		11:05:36
21.02.2006

		11:05:38
21.02.2006

		11:05:40
21.02.2006

		11:05:42
21.02.2006

		11:05:44
21.02.2006

		11:05:46
21.02.2006

		11:05:48
21.02.2006

		11:05:50
21.02.2006

		11:05:52
21.02.2006

		11:05:54
21.02.2006

		11:05:56
21.02.2006

		11:05:58
21.02.2006

		11:06:00
21.02.2006

		11:06:02
21.02.2006

		11:06:04
21.02.2006

		11:06:06
21.02.2006

		11:06:08
21.02.2006

		11:06:10
21.02.2006

		11:06:12
21.02.2006

		11:06:14
21.02.2006

		11:06:16
21.02.2006

		11:06:18
21.02.2006

		11:06:20
21.02.2006

		11:06:22
21.02.2006

		11:06:24
21.02.2006

		11:06:26
21.02.2006

		11:06:28
21.02.2006

		11:06:30
21.02.2006

		11:06:32
21.02.2006

		11:06:34
21.02.2006

		11:06:36
21.02.2006

		11:06:38
21.02.2006

		11:06:40
21.02.2006

		11:06:42
21.02.2006

		11:06:44
21.02.2006

		11:06:46
21.02.2006

		11:06:48
21.02.2006

		11:06:50
21.02.2006

		11:06:52
21.02.2006

		11:06:54
21.02.2006

		11:07:04
21.02.2006

		11:07:06
21.02.2006

		11:07:08
21.02.2006

		11:07:10
21.02.2006

		11:07:12
21.02.2006

		11:07:14
21.02.2006

		11:07:16
21.02.2006

		11:07:18
21.02.2006

		11:07:20
21.02.2006

		11:07:22
21.02.2006

		11:07:24
21.02.2006

		11:07:26
21.02.2006

		11:07:28
21.02.2006

		11:07:30
21.02.2006

		11:07:32
21.02.2006

		11:07:34
21.02.2006

		11:07:36
21.02.2006

		11:07:38
21.02.2006

		11:07:40
21.02.2006

		11:07:42
21.02.2006

		11:07:44
21.02.2006

		11:07:46
21.02.2006

		11:07:48
21.02.2006

		11:07:50
21.02.2006

		11:07:52
21.02.2006

		11:07:54
21.02.2006

		11:07:56
21.02.2006

		11:07:58
21.02.2006

		11:08:00
21.02.2006

		11:08:02
21.02.2006

		11:08:04
21.02.2006

		11:08:06
21.02.2006

		11:08:08
21.02.2006

		11:08:10
21.02.2006

		11:08:12
21.02.2006

		11:08:14
21.02.2006

		11:08:16
21.02.2006

		11:08:18
21.02.2006

		11:08:20
21.02.2006

		11:08:22
21.02.2006

		11:08:24
21.02.2006

		11:08:26
21.02.2006

		11:08:28
21.02.2006

		11:08:30
21.02.2006

		11:08:32
21.02.2006

		11:08:34
21.02.2006

		11:08:36
21.02.2006

		11:08:38
21.02.2006

		11:08:40
21.02.2006

		11:08:42
21.02.2006

		11:08:44
21.02.2006

		11:08:46
21.02.2006

		11:08:48
21.02.2006

		11:08:50
21.02.2006

		11:08:52
21.02.2006

		11:08:54
21.02.2006

		11:08:56
21.02.2006

		11:08:58
21.02.2006

		11:09:00
21.02.2006

		11:09:02
21.02.2006

		11:09:04
21.02.2006

		11:09:06
21.02.2006

		11:09:08
21.02.2006

		11:09:10
21.02.2006

		11:09:12
21.02.2006

		11:09:14
21.02.2006

		11:09:16
21.02.2006

		11:09:18
21.02.2006

		11:09:20
21.02.2006

		11:09:22
21.02.2006

		11:09:24
21.02.2006

		11:09:26
21.02.2006

		11:09:28
21.02.2006

		11:09:30
21.02.2006

		11:09:32
21.02.2006

		11:09:34
21.02.2006

		11:09:36
21.02.2006

		11:09:38
21.02.2006

		11:09:40
21.02.2006

		11:09:42
21.02.2006

		11:09:44
21.02.2006

		11:09:46
21.02.2006

		11:09:48
21.02.2006

		11:09:50
21.02.2006

		11:09:52
21.02.2006

		11:09:54
21.02.2006

		11:09:56
21.02.2006

		11:09:58
21.02.2006

		11:10:00
21.02.2006

		11:10:02
21.02.2006

		11:10:04
21.02.2006

		11:10:06
21.02.2006

		11:10:08
21.02.2006

		11:10:10
21.02.2006

		11:10:12
21.02.2006

		11:10:14
21.02.2006

		11:10:16
21.02.2006

		11:10:18
21.02.2006

		11:10:20
21.02.2006

		11:10:22
21.02.2006

		11:10:24
21.02.2006

		11:10:26
21.02.2006

		11:10:28
21.02.2006

		11:10:30
21.02.2006

		11:10:36
21.02.2006

		11:10:38
21.02.2006

		11:10:40
21.02.2006

		11:10:42
21.02.2006

		11:10:44
21.02.2006

		11:10:46
21.02.2006

		11:10:48
21.02.2006

		11:10:50
21.02.2006

		11:10:52
21.02.2006

		11:10:54
21.02.2006

		11:10:56
21.02.2006

		11:10:58
21.02.2006

		11:11:00
21.02.2006

		11:11:02
21.02.2006

		11:11:04
21.02.2006

		11:11:06
21.02.2006

		11:11:08
21.02.2006

		11:11:10
21.02.2006

		11:11:12
21.02.2006

		11:11:14
21.02.2006

		11:11:16
21.02.2006

		11:11:18
21.02.2006

		11:11:20
21.02.2006

		11:11:22
21.02.2006

		11:11:24
21.02.2006

		11:11:26
21.02.2006

		11:11:28
21.02.2006

		11:11:30
21.02.2006

		11:11:32
21.02.2006

		11:11:34
21.02.2006

		11:11:36
21.02.2006

		11:11:38
21.02.2006

		11:11:40
21.02.2006

		11:11:42
21.02.2006

		11:11:44
21.02.2006

		11:11:46
21.02.2006

		11:11:48
21.02.2006

		11:11:50
21.02.2006

		11:11:52
21.02.2006

		11:11:54
21.02.2006

		11:11:56
21.02.2006

		11:11:58
21.02.2006

		11:12:00
21.02.2006

		11:12:02
21.02.2006

		11:12:04
21.02.2006

		11:12:06
21.02.2006

		11:12:08
21.02.2006

		11:12:10
21.02.2006

		11:12:12
21.02.2006

		11:12:14
21.02.2006

		11:12:16
21.02.2006

		11:12:18
21.02.2006

		11:12:20
21.02.2006

		11:12:22
21.02.2006

		11:12:24
21.02.2006

		11:12:26
21.02.2006

		11:12:28
21.02.2006

		11:12:30
21.02.2006

		11:12:32
21.02.2006

		11:12:34
21.02.2006

		11:12:36
21.02.2006

		11:12:38
21.02.2006

		11:12:40
21.02.2006

		11:12:42
21.02.2006

		11:12:44
21.02.2006

		11:12:46
21.02.2006

		11:12:48
21.02.2006

		11:12:50
21.02.2006

		11:12:52
21.02.2006

		11:12:54
21.02.2006

		11:12:56
21.02.2006

		11:12:58
21.02.2006

		11:13:00
21.02.2006

		11:13:02
21.02.2006

		11:13:04
21.02.2006

		11:13:06
21.02.2006

		11:13:08
21.02.2006

		11:13:10
21.02.2006

		11:13:16
21.02.2006

		11:13:18
21.02.2006

		11:13:20
21.02.2006

		11:13:22
21.02.2006

		11:13:24
21.02.2006

		11:13:26
21.02.2006

		11:13:28
21.02.2006

		11:13:30
21.02.2006

		11:13:32
21.02.2006

		11:13:34
21.02.2006

		11:13:36
21.02.2006

		11:13:38
21.02.2006

		11:13:40
21.02.2006

		11:13:42
21.02.2006

		11:13:44
21.02.2006

		11:13:46
21.02.2006

		11:13:48
21.02.2006

		11:13:50
21.02.2006

		11:13:52
21.02.2006

		11:13:54
21.02.2006

		11:14:00
21.02.2006

		11:14:02
21.02.2006

		11:14:04
21.02.2006

		11:14:06
21.02.2006

		11:14:08
21.02.2006

		11:14:10
21.02.2006

		11:14:12
21.02.2006

		11:14:14
21.02.2006

		11:14:16
21.02.2006

		11:14:18
21.02.2006

		11:14:20
21.02.2006

		11:14:22
21.02.2006

		11:14:24
21.02.2006

		11:14:26
21.02.2006

		11:14:28
21.02.2006

		11:14:30
21.02.2006

		11:14:32
21.02.2006

		11:14:34
21.02.2006

		11:14:38
21.02.2006

		11:14:40
21.02.2006

		11:14:42
21.02.2006

		11:14:48
21.02.2006

		11:14:50
21.02.2006

		11:14:52
21.02.2006

		11:14:54
21.02.2006

		11:14:56
21.02.2006

		11:14:58
21.02.2006

		11:15:00
21.02.2006

		11:15:02
21.02.2006

		11:15:08
21.02.2006

		11:15:10
21.02.2006

		11:15:12
21.02.2006

		11:15:14
21.02.2006

		11:15:16
21.02.2006

		11:15:18
21.02.2006

		11:15:20
21.02.2006

		11:15:22
21.02.2006

		11:15:24
21.02.2006

		11:15:26
21.02.2006

		11:15:28
21.02.2006

		11:15:30
21.02.2006

		11:15:32
21.02.2006

		11:15:34
21.02.2006

		11:15:36
21.02.2006

		11:15:38
21.02.2006

		11:15:40
21.02.2006

		11:15:42
21.02.2006

		11:15:44
21.02.2006

		11:15:46
21.02.2006

		11:15:48
21.02.2006

		11:15:50
21.02.2006

		11:15:52
21.02.2006

		11:15:54
21.02.2006

		11:15:56
21.02.2006

		11:15:58
21.02.2006

		11:16:00
21.02.2006

		11:16:02
21.02.2006

		11:16:04
21.02.2006

		11:16:06
21.02.2006

		11:16:08
21.02.2006

		11:16:10
21.02.2006

		11:16:12
21.02.2006

		11:16:14
21.02.2006

		11:16:16
21.02.2006

		11:16:18
21.02.2006

		11:16:20
21.02.2006

		11:16:22
21.02.2006

		11:16:24
21.02.2006

		11:16:26
21.02.2006

		11:16:28
21.02.2006

		11:16:30
21.02.2006

		11:16:32
21.02.2006

		11:16:34
21.02.2006

		11:16:36
21.02.2006

		11:16:38
21.02.2006

		11:16:40
21.02.2006

		11:16:42
21.02.2006

		11:16:44
21.02.2006

		11:16:46
21.02.2006

		11:16:48
21.02.2006

		11:16:50
21.02.2006

		11:16:52
21.02.2006

		11:16:54
21.02.2006

		11:16:56
21.02.2006

		11:16:58
21.02.2006

		11:17:00
21.02.2006

		11:17:02
21.02.2006

		11:17:04
21.02.2006

		11:17:06
21.02.2006

		11:17:08
21.02.2006

		11:17:10
21.02.2006

		11:17:12
21.02.2006

		11:17:14
21.02.2006

		11:17:16
21.02.2006

		11:17:18
21.02.2006

		11:17:20
21.02.2006

		11:17:22
21.02.2006

		11:17:24
21.02.2006

		11:17:26
21.02.2006

		11:17:28
21.02.2006

		11:17:30
21.02.2006

		11:17:32
21.02.2006

		11:17:34
21.02.2006

		11:17:36
21.02.2006

		11:17:38
21.02.2006

		11:17:40
21.02.2006

		11:17:42
21.02.2006

		11:17:44
21.02.2006

		11:17:46
21.02.2006

		11:17:48
21.02.2006

		11:17:50
21.02.2006

		11:17:52
21.02.2006

		11:17:54
21.02.2006

		11:17:56
21.02.2006

		11:17:58
21.02.2006

		11:18:00
21.02.2006

		11:18:02
21.02.2006

		11:18:04
21.02.2006

		11:18:06
21.02.2006

		11:18:08
21.02.2006

		11:18:10
21.02.2006

		11:18:12
21.02.2006

		11:18:14
21.02.2006

		11:18:16
21.02.2006

		11:18:18
21.02.2006

		11:18:20
21.02.2006

		11:18:22
21.02.2006

		11:18:24
21.02.2006

		11:18:26
21.02.2006

		11:18:28
21.02.2006

		11:18:30
21.02.2006

		11:18:32
21.02.2006

		11:18:34
21.02.2006

		11:18:36
21.02.2006

		11:18:38
21.02.2006

		11:18:40
21.02.2006

		11:18:42
21.02.2006

		11:18:44
21.02.2006

		11:18:46
21.02.2006

		11:18:48
21.02.2006

		11:18:50
21.02.2006

		11:18:52
21.02.2006

		11:18:54
21.02.2006

		11:18:56
21.02.2006

		11:18:58
21.02.2006

		11:19:00
21.02.2006

		11:19:02
21.02.2006

		11:19:04
21.02.2006

		11:19:06
21.02.2006

		11:19:08
21.02.2006

		11:19:10
21.02.2006

		11:19:12
21.02.2006

		11:19:14
21.02.2006

		11:19:16
21.02.2006

		11:19:18
21.02.2006

		11:19:20
21.02.2006

		11:19:22
21.02.2006

		11:19:24
21.02.2006

		11:19:26
21.02.2006

		11:19:28
21.02.2006

		11:19:30
21.02.2006

		11:19:32
21.02.2006

		11:19:34
21.02.2006

		11:19:36
21.02.2006

		11:19:38
21.02.2006

		11:19:40
21.02.2006

		11:19:42
21.02.2006

		11:19:44
21.02.2006

		11:19:46
21.02.2006

		11:19:48
21.02.2006

		11:19:50
21.02.2006

		11:19:52
21.02.2006

		11:19:54
21.02.2006

		11:19:56
21.02.2006

		11:19:58
21.02.2006

		11:20:00
21.02.2006

		11:20:02
21.02.2006

		11:20:04
21.02.2006

		11:20:06
21.02.2006

		11:20:08
21.02.2006

		11:20:10
21.02.2006

		11:20:12
21.02.2006

		11:20:14
21.02.2006

		11:20:16
21.02.2006

		11:20:18
21.02.2006

		11:20:20
21.02.2006

		11:20:22
21.02.2006

		11:20:24
21.02.2006

		11:20:26
21.02.2006

		11:20:28
21.02.2006

		11:20:30
21.02.2006

		11:20:32
21.02.2006

		11:20:34
21.02.2006

		11:20:36
21.02.2006

		11:20:38
21.02.2006

		11:20:40
21.02.2006

		11:20:42
21.02.2006

		11:20:44
21.02.2006

		11:20:46
21.02.2006

		11:20:48
21.02.2006

		11:20:50
21.02.2006

		11:20:52
21.02.2006

		11:20:54
21.02.2006

		11:20:56
21.02.2006

		11:20:58
21.02.2006

		11:21:00
21.02.2006

		11:21:02
21.02.2006

		11:21:04
21.02.2006

		11:21:06
21.02.2006

		11:21:08
21.02.2006

		11:21:10
21.02.2006

		11:21:12
21.02.2006

		11:21:14
21.02.2006

		11:21:16
21.02.2006

		11:21:18
21.02.2006

		11:21:20
21.02.2006

		11:21:22
21.02.2006

		11:21:24
21.02.2006

		11:21:26
21.02.2006

		11:21:28
21.02.2006

		11:21:30
21.02.2006

		11:21:32
21.02.2006

		11:21:34
21.02.2006

		11:21:36
21.02.2006

		11:21:38
21.02.2006

		11:21:40
21.02.2006

		11:21:42
21.02.2006

		11:21:44
21.02.2006

		11:21:46
21.02.2006

		11:21:48
21.02.2006

		11:21:50
21.02.2006

		11:21:52
21.02.2006

		11:21:54
21.02.2006

		11:21:56
21.02.2006

		11:21:58
21.02.2006

		11:22:00
21.02.2006

		11:22:02
21.02.2006

		11:22:04
21.02.2006

		11:22:06
21.02.2006

		11:22:08
21.02.2006

		11:22:10
21.02.2006

		11:22:16
21.02.2006

		11:22:18
21.02.2006

		11:22:20
21.02.2006

		11:22:22
21.02.2006

		11:22:24
21.02.2006

		11:22:26
21.02.2006

		11:22:28
21.02.2006

		11:22:30
21.02.2006

		11:22:32
21.02.2006

		11:22:34
21.02.2006

		11:22:36
21.02.2006

		11:22:38
21.02.2006

		11:22:40
21.02.2006

		11:22:42
21.02.2006

		11:22:44
21.02.2006

		11:22:46
21.02.2006

		11:22:48
21.02.2006

		11:22:50
21.02.2006

		11:22:52
21.02.2006

		11:22:54
21.02.2006

		11:22:56
21.02.2006

		11:22:58
21.02.2006

		11:23:00
21.02.2006

		11:23:02
21.02.2006

		11:23:04
21.02.2006

		11:23:06
21.02.2006

		11:23:08
21.02.2006

		11:23:10
21.02.2006

		11:23:12
21.02.2006

		11:23:14
21.02.2006

		11:23:16
21.02.2006

		11:23:18
21.02.2006

		11:23:20
21.02.2006

		11:23:22
21.02.2006

		11:23:24
21.02.2006

		11:23:26
21.02.2006

		11:23:28
21.02.2006

		11:23:30
21.02.2006

		11:23:32
21.02.2006

		11:23:34
21.02.2006

		11:23:36
21.02.2006

		11:23:38
21.02.2006

		11:23:40
21.02.2006

		11:23:42
21.02.2006

		11:23:44
21.02.2006

		11:23:46
21.02.2006

		11:23:48
21.02.2006

		11:23:50
21.02.2006

		11:23:52
21.02.2006

		11:23:54
21.02.2006

		11:23:56
21.02.2006

		11:23:58
21.02.2006

		11:24:00
21.02.2006

		11:24:02
21.02.2006

		11:24:04
21.02.2006

		11:24:06
21.02.2006

		11:24:08
21.02.2006

		11:24:10
21.02.2006

		11:24:12
21.02.2006

		11:24:14
21.02.2006

		11:24:16
21.02.2006

		11:24:18
21.02.2006

		11:24:20
21.02.2006

		11:24:22
21.02.2006

		11:24:24
21.02.2006

		11:24:26
21.02.2006

		11:24:28
21.02.2006

		11:24:30
21.02.2006

		11:24:32
21.02.2006

		11:24:34
21.02.2006

		11:24:36
21.02.2006

		11:24:38
21.02.2006

		11:24:40
21.02.2006

		11:24:42
21.02.2006

		11:24:44
21.02.2006

		11:24:46
21.02.2006

		11:24:48
21.02.2006

		11:24:50
21.02.2006

		11:24:52
21.02.2006

		11:24:54
21.02.2006

		11:24:56
21.02.2006

		11:24:58
21.02.2006

		11:25:00
21.02.2006

		11:25:02
21.02.2006

		11:25:04
21.02.2006

		11:25:06
21.02.2006

		11:25:08
21.02.2006

		11:25:10
21.02.2006

		11:25:12
21.02.2006

		11:25:14
21.02.2006

		11:25:16
21.02.2006

		11:25:18
21.02.2006

		11:25:20
21.02.2006

		11:25:22
21.02.2006

		11:25:24
21.02.2006

		11:25:26
21.02.2006

		11:25:28
21.02.2006

		11:25:30
21.02.2006

		11:25:32
21.02.2006

		11:25:34
21.02.2006

		11:25:36
21.02.2006

		11:25:38
21.02.2006

		11:25:40
21.02.2006

		11:25:42
21.02.2006

		11:25:44
21.02.2006

		11:25:46
21.02.2006

		11:25:48
21.02.2006

		11:25:50
21.02.2006

		11:25:52
21.02.2006

		11:25:54
21.02.2006

		11:25:56
21.02.2006

		11:25:58
21.02.2006

		11:26:00
21.02.2006

		11:26:02
21.02.2006

		11:26:04
21.02.2006

		11:26:06
21.02.2006

		11:26:08
21.02.2006

		11:26:10
21.02.2006

		11:26:12
21.02.2006

		11:26:14
21.02.2006

		11:26:16
21.02.2006

		11:26:18
21.02.2006

		11:26:20
21.02.2006

		11:26:22
21.02.2006

		11:26:24
21.02.2006

		11:26:26
21.02.2006

		11:26:28
21.02.2006

		11:26:30
21.02.2006

		11:26:32
21.02.2006

		11:26:34
21.02.2006

		11:26:36
21.02.2006

		11:26:38
21.02.2006

		11:26:40
21.02.2006

		11:26:42
21.02.2006

		11:26:44
21.02.2006

		11:26:46
21.02.2006

		11:26:52
21.02.2006

		11:26:54
21.02.2006

		11:26:56
21.02.2006

		11:26:58
21.02.2006

		11:27:00
21.02.2006

		11:27:02
21.02.2006

		11:27:04
21.02.2006

		11:27:06
21.02.2006

		11:27:08
21.02.2006

		11:27:10
21.02.2006

		11:27:12
21.02.2006

		11:27:14
21.02.2006

		11:27:16
21.02.2006

		11:27:18
21.02.2006

		11:27:20
21.02.2006

		11:27:22
21.02.2006

		11:27:24
21.02.2006

		11:27:26
21.02.2006

		11:27:28
21.02.2006

		11:27:30
21.02.2006

		11:27:32
21.02.2006

		11:27:34
21.02.2006

		11:27:36
21.02.2006

		11:27:38
21.02.2006

		11:27:40
21.02.2006

		11:27:42
21.02.2006

		11:27:44
21.02.2006

		11:27:46
21.02.2006

		11:27:48
21.02.2006

		11:27:50
21.02.2006

		11:27:52
21.02.2006

		11:27:54
21.02.2006

		11:27:56
21.02.2006

		11:27:58
21.02.2006

		11:28:00
21.02.2006

		11:28:02
21.02.2006

		11:28:04
21.02.2006

		11:28:06
21.02.2006

		11:28:08
21.02.2006

		11:28:10
21.02.2006

		11:28:12
21.02.2006

		11:28:14
21.02.2006

		11:28:16
21.02.2006

		11:28:18
21.02.2006

		11:28:20
21.02.2006

		11:28:22
21.02.2006

		11:28:24
21.02.2006

		11:28:26
21.02.2006

		11:28:32
21.02.2006

		11:28:34
21.02.2006

		11:28:40
21.02.2006

		11:28:42
21.02.2006

		11:28:44
21.02.2006

		11:28:46
21.02.2006

		11:28:48
21.02.2006

		11:28:50
21.02.2006

		11:28:52
21.02.2006

		11:28:54
21.02.2006

		11:28:56
21.02.2006

		11:28:58
21.02.2006

		11:29:00
21.02.2006

		11:29:02
21.02.2006

		11:29:04
21.02.2006

		11:29:06
21.02.2006

		11:29:08
21.02.2006

		11:29:10
21.02.2006

		11:29:12
21.02.2006

		11:29:14
21.02.2006

		11:29:16
21.02.2006

		11:29:18
21.02.2006

		11:29:20
21.02.2006

		11:29:22
21.02.2006

		11:29:28
21.02.2006

		11:29:30
21.02.2006

		11:29:32
21.02.2006

		11:29:34
21.02.2006

		11:29:36
21.02.2006

		11:29:38
21.02.2006

		11:29:40
21.02.2006

		11:29:42
21.02.2006

		11:29:44
21.02.2006

		11:29:46
21.02.2006

		11:29:48
21.02.2006

		11:29:50
21.02.2006

		11:29:52
21.02.2006

		11:29:54
21.02.2006

		11:29:56
21.02.2006

		11:29:58
21.02.2006

		11:30:04
21.02.2006

		11:30:06
21.02.2006

		11:30:08
21.02.2006

		11:30:10
21.02.2006

		11:30:12
21.02.2006

		11:30:14
21.02.2006

		11:30:16
21.02.2006

		11:30:18
21.02.2006

		11:30:20
21.02.2006

		11:30:22
21.02.2006

		11:30:24
21.02.2006

		11:30:26
21.02.2006

		11:30:28
21.02.2006

		11:30:30
21.02.2006

		11:30:32
21.02.2006

		11:30:34
21.02.2006

		11:30:36
21.02.2006

		11:30:38
21.02.2006

		11:30:40
21.02.2006

		11:30:42
21.02.2006

		11:30:44
21.02.2006

		11:30:46
21.02.2006

		11:30:48
21.02.2006

		11:30:50
21.02.2006

		11:30:52
21.02.2006

		11:30:54
21.02.2006

		11:30:56
21.02.2006

		11:30:58
21.02.2006

		11:31:00
21.02.2006

		11:31:02
21.02.2006

		11:31:04
21.02.2006

		11:31:06
21.02.2006

		11:31:08
21.02.2006

		11:31:10
21.02.2006

		11:31:12
21.02.2006

		11:31:14
21.02.2006

		11:31:16
21.02.2006

		11:31:18
21.02.2006

		11:31:20
21.02.2006

		11:31:22
21.02.2006

		11:31:24
21.02.2006

		11:31:26
21.02.2006

		11:31:28
21.02.2006

		11:31:30
21.02.2006

		11:31:32
21.02.2006

		11:31:34
21.02.2006

		11:31:36
21.02.2006

		11:31:38
21.02.2006

		11:31:40
21.02.2006

		11:31:42
21.02.2006

		11:31:44
21.02.2006

		11:31:46
21.02.2006

		11:31:48
21.02.2006

		11:31:50
21.02.2006

		11:31:52
21.02.2006

		11:31:54
21.02.2006

		11:31:56
21.02.2006

		11:31:58
21.02.2006

		11:32:00
21.02.2006

		11:32:02
21.02.2006

		11:32:04
21.02.2006

		11:32:06
21.02.2006

		11:32:08
21.02.2006

		11:32:10
21.02.2006

		11:32:12
21.02.2006

		11:32:14
21.02.2006

		11:32:16
21.02.2006

		11:32:18
21.02.2006

		11:32:24
21.02.2006

		11:32:26
21.02.2006

		11:32:28
21.02.2006

		11:32:30
21.02.2006

		11:32:32
21.02.2006

		11:32:34
21.02.2006

		11:32:36
21.02.2006

		11:32:38
21.02.2006

		11:32:40
21.02.2006

		11:32:42
21.02.2006

		11:32:44
21.02.2006

		11:32:46
21.02.2006

		11:32:48
21.02.2006

		11:32:50
21.02.2006

		11:32:52
21.02.2006

		11:32:54
21.02.2006

		11:32:56
21.02.2006

		11:32:58
21.02.2006

		11:33:00
21.02.2006

		11:33:02
21.02.2006

		11:33:04
21.02.2006

		11:33:06
21.02.2006

		11:33:08
21.02.2006

		11:33:10
21.02.2006

		11:33:12
21.02.2006

		11:33:14
21.02.2006

		11:33:16
21.02.2006

		11:33:18
21.02.2006

		11:33:20
21.02.2006

		11:33:22
21.02.2006

		11:33:24
21.02.2006

		11:33:26
21.02.2006

		11:33:28
21.02.2006

		11:33:30
21.02.2006

		11:33:32
21.02.2006

		11:33:34
21.02.2006

		11:33:36
21.02.2006

		11:33:38
21.02.2006

		11:33:40
21.02.2006

		11:33:42
21.02.2006

		11:33:44
21.02.2006

		11:33:46
21.02.2006

		11:33:48
21.02.2006

		11:33:50
21.02.2006

		11:33:52
21.02.2006

		11:33:54
21.02.2006

		11:33:56
21.02.2006

		11:33:58
21.02.2006

		11:34:00
21.02.2006

		11:34:02
21.02.2006

		11:34:04
21.02.2006

		11:34:06
21.02.2006

		11:34:08
21.02.2006

		11:34:10
21.02.2006

		11:34:12
21.02.2006

		11:34:14
21.02.2006

		11:34:16
21.02.2006

		11:34:18
21.02.2006

		11:34:20
21.02.2006

		11:34:22
21.02.2006

		11:34:24
21.02.2006

		11:34:26
21.02.2006

		11:34:28
21.02.2006

		11:34:30
21.02.2006

		11:34:32
21.02.2006

		11:34:34
21.02.2006

		11:34:36
21.02.2006

		11:34:38
21.02.2006

		11:34:40
21.02.2006

		11:34:42
21.02.2006

		11:34:44
21.02.2006

		11:34:46
21.02.2006

		11:34:48
21.02.2006

		11:34:50
21.02.2006

		11:34:52
21.02.2006

		11:34:54
21.02.2006

		11:34:56
21.02.2006

		11:34:58
21.02.2006

		11:35:00
21.02.2006

		11:35:02
21.02.2006

		11:35:04
21.02.2006

		11:35:06
21.02.2006

		11:35:08
21.02.2006

		11:35:10
21.02.2006

		11:35:12
21.02.2006

		11:35:14
21.02.2006

		11:35:16
21.02.2006

		11:35:18
21.02.2006

		11:35:20
21.02.2006

		11:35:22
21.02.2006

		11:35:24
21.02.2006

		11:35:26
21.02.2006

		11:35:28
21.02.2006

		11:35:30
21.02.2006

		11:35:32
21.02.2006

		11:35:34
21.02.2006

		11:35:36
21.02.2006

		11:35:38
21.02.2006

		11:35:40
21.02.2006

		11:35:42
21.02.2006

		11:35:44
21.02.2006

		11:35:46
21.02.2006

		11:35:48
21.02.2006

		11:35:50
21.02.2006

		11:35:52
21.02.2006

		11:35:54
21.02.2006

		11:35:56
21.02.2006

		11:35:58
21.02.2006

		11:36:00
21.02.2006

		11:36:02
21.02.2006

		11:36:04
21.02.2006

		11:36:06
21.02.2006

		11:36:08
21.02.2006

		11:36:10
21.02.2006

		11:36:12
21.02.2006

		11:36:14
21.02.2006

		11:36:16
21.02.2006

		11:36:18
21.02.2006

		11:36:24
21.02.2006

		11:36:26
21.02.2006

		11:36:28
21.02.2006

		11:36:30
21.02.2006

		11:36:32
21.02.2006

		11:36:34
21.02.2006

		11:36:36
21.02.2006

		11:36:38
21.02.2006

		11:36:40
21.02.2006

		11:36:42
21.02.2006

		11:36:44
21.02.2006

		11:36:46
21.02.2006

		11:36:52
21.02.2006

		11:36:54
21.02.2006

		11:36:56
21.02.2006

		11:36:58
21.02.2006

		11:37:00
21.02.2006

		11:37:02
21.02.2006

		11:37:04
21.02.2006

		11:37:06
21.02.2006

		11:37:08
21.02.2006

		11:37:10
21.02.2006

		11:37:12
21.02.2006

		11:37:14
21.02.2006

		11:37:16
21.02.2006

		11:37:18
21.02.2006

		11:37:20
21.02.2006

		11:37:22
21.02.2006

		11:37:24
21.02.2006

		11:37:26
21.02.2006

		11:37:28
21.02.2006

		11:37:30
21.02.2006

		11:37:32
21.02.2006

		11:37:34
21.02.2006

		11:37:36
21.02.2006

		11:37:38
21.02.2006

		11:37:40
21.02.2006

		11:37:42
21.02.2006

		11:37:44
21.02.2006

		11:37:46
21.02.2006

		11:37:48
21.02.2006

		11:37:50
21.02.2006

		11:37:52
21.02.2006

		11:37:54
21.02.2006

		11:37:56
21.02.2006

		11:37:58
21.02.2006

		11:38:00
21.02.2006

		11:38:02
21.02.2006

		11:38:04
21.02.2006

		11:38:06
21.02.2006

		11:38:08
21.02.2006

		11:38:10
21.02.2006

		11:38:12
21.02.2006

		11:38:14
21.02.2006

		11:38:16
21.02.2006

		11:38:18
21.02.2006

		11:38:20
21.02.2006

		11:38:22
21.02.2006

		11:38:24
21.02.2006

		11:38:26
21.02.2006

		11:38:28
21.02.2006

		11:38:30
21.02.2006

		11:38:32
21.02.2006

		11:38:34
21.02.2006

		11:38:36
21.02.2006

		11:38:38
21.02.2006

		11:38:40
21.02.2006

		11:38:42
21.02.2006

		11:38:44
21.02.2006

		11:38:46
21.02.2006

		11:38:48
21.02.2006

		11:38:50
21.02.2006

		11:38:54
21.02.2006

		11:38:56
21.02.2006

		11:38:58
21.02.2006

		11:39:00
21.02.2006

		11:39:02
21.02.2006

		11:39:04
21.02.2006

		11:39:06
21.02.2006

		11:39:08
21.02.2006

		11:39:10
21.02.2006

		11:39:12
21.02.2006

		11:39:14
21.02.2006

		11:39:16
21.02.2006

		11:39:18
21.02.2006

		11:39:20
21.02.2006

		11:39:22
21.02.2006

		11:39:24
21.02.2006

		11:39:26
21.02.2006

		11:39:30
21.02.2006

		11:39:32
21.02.2006

		11:39:34
21.02.2006

		11:39:36
21.02.2006

		11:39:38
21.02.2006

		11:39:40
21.02.2006

		11:39:42
21.02.2006

		11:39:44
21.02.2006

		11:39:46
21.02.2006

		11:39:48
21.02.2006

		11:39:50
21.02.2006

		11:39:52
21.02.2006

		11:39:54
21.02.2006

		11:39:56
21.02.2006

		11:39:58
21.02.2006

		11:40:00
21.02.2006

		11:40:02
21.02.2006

		11:40:04
21.02.2006

		11:40:06
21.02.2006

		11:40:08
21.02.2006

		11:40:10
21.02.2006

		11:40:12
21.02.2006

		11:40:14
21.02.2006

		11:40:16
21.02.2006

		11:40:18
21.02.2006

		11:40:20
21.02.2006

		11:40:22
21.02.2006

		11:40:24
21.02.2006

		11:40:26
21.02.2006

		11:40:28
21.02.2006

		11:40:30
21.02.2006

		11:40:32
21.02.2006

		11:40:34
21.02.2006

		11:40:36
21.02.2006

		11:40:38
21.02.2006

		11:40:40
21.02.2006

		11:40:42
21.02.2006

		11:40:48
21.02.2006

		11:40:44
21.02.2006

		11:56:38
21.02.2006

		11:56:40
21.02.2006

		11:56:42
21.02.2006

		11:56:44
21.02.2006

		11:56:46
21.02.2006

		11:56:48
21.02.2006

		11:56:50
21.02.2006

		11:56:52
21.02.2006

		11:56:54
21.02.2006

		11:56:56
21.02.2006

		11:56:58
21.02.2006

		11:57:00
21.02.2006

		11:57:02
21.02.2006

		11:57:04
21.02.2006

		11:57:06
21.02.2006

		11:57:08
21.02.2006

		11:57:10
21.02.2006

		11:57:12
21.02.2006

		11:57:14
21.02.2006

		11:57:16
21.02.2006

		11:57:18
21.02.2006

		11:57:20
21.02.2006

		11:57:22
21.02.2006

		11:57:32
21.02.2006

		11:57:34
21.02.2006

		11:57:36
21.02.2006

		11:57:38
21.02.2006

		11:57:40
21.02.2006

		11:57:42
21.02.2006

		11:57:44
21.02.2006

		11:57:46
21.02.2006

		11:57:48
21.02.2006

		11:57:50
21.02.2006

		11:57:52
21.02.2006

		11:57:54
21.02.2006

		11:57:56
21.02.2006

		11:57:58
21.02.2006

		11:58:00
21.02.2006

		11:58:02
21.02.2006

		11:58:04
21.02.2006

		11:58:06
21.02.2006

		11:58:08
21.02.2006

		11:58:10
21.02.2006

		11:58:12
21.02.2006

		11:58:14
21.02.2006

		11:58:16
21.02.2006

		11:58:18
21.02.2006

		11:58:20
21.02.2006

		11:58:22
21.02.2006

		11:58:24
21.02.2006

		11:58:26
21.02.2006

		11:58:28
21.02.2006

		11:58:30
21.02.2006

		11:58:32
21.02.2006

		11:58:34
21.02.2006

		11:58:36
21.02.2006

		11:58:38
21.02.2006

		11:58:40
21.02.2006

		11:58:42
21.02.2006

		11:58:44
21.02.2006

		11:58:46
21.02.2006

		11:58:48
21.02.2006

		11:58:50
21.02.2006

		11:58:52
21.02.2006

		11:58:54
21.02.2006

		11:58:56
21.02.2006

		11:58:58
21.02.2006

		11:59:00
21.02.2006

		11:59:02
21.02.2006

		11:59:04
21.02.2006

		11:59:06
21.02.2006

		11:59:08
21.02.2006

		11:59:10
21.02.2006

		11:59:12
21.02.2006

		11:59:14
21.02.2006

		11:59:16
21.02.2006

		11:59:18
21.02.2006

		11:59:20
21.02.2006

		11:59:22
21.02.2006

		11:59:24
21.02.2006

		11:59:26
21.02.2006

		11:59:28
21.02.2006

		11:59:30
21.02.2006

		11:59:32
21.02.2006

		11:59:34
21.02.2006

		11:59:36
21.02.2006

		11:59:38
21.02.2006

		11:59:40
21.02.2006

		11:59:42
21.02.2006

		11:59:44
21.02.2006

		11:59:46
21.02.2006

		11:59:48
21.02.2006

		11:59:50
21.02.2006

		11:59:52
21.02.2006

		11:59:54
21.02.2006

		11:59:56
21.02.2006

		11:59:58
21.02.2006

		12:00:00
21.02.2006

		12:00:02
21.02.2006

		12:00:04
21.02.2006

		12:00:06
21.02.2006

		12:00:08
21.02.2006

		12:00:10
21.02.2006

		12:00:12
21.02.2006

		12:00:14
21.02.2006

		12:00:16
21.02.2006

		12:00:18
21.02.2006

		12:00:20
21.02.2006

		12:00:22
21.02.2006

		12:00:28
21.02.2006

		12:00:30
21.02.2006

		12:00:32
21.02.2006

		12:00:34
21.02.2006

		12:00:36
21.02.2006

		12:00:38
21.02.2006

		12:00:40
21.02.2006

		12:00:42
21.02.2006

		12:00:44
21.02.2006

		12:00:46
21.02.2006

		12:00:48
21.02.2006

		12:00:50
21.02.2006

		12:00:52
21.02.2006

		12:00:54
21.02.2006

		12:00:56
21.02.2006

		12:00:58
21.02.2006

		12:01:00
21.02.2006

		12:01:02
21.02.2006

		12:01:04
21.02.2006

		12:01:06
21.02.2006

		12:01:08
21.02.2006

		12:01:10
21.02.2006

		12:01:12
21.02.2006

		12:01:14
21.02.2006

		12:01:16
21.02.2006

		12:01:18
21.02.2006

		12:01:20
21.02.2006

		12:01:22
21.02.2006

		12:01:24
21.02.2006

		12:01:26
21.02.2006

		12:01:28
21.02.2006

		12:01:30
21.02.2006

		12:01:36
21.02.2006

		12:01:38
21.02.2006

		12:01:40
21.02.2006

		12:01:42
21.02.2006

		12:01:44
21.02.2006

		12:01:46
21.02.2006

		12:01:48
21.02.2006

		12:01:50
21.02.2006

		12:01:52
21.02.2006

		12:01:54
21.02.2006

		12:01:56
21.02.2006

		12:01:58
21.02.2006

		12:02:00
21.02.2006

		12:02:02
21.02.2006

		12:02:04
21.02.2006

		12:02:06
21.02.2006

		12:02:08
21.02.2006

		12:02:10
21.02.2006

		12:02:12
21.02.2006

		12:02:14
21.02.2006

		12:02:16
21.02.2006

		12:02:18
21.02.2006

		12:02:20
21.02.2006

		12:02:22
21.02.2006

		12:02:24
21.02.2006

		12:02:26
21.02.2006

		12:02:28
21.02.2006

		12:02:30
21.02.2006

		12:02:32
21.02.2006

		12:02:34
21.02.2006

		12:02:36
21.02.2006

		12:02:38
21.02.2006

		12:02:40
21.02.2006

		12:02:42
21.02.2006

		12:02:44
21.02.2006

		12:02:46
21.02.2006

		12:02:48
21.02.2006

		12:02:50
21.02.2006

		12:02:52
21.02.2006

		12:02:54
21.02.2006

		12:02:56
21.02.2006

		12:02:58
21.02.2006

		12:03:00
21.02.2006

		12:03:04
21.02.2006

		12:03:06
21.02.2006

		12:03:08
21.02.2006

		12:03:10
21.02.2006

		12:03:12
21.02.2006

		12:03:14
21.02.2006

		12:03:16
21.02.2006

		12:03:18
21.02.2006

		12:03:20
21.02.2006

		12:03:22
21.02.2006

		12:03:24
21.02.2006

		12:03:26
21.02.2006

		12:03:28
21.02.2006

		12:03:32
21.02.2006

		12:03:34
21.02.2006

		12:03:36
21.02.2006

		12:03:38
21.02.2006

		12:03:40
21.02.2006

		12:03:42
21.02.2006

		12:03:44
21.02.2006

		12:03:46
21.02.2006

		12:03:48
21.02.2006

		12:03:52
21.02.2006

		12:03:54
21.02.2006

		12:03:56
21.02.2006

		12:03:58
21.02.2006

		12:04:00
21.02.2006

		12:04:04
21.02.2006

		12:04:06
21.02.2006

		12:04:08
21.02.2006

		12:04:10
21.02.2006

		12:04:12
21.02.2006

		12:04:14
21.02.2006

		12:04:16
21.02.2006

		12:04:20
21.02.2006

		12:04:22
21.02.2006

		12:04:24
21.02.2006

		12:04:26
21.02.2006

		12:04:28
21.02.2006

		12:04:30
21.02.2006

		12:04:32
21.02.2006

		12:04:34
21.02.2006

		12:04:36
21.02.2006

		12:04:40
21.02.2006

		12:04:42
21.02.2006

		12:04:44
21.02.2006

		12:04:46
21.02.2006

		12:04:48
21.02.2006

		12:04:50
21.02.2006

		12:04:54
21.02.2006

		12:04:56
21.02.2006

		12:04:58
21.02.2006

		12:05:00
21.02.2006

		12:05:04
21.02.2006

		12:05:06
21.02.2006

		12:05:08
21.02.2006

		12:05:10
21.02.2006

		12:05:12
21.02.2006

		12:05:14
21.02.2006

		12:05:16
21.02.2006

		12:05:20
21.02.2006

		12:05:22
21.02.2006

		12:05:24
21.02.2006

		12:05:26
21.02.2006

		12:05:28
21.02.2006

		12:05:32
21.02.2006

		12:05:34
21.02.2006

		12:05:36
21.02.2006

		12:05:38
21.02.2006

		12:05:40
21.02.2006

		12:05:42
21.02.2006

		12:05:44
21.02.2006

		12:05:46
21.02.2006

		12:05:48
21.02.2006

		12:05:50
21.02.2006

		12:05:52
21.02.2006

		12:05:54
21.02.2006

		12:05:56
21.02.2006

		12:05:58
21.02.2006

		12:06:00
21.02.2006

		12:06:02
21.02.2006

		12:06:04
21.02.2006

		12:06:06
21.02.2006

		12:06:08
21.02.2006

		12:06:12
21.02.2006

		12:06:14
21.02.2006

		12:06:16
21.02.2006

		12:06:18
21.02.2006

		12:06:20
21.02.2006

		12:06:26
21.02.2006

		12:06:28
21.02.2006

		12:06:30
21.02.2006

		12:06:32
21.02.2006

		12:06:34
21.02.2006

		12:06:36
21.02.2006

		12:06:38
21.02.2006

		12:06:40
21.02.2006

		12:06:42
21.02.2006

		12:06:44
21.02.2006

		12:06:46
21.02.2006

		12:06:48
21.02.2006

		12:06:52
21.02.2006

		12:06:54
21.02.2006

		12:06:56
21.02.2006

		12:06:58
21.02.2006

		12:07:00
21.02.2006

		12:07:02
21.02.2006

		12:07:04
21.02.2006

		12:07:06
21.02.2006

		12:07:08
21.02.2006

		12:07:10
21.02.2006

		12:07:12
21.02.2006

		12:07:14
21.02.2006

		12:07:16
21.02.2006

		12:07:18
21.02.2006

		12:07:20
21.02.2006

		12:07:22
21.02.2006

		12:07:24
21.02.2006

		12:07:26
21.02.2006

		12:07:28
21.02.2006

		12:07:30
21.02.2006

		12:07:32
21.02.2006

		12:07:34
21.02.2006

		12:07:36
21.02.2006

		12:07:38
21.02.2006

		12:07:40
21.02.2006

		12:07:42
21.02.2006

		12:07:44
21.02.2006

		12:07:46
21.02.2006

		12:07:48
21.02.2006

		12:07:50
21.02.2006

		12:07:52
21.02.2006

		12:07:54
21.02.2006

		12:07:56
21.02.2006

		12:07:58
21.02.2006

		12:08:00
21.02.2006

		12:08:02
21.02.2006

		12:08:04
21.02.2006

		12:08:06
21.02.2006

		12:08:08
21.02.2006

		12:08:10
21.02.2006

		12:08:12
21.02.2006

		12:08:14
21.02.2006

		12:08:16
21.02.2006

		12:08:18
21.02.2006

		12:08:20
21.02.2006

		12:08:22
21.02.2006

		12:08:24
21.02.2006

		12:08:26
21.02.2006

		12:08:28
21.02.2006

		12:08:30
21.02.2006

		12:08:32
21.02.2006

		12:08:34
21.02.2006

		12:08:36
21.02.2006

		12:08:38
21.02.2006

		12:08:40
21.02.2006

		12:08:42
21.02.2006

		12:08:44
21.02.2006

		12:08:46
21.02.2006

		12:08:48
21.02.2006

		12:08:50
21.02.2006

		12:08:52
21.02.2006

		12:08:54
21.02.2006

		12:08:56
21.02.2006

		12:08:58
21.02.2006

		12:09:00
21.02.2006

		12:09:02
21.02.2006

		12:09:04
21.02.2006

		12:09:06
21.02.2006

		12:09:08
21.02.2006

		12:09:10
21.02.2006

		12:09:12
21.02.2006

		12:09:14
21.02.2006

		12:09:16
21.02.2006

		12:09:18
21.02.2006

		12:09:20
21.02.2006

		12:09:22
21.02.2006

		12:09:24
21.02.2006

		12:09:26
21.02.2006

		12:09:28
21.02.2006

		12:09:30
21.02.2006

		12:09:32
21.02.2006

		12:09:34
21.02.2006

		12:09:36
21.02.2006

		12:09:38
21.02.2006

		12:09:40
21.02.2006

		12:09:42
21.02.2006

		12:09:44
21.02.2006

		12:09:50
21.02.2006

		12:09:52
21.02.2006

		12:09:54
21.02.2006

		12:09:56
21.02.2006

		12:09:58
21.02.2006

		12:10:00
21.02.2006

		12:10:02
21.02.2006

		12:10:04
21.02.2006

		12:10:06
21.02.2006

		12:10:08
21.02.2006

		12:10:10
21.02.2006

		12:10:12
21.02.2006

		12:10:14
21.02.2006

		12:10:16
21.02.2006

		12:10:18
21.02.2006

		12:10:20
21.02.2006

		12:10:22
21.02.2006

		12:10:24
21.02.2006

		12:10:26
21.02.2006

		12:10:28
21.02.2006

		12:10:30
21.02.2006

		12:10:32
21.02.2006

		12:10:34
21.02.2006

		12:10:36
21.02.2006

		12:10:38
21.02.2006

		12:10:40
21.02.2006

		12:10:42
21.02.2006

		12:10:44
21.02.2006

		12:10:46
21.02.2006

		12:10:48
21.02.2006

		12:10:58
21.02.2006

		12:11:00
21.02.2006

		12:11:02
21.02.2006

		12:11:04
21.02.2006

		12:11:06
21.02.2006

		12:11:08
21.02.2006

		12:11:10
21.02.2006

		12:11:12
21.02.2006

		12:11:14
21.02.2006

		12:11:16
21.02.2006

		12:11:18
21.02.2006

		12:11:20
21.02.2006

		12:11:22
21.02.2006

		12:11:24
21.02.2006

		12:11:26
21.02.2006

		12:11:28
21.02.2006

		12:11:30
21.02.2006

		12:11:32
21.02.2006

		12:11:34
21.02.2006

		12:11:36
21.02.2006

		12:11:38
21.02.2006

		12:11:40
21.02.2006

		12:11:42
21.02.2006

		12:11:44
21.02.2006

		12:11:46
21.02.2006

		12:11:48
21.02.2006

		12:11:50
21.02.2006

		12:11:52
21.02.2006

		12:11:54
21.02.2006

		12:11:56
21.02.2006

		12:12:02
21.02.2006

		12:12:04
21.02.2006

		12:12:06
21.02.2006

		12:12:08
21.02.2006

		12:12:10
21.02.2006

		12:12:12
21.02.2006

		12:12:14
21.02.2006

		12:12:16
21.02.2006

		12:12:18
21.02.2006

		12:12:20
21.02.2006

		12:12:22
21.02.2006

		12:12:24
21.02.2006

		12:12:26
21.02.2006

		12:12:28
21.02.2006

		12:12:30
21.02.2006

		12:12:32
21.02.2006

		12:12:34
21.02.2006

		12:12:36
21.02.2006

		12:12:42
21.02.2006

		12:12:44
21.02.2006

		12:12:46
21.02.2006

		12:12:48
21.02.2006

		12:12:50
21.02.2006

		12:12:52
21.02.2006

		12:12:54
21.02.2006

		12:12:56
21.02.2006

		12:12:58
21.02.2006

		12:13:00
21.02.2006

		12:13:02
21.02.2006

		12:13:04
21.02.2006

		12:13:08
21.02.2006

		12:13:10
21.02.2006

		12:13:12
21.02.2006

		12:13:18
21.02.2006

		12:13:20
21.02.2006

		12:13:30
21.02.2006

		12:13:32
21.02.2006

		12:13:34
21.02.2006

		12:13:36
21.02.2006

		12:13:40
21.02.2006

		12:13:42
21.02.2006

		12:13:44
21.02.2006

		12:13:46
21.02.2006

		12:13:48
21.02.2006

		12:13:50
21.02.2006

		12:13:52
21.02.2006

		12:13:54
21.02.2006

		12:13:56
21.02.2006

		12:13:58
21.02.2006

		12:14:00
21.02.2006

		12:14:04
21.02.2006

		12:14:06
21.02.2006

		12:14:08
21.02.2006

		12:14:10
21.02.2006

		12:14:12
21.02.2006

		12:14:14
21.02.2006

		12:14:16
21.02.2006

		12:14:18
21.02.2006

		12:14:20
21.02.2006

		12:14:22
21.02.2006

		12:14:24
21.02.2006

		12:14:26
21.02.2006

		12:14:28
21.02.2006

		12:14:30
21.02.2006

		12:14:32
21.02.2006

		12:14:34
21.02.2006

		12:14:36
21.02.2006

		12:14:38
21.02.2006

		12:14:40
21.02.2006

		12:14:42
21.02.2006

		12:14:44
21.02.2006

		12:14:46
21.02.2006

		12:14:48
21.02.2006

		12:14:50
21.02.2006

		12:14:52
21.02.2006

		12:14:54
21.02.2006

		12:14:56
21.02.2006

		12:14:58
21.02.2006

		12:15:00
21.02.2006

		12:15:02
21.02.2006

		12:15:04
21.02.2006

		12:15:06
21.02.2006

		12:15:08
21.02.2006

		12:15:10
21.02.2006

		12:15:12
21.02.2006

		12:15:14
21.02.2006

		12:15:16
21.02.2006

		12:15:18
21.02.2006

		12:15:20
21.02.2006

		12:15:22
21.02.2006

		12:15:24
21.02.2006

		12:15:26
21.02.2006

		12:15:28
21.02.2006

		12:15:30
21.02.2006

		12:15:32
21.02.2006

		12:15:34
21.02.2006

		12:15:36
21.02.2006

		12:15:38
21.02.2006

		12:15:40
21.02.2006

		12:15:42
21.02.2006

		12:15:44
21.02.2006

		12:15:46
21.02.2006

		12:15:48
21.02.2006

		12:15:50
21.02.2006

		12:15:52
21.02.2006

		12:15:54
21.02.2006

		12:15:56
21.02.2006

		12:15:58
21.02.2006

		12:16:00
21.02.2006

		12:16:02
21.02.2006

		12:16:04
21.02.2006

		12:16:06
21.02.2006

		12:16:08
21.02.2006

		12:16:10
21.02.2006

		12:16:12
21.02.2006

		12:16:14
21.02.2006

		12:16:16
21.02.2006

		12:16:18
21.02.2006

		12:16:20
21.02.2006

		12:16:22
21.02.2006

		12:16:24
21.02.2006

		12:16:26
21.02.2006

		12:16:28
21.02.2006

		12:16:30
21.02.2006

		12:16:32
21.02.2006

		12:16:34
21.02.2006

		12:16:36
21.02.2006

		12:16:38
21.02.2006

		12:16:40
21.02.2006

		12:16:42
21.02.2006

		12:16:44
21.02.2006

		12:16:46
21.02.2006

		12:16:48
21.02.2006

		12:16:50
21.02.2006

		12:16:52
21.02.2006

		12:16:54
21.02.2006

		12:16:56
21.02.2006

		12:16:58
21.02.2006

		12:17:00
21.02.2006

		12:17:02
21.02.2006

		12:17:04
21.02.2006

		12:17:06
21.02.2006

		12:17:08
21.02.2006

		12:17:10
21.02.2006

		12:17:12
21.02.2006

		12:17:14
21.02.2006

		12:17:16
21.02.2006

		12:17:18
21.02.2006

		12:17:20
21.02.2006

		12:17:22
21.02.2006

		12:17:24
21.02.2006

		12:17:26
21.02.2006

		12:17:28
21.02.2006

		12:17:30
21.02.2006

		12:17:32
21.02.2006

		12:17:34
21.02.2006

		12:17:36
21.02.2006

		12:17:38
21.02.2006

		12:17:40
21.02.2006

		12:17:42
21.02.2006

		12:17:44
21.02.2006

		12:17:46
21.02.2006

		12:17:48
21.02.2006

		12:17:50
21.02.2006

		12:17:52
21.02.2006

		12:17:54
21.02.2006

		12:17:56
21.02.2006

		12:17:58
21.02.2006

		12:18:00
21.02.2006

		12:18:02
21.02.2006

		12:18:04
21.02.2006

		12:18:06
21.02.2006

		12:18:08
21.02.2006

		12:18:14
21.02.2006

		12:18:16
21.02.2006

		12:18:18
21.02.2006

		12:18:20
21.02.2006

		12:18:26
21.02.2006

		12:18:28
21.02.2006

		12:18:30
21.02.2006

		12:18:32
21.02.2006

		12:18:34
21.02.2006

		12:18:36
21.02.2006

		12:18:38
21.02.2006

		12:18:40
21.02.2006

		12:18:42
21.02.2006

		12:18:44
21.02.2006

		12:18:46
21.02.2006

		12:18:48
21.02.2006

		12:18:50
21.02.2006

		12:18:52
21.02.2006

		12:18:54
21.02.2006

		12:18:56
21.02.2006

		12:18:58
21.02.2006

		12:19:00
21.02.2006

		12:19:02
21.02.2006

		12:19:04
21.02.2006

		12:19:06
21.02.2006

		12:19:08
21.02.2006

		12:19:10
21.02.2006

		12:19:12
21.02.2006

		12:19:14
21.02.2006

		12:19:16
21.02.2006

		12:19:18
21.02.2006

		12:19:20
21.02.2006

		12:19:22
21.02.2006

		12:19:24
21.02.2006

		12:19:26
21.02.2006

		12:19:28
21.02.2006

		12:19:30
21.02.2006

		12:19:32
21.02.2006

		12:19:34
21.02.2006

		12:19:36
21.02.2006

		12:19:38
21.02.2006

		12:19:40
21.02.2006

		12:19:42
21.02.2006

		12:19:44
21.02.2006

		12:19:46
21.02.2006

		12:19:48
21.02.2006

		12:19:50
21.02.2006

		12:19:52
21.02.2006

		12:19:54
21.02.2006

		12:19:56
21.02.2006

		12:19:58
21.02.2006

		12:20:00
21.02.2006

		12:20:02
21.02.2006

		12:20:04
21.02.2006

		12:20:06
21.02.2006

		12:20:08
21.02.2006

		12:20:10
21.02.2006

		12:20:12
21.02.2006

		12:20:14
21.02.2006

		12:20:16
21.02.2006

		12:20:18
21.02.2006

		12:20:20
21.02.2006

		12:20:22
21.02.2006

		12:20:24
21.02.2006

		12:20:26
21.02.2006

		12:20:28
21.02.2006

		12:20:30
21.02.2006

		12:20:32
21.02.2006

		12:20:34
21.02.2006

		12:20:36
21.02.2006

		12:20:38
21.02.2006

		12:20:40
21.02.2006

		12:20:42
21.02.2006

		12:20:44
21.02.2006

		12:20:46
21.02.2006

		12:20:48
21.02.2006

		12:20:50
21.02.2006

		12:20:52
21.02.2006

		12:20:54
21.02.2006

		12:20:56
21.02.2006

		12:20:58
21.02.2006

		12:21:00
21.02.2006

		12:21:02
21.02.2006

		12:21:04
21.02.2006

		12:21:06
21.02.2006

		12:21:08
21.02.2006

		12:21:10
21.02.2006

		12:21:12
21.02.2006

		12:21:14
21.02.2006

		12:21:16
21.02.2006

		12:21:18
21.02.2006

		12:21:20
21.02.2006

		12:21:22
21.02.2006

		12:21:24
21.02.2006

		12:21:26
21.02.2006

		12:21:28
21.02.2006

		12:21:30
21.02.2006

		12:21:32
21.02.2006

		12:21:34
21.02.2006

		12:21:36
21.02.2006

		12:21:38
21.02.2006

		12:21:40
21.02.2006

		12:21:42
21.02.2006

		12:21:44
21.02.2006

		12:21:46
21.02.2006

		12:21:48
21.02.2006

		12:21:50
21.02.2006

		12:21:52
21.02.2006

		12:21:54
21.02.2006

		12:21:56
21.02.2006

		12:21:58
21.02.2006

		12:22:00
21.02.2006

		12:22:02
21.02.2006

		12:22:04
21.02.2006

		12:22:06
21.02.2006

		12:22:08
21.02.2006

		12:22:10
21.02.2006

		12:22:12
21.02.2006

		12:22:14
21.02.2006

		12:22:16
21.02.2006

		12:22:18
21.02.2006

		12:22:20
21.02.2006

		12:22:22
21.02.2006

		12:22:24
21.02.2006

		12:22:26
21.02.2006

		12:22:28
21.02.2006

		12:22:30
21.02.2006

		12:22:32
21.02.2006

		12:22:34
21.02.2006

		12:22:36
21.02.2006

		12:22:38
21.02.2006

		12:22:40
21.02.2006

		12:22:42
21.02.2006

		12:22:44
21.02.2006

		12:22:46
21.02.2006

		12:22:48
21.02.2006

		12:22:50
21.02.2006

		12:22:52
21.02.2006

		12:22:54
21.02.2006

		12:22:56
21.02.2006

		12:22:58
21.02.2006

		12:23:00
21.02.2006

		12:23:02
21.02.2006

		12:23:04
21.02.2006

		12:23:06
21.02.2006

		12:23:08
21.02.2006

		12:23:10
21.02.2006

		12:23:12
21.02.2006

		12:23:14
21.02.2006

		12:23:16
21.02.2006

		12:23:18
21.02.2006

		12:23:20
21.02.2006

		12:23:22
21.02.2006

		12:23:24
21.02.2006

		12:23:26
21.02.2006

		12:23:28
21.02.2006

		12:23:30
21.02.2006

		12:23:32
21.02.2006

		12:23:34
21.02.2006

		12:23:36
21.02.2006

		12:23:38
21.02.2006

		12:23:40
21.02.2006

		12:23:42
21.02.2006

		12:23:44
21.02.2006

		12:23:46
21.02.2006

		12:23:48
21.02.2006

		12:23:50
21.02.2006

		12:23:52
21.02.2006

		12:23:54
21.02.2006

		12:23:56
21.02.2006

		12:23:58
21.02.2006

		12:24:00
21.02.2006

		12:24:02
21.02.2006

		12:24:04
21.02.2006

		12:24:06
21.02.2006

		12:24:08
21.02.2006

		12:24:10
21.02.2006

		12:24:12
21.02.2006

		12:24:14
21.02.2006

		12:24:16
21.02.2006

		12:24:18
21.02.2006

		12:24:20
21.02.2006

		12:24:22
21.02.2006

		12:24:24
21.02.2006

		12:24:26
21.02.2006

		12:24:28
21.02.2006

		12:24:30
21.02.2006

		12:24:32
21.02.2006

		12:24:34
21.02.2006

		12:24:36
21.02.2006

		12:24:38
21.02.2006

		12:24:40
21.02.2006

		12:24:42
21.02.2006

		12:24:44
21.02.2006

		12:24:46
21.02.2006

		12:24:48
21.02.2006

		12:24:50
21.02.2006

		12:24:52
21.02.2006

		12:24:54
21.02.2006

		12:24:56
21.02.2006

		12:24:58
21.02.2006

		12:25:00
21.02.2006

		12:25:02
21.02.2006

		12:25:04
21.02.2006

		12:25:06
21.02.2006

		12:25:08
21.02.2006

		12:25:10
21.02.2006

		12:25:12
21.02.2006

		12:25:14
21.02.2006

		12:25:16
21.02.2006

		12:25:18
21.02.2006

		12:25:20
21.02.2006

		12:25:22
21.02.2006

		12:25:24
21.02.2006

		12:25:26
21.02.2006

		12:25:28
21.02.2006

		12:25:30
21.02.2006

		12:25:32
21.02.2006

		12:25:34
21.02.2006

		12:25:36
21.02.2006

		12:25:38
21.02.2006

		12:25:40
21.02.2006

		12:25:42
21.02.2006

		12:25:44
21.02.2006

		12:25:46
21.02.2006

		12:25:48
21.02.2006

		12:25:50
21.02.2006

		12:25:52
21.02.2006

		12:25:54
21.02.2006

		12:25:56
21.02.2006

		12:25:58
21.02.2006

		12:26:00
21.02.2006

		12:26:02
21.02.2006

		12:26:04
21.02.2006

		12:26:06
21.02.2006

		12:26:08
21.02.2006

		12:26:10
21.02.2006

		12:26:12
21.02.2006

		12:26:14
21.02.2006

		12:26:16
21.02.2006

		12:26:18
21.02.2006

		12:26:20
21.02.2006

		12:26:22
21.02.2006

		12:26:24
21.02.2006

		12:26:26
21.02.2006

		12:26:28
21.02.2006

		12:26:30
21.02.2006

		12:26:32
21.02.2006

		12:26:34
21.02.2006

		12:26:36
21.02.2006

		12:26:38
21.02.2006

		12:26:40
21.02.2006

		12:26:42
21.02.2006

		12:26:44
21.02.2006

		12:26:50
21.02.2006

		12:26:52
21.02.2006

		12:26:54
21.02.2006

		12:26:56
21.02.2006

		12:26:58
21.02.2006

		12:27:00
21.02.2006

		12:27:02
21.02.2006

		12:27:04
21.02.2006

		12:27:06
21.02.2006

		12:27:08
21.02.2006

		12:27:10
21.02.2006

		12:27:12
21.02.2006

		12:27:14
21.02.2006

		12:27:16
21.02.2006

		12:27:18
21.02.2006

		12:27:20
21.02.2006

		12:27:22
21.02.2006

		12:27:24
21.02.2006

		12:27:26
21.02.2006

		12:27:28
21.02.2006

		12:27:30
21.02.2006

		12:27:32
21.02.2006

		12:27:34
21.02.2006

		12:27:36
21.02.2006

		12:27:38
21.02.2006

		12:27:40
21.02.2006

		12:27:42
21.02.2006

		12:27:44
21.02.2006

		12:27:46
21.02.2006

		12:27:48
21.02.2006

		12:27:50
21.02.2006

		12:27:52
21.02.2006

		12:27:54
21.02.2006

		12:27:56
21.02.2006

		12:27:58
21.02.2006

		12:28:00
21.02.2006

		12:28:02
21.02.2006

		12:28:04
21.02.2006

		12:28:06
21.02.2006

		12:28:08
21.02.2006

		12:28:10
21.02.2006

		12:28:12
21.02.2006

		12:28:14
21.02.2006

		12:28:16
21.02.2006

		12:28:18
21.02.2006

		12:28:20
21.02.2006

		12:28:22
21.02.2006

		12:28:24
21.02.2006

		12:28:26
21.02.2006

		12:28:28
21.02.2006

		12:28:30
21.02.2006

		12:28:32
21.02.2006

		12:28:34
21.02.2006

		12:28:36
21.02.2006

		12:28:38
21.02.2006

		12:28:40
21.02.2006

		12:28:46
21.02.2006

		12:28:48
21.02.2006

		12:28:50
21.02.2006

		12:28:52
21.02.2006

		12:28:54
21.02.2006

		12:28:56
21.02.2006

		12:28:58
21.02.2006

		12:29:00
21.02.2006

		12:29:02
21.02.2006

		12:29:04
21.02.2006

		12:29:06
21.02.2006

		12:29:08
21.02.2006

		12:29:10
21.02.2006

		12:29:12
21.02.2006

		12:29:14
21.02.2006

		12:29:16
21.02.2006

		12:29:18
21.02.2006

		12:29:20
21.02.2006

		12:29:22
21.02.2006

		12:29:24
21.02.2006

		12:29:30
21.02.2006

		12:29:32
21.02.2006

		12:29:34
21.02.2006

		12:29:36
21.02.2006

		12:29:38
21.02.2006

		12:29:40
21.02.2006

		12:29:42
21.02.2006

		12:29:44
21.02.2006

		12:29:46
21.02.2006

		12:29:48
21.02.2006

		12:29:50
21.02.2006

		12:29:52
21.02.2006

		12:29:54
21.02.2006

		12:29:56
21.02.2006

		12:29:58
21.02.2006

		12:30:00
21.02.2006

		12:30:02
21.02.2006

		12:30:04
21.02.2006

		12:30:06
21.02.2006

		12:30:08
21.02.2006

		12:30:10
21.02.2006

		12:30:12
21.02.2006

		12:30:14
21.02.2006

		12:30:16
21.02.2006

		12:30:18
21.02.2006

		12:30:20
21.02.2006

		12:30:22
21.02.2006

		12:30:24
21.02.2006

		12:30:26
21.02.2006

		12:30:28
21.02.2006

		12:30:30
21.02.2006

		12:30:32
21.02.2006

		12:30:34
21.02.2006

		12:30:36
21.02.2006

		12:30:38
21.02.2006

		12:30:40
21.02.2006

		12:30:42
21.02.2006

		12:30:44
21.02.2006

		12:30:46
21.02.2006

		12:30:48
21.02.2006

		12:30:50
21.02.2006

		12:30:52
21.02.2006

		12:30:54
21.02.2006

		12:30:56
21.02.2006

		12:30:58
21.02.2006

		12:31:00
21.02.2006

		12:31:02
21.02.2006

		12:31:04
21.02.2006

		12:31:06
21.02.2006

		12:31:08
21.02.2006

		12:31:10
21.02.2006

		12:31:12
21.02.2006

		12:31:14
21.02.2006

		12:31:16
21.02.2006

		12:31:18
21.02.2006

		12:31:20
21.02.2006

		12:31:22
21.02.2006

		12:31:24
21.02.2006

		12:31:26
21.02.2006

		12:31:28
21.02.2006

		12:31:30
21.02.2006

		12:31:32
21.02.2006

		12:31:34
21.02.2006

		12:31:36
21.02.2006

		12:31:38
21.02.2006

		12:31:40
21.02.2006

		12:31:42
21.02.2006

		12:31:44
21.02.2006

		12:31:46
21.02.2006

		12:31:48
21.02.2006

		12:31:50
21.02.2006

		12:31:52
21.02.2006

		12:31:54
21.02.2006

		12:31:56
21.02.2006

		12:31:58
21.02.2006

		12:32:00
21.02.2006

		12:32:02
21.02.2006

		12:32:04
21.02.2006

		12:32:06
21.02.2006

		12:32:08
21.02.2006

		12:32:10
21.02.2006

		12:32:12
21.02.2006

		12:32:14
21.02.2006

		12:32:16
21.02.2006

		12:32:18
21.02.2006

		12:32:20
21.02.2006

		12:32:22
21.02.2006

		12:32:24
21.02.2006

		12:32:26
21.02.2006

		12:32:28
21.02.2006

		12:32:30
21.02.2006

		12:32:32
21.02.2006

		12:32:34
21.02.2006

		12:32:36
21.02.2006

		12:32:38
21.02.2006

		12:32:40
21.02.2006

		12:32:42
21.02.2006

		12:32:44
21.02.2006

		12:32:46
21.02.2006

		12:32:48
21.02.2006

		12:32:50
21.02.2006

		12:32:52
21.02.2006

		12:32:54
21.02.2006

		12:32:56
21.02.2006

		12:32:58
21.02.2006

		12:33:00
21.02.2006

		12:33:02
21.02.2006

		12:33:04
21.02.2006

		12:33:06
21.02.2006

		12:33:08
21.02.2006

		12:33:10
21.02.2006

		12:33:12
21.02.2006

		12:33:14
21.02.2006

		12:33:16
21.02.2006

		12:33:18
21.02.2006

		12:33:20
21.02.2006

		12:33:22
21.02.2006

		12:33:24
21.02.2006

		12:33:26
21.02.2006

		12:33:28
21.02.2006

		12:33:30
21.02.2006

		12:33:32
21.02.2006

		12:33:34
21.02.2006

		12:33:36
21.02.2006

		12:33:38
21.02.2006

		12:33:40
21.02.2006

		12:33:42
21.02.2006

		12:33:44
21.02.2006

		12:33:46
21.02.2006

		12:33:48
21.02.2006

		12:33:50
21.02.2006

		12:33:52
21.02.2006

		12:33:54
21.02.2006

		12:33:56
21.02.2006

		12:33:58
21.02.2006

		12:34:00
21.02.2006

		12:34:02
21.02.2006

		12:34:04
21.02.2006

		12:34:06
21.02.2006

		12:34:08
21.02.2006

		12:34:10
21.02.2006

		12:34:12
21.02.2006

		12:34:14
21.02.2006

		12:34:16
21.02.2006

		12:34:18
21.02.2006

		12:34:20
21.02.2006

		12:34:22
21.02.2006

		12:34:24
21.02.2006

		12:34:26
21.02.2006

		12:34:28
21.02.2006

		12:34:30
21.02.2006

		12:34:32
21.02.2006

		12:34:34
21.02.2006

		12:34:36
21.02.2006

		12:34:38
21.02.2006

		12:34:40
21.02.2006

		12:34:42
21.02.2006

		12:34:44
21.02.2006

		12:34:46
21.02.2006

		12:34:48
21.02.2006

		12:34:50
21.02.2006

		12:34:52
21.02.2006

		12:34:54
21.02.2006

		12:34:56
21.02.2006

		12:34:58
21.02.2006

		12:35:00
21.02.2006

		12:35:02
21.02.2006

		12:35:04
21.02.2006

		12:35:06
21.02.2006

		12:35:08
21.02.2006

		12:35:10
21.02.2006

		12:35:12
21.02.2006

		12:35:14
21.02.2006

		12:35:16
21.02.2006

		12:35:18
21.02.2006

		12:35:20
21.02.2006

		12:35:22
21.02.2006

		12:35:24
21.02.2006

		12:35:26
21.02.2006

		12:35:28
21.02.2006

		12:35:30
21.02.2006

		12:35:32
21.02.2006

		12:35:34
21.02.2006

		12:35:36
21.02.2006

		12:35:38
21.02.2006

		12:35:40
21.02.2006

		12:35:42
21.02.2006

		12:35:44
21.02.2006

		12:35:46
21.02.2006

		12:35:48
21.02.2006

		12:35:50
21.02.2006

		12:35:52
21.02.2006

		12:35:54
21.02.2006

		12:35:56
21.02.2006

		12:35:58
21.02.2006

		12:36:00
21.02.2006

		12:36:02
21.02.2006

		12:36:04
21.02.2006

		12:36:06
21.02.2006

		12:36:08
21.02.2006

		12:36:10
21.02.2006

		12:36:12
21.02.2006

		12:36:14
21.02.2006

		12:36:16
21.02.2006

		12:36:18
21.02.2006

		12:36:20
21.02.2006

		12:36:22
21.02.2006

		12:36:24
21.02.2006

		12:36:26
21.02.2006

		12:36:28
21.02.2006

		12:36:30
21.02.2006

		12:36:32
21.02.2006

		12:36:34
21.02.2006

		12:36:36
21.02.2006

		12:36:38
21.02.2006

		12:36:40
21.02.2006

		12:36:42
21.02.2006

		12:36:44
21.02.2006

		12:36:46
21.02.2006

		12:36:48
21.02.2006

		12:36:50
21.02.2006

		12:36:52
21.02.2006

		12:36:54
21.02.2006

		12:36:56
21.02.2006

		12:36:58
21.02.2006

		12:37:00
21.02.2006

		12:37:02
21.02.2006

		12:37:04
21.02.2006

		12:37:06
21.02.2006

		12:37:08
21.02.2006

		12:37:10
21.02.2006

		12:37:12
21.02.2006

		12:37:14
21.02.2006

		12:37:16
21.02.2006

		12:37:18
21.02.2006

		12:37:20
21.02.2006

		12:37:26
21.02.2006

		12:37:28
21.02.2006

		12:37:30
21.02.2006

		12:37:32
21.02.2006

		12:37:34
21.02.2006

		12:37:36
21.02.2006

		12:37:38
21.02.2006

		12:37:40
21.02.2006

		12:37:42
21.02.2006

		12:37:44
21.02.2006

		12:37:46
21.02.2006

		12:37:48
21.02.2006

		12:37:50
21.02.2006

		12:37:52
21.02.2006

		12:37:54
21.02.2006

		12:37:56
21.02.2006

		12:37:58
21.02.2006

		12:38:00
21.02.2006

		12:38:02
21.02.2006

		12:38:04
21.02.2006

		12:38:06
21.02.2006

		12:38:08
21.02.2006

		12:38:10
21.02.2006

		12:38:12
21.02.2006

		12:38:14
21.02.2006

		12:38:16
21.02.2006

		12:38:18
21.02.2006

		12:38:20
21.02.2006

		12:38:22
21.02.2006

		12:38:24
21.02.2006

		12:38:26
21.02.2006

		12:38:28
21.02.2006

		12:38:30
21.02.2006

		12:38:32
21.02.2006

		12:38:34
21.02.2006

		12:38:36
21.02.2006

		12:38:38
21.02.2006

		12:38:40
21.02.2006

		12:38:42
21.02.2006

		12:38:44
21.02.2006

		12:38:46
21.02.2006

		12:38:48
21.02.2006

		12:38:50
21.02.2006

		12:38:52
21.02.2006

		12:38:54
21.02.2006

		12:38:56
21.02.2006

		12:38:58
21.02.2006

		12:39:00
21.02.2006

		12:39:02
21.02.2006

		12:39:04
21.02.2006

		12:39:06
21.02.2006

		12:39:08
21.02.2006

		12:39:10
21.02.2006

		12:39:12
21.02.2006

		12:39:14
21.02.2006

		12:39:16
21.02.2006

		12:39:18
21.02.2006

		12:39:20
21.02.2006

		12:39:22
21.02.2006

		12:39:24
21.02.2006

		12:39:26
21.02.2006

		12:39:28
21.02.2006

		12:39:30
21.02.2006

		12:39:32
21.02.2006

		12:39:34
21.02.2006

		12:39:36
21.02.2006

		12:39:38
21.02.2006

		12:39:40
21.02.2006

		12:39:42
21.02.2006

		12:39:44
21.02.2006

		12:39:46
21.02.2006

		12:39:48
21.02.2006

		12:39:50
21.02.2006

		12:39:52
21.02.2006

		12:39:54
21.02.2006

		12:39:56
21.02.2006

		12:39:58
21.02.2006

		12:40:00
21.02.2006

		12:40:02
21.02.2006

		12:40:04
21.02.2006

		12:40:06
21.02.2006

		12:40:08
21.02.2006

		12:40:10
21.02.2006

		12:40:12
21.02.2006

		12:40:14
21.02.2006

		12:40:16
21.02.2006

		12:40:18
21.02.2006

		12:40:20
21.02.2006

		12:40:22
21.02.2006

		12:40:24
21.02.2006

		12:40:26
21.02.2006

		12:40:28
21.02.2006

		12:40:30
21.02.2006

		12:40:32
21.02.2006

		12:40:34
21.02.2006

		12:40:36
21.02.2006

		12:40:38
21.02.2006

		12:40:40
21.02.2006

		12:40:42
21.02.2006

		12:40:44
21.02.2006

		12:40:46
21.02.2006

		12:40:48
21.02.2006

		12:40:50
21.02.2006

		12:40:52
21.02.2006

		12:40:54
21.02.2006

		12:40:56
21.02.2006

		12:40:58
21.02.2006

		12:41:00
21.02.2006

		12:41:02
21.02.2006

		12:41:04
21.02.2006

		12:41:06
21.02.2006

		12:41:08
21.02.2006

		12:41:10
21.02.2006

		12:41:12
21.02.2006

		12:41:14
21.02.2006

		12:41:16
21.02.2006

		12:41:18
21.02.2006

		12:41:20
21.02.2006

		12:41:22
21.02.2006

		12:41:24
21.02.2006

		12:41:26
21.02.2006

		12:41:28
21.02.2006

		12:41:30
21.02.2006

		12:41:32
21.02.2006

		12:41:34
21.02.2006

		12:41:36
21.02.2006

		12:41:38
21.02.2006

		12:41:40
21.02.2006

		12:41:42
21.02.2006

		12:41:44
21.02.2006

		12:41:46
21.02.2006

		12:41:48
21.02.2006

		12:41:50
21.02.2006

		12:41:52
21.02.2006

		12:41:54
21.02.2006

		12:41:56
21.02.2006

		12:41:58
21.02.2006

		12:42:00
21.02.2006

		12:42:02
21.02.2006

		12:42:04
21.02.2006

		12:42:06
21.02.2006

		12:42:08
21.02.2006

		12:42:10
21.02.2006

		12:42:12
21.02.2006

		12:42:14
21.02.2006

		12:42:16
21.02.2006

		12:42:18
21.02.2006

		12:42:20
21.02.2006

		12:42:22
21.02.2006

		12:42:24
21.02.2006

		12:42:26
21.02.2006

		12:42:28
21.02.2006

		12:42:30
21.02.2006

		12:42:32
21.02.2006

		12:42:34
21.02.2006

		12:42:36
21.02.2006

		12:42:38
21.02.2006

		12:42:40
21.02.2006

		12:42:42
21.02.2006

		12:42:44
21.02.2006

		12:42:46
21.02.2006

		12:42:48
21.02.2006

		12:42:50
21.02.2006

		12:42:52
21.02.2006

		12:42:54
21.02.2006

		12:42:56
21.02.2006

		12:42:58
21.02.2006

		12:43:00
21.02.2006

		12:43:02
21.02.2006

		12:43:04
21.02.2006

		12:43:10
21.02.2006

		12:43:12
21.02.2006

		12:43:14
21.02.2006

		12:43:16
21.02.2006

		12:43:18
21.02.2006

		12:43:20
21.02.2006

		12:43:22
21.02.2006

		12:43:24
21.02.2006

		12:43:26
21.02.2006

		12:43:28
21.02.2006

		12:43:30
21.02.2006

		12:43:32
21.02.2006

		12:43:34
21.02.2006

		12:43:36
21.02.2006

		12:43:38
21.02.2006

		12:43:40
21.02.2006

		12:43:42
21.02.2006

		12:43:44
21.02.2006

		12:43:46
21.02.2006

		12:43:48
21.02.2006

		12:43:50
21.02.2006

		12:43:52
21.02.2006

		12:43:54
21.02.2006

		12:43:56
21.02.2006

		12:43:58
21.02.2006

		12:44:00
21.02.2006

		12:44:02
21.02.2006

		12:44:04
21.02.2006

		12:44:06
21.02.2006

		12:44:08
21.02.2006

		12:44:10
21.02.2006

		12:44:12
21.02.2006

		12:44:14
21.02.2006

		12:44:16
21.02.2006

		12:44:18
21.02.2006

		12:44:20
21.02.2006

		12:44:22
21.02.2006

		12:44:24
21.02.2006

		12:44:26
21.02.2006

		12:44:28
21.02.2006

		12:44:30
21.02.2006

		12:44:32
21.02.2006

		12:44:34
21.02.2006

		12:44:36
21.02.2006

		12:44:38
21.02.2006

		12:44:40
21.02.2006

		12:44:42
21.02.2006

		12:44:44
21.02.2006

		12:44:46
21.02.2006

		12:44:48
21.02.2006

		12:44:50
21.02.2006

		12:44:52
21.02.2006

		12:44:54
21.02.2006

		12:44:56
21.02.2006

		12:44:58
21.02.2006

		12:45:00
21.02.2006

		12:45:02
21.02.2006

		12:45:04
21.02.2006

		12:45:06
21.02.2006

		12:45:08
21.02.2006

		12:45:10
21.02.2006

		12:45:12
21.02.2006

		12:45:14
21.02.2006

		12:45:16
21.02.2006

		12:45:18
21.02.2006

		12:45:20
21.02.2006

		12:45:22
21.02.2006

		12:45:24
21.02.2006

		12:45:26
21.02.2006

		12:45:28
21.02.2006

		12:45:30
21.02.2006

		12:45:32
21.02.2006

		12:45:34
21.02.2006

		12:45:36
21.02.2006

		12:45:38
21.02.2006

		12:45:40
21.02.2006

		12:45:42
21.02.2006

		12:45:44
21.02.2006

		12:45:46
21.02.2006

		12:45:48
21.02.2006

		12:45:50
21.02.2006

		12:45:52
21.02.2006

		12:45:54
21.02.2006

		12:45:56
21.02.2006

		12:45:58
21.02.2006

		12:46:00
21.02.2006

		12:46:02
21.02.2006

		12:46:04
21.02.2006

		12:46:06
21.02.2006

		12:46:08
21.02.2006

		12:46:10
21.02.2006

		12:46:12
21.02.2006

		12:46:14
21.02.2006

		12:46:16
21.02.2006

		12:46:18
21.02.2006

		12:46:20
21.02.2006

		12:46:22
21.02.2006

		12:46:24
21.02.2006

		12:46:26
21.02.2006

		12:46:28
21.02.2006

		12:46:30
21.02.2006

		12:46:32
21.02.2006

		12:46:34
21.02.2006

		12:46:36
21.02.2006

		12:46:38
21.02.2006

		12:46:40
21.02.2006

		12:46:42
21.02.2006

		12:46:44
21.02.2006

		12:46:46
21.02.2006

		12:46:48
21.02.2006

		12:46:50
21.02.2006

		12:46:52
21.02.2006

		12:46:54
21.02.2006

		12:46:56
21.02.2006

		12:46:58
21.02.2006

		12:47:00
21.02.2006

		12:47:02
21.02.2006

		12:47:04
21.02.2006

		12:47:06
21.02.2006

		12:47:08
21.02.2006

		12:47:10
21.02.2006

		12:47:12
21.02.2006

		12:47:14
21.02.2006

		12:47:16
21.02.2006

		12:47:18
21.02.2006

		12:47:20
21.02.2006

		12:47:22
21.02.2006

		12:47:24
21.02.2006

		12:47:26
21.02.2006

		12:47:28
21.02.2006

		12:47:30
21.02.2006

		12:47:32
21.02.2006

		12:47:34
21.02.2006

		12:47:36
21.02.2006

		12:47:38
21.02.2006

		12:47:40
21.02.2006

		12:47:42
21.02.2006

		12:47:44
21.02.2006

		12:47:46
21.02.2006

		12:47:48
21.02.2006

		12:47:54
21.02.2006

		12:47:56
21.02.2006

		12:47:58
21.02.2006

		12:48:00
21.02.2006

		12:48:02
21.02.2006

		12:48:04
21.02.2006

		12:48:06
21.02.2006

		12:48:08
21.02.2006

		12:48:10
21.02.2006

		12:48:12
21.02.2006

		12:48:14
21.02.2006

		12:48:16
21.02.2006

		12:48:18
21.02.2006

		12:48:20
21.02.2006

		12:48:22
21.02.2006

		12:48:24
21.02.2006

		12:48:26
21.02.2006

		12:48:28
21.02.2006

		12:48:30
21.02.2006

		12:48:32
21.02.2006

		12:48:34
21.02.2006

		12:48:36
21.02.2006

		12:48:38
21.02.2006

		12:48:40
21.02.2006

		12:48:42
21.02.2006

		12:48:44
21.02.2006

		12:48:46
21.02.2006

		12:48:48
21.02.2006

		12:48:50
21.02.2006

		12:48:52
21.02.2006

		12:48:54
21.02.2006

		12:48:56
21.02.2006

		12:48:58
21.02.2006

		12:49:00
21.02.2006

		12:49:02
21.02.2006

		12:49:04
21.02.2006

		12:49:06
21.02.2006

		12:49:08
21.02.2006

		12:49:10
21.02.2006

		12:49:12
21.02.2006

		12:49:14
21.02.2006

		12:49:16
21.02.2006

		12:49:18
21.02.2006

		12:49:20
21.02.2006

		12:49:22
21.02.2006

		12:49:24
21.02.2006

		12:49:26
21.02.2006

		12:49:28
21.02.2006

		12:49:30
21.02.2006

		12:49:32
21.02.2006

		12:49:34
21.02.2006

		12:49:36
21.02.2006

		12:49:38
21.02.2006

		12:49:40
21.02.2006

		12:49:42
21.02.2006

		12:49:44
21.02.2006

		12:49:46
21.02.2006

		12:49:48
21.02.2006

		12:49:50
21.02.2006

		12:49:52
21.02.2006

		12:49:54
21.02.2006

		12:49:56
21.02.2006

		12:49:58
21.02.2006

		12:50:00
21.02.2006

		12:50:02
21.02.2006

		12:50:04
21.02.2006

		12:50:06
21.02.2006

		12:50:08
21.02.2006

		12:50:10
21.02.2006

		12:50:12
21.02.2006

		12:50:14
21.02.2006

		12:50:16
21.02.2006

		12:50:18
21.02.2006

		12:50:20
21.02.2006

		12:50:22
21.02.2006

		12:50:24
21.02.2006

		12:50:26
21.02.2006

		12:50:28
21.02.2006

		12:50:30
21.02.2006

		12:50:32
21.02.2006

		12:50:34
21.02.2006

		12:50:36
21.02.2006

		12:50:38
21.02.2006

		12:50:40
21.02.2006

		12:50:42
21.02.2006

		12:50:44
21.02.2006

		12:50:46
21.02.2006

		12:50:48
21.02.2006

		12:50:54
21.02.2006

		12:50:56
21.02.2006

		12:50:58
21.02.2006

		12:51:00
21.02.2006

		12:51:02
21.02.2006

		12:51:04
21.02.2006

		12:51:06
21.02.2006

		12:51:08
21.02.2006

		12:51:10
21.02.2006

		12:51:12
21.02.2006

		12:51:14
21.02.2006

		12:51:16
21.02.2006

		12:51:18
21.02.2006

		12:51:20
21.02.2006

		12:51:22
21.02.2006

		12:51:24
21.02.2006

		12:51:26
21.02.2006

		12:51:28
21.02.2006

		12:51:30
21.02.2006

		12:51:32
21.02.2006

		12:51:34
21.02.2006

		12:51:36
21.02.2006

		12:51:38
21.02.2006

		12:51:40
21.02.2006

		12:51:42
21.02.2006

		12:51:44
21.02.2006

		12:51:46
21.02.2006

		12:51:48
21.02.2006

		12:51:50
21.02.2006

		12:51:52
21.02.2006

		12:51:54
21.02.2006

		12:51:56
21.02.2006

		12:51:58
21.02.2006

		12:52:00
21.02.2006

		12:52:02
21.02.2006

		12:52:04
21.02.2006

		12:52:06
21.02.2006

		12:52:08
21.02.2006

		12:52:10
21.02.2006

		12:52:12
21.02.2006

		12:52:14
21.02.2006

		12:52:16
21.02.2006

		12:52:18
21.02.2006

		12:52:20
21.02.2006

		12:52:22
21.02.2006

		12:52:24
21.02.2006

		12:52:26
21.02.2006

		12:52:28
21.02.2006

		12:52:30
21.02.2006

		12:52:32
21.02.2006

		12:52:34
21.02.2006

		12:52:36
21.02.2006

		12:52:38
21.02.2006

		12:52:40
21.02.2006

		12:52:42
21.02.2006

		12:52:44
21.02.2006

		12:52:46
21.02.2006

		12:52:48
21.02.2006

		12:52:50
21.02.2006

		12:52:52
21.02.2006

		12:52:54
21.02.2006

		12:52:56
21.02.2006

		12:52:58
21.02.2006

		12:53:00
21.02.2006

		12:53:02
21.02.2006

		12:53:04
21.02.2006

		12:53:06
21.02.2006

		12:53:08
21.02.2006

		12:53:10
21.02.2006

		12:53:12
21.02.2006

		12:53:14
21.02.2006

		12:53:16
21.02.2006

		12:53:18
21.02.2006

		12:53:20
21.02.2006

		12:53:22
21.02.2006

		12:53:24
21.02.2006

		12:53:26
21.02.2006

		12:53:28
21.02.2006

		12:53:30
21.02.2006

		12:53:32
21.02.2006

		12:53:34
21.02.2006

		12:53:36
21.02.2006

		12:53:38
21.02.2006

		12:53:40
21.02.2006

		12:53:42
21.02.2006

		12:53:44
21.02.2006

		12:53:46
21.02.2006

		12:53:48
21.02.2006

		12:53:50
21.02.2006

		12:53:52
21.02.2006

		12:53:54
21.02.2006

		12:53:56
21.02.2006

		12:53:58
21.02.2006

		12:54:00
21.02.2006

		12:54:02
21.02.2006

		12:54:04
21.02.2006

		12:54:06
21.02.2006

		12:54:08
21.02.2006

		12:54:10
21.02.2006

		12:54:12
21.02.2006

		12:54:14
21.02.2006

		12:54:16
21.02.2006

		12:54:18
21.02.2006

		12:54:20
21.02.2006

		12:54:22
21.02.2006

		12:54:24
21.02.2006

		12:54:26
21.02.2006

		12:54:28
21.02.2006

		12:54:30
21.02.2006

		12:54:32
21.02.2006

		12:54:34
21.02.2006

		12:54:36
21.02.2006

		12:54:38
21.02.2006

		12:54:40
21.02.2006

		12:54:42
21.02.2006

		12:54:44
21.02.2006

		12:54:46
21.02.2006

		12:54:48
21.02.2006

		12:54:50
21.02.2006

		12:54:52
21.02.2006

		12:54:54
21.02.2006

		12:54:56
21.02.2006

		12:54:58
21.02.2006

		12:55:00
21.02.2006

		12:55:02
21.02.2006

		12:55:04
21.02.2006

		12:55:06
21.02.2006

		12:55:08
21.02.2006

		12:55:10
21.02.2006

		12:55:12
21.02.2006

		12:55:14
21.02.2006

		12:55:16
21.02.2006

		12:55:22
21.02.2006

		12:55:24
21.02.2006

		12:55:26
21.02.2006

		12:55:28
21.02.2006

		12:55:30
21.02.2006

		12:55:32
21.02.2006

		12:55:34
21.02.2006

		12:55:36
21.02.2006

		12:55:38
21.02.2006

		12:55:40
21.02.2006

		12:55:42
21.02.2006

		12:55:44
21.02.2006

		12:55:46
21.02.2006

		12:55:48
21.02.2006

		12:55:50
21.02.2006

		12:55:52
21.02.2006

		12:55:54
21.02.2006

		12:55:56
21.02.2006

		12:56:02
21.02.2006

		12:56:04
21.02.2006

		12:56:06
21.02.2006

		12:56:08
21.02.2006

		12:56:10
21.02.2006

		12:56:12
21.02.2006

		12:56:14
21.02.2006

		12:56:16
21.02.2006

		12:56:18
21.02.2006

		12:56:20
21.02.2006

		12:56:22
21.02.2006

		12:56:24
21.02.2006

		12:56:26
21.02.2006

		12:56:28
21.02.2006

		12:56:30
21.02.2006

		12:56:32
21.02.2006

		12:56:34
21.02.2006

		12:56:36
21.02.2006

		12:56:38
21.02.2006

		12:56:40
21.02.2006

		12:56:42
21.02.2006

		12:56:44
21.02.2006

		12:56:46
21.02.2006

		12:56:48
21.02.2006

		12:56:50
21.02.2006

		12:56:52
21.02.2006

		12:56:54
21.02.2006

		12:56:56
21.02.2006

		12:56:58
21.02.2006

		12:57:00
21.02.2006

		12:57:02
21.02.2006

		12:57:04
21.02.2006

		12:57:06
21.02.2006

		12:57:08
21.02.2006

		12:57:10
21.02.2006

		12:57:12
21.02.2006

		12:57:14
21.02.2006

		12:57:16
21.02.2006

		12:57:18
21.02.2006

		12:57:20
21.02.2006

		12:57:22
21.02.2006

		12:57:24
21.02.2006

		12:57:26
21.02.2006

		12:57:28
21.02.2006

		12:57:30
21.02.2006

		12:57:32
21.02.2006

		12:57:34
21.02.2006

		12:57:36
21.02.2006

		12:57:38
21.02.2006

		12:57:40
21.02.2006

		12:57:42
21.02.2006

		12:57:44
21.02.2006

		12:57:46
21.02.2006

		12:57:48
21.02.2006

		12:57:50
21.02.2006

		12:57:52
21.02.2006

		12:57:54
21.02.2006

		12:57:56
21.02.2006

		12:57:58
21.02.2006

		12:58:00
21.02.2006

		12:58:02
21.02.2006

		12:58:04
21.02.2006

		12:58:06
21.02.2006

		12:58:08
21.02.2006

		12:58:14
21.02.2006

		12:58:16
21.02.2006

		12:58:18
21.02.2006

		12:58:20
21.02.2006

		12:58:22
21.02.2006

		12:58:24
21.02.2006

		12:58:26
21.02.2006

		12:58:28
21.02.2006

		12:58:30
21.02.2006

		12:58:32
21.02.2006

		12:58:34
21.02.2006

		12:58:36
21.02.2006

		12:58:38
21.02.2006

		12:58:40
21.02.2006

		12:58:42
21.02.2006

		12:58:44
21.02.2006

		12:58:46
21.02.2006

		12:58:48
21.02.2006

		12:58:50
21.02.2006

		12:58:52
21.02.2006

		12:58:54
21.02.2006

		12:58:56
21.02.2006

		12:58:58
21.02.2006

		12:59:00
21.02.2006

		12:59:02
21.02.2006

		12:59:04
21.02.2006

		12:59:06
21.02.2006

		12:59:08
21.02.2006

		12:59:10
21.02.2006

		12:59:12
21.02.2006

		12:59:14
21.02.2006

		12:59:16
21.02.2006

		12:59:18
21.02.2006

		12:59:20
21.02.2006

		12:59:22
21.02.2006

		12:59:24
21.02.2006

		12:59:26
21.02.2006

		12:59:28
21.02.2006

		12:59:30
21.02.2006

		12:59:32
21.02.2006

		12:59:34
21.02.2006

		12:59:36
21.02.2006

		12:59:38
21.02.2006

		12:59:40
21.02.2006

		12:59:42
21.02.2006

		12:59:44
21.02.2006

		12:59:46
21.02.2006

		12:59:48
21.02.2006

		12:59:50
21.02.2006

		12:59:52
21.02.2006

		12:59:54
21.02.2006

		12:59:56
21.02.2006

		12:59:58
21.02.2006

		13:00:00
21.02.2006

		13:00:02
21.02.2006

		13:00:04
21.02.2006

		13:00:06
21.02.2006

		13:00:08
21.02.2006

		13:00:10
21.02.2006

		13:00:12
21.02.2006

		13:00:14
21.02.2006

		13:00:16
21.02.2006

		13:00:18
21.02.2006

		13:00:20
21.02.2006

		13:00:22
21.02.2006

		13:00:24
21.02.2006

		13:00:26
21.02.2006

		13:00:28
21.02.2006

		13:00:30
21.02.2006

		13:00:32
21.02.2006

		13:00:34
21.02.2006

		13:00:36
21.02.2006

		13:00:38
21.02.2006

		13:00:40
21.02.2006

		13:00:42
21.02.2006

		13:00:44
21.02.2006

		13:00:46
21.02.2006

		13:00:48
21.02.2006

		13:00:50
21.02.2006

		13:00:52
21.02.2006

		13:00:54
21.02.2006

		13:00:56
21.02.2006

		13:00:58
21.02.2006

		13:01:00
21.02.2006

		13:01:02
21.02.2006

		13:01:04
21.02.2006

		13:01:06
21.02.2006

		13:01:08
21.02.2006

		13:01:10
21.02.2006

		13:01:12
21.02.2006

		13:01:14
21.02.2006

		13:01:16
21.02.2006

		13:01:18
21.02.2006

		13:01:20
21.02.2006

		13:01:22
21.02.2006

		13:01:24
21.02.2006

		13:01:26
21.02.2006

		13:01:28
21.02.2006

		13:01:30
21.02.2006

		13:01:32
21.02.2006

		13:01:34
21.02.2006

		13:01:36
21.02.2006

		13:01:38
21.02.2006

		13:01:40
21.02.2006

		13:01:42
21.02.2006

		13:01:44
21.02.2006

		13:01:46
21.02.2006

		13:01:48
21.02.2006

		13:01:50
21.02.2006

		13:01:52
21.02.2006

		13:01:54
21.02.2006

		13:01:56
21.02.2006

		13:01:58
21.02.2006

		13:02:00
21.02.2006

		13:02:02
21.02.2006

		13:02:04
21.02.2006

		13:02:06
21.02.2006

		13:02:08
21.02.2006

		13:02:10
21.02.2006

		13:02:12
21.02.2006

		13:02:14
21.02.2006

		13:02:16
21.02.2006

		13:02:18
21.02.2006

		13:02:20
21.02.2006

		13:02:22
21.02.2006

		13:02:24
21.02.2006

		13:02:26
21.02.2006

		13:02:28
21.02.2006

		13:02:30
21.02.2006

		13:02:32
21.02.2006

		13:02:34
21.02.2006

		13:02:36
21.02.2006

		13:02:38
21.02.2006

		13:02:40
21.02.2006

		13:02:42
21.02.2006

		13:02:44
21.02.2006

		13:02:46
21.02.2006

		13:02:48
21.02.2006

		13:02:54
21.02.2006

		13:02:56
21.02.2006

		13:02:58
21.02.2006

		13:03:00
21.02.2006

		13:03:02
21.02.2006

		13:03:04
21.02.2006

		13:03:10
21.02.2006

		13:03:12
21.02.2006

		13:03:14
21.02.2006

		13:03:16
21.02.2006

		13:03:18
21.02.2006

		13:03:20
21.02.2006

		13:03:22
21.02.2006

		13:03:24
21.02.2006

		13:03:26
21.02.2006

		13:03:28
21.02.2006

		13:03:30
21.02.2006

		13:03:32
21.02.2006

		13:03:34
21.02.2006

		13:03:36
21.02.2006

		13:03:38
21.02.2006

		13:03:40
21.02.2006

		13:03:42
21.02.2006

		13:03:44
21.02.2006

		13:03:46
21.02.2006

		13:03:48
21.02.2006

		13:03:50
21.02.2006

		13:03:52
21.02.2006

		13:03:54
21.02.2006

		13:03:56
21.02.2006

		13:03:58
21.02.2006

		13:04:00
21.02.2006

		13:04:02
21.02.2006

		13:04:04
21.02.2006

		13:04:06
21.02.2006

		13:04:08
21.02.2006

		13:04:10
21.02.2006

		13:04:12
21.02.2006

		13:04:14
21.02.2006

		13:04:16
21.02.2006

		13:04:22
21.02.2006

		13:04:24
21.02.2006

		13:04:26
21.02.2006

		13:04:28
21.02.2006

		13:04:30
21.02.2006

		13:04:32
21.02.2006

		13:04:34
21.02.2006

		13:04:36
21.02.2006

		13:04:38
21.02.2006

		13:04:40
21.02.2006

		13:04:42
21.02.2006

		13:04:44
21.02.2006

		13:04:46
21.02.2006

		13:04:48
21.02.2006

		13:04:50
21.02.2006

		13:04:52
21.02.2006

		13:04:54
21.02.2006

		13:04:56
21.02.2006

		13:04:58
21.02.2006

		13:05:00
21.02.2006

		13:05:02
21.02.2006

		13:05:04
21.02.2006

		13:05:06
21.02.2006

		13:05:08
21.02.2006

		13:05:10
21.02.2006

		13:05:12
21.02.2006

		13:05:14
21.02.2006

		13:05:16
21.02.2006

		13:05:18
21.02.2006

		13:05:20
21.02.2006

		13:05:22
21.02.2006

		13:05:24
21.02.2006

		13:05:26
21.02.2006

		13:05:28
21.02.2006

		13:05:30
21.02.2006

		13:05:32
21.02.2006

		13:05:34
21.02.2006

		13:05:36
21.02.2006

		13:05:38
21.02.2006

		13:05:40
21.02.2006

		13:05:42
21.02.2006

		13:05:44
21.02.2006

		13:05:50
21.02.2006

		13:05:52
21.02.2006

		13:05:54
21.02.2006

		13:05:56
21.02.2006

		13:05:58
21.02.2006

		13:06:00
21.02.2006

		13:06:02
21.02.2006

		13:06:04
21.02.2006

		13:06:06
21.02.2006

		13:06:08
21.02.2006

		13:06:10
21.02.2006

		13:06:12
21.02.2006

		13:06:14
21.02.2006

		13:06:16
21.02.2006

		13:06:18
21.02.2006

		13:06:20
21.02.2006

		13:06:22
21.02.2006

		13:06:24
21.02.2006

		13:06:26
21.02.2006

		13:06:28
21.02.2006

		13:06:30
21.02.2006

		13:06:32
21.02.2006

		13:06:34
21.02.2006

		13:06:36
21.02.2006

		13:06:38
21.02.2006

		13:06:40
21.02.2006

		13:06:42
21.02.2006

		13:06:44
21.02.2006

		13:06:46
21.02.2006

		13:06:48
21.02.2006

		13:06:50
21.02.2006

		13:06:52
21.02.2006

		13:06:54
21.02.2006

		13:06:56
21.02.2006

		13:06:58
21.02.2006

		13:07:00
21.02.2006

		13:07:02
21.02.2006

		13:07:04
21.02.2006

		13:07:06
21.02.2006

		13:07:08
21.02.2006

		13:07:10
21.02.2006

		13:07:12
21.02.2006

		13:07:14
21.02.2006

		13:07:16
21.02.2006

		13:07:18
21.02.2006

		13:07:20
21.02.2006

		13:07:22
21.02.2006

		13:07:24
21.02.2006

		13:07:26
21.02.2006

		13:07:28
21.02.2006

		13:07:30
21.02.2006

		13:07:32
21.02.2006

		13:07:34
21.02.2006

		13:07:36
21.02.2006

		13:07:38
21.02.2006

		13:07:40
21.02.2006

		13:07:42
21.02.2006

		13:07:44
21.02.2006

		13:07:46
21.02.2006

		13:07:48
21.02.2006

		13:07:50
21.02.2006

		13:07:52
21.02.2006

		13:07:54
21.02.2006

		13:07:56
21.02.2006

		13:07:58
21.02.2006

		13:08:00
21.02.2006

		13:08:02
21.02.2006

		13:08:04
21.02.2006

		13:08:06
21.02.2006

		13:08:08
21.02.2006

		13:08:10
21.02.2006

		13:08:12
21.02.2006

		13:08:14
21.02.2006

		13:08:16
21.02.2006

		13:08:18
21.02.2006

		13:08:20
21.02.2006

		13:08:22
21.02.2006

		13:08:24
21.02.2006

		13:08:26
21.02.2006

		13:08:28
21.02.2006

		13:08:30
21.02.2006

		13:08:32
21.02.2006

		13:08:34
21.02.2006

		13:08:36
21.02.2006

		13:08:38
21.02.2006

		13:08:40
21.02.2006

		13:08:42
21.02.2006

		13:08:44
21.02.2006

		13:08:46
21.02.2006

		13:08:48
21.02.2006

		13:08:50
21.02.2006

		13:08:52
21.02.2006

		13:08:54
21.02.2006

		13:08:56
21.02.2006

		13:08:58
21.02.2006

		13:09:00
21.02.2006

		13:09:02
21.02.2006

		13:09:04
21.02.2006

		13:09:10
21.02.2006

		13:09:12
21.02.2006

		13:09:14
21.02.2006

		13:09:16
21.02.2006

		13:09:18
21.02.2006

		13:09:20
21.02.2006

		13:09:22
21.02.2006

		13:09:24
21.02.2006

		13:09:26
21.02.2006

		13:09:28
21.02.2006

		13:09:30
21.02.2006

		13:09:32
21.02.2006

		13:09:34
21.02.2006

		13:09:36
21.02.2006

		13:09:38
21.02.2006

		13:09:40
21.02.2006

		13:09:42
21.02.2006

		13:09:44
21.02.2006

		13:09:46
21.02.2006

		13:09:48
21.02.2006

		13:09:50
21.02.2006

		13:09:52
21.02.2006

		13:09:54
21.02.2006

		13:09:56
21.02.2006

		13:09:58
21.02.2006

		13:10:00
21.02.2006

		13:10:02
21.02.2006

		13:10:04
21.02.2006

		13:10:06
21.02.2006

		13:10:08
21.02.2006

		13:10:10
21.02.2006

		13:10:12
21.02.2006

		13:10:14
21.02.2006

		13:10:16
21.02.2006

		13:10:22
21.02.2006

		13:10:24
21.02.2006

		13:10:26
21.02.2006

		13:10:28
21.02.2006

		13:10:30
21.02.2006

		13:10:32
21.02.2006

		13:10:34
21.02.2006

		13:10:36
21.02.2006

		13:10:38
21.02.2006

		13:10:40
21.02.2006

		13:10:42
21.02.2006

		13:10:44
21.02.2006

		13:10:46
21.02.2006

		13:10:48
21.02.2006

		13:10:50
21.02.2006

		13:10:52
21.02.2006

		13:10:54
21.02.2006

		13:10:56
21.02.2006

		13:10:58
21.02.2006

		13:11:00
21.02.2006

		13:11:02
21.02.2006

		13:11:04
21.02.2006

		13:11:06
21.02.2006

		13:11:08
21.02.2006

		13:11:10
21.02.2006

		13:11:12
21.02.2006

		13:11:14
21.02.2006

		13:11:16
21.02.2006

		13:11:18
21.02.2006

		13:11:20
21.02.2006

		13:11:22
21.02.2006

		13:11:24
21.02.2006

		13:11:26
21.02.2006

		13:11:28
21.02.2006

		13:11:30
21.02.2006

		13:11:32
21.02.2006

		13:11:34
21.02.2006

		13:11:36
21.02.2006

		13:11:38
21.02.2006

		13:11:40
21.02.2006

		13:11:42
21.02.2006

		13:11:44
21.02.2006

		13:11:46
21.02.2006

		13:11:48
21.02.2006

		13:11:50
21.02.2006

		13:11:52
21.02.2006

		13:11:54
21.02.2006

		13:11:56
21.02.2006

		13:11:58
21.02.2006

		13:12:00
21.02.2006

		13:12:02
21.02.2006

		13:12:04
21.02.2006

		13:12:06
21.02.2006

		13:12:08
21.02.2006

		13:12:10
21.02.2006

		13:12:12
21.02.2006

		13:12:14
21.02.2006

		13:12:16
21.02.2006

		13:12:18
21.02.2006

		13:12:20
21.02.2006

		13:12:22
21.02.2006

		13:12:24
21.02.2006

		13:12:26
21.02.2006

		13:12:28
21.02.2006

		13:12:30
21.02.2006

		13:12:32
21.02.2006

		13:12:34
21.02.2006

		13:12:36
21.02.2006

		13:12:38
21.02.2006

		13:12:40
21.02.2006

		13:12:42
21.02.2006

		13:12:44
21.02.2006

		13:12:46
21.02.2006

		13:12:48
21.02.2006

		13:12:50
21.02.2006

		13:12:52
21.02.2006

		13:12:54
21.02.2006

		13:12:56
21.02.2006

		13:12:58
21.02.2006

		13:13:00
21.02.2006

		13:13:02
21.02.2006

		13:13:04
21.02.2006

		13:13:06
21.02.2006

		13:13:08
21.02.2006

		13:13:10
21.02.2006

		13:13:12
21.02.2006

		13:13:14
21.02.2006

		13:13:16
21.02.2006

		13:13:18
21.02.2006

		13:13:20
21.02.2006

		13:13:22
21.02.2006

		13:13:24
21.02.2006

		13:13:26
21.02.2006

		13:13:28
21.02.2006

		13:13:34
21.02.2006

		13:13:36
21.02.2006

		13:13:38
21.02.2006

		13:13:40
21.02.2006

		13:13:42
21.02.2006

		13:13:44
21.02.2006

		13:13:46
21.02.2006

		13:13:48
21.02.2006

		13:13:50
21.02.2006

		13:13:52
21.02.2006

		13:13:54
21.02.2006

		13:13:56
21.02.2006

		13:13:58
21.02.2006

		13:14:00
21.02.2006

		13:14:02
21.02.2006

		13:14:04
21.02.2006

		13:14:10
21.02.2006

		13:14:12
21.02.2006

		13:14:14
21.02.2006

		13:14:16
21.02.2006

		13:14:18
21.02.2006

		13:14:20
21.02.2006

		13:14:22
21.02.2006

		13:14:24
21.02.2006

		13:14:26
21.02.2006

		13:14:28
21.02.2006

		13:14:30
21.02.2006

		13:14:32
21.02.2006

		13:14:34
21.02.2006

		13:14:36
21.02.2006

		13:14:38
21.02.2006

		13:14:40
21.02.2006

		13:14:42
21.02.2006

		13:14:44
21.02.2006

		13:14:46
21.02.2006

		13:14:48
21.02.2006

		13:14:50
21.02.2006

		13:14:52
21.02.2006

		13:14:54
21.02.2006

		13:14:56
21.02.2006

		13:14:58
21.02.2006

		13:15:00
21.02.2006

		13:15:02
21.02.2006

		13:15:04
21.02.2006

		13:15:06
21.02.2006

		13:15:08
21.02.2006

		13:15:14
21.02.2006

		13:15:16
21.02.2006

		13:15:18
21.02.2006

		13:15:20
21.02.2006

		13:15:22
21.02.2006

		13:15:24
21.02.2006

		13:15:26
21.02.2006

		13:15:28
21.02.2006

		13:15:30
21.02.2006

		13:15:32
21.02.2006

		13:15:34
21.02.2006

		13:15:36
21.02.2006

		13:15:38
21.02.2006

		13:15:40
21.02.2006

		13:15:42
21.02.2006

		13:15:44
21.02.2006

		13:15:46
21.02.2006

		13:15:48
21.02.2006

		13:15:50
21.02.2006

		13:15:52
21.02.2006

		13:15:54
21.02.2006

		13:15:56
21.02.2006

		13:15:58
21.02.2006

		13:16:00
21.02.2006

		13:16:02
21.02.2006

		13:16:04
21.02.2006

		13:16:06
21.02.2006

		13:16:08
21.02.2006

		13:16:10
21.02.2006

		13:16:12
21.02.2006

		13:16:18
21.02.2006

		13:16:20
21.02.2006

		13:16:22
21.02.2006

		13:16:24
21.02.2006

		13:16:26
21.02.2006

		13:16:28
21.02.2006

		13:16:30
21.02.2006

		13:16:32
21.02.2006

		13:16:34
21.02.2006

		13:16:36
21.02.2006

		13:16:38
21.02.2006

		13:16:40
21.02.2006

		13:16:42
21.02.2006

		13:16:44
21.02.2006

		13:16:46
21.02.2006

		13:16:48
21.02.2006

		13:16:50
21.02.2006

		13:16:52
21.02.2006

		13:16:54
21.02.2006

		13:16:56
21.02.2006

		13:16:58
21.02.2006

		13:17:00
21.02.2006

		13:17:02
21.02.2006

		13:17:04
21.02.2006

		13:17:06
21.02.2006

		13:17:08
21.02.2006

		13:17:10
21.02.2006

		13:17:12
21.02.2006

		13:17:14
21.02.2006

		13:17:16
21.02.2006

		13:17:18
21.02.2006

		13:17:20
21.02.2006

		13:17:22
21.02.2006

		13:17:24
21.02.2006

		13:17:26
21.02.2006

		13:17:28
21.02.2006

		13:17:30
21.02.2006

		13:17:32
21.02.2006

		13:17:34
21.02.2006

		13:17:36
21.02.2006

		13:17:38
21.02.2006

		13:17:40
21.02.2006

		13:17:42
21.02.2006

		13:17:44
21.02.2006

		13:17:46
21.02.2006

		13:17:48
21.02.2006

		13:17:50
21.02.2006

		13:17:52
21.02.2006

		13:17:54
21.02.2006

		13:17:56
21.02.2006

		13:17:58
21.02.2006

		13:18:00
21.02.2006

		13:18:02
21.02.2006

		13:18:04
21.02.2006

		13:18:06
21.02.2006

		13:18:08
21.02.2006

		13:18:10
21.02.2006

		13:18:12
21.02.2006

		13:18:14
21.02.2006

		13:18:16
21.02.2006

		13:18:18
21.02.2006

		13:18:20
21.02.2006

		13:18:22
21.02.2006

		13:18:24
21.02.2006

		13:18:26
21.02.2006

		13:18:28
21.02.2006

		13:18:30
21.02.2006

		13:18:32
21.02.2006

		13:18:34
21.02.2006

		13:18:36
21.02.2006

		13:18:38
21.02.2006

		13:18:40
21.02.2006

		13:18:42
21.02.2006

		13:18:44
21.02.2006

		13:18:46
21.02.2006

		13:18:48
21.02.2006

		13:18:50
21.02.2006

		13:18:52
21.02.2006

		13:18:54
21.02.2006

		13:18:56
21.02.2006

		13:18:58
21.02.2006

		13:19:00
21.02.2006

		13:19:02
21.02.2006

		13:19:04
21.02.2006

		13:19:06
21.02.2006

		13:19:08
21.02.2006

		13:19:10
21.02.2006

		13:19:12
21.02.2006

		13:19:14
21.02.2006

		13:19:16
21.02.2006

		13:19:18
21.02.2006

		13:19:20
21.02.2006

		13:19:22
21.02.2006

		13:19:24
21.02.2006

		13:19:26
21.02.2006

		13:19:28
21.02.2006

		13:19:30
21.02.2006

		13:19:32
21.02.2006

		13:19:34
21.02.2006

		13:19:36
21.02.2006

		13:19:38
21.02.2006

		13:19:40
21.02.2006

		13:19:42
21.02.2006

		13:19:44
21.02.2006

		13:19:46
21.02.2006

		13:19:48
21.02.2006

		13:19:50
21.02.2006

		13:19:52
21.02.2006

		13:19:54
21.02.2006

		13:19:56
21.02.2006

		13:19:58
21.02.2006

		13:20:00
21.02.2006

		13:20:02
21.02.2006

		13:20:04
21.02.2006

		13:20:06
21.02.2006

		13:20:08
21.02.2006

		13:20:10
21.02.2006

		13:20:12
21.02.2006

		13:20:14
21.02.2006

		13:20:16
21.02.2006

		13:20:18
21.02.2006

		13:20:20
21.02.2006

		13:20:26
21.02.2006

		13:20:28
21.02.2006

		13:20:30
21.02.2006

		13:20:32
21.02.2006

		13:20:34
21.02.2006

		13:20:36
21.02.2006

		13:20:38
21.02.2006

		13:20:40
21.02.2006

		13:20:42
21.02.2006

		13:20:44
21.02.2006

		13:20:46
21.02.2006

		13:20:48
21.02.2006

		13:20:50
21.02.2006

		13:20:52
21.02.2006

		13:20:54
21.02.2006

		13:20:56
21.02.2006

		13:20:58
21.02.2006

		13:21:00
21.02.2006

		13:21:02
21.02.2006

		13:21:04
21.02.2006

		13:21:06
21.02.2006

		13:21:08
21.02.2006

		13:21:10
21.02.2006

		13:21:12
21.02.2006

		13:21:14
21.02.2006

		13:21:16
21.02.2006

		13:21:18
21.02.2006

		13:21:20
21.02.2006

		13:21:22
21.02.2006

		13:21:24
21.02.2006

		13:21:26
21.02.2006

		13:21:28
21.02.2006

		13:21:30
21.02.2006

		13:21:32
21.02.2006

		13:21:34
21.02.2006

		13:21:36
21.02.2006

		13:21:38
21.02.2006

		13:21:40
21.02.2006

		13:21:42
21.02.2006

		13:21:44
21.02.2006

		13:21:46
21.02.2006

		13:21:48
21.02.2006

		13:21:50
21.02.2006

		13:21:52
21.02.2006

		13:21:54
21.02.2006

		13:21:56
21.02.2006

		13:21:58
21.02.2006

		13:22:00
21.02.2006

		13:22:02
21.02.2006

		13:22:04
21.02.2006

		13:22:06
21.02.2006

		13:22:08
21.02.2006

		13:22:10
21.02.2006

		13:22:12
21.02.2006

		13:22:14
21.02.2006

		13:22:16
21.02.2006

		13:22:18
21.02.2006

		13:22:20
21.02.2006

		13:22:22
21.02.2006

		13:22:24
21.02.2006

		13:22:26
21.02.2006

		13:22:28
21.02.2006

		13:22:30
21.02.2006

		13:22:32
21.02.2006

		13:22:34
21.02.2006

		13:22:36
21.02.2006

		13:22:38
21.02.2006

		13:22:40
21.02.2006

		13:22:42
21.02.2006

		13:22:44
21.02.2006

		13:22:46
21.02.2006

		13:22:48
21.02.2006

		13:22:50
21.02.2006

		13:22:52
21.02.2006

		13:22:54
21.02.2006

		13:22:56
21.02.2006

		13:22:58
21.02.2006

		13:23:00
21.02.2006

		13:23:02
21.02.2006

		13:23:04
21.02.2006

		13:23:06
21.02.2006

		13:23:08
21.02.2006

		13:23:10
21.02.2006

		13:23:12
21.02.2006

		13:23:14
21.02.2006

		13:23:16
21.02.2006

		13:23:18
21.02.2006

		13:23:20
21.02.2006

		13:23:22
21.02.2006

		13:23:24
21.02.2006

		13:23:26
21.02.2006

		13:23:28
21.02.2006

		13:23:30
21.02.2006

		13:23:32
21.02.2006

		13:23:34
21.02.2006

		13:23:36
21.02.2006

		13:23:38
21.02.2006

		13:23:40
21.02.2006

		13:23:42
21.02.2006

		13:23:44
21.02.2006

		13:23:46
21.02.2006

		13:23:48
21.02.2006

		13:23:50
21.02.2006

		13:23:52
21.02.2006

		13:23:54
21.02.2006

		13:23:56
21.02.2006

		13:23:58
21.02.2006

		13:24:00
21.02.2006

		13:24:02
21.02.2006

		13:24:04
21.02.2006

		13:24:06
21.02.2006

		13:24:08
21.02.2006

		13:24:10
21.02.2006

		13:24:12
21.02.2006

		13:24:14
21.02.2006

		13:24:16
21.02.2006

		13:24:18
21.02.2006

		13:24:20
21.02.2006

		13:24:22
21.02.2006

		13:24:24
21.02.2006

		13:24:26
21.02.2006

		13:24:28
21.02.2006

		13:24:30
21.02.2006

		13:24:32
21.02.2006

		13:24:34
21.02.2006

		13:24:36
21.02.2006

		13:24:38
21.02.2006

		13:24:40
21.02.2006

		13:24:42
21.02.2006

		13:24:44
21.02.2006

		13:24:46
21.02.2006

		13:24:48
21.02.2006

		13:24:50
21.02.2006

		13:24:52
21.02.2006

		13:24:54
21.02.2006

		13:24:56
21.02.2006

		13:24:58
21.02.2006

		13:25:00
21.02.2006

		13:25:02
21.02.2006

		13:25:04
21.02.2006

		13:25:06
21.02.2006

		13:25:08
21.02.2006

		13:25:10
21.02.2006

		13:25:12
21.02.2006

		13:25:14
21.02.2006

		13:25:16
21.02.2006

		13:25:18
21.02.2006

		13:25:20
21.02.2006

		13:25:22
21.02.2006

		13:25:24
21.02.2006

		13:25:26
21.02.2006

		13:25:28
21.02.2006

		13:25:30
21.02.2006

		13:25:32
21.02.2006

		13:25:34
21.02.2006

		13:25:36
21.02.2006

		13:25:38
21.02.2006

		13:25:40
21.02.2006

		13:25:42
21.02.2006

		13:25:44
21.02.2006

		13:25:46
21.02.2006

		13:25:48
21.02.2006

		13:25:50
21.02.2006

		13:25:52
21.02.2006

		13:25:54
21.02.2006

		13:25:56
21.02.2006

		13:25:58
21.02.2006

		13:26:00
21.02.2006

		13:26:02
21.02.2006

		13:26:04
21.02.2006

		13:26:06
21.02.2006

		13:26:08
21.02.2006

		13:26:10
21.02.2006

		13:26:12
21.02.2006

		13:26:14
21.02.2006

		13:26:16
21.02.2006

		13:26:18
21.02.2006

		13:26:20
21.02.2006

		13:26:22
21.02.2006

		13:26:24
21.02.2006

		13:26:26
21.02.2006

		13:26:28
21.02.2006

		13:26:30
21.02.2006

		13:26:32
21.02.2006

		13:26:34
21.02.2006

		13:26:36
21.02.2006

		13:26:38
21.02.2006

		13:26:40
21.02.2006

		13:26:42
21.02.2006

		13:26:44
21.02.2006

		13:26:46
21.02.2006

		13:26:48
21.02.2006

		13:26:50
21.02.2006

		13:26:52
21.02.2006

		13:26:54
21.02.2006

		13:26:56
21.02.2006

		13:26:58
21.02.2006

		13:27:00
21.02.2006

		13:27:02
21.02.2006

		13:27:04
21.02.2006

		13:27:06
21.02.2006

		13:27:08
21.02.2006

		13:27:10
21.02.2006

		13:27:12
21.02.2006

		13:27:14
21.02.2006

		13:27:16
21.02.2006

		13:27:18
21.02.2006

		13:27:20
21.02.2006

		13:27:22
21.02.2006

		13:27:24
21.02.2006

		13:27:26
21.02.2006

		13:27:28
21.02.2006

		13:27:30
21.02.2006

		13:27:32
21.02.2006

		13:27:34
21.02.2006

		13:27:36
21.02.2006

		13:27:38
21.02.2006

		13:27:40
21.02.2006

		13:27:42
21.02.2006

		13:27:44
21.02.2006

		13:27:46
21.02.2006

		13:27:48
21.02.2006

		13:27:50
21.02.2006

		13:27:52
21.02.2006

		13:27:54
21.02.2006

		13:27:56
21.02.2006

		13:27:58
21.02.2006

		13:28:00
21.02.2006

		13:28:02
21.02.2006

		13:28:04
21.02.2006

		13:28:06
21.02.2006

		13:28:08
21.02.2006

		13:28:10
21.02.2006

		13:28:12
21.02.2006

		13:28:14
21.02.2006

		13:28:16
21.02.2006

		13:28:18
21.02.2006

		13:28:20
21.02.2006

		13:28:22
21.02.2006

		13:28:24
21.02.2006

		13:28:26
21.02.2006

		13:28:28
21.02.2006

		13:28:30
21.02.2006

		13:28:32
21.02.2006

		13:28:34
21.02.2006

		13:28:36
21.02.2006

		13:28:38
21.02.2006

		13:28:40
21.02.2006

		13:28:42
21.02.2006

		13:28:44
21.02.2006

		13:28:46
21.02.2006

		13:28:48
21.02.2006

		13:28:50
21.02.2006

		13:28:52
21.02.2006

		13:28:54
21.02.2006

		13:28:56
21.02.2006

		13:28:58
21.02.2006

		13:29:00
21.02.2006

		13:29:02
21.02.2006

		13:29:04
21.02.2006

		13:29:06
21.02.2006

		13:29:08
21.02.2006

		13:29:14
21.02.2006

		13:29:16
21.02.2006

		13:29:18
21.02.2006

		13:29:20
21.02.2006

		13:29:22
21.02.2006

		13:29:24
21.02.2006

		13:29:26
21.02.2006

		13:29:28
21.02.2006

		13:29:30
21.02.2006

		13:29:32
21.02.2006

		13:29:38
21.02.2006

		13:29:40
21.02.2006

		13:29:42
21.02.2006

		13:29:44
21.02.2006

		13:29:46
21.02.2006

		13:29:48
21.02.2006

		13:29:54
21.02.2006

		13:29:56
21.02.2006

		13:29:58
21.02.2006

		13:30:00
21.02.2006

		13:30:02
21.02.2006

		13:30:04
21.02.2006

		13:30:06
21.02.2006

		13:30:08
21.02.2006

		13:30:10
21.02.2006

		13:30:12
21.02.2006

		13:30:14
21.02.2006

		13:30:16
21.02.2006

		13:30:18
21.02.2006

		13:30:20
21.02.2006

		13:30:22
21.02.2006

		13:30:24
21.02.2006

		13:30:26
21.02.2006

		13:30:28
21.02.2006

		13:30:34
21.02.2006

		13:30:36
21.02.2006

		13:30:38
21.02.2006

		13:30:40
21.02.2006

		13:30:42
21.02.2006

		13:30:44
21.02.2006

		13:30:46
21.02.2006

		13:30:48
21.02.2006

		13:30:50
21.02.2006

		13:30:52
21.02.2006

		13:30:54
21.02.2006

		13:30:56
21.02.2006

		13:30:58
21.02.2006

		13:31:00
21.02.2006

		13:31:02
21.02.2006

		13:31:04
21.02.2006

		13:31:06
21.02.2006

		13:31:08
21.02.2006

		13:31:14
21.02.2006

		13:31:16
21.02.2006

		13:31:18
21.02.2006

		13:31:20
21.02.2006

		13:31:22
21.02.2006

		13:31:24
21.02.2006

		13:31:26
21.02.2006

		13:31:28
21.02.2006

		13:31:30
21.02.2006

		13:31:32
21.02.2006

		13:31:34
21.02.2006

		13:31:36
21.02.2006

		13:31:38
21.02.2006

		13:31:40
21.02.2006

		13:31:42
21.02.2006

		13:31:44
21.02.2006

		13:31:46
21.02.2006

		13:31:48
21.02.2006

		13:31:50
21.02.2006

		13:31:52
21.02.2006

		13:31:54
21.02.2006

		13:31:56
21.02.2006

		13:31:58
21.02.2006

		13:32:00
21.02.2006

		13:32:02
21.02.2006

		13:32:04
21.02.2006

		13:32:06
21.02.2006

		13:32:08
21.02.2006

		13:32:10
21.02.2006

		13:32:12
21.02.2006

		13:32:14
21.02.2006

		13:32:16
21.02.2006

		13:32:18
21.02.2006

		13:32:20
21.02.2006

		13:32:22
21.02.2006

		13:32:24
21.02.2006

		13:32:26
21.02.2006

		13:32:28
21.02.2006

		13:32:30
21.02.2006

		13:32:32
21.02.2006

		13:32:34
21.02.2006

		13:32:36
21.02.2006

		13:32:38
21.02.2006

		13:32:40
21.02.2006

		13:32:42
21.02.2006

		13:32:44
21.02.2006

		13:32:46
21.02.2006

		13:32:48
21.02.2006

		13:32:50
21.02.2006

		13:32:52
21.02.2006

		13:32:54
21.02.2006

		13:32:56
21.02.2006

		13:32:58
21.02.2006

		13:33:00
21.02.2006

		13:33:02
21.02.2006

		13:33:04
21.02.2006

		13:33:06
21.02.2006

		13:33:08
21.02.2006

		13:33:10
21.02.2006

		13:33:12
21.02.2006

		13:33:14
21.02.2006

		13:33:16
21.02.2006

		13:33:18
21.02.2006

		13:33:20
21.02.2006

		13:33:22
21.02.2006

		13:33:24
21.02.2006

		13:33:26
21.02.2006

		13:33:28
21.02.2006

		13:33:30
21.02.2006

		13:33:32
21.02.2006

		13:33:34
21.02.2006

		13:33:36
21.02.2006

		13:33:38
21.02.2006

		13:33:40
21.02.2006

		13:33:42
21.02.2006

		13:33:44
21.02.2006

		13:33:46
21.02.2006

		13:33:48
21.02.2006

		13:33:50
21.02.2006

		13:33:52
21.02.2006

		13:33:54
21.02.2006

		13:33:56
21.02.2006

		13:33:58
21.02.2006

		13:34:00
21.02.2006

		13:34:02
21.02.2006

		13:34:04
21.02.2006

		13:34:06
21.02.2006

		13:34:08
21.02.2006

		13:34:10
21.02.2006

		13:34:12
21.02.2006

		13:34:14
21.02.2006

		13:34:16
21.02.2006

		13:34:18
21.02.2006

		13:34:20
21.02.2006

		13:34:22
21.02.2006

		13:34:24
21.02.2006

		13:34:26
21.02.2006

		13:34:28
21.02.2006

		13:34:30
21.02.2006

		13:34:32
21.02.2006

		13:34:34
21.02.2006

		13:34:36
21.02.2006

		13:34:38
21.02.2006

		13:34:40
21.02.2006

		13:34:42
21.02.2006

		13:34:44
21.02.2006

		13:34:46
21.02.2006

		13:34:48
21.02.2006

		13:34:50
21.02.2006

		13:34:52
21.02.2006

		13:34:54
21.02.2006

		13:34:56
21.02.2006

		13:35:02
21.02.2006

		13:35:04
21.02.2006

		13:35:06
21.02.2006

		13:35:08
21.02.2006

		13:35:10
21.02.2006

		13:35:12
21.02.2006

		13:35:14
21.02.2006

		13:35:16
21.02.2006

		13:35:18
21.02.2006

		13:35:20
21.02.2006

		13:35:22
21.02.2006

		13:35:24
21.02.2006

		13:35:26
21.02.2006

		13:35:28
21.02.2006

		13:35:30
21.02.2006

		13:35:32
21.02.2006

		13:35:34
21.02.2006

		13:35:36
21.02.2006

		13:35:38
21.02.2006

		13:35:40
21.02.2006

		13:35:42
21.02.2006

		13:35:44
21.02.2006

		13:35:46
21.02.2006

		13:35:48
21.02.2006

		13:35:50
21.02.2006

		13:35:52
21.02.2006

		13:35:54
21.02.2006

		13:35:56
21.02.2006

		13:35:58
21.02.2006

		13:36:00
21.02.2006

		13:36:02
21.02.2006

		13:36:04
21.02.2006

		13:36:06
21.02.2006

		13:36:08
21.02.2006

		13:36:10
21.02.2006

		13:36:12
21.02.2006

		13:36:14
21.02.2006

		13:36:16
21.02.2006

		13:36:18
21.02.2006

		13:36:20
21.02.2006

		13:36:22
21.02.2006

		13:36:24
21.02.2006

		13:36:26
21.02.2006

		13:36:28
21.02.2006

		13:36:30
21.02.2006

		13:36:32
21.02.2006

		13:36:34
21.02.2006

		13:36:36
21.02.2006

		13:36:38
21.02.2006

		13:36:40
21.02.2006

		13:36:42
21.02.2006

		13:36:44
21.02.2006

		13:36:46
21.02.2006

		13:36:48
21.02.2006

		13:36:50
21.02.2006

		13:36:52
21.02.2006

		13:36:54
21.02.2006

		13:36:56
21.02.2006

		13:36:58
21.02.2006

		13:37:00
21.02.2006

		13:37:02
21.02.2006

		13:37:04
21.02.2006

		13:37:06
21.02.2006

		13:37:08
21.02.2006

		13:37:10
21.02.2006

		13:37:12
21.02.2006

		13:37:14
21.02.2006

		13:37:16
21.02.2006

		13:37:18
21.02.2006

		13:37:20
21.02.2006

		13:37:22
21.02.2006

		13:37:24
21.02.2006

		13:37:26
21.02.2006

		13:37:28
21.02.2006

		13:37:30
21.02.2006

		13:37:32
21.02.2006

		13:37:34
21.02.2006

		13:37:36
21.02.2006

		13:37:38
21.02.2006

		13:37:40
21.02.2006

		13:37:42
21.02.2006

		13:37:44
21.02.2006

		13:37:46
21.02.2006

		13:37:48
21.02.2006

		13:37:50
21.02.2006

		13:37:52
21.02.2006

		13:37:54
21.02.2006

		13:37:56
21.02.2006

		13:37:58
21.02.2006

		13:38:00
21.02.2006

		13:38:02
21.02.2006

		13:38:04
21.02.2006

		13:38:06
21.02.2006

		13:38:08
21.02.2006

		13:38:10
21.02.2006

		13:38:12
21.02.2006

		13:38:14
21.02.2006

		13:38:16
21.02.2006

		13:38:22
21.02.2006

		13:38:24
21.02.2006

		13:38:26
21.02.2006

		13:38:28
21.02.2006

		13:38:30
21.02.2006

		13:38:32
21.02.2006

		13:38:34
21.02.2006

		13:38:36
21.02.2006

		13:38:38
21.02.2006

		13:38:40
21.02.2006

		13:38:42
21.02.2006

		13:38:44
21.02.2006

		13:38:46
21.02.2006

		13:38:48
21.02.2006

		13:38:50
21.02.2006

		13:38:52
21.02.2006

		13:38:54
21.02.2006

		13:38:56
21.02.2006

		13:39:02
21.02.2006

		13:39:04
21.02.2006

		13:39:06
21.02.2006

		13:39:08
21.02.2006

		13:39:10
21.02.2006

		13:39:12
21.02.2006

		13:39:14
21.02.2006

		13:39:16
21.02.2006

		13:39:18
21.02.2006

		13:39:20
21.02.2006

		13:39:22
21.02.2006

		13:39:24
21.02.2006

		13:39:26
21.02.2006

		13:39:28
21.02.2006

		13:39:30
21.02.2006

		13:39:32
21.02.2006

		13:39:34
21.02.2006

		13:39:36
21.02.2006

		13:39:38
21.02.2006

		13:39:40
21.02.2006

		13:39:42
21.02.2006

		13:39:44
21.02.2006

		13:39:46
21.02.2006

		13:39:48
21.02.2006

		13:39:50
21.02.2006

		13:39:52
21.02.2006

		13:39:54
21.02.2006

		13:39:56
21.02.2006

		13:39:58
21.02.2006

		13:40:00
21.02.2006

		13:40:02
21.02.2006

		13:40:04
21.02.2006

		13:40:06
21.02.2006

		13:40:08
21.02.2006

		13:40:10
21.02.2006

		13:40:12
21.02.2006

		13:40:14
21.02.2006

		13:40:16
21.02.2006

		13:40:18
21.02.2006

		13:40:20
21.02.2006

		13:40:22
21.02.2006

		13:40:24
21.02.2006

		13:40:26
21.02.2006

		13:40:28
21.02.2006

		13:40:30
21.02.2006

		13:40:32
21.02.2006

		13:40:34
21.02.2006

		13:40:36
21.02.2006

		13:40:38
21.02.2006

		13:40:40
21.02.2006

		13:40:42
21.02.2006

		13:40:44
21.02.2006

		13:40:46
21.02.2006

		13:40:48
21.02.2006

		13:40:50
21.02.2006

		13:40:52
21.02.2006

		13:40:54
21.02.2006

		13:40:56
21.02.2006

		13:40:58
21.02.2006

		13:41:00
21.02.2006

		13:41:02
21.02.2006

		13:41:04
21.02.2006

		13:41:06
21.02.2006

		13:41:08
21.02.2006

		13:41:10
21.02.2006

		13:41:12
21.02.2006

		13:41:14
21.02.2006

		13:41:16
21.02.2006

		13:41:18
21.02.2006

		13:41:20
21.02.2006

		13:41:22
21.02.2006

		13:41:24
21.02.2006

		13:41:26
21.02.2006

		13:41:28
21.02.2006

		13:41:30
21.02.2006

		13:41:32
21.02.2006

		13:41:34
21.02.2006

		13:41:36
21.02.2006

		13:41:38
21.02.2006

		13:41:40
21.02.2006

		13:41:42
21.02.2006

		13:41:44
21.02.2006

		13:41:46
21.02.2006

		13:41:48
21.02.2006

		13:41:50
21.02.2006

		13:41:52
21.02.2006

		13:41:54
21.02.2006

		13:41:56
21.02.2006

		13:41:58
21.02.2006

		13:42:00
21.02.2006

		13:42:02
21.02.2006

		13:42:04
21.02.2006

		13:42:06
21.02.2006

		13:42:08
21.02.2006

		13:42:10
21.02.2006

		13:42:12
21.02.2006

		13:42:14
21.02.2006

		13:42:16
21.02.2006

		13:42:18
21.02.2006

		13:42:20
21.02.2006

		13:42:22
21.02.2006

		13:42:24
21.02.2006

		13:42:26
21.02.2006

		13:42:28
21.02.2006

		13:42:30
21.02.2006

		13:42:32
21.02.2006

		13:42:34
21.02.2006

		13:42:36
21.02.2006

		13:42:38
21.02.2006

		13:42:40
21.02.2006

		13:42:42
21.02.2006

		13:42:44
21.02.2006

		13:42:46
21.02.2006

		13:42:48
21.02.2006

		13:42:50
21.02.2006

		13:42:52
21.02.2006

		13:42:54
21.02.2006

		13:42:56
21.02.2006

		13:42:58
21.02.2006

		13:43:00
21.02.2006

		13:43:02
21.02.2006

		13:43:04
21.02.2006

		13:43:06
21.02.2006

		13:43:08
21.02.2006

		13:43:14
21.02.2006

		13:43:16
21.02.2006

		13:43:18
21.02.2006

		13:43:20
21.02.2006

		13:43:22
21.02.2006

		13:43:24
21.02.2006

		13:43:26
21.02.2006

		13:43:28
21.02.2006

		13:43:30
21.02.2006

		13:43:32
21.02.2006

		13:43:34
21.02.2006

		13:43:36
21.02.2006

		13:43:38
21.02.2006

		13:43:40
21.02.2006

		13:43:42
21.02.2006

		13:43:44
21.02.2006

		13:43:46
21.02.2006

		13:43:48
21.02.2006

		13:43:50
21.02.2006

		13:43:52
21.02.2006

		13:43:54
21.02.2006

		13:43:56
21.02.2006

		13:43:58
21.02.2006

		13:44:00
21.02.2006

		13:44:02
21.02.2006

		13:44:04
21.02.2006

		13:44:06
21.02.2006

		13:44:08
21.02.2006

		13:44:10
21.02.2006

		13:44:12
21.02.2006

		13:44:14
21.02.2006

		13:44:16
21.02.2006

		13:44:22
21.02.2006

		13:44:24
21.02.2006

		13:44:26
21.02.2006

		13:44:28
21.02.2006

		13:44:30
21.02.2006

		13:44:32
21.02.2006

		13:44:34
21.02.2006

		13:44:36
21.02.2006

		13:44:38
21.02.2006

		13:44:40
21.02.2006

		13:44:42
21.02.2006

		13:44:44
21.02.2006

		13:44:46
21.02.2006

		13:44:48
21.02.2006

		13:44:50
21.02.2006

		13:44:52
21.02.2006

		13:44:54
21.02.2006

		13:44:56
21.02.2006

		13:44:58
21.02.2006

		13:45:00
21.02.2006

		13:45:02
21.02.2006

		13:45:04
21.02.2006

		13:45:06
21.02.2006

		13:45:08
21.02.2006

		13:45:10
21.02.2006

		13:45:12
21.02.2006

		13:45:14
21.02.2006

		13:45:16
21.02.2006

		13:45:18
21.02.2006

		13:45:20
21.02.2006

		13:45:22
21.02.2006

		13:45:24
21.02.2006

		13:45:26
21.02.2006

		13:45:28
21.02.2006

		13:45:30
21.02.2006

		13:45:32
21.02.2006

		13:45:34
21.02.2006

		13:45:36
21.02.2006

		13:45:38
21.02.2006

		13:45:40
21.02.2006

		13:45:42
21.02.2006

		13:45:44
21.02.2006

		13:45:46
21.02.2006

		13:45:48
21.02.2006

		13:45:50
21.02.2006

		13:45:52
21.02.2006

		13:45:54
21.02.2006

		13:45:56
21.02.2006

		13:45:58
21.02.2006

		13:46:00
21.02.2006

		13:46:02
21.02.2006

		13:46:04
21.02.2006

		13:46:06
21.02.2006

		13:46:08
21.02.2006

		13:46:10
21.02.2006

		13:46:12
21.02.2006

		13:46:14
21.02.2006

		13:46:16
21.02.2006

		13:46:18
21.02.2006

		13:46:20
21.02.2006

		13:46:22
21.02.2006

		13:46:24
21.02.2006

		13:46:26
21.02.2006

		13:46:28
21.02.2006

		13:46:30
21.02.2006

		13:46:32
21.02.2006

		13:46:34
21.02.2006

		13:46:36
21.02.2006

		13:46:38
21.02.2006

		13:46:40
21.02.2006

		13:46:42
21.02.2006

		13:46:44
21.02.2006

		13:46:46
21.02.2006

		13:46:48
21.02.2006

		13:46:50
21.02.2006

		13:46:52
21.02.2006

		13:46:54
21.02.2006

		13:46:56
21.02.2006

		13:46:58
21.02.2006

		13:47:00
21.02.2006

		13:47:02
21.02.2006

		13:47:04
21.02.2006

		13:47:06
21.02.2006

		13:47:08
21.02.2006

		13:47:10
21.02.2006

		13:47:12
21.02.2006

		13:47:14
21.02.2006

		13:47:16
21.02.2006

		13:47:18
21.02.2006

		13:47:20
21.02.2006

		13:47:22
21.02.2006

		13:47:24
21.02.2006

		13:47:26
21.02.2006

		13:47:28
21.02.2006

		13:47:30
21.02.2006

		13:47:32
21.02.2006

		13:47:34
21.02.2006

		13:47:36
21.02.2006

		13:47:38
21.02.2006

		13:47:40
21.02.2006

		13:47:42
21.02.2006

		13:47:44
21.02.2006

		13:47:46
21.02.2006

		13:47:48
21.02.2006

		13:47:50
21.02.2006

		13:47:52
21.02.2006

		13:47:54
21.02.2006

		13:47:56
21.02.2006

		13:47:58
21.02.2006

		13:48:00
21.02.2006

		13:48:02
21.02.2006

		13:48:04
21.02.2006

		13:48:06
21.02.2006

		13:48:08
21.02.2006

		13:48:10
21.02.2006

		13:48:12
21.02.2006

		13:48:14
21.02.2006

		13:48:16
21.02.2006

		13:48:18
21.02.2006

		13:48:20
21.02.2006

		13:48:22
21.02.2006

		13:48:24
21.02.2006

		13:48:26
21.02.2006

		13:48:28
21.02.2006

		13:48:30
21.02.2006

		13:48:32
21.02.2006

		13:48:34
21.02.2006

		13:48:36
21.02.2006

		13:48:38
21.02.2006

		13:48:40
21.02.2006

		13:48:42
21.02.2006

		13:48:44
21.02.2006

		13:48:50
21.02.2006

		13:48:52
21.02.2006

		13:48:54
21.02.2006

		13:48:56
21.02.2006

		13:48:58
21.02.2006

		13:49:00
21.02.2006

		13:49:02
21.02.2006

		13:49:04
21.02.2006

		13:49:06
21.02.2006

		13:49:08
21.02.2006

		13:49:10
21.02.2006

		13:49:12
21.02.2006

		13:49:14
21.02.2006

		13:49:16
21.02.2006

		13:49:18
21.02.2006

		13:49:20
21.02.2006

		13:49:22
21.02.2006

		13:49:24
21.02.2006

		13:49:26
21.02.2006

		13:49:28
21.02.2006

		13:49:30
21.02.2006

		13:49:32
21.02.2006

		13:49:34
21.02.2006

		13:49:36
21.02.2006

		13:49:38
21.02.2006

		13:49:40
21.02.2006

		13:49:42
21.02.2006

		13:49:44
21.02.2006

		13:49:46
21.02.2006

		13:49:48
21.02.2006

		13:49:50
21.02.2006

		13:49:52
21.02.2006

		13:49:54
21.02.2006

		13:49:56
21.02.2006

		13:49:58
21.02.2006

		13:50:00
21.02.2006

		13:50:02
21.02.2006

		13:50:04
21.02.2006

		13:50:06
21.02.2006

		13:50:08
21.02.2006

		13:50:10
21.02.2006

		13:50:12
21.02.2006

		13:50:14
21.02.2006

		13:50:16
21.02.2006

		13:50:18
21.02.2006

		13:50:20
21.02.2006

		13:50:22
21.02.2006

		13:50:24
21.02.2006

		13:50:26
21.02.2006

		13:50:28
21.02.2006

		13:50:30
21.02.2006

		13:50:32
21.02.2006

		13:50:34
21.02.2006

		13:50:36
21.02.2006

		13:50:38
21.02.2006

		13:50:40
21.02.2006

		13:50:42
21.02.2006

		13:50:44
21.02.2006

		13:50:46
21.02.2006

		13:50:48
21.02.2006

		13:50:50
21.02.2006

		13:50:52
21.02.2006

		13:50:54
21.02.2006

		13:50:56
21.02.2006

		13:50:58
21.02.2006

		13:51:00
21.02.2006

		13:51:02
21.02.2006

		13:51:04
21.02.2006

		13:51:06
21.02.2006

		13:51:08
21.02.2006

		13:51:10
21.02.2006

		13:51:12
21.02.2006

		13:51:14
21.02.2006

		13:51:16
21.02.2006

		13:51:18
21.02.2006

		13:51:20
21.02.2006

		13:51:22
21.02.2006

		13:51:24
21.02.2006

		13:51:26
21.02.2006

		13:51:28
21.02.2006

		13:51:30
21.02.2006

		13:51:32
21.02.2006

		13:51:34
21.02.2006

		13:51:36
21.02.2006

		13:51:38
21.02.2006

		13:51:40
21.02.2006

		13:51:42
21.02.2006

		13:51:44
21.02.2006

		13:51:50
21.02.2006

		13:51:52
21.02.2006

		13:51:54
21.02.2006

		13:51:56
21.02.2006

		13:51:58
21.02.2006

		13:52:00
21.02.2006

		13:52:02
21.02.2006

		13:52:04
21.02.2006

		13:52:06
21.02.2006

		13:52:08
21.02.2006

		13:52:10
21.02.2006

		13:52:12
21.02.2006

		13:52:14
21.02.2006

		13:52:16
21.02.2006

		13:52:18
21.02.2006

		13:52:20
21.02.2006

		13:52:22
21.02.2006

		13:52:24
21.02.2006

		13:52:26
21.02.2006

		13:52:28
21.02.2006

		13:52:30
21.02.2006

		13:52:32
21.02.2006

		13:52:34
21.02.2006

		13:52:36
21.02.2006

		13:52:38
21.02.2006

		13:52:40
21.02.2006

		13:52:42
21.02.2006

		13:52:44
21.02.2006

		13:52:46
21.02.2006

		13:52:48
21.02.2006

		13:52:50
21.02.2006

		13:52:52
21.02.2006

		13:52:54
21.02.2006

		13:52:56
21.02.2006

		13:52:58
21.02.2006

		13:53:00
21.02.2006

		13:53:02
21.02.2006

		13:53:04
21.02.2006

		13:53:06
21.02.2006

		13:53:08
21.02.2006

		13:53:10
21.02.2006

		13:53:12
21.02.2006

		13:53:14
21.02.2006

		13:53:16
21.02.2006

		13:53:18
21.02.2006

		13:53:20
21.02.2006

		13:53:22
21.02.2006

		13:53:24
21.02.2006

		13:53:26
21.02.2006

		13:53:28
21.02.2006

		13:53:30
21.02.2006

		13:53:32
21.02.2006

		13:53:34
21.02.2006

		13:53:36
21.02.2006

		13:53:38
21.02.2006

		13:53:40
21.02.2006

		13:53:42
21.02.2006

		13:53:44
21.02.2006

		13:53:46
21.02.2006

		13:53:48
21.02.2006

		13:53:50
21.02.2006

		13:53:52
21.02.2006

		13:53:54
21.02.2006

		13:53:56
21.02.2006

		13:53:58
21.02.2006

		13:54:00
21.02.2006

		13:54:02
21.02.2006

		13:54:04
21.02.2006

		13:54:06
21.02.2006

		13:54:08
21.02.2006

		13:54:10
21.02.2006

		13:54:12
21.02.2006

		13:54:14
21.02.2006

		13:54:16
21.02.2006

		13:54:18
21.02.2006

		13:54:20
21.02.2006

		13:54:22
21.02.2006

		13:54:24
21.02.2006

		13:54:26
21.02.2006

		13:54:28
21.02.2006

		13:54:30
21.02.2006

		13:54:32
21.02.2006

		13:54:34
21.02.2006

		13:54:36
21.02.2006

		13:54:38
21.02.2006

		13:54:40
21.02.2006

		13:54:42
21.02.2006

		13:54:44
21.02.2006

		13:54:46
21.02.2006

		13:54:48
21.02.2006

		13:54:50
21.02.2006

		13:54:52
21.02.2006

		13:54:54
21.02.2006

		13:54:56
21.02.2006

		13:54:58
21.02.2006

		13:55:00
21.02.2006

		13:55:02
21.02.2006

		13:55:04
21.02.2006

		13:55:06
21.02.2006

		13:55:08
21.02.2006

		13:55:10
21.02.2006

		13:55:12
21.02.2006

		13:55:14
21.02.2006

		13:55:16
21.02.2006

		13:55:18
21.02.2006

		13:55:20
21.02.2006

		13:55:22
21.02.2006

		13:55:24
21.02.2006

		13:55:26
21.02.2006

		13:55:28
21.02.2006

		13:55:30
21.02.2006

		13:55:32
21.02.2006

		13:55:34
21.02.2006

		13:55:36
21.02.2006

		13:55:38
21.02.2006

		13:55:40
21.02.2006

		13:55:42
21.02.2006

		13:55:44
21.02.2006

		13:55:46
21.02.2006

		13:55:48
21.02.2006

		13:55:50
21.02.2006

		13:55:52
21.02.2006

		13:55:54
21.02.2006

		13:55:56
21.02.2006

		13:55:58
21.02.2006

		13:56:00
21.02.2006

		13:56:02
21.02.2006

		13:56:04
21.02.2006

		13:56:06
21.02.2006

		13:56:08
21.02.2006

		13:56:10
21.02.2006

		13:56:12
21.02.2006

		13:56:14
21.02.2006

		13:56:16
21.02.2006

		13:56:18
21.02.2006

		13:56:20
21.02.2006

		13:56:22
21.02.2006

		13:56:24
21.02.2006

		13:56:26
21.02.2006

		13:56:28
21.02.2006

		13:56:30
21.02.2006

		13:56:32
21.02.2006

		13:56:34
21.02.2006

		13:56:36
21.02.2006

		13:56:38
21.02.2006

		13:56:40
21.02.2006

		13:56:42
21.02.2006

		13:56:44
21.02.2006

		13:56:46
21.02.2006

		13:56:48
21.02.2006

		13:56:50
21.02.2006

		13:56:52
21.02.2006

		13:56:54
21.02.2006

		13:56:56
21.02.2006

		13:56:58
21.02.2006

		13:57:00
21.02.2006

		13:57:02
21.02.2006

		13:57:04
21.02.2006

		13:57:06
21.02.2006

		13:57:08
21.02.2006

		13:57:10
21.02.2006

		13:57:12
21.02.2006

		13:57:14
21.02.2006

		13:57:16
21.02.2006

		13:57:18
21.02.2006

		13:57:20
21.02.2006

		13:57:22
21.02.2006

		13:57:24
21.02.2006

		13:57:26
21.02.2006

		13:57:28
21.02.2006

		13:57:30
21.02.2006

		13:57:32
21.02.2006

		13:57:34
21.02.2006

		13:57:36
21.02.2006

		13:57:38
21.02.2006

		13:57:40
21.02.2006

		13:57:42
21.02.2006

		13:57:44
21.02.2006

		13:57:46
21.02.2006

		13:57:48
21.02.2006

		13:57:50
21.02.2006

		13:57:52
21.02.2006

		13:57:54
21.02.2006

		13:57:56
21.02.2006

		13:57:58
21.02.2006

		13:58:00
21.02.2006

		13:58:02
21.02.2006

		13:58:04
21.02.2006

		13:58:06
21.02.2006

		13:58:08
21.02.2006

		13:58:10
21.02.2006

		13:58:12
21.02.2006

		13:58:14
21.02.2006

		13:58:16
21.02.2006

		13:58:18
21.02.2006

		13:58:20
21.02.2006

		13:58:22
21.02.2006

		13:58:24
21.02.2006

		13:58:26
21.02.2006

		13:58:28
21.02.2006

		13:58:30
21.02.2006

		13:58:32
21.02.2006

		13:58:34
21.02.2006

		13:58:36
21.02.2006

		13:58:38
21.02.2006

		13:58:40
21.02.2006

		13:58:42
21.02.2006

		13:58:44
21.02.2006

		13:58:46
21.02.2006

		13:58:48
21.02.2006

		13:58:50
21.02.2006

		13:58:52
21.02.2006

		13:58:54
21.02.2006

		13:58:56
21.02.2006

		13:58:58
21.02.2006

		13:59:00
21.02.2006

		13:59:02
21.02.2006

		13:59:04
21.02.2006

		13:59:06
21.02.2006

		13:59:08
21.02.2006

		13:59:10
21.02.2006

		13:59:12
21.02.2006

		13:59:14
21.02.2006

		13:59:16
21.02.2006

		13:59:18
21.02.2006

		13:59:20
21.02.2006

		13:59:22
21.02.2006

		13:59:24
21.02.2006

		13:59:26
21.02.2006

		13:59:28
21.02.2006

		13:59:30
21.02.2006

		13:59:32
21.02.2006

		13:59:34
21.02.2006

		13:59:36
21.02.2006

		13:59:38
21.02.2006

		13:59:40
21.02.2006

		13:59:42
21.02.2006

		13:59:44
21.02.2006

		13:59:46
21.02.2006

		13:59:48
21.02.2006

		13:59:50
21.02.2006

		13:59:52
21.02.2006

		13:59:54
21.02.2006

		13:59:56
21.02.2006

		13:59:58
21.02.2006

		14:00:00
21.02.2006

		14:00:02
21.02.2006

		14:00:04
21.02.2006

		14:00:06
21.02.2006

		14:00:08
21.02.2006

		14:00:10
21.02.2006

		14:00:12
21.02.2006

		14:00:14
21.02.2006

		14:00:16
21.02.2006

		14:00:18
21.02.2006

		14:00:20
21.02.2006

		14:00:22
21.02.2006

		14:00:24
21.02.2006

		14:00:26
21.02.2006

		14:00:28
21.02.2006

		14:00:30
21.02.2006

		14:00:32
21.02.2006

		14:00:34
21.02.2006

		14:00:36
21.02.2006

		14:00:38
21.02.2006

		14:00:40
21.02.2006

		14:00:42
21.02.2006

		14:00:44
21.02.2006

		14:00:46
21.02.2006

		14:00:48
21.02.2006

		14:00:50
21.02.2006

		14:00:52
21.02.2006

		14:00:54
21.02.2006

		14:00:56
21.02.2006

		14:00:58
21.02.2006

		14:01:00
21.02.2006

		14:01:02
21.02.2006

		14:01:04
21.02.2006

		14:01:06
21.02.2006

		14:01:08
21.02.2006

		14:01:10
21.02.2006

		14:01:12
21.02.2006

		14:01:14
21.02.2006

		14:01:16
21.02.2006

		14:01:18
21.02.2006

		14:01:20
21.02.2006

		14:01:22
21.02.2006

		14:01:24
21.02.2006

		14:01:26
21.02.2006

		14:01:28
21.02.2006

		14:01:30
21.02.2006

		14:01:32
21.02.2006

		14:01:34
21.02.2006

		14:01:36
21.02.2006

		14:01:38
21.02.2006

		14:01:40
21.02.2006

		14:01:42
21.02.2006

		14:01:44
21.02.2006

		14:01:46
21.02.2006

		14:01:48
21.02.2006

		14:01:50
21.02.2006

		14:01:52
21.02.2006

		14:01:54
21.02.2006

		14:01:56
21.02.2006

		14:01:58
21.02.2006

		14:02:00
21.02.2006

		14:02:02
21.02.2006

		14:02:04
21.02.2006

		14:02:06
21.02.2006

		14:02:08
21.02.2006

		14:02:10
21.02.2006

		14:02:12
21.02.2006

		14:02:14
21.02.2006

		14:02:16
21.02.2006

		14:02:18
21.02.2006

		14:02:20
21.02.2006

		14:02:22
21.02.2006

		14:02:24
21.02.2006

		14:02:26
21.02.2006

		14:02:28
21.02.2006

		14:02:30
21.02.2006

		14:02:32
21.02.2006

		14:02:34
21.02.2006

		14:02:36
21.02.2006

		14:02:38
21.02.2006

		14:02:40
21.02.2006

		14:02:42
21.02.2006

		14:02:44
21.02.2006

		14:02:46
21.02.2006

		14:02:48
21.02.2006

		14:02:50
21.02.2006

		14:02:52
21.02.2006

		14:02:54
21.02.2006

		14:02:56
21.02.2006

		14:02:58
21.02.2006

		14:03:00
21.02.2006

		14:03:02
21.02.2006

		14:03:04
21.02.2006

		14:03:06
21.02.2006

		14:03:08
21.02.2006

		14:03:10
21.02.2006

		14:03:12
21.02.2006

		14:03:14
21.02.2006

		14:03:16
21.02.2006

		14:03:18
21.02.2006

		14:03:20
21.02.2006

		14:03:22
21.02.2006

		14:03:24
21.02.2006

		14:03:26
21.02.2006

		14:03:28
21.02.2006

		14:03:30
21.02.2006

		14:03:32
21.02.2006

		14:03:34
21.02.2006

		14:03:36
21.02.2006

		14:03:38
21.02.2006

		14:03:40
21.02.2006

		14:03:42
21.02.2006

		14:03:44
21.02.2006

		14:03:46
21.02.2006

		14:03:48
21.02.2006

		14:03:50
21.02.2006

		14:03:52
21.02.2006

		14:03:54
21.02.2006

		14:03:56
21.02.2006

		14:03:58
21.02.2006

		14:04:00
21.02.2006

		14:04:02
21.02.2006

		14:04:04
21.02.2006

		14:04:06
21.02.2006

		14:04:08
21.02.2006

		14:04:10
21.02.2006

		14:04:12
21.02.2006

		14:04:14
21.02.2006

		14:04:16
21.02.2006

		14:04:18
21.02.2006

		14:04:20
21.02.2006

		14:04:22
21.02.2006

		14:04:24
21.02.2006

		14:04:26
21.02.2006

		14:04:28
21.02.2006

		14:04:30
21.02.2006

		14:04:32
21.02.2006

		14:04:34
21.02.2006

		14:04:36
21.02.2006

		14:04:38
21.02.2006

		14:04:40
21.02.2006

		14:04:42
21.02.2006

		14:04:44
21.02.2006

		14:04:46
21.02.2006

		14:04:48
21.02.2006

		14:04:50
21.02.2006

		14:04:52
21.02.2006

		14:04:54
21.02.2006

		14:04:56
21.02.2006

		14:04:58
21.02.2006

		14:05:00
21.02.2006

		14:05:02
21.02.2006

		14:05:04
21.02.2006

		14:05:06
21.02.2006

		14:05:08
21.02.2006

		14:05:10
21.02.2006

		14:05:12
21.02.2006

		14:05:14
21.02.2006

		14:05:16
21.02.2006

		14:05:18
21.02.2006

		14:05:20
21.02.2006

		14:05:22
21.02.2006

		14:05:24
21.02.2006

		14:05:26
21.02.2006

		14:05:28
21.02.2006

		14:05:30
21.02.2006

		14:05:32
21.02.2006

		14:05:34
21.02.2006

		14:05:36
21.02.2006

		14:05:38
21.02.2006

		14:05:40
21.02.2006

		14:05:42
21.02.2006

		14:05:44
21.02.2006

		14:05:46
21.02.2006

		14:05:48
21.02.2006

		14:05:50
21.02.2006

		14:05:52
21.02.2006

		14:05:54
21.02.2006

		14:05:56
21.02.2006

		14:05:58
21.02.2006

		14:06:00
21.02.2006

		14:06:02
21.02.2006

		14:06:04
21.02.2006

		14:06:06
21.02.2006

		14:06:08
21.02.2006

		14:06:10
21.02.2006

		14:06:12
21.02.2006

		14:06:14
21.02.2006

		14:06:16
21.02.2006

		14:06:18
21.02.2006

		14:06:20
21.02.2006

		14:06:22
21.02.2006

		14:06:24
21.02.2006

		14:06:26
21.02.2006

		14:06:28
21.02.2006

		14:06:30
21.02.2006

		14:06:32
21.02.2006

		14:06:34
21.02.2006

		14:06:36
21.02.2006

		14:06:38
21.02.2006

		14:06:40
21.02.2006

		14:06:42
21.02.2006

		14:06:44
21.02.2006

		14:06:50
21.02.2006

		14:06:52
21.02.2006

		14:06:54
21.02.2006

		14:06:56
21.02.2006

		14:06:58
21.02.2006

		14:07:00
21.02.2006

		14:07:06
21.02.2006

		14:07:08
21.02.2006

		14:07:10
21.02.2006

		14:07:12
21.02.2006

		14:07:14
21.02.2006

		14:07:16
21.02.2006

		14:07:18
21.02.2006

		14:07:20
21.02.2006

		14:07:22
21.02.2006

		14:07:24
21.02.2006

		14:07:26
21.02.2006

		14:07:28
21.02.2006

		14:07:30
21.02.2006

		14:07:32
21.02.2006

		14:07:34
21.02.2006

		14:07:36
21.02.2006

		14:07:38
21.02.2006

		14:07:40
21.02.2006

		14:07:42
21.02.2006

		14:07:44
21.02.2006

		14:07:46
21.02.2006

		14:07:48
21.02.2006

		14:07:50
21.02.2006

		14:07:52
21.02.2006

		14:07:54
21.02.2006

		14:07:56
21.02.2006

		14:07:58
21.02.2006

		14:08:00
21.02.2006

		14:08:02
21.02.2006

		14:08:04
21.02.2006

		14:08:06
21.02.2006

		14:08:08
21.02.2006

		14:08:10
21.02.2006

		14:08:12
21.02.2006

		14:08:14
21.02.2006

		14:08:16
21.02.2006

		14:08:18
21.02.2006

		14:08:20
21.02.2006

		14:08:22
21.02.2006

		14:08:24
21.02.2006

		14:08:26
21.02.2006

		14:08:28
21.02.2006

		14:08:30
21.02.2006

		14:08:32
21.02.2006

		14:08:34
21.02.2006

		14:08:36
21.02.2006

		14:08:38
21.02.2006

		14:08:40
21.02.2006

		14:08:42
21.02.2006

		14:08:44
21.02.2006

		14:08:46
21.02.2006

		14:08:48
21.02.2006

		14:08:50
21.02.2006

		14:08:52
21.02.2006

		14:08:54
21.02.2006

		14:08:56
21.02.2006

		14:08:58
21.02.2006

		14:09:00
21.02.2006

		14:09:02
21.02.2006

		14:09:04
21.02.2006

		14:09:06
21.02.2006

		14:09:08
21.02.2006

		14:09:10
21.02.2006

		14:09:12
21.02.2006

		14:09:14
21.02.2006

		14:09:16
21.02.2006

		14:09:18
21.02.2006

		14:09:20
21.02.2006

		14:09:22
21.02.2006

		14:09:24
21.02.2006

		14:09:26
21.02.2006

		14:09:28
21.02.2006

		14:09:30
21.02.2006

		14:09:32
21.02.2006

		14:09:34
21.02.2006

		14:09:36
21.02.2006

		14:09:38
21.02.2006

		14:09:40
21.02.2006

		14:09:46
21.02.2006

		14:09:48
21.02.2006

		14:09:50
21.02.2006

		14:09:52
21.02.2006

		14:09:54
21.02.2006

		14:09:56
21.02.2006

		14:09:58
21.02.2006

		14:10:00
21.02.2006

		14:10:02
21.02.2006

		14:10:04
21.02.2006

		14:10:06
21.02.2006

		14:10:08
21.02.2006

		14:10:10
21.02.2006

		14:10:12
21.02.2006

		14:10:14
21.02.2006

		14:10:16
21.02.2006

		14:10:18
21.02.2006

		14:10:20
21.02.2006

		14:10:22
21.02.2006

		14:10:24
21.02.2006

		14:10:26
21.02.2006

		14:10:28
21.02.2006

		14:10:30
21.02.2006

		14:10:32
21.02.2006

		14:10:34
21.02.2006

		14:10:36
21.02.2006

		14:10:38
21.02.2006

		14:10:40
21.02.2006

		14:10:42
21.02.2006

		14:10:44
21.02.2006

		14:10:46
21.02.2006

		14:10:48
21.02.2006

		14:10:50
21.02.2006

		14:10:52
21.02.2006

		14:10:54
21.02.2006

		14:10:56
21.02.2006

		14:10:58
21.02.2006

		14:11:00
21.02.2006

		14:11:02
21.02.2006

		14:11:04
21.02.2006

		14:11:06
21.02.2006

		14:11:08
21.02.2006

		14:11:10
21.02.2006

		14:11:12
21.02.2006

		14:11:14
21.02.2006

		14:11:16
21.02.2006

		14:11:18
21.02.2006

		14:11:20
21.02.2006

		14:11:22
21.02.2006

		14:11:24
21.02.2006

		14:11:26
21.02.2006

		14:11:28
21.02.2006

		14:11:30
21.02.2006

		14:11:32
21.02.2006

		14:11:34
21.02.2006

		14:11:36
21.02.2006

		14:11:38
21.02.2006

		14:11:40
21.02.2006

		14:11:42
21.02.2006

		14:11:44
21.02.2006

		14:11:46
21.02.2006

		14:11:48
21.02.2006

		14:11:50
21.02.2006

		14:11:52
21.02.2006

		14:11:54
21.02.2006

		14:11:56
21.02.2006

		14:11:58
21.02.2006

		14:12:00
21.02.2006

		14:12:02
21.02.2006

		14:12:04
21.02.2006

		14:12:06
21.02.2006

		14:12:08
21.02.2006

		14:12:10
21.02.2006

		14:12:12
21.02.2006

		14:12:14
21.02.2006

		14:12:16
21.02.2006

		14:12:18
21.02.2006

		14:12:20
21.02.2006

		14:12:22
21.02.2006

		14:12:24
21.02.2006

		14:12:26
21.02.2006

		14:12:28
21.02.2006

		14:12:30
21.02.2006

		14:12:32
21.02.2006

		14:12:34
21.02.2006

		14:12:36
21.02.2006

		14:12:38
21.02.2006

		14:12:40
21.02.2006

		14:12:42
21.02.2006

		14:12:44
21.02.2006

		14:12:46
21.02.2006

		14:12:48
21.02.2006

		14:12:50
21.02.2006

		14:12:52
21.02.2006

		14:12:54
21.02.2006

		14:12:56
21.02.2006

		14:12:58
21.02.2006

		14:13:00
21.02.2006

		14:13:02
21.02.2006

		14:13:04
21.02.2006

		14:13:06
21.02.2006

		14:13:08
21.02.2006

		14:13:10
21.02.2006

		14:13:12
21.02.2006

		14:13:14
21.02.2006

		14:13:16
21.02.2006

		14:13:22
21.02.2006

		14:13:24
21.02.2006

		14:13:26
21.02.2006

		14:13:28
21.02.2006

		14:13:30
21.02.2006

		14:13:32
21.02.2006

		14:13:34
21.02.2006

		14:13:36
21.02.2006

		14:13:38
21.02.2006

		14:13:40
21.02.2006

		14:13:42
21.02.2006

		14:13:44
21.02.2006

		14:13:46
21.02.2006

		14:13:48
21.02.2006

		14:13:50
21.02.2006

		14:13:52
21.02.2006

		14:13:54
21.02.2006

		14:13:56
21.02.2006

		14:13:58
21.02.2006

		14:14:00
21.02.2006

		14:14:02
21.02.2006

		14:14:04
21.02.2006

		14:14:06
21.02.2006

		14:14:08
21.02.2006

		14:14:10
21.02.2006

		14:14:12
21.02.2006

		14:14:14
21.02.2006

		14:14:16
21.02.2006

		14:14:18
21.02.2006

		14:14:20
21.02.2006

		14:14:22
21.02.2006

		14:14:24
21.02.2006

		14:14:26
21.02.2006

		14:14:28
21.02.2006

		14:14:34
21.02.2006

		14:14:36
21.02.2006

		14:14:38
21.02.2006

		14:14:40
21.02.2006

		14:14:42
21.02.2006

		14:14:44
21.02.2006

		14:14:46
21.02.2006

		14:14:48
21.02.2006

		14:14:50
21.02.2006

		14:14:52
21.02.2006

		14:14:54
21.02.2006

		14:14:56
21.02.2006

		14:14:58
21.02.2006

		14:15:00
21.02.2006

		14:15:02
21.02.2006

		14:15:04
21.02.2006

		14:15:06
21.02.2006

		14:15:08
21.02.2006

		14:15:10
21.02.2006

		14:15:12
21.02.2006

		14:15:14
21.02.2006

		14:15:16
21.02.2006

		14:15:18
21.02.2006

		14:15:20
21.02.2006

		14:15:22
21.02.2006

		14:15:24
21.02.2006

		14:15:26
21.02.2006

		14:15:28
21.02.2006

		14:15:30
21.02.2006

		14:15:32
21.02.2006

		14:15:34
21.02.2006

		14:15:36
21.02.2006

		14:15:38
21.02.2006

		14:15:40
21.02.2006

		14:15:42
21.02.2006

		14:15:44
21.02.2006

		14:15:46
21.02.2006

		14:15:48
21.02.2006

		14:15:50
21.02.2006

		14:15:52
21.02.2006

		14:15:54
21.02.2006

		14:15:56
21.02.2006

		14:15:58
21.02.2006

		14:16:00
21.02.2006

		14:16:02
21.02.2006

		14:16:04
21.02.2006

		14:16:06
21.02.2006

		14:16:08
21.02.2006

		14:16:10
21.02.2006

		14:16:12
21.02.2006

		14:16:14
21.02.2006

		14:16:16
21.02.2006

		14:16:18
21.02.2006

		14:16:20
21.02.2006

		14:16:22
21.02.2006

		14:16:24
21.02.2006

		14:16:26
21.02.2006

		14:16:28
21.02.2006

		14:16:30
21.02.2006

		14:16:32
21.02.2006

		14:16:34
21.02.2006

		14:16:36
21.02.2006

		14:16:38
21.02.2006

		14:16:40
21.02.2006

		14:16:42
21.02.2006

		14:16:44
21.02.2006

		14:16:46
21.02.2006

		14:16:48
21.02.2006

		14:16:50
21.02.2006

		14:16:52
21.02.2006

		14:16:54
21.02.2006

		14:16:56
21.02.2006

		14:16:58
21.02.2006

		14:17:00
21.02.2006

		14:17:02
21.02.2006

		14:17:04
21.02.2006

		14:17:06
21.02.2006

		14:17:08
21.02.2006

		14:17:10
21.02.2006

		14:17:12
21.02.2006

		14:17:14
21.02.2006

		14:17:16
21.02.2006

		14:17:18
21.02.2006

		14:17:20
21.02.2006

		14:17:22
21.02.2006

		14:17:24
21.02.2006

		14:17:26
21.02.2006

		14:17:28
21.02.2006

		14:17:30
21.02.2006

		14:17:32
21.02.2006

		14:17:34
21.02.2006

		14:17:36
21.02.2006

		14:17:38
21.02.2006

		14:17:40
21.02.2006

		14:17:42
21.02.2006

		14:17:44
21.02.2006

		14:17:46
21.02.2006

		14:17:48
21.02.2006

		14:17:50
21.02.2006

		14:17:52
21.02.2006

		14:17:54
21.02.2006

		14:17:56
21.02.2006

		14:17:58
21.02.2006

		14:18:00
21.02.2006

		14:18:02
21.02.2006

		14:18:04
21.02.2006

		14:18:06
21.02.2006

		14:18:08
21.02.2006

		14:18:10
21.02.2006

		14:18:12
21.02.2006

		14:18:14
21.02.2006

		14:18:16
21.02.2006

		14:18:18
21.02.2006

		14:18:20
21.02.2006

		14:18:22
21.02.2006

		14:18:24
21.02.2006

		14:18:26
21.02.2006

		14:18:28
21.02.2006

		14:18:30
21.02.2006

		14:18:32
21.02.2006

		14:18:34
21.02.2006

		14:18:36
21.02.2006

		14:18:38
21.02.2006

		14:18:40
21.02.2006

		14:18:42
21.02.2006

		14:18:44
21.02.2006

		14:18:46
21.02.2006

		14:18:48
21.02.2006

		14:18:50
21.02.2006

		14:18:52
21.02.2006

		14:18:54
21.02.2006

		14:18:56
21.02.2006

		14:18:58
21.02.2006

		14:19:00
21.02.2006

		14:19:02
21.02.2006

		14:19:04
21.02.2006

		14:19:06
21.02.2006

		14:19:08
21.02.2006

		14:19:10
21.02.2006

		14:19:12
21.02.2006

		14:19:14
21.02.2006

		14:19:16
21.02.2006

		14:19:18
21.02.2006

		14:19:20
21.02.2006

		14:19:22
21.02.2006

		14:19:24
21.02.2006

		14:19:26
21.02.2006

		14:19:28
21.02.2006

		14:19:30
21.02.2006

		14:19:32
21.02.2006

		14:19:34
21.02.2006

		14:19:36
21.02.2006

		14:19:38
21.02.2006

		14:19:40
21.02.2006

		14:19:42
21.02.2006

		14:19:44
21.02.2006

		14:19:46
21.02.2006

		14:19:48
21.02.2006

		14:19:50
21.02.2006

		14:19:52
21.02.2006

		14:19:54
21.02.2006

		14:19:56
21.02.2006

		14:19:58
21.02.2006

		14:20:00
21.02.2006

		14:20:02
21.02.2006

		14:20:04
21.02.2006

		14:20:06
21.02.2006

		14:20:08
21.02.2006

		14:20:10
21.02.2006

		14:20:12
21.02.2006

		14:20:14
21.02.2006

		14:20:16
21.02.2006

		14:20:18
21.02.2006

		14:20:20
21.02.2006

		14:20:22
21.02.2006

		14:20:24
21.02.2006

		14:20:26
21.02.2006

		14:20:28
21.02.2006

		14:20:30
21.02.2006

		14:20:32
21.02.2006

		14:20:34
21.02.2006

		14:20:36
21.02.2006

		14:20:38
21.02.2006

		14:20:40
21.02.2006

		14:20:42
21.02.2006

		14:20:44
21.02.2006

		14:20:46
21.02.2006

		14:20:48
21.02.2006

		14:20:50
21.02.2006

		14:20:52
21.02.2006

		14:20:54
21.02.2006

		14:20:56
21.02.2006

		14:20:58
21.02.2006

		14:21:00
21.02.2006

		14:21:02
21.02.2006

		14:21:04
21.02.2006

		14:21:06
21.02.2006

		14:21:08
21.02.2006

		14:21:10
21.02.2006

		14:21:12
21.02.2006

		14:21:14
21.02.2006

		14:21:16
21.02.2006

		14:21:18
21.02.2006

		14:21:20
21.02.2006

		14:21:22
21.02.2006

		14:21:24
21.02.2006

		14:21:26
21.02.2006

		14:21:28
21.02.2006

		14:21:30
21.02.2006

		14:21:32
21.02.2006

		14:21:34
21.02.2006

		14:21:36
21.02.2006

		14:21:38
21.02.2006

		14:21:40
21.02.2006

		14:21:46
21.02.2006

		14:21:48
21.02.2006

		14:21:50
21.02.2006

		14:21:52
21.02.2006

		14:21:54
21.02.2006

		14:21:56
21.02.2006

		14:21:58
21.02.2006

		14:22:00
21.02.2006

		14:22:02
21.02.2006

		14:22:04
21.02.2006

		14:22:06
21.02.2006

		14:22:08
21.02.2006

		14:22:10
21.02.2006

		14:22:12
21.02.2006

		14:22:14
21.02.2006

		14:22:16
21.02.2006

		14:22:22
21.02.2006

		14:22:24
21.02.2006

		14:22:26
21.02.2006

		14:22:28
21.02.2006

		14:22:30
21.02.2006

		14:22:32
21.02.2006

		14:22:34
21.02.2006

		14:22:36
21.02.2006

		14:22:38
21.02.2006

		14:22:40
21.02.2006

		14:22:42
21.02.2006

		14:22:44
21.02.2006

		14:22:46
21.02.2006

		14:22:48
21.02.2006

		14:22:50
21.02.2006

		14:22:52
21.02.2006

		14:22:54
21.02.2006

		14:22:56
21.02.2006

		14:22:58
21.02.2006

		14:23:00
21.02.2006

		14:23:02
21.02.2006

		14:23:04
21.02.2006

		14:23:06
21.02.2006

		14:23:08
21.02.2006

		14:23:10
21.02.2006

		14:23:12
21.02.2006

		14:23:14
21.02.2006

		14:23:16
21.02.2006

		14:23:18
21.02.2006

		14:23:20
21.02.2006

		14:23:22
21.02.2006

		14:23:24
21.02.2006

		14:23:26
21.02.2006

		14:23:28
21.02.2006

		14:23:30
21.02.2006

		14:23:32
21.02.2006

		14:23:34
21.02.2006

		14:23:36
21.02.2006

		14:23:38
21.02.2006

		14:23:40
21.02.2006

		14:23:42
21.02.2006

		14:23:44
21.02.2006

		14:23:46
21.02.2006

		14:23:48
21.02.2006

		14:23:50
21.02.2006

		14:23:52
21.02.2006

		14:23:54
21.02.2006

		14:23:56
21.02.2006

		14:23:58
21.02.2006

		14:24:00
21.02.2006

		14:24:02
21.02.2006

		14:24:04
21.02.2006

		14:24:06
21.02.2006

		14:24:08
21.02.2006

		14:24:10
21.02.2006

		14:24:12
21.02.2006

		14:24:14
21.02.2006

		14:24:16
21.02.2006

		14:24:18
21.02.2006

		14:24:20
21.02.2006

		14:24:22
21.02.2006

		14:24:24
21.02.2006

		14:24:26
21.02.2006

		14:24:28
21.02.2006

		14:24:30
21.02.2006

		14:24:32
21.02.2006

		14:24:34
21.02.2006

		14:24:36
21.02.2006

		14:24:38
21.02.2006

		14:24:40
21.02.2006

		14:24:42
21.02.2006

		14:24:44
21.02.2006

		14:24:46
21.02.2006

		14:24:48
21.02.2006

		14:24:50
21.02.2006

		14:24:52
21.02.2006

		14:24:54
21.02.2006

		14:24:56
21.02.2006

		14:24:58
21.02.2006

		14:25:00
21.02.2006

		14:25:02
21.02.2006

		14:25:04
21.02.2006

		14:25:06
21.02.2006

		14:25:08
21.02.2006

		14:25:10
21.02.2006

		14:25:12
21.02.2006

		14:25:14
21.02.2006

		14:25:16
21.02.2006

		14:25:18
21.02.2006

		14:25:20
21.02.2006

		14:25:22
21.02.2006

		14:25:24
21.02.2006

		14:25:26
21.02.2006

		14:25:28
21.02.2006

		14:25:30
21.02.2006

		14:25:32
21.02.2006

		14:25:34
21.02.2006

		14:25:36
21.02.2006

		14:25:38
21.02.2006

		14:25:40
21.02.2006

		14:25:42
21.02.2006

		14:25:44
21.02.2006

		14:25:46
21.02.2006

		14:25:48
21.02.2006

		14:25:50
21.02.2006

		14:25:52
21.02.2006

		14:25:54
21.02.2006

		14:25:56
21.02.2006

		14:25:58
21.02.2006

		14:26:00
21.02.2006

		14:26:02
21.02.2006

		14:26:04
21.02.2006

		14:26:06
21.02.2006

		14:26:08
21.02.2006

		14:26:10
21.02.2006

		14:26:12
21.02.2006

		14:26:14
21.02.2006

		14:26:16
21.02.2006

		14:26:18
21.02.2006

		14:26:20
21.02.2006

		14:26:22
21.02.2006

		14:26:24
21.02.2006

		14:26:26
21.02.2006

		14:26:28
21.02.2006

		14:26:30
21.02.2006

		14:26:32
21.02.2006

		14:26:34
21.02.2006

		14:26:36
21.02.2006

		14:26:38
21.02.2006

		14:26:40
21.02.2006

		14:26:42
21.02.2006

		14:26:44
21.02.2006

		14:26:46
21.02.2006

		14:26:48
21.02.2006

		14:26:50
21.02.2006

		14:26:52
21.02.2006

		14:26:54
21.02.2006

		14:26:56
21.02.2006

		14:26:58
21.02.2006

		14:27:00
21.02.2006

		14:27:02
21.02.2006

		14:27:04
21.02.2006

		14:27:06
21.02.2006

		14:27:08
21.02.2006

		14:27:10
21.02.2006

		14:27:12
21.02.2006

		14:27:14
21.02.2006

		14:27:16
21.02.2006

		14:27:18
21.02.2006

		14:27:20
21.02.2006

		14:27:22
21.02.2006

		14:27:24
21.02.2006

		14:27:26
21.02.2006

		14:27:28
21.02.2006

		14:27:30
21.02.2006

		14:27:32
21.02.2006

		14:27:34
21.02.2006

		14:27:36
21.02.2006

		14:27:46
21.02.2006

		14:27:48
21.02.2006

		14:27:50
21.02.2006

		14:27:52
21.02.2006

		14:27:54
21.02.2006

		14:27:56
21.02.2006

		14:27:58
21.02.2006

		14:28:00
21.02.2006

		14:28:02
21.02.2006

		14:28:04
21.02.2006

		14:28:06
21.02.2006

		14:28:08
21.02.2006

		14:28:10
21.02.2006

		14:28:12
21.02.2006

		14:28:14
21.02.2006

		14:28:16
21.02.2006

		14:28:18
21.02.2006

		14:28:20
21.02.2006

		14:28:22
21.02.2006

		14:28:24
21.02.2006

		14:28:26
21.02.2006

		14:28:28
21.02.2006

		14:28:30
21.02.2006

		14:28:32
21.02.2006

		14:28:34
21.02.2006

		14:28:36
21.02.2006

		14:28:38
21.02.2006

		14:28:40
21.02.2006

		14:28:46
21.02.2006

		14:28:48
21.02.2006

		14:28:50
21.02.2006

		14:28:52
21.02.2006

		14:28:54
21.02.2006

		14:28:56
21.02.2006

		14:28:58
21.02.2006

		14:29:00
21.02.2006

		14:29:02
21.02.2006

		14:29:04
21.02.2006

		14:29:06
21.02.2006

		14:29:08
21.02.2006

		14:29:10
21.02.2006

		14:29:12
21.02.2006

		14:29:14
21.02.2006

		14:29:16
21.02.2006

		14:29:18
21.02.2006

		14:29:20
21.02.2006

		14:29:22
21.02.2006

		14:29:24
21.02.2006

		14:29:26
21.02.2006

		14:29:28
21.02.2006

		14:29:30
21.02.2006

		14:29:32
21.02.2006

		14:29:34
21.02.2006

		14:29:36
21.02.2006

		14:29:38
21.02.2006

		14:29:40
21.02.2006

		14:29:42
21.02.2006

		14:29:44
21.02.2006

		14:29:50
21.02.2006

		14:29:52
21.02.2006

		14:29:54
21.02.2006

		14:29:56
21.02.2006

		14:29:58
21.02.2006

		14:30:00
21.02.2006

		14:30:02
21.02.2006

		14:30:04
21.02.2006

		14:30:06
21.02.2006

		14:30:08
21.02.2006

		14:30:10
21.02.2006

		14:30:12
21.02.2006

		14:30:14
21.02.2006

		14:30:16
21.02.2006

		14:30:18
21.02.2006

		14:30:20
21.02.2006

		14:30:22
21.02.2006

		14:30:24
21.02.2006

		14:30:26
21.02.2006

		14:30:28
21.02.2006

		14:30:30
21.02.2006

		14:30:32
21.02.2006

		14:30:34
21.02.2006

		14:30:36
21.02.2006

		14:30:42
21.02.2006

		14:30:44
21.02.2006

		14:30:46
21.02.2006

		14:30:48
21.02.2006

		14:30:50
21.02.2006

		14:30:52
21.02.2006

		14:30:54
21.02.2006

		14:30:56
21.02.2006

		14:30:58
21.02.2006

		14:31:00
21.02.2006

		14:31:02
21.02.2006

		14:31:04
21.02.2006

		14:31:06
21.02.2006

		14:31:08
21.02.2006

		14:31:10
21.02.2006

		14:31:12
21.02.2006

		14:31:14
21.02.2006

		14:31:16
21.02.2006

		14:31:18
21.02.2006

		14:31:20
21.02.2006

		14:31:22
21.02.2006

		14:31:24
21.02.2006

		14:31:26
21.02.2006

		14:31:28
21.02.2006

		14:31:30
21.02.2006

		14:31:32
21.02.2006

		14:31:34
21.02.2006

		14:31:36
21.02.2006

		14:31:38
21.02.2006

		14:31:40
21.02.2006

		14:31:42
21.02.2006

		14:31:44
21.02.2006

		14:31:50
21.02.2006

		14:31:52
21.02.2006

		14:31:54
21.02.2006

		14:31:56
21.02.2006

		14:31:58
21.02.2006

		14:32:00
21.02.2006

		14:32:02
21.02.2006

		14:32:04
21.02.2006

		14:32:06
21.02.2006

		14:32:08
21.02.2006

		14:32:10
21.02.2006

		14:32:12
21.02.2006

		14:32:14
21.02.2006

		14:32:16
21.02.2006

		14:32:18
21.02.2006

		14:32:20
21.02.2006

		14:32:22
21.02.2006

		14:32:24
21.02.2006

		14:32:26
21.02.2006

		14:32:28
21.02.2006

		14:32:30
21.02.2006

		14:32:32
21.02.2006

		14:32:34
21.02.2006

		14:32:36
21.02.2006

		14:32:38
21.02.2006

		14:32:40
21.02.2006

		14:32:42
21.02.2006

		14:32:44
21.02.2006

		14:32:46
21.02.2006

		14:32:48
21.02.2006

		14:32:50
21.02.2006

		14:32:52
21.02.2006

		14:32:54
21.02.2006

		14:32:56
21.02.2006

		14:32:58
21.02.2006

		14:33:00
21.02.2006

		14:33:02
21.02.2006

		14:33:04
21.02.2006

		14:33:06
21.02.2006

		14:33:08
21.02.2006

		14:33:10
21.02.2006

		14:33:12
21.02.2006

		14:33:14
21.02.2006

		14:33:16
21.02.2006

		14:33:18
21.02.2006

		14:33:20
21.02.2006

		14:33:22
21.02.2006

		14:33:24
21.02.2006

		14:33:26
21.02.2006

		14:33:28
21.02.2006

		14:33:30
21.02.2006

		14:33:32
21.02.2006

		14:33:34
21.02.2006

		14:33:36
21.02.2006

		14:33:38
21.02.2006

		14:33:40
21.02.2006

		14:33:42
21.02.2006

		14:33:44
21.02.2006

		14:33:46
21.02.2006

		14:33:48
21.02.2006

		14:33:50
21.02.2006

		14:33:52
21.02.2006

		14:33:54
21.02.2006

		14:33:56
21.02.2006

		14:33:58
21.02.2006

		14:34:00
21.02.2006

		14:34:02
21.02.2006

		14:34:04
21.02.2006

		14:34:06
21.02.2006

		14:34:08
21.02.2006

		14:34:10
21.02.2006

		14:34:12
21.02.2006

		14:34:14
21.02.2006

		14:34:16
21.02.2006

		14:34:18
21.02.2006

		14:34:20
21.02.2006

		14:34:22
21.02.2006

		14:34:24
21.02.2006

		14:34:26
21.02.2006

		14:34:28
21.02.2006

		14:34:30
21.02.2006

		14:34:32
21.02.2006

		14:34:34
21.02.2006

		14:34:36
21.02.2006

		14:34:38
21.02.2006

		14:34:40
21.02.2006

		14:34:42
21.02.2006

		14:34:44
21.02.2006

		14:34:50
21.02.2006

		14:34:52
21.02.2006

		14:34:54
21.02.2006

		14:34:56
21.02.2006

		14:34:58
21.02.2006

		14:35:00
21.02.2006

		14:35:02
21.02.2006

		14:35:04
21.02.2006

		14:35:06
21.02.2006

		14:35:08
21.02.2006

		14:35:10
21.02.2006

		14:35:12
21.02.2006

		14:35:14
21.02.2006

		14:35:16
21.02.2006

		14:35:18
21.02.2006

		14:35:20
21.02.2006

		14:35:22
21.02.2006

		14:35:24
21.02.2006

		14:35:26
21.02.2006

		14:35:28
21.02.2006

		14:35:30
21.02.2006

		14:35:32
21.02.2006

		14:35:34
21.02.2006

		14:35:36
21.02.2006

		14:35:38
21.02.2006

		14:35:40
21.02.2006

		14:35:42
21.02.2006

		14:35:44
21.02.2006

		14:35:46
21.02.2006

		14:35:48
21.02.2006

		14:35:50
21.02.2006

		14:35:52
21.02.2006

		14:35:54
21.02.2006

		14:35:56
21.02.2006

		14:35:58
21.02.2006

		14:36:00
21.02.2006

		14:36:02
21.02.2006

		14:36:04
21.02.2006

		14:36:06
21.02.2006

		14:36:08
21.02.2006

		14:36:10
21.02.2006

		14:36:12
21.02.2006

		14:36:14
21.02.2006

		14:36:16
21.02.2006

		14:36:18
21.02.2006

		14:36:20
21.02.2006

		14:36:22
21.02.2006

		14:36:24
21.02.2006

		14:36:26
21.02.2006

		14:36:28
21.02.2006

		14:36:30
21.02.2006

		14:36:32
21.02.2006

		14:36:34
21.02.2006

		14:36:36
21.02.2006

		14:36:38
21.02.2006

		14:36:40
21.02.2006

		14:36:42
21.02.2006

		14:36:44
21.02.2006

		14:36:46
21.02.2006

		14:36:48
21.02.2006

		14:36:50
21.02.2006

		14:36:52
21.02.2006

		14:36:54
21.02.2006

		14:36:56
21.02.2006

		14:36:58
21.02.2006

		14:37:00
21.02.2006

		14:37:02
21.02.2006

		14:37:04
21.02.2006

		14:37:06
21.02.2006

		14:37:08
21.02.2006

		14:37:10
21.02.2006

		14:37:12
21.02.2006

		14:37:14
21.02.2006

		14:37:16
21.02.2006

		14:37:18
21.02.2006

		14:37:20
21.02.2006

		14:37:22
21.02.2006

		14:37:24
21.02.2006

		14:37:26
21.02.2006

		14:37:28
21.02.2006

		14:37:30
21.02.2006

		14:37:32
21.02.2006

		14:37:34
21.02.2006

		14:37:36
21.02.2006

		14:37:38
21.02.2006

		14:37:40
21.02.2006

		14:37:42
21.02.2006

		14:37:44
21.02.2006

		14:37:46
21.02.2006

		14:37:48
21.02.2006

		14:37:50
21.02.2006

		14:37:52
21.02.2006

		14:37:54
21.02.2006

		14:37:56
21.02.2006

		14:37:58
21.02.2006

		14:38:00
21.02.2006

		14:38:02
21.02.2006

		14:38:04
21.02.2006

		14:38:06
21.02.2006

		14:38:08
21.02.2006

		14:38:10
21.02.2006

		14:38:12
21.02.2006

		14:38:14
21.02.2006

		14:38:16
21.02.2006

		14:38:18
21.02.2006

		14:38:20
21.02.2006

		14:38:22
21.02.2006

		14:38:24
21.02.2006

		14:38:26
21.02.2006

		14:38:28
21.02.2006

		14:38:30
21.02.2006

		14:38:32
21.02.2006

		14:38:34
21.02.2006

		14:38:36
21.02.2006

		14:38:38
21.02.2006

		14:38:40
21.02.2006

		14:38:42
21.02.2006

		14:38:44
21.02.2006

		14:38:46
21.02.2006

		14:38:48
21.02.2006

		14:38:50
21.02.2006

		14:38:52
21.02.2006

		14:38:54
21.02.2006

		14:38:56
21.02.2006

		14:38:58
21.02.2006

		14:39:00
21.02.2006

		14:39:02
21.02.2006

		14:39:04
21.02.2006

		14:39:06
21.02.2006

		14:39:08
21.02.2006

		14:39:10
21.02.2006

		14:39:12
21.02.2006

		14:39:14
21.02.2006

		14:39:16
21.02.2006

		14:39:18
21.02.2006

		14:39:20
21.02.2006

		14:39:22
21.02.2006

		14:39:24
21.02.2006

		14:39:26
21.02.2006

		14:39:28
21.02.2006

		14:39:30
21.02.2006

		14:39:32
21.02.2006

		14:39:34
21.02.2006

		14:39:36
21.02.2006

		14:39:38
21.02.2006

		14:39:40
21.02.2006

		14:39:42
21.02.2006

		14:39:44
21.02.2006

		14:39:46
21.02.2006

		14:39:48
21.02.2006

		14:39:50
21.02.2006

		14:39:52
21.02.2006

		14:39:54
21.02.2006

		14:39:56
21.02.2006

		14:39:58
21.02.2006

		14:40:00
21.02.2006

		14:40:02
21.02.2006

		14:40:04
21.02.2006

		14:40:06
21.02.2006

		14:40:08
21.02.2006

		14:40:10
21.02.2006

		14:40:12
21.02.2006

		14:40:14
21.02.2006

		14:40:16
21.02.2006

		14:40:18
21.02.2006

		14:40:20
21.02.2006

		14:40:22
21.02.2006

		14:40:24
21.02.2006

		14:40:26
21.02.2006

		14:40:28
21.02.2006

		14:40:30
21.02.2006

		14:40:32
21.02.2006

		14:40:34
21.02.2006

		14:40:36
21.02.2006

		14:40:38
21.02.2006

		14:40:40
21.02.2006

		14:40:42
21.02.2006

		14:40:44
21.02.2006

		14:40:46
21.02.2006

		14:40:48
21.02.2006

		14:40:50
21.02.2006

		14:40:52
21.02.2006

		14:40:54
21.02.2006

		14:40:56
21.02.2006

		14:40:58
21.02.2006

		14:41:00
21.02.2006

		14:41:02
21.02.2006

		14:41:04
21.02.2006

		14:41:06
21.02.2006

		14:41:08
21.02.2006

		14:41:10
21.02.2006

		14:41:12
21.02.2006

		14:41:14
21.02.2006

		14:41:16
21.02.2006

		14:41:18
21.02.2006

		14:41:20
21.02.2006

		14:41:22
21.02.2006

		14:41:24
21.02.2006

		14:41:26
21.02.2006

		14:41:28
21.02.2006

		14:41:30
21.02.2006

		14:41:32
21.02.2006

		14:41:34
21.02.2006

		14:41:36
21.02.2006

		14:41:38
21.02.2006

		14:41:40
21.02.2006

		14:41:42
21.02.2006

		14:41:44
21.02.2006

		14:41:46
21.02.2006

		14:41:48
21.02.2006

		14:41:50
21.02.2006

		14:41:52
21.02.2006

		14:41:54
21.02.2006

		14:41:56
21.02.2006

		14:41:58
21.02.2006

		14:42:00
21.02.2006

		14:42:02
21.02.2006

		14:42:04
21.02.2006

		14:42:06
21.02.2006

		14:42:08
21.02.2006

		14:42:10
21.02.2006

		14:42:12
21.02.2006

		14:42:14
21.02.2006

		14:42:16
21.02.2006

		14:42:18
21.02.2006

		14:42:20
21.02.2006

		14:42:22
21.02.2006

		14:42:24
21.02.2006

		14:42:26
21.02.2006

		14:42:28
21.02.2006

		14:42:30
21.02.2006

		14:42:32
21.02.2006

		14:42:34
21.02.2006

		14:42:36
21.02.2006

		14:42:38
21.02.2006

		14:42:40
21.02.2006

		14:42:42
21.02.2006

		14:42:44
21.02.2006

		14:42:46
21.02.2006

		14:42:48
21.02.2006

		14:42:50
21.02.2006

		14:42:52
21.02.2006

		14:42:54
21.02.2006

		14:42:56
21.02.2006

		14:42:58
21.02.2006

		14:43:00
21.02.2006

		14:43:02
21.02.2006

		14:43:04
21.02.2006

		14:43:06
21.02.2006

		14:43:08
21.02.2006

		14:43:10
21.02.2006

		14:43:12
21.02.2006

		14:43:14
21.02.2006

		14:43:16
21.02.2006

		14:43:18
21.02.2006

		14:43:20
21.02.2006

		14:43:22
21.02.2006

		14:43:24
21.02.2006

		14:43:26
21.02.2006

		14:43:28
21.02.2006

		14:43:30
21.02.2006

		14:43:32
21.02.2006

		14:43:34
21.02.2006

		14:43:36
21.02.2006

		14:43:38
21.02.2006

		14:43:40
21.02.2006

		14:43:42
21.02.2006

		14:43:44
21.02.2006

		14:43:46
21.02.2006

		14:43:48
21.02.2006

		14:43:50
21.02.2006

		14:43:52
21.02.2006

		14:43:54
21.02.2006

		14:43:56
21.02.2006

		14:43:58
21.02.2006

		14:44:00
21.02.2006

		14:44:02
21.02.2006

		14:44:04
21.02.2006

		14:44:10
21.02.2006

		14:44:12
21.02.2006

		14:44:14
21.02.2006

		14:44:16
21.02.2006

		14:44:18
21.02.2006

		14:44:20
21.02.2006

		14:44:22
21.02.2006

		14:44:24
21.02.2006

		14:44:26
21.02.2006

		14:44:28
21.02.2006

		14:44:30
21.02.2006

		14:44:32
21.02.2006

		14:44:34
21.02.2006

		14:44:36
21.02.2006

		14:44:38
21.02.2006

		14:44:40
21.02.2006

		14:44:42
21.02.2006

		14:44:44
21.02.2006

		14:44:46
21.02.2006

		14:44:48
21.02.2006

		14:44:50
21.02.2006

		14:44:52
21.02.2006

		14:44:54
21.02.2006

		14:44:56
21.02.2006

		14:44:58
21.02.2006

		14:45:00
21.02.2006

		14:45:02
21.02.2006

		14:45:04
21.02.2006

		14:45:06
21.02.2006

		14:45:08
21.02.2006

		14:45:10
21.02.2006

		14:45:12
21.02.2006

		14:45:14
21.02.2006

		14:45:16
21.02.2006

		14:45:18
21.02.2006

		14:45:20
21.02.2006

		14:45:22
21.02.2006

		14:45:24
21.02.2006

		14:45:26
21.02.2006

		14:45:28
21.02.2006

		14:45:30
21.02.2006

		14:45:32
21.02.2006

		14:45:34
21.02.2006

		14:45:36
21.02.2006

		14:45:38
21.02.2006

		14:45:40
21.02.2006

		14:45:42
21.02.2006

		14:45:44
21.02.2006

		14:45:46
21.02.2006

		14:45:48
21.02.2006

		14:45:50
21.02.2006

		14:45:52
21.02.2006

		14:45:54
21.02.2006

		14:45:56
21.02.2006

		14:45:58
21.02.2006

		14:46:00
21.02.2006

		14:46:02
21.02.2006

		14:46:04
21.02.2006

		14:46:06
21.02.2006

		14:46:08
21.02.2006

		14:46:10
21.02.2006

		14:46:12
21.02.2006

		14:46:14
21.02.2006

		14:46:16
21.02.2006

		14:46:18
21.02.2006

		14:46:20
21.02.2006

		14:46:26
21.02.2006

		14:46:28
21.02.2006

		14:46:30
21.02.2006

		14:46:32
21.02.2006

		14:46:34
21.02.2006

		14:46:36
21.02.2006

		14:46:38
21.02.2006

		14:46:40
21.02.2006

		14:46:42
21.02.2006

		14:46:44
21.02.2006

		14:46:46
21.02.2006

		14:46:48
21.02.2006

		14:46:50
21.02.2006

		14:46:52
21.02.2006

		14:46:54
21.02.2006

		14:46:56
21.02.2006

		14:46:58
21.02.2006

		14:47:00
21.02.2006

		14:47:02
21.02.2006

		14:47:04
21.02.2006

		14:47:06
21.02.2006

		14:47:08
21.02.2006

		14:47:10
21.02.2006

		14:47:12
21.02.2006

		14:47:14
21.02.2006

		14:47:16
21.02.2006

		14:47:18
21.02.2006

		14:47:20
21.02.2006

		14:47:22
21.02.2006

		14:47:24
21.02.2006

		14:47:26
21.02.2006

		14:47:28
21.02.2006

		14:47:30
21.02.2006

		14:47:32
21.02.2006

		14:47:34
21.02.2006

		14:47:36
21.02.2006

		14:47:38
21.02.2006

		14:47:40
21.02.2006

		14:47:42
21.02.2006

		14:47:44
21.02.2006

		14:47:46
21.02.2006

		14:47:48
21.02.2006

		14:47:50
21.02.2006

		14:47:52
21.02.2006

		14:47:54
21.02.2006

		14:47:56
21.02.2006

		14:47:58
21.02.2006

		14:48:00
21.02.2006

		14:48:02
21.02.2006

		14:48:04
21.02.2006

		14:48:06
21.02.2006

		14:48:08
21.02.2006

		14:48:10
21.02.2006

		14:48:12
21.02.2006

		14:48:14
21.02.2006

		14:48:16
21.02.2006

		14:48:18
21.02.2006

		14:48:20
21.02.2006

		14:48:22
21.02.2006

		14:48:24
21.02.2006

		14:48:26
21.02.2006

		14:48:28
21.02.2006

		14:48:30
21.02.2006

		14:48:32
21.02.2006

		14:48:34
21.02.2006

		14:48:36
21.02.2006

		14:48:42
21.02.2006

		14:48:44
21.02.2006

		14:48:46
21.02.2006

		14:48:48
21.02.2006

		14:48:50
21.02.2006

		14:48:52
21.02.2006

		14:48:54
21.02.2006

		14:48:56
21.02.2006

		14:48:58
21.02.2006

		14:49:00
21.02.2006

		14:49:02
21.02.2006

		14:49:04
21.02.2006

		14:49:06
21.02.2006

		14:49:08
21.02.2006

		14:49:10
21.02.2006

		14:49:12
21.02.2006

		14:49:14
21.02.2006

		14:49:16
21.02.2006

		14:49:18
21.02.2006

		14:49:20
21.02.2006

		14:49:22
21.02.2006

		14:49:24
21.02.2006

		14:49:26
21.02.2006

		14:49:28
21.02.2006

		14:49:30
21.02.2006

		14:49:32
21.02.2006

		14:49:34
21.02.2006

		14:49:36
21.02.2006

		14:49:38
21.02.2006

		14:49:40
21.02.2006

		14:49:42
21.02.2006

		14:49:44
21.02.2006

		14:49:46
21.02.2006

		14:49:48
21.02.2006

		14:49:50
21.02.2006

		14:49:52
21.02.2006

		14:49:54
21.02.2006

		14:49:56
21.02.2006

		14:49:58
21.02.2006

		14:50:00
21.02.2006

		14:50:06
21.02.2006

		14:50:08
21.02.2006

		14:50:10
21.02.2006

		14:50:12
21.02.2006

		14:50:14
21.02.2006

		14:50:16
21.02.2006

		14:50:18
21.02.2006

		14:50:20
21.02.2006

		14:50:22
21.02.2006

		14:50:24
21.02.2006

		14:50:26
21.02.2006

		14:50:28
21.02.2006

		14:50:30
21.02.2006

		14:50:32
21.02.2006

		14:50:34
21.02.2006

		14:50:36
21.02.2006

		14:50:38
21.02.2006

		14:50:40
21.02.2006

		14:50:42
21.02.2006

		14:50:44
21.02.2006

		14:50:46
21.02.2006

		14:50:48
21.02.2006

		14:50:50
21.02.2006

		14:50:52
21.02.2006

		14:50:54
21.02.2006

		14:50:56
21.02.2006

		14:50:58
21.02.2006

		14:51:00
21.02.2006

		14:51:02
21.02.2006

		14:51:04
21.02.2006

		14:51:06
21.02.2006

		14:51:08
21.02.2006

		14:51:10
21.02.2006

		14:51:12
21.02.2006

		14:51:14
21.02.2006

		14:51:16
21.02.2006

		14:51:18
21.02.2006

		14:51:20
21.02.2006

		14:51:22
21.02.2006

		14:51:24
21.02.2006

		14:51:26
21.02.2006

		14:51:28
21.02.2006

		14:51:30
21.02.2006

		14:51:32
21.02.2006

		14:51:34
21.02.2006

		14:51:36
21.02.2006

		14:51:38
21.02.2006

		14:51:40
21.02.2006

		14:51:42
21.02.2006

		14:51:44
21.02.2006

		14:51:46
21.02.2006

		14:51:48
21.02.2006

		14:51:50
21.02.2006

		14:51:52
21.02.2006

		14:51:54
21.02.2006

		14:51:56
21.02.2006

		14:51:58
21.02.2006

		14:52:00
21.02.2006

		14:52:02
21.02.2006

		14:52:04
21.02.2006

		14:52:06
21.02.2006

		14:52:08
21.02.2006

		14:52:10
21.02.2006

		14:52:12
21.02.2006

		14:52:14
21.02.2006

		14:52:16
21.02.2006

		14:52:18
21.02.2006

		14:52:20
21.02.2006

		14:52:22
21.02.2006

		14:52:24
21.02.2006

		14:52:26
21.02.2006

		14:52:28
21.02.2006

		14:52:30
21.02.2006

		14:52:32
21.02.2006

		14:52:34
21.02.2006

		14:52:36
21.02.2006

		14:52:38
21.02.2006

		14:52:40
21.02.2006

		14:52:42
21.02.2006

		14:52:44
21.02.2006

		14:52:46
21.02.2006

		14:52:48
21.02.2006

		14:52:50
21.02.2006

		14:52:52
21.02.2006

		14:52:54
21.02.2006

		14:52:56
21.02.2006

		14:52:58
21.02.2006

		14:53:00
21.02.2006

		14:53:02
21.02.2006

		14:53:04
21.02.2006

		14:53:06
21.02.2006

		14:53:08
21.02.2006

		14:53:10
21.02.2006

		14:53:12
21.02.2006

		14:53:14
21.02.2006

		14:53:16
21.02.2006

		14:53:18
21.02.2006

		14:53:20
21.02.2006

		14:53:22
21.02.2006

		14:53:24
21.02.2006

		14:53:26
21.02.2006

		14:53:28
21.02.2006

		14:53:30
21.02.2006

		14:53:32
21.02.2006

		14:53:34
21.02.2006

		14:53:36
21.02.2006

		14:53:38
21.02.2006

		14:53:40
21.02.2006

		14:53:42
21.02.2006

		14:53:44
21.02.2006

		14:53:46
21.02.2006

		14:53:48
21.02.2006

		14:53:50
21.02.2006

		14:53:52
21.02.2006

		14:53:54
21.02.2006

		14:53:56
21.02.2006

		14:53:58
21.02.2006

		14:54:00
21.02.2006

		14:54:02
21.02.2006

		14:54:04
21.02.2006

		14:54:06
21.02.2006

		14:54:08
21.02.2006

		14:54:10
21.02.2006

		14:54:12
21.02.2006

		14:54:14
21.02.2006

		14:54:16
21.02.2006

		14:54:18
21.02.2006

		14:54:20
21.02.2006

		14:54:22
21.02.2006

		14:54:24
21.02.2006

		14:54:26
21.02.2006

		14:54:28
21.02.2006

		14:54:30
21.02.2006

		14:54:32
21.02.2006

		14:54:34
21.02.2006

		14:54:36
21.02.2006

		14:54:38
21.02.2006

		14:54:40
21.02.2006

		14:54:42
21.02.2006

		14:54:44
21.02.2006

		14:54:46
21.02.2006

		14:54:48
21.02.2006

		14:54:50
21.02.2006

		14:54:52
21.02.2006

		14:54:54
21.02.2006

		14:54:56
21.02.2006

		14:54:58
21.02.2006

		14:55:00
21.02.2006

		14:55:02
21.02.2006

		14:55:04
21.02.2006

		14:55:06
21.02.2006

		14:55:08
21.02.2006

		14:55:10
21.02.2006

		14:55:12
21.02.2006

		14:55:14
21.02.2006

		14:55:16
21.02.2006

		14:55:18
21.02.2006

		14:55:20
21.02.2006

		14:55:22
21.02.2006

		14:55:24
21.02.2006

		14:55:26
21.02.2006

		14:55:28
21.02.2006

		14:55:30
21.02.2006

		14:55:32
21.02.2006

		14:55:34
21.02.2006

		14:55:36
21.02.2006

		14:55:38
21.02.2006

		14:55:40
21.02.2006

		14:55:42
21.02.2006

		14:55:44
21.02.2006

		14:55:46
21.02.2006

		14:55:48
21.02.2006

		14:55:50
21.02.2006

		14:55:52
21.02.2006

		14:55:54
21.02.2006

		14:55:56
21.02.2006

		14:55:58
21.02.2006

		14:56:00
21.02.2006

		14:56:02
21.02.2006

		14:56:04
21.02.2006

		14:56:06
21.02.2006

		14:56:08
21.02.2006

		14:56:10
21.02.2006

		14:56:12
21.02.2006

		14:56:14
21.02.2006

		14:56:16
21.02.2006

		14:56:18
21.02.2006

		14:56:20
21.02.2006

		14:56:22
21.02.2006

		14:56:24
21.02.2006

		14:56:26
21.02.2006

		14:56:28
21.02.2006

		14:56:30
21.02.2006

		14:56:32
21.02.2006

		14:56:34
21.02.2006

		14:56:36
21.02.2006

		14:56:38
21.02.2006

		14:56:40
21.02.2006

		14:56:42
21.02.2006

		14:56:44
21.02.2006

		14:56:46
21.02.2006

		14:56:48
21.02.2006

		14:56:50
21.02.2006

		14:56:52
21.02.2006

		14:56:54
21.02.2006

		14:56:56
21.02.2006

		14:56:58
21.02.2006

		14:57:00
21.02.2006

		14:57:02
21.02.2006

		14:57:04
21.02.2006

		14:57:06
21.02.2006

		14:57:08
21.02.2006

		14:57:10
21.02.2006

		14:57:12
21.02.2006

		14:57:14
21.02.2006

		14:57:16
21.02.2006

		14:57:18
21.02.2006

		14:57:20
21.02.2006

		14:57:22
21.02.2006

		14:57:24
21.02.2006

		14:57:26
21.02.2006

		14:57:28
21.02.2006

		14:57:30
21.02.2006

		14:57:32
21.02.2006

		14:57:34
21.02.2006

		14:57:36
21.02.2006

		14:57:38
21.02.2006

		14:57:40
21.02.2006

		14:57:42
21.02.2006

		14:57:44
21.02.2006

		14:57:46
21.02.2006

		14:57:48
21.02.2006

		14:57:50
21.02.2006

		14:57:52
21.02.2006

		14:57:54
21.02.2006

		14:57:56
21.02.2006

		14:57:58
21.02.2006

		14:58:00
21.02.2006

		14:58:02
21.02.2006

		14:58:04
21.02.2006

		14:58:06
21.02.2006

		14:58:08
21.02.2006

		14:58:10
21.02.2006

		14:58:12
21.02.2006

		14:58:14
21.02.2006

		14:58:16
21.02.2006

		14:58:22
21.02.2006

		14:58:24
21.02.2006

		14:58:26
21.02.2006

		14:58:28
21.02.2006

		14:58:30
21.02.2006

		14:58:32
21.02.2006

		14:58:34
21.02.2006

		14:58:36
21.02.2006

		14:58:38
21.02.2006

		14:58:40
21.02.2006

		14:58:42
21.02.2006

		14:58:44
21.02.2006

		14:58:46
21.02.2006

		14:58:48
21.02.2006

		14:58:50
21.02.2006

		14:58:52
21.02.2006

		14:58:54
21.02.2006

		14:58:56
21.02.2006

		14:58:58
21.02.2006

		14:59:00
21.02.2006

		14:59:06
21.02.2006

		14:59:08
21.02.2006

		14:59:10
21.02.2006

		14:59:12
21.02.2006

		14:59:14
21.02.2006

		14:59:16
21.02.2006

		14:59:18
21.02.2006

		14:59:20
21.02.2006

		14:59:22
21.02.2006

		14:59:24
21.02.2006

		14:59:26
21.02.2006

		14:59:28
21.02.2006

		14:59:30
21.02.2006

		14:59:32
21.02.2006

		14:59:34
21.02.2006

		14:59:36
21.02.2006

		14:59:38
21.02.2006

		14:59:40
21.02.2006

		14:59:42
21.02.2006

		14:59:44
21.02.2006

		14:59:46
21.02.2006

		14:59:48
21.02.2006

		14:59:50
21.02.2006

		14:59:52
21.02.2006

		14:59:54
21.02.2006

		14:59:56
21.02.2006

		14:59:58
21.02.2006

		15:00:00
21.02.2006

		15:00:02
21.02.2006

		15:00:04
21.02.2006

		15:00:06
21.02.2006

		15:00:08
21.02.2006

		15:00:10
21.02.2006

		15:00:12
21.02.2006

		15:00:14
21.02.2006

		15:00:16
21.02.2006

		15:00:18
21.02.2006

		15:00:20
21.02.2006

		15:00:22
21.02.2006

		15:00:24
21.02.2006

		15:00:26
21.02.2006

		15:00:28
21.02.2006

		15:00:30
21.02.2006

		15:00:32
21.02.2006

		15:00:34
21.02.2006

		15:00:36
21.02.2006

		15:00:38
21.02.2006

		15:00:40
21.02.2006

		15:00:42
21.02.2006

		15:00:44
21.02.2006

		15:00:46
21.02.2006

		15:00:48
21.02.2006

		15:00:50
21.02.2006

		15:00:52
21.02.2006

		15:00:54
21.02.2006

		15:00:56
21.02.2006

		15:00:58
21.02.2006

		15:01:00
21.02.2006

		15:01:02
21.02.2006

		15:01:04
21.02.2006

		15:01:06
21.02.2006

		15:01:08
21.02.2006

		15:01:10
21.02.2006

		15:01:12
21.02.2006

		15:01:14
21.02.2006

		15:01:16
21.02.2006

		15:01:18
21.02.2006

		15:01:20
21.02.2006

		15:01:22
21.02.2006

		15:01:24
21.02.2006

		15:01:26
21.02.2006

		15:01:28
21.02.2006

		15:01:30
21.02.2006

		15:01:32
21.02.2006

		15:01:34
21.02.2006

		15:01:36
21.02.2006

		15:01:38
21.02.2006

		15:01:40
21.02.2006

		15:01:42
21.02.2006

		15:01:44
21.02.2006

		15:01:46
21.02.2006

		15:01:48
21.02.2006

		15:01:50
21.02.2006

		15:01:52
21.02.2006

		15:01:54
21.02.2006

		15:01:56
21.02.2006

		15:01:58
21.02.2006

		15:02:00
21.02.2006

		15:02:02
21.02.2006

		15:02:04
21.02.2006

		15:02:06
21.02.2006

		15:02:08
21.02.2006

		15:02:10
21.02.2006

		15:02:12
21.02.2006

		15:02:14
21.02.2006

		15:02:16
21.02.2006

		15:02:18
21.02.2006

		15:02:20
21.02.2006

		15:02:22
21.02.2006

		15:02:24
21.02.2006

		15:02:26
21.02.2006

		15:02:28
21.02.2006

		15:02:30
21.02.2006

		15:02:32
21.02.2006

		15:02:34
21.02.2006

		15:02:36
21.02.2006

		15:02:38
21.02.2006

		15:02:40
21.02.2006

		15:02:42
21.02.2006

		15:02:44
21.02.2006

		15:02:46
21.02.2006

		15:02:48
21.02.2006

		15:02:50
21.02.2006

		15:02:52
21.02.2006

		15:02:54
21.02.2006

		15:02:56
21.02.2006

		15:02:58
21.02.2006

		15:03:00
21.02.2006

		15:03:02
21.02.2006

		15:03:04
21.02.2006

		15:03:06
21.02.2006

		15:03:08
21.02.2006

		15:03:10
21.02.2006

		15:03:12
21.02.2006

		15:03:14
21.02.2006

		15:03:16
21.02.2006

		15:03:18
21.02.2006

		15:03:20
21.02.2006

		15:03:22
21.02.2006

		15:03:24
21.02.2006

		15:03:26
21.02.2006

		15:03:28
21.02.2006

		15:03:30
21.02.2006

		15:03:32
21.02.2006

		15:03:34
21.02.2006

		15:03:36
21.02.2006

		15:03:38
21.02.2006

		15:03:40
21.02.2006

		15:03:42
21.02.2006

		15:03:44
21.02.2006

		15:03:46
21.02.2006

		15:03:48
21.02.2006

		15:03:50
21.02.2006

		15:03:52
21.02.2006

		15:03:54
21.02.2006

		15:03:56
21.02.2006

		15:03:58
21.02.2006

		15:04:00
21.02.2006

		15:04:02
21.02.2006

		15:04:04
21.02.2006

		15:04:06
21.02.2006

		15:04:08
21.02.2006

		15:04:10
21.02.2006

		15:04:12
21.02.2006

		15:04:14
21.02.2006

		15:04:16
21.02.2006

		15:04:18
21.02.2006

		15:04:20
21.02.2006

		15:04:22
21.02.2006

		15:04:24
21.02.2006

		15:04:26
21.02.2006

		15:04:28
21.02.2006

		15:04:30
21.02.2006

		15:04:32
21.02.2006

		15:04:34
21.02.2006

		15:04:36
21.02.2006

		15:04:38
21.02.2006

		15:04:40
21.02.2006

		15:04:42
21.02.2006

		15:04:44
21.02.2006

		15:04:46
21.02.2006

		15:04:48
21.02.2006

		15:04:50
21.02.2006

		15:04:52
21.02.2006

		15:04:54
21.02.2006

		15:04:56
21.02.2006

		15:04:58
21.02.2006

		15:05:00
21.02.2006

		15:05:02
21.02.2006

		15:05:04
21.02.2006

		15:05:06
21.02.2006

		15:05:08
21.02.2006

		15:05:10
21.02.2006

		15:05:12
21.02.2006

		15:05:14
21.02.2006

		15:05:16
21.02.2006

		15:05:22
21.02.2006

		15:05:24
21.02.2006

		15:05:26
21.02.2006

		15:05:28
21.02.2006

		15:05:30
21.02.2006

		15:05:32
21.02.2006

		15:05:34
21.02.2006

		15:05:36
21.02.2006

		15:05:38
21.02.2006

		15:05:40
21.02.2006

		15:05:42
21.02.2006

		15:05:44
21.02.2006

		15:05:46
21.02.2006

		15:05:48
21.02.2006

		15:05:50
21.02.2006

		15:05:52
21.02.2006

		15:05:54
21.02.2006

		15:05:56
21.02.2006

		15:05:58
21.02.2006

		15:06:00
21.02.2006

		15:06:02
21.02.2006

		15:06:04
21.02.2006

		15:06:06
21.02.2006

		15:06:08
21.02.2006

		15:06:14
21.02.2006

		15:06:16
21.02.2006

		15:06:18
21.02.2006

		15:06:20
21.02.2006

		15:06:22
21.02.2006

		15:06:24
21.02.2006

		15:06:26
21.02.2006

		15:06:28
21.02.2006

		15:06:30
21.02.2006

		15:06:32
21.02.2006

		15:06:34
21.02.2006

		15:06:36
21.02.2006

		15:06:38
21.02.2006

		15:06:40
21.02.2006

		15:06:42
21.02.2006

		15:06:44
21.02.2006

		15:06:46
21.02.2006

		15:06:48
21.02.2006

		15:06:50
21.02.2006

		15:06:52
21.02.2006

		15:06:54
21.02.2006

		15:06:56
21.02.2006

		15:06:58
21.02.2006

		15:07:00
21.02.2006

		15:07:02
21.02.2006

		15:07:04
21.02.2006

		15:07:06
21.02.2006

		15:07:08
21.02.2006

		15:07:10
21.02.2006

		15:07:12
21.02.2006

		15:07:14
21.02.2006

		15:07:16
21.02.2006

		15:07:18
21.02.2006

		15:07:20
21.02.2006

		15:07:22
21.02.2006

		15:07:24
21.02.2006

		15:07:26
21.02.2006

		15:07:28
21.02.2006

		15:07:30
21.02.2006

		15:07:32
21.02.2006

		15:07:34
21.02.2006

		15:07:36
21.02.2006

		15:07:38
21.02.2006

		15:07:40
21.02.2006

		15:07:42
21.02.2006

		15:07:44
21.02.2006

		15:07:46
21.02.2006

		15:07:48
21.02.2006

		15:07:50
21.02.2006

		15:07:52
21.02.2006

		15:07:54
21.02.2006

		15:07:56
21.02.2006

		15:07:58
21.02.2006

		15:08:00
21.02.2006

		15:08:02
21.02.2006

		15:08:04
21.02.2006

		15:08:06
21.02.2006

		15:08:08
21.02.2006

		15:08:10
21.02.2006

		15:08:12
21.02.2006

		15:08:14
21.02.2006

		15:08:16
21.02.2006

		15:08:18
21.02.2006

		15:08:20
21.02.2006

		15:08:22
21.02.2006

		15:08:24
21.02.2006

		15:08:26
21.02.2006

		15:08:28
21.02.2006

		15:08:30
21.02.2006

		15:08:32
21.02.2006

		15:08:34
21.02.2006

		15:08:36
21.02.2006

		15:08:38
21.02.2006

		15:08:40
21.02.2006

		15:08:42
21.02.2006

		15:08:44
21.02.2006

		15:08:46
21.02.2006

		15:08:48
21.02.2006

		15:08:50
21.02.2006

		15:08:52
21.02.2006

		15:08:54
21.02.2006

		15:08:56
21.02.2006

		15:08:58
21.02.2006

		15:09:00
21.02.2006

		15:09:02
21.02.2006

		15:09:04
21.02.2006

		15:09:06
21.02.2006

		15:09:08
21.02.2006

		15:09:10
21.02.2006

		15:09:12
21.02.2006

		15:09:14
21.02.2006

		15:09:16
21.02.2006

		15:09:18
21.02.2006

		15:09:20
21.02.2006

		15:09:22
21.02.2006

		15:09:24
21.02.2006

		15:09:26
21.02.2006

		15:09:28
21.02.2006

		15:09:30
21.02.2006

		15:09:32
21.02.2006

		15:09:34
21.02.2006

		15:09:36
21.02.2006

		15:09:38
21.02.2006

		15:09:40
21.02.2006

		15:09:42
21.02.2006

		15:09:44
21.02.2006

		15:09:46
21.02.2006

		15:09:48
21.02.2006

		15:09:50
21.02.2006

		15:09:52
21.02.2006

		15:09:54
21.02.2006

		15:09:56
21.02.2006

		15:09:58
21.02.2006

		15:10:00
21.02.2006

		15:10:02
21.02.2006

		15:10:04
21.02.2006

		15:10:06
21.02.2006

		15:10:08
21.02.2006

		15:10:10
21.02.2006

		15:10:12
21.02.2006

		15:10:14
21.02.2006

		15:10:16
21.02.2006

		15:10:18
21.02.2006

		15:10:20
21.02.2006

		15:10:22
21.02.2006

		15:10:24
21.02.2006

		15:10:26
21.02.2006

		15:10:28
21.02.2006

		15:10:30
21.02.2006

		15:10:32
21.02.2006

		15:10:34
21.02.2006

		15:10:36
21.02.2006

		15:10:42
21.02.2006

		15:10:44
21.02.2006

		15:10:46
21.02.2006

		15:10:48
21.02.2006

		15:10:50
21.02.2006

		15:10:52
21.02.2006

		15:10:54
21.02.2006

		15:10:56
21.02.2006

		15:10:58
21.02.2006

		15:11:00
21.02.2006

		15:11:02
21.02.2006

		15:11:04
21.02.2006

		15:11:06
21.02.2006

		15:11:08
21.02.2006

		15:11:10
21.02.2006

		15:11:12
21.02.2006

		15:11:14
21.02.2006

		15:11:16
21.02.2006

		15:11:18
21.02.2006

		15:11:20
21.02.2006

		15:11:22
21.02.2006

		15:11:24
21.02.2006

		15:11:26
21.02.2006

		15:11:28
21.02.2006

		15:11:30
21.02.2006

		15:11:32
21.02.2006

		15:11:34
21.02.2006

		15:11:36
21.02.2006

		15:11:38
21.02.2006

		15:11:40
21.02.2006

		15:11:42
21.02.2006

		15:11:44
21.02.2006

		15:11:46
21.02.2006

		15:11:48
21.02.2006

		15:11:50
21.02.2006

		15:11:52
21.02.2006

		15:11:54
21.02.2006

		15:11:56
21.02.2006

		15:11:58
21.02.2006

		15:12:00
21.02.2006

		15:12:02
21.02.2006

		15:12:04
21.02.2006

		15:12:06
21.02.2006

		15:12:08
21.02.2006

		15:12:10
21.02.2006

		15:12:12
21.02.2006

		15:12:14
21.02.2006

		15:12:16
21.02.2006

		15:12:18
21.02.2006

		15:12:20
21.02.2006

		15:12:22
21.02.2006

		15:12:24
21.02.2006

		15:12:26
21.02.2006

		15:12:28
21.02.2006

		15:12:30
21.02.2006

		15:12:32
21.02.2006

		15:12:34
21.02.2006

		15:12:36
21.02.2006

		15:12:38
21.02.2006

		15:12:40
21.02.2006

		15:12:42
21.02.2006

		15:12:44
21.02.2006

		15:12:46
21.02.2006

		15:12:48
21.02.2006

		15:12:50
21.02.2006

		15:12:52
21.02.2006

		15:12:54
21.02.2006

		15:12:56
21.02.2006

		15:12:58
21.02.2006

		15:13:00
21.02.2006

		15:13:02
21.02.2006

		15:13:04
21.02.2006

		15:13:06
21.02.2006

		15:13:08
21.02.2006

		15:13:10
21.02.2006

		15:13:12
21.02.2006

		15:13:14
21.02.2006

		15:13:16
21.02.2006

		15:13:18
21.02.2006

		15:13:20
21.02.2006

		15:13:22
21.02.2006

		15:13:24
21.02.2006

		15:13:26
21.02.2006

		15:13:28
21.02.2006

		15:13:30
21.02.2006

		15:13:32
21.02.2006

		15:13:34
21.02.2006

		15:13:36
21.02.2006

		15:13:38
21.02.2006

		15:13:40
21.02.2006

		15:13:46
21.02.2006

		15:13:48
21.02.2006

		15:13:54
21.02.2006

		15:13:56
21.02.2006

		15:13:58
21.02.2006

		15:14:00
21.02.2006

		15:14:02
21.02.2006

		15:14:04
21.02.2006

		15:14:06
21.02.2006

		15:14:08
21.02.2006

		15:14:10
21.02.2006

		15:14:12
21.02.2006

		15:14:14
21.02.2006

		15:14:16
21.02.2006

		15:14:18
21.02.2006

		15:14:20
21.02.2006

		15:14:22
21.02.2006

		15:14:24
21.02.2006

		15:14:26
21.02.2006

		15:14:28
21.02.2006

		15:14:30
21.02.2006

		15:14:32
21.02.2006

		15:14:34
21.02.2006

		15:14:36
21.02.2006

		15:14:38
21.02.2006

		15:14:40
21.02.2006

		15:14:42
21.02.2006

		15:14:44
21.02.2006

		15:14:46
21.02.2006

		15:14:48
21.02.2006

		15:14:50
21.02.2006

		15:14:52
21.02.2006

		15:14:54
21.02.2006

		15:14:56
21.02.2006

		15:14:58
21.02.2006

		15:15:00
21.02.2006

		15:15:02
21.02.2006

		15:15:04
21.02.2006

		15:15:10
21.02.2006

		15:15:12
21.02.2006

		15:15:14
21.02.2006

		15:15:16
21.02.2006

		15:15:18
21.02.2006

		15:15:20
21.02.2006

		15:15:22
21.02.2006

		15:15:24
21.02.2006

		15:15:26
21.02.2006

		15:15:28
21.02.2006

		15:15:30
21.02.2006

		15:15:32
21.02.2006

		15:15:34
21.02.2006

		15:15:36
21.02.2006

		15:15:38
21.02.2006

		15:15:40
21.02.2006

		15:15:42
21.02.2006

		15:15:44
21.02.2006

		15:15:46
21.02.2006

		15:15:48
21.02.2006

		15:15:50
21.02.2006

		15:15:52
21.02.2006

		15:15:54
21.02.2006

		15:15:56
21.02.2006

		15:15:58
21.02.2006

		15:16:00
21.02.2006

		15:16:02
21.02.2006

		15:16:04
21.02.2006

		15:16:06
21.02.2006

		15:16:08
21.02.2006

		15:16:10
21.02.2006

		15:16:12
21.02.2006

		15:16:14
21.02.2006

		15:16:16
21.02.2006

		15:16:18
21.02.2006

		15:16:20
21.02.2006

		15:16:22
21.02.2006

		15:16:24
21.02.2006

		15:16:26
21.02.2006

		15:16:28
21.02.2006

		15:16:30
21.02.2006

		15:16:32
21.02.2006

		15:16:34
21.02.2006

		15:16:36
21.02.2006

		15:16:38
21.02.2006

		15:16:40
21.02.2006

		15:16:42
21.02.2006

		15:16:44
21.02.2006

		15:16:46
21.02.2006

		15:16:48
21.02.2006

		15:16:50
21.02.2006

		15:16:52
21.02.2006

		15:16:54
21.02.2006

		15:16:56
21.02.2006

		15:16:58
21.02.2006

		15:17:00
21.02.2006

		15:17:02
21.02.2006

		15:17:04
21.02.2006

		15:17:06
21.02.2006

		15:17:08
21.02.2006

		15:17:10
21.02.2006

		15:17:12
21.02.2006

		15:17:14
21.02.2006

		15:17:16
21.02.2006

		15:17:18
21.02.2006

		15:17:20
21.02.2006

		15:17:22
21.02.2006

		15:17:24
21.02.2006

		15:17:26
21.02.2006

		15:17:28
21.02.2006

		15:17:30
21.02.2006

		15:17:32
21.02.2006

		15:17:34
21.02.2006

		15:17:36
21.02.2006

		15:17:38
21.02.2006

		15:17:40
21.02.2006

		15:17:42
21.02.2006

		15:17:44
21.02.2006

		15:17:46
21.02.2006

		15:17:48
21.02.2006

		15:17:50
21.02.2006

		15:17:52
21.02.2006

		15:17:54
21.02.2006

		15:17:58
21.02.2006

		15:18:00
21.02.2006

		15:18:02
21.02.2006

		15:18:04
21.02.2006

		15:18:14
21.02.2006

		15:18:16
21.02.2006

		15:18:18
21.02.2006

		15:18:20
21.02.2006

		15:18:22
21.02.2006

		15:18:24
21.02.2006

		15:18:26
21.02.2006

		15:18:28
21.02.2006

		15:18:30
21.02.2006

		15:18:32
21.02.2006

		15:18:34
21.02.2006

		15:18:36
21.02.2006

		15:18:38
21.02.2006

		15:18:40
21.02.2006

		15:18:42
21.02.2006

		15:18:44
21.02.2006

		15:18:46
21.02.2006

		15:18:48
21.02.2006

		15:18:50
21.02.2006

		15:18:52
21.02.2006

		15:18:54
21.02.2006

		15:18:56
21.02.2006

		15:18:58
21.02.2006

		15:19:00
21.02.2006

		15:19:02
21.02.2006

		15:19:04
21.02.2006

		15:19:06
21.02.2006

		15:19:08
21.02.2006

		15:19:10
21.02.2006

		15:19:12
21.02.2006

		15:19:14
21.02.2006

		15:19:16
21.02.2006

		15:19:18
21.02.2006

		15:19:20
21.02.2006

		15:19:22
21.02.2006

		15:19:24
21.02.2006

		15:19:26
21.02.2006

		15:19:28
21.02.2006

		15:19:30
21.02.2006

		15:19:32
21.02.2006

		15:19:34
21.02.2006

		15:19:36
21.02.2006

		15:19:38
21.02.2006

		15:19:40
21.02.2006

		15:19:42
21.02.2006

		15:19:44
21.02.2006

		15:19:46
21.02.2006

		15:19:48
21.02.2006

		15:19:50
21.02.2006

		15:19:52
21.02.2006

		15:19:54
21.02.2006

		15:19:56
21.02.2006

		15:19:58
21.02.2006

		15:20:00
21.02.2006

		15:20:02
21.02.2006

		15:20:04
21.02.2006

		15:20:06
21.02.2006

		15:20:08
21.02.2006

		15:20:10
21.02.2006

		15:20:12
21.02.2006

		15:20:14
21.02.2006

		15:20:16
21.02.2006

		15:20:18
21.02.2006

		15:20:20
21.02.2006

		15:20:22
21.02.2006

		15:20:24
21.02.2006

		15:20:26
21.02.2006

		15:20:28
21.02.2006

		15:20:30
21.02.2006

		15:20:32
21.02.2006

		15:20:34
21.02.2006

		15:20:36
21.02.2006

		15:20:38
21.02.2006

		15:20:40
21.02.2006

		15:20:42
21.02.2006

		15:20:44
21.02.2006

		15:20:46
21.02.2006

		15:20:48
21.02.2006

		15:20:50
21.02.2006

		15:20:52
21.02.2006

		15:20:54
21.02.2006

		15:20:56
21.02.2006

		15:20:58
21.02.2006

		15:21:00
21.02.2006

		15:21:02
21.02.2006

		15:21:04
21.02.2006

		15:21:10
21.02.2006

		15:21:12
21.02.2006

		15:21:14
21.02.2006

		15:21:16
21.02.2006

		15:21:18
21.02.2006

		15:21:20
21.02.2006

		15:21:22
21.02.2006

		15:21:24
21.02.2006

		15:21:26
21.02.2006

		15:21:28
21.02.2006

		15:21:30
21.02.2006

		15:21:32
21.02.2006

		15:21:34
21.02.2006

		15:21:36
21.02.2006

		15:21:38
21.02.2006

		15:21:40
21.02.2006

		15:21:42
21.02.2006

		15:21:44
21.02.2006

		15:21:46
21.02.2006

		15:21:48
21.02.2006

		15:21:50
21.02.2006

		15:21:52
21.02.2006

		15:21:54
21.02.2006

		15:21:56
21.02.2006

		15:21:58
21.02.2006

		15:22:00
21.02.2006

		15:22:02
21.02.2006

		15:22:04
21.02.2006

		15:22:06
21.02.2006

		15:22:08
21.02.2006

		15:22:10
21.02.2006

		15:22:12
21.02.2006

		15:22:14
21.02.2006

		15:22:16
21.02.2006

		15:22:18
21.02.2006

		15:22:20
21.02.2006

		15:22:22
21.02.2006

		15:22:24
21.02.2006

		15:22:26
21.02.2006

		15:22:28
21.02.2006

		15:22:30
21.02.2006

		15:22:32
21.02.2006

		15:22:34
21.02.2006

		15:22:36
21.02.2006

		15:22:38
21.02.2006

		15:22:40
21.02.2006

		15:22:42
21.02.2006

		15:22:44
21.02.2006

		15:22:46
21.02.2006

		15:22:48
21.02.2006

		15:22:50
21.02.2006

		15:22:52
21.02.2006

		15:22:54
21.02.2006

		15:22:56
21.02.2006

		15:22:58
21.02.2006

		15:23:00
21.02.2006

		15:23:02
21.02.2006

		15:23:04
21.02.2006

		15:23:06
21.02.2006

		15:23:08
21.02.2006

		15:23:10
21.02.2006

		15:23:12
21.02.2006

		15:23:14
21.02.2006

		15:23:16
21.02.2006

		15:23:18
21.02.2006

		15:23:20
21.02.2006

		15:23:22
21.02.2006

		15:23:24
21.02.2006

		15:23:26
21.02.2006

		15:23:28
21.02.2006

		15:23:30
21.02.2006

		15:23:32
21.02.2006

		15:23:34
21.02.2006

		15:23:36
21.02.2006

		15:23:38
21.02.2006

		15:23:40
21.02.2006

		15:23:42
21.02.2006

		15:23:44
21.02.2006

		15:23:46
21.02.2006

		15:23:48
21.02.2006

		15:23:50
21.02.2006

		15:23:52
21.02.2006

		15:23:54
21.02.2006

		15:23:56
21.02.2006

		15:23:58
21.02.2006

		15:24:00
21.02.2006

		15:24:02
21.02.2006

		15:24:04
21.02.2006

		15:24:06
21.02.2006

		15:24:08
21.02.2006

		15:24:10
21.02.2006

		15:24:12
21.02.2006

		15:24:14
21.02.2006

		15:24:16
21.02.2006

		15:24:18
21.02.2006

		15:24:20
21.02.2006

		15:24:22
21.02.2006

		15:24:24
21.02.2006

		15:24:26
21.02.2006

		15:24:28
21.02.2006

		15:24:30
21.02.2006

		15:24:32
21.02.2006

		15:24:34
21.02.2006

		15:24:36
21.02.2006

		15:24:38
21.02.2006

		15:24:40
21.02.2006

		15:24:42
21.02.2006

		15:24:44
21.02.2006

		15:24:46
21.02.2006

		15:24:48
21.02.2006

		15:24:50
21.02.2006

		15:24:52
21.02.2006

		15:24:54
21.02.2006

		15:24:56
21.02.2006

		15:24:58
21.02.2006

		15:25:00
21.02.2006

		15:25:02
21.02.2006

		15:25:04
21.02.2006

		15:25:06
21.02.2006

		15:25:08
21.02.2006

		15:25:10
21.02.2006

		15:25:12
21.02.2006

		15:25:18
21.02.2006

		15:25:20
21.02.2006

		15:25:22
21.02.2006

		15:25:24
21.02.2006

		15:25:26
21.02.2006

		15:25:28
21.02.2006

		15:25:30
21.02.2006

		15:25:32
21.02.2006

		15:25:34
21.02.2006

		15:25:36
21.02.2006

		15:25:38
21.02.2006

		15:25:40
21.02.2006

		15:25:42
21.02.2006

		15:25:44
21.02.2006

		15:25:46
21.02.2006

		15:25:48
21.02.2006

		15:25:50
21.02.2006

		15:25:52
21.02.2006

		15:25:58
21.02.2006

		15:26:00
21.02.2006

		15:26:02
21.02.2006

		15:26:04
21.02.2006

		15:26:06
21.02.2006

		15:26:08
21.02.2006

		15:26:10
21.02.2006

		15:26:12
21.02.2006

		15:26:14
21.02.2006

		15:26:16
21.02.2006

		15:26:18
21.02.2006

		15:26:20
21.02.2006

		15:26:22
21.02.2006

		15:26:24
21.02.2006

		15:26:26
21.02.2006

		15:26:28
21.02.2006

		15:26:30
21.02.2006

		15:26:32
21.02.2006

		15:26:34
21.02.2006

		15:26:36
21.02.2006

		15:26:38
21.02.2006

		15:26:40
21.02.2006

		15:26:42
21.02.2006

		15:26:44
21.02.2006

		15:26:46
21.02.2006

		15:26:48
21.02.2006

		15:26:50
21.02.2006

		15:26:52
21.02.2006

		15:26:54
21.02.2006

		15:26:56
21.02.2006

		15:26:58
21.02.2006

		15:27:00
21.02.2006

		15:27:02
21.02.2006

		15:27:04
21.02.2006

		15:27:06
21.02.2006

		15:27:08
21.02.2006

		15:27:10
21.02.2006

		15:27:12
21.02.2006

		15:27:14
21.02.2006

		15:27:16
21.02.2006

		15:27:18
21.02.2006

		15:27:20
21.02.2006

		15:27:22
21.02.2006

		15:27:24
21.02.2006

		15:27:26
21.02.2006

		15:27:28
21.02.2006

		15:27:30
21.02.2006

		15:27:32
21.02.2006

		15:27:34
21.02.2006

		15:27:36
21.02.2006

		15:27:38
21.02.2006

		15:27:40
21.02.2006

		15:27:42
21.02.2006

		15:27:44
21.02.2006

		15:27:46
21.02.2006

		15:27:48
21.02.2006

		15:27:50
21.02.2006

		15:27:52
21.02.2006

		15:27:54
21.02.2006

		15:27:56
21.02.2006

		15:27:58
21.02.2006

		15:28:00
21.02.2006

		15:28:02
21.02.2006

		15:28:04
21.02.2006

		15:28:06
21.02.2006

		15:28:08
21.02.2006

		15:28:10
21.02.2006

		15:28:12
21.02.2006

		15:28:14
21.02.2006

		15:28:16
21.02.2006

		15:28:18
21.02.2006

		15:28:20
21.02.2006

		15:28:22
21.02.2006

		15:28:24
21.02.2006

		15:28:26
21.02.2006

		15:28:28
21.02.2006

		15:28:30
21.02.2006

		15:28:32
21.02.2006

		15:28:34
21.02.2006

		15:28:36
21.02.2006

		15:28:38
21.02.2006

		15:28:40
21.02.2006

		15:28:42
21.02.2006

		15:28:44
21.02.2006

		15:28:46
21.02.2006

		15:28:48
21.02.2006

		15:28:54
21.02.2006

		15:28:56
21.02.2006

		15:29:02
21.02.2006

		15:29:04
21.02.2006

		15:29:06
21.02.2006

		15:29:08
21.02.2006

		15:29:10
21.02.2006

		15:29:12
21.02.2006

		15:29:14
21.02.2006

		15:29:16
21.02.2006

		15:29:18
21.02.2006

		15:29:20
21.02.2006

		15:29:22
21.02.2006

		15:29:24
21.02.2006

		15:29:26
21.02.2006

		15:29:28
21.02.2006

		15:29:30
21.02.2006

		15:29:32
21.02.2006

		15:29:34
21.02.2006

		15:29:36
21.02.2006

		15:29:38
21.02.2006

		15:29:40
21.02.2006

		15:29:46
21.02.2006

		15:29:48
21.02.2006

		15:29:50
21.02.2006

		15:29:52
21.02.2006

		15:29:54
21.02.2006

		15:29:56
21.02.2006

		15:29:58
21.02.2006

		15:30:00
21.02.2006

		15:30:02
21.02.2006

		15:30:04
21.02.2006

		15:30:06
21.02.2006

		15:30:08
21.02.2006

		15:30:10
21.02.2006

		15:30:12
21.02.2006

		15:30:14
21.02.2006

		15:30:16
21.02.2006

		15:30:18
21.02.2006

		15:30:20
21.02.2006

		15:30:22
21.02.2006

		15:30:24
21.02.2006

		15:30:26
21.02.2006

		15:30:28
21.02.2006

		15:30:34
21.02.2006

		15:30:36
21.02.2006

		15:30:38
21.02.2006

		15:30:40
21.02.2006

		15:30:42
21.02.2006

		15:30:44
21.02.2006

		15:30:46
21.02.2006

		15:30:48
21.02.2006

		15:30:50
21.02.2006

		15:30:52
21.02.2006

		15:30:54
21.02.2006

		15:30:56
21.02.2006

		15:30:58
21.02.2006

		15:31:00
21.02.2006

		15:31:02
21.02.2006

		15:31:04
21.02.2006

		15:31:06
21.02.2006

		15:31:08
21.02.2006

		15:31:10
21.02.2006

		15:31:12
21.02.2006

		15:31:14
21.02.2006

		15:31:16
21.02.2006

		15:31:18
21.02.2006

		15:31:20
21.02.2006

		15:31:22
21.02.2006

		15:31:24
21.02.2006

		15:31:26
21.02.2006

		15:31:28
21.02.2006

		15:31:30
21.02.2006

		15:31:32
21.02.2006

		15:31:34
21.02.2006

		15:31:36
21.02.2006

		15:31:38
21.02.2006

		15:31:40
21.02.2006

		15:31:42
21.02.2006

		15:31:44
21.02.2006

		15:31:46
21.02.2006

		15:31:48
21.02.2006

		15:31:50
21.02.2006

		15:31:52
21.02.2006

		15:31:54
21.02.2006

		15:31:56
21.02.2006

		15:31:58
21.02.2006

		15:32:00
21.02.2006

		15:32:02
21.02.2006

		15:32:04
21.02.2006

		15:32:06
21.02.2006

		15:32:08
21.02.2006

		15:32:10
21.02.2006

		15:32:12
21.02.2006

		15:32:14
21.02.2006

		15:32:16
21.02.2006

		15:32:18
21.02.2006

		15:32:20
21.02.2006

		15:32:22
21.02.2006

		15:32:24
21.02.2006

		15:32:26
21.02.2006

		15:32:28
21.02.2006

		15:32:30
21.02.2006

		15:32:32
21.02.2006

		15:32:34
21.02.2006

		15:32:36
21.02.2006

		15:32:38
21.02.2006

		15:32:40
21.02.2006

		15:32:42
21.02.2006

		15:32:44
21.02.2006

		15:32:46
21.02.2006

		15:32:48
21.02.2006

		15:32:50
21.02.2006

		15:32:52
21.02.2006

		15:32:54
21.02.2006

		15:32:56
21.02.2006

		15:32:58
21.02.2006

		15:33:00
21.02.2006

		15:33:02
21.02.2006

		15:33:04
21.02.2006

		15:33:10
21.02.2006

		15:33:12
21.02.2006

		15:33:14
21.02.2006

		15:33:16
21.02.2006

		15:33:18
21.02.2006

		15:33:20
21.02.2006

		15:33:22
21.02.2006

		15:33:24
21.02.2006

		15:33:26
21.02.2006

		15:33:28
21.02.2006

		15:33:30
21.02.2006

		15:33:32
21.02.2006

		15:33:34
21.02.2006

		15:33:36
21.02.2006

		15:33:38
21.02.2006

		15:33:40
21.02.2006

		15:33:42
21.02.2006

		15:33:44
21.02.2006

		15:33:46
21.02.2006

		15:33:48
21.02.2006

		15:33:50
21.02.2006

		15:33:52
21.02.2006

		15:33:54
21.02.2006

		15:33:56
21.02.2006

		15:33:58
21.02.2006

		15:34:00
21.02.2006

		15:34:02
21.02.2006

		15:34:04
21.02.2006

		15:34:06
21.02.2006

		15:34:08
21.02.2006

		15:34:10
21.02.2006

		15:34:12
21.02.2006

		15:34:14
21.02.2006

		15:34:16
21.02.2006

		15:34:18
21.02.2006

		15:34:20
21.02.2006

		15:34:22
21.02.2006

		15:34:24
21.02.2006

		15:34:26
21.02.2006

		15:34:28
21.02.2006

		15:34:30
21.02.2006

		15:34:32
21.02.2006

		15:34:34
21.02.2006

		15:34:36
21.02.2006

		15:34:38
21.02.2006

		15:34:40
21.02.2006

		15:34:42
21.02.2006

		15:34:44
21.02.2006

		15:34:46
21.02.2006

		15:34:48
21.02.2006

		15:34:50
21.02.2006

		15:34:52
21.02.2006

		15:34:54
21.02.2006

		15:34:56
21.02.2006

		15:34:58
21.02.2006

		15:35:00
21.02.2006

		15:35:02
21.02.2006

		15:35:04
21.02.2006

		15:35:06
21.02.2006

		15:35:08
21.02.2006

		15:35:10
21.02.2006

		15:35:12
21.02.2006

		15:35:14
21.02.2006

		15:35:16
21.02.2006

		15:35:18
21.02.2006

		15:35:20
21.02.2006

		15:35:22
21.02.2006

		15:35:24
21.02.2006

		15:35:26
21.02.2006

		15:35:28
21.02.2006

		15:35:30
21.02.2006

		15:35:32
21.02.2006

		15:35:34
21.02.2006

		15:35:36
21.02.2006

		15:35:38
21.02.2006

		15:35:40
21.02.2006

		15:35:42
21.02.2006

		15:35:44
21.02.2006

		15:35:46
21.02.2006

		15:35:48
21.02.2006

		15:35:50
21.02.2006

		15:35:52
21.02.2006

		15:35:54
21.02.2006

		15:35:56
21.02.2006

		15:35:58
21.02.2006

		15:36:00
21.02.2006

		15:36:06
21.02.2006

		15:36:08
21.02.2006

		15:36:10
21.02.2006

		15:36:12
21.02.2006

		15:36:14
21.02.2006

		15:36:16
21.02.2006

		15:36:18
21.02.2006

		15:36:20
21.02.2006

		15:36:22
21.02.2006

		15:36:24
21.02.2006

		15:36:26
21.02.2006

		15:36:28
21.02.2006

		15:36:30
21.02.2006

		15:36:32
21.02.2006

		15:36:34
21.02.2006

		15:36:36
21.02.2006

		15:36:38
21.02.2006

		15:36:40
21.02.2006

		15:36:42
21.02.2006

		15:36:44
21.02.2006

		15:36:46
21.02.2006

		15:36:48
21.02.2006

		15:36:50
21.02.2006

		15:36:52
21.02.2006

		15:36:54
21.02.2006

		15:36:56
21.02.2006

		15:36:58
21.02.2006

		15:37:00
21.02.2006

		15:37:02
21.02.2006

		15:37:04
21.02.2006

		15:37:06
21.02.2006

		15:37:08
21.02.2006

		15:37:10
21.02.2006

		15:37:12
21.02.2006

		15:37:14
21.02.2006

		15:37:16
21.02.2006

		15:37:18
21.02.2006

		15:37:20
21.02.2006

		15:37:22
21.02.2006

		15:37:24
21.02.2006

		15:37:26
21.02.2006

		15:37:28
21.02.2006

		15:37:30
21.02.2006

		15:37:32
21.02.2006

		15:37:34
21.02.2006

		15:37:36
21.02.2006

		15:37:38
21.02.2006

		15:37:40
21.02.2006

		15:37:42
21.02.2006

		15:37:44
21.02.2006

		15:37:46
21.02.2006

		15:37:48
21.02.2006

		15:37:50
21.02.2006

		15:37:52
21.02.2006

		15:37:54
21.02.2006

		15:37:56
21.02.2006

		15:37:58
21.02.2006

		15:38:00
21.02.2006

		15:38:02
21.02.2006

		15:38:04
21.02.2006

		15:38:06
21.02.2006

		15:38:08
21.02.2006

		15:38:10
21.02.2006

		15:38:12
21.02.2006

		15:38:14
21.02.2006

		15:38:16
21.02.2006

		15:38:18
21.02.2006

		15:38:20
21.02.2006

		15:38:22
21.02.2006

		15:38:24
21.02.2006

		15:38:26
21.02.2006

		15:38:28
21.02.2006

		15:38:30
21.02.2006

		15:38:32
21.02.2006

		15:38:34
21.02.2006

		15:38:36
21.02.2006

		15:38:38
21.02.2006

		15:38:40
21.02.2006

		15:38:42
21.02.2006

		15:38:44
21.02.2006

		15:38:46
21.02.2006

		15:38:48
21.02.2006

		15:38:50
21.02.2006

		15:38:52
21.02.2006

		15:38:58
21.02.2006

		15:39:00
21.02.2006

		15:39:02
21.02.2006

		15:39:04
21.02.2006

		15:39:06
21.02.2006

		15:39:08
21.02.2006

		15:39:10
21.02.2006

		15:39:12
21.02.2006

		15:39:14
21.02.2006

		15:39:16
21.02.2006

		15:39:18
21.02.2006

		15:39:20
21.02.2006

		15:39:22
21.02.2006

		15:39:24
21.02.2006

		15:39:26
21.02.2006

		15:39:28
21.02.2006

		15:39:30
21.02.2006

		15:39:32
21.02.2006

		15:39:34
21.02.2006

		15:39:36
21.02.2006

		15:39:38
21.02.2006

		15:39:40
21.02.2006

		15:39:42
21.02.2006

		15:39:44
21.02.2006

		15:39:46
21.02.2006

		15:39:48
21.02.2006

		15:39:50
21.02.2006

		15:39:52
21.02.2006

		15:39:54
21.02.2006

		15:39:56
21.02.2006

		15:39:58
21.02.2006

		15:40:00
21.02.2006

		15:40:02
21.02.2006

		15:40:04
21.02.2006

		15:40:06
21.02.2006

		15:40:08
21.02.2006

		15:40:10
21.02.2006

		15:40:12
21.02.2006

		15:40:14
21.02.2006

		15:40:16
21.02.2006

		15:40:18
21.02.2006

		15:40:20
21.02.2006

		15:40:22
21.02.2006

		15:40:24
21.02.2006

		15:40:26
21.02.2006

		15:40:28
21.02.2006

		15:40:30
21.02.2006

		15:40:32
21.02.2006

		15:40:34
21.02.2006

		15:40:36
21.02.2006

		15:40:38
21.02.2006

		15:40:40
21.02.2006

		15:40:42
21.02.2006

		15:40:44
21.02.2006

		15:40:46
21.02.2006

		15:40:48
21.02.2006

		15:40:50
21.02.2006

		15:40:52
21.02.2006

		15:40:54
21.02.2006

		15:40:56
21.02.2006

		15:40:58
21.02.2006

		15:41:00
21.02.2006

		15:41:02
21.02.2006

		15:41:04
21.02.2006

		15:41:06
21.02.2006

		15:41:08
21.02.2006

		15:41:14
21.02.2006

		15:41:16
21.02.2006

		15:41:18
21.02.2006

		15:41:20
21.02.2006

		15:41:22
21.02.2006

		15:41:24
21.02.2006

		15:41:26
21.02.2006

		15:41:28
21.02.2006

		15:41:30
21.02.2006

		15:41:32
21.02.2006

		15:41:34
21.02.2006

		15:41:36
21.02.2006

		15:41:38
21.02.2006

		15:41:40
21.02.2006

		15:41:42
21.02.2006

		15:41:44
21.02.2006

		15:41:46
21.02.2006

		15:41:48
21.02.2006

		15:41:50
21.02.2006

		15:41:52
21.02.2006

		15:41:54
21.02.2006

		15:41:56
21.02.2006

		15:41:58
21.02.2006

		15:42:00
21.02.2006

		15:42:02
21.02.2006

		15:42:04
21.02.2006

		15:42:06
21.02.2006

		15:42:08
21.02.2006

		15:42:10
21.02.2006

		15:42:12
21.02.2006

		15:42:14
21.02.2006

		15:42:16
21.02.2006

		15:42:18
21.02.2006

		15:42:20
21.02.2006

		15:42:22
21.02.2006

		15:42:24
21.02.2006

		15:42:26
21.02.2006

		15:42:28
21.02.2006

		15:42:30
21.02.2006

		15:42:32
21.02.2006

		15:42:34
21.02.2006

		15:42:36
21.02.2006

		15:42:38
21.02.2006

		15:42:40
21.02.2006

		15:42:42
21.02.2006

		15:42:44
21.02.2006

		15:42:46
21.02.2006

		15:42:48
21.02.2006

		15:42:50
21.02.2006

		15:42:52
21.02.2006

		15:42:54
21.02.2006

		15:42:56
21.02.2006

		15:42:58
21.02.2006

		15:43:00
21.02.2006

		15:43:02
21.02.2006

		15:43:04
21.02.2006

		15:43:06
21.02.2006

		15:43:08
21.02.2006

		15:43:10
21.02.2006

		15:43:12
21.02.2006

		15:43:14
21.02.2006

		15:43:16
21.02.2006

		15:43:18
21.02.2006

		15:43:20
21.02.2006

		15:43:22
21.02.2006

		15:43:24
21.02.2006

		15:43:26
21.02.2006

		15:43:28
21.02.2006

		15:43:30
21.02.2006

		15:43:32
21.02.2006

		15:43:34
21.02.2006

		15:43:36
21.02.2006

		15:43:38
21.02.2006

		15:43:40
21.02.2006

		15:43:42
21.02.2006

		15:43:44
21.02.2006

		15:43:46
21.02.2006

		15:43:48
21.02.2006

		15:43:50
21.02.2006

		15:43:52
21.02.2006

		15:43:54
21.02.2006

		15:43:56
21.02.2006

		15:43:58
21.02.2006

		15:44:00
21.02.2006

		15:44:02
21.02.2006

		15:44:04
21.02.2006

		15:44:06
21.02.2006

		15:44:08
21.02.2006

		15:44:10
21.02.2006

		15:44:12
21.02.2006

		15:44:14
21.02.2006

		15:44:16
21.02.2006

		15:44:22
21.02.2006

		15:44:24
21.02.2006

		15:44:26
21.02.2006

		15:44:28
21.02.2006

		15:44:30
21.02.2006

		15:44:32
21.02.2006

		15:44:34
21.02.2006

		15:44:36
21.02.2006

		15:44:38
21.02.2006

		15:44:40
21.02.2006

		15:44:42
21.02.2006

		15:44:44
21.02.2006

		15:44:46
21.02.2006

		15:44:48
21.02.2006

		15:44:50
21.02.2006

		15:44:52
21.02.2006

		15:44:54
21.02.2006

		15:44:56
21.02.2006

		15:44:58
21.02.2006

		15:45:00
21.02.2006

		15:45:02
21.02.2006

		15:45:04
21.02.2006

		15:45:06
21.02.2006

		15:45:08
21.02.2006

		15:45:10
21.02.2006

		15:45:12
21.02.2006

		15:45:14
21.02.2006

		15:45:16
21.02.2006

		15:45:18
21.02.2006

		15:45:20
21.02.2006

		15:45:22
21.02.2006

		15:45:24
21.02.2006

		15:45:26
21.02.2006

		15:45:28
21.02.2006

		15:45:30
21.02.2006

		15:45:32
21.02.2006

		15:45:34
21.02.2006

		15:45:36
21.02.2006

		15:45:38
21.02.2006

		15:45:40
21.02.2006

		15:45:42
21.02.2006

		15:45:44
21.02.2006

		15:45:46
21.02.2006

		15:45:48
21.02.2006

		15:45:50
21.02.2006

		15:45:52
21.02.2006

		15:45:54
21.02.2006

		15:45:56
21.02.2006

		15:45:58
21.02.2006

		15:46:00
21.02.2006

		15:46:02
21.02.2006

		15:46:04
21.02.2006

		15:46:06
21.02.2006

		15:46:08
21.02.2006

		15:46:10
21.02.2006

		15:46:12
21.02.2006

		15:46:14
21.02.2006

		15:46:16
21.02.2006

		15:46:18
21.02.2006

		15:46:20
21.02.2006

		15:46:22
21.02.2006

		15:46:24
21.02.2006

		15:46:26
21.02.2006

		15:46:28
21.02.2006

		15:46:30
21.02.2006

		15:46:32
21.02.2006

		15:46:34
21.02.2006

		15:46:36
21.02.2006

		15:46:38
21.02.2006

		15:46:40
21.02.2006

		15:46:42
21.02.2006

		15:46:44
21.02.2006

		15:46:46
21.02.2006

		15:46:48
21.02.2006

		15:46:50
21.02.2006

		15:46:52
21.02.2006

		15:46:54
21.02.2006

		15:46:56
21.02.2006

		15:46:58
21.02.2006

		15:47:00
21.02.2006

		15:47:02
21.02.2006

		15:47:04
21.02.2006

		15:47:06
21.02.2006

		15:47:08
21.02.2006

		15:47:10
21.02.2006

		15:47:12
21.02.2006

		15:47:14
21.02.2006

		15:47:16
21.02.2006

		15:47:18
21.02.2006

		15:47:20
21.02.2006

		15:47:22
21.02.2006

		15:47:24
21.02.2006

		15:47:26
21.02.2006

		15:47:28
21.02.2006

		15:47:30
21.02.2006

		15:47:32
21.02.2006

		15:47:34
21.02.2006

		15:47:36
21.02.2006

		15:47:38
21.02.2006

		15:47:40
21.02.2006

		15:47:42
21.02.2006

		15:47:44
21.02.2006

		15:47:46
21.02.2006

		15:47:48
21.02.2006

		15:47:50
21.02.2006

		15:47:52
21.02.2006

		15:47:54
21.02.2006

		15:47:56
21.02.2006

		15:47:58
21.02.2006

		15:48:00
21.02.2006

		15:48:02
21.02.2006

		15:48:04
21.02.2006

		15:48:06
21.02.2006

		15:48:08
21.02.2006

		15:48:10
21.02.2006

		15:48:12
21.02.2006

		15:48:14
21.02.2006

		15:48:16
21.02.2006

		15:48:18
21.02.2006

		15:48:20
21.02.2006

		15:48:22
21.02.2006

		15:48:24
21.02.2006

		15:48:26
21.02.2006

		15:48:28
21.02.2006

		15:48:30
21.02.2006

		15:48:32
21.02.2006

		15:48:34
21.02.2006

		15:48:36
21.02.2006

		15:48:42
21.02.2006

		15:48:44
21.02.2006

		15:48:46
21.02.2006

		15:48:48
21.02.2006

		15:48:50
21.02.2006

		15:48:52
21.02.2006

		15:48:54
21.02.2006

		15:48:56
21.02.2006

		15:48:58
21.02.2006

		15:49:00
21.02.2006

		15:49:02
21.02.2006

		15:49:04
21.02.2006

		15:49:06
21.02.2006

		15:49:08
21.02.2006

		15:49:10
21.02.2006

		15:49:12
21.02.2006

		15:49:14
21.02.2006

		15:49:16
21.02.2006

		15:49:18
21.02.2006

		15:49:20
21.02.2006

		15:49:22
21.02.2006

		15:49:24
21.02.2006

		15:49:26
21.02.2006

		15:49:28
21.02.2006

		15:49:30
21.02.2006

		15:49:32
21.02.2006

		15:49:34
21.02.2006

		15:49:36
21.02.2006

		15:49:38
21.02.2006

		15:49:40
21.02.2006

		15:49:42
21.02.2006

		15:49:44
21.02.2006

		15:49:46
21.02.2006

		15:49:48
21.02.2006

		15:49:50
21.02.2006

		15:49:52
21.02.2006

		15:49:54
21.02.2006

		15:49:56
21.02.2006

		15:49:58
21.02.2006

		15:50:00
21.02.2006

		15:50:02
21.02.2006

		15:50:04
21.02.2006

		15:50:06
21.02.2006

		15:50:08
21.02.2006

		15:50:10
21.02.2006

		15:50:12
21.02.2006

		15:50:14
21.02.2006

		15:50:16
21.02.2006

		15:50:18
21.02.2006

		15:50:20
21.02.2006

		15:50:22
21.02.2006

		15:50:24
21.02.2006

		15:50:26
21.02.2006

		15:50:28
21.02.2006

		15:50:30
21.02.2006

		15:50:32
21.02.2006

		15:50:34
21.02.2006

		15:50:36
21.02.2006

		15:50:38
21.02.2006

		15:50:40
21.02.2006

		15:50:42
21.02.2006

		15:50:44
21.02.2006

		15:50:46
21.02.2006

		15:50:48
21.02.2006

		15:50:50
21.02.2006

		15:50:52
21.02.2006

		15:50:54
21.02.2006

		15:50:56
21.02.2006

		15:50:58
21.02.2006

		15:51:00
21.02.2006

		15:51:02
21.02.2006

		15:51:04
21.02.2006

		15:51:06
21.02.2006

		15:51:08
21.02.2006

		15:51:10
21.02.2006

		15:51:12
21.02.2006

		15:51:14
21.02.2006

		15:51:16
21.02.2006

		15:51:18
21.02.2006

		15:51:20
21.02.2006

		15:51:22
21.02.2006

		15:51:24
21.02.2006

		15:51:26
21.02.2006

		15:51:28
21.02.2006

		15:51:30
21.02.2006

		15:51:32
21.02.2006

		15:51:34
21.02.2006

		15:51:36
21.02.2006

		15:51:38
21.02.2006

		15:51:40
21.02.2006

		15:51:42
21.02.2006

		15:51:44
21.02.2006

		15:51:46
21.02.2006

		15:51:48
21.02.2006

		15:51:50
21.02.2006

		15:51:52
21.02.2006

		15:51:54
21.02.2006

		15:51:56
21.02.2006

		15:51:58
21.02.2006

		15:52:00
21.02.2006

		15:52:02
21.02.2006

		15:52:04
21.02.2006

		15:52:06
21.02.2006

		15:52:08
21.02.2006

		15:52:10
21.02.2006

		15:52:12
21.02.2006

		15:52:14
21.02.2006

		15:52:16
21.02.2006

		15:52:18
21.02.2006

		15:52:20
21.02.2006

		15:52:22
21.02.2006

		15:52:24
21.02.2006

		15:52:26
21.02.2006

		15:52:28
21.02.2006

		15:52:30
21.02.2006

		15:52:32
21.02.2006

		15:52:34
21.02.2006

		15:52:36
21.02.2006

		15:52:38
21.02.2006

		15:52:40
21.02.2006

		15:52:42
21.02.2006

		15:52:44
21.02.2006

		15:52:46
21.02.2006

		15:52:48
21.02.2006

		15:52:50
21.02.2006

		15:52:52
21.02.2006

		15:52:54
21.02.2006

		15:52:56
21.02.2006

		15:52:58
21.02.2006

		15:53:00
21.02.2006

		15:53:02
21.02.2006

		15:53:04
21.02.2006

		15:53:06
21.02.2006

		15:53:08
21.02.2006

		15:53:10
21.02.2006

		15:53:12
21.02.2006

		15:53:14
21.02.2006

		15:53:16
21.02.2006

		15:53:18
21.02.2006

		15:53:20
21.02.2006

		15:53:22
21.02.2006

		15:53:24
21.02.2006

		15:53:26
21.02.2006

		15:53:28
21.02.2006

		15:53:30
21.02.2006

		15:53:32
21.02.2006

		15:53:34
21.02.2006

		15:53:36
21.02.2006

		15:53:38
21.02.2006

		15:53:40
21.02.2006

		15:53:42
21.02.2006

		15:53:44
21.02.2006

		15:53:46
21.02.2006

		15:53:48
21.02.2006

		15:53:50
21.02.2006

		15:53:52
21.02.2006

		15:53:54
21.02.2006

		15:53:56
21.02.2006

		15:54:02
21.02.2006

		15:54:04
21.02.2006

		15:54:06
21.02.2006

		15:54:08
21.02.2006

		15:54:10
21.02.2006

		15:54:12
21.02.2006

		15:54:14
21.02.2006

		15:54:16
21.02.2006

		15:54:18
21.02.2006

		15:54:20
21.02.2006

		15:54:22
21.02.2006

		15:54:24
21.02.2006

		15:54:26
21.02.2006

		15:54:28
21.02.2006

		15:54:30
21.02.2006

		15:54:32
21.02.2006

		15:54:34
21.02.2006

		15:54:36
21.02.2006

		15:54:42
21.02.2006

		15:54:44
21.02.2006

		15:54:46
21.02.2006

		15:54:48
21.02.2006

		15:54:50
21.02.2006

		15:54:52
21.02.2006

		15:54:54
21.02.2006

		15:54:56
21.02.2006

		15:54:58
21.02.2006

		15:55:00
21.02.2006

		15:55:02
21.02.2006

		15:55:04
21.02.2006

		15:55:06
21.02.2006

		15:55:08
21.02.2006

		15:55:10
21.02.2006

		15:55:12
21.02.2006

		15:55:14
21.02.2006

		15:55:16
21.02.2006

		15:55:18
21.02.2006

		15:55:20
21.02.2006

		15:55:22
21.02.2006

		15:55:24
21.02.2006

		15:55:26
21.02.2006

		15:55:28
21.02.2006

		15:55:30
21.02.2006

		15:55:32
21.02.2006

		15:55:34
21.02.2006

		15:55:36
21.02.2006

		15:55:38
21.02.2006

		15:55:40
21.02.2006

		15:55:42
21.02.2006

		15:55:44
21.02.2006

		15:55:46
21.02.2006

		15:55:48
21.02.2006

		15:55:50
21.02.2006

		15:55:52
21.02.2006

		15:55:54
21.02.2006

		15:55:56
21.02.2006

		15:55:58
21.02.2006

		15:56:00
21.02.2006

		15:56:02
21.02.2006

		15:56:04
21.02.2006

		15:56:10
21.02.2006

		15:56:12
21.02.2006

		15:56:14
21.02.2006

		15:56:16
21.02.2006

		15:56:18
21.02.2006

		15:56:20
21.02.2006

		15:56:22
21.02.2006

		15:56:24
21.02.2006

		15:56:26
21.02.2006

		15:56:28
21.02.2006

		15:56:30
21.02.2006

		15:56:32
21.02.2006

		15:56:34
21.02.2006

		15:56:36
21.02.2006

		15:56:38
21.02.2006

		15:56:40
21.02.2006

		15:56:42
21.02.2006

		15:56:44
21.02.2006

		15:56:46
21.02.2006

		15:56:48
21.02.2006

		15:56:50
21.02.2006

		15:56:52
21.02.2006

		15:56:54
21.02.2006

		15:56:56
21.02.2006

		15:56:58
21.02.2006

		15:57:00
21.02.2006

		15:57:02
21.02.2006

		15:57:04
21.02.2006

		15:57:06
21.02.2006

		15:57:08
21.02.2006

		15:57:10
21.02.2006

		15:57:12
21.02.2006

		15:57:14
21.02.2006

		15:57:16
21.02.2006

		15:57:18
21.02.2006

		15:57:20
21.02.2006

		15:57:22
21.02.2006

		15:57:24
21.02.2006

		15:57:26
21.02.2006

		15:57:28
21.02.2006

		15:57:30
21.02.2006

		15:57:32
21.02.2006

		15:57:34
21.02.2006

		15:57:36
21.02.2006

		15:57:38
21.02.2006

		15:57:40
21.02.2006

		15:57:42
21.02.2006

		15:57:44
21.02.2006

		15:57:46
21.02.2006

		15:57:48
21.02.2006

		15:57:50
21.02.2006

		15:57:52
21.02.2006

		15:57:54
21.02.2006

		15:57:56
21.02.2006

		15:57:58
21.02.2006

		15:58:00
21.02.2006

		15:58:02
21.02.2006

		15:58:04
21.02.2006

		15:58:06
21.02.2006

		15:58:08
21.02.2006

		15:58:10
21.02.2006

		15:58:12
21.02.2006

		15:58:14
21.02.2006

		15:58:16
21.02.2006

		15:58:18
21.02.2006

		15:58:20
21.02.2006

		15:58:26
21.02.2006

		15:58:28
21.02.2006

		15:58:34
21.02.2006

		15:58:36
21.02.2006

		15:58:38
21.02.2006

		15:58:40
21.02.2006

		15:58:42
21.02.2006

		15:58:44
21.02.2006

		15:58:54
21.02.2006

		15:58:56
21.02.2006

		15:58:58
21.02.2006

		15:59:00
21.02.2006

		15:59:02
21.02.2006

		15:59:04
21.02.2006

		15:59:10
21.02.2006

		15:59:12
21.02.2006

		15:59:14
21.02.2006

		15:59:16
21.02.2006

		15:59:18
21.02.2006

		15:59:20
21.02.2006

		15:59:22
21.02.2006

		15:59:24
21.02.2006

		15:59:26
21.02.2006

		15:59:28
21.02.2006

		15:59:30
21.02.2006

		15:59:32
21.02.2006

		15:59:34
21.02.2006

		15:59:36
21.02.2006

		15:59:38
21.02.2006

		15:59:40
21.02.2006

		15:59:42
21.02.2006

		15:59:44
21.02.2006

		15:59:46
21.02.2006

		15:59:48
21.02.2006

		15:59:50
21.02.2006

		15:59:52
21.02.2006

		15:59:54
21.02.2006

		15:59:56
21.02.2006

		15:59:58
21.02.2006

		16:00:00
21.02.2006

		16:00:06
21.02.2006

		16:00:08
21.02.2006

		16:00:10
21.02.2006

		16:00:12
21.02.2006

		16:00:14
21.02.2006

		16:00:16
21.02.2006

		16:00:18
21.02.2006

		16:00:20
21.02.2006

		16:00:22
21.02.2006

		16:00:24
21.02.2006

		16:00:30
21.02.2006

		16:00:32
21.02.2006

		16:00:34
21.02.2006

		16:00:36
21.02.2006

		16:00:38
21.02.2006

		16:00:40
21.02.2006

		16:00:42
21.02.2006

		16:00:44
21.02.2006

		16:00:46
21.02.2006

		16:00:48
21.02.2006

		16:00:50
21.02.2006

		16:00:52
21.02.2006

		16:00:54
21.02.2006

		16:00:56
21.02.2006

		16:00:58
21.02.2006

		16:01:00
21.02.2006

		16:01:02
21.02.2006

		16:01:04
21.02.2006

		16:01:06
21.02.2006

		16:01:08
21.02.2006

		16:01:10
21.02.2006

		16:01:12
21.02.2006

		16:01:14
21.02.2006

		16:01:16
21.02.2006

		16:01:18
21.02.2006

		16:01:20
21.02.2006

		16:01:22
21.02.2006

		16:01:24
21.02.2006

		16:01:26
21.02.2006

		16:01:28
21.02.2006

		16:01:30
21.02.2006

		16:01:32
21.02.2006

		16:01:34
21.02.2006

		16:01:36
21.02.2006

		16:01:38
21.02.2006

		16:01:40
21.02.2006

		16:01:42
21.02.2006

		16:01:44
21.02.2006

		16:01:50
21.02.2006

		16:01:52
21.02.2006

		16:01:54
21.02.2006

		16:01:56
21.02.2006

		16:01:58
21.02.2006

		16:02:00
21.02.2006

		16:02:02
21.02.2006

		16:02:04
21.02.2006

		16:02:06
21.02.2006

		16:02:08
21.02.2006

		16:02:10
21.02.2006

		16:02:12
21.02.2006

		16:02:14
21.02.2006

		16:02:16
21.02.2006

		16:02:18
21.02.2006

		16:02:20
21.02.2006

		16:02:22
21.02.2006

		16:02:24
21.02.2006

		16:02:26
21.02.2006

		16:02:28
21.02.2006

		16:02:30
21.02.2006

		16:02:32
21.02.2006

		16:02:34
21.02.2006

		16:02:36
21.02.2006

		16:02:42
21.02.2006

		16:02:44
21.02.2006

		16:02:46
21.02.2006

		16:02:48
21.02.2006

		16:02:50
21.02.2006

		16:02:52
21.02.2006

		16:02:54
21.02.2006

		16:02:56
21.02.2006

		16:02:58
21.02.2006

		16:03:00
21.02.2006

		16:03:02
21.02.2006

		16:03:04
21.02.2006

		16:03:06
21.02.2006

		16:03:08
21.02.2006

		16:03:10
21.02.2006

		16:03:12
21.02.2006

		16:03:14
21.02.2006

		16:03:16
21.02.2006

		16:03:18
21.02.2006

		16:03:20
21.02.2006

		16:03:22
21.02.2006

		16:03:24
21.02.2006

		16:03:26
21.02.2006

		16:03:28
21.02.2006

		16:03:30
21.02.2006

		16:03:32
21.02.2006

		16:03:34
21.02.2006

		16:03:36
21.02.2006

		16:03:38
21.02.2006

		16:03:40
21.02.2006

		16:03:42
21.02.2006

		16:03:44
21.02.2006

		16:03:46
21.02.2006

		16:03:48
21.02.2006

		16:03:50
21.02.2006

		16:03:52
21.02.2006

		16:03:54
21.02.2006

		16:03:56
21.02.2006

		16:03:58
21.02.2006

		16:04:00
21.02.2006

		16:04:02
21.02.2006

		16:04:04
21.02.2006

		16:04:10
21.02.2006

		16:04:12
21.02.2006

		16:04:14
21.02.2006

		16:04:16
21.02.2006

		16:04:18
21.02.2006

		16:04:20
21.02.2006

		16:04:22
21.02.2006

		16:04:24
21.02.2006

		16:04:30
21.02.2006

		16:04:32
21.02.2006

		16:04:34
21.02.2006

		16:04:36
21.02.2006

		16:04:38
21.02.2006

		16:04:40
21.02.2006

		16:04:42
21.02.2006

		16:04:44
21.02.2006

		16:04:46
21.02.2006

		16:04:48
21.02.2006

		16:04:50
21.02.2006

		16:04:52
21.02.2006

		16:04:54
21.02.2006

		16:04:56
21.02.2006

		16:04:58
21.02.2006

		16:05:00
21.02.2006

		16:05:02
21.02.2006

		16:05:04
21.02.2006

		16:05:06
21.02.2006

		16:05:08
21.02.2006

		16:05:10
21.02.2006

		16:05:12
21.02.2006

		16:05:14
21.02.2006

		16:05:16
21.02.2006

		16:05:18
21.02.2006

		16:05:20
21.02.2006

		16:05:22
21.02.2006

		16:05:24
21.02.2006

		16:05:26
21.02.2006

		16:05:28
21.02.2006

		16:05:30
21.02.2006

		16:05:32
21.02.2006

		16:05:34
21.02.2006

		16:05:36
21.02.2006

		16:05:38
21.02.2006

		16:05:40
21.02.2006

		16:05:42
21.02.2006

		16:05:44
21.02.2006

		16:05:46
21.02.2006

		16:05:48
21.02.2006

		16:05:50
21.02.2006

		16:05:52
21.02.2006

		16:05:54
21.02.2006

		16:05:56
21.02.2006

		16:05:58
21.02.2006

		16:06:00
21.02.2006

		16:06:02
21.02.2006

		16:06:04
21.02.2006

		16:06:06
21.02.2006

		16:06:08
21.02.2006

		16:06:10
21.02.2006

		16:06:12
21.02.2006

		16:06:14
21.02.2006

		16:06:16
21.02.2006

		16:06:18
21.02.2006

		16:06:20
21.02.2006

		16:06:22
21.02.2006

		16:06:24
21.02.2006

		16:06:26
21.02.2006

		16:06:28
21.02.2006

		16:06:30
21.02.2006

		16:06:32
21.02.2006

		16:06:34
21.02.2006

		16:06:36
21.02.2006

		16:06:38
21.02.2006

		16:06:40
21.02.2006

		16:06:42
21.02.2006

		16:06:44
21.02.2006

		16:06:46
21.02.2006

		16:06:48
21.02.2006

		16:06:50
21.02.2006

		16:06:52
21.02.2006

		16:06:54
21.02.2006

		16:06:56
21.02.2006

		16:06:58
21.02.2006

		16:07:00
21.02.2006

		16:07:02
21.02.2006

		16:07:04
21.02.2006

		16:07:06
21.02.2006

		16:07:08
21.02.2006

		16:07:10
21.02.2006

		16:07:12
21.02.2006

		16:07:14
21.02.2006

		16:07:16
21.02.2006

		16:07:18
21.02.2006

		16:07:20
21.02.2006

		16:07:22
21.02.2006

		16:07:24
21.02.2006

		16:07:26
21.02.2006

		16:07:28
21.02.2006

		16:07:30
21.02.2006

		16:07:32
21.02.2006

		16:07:34
21.02.2006

		16:07:36
21.02.2006

		16:07:38
21.02.2006

		16:07:40
21.02.2006

		16:07:42
21.02.2006

		16:07:44
21.02.2006

		16:07:46
21.02.2006

		16:07:48
21.02.2006

		16:07:50
21.02.2006

		16:07:52
21.02.2006

		16:07:54
21.02.2006

		16:07:56
21.02.2006

		16:07:58
21.02.2006

		16:08:00
21.02.2006

		16:08:02
21.02.2006

		16:08:04
21.02.2006

		16:08:06
21.02.2006

		16:08:08
21.02.2006

		16:08:10
21.02.2006

		16:08:12
21.02.2006

		16:08:14
21.02.2006

		16:08:16
21.02.2006

		16:08:18
21.02.2006

		16:08:20
21.02.2006

		16:08:22
21.02.2006

		16:08:24
21.02.2006

		16:08:26
21.02.2006

		16:08:28
21.02.2006

		16:08:30
21.02.2006

		16:08:32
21.02.2006

		16:08:34
21.02.2006

		16:08:36
21.02.2006

		16:08:38
21.02.2006

		16:08:40
21.02.2006

		16:08:42
21.02.2006

		16:08:44
21.02.2006

		16:08:46
21.02.2006

		16:08:48
21.02.2006

		16:08:50
21.02.2006

		16:08:52
21.02.2006

		16:08:54
21.02.2006

		16:08:56
21.02.2006

		16:08:58
21.02.2006

		16:09:00
21.02.2006

		16:09:02
21.02.2006

		16:09:04
21.02.2006

		16:09:06
21.02.2006

		16:09:08
21.02.2006

		16:09:10
21.02.2006

		16:09:12
21.02.2006

		16:09:14
21.02.2006

		16:09:16
21.02.2006

		16:09:18
21.02.2006

		16:09:20
21.02.2006

		16:09:22
21.02.2006

		16:09:24
21.02.2006

		16:09:26
21.02.2006

		16:09:28
21.02.2006

		16:09:30
21.02.2006

		16:09:32
21.02.2006

		16:09:38
21.02.2006

		16:09:40
21.02.2006

		16:09:42
21.02.2006

		16:09:44
21.02.2006

		16:09:46
21.02.2006

		16:09:48
21.02.2006

		16:09:50
21.02.2006

		16:09:52
21.02.2006

		16:09:54
21.02.2006

		16:09:56
21.02.2006

		16:09:58
21.02.2006

		16:10:00
21.02.2006

		16:10:02
21.02.2006

		16:10:04
21.02.2006

		16:10:06
21.02.2006

		16:10:08
21.02.2006

		16:10:10
21.02.2006

		16:10:12
21.02.2006

		16:10:14
21.02.2006

		16:10:16
21.02.2006

		16:10:18
21.02.2006

		16:10:20
21.02.2006

		16:10:22
21.02.2006

		16:10:24
21.02.2006

		16:10:26
21.02.2006

		16:10:28
21.02.2006

		16:10:30
21.02.2006

		16:10:32
21.02.2006

		16:10:34
21.02.2006

		16:10:36
21.02.2006

		16:10:38
21.02.2006

		16:10:40
21.02.2006

		16:10:42
21.02.2006

		16:10:44
21.02.2006

		16:10:46
21.02.2006

		16:10:48
21.02.2006

		16:10:50
21.02.2006

		16:10:52
21.02.2006

		16:10:54
21.02.2006

		16:10:56
21.02.2006

		16:10:58
21.02.2006

		16:11:00
21.02.2006

		16:11:02
21.02.2006

		16:11:04
21.02.2006

		16:11:06
21.02.2006

		16:11:08
21.02.2006

		16:11:10
21.02.2006

		16:11:12
21.02.2006

		16:11:14
21.02.2006

		16:11:16
21.02.2006

		16:11:18
21.02.2006

		16:11:20
21.02.2006

		16:11:22
21.02.2006

		16:11:24
21.02.2006

		16:11:26
21.02.2006

		16:11:28
21.02.2006

		16:11:30
21.02.2006

		16:11:32
21.02.2006

		16:11:34
21.02.2006

		16:11:36
21.02.2006

		16:11:38
21.02.2006

		16:11:40
21.02.2006

		16:11:42
21.02.2006

		16:11:44
21.02.2006

		16:11:46
21.02.2006

		16:11:48
21.02.2006

		16:11:50
21.02.2006

		16:11:52
21.02.2006

		16:11:54
21.02.2006

		16:11:56
21.02.2006

		16:11:58
21.02.2006

		16:12:00
21.02.2006

		16:12:02
21.02.2006

		16:12:04
21.02.2006

		16:12:06
21.02.2006

		16:12:08
21.02.2006

		16:12:10
21.02.2006

		16:12:12
21.02.2006

		16:12:14
21.02.2006

		16:12:16
21.02.2006

		16:12:18
21.02.2006

		16:12:20
21.02.2006

		16:12:22
21.02.2006

		16:12:24
21.02.2006

		16:12:26
21.02.2006

		16:12:28
21.02.2006

		16:12:30
21.02.2006

		16:12:32
21.02.2006

		16:12:34
21.02.2006

		16:12:36
21.02.2006

		16:12:38
21.02.2006

		16:12:40
21.02.2006

		16:12:42
21.02.2006

		16:12:44
21.02.2006

		16:12:46
21.02.2006

		16:12:48
21.02.2006

		16:12:50
21.02.2006

		16:12:52
21.02.2006

		16:12:54
21.02.2006

		16:12:56
21.02.2006

		16:12:58
21.02.2006

		16:13:00
21.02.2006

		16:13:02
21.02.2006

		16:13:04
21.02.2006

		16:13:06
21.02.2006

		16:13:08
21.02.2006

		16:13:10
21.02.2006

		16:13:12
21.02.2006

		16:13:14
21.02.2006

		16:13:16
21.02.2006

		16:13:18
21.02.2006

		16:13:20
21.02.2006

		16:13:22
21.02.2006

		16:13:24
21.02.2006

		16:13:26
21.02.2006

		16:13:28
21.02.2006

		16:13:30
21.02.2006

		16:13:32
21.02.2006

		16:13:34
21.02.2006

		16:13:36
21.02.2006

		16:13:38
21.02.2006

		16:13:40
21.02.2006

		16:13:42
21.02.2006

		16:13:44
21.02.2006

		16:13:46
21.02.2006

		16:13:48
21.02.2006

		16:13:50
21.02.2006

		16:13:52
21.02.2006

		16:13:54
21.02.2006

		16:13:56
21.02.2006

		16:13:58
21.02.2006

		16:14:00
21.02.2006

		16:14:06
21.02.2006

		16:14:08
21.02.2006

		16:14:10
21.02.2006

		16:14:12
21.02.2006

		16:14:14
21.02.2006

		16:14:16
21.02.2006

		16:14:18
21.02.2006

		16:14:20
21.02.2006

		16:14:26
21.02.2006

		16:14:28
21.02.2006

		16:14:30
21.02.2006

		16:14:32
21.02.2006

		16:14:34
21.02.2006

		16:14:36
21.02.2006

		16:14:38
21.02.2006

		16:14:40
21.02.2006

		16:14:42
21.02.2006

		16:14:44
21.02.2006

		16:14:46
21.02.2006

		16:14:48
21.02.2006

		16:14:50
21.02.2006

		16:14:52
21.02.2006

		16:14:54
21.02.2006

		16:14:56
21.02.2006

		16:14:58
21.02.2006

		16:15:00
21.02.2006

		16:15:06
21.02.2006

		16:15:08
21.02.2006

		16:15:10
21.02.2006

		16:15:12
21.02.2006

		16:15:18
21.02.2006

		16:15:20
21.02.2006

		16:15:22
21.02.2006

		16:15:24
21.02.2006

		16:15:26
21.02.2006

		16:15:28
21.02.2006

		16:15:30
21.02.2006

		16:15:32
21.02.2006

		16:15:34
21.02.2006

		16:15:36
21.02.2006

		16:15:38
21.02.2006

		16:15:40
21.02.2006

		16:15:46
21.02.2006

		16:15:48
21.02.2006

		16:15:50
21.02.2006

		16:15:52
21.02.2006

		16:15:54
21.02.2006

		16:15:56
21.02.2006

		16:15:58
21.02.2006

		16:16:00
21.02.2006

		16:16:02
21.02.2006

		16:16:04
21.02.2006

		16:16:06
21.02.2006

		16:16:08
21.02.2006

		16:16:10
21.02.2006

		16:16:12
21.02.2006

		16:16:14
21.02.2006

		16:16:16
21.02.2006

		16:16:18
21.02.2006

		16:16:20
21.02.2006

		16:16:26
21.02.2006

		16:16:28
21.02.2006

		16:16:30
21.02.2006

		16:16:32
21.02.2006

		16:16:34
21.02.2006

		16:16:36
21.02.2006

		16:16:38
21.02.2006

		16:16:40
21.02.2006

		16:16:42
21.02.2006

		16:16:44
21.02.2006

		16:16:46
21.02.2006

		16:16:48
21.02.2006

		16:16:50
21.02.2006

		16:16:52
21.02.2006

		16:16:54
21.02.2006

		16:16:56
21.02.2006

		16:16:58
21.02.2006

		16:17:00
21.02.2006

		16:17:02
21.02.2006

		16:17:04
21.02.2006

		16:17:06
21.02.2006

		16:17:08
21.02.2006

		16:17:10
21.02.2006

		16:17:12
21.02.2006

		16:17:14
21.02.2006

		16:17:16
21.02.2006

		16:17:18
21.02.2006

		16:17:20
21.02.2006

		16:17:22
21.02.2006

		16:17:24
21.02.2006

		16:17:26
21.02.2006

		16:17:28
21.02.2006

		16:17:30
21.02.2006

		16:17:32
21.02.2006

		16:17:38
21.02.2006

		16:17:40
21.02.2006

		16:17:42
21.02.2006

		16:17:44
21.02.2006

		16:17:46
21.02.2006

		16:17:48
21.02.2006

		16:17:50
21.02.2006

		16:17:52
21.02.2006

		16:17:54
21.02.2006

		16:17:56
21.02.2006

		16:17:58
21.02.2006

		16:18:00
21.02.2006

		16:18:02
21.02.2006

		16:18:04
21.02.2006

		16:18:06
21.02.2006

		16:18:08
21.02.2006

		16:18:10
21.02.2006

		16:18:12
21.02.2006

		16:18:14
21.02.2006

		16:18:16
21.02.2006

		16:18:18
21.02.2006

		16:18:20
21.02.2006

		16:18:22
21.02.2006

		16:18:24
21.02.2006

		16:18:26
21.02.2006

		16:18:28
21.02.2006

		16:18:30
21.02.2006

		16:18:32
21.02.2006

		16:18:34
21.02.2006

		16:18:36
21.02.2006

		16:18:38
21.02.2006

		16:18:40
21.02.2006

		16:18:42
21.02.2006

		16:18:44
21.02.2006

		16:18:46
21.02.2006

		16:18:48
21.02.2006

		16:18:50
21.02.2006

		16:18:52
21.02.2006

		16:18:54
21.02.2006

		16:18:56
21.02.2006

		16:18:58
21.02.2006

		16:19:00
21.02.2006

		16:19:06
21.02.2006

		16:19:08
21.02.2006

		16:19:10
21.02.2006

		16:19:12
21.02.2006

		16:19:14
21.02.2006

		16:19:16
21.02.2006

		16:19:18
21.02.2006

		16:19:20
21.02.2006

		16:19:22
21.02.2006

		16:19:24
21.02.2006

		16:19:26
21.02.2006

		16:19:28
21.02.2006

		16:19:30
21.02.2006

		16:19:32
21.02.2006

		16:19:34
21.02.2006

		16:19:36
21.02.2006

		16:19:38
21.02.2006

		16:19:40
21.02.2006

		16:19:42
21.02.2006

		16:19:44
21.02.2006

		16:19:46
21.02.2006

		16:19:48
21.02.2006

		16:19:50
21.02.2006

		16:19:52
21.02.2006

		16:19:54
21.02.2006

		16:19:56
21.02.2006

		16:19:58
21.02.2006

		16:20:00
21.02.2006

		16:20:02
21.02.2006

		16:20:04
21.02.2006

		16:20:06
21.02.2006

		16:20:08
21.02.2006

		16:20:10
21.02.2006

		16:20:12
21.02.2006

		16:20:14
21.02.2006

		16:20:16
21.02.2006

		16:20:18
21.02.2006

		16:20:20
21.02.2006

		16:20:22
21.02.2006

		16:20:24
21.02.2006

		16:20:26
21.02.2006

		16:20:28
21.02.2006

		16:20:30
21.02.2006

		16:20:32
21.02.2006

		16:20:34
21.02.2006

		16:20:36
21.02.2006

		16:20:38
21.02.2006

		16:20:40
21.02.2006

		16:20:42
21.02.2006

		16:20:44
21.02.2006

		16:20:46
21.02.2006

		16:20:48
21.02.2006

		16:20:50
21.02.2006

		16:20:52
21.02.2006

		16:20:54
21.02.2006

		16:20:56
21.02.2006

		16:21:02
21.02.2006

		16:21:04
21.02.2006

		16:21:06
21.02.2006

		16:21:08
21.02.2006

		16:21:10
21.02.2006

		16:21:12
21.02.2006

		16:21:14
21.02.2006

		16:21:16
21.02.2006

		16:21:18
21.02.2006

		16:21:20
21.02.2006

		16:21:22
21.02.2006

		16:21:24
21.02.2006

		16:21:26
21.02.2006

		16:21:28
21.02.2006

		16:21:30
21.02.2006

		16:21:32
21.02.2006

		16:21:34
21.02.2006

		16:21:36
21.02.2006

		16:21:38
21.02.2006

		16:21:40
21.02.2006

		16:21:42
21.02.2006

		16:21:44
21.02.2006

		16:21:46
21.02.2006

		16:21:48
21.02.2006

		16:21:50
21.02.2006

		16:21:52
21.02.2006

		16:21:54
21.02.2006

		16:21:56
21.02.2006

		16:21:58
21.02.2006

		16:22:00
21.02.2006

		16:22:02
21.02.2006

		16:22:04
21.02.2006

		16:22:06
21.02.2006

		16:22:08
21.02.2006

		16:22:10
21.02.2006

		16:22:12
21.02.2006

		16:22:14
21.02.2006

		16:22:16
21.02.2006

		16:22:18
21.02.2006

		16:22:20
21.02.2006

		16:22:22
21.02.2006

		16:22:24
21.02.2006

		16:22:26
21.02.2006

		16:22:28
21.02.2006

		16:22:30
21.02.2006

		16:22:32
21.02.2006

		16:22:34
21.02.2006

		16:22:36
21.02.2006

		16:22:38
21.02.2006

		16:22:40
21.02.2006

		16:22:42
21.02.2006

		16:22:44
21.02.2006

		16:22:46
21.02.2006

		16:22:48
21.02.2006

		16:22:50
21.02.2006

		16:22:52
21.02.2006

		16:22:54
21.02.2006

		16:22:56
21.02.2006

		16:22:58
21.02.2006

		16:23:00
21.02.2006

		16:23:06
21.02.2006

		16:23:08
21.02.2006

		16:23:10
21.02.2006

		16:23:12
21.02.2006

		16:23:14
21.02.2006

		16:23:16
21.02.2006

		16:23:18
21.02.2006

		16:23:20
21.02.2006

		16:23:22
21.02.2006

		16:23:24
21.02.2006

		16:23:26
21.02.2006

		16:23:28
21.02.2006

		16:23:30
21.02.2006

		16:23:32
21.02.2006

		16:23:34
21.02.2006

		16:23:36
21.02.2006

		16:23:38
21.02.2006

		16:23:40
21.02.2006

		16:23:42
21.02.2006

		16:23:44
21.02.2006

		16:23:46
21.02.2006

		16:23:48
21.02.2006

		16:23:50
21.02.2006

		16:23:52
21.02.2006

		16:23:54
21.02.2006

		16:23:56
21.02.2006

		16:23:58
21.02.2006

		16:24:00
21.02.2006

		16:24:02
21.02.2006

		16:24:04
21.02.2006

		16:24:06
21.02.2006

		16:24:08
21.02.2006

		16:24:10
21.02.2006

		16:24:12
21.02.2006

		16:24:14
21.02.2006

		16:24:16
21.02.2006

		16:24:18
21.02.2006

		16:24:20
21.02.2006

		16:24:22
21.02.2006

		16:24:24
21.02.2006

		16:24:26
21.02.2006

		16:24:28
21.02.2006

		16:24:30
21.02.2006

		16:24:32
21.02.2006

		16:24:34
21.02.2006

		16:24:36
21.02.2006

		16:24:38
21.02.2006

		16:24:40
21.02.2006

		16:24:42
21.02.2006

		16:24:44
21.02.2006

		16:24:46
21.02.2006

		16:24:48
21.02.2006

		16:24:50
21.02.2006

		16:24:52
21.02.2006

		16:24:54
21.02.2006

		16:24:56
21.02.2006

		16:24:58
21.02.2006

		16:25:00
21.02.2006

		16:25:02
21.02.2006

		16:25:04
21.02.2006

		16:25:06
21.02.2006

		16:25:08
21.02.2006

		16:25:10
21.02.2006

		16:25:12
21.02.2006

		16:25:14
21.02.2006

		16:25:16
21.02.2006

		16:25:18
21.02.2006

		16:25:20
21.02.2006

		16:25:22
21.02.2006

		16:25:24
21.02.2006

		16:25:26
21.02.2006

		16:25:28
21.02.2006

		16:25:30
21.02.2006

		16:25:32
21.02.2006

		16:25:34
21.02.2006

		16:25:36
21.02.2006

		16:25:38
21.02.2006

		16:25:40
21.02.2006

		16:25:42
21.02.2006

		16:25:44
21.02.2006

		16:25:46
21.02.2006

		16:25:48
21.02.2006

		16:25:50
21.02.2006

		16:25:52
21.02.2006

		16:25:54
21.02.2006

		16:25:56
21.02.2006

		16:25:58
21.02.2006

		16:26:00
21.02.2006

		16:26:02
21.02.2006

		16:26:04
21.02.2006

		16:26:06
21.02.2006

		16:26:08
21.02.2006

		16:26:10
21.02.2006

		16:26:12
21.02.2006

		16:26:14
21.02.2006

		16:26:16
21.02.2006

		16:26:18
21.02.2006

		16:26:20
21.02.2006

		16:26:22
21.02.2006

		16:26:24
21.02.2006

		16:26:26
21.02.2006

		16:26:28
21.02.2006

		16:26:34
21.02.2006

		16:26:36
21.02.2006

		16:26:38
21.02.2006

		16:26:40
21.02.2006

		16:26:42
21.02.2006

		16:26:44
21.02.2006

		16:26:46
21.02.2006

		16:26:48
21.02.2006

		16:26:50
21.02.2006

		16:26:52
21.02.2006

		16:26:54
21.02.2006

		16:26:56
21.02.2006

		16:26:58
21.02.2006

		16:27:00
21.02.2006

		16:27:02
21.02.2006

		16:27:04
21.02.2006

		16:27:06
21.02.2006

		16:27:08
21.02.2006

		16:27:10
21.02.2006

		16:27:12
21.02.2006

		16:27:14
21.02.2006

		16:27:16
21.02.2006

		16:27:18
21.02.2006

		16:27:20
21.02.2006

		16:27:22
21.02.2006

		16:27:24
21.02.2006

		16:27:26
21.02.2006

		16:27:28
21.02.2006

		16:27:30
21.02.2006

		16:27:32
21.02.2006

		16:27:34
21.02.2006

		16:27:36
21.02.2006

		16:27:38
21.02.2006

		16:27:40
21.02.2006

		16:27:42
21.02.2006

		16:27:44
21.02.2006

		16:27:46
21.02.2006

		16:27:48
21.02.2006

		16:27:50
21.02.2006

		16:27:52
21.02.2006

		16:27:54
21.02.2006

		16:27:56
21.02.2006

		16:27:58
21.02.2006

		16:28:00
21.02.2006

		16:28:02
21.02.2006

		16:28:04
21.02.2006

		16:28:06
21.02.2006

		16:28:08
21.02.2006

		16:28:10
21.02.2006

		16:28:12
21.02.2006

		16:28:14
21.02.2006

		16:28:16
21.02.2006

		16:28:18
21.02.2006

		16:28:20
21.02.2006

		16:28:22
21.02.2006

		16:28:24
21.02.2006

		16:28:26
21.02.2006

		16:28:28
21.02.2006

		16:28:30
21.02.2006

		16:28:32
21.02.2006

		16:28:34
21.02.2006

		16:28:36
21.02.2006

		16:28:38
21.02.2006

		16:28:40
21.02.2006

		16:28:42
21.02.2006

		16:28:44
21.02.2006

		16:28:46
21.02.2006

		16:28:48
21.02.2006

		16:28:50
21.02.2006

		16:28:52
21.02.2006

		16:28:54
21.02.2006

		16:28:56
21.02.2006

		16:28:58
21.02.2006

		16:29:00
21.02.2006

		16:29:02
21.02.2006

		16:29:04
21.02.2006

		16:29:06
21.02.2006

		16:29:08
21.02.2006

		16:29:10
21.02.2006

		16:29:12
21.02.2006

		16:29:14
21.02.2006

		16:29:16
21.02.2006

		16:29:18
21.02.2006

		16:29:20
21.02.2006

		16:29:22
21.02.2006

		16:29:24
21.02.2006

		16:29:26
21.02.2006

		16:29:28
21.02.2006

		16:29:30
21.02.2006

		16:29:32
21.02.2006

		16:29:34
21.02.2006

		16:29:36
21.02.2006

		16:29:42
21.02.2006

		16:29:44
21.02.2006

		16:29:46
21.02.2006

		16:29:48
21.02.2006

		16:29:50
21.02.2006

		16:29:52
21.02.2006

		16:29:54
21.02.2006

		16:29:56
21.02.2006

		16:29:58
21.02.2006

		16:30:00
21.02.2006

		16:30:02
21.02.2006

		16:30:04
21.02.2006

		16:30:06
21.02.2006

		16:30:08
21.02.2006

		16:30:10
21.02.2006

		16:30:12
21.02.2006

		16:30:14
21.02.2006

		16:30:16
21.02.2006

		16:30:18
21.02.2006

		16:30:20
21.02.2006

		16:30:22
21.02.2006

		16:30:24
21.02.2006

		16:30:26
21.02.2006

		16:30:28
21.02.2006

		16:30:30
21.02.2006

		16:30:32
21.02.2006

		16:30:34
21.02.2006

		16:30:36
21.02.2006

		16:30:38
21.02.2006

		16:30:40
21.02.2006

		16:30:42
21.02.2006

		16:30:44
21.02.2006

		16:30:46
21.02.2006

		16:30:48
21.02.2006

		16:30:50
21.02.2006

		16:30:52
21.02.2006

		16:30:54
21.02.2006

		16:30:56
21.02.2006

		16:30:58
21.02.2006

		16:31:00
21.02.2006

		16:31:02
21.02.2006

		16:31:04
21.02.2006

		16:31:06
21.02.2006

		16:31:08
21.02.2006

		16:31:10
21.02.2006

		16:31:12
21.02.2006

		16:31:14
21.02.2006

		16:31:16
21.02.2006

		16:31:18
21.02.2006

		16:31:20
21.02.2006

		16:31:22
21.02.2006

		16:31:24
21.02.2006

		16:31:26
21.02.2006

		16:31:28
21.02.2006

		16:31:30
21.02.2006

		16:31:32
21.02.2006

		16:31:34
21.02.2006

		16:31:36
21.02.2006

		16:31:42
21.02.2006

		16:31:44
21.02.2006

		16:31:46
21.02.2006

		16:31:48
21.02.2006

		16:31:50
21.02.2006

		16:31:52
21.02.2006

		16:31:54
21.02.2006

		16:31:56
21.02.2006

		16:31:58
21.02.2006

		16:32:00
21.02.2006

		16:32:02
21.02.2006

		16:32:04
21.02.2006

		16:32:06
21.02.2006

		16:32:08
21.02.2006

		16:32:10
21.02.2006

		16:32:12
21.02.2006

		16:32:14
21.02.2006

		16:32:16
21.02.2006

		16:32:18
21.02.2006

		16:32:20
21.02.2006

		16:32:22
21.02.2006

		16:32:24
21.02.2006

		16:32:26
21.02.2006

		16:32:28
21.02.2006

		16:32:30
21.02.2006

		16:32:32
21.02.2006

		16:32:34
21.02.2006

		16:32:36
21.02.2006

		16:32:38
21.02.2006

		16:32:40
21.02.2006

		16:32:42
21.02.2006

		16:32:44
21.02.2006

		16:32:46
21.02.2006

		16:32:48
21.02.2006

		16:32:50
21.02.2006

		16:32:52
21.02.2006

		16:32:54
21.02.2006

		16:32:56
21.02.2006

		16:32:58
21.02.2006

		16:33:00
21.02.2006

		16:33:02
21.02.2006

		16:33:04
21.02.2006

		16:33:06
21.02.2006

		16:33:08
21.02.2006

		16:33:10
21.02.2006

		16:33:12
21.02.2006

		16:33:14
21.02.2006

		16:33:16
21.02.2006

		16:33:18
21.02.2006

		16:33:20
21.02.2006

		16:33:22
21.02.2006

		16:33:24
21.02.2006

		16:33:26
21.02.2006

		16:33:28
21.02.2006

		16:33:30
21.02.2006

		16:33:32
21.02.2006

		16:33:34
21.02.2006

		16:33:36
21.02.2006

		16:33:38
21.02.2006

		16:33:40
21.02.2006

		16:33:42
21.02.2006

		16:33:44
21.02.2006

		16:33:46
21.02.2006

		16:33:48
21.02.2006

		16:33:50
21.02.2006

		16:33:52
21.02.2006

		16:33:54
21.02.2006

		16:33:56
21.02.2006

		16:33:58
21.02.2006

		16:34:00
21.02.2006

		16:34:02
21.02.2006

		16:34:04
21.02.2006

		16:34:06
21.02.2006

		16:34:08
21.02.2006

		16:34:10
21.02.2006

		16:34:12
21.02.2006

		16:34:14
21.02.2006

		16:34:16
21.02.2006

		16:34:18
21.02.2006

		16:34:20
21.02.2006

		16:34:22
21.02.2006

		16:34:24
21.02.2006

		16:34:26
21.02.2006

		16:34:28
21.02.2006

		16:34:30
21.02.2006

		16:34:32
21.02.2006

		16:34:34
21.02.2006

		16:34:36
21.02.2006

		16:34:38
21.02.2006

		16:34:40
21.02.2006

		16:34:42
21.02.2006

		16:34:44
21.02.2006

		16:34:46
21.02.2006

		16:34:48
21.02.2006

		16:34:50
21.02.2006

		16:34:52
21.02.2006

		16:34:54
21.02.2006

		16:34:56
21.02.2006

		16:34:58
21.02.2006

		16:35:00
21.02.2006

		16:35:02
21.02.2006

		16:35:04
21.02.2006

		16:35:06
21.02.2006

		16:35:08
21.02.2006

		16:35:10
21.02.2006

		16:35:12
21.02.2006

		16:35:14
21.02.2006

		16:35:16
21.02.2006

		16:35:18
21.02.2006

		16:35:20
21.02.2006

		16:35:22
21.02.2006

		16:35:24
21.02.2006

		16:35:26
21.02.2006

		16:35:28
21.02.2006

		16:35:30
21.02.2006

		16:35:32
21.02.2006

		16:35:34
21.02.2006

		16:35:36
21.02.2006

		16:35:38
21.02.2006

		16:35:40
21.02.2006

		16:35:42
21.02.2006

		16:35:44
21.02.2006

		16:35:46
21.02.2006

		16:35:48
21.02.2006

		16:35:50
21.02.2006

		16:35:52
21.02.2006

		16:35:54
21.02.2006

		16:35:56
21.02.2006

		16:35:58
21.02.2006

		16:36:00
21.02.2006

		16:36:02
21.02.2006

		16:36:04
21.02.2006

		16:36:06
21.02.2006

		16:36:08
21.02.2006

		16:36:10
21.02.2006

		16:36:12
21.02.2006

		16:36:14
21.02.2006

		16:36:16
21.02.2006

		16:36:18
21.02.2006

		16:36:20
21.02.2006

		16:36:22
21.02.2006

		16:36:24
21.02.2006

		16:36:26
21.02.2006

		16:36:28
21.02.2006

		16:36:30
21.02.2006

		16:36:32
21.02.2006

		16:36:34
21.02.2006

		16:36:36
21.02.2006

		16:36:38
21.02.2006

		16:36:40
21.02.2006

		16:36:42
21.02.2006

		16:36:44
21.02.2006

		16:36:46
21.02.2006

		16:36:48
21.02.2006

		16:36:50
21.02.2006

		16:36:52
21.02.2006

		16:36:54
21.02.2006

		16:36:56
21.02.2006

		16:36:58
21.02.2006

		16:37:00
21.02.2006

		16:37:02
21.02.2006

		16:37:04
21.02.2006

		16:37:06
21.02.2006

		16:37:08
21.02.2006

		16:37:10
21.02.2006

		16:37:12
21.02.2006

		16:37:14
21.02.2006

		16:37:16
21.02.2006

		16:37:18
21.02.2006

		16:37:20
21.02.2006

		16:37:22
21.02.2006

		16:37:24
21.02.2006

		16:37:26
21.02.2006

		16:37:28
21.02.2006

		16:37:30
21.02.2006

		16:37:32
21.02.2006

		16:37:34
21.02.2006

		16:37:36
21.02.2006

		16:37:38
21.02.2006

		16:37:40
21.02.2006

		16:37:42
21.02.2006

		16:37:44
21.02.2006

		16:37:46
21.02.2006

		16:37:48
21.02.2006

		16:37:50
21.02.2006

		16:37:52
21.02.2006

		16:37:54
21.02.2006

		16:37:56
21.02.2006

		16:37:58
21.02.2006

		16:38:00
21.02.2006

		16:38:02
21.02.2006

		16:38:04
21.02.2006

		16:38:06
21.02.2006

		16:38:08
21.02.2006

		16:38:10
21.02.2006

		16:38:12
21.02.2006

		16:38:14
21.02.2006

		16:38:16
21.02.2006

		16:38:18
21.02.2006

		16:38:20
21.02.2006

		16:38:22
21.02.2006

		16:38:24
21.02.2006

		16:38:26
21.02.2006

		16:38:28
21.02.2006

		16:38:30
21.02.2006

		16:38:32
21.02.2006

		16:38:34
21.02.2006

		16:38:36
21.02.2006

		16:38:38
21.02.2006

		16:38:40
21.02.2006

		16:38:42
21.02.2006

		16:38:44
21.02.2006

		16:38:46
21.02.2006

		16:38:48
21.02.2006

		16:38:50
21.02.2006

		16:38:52
21.02.2006

		16:38:54
21.02.2006

		16:38:56
21.02.2006

		16:38:58
21.02.2006

		16:39:00
21.02.2006

		16:39:02
21.02.2006

		16:39:04
21.02.2006

		16:39:06
21.02.2006

		16:39:08
21.02.2006

		16:39:10
21.02.2006

		16:39:12
21.02.2006

		16:39:14
21.02.2006

		16:39:16
21.02.2006

		16:39:18
21.02.2006

		16:39:20
21.02.2006

		16:39:22
21.02.2006

		16:39:24
21.02.2006

		16:39:26
21.02.2006

		16:39:28
21.02.2006

		16:39:30
21.02.2006

		16:39:32
21.02.2006

		16:39:34
21.02.2006

		16:39:36
21.02.2006

		16:39:38
21.02.2006

		16:39:40
21.02.2006

		16:39:42
21.02.2006

		16:39:44
21.02.2006

		16:39:46
21.02.2006

		16:39:48
21.02.2006

		16:39:50
21.02.2006

		16:39:52
21.02.2006

		16:39:54
21.02.2006

		16:39:56
21.02.2006

		16:39:58
21.02.2006

		16:40:00
21.02.2006

		16:40:02
21.02.2006

		16:40:04
21.02.2006

		16:40:06
21.02.2006

		16:40:08
21.02.2006

		16:40:10
21.02.2006

		16:40:12
21.02.2006

		16:40:14
21.02.2006

		16:40:16
21.02.2006

		16:40:18
21.02.2006

		16:40:20
21.02.2006

		16:40:22
21.02.2006

		16:40:24
21.02.2006

		16:40:26
21.02.2006

		16:40:28
21.02.2006

		16:40:30
21.02.2006

		16:40:32
21.02.2006

		16:40:34
21.02.2006

		16:40:36
21.02.2006

		16:40:38
21.02.2006

		16:40:40
21.02.2006

		16:40:42
21.02.2006

		16:40:44
21.02.2006

		16:40:46
21.02.2006

		16:40:48
21.02.2006

		16:40:50
21.02.2006

		16:40:52
21.02.2006

		16:40:54
21.02.2006

		16:40:56
21.02.2006

		16:40:58
21.02.2006

		16:41:00
21.02.2006

		16:41:02
21.02.2006

		16:41:04
21.02.2006

		16:41:06
21.02.2006

		16:41:08
21.02.2006

		16:41:10
21.02.2006

		16:41:12
21.02.2006

		16:41:14
21.02.2006

		16:41:16
21.02.2006

		16:41:18
21.02.2006

		16:41:20
21.02.2006

		16:41:22
21.02.2006

		16:41:24
21.02.2006

		16:41:26
21.02.2006

		16:41:28
21.02.2006

		16:41:30
21.02.2006

		16:41:32
21.02.2006

		16:41:34
21.02.2006

		16:41:36
21.02.2006

		16:41:38
21.02.2006

		16:41:40
21.02.2006

		16:41:42
21.02.2006

		16:41:44
21.02.2006

		16:41:46
21.02.2006

		16:41:48
21.02.2006

		16:41:50
21.02.2006

		16:41:52
21.02.2006

		16:41:54
21.02.2006

		16:41:56
21.02.2006

		16:41:58
21.02.2006

		16:42:00
21.02.2006

		16:42:02
21.02.2006

		16:42:04
21.02.2006

		16:42:06
21.02.2006

		16:42:08
21.02.2006

		16:42:10
21.02.2006

		16:42:12
21.02.2006

		16:42:14
21.02.2006

		16:42:16
21.02.2006

		16:42:18
21.02.2006

		16:42:20
21.02.2006

		16:42:22
21.02.2006

		16:42:24
21.02.2006

		16:42:26
21.02.2006

		16:42:28
21.02.2006

		16:42:30
21.02.2006

		16:42:32
21.02.2006

		16:42:34
21.02.2006

		16:42:36
21.02.2006

		16:42:38
21.02.2006

		16:42:40
21.02.2006

		16:42:42
21.02.2006

		16:42:44
21.02.2006

		16:42:46
21.02.2006

		16:42:48
21.02.2006

		16:42:50
21.02.2006

		16:42:52
21.02.2006

		16:42:54
21.02.2006

		16:42:56
21.02.2006

		16:42:58
21.02.2006

		16:43:00
21.02.2006

		16:43:02
21.02.2006

		16:43:04
21.02.2006

		16:43:06
21.02.2006

		16:43:08
21.02.2006

		16:43:10
21.02.2006

		16:43:12
21.02.2006

		16:43:14
21.02.2006

		16:43:16
21.02.2006

		16:43:18
21.02.2006

		16:43:20
21.02.2006

		16:43:26
21.02.2006

		16:43:28
21.02.2006

		16:43:30
21.02.2006

		16:43:32
21.02.2006

		16:43:34
21.02.2006

		16:43:36
21.02.2006

		16:43:38
21.02.2006

		16:43:40
21.02.2006

		16:43:42
21.02.2006

		16:43:44
21.02.2006

		16:43:46
21.02.2006

		16:43:48
21.02.2006

		16:43:50
21.02.2006

		16:43:52
21.02.2006

		16:43:54
21.02.2006

		16:43:56
21.02.2006

		16:43:58
21.02.2006

		16:44:00
21.02.2006

		16:44:02
21.02.2006

		16:44:04
21.02.2006

		16:44:10
21.02.2006

		16:44:12
21.02.2006

		16:44:14
21.02.2006

		16:44:16
21.02.2006

		16:44:18
21.02.2006

		16:44:20
21.02.2006

		16:44:22
21.02.2006

		16:44:24
21.02.2006

		16:44:26
21.02.2006

		16:44:28
21.02.2006

		16:44:30
21.02.2006

		16:44:32
21.02.2006

		16:44:34
21.02.2006

		16:44:36
21.02.2006

		16:44:38
21.02.2006

		16:44:40
21.02.2006

		16:44:42
21.02.2006

		16:44:44
21.02.2006

		16:44:46
21.02.2006

		16:44:48
21.02.2006

		16:44:50
21.02.2006

		16:44:52
21.02.2006

		16:44:54
21.02.2006

		16:44:56
21.02.2006

		16:44:58
21.02.2006

		16:45:00
21.02.2006

		16:45:02
21.02.2006

		16:45:04
21.02.2006

		16:45:06
21.02.2006

		16:45:08
21.02.2006

		16:45:10
21.02.2006

		16:45:12
21.02.2006

		16:45:14
21.02.2006

		16:45:16
21.02.2006

		16:45:18
21.02.2006

		16:45:20
21.02.2006

		16:45:22
21.02.2006

		16:45:24
21.02.2006

		16:45:26
21.02.2006

		16:45:28
21.02.2006

		16:45:30
21.02.2006

		16:45:32
21.02.2006

		16:45:34
21.02.2006

		16:45:36
21.02.2006

		16:45:38
21.02.2006

		16:45:40
21.02.2006

		16:45:42
21.02.2006

		16:45:44
21.02.2006

		16:45:46
21.02.2006

		16:45:48
21.02.2006

		16:45:50
21.02.2006

		16:45:52
21.02.2006

		16:45:54
21.02.2006

		16:45:56
21.02.2006

		16:45:58
21.02.2006

		16:46:00
21.02.2006

		16:46:02
21.02.2006

		16:46:04
21.02.2006

		16:46:06
21.02.2006

		16:46:08
21.02.2006

		16:46:10
21.02.2006

		16:46:12
21.02.2006

		16:46:14
21.02.2006

		16:46:16
21.02.2006

		16:46:18
21.02.2006

		16:46:20
21.02.2006

		16:46:22
21.02.2006

		16:46:24
21.02.2006

		16:46:26
21.02.2006

		16:46:28
21.02.2006

		16:46:30
21.02.2006

		16:46:32
21.02.2006

		16:46:34
21.02.2006

		16:46:36
21.02.2006

		16:46:38
21.02.2006

		16:46:40
21.02.2006

		16:46:42
21.02.2006

		16:46:44
21.02.2006

		16:46:46
21.02.2006

		16:46:48
21.02.2006

		16:46:50
21.02.2006

		16:46:52
21.02.2006

		16:46:54
21.02.2006

		16:46:56
21.02.2006

		16:46:58
21.02.2006

		16:47:00
21.02.2006

		16:47:02
21.02.2006

		16:47:04
21.02.2006

		16:47:06
21.02.2006

		16:47:08
21.02.2006

		16:47:10
21.02.2006

		16:47:12
21.02.2006

		16:47:14
21.02.2006

		16:47:18
21.02.2006

		16:47:20
21.02.2006

		16:47:22
21.02.2006

		16:47:24
21.02.2006

		16:47:26
21.02.2006

		16:47:28
21.02.2006

		16:47:30
21.02.2006

		16:47:32
21.02.2006

		16:47:34
21.02.2006

		16:47:36
21.02.2006

		16:47:38
21.02.2006

		16:47:42
21.02.2006

		16:47:44
21.02.2006

		16:47:46
21.02.2006

		16:47:48
21.02.2006

		16:47:50
21.02.2006

		16:47:52
21.02.2006

		16:47:54
21.02.2006

		16:47:56
21.02.2006

		16:47:58
21.02.2006

		16:48:00
21.02.2006

		16:48:02
21.02.2006

		16:48:06
21.02.2006

		16:48:08
21.02.2006

		16:48:10
21.02.2006

		16:48:12
21.02.2006

		16:48:14
21.02.2006

		16:48:16
21.02.2006

		16:48:18
21.02.2006

		16:48:20
21.02.2006

		16:48:22
21.02.2006

		16:48:24
21.02.2006

		16:48:26
21.02.2006

		16:48:28
21.02.2006

		16:48:30
21.02.2006

		16:48:32
21.02.2006

		16:48:34
21.02.2006

		16:48:36
21.02.2006

		16:48:38
21.02.2006

		16:48:40
21.02.2006

		16:48:42
21.02.2006

		16:48:44
21.02.2006

		16:48:46
21.02.2006

		16:48:48
21.02.2006

		16:48:50
21.02.2006

		16:48:52
21.02.2006

		16:48:54
21.02.2006

		16:48:56
21.02.2006

		16:48:58
21.02.2006

		16:49:00
21.02.2006

		16:49:02
21.02.2006

		16:49:04
21.02.2006

		16:49:06
21.02.2006

		16:49:08
21.02.2006

		16:49:10
21.02.2006

		16:49:12
21.02.2006

		16:49:14
21.02.2006

		16:49:16
21.02.2006

		16:49:18
21.02.2006

		16:49:20
21.02.2006

		16:49:22
21.02.2006

		16:49:24
21.02.2006

		16:49:26
21.02.2006

		16:49:28
21.02.2006

		16:49:30
21.02.2006

		16:49:32
21.02.2006

		16:49:34
21.02.2006

		16:49:36
21.02.2006

		16:49:38
21.02.2006

		16:49:40
21.02.2006

		16:49:42
21.02.2006

		16:49:44
21.02.2006

		16:49:46
21.02.2006

		16:49:48
21.02.2006

		16:49:50
21.02.2006

		16:49:52
21.02.2006

		16:49:54
21.02.2006

		16:49:56
21.02.2006

		16:49:58
21.02.2006

		16:50:00
21.02.2006

		16:50:02
21.02.2006

		16:50:04
21.02.2006

		16:50:06
21.02.2006

		16:50:10
21.02.2006

		16:50:12
21.02.2006

		16:50:14
21.02.2006

		16:50:16
21.02.2006

		16:50:18
21.02.2006

		16:50:20
21.02.2006

		16:50:22
21.02.2006

		16:50:24
21.02.2006

		16:50:26
21.02.2006

		16:50:28
21.02.2006

		16:50:30
21.02.2006

		16:50:32
21.02.2006

		16:50:34
21.02.2006

		16:50:38
21.02.2006

		16:50:40
21.02.2006

		16:50:42
21.02.2006

		16:50:44
21.02.2006

		16:50:46
21.02.2006

		16:50:50
21.02.2006

		16:50:52
21.02.2006

		16:50:54
21.02.2006

		16:50:56
21.02.2006

		16:50:58
21.02.2006

		16:51:00
21.02.2006

		16:51:02
21.02.2006

		16:51:04
21.02.2006

		16:51:06
21.02.2006

		16:51:08
21.02.2006

		16:51:10
21.02.2006

		16:51:14
21.02.2006

		16:51:16
21.02.2006

		16:51:18
21.02.2006

		16:51:20
21.02.2006

		16:51:22
21.02.2006

		16:51:24
21.02.2006

		16:51:26
21.02.2006

		16:51:28
21.02.2006

		16:51:30
21.02.2006

		16:51:38
21.02.2006

		16:51:40
21.02.2006

		16:51:42
21.02.2006

		16:51:44
21.02.2006

		16:51:46
21.02.2006

		16:51:48
21.02.2006

		16:51:50
21.02.2006

		16:51:54
21.02.2006

		16:51:56
21.02.2006

		16:51:58
21.02.2006

		16:52:00
21.02.2006

		16:52:02
21.02.2006

		16:52:04
21.02.2006

		16:52:06
21.02.2006

		16:52:10
21.02.2006

		16:52:12
21.02.2006

		16:52:18
21.02.2006

		16:52:20
21.02.2006

		16:52:22
21.02.2006

		16:52:24
21.02.2006

		16:52:26
21.02.2006

		16:52:28
21.02.2006

		16:52:30
21.02.2006

		16:52:34
21.02.2006

		16:52:36
21.02.2006

		16:52:38
21.02.2006

		16:52:40
21.02.2006

		16:52:42
21.02.2006

		16:52:46
21.02.2006

		16:52:48
21.02.2006

		16:52:50
21.02.2006

		16:52:52
21.02.2006

		16:52:54
21.02.2006

		16:52:58
21.02.2006

		16:53:00
21.02.2006

		16:53:02
21.02.2006

		16:53:04
21.02.2006

		16:53:06
21.02.2006

		16:53:10
21.02.2006

		16:53:12
21.02.2006

		16:53:14
21.02.2006

		16:53:16
21.02.2006

		16:53:18
21.02.2006

		16:53:20
21.02.2006

		16:53:22
21.02.2006

		16:53:24
21.02.2006

		16:53:26
21.02.2006

		16:53:28
21.02.2006

		16:53:30
21.02.2006

		16:53:32
21.02.2006

		16:53:34
21.02.2006

		16:53:36
21.02.2006

		16:53:38
21.02.2006

		16:53:40
21.02.2006

		16:53:42
21.02.2006

		16:53:44
21.02.2006

		16:53:46
21.02.2006

		16:53:48
21.02.2006

		16:53:50
21.02.2006

		16:53:52
21.02.2006

		16:53:54
21.02.2006

		16:53:56
21.02.2006

		16:53:58
21.02.2006

		16:54:00
21.02.2006

		16:54:02
21.02.2006

		16:54:04
21.02.2006

		16:54:06
21.02.2006

		16:54:08
21.02.2006

		16:54:10
21.02.2006

		16:54:12
21.02.2006

		16:54:14
21.02.2006

		16:54:16
21.02.2006

		16:54:18
21.02.2006

		16:54:20
21.02.2006

		16:54:22
21.02.2006

		16:54:24
21.02.2006

		16:54:26
21.02.2006

		16:54:28
21.02.2006

		16:54:30
21.02.2006

		16:54:36
21.02.2006

		16:54:38
21.02.2006

		16:54:40
21.02.2006

		16:54:42
21.02.2006

		16:54:44
21.02.2006

		16:54:46
21.02.2006

		16:54:48
21.02.2006

		16:54:50
21.02.2006

		16:54:52
21.02.2006

		16:54:54
21.02.2006

		16:54:56
21.02.2006

		16:54:58
21.02.2006

		16:55:00
21.02.2006

		16:55:02
21.02.2006

		16:55:04
21.02.2006

		16:55:06
21.02.2006

		16:55:08
21.02.2006

		16:55:10
21.02.2006

		16:55:12
21.02.2006

		16:55:14
21.02.2006

		16:55:16
21.02.2006

		16:55:18
21.02.2006

		16:55:20
21.02.2006

		16:55:22
21.02.2006

		16:55:24
21.02.2006

		16:55:26
21.02.2006

		16:55:28
21.02.2006

		16:55:30
21.02.2006

		16:55:32
21.02.2006

		16:55:34
21.02.2006

		16:55:36
21.02.2006

		16:55:38
21.02.2006

		16:55:44
21.02.2006

		16:55:46
21.02.2006

		16:55:48
21.02.2006

		16:55:50
21.02.2006

		16:55:52
21.02.2006

		16:55:54
21.02.2006

		16:55:56
21.02.2006

		16:55:58
21.02.2006

		16:56:00
21.02.2006

		16:56:02
21.02.2006

		16:56:04
21.02.2006

		16:56:06
21.02.2006

		16:56:08
21.02.2006

		16:56:10
21.02.2006

		16:56:12
21.02.2006

		16:56:14
21.02.2006

		16:56:16
21.02.2006

		16:56:18
21.02.2006

		16:56:20
21.02.2006

		16:56:22
21.02.2006

		16:56:24
21.02.2006

		16:56:26
21.02.2006

		16:56:28
21.02.2006

		16:56:30
21.02.2006

		16:56:32
21.02.2006

		16:56:34
21.02.2006

		16:56:36
21.02.2006

		16:56:38
21.02.2006

		16:56:40
21.02.2006

		16:56:42
21.02.2006

		16:56:44
21.02.2006

		16:56:46
21.02.2006

		16:56:48
21.02.2006

		16:56:50
21.02.2006

		16:56:52
21.02.2006

		16:56:54
21.02.2006

		16:56:56
21.02.2006

		16:56:58
21.02.2006

		16:57:00
21.02.2006

		16:57:02
21.02.2006

		16:57:04
21.02.2006

		16:57:06
21.02.2006

		16:57:08
21.02.2006

		16:57:10
21.02.2006

		16:57:12
21.02.2006

		16:57:14
21.02.2006

		16:57:16
21.02.2006

		16:57:18
21.02.2006

		16:57:20
21.02.2006

		16:57:22
21.02.2006

		16:57:24
21.02.2006

		16:57:26
21.02.2006

		16:57:28
21.02.2006

		16:57:30
21.02.2006

		16:57:32
21.02.2006

		16:57:34
21.02.2006

		16:57:36
21.02.2006

		16:57:38
21.02.2006

		16:57:40
21.02.2006

		16:57:42
21.02.2006

		16:57:44
21.02.2006

		16:57:46
21.02.2006

		16:57:48
21.02.2006

		16:57:50
21.02.2006

		16:57:52
21.02.2006

		16:57:54
21.02.2006

		16:57:56
21.02.2006

		16:57:58
21.02.2006

		16:58:00
21.02.2006

		16:58:02
21.02.2006

		16:58:04
21.02.2006

		16:58:06
21.02.2006

		16:58:08
21.02.2006

		16:58:10
21.02.2006

		16:58:12
21.02.2006

		16:58:14
21.02.2006

		16:58:16
21.02.2006

		16:58:18
21.02.2006

		16:58:20
21.02.2006

		16:58:22
21.02.2006

		16:58:24
21.02.2006

		16:58:26
21.02.2006

		16:58:28
21.02.2006

		16:58:30
21.02.2006

		16:58:32
21.02.2006

		16:58:34
21.02.2006

		16:58:36
21.02.2006

		16:58:38
21.02.2006

		16:58:40
21.02.2006

		16:58:42
21.02.2006

		16:58:44
21.02.2006

		16:58:46
21.02.2006

		16:58:48
21.02.2006

		16:58:50
21.02.2006

		16:58:52
21.02.2006

		16:58:54
21.02.2006

		16:58:56
21.02.2006

		16:58:58
21.02.2006

		16:59:00
21.02.2006

		16:59:02
21.02.2006

		16:59:04
21.02.2006

		16:59:06
21.02.2006

		16:59:08
21.02.2006

		16:59:10
21.02.2006

		16:59:12
21.02.2006

		16:59:14
21.02.2006

		16:59:16
21.02.2006

		16:59:18
21.02.2006

		16:59:20
21.02.2006

		16:59:22
21.02.2006

		16:59:24
21.02.2006

		16:59:26
21.02.2006

		16:59:28
21.02.2006

		16:59:30
21.02.2006

		16:59:32
21.02.2006

		16:59:34
21.02.2006

		16:59:36
21.02.2006

		16:59:38
21.02.2006

		16:59:42
21.02.2006

		16:59:44
21.02.2006

		16:59:46
21.02.2006

		16:59:48
21.02.2006

		16:59:50
21.02.2006

		16:59:54
21.02.2006

		16:59:56
21.02.2006

		16:59:58
21.02.2006

		17:00:00
21.02.2006

		17:00:02
21.02.2006

		17:00:06
21.02.2006

		17:00:08
21.02.2006

		17:00:10
21.02.2006

		17:00:12
21.02.2006

		17:00:14
21.02.2006

		17:00:18
21.02.2006

		17:00:20
21.02.2006

		17:00:22
21.02.2006

		17:00:24
21.02.2006

		17:00:26
21.02.2006

		17:00:28
21.02.2006

		17:00:30
21.02.2006

		17:00:32
21.02.2006

		17:00:34
21.02.2006

		17:00:36
21.02.2006

		17:00:38
21.02.2006

		17:00:40
21.02.2006

		17:00:42
21.02.2006

		17:00:44
21.02.2006

		17:00:46
21.02.2006

		17:00:48
21.02.2006

		17:00:50
21.02.2006

		17:00:52
21.02.2006

		17:00:54
21.02.2006

		17:00:56
21.02.2006

		17:00:58
21.02.2006

		17:01:00
21.02.2006

		17:01:02
21.02.2006

		17:01:04
21.02.2006

		17:01:06
21.02.2006

		17:01:08
21.02.2006

		17:01:10
21.02.2006

		17:01:12
21.02.2006

		17:01:14
21.02.2006

		17:01:16
21.02.2006

		17:01:18
21.02.2006

		17:01:20
21.02.2006

		17:01:22
21.02.2006

		17:01:24
21.02.2006

		17:01:26
21.02.2006

		17:01:28
21.02.2006

		17:01:30
21.02.2006

		17:01:32
21.02.2006

		17:01:34
21.02.2006

		17:01:36
21.02.2006

		17:01:38
21.02.2006

		17:01:40
21.02.2006

		17:01:42
21.02.2006

		17:01:44
21.02.2006

		17:01:46
21.02.2006

		17:01:48
21.02.2006

		17:01:50
21.02.2006

		17:01:52
21.02.2006

		17:01:54
21.02.2006

		17:01:56
21.02.2006

		17:01:58
21.02.2006

		17:02:00
21.02.2006

		17:02:02
21.02.2006

		17:02:04
21.02.2006

		17:02:06
21.02.2006

		17:02:08
21.02.2006

		17:02:10
21.02.2006

		17:02:12
21.02.2006

		17:02:14
21.02.2006

		17:02:16
21.02.2006

		17:02:18
21.02.2006

		17:02:20
21.02.2006

		17:02:22
21.02.2006

		17:02:24
21.02.2006

		17:02:26
21.02.2006

		17:02:28
21.02.2006

		17:02:30
21.02.2006

		17:02:32
21.02.2006

		17:02:34
21.02.2006

		17:02:40
21.02.2006

		17:02:42
21.02.2006

		17:02:44
21.02.2006

		17:02:46
21.02.2006

		17:02:48
21.02.2006

		17:02:50
21.02.2006

		17:02:52
21.02.2006

		17:02:54
21.02.2006

		17:02:56
21.02.2006

		17:02:58
21.02.2006

		17:03:00
21.02.2006

		17:03:02
21.02.2006

		17:03:04
21.02.2006

		17:03:06
21.02.2006

		17:03:08
21.02.2006

		17:03:10
21.02.2006

		17:03:12
21.02.2006

		17:03:14
21.02.2006

		17:03:16
21.02.2006

		17:03:18
21.02.2006

		17:03:20
21.02.2006

		17:03:22
21.02.2006

		17:03:24
21.02.2006

		17:03:26
21.02.2006

		17:03:28
21.02.2006

		17:03:30
21.02.2006

		17:03:32
21.02.2006

		17:03:34
21.02.2006

		17:03:36
21.02.2006

		17:03:38
21.02.2006

		17:03:40
21.02.2006

		17:03:42
21.02.2006

		17:03:44
21.02.2006

		17:03:46
21.02.2006

		17:03:48
21.02.2006

		17:03:50
21.02.2006

		17:03:52
21.02.2006

		17:03:54
21.02.2006

		17:03:56
21.02.2006

		17:03:58
21.02.2006

		17:04:00
21.02.2006

		17:04:02
21.02.2006

		17:04:04
21.02.2006

		17:04:06
21.02.2006

		17:04:08
21.02.2006

		17:04:10
21.02.2006

		17:04:12
21.02.2006

		17:04:14
21.02.2006

		17:04:16
21.02.2006

		17:04:18
21.02.2006

		17:04:20
21.02.2006

		17:04:22
21.02.2006

		17:04:24
21.02.2006

		17:04:26
21.02.2006

		17:04:28
21.02.2006

		17:04:30
21.02.2006

		17:04:32
21.02.2006

		17:04:34
21.02.2006

		17:04:36
21.02.2006

		17:04:38
21.02.2006

		17:04:40
21.02.2006

		17:04:42
21.02.2006

		17:04:44
21.02.2006

		17:04:46
21.02.2006

		17:04:48
21.02.2006

		17:04:50
21.02.2006

		17:04:52
21.02.2006

		17:04:54
21.02.2006

		17:04:56
21.02.2006

		17:04:58
21.02.2006

		17:05:00
21.02.2006

		17:05:02
21.02.2006

		17:05:04
21.02.2006

		17:05:06
21.02.2006

		17:05:08
21.02.2006

		17:05:10
21.02.2006

		17:05:12
21.02.2006

		17:05:14
21.02.2006

		17:05:16
21.02.2006

		17:05:18
21.02.2006

		17:05:20
21.02.2006

		17:05:22
21.02.2006

		17:05:28
21.02.2006

		17:05:30
21.02.2006

		17:05:32
21.02.2006

		17:05:34
21.02.2006

		17:05:36
21.02.2006

		17:05:38
21.02.2006

		17:05:40
21.02.2006

		17:05:42
21.02.2006

		17:05:44
21.02.2006

		17:05:46
21.02.2006

		17:05:48
21.02.2006

		17:05:50
21.02.2006

		17:05:52
21.02.2006

		17:05:54
21.02.2006

		17:05:56
21.02.2006

		17:05:58
21.02.2006

		17:06:00
21.02.2006

		17:06:02
21.02.2006

		17:06:04
21.02.2006

		17:06:06
21.02.2006

		17:06:08
21.02.2006

		17:06:10
21.02.2006

		17:06:12
21.02.2006

		17:06:14
21.02.2006

		17:06:16
21.02.2006

		17:06:18
21.02.2006

		17:06:20
21.02.2006

		17:06:22
21.02.2006

		17:06:24
21.02.2006

		17:06:26
21.02.2006

		17:06:28
21.02.2006

		17:06:30
21.02.2006

		17:06:32
21.02.2006

		17:06:34
21.02.2006

		17:06:36
21.02.2006

		17:06:38
21.02.2006

		17:06:40
21.02.2006

		17:06:42
21.02.2006

		17:06:44
21.02.2006

		17:06:46
21.02.2006

		17:06:48
21.02.2006

		17:06:50
21.02.2006

		17:06:52
21.02.2006

		17:06:54
21.02.2006

		17:06:56
21.02.2006

		17:06:58
21.02.2006

		17:07:00
21.02.2006

		17:07:02
21.02.2006

		17:07:04
21.02.2006

		17:07:06
21.02.2006

		17:07:08
21.02.2006

		17:07:10
21.02.2006

		17:07:12
21.02.2006

		17:07:14
21.02.2006

		17:07:16
21.02.2006

		17:07:18
21.02.2006

		17:07:20
21.02.2006

		17:07:22
21.02.2006

		17:07:24
21.02.2006

		17:07:26
21.02.2006

		17:07:28
21.02.2006

		17:07:30
21.02.2006

		17:07:32
21.02.2006

		17:07:34
21.02.2006

		17:07:36
21.02.2006

		17:07:38
21.02.2006

		17:07:40
21.02.2006

		17:07:42
21.02.2006

		17:07:44
21.02.2006

		17:07:46
21.02.2006

		17:07:48
21.02.2006

		17:07:50
21.02.2006

		17:07:52
21.02.2006

		17:07:54
21.02.2006

		17:07:56
21.02.2006

		17:07:58
21.02.2006

		17:08:00
21.02.2006

		17:08:02
21.02.2006

		17:08:04
21.02.2006

		17:08:06
21.02.2006

		17:08:08
21.02.2006

		17:08:10
21.02.2006

		17:08:12
21.02.2006

		17:08:14
21.02.2006

		17:08:16
21.02.2006

		17:08:18
21.02.2006

		17:08:20
21.02.2006

		17:08:22
21.02.2006

		17:08:24
21.02.2006

		17:08:26
21.02.2006

		17:08:28
21.02.2006

		17:08:30
21.02.2006

		17:08:32
21.02.2006

		17:08:34
21.02.2006

		17:08:36
21.02.2006

		17:08:38
21.02.2006

		17:08:40
21.02.2006

		17:08:42
21.02.2006

		17:08:44
21.02.2006

		17:08:46
21.02.2006

		17:08:48
21.02.2006

		17:08:50
21.02.2006

		17:08:52
21.02.2006

		17:08:54
21.02.2006

		17:08:56
21.02.2006

		17:08:58
21.02.2006

		17:09:00
21.02.2006

		17:09:02
21.02.2006

		17:09:04
21.02.2006

		17:09:06
21.02.2006

		17:09:08
21.02.2006

		17:09:10
21.02.2006

		17:09:12
21.02.2006

		17:09:14
21.02.2006

		17:09:16
21.02.2006

		17:09:18
21.02.2006

		17:09:20
21.02.2006

		17:09:22
21.02.2006

		17:09:24
21.02.2006

		17:09:26
21.02.2006

		17:09:28
21.02.2006

		17:09:30
21.02.2006

		17:09:32
21.02.2006

		17:09:34
21.02.2006

		17:09:36
21.02.2006

		17:09:38
21.02.2006

		17:09:40
21.02.2006

		17:09:42
21.02.2006

		17:09:44
21.02.2006

		17:09:46
21.02.2006

		17:09:48
21.02.2006

		17:09:50
21.02.2006

		17:09:52
21.02.2006

		17:09:54
21.02.2006

		17:09:56
21.02.2006

		17:09:58
21.02.2006

		17:10:00
21.02.2006

		17:10:02
21.02.2006

		17:10:04
21.02.2006

		17:10:06
21.02.2006

		17:10:08
21.02.2006

		17:10:10
21.02.2006

		17:10:12
21.02.2006

		17:10:14
21.02.2006

		17:10:20
21.02.2006

		17:10:22
21.02.2006

		17:10:24
21.02.2006

		17:10:26
21.02.2006

		17:10:28
21.02.2006

		17:10:30
21.02.2006

		17:10:32
21.02.2006

		17:10:34
21.02.2006

		17:10:36
21.02.2006

		17:10:38
21.02.2006

		17:10:40
21.02.2006

		17:10:42
21.02.2006

		17:10:44
21.02.2006

		17:10:46
21.02.2006

		17:10:48
21.02.2006

		17:10:50
21.02.2006

		17:10:52
21.02.2006

		17:10:54
21.02.2006

		17:10:56
21.02.2006

		17:10:58
21.02.2006

		17:11:00
21.02.2006

		17:11:02
21.02.2006

		17:11:04
21.02.2006

		17:11:06
21.02.2006

		17:11:08
21.02.2006

		17:11:10
21.02.2006

		17:11:12
21.02.2006

		17:11:14
21.02.2006

		17:11:16
21.02.2006

		17:11:18
21.02.2006

		17:11:20
21.02.2006

		17:11:22
21.02.2006

		17:11:24
21.02.2006

		17:11:26
21.02.2006

		17:11:28
21.02.2006

		17:11:30
21.02.2006

		17:11:32
21.02.2006

		17:11:34
21.02.2006

		17:11:36
21.02.2006

		17:11:38
21.02.2006

		17:11:40
21.02.2006

		17:11:42
21.02.2006

		17:11:44
21.02.2006

		17:11:46
21.02.2006

		17:11:48
21.02.2006

		17:11:50
21.02.2006

		17:11:52
21.02.2006

		17:11:54
21.02.2006

		17:11:56
21.02.2006

		17:11:58
21.02.2006

		17:12:00
21.02.2006

		17:12:02
21.02.2006

		17:12:04
21.02.2006

		17:12:06
21.02.2006

		17:12:08
21.02.2006

		17:12:10
21.02.2006

		17:12:12
21.02.2006

		17:12:14
21.02.2006

		17:12:16
21.02.2006

		17:12:18
21.02.2006

		17:12:20
21.02.2006

		17:12:22
21.02.2006

		17:12:24
21.02.2006

		17:12:26
21.02.2006

		17:12:28
21.02.2006

		17:12:30
21.02.2006

		17:12:32
21.02.2006

		17:12:34
21.02.2006

		17:12:36
21.02.2006

		17:12:38
21.02.2006

		17:12:40
21.02.2006

		17:12:42
21.02.2006

		17:12:44
21.02.2006

		17:12:46
21.02.2006

		17:12:48
21.02.2006

		17:12:50
21.02.2006

		17:12:52
21.02.2006

		17:12:54
21.02.2006

		17:12:56
21.02.2006

		17:12:58
21.02.2006

		17:13:00
21.02.2006

		17:13:02
21.02.2006

		17:13:04
21.02.2006

		17:13:06
21.02.2006

		17:13:08
21.02.2006

		17:13:10
21.02.2006

		17:13:12
21.02.2006

		17:13:14
21.02.2006

		17:13:16
21.02.2006

		17:13:18
21.02.2006

		17:13:20
21.02.2006

		17:13:22
21.02.2006

		17:13:24
21.02.2006

		17:13:26
21.02.2006

		17:13:28
21.02.2006

		17:13:30
21.02.2006

		17:13:32
21.02.2006

		17:13:34
21.02.2006

		17:13:36
21.02.2006

		17:13:38
21.02.2006

		17:13:40
21.02.2006

		17:13:42
21.02.2006

		17:13:48
21.02.2006

		17:13:50
21.02.2006

		17:13:52
21.02.2006

		17:13:54
21.02.2006

		17:13:56
21.02.2006

		17:13:58
21.02.2006

		17:14:00
21.02.2006

		17:14:02
21.02.2006

		17:14:04
21.02.2006

		17:14:06
21.02.2006

		17:14:08
21.02.2006

		17:14:10
21.02.2006

		17:14:12
21.02.2006

		17:14:14
21.02.2006

		17:14:16
21.02.2006

		17:14:18
21.02.2006

		17:14:20
21.02.2006

		17:14:22
21.02.2006

		17:14:24
21.02.2006

		17:14:26
21.02.2006

		17:14:28
21.02.2006

		17:14:30
21.02.2006

		17:14:32
21.02.2006

		17:14:34
21.02.2006

		17:14:36
21.02.2006

		17:14:38
21.02.2006

		17:14:40
21.02.2006

		17:14:42
21.02.2006

		17:14:44
21.02.2006

		17:14:46
21.02.2006

		17:14:48
21.02.2006

		17:14:50
21.02.2006

		17:14:52
21.02.2006

		17:14:54
21.02.2006

		17:14:56
21.02.2006

		17:14:58
21.02.2006

		17:15:00
21.02.2006

		17:15:02
21.02.2006

		17:15:04
21.02.2006

		17:15:06
21.02.2006

		17:15:08
21.02.2006

		17:15:10
21.02.2006

		17:15:12
21.02.2006

		17:15:14
21.02.2006

		17:15:16
21.02.2006

		17:15:18
21.02.2006

		17:15:20
21.02.2006

		17:15:22
21.02.2006

		17:15:24
21.02.2006

		17:15:26
21.02.2006

		17:15:28
21.02.2006

		17:15:30
21.02.2006

		17:15:32
21.02.2006

		17:15:34
21.02.2006

		17:15:36
21.02.2006

		17:15:38
21.02.2006

		17:15:40
21.02.2006

		17:15:42
21.02.2006

		17:15:44
21.02.2006

		17:15:46
21.02.2006

		17:15:48
21.02.2006

		17:15:50
21.02.2006

		17:15:52
21.02.2006

		17:15:54
21.02.2006

		17:15:56
21.02.2006

		17:15:58
21.02.2006

		17:16:00
21.02.2006

		17:16:02
21.02.2006

		17:16:04
21.02.2006

		17:16:06
21.02.2006

		17:16:08
21.02.2006

		17:16:10
21.02.2006

		17:16:12
21.02.2006

		17:16:14
21.02.2006

		17:16:16
21.02.2006

		17:16:18
21.02.2006

		17:16:20
21.02.2006

		17:16:22
21.02.2006

		17:16:24
21.02.2006

		17:16:26
21.02.2006

		17:16:28
21.02.2006

		17:16:30
21.02.2006

		17:16:32
21.02.2006

		17:16:34
21.02.2006

		17:16:40
21.02.2006

		17:16:42
21.02.2006

		17:16:44
21.02.2006

		17:16:46
21.02.2006

		17:16:48
21.02.2006

		17:16:50
21.02.2006

		17:16:52
21.02.2006

		17:16:54
21.02.2006

		17:16:56
21.02.2006

		17:16:58
21.02.2006

		17:17:00
21.02.2006

		17:17:02
21.02.2006

		17:17:04
21.02.2006

		17:17:06
21.02.2006

		17:17:08
21.02.2006

		17:17:10
21.02.2006

		17:17:12
21.02.2006

		17:17:14
21.02.2006

		17:17:16
21.02.2006

		17:17:18
21.02.2006

		17:17:20
21.02.2006

		17:17:22
21.02.2006

		17:17:24
21.02.2006

		17:17:26
21.02.2006

		17:17:28
21.02.2006

		17:17:30
21.02.2006

		17:17:32
21.02.2006

		17:17:34
21.02.2006

		17:17:36
21.02.2006

		17:17:38
21.02.2006

		17:17:40
21.02.2006

		17:17:42
21.02.2006

		17:17:44
21.02.2006

		17:17:46
21.02.2006

		17:17:48
21.02.2006

		17:17:50
21.02.2006

		17:17:52
21.02.2006

		17:17:54
21.02.2006

		17:17:56
21.02.2006

		17:17:58
21.02.2006

		17:18:00
21.02.2006

		17:18:02
21.02.2006

		17:18:04
21.02.2006

		17:18:06
21.02.2006

		17:18:08
21.02.2006

		17:18:10
21.02.2006

		17:18:12
21.02.2006

		17:18:14
21.02.2006

		17:18:16
21.02.2006

		17:18:18
21.02.2006

		17:18:20
21.02.2006

		17:18:22
21.02.2006

		17:18:24
21.02.2006

		17:18:26
21.02.2006

		17:18:28
21.02.2006

		17:18:30
21.02.2006

		17:18:32
21.02.2006

		17:18:34
21.02.2006

		17:18:36
21.02.2006

		17:18:38
21.02.2006

		17:18:40
21.02.2006

		17:18:42
21.02.2006

		17:18:44
21.02.2006

		17:18:46
21.02.2006

		17:18:48
21.02.2006

		17:18:50
21.02.2006

		17:18:52
21.02.2006

		17:18:54
21.02.2006

		17:18:56
21.02.2006

		17:18:58
21.02.2006

		17:19:00
21.02.2006

		17:19:02
21.02.2006

		17:19:04
21.02.2006

		17:19:06
21.02.2006

		17:19:08
21.02.2006

		17:19:10
21.02.2006

		17:19:12
21.02.2006

		17:19:14
21.02.2006

		17:19:16
21.02.2006

		17:19:18
21.02.2006

		17:19:20
21.02.2006

		17:19:22
21.02.2006

		17:19:24
21.02.2006

		17:19:26
21.02.2006

		17:19:28
21.02.2006

		17:19:30
21.02.2006

		17:19:32
21.02.2006

		17:19:34
21.02.2006

		17:19:36
21.02.2006

		17:19:38
21.02.2006

		17:19:40
21.02.2006

		17:19:42
21.02.2006

		17:19:44
21.02.2006

		17:19:46
21.02.2006

		17:19:48
21.02.2006

		17:19:50
21.02.2006

		17:19:52
21.02.2006

		17:19:54
21.02.2006

		17:19:56
21.02.2006

		17:19:58
21.02.2006

		17:20:00
21.02.2006

		17:20:02
21.02.2006

		17:20:04
21.02.2006

		17:20:06
21.02.2006

		17:20:08
21.02.2006

		17:20:10
21.02.2006

		17:20:12
21.02.2006

		17:20:14
21.02.2006

		17:20:16
21.02.2006

		17:20:18
21.02.2006

		17:20:20
21.02.2006

		17:20:22
21.02.2006

		17:20:24
21.02.2006

		17:20:26
21.02.2006

		17:20:28
21.02.2006

		17:20:30
21.02.2006

		17:20:32
21.02.2006

		17:20:34
21.02.2006

		17:20:36
21.02.2006

		17:20:38
21.02.2006

		17:20:40
21.02.2006

		17:20:42
21.02.2006

		17:20:44
21.02.2006

		17:20:46
21.02.2006

		17:20:48
21.02.2006

		17:20:50
21.02.2006

		17:20:52
21.02.2006

		17:20:54
21.02.2006

		17:20:56
21.02.2006

		17:20:58
21.02.2006

		17:21:00
21.02.2006

		17:21:02
21.02.2006

		17:21:04
21.02.2006

		17:21:06
21.02.2006

		17:21:08
21.02.2006

		17:21:10
21.02.2006

		17:21:12
21.02.2006

		17:21:14
21.02.2006

		17:21:16
21.02.2006

		17:21:18
21.02.2006

		17:21:20
21.02.2006

		17:21:22
21.02.2006

		17:21:24
21.02.2006

		17:21:26
21.02.2006

		17:21:28
21.02.2006

		17:21:30
21.02.2006

		17:21:32
21.02.2006

		17:21:34
21.02.2006

		17:21:36
21.02.2006

		17:21:38
21.02.2006

		17:21:40
21.02.2006

		17:21:42
21.02.2006

		17:21:44
21.02.2006

		17:21:46
21.02.2006

		17:21:48
21.02.2006

		17:21:50
21.02.2006

		17:21:52
21.02.2006

		17:21:54
21.02.2006

		17:21:56
21.02.2006

		17:21:58
21.02.2006

		17:22:00
21.02.2006

		17:22:02
21.02.2006

		17:22:04
21.02.2006

		17:22:06
21.02.2006

		17:22:08
21.02.2006

		17:22:10
21.02.2006

		17:22:12
21.02.2006

		17:22:14
21.02.2006

		17:22:16
21.02.2006

		17:22:18
21.02.2006

		17:22:20
21.02.2006

		17:22:22
21.02.2006

		17:22:24
21.02.2006

		17:22:26
21.02.2006

		17:22:28
21.02.2006

		17:22:30
21.02.2006

		17:22:32
21.02.2006

		17:22:34
21.02.2006

		17:22:36
21.02.2006

		17:22:38
21.02.2006

		17:22:40
21.02.2006

		17:22:42
21.02.2006

		17:22:44
21.02.2006

		17:22:46
21.02.2006

		17:22:48
21.02.2006

		17:22:50
21.02.2006

		17:22:52
21.02.2006

		17:22:54
21.02.2006

		17:23:00
21.02.2006

		17:23:02
21.02.2006

		17:23:04
21.02.2006

		17:23:06
21.02.2006

		17:23:08
21.02.2006

		17:23:10
21.02.2006

		17:23:12
21.02.2006

		17:23:14
21.02.2006

		17:23:16
21.02.2006

		17:23:18
21.02.2006

		17:23:20
21.02.2006

		17:23:22
21.02.2006

		17:23:24
21.02.2006

		17:23:26
21.02.2006

		17:23:28
21.02.2006

		17:23:30
21.02.2006

		17:23:32
21.02.2006

		17:23:34
21.02.2006

		17:23:36
21.02.2006

		17:23:38
21.02.2006

		17:23:40
21.02.2006

		17:23:42
21.02.2006

		17:23:44
21.02.2006

		17:23:46
21.02.2006

		17:23:48
21.02.2006

		17:23:50
21.02.2006

		17:23:52
21.02.2006

		17:23:54
21.02.2006

		17:23:56
21.02.2006

		17:23:58
21.02.2006

		17:24:00
21.02.2006

		17:24:02
21.02.2006

		17:24:08
21.02.2006

		17:24:10
21.02.2006

		17:24:12
21.02.2006

		17:24:14
21.02.2006

		17:24:16
21.02.2006

		17:24:18
21.02.2006

		17:24:20
21.02.2006

		17:24:22
21.02.2006

		17:24:24
21.02.2006

		17:24:26
21.02.2006

		17:24:28
21.02.2006

		17:24:30
21.02.2006

		17:24:32
21.02.2006

		17:24:34
21.02.2006

		17:24:36
21.02.2006

		17:24:38
21.02.2006

		17:24:40
21.02.2006

		17:24:42
21.02.2006

		17:24:44
21.02.2006

		17:24:46
21.02.2006

		17:24:48
21.02.2006

		17:24:50
21.02.2006

		17:24:52
21.02.2006

		17:24:54
21.02.2006

		17:24:56
21.02.2006

		17:24:58
21.02.2006

		17:25:00
21.02.2006

		17:25:02
21.02.2006

		17:25:04
21.02.2006

		17:25:06
21.02.2006

		17:25:08
21.02.2006

		17:25:10
21.02.2006

		17:25:12
21.02.2006

		17:25:14
21.02.2006

		17:25:16
21.02.2006

		17:25:18
21.02.2006

		17:25:20
21.02.2006

		17:25:22
21.02.2006

		17:25:24
21.02.2006

		17:25:26
21.02.2006

		17:25:28
21.02.2006

		17:25:30
21.02.2006

		17:25:32
21.02.2006

		17:25:34
21.02.2006

		17:25:36
21.02.2006

		17:25:38
21.02.2006

		17:25:40
21.02.2006

		17:25:42
21.02.2006

		17:25:44
21.02.2006

		17:25:46
21.02.2006

		17:25:48
21.02.2006

		17:25:50
21.02.2006

		17:25:52
21.02.2006

		17:25:54
21.02.2006

		17:25:56
21.02.2006

		17:25:58
21.02.2006

		17:26:00
21.02.2006

		17:26:02
21.02.2006

		17:26:04
21.02.2006

		17:26:06
21.02.2006

		17:26:08
21.02.2006

		17:26:10
21.02.2006

		17:26:12
21.02.2006

		17:26:14
21.02.2006

		17:26:16
21.02.2006

		17:26:18
21.02.2006

		17:26:20
21.02.2006

		17:26:22
21.02.2006

		17:26:24
21.02.2006

		17:26:26
21.02.2006

		17:26:28
21.02.2006

		17:26:30
21.02.2006

		17:26:32
21.02.2006

		17:26:34
21.02.2006

		17:26:36
21.02.2006

		17:26:38
21.02.2006

		17:26:40
21.02.2006

		17:26:42
21.02.2006

		17:26:44
21.02.2006

		17:26:46
21.02.2006

		17:26:48
21.02.2006

		17:26:50
21.02.2006

		17:26:52
21.02.2006

		17:26:54
21.02.2006

		17:26:56
21.02.2006

		17:26:58
21.02.2006

		17:27:00
21.02.2006

		17:27:02
21.02.2006

		17:27:04
21.02.2006

		17:27:06
21.02.2006

		17:27:08
21.02.2006

		17:27:10
21.02.2006

		17:27:12
21.02.2006

		17:27:14
21.02.2006

		17:27:16
21.02.2006

		17:27:18
21.02.2006

		17:27:20
21.02.2006

		17:27:22
21.02.2006

		17:27:28
21.02.2006

		17:27:30
21.02.2006

		17:27:32
21.02.2006

		17:27:34
21.02.2006

		17:27:36
21.02.2006

		17:27:38
21.02.2006

		17:27:40
21.02.2006

		17:27:42
21.02.2006

		17:27:44
21.02.2006

		17:27:46
21.02.2006

		17:27:48
21.02.2006

		17:27:50
21.02.2006

		17:27:52
21.02.2006

		17:27:54
21.02.2006

		17:27:56
21.02.2006

		17:27:58
21.02.2006

		17:28:00
21.02.2006

		17:28:02
21.02.2006

		17:28:04
21.02.2006

		17:28:06
21.02.2006

		17:28:08
21.02.2006

		17:28:10
21.02.2006

		17:28:12
21.02.2006

		17:28:14
21.02.2006

		17:28:16
21.02.2006

		17:28:18
21.02.2006

		17:28:20
21.02.2006

		17:28:22
21.02.2006

		17:28:24
21.02.2006

		17:28:26
21.02.2006

		17:28:28
21.02.2006

		17:28:30
21.02.2006

		17:28:32
21.02.2006

		17:28:34
21.02.2006

		17:28:36
21.02.2006

		17:28:38
21.02.2006

		17:28:40
21.02.2006

		17:28:42
21.02.2006

		17:28:44
21.02.2006

		17:28:46
21.02.2006

		17:28:48
21.02.2006

		17:28:50
21.02.2006

		17:28:52
21.02.2006

		17:28:54
21.02.2006

		17:28:56
21.02.2006

		17:28:58
21.02.2006

		17:29:00
21.02.2006

		17:29:02
21.02.2006

		17:29:04
21.02.2006

		17:29:06
21.02.2006

		17:29:08
21.02.2006

		17:29:10
21.02.2006

		17:29:12
21.02.2006

		17:29:14
21.02.2006

		17:29:16
21.02.2006

		17:29:18
21.02.2006

		17:29:20
21.02.2006

		17:29:22
21.02.2006

		17:29:24
21.02.2006

		17:29:26
21.02.2006

		17:29:28
21.02.2006

		17:29:30
21.02.2006

		17:29:32
21.02.2006

		17:29:34
21.02.2006

		17:29:40
21.02.2006

		17:29:42
21.02.2006

		17:29:44
21.02.2006

		17:29:46
21.02.2006

		17:29:48
21.02.2006

		17:29:50
21.02.2006

		17:29:52
21.02.2006

		17:29:54
21.02.2006

		17:29:56
21.02.2006

		17:29:58
21.02.2006

		17:30:00
21.02.2006

		17:30:02
21.02.2006

		17:30:04
21.02.2006

		17:30:06
21.02.2006

		17:30:08
21.02.2006

		17:30:10
21.02.2006

		17:30:12
21.02.2006

		17:30:14
21.02.2006

		17:30:16
21.02.2006

		17:30:18
21.02.2006

		17:30:20
21.02.2006

		17:30:22
21.02.2006

		17:30:28
21.02.2006

		17:30:30
21.02.2006

		17:30:32
21.02.2006

		17:30:34
21.02.2006

		17:30:36
21.02.2006

		17:30:38
21.02.2006

		17:30:40
21.02.2006

		17:30:42
21.02.2006

		17:30:44
21.02.2006

		17:30:46
21.02.2006

		17:30:48
21.02.2006

		17:30:50
21.02.2006

		17:30:52
21.02.2006

		17:30:54
21.02.2006

		17:30:56
21.02.2006

		17:30:58
21.02.2006

		17:31:00
21.02.2006

		17:31:02
21.02.2006

		17:31:04
21.02.2006

		17:31:06
21.02.2006

		17:31:08
21.02.2006

		17:31:10
21.02.2006

		17:31:12
21.02.2006

		17:31:14
21.02.2006

		17:31:16
21.02.2006

		17:31:18
21.02.2006

		17:31:20
21.02.2006

		17:31:22
21.02.2006

		17:31:24
21.02.2006

		17:31:26
21.02.2006

		17:31:28
21.02.2006

		17:31:30
21.02.2006

		17:31:32
21.02.2006

		17:31:34
21.02.2006

		17:31:36
21.02.2006

		17:31:38
21.02.2006

		17:31:40
21.02.2006

		17:31:42
21.02.2006

		17:31:44
21.02.2006

		17:31:46
21.02.2006

		17:31:48
21.02.2006

		17:31:50
21.02.2006

		17:31:52
21.02.2006

		17:31:54
21.02.2006

		17:31:56
21.02.2006

		17:31:58
21.02.2006

		17:32:00
21.02.2006

		17:32:02
21.02.2006

		17:32:04
21.02.2006

		17:32:06
21.02.2006

		17:32:12
21.02.2006

		17:32:14
21.02.2006

		17:32:16
21.02.2006

		17:32:18
21.02.2006

		17:32:20
21.02.2006

		17:32:22
21.02.2006

		17:32:24
21.02.2006

		17:32:26
21.02.2006

		17:32:28
21.02.2006

		17:32:30
21.02.2006

		17:32:32
21.02.2006

		17:32:34
21.02.2006

		17:32:36
21.02.2006

		17:32:38
21.02.2006

		17:32:40
21.02.2006

		17:32:42
21.02.2006

		17:32:44
21.02.2006

		17:32:46
21.02.2006

		17:32:48
21.02.2006

		17:32:50
21.02.2006

		17:32:52
21.02.2006

		17:32:54
21.02.2006

		17:32:56
21.02.2006

		17:32:58
21.02.2006

		17:33:00
21.02.2006

		17:33:02
21.02.2006

		17:33:04
21.02.2006

		17:33:06
21.02.2006

		17:33:08
21.02.2006

		17:33:10
21.02.2006

		17:33:12
21.02.2006

		17:33:14
21.02.2006

		17:33:16
21.02.2006

		17:33:18
21.02.2006

		17:33:20
21.02.2006

		17:33:22
21.02.2006

		17:33:24
21.02.2006

		17:33:26
21.02.2006

		17:33:28
21.02.2006

		17:33:30
21.02.2006

		17:33:32
21.02.2006

		17:33:34
21.02.2006

		17:33:36
21.02.2006

		17:33:38
21.02.2006

		17:33:40
21.02.2006

		17:33:42
21.02.2006

		17:33:44
21.02.2006

		17:33:46
21.02.2006

		17:33:48
21.02.2006

		17:33:50
21.02.2006

		17:33:52
21.02.2006

		17:33:54
21.02.2006

		17:33:56
21.02.2006

		17:33:58
21.02.2006

		17:34:00
21.02.2006

		17:34:02
21.02.2006

		17:34:04
21.02.2006

		17:34:06
21.02.2006

		17:34:08
21.02.2006

		17:34:10
21.02.2006

		17:34:12
21.02.2006

		17:34:14
21.02.2006

		17:34:16
21.02.2006

		17:34:18
21.02.2006

		17:34:20
21.02.2006

		17:34:22
21.02.2006

		17:34:24
21.02.2006

		17:34:26
21.02.2006

		17:34:28
21.02.2006

		17:34:30
21.02.2006

		17:34:32
21.02.2006

		17:34:34
21.02.2006

		17:34:36
21.02.2006

		17:34:38
21.02.2006

		17:34:40
21.02.2006

		17:34:42
21.02.2006

		17:34:44
21.02.2006

		17:34:46
21.02.2006

		17:34:48
21.02.2006

		17:34:50
21.02.2006

		17:34:52
21.02.2006

		17:34:54
21.02.2006

		17:34:56
21.02.2006

		17:34:58
21.02.2006

		17:35:00
21.02.2006

		17:35:02
21.02.2006

		17:35:04
21.02.2006

		17:35:06
21.02.2006

		17:35:08
21.02.2006

		17:35:10
21.02.2006

		17:35:12
21.02.2006

		17:35:14
21.02.2006

		17:35:16
21.02.2006

		17:35:18
21.02.2006

		17:35:20
21.02.2006

		17:35:22
21.02.2006

		17:35:24
21.02.2006

		17:35:26
21.02.2006

		17:35:28
21.02.2006

		17:35:30
21.02.2006

		17:35:32
21.02.2006

		17:35:34
21.02.2006

		17:35:36
21.02.2006

		17:35:38
21.02.2006

		17:35:40
21.02.2006

		17:35:42
21.02.2006

		17:35:44
21.02.2006

		17:35:46
21.02.2006

		17:35:48
21.02.2006

		17:35:50
21.02.2006

		17:35:52
21.02.2006

		17:35:54
21.02.2006

		17:35:56
21.02.2006

		17:35:58
21.02.2006

		17:36:00
21.02.2006

		17:36:02
21.02.2006

		17:36:04
21.02.2006

		17:36:06
21.02.2006

		17:36:08
21.02.2006

		17:36:10
21.02.2006

		17:36:12
21.02.2006

		17:36:14
21.02.2006

		17:36:16
21.02.2006

		17:36:18
21.02.2006

		17:36:20
21.02.2006

		17:36:22
21.02.2006

		17:36:24
21.02.2006

		17:36:26
21.02.2006

		17:36:28
21.02.2006

		17:36:30
21.02.2006

		17:36:32
21.02.2006

		17:36:34
21.02.2006

		17:36:36
21.02.2006

		17:36:38
21.02.2006

		17:36:40
21.02.2006

		17:36:42
21.02.2006

		17:36:44
21.02.2006

		17:36:46
21.02.2006

		17:36:48
21.02.2006

		17:36:50
21.02.2006

		17:36:52
21.02.2006

		17:36:54
21.02.2006

		17:36:56
21.02.2006

		17:36:58
21.02.2006

		17:37:00
21.02.2006

		17:37:02
21.02.2006

		17:37:04
21.02.2006

		17:37:06
21.02.2006

		17:37:08
21.02.2006

		17:37:10
21.02.2006

		17:37:12
21.02.2006

		17:37:14
21.02.2006

		17:37:16
21.02.2006

		17:37:18
21.02.2006

		17:37:20
21.02.2006

		17:37:22
21.02.2006

		17:37:24
21.02.2006

		17:37:26
21.02.2006

		17:37:28
21.02.2006

		17:37:30
21.02.2006

		17:37:32
21.02.2006

		17:37:34
21.02.2006

		17:37:36
21.02.2006

		17:37:38
21.02.2006

		17:37:40
21.02.2006

		17:37:42
21.02.2006

		17:37:44
21.02.2006

		17:37:46
21.02.2006

		17:37:48
21.02.2006

		17:37:50
21.02.2006

		17:37:52
21.02.2006

		17:37:54
21.02.2006

		17:37:56
21.02.2006

		17:37:58
21.02.2006

		17:38:00
21.02.2006

		17:38:02
21.02.2006

		17:38:04
21.02.2006

		17:38:06
21.02.2006

		17:38:08
21.02.2006

		17:38:10
21.02.2006

		17:38:12
21.02.2006

		17:38:14
21.02.2006

		17:38:16
21.02.2006

		17:38:18
21.02.2006

		17:38:20
21.02.2006

		17:38:22
21.02.2006

		17:38:24
21.02.2006

		17:38:26
21.02.2006

		17:38:28
21.02.2006

		17:38:30
21.02.2006

		17:38:34
21.02.2006

		17:38:36
21.02.2006

		17:38:38
21.02.2006

		17:38:40
21.02.2006

		17:38:42
21.02.2006

		17:38:44
21.02.2006

		17:38:46
21.02.2006

		17:38:48
21.02.2006

		17:38:50
21.02.2006

		17:38:52
21.02.2006

		17:38:54
21.02.2006

		17:38:56
21.02.2006

		17:38:58
21.02.2006

		17:39:00
21.02.2006

		17:39:02
21.02.2006

		17:39:04
21.02.2006

		17:39:06
21.02.2006

		17:39:08
21.02.2006

		17:39:10
21.02.2006

		17:39:12
21.02.2006

		17:39:14
21.02.2006

		17:39:16
21.02.2006

		17:39:18
21.02.2006

		17:39:20
21.02.2006

		17:39:22
21.02.2006

		17:39:24
21.02.2006

		17:39:26
21.02.2006

		17:39:28
21.02.2006

		17:39:30
21.02.2006

		17:39:32
21.02.2006

		17:39:34
21.02.2006

		17:39:36
21.02.2006

		17:39:38
21.02.2006

		17:39:40
21.02.2006

		17:39:42
21.02.2006

		17:39:44
21.02.2006

		17:39:46
21.02.2006

		17:39:48
21.02.2006

		17:39:50
21.02.2006

		17:39:52
21.02.2006

		17:39:54
21.02.2006

		17:39:56
21.02.2006

		17:39:58
21.02.2006

		17:40:00
21.02.2006

		17:40:02
21.02.2006

		17:40:04
21.02.2006

		17:40:06
21.02.2006

		17:40:08
21.02.2006

		17:40:10
21.02.2006

		17:40:12
21.02.2006

		17:40:14
21.02.2006

		17:40:16
21.02.2006

		17:40:18
21.02.2006

		17:40:20
21.02.2006

		17:40:22
21.02.2006

		17:40:24
21.02.2006

		17:40:26
21.02.2006

		17:40:28
21.02.2006

		17:40:30
21.02.2006

		17:40:32
21.02.2006

		17:40:34
21.02.2006

		17:40:36
21.02.2006

		17:40:38
21.02.2006

		17:40:40
21.02.2006

		17:40:42
21.02.2006

		17:40:44
21.02.2006

		17:40:46
21.02.2006

		17:40:48
21.02.2006

		17:40:50
21.02.2006

		17:40:52
21.02.2006

		17:40:54
21.02.2006

		17:40:56
21.02.2006

		17:40:58
21.02.2006

		17:41:00
21.02.2006

		17:41:02
21.02.2006

		17:41:04
21.02.2006

		17:41:06
21.02.2006

		17:41:08
21.02.2006

		17:41:10
21.02.2006

		17:41:12
21.02.2006

		17:41:14
21.02.2006

		17:41:16
21.02.2006

		17:41:18
21.02.2006

		17:41:20
21.02.2006

		17:41:22
21.02.2006

		17:41:24
21.02.2006

		17:41:26
21.02.2006

		17:41:28
21.02.2006

		17:41:30
21.02.2006

		17:41:32
21.02.2006

		17:41:34
21.02.2006

		17:41:36
21.02.2006

		17:41:38
21.02.2006

		17:41:40
21.02.2006

		17:41:42
21.02.2006

		17:41:44
21.02.2006

		17:41:46
21.02.2006

		17:41:48
21.02.2006

		17:41:50
21.02.2006

		17:41:52
21.02.2006

		17:41:54
21.02.2006

		17:41:56
21.02.2006

		17:41:58
21.02.2006

		17:42:00
21.02.2006

		17:42:02
21.02.2006

		17:42:04
21.02.2006

		17:42:06
21.02.2006

		17:42:08
21.02.2006

		17:42:10
21.02.2006

		17:42:12
21.02.2006

		17:42:14
21.02.2006

		17:42:16
21.02.2006

		17:42:18
21.02.2006

		17:42:20
21.02.2006

		17:42:22
21.02.2006

		17:42:24
21.02.2006

		17:42:26
21.02.2006

		17:42:28
21.02.2006

		17:42:30
21.02.2006

		17:42:32
21.02.2006

		17:42:34
21.02.2006

		17:42:36
21.02.2006

		17:42:38
21.02.2006

		17:42:40
21.02.2006

		17:42:42
21.02.2006

		17:42:44
21.02.2006

		17:42:46
21.02.2006

		17:42:48
21.02.2006

		17:42:50
21.02.2006

		17:42:52
21.02.2006

		17:42:54
21.02.2006

		17:42:56
21.02.2006

		17:42:58
21.02.2006

		17:43:00
21.02.2006

		17:43:02
21.02.2006

		17:43:04
21.02.2006

		17:43:06
21.02.2006

		17:43:08
21.02.2006

		17:43:10
21.02.2006

		17:43:12
21.02.2006

		17:43:14
21.02.2006

		17:43:16
21.02.2006

		17:43:18
21.02.2006

		17:43:20
21.02.2006

		17:43:22
21.02.2006

		17:43:24
21.02.2006

		17:43:26
21.02.2006

		17:43:28
21.02.2006

		17:43:30
21.02.2006

		17:43:32
21.02.2006

		17:43:34
21.02.2006

		17:43:36
21.02.2006

		17:43:38
21.02.2006

		17:43:40
21.02.2006

		17:43:42
21.02.2006

		17:43:44
21.02.2006

		17:43:46
21.02.2006

		17:43:48
21.02.2006

		17:43:50
21.02.2006

		17:43:52
21.02.2006

		17:43:54
21.02.2006

		17:43:56
21.02.2006

		17:43:58
21.02.2006

		17:44:00
21.02.2006

		17:44:02
21.02.2006

		17:44:04
21.02.2006

		17:44:06
21.02.2006

		17:44:08
21.02.2006

		17:44:10
21.02.2006

		17:44:12
21.02.2006

		17:44:14
21.02.2006

		17:44:16
21.02.2006

		17:44:18
21.02.2006

		17:44:20
21.02.2006

		17:44:22
21.02.2006

		17:44:24
21.02.2006

		17:44:26
21.02.2006

		17:44:28
21.02.2006

		17:44:30
21.02.2006

		17:44:32
21.02.2006

		17:44:34
21.02.2006

		17:44:36
21.02.2006

		17:44:38
21.02.2006

		17:44:40
21.02.2006

		17:44:42
21.02.2006

		17:44:44
21.02.2006

		17:44:46
21.02.2006

		17:44:48
21.02.2006

		17:44:50
21.02.2006

		17:44:52
21.02.2006

		17:44:54
21.02.2006

		17:44:56
21.02.2006

		17:44:58
21.02.2006

		17:45:00
21.02.2006

		17:45:02
21.02.2006

		17:45:04
21.02.2006

		17:45:06
21.02.2006

		17:45:08
21.02.2006

		17:45:10
21.02.2006

		17:45:12
21.02.2006

		17:45:14
21.02.2006

		17:45:16
21.02.2006

		17:45:18
21.02.2006

		17:45:20
21.02.2006

		17:45:22
21.02.2006

		17:45:24
21.02.2006

		17:45:26
21.02.2006

		17:45:28
21.02.2006

		17:45:30
21.02.2006

		17:45:32
21.02.2006

		17:45:34
21.02.2006

		17:45:36
21.02.2006

		17:45:38
21.02.2006

		17:45:40
21.02.2006

		17:45:42
21.02.2006

		17:45:44
21.02.2006

		17:45:46
21.02.2006

		17:45:48
21.02.2006

		17:45:50
21.02.2006

		17:45:52
21.02.2006

		17:45:54
21.02.2006

		17:45:56
21.02.2006

		17:45:58
21.02.2006

		17:46:00
21.02.2006

		17:46:02
21.02.2006

		17:46:04
21.02.2006

		17:46:06
21.02.2006

		17:46:08
21.02.2006

		17:46:10
21.02.2006

		17:46:12
21.02.2006

		17:46:14
21.02.2006

		17:46:16
21.02.2006

		17:46:18
21.02.2006

		17:46:20
21.02.2006

		17:46:22
21.02.2006

		17:46:24
21.02.2006

		17:46:26
21.02.2006

		17:46:28
21.02.2006

		17:46:30
21.02.2006

		17:46:32
21.02.2006

		17:46:34
21.02.2006

		17:46:36
21.02.2006

		17:46:38
21.02.2006

		17:46:40
21.02.2006

		17:46:42
21.02.2006

		17:46:44
21.02.2006

		17:46:46
21.02.2006

		17:46:48
21.02.2006

		17:46:50
21.02.2006

		17:46:52
21.02.2006

		17:46:54
21.02.2006

		17:46:56
21.02.2006

		17:46:58
21.02.2006

		17:47:00
21.02.2006

		17:47:02
21.02.2006

		17:47:04
21.02.2006

		17:47:06
21.02.2006

		17:47:08
21.02.2006

		17:47:10
21.02.2006

		17:47:12
21.02.2006

		17:47:14
21.02.2006

		17:47:16
21.02.2006

		17:47:18
21.02.2006

		17:47:20
21.02.2006

		17:47:22
21.02.2006

		17:47:24
21.02.2006

		17:47:26
21.02.2006

		17:47:28
21.02.2006

		17:47:30
21.02.2006

		17:47:32
21.02.2006

		17:47:34
21.02.2006

		17:47:36
21.02.2006

		17:47:38
21.02.2006

		17:47:40
21.02.2006

		17:47:42
21.02.2006

		17:47:44
21.02.2006

		17:47:46
21.02.2006

		17:47:48
21.02.2006

		17:47:50
21.02.2006

		17:47:52
21.02.2006

		17:47:54
21.02.2006

		17:47:56
21.02.2006

		17:47:58
21.02.2006

		17:48:00
21.02.2006

		17:48:02
21.02.2006

		17:48:04
21.02.2006

		17:48:06
21.02.2006

		17:48:08
21.02.2006

		17:48:10
21.02.2006

		17:48:12
21.02.2006

		17:48:14
21.02.2006

		17:48:16
21.02.2006

		17:48:18
21.02.2006

		17:48:20
21.02.2006

		17:48:22
21.02.2006

		17:48:28
21.02.2006

		17:48:30
21.02.2006

		17:48:32
21.02.2006

		17:48:34
21.02.2006

		17:48:36
21.02.2006

		17:48:38
21.02.2006

		17:48:40
21.02.2006

		17:48:42
21.02.2006

		17:48:44
21.02.2006

		17:48:46
21.02.2006

		17:48:48
21.02.2006

		17:48:50
21.02.2006

		17:48:52
21.02.2006

		17:48:54
21.02.2006

		17:48:56
21.02.2006

		17:48:58
21.02.2006

		17:49:00
21.02.2006

		17:49:02
21.02.2006

		17:49:04
21.02.2006

		17:49:06
21.02.2006

		17:49:08
21.02.2006

		17:49:10
21.02.2006

		17:49:12
21.02.2006

		17:49:14
21.02.2006

		17:49:16
21.02.2006

		17:49:18
21.02.2006

		17:49:20
21.02.2006

		17:49:22
21.02.2006

		17:49:24
21.02.2006

		17:49:26
21.02.2006

		17:49:28
21.02.2006

		17:49:30
21.02.2006

		17:49:32
21.02.2006

		17:49:34
21.02.2006

		17:49:36
21.02.2006

		17:49:38
21.02.2006

		17:49:40
21.02.2006

		17:49:42
21.02.2006

		17:49:44
21.02.2006

		17:49:46
21.02.2006

		17:49:48
21.02.2006

		17:49:50
21.02.2006

		17:49:52
21.02.2006

		17:49:54
21.02.2006

		17:49:56
21.02.2006

		17:49:58
21.02.2006

		17:50:00
21.02.2006

		17:50:02
21.02.2006

		17:50:04
21.02.2006

		17:50:06
21.02.2006

		17:50:08
21.02.2006

		17:50:10
21.02.2006

		17:50:12
21.02.2006

		17:50:14
21.02.2006

		17:50:16
21.02.2006

		17:50:18
21.02.2006

		17:50:20
21.02.2006

		17:50:22
21.02.2006

		17:50:24
21.02.2006

		17:50:26
21.02.2006

		17:50:28
21.02.2006

		17:50:30
21.02.2006

		17:50:32
21.02.2006

		17:50:34
21.02.2006

		17:50:36
21.02.2006

		17:50:38
21.02.2006

		17:50:40
21.02.2006

		17:50:42
21.02.2006

		17:50:44
21.02.2006

		17:50:46
21.02.2006

		17:50:48
21.02.2006

		17:50:50
21.02.2006

		17:50:52
21.02.2006

		17:50:54
21.02.2006

		17:50:56
21.02.2006

		17:50:58
21.02.2006

		17:51:00
21.02.2006

		17:51:02
21.02.2006

		17:51:04
21.02.2006

		17:51:06
21.02.2006

		17:51:08
21.02.2006

		17:51:10
21.02.2006

		17:51:12
21.02.2006

		17:51:14
21.02.2006

		17:51:16
21.02.2006

		17:51:18
21.02.2006

		17:51:24
21.02.2006

		17:51:26
21.02.2006

		17:51:28
21.02.2006

		17:51:30
21.02.2006

		17:51:32
21.02.2006

		17:51:34
21.02.2006

		17:51:36
21.02.2006

		17:51:38
21.02.2006

		17:51:40
21.02.2006

		17:51:42
21.02.2006

		17:51:44
21.02.2006

		17:51:46
21.02.2006

		17:51:48
21.02.2006

		17:51:50
21.02.2006

		17:51:52
21.02.2006

		17:51:54
21.02.2006

		17:51:56
21.02.2006

		17:51:58
21.02.2006

		17:52:00
21.02.2006

		17:52:02
21.02.2006

		17:52:04
21.02.2006

		17:52:06
21.02.2006

		17:52:08
21.02.2006

		17:52:10
21.02.2006

		17:52:12
21.02.2006

		17:52:14
21.02.2006

		17:52:16
21.02.2006

		17:52:18
21.02.2006

		17:52:20
21.02.2006

		17:52:22
21.02.2006

		17:52:24
21.02.2006

		17:52:26
21.02.2006

		17:52:28
21.02.2006

		17:52:30
21.02.2006

		17:52:32
21.02.2006

		17:52:34
21.02.2006

		17:52:36
21.02.2006

		17:52:38
21.02.2006

		17:52:40
21.02.2006

		17:52:42
21.02.2006

		17:52:44
21.02.2006

		17:52:46
21.02.2006

		17:52:48
21.02.2006

		17:52:50
21.02.2006

		17:52:52
21.02.2006

		17:52:54
21.02.2006

		17:52:56
21.02.2006

		17:52:58
21.02.2006

		17:53:00
21.02.2006

		17:53:02
21.02.2006

		17:53:04
21.02.2006

		17:53:06
21.02.2006

		17:53:08
21.02.2006

		17:53:10
21.02.2006

		17:53:12
21.02.2006

		17:53:14
21.02.2006

		17:53:16
21.02.2006

		17:53:18
21.02.2006

		17:53:20
21.02.2006

		17:53:22
21.02.2006

		17:53:24
21.02.2006

		17:53:26
21.02.2006

		17:53:28
21.02.2006

		17:53:30
21.02.2006

		17:53:32
21.02.2006

		17:53:34
21.02.2006

		17:53:36
21.02.2006

		17:53:38
21.02.2006

		17:53:40
21.02.2006

		17:53:42
21.02.2006

		17:53:44
21.02.2006

		17:53:46
21.02.2006

		17:53:48
21.02.2006

		17:53:50
21.02.2006

		17:53:52
21.02.2006

		17:53:54
21.02.2006

		17:53:56
21.02.2006

		17:53:58
21.02.2006

		17:54:00
21.02.2006

		17:54:02
21.02.2006

		17:54:04
21.02.2006

		17:54:06
21.02.2006

		17:54:08
21.02.2006

		17:54:10
21.02.2006

		17:54:12
21.02.2006

		17:54:14
21.02.2006

		17:54:16
21.02.2006

		17:54:18
21.02.2006

		17:54:20
21.02.2006

		17:54:22
21.02.2006

		17:54:24
21.02.2006

		17:54:26
21.02.2006

		17:54:28
21.02.2006

		17:54:30
21.02.2006

		17:54:32
21.02.2006

		17:54:34
21.02.2006

		17:54:36
21.02.2006

		17:54:38
21.02.2006

		17:54:40
21.02.2006

		17:54:42
21.02.2006

		17:54:44
21.02.2006

		17:54:46
21.02.2006

		17:54:48
21.02.2006

		17:54:50
21.02.2006

		17:54:52
21.02.2006

		17:54:54
21.02.2006

		17:54:56
21.02.2006

		17:54:58
21.02.2006

		17:55:00
21.02.2006

		17:55:02
21.02.2006

		17:55:04
21.02.2006

		17:55:06
21.02.2006

		17:55:08
21.02.2006

		17:55:10
21.02.2006

		17:55:12
21.02.2006

		17:55:14
21.02.2006

		17:55:16
21.02.2006

		17:55:18
21.02.2006

		17:55:20
21.02.2006

		17:55:22
21.02.2006

		17:55:24
21.02.2006

		17:55:26
21.02.2006

		17:55:28
21.02.2006

		17:55:30
21.02.2006

		17:55:32
21.02.2006

		17:55:34
21.02.2006

		17:55:36
21.02.2006

		17:55:38
21.02.2006

		17:55:40
21.02.2006

		17:55:42
21.02.2006

		17:55:44
21.02.2006

		17:55:46
21.02.2006

		17:55:48
21.02.2006

		17:55:50
21.02.2006

		17:55:52
21.02.2006

		17:55:54
21.02.2006

		17:55:56
21.02.2006

		17:55:58
21.02.2006

		17:56:00
21.02.2006

		17:56:02
21.02.2006

		17:56:04
21.02.2006

		17:56:06
21.02.2006

		17:56:08
21.02.2006

		17:56:10
21.02.2006

		17:56:12
21.02.2006

		17:56:14
21.02.2006

		17:56:16
21.02.2006

		17:56:18
21.02.2006

		17:56:20
21.02.2006

		17:56:22
21.02.2006

		17:56:24
21.02.2006

		17:56:26
21.02.2006

		17:56:28
21.02.2006

		17:56:30
21.02.2006

		17:56:32
21.02.2006

		17:56:34
21.02.2006

		17:56:36
21.02.2006

		17:56:38
21.02.2006

		17:56:40
21.02.2006

		17:56:42
21.02.2006

		17:56:44
21.02.2006

		17:56:46
21.02.2006

		17:56:48
21.02.2006

		17:56:50
21.02.2006

		17:56:52
21.02.2006

		17:56:54
21.02.2006

		17:56:56
21.02.2006

		17:56:58
21.02.2006

		17:57:00
21.02.2006

		17:57:02
21.02.2006

		17:57:04
21.02.2006

		17:57:06
21.02.2006

		17:57:08
21.02.2006

		17:57:10
21.02.2006

		17:57:12
21.02.2006

		17:57:14
21.02.2006

		17:57:16
21.02.2006

		17:57:18
21.02.2006

		17:57:20
21.02.2006

		17:57:22
21.02.2006

		17:57:24
21.02.2006

		17:57:26
21.02.2006

		17:57:28
21.02.2006

		17:57:30
21.02.2006

		17:57:32
21.02.2006

		17:57:34
21.02.2006

		17:57:36
21.02.2006

		17:57:38
21.02.2006

		17:57:40
21.02.2006

		17:57:42
21.02.2006

		17:57:44
21.02.2006

		17:57:46
21.02.2006

		17:57:48
21.02.2006

		17:57:50
21.02.2006

		17:57:52
21.02.2006

		17:57:54
21.02.2006

		17:57:56
21.02.2006

		17:57:58
21.02.2006

		17:58:00
21.02.2006

		17:58:02
21.02.2006

		17:58:04
21.02.2006

		17:58:06
21.02.2006

		17:58:08
21.02.2006

		17:58:10
21.02.2006

		17:58:12
21.02.2006

		17:58:14
21.02.2006

		17:58:16
21.02.2006

		17:58:18
21.02.2006

		17:58:20
21.02.2006

		17:58:22
21.02.2006

		17:58:24
21.02.2006

		17:58:26
21.02.2006

		17:58:28
21.02.2006

		17:58:30
21.02.2006

		17:58:36
21.02.2006

		17:58:38
21.02.2006

		17:58:40
21.02.2006

		17:58:42
21.02.2006

		17:58:44
21.02.2006

		17:58:46
21.02.2006

		17:58:48
21.02.2006

		17:58:50
21.02.2006

		17:58:52
21.02.2006

		17:58:54
21.02.2006

		17:58:56
21.02.2006

		17:58:58
21.02.2006

		17:59:00
21.02.2006

		17:59:02
21.02.2006

		17:59:04
21.02.2006

		17:59:06
21.02.2006

		17:59:08
21.02.2006

		17:59:10
21.02.2006

		17:59:12
21.02.2006

		17:59:14
21.02.2006

		17:59:16
21.02.2006

		17:59:18
21.02.2006

		17:59:20
21.02.2006

		17:59:22
21.02.2006

		17:59:24
21.02.2006

		17:59:26
21.02.2006

		17:59:28
21.02.2006

		17:59:30
21.02.2006

		17:59:32
21.02.2006

		17:59:34
21.02.2006

		17:59:36
21.02.2006

		17:59:38
21.02.2006

		17:59:40
21.02.2006

		17:59:42
21.02.2006

		17:59:44
21.02.2006

		17:59:46
21.02.2006

		17:59:48
21.02.2006

		17:59:50
21.02.2006

		17:59:52
21.02.2006

		17:59:54
21.02.2006

		17:59:56
21.02.2006

		17:59:58
21.02.2006

		18:00:00
21.02.2006

		18:00:02
21.02.2006

		18:00:04
21.02.2006

		18:00:06
21.02.2006

		18:00:08
21.02.2006

		18:00:10
21.02.2006

		18:00:12
21.02.2006

		18:00:14
21.02.2006

		18:00:16
21.02.2006

		18:00:18
21.02.2006

		18:00:20
21.02.2006

		18:00:22
21.02.2006

		18:00:24
21.02.2006

		18:00:26
21.02.2006

		18:00:28
21.02.2006

		18:00:30
21.02.2006

		18:00:32
21.02.2006

		18:00:34
21.02.2006

		18:00:36
21.02.2006

		18:00:38
21.02.2006

		18:00:40
21.02.2006

		18:00:42
21.02.2006

		18:00:48
21.02.2006

		18:00:50
21.02.2006

		18:00:52
21.02.2006

		18:00:54
21.02.2006

		18:00:56
21.02.2006

		18:00:58
21.02.2006

		18:01:00
21.02.2006

		18:01:02
21.02.2006

		18:01:04
21.02.2006

		18:01:06
21.02.2006

		18:01:08
21.02.2006

		18:01:10
21.02.2006

		18:01:12
21.02.2006

		18:01:14
21.02.2006

		18:01:16
21.02.2006

		18:01:18
21.02.2006

		18:01:20
21.02.2006

		18:01:22
21.02.2006

		18:01:24
21.02.2006

		18:01:26
21.02.2006

		18:01:28
21.02.2006

		18:01:30
21.02.2006

		18:01:32
21.02.2006

		18:01:34
21.02.2006

		18:01:36
21.02.2006

		18:01:38
21.02.2006

		18:01:40
21.02.2006

		18:01:42
21.02.2006

		18:01:44
21.02.2006

		18:01:46
21.02.2006

		18:01:48
21.02.2006

		18:01:50
21.02.2006

		18:01:56
21.02.2006

		18:01:58
21.02.2006

		18:02:00
21.02.2006

		18:02:02
21.02.2006

		18:02:04
21.02.2006

		18:02:06
21.02.2006

		18:02:08
21.02.2006

		18:02:10
21.02.2006

		18:02:12
21.02.2006

		18:02:14
21.02.2006

		18:02:16
21.02.2006

		18:02:18
21.02.2006

		18:02:20
21.02.2006

		18:02:22
21.02.2006

		18:02:24
21.02.2006

		18:02:26
21.02.2006

		18:02:28
21.02.2006

		18:02:30
21.02.2006

		18:02:32
21.02.2006

		18:02:34
21.02.2006

		18:02:36
21.02.2006

		18:02:38
21.02.2006

		18:02:40
21.02.2006

		18:02:42
21.02.2006

		18:02:44
21.02.2006

		18:02:46
21.02.2006

		18:02:48
21.02.2006

		18:02:50
21.02.2006

		18:02:52
21.02.2006

		18:02:54
21.02.2006

		18:02:56
21.02.2006

		18:02:58
21.02.2006

		18:03:00
21.02.2006

		18:03:02
21.02.2006

		18:03:04
21.02.2006

		18:03:06
21.02.2006

		18:03:08
21.02.2006

		18:03:10
21.02.2006

		18:03:12
21.02.2006

		18:03:14
21.02.2006

		18:03:16
21.02.2006

		18:03:18
21.02.2006

		18:03:20
21.02.2006

		18:03:22
21.02.2006

		18:03:24
21.02.2006

		18:03:26
21.02.2006

		18:03:28
21.02.2006

		18:03:30
21.02.2006

		18:03:32
21.02.2006

		18:03:34
21.02.2006

		18:03:36
21.02.2006

		18:03:38
21.02.2006

		18:03:40
21.02.2006

		18:03:42
21.02.2006

		18:03:44
21.02.2006

		18:03:46
21.02.2006

		18:03:48
21.02.2006

		18:03:50
21.02.2006

		18:03:52
21.02.2006

		18:03:54
21.02.2006

		18:04:00
21.02.2006

		18:04:02
21.02.2006

		18:04:04
21.02.2006

		18:04:06
21.02.2006

		18:04:08
21.02.2006

		18:04:10
21.02.2006

		18:04:12
21.02.2006

		18:04:14
21.02.2006

		18:04:16
21.02.2006

		18:04:18
21.02.2006

		18:04:20
21.02.2006

		18:04:22
21.02.2006

		18:04:24
21.02.2006

		18:04:26
21.02.2006

		18:04:28
21.02.2006

		18:04:30
21.02.2006

		18:04:32
21.02.2006

		18:04:34
21.02.2006

		18:04:36
21.02.2006

		18:04:38
21.02.2006

		18:04:40
21.02.2006

		18:04:42
21.02.2006

		18:04:44
21.02.2006

		18:04:46
21.02.2006

		18:04:48
21.02.2006

		18:04:50
21.02.2006

		18:04:52
21.02.2006

		18:04:54
21.02.2006

		18:04:56
21.02.2006

		18:04:58
21.02.2006

		18:05:00
21.02.2006

		18:05:02
21.02.2006

		18:05:04
21.02.2006

		18:05:06
21.02.2006

		18:05:08
21.02.2006

		18:05:10
21.02.2006

		18:05:12
21.02.2006

		18:05:14
21.02.2006

		18:05:16
21.02.2006

		18:05:18
21.02.2006

		18:05:20
21.02.2006

		18:05:22
21.02.2006

		18:05:24
21.02.2006

		18:05:26
21.02.2006

		18:05:28
21.02.2006

		18:05:30
21.02.2006

		18:05:32
21.02.2006

		18:05:34
21.02.2006

		18:05:36
21.02.2006

		18:05:38
21.02.2006

		18:05:40
21.02.2006

		18:05:42
21.02.2006

		18:05:44
21.02.2006

		18:05:46
21.02.2006

		18:05:48
21.02.2006

		18:05:50
21.02.2006

		18:05:52
21.02.2006

		18:05:54
21.02.2006

		18:05:56
21.02.2006

		18:05:58
21.02.2006

		18:06:00
21.02.2006

		18:06:02
21.02.2006

		18:06:04
21.02.2006

		18:06:06
21.02.2006

		18:06:08
21.02.2006

		18:06:10
21.02.2006

		18:06:12
21.02.2006

		18:06:14
21.02.2006

		18:06:16
21.02.2006

		18:06:18
21.02.2006

		18:06:20
21.02.2006

		18:06:22
21.02.2006

		18:06:24
21.02.2006

		18:06:26
21.02.2006

		18:06:28
21.02.2006

		18:06:30
21.02.2006

		18:06:32
21.02.2006

		18:06:34
21.02.2006

		18:06:36
21.02.2006

		18:06:38
21.02.2006

		18:06:40
21.02.2006

		18:06:42
21.02.2006

		18:06:44
21.02.2006

		18:06:46
21.02.2006

		18:06:48
21.02.2006

		18:06:50
21.02.2006

		18:06:52
21.02.2006

		18:06:54
21.02.2006

		18:06:56
21.02.2006

		18:06:58
21.02.2006

		18:07:00
21.02.2006

		18:07:02
21.02.2006

		18:07:08
21.02.2006

		18:07:10
21.02.2006

		18:07:12
21.02.2006

		18:07:14
21.02.2006

		18:07:16
21.02.2006

		18:07:18
21.02.2006

		18:07:20
21.02.2006

		18:07:22
21.02.2006

		18:07:24
21.02.2006

		18:07:26
21.02.2006

		18:07:28
21.02.2006

		18:07:30
21.02.2006

		18:07:32
21.02.2006

		18:07:34
21.02.2006

		18:07:36
21.02.2006

		18:07:38
21.02.2006

		18:07:40
21.02.2006

		18:07:42
21.02.2006

		18:07:44
21.02.2006

		18:07:46
21.02.2006

		18:07:48
21.02.2006

		18:07:50
21.02.2006

		18:07:52
21.02.2006

		18:07:54
21.02.2006

		18:07:56
21.02.2006

		18:07:58
21.02.2006

		18:08:00
21.02.2006

		18:08:02
21.02.2006

		18:08:04
21.02.2006

		18:08:06
21.02.2006

		18:08:08
21.02.2006

		18:08:10
21.02.2006

		18:08:12
21.02.2006

		18:08:14
21.02.2006

		18:08:16
21.02.2006

		18:08:18
21.02.2006

		18:08:20
21.02.2006

		18:08:22
21.02.2006

		18:08:24
21.02.2006

		18:08:26
21.02.2006

		18:08:28
21.02.2006

		18:08:30
21.02.2006

		18:08:32
21.02.2006

		18:08:34
21.02.2006

		18:08:36
21.02.2006

		18:08:38
21.02.2006

		18:08:40
21.02.2006

		18:08:42
21.02.2006

		18:08:44
21.02.2006

		18:08:46
21.02.2006

		18:08:48
21.02.2006

		18:08:50
21.02.2006

		18:08:52
21.02.2006

		18:08:54
21.02.2006

		18:08:56
21.02.2006

		18:08:58
21.02.2006

		18:09:00
21.02.2006

		18:09:02
21.02.2006

		18:09:04
21.02.2006

		18:09:06
21.02.2006

		18:09:08
21.02.2006

		18:09:10
21.02.2006

		18:09:12
21.02.2006

		18:09:14
21.02.2006

		18:09:16
21.02.2006

		18:09:18
21.02.2006

		18:09:20
21.02.2006

		18:09:22
21.02.2006

		18:09:24
21.02.2006

		18:09:26
21.02.2006

		18:09:28
21.02.2006

		18:09:30
21.02.2006

		18:09:32
21.02.2006

		18:09:34
21.02.2006

		18:09:36
21.02.2006

		18:09:38
21.02.2006

		18:09:40
21.02.2006

		18:09:42
21.02.2006

		18:09:44
21.02.2006

		18:09:46
21.02.2006

		18:09:48
21.02.2006

		18:09:50
21.02.2006

		18:09:52
21.02.2006

		18:09:54
21.02.2006

		18:09:56
21.02.2006

		18:09:58
21.02.2006

		18:10:00
21.02.2006

		18:10:02
21.02.2006

		18:10:04
21.02.2006

		18:10:06
21.02.2006

		18:10:08
21.02.2006

		18:10:10
21.02.2006

		18:10:12
21.02.2006

		18:10:14
21.02.2006

		18:10:16
21.02.2006

		18:10:18
21.02.2006

		18:10:20
21.02.2006

		18:10:22
21.02.2006

		18:10:24
21.02.2006

		18:10:26
21.02.2006

		18:10:28
21.02.2006

		18:10:30
21.02.2006

		18:10:32
21.02.2006

		18:10:34
21.02.2006

		18:10:36
21.02.2006

		18:10:38
21.02.2006

		18:10:40
21.02.2006

		18:10:42
21.02.2006

		18:10:48
21.02.2006

		18:10:50
21.02.2006

		18:10:52
21.02.2006

		18:10:54
21.02.2006

		18:10:56
21.02.2006

		18:10:58
21.02.2006

		18:11:00
21.02.2006

		18:11:02
21.02.2006

		18:11:04
21.02.2006

		18:11:06
21.02.2006

		18:11:08
21.02.2006

		18:11:10
21.02.2006

		18:11:12
21.02.2006

		18:11:14
21.02.2006

		18:11:16
21.02.2006

		18:11:18
21.02.2006

		18:11:20
21.02.2006

		18:11:22
21.02.2006

		18:11:24
21.02.2006

		18:11:26
21.02.2006

		18:11:28
21.02.2006

		18:11:30
21.02.2006

		18:11:32
21.02.2006

		18:11:34
21.02.2006

		18:11:36
21.02.2006

		18:11:38
21.02.2006

		18:11:40
21.02.2006

		18:11:42
21.02.2006

		18:11:44
21.02.2006

		18:11:46
21.02.2006

		18:11:48
21.02.2006

		18:11:50
21.02.2006

		18:11:52
21.02.2006

		18:11:54
21.02.2006

		18:11:56
21.02.2006

		18:11:58
21.02.2006

		18:12:00
21.02.2006

		18:12:02
21.02.2006

		18:12:04
21.02.2006

		18:12:06
21.02.2006

		18:12:08
21.02.2006

		18:12:10
21.02.2006

		18:12:12
21.02.2006

		18:12:14
21.02.2006

		18:12:16
21.02.2006

		18:12:18
21.02.2006

		18:12:20
21.02.2006

		18:12:22
21.02.2006

		18:12:24
21.02.2006

		18:12:26
21.02.2006

		18:12:28
21.02.2006

		18:12:30
21.02.2006

		18:12:32
21.02.2006

		18:12:34
21.02.2006

		18:12:36
21.02.2006

		18:12:38
21.02.2006

		18:12:40
21.02.2006

		18:12:42
21.02.2006

		18:12:44
21.02.2006

		18:12:46
21.02.2006

		18:12:48
21.02.2006

		18:12:50
21.02.2006

		18:12:52
21.02.2006

		18:12:54
21.02.2006

		18:12:56
21.02.2006

		18:12:58
21.02.2006

		18:13:00
21.02.2006

		18:13:02
21.02.2006

		18:13:04
21.02.2006

		18:13:06
21.02.2006

		18:13:08
21.02.2006

		18:13:10
21.02.2006

		18:13:12
21.02.2006

		18:13:14
21.02.2006

		18:13:16
21.02.2006

		18:13:18
21.02.2006

		18:13:20
21.02.2006

		18:13:22
21.02.2006

		18:13:24
21.02.2006

		18:13:26
21.02.2006

		18:13:28
21.02.2006

		18:13:30
21.02.2006

		18:13:32
21.02.2006

		18:13:34
21.02.2006

		18:13:36
21.02.2006

		18:13:38
21.02.2006

		18:13:40
21.02.2006

		18:13:42
21.02.2006

		18:13:44
21.02.2006

		18:13:46
21.02.2006

		18:13:48
21.02.2006

		18:13:50
21.02.2006

		18:13:52
21.02.2006

		18:13:54
21.02.2006

		18:13:56
21.02.2006

		18:13:58
21.02.2006

		18:14:00
21.02.2006

		18:14:02
21.02.2006

		18:14:04
21.02.2006

		18:14:06
21.02.2006

		18:14:12
21.02.2006

		18:14:14
21.02.2006

		18:14:16
21.02.2006

		18:14:18
21.02.2006

		18:14:20
21.02.2006

		18:14:22
21.02.2006

		18:14:24
21.02.2006

		18:14:26
21.02.2006

		18:14:28
21.02.2006

		18:14:30
21.02.2006

		18:14:32
21.02.2006

		18:14:34
21.02.2006

		18:14:36
21.02.2006

		18:14:38
21.02.2006

		18:14:40
21.02.2006

		18:14:42
21.02.2006

		18:14:48
21.02.2006

		18:14:50
21.02.2006

		18:14:52
21.02.2006

		18:14:54
21.02.2006

		18:14:56
21.02.2006

		18:14:58
21.02.2006

		18:15:00
21.02.2006

		18:15:02
21.02.2006

		18:15:04
21.02.2006

		18:15:06
21.02.2006

		18:15:08
21.02.2006

		18:15:10
21.02.2006

		18:15:12
21.02.2006

		18:15:14
21.02.2006

		18:15:16
21.02.2006

		18:15:18
21.02.2006

		18:15:20
21.02.2006

		18:15:22
21.02.2006

		18:15:28
21.02.2006

		18:15:30
21.02.2006

		18:15:32
21.02.2006

		18:15:34
21.02.2006

		18:15:36
21.02.2006

		18:15:38
21.02.2006

		18:15:40
21.02.2006

		18:15:42
21.02.2006

		18:15:44
21.02.2006

		18:15:46
21.02.2006

		18:15:48
21.02.2006

		18:15:50
21.02.2006

		18:15:52
21.02.2006

		18:15:54
21.02.2006

		18:15:56
21.02.2006

		18:15:58
21.02.2006

		18:16:00
21.02.2006

		18:16:02
21.02.2006

		18:16:04
21.02.2006

		18:16:06
21.02.2006

		18:16:08
21.02.2006

		18:16:10
21.02.2006

		18:16:12
21.02.2006

		18:16:14
21.02.2006

		18:16:16
21.02.2006

		18:16:18
21.02.2006

		18:16:20
21.02.2006

		18:16:22
21.02.2006

		18:16:24
21.02.2006

		18:16:26
21.02.2006

		18:16:28
21.02.2006

		18:16:30
21.02.2006

		18:16:32
21.02.2006

		18:16:34
21.02.2006

		18:16:36
21.02.2006

		18:16:38
21.02.2006

		18:16:40
21.02.2006

		18:16:42
21.02.2006

		18:16:44
21.02.2006

		18:16:46
21.02.2006

		18:16:48
21.02.2006

		18:16:50
21.02.2006

		18:16:52
21.02.2006

		18:16:54
21.02.2006

		18:16:56
21.02.2006

		18:16:58
21.02.2006

		18:17:00
21.02.2006

		18:17:02
21.02.2006

		18:17:04
21.02.2006

		18:17:06
21.02.2006

		18:17:08
21.02.2006

		18:17:10
21.02.2006

		18:17:12
21.02.2006

		18:17:14
21.02.2006

		18:17:16
21.02.2006

		18:17:18
21.02.2006

		18:17:20
21.02.2006

		18:17:22
21.02.2006

		18:17:24
21.02.2006

		18:17:26
21.02.2006

		18:17:28
21.02.2006

		18:17:30
21.02.2006

		18:17:32
21.02.2006

		18:17:34
21.02.2006

		18:17:36
21.02.2006

		18:17:38
21.02.2006

		18:17:40
21.02.2006

		18:17:42
21.02.2006

		18:17:44
21.02.2006

		18:17:46
21.02.2006

		18:17:48
21.02.2006

		18:17:50
21.02.2006

		18:17:52
21.02.2006

		18:17:54
21.02.2006

		18:17:56
21.02.2006

		18:17:58
21.02.2006

		18:18:00
21.02.2006

		18:18:02
21.02.2006

		18:18:04
21.02.2006

		18:18:06
21.02.2006

		18:18:08
21.02.2006

		18:18:10
21.02.2006

		18:18:12
21.02.2006

		18:18:14
21.02.2006

		18:18:16
21.02.2006

		18:18:18
21.02.2006

		18:18:20
21.02.2006

		18:18:22
21.02.2006

		18:18:24
21.02.2006

		18:18:26
21.02.2006

		18:18:28
21.02.2006

		18:18:30
21.02.2006

		18:18:36
21.02.2006

		18:18:38
21.02.2006

		18:18:40
21.02.2006

		18:18:42
21.02.2006

		18:18:44
21.02.2006

		18:18:46
21.02.2006

		18:18:48
21.02.2006

		18:18:50
21.02.2006

		18:18:56
21.02.2006

		18:18:58
21.02.2006

		18:19:00
21.02.2006

		18:19:02
21.02.2006

		18:19:04
21.02.2006

		18:19:06
21.02.2006

		18:19:08
21.02.2006

		18:19:10
21.02.2006

		18:19:12
21.02.2006

		18:19:14
21.02.2006

		18:19:16
21.02.2006

		18:19:18
21.02.2006

		18:19:20
21.02.2006

		18:19:22
21.02.2006

		18:19:24
21.02.2006

		18:19:26
21.02.2006

		18:19:28
21.02.2006

		18:19:30
21.02.2006

		18:19:32
21.02.2006

		18:19:34
21.02.2006

		18:19:36
21.02.2006

		18:19:38
21.02.2006

		18:19:40
21.02.2006

		18:19:42
21.02.2006

		18:19:44
21.02.2006

		18:19:46
21.02.2006

		18:19:48
21.02.2006

		18:19:50
21.02.2006

		18:19:52
21.02.2006

		18:19:54
21.02.2006

		18:19:56
21.02.2006

		18:19:58
21.02.2006

		18:20:00
21.02.2006

		18:20:02
21.02.2006

		18:20:04
21.02.2006

		18:20:06
21.02.2006

		18:20:08
21.02.2006

		18:20:10
21.02.2006

		18:20:12
21.02.2006

		18:20:14
21.02.2006

		18:20:16
21.02.2006

		18:20:18
21.02.2006

		18:20:20
21.02.2006

		18:20:22
21.02.2006

		18:20:24
21.02.2006

		18:20:26
21.02.2006

		18:20:28
21.02.2006

		18:20:30
21.02.2006

		18:20:32
21.02.2006

		18:20:34
21.02.2006

		18:20:36
21.02.2006

		18:20:38
21.02.2006

		18:20:40
21.02.2006

		18:20:42
21.02.2006

		18:20:44
21.02.2006

		18:20:46
21.02.2006

		18:20:48
21.02.2006

		18:20:50
21.02.2006

		18:20:52
21.02.2006

		18:20:54
21.02.2006

		18:20:56
21.02.2006

		18:20:58
21.02.2006

		18:21:00
21.02.2006

		18:21:02
21.02.2006

		18:21:04
21.02.2006

		18:21:06
21.02.2006

		18:21:08
21.02.2006

		18:21:10
21.02.2006

		18:21:12
21.02.2006

		18:21:14
21.02.2006

		18:21:16
21.02.2006

		18:21:18
21.02.2006

		18:21:20
21.02.2006

		18:21:22
21.02.2006

		18:21:24
21.02.2006

		18:21:26
21.02.2006

		18:21:28
21.02.2006

		18:21:30
21.02.2006

		18:21:32
21.02.2006

		18:21:34
21.02.2006

		18:21:36
21.02.2006

		18:21:38
21.02.2006

		18:21:44
21.02.2006

		18:21:46
21.02.2006

		18:21:48
21.02.2006

		18:21:50
21.02.2006

		18:21:52
21.02.2006

		18:21:54
21.02.2006

		18:21:56
21.02.2006

		18:21:58
21.02.2006

		18:22:00
21.02.2006

		18:22:02
21.02.2006

		18:22:04
21.02.2006

		18:22:06
21.02.2006

		18:22:08
21.02.2006

		18:22:10
21.02.2006

		18:22:12
21.02.2006

		18:22:14
21.02.2006

		18:22:16
21.02.2006

		18:22:18
21.02.2006

		18:22:20
21.02.2006

		18:22:22
21.02.2006

		18:22:24
21.02.2006

		18:22:26
21.02.2006

		18:22:28
21.02.2006

		18:22:30
21.02.2006

		18:22:32
21.02.2006

		18:22:34
21.02.2006

		18:22:40
21.02.2006

		18:22:42
21.02.2006

		18:22:44
21.02.2006

		18:22:46
21.02.2006

		18:22:52
21.02.2006

		18:22:54
21.02.2006

		18:22:56
21.02.2006

		18:22:58
21.02.2006

		18:23:00
21.02.2006

		18:23:02
21.02.2006

		18:23:04
21.02.2006

		18:23:06
21.02.2006

		18:23:08
21.02.2006

		18:23:10
21.02.2006

		18:23:12
21.02.2006

		18:23:14
21.02.2006

		18:23:16
21.02.2006

		18:23:18
21.02.2006

		18:23:20
21.02.2006

		18:23:22
21.02.2006

		18:23:24
21.02.2006

		18:23:26
21.02.2006

		18:23:28
21.02.2006

		18:23:30
21.02.2006

		18:23:32
21.02.2006

		18:23:34
21.02.2006

		18:23:36
21.02.2006

		18:23:38
21.02.2006

		18:23:40
21.02.2006

		18:23:42
21.02.2006

		18:23:44
21.02.2006

		18:23:46
21.02.2006

		18:23:48
21.02.2006

		18:23:50
21.02.2006

		18:23:56
21.02.2006

		18:23:58
21.02.2006

		18:24:00
21.02.2006

		18:24:02
21.02.2006

		18:24:04
21.02.2006

		18:24:06
21.02.2006

		18:24:08
21.02.2006

		18:24:10
21.02.2006

		18:24:12
21.02.2006

		18:24:14
21.02.2006

		18:24:16
21.02.2006

		18:24:18
21.02.2006

		18:24:20
21.02.2006

		18:24:22
21.02.2006

		18:24:24
21.02.2006

		18:24:26
21.02.2006

		18:24:28
21.02.2006

		18:24:30
21.02.2006

		18:24:32
21.02.2006

		18:24:34
21.02.2006

		18:24:36
21.02.2006

		18:24:38
21.02.2006

		18:24:40
21.02.2006

		18:24:42
21.02.2006

		18:24:44
21.02.2006

		18:24:46
21.02.2006

		18:24:48
21.02.2006

		18:24:50
21.02.2006

		18:24:52
21.02.2006

		18:24:54
21.02.2006

		18:24:56
21.02.2006

		18:24:58
21.02.2006

		18:25:00
21.02.2006

		18:25:02
21.02.2006

		18:25:04
21.02.2006

		18:25:06
21.02.2006

		18:25:08
21.02.2006

		18:25:10
21.02.2006

		18:25:12
21.02.2006

		18:25:14
21.02.2006

		18:25:16
21.02.2006

		18:25:18
21.02.2006

		18:25:20
21.02.2006

		18:25:22
21.02.2006

		18:25:24
21.02.2006

		18:25:26
21.02.2006

		18:25:28
21.02.2006

		18:25:30
21.02.2006

		18:25:32
21.02.2006

		18:25:34
21.02.2006

		18:25:36
21.02.2006

		18:25:38
21.02.2006

		18:25:40
21.02.2006

		18:25:42
21.02.2006

		18:25:44
21.02.2006

		18:25:46
21.02.2006

		18:25:48
21.02.2006

		18:25:50
21.02.2006

		18:25:52
21.02.2006

		18:25:54
21.02.2006

		18:25:56
21.02.2006

		18:25:58
21.02.2006

		18:26:00
21.02.2006

		18:26:02
21.02.2006

		18:26:04
21.02.2006

		18:26:06
21.02.2006

		18:26:08
21.02.2006

		18:26:10
21.02.2006

		18:26:12
21.02.2006

		18:26:14
21.02.2006

		18:26:16
21.02.2006

		18:26:18
21.02.2006

		18:26:20
21.02.2006

		18:26:22
21.02.2006

		18:26:24
21.02.2006

		18:26:26
21.02.2006

		18:26:28
21.02.2006

		18:26:30
21.02.2006

		18:26:32
21.02.2006

		18:26:34
21.02.2006

		18:26:36
21.02.2006

		18:26:38
21.02.2006

		18:26:40
21.02.2006

		18:26:42
21.02.2006

		18:26:44
21.02.2006

		18:26:46
21.02.2006

		18:26:48
21.02.2006

		18:26:50
21.02.2006

		18:26:56
21.02.2006

		18:26:58
21.02.2006

		18:27:00
21.02.2006

		18:27:02
21.02.2006

		18:27:04
21.02.2006

		18:27:06
21.02.2006

		18:27:08
21.02.2006

		18:27:10
21.02.2006

		18:27:12
21.02.2006

		18:27:14
21.02.2006

		18:27:16
21.02.2006

		18:27:18
21.02.2006

		18:27:20
21.02.2006

		18:27:22
21.02.2006

		18:27:24
21.02.2006

		18:27:26
21.02.2006

		18:27:28
21.02.2006

		18:27:30
21.02.2006

		18:27:32
21.02.2006

		18:27:34
21.02.2006

		18:27:36
21.02.2006

		18:27:38
21.02.2006

		18:27:40
21.02.2006

		18:27:42
21.02.2006

		18:27:44
21.02.2006

		18:27:46
21.02.2006

		18:27:48
21.02.2006

		18:27:50
21.02.2006

		18:27:52
21.02.2006

		18:27:54
21.02.2006

		18:27:56
21.02.2006

		18:27:58
21.02.2006

		18:28:00
21.02.2006

		18:28:02
21.02.2006

		18:28:04
21.02.2006

		18:28:06
21.02.2006

		18:28:08
21.02.2006

		18:28:10
21.02.2006

		18:28:12
21.02.2006

		18:28:14
21.02.2006

		18:28:16
21.02.2006

		18:28:18
21.02.2006

		18:28:20
21.02.2006

		18:28:22
21.02.2006

		18:28:24
21.02.2006

		18:28:26
21.02.2006

		18:28:28
21.02.2006

		18:28:30
21.02.2006

		18:28:32
21.02.2006

		18:28:34
21.02.2006

		18:28:36
21.02.2006

		18:28:38
21.02.2006

		18:28:40
21.02.2006

		18:28:42
21.02.2006

		18:28:44
21.02.2006

		18:28:46
21.02.2006

		18:28:48
21.02.2006

		18:28:50
21.02.2006

		18:28:52
21.02.2006

		18:28:54
21.02.2006

		18:28:56
21.02.2006

		18:28:58
21.02.2006

		18:29:00
21.02.2006

		18:29:02
21.02.2006

		18:29:04
21.02.2006

		18:29:06
21.02.2006

		18:29:08
21.02.2006

		18:29:10
21.02.2006

		18:29:12
21.02.2006

		18:29:14
21.02.2006

		18:29:16
21.02.2006

		18:29:18
21.02.2006

		18:29:20
21.02.2006

		18:29:22
21.02.2006

		18:29:24
21.02.2006

		18:29:26
21.02.2006

		18:29:28
21.02.2006

		18:29:30
21.02.2006

		18:29:32
21.02.2006

		18:29:34
21.02.2006

		18:29:36
21.02.2006

		18:29:38
21.02.2006

		18:29:44
21.02.2006

		18:29:46
21.02.2006

		18:29:48
21.02.2006

		18:29:50
21.02.2006

		18:29:52
21.02.2006

		18:29:54
21.02.2006

		18:29:56
21.02.2006

		18:29:58
21.02.2006

		18:30:04
21.02.2006

		18:30:06
21.02.2006

		18:30:08
21.02.2006

		18:30:10
21.02.2006

		18:30:12
21.02.2006

		18:30:14
21.02.2006

		18:30:24
21.02.2006

		18:30:26
21.02.2006

		18:30:28
21.02.2006

		18:30:30
21.02.2006

		18:30:32
21.02.2006

		18:30:34
21.02.2006

		18:30:36
21.02.2006

		18:30:38
21.02.2006

		18:30:44
21.02.2006

		18:30:46
21.02.2006

		18:30:48
21.02.2006

		18:30:50
21.02.2006

		18:30:52
21.02.2006

		18:30:54
21.02.2006

		18:30:56
21.02.2006

		18:30:58
21.02.2006

		18:31:00
21.02.2006

		18:31:02
21.02.2006

		18:31:04
21.02.2006

		18:31:06
21.02.2006

		18:31:08
21.02.2006

		18:31:10
21.02.2006

		18:31:12
21.02.2006

		18:31:14
21.02.2006

		18:31:16
21.02.2006

		18:31:18
21.02.2006

		18:31:24
21.02.2006

		18:31:26
21.02.2006

		18:31:28
21.02.2006

		18:31:30
21.02.2006

		18:31:32
21.02.2006

		18:31:34
21.02.2006

		18:31:36
21.02.2006

		18:31:38
21.02.2006

		18:31:40
21.02.2006

		18:31:42
21.02.2006

		18:31:44
21.02.2006

		18:31:46
21.02.2006

		18:31:48
21.02.2006

		18:31:50
21.02.2006

		18:31:52
21.02.2006

		18:31:54
21.02.2006

		18:31:56
21.02.2006

		18:31:58
21.02.2006

		18:32:00
21.02.2006

		18:32:02
21.02.2006

		18:32:04
21.02.2006

		18:32:06
21.02.2006

		18:32:08
21.02.2006

		18:32:10
21.02.2006

		18:32:12
21.02.2006

		18:32:14
21.02.2006

		18:32:16
21.02.2006

		18:32:18
21.02.2006

		18:32:24
21.02.2006

		18:32:26
21.02.2006

		18:32:28
21.02.2006

		18:32:30
21.02.2006

		18:32:32
21.02.2006

		18:32:34
21.02.2006

		18:32:36
21.02.2006

		18:32:38
21.02.2006

		18:32:40
21.02.2006

		18:32:42
21.02.2006

		18:32:44
21.02.2006

		18:32:46
21.02.2006

		18:32:48
21.02.2006

		18:32:50
21.02.2006

		18:32:52
21.02.2006

		18:32:54
21.02.2006

		18:32:56
21.02.2006

		18:32:58
21.02.2006

		18:33:00
21.02.2006

		18:33:02
21.02.2006

		18:33:04
21.02.2006

		18:33:06
21.02.2006

		18:33:08
21.02.2006

		18:33:10
21.02.2006

		18:33:12
21.02.2006

		18:33:14
21.02.2006

		18:33:16
21.02.2006

		18:33:18
21.02.2006

		18:33:20
21.02.2006

		18:33:22
21.02.2006

		18:33:24
21.02.2006

		18:33:26
21.02.2006

		18:33:28
21.02.2006

		18:33:30
21.02.2006

		18:33:32
21.02.2006

		18:33:34
21.02.2006

		18:33:36
21.02.2006

		18:33:38
21.02.2006

		18:33:40
21.02.2006

		18:33:42
21.02.2006

		18:33:44
21.02.2006

		18:33:46
21.02.2006

		18:33:48
21.02.2006

		18:33:50
21.02.2006

		18:33:52
21.02.2006

		18:33:54
21.02.2006

		18:33:56
21.02.2006

		18:33:58
21.02.2006

		18:34:00
21.02.2006

		18:34:02
21.02.2006

		18:34:04
21.02.2006

		18:34:06
21.02.2006

		18:34:08
21.02.2006

		18:34:10
21.02.2006

		18:34:12
21.02.2006

		18:34:14
21.02.2006

		18:34:16
21.02.2006

		18:34:18
21.02.2006

		18:34:20
21.02.2006

		18:34:22
21.02.2006

		18:34:24
21.02.2006

		18:34:26
21.02.2006

		18:34:28
21.02.2006

		18:34:30
21.02.2006

		18:34:32
21.02.2006

		18:34:34
21.02.2006

		18:34:36
21.02.2006

		18:34:38
21.02.2006

		18:34:40
21.02.2006

		18:34:42
21.02.2006

		18:34:44
21.02.2006

		18:34:46
21.02.2006

		18:34:48
21.02.2006

		18:34:50
21.02.2006

		18:34:52
21.02.2006

		18:34:54
21.02.2006

		18:34:56
21.02.2006

		18:34:58
21.02.2006

		18:35:00
21.02.2006

		18:35:02
21.02.2006

		18:35:04
21.02.2006

		18:35:06
21.02.2006

		18:35:08
21.02.2006

		18:35:10
21.02.2006

		18:35:12
21.02.2006

		18:35:14
21.02.2006

		18:35:16
21.02.2006

		18:35:18
21.02.2006

		18:35:20
21.02.2006

		18:35:22
21.02.2006

		18:35:24
21.02.2006

		18:35:26
21.02.2006

		18:35:32
21.02.2006

		18:35:34
21.02.2006

		18:35:36
21.02.2006

		18:35:38
21.02.2006

		18:35:40
21.02.2006

		18:35:42
21.02.2006

		18:35:44
21.02.2006

		18:35:46
21.02.2006

		18:35:48
21.02.2006

		18:35:50
21.02.2006

		18:35:52
21.02.2006

		18:35:54
21.02.2006

		18:35:56
21.02.2006

		18:35:58
21.02.2006

		18:36:00
21.02.2006

		18:36:02
21.02.2006

		18:36:04
21.02.2006

		18:36:06
21.02.2006

		18:36:08
21.02.2006

		18:36:10
21.02.2006

		18:36:12
21.02.2006

		18:36:14
21.02.2006

		18:36:16
21.02.2006

		18:36:18
21.02.2006

		18:36:20
21.02.2006

		18:36:22
21.02.2006

		18:36:24
21.02.2006

		18:36:26
21.02.2006

		18:36:28
21.02.2006

		18:36:30
21.02.2006

		18:36:32
21.02.2006

		18:36:34
21.02.2006

		18:36:36
21.02.2006

		18:36:38
21.02.2006

		18:36:40
21.02.2006

		18:36:42
21.02.2006

		18:36:44
21.02.2006

		18:36:46
21.02.2006

		18:36:48
21.02.2006

		18:36:50
21.02.2006

		18:36:52
21.02.2006

		18:36:54
21.02.2006

		18:36:56
21.02.2006

		18:36:58
21.02.2006

		18:37:00
21.02.2006

		18:37:02
21.02.2006

		18:37:04
21.02.2006

		18:37:06
21.02.2006

		18:37:08
21.02.2006

		18:37:10
21.02.2006

		18:37:12
21.02.2006

		18:37:14
21.02.2006

		18:37:16
21.02.2006

		18:37:18
21.02.2006

		18:37:20
21.02.2006

		18:37:22
21.02.2006

		18:37:24
21.02.2006

		18:37:26
21.02.2006

		18:37:28
21.02.2006

		18:37:30
21.02.2006

		18:37:32
21.02.2006

		18:37:34
21.02.2006

		18:37:36
21.02.2006

		18:37:38
21.02.2006

		18:37:40
21.02.2006

		18:37:42
21.02.2006

		18:37:44
21.02.2006

		18:37:46
21.02.2006

		18:37:48
21.02.2006

		18:37:50
21.02.2006

		18:37:52
21.02.2006

		18:37:54
21.02.2006

		18:37:56
21.02.2006

		18:37:58
21.02.2006

		18:38:00
21.02.2006

		18:38:02
21.02.2006

		18:38:04
21.02.2006

		18:38:06
21.02.2006

		18:38:08
21.02.2006

		18:38:10
21.02.2006

		18:38:12
21.02.2006

		18:38:14
21.02.2006

		18:38:16
21.02.2006

		18:38:18
21.02.2006

		18:38:20
21.02.2006

		18:38:22
21.02.2006

		18:38:24
21.02.2006

		18:38:26
21.02.2006

		18:38:28
21.02.2006

		18:38:30
21.02.2006

		18:38:32
21.02.2006

		18:38:34
21.02.2006

		18:38:36
21.02.2006

		18:38:38
21.02.2006

		18:38:40
21.02.2006

		18:38:42
21.02.2006

		18:38:44
21.02.2006

		18:38:46
21.02.2006

		18:38:48
21.02.2006

		18:38:50
21.02.2006

		18:38:52
21.02.2006

		18:38:54
21.02.2006

		18:38:56
21.02.2006

		18:38:58
21.02.2006

		18:39:00
21.02.2006

		18:39:02
21.02.2006

		18:39:04
21.02.2006

		18:39:06
21.02.2006

		18:39:08
21.02.2006

		18:39:10
21.02.2006

		18:39:12
21.02.2006

		18:39:14
21.02.2006

		18:39:16
21.02.2006

		18:39:18
21.02.2006

		18:39:20
21.02.2006

		18:39:22
21.02.2006

		18:39:24
21.02.2006

		18:39:26
21.02.2006

		18:39:28
21.02.2006

		18:39:30
21.02.2006

		18:39:32
21.02.2006

		18:39:34
21.02.2006

		18:39:36
21.02.2006

		18:39:38
21.02.2006

		18:39:40
21.02.2006

		18:39:42
21.02.2006

		18:39:44
21.02.2006

		18:39:46
21.02.2006

		18:39:48
21.02.2006

		18:39:50
21.02.2006

		18:39:52
21.02.2006

		18:39:54
21.02.2006

		18:39:56
21.02.2006

		18:39:58
21.02.2006

		18:40:00
21.02.2006

		18:40:02
21.02.2006

		18:40:04
21.02.2006

		18:40:06
21.02.2006

		18:40:08
21.02.2006

		18:40:10
21.02.2006

		18:40:12
21.02.2006

		18:40:14
21.02.2006

		18:40:16
21.02.2006

		18:40:18
21.02.2006

		18:40:24
21.02.2006

		18:40:26
21.02.2006

		18:40:28
21.02.2006

		18:40:30
21.02.2006

		18:40:32
21.02.2006

		18:40:34
21.02.2006

		18:40:36
21.02.2006

		18:40:38
21.02.2006

		18:40:40
21.02.2006

		18:40:42
21.02.2006

		18:40:44
21.02.2006

		18:40:46
21.02.2006

		18:40:48
21.02.2006

		18:40:50
21.02.2006

		18:40:52
21.02.2006

		18:40:54
21.02.2006

		18:40:56
21.02.2006

		18:40:58
21.02.2006

		18:41:00
21.02.2006

		18:41:02
21.02.2006

		18:41:04
21.02.2006

		18:41:06
21.02.2006

		18:41:08
21.02.2006

		18:41:10
21.02.2006

		18:41:12
21.02.2006

		18:41:14
21.02.2006

		18:41:16
21.02.2006

		18:41:18
21.02.2006

		18:41:20
21.02.2006

		18:41:22
21.02.2006

		18:41:24
21.02.2006

		18:41:26
21.02.2006

		18:41:28
21.02.2006

		18:41:30
21.02.2006

		18:41:32
21.02.2006

		18:41:34
21.02.2006

		18:41:36
21.02.2006

		18:41:38
21.02.2006

		18:41:40
21.02.2006

		18:41:42
21.02.2006

		18:41:44
21.02.2006

		18:41:46
21.02.2006

		18:41:52
21.02.2006

		18:41:54
21.02.2006

		18:41:56
21.02.2006

		18:41:58
21.02.2006

		18:42:00
21.02.2006

		18:42:04
21.02.2006

		18:42:06
21.02.2006

		18:42:08
21.02.2006

		18:42:10
21.02.2006

		18:42:12
21.02.2006

		18:42:14
21.02.2006

		18:42:16
21.02.2006

		18:42:18
21.02.2006

		18:42:20
21.02.2006

		18:42:22
21.02.2006

		18:42:24
21.02.2006

		18:42:26
21.02.2006

		18:42:28
21.02.2006

		18:42:30
21.02.2006

		18:42:32
21.02.2006

		18:42:34
21.02.2006

		18:42:36
21.02.2006

		18:42:38
21.02.2006

		18:42:40
21.02.2006

		18:42:42
21.02.2006

		18:42:44
21.02.2006

		18:42:46
21.02.2006

		18:42:48
21.02.2006

		18:42:50
21.02.2006

		18:42:52
21.02.2006

		18:42:54
21.02.2006

		18:42:56
21.02.2006

		18:42:58
21.02.2006

		18:43:00
21.02.2006

		18:43:02
21.02.2006

		18:43:04
21.02.2006

		18:43:06
21.02.2006

		18:43:08
21.02.2006

		18:43:10
21.02.2006

		18:43:12
21.02.2006

		18:43:14
21.02.2006

		18:43:16
21.02.2006

		18:43:18
21.02.2006

		18:43:20
21.02.2006

		18:43:22
21.02.2006

		18:43:24
21.02.2006

		18:43:26
21.02.2006

		18:43:28
21.02.2006

		18:43:30
21.02.2006

		18:43:32
21.02.2006

		18:43:34
21.02.2006

		18:43:36
21.02.2006

		18:43:38
21.02.2006

		18:43:40
21.02.2006

		18:43:42
21.02.2006

		18:43:44
21.02.2006

		18:43:46
21.02.2006

		18:43:48
21.02.2006

		18:43:50
21.02.2006

		18:43:52
21.02.2006

		18:43:54
21.02.2006

		18:43:56
21.02.2006

		18:43:58
21.02.2006

		18:44:00
21.02.2006

		18:44:02
21.02.2006

		18:44:04
21.02.2006

		18:44:06
21.02.2006

		18:44:12
21.02.2006

		18:44:14
21.02.2006

		18:44:16
21.02.2006

		18:44:18
21.02.2006

		18:44:20
21.02.2006

		18:44:22
21.02.2006

		18:44:24
21.02.2006

		18:44:26
21.02.2006

		18:44:28
21.02.2006

		18:44:30
21.02.2006

		18:44:32
21.02.2006

		18:44:34
21.02.2006

		18:44:36
21.02.2006

		18:44:38
21.02.2006

		18:44:40
21.02.2006

		18:44:42
21.02.2006

		18:44:44
21.02.2006

		18:44:46
21.02.2006

		18:44:48
21.02.2006

		18:44:50
21.02.2006

		18:44:52
21.02.2006

		18:44:54
21.02.2006

		18:44:56
21.02.2006

		18:44:58
21.02.2006

		18:45:00
21.02.2006

		18:45:02
21.02.2006

		18:45:04
21.02.2006

		18:45:06
21.02.2006

		18:45:08
21.02.2006

		18:45:10
21.02.2006

		18:45:12
21.02.2006

		18:45:14
21.02.2006

		18:45:16
21.02.2006

		18:45:18
21.02.2006

		18:45:20
21.02.2006

		18:45:22
21.02.2006

		18:45:24
21.02.2006

		18:45:26
21.02.2006

		18:45:28
21.02.2006

		18:45:30
21.02.2006

		18:45:32
21.02.2006

		18:45:34
21.02.2006

		18:45:36
21.02.2006

		18:45:38
21.02.2006

		18:45:40
21.02.2006

		18:45:42
21.02.2006

		18:45:44
21.02.2006

		18:45:46
21.02.2006

		18:45:48
21.02.2006

		18:45:50
21.02.2006

		18:45:52
21.02.2006

		18:45:54
21.02.2006

		18:46:00
21.02.2006

		18:46:02
21.02.2006

		18:46:04
21.02.2006

		18:46:06
21.02.2006

		18:46:08
21.02.2006

		18:46:10
21.02.2006

		18:46:12
21.02.2006

		18:46:14
21.02.2006

		18:46:16
21.02.2006

		18:46:18
21.02.2006

		18:46:20
21.02.2006

		18:46:22
21.02.2006

		18:46:24
21.02.2006

		18:46:26
21.02.2006

		18:46:28
21.02.2006

		18:46:30
21.02.2006

		18:46:32
21.02.2006

		18:46:34
21.02.2006

		18:46:36
21.02.2006

		18:46:38
21.02.2006

		18:46:40
21.02.2006

		18:46:42
21.02.2006

		18:46:44
21.02.2006

		18:46:46
21.02.2006

		18:46:48
21.02.2006

		18:46:50
21.02.2006

		18:46:52
21.02.2006

		18:46:54
21.02.2006

		18:46:56
21.02.2006

		18:46:58
21.02.2006

		18:47:00
21.02.2006

		18:47:02
21.02.2006

		18:47:04
21.02.2006

		18:47:06
21.02.2006

		18:47:08
21.02.2006

		18:47:10
21.02.2006

		18:47:12
21.02.2006

		18:47:14
21.02.2006

		18:47:16
21.02.2006

		18:47:18
21.02.2006

		18:47:20
21.02.2006

		18:47:22
21.02.2006

		18:47:24
21.02.2006

		18:47:26
21.02.2006

		18:47:28
21.02.2006

		18:47:30
21.02.2006

		18:47:32
21.02.2006

		18:47:34
21.02.2006

		18:47:36
21.02.2006

		18:47:38
21.02.2006

		18:47:40
21.02.2006

		18:47:42
21.02.2006

		18:47:44
21.02.2006

		18:47:46
21.02.2006

		18:47:48
21.02.2006

		18:47:50
21.02.2006

		18:47:52
21.02.2006

		18:47:54
21.02.2006

		18:47:56
21.02.2006

		18:47:58
21.02.2006

		18:48:00
21.02.2006

		18:48:02
21.02.2006

		18:48:04
21.02.2006

		18:48:06
21.02.2006

		18:48:08
21.02.2006

		18:48:10
21.02.2006

		18:48:12
21.02.2006

		18:48:14
21.02.2006

		18:48:16
21.02.2006

		18:48:18
21.02.2006

		18:48:20
21.02.2006

		18:48:22
21.02.2006

		18:48:24
21.02.2006

		18:48:26
21.02.2006

		18:48:28
21.02.2006

		18:48:30
21.02.2006

		18:48:32
21.02.2006

		18:48:34
21.02.2006

		18:48:36
21.02.2006

		18:48:38
21.02.2006

		18:48:40
21.02.2006

		18:48:42
21.02.2006

		18:48:44
21.02.2006

		18:48:46
21.02.2006

		18:48:48
21.02.2006

		18:48:50
21.02.2006

		18:48:52
21.02.2006

		18:48:54
21.02.2006

		18:48:56
21.02.2006

		18:48:58
21.02.2006

		18:49:00
21.02.2006

		18:49:02
21.02.2006

		18:49:04
21.02.2006

		18:49:06
21.02.2006

		18:49:08
21.02.2006

		18:49:10
21.02.2006

		18:49:12
21.02.2006

		18:49:14
21.02.2006

		18:49:20
21.02.2006

		18:49:22
21.02.2006

		18:49:24
21.02.2006

		18:49:26
21.02.2006

		18:49:28
21.02.2006

		18:49:30
21.02.2006

		18:49:32
21.02.2006

		18:49:34
21.02.2006

		18:49:36
21.02.2006

		18:49:38
21.02.2006

		18:49:40
21.02.2006

		18:49:42
21.02.2006

		18:49:44
21.02.2006

		18:49:46
21.02.2006

		18:49:48
21.02.2006

		18:49:50
21.02.2006

		18:49:52
21.02.2006

		18:49:54
21.02.2006

		18:49:56
21.02.2006

		18:49:58
21.02.2006

		18:50:00
21.02.2006

		18:50:02
21.02.2006

		18:50:04
21.02.2006

		18:50:06
21.02.2006

		18:50:08
21.02.2006

		18:50:10
21.02.2006

		18:50:12
21.02.2006

		18:50:14
21.02.2006

		18:50:16
21.02.2006

		18:50:18
21.02.2006

		18:50:20
21.02.2006

		18:50:22
21.02.2006

		18:50:24
21.02.2006

		18:50:26
21.02.2006

		18:50:28
21.02.2006

		18:50:30
21.02.2006

		18:50:32
21.02.2006

		18:50:34
21.02.2006

		18:50:36
21.02.2006

		18:50:38
21.02.2006

		18:50:40
21.02.2006

		18:50:42
21.02.2006

		18:50:44
21.02.2006

		18:50:46
21.02.2006

		18:50:48
21.02.2006

		18:50:50
21.02.2006

		18:50:52
21.02.2006

		18:50:54
21.02.2006

		18:50:56
21.02.2006

		18:50:58
21.02.2006

		18:51:00
21.02.2006

		18:51:02
21.02.2006

		18:51:04
21.02.2006

		18:51:06
21.02.2006

		18:51:08
21.02.2006

		18:51:10
21.02.2006

		18:51:12
21.02.2006

		18:51:14
21.02.2006

		18:51:16
21.02.2006

		18:51:18
21.02.2006

		18:51:20
21.02.2006

		18:51:22
21.02.2006

		18:51:24
21.02.2006

		18:51:26
21.02.2006

		18:51:28
21.02.2006

		18:51:30
21.02.2006

		18:51:32
21.02.2006

		18:51:34
21.02.2006

		18:51:36
21.02.2006

		18:51:38
21.02.2006

		18:51:40
21.02.2006

		18:51:42
21.02.2006

		18:51:44
21.02.2006

		18:51:46
21.02.2006

		18:51:48
21.02.2006

		18:51:50
21.02.2006

		18:51:52
21.02.2006

		18:51:54
21.02.2006

		18:51:56
21.02.2006

		18:51:58
21.02.2006

		18:52:00
21.02.2006

		18:52:02
21.02.2006

		18:52:04
21.02.2006

		18:52:06
21.02.2006

		18:52:08
21.02.2006

		18:52:10
21.02.2006

		18:52:12
21.02.2006

		18:52:14
21.02.2006

		18:52:16
21.02.2006

		18:52:18
21.02.2006

		18:52:24
21.02.2006

		18:52:26
21.02.2006

		18:52:28
21.02.2006

		18:52:30
21.02.2006

		18:52:32
21.02.2006

		18:52:34
21.02.2006

		18:52:36
21.02.2006

		18:52:38
21.02.2006

		18:52:40
21.02.2006

		18:52:42
21.02.2006

		18:52:44
21.02.2006

		18:52:46
21.02.2006

		18:52:48
21.02.2006

		18:52:50
21.02.2006

		18:52:52
21.02.2006

		18:52:54
21.02.2006

		18:52:56
21.02.2006

		18:52:58
21.02.2006

		18:53:00
21.02.2006

		18:53:02
21.02.2006

		18:53:04
21.02.2006

		18:53:06
21.02.2006

		18:53:08
21.02.2006

		18:53:10
21.02.2006

		18:53:12
21.02.2006

		18:53:14
21.02.2006

		18:53:16
21.02.2006

		18:53:18
21.02.2006

		18:53:20
21.02.2006

		18:53:22
21.02.2006

		18:53:24
21.02.2006

		18:53:26
21.02.2006

		18:53:28
21.02.2006

		18:53:30
21.02.2006

		18:53:32
21.02.2006

		18:53:34
21.02.2006

		18:53:36
21.02.2006

		18:53:38
21.02.2006

		18:53:40
21.02.2006

		18:53:42
21.02.2006

		18:53:48
21.02.2006

		18:53:50
21.02.2006

		18:53:52
21.02.2006

		18:53:54
21.02.2006

		18:53:56
21.02.2006

		18:53:58
21.02.2006

		18:54:00
21.02.2006

		18:54:02
21.02.2006

		18:54:04
21.02.2006

		18:54:06
21.02.2006

		18:54:08
21.02.2006

		18:54:10
21.02.2006

		18:54:12
21.02.2006

		18:54:14
21.02.2006

		18:54:16
21.02.2006

		18:54:18
21.02.2006

		18:54:20
21.02.2006

		18:54:22
21.02.2006

		18:54:24
21.02.2006

		18:54:26
21.02.2006

		18:54:28
21.02.2006

		18:54:30
21.02.2006

		18:54:32
21.02.2006

		18:54:34
21.02.2006

		18:54:36
21.02.2006

		18:54:38
21.02.2006

		18:54:40
21.02.2006

		18:54:42
21.02.2006

		18:54:44
21.02.2006

		18:54:46
21.02.2006

		18:54:48
21.02.2006

		18:54:50
21.02.2006

		18:54:52
21.02.2006

		18:54:54
21.02.2006

		18:54:56
21.02.2006

		18:54:58
21.02.2006

		18:55:00
21.02.2006

		18:55:02
21.02.2006

		18:55:04
21.02.2006

		18:55:06
21.02.2006

		18:55:08
21.02.2006

		18:55:10
21.02.2006

		18:55:12
21.02.2006

		18:55:14
21.02.2006

		18:55:16
21.02.2006

		18:55:18
21.02.2006

		18:55:20
21.02.2006

		18:55:22
21.02.2006

		18:55:24
21.02.2006

		18:55:26
21.02.2006

		18:55:28
21.02.2006

		18:55:30
21.02.2006

		18:55:32
21.02.2006

		18:55:34
21.02.2006

		18:55:36
21.02.2006

		18:55:38
21.02.2006

		18:55:40
21.02.2006

		18:55:42
21.02.2006

		18:55:44
21.02.2006

		18:55:46
21.02.2006

		18:55:48
21.02.2006

		18:55:50
21.02.2006

		18:55:52
21.02.2006

		18:55:54
21.02.2006

		18:55:56
21.02.2006

		18:55:58
21.02.2006

		18:56:00
21.02.2006

		18:56:02
21.02.2006

		18:56:04
21.02.2006

		18:56:06
21.02.2006

		18:56:08
21.02.2006

		18:56:10
21.02.2006

		18:56:12
21.02.2006

		18:56:14
21.02.2006

		18:56:16
21.02.2006

		18:56:18
21.02.2006

		18:56:20
21.02.2006

		18:56:22
21.02.2006

		18:56:24
21.02.2006

		18:56:26
21.02.2006

		18:56:28
21.02.2006

		18:56:30
21.02.2006

		18:56:32
21.02.2006

		18:56:34
21.02.2006

		18:56:36
21.02.2006

		18:56:38
21.02.2006

		18:56:40
21.02.2006

		18:56:42
21.02.2006

		18:56:44
21.02.2006

		18:56:46
21.02.2006

		18:56:48
21.02.2006

		18:56:50
21.02.2006

		18:56:52
21.02.2006

		18:56:54
21.02.2006

		18:56:56
21.02.2006

		18:56:58
21.02.2006

		18:57:00
21.02.2006

		18:57:02
21.02.2006

		18:57:04
21.02.2006

		18:57:06
21.02.2006

		18:57:08
21.02.2006

		18:57:10
21.02.2006

		18:57:12
21.02.2006

		18:57:14
21.02.2006

		18:57:16
21.02.2006

		18:57:18
21.02.2006

		18:57:20
21.02.2006

		18:57:22
21.02.2006

		18:57:24
21.02.2006

		18:57:26
21.02.2006

		18:57:28
21.02.2006

		18:57:30
21.02.2006

		18:57:32
21.02.2006

		18:57:34
21.02.2006

		18:57:36
21.02.2006

		18:57:38
21.02.2006

		18:57:40
21.02.2006

		18:57:42
21.02.2006

		18:57:44
21.02.2006

		18:57:46
21.02.2006

		18:57:48
21.02.2006

		18:57:50
21.02.2006

		18:57:52
21.02.2006

		18:57:54
21.02.2006

		18:57:56
21.02.2006

		18:57:58
21.02.2006

		18:58:00
21.02.2006

		18:58:02
21.02.2006

		18:58:04
21.02.2006

		18:58:06
21.02.2006

		18:58:08
21.02.2006

		18:58:10
21.02.2006

		18:58:12
21.02.2006

		18:58:14
21.02.2006

		18:58:16
21.02.2006

		18:58:18
21.02.2006

		18:58:20
21.02.2006

		18:58:22
21.02.2006

		18:58:24
21.02.2006

		18:58:26
21.02.2006

		18:58:28
21.02.2006

		18:58:30
21.02.2006

		18:58:32
21.02.2006

		18:58:34
21.02.2006

		18:58:36
21.02.2006

		18:58:38
21.02.2006

		18:58:40
21.02.2006

		18:58:42
21.02.2006

		18:58:44
21.02.2006

		18:58:46
21.02.2006

		18:58:48
21.02.2006

		18:58:50
21.02.2006

		18:58:52
21.02.2006

		18:58:54
21.02.2006

		18:58:56
21.02.2006

		18:58:58
21.02.2006

		18:59:00
21.02.2006

		18:59:02
21.02.2006

		18:59:04
21.02.2006

		18:59:06
21.02.2006

		18:59:08
21.02.2006

		18:59:10
21.02.2006

		18:59:12
21.02.2006

		18:59:14
21.02.2006

		18:59:16
21.02.2006

		18:59:18
21.02.2006

		18:59:20
21.02.2006

		18:59:22
21.02.2006

		18:59:24
21.02.2006

		18:59:26
21.02.2006

		18:59:28
21.02.2006

		18:59:30
21.02.2006

		18:59:32
21.02.2006

		18:59:34
21.02.2006

		18:59:36
21.02.2006

		18:59:38
21.02.2006

		18:59:40
21.02.2006

		18:59:42
21.02.2006

		18:59:44
21.02.2006

		18:59:46
21.02.2006

		18:59:48
21.02.2006

		18:59:50
21.02.2006

		18:59:52
21.02.2006

		18:59:54
21.02.2006

		18:59:56
21.02.2006

		18:59:58
21.02.2006

		19:00:00
21.02.2006

		19:00:02
21.02.2006

		19:00:08
21.02.2006

		19:00:10
21.02.2006

		19:00:12
21.02.2006

		19:00:14
21.02.2006

		19:00:16
21.02.2006

		19:00:18
21.02.2006

		19:00:20
21.02.2006

		19:00:22
21.02.2006

		19:00:24
21.02.2006

		19:00:26
21.02.2006

		19:00:28
21.02.2006

		19:00:30
21.02.2006

		19:00:32
21.02.2006

		19:00:34
21.02.2006

		19:00:36
21.02.2006

		19:00:38
21.02.2006

		19:00:40
21.02.2006

		19:00:42
21.02.2006

		19:00:48
21.02.2006

		19:00:50
21.02.2006

		19:00:52
21.02.2006

		19:00:54
21.02.2006

		19:00:56
21.02.2006

		19:00:58
21.02.2006

		19:01:00
21.02.2006

		19:01:02
21.02.2006

		19:01:04
21.02.2006

		19:01:06
21.02.2006

		19:01:08
21.02.2006

		19:01:10
21.02.2006

		19:01:16
21.02.2006

		19:01:18
21.02.2006

		19:01:20
21.02.2006

		19:01:22
21.02.2006

		19:01:24
21.02.2006

		19:01:26
21.02.2006

		19:01:28
21.02.2006

		19:01:30
21.02.2006

		19:01:32
21.02.2006

		19:01:34
21.02.2006

		19:01:36
21.02.2006

		19:01:38
21.02.2006

		19:01:40
21.02.2006

		19:01:42
21.02.2006

		19:01:44
21.02.2006

		19:01:46
21.02.2006

		19:01:48
21.02.2006

		19:01:50
21.02.2006

		19:01:56
21.02.2006

		19:01:58
21.02.2006

		19:02:00
21.02.2006

		19:02:02
21.02.2006

		19:02:04
21.02.2006

		19:02:06
21.02.2006

		19:02:08
21.02.2006

		19:02:10
21.02.2006

		19:02:12
21.02.2006

		19:02:14
21.02.2006

		19:02:16
21.02.2006

		19:02:18
21.02.2006

		19:02:20
21.02.2006

		19:02:22
21.02.2006

		19:02:24
21.02.2006

		19:02:26
21.02.2006

		19:02:28
21.02.2006

		19:02:30
21.02.2006

		19:02:32
21.02.2006

		19:02:34
21.02.2006

		19:02:36
21.02.2006

		19:02:38
21.02.2006

		19:02:40
21.02.2006

		19:02:42
21.02.2006

		19:02:44
21.02.2006

		19:02:46
21.02.2006

		19:02:48
21.02.2006

		19:02:50
21.02.2006

		19:02:52
21.02.2006

		19:02:54
21.02.2006

		19:02:56
21.02.2006

		19:02:58
21.02.2006

		19:03:00
21.02.2006

		19:03:02
21.02.2006

		19:03:04
21.02.2006

		19:03:06
21.02.2006

		19:03:08
21.02.2006

		19:03:10
21.02.2006

		19:03:12
21.02.2006

		19:03:14
21.02.2006

		19:03:16
21.02.2006

		19:03:18
21.02.2006

		19:03:20
21.02.2006

		19:03:22
21.02.2006

		19:03:24
21.02.2006

		19:03:26
21.02.2006

		19:03:28
21.02.2006

		19:03:30
21.02.2006

		19:03:32
21.02.2006

		19:03:34
21.02.2006

		19:03:36
21.02.2006

		19:03:38
21.02.2006

		19:03:40
21.02.2006

		19:03:42
21.02.2006

		19:03:44
21.02.2006

		19:03:46
21.02.2006

		19:03:48
21.02.2006

		19:03:50
21.02.2006

		19:03:52
21.02.2006

		19:03:54
21.02.2006

		19:03:56
21.02.2006

		19:03:58
21.02.2006

		19:04:00
21.02.2006

		19:04:02
21.02.2006

		19:04:04
21.02.2006

		19:04:06
21.02.2006

		19:04:08
21.02.2006

		19:04:10
21.02.2006

		19:04:12
21.02.2006

		19:04:14
21.02.2006

		19:04:16
21.02.2006

		19:04:18
21.02.2006

		19:04:20
21.02.2006

		19:04:22
21.02.2006

		19:04:24
21.02.2006

		19:04:26
21.02.2006

		19:04:28
21.02.2006

		19:04:30
21.02.2006

		19:04:32
21.02.2006

		19:04:34
21.02.2006

		19:04:36
21.02.2006

		19:04:38
21.02.2006

		19:04:40
21.02.2006

		19:04:42
21.02.2006

		19:04:44
21.02.2006

		19:04:46
21.02.2006

		19:04:48
21.02.2006

		19:04:50
21.02.2006

		19:04:52
21.02.2006

		19:04:54
21.02.2006

		19:04:56
21.02.2006

		19:04:58
21.02.2006

		19:05:00
21.02.2006

		19:05:02
21.02.2006

		19:05:04
21.02.2006

		19:05:06
21.02.2006

		19:05:08
21.02.2006

		19:05:10
21.02.2006

		19:05:12
21.02.2006

		19:05:14
21.02.2006

		19:05:16
21.02.2006

		19:05:18
21.02.2006

		19:05:20
21.02.2006

		19:05:22
21.02.2006

		19:05:24
21.02.2006

		19:05:26
21.02.2006

		19:05:28
21.02.2006

		19:05:30
21.02.2006

		19:05:32
21.02.2006

		19:05:34
21.02.2006

		19:05:36
21.02.2006

		19:05:38
21.02.2006

		19:05:40
21.02.2006

		19:05:42
21.02.2006

		19:05:44
21.02.2006

		19:05:46
21.02.2006

		19:05:48
21.02.2006

		19:05:50
21.02.2006

		19:05:52
21.02.2006

		19:05:54
21.02.2006

		19:05:56
21.02.2006

		19:05:58
21.02.2006

		19:06:00
21.02.2006

		19:06:02
21.02.2006

		19:06:04
21.02.2006

		19:06:06
21.02.2006

		19:06:08
21.02.2006

		19:06:10
21.02.2006

		19:06:12
21.02.2006

		19:06:14
21.02.2006

		19:06:16
21.02.2006

		19:06:18
21.02.2006

		19:06:20
21.02.2006

		19:06:22
21.02.2006

		19:06:24
21.02.2006

		19:06:26
21.02.2006

		19:06:28
21.02.2006

		19:06:30
21.02.2006

		19:06:32
21.02.2006

		19:06:34
21.02.2006

		19:06:36
21.02.2006

		19:06:38
21.02.2006

		19:06:40
21.02.2006

		19:06:42
21.02.2006

		19:06:44
21.02.2006

		19:06:46
21.02.2006

		19:06:48
21.02.2006

		19:06:50
21.02.2006

		19:06:52
21.02.2006

		19:06:54
21.02.2006

		19:06:56
21.02.2006

		19:06:58
21.02.2006

		19:07:00
21.02.2006

		19:07:02
21.02.2006

		19:07:04
21.02.2006

		19:07:06
21.02.2006

		19:07:08
21.02.2006

		19:07:10
21.02.2006

		19:07:12
21.02.2006

		19:07:14
21.02.2006

		19:07:16
21.02.2006

		19:07:18
21.02.2006

		19:07:20
21.02.2006

		19:07:22
21.02.2006

		19:07:24
21.02.2006

		19:07:26
21.02.2006

		19:07:28
21.02.2006

		19:07:30
21.02.2006

		19:07:32
21.02.2006

		19:07:34
21.02.2006

		19:07:36
21.02.2006

		19:07:38
21.02.2006

		19:07:40
21.02.2006

		19:07:42
21.02.2006

		19:07:44
21.02.2006

		19:07:46
21.02.2006

		19:07:48
21.02.2006

		19:07:50
21.02.2006

		19:07:52
21.02.2006

		19:07:54
21.02.2006

		19:07:56
21.02.2006

		19:07:58
21.02.2006

		19:08:00
21.02.2006

		19:08:02
21.02.2006

		19:08:04
21.02.2006

		19:08:06
21.02.2006

		19:08:08
21.02.2006

		19:08:10
21.02.2006

		19:08:12
21.02.2006

		19:08:14
21.02.2006

		19:08:16
21.02.2006

		19:08:18
21.02.2006

		19:08:20
21.02.2006

		19:08:22
21.02.2006

		19:08:24
21.02.2006

		19:08:26
21.02.2006

		19:08:28
21.02.2006

		19:08:30
21.02.2006

		19:08:32
21.02.2006

		19:08:34
21.02.2006

		19:08:36
21.02.2006

		19:08:38
21.02.2006

		19:08:40
21.02.2006

		19:08:42
21.02.2006

		19:08:44
21.02.2006

		19:08:46
21.02.2006

		19:08:48
21.02.2006

		19:08:50
21.02.2006

		19:08:52
21.02.2006

		19:08:54
21.02.2006

		19:08:56
21.02.2006

		19:08:58
21.02.2006

		19:09:00
21.02.2006

		19:09:02
21.02.2006

		19:09:04
21.02.2006

		19:09:06
21.02.2006

		19:09:08
21.02.2006

		19:09:10
21.02.2006

		19:09:12
21.02.2006

		19:09:14
21.02.2006

		19:09:16
21.02.2006

		19:09:18
21.02.2006

		19:09:20
21.02.2006

		19:09:22
21.02.2006

		19:09:24
21.02.2006

		19:09:26
21.02.2006

		19:09:28
21.02.2006

		19:09:30
21.02.2006

		19:09:32
21.02.2006

		19:09:34
21.02.2006

		19:09:36
21.02.2006

		19:09:38
21.02.2006

		19:09:40
21.02.2006

		19:09:42
21.02.2006

		19:09:44
21.02.2006

		19:09:46
21.02.2006

		19:09:48
21.02.2006

		19:09:50
21.02.2006

		19:09:52
21.02.2006

		19:09:54
21.02.2006

		19:09:56
21.02.2006

		19:09:58
21.02.2006

		19:10:00
21.02.2006

		19:10:02
21.02.2006

		19:10:04
21.02.2006

		19:10:06
21.02.2006

		19:10:08
21.02.2006

		19:10:10
21.02.2006

		19:10:12
21.02.2006

		19:10:14
21.02.2006

		19:10:16
21.02.2006

		19:10:18
21.02.2006

		19:10:20
21.02.2006

		19:10:22
21.02.2006

		19:10:24
21.02.2006

		19:10:26
21.02.2006

		19:10:28
21.02.2006

		19:10:30
21.02.2006

		19:10:32
21.02.2006

		19:10:34
21.02.2006

		19:10:36
21.02.2006

		19:10:38
21.02.2006

		19:10:40
21.02.2006

		19:10:42
21.02.2006

		19:10:44
21.02.2006

		19:10:46
21.02.2006

		19:10:48
21.02.2006

		19:10:50
21.02.2006

		19:10:52
21.02.2006

		19:10:54
21.02.2006

		19:10:56
21.02.2006

		19:10:58
21.02.2006

		19:11:00
21.02.2006

		19:11:02
21.02.2006

		19:11:04
21.02.2006

		19:11:06
21.02.2006

		19:11:08
21.02.2006

		19:11:10
21.02.2006

		19:11:12
21.02.2006

		19:11:14
21.02.2006

		19:11:16
21.02.2006

		19:11:18
21.02.2006

		19:11:20
21.02.2006

		19:11:22
21.02.2006

		19:11:24
21.02.2006

		19:11:26
21.02.2006

		19:11:28
21.02.2006

		19:11:30
21.02.2006

		19:11:32
21.02.2006

		19:11:34
21.02.2006

		19:11:36
21.02.2006

		19:11:38
21.02.2006

		19:11:40
21.02.2006

		19:11:42
21.02.2006

		19:11:44
21.02.2006

		19:11:46
21.02.2006

		19:11:48
21.02.2006

		19:11:50
21.02.2006

		19:11:52
21.02.2006

		19:11:54
21.02.2006

		19:11:56
21.02.2006

		19:11:58
21.02.2006

		19:12:00
21.02.2006

		19:12:02
21.02.2006

		19:12:04
21.02.2006

		19:12:06
21.02.2006

		19:12:08
21.02.2006

		19:12:10
21.02.2006

		19:12:12
21.02.2006

		19:12:14
21.02.2006

		19:12:16
21.02.2006

		19:12:18
21.02.2006

		19:12:20
21.02.2006

		19:12:22
21.02.2006

		19:12:24
21.02.2006

		19:12:26
21.02.2006

		19:12:28
21.02.2006

		19:12:30
21.02.2006

		19:12:32
21.02.2006

		19:12:34
21.02.2006

		19:12:36
21.02.2006

		19:12:38
21.02.2006

		19:12:40
21.02.2006

		19:12:42
21.02.2006

		19:12:44
21.02.2006

		19:12:46
21.02.2006

		19:12:48
21.02.2006

		19:12:50
21.02.2006

		19:12:52
21.02.2006

		19:12:54
21.02.2006

		19:12:56
21.02.2006

		19:12:58
21.02.2006

		19:13:00
21.02.2006

		19:13:02
21.02.2006

		19:13:04
21.02.2006

		19:13:06
21.02.2006

		19:13:08
21.02.2006

		19:13:10
21.02.2006

		19:13:12
21.02.2006

		19:13:14
21.02.2006

		19:13:16
21.02.2006

		19:13:18
21.02.2006

		19:13:20
21.02.2006

		19:13:22
21.02.2006

		19:13:24
21.02.2006

		19:13:26
21.02.2006

		19:13:28
21.02.2006

		19:13:30
21.02.2006

		19:13:32
21.02.2006

		19:13:34
21.02.2006

		19:13:36
21.02.2006

		19:13:38
21.02.2006

		19:13:40
21.02.2006

		19:13:42
21.02.2006

		19:13:44
21.02.2006

		19:13:46
21.02.2006

		19:13:48
21.02.2006

		19:13:50
21.02.2006

		19:13:52
21.02.2006

		19:13:54
21.02.2006

		19:14:00
21.02.2006

		19:14:02
21.02.2006

		19:14:04
21.02.2006

		19:14:06
21.02.2006

		19:14:08
21.02.2006

		19:14:10
21.02.2006

		19:14:12
21.02.2006

		19:14:14
21.02.2006

		19:14:16
21.02.2006

		19:14:18
21.02.2006

		19:14:20
21.02.2006

		19:14:22
21.02.2006

		19:14:24
21.02.2006

		19:14:26
21.02.2006

		19:14:32
21.02.2006

		19:14:34
21.02.2006

		19:14:36
21.02.2006

		19:14:38
21.02.2006

		19:14:40
21.02.2006

		19:14:42
21.02.2006

		19:14:48
21.02.2006

		19:14:50
21.02.2006

		19:14:52
21.02.2006

		19:14:54
21.02.2006

		19:14:56
21.02.2006

		19:14:58
21.02.2006

		19:15:00
21.02.2006

		19:15:02
21.02.2006

		19:15:04
21.02.2006

		19:15:06
21.02.2006

		19:15:08
21.02.2006

		19:15:10
21.02.2006

		19:15:12
21.02.2006

		19:15:14
21.02.2006

		19:15:16
21.02.2006

		19:15:18
21.02.2006

		19:15:20
21.02.2006

		19:15:22
21.02.2006

		19:15:24
21.02.2006

		19:15:26
21.02.2006

		19:15:28
21.02.2006

		19:15:30
21.02.2006

		19:15:32
21.02.2006

		19:15:34
21.02.2006

		19:15:36
21.02.2006

		19:15:38
21.02.2006

		19:15:40
21.02.2006

		19:15:42
21.02.2006

		19:15:44
21.02.2006

		19:15:46
21.02.2006

		19:15:48
21.02.2006

		19:15:50
21.02.2006

		19:15:52
21.02.2006

		19:15:54
21.02.2006

		19:15:56
21.02.2006

		19:15:58
21.02.2006

		19:16:00
21.02.2006

		19:16:02
21.02.2006

		19:16:04
21.02.2006

		19:16:06
21.02.2006

		19:16:08
21.02.2006

		19:16:10
21.02.2006

		19:16:12
21.02.2006

		19:16:14
21.02.2006

		19:16:16
21.02.2006

		19:16:18
21.02.2006

		19:16:20
21.02.2006

		19:16:22
21.02.2006

		19:16:24
21.02.2006

		19:16:26
21.02.2006

		19:16:28
21.02.2006

		19:16:30
21.02.2006

		19:16:32
21.02.2006

		19:16:34
21.02.2006

		19:16:36
21.02.2006

		19:16:38
21.02.2006

		19:16:40
21.02.2006

		19:16:42
21.02.2006

		19:16:44
21.02.2006

		19:16:46
21.02.2006

		19:16:48
21.02.2006

		19:16:50
21.02.2006

		19:16:52
21.02.2006

		19:16:54
21.02.2006

		19:16:56
21.02.2006

		19:16:58
21.02.2006

		19:17:00
21.02.2006

		19:17:02
21.02.2006

		19:17:04
21.02.2006

		19:17:06
21.02.2006

		19:17:08
21.02.2006

		19:17:10
21.02.2006

		19:17:12
21.02.2006

		19:17:14
21.02.2006

		19:17:16
21.02.2006

		19:17:18
21.02.2006

		19:17:20
21.02.2006

		19:17:22
21.02.2006

		19:17:24
21.02.2006

		19:17:26
21.02.2006

		19:17:28
21.02.2006

		19:17:30
21.02.2006

		19:17:32
21.02.2006

		19:17:34
21.02.2006

		19:17:36
21.02.2006

		19:17:38
21.02.2006

		19:17:40
21.02.2006

		19:17:42
21.02.2006

		19:17:44
21.02.2006

		19:17:46
21.02.2006

		19:17:48
21.02.2006

		19:17:50
21.02.2006

		19:17:52
21.02.2006

		19:17:54
21.02.2006

		19:17:56
21.02.2006

		19:17:58
21.02.2006

		19:18:00
21.02.2006

		19:18:02
21.02.2006

		19:18:04
21.02.2006

		19:18:06
21.02.2006

		19:18:08
21.02.2006

		19:18:10
21.02.2006

		19:18:12
21.02.2006

		19:18:14
21.02.2006

		19:18:16
21.02.2006

		19:18:18
21.02.2006

		19:18:20
21.02.2006

		19:18:22
21.02.2006

		19:18:24
21.02.2006

		19:18:26
21.02.2006

		19:18:28
21.02.2006

		19:18:30
21.02.2006

		19:18:32
21.02.2006

		19:18:34
21.02.2006

		19:18:36
21.02.2006

		19:18:38
21.02.2006

		19:18:40
21.02.2006

		19:18:42
21.02.2006

		19:18:44
21.02.2006

		19:18:46
21.02.2006

		19:18:48
21.02.2006

		19:18:50
21.02.2006

		19:18:52
21.02.2006

		19:18:54
21.02.2006

		19:18:56
21.02.2006

		19:18:58
21.02.2006

		19:19:00
21.02.2006

		19:19:02
21.02.2006

		19:19:04
21.02.2006

		19:19:06
21.02.2006

		19:19:08
21.02.2006

		19:19:10
21.02.2006

		19:19:12
21.02.2006

		19:19:14
21.02.2006

		19:19:16
21.02.2006

		19:19:18
21.02.2006

		19:19:20
21.02.2006

		19:19:22
21.02.2006

		19:19:24
21.02.2006

		19:19:26
21.02.2006

		19:19:28
21.02.2006

		19:19:30
21.02.2006

		19:19:32
21.02.2006

		19:19:34
21.02.2006

		19:19:36
21.02.2006

		19:19:38
21.02.2006

		19:19:40
21.02.2006

		19:19:42
21.02.2006

		19:19:44
21.02.2006

		19:19:46
21.02.2006

		19:19:48
21.02.2006

		19:19:50
21.02.2006

		19:19:52
21.02.2006

		19:19:54
21.02.2006

		19:19:56
21.02.2006

		19:19:58
21.02.2006

		19:20:00
21.02.2006

		19:20:02
21.02.2006

		19:20:04
21.02.2006

		19:20:06
21.02.2006

		19:20:08
21.02.2006

		19:20:10
21.02.2006

		19:20:12
21.02.2006

		19:20:14
21.02.2006

		19:20:16
21.02.2006

		19:20:18
21.02.2006

		19:20:20
21.02.2006

		19:20:22
21.02.2006

		19:20:24
21.02.2006

		19:20:26
21.02.2006

		19:20:28
21.02.2006

		19:20:30
21.02.2006

		19:20:32
21.02.2006

		19:20:34
21.02.2006

		19:20:36
21.02.2006

		19:20:38
21.02.2006

		19:20:40
21.02.2006

		19:20:42
21.02.2006

		19:20:44
21.02.2006

		19:20:46
21.02.2006

		19:20:48
21.02.2006

		19:20:50
21.02.2006

		19:20:52
21.02.2006

		19:20:54
21.02.2006

		19:20:56
21.02.2006

		19:20:58
21.02.2006

		19:21:00
21.02.2006

		19:21:02
21.02.2006

		19:21:04
21.02.2006

		19:21:06
21.02.2006

		19:21:08
21.02.2006

		19:21:10
21.02.2006

		19:21:12
21.02.2006

		19:21:14
21.02.2006

		19:21:16
21.02.2006

		19:21:18
21.02.2006

		19:21:20
21.02.2006

		19:21:22
21.02.2006

		19:21:24
21.02.2006

		19:21:26
21.02.2006

		19:21:28
21.02.2006

		19:21:30
21.02.2006

		19:21:32
21.02.2006

		19:21:34
21.02.2006

		19:21:36
21.02.2006

		19:21:38
21.02.2006

		19:21:40
21.02.2006

		19:21:42
21.02.2006

		19:21:44
21.02.2006

		19:21:46
21.02.2006

		19:21:52
21.02.2006

		19:21:54
21.02.2006

		19:21:56
21.02.2006

		19:21:58
21.02.2006

		19:22:00
21.02.2006

		19:22:02
21.02.2006

		19:22:04
21.02.2006

		19:22:06
21.02.2006

		19:22:08
21.02.2006

		19:22:10
21.02.2006

		19:22:12
21.02.2006

		19:22:14
21.02.2006

		19:22:16
21.02.2006

		19:22:18
21.02.2006

		19:22:20
21.02.2006

		19:22:22
21.02.2006

		19:22:24
21.02.2006

		19:22:26
21.02.2006

		19:22:28
21.02.2006

		19:22:30
21.02.2006

		19:22:32
21.02.2006

		19:22:34
21.02.2006

		19:22:36
21.02.2006

		19:22:38
21.02.2006

		19:22:40
21.02.2006

		19:22:42
21.02.2006

		19:22:44
21.02.2006

		19:22:46
21.02.2006

		19:22:52
21.02.2006

		19:22:54
21.02.2006

		19:22:56
21.02.2006

		19:22:58
21.02.2006

		19:23:00
21.02.2006

		19:23:02
21.02.2006

		19:23:04
21.02.2006

		19:23:06
21.02.2006

		19:23:08
21.02.2006

		19:23:10
21.02.2006

		19:23:12
21.02.2006

		19:23:14
21.02.2006

		19:23:16
21.02.2006

		19:23:18
21.02.2006

		19:23:20
21.02.2006

		19:23:22
21.02.2006

		19:23:24
21.02.2006

		19:23:26
21.02.2006

		19:23:28
21.02.2006

		19:23:30
21.02.2006

		19:23:32
21.02.2006

		19:23:34
21.02.2006

		19:23:36
21.02.2006

		19:23:38
21.02.2006

		19:23:40
21.02.2006

		19:23:42
21.02.2006

		19:23:44
21.02.2006

		19:23:46
21.02.2006

		19:23:48
21.02.2006

		19:23:50
21.02.2006

		19:23:52
21.02.2006

		19:23:54
21.02.2006

		19:23:56
21.02.2006

		19:23:58
21.02.2006

		19:24:00
21.02.2006

		19:24:02
21.02.2006

		19:24:04
21.02.2006

		19:24:06
21.02.2006

		19:24:08
21.02.2006

		19:24:10
21.02.2006

		19:24:12
21.02.2006

		19:24:14
21.02.2006

		19:24:16
21.02.2006

		19:24:18
21.02.2006

		19:24:20
21.02.2006

		19:24:22
21.02.2006

		19:24:24
21.02.2006

		19:24:26
21.02.2006

		19:24:28
21.02.2006

		19:24:30
21.02.2006

		19:24:32
21.02.2006

		19:24:34
21.02.2006

		19:24:36
21.02.2006

		19:24:38
21.02.2006

		19:24:40
21.02.2006

		19:24:42
21.02.2006

		19:24:44
21.02.2006

		19:24:46
21.02.2006

		19:24:52
21.02.2006

		19:24:54
21.02.2006

		19:24:56
21.02.2006

		19:24:58
21.02.2006

		19:25:00
21.02.2006

		19:25:02
21.02.2006

		19:25:04
21.02.2006

		19:25:06
21.02.2006

		19:25:08
21.02.2006

		19:25:10
21.02.2006

		19:25:12
21.02.2006

		19:25:14
21.02.2006

		19:25:16
21.02.2006

		19:25:18
21.02.2006

		19:25:20
21.02.2006

		19:25:22
21.02.2006

		19:25:24
21.02.2006

		19:25:26
21.02.2006

		19:25:28
21.02.2006

		19:25:30
21.02.2006

		19:25:32
21.02.2006

		19:25:34
21.02.2006

		19:25:36
21.02.2006

		19:25:38
21.02.2006

		19:25:40
21.02.2006

		19:25:42
21.02.2006

		19:25:44
21.02.2006

		19:25:46
21.02.2006

		19:25:48
21.02.2006

		19:25:50
21.02.2006

		19:25:52
21.02.2006

		19:25:54
21.02.2006

		19:25:56
21.02.2006

		19:25:58
21.02.2006

		19:26:00
21.02.2006

		19:26:02
21.02.2006

		19:26:04
21.02.2006

		19:26:06
21.02.2006

		19:26:08
21.02.2006

		19:26:10
21.02.2006

		19:26:12
21.02.2006

		19:26:14
21.02.2006

		19:26:16
21.02.2006

		19:26:18
21.02.2006

		19:26:20
21.02.2006

		19:26:22
21.02.2006

		19:26:24
21.02.2006

		19:26:26
21.02.2006

		19:26:28
21.02.2006

		19:26:30
21.02.2006

		19:26:32
21.02.2006

		19:26:34
21.02.2006

		19:26:36
21.02.2006

		19:26:38
21.02.2006

		19:26:40
21.02.2006

		19:26:42
21.02.2006

		19:26:44
21.02.2006

		19:26:46
21.02.2006

		19:26:48
21.02.2006

		19:26:50
21.02.2006

		19:26:52
21.02.2006

		19:26:54
21.02.2006

		19:26:56
21.02.2006

		19:26:58
21.02.2006

		19:27:00
21.02.2006

		19:27:02
21.02.2006

		19:27:04
21.02.2006

		19:27:06
21.02.2006

		19:27:08
21.02.2006

		19:27:10
21.02.2006

		19:27:12
21.02.2006

		19:27:14
21.02.2006

		19:27:16
21.02.2006

		19:27:18
21.02.2006

		19:27:20
21.02.2006

		19:27:22
21.02.2006

		19:27:24
21.02.2006

		19:27:26
21.02.2006

		19:27:28
21.02.2006

		19:27:30
21.02.2006

		19:27:32
21.02.2006

		19:27:34
21.02.2006

		19:27:36
21.02.2006

		19:27:38
21.02.2006

		19:27:40
21.02.2006

		19:27:42
21.02.2006

		19:27:44
21.02.2006

		19:27:46
21.02.2006

		19:27:48
21.02.2006

		19:27:50
21.02.2006

		19:27:52
21.02.2006

		19:27:54
21.02.2006

		19:27:56
21.02.2006

		19:27:58
21.02.2006

		19:28:00
21.02.2006

		19:28:02
21.02.2006

		19:28:04
21.02.2006

		19:28:06
21.02.2006

		19:28:08
21.02.2006

		19:28:10
21.02.2006

		19:28:12
21.02.2006

		19:28:14
21.02.2006

		19:28:16
21.02.2006

		19:28:18
21.02.2006

		19:28:20
21.02.2006

		19:28:22
21.02.2006

		19:28:24
21.02.2006

		19:28:26
21.02.2006

		19:28:28
21.02.2006

		19:28:30
21.02.2006

		19:28:32
21.02.2006

		19:28:34
21.02.2006

		19:28:36
21.02.2006

		19:28:38
21.02.2006

		19:28:40
21.02.2006

		19:28:42
21.02.2006

		19:28:44
21.02.2006

		19:28:46
21.02.2006

		19:28:48
21.02.2006

		19:28:50
21.02.2006

		19:28:52
21.02.2006

		19:28:54
21.02.2006

		19:28:56
21.02.2006

		19:28:58
21.02.2006

		19:29:00
21.02.2006

		19:29:02
21.02.2006

		19:29:04
21.02.2006

		19:29:06
21.02.2006

		19:29:08
21.02.2006

		19:29:10
21.02.2006

		19:29:12
21.02.2006

		19:29:14
21.02.2006

		19:29:16
21.02.2006

		19:29:18
21.02.2006

		19:29:20
21.02.2006

		19:29:22
21.02.2006

		19:29:24
21.02.2006

		19:29:26
21.02.2006

		19:29:28
21.02.2006

		19:29:30
21.02.2006

		19:29:32
21.02.2006

		19:29:34
21.02.2006

		19:29:36
21.02.2006

		19:29:38
21.02.2006

		19:29:40
21.02.2006

		19:29:42
21.02.2006

		19:29:44
21.02.2006

		19:29:46
21.02.2006

		19:29:48
21.02.2006

		19:29:50
21.02.2006

		19:29:52
21.02.2006

		19:29:54
21.02.2006

		19:29:56
21.02.2006

		19:29:58
21.02.2006

		19:30:00
21.02.2006

		19:30:02
21.02.2006

		19:30:04
21.02.2006

		19:30:06
21.02.2006

		19:30:08
21.02.2006

		19:30:10
21.02.2006

		19:30:12
21.02.2006

		19:30:14
21.02.2006

		19:30:16
21.02.2006

		19:30:18
21.02.2006

		19:30:20
21.02.2006

		19:30:22
21.02.2006

		19:30:24
21.02.2006

		19:30:26
21.02.2006

		19:30:28
21.02.2006

		19:30:30
21.02.2006

		19:30:32
21.02.2006

		19:30:34
21.02.2006

		19:30:36
21.02.2006

		19:30:38
21.02.2006

		19:30:40
21.02.2006

		19:30:42
21.02.2006

		19:30:44
21.02.2006

		19:30:46
21.02.2006

		19:30:48
21.02.2006

		19:30:50
21.02.2006

		19:30:52
21.02.2006

		19:30:54
21.02.2006

		19:30:56
21.02.2006

		19:30:58
21.02.2006

		19:31:00
21.02.2006

		19:31:02
21.02.2006

		19:31:04
21.02.2006

		19:31:06
21.02.2006

		19:31:08
21.02.2006

		19:31:10
21.02.2006

		19:31:12
21.02.2006

		19:31:14
21.02.2006

		19:31:16
21.02.2006

		19:31:18
21.02.2006

		19:31:20
21.02.2006

		19:31:22
21.02.2006

		19:31:24
21.02.2006

		19:31:26
21.02.2006

		19:31:28
21.02.2006

		19:31:30
21.02.2006

		19:31:32
21.02.2006

		19:31:34
21.02.2006

		19:31:36
21.02.2006

		19:31:38
21.02.2006

		19:31:40
21.02.2006

		19:31:42
21.02.2006

		19:31:44
21.02.2006

		19:31:46
21.02.2006

		19:31:48
21.02.2006

		19:31:50
21.02.2006

		19:31:52
21.02.2006

		19:31:54
21.02.2006

		19:31:56
21.02.2006

		19:31:58
21.02.2006

		19:32:00
21.02.2006

		19:32:02
21.02.2006

		19:32:04
21.02.2006

		19:32:06
21.02.2006

		19:32:08
21.02.2006

		19:32:10
21.02.2006

		19:32:12
21.02.2006

		19:32:14
21.02.2006

		19:32:16
21.02.2006

		19:32:18
21.02.2006

		19:32:20
21.02.2006

		19:32:22
21.02.2006

		19:32:24
21.02.2006

		19:32:26
21.02.2006

		19:32:28
21.02.2006

		19:32:30
21.02.2006

		19:32:32
21.02.2006

		19:32:34
21.02.2006

		19:32:36
21.02.2006

		19:32:38
21.02.2006

		19:32:40
21.02.2006

		19:32:42
21.02.2006

		19:32:44
21.02.2006

		19:32:46
21.02.2006

		19:32:48
21.02.2006

		19:32:50
21.02.2006

		19:32:52
21.02.2006

		19:32:54
21.02.2006

		19:32:56
21.02.2006

		19:32:58
21.02.2006

		19:33:00
21.02.2006

		19:33:02
21.02.2006

		19:33:04
21.02.2006

		19:33:06
21.02.2006

		19:33:08
21.02.2006

		19:33:10
21.02.2006

		19:33:12
21.02.2006

		19:33:14
21.02.2006

		19:33:16
21.02.2006

		19:33:18
21.02.2006

		19:33:20
21.02.2006

		19:33:22
21.02.2006

		19:33:24
21.02.2006

		19:33:26
21.02.2006

		19:33:28
21.02.2006

		19:33:30
21.02.2006

		19:33:32
21.02.2006

		19:33:34
21.02.2006

		19:33:36
21.02.2006

		19:33:38
21.02.2006

		19:33:40
21.02.2006

		19:33:42
21.02.2006

		19:33:44
21.02.2006

		19:33:46
21.02.2006

		19:33:48
21.02.2006

		19:33:50
21.02.2006

		19:33:52
21.02.2006

		19:33:54
21.02.2006

		19:33:56
21.02.2006

		19:33:58
21.02.2006

		19:34:00
21.02.2006

		19:34:02
21.02.2006

		19:34:04
21.02.2006

		19:34:06
21.02.2006

		19:34:08
21.02.2006

		19:34:10
21.02.2006

		19:34:12
21.02.2006

		19:34:14
21.02.2006

		19:34:16
21.02.2006

		19:34:18
21.02.2006

		19:34:20
21.02.2006

		19:34:22
21.02.2006

		19:34:24
21.02.2006

		19:34:26
21.02.2006

		19:34:28
21.02.2006

		19:34:30
21.02.2006

		19:34:32
21.02.2006

		19:34:34
21.02.2006

		19:34:36
21.02.2006

		19:34:38
21.02.2006

		19:34:40
21.02.2006

		19:34:42
21.02.2006

		19:34:44
21.02.2006

		19:34:46
21.02.2006

		19:34:48
21.02.2006

		19:34:50
21.02.2006

		19:34:52
21.02.2006

		19:34:54
21.02.2006

		19:34:56
21.02.2006

		19:34:58
21.02.2006

		19:35:00
21.02.2006

		19:35:02
21.02.2006

		19:35:04
21.02.2006

		19:35:06
21.02.2006

		19:35:08
21.02.2006

		19:35:10
21.02.2006

		19:35:12
21.02.2006

		19:35:14
21.02.2006

		19:35:16
21.02.2006

		19:35:18
21.02.2006

		19:35:20
21.02.2006

		19:35:22
21.02.2006

		19:35:24
21.02.2006

		19:35:26
21.02.2006

		19:35:28
21.02.2006

		19:35:30
21.02.2006

		19:35:32
21.02.2006

		19:35:34
21.02.2006

		19:35:36
21.02.2006

		19:35:38
21.02.2006

		19:35:40
21.02.2006

		19:35:42
21.02.2006

		19:35:44
21.02.2006

		19:35:46
21.02.2006

		19:35:48
21.02.2006

		19:35:50
21.02.2006

		19:35:52
21.02.2006

		19:35:54
21.02.2006

		19:35:56
21.02.2006

		19:35:58
21.02.2006

		19:36:00
21.02.2006

		19:36:02
21.02.2006

		19:36:04
21.02.2006

		19:36:06
21.02.2006

		19:36:08
21.02.2006

		19:36:10
21.02.2006

		19:36:12
21.02.2006

		19:36:14
21.02.2006

		19:36:16
21.02.2006

		19:36:18
21.02.2006

		19:36:20
21.02.2006

		19:36:22
21.02.2006

		19:36:24
21.02.2006

		19:36:26
21.02.2006

		19:36:28
21.02.2006

		19:36:30
21.02.2006

		19:36:32
21.02.2006

		19:36:34
21.02.2006

		19:36:36
21.02.2006

		19:36:38
21.02.2006

		19:36:40
21.02.2006

		19:36:42
21.02.2006

		19:36:44
21.02.2006

		19:36:46
21.02.2006

		19:36:48
21.02.2006

		19:36:50
21.02.2006

		19:36:52
21.02.2006

		19:36:54
21.02.2006

		19:36:56
21.02.2006

		19:36:58
21.02.2006

		19:37:00
21.02.2006

		19:37:02
21.02.2006

		19:37:04
21.02.2006

		19:37:06
21.02.2006

		19:37:08
21.02.2006

		19:37:10
21.02.2006

		19:37:12
21.02.2006

		19:37:14
21.02.2006

		19:37:16
21.02.2006

		19:37:18
21.02.2006

		19:37:20
21.02.2006

		19:37:22
21.02.2006

		19:37:24
21.02.2006

		19:37:26
21.02.2006

		19:37:28
21.02.2006

		19:37:30
21.02.2006

		19:37:32
21.02.2006

		19:37:34
21.02.2006

		19:37:36
21.02.2006

		19:37:38
21.02.2006

		19:37:40
21.02.2006

		19:37:42
21.02.2006

		19:37:44
21.02.2006

		19:37:46
21.02.2006

		19:37:48
21.02.2006

		19:37:50
21.02.2006

		19:37:52
21.02.2006

		19:37:54
21.02.2006

		19:37:56
21.02.2006

		19:37:58
21.02.2006

		19:38:00
21.02.2006

		19:38:02
21.02.2006

		19:38:04
21.02.2006

		19:38:06
21.02.2006

		19:38:08
21.02.2006

		19:38:10
21.02.2006

		19:38:12
21.02.2006

		19:38:14
21.02.2006

		19:38:16
21.02.2006

		19:38:18
21.02.2006

		19:38:20
21.02.2006

		19:38:22
21.02.2006

		19:38:24
21.02.2006

		19:38:26
21.02.2006

		19:38:28
21.02.2006

		19:38:30
21.02.2006

		19:38:32
21.02.2006

		19:38:34
21.02.2006

		19:38:36
21.02.2006

		19:38:38
21.02.2006

		19:38:40
21.02.2006

		19:38:42
21.02.2006

		19:38:44
21.02.2006

		19:38:46
21.02.2006

		19:38:48
21.02.2006

		19:38:50
21.02.2006

		19:38:52
21.02.2006

		19:38:54
21.02.2006

		19:38:56
21.02.2006

		19:38:58
21.02.2006

		19:39:00
21.02.2006

		19:39:02
21.02.2006

		19:39:04
21.02.2006

		19:39:06
21.02.2006

		19:39:08
21.02.2006

		19:39:10
21.02.2006

		19:39:12
21.02.2006

		19:39:14
21.02.2006

		19:39:16
21.02.2006

		19:39:18
21.02.2006

		19:39:20
21.02.2006

		19:39:22
21.02.2006

		19:39:24
21.02.2006

		19:39:26
21.02.2006

		19:39:28
21.02.2006

		19:39:30
21.02.2006

		19:39:32
21.02.2006

		19:39:34
21.02.2006

		19:39:36
21.02.2006

		19:39:38
21.02.2006

		19:39:40
21.02.2006

		19:39:42
21.02.2006

		19:39:48
21.02.2006

		19:39:50
21.02.2006

		19:39:52
21.02.2006

		19:39:54
21.02.2006

		19:39:56
21.02.2006

		19:39:58
21.02.2006

		19:40:00
21.02.2006

		19:40:02
21.02.2006

		19:40:04
21.02.2006

		19:40:06
21.02.2006

		19:40:08
21.02.2006

		19:40:10
21.02.2006

		19:40:12
21.02.2006

		19:40:14
21.02.2006

		19:40:16
21.02.2006

		19:40:18
21.02.2006

		19:40:20
21.02.2006

		19:40:22
21.02.2006

		19:40:24
21.02.2006

		19:40:26
21.02.2006

		19:40:28
21.02.2006

		19:40:30
21.02.2006

		19:40:32
21.02.2006

		19:40:34
21.02.2006

		19:40:36
21.02.2006

		19:40:38
21.02.2006

		19:40:40
21.02.2006

		19:40:42
21.02.2006

		19:40:44
21.02.2006

		19:40:46
21.02.2006

		19:40:48
21.02.2006

		19:40:50
21.02.2006

		19:40:52
21.02.2006

		19:40:54
21.02.2006

		19:40:56
21.02.2006

		19:40:58
21.02.2006

		19:41:00
21.02.2006

		19:41:02
21.02.2006

		19:41:04
21.02.2006

		19:41:06
21.02.2006

		19:41:08
21.02.2006

		19:41:10
21.02.2006

		19:41:12
21.02.2006

		19:41:14
21.02.2006

		19:41:16
21.02.2006

		19:41:18
21.02.2006

		19:41:20
21.02.2006

		19:41:22
21.02.2006

		19:41:24
21.02.2006

		19:41:26
21.02.2006

		19:41:28
21.02.2006

		19:41:30
21.02.2006

		19:41:32
21.02.2006

		19:41:34
21.02.2006

		19:41:36
21.02.2006

		19:41:38
21.02.2006

		19:41:40
21.02.2006

		19:41:42
21.02.2006

		19:41:44
21.02.2006

		19:41:46
21.02.2006

		19:41:48
21.02.2006

		19:41:50
21.02.2006

		19:41:52
21.02.2006

		19:41:54
21.02.2006

		19:41:56
21.02.2006

		19:41:58
21.02.2006

		19:42:00
21.02.2006

		19:42:02
21.02.2006

		19:42:04
21.02.2006

		19:42:06
21.02.2006

		19:42:08
21.02.2006

		19:42:10
21.02.2006

		19:42:12
21.02.2006

		19:42:14
21.02.2006

		19:42:16
21.02.2006

		19:42:18
21.02.2006

		19:42:20
21.02.2006

		19:42:22
21.02.2006

		19:42:24
21.02.2006

		19:42:26
21.02.2006

		19:42:28
21.02.2006

		19:42:30
21.02.2006

		19:42:32
21.02.2006

		19:42:34
21.02.2006

		19:42:36
21.02.2006

		19:42:38
21.02.2006

		19:42:40
21.02.2006

		19:42:42
21.02.2006

		19:42:44
21.02.2006

		19:42:46
21.02.2006

		19:42:52
21.02.2006

		19:42:54
21.02.2006

		19:42:56
21.02.2006

		19:42:58
21.02.2006

		19:43:00
21.02.2006

		19:43:02
21.02.2006

		19:43:04
21.02.2006

		19:43:06
21.02.2006

		19:43:08
21.02.2006

		19:43:10
21.02.2006

		19:43:12
21.02.2006

		19:43:14
21.02.2006

		19:43:16
21.02.2006

		19:43:18
21.02.2006

		19:43:20
21.02.2006

		19:43:22
21.02.2006

		19:43:24
21.02.2006

		19:43:26
21.02.2006

		19:43:28
21.02.2006

		19:43:30
21.02.2006

		19:43:32
21.02.2006

		19:43:34
21.02.2006

		19:43:36
21.02.2006

		19:43:38
21.02.2006

		19:43:40
21.02.2006

		19:43:42
21.02.2006

		19:43:44
21.02.2006

		19:43:46
21.02.2006

		19:43:48
21.02.2006

		19:43:50
21.02.2006

		19:43:52
21.02.2006

		19:43:54
21.02.2006

		19:43:56
21.02.2006

		19:43:58
21.02.2006

		19:44:00
21.02.2006

		19:44:02
21.02.2006

		19:44:04
21.02.2006

		19:44:06
21.02.2006

		19:44:08
21.02.2006

		19:44:10
21.02.2006

		19:44:12
21.02.2006

		19:44:14
21.02.2006

		19:44:20
21.02.2006

		19:44:22
21.02.2006

		19:44:24
21.02.2006

		19:44:26
21.02.2006

		19:44:28
21.02.2006

		19:44:30
21.02.2006

		19:44:32
21.02.2006

		19:44:34
21.02.2006

		19:44:36
21.02.2006

		19:44:38
21.02.2006

		19:44:40
21.02.2006

		19:44:42
21.02.2006

		19:44:44
21.02.2006

		19:44:46
21.02.2006

		19:44:48
21.02.2006

		19:44:50
21.02.2006

		19:44:52
21.02.2006

		19:44:54
21.02.2006

		19:44:56
21.02.2006

		19:44:58
21.02.2006

		19:45:00
21.02.2006

		19:45:02
21.02.2006

		19:45:04
21.02.2006

		19:45:06
21.02.2006

		19:45:08
21.02.2006

		19:45:10
21.02.2006

		19:45:12
21.02.2006

		19:45:14
21.02.2006

		19:45:16
21.02.2006

		19:45:18
21.02.2006

		19:45:20
21.02.2006

		19:45:22
21.02.2006

		19:45:24
21.02.2006

		19:45:26
21.02.2006

		19:45:28
21.02.2006

		19:45:30
21.02.2006

		19:45:32
21.02.2006

		19:45:34
21.02.2006

		19:45:36
21.02.2006

		19:45:38
21.02.2006

		19:45:40
21.02.2006

		19:45:42
21.02.2006

		19:45:48
21.02.2006

		19:45:50
21.02.2006

		19:45:52
21.02.2006

		19:45:54
21.02.2006

		19:45:56
21.02.2006

		19:45:58
21.02.2006

		19:46:00
21.02.2006

		19:46:02
21.02.2006

		19:46:04
21.02.2006

		19:46:06
21.02.2006

		19:46:08
21.02.2006

		19:46:10
21.02.2006

		19:46:12
21.02.2006

		19:46:14
21.02.2006

		19:46:16
21.02.2006

		19:46:18
21.02.2006

		19:46:20
21.02.2006

		19:46:22
21.02.2006

		19:46:24
21.02.2006

		19:46:26
21.02.2006

		19:46:28
21.02.2006

		19:46:30
21.02.2006

		19:46:32
21.02.2006

		19:46:34
21.02.2006

		19:46:36
21.02.2006

		19:46:38
21.02.2006

		19:46:40
21.02.2006

		19:46:42
21.02.2006

		19:46:44
21.02.2006

		19:46:46
21.02.2006

		19:46:48
21.02.2006

		19:46:50
21.02.2006

		19:46:52
21.02.2006

		19:46:54
21.02.2006

		19:46:56
21.02.2006

		19:46:58
21.02.2006

		19:47:00
21.02.2006

		19:47:02
21.02.2006

		19:47:04
21.02.2006

		19:47:06
21.02.2006

		19:47:08
21.02.2006

		19:47:10
21.02.2006

		19:47:12
21.02.2006

		19:47:14
21.02.2006

		19:47:16
21.02.2006

		19:47:18
21.02.2006

		19:47:20
21.02.2006

		19:47:22
21.02.2006

		19:47:24
21.02.2006

		19:47:26
21.02.2006

		19:47:28
21.02.2006

		19:47:30
21.02.2006

		19:47:32
21.02.2006

		19:47:34
21.02.2006

		19:47:36
21.02.2006

		19:47:38
21.02.2006

		19:47:40
21.02.2006

		19:47:42
21.02.2006

		19:47:44
21.02.2006

		19:47:46
21.02.2006

		19:47:48
21.02.2006

		19:47:50
21.02.2006

		19:47:52
21.02.2006

		19:47:54
21.02.2006

		19:47:56
21.02.2006

		19:47:58
21.02.2006

		19:48:00
21.02.2006

		19:48:02
21.02.2006

		19:48:04
21.02.2006

		19:48:06
21.02.2006

		19:48:08
21.02.2006

		19:48:10
21.02.2006

		19:48:12
21.02.2006

		19:48:14
21.02.2006

		19:48:16
21.02.2006

		19:48:18
21.02.2006

		19:48:20
21.02.2006

		19:48:22
21.02.2006

		19:48:24
21.02.2006

		19:48:26
21.02.2006

		19:48:28
21.02.2006

		19:48:30
21.02.2006

		19:48:32
21.02.2006

		19:48:34
21.02.2006

		19:48:36
21.02.2006

		19:48:38
21.02.2006

		19:48:40
21.02.2006

		19:48:42
21.02.2006

		19:48:44
21.02.2006

		19:48:46
21.02.2006

		19:48:48
21.02.2006

		19:48:50
21.02.2006

		19:48:52
21.02.2006

		19:48:54
21.02.2006

		19:48:56
21.02.2006

		19:48:58
21.02.2006

		19:49:00
21.02.2006

		19:49:02
21.02.2006

		19:49:04
21.02.2006

		19:49:06
21.02.2006

		19:49:08
21.02.2006

		19:49:10
21.02.2006

		19:49:12
21.02.2006

		19:49:14
21.02.2006

		19:49:16
21.02.2006

		19:49:18
21.02.2006

		19:49:20
21.02.2006

		19:49:22
21.02.2006

		19:49:24
21.02.2006

		19:49:26
21.02.2006

		19:49:28
21.02.2006

		19:49:30
21.02.2006

		19:49:32
21.02.2006

		19:49:34
21.02.2006

		19:49:36
21.02.2006

		19:49:38
21.02.2006

		19:49:40
21.02.2006

		19:49:42
21.02.2006

		19:49:44
21.02.2006

		19:49:46
21.02.2006

		19:49:48
21.02.2006

		19:49:50
21.02.2006

		19:49:52
21.02.2006

		19:49:54
21.02.2006

		19:49:56
21.02.2006

		19:49:58
21.02.2006

		19:50:00
21.02.2006

		19:50:02
21.02.2006

		19:50:04
21.02.2006

		19:50:06
21.02.2006

		19:50:08
21.02.2006

		19:50:10
21.02.2006

		19:50:16
21.02.2006

		19:50:18
21.02.2006

		19:50:20
21.02.2006

		19:50:22
21.02.2006

		19:50:24
21.02.2006

		19:50:26
21.02.2006

		19:50:28
21.02.2006

		19:50:30
21.02.2006

		19:50:32
21.02.2006

		19:50:34
21.02.2006

		19:50:36
21.02.2006

		19:50:38
21.02.2006

		19:50:40
21.02.2006

		19:50:42
21.02.2006

		19:50:44
21.02.2006

		19:50:46
21.02.2006

		19:50:48
21.02.2006

		19:50:50
21.02.2006

		19:50:52
21.02.2006

		19:50:54
21.02.2006

		19:50:56
21.02.2006

		19:50:58
21.02.2006

		19:51:00
21.02.2006

		19:51:02
21.02.2006

		19:51:04
21.02.2006

		19:51:06
21.02.2006

		19:51:08
21.02.2006

		19:51:10
21.02.2006

		19:51:12
21.02.2006

		19:51:14
21.02.2006

		19:51:16
21.02.2006

		19:51:18
21.02.2006

		19:51:20
21.02.2006

		19:51:22
21.02.2006

		19:51:24
21.02.2006

		19:51:26
21.02.2006

		19:51:28
21.02.2006

		19:51:30
21.02.2006

		19:51:32
21.02.2006

		19:51:34
21.02.2006

		19:51:36
21.02.2006

		19:51:38
21.02.2006

		19:51:40
21.02.2006

		19:51:42
21.02.2006

		19:51:44
21.02.2006

		19:51:46
21.02.2006

		19:51:48
21.02.2006

		19:51:50
21.02.2006

		19:51:52
21.02.2006

		19:51:54
21.02.2006

		19:51:56
21.02.2006

		19:51:58
21.02.2006

		19:52:00
21.02.2006

		19:52:02
21.02.2006

		19:52:04
21.02.2006

		19:52:06
21.02.2006

		19:52:08
21.02.2006

		19:52:10
21.02.2006

		19:52:12
21.02.2006

		19:52:14
21.02.2006

		19:52:16
21.02.2006

		19:52:18
21.02.2006

		19:52:20
21.02.2006

		19:52:22
21.02.2006

		19:52:24
21.02.2006

		19:52:26
21.02.2006

		19:52:28
21.02.2006

		19:52:30
21.02.2006

		19:52:32
21.02.2006

		19:52:34
21.02.2006

		19:52:36
21.02.2006

		19:52:38
21.02.2006

		19:52:40
21.02.2006

		19:52:42
21.02.2006

		19:52:44
21.02.2006

		19:52:46
21.02.2006

		19:52:48
21.02.2006

		19:52:50
21.02.2006

		19:52:52
21.02.2006

		19:52:54
21.02.2006

		19:52:56
21.02.2006

		19:52:58
21.02.2006

		19:53:00
21.02.2006

		19:53:02
21.02.2006

		19:53:04
21.02.2006

		19:53:06
21.02.2006

		19:53:08
21.02.2006

		19:53:10
21.02.2006

		19:53:12
21.02.2006

		19:53:14
21.02.2006

		19:53:16
21.02.2006

		19:53:18
21.02.2006

		19:53:20
21.02.2006

		19:53:22
21.02.2006

		19:53:24
21.02.2006

		19:53:26
21.02.2006

		19:53:28
21.02.2006

		19:53:30
21.02.2006

		19:53:32
21.02.2006

		19:53:34
21.02.2006

		19:53:36
21.02.2006

		19:53:38
21.02.2006

		19:53:40
21.02.2006

		19:53:42
21.02.2006

		19:53:44
21.02.2006

		19:53:46
21.02.2006

		19:53:48
21.02.2006

		19:53:50
21.02.2006

		19:53:52
21.02.2006

		19:53:54
21.02.2006

		19:53:56
21.02.2006

		19:53:58
21.02.2006

		19:54:00
21.02.2006

		19:54:02
21.02.2006

		19:54:04
21.02.2006

		19:54:06
21.02.2006

		19:54:08
21.02.2006

		19:54:10
21.02.2006

		19:54:12
21.02.2006

		19:54:14
21.02.2006

		19:54:16
21.02.2006

		19:54:22
21.02.2006

		19:54:24
21.02.2006

		19:54:26
21.02.2006

		19:54:28
21.02.2006

		19:54:30
21.02.2006

		19:54:32
21.02.2006

		19:54:34
21.02.2006

		19:54:36
21.02.2006

		19:54:38
21.02.2006

		19:54:40
21.02.2006

		19:54:42
21.02.2006

		19:54:44
21.02.2006

		19:54:46
21.02.2006

		19:54:48
21.02.2006

		19:54:50
21.02.2006

		19:54:52
21.02.2006

		19:54:54
21.02.2006

		19:54:56
21.02.2006

		19:54:58
21.02.2006

		19:55:00
21.02.2006

		19:55:02
21.02.2006

		19:55:04
21.02.2006

		19:55:10
21.02.2006

		19:55:12
21.02.2006

		19:55:14
21.02.2006

		19:55:16
21.02.2006

		19:55:18
21.02.2006

		19:55:20
21.02.2006

		19:55:22
21.02.2006

		19:55:24
21.02.2006

		19:55:26
21.02.2006

		19:55:28
21.02.2006

		19:55:30
21.02.2006

		19:55:32
21.02.2006

		19:55:34
21.02.2006

		19:55:36
21.02.2006

		19:55:38
21.02.2006

		19:55:40
21.02.2006

		19:55:42
21.02.2006

		19:55:44
21.02.2006

		19:55:46
21.02.2006

		19:55:48
21.02.2006

		19:55:50
21.02.2006

		19:55:52
21.02.2006

		19:55:54
21.02.2006

		19:55:56
21.02.2006

		19:55:58
21.02.2006

		19:56:00
21.02.2006

		19:56:02
21.02.2006

		19:56:04
21.02.2006

		19:56:06
21.02.2006

		19:56:08
21.02.2006

		19:56:10
21.02.2006

		19:56:12
21.02.2006

		19:56:14
21.02.2006

		19:56:16
21.02.2006

		19:56:18
21.02.2006

		19:56:20
21.02.2006

		19:56:22
21.02.2006

		19:56:24
21.02.2006

		19:56:26
21.02.2006

		19:56:28
21.02.2006

		19:56:30
21.02.2006

		19:56:32
21.02.2006

		19:56:34
21.02.2006

		19:56:36
21.02.2006

		19:56:38
21.02.2006

		19:56:40
21.02.2006

		19:56:42
21.02.2006

		19:56:44
21.02.2006

		19:56:46
21.02.2006

		19:56:48
21.02.2006

		19:56:50
21.02.2006

		19:56:52
21.02.2006

		19:56:54
21.02.2006

		19:56:56
21.02.2006

		19:56:58
21.02.2006

		19:57:00
21.02.2006

		19:57:02
21.02.2006

		19:57:04
21.02.2006

		19:57:06
21.02.2006

		19:57:08
21.02.2006

		19:57:10
21.02.2006

		19:57:12
21.02.2006

		19:57:14
21.02.2006

		19:57:16
21.02.2006

		19:57:18
21.02.2006

		19:57:20
21.02.2006

		19:57:22
21.02.2006

		19:57:24
21.02.2006

		19:57:26
21.02.2006

		19:57:28
21.02.2006

		19:57:30
21.02.2006

		19:57:32
21.02.2006

		19:57:34
21.02.2006

		19:57:36
21.02.2006

		19:57:38
21.02.2006

		19:57:40
21.02.2006

		19:57:42
21.02.2006

		19:57:44
21.02.2006

		19:57:46
21.02.2006

		19:57:48
21.02.2006

		19:57:50
21.02.2006

		19:57:52
21.02.2006

		19:57:54
21.02.2006

		19:57:56
21.02.2006

		19:57:58
21.02.2006

		19:58:00
21.02.2006

		19:58:02
21.02.2006

		19:58:04
21.02.2006

		19:58:06
21.02.2006

		19:58:08
21.02.2006

		19:58:10
21.02.2006

		19:58:12
21.02.2006

		19:58:14
21.02.2006

		19:58:16
21.02.2006

		19:58:18
21.02.2006

		19:58:20
21.02.2006

		19:58:22
21.02.2006

		19:58:24
21.02.2006

		19:58:26
21.02.2006

		19:58:28
21.02.2006

		19:58:30
21.02.2006

		19:58:32
21.02.2006

		19:58:36
21.02.2006

		19:58:38
21.02.2006

		19:58:40
21.02.2006

		19:58:42
21.02.2006

		19:58:48
21.02.2006

		19:58:50
21.02.2006

		19:58:52
21.02.2006

		19:58:54
21.02.2006

		19:58:56
21.02.2006

		19:58:58
21.02.2006

		19:59:00
21.02.2006

		19:59:02
21.02.2006

		19:59:04
21.02.2006

		19:59:06
21.02.2006

		19:59:08
21.02.2006

		19:59:10
21.02.2006

		19:59:12
21.02.2006

		19:59:14
21.02.2006

		19:59:16
21.02.2006

		19:59:18
21.02.2006

		19:59:20
21.02.2006

		19:59:22
21.02.2006

		19:59:24
21.02.2006

		19:59:26
21.02.2006

		19:59:28
21.02.2006

		19:59:30
21.02.2006

		19:59:32
21.02.2006

		19:59:34
21.02.2006

		19:59:36
21.02.2006

		19:59:38
21.02.2006

		19:59:40
21.02.2006

		19:59:42
21.02.2006

		19:59:44
21.02.2006

		19:59:46
21.02.2006

		19:59:48
21.02.2006

		19:59:50
21.02.2006

		19:59:52
21.02.2006

		19:59:54
21.02.2006

		19:59:56
21.02.2006

		19:59:58
21.02.2006

		20:00:00
21.02.2006

		20:00:02
21.02.2006

		20:00:04
21.02.2006

		20:00:06
21.02.2006

		20:00:08
21.02.2006

		20:00:10
21.02.2006

		20:00:12
21.02.2006

		20:00:14
21.02.2006

		20:00:16
21.02.2006

		20:00:18
21.02.2006

		20:00:20
21.02.2006

		20:00:22
21.02.2006

		20:00:24
21.02.2006

		20:00:26
21.02.2006

		20:00:28
21.02.2006

		20:00:30
21.02.2006

		20:00:32
21.02.2006

		20:00:34
21.02.2006

		20:00:36
21.02.2006

		20:00:38
21.02.2006

		20:00:40
21.02.2006

		20:00:42
21.02.2006

		20:00:44
21.02.2006

		20:00:46
21.02.2006

		20:00:48
21.02.2006

		20:00:50
21.02.2006

		20:00:52
21.02.2006

		20:00:54
21.02.2006

		20:00:56
21.02.2006

		20:00:58
21.02.2006

		20:01:00
21.02.2006

		20:01:02
21.02.2006

		20:01:04
21.02.2006

		20:01:06
21.02.2006

		20:01:08
21.02.2006

		20:01:10
21.02.2006

		20:01:12
21.02.2006

		20:01:14
21.02.2006

		20:01:16
21.02.2006

		20:01:18
21.02.2006

		20:01:20
21.02.2006

		20:01:22
21.02.2006

		20:01:24
21.02.2006

		20:01:26
21.02.2006

		20:01:28
21.02.2006

		20:01:30
21.02.2006

		20:01:32
21.02.2006

		20:01:34
21.02.2006

		20:01:36
21.02.2006

		20:01:38
21.02.2006

		20:01:40
21.02.2006

		20:01:42
21.02.2006

		20:01:44
21.02.2006

		20:01:46
21.02.2006

		20:01:48
21.02.2006

		20:01:50
21.02.2006

		20:01:52
21.02.2006

		20:01:54
21.02.2006

		20:01:56
21.02.2006

		20:01:58
21.02.2006

		20:02:00
21.02.2006

		20:02:02
21.02.2006

		20:02:04
21.02.2006

		20:02:06
21.02.2006

		20:02:08
21.02.2006

		20:02:10
21.02.2006

		20:02:12
21.02.2006

		20:02:14
21.02.2006

		20:02:16
21.02.2006

		20:02:18
21.02.2006

		20:02:20
21.02.2006

		20:02:22
21.02.2006

		20:02:24
21.02.2006

		20:02:26
21.02.2006

		20:02:28
21.02.2006

		20:02:30
21.02.2006

		20:02:32
21.02.2006

		20:02:34
21.02.2006

		20:02:36
21.02.2006

		20:02:38
21.02.2006

		20:02:40
21.02.2006

		20:02:42
21.02.2006

		20:02:44
21.02.2006

		20:02:46
21.02.2006

		20:02:48
21.02.2006

		20:02:50
21.02.2006

		20:02:52
21.02.2006

		20:02:54
21.02.2006

		20:02:56
21.02.2006

		20:02:58
21.02.2006

		20:03:00
21.02.2006

		20:03:02
21.02.2006

		20:03:04
21.02.2006

		20:03:06
21.02.2006

		20:03:08
21.02.2006

		20:03:10
21.02.2006

		20:03:12
21.02.2006

		20:03:14
21.02.2006

		20:03:16
21.02.2006

		20:03:18
21.02.2006

		20:03:20
21.02.2006

		20:03:22
21.02.2006

		20:03:24
21.02.2006

		20:03:28
21.02.2006

		20:03:30
21.02.2006

		20:03:32
21.02.2006

		20:03:34
21.02.2006

		20:03:36
21.02.2006

		20:03:38
21.02.2006

		20:03:40
21.02.2006

		20:03:42
21.02.2006

		20:03:44
21.02.2006

		20:03:46
21.02.2006

		20:03:48
21.02.2006

		20:03:50
21.02.2006

		20:03:52
21.02.2006

		20:03:54
21.02.2006

		20:03:56
21.02.2006

		20:03:58
21.02.2006

		20:04:00
21.02.2006

		20:04:02
21.02.2006

		20:04:04
21.02.2006

		20:04:06
21.02.2006

		20:04:08
21.02.2006

		20:04:10
21.02.2006

		20:04:12
21.02.2006

		20:04:14
21.02.2006

		20:04:16
21.02.2006

		20:04:18
21.02.2006

		20:04:20
21.02.2006

		20:04:22
21.02.2006

		20:04:24
21.02.2006

		20:04:26
21.02.2006

		20:04:28
21.02.2006

		20:04:30
21.02.2006

		20:04:32
21.02.2006

		20:04:34
21.02.2006

		20:04:36
21.02.2006

		20:04:38
21.02.2006

		20:04:40
21.02.2006

		20:04:42
21.02.2006

		20:04:44
21.02.2006

		20:04:46
21.02.2006

		20:04:52
21.02.2006

		20:04:54
21.02.2006

		20:04:56
21.02.2006

		20:04:58
21.02.2006

		20:05:00
21.02.2006

		20:05:02
21.02.2006

		20:05:04
21.02.2006

		20:05:06
21.02.2006

		20:05:08
21.02.2006

		20:05:10
21.02.2006

		20:05:12
21.02.2006

		20:05:14
21.02.2006

		20:05:16
21.02.2006

		20:05:18
21.02.2006

		20:05:20
21.02.2006

		20:05:22
21.02.2006

		20:05:24
21.02.2006

		20:05:26
21.02.2006

		20:05:28
21.02.2006

		20:05:30
21.02.2006

		20:05:32
21.02.2006

		20:05:34
21.02.2006

		20:05:36
21.02.2006

		20:05:38
21.02.2006

		20:05:40
21.02.2006

		20:05:42
21.02.2006

		20:05:44
21.02.2006

		20:05:46
21.02.2006

		20:05:48
21.02.2006

		20:05:50
21.02.2006

		20:05:52
21.02.2006

		20:05:54
21.02.2006

		20:05:56
21.02.2006

		20:05:58
21.02.2006

		20:06:00
21.02.2006

		20:06:02
21.02.2006

		20:06:04
21.02.2006

		20:06:06
21.02.2006

		20:06:08
21.02.2006

		20:06:10
21.02.2006

		20:06:12
21.02.2006

		20:06:14
21.02.2006

		20:06:16
21.02.2006

		20:06:18
21.02.2006

		20:06:20
21.02.2006

		20:06:22
21.02.2006

		20:06:24
21.02.2006

		20:06:26
21.02.2006

		20:06:28
21.02.2006

		20:06:30
21.02.2006

		20:06:32
21.02.2006

		20:06:34
21.02.2006

		20:06:36
21.02.2006

		20:06:38
21.02.2006

		20:06:40
21.02.2006

		20:06:42
21.02.2006

		20:06:44
21.02.2006

		20:06:48
21.02.2006

		20:06:50
21.02.2006

		20:06:52
21.02.2006

		20:06:54
21.02.2006

		20:06:56
21.02.2006

		20:06:58
21.02.2006

		20:07:00
21.02.2006

		20:07:02
21.02.2006

		20:07:04
21.02.2006

		20:07:06
21.02.2006

		20:07:08
21.02.2006

		20:07:10
21.02.2006

		20:07:12
21.02.2006

		20:07:14
21.02.2006

		20:07:16
21.02.2006

		20:07:18
21.02.2006

		20:07:20
21.02.2006

		20:07:22
21.02.2006

		20:07:24
21.02.2006

		20:07:26
21.02.2006

		20:07:28
21.02.2006

		20:07:30
21.02.2006

		20:07:32
21.02.2006

		20:07:34
21.02.2006

		20:07:36
21.02.2006

		20:07:38
21.02.2006

		20:07:40
21.02.2006

		20:07:42
21.02.2006

		20:07:44
21.02.2006

		20:07:46
21.02.2006

		20:07:48
21.02.2006

		20:07:50
21.02.2006

		20:07:52
21.02.2006

		20:07:54
21.02.2006

		20:07:56
21.02.2006

		20:07:58
21.02.2006

		20:08:00
21.02.2006

		20:08:02
21.02.2006

		20:08:04
21.02.2006

		20:08:06
21.02.2006

		20:08:12
21.02.2006

		20:08:14
21.02.2006

		20:08:16
21.02.2006

		20:08:18
21.02.2006

		20:08:20
21.02.2006

		20:08:22
21.02.2006

		20:08:24
21.02.2006

		20:08:26
21.02.2006

		20:08:28
21.02.2006

		20:08:30
21.02.2006

		20:08:32
21.02.2006

		20:08:34
21.02.2006

		20:08:36
21.02.2006

		20:08:38
21.02.2006

		20:08:40
21.02.2006

		20:08:42
21.02.2006

		20:08:44
21.02.2006

		20:08:46
21.02.2006

		20:08:48
21.02.2006

		20:08:50
21.02.2006

		20:08:52
21.02.2006

		20:08:54
21.02.2006

		20:09:00
21.02.2006

		20:09:02
21.02.2006

		20:09:04
21.02.2006

		20:09:06
21.02.2006

		20:09:08
21.02.2006

		20:09:10
21.02.2006

		20:09:12
21.02.2006

		20:09:14
21.02.2006

		20:09:16
21.02.2006

		20:09:18
21.02.2006

		20:09:20
21.02.2006

		20:09:22
21.02.2006

		20:09:24
21.02.2006

		20:09:26
21.02.2006

		20:09:28
21.02.2006

		20:09:30
21.02.2006

		20:09:32
21.02.2006

		20:09:34
21.02.2006

		20:09:36
21.02.2006

		20:09:38
21.02.2006

		20:09:40
21.02.2006

		20:09:42
21.02.2006

		20:09:44
21.02.2006

		20:09:46
21.02.2006

		20:09:48
21.02.2006

		20:09:50
21.02.2006

		20:09:52
21.02.2006

		20:09:54
21.02.2006

		20:09:56
21.02.2006

		20:09:58
21.02.2006

		20:10:00
21.02.2006

		20:10:02
21.02.2006

		20:10:04
21.02.2006

		20:10:06
21.02.2006

		20:10:08
21.02.2006

		20:10:10
21.02.2006

		20:10:12
21.02.2006

		20:10:14
21.02.2006

		20:10:16
21.02.2006

		20:10:18
21.02.2006

		20:10:20
21.02.2006

		20:10:22
21.02.2006

		20:10:24
21.02.2006

		20:10:26
21.02.2006

		20:10:28
21.02.2006

		20:10:30
21.02.2006

		20:10:32
21.02.2006

		20:10:34
21.02.2006

		20:10:36
21.02.2006

		20:10:38
21.02.2006

		20:10:40
21.02.2006

		20:10:42
21.02.2006

		20:10:44
21.02.2006

		20:10:46
21.02.2006

		20:10:48
21.02.2006

		20:10:50
21.02.2006

		20:10:52
21.02.2006

		20:10:54
21.02.2006

		20:10:56
21.02.2006

		20:10:58
21.02.2006

		20:11:00
21.02.2006

		20:11:02
21.02.2006

		20:11:04
21.02.2006

		20:11:06
21.02.2006

		20:11:08
21.02.2006

		20:11:10
21.02.2006

		20:11:12
21.02.2006

		20:11:14
21.02.2006

		20:11:16
21.02.2006

		20:11:18
21.02.2006

		20:11:20
21.02.2006

		20:11:22
21.02.2006

		20:11:24
21.02.2006

		20:11:26
21.02.2006

		20:11:28
21.02.2006

		20:11:30
21.02.2006

		20:11:32
21.02.2006

		20:11:34
21.02.2006

		20:11:36
21.02.2006

		20:11:38
21.02.2006

		20:11:40
21.02.2006

		20:11:42
21.02.2006

		20:11:44
21.02.2006

		20:11:46
21.02.2006

		20:11:48
21.02.2006

		20:11:50
21.02.2006

		20:11:52
21.02.2006

		20:11:54
21.02.2006

		20:11:56
21.02.2006

		20:11:58
21.02.2006

		20:12:00
21.02.2006

		20:12:02
21.02.2006

		20:12:04
21.02.2006

		20:12:06
21.02.2006

		20:12:08
21.02.2006

		20:12:10
21.02.2006

		20:12:12
21.02.2006

		20:12:14
21.02.2006

		20:12:16
21.02.2006

		20:12:22
21.02.2006

		20:12:24
21.02.2006

		20:12:26
21.02.2006

		20:12:28
21.02.2006

		20:12:30
21.02.2006

		20:12:32
21.02.2006

		20:12:34
21.02.2006

		20:12:36
21.02.2006

		20:12:38
21.02.2006

		20:12:40
21.02.2006

		20:12:42
21.02.2006

		20:12:44
21.02.2006

		20:12:46
21.02.2006

		20:12:48
21.02.2006

		20:12:50
21.02.2006

		20:12:52
21.02.2006

		20:12:54
21.02.2006

		20:12:56
21.02.2006

		20:12:58
21.02.2006

		20:13:00
21.02.2006

		20:13:02
21.02.2006

		20:13:04
21.02.2006

		20:13:06
21.02.2006

		20:13:08
21.02.2006

		20:13:10
21.02.2006

		20:13:12
21.02.2006

		20:13:14
21.02.2006

		20:13:16
21.02.2006

		20:13:18
21.02.2006

		20:13:20
21.02.2006

		20:13:22
21.02.2006

		20:13:24
21.02.2006

		20:13:26
21.02.2006

		20:13:28
21.02.2006

		20:13:30
21.02.2006

		20:13:32
21.02.2006

		20:13:34
21.02.2006

		20:13:36
21.02.2006

		20:13:38
21.02.2006

		20:13:40
21.02.2006

		20:13:42
21.02.2006

		20:13:44
21.02.2006

		20:13:46
21.02.2006

		20:13:48
21.02.2006

		20:13:50
21.02.2006

		20:13:52
21.02.2006

		20:13:54
21.02.2006

		20:13:56
21.02.2006

		20:14:02
21.02.2006

		20:14:04
21.02.2006

		20:14:06
21.02.2006

		20:14:08
21.02.2006

		20:14:10
21.02.2006

		20:14:12
21.02.2006

		20:14:14
21.02.2006

		20:14:16
21.02.2006

		20:14:18
21.02.2006

		20:14:20
21.02.2006

		20:14:26
21.02.2006

		20:14:28
21.02.2006

		20:14:30
21.02.2006

		20:14:32
21.02.2006

		20:14:34
21.02.2006

		20:14:36
21.02.2006

		20:14:38
21.02.2006

		20:14:40
21.02.2006

		20:14:42
21.02.2006

		20:14:44
21.02.2006

		20:14:46
21.02.2006

		20:14:48
21.02.2006

		20:14:50
21.02.2006

		20:14:52
21.02.2006

		20:14:54
21.02.2006

		20:14:56
21.02.2006

		20:14:58
21.02.2006

		20:15:00
21.02.2006

		20:15:02
21.02.2006

		20:15:04
21.02.2006

		20:15:06
21.02.2006

		20:15:08
21.02.2006

		20:15:10
21.02.2006

		20:15:12
21.02.2006

		20:15:14
21.02.2006

		20:15:16
21.02.2006

		20:15:18
21.02.2006

		20:15:20
21.02.2006

		20:15:22
21.02.2006

		20:15:24
21.02.2006

		20:15:26
21.02.2006

		20:15:28
21.02.2006

		20:15:30
21.02.2006

		20:15:32
21.02.2006

		20:15:34
21.02.2006

		20:15:36
21.02.2006

		20:15:38
21.02.2006

		20:15:40
21.02.2006

		20:15:42
21.02.2006

		20:15:44
21.02.2006

		20:15:46
21.02.2006

		20:15:48
21.02.2006

		20:15:50
21.02.2006

		20:15:52
21.02.2006

		20:15:54
21.02.2006

		20:15:56
21.02.2006

		20:15:58
21.02.2006

		20:16:00
21.02.2006

		20:16:02
21.02.2006

		20:16:04
21.02.2006

		20:16:06
21.02.2006

		20:16:08
21.02.2006

		20:16:10
21.02.2006

		20:16:12
21.02.2006

		20:16:14
21.02.2006

		20:16:16
21.02.2006

		20:16:18
21.02.2006

		20:16:20
21.02.2006

		20:16:22
21.02.2006

		20:16:24
21.02.2006

		20:16:26
21.02.2006

		20:16:28
21.02.2006

		20:16:30
21.02.2006

		20:16:32
21.02.2006

		20:16:34
21.02.2006

		20:16:36
21.02.2006

		20:16:38
21.02.2006

		20:16:40
21.02.2006

		20:16:42
21.02.2006

		20:16:44
21.02.2006

		20:16:46
21.02.2006

		20:16:48
21.02.2006

		20:16:50
21.02.2006

		20:16:52
21.02.2006

		20:16:54
21.02.2006

		20:16:56
21.02.2006

		20:16:58
21.02.2006

		20:17:00
21.02.2006

		20:17:02
21.02.2006

		20:17:04
21.02.2006

		20:17:06
21.02.2006

		20:17:08
21.02.2006

		20:17:18
21.02.2006

		20:17:20
21.02.2006

		20:17:22
21.02.2006

		20:17:24
21.02.2006

		20:17:26
21.02.2006

		20:17:28
21.02.2006

		20:17:30
21.02.2006

		20:17:32
21.02.2006

		20:17:34
21.02.2006

		20:17:36
21.02.2006

		20:17:38
21.02.2006

		20:17:40
21.02.2006

		20:17:42
21.02.2006

		20:17:44
21.02.2006

		20:17:46
21.02.2006

		20:17:48
21.02.2006

		20:17:50
21.02.2006

		20:17:52
21.02.2006

		20:17:54
21.02.2006

		20:17:56
21.02.2006

		20:17:58
21.02.2006

		20:18:00
21.02.2006

		20:18:02
21.02.2006

		20:18:04
21.02.2006

		20:18:06
21.02.2006

		20:18:08
21.02.2006

		20:18:10
21.02.2006

		20:18:12
21.02.2006

		20:18:14
21.02.2006

		20:18:16
21.02.2006

		20:18:18
21.02.2006

		20:18:20
21.02.2006

		20:18:22
21.02.2006

		20:18:24
21.02.2006

		20:18:26
21.02.2006

		20:18:28
21.02.2006

		20:18:30
21.02.2006

		20:18:32
21.02.2006

		20:18:38
21.02.2006

		20:18:40
21.02.2006

		20:18:46
21.02.2006

		20:18:48
21.02.2006

		20:18:50
21.02.2006

		20:18:52
21.02.2006

		20:18:54
21.02.2006

		20:18:56
21.02.2006

		20:18:58
21.02.2006

		20:19:00
21.02.2006

		20:19:02
21.02.2006

		20:19:04
21.02.2006

		20:19:06
21.02.2006

		20:19:08
21.02.2006

		20:19:10
21.02.2006

		20:19:12
21.02.2006

		20:19:14
21.02.2006

		20:19:16
21.02.2006

		20:19:18
21.02.2006

		20:19:20
21.02.2006

		20:19:26
21.02.2006

		20:19:28
21.02.2006

		20:19:30
21.02.2006

		20:19:32
21.02.2006

		20:19:34
21.02.2006

		20:19:36
21.02.2006

		20:19:38
21.02.2006

		20:19:40
21.02.2006

		20:19:42
21.02.2006

		20:19:44
21.02.2006

		20:19:46
21.02.2006

		20:19:48
21.02.2006

		20:19:50
21.02.2006

		20:19:52
21.02.2006

		20:19:54
21.02.2006

		20:19:56
21.02.2006

		20:19:58
21.02.2006

		20:20:00
21.02.2006

		20:20:06
21.02.2006

		20:20:08
21.02.2006

		20:20:10
21.02.2006

		20:20:12
21.02.2006

		20:20:14
21.02.2006

		20:20:16
21.02.2006

		20:20:18
21.02.2006

		20:20:20
21.02.2006

		20:20:22
21.02.2006

		20:20:24
21.02.2006

		20:20:26
21.02.2006

		20:20:28
21.02.2006

		20:20:30
21.02.2006

		20:20:32
21.02.2006

		20:20:34
21.02.2006

		20:20:36
21.02.2006

		20:20:38
21.02.2006

		20:20:40
21.02.2006

		20:20:42
21.02.2006

		20:20:44
21.02.2006

		20:20:46
21.02.2006

		20:20:48
21.02.2006

		20:20:50
21.02.2006

		20:20:52
21.02.2006

		20:20:54
21.02.2006

		20:20:56
21.02.2006

		20:20:58
21.02.2006

		20:21:00
21.02.2006

		20:21:02
21.02.2006

		20:21:04
21.02.2006

		20:21:06
21.02.2006

		20:21:08
21.02.2006

		20:21:10
21.02.2006

		20:21:12
21.02.2006

		20:21:14
21.02.2006

		20:21:16
21.02.2006

		20:21:18
21.02.2006

		20:21:20
21.02.2006

		20:21:22
21.02.2006

		20:21:24
21.02.2006

		20:21:26
21.02.2006

		20:21:28
21.02.2006

		20:21:30
21.02.2006

		20:21:32
21.02.2006

		20:21:34
21.02.2006

		20:21:36
21.02.2006

		20:21:38
21.02.2006

		20:21:40
21.02.2006

		20:21:42
21.02.2006

		20:21:44
21.02.2006

		20:21:46
21.02.2006

		20:21:48
21.02.2006

		20:21:50
21.02.2006

		20:21:52
21.02.2006

		20:21:54
21.02.2006

		20:21:56
21.02.2006

		20:21:58
21.02.2006

		20:22:00
21.02.2006

		20:22:02
21.02.2006

		20:22:04
21.02.2006

		20:22:06
21.02.2006

		20:22:08
21.02.2006

		20:22:10
21.02.2006

		20:22:12
21.02.2006

		20:22:14
21.02.2006

		20:22:16
21.02.2006

		20:22:18
21.02.2006

		20:22:20
21.02.2006

		20:22:22
21.02.2006

		20:22:24
21.02.2006

		20:22:26
21.02.2006

		20:22:28
21.02.2006

		20:22:30
21.02.2006

		20:22:32
21.02.2006

		20:22:34
21.02.2006

		20:22:36
21.02.2006

		20:22:38
21.02.2006

		20:22:40
21.02.2006

		20:22:42
21.02.2006

		20:22:44
21.02.2006

		20:22:46
21.02.2006

		20:22:48
21.02.2006

		20:22:50
21.02.2006

		20:22:52
21.02.2006

		20:22:54
21.02.2006

		20:22:56
21.02.2006

		20:22:58
21.02.2006

		20:23:00
21.02.2006

		20:23:02
21.02.2006

		20:23:04
21.02.2006

		20:23:06
21.02.2006

		20:23:08
21.02.2006

		20:23:10
21.02.2006

		20:23:12
21.02.2006

		20:23:14
21.02.2006

		20:23:16
21.02.2006

		20:23:18
21.02.2006

		20:23:20
21.02.2006

		20:23:26
21.02.2006

		20:23:28
21.02.2006

		20:23:34
21.02.2006

		20:23:36
21.02.2006

		20:23:38
21.02.2006

		20:23:40
21.02.2006

		20:23:42
21.02.2006

		20:23:44
21.02.2006

		20:23:46
21.02.2006

		20:23:48
21.02.2006

		20:23:50
21.02.2006

		20:23:52
21.02.2006

		20:23:54
21.02.2006

		20:23:56
21.02.2006

		20:23:58
21.02.2006

		20:24:00
21.02.2006

		20:24:02
21.02.2006

		20:24:04
21.02.2006

		20:24:06
21.02.2006

		20:24:08
21.02.2006

		20:24:10
21.02.2006

		20:24:12
21.02.2006

		20:24:14
21.02.2006

		20:24:16
21.02.2006

		20:24:18
21.02.2006

		20:24:20
21.02.2006

		20:24:22
21.02.2006

		20:24:24
21.02.2006

		20:24:26
21.02.2006

		20:24:28
21.02.2006

		20:24:30
21.02.2006

		20:24:32
21.02.2006

		20:24:34
21.02.2006

		20:24:36
21.02.2006

		20:24:46
21.02.2006

		20:24:48
21.02.2006

		20:24:50
21.02.2006

		20:24:52
21.02.2006

		20:24:54
21.02.2006

		20:24:56
21.02.2006

		20:24:58
21.02.2006

		20:25:00
21.02.2006

		20:25:02
21.02.2006

		20:25:04
21.02.2006

		20:25:06
21.02.2006

		20:25:08
21.02.2006

		20:25:10
21.02.2006

		20:25:12
21.02.2006

		20:25:14
21.02.2006

		20:25:16
21.02.2006

		20:25:18
21.02.2006

		20:25:20
21.02.2006

		20:25:26
21.02.2006

		20:25:28
21.02.2006

		20:25:30
21.02.2006

		20:25:32
21.02.2006

		20:25:34
21.02.2006

		20:25:36
21.02.2006

		20:25:38
21.02.2006

		20:25:40
21.02.2006

		20:25:46
21.02.2006

		20:25:48
21.02.2006

		20:25:50
21.02.2006

		20:25:52
21.02.2006

		20:25:54
21.02.2006

		20:25:56
21.02.2006

		20:25:58
21.02.2006

		20:26:00
21.02.2006

		20:26:06
21.02.2006

		20:26:08
21.02.2006

		20:26:10
21.02.2006

		20:26:12
21.02.2006

		20:26:14
21.02.2006

		20:26:16
21.02.2006

		20:26:18
21.02.2006

		20:26:20
21.02.2006

		20:26:22
21.02.2006

		20:26:24
21.02.2006

		20:26:26
21.02.2006

		20:26:28
21.02.2006

		20:26:30
21.02.2006

		20:26:32
21.02.2006

		20:26:34
21.02.2006

		20:26:36
21.02.2006

		20:26:38
21.02.2006

		20:26:40
21.02.2006

		20:26:46
21.02.2006

		20:26:48
21.02.2006

		20:26:50
21.02.2006

		20:26:52
21.02.2006

		20:26:54
21.02.2006

		20:26:56
21.02.2006

		20:26:58
21.02.2006

		20:27:00
21.02.2006

		20:27:02
21.02.2006

		20:27:04
21.02.2006

		20:27:06
21.02.2006

		20:27:08
21.02.2006

		20:27:10
21.02.2006

		20:27:12
21.02.2006

		20:27:14
21.02.2006

		20:27:16
21.02.2006

		20:27:18
21.02.2006

		20:27:20
21.02.2006

		20:27:22
21.02.2006

		20:27:24
21.02.2006

		20:27:26
21.02.2006

		20:27:28
21.02.2006

		20:27:30
21.02.2006

		20:27:32
21.02.2006

		20:27:34
21.02.2006

		20:27:36
21.02.2006

		20:27:38
21.02.2006

		20:27:40
21.02.2006

		20:27:42
21.02.2006

		20:27:44
21.02.2006

		20:27:46
21.02.2006

		20:27:48
21.02.2006

		20:27:50
21.02.2006

		20:27:52
21.02.2006

		20:27:54
21.02.2006

		20:27:56
21.02.2006

		20:27:58
21.02.2006

		20:28:00
21.02.2006

		20:28:02
21.02.2006

		20:28:04
21.02.2006

		20:28:06
21.02.2006

		20:28:08
21.02.2006

		20:28:10
21.02.2006

		20:28:12
21.02.2006

		20:28:14
21.02.2006

		20:28:16
21.02.2006

		20:28:18
21.02.2006

		20:28:20
21.02.2006

		20:28:22
21.02.2006

		20:28:24
21.02.2006

		20:28:26
21.02.2006

		20:28:28
21.02.2006

		20:28:30
21.02.2006

		20:28:32
21.02.2006

		20:28:34
21.02.2006

		20:28:36
21.02.2006

		20:28:38
21.02.2006

		20:28:40
21.02.2006

		20:28:42
21.02.2006

		20:28:44
21.02.2006

		20:28:50
21.02.2006

		20:28:52
21.02.2006

		20:28:54
21.02.2006

		20:28:56
21.02.2006

		20:28:58
21.02.2006

		20:29:00
21.02.2006

		20:29:02
21.02.2006

		20:29:04
21.02.2006

		20:29:06
21.02.2006

		20:29:08
21.02.2006

		20:29:10
21.02.2006

		20:29:12
21.02.2006

		20:29:18
21.02.2006

		20:29:20
21.02.2006

		20:29:22
21.02.2006

		20:29:24
21.02.2006

		20:29:26
21.02.2006

		20:29:28
21.02.2006

		20:29:30
21.02.2006

		20:29:32
21.02.2006

		20:29:38
21.02.2006

		20:29:40
21.02.2006

		20:29:42
21.02.2006

		20:29:44
21.02.2006

		20:29:46
21.02.2006

		20:29:48
21.02.2006

		20:29:50
21.02.2006

		20:29:52
21.02.2006

		20:29:54
21.02.2006

		20:29:56
21.02.2006

		20:29:58
21.02.2006

		20:30:00
21.02.2006

		20:30:06
21.02.2006

		20:30:08
21.02.2006

		20:30:10
21.02.2006

		20:30:12
21.02.2006

		20:30:14
21.02.2006

		20:30:16
21.02.2006

		20:30:18
21.02.2006

		20:30:20
21.02.2006

		20:30:22
21.02.2006

		20:30:24
21.02.2006

		20:30:26
21.02.2006

		20:30:28
21.02.2006

		20:30:34
21.02.2006

		20:30:36
21.02.2006

		20:30:38
21.02.2006

		20:30:40
21.02.2006

		20:30:42
21.02.2006

		20:30:44
21.02.2006

		20:30:46
21.02.2006

		20:30:48
21.02.2006

		20:30:54
21.02.2006

		20:30:56
21.02.2006

		20:30:58
21.02.2006

		20:31:00
21.02.2006

		20:31:02
21.02.2006

		20:31:04
21.02.2006

		20:31:06
21.02.2006

		20:31:08
21.02.2006

		20:31:10
21.02.2006

		20:31:12
21.02.2006

		20:31:14
21.02.2006

		20:31:16
21.02.2006

		20:31:18
21.02.2006

		20:31:20
21.02.2006

		20:31:22
21.02.2006

		20:31:24
21.02.2006

		20:31:26
21.02.2006

		20:31:28
21.02.2006

		20:31:34
21.02.2006

		20:31:36
21.02.2006

		20:31:38
21.02.2006

		20:31:40
21.02.2006

		20:31:42
21.02.2006

		20:31:44
21.02.2006

		20:31:46
21.02.2006

		20:31:48
21.02.2006

		20:31:54
21.02.2006

		20:31:56
21.02.2006

		20:31:58
21.02.2006

		20:32:00
21.02.2006

		20:32:02
21.02.2006

		20:32:04
21.02.2006

		20:32:06
21.02.2006

		20:32:08
21.02.2006

		20:32:10
21.02.2006

		20:32:12
21.02.2006

		20:32:14
21.02.2006

		20:32:16
21.02.2006

		20:32:18
21.02.2006

		20:32:20
21.02.2006

		20:32:22
21.02.2006

		20:32:24
21.02.2006

		20:32:26
21.02.2006

		20:32:28
21.02.2006

		20:32:30
21.02.2006

		20:32:32
21.02.2006

		20:32:34
21.02.2006

		20:32:36
21.02.2006

		20:32:38
21.02.2006

		20:32:40
21.02.2006

		20:32:42
21.02.2006

		20:32:44
21.02.2006

		20:32:46
21.02.2006

		20:32:48
21.02.2006

		20:32:50
21.02.2006

		20:32:52
21.02.2006

		20:32:54
21.02.2006

		20:32:56
21.02.2006

		20:32:58
21.02.2006

		20:33:00
21.02.2006

		20:33:02
21.02.2006

		20:33:04
21.02.2006

		20:33:06
21.02.2006

		20:33:08
21.02.2006

		20:33:10
21.02.2006

		20:33:12
21.02.2006

		20:33:14
21.02.2006

		20:33:16
21.02.2006

		20:33:18
21.02.2006

		20:33:20
21.02.2006

		20:33:22
21.02.2006

		20:33:24
21.02.2006

		20:33:26
21.02.2006

		20:33:28
21.02.2006

		20:33:34
21.02.2006

		20:33:36
21.02.2006

		20:33:38
21.02.2006

		20:33:40
21.02.2006

		20:33:42
21.02.2006

		20:33:44
21.02.2006

		20:33:46
21.02.2006

		20:33:48
21.02.2006

		20:33:50
21.02.2006

		20:33:52
21.02.2006

		20:33:54
21.02.2006

		20:33:56
21.02.2006

		20:33:58
21.02.2006

		20:34:00
21.02.2006

		20:34:02
21.02.2006

		20:34:04
21.02.2006

		20:34:06
21.02.2006

		20:34:08
21.02.2006

		20:34:10
21.02.2006

		20:34:12
21.02.2006

		20:34:14
21.02.2006

		20:34:16
21.02.2006

		20:34:18
21.02.2006

		20:34:20
21.02.2006

		20:34:22
21.02.2006

		20:34:24
21.02.2006

		20:34:26
21.02.2006

		20:34:28
21.02.2006

		20:34:30
21.02.2006

		20:34:32
21.02.2006

		20:34:34
21.02.2006

		20:34:36
21.02.2006

		20:34:38
21.02.2006

		20:34:40
21.02.2006

		20:34:42
21.02.2006

		20:34:44
21.02.2006

		20:34:46
21.02.2006

		20:34:48
21.02.2006

		20:34:50
21.02.2006

		20:34:52
21.02.2006

		20:34:54
21.02.2006

		20:34:56
21.02.2006

		20:34:58
21.02.2006

		20:35:00
21.02.2006

		20:35:02
21.02.2006

		20:35:04
21.02.2006

		20:35:06
21.02.2006

		20:35:08
21.02.2006

		20:35:10
21.02.2006

		20:35:12
21.02.2006

		20:35:14
21.02.2006

		20:35:16
21.02.2006

		20:35:18
21.02.2006

		20:35:20
21.02.2006

		20:35:22
21.02.2006

		20:35:24
21.02.2006

		20:35:26
21.02.2006

		20:35:28
21.02.2006

		20:35:30
21.02.2006

		20:35:32
21.02.2006

		20:35:34
21.02.2006

		20:35:36
21.02.2006

		20:35:38
21.02.2006

		20:35:40
21.02.2006

		20:35:42
21.02.2006

		20:35:44
21.02.2006

		20:35:46
21.02.2006

		20:35:48
21.02.2006

		20:35:50
21.02.2006

		20:35:52
21.02.2006

		20:35:54
21.02.2006

		20:35:56
21.02.2006

		20:35:58
21.02.2006

		20:36:00
21.02.2006

		20:36:02
21.02.2006

		20:36:04
21.02.2006

		20:36:06
21.02.2006

		20:36:08
21.02.2006

		20:36:14
21.02.2006

		20:36:16
21.02.2006

		20:36:18
21.02.2006

		20:36:20
21.02.2006

		20:36:22
21.02.2006

		20:36:24
21.02.2006

		20:36:26
21.02.2006

		20:36:28
21.02.2006

		20:36:34
21.02.2006

		20:36:36
21.02.2006

		20:36:38
21.02.2006

		20:36:40
21.02.2006

		20:36:42
21.02.2006

		20:36:44
21.02.2006

		20:36:46
21.02.2006

		20:36:48
21.02.2006

		20:36:54
21.02.2006

		20:36:56
21.02.2006

		20:36:58
21.02.2006

		20:37:00
21.02.2006

		20:37:02
21.02.2006

		20:37:04
21.02.2006

		20:37:06
21.02.2006

		20:37:08
21.02.2006

		20:37:10
21.02.2006

		20:37:12
21.02.2006

		20:37:14
21.02.2006

		20:37:16
21.02.2006

		20:37:22
21.02.2006

		20:37:24
21.02.2006

		20:37:26
21.02.2006

		20:37:28
21.02.2006

		20:37:30
21.02.2006

		20:37:32
21.02.2006

		20:37:34
21.02.2006

		20:37:36
21.02.2006

		20:37:42
21.02.2006

		20:37:44
21.02.2006

		20:37:46
21.02.2006

		20:37:48
21.02.2006

		20:37:50
21.02.2006

		20:37:52
21.02.2006

		20:37:54
21.02.2006

		20:37:56
21.02.2006

		20:37:58
21.02.2006

		20:38:00
21.02.2006

		20:38:02
21.02.2006

		20:38:04
21.02.2006

		20:38:06
21.02.2006

		20:38:08
21.02.2006

		20:38:10
21.02.2006

		20:38:12
21.02.2006

		20:38:14
21.02.2006

		20:38:16
21.02.2006

		20:38:18
21.02.2006

		20:38:20
21.02.2006

		20:38:22
21.02.2006

		20:38:24
21.02.2006

		20:38:26
21.02.2006

		20:38:28
21.02.2006

		20:38:30
21.02.2006

		20:38:32
21.02.2006

		20:38:34
21.02.2006

		20:38:36
21.02.2006

		20:38:42
21.02.2006

		20:38:44
21.02.2006

		20:38:46
21.02.2006

		20:38:48
21.02.2006

		20:38:50
21.02.2006

		20:38:52
21.02.2006

		20:38:54
21.02.2006

		20:38:56
21.02.2006

		20:38:58
21.02.2006

		20:39:00
21.02.2006

		20:39:02
21.02.2006

		20:39:04
21.02.2006

		20:39:06
21.02.2006

		20:39:08
21.02.2006

		20:39:10
21.02.2006

		20:39:12
21.02.2006

		20:39:14
21.02.2006

		20:39:16
21.02.2006

		20:39:18
21.02.2006

		20:39:20
21.02.2006

		20:39:22
21.02.2006

		20:39:24
21.02.2006

		20:39:26
21.02.2006

		20:39:28
21.02.2006

		20:39:30
21.02.2006

		20:39:32
21.02.2006

		20:39:34
21.02.2006

		20:39:36
21.02.2006

		20:39:38
21.02.2006

		20:39:40
21.02.2006

		20:39:42
21.02.2006

		20:39:44
21.02.2006

		20:39:46
21.02.2006

		20:39:48
21.02.2006

		20:39:50
21.02.2006

		20:39:52
21.02.2006

		20:39:54
21.02.2006

		20:39:56
21.02.2006

		20:39:58
21.02.2006

		20:40:00
21.02.2006

		20:40:02
21.02.2006

		20:40:04
21.02.2006

		20:40:06
21.02.2006

		20:40:08
21.02.2006

		20:40:10
21.02.2006

		20:40:12
21.02.2006

		20:40:14
21.02.2006

		20:40:16
21.02.2006

		20:40:18
21.02.2006

		20:40:20
21.02.2006

		20:40:22
21.02.2006

		20:40:24
21.02.2006

		20:40:26
21.02.2006

		20:40:28
21.02.2006

		20:40:30
21.02.2006

		20:40:32
21.02.2006

		20:40:34
21.02.2006

		20:40:36
21.02.2006

		20:40:38
21.02.2006

		20:40:40
21.02.2006

		20:40:42
21.02.2006

		20:40:44
21.02.2006

		20:40:46
21.02.2006

		20:40:48
21.02.2006

		20:40:50
21.02.2006

		20:40:52
21.02.2006

		20:40:54
21.02.2006

		20:40:56
21.02.2006

		20:40:58
21.02.2006

		20:41:00
21.02.2006

		20:41:02
21.02.2006

		20:41:04
21.02.2006

		20:41:06
21.02.2006

		20:41:08
21.02.2006

		20:41:10
21.02.2006

		20:41:12
21.02.2006

		20:41:14
21.02.2006

		20:41:16
21.02.2006

		20:41:18
21.02.2006

		20:41:20
21.02.2006

		20:41:22
21.02.2006

		20:41:24
21.02.2006

		20:41:26
21.02.2006

		20:41:28
21.02.2006

		20:41:30
21.02.2006

		20:41:32
21.02.2006

		20:41:34
21.02.2006

		20:41:36
21.02.2006

		20:41:38
21.02.2006

		20:41:40
21.02.2006

		20:41:42
21.02.2006

		20:41:44
21.02.2006

		20:41:46
21.02.2006

		20:41:48
21.02.2006

		20:41:50
21.02.2006

		20:41:52
21.02.2006

		20:41:54
21.02.2006

		20:41:56
21.02.2006

		20:41:58
21.02.2006

		20:42:00
21.02.2006

		20:42:02
21.02.2006

		20:42:04
21.02.2006

		20:42:06
21.02.2006

		20:42:08
21.02.2006

		20:42:10
21.02.2006

		20:42:12
21.02.2006

		20:42:14
21.02.2006

		20:42:16
21.02.2006

		20:42:18
21.02.2006

		20:42:20
21.02.2006

		20:42:22
21.02.2006

		20:42:24
21.02.2006

		20:42:26
21.02.2006

		20:42:28
21.02.2006

		20:42:30
21.02.2006

		20:42:32
21.02.2006

		20:42:34
21.02.2006

		20:42:36
21.02.2006

		20:42:38
21.02.2006

		20:42:40
21.02.2006

		20:42:42
21.02.2006

		20:42:44
21.02.2006

		20:42:46
21.02.2006

		20:42:48
21.02.2006

		20:42:50
21.02.2006

		20:42:52
21.02.2006

		20:42:54
21.02.2006

		20:42:56
21.02.2006

		20:42:58
21.02.2006

		20:43:00
21.02.2006

		20:43:06
21.02.2006

		20:43:08
21.02.2006

		20:43:10
21.02.2006

		20:43:12
21.02.2006

		20:43:14
21.02.2006

		20:43:16
21.02.2006

		20:43:18
21.02.2006

		20:43:20
21.02.2006

		20:43:22
21.02.2006

		20:43:24
21.02.2006

		20:43:26
21.02.2006

		20:43:28
21.02.2006

		20:43:30
21.02.2006

		20:43:32
21.02.2006

		20:43:34
21.02.2006

		20:43:36
21.02.2006

		20:43:38
21.02.2006

		20:43:40
21.02.2006

		20:43:42
21.02.2006

		20:43:44
21.02.2006

		20:43:46
21.02.2006

		20:43:48
21.02.2006

		20:43:50
21.02.2006

		20:43:52
21.02.2006

		20:43:54
21.02.2006

		20:43:56
21.02.2006

		20:43:58
21.02.2006

		20:44:00
21.02.2006

		20:44:02
21.02.2006

		20:44:04
21.02.2006

		20:44:06
21.02.2006

		20:44:08
21.02.2006

		20:44:14
21.02.2006

		20:44:16
21.02.2006

		20:44:18
21.02.2006

		20:44:20
21.02.2006

		20:44:22
21.02.2006

		20:44:24
21.02.2006

		20:44:26
21.02.2006

		20:44:28
21.02.2006

		20:44:34
21.02.2006

		20:44:36
21.02.2006

		20:44:38
21.02.2006

		20:44:40
21.02.2006

		20:44:42
21.02.2006

		20:44:44
21.02.2006

		20:44:46
21.02.2006

		20:44:48
21.02.2006

		20:44:50
21.02.2006

		20:44:52
21.02.2006

		20:44:54
21.02.2006

		20:44:56
21.02.2006

		20:45:02
21.02.2006

		20:45:04
21.02.2006

		20:45:06
21.02.2006

		20:45:08
21.02.2006

		20:45:10
21.02.2006

		20:45:12
21.02.2006

		20:45:14
21.02.2006

		20:45:16
21.02.2006

		20:45:18
21.02.2006

		20:45:20
21.02.2006

		20:45:26
21.02.2006

		20:45:28
21.02.2006

		20:45:30
21.02.2006

		20:45:32
21.02.2006

		20:45:34
21.02.2006

		20:45:36
21.02.2006

		20:45:42
21.02.2006

		20:45:44
21.02.2006

		20:45:50
21.02.2006

		20:45:52
21.02.2006

		20:45:54
21.02.2006

		20:45:56
21.02.2006

		20:46:02
21.02.2006

		20:46:04
21.02.2006

		20:46:10
21.02.2006

		20:46:12
21.02.2006

		20:46:14
21.02.2006

		20:46:16
21.02.2006

		20:46:18
21.02.2006

		20:46:20
21.02.2006

		20:46:26
21.02.2006

		20:46:28
21.02.2006

		20:46:30
21.02.2006

		20:46:32
21.02.2006

		20:46:34
21.02.2006

		20:46:36
21.02.2006

		20:46:38
21.02.2006

		20:46:40
21.02.2006

		20:46:42
21.02.2006

		20:46:44
21.02.2006

		20:46:46
21.02.2006

		20:46:48
21.02.2006

		20:46:50
21.02.2006

		20:46:52
21.02.2006

		20:46:54
21.02.2006

		20:46:56
21.02.2006

		20:46:58
21.02.2006

		20:47:00
21.02.2006

		20:47:02
21.02.2006

		20:47:04
21.02.2006

		20:47:10
21.02.2006

		20:47:12
21.02.2006

		20:47:14
21.02.2006

		20:47:16
21.02.2006

		20:47:18
21.02.2006

		20:47:20
21.02.2006

		20:47:22
21.02.2006

		20:47:24
21.02.2006

		20:47:30
21.02.2006

		20:47:32
21.02.2006

		20:47:34
21.02.2006

		20:47:36
21.02.2006

		20:47:38
21.02.2006

		20:47:40
21.02.2006

		20:47:42
21.02.2006

		20:47:44
21.02.2006

		20:47:50
21.02.2006

		20:47:52
21.02.2006

		20:47:54
21.02.2006

		20:47:56
21.02.2006

		20:47:58
21.02.2006

		20:48:00
21.02.2006

		20:48:02
21.02.2006

		20:48:04
21.02.2006

		20:48:10
21.02.2006

		20:48:12
21.02.2006

		20:48:14
21.02.2006

		20:48:16
21.02.2006

		20:48:18
21.02.2006

		20:48:20
21.02.2006

		20:48:22
21.02.2006

		20:48:24
21.02.2006

		20:48:30
21.02.2006

		20:48:32
21.02.2006

		20:48:34
21.02.2006

		20:48:36
21.02.2006

		20:48:38
21.02.2006

		20:48:40
21.02.2006

		20:48:42
21.02.2006

		20:48:44
21.02.2006

		20:48:46
21.02.2006

		20:48:48
21.02.2006

		20:48:50
21.02.2006

		20:48:52
21.02.2006

		20:48:54
21.02.2006

		20:48:56
21.02.2006

		20:48:58
21.02.2006

		20:49:00
21.02.2006

		20:49:02
21.02.2006

		20:49:04
21.02.2006

		20:49:06
21.02.2006

		20:49:08
21.02.2006

		20:49:10
21.02.2006

		20:49:12
21.02.2006

		20:49:14
21.02.2006

		20:49:16
21.02.2006

		20:49:18
21.02.2006

		20:49:20
21.02.2006

		20:49:22
21.02.2006

		20:49:24
21.02.2006

		20:49:26
21.02.2006

		20:49:28
21.02.2006

		20:49:30
21.02.2006

		20:49:32
21.02.2006

		20:49:34
21.02.2006

		20:49:36
21.02.2006

		20:49:38
21.02.2006

		20:49:40
21.02.2006

		20:49:42
21.02.2006

		20:49:44
21.02.2006

		20:49:46
21.02.2006

		20:49:48
21.02.2006

		20:49:50
21.02.2006

		20:49:52
21.02.2006

		20:49:54
21.02.2006

		20:49:56
21.02.2006

		20:50:02
21.02.2006

		20:50:04
21.02.2006

		20:50:06
21.02.2006

		20:50:08
21.02.2006

		20:50:10
21.02.2006

		20:50:12
21.02.2006

		20:50:14
21.02.2006

		20:50:16
21.02.2006

		20:50:18
21.02.2006

		20:50:20
21.02.2006

		20:50:22
21.02.2006

		20:50:24
21.02.2006

		20:50:26
21.02.2006

		20:50:28
21.02.2006

		20:50:30
21.02.2006

		20:50:32
21.02.2006

		20:50:34
21.02.2006

		20:50:36
21.02.2006

		20:50:38
21.02.2006

		20:50:40
21.02.2006

		20:50:42
21.02.2006

		20:50:44
21.02.2006

		20:50:46
21.02.2006

		20:50:48
21.02.2006

		20:50:50
21.02.2006

		20:50:52
21.02.2006

		20:50:54
21.02.2006

		20:50:56
21.02.2006

		20:50:58
21.02.2006

		20:51:00
21.02.2006

		20:51:02
21.02.2006

		20:51:04
21.02.2006

		20:51:06
21.02.2006

		20:51:08
21.02.2006

		20:51:10
21.02.2006

		20:51:12
21.02.2006

		20:51:14
21.02.2006

		20:51:16
21.02.2006

		20:51:18
21.02.2006

		20:51:20
21.02.2006

		20:51:22
21.02.2006

		20:51:24
21.02.2006

		20:51:26
21.02.2006

		20:51:28
21.02.2006

		20:51:30
21.02.2006

		20:51:32
21.02.2006

		20:51:34
21.02.2006

		20:51:36
21.02.2006

		20:51:38
21.02.2006

		20:51:40
21.02.2006

		20:51:42
21.02.2006

		20:51:44
21.02.2006

		20:51:50
21.02.2006

		20:51:52
21.02.2006

		20:51:54
21.02.2006

		20:51:56
21.02.2006

		20:51:58
21.02.2006

		20:52:00
21.02.2006

		20:52:02
21.02.2006

		20:52:04
21.02.2006

		20:52:10
21.02.2006

		20:52:12
21.02.2006

		20:52:14
21.02.2006

		20:52:16
21.02.2006

		20:52:18
21.02.2006

		20:52:20
21.02.2006

		20:52:22
21.02.2006

		20:52:24
21.02.2006

		20:52:26
21.02.2006

		20:52:28
21.02.2006

		20:52:30
21.02.2006

		20:52:32
21.02.2006

		20:52:34
21.02.2006

		20:52:36
21.02.2006

		20:52:38
21.02.2006

		20:52:40
21.02.2006

		20:52:50
21.02.2006

		20:52:52
21.02.2006

		20:52:58
21.02.2006

		20:53:00
21.02.2006

		20:53:02
21.02.2006

		20:53:04
21.02.2006

		20:53:06
21.02.2006

		20:53:08
21.02.2006

		20:53:10
21.02.2006

		20:53:12
21.02.2006

		20:53:18
21.02.2006

		20:53:20
21.02.2006

		20:53:22
21.02.2006

		20:53:24
21.02.2006

		20:53:26
21.02.2006

		20:53:28
21.02.2006

		20:53:30
21.02.2006

		20:53:32
21.02.2006

		20:53:34
21.02.2006

		20:53:36
21.02.2006

		20:53:38
21.02.2006

		20:53:40
21.02.2006

		20:53:42
21.02.2006

		20:53:44
21.02.2006

		20:53:46
21.02.2006

		20:53:48
21.02.2006

		20:53:50
21.02.2006

		20:53:52
21.02.2006

		20:53:54
21.02.2006

		20:53:56
21.02.2006

		20:53:58
21.02.2006

		20:54:00
21.02.2006

		20:54:02
21.02.2006

		20:54:04
21.02.2006

		20:54:06
21.02.2006

		20:54:08
21.02.2006

		20:54:10
21.02.2006

		20:54:12
21.02.2006

		20:54:14
21.02.2006

		20:54:16
21.02.2006

		20:54:18
21.02.2006

		20:54:20
21.02.2006

		20:54:22
21.02.2006

		20:54:24
21.02.2006

		20:54:30
21.02.2006

		20:54:32
21.02.2006

		20:54:34
21.02.2006

		20:54:36
21.02.2006

		20:54:38
21.02.2006

		20:54:40
21.02.2006

		20:54:42
21.02.2006

		20:54:44
21.02.2006

		20:54:46
21.02.2006

		20:54:48
21.02.2006

		20:54:50
21.02.2006

		20:54:52
21.02.2006

		20:54:58
21.02.2006

		20:55:00
21.02.2006

		20:55:02
21.02.2006

		20:55:04
21.02.2006

		20:55:10
21.02.2006

		20:55:12
21.02.2006

		20:55:14
21.02.2006

		20:55:16
21.02.2006

		20:55:22
21.02.2006

		20:55:24
21.02.2006

		20:55:26
21.02.2006

		20:55:28
21.02.2006

		20:55:30
21.02.2006

		20:55:32
21.02.2006

		20:55:38
21.02.2006

		20:55:40
21.02.2006

		20:55:42
21.02.2006

		20:55:44
21.02.2006

		20:55:46
21.02.2006

		20:55:48
21.02.2006

		20:55:50
21.02.2006

		20:55:52
21.02.2006

		20:55:54
21.02.2006

		20:55:56
21.02.2006

		20:55:58
21.02.2006

		20:56:00
21.02.2006

		20:56:02
21.02.2006

		20:56:04
21.02.2006

		20:56:06
21.02.2006

		20:56:08
21.02.2006

		20:56:10
21.02.2006

		20:56:12
21.02.2006

		20:56:14
21.02.2006

		20:56:16
21.02.2006

		20:56:18
21.02.2006

		20:56:20
21.02.2006

		20:56:22
21.02.2006

		20:56:24
21.02.2006

		20:56:26
21.02.2006

		20:56:28
21.02.2006

		20:56:30
21.02.2006

		20:56:32
21.02.2006

		20:56:34
21.02.2006

		20:56:36
21.02.2006

		20:56:38
21.02.2006

		20:56:40
21.02.2006

		20:56:42
21.02.2006

		20:56:44
21.02.2006

		20:56:46
21.02.2006

		20:56:48
21.02.2006

		20:56:50
21.02.2006

		20:56:52
21.02.2006

		20:56:54
21.02.2006

		20:56:56
21.02.2006

		20:56:58
21.02.2006

		20:57:00
21.02.2006

		20:57:02
21.02.2006

		20:57:04
21.02.2006

		20:57:06
21.02.2006

		20:57:08
21.02.2006

		20:57:10
21.02.2006

		20:57:12
21.02.2006

		20:57:14
21.02.2006

		20:57:16
21.02.2006

		20:57:18
21.02.2006

		20:57:20
21.02.2006

		20:57:22
21.02.2006

		20:57:24
21.02.2006

		20:57:26
21.02.2006

		20:57:28
21.02.2006

		20:57:30
21.02.2006

		20:57:32
21.02.2006

		20:57:34
21.02.2006

		20:57:36
21.02.2006

		20:57:38
21.02.2006

		20:57:40
21.02.2006

		20:57:42
21.02.2006

		20:57:44
21.02.2006

		20:57:46
21.02.2006

		20:57:48
21.02.2006

		20:57:50
21.02.2006

		20:57:52
21.02.2006

		20:57:54
21.02.2006

		20:57:56
21.02.2006

		20:57:58
21.02.2006

		20:58:00
21.02.2006

		20:58:02
21.02.2006

		20:58:04
21.02.2006

		20:58:06
21.02.2006

		20:58:08
21.02.2006

		20:58:10
21.02.2006

		20:58:12
21.02.2006

		20:58:14
21.02.2006

		20:58:16
21.02.2006

		20:58:18
21.02.2006

		20:58:20
21.02.2006

		20:58:22
21.02.2006

		20:58:24
21.02.2006

		20:58:26
21.02.2006

		20:58:28
21.02.2006

		20:58:30
21.02.2006

		20:58:32
21.02.2006

		20:58:34
21.02.2006

		20:58:36
21.02.2006

		20:58:42
21.02.2006

		20:58:44
21.02.2006

		20:58:46
21.02.2006

		20:58:48
21.02.2006

		20:58:54
21.02.2006

		20:58:56
21.02.2006

		20:59:02
21.02.2006

		20:59:04
21.02.2006

		20:59:06
21.02.2006

		20:59:08
21.02.2006

		20:59:10
21.02.2006

		20:59:12
21.02.2006

		20:59:14
21.02.2006

		20:59:16
21.02.2006

		20:59:18
21.02.2006

		20:59:20
21.02.2006

		20:59:22
21.02.2006

		20:59:24
21.02.2006

		20:59:26
21.02.2006

		20:59:28
21.02.2006

		20:59:30
21.02.2006

		20:59:32
21.02.2006

		20:59:34
21.02.2006

		20:59:36
21.02.2006

		20:59:38
21.02.2006

		20:59:40
21.02.2006

		20:59:42
21.02.2006

		20:59:44
21.02.2006

		20:59:46
21.02.2006

		20:59:48
21.02.2006

		20:59:50
21.02.2006

		20:59:52
21.02.2006

		20:59:54
21.02.2006

		20:59:56
21.02.2006

		20:59:58
21.02.2006

		21:00:00
21.02.2006

		21:00:06
21.02.2006

		21:00:08
21.02.2006

		21:00:10
21.02.2006

		21:00:12
21.02.2006

		21:00:14
21.02.2006

		21:00:16
21.02.2006

		21:00:18
21.02.2006

		21:00:20
21.02.2006

		21:00:22
21.02.2006

		21:00:24
21.02.2006

		21:00:26
21.02.2006

		21:00:28
21.02.2006

		21:00:30
21.02.2006

		21:00:32
21.02.2006

		21:00:38
21.02.2006

		21:00:40
21.02.2006

		21:00:46
21.02.2006

		21:00:48
21.02.2006

		21:00:50
21.02.2006

		21:00:52
21.02.2006

		21:00:58
21.02.2006

		21:01:00
21.02.2006

		21:01:02
21.02.2006

		21:01:04
21.02.2006

		21:01:06
21.02.2006

		21:01:08
21.02.2006

		21:01:10
21.02.2006

		21:01:12
21.02.2006

		21:01:18
21.02.2006

		21:01:20
21.02.2006

		21:01:22
21.02.2006

		21:01:24
21.02.2006

		21:01:30
21.02.2006

		21:01:32
21.02.2006

		21:01:34
21.02.2006

		21:01:36
21.02.2006

		21:01:38
21.02.2006

		21:01:40
21.02.2006

		21:01:42
21.02.2006

		21:01:44
21.02.2006

		21:01:46
21.02.2006

		21:01:48
21.02.2006

		21:01:50
21.02.2006

		21:01:52
21.02.2006

		21:01:54
21.02.2006

		21:01:56
21.02.2006

		21:01:58
21.02.2006

		21:02:00
21.02.2006

		21:02:02
21.02.2006

		21:02:04
21.02.2006

		21:02:06
21.02.2006

		21:02:08
21.02.2006

		21:02:10
21.02.2006

		21:02:12
21.02.2006

		21:02:18
21.02.2006

		21:02:20
21.02.2006

		21:02:22
21.02.2006

		21:02:24
21.02.2006

		21:02:26
21.02.2006

		21:02:28
21.02.2006

		21:02:30
21.02.2006

		21:02:32
21.02.2006

		21:02:34
21.02.2006

		21:02:36
21.02.2006

		21:02:38
21.02.2006

		21:02:40
21.02.2006

		21:02:42
21.02.2006

		21:02:44
21.02.2006

		21:02:46
21.02.2006

		21:02:48
21.02.2006

		21:02:50
21.02.2006

		21:02:52
21.02.2006

		21:02:54
21.02.2006

		21:02:56
21.02.2006

		21:02:58
21.02.2006

		21:03:00
21.02.2006

		21:03:02
21.02.2006

		21:03:04
21.02.2006

		21:03:06
21.02.2006

		21:03:08
21.02.2006

		21:03:10
21.02.2006

		21:03:12
21.02.2006

		21:03:14
21.02.2006

		21:03:16
21.02.2006

		21:03:18
21.02.2006

		21:03:20
21.02.2006

		21:03:22
21.02.2006

		21:03:24
21.02.2006

		21:03:26
21.02.2006

		21:03:28
21.02.2006

		21:03:30
21.02.2006

		21:03:32
21.02.2006

		21:03:34
21.02.2006

		21:03:36
21.02.2006

		21:03:38
21.02.2006

		21:03:40
21.02.2006

		21:03:46
21.02.2006

		21:03:48
21.02.2006

		21:03:50
21.02.2006

		21:03:52
21.02.2006

		21:03:54
21.02.2006

		21:03:56
21.02.2006

		21:03:58
21.02.2006

		21:04:00
21.02.2006

		21:04:02
21.02.2006

		21:04:04
21.02.2006

		21:04:06
21.02.2006

		21:04:08
21.02.2006

		21:04:10
21.02.2006

		21:04:12
21.02.2006

		21:04:14
21.02.2006

		21:04:16
21.02.2006

		21:04:18
21.02.2006

		21:04:20
21.02.2006

		21:04:22
21.02.2006

		21:04:24
21.02.2006

		21:04:26
21.02.2006

		21:04:28
21.02.2006

		21:04:30
21.02.2006

		21:04:32
21.02.2006

		21:04:38
21.02.2006

		21:04:40
21.02.2006

		21:04:42
21.02.2006

		21:04:44
21.02.2006

		21:04:46
21.02.2006

		21:04:48
21.02.2006

		21:04:50
21.02.2006

		21:04:52
21.02.2006

		21:04:54
21.02.2006

		21:04:56
21.02.2006

		21:04:58
21.02.2006

		21:05:00
21.02.2006

		21:05:02
21.02.2006

		21:05:04
21.02.2006

		21:05:06
21.02.2006

		21:05:08
21.02.2006

		21:05:10
21.02.2006

		21:05:12
21.02.2006

		21:05:14
21.02.2006

		21:05:16
21.02.2006

		21:05:18
21.02.2006

		21:05:20
21.02.2006

		21:05:22
21.02.2006

		21:05:24
21.02.2006

		21:05:26
21.02.2006

		21:05:28
21.02.2006

		21:05:30
21.02.2006

		21:05:32
21.02.2006

		21:05:34
21.02.2006

		21:05:36
21.02.2006

		21:05:38
21.02.2006

		21:05:40
21.02.2006

		21:05:42
21.02.2006

		21:05:44
21.02.2006

		21:05:46
21.02.2006

		21:05:48
21.02.2006

		21:05:50
21.02.2006

		21:05:52
21.02.2006

		21:05:54
21.02.2006

		21:05:56
21.02.2006

		21:05:58
21.02.2006

		21:06:00
21.02.2006

		21:06:02
21.02.2006

		21:06:04
21.02.2006

		21:06:06
21.02.2006

		21:06:08
21.02.2006

		21:06:10
21.02.2006

		21:06:12
21.02.2006

		21:06:14
21.02.2006

		21:06:16
21.02.2006

		21:06:18
21.02.2006

		21:06:20
21.02.2006

		21:06:22
21.02.2006

		21:06:24
21.02.2006

		21:06:26
21.02.2006

		21:06:28
21.02.2006

		21:06:30
21.02.2006

		21:06:32
21.02.2006

		21:06:34
21.02.2006

		21:06:36
21.02.2006

		21:06:38
21.02.2006

		21:06:40
21.02.2006

		21:06:42
21.02.2006

		21:06:44
21.02.2006

		21:06:46
21.02.2006

		21:06:48
21.02.2006

		21:06:54
21.02.2006

		21:06:56
21.02.2006

		21:06:58
21.02.2006

		21:07:00
21.02.2006

		21:07:02
21.02.2006

		21:07:04
21.02.2006

		21:07:06
21.02.2006

		21:07:08
21.02.2006

		21:07:10
21.02.2006

		21:07:12
21.02.2006

		21:07:14
21.02.2006

		21:07:16
21.02.2006

		21:07:18
21.02.2006

		21:07:20
21.02.2006

		21:07:22
21.02.2006

		21:07:24
21.02.2006

		21:07:26
21.02.2006

		21:07:28
21.02.2006

		21:07:30
21.02.2006

		21:07:32
21.02.2006

		21:07:34
21.02.2006

		21:07:36
21.02.2006

		21:07:38
21.02.2006

		21:07:40
21.02.2006

		21:07:46
21.02.2006

		21:07:48
21.02.2006

		21:07:50
21.02.2006

		21:07:52
21.02.2006

		21:07:54
21.02.2006

		21:07:56
21.02.2006

		21:07:58
21.02.2006

		21:08:00
21.02.2006

		21:08:02
21.02.2006

		21:08:04
21.02.2006

		21:08:06
21.02.2006

		21:08:08
21.02.2006

		21:08:10
21.02.2006

		21:08:12
21.02.2006

		21:08:14
21.02.2006

		21:08:16
21.02.2006

		21:08:18
21.02.2006

		21:08:20
21.02.2006

		21:08:22
21.02.2006

		21:08:24
21.02.2006

		21:08:34
21.02.2006

		21:08:36
21.02.2006

		21:08:38
21.02.2006

		21:08:40
21.02.2006

		21:08:42
21.02.2006

		21:08:44
21.02.2006

		21:08:46
21.02.2006

		21:08:48
21.02.2006

		21:08:50
21.02.2006

		21:08:52
21.02.2006

		21:08:54
21.02.2006

		21:08:56
21.02.2006

		21:08:58
21.02.2006

		21:09:00
21.02.2006

		21:09:02
21.02.2006

		21:09:04
21.02.2006

		21:09:06
21.02.2006

		21:09:08
21.02.2006

		21:09:14
21.02.2006

		21:09:16
21.02.2006

		21:09:18
21.02.2006

		21:09:20
21.02.2006

		21:09:26
21.02.2006

		21:09:28
21.02.2006

		21:09:30
21.02.2006

		21:09:32
21.02.2006

		21:09:34
21.02.2006

		21:09:36
21.02.2006

		21:09:38
21.02.2006

		21:09:40
21.02.2006

		21:09:42
21.02.2006

		21:09:44
21.02.2006

		21:09:46
21.02.2006

		21:09:48
21.02.2006

		21:09:50
21.02.2006

		21:09:52
21.02.2006

		21:09:58
21.02.2006

		21:10:00
21.02.2006

		21:10:02
21.02.2006

		21:10:04
21.02.2006

		21:10:06
21.02.2006

		21:10:08
21.02.2006

		21:10:10
21.02.2006

		21:10:12
21.02.2006

		21:10:14
21.02.2006

		21:10:16
21.02.2006

		21:10:18
21.02.2006

		21:10:20
21.02.2006

		21:10:22
21.02.2006

		21:10:24
21.02.2006

		21:10:26
21.02.2006

		21:10:28
21.02.2006

		21:10:30
21.02.2006

		21:10:32
21.02.2006

		21:10:34
21.02.2006

		21:10:36
21.02.2006

		21:10:38
21.02.2006

		21:10:40
21.02.2006

		21:10:42
21.02.2006

		21:10:44
21.02.2006

		21:10:46
21.02.2006

		21:10:48
21.02.2006

		21:10:50
21.02.2006

		21:10:52
21.02.2006

		21:10:54
21.02.2006

		21:10:56
21.02.2006

		21:10:58
21.02.2006

		21:11:00
21.02.2006

		21:11:02
21.02.2006

		21:11:04
21.02.2006

		21:11:06
21.02.2006

		21:11:08
21.02.2006

		21:11:10
21.02.2006

		21:11:12
21.02.2006

		21:11:14
21.02.2006

		21:11:16
21.02.2006

		21:11:18
21.02.2006

		21:11:20
21.02.2006

		21:11:22
21.02.2006

		21:11:24
21.02.2006

		21:11:26
21.02.2006

		21:11:28
21.02.2006

		21:11:30
21.02.2006

		21:11:32
21.02.2006

		21:11:34
21.02.2006

		21:11:36
21.02.2006

		21:11:38
21.02.2006

		21:11:40
21.02.2006

		21:11:42
21.02.2006

		21:11:44
21.02.2006

		21:11:46
21.02.2006

		21:11:48
21.02.2006

		21:11:50
21.02.2006

		21:11:52
21.02.2006

		21:11:54
21.02.2006

		21:11:56
21.02.2006

		21:11:58
21.02.2006

		21:12:00
21.02.2006

		21:12:02
21.02.2006

		21:12:04
21.02.2006

		21:12:06
21.02.2006

		21:12:08
21.02.2006

		21:12:10
21.02.2006

		21:12:12
21.02.2006

		21:12:14
21.02.2006

		21:12:16
21.02.2006

		21:12:18
21.02.2006

		21:12:20
21.02.2006

		21:12:22
21.02.2006

		21:12:24
21.02.2006

		21:12:26
21.02.2006

		21:12:28
21.02.2006

		21:12:30
21.02.2006

		21:12:32
21.02.2006

		21:12:34
21.02.2006

		21:12:36
21.02.2006

		21:12:38
21.02.2006

		21:12:40
21.02.2006

		21:12:42
21.02.2006

		21:12:44
21.02.2006

		21:12:46
21.02.2006

		21:12:48
21.02.2006

		21:12:50
21.02.2006

		21:12:52
21.02.2006

		21:12:54
21.02.2006

		21:12:56
21.02.2006

		21:12:58
21.02.2006

		21:13:00
21.02.2006

		21:13:06
21.02.2006

		21:13:08
21.02.2006

		21:13:10
21.02.2006

		21:13:12
21.02.2006

		21:13:14
21.02.2006

		21:13:16
21.02.2006

		21:13:18
21.02.2006

		21:13:20
21.02.2006

		21:13:22
21.02.2006

		21:13:24
21.02.2006

		21:13:30
21.02.2006

		21:13:32
21.02.2006

		21:13:34
21.02.2006

		21:13:36
21.02.2006

		21:13:38
21.02.2006

		21:13:40
21.02.2006

		21:13:42
21.02.2006

		21:13:44
21.02.2006

		21:13:46
21.02.2006

		21:13:48
21.02.2006

		21:13:50
21.02.2006

		21:13:52
21.02.2006

		21:13:54
21.02.2006

		21:13:56
21.02.2006

		21:13:58
21.02.2006

		21:14:00
21.02.2006

		21:14:02
21.02.2006

		21:14:04
21.02.2006

		21:14:06
21.02.2006

		21:14:08
21.02.2006

		21:14:10
21.02.2006

		21:14:12
21.02.2006

		21:14:14
21.02.2006

		21:14:16
21.02.2006

		21:14:18
21.02.2006

		21:14:20
21.02.2006

		21:14:22
21.02.2006

		21:14:24
21.02.2006

		21:14:26
21.02.2006

		21:14:28
21.02.2006

		21:14:30
21.02.2006

		21:14:32
21.02.2006

		21:14:34
21.02.2006

		21:14:36
21.02.2006

		21:14:38
21.02.2006

		21:14:40
21.02.2006

		21:14:46
21.02.2006

		21:14:48
21.02.2006

		21:14:50
21.02.2006

		21:14:52
21.02.2006

		21:14:54
21.02.2006

		21:14:56
21.02.2006

		21:14:58
21.02.2006

		21:15:00
21.02.2006

		21:15:02
21.02.2006

		21:15:04
21.02.2006

		21:15:06
21.02.2006

		21:15:08
21.02.2006

		21:15:10
21.02.2006

		21:15:12
21.02.2006

		21:15:14
21.02.2006

		21:15:16
21.02.2006

		21:15:18
21.02.2006

		21:15:20
21.02.2006

		21:15:22
21.02.2006

		21:15:24
21.02.2006

		21:15:26
21.02.2006

		21:15:28
21.02.2006

		21:15:30
21.02.2006

		21:15:32
21.02.2006

		21:15:34
21.02.2006

		21:15:36
21.02.2006

		21:15:38
21.02.2006

		21:15:40
21.02.2006

		21:15:42
21.02.2006

		21:15:44
21.02.2006

		21:15:46
21.02.2006

		21:15:48
21.02.2006

		21:15:50
21.02.2006

		21:15:52
21.02.2006

		21:15:54
21.02.2006

		21:15:56
21.02.2006

		21:15:58
21.02.2006

		21:16:00
21.02.2006

		21:16:02
21.02.2006

		21:16:04
21.02.2006

		21:16:06
21.02.2006

		21:16:08
21.02.2006

		21:16:14
21.02.2006

		21:16:16
21.02.2006

		21:16:18
21.02.2006

		21:16:20
21.02.2006

		21:16:22
21.02.2006

		21:16:24
21.02.2006

		21:16:26
21.02.2006

		21:16:28
21.02.2006

		21:16:30
21.02.2006

		21:16:32
21.02.2006

		21:16:34
21.02.2006

		21:16:36
21.02.2006

		21:16:38
21.02.2006

		21:16:40
21.02.2006

		21:16:42
21.02.2006

		21:16:44
21.02.2006

		21:16:46
21.02.2006

		21:16:48
21.02.2006

		21:16:54
21.02.2006

		21:16:56
21.02.2006

		21:16:58
21.02.2006

		21:17:00
21.02.2006

		21:17:02
21.02.2006

		21:17:04
21.02.2006

		21:17:06
21.02.2006

		21:17:08
21.02.2006

		21:17:10
21.02.2006

		21:17:12
21.02.2006

		21:17:14
21.02.2006

		21:17:16
21.02.2006

		21:17:18
21.02.2006

		21:17:20
21.02.2006

		21:17:22
21.02.2006

		21:17:24
21.02.2006

		21:17:26
21.02.2006

		21:17:28
21.02.2006

		21:17:30
21.02.2006

		21:17:32
21.02.2006

		21:17:34
21.02.2006

		21:17:36
21.02.2006

		21:17:38
21.02.2006

		21:17:40
21.02.2006

		21:17:46
21.02.2006

		21:17:48
21.02.2006

		21:17:50
21.02.2006

		21:17:52
21.02.2006

		21:17:54
21.02.2006

		21:17:56
21.02.2006

		21:17:58
21.02.2006

		21:18:00
21.02.2006

		21:18:06
21.02.2006

		21:18:08
21.02.2006

		21:18:10
21.02.2006

		21:18:12
21.02.2006

		21:18:14
21.02.2006

		21:18:16
21.02.2006

		21:18:18
21.02.2006

		21:18:20
21.02.2006

		21:18:22
21.02.2006

		21:18:24
21.02.2006

		21:18:26
21.02.2006

		21:18:28
21.02.2006

		21:18:30
21.02.2006

		21:18:32
21.02.2006

		21:18:34
21.02.2006

		21:18:36
21.02.2006

		21:18:38
21.02.2006

		21:18:40
21.02.2006

		21:18:42
21.02.2006

		21:18:44
21.02.2006

		21:18:46
21.02.2006

		21:18:48
21.02.2006

		21:18:50
21.02.2006

		21:18:52
21.02.2006

		21:18:54
21.02.2006

		21:18:56
21.02.2006

		21:18:58
21.02.2006

		21:19:00
21.02.2006

		21:19:02
21.02.2006

		21:19:04
21.02.2006

		21:19:06
21.02.2006

		21:19:08
21.02.2006

		21:19:10
21.02.2006

		21:19:12
21.02.2006

		21:19:14
21.02.2006

		21:19:16
21.02.2006

		21:19:18
21.02.2006

		21:19:20
21.02.2006

		21:19:22
21.02.2006

		21:19:24
21.02.2006

		21:19:26
21.02.2006

		21:19:28
21.02.2006

		21:19:30
21.02.2006

		21:19:32
21.02.2006

		21:19:34
21.02.2006

		21:19:36
21.02.2006

		21:19:38
21.02.2006

		21:19:40
21.02.2006

		21:19:42
21.02.2006

		21:19:44
21.02.2006

		21:19:46
21.02.2006

		21:19:48
21.02.2006

		21:19:50
21.02.2006

		21:19:52
21.02.2006

		21:19:54
21.02.2006

		21:19:56
21.02.2006

		21:19:58
21.02.2006

		21:20:00
21.02.2006

		21:20:02
21.02.2006

		21:20:04
21.02.2006

		21:20:06
21.02.2006

		21:20:08
21.02.2006

		21:20:10
21.02.2006

		21:20:12
21.02.2006

		21:20:14
21.02.2006

		21:20:16
21.02.2006

		21:20:18
21.02.2006

		21:20:20
21.02.2006

		21:20:22
21.02.2006

		21:20:24
21.02.2006

		21:20:26
21.02.2006

		21:20:28
21.02.2006

		21:20:34
21.02.2006

		21:20:36
21.02.2006

		21:20:38
21.02.2006

		21:20:40
21.02.2006

		21:20:42
21.02.2006

		21:20:44
21.02.2006

		21:20:46
21.02.2006

		21:20:48
21.02.2006

		21:20:54
21.02.2006

		21:20:56
21.02.2006

		21:20:58
21.02.2006

		21:21:00
21.02.2006

		21:21:02
21.02.2006

		21:21:04
21.02.2006

		21:21:06
21.02.2006

		21:21:08
21.02.2006

		21:21:10
21.02.2006

		21:21:12
21.02.2006

		21:21:14
21.02.2006

		21:21:16
21.02.2006

		21:21:18
21.02.2006

		21:21:20
21.02.2006

		21:21:22
21.02.2006

		21:21:24
21.02.2006

		21:21:26
21.02.2006

		21:21:28
21.02.2006

		21:21:34
21.02.2006

		21:21:36
21.02.2006

		21:21:38
21.02.2006

		21:21:40
21.02.2006

		21:21:42
21.02.2006

		21:21:44
21.02.2006

		21:21:46
21.02.2006

		21:21:48
21.02.2006

		21:21:50
21.02.2006

		21:21:52
21.02.2006

		21:21:54
21.02.2006

		21:21:56
21.02.2006

		21:21:58
21.02.2006

		21:22:00
21.02.2006

		21:22:02
21.02.2006

		21:22:04
21.02.2006

		21:22:06
21.02.2006

		21:22:08
21.02.2006

		21:22:10
21.02.2006

		21:22:12
21.02.2006

		21:22:14
21.02.2006

		21:22:16
21.02.2006

		21:22:18
21.02.2006

		21:22:20
21.02.2006

		21:22:22
21.02.2006

		21:22:24
21.02.2006

		21:22:26
21.02.2006

		21:22:28
21.02.2006

		21:22:30
21.02.2006

		21:22:32
21.02.2006

		21:22:34
21.02.2006

		21:22:36
21.02.2006

		21:22:38
21.02.2006

		21:22:40
21.02.2006

		21:22:42
21.02.2006

		21:22:44
21.02.2006

		21:22:46
21.02.2006

		21:22:48
21.02.2006

		21:22:50
21.02.2006

		21:22:52
21.02.2006

		21:22:54
21.02.2006

		21:22:56
21.02.2006

		21:23:02
21.02.2006

		21:23:04
21.02.2006

		21:23:06
21.02.2006

		21:23:08
21.02.2006

		21:23:10
21.02.2006

		21:23:12
21.02.2006

		21:23:14
21.02.2006

		21:23:16
21.02.2006

		21:23:18
21.02.2006

		21:23:20
21.02.2006

		21:23:22
21.02.2006

		21:23:24
21.02.2006

		21:23:26
21.02.2006

		21:23:28
21.02.2006

		21:23:30
21.02.2006

		21:23:32
21.02.2006

		21:23:34
21.02.2006

		21:23:36
21.02.2006

		21:23:38
21.02.2006

		21:23:40
21.02.2006

		21:23:42
21.02.2006

		21:23:44
21.02.2006

		21:23:46
21.02.2006

		21:23:48
21.02.2006

		21:23:50
21.02.2006

		21:23:52
21.02.2006

		21:23:54
21.02.2006

		21:23:56
21.02.2006

		21:24:02
21.02.2006

		21:24:04
21.02.2006

		21:24:06
21.02.2006

		21:24:08
21.02.2006

		21:24:10
21.02.2006

		21:24:12
21.02.2006

		21:24:14
21.02.2006

		21:24:16
21.02.2006

		21:24:22
21.02.2006

		21:24:24
21.02.2006

		21:24:26
21.02.2006

		21:24:28
21.02.2006

		21:24:30
21.02.2006

		21:24:32
21.02.2006

		21:24:34
21.02.2006

		21:24:36
21.02.2006

		21:24:42
21.02.2006

		21:24:44
21.02.2006

		21:24:46
21.02.2006

		21:24:48
21.02.2006

		21:24:50
21.02.2006

		21:24:52
21.02.2006

		21:24:54
21.02.2006

		21:24:56
21.02.2006

		21:24:58
21.02.2006

		21:25:00
21.02.2006

		21:25:02
21.02.2006

		21:25:04
21.02.2006

		21:25:06
21.02.2006

		21:25:08
21.02.2006

		21:25:10
21.02.2006

		21:25:12
21.02.2006

		21:25:14
21.02.2006

		21:25:16
21.02.2006

		21:25:18
21.02.2006

		21:25:20
21.02.2006

		21:25:22
21.02.2006

		21:25:24
21.02.2006

		21:25:26
21.02.2006

		21:25:28
21.02.2006

		21:25:34
21.02.2006

		21:25:36
21.02.2006

		21:25:38
21.02.2006

		21:25:40
21.02.2006

		21:25:42
21.02.2006

		21:25:44
21.02.2006

		21:25:46
21.02.2006

		21:25:48
21.02.2006

		21:25:50
21.02.2006

		21:25:52
21.02.2006

		21:25:54
21.02.2006

		21:25:56
21.02.2006

		21:25:58
21.02.2006

		21:26:00
21.02.2006

		21:26:02
21.02.2006

		21:26:04
21.02.2006

		21:26:06
21.02.2006

		21:26:08
21.02.2006

		21:26:10
21.02.2006

		21:26:12
21.02.2006

		21:26:14
21.02.2006

		21:26:16
21.02.2006

		21:26:18
21.02.2006

		21:26:20
21.02.2006

		21:26:22
21.02.2006

		21:26:24
21.02.2006

		21:26:26
21.02.2006

		21:26:28
21.02.2006

		21:26:30
21.02.2006

		21:26:32
21.02.2006

		21:26:34
21.02.2006

		21:26:36
21.02.2006

		21:26:38
21.02.2006

		21:26:40
21.02.2006

		21:26:42
21.02.2006

		21:26:44
21.02.2006

		21:26:46
21.02.2006

		21:26:48
21.02.2006

		21:26:50
21.02.2006

		21:26:52
21.02.2006

		21:26:54
21.02.2006

		21:26:56
21.02.2006

		21:26:58
21.02.2006

		21:27:00
21.02.2006

		21:27:02
21.02.2006

		21:27:04
21.02.2006

		21:27:06
21.02.2006

		21:27:08
21.02.2006

		21:27:10
21.02.2006

		21:27:12
21.02.2006

		21:27:14
21.02.2006

		21:27:16
21.02.2006

		21:27:18
21.02.2006

		21:27:20
21.02.2006

		21:27:22
21.02.2006

		21:27:24
21.02.2006

		21:27:26
21.02.2006

		21:27:28
21.02.2006

		21:27:30
21.02.2006

		21:27:32
21.02.2006

		21:27:34
21.02.2006

		21:27:36
21.02.2006

		21:27:38
21.02.2006

		21:27:40
21.02.2006

		21:27:42
21.02.2006

		21:27:44
21.02.2006

		21:27:46
21.02.2006

		21:27:48
21.02.2006

		21:27:50
21.02.2006

		21:27:52
21.02.2006

		21:27:54
21.02.2006

		21:27:56
21.02.2006

		21:27:58
21.02.2006

		21:28:00
21.02.2006

		21:28:02
21.02.2006

		21:28:04
21.02.2006

		21:28:10
21.02.2006

		21:28:12
21.02.2006

		21:28:14
21.02.2006

		21:28:16
21.02.2006

		21:28:18
21.02.2006

		21:28:20
21.02.2006

		21:28:22
21.02.2006

		21:28:24
21.02.2006

		21:28:26
21.02.2006

		21:28:28
21.02.2006

		21:28:30
21.02.2006

		21:28:32
21.02.2006

		21:28:34
21.02.2006

		21:28:36
21.02.2006

		21:28:38
21.02.2006

		21:28:40
21.02.2006

		21:28:42
21.02.2006

		21:28:44
21.02.2006

		21:28:46
21.02.2006

		21:28:48
21.02.2006

		21:28:54
21.02.2006

		21:28:56
21.02.2006

		21:28:58
21.02.2006

		21:29:00
21.02.2006

		21:29:02
21.02.2006

		21:29:04
21.02.2006

		21:29:06
21.02.2006

		21:29:08
21.02.2006

		21:29:10
21.02.2006

		21:29:12
21.02.2006

		21:29:14
21.02.2006

		21:29:16
21.02.2006

		21:29:18
21.02.2006

		21:29:20
21.02.2006

		21:29:22
21.02.2006

		21:29:24
21.02.2006

		21:29:26
21.02.2006

		21:29:28
21.02.2006

		21:29:30
21.02.2006

		21:29:32
21.02.2006

		21:29:34
21.02.2006

		21:29:36
21.02.2006

		21:29:38
21.02.2006

		21:29:40
21.02.2006

		21:29:42
21.02.2006

		21:29:44
21.02.2006

		21:29:46
21.02.2006

		21:29:48
21.02.2006

		21:29:50
21.02.2006

		21:29:52
21.02.2006

		21:29:54
21.02.2006

		21:29:56
21.02.2006

		21:30:02
21.02.2006

		21:30:04
21.02.2006

		21:30:06
21.02.2006

		21:30:08
21.02.2006

		21:30:10
21.02.2006

		21:30:12
21.02.2006

		21:30:14
21.02.2006

		21:30:16
21.02.2006

		21:30:18
21.02.2006

		21:30:20
21.02.2006

		21:30:22
21.02.2006

		21:30:24
21.02.2006

		21:30:26
21.02.2006

		21:30:28
21.02.2006

		21:30:30
21.02.2006

		21:30:32
21.02.2006

		21:30:34
21.02.2006

		21:30:36
21.02.2006

		21:30:38
21.02.2006

		21:30:40
21.02.2006

		21:30:42
21.02.2006

		21:30:44
21.02.2006

		21:30:46
21.02.2006

		21:30:48
21.02.2006

		21:30:50
21.02.2006

		21:30:52
21.02.2006

		21:30:54
21.02.2006

		21:30:56
21.02.2006

		21:30:58
21.02.2006

		21:31:00
21.02.2006

		21:31:02
21.02.2006

		21:31:04
21.02.2006

		21:31:06
21.02.2006

		21:31:08
21.02.2006

		21:31:10
21.02.2006

		21:31:12
21.02.2006

		21:31:14
21.02.2006

		21:31:16
21.02.2006

		21:31:18
21.02.2006

		21:31:20
21.02.2006

		21:31:22
21.02.2006

		21:31:24
21.02.2006

		21:31:30
21.02.2006

		21:31:32
21.02.2006

		21:31:34
21.02.2006

		21:31:36
21.02.2006

		21:31:38
21.02.2006

		21:31:40
21.02.2006

		21:31:42
21.02.2006

		21:31:44
21.02.2006

		21:31:46
21.02.2006

		21:31:48
21.02.2006

		21:31:50
21.02.2006

		21:31:52
21.02.2006

		21:31:54
21.02.2006

		21:31:56
21.02.2006

		21:31:58
21.02.2006

		21:32:00
21.02.2006

		21:32:02
21.02.2006

		21:32:04
21.02.2006

		21:32:06
21.02.2006

		21:32:08
21.02.2006

		21:32:10
21.02.2006

		21:32:12
21.02.2006

		21:32:14
21.02.2006

		21:32:16
21.02.2006

		21:32:18
21.02.2006

		21:32:20
21.02.2006

		21:32:22
21.02.2006

		21:32:24
21.02.2006

		21:32:26
21.02.2006

		21:32:28
21.02.2006

		21:32:30
21.02.2006

		21:32:32
21.02.2006

		21:32:34
21.02.2006

		21:32:36
21.02.2006

		21:32:42
21.02.2006

		21:32:44
21.02.2006

		21:32:46
21.02.2006

		21:32:48
21.02.2006

		21:32:50
21.02.2006

		21:32:52
21.02.2006

		21:32:54
21.02.2006

		21:32:56
21.02.2006

		21:32:58
21.02.2006

		21:33:00
21.02.2006

		21:33:02
21.02.2006

		21:33:04
21.02.2006

		21:33:06
21.02.2006

		21:33:08
21.02.2006

		21:33:10
21.02.2006

		21:33:12
21.02.2006

		21:33:14
21.02.2006

		21:33:16
21.02.2006

		21:33:22
21.02.2006

		21:33:24
21.02.2006

		21:33:26
21.02.2006

		21:33:28
21.02.2006

		21:33:30
21.02.2006

		21:33:32
21.02.2006

		21:33:34
21.02.2006

		21:33:36
21.02.2006

		21:33:38
21.02.2006

		21:33:40
21.02.2006

		21:33:42
21.02.2006

		21:33:44
21.02.2006

		21:33:46
21.02.2006

		21:33:48
21.02.2006

		21:33:50
21.02.2006

		21:33:52
21.02.2006

		21:33:54
21.02.2006

		21:33:56
21.02.2006

		21:33:58
21.02.2006

		21:34:00
21.02.2006

		21:34:02
21.02.2006

		21:34:04
21.02.2006

		21:34:06
21.02.2006

		21:34:08
21.02.2006

		21:34:10
21.02.2006

		21:34:12
21.02.2006

		21:34:14
21.02.2006

		21:34:16
21.02.2006

		21:34:18
21.02.2006

		21:34:20
21.02.2006

		21:34:22
21.02.2006

		21:34:24
21.02.2006

		21:34:26
21.02.2006

		21:34:28
21.02.2006

		21:34:30
21.02.2006

		21:34:32
21.02.2006

		21:34:34
21.02.2006

		21:34:36
21.02.2006

		21:34:38
21.02.2006

		21:34:40
21.02.2006

		21:34:42
21.02.2006

		21:34:44
21.02.2006

		21:34:46
21.02.2006

		21:34:48
21.02.2006

		21:34:50
21.02.2006

		21:34:52
21.02.2006

		21:34:54
21.02.2006

		21:34:56
21.02.2006

		21:34:58
21.02.2006

		21:35:00
21.02.2006

		21:35:02
21.02.2006

		21:35:04
21.02.2006

		21:35:06
21.02.2006

		21:35:08
21.02.2006

		21:35:10
21.02.2006

		21:35:12
21.02.2006

		21:35:14
21.02.2006

		21:35:16
21.02.2006

		21:35:18
21.02.2006

		21:35:20
21.02.2006

		21:35:22
21.02.2006

		21:35:24
21.02.2006

		21:35:30
21.02.2006

		21:35:32
21.02.2006

		21:35:38
21.02.2006

		21:35:40
21.02.2006

		21:35:42
21.02.2006

		21:35:44
21.02.2006

		21:35:46
21.02.2006

		21:35:48
21.02.2006

		21:35:50
21.02.2006

		21:35:52
21.02.2006

		21:35:54
21.02.2006

		21:35:56
21.02.2006

		21:35:58
21.02.2006

		21:36:00
21.02.2006

		21:36:02
21.02.2006

		21:36:04
21.02.2006

		21:36:10
21.02.2006

		21:36:12
21.02.2006

		21:36:14
21.02.2006

		21:36:16
21.02.2006

		21:36:18
21.02.2006

		21:36:20
21.02.2006

		21:36:22
21.02.2006

		21:36:24
21.02.2006

		21:36:26
21.02.2006

		21:36:28
21.02.2006

		21:36:30
21.02.2006

		21:36:32
21.02.2006

		21:36:34
21.02.2006

		21:36:36
21.02.2006

		21:36:38
21.02.2006

		21:36:40
21.02.2006

		21:36:42
21.02.2006

		21:36:44
21.02.2006

		21:36:46
21.02.2006

		21:36:48
21.02.2006

		21:36:50
21.02.2006

		21:36:52
21.02.2006

		21:36:54
21.02.2006

		21:36:56
21.02.2006

		21:36:58
21.02.2006

		21:37:00
21.02.2006

		21:37:02
21.02.2006

		21:37:04
21.02.2006

		21:37:06
21.02.2006

		21:37:08
21.02.2006

		21:37:10
21.02.2006

		21:37:12
21.02.2006

		21:37:14
21.02.2006

		21:37:16
21.02.2006

		21:37:18
21.02.2006

		21:37:20
21.02.2006

		21:37:22
21.02.2006

		21:37:24
21.02.2006

		21:37:26
21.02.2006

		21:37:28
21.02.2006

		21:37:30
21.02.2006

		21:37:32
21.02.2006

		21:37:34
21.02.2006

		21:37:36
21.02.2006

		21:37:38
21.02.2006

		21:37:40
21.02.2006

		21:37:42
21.02.2006

		21:37:44
21.02.2006

		21:37:46
21.02.2006

		21:37:48
21.02.2006

		21:37:50
21.02.2006

		21:37:52
21.02.2006

		21:37:54
21.02.2006

		21:37:56
21.02.2006

		21:37:58
21.02.2006

		21:38:00
21.02.2006

		21:38:02
21.02.2006

		21:38:04
21.02.2006

		21:38:06
21.02.2006

		21:38:08
21.02.2006

		21:38:10
21.02.2006

		21:38:12
21.02.2006

		21:38:14
21.02.2006

		21:38:16
21.02.2006

		21:38:22
21.02.2006

		21:38:24
21.02.2006

		21:38:26
21.02.2006

		21:38:28
21.02.2006

		21:38:30
21.02.2006

		21:38:32
21.02.2006

		21:38:34
21.02.2006

		21:38:36
21.02.2006

		21:38:42
21.02.2006

		21:38:44
21.02.2006

		21:38:46
21.02.2006

		21:38:48
21.02.2006

		21:38:50
21.02.2006

		21:38:52
21.02.2006

		21:38:54
21.02.2006

		21:38:56
21.02.2006

		21:38:58
21.02.2006

		21:39:00
21.02.2006

		21:39:02
21.02.2006

		21:39:04
21.02.2006

		21:39:06
21.02.2006

		21:39:08
21.02.2006

		21:39:10
21.02.2006

		21:39:12
21.02.2006

		21:39:14
21.02.2006

		21:39:16
21.02.2006

		21:39:18
21.02.2006

		21:39:20
21.02.2006

		21:39:22
21.02.2006

		21:39:24
21.02.2006

		21:39:26
21.02.2006

		21:39:28
21.02.2006

		21:39:30
21.02.2006

		21:39:32
21.02.2006

		21:39:34
21.02.2006

		21:39:36
21.02.2006

		21:39:38
21.02.2006

		21:39:40
21.02.2006

		21:39:42
21.02.2006

		21:39:44
21.02.2006

		21:39:46
21.02.2006

		21:39:48
21.02.2006

		21:39:50
21.02.2006

		21:39:52
21.02.2006

		21:39:54
21.02.2006

		21:39:56
21.02.2006

		21:39:58
21.02.2006

		21:40:00
21.02.2006

		21:40:02
21.02.2006

		21:40:04
21.02.2006

		21:40:06
21.02.2006

		21:40:08
21.02.2006

		21:40:10
21.02.2006

		21:40:12
21.02.2006

		21:40:14
21.02.2006

		21:40:16
21.02.2006

		21:40:18
21.02.2006

		21:40:20
21.02.2006

		21:40:22
21.02.2006

		21:40:24
21.02.2006

		21:40:30
21.02.2006

		21:40:32
21.02.2006

		21:40:34
21.02.2006

		21:40:36
21.02.2006

		21:40:38
21.02.2006

		21:40:40
21.02.2006

		21:40:42
21.02.2006

		21:40:44
21.02.2006

		21:40:50
21.02.2006

		21:40:52
21.02.2006

		21:40:54
21.02.2006

		21:40:56
21.02.2006

		21:40:58
21.02.2006

		21:41:00
21.02.2006

		21:41:02
21.02.2006

		21:41:04
21.02.2006

		21:41:10
21.02.2006

		21:41:12
21.02.2006

		21:41:14
21.02.2006

		21:41:16
21.02.2006

		21:41:18
21.02.2006

		21:41:20
21.02.2006

		21:41:22
21.02.2006

		21:41:24
21.02.2006

		21:41:26
21.02.2006

		21:41:28
21.02.2006

		21:41:30
21.02.2006

		21:41:32
21.02.2006

		21:41:34
21.02.2006

		21:41:36
21.02.2006

		21:41:38
21.02.2006

		21:41:40
21.02.2006

		21:41:42
21.02.2006

		21:41:44
21.02.2006

		21:41:46
21.02.2006

		21:41:48
21.02.2006

		21:41:50
21.02.2006

		21:41:52
21.02.2006

		21:41:54
21.02.2006

		21:41:56
21.02.2006

		21:41:58
21.02.2006

		21:42:00
21.02.2006

		21:42:02
21.02.2006

		21:42:04
21.02.2006

		21:42:06
21.02.2006

		21:42:08
21.02.2006

		21:42:10
21.02.2006

		21:42:12
21.02.2006

		21:42:14
21.02.2006

		21:42:16
21.02.2006

		21:42:18
21.02.2006

		21:42:20
21.02.2006

		21:42:22
21.02.2006

		21:42:24
21.02.2006

		21:42:26
21.02.2006

		21:42:28
21.02.2006

		21:42:30
21.02.2006

		21:42:32
21.02.2006

		21:42:34
21.02.2006

		21:42:36
21.02.2006

		21:42:38
21.02.2006

		21:42:40
21.02.2006

		21:42:46
21.02.2006

		21:42:48
21.02.2006

		21:42:50
21.02.2006

		21:42:52
21.02.2006

		21:42:54
21.02.2006

		21:42:56
21.02.2006

		21:42:58
21.02.2006

		21:43:00
21.02.2006

		21:43:06
21.02.2006

		21:43:08
21.02.2006

		21:43:14
21.02.2006

		21:43:16
21.02.2006

		21:43:18
21.02.2006

		21:43:20
21.02.2006

		21:43:22
21.02.2006

		21:43:24
21.02.2006

		21:43:26
21.02.2006

		21:43:28
21.02.2006

		21:43:30
21.02.2006

		21:43:32
21.02.2006

		21:43:34
21.02.2006

		21:43:36
21.02.2006

		21:43:38
21.02.2006

		21:43:40
21.02.2006

		21:43:42
21.02.2006

		21:43:44
21.02.2006

		21:43:46
21.02.2006

		21:43:48
21.02.2006

		21:43:50
21.02.2006

		21:43:52
21.02.2006

		21:43:54
21.02.2006

		21:43:56
21.02.2006

		21:43:58
21.02.2006

		21:44:00
21.02.2006

		21:44:02
21.02.2006

		21:44:04
21.02.2006

		21:44:06
21.02.2006

		21:44:08
21.02.2006

		21:44:10
21.02.2006

		21:44:12
21.02.2006

		21:44:14
21.02.2006

		21:44:16
21.02.2006

		21:44:18
21.02.2006

		21:44:20
21.02.2006

		21:44:22
21.02.2006

		21:44:24
21.02.2006

		21:44:30
21.02.2006

		21:44:32
21.02.2006

		21:44:34
21.02.2006

		21:44:36
21.02.2006

		21:44:38
21.02.2006

		21:44:40
21.02.2006

		21:44:46
21.02.2006

		21:44:48
21.02.2006

		21:44:50
21.02.2006

		21:44:52
21.02.2006

		21:44:54
21.02.2006

		21:44:56
21.02.2006

		21:44:58
21.02.2006

		21:45:00
21.02.2006

		21:45:02
21.02.2006

		21:45:04
21.02.2006

		21:45:06
21.02.2006

		21:45:08
21.02.2006

		21:45:10
21.02.2006

		21:45:12
21.02.2006

		21:45:18
21.02.2006

		21:45:20
21.02.2006

		21:45:22
21.02.2006

		21:45:24
21.02.2006

		21:45:26
21.02.2006

		21:45:28
21.02.2006

		21:45:30
21.02.2006

		21:45:32
21.02.2006

		21:45:34
21.02.2006

		21:45:36
21.02.2006

		21:45:38
21.02.2006

		21:45:40
21.02.2006

		21:45:42
21.02.2006

		21:45:44
21.02.2006

		21:45:46
21.02.2006

		21:45:48
21.02.2006

		21:45:50
21.02.2006

		21:45:52
21.02.2006

		21:45:54
21.02.2006

		21:45:56
21.02.2006

		21:45:58
21.02.2006

		21:46:00
21.02.2006

		21:46:02
21.02.2006

		21:46:04
21.02.2006

		21:46:06
21.02.2006

		21:46:08
21.02.2006

		21:46:10
21.02.2006

		21:46:12
21.02.2006

		21:46:14
21.02.2006

		21:46:16
21.02.2006

		21:46:18
21.02.2006

		21:46:20
21.02.2006

		21:46:22
21.02.2006

		21:46:24
21.02.2006

		21:46:26
21.02.2006

		21:46:28
21.02.2006

		21:46:30
21.02.2006

		21:46:32
21.02.2006

		21:46:34
21.02.2006

		21:46:36
21.02.2006

		21:46:38
21.02.2006

		21:46:40
21.02.2006

		21:46:42
21.02.2006

		21:46:44
21.02.2006

		21:46:46
21.02.2006

		21:46:48
21.02.2006

		21:46:50
21.02.2006

		21:46:52
21.02.2006

		21:46:54
21.02.2006

		21:46:56
21.02.2006

		21:46:58
21.02.2006

		21:47:00
21.02.2006

		21:47:02
21.02.2006

		21:47:04
21.02.2006

		21:47:06
21.02.2006

		21:47:08
21.02.2006

		21:47:10
21.02.2006

		21:47:12
21.02.2006

		21:47:14
21.02.2006

		21:47:16
21.02.2006

		21:47:18
21.02.2006

		21:47:20
21.02.2006

		21:47:22
21.02.2006

		21:47:24
21.02.2006

		21:47:26
21.02.2006

		21:47:28
21.02.2006

		21:47:30
21.02.2006

		21:47:32
21.02.2006

		21:47:34
21.02.2006

		21:47:36
21.02.2006

		21:47:38
21.02.2006

		21:47:40
21.02.2006

		21:47:42
21.02.2006

		21:47:44
21.02.2006

		21:47:46
21.02.2006

		21:47:48
21.02.2006

		21:47:50
21.02.2006

		21:47:52
21.02.2006

		21:47:54
21.02.2006

		21:47:56
21.02.2006

		21:47:58
21.02.2006

		21:48:00
21.02.2006

		21:48:02
21.02.2006

		21:48:04
21.02.2006

		21:48:06
21.02.2006

		21:48:08
21.02.2006

		21:48:10
21.02.2006

		21:48:12
21.02.2006

		21:48:14
21.02.2006

		21:48:16
21.02.2006

		21:48:18
21.02.2006

		21:48:20
21.02.2006

		21:48:22
21.02.2006

		21:48:24
21.02.2006

		21:48:26
21.02.2006

		21:48:28
21.02.2006

		21:48:30
21.02.2006

		21:48:32
21.02.2006

		21:48:34
21.02.2006

		21:48:36
21.02.2006

		21:48:38
21.02.2006

		21:48:40
21.02.2006

		21:48:42
21.02.2006

		21:48:44
21.02.2006

		21:48:46
21.02.2006

		21:48:48
21.02.2006

		21:48:50
21.02.2006

		21:48:52
21.02.2006

		21:48:58
21.02.2006

		21:49:00
21.02.2006

		21:49:02
21.02.2006

		21:49:04
21.02.2006

		21:49:06
21.02.2006

		21:49:08
21.02.2006

		21:49:10
21.02.2006

		21:49:12
21.02.2006

		21:49:14
21.02.2006

		21:49:16
21.02.2006

		21:49:18
21.02.2006

		21:49:20
21.02.2006

		21:49:22
21.02.2006

		21:49:24
21.02.2006

		21:49:26
21.02.2006

		21:49:28
21.02.2006

		21:49:30
21.02.2006

		21:49:32
21.02.2006

		21:49:34
21.02.2006

		21:49:36
21.02.2006

		21:49:38
21.02.2006

		21:49:40
21.02.2006

		21:49:42
21.02.2006

		21:49:44
21.02.2006

		21:49:46
21.02.2006

		21:49:48
21.02.2006

		21:49:54
21.02.2006

		21:49:56
21.02.2006

		21:49:58
21.02.2006

		21:50:00
21.02.2006

		21:50:06
21.02.2006

		21:50:08
21.02.2006

		21:50:10
21.02.2006

		21:50:12
21.02.2006

		21:50:14
21.02.2006

		21:50:16
21.02.2006

		21:50:18
21.02.2006

		21:50:20
21.02.2006

		21:50:22
21.02.2006

		21:50:24
21.02.2006

		21:50:26
21.02.2006

		21:50:28
21.02.2006

		21:50:30
21.02.2006

		21:50:32
21.02.2006

		21:50:34
21.02.2006

		21:50:36
21.02.2006

		21:50:38
21.02.2006

		21:50:40
21.02.2006

		21:50:42
21.02.2006

		21:50:44
21.02.2006

		21:50:46
21.02.2006

		21:50:48
21.02.2006

		21:50:50
21.02.2006

		21:50:52
21.02.2006

		21:50:54
21.02.2006

		21:50:56
21.02.2006

		21:50:58
21.02.2006

		21:51:00
21.02.2006

		21:51:02
21.02.2006

		21:51:04
21.02.2006

		21:51:06
21.02.2006

		21:51:08
21.02.2006

		21:51:10
21.02.2006

		21:51:12
21.02.2006

		21:51:14
21.02.2006

		21:51:16
21.02.2006

		21:51:18
21.02.2006

		21:51:20
21.02.2006

		21:51:26
21.02.2006

		21:51:28
21.02.2006

		21:51:30
21.02.2006

		21:51:32
21.02.2006

		21:51:34
21.02.2006

		21:51:36
21.02.2006

		21:51:38
21.02.2006

		21:51:40
21.02.2006

		21:51:46
21.02.2006

		21:51:48
21.02.2006

		21:51:50
21.02.2006

		21:51:52
21.02.2006

		21:51:54
21.02.2006

		21:51:56
21.02.2006

		21:51:58
21.02.2006

		21:52:00
21.02.2006

		21:52:06
21.02.2006

		21:52:08
21.02.2006

		21:52:12
21.02.2006

		21:52:14
21.02.2006

		21:52:16
21.02.2006

		21:52:18
21.02.2006

		21:52:20
21.02.2006

		21:52:22
21.02.2006

		21:52:24
21.02.2006

		21:52:26
21.02.2006

		21:52:28
21.02.2006

		21:52:30
21.02.2006

		21:52:32
21.02.2006

		21:52:34
21.02.2006

		21:52:36
21.02.2006

		21:52:38
21.02.2006

		21:52:40
21.02.2006

		21:52:46
21.02.2006

		21:52:48
21.02.2006

		21:52:50
21.02.2006

		21:52:52
21.02.2006

		21:52:54
21.02.2006

		21:52:56
21.02.2006

		21:52:58
21.02.2006

		21:53:00
21.02.2006

		21:53:02
21.02.2006

		21:53:04
21.02.2006

		21:53:06
21.02.2006

		21:53:08
21.02.2006

		21:53:18
21.02.2006

		21:53:20
21.02.2006

		21:53:22
21.02.2006

		21:53:24
21.02.2006

		21:53:26
21.02.2006

		21:53:28
21.02.2006

		21:53:30
21.02.2006

		21:53:32
21.02.2006

		21:53:34
21.02.2006

		21:53:36
21.02.2006

		21:53:38
21.02.2006

		21:53:40
21.02.2006

		21:53:42
21.02.2006

		21:53:44
21.02.2006

		21:53:46
21.02.2006

		21:53:48
21.02.2006

		21:53:54
21.02.2006

		21:53:56
21.02.2006

		21:53:58
21.02.2006

		21:54:00
21.02.2006

		21:54:02
21.02.2006

		21:54:04
21.02.2006

		21:54:06
21.02.2006

		21:54:08
21.02.2006

		21:54:14
21.02.2006

		21:54:16
21.02.2006

		21:54:18
21.02.2006

		21:54:20
21.02.2006

		21:54:22
21.02.2006

		21:54:24
21.02.2006

		21:54:26
21.02.2006

		21:54:28
21.02.2006

		21:54:30
21.02.2006

		21:54:32
21.02.2006

		21:54:34
21.02.2006

		21:54:36
21.02.2006

		21:54:38
21.02.2006

		21:54:40
21.02.2006

		21:54:42
21.02.2006

		21:54:44
21.02.2006

		21:54:46
21.02.2006

		21:54:48
21.02.2006

		21:54:50
21.02.2006

		21:54:52
21.02.2006

		21:54:54
21.02.2006

		21:54:56
21.02.2006

		21:54:58
21.02.2006

		21:55:00
21.02.2006

		21:55:02
21.02.2006

		21:55:04
21.02.2006

		21:55:06
21.02.2006

		21:55:08
21.02.2006

		21:55:10
21.02.2006

		21:55:12
21.02.2006

		21:55:14
21.02.2006

		21:55:16
21.02.2006

		21:55:18
21.02.2006

		21:55:20
21.02.2006

		21:55:22
21.02.2006

		21:55:24
21.02.2006

		21:55:26
21.02.2006

		21:55:28
21.02.2006

		21:55:30
21.02.2006

		21:55:32
21.02.2006

		21:55:34
21.02.2006

		21:55:36
21.02.2006

		21:55:38
21.02.2006

		21:55:40
21.02.2006

		21:55:42
21.02.2006

		21:55:44
21.02.2006

		21:55:46
21.02.2006

		21:55:48
21.02.2006

		21:55:50
21.02.2006

		21:55:52
21.02.2006

		21:55:54
21.02.2006

		21:55:56
21.02.2006

		21:55:58
21.02.2006

		21:56:00
21.02.2006

		21:56:06
21.02.2006

		21:56:08
21.02.2006

		21:56:10
21.02.2006

		21:56:12
21.02.2006

		21:56:14
21.02.2006

		21:56:16
21.02.2006

		21:56:18
21.02.2006

		21:56:20
21.02.2006

		21:56:22
21.02.2006

		21:56:24
21.02.2006

		21:56:26
21.02.2006

		21:56:28
21.02.2006

		21:56:30
21.02.2006

		21:56:32
21.02.2006

		21:56:34
21.02.2006

		21:56:36
21.02.2006

		21:56:38
21.02.2006

		21:56:40
21.02.2006

		21:56:46
21.02.2006

		21:56:48
21.02.2006

		21:56:50
21.02.2006

		21:56:52
21.02.2006

		21:56:54
21.02.2006

		21:56:56
21.02.2006

		21:56:58
21.02.2006

		21:57:00
21.02.2006

		21:57:02
21.02.2006

		21:57:04
21.02.2006

		21:57:06
21.02.2006

		21:57:08
21.02.2006

		21:57:10
21.02.2006

		21:57:12
21.02.2006

		21:57:14
21.02.2006

		21:57:16
21.02.2006

		21:57:18
21.02.2006

		21:57:20
21.02.2006

		21:57:22
21.02.2006

		21:57:24
21.02.2006

		21:57:26
21.02.2006

		21:57:28
21.02.2006

		21:57:34
21.02.2006

		21:57:36
21.02.2006

		21:57:38
21.02.2006

		21:57:40
21.02.2006

		21:57:42
21.02.2006

		21:57:44
21.02.2006

		21:57:50
21.02.2006

		21:57:52
21.02.2006

		21:57:54
21.02.2006

		21:57:56
21.02.2006

		21:57:58
21.02.2006

		21:58:00
21.02.2006

		21:58:02
21.02.2006

		21:58:04
21.02.2006

		21:58:10
21.02.2006

		21:58:12
21.02.2006

		21:58:14
21.02.2006

		21:58:16
21.02.2006

		21:58:18
21.02.2006

		21:58:20
21.02.2006

		21:58:22
21.02.2006

		21:58:24
21.02.2006

		21:58:26
21.02.2006

		21:58:28
21.02.2006

		21:58:30
21.02.2006

		21:58:32
21.02.2006

		21:58:34
21.02.2006

		21:58:36
21.02.2006

		21:58:38
21.02.2006

		21:58:40
21.02.2006

		21:58:42
21.02.2006

		21:58:44
21.02.2006

		21:58:46
21.02.2006

		21:58:48
21.02.2006

		21:58:50
21.02.2006

		21:58:52
21.02.2006

		21:58:54
21.02.2006

		21:58:56
21.02.2006

		21:58:58
21.02.2006

		21:59:00
21.02.2006

		21:59:02
21.02.2006

		21:59:04
21.02.2006

		21:59:10
21.02.2006

		21:59:12
21.02.2006

		21:59:14
21.02.2006

		21:59:16
21.02.2006

		21:59:18
21.02.2006

		21:59:20
21.02.2006

		21:59:22
21.02.2006

		21:59:24
21.02.2006

		21:59:26
21.02.2006

		21:59:28
21.02.2006

		21:59:30
21.02.2006

		21:59:32
21.02.2006

		21:59:34
21.02.2006

		21:59:36
21.02.2006

		21:59:42
21.02.2006

		21:59:44
21.02.2006

		21:59:46
21.02.2006

		21:59:48
21.02.2006

		21:59:50
21.02.2006

		21:59:52
21.02.2006

		21:59:54
21.02.2006

		21:59:56
21.02.2006

		22:00:02
21.02.2006

		22:00:04
21.02.2006

		22:00:06
21.02.2006

		22:00:08
21.02.2006

		22:00:10
21.02.2006

		22:00:12
21.02.2006

		22:00:14
21.02.2006

		22:00:16
21.02.2006

		22:00:22
21.02.2006

		22:00:24
21.02.2006

		22:00:26
21.02.2006

		22:00:28
21.02.2006

		22:00:30
21.02.2006

		22:00:32
21.02.2006

		22:00:34
21.02.2006

		22:00:36
21.02.2006

		22:00:38
21.02.2006

		22:00:40
21.02.2006

		22:00:42
21.02.2006

		22:00:44
21.02.2006

		22:00:46
21.02.2006

		22:00:48
21.02.2006

		22:00:50
21.02.2006

		22:00:52
21.02.2006

		22:00:54
21.02.2006

		22:00:56
21.02.2006

		22:00:58
21.02.2006

		22:01:00
21.02.2006

		22:01:02
21.02.2006

		22:01:04
21.02.2006

		22:01:06
21.02.2006

		22:01:08
21.02.2006

		22:01:10
21.02.2006

		22:01:12
21.02.2006

		22:01:14
21.02.2006

		22:01:16
21.02.2006

		22:01:18
21.02.2006

		22:01:20
21.02.2006

		22:01:22
21.02.2006

		22:01:24
21.02.2006

		22:01:26
21.02.2006

		22:01:28
21.02.2006

		22:01:30
21.02.2006

		22:01:32
21.02.2006

		22:01:34
21.02.2006

		22:01:36
21.02.2006

		22:01:38
21.02.2006

		22:01:40
21.02.2006

		22:01:42
21.02.2006

		22:01:44
21.02.2006

		22:01:46
21.02.2006

		22:01:48
21.02.2006

		22:01:50
21.02.2006

		22:01:52
21.02.2006

		22:01:54
21.02.2006

		22:01:56
21.02.2006

		22:01:58
21.02.2006

		22:02:00
21.02.2006

		22:02:02
21.02.2006

		22:02:04
21.02.2006

		22:02:06
21.02.2006

		22:02:08
21.02.2006

		22:02:10
21.02.2006

		22:02:12
21.02.2006

		22:02:14
21.02.2006

		22:02:16
21.02.2006

		22:02:18
21.02.2006

		22:02:20
21.02.2006

		22:02:22
21.02.2006

		22:02:24
21.02.2006

		22:02:26
21.02.2006

		22:02:28
21.02.2006

		22:02:30
21.02.2006

		22:02:32
21.02.2006

		22:02:34
21.02.2006

		22:02:36
21.02.2006

		22:02:38
21.02.2006

		22:02:40
21.02.2006

		22:02:42
21.02.2006

		22:02:44
21.02.2006

		22:02:46
21.02.2006

		22:02:48
21.02.2006

		22:02:50
21.02.2006

		22:02:52
21.02.2006

		22:02:54
21.02.2006

		22:02:56
21.02.2006

		22:02:58
21.02.2006

		22:03:00
21.02.2006

		22:03:02
21.02.2006

		22:03:04
21.02.2006

		22:03:06
21.02.2006

		22:03:08
21.02.2006

		22:03:10
21.02.2006

		22:03:12
21.02.2006

		22:03:14
21.02.2006

		22:03:16
21.02.2006

		22:03:18
21.02.2006

		22:03:20
21.02.2006

		22:03:22
21.02.2006

		22:03:24
21.02.2006

		22:03:26
21.02.2006

		22:03:28
21.02.2006

		22:03:30
21.02.2006

		22:03:32
21.02.2006

		22:03:34
21.02.2006

		22:03:36
21.02.2006

		22:03:38
21.02.2006

		22:03:40
21.02.2006

		22:03:42
21.02.2006

		22:03:44
21.02.2006

		22:03:46
21.02.2006

		22:03:48
21.02.2006

		22:03:50
21.02.2006

		22:03:52
21.02.2006

		22:03:54
21.02.2006

		22:03:56
21.02.2006

		22:03:58
21.02.2006

		22:04:00
21.02.2006

		22:04:02
21.02.2006

		22:04:04
21.02.2006

		22:04:06
21.02.2006

		22:04:08
21.02.2006

		22:04:10
21.02.2006

		22:04:12
21.02.2006

		22:04:14
21.02.2006

		22:04:16
21.02.2006

		22:04:18
21.02.2006

		22:04:20
21.02.2006

		22:04:22
21.02.2006

		22:04:24
21.02.2006

		22:04:26
21.02.2006

		22:04:28
21.02.2006

		22:04:34
21.02.2006

		22:04:36
21.02.2006

		22:04:38
21.02.2006

		22:04:40
21.02.2006

		22:04:42
21.02.2006

		22:04:44
21.02.2006

		22:04:46
21.02.2006

		22:04:48
21.02.2006

		22:04:50
21.02.2006

		22:04:52
21.02.2006

		22:04:54
21.02.2006

		22:04:56
21.02.2006

		22:04:58
21.02.2006

		22:05:00
21.02.2006

		22:05:02
21.02.2006

		22:05:04
21.02.2006

		22:05:06
21.02.2006

		22:05:08
21.02.2006

		22:05:10
21.02.2006

		22:05:12
21.02.2006

		22:05:14
21.02.2006

		22:05:16
21.02.2006

		22:05:18
21.02.2006

		22:05:20
21.02.2006

		22:05:22
21.02.2006

		22:05:24
21.02.2006

		22:05:26
21.02.2006

		22:05:28
21.02.2006

		22:05:30
21.02.2006

		22:05:32
21.02.2006

		22:05:34
21.02.2006

		22:05:36
21.02.2006

		22:05:38
21.02.2006

		22:05:40
21.02.2006

		22:05:42
21.02.2006

		22:05:44
21.02.2006

		22:05:46
21.02.2006

		22:05:48
21.02.2006

		22:05:50
21.02.2006

		22:05:52
21.02.2006

		22:05:54
21.02.2006

		22:05:56
21.02.2006

		22:05:58
21.02.2006

		22:06:00
21.02.2006

		22:06:02
21.02.2006

		22:06:04
21.02.2006

		22:06:06
21.02.2006

		22:06:08
21.02.2006

		22:06:10
21.02.2006

		22:06:12
21.02.2006

		22:06:14
21.02.2006

		22:06:16
21.02.2006

		22:06:18
21.02.2006

		22:06:20
21.02.2006

		22:06:22
21.02.2006

		22:06:24
21.02.2006

		22:06:26
21.02.2006

		22:06:28
21.02.2006

		22:06:30
21.02.2006

		22:06:32
21.02.2006

		22:06:34
21.02.2006

		22:06:36
21.02.2006

		22:06:38
21.02.2006

		22:06:40
21.02.2006

		22:06:42
21.02.2006

		22:06:44
21.02.2006

		22:06:46
21.02.2006

		22:06:48
21.02.2006

		22:06:50
21.02.2006

		22:06:52
21.02.2006

		22:06:54
21.02.2006

		22:06:56
21.02.2006

		22:06:58
21.02.2006

		22:07:00
21.02.2006

		22:07:02
21.02.2006

		22:07:04
21.02.2006

		22:07:06
21.02.2006

		22:07:08
21.02.2006

		22:07:10
21.02.2006

		22:07:12
21.02.2006

		22:07:14
21.02.2006

		22:07:16
21.02.2006

		22:07:18
21.02.2006

		22:07:20
21.02.2006

		22:07:22
21.02.2006

		22:07:24
21.02.2006

		22:07:26
21.02.2006

		22:07:28
21.02.2006

		22:07:30
21.02.2006

		22:07:32
21.02.2006

		22:07:34
21.02.2006

		22:07:36
21.02.2006

		22:07:38
21.02.2006

		22:07:40
21.02.2006

		22:07:42
21.02.2006

		22:07:44
21.02.2006

		22:07:46
21.02.2006

		22:07:48
21.02.2006

		22:07:50
21.02.2006

		22:07:52
21.02.2006

		22:07:54
21.02.2006

		22:07:56
21.02.2006

		22:07:58
21.02.2006

		22:08:00
21.02.2006

		22:08:02
21.02.2006

		22:08:04
21.02.2006

		22:08:06
21.02.2006

		22:08:08
21.02.2006

		22:08:10
21.02.2006

		22:08:12
21.02.2006

		22:08:14
21.02.2006

		22:08:16
21.02.2006

		22:08:18
21.02.2006

		22:08:20
21.02.2006

		22:08:22
21.02.2006

		22:08:24
21.02.2006

		22:08:26
21.02.2006

		22:08:28
21.02.2006

		22:08:30
21.02.2006

		22:08:32
21.02.2006

		22:08:34
21.02.2006

		22:08:36
21.02.2006

		22:08:38
21.02.2006

		22:08:40
21.02.2006

		22:08:42
21.02.2006

		22:08:44
21.02.2006

		22:08:46
21.02.2006

		22:08:48
21.02.2006

		22:08:54
21.02.2006

		22:08:56
21.02.2006

		22:08:58
21.02.2006

		22:09:00
21.02.2006

		22:09:02
21.02.2006

		22:09:04
21.02.2006

		22:09:06
21.02.2006

		22:09:08
21.02.2006

		22:09:10
21.02.2006

		22:09:12
21.02.2006

		22:09:14
21.02.2006

		22:09:16
21.02.2006

		22:09:18
21.02.2006

		22:09:20
21.02.2006

		22:09:22
21.02.2006

		22:09:24
21.02.2006

		22:09:26
21.02.2006

		22:09:28
21.02.2006

		22:09:30
21.02.2006

		22:09:32
21.02.2006

		22:09:34
21.02.2006

		22:09:36
21.02.2006

		22:09:38
21.02.2006

		22:09:40
21.02.2006

		22:09:42
21.02.2006

		22:09:44
21.02.2006

		22:09:46
21.02.2006

		22:09:48
21.02.2006

		22:09:50
21.02.2006

		22:09:52
21.02.2006

		22:09:54
21.02.2006

		22:09:56
21.02.2006

		22:09:58
21.02.2006

		22:10:00
21.02.2006

		22:10:02
21.02.2006

		22:10:04
21.02.2006

		22:10:06
21.02.2006

		22:10:08
21.02.2006

		22:10:10
21.02.2006

		22:10:12
21.02.2006

		22:10:14
21.02.2006

		22:10:16
21.02.2006

		22:10:18
21.02.2006

		22:10:20
21.02.2006

		22:10:22
21.02.2006

		22:10:24
21.02.2006

		22:10:26
21.02.2006

		22:10:28
21.02.2006

		22:10:30
21.02.2006

		22:10:32
21.02.2006

		22:10:34
21.02.2006

		22:10:36
21.02.2006

		22:10:38
21.02.2006

		22:10:40
21.02.2006

		22:10:42
21.02.2006

		22:10:44
21.02.2006

		22:10:50
21.02.2006

		22:10:52
21.02.2006

		22:10:54
21.02.2006

		22:10:56
21.02.2006

		22:10:58
21.02.2006

		22:11:00
21.02.2006

		22:11:02
21.02.2006

		22:11:04
21.02.2006

		22:11:06
21.02.2006

		22:11:08
21.02.2006

		22:11:10
21.02.2006

		22:11:12
21.02.2006

		22:11:14
21.02.2006

		22:11:16
21.02.2006

		22:11:22
21.02.2006

		22:11:24
21.02.2006

		22:11:26
21.02.2006

		22:11:28
21.02.2006

		22:11:30
21.02.2006

		22:11:32
21.02.2006

		22:11:34
21.02.2006

		22:11:36
21.02.2006

		22:11:38
21.02.2006

		22:11:40
21.02.2006

		22:11:42
21.02.2006

		22:11:44
21.02.2006

		22:11:46
21.02.2006

		22:11:48
21.02.2006

		22:11:50
21.02.2006

		22:11:52
21.02.2006

		22:11:54
21.02.2006

		22:11:56
21.02.2006

		22:11:58
21.02.2006

		22:12:00
21.02.2006

		22:12:02
21.02.2006

		22:12:04
21.02.2006

		22:12:10
21.02.2006

		22:12:12
21.02.2006

		22:12:14
21.02.2006

		22:12:16
21.02.2006

		22:12:22
21.02.2006

		22:12:24
21.02.2006

		22:12:30
21.02.2006

		22:12:32
21.02.2006

		22:12:34
21.02.2006

		22:12:36
21.02.2006

		22:12:38
21.02.2006

		22:12:40
21.02.2006

		22:12:50
21.02.2006

		22:12:52
21.02.2006

		22:12:54
21.02.2006

		22:12:56
21.02.2006

		22:12:58
21.02.2006

		22:13:00
21.02.2006

		22:13:02
21.02.2006

		22:13:04
21.02.2006

		22:13:06
21.02.2006

		22:13:08
21.02.2006

		22:13:10
21.02.2006

		22:13:12
21.02.2006

		22:13:14
21.02.2006

		22:13:16
21.02.2006

		22:13:18
21.02.2006

		22:13:20
21.02.2006

		22:13:22
21.02.2006

		22:13:24
21.02.2006

		22:13:26
21.02.2006

		22:13:28
21.02.2006

		22:13:30
21.02.2006

		22:13:32
21.02.2006

		22:13:34
21.02.2006

		22:13:36
21.02.2006

		22:13:38
21.02.2006

		22:13:40
21.02.2006

		22:13:42
21.02.2006

		22:13:44
21.02.2006

		22:13:46
21.02.2006

		22:13:48
21.02.2006

		22:13:50
21.02.2006

		22:13:52
21.02.2006

		22:13:54
21.02.2006

		22:13:56
21.02.2006

		22:13:58
21.02.2006

		22:14:00
21.02.2006

		22:14:02
21.02.2006

		22:14:04
21.02.2006

		22:14:06
21.02.2006

		22:14:08
21.02.2006

		22:14:10
21.02.2006

		22:14:12
21.02.2006

		22:14:14
21.02.2006

		22:14:16
21.02.2006

		22:14:18
21.02.2006

		22:14:20
21.02.2006

		22:14:22
21.02.2006

		22:14:24
21.02.2006

		22:14:26
21.02.2006

		22:14:28
21.02.2006

		22:14:30
21.02.2006

		22:14:32
21.02.2006

		22:14:34
21.02.2006

		22:14:36
21.02.2006

		22:14:38
21.02.2006

		22:14:40
21.02.2006

		22:14:42
21.02.2006

		22:14:44
21.02.2006

		22:14:46
21.02.2006

		22:14:48
21.02.2006

		22:14:54
21.02.2006

		22:14:56
21.02.2006

		22:14:58
21.02.2006

		22:15:00
21.02.2006

		22:15:02
21.02.2006

		22:15:04
21.02.2006

		22:15:06
21.02.2006

		22:15:08
21.02.2006

		22:15:10
21.02.2006

		22:15:12
21.02.2006

		22:15:14
21.02.2006

		22:15:16
21.02.2006

		22:15:18
21.02.2006

		22:15:20
21.02.2006

		22:15:22
21.02.2006

		22:15:24
21.02.2006

		22:15:26
21.02.2006

		22:15:28
21.02.2006

		22:15:30
21.02.2006

		22:15:32
21.02.2006

		22:15:34
21.02.2006

		22:15:36
21.02.2006

		22:15:38
21.02.2006

		22:15:40
21.02.2006

		22:15:42
21.02.2006

		22:15:44
21.02.2006

		22:15:46
21.02.2006

		22:15:48
21.02.2006

		22:15:50
21.02.2006

		22:15:52
21.02.2006

		22:15:54
21.02.2006

		22:15:56
21.02.2006

		22:15:58
21.02.2006

		22:16:00
21.02.2006

		22:16:02
21.02.2006

		22:16:04
21.02.2006

		22:16:06
21.02.2006

		22:16:08
21.02.2006

		22:16:10
21.02.2006

		22:16:12
21.02.2006

		22:16:14
21.02.2006

		22:16:16
21.02.2006

		22:16:18
21.02.2006

		22:16:20
21.02.2006

		22:16:22
21.02.2006

		22:16:24
21.02.2006

		22:16:26
21.02.2006

		22:16:28
21.02.2006

		22:16:30
21.02.2006

		22:16:32
21.02.2006

		22:16:34
21.02.2006

		22:16:36
21.02.2006

		22:16:42
21.02.2006

		22:16:44
21.02.2006

		22:16:46
21.02.2006

		22:16:48
21.02.2006

		22:16:50
21.02.2006

		22:16:52
21.02.2006

		22:16:54
21.02.2006

		22:16:56
21.02.2006

		22:16:58
21.02.2006

		22:17:00
21.02.2006

		22:17:02
21.02.2006

		22:17:04
21.02.2006

		22:17:06
21.02.2006

		22:17:08
21.02.2006

		22:17:10
21.02.2006

		22:17:12
21.02.2006

		22:17:14
21.02.2006

		22:17:16
21.02.2006

		22:17:18
21.02.2006

		22:17:20
21.02.2006

		22:17:22
21.02.2006

		22:17:24
21.02.2006

		22:17:26
21.02.2006

		22:17:28
21.02.2006

		22:17:30
21.02.2006

		22:17:32
21.02.2006

		22:17:34
21.02.2006

		22:17:36
21.02.2006

		22:17:38
21.02.2006

		22:17:40
21.02.2006

		22:17:42
21.02.2006

		22:17:44
21.02.2006

		22:17:46
21.02.2006

		22:17:48
21.02.2006

		22:17:50
21.02.2006

		22:17:52
21.02.2006

		22:17:54
21.02.2006

		22:17:56
21.02.2006

		22:17:58
21.02.2006

		22:18:00
21.02.2006

		22:18:02
21.02.2006

		22:18:04
21.02.2006

		22:18:06
21.02.2006

		22:18:08
21.02.2006

		22:18:10
21.02.2006

		22:18:12
21.02.2006

		22:18:14
21.02.2006

		22:18:16
21.02.2006

		22:18:18
21.02.2006

		22:18:20
21.02.2006

		22:18:22
21.02.2006

		22:18:24
21.02.2006

		22:18:26
21.02.2006

		22:18:28
21.02.2006

		22:18:30
21.02.2006

		22:18:32
21.02.2006

		22:18:38
21.02.2006

		22:18:40
21.02.2006

		22:18:46
21.02.2006

		22:18:48
21.02.2006

		22:18:50
21.02.2006

		22:18:52
21.02.2006

		22:18:54
21.02.2006

		22:18:56
21.02.2006

		22:18:58
21.02.2006

		22:19:00
21.02.2006

		22:19:02
21.02.2006

		22:19:04
21.02.2006

		22:19:10
21.02.2006

		22:19:12
21.02.2006

		22:19:18
21.02.2006

		22:19:20
21.02.2006

		22:19:22
21.02.2006

		22:19:24
21.02.2006

		22:19:26
21.02.2006

		22:19:28
21.02.2006

		22:19:30
21.02.2006

		22:19:32
21.02.2006

		22:19:38
21.02.2006

		22:19:40
21.02.2006

		22:19:42
21.02.2006

		22:19:44
21.02.2006

		22:19:46
21.02.2006

		22:19:48
21.02.2006

		22:19:50
21.02.2006

		22:19:52
21.02.2006

		22:19:54
21.02.2006

		22:19:56
21.02.2006

		22:19:58
21.02.2006

		22:20:00
21.02.2006

		22:20:02
21.02.2006

		22:20:04
21.02.2006

		22:20:06
21.02.2006

		22:20:08
21.02.2006

		22:20:10
21.02.2006

		22:20:12
21.02.2006

		22:20:18
21.02.2006

		22:20:20
21.02.2006

		22:20:22
21.02.2006

		22:20:24
21.02.2006

		22:20:26
21.02.2006

		22:20:28
21.02.2006

		22:20:30
21.02.2006

		22:20:32
21.02.2006

		22:20:34
21.02.2006

		22:20:36
21.02.2006

		22:20:38
21.02.2006

		22:20:40
21.02.2006

		22:20:42
21.02.2006

		22:20:44
21.02.2006

		22:20:46
21.02.2006

		22:20:48
21.02.2006

		22:20:50
21.02.2006

		22:20:52
21.02.2006

		22:20:58
21.02.2006

		22:21:00
21.02.2006

		22:21:02
21.02.2006

		22:21:04
21.02.2006

		22:21:06
21.02.2006

		22:21:08
21.02.2006

		22:21:10
21.02.2006

		22:21:12
21.02.2006

		22:21:14
21.02.2006

		22:21:16
21.02.2006

		22:21:18
21.02.2006

		22:21:20
21.02.2006

		22:21:22
21.02.2006

		22:21:24
21.02.2006

		22:21:26
21.02.2006

		22:21:28
21.02.2006

		22:21:30
21.02.2006

		22:21:32
21.02.2006

		22:21:34
21.02.2006

		22:21:36
21.02.2006

		22:21:38
21.02.2006

		22:21:40
21.02.2006

		22:21:42
21.02.2006

		22:21:44
21.02.2006

		22:21:46
21.02.2006

		22:21:48
21.02.2006

		22:21:50
21.02.2006

		22:21:52
21.02.2006

		22:21:54
21.02.2006

		22:21:56
21.02.2006

		22:21:58
21.02.2006

		22:22:00
21.02.2006

		22:22:02
21.02.2006

		22:22:04
21.02.2006

		22:22:06
21.02.2006

		22:22:08
21.02.2006

		22:22:10
21.02.2006

		22:22:12
21.02.2006

		22:22:18
21.02.2006

		22:22:20
21.02.2006

		22:22:22
21.02.2006

		22:22:24
21.02.2006

		22:22:26
21.02.2006

		22:22:28
21.02.2006

		22:22:30
21.02.2006

		22:22:32
21.02.2006

		22:22:38
21.02.2006

		22:22:40
21.02.2006

		22:22:42
21.02.2006

		22:22:44
21.02.2006

		22:22:46
21.02.2006

		22:22:48
21.02.2006

		22:22:50
21.02.2006

		22:22:52
21.02.2006

		22:22:54
21.02.2006

		22:22:56
21.02.2006

		22:22:58
21.02.2006

		22:23:00
21.02.2006

		22:23:02
21.02.2006

		22:23:04
21.02.2006

		22:23:06
21.02.2006

		22:23:08
21.02.2006

		22:23:10
21.02.2006

		22:23:12
21.02.2006

		22:23:14
21.02.2006

		22:23:16
21.02.2006

		22:23:18
21.02.2006

		22:23:20
21.02.2006

		22:23:22
21.02.2006

		22:23:24
21.02.2006

		22:23:26
21.02.2006

		22:23:28
21.02.2006

		22:23:30
21.02.2006

		22:23:32
21.02.2006

		22:23:34
21.02.2006

		22:23:36
21.02.2006

		22:23:38
21.02.2006

		22:23:40
21.02.2006

		22:23:42
21.02.2006

		22:23:44
21.02.2006

		22:23:50
21.02.2006

		22:23:52
21.02.2006

		22:23:54
21.02.2006

		22:23:56
21.02.2006

		22:23:58
21.02.2006

		22:24:00
21.02.2006

		22:24:02
21.02.2006

		22:24:04
21.02.2006

		22:24:10
21.02.2006

		22:24:12
21.02.2006

		22:24:14
21.02.2006

		22:24:16
21.02.2006

		22:24:18
21.02.2006

		22:24:20
21.02.2006

		22:24:22
21.02.2006

		22:24:24
21.02.2006

		22:24:26
21.02.2006

		22:24:28
21.02.2006

		22:24:30
21.02.2006

		22:24:32
21.02.2006

		22:24:34
21.02.2006

		22:24:36
21.02.2006

		22:24:38
21.02.2006

		22:24:40
21.02.2006

		22:24:42
21.02.2006

		22:24:44
21.02.2006

		22:24:46
21.02.2006

		22:24:48
21.02.2006

		22:24:50
21.02.2006

		22:24:52
21.02.2006

		22:24:54
21.02.2006

		22:24:56
21.02.2006

		22:24:58
21.02.2006

		22:25:00
21.02.2006

		22:25:02
21.02.2006

		22:25:04
21.02.2006

		22:25:06
21.02.2006

		22:25:08
21.02.2006

		22:25:10
21.02.2006

		22:25:12
21.02.2006

		22:25:14
21.02.2006

		22:25:16
21.02.2006

		22:25:18
21.02.2006

		22:25:20
21.02.2006

		22:25:22
21.02.2006

		22:25:24
21.02.2006

		22:25:26
21.02.2006

		22:25:28
21.02.2006

		22:25:30
21.02.2006

		22:25:32
21.02.2006

		22:25:34
21.02.2006

		22:25:36
21.02.2006

		22:25:38
21.02.2006

		22:25:40
21.02.2006

		22:25:46
21.02.2006

		22:25:48
21.02.2006

		22:25:50
21.02.2006

		22:25:52
21.02.2006

		22:25:54
21.02.2006

		22:25:56
21.02.2006

		22:25:58
21.02.2006

		22:26:00
21.02.2006

		22:26:02
21.02.2006

		22:26:04
21.02.2006

		22:26:06
21.02.2006

		22:26:08
21.02.2006

		22:26:10
21.02.2006

		22:26:12
21.02.2006

		22:26:14
21.02.2006

		22:26:16
21.02.2006

		22:26:18
21.02.2006

		22:26:20
21.02.2006

		22:26:26
21.02.2006

		22:26:28
21.02.2006

		22:26:30
21.02.2006

		22:26:32
21.02.2006

		22:26:34
21.02.2006

		22:26:36
21.02.2006

		22:26:38
21.02.2006

		22:26:40
21.02.2006

		22:26:42
21.02.2006

		22:26:44
21.02.2006

		22:26:46
21.02.2006

		22:26:48
21.02.2006

		22:26:50
21.02.2006

		22:26:52
21.02.2006

		22:26:58
21.02.2006

		22:27:00
21.02.2006

		22:27:02
21.02.2006

		22:27:04
21.02.2006

		22:27:06
21.02.2006

		22:27:08
21.02.2006

		22:27:10
21.02.2006

		22:27:12
21.02.2006

		22:27:18
21.02.2006

		22:27:20
21.02.2006

		22:27:22
21.02.2006

		22:27:24
21.02.2006

		22:27:26
21.02.2006

		22:27:28
21.02.2006

		22:27:30
21.02.2006

		22:27:32
21.02.2006

		22:27:38
21.02.2006

		22:27:40
21.02.2006

		22:27:42
21.02.2006

		22:27:44
21.02.2006

		22:27:46
21.02.2006

		22:27:48
21.02.2006

		22:27:50
21.02.2006

		22:27:52
21.02.2006

		22:28:02
21.02.2006

		22:28:04
21.02.2006

		22:28:06
21.02.2006

		22:28:08
21.02.2006

		22:28:10
21.02.2006

		22:28:12
21.02.2006

		22:28:14
21.02.2006

		22:28:16
21.02.2006

		22:28:18
21.02.2006

		22:28:20
21.02.2006

		22:28:22
21.02.2006

		22:28:24
21.02.2006

		22:28:26
21.02.2006

		22:28:28
21.02.2006

		22:28:30
21.02.2006

		22:28:32
21.02.2006

		22:28:34
21.02.2006

		22:28:36
21.02.2006

		22:28:42
21.02.2006

		22:28:44
21.02.2006

		22:28:46
21.02.2006

		22:28:48
21.02.2006

		22:28:50
21.02.2006

		22:28:52
21.02.2006

		22:28:54
21.02.2006

		22:28:56
21.02.2006

		22:28:58
21.02.2006

		22:29:00
21.02.2006

		22:29:02
21.02.2006

		22:29:04
21.02.2006

		22:29:06
21.02.2006

		22:29:08
21.02.2006

		22:29:10
21.02.2006

		22:29:12
21.02.2006

		22:29:14
21.02.2006

		22:29:16
21.02.2006

		22:29:18
21.02.2006

		22:29:20
21.02.2006

		22:29:22
21.02.2006

		22:29:24
21.02.2006

		22:29:26
21.02.2006

		22:29:28
21.02.2006

		22:29:30
21.02.2006

		22:29:32
21.02.2006

		22:29:34
21.02.2006

		22:29:36
21.02.2006

		22:29:38
21.02.2006

		22:29:40
21.02.2006

		22:29:42
21.02.2006

		22:29:44
21.02.2006

		22:29:46
21.02.2006

		22:29:48
21.02.2006

		22:29:50
21.02.2006

		22:29:52
21.02.2006

		22:29:54
21.02.2006

		22:29:56
21.02.2006

		22:29:58
21.02.2006

		22:30:00
21.02.2006

		22:30:02
21.02.2006

		22:30:04
21.02.2006

		22:30:06
21.02.2006

		22:30:08
21.02.2006

		22:30:10
21.02.2006

		22:30:12
21.02.2006

		22:30:14
21.02.2006

		22:30:16
21.02.2006

		22:30:18
21.02.2006

		22:30:20
21.02.2006

		22:30:22
21.02.2006

		22:30:24
21.02.2006

		22:30:26
21.02.2006

		22:30:28
21.02.2006

		22:30:30
21.02.2006

		22:30:32
21.02.2006

		22:30:34
21.02.2006

		22:30:36
21.02.2006

		22:30:38
21.02.2006

		22:30:40
21.02.2006

		22:30:42
21.02.2006

		22:30:44
21.02.2006

		22:30:46
21.02.2006

		22:30:48
21.02.2006

		22:30:50
21.02.2006

		22:30:52
21.02.2006

		22:30:54
21.02.2006

		22:30:56
21.02.2006

		22:30:58
21.02.2006

		22:31:00
21.02.2006

		22:31:02
21.02.2006

		22:31:04
21.02.2006

		22:31:06
21.02.2006

		22:31:08
21.02.2006

		22:31:10
21.02.2006

		22:31:12
21.02.2006

		22:31:14
21.02.2006

		22:31:16
21.02.2006

		22:31:18
21.02.2006

		22:31:20
21.02.2006

		22:31:22
21.02.2006

		22:31:24
21.02.2006

		22:31:26
21.02.2006

		22:31:28
21.02.2006

		22:31:30
21.02.2006

		22:31:32
21.02.2006

		22:31:34
21.02.2006

		22:31:36
21.02.2006

		22:31:38
21.02.2006

		22:31:40
21.02.2006

		22:31:42
21.02.2006

		22:31:44
21.02.2006

		22:31:46
21.02.2006

		22:31:48
21.02.2006

		22:31:50
21.02.2006

		22:31:52
21.02.2006

		22:31:54
21.02.2006

		22:31:56
21.02.2006

		22:31:58
21.02.2006

		22:32:00
21.02.2006

		22:32:02
21.02.2006

		22:32:04
21.02.2006

		22:32:06
21.02.2006

		22:32:08
21.02.2006

		22:32:10
21.02.2006

		22:32:12
21.02.2006

		22:32:14
21.02.2006

		22:32:16
21.02.2006

		22:32:18
21.02.2006

		22:32:20
21.02.2006

		22:32:22
21.02.2006

		22:32:24
21.02.2006

		22:32:26
21.02.2006

		22:32:28
21.02.2006

		22:32:30
21.02.2006

		22:32:32
21.02.2006

		22:32:34
21.02.2006

		22:32:36
21.02.2006

		22:32:38
21.02.2006

		22:32:40
21.02.2006

		22:32:42
21.02.2006

		22:32:44
21.02.2006

		22:32:46
21.02.2006

		22:32:48
21.02.2006

		22:32:54
21.02.2006

		22:32:56
21.02.2006

		22:32:58
21.02.2006

		22:33:00
21.02.2006

		22:33:02
21.02.2006

		22:33:04
21.02.2006

		22:33:06
21.02.2006

		22:33:08
21.02.2006

		22:33:14
21.02.2006

		22:33:16
21.02.2006

		22:33:18
21.02.2006

		22:33:20
21.02.2006

		22:33:22
21.02.2006

		22:33:24
21.02.2006

		22:33:26
21.02.2006

		22:33:28
21.02.2006

		22:33:30
21.02.2006

		22:33:32
21.02.2006

		22:33:34
21.02.2006

		22:33:36
21.02.2006

		22:33:38
21.02.2006

		22:33:40
21.02.2006

		22:33:42
21.02.2006

		22:33:44
21.02.2006

		22:33:46
21.02.2006

		22:33:48
21.02.2006

		22:33:50
21.02.2006

		22:33:52
21.02.2006

		22:33:54
21.02.2006

		22:33:56
21.02.2006

		22:33:58
21.02.2006

		22:34:00
21.02.2006

		22:34:06
21.02.2006

		22:34:08
21.02.2006

		22:34:10
21.02.2006

		22:34:12
21.02.2006

		22:34:14
21.02.2006

		22:34:16
21.02.2006

		22:34:18
21.02.2006

		22:34:20
21.02.2006

		22:34:22
21.02.2006

		22:34:24
21.02.2006

		22:34:26
21.02.2006

		22:34:28
21.02.2006

		22:34:30
21.02.2006

		22:34:32
21.02.2006

		22:34:34
21.02.2006

		22:34:36
21.02.2006

		22:34:38
21.02.2006

		22:34:40
21.02.2006

		22:34:42
21.02.2006

		22:34:44
21.02.2006

		22:34:50
21.02.2006

		22:34:52
21.02.2006

		22:34:58
21.02.2006

		22:35:00
21.02.2006

		22:35:02
21.02.2006

		22:35:04
21.02.2006

		22:35:10
21.02.2006

		22:35:12
21.02.2006

		22:35:14
21.02.2006

		22:35:16
21.02.2006

		22:35:18
21.02.2006

		22:35:20
21.02.2006

		22:35:22
21.02.2006

		22:35:24
21.02.2006

		22:35:26
21.02.2006

		22:35:28
21.02.2006

		22:35:30
21.02.2006

		22:35:32
21.02.2006

		22:35:34
21.02.2006

		22:35:36
21.02.2006

		22:35:38
21.02.2006

		22:35:40
21.02.2006

		22:35:46
21.02.2006

		22:35:48
21.02.2006

		22:35:50
21.02.2006

		22:35:52
21.02.2006

		22:35:54
21.02.2006

		22:35:56
21.02.2006

		22:35:58
21.02.2006

		22:36:00
21.02.2006

		22:36:02
21.02.2006

		22:36:04
21.02.2006

		22:36:06
21.02.2006

		22:36:08
21.02.2006

		22:36:14
21.02.2006

		22:36:16
21.02.2006

		22:36:18
21.02.2006

		22:36:20
21.02.2006

		22:36:22
21.02.2006

		22:36:24
21.02.2006

		22:36:26
21.02.2006

		22:36:28
21.02.2006

		22:36:30
21.02.2006

		22:36:32
21.02.2006

		22:36:34
21.02.2006

		22:36:36
21.02.2006

		22:36:38
21.02.2006

		22:36:40
21.02.2006

		22:36:42
21.02.2006

		22:36:44
21.02.2006

		22:36:46
21.02.2006

		22:36:48
21.02.2006

		22:36:50
21.02.2006

		22:36:52
21.02.2006

		22:36:54
21.02.2006

		22:36:56
21.02.2006

		22:36:58
21.02.2006

		22:37:00
21.02.2006

		22:37:02
21.02.2006

		22:37:04
21.02.2006

		22:37:06
21.02.2006

		22:37:08
21.02.2006

		22:37:10
21.02.2006

		22:37:12
21.02.2006

		22:37:14
21.02.2006

		22:37:16
21.02.2006

		22:37:18
21.02.2006

		22:37:20
21.02.2006

		22:37:22
21.02.2006

		22:37:24
21.02.2006

		22:37:26
21.02.2006

		22:37:28
21.02.2006

		22:37:30
21.02.2006

		22:37:32
21.02.2006

		22:37:34
21.02.2006

		22:37:36
21.02.2006

		22:37:38
21.02.2006

		22:37:40
21.02.2006

		22:37:42
21.02.2006

		22:37:44
21.02.2006

		22:37:46
21.02.2006

		22:37:48
21.02.2006

		22:37:50
21.02.2006

		22:37:52
21.02.2006

		22:37:54
21.02.2006

		22:37:56
21.02.2006

		22:37:58
21.02.2006

		22:38:00
21.02.2006

		22:38:02
21.02.2006

		22:38:04
21.02.2006

		22:38:06
21.02.2006

		22:38:08
21.02.2006

		22:38:10
21.02.2006

		22:38:12
21.02.2006

		22:38:14
21.02.2006

		22:38:16
21.02.2006

		22:38:18
21.02.2006

		22:38:20
21.02.2006

		22:38:22
21.02.2006

		22:38:24
21.02.2006

		22:38:26
21.02.2006

		22:38:28
21.02.2006

		22:38:30
21.02.2006

		22:38:32
21.02.2006

		22:38:34
21.02.2006

		22:38:36
21.02.2006

		22:38:38
21.02.2006

		22:38:40
21.02.2006

		22:38:42
21.02.2006

		22:38:44
21.02.2006

		22:38:46
21.02.2006

		22:38:48
21.02.2006

		22:38:50
21.02.2006

		22:38:52
21.02.2006

		22:38:54
21.02.2006

		22:38:56
21.02.2006

		22:38:58
21.02.2006

		22:39:00
21.02.2006

		22:39:02
21.02.2006

		22:39:04
21.02.2006

		22:39:06
21.02.2006

		22:39:08
21.02.2006

		22:39:10
21.02.2006

		22:39:12
21.02.2006

		22:39:14
21.02.2006

		22:39:16
21.02.2006

		22:39:18
21.02.2006

		22:39:20
21.02.2006

		22:39:26
21.02.2006

		22:39:28
21.02.2006

		22:39:30
21.02.2006

		22:39:32
21.02.2006

		22:39:34
21.02.2006

		22:39:36
21.02.2006

		22:39:38
21.02.2006

		22:39:40
21.02.2006

		22:39:42
21.02.2006

		22:39:44
21.02.2006

		22:39:46
21.02.2006

		22:39:48
21.02.2006

		22:39:50
21.02.2006

		22:39:52
21.02.2006

		22:39:54
21.02.2006

		22:39:56
21.02.2006

		22:40:06
21.02.2006

		22:40:08
21.02.2006

		22:40:10
21.02.2006

		22:40:12
21.02.2006

		22:40:14
21.02.2006

		22:40:16
21.02.2006

		22:40:18
21.02.2006

		22:40:20
21.02.2006

		22:40:22
21.02.2006

		22:40:24
21.02.2006

		22:40:26
21.02.2006

		22:40:28
21.02.2006

		22:40:30
21.02.2006

		22:40:32
21.02.2006

		22:40:34
21.02.2006

		22:40:36
21.02.2006

		22:40:38
21.02.2006

		22:40:40
21.02.2006

		22:40:42
21.02.2006

		22:40:44
21.02.2006

		22:40:46
21.02.2006

		22:40:48
21.02.2006

		22:40:50
21.02.2006

		22:40:52
21.02.2006

		22:40:54
21.02.2006

		22:40:56
21.02.2006

		22:40:58
21.02.2006

		22:41:00
21.02.2006

		22:41:02
21.02.2006

		22:41:04
21.02.2006

		22:41:14
21.02.2006

		22:41:16
21.02.2006

		22:41:18
21.02.2006

		22:41:20
21.02.2006

		22:41:22
21.02.2006

		22:41:24
21.02.2006

		22:41:26
21.02.2006

		22:41:28
21.02.2006

		22:41:30
21.02.2006

		22:41:32
21.02.2006

		22:41:34
21.02.2006

		22:41:36
21.02.2006

		22:41:38
21.02.2006

		22:41:40
21.02.2006

		22:41:42
21.02.2006

		22:41:44
21.02.2006

		22:41:46
21.02.2006

		22:41:48
21.02.2006

		22:41:50
21.02.2006

		22:41:52
21.02.2006

		22:41:54
21.02.2006

		22:41:56
21.02.2006

		22:41:58
21.02.2006

		22:42:00
21.02.2006

		22:42:02
21.02.2006

		22:42:04
21.02.2006

		22:42:06
21.02.2006

		22:42:08
21.02.2006

		22:42:10
21.02.2006

		22:42:12
21.02.2006

		22:42:14
21.02.2006

		22:42:16
21.02.2006

		22:42:18
21.02.2006

		22:42:20
21.02.2006

		22:42:22
21.02.2006

		22:42:24
21.02.2006

		22:42:26
21.02.2006

		22:42:28
21.02.2006

		22:42:30
21.02.2006

		22:42:32
21.02.2006

		22:42:34
21.02.2006

		22:42:36
21.02.2006

		22:42:38
21.02.2006

		22:42:40
21.02.2006

		22:42:42
21.02.2006

		22:42:44
21.02.2006

		22:42:46
21.02.2006

		22:42:48
21.02.2006

		22:42:50
21.02.2006

		22:42:52
21.02.2006

		22:42:54
21.02.2006

		22:42:56
21.02.2006

		22:42:58
21.02.2006

		22:43:00
21.02.2006

		22:43:02
21.02.2006

		22:43:04
21.02.2006

		22:43:06
21.02.2006

		22:43:08
21.02.2006

		22:43:10
21.02.2006

		22:43:12
21.02.2006

		22:43:14
21.02.2006

		22:43:16
21.02.2006

		22:43:18
21.02.2006

		22:43:20
21.02.2006

		22:43:22
21.02.2006

		22:43:24
21.02.2006

		22:43:26
21.02.2006

		22:43:28
21.02.2006

		22:43:30
21.02.2006

		22:43:32
21.02.2006

		22:43:34
21.02.2006

		22:43:36
21.02.2006

		22:43:38
21.02.2006

		22:43:40
21.02.2006

		22:43:42
21.02.2006

		22:43:44
21.02.2006

		22:43:46
21.02.2006

		22:43:48
21.02.2006

		22:43:50
21.02.2006

		22:43:52
21.02.2006

		22:43:58
21.02.2006

		22:44:00
21.02.2006

		22:44:02
21.02.2006

		22:44:04
21.02.2006

		22:44:06
21.02.2006

		22:44:08
21.02.2006

		22:44:10
21.02.2006

		22:44:12
21.02.2006

		22:44:14
21.02.2006

		22:44:16
21.02.2006

		22:44:18
21.02.2006

		22:44:20
21.02.2006

		22:44:22
21.02.2006

		22:44:24
21.02.2006

		22:44:26
21.02.2006

		22:44:28
21.02.2006

		22:44:30
21.02.2006

		22:44:32
21.02.2006

		22:44:34
21.02.2006

		22:44:36
21.02.2006

		22:44:42
21.02.2006

		22:44:44
21.02.2006

		22:44:46
21.02.2006

		22:44:48
21.02.2006

		22:44:50
21.02.2006

		22:44:52
21.02.2006

		22:44:54
21.02.2006

		22:44:56
21.02.2006

		22:44:58
21.02.2006

		22:45:00
21.02.2006

		22:45:02
21.02.2006

		22:45:04
21.02.2006

		22:45:06
21.02.2006

		22:45:08
21.02.2006

		22:45:10
21.02.2006

		22:45:12
21.02.2006

		22:45:14
21.02.2006

		22:45:16
21.02.2006

		22:45:18
21.02.2006

		22:45:20
21.02.2006

		22:45:22
21.02.2006

		22:45:24
21.02.2006

		22:45:26
21.02.2006

		22:45:28
21.02.2006

		22:45:30
21.02.2006

		22:45:32
21.02.2006

		22:45:34
21.02.2006

		22:45:36
21.02.2006

		22:45:38
21.02.2006

		22:45:40
21.02.2006

		22:45:42
21.02.2006

		22:45:44
21.02.2006

		22:45:46
21.02.2006

		22:45:48
21.02.2006

		22:45:50
21.02.2006

		22:45:52
21.02.2006

		22:45:54
21.02.2006

		22:45:56
21.02.2006

		22:45:58
21.02.2006

		22:46:00
21.02.2006

		22:46:02
21.02.2006

		22:46:04
21.02.2006

		22:46:06
21.02.2006

		22:46:08
21.02.2006

		22:46:10
21.02.2006

		22:46:12
21.02.2006

		22:46:14
21.02.2006

		22:46:16
21.02.2006

		22:46:18
21.02.2006

		22:46:20
21.02.2006

		22:46:22
21.02.2006

		22:46:24
21.02.2006

		22:46:26
21.02.2006

		22:46:28
21.02.2006

		22:46:30
21.02.2006

		22:46:32
21.02.2006

		22:46:34
21.02.2006

		22:46:36
21.02.2006

		22:46:38
21.02.2006

		22:46:40
21.02.2006

		22:46:42
21.02.2006

		22:46:44
21.02.2006

		22:46:46
21.02.2006

		22:46:48
21.02.2006

		22:46:50
21.02.2006

		22:46:52
21.02.2006

		22:46:54
21.02.2006

		22:46:56
21.02.2006

		22:46:58
21.02.2006

		22:47:00
21.02.2006

		22:47:02
21.02.2006

		22:47:04
21.02.2006

		22:47:14
21.02.2006

		22:47:16
21.02.2006

		22:47:18
21.02.2006

		22:47:20
21.02.2006

		22:47:22
21.02.2006

		22:47:24
21.02.2006

		22:47:26
21.02.2006

		22:47:28
21.02.2006

		22:47:30
21.02.2006

		22:47:32
21.02.2006

		22:47:34
21.02.2006

		22:47:36
21.02.2006

		22:47:38
21.02.2006

		22:47:40
21.02.2006

		22:47:42
21.02.2006

		22:47:44
21.02.2006

		22:47:46
21.02.2006

		22:47:48
21.02.2006

		22:47:54
21.02.2006

		22:47:56
21.02.2006

		22:48:02
21.02.2006

		22:48:04
21.02.2006

		22:48:06
21.02.2006

		22:48:08
21.02.2006

		22:48:10
21.02.2006

		22:48:12
21.02.2006

		22:48:14
21.02.2006

		22:48:16
21.02.2006

		22:48:22
21.02.2006

		22:48:24
21.02.2006

		22:48:26
21.02.2006

		22:48:28
21.02.2006

		22:48:34
21.02.2006

		22:48:36
21.02.2006

		22:48:38
21.02.2006

		22:48:40
21.02.2006

		22:48:42
21.02.2006

		22:48:44
21.02.2006

		22:48:46
21.02.2006

		22:48:48
21.02.2006

		22:48:50
21.02.2006

		22:48:52
21.02.2006

		22:48:54
21.02.2006

		22:48:56
21.02.2006

		22:49:02
21.02.2006

		22:49:04
21.02.2006

		22:49:06
21.02.2006

		22:49:08
21.02.2006

		22:49:10
21.02.2006

		22:49:12
21.02.2006

		22:49:14
21.02.2006

		22:49:16
21.02.2006

		22:49:22
21.02.2006

		22:49:24
21.02.2006

		22:49:26
21.02.2006

		22:49:28
21.02.2006

		22:49:30
21.02.2006

		22:49:32
21.02.2006

		22:49:34
21.02.2006

		22:49:36
21.02.2006

		22:49:46
21.02.2006

		22:49:48
21.02.2006

		22:49:50
21.02.2006

		22:49:52
21.02.2006

		22:49:54
21.02.2006

		22:49:56
21.02.2006

		22:50:02
21.02.2006

		22:50:04
21.02.2006

		22:50:06
21.02.2006

		22:50:08
21.02.2006

		22:50:10
21.02.2006

		22:50:12
21.02.2006

		22:50:14
21.02.2006

		22:50:16
21.02.2006

		22:50:22
21.02.2006

		22:50:24
21.02.2006

		22:50:26
21.02.2006

		22:50:28
21.02.2006

		22:50:30
21.02.2006

		22:50:32
21.02.2006

		22:50:34
21.02.2006

		22:50:36
21.02.2006

		22:50:42
21.02.2006

		22:50:44
21.02.2006

		22:50:46
21.02.2006

		22:50:48
21.02.2006

		22:50:50
21.02.2006

		22:50:52
21.02.2006

		22:50:54
21.02.2006

		22:50:56
21.02.2006

		22:50:58
21.02.2006

		22:51:00
21.02.2006

		22:51:02
21.02.2006

		22:51:04
21.02.2006

		22:51:06
21.02.2006

		22:51:08
21.02.2006

		22:51:10
21.02.2006

		22:51:12
21.02.2006

		22:51:14
21.02.2006

		22:51:16
21.02.2006

		22:51:18
21.02.2006

		22:51:20
21.02.2006

		22:51:22
21.02.2006

		22:51:24
21.02.2006

		22:51:26
21.02.2006

		22:51:28
21.02.2006

		22:51:30
21.02.2006

		22:51:32
21.02.2006

		22:51:34
21.02.2006

		22:51:36
21.02.2006

		22:51:38
21.02.2006

		22:51:40
21.02.2006

		22:51:42
21.02.2006

		22:51:44
21.02.2006

		22:51:46
21.02.2006

		22:51:48
21.02.2006

		22:51:50
21.02.2006

		22:51:52
21.02.2006

		22:51:54
21.02.2006

		22:51:56
21.02.2006

		22:51:58
21.02.2006

		22:52:00
21.02.2006

		22:52:02
21.02.2006

		22:52:04
21.02.2006

		22:52:06
21.02.2006

		22:52:08
21.02.2006

		22:52:14
21.02.2006

		22:52:16
21.02.2006

		22:52:18
21.02.2006

		22:52:20
21.02.2006

		22:52:22
21.02.2006

		22:52:24
21.02.2006

		22:52:26
21.02.2006

		22:52:28
21.02.2006

		22:52:30
21.02.2006

		22:52:32
21.02.2006

		22:52:34
21.02.2006

		22:52:36
21.02.2006

		22:52:38
21.02.2006

		22:52:40
21.02.2006

		22:52:42
21.02.2006

		22:52:44
21.02.2006

		22:52:46
21.02.2006

		22:52:48
21.02.2006

		22:52:50
21.02.2006

		22:52:52
21.02.2006

		22:52:54
21.02.2006

		22:52:56
21.02.2006

		22:52:58
21.02.2006

		22:53:00
21.02.2006

		22:53:02
21.02.2006

		22:53:04
21.02.2006

		22:53:06
21.02.2006

		22:53:08
21.02.2006

		22:53:10
21.02.2006

		22:53:12
21.02.2006

		22:53:14
21.02.2006

		22:53:16
21.02.2006

		22:53:18
21.02.2006

		22:53:20
21.02.2006

		22:53:22
21.02.2006

		22:53:24
21.02.2006

		22:53:26
21.02.2006

		22:53:28
21.02.2006

		22:53:30
21.02.2006

		22:53:32
21.02.2006

		22:53:34
21.02.2006

		22:53:36
21.02.2006

		22:53:38
21.02.2006

		22:53:40
21.02.2006

		22:53:42
21.02.2006

		22:53:44
21.02.2006

		22:53:46
21.02.2006

		22:53:48
21.02.2006

		22:53:50
21.02.2006

		22:53:52
21.02.2006

		22:53:54
21.02.2006

		22:53:56
21.02.2006

		22:54:02
21.02.2006

		22:54:04
21.02.2006

		22:54:06
21.02.2006

		22:54:08
21.02.2006

		22:54:10
21.02.2006

		22:54:12
21.02.2006

		22:54:14
21.02.2006

		22:54:16
21.02.2006

		22:54:18
21.02.2006

		22:54:20
21.02.2006

		22:54:22
21.02.2006

		22:54:24
21.02.2006

		22:54:26
21.02.2006

		22:54:28
21.02.2006

		22:54:30
21.02.2006

		22:54:32
21.02.2006

		22:54:34
21.02.2006

		22:54:36
21.02.2006

		22:54:42
21.02.2006

		22:54:44
21.02.2006

		22:54:46
21.02.2006

		22:54:48
21.02.2006

		22:54:50
21.02.2006

		22:54:52
21.02.2006

		22:54:54
21.02.2006

		22:54:56
21.02.2006

		22:54:58
21.02.2006

		22:55:00
21.02.2006

		22:55:02
21.02.2006

		22:55:04
21.02.2006

		22:55:10
21.02.2006

		22:55:12
21.02.2006

		22:55:14
21.02.2006

		22:55:16
21.02.2006

		22:55:18
21.02.2006

		22:55:20
21.02.2006

		22:55:22
21.02.2006

		22:55:24
21.02.2006

		22:55:30
21.02.2006

		22:55:32
21.02.2006

		22:55:34
21.02.2006

		22:55:36
21.02.2006

		22:55:42
21.02.2006

		22:55:44
21.02.2006

		22:55:54
21.02.2006

		22:55:56
21.02.2006

		22:55:58
21.02.2006

		22:56:00
21.02.2006

		22:56:02
21.02.2006

		22:56:04
21.02.2006

		22:56:10
21.02.2006

		22:56:12
21.02.2006

		22:56:14
21.02.2006

		22:56:16
21.02.2006

		22:56:18
21.02.2006

		22:56:20
21.02.2006

		22:56:22
21.02.2006

		22:56:24
21.02.2006

		22:56:30
21.02.2006

		22:56:32
21.02.2006

		22:56:34
21.02.2006

		22:56:36
21.02.2006

		22:56:38
21.02.2006

		22:56:40
21.02.2006

		22:56:42
21.02.2006

		22:56:44
21.02.2006

		22:56:50
21.02.2006

		22:56:52
21.02.2006

		22:56:54
21.02.2006

		22:56:56
21.02.2006

		22:56:58
21.02.2006

		22:57:00
21.02.2006

		22:57:02
21.02.2006

		22:57:04
21.02.2006

		22:57:06
21.02.2006

		22:57:08
21.02.2006

		22:57:10
21.02.2006

		22:57:12
21.02.2006

		22:57:14
21.02.2006

		22:57:16
21.02.2006

		22:57:18
21.02.2006

		22:57:20
21.02.2006

		22:57:22
21.02.2006

		22:57:24
21.02.2006

		22:57:30
21.02.2006

		22:57:32
21.02.2006

		22:57:34
21.02.2006

		22:57:36
21.02.2006

		22:57:38
21.02.2006

		22:57:40
21.02.2006

		22:57:42
21.02.2006

		22:57:44
21.02.2006

		22:57:46
21.02.2006

		22:57:48
21.02.2006

		22:57:54
21.02.2006

		22:57:56
21.02.2006

		22:57:58
21.02.2006

		22:58:00
21.02.2006

		22:58:02
21.02.2006

		22:58:04
21.02.2006

		22:58:10
21.02.2006

		22:58:12
21.02.2006

		22:58:14
21.02.2006

		22:58:16
21.02.2006

		22:58:18
21.02.2006

		22:58:20
21.02.2006

		22:58:22
21.02.2006

		22:58:24
21.02.2006

		22:58:26
21.02.2006

		22:58:28
21.02.2006

		22:58:30
21.02.2006

		22:58:32
21.02.2006

		22:58:34
21.02.2006

		22:58:36
21.02.2006

		22:58:38
21.02.2006

		22:58:40
21.02.2006

		22:58:42
21.02.2006

		22:58:44
21.02.2006

		22:58:46
21.02.2006

		22:58:48
21.02.2006

		22:58:50
21.02.2006

		22:58:52
21.02.2006

		22:58:54
21.02.2006

		22:58:56
21.02.2006

		22:58:58
21.02.2006

		22:59:00
21.02.2006

		22:59:02
21.02.2006

		22:59:04
21.02.2006

		22:59:06
21.02.2006

		22:59:08
21.02.2006

		22:59:18
21.02.2006

		22:59:20
21.02.2006

		22:59:22
21.02.2006

		22:59:24
21.02.2006

		22:59:26
21.02.2006

		22:59:28
21.02.2006

		22:59:30
21.02.2006

		22:59:32
21.02.2006

		22:59:34
21.02.2006

		22:59:36
21.02.2006

		22:59:38
21.02.2006

		22:59:40
21.02.2006

		22:59:42
21.02.2006

		22:59:44
21.02.2006

		22:59:46
21.02.2006

		22:59:48
21.02.2006

		22:59:50
21.02.2006

		22:59:52
21.02.2006

		22:59:54
21.02.2006

		22:59:56
21.02.2006

		22:59:58
21.02.2006

		23:00:00
21.02.2006

		23:00:02
21.02.2006

		23:00:04
21.02.2006

		23:00:06
21.02.2006

		23:00:08
21.02.2006

		23:00:10
21.02.2006

		23:00:12
21.02.2006

		23:00:14
21.02.2006

		23:00:16
21.02.2006

		23:00:18
21.02.2006

		23:00:20
21.02.2006

		23:00:22
21.02.2006

		23:00:24
21.02.2006

		23:00:26
21.02.2006

		23:00:28
21.02.2006

		23:00:30
21.02.2006

		23:00:32
21.02.2006

		23:00:34
21.02.2006

		23:00:36
21.02.2006

		23:00:38
21.02.2006

		23:00:40
21.02.2006

		23:00:42
21.02.2006

		23:00:44
21.02.2006

		23:00:46
21.02.2006

		23:00:48
21.02.2006

		23:00:50
21.02.2006

		23:00:52
21.02.2006

		23:00:54
21.02.2006

		23:00:56
21.02.2006

		23:00:58
21.02.2006

		23:01:00
21.02.2006

		23:01:02
21.02.2006

		23:01:04
21.02.2006

		23:01:06
21.02.2006

		23:01:08
21.02.2006

		23:01:10
21.02.2006

		23:01:12
21.02.2006

		23:01:14
21.02.2006

		23:01:16
21.02.2006

		23:01:18
21.02.2006

		23:01:20
21.02.2006

		23:01:22
21.02.2006

		23:01:24
21.02.2006

		23:01:26
21.02.2006

		23:01:28
21.02.2006

		23:01:30
21.02.2006

		23:01:32
21.02.2006

		23:01:34
21.02.2006

		23:01:36
21.02.2006

		23:01:38
21.02.2006

		23:01:40
21.02.2006

		23:01:42
21.02.2006

		23:01:44
21.02.2006

		23:01:50
21.02.2006

		23:01:52
21.02.2006

		23:01:54
21.02.2006

		23:01:56
21.02.2006

		23:01:58
21.02.2006

		23:02:00
21.02.2006

		23:02:02
21.02.2006

		23:02:04
21.02.2006

		23:02:06
21.02.2006

		23:02:08
21.02.2006

		23:02:10
21.02.2006

		23:02:12
21.02.2006

		23:02:14
21.02.2006

		23:02:16
21.02.2006

		23:02:18
21.02.2006

		23:02:20
21.02.2006

		23:02:26
21.02.2006

		23:02:28
21.02.2006

		23:02:30
21.02.2006

		23:02:32
21.02.2006

		23:02:34
21.02.2006

		23:02:36
21.02.2006

		23:02:38
21.02.2006

		23:02:40
21.02.2006

		23:02:42
21.02.2006

		23:02:44
21.02.2006

		23:02:50
21.02.2006

		23:02:52
21.02.2006

		23:02:58
21.02.2006

		23:03:00
21.02.2006

		23:03:02
21.02.2006

		23:03:04
21.02.2006

		23:03:06
21.02.2006

		23:03:08
21.02.2006

		23:03:10
21.02.2006

		23:03:12
21.02.2006

		23:03:14
21.02.2006

		23:03:16
21.02.2006

		23:03:18
21.02.2006

		23:03:20
21.02.2006

		23:03:22
21.02.2006

		23:03:24
21.02.2006

		23:03:30
21.02.2006

		23:03:32
21.02.2006

		23:03:34
21.02.2006

		23:03:36
21.02.2006

		23:03:38
21.02.2006

		23:03:40
21.02.2006

		23:03:42
21.02.2006

		23:03:44
21.02.2006

		23:03:46
21.02.2006

		23:03:48
21.02.2006

		23:03:50
21.02.2006

		23:03:52
21.02.2006

		23:03:54
21.02.2006

		23:03:56
21.02.2006

		23:03:58
21.02.2006

		23:04:00
21.02.2006

		23:04:02
21.02.2006

		23:04:04
21.02.2006

		23:04:06
21.02.2006

		23:04:08
21.02.2006

		23:04:10
21.02.2006

		23:04:12
21.02.2006

		23:04:18
21.02.2006

		23:04:20
21.02.2006

		23:04:22
21.02.2006

		23:04:24
21.02.2006

		23:04:26
21.02.2006

		23:04:28
21.02.2006

		23:04:30
21.02.2006

		23:04:32
21.02.2006

		23:04:34
21.02.2006

		23:04:36
21.02.2006

		23:04:38
21.02.2006

		23:04:40
21.02.2006

		23:04:42
21.02.2006

		23:04:44
21.02.2006

		23:04:46
21.02.2006

		23:04:48
21.02.2006

		23:04:50
21.02.2006

		23:04:52
21.02.2006

		23:04:58
21.02.2006

		23:05:00
21.02.2006

		23:05:02
21.02.2006

		23:05:04
21.02.2006

		23:05:06
21.02.2006

		23:05:08
21.02.2006

		23:05:10
21.02.2006

		23:05:12
21.02.2006

		23:05:14
21.02.2006

		23:05:16
21.02.2006

		23:05:18
21.02.2006

		23:05:20
21.02.2006

		23:05:22
21.02.2006

		23:05:24
21.02.2006

		23:05:26
21.02.2006

		23:05:28
21.02.2006

		23:05:30
21.02.2006

		23:05:32
21.02.2006

		23:05:34
21.02.2006

		23:05:36
21.02.2006

		23:05:38
21.02.2006

		23:05:40
21.02.2006

		23:05:42
21.02.2006

		23:05:44
21.02.2006

		23:05:46
21.02.2006

		23:05:48
21.02.2006

		23:05:50
21.02.2006

		23:05:52
21.02.2006

		23:05:54
21.02.2006

		23:05:56
21.02.2006

		23:05:58
21.02.2006

		23:06:00
21.02.2006

		23:06:02
21.02.2006

		23:06:04
21.02.2006

		23:06:06
21.02.2006

		23:06:08
21.02.2006

		23:06:10
21.02.2006

		23:06:12
21.02.2006

		23:06:14
21.02.2006

		23:06:16
21.02.2006

		23:06:18
21.02.2006

		23:06:20
21.02.2006

		23:06:22
21.02.2006

		23:06:24
21.02.2006

		23:06:26
21.02.2006

		23:06:28
21.02.2006

		23:06:30
21.02.2006

		23:06:32
21.02.2006

		23:06:34
21.02.2006

		23:06:36
21.02.2006

		23:06:38
21.02.2006

		23:06:40
21.02.2006

		23:06:42
21.02.2006

		23:06:44
21.02.2006

		23:06:46
21.02.2006

		23:06:48
21.02.2006

		23:06:50
21.02.2006

		23:06:52
21.02.2006

		23:06:54
21.02.2006

		23:06:56
21.02.2006

		23:06:58
21.02.2006

		23:07:00
21.02.2006

		23:07:06
21.02.2006

		23:07:08
21.02.2006

		23:07:10
21.02.2006

		23:07:12
21.02.2006

		23:07:14
21.02.2006

		23:07:16
21.02.2006

		23:07:18
21.02.2006

		23:07:20
21.02.2006

		23:07:22
21.02.2006

		23:07:24
21.02.2006

		23:07:30
21.02.2006

		23:07:32
21.02.2006

		23:07:34
21.02.2006

		23:07:36
21.02.2006

		23:07:38
21.02.2006

		23:07:40
21.02.2006

		23:07:42
21.02.2006

		23:07:44
21.02.2006

		23:07:46
21.02.2006

		23:07:48
21.02.2006

		23:07:50
21.02.2006

		23:07:52
21.02.2006

		23:07:54
21.02.2006

		23:07:56
21.02.2006

		23:07:58
21.02.2006

		23:08:00
21.02.2006

		23:08:02
21.02.2006

		23:08:04
21.02.2006

		23:08:06
21.02.2006

		23:08:08
21.02.2006

		23:08:10
21.02.2006

		23:08:12
21.02.2006

		23:08:14
21.02.2006

		23:08:16
21.02.2006

		23:08:18
21.02.2006

		23:08:20
21.02.2006

		23:08:22
21.02.2006

		23:08:24
21.02.2006

		23:08:26
21.02.2006

		23:08:28
21.02.2006

		23:08:30
21.02.2006

		23:08:32
21.02.2006

		23:08:34
21.02.2006

		23:08:36
21.02.2006

		23:08:38
21.02.2006

		23:08:40
21.02.2006

		23:08:46
21.02.2006

		23:08:48
21.02.2006

		23:08:50
21.02.2006

		23:08:52
21.02.2006

		23:08:54
21.02.2006

		23:08:56
21.02.2006

		23:08:58
21.02.2006

		23:09:00
21.02.2006

		23:09:06
21.02.2006

		23:09:08
21.02.2006

		23:09:10
21.02.2006

		23:09:12
21.02.2006

		23:09:14
21.02.2006

		23:09:16
21.02.2006

		23:09:18
21.02.2006

		23:09:20
21.02.2006

		23:09:26
21.02.2006

		23:09:28
21.02.2006

		23:09:30
21.02.2006

		23:09:32
21.02.2006

		23:09:34
21.02.2006

		23:09:36
21.02.2006

		23:09:38
21.02.2006

		23:09:40
21.02.2006

		23:09:42
21.02.2006

		23:09:44
21.02.2006

		23:09:46
21.02.2006

		23:09:48
21.02.2006

		23:09:50
21.02.2006

		23:09:52
21.02.2006

		23:09:58
21.02.2006

		23:10:00
21.02.2006

		23:10:02
21.02.2006

		23:10:04
21.02.2006

		23:10:06
21.02.2006

		23:10:08
21.02.2006

		23:10:10
21.02.2006

		23:10:12
21.02.2006

		23:10:18
21.02.2006

		23:10:20
21.02.2006

		23:10:22
21.02.2006

		23:10:24
21.02.2006

		23:10:26
21.02.2006

		23:10:28
21.02.2006

		23:10:30
21.02.2006

		23:10:32
21.02.2006

		23:10:34
21.02.2006

		23:10:36
21.02.2006

		23:10:38
21.02.2006

		23:10:40
21.02.2006

		23:10:46
21.02.2006

		23:10:48
21.02.2006

		23:10:50
21.02.2006

		23:10:52
21.02.2006

		23:11:02
21.02.2006

		23:11:04
21.02.2006

		23:11:06
21.02.2006

		23:11:08
21.02.2006

		23:11:10
21.02.2006

		23:11:12
21.02.2006

		23:11:14
21.02.2006

		23:11:16
21.02.2006

		23:11:18
21.02.2006

		23:11:20
21.02.2006

		23:11:26
21.02.2006

		23:11:28
21.02.2006

		23:11:30
21.02.2006

		23:11:32
21.02.2006

		23:11:34
21.02.2006

		23:11:36
21.02.2006

		23:11:38
21.02.2006

		23:11:40
21.02.2006

		23:11:42
21.02.2006

		23:11:44
21.02.2006

		23:11:46
21.02.2006

		23:11:48
21.02.2006

		23:11:50
21.02.2006

		23:11:52
21.02.2006

		23:11:54
21.02.2006

		23:11:56
21.02.2006

		23:11:58
21.02.2006

		23:12:00
21.02.2006

		23:12:06
21.02.2006

		23:12:08
21.02.2006

		23:12:10
21.02.2006

		23:12:12
21.02.2006

		23:12:14
21.02.2006

		23:12:16
21.02.2006

		23:12:18
21.02.2006

		23:12:20
21.02.2006

		23:12:22
21.02.2006

		23:12:24
21.02.2006

		23:12:26
21.02.2006

		23:12:28
21.02.2006

		23:12:30
21.02.2006

		23:12:32
21.02.2006

		23:12:34
21.02.2006

		23:12:36
21.02.2006

		23:12:38
21.02.2006

		23:12:40
21.02.2006

		23:12:42
21.02.2006

		23:12:44
21.02.2006

		23:12:46
21.02.2006

		23:12:48
21.02.2006

		23:12:50
21.02.2006

		23:12:52
21.02.2006

		23:12:54
21.02.2006

		23:12:56
21.02.2006

		23:12:58
21.02.2006

		23:13:00
21.02.2006

		23:13:02
21.02.2006

		23:13:04
21.02.2006

		23:13:10
21.02.2006

		23:13:12
21.02.2006

		23:13:14
21.02.2006

		23:13:16
21.02.2006

		23:13:18
21.02.2006

		23:13:20
21.02.2006

		23:13:22
21.02.2006

		23:13:24
21.02.2006

		23:13:26
21.02.2006

		23:13:28
21.02.2006

		23:13:30
21.02.2006

		23:13:32
21.02.2006

		23:13:34
21.02.2006

		23:13:36
21.02.2006

		23:13:38
21.02.2006

		23:13:40
21.02.2006

		23:13:42
21.02.2006

		23:13:44
21.02.2006

		23:13:46
21.02.2006

		23:13:48
21.02.2006

		23:13:50
21.02.2006

		23:13:52
21.02.2006

		23:13:54
21.02.2006

		23:13:56
21.02.2006

		23:13:58
21.02.2006

		23:14:00
21.02.2006

		23:14:02
21.02.2006

		23:14:04
21.02.2006

		23:14:06
21.02.2006

		23:14:08
21.02.2006

		23:14:10
21.02.2006

		23:14:12
21.02.2006

		23:14:14
21.02.2006

		23:14:16
21.02.2006

		23:14:18
21.02.2006

		23:14:20
21.02.2006

		23:14:22
21.02.2006

		23:14:24
21.02.2006

		23:14:26
21.02.2006

		23:14:28
21.02.2006

		23:14:30
21.02.2006

		23:14:32
21.02.2006

		23:14:34
21.02.2006

		23:14:36
21.02.2006

		23:14:38
21.02.2006

		23:14:40
21.02.2006

		23:14:42
21.02.2006

		23:14:44
21.02.2006

		23:14:46
21.02.2006

		23:14:48
21.02.2006

		23:14:50
21.02.2006

		23:14:52
21.02.2006

		23:14:54
21.02.2006

		23:14:56
21.02.2006

		23:14:58
21.02.2006

		23:15:00
21.02.2006

		23:15:02
21.02.2006

		23:15:04
21.02.2006

		23:15:06
21.02.2006

		23:15:08
21.02.2006

		23:15:10
21.02.2006

		23:15:12
21.02.2006

		23:15:14
21.02.2006

		23:15:16
21.02.2006

		23:15:18
21.02.2006

		23:15:20
21.02.2006

		23:15:22
21.02.2006

		23:15:24
21.02.2006

		23:15:26
21.02.2006

		23:15:28
21.02.2006

		23:15:30
21.02.2006

		23:15:32
21.02.2006

		23:15:38
21.02.2006

		23:15:40
21.02.2006

		23:15:42
21.02.2006

		23:15:44
21.02.2006

		23:15:46
21.02.2006

		23:15:48
21.02.2006

		23:15:50
21.02.2006

		23:15:52
21.02.2006

		23:15:54
21.02.2006

		23:15:56
21.02.2006

		23:15:58
21.02.2006

		23:16:00
21.02.2006

		23:16:02
21.02.2006

		23:16:04
21.02.2006

		23:16:06
21.02.2006

		23:16:08
21.02.2006

		23:16:10
21.02.2006

		23:16:12
21.02.2006

		23:16:14
21.02.2006

		23:16:16
21.02.2006

		23:16:18
21.02.2006

		23:16:20
21.02.2006

		23:16:22
21.02.2006

		23:16:24
21.02.2006

		23:16:26
21.02.2006

		23:16:28
21.02.2006

		23:16:34
21.02.2006

		23:16:36
21.02.2006

		23:16:38
21.02.2006

		23:16:40
21.02.2006

		23:16:42
21.02.2006

		23:16:44
21.02.2006

		23:16:46
21.02.2006

		23:16:48
21.02.2006

		23:16:50
21.02.2006

		23:16:52
21.02.2006

		23:16:54
21.02.2006

		23:16:56
21.02.2006

		23:16:58
21.02.2006

		23:17:00
21.02.2006

		23:17:02
21.02.2006

		23:17:04
21.02.2006

		23:17:06
21.02.2006

		23:17:08
21.02.2006

		23:17:10
21.02.2006

		23:17:12
21.02.2006

		23:17:14
21.02.2006

		23:17:16
21.02.2006

		23:17:18
21.02.2006

		23:17:20
21.02.2006

		23:17:22
21.02.2006

		23:17:24
21.02.2006

		23:17:26
21.02.2006

		23:17:28
21.02.2006

		23:17:30
21.02.2006

		23:17:32
21.02.2006

		23:17:34
21.02.2006

		23:17:36
21.02.2006

		23:17:38
21.02.2006

		23:17:40
21.02.2006

		23:17:46
21.02.2006

		23:17:48
21.02.2006

		23:17:50
21.02.2006

		23:17:52
21.02.2006

		23:17:54
21.02.2006

		23:17:56
21.02.2006

		23:17:58
21.02.2006

		23:18:00
21.02.2006

		23:18:02
21.02.2006

		23:18:04
21.02.2006

		23:18:06
21.02.2006

		23:18:08
21.02.2006

		23:18:10
21.02.2006

		23:18:12
21.02.2006

		23:18:14
21.02.2006

		23:18:16
21.02.2006

		23:18:18
21.02.2006

		23:18:20
21.02.2006

		23:18:26
21.02.2006

		23:18:28
21.02.2006

		23:18:30
21.02.2006

		23:18:32
21.02.2006

		23:18:34
21.02.2006

		23:18:36
21.02.2006

		23:18:38
21.02.2006

		23:18:40
21.02.2006

		23:18:46
21.02.2006

		23:18:48
21.02.2006

		23:18:50
21.02.2006

		23:18:52
21.02.2006

		23:18:54
21.02.2006

		23:18:56
21.02.2006

		23:18:58
21.02.2006

		23:19:00
21.02.2006

		23:19:06
21.02.2006

		23:19:08
21.02.2006

		23:19:10
21.02.2006

		23:19:12
21.02.2006

		23:19:14
21.02.2006

		23:19:16
21.02.2006

		23:19:18
21.02.2006

		23:19:20
21.02.2006

		23:19:22
21.02.2006

		23:19:24
21.02.2006

		23:19:26
21.02.2006

		23:19:28
21.02.2006

		23:19:30
21.02.2006

		23:19:32
21.02.2006

		23:19:38
21.02.2006

		23:19:40
21.02.2006

		23:19:42
21.02.2006

		23:19:44
21.02.2006

		23:19:46
21.02.2006

		23:19:48
21.02.2006

		23:19:50
21.02.2006

		23:19:52
21.02.2006

		23:19:54
21.02.2006

		23:19:56
21.02.2006

		23:19:58
21.02.2006

		23:20:00
21.02.2006

		23:20:02
21.02.2006

		23:20:04
21.02.2006

		23:20:06
21.02.2006

		23:20:08
21.02.2006

		23:20:10
21.02.2006

		23:20:12
21.02.2006

		23:20:14
21.02.2006

		23:20:16
21.02.2006

		23:20:18
21.02.2006

		23:20:20
21.02.2006

		23:20:22
21.02.2006

		23:20:24
21.02.2006

		23:20:26
21.02.2006

		23:20:28
21.02.2006

		23:20:30
21.02.2006

		23:20:32
21.02.2006

		23:20:38
21.02.2006

		23:20:40
21.02.2006

		23:20:42
21.02.2006

		23:20:44
21.02.2006

		23:20:46
21.02.2006

		23:20:48
21.02.2006

		23:20:50
21.02.2006

		23:20:52
21.02.2006

		23:20:54
21.02.2006

		23:20:56
21.02.2006

		23:20:58
21.02.2006

		23:21:00
21.02.2006

		23:21:02
21.02.2006

		23:21:04
21.02.2006

		23:21:06
21.02.2006

		23:21:08
21.02.2006

		23:21:10
21.02.2006

		23:21:12
21.02.2006

		23:21:14
21.02.2006

		23:21:16
21.02.2006

		23:21:18
21.02.2006

		23:21:20
21.02.2006

		23:21:22
21.02.2006

		23:21:24
21.02.2006

		23:21:26
21.02.2006

		23:21:28
21.02.2006

		23:21:30
21.02.2006

		23:21:32
21.02.2006

		23:21:34
21.02.2006

		23:21:36
21.02.2006

		23:21:38
21.02.2006

		23:21:40
21.02.2006

		23:21:42
21.02.2006

		23:21:44
21.02.2006

		23:21:46
21.02.2006

		23:21:48
21.02.2006

		23:21:50
21.02.2006

		23:21:52
21.02.2006

		23:21:54
21.02.2006

		23:21:56
21.02.2006

		23:21:58
21.02.2006

		23:22:00
21.02.2006

		23:22:02
21.02.2006

		23:22:04
21.02.2006

		23:22:06
21.02.2006

		23:22:08
21.02.2006

		23:22:10
21.02.2006

		23:22:12
21.02.2006

		23:22:14
21.02.2006

		23:22:16
21.02.2006

		23:22:18
21.02.2006

		23:22:20
21.02.2006

		23:22:22
21.02.2006

		23:22:24
21.02.2006

		23:22:26
21.02.2006

		23:22:28
21.02.2006

		23:22:30
21.02.2006

		23:22:32
21.02.2006

		23:22:34
21.02.2006

		23:22:36
21.02.2006

		23:22:38
21.02.2006

		23:22:40
21.02.2006

		23:22:42
21.02.2006

		23:22:44
21.02.2006

		23:22:46
21.02.2006

		23:22:48
21.02.2006

		23:22:50
21.02.2006

		23:22:52
21.02.2006

		23:22:54
21.02.2006

		23:22:56
21.02.2006

		23:23:02
21.02.2006

		23:23:04
21.02.2006

		23:23:06
21.02.2006

		23:23:08
21.02.2006

		23:23:10
21.02.2006

		23:23:12
21.02.2006

		23:23:14
21.02.2006

		23:23:16
21.02.2006

		23:23:22
21.02.2006

		23:23:24
21.02.2006

		23:23:26
21.02.2006

		23:23:28
21.02.2006

		23:23:30
21.02.2006

		23:23:32
21.02.2006

		23:23:34
21.02.2006

		23:23:36
21.02.2006

		23:23:38
21.02.2006

		23:23:40
21.02.2006

		23:23:42
21.02.2006

		23:23:44
21.02.2006

		23:23:46
21.02.2006

		23:23:48
21.02.2006

		23:23:50
21.02.2006

		23:23:52
21.02.2006

		23:23:54
21.02.2006

		23:23:56
21.02.2006

		23:23:58
21.02.2006

		23:24:00
21.02.2006

		23:24:02
21.02.2006

		23:24:04
21.02.2006

		23:24:06
21.02.2006

		23:24:08
21.02.2006

		23:24:10
21.02.2006

		23:24:12
21.02.2006

		23:24:14
21.02.2006

		23:24:16
21.02.2006

		23:24:18
21.02.2006

		23:24:20
21.02.2006

		23:24:22
21.02.2006

		23:24:24
21.02.2006

		23:24:34
21.02.2006

		23:24:36
21.02.2006

		23:24:38
21.02.2006

		23:24:40
21.02.2006

		23:24:42
21.02.2006

		23:24:44
21.02.2006

		23:24:46
21.02.2006

		23:24:48
21.02.2006

		23:24:50
21.02.2006

		23:24:52
21.02.2006

		23:24:54
21.02.2006

		23:24:56
21.02.2006

		23:24:58
21.02.2006

		23:25:00
21.02.2006

		23:25:02
21.02.2006

		23:25:04
21.02.2006

		23:25:06
21.02.2006

		23:25:08
21.02.2006

		23:25:10
21.02.2006

		23:25:12
21.02.2006

		23:25:14
21.02.2006

		23:25:16
21.02.2006

		23:25:18
21.02.2006

		23:25:20
21.02.2006

		23:25:22
21.02.2006

		23:25:24
21.02.2006

		23:25:26
21.02.2006

		23:25:28
21.02.2006

		23:25:30
21.02.2006

		23:25:32
21.02.2006

		23:25:38
21.02.2006

		23:25:40
21.02.2006

		23:25:42
21.02.2006

		23:25:44
21.02.2006

		23:25:46
21.02.2006

		23:25:48
21.02.2006

		23:25:50
21.02.2006

		23:25:52
21.02.2006

		23:25:58
21.02.2006

		23:26:00
21.02.2006

		23:26:02
21.02.2006

		23:26:04
21.02.2006

		23:26:06
21.02.2006

		23:26:08
21.02.2006

		23:26:14
21.02.2006

		23:26:16
21.02.2006

		23:26:18
21.02.2006

		23:26:20
21.02.2006

		23:26:22
21.02.2006

		23:26:24
21.02.2006

		23:26:26
21.02.2006

		23:26:28
21.02.2006

		23:26:30
21.02.2006

		23:26:32
21.02.2006

		23:26:34
21.02.2006

		23:26:36
21.02.2006

		23:26:38
21.02.2006

		23:26:40
21.02.2006

		23:26:42
21.02.2006

		23:26:44
21.02.2006

		23:26:46
21.02.2006

		23:26:48
21.02.2006

		23:26:50
21.02.2006

		23:26:52
21.02.2006

		23:26:54
21.02.2006

		23:26:56
21.02.2006

		23:26:58
21.02.2006

		23:27:00
21.02.2006

		23:27:02
21.02.2006

		23:27:04
21.02.2006

		23:27:06
21.02.2006

		23:27:08
21.02.2006

		23:27:10
21.02.2006

		23:27:12
21.02.2006

		23:27:14
21.02.2006

		23:27:16
21.02.2006

		23:27:18
21.02.2006

		23:27:20
21.02.2006

		23:27:26
21.02.2006

		23:27:28
21.02.2006

		23:27:30
21.02.2006

		23:27:32
21.02.2006

		23:27:34
21.02.2006

		23:27:36
21.02.2006

		23:27:38
21.02.2006

		23:27:40
21.02.2006

		23:27:42
21.02.2006

		23:27:44
21.02.2006

		23:27:46
21.02.2006

		23:27:48
21.02.2006

		23:27:50
21.02.2006

		23:27:52
21.02.2006

		23:27:54
21.02.2006

		23:27:56
21.02.2006

		23:27:58
21.02.2006

		23:28:00
21.02.2006

		23:28:02
21.02.2006

		23:28:04
21.02.2006

		23:28:06
21.02.2006

		23:28:08
21.02.2006

		23:28:10
21.02.2006

		23:28:12
21.02.2006

		23:28:14
21.02.2006

		23:28:16
21.02.2006

		23:28:18
21.02.2006

		23:28:20
21.02.2006

		23:28:22
21.02.2006

		23:28:24
21.02.2006

		23:28:26
21.02.2006

		23:28:28
21.02.2006

		23:28:30
21.02.2006

		23:28:32
21.02.2006

		23:28:34
21.02.2006

		23:28:36
21.02.2006

		23:28:38
21.02.2006

		23:28:40
21.02.2006

		23:28:42
21.02.2006

		23:28:44
21.02.2006

		23:28:46
21.02.2006

		23:28:48
21.02.2006

		23:28:50
21.02.2006

		23:28:52
21.02.2006

		23:28:54
21.02.2006

		23:28:56
21.02.2006

		23:28:58
21.02.2006

		23:29:00
21.02.2006

		23:29:06
21.02.2006

		23:29:08
21.02.2006

		23:29:10
21.02.2006

		23:29:12
21.02.2006

		23:29:14
21.02.2006

		23:29:16
21.02.2006

		23:29:18
21.02.2006

		23:29:20
21.02.2006

		23:29:26
21.02.2006

		23:29:28
21.02.2006

		23:29:30
21.02.2006

		23:29:32
21.02.2006

		23:29:34
21.02.2006

		23:29:36
21.02.2006

		23:29:38
21.02.2006

		23:29:40
21.02.2006

		23:29:42
21.02.2006

		23:29:44
21.02.2006

		23:29:46
21.02.2006

		23:29:48
21.02.2006

		23:29:50
21.02.2006

		23:29:52
21.02.2006

		23:29:54
21.02.2006

		23:29:56
21.02.2006

		23:29:58
21.02.2006

		23:30:00
21.02.2006

		23:30:02
21.02.2006

		23:30:04
21.02.2006

		23:30:06
21.02.2006

		23:30:08
21.02.2006

		23:30:10
21.02.2006

		23:30:12
21.02.2006

		23:30:14
21.02.2006

		23:30:16
21.02.2006

		23:30:18
21.02.2006

		23:30:20
21.02.2006

		23:30:22
21.02.2006

		23:30:24
21.02.2006

		23:30:26
21.02.2006

		23:30:28
21.02.2006

		23:30:34
21.02.2006

		23:30:36
21.02.2006

		23:30:38
21.02.2006

		23:30:40
21.02.2006

		23:30:42
21.02.2006

		23:30:44
21.02.2006

		23:30:46
21.02.2006

		23:30:48
21.02.2006

		23:30:50
21.02.2006

		23:30:52
21.02.2006

		23:30:54
21.02.2006

		23:30:56
21.02.2006

		23:30:58
21.02.2006

		23:31:00
21.02.2006

		23:31:02
21.02.2006

		23:31:04
21.02.2006

		23:31:06
21.02.2006

		23:31:08
21.02.2006

		23:31:10
21.02.2006

		23:31:12
21.02.2006

		23:31:14
21.02.2006

		23:31:16
21.02.2006

		23:31:18
21.02.2006

		23:31:20
21.02.2006

		23:31:22
21.02.2006

		23:31:24
21.02.2006

		23:31:26
21.02.2006

		23:31:28
21.02.2006

		23:31:30
21.02.2006

		23:31:32
21.02.2006

		23:31:34
21.02.2006

		23:31:36
21.02.2006

		23:31:38
21.02.2006

		23:31:40
21.02.2006

		23:31:42
21.02.2006

		23:31:44
21.02.2006

		23:31:46
21.02.2006

		23:31:48
21.02.2006

		23:31:50
21.02.2006

		23:31:52
21.02.2006

		23:31:54
21.02.2006

		23:31:56
21.02.2006

		23:31:58
21.02.2006

		23:32:00
21.02.2006

		23:32:02
21.02.2006

		23:32:04
21.02.2006

		23:32:06
21.02.2006

		23:32:08
21.02.2006

		23:32:10
21.02.2006

		23:32:12
21.02.2006

		23:32:14
21.02.2006

		23:32:16
21.02.2006

		23:32:18
21.02.2006

		23:32:20
21.02.2006

		23:32:22
21.02.2006

		23:32:24
21.02.2006

		23:32:26
21.02.2006

		23:32:28
21.02.2006

		23:32:30
21.02.2006

		23:32:32
21.02.2006

		23:32:34
21.02.2006

		23:32:36
21.02.2006

		23:32:38
21.02.2006

		23:32:40
21.02.2006

		23:32:42
21.02.2006

		23:32:44
21.02.2006

		23:32:46
21.02.2006

		23:32:48
21.02.2006

		23:32:50
21.02.2006

		23:32:52
21.02.2006

		23:32:54
21.02.2006

		23:32:56
21.02.2006

		23:32:58
21.02.2006

		23:33:00
21.02.2006

		23:33:02
21.02.2006

		23:33:04
21.02.2006

		23:33:06
21.02.2006

		23:33:08
21.02.2006

		23:33:10
21.02.2006

		23:33:12
21.02.2006

		23:33:14
21.02.2006

		23:33:16
21.02.2006

		23:33:18
21.02.2006

		23:33:20
21.02.2006

		23:33:22
21.02.2006

		23:33:24
21.02.2006

		23:33:26
21.02.2006

		23:33:28
21.02.2006

		23:33:30
21.02.2006

		23:33:32
21.02.2006

		23:33:34
21.02.2006

		23:33:36
21.02.2006

		23:33:38
21.02.2006

		23:33:40
21.02.2006

		23:33:42
21.02.2006

		23:33:44
21.02.2006

		23:33:46
21.02.2006

		23:33:48
21.02.2006

		23:33:50
21.02.2006

		23:33:52
21.02.2006

		23:33:54
21.02.2006

		23:33:56
21.02.2006

		23:33:58
21.02.2006

		23:34:00
21.02.2006

		23:34:02
21.02.2006

		23:34:04
21.02.2006

		23:34:06
21.02.2006

		23:34:08
21.02.2006

		23:34:10
21.02.2006

		23:34:12
21.02.2006

		23:34:14
21.02.2006

		23:34:16
21.02.2006

		23:34:18
21.02.2006

		23:34:20
21.02.2006

		23:34:22
21.02.2006

		23:34:24
21.02.2006

		23:34:26
21.02.2006

		23:34:28
21.02.2006

		23:34:30
21.02.2006

		23:34:32
21.02.2006

		23:34:34
21.02.2006

		23:34:36
21.02.2006

		23:34:38
21.02.2006

		23:34:40
21.02.2006

		23:34:42
21.02.2006

		23:34:44
21.02.2006

		23:34:46
21.02.2006

		23:34:48
21.02.2006

		23:34:50
21.02.2006

		23:34:52
21.02.2006

		23:34:54
21.02.2006

		23:34:56
21.02.2006

		23:34:58
21.02.2006

		23:35:00
21.02.2006

		23:35:02
21.02.2006

		23:35:04
21.02.2006

		23:35:06
21.02.2006

		23:35:08
21.02.2006

		23:35:10
21.02.2006

		23:35:12
21.02.2006

		23:35:14
21.02.2006

		23:35:16
21.02.2006

		23:35:18
21.02.2006

		23:35:20
21.02.2006

		23:35:22
21.02.2006

		23:35:24
21.02.2006

		23:35:26
21.02.2006

		23:35:28
21.02.2006

		23:35:30
21.02.2006

		23:35:32
21.02.2006

		23:35:34
21.02.2006

		23:35:36
21.02.2006

		23:35:38
21.02.2006

		23:35:40
21.02.2006

		23:35:42
21.02.2006

		23:35:44
21.02.2006

		23:35:46
21.02.2006

		23:35:48
21.02.2006

		23:35:50
21.02.2006

		23:35:52
21.02.2006

		23:35:54
21.02.2006

		23:35:56
21.02.2006

		23:35:58
21.02.2006

		23:36:00
21.02.2006

		23:36:02
21.02.2006

		23:36:04
21.02.2006

		23:36:06
21.02.2006

		23:36:08
21.02.2006

		23:36:10
21.02.2006

		23:36:12
21.02.2006

		23:36:14
21.02.2006

		23:36:16
21.02.2006

		23:36:18
21.02.2006

		23:36:20
21.02.2006

		23:36:22
21.02.2006

		23:36:24
21.02.2006

		23:36:26
21.02.2006

		23:36:28
21.02.2006

		23:36:30
21.02.2006

		23:36:32
21.02.2006

		23:36:38
21.02.2006

		23:36:40
21.02.2006

		23:36:42
21.02.2006

		23:36:44
21.02.2006

		23:36:46
21.02.2006

		23:36:48
21.02.2006

		23:36:50
21.02.2006

		23:36:52
21.02.2006

		23:36:54
21.02.2006

		23:36:56
21.02.2006

		23:37:02
21.02.2006

		23:37:04
21.02.2006

		23:37:10
21.02.2006

		23:37:12
21.02.2006

		23:37:14
21.02.2006

		23:37:16
21.02.2006

		23:37:18
21.02.2006

		23:37:20
21.02.2006

		23:37:22
21.02.2006

		23:37:24
21.02.2006

		23:37:26
21.02.2006

		23:37:28
21.02.2006

		23:37:30
21.02.2006

		23:37:32
21.02.2006

		23:37:34
21.02.2006

		23:37:36
21.02.2006

		23:37:38
21.02.2006

		23:37:40
21.02.2006

		23:37:42
21.02.2006

		23:37:44
21.02.2006

		23:37:50
21.02.2006

		23:37:52
21.02.2006

		23:37:54
21.02.2006

		23:37:56
21.02.2006

		23:37:58
21.02.2006

		23:38:00
21.02.2006

		23:38:02
21.02.2006

		23:38:04
21.02.2006

		23:38:10
21.02.2006

		23:38:12
21.02.2006

		23:38:14
21.02.2006

		23:38:16
21.02.2006

		23:38:18
21.02.2006

		23:38:20
21.02.2006

		23:38:22
21.02.2006

		23:38:24
21.02.2006

		23:38:26
21.02.2006

		23:38:28
21.02.2006

		23:38:30
21.02.2006

		23:38:32
21.02.2006

		23:38:34
21.02.2006

		23:38:36
21.02.2006

		23:38:42
21.02.2006

		23:38:44
21.02.2006

		23:38:46
21.02.2006

		23:38:48
21.02.2006

		23:38:50
21.02.2006

		23:38:52
21.02.2006

		23:38:54
21.02.2006

		23:38:56
21.02.2006

		23:38:58
21.02.2006

		23:39:00
21.02.2006

		23:39:02
21.02.2006

		23:39:04
21.02.2006

		23:39:10
21.02.2006

		23:39:12
21.02.2006

		23:39:14
21.02.2006

		23:39:16
21.02.2006

		23:39:18
21.02.2006

		23:39:20
21.02.2006

		23:39:30
21.02.2006

		23:39:32
21.02.2006

		23:39:34
21.02.2006

		23:39:36
21.02.2006

		23:39:38
21.02.2006

		23:39:40
21.02.2006

		23:39:42
21.02.2006

		23:39:44
21.02.2006

		23:39:46
21.02.2006

		23:39:48
21.02.2006

		23:39:50
21.02.2006

		23:39:52
21.02.2006

		23:39:54
21.02.2006

		23:39:56
21.02.2006

		23:39:58
21.02.2006

		23:40:00
21.02.2006

		23:40:02
21.02.2006

		23:40:04
21.02.2006

		23:40:10
21.02.2006

		23:40:12
21.02.2006

		23:40:14
21.02.2006

		23:40:16
21.02.2006

		23:40:18
21.02.2006

		23:40:20
21.02.2006

		23:40:22
21.02.2006

		23:40:24
21.02.2006

		23:40:26
21.02.2006

		23:40:28
21.02.2006

		23:40:34
21.02.2006

		23:40:36
21.02.2006

		23:40:38
21.02.2006

		23:40:40
21.02.2006

		23:40:42
21.02.2006

		23:40:44
21.02.2006

		23:40:46
21.02.2006

		23:40:48
21.02.2006

		23:40:50
21.02.2006

		23:40:52
21.02.2006

		23:40:54
21.02.2006

		23:40:56
21.02.2006

		23:40:58
21.02.2006

		23:41:00
21.02.2006

		23:41:02
21.02.2006

		23:41:04
21.02.2006

		23:41:10
21.02.2006

		23:41:12
21.02.2006

		23:41:14
21.02.2006

		23:41:16
21.02.2006

		23:41:18
21.02.2006

		23:41:20
21.02.2006

		23:41:22
21.02.2006

		23:41:24
21.02.2006

		23:41:26
21.02.2006

		23:41:28
21.02.2006

		23:41:30
21.02.2006

		23:41:32
21.02.2006

		23:41:34
21.02.2006

		23:41:36
21.02.2006

		23:41:38
21.02.2006

		23:41:40
21.02.2006

		23:41:42
21.02.2006

		23:41:44
21.02.2006

		23:41:46
21.02.2006

		23:41:48
21.02.2006

		23:41:50
21.02.2006

		23:41:52
21.02.2006

		23:41:54
21.02.2006

		23:41:56
21.02.2006

		23:41:58
21.02.2006

		23:42:00
21.02.2006

		23:42:02
21.02.2006

		23:42:04
21.02.2006

		23:42:06
21.02.2006

		23:42:08
21.02.2006

		23:42:10
21.02.2006

		23:42:12
21.02.2006

		23:42:14
21.02.2006

		23:42:16
21.02.2006

		23:42:18
21.02.2006

		23:42:20
21.02.2006

		23:42:22
21.02.2006

		23:42:24
21.02.2006

		23:42:26
21.02.2006

		23:42:28
21.02.2006

		23:42:30
21.02.2006

		23:42:32
21.02.2006

		23:42:34
21.02.2006

		23:42:36
21.02.2006

		23:42:38
21.02.2006

		23:42:40
21.02.2006

		23:42:42
21.02.2006

		23:42:44
21.02.2006

		23:42:46
21.02.2006

		23:42:48
21.02.2006

		23:42:50
21.02.2006

		23:42:52
21.02.2006

		23:42:54
21.02.2006

		23:42:56
21.02.2006

		23:42:58
21.02.2006

		23:43:00
21.02.2006

		23:43:02
21.02.2006

		23:43:04
21.02.2006

		23:43:06
21.02.2006

		23:43:08
21.02.2006

		23:43:10
21.02.2006

		23:43:12
21.02.2006

		23:43:14
21.02.2006

		23:43:16
21.02.2006

		23:43:18
21.02.2006

		23:43:20
21.02.2006

		23:43:22
21.02.2006

		23:43:24
21.02.2006

		23:43:26
21.02.2006

		23:43:28
21.02.2006

		23:43:30
21.02.2006

		23:43:32
21.02.2006

		23:43:34
21.02.2006

		23:43:36
21.02.2006

		23:43:38
21.02.2006

		23:43:40
21.02.2006

		23:43:46
21.02.2006

		23:43:48
21.02.2006

		23:43:50
21.02.2006

		23:43:52
21.02.2006

		23:43:54
21.02.2006

		23:43:56
21.02.2006

		23:43:58
21.02.2006

		23:44:00
21.02.2006

		23:44:02
21.02.2006

		23:44:04
21.02.2006

		23:44:06
21.02.2006

		23:44:08
21.02.2006

		23:44:10
21.02.2006

		23:44:12
21.02.2006

		23:44:14
21.02.2006

		23:44:16
21.02.2006

		23:44:18
21.02.2006

		23:44:20
21.02.2006

		23:44:22
21.02.2006

		23:44:24
21.02.2006

		23:44:26
21.02.2006

		23:44:28
21.02.2006

		23:44:30
21.02.2006

		23:44:32
21.02.2006

		23:44:34
21.02.2006

		23:44:36
21.02.2006

		23:44:38
21.02.2006

		23:44:40
21.02.2006

		23:44:42
21.02.2006

		23:44:44
21.02.2006

		23:44:46
21.02.2006

		23:44:48
21.02.2006

		23:44:50
21.02.2006

		23:44:52
21.02.2006

		23:44:54
21.02.2006

		23:44:56
21.02.2006

		23:45:02
21.02.2006

		23:45:04
21.02.2006

		23:45:06
21.02.2006

		23:45:08
21.02.2006

		23:45:10
21.02.2006

		23:45:12
21.02.2006

		23:45:14
21.02.2006

		23:45:16
21.02.2006

		23:45:18
21.02.2006

		23:45:20
21.02.2006

		23:45:22
21.02.2006

		23:45:24
21.02.2006

		23:45:26
21.02.2006

		23:45:28
21.02.2006

		23:45:30
21.02.2006

		23:45:32
21.02.2006

		23:45:34
21.02.2006

		23:45:36
21.02.2006

		23:45:38
21.02.2006

		23:45:40
21.02.2006

		23:45:42
21.02.2006

		23:45:44
21.02.2006

		23:45:46
21.02.2006

		23:45:48
21.02.2006

		23:45:50
21.02.2006

		23:45:52
21.02.2006

		23:45:54
21.02.2006

		23:45:56
21.02.2006

		23:45:58
21.02.2006

		23:46:00
21.02.2006

		23:46:02
21.02.2006

		23:46:04
21.02.2006

		23:46:06
21.02.2006

		23:46:08
21.02.2006

		23:46:10
21.02.2006

		23:46:12
21.02.2006

		23:46:14
21.02.2006

		23:46:16
21.02.2006

		23:46:18
21.02.2006

		23:46:20
21.02.2006

		23:46:22
21.02.2006

		23:46:24
21.02.2006

		23:46:26
21.02.2006

		23:46:28
21.02.2006

		23:46:30
21.02.2006

		23:46:32
21.02.2006

		23:46:34
21.02.2006

		23:46:36
21.02.2006

		23:46:38
21.02.2006

		23:46:40
21.02.2006

		23:46:42
21.02.2006

		23:46:44
21.02.2006

		23:46:46
21.02.2006

		23:46:48
21.02.2006

		23:46:50
21.02.2006

		23:46:52