С.П. Еркович, С.А. Воробьев, А.Ф. Наумов

Изучение явления поляризации света

Методические указания к лабораторной работе 0-22 по курсу общей физики.

Под редакцией А.Г. Андреева

Цель работы - ознакомление со способами получения линейно поляризованного света, экспериментальная проверка закона Малюса по методу статистического корреляционного анализа, измерение степени поляризации света.

# ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Как известно, световые волны поперечны, то есть электрический (E) и магнитный (H) векторы колеблются в плоскостях, перпендикулярных направлению распространения волны (лучу S). Обычные источники света являются совокупностью огромного числа быстро высвечивающихся (10-7...10-8  с) элементарных источников (атомов или молекул), испускающих свет независимо друг от друга, с разными фазами и с разными ориентациями векторов E и H. Ориентация векторов E и H в результирующей волне поэтому хаотически изменяется во времени, так что в плоскости, перпендикулярной лучу

S, все направления колебаний оказываются равноправными. Такой свет называют естественным или неполяризованным.

При помощи специальных приспособлений (поляризаторов) естественный свет может быть превращен в линейно поляризованный. В линейно поляризованной световой волне пара векторов E и H не изменяет с течением времени своей ориентации. Плоскость, проходящая через вектор E и луч S называется в этом случае плоскостью колебаний, а проходящая через вектор H и луч S, называется плоскостью поляризации.

Естественный свет можно представить в виде суперпозиции двух некогерентных взаимно перпендикулярно поляризованных волн. На рис.1 представлен естественный свет, распространяющийся вдоль оси OZ в виде суперпозиции двух некогерентных волн, в одной из которых вектор E колеблется в плоскости XOZ с амплитудой Ex, а в другой, в плоскости YOZ, с амплитудой Ey. В случае неполяризованного света Ex = Ey.

Если на пути луча установить приспособление, которое пропускает только одну из упомянутых составляющих, то луч окажется линейно поляризованным. Такое оптическое устройство, которое преобразует естественный свет в линейно поляризованный, называется поляризатором. Плоскость колебаний электрического вектора в волне, прошедшей через поляризатор, называется главной плоскостью поляризатора. Главной плоскостью поляризатора, показанного на рис.1, является плоскость XOZ.

Интенсивность I электромагнитной волны пропорциональна квадрату амплитуда вектора E. Поэтому интенсивность естественного света, падающего на поляризатор Р (рис.1) с точностью до коэффициента пропорциональности,

будет I0 = Ex2 + Ey2 = 2 Ex2, а интенсивность света, прошедшего через поляризатор,

Ip = Ex2 = 12I0.

Всякий поляризатор может быть использован для исследования поляризованного света. В этом случае он называется анализатором.

Интенсивность I линейно поляризованного света после, прохождения через анализатор зависит от угла φ между главными плоскостями поляризатора и анализатора. Для установления этой зависимости обратимся к рис. 2. Через анализатор А, главная плоскость которого образует угол φ по отношению к главной плоскости поляризатора Р, проходит составляющая электрического вектора, параллельная главной плоскости анализатора и равная Excosφ. Поэтому интенсивность света I, прошедшего через анализатор с точностью до коэффициента пропорциональности будет I = Ex2 cos2φ = I02 cos2φ.

Соотношение

I = I02 cos2φ,    					(1)

огласно которому интенсивность света после анализатора пропорциональна квадрату косинуса угла между главными плоскостями поляризатора и анализатора, было установлено в 1808 г. Малюсом и называется законом Малюса.

Из закона Малюса следует, что если главные плоскости поляризатора и анализатора совпадают (φ =0), то интенсивность света максимальна. Если главные плоскости скрещены (φ =π2 ), то интенсивность света равна нулю.

Опишем несколько способов получения линейно поляризованного света.

1. Преломление света в двоякопреломляющих кристаллах. Некоторые кристаллы обладают свойством двойного лучепреломления. Преломляясь в таком кристалле, световой луч разделяется на два луча со взаимно перпендикулярными плоскостями колебаний. Отклоняя один из лучей в сторону, можно получить линейно поляризованный свет. Так устроены поляризационные призмы.

2. Поглощение света в дихроических пластинках. У некоторых двоякопреломляющих кристаллов коэффициенты поглощения света для двух взаимно перпендикулярно поляризованных лучей отличаются настолько сильно, что уже при небольшой толщине кристалла один из лучей поглощается почти полностью, и из кристалла выходит линейно поляризованный пучок света. Это явление носит название оптического дихроизма. Поляризаторы, изготовленные из дихроичных пластинок, называются поляроидами.

В данной работе поляроиды используются в качестве поляризатора и анализатора.

Поляроида не являются идеальными поляризаторами. Естественный свет после прохождения через поляроид оказывается поляризованным лишь частично. Одной из характеристик частично поляризованного света является степень поляризации, которая определяется соотношением

P=Imax−IminImax+Imin   					    (2)

где Imax и Imin наибольшая и наименьшая интенсивности, наблюдаемые с помощью идеального анализатора, установленного на пути частично поляризованного света. В случае полностью поляризованного света, как видно из формул (2) и (1), степень поляризации равна единице; степень поляризации естественного света равна нулю.

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Прибор для экспериментальной проверки закона Малюса представляет собой коробку, на верхней части которой расположены лампа накаливания 1 (рис.3) и две стойки для крепления поляроидов - поляризатора и анализатора. Лампа накаливания является источником естественного света. В одной из стоек неподвижно закреплен поляризатор. Анализатор закреплен в диске с делениями для отсчета угла поворота анализатора и может свободно поворачиваться (от руки) вокруг горизонтальной оси. Шкала на диске имеет 360 делений, каждое из которых соответствует повороту на 1°.

На откидной крышке 2 в изолирующих кольцах закреплен фотоприемник 3. Фототок регистрируется непосредственно электроизмерительным прибором с числовым отсчетом. Фотоприемник работает в линейном режиме, при котором сила фототока Jф пропорциональна интенсивности I падающего на него света. В этом случае вместо равенства (1) можно записать

Jф ~ cos2φ

Для работы в светлом помещении имеется дугообразная крышка, с помощью которой перекрывается "боковой" свет, падающий на анализатор.

# ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

1. Проверить правильность присоединения проводов от фотоприемника к электроизмерительному прибору.

2. Включить прибор в электрическую сеть.

3. Открыть крышку с фотоприемником.

4. Вращая анализатор, убедиться в изменении интенсивности света, прошедшего от световой лампы через поляроиды.

5. Закрыть крышку.

6. Установить анализатор на деление φ0, указанное на установке. Угол φ0 соответствует взаимно параллельному расположению главных плоскостей поляризатора и анализатора и, следовательно, максимуму интенсивности света, прошедшего анализатор.

7. Вращая анализатор, снять зависимость силы фототока  Jф от утла поворота анализатора β через каждые 10° от φ0 до (φ0 +90°) (всего 10 точек). При этом угол между главными плоскостями поляризатора и анализатора будет φ=β- φ0.

8. Результаты измерений силы фототока Jф  занести в табл. 1, в которой указаны значения соответствующих косинусов и их квадратов.

# ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

1. Проверка закона Малюса.

Так как сила фототока Jф пропорциональна интенсивности света I, падающего на фотоэлемент, то при справедливости закона Малюса (1) должна выполняться зависимость

Jф=12Jфacos2ϕ 					     (3)

Обозначая фототек через y, а cos2φ через х, зависимость (3) можно представить в виде y=a1x.  Следовательно, для подтверждения закона Малюса необходимо, чтобы на основании данных опыта подтверждалась гипотеза о линейной зависимости величин x и y. С этой целью по результатам измерений вычисляют основные статистические показатели эксперимента - среднеквадратические отклонения:

Sx=1n−1i=1n(x−xi)2  ,  Sy=1n−1i=1n(y−yi)2

где n - число измерений, x ,y средние значения величин xi, yi, коэффициент ковариации

Kxy=1n−1i=1nx−xiy−yi

и коэффициент корреляции

r=KxySxSy

Для удобства вычислений рекомендуется воспользоваться табл.2.

Если коэффициент корреляции удовлетворяет неравенству

r1−r2n−2>tα(f),  				    (4)

то c вероятностью ошибки ? можно считать, что величины x и y действительно связаны линейной зависимостью и, следовательно, закон Малюса подтверждается.

Значения  tα(f)- квантили распределения Стьюдента для различных уровней значимости  α и числа степеней свободную f=n-2 приведены в таблице, имеющейся в лаборатории. По этой таблице и критерию (4) следует определить уровень значимости  α и достоверность γ= 1- α подтверждения закона Малюса в условиях данного эксперимента.

2. Построение графика регрессии.

Если на опыте закон Малюса подтверждается, то экспериментальные точки на графике y = f(x) должны располагаться вблизи линии регрессии вида

yx = a0+a1x,       					   (5)

для которой коэффициенты регрессии a0 и a1 рассчитываются по

экспериментальным данным с помощью соотношений

a0=y−rSySxx=y−KxySx2x  				(6)

a1=rSxSy=KxySy2  					(7)

Вычислив по этим формулам коэффициенты  a0 и a1, постройте с их помощью график, регрессионной зависимости yx = a0 + a1x. На пола графика нанесите все экспериментальные точки.

Оцените среднеквадратичные ошибки коэффициентов эмпирического уравнения регрессии по формулам:

Sa02=Syx21n+x2n−1Sx2 					(8)

Sa12=Syx21n−1Sx2 					(9)

Syx2=n−1n−2Sy21−r2					 (10)

3. Вычисление степени поляризации света, прошедшего через поляроид.

Поляроид не является совершенным поляризатором. Так как в нашей работе не только поляризатор, но и анализатор не являются идеальными, то степень поляризации определить непосредственно по соотношению (2) нельзя. Можно показать, что в этом случае степень поляризации

P=1−a02a11+a02a1				 	 (11)

где a0 и a1 - коэффициенты  регрессии, вычисленные по формулам (6) и (7).

Вычислите степень поляризации, подставив в (11) найденные значения a0 и a1.

Оцените квадратичную погрешность степени поляризации по квадратичным погрешностям величин a0 и a1, пользуясь формулой

Sp=(∂P∂ao)2Sa02+∂P∂a12Sa12=1a12Sa02+a02a14Sa12

где Sa0Sa1- среднеквадратичные ошибки коэффициентов регрессии, найденные по формулам (8) и (9).

# Контрольные вопросы

1. Какой свет называют естественным?

2. Какой свет называют линейно поляризованным?

3. В чем состоит закон Малюса?

4. Чем вызвано отличие от нуля коэффициента регрессии ?

# Литература

1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.З. Квантовая оптика, Атомная физика. Физика  твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. - 2-е изд., перераб. - М.: Наука, 1982. -

2. Ландсберг Г.С. Оптика. - М.: Наука, 1976. - 926 с.

3. Матвеев А.Н. Оптика. - М.: Высшая школа, 1985. - 351 с.

4. Еркович С.П. Методические указания по применению регрессионного и корреляционного анализа для обработки результатов измерений в физическом практикуме. - М.: МВТУ, 1984, - 9 с.